| ANEXO 4.1 MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregão Eletrônico Compras.Gov nº |  | 90231/2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo Metrô nº |  | 10023876 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: |  | FORNECIMENTO DE CHAVE TIPO STORZ, MANGUEIRAS E REDUÇÃO – GRUPO 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Proposto: |  |  |  | Data da Apresentação da Proposta: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 1 | CÓD. METRÔ – 10030134 - CHAVE TIPO STORZ PARA CONEXAO DE ENGATE RAPIDO, EM LIGA DE BRONZEASTM B 62, DIMENSOES 1.1/2 X 2.1/2 POL, ACABAMENTO ESCOVADO, PARAREDE DE COMBATE A INCENDIO DAS ESTACOES E TERMINAIS DAS LINHAS 1,2, E 3, CONFORME NORMA DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO. REF. MR 591 D DA MECANICA REUNIDA. |  |  |  | 160 | PÇA |  |  |  |
| 2 | CÓD. METRÔ 10038340 - MANGUEIRA DE INCENDIO, EM TUBO DE POLIESTER COM REVESTIMENTO INTERNO DEBORRACHA, DIAMETRO INTERNO DE 1 1/2 POL, COMPRIMENTO TOTAL DE 30 METROS, PRESSAO DE RUPTURA 55 KG/CM2, CONFORME NORMA NBR 11861 - TIPO 2, REFERENCIA SINTEX-N DA KIDDE, SUPERFLEX 40MM DAC.M.COUTO-COUTOFLEX OU MC057.00 FLEXCASTY DA METALCASTY E LACER FIRE.,MONTADA COM ENGATES RAPIDOS DE LATAO, CONFORMENORMA NBR 14349. GARANTIA MINIMA 12 MESES. |  |  |  | 260 | PÇA |  |  |  |
| 3 | CÓD. METRÔ – 10038341 - MANGUEIRA, EM TUBO DE POLIESTER COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA, DIAMETRO INTERNO DE 2 1/2 POL, COMPRIMENTO TOTAL DE 30 METROS, PRESSAODE RUPTURA 55 KG/CM2, CONFORME NORMA NBR 11861 - TIPO 2, REFERENCIASINTEX-N DA KIDDE, SUPERFLEX 65MM DA C.M.COUTO-COUTOFLEX OU MC067.00FLEXCASTY DA METALCASTY E LACER FIRE, MONTADA COMENGATES RAPIDOS DE LATAO, CONFORME NORMA NBR 14349.GARANTIA MINIMA 12 MESES |  |  |  | 160 | PÇA |  |  |  |
| 4 | CÓD. METRÔ – 10052107 - REDUÇÃO, EM LATÃO, TIPO FIXA, DE DIÂMETRO 2.1/2 pol. (63,5 mm) PADRÃO STORZ, PARA DIÂMETRO 1.1/2 pol. (38,1 mm) PADRÃO STORZ, PARA VÁLVULAS DE HIDRANTE DE COMBATE A INCÊNDIO. REFERÊNCIA MH088 DA AEROTEX OU 4.850.613.007 DA BUCKA. |  |  |  | 50 | PÇA |  |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Quando se trata de compra por agrupamento (preço total) deve ser observada a instrução abaixo: O valor total aqui resultante é o valor que deverá ser registrado no pela PROPONENTE, por ocasião da apresentação de sua oferta no Sistema compras.gov. Para elaboração da proposta deve ser considerado o descritivo técnico constante da planilha de preços – anexo 4.1. havendo qualquer divergência entre o código cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na planilha de preços do edital, prevalece o descrito neste edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Esta Planilha deve ser preenchida e enviada ao Pregoeiro na etapa de negociação

ANEXO 5

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS QUE INTEGRARÁ O INSTRUMENTO CONTRATUAL NO CASO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COM DIFERENÇA DE ALÍQUOTA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓD. NCM | QUANT. | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitário | Valor unitário da diferença de alíquota de ICMS, se houver | Unitário para contrato | Total para Contrato |
|  |  |  | A | B | C | D | E = C – D | F = A x E |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA DIFERENÇA DE ALIQUOTA ICMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL PARA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATABASE: |  |  |  |  |  |  |  |  |