| ANEXO 1.1 MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO DA LICITAÇÃO: 10024160 |  |  |  |  |  |
| OBJETO: VENTILADOR AXIAL |  |  |  |  |  |
| RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | CÓD. METRÔ - 10064338 - VENTILADOR AXIAL; TENSÃO NOMINAL: 24 Vcc; CORRENTE NOMINAL: 2,8 A; POTÊNCIA NOMINAL: 67 W; VAZÃO: 710 m³/h; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -20ºCA 75°C; ROTAÇÃO: 7000 RPM; RUÍDO: 69 dB; ROLAMENTO DE ESFERAS; ESTRUTURADE ALUMÍNIO; DIMENSÕES: 172 x 172 x 51 mm; PESO: 910 g. REFERÊNCIA: EBMPAPST HOUSING 6314/2TDHHP. | 20 | PÇA |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: |  |  |  |  |  |

Esta Planilha deve ser preenchida e enviada ao Pregoeiro na etapa de negociação

ANEXO 2

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS QUE INTEGRARÁ O INSTRUMENTO CONTRATUAL NO CASO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COM DIFERENÇA DE ALÍQUOTA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓD. NCM | QUANT. | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitário | Valor unitário da diferença de alíquota de ICMS, se houver | Unitário para contrato | Total para Contrato |
|  |  |  | A | B | C | D | E = C – D | F = A x E |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA DIFERENÇA DE ALIQUOTA ICMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL PARA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATABASE: |  |  |  |  |  |  |  |  |