| ANEXO 4.1 MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregão Eletrônico Compras.Gov nº |  | 283/2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo Metrô nº |  | 10024094 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: |  | FORNECIMENTO CONTATOR E TRANSDUTOR – GRUPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Proposto: |  |  |  | Data da Apresentação da Proposta: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 1 | CÓD. METRÔ – 10032100 - CONTATOR TRIPOLAR; CORRENTE NOMINAL 18A (AC3) TENSÃO NOMINAL DEISOLAMENTO 690 VCA; CONTATO AUXILIAR 1 N.A. E 1 N.F. BOBINA PARA TENSÃONOMINAL 72 VCC; FREQUENCIA 50/60 HZ; ALTURA 77 mm; LARGURA 45 mm; PROFUNDIDADE 95 mm; FIXAÇ]AO POR TRILHO OU PARAFUSOS. REFERÊNCIA LC1-D18SD DA TELEMECANIQUE (REFERÊNCIA ORIGINAL LP1D1801SW DA TELEMECANIQUE) OU LC1D18EHE DA SCHNEIDER. |  |  |  | 150 | PÇA |  |  |  |
| 2 | (2) CÓD. METRÔ – 10032122 - CONTATOR TRIPOLAR; CORRENTE NOMINAL 9A (AC3) TENSÃO DE ISOLAMENTO 690VCA; BOBINA P/ TENSÃO NOMINAL 24 VCC; CONTATOS AUX 1NA/1NF P/ CORRENTENOMINAL DE 10A E TENSÃO NOMINAL DE 690 VCA; CONEXÃO POR PARAFUSO; FIXAÇÃO POR TRILHO OU PARAFUSO; ALTURA 77 mm, LARGURA 45 mm, PROFUNDIDADE 93 mm, CONF. NORMAS IEC 60077-1 E IEC 60077-2. REFERÊNCIALC1D096BLS207 OU LC1D09BL DA SCHNEIDER |  |  |  | 20 | PÇA |  |  |  |
| 3 | (3) CÓD. METRÔ – 10047661 - TRANSDUTOR DE CORRENTE, ENTRADA 0-5 A RMS (60 HZ), SAIDA 4-20 MACC, ALIMENTACAO 90-300 VCC OU 85-265 VCA, ISOLACAO 2.5 KV RMS, CONEXAO VIA BORNES P/ TERMINAIS TIPO PINO, LIMITE DE ERRO 0.25/CT, P/ SIST. B. T. EST. ADOLFO PINHEIRO E S. E. PRIMARIA BANDEIRANTES. REFERÊNCIA N003932813511 OU R003932813511 DA ABB |  |  |  | 2 | PÇA |  |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Quando se trata de compra por agrupamento (preço total) deve ser observada a instrução abaixo: O valor total aqui resultante é o valor que deverá ser registrado no pela PROPONENTE, por ocasião da apresentação de sua oferta no Sistema compras.gov. Para elaboração da proposta deve ser considerado o descritivo técnico constante da planilha de preços – anexo 4.1. havendo qualquer divergência entre o código cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na planilha de preços do edital, prevalece o descrito neste edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Esta Planilha deve ser preenchida e enviada ao Pregoeiro na etapa de negociação

ANEXO 5

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS QUE INTEGRARÁ O INSTRUMENTO CONTRATUAL NO CASO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COM DIFERENÇA DE ALÍQUOTA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓD. NCM | QUANT. | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitário | Valor unitário da diferença de alíquota de ICMS, se houver | Unitário para contrato | Total para Contrato |
|  |  |  | A | B | C | D | E = C – D | F = A x E |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA DIFERENÇA DE ALIQUOTA ICMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL PARA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATABASE: |  |  |  |  |  |  |  |  |