| ANEXO 1 MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregão Eletrônico Compras.Gov nº |  | 306/2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo Metrô nº |  | 10024079 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS – G1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Proposto: |  |  |  | Data da Apresentação da Proposta: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 1 | 10024651 - ADAPTADOR REVERSO, TIPO TOMADA 2P + T PARA CONTATOS CILÍNDRICOS E PLUGUE 2P + T COM CONTATOS TIPO CHATOS E CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL 15 A, TENSÃO NOMINAL 250 VCA, EM TERMOPLÁSTICO, PADRÃO BRASILEIRO, CONFORME NORMA ABNT NBR 14136. REFERÊNCIA: 1634 DA DANEVA. |  |  |  | 50 | PCA |  |  |  |
| 2 | 10033228 - DISJUNTOR, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE INTERRUPÇÃO 40 A, TENSÃO NOMINAL DE 440 VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 3 KA, ATUAÇÃO TERMOMAGNÉTICA, ACIONAMENTO MANUAL POR ALAVANCA FRONTAL, FIXAÇÃO POR TRILHO, ALTURA 90.0MM, LARGURA 36.0 MM, PROFUNDIDADE 62.0 MM. REFERÊNCIA: 5SX1240-7 DA SIEMENS. |  |  |  | 20 | PCA |  |  |  |
| 3 | 10035707 - FUSÍVEL CARTUCHO DE VIDRO, CORRENTE NOMINAL 4 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, AÇÃO RÁPIDA, COMPRIMENTO 20 MM, DIÂMETRO 5 MM. REFERÊNCIAS: 01223 DA INDUSPEL, OU 20 DA FUSI-BRAS, OU FI51 DA SADOKIN, OU 20A5 DAFE-AD. |  |  |  | 200 | PCA |  |  |  |
| 4 | 10035714 - FUSÍVEL CARTUCHO DE VIDRO, CORRENTE NOMINAL 6.3 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, AÇÃO RÁPIDA, COMPRIMENTO 20 MM, DIÂMETRO 5 MM. REFERÊNCIA: 021706.3MXP DA LITTELFUSE. |  |  |  | 300 | PCA |  |  |  |
| 5 | 10035720 - FUSÍVEL CARTUCHO DE VIDRO, CORRENTE NOMINAL 1.6 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, AÇÃO RETARDADA, COMPRIMENTO 20 MM E DIÂMETRO 5.0 MM. CONFORME ETM-8EF-00538 DO METRÔ. |  |  |  | 150 | PCA |  |  |  |
| 6 | 10035797 - FUSÍVEL, TIPO DIAZED, RETARDADO, CORRENTE NOMINAL DE INTERRUPÇÃO DE 2 A, TENSÃO NOMINAL DE 500 VCA, INDICADOR DE FUSÃO, CONTATOS TIPO CALOTA. CONFORME ETM-8EF-00293 DO METRÔ. |  |  |  | 70 | PCA |  |  |  |
| 7 | 10035798 - FUSÍVEL, TIPO DIAZED, RETARDADO, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 500 VCA, INDICADOR DE FUSÃO, CONTATOS TIPO CALOTA, BASE E27, TAMANHO DII. REFERÊNCIA: 5SB271 DA SIEMENS. |  |  |  | 65 | PCA |  |  |  |
| 8 | 10035800 - FUSÍVEL TIPO DIAZED, ATUAÇÃO RETARDADA, CORRENTE NOMINAL 35 A, TENSÃO NOMINAL 500 VCA, TAMANHO DIII, CONTATOS TIPO CALOTA, BASE E33, COM INDICADOR DE FUSÃO. REFERÊNCIAS: 5SB411 DA SIEMENS, OU FDW-63S, 10409865 DA WEG. |  |  |  | 90 | PCA |  |  |  |
| 9 | 10035801 - FUSÍVEL, TIPO DIAZED, RETARDADO, CORRENTE NOMINAL DE INTERRUPÇÃO DE 4 A, TENSÃO NOMINAL DE 500 VCA, IDENTIFICAÇÃO TIPO D COM INDICADOR DE FUSÃO MARROM, CONTATOS TIPO CALOTA, DIMENSÕES COMPRIMENTO DE 49.0 A 51.0MM, ALTURA DE 21.0 A 22.5MM, PINO DE ENCAIXE NO PARAFUSO DE AJUSTE DE 5.6 A 6.2MM, CALOTA ALTURA MÍNIMA DE 11.0MM. REFERÊNCIAS: 5SB221 DA SIEMENS, OU 1315/4 DA LORENZETTI, OU DZ-4 DA ELETROMEC. |  |  |  | 120 | PCA |  |  |  |
| 14 | 10042799 - PLUGUE BIPOLAR, CORPO PLÁSTICO, COR PRETA, SAÍDA LATERAL, CONTATOS DO TIPO PINO REDONDO, CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO NOMINAL DE 125/250 VCA, CONFORME NORMA ABNT NBR 14136. REFERÊNCIA 615843 DA PIAL. (REFERÊNCIA ANTERIOR 51071 DA PIAL). |  |  |  | 250 | PCA |  |  |  |
| 15 | 10042800 - PLUGUE BIPOLAR, CORPO EM TERMOPLÁSTICO NA COR PRETA, SAÍDA LATERAL, CONTATOS TIPO PINO COM DIÂMETRO DE 4,0 MM, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 VCA, COM PRENSA CABO, FORMATO TRIANGULAR, CONFORME NORMA ABNT NBR 14136. REFERÊNCIA: 615850 DA PIAL LEGRAND. |  |  |  | 60 | PCA |  |  |  |
| 16 | 10043866 - RECEPTÁCULO PARA LÂMPADA; CORPO CÔNICO EM PORCELANA; ROSCA E-27; TENSÃO NOMINAL 250 V; CORRENTE NOMINAL 4 A; CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE; CONEXÃO ELÉTRICA ATRAVÉS DE BORNE COM PARAFUSO; FIXAÇÃO POR 2 PARAFUSOS M4 DISTANCIADOS DE 18 MM. REFERÊNCIA: HX/519 DA LUCCHI. (ANTIGA MW/ F519/E27 DA LUCCHI). |  |  |  | 250 | PCA |  |  |  |
| 17 | 10046429 - SOQUETE, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, T8, BASE G13, FIXAÇÃO POR PINOS POSTERIORES E MOLA DE AJUSTE EM AÇO INOX, DISTÂNCIA ENTRE PINOS 28.5 MM, CORPO E ROTOR EM POLICARBONATO BRANCO COM TRATAMENTO ANTI-UV, CONTATOS TIPO ENGATE RÁPIDO EM BRONZE FOSFOROSO, COM TOP TEST. REFERÊNCIA: 1010/M DA LALUX/ANOLIGHT. |  |  |  | 100 | PCA |  |  |  |
| 18 | 10048539 - TUBO ISOLANTE, TERMOCONTRÁTIL EM POLIETILENO RETICULADO NA COR PRETA, REVESTIMENTO INTERNO COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO, RIGIDEZ DIELÉTRICA DE 15 KV/MM, COEFICIENTE DE CONTRAÇÃO 3:1, TEMPERATURA MÍNIMA PARA CONTRAÇÃO 120 GRC, DIÂMETRO INTERNO EXPANDIDO DE 70/85 MM, DIÂMETRO INTERNO CONTRAÍDO DE 21/25 MM, ESPESSURA NOMINAL DA PAREDE APÓS A CONTRAÇÃO 4.3 MM, COMPRIMENTO EM BARRAS DE 1000/1200 MM. REFERÊNCIAS: EBT-70/28-1200 DA TE/TYCO, OU HRA3-85/25 DA HONGSHANG, OU 321-20850 DA HELLERMANN/TITON. |  |  |  | 40 | PCA |  |  |  |
| 19 | 10048540 - TUBO ISOLANTE (ESPAGUETE), TIPO TERMO RETRÁTIL (CONTRÁTIL), EM POLIOLEFINA RETICULADA, COR PRETA, REVESTIMENTO INTERNO ADESIVO TERMOPLÁSTICO, COM COEFICIENTE DE CONTRAÇÃO 3:1, TEMPERATURA MÍNIMA PARA CONTRAÇÃO 125°C, RIGIDEZ DIELÉTRICA 15KV/ MM, DIÂMETRO INTERNO EXPANDIDO 24 MM, DIÂMETRO INTERNO RETRAÍDO 8 MM, ESPESSURA NOMINAL APÓS CONTRAÇÃO 2.5 MM, COMPRIMENTO DE 1.2M. REFERÊNCIAS: ATUM 24/8-1200 DA TYCO, OU TAN30-24/8 DA HELLERMANN, OU H-5(3X)-F-24/8 DA HONGSHANG. |  |  |  | 130 | PCA |  |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Para elaboração da proposta deve ser considerado o descritivo técnico constante da planilha de preços. havendo qualquer divergência entre o código cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na planilha de preços do edital, prevalece o descrito neste edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Esta Planilha deve ser preenchida e enviada ao Pregoeiro na etapa de negociação

ANEXO 2

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS QUE INTEGRARÁ O INSTRUMENTO CONTRATUAL NO CASO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COM DIFERENÇA DE ALÍQUOTA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Valor unitário da diferença de alíquota de ICMS, se houver | Unitário para contrato | Total para Contrato |
|  |  | A | B | C | D | E = C – D | F = A x E |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA DIFERENÇA DE ALIQUOTA ICMS |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL PARA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |
| DATABASE: |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 3

MODELO DE DECLARAÇÕES

Local: ______________________________ 			Data: _____/____/______

Razão Social da Proponente: ______________________________

CNPJ da Proponente: ______________________________

À COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ - São Paulo - SP

Número da Licitação: 10024079

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS – G1

Eu, na condição de representante legal da empresa acima identificada, interessada em participar do Pregão Eletrônico em referência, da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, declaro, sob as penas da lei:

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 117 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

(I) sob as penas da lei, que observa as Normas de Segurança e Saúde no Trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(II) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO REFERENTE À LEI ESTADUAL Nº 12.799/08 – CADIN ESTADUAL

(III) ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com a Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, de acordo com a Lei estadual nº 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

(IV) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social previstas em lei e normas específicas.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA COMPANHIA DO METRÔ

(V) a) estar ciente do inteiro teor e submeter-se às disposições do Código de Conduta e Integridade da Companhia do Metrô – disponível no site oficial do Metrô, inclusive no que concernem às sanções previstas, abstendo-se da prática de qualquer ato de corrupção, imoral, antiético, desleal ou de má-fé. b) estar ciente que caso a empresa tenha seu próprio Código de Conduta e Integridade, este deverá ser encaminhado à Companhia do Metrô no momento da assinatura do contrato, para que seja avaliado e assegurado que o referido código é compatível com o Código de Conduta e Integridade da Companhia do Metrô. Atentamos que caso o mesmo não seja compatível a empresa ganhadora se submeterá integralmente ao Código de Conduta e Integridade da Companhia do Metrô.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS IMPEDIMENTOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A COMPANHIA DO METRÔ

(VI) que não se encontra impedido de licitar e contratar com a COMPANHIA DO METRÔ, em razão das hipóteses previstas, nos termos dos itens 2.9 e 2.10 das Condições Específicas deste Edital, do Regulamento de Licitações, Contratos e Demais Ajustes da Companhia do Metrô e do artigo 38, da Lei Federal nº 13.303/16.

DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA DE PROPOSTA

(VII) especialmente para fins do disposto nas respectivas alíneas do item 4.20 do edital, declaro que: (a) a proposta apresentada para participar da licitação foi elaborada de maneira independente pela (licitante/Consórcio), e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; (c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão  de participar ou em qualquer outra decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; (d) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do seu objeto; (e) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e (f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração.

DECLARAÇÃO DE VALORAÇÃO DA PROPOSTA

(VIII) a proposta apresentada para participar da licitação compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes, considerando-se a data de sua entrega.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

[Microempresas ou empresas de pequeno porte devem incluir a declaração abaixo]

(IX) a empresa não se enquadra nos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, aplicáveis a beneficiadas de qualquer forma pela Lei Complementar 123/2006, cujos termos declara conhecer na íntegra. Ainda, a empresa está ciente que (conforme impedimento descrito no Artigo 4º § 2º da Lei Federal 14.133/2021) somente empresas que não tenham celebrado, no ano-calendário de realização desta licitação, contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte poderão ser beneficiadas nesta licitação por qualquer das vantagens descritas nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006. Diante disso, declara também que não se enquadra, na data deste pregão, nesse impedimento específico aplicável às empresas beneficiadas nesta licitação.

REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE

Nome completo e legível: ______________________________

CPF: ______________________________

E-mail institucional: ______________________________

E-mail pessoal: ______________________________

Assinatura: ______________________________

A PROPONENTE, SE PROVOCADA PELO PREGOEIRO, DEVERÁ ENCAMINHAR ESTE ANEXO DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO, CONFORME MODELO, POR MEIO DO SISTEMA COMPRAS.GOV OU MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

ANEXO 4

INFORMAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS E E-MAIL

Local: ______________________________ 			Data: _____/____/______

Razão Social da Proponente: ______________________________

CNPJ da Proponente: ______________________________

À COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ - São Paulo - SP

Número da Licitação: 10024079

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS – G1

Eu, na condição de representante da Empresa acima identificada, vencedora do certame em referência, da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ, informo, sob as penas da Lei, as informações a seguir, em atendimento às Normas da Companhia e, também, às Instruções do TCE-SP:

Dados da conta que mantém junto ao BANCO DO BRASIL S.A:

Agência nº: ____________ 	Conta Corrente nº: ________________

. Nome completo e legível: ________________________

. CPF: _____________________

. Email Pessoal: _______________________

. Email Profissional: ______________________

Assinatura: ______________________________

NOTAS:

1) Em caso de instrumentos contratuais com mais de uma assinatura pela contratada, acrescentar os dados acima para cada um dos signatários.

2) Estar ciente de que o Instrumento Contratual (digital e/ou digitalizado) será encaminhado via e-mail, ao endereço eletrônico informado acima, e no momento do recebimento a Contratada manifestará a recepção dele, bem como o encaminhamento de informações e/ou documentos de caráter sigiloso, como informe de rendimentos e outras informações fiscais. Caso a Contratada deixe de manifestar-se quanto ao recebimento do Instrumento Contratual (digital e/ou digitalizado), no prazo de 02 (dois) dias do envio, a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ considerará esta última data como a do recebimento. Nos casos em que for exigida assinatura por parte da Contratada no instrumento contratual, as informações acima deverão ser preenchidas com os dados do(s) signatário(s).

3) LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD): Os dados pessoais coletados por meio do presente Anexo, serão tratados de acordo com a LGPD e com a Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ.

A PROPONENTE, SE PROVOCADA PELO PREGOEIRO, DEVERÁ ENCAMINHAR ESTE ANEXO DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO, CONFORME MODELO, POR MEIO DO SISTEMA COMPRAS.GOV OU MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL)