# CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA"

# PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90029/2025

# PROCESSO N.º 136.00025688/2025-80

Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado e sistemas de ventilação, com fornecimento de mão de obra e insumos, sem a inclusão de peças, nas Unidades de Ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS.

| Razão Social: |  |
| --- | --- |
| CNPJ: | Inscrição Estadual: |
| Endereço: |  |
| Cidade /Estado: | CEP: |
| E-mail: | Telefone: |

| ## LOTE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FATEC SÃO PAULO (PROF. FRANCISCO ROMEU LANDI - BOM RETIRO) Praça Coronel Fernando Prestes, 30 - Bom Retiro - São Paulo / SP - CEP 01124-060. Tel/Fax (11) 3322-2215 / 3322-2202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BLOCO A e B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente |  |  | Quant. |  |  |  | Tipo |  |  | Modelo |  |  | BTUs |  |  | Valor Unt. |  | Valor Total |  |
| Sala 52 B |  |  | 02 |  |  |  | Janela |  |  | Totaline |  |  | 12.300 |  |  |  |  |  |  |
| Sala 51 B |  |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Komeco |  |  | 48.000 |  |  |  |  |  |  |
| Sala 51 A |  |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Komeco |  |  | 48.000 |  |  |  |  |  |  |
| Sala 41 A |  |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Komeco |  |  | 48.000 |  |  |  |  |  |  |
| Sala 41 B |  |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Komeco |  |  | 48.000 |  |  |  |  |  |  |
| Sala 31 B |  |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Komeco |  |  | 48.000 |  |  |  |  |  |  |
| Sala 31 A |  |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Komeco |  |  | 48.000 |  |  |  |  |  |  |
| Sala 21 A |  |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Komeco |  |  | 48.000 |  |  |  |  |  |  |
| Sala 21 B |  |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Komeco |  |  | 48.000 |  |  |  |  |  |  |
| Sala 11 A |  |  | 02 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Komeco |  |  | 24.000 |  |  |  |  |  |  |
| Sala 11 B |  |  | 02 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Komeco |  |  | 24.000 |  |  |  |  |  |  |
| Sala Verde |  |  | 02 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Komeco |  |  | 24.000 |  |  |  |  |  |  |
| Lab. Sistemas Mecânica II |  |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Springer Siver Max |  |  | 36.000 |  |  |  |  |  |  |
| Sala Áudio Visual - Mecânica Oficinas |  |  | 01 |  |  |  | Parede - Split |  |  | Springer Siver Max |  |  | 30.000 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratório de SHP |  |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Springer Siver Max |  |  | 36.000 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratório de CNC |  |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Komeco |  |  | 24.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Carrier |  |  | 36.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  |  |  | Parede - Split |  |  | Gree |  |  | 24.000 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratório de MCM |  |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Komeco |  |  | 24.000 |  |  |  |  |  |  |
| Sala de CM I e II |  |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Komeco |  |  | 24.000 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratório de Metrologia – MEC |  |  | 01 |  |  |  | Parede - BI-Split |  |  | Trane |  |  | 24.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  |  |  | Tubul. de 20m - Split |  |  | Trane |  |  | 24.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  |  |  | Tubul. de 20m - Split |  |  | Trane |  |  | 30.000 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratório de Processos - MEC |  |  | 02 |  |  |  | Parede - BI-Split |  |  | York |  |  | 24.000 |  |  |  |  |  |  |
| Departamento de Edifícios |  |  | 02 |  |  |  | Parede - BI-Split |  |  | Fujitsu |  |  | 12.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  |  |  | Parede - BI-Split |  |  | Fujitsu |  |  | 24.000 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratório CAD |  |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Carrier |  |  | 48.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 |  |  |  | Parede - Split |  |  | Springer Maxi Flex |  |  | 30.000 |  |  |  |  |  |  |
| Sala de Professores de CAD |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Komeco |  |  | 24.000 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratório de Fisica Didática |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Carrier |  |  | 48.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  |  | Parede - Split |  |  | Gree |  |  | 24.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  |  | Parede - Split |  |  | Springer Maxi Flex |  |  | 30.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  |  | Parede - BI-Split |  |  | Elgin |  |  | 2x12.000 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratório de TOT - Informática |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Carrier |  |  | 48.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  |  | Janela |  |  | York |  |  | 10.500 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratório de Eletrônica |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Springer Maxi Max |  |  | 36.000 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratório de Óptica Didática |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Springer Maxi Max |  |  | 36.000 |  |  |  |  |  |  |
| Sala da Diretoria da Fatec São Paulo |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Komeco |  |  | 24.000 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratório Gastronomia - DAES |  | 01 |  |  |  | Parede - BI-Split |  |  | Elgin |  |  | 2x12.000 |  |  |  |  |  |  |
| Secretaria da Diretoria |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Komeco |  |  | 24.000 |  |  |  |  |  |  |
| Sala Vice Diretoria |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Komeco |  |  | 24.000 |  |  |  |  |  |  |
| CEPE |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Springer Maxi Max |  |  | 36.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Carrier |  |  | 48.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  |  | Parede - Split |  |  | Springer Maxi Flex |  |  | 30.000 |  |  |  |  |  |  |
| DAES |  | 02 |  |  |  | Parede - BI-Split |  |  | Trane |  |  | 2x18.000 |  |  |  |  |  |  |
| Sala Ata Administração |  | 01 |  |  |  | Parede - Split |  |  | Fujitsu |  |  | 18.000 |  |  |  |  |  |  |
| BLOCO C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente |  | Quant. |  |  |  | Tipo |  |  | Modelo |  |  | BTUs |  |  |  |  |  |  |
| Anfiteatro |  | 06 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Komeco |  |  | 60.000 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratório de LAP |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Springer Maxi Max |  |  | 36.000 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratório de Circ. Impressors - DSE |  | 02 |  |  |  | Parede - BI-Split |  |  | Trane |  |  | 2x18.000 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratório de Caract. Mater. - DEG |  | 02 |  |  |  | Parede - BI-Split |  |  | Trane |  |  | 2x18.000 |  |  |  |  |  |  |
| EDIFÍCIO MAFFEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente |  | Quant. |  |  |  | Tipo |  |  | Modelo |  |  | BTUs |  |  |  |  |  |  |
| Laboratório de Solos - TOT |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Komeco |  |  | 60.000 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratório de Materiais Betum - TOT |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Springer Siver Max |  |  | 36.000 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratório de Hidráulica |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Komeco |  |  | 24.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Springer Siver Max |  |  | 36.000 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratório PCC – Edificações |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Komeco |  |  | 24.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Springer Siver Max |  |  | 36.000 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratório de Cimentos - Edificações |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Komeco |  |  | 36.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  |  | Parede - Split |  |  | Elgin |  |  | 24.000 |  |  |  |  |  |  |
| EDIFÍCIO HIPÓLITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente |  | Quant. |  |  |  | Tipo |  |  | Modelo |  |  | BTUs |  |  |  |  |  |  |
| Laboratório de Fotônicos - 24H |  | 02 |  |  |  | Parede - BI-Split |  |  | Trane |  |  | 2x18.000 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratório de |  | 01 |  |  |  | Janela |  |  | Springer Innovare |  |  | 7.500 |  |  |  |  |  |  |
| Fotônicos - 136H |  | 03 |  |  |  | Janela |  |  | Springer Silentio |  |  | 18.000 |  |  |  |  |  |  |
| EDIFÍCIO OSCAR MACHADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente |  | Quant. |  |  |  | Tipo |  |  | Modelo |  |  | BTUs |  |  |  |  |  |  |
| Patrimônio |  | 01 |  |  |  | Parede - BI-Split |  |  | Trane |  |  | 2x18.000 |  |  |  |  |  |  |
| Diretoria Administrativa |  | 01 |  |  |  | Parede - BI-Split |  |  | Trane |  |  | 2x18.000 |  |  |  |  |  |  |
| Seção Manutenção Técnica |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Komeco |  |  | 36.000 |  |  |  |  |  |  |
| Seção de Compras |  | 01 |  |  |  | Janela |  |  | Gree GJ21 |  |  | 21.000 |  |  |  |  |  |  |
| ALA H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente |  | Quant. |  |  |  | Tipo |  |  | Modelo |  |  | BTUs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboratório de Óptica Aplicada |  | 01 |  |  |  | Piso Teto - Split |  |  | Komeco |  |  | 24.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboratório de Vácuo – DSE |  | 01 |  |  |  | Parede - Split |  |  | Elgin |  |  | 24.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFÍCIO SANTHIAGO - TÉRREO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente |  |  |  | Quant. | Tipo |  |  | Fabr. |  |  | Modelo |  |  | BTUs |  |  |  |  |  |  |
| Secretaria |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 0FSNB1 |  |  | 19.110BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Central de PABX |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 0FSNB1 |  |  | 19.110BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Administração |  |  |  | 03 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 5FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Atividades Auxiliares |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 5FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Prováveis Formandos |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 5FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Seção Ex-Alunos |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 5FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Seção de Alunos |  |  |  | 02 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 5FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Acervo 01 |  |  |  | 02 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC4, 5FSNB1 |  |  | 38.220BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Acervo 02 |  |  |  | 02 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC4, 5FSNB1 |  |  | 38.220BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Sala de Estudos (Grupo 01) |  |  |  | 04 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC4, 5FSNB1 |  |  | 38.220BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Sala de Estudos (Grupo 02) |  |  |  | 02 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 5FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Laje Técnica |  |  |  | 01 | Condensadora |  |  | Hitachi |  |  | RAS32FSNB1 |  |  | 307.200BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Ar Externo |  |  |  | 01 | Axial |  |  | Cata |  |  | 16x B-15 |  |  | 320 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| EDIFÍCIO SANTHIAGO - 1º PAVIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente |  |  |  | Quant. | Tipo |  |  | Fabr. |  |  | Modelo |  |  | BTUs |  |  |  |  |  |  |
| Sala Profº Matemática 01 |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 0FSNB1 |  |  | 19.110BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Sala Profº Matemática 02 |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 0FSNB1 |  |  | 19.110BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Sala Profº Matemática 03 |  |  |  | 02 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 0FSNB1 |  |  | 19.110BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Sala Profº Resistência dos Materiais e Química |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 0FSNB1 |  |  | 19.110BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Departamento Ensino Geral |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 5FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Sala de Pesquisa |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 5FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Reunião do Departamento |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 5FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Chefe de Departamento |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 5FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Secretaria Departamento Processamento de Dados |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 5FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Vice Chefia Departamento |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 5FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Sala de Aula 11S |  |  |  | 02 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC4, 0FSNB1 |  |  | 38.220BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Sala de Aula 12S |  |  |  | 02 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC4, 0FSNB1 |  |  | 38.220BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Sala de Aula 13S |  |  |  | 03 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC4, 0FSNB1 |  |  | 38.220BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Sala de Aula 14S |  |  |  | 03 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC4, 0FSNB1 |  |  | 38.220BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Departamento Materiais e Componentes Elétricos |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC4, 0FSNB1 |  |  | 38.220BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Sala dos Professores |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC4, 0FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Secretaria Departamento de Processamento de Dados |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC4, 0FSNB1 |  |  | 38.220BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Laje Técnica |  |  |  | 02 | Condensadora |  |  | Hitachi |  |  | RAS32FSNB1 |  |  | 307.200BTU/h |  |  |  |  |  |  |
| Ar Externo |  |  |  | 01 | Axial |  |  | Cata |  |  | 17x B-15 |  |  | 320 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| EDIFÍCIO SANTHIAGO - 2º PAVIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente |  |  |  | Quant. | Tipo |  |  | Fabr. |  |  | Modelo |  |  | BTUs |  |  |  |  |  |  |
| Câmara Relacionamentos Empresariais | de |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 0FSNB1 |  |  | 19.110BTU/h |  |  |  |  |
| Central de Estágios |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 0FSNB1 |  |  | 19.110BTU/h |  |  |  |  |
| Central de Estágios |  |  |  | 01 | Condensadora |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 0FSNB1 |  |  | 19.110BTU/h |  |  |  |  |
| Câmara Relacionamentos Empresariais | de |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 0FSNB1 |  |  | 19.110BTU/h |  |  |  |  |
| Câmara Relacionamentos Empresariais | de |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 0FSNB1 |  |  | 19.110BTU/h |  |  |  |  |
| Suporte A |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 5FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |
| Laboratório IBM |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 5FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |
| Servidor Coordenação | / |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 5FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |
| Coordenação Recepção | / |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 5FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |
| Sala de Aula 01-A/B |  |  |  | 02 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC4, 0FSNB1 |  |  | 38.220BTU/h |  |  |  |  |
| Sala de Aula 02 |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 5FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |
| Sala de Aula 03 |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 5FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |
| Sala de Aula 04 |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 5FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |
| Sala de Aula 05 |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC4, 0FSNB1 |  |  | 38.220BTU/h |  |  |  |  |
| Sala de Aula 06-B |  |  |  | 02 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC4, 0FSNB1 |  |  | 38.220BTU/h |  |  |  |  |
| Sala de Aula 21-S |  |  |  | 02 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC4, 0FSNB1 |  |  | 38.220BTU/h |  |  |  |  |
| Sala de Aula 22-S |  |  |  | 02 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC4, 0FSNB1 |  |  | 38.220BTU/h |  |  |  |  |
| Sala de Aula 28-S |  |  |  | 02 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC4, 0FSNB1 |  |  | 38.220BTU/h |  |  |  |  |
| Laboratório Informática | de |  |  | 02 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC4, 0FSNB1 |  |  | 38.220BTU/h |  |  |  |  |
| Laje Técnica |  |  |  | 02 | Condensadora |  |  | Hitachi |  |  | RAS32FSNB1 |  |  | 307.200BTU/h |  |  |  |  |
| Ar Externo |  |  |  | 01 | Axial |  |  | Cata |  |  | 16x B-15 |  |  | 320 m3/h |  |  |  |  |
| EDIFÍCIO SANTHIAGO - 3º PAVIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente |  |  |  | Quant. | Tipo |  |  | Fabr. |  |  | Modelo |  |  | BTUs |  |  |  |  |
| Sala dos Profº Elétrica | de |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 0FSNB1 |  |  | 19.110BTU/h |  |  |  |  |
| Sala de Aula |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 5FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |
| Sala de Aula 30-S |  |  |  | 02 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 5FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |
| Sala de Aula 31-S |  |  |  | 02 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC4, 0FSNB1 |  |  | 38.220BTU/h |  |  |  |  |
| Sala de Aula 32-S |  |  |  | 02 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 5FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |
| Sala de Aula 33-S |  |  |  | 02 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC4, 0FSNB1 |  |  | 38.220BTU/h |  |  |  |  |
| Sala de Aula 34-S |  |  |  | 02 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 5FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |
| Sala de Aula 35-S |  |  |  | 02 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 5FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |
| Sala de Aula 36-S |  |  |  | 02 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC4, 0FSNB1 |  |  | 38.220BTU/h |  |  |  |  |
| Laboratório 03 |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC2, 5FSNB1 |  |  | 24.230BTU/h |  |  |  |  |
| Laboratório 03 |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC4, 0FSNB1 |  |  | 38.220BTU/h |  |  |  |  |
| Laboratório II-A |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC4, 0FSNB1 |  |  | 38.220BTU/h |  |  |  |  |
| Laboratório II-B |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC4, 0FSNB1 |  |  | 38.220BTU/h |  |  |  |  |
| Almoxarifado |  |  |  | 01 | Teto Aparente |  |  | Hitachi |  |  | RPC4, 0FSNB1 |  |  | 38.220BTU/h |  |  |  |  |
| Laje Técnica |  |  |  | 02 | Condensadora |  |  | Hitachi |  |  | RAS32FSNB1 |  |  | 307.200BTU/h |  |  |  |  |
| Ar Externo |  |  |  | 01 | Axial |  |  | Cata |  |  | 19x B-15 |  |  | 320 m3/h |  |  |  |  |
| VALOR MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL 24 (vinte e quatro) meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FATEC IPIRANGA (PASTOR ENÉAS TOGNINI) Rua Frei João, 59 - Vila Nair - Alto do Ipiranga - São Paulo / SP - CEP 04280-130. Tel/Fax (11) 5061-0298 / 5061-5462 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente | Quant. | Tipo | Fabr. | Modelo | BTUs | Valor Unt. | Valor Total |
| Sala do Servidor | 1 | Evaporadora | Komeco | KOP24FC | 24.000 |  |  |
| Sala do Servidor | 1 | Condensadora | Komeco | KOP24FC | 24.000 |  |  |
| Auditório | 1 | Evaporadora | Komeco | KOP24FC | 24.000 |  |  |
| Auditório | 1 | Evaporadora | Komeco | KOP24FC | 24.000 |  |  |
| Auditório | 1 | Evaporadora | Komeco | KOP24FC | 24.000 |  |  |
| Auditório | 1 | Evaporadora | Komeco | KOP24FC | 24.000 |  |  |
| VALOR MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL 24 (vinte e quatro) meses |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM 03 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETEC BARTOLOMEU BUENO DA SILVA - ANHANGUERA Avenida Tenente Marques, s/n.º - Fazendinha - Santana de Parnaíba / SP - CEP 06529-001. Tel/Fax (11) 4156-1435 / 4156-1006 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente | Quant. | Tipo | Fabr. | Modelo | BTUs | Valor Unt. | Valor Total |
| Sala do Servidor | 1 | Condensadora | Consul | CBO12BBNA | 12.000 |  |  |
| Sala do Servidor | 1 | Evaporadora | Consul | CBN12BBNA | 12.000 |  |  |
| VALOR MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL 24 (vinte e quatro) meses |  |  |  |  |  |  |  |

| VALOR TOTAL DO LOTE (mensal) | R$ |
| --- | --- |
| VALOR TOTAL DO LOTE 24 (vinte e quatro) meses | R$ |

| ## LOTE 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM 01 |  |  |  |  |  |  |
| ETEC PARQUE BELÉM Rua Ulisses Cruz, 85 - Tatuapé - São Paulo / SP - CEP 03077-000. Tel/Fax (11) 5061-0298 / 5061-5462 |  |  |  |  |  |  |
| BLOCO ADMINISTRATIVO |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente | Quant. | Tipo | Fabr. | BTUs | Valor Unt. | Valor Total |
| Sala da Diretora | 01 | Split | Hitachi | 30.000 |  |  |
| Coordenação Pedagógica | 01 | Split | Hitachi | 18.000 |  |  |
| Assistente de Direção | 01 | Split | Hitachi | 30.000 |  |  |
| Diretoria de Serviços | 01 | Split | Hitachi | 30.000 |  |  |
| Secretaria | 02 | Split | Hitachi | 30.000 |  |  |
| Sala dos Professores | 02 | Split | Hitachi | 30.000 |  |  |
| Bloco Pedagógico 1º Andar |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente | Quant. | Tipo | Fabr. | BTUs |  |  |
| 20 (vinte) Salas de Aula | 20 | Split | Hitachi | 36.000 |  |  |
| Servidor | 01 | Split | Hitachi | 36.000 |  |  |
| Diversos | 24 | Split | Midea 38CCVB3651MC | 36.000 |  |  |
| Diversos | 24 | Split | Midea 42ZQVB36C5 | 36.000 |  |  |
| VALOR MENSAL |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL 24 (vinte e quatro) meses |  |  |  |  |  |  |

| ITEM 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FATEC TATUAPÉ (VICTOR CIVITA) Rua Antônio de Barros, 800 - Tatuapé - São Paulo / SP - CEP 04280-130. Tel/Fax (11) 2093-9053 / 2293-1220 |  |  |  |  |  |  |
| TÉRREO |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente | Quant. | Tipo | Fabr. | BTUs | Valor Unt. | Valor Total |
| Sala do Servidor | 01 | Split | Midea | 18.000 |  |  |
| Sala de Dir. de Serviços | 01 | Split | Midea | 24.000 |  |  |
| Sala Diretoria | 01 | Split | Midea | 18.000 |  |  |
| Sala dos Professores | 01 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| 1º Pavimento |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente | Quant. | Tipo | Fabr. | BTUs |  |  |
| Biblioteca | 01 | Splitão | Carrier | 7,5Tr |  |  |
| 2º Pavimento |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente | Quant. | Tipo | Fabr. | BTUs |  |  |
| Auditório | 01 | Splitão | Carrier | 10Tr |  |  |
| 3º Pavimento |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente | Quant. | Tipo | Fabr. | BTUs |  |  |
| Laboratório de Informática | 02 | Split | Midea | 27.000 |  |  |
| Laboratório Multiuso | 02 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| Laboratório Fisico Eletrônica | 04 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| Laboratório de Analises Quimicas | 06 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| 4º Pavimento |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente | Quant. | Tipo | Fabr. | BTUs |  |  |
| Laboratório de Maquetes | 01 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| Laboratório de Metrologia | 02 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| Laboratório Restauração Matérias | 03 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| Sala de Aula 01 | 02 | Split | Midea | 27.000 |  |  |
| Sala de Aula 02 | 01 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| Sala de Aula 03 | 02 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| 5º Pavimento |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente | Quant. | Tipo | Fabr. | BTUs |  |  |
| Sala de Aula 01 | 02 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| Sala de Aula 02 | 02 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| Sala de Aula 03 | 02 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| Sala de Aula 04 | 02 | Split | Midea | 27.000 |  |  |
| Sala de Aula 05 | 02 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| Sala de Aula 06 | 02 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| Laboratório de Inglês | 02 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| 6º Pavimento |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente | Quant. | Tipo | Fabr. | BTUs |  |  |
| Sala de Aula 01 | 02 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| Sala de Aula 02 | 02 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| Sala de Aula 03 | 02 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| Sala de Aula 04 | 02 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| Laboratório de Desenho | 02 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| Laboratório de Desenho | 02 | Split | Midea | 27.000 |  |  |
| 7º Pavimento |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente | Quant. | Tipo | Fabr. | BTUs |  |  |
| Sala de Aula 01 | 02 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| Sala de Aula 02 | 02 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| Sala de Aula 03 | 02 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| Laboratório de Informática | 02 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| Laboratório de Informática | 02 | Split | Midea | 27.000 |  |  |
| 8º Pavimento |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente | Quant. | Tipo | Fabr. | BTUs |  |  |
| Sala de Aula 01 | 02 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| Sala de Aula 02 | 02 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| Sala de Aula 03 | 02 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| Laboratório de Informática | 02 | Split | Midea | 40.000 |  |  |
| Laboratório de Informática | 02 | Split | Midea | 27.000 |  |  |
| VALOR MENSAL |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL 24 (vinte e quatro) meses |  |  |  |  |  |  |

| ITEM 03 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FATEC ITAQUERA (PROF. MIGUEL REALE) Avenida Miguel Ignácio Curi, 360 - Vila Carmosina - São Paulo / SP - CEP 08295-005. Tel/Fax (11) 2056-4347 / 2056-4245 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente | Quant. | Tipo | Fabr. | Modelo | BTUs | Valor Unt. | Valor Total |
| Sala 40 - Laboratório de Climatização - 3º and. | 2 | Evaporadora | Samsung | AC060JBCDBD | 58.000 |  |  |
| Sala 40 - Laboratório de Climatização - 3º and. | 2 | Condensadora | Samsung | AC036JCBDBD | 58.000 |  |  |
| DTI - térreo | 1 | Evaporadora | LG | TSNC122TNW5 | 12.000 |  |  |
| DTI - térreo | 1 | Condensadora | LG | TSUC122TNW5 | 12.000 |  |  |
| Anfiteatro | 1 | Evaporadora | Hitachi | RTC100CNP | 30.500 |  |  |
| Anfiteatro | 1 | Condensadora | Hitachi | RAP120D7S | 144.000 |  |  |
| Anfiteatro | 1 | Evaporadora | Hitachi | RAP120D7S | 144.000 |  |  |
| Anfiteatro | 1 | Condensadora | Hitachi | RAP120D7S | 144.000 |  |  |
| Anfiteatro | 1 | Evaporadora | Hitachi | RAP120D7S | 144.000 |  |  |
| Anfiteatro | 1 | Splitão | Hitachi | RVT100CXP | 30.500 |  |  |
| Anfiteatro | 1 | Splitão | Hitachi | RVT100CXP | 30.500 |  |  |
| VALOR MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL 24 (vinte e quatro) meses |  |  |  |  |  |  |  |

| VALOR TOTAL DO LOTE (mensal) | R$ |
| --- | --- |
| VALOR TOTAL DO LOTE 24 (vinte e quatro) meses | R$ |

| ## LOTE 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| FATEC PINDAMONHANGABA Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, 4.010 - Bairro Residencial Pasin - Pindamonhangaba / SP - CEP 12445-010. Tel/Fax (12) 3648-8756 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente | Quant. | Tipo | Fabr. | Modelo | BTUs | Valor Unt. | Valor Total |
| Sala de Reunião | 1 | Evaporadora | Elgin | ERF-10000-2 | 10.000 |  |  |
| Coordenação de Estágio | 1 | Evaporadora | Elgin | ERF-10000-2 | 10.000 |  |  |
| Direção Geral | 1 | Evaporadora | Elgin | ERF-10000-2 | 10.000 |  |  |
| Direção Administrativa | 1 | Evaporadora | Elgin | ERF-10000-2 | 10.000 |  |  |
| Assessoria Administrativa | 1 | Evaporadora | Elgin | ERF-10000-2 | 10.000 |  |  |
| Laboratório de Usinagem | 1 | Evaporadora | Elgin | PHFE-36000-2 | 36.000 |  |  |
| Laboratório de Usinagem | 1 | Condensadora | Elgin | PHFE-36000-2 | 36.000 |  |  |
| Laboratório Eletrônica e Física | 1 | Evaporadora | Elgin | PHFE-36000-2 | 36.000 |  |  |
| Laboratório Eletrônica e Física | 1 | Condensadora | Elgin | PHFE-36000-2 | 36.000 |  |  |
| Laboratório de Processos | 1 | Evaporadora | Elgin | PHFE-36000-2 | 36.000 |  |  |
| Laboratório de Processos | 1 | Condensadora | Elgin | PHFE-36000-2 | 36.000 |  |  |
| Sala 05 | 1 | Evaporadora | Springer Carrier | 42XQC036515LC | 36.000 |  |  |
| Sala 05 | 1 | Condensadora | Springer Carrier | 42XQC036515LC | 36.000 |  |  |
| Sala 03 | 1 | Evaporadora | Springer Carrier | 42XQC036515LC | 36.000 |  |  |
| Sala 03 | 1 | Condensadora | Springer Carrier | 42XQC036515LC | 36.000 |  |  |
| Laboratório de Desenho | 1 | Evaporadora | Springer Carrier | 42XQC036515LC | 36.000 |  |  |
| Laboratório de Desenho | 1 | Condensadora | Springer Carrier | 42XQC036515LC | 36.000 |  |  |
| Laboratório de Mecânico de Fluídos | 1 | Evaporadora | Springer Carrier | 38CCD036515MC | 36.000 |  |  |
| Laboratório de | 1 | Condensadora | Springer | 38CCD036515MC | 36.000 |  |  |
| Mecânico de Fluídos |  |  | Carrier |  |  |  |  |
| Laboratório de Automação | 1 | Evaporadora | Springer Carrier | 38CCD036515MC | 36.000 |  |  |
| Laboratório de Automação | 1 | Condensadora | Springer Carrier | 38CCD036515MC | 36.000 |  |  |
| Sala 01 | 1 | Evaporadora | LG | TS-H1825MA1 | 18.000 |  |  |
| Sala 01 | 1 | Condensadora | LG | TS-H1825MA1 | 18.000 |  |  |
| Sala 02 | 1 | Evaporadora | LG | TS-H1825MA1 | 18.000 |  |  |
| Sala 02 | 1 | Condensadora | LG | TS-H1825MA1 | 18.000 |  |  |
| Sala 03 | 1 | Evaporadora | LG | TS-H1825MA1 | 18.000 |  |  |
| Sala 03 | 1 | Condensadora | LG | TS-H1825MA1 | 18.000 |  |  |
| Sala 08 | 1 | Evaporadora | LG | TS-H1825MA1 | 18.000 |  |  |
| Sala 08 | 1 | Condensadora | LG | TS-H1825MA1 | 18.000 |  |  |
| Sala dos Professores | 1 | Evaporadora | LG | TS-H1825MA1 | 18.000 |  |  |
| Sala dos Professores | 1 | Condensadora | LG | TS-H1825MA1 | 18.000 |  |  |
| Laboratório de Metalografia | 1 | Evaporadora | LG | TSUC122TNW5 | 12.000 |  |  |
| Laboratório de Metalografia | 1 | Condensadora | LG | TSUC122TNW5 | 12.000 |  |  |
| Laboratório de Microscópio de Varredura | 1 | Evaporadora | LG | TS-H1825MA1 | 18.000 |  |  |
| Laboratório de Microscópio de Varredura | 1 | Condensadora | LG | TS-H1825MA1 | 18.000 |  |  |
| Laboratório de Eletroquímica | 1 | Evaporadora | LG | 38VQD018515MS | 18.000 |  |  |
| Laboratório de Eletroquímica | 1 | Condensadora | LG | 42XQC018515LS | 18.000 |  |  |
| Coordenação | 1 | Evaporadora | Springer | 12MCB018515LS | 18.000 |  |  |
| Coordenação | 1 | Condensadora | Springer | 12MCB018515LS | 18.000 |  |  |
| Laboratório de Ensaios Não Destrutivos | 1 | Evaporadora | Carrier | 38CCD036515MC | 36.000 |  |  |
| Laboratório de Ensaios Não Destrutivos | 1 | Condensadora | Carrier | 38CCD036515MC | 36.000 |  |  |
| Auditório | 2 | Evaporadora | Samsung | AS24UWBUXXAZ | 24.000 |  |  |
| Auditório | 2 | Condensadora | Samsung | AS24UWBUXXAZ | 24.000 |  |  |
| Auditório | 2 | Evaporadora | Rheem | RBIHW18AC2BC | 18.000 |  |  |
| Auditório | 2 | Condensadora | Rheem | RBIHW18AC2BC | 18.000 |  |  |
| RJI | 1 | Evaporadora | Samsung | AS24UWBUXXAZ | 24.000 |  |  |
| RJI | 1 | Condensadora | Samsung | AS24UWBUXXAZ | 24.000 |  |  |
| Biblioteca | 3 | Evaporadora | Samsung | AS24UWBUXXAZ | 24.000 |  |  |
| Biblioteca | 3 | Condensadora | Samsung | AS24UWBUXXAZ | 24.000 |  |  |
| Laboratório de Informática | 2 | Evaporadora | Samsung | AS24UWBUXXAZ | 24.000 |  |  |
| Laboratório de Informática | 2 | Condensadora | Samsung | AS24UWBUXXAZ | 24.000 |  |  |
| Laboratório de Informática | 2 | Evaporadora | Springer Carrier | 38XCB018515MS | 30.000 |  |  |
| Laboratório de Informática | 2 | Condensadora | Springer Carrier | 38XCB018515MS | 30.000 |  |  |
| Laboratório de CAD | 1 | Evaporadora | Springer Carrier | 38VQD018515MS | 18.000 |  |  |
| Laboratório de CAD | 1 | Condensadora | Springer | 42XQC018515LS | 18.000 |  |  |
|  |  |  | Carrier |  |  |  |  |
| Servidor TI | 1 | Evaporadora | LG | TSUH1825MA1 | 18.000 |  |  |
| Servidor TI | 1 | Condensadora | LG | TSUH1825MA1 | 18.000 |  |  |
| Auxiliar de Coordenação | 1 | Evaporadora | Samsung | ASV12PSBTXXAZ | 12.000 |  |  |
| Auxiliar de Coordenação | 1 | Condensadora | Samsung | ASV12PSBTXXAZ | 12.000 |  |  |
| Secretaria Acadêmica | 1 | Evaporadora | York | YJDA12FS-ADA | 12.000 |  |  |
| Secretaria Acadêmica | 1 | Condensadora | York | YJDA12FS-ADA | 12.000 |  |  |
| VALOR MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL 24 (vinte e quatro) meses |  |  |  |  |  |  |  |

| VALOR TOTAL DO LOTE (mensal) | R$ |
| --- | --- |
| VALOR TOTAL DO LOTE 24 (vinte e quatro) meses | R$ |

| ## LOTE 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FATEC RIBEIRÃO PRETO Avenida Pio XII, 1.255 - Vila Virgínia - Ribeirão Preto / SP - CEP 14030-250. Tel/Fax (16) 3919-2320 / 3919-1871 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Térreo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente |  | Quant. | Tipo | Fabr. | Modelo | BTUs | Valor Unt. | Valor Total |
| Sala de Reunião |  | 1 | Evaporadora | Carrier | 42XQD048515lCPT | 48.000 |  |  |
| Sala de Reunião |  | 1 | Condensadora | Carrier | 38CCM048535MC | 48.000 |  |  |
| Direção Geral |  | 1 | Evaporadora | Carrier | 42XQC018515LCPT | 18.000 |  |  |
| Direção Geral |  | 1 | Condensadora | Carrier | 38KCD018515MCPT | 18.000 |  |  |
| Sala Professores de |  | 1 | Evaporadora | Carrier | 42XQM36C5PT | 36.000 |  |  |
| Sala Professores de |  | 1 | Condensadora | Carrier | 38CCM36515MC220 | 36.000 |  |  |
| Sala de Coordenação |  | 1 | Evaporadora | Carrier | 42XQM60C5PT3F | 60.000 |  |  |
| Sala de Coordenação |  | 1 | Condensadora | Carrier | 38CCM060535MC220 | 60.000 |  |  |
| Sala do Servidor |  | 1 | Evaporadora | Carrier | 42XQC018515LCPT | 18.000 |  |  |
| Sala do Servidor |  | 1 | Condensadora | Carrier | 38KCD018515MCPT | 18.000 |  |  |
| Sala Diretoria de Serviços |  | 1 | Evaporadora | Carrier | 42XQM60C5PT3F | 60.000 |  |  |
| Sala Diretoria de Serviços |  | 1 | Condensadora | Carrier | 38CCM060535MC220 | 60.000 |  |  |
| Sala Diretoria Acadêmica |  | 1 | Evaporadora | Carrier | 42XQM60C5PT3F | 60.000 |  |  |
| Sala Diretoria Acadêmica |  | 1 | Condensadora | Carrier | 38CCM060535MC220 | 60.000 |  |  |
| Lab. de Mecânica de Precisão |  | 2 | Evaporadora | Carrier | 42XQM060C5PT3F | 60.000 |  |  |
| Lab. de Mecânica de Precisão |  | 2 | Condensadora | Carrier | 38CCM060535MC220 | 60.000 |  |  |
| Laboratório de Hidráulica |  | 2 | Evaporadora | Carrier | 42XQM060C5PT3F | 60.000 |  |  |
| Laboratório de Hidráulica |  | 2 | Condensadora | Carrier | 38CCM060535MC220 | 60.000 |  |  |
| Laboratório de Maquete |  | 1 | Evaporadora | Carrier | 42XQM060C5PT3F | 60.000 |  |  |  |
| Laboratório de Maquete |  | 1 | Condensadora | Carrier | 38CCM060535MC220 | 60.000 |  |  |  |
|  |  | 1º Pavimento |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente |  | Quant. | Tipo | Fabr. | Modelo | BTUs |  |  |  |
| Laboratório Info 1 de |  | 2 | Evaporadora | Carrier | 42XQM060C5PT3F | 60.000 |  |  |  |
| Laboratório Info 1 de |  | 2 | Condensadora | Carrier | 38CCM060535MC220 | 60.000 |  |  |  |
| Lab. Arquitetura de Computadores |  | 2 | Evaporadora | Carrier | 42XQM060C5PT3F | 60.000 |  |  |  |
| Lab. Arquitetura |  | 2 | Condensadora | Carrier | 38CCM060535MC220 | 60.000 |  |  |  |
| de Computadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboratório de Redes |  | 2 | Evaporadora | Carrier | 42XQM060C5PT3F | 60.000 |  |  |  |
| Laboratório de Redes |  | 2 | Condensadora | Carrier | 38CCM060535MC220 | 60.000 |  |  |  |
| Laboratório de Info 5 |  | 2 | Evaporadora | Carrier | 42XQM060C5PT3F | 60.000 |  |  |  |
| Laboratório de Info 5 |  | 2 | Condensadora | Carrier | 38CCM060535MC220 | 60.000 |  |  |  |
| Laboratório Eletrônica |  | 2 | Evaporadora | Carrier | 42XQM060C5PT3F | 60.000 |  |  |  |
| Laboratório Eletrônica |  | 2 | Condensadora | Carrier | 38CCM060535MC220 | 60.000 |  |  |  |
|  |  | 2º Pavimento |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente |  | Quant. | Tipo | Fabr. | Modelo | BTUs |  |  |  |
| Laboratório Microbiologia |  | 2 | Evaporadora | Carrier | 42XQM060C5PT3F | 60.000 |  |  |  |
| Laboratório Microbiologia |  | 2 | Condensadora | Carrier | 38CCM060535MC220 | 60.000 |  |  |  |
| Laboratório Eletrotécnica |  | 2 | Evaporadora | Carrier | 42XQM060C5PT3F | 60.000 |  |  |  |
| Laboratório Eletrotécnica |  | 2 | Condensadora | Carrier | 38CCM060535MC220 | 60.000 |  |  |  |
| Laboratório de Equipamentos |  | 2 | Evaporadora | Carrier | 42XQM060C5PT3F | 60.000 |  |  |  |
| Laboratório de Equipamentos |  | 2 | Condensadora | Carrier | 38CCM060535MC220 | 60.000 |  |  |  |
| Laboratório Info 6 |  | 1 | Evaporadora | Carrier | 42XQMO60C5PT3F | 60.000 |  |  |  |
| Laboratório Info 6 |  | 1 | Condensadora | Carrier | 38CCM060535MC220 | 60.000 |  |  |  |
|  |  | 3º Pavimento |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente |  | Quant. | Tipo | Fabr. | Modelo | BTUs |  |  |  |
| Laboratório Fisica Elétrica |  | 2 | Evaporadora | Carrier | 42XQM060C5PT3F | 60.000 |  |  |  |
| Laboratório Fisica Elétrica |  | 2 | Condensadora | Carrier | 38CCM060535MC220 | 60.000 |  |  |  |
| Laboratório Info 2 |  | 2 | Evaporadora | Carrier | 42XQM060C5PT3F | 60.000 |  |  |  |
| Laboratório Info 2 |  | 2 | Condensadora | Carrier | 38CCM060535MC220 | 60.000 |  |  |  |
| Laboratório Info 3 |  | 2 | Evaporadora | Carrier | 42XQM060C5PT3F | 60.000 |  |  |  |
| Laboratório Info 3 |  | 2 | Condensadora | Carrier | 38CCM060535MC220 | 60.000 |  |  |  |
| Laboratório Bioquímica |  | 2 | Evaporadora | Carrier | 42XQM060C5PT3F | 60.000 |  |  |  |
| Laboratório Bioquímica |  | 2 | Condensadora | Carrier | 38CCM060535MC220 | 60.000 |  |  |  |
| Copa |  | 1 | Evaporadora | Carrier | 42XQM36C5PT | 60.000 |  |  |  |
| Copa |  | 1 | Condensadora | Carrier | 38CCM36515MC220 | 60.000 |  |  |  |
| VALOR MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL 24 (vinte e quatro) meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VALOR TOTAL DO LOTE (mensal) | R$ |
| --- | --- |
| VALOR TOTAL DO LOTE 24 (vinte e quatro) meses | R$ |

DECLARAMOS QUE:

a.	tomamos ciência de todas as condições e especificações técnicas estabelecidas para a apresentação dos preços;

b.	os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos relacionados, inclusive transporte e entrega;

c.	atenderemos todas as obrigações, exigências, condições e especificações técnicas estabelecidas para a execução dos serviços.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

CONDIÇÕES DE ENTREGA: conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência

REGIME TRIBUTÁRIO:

DATA DA EMISSÃO:

__________________________________________________

Nome e Assinatura do Representante legal da proponente

(documento elaborado com o timbre da proponente)

ANEXO V (do Edital)

MODELO(S) DE DECLARAÇÃO(ÕES)

MODELO DE DECLARAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

(em papel timbrado do licitante)

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº _____________, na condição de representante legal de ________________________ (nome empresarial ou denominação), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

  - cumpre as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual; e

  - atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei nº 6.019, de 1974, com redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017, quando o caso;

  - para o caso de empresas em recuperação judicial: que está ciente de que para a assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

  - para o caso de empresas em recuperação judicial: que está ciente de que para a assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

  - para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: que está ciente de que para a assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;

  - que não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no item 3.6 do Edital;

  - que tenho conhecimento das regras de voltadas à prevenção de fraude e corrupção nas contratações públicas realizadas pelo Centro Paula Souza, conforme disposto na Portaria CEETEPS-GDS nº 4317/2025, anexa ao Edital;

  - indico o (s) representante (s) legal (ais) desta empresa (adjudicatária) para assinatura do contrato, informando, abaixo, os dados pessoais (nome completo, C.P.F) e o cargo/função, com a última alteração contratual (e, se for o caso, com procuração pública ou particular com firma reconhecida que lhe dê os poderes para a assinatura do contrato):

Nome completo do representante legal: ____________________________

CPF: _________________________________________________________

Cargo/Função: ____________________________________________

(Local e data).

_______________________________

(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO VI

MODELOS REFERENTES À VISTORIA PRÉVIA

ANEXO VI.1

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DA REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO PRECEDIDA DE VISTORIA

(elaborada pelo licitante)

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº_____________, na condição de representante legal de ________________________ (nome empresarial ou denominação), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das condições da realização do objeto da licitação, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is) em que será realizado o objeto da licitação, colhendo todas as informações e subsídios necessários para a elaboração da sua proposta.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre o(s) local(is) em que será realizado o objeto da licitação.

(Local e data)

__________________________

(nome/assinatura do representante legal)

ANEXO VI.2

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DA REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

(elaborada pelo licitante)

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº_____________, na condição de representante legal de ________________________ (nome empresarial ou denominação), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das condições da realização do objeto da licitação, que não realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre o(s) local(is) em que será realizado o objeto da licitação.

(Local e data)

__________________________

(nome/assinatura do representante legal)

ANEXO VI.3

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO

(elaborada pelo licitante)

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº_____________, na condição de responsável técnico de ________________________ (nome empresarial ou denominação), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO que o licitante tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, que não realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre o(s) local(is) em que será realizado o objeto da licitação.

(Local e data)

__________________________

(nome/assinatura/qualificação do responsável técnico)