## Planilha de Preços
PROPOSTA COMERCIAL
OBS.: ESTE DOCUMENTO CONTÉM ELEMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA. PARA VERIFICAÇÃO E CONFERÊNCIA, SUGERIMOS AOS FORNECEDORES ANEXAREM, À PROPOSTA ELETRÔNICA, ESSE DOCUMENTO COM TODOS OS CAMPOS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS, LEMBRANDO DE COLOCAR CADA ITEM EM DOCUMENTO SEPARADO
ITEM | MATERIAL | Bem | Compras.gov | QTDE. | UNIDADE DE FORNECIMENTO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | MARCA | MODELO | GARANTIA
1 | FIO DE SUTURA NYLON Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE ESTRUTURA: MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA,PRETO ABSORCAO: NAO ABSORVIVEL MEDIDA: MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO DIAMETRO: NUMERO 2-0 AGULHA: AGULHA 1/2 CIRC.TRIANGULAR DE 2,2CM INVOLUCRO: EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE Complemento: 64 envelopes de fio de sutura 2-0 poliamida (nylon) com agulha cortante 1/2 de círculo, medindo, no mínimo, 2,2 cm. | 5659086 | 487449 | 64 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
2 | FIO DE SUTURA NYLON Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE ESTRUTURA: SINTETICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA PRETO, CUTICULAR, ESTERIL ABSORCAO: NAO ABSORVIVEL DINDO 45CM DE COMPRIMENTO DIAMETRO: NUMERO 3-0 DE DIAMETRO AGULHA: 01 AGULHA 3/8 CIRCULO, 2,4CM COMPR. TRIANGULAR CORTE REVERSO INVOLUCRO: EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE RESPEITANDO A LEGISLACAO VIGENTE Complemento: 72 envelopes de fio de sutura 3-0 poliamida (nylon) com agulha cortante 3/8 de círculo, medindo, no mínimo, 2,4 cm. | 8396825 | 487444 | 72 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
3 | FIO DE SUTURA NYLON Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE ESTRUTURA: MONOFILAMENTO PRETO ABSORCAO: NAO ABSORVIVEL MEDIDA: MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO DIAMETRO: NUMERO 4-0 AGULHA: 1 AGULHA 3/8 CIRC.TRIANGULAR DE 2,5CM INVOLUCRO: EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO DE COMPROVACAO DE ESTERILIDADE E LAUDO DA NBR 13904 Complemento: 40 envelopes de fio de sutura 4-0 poliamida (nylon) com agulha cortante # de círculo, medindo, no mínimo, 2,0 cm. | 5710197 | 487428 | 40 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
4 | FIO DE SUTURA NYLON Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE ESTRUTURA: MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO ABSORCAO: NAO ABSORVIVEL MEDIDA: MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO DIAMETRO: NUMERO 6-0 AGULHA: AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR DE 2,0CM INVOLUCRO: EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE Complemento: 32 envelopes de fio de sutura 6-0 poliamida (nylon) com agulha cortante # de círculo, medindo, no mínimo, 2,0 cm. | 5669103 | 487408 | 32 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
5 | FIO DE SUTURA SINTETICA ABSORVIVEL Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE COMPOSICAO: COMPOSTO DE ACIDO GLICOLICO E OUTRAS ASSOCIACOES, DIAMETRO 3-0 APRESENTACAO: AGULHA 3/8 CIRC., CORTANTE DE 2,4 CM COR: INCOLOR INVOLUCRO: COM 45 CM APRESENTACAO E EMBALAGEM: EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO COM BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA A TRANSFERENCIA ASSEPTICA ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE Complemento: 52 envelopes de fio de sutura 3-0 absorvível PGA (ácido glicólico) com agulha cortante # de círculo, medindo, no mínimo, 2,4 cm, incolor. | 6126235 | 487348 | 52 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
6 | FIO DE SUTURA SINTETICA ABSORVIVEL Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE COMPOSICAO: POLIGLACTINA 910 REVESTIDO C/ POLIGLACTINA 370 E ESTEARATO DE CALCIO, SINTÉTICO Absorvivel Trancado APRESENTACAO: 1 AG. 1/2 CIRC.1,6CM COMPR.TRIANGULAR CORTE REVERSO CORPO QUADRADO,45CM COMPR.DIÂMETRO 4-0, PLASTICA COR: COR INCOLOR INVOLUCRO: COM ENVELOPE INDIVIDUAL, ESTERIL APRESENTACAO E EMBALAGEM: EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE RESPEITANDO A LEGISLACAO VIGENTE Complemento: 84 envelopes de fio de sutura 4-0 absorvível Poliglactina com agulha cortante ½ de círculo, medindo, no mínimo, 1,5 cm, incolor. | 8401152 | 487047 | 84 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
7 | REAGENTE INORGANICO Características UNIDADE DE COMPRA: FRASCO DENOMINACAO: ACIDO SULFURICO 95-97% P.A ACS ISO UTILIZACAO: PARA PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ANALISES AMBIENTAIS FORMULA: FORMULA H2SO4 PESO MOLECULAR: PESO MOLECULAR DE 98,08 G/MOL (ELEVADO A -1) PUREZA: - CONCENTRACAO: CONCENTRACAO DE 95 - 97% ASPECTO: ASPECTO LIQUIDO IMPUREZAS 1: IMPUREZAS: AMONIO MAXIMO 1 PPM, CLORETO MAX. 1 PPM, NITRATO MAX. 0,2 PPM, FOSFATO MAX. 0,5 PPM IMPUREZAS 2: AG MAX. 0,01 PPM, AL MAX. 0,05 PPM, AS MAX. 0,01 PPM, B MAX. 0,05 PPM, BA MAX. 0,05 PPM IMPUREZAS 3: BE MAX. 0,01 PPM, BI MAX. 0,05 PPM, CA MAX. 0,1 PPM, CD MAX. 0,01 PPM, PB MAX. 0,01 PPM SINONIMO: - IMPUREZAS 4: CO MAX. 0,01 PPM, CR MAX. 0,02 PPM, CU MAX. 0,01 PPM, SN MAX. 0,05 PPM, SR MAX. 0,01 PPM APRESENTACAO 1: NI MAX. 0,02 PPM, NA MAX. 0,3 PPM, TI MAX. 0,02 PPM, V MAX. 0,01 PPM, ZN MAX. 0,05 PPM OUTRAS CLASSIFICACOES: DENSIDADE DE 1,84 G/CM3 VALIDADE: VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA ROTULO 1: ROTULO: NOME DO PRODUTO, GRAU DE PUREZA,FORMULA QUIMICA ROTULO 2: SIMBOLO DE PERICULOSIDADE, N° DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE ROTULO 3: NOME E ENDERECO DO FABRICANTE,QUIMICO RESPONSAVELINSTRUCOES DE ARMAZENAMENTO UNIDADE DE FORNECIMENTO: FORNECIMENTO EM FRASCO DE VIDRO AMBAR , C/ TAMPAROSQUEADA E CORTA GOTAS DE SEGURANCA CARACTERISTICA 01: PRODUTO COM CERTIFICADO DE ANALISE QUE COMPROVE A PUREZA CARACTERISTICA 02: FICHA DE EMERGENCIA SEGUNDO PADRAO ABNT FISPQ, NBR 14725 IMPUREZAS 5: FE MAX. 0,1 PPM, K MAX. 0,1 PPM, LI MAX. 0,01 PPM, MG MAX. 0,01 PPM, MO MAX. 0,02 PPM APRESENTACAO 2: ZR MAX. 0,02 PPM, RESIDUO APOS IGNICAO MAX. 3 PPM, SUBSTANCIAS QUE REDUZEM O PERMAGANATO MAX. 2 PPM CARACTERISTICA 03: IDENTIFICACAO DO PRODUTO QUIMICO,CONFORME NBR 7500 | 6849474 | 347290 | 2 | FRASCO |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
8 | SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE (S) COM 100 UNIDADES MATERIA PRIMA: EM POLIETILENO CAPACIDADE: COM CAPACIDADE DE 100 LITROS / 20 KG MEDIDAS: NAS DIMENSOES 75 CM X 105 CM (LAR X ALT) E 08 MICRAS DE ESPESSURA COR: NA COR BRANCO LEITOSO EMBALAGEM: EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO LEGISLACAO: A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A NBR 9191 E 7500 | 8327157 | 470833 | 20 | PACOTES 100 UNIDADES |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
9 | PROPE CIRURGICO Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 100 PARES MATERIA PRIMA: EM TNT (100% POLIPROPILENO); DESCART.;GRAMAT:40GR/M2, ACABAMENTO DA ABERTURA EM LATEX, COR BRANCA DIMENSAO: COM APROXIMADAMENTE 25 CM DE COMPR X 15 CM DE ALTURA, ABERTURA SUPERIOR COM APROX. 12 CM TAMANHO: PERMITINDO A COBERTURA COMPLETA DO PERMITINDO A COBERTURA COMPLETA DO CALCADO SOLADO: COM SOLADO EM TNT DE POLIPROPILENO, ANTI DERRAPANTE EMBALAGEM: EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM: A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE | 8586748 | 436859 | 12 | PACOTE 100 PARES |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
10 | PLACA DE PETRI Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 10 UNIDADE MATERIA PRIMA: EM POLIESTIRENO CRISTAL DIMENSOES: DIMENSOES: 90 X 15 MM BORDAS: COM BORDA LISA TRANSPARENCIA: TRANSPARENTE ESTERILIZACAO: ESTERIL; ATOXICO; DESCARTAVEL FUNDO: FUNDO PLANO; COM CERTIFICADO DO FABRICANTE ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DUPLA APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; VALIDADE MINIMA D. AUTOCLAVACAO: ESTERILIZADA POR RAIO GAMA COBALTO | 6039782 | 410065 | 40 | PACOTE 10 UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
11 | PLACA DE PETRI Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA PRIMA: EM POLIESTIRENO CRISTAL DIMENSOES: 60MM X 15MM (DXA) BORDAS: COM BORDA LISA METODO: SEM DIVISAO ESTERILIZACAO: ESTERIL E DESCARTAVEL ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO | 8704384 | 430924 | 100 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
12 | TIRA REAGENTE PARA DETECCAO Características UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 20 UNIDADE FINALIDADE: DE BACILOS GRAM NEGATIVOS NAO FERMENTADORES DA GLICOSE; OXIDASE POSITIVA E NEGATIVA METODOLOGIA: METODO REACAO QUIMICA EM FITA IMPREGNADA PARA DETECCAO DA PRODUCAO DE INDOFENOL (CITOCROMO-OXIDASE) DETERMINACAO: TESTE DE OXIDASE BASEADO NA PRODUCAO INTRACELULARDA ENZIMA CITOCROMO OXIDASE PELA BACTERIA LEITURA: LEITURA REACAO VIOLETA (ROXA) OXIDASE POSITIVA; REACAO SEM MUDANCA DE COR OXIDASE NEGATIVA MATERIAL BIOLOGICO: TIRAS DE PAPEL ABSORVENTE IMPREGNADAS COM P-FENILENODIAMINA. ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE FISICA DO PRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM IDENTIFICACAO; PRAZO DE VALIDADE; NUMERO DE LOTE E PROCEDENCIA | 8858292 | 352088 | 1 | FRASCO 20 UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
13 | PONTEIRA DESCARTAVEL Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE VOLUME: VOLUME ATE 10000 UL COR: COR NATURAL ENCAIXE: ENCAIXE PARA MICROPIPETAS BASE: COM BASE QUE PROPORCINE PERFEITO AJUSTE A MICROPIPETA ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM PACOTE APROPRIADO E REFORCADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE FISICA DO PRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, COMPOSICAO, VALIDADE E PROCEDENCIA ORIFICIO: COM ORIFICIO REGULAR BARREIRA: SEM FILTRO | 8423644 | 411190 | 100 | unidade (pacote 100) |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
14 | FITA ADESIVA AUTOCLAVAVEL Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA PRIMA: CONSTITUIDA POR DORSO DE PAPEL CREPADO, PARA IDENTIFICACAO DE MATERIAL ESTERILIZADO ADESIVO: ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA DIMENSAO: NA MEDIDA 19MM X 30M | 5697492 | 332343 | 6 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
15 | PIPETA PASTEUR Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 100 UNIDADE MATERIA PRIMA: EM POLIETILENO, PONTA LONGA, COM DIAMETRO DE 1 MMNA EXTREMIDADE DIMENSAO: CAPACIDADE DE 3 ML; E COMPRIMENTO TOTAL DE 15 CM; GRADUACAO DE 0.5 ML FINALIDADE: USO EM PROCESSO LABORATORIAL ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIADA PARA O PRODUTO; ESTERIL ROTULAGEM: ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E PROCEDENCIA | 8489432 | 417047 | 1 | PACOTE 100 UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
16 | TUBO PARA CENTRIFUGA Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA PRIMA: DE ALTA VELOCIDADE, EM POLIPROPILENO, FUNDO CONICO (TIPO FALCON) CAPACIDADE: COM CAPACIDADE COM CAPACIDADE DE 15 ML, TRANSPARENTE, DESCARTAVEL, ESTERIL RESISTENCIA: RESISTENTE A FORCA DE CENTRIFUGACAO; ESTERIL, APIROGENICO E LIVRE DE DNASE E RNASE GRADUACAO: GRADUACAO GRADUADO ESTRUTURA: COM TAMPA ROSQUEAVEL E ESTERIL. FUNDO CONICO ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA , INDIVIDUAL, ESTÉRIL E REFORCADA PARA O PRODUTO, GARANTINDO. ROTULAGEM: ROTULO COM Nº DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO DO PRODUTO E PROCEDENCIA | 8374635 | 474970 | 50 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
17 | TUBO Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE MATERIA PRIMA: EM POLIPROPILENO CAPACIDADE: CAPACIDADE 50ML TIPO: TIPO FALCON FUNDO: COM FUNDO CONICO TAMPA: TAMPA ROSQUEAVEL ROLHA: COM GRADUACAO DIAMETRO EXTERNO: DIAMETRO EXTERNO 30 MM ALTURA APROXIMADAMENTE: ALTURA 115 MM ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E. CONCEITO: RESISTENTE A CENTRIFUGACAO DE 3000 A 3500 RPM PORATE 15 MINUTOS ESTERILIDADE: ESTERIL, APIROGENICO | 8437874 | 409050 | 2 | PACOTE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
18 | HASTE PARA COLETA Características UNIDADE DE COMPRA: CAIXA 100 UNIDADE HASTE: EM PLASTICO DIMENSAO: COM HASTE DE 145 MM DE COMPRIMENTO EXTREMIDADE DO COTONETE: SWAB COM EXTREMIDADE DE ALGODAO DE ALTA ABSORCAO ESTERILIDADE: ESTERIL ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DOPRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA | 7782381 | 480902 | 6 | CAIXA 100 UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
19 | PONTEIRA DESCARTAVEL Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 1000,00 UNIDADE VOLUME: VOLUME DE 0.5 A 10 MICROLITROS; LONGA COR: NA COR NATURAL ENCAIXE: ENCAIXE TIPO UNIVERSAL BASE: COM BASE QUE PROPORCIONE PERFEITO AJUSTE A PIPETA ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E PROCEDENCIA ORIFICIO: COM ORIFICIO REGULAR BARREIRA: COM FILTRO DE BARREIRA RESISTENTE A AEROSOL; LIVRE DE DNASES, RNASES, PROTEASES E APIROGENICA | 8602522 | 607282 | 1 | PACOTE 1000 UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
20 | MICROTUBO Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 500 UNIDADE MATERIA PRIMA: EM POLIPROPILENO; TIPO EPPENDORF; CAPACIDADE PARA 1.5 ML; TRANSPARENTE; FUNDO CONICO TIPO: COM TAMPA PLANA DE PRESSAO ADERIDA AO TUBO; COM TRAVA; LIVRE DE DNASE; RNASE E PROTEASE FORMATO: APIROGENICO; RESISTENTE A AUTOCLAVACAO. CONFORME LEGISLACAO VIGENTE TAMPA: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL REFORCADA E APROPRIADA; QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CODIGO: ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE; DATA DE FABRICACAO/DATA DE VALIDADE/PRAZO DE VALIDADE; PROCEDENCIA | 9040080 | 434218 | 1 | PACOTE 500 UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
21 | COLETOR DE ARTIGOS PERFURO-CORTANTES Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE COMPLEMENTO I: CAPACIDADE DE 7 LITROS, CONFECCIONADO C/ MATERIAL RESISTENTE IMPERMEAVEL INTERNAMENTE COMPLEMENTO II: C/UM SACO E BANDEJA INTERNA RECOBRINDO EM NO MINIMO 2/3 DE MODO A NAO PERMITIR O COMPLEMENTO III: EXTRAVAZAMENTO DE QUALQUER SUBSTANCIA COMPLEMENTO IV: BOCA ADAPTAVEL P/DISPENSA DE MATERIAL DE VARIOS TAMANHOS,C/ASAS COMPLEMENTO V: TAMPA DE VEDACAO COMPLETA C/ DUPLA TRAVA DE SEGURANCA COMPLEMENTO VI: O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM ANBR13853. | 5831156 | 363484 | 5 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
22 | ETER Características UNIDADE DE COMPRA: LITRO CATEGORIA: CATEGORIA ETILICO, P.A. ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM FRASCO ROTULAGEM: ROTULO COM NUMERO DE LOTE, FORMULA, DATA FABRICACAO/VALIDADE | 5663954 | 380940 | 3 | LITRO |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
23 | TUBO DE SILICONE Características UNIDADE DE COMPRA: METRO NUMERO: UTILIZADA EM LABORATORIO PARA CONDUCAO DE FLUIDOS E/OU GASES; NUMERO 204 DUREZA: DUREZA 60 SHORE A; RESISTENTE A TRABALHOS NAS TEMPERATURAS DE -20 A 200 GRAUS CELSIUS DIMENSAO: DIAMETRO EXTERNO 12 MM, DIAMETRO INTERNO 6 MM CARACTERISTICA FISICA: PAREDE UNIFORME, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, AUTOCLAVAVEL, RESISTENTE A ACIDOS E ALCOOIS | 6166709 | 459110 | 10 | METRO |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
24 | TUBO DE LATEX Características UNIDADE DE COMPRA: METRO MATERIA-PRIMA: EM LATEX FLEXIVEL,SEMI TRANSPARENTE MEDIDA: CALIBRE N.200 ROTULAGEM: APRESENTACAO RESPEITANDO A LEGIALACAO ATUAL VIGENTE | 5660416 | 459103 | 10 | METRO |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
25 | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL BIPOLAR Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE CANHAO: COM CANHAO PLASTICO, ATOXICO E SEM REBARBAS MATERIA-PRIMA: HASTES EM ACO INOX FORMATO: COM BISEL MEDIO TRIFACETADO CILINDRICA, OCA, RETA PROTECAO: COM MANGA DE BORRACHA NA PARTE INFERIOR,COM PROTETOR PLASTICO ATOXICO DIMENSOES: DIMENSAO DE 25 X 7,ESTERIL EMBALAGEM: EMBALADO EM TUBO TIPO "HARDPACK" COM LACRE DE SEGURANCA CONVENCIONAL,PARA COLETA MULTIPLA ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE | 5659752 | 397505 | 100 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
26 | PONTEIRA DESCARTAVEL SEM FILTRO Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 1000 UNIDADE VOLUME: COM CAPACIDADE DE 0,5 A 200 MICROLITROS COR: AMARELA ENCAIXE: COM ENCAIXE UNIVERSAL; COMPATIVEL COM PIPETAS AUTOMATICAS TIPO PIPETMAN GILSON OU BRAND BARREIRA: ESTERELIZADA, LIVRE DE RNASE E DNASE, APIROGENICAE AUTOCLAVAVEL BASE: ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO | 8402531 | 427478 | 2 | PACOTE 1000 UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
27 | PONTEIRA DESCARTAVEL Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 1000 UNIDADE VOLUME: VOLUME DE ATE 1000 MICROLITROS COR: EM POLIPROPILENO ENCAIXE: COM ENCAIXE UNIVERSAL BASE: COM BASE DE SUPERFICIE QUE PROPORCIONE PERFEITO AJUSTE A MICROPIPETA. CONFORME LEGISLACAO VIGENTE ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA; QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM NUMERO DE LOTE; DATA DE FABRICACAO/VALIDADE/PRAZO; PROCEDENCIA ORIFICIO: COMPATIVEL COM PIPETA AUTOMATICA TIPO GILSON BARREIRA: SEM FILTRO | 9269142 | 427479 | 2 | PACOTE 1000 UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
28 | PONTEIRA DESCARTAVEL Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 1000 UNIDADE VOLUME: VOLUME VOLUME DE 1000 A 5000 UL COR: NA COR NATURAL ENCAIXE: ENCAIXE UNIVERSAL BASE: COM BASE COM BASE QUE PROPORCIONE PERFEITO AJUSTE A PIPETA ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALçAGEM REFORCADA E APROPRIADA, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM NUMERO DE LOTE; DATA DE FABRICACAO; PROCEDENCIA BARREIRA: SEM FILTRO | 9266666 | 408693 | 1 | PACOTE 1000 UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
29 | PONTEIRA DESCARTAVEL Características UNIDADE DE COMPRA: CAIXA 200 UNIDADE CAPACIDADE: PONTEIRA DESCARTAVEL DE POLIETILENO MATERIAL: ATOXICA BASE: PARA VOLUMES DE 1 A 10 ML RESISTENCIA: CAIXA COM 200 UNIDADES PRESENCA DE BARREIRA: AUTOCLAVAVEL ESTERILIDADE: COMPATIVEL COM MICROPIPETADOR GILSON | 8698716 | 411190 | 2 | CAIXA 200 UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
30 | PONTEIRA DESCARTAVEL Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 1000 UNIDADE VOLUME: VOLUME DE 0,1 A 10 MICROLITROS COR: NA COR NATURAL ENCAIXE: TIPO UNIVERSAL,COMPATIVEL COM PIPETAS AUTOMATICASTIPO GILSON E FINNPIPETTE BASE: COM BASE QUE PROPORCIONE PERFEITO AJUSTE A PIPETA ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM NR LOTE, DATA DE FABRICACAO E PROCEDENCIA ORIFICIO: COM ORIFICIO REGULAR BARREIRA: COM FILTRO, LIVRE DE DNASES, RNASES, PROTEASES E APIROGENICA | 8520500 | 421228 | 1 | PACOTE 1000 UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
31 | LAMINA DE BISTURI Características UNIDADE DE COMPRA: CAIXA 100 UNIDADE MATERIA PRIMA: EM ACO CARBONO NUMERO: NUMERO 15 ESTERIL: ESTERIL ACABAMENTO: COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDACAO ESEM REBARBAS EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE | 8589585 | 273178 | 2 | CAIXA 100 UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
32 | LAMINA DE BISTURI Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA PRIMA: EM ACO CARBONO NUMERO: 24 ESTERIL: ESTERIL ACABAMENTO: COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDACAO SEM REBARBAS EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE | 5762375 | 299240 | 200 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
33 | GAZE HIDROFILA Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA-PRIMA: DE FIOS DE ALGODAO PURO E BRANCO TRAMA: COM NO MINIMO 13 FIOS POR CM2 MEDIDA: MEDINDO 91CM X 91M APRESENTACAO: BOM ACABAMENTO,SEM FIOS SOLTOS ,ENROLADA DE FORMA CONTINUA E UNIFORME ESTERIL: NAO ESTERIL EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO NBR 14108 | 5661315 | 272020 | 3 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
34 | COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 500 UNIDADE MATERIA-PRIMA: EM FIOS DE ALGODAO PURO E BRANCO TRAMA: SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS COM 13 FIOS POR CM QUADRADO DOBRA: DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS VARIANDO DE 08 DOBRAS,COM FILAMENTO RADIOPACO MEDIDA: MEDINDO 7,5 CM X 7,5 CM FORMATO: COM FORMATO QUADRADO ESTERIL: NAO ESTERIL EMBALAGEM: EMBALADO MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LAUDO ANAL.LABORAT.,DE CUMPRIMENTO DA NBR13843 | 9263497 | 269978 | 5 | PACOTE 500 UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
35 | CUBETA Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE USO: PARA ANALISADOR BIOQUIMICO MARCA/MODELO: COMPATIVEL COM MARCA WIENER; MODELO CM250; BASE AUTOSSUSTENTAVEL TAMANHO: TAMANHO CAPACIDADE PARA 1.5ML EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA; QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CODIGO: CODIGO CUBETA DE AMOSTRA | 9758445 | 606220 | 600 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
36 | CUBETA Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE USO: PARA USO EM ANALISADOR DE TAMANHO DE PARTICULAS MARCA/MODELO: COMPATIVEL COM DLS/MALVEM /ZETA NANO MATERIA-PRIMA: EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE TAMANHO: TAMANHO 10 MM DE LARGURA, 10 MM DE PROFUNDIDADE, 45 MM DEALTURA; CAPACIDADE PARA 4ML DE AMOSTRA EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORÇADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CODIGO: CODIGO ZS90 | 9677933 | 460044 | 200 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
37 | LAMINA Características UNIDADE DE COMPRA: CAIXA 50 UNIDADE MATERIA PRIMA: EM VIDRO LAPIDADA DIMENSAO: NA DIMENSAO DE 26 X 76 MM FINALIDADE: PARA MICROSCOPIA ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 UNIDADES - ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E PROCEDENCIA BORDA: 01 (UMA) EXTREMIDADE FOSCA SUPERFICIE: LISA ESPESSURA: ESPESSURA ENTRE 1,0 X 1,2 MM UTILIZACAO: USO LABORATORIAL | 5753252 | 409705 | 10 | CAIXA 50 UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
38 | LAMINULA Características UNIDADE DE COMPRA: CAIXA 100 UNIDADE MATERIA PRIMA: DE VIDRO BOROSILICATO DE ALTA PUREZA DIMENSOES: NA DIMENSAO DE 24 X 24MM E ESPESSURA ENTRE 0,13 A 0,16MM ASPECTO FISICO: LISA, GRAU DE TRANSPARENCIA TVA = 91,8% COR: INCOLOR FINALIDADE: PARA COLETA DE MATERIAL PARA ANALISE UTILIZACAO: PARA USO EM MICROSCOPIA EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA PARA O PRODUTO -ROTULO COM NR. DE LOTE, FABR/VAL.. | 5664284 | 409643 | 5 | CAIXA 100 UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
39 | ELETRODO DESCARTAVEL Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE FINALIDADE: PARA MONITORIZACAO CARDIACA CONTINUA COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM QUALQUER MONITOR MATERIA PRIMA: CONFECCIONADO COM SUPERFICIE MICROPOROSA ADESIVO: COM FACE INFERIOR ADESIVA HIPOALERGENICA PROTEGIDA PINO E CONTRA PINO: COM PINO EM ACO INOXIDAVEL E CONTRA PINO EM PRATA E CLORETO DE PRATA GEL CONDUTOR: COM GEL CONDUTOR SOLIDO TAMANHO: TAMANHO ADULTO EMBALAGEM: EMBALADO EM SACO ALUMINIZADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO LEGISLACAO: O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE | 5971357 | 461243 | 200 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
40 | ACETONA Características UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 1 LITRO CATEGORIA: CATEGORIA ACETONA PA ACS; C3H60 TEOR: COM 99,8% ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EM FRASCO APROPRIADO E QUE MANTENHA A INTRGRIDADEDO PRODUTO PUREZA: COMPOSTO DE RESIDUO DE EVAPORACAO< 0,0005% PROPRIEDADES FISICAS: TEOR DE AGUA <0,05%, ACIDO TITULAVEIS <0,0002 MEQ/G,BASE TITULAVEIS 0,0002% ROTULAGEM: ROTULO COM ROTULO COM NR DE LOTE,NOME DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO ,PROCEDENCIA VALIDADE E COMPOSI. | 5798701 | 345904 | 3 | FRASCO 1 LITRO
Valor total do item, por extenso: ______________
41 | SACO PLASTICO Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 20 UNIDADE FINALIDADE: PARA USO EM AUTOCLAVE MATERIA PRIMA: EM POLIETILENO COR: INCOLOR TRANSPARENTE DIMENSOES: DIMENSOES DE 40 X 60 CM (L X C); VOLUME DE 20 LITROS ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 20 UNIDADES; EMBALAGEM QUE GARANTA AINTEGRIDADE DO PRODUTO DETALHAMENTO: COM RESISTENCIA TERMICA PARA AUTOCLAVE Complemento: Sacos plásticos transparente para autoclave, 20 litros, pacote com 20 unidades. | 8796645 | 456514 | 10 | PACOTE 20 UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
42 | FITA ADESIVA AUTOCLAVAVEL Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA PRIMA: CONSTITUIDA POR CONSTITUIDA POR DORSO DE PAPEL CREPADO SOLUCAO: TRATADO COM SOLUCAO SINTETICA ADESIVO: RECOBERTA COM ADESIVO DE ESPECIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS COM LISTRAS INTERMITENTES DIAGONAI ESPECIAL: S, IMPREGNADAS DE SUBSTANCIA QUMICA QUIMICA (INDICADOR DE PROCESSO)QUE APóS CICLO MUDA COR: NA COR BRANCA OU CREME INDICANDO FINALIZAçãO DE PROCESSO DIMENSAO: NA MEDIDA 19MM X 30M - EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA PARA O PRODUTO - ROTULO NR. LOTE, FABR /VAL.. Complemento: Fita adesiva indicativa para autoclave. | 5675235 | 428831 | 10 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
43 | SACO PLASTICO Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE FINALIDADE: PARA AMOSTRA LABORATORIAL, CAPACIDADE DE 100 LITROS MATERIA PRIMA: EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ATOXICO COR: INCOLOR DIMENSOES: DIMENSOES DE 75 X 105 CM (L X A), GRAMATURA DE 0,780 ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO DETALHAMENTO: COM RESISTENCIA TERMICA PARA AUTOCLAVE A 125 GRAUS CELSIUS; EM CONFORMIDADE COM NBR 9191 E NBR 15715 Complemento: Sacos plásticos transparentes para autoclaves, capacidade 100 litros, 12 pacote com 20 unidades, totalizando 240 unidades. | 8026165 | 456514 | 240 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
44 | FIO CIRURGICO Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE COMPLEMENTO I: DE ALGODAO/POLIESTER, TECIDO, COR PRETA/AZUL, NAO ABSORVIVEL, COM 45 CM DE_COMPRIMENTO COMPLEMENTO II: DIAMETRO 2-0, COM 1 AGULHA DE ACO INOXIDAVEL, CILINDRICA, DE 1/2 CIRCULO, COM 2,5 CM DE COMPRIMENTO COMPLEMENTO III: ACONDICIONADO EM ENVELOPE | 5831555 | 487615 | 720 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
45 | FIO CIRURGICO ESTERIL DE ALGODAO TORCIDO Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA-PRIMA: DE ALGODAO/POLIESTER TORCIDO TAMANHO: COM COMPRIMENTO DE 45 CM E DIAMETRO 3-0 AGULHA: UMA AGULHA EM ACO INOXIDAVEL, CILINDRICA, 1/2 CIRCULO E 2,5 CM DE COMPRIMENTO COR: NA COR PRETO/AZUL ABSORCAO: NAO ABSORVIVEL; ESTERIL INVOLUCRO: INVOLUCRO SENDO INTERNO ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO; ACONDICIONADO EM ENVELOPE QUE GARANTA A I. ROTULAGEM: ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE | 8369283 | 487607 | 480 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
46 | FIO CIRURGICO ESTERIL DE ALGODAO TORCIDO Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA-PRIMA: DE ALGODAO/POLIESTER TORCIDO TAMANHO: COM COMPRIMENTO DE 45 CM; DIAMETRO 2-0 AGULHA: COM UMA AGULHA DE ACO INOXIDAVEL TRIANGULAR DE 3/8 DE CIRCULO COM 3,0 CM DE COMP. USO CUTICULAR COR: NA COR PRETA/AZUL ABSORCAO: NAO ABSORVIVEL INVOLUCRO: INVOLUCRO SENDO INTERNO ESTERIL EM ENVELOPE INDIVIDUAL, EM MATERIAL C /BARREIRA MICROBIANA QUE PERMI. ROTULAGEM: ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLACAO VIGENTE | 9669876 | 487617 | 600 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
47 | FIO CIRURGICO ESTERIL DE ALGODAO TORCIDO Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA-PRIMA: DE ALGODAO E POLIESTER TORCIDO TAMANHO: COM COMPRIMENTO DE 45 CM; DIAMETRO 3-0 AGULHA: COM UMA AGULHA DE ACO INOXIDAVEL, CORTANTE DE 3/8 CIRCULO, COM 3,0 CM DE COMPRIMENTO COR: NA COR PRETA/AZUL ABSORCAO: NAO ABSORVIVEL INVOLUCRO: INVOLUCRO SENDO INTERNO ESTERIL EM ENVELOPE INDIVIDUAL, EM MATERIAL C /BARREIRA MICROBIANA QUE PERMI. ROTULAGEM: ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLACAO VIGENTE | 9669868 | 487609 | 720 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
48 | CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA-PRIMA I: TRIPLO LUMEN POLIURETANO,RADIOPACO, CETIMETRADO, 7,5FRX20CM 14G DIXTAL X 18 MEDIAL X 18G PROXIMAL TIPO I: EXTENSORES EM PUR, GUIA EM NITINOL EM J INTRODUT0R53CM, DILATADOR DE 8FRX10CM USO: PARA USO EM PUNCAO DE VEIA JUGULAR OU SUBCLAVIA PELA TECNICA DE SELDINGER COMPOSICAO I: COMPOSTO DE: AGULHA PARA PUNCAO DE 18G X 6,4CM COM VALVULA ANTIREFLUXO BLS, BISTURI INVOLUCRO: EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, ESTERIL, INDIVIDUAL | 6186483 | 610871 | 50 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
49 | COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA-PRIMA: EM MATERIAL RESISTENTE REVESTIDO INTERNAMENTE COM MATERIAL IMPERMEAVEL; CONTENDO SACO PLASTICO FECHAMENTO: COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO TAMPA COM TRAVA DE SEGURANCA; ALCA PARA TRANSPORTE FORMATO: EM FORMATO RETANGULAR CAPACIDADE: COM CAPACIDADE DE 13 A 15 LITROS ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO VIGENTE | 10035893 | 466702 | 40 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
50 | AGULHA PARA INFUSAO DE QUIMIOTERAPICOS Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA PRIMA: CORPO CONFECCIONADO EM ACO INOX, PUNCIONADOR TIPO ESCALPE TAMANHO: TAMANHO 20 G X 25 MM C/ 20 CM DE COMPRIMENTO BISEL: BISEL COM ANGULACAO DE 90 GRAUS, TIPO HUBBER CONECTOR: COM CONECTOR LUER COM TAMPA,HASTE FLEXIVEL QUE PERMITA VISUALISACAO DO PONTO DE INSERCAO FORMATO: CILINDRICA OCA, C/PINCA CORTA FLUXO, CURVA COM ASAS DE FIXACAO TIPO BORBOLETA, DESCARTAVEL USO: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA PARA ENCAPSULAR AGULHA APOS O USO APRESENTACAO E EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE | 6044581 | 437184 | 500 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
51 | DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA PERIFERICA Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE AGULHA: COM ACO INOX P/COLETA MULTIPLA TRIFUNCIONAL,C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA,ESTRIL BISEL: BOTAO QUE RECOLHE A AGULHA AINDA NA VEIA FIXACAO: COM ASAS FLEXIVEIS DE COR AZUL ESCURO PROLONGAMENTO: EXTENSAO DE PROLONGAMENTO TUBO EM VINIL,FLEXíVEL,INCOLOR, TRANSPARENTE C/7POLEGADAS DE COMPRIMENTO A. NUMERO: CALIBRE 25G, TRIFUNCIONAL( COLETA DE SANGUE, COLETA COM SERINGA E INFUSAO ENDOVENOSA ATE 2 HORAS) ROTULAGEM: EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA APRESENTACAO E EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE | 6021760 | 437169 | 300 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
52 | COMPRESSA CIRURGICA Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA PRIMA: EM TECIDO DE ALGODAO CAMADAS: COM 4 CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS COSTURA: COSTURA REFORCADA NOS CANTOS ACABAMENTO: BORDAS BEM ACABADAS, SEM CADARCO VISIBILIDADE: SEM FILAMENTO RADIOPACO DIMENSAO: MEDINDO 45 X 50CM, PESANDO, NO MINIMO, 35G USO: REUSAVEL ESTERIL: NAO ESTERIL APRESENTACAO E EMBALAGEM: EMBALADO EM MATERIAL QUE ASSEGURE A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO NBR14767ISA |  |  | 1000 |  |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
53 | FIO CIRURGICO Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE COMPLEMENTO I: DE MONOFILAMENTO DE NYLON NAO ABSORVIVEL DIAMETRO 5-0, COMPRIMENTO 45 CM, COR PRETA COMPLEMENTO II: COM UMA AGULHA DE ACO INOXIDAVEL, CORTANTE, DE 3/8 DE CIRCULO, COM 22 MM DE COMPRIMENTO, ESTERIL COMPLEMENTO III: USO EM PLASTICA, ACONDICIONADO EM ENVELOPE | 5831598 | 487443 | 720 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
54 | LAMPADA P/EQUIPAMENTO MEDICO Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE UTILIZACAO: PARA FONTE DE LUZ MARCA/MODELO: COMPATIVEL COM AS MARCAS OLYMPUS (MODELO CLK-4) E INNOVA (MODELOFH 150 F2) TENSAO: TENSAO: 15V POTENCIA: POTENCIA: 150W CODIGO: CODIGO 64634 HLX EFR CONFIGURACAO: LAMPADA HALOGENA, COM REFLETOR, VERSAO XENOPHOT HLX EFR, BASE GZ6.35 Complemento: Compra de 2 lâmpadas halógenas 15V 150W base GZ635 com soquete de 2 pinos, compatíveis com colposcópios da marca DFV, modelos da série M2500/M2522 | 8413185 | 340546 | 2 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
55 | TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA-PRIMA: CONFECCIONADA A BASE DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA DE 20GR/M2, NÃO SANFO. FORMATO: FORMATO REDONDA, DIÂMETRO APROXIMADO DE 50CM VENTILACAO: COM COM CAPACIDADE DE VENTILAÇÃO ACABAMENTO: COM ELÁSTICO SIMPLES EM TODA BORDA APRESENTACAO E EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA OBEDECER A EMBALAGEM APROPRIADA QUE NÃO DANIFIQUE O PRODUTO Complemento: 5.000 unidades de toucas de TNT descartáveis. | 9324054 | 369561 | 5000 | UNIDADE |  | 0
Valor total do item, por extenso: ______________
OBSERVAÇÕES GERAIS
1 - Os licitantes deverão indicar em suas propostas as marcas e modelos ( com os códigos de referência,caso houver) ofertados para o item, de maneira que possibilite a identificação inequivoca dos produtos.Poderá, inclusive, informar link do objeto ou do fabricante que conste sua especificação
2 - Observação: Nos valores acima deverão estar inclusos, além do lucro, todas e quaisquer despesas de responsabilidade do Proponente que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado.
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
CONTA DO BANCO DO BRASIL:
Considerando que os pagamentos a serem efetuados pela Universidade de São Paulo deverão ser realizados exclusivamente em conta corrente do Banco do Brasil S.A., conforme as previsões contidas no artigo 2º do Decreto Estadual nº 62.867/2012 e no artigo 4º da Portaria GR nº 4710/2010, as proponentes que não possuírem conta bancária no Banco do Brasil para a indicação no campo supracitado deverão estar cientes de que esses dados deverão ser informados pela empresa vencedora da licitação, na qualidade de futura contratada.
FONE/E-MAIL:
ENDEREÇO COMPLETO:
PRAZO DE PAGAMENTO |  | 28 (vinte e oito) dias
PRAZO DE ENTREGA |  | 30 (trinta) dias
VALIDADE DA PROPOSTA |  | 60 (sessenta) dias
................ de ...................de ........
.............................................................................................................
CARIMBO, ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL