## PROPOSTA COMERCIAL
ANEXO II PROPOSTA COMERCIAL - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - FMRP/USP
MODELO PROPOSTA COMERCIAL
GRUPO/LOTE 01
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MERCURIO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Marca / Modelo | Garantia
1 | COLETOR DE ARTIGOS PERFURO-CORTANTES Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE COMPLEMENTO I: CAPACIDADE DE 7 LITROS, CONFECCIONADO C/ MATERIAL RESISTENTE IMPERMEAVEL INTERNAMENTE COMPLEMENTO II: C/UM SACO E BANDEJA INTERNA RECOBRINDO EM NO MINIMO 2/3 DE MODO A NAO PERMITIR O COMPLEMENTO III: EXTRAVAZAMENTO DE QUALQUER SUBSTANCIA COMPLEMENTO IV: BOCA ADAPTAVEL P/DISPENSA DE MATERIAL DE VARIOS TAMANHOS,C/ASAS COMPLEMENTO V: TAMPA DE VEDACAO COMPLETA C/ DUPLA TRAVA DE SEGURANCA COMPLEMENTO VI: O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM ANBR13853 | 5831156 | 363484 | UNIDADE | 5 |  | 0
7 | TUBO DE SILICONE Características UNIDADE DE COMPRA: METRO NUMERO: UTILIZADA EM LABORATORIO PARA CONDUCAO DE FLUIDOS E/OU GASES; NUMERO 204 DUREZA: DUREZA 60 SHORE A; RESISTENTE A TRABALHOS NAS TEMPERATURAS DE -20 A 200 GRAUS CELSIUS DIMENSAO: DIAMETRO EXTERNO 12 MM, DIAMETRO INTERNO 6 MM CARACTERISTICA FISICA: PAREDE UNIFORME, INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, AUTOCLAVAVEL, RESISTENTE A ACIDOS E ALCOOIS | 6166709 | 459110 | METRO | 10 |  | 0
8 | TUBO DE LATEX Características UNIDADE DE COMPRA: METRO MATERIA-PRIMA: EM LATEX FLEXIVEL,SEMI TRANSPARENTE MEDIDA: CALIBRE N.200 ROTULAGEM: APRESENTACAO RESPEITANDO A LEGIALACAO ATUAL VIGENTE | 5660416 | 459103 | METRO | 10 |  | 0
10 | PONTEIRA DESCARTAVEL SEM FILTRO Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 1000 UNIDADE VOLUME: COM CAPACIDADE DE 0,5 A 200 MICROLITROS COR: AMARELA ENCAIXE: COM ENCAIXE UNIVERSAL; COMPATIVEL COM PIPETAS AUTOMATICAS TIPO PIPETMAN GILSON OU BRAND BARREIRA: ESTERELIZADA, LIVRE DE RNASE E DNASE, APIROGENICAE AUTOCLAVAVEL BASE: ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO | 8402531 | 427478 | PACOTE 1000 UNIDADE | 2 |  | 0
11 | PONTEIRA DESCARTAVEL Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 1000 UNIDADE VOLUME: VOLUME DE ATE 1000 MICROLITROS COR: EM POLIPROPILENO ENCAIXE: COM ENCAIXE UNIVERSAL BASE: COM BASE DE SUPERFICIE QUE PROPORCIONE PERFEITO AJUSTE A MICROPIPETA. CONFORME LEGISLACAO VIGENTE ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA; QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM NUMERO DE LOTE; DATA DE FABRICACAO/VALIDADE/PRAZO; PROCEDENCIA ORIFICIO: COMPATIVEL COM PIPETA AUTOMATICA TIPO GILSON BARREIRA: SEM FILTRO | 9269142 | 427479 | PACOTE 1000 UNIDADE | 2 |  | 0
12 | PONTEIRA DESCARTAVEL Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 1000 UNIDADE VOLUME: VOLUME DE 1000 A 5000 UL COR: NA COR NATURAL ENCAIXE: ENCAIXE UNIVERSAL BASE: COM BASE COM BASE QUE PROPORCIONE PERFEITO AJUSTE A PIPETA ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALçAGEM REFORCADA E APROPRIADA, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM NUMERO DE LOTE; DATA DE FABRICACAO; PROCEDENCIA BARREIRA: SEM FILTRO | 9266666 | 408693 | PACOTE 1000 UNIDADE | 1 |  | 0
13 | PONTEIRA DESCARTAVEL Características UNIDADE DE COMPRA: CAIXA 200 UNIDADE CAPACIDADE: PONTEIRA DESCARTAVEL DE POLIETILENO MATERIAL: ATOXICA BASE: PARA VOLUMES DE 1 A 10 ML RESISTENCIA: CAIXA COM 200 UNIDADES PRESENCA DE BARREIRA: AUTOCLAVAVEL ESTERILIDADE: COMPATIVEL COM MICROPIPETADOR GILSON | 8698716 | 411190 | CAIXA 200 UNIDADE | 2 |  | 0
14 | PONTEIRA DESCARTAVEL Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 1000 UNIDADE VOLUME: VOLUME DE 0,1 A 10 MICROLITROS COR: NA COR NATURAL ENCAIXE: TIPO UNIVERSAL,COMPATIVEL COM PIPETAS AUTOMATICASTIPO GILSON E FINNPIPETTE BASE: COM BASE QUE PROPORCIONE PERFEITO AJUSTE A PIPETA ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM NR LOTE, DATA DE FABRICACAO E PROCEDENCIA ORIFICIO: COM ORIFICIO REGULAR BARREIRA: COM FILTRO, LIVRE DE DNASES, RNASES, PROTEASES E APIROGENICA | 8520500 | 421228 | PACOTE 1000 UNIDADE | 1 |  | 0
15 | LAMINA DE BISTURI Características UNIDADE DE COMPRA: CAIXA 100 UNIDADE MATERIA PRIMA: EM ACO CARBONO NUMERO: NUMERO 15 ESTERIL: ESTERIL ACABAMENTO: COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDACAO ESEM REBARBAS EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE | 8589585 | 273178 | CAIXA 100 UNIDADE | 2 |  | 0
16 | LAMINA DE BISTURI Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA PRIMA: EM ACO CARBONO NUMERO: 24 ESTERIL: ESTERIL ACABAMENTO: COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDACAO SEM REBARBAS EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE | 5762375 | 299240 | UNIDADE | 200 |  | 0
17 | GAZE HIDROFILA Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA-PRIMA: DE FIOS DE ALGODAO PURO E BRANCO TRAMA: COM NO MINIMO 13 FIOS POR CM2 MEDIDA: MEDINDO 91CM X 91M APRESENTACAO: BOM ACABAMENTO,SEM FIOS SOLTOS ,ENROLADA DE FORMA CONTINUA E UNIFORME ESTERIL: NAO ESTERIL EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO NBR 14108 | 5661315 | 272020 | UNIDADE | 3 |  | 0
18 | COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 500 UNIDADE MATERIA-PRIMA: EM FIOS DE ALGODAO PURO E BRANCO TRAMA: SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS COM 13 FIOS POR CM QUADRADO DOBRA: DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS VARIANDO DE 08 DOBRAS,COM FILAMENTO RADIOPACO MEDIDA: MEDINDO 7,5 CM X 7,5 CM FORMATO: COM FORMATO QUADRADO ESTERIL: NAO ESTERIL EMBALAGEM: EMBALADO MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LAUDO ANAL.LABORAT.,DE CUMPRIMENTO DA NBR13843 | 9263497 | 269978 | PACOTE 500 UNIDADE | 5 |  | 0
20 | CUBETA Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE USO: PARA ANALISADOR BIOQUIMICO MARCA/MODELO: COMPATIVEL COM MARCA WIENER; MODELO CM250; BASE AUTOSSUSTENTAVEL TAMANHO: TAMANHO CAPACIDADE PARA 1.5ML EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA; QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CODIGO: CODIGO CUBETA DE AMOSTRA | 9758445 | 606220 | UNIDADE | 600 |  | 0
21 | CUBETA Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE USO: PARA USO EM ANALISADOR DE TAMANHO DE PARTICULAS MARCA/MODELO: COMPATIVEL COM DLS/MALVEM /ZETA NANO MATERIA-PRIMA: EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE TAMANHO: TAMANHO 10 MM DE LARGURA, 10 MM DE PROFUNDIDADE, 45 MM DEALTURA; CAPACIDADE PARA 4ML DE AMOSTRA EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORÇADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CODIGO: CODIGO ZS90 | 9677933 | 460044 | UNIDADE | 200 |  | 0
22 | LAMINA Características UNIDADE DE COMPRA: CAIXA 50 UNIDADE MATERIA PRIMA: EM VIDRO LAPIDADA DIMENSAO: NA DIMENSAO DE 26 X 76 MM FINALIDADE: PARA MICROSCOPIA ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 UNIDADES - ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E PROCEDENCIA BORDA: 01 (UMA) EXTREMIDADE FOSCA SUPERFICIE: LISA ESPESSURA: ESPESSURA ENTRE 1,0 X 1,2 MM UTILIZACAO: USO LABORATORIAL | 5753252 | 409705 | CAIXA 50 UNIDADE | 10 |  | 0
23 | LAMINULA Características UNIDADE DE COMPRA: CAIXA 100 UNIDADE MATERIA PRIMA: DE VIDRO BOROSILICATO DE ALTA PUREZA DIMENSOES: NA DIMENSAO DE 24 X 24MM E ESPESSURA ENTRE 0,13 A 0,16MM ASPECTO FISICO: LISA, GRAU DE TRANSPARENCIA TVA = 91,8% COR: INCOLOR FINALIDADE: PARA COLETA DE MATERIAL PARA ANALISE UTILIZACAO: PARA USO EM MICROSCOPIA EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA PARA O PRODUTO -ROTULO COM NR. DE LOTE, FABR/VAL.. | 5664284 | 409643 | CAIXA 100UNIDADE | 5 |  | 0
24 | ELETRODO DESCARTAVEL Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE FINALIDADE: PARA MONITORIZACAO CARDIACA CONTINUA COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM QUALQUER MONITOR MATERIA PRIMA: CONFECCIONADO COM SUPERFICIE MICROPOROSA ADESIVO: COM FACE INFERIOR ADESIVA HIPOALERGENICA PROTEGIDA PINO E CONTRA PINO: COM PINO EM ACO INOXIDAVEL E CONTRA PINO EM PRATA E CLORETO DE PRATA GEL CONDUTOR: COM GEL CONDUTOR SOLIDO TAMANHO: TAMANHO ADULTO EMBALAGEM: EMBALADO EM SACO ALUMINIZADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO LEGISLACAO: O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE | 5971357 | 461243 | UNIDADE | 200 |  | 0
31 | COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA-PRIMA: EM MATERIAL RESISTENTE REVESTIDO INTERNAMENTE COM MATERIAL IMPERMEAVEL; CONTENDO SACO PLASTICO FECHAMENTO: COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO TAMPA COM TRAVA DE SEGURANCA; ALCA PARA TRANSPORTE FORMATO: EM FORMATO RETANGULAR CAPACIDADE: COM CAPACIDADE DE 13 A 15 LITROS ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO VIGENTE | 10035893 | 466702 | UNIDADE | 40 |  | 0
34 | COMPRESSA CIRURGICA Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA PRIMA: EM TECIDO DE ALGODAO CAMADAS: COM 4 CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS COSTURA: COSTURA REFORCADA NOS CANTOS ACABAMENTO: BORDAS BEM ACABADAS, SEM CADARCO VISIBILIDADE: SEM FILAMENTO RADIOPACO DIMENSAO: MEDINDO 45 X 50CM, PESANDO, NO MINIMO, 35G USO: REUSAVEL ESTERIL: NAO ESTERIL APRESENTACAO E EMBALAGEM: EMBALADO EM MATERIAL QUE ASSEGURE A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO NBR14767ISA Complemento: COMPRESSA HOSPITALAR | 5888867 | 462497 | UNIDADE | 1000 |  | 0
35 | PLACA DE PETRI Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 10 UNIDADE MATERIA PRIMA: EM POLIESTIRENO CRISTAL DIMENSOES: DIMENSOES: 90 X 15 MM BORDAS: COM BORDA LISA TRANSPARENCIA: TRANSPARENTE ESTERILIZACAO: ESTERIL; ATOXICO; DESCARTAVEL FUNDO: FUNDO PLANO; COM CERTIFICADO DO FABRICANTE ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DUPLA APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; VALIDADE MINIMA D. AUTOCLAVACAO: ESTERILIZADA POR RAIO GAMA COBALTO | 6039782 | 410065 | PACOTE 10 UNIDADE | 10 |  | 0
36 | PLACA DE PETRI Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA PRIMA: EM POLIESTIRENO CRISTAL DIMENSOES: 60MM X 15MM (DXA) BORDAS: COM BORDA LISA METODO: SEM DIVISAO ESTERILIZACAO: ESTERIL E DESCARTAVEL ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO | 8704384 | 430924 | UNIDADE | 100 |  | 0
37 | TIRA REAGENTE PARA DETECCAO Características UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 20 UNIDADE FINALIDADE: DE BACILOS GRAM NEGATIVOS NAO FERMENTADORES DA GLICOSE; OXIDASE POSITIVA E NEGATIVA METODOLOGIA: METODO REACAO QUIMICA EM FITA IMPREGNADA PARA DETECCAO DA PRODUCAO DE INDOFENOL (CITOCROMO-OXIDASE) DETERMINACAO: TESTE DE OXIDASE BASEADO NA PRODUCAO INTRACELULARDA ENZIMA CITOCROMO OXIDASE PELA BACTERIA LEITURA: LEITURA REACAO VIOLETA (ROXA) OXIDASE POSITIVA; REACAO SEM MUDANCA DE COR OXIDASE NEGATIVA MATERIAL BIOLOGICO: TIRAS DE PAPEL ABSORVENTE IMPREGNADAS COM P-FENILENODIAMINA. ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE FISICA DO PRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM IDENTIFICACAO; PRAZO DE VALIDADE; NUMERO DE LOTE E PROCEDENCIA | 8858292 | 352088 | FRASCO 20UNIDADE | 1 |  | 0
39 | PONTEIRA DESCARTAVEL Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE VOLUME: VOLUME ATE 10000 UL COR: COR NATURAL ENCAIXE: ENCAIXE UNIVERSAL PARA MICROPIPETAS BASE: COM BASE QUE PROPORCINE PERFEITO AJUSTE A MICROPIPETA ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM PACOTE APROPRIADO E REFORCADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE FISICA DO PRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, COMPOSICAO, VALIDADE E PROCEDENCIA ORIFICIO: COM ORIFICIO REGULAR BARREIRA: SEM FILTRO | 8423644 | 411190 | UNIDADE | 100 |  | 0
43 | FITA ADESIVA AUTOCLAVAVEL Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA PRIMA: CONSTITUIDA POR DORSO DE PAPEL CREPADO, PARA IDENTIFICACAO DE MATERIAL ESTERILIZADO ADESIVO: ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA DIMENSAO: NA MEDIDA 19MM X 30M | 5697492 | 332343 | UNIDADE | 6 |  | 0
44 | PIPETA PASTEUR Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 100 UNIDADE MATERIA PRIMA: EM POLIETILENO, PONTA LONGA, COM DIAMETRO DE 1 MMNA EXTREMIDADE DIMENSAO: CAPACIDADE DE 3 ML; E COMPRIMENTO TOTAL DE 15 CM; GRADUACAO DE 0.5 ML FINALIDADE: USO EM PROCESSO LABORATORIAL ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIADA PARA O PRODUTO; ESTERIL ROTULAGEM: ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E PROCEDENCIA | 8489432 | 417047 | PACOTE 100 UNIDADE | 1 |  | 0
46 | TUBO PARA CENTRIFUGA Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA PRIMA: DE ALTA VELOCIDADE, EM POLIPROPILENO, FUNDO CONICO (TIPO FALCON) CAPACIDADE: COM CAPACIDADE DE 15 ML, TRANSPARENTE, DESCARTAVEL, ESTERIL RESISTENCIA: RESISTENTE A FORCA DE CENTRIFUGACAO; ESTERIL, APIROGENICO E LIVRE DE DNASE E RNASE GRADUACAO: GRADUADO ESTRUTURA: COM TAMPA ROSQUEAVEL E ESTERIL. FUNDO CONICO ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA , INDIVIDUAL, ESTÉRIL E REFORCADA PARA O PRODUTO, GARANTINDO. ROTULAGEM: ROTULO COM Nº DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO DO PRODUTO E PROCEDENCIA | 8374635 | 474970 | UNIDADE | 50 |  | 0
47 | TUBO Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 50 TUBOS MATERIA PRIMA: EM POLIPROPILENO CAPACIDADE: CAPACIDADE 50ML TIPO: TIPO FALCON FUNDO: COM FUNDO CONICO TAMPA: TAMPA ROSQUEAVEL ROLHA: COM GRADUACAO DIAMETRO EXTERNO: DIAMETRO EXTERNO 30 MM ALTURA APROXIMADAMENTE: ALTURA 115 MM ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E. CONCEITO: RESISTENTE A CENTRIFUGACAO DE 3000 A 3500 RPM PORATE 15 MINUTOS ESTERILIDADE: ESTERIL, APIROGENICO | 8437874 | 409050 | PACOTE | 2 |  | 0
48 | HASTE PARA COLETA Características UNIDADE DE COMPRA: CAIXA 100 UNIDADE HASTE: EM PLASTICO DIMENSAO: COM HASTE DE 145 MM DE COMPRIMENTO EXTREMIDADE DO COTONETE: SWAB COM EXTREMIDADE DE ALGODAO DE ALTA ABSORCAO ESTERILIDADE: ESTERIL, TRATADO POR RADIAÇÃO ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DOPRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA | 7782381 | 480902 | CAIXA 100 UNIDADE | 3 |  | 0
51 | PONTEIRA DESCARTAVEL Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 1000,00 UNIDADE VOLUME: VOLUME DE 0.5 A 10 MICROLITROS; HASTE CURTA COR: NA COR NATURAL ENCAIXE: ENCAIXE TIPO UNIVERSAL BASE: COM BASE QUE PROPORCIONE PERFEITO AJUSTE A PIPETA ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E PROCEDENCIA ORIFICIO: COM ORIFICIO REGULAR BARREIRA: COM FILTRO DE BARREIRA RESISTENTE A AEROSOL; LIVRE DE DNASES, RNASES, PROTEASES E APIROGENICA | 8602522 | 607282 | PACOTE 1000 UNIDADE | 1 |  | 0
55 | MICROTUBO Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 500 UNIDADE MATERIA PRIMA: EM POLIPROPILENO; TIPO EPPENDORF; CAPACIDADE PARA 1.5 ML; TRANSPARENTE; FUNDO CONICO TIPO: COM TAMPA PLANA DE PRESSAO ADERIDA AO TUBO; COM TRAVA; LIVRE DE DNASE; RNASE E PROTEASE FORMATO: APIROGENICO; RESISTENTE A AUTOCLAVACAO. CONFORME LEGISLACAO VIGENTE TAMPA: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL REFORCADA E APROPRIADA; QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CODIGO: ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE; DATA DE FABRICACAO/DATA DE VALIDADE/PRAZO DE VALIDADE; PROCEDENCIA | 9040080 | 434218 | PACOTE 500 UNIDADE | 1 |  | 0
65 | PLACA DE PETRI Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 10 UNIDADES DENOMINACAO: DESCARTAVEL 90MM X 15MM, LISA, ESTERIL, PARA USO EM MICROBIOLOGIA MATERIAL CONSTITUINTE: PLASTICO POLIESTIRENO CRISTAL ATOXICO, COM CERTIFICADO DO FABRICANTE COR E TRANSPARENCIA: CRISTAL TRANSPARENTE, OPTICAMENTE CLARA, MAXIMA VISUALIZACAO SEM QUALQUER DISTORCAO QUANDO ILUMINADA ASPECTO: DEVE SER HOMOGENEA, SEM IMPUREZAS VISIVEIS; AS SUPERFICIES INTERNA E EXTERNA DEVEM SER LISAS ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO COM RAIO GAMA COBALTO, DOSE MEDIA DE 20 KGY (UNIDADE DE DOSE ABSORVIDA) TAMPA 1: TAMPA COM DIAMETRO EXTERNO DE 90MM E DIAMETRO INTERNO 88MM (APROXIMADAMENTE) TAMPA 2: SUPERFICIE INTERNA DA TAMPA SEM NERVURAS; PRODUTO ISENTO DE BOLHAS, DOBRAS, LASCAS OU TRINCAS CORPO: CORPO COM DIAMETRO EXTERNO DE 87MM E DIAMETRO INTERNO DE 85MM (APROXIMADAMENTE) ALTURA: ALTURA DO CONJUNTO (TAMPA+CORPO SEM ANEL DE APOIO) DE 15MM E (TAMPA+CORPO+ANEL) 16MM (APROXIMADAME.) ESPESSURA DA PAREDE: ESPESSURA DA PAREDE DA TAMPA E DO CORPO APROXIMADO DE 1,0MM COMPATIBILIDADE: O FUNCIONAMENTO EM MAQUINA DOSADORA AUTOMATICA DE PLACAS DEVE SER PERFEITO INSCRICOES 1: AS SUPERFICIES INTERNA E EXTERNA DA TAMPA E DO CORPO, NAO DEVE TER NENHUMA INSCRICAO INSCRICOES 2: ISENTO DE TARJA BRANCA OU FOSCA PARA IDENTIFICACAO EMBALAGEM 1: AS PLACAS DEVERAO SER EMBALADAS COM 10 UNIDADES EM UM SACO PLASTICO DE ALTA DENSIDADE COM UMA SOLDA EMBALAGEM 2: REEMBALADAS EM OUTRO SACO IGUAL AO 1° COM DUAS SOLDAS, PROPICIANDO MAIOR SEGURANCA NA ESTERILIZACAO VALIDADE: COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO, COM CERTIFICADO DO FABRICANTE CARACTERISTICA 01: ROTULO CONTENDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NOME DO FABRICANTE Complemento: PLACA DE PETRI para crescimento de bactéria. | 6846700 | 410065 | UNIDADE | 20 |  | 0
68 | SACO PLASTICO Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 20 UNIDADE FINALIDADE: PARA USO EM AUTOCLAVE MATERIA PRIMA: EM POLIETILENO COR: INCOLOR TRANSPARENTE DIMENSOES: DIMENSOES DE 40 X 60 CM (L X C); VOLUME DE 20 LITROS ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 20 UNIDADES; EMBALAGEM QUE GARANTA AINTEGRIDADE DO PRODUTO DETALHAMENTO: COM RESISTENCIA TERMICA PARA AUTOCLAVE Complemento: Sacos plásticos transparente para autoclave, 20 litros, pacote com 20 unidades. | 8796645 | 456514 | PACOTE 20 UNIDADE | 10 |  | 0
69 | SACO PLASTICO Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE FINALIDADE: PARA AMOSTRA LABORATORIAL, CAPACIDADE DE 100 LITROS MATERIA PRIMA: EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ATOXICO COR: INCOLOR DIMENSOES: DIMENSOES DE 75 X 105 CM (L X A), GRAMATURA DE 0,780 ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO DETALHAMENTO: COM RESISTENCIA TERMICA PARA AUTOCLAVE A 125 GRAUS CELSIUS; EM CONFORMIDADE COM NBR 9191 E NBR 15715 Complemento: Sacos plásticos transparentes para autoclaves, capacidade 100 litros, 12 pacote com 20 unidades, totalizando 240 unidades. | 8026165 | 456514 | UNIADE | 240 |  | 0
71 | FITA ADESIVA AUTOCLAVAVEL Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA PRIMA: CONSTITUIDA POR CONSTITUIDA POR DORSO DE PAPEL CREPADO SOLUCAO: TRATADO COM SOLUCAO SINTETICA ADESIVO: RECOBERTA COM ADESIVO DE ESPECIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS COM LISTRAS INTERMITENTES DIAGONAI - FITA ADESIVA INDICATIVA PARA AUTOCLAVE ESPECIAL: S, IMPREGNADAS DE SUBSTANCIA QUMICA QUIMICA (INDICADOR DE PROCESSO)QUE APóS CICLO MUDA COR: NA COR BRANCA OU CREME INDICANDO FINALIZAçãO DE PROCESSO DIMENSAO: NA MEDIDA 19MM X 30M - EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA PARA O PRODUTO - ROTULO NR. LOTE, FABR /VAL.. | 5675235 | 428831 | UNIDADE | 10 |  | 0
94 | SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE (S) COM 100 UNIDADES MATERIA PRIMA: EM POLIETILENO CAPACIDADE: COM CAPACIDADE DE 100 LITROS / 20 KG MEDIDAS: NAS DIMENSOES 75 CM X 105 CM (LAR X ALT) E 08 MICRAS DE ESPESSURA COR: NA COR BRANCO LEITOSO EMBALAGEM: EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO LEGISLACAO: A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A NBR 9191 E 7500 | 8327157 | 470833 | PACOTES 100 UNIDADES | 20 |  | 0
95 | PROPE CIRURGICO Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 100 PARES MATERIA PRIMA: EM TNT (100% POLIPROPILENO); DESCART.;GRAMAT:40GR/M2, ACABAMENTO DA ABERTURA EM LATEX, COR BRANCA DIMENSAO: COM APROXIMADAMENTE 25 CM DE COMPR X 15 CM DE ALTURA, ABERTURA SUPERIOR COM APROX. 12 CM TAMANHO: PERMITINDO A COBERTURA COMPLETA DO PERMITINDO A COBERTURA COMPLETA DO CALCADO SOLADO: COM SOLADO EM TNT DE POLIPROPILENO, ANTI DERRAPANTE EMBALAGEM: EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM: A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE | 8586748 | 436859 | PACOTE 100 PARES | 12 |  | 0
96 | PLACA DE PETRI Características UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 10 UNIDADE MATERIA PRIMA: EM POLIESTIRENO CRISTAL DIMENSOES: DIMENSOES: 90 X 15 MM BORDAS: COM BORDA LISA TRANSPARENCIA: TRANSPARENTE ESTERILIZACAO: ESTERIL; ATOXICO; DESCARTAVEL FUNDO: FUNDO PLANO; COM CERTIFICADO DO FABRICANTE ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DUPLA APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; VALIDADE MINIMA D. AUTOCLAVACAO: ESTERILIZADA POR RAIO GAMA COBALTO | 6039782 | 410065 | PACOTE 10 UNIDADES | 30 |  | 0
100 | HASTE PARA COLETA Características UNIDADE DE COMPRA: CAIXA 100 UNIDADE HASTE: EM PLASTICO DIMENSAO: COM HASTE DE 145 MM DE COMPRIMENTO EXTREMIDADE DO COTONETE: SWAB COM EXTREMIDADE DE ALGODAO DE ALTA ABSORCAO ESTERILIDADE: ESTERIL, TRATADO POR RADIAÇÃO ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DOPRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA | 7782381 | 480902 | CAIXA 100 UNIDADES | 3 |  | 0
Valor total do GRUPO, por extenso: ______________
GRUPO / LOTE 02
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MERCURIO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Marca / Modelo | Garantia
2 | SOLUCAO TAMPAO Características UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 500 MILILITRO FINALIDADE: REAGENTE (BUFFER) PH 4,0 +/- 0,05/25 GRAUS CELSIUS COMPOSICAO I: ASPECTO LIQUIDO, LIMPIDO E INCOLOR APRESENTACAO: FRASCO DE 500 ML COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NA DATA DO RECEBIMENTO ROTULO: ROTULO COM LINGUA PORTUGUESA COM NOME DO PRODUTO , NUMERO DOLOTE, DATA DE FABRICAÇÃO /VALIDADE E PRO. ASPECTO: ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO | 9418792 | 234416 | FRASCO 500 MILILITRO | 15 |  | 0
3 | SOLUCAO TAMPAO Características UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 500 MILILITRO FINALIDADE: REAGENTE (BUFFER) PH 7,0 +/- 0,05/25 GRAUS CELSIUS COMPOSICAO I: ASPECTO LIQUIDO LIMPIDO E INCOLOR APRESENTACAO: FRASCO DE 500 ML COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NA DATA DO RECEBIMENTO ROTULO: ROTULO COM LINGUA PORTUGUESA COM NOME DO PRODUTO, NUMERO DE LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO /VALIDADE E PR. ASPECTO: ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA AINTEGRIDADE DO PRODUTO | 9418776 | 234417 | FRASCO 500 MILILITRO | 15 |  | 0
4 | HIDROXIDO DE SODIO Características UNIDADE DE COMPRA: QUILOGRAMA CATEGORIA: P.A., FORMULA NAOH FORMA DE AGREGACAO: EM FORMA DE LENTILHAS BRANCAS TEOR: TEOR MAXIMO DE 99%,MERCURIO 0.000005% ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO E REFORCADO PARA O PRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM NR. DE LOTE, FORMULA, DATA DE FABRICACAO | 5800374 | 436608 | QUILOGRAMA | 5 |  | 0
5 | REAGENTE ORGANICO Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE DENOMINACAO: TARTARATO DE SODIO E POTASSIO UTILIZACAO: PARA ANALISE FORMULA: FORMULA KNAC4H406.4H20 PESO MOLECULAR: PESO MOLECULAR 282,22 G/MOL OUTRAS CLASSIFICACOES: DOSEAMENTO MINIMO DE 99% PUREZA: P.A. IMPUREZAS 1: LIMITE DE ACEITACAO CL MENOR 0,001%, CA MENOR 0,001% IMPUREZAS 2: MG MENOR 0,0005%, FE MENOR 0,00055, PB MENOR 0,0001% IMPUREZAS 3: SOLUBILIDADE EM AGUA: PROPORCAO 630G/L A 20°C APRESENTACAO 1: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO VALIDADE: VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA ROTULO 1: ROTULO COM NUMERO DE LOTE, NOME DO PRODUTO, PUREZA, DATA FABRICACAO/VALIDADE, FORMULA E PROCEDENCIA UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 500 GRAMAS | 6852408 | 348685 | UNIDADE | 4 |  | 0
19 | FORMOL Características UNIDADE DE COMPRA: LITRO CATEGORIA: CATEGORIA P.A. COMERCIAL TEOR: COM TEOR DE METANOL NA CONCENTRACAO DE 40% PUREZA: LIMITES MAXIMOS 40% DE GAS DE FORMOLDEIDO DENSIDADE: COM DENSIDADE (D20/4) 1.08 A 1.09 KG/L, ETC ROTULAGEM: ROTULO COM CONSTAR IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA FAB | 5663148 | 362990 | LITRO | 250 |  | 0
50 | ALCA BACTERIOLOGICA Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA PRIMA: CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO FINALIDADE: PARA SEMEADURA EM BACTERIOLOGIA CALIBRACAO: CALIBRADA ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIADA PARA O PRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E PROCEDENCIA VOLUME: VOLUME DE 10 MICROLITROS ESTERILIZACAO: ESTERIL, DESCARTAVEL FLEXIBILIDADE: COM AGULHA NA EXTREMIDADE OPOSTA | 5783895 | 408819 | UNIDADE | 100 |  | 0
52 | KIT PARA COLORACAO Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE METODO: CONTENDO SOLUCOES PARA COLORACAO DE GRAM FINALIDADE: PARA IDENTIFICACAO DE BACTERIAS; CONTENDO 500 ML DE CRISTAL VIOLETA MATERIAL BIOLOGICO: 500 ML DE LUGOL, 500 ML DE DESCORANTE E 500 ML DEFUCSINA FENICADA VALIDADE: VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS A ENTREGA ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA | 8419418 | 327534 | UNIDADE | 2 |  | 0
53 | KIT PARA COLORACAO Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE METODO: CONTENDO SOLUCOES PARA COLORACAO DE ZIEHL-NEELSEN FINALIDADE: PARA IDENTIFICACAO DE MICOBACTERIAS E ACTINOMICETOS; COMPOSTO DE 500 ML DE FUCSINA FENICADA MATERIAL BIOLOGICO: 500 ML AZUL DE METILENO CONCENTRADO E 500 ML DE DESCORANTE VALIDADE: VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS ENTREGA ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM AROPRIADA PARA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA | 8419400 | 353661 | UNIDADE | 2 |  | 0
70 | BACTERICIDA DESINFETANTE Características UNIDADE DE COMPRA: LITRO PARA DESINFECCAO - DESINFETANTES IMUNOBIOLOGICOS FORMULA: COMPOSTO DE 30GR/100ML DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO (100%) VEICULO: 5G/100ML DE POLIEXIETILENONILFENILETER E VEICULO Q.S.P. 100ML EMBALAGEM: EMBALADO EM FRASCO DE 1 LITRO COM DATA DE VALIDADE RECENTE AOPEDIDO | 8568430 | 479542 | LITRO | 50 |  | 0
84 | MP CLOREXIDINA DIGLUCONATO Características UNIDADE DE COMPRA: LITRO FORMA DE APRESENTACAO: APRESENTACAO FRASCO DE 1 LITRO QUANTO A CONCENTRACAO: CONCENTRACAO 0,2% TENSOATIVOS QUANTO A CATEGORIA: CATEGORIA ANTISSEPTICO TOPICO AQUOSO QUANTO AO PADRAO: PADRAO SOLUçãO AQUOSA DERMO SUAVE | 9719466 | 269881 | LITRO | 48 |  | 0
85 | MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO Características UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 1 LITRO PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLOREXIDINA, DIGLICONATO (OU GLICONATO) 0,5% FORMA FARMACEUTICA: FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5% COLORIDA FORMA APRESENTACAO: FORMA DE APRESENTACAO FRASCO VIA ADMINISTRACAO: VIA DE ADMINISTRACAO DERMATOLOGICA | 6113931 | 269878 | FRASCO 1 LITRO | 16 |  | 0
86 | POLIVINIL PIRROLIDONA IODO Características UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 1 LITRO CONCENTRACAO: CONCENTRACAO/DOSAGEM A 10%, COM 1% DE IODO ATIVO FORMA DE APRESENTACAO: FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO-OPACO FORMA FARMACEUTICA: FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO AQUOSA INDICACAO DE USO: INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO | 556648 | 398706 | FRASCO 1 LITRO | 1 |  | 0
87 | MEDICAMENTOS MANIPULADOS DE USO HUMANO Características UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 1 LITRO PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ACIDO ACETICO 2 % FORMA FARMACEUTICA: FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO TOPICA FORMA APRESENTACAO: FORMA DE APRESENTACAO FRASCO VIA ADMINISTRACAO: VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA | 6073506 | 434277 | FRASCO 1 LITRO | 8 |  | 0
88 | CORANTE Características UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 1 LITRO TIPO: LUGOL 5% CATEGORIA: SOLUÇÃO FINALIDADE: PARA USO EM MICROSCOPIA ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO E REFORCADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE FISICA DO PRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM LOTE DATA, VALIDADEDE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE | 6099980 | 379726 | FRASCO 1 LITRO | 8 |  | 0
Valor total do GRUPO, por extenso: ______________
GRUPO / LOTE 03
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MERCURIO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Marca / Modelo | Garantia
6 | ETER Características UNIDADE DE COMPRA: LITRO CATEGORIA: CATEGORIA ETILICO, P.A. ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM FRASCO ROTULAGEM: ROTULO COM NUMERO DE LOTE, FORMULA, DATA FABRICACAO/VALIDADE | 5663954 | 380940 | LITRO | 6 |  | 0
25 | ACETONA Características UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 1 LITRO CATEGORIA: CATEGORIA ACETONA PA ACS; C3H60 TEOR: Pureza Mínima De 99,5% ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EM FRASCO APROPRIADO E QUE MANTENHA A INTRGRIDADEDO PRODUTO PUREZA: COMPOSTO DE RESIDUO DE EVAPORACAO< 0,0005% PROPRIEDADES FISICAS: TEOR DE AGUA <0,05%, ACIDO TITULAVEIS <0,0002 MEQ/G,BASE TITULAVEIS 0,0002% ROTULAGEM: ROTULO COM ROTULO COM NR DE LOTE,NOME DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO ,PROCEDENCIA VALIDADE E COMPOSI. | 5798701 | 345904 | FRASCO 1 LITRO | 3 |  | 0
57 | REAGENTE INORGANICO Características UNIDADE DE COMPRA: FRASCO DENOMINACAO: ACIDO SULFURICO 95-97-99%P.A ACS ISO UTILIZACAO: PARA PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ANALISES AMBIENTAIS FORMULA: FORMULA H2SO4 PESO MOLECULAR: PESO MOLECULAR DE 98,08 G/MOL (ELEVADO A -1) PUREZA: - CONCENTRACAO: CONCENTRACAO DE 95-97-99%P.A ASPECTO: ASPECTO LIQUIDO IMPUREZAS 1: IMPUREZAS: AMONIO MAXIMO 1 PPM, CLORETO MAX. 1 PPM, NITRATO MAX. 0,2 PPM, FOSFATO MAX. 0,5 PPM IMPUREZAS 2: AG MAX. 0,01 PPM, AL MAX. 0,05 PPM, AS MAX. 0,01 PPM, B MAX. 0,05 PPM, BA MAX. 0,05 PPM IMPUREZAS 3: BE MAX. 0,01 PPM, BI MAX. 0,05 PPM, CA MAX. 0,1 PPM, CD MAX. 0,01 PPM, PB MAX. 0,01 PPM SINONIMO: - IMPUREZAS 4: CO MAX. 0,01 PPM, CR MAX. 0,02 PPM, CU MAX. 0,01 PPM, SN MAX. 0,05 PPM, SR MAX. 0,01 PPM APRESENTACAO 1: NI MAX. 0,02 PPM, NA MAX. 0,3 PPM, TI MAX. 0,02 PPM, V MAX. 0,01 PPM, ZN MAX. 0,05 PPM OUTRAS CLASSIFICACOES: DENSIDADE DE 1,84 G/CM3 VALIDADE: VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA ROTULO 1: ROTULO: NOME DO PRODUTO, GRAU DE PUREZA,FORMULA QUIMICA ROTULO 2: SIMBOLO DE PERICULOSIDADE, N° DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE ROTULO 3: NOME E ENDERECO DO FABRICANTE,QUIMICO RESPONSAVELINSTRUCOES DE ARMAZENAMENTO UNIDADE DE FORNECIMENTO: FORNECIMENTO EM FRASCO DE VIDRO AMBAR , C/ TAMPAROSQUEADA E CORTA GOTAS DE SEGURANCA CARACTERISTICA 01: PRODUTO COM CERTIFICADO DE ANALISE QUE COMPROVE A PUREZA CARACTERISTICA 02: FICHA DE EMERGENCIA SEGUNDO PADRAO ABNT FISPQ, NBR 14725 IMPUREZAS 5: FE MAX. 0,1 PPM, K MAX. 0,1 PPM, LI MAX. 0,01 PPM, MG MAX. 0,01 PPM, MO MAX. 0,02 PPM APRESENTACAO 2: ZR MAX. 0,02 PPM, RESIDUO APOS IGNICAO MAX. 3 PPM, SUBSTANCIAS QUE REDUZEM O PERMAGANATO MAX. 2 PPM CARACTERISTICA 03: IDENTIFICACAO DO PRODUTO QUIMICO,CONFORME NBR 7500 | 6849474 | 347290 | FRASCO | 2 |  | 0
64 | ALCOOL ISOPROPILICO Características UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 1 LITRO CATEGORIA: CATEGORIA BIOLOGIA MOLECULAR; 2-PROPANOL (ALCOOL ISOPROPILICO); CAS 67-63-0 TEOR: GRAU: ANIDRO. NÍVEL DE QUALIDADE: 200. DENSIDADE DE VAPOR: 2.1 (VS AR). PRESSÃO DE VAPOR: 33MMHG (20°C), 44 MMHG (25°C). ENSAIO: 99,5%. FORMA: LÍQUIDO. TEMPERATURA DE AUTOIGNIÇÃO: 750°F. LIM. EXPL: 2,0-12,7%, 93 °C. IMPUREZAS: <0,003% DE ÁGUA, <0,005% DE ÁGUA . ELIMINAÇÃO DE EVAPORAÇÃO: <0,0003%. PUREZA: LIMITES: INCOLOR; LIVRE DE DNA/RNA; IR CONFORME A ESTRUTURA; FORMULA: C3H8O; P.M.: 60.10 G/MOL DENSIDADE: DENSIDADE 0.785 G/ML (A 25 GRAUS C) ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM NUMERO DE LOTE; DATA DE FABRICACAO; DE VALIDADE; FORMULA E PROCEDENCIA NORMAS TECNICAS: DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES; VALIDADE MAIOR DO QUE 01 (UM) ANO NA DATA DA ENTREGA Complemento: CATEGORIA BIOLOGIA MOLECULAR; 2-PROPANOL (ALCOOL ISOPROPILICO); CAS 67-63-0 Para purificação de amostras | 9955771 | 614314 | FRASCO 1 LITRO | 2 |  | 0
66 | ETANOL Características UNIDADE DE COMPRA: LITRO CATEGORIA: CATEGORIA ( ETANOL; C2H50H ) GRAU UV/HPLC PUREZA: LIMITES MAXIMOS DE PUREZA MINIMO 99,8%, COM CERTIFICADO DE ANALISE ACIDEZ: ACIDO LIVRE MAXIMO 0,0005 MEQ/G COMPONENTES REDUTORES: PORCENTAGEM DE COMPONENTES REDUTORES EVAPORACAO MAXIMO 5 MG/L ALCALINIDADE LIVRE: PORCENTAGEM DE ALCALINIDADE LIVRE MAXIMO 0,0002MEQ/G CARACTERISTICAS ESPECIAIS: REAGENTE COM SOLUBILIDADE EM AGUA DEVE PASSAR PELO TESTE RESIDUOS DE EVAPORACAO: PORCENTAGEM DE RESIDUO APOS EVAPORACAO MAXIMO 5 MG/L ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFROCADA E APROPRIADA A MANUTENCAO DAINTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, FORMULAE PROCEDENCIA Complemento: Alcool etílico para HPLC. | 5733880 | 445457 | LITRO | 3 |  | 0
Valor total do GRUPO, por extenso: ______________
GRUPO 04
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MERCURIO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Marca / Modelo | Garantia
9 | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL BIPOLAR Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE CANHAO: COM CANHAO PLASTICO, ATOXICO E SEM REBARBAS MATERIA-PRIMA: HASTES EM ACO INOX FORMATO: COM BISEL MEDIO TRIFACETADO CILINDRICA, OCA, RETA PROTECAO: COM MANGA DE BORRACHA NA PARTE INFERIOR,COM PROTETOR PLASTICO ATOXICO DIMENSOES: DIMENSAO DE 25 X 7,ESTERIL EMBALAGEM: EMBALADO EM TUBO TIPO "HARDPACK" COM LACRE DE SEGURANCA CONVENCIONAL,PARA COLETA MULTIPLA ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE | 5659752 | 397505 | UNIDADE | 100 |  | 0
26 | FIO CIRURGICO Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE COMPLEMENTO I: DE ALGODAO/POLIESTER, TECIDO, COR PRETA/AZUL, NAO ABSORVIVEL, COM 45 CM DE_COMPRIMENTO COMPLEMENTO II: DIAMETRO 2-0, COM 1 AGULHA DE ACO INOXIDAVEL, CILINDRICA, DE 1/2 CIRCULO, COM 2,5 CM DE COMPRIMENTO COMPLEMENTO III: ACONDICIONADO EM ENVELOPE Complemento: - Fio de sutura agulhado | 5831555 | 487615 | UNIDADE | 720 |  | 0
27 | FIO CIRURGICO ESTERIL DE ALGODAO TORCIDO Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA-PRIMA: DE ALGODAO/POLIESTER TORCIDO TAMANHO: COM COMPRIMENTO DE 45 CM E DIAMETRO 3-0 AGULHA: UMA AGULHA EM ACO INOXIDAVEL, CILINDRICA, 1/2 CIRCULO E 2,5 CM DE COMPRIMENTO COR: NA COR PRETO/AZUL ABSORCAO: NAO ABSORVIVEL; ESTERIL INVOLUCRO: INVOLUCRO SENDO INTERNO ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO; ACONDICIONADO EM ENVELOPE QUE GARANTA A I. ROTULAGEM: ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE Complemento: - Fio de sutura agulhado | 8369283 | 487607 | UNIDADE | 480 |  | 0
28 | FIO CIRURGICO ESTERIL DE ALGODAO TORCIDO Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA-PRIMA: DE ALGODAO/POLIESTER TORCIDO TAMANHO: COM COMPRIMENTO DE 45 CM; DIAMETRO 2-0 AGULHA: COM UMA AGULHA DE ACO INOXIDAVEL TRIANGULAR DE 3/8 DE CIRCULO COM 3,0 CM DE COMP. USO CUTICULAR COR: NA COR PRETA/AZUL ABSORCAO: NAO ABSORVIVEL INVOLUCRO: INVOLUCRO SENDO INTERNO ESTERIL EM ENVELOPE INDIVIDUAL, EM MATERIAL C/BARREIRA MICROBIANA QUE PERMI. ROTULAGEM: ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLACAO VIGENTE Complemento: - Fio de sutura agulhado | 9669876 | 487617 | UNIDADE | 600 |  | 0
29 | FIO CIRURGICO ESTERIL DE ALGODAO TORCIDO Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA-PRIMA: DE ALGODAO E POLIESTER TORCIDO TAMANHO: COM COMPRIMENTO DE 45 CM; DIAMETRO 3-0 AGULHA: COM UMA AGULHA DE ACO INOXIDAVEL, CORTANTE DE 3/8 CIRCULO, COM 3,0 CM DE COMPRIMENTO COR: NA COR PRETA/AZUL ABSORCAO: NAO ABSORVIVEL INVOLUCRO: INVOLUCRO SENDO INTERNO ESTERIL EM ENVELOPE INDIVIDUAL, EM MATERIAL C/BARREIRA MICROBIANA QUE PERMI. ROTULAGEM: ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLACAO VIGENTE Complemento: - Fio de sutura agulhado | 9669868 | 487609 | UNIDADE | 720 |  | 0
30 | CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA-PRIMA I: TRIPLO LUMEN POLIURETANO,RADIOPACO, CETIMETRADO, 7,5FRX20CM 14G DIXTAL X 18 MEDIAL X 18G PROXIMAL TIPO I: EXTENSORES EM PUR, GUIA EM NITINOL EM J INTRODUT0R53CM, DILATADOR DE 8FRX10CM USO: PARA USO EM PUNCAO DE VEIA JUGULAR OU SUBCLAVIA PELA TECNICA DE SELDINGER COMPOSICAO I: COMPOSTO DE: AGULHA PARA PUNCAO DE 18G X 6,4CM COM VALVULA ANTI-REFLUXO BLS, BISTURI INVOLUCRO: EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, ESTERIL, INDIVIDUAL Complemento: Cateter Central | 6186483 | 610871 | UNIDADE | 50 |  | 0
32 | AGULHA PARA INFUSAO DE QUIMIOTERAPICOS Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA PRIMA: CORPO CONFECCIONADO EM ACO INOX, PUNCIONADOR TIPO ESCALPE TAMANHO: TAMANHO 20 G X 25 MM C/ 20 CM DE COMPRIMENTO BISEL: BISEL COM ANGULACAO DE 90 GRAUS, TIPO HUBBER CONECTOR: COM CONECTOR LUER COM TAMPA,HASTE FLEXIVEL QUE PERMITA VISUALISACAO DO PONTO DE INSERCAO FORMATO: CILINDRICA OCA, C/PINCA CORTA FLUXO, CURVA COM ASAS DE FIXACAO TIPO BORBOLETA, DESCARTAVEL USO: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA PARA ENCAPSULAR AGULHA APOS O USO APRESENTACAO E EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE Complemento: CATETER PERIFÉRICO - abocath | 6044581 | 431184 | UNIDADE | 500 |  | 0
33 | DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA PERIFERICA Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE AGULHA: COM ACO INOX P/COLETA MULTIPLA TRIFUNCIONAL,C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA,ESTRIL BISEL: BOTAO QUE RECOLHE A AGULHA AINDA NA VEIA FIXACAO: COM ASAS FLEXIVEIS DE COR AZUL ESCURO PROLONGAMENTO: EXTENSAO DE PROLONGAMENTO TUBO EM VINIL,FLEXíVEL,INCOLOR,TRANSPARENTE C/7POLEGADAS DE COMPRIMENTO A. NUMERO: CALIBRE 25G, TRIFUNCIONAL( COLETA DE SANGUE, COLETA COM SERINGA E INFUSAO ENDOVENOSA ATE 2 HORAS) ROTULAGEM: EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA APRESENTACAO E EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE Complemento: CATETER PERIFÉRICO - escalpe | 6021760 | 437169 | UNIDADE | 300 |  | 0
76 | FIO DE SUTURA NYLON Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE ESTRUTURA: MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA,PRETO ABSORCAO: NAO ABSORVIVEL MEDIDA: MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO DIAMETRO: NUMERO 2-0 AGULHA: AGULHA 1/2 CIRC.TRIANGULAR DE MINIMO 2,2 CM INVOLUCRO: EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE | 5659086 | 487449 | UNIDADE | 56 |  | 0
77 | FIO DE SUTURA NYLON Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE ESTRUTURA: SINTETICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA PRETO, CUTICULAR, ESTERIL ABSORCAO: NAO ABSORVIVEL MEDIDA: MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO DIAMETRO: NUMERO 3-0 DE DIAMETRO AGULHA: 01 AGULHA 3/8 CIRCULO, 2,4CM COMPR. TRIANGULAR COM AGULHA CORTANTE DE CIRCULO INVOLUCRO: EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE RESPEITANDO A LEGISLACAO VIGENTE. | 8396825 | 487444 | UNIDADE | 72 |  | 0
78 | FIO DE SUTURA NYLON Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE ESTRUTURA: MONOFILAMENTO POLIAMIDA PRETO ABSORCAO: NAO ABSORVIVEL MEDIDA: MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO DIAMETRO: NUMERO 4-0 AGULHA: 01 AGULHA 3/8 CIRCULO, 2,0CM COMPR. TRIANGULAR COM AGULHA CORTANTE DE CIRCULO INVOLUCRO: EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO DE COMPROVACAO DE ESTERILIDADE E LAUDO DA NBR 13904 | 5710197 | 487428 | UNIDADE | 32 |  | 0
79 | FIO DE SUTURA NYLON Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE ESTRUTURA: MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO ABSORCAO: NAO ABSORVIVEL MEDIDA: MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO DIAMETRO: NUMERO 6-0 AGULHA: 01 AGULHA 3/8 CIRCULO, 2,0CM COMPR. TRIANGULAR COM AGULHA CORTANTE DE CIRCULO INVOLUCRO: EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE | 5669103 | 487408 | UNIDADE | 28 |  | 0
80 | FIO DE SUTURA SINTETICA ABSORVIVEL Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE COMPOSICAO: COMPOSTO DE ACIDO GLICOLICO E OUTRAS ASSOCIACOES, DIAMETRO 3-0 APRESENTACAO: AGULHA 3/8 CIRC., CORTANTE DE 2,4 CM COR: INCOLOR INVOLUCRO: COM 45 CM APRESENTACAO E EMBALAGEM: EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO COM BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA A TRANSFERENCIA ASSEPTICA ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE | 6126235 | 487348 | UNIDADE | 56 |  | 0
81 | FIO DE SUTURA SINTETICA ABSORVIVEL Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE COMPOSICAO: POLIGLACTINA 910 REVESTIDO C/ POLIGLACTINA 370 E ESTEARATO DE CALCIO, SINTÉTICO Absorvivel Trancado APRESENTACAO: 1 AG. CORTANTE 1/2 CIRC.1,5CM COMPR.TRIANGULAR CORTE REVERSO CORPO QUADRADO,45CM COMPR.DIÂMETRO 4-0, PLASTICA COR: COR INCOLOR INVOLUCRO: COM ENVELOPE INDIVIDUAL, ESTERIL APRESENTACAO E EMBALAGEM: EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE RESPEITANDO A LEGISLACAO VIGENTE | 8401152 | 487047 | UNIDADE | 80 |  | 0
83 | FIO CIRURGICO Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE COMPLEMENTO I: DE MONOFILAMENTO DE NYLON NAO ABSORVIVEL DIAMETRO 5-0, COMPRIMENTO 45 CM, COR PRETA COMPLEMENTO II: COM UMA AGULHA DE ACO INOXIDAVEL, CORTANTE, DE 3/8 DE CIRCULO, COM 22 MM DE COMPRIMENTO, ESTERIL COMPLEMENTO III: USO EM PLASTICA, ACONDICIONADO EM ENVELOPE | 5831598 | 487443 | UNIDADE | 720 |  | 0
Valor total do GRUPO, por extenso: ______________
GRUPO / LOTE 05
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MERCURIO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Marca / Modelo | Garantia
38 | REAGENTE Características UNIDADE DE COMPRA: FRASCO FINALIDADE: PLASMA DE COELHO LIOFILIZADO PARA REACAO DE COAGULASE COMPOSICAO: COMPOSTO DE PLASMA DE COELHO COM EDTA COMPOSICAO I: RECONSTITUICAO PARA 3 ML ARMAZENAMENTO: ARMAZENADO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. ACOMPANHADO DE LAUDO DE ANALISE E FICHA DE SEGURANCA ACONDICIONAMENTO: ACONDICINADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA; QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM NUMERO DE LOTE; DATA DE FABRICACAO/DATA DE VALIDADE/PRAZO DE VALIDADE; PROCEDENCIA | 9262660 | 411148 | FRASCO | 30 |  | 0
45 | MEIO DE CULTURA Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE - CAIXA (COM 10 TUBOS CADA) FINALIDADE: PARA UREASE, ENZIMA PRODUZIDA POR MICROORGANISMOS QUE HIDROLISAM A URÉIACOM FORMAÇÃO DE AMÔNIA E DIÓXIDO DE CARBONO ENSAIO: MEIO DE CULTURA PARA REALIZAÇÃO DA PROVA HIDRÓLISE DA URÉIA. COMPOSICAO: PEPTONA: 1,0 G/L; GLICOSE: 1,0 G/L; URÉIA: 20 G/L; FOSFATO MONOPOTÁSSICO: 2,0 G/L;CLORETO DE SÓDIO: 5,0 G/L; VERMELHO DE FENOL: 0,012 G/L;ÁGAR BACTERIOLÓGICO: 15,0 G/L; ÁGUA PURIFICADA: 1000 ML. COMPOSICAO I: PARA UREASE COMPOSICAO II: ACONDICIONADO EM CAIXA COMPOSICAO III: COM TUBOS, AGAR INCLINADO CARACTERISTICA FISICA: MEIO COM SOLUCAO ARMAZENADA E CONSERVADA ENTRE 2° A 8°C NORMA: DE ACORDO COM NORMAS TECNICAS VIGENTES ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM CAIXA COM FRASCOS ROTULAGEM: ROTULO COM DATA DE FABRICACAO, Nº DE LOTE, CONCENTRACAO NO RÓTULO, VALIDADE E PROCEDENCIA. | 5793238 | 616692 | UNIDADE | 7 |  | 0
49 | REAGENTE Características UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 500 MILILITRO FINALIDADE: SORO BOVINO FETAL (FBS); SUPLEMENTO DE CRESCIMENTO PARA MEIO DE CULTURA COMPOSICAO: COMPOSTO DE PROTEINAS (SOLUCAO) ARMAZENAMENTO: ARMAZENADO SOB REFRIGERACAO DE -20 A -30 GRAUS CELSIUS ACONDICIONAMENTO: ACONDICINADO EM EM FRASCO APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DOPRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM NOME DO PRODUTO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA | 9001506 | 329544 | FRASCO 500 MILILITRO | 1 |  | 0
54 | MEIO DE CULTURA Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE FINALIDADE: PARA CULTURA OU ISOLAMENTO DE BACTERIAS ENSAIO: ENSAIO AGAR SANGUE COMPOSICAO: ÁGAR MUELLER HINTON (BASE) COM SANGUE DE CARNEIRO A 5%PRONTO PARA USO COMPOSICAO I: EM PLACA DE PETRI 90 MM DE DIAMETRO POR 15 MM DE ALTURA COMPOSICAO II: COM 25 A 30 ML DE MEIO COMPOSICAO III: NA ESPESSURA APROXIMADA DE 04 MM COMPOSICAO IV: DEVERA APRESENTAR OS DIVERSOS TIPOS DE HEMOLISE CARACTERISTICA FISICA: MEIO COM SOLUCAO EM PLACA PRONTA PARA USO NORMA: DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS E COM PRAZO DE VALIDADE ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM PACOTES DE 10 PLACAS, REFRIGERADO ENTRE 2 A 8 GRAUS CELSIUS ROTULAGEM: ROTULO COM PRAZO DE VALIDADE E CONCENTRACAO NO ROTULO, N.DELOTE, DATA DE FABRICACAO | 5840260 | 327599 | UNIDADE | 250 |  | 0
56 | COMPONENTE OU MISTURA PARA CRESCIMENTO MICROBIANO Características UNIDADE DE COMPRA: CAIXA (COM 10 TUBOS CADA) DENOMINACAO: AGAR CITRATO DE SIMMONS UTILIZACAO: MEIO DE CULTURA UTILIZADO PARA CONFIRMACAO DE ENTEROBACTERIAS APRESENTAÇÃO: EM TUBOS, AGAR INCLINADO COMPOSIÇÃO 1: SULFATO DE MAGNÉSIO: 0,2 G/L; FOSFATO DE AMÔNIO DIHIDROGENADO:1,0 G/L; FOSFATO DIPOTÁSSICO: 1,0 G/L COMPOSIÇÃO 2: CITRATO DE SÓDIO: 2,0 G/L; CLORETO DE SÓDIO: 5,0 G/L; AZUL DE BROMOTIMOL: 0,08 G/L; COMPOSIÇÃO 3: ÁGAR BACTERIOLÓGICO: 15,0 G/L; ÁGUA PURIFICADA: 1000 ML. ASPECTO 1: O RÓTULO DO PRODUTO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO E MARCA. ASPECTO 2: COMPOSIÇÃO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE E NÚMERO DO CÓDIGO DO PRODUTO OU DO CATÁLOGO. CARACTERÍSTICA 1: FICHA DE INFORMAÇÕES DA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO CARACTERÍSTICA 2: CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DE CONTROLE DE QUALIDADE CARACTERÍSTICA 3: TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE COM MICROORGANISMOS PADRÃO NORMA: DE ACORDO COM NORMAS TÉCNICAS VIGENTES ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM CAIXA COM TUBOS ROTULAGEM: RÓTULO COM DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DE LOTE, CONCENTRAÇÃO NO RÓTULO, VALIDADE E PROCEDÊNCIA. | 9124659 | 441856 | CAIXA (COM 10 TUBOS CADA) | 7 |  | 0
59 | MEIO DE CULTURA Características UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 500 GRAMA APLICACAO: REFORCADO PARA CLOSTRIDIUM COMPOSICAO: ENSAIO PARA CULTIVO E ENUMERACAO DE CLOSTRIDIUM EOUTROS ANAEROBIOS COMPOSICAO I: NÃO ESTÉRIL. REAGENTE EM PÓ. FORMULAÇÃO: PEPTONA 10G/L, EXTRATO DE CARNE 10G/L,EXTRATO DE LEVEDURA 3G/L, DEXTROSE 5G/L, CLORETO DE SÓDIO 5G/L, AMIDO SOLÚVEL 1G/L, CISTEÍNA HCL 0,5G ACETATO DE SÓDIO 3G AGAR 0,5G/L. CARACTERISTICA FISICA II: MEIO COM PH DA SOLUCAO FINAL 6,8 MAIS OU MENOS 0,2 ARMAZENAGEM: CONFORME LEGISLACAO VIGENTE ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA; QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM: ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE; DATA DE FABRICACAO/DATA DE VALIDADE/PRAZO DE VALIDADE; PROCEDENC | 9031480 | 328526 | FRASCO 500 GRAMA | 2 |  | 0
60 | COMPONENTE OU MISTURA PARA CRESCIMENTO MICROBIANO Características UNIDADE DE COMPRA: FRASCO DENOMINACAO: AGAR INFUSAO DE CEREBRO E CORACAO (AGAR BHI) UTILIZACAO: MEIO DE CULTURA UTILIZADO NO CULTIVO DE ESTREPTOCOCOS FECAIS (SINONIMO: BRAIN HEART AGAR INFUSION) COMPOSICAO 1: COMPOSICAO, PARA 1 LITRO: NÃO ESTÉRIL. REAGENTE EM PÓ. FORMULAÇÃO: CORAÇÃO DE BOI (INFUSÃO DE 250G), 5 G/L,CÉREBRO DE BEZERRO (INFUSÃO DE 200G), 12,5 G/L, HIDROGENOFOSFATO DISSÓDICO, 2,5 G/L, D(+)-GLICOSE, 2G/L, PEPTONA, 10 G/L, CLORETO DE SÓDIO, 5 G/L VALIDADE: VALIDADE MINIMA DE 24 MESES OU COM VALIDADE SUPERIOR A 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM ROTULO 1: O ROTULO DEVERA CONTER NOME DO PRODUTO, COMPOSICAO, SIMBOLO DE PERICULOSIDADE ROTULO 2: DEVERA CONTER N° DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NOME E ENDERECO DO FABRICANTE ROTULO 3: INSTRUCOES DE PREPARO E ARMAZENAMENTO UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 500 GRAMAS CARACTERISTICA 02: DEVERA CONTER CERTIFICADO DE ANALISE OU DE CONTROLE DE QUALIDADE COM OS SEGUINTES ITENS: CARACTERISTICA 03: NOME DO PRODUTO E MARCA, NUMERO DO LOTE, NUMERO DO CODIGO DO PRODUTO OU CATALOGO CARACTERISTICA 04: CARACTERISTICAS GERAIS (SOLUBILIDADE, PH, APARENCIA DO MEIO DESIDRATADO E MEIO DE PREPARO) CARACTERISTICA 05: TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE COM MICROORGANISMOS PADRAO CARACTERISTICA 06: DATA DE FABRICACAO E VALIDADE | 6862217 | 326882 | FRASCO | 1 |  | 0
61 | AGAR Características UNIDADE DE COMPRA: QUILOGRAMA APLICACAO: LB (LENNOX L AGAR); PARA PREPARO DE MEIO DE CULTURA PARA MANUTENCAO E CRESCIMENTODE E. COLI COMPOSICAO: COMPOSICAO: 10 G DE PEPTONA 140 SELECIONADA COMPOSICAO I: NÃO ESTÉRIL. REAGENTE EM PÓ. PARA BIOLOGIA MOLECULAR. FORMULAÇÃO: ÁGAR, 15 G/L; NACL,10G/L; TRIPTONA, 10 G/L; EXTRATO DE LEVEDURA, 5 G/L. PH 6,8-7,2 (SOLUÇÃO A 4%). CARACTERISTICA FISICA: AGENTE DE AGAR EM PO APRESENTACAO: MEIO DE CULTURA DESIDRATADO ARMAZENAGEM: ARMAZENAGEM A TEMPERATURA AMBIENTE ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA; QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM: ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE; DATA DE FABRICACAO/VALIDADE/PRAZO; PROCEDENCIA Complemento: LB (LENNOX L AGAR); PARA PREPARO DE MEIO DE CULTURA PARA MANUTENCAO E CRESCIMENTODE E. COLI Meio para o crescimento bacteriano. | 9946179 | 330241 | QUILOGRAMA | 2 |  | 0
62 | MEIO DE CULTURA Características UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 500 GRAMA APLICACAO: SUPLEMENTO COMPOSICAO: EXTRATO DE CARNE COMPOSICAO I: COM SOLUBILIDADE TOTAL EM AGUA COMPOSICAO II: FONTE BIOLÓGICA: ANIMAL. NÍVEL DE QUALIDADE: 200. FORMA: GRÁNULOS MÉDIOS. COR: BEGE.PH 6-7 (20 °C, 20 G/L IN H2O). SOLUBILIDADE:570 G/L. DENSIDADE VOLUMÉTRICA: 250 KG/M3 CARACTERISTICA FISICA: SOLUCAO COM PH FINAL DE 6.0 A 7.5 APRESENTACAO: PRODUTO DESIDRATADO ARMAZENAGEM: CONFORME LEGISLACAO VIGENTE ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA;QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM: ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE; DATA DE FABRICACAO/DATA DE VALIDADE/PRAZO DE VALIDADE; PROCEDENCIA Complemento: EXTRATO DE CARNE Suplemento para meio de cultura para crescimento bacteriano. | 9027637 | 336304 | FRASCO 500 GRAMA | 1 |  | 0
63 | REAGENTE BIOLOGICO Características UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 250 MILILITRO DENOMINACAO: 2-MERCAPTOETANOL; BETA-MERCAPTOETANOL FINALIDADE: PARA BIOLOGIA MOLECULAR OUTRAS CLASSIFICACOES: LIVRE DE DNASE; RNASE E PROTEASE PROPRIEDADES FISICAS: APRESENTADO EM LIQUIDO FORMULA: FORMULA MOLECULAR: C2H6OS ROTULO: ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE; DATA DE FABRICACAO/DATA DE VALIDADE/PRAZO DE VALIDADE; PROCEDENCIA ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA; QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO PUREZA: GRAU: BIOLOGIA MOLECULAR. DENSIDADE DE VAPOR: 2.69 (VS AIR). PRESSÃO DE VAPOR: 1 MMHG(20 °C). ENSAIO: 99% (GC/TITRATION). FORMA: LÍQUIDO. LIM. EXPL: 18 %. CONCENTRAÇÃO 14.3 M. VALIDADE: CONFORME LEGISLACAO VIGENTE Complemento: 2-MERCAPTOETANOL; BETA-MERCAPTOETANOL Reagente utilizado em ensaios analíticos | 9218572 | 412799 | FRASCO 250 MILILITRO | 1 |  | 0
67 | REAGENTE BIOLOGICO Características UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 500 GRAMA DENOMINACAO: AGAROSE ULTRAPURIFICADA FINALIDADE: AGAROSE PARA BIOLOGIA MOLECULAR APARÊNCIA (COR) BRANCO A ESBRANQUIÇADO APARÊNCIA(FORMA) PÓ SOLUBILIDADE (COR) INCOLOR A AMARELO CLARO SOLUBILIDADE (TURBIDEZ) CLARO A TURVO 1,5 GMAIS 100 ML DE H2O ELETROENDOSMOSE (-MR) 0,09 - 0,13 FORÇA DO GEL > 1200 G/CM2 1% DE GEL PONTO DE GEL 34,5 - 37,5 °C 1,5% SULFATO <0,15% DETECÇÃO DE DNASE NENHUM DETECTADO DETECÇÃO DE RNASE NENHUM DETECTADO TEOR DE UMIDADE < 10% PROPRIEDADES FISICAS: APRESENTADO EM PO BRANCO FORMULA: ELETROENDOSMOSE 0.09 - 0.13 PESO MOLECULAR: SULFATO MENOR OU IGUAL A 0.15% ROTULO: ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE; DATA DE FABRICACAO/VALIDADE/PRAZO; PROCEDENCIA ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA; QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO VALIDADE: CONFORME LEGISLACAO VIGENTE Complemento: AGAROSE ULTRAPURIFICADA | 9598421 | 328135 | frasco 500 grama | 1 |  | 0
Valor total do GRUPO, por extenso: ______________
GRUPO / LOTE 06
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MERCURIO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Marca / Modelo | Garantia
40 | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA Características UNIDADE DE COMPRA: FRASCO SUBSTANCIA: COM 0,04UI DE BACITRACINA - VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A CONTAR DA ENTREGA EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM FRASCO COM 50 DISCOS DE 5MM - ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABR/VAL., COMPOSICA. | 8394067 | 405250 | FRASCO | 2 |  | 0
41 | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA Características UNIDADE DE COMPRA: FRASCO SUBSTANCIA: COM 5MCG DE OPTOQUINA - VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM FRASCO COM 50 DISCOS DE 6MM - ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABR/VAL.,. | 8394075 | 340898 | FRASCO | 2 |  | 0
42 | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE SUBSTANCIA: COM NOVOBIOCINA, NA CONCENTRACAO DE 5 MCG POR DISCO; 6,0 MM DE DIAM. APROXIMADO; EM PAPEL DE FILTRO EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM FRASCO P/USO EM DIPENSADOR.ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABR/VAL., COMPOSICAO. | 6068049 | 339706 | UNIDADE | 80 |  | 0
97 | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA Características UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 50 DISCOS SUBSTANCIA: COM 30 MCG DE KANAMICINA; EM PAPEL FILTRO IMPREGNADO;COM DIAMETRO APROXIMADO DE 6 MM EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM FRASCO DE VIDRO APROPRIADO; ROTULO CONTENDO NR. DE LOTE; DATA DE FABRICACAO E VAL. | 8909261 | 349786 | FRASCO 50 DISCOS | 4 |  | 0
98 | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA Características UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 50 DISCOS SUBSTANCIA: COM AMPICILINA NA CONC. DE 10 MCG P/DISCO, DIAM. APROX DE 6 MM EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM FRASCO. ROTULO COM NR. DE LOTE, DAT A DE FABR/VAL., COMPOSICAO E PRO | 5843618 | 396261 | FRASCO 50 DISCOS | 4 |  | 0
99 | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA Características UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 50 DISCOS SUBSTANCIA: COM 30MCG DE TETRACICLINA EM PAPEL FILTRO IMPREGNADO; COM DIAMETRO APROXIMADO DE 6 MM EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM FRASCO COM DISCOS. ROTULO CONTENDO NR DE LOTE; DATA DE FABRICACAO; VALIDADE MINIM. | 8915032 | 340905 | FRASCO 50 DISCOS | 4 |  | 0
Valor total do GRUPO, por extenso: ______________
GRUPO / LOTE 07
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MERCURIO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Marca / Modelo | Garantia
74 | SOLUCAO OCULAR Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA PRIMA: SOLUÇÃO OFFTALMICA ESTERIL A 1% DE FLUORESCEINA SÓDICO EM VEICULO AQUOSO FINALIDADE: PARA COLIRIO P/ CERATITES, ULCERA DE CORNEA E LESOES DA CONJUNTIVA E ADAPTACAO DE LENTE DURAS UTILIZACAO: PARA UTILIZACAO UTILIZADA POR VIA DE ADMINISTRACAO OFTALMICA P/AVALIAR INTEGRIDADE DO EPITELIO CORN. USO: USO PARA VERIFICACAO DE PRESSAO OCULAR EMBALAGEM: EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA ROTULAGEM: A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE | 10034110 | 272944 | UNIDADE | 6 |  | 0
75 | MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: TETRACAINA CLORIDRATO 10 MG/ML FORMA FARMACEUTICA: FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO OFTALMICA FORMA APRESENTACAO: FORMA DE APRESENTACAO FRASCO VIA ADMINISTRACAO: VIA DE ADMINISTRACAO OFTALMICA PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: FENILEFRINA CLORIDRATO 1 MG/ML Complemento: Colírio anestésico. | 9588493 | 396853 | UNIDADE | 12 |  | 0
Valor total do GRUPO, por extenso: ______________
GRUPO / LOTE 08
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MERCURIO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Marca / Modelo | Garantia
90 | PORTA AGULHA PARA ENDOSCOPIA Características Porta-Agulha para videocirurgia, feito de aço inoxidável, ponta reta, haste sem Isolamento Dimensão: Cerca de 5 mm por 35 mm, com manopla em metal e cremalheira, esterilizável | 9196773 | 471279 | UNIDADE | 2 |  | 0
91 | TESOURA PARA ENDOSCOPIA Características Tesoura para videocirurgia, monopolar, Modelo Metzenbaum, ponta curva, feita de aço inoxidável, com diâmetro de cerca De 5 mm por 35 cm, rotatória, esterilizável | 9435654 | 463107 | UNIDADE | 3 |  | 0
92 | PINCA GRASPER Características Pinça Grasper, formato tipo “aligátor jaws”, feita de aço inoxidável, com dimensão aproximada de 5 mm de diâmetro e 35cm de comprimento, mandíbula, aproximadamente de 18 mm, podendo ser autoclavável, intercambiável e rotatória, sem cremalheira na empunhadeira, pinça desmontável em 3 partes, isolada com conector de cautério monopolar | 9841946 | 465118 | UNIDADE | 3 |  | 0
93 | CONTRA PORTA AGULHA PARA ENDOSCOPIA Características Contra Porta-Agulha para uso com porta agulha de Videocirurgia, feito de aço inoxidável, com ponta reta, haste sem Isolamento, com dimensão de cerca de 5 Mm X 35 Cm, manopla em PPS sem eletro cauterização tubo em metal com cremalheira, esterilizável | 10128425 | 471282 | UNIDADE | 3 |  | 0
Valor total do GRUPO, por extenso: ______________
ITEM 58
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MERCURIO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Marca / Modelo | Garantia
58 | FILTRO P/MASCARA DE PROTECAO RESPIRATORIA Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE TIPO: DO TIPO QUIMICO CLASSE: CLASSE P2 APLICACAO: APLICACAO PARA RISCOS QUíMICOS DE POEIRAS E VAPORES ORGâNICOS COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM A MASCARA FACIAL FULL FACE ABSOLUTE - ABEK 1P2 linha absolute nº 514942 CODIGO DO FILTRO: CODIGO ORIGINAL DO FILTRO 3813 - FULL FACE ABSOLUTE - CA 16.774 EMBALAGEM: EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO NORMA: O FILTRO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 13696/2010 | 9315365 | 611063 | UNIDADE | 4 |  | 0
Valor total do Item, por extenso: ______________
ITEM 72
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MERCURIO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Marca / Modelo | Garantia
72 | PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO DE PURIFICACAO Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE TIPO: KIT DE FILTRACAO PARA TROCA IONICA CONFIGURACAO: PARA SISTEMA DE PURIFICACAO DE AGUA COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM MILLI Q CONJUNTO DE DOIS FILTROS, SENDO UM DE CARVÃO ATIVADO E OUTRO DE POLIPROPILENO, COM MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA A LIGAÇÃO | 9575286 | 475248 | UNIDADE | 1 |  | 0
Valor total do Item, por extenso: ______________
ITEM 73
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MERCURIO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Marca / Modelo | Garantia
73 | BOMBA À VÁCUO SUCCAO DE ALTA POTENCIA PARA ODONTOLOGIA Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE TIPO: BOMBA À VÁCUO SISTEMA DE SUCCAO DE ALTA POTENCIA C/CAPACIDADE P/ATE 2 CONSULTORIOS SIMULTANEAMENTE COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL E ADAPTAVEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DO MERCADO INSTALACAO: INSTALACAO A DISTANCIA, ACOMPANHA MANGUEIRAS E ADAPTADORES VACUO: VACUO MINIMO DE 400 MM/HG MOTOR: MOTOR DE 1/2 HP, EIXO CENTRAL EM ACO INOX, FLANGE, ROTOR E TAMPA EM BRONZE VAZAO DE AR: VAZAO DE AR DE 200 L/MIN FILTRO: FILTRO COLETOR DE DETRITOS COM TELA EM ACO INOX,ESCOAMENTO DIRETO PARA O ESGOTO ACIONAMENTO: COMANDO DE ACIONAMENTO ELETRONICO, PROTETOR TERMICO SUCTOR: 2 SUCTORES EM ALUMINIO ANODIZADO, REMOVIVEIS, GIRATORIOS,AUTOCLAVAVEIS,C/ACIONAMENTO AUTOMATICO GABINETE: GABINETE DE PROTECAO EM ACO E PINTURA DE POLIURETANO DE FACIL ASSEPSIA VOLTAGEM: VOLTAGEM 127/220 V/ 60HZ SELECIONAVEL GARANTIA: GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, E PECAS DE REPOSICAO POR 5 ANOS ASSIST.TECNICA: ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE, MANUAIS DE INSTALACAO E INSTRUCAO Complemento: Não há a necessidade do equipamento ser adquirido com conjunto de suctores e gabinete, pois o serviço já possui os que eram utilizados com a bomba à vácuo anterior. Sendo assim, o aparelho novo deve ser compatível com suctores e gabinete da marca Dabi Atl | 8458340 | 269745 | UNIDADE | 1 |  | 0
Valor total do Item, por extenso: ______________
ITEM 82
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MERCURIO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Marca / Modelo | Garantia
82 | LAMPADA P/EQUIPAMENTO MEDICO Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE UTILIZACAO: COLPOSCÓPIOS MARCA/MODELO: COMPATIVEL COM COLPOSCOPIOS MARCAS DFV – série M2500/M2522 TENSAO: TENSAO: 15V POTENCIA: POTENCIA: 150W CONFIGURACAO: LAMPADA HALOGENADISCROICAS EFR, COM REFLETOR, ,COM SOQUETE DE 2 PINOS BASE GZ6.35 | 8413185 | 340546 | UNIDADE | 2 |  | 0
Valor total do Item, por extenso: ______________
ITEM 89
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MERCURIO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Marca / Modelo | Garantia
89 | PLACA TERMOPLASTICA Características UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA PRIMA: EM PLASTICO DE FACIL MODELAGEM EM BAIXA TEMPERATURA DE 70 A 75 C; RESISTENCIA MAXIMA, GRANDE MEMORIA SUPERFICIE: COM SUPERFICIE NAO PERFURADA MEDIDA: NA MEDIDA APROXIMADA DE 46 X 61 CM (L X C) POR 3,2 MM DE ESPESSURA COR: NA COR BEGE; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM A LEGISLACAO | 6133509 | 471044 | UNIDADE | 6 |  | 0
Valor total do Item, por extenso: ______________
OBSERVAÇÕES
1 - Os licitantes deverão indicar em suas propostas as marcas e modelos ( com os códigos de referência,caso houver) ofertados para o item, de maneira que possibilite a identificação inequivoca dos produtos.Poderá, inclusive, informar link do objeto ou do fabricante que conste sua especificação
2 - Nos valores acima deverão estar inclusos, além do lucro, todas e quaisquer despesas de responsabilidade do Proponente que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado
DADOS DO LICITANTE
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
CONTA DO BANCO DO BRASIL
FONE/EMAIL
ENDEREÇO COMPLETO
PRAZO DE PAGAMENTO |  | 28 (vinte e oito) dias
PRAZO DE ENTREGA |  | 30 (trinta) dias
VALIDADE DA PROPOSTA |  | 60 (sessenta) dias
............de .............de ........
..............................................................................................................
CARIMBO, ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANDE LEGAL