## Resumida
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição | Total | Peso (%)
1 | REQUISITOS LEGAIS | 0 | #DIV/0!
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | #DIV/0!
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO | 0 | #DIV/0!
4 | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS | 0 | #DIV/0!
5 | MADEIRAS E PLÁSTICOS | 0 | #DIV/0!
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO/ISOLAÇÃO | 0 | #DIV/0!
7 | PORTAS, JANELAS E VIDROS | 0 | #DIV/0!
8 | ACABAMENTOS | 0 | #DIV/0!
9 | PRODUTOS ESPECIAIS OU SOB ENCOMENDA | 0 | #DIV/0!
10 | SISTEMAS DE TRANSPORTES | 0 | #DIV/0!
11 | SISTEMAS HIDRÁULICOS E MECÂNICOS | 0 | #DIV/0!
12 | ELÉTRICA E LÓGICA | 0 | #DIV/0!
13 | SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO REVISÕES/DIVERSOS | 0 | #DIV/0!
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ESPECIAIS | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | #DIV/0!

## Sintética
OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA USP, NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
Manutenção: de telhados; de escritórios/ambientes; de salas de aula; de sanitários; conservação de pinturas e de revestimentos externos/internos; manutenção hidráulica e elétrica predial em geral; conservação de concreto aparente; impermeabilização de lajes/poços elevadores/caixas d’água e outros.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MÃO DE OBRA
INFORMAR O PERCENTUAL DE BDI NA COLUNA AO LADO →→→→→→→→
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT COM BDI |  |  | TOTAL |  |  | Peso (%)
|  |  |  | MAT. | M. O. | TOTAL | MAT. | M. O. | TOTAL
1 | REQUISITOS LEGAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.01 | ABRIGOS TEMPORÁRIOS PARA CANTEIROS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.01.01 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.01.02 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.01.03 | Instalacao/manutencao e mobilizacao de equipamentos | MÊS | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.01.04 | Limpeza do substrato com aplicação de jato de água fria | M2 | 1250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.01.05 | Limpeza final da obra | M2 | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.02 | ANDAIMES, BANDEJAS E PLATAFORMAS DE OBRAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.02.01 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). AF_11/2017 | M2 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.02.02 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.03 | BARREIRAS,TAPUMES E ENTELAMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.03.01 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão 2 folhas, largura 3 m e altura 2 m | M2 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.03.02 | Tapume em telha trapezoidal galvanizada, e=0,43 mm, com pintura externa, com portão 2 folhas, largura 3 m e altura 2 m | M2 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.03.03 | Ferragem para portão de tapume | CJ | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.03.04 | Guarda-corpo em laje pós-desfôrma com escoras de madeira estroncadas na estrutura, travessões de madeira e fechamento em tela de polipropileno para edifícios acima de 4 pavimentos (2 montagens). AF_03/2024 | M | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.03.05 | Lona plástica preta - uso geral | M2 | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.01 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.01.01 | Demolição manual de argamassa regularizante | M2 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.01.02 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.01.03 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.01.04 | Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.01.05 | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.01.06 | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.01.07 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | M2 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.01.08 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.01.09 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.01.10 | Demolição manual de concreto armado | M3 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.01.11 | Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de fixação/tarugamento | M2 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.01.12 | Retirada de piso em tacos de madeira | M2 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.01.13 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.01.14 | Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.01.15 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | M2 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.01.16 | Retirada de revestimento em lambris ou azulejo | M2 | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.02 | SERVIÇOS EMTERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.02.01 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | M3 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.02.02 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.02.03 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | M3 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.02.04 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m | M3 | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.02.05 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.02.06 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | M3 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.02.07 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.03 | DRENAGEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.03.01 | Canaleta com grelha em alumínio, saída central / vertical, largura de 46 mm | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.03.02 | Grelha de concreto para canaleta - l=30cm - com passagem de veículos | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.03.03 | Canaleta de concreto de a.p.p/tampa/grelha de concreto ou ferro l=30cm | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.03.04 | Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1/2 tijolo revestida | M2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.03.05 | Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1 tijolo revestida | M2 | 33.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.03.06 | Tampa de concreto para caixa de alvenaria | M2 | 15.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.03.07 | Caixa de passagem / inspeção e tampa pré-moldadas em concreto, sem fundo, 40x40cm | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.03.08 | Caixa de passagem / inspeção e tampa pré-moldadas em concreto, sem fundo, 60x60cm | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.03.09 | Caixa de inspeção pre-moldada com tampa 80X80X50 cm | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.03.10 | Caixa de passagem / inspeção e tampa pré-moldadas em concreto, sem fundo, 100x100cm | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.04 | BASES E LASTROS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.04.01 | Lastro de areia | M3 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.04.02 | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.04.03 | Lastro de concreto magro inclusive preparo/lancamento | M3 | 17.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.01 | FORMAS PARA CONCRETO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.01.01 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.02 | ESCORAMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.02.01 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto | M3 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.02.02 | Cimbramento tubular metálico | M3MES | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.03 | ARMADURAS DE AÇO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.03.01 | Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa | KG | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.03.02 | Armadura em tela soldada de aço (Ø 4,20 mm, malha de 15 x 15 cm) | KG | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.04 | CONCRETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.04.01 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.04.02 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.04.03 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.05 | LAJES PRÉ-MOLDADAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.05.01 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.06 | FUROS EM CONCRETO OU ALVENARIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.06.01 | Furo em concreto D=3/8", profundidade de até 15 cm | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.06.02 | Furo em concreto D=1/2", profundidade de até 15 cm | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.01 | MATERIAIS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA ALVENARIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.01.01 | Enchimento argamassa mista, traço 1:4 | M3 | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.01.02 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | M2 | 17.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.01.03 | Argamassa cal e areia traço 1:4 | M3 | 1.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.02 | VERGAS PARA ALVENARIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.02.01 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.03 | ALVENARIA DE BARRO E CERÃMICA-VEDAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.03.01 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | M2 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.03.02 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | M2 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.03.03 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm | M2 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.03.04 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.03.05 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm | M2 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.04 | ALVENARIA EM CONCRETO-VEDAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.04.01 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe C | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.04.02 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.04.03 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | MADEIRAS E PLÁSTICOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.01 | ESTRUTURA DE MADEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.01.01 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | M2 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.01.02 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m | M2 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.01.03 | Estrutura pontaletada para telhas de barro | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.01.04 | Estrutura pontaletada para telhas onduladas | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO/ISOLAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA E RÍGIDA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.01.01 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.01.02 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.01.03 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.02.01 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | M2 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.02.02 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.02.03 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | M2 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.03 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PRODUTOS FLUIDOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.03.01 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca | M2 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.04 | PROTEÇÃO MECÃNICA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.04.01 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.05 | COBERTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.05.01 | Telha de barro tipo romana | M2 | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.05.02 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | M2 | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.05.03 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliisocianurato (PIR) | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.05.04 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | M | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.05.05 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | M | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.05.06 | Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm | M2 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.05.07 | Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm | M2 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.06 | CALHAS, RUFOS E AFINS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.06.01 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.06.02 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.06.03 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.07 | GRELHAS E CORRELATOS DE COBERTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.07.01 | Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 5/16´ (7,94 mm) | M | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | PORTAS, JANELAS E VIDROS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01 | PORTAS E BATENTES DE AÇO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.01 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.02 | Porta de abrir em chapa dupla, completa | M2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02 | PORTAS, BATENTES E JANELAS DE MADEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.01 | Veneziana de madeira articulada 4 folhas padrão USP/RP completa dim= 1,20x1,50m | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.02 | Veneziana de madeira articulada 4 folhas padrão USP/RP completa dim= 1,30x1,50m | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.03 | Veneziana de madeira articulada 4 folhas padrão USP/RP completa dim= 1,40x1,50m | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.04 | Veneziana de madeira, em arco, articulada 4 folhas padrão USP/RP completa dim= 1,65x1,65m | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.05 | Janela de madeira veneziana abrir guilhotina | M2 | 10.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.06 | Porta lisa com batente metálico - 60 x 160 cm | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.07 | Porta lisa com batente madeira - 60 x 210 cm | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.08 | Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.09 | Porta lisa com batente metálico - 80 x 210 cm | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.10 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.11 | Porta lisa com batente metálico - 90 x 210 cm | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.12 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.13 | Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 130 x 215 cm | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.14 | Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 170 x 215 cm | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.15 | Porta em pvc, sanfonada, 0.70 x 2.10 m, cor branca, instalada | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.03 | JANELAS, CORRIMÃOS E GRADES DE FERRO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.03.01 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.03.02 | Caixilho em ferro de correr, sob medida | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.03.03 | Caixilho maxim-ar em ferro | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.03.04 | Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.03.05 | Revisão geral dos caixilhos em geral ferro: lubrificação das articulações, troca de massa ressecada e trincada, troca de roldanas e puxadores, etc | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.03.06 | Guarda-corpo tubular com gradil de fechamento h=110cm aço galvanizado com pintura esmalte | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.03.07 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.03.08 | CO-34 Corrimão duplo aço galvanizado com pintura esmalte | M | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.03.09 | Grade de protecao ferro chato 1" x 1/4" malha 15cm x15cm | M2 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.03.10 | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4" | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.03.11 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.03.12 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | M | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.04 | JANELAS DE ALUMINIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.04.01 | Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio | M2 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.04.02 | Limitador regulável de abertura para janelas aluminio maxim-ar | UN | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.04.03 | Revisão geral dos caixilhos em geral alum.: lubrificação das articulações, troca de massa ressecada e trincada, troca de roldanas, graxeats e puxadores, alinhamentos, etc | M2 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.04.04 | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.04.05 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.04.06 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.04.07 | Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.05 | VIDROS E AFINS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.05.01 | Vidro liso transparente de 4 mm | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.05.02 | Vidro liso transparente de 5 mm | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.05.03 | Vidro liso transparente de 6 mm | M2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.05.04 | Vidro fantasia de 4 mm | M2 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.05.05 | Vidro temperado incolor de 8 mm | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.05.06 | Vidro temperado incolor de 10 mm | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.05.07 | Vidro liso laminado incolor de 8 mm | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | ACABAMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.01 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE GESSO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.01.01 | Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.02 | ARGAMASSA PARA TETO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.02.01 | Chapisco com adesivo de alto desempenho | M2 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.02.02 | Emboço comum | M2 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.03 | FORRO PVC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.03.01 | Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.03.02 | Forro em lâmina de PVC | M2 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.04 | FORRO E MOLDURA DE GESSO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.04.01 | Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm | M | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.04.02 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo | M2 | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.05 | FORRO DE FIBRA MINERAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.05.01 | Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.06 | REGULARIZAÇÃO DE BASES PARA PISOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.06.01 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.07 | PISOS CERÂMICOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.07.01 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.07.02 | Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.07.03 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada | M | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.07.04 | Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.07.05 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | M2 | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.07.06 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm | M | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.08 | PISOS DE GRANILITE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.08.01 | Degrau em granilite moldado no local | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.09 | PISOS COM PEDRAS DECORATIVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.09.01 | Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.09.02 | Degrau e espelho de granito, espessura de 2 cm, acabamento polido | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.09.03 | Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.09.04 | Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7,1 cm até 10 cm, acabamento polido | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.09.05 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.09.06 | Revestimento em pedra ardósia selecionada | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.09.07 | Rodapé em pedra ardósia, altura de 10 cm | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.10 | PISOS DE MADEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.10.01 | Recolocação de tacos soltos com cola | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.10.02 | Cordão de madeira | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.10.03 | Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.10.04 | Raspagem com calafetação e aplicação de cera | M2 | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.11 | PISOS VINÍLICOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.11.01 | Revestimento vinílico, espessura de 2 mm, para tráfego médio, com impermeabilizante acrílico | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.11.02 | Rodapé para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.12 | PISOS RÚSTICOS EXTERNOS E PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.12.01 | Guia de balizamento PNE 10x5cm em concreto fck 20MPa c/ formas de sarrafo nas bordas dos passeios | M | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.12.02 | Armadura em tela soldada de aço (Ø 4,20 mm, malha de 15 x 15 cm) | KG | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.12.03 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.12.04 | Base de brita graduada | M3 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.12.05 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | M2 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.12.06 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | M2 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.12.07 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | M3 | 41.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.13 | ARGAMASSAS PARA PAREDES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.13.01 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.13.02 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.13.03 | Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.13.04 | Chapisco | M2 | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.13.05 | Emboço comum | M2 | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.14 | REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE PAREDES E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.14.01 | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | M2 | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.14.02 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.14.03 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.15 | REVESTIMENTO DE GESSO ACARTONADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.15.01 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST | M2 | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.16 | ACABAMENTO PARA PEITORIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.16.01 | Peitoril em concreto simples | M | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.16.02 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.16.03 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.17 | PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE E PINTURAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.17.01 | Massa niveladora a base de agua em esquadrias de madeira | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.17.02 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.17.03 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.17.04 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.17.05 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.17.06 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | M2 | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | PRODUTOS ESPECIAIS OU SOB ENCOMENDA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.01 | DIVISÓRIAS FIXAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.01.01 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.01.02 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | M2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.02 | ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.02.01 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.02.02 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.02.03 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.02.04 | Cabide cromado para banheiro | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.02.05 | Ducha cromada simples | UN | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | SISTEMAS DE TRANSPORTES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.01 | TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.01.01 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | M3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.01.02 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.01.03 | Transporte vertical de materiais c/uso elevador do edificio | M3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.01.04 | Transporte vertical de materiais-estiva carga e descarga | M3 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | SISTEMAS HIDRÁULICOS E MECÂNICOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01 | REGISTROS, JUNTAS E VÁLVULAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01.01 | Junta Gibault em ferro fundido, DN= 100 mm, completa | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01.02 | Junta Gibault, DN= 150 mm | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01.03 | Junta Gibault, DN= 200 mm | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01.04 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01.05 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01.06 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3´ | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01.07 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 4' | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01.08 | Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1/2" - fornecimento e instalação. AF_08/2021 | UN | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01.09 | Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 3/4" - fornecimento e instalação. AF_08/2021 | UN | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01.10 | Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1" - fornecimento e instalação. AF_08/2021 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01.11 | Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1 1/4" - fornecimento e instalação. AF_08/2021 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01.12 | Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1 1/2" - fornecimento e instalação. AF_08/2021 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01.13 | Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 2" - fornecimento e instalação. AF_08/2021 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01.14 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 20 mm - fornecimento e instalação. AF_08/2021 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01.15 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm - fornecimento e instalação. AF_08/2021 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01.16 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. AF_08/2021 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01.17 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 40 mm - fornecimento e instalação. AF_08/2021 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01.18 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. AF_08/2021 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01.19 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 60 mm - fornecimento e instalação. AF_08/2021 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01.20 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.01.21 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.02 | TUBOS DE AÇO GALVANIZADOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.02.01 | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.02.02 | Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.03 | TUBOS DE PVC SOLDÁVEL-ÁGUA FRIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.03.01 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.03.02 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.03.03 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.03.04 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.03.05 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.03.06 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.03.07 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | M | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.03.08 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.03.09 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.04 | TUBOS DE COBRE E BRONZE-ÁGUA QUENTE E GÁS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.04.01 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.04.02 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | M | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.04.03 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.05 | TUBOS PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.05.01 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.05.02 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.05.03 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.05.04 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.06 | TUBOS PVC ESGOTO SÉRIE REFORÇADA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.06.01 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.06.02 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.06.03 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.07 | ACESSÓRIOS PARA ESGOTO SANITÁRIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.07.01 | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.07.02 | Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.07.03 | Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. AF_08/2022 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.07.04 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.07.05 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.07.06 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.08 | APARELHOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.08.01 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.08.02 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.08.03 | Torneira de boia, DN= 1´ | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.08.04 | Torneira de boia, DN= 1 1/4´ | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.08.05 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.08.06 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.08.07 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.08.08 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.08.09 | Ducha cromada simples | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.08.10 | Cuba de louça de embutir oval | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.08.11 | Lavatório de louça sem coluna | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.08.12 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.08.13 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.08.14 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.08.15 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | M2 | 5.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.08.16 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.08.17 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.08.18 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ | UN | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.09 | RESERVATÓRIOS PARA ÁGUA POTÁVEL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.09.01 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.09.02 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.10 | TUBOS DEFoFo ÁGUA FRIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.10.01 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 100mm (DE= 118mm), inclusive conexões | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.10.02 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), inclusive conexões | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.10.03 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), inclusive conexões | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | ELÉTRICA E LÓGICA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.01 | CABOS, CONDUTORES E TERMINAIS DE PRESSÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.01.01 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.01.02 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.01.03 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.01.04 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.01.05 | Cabo de 16 mm2 - 750 v de isolacao | M | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.01.06 | Cabo de 25 mm2 - 750 v de isolacao | M | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.01.07 | Cabo de 35 mm2 - 750 v de isolacao | M | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.01.08 | Cabo de 50 mm2 - 750 v de isolacao | M | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.02 | ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.02.01 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.02.02 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.02.03 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios | M | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.02.04 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2´ com acessórios | M | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.02.05 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2 1/2´ com acessórios | M | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.02.06 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3´ com acessórios | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.02.07 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 4´ com acessórios | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.03 | ELETRODUTOS DE PVC/CORRUGADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.03.01 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.03.02 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.03.03 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm | M | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.03.04 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.03.05 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | M | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.03.06 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.03.07 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.03.08 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.03.09 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ - com acessórios | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.03.10 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.03.11 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ - com acessórios | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.04 | PERFILADOS/ELETROCALHAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.04.01 | Saída final, diâmetro de 3/4´ | UN | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.04.02 | Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ | UN | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.04.03 | Saída lateral simples, diâmetro de 1´ | UN | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.04.04 | Saída superior, diâmetro de 3/4´ | UN | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.04.05 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200 mm | UN | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.04.06 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 300 mm | UN | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.04.07 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 400 mm | UN | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.04.08 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 500 mm | UN | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.04.09 | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | CJ | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.04.10 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | M | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.04.11 | Eletrocalha perfurada tipo ""u"" 100x100 chapa 22 sem tampa | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.04.12 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm | M | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.04.13 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | M | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.04.14 | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.05 | ELETRODUTOS DE ALUMINIO E CONEXÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.05.01 | Luva eletroduto PVC 3/4" | UN | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.05.02 | Luva eletroduto PVC 1" | UN | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.05.03 | Luva eletroduto PVC 1 1/4" | UN | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.05.04 | Luva eletroduto PVC 1 1/2" | UN | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.05.05 | Luva eletroduto PVC 2" | UN | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.05.06 | Luva eletroduto PVC 2 1/2" | UN | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.05.07 | Luva eletroduto PVC 3" | UN | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.05.08 | Canaleta em Alumínio 73mm x 25mm – Branca, com tampa | M | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.05.09 | Canaleta em Alumínio 73mm x 45mm – Branca, com tampa | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.05.10 | Suporte de equipamentos Plus central 3 modulos para canaleta, na cor branca | UN | 210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.05.11 | Curva Vertical Interna para canaleta, raio 60mm, cor branca | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.05.12 | Curva Horizontal para canaleta 73X25mm, raio 60mm, cor branca | UN | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.05.13 | Curva Horizontal para canaleta 73X45mm, raio 60mm, cor branca | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.05.14 | Caixa de Derivação tipo X, para canaleta 73x25mm, cor branca | UN | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.05.15 | Caixa de Derivação tipo X, para canaleta 73x45mm, cor branca | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.05.16 | Caixa de Passagem Plus 200x200mm, cor branca | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.05.17 | Adaptador para eletroduto ABS 3X1 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.05.18 | Adaptador para eletroduto AL 3X1 | UN | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.05.19 | Tampa terminal para canaleta de 75x25mm, cor branca | UN | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.05.20 | Tampa terminal para canaleta de 75x45mm, cor branca | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.05.21 | Bloco cego para para porta equipamentos | UN | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.05.22 | Módulo RJ 45, incluso conector e serviço de crimpagem | UN | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.06 | CAIXAS EM CHAPAS DE AÇO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.06.01 | Abrigo e entrada de energia (caixas iii ou v) completo | UN | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.06.02 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm | UN | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.06.03 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.06.04 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.06.05 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.06.06 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.06.07 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | UN | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.07 | MEDIDORES, QUADROS EM CHAPAS DE AÇO E CAIXAS INSPEÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.07.01 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.07.02 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.07.03 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.07.04 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.07.05 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.07.06 | Quadro de luz | UN | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.07.07 | Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1 tijolo revestida | M2 | 81.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.08 | DISJUNTORES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.08.01 | Disjuntor unipolar termomagnetico 1x50A a 1x70A | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.08.02 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.08.03 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.08.04 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V, corrente de 125 A | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.08.05 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.08.06 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | UN | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.08.07 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 595 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.08.08 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.09 | INTERRUPTORES E TOMADAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.09.01 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.09.02 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6A | UN | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.09.03 | Crimpagem, certificação e identificação dos pontos de lógica | UN | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.09.04 | Tomada de energia 20 A, para suporte de equipamentos | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.09.05 | Tomada de energia 10 A, para suporte de equipamentos | UN | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.09.06 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.09.07 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | CJ | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.09.08 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.09.09 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | CJ | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.09.10 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.09.11 | Placa de 4´ x 2´ | UN | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.09.12 | Placa de 4´ x 4´ | UN | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.09.13 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.09.14 | Tomada de energia quadrada com rabicho de 10 A - 250 V , para instalação em painel / rodapé / caixa de tomadas | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.10 | LUMINÁRIAS PARA INTERIORES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.10.01 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10 W | UN | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.10.02 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 1 lâmpada fluorescentes tubulares de 18 W | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.10.03 | Luminária quadrada de sobrepor tipo calha fechada, com difusor plano, para 4 lâmpadas tubulares de 14 W/16 W/18 W | UN | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.10.04 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.10.05 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W | UN | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.10.06 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | UN | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.11 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.11.01 | Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.11.02 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.11.03 | Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 15 W | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.12 | CHUVEIROS, TORNEIRAS ELÉTRICAS E EXAUSTORES/VENTILADORES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.12.01 | Exaustor dn 150mm vazao 280 m3/hora com veneziana autofechante inclusive duto exaustao | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.12.02 | Chuveiro lava-olhos, acionamento manual, tubulação em ferro galvanizado com pintura epóxi cor verde | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.12.03 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.12.04 | Ventilador de piso ou parede | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.12.05 | Fornecimento e instalação de ventilador de teto, 03 palhetas | UN | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.12.06 | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.12.07 | Chuveiro elétrico de 7.500W / 220 V, com resistência blindada | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.12.08 | Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.12.09 | Pressurizador até 12mca | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.13 | EQUIPAMENTOS SEGURANÇA, ÁUDIO E VÍDEO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.13.01 | Cancela automática metálica com barreira de alumínio de 3,50 até 4,00 m | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.13.02 | Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.13.03 | Porteiro eletrônico com um interfone | CJ | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.13.04 | Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços maior de 800 kg e até 1400 kg | CJ | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.13.05 | Vídeo porteiro eletrônico colorido, com um interfone | CJ | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO REVISÕES/DIVERSOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.01 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.02 | Canopla para válvula de descarga | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.03 | Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.04 | Acabamento cromado para registro | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.05 | Botão para válvula de descarga | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.06 | Reparo para válvula de descarga | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.07 | Tubo de ligação para sanitário | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.08 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.09 | Bolsa para bacia sanitária | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.10 | Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.11 | Espargidor para mictório coletivo | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.12 | Bate-roda em concreto pré-moldado | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.13 | Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm | UN | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.14 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.15 | Folha de porta veneziana maciça, sob medida | M2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.16 | Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida | M2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.17 | Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida | M2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.18 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 70 x 210 cm | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.19 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.20 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.21 | Folha de porta lisa comum - 60 x 210 cm | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.22 | Folha de porta lisa comum - 70 x 210 cm | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.23 | Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.24 | Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.25 | Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 70 x 210 cm | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.26 | Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 90 x 210 cm | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.27 | Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 80 x 210 cm | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.28 | Folha de porta em madeira com tela de proteção tipo mosqueteira | M2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.29 | Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.30 | Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha | CJ | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.31 | Ferragem para portão de tapume | CJ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.32 | Dobradiça tipo gonzo, diâmetro de 1 1/2´ com abas de 2´ x 3/8´ | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.33 | Pivô superior lateral para porta em vidro temperado | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.34 | Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria | UN | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.35 | Ferragem para vidro temperado suporte tipo 1319 p/ 4 vidros | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.36 | Dobradiça em latão cromado, com mola tipo vai e vem, de 3" | CJ | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.37 | Pivô superior lateral para porta em vidro temperado | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.38 | Mancal inferior com rolamento para porta em vidro temperado | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.39 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m | CJ | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.40 | Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.41 | Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.42 | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.43 | Capa de proteção para fechadura / ferrolho | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.44 | Conjunto de trinco e contra trinco, sem miolo, ref.AL 335, p/ esquadria de vidro temperado (ou similar) | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.45 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.46 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m | CJ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.47 | Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta em vidro de 1 folha | CJ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.48 | Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla em vidro | CJ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.49 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.50 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.51 | Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.52 | Barra de apoio reta, em aluminio, comprimento 60 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.53 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.54 | Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio de 800 x 800 mm, acabamento com pintura epóxi | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.55 | Barra de apoio reta, em aluminio, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.56 | Barra de proteção para sifão, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, acabamento com pintura epóxi | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.57 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.58 | Chave de boia normalmente fechada ou aberta | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.59 | Tomada - plug 3p+t 63a 220/240v n-4579 steck | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.60 | Plug 3p+t 32a - 600/690v - tipo industrial | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.61 | Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.62 | Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato micro switch | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.63 | Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 02 tomadas elétrica | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.64 | Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 01 tomada elétrica | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.65 | Tampa p/ caixa de piso aluminio rj45 4x2 dourado tramontina | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.66 | Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.67 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.68 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm² | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.69 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-25mm² a 95-50mm² | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.70 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 95-70mm² a 95-95mm² | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.71 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 16-16mm² a 25-25mm² | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.72 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 35-35mm² a 50-35mm² | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.73 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 16-16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm² | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.74 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.75 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 16mm² a 70mm² | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.76 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 50mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.77 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.78 | Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.79 | Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 25mm² a 35mm² para haste de 5/8" | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.80 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.81 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 5/8" | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.82 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 3/8" | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.83 | Solda exotérmica conexão cabo-terminal com duas fixações, bitola do cabo de 25mm² a 50mm² para terminal 3x25 | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.84 | Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 16mm² a 35mm² | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.85 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.86 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.87 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.88 | Instalação de suporte TV/VIDEO CPU | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.89 | Recolocação de esquadrias metálicas | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.90 | MO Instalação de grelha águas pluviais | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.91 | MO Instalação de placa para sinalização viária | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.92 | MO Instalação de Porta/portão tipo gradil ou chapa sob medida qualquer | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.93 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.94 | MO Instalação de Porta/portão tipo gradil ou chapa sob medida qualquer | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.95 | Reforma e manutenção de janelas e portas de ferro | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.96 | Reforma geral de alambrados tela galvanizada malha 2´ fio 12 em postes de concreto curvo sobre muretas, incluindo remendos c/ troca de materiais, refixações e realinhamentos, conforme padôes existentes | M | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.97 | Limpeza de caixa de passagem, poço de visita ou bueiro | UN | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.98 | Manutenção calçadas - Recuperações pontuais de calçadas de concreto danificadas (recuperrar quadros inteiros e refazer juntas de dilatação, incluindo demolição, limpeza e transporte entuho) | M2 | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.99 | Revisão de coberturas cerâmicas em geral com trocas de telhas quebradas (até 20%) | M2 | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.100 | Revisão geral de estruturas de madeira para telhas cerâmicas, com troca de peças podres, empenadas ou danificadas (até 20%) com madeira peroba rosa ou maçaranduba e realinhamento dos panos quando necessários | M2 | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.101 | Reinstalação de novo ripamento p/ telhas cerâmicas | M2 | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.102 | Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa | M2 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.103 | Recolocação de forros fixados | M2 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.104 | Recolocação de forros apoiados ou encaixados | M2 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.105 | Recolocação de esquadrias metálicas | M2 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.106 | Recolocação de torneiras/sifões | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.107 | Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.108 | Recolocação de caixas de descarga de sobrepor | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.109 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.111 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.112 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.113 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.114 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´ | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.115 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.116 | Válvula americana | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.117 | Válvula de metal cromado de 1´ | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.118 | Bate-roda em concreto pré-moldado | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.119 | Reassentamento de paralelepípedos, sem rejunte | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.120 | Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 10 cm, com rejunte em areia | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.121 | Recolocação de cumeeiras e espigões de barro | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.122 | Telha de barro colonial/paulista | M2 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.123 | Telha de barro tipo francesa | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.124 | Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado | M2 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.125 | Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil modulado ou trapezoidal | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.126 | Recolocação de batentes de madeira | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.127 | Recolocação de folhas de porta ou janela | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.128 | Recolocação de guarnição ou molduras | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.129 | Batente de madeira para porta | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.130 | Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro | M2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.131 | Guarnição de madeira | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.132 | Massa para vidro | M | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.133 | Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes | M2 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.134 | Recolocação de fechaduras de embutir | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.135 | Recolocação de fechaduras e fechos de sobrepor | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.136 | Recolocação de dobradiças | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.137 | Dobradiça inferior para porta de vidro temperado | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.138 | Dobradiça superior para porta de vidro temperado | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.139 | Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de até 35 kg | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.140 | Bloco cego para para porta equipamentos | UN | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.141 | Suporte de equipamentos Plus central 3 modulos para canaleta, na cor branca | UN | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.142 | Módulo RJ 45, incluso conector e serviço de crimpagem | UN | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.143 | Reparos em juntas, c/argam base epoxi p/esp ate 1,5cm | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.144 | Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto | M | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.145 | Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.146 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m | CJ | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.147 | Placa de 4´ x 4´ | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.148 | Placa de 4´ x 4´ | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.149 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | M | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.150 | Tampa de concreto para caixa de alvenaria | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.151 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.152 | Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.153 | Grama preta em mudas | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.154 | Forração com Hera Inglesa, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,15 m | M2 | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.155 | Suporte para apoio de bicicletas em aço carbono 2", modelo U invertido sem emendas, com acabamento em pintura eletrostática para fixação chumbada/parafusada | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.156 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.157 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | M2 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.158 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | M2 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.159 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm | M2 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ESPECIAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.01 | CERCAS E ALAMBRADOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.01.01 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", sem revestimento, mais 4 fios de arame farpado, fixada com estacas de concreto armado 10x10x300 cm (ponta virada) a cada 2.00 m, altuta útil 2.50 m, exceto mureta | M | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.01.02 | Mureta em concreto para alambrado | M | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.01.03 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | M2 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.01.04 | Reforma e ou recolocação de tela galvanizada fio 12 malha 2´ | M2 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.01.05 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | UN | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.01.06 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m | UN | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.01.07 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | M | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.01.08 | Conector com rabicho e porca em latão para cabo de 16 a 35 mm² | UN | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.02 | SERVIÇOS ESPECIAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.02.01 | Porta/portinhola tipo veneziana de abrir em alumínio, sob medida | M2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.02.02 | Entrada completa de gás GLP com 4 cilindros de 45 kg | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.02.03 | Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total Geral |  | 0
OS VALORES UNITÁRIOS, DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DEVEM PREVER O PERCENTUAL DE BDI ACIMA INFORMADO
OBS.: ESSA PLANILHA JÁ CONTEMPLA TODAS AS FÓRMULAS. FAVOR PREENCHER APENAS AS CASAS MARCADAS EM "AMARELO" (PERCENTUAL DO BDI E VALORES UNITÁRIOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA)
CONDIÇÕES DA PROPOSTA
Prazo de Pagamento |  | 28 (vinte e oito) dias após a entrega da Nota Fiscal referente ao serviço executado no período
Prazo de entrega |  | 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
Validade da Proposta |  | 60 (sessenta) dias
Observação: Nos valores acima deverão estar inclusos, além do lucro, todas e quaisquer despesas de responsabilidade do Proponente que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado.
DADOS DO LICITANTE:
Razão Social do Proponente:
CNPJ:
Endereço Completo:
Telefones:
e-mail:
Nome completo do representante legal:
Cargo ou Função:
CPF nº
RG nº
CONTA DO BANCO DO BRASIL:
Data:
Assinatura