## Planilha1
PROPOSTA COMERCIAL
TABELA 1
ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO |  | UNIDADE | QTDE | VALOR TOTAL GLOBAL (R$)
1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E EXECUÇÃO DA MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE TENDAS, GALPÕES, ESTANDES, FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, INFRAESTRUTURA ELÉTRICA, SONORIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO VISUAL, SANITÁRIOS CONTÊINERES, SANITÁRIOS QUÍMICOS ENTRE OUTROS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA USP E AS PROFISSÕES 2026, A SER REALIZADA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2026, PRAÇA DO RELÓGIO, CAMPUS “ARMANDO SALES DE OLIVEIRA” – CIDADE UNIVERSITÁRIA – BUTANTÃ – SÃO PAULO – SP, conforme especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA e do ANEXO I-A - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO do edital. |  | Serviço | 1 | 0
VALOR TOTAL GLOBAL: R$ ______________ (_______________________________________________________________) valor por extenso
OBSERVAÇÃO: O VALOR TOTAL GLOBAL DO ITEM 1 (TABELA 1) DEVERÁ SER IGUAL À SOMA DE TODOS OS PREÇOS DA TABELA 2 – TOTAIS DO “DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO GLOBAL POR ITENS”.
TABELA 2
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO GLOBAL POR ITENS
Nº | ITEM | TIPO | DIMENSÃO / MEDIDA | QTDE (1) | VALOR UNITÁRIO (R$/UNID) (2) | VALOR TOTAL (R$) (3) = (1) x (2)
1 | ESTANDE / SALAS | Estandes Expositores | 5,00m (c) x 5,00m (l) x 2,70m (a) | 8 | 0 | 0
|  | Estandes Expositores | 4,00m (c) x 2,00m (l) x 2,70m (a) | 1 | 0 | 0
|  | Estandes Expositores | 10,00m (c) x 2,00m (l) x 2,70m (a) | 60 | 0 | 0
|  | Estande modelo sala – Bate papo e palestras (As referidas salas deverão ter acesso em cada uma de suas entradas por rampa para PNE – Medida total de cada sala: 55m²) | 11,00m (c) x 5,00m (l) x 2,70m (a) | 4 | 0 | 0
|  | Estande modelo sala – Bate papo e palestras (As referidas salas deverão ter acesso em cada uma de suas entradas por rampa para PNE – Medida total da sala: 36m²) | 6,00m (c) x6,00m (l) x 2,70m (a) | 1 | 0 | 0
|  | Estande modelo sala/depósito - Área de Hidratação | 2,00 (c) x 5,00 m (l) x 2,30 (a) | 6 | 0 | 0
|  | Estande modelo sala/depósito – Credenciamento | 4,00m (c) x 2,00m (l) x 2,70m (a) | 4 | 0 | 0
|  | Estande modelo sala – Posto Médico | 9,00m (c) x 9,00m (l) x 2,70m (a) (medidas totais), 4 Portas de 1,00m (l) com chaveamento, 04 (quatro) divisórias internas | 1 | 0 | 0
|  | Estande Modelo Sala – Rádio feira | 3,00m (c) x 2,00m (l) x 2,70m (a) | 1 | 0 | 0
|  | Estande modelo sala – SALA VIP E ESTANDE DO ORGANIZADOR DO EVENTO (ACOPLADA) | Sala (5,00m (c) x 5,00m (l) x 2,70m (a)), com mobiliário e instalações elétricas, com porta de acesso com chave; A referida sala deverá ter acesso em sua entrada por rampa para PcD; | 1 | 0 | 0
|  | Estande modelo sala - SALA VIP E ESTANDE DO ORGANIZADOR DO EVENTO (ACOPLADA) | Estande (6,00m (c) x 5,00m(l) x 2,70m (a)), com mobiliário e instalações elétricas, com porta de acesso com chave. | 1 | 0 | 0
2 | BALCÕES | Balcões para exposição – PARTE SUPERIOR EM MDF – conforme descritivo | 1,00m (c) x 0,50m (l) x 1,00m (a) | 416 | 0 | 0
|  | Balcões para exposição TIPO VITRINE – conforme descritivo | 1,00m (c) x 0,50m (l) x 1,00m (a) | 18 | 0 | 0
|  | Balcões para exposição TIPO CURVO – conforme descritivo. | 1,54m (c) x 0,97m (a) | 5 | 0 | 0
3 | IDENTIFICAÇÃO | Testeira de identificação de estande fabricada em painel estruturado de madeira (trainel) | 1,85m (l) x 0,70m (a) | 109 | 0 | 0
|  | Texto de identificação confeccionado com lona ou tecido recortado para formar um retângulo nas dimensões da testeira de identificação, com impressão digital para fixação painel estruturado de madeira (trainel). | 1,85m (l) x 0,70m (a) | 109 | 0 | 0
4 | TENDA Modelo "CHAPÉU DE BRUXA" | Tendas Modelo "Chapéu de Bruxa" | 10,00m (c) x 10,00m (l) x 5,70m (altura central) - Pé direito: 2,80 m | 8 | 0 | 0
|  | Tendas Modelo "Chapéu de Bruxa" | 8,00m (c) x 8,00m (l) x 5,70m (altura central) - Pé direito: 2,80 m | 2 | 0 | 0
|  | Tendas Modelo "Chapéu de Bruxa" | 6,00 m (c) x 6,00 m (l) x 5,70 m (altura central) - Pé direito: 2,80 m | 16 | 0 | 0
5 | GALPÃO MODELO DUAS ÁGUAS | Galpão Modular Modelo Duas Águas | 50 m (c) x 30 m (l) | 1 | 0 | 0
|  | Galpão Modular Modelo Duas Águas | 30 m (c) x 20 m (l) | 2 | 0 | 0
|  | Galpão Modular Modelo Duas Águas | 20 m (c) x 30 m (l) | 2 | 0 | 0
6 | TENDA PIRAMIDAL | Tendas Modelo Piramidal | 3,00 m (c) x 3,00 m (l) X 2,50 m (a) - Pé direito 2,00 m | 5 | 0 | 0
|  | Tendas Modelo Piramidal | 5,00m (c) x 5,00m (l) x 2,50m (a) altura central - Pé Direito 2,00m | 6 | 0 | 0
|  | Tendas Modelo Piramidal | 10,00 m (c) x 10,00 m (l) x 2,50 m (a) - Pé Direito 2,00m | 2 | 0 | 0
|  | Tendas Modelo Piramidal | 10,00 m (c) x 10,00 m (l) x 5,70 m (a) - Pé Direito 2,80m | 2 | 0 | 0
7 | ILUMINAÇÃO | Spot de iluminação | Lâmpada Led de 18 W | 5 | 0 | 0
|  | Spot de iluminação | Lâmpada Led de 12 W | 812 | 0 | 0
|  | Spot de iluminação com suporte para iluminação de testeira | Lâmpada Led de 5 W | 186 | 0 | 0
|  | Refletores LED | Refletores Led de 100 W | 82 | 0 | 0
|  | Refletores LED | Refletores Led de 400 W | 120 | 0 | 0
8 | PONTOS DE TOMADA | Pontos de tomada 110V (ABNT 3 pinos) – 20 ampéres | - | 329 | 0 | 0
|  | Pontos de tomada 220V (ABNT 3 pinos) – 10 ampéres | - | 51 | 0 | 0
|  | Pontos de tomada 220V (ABNT 3 pinos) – 20 ampéres | - | 454 | 0 | 0
9 | CENTRAL DE DISJUNTORES | Central de Disjuntores com aterramento | - | 49 | 0 | 0
10 | SISTEMA DE ATERRAMENTO | Aterramento em todos os estandes do evento e locais com equipamento elétrico. | quantidade suficiente para todos os espaços | - | 0 | 0
11 | PISO/CARPETE / EMBORRACHADO | Piso de borracha/borrachado, antiderrapante, resistente à abrasão. Absorção de impactos indicados para áreas de circulação com grande fluxo de pessoas. Deverá proporcionar isolamento elétrico, evitando situações de choques. Espessura de 3,00 a 4,00 mm | a) Posto Médico: 100 m² b) Piso para área de sanitários: 400 m² | 500 | 0 | 0
|  | Piso estruturado elevado em madeiras e chapeado com chapas de compensado naval ou similar, parafusadas, autotravadas formando uma superfície uniforme, plana, nivelada, de alta resistência e impacto. Formada por tablados elevados em 10 cm, com 21 mm de espessura, que se fixam numa superfície totalmente antiderrapante. | a) Elevado para Pavilhão 5 - Espaço Bate-Papo com Professores - 288 m² | 783 | 0 | 0
b) Elevado para ÁREA DE HIDRATAÇÃO - 150m²
c) Elevado para ESPAÇO CÉLULA GIGANTE - 100m²
d) Elevado para Pavilhão 6 -Área PRCEU – Sala Vip e Estande do Organizador do Evento - 72 m²
e) Elevado para Guichês de informação - 45m²
f) Elevado para ESPAÇO DO EDUCADOR - 128m²
|  | Piso elevado em estrutura metálica tubular ou similar em aço galvanizado, com regulagem de altura, podendo variar de 10 cm a 01 metro de altura. Placas de piso compostas por estrutura metálica em aço galvanizado, auto-travantes sem possibilidades de deslocamentos e sem ressaltos ou gretas, revestido com madeirite resinado de no mínimo 17mm, fixado por parafusos ou arrebites e capacidade de sobrecarga de 500kgf/m². Vigas de sustentação em estrutura metálica tubular ou similar com sapatas de regulagem de altura. Sobre o piso será aplicado um chapeamento em compensado naval de no mínimo 15 mm, afixado na estrutura do piso com parafusos. | a) Elevado para Pavilhão 1 - Área de Biológicas e Saúde – 1500 m² | 5316 | 0 | 0
b) Elevado para Pavilhão 2 e 3 - Área de Humanidades (área total) – 1200 m²
c) Elevado para Pavilhão 3 - Área de Exatas e Tecnologias (área total ) – 1200 m²
d) Elevado para Pavilhão 4 – Praça dos Museus - 216 m² e) Elevado para Estandes de Credenciamentos - 600 m²
f) Elevado para Posto Médico - 100 m² g) Elevado para Sanitários - 400 m² h) Elevado para Espaço do Expositor - 100 m²
|  | Piso modular metálico para sustentação de geradores – Piso suficiente para suportar os geradores solicitados no edital em suas respectivas áreas. | Área – está área deverá ser de acordo com o tamanho e peso do gerador contratado pela Licitante Vencedora, desta forma, não temos como estimar a quantidade de piso para tal peça. | - | 0 | 0
|  | Forração em carpete “novo” de 3mm agulhado com textura plana (preferencialmente em material ecologicamente correto fabricado 100% com fibra de PET e resina sintética) na cor grafite. Deverá ser aplicado sobre o piso elevado e nos rodapés do mesmo. | a) Forração em Carpete para Pavilhão 1 - Área de Biológicas e Saúde – 1500 m² | 5599 | 0 | 0
b) Forração em Carpete para Pavilhão 2 e 3 - Área de Humanidades (área total) – 1200 m²
c) Forração em carpete para Pavilhão 3 - Área de Exatas e Tecnologias (área total) – 1200 m²
d) Forração em carpete para Pavilhão 4 – Praça dos Museus - 216 m²
e) Forração em carpete para Estandes de Credenciamentos- 600 m²
f) Forração em carpete para Pavilhão 5 - Espaço Bate-Papo com Professores - 288 m²
g) Forração em carpete para ÁREA DE HIDRATAÇÃO - 150m²
h) Forração em carpete para ESPAÇO DO EXPOSITOR - 100m²
i) Forração em carpete para ESPAÇO CÉLULA GIGANTE - 100m²
j) Forração em carpete para Pavilhão 6 -Área PRCEU – Sala Vip e Estande do Organizador do Evento - 72m²
k) Forração em carpete para ESPAÇO DO EDUCADOR- 128m²
l) Forração em carpete para Guichês de informação - 45m²
12 | RAMPA DE ACESSO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD) | Rampa de acesso a pessoa com deficiência (PcD) com guarda-corpo em aço inox | 5,00m (l) | 24 | 0 | 0
|  | Rampa de acesso a pessoa com deficiência (PcD) com guarda-corpo em aço inox | 6,00m (l) | 6 | 0 | 0
|  | Rampa de acesso a pessoa com deficiência (PcD) com guarda-corpo em aço inox para Atividade Celula Gigante | 2,00m (l) | 1 | 0 | 0
|  | Rampa de acesso a pessoa com deficiência (PcD) com guarda-corpo em aço inox para Palco | 2,00m (l) | 1 | 0 | 0
13 | CESTOS DE LIXO | Cesto de lixo PVC preto | 0,25 m (a) x 0,23 m (diâmetro) | 398 | 0 | 0
|  | Cestos de lixo de capacidade de 100 litros | Capacidade 100 litros | 32 | 0 | 0
|  | Cestos de lixo de capacidade de 200 litros | Capacidade 200 litros | 40 | 0 | 0
14 | ARMÁRIOS/ MESAS | Armário - Confeccionados em estrutura modular de fechamento com tampo em MDF e prateleira conforme descritivo. | 1,00 (c) x 0,50 (l) x 1,00m (a) | 138 | 0 | 0
|  | Armário Guarda-Volumes com 12 portas, conforme descritivo | 1,95m (a) x 1,23m (l) x 0,40m profundidade – medidas sugeridas com portas | 4 | 0 | 0
|  | Mesinha de canto (tampo em vidro cristal e pé em metal na cor preta) | 0,50 m (c) x 0,50m (a) | 7 | 0 | 0
|  | Mesa plástica quadrada | 0,70 m (c) x 0,70 m (l) x 0,72(a) | 10 | 0 | 0
|  | Mesa retangular (pé em ferro / metal com ou sem pintura époxi na cor branca ou cinza com tampo de vidro) | 1,20 m (c) x 0,60 m (l) x 0,74(a) | 26 | 0 | 0
15 | BANCOS/ CADEIRAS/ BANQUETAS/ SOFÁS/ VASOS COM PLANTAS / BIOMBO | Banco de Praça (conforme descritivo) | 1,50 m (c) x 0,70 (l) x 0,60 (a) | 20 | 0 | 0
Peso estimado: 15kgs
|  | Cadeiras fixas estofadas sem braço (cor escura) | - | 621 | 0 | 0
|  | Banquetas tipo bistrô, confeccionadas em estrutura metálica e assento em courvin (na cor preta ou outra cor escura) | - | 411 | 0 | 0
|  | Sofás de 3 lugares | - | 2 | 0 | 0
|  | Poltrona em courino na cor branca | - | 16 | 0 | 0
|  | Cadeiras Plásticas na Cor Branca | - | 40 | 0 | 0
|  | Biombo | 5,00 m (l) x 2,70 (a) - aproximadamente | 1 | 0 | 0
|  | Vaso com plantas ornamentais | 90cm x 40cm | 4 | 0 | 0
16 | BEBEDOUROS | Bebedouros do tipo Industrial 200L em Inox com 4 Torneiras com refrigeração com fornecimento de água, copos descartáveis de 200ml, e mão-de-obra de reposição por meio de galões de 20L e copos durante todo o evento. Deverá ser considerada uma média de público por dia de evento de 25.000 (vinte mil) pessoas, totalizando 75.000 (sessenta mil) pessoas para os 3 dias de evento. | - | 12 | 0 | 0
|  | bebedouros do tipo coluna com refrigeração de água para garrafão 20 litros, 220V, cor branca ou prata, com fornecimento de água, copos descartáveis de 200ml, e mão-de-obra de reposição de galões e copos durante todo o evento. | - | 15 | 0 | 0
17 | VENTILAÇÃO | Climatizador Evaporativo - Movimentação de AR: 9.000 m³/h (a serem distribuídos nos 4 galpões de 20 m x 30m) | Reservatório de água: 85 Litros / Dimensões: A: 136 X L: 80 X P: 53 (cm) / Peso: 35kg / Conjunto de hélice: Axial - 03 pás em plástico / Motor: 350w / Voltagem: 220v / Consumo elétrico: 0,17 kW/h / Funções: 2 Modos de funcionamento / Funções: 3 Velocidades / Funções: Swing / Suporte Móvel com rodízios | 40 | 0 | 0
|  | Climatizador Evaporativo - Movimentação de AR: 9.000 m³/h (a serem distribuídos nas demais tendas) | Reservatório de água: 85 Litros / Dimensões: A: 136 X L: 80 X P: 53 (cm) / Peso: 35kg / Conjunto de hélice: Axial - 03 pás em plástico / Motor: 350w / Voltagem: 220v / Consumo elétrico: 0,17 kW/h / Funções: 2 Modos de funcionamento / Funções: 3 Velocidades / Funções: Swing / Suporte Móvel com rodízios | 12 | 0 | 0
|  | Climatizador Evaporativo - Movimentação de AR: 20.000 m³/h (a serem distribuídos nas tendas 50m x 30m) | Dimensão: 925 x 605 x 1410 mm / Tensão:220 v / 60 Hz / Potência 750W / Corrente – 3.40 amper / Painel de comando: 03 Velocidades / Swing (Oscilante) / Suporte Móvel com rodízios / Reservatório: 150 Litros / Peso aproximado 60kgs / | 10 | 0 | 0
|  | Aparelho de ar-condicionado | Ar condicionado 12.000 BTUs - Modelo Split | 8 | 0 | 0
|  | Aparelho de ar-condicionado | Ar condicionado 30.000 BTUs - Modelo Split | 9 | 0 | 0
18 | ITENS DE SONORIZAÇÃO - RÁDIO DA FEIRA “USP E AS PROFISSÕES” | Notebook (com configuração de processador, memória e armazenamento suficientes, placa de som com saída analógica, microfone e alto falantes embutidos e conexões HDMI/USB), Software de geração sinal gongo, controle de programação, mensagens e informações aos visitantes. Os equipamentos devem possibilitar a interligação do som ambiente com outros sistemas, PA e outros sistemas para gerar transmissões simultâneas de áudio. O sistema deve gerar áudios próprios (trilhas brancas) para evitar cobranças de direitos autorais; | - | 1 | 0 | 0
|  | Microfones com fio. | - | 2 | 0 | 0
|  | Caixas específicas para som ambiente do tipo line | - | 18 | 0 | 0
|  | Mesa de som para estúdio, analógica, de 12 canais | - | 1 | 0 | 0
|  | Fones de ouvido profissionais | - | 2 | 0 | 0
|  | Suportes de mesa para microfone | - | 2 | 0 | 0
|  | Graves | - | 9 | 0 | 0
|  | Monitor de retorno para cabine | - | 1 | 0 | 0
|  | Processadores de som para o sistema line | - | 4 | 0 | 0
|  | Racks de potência | - | 2 | 0 | 0
|  | Racks de energia elétrica | - | 3 | 0 | 0
|  | Torres de box truss Q30 | 6,00 m (a) x 3,00 m (l) | 2 | 0 | 0
|  | Cabos inerentes a toda a instalação | - | - | 0 | 0
19 | EQUIPAMENTOS GERAIS | TVS LED 55" – Resolução 4k - 3 HDMI 1 USB. Com controle remoto. Com cabos inerentes às suas conexões. | Salas de Bate-Papo | 5 | 0 | 0
|  | Suporte de TV – Pedestal de Chão | Suportes de TV 100. Pedestal de chão - TVS /LED 4K de 55 polegadas. | 5 | 0 | 0
|  | Notebook | notebook (com configuração de processador, memória e armazenamento suficientes para exibição de arquivos de vídeo em alta qualidade com áudio e apresentações em formato .ppt e .pdf e conexões HDMI/USB) e cabeamento inerente ao sistema para conexão com monitor/televisor. | 5 | 0 | 0
|  | Suporte de tv – pedestal de chão | Suportes de TV 100. Pedestal de chão - TVS /LED 4K de 55 polegadas. | 5 | 0 | 0
|  | Mesa de som e amplificador | Mesa master de som com no mínimo 08 canais e amplificador para sistema de sonorização com potência mínima de 400W RMS. | 5 | 0 | 0
|  | Caixa de som | Caixa de som acústica para sistema de sonorização de no mínimo 200 W RMS com tripé | 5 | 0 | 0
|  | Microfone sem fio | Microfone sem fio Locação de microfone de mão sem fio, UHF profissional, direcional ou multidirecional. | 5 | 0 | 0
|  | Microfone de lapela | Microfone de lapela sem fio, UHF profissional. | 5 | 0 | 0
20 | GERADOR | Geradores Trifásicos, tensão de saída 110/220V, 60Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. | 250 Kva | 4 | 0 | 0
|  | Cabeamento para gerador | Metros | 600 | 0 | 0
21 | PASSA CABOS DE 5 CANAIS | Passa cabos emborrachado, com sistema de rampa com tampa de abertura rápida, totalmente modular, isolante e antiderrapante, para cabos de até 25 mm de diâmetro. Suporta tráfego de até 18 toneladas. | Metros lineares | 661 | 0 | 0
22 | SANITÁRIOS TIPO CONTÊINER | Sanitário TIPO CONTÊINER - Fornecimento e instalação de contêiner sanitário, não químico, com caixa de dejetos e reservatório de água; Construído em estrutura metálica galvanizada com acabamento (interno e externo) em placas de PVC de alto impacto (na cor branca); | 6,00 m (c) x 2,60 m (l) x 2,70 m (a) | 10 | 0 | 0
Forro interno em PVC de alto impacto (na cor branca); Iluminação embutida (no forro); Sistema de ventilação (exaustores automáticos e janela corrediça); Divisórias internas com portas; Vasos com descarga acoplada; Gabinete com cuba e torneiras de aço inox;
Sistema de hidráulica completa (esgoto e água); Piso revestido com laminado vinílico antiderrapante, porta papéis higiênicos em cada cabine, porta sabonete líquido em cada gabinete/cuba e porta papél toalha.
Espera-se um total de 57 cabines individuais - com vaso e descarga (Masculino e Feminino) e mictórios nos containeres masculinos.
DISTRIBUIÇÃO:
03 (três) contêineres MASCULINOS (com mictório e divisórias com portas)
07 (sete) contêineres FEMININOS
|  | Cabine PcD (Masculino e Feminino) tipo container com caixa de degetos e reservatório de água | - | 17 | 0 | 0
23 | SANITÁRIOS TIPO QUÍMICO | Cabines individuais, químico, com bomba de descarga de químico, tampa interna que impede o contato visual com os efluentes, assento com tampa externa, mictório masculino. Tanque de contenção de dejetos com capacidade de 220 litros. Vaso sanitário com assento e tampa. Mictório masculino. Porta papel higiênico. Teto translúcido | 1,16 m (c) x 1,22 m (l) x 2,30 m (a) | 40 | 0 | 0
|  | Cabines individuais, químico, com bomba de descarga de químico, tampa interna que impede o contato visual com os efluentes, assento com tampa externa. Tanque de contenção de dejetos com capacidade de 220 litros. Vaso sanitário com assento e tampa. Porta papel higiênico. Teto translúcido. Piso antiderrapante. | 1,16 m (c ) x 1,22 m (l) x 2,30 m (a) | 40 | 0 | 0
|  | Cabines individuais PcD, químico, com bomba de descarga de químico, tampa interna que impede o contato visual com os efluentes, assento com tampa externa. Tanque de contenção de dejetos com capacidade de 220 litros. Vaso sanitário com assento e tampa. Porta papel higiênico. Teto translúcido. Piso antiderrapante | 1,16 m (c ) x 1,22 m (l) x 2,30 m (a) | 10 | 0 | 0
24 | GRADES METÁLICAS PARA ISOLAMENTO DE ÁREAS | Gradil em aço galvanizado com medidas de 2,00 m x 1,10 m (incluindo a entrega, distribuição por todo o local do evento e retirada do material ao término do evento) | unidades | 1300 | 0 | 0
25 | GUARDA CORPO | Guarda-corpo estrutura em aço inox; altura mínima: 1 metro; ornamentos deve estar a no mínimo 45 cm em relação ao solo; distâncias verticais entre os barrotes devem ter menos do que 11 cm; circundando elevações. | metros lineares | 270 | 0 | 0
26 | SINALIZAÇÃO (BACK DROP / FAIXAS / IMPRESSÕES) | Wind Flag Banner (Bandeira de vento) | Dimensões: 4,10m (a) x 0,75 (l) | 22 | 0 | 0
Área de impressão estimada: 3,80m (a) x 0,75 (l) – FORMATO VELA
|  | Estrutura em Box Truss Q30 (para instalar Mapa Evento e Mapas Cursos) | 2,50 (a) m x 5,00 (l) m | 7 | 0 | 0
|  | Estrutura em Box Truss Q30 (Estrutura de Credenciamento e Pórtico) | 20,00m (c) x 4,00m (a) 5,00m (profundidade) | 3 | 0 | 0
|  | Estrutura em Box Truss Q15 (Acesso aos Pavilhões) | 5,00 (a) m x 1,00 (l) m | 10 | 0 | 0
|  | Estrutura em Box Truss Q15 (Backdrop Palco) | 5,00 (a) m x 3,00 (l) m | 1 | 0 | 0
|  | Impressão digital policromática com ilhos em lona (Mapa evento e Mapa Cursos) | 2,50 (a) m x 5,00 (l) m | 7 | 0 | 0
|  | Impressão digital policromática com ilhos em lona (Estrutura de Credenciamento e Pórtico) | 20,00m (c) x 2,00m (a) x | 3 | 0 | 0
5,00m (profundidade)
|  | Impressão digital policromática com ilhos em lona (Acesso aos Pavilhões) | 5,00 (a) m x 1,00 (l) m | 10 | 0 | 0
|  | Backdrop em Trainel (Sala VIP) | 5,00m (l) x 2,70m (a) | 1 | 0 | 0
|  | Backdrop em Trainel (Palco) | 5,00m (l) x 3,00m (a) | 1 | 0 | 0
|  | Impressão Digital em Lona ou Tecido para instalação em Trainel (Sala VIP) | 5,00m (l) x 2,70m (a) | 1 | 0 | 0
|  | Impressão Digital em Lona ou Tecido para instalação em Trainel (Palco) | 5,00m (l) x 3,00m (a) | 1 | 0 | 0
|  | Faixas indicativas em lona vinil acabamento em impressão digital 4 x 0 | 2,00 m (c) x 1,10 m (a) - Área de impressão 2,20 m² | 25 | 0 | 0
27 | POSTO MÉDICO (ITENS E DISTRIBUIÇÃO INTERNA) | Rampas de acesso a PcD em suas entradas. A dimensão da rampa deverá ser de no mínimo 1m de largura | - | 2 | 0 | 0
|  | Salas internas de atendimento, conforme descritivo | 3,00m (c) x 3,00m (l) x 2,70m (a) | 4 | 0 | 0
|  | Portas para o Posto Médico e salas Internas com chaveamento. | 1,00 m (l) | 5 | 0 | 0
|  | Sala médica | 2,00 m (c) x 2,00 m (l) x 2,70 (a) | 1 | 0 | 0
|  | Depósito | 2,00 m (c) x 1,50 m (l) x 2,70 m (a) | 1 | 0 | 0
|  | Recepção | 4,50 m (c) x 3,50 m (l) x x 2,70 m (a) | 1 | 0 | 0
|  | Corredor de acesso interno | 7,00 m (c) x 2,50 m (l) x 2,70 m (a) | 1 | 0 | 0
|  | Porta papel toalha (rolos de 300 m) | Porta papéis toalha p/ rolos de 300 m | 1 | 0 | 0
|  | Porta Sabonete líquido | Porta sabonetes líquido | 1 | 0 | 0
|  | Pia para Ambulatório com torneira e encanamento autossuficiente. | - | 1 | 0 | 0
28 | PALCO E CAMARIM | Tenda - Cobertura de Palco | 6,00m (c) x 6,00m (l) | 1 | 0 | 0
|  | Estrutura em Box Truss Q30 para Palco e Camarin | 6,00m(c) x 6,00m(l) com pé direito de 4,00m (a) | 1 | 0 | 0
|  | Estrutura de Piso Elevado para Palco | 6,00m(c) x 6,00m(l) x 0,50 m (a) com degrau de 40 cm | 1 | 0 | 0
|  | Escada de Acesso ao Palco com corrimão. | 1,00 (l) x 0,40 m (a) | 1 | 0 | 0
|  | Piso Vinílico para Palco | 6,00 (l) x 6,00 m (c) | 1 | 0 | 0
|  | Camarim acoplado ao Palco | 5,00m (c) x 2,00m (l) x 2,70 (a) | 1 | 0 | 0
2,70m (a)
|  | Mixer Digital | Console de 24 canais mínimo, conforme descrição | 1 | 0 | 0
|  | Sistema de Sonorização | Sistema de sonorização Line Array 800 W RMS médio grave e médio agudo (sistema ativo) | 2 | 0 | 0
|  | Divisor | Divisor de frequência, conforme descritivo. | 1 | 0 | 0
|  | Monitor | Monitores tipo spot ativo 200 W RMS, conforme descritivo. | 2 | 0 | 0
|  | Microfones sem fio. | - | 2 | 0 | 0
|  | Microfones sem fio modelo head-set. | - | 4 | 0 | 0
|  | Cabos inerentes a toda a instalação | - | - | 0 | 0
|  | Fones de ouvido profissionais | Profissional | 2 | 0 | 0
|  | Pedestal Girafa com Cachimbo | - | 2 | 0 | 0
|  | Refletores Par Led | RGB 54x3W de potência, dimerizado (com mesa de luz). | 4 | 0 | 0
29 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA | Coordenador Geral, funcionário direto da CONTRATADA, presente durante todo o evento | Profissional | 1 | 0 | 0
|  | Produtor, durante todo o evento | Profissional | 1 | 0 | 0
|  | Profissionais para instalação e manutenção de rede elétrica, durante todo o evento (eletricista) | Profissional | 3 | 0 | 0
|  | Profissional para instalação e manutenção de rede hidráulica, durante todo o evento (encanador) | Profissional | 1 | 0 | 0
|  | Montadores de tendas, estandes e estruturas no geral para eventuais reparos necessários, durante todo o evento | Profissional | 2 | 0 | 0
|  | Responsável técnico devidamente credenciado junto ao CREA, responsável por toda a infraestrutura física montada, durante todo o evento. | Profissional | 1 | 0 | 0
|  | Responsável técnico devidamente credenciado junto ao CREA, responsável por toda a infraestrutura elétrica, durante todo o evento | Profissional | 1 | 0 | 0
|  | Operador de audiovisual, presente durante todo o evento. | Profissional | 1 | 0 | 0
|  | Operadores de áudio, presente durante todo o evento. | Profissional | 2 | 0 | 0
|  | Locutores profissionais, durante todo o evento. | Profissional | 2 | 0 | 0
|  | Auxiliar técnico operador de áudio, durante todo o evento. | Profissional | 1 | 0 | 0
Quando os itens "TIPO" e/ou "DIMENSÃO / MEDIDA" que não estiverem descritos, as características deverão seguir as comumente disponíveis no mercado, devendo, contudo, serem especificadas pelo fornecedor nesta proposta comercial.
DADOS DO PROPONENTE
Razão Social:
CNPJ:
Endereço completo:
Telefone:
Site (se houver):
Email:
CONDIÇÕES COMERCIAIS
Pagamento: |  | [não inferior a 28 (vinte e oito) dias corridos]
Validade da Proposta: |  | [não inferior a 60 (sessenta) dias corridos]
Dados Bancários (Banco do Brasil) :
PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO
INÍCIO DA MONTAGEM: |  | 24 DE AGOSTO a partir das 7h
FINALIZAÇÃO DA MONTAGEM: |  | 20 DE SETEMBRO às 18h.
DIA DE TESTES DO EVENTO: |  | 20 a 23 DE SETEMBRO das 9h às 11h.
INÍCIO DA DESMONTAGEM: |  | 26 DE SETEMBRO a partir das 18h.
FINALIZAÇÃO DA DESMONTAGEM: |  | 06 DE OUTUBRO às 18h
Declaramos total concordância com os termos deste Edital e seus anexos.
_____________, __ de _______ de ____ (Local) e (Data) __________________________________________________ ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL