ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL

Abaixo segue o modelo de proposta que deverá ser preenchido pelos licitantes com os valores definidos nas etapas de lances. A descrição dos itens está resumida no modelo, mas deverão ser consideradas as descrições completas constantes no Anexo I – Termo de Referência.

PREGÃO 12/2026 - PUSP/SC

Processo SEI nº 154.00012558/2026-40

DATA: ___/___/_____

Aquisição de Materiais Elétricos, com as seguintes características:

Grupo 1

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA E MODELO | UND DE MEDIDA | QTDE TOTAL | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | MÓDULO DE TOMADA RETANGULAR, 2P+T, 10A, 250V, COR BRANCA Padrão ABNT. Conforme normas NBR/ABNT vigentes. Referência de mercado: Dutotec DX 99233.10 ou outro produto com compatibilidade física, dimensional e funcional para instalação no sistema modular existente (Dutotec). |  | Unidade | 50 |  |  |
| 1.2 | MÓDULO DE TOMADA RETANGULAR, 2P+T, 10A, 250V, COR VERMELHA Padrão ABNT. Conforme normas NBR/ABNT vigentes. Referência de mercado: Dutotec DX 99231.10 ou outro produto com compatibilidade física, dimensional e funcional para instalação no sistema modular existente (Dutotec). |  | Unidade | 20 |  |  |
| 1.3 | MÓDULO DE INTERRUPTOR ELÉTRICO, 3 POLOS, PARALELO, COR BRANCA Conforme normas NBR/ABNT vigentes. Referência de mercado: Dutotec DX 99331.00 ou outro produto com compatibilidade física, dimensional e funcional para instalação no sistema modular existente (Dutotec). |  | Unidade | 06 |  |  |
| 1.4 | CANALETA DE ALUMÍNIO EXTRUSADO, 73 x 25 X 3000 mm, COR BRANCA, COM TAMPA, TIPO D (DUPLA) Acompanha tampa frontal com encaixe por pressão. Conforme normas NBR/ABNT vigentes. Referência de mercado: Canaleta Dutotec DT 12241.00 e Tampa Ranhurada Dutotec DT 15040.00 ou outro produto com compatibilidade física, dimensional e funcional para instalação no sistema modular existente (Dutotec). |  | Unidade | 60 |  |  |
| Valor Total do Grupo 1: R$ XX.XXX,XX (valor por extenso) |  |  |  |  |  |  |

Grupo 2

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA E MODELO | UND DE MEDIDA | QTDE TOTAL | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | CHUVEIRO ELÉTRICO, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, COR BRANCA, 220 V, POTÊNCIA ENTRE 5.000 W E 5.500 W, COM, NO MÍNIMO, 3 OPÇÕES DE TEMPERATURA Rosca de 1/2". Pressão de funcionamento de 10 kPa (1 mca) a 400 kPa (40 mca). Grau de proteção mínimo IP24, com sistema de aterramento. Compatível com dispositivo DR. Acompanha mangueira com ducha manual. |  | Unidade | 80 |  |  |
| 2.2 | SOQUETE PARA LÂMPADA TUBULAR (T8), 10A, 250V, BASE G13 De sobrepor. Contatos tipo engate rápido, revestimento externo em policarbonato, fixação automática, posição de giro do rotor de 45°. Conforme normas NBR/ABNT vigentes. Referência de mercado: Lucchi S-3251-S-TR ou outro produto com características física, dimensional e funcional equivalentes. |  | Unidade | 500 |  |  |
| Valor Total do Grupo 2: R$ XX.XXX,XX (valor por extenso) |  |  |  |  |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ XX.XXX,XX (valor por extenso)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: (mínimo de 60 dias)

PRAZO DE ENTREGA: 30 dias

PRAZO DE PAGAMENTO: 28 dias

CNPJ:	Razão Social:

Endereço:	Fone/e-mail:

Conta corrente (Banco do Brasil):	Agência:

Representante legal:	CPF:

(indicar o cargo do representante legal: sócio, proprietário, procurador, etc.)

Observações:

- Este documento deverá ser assinado digitalmente, datado e apresentado, preferencialmente, em papel timbrado da empresa licitante.

- Deverá ser indicado o nome e CPF do assinante, bem como sua qualificação (sócio, proprietário, procurador, etc.).

- Os valores unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais.

- A empresa licitante deverá indicar uma conta no Banco do Brasil, obrigatoriamente.

- Nos valores acima deverão estar inclusos, além do lucro, todas e quaisquer despesas de responsabilidade do Proponente que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado.