## CETI-SC
RELAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO - CETI-SC - AGOSTO DE 2026
NRO | No.Patrimônio | Unidade | Material | Marca | Modelo | Capacidade | Tipo | N.Serie | Endereço/Local | Criticidade | Data compra
1 | 73000963 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | Springer Carrier |  | 30000 | SPLIT | Nº Série 4703B37962 | (24723) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Administrativo,, Andar: térreo, Local: A03 - Auditório | MEDIA | 37951
2 | 73000964 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | Springer Carrier |  | 30000 | SPLIT | Nº Série 4703B37959 | (24723) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Administrativo,, Andar: térreo, Local: A03 - Auditório | MEDIA | 37951
3 | 73000986 | CETI-SC | CONDICIONADORES DE AR SPLIT | Springer Carrier | Ideale | 9000 | SPLIT | Nº Série 0804Y46838 | (13984) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Administrativo,, Andar: 1º, Local: A15 - Sala funcionário | BAIXA | 38111
4 | 73001152 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | Springer Carrier Split | Ideale 12.000 BTU s | 12000 | SPLIT | Nº Série : 5204B98622 | (28409) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Administrativo,, Andar: 1º, Local: A11 - Secretária | MEDIA | 38383
5 | 73001153 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | Springer Carrier Split | Ideale 12.000 BTUs | 12000 | SPLIT | Nº Série 5204B98222 | (13979) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Administrativo,, Andar: 1º, Local: A11 - Secretaria | MEDIA | 38383
6 | 73001158 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | Springer Carrier Split | Ideale 9.000 BTUs | 9000 | SPLIT | Nº Série 5104B91630 | (13981) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Administrativo,, Andar: 1º, Local: A06 - Sala funcionário | BAIXA | 38383
7 | 73001161 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | Springer Carrier Split | Ideale 9.000 BTUs | 9000 | SPLIT | Nº Série 5104B91552 | (24816) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Administrativo,, Andar: 1º, Local: A08 - Sala funcionário | BAIXA | 38383
8 | 73001207 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | Springer Carrier | Space 36.000 BTÚs | 36000 | SPLIT | Nº Série 2205B07103 | (22369) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Datacenter,, Andar: 1º, Local: B09 – Seção de Sistemas | MEDIA | 38519
9 | 73001208 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | Springer Carrier | Space 18.000 BTÚs | 18000 | SPLIT | Nº Série 2205B14069 | (31216) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Datacenter,, Andar: térreo, Local: B11 - Videoconferência | MEDIA | 38519
10 | 73001228 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | Springer Carrier | Ideale 9000 | 9000 | SPLIT | Nº Série 0805B82132 | (31215) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Datacenter,, Andar: térreo, Local: B07 – Controle CPDigi | MEDIA | 38568
11 | 73001619 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | Carrier | Hi Wall 9.000 BTUs | 9000 | SPLIT | Nº Série S0107Y02287 | (29691) Av. José Antônio Santilli, 2000, Campus 2, Térreo, Local: CAD - Sala PróAluno | MEDIA | 39238
12 | 73001620 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | Carrier | Space 60.000 BTUs | 60000 | SPLIT | Nº Série 2007B10137 | (29691) Av. José Antônio Santilli, 2000, Campus 2, Térreo, Local: CAD - Sala PróAluno | MEDIA | 39238
13 | 73001654 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | Carrier | Maxiflex - 9000 BTUs | 9000 | SPLIT | Sala apoio do Auditório | (24723) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Administrativo,, Andar: térreo, Local: A03 - Auditório | MEDIA | 39373
14 | 73001862 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | Springer Carrier | Space - 48000 BTUs | 48000 | SPLIT | Nº Série 1108B36381 | (21331) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Datacenter,, Andar: Terreo, Local: B10 – Aprendizado Eletrônico | MEDIA | 39618
15 | 73002001 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | Springer Carrier | Split 30.000 BTUs | 30000 | SPLIT | Nº Série K42BB5LC | (21309) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Datacenter,, Andar: térreo, Local: B08 - Estúdio CPDigi | MEDIA | 39987
16 | 73002152 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | Carrier | Split Hi-Wall 18.000 BTUS | 18000 | SPLIT | Nº Série | (23903) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Central PABX, Andar: térreo, Local: Central Telefônica | ALTA | 40260
17 | 73002486 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | Springer Carrier | Maxiflex | 9000 | SPLIT | Série | (21333) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Administrativo,, Andar: 1, Local: A14 - Sala funcionário | BAIXA | 41193
18 | 73002669 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | Carrier | Split piso/teto | 24000 | SPLIT | Nº Série | (13977) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Datacenter,, Andar: terreo, Local: B06 - Atend. CPDIGI | MEDIA | 41428
19 | 73002826 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | Midea Vize | Hi-Wall | 12000 | SPLIT | Nº Série | (27024) Av. José Antônio Santilli, 2000, Campus 2, Andar 1: Local: CAD - E04 - CP2 POP NOC | BAIXA | 41981
20 | 73002866 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | Samsung | inv. 24.000btus | 24000 | SPLIT | Série nº oP4PPXAG901560T | (13978) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Datacenter,, Andar: 1º, Local: B18 – NOC | BAIXA | 42500
21 | 73002919 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | Elgin | 45HVFE12B2 + evaporadora | 12000 | SPLIT |  | (24818) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Administrativo,, Andar: térreo, Local: A05 - Sala funcionário | BAIXA | 43067
22 | 73002920 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | Elgin | 45HVFE12B2 + evaporadora | 12000 | SPLIT |  | (22369) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Datacenter,, Andar: 1º, Local: D01 – Telefonia | BAIXA | 43067
23 | 103004028 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | Agratto | 30000 BTU's | 30000 | SPLIT |  | (33498) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400, Sala Dist. Elétrica, Andar: t, Local: C01 - Nobreak | ALTA | 43768
24 | 103004029 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | Agratto | 30000 BTU's | 30000 | SPLIT |  | (33498) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400, Sala Dist. Elétrica, Andar: t, Local: C01 - Nobreak | ALTA | 43768
25 | 103004030 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | Agratto | 30000 BTU's | 30000 | SPLIT |  | (33498) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400, Sala Dist. Elétrica, Andar: t, Local: C01 - Nobreak | ALTA | 43768
26 | 103004031 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | Agratto | 30000 BTU's | 30000 | SPLIT |  | (33498) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400, Sala Dist. Elétrica, Andar: t, Local: C02 - Baterias | ALTA | 43768
27 | 103004032 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | Agratto | 30000 BTU's | 30000 | SPLIT |  | (33498) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400, Sala Dist. Elétrica, Andar: t, Local: C02 - Baterias | ALTA | 43768
28 | 103004033 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | Agratto | 30000 BTU's | 30000 | SPLIT |  | (27024) Av. José Antônio Santilli, 2000, Campus 2, Andar 1: Local: CAD - E02 - CP2 POP | ALTA | 43768
29 | 200056970 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | MIDEA | INVERTE HI-WALL - 38MBQA33M5 | 33000 | SPLIT |  | (13978) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Datacenter,, Andar: 1º, Local: B19 – POP | ALTA | 44685
30 | 200056971 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | MIDEA | INVERTE HI-WALL - 38MBQA33M6 | 33000 | SPLIT |  | (13978) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Datacenter,, Andar: 1º, Local: B19 – POP | ALTA | 44685
31 | 200056972 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | MIDEA | INVERTE HI-WALL - 38MBQA33M7 | 33000 | SPLIT |  | (13978) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Datacenter,, Andar: 1º, Local: B19 – POP | ALTA | 44685
32 | 200056973 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | MIDEA | INVERTE HI-WALL - 38MBQA33M8 | 33000 | SPLIT |  | (13978) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Datacenter,, Andar: 1º, Local: B19 – POP | ALTA | 44685
33 | 200056974 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | MIDEA | INVERTE HI-WALL - 38MBQA33M9 | 33000 | SPLIT |  | (13978) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Datacenter,, Andar: 1º, Local: B19 – POP | ALTA | 44685
34 | 200070531 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | TCL | TAC-12CSA1-INV | 12000 | SPLIT | 941052H139AA008253 | (22369) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Datacenter,, Andar: 1º, Local: A16 - Sala funcionário | BAIXA | 44885
35 | 200070534 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | TCL | TAC-12CSA1-INV | 12000 | SPLIT | 941052H196AA008331 | (13980) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Administrativo,, Andar: 1º, Local: A12 - Sala funcionário | BAIXA | 44885
36 | 200070546 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | Philco | Frio inverter 220v PAC2400IFM9W | 24000 | SPLIT | 1110068981YR15A | (21311) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Administrativo,, Andar: 1º, Local: A13 – Coord. Técnica | BAIXA | 44890
37 | 200095556 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | Philco | 12000BTUs PSC12000ITQFM9W | 12000 | SPLIT | 1290376295YQ72A-1310385499YQ73A | (24815) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Administrativo,, Térreo, Local: A01 – Compras | BAIXA | 45205
38 | 200095980 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | Philco | 30.000 BTUs PAC300000IFM8 | 30000 | SPLIT | 3010061741YS23B-3010068400YS24B | (27024) Av. José Antônio Santilli, 2000, Campus 2, Andar 1: Local: CAD - E02 - CP2 POP | ALTA | 45207
39 | 200099880 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | Philco | PAC30000IFM8 | 30000 | SPLIT | 3010063522YS24B-3010063343YS23B | (22369) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Datacenter,, Andar: 1º, Local: D01 – Telefonia | ALTA | 45270
40 | 200145211 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | AGRATTO | SPLIT HI-WALL 12.000 BTUs | 12000 | SPLIT |  | (13961) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Datacenter,, Andar: terreo, Local: SCAtend - Manutenção | BAIXA | 45831
41 | 200145256 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | Vix | AS-18TW 2RMADK02 18 INV FRIO | 18000 | SPLIT |  | (13961) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Datacenter,, Andar: terreo, Local: SCAtend - Manutenção | BAIXA | 45803
42 | 200145257 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | Vix | AS-18TW 2RMADK02 18 INV FRIO | 18000 | SPLIT |  | (25038) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Datacenter,, Andar: 1º, Local: B16 - Sala funcionário | BAIXA | 45803
43 | 200148539 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | VIX | SPLIT HI-WALL 9.000 BTUs | 9000 | SPLIT | 942118K489AA003226 | (13983) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Administrativo,, Andar: 1º, Local: A07 - Sala Funcionário | BAIXA | 45870
44 | 200148540 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | VIX | SPLIT HI-WALL 9.000 BTUs | 9000 | SPLIT | 942118K474AA0336 | (24723) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Administrativo,, Andar: térreo, Local: A03 - Sala Funcionário | BAIXA | 45870
45 | 200148541 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | VIX | SPLIT HI-WALL 9.000 BTUs | 9000 | SPLIT | 942118K462AA000506 | (24723) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Administrativo,, Andar: térreo, Local: A04 - Sala Funcionário | BAIXA | 45870
46 | 200148568 | CETI-SC | CONDICIONADOR DE AR | VIX | SPLIT HI-WALL 30.000 BTUs | 30000 | SPLIT |  | (22369) Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 , Prédio Datacenter,, Andar: 1º, Local: D01 – Telefonia | ALTA | 45870