## Planilha1
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (POSTO DE SAÚDE FRANCISCO SOARES DOS SANTOS - ZONA URBANA, AVENIDA ALTO GUARAJUS, 2167 E UNIDADE MÓVEL)
DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA | QUANTIDADE
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21 LITROS MODO DE OPERACAO DIGITAL CAMARA DE ESTRILIZACAO ACO INOXIDAVEL. | Digitale | 1
EQUIPO CART ODONTOLOGICO SERINGA TRIPLICE AUTOCLAVEL POSSUI TERMINAL PARA ALTA E BAIXA ROTACAO POSSUI TIPO PEDRETAL COM RODIZIOS. | Pallas | 1
Canetas alta rotação | Calu | 4
Seringa tríplice | Pallas | 1
AMALGAMADOR ODONTOLOGICO MODO DE OPERACAO DIGITAL CAPSULAR | Gnatus | 1
COMPRESSOR ODONTOLOGICO CAPACIDADE MINIMA DE 50 LITROS POTENCIA 2,0 HP | Peg Compressores | 1
Cadeira odontológica completa (equipo) sugador/refletor) 1 terminais 05 cabeceira biarticulada comando pedal unidade auxiliar 3 pontas equipo acoplado pneumático refletormultifocal (mais de uma intensidade) cuba translucida caneta de alta rotação 02 | Pallas | 1
LOTEQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS (CENTRO DE FISIOTERAPIA - ZONA URBANA, AV. ALTO GUARAJUS Nº 2232)
DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA | QUANTIDADE
Neurodyn Multicorrentes, possui 8 correntes | IBRAMED | 2
Sonopulse aparelho de ultrassom 1 e 3 MHZ | IBRANED | 2
Recover laser terapia e terapia fotodinâmica com pulseira ILIB |  | 2
EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS (LABORATÓRIO MUNICIPAL ZONA URBANA, AV. GOV. JORGE TEIXEIRA Nº 1897)
DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA | QUANTIDADE
Autoclave inox digital 60 litros câmara de esterilização em aço inoxidável; painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático. | ALT | 1
Centrifuga clinica de mesa, ângulo fixo, capacidade para 12 tubos de 15lt rotação max. de 4.000RPM variável de 0 a 4.000RPM | Med Max | 1
Centrífuga de laboratório (tubos finos) | Inbras | 2
Homogeneizador agitador de sangue e amostras com capacidade para 30 tubos de ensaio de até 15 mm. | Benfer | 1
Banho maria para laboratório; opera na faixa de temperatura ambiente até 100°c*, com resolução de 0,1°c. | Solidsteel | 1
CONTADOR DE CELULAS 12 Teclas de alta durabilidade; Display alfanumérico com 2 linhas por 40 colunas; Contagem de 50 100 e Infinito; | Kacil | 1
Microscópio biológico binocular (características estativa composta de base coluna moderno e ergométrico evolver invertido par 04 objetivas CFI 60 plana cromáticas de 4x , 10x , 40x e 100x imersão de retrátil. Óptica infinitiva platina se 78x54 mm com trava. | BioFocus | 2
ESTUFA DIGITAL DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM LED indicador das fases do processo; Chave geral liga/desliga; Porta fusível; Controlador eletrônico. | Solidsteel | 1
EQUIPAMENTOS MÉDICO/ HOSPITALARES (HOSPITAL MUNICIPAL ZONA URBANA, RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA, 2165 - ESQ ANTONIO NOVAES)
DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | MARCA/MODELO | QUANTIDADE
Autoclave inox digital 60 litros câmara de esterilização em aço inoxidável; painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático. | ALT | 1
Eletrocardiógrafo 12 canais, portátil, digital, tipo registro: 12 derivações simultâneas 12 canais. | Bionet | 1
Seladora automática/continua aplicação convencional controle de temperatura digital | FR-900 Multifunctional automatic film sealing machine | 1
Aspirador cirúrgico portátil sistema de ventilação interna do motor de 1/4 de 24 impressão ate 30 P.S.I e vácuo p ate 558 MMHG regulável por válvula tipo agulha acompanha frasco coletor de 2500 ml na versão. | Nevoni | 2
Autoclave hospitalar volume 101 litros dimensões externas largura de 41 cm x 41 de altura x 60 de profundidade gerador de vapor resistências elétricas em aço inoxidável bomba de agua vapor 15kg gerador embutido no gabinete 1 porta volante central 220v controla. |  | 1
Ventilador pulmonar adulto e pediátrico, PR4D Plus | Leistung | 2
Monitor mult básico T7 Prolife | Prolife | 2
BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICA LINEAR. VAZÃO: adulto: 0,1 A 999,9 ML/H, incremento por 0,1 ML/H, infantil: 0,1 A 99,9 ML/H, incremento por 0,1 ML/H. | MDK Med | 1
Desfibrilador externo automático acessório(s) 3 elétrodos bateria mínimo de 300 choques tela de ECG possui | Futura | 2
Foco cirúrgico | LIFENOX
Balança antropométrica mecânica ate 150kg | Líder | 5
Aparelho de Raio X fixo 320 Max 125 KV microprocessador com registo na ANVISA tipo de uso exames em geral mesa de comando com painel frontal com indicação de toda instrumentação de leitura da KV AL | CDK | 1
Processador de Raio- X capacidade de produção mínima de 148 filmes por horas tempo de processo seco a seco 100seg. | SIGEX | 1
Aparelho de ultra - sonografia, sistema digital de alta resolução para exames abdominais ginecológicos obstétricos vasculares de mama, pequenas partes de músculos esqueléticos. 01(um) transdutor linear 01(um) transdutor convexo 01(um) transdutor Endocavita. | Figlabs | 1