ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

# EDITAL

AMPLA CONCORRÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2026

# PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 2070/2025/SEMUSA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORUMBIARA, Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n. 63.762.041/0001-35, com sede na Avenida Senador Olavo Pires, nº 2129, centro, na Cidade de Corumbiara, Estado de Rondônia.

www.licitanet.com.br

LOCAL LICITANET

| DATA DA SESSÃO | Dia 23/06/2026 |
| --- | --- |
| HORÁRIO DA SESSÃO | 09h horário de Brasília/DF |

| Objeto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PENSO (MATERIAIS HOSPITALARES), com fornecimento parcelado, destinados ao atendimento contínuo das necessidades das Unidades Básicas de Saúde, Unidade Móvel e Hospital Municipal do Município de Corumbiara/RO, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, em conformidade com a Lei Federal nº 6.360/1976, o Decreto Federal nº 8.077/2013, alterado pelo Decreto Federal nº 11.161/2022, a RDC nº 751/2022 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e a Lei Federal nº 6.437/1977, bem como demais normas sanitárias aplicáveis ao fornecimento e comercialização de produtos médico-hospitalares e dispositivos médicos, com a finalidade de garantir a continuidade dos procedimentos assistenciais, curativos e demais atividades relacionadas ao cuidado dos pacientes usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, assegurando suporte adequado às equipes de saúde nas ações de atenção básica, urgência e emergência, bem como no manejo de feridas crônicas e atendimentos ambulatoriais rotineiros, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Edital e em seus elementos técnicos complementares. |  |  |  |
| Empenho Estimativo no Valor Total de: |  |  |  |
| R$ 767.793,65 (setecentos e sessenta e sete mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos) |  |  |  |
| Dotação Orçamentária |  |  |  |
| As despesas ocorrerão de acordo com a dotação orçamentária da Secretaria e divulgada de acordo com o disposto nos Decretos; Municipal n°. 207/2023, art. 13 e Federal Nº 11.462/2023, art. 17: Decreto Municipal 207/23: Art. 13º - Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária ou qualquer outra informação da origem dos recursos orçamentários, que somente serão exigidas para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. Decreto Federal 11.462/23: Art.17º - A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil. Demais regulamentação Municipal da Lei 14.133/21 - bit.ly/DECRETOS14133V2 |  |  |  |
| Registro de Preços? | Vistoria/Amostra | Instrumento Contratual | Forma de Adjudicação |
| SIM | NÃO | SIM | MENOR PREÇO POR ITEM |

| Preferência ME/EPP? | Lic. Exclusiva ME/EPP? |  | Reserv. Cota ME/EPP? | Decreto Municipal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( X ) SIM ( ) NÃO | NÃO |  | NÃO | 205/23 e 207/23 |
| Prazo para envio da proposta final e dos documentos para habilitação |  |  |  |  |
| Até 02 horas após a convocação realizada pelo Pregoeiro |  |  |  |  |
| Pedidos de Esclarecimentos |  | Impugnações |  |  |
| Em até 3 dias úteis antes da abertura das propostas. |  | Em até 3 dias úteis antes da abertura das propostas. |  |  |

- - A disputa dar-se-á pelo modo ABERTO e os lances deverão respeitar o INTERVALO MÍNIMO de R$ 0,10 (dez centavos), nos termos do item 7.6.2 do Edital.

- - Textos tachados (abc) devem ser desconsiderados, pela incompatibilidade e/ou não exigido no presente certame.

- - Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Hospitalar da Unidade Mista de Saúde, localizado na Rua Juscelino Kubitschek, nº 2165, Centro, Município de Corumbiara/RO, telefone (69) 3343-2293, no horário das 07h00 às 13h00 em dias úteis, observando as condições adequadas de transporte e armazenamento para preservação da integridade dos produtos.

- - Efetuar a entrega do objeto no prazo de 30 dias corridos, contados da ordem de fornecimento, em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

- - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, observadas as retenções correspondentes a tributos e contribuições sociais, nos termos legais, seguindo a ordem de cronologia de pagamentos da Administração, conforme Decreto Municipal n° 208/2023.

Observações Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CORUMBIARA/RO

AVISO

Recomendamos aos Licitantes a leitura atenta às condições/exigências expressas neste edital e seus anexos, notadamente quanto ao credenciamento, formulação das propostas de preços, e documentos de habilitação, objetivando uma perfeita participação no certame licitatório.

Dúvidas:  (69) 3343 2192; cpl@corumbiara.ro.gov.br

# MINUTA DO EDITAL AMPLA CONCORRÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2070/2025/SEMUSA

O MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO, através da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, por meio de seu Secretário Sr° Fernando Rodrigues Ricardo, Decreto nº 008/2026, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados que, na data, horário e local indicado, realizará Licitação na modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO,  do  tipo  MENOR  PREÇO  POR  ITEM,  com  modo  de disputa ABERTO destinada a; FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PENSO (MATERIAIS HOSPITALARES), com fornecimento parcelado, destinados ao atendimento contínuo das necessidades das Unidades Básicas de Saúde, Unidade Móvel e Hospital Municipal do Município de Corumbiara/RO, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, em conformidade com a Lei Federal nº 6.360/1976, o Decreto Federal nº 8.077/2013, alterado pelo Decreto Federal nº 11.161/2022, a RDC nº 751/2022 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e a Lei Federal nº 6.437/1977, bem como demais normas sanitárias aplicáveis ao fornecimento e comercialização de produtos médico-hospitalares e dispositivos médicos, com a finalidade de garantir a continuidade dos procedimentos assistenciais, curativos e demais atividades relacionadas ao cuidado dos pacientes usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, assegurando suporte adequado às equipes de saúde nas ações de atenção básica, urgência e emergência, bem como no manejo de feridas crônicas e atendimentos ambulatoriais rotineiros, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Edital e em seus elementos técnicos complementares, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, dos Decretos Municipais nº 205/2023 e 207/2023, da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.078/1990 e demais legislações complementares.

Em caso de discordância e/ou contradição existente entre as especificações do objeto descritas na plataforma da Licitanet e as especificações técnicas constantes neste Edital e seus anexos, prevalecerão as previstas neste instrumento convocatório, não sendo aceito alegações de suposta indução ao erro, razão pela qual a licitante deverá se atentar unicamente as descrições do objeto contidas neste Edital e Termo de Referência.

Data da sessão: 23/06/2026

Editais e demais documentos: O Edital e a documentação que o acompanha poderão ser obtidos no site do Município e na plataforma da Licitanet, conforme link' abaixo.

Link: www.corumbiara.ro.gov.br ou www.licitanet.com.br Horário da sessão: 09h horário de Brasília/DF

Empenho Estimativo no Valor Total de: R$ 767.793,65 (setecentos e sessenta e sete mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos).

Meios para contato:

Telefones:  (69) 3343-2192

E-mail: cpl@corumbiara.ro.gov.br

Dias e horários: de Segunda a quinta das 07:00 às 13:00 horas e das 15:00 as 17:00 horas na sexta feira das 07:00 as 13:00 (Horário Local).

# OBJETO

  - Constitui objeto da presente Licitação; FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PENSO (MATERIAIS HOSPITALARES), com fornecimento

parcelado, destinados ao atendimento contínuo das necessidades das Unidades Básicas de Saúde, Unidade Móvel e Hospital Municipal do Município de Corumbiara/RO, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, em conformidade com a Lei Federal nº 6.360/1976, o Decreto Federal nº 8.077/2013, alterado pelo Decreto Federal nº 11.161/2022, a RDC nº 751/2022 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e a Lei Federal nº 6.437/1977, bem como demais normas sanitárias aplicáveis ao fornecimento e comercialização de produtos médico-hospitalares e dispositivos médicos, com a finalidade de garantir a continuidade dos procedimentos assistenciais, curativos e demais atividades relacionadas ao cuidado dos pacientes usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, assegurando suporte adequado às equipes de saúde nas ações de atenção básica, urgência e emergência, bem como no manejo de feridas crônicas e atendimentos ambulatoriais rotineiros, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Edital e em seus elementos técnicos complementares.

  - O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM.

  - Fica facultada à licitante participar de quantos itens/lotes forem de seu interesse.

  - A licitante deverá ficar atenta às especificações dos itens, especialmente quando indicar marcas como referência de qualidade, necessidade de padronização, necessidade de manter a compatibilidade com plataformas padrões ou única capaz de atender, assim como, eventuais vedações de marcas ou produtos que não atendam as expectativas da Administração, conforme art. 42 da Lei 14.133/2021.

# DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  - As despesas ocorrerão de acordo com a dotação orçamentária da Secretaria e divulgada de acordo com o disposto nos Decretos; Municipal n°. 207/2023, art. 13 e Federal Nº 11.462/2023, art. 17:

Decreto Municipal 207/23:

Art. 13º - Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária ou qualquer outra informação da origem dos recursos orçamentários, que somente serão exigidas para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

Decreto Federal 11.462/23:

Art.17º - A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.

  - O valor total previsto para a presente licitação é de R$ 767.793,65 (setecentos e sessenta e sete mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos)

# DO CADASTRO NO SISTEMA E DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema Eletrônico da Licitanet (www.licitanet.com.br).

    - No ato constitutivo deverá estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades de natureza compatível ao objeto de licitação.

    - Para verificação da compatibilidade entre as atividades da licitante e o objeto licitado, servirão para análise o código CNAE, ou as atividades descritas no Contrato Social, desde que sejam semelhantes ao objeto do certame.

  - A participação na presente licitação se dará mediante Sistema Eletrônico, através da ferramenta informatizada do Sistema Eletrônico da Licitanet, aba Pregão Eletrônico, disponível no endereço eletrônico www.licitanet.com.br, que está integrado ao Portal Nacional de Contratações Públicas.

  - A licitante que não for cadastrada, deverá realizar o seu cadastramento na plataforma e atender aos procedimentos nela previstos, para acesso ao sistema e operacionalização, inclusive autorizar a Plataforma Licitanet a expedir boleto de cobrança bancária referente as taxas de utilização.

    - A conexão com rede de internet e materiais necessários para a licitante participar deste certame é de total responsabilidade da mesma.

    - A licitante é a responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Pregão Eletrônico, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

    - É de responsabilidade da licitante cadastrada conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sistema e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente,

à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

      - Os licitantes que participarem com cadastro desatualizados na plataforma LICITANET como ME/EPP, e ficar posteriormente comprovado o desenquadramento no último Balanço, com faturamento bruto superior á R$ 4.8 milhões (Art. 3°. da Lei 123/06), serão automaticamente inabilitados, conforme Acórdãos; 2.891/2019 e 1.488/2022 ambos do TCU-Plenário.

  - A participação nesta licitação significa:

    - Que a licitante e as pessoas que a representam leram este Edital, conhecem e concordam plenamente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos.

    - Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como àquelas que indiretamente a regulam.

    - Conhecem e entendem a dinâmica e operacionalização do pregão em sua forma eletrônica.

    - Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens, das condições de fornecimento ou participação ou questionamento quanto ao seu conteúdo.

  - Não poderão participar deste certame licitantes:

    - Que não atendam às condições do Edital e seu(s) anexo(s).

    - Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados.

    - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.

    - Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta.

    - Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

    - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

    - Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

    - Agente público do órgão ou entidade licitante.

    - Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público OSCIP, atuando nesta condição.

    - Sociedades cooperativas.

    - Que se encontrem sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação.

      - No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n. 11.101/05, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

    - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

    - O impedimento de que trata o item 3.5.4 se aplica também a licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica da licitante.

    - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.5.2 e 3.5.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

    - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

    - O disposto nos itens 3.5.2 e 3.5.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

    - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

    - A vedação de que trata o item 3.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

  - A licitação será realizada com AMPLA CONCORRÊNCIA e será concedido o tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, c/c art. 4° da Lei 14.133/2021.

    - As microempresas ou empresas de pequeno porte que desejarem fazer jus aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 deverão declarar, em campo próprio do sistema, que atendem aos requisitos do art. 3º da referida.

    - A não apresentação do documento mencionado no item anterior configurará renúncia aos benefícios da citada legislação.

    - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte participe da licitação e sendo vencedora deverá atender todas as exigências de habilitação conforme edital e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

    - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará a licitante às sanções previstas na legislação e neste edital.

    - A obtenção dos benefícios previstos na LC 123/2006 fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

# CREDENCIAMENTO NO SISTEMA

  - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site www.licitanet.com.br.

    - A licitante que tiver o interesse em participar por procurador credenciado ou empresa associada à Licitanet, deverá nomear por meio do instrumento de mandato (procuração), com firma reconhecida, operador devidamente credenciado, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.licitanet.com.br.

    - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Licitanet.

  - A participação da licitante no pregão eletrônico, seja por participação direta ou por meio de empresas cadastrada à Licitanet, deverá manifestar em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

  - O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e exclusiva da Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

4.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para imediato bloqueio de acesso.

4.5 A licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

# DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Até 3 dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

  - A impugnação será realizada por meio da plataforma eletrônica (www.licitanet.com.br).

  - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência, decidir sobre a impugnação.

  - Caso procedente e acolhida a impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e, caso afete a formulação das propostas, nova data será designada pela Administração para a realização do certame.

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3 dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por e-mail cpl@corumbiara.ro.gov.br.

  - O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos, podendo requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

    - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

  - A resposta à impugnação será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

  - Os prazos limites para recebimento dos pedidos de esclarecimentos e impugnação, devem respeitar o horário final do expediente da Administração Pública Municipal (18h - horário de Brasília).

# APRESENTAÇÃO E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

  - Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

  - A licitante interessada, deverá encaminhar sua proposta, exclusivamente, por meio do Sistema Eletrônico da Licitanet - www.licitanet.com.br.

    - A proposta deverá ser inserida no seu respectivo lugar contendo a descrição do objeto ofertado, a marca/modelo (quando for o caso) e o preço com todos os dados da empresa, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação;

    - Caso não possua campo especifico para sua inserção, bem como documentos adicionais, deverão ser inseridos no campo Outros Documentos na plataforma Licitanet.

    - Também deverá ser anexada na proposta eletrônica: catálogos, encartes, folhetos técnicos ou folders dos produtos fornecidos (quando solicitado), devendo conter as especificações mínimas solicitadas no Termo de Referência e atender aos seguintes enunciados:

- quando o documento anexado estiver em língua estrangeira, o mesmo deverá ser traduzido para a língua portuguesa;

- caso no documento anexado constem diversos modelos, o pregoeiro solicitará que o licitante identifique/destaque qual a marca/modelo que estará concorrendo na licitação.

  - A proposta a ser encaminhada via sistema será preenchida e assinada pela licitante interessada no próprio sistema, devendo identificar:

- a descrição do objeto ofertado, de acordo com as informações constantes no Termo de Referência;

- a marca e o fabricante do produto, quando for o caso;

- a quantidade, de acordo com as informações constantes no Termo de Referência;

- o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado no presente Edital.

    - Fica vedado qualquer identificação do licitante, seja no cadastro da proposta inicial, seja durante a fase de disputa, sob pena de desclassificação, conforme artigo 178 da Lei n° 14.133, de 2021. Portanto, caso a marca e modelo do objeto ofertado pelo licitante, reflita qualquer similaridade com nome empresarial ou fantasia da pessoa jurídica, mesmo que por coincidência, fica autorizado utilizar nos campos modelo/marca o preenchimento como marca PRÓPRIA ou simplesmente PRÓPRIO.

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.

    - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.

    - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

  - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, e/ou, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

  - As licitantes devem respeitar os preços máximos ou o desconto mínimo estabelecidos em Edital, quando participarem de licitações públicas.

  - Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta de preço anteriormente inseridos no Sistema.

  - A licitante, além de encaminhar a proposta conforme o item 6.2, deverá preencher em campo próprio do sistema eletrônico o valor da sua proposta correspondente ao PREÇO POR ITEM, para fins de disputa,

expresso em real, incluindo todos os custos necessários à execução do objeto, tais como impostos encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, emolumentos, taxas, seguros, insumos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou indireto do objeto.

  - No cadastramento da proposta inicial, a licitante deverá, também, assinalar Termo de Aceitação em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:

- que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

- que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

    - Na hipótese de o Sistema Eletrônico solicitar que se assinale lote a lote e existir lote exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo não impedirá o prosseguimento no certame, para aquele lote.

    - Quando a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a licitante enquadrada como beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que marcar no campo de declaração a opção não, ficará impossibilitada de usufruir do tratamento favorecido previsto na referida Lei Complementar no âmbito desta licitação.

  - Desde que disponibilizado, fica facultado à licitante, ao cadastrar sua proposta inicial, a parametrização de valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo, com o registro do seu lance final aceitável.

    - Feita essa opção os lances serão enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os limites cadastrados pela licitante e o intervalo mínimo entre lances intermediários ou que cobrir a melhor oferta.

    - Sem prejuízo do disposto acima, os lances poderão ser enviados manualmente.

  - O valor final mínimo ou o percentual máximo de desconto parametrizado no sistema poderá ser alterado pela licitante durante a fase de disputa, desde que, no critério de julgamento por menor preço, o novo valor não seja superior ao menor lance já registrado por ela no sistema, ou, no critério de julgamento por maior desconto, o novo percentual não seja inferior ao maior desconto já registrado por ela no sistema.

  - O valor mínimo final ou o percentual máximo de desconto previamente definidos para o certame são sigilosos, não sendo divulgados nem aos demais participantes nem ao órgão ou entidade contratante durante a fase de lances. Apenas os lances efetivamente enviados serão disponibilizados para visualização pelas demais licitantes, conforme previsto na seção seguinte deste Edital.

# DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

  - A partir da data e horário estabelecidos em Edital, a sessão pública será aberta pelo pregoeiro(a) para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste instrumento.

  - Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

  - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis, que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, ou que identifique a licitante.

    - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

    - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e as licitantes.

  - O lance deverá ser ofertado pelo valor do Item.

  - A licitante somente poderá oferecer valor inferior em relação ao último lance por ela ofertado e registrado pelo sistema.

    - A licitante poderá apresentar lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que sejam inferiores ao menor lance por ela já ofertado e registrado no sistema, sendo esses lances considerados como lances intermediários.

    - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de R$ 0,10(dez centavos).

  - O procedimento seguirá de acordo com o modelo de disputa ABERTO, em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

  - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

  - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

  - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

  - Encerrada a fase competitiva poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço e definição de colocações, se a diferença em relação a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento) da melhor proposta.

    - Após o reinício previsto no item acima, as licitantes serão convocadas para apresentar lances intermediários.

  - Após o término dos prazos estabelecidos anteriormente, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste Edital e seus anexos.

  - Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - Na hipótese de o certame não estabelecer exclusividade para a participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, após o encerramento da etapa de lances será realizada, junto à Receita Federal, a verificação do porte da entidade empresarial. O sistema indicará, em coluna específica, as microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas participantes, confrontando os seus valores com os da primeira colocada, quando esta for empresa de maior porte, bem como com os das demais classificadas, para fins de aplicação do disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

    - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

    - A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

      - O tratamento diferenciado de que trata o subitem 7.19 não será aplicado às licitações cujo o item/lote possuir seu valor estimado superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, ainda que as potenciais beneficiárias sejam qualificadas como ME, EPP ou equiparada.

      - A licitante caracterizada como ME, EPP ou equiparada não poderá fazer uso do tratamento diferenciado de que trata o subitem 7.19 se no ano-calendário de realização da licitação, tiver celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021.

    - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte ou equiparadas melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

    - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

  - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021 e Decreto Municipal n. 196/2023, nesta ordem:

    - Disputa final, hipótese em que as licitantes empatadas poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação.

    - Avaliação do desempenho contratual prévio das licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei.

    - Desenvolvimento pela licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho.

    - Desenvolvimento pela licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

    - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

- empresas estabelecidas no território do Município;

- empresas estabelecidas no território do Estado de Rondônia;

- empresas brasileiras;

- empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

- empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

  - A negociação poderá ser feita com as demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando a primeira colocada, mesmo após a negociação, for desclassificada em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

  - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

  - O resultado da negociação será divulgado a todas as licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

  - O Pregoeiro solicitará à licitante melhor classificada que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

  - É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.

    - Os prazos aqui estipulados, não encerrarão a partir das 18:00h, serão estendidos até às 09h:00 do próximo dia útil.

  - Após a negociação do preço e o encaminhamento da proposta adequada ao último lance, e se for o caso, os documentos complementares, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

# DA ACEITAÇÃO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

  - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal 205/2023 e no item 3.5 do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- SICAF Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores;

https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarCRC.jsf

- CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça CNJ, que resultará em efeitos de inabilitação a depender da natureza da sanção aplicada;

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

- CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido pela Controladoria-Geral da União CGU, que resultará em efeitos de inabilitação a depender da natureza da sanção aplicada;

https://certidoes.cgu.gov.br

- TCU - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da União, https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br

    - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

    - Caso conste na Consulta de Situação da licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas.

    - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

    - A licitante será convocada para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

  - Constatada a existência de sanção, a licitante será reputada inabilitada, por falta de condição de participação.

  - Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

  - Caso a licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o estabelecido no presente Edital.

    - Os licitantes que participarem com cadastro desatualizados na plataforma LICITANET como ME/EPP, e ficar posteriormente comprovado o desenquadramento no último Balanço, com faturamento bruto superior á R$ 4.8 milhões (Art. 3°. da Lei 123/06), serão automaticamente inabilitados, conforme Acórdãos; 2.891/2019 e 1.488/2022 ambos do TCU-Plenário.

  - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

  - Será desclassificada a proposta vencedora que:

- contiver vícios insanáveis;

- não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

- apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

- não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

- apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

    - No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas com valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, conforme inciso II do art. 27 do Decreto Municipal 197/2023 de 29 de dezembro de 2023.

      - A inexequibilidade, na hipótese de que trata o subitem anterior, só será considerada após diligência do Pregoeiro, que comprove:

- que o custo da licitante ultrapassa o valor da proposta; e

- inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

      - Para presunção de inexequibilidade de preços prevista no subitem acima, definido no art. 59, § 4º, da Lei 14.133/2021, será assegurado ao licitante o direito de comprovação de exequibilidade, em atenção aos princípios da seleção da proposta mais vantajosa e da eficiência (Súmula TCU 262), a ser enviado juntamente com a documentação de habilitação, sob pena de inabilitação na recusa (Acórdão 465/2024 - PLENÁRIO Relator Augusto Sherman).

  - Os erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta, desde que não alterem a sua substância.

    - A planilha poderá ser ajustada pela licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

    - Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime, rasuras e/ou faltas de páginas, cálculos inconsistentes.

  - Não será exigido amostras/protótipos.

  - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Edital.

# DA FASE DE HABILITAÇÃO

  - Os documentos exigidos para fins de habilitação serão somente em relação à licitante vencedora do certame e entregue em momento posterior ao julgamento das propostas, com exceção dos casos em que a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas, quando deverão ser exigidos de todas as licitantes.

    - Os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade da licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.3. Na hipótese de a licitante vencedora ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

  - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em formato digital, via sistema no prazo de até 02 (duas) horas contados da solicitação do Pregoeiro.

    - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

  - A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

  - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

  - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

    - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

  - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência quando entender que os documentos apresentados são inconclusivos, para:

- complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pela licitante e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

- atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

    - A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará em inabilitação da licitante, exceto nos casos permitido pelo agente de contratação, quando entender que a falha pode ser sanada, através de documentos complementares aos já apresentados, nos termos do ACORDÃO 1211/2021 PLENÁRIO (relator Walton Alencar Rodrigues).

  - Na análise dos documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - Na hipótese de a licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital.

  - Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação da licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

  - A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

  - Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

  - Será verificado ainda se a licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

  - Será verificado se a licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - A licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

  - Nos casos em que no Termo de Referência indicar como imprescindível a avaliação prévia do local de entrega/execução para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, a licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ela o direito de realização de vistoria prévia.

    - A licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado via fone ou presencialmente com a área requisitante, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outras licitantes.

  - Regularidade Jurídica

- Cédula de Identidade e CPF do(s) sócios ou proprietário da empresa;

- Alvará de Localização e Funcionamento (válido);

- Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

- Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

- Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

- Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020;

- Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

- Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária - inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

    - No caso da alínea e, caso a empresa for identificada como EIRELI em seus atos constitutivos, ela deverá ser considerada como convertida em SLU, automaticamente pelo agente de contratação, devendo os seus atos constitutivos serem considerados regulares como EIRELI, mas a empresa deverá se comportar na contratação como uma SLU.

  - Regularidade fiscal, social e trabalhista

- prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (Cartão CNPJ);

- prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, para objetos que envolvam fornecimento de produtos ou mercadorias sujeitos ao ICMS (LC nº 87/1996), ou no Cadastro de Contribuintes Municipal, para objetos que envolvam prestação de serviços sujeitos ao ISS (LC nº 116/2003), ou ambas, quando o objeto envolver simultaneamente fornecimento e serviços, relativas ao domicílio ou sede da licitante, pertinentes ao seu ramo de atividade e compatíveis com o objeto contratual, quando houver;

- prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

- prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CND - FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

- prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho.

    - A licitante enquadrada como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

    - No caso da alínea b do item 9.19 caso a licitante seja considerada isenta de alguns dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

  - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira

    - Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, válida, emitida pelo Distribuidor da sede da licitante, dentro dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura do certame.

    - No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, a licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei nº 11.101/2005, sob pena de inabilitação, devendo ainda comprovar todos os demais requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

    - Comprovação de Capital Social ou Patrimônio Líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor total vencido após disputa, mediante apresentação do Contrato Social atualizado, Certidão da Junta Comercial ou Balanço Patrimonial do último exercício social exigível, em conformidade com o art. 69, inciso II, §4º da Lei Federal nº 14.133/2021, admitida a atualização monetária pelo IPCA acumulado no período, apurado pelo IBGE, quando o balanço estiver encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, conforme a seguinte fórmula:

Valor Atualizado = Patrimônio Líquido x (1 + IPCA acumulado do período / 100)

Parágrafo único. A exigência simplificada de qualificação econômico-financeira adotada neste Edital fundamenta-se na natureza do objeto contratado, cujo pagamento ocorre exclusivamente após a efetiva entrega dos produtos, sem adiantamento de recursos públicos, aliada ao valor estimado da contratação, ao porte do município e à prática regional em contratos similares, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e competitividade previstos no art. 5º da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo vedada a exigência de requisitos que restrinjam injustificadamente a participação de potenciais licitantes.

    - Os licitantes que participarem com cadastro desatualizados na plataforma LICITANET como ME/EPP, e ficar posteriormente comprovado o desenquadramento no último Balanço e/ou através de apresentação de Certidão Simplificada da Junta Comercial, com faturamento bruto superior á R$ 4.8 milhões (Art. 3°. da Lei 123/06), serão automaticamente inabilitados, conforme Acórdãos; 2.891/2019 e 1.488/2022 ambos do TCU-Plenário.

  - Qualificação Técnica

    - Para fins de qualificação técnica, a empresa fornecedora do objeto deverá apresentar no ato da apresentação da proposta:

      - Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, mediante apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o fornecimento anterior satisfatório de materiais de penso (materiais hospitalares), sendo considerados similares, para fins de atendimento a este requisito, os atestados que comprovem o fornecimento de materiais hospitalares de consumo contínuo, insumos médico-hospitalares ou dispositivos médicos, para estabelecimentos públicos ou privados de saúde, no âmbito do SUS, de planos de saúde ou de contratos administrativos firmados com órgãos ou entidades da Administração Pública federal, estadual ou municipal, desde que os produtos fornecidos guardem compatibilidade com o objeto licitado em natureza, especificação técnica e finalidade assistencial.

      - O atestado deverá conter, obrigatoriamente:

- Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado;

- Endereço completo;

- Manifestação acerca da qualidade do serviço prestado; e

- Identificação do responsável pela emissão de atestado com nome, função e telefone para solicitação de informações adicionais de interesse do Pregoeiro;

      - No caso de atestados fornecidos por empresa privada em em caso de dúvidas da autenticidade, o condutor do certame poderá solicitar; enviou de cópia com firma reconhecida em cartório do signatário e/ou assinatura digital, e não serão considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa licitante. Serão considerados como pertencentes ao mesmo grupo, empresas controladas pela licitante ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio com poder de direção da empresa emitente e da empresa licitante.

    - Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) da licitante, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, nos termos da Lei Federal nº 6.360/1976 e do Decreto Federal nº 8.077/2013, com as alterações promovidas peloDecreto Federal nº 11.161/2022, comprovando que o estabelecimento está regularmente autorizado a distribuir ou comercializar produtos para saúde, podendo sua regularidade ser verificada mediante consulta ao portal DATAVISA, disponível em:https://consultas.anvisa.gov.br.

    - Registro, notificação ou cadastro do(s) produto(s) cotado(s) junto à ANVISA, conforme a categoria de enquadramento de cada item, nos termos da Lei Federal nº 6.360/1976, do Decreto Federal nº 8.077/2013, com as alterações promovidas pelo Decreto Federal nº 11.161/2022, e da RDC nº 751/2022. A licitante deverá comprovar a situação ativa do produto mediante apresentação de consulta ao portal DATAVISA, disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br, constando número de registro ou notificação, situação ativa, fabricante e descrição do produto. Para os itens classificados como produtos para diagnóstico in vitro, a licitante deverá comprovar a regularização conforme a regulamentação específica vigente aplicável a essa categoria, nos termos das normas da ANVISA.

    - Alvará de Licença Sanitária expedido pela autoridade sanitária competente, estadual ou municipal, da sede da licitante, nos termos da Lei Federal nº 6.437/1977, comprovando que o estabelecimento atende às condições higiênico-sanitárias exigidas para o exercício de suas atividades. Caso a empresa seja dispensada dessa exigência por disposição normativa do ente competente, deverá apresentar documento que comprove a respectiva isenção.

  - - Documentação Complementar

- Declaração de que atende aos requisitos de habilitação.

- Declaração da licitante, sob as penas do Art. 299 do código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, do produto licitado para realizar a entrega nos prazos e/ou condições previstas, podendo ser adotado o modelo constante do Anexo deste Edital.

- Declaração da licitante que não possui em seu quadro gerencial ou societário, Agente Político ou Administrativo do município, bem como pessoas ligadas a qualquer um deles por matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até terceiro grau.

- Declaração de microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte l/c 123/06.

- Declaração da licitante, de que irá substituir, às suas expensas e no prazo estabelecido pela Administração, quaisquer itens entregues com danos, defeitos de fabricação ou em desacordo com as especificações técnicas definidas no Termo de Referência, sem qualquer ônus para o Município de Corumbiara/RO.

- Declaração da licitante, de que irá entregar os materiais com qualidade comprovada, embalagens íntegras e devidamente identificadas, com prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses contados da data de entrega, exceto para os produtos cuja validade total seja inferior a esse prazo, caso em que garante no ato da entrega no mínimo 50% (cinquenta por cento) do prazo total indicado na embalagem, ciente de que o descumprimento ensejará a recusa do recebimento.

- Declaração da licitante, de que irá fornecer materiais em conformidade com as especificações técnicas definidas pela área de saúde e às normas sanitárias vigentes da ANVISA, em especial à Lei Federal nº 6.360/1976, ao Decreto Federal nº 8.077/2013, alterado pelo Decreto Federal nº 11.161/2022, e à RDC nº 751/2022, assegurando sua adequação ao uso assistencial e a segurança dos pacientes usuários do SUS.

- Declaração da licitante, de que irá entregar os produtos com embalagens apresentando, de forma legível e indelével, no mínimo: nome do produto, identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro, notificação ou cadastro na ANVISA, quando aplicável, em conformidade com a Lei Federal nº 6.360/1976 e a RDC nº 751/2022.

# DOS RECURSOS

  - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021 e Decreto Municipal 205/2023.

  - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

  - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

    - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão.

    - o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

    - na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

  - Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

  - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

  - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelas demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, podendo ser solicitado pelo e-mail cpl@corumbiara.ro.gov.br.

# DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

  - A sessão pública poderá ser reaberta:

- Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

- Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando a licitante declarada vencedora não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, § 1º da LC 123/06. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

  - As licitantes remanescentes serão convocadas para acompanhar a sessão reaberta, por meio do sistema eletrônico (chat ou e-mail), de acordo com a fase do procedimento licitatório.

# CONTRATAÇÃO

  - Após a homologação e adjudicação, a licitante vencedora do certame terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, a qual se dará por email previamente informado, para assinatura do Contrato.

12.1.1. O prazo previsto para assinatura poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado formalmente pela parte e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

  - Por ocasião da assinatura do Contrato, verificar-se-á, se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.

    - Na hipótese de irregularidade, será dado 05 (cinco) dias corridos para regularizar a situação, sob pena de aplicação da sanção administrativa.

  - O não comparecimento no prazo da convocação para assinatura do Contrato, acarretará a imediata perda do direito de contratar, sem prejuízo das sanções administrativas, salvo em face de motivo de força maior, devidamente justificado, comprovado e aceito pela Administração.

  - Quando a licitante convocada não assinar o contrato e/ou retirar/receber a Nota de Empenho no prazo e nas condições estabelecidos, poderá ser convocado outra licitante para fazê-lo, após negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação.

  - O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da sua publicação, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme o disposto no art. 106 da Lei nº 14.133/2021, desde que haja interesse da Administração, disponibilidade orçamentária e a manutenção das condições vantajosas para a Administração Pública.

  - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses contado da data do procedimento licitatório que originou o presente instrumento.

    - Após o interregno do prazo definido no item 12.6, os preços iniciais serão reajustados através de Termo de Apostilamento, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

# PRAZO E EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO

  - Conforme item 06 e seus subitens do termo de referência;

  - A entrega do objeto ocorrerá de forma fracionada e sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, nas unidades de saúde do Município de Corumbiara/RO, mediante formalização de contrato administrativo decorrente da Ata de Registro de Preços, emissão de nota de empenho, agendamento prévio e autorização formal da Secretaria Municipal de Saúde, por meio de requisição e/ou ordem de fornecimento devidamente assinada pelo responsável, podendo ser portada de forma física ou digital (PDF).

  - O prazo de entrega de cada demanda solicitada será de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da ordem de fornecimento ou documento equivalente.

    - A entrega deverá ser realizada no Almoxarifado Hospitalar da Unidade Mista de Saúde, localizado na Rua Juscelino Kubitschek, nº 2165, Centro, Município de Corumbiara/RO, telefone (69) 3343-2293, no horário das 07h00 às 13h00 em dias úteis, observando as condições adequadas de transporte e armazenamento para preservação da integridade dos produtos.

  - A requisição será emitida dentro do respectivo processo, momento em que serão solicitadas as devidas assinaturas assim como a ciência do responsável da empresa contratada. As solicitações, as autorizações e as devidas fiscalizações da execução são de responsabilidade plena de cada Secretaria.

  - A Contratada está sujeita à fiscalização do objeto licitado no ato da entrega e posteriormente, reservando-se à Prefeitura Municipal de Corumbiara/RO, através do responsável, o direito de não receber o objeto, caso os mesmos não se encontrem em condições satisfatórias.

  - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a contratante poderá, se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

  - Não será admitida a subcontratação;

  - As Sanções Administrativas estarão previstas em edital e contrato;

  - As Obrigações das Partes estarão previstas em edital e contrato;

  - A Contratada deverá responsabilizar-se pela garantia total do serviço, contados a partir da data de entrega.

  - Aplica-se no que couber as disposições do Código de Defesa do Consumidor

# OBRIGAÇÕES DAS PARTES

  - São obrigações da Contratante:

    - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o Termo de Referência, Edital e o Contrato.

    - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no presente instrumento e seus anexos.

    - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as especificações constantes no Edital e seus anexos, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

    - Realizar, sempre que necessário e a qualquer momento, durante a vigência do contrato e/ou da ata de registro de preços o exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da Administração, referente aos produtos registrados, na hipótese de identificar que os mesmos não estão tendo a eficiência esperada, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência.

    - Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

    - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de servidor especialmente designado.

    - Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos.

    - Aplicar à Contratada as sanções previstas na lei, Decreto Municipal 193/2023 e neste instrumento.

    - Notificar os emitentes das garantias contratuais, quando for o caso, quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

    - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de seus atos, seja através de seus empregados, prepostos ou subordinados.

  - São obrigações da Contratada:

    - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste instrumento, de acordo com o do Termo de Referência, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto/serviço, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

    - Responsabilizar-se pelas despesas médicas com seus empregados, bem como servidores e terceiros, no caso de acidentes que venham a ocorrer durante a prestação dos serviços;

14.2.4. A CONTRATADA será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se ainda, por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros e à CONTRATANTE.

14.2.5. Atender prontamente a quaisquer exigências das Secretarias, inerentes ao objeto da presente licitação.

    - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de prestação do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

    - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

    - Manter as mesmas condições de habilitação constantes no presente instrumento.

    - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato.

    - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021).

    - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

14.2.14 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, garantia, seguros, deslocamento de pessoal e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

# DO PAGAMENTO

  - Conforme item nº 08 do Termo de Referência:

  - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, observadas as retenções correspondentes a tributos e contribuições sociais, nos termos legais, seguindo a ordem de cronologia de pagamentos da Administração, conforme Decreto Municipal n° 208/2023.

  - O CNPJ constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta/nota de empenho, sob pena de não ser efetuado o pagamento;

  - Considera se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

  - A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal. A Contratada fica ciente de que deverá apresentar à Contratante.

- Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal/União;

- Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual;

- Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal;

- Certidão de Regularidade para com o FGTS;

- Certidão Negativa de Débito Trabalhista;

  - Antes do pagamento à contratada, será realizada consulta nos registros cadastrais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

  - Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Qualquer irregularidade ou falta de apresentação de certidões o prazo do item 15.2 somente se iniciará com a devida regularização das pendências.

  - A contratada deverá emitir as notas fiscais em observância às regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores, Decreto Municipal n°. 108, de 06 de setembro de 2023, no que se Refere às retenções na fonte do imposto de Renda e INSS.

  - O pagamento devido pela Prefeitura de Corumbiara será efetuado por meio de Transferência Bancaria, emitido pela adjudicatária ou por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.

    - Emitir nota fiscal de venda, destacando no campo descrição, o número da nota de empenho ou da ordem de fornecimento a que se refere e o domicílio bancário do fornecedor (número do banco, nome e número da agência e da conta corrente) e os valores de retenção dos tributos federais, quando for o caso.

    - A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente na Administração Pública Municipal.

  - Para realização dos pagamentos, a contratada deverá manter as condições de habilitação prevista neste instrumento.

  - A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal.

    - Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, para fins de pagamento, informações relativas ao nome e número do banco, da agência e da c/c da contratada, bem como, se a empresa é optante do SIMPLES.

    - Em sendo optante do SIMPLES a licitante deverá apresentar documento expedido pela Receita Federal demonstrando essa condição.

  - No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento e/ou execução do objeto deste certame.

  - A contratada deverá emitir as notas fiscais em observância às regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores, Decreto Municipal n°. 108, de 06 de setembro de 2023, no que se refere às retenções na fonte do imposto de Renda e INSS, devendo obrigatoriamente informar no documento fiscal, o valor bruto do preço do bem fornecido ou do serviço prestado, e os valores do IR e sua alíquota, o valor do INSS e alíquota. Quando tratar-se de prestação de serviços, haverá a retenção de ISSQN nos termos da L.C. 068/2017, cuja alíquota é de 5% sobre o valor dos serviços.

    - Não estão sujeitos à retenção do IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas físicas ou jurídicas por serviços e produtos elencados no artigo 4º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de

2012, e alterações posteriores, porém deverão enviar juntamente com a nota fiscal ou documento de cobrança, a declaração ANEXO II do Decreto Municipal 108/2023, declarando para fins de não incidência na fonte do IRPJ, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

    - A contratada deve informar imediatamente a Receita Federal e o Município de Corumbiara, sobre eventual desenquadramento da situação, estando ciente que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

  - Não será admitido o pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de factoring.

  - As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de responsabilidade da contratada.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Qualquer irregularidade ou falta de apresentação de certidões, o prazo do item somente se iniciará com a devida regularização das pendências.

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa a licitante que cometer, por dolo ou culpa, quaisquer das infrações previstas na Lei Federal n. 14.133/2021, quais sejam:

    - Dar causa à inexecução parcial do contrato.

    - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.

    - Dar causa à inexecução total do contrato.

    - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento exigido pelo Pregoeiro.

    - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta ofertada, ensejando na mesma infração:

- Não enviar a proposta adequada ao último lance ou após a negociação, dentro do prazo;

- Não encaminhar o detalhamento da proposta quando exigível;

- Pedir para ser desclassificado após a fase competitiva;

    - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, implicando na mesma infração quando:

a) Recusar-se sem justificativa, a assinar o Contrato, Ata de Registro de Preços, ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente ao contrato no prazo estabelecido pela Administração.

    - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas.

    - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato.

    - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato

    - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial:

- agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

- induzir deliberadamente a erro no julgamento;

- apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

    - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

    - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

  - A licitante/contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções mencionadas abaixo, de acordo com a Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021:

- Advertência;

- Multa Moratória;

- Multa Compensatória;

- Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

    - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

- a natureza e a gravidade da infração cometida;

- as peculiaridades do caso concreto;

- as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- os danos que dela provierem para a Administração Pública;

- a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - O processo de aplicação das penalidades previstas acima respeitará o devido processo legal e a ampla defesa da licitante/contratada e tramitará de acordo com o Decreto Municipal nº 193/2023.

  - Aplicar-se-á a advertência como instrumento de diálogo e correção de conduta ensejadora de infração administrativa, da qual não cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, dentre elas:

- Descumprimento de pequena relevância de obrigação legal ou infração a lei, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave;

- Inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, a critério da administração, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave.

  - A sanção de multa compensatória será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas anteriormente, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado, observando-se os seguintes parâmetros:

    - De 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento) do valor contratado, para os itens 16.1.4 e 16.1.5.

    - De 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de: recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia contratual, quando for o caso, e no caso do item 16.1.6.

    - De 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela do objeto não executada/inadimplente, no caso do item 16.1.1.

    - De 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos do item 16.1.3.

    - De 20% (vinte por cento) a 30% (vinte por cento) sobre o valor contratado, nos casos previstos nos itens 16.1.2, 16.1.7, 16.1.8, 16.1.9, 16.1.10, 16.1.11 e 16.1.12.

  - A sanção de multa moratória será aplicada à licitante/contratada que entregar o objeto ou executar o serviço contratado de forma integral, tal qual solicitado, porém com atraso injustificado em relação ao prazo fixado no contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

    - De 0,2% (dois décimos percentuais) por dia de atraso, sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto no contrato, até 10 (dez) dias de atraso.

    - De 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso a partir do 11º (decimo primeiro dia) até o 20º (vigésimo) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto no contrato.

    - De 0,5% (cinco décimos percentuais) por dia de atraso a partir do 21º (vigésimo primeiro) até o 30º (trigésimo dia) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto no contrato.

    - Após o 30º (trigésimo) dia de atraso, será analisada as justificativas apresentadas pela licitante/contratada e avaliado se persiste o interesse em manter a contratação ou se é mais vantajoso rescindi-la, conforme art. 137 e seguintes da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021.

  - Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, direta ou indireta, pelo prazo máximo de três anos, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, conforme Decreto Municipal 193/2023.

  - Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, direta ou indireta, quando justificar a imposição de penalidade mais grave que a sanção nele referida, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, conforme Decreto Municipal 193/2023.

  - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções acima, com exceção à advertência, demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por uma Comissão Especial, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a licitante/contratada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir, conforme Decreto Municipal 193/2023.

  - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade competente que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não

a reconsiderar, encaminhará o recurso com sua motivação à Autoridade Superior, que deverá proferir sua decisão.

  - A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

  - A aplicação das sanções previstas no item 16.2 alíneas b, c, d e e admitem a reabilitação da licitante/contratada perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos e poderá ser requerida pela parte, quando couber:

- Reparação integral do dano causado à Administração Pública;

- Pagamento da multa;

- Transcurso do prazo mínimo de um ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de três anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

- Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

- Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

# DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano a partir da sua publicação, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso nos termos do art. 84 da Lei 14.133/2021.

  - Homologado o resultado da licitação, os adjudicatários serão convocados eletronicamente por meio do e-mail, para assinar a ata através do e-mail cadastrado na proposta. O responsável deverá assinar a ata, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

  - O prazo estabelecido no item anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

  - A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, em consonância ao disposto no Art. 37 do Decreto Municipal n°. 207/2023 e art. 86, §2.º e §3.º da Lei nº 14.133/2021;

    - Não será autorizado adesão (carona), nos itens com quantidades inferiores a 02 (dois).

  - O fornecimento dos produtos e/ou serviços será de forma parcelada e de acordo com as necessidades da contratante;

  - As demais condições referentes à Ata de Registro de Preços estão previstas na Minuta da Ata de Registro de Preços (ANEXO VI) deste Edital.

# DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - O contrato será acompanhado por um gestor de contratos cujas atribuições são relativos aos aspectos administrativos contratuais, como: instruir o processo do contrato com toda a documentação relativa à execução e fiscalização do contrato, acompanhar a manutenção das condições habilitatorias, conferir a importância a ser paga, notificar sobre as irregularidades encontradas, adotar as medidas preparatórias para aplicação de sanção administrativa, promover a gestão documental, etc, conforme estabelecido no Decreto Municipal 192/2023.

  - O contrato será fiscalizado por um fiscal cujas atribuições são relativas à execução do objeto contratual, conforme estabelecido no Decreto Municipal 192/2023.

  - Após a assinatura do contrato será elaborado o plano de fiscalização do contrato que terá como referência o Termo de Referência, Edital e instrumento contratual e constará as estratégias de execução e fiscalização do contrato, conforme estabelecido no Decreto Municipal 192/2023.

  - A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam, quando for o caso, a mensuração dos seguintes aspectos:

- os resultados alcançados em relação ao contrato, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;

- os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigida, quando se tratar de contrato com dedicação exclusiva de mão de obra;

- a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

- a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;

- o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e

- a satisfação do público usuário, quando cabível.

    - O fiscal do contrato deverá verificar ainda os impactos sobre o pagamento, nas situações em que a contratada:

- - Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

- - Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

    - O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Edital e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual.

  - O produto será recebido provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, ocasião em que será verificada a conformidade com a fatura, as informações constantes na embalagem, o previsto no contrato ou documento equivalente e na Nota de Empenho, bem como se o produto está sendo entregue em perfeitas condições de consumo e dentro do respectivo prazo de validade.

  - O fiscal deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

  - O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das sanções cabíveis e que ultrapasse sua competência.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 e 140 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O Fiscal e Gestor indicado para o contrato será:

    - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Fiscal de Contrato: Dyego Monteiro Pereira (matrícula 100012)

Gestor de Contrato: Mesaque de Angeli Moura do Prado (matrícula 100526)

  - As notificações serão comunicadas preferencialmente por meio de endereço eletrônico da contratada, devendo informar em seus documentos as informações necessárias para tanto, e eventualmente através de ofício presencialmente.

  - Quaisquer dúvidas os fones de contato são:  (69)3343-2192 e email: cpl@ corumbiara.ro.gov.br.

# DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A ata da sessão pública será divulgada no Sistema Eletrônico da Licitanet.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília DF.

  - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

  - A homologação do resultado desta licitação será feita pela Autoridade Superior.

  - A Autoridade Superior poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá- la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

  - As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no

cumprimento das obrigações constantes nos contratos.

  - As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, assumindo ainda, todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, uma vez que o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir- se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na Administração Pública Municipal.

  - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.

  - Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações.

  - No caso de todas as licitantes restarem desclassificadas ou inabilitadas (procedimento fracassado), a Administração poderá:

    - Republicar o presente aviso com uma nova data.

    - Valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

      - No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

  - Para questões que por ventura solicitadas não resolvidas por via administrativa, o Foro será da Comarca de Cerejeiras/RO.

  - Integram este instrumento, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

    - Anexo I: Termo de Referência

    - Anexo II: Modelo de Proposta de Preço

    - Anexo III: Modelo de Declarações

    - Anexo IV: Modelo de Declaração de MEI, ME ou EPP

    - Anexo V: Termo de Compromisso

    - Anexo VI: Minuta da Ata de Registro de Preços

    - Anexo VII: Minuta do Contrato

Corumbiara, 03 de junho de 2026

Fernando Rodrigues Ricardo Secretário Municipal de Saúde Decreto 008/2026

PREGÃO ELETRÔNICO nº 019/2026 ANEXO II

# MODELO DE PROPOSTA

A Prefeitura Municipal de Corumbiara Abertura: 23/06/2026

Horário: 9h00min.

Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE

MATERIAIS DE PENSO (MATERIAIS HOSPITALARES), com fornecimento parcelado, destinados ao atendimento contínuo das necessidades das Unidades Básicas de Saúde, Unidade Móvel e Hospital Municipal do Município de Corumbiara/RO, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, em conformidade com a Lei Federal nº 6.360/1976, o Decreto Federal nº 8.077/2013, alterado pelo Decreto Federal nº 11.161/2022, a RDC nº 751/2022 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e a Lei Federal nº 6.437/1977, bem como demais normas sanitárias aplicáveis ao fornecimento e comercialização de produtos médico-hospitalares e dispositivos médicos, com a finalidade

de garantir a continuidade dos procedimentos assistenciais, curativos e demais atividades relacionadas ao cuidado dos pacientes usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, assegurando suporte adequado às equipes de saúde nas ações de atenção básica, urgência e emergência, bem como no manejo de feridas crônicas e atendimentos ambulatoriais rotineiros, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Edital e em seus elementos técnicos complementares.

Identificação da empresa (Razão Social/Endereço/Município/Estado)

Fone/Fax: 		E-MAIL: 				 Conta Corrente nº	. Agência nº			Banco 			  Identificação do responsável legal da empresa: 		CPF: 		RG:

Encaminhamos a esta Comissão Permanente de Licitação/CPL, nossa Proposta de Preços, referente à licitação em epígrafe.

| ITEM | QTD. | UNIDADE | DESCRIÇÃO | MARCA | V. UNT | V. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | PCT | ABAIXADOR DE LÍNGUA - 15 CM - PACOTE COM 100 UND |  |  |  |
| 2 | 20 | CX | ADESIVO P/ FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS INTRAVENOSOS CX COM 100 |  |  |  |
| 3 | 30 | UND | AGUA OXIGENADA 1000 ML |  |  |  |
| 4 | 5000 | UND | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 20X0,55MM COM TAMPA PLÁSTICA, AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL E BISEL TRI FACETADO. ESTÉRIL ÓXIDO DE ETILENO; LUBRIFICADA COM SILICONE; MATERIAL: TEFLON RADIOPACO. COM REGISTRO NA ANVISA. |  |  |  |
| 5 | 2000 | UND | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 30X8 MM HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. |  |  |  |
| 6 | 1000 | UND | AGULHA HIPODÉRMICA 13X4,5MM (INSULINA) HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. |  |  |  |
| 7 | 8000 | UND | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 |  |  |  |
| 8 | 2000 | UND | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTAVEL 25X0,8 COM TAMPA PLÁSTICA, AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL E BISEL TRI FACETADO. ESTÉRIL ÓXIDO DE ETILENO; LUBRIFICADA COM SILICONE; MATERIAL: TEFLON RADIOPACO. COM REGISTRO NA ANVISA. |  |  |  |
| 9 | 100 | FSC | ÁLCOOL ETÍLICO 70% GEL - FRASCO COM 1000 ML |  |  |  |
| 10 | 100 | FSC | ÁLCOOL ETÍLICO 70% LÍQUIDO 1000 ML - DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. INDICADO PARA DESINFECÇÃO. SEM PERFUME |  |  |  |
| 11 | 50 | UND | ÁLCOOL ISOPROPÍLICO PARA LIMPEZA DE LENTES 1000 ML |  |  |  |
| 12 | 50 | PCT | ALGODÃO EM BOLA PACOTE COM 50 G PRODUTO 100% ALGODÃO, HIDRÓFILO, MACIO, PURO E NÃO ESTÉRIL. |  |  |  |
| 13 | 50 | RL | ALGODÃO HIDROFILO NAÕ ESTÉRIL 100% ALGODÃO PURIFICADO E ALVEJADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 500G. |  |  |  |
| 14 | 120 | PCT | ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM |  |  |  |
| 15 | 120 | PCT | ALGODÃO ORTOPETICO 10CM |  |  |  |
| 16 | 120 | PCT | ALGODÃO ORTOPETICO 15CM |  |  |  |
| 17 | 1 | UND | APARELHO DE INALAÇÃO COMPLETO |  |  |  |
| 18 | 4300 | UND | ATADURA DE CREPOM 10 CM, EM ALGODÃO, MÍNIMO 12 FIOS POR CM 2, 10 CM X 4,5M, EM FORMA CILÍNDRICA, EMBALADO. |  |  |  |
| 19 | 4300 | UND | ATADURA DE CREPOM 15 CM, EM ALGODÃO, MÍNIMO 12 FIOS POR CM 2, 10 CM X 4,5M, EM FORMA CILÍNDRICA, EMBALADO. |  |  |  |
| 20 | 2400 | UND | ATADURA DE CREPOM 20 CM, EM ALGODÃO, MÍNIMO 12 FIOS POR CM 2, 10 CM X 4,5M, EM FORMA CILÍNDRICA, EMBALADO. |  |  |  |
| 21 | 100 | UND | ATADURA DE RAYON ESTÉRIL 7,5 X 5CM |  |  |  |
| 22 | 60 | CX | ATADURA GESSADA, 10 CM X 3 M, 13 FIOS/CM², COM GESSO IMPREGNADO EM TELA, GASE 100% ALGODÃO. CAIXA COM 20 ROLOS |  |  |  |
| 23 | 60 | CX | ATADURA GESSADA, 15 CM X 3 M, 13 FIOS/CM², COM GESSO IMPREGNADO EM TELA GAZE 100% ALGODÃO. CAIXA COM 20 ROLOS. |  |  |  |
| 24 | 60 | CX | ATADURA GESSADA, 20 CM X 3 M, 13 FIOS/CM², COM GESSO IMPREGNADO EM TELA GAZE 100% ALGODÃO. CAIXA COM 20 ROLOS. |  |  |  |
| 25 | 25 | CX | BANDAGEM ANTISSÉPTICA CX C/ 500 UNIDADES FORMATO CIRCULAR, ADESIVO HIPOALÉRGICO - CAIXA COM 500 UNIDADES LIVRE DE LÁTEX - ALTA ABSORÇÃO - NÃO ESTÉRIL |  |  |  |
| 26 | 30 | UND | BOBINA DE PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ECG TITB 80MM X 30M |  |  |  |
| 27 | 20 | UND | BOBINA DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL PARA ECG TITB 215MM X 30M |  |  |  |
| 28 | 30 | UND | BOBINA PAPEL TERMONSENSÍVEL P/ ECF TITB 216MM X 30MM |  |  |  |
| 29 | 150 | UND | BOLSA COLETORA COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO E PONTO DE COLETA 2.000ML, SISTEMA FECHADO |  |  |  |
| 30 | 250 | UND | BOLSA COLETORA DE URINA ESTÉRIL 2.000ML, SISTEMA FECHADO |  |  |  |
| 31 | 5 | UND | CABO BISTURI EM AÇO INOX - TAM. 13CM |  |  |  |
| 32 | 10 | UND | CÂMARA DE NEUBAUER DUPLA MELHORADA ESPELHADA |  |  |  |
| 33 | 20 | UND | CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 50X50 CM |  |  |  |
| 34 | 250 | UND | CATETER INTRAVENOSO N° 14 CATETER INTRA VENOSO 14G |  |  |  |
| 35 | 250 | UND | CATETER INTRAVENOSO N° 16 |  |  |  |
| 36 | 250 | UND | CATETER INTRAVENOSO N° 18 CATETER INTRA VENOSO 18G |  |  |  |
| 37 | 5000 | UND | CATETER INTRAVENOSO N° 22 |  |  |  |
| 38 | 6500 | UND | CATETER INTRAVENOSO N° 24 |  |  |  |
| 39 | 2400 | UND | CATETER INTRAVENOSO N°20 |  |  |  |
| 40 | 50 | PCT | CATETER TIPO OCULOS PARA OXIGENIO - ADULTO C/10 UNIDADES PACOTE COM 10 UNIDADES |  |  |  |
| 41 | 20 | PCT | CATETER TIPO OCULOS PARA OXIGENIO - INFANTIL C/10 UNIDADES PACOTE COM 10 UNIDADES |  |  |  |
| 42 | 30 | UND | CLAMP UMBILICAL |  |  |  |
| 43 | 1 | UND | COLAR CERVICAL - PP, REVESTIMENTO EM E.V.A, FEITO EM POLIETILENO, ABERTURA NA PARTE POSTERIOR E NA FRENTE, PRODUTO FECHADO POR VELCRO LARGO. |  |  |  |
| 44 | 1 | UNDA | COLAR CERVICAL - GRANDE, REVESTIMENTO EM E.V.A, FEITO EM POLIETILENO, ABERTURA NA PARTE POSTERIOR E NA FRENTE, PRODUTO FECHADO POR VELCRO LARGO. |  |  |  |

| 45 | 1 | UND | COLAR CERVICAL - MÉDIO, REVESTIMENTO EM E.V.A, FEITO EM POLIETILENO, ABERTURA NA PARTE POSTERIOR E NA FRENTE, PRODUTO FECHADO POR VELCRO LARGO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 1 | UND | COLAR CERVICAL - PEQUENO, REVESTIMENTO EM E.V.A, FEITO EM POLIETILENO, ABERTURA NA PARTE POSTERIOR E NA FRENTE, PRODUTO FECHADO POR VELCRO LARGO. |  |  |  |
| 47 | 35 | CX | COLETOR DE MATERIAIS PARA PERFUROCORTANTES EM PAPELÃO 20L CAIXA COM 10 UNIDADES |  |  |  |
| 48 | 3000 | UND | COLETOR DE URINA INFANTIL ESTÉRIL UNISSEX, USO PEDIÁTRICO, RECIPIENTE DE 18 CM X 7 CM, GRADUADO, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 ML. FITA DUPLA FACE, HIPOALERGÊNICA. BORDAS COM SELAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA. PRODUTO ESTÉRIL. |  |  |  |
| 49 | 5.500 | UND | COLETOR UNIVERSAL PARA COLETA DE MATERIAL 80ML - ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 80ML, COM TAMPA DE ROSCA. CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (TRANSPARENTE); |  |  |  |
| 50 | 250 | PCT | COMPRESSA DE GAZE CIRÚRGICA (CAMPO OPERATÓRIO) 45X50CM - PACOTE COM 50 UNIDADE |  |  |  |
| 51 | 900 | PCT | COMPRESSA DE GAZE CIRÚRGICA NÃO ESTÉRIL PACOTE C/ 500 UND. 13 FIOS/ CM². |  |  |  |
| 52 | 14.000 | PCT | COMPRESSA DE GAZE ESTERIL, PACOTE COM 10 UNIDADES |  |  |  |
| 53 | 5 | RL | COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO, CONFECCIONADA COM 11 FIOS EM ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, COR BRANCA, EMBALADA |  |  |  |
| 54 | 3 | UND | CONJUNTO NEBULIZADOR COM OXIGÊNIO HOSPITALAR- AD 1,60M |  |  |  |
| 55 | 3 | UND | CONJUNTO NEBULIZADOR COM OXIGÊNIO HOSPITALAR - INF 1,60M |  |  |  |
| 56 | 10 | FSC | CORANTE DE GIEMSA 500ML HEMATOLOGIA CORANTES DESTINADOS PRINCIPALMENTE A COLORAÇÃO DE CÉLULAS SANGUÍNEAS EM ESFREGAÇOS DE SANGUE PERIFÉRICO, DE MEDULA OU DE OUTRA NATUREZA. CONCENTRAÇÃO: 0,6% |  |  |  |
| 57 | 10 | FSC | CORANTE DE MAY GRUNWALD 1.000ML HEMATOLOGIA DESTINADOS PRINCIPALMENTE A COLORAÇÃO DE CÉLULAS SANGUÍNEAS; PODEM SER USADOS EM CONJUNTO NA COLORAÇÃO HEMATOLÓGICA OU SEPARADAMENTE COMO NO CASO DA COLORAÇÃO DE GIEMSA. |  |  |  |
| 58 | 15 | GL | DESINFETANTE QUATERNÁRIO DE ARMONIA +BIGUANIDA QUINTA GERAÇÃO COM DILUIDOR - 5 LITROS |  |  |  |
| 59 | 6 | GL | DETERGENTE ENZIMATICO (KALYCLEAN N 794) GALÃO DE 5 LITROS |  |  |  |
| 60 | 500 | FSC | DEXTROSOL CURVA GLICEMICA 75 G FSC 300ML FRASCO COM 300ML SOLUÇÃO DE GLICOSE PARA TESTE DE TOLERÂNCIA |  |  |  |
| 61 | 1 | UND | DISPOSITIVO BOLSA-VÁLVULA-MÁSCARA (BVM) ADULTO |  |  |  |
| 62 | 1 | UND | DISPOSITIVO BOLSA-VÁLVULA-MÁSCARA (BVM) NEONATAL |  |  |  |
| 63 | 1 | UND | DISPOSITIVO BOLSA-VÁLVULA-MÁSCARA (BVM) PEDIÁTRICO |  |  |  |
| 64 | 300 | CX | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO N° 19, EMBALADO INDIVIDULAMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM REGISTRO NA ANVISA (SCALP N° 19). CAIXA COM 100 UNIDADES |  |  |  |
| 65 | 400 | CX | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO N° 21, (SCALP N° 21), EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES |  |  |  |

| 66 | 500 | CX | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO N° 23 (SCALP N° 23), EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 500 | CX | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO N° 25 (SCALP N° 25), EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES |  |  |  |
| 68 | 100 | CX | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO N°. 27 (SCALP N° 27), EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES |  |  |  |
| 69 | 200 | UND | DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES |  |  |  |
| 70 | 3 | PCT | DRENO DE PENROSE Nº 2. CONFECCIONADO EM LÁTEX. PACOTE C/12 UND. |  |  |  |
| 71 | 3 | PCT | ELETRODO DESCARTÁVEL ECG ADULTO - PACOTE COM 50 UN NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO INDIVIDUAL E POR PROCEDIMENTO; MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL; GEL CONDUTOR SÓLIDO, FILME PET; ESPUMA MÉDICA COM GEL ADESIVO MÉDICO; FITA POROSA OU TECIDO MACIO, AUTOADERENTE; CAPA PLÁSTICA QUE MANTÉM A UMIDADE DO GEL; FORMATOS REDONDO, OVAL E RETANGULAR; MATERIAL: PLÁSTICO ABS REVESTIDO COM AG/AGCL (ELETRODO DE REFERÊNCIA); MODELO ADULTO; PACOTE COM 50 UNIDADES. |  |  |  |
| 72 | 200 | UND | EQUIPO BURETA 150 ML DESCARTAVEL |  |  |  |
| 73 | 100 | UND | EQUIPO MACRO FOTOSSENSIVEL |  |  |  |
| 74 | 9000 | UND | EQUIPO MACRO GOTAS INJ. LATERAL LUER SLIP |  |  |  |
| 75 | 3000 | UND | EQUIPO MICRO INJ. LATERAL LUER SLIP |  |  |  |
| 76 | 2000 | UND | EQUIPO MULTIVIAS (CONEXÃO PARA 2 VIAS) |  |  |  |
| 77 | 10 | UND | EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO |  |  |  |
| 78 | 25 | UND | EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE |  |  |  |
| 79 | 100 | UND | ESCOVA CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE |  |  |  |
| 80 | 60 | UND | ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO. GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MM/HG, BRAÇADEIRA MEDINDO 18 X 35 CM DE CUMPRIMENTO. COMPLETO |  |  |  |
| 81 | 5 | UND | ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL. GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MM/HG, BRAÇADEIRA MEDINDO 10 X 18CM DE CUMPRIMENTO. COMPLETO |  |  |  |
| 82 | 3 | UND | ESFIGNOMANÔMETRO OBESO G. GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MM/HG, BRAÇADEIRA MEDINDO 35 X 51 CM DE CUMPRIMENTO. COMPLETO |  |  |  |
| 83 | 5 | UND | ESPAÇADOR AEROSSOL ADULTO |  |  |  |
| 84 | 20 | UND | ESPAÇADOR AEROSSOL INFANTIL |  |  |  |
| 85 | 250 | ROLO | ESPARADRAPO EM ROLO. CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 10CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. |  |  |  |
| 86 | 50 | ROLO | ESPARADRAPO EM ROLO. CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 5CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. |  |  |  |
| 87 | 100 | UND | ESPATULA DE AIRES |  |  |  |
| 88 | 250 | UND | ESPECULO VAGINAL TAMANHO GRANDE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, PARA EXECUÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, KIT COMPLETO. |  |  |  |

| 89 | 350 | UND | ESPECULO VAGINAL TAMANHO MÉDIO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, PARA EXECUÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, KIT COMPLETO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 200 | UND | ESPECULO VAGINAL TAMANHO PEQUENO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, PARA EXECUÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL KIT COMPLETO, |  |  |  |
| 91 | 30 | UND | ESTETOSCÓPIO SIMPLES ADULTO |  |  |  |
| 92 | 5 | UND | ESTETOSCÓPIO SIMPLES INFANTIL |  |  |  |
| 93 | 20 | UND | EXTENSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO O² 1,5 MT |  |  |  |
| 94 | 5 | CX | FIO DE SUTURA NYLON N° 0, ESTÉRIL, COR PRETA, COM 1 AGULHA DE 3.0 CM DE COMPRIMENTO E 3/8 CÍRCULO, TRIANGULAR, 45 CM caixa com 24 unidades |  |  |  |
| 95 | 8 | CX | FIO DE SUTURA NYLON N° 1.0, ESTÉRIL, COR PRETA, COM 1 AGULHA DE 3.0 CM DE COMPRIMENTO E 3/8 CÍRCULO, TRIANGULAR, 45 CM caixa com 24 unidades. |  |  |  |
| 96 | 20 | CX | FIO DE SUTURA NYLON N° 2.0, ESTÉRIL, COR PRETA, COM 1 AGULHA DE 3.0 CM DE COMPRIMENTO E 3/8 CÍRCULO, TRIANGULAR, 45 CM CAIXA COM 24 UNIDADES |  |  |  |
| 97 | 20 | CX | FIO DE SUTURA NYLON N° 3.0, ESTÉRIL, COR PRETA, COM 1 AGULHA DE 3.0 CM DE COMPRIMENTO E 3/8 CÍRCULO, TRIANGULAR, 45 CM CAIXA COM 24 UNIDADES |  |  |  |
| 98 | 10 | CX | FIO DE SUTURA NYLON N° 4.0, ESTÉRIL, COR PRETA, COM 1 AGULHA DE 3.0 CM DE COMPRIMENTO E 3/8 CÍRCULO, TRIANGULAR, 45 CM CAIXA COM 24 UNIDADES |  |  |  |
| 99 | 3 | CX | FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO N° 3,0 - 0,75 CM COM 1 AGULHA 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA COM 3,0 CM CAIXA COM 24 UNIDADES |  |  |  |
| 100 | 3 | CX | FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO N° 4,0 - 0,75 CM COM 1 AGULHA 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA COM 3,0 CM |  |  |  |
| 101 | 72 | UND | FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES N° 3,0 - 0,75 CM COM 1 AGULHA 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA COM 4,0 CM |  |  |  |
| 102 | 30 | CX | FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES N° 4,0 - 0,75 CM COM 1 AGULHA 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA COM 4,0 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES |  |  |  |
| 103 | 10 | CX | FIO DE SUTURA NYLON N° 5-0, ESTÉRIL, COR PRETA, COM 1 AGULHA DE 3,0 CM DE COMPRIMENTO E 3/8 CÍRCULOS, TRIANGULAR, CX C/ 24 CAIXA COM 24 UNIDADES |  |  |  |
| 104 | 3 | CX | FIO SUTURA CATGUT CROMADO N.º 0 75 CM COM 1 AGULHA 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA COM 4,0 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES CAIXA COM 24 UNIDADES |  |  |  |
| 105 | 3 | CX | FIO SUTURA CATGUT CROMADO N.º 2-0, 75 CM COM 1 AGULHA 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA COM3,0 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES CAIXA COM 24 UNIDADES |  |  |  |
| 106 | 3 | CX | FIO SUTURA CATGUT SIMPLES N.º 2-0, 75 CM COM 1 AGULHA 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA COM 4,0 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES CAIXA COM 24 UNIDADES |  |  |  |
| 107 | 30 | CX | FIO SUTURA CATGUT SIMPLES N° 3-0 C/1 AGULHA 1/2 CÍRCULO, CILINDRICA COM 4,0CM, CX COM 24 UNIDADES CAIXA COM 24 UNIDADES |  |  |  |
| 108 | 5 | CX | FIO SUTURA NYLON N° 6-0, ESTERIL, COR PRETA, COM 1 AGULHA DE 3,0 CM DE COMPRIMENTO E 3/8 CÍRCULO, TRIANGULAR, CX COM 24 UND. |  |  |  |
| 109 | 50 | UND | FITA ADESIVA - 19 MM X 50 M, EM PAPEL CREPADO PARA USO HOSPITALAR |  |  |  |
| 110 | 50 | UND | FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M, FITA INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A VIRAGEM OCORRE EM LISTAS NEGRAS |  |  |  |
| 111 | 60 | UND | FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSA 10CMX4.5M |  |  |  |
| 112 | 540 | CX | FITA TESTE DE GLICEMIA (ON CALL PLUS) CAIXA COM 50 |  |  |  |
| 113 | 6 | FSC | FIXADOR CITOLÓGICO FRASCO COM 100ML |  |  |  |

| 114 | 10 | KIT | FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS - KIT COM 100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 5 | KIT | FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL KIT COM 10 CÂNULA ADULTO |  |  |  |
| 116 | 3.200 | UND | FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO GRANDE DE 70 A 90 KG, RECORTE NAS PERNAS COM ELÁSTICO PARA EVITAR VAZAMENTOS |  |  |  |
| 117 | 3000 | UND | FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO PEQUENA ATÉ 40 KG, RECORTE NAS PERNAS COM ELÁSTICO PARA EVITAR VAZAMENTOS. |  |  |  |
| 118 | 5500 | UND | FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XG ACIMA DE 90 KG, RECORTE NAS PERNAS COM ELÁSTICO PARA EVITAR VAZAMENTOS |  |  |  |
| 119 | 48 | UND | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG DE 13 A 16 KG, RECORTE NAS PERNAS COM ELÁSTICO PARA EVITAR VAZAMENTOS |  |  |  |
| 120 | 48 | UND | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE DE 9 A14 KG, RECORTE NAS PERNAS COM ELÁSTICO PARA EVITAR VAZAMENTOS. |  |  |  |
| 121 | 48 | UND | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO MÉDIO DE 5 A10 KG, RECORTE NAS PERNAS COM ELÁSTICO PARA EVITAR VAZAMENTOS |  |  |  |
| 122 | 48 | UND | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO PEQUENA ATÉ 5 KG, RECORTE NAS PERNAS COM ELÁSTICO PARA EVITAR VAZAMENTOS |  |  |  |
| 123 | 2400 | UND | FRALDA GERIÁTRICA TAM. M PROTETOR AJUSTÁVEL TIPO FRALDA GERIÁTRICA DE USO DIURNO E NOTURNO, INDICADA PARA USO GERIÁTRICO, PÓS- PARTO E DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA. PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA INTENSA. FLUXO: INTENSO. TAMANHO M - CINTURA: 80 A 120 CM. PESO: 40 A 70 KG |  |  |  |
| 124 | 10 | UND | FRASCO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML |  |  |  |
| 125 | 10 | UND | GARROTE ADULTO COM TRAVA FECHO EM PVC - TAMANHO ADULTO. - FAIXA DE FLEXIBILIDADE: 1:1.5 - 1:2.0.; REVERSÃO DA FLEXIBILIDADE: = 90%.; TENSÃO: =50N.; COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO ABS (FECHO) E ELÁSTICO.; LIVRE DE LÁTEX. |  |  |  |
| 126 | 5 | GL | GEL (ULTRA GEL) GALÃO C/ 5 LITROS |  |  |  |
| 127 | 6 | GL | GERMI RIO (DESINFETANTE) C/ 5 LITROS/GALÃO |  |  |  |
| 128 | 180 | UND | GLICOSIMETRO (ON CALL PLUS) |  |  |  |
| 129 | 10 | UND | IMUNO LÁTEX ASLO COM PLACAS DE LEITURA DE FUNDO PRETO KIT PARA PESQUISA DE ANTIESTREPTOLISINA O EM AMOSTRAS DE SORO, USANDO- SE PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTIDAS COM ESTREPTOLISINA O POR AGLUTINAÇÃO INDIRETA. |  |  |  |
| 130 | 10 | UND | IMUNO LÁTEX FR COM PLACAS DE LEITURA DE FUNDO PRETO KIT PARA PESQUISA DE FATOR REUMATÓIDE EM AMOSTRAS DE SORO, USANDO-SE PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTIDAS COM IGG HUMANA POR AGLUTINAÇÃO INDIRETA |  |  |  |
| 131 | 10 | UND | IMUNO LÁTEX PCR COM PLACAS DE LEITURA DE FUNDO PRETO KIT PARA PESQUISA DE PCR, EM AMOSTRAS DE SORO, USANDO-SE PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTIDAS COM ANTICORPO MONOCLONAL ANTI-PCR POR AGLUTINAÇÃO INDIRETA. |  |  |  |
| 132 | 4 | PCT | INTEGRADOR PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (CLASSE 5) PACOTE C/ 100 UND |  |  |  |
| 133 | 5 | UND | KIT CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL (SUBCLÁVIA DUPLO) 5FR X 13CM |  |  |  |
| 134 | 5 | UND | KIT CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL (SUBCLÁVIA DUPLO) 7FR X 20CM |  |  |  |

| 135 | 10 | KIT | KIT COLORAÇÃO RÁPIDO (PANÓTICO) HEMATOLOGIA KIT CONTENDO 3 FRASCOS DE 500ML (CORANTE RÁPIDO 1, CORANTE RÁPIDO 2, CORANTE RÁPIDO 3) RÁPIDO 1: AGENTE FIXADOR RÁPIDO 2: SOLUÇÃO CORANTE DE HEMÁCIAS RÁPIDO 3: SOLUÇÃO CORANTE DE LEUCÓCITOS E PLAQUETAS. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | 8 | KIT | KIT COMPLETO PARA INSERÇÃO DE DIU REUTILIZÁVEL |  |  |  |
| 137 | 4 | KIT | KIT DE PINÇAS PARA RETIRADA DE PONTOS KIT COMPOSTO POR: 01 UN - TESOURA SPENCER 9 CM 01 UN PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 14 CM |  |  |  |
| 138 | 5 | KIT | KIT DRENO MEDIASTINAL (DRENO DE TÓRAX E FRASCO) ADULTO - 500ML |  |  |  |
| 139 | 10 | KIT | KIT ESCOVAS PARA LIMPEZA DE VIDRARIAS COM 5 ESCOVAS |  |  |  |
| 140 | 5 | KIT | KIT ESTESIÔMETRO MONOFILAMENTO INDIVIDUAL SEMMES- WEINSTEIN |  |  |  |
| 141 | 5 | KIT | KIT NEBULIZADOR ADULTO COM MÁSCARA FACIAL EM PLÁSTICO, MANGUEIRA COM CONEXÃO PARA ROSCA |  |  |  |
| 142 | 5 | KIT | KIT NEBULIZADOR INFANTIL COM MÁSCARA FACIAL EM PLÁSTICO, MANGUEIRA COM CONEXÃO PARA ROSCA |  |  |  |
| 143 | 10 | KIT | KIT PARA SANGUE OCULTO NAS FEZES - COM 25 TESTES |  |  |  |
| 144 | 10 | KIT | KIT PARA TIPAGEM SANGUÍNEA, ANTI A + B + D, SOROS ANTI A + B + D COM 10ML - FINALIDADE: A / B - SORO PARA CLASSIFICAÇÃO DO TIPO SANGUÍNEO NO SISTEMA ABO. D - SORO PARA FENOTIPAGEM ERITROCITÁRIA PARA O ANTÍGENO D E D FRACO. METODOLOGIA: AGLUTINAÇÃO. VALIDADE 12 MESES. |  |  |  |
| 145 | 4 | KIT | KIT PONTAS PARA ELETROCAUTÉRIO |  |  |  |
| 146 | 5 | CX | LÂMINA DE BISTURI DE AÇO INOX, Nº 12, CAIXA C/ 100 UND. |  |  |  |
| 147 | 3 | CX | LÂMINA DE BISTURI DE AÇO INOX, Nº 15, CAIXA C/ 100 UND. |  |  |  |
| 148 | 5 | CX | LÂMINA DE BISTURI DE AÇO INOX, Nº 20, CAIXA C/ 100 UND. |  |  |  |
| 149 | 3 | CX | LÂMINA DE BISTURI DE AÇO INOX, Nº 21, CAIXA C/ 100 UND |  |  |  |
| 150 | 10 | CX | LÂMINA DE BISTURI DE AÇO INOX, Nº 22, CAIXA C/ 100 UND. |  |  |  |
| 151 | 10 | CX | LÂMINA DE BISTURI, NÚMERO 23, EM AÇO INOX, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES. |  |  |  |
| 152 | 10 | CX | LÂMINA DE BISTURI, NÚMERO 24, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES. |  |  |  |
| 153 | 20 | CX | LÂMINA LISA MICROSCÓPIO, CAIXA C/ 50 UND. |  |  |  |
| 154 | 20 | CX | LÂMINA VIDRO MICROSCOPIA (26 X 76) MM BORDA FOSCA ARESTA LAPIDADA; FABRICADAS EM VIDRO NEUTRO, COM ESPESSURA DE 1,0-1,2 MM E DIMENSÕES DE 26 X 76MM (26 X 76MM); CORTADAS À LASER, LAVADAS, SELADAS À VÁCUO E EMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO, COM 50 UNIDADES, INTERCALADAS UMA A UMA COM FOLHAS DE PAPEL COM TRATAMENTO ANTI-FÚNGICO; DIMENSÕES (MM): 26 X 76- ESPESSURA: 1,0-1,2M |  |  |  |
| 155 | 12 | CX | LAMÍNULA P/ MICROSCÓPIO 22X22MM CX C/ 100 UNID |  |  |  |
| 156 | 12 | CX | LAMÍNULA P/ MICROSCÓPIO 24X24MM CX C/ 100 UNID FABRICADAS EM VIDRO TRANSLÚCIDO DE ALTA |  |  |  |

|  |  |  | QUALIDADE; SUPERFÍCIE SEM BOLHAS OU IMPERFEIÇÕES; ESPESSURA: 0,13 - 0,16 MM; DIMENSÕES: 24 X 24 MM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | 27.000 | UND | LANCETA DESCARTÁVEL UNIDADE P/ REALIZAR TESTE GLICOSE |  |  |  |
| 158 | 1 | KIT | LARINGOSCÓPIO KIT COMPLETO COM 2 LÂMINA RETA |  |  |  |
| 159 | 1 | KIT | LARINGOSCÓPIO KIT COMPLETO, COM 3 LÂMINA CURVA |  |  |  |
| 160 | 2000 | UND | LENÇOL DESCARTÁVEL TNT COM ELÁSTICO 2,20MX1,40M |  |  |  |
| 161 | 70 | ROLO | LENÇOL HOSPITALAR PAPEL 70CM X 50M, BRANCO |  |  |  |
| 162 | 5 | UND | LUGOL FORTE - PARASITO 500 ML - SOLUÇÃO 1% I/ 2% KI; REAGENTE DESTINADO AO USO EM PARASITOLOGIA. VALIDADE 12 MESES. |  |  |  |
| 163 | 500 | PAR | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 6.5. USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, TALCADA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL PACOTE CONTENDO 1 PAR. |  |  |  |
| 164 | 250 | PAR | LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N° 7,5, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, TALCADA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL PACOTE CONTENDO 1 PAR |  |  |  |
| 165 | 250 | PAR | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.0. USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, TALCADA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL PACOTE CONTENDO 1 PAR. |  |  |  |
| 166 | 250 | PAR | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0. USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, TALCADA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL PACOTE CONTENDO 1 PAR |  |  |  |
| 167 | 100 | PAR | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5. USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, TALCADA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL PACOTE CONTENDO 1 PAR. |  |  |  |
| 168 | 150 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO. TAMANHO G, DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. |  |  |  |
| 169 | 250 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO. TAMANHO M, DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES |  |  |  |
| 170 | 275 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO. TAMANHO P, DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES |  |  |  |
| 171 | 225 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO. TAMANHO PP, DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. |  |  |  |
| 172 | 3 | UND | MALETA PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS GRANDE, ALTURA DO PRODUTO (CM) 24,00, LARGURA DO PRODUTO (CM) 44,00, PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 22,00 |  |  |  |
| 173 | 20 | UND | MÁSCARA DE OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO COM RESERVATÓRIO E TUBO DE O2 |  |  |  |
| 174 | 10 | UND | MÁSCARA DE OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICO COM RESERVATÓRIO E TUBO DE 02 |  |  |  |
| 175 | 2 | UND | MÁSCARA DE VENTURI INFANTIL |  |  |  |
| 176 | 150 | CX | MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELÁSTICO, CAIXA C/ 50 UND. |  |  |  |
| 177 | 100 | UND | MÁSCARA HOSPITALAR PFF2 S (EQUIVALENTE N95) |  |  |  |
| 178 | 5 | UND | MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL N° 3 |  |  |  |
| 179 | 2 | UND | MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL N°1,5 |  |  |  |
| 180 | 2 | UND | MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL N°2,5 |  |  |  |
| 181 | 5 | UND | MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL N°4 |  |  |  |
| 182 | 5 | UND | MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL N°5 |  |  |  |
| 183 | 60 | UND | OLEO DE GIRASSOL 100ML |  |  |  |
| 184 | 10 | UND | ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA; FRASCO: 100ML; FRASCO PLÁSTICO BRANCO, CONTA GOTA, CONTENDO 100ML DE ÓLEO; 1.2 APLICAÇÃO; VALIDADE 12 MESES. |  |  |  |
| 185 | 6 | UND | OTOSCÓPIO COMPLETO PARA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, INDICADO PARA AVALIAR TANTO A PARTE INTERNA QUANTO A PARTE EXTERNA DO OUVIDO. COM LÂMPADA LED QUE MELHORA A VISIBILIDADE. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA, LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM; ACOMPANHA 5 ESPÉCULOS AURICULARES REUTILIZÁVEIS (2.5, 3.0, 4.0,5.0 E 10MM) E CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS. |  |  |  |
| 186 | 30 | UND | OXÍMETRO ADULTO PULSO DIGITAL DE DEDO, VISOR OLED |  |  |  |
| 187 | 10 | UND | OXÍMETRO PEDIÁTRICO PULSO DIGITAL DE DEDO, VISOR OLED |  |  |  |
| 188 | 5 | RL | PAPEL GRAU CIRÚRGICO AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO 80MM X 100M ROLO |  |  |  |
| 189 | 800 | UND | PAPEL GRAU CIRÚRGICO AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 15CMX25CM |  |  |  |
| 190 | 600 | UND | PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO 250MM X 350MM |  |  |  |
| 191 | 1000 | UND | PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO 90MM X 260MM |  |  |  |
| 192 | 2 | UND | PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO PARA DESFIBRILADOR DEA (CMOS DRAKE) OU SIMILAR. |  |  |  |
| 193 | 1 | UND | PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL INFANTIL PARA DESFIBRILADOR DEA (CMOS DRAKE) OU SIMILAR. |  |  |  |
| 194 | 3 | UND | PINÇA ADSON COM DENTE 12 CM |  |  |  |
| 195 | 3 | UND | PINÇA ADSON SEM DENTE COM SERRILHA 12 CM |  |  |  |
| 196 | 3 | UND | PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 16CM PINÇA ANATOMICAS |  |  |  |
| 197 | 3 | UND | PINÇA CHERON 24 CM |  |  |  |
| 198 | 3 | UND | PINÇA CRILE, TIPO CURVA, COM 14CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. |  |  |  |
| 199 | 3 | UND | PINÇA HARTMANN 20 CM INOX PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO |  |  |  |
| 200 | 2 | UND | PINÇA KELLY CURVA 16 CM |  |  |  |
| 201 | 2 | UND | PINÇA KELLY RETA 16 CM |  |  |  |
| 202 | 3 | UND | PINÇA KOCHER CURVA 16 CM |  |  |  |
| 203 | 3 | UND | PINÇA KOCHER RETA 16 CM |  |  |  |
| 204 | 3 | UND | PINÇA PARA CORDÃO UMBILICAL EM AÇO INOXIDAVEL, 18 CM, 7" HEMOSTATICA |  |  |  |
| 205 | 10 | PCT | PIPETA PASTEUR DE TRANSFERÊNCIA 3 ML ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL PCT/100 UNIDADES |  |  |  |
| 206 | 6 | UND | PLACA DE KLINE 6 X 8 CM VIDRO COM 12 ESCAVAÇÕES FABRICADO EM VIDRO COMUM. LÂMINA ESCAVADA COM CANTOS LAPIDADOS. ESPESSURA: 5 MM. DIMENSÕES: 60 X 80 MM. 12 CAVIDADES POLIDAS COM 16 MM DE DIÂMETRO E 1,75 MM DE PROFUNDIDADE. |  |  |  |
| 207 | 15 | PCT | PONTEIRA AMARELA DE 0-200UL SEM FILTRO TIPO GILSON COM 1000 UND FABRICADO POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, AUTOCLAVÁVEL (121°C, 15 PSI, 20 MIN); COMPATÍVEL COM A VARIEDADE DE PIPETADORES EXISTENTES NO MERCADO; PACOTE COM 1000 UN; |  |  |  |
| 208 | 15 | PCT | PONTEIRA AZUL DE 200-1000UL SEM FILTRO TIPO GILSON COM 1000 UND; AS PONTEIRAS 200- 1000 µL SEM FILTRO, AZUL, SERVEM PARA ALIQUOTAGEM DE LÍQUIDOS. PONTEIRA SEM RANHURA, FEITA EM POLIPROPILENO (PP), AUTOCLAVÁVEL. PACOTE COM 1000 UN |  |  |  |

| 209 | 3 | UND | PORTA AGULHA MAYO 15 CM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 100 | UND | PORTA LÂMINA COM TAMPA PARA CITOLOGIA 3 LUGARES |  |  |  |
| 211 | 432 | UND | PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO |  |  |  |
| 212 | 12 | UND | PRESTO BARBA COM LÂMINA INOX |  |  |  |
| 213 | 15 | UND | REAGENTE PARA V. D.R.L PRONTO PARA USO 250 TESTES 5,5 ML |  |  |  |
| 214 | 5 | ROLO | ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM TAMANHO DE 25CM X 100M. COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO E VAPOR. COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M2 E DEMAIS REQUISITOS CONFORME NBR 14990-2:2010. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. |  |  |  |
| 215 | 5 | ROLO | ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM TAMANHO DE 30CM X 100M. COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO E VAPOR. COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M2 E DEMAIS REQUISITOS CONFORME NBR 14990-2:2010. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. |  |  |  |
| 216 | 3000 | UND | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 1 ML COM AGULHA 13 X 4,5 (INSULINA). A GRADUAÇÃO DEVERÁ SER EM UI. |  |  |  |
| 217 | 20000 | UND | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 10 ML COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, COM AGULHA 25 X 7. |  |  |  |
| 218 | 13.000 | UND | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 20 ML COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, COM AGULHA 25 X 7. |  |  |  |
| 219 | 17000 | UND | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 3 ML COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, COM AGULHA 25 X 7. |  |  |  |
| 220 | 22000 | UND | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 5 ML COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, COM AGULHA 25 X 7. |  |  |  |
| 221 | 3 | UND | SONARE DE DOPPLE PORTÁTIL |  |  |  |
| 222 | 10 | UND | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA N° 04 |  |  |  |
| 223 | 10 | UND | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA N° 06 |  |  |  |
| 224 | 10 | UND | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA N° 08 |  |  |  |
| 225 | 10 | UND | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA N° 10 |  |  |  |
| 226 | 10 | UND | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA N° 12 |  |  |  |
| 227 | 10 | UND | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA N° 14 |  |  |  |
| 228 | 10 | UND | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA N° 16 |  |  |  |
| 229 | 10 | UND | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO, CALIBRE 3,0 MM, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC |  |  |  |
| 230 | 10 | UND | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO, CALIBRE 3,5 MM, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC |  |  |  |
| 231 | 10 | UND | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO, CALIBRE 4,0 MM, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC |  |  |  |
| 232 | 10 | UND | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO, CALIBRE 4,5 MM, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC |  |  |  |
| 233 | 10 | UND | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO, CALIBRE 5,0 MM, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC |  |  |  |
| 234 | 10 | UND | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO, CALIBRE 5,5 MM, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC |  |  |  |
| 235 | 10 | UND | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO, CALIBRE 6,0 MM, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC |  |  |  |
| 236 | 10 | UND | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO, CALIBRE 6,5 MM, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC |  |  |  |
| 237 | 10 | UND | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO, CALIBRE 7,0 MM, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC |  |  |  |
| 238 | 20 | UND | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO, CALIBRE 7,5 MM, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC |  |  |  |
| 239 | 20 | UND | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO, CALIBRE 8,0 MM, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC |  |  |  |

| 240 | 10 | UND | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO, CALIBRE 8,5 MM, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 | 10 | UND | SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO, CALIBRE 9,0 MM, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC |  |  |  |
| 242 | 20 | UND | SONDA FOLEY N° 08 (2 VIAS) |  |  |  |
| 243 | 20 | UND | SONDA FOLEY N° 10 (2 VIAS) |  |  |  |
| 244 | 20 | UND | SONDA FOLEY N° 12 (2 VIAS) |  |  |  |
| 245 | 20 | UND | SONDA FOLEY N° 16 - 3 VIAS |  |  |  |
| 246 | 80 | UND | SONDA FOLEY N° 18 (2 VIAS) |  |  |  |
| 247 | 40 | UND | SONDA FOLEY N° 20 (2 VIAS) |  |  |  |
| 248 | 10 | UND | SONDA FOLEY N° 20 (3 VIAS) |  |  |  |
| 249 | 10 | UND | SONDA FOLEY Nº 22 (2 VIAS) |  |  |  |
| 250 | 50 | UND | SONDA FOLEY Nº14 (2 VIAS) |  |  |  |
| 251 | 60 | UND | SONDA FOLEY Nº16 (2 VIAS) |  |  |  |
| 252 | 20 | UND | SONDA FOLEY Nº18 (3 VIAS) |  |  |  |
| 253 | 20 | UND | SONDA GÁSTRICA (NASO GÁSTRICA) N° 04 CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLEVINIL. COLETOR COM TAMPA |  |  |  |
| 254 | 20 | UND | SONDA GÁSTRICA (NASO GÁSTRICA) N° 04 LONGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC, COLETOR COM TAMPA |  |  |  |
| 255 | 20 | UND | SONDA GÁSTRICA (NASO GÁSTRICA) N° 06 CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLEVINIL. COLETOR COM TAMPA |  |  |  |
| 256 | 20 | UND | SONDA GÁSTRICA (NASO GÁSTRICA) N° 06 LONGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLEVINIL. COLETOR COM TAMPA |  |  |  |
| 257 | 20 | UND | SONDA GÁSTRICA (NASO GÁSTRICA) N° 08 CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLEVINIL. COLETOR COM TAMPA |  |  |  |
| 258 | 20 | UND | SONDA GÁSTRICA (NASO GÁSTRICA) N° 10 LONGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLEVINIL. COLETOR COM TAMPA |  |  |  |
| 259 | 20 | UND | SONDA GÁSTRICA (NASO GÁSTRICA) N° 10 CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLEVINIL. COLETOR COM TAMPA |  |  |  |
| 260 | 30 | UND | SONDA GÁSTRICA (NASO GÁSTRICA) N° 12 LONGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLEVINIL. COLETOR COM TAMPA |  |  |  |
| 261 | 20 | UND | SONDA GÁSTRICA (NASO GÁSTRICA) N° 14 CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLEVINIL. COLETOR COM TAMPA |  |  |  |
| 262 | 30 | UND | SONDA GÁSTRICA (NASO GÁSTRICA) N° 14 LONGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL CONFECCIONADA EM POLEVINIL. COLECTOR COM TAMPA |  |  |  |
| 263 | 20 | UND | SONDA GÁSTRICA (NASO GÁSTRICA) N° 16 CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLEVINIL. COLETOR COM TAMPA |  |  |  |
| 264 | 20 | UND | SONDA GÁSTRICA (NASO GÁSTRICA) N° 18 CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLEVINIL. COLETOR COM TAMPA |  |  |  |
| 265 | 20 | UND | SONDA GÁSTRICA (NASOGÁSTRICA) N° 08 LONGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL CONFECCIONADA EM POLEVINIL. COLECTOR COM TAMPA |  |  |  |
| 266 | 20 | UND | SONDA GÁSTRICA (NASOGÁSTRICA) N° 16 LONGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL CONFECCIONADA EM POLEVINIL. COLECTOR COM TAMPA |  |  |  |
| 267 | 20 | UND | SONDA GÁSTRICA (NASOGÁSTRICA) N° 18 LONGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL CONFECCIONADA EM POLEVINIL. COLECTOR COM TAMPA |  |  |  |
| 268 | 6 | UND | SONDA NASOENTERAL N° 14 |  |  |  |
| 269 | 8 | UND | SONDA NASOENTERAL N° 16 |  |  |  |
| 270 | 6 | UND | SONDA NASOENTERAL N° 18 |  |  |  |

| 271 | 10 | UND | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL, N° 04, ESTÉRIL, DE ALÍVIO, CONFECCIONADA EM POLIVINIL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 272 | 10 | UND | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL, N° 06, ESTÉRIL, DE ALÍVIO, CONFECCIONADA EM POLIVINIL |  |  |  |
| 273 | 20 | UND | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL, N° 08, ESTÉRIL, DE ALÍVIO, CONFECCIONADA EM POLIVINIL |  |  |  |
| 274 | 20 | UND | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL, N° 10, ESTÉRIL, DE ALÍVIO, CONFECCIONADA EM POLIVINIL |  |  |  |
| 275 | 20 | UND | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL, N° 16, ESTÉRIL, DE ALÍVIO, CONFECCIONADA EM POLIVINIL |  |  |  |
| 276 | 10 | UND | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL, N° 18, ESTÉRIL, DE ALÍVIO, CONFECCIONADA EM POLIVINIL |  |  |  |
| 277 | 20 | UND | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL, Nº 12, ESTÉRIL, DE ALÍVIO CONFECCIONADA EM POLIVINIL |  |  |  |
| 278 | 20 | UND | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL, Nº 14, ESTÉRIL, DE ALÍVIO CONFECCIONADA EM POLIVINIL |  |  |  |
| 279 | 15 | UND | TAÇA DE SEDIMENTAÇÃO 200ML EM POLIESTIRENO CRISTAL COM BASE MATERIAL: POLIESTIRENO CRISTAL; CAPACIDADE: 200ML; UTILIZADO PARA CONTER E ARMAZENAR LÍQUIDOS E SUBSTÂNCIAS E OBTER PRECIPITAÇÕES A PARTIR DE DIFERENTES REAÇÕES QUÍMICAS. |  |  |  |
| 280 | 25 | UND | TALA FÁCIL E.V.A (30CM X 8CM) |  |  |  |
| 281 | 30 | UND | TALA FÁCIL E.V.A (53CM X 8CM) |  |  |  |
| 282 | 50 | UND | TALA FÁCIL E.V.A (63CM X 9CM) |  |  |  |
| 283 | 35 | UND | TALA FÁCIL E.V.A (86,5CM X 10CM) |  |  |  |
| 284 | 6 | UND | TAMBOR INOX PARA GAZE E ALGODÃO 12 X 12 |  |  |  |
| 285 | 6 | UND | TAMBOR INOX PARA GAZE E ALGODÃO 16 X 14 |  |  |  |
| 286 | 60 | UND | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL PORTÁTIL |  |  |  |
| 287 | 10 | UND | TERMÔMETRO DE TEMPERATURA ATUAL MÁXIMA E MÍNIMA (GELADEIRA) |  |  |  |
| 288 | 6 | UND | TESOURA CIRURGICA RETA FINA/ROMBA - 15 CM |  |  |  |
| 289 | 15 | CX | TESTE HCG 25UI (GRAVIDEZ) CX C/100 TIRAS - TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG) EM AMOSTRAS HUMANAS DE SORO, PLASMA E URINA. VALIDADE 12 MESES. |  |  |  |
| 290 | 150 | FSC | TIRAS DE 5MM TIRAS-TESTE PARA A DETERMINAÇÃO SEMI QUANTITATIVA DE DEZ PARÂMETROS NA URINA: UROBILINOGÊNIO, GLICOSE, CORPOS CETÔNICOS, BILIRRUBINA, PROTEÍNA, NITRILO, PH, SANGUE, DENSIDADE E LEUCÓCITOS - FRASCO CONTENDO 100 TESTES. VALIDADE 12 MESES |  |  |  |
| 291 | 30 | PCT | TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - MATERIAL: NÃO TECIDO (TNT); APRESENTAÇÃO: MICRO-PERFUMADA, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES; FORMATO: REDONDA E ANATÔMICA; COR: BRANCA; TAMANHO: ÚNICO. PACOTE COM 100 UNIDADES |  |  |  |
| 292 | 15 | PCT | TUBO A VÁCUO AMARELO COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR 0,4ML PLÁSTICO, PACOTE COM 100 UNIDADES |  |  |  |
| 293 | 100 | KIT | TUBO DE COLETA COM ANTICOAGULANTE EDTA 2ML (TAMPA ROXA) - KIT COM 100 TUBOS |  |  |  |
| 294 | 200 | PCT | TUBO DE COLETA COM ANTICOAGULANTE EDTA 4 ML (TAMPA ROXA). PACOTE COM 100 TUBOS |  |  |  |
| 295 | 150 | PCT | TUBO DE COLETA COM ANTICOAGULANTE FLUORETO 2 ML (TAMPA CINZA) PACOTE COM 100 TUBOS. FABRICADOS EM PLÁSTICO PET TRANSPARENTE E FECHADOS À PROVA DE VAZAMENTO COM BORRACHA AUTO SELANTE TAMPAS FABRICADAS EM POLIETILENO CODIFICADAS POR COR ESTÉREIS POR RADIAÇÃO GAMA; TAMANHO DO TUBO: 13 X 75 MM, VOLUME: 2 ML. COM REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE 12 MESES |  |  |  |

| 296 | 150 | PCT | TUBO DE COLETA COM ATIVADOR DE COÁGULO 4 ML. PACOTE COM 100 TUBOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 297 | 150 | PCT | TUBO DE COLETA COM ATIVADOR DE COÁGULO 9 ML; - PACOTE C/ 100 UND FABRICADOS EM PLÁSTICO PET TRANSPARENTE E FECHADOS À PROVA DE VAZAMENTO COM BORRACHA AUTO SELANTE; TAMPAS FABRICADAS EM POLIETILENO CODIFICADAS POR COR; ESTÉREIS POR RADIAÇÃO GAMA; TAMANHO DO TUBO: 13 X 75 MM; VOLUME: 9 ML. COM REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE 12 MESES |  |  |  |
| 298 | 1 | PCT | TUBO LATEX N. 204, PACOTE COM 15 METROS |  |  |  |
| 299 | 1 | PCT | TUBO LATEX Nº 200, PACOTE COM 15 METROS |  |  |  |
| 300 | 3000 | UND | TUBO PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA 13X75 COM TAMPA DE ROSCA. TRANSPARENTE. FABRICADO EM PLÁSTICO |  |  |  |
| 301 | 30 | CX | TUBO SECO COLETA SANGUE VÁCUO COM GEL SEPARADOR 5 ML TAMPA AMARELA |  |  |  |
| 302 | 4 | UND | UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO FRASCO 250ML COM EXT. 1,2M E MÁSCARA PARA USO COM OXIGENIO |  |  |  |
| 303 | 5 | UND | VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGÊNIO |  |  |  |

Nossa proposta tem o preço total fixado em: R$........(.	).

Prazo para entrega: 30 dias corridos, contados da ordem de fornecimento, em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

O prazo de validade da proposta será de ...........(............................) (não inferior a 90 dias) corridos, contados a partir da apresentação desta proposta.

- Declaro que irei substituir, às minhas expensas e no prazo estabelecido pela Administração, quaisquer itens entregues com danos, defeitos de fabricação ou em desacordo com as especificações técnicas definidas no Termo de Referência, sem qualquer ônus para o Município de Corumbiara/RO.

- Declaro que irei entregar os materiais com qualidade comprovada, embalagens íntegras e devidamente identificadas, com prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses contados da data de entrega, exceto para os produtos cuja validade total seja inferior a esse prazo, caso em que garanto no ato da entrega no mínimo 50% (cinquenta por cento) do prazo total indicado na embalagem, ciente de que o descumprimento ensejará a recusa do recebimento.

- Declaro que irei fornecer materiais em conformidade com as especificações técnicas definidas pela área de saúde e às normas sanitárias vigentes da ANVISA, em especial à Lei Federal nº 6.360/1976, ao Decreto Federal nº 8.077/2013, alterado pelo Decreto Federal nº 11.161/2022, e à RDC nº 751/2022, assegurando sua adequação ao uso assistencial e a segurança dos pacientes usuários do SUS.

- Declaro que irei entregar os produtos com embalagens apresentando, de forma legível e indelével, no mínimo: nome do produto, identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro, notificação ou cadastro na ANVISA, quando aplicável, em conformidade com a Lei Federal nº 6.360/1976 e a RDC nº 751/2022.

- Declaro que aceito, nas mesmas condições do Edital e do Termo de Referência, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

Local, 	de 	de

Nome e assinatura do Representante Legal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026 ANEXO III

# (MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA)

A Prefeitura Municipal de Corumbiara

Abertura: 23/06/2026 Horário: 09h00min.

Objeto: O presente processo versa sobre FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PENSO (MATERIAIS HOSPITALARES), com fornecimento

parcelado, destinados ao atendimento contínuo das necessidades das Unidades Básicas de Saúde, Unidade Móvel e Hospital Municipal do Município de Corumbiara/RO, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, em conformidade com a Lei Federal nº 6.360/1976, o Decreto Federal nº 8.077/2013, alterado pelo Decreto Federal nº 11.161/2022, a RDC nº 751/2022 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e a Lei Federal nº 6.437/1977, bem como demais normas sanitárias aplicáveis ao fornecimento e comercialização de produtos médico-hospitalares e dispositivos médicos, com a finalidade de garantir a continuidade dos procedimentos assistenciais, curativos e demais atividades relacionadas ao cuidado dos pacientes usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, assegurando suporte adequado às equipes de saúde nas ações de atenção básica, urgência e emergência, bem como no manejo de feridas crônicas e atendimentos ambulatoriais rotineiros, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Edital e em seus elementos técnicos complementares.

A empresa 	, inscrita no CNPJ Nº 	, sediada no(a)

, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)	, portador (a) do RG n°		e CPF N°	, para os fins de direito, especificamente para participação desta licitação, o que se segue:

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: Falsidade da declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação caracterizará o crime, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 14.133/2021.

- - A inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como não nos encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, por nenhum órgão da administração pública Federal, Estadual e que não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Corumbiara/RO, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

- - Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

- - O cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.

- - O cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

- - Declaramos que nossa proposta possui viabilidade econômica, e que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

- - Que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

- - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema.

- - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- - Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- - Sob as penas da Lei e a quem interessar que, em obediência aos dispositivos legais transcritos no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal e atendendo a exigências editalícias do presente certame, não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos trabalhando em horário noturno ou em ambiente perigoso ou insalubre, ou menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho.

- - Sob as penas da lei, que não possui vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (conforme inciso IV, do art. 14º da Lei 14.133/2021).

- - Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente,

fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

- - Declaramos sob as penas do Art. 299 do código Penal, de que teremos a disponibilidade dos produtos e/ou serviços, caso venhamos a vencer o certame do objeto licitado, para realizar a entrega e/ou execução nos prazos e condições previstas, conforme exigido no Edital.

- - DECLARO ainda que a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

(Local e data)

Nome e assinatura do Representante Legal CNPJ DA EMPRESA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 019/2026

ANEXO IV

# (MODELO DE DECLARAÇÃO DE MEI/ME/EPP LEI 123/06)

A Prefeitura Municipal de Corumbiara

Abertura: 23/06/2026

Horário: 09h00min.

Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE

MATERIAIS DE PENSO (MATERIAIS HOSPITALARES), com fornecimento parcelado, destinados ao atendimento contínuo das necessidades das Unidades Básicas de Saúde, Unidade Móvel e Hospital Municipal do Município de Corumbiara/RO, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, em conformidade com a Lei Federal nº 6.360/1976, o Decreto Federal nº 8.077/2013, alterado pelo Decreto Federal nº 11.161/2022, a RDC nº 751/2022 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e a Lei Federal nº 6.437/1977, bem como demais normas sanitárias aplicáveis ao fornecimento e comercialização de produtos médico-hospitalares e dispositivos médicos, com a finalidade de garantir a continuidade dos procedimentos assistenciais, curativos e demais atividades relacionadas ao cuidado dos pacientes usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, assegurando suporte adequado às equipes de saúde nas ações de atenção básica, urgência e emergência, bem como no manejo de feridas crônicas e atendimentos ambulatoriais rotineiros, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Edital e em seus elementos técnicos complementares.

A Empresa 		inscrita no CNPJ n° 		, pessoa jurídica de direitos privados, sediada à Rua 	 Município de 	,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  Sr.

portador da Carteira de Identidade n° 	 e do CPF n°	. DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico acima citado sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, beneficiará do Tratamento diferenciado e favorecido estabelecido por Lei, sendo considerada:

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Lei Complementar nº. 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido e observado o disposto no art.2º inciso V, da Lei nº 14.133, de 2021;

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006.

( ) COOPERATIVA, conforme disposto no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

( ) AGRICULTOR FAMILIAR/ PRODUTOR RURAL, conforme Decreto n.º 8.538, de 2015.

DECLARA AINDA não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 estando apto a usufruir do tratamento diferenciado. E tem ciência de que a Falsidade da declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação caracterizará o crime de que trata no Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 14.133/202, e neste Edital.

(Local e data)

(Nome, cargo e CPF do Declarante) CNPJ da empresa

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 019/2026 ANEXO V

# TERMO DE COMPROMISSO

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Pelo presente Termo de Compromisso, propomo-nos a entregar os materiais e/ou execução dos serviços de que trata o Pregão Eletrônico, nº 019/2026, pelos preços constantes da nossa PROPOSTA DE PREÇOS, e de acordo com os quantitativos especificados neste Edital.

Declaramos, ainda que:

  - Caso seja vencedora do certame, o pessoal técnico, necessário encontra-se disponível para execução dos serviços objeto da presente licitação.

  - Declaramos sob as penas da lei, que até a presente data, INEXISTEM fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, bem como não se encontra em estado de inidoneidade declarado ou suspenso, por nenhum órgão da administração pública federal, estadual, municipal ou do distrito federal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

  - Estamos cientes e declaramos PLENA SUBMISSÃO às condições e exigências deste Edital, em todas as

fases da licitação.

  - Declaramos a ASSUNÇÃO de responsabilidade pela entrega dos materiais e/ou execução dos serviços e sujeição às condições estabelecidas no presente Edital;

  - RECONHECEMOS o direito da Administração Pública de paralisar ou suspender a qualquer tempo a entrega/execução do presente objeto, mediante o pagamento único e exclusivo da parte entregue/executada, na forma da Lei;

  - CONCORDAMOS em firmar o contrato para entrega/execução do objeto relacionado na presente proposta, pelos respectivos preços se para isso formos notificados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA;

  - Declaramos que, caso vencedora do certame, CUMPRIREMOS fielmente todas as disposições normativas aplicáveis à prestação de serviços de diagnóstico por imagem (ultrassonografia) com emissão de laudos médicos, especialmente as normas e resoluções do Conselho Federal de Medicina - CFM, as regulamentações sanitárias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, as diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS, as normas de biossegurança aplicáveis aos serviços de saúde, bem como as demais disposições legais e regulamentares pertinentes à execução do objeto, comprometendo-nos a manter durante toda a vigência contratual os padrões técnicos, éticos e sanitários exigidos para a correta e segura execução dos serviços, em conformidade com a legislação vigente e com os requisitos estabelecidos no Edital e seus anexos;

  - Declaramos para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possuímos em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

(Local e data)

(Nome, cargo e CPF do Declarante) CNPJ da empresa

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 019/2026 REGISTRO DE PREÇOS ANEXO VI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 012/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2070/2025/SEMUSA

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE CORUMBIARA, Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n. 63.762.041/0001-35, com sede na Avenida Senador Olavo Pires, nº 2129, centro, nesta Cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ..........., portador do RG n°

.............., CPF sob n° ................... e, de outro lado, a empresa------------------ -------------------------------------------

----------------------, inscrita no CNPJ sob n° ------------------------------------------ Inscrição Estadual n° -----------------

--------, estabelecida na rua-------------------------------- n° -------, Bairro ------------------------- Cidade ------------------

-------------------, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr 	, portador do RG n.º 	 SSP/	, CPF n.º 	, tendo em vista o Processo Administrativo n. 2070/2025/SEMUSA, que deu origem ao Pregão Eletrônico n. 019/2026, RESOLVEM REGISTRAR OS PREÇOS, nos termos da Lei n. 14.133/2021, Lei Complementar n. 123/06, Decretos Municipais nº 205/2023 e nº 207/2023 e, subsidiariamente, podendo, de modo supletivo, na execução da contratação, serem aplicados os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, em especial, as Lei n. 8.078/90 e n. 13.655/18 e demais legislações complementares para a eventual aquisição do objeto a seguir:

# CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

  - FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

DE PENSO (MATERIAIS HOSPITALARES), com fornecimento parcelado, destinados ao atendimento contínuo das necessidades das Unidades Básicas de Saúde, Unidade Móvel e Hospital Municipal do Município de Corumbiara/RO, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, em conformidade com a Lei Federal nº 6.360/1976, o Decreto Federal nº 8.077/2013, alterado pelo Decreto Federal nº 11.161/2022, a RDC nº 751/2022 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e a Lei Federal nº 6.437/1977, bem como demais normas sanitárias aplicáveis ao fornecimento e comercialização de produtos médico-hospitalares e dispositivos médicos, com a finalidade de garantir a continuidade dos procedimentos assistenciais, curativos e demais atividades relacionadas ao cuidado dos pacientes usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, assegurando suporte adequado às equipes de saúde nas ações de atenção básica, urgência e emergência, bem como no manejo de feridas crônicas e atendimentos ambulatoriais rotineiros, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Edital e em seus elementos técnicos complementares.

  - Os preços, a quantidades e as especificações dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na

| Item | Qtd. | Unidade | Descrição | Marca | V. Unit | V. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

tabelaabaixo:

1.3. Será incluído na presente ata (caso houver interessado), na forma de anexo para fins de cadastro de reserva, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços em preços iguais aos do licitante vencedor, na sequência de classificação da licitação bem como dos licitantes que mantiverem sua proposta original, em conformidade com o Artigo 82, §5°, VI da Lei n°. 14.133/21 e Artigos 18, 19 e 20 do Decreto Federal n°. 11.462/2023.

  - O presente instrumento caracteriza-se como um documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação dos itens indicados no item 1.2, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do Pregão Eletrônico nº 019/2026, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

    - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará os órgãos e entidades participantes a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

  - São instrumentos vinculativos à presente Ata:

    - Termo de Referência;

    - Estudo Técnico Preliminar;

1.6. A divisão das quantidades e respectivas secretarias estão descritos no Termo de Referência e seus anexos a qual a Ata está vinculada.

# CLÁUSULA SEGUNDA - DA ASSINATARA E VIGÊNCIA

  - Homologado o resultado da licitação, os adjudicatários serão convocados por meio eletrônico, com envio de comunicação ao e-mail cadastrado no processo, para assinarem a ata no sistema de processo eletrônico DigProc, devendo o responsável da empresa adjudicatária realizar a assinatura eletrônica no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, nos termos da legislação vigente e do edital.

    - O prazo estabelecido no item anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

  - A vigência da Ata será de 12 meses, contados de sua publicação, podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, desde que comprovado a vantajosidade dos preços registrados, conforme os Decretos Municipais nº 207/2023 e 120/2025, permitida a negociação com o detentor da ata desde que observada a Cláusula Terceira deste instrumento.

  - Os prazos desta Ata serão contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

  - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços, admitindo-se, contudo, a renovação desses quantitativos em caso de prorrogação da vigência Decreto Municipal 120/2025.

  - A Administração não poderá prorrogar a Ata de Registro de Preços quando o Fornecedor tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade, suspensão temporária ou impedimento de licitar e contratar com o poder público, observadas as abrangências de aplicação.

# CLÁUSULA TERCEIRA DA REVISÃO E CANCELAMENTO

  - A Administração elaborará pesquisa de mercado, mediante provocação do fiscal da Ata de Registro de Preços, a cada 180 dias, a fim de ratificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

    - De posse da pesquisa realizada, o fiscal deverá encaminhar seu resultado ao Órgão Gerenciador seja para ratificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata ou notificar o Fornecedor para rever os preços registrados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado.

  - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado verso os preços registrados, cabendo à Administração, através do Órgão Gerenciador, convocar o Fornecedor para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, conforme alínea d do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

    - Caso o Fornecedor não aceitar a redução dos seus preços aos valores praticados pelo mercado serão

liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, cabendo a Administração convocar, dentro da ordem de classificação, os Fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

  - Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o Fornecedor não puder cumprir o compromisso, é facultado ao Fornecedor requerer, antes do pedido de fornecimento, a revisão do preço registrado, mediante demonstração de fato superveniente que tenha provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado, conforme alínea d do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

    - A iniciativa e o encargo da demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro serão do Fornecedor da Ata de Registro de Preços, cabendo ao Órgão Gerenciador, a análise e deliberação a respeito do pedido.

    - Se o Fornecedor não comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro e a existência de fato superveniente, o pedido será indeferido pela Administração e o Fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do Fornecedor e de aplicação das penalidades administrativas previstas em lei, Edital e Ata de Registro de Preços.

    - Comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fato superveniente que prejudique o cumprimento da Ata, a Administração Pública poderá efetuar a revisão do preço registrado no valor pleiteado pelo Fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado para a garantia do equilíbrio econômico-financeiro.

    - Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pela Administração, o Fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.

    - Liberado o Fornecedor na forma do subitem anterior, o Órgão Gerenciador da Ata poderá convocar os demais Fornecedores, observando a ordem de classificação original da licitação, para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, pelo valor da contraproposta apresentada pela Administração.

  - Não havendo êxito nas negociações com os fornecedores, não havendo licitantes remanescentes para

assumir nos valores informados, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

  - Os pedidos de equilíbrio econômico-financeiro dos preços registrados, passarão por análise contábil e jurídica do órgão gerenciador, cabendo à autoridade competente para a homologação da licitação para registro de preços a decisão sobre o pedido.

    - Deferido o pedido, o equilíbrio econômico-financeiro será registrado por aditamento à Ata de Registro de Preços.

  - O registro do Fornecedor será cancelado, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

    - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

    - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

    - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

    - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

  - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na Ata, devidamente comprovados e justificados.

# CLÁUSULA QUARTA DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de Corumbiara/RO, por meio do Departamento de Registro de Preços, devendo ser observado o aspecto operacional e jurídico, conforme Decreto Municipal n. 207/2023.

# CLÁUSULA QUINTA - PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

  - A execução do objeto ocorrerá de forma parcelada e sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, com entrega no Almoxarifado Hospitalar da Unidade Mista de Saúde, localizado na Rua Juscelino Kubitschek, nº 2165, Município de Corumbiara/RO, no horário das 07h00 às 13h00, em dias úteis, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota de Empenho, mediante formalização de contrato administrativo decorrente da Ata de Registro de Preços, emissão de Nota de Empenho e autorização formal da Secretaria Municipal de Saúde, por meio de requisição e/ou ordem de fornecimento devidamente assinada pelo responsável, podendo ser portada de forma física ou digital (PDF).

  - O Fornecedor deverá retirar e/ou acusar o recebimento da Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco)

dias, contados do recebimento da convocação formal;

  - Os materiais serão entregues no Almoxarifado Hospitalar da Unidade Mista de Saúde, situado na Rua Juscelino Kubitschek, nº 2165, Centro, Município de Corumbiara/RO, telefone (69) 3343-2293, no horário das 07h00 às 13h00, em dias úteis, ou outro local que venha a ser formalmente indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme necessidade operacional.

  - A execução do objeto deverá ser realizada com interação entre a Contratada e Fiscal do Contrato designado pela Contratante, que farão o acompanhamento dos trabalhos.

  - Os materiais especificados neste Edital não excluem outros que, porventura, se façam necessários à boa execução, obrigando-se a empresa contratada executá-los prontamente, como parte integrante de suas obrigações.

  - A contratada deverá indicar o nome do seu preposto e e-mail, bem como os números de telefone fixo e móvel, por meio dos quais o Contratante poderá manter contato para equacionar os eventuais problemas.

  - A contratada deverá observar todas as normas de segurança do trabalho e fornecer aos seus funcionários equipamentos de proteção individual e coletiva.

  - Deverá executar o objeto de forma a não causar transtornos ou incômodos desnecessários ao bom desempenho das atividades da Administração Pública ou ao usuário dos serviços públicos, devendo ser programada com o Fiscal do Contrato Local, previamente, a melhor forma de desenvolvimento dos trabalhos.

  - Fornecer uniformes e crachás de identificação aos empregados que atuarem no atendimento ao Contratante.

  - Substituir, sempre que exigido pelo Contratante e independentemente de justificativa por parte deste, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do Serviço Público.

  - Os materiais e/ou serviços serão rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e Edital, devendo ser substituídos em até 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - Os materiais e/ou serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 72 (setenta e duas horas), contados do recebimento provisório, após a verificação da entrega dos materiais e da sua qualidade, conferência da autenticidade da Nota Fiscal e suas certidões negativas fiscais e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

    - O recebimento dos materiais e/ou serviços observará o disposto na Instrução Normativa Municipal nº 01, de junho de 2024/CGM (ID 218039), e no art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021, garantindo que o processo seja realizado de forma organizada e documentada.

  - Não será admitida a subcontratação.

  - Toda e qualquer alteração nos materiais ora contratados somente poderá ser efetivada mediante prévia e expressa autorização por escrito da Contratante, mediante Termo Aditivo.

  - O recebimento não excluirá a Contratada da responsabilidade civil, nem ético-profissional pela ela perfeita execução do objeto do contrato.

  - Aplica-se no que couber as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

# CLÁUSULA SEXTA PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

  - O pagamento ocorrerá dentro de 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota Fiscal/fatura dos produtos/serviços efetivamente entregues/executados, constando a quantidade e o valor, devidamente atestada pelo agente fiscalizador designado para esse fim, de acordo com a ordem cronológica de pagamento a Fornecedores, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal n. 208/2023.

    - A Nota Fiscal / fatura deverá ser apresentada já com as deduções tributárias legais incidentes.

    - A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal.

    - Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, para fins de pagamento, informações relativas ao nome e número do banco, da agência e da c/c do Fornecedor, bem como, se a empresa é optante do SIMPLES;

      - Em sendo optante do SIMPLES o Fornecedor deverá apresentar documento expedido pela Receita Federal demonstrando essa condição.

    - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 12 meses, devendo o Fornecedor apresentar à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

    - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - Em caso de atraso superior à 30 dias, no pagamento das faturas, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência do IPCA, referente ao mês de inadimplemento.

  - A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente na Administração Pública Municipal.

  - Para realização dos pagamentos, o Fornecedor deverá manter as condições de habilitação prevista neste instrumento;

  - Em hipótese alguma é permitida a antecipação de pagamento por serviços não executados ou executados de forma incompleta.

  - A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às eventuais multas e/ou indenizações devidas pelo Fornecedor.

    - O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao Fornecedor será precedido de processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.

  - A contratada deverá emitir as notas fiscais em observância às regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores, Decreto Municipal n°. 108, de 06 de setembro de 2023, no que se refere às retenções na fonte do imposto de Renda e INSS, devendo obrigatoriamente informar no documento fiscal, o valor bruto do preço do bem fornecido ou do serviço prestado, e os valores do IR e sua alíquota, o valor do INSS e alíquota. Quando tratar-se de prestação de serviços, haverá a retenção de ISSQN nos termos da L.C. 068/2017, cuja alíquota é de 5% sobre o valor dos serviços.

    - Não estão sujeitos à retenção do IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas físicas ou jurídicas por serviços e produtos elencados no artigo 4º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores, porém deverão enviar juntamente com a nota fiscal ou documento de cobrança, a declaração ANEXO II do Decreto Municipal 108/2023, declarando para fins de não incidência na fonte do IRPJ, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

    - A contratada deve informar imediatamente a Receita Federal e o Município de Corumbiara, sobre eventual desenquadramento da situação, estando ciente que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

  - Não será admitido o pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de factoring.

  - As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de responsabilidade do Fornecedor.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o Fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Administração Pública.

  - Constatando-se a situação de irregularidade do Fornecedor, será providenciado sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração Pública deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Qualquer irregularidade ou falta de apresentação de certidões o prazo do item 6.1 somente se iniciará com a devida regularização das pendências.

# CLÁUSULAS SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

  - São obrigações da Administração Pública:

    - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Fornecedor, de acordo com o Termo de Referência, Edital e a Ata de Registro de Preços.

    - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no presente instrumento e seus anexos;

    - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as especificações constantes no Edital e seus anexos, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

    - Realizar, sempre que necessário e a qualquer momento, durante a vigência do contrato e/ou da ata de registro de preços o exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da Administração, referente aos produtos registrados, na hipótese de identificar que os mesmos não estão tendo a eficiência esperada, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência.

    - Comunicar o Fornecedor contratado, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

    - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Fornecedor contratado, através de servidor especialmente designado.

    - Efetuar o pagamento ao Fornecedor contratado no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos.

    - Aplicar ao Fornecedor contratado as sanções previstas na lei, Decreto Municipal n. 193/2023 e neste instrumento.

    - Notificar os emitentes das garantias contratuais, quando for o caso, quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

    - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de seus atos, seja através de seus empregados, prepostos ou subordinados.

    - Proceder à atualização periódica dos preços registrados, com o objetivo de verificar a oscilação de mercado, se for o caso.

    - Prorrogar a vigência da Ata de Registro de Preços, se for o caso, desde que observadas as condicionantes estabelecidas no Decreto Municipal 207/2023.

    - Analisar os pedidos de substituição de produto por outro de marca ou de modelo diferente daquele registrado nesta ata, por comprovado motivo de fato superveniente à licitação e desde que o novo produto possua, comprovadamente, desempenho e qualidade iguais ou superiores, não podendo haver majoração do preço registrado.

    - Receber as solicitações de adesão e autorizar, se for o caso, o pedido de adesão à Ata de Registro de Preços.

    - Promover o cancelamento do preço registrado ou da própria Ata de Registro de Preços, total ou parcialmente.

  - São obrigações do Fornecedor:

    - Cumprir todas as obrigações constantes neste instrumento, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

    - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

    - Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário (quando aplicar), com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

    - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado neste instrumento, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

    - Comunicar à Administração Pública Municipal, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

    - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução da Ata, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

    - Manter as mesmas condições de habilitação constantes no presente instrumento;

    - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto da Ata;

    - Cumprir, durante todo o período de execução da Ata, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

    - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento da Ata;

    - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

    - Na hipótese de o preço do mercado se tornar superior aos preços registrados, comunicar e comprovar, antes do pedido de fornecimento realizado pelos órgãos e entidades participantes, a impossibilidade de cumprimento do compromisso inicialmente assumido (art. 31 do Decreto Municipal nº 207/2023).

    - Na hipótese de solicitação de revisão de preço, comprovar que a elevação seja decorrente de evento posterior à assinatura da Ata de Registro de Preços, absolutamente independente da vontade das partes e proveniente de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que inviabilizem a manutenção dos preços.

    - Na hipótese de solicitar a substituição do produto por outro de marca ou de modelo diferente daquele registrado na Ata de Registro de Preços, comprovar o motivo ou o fato superveniente à licitação, e desde que o novo produto possua, comprovadamente, desempenho e qualidade iguais ou superiores, não podendo haver majoração do preço registrado.

# CLÁUSULA OITAVA DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas ocorrerão de acordo com a dotação orçamentária da Secretaria e divulgada de acordo com o disposto nos Decretos; Municipal n°. 207/2023, art. 13 e Federal Nº 11.462/2023, art. 17:

Decreto Municipal 207/23:

Art. 13º - Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária ou qualquer outra informação da origem dos recursos orçamentários, que somente serão exigidas para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

Decreto Federal 11.462/23:

Art.17º - A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.

# CLÁUSULA NONA DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

  - Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal, Estadual ou Distrital que não participaram do procedimento de Intenção do Registro de Preços poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

    - Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público.

    - Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021, e

    - Consulta e aceitação prévia do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

      - A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

        - O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

        - Não será autorizado adesão (carona), nos itens com quantidades inferiores a 02 (dois).

  - Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

  - O prazo de que trata o item anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

  - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório, registrados na ata de registro de preços, para o gerenciador e para os participantes.

  - O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

# CLÁUSULA DÉCIMA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA

  - A Ata de Registro de Preços deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - A Ata de Registro de Preços será acompanhada por um gestor de contratos cujas atribuições são relativos aos aspectos administrativos contratuais da Ata, como: instruir o processo com toda a documentação relativa à execução e fiscalização do contrato, acompanhar a manutenção das condições habilitatórias, conferir a importância a ser paga, notificar sobre as irregularidades encontradas, adotar as medidas preparatórias para aplicação de sanção administrativa, promover a gestão documental, etc, conforme estabelecido no Decreto Municipal n. 192/2023.

  - A Ata de Registro de Preços será fiscalizada por um fiscal cujas atribuições são relativas à execução do objeto, conforme estabelecido no Decreto Municipal n. 192/2023.

  - Após a assinatura da Ata de Registro de Preços o fiscal em conjunto com o gestor elaborará o plano de fiscalização da execução do objeto que terá como referência o Termo de Referência, Edital e a presente a Ata de Registro de Preços e constará as estratégias de execução e fiscalização do objeto registrado, conforme estabelecido no Decreto Municipal n. 192/2023.

  - A execução do objeto registrado deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam, quando for o caso, a mensuração dos seguintes aspectos:

- os resultados alcançados em relação a Ata/Contrato, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;

- os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigida, quando se tratar de contrato com dedicação exclusiva de mão de obra;

- a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

- a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;

- o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e

- a satisfação do público usuário, quando cabível.

    - O fiscal deverá verificar ainda os impactos sobre o pagamento, nas situações em que o Fornecedor:

- Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

- Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

    - O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pelo Fornecedor, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Edital e na legislação vigente, podendo culminar em cancelamento da Ata.

  - O fiscal deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do objeto registrado, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

  - Os produtos/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e Edital, devendo ser substituídos imediatamente, a contar da notificação do Fornecedor, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do Fornecedor pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto desta Ata.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do Fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 e 140 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O Fiscal indicado para a presente Ata de Registro de Preços é Sr. XXXX, matricula XXXX.

  - O Gestor da presente Ata de registro de preços é o Sr. XXXX, matrícula XXXX.

  - As notificações serão comunicadas preferencialmente por meio de endereço eletrônico do Fornecedor, devendo este informar em seus documentos as informações necessárias para tanto, e eventualmente mediante ofício de forma presencial.

  - Quaisquer dúvidas os fones de contato são:  (69) 3343-2192 e email cpl@corumbiara.ro.gov.br.

# CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa o Fornecedor que cometer, por dolo ou culpa, quaisquer das infrações previstas na Lei Federal n. 14.133/2021, quais sejam:

    - Dar causa à inexecução parcial do Contrato/Ata de Registro de Preços;

    - Dar causa à inexecução parcial do Contrato/Ata de Registro de Preços que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - Dar causa à inexecução total do Contrato/Ata de Registro de Preços;

    - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento exigido pelo pregoeiro;

    - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta ofertada, ensejando na mesma infração:

- Não enviar a proposta adequada ao último lance ou após a negociação, dentro do prazo;

- Não encaminhar o detalhamento da proposta quando exigível;

- Pedir para ser desclassificado após a fase competitiva;

- Não apresentar amostra quando exigível, ou apresenta-la em desacordo com as especificações do Edital;

    - Não celebrar a Ata de Registro de Preços ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, implicando na mesma infração quando:

a) Recusar-se sem justificativa, a assinar o contrato, Ata de Registro de Preços, ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente ao contrato no prazo estabelecido pela Administração.

    - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas.

    - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução da Ata.

    - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução da Ata.

    - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial:

- agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

- induzir deliberadamente a erro no julgamento;

- apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

    - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

    - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

  - Licitante/Fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções mencionadas abaixo, de acordo com a Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021:

- Advertência;

- Multa Moratória;

- Multa Compensatória;

- Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

    - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

- a natureza e a gravidade da infração cometida;

- as peculiaridades do caso concreto;

- as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- os danos que dela provierem para a Administração Pública;

- a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - O processo de aplicação das penalidades previstas acima respeitará o devido processo legal e a ampla defesa do Licitante/Fornecedor e tramitará de acordo com o Decreto Municipal n. 193/2023.

  - Aplicar-se-á a advertência como instrumento de diálogo e correção de conduta ensejadora de infração administrativa, da qual não cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, dentre elas:

- Descumprimento de pequena relevância de obrigação legal ou infração a lei, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave;

- Inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, a critério da administração, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave.

  - A sanção de multa compensatória será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas anteriormente, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado, observando-se os seguintes parâmetros:

    - De 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento) do valor registrado, para os itens 11.1.4 e 11.1.5.

    - De 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor registrado, em caso de: recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia contratual, quando for o caso, e no caso do item 11.1.6.

    - De 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela do objeto não executada/inadimplente, no caso do item 11.1.1.

    - De 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor registrado, nos casos do item 11.1.3.

    - De 20% (vinte por cento) a 30% (vinte por cento) sobre o valor registrado, nos casos previstos nos itens 11.1.2, 11.1.7, 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10, 11.1.11 e 11.1.12.

  - A sanção de multa moratória será aplicada ao licitante/Fornecedor que entregar o objeto ou executar o serviço registrado de forma integral, tal qual solicitado, porém com atraso injustificado em relação ao prazo fixado no contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

    - De 0,2% (dois décimos percentuais) por dia de atraso, sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto no contrato, até 10 (dez) dias de atraso.

    - De 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso a partir do 11º (decimo primeiro dia) até o 20º (vigésimo) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto na Ata.

    - De 0,5% (cinco décimos percentuais) por dia de atraso a partir do 21º (vigésimo primeiro) até o 30º (trigésimo dia) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto na Ata.

    - Após o 30º (trigésimo) dia de atraso, será analisada as justificativas apresentadas pelo Fornecedor/contratado e avaliado se persiste o interesse em manter a contratação ou se é mais vantajoso rescindi-la, conforme art. 137 e seguintes da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021.

  - Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, direta ou indireta, pelo prazo máximo de três anos, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, conforme Decreto Municipal n. 193/2023.

  - Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, direta ou indireta, quando justificar a imposição de penalidade mais grave que a sanção nele referida, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, conforme Decreto Municipal n. 193/2023.

  - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções acima, com exceção à advertência,

demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por uma Comissão Especial, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará ao licitante/Fornecedor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

  - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade competente que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar, encaminhará o recurso com sua motivação à Autoridade Superior, que deverá proferir sua decisão.

  - A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

  - A aplicação das sanções previstas no item 11.2 alíneas b, c, d e e admitem a reabilitação do licitante/Fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos e poderá ser requerida pela parte, quando couber:

- Reparação integral do dano causado à Administração Pública;

- Pagamento da multa;

- Transcurso do prazo mínimo de um ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de três anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

- Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

- Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

  - Os casos omissos serão decididos pela Administração Pública, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.

  - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

  - Incumbirá à Administração Pública divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, assim como no Diário Oficial do Município (CINDERONDONIA dom.ro.gov.br).

  - Fica eleito o Foro da Comarca de Cerejeiras/RO como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, que não puderem ser resolvidas pela via administrativa, inclusive os casos omissos, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

  - E, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes assinam a presente Ata, para surgir o efeito legal, conforme exigência da Lei 14.133/2021.

Cidade, ...... De.	2026.

Administração Pública	Fornecedor Testemunhas:

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 019/2026 ANEXO VII

# MINUTA DO CONTRATO

Processo Administrativo n°. 2070/2025/SEMUSA Pregão Eletrônico nº. 019/2026

Ata de Registro de Preços nº.	/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CORUMBIARA, ESTADO DE RONDÔNIA E A PESSOA JURÍDICA	DENOMINADA

.............................................................................................

O MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO, com sede na Avenida Senador Olavo Pires, nº. 2.129, Centro, na cidade de Corumbiara, Estado de Rondônia, inscrito no CNPJ sob o nº	,

neste ato representado(a) pelo(a) seu prefeito municipal, Sr. LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA, portador do RG nº.

***.564 SSP/RO, CPF nº. ***.849.642-** e Termo de Posse nº. 223, doravante denominado CONTRATANTE, e a pessoa jurídica denominada de .................................................................., inscrita no CNPJ sob n°

.................................................,	estabelecida	na	,

representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr(a)	, portador(a) do

RG n.º ....................................., SSP/................, e CPF n.º .........................................., conforme atos

constitutivos da empresa ou procuração apresentada nos autos, doravante designado CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo nº 2070/2025/SEMUSA e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 019/2026, e da Ata de Registro de Preços nº. 012/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

- CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO (art. 92, I e II)

  - O	objeto	do	presente	instrumento	é;	CONTRATAÇÃO	DE	EMPRESA	ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO  DE  MATERIAIS  DE  PENSO  (MATERIAIS  HOSPITALARES),  com  entrega  parcelada,

destinados ao atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS do Município de Corumbiara/RO, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos no Edital e em seus elementos técnicos complementares.

  - Objeto da contratação:

| Item | Qtd. | Unidade | Descrição | Marca | V. Unit | V. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

    - O Termo de Referência;

    - Estudo Técnico Preliminar ETP;

    - O Edital da Licitação;

    - A Proposta final do contratado;

    - A Ata de Registo de Preços;

    - Outros anexos.

# CLÁUSULA SEGUNDA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

  - O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021, desde que haja interesse da Administração, disponibilidade orçamentária, manutenção das condições vantajosas para a Administração Pública.

  - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

  - O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

- CLÁUSULA TERCEIRA MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

  - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega e recebimento do objeto constam no Termo de Referência e da Ata de Registro de Preços, parte integrante deste contrato.

# CLÁUSULA QUARTA SUBCONTRATAÇÃO

  - Não será admitida a subcontratação, ainda que parcial, do objeto contratual.

- CLÁUSULA QUINTA PREÇO (art. 92, V)

  - O valor total da aquisição é de R$ ................ (.	).

  - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, garantia legal e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

- CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

  - O critério e prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e na clausula sexta da Ata de Registro de Preços, anexos a este Contrato.

- CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

  - Os preços inicialmente contratados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data-base do orçamento estimado que fundamentou a contratação.

  - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data-base vinculada ao orçamento estimado, correspondente à data de assinatura pelo servidor técnico responsável, nos termos do Art. 1º do Decreto Municipal nº 120/2025, do Acórdão nº 1795/2024 TCU Plenário e o Art. 33 da Portaria nº 122/2023 TCU. Após esse período, os valores serão reajustados com base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) nos 12 (doze) meses subsequentes, incidindo apenas sobre parcelas vincendas e mediante apostilamento, independentemente de solicitação da contratada; na hipótese de extinção ou indisponibilidade do IPCA, será aplicado o índice oficial que o substituir, preservada a metodologia ora estabelecida, sendo o reajuste válido apenas para obrigações iniciadas e concluídas após a anualidade.

- CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

  - São obrigações do Contratante além das constantes na cláusula 7.1 da Ata de Registro de Preços:

8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

  - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços;

  - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

  - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

  - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e na Ata de Registro de Preços.

  - Aplicar ao Contratado as sanções previstas em lei e neste Contrato;

  - Cientificar o órgão de representação judicial do município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

  - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

  - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 10 dias.

  - Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

  - O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos inclusive as constantes na cláusula 7.2 da Ata de Registro de Preços, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

  - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

  - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

  - Entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT;

  - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

  - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

  - Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

  - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

  - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

  - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

  - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

  - Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

  - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

- CLÁUSULA DÉCIMA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

  - Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

    - A garantia de execução é independente de eventual garantia do serviço prestado.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, além das descritas na cláusula décima primeira da Ata de Registro de Preços, o contratado que:

- der causa à inexecução parcial do contrato;

- der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

- der causa à inexecução total do contrato;

- ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

- apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

- praticar ato fraudulento na execução do contrato;

- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

- praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

- Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c e d do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156,

§ 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas e, f, g e h do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c e d, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021);

- O atraso superior a 40 (quarenta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei

n. 14.133, de 2021.

  - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

  - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

  - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a natureza e a gravidade da infração cometida;

- as peculiaridades do caso concreto;

- as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- os danos que dela provierem para o Contratante;

- a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

  - O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

  - O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Secretaria Municipal, na dotação abaixo discriminada:

Ficha:

Unidade:

Funcional:

Classificação:

- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

  - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.

# CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÕES

  - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

  - A concessão do equilíbrio econômico-financeiro ficará condicionada à apresentação de requerimento formal pelo contratado, devidamente instruído com documentos comprobatórios, e somente será admitida se o pedido for feito dentro do prazo de entrega previsto no edital e na proposta, incluindo eventuais prorrogações aceitas pelo contratante. Ultrapassado esse prazo, por motivo imputável ao fornecedor, quaisquer custos adicionais ou atrasos serão de sua exclusiva responsabilidade, não cabendo, nesses casos, qualquer compensação ou ajuste contratual.

  - O eventual equilíbrio econômico-financeiro, caso necessário, será formalizado por meio de Termo Aditivo.

15.4. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA PUBLICAÇÃO

  - Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

- CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA FORO (art. 92, §1º)

  - Fica eleito o Foro da Comarca de Cerejeiras/RO para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Corumbiara/RO.......de.	de 2026.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

- -

Nome:

CPF:

- -

Nome:

CPF: