PROJETO BÁSICO

1. DAS DEFINIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXV, da Lei n. 14.133, de 2021).

1.1. Contratação de Empresa Especializada no Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas com Drenagem e Calçadas no Município de Urupá/RO, CONVENIO Nº 916419/2021, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Orçamento Sintético, Orçamento Reduzido, Planilha Orçamentária Analítica, Curva ABC, Cronograma Físico-financeiro e demais documentos juntados nos autos do processo n. 1137/2023.

1.2. O objeto da contratação tem natureza de serviço especial de engenharia.

1.3. A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por menor preço global.

1.4. A obra consistirá na construção de EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA – CONVENIO Nº 916419/2021, em uma área total de pavimentação de 6.095,60 M² e extensão de 870,80 M, com as seguintes características principais: ADMINISTRAÇÃO contemplando (administração de obra), TAXAS E EMOLUMENTOS contemplando (ART de execução), SEGURANÇA DO TRABALHO contemplando (PPRA e PCMSO); SERVIÇO PRELIMINARES contemplando (placa de obra e execução de depósito em canteiro), TERRAPLENAGEM contemplando BOTA-FORA (Serviços topográficos, Esc. Carga e transporte de material de 1ª  categoria, carga e descarga mecânica de solo, transporte comercial com caminhão basculante), BASE E SUB BASE contemplando (Regularização do subleito, escavação mecânica, carga, manobra e descarga, transporte com caminhão basculante, execução e compactação de sub-base, execução e compactação de base, imprimação com asfalto diluído, pintura de ligação, concreto asfáltico – Faixa C e transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão caçamba); PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ com execução de pavimento em CBUQ com 5 centímetros de espessura, FORNECIMENTO DE INSUMOS ASFÁLTICOS contemplando a aquisição de CM 30, RR1C e CAP 50/70, OBRAS COMPLEMENTARES contemplando (guia e sarjeta conjugados de concreto, faixa central e de bordas, placa de regulamentação R1 e fornecimento e suporte de metálico) e CALÇADAS contemplando (escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria, Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante de 6m³, transporte com caminhão basculante de 6m³, reaterro e compactação e execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecânico e alvenaria de vedação em blocos cerâmicos.

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

2.1.  Contratação de Empresa Especializada na Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas com Drenagem e Calçadas, descritas em anexos, tem justificativa dada a necessidade de:

2.1.1. No perímetro urbano o município possui aproximadamente 50 quilômetros de ruas e avenidas, sendo que boa parte delas estão pavimentadas. O município de Urupá por ser um município pequeno, possui poucos recursos para investimentos e a necessidade de investimentos do município é grande. Em face dessa realidade, a Prefeitura do Município de Urupá planeja realizar no presente exercício a Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas com Drenagem e Calçadas, objetivando melhorar a qualidade de infraestrutura do município, proporcionando aos munícipes melhor qualidade de vida, oferecendo segurança na locomoção dos pedestres evitando possíveis acidentes em vias públicas, pois sabemos que é de grande importância a contribuição por parte do poder público para o bem-estar da população em geral.

2.1.2. Considerando ainda, que há presença de buracos em várias vias de trafego na sede do município, como também é necessário o recapeamento de várias avenidas do Município, também é primordial a pavimentação das vias sem pavimentação, a fim de evitar possíveis acidentes com riscos de danos materiais e humanos. A manutenção desses pavimentos será de extrema importância tendo em vista o desgaste próprio do uso e também em decorrência das chuvas.

2.1.3. Pretende-se realizar com a execução da obra, a pavimentação, onde a população sofre com lama e poeira, bem com os desníveis devido à falta de calçadas.

2.1.4. É notável que, a pavimentação asfáltica é um elemento fundamental para o desenvolvimento e a qualidade de vida em cidades, também é uma solução segura para as vias, por ter uma superfície antiderrapante, oferece mais aderência aos pneus, reduzindo as chances de acidentes por derrapagens. Além disso, o asfalto e as calçadas são um aliado para quem transita à noite, pois seu material reflete a luz, auxiliando na visibilidade.

3. DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO

3.1. Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos no Estudo Técnico Preliminar, bem como neste Projeto Básico Executivo.

3.1.1. A execução da sub-base compreende as operações de mistura e pulverização, umedecimento ou secagem dos materiais em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactação e acabamento, realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada.

3.1.2. No caso de utilização de misturas de materiais devem ser obedecidos os seguintes procedimentos:

a) Mistura prévia: Deve ser executada preferencialmente em centrais de mistura próprias para este fim. Caso as quantidades a serem executadas não justifiquem a instalação de central de mistura, a mesma pode ser feita com pá-carregadeira.

a.1) No segundo caso, a medida-padrão pode ser a concha da pá carregadeira utilizada no carregamento do material. Conhecidos os números da medida-padrão de cada material que melhor reproduza a dosagem projetada, deve ser iniciado o processo de mistura em local próximo a uma das jazidas. Depositam-se alternadamente os materiais, em lugar apropriado e na proporção desejada. A mistura é então processada, revolvendo-se o monte formado com evoluções da concha da pá- carregadeira. Para evitar erros na contagem do número de medidas- padrão dos materiais, recomenda-se que a etapa descrita anteriormente seja executada dosando-se um ciclo da mistura por vez. Após a mistura prévia, o material é transportado, por meio de caminhões basculantes, depositando-se sobre a pista em montes adequadamente espaçados.

a.2) Segue-se com o espalhamento pela ação da motoniveladora.

b) Mistura na pista: A mistura na pista somente pode ser procedida quando na mesma for utilizado material da pista existente, ou quando as quantidades a serem executadas não justificarem a instalação de central de mistura.

b.1) Inicialmente, deve ser distribuído na pista o material que entra na composição da mistura em maior quantidade. Segue-se o espalhamento do segundo material, em quantidade que assegure o atendimento à dosagem e à espessura pretendida. O material espalhado deve receber adequada conformação, de forma que a camada apresente espessura constante.

c) Espalhamento: O material distribuído é homogeneizado mediante ação combinada de grade de discos e motoniveladora. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de tamanho excessivo.

d) Correção e homogeneização da umidade: A variação do teor de umidade admitido para o material para início da compactação é de menos 2 pontos percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade ótima de compactação. Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite mínimo especificado, deve-se proceder ao umedecimento da camada com caminhão-tanque distribuidor de água, seguindo-se a homogeneização pela atuação de grade de discos e motoniveladora. Se o teor de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, deve-se aerar o material mediante ação conjunta da grade de discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada.

d.1) Concluída a correção e homogeneização da umidade, o material deve ser conformado, de maneira a se obter a espessura desejada após a compactação.

d.2) A execução da base compreende as operações de mistura e pulverização, umedecimento ou secagem dos materiais realizados na pista ou em central de mistura, bem como o espalhamento, compactação e acabamento na pista devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada (vide memória de cálculo).

d.3) Quando houver necessidade de se executar camada de base com espessura final superior a 20 cm, estas serão subdivididas em camadas parciais. A espessura mínima de qualquer camada de base será 10 cm, após a compactação. Conforme DNER- ES 301/97.

d.4) Nesta fase devem ser tomados os cuidados necessários para evitar a adição de material na fase de acabamento.

e) Compactação: Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas diferentes de execução, na sequência operacional de utilização dos equipamentos, de modo a definir os procedimentos a serem obedecidos nos serviços de compactação. Deve-se estabelecer o número de passadas necessárias dos equipamentos de compactação para atingir o grau de compactação especificado.

e.1) Deve ser realizada nova determinação, sempre que houver variação no material ou do equipamento empregado.

e.2) A compactação deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente, a compactação deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes da linha base, o eixo. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa coberta no percurso anterior.

e.3) Nos trechos em curva, havendo superelevação, a compactação deve progredir da borda mais baixa para a mais alta, com percursos análogos aos descritos para os trechos em tangente.

e.4) Nas partes adjacentes ao início e ao fim da sub-base em construção, a compactação deve ser executada transversalmente à linha base, o eixo.

e.5) Nas partes inacessíveis aos rolos compactadores, assim como nas partes em que seu uso não for recomendável, tais como cabeceiras de pontes e viadutos, a compactação deve ser executada com rolos vibratórios portáteis ou sapos mecânicos.

e.6) Durante a compactação, se necessário, pode ser promovido o umedecimento da superfície da camada, mediante emprego de carro- tanque distribuidor de água. Esta operação é exigida sempre que o teor de umidade estiver abaixo do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a compactação.

f) Acabamento: O acabamento deve ser executado pela ação conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus e liso-vibratório. A motoniveladora deve atuar, quando necessário, exclusivamente em operação de corte, sendo vetada a correção de depressões por adição de material.

g) Abertura ao tráfego: A sub-base estabilizada granulometricamente não deve ser submetida à ação do tráfego. A extensão máxima a ser executada deve ser aquela para a qual pode ser efetuado de imediato o espalhamento do material da camada seguinte, de forma que a sub-base já liberada não fique exposta à ação de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

4. SERVIÇOS PRELIMINARES:

4.1. Placa de obra em chapa de aço galvanizada: A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa padrão de acordo com o Ministério da Defesa e Programa Calha Norte, cujo padrão será fornecido pela CONTRATANTE. A placa deverá ser instalada em posição de destaque no canteiro de obras, devendo a sua localização ser, previamente, aprovada pela FISCALIZAÇÃO. A dimensão da placa da obra será (3,00m x 2,00m) = 6,00 m², conforme orçado em planilha antes do início da obra, deverá ser implantada a Placa de Obra em chapa galvanizada, conforme discriminada no orçamento sintético, considerando as dimensões exigidas.

4.2. Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário:  Após o terreno limpo e com o movimento de terra executado, o canteiro deve ser preparado de acordo com as necessidades da obra. Deverá ser localizado em áreas onde não atrapalhem a circulação de operários, veículos e a locação da obra. Deve-se fazer um barracão de madeira, chapas compensadas, de forma que resistam até ao término da obra. Nesse barracão serão depositados os materiais (cimento, cal, etc.) e ferramentas, que serão utilizados durante a execução dos serviços.

4.2.1. A CONTRATADA deverá prever depósito, no devido dimensionamento e conveniência em relação ao volume da obra.

4.2.2. A localização será definida em comum acordo entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA. A distribuição interna dos compartimentos será estabelecida pela CONTRATADA em função da necessidade da obra.

4.2.3. A CONTRATADA deverá prever a instalação de canteiro de serviço para a execução das obras, até o seu final.

4.2.4. Sendo assim, as especificações básicas dos edifícios provisórios que compõem o canteiro de obras são:

a) Fundação direta de alvenaria de embasamento em bloco de concreto;

b) Piso em camada de concreto magro e=3 e 5cm;

c) Vedações em montantes de painéis de chapa compensada 12mm;

d) Cobertura em telha ondulada de fibrocimento apoiadas em estrutura de madeira;

e) Janelas basculante de aço e porta de ferro tipo veneziana;

f) Instalações elétricas.

## 5. NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA

5.1. Na execução dos serviços de manutenção deverão ser observadas as normas técnicas cabíveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

5.2. A CONTRATADA deverá cumprir a legislação vigente sobre Segurança do Trabalho, em especial o que determina a Portaria Ministerial nº 3.214, de 08/06/78, do Ministério de Trabalho, e suas alterações, que dispõe sobre as Normas Regulamentadoras;

5.3. A CONTRATADA deverá fornecer, gratuitamente, ao pessoal sob sua responsabilidade, o Equipamento de Proteção Individual - EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem proteção.

5.4. A Contratada deverá treinar e orientar seus empregados para o uso adequado e obrigatório do EPI, substituindo-o quando danificado ou extraviado e se responsabilizando pela sua higienização e manutenção;

5.5. A CONTRATADA deverá executar, quando necessário ou ainda, quando solicitado pela contratante, sinalização de segurança conforme legislação vigente,  inclusive no que diz respeito a isolamento de área de trabalho, visando também, onde necessário, a proteção de terceiros.

6. FORMA E CRITÉRIOS DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR, MEDIÇÃO E DO PAGAMENTO

6.1. DO FORNECEDOR:

6.1.1. O fornecedor será selecionado mediante Concorrência conforme (art. 6º, XXXVIII, alínea “a” da Lei n. 14.133/2021).

6.1.1.1. Caso aponte que modalidade não é adequada ao objeto pretendido a Comissão Permanente de Licitação poderá apontar no edital de licitação os documentos necessários básicos para o critério e seleção do fornecedor mediante a modalidade de licitação escolhida para realizar o certame, cabendo as secretarias apontar as certidões especificas de cada contratação ou aquisição.

6.2. DA MEDIÇÃO:

6.2.1. A medição dos serviços aceitos será medida de acordo com o seguinte critério:

6.2.1.1. A execução da imprimação será medida através da área efetivamente imprimada, em metros quadrados, de acordo com a seção transversal do projeto e verificando-se a Taxa de Aplicação de acordo com o tipo de ligante utilizado.

6.2.1.2. Estão incluídas no preço da imprimação todas as operações necessárias à sua execução, abrangendo, armazenamento e transporte dentro do canteiro (dos tanques de estocagem à pista), sua aplicação, além da varredura, limpeza da pista e correção de eventuais falhas.

6.2.1.3. O ligante betuminoso utilizado será pago separadamente, em item de planilha específico, sendo sua quantidade obtida através da média aritmética dos valores medidos na pista. No levantamento da quantidade utilizada será observada a tolerância admissível de ± 0,2 l/m2 em relação à Taxa de Aplicação definida em laboratório.

6.2.1.4. Estão incluídos no preço do ligante sua aquisição e transporte (frete, seguros etc.) entre a refinaria ou fábrica e o canteiro de obras.

6.2.1.5. Deverão estar computadas no preço unitário do material betuminoso as eventuais perdas.

6.2.1.6. Somente será objeto de medição a quantidade de ligante efetivamente aplicada.

6.2.1.7. O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, incluindo-se toda a mão-de-obra e encargos necessários à sua execução.

6.3. DO PAGAMENTO:

6.3.1 O pagamento do preço ajustado será efetuado conforme solicitação de
medição da empresa, cronograma de execução físico financeiro, sendo que cada planilha de medição deverá ser acompanhado de relatório de execução e acompanhamento de obras pelo Gestor do contrato, e é imprescindível que as planilhas e Notas Fiscais estejam devidamente certificadas pela comissão de recebimento de obras e serviços da Prefeitura Municipal de Urupá-RO e a apresentação dos seguintes documentos: certidões Negativas de INSS, FGTS, Municipal.

6.4. FORMA, PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

6.4.1. O pagamento será feito por meio de ordem bancária em conta a ser indicada pela CONTRATADA cuja ordem bancária dará quitação ao pagamento, e nos termos da lei, será debitado do valor devido a Prefeitura Municipal de Urupá, referente ao valor da nota fiscal, os valores relativos aos tributos e IR.

6.4.2. O pagamento em favor do CONTRATADO será efetuado até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do objeto, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente.

6.4.3. Em atendimento ao que dispõe a IN RFB n. 1234/2012 e 2145/2023, será feita a retenção na fonte do Imposto de Renda (IR), incidente sobre os pagamentos que forem efetuados a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil, no qual podemos pontuar que:

- Caso a CONTRATADA seja isenta apresentar comprovação da isenção/imunidade;

- b) Caso seja optante pelo Simples, deverá apresentar declaração de opção conforme Anexo IV da IN acima mencionada;

- c) Caso não seja destacado no documento fiscal o valor do IRRF, haverá retenção pelo valor total da Nota Fiscal.

6.4.4. Em atendimento aos artigos n. 116 e 117 da IN n. 2110/2022 deverá ser acrescido os documentos que comprovem o pagamento do INSS ou deverá ser acrescido na nota fiscal o valor a ser retido para pagamento. Caso a CONTRATADA seja isenta apresentação comprovação da isenção/imunidade.

6.4.5. Para fins de pagamento ainda será solicitada a apresentação das certidões negativas de débitos relativas ao FGTS, à previdência, ao trabalho, situação fiscal tributária federal, certidão negativa de tributos estaduais e municipais, certidão consolidada do TCU mantendo-se as mesmas condições de habilitação do certame, sendo que as mesmas deverão sempre apresentar data de validade posterior à data de emissão das respectivas Notas Fiscais.

6.4.6. Na ocorrência de rejeição da(s) nota(s) fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

6.4.7. Se houver atraso após o prazo previsto, as notas fiscais serão pagas acrescidas de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, aplicados pro rata die da data do vencimento até o efetivo pagamento, desde que solicitado pela Empresa.

6.4.8. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

6.4.9. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração de preços ou a compensação financeira.

6.4.10. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Agricultura reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.

6.4.11. O CNPJ contido na nota fiscal/fatura emitida pela CONTRATADA deverá ser o mesmo que estiver registrado no contrato celebrado ou instrumento equivalente, independentemente da favorecida ser matriz, filial, sucursal ou agência.

6.4.12. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

6.4.13. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- O prazo de validade;

- A data da emissão;

- Os dados do órgão contratante;

- O valor a pagar;

- E eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado e documentar as ocorrências havidas;

7.2. Formalizar as solicitações de manutenção corretiva por meio de solicitação de serviços e enviá-las à CONTRATADA pelos meios de comunicação disponibilizados por esta;

7.3. Facilitar aos empregados e/ou aos prepostos da CONTRATADA o acesso às áreas onde os serviços serão executados, aos equipamentos e aos documentos técnicos, prestando- lhes os esclarecimentos eventualmente solicitados;

7.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

7.5. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções, alterações e reajustes do contrato;

7.6. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

7.7. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato;

7.8. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, as irregularidades quanto á execução dos serviços ora contratados;

7.9. Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA  que não mereça sua confiança, que embarace a fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das suas funções.

7.10. Promover, por intermédio de servidor(es) designado(s), o acompanhamento e a
fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo anotando em
registro próprio (diário de obra) as falhas detectadas.

7.11. Recusar o recebimento dos serviços que não estiverem em conformidade com o
Contrato e demais componentes do Edital e proposta comercial.

7.12. Efetuar os pagamentos previstos no Cronograma Físico-Financeiro e dentro das
demais condições estabelecidas no contrato.

8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Além das exigências contidas neste Projeto Básico, a empresa vencedora do certame deverá possuir, até a assinatura do contrato, uma estrutura organizacional e o aparelhamento adequado e disponível para a prestação dos serviços, sendo que, a critério da prefeitura, tais instalações poderão estar sujeitas a vistoria técnica;

8.2. Comunicar por escrito à fiscalização da CONTRATANTE, de forma detalhada, todo tipo de  acidente que eventualmente venham a ocorrer com seus empregados;

8.3. Fornecer um relatório técnico relativo a cada chamado, que identifique os bens reparados e os serviços que foram executados, a data e hora do início e término das atividades, para controle da CONTRATANTE;

8.4. Indicar e apresentar ao fiscal da CONTRATANTE o Responsável Técnico pelos serviços;

8.5. Acatar as instruções e observações da fiscalização da CONTRATANTE refazendo qualquer trabalho não aceito;

8.6. Substituir o(s) empregado(s), no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, por outro(s) de qualificação igual ou superior, sem ônus para o CONTRATANTE, nos seguintes casos:

I - Falta justificada ou injustificada;

II - Afastamento definitivo da empresa; Licença e/ou atestado médico;

III - Gozo de férias, caso em que o profissional substituto deverá ser apresentado ao fiscal do contrato com, no mínimo, 10 dias úteis de antecedência;

8.7. Solicitação do fiscal do contrato em razão de conduta inconveniente ou incapacidade técnica;

8.8. Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção individual- EPI de caráter rotineiro, tais como: capacetes, protetores faciais, óculos de segurança, luvas, calçados adequados, cintos de segurança, etc.;

8.9. Prestar assessoramento técnico, sempre que solicitado pela fiscalização;

8.10. Além dos encargos assumidos em outras cláusulas deste instrumento e seus anexos, a CONTRATADA obriga-se à:

I - Assumir plena responsabilidade legal, administrativa e técnica pela ordeira execução dos serviços e pela qualidade dos mesmos, efetuando a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, junto ao CREA, referente ao objeto deste Contrato, em conformidade com as normas em vigor;

II - Fiscalizar o pessoal que executar o serviço, direta ou indiretamente, no fiel cumprimento das normas impostas pela CONTRATANTE, ficando entendido que o seu descumprimento por quaisquer dessas pessoas, acarretará o imediato afastamento do infrator;

III - Pagar quaisquer tributos incidentes sobre sua atividade empresarial ou sobre o presente Contrato, bem como os encargos sociais e trabalhistas que incidam sobre seus empregados e/ou prepostos;

8.11. Responsabilizar-se civil e criminalmente por todos os atos e omissões que seus empregadose/ou prepostos direta ou indiretamente cometerem no interior das unidades do CONTRATANTE;

8.12. Cumprir todas as exigências da fiscalização, notadamente aquelas relativas a prazos de prestação, conclusão e entrega de serviços, bem como os referentes à prestação de serviços em condições especiais de prazo, especificações, prioridades e de emergência;

8.13. Manter um "Livro de Ocorrência" para registro das ordens especiais de serviços, anotações de irregularidades encontradas e todas as ocorrências relativas à execução deste termo;

8.14. Atender com presteza às exigências, ponderações ou reclamações da fiscalização, sejam elas verbais ou escritas, relativas à execução dos serviços;

8.15. Apresentar ao CONTRATANTE, quando solicitados, os certificados de regularidade dos  encargos sociais e trabalhistas;

8.16. Substituir, qualquer empregado e/ou preposto cuja presença nas áreas de prestação de serviços seja julgada inconveniente pela fiscalização, sem que esta fique obrigada a declarar os motivos de sua resolução;

8.17. No caso de comprovada necessidade de substituição de membro da equipe técnica indicada para a execução dos serviços, mormente em se tratando de responsável (is) técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva capacidade técnica de seu(s) substituto(s) deverá (ão) ser, tempestivamente, submetido(s) à aprovação da CONTRATANTE;

8.18. Observar no local da prestação de serviços a correta apresentação dos empregados e/ou prepostos, os quais deverão estar devidamente instruídos quanto as suas funções e responsabilidades, exigindo-se ainda deles que tratem com urbanidade e cortesia o público, usuário e empregados da CONTRATANTE;

8.19. Assegurar para que a execução dos serviços seja feita de maneira segura em relação aos empregados, usuários da CONTRATANTE e terceiros, tomando as precauções necessárias (avisos, interdição de áreas etc.);

8.20. Confeccionar e usar placas indicativas de situação de perigo, alta tensão ou outras indicações, todos de boa qualidade e compatíveis com o ambiente público do CONTRATANTE, de modo que os serviços possam ser executados com a maior segurança possível;

8.21. Zelar pela boa e completa prestação dos serviços e facilitar a ampla ação da fiscalização, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem apresentadas;

8.22. Remover entulhos e materiais de acordo com a orientação da fiscalização, desobstruindo e limpando as áreas de intervenção, com o auxílio de carrinhos apropriados para facilitar o transporte de material e ferramental;

8.23. Dispor, durante a vigência do contrato, de veículos capazes de transportar instrumentos, equipamentos e/ou componentes necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato;

8.24. Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços, apresentando razões justificadoras a serem apreciadas pelo CONTRATANTE;

8.25. Executar serviços de maior vulto, que impliquem na paralisação do equipamento por maior período de tempo, somente após prévia aprovação da CONTRATANTE;

8.26. Fora do horário comercial, aos finais de semana e feriados a CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo atendimento a situações emergenciais, no prazo máximo de duas horas após  o chamado;

8.27. Para atendimento do item anterior a CONTRATADA deverá disponibilizar um número de telefone de plantão para emergências.

9. GARANTIA E RESPONSABILIDADE

9.1 Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a CONTRATADA responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

9.2. Garantia mínima de 05 (cinco) anos, cujo início será contado a partir do recebimento definitivo dos serviços, tanto para defeito de fabricação dos materiais empregados, incluindo eventuais avarias durante o transporte até o local da entrega, como também para erros de execução verificados, mesmo após sua aceitação pelo CONTRATANTE;

9.3. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA fica obrigada a reparar qualquer defeito relacionado à má execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, sempre que houver solicitação e sem ônus para o CONTRATANTE.

9.4. A empresa deverá atender às solicitações para conserto, corrigir defeitos apresentados, em prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis dentro do período de garantia.

9.5. A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não
implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA que
responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços
executados por suas subcontratadas, na formada legislação em vigor.

9.6. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar
os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros,
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em
dívida líquida e certada CONTRATADA.

9.7. A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e
danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,
decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância
de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a
esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora.

10. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

10.1. Os serviços serão executados nas vias do município, será conforme o Projeto Básico e seus anexos.

10.2. Os serviços serão executados nas ruas, conforme mapa abaixo:

11.CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1. Os serviços serão realizados mediante solicitações da CONTRATANTE e obedecendo ao prazo estipulado de acordo com as especificações deste Projeto Básico;

11.2. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução contratual, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no contrato, em consonância com o disposto no art. 92, inciso XVI da Lei nº 14.133/2021;

11.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no objeto da contratação, conforme a legislação vigente;

11.4. O fiscal da CONTRATANTE manterá constante avaliação quantitativa e qualitativa do andamento do serviço, inclusive ratificando junto a CONTRATADA o serviço realizado;

11.5. Os materiais a serem fornecidos e serviços a serem executados poderão ser solicitados isolados ou conjuntamente, conforme a necessidade de cada caso.

11.6. As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual das instalações, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessários a sua perfeita e total execução; os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretação, ou omissos nestas especificações, deverão ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião da licitação.

11.6.1. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os proponentes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência da execução do objeto deste Projeto Básico. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria técnica, deverá preencher o Termo de Renúncia. (anexo a ser previsto no Edital).

12. SEGURANÇA DO TRABALHO

12.1 PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO AMBIENTAL – PPRA.

12.1.1. O Principal papel do Programa de prevenção de Risco Ambiental (PPRA) é antecipar e reconhecer os riscos, estabelecer as prioridades e metas de avaliação, avaliar dos riscos e exposições dos trabalhadores, implementar as medidas de controle e avaliação, monitorar os níveis da exposição aos riscos.

12.1.2. Os empregados devem adotar medidas de prevenção e controle da exposição às vibrações mecânicas que possam afetar a segurança e a saúde dos trabalhadores, eliminando o risco ou, onde comprovadamente.

2.2 PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO.

12.2.1. O programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) visa promover e preservar a saúde dos empregados através de realização dos exames admissionais, periódicos, demissionais, mudança de função, retorno ao trabalho; Emissão do ASO (Atestado de Saúde Ocupacional).

13. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

13.1. O valor máximo a ser pago pela Contratação de Empresa Especializada na Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Calçadas em Ruas da cidade de Urupá não poderá exceder ao valor de R$ 1.372.140,96 (um milhão trezentos e setenta e dois mil, cento e quarenta reais e noventa e seis centavos).

13. ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO

13.1. A CONTRATADA se obrigará a manter os setores de trabalho com livre acesso à FISCALIZAÇÃO, à qual serão fornecidos todos os esclarecimentos necessários. Só à FISCALIZAÇÃO, decorrente de autorização expressa da autoridade competente CONTRATANTE, é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades a que fica sujeita a CONTRATADA, no caso de não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da Notificação correspondente a qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a retirar do local de execução dos serviços, imediatamente após o recebimento da Notificação correspondente, qualquer empregado, tarefeiro ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

13.3. Somente à FISCALIZAÇÃO, decorrente de autorização expressa da autoridade competente da CONTRATANTE, é assegurado o direito de indicar ou autorizar novos serviços a serem realizados além dos previstos nestas Especificações Técnicas e no Orçamento Sintético. Nos termos do art. 125, da Lei n° 14.433, de 2021, a CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.4. Conforme o decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários do sistema de referência utilizado na elaboração do orçamento-base da licitação não poderá ser reduzida, em favor da CONTRATADA, em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

13.5. A presença da FISCALIZAÇÃO na obra não isentará nem diminuirá as responsabilidades da CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços.

13.6. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei nº 14.133, de 2021;

13.7. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Básico;

13.8. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei nº 14.133, de 2021;

13.9. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos materiais, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;

13.10. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021;

13.11. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133, de 2021;

13.12. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato;

13.13. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.14. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

13.15. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

13.16. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada à excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

13.17. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como, quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

13.18. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

13.19. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.20. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.21. A fiscalização da execução da Obra será realizada pelo Engenheiro Civil do Município, o Senhor Phábio Frederico Boa, CREA 17236D/RO, (conforme ID 94731)

13.22. Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto primitivo, fornecido pelo
CONTRATANTE será efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa
autorização da Fiscalização, respeitadas todas as disposições e condições
estabelecidas no contrato.

13.23. Todas as eventuais modificações ocorridas no projeto durante a execução dos
serviços e obras serão documentadas pela CONTRATADA, que registrará as revisões e complementações dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos e orçamento “como construído” (AS BUILT).

13.24. Desde que prevista no projeto, a CONTRATADA submeterá previamente à
aprovação da Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais,
serviços e equipamentos a serem considerados na execução dos serviços e obras,
objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência,
conformidade com os requisitos e condições estabelecidas no Caderno de Encargos.

13.25. É dever da administração acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o
cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os
seus aspectos, consoante o disposto artigo 115 e 117 da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

13.26. A lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 exige que o representante da Administração anote em registro próprio, as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário a regularização das faltas, falhas ou defeitos observados; as anotações efetuadas constituem importante ferramenta de acompanhamento e fiscalização da execução contratual.

13.27. Ainda, conforme Decisão Plenária do TCU nº 1069/2001 é “Dever da
Administração acompanhar a execução do contrato e de seus aditivos,
atentando para a qualidade, as medições e os pagamentos das obras”; por sua vez, tem seu representante legal o poder para adequar ou não quaisquer fatos
irregulares no decorrer da obra.

14. OBRA PÚBLICA SUSTENTÁVEL

14.1. Aplicar a pavimentação asfáltica com equipamentos adequados e em condições climáticas favoráveis, para garantir uma boa aderência, uniformidade e durabilidade do revestimento.

14.2.  Fazer o manejo ambiental dos resíduos gerados na aplicação da pavimentação, drenagem e calçamento, evitando o descarte inadequado ou a contaminação de áreas sensíveis.

14.3. Usar equipamentos de proteção individual (EPI) e seguir as normas de segurança do trabalho, para evitar acidentes ou danos à saúde dos trabalhadores envolvidos na aplicação da lama asfáltica.

14.4. Na contratação dos serviços de pavimentação, drenagem e calçamento as empresas devem obedecer aos ditames do Plano de Controle Ambiental (PCA) conforme anexo II do Projeto Básico.

15. LICENÇAS E FRANQUIAS

15.1. A CONTRATADA se obriga a atender às suas custas:

15.1.1. Todas as leis, regulamentos, licenças e posturas referentes a obras públicas e sua segurança;

15.1.2. O pagamento das despesas decorrentes da legislação trabalhista, bem como os impostos e taxas que forem devidos pelo seu trabalho;

15.1.3. Taxas de aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes.

16. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS

16.1. Nenhum serviço ou aquisição que resulte em acréscimo de despesa para o CONTRATANTE poderá ser executado pela CONTRATADA sem autorização por escrito do CONTRATANTE.

17. TAXA, IMPOSTOS E LICENÇAS

17.1. A CONTRATADA deverá providenciar o registro das ART, todos os projetos, tanto os elaborados pela mesma, quanto os fornecidos pela CONTRATANTE. As ART registradas deverão ser entregues à FISCALIZAÇÃO;

17.2. Serão registradas também as ART de execução dos serviços (em nome do responsável técnico da CONTRATADA) e da FISCALIZAÇÃO.

18. PLACA DA OBRA

18.1. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa padrão, cujo padrão será fornecido pela CONTRATANTE. A placa deverá ser instalada em posição de destaque no canteiro de obras, devendo a sua localização ser, previamente, aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

19. LIGAÇÕES PROVISÓRIAS

19.1. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e providências relativas às ligações provisórias hidráulicas, sanitárias e de energia elétrica necessárias para o canteiro de obras. As despesas com a utilização de água e energia, durante o tempo que durar a obra, também correrão por conta da CONTRATADA.

20. ENTREGA DOS SERVIÇOS

20.1. A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas as instalações e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e devidamente testados. Todos os arruamentos e áreas envolvidas pela execução dos serviços serão entregues totalmente limpos e isentos de entulho.

20.2. Uma vistoria final da execução deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicação oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO. Será, então, firmado o Termo de Entrega Provisória, de acordo com o Art. 140, inciso I, alínea a, da Lei Nº 14.133, de 2021, onde deverão constar todas as pendências e/ou problemas verificados na vistoria.

20.3. Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de acordo com o contrato, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório, que deve ser passado em 03 (três) vias de igual teor, todas elas assinadas por um representante do CONTRATANTE e por um da CONTRATADA.

21. RECEBIMENTO PROVISÓRIO

21.1. O recebimento provisório ocorrerá 15 (quinze) dias da comunicação da CONTRATADA e depois de satisfeitas as seguintes condições:

21.1.1. Realização de todas as medições da obra, inclusive aqueles referentes a acréscimos e modificações;

21.1.2. Correção de todos os danos e imperfeições causadas nas imediações da obra em decorrência da execução do objeto da licitação, incluindo danos e imperfeições em alambrados, calçadas, meios-fios, alvenarias de edificações vizinhas e em vegetações (gramados e árvores).

22. RECEBIMENTO DEFINITIVO

22.1. Após comunicação da CONTRATADA de que foram realizadas todas as correções verificadas e solicitadas no recebimento provisório, e em um prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento provisório, a obra será novamente inspecionada para fins de aceitação definitiva. Nessa ocasião, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações da Fiscalização da CONTRATANTE, referentes aos defeitos construtivos, falhas de execução e exigências contratuais;

22.3. Esse Termo de Recebimento Definitivo deverá conter declaração formal de que o prazo mencionado no Artigo 618 do Código Civil deve ser contado, em qualquer hipótese, a partir da data do Termo, ou seja, ficar entendida e acordada a responsabilidade da CONTRATADA, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

22.4. Qualquer correção que seja de responsabilidade da CONTRATADA, antes ou depois do Recebimento Definitivo, implicará na obrigação de correção de quaisquer outros serviços que, em decorrência desta ou do defeito original, se tornem necessários.

22.5. O pagamento da última medição da obra somente será realizado após o recebimento definitivo da obra.

23. NORMAS A SEREM UTILIZADAS

23.1. Os serviços deverão ser realizados obedecendo estrita e integralmente aos projetos fornecidos. Entende-se por projeto: especificação Técnica, planilhas e outros documentos afins que indiquem como os serviços devam ser executados. Os serviços de Engenharia deverão ser realizados de acordo com as normas técnicas vigentes.

23.2. Serão documentos complementares a esta Especificação Técnica, independente de transcrição:

23.2.1. Todas as normas da ABNT relativas ao objeto desta Especificação Técnica;

23.2.2. Caderno de Encargos do Manual de Obras Públicas – Edificações (Práticas da SEAP), disponível no site http://www.comprasgovernamentais.gov.br/ para consultas;

23.2.3. Instruções Técnicas e Catálogos de fabricantes quando aprovados pela FISCALIZAÇÃO;

23.2.4. As Normas do Governo Estadual e de suas concessionárias de serviços públicos;

23.2.5. Normas do CREA/RO;

23.2.6. Normas Municipais;

23.2.6. Deverão ser considerados também as prescrições da NR 18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978, alterada pela Portaria MTPS n.º 208, de 08 de dezembro de 2015.

23.3. Em caso de divergência, salvo quando houver acordo entre as partes, será adotada a seguinte prevalência: As normas da ABNT, CREA Estadual, Normas do Governo Estadual e Normas municipais prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre o orçamento e o caderno de encargos.

23.4. Todos os detalhes e serviços constantes nestas especificações técnicas, assim como os serviços aqui mencionados, serão interpretados como parte dos projetos. Nos casos omissos ou suscetíveis de dúvida, a CONTRATADA deverá recorrer à FISCALIZAÇÃO para esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais sempre comunicadas por escrito.

23.5. A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e
fornecedores.

23.6. Deverá providenciar junto ao CREA as respectivas Anotações de
Responsabilidade Técnica - Artes ou os Registros de Responsabilidade Técnica –
RRT’s no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos da Lei n.º 6496/77.

23.7. Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o
alvará de demolição, na forma das disposições em vigor.

23.8. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos
relativos à legislação social e trabalhista em vigor (NR-18), particularmente no que se
refere ao pessoal alocado nos serviços e obras, objeto do contrato.

23.9. Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e,
providenciar os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condição de
única e exclusiva responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a
pessoas físicas e jurídicas, direta ou indiretamente envolvidas nos serviços e obras,
objeto do contrato;

23.10. A CONTRATADA deverá executar os serviços e obras em conformidade com
desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com
as informações e instruções contidas no Caderno de Encargos.

23.11. Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados
pela CONTRATADA, antes e durante a execução dos serviços e obras, devendo
informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão
que for constatada.

24. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n. 14.133/2021, art. 155, o contratado que:

- Dar causa à inexecução parcial do contrato;

- Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

- Dar causa à inexecução total do contrato;

- Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

- Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

- Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

- Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

- Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

- Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

- Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

- Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

- Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013.

24.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- Advertência;

- Multa;

- Impedimento de licitar e contratar;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados:

- A natureza e a gravidade da infração cometida;

- As peculiaridades do caso concreto;

- As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

- A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

25. PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA

25.1. O prazo para execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias corridos,
contados a partir da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura
do contrato, devendo a CONTRATADA submeter à aprovação da Prefeitura
Municipal, a sua proposta de cronograma físico-financeiro para a execução da obra.

26. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

26.1. O prazo de vigência do Contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, podendo ser prorrogado em conformidade com o artigo 111 da Lei 14.133/21 e suas alterações.

27. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

27.1. Serão documentos complementares a estas especificações técnicas,
independentes de transcrição:

- Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações técnicas;

- Instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados pela
FISCALIZAÇÃO.

28. DA SUBCONTRATAÇÃO

28.1. A CONTRATADA não poderá, sob qualquer pretexto ou hipótese,
subcontratar todos os serviços e obras objeto do contrato.

28.2. A CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos serviços; a
subcontratação será permitida quando for admitida no contrato, bem como for
aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE.

28.3. Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços e obras, a
contratada realizará a supervisão e coordenação das atividades da "subcontratada",
bem como responderá perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

29. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

29.1. Durante a execução dos serviços e obras, a CONTRATADA deverá:

- Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos
trabalhos, o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviços compatíveis com o porte e características do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e instalações para uso da Fiscalização, quando previstas no Caderno de Encargos.

- Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução
dos serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo.

- Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários uniformizados
identificados e equipamentos em números, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato.

- Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos
trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras,
elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento.

- Providenciar para que os materiais, mão de obra e demais suprimentos
estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as
necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, objeto do contrato.

- Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e
obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

- Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no
cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la
perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

- Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação
nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços e obras.

- Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução, determinados
pela Fiscalização.

- Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato
anormal ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos.

- Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos
materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato.

- Realizar, por meio de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização,
os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos
materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

- Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na
vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas.

- Elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras,
elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de
Encargos.

- Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como
água, esgotos, gás, energia elétrica e telefones.

- Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e
obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

30. DOS MATERIAIS

30.1. Todos os materiais necessários à total execução dos serviços contratados
serão fornecidos pela CONTRATADA; deverão ainda ser de primeira qualidade e
atenderem às normas técnicas específicas da ABNT ou equivalente.

31. DA ADMINISTRAÇÃO E MÃO DE OBRA

31.1. A CONTRATADA deverá empregar somente mão de obra qualificada na
execução dos diversos serviços.

31.2. Cabe à CONTRADADA as despesas relativas às leis sociais, seguro,
vigilância, transporte, alojamento e alimentação do pessoal durante todo o período de
execução da obra.

32. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Agricultura

- Elemento de Despesa: 44.90.51. – Obras em andamento.

- Desdobramento: 91.00 – Obras em Andamento.

- Programação: 02.007.15.451.0002.1.037 – Pavimentação Asfáltica com Construção de Calçada – Convênio 916419/2021.

33. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

33.1. Conforme o artigo 124, alínea d da lei 14.133/2021, os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

34. CONSIDERAÇÕES FINAIS

34.1 As empresas licitantes devem submeter-se integralmente as exigências deste Projeto Básico e Contrato;

34.2. Em caso de dúvidas quanto à interpretação de qualquer documentação e das prescrições contidas no presente Projeto Básico será consultada a fiscalização;

34.3. Não caberá à Empresa contratada alegação de desconhecimento ou omissões em orçamento;

34.4. Os casos omissos desse pleito serão dirimidos pela legislação vigente, em especial a Lei n. 14.133/2021, e alterações posteriores.

Urupá – RO, 07 de março de 2024.

Elaborado por:

Valdeir Eloy da Silva

Diretor de Planejamento

De acordo:

| Osni Izé Diretor Administrativo e Financeiro Secretaria Mun. de Infraestrutura e Agricultura | Phabio Frederico Boa Engenheiro Civil CREA 17236D/RO |
| --- | --- |

ANEXO I

ANEXO II

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – PCA

OBRA PÚBLICA -  URUPÁ

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS. CONVÊNIO Nº 207/2021- SICONV: 916419/2021

Fevereiro

2024

- APRESENTAÇÃO

O Plano de Controle Ambiental – PCA é um instrumento de Política Ambiental descrito no item III do Art. 11, do Capítulo III, da Lei N° 547, de 30 de dezembro de 1993, que trata da Política de Desenvolvimento Ambiental.

Este PCA foi elaborado em obediência às Normas Brasileiras de Controle Ambiental. Neste, estão descritas as externalidades adversas que mais comumente ocorrem em cada etapa do projeto, orientações básicas a serem seguidas pela Empreiteira e seus contratados, para mitigar os efeitos negativos de obras e serviços da construção civil.

Durante a implantação do Projeto, em decorrência das condições naturais e da antropização da área, poderão ocorrer situações de risco que deverão ser gerenciadas, com apoio da empresa supervisora de obras e serviços. Os sinistros com maior probabilidade de ocorrência estão relacionados no Gerenciamento de Riscos Ambientais e deverão compor os custos do seguro obrigatório das obras a ser contratado pela Empreiteira. Além dos aspectos de Controle Ambiental comuns às obras civil, há que se considerar situações peculiares à localização do empreendimento.

Os procedimentos e orientações que constam neste PCA seguem Normas Regulamentadoras para Construção Civil da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); Instruções e Resoluções do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente); Normas Legais Brasileiras que regulam questões que afetam à proteção do meio socioambiental, além das Políticas Operacionais do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para obras civis e meio ambiente.

Além do estabelecimento de diversas medidas de controle, o presente PCA também prevê a atuação da equipe de supervisão ambiental de obras, a qual ficará encarregada do acompanhamento e documentação das diversas atividades pertinentes ao controle e monitoramento ambiental das obras.

- CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Trata-se de um Plano de Controle Ambiental – PCA formulado para atender às necessidades referentes à execução do PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS. CONVÊNIO Nº 207/2021- SICONV: 916419/2021 com área de  6.095,60 m², no município de Urupá – RO, conforme previsto em projeto.

O Projeto indica uma pavimentação asfáltica; execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica; concreto asfáltico, faixa C, de espessura 4 cm, sendo areia e britas comerciais; transporte de caminhão basculante 14m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana; aquisição de emulsão asfáltica RR-1C; usinagem de CBUQ com cap. 50/70, para capa de rolamento.

- OBJETIVOS DO PROJETO

Neste sentido, o PCA, aliado com a supervisão ambiental da obra, objetivam reduzir as externalidades durante a implantação do projeto de pavimentação asfáltica, através de medidas mitigadoras e compensatórias definidas e estruturadas nos programas ambientais ora definidos:

- Garantir a manutenção da qualidade ambiental das áreas afetadas pelo empreendimento;

- Definir as regras e procedimentos na gestão dos aspectos ambientais do empreendimento, englobando as atividades de obras;

- Evitar, prevenir e controlar eventuais impactos ambientais decorrentes das atividades inerentes à execução da obra;

- Definir as competências e responsabilidades do controle ambiental, estabelecendo uma política de conformidade ambiental e as atribuições de planejamento, controle, registro e recuperação.

Considerando que todas as atividades das obras são potencialmente poluidoras, estabeleceram-se aspectos comuns entre as mais diversas atividades construtivas, os quais serão utilizados para a definição das medidas de controle. Os objetivos específicos a serem atingidos a partir do tratamento de cada um dos aspectos estão descritos no Quadro 1.

QUADRO 1 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

| IMPACTO | OBJETIVO |
| --- | --- |
| Assoreamento | Identificar, evitar, mitigar ou eliminar a lixiviação de partículas para os recursos hídricos. |
| Controle Ambiental das Áreas de Apoio | Implantar, utilizar e encerrar atividades de áreas de apoio às obras, de modo a assegurar o atendimento às normas ambientais e sua respectiva recuperação ambiental. |
| Efluentes Líquidos e Resíduos Sólidos | Evitar impactos ambientais no solo e/ou no recurso hídrico; evitar risco à saúde pública e ao meio ambiente e orientar a destinação adequada dos resíduos. |
| Emissões Atmosféricas | Garantir o padrão de qualidade do ar do entrono das obras de implantação do empreendimento. |
| Geração de Ruídos | Reduzir, sempre que possível, os ruídos decorrentes da operação de máquinas e equipamentos utilizados nas obras. |
| Processos Erosivos e Escorregamentos | Identificar, evitar, mitigar ou eliminar a formação de processos erosivos e potenciais situações de risco. |
| Proteção dos Recursos Hídricos | Evitar impactos ambientais nos recursos hídricos. |
| Saúde e Segurança do Trabalho | Eliminar, reduzir ou mitigar impactos na saúde e melhorar a segurança do trabalhador. |
| Treinamento Ambiental | Garantir a compreensão do PCA e esclarecer temas relacionados à legislação e demais questões ambientais. |

Este plano prevê um conjunto de métodos para avaliação da eficácia das medidas de controle aplicadas, os quais consistem em medidas de monitoramento realizadas conjuntamente entre as Construtoras e Supervisão Ambiental, possibilitando a identificação de falhas e adoção de melhoria das medidas de controle empregadas durante o processo construtivo.

Os executores das medidas de controle do PCA serão as construtoras contratadas, as quais são as responsáveis diretas para execução das obras e manutenção. O monitoramento dos indicadores de controle ambiental será realizado periodicamente por uma Equipe de Supervisão Ambiental.

Não obstante, vale ressaltar que todos devem ser responsáveis pela execução das atividades que visam à garantia das medidas preconizadas para o controle ambiental.

- RISCOS AMBIENTAIS

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a Norma Regulamentadora Nº 09, destaca que: [...] 9.1.5 Para efeito desta NR, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.

Consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído; vibrações; pressões anormais; temperaturas extremas; radiações ionizantes; radiações não ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom.

Consideram-se agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras; fumos; névoas; neblinas; gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão.

Consideram-se agentes biológicos as bactérias; fungos; bacilos; parasitas; protozoários; vírus, entre outros. [...] (BRASIL, 1978).

O reconhecimento dos riscos ambientais é uma etapa fundamental do processo que servirá de base para decisões quanto às ações de prevenção, eliminação ou controle desses riscos. Reconhecer o risco significa identificar, no ambiente de trabalho, fatores ou situações com potencial de danos à saúde do trabalhador ou, em outras palavras, se existe a possibilidade deste dano. Para se obter o conhecimento dos riscos potenciais que ocorrem nas diferentes situações de trabalho é necessária a observação criteriosa e “in loco” das condições de exposição dos trabalhadores.

A obra que consta no presente plano conta com etapas que contam com processos iniciais com execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, com inclusão de prateleiras. Após esta etapa serão realizadas as escavações para execução de base e subbase, transporte de solo, compactação de aterro, imprimação, pintura de ligação e execução de capa em CBUQ.

Analisando a interação da execução de obra, pode-se notar que índice de impacto sob o ponto de vista biótico, físico e socioeconômico, que por ser de pequeno porte (QUADRO 2).

QUADRO 2 – INTERAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO EMPREENDIMENTO, O MEIO AFETADO E IMPACTOS RELACIONADOS

| MEIO | IMPACTO | IMPLANTAÇÃO | OPERAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| FÍSICO | Erosão do solo | Leve | Leve |
|  | Poluição hídrica superficial | Insignificante | Leve |
|  | Poluição hídrica subterrânea | Insignificante | Insignificante |
|  | Poluição Atmosférica | Insignificante | Insignificante |
|  | Poluição Sonora | Leve | Leve |
| BIÓTICO | Impactos ambientais estimado sobre plantas daninhas. | Insignificante | Insignificante |
|  | Impactos ambientais estimado sobre animais benéficos. | Insignificante | Insignificante |
|  | Impactos ambientais estimado sobre plantas benéficas. | Insignificante | Insignificante |
|  | Impactos ambientais estimado sobre espécies ameaçadas migratórias. | Insignificante | Insignificante |
|  | Impactos ambientais estimado sobre espécies ameaçadas de extinção. | Insignificante | Insignificante |
| SOCIOECONÔMICO | Impactos ambientais estimado sobre turismo e recreação. | Insignificante | Insignificante |
|  | Impactos ambientais estimado sobre valores culturais e religiosos. | Insignificante | Insignificante |
|  | Impactos ambientais estimado sobre a estabilidade da comunidade | Leve | Leve |
|  | Impactos ambientais estimado sobre populações migrantes. | Insignificante | Insignificante |
|  | Impactos ambientais estimado sobre geração de empregos. | Moderado | Média contribuição |
|  | Impactos ambientais estimado sobre saúde pública. | Insignificante | Insignificante |
|  | Impactos ambientais estimado sobre transmissores de doenças. | Insignificante | Insignificante |
|  | Impacto estimado sobre o nível de ruído. | Leve | Leve |

As medidas de controle, bem como os métodos de monitoramento e responsabilidades a serem aplicadas na obra são descritos a seguir. Deverá ser realizado manutenção preventiva dos equipamentos, juntamente com a limpeza, e o mantimento do acondicionamento dos resíduos sólidos de forma separadas. No Quadro 3 terá a análise de indicadores de impactos.

QUADRO 3 – ANÁLISE DE INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL REALIZADO PELA O EMPREENDIMENTO NO MEIO FÍSICO, BIÓTICO E ANTRÓPICO E SEU RESPECTIVO PERÍODO DE MONITORAMENTO

| MEIO | IMPACTO AMBIENTAL | INDICADOR | MONITORAMENTO (PERÍODO) |
| --- | --- | --- | --- |
| FÍSICO | Poluição Sonora | Utilização de estruturas, equipamentos e maquinários. | Curto |
|  | Erosão do solo | Comum às frentes de obras de terraplanagem, na utilização de áreas de apoio | Curto |
|  | Geração de resíduos sólidos | Produção de resíduos provenientes de embalagens, peças, piso, aço, madeira e etc. | Curto |
| BIÓTICO | Geração de resíduos líquidos | Gerados por meio de uso convencional (banheiro) e lavagem. | Curto |
| ANTRÓPICO | Geração de emprego | Contratação de colaboradores. | Curto |

- PROGRAMA DE SUPERVISÃO E GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS

Este programa visa estabelecer diretrizes e assegurar o cumprimento das especificações técnicas e normas ambientais para a execução da obra.

Visa também garantir condições ambientais adequadas no local de implantação das obras e nas áreas do entorno, canteiros de serviços, bem como o controle da poluição das máquinas e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços previstos.

  - Objetivo

Como objetivos específicos, destacam-se:

- Evitar, prever e controlar eventuais impactos ambientais decorrentes das atividades inerentes à execução das obras;

- Estabelecer uma política de conformidade ambiental, em conformidade às atribuições de planejamento, controle, registro e recuperação definidas pela gestão ambiental do empreendimento;

- Garantir o cumprimento das medidas de controle propostas nos programas ambientais;

- Reduzir ao máximo o risco de ocorrências imprevistas que possam causar prejuízos à população do entorno, ao meio ambiente e ao próprio empreendimento;

- Verificar as alterações ambientais eventualmente ocorridas e a eficácia das ações mitigadoras propostas;

- Manter a SUPERVISÃO informada quanto ao desenvolvimento das obras e ocorrência de impactos associados, e orientá-lo sobre a eventual necessidade de redefinir procedimentos ou ações mitigadoras;

- Estabelecer canal de comunicação com os órgãos governamentais, mediante a disponibilização das informações relativas ao processo de implantação do empreendimento (em parceria com o Programa de Comunicação Social).

  - Medidas propostas

- Prevenção e controle de erosão e assoreamento;

- Controle da poluição do solo e das águas superficiais;

- Gerenciamento dos resíduos sólidos;

- Interferências com tráfego e com a segurança da população.

  - Cumprimento das exigências ambientais

Constará em contrato junto à construtora responsável pelas obras, a obrigatoriedade do atendimento às medidas de controle ambiental e programas ambientais especificados ao longo do processo de licenciamento ambiental das obras.

- PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS

O gerenciamento de resíduos sólidos, via de regra, constitui-se em um aspecto ambiental fundamental para a maioria dos empreendimentos.

Atualmente existe uma preocupação crescente com o gerenciamento de resíduos, notadamente no caso das empresas exportadoras, justificada pela necessidade da redução do uso dos recursos naturais, bem como pela preocupação em se evitar o desperdício de consumo de materiais.

O manuseio; acondicionamento; coleta; transporte e destinação final dos resíduos devem estar fundamentados em sua classificação. A gestão inadequada dos resíduos acaba acarretando a degradação do solo e água, assim como a sua contaminação.

  - Classificação dos Resíduos Sólidos da Construção Civil (RCC)

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os RCC são os resíduos gerados em construções; reformas; reparos e demolições de construção civil, incluindo os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis.

De acordo com a Resolução CONAMA N° 307, de 05 de julho de 2002, classifica-se os resíduos em:

I – Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis, como agregados, tais como:

a) De construção; demolição; reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;

b) De construção; demolição; reformas e reparos de edificações; componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, etc.); argamassa e concreto;

c) De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios, etc.), produzidas nos canteiros de obras.

II – Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos; papel; papelão; metais; vidros; madeiras e outros.

III – Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis, que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso.

IV – Classe D: são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas; solventes; óleos e outros.

  - Objetivo

Este programa visa o estabelecimento de diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de resíduos da construção civil, contendo informações sobre a segregação; classificação; armazenamento e destinação final. Assim, o controle de resíduos sólidos durante a execução da obra. Tem por objetivo diminuir os riscos de contaminação do solo e dos corpos d’água pelo manuseio; tratamento e disposição inadequados dos resíduos gerados durante sua implantação, em conformidade com a legislação vigente.

  - Medidas Propostas

Ao longo da realização da obra, é previsto a geração dos seguintes tipos de resíduos:

- Lixo Comum;

- Restos de frentes de obras (embalagens de papel, papelão e plástico, carretéis, sobras de material elétrico, ferragens, etc.);

- Entulhos diversos (madeiras, restos de concreto, alvenaria, insumos e inservíveis, etc.);

- Natas de concreto e sedimentos acumulados na área de lavagem de betoneira;

- Solos e resíduos de escavações.

Assim, as medidas aqui propostas para minimizar os impactos associados à geração de resíduos, poluição atmosférica e material particulado resumem-se em:

- Classificação; segregação e acondicionamento adequado dos resíduos nas frentes de obras e canteiro;

- Destinação final adequada para todos os tipos de resíduos gerados;

- Controle da emissão atmosférica dos equipamentos;

- Controle da geração de material particulado.

  - Controle de Resíduos

QUADRO 4 – CONTROLE DE RESÍDUOS (continua)

| ITEM |  | INSTRUÇÃO |  | REF. LEGAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |  |  |  |
| 1.1 |  | Todas as áreas geradoras de resíduos (frentes de obras) devem ter coletores apropriados ao tipo de resíduo gerado, com identificação dos mesmos. Deve ser realizada coleta segregada de resíduos. |  |  |  |
| 1.2 |  | Em todas as áreas geradoras deve haver coletores suficientes para coleta de resíduos gerados em cada atividade, de forma que, no período entre o recolhimento dos coletores, o resíduo gerado permaneça adequadamente acondicionado. |  |  |  |
| 1.3 |  | A coleta de resíduos nas áreas geradoras deve ser dimensionada em função das etapas de obra e quantidades de resíduo gerado de forma a evitar acúmulo de resíduo em local não adequado para sua disposição. |  |  |  |
| 1.4 |  | A manutenção das condições de organização e limpeza das frentes de obra é dever da construtora, sendo que os resíduos gerados (entulhos, madeiras, tubos, ferragens, embalagens e outros) devem sempre ser recolhidos e acumulados provisoriamente em local reservado. |  |  |  |
| 2 |  | CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |
| 2.1 |  | Os resíduos devem ser classificados de acordo com o disposto pela Resolução CONAMA N° 307/2002 Resíduos da Construção Civil e pela NBR 10.004. |  | R.CONAMA 307/2002 e NBR 10.004 |  |
| 3 |  | SEGREGAÇÃO |  |  |  |
| 3.1 |  | Nas frentes de obras, a segregação deverá ser realizada no local e ato da geração. |  |  |  |
| 3.2 |  | Todos os funcionários, independentemente de seu cargo, deverão estar capacitados, através |  |  |  |
| 3.3 |  | Os resíduos gerados nas frentes de obra e áreas de apoio devem ser dispostos em locais distintos, identificados em 4 categorias: Restos de construção (resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados); Plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros (resíduos recicláveis para outras destinações); Tintas, solventes, óleos entre outros contaminantes (resíduos perigosos oriundos do processo de construção); e Restos orgânicos (sobras de alimentos, papel higiênico, guardanapos, etc). |  |  |  |
| 3.4 |  | Todo o lixo produzido nas frentes da obra deve ser recolhido diariamente ao canteiro de obras. |  |  |  |
| 4 |  | ACONDICIONAMENTO |  |  |  |
| 4.1 |  | Os resíduos sólidos produzidos devem ser convenientemente acondicionados, de forma a evitar riscos à saúde e a segurança dos trabalhadores e da comunidade. Não será permitida a queima de lixo no canteiro e alojamento, assim como nas frentes de trabalho. |  |  |  |
| 4.2 |  | O armazenamento provisório dos materiais recolhidos deve ser realizado de maneira organizada, respeitando a segregação prévia realizada durante a coleta, com identificação dos materiais, proteção quanto à ação degradante dos agentes do tempo (vento, chuva e insolação) e proliferação de animais vetores de doenças. |  |  |  |
| 4.3 |  | O acúmulo (estocagem) de resíduos de construção e lixo se circunscreverá aos perímetros previamente delimitados para essa finalidade, sendo obrigatório o envio a locais de disposição externa quando essa condição não possa ser atendida. |  |  |  |
| 4.4 |  | Não será admitida a acumulação excessiva de resíduos em frentes de obra ou em instalação provisória. |  |  |  |
| 4.5 |  | Materiais contaminados com óleo/graxa, mesmo quando estocados provisoriamente, devem ser sempre dispostos em áreas impermeáveis e com dispositivos de contenção de vazamentos. |  |  |  |
| 4.6 |  | Lâmpadas devem ser armazenadas, preferencialmente nas próprias embalagens e acondicionadas em containeres identificados e utilizados exclusivamente para este fim. |  |  |  |
| 4.7 |  | Pilhas e baterias devem ser armazenadas em coletor específico para este fim. |  |  |  |
| 4.8 |  | A camada orgânica do solo e a serrapilheira ricas em nutrientes e com propriedades físicas adequadas para plantio, devem ser armazenadas em bota-espera para utilização posterior no recobrimento de áreas de terraplenagem ou áreas utilizadas como empréstimo e bota- fora. |  |  |  |
| 4.9 |  | Todo o acondicionamento de resíduos, independentemente de sua classificação, será de responsabilidade da construtora. |  |  |  |
| 5 |  |  | TRANSPORTE INTERNO |  |  |
| 5.1 |  | Os resíduos serão coletados nos locais de geração (frentes de obras), e encaminhados ao seu respectivo local de armazenamento no canteiro de obras. |  |  |  |
| 5.2 |  | Assim como no acondicionamento, o transporte interno deverá ser realizado com carro coletor compatível com o tipo e volume de resíduo a ser transportado. |  |  |  |
| 6 |  |  | ARMAZENAMENTO NO CANTEIRO |  |  |
| 6.1 |  | Todos os resíduos gerados nas frentes de trabalho e no canteiro de obras deverão ser armazenados no canteiro de obra, em local adequado para tal. |  |  |  |
| 6.2 |  | Enquanto armazenados, os resíduos deverão permanecer dentro de contentores correspondentes ao tipo de resíduo. |  |  |  |
| 6.3 |  | O local de armazenamento deverá ter capacidade compatível com a geração do resíduo gerado, e suficiente para abrigá-los entre os intervalos do transporte externo. |  |  |  |
| 6.4 |  | Em cada frente de obra deverá ser disponibilizada uma área compatível com a quantidade e qualidade para cada tipo de resíduo a ser armazenado, podendo ser baias, contêineres ou outro tipo de armazenamento. |  |  |  |
| 6.5 |  | O local de armazenamento deverá estar em área de fácil acesso aos veículos de coleta externa, de forma que seja minimizado ou evitado o cruzamento entre estes e os funcionários. |  |  |  |
| 6.6 |  | O armazenamento deverá garantir condições para evitar a mistura entre eles. |  |  |  |
| 6.7 |  | As áreas para armazenamento de resíduos Classe II A (resíduos não-inertes) devem ser impermeabilizadas, cobertas, ventiladas e contidas. O acesso às áreas deve ser restrito. |  | NBR 12.235 |  |
| 6.8 |  | É vedada a disposição de resíduos perigosos e não-inertes sobre solo nu. É vedado o enterramento de qualquer tipo de resíduo. |  |  |  |
| 6.9 |  | É vedada a disposição de resíduo fora das áreas temporárias de armazenamento, dentro ou fora dos canteiros de obras. |  |  |  |
| 6.10 | É indispensável que a área de armazenamento de tambores contendo óleo, solventes ou outros produtos perigosos seja dotada de barreira de contenção (dique perimétrico), para o caso de vazamento ou derramamento. |  |  |  |  |
| 6.11 | O óleo derramado deverá ser encaminhado a um sistema de drenagem que o encaminhará a um recipiente acumulador (tambor), que por sua vez será encaminhado para reciclagem através de empresa especializada. |  |  |  |  |
| 6.12 | É vedada a queima de resíduos a céu aberto. |  |  |  |  |
| 6.13 | Caso ocorram derramamentos de produtos perigosos sobre o solo, o material deverá ser retirado (raspagem) e acondicionado em tambores, juntamente com os demais tambores contendo produtos perigosos. Nos casos de grandes volumes, serão providenciadas áreas de bota-espera de solo contaminado, as quais deverão em todos os casos contar com pisos impermeabilizados e protegidos da chuva. |  |  |  |  |
| 6.14 | Pilhas de bota-espera (quando houver) de solo contaminado deverão sempre estar protegidas da ação do vento e da chuva e em locais impermeabilizados. |  |  |  |  |
| 6.15 | A área para armazenamento de resíduos deve ser afastada de corpos d’água, poços e áreas especiais de preservação (APPs), salvo em casos especialmente autorizados pelo órgão ambiental. |  |  |  |  |
| 6.16 | Todas as áreas de armazenamento de resíduos devem contar com procedimentos de controle de estoque. |  |  |  |  |
| 7 | TRANSPORTE EXTERNO |  |  |  |  |
| 7.1 | O recolhimento dos resíduos no canteiro de obras e o seu transporte ao destino final são de responsabilidade da construtora e deve ser feito a intervalos regulares, de modo a evitar a proliferação de animais e insetos, principalmente os que podem ser vetores de doenças. Os intervalos poderão variar conforme o tipo de lixo e o volume produzido. |  |  |  |  |
| 7.2 | Para o transporte dos resíduos perigosos até locais de disposição final, serão adotados os procedimentos especificados na legislação e normas técnicas pertinentes do órgão ambiental estadual e internos, caso a construtora responsável disponha. |  |  |  |  |
| 7.3 | A venda ou doação de resíduos recicláveis ou reutilizados para empresas, cooperativas de catadores ou entidades filantrópicas deve ser precedida de alguns cuidados, incluindo: Verificação da legalidade do recebedor dos resíduos, sendo que de acordo com a situação podem ser exigidos alvarás de funcionamento, ou mesmo licenças ambientais. Confirmação de que o recebedor dispõe de destinatários devidamente legalizados para todos os resíduos que este se propõe a retirar da obra. Exigência de recibo individualizado para cada transporte de material constando a data, quantidade, mesmo que estimada, natureza do produto e local de destino. Não inclusão de resíduos perigosos, como por exemplo: baterias automotivas, de rádio ou de celular, lâmpadas frias e óleo lubrificante e outros, entre os materiais destinados catadores ou entidades filantrópicas. |  |  |  |  |
| 8 | RECICLAGEM |  |  |  |  |
| 8.1 | Todos os resíduos enquadrados nas Classes II-A e II-B (inertes e não-inertes) e que sejam passíveis de reciclagem ou reaproveitamento serão preferencialmente destinados a este fim. |  |  |  |  |
| 8.2 | Os resíduos perigosos e os não-inertes que não possam ser reciclados, serão destinados a processadores ou destinadores finais (aterro, co-processamento em fornos de cimento ou incineração), devidamente licenciados pelos órgãos ambientais. |  |  |  |  |
| 8.3 | A sucata de borracha e os pneus devem ser devolvidos aos fornecedores ou destinados a empresas de reciclagem ou co-processamento em fornos de cimento. |  |  |  |  |
| 9 | DESTINO FINAL |  |  |  |  |
| 9.1 | Todos os resíduos devem ser destinados, preferencialmente, a processadores finais licenciados pelos órgãos ambientais competentes, independente da classe do resíduo. |  |  |  |  |
| 9.2 | Quanto às lâmpadas, as mesmas terão o seguinte destino (quando houver): Lâmpadas de filamento - destinadas para aterro; Lâmpadas fluorescentes de mercúrio - destinadas para descontaminação em processadores especializados. |  |  |  |  |
| 9.3 | Conforme Resolução CONAMA 257/99, é proibido o descarte por lançamento ou queima de pilhas e baterias de qualquer natureza, que devem ser separadas do lixo comum e entregues a qualquer estabelecimento que as comercialize, os quais têm a obrigação de recebê-las e repassá-las aos fabricantes ou importadores. |  |  |  | R.CONAMA 257/99 |
| 9.4 | Todos os resíduos sólidos de origem doméstica deverão ser conduzidos com periodicidade mínima de cada dois dias ao aterro sanitário, não devendo ser dispostos em áreas ou locais clandestinos ou ainda entregues a terceiros não cadastrados como fornecedores. |  |  |  |  |
| 9.5 | Como entulhos diversos, serão enquadrados os materiais inertes que sobrarem nas frentes de obra. Estes materiais podem ser conduzidos para bota-foras devidamente licenciados e dispostos de maneira controlada de forma a não gerar vazios no corpo do aterro, observando-se também as restrições de projeto quanto os setores do bota-fora utilizáveis para esse fim. |  |  |  |  |
| 9.6 | Os restos de frentes de obra também apresentarão grande variedade de tipos, mas podem ser facilmente segregados em materiais recicláveis e não recicláveis, sendo, portanto, viável o seu encaminhamento para reuso ou reciclagem, devolução para os fornecedores ou venda para recicladoras. (ex. ferro, tijolos, estruturas metálicas, latas, papelão, fios e cabos, etc). |  |  |  |  |
| 9.7 | Os resíduos de escavações devem preferencialmente ser utilizados na própria obra. |  |  |  |  |

  - Forma de Acompanhamento

Uma das formas de acompanhamento da efetividade da implantação das medidas será através de vistoria da Supervisão Ambiental, visando a verificação das condições de armazenamento; transporte e destinação final dos resíduos gerados, tanto nas frentes de obra quanto nas dependências do canteiro.

  - Indicadores de Eficácia

A eficácia do programa será verificada através da tabulação das fichas de acompanhamento das atividades. Em caso de registro de ocorrências que não atendam aos procedimentos aqui indicados, a construtora responsável deverá ser notificada em até 24h e a equipe de meio ambiente da Prefeitura deverá supervisionar a implantação de medidas corretivas/mitigatórias em prazo máximo de 48h.

Todas as ações ocorrências que necessitarem de ações corretivas/mitigatórias deverão ser apresentadas no relatório de acompanhamento das obras.

- REFERÊNCIAS

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10.004/2004. Disponível em: <https://analiticaqmcresiduos.paginas.ufsc.br/files/2014/07/Nbr-10004-2004-Classificacao-De-Residuos-Solidos.pdf>. Acesso em: 26 de maio de 2023.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12.235/1992. Disponível em: <http://www.lacen.saude.pr.gov.br/arquivos/File/Qualidade_e_Bios/Armazenamento_residuos_solidos_perigosos_ABNT_NBR_12235_1992.pdf>. Acesso em: 26 de maio de 2023.

ICMBio. Resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005. Disponível em: <https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Resolucao/2005/res_conama_357_2005_classificacao_corpos_agua_rtfcda_altrd_res_393_2007_397_2008_410_2009_430_2011.pdf>. Acesso em: 26 de maio de 2023.

MMA. Resolução CONAMA 257, de 30 de junho de 1999. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/36_09102008040356.pdf>. Acesso em: 26 de maio de 2023.

MMA. Resolução CONAMA 307, de 05 de julho de 2002. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/36_09102008030504.pdf>. Acesso em: 26 de maio de 2023.

PCAO. Programa de Controle Ambiental das Obras. Rodovia Pedro Eroles – SP 088, km 32+000 ao km 39+500. Disponível em: <http://www.der.sp.gov.br/WebSite/Arquivos/BancoMundial/SP088/PCAO_SP088.pdf>. Acesso em: 26 de maio de 2023.