Consulta de Preços Requisição: 95/2024

Razão Social: ___________________________________________________________________________________________

Endereço: 							     Estado:_____CEP:_______________

CNPJ: 					_____Inscr. Estadual: _________________________________________

Fone: 			__________Fax: _____________________________Contato: ___________________________

E-mail: 			________________________Site: _________________________________________________

Sócio do Fornecedor:____________________________________________________________________________________

CPF do Sócio:__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

| Item | Material | Unidade | Quantidade | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 (QUATRO UNIDADES) - Torneira para Lavatório bancada(Banheiro) - Bica Móvel/Bica baixa/ Tipo de acionamento: 1/4 de Volta/ Formato de acionamento:Alavanca/Arejador Fixo/Material: metal cromado/ Medidas aproximadas:Altura: 14,00 cm; Largura: 19,00 cm;Comprimento: 7,00 cm/bitola entrada água: ½; acompanha acessórios para instalação (porca de travamento e arruela cromada) | UN | 4,000 |  |  |  |
| 2 | 3 (TRÊS UNIDADES) - Torneira de Esfera com Bico União Metal 1/2 ; Material: Metal; Acabamento: Cromado; Conexão de entrada: 1/2" ; Tipo de montagem: de parede; 1/4 de Volta ; Dimensões aproximadas: (L)13cm x (A)9,7cm x (P)8,7cm ; | UN | 3,000 |  |  |  |
| 3 | 2 (DUAS UNIDADES)- Torneira Cozinha Parede Bica Móvel Alta 1/4 Volta;Conexão de entrada:3/4; Tipo de arejador: arejador cromado com articulador; Tipo de bica: móvel alta giratória, permite o giro 360°; Altura vertical total aproximada: 28 centimetros; Altura vertical da base ao bico aproximada:16 centímetros; Distância horizontal da base ao bico aproximada:26 centímetros; Cor: cromado; Composição do produto: metal e inoxidáveis | UN | 2,000 |  |  |  |

_______________________________________________________________________________________________________

Total da Estimativa: R$ 0,00

Condição de Pagamento:_______________________________________________________________________

Validade da Proposta:___________________________________Prazo de Entrega:________________________

MATÃO/SP, _______ de ______________________________ de __________.

__________________________________________________

Responsável pela Empresa e Carimbo