Direta 83/2025

Razão Social: ___________________________________________________________________________________________

Endereço:							Estado:_____CEP:_______________

CNPJ:					_____Inscr. Estadual: _________________________________________

Fone:			__________Fax: _____________________________Contato: ___________________________

E-mail:			________________________Site: _________________________________________________

Sócio do Fornecedor:____________________________________________________________________________________

CPF do Sócio:__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

| Item | Material | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BATERIA ESTACIONÁRIA CAPACIDADE SISTEMA ELETROQUÍMICO: Chumbo Selado, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 7 AH, Dimensões aproximadas: 151 X 65 X 94 MM, Aplicação: Nobreak, Garantia: 1 Ano. Para Reparo Ou Substituição, Tipo: Selada. Vrla(Reguladas Por Válvulas) | UN | 20 |  |  |
| 2 | NO-BREAK PARA USO EM SERVIDOR E EQUIPAMENTOS DE REDE Especificações Mínimas 1. Considerações gerais 1.1.Os equipamentos do tipo No Break deverão ser novos e sem uso anterior; 1.2.O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem de encerramento, na data de entrega da proposta; 2. Características técnicas mínimas do No-Break do tipo I: 2.1.Potência: No mínimo, 2 KVA 2.2. Tensão 2.2.1Tensão entrada (115V/127V/220V); 2.2.2 Tensão saída: 2.3.Número de tomadas 4 tomadas de saída alimentadas pela bateria no padrão NBR 14136 2.4. Formato de Onda 2.5.Interface: Possuir no mínimo: 1 (um) botão liga/desliga, indicador (status) de carga bateria cheia, indicador da necessidade de troca de bateria, indicador (status) da rede elétrica. 2.6. Gerenciável: No mínimo por USB 2.7. Cor: Cor predominante preta ou tons escuros; 2.8. Proteção: 2.8.1 Proteção contra Subtensão 2.8.2 Proteção contra sobretensão 2.8.3 Proteção contra curto 2.8.4 Proteção contra Sobrecarga 2.8.5 Proteção contra descarga total das baterias; 2.8.6 Proteção falta de energia 2.8.7 Proteção contra Oscilações 2.8.8 Proteção contra Ruído 2.8.9 Proteção contra Surtos 2.9. Comprimento do cabo de alimentação: No mínimo: 1,50 m 2.10. Garantia: Igual ou superior a 12 meses. | UN | 05 |  |  |
| 3 | ROTEADOR DE MESA COM WI Especificações Mínimas:  Frequência de Operação: Band (2.4 GHz e 5 GHz simultâneos).  Padrões Wi-Fi 6: 802.11ax/ac/n/a 5 GHz e IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz.  Velocidade de Wi 2402Mbps: 5Ghz + 574Mbps: 2.4Ghz.  Portas Ethernet: portas LAN Gigabit e 1 porta : KVA; .2.1Tensão entrada: bivolt 115/127V; .3.tomadas: No mínimo, 14136; Onda: Onda Senoidal : .8.1 subtensão; .8.2 Sobretensão; .8.3 curto-circuito; sobrecarga; .8.5 .8.6 energia; .8.7 Oscilações; .8.8 .8.9 m; WI-FI 6. Dual IEEE Wi-Fi: Mínimo de 4 WAN Gigabit.  NAT Forwarding: Encaminhamento de porta, acionamento de porta, DMZ e UPnP.  Manual: Português ou inglês | UN | 05 |  |  |

_______________________________________________________________________________________________________

Total da Estimativa: R$ 0,00

Condição de Pagamento:_______________________________________________________________________

Validade da Proposta:___________________________________Prazo de Entrega:________________________

MATÃO/SP, _______ de ______________________________ de __________.

__________________________________________________

Responsável pela Empresa e Carimbo