TIMBRE DA EMPRESA
PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA
REF: 	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2.025
	PROCESSO Nº 023/2.025
	OBJETO: Aquisição de material odontológico destinado a suprir a demanda da Unidade Básica de Saúde do Município de Ubarana, visando assegurar a continuidade e a qualidade dos atendimentos em saúde bucal prestados aos pacientes usuários do Sistema Único de Saúde, no âmbito Municipal, conforme especificações do Edital e seus Anexos.


DADOS DA EMPRESA
	RAZÃO SOCIAL:

	NOME FANTASIA:

	CNPJ:

	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: (   ) SIM  |  (   ) NÃO

	ENDEREÇO:

	BAIRRO:
	CIDADE:

	CEP:
	E-MAIL:

	TELEFONE:
	FAX:

	CONTATO DA LICIT.:
	TELEFONE:

	BANCO DA LICIT.:
	CONTA BANC. DA LICIT.:

	Nº DA AGÊNCIA:
	

	

	RESP. PELA ASS. DO CONTRATO:

	CARGO:
	CPF:

	E-MAIL (INST):
	E-MAIL (PART.):



PROPOSTA:

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	TIPO
	QTD
	MARCA
	VAL UNIT.
	VAL. TOTAL

	1º
	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, PRODUTO DESCARTÁVEL DE FORMATO CONVENCIONAL, MEDINDO 14 CM DE COMPRIMENTO E 1,50 CM LARGURA E 2 MM DE ESPESSURA COM SUPERFÍCIES E BORDAS LISAS. INDICADO PARA FACILITAR O EXAME DA BOCA, GARGANTA E ÓRGÃOS CIRCUNVIZINHOS.
	PCT
	10
	 
	 
	 

	2º
	ADESIVO  FOTOPOLIMERIZADO, FRASCO COM 6 GRAMAS. SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO (5ª GERAÇÃO: PRIMER E ADESIVO NO MESMO FRASCO) PARA ADESÃO COM A TÉCNICA ÚMIDA (CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL DE ESMALTE E DENTINA), QUE CONTÉM CARGA NANOPARTICULADA (10% EM PESO) E SOLVENTE À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL. EXCELENTE ADESÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA DE UNIÃO, TAMPA FLIP-TOP PARA EVITAR DESPERDÍCIOS.INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS
	FR
	25
	 
	 
	 

	3º
	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, EMBALAGEM COM 5 LITROS. PRODUTO DESTINADO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVE.
	GL
	10
	 
	 
	 

	4º
	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES É UM PRODUTO ANTISSÉPTICO TÓPICO QUE PODE SER UTILIZADO PARA ASSEPSIA DE FERIMENTOS, GARGAREJOS OU BOCHECHOS. SUA FÓRMULA CONTÉM PERÓXIDO DE HIDROGECIRC;NIO A 3% E 10 VOLUMES, CONTRIBUINDO PARA UMA AÇÃO ANTISSÉPTICA E DESINFETANTE, 1 LITRO
	FR
	8
	 
	 
	 

	5º
	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL TRIFACETADA 27G LONGA 30 MM COM 100 UNIDADES. PRODUTO INDICADO PARA APLICADO DE ANESTÉSICOS INJETÁVEL, FABRICADAS EM LIGA DE AÇO INOXIDADO COM NIQUELAÇÃO GALVÂNICA.
	cx
	25
	 
	 
	 

	6º
	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL TRIFACETADA 30G CURTA 30 MM COM 100 UNI. PRODUTO INDICADO PARA APLICADO DE ANESTÉSICOS INJETÁVEL, FABRICADAS EM LIGA DE AÇO INOXIDADO COM NIQUELAÇÃO
	CX
	25
	 
	 
	 

	7º
	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO É UM EFICIENTE DESINFETANTE DE SUPERFÍCIES/OBJETOS. PARA ESSES PROPÓSITOS, O GRAU ALCOÓLICO RECOMENDADO É 70% OU 70º INPM*, CONDIÇÃO QUE PROPICIA A DESTRUIÇÃO DOS MICRORGANISMOS. O ÁLCOOL DO TIPO DESINFETANTE TEM SEU USO VOLTADO PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES E OBJETOS INANIMADOS LITRO
	FR
	40
	 
	 
	 

	8º
	ALGINATO CLASSIFICADO COMO TIPO II, COM PRESA NORMAL, APRESENTANDO EXCELENTE ELASTICIDADE E COMPATIBILIDADE COM GESSO. SUA CARACTERÍSTICA DE MUDAR DE COR DURANTE A PRESA (BICROMÁTICO) FACILITA SEU USO E A PRESENÇA DE CLOREXIDINA EM SUA COMPOSIÇÃO ELIMINA OU REDUZ A CONTAMINAÇÃO CRUZADA. AVAGEL APRESENTA UM AGRADÁVEL SABOR TUTTI-FRUTTI E É INDICADO PARA MOLDAGENS TOTAIS OU PARCIAIS DE ARCOS DENTADOS OU DESDENTADOS, 410GR
	PCT
	20
	 
	 
	 

	9º
	ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLETE PARA USO ODONTOLÓGICO NO 02, EMBALADO EM PACOTES COM 100 ROLETES. BOA ABSORÇÃO, MACIO, INODORO, COMPACTO, COR BRANCA, 4,0CM DE COMPRIMENTO X 2,0CM DE DIÂMETRO, EMBALADO EM PACOTES COM 100 ROLETES
	PCT
	300
	 
	 
	 

	10º
	ALGODÃO ROLETE: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, PRODUZIDO COM FIBRAS NATURAIS, 100% PURO ALGODÃO HIDRÓFILO, LEVEMENTE GOMADO POR INTERMÉDIO DE TRATAMENTO ESPECIAL. POSSUI GRANDE PODER DE ABSORÇÃO E MACIEZ SENDO INDICADO PARA USO EM TRATAMENTO DENTÁRIO
	PCT
	300
	 
	 
	 

	11º
	AMÁLGAMA GS-80. EMBALAGEM COM 50 CÁPSULAS, RENDE UMA PORÇÃO COM PRESA REGULAR. COMPOSIÇÃO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7 % DE COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. UTILIZADO COMO RESTAURADOR DENTÁRIO
	PCT
	25
	 
	 
	 

	12º
	ANESTÉSICO INJETÁVEL ALPHACAINE 100. LIDOCAÍNA HCL 2% + EPINEFRINA 1:100.000. EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML CADA (TUBETE DE VIDRO)
	CX
	25
	 
	 
	 

	13º
	ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAINA + EPINEFRINA TUBETE DE VIDRO  COM 1,8 CONTENDO 50 UNIDADES INDICADO PARA ANESTESIA DE INFILTRAÇÃO
	CX
	15
	 
	 
	 

	14º
	ANESTÉSICO PRINOLEST 3 % (CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM FELIPRESSINA) – EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML CADA (TUBETE DE VIDRO). INDICADO PARA ANESTESIA DE INFILTRAÇÃO E BLOQUEIO NERVOSO REGIONAL EM ODONTOLOGIA, ONDE NÃO HÁ NECESSIDADE DE ISQUEMIA PROFUNDA NA ÁREA INJETADA
	CX
	25
	 
	 
	 

	15º
	ANESTÉSICO TÓPICO GEL BENZOTOP 200 MG/GRAMAS BENZOCAÍNA. EMBALAGEM DE 12 GRAMAS. PRODUTO INDICADO EXCLUSIVAMENTE PARA USO TÓPICO EM MUCOSA ORAL
	UN
	30
	 
	 
	 

	16º
	ANTISSÉPTICO BUCAL, COM AGRADÁVEL SABOR COOL MINT. DEVERÁ CONTER A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: TIMOL 0,064%, EUCALIPTOL 0,092%, SALICILATO DE METILA 0,06% E MENTOL 0,042%. EXCIPIENTE: ÁGUA, SOLUÇÃO DE SORBITOL, ÁLCOOL 21,6%, POLOXAMER 407, ÁCIDO BENZÓICO, ESSÊNCIA DE MENTA E HORTELÃ, SACARINA SÓDICA, BENZOATO DE SÓDIO E CORANTE VERDE 3. FRASCO COM VÁLVULA INDIVIDUAL, 2 LITROS
	FR
	10
	 
	 
	 

	17º
	APARELHO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA ODONTOLOGIA SEM FIO COM LED
	UN
	2
	 
	 
	 

	18º
	APLICADOR: MICROAPLICADOR FINO PARA USO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES FINO. FIBRAS NÃO ABSORVENTES, FORMA ESFÉRICAS E PONTA FLEXÍVEL. INDICADO PARA APLICAÇÕES DE SOLUÇÕES OU PRODUTOS EM GENGIVA, DENTES OU PREPAROS CAVITÁRIOS.
	CX
	15
	 
	 
	 

	19º
	APLICADOR: MICROAPLICADOR REGULAR, PARA USO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. FIBRAS NÃO ABSORVENTES, FORMA ESFÉRICAS E PONTA FLEXÍVEL. INDICADO PARA APLICAÇÕES DE SOLUÇÕES OU PRODUTOS EM GENGIVA, DENTES OU PREPAROS CAVITÁRIOS.
	CX
	10
	 
	 
	 

	20º
	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA IMPERMEÁVEL 50 G. PACOTE COM 10 UNIDADES. PRODUTO CONFECCIONADO EM 74% DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) PROLIPROPILENO DO TIPO AGULHADO E 26% TECIDO LAMINADO DE POLIETILENO COM ADITIVO MASTERBATCH. O QUE LHE CONFERE IMPERMEABILIDADE. POSSUI MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO E PRÁTICO FECHAMENTO COM TIRAS. PROMOVE A HIGIENE E PROTEÇÃO CONTRA POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES DURANTE PROCEDIMENTOS EM GERAL.GRAMATURA 80
	PCT
	75
	 
	 
	 

	21º
	BABADOR DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL BABADOR DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL – EMBALAGEM COM 100 UNIDADES NA COR BRANCA; É COMPOSTO POR FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM SEM CONTAMINANTES E FILME DE POLIETILENO ATÓXICO, SENDO ASSIM DUAS CAMADAS; NÃO ESTÉRIL, SEM ADESIVO, NAS DIMENSÕES 32 X 47 CM. INDICADO PARA PROTEGER O PACIENTE DURANTE OS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS
	pct
	10
	 
	 
	 

	22º
	BICARBONATO DE SÓDIO: PÓ PARA USO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM COM 15 SACHÊS DE 40 GRAMAS. PRODUTO INDICADO PARA PROFILAXIA BUCAL E REMOÇÃO TOTAL DA PLACA BACTERIANA.
	CX
	10
	 
	 
	 

	23º
	BROCA BAIXA ROTAÇÃO TIPO CARBIDE NO 2, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. UTILIZADA COM CONTRA ÂNGULO, EM AÇO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM HASTE LONGA, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE
	UN
	15
	 
	 
	 

	24º
	BROCA BAIXA ROTAÇÃO TIPO CARBIDE NO 4, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. UTILIZADA COM CONTRA ÂNGULO, EM AÇO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM HASTE LONGA, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE
	UN
	15
	 
	 
	 

	25º
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA NO. 701, ALTA ROTAÇÃO, PARA ACABAMENTO, EM AÇO INOXIDÁVEL PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE,
	Un
	8
	 
	 
	 

	26º
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA NO. 702, ALTA ROTAÇÃO, PARA ACABAMENTO, EM AÇO INOXIDÁVEL PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.
	UN
	8
	 
	 
	 

	27º
	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÃO CONTROLADA NO.1011, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO QUÍMICO-FÍSICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL,NUMERAÇÃO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO
	UN
	25
	 
	 
	 

	28º
	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÃO CONTROLADA NO.1012 HL, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO QUÍMICO-FÍSICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO
	UN
	10
	 
	 
	 

	29º
	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÃO CONTROLADA NO.1012, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO QUÍMICO -FÍSICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO
	UN
	25
	 
	 
	 

	30º
	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÃO CONTROLADA NO.1014 HL, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO QUÍMICO-FÍSICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO
	UN
	10
	 
	 
	 

	31º
	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÃO CONTROLADA NO.1014, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO QUÍMICO-FÍSICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO
	UN
	25
	 
	 
	 

	32º
	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÃO CONTROLADA NO.1112FF, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO QUÍMICO-FÍSICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO
	UN
	15
	 
	 
	 

	33º
	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÃO CONTROLADA NO.2137FF, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO QUÍMICO-FÍSICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE,
	UN
	20
	 
	 
	 

	34º
	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÃO CONTROLADA NO.3118FF, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO QUÍMICO-FÍSICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO
	UN
	25
	 
	 
	 

	35º
	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÃO CONTROLADA NO.3195F, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO QUÍMICO-FÍSICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO
	UN
	25
	 
	 
	 

	36º
	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÃOCONTROLADA NO.2200, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO QUÍMICO-FÍSICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO
	UN
	25
	 
	 
	 

	37º
	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS,PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÃO CONTROLADA NO.1013, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO QUÍMICO -FÍSICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO
	UN
	25
	 
	 
	 

	38º
	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS,PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÃO CONTROLADA NO.1015, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO QUÍMICO-FÍSICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO
	UN
	25
	 
	 
	 

	39º
	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS,PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÃO CONTROLADA NO.3168F, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO QUÍMICO-FÍSICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO
	UN
	25
	 
	 
	 

	40º
	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM LED PUSH BOTON
	UN
	4
	 
	 
	 

	41º
	CARIOSTÁTICO- CARIESTOP 12%: FRASCO COM 10 ML. PRODUTO DE AÇÃO BACTERICIDA, DEVIDO A PRESENÇA DE PRATA, AÇÃO PREVENTIVA E REMINERALIZANTE PLEA AÇÃO DO FLÚOR
	UN
	5
	 
	 
	 

	42º
	CERA 7 ROSA LÂMINA - EMBALAGEM COM 18 UNIDADES DE 225 GRAMAS QUE SÃO EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. PRODUTO INDICADO PARA MOLDAGEM,OCLUSÃO INICIAL OU PRIMEIRA TOMADA DE MORDIDA.
	UN
	1
	 
	 
	 

	43º
	CERA UTILIDADE- EMBALAGEM COM 5 LÂMINAS DE 220 GRAMAS – PRODUTO COMPOSTO DE HIDROCARBONETOS, ÓLEO MINERAL E CORANTE. SÃO PRODUZIDOS POR PROCESSOS DE TÊMPORAS E LAMINAÇÃO. UTILIZADA PARA MONTAGEM DE PRÓTESE.
	UN
	1
	 
	 
	 

	44º
	CILZEL ALEXANDER GOIVA, UTILIZADO PARA EXTRÇÃO DENTARIA
	UN
	3
	 
	 
	 

	45º
	CIMENTO COMPÓSITO DE IONÔMERO DE VIDRO FORRADOR FOTOATIVADO – : EMBALAGEM COM 2,5 GRAMAS. MATERIAL MONOCOMPONENTE PRONTO PARA USO. INDICADO PARA BASE/ FORRAMENTO CAVITÁRIO SOB TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS RESTAURADORES.
	Un
	15
	 
	 
	 

	46º
	CIMENTO COMPÓSITO DE IONÔMERO DE VIDRO FORRADOR FOTOATIVADO – : EMBALAGEM COM 2,5 GRAMAS. MATERIAL MONOCOMPONENTE PRONTO PARA USO. INDICADO PARA BASE/ FORRAMENTO CAVITÁRIO SOB TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS RESTAURADORES. FOTOPOLIMERIZAVEL
	Un
	15
	 
	 
	 

	47º
	CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO: EMBALAGEM COM 10 ML QUE MISTURADO COM CIMENTO DE ZINCO PÓ É USADO PARA CIMENTAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES, COROAS E PONTES. É UTILIZADO TAMBÉM COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PREFERIDA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS.
	UN
	5
	 
	 
	 

	48º
	CIMENTO DE ZINCO PÓ: EMBALAGEM COM 28 GR. PÓ CLARO, QUE MISTURADO COM CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO É USADO PARA CIMENTAÇÃO DE INCRUSTRAÇÕES, COROAS E PONTES. É UTILIZADO TAMBÉM COM BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PREFERIDA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS
	UN
	5
	 
	 
	 

	49º
	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL E RADIOPACO - BIOCAL CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL E RADIOPACO - BIOCAL: EMBALAGEM COM 2 GRAMAS. INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE BASE.
	Un
	2
	 
	 
	 

	50º
	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPATO (HYDRO-C): CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPATO EMBALAGEM COM 13 GRAMAS DE BASE+11 GRAMAS DE CATALISADOR. INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS ETC
	Un
	10
	 
	 
	 

	51º
	COLETOR PERFUROCORTANTES 7LTS –EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO E REFORÇADO INTERNAMENTE COM O PAPELÃO COURO E POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (SACOLA PARA REVESTIMENTO); POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA; DISPONÍVEL NA COR AMARELA; ALÇA DUPLA NOS TRANSPORTES NOS COLETORES; USO ÚNICO; DESCARTÁVEL. UTILIZADO PARA O DESPREZO DE MATERIAIS COM RESÍDUOS INFECTANTES
	Un
	25
	 
	 
	 

	52º
	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS NÃO ESTÉRIL COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS NÃO ESTÉRIL – EMBALAGEM COM 500 UNIDADES MEDINDO 7, 5 X 7,5 CM. FIOS 100% ALGODÃO, ALVEJADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDOS, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS; NÃO SOLTAM FIAPOS POIS POSSUEM ACABAMENTO LATERAL EM TODA SUA EXTENSÃO. INDICADOS PARA ABSORÇÃO DE SANGUE E EXSUDATOS, LIMPEZA E COBERTURA DE CURATIVOS EM GERAL E ANTISSEPSIA DA PELE E / OU MUCOSAS POR PROCEDIMENTOS INVASIVOS.
	pct
	25
	 
	 
	 

	53º
	CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO37% CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO37% - EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 2,5ML E 3 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO.À BASE DE ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO 37% DE COLORAÇÃO AZUL. INDICADO PARA PREPARO DO TECIDO DENTAL (DENTINA E ESMALTE) PARA ADESÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES.
	Un
	30
	 
	 
	 

	54º
	CREME DENTAL COM FLÚOR, EMBALAGEM COM 90 GRAMAS. PREVINE A FORMAÇÃO DA CÁRIE, OS DENTES E EM RAÍZES EXPOSTAS.
	UN
	100
	 
	 
	 

	55º
	CURATIVO ALVEOLAR – ALVEOLEX - EMABALAGEM DE 10 GRAMAS COM PRÓPOLIS. POSSUI AÇÃO CICATRIZANTE, ANESTÉSICA, ANTI- INFLAMATÓRIA E ANTI- MICROBIANA, SENDO PRINCIPALMENTE INDICADO COMO UMA BARREIRA FÍSICA APÓS AS EXTRAÇOES DENTÁRIAS.
	UN
	3
	 
	 
	 

	56º
	DESINFETANTE GERMI RIO – EMBALAGEM COM 1 LITRO À BASE DE QUARTENÁRIO DE AMÔNIO DE 5º GERAÇÃO. INDICADO COMO DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
	UN
	10
	 
	 
	 

	57º
	DETERGENTE ENZIMÁTICO, EMBALAGEM COM 5 LITRO / 3 ENZIMAS.ULTILIZADO NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS DE ARTIGOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, PODE SER ULTILIZADO EM LAVADORA AUTOMÁTICA OU MANUAL.
	UN
	10
	 
	 
	 

	58º
	ENVELOPE AUTO-SELANTE 90X160 MM . EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. POSSUI UMA CAMADA FINA DE PLÁSTICO LAMINADO TRANSPARENTE MAIS PAPEL GRAU CIRÚRGICO BRANCO. INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO DE PRODUTO ODONTOLÓGICO E OUTROS QUE DEVAM PASSAR POR PROCESSO DE ESTERELIZAÇÃO.
	CX
	15
	 
	 
	 

	59º
	ENVELOPE AUTO-SELANTE150X300 MM. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. POSSUI UMA CAMADA FINA DE PLÁSTICO LAMINADO TRANSPARENTE MAIS PAPEL GRAU CIRÚRGICO BRANCO. INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO DE PRODUTO ODONTOLÓGICO E OUTROS QUE DEVAM PASSAR POR PROCESSO DE ESTERELIZAÇÃO
	CX
	25
	 
	 
	 

	60º
	ENVELOPE AUTO-SELANTE90X260 MM. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. POSSUI UMA CAMADA FINA DE PLÁSTICO LAMINADO TRANSPARENTE MAIS PAPEL GRAU CIRÚRGICO BRANCO. INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO DE PRODUTO ODONTOLÓGICO E OUTROS QUE DEVAM PASSAR POR PROCESSO DE ESTERELIZAÇÃO.
	CX
	25
	 
	 
	 

	61º
	ESCOVA DE ROBINSON COLLOR BRUSH- AMERICAN BURS
	UN
	30
	 
	 
	 

	62º
	ESCOVA DE ROBSON TIPO PINCEL, PRETA, PARA USO NO CONTRA ÂNGULO COM HASTE DOURADA
	UN
	30
	 
	 
	 

	63º
	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA 28 TUFOS ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; CERDAS DE NYLON MACIAS, QUATRO FILEIRAS DE TUFOS, CONTENDO 28 TUFOS DE CERDAS APARADAS UNIFORMEMENTE E ARRENDONDADAS NA MESMA ALTURA; CABO RETO; 15 CM DE COMPRIMENTO ANATÔMICO COM EMPENHADURA E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLÁSTICOS LACRADOS SORTIDOS, TIPO FLOWPACK. INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO BUCAL.
	UN
	800
	 
	 
	 

	64º
	ESPATULA PARA RESINA DE TITANIO Nº 3
	UN
	5
	 
	 
	 

	65º
	ESPATULA PARA RESINA DE TITANIO Nº 5
	UN
	5
	 
	 
	 

	66º
	ESPELHO BUCAL PLANO NO05, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 440 DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A CORROSÃO, MAIOR REFLEXÃO E QUALIDADE DE IMAGEM
	UN
	50
	 
	 
	 

	67º
	ESPONJA HEMOSTÁTICA EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, FEITO DE 100% GELATINA PORCINA MEDINDO 1X1 CM. PRODUTO INDICADO EM CIRURGIAS DEVIDO AO SEU GRANDE PODER HEMOSTÁTICO E CICATRIZANTE.
	pct
	10
	 
	 
	 

	68º
	FILME RADIOGRÁFICO DENTAL  INTRAORAL. EMBALAGEM COM 150 UNIDADES; VELOCIDADE E, FILME MEDINDO 3X4 CM E PLÁSTICO EXTRA MACIO RESISTENTE A SALIVA E DESINFECTÁVEL. PRODUTO INDICADO PARA TOMADAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS, PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO.
	cx
	3
	 
	 
	 

	69º
	FIO DE SUTURA DE NYLON AGULHADO 4.0 – EMBALAGEM COM 24 UNIDADES, FIO DE 45 CM COM AGULHA ½ CT CÍRCULO TRIANGULAR 1,5 CM. PRODUTO INDICADO NO FECHAMENTO DE CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS ENTRE OUTRAS
	CX
	15
	 
	 
	 

	70º
	FIO DE SUTURA DE SEDA PRETO AGULHADO Nº 4.0 – EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, COM AGULHA ½ CT, 1,7 CM E 47 CM DE COMPRIMENTO. PRODUTO UTILIZADO PARA SUTURAS ODONTOLÓGICAS
	CX
	5
	 
	 
	 

	71º
	FIO DENTAL 500 METROS – EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. PRODUTO CONSTITUÍDO DE FIBRA MONOCABOS DE POLIPROPILENO TORCIDOS QUE GARANTE RESISTÊNCIA E RUPTURA. INDICADO PARA PREVENÇÃO DE PLACA BACTERIANA E A HIGIENIZAÇÃO ENTRE OS DENTES
	UN
	10
	 
	 
	 

	72º
	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA – EMBALAGEM COM 1 ROLO MEDINDO 05X 0,05X 500 MM; CONFECCIONADA DE AÇO INOXIDÁVEL, SUPERFÍCIE UNIFORME, BORDAS QUE NÃO MACHUCAM O PACIENTE, FLEXÍVEL: PROMOVE O CONTORNO PROXIMAL E TEM FÁCIL REMOÇÃO SEM DANIFICAR A RESTAURAÇÃO. INDICADO PARA RESCONTRUÇÃO DE DENTES POSTERIORES.
	UN
	15
	 
	 
	 

	73º
	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA – EMBALAGEM COM 1 ROLO MEDINDO 07 X 0,05X 500 MM; CONFECCIONADA DE AÇO INOXIDÁVEL, SUPERFÍCIE UNIFORME, BORDAS QUE NÃO MACHUCAM O PACIENTE, FLEXÍVEL: PROMOVE O CONTORNO PROXIMAL E TEM FÁCIL REMOÇÃO SEM DANIFICAR A RESTAURAÇÃO. INDICADO PARA RESCONTRUÇÃO DE DENTES POSTERIORES
	UN
	15
	 
	 
	 

	74º
	FIXADOR PARA RADIOGRAFIA – EMBALAGEM COM 500 ML ; REVELAÇÃO MANUAL . PRODUTO INDICADO PARA FIXAÇÃO DA IMAGEM NA PELÍCULA DO FILME.
	FR
	10
	 
	 
	 

	75º
	FLÚOR GEL ASSIDULADO – EMBALAGEM COM 200 ML. CONTENDO 2 % DE ÍONS FLÚOR, GEL TIXOTRÓPICO, INDICADO PARA TRATAMENTO DA CÁRIE.
	FR
	6
	 
	 
	 

	76º
	FORMOCRESOL-MATERIAL PARA MUMIFICAÇÃO DA POLPA DENTAL; FRASCO COM 10ML.UTILIZADO COMO MEDICAÇÃO CURATIVA INTRACANAL E EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS DE DENTES DECÍDUOS
	FR
	6
	 
	 
	 

	77º
	GESSO PEDRA ESPECIAL TIPO IV. PARA TROQUÉIS – EMBALAGEM COM 1 KILO NA COR SALMÃO. PRODUZIDO PELO PROCESSO DE CALCINAÇÃO EM AUTOCLAVE, ELEVADA RESISTÊNCIA A AR, COMPRESSÃO E ABRASÃO; MELHOR ESCOAMENTO EM MOLDES DE SILICONE E POLIÉSTER, SUA EXPANSÃO MEDINDO EM MÁXIMA 0,10 %. SÃO INDICADOS ARA A CONFECÇÃO DE TROQUÉIS E MODELOS QUE REQUEREM O MÁXIMO DE PRECISÃO E RESISTÊNCIA. INDICADO PARA LIGAS NOBRES, CERÂMICAS PURAS E PARA RESINAS ACRÍLICAS
	PCT
	5
	 
	 
	 

	78º
	GLUTARON 32 DIAS GLUTARALDEIDO DESINFETANTE 2%
	Un
	5
	 
	 
	 

	79º
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. – CAPEADOR PULPAR; EMBALAGEM COM 10 GRAMAS. INDICADO COMO MEDICAÇÃO INTRACANAL E SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. É CONSIDERADO EXCELENTE PARA ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE DENTINA REPARADORA, AUMENTANDO SUA ESPESSURA E PROPORCIONANDO MAIOR PROTEÇÃO AO TECIDO PULPAR.
	FR
	6
	 
	 
	 

	80º
	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR AUTOPOLIMERIZÁVEL: EMBALAGEM COM 10 GRAMAS DO PÓ + 8 ML DO LÍQUIDO. MATERIAL DE ESCOLHA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM ALTO RISCO DE CÁRIE.
	UN
	10
	 
	 
	 

	81º
	KIT RESTAURADOR PROVISÓRIO – IRM – EMBALAGEM COM 1 FRASCO DO PÓ COM 38 GRAMAS + 1 FRASCO DO LÍQUIDO COM 15 ML; COMPOSIÇÃO À BASE DE ZINCO E EUGENOL, REFORÇADO POR POLÍMEROS; AUTO VEDAMENTO MARGINAL E RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO; PRESA RÁPIDA E PROPRIEDADES SEDATIVAS. INDICADOS PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE LONGA ESPERA (ATÉ 2 ANOS), FORRAMENTO DE CAVIDADES SOB RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA, MATERIAL RESTAURADOR
	UN
	10
	 
	 
	 

	82º
	LIMA K 1ª SÉRIE – 25 MM, Nº 15 A 40 – EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. LIMA MANUAL DE AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, MUITO RESISTENTE E ALTA DURABILIDADE. INDICADO PARA PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DE CANAIS RADICULARES
	CX
	2
	 
	 
	 

	83º
	LIXA DE ACABAMENTO PROXIMAL PARA RESINA. CAIXA COM 50 TIRAS DE LIXA 4X170MM, SOF LEX GROSSA MÉDIA
	PCT
	10
	 
	 
	 

	84º
	LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS – EMBALAGEM COM 200 ML; ATOXICO, NÃO CONTÉM CLORO FLÚOR CARBONO E DE FÁCIL APLICAÇÃO. PRODUTO INDICADO PARA LUBRIFICAÇÃO INTERNA DE TURBINAS, MICROMOTORES E INSTUMENTOS, ANTES DE CADA CICLO DE ESTERELIZAÇÃO.
	FR
	5
	 
	 
	 

	85º
	LUVA DE PROCEDIMENTO – EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, TAMANHO M; ANATÔMICAS, BORRACHA NATURAL (LÁTEX), COM PÓ BIO ABSORVÍVEL APROVADOS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA) NÃO ESTÉREIS, AMBIDESTRAS. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS EM ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E MÉDICAS (EXCETO CIRURGIAS).
	CX
	50
	 
	 
	 

	86º
	LUVA DE PROCEDIMENTO – EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, TAMANHO P; ANATÔMICAS, BORRACHA NATURAL (LÁTEX), COM PÓ BIO ABSORVÍVEL APROVADOS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA) NÃO ESTÉREIS, AMBIDESTRAS. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS EM ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E MÉDICAS (EXCETO CIRURGIAS).
	CX
	60
	 
	 
	 

	87º
	LUVA DE PROCEDIMENTO – EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, TAMANHO PP; ANATÔMICAS, BORRACHA NATURAL (LÁTEX), COM PÓ BIO ABSORVÍVEL APROVADOS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA) NÃO ESTÉREIS, AMBIDESTRAS. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS EM ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E MÉDICAS (EXCETO CIRURGIAS).
	CX
	100
	 
	 
	 

	88º
	MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO, TRIPLA, ATOXICA,HIPOALERGENICA, NÃO ESTERIO, DESCARTAVEL
	CX
	25
	 
	 
	 

	89º
	MÁSCARA N 95
	un
	200
	 
	 
	 

	90º
	MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ADULTO INOX DESDENTADO TAMANHO M  FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 ANATÔMICAS PARA O PACIENTE E ERGONÔMICAS PARA O PROFISSIONAL, COM BORDAS LISAS E ARREDONDADAS PROPORCIONAM O CONFORTO E A RETENÇÃO NECESSÁRIA PARA UMA MOLDAGEM FIE INFERIOR
	UN
	5
	 
	 
	 

	91º
	MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ADULTO INOX DESDENTADO TAMANHO M  FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 ANATÔMICAS PARA O PACIENTE E ERGONÔMICAS PARA O PROFISSIONAL, COM BORDAS LISAS E ARREDONDADAS PROPORCIONAM O CONFORTO E A RETENÇÃO NECESSÁRIA PARA UMA MOLDAGEM FIEL SUPERIOR
	UN
	10
	 
	 
	 

	92º
	MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ADULTO INOX DESDENTADO TAMANHO P FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 ANATÔMICAS PARA O PACIENTE E ERGONÔMICAS PARA O PROFISSIONAL, COM BORDAS LISAS E ARREDONDADAS PROPORCIONAM O CONFORTO E A RETENÇÃO NECESSÁRIA PARA UMA MOLDAGEM FIEL INFERIOR
	UN
	10
	 
	 
	 

	93º
	MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ADULTO INOX DESDENTADO TAMANHO P FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 ANATÔMICAS PARA O PACIENTE E ERGONÔMICAS PARA O PROFISSIONAL, COM BORDAS LISAS E ARREDONDADAS PROPORCIONAM O CONFORTO E A RETENÇÃO NECESSÁRIA PARA UMA MOLDAGEM FIEL SUPERIOR
	UN
	10
	 
	 
	 

	94º
	O IONÔMERO DE VIDRO FORRADOR IONOSEAL É UM CIMENTO COMPÓSITO IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL INDICADO PARA BASES CAVITÁRIAS PARA TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS RESTAURADORES (AMÁLGAMA, CERÂMICA OU COMPÓSITOS), SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS E RESTAURAÇÃO DE PEQUENAS CAVIDADES.
	Un
	15
	 
	 
	 

	95º
	OTOSPORIN (SOLUÇÃO OTOLÓGICA) - EMBALAGEM COM 10 ML. PRODUTO INDICADO PARA TRATAMENTO DE OTITES EXTERNAS, COM SUSPEITAS OU CERTEZAS DE INFECÇÃO BACTERIANA.
	FR
	5
	 
	 
	 

	96º
	ÓXIDO DE ZINCO (MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO) – EMBALAGEM COM 50 GRAMAS; POSSUI PÓ FINO E TEM EFEITO ISOLANTE; PROPORCIONA FÁCIL MANIPULAÇÃO, INSERÇÃO E REMOÇÃO; APRESENTA BOA RESITÊNCIA À BOA COMPRESSÃO. USADO COMO AGENTE DE RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA, FORRAMENTO DE CAVIDADE, CIMENTAÇÃO PROVISÓRIA OU PERMANENTE E OBSTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES OU COMO CIMENTO CIRÚRGICO.
	UN
	5
	 
	 
	 

	97º
	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO – EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, DUPLA FACE (AZUL E VERMELHO); RESITENTE À TRAÇAO E UMIDADE; RECOBERTO POR FINA CAMADA DE PARAFINA. INDICADO PARA REGISTRO DOS CONTATOS OCLUSAIS NOS PROCEDIMENTOS DE AJUSTES DE RESTAURAÇÕES, PEÇAS PROTÉTICAS E SUPERFÍCIES DENTAIS.
	PCT
	10
	 
	 
	 

	98º
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA DUAS DOBRAS- EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS MEDINDO 22,5 X 20 CM; FOLHA DUPLA, 100 % CELULOSE VIRGEM. PRODUTO INDICADO PARA SECAR AS MÃOS.
	PCT
	30
	 
	 
	 

	99º
	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR – EMBALAGEM COM 90 GRAMAS; NÃO CONTÉM ÓLEO, VISCOSIDADE IDEAL. INDICADO PARA LIMPEZA PROFILÁTICA PARA REMOÇÃO DE MANCHAS EXÓGENAS, PLACAS, E MATÉRIA ALBA E RESÍDUOS ORAIS
	UN
	10
	 
	 
	 

	100º
	PEDRA POMES: MATERIAL DE ACABAMENTO E POLIMENTO - EMBALAGEM COM 100 GRAMAS (PÓ EXTRA-FINO); POSSUI TAMPA FLIP- TOP, ERGO METRICAMENTE TESTADO PARA FÁCIL ABERTURA E PERFEITA VEDAÇÃO. É INDICADO PARA LIMPEZA E POLIMENTO DO ESMALTE DENTÁRIO
	UN
	8
	 
	 
	 

	101º
	PONTAS ENHANCE FORMATO SORTIDA PONTAS PARA POLIMENTO ENHANCE, PONTAS SORTIDAS PARA ACABAMENTO DE COMPÓSITOS, CAIXA COM 07 UNIDADES. SISTEMA ENHANCE É INDICADO PARA ACABAMENTO DAS BORDAS DE RESTAURAÇÕES FIXADAS COM CIMENTO RESINOSO. PRODUZ SUPERFÍCIE LISA E FÁCIL DE SER POLIDA. GRAU DE ABRASÃO DAS PONTAS DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA SOBRE AS RESTAURAÇÕES.
	cx
	10
	 
	 
	 

	102º
	RESINA MICROHÍBRIDA; SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A 3,5; CONSISTÊNCIA: COMPOSTA; PREENCHIMENTO: 2, 5 MM. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES EM (CLASSES 1,2,3,4 E 5), FECHAMENTO DE DIASTEMAS E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE. RESTAURADOR UNIVERSAL.
	Un
	12
	 
	 
	 

	103º
	RESINA MICROHÍBRIDA; SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A1; CONSISTÊNCIA: COMPOSTA; PREENCHIMENTO: 2, 5 MM. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES EM (CLASSES 1,2,3,4 E 5), FECHAMENTO DE DIASTEMAS E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE. RESTAURADOR UNIVERSAL.
	Un
	10
	 
	 
	 

	104º
	RESINA MICROHÍBRIDA; SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A2; CONSISTÊNCIA: COMPOSTA; PREENCHIMENTO: 2, 5 MM. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES EM (CLASSES 1,2,3,4 E 5), FECHAMENTO DE DIASTEMAS E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE. RESTAURADOR UNIVERSAL
	Un
	15
	 
	 
	 

	105º
	RESINA MICROHÍBRIDA; SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A3; CONSISTÊNCIA: COMPOSTA; PREENCHIMENTO: 2, 5 MM. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES EM (CLASSES 1,2,3,4 E 5), FECHAMENTO DE DIASTEMAS E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE. RESTAURADOR UNIVERSAL
	Un
	15
	 
	 
	 

	106º
	RESINA MICROHÍBRIDA; SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR B2; CONSISTÊNCIA: COMPOSTA; PREENCHIMENTO: 2, 5 MM. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES EM (CLASSES 1,2,3,4 E 5), FECHAMENTO DE DIASTEMAS E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE. RESTAURADOR UNIVERSAL
	Un
	10
	 
	 
	 

	107º
	RESTAURADOR PROVISORIO O RESTAURADOR PROVISÓRIO EDIÇÃO ESPECIAL SEM FLÚOR DA VILLEVIE É INDICADO PARA OBTURAÇÃO TEMPORÁRIA DE CAVIDADES DENTAIS EM TRATAMENTOS RESTAURADORES E ENDODÔNTICOS. DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, ELE PREVINE CONTAMINAÇÕES E OFERECE FÁCIL REMOÇÃO, SEM O USO DE INSTRUMENTOS ESPECIAIS.
	UN
	6
	 
	 
	 

	108º
	REVELADOR RADIOGRÁFICO – EMBALAGEM COM 500 ML, REVELAÇÃO MANUAL. PRODUTO DESTINADO A REVELAÇÃO DA IMAGEM NA PELÍCULA DE FILME.
	FR
	10
	 
	 
	 

	109º
	SABONETE LÍQUIDO COM CLOREXIDINA 2 % - EMBALAGEM COM 1 LITRO. A CLOREXIDINA É UM ANTISSÉPTICO QUÍMICO, COM AÇÃO ANTIFÚNGICA E BACTERICIDA, CAPAZ DE ELIMINAR TANTO BACTÉRIAS GRAM POSITIVAS QUANTO GRAM NEGATIVAS
	FR
	15
	 
	 
	 

	110º
	SACO DE LIXO 50L INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES CONTAMINADOS
	PCT
	10
	 
	 
	 

	111º
	SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS COM FLÚOR – EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2 GRAMAS; MATERIAL PRONTO PARA USO, FOTOPOLIMERIZAÇÃO EM 20 SEGUNDOS. INDICADO PARA DENTES POSTERIORES DECÍDUOS E PERMANENTE
	UN
	6
	 
	 
	 

	112º
	SUGADOR CIRURGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 40 UNIDADES; PRODUTO FABRICADO EM RESINA ABS QUE AUXILIA NA SUCÇÃO DE SANGUE E FLUÍDOS NO MOMENTO DE CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS, PERIODONTIA, IMPLANTES E PEQUENAS CIRURGIAS MÉDICAS
	PCT
	25
	 
	 
	 

	113º
	SUGADOR DESCARTÁVEL – EMBALAGEM COM 40 UNIDADES; COMPRIMENTO: 15 CM, FEITO DE PVC TRANSPARENTE ATÓXICO, FIO COBREADO E PONTA ARREDONDADA. INDICADO PARA SUCÇÃO DE LÍQUIDOS DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS
	PCT
	50
	 
	 
	 

	114º
	TESTE BIOLÓGICO DE AUTOCLAVE, REQUEREMOS O INDICADOR PARA TESTE BIOLÓGICO DE AUTOCLAVE, MODELO ATTEST 3M, COM TEMPO DE INCUBAÇÃO DE 3 HORAS E REFERÊNCIA 12-72, PARA MONITORAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO. ESTE TESTE É NECESSÁRIO, POIS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DISPÕE DE UMA MÁQUINA INCUBADORA ESPECÍFICA PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE BIOLÓGICO, A QUAL ACEITA EXCLUSIVAMENTE A MARCA MENCIONADA.
	cx
	10
	 
	 
	 

	115º
	TIRA DE LIXA DE AÇO- EMBALAGEM COM 12 UNIDADES DE 4 MM; TIRAS EM AÇO INOX, SUPER MALEÁVEL COM APLICAÇÃO DE CAMADA REGULAR DE ABRASIVOS À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO, E CENTRO NEUTRO, O QUE FACILITA O PONTO DE CONTATO. INDICADO PARA REMOÇÃO DE EXCESSO DE AMÁLGAMA INTERPOSTO DE AMEIAS.
	PCT
	10
	 
	 
	 

	116º
	TIRA DE LIXA DE AÇO- EMBALAGEM COM 12 UNIDADES DE 6 MM; TIRAS EM AÇO INOX, SUPER MALEÁVEL COM APLICAÇÃO DE CAMADA REGULAR DE ABRASIVOS À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO, E CENTRO NEUTRO, O QUE FACILITA O PONTO DE CONTATO. INDICADO PARA REMOÇÃO DE EXCESSO DE AMÁLGAMA INTERPOSTO DE AMEIAS.
	PCT
	10
	 
	 
	 

	117º
	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER – EMBALAGEM COM 50 UNIDADES DE 4 MM; SÃO FLEXÍVEIS E SE ADAPTAM AO CONTORNO DAS REGIÃOS PROXIMAIS, SEUS DIAMANTES NATURAIS POSSUEM MAIOR DURABILIDADE E UM CORTE MACIO; SEU CENTRO NEUTRO FACILITA A INSERÇÃO ENTRE OS DENTES. UTILIZADO NA REGULARIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES INTERPROXIMAIS À BASE DE RESINAS COMPOSTAS.
	PCT
	10
	 
	 
	 

	118º
	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, SANFONADA, COM ELÁSTICO E GRAMATURA 10; PRODUZIDA A PARTIR DE POLIPROPILENO/TECIDO NÃO TECIDO (TNT). FABRICADA UTILIZANDO SOLDAGEM ELETRÔNICA POR ULTRASSOM; TAMANHO: 45 X 52 CM. INDICADO PARA EVITAR A QUEDA DE CABELOS EM AMBIENTES ONDE HÁ NECESSIDADE DE ALTA LIMPEZA.
	PCT
	15
	 
	 
	 


VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ ________ (________________________)

A empresa acima identificada DECLARA que:
a)	Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais.
b)	O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias
c)	Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da Prefeitura Municipal de Ubarana/SP, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
d)	Que está de acordo com todos os termos constantes do edital e respectivo termo de referência.
e)	Que a proposta compreende a integralidade dos custos direto ou indiretamente, para atendimento ao objeto do certame.

_____________, ____ de _____________ de 2.025.

__________________________________
Nome Completo
Assinatura do Representante Legal da empresa
