# TERMO DE REFERÊNCIA

O presente Termo de Referência destina-se a caracterizar os produto a ser adquirido.

# DO OBJETO

O objeto constitui a:

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA ELGIN

CÓDIGO DA PEÇA :Ydk110h-6,

MODELO DO APARELHO:PEFE60B3NA

MÁQUINA 60000 Btu/h

FREQUÊNCIA:60 Hz

VOLTAGEM :220V

INDISPENSÁVEL QUE SEJA DA MARCA ELGIN, POIS IREMOS APENA EFETUAR A TROCA DE UM EQUIPAMENTO DA FUNSERV.

PEÇA DEVE SER ORIGINAL

  - O objeto deverá  ser entregue no prédio sede da FUNSERV, localizado à Rua Major João Lício, 265, Centro – Sorocaba/SP – CEP: 18035-105, ficando a CONTRATADA responsável pelos custos de frete;

  - O motor ventilador deverá ter como código da peça Ydk110h-6 e ser compatível com o aparelho PEFE60B3NA (Máquina 60000 Btu/h, frequência 60 Hz, voltagem 220V);

  - O material / produto  deste Termo deverá ser entregue devidamente embalado e lacrado;

  - É indispensável que o objeto seja da marca Elgin, pois será efetuada apenas a troca de um equipamento da Funserv;

  - Garantia mínima de 90 dias, contra quaisquer defeitos. Prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

  - Entregar o pedido nos prazos e condições pré-estabelecidos;

  - Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado, tais como transporte, viagens, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua execução.

  - O produto/ material deverá estar em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência e será recebido pelo responsável designado pelo CONTRATANTE.

  - A CONTRATADA será a única responsável para com o seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às normas do trabalho, prevista na Legislação Federal (Portaria n° 3214, de 08-07- 1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE, além da rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

# RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

  - Caberá à CONTRATANTE fiscalizar o recebimento dos produto/material e atestar na notas fiscais o recebimento dos mesmos.

  - Aplicar as penalidades e sanções à CONTRATADA quando for o caso;

  - Garantir à CONTRATADA o direito a ampla defesa nos casos de aplicação de sanções;

  - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido em contrato, mediante recebimento de Nota Fiscal.

# CONSIDERAÇÕES GERAIS

A CONTRATADA deverá utilizar as melhores práticas, capacidade técnica, materiais, equipamentos, recursos humanos e supervisão técnica e administrativa, para garantir a qualidade do produto e o atendimento às especificações contidas neste TERMO DE REFERÊNCIA e seus anexos.

As informações deste Aviso e seus Anexos se complementam.

# PREÇO REFERÊNCIA

Propostas acima do valor de referência serão desclassificadas.

| Item | DESCRIÇÃO RESUMIDA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01(UM) MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA ELGIN CÓDIGO DA PEÇA: Ydk110h-6 MODELO DO APARELHO: PEFE60B3NA MÁQUINA: 60000 Btu/h FREQUÊNCIA:60 Hz VOLTAGEM :220V TODAS AS PEÇAS DEVEM SER ORIGINAL | R$ | R$ |

# ANEXO II

# PROPOSTA DE PREÇOS

À Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba

# OBJETO:

CNPJ:

Endereço:	Telefone:

Nome do responsável pela proposta

RG.:	, CPF:           , E mail:	Telefone:

Apresento e submeto para apreciação nossa proposta comercial relativa ao objeto para a FUNSERV SOROCABA, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua elaboração.

| Item | Descrição resumida | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

# Prazo de entrega: 05 (cinco) dias

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da data de envio da proposta.

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Termo de Referência.

Declaro que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado.