## Planilha
|  |  |  | Prazo: | 12 meses
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DE BORACEIA |  |  | B.D.I.: | 0%
| LOCAL: R. PROF. GERALDO RODRIGUES MONTEMOR, 645 |  |  | L.S.:
Custo
Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Unitário | Preço Total
|  |  |  | R$ | R$
100 | Serviços preliminares |  |  |  | 0
101 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 6 |  | 0
102 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 12 |  | 0
103 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 12 |  | 0
104 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | UNMES | 12 |  | 0
105 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M | M | 60 |  | 0
106 | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO | MXMES | 360 |  | 0
107 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 63 |  | 0
108 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 63 |  | 0
109 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 320 |  | 0
110 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | M2 | 756.75 |  | 0
200 | Administração Local |  |  |  | 0
201 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 |  | 0
202 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2688 |  | 0
300 | Limpeza e Demolição |  |  |  | 0
301 | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM | M2 | 756.75 |  | 0
302 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 | 20.6 |  | 0
303 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO | M2 | 18 |  | 0
304 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO | M2 | 9 |  | 0
305 | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA | UN | 1 |  | 0
306 | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS | M | 5 |  | 0
307 | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | M2 | 1 |  | 0
308 | RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 2 |  | 0
309 | RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO | UN | 1 |  | 0
310 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA | M3 | 321.91 |  | 0
311 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM | M3 | 321.91 |  | 0
400 | Terraplanagem |  |  |  | 0
401 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 378.38 |  | 0
402 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 378.38 |  | 0
403 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM ÁREAS FECHADAS | M3 | 378.38 |  | 0
404 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM | M3XKM | 11351.4 |  | 0
500 | Cobertura |  |  |  | 0
501 | REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO | M2 | 414.47 |  | 0
600 | Pintura |  |  |  | 0
601 | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | M2 | 1406.58 |  | 0
602 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 1406.58 |  | 0
700 | Comunicação visual |  |  |  | 0
701 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL | M2 | 1.88 |  | 0
702 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO COM TEXTO EM VINIL | M2 | 1.67 |  | 0
703 | PINTURA GRÁFICA | M2 | 206.25 |  | 0
704 | ADESIVO GRÁFICO | M2 | 36.06 |  | 0
705 | REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 3 MM E ACABAMENTO EM POLIÉSTER - USO INTERNO | M2 | 30 |  | 0
800 | Infra estrutura |  |  |  | 0
Fundação
801 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 193.7 |  | 0
802 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 4.08 |  | 0
803 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 299.78 |  | 0
804 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M3 | 31.4 |  | 0
805 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 31.4 |  | 0
806 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 1556 |  | 0
807 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 357.6 |  | 0
808 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A | M2 | 54.48 |  | 0
809 | CHAPISCO | M2 | 108.96 |  | 0
810 | EMBOÇO COMUM | M2 | 108.96 |  | 0
811 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | M2 | 408.74 |  | 0
812 | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | M3 | 158.22 |  | 0
813 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA | M3 | 46.12 |  | 0
814 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM | M3 | 46.12 |  | 0
815 | LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA | M2 | 296.67 |  | 0
816 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | KG | 439.07 |  | 0
900 | Superestrutura |  |  |  | 0
Estrutura Metálica
901 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAREDES STEEL FRAME FECHAMENTO EXTERNO PLACA CIMENTICIA E INTERNO PLACA DE GESSO ACARTONADO INCLUSIVE ISOLAMENTO LÃ DE ROCHA | M2 | 800.48 |  | 0
Laje
902 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA PROTENDIDA/LAJOTA CERÂMICA - LP 16 (12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | M2 | 359.12 |  | 0
903 | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO | M | 400 |  | 0
1000 | Alvenaria e fechamento |  |  |  | 0
1001 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C | M2 | 212.38 |  | 0
1002 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 CM | M2 | 20.49 |  | 0
1100 | Cobertura |  |  |  | 0
1101 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 7695.2 |  | 0
1102 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | M2 | 331.71 |  | 0
1103 | TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA EM POLIPROPILENO | M2 | 53.05 |  | 0
1104 | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50MM | M | 37.53 |  | 0
1105 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M | M | 100 |  | 0
1200 | Forro |  |  |  | 0
1201 | REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO SOBRE BLOCO | M2 | 287.28 |  | 0
1300 | Revestimentos de paredes |  |  |  | 0
1301 | CHAPISCO | M2 | 212.38 |  | 0
1302 | EMBOÇO COMUM | M2 | 212.38 |  | 0
1303 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA, TIPO MONOPOROSA, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 327.22 |  | 0
1304 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - DENSIDADE = 3,2 G/CM³ - ESP=1,5CM | M2 | 44.16 |  | 0
1400 | Revestimentos de pisos e complementos |  |  |  | 0
1401 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 14.36 |  | 0
1402 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2 | 68.6 |  | 0
1403 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M | 123.3 |  | 0
1404 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M2 | 171.41 |  | 0
1405 | RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL, PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M | 191.28 |  | 0
1406 | PISO EM ALTA RESISTÊNCIA MOLDADO NO LOCAL 12 MM | M2 | 47.27 |  | 0
1407 | PISO EPÓXI AUTONIVELANTE, MÚLTIPLAS CAMADAS, ESPESSURA 4 MM | M2 | 47.27 |  | 0
1408 | RODAPÉ ABAULADO, COM ARGAMASSA EPOXI, ALTURA ENTRE 5 A 10 CM | M | 39.64 |  | 0
1409 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE PISO EPÓXI | TX | 1 |  | 0
1410 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM | M2 | 68.6 |  | 0
1500 | Esquadrias de madeira, alumínio e ferro |  |  |  | 0
1501 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI, SOB MEDIDA - COR BRANCA | M2 | 35.28 |  | 0
1502 | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO - COR BRANCA | M2 | 24.78 |  | 0
1503 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 | UNID | 1 |  | 0
1504 | PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M2 | 3.36 |  | 0
1505 | PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA | M2 | 5.54 |  | 0
1506 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO, TIPO FACHADA | M2 | 19.1 |  | 0
1507 | PORTINHOLA TIPO VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL | M2 | 0.64 |  | 0
1508 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA | M2 | 22.14 |  | 0
1509 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA | M2 | 2.16 |  | 0
1510 | VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 MM | M2 | 22.14 |  | 0
1511 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM | M2 | 19.1 |  | 0
1512 | PORTA RADIOLÓGICA COMPLETA 0,90x 2,10 | UNID | 2 |  | 0
1513 | VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA | M2 | 0.91 |  | 0
1514 | TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO | M2 | 22.14 |  | 0
1515 | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 300 MM, PARA PORTA | UN | 4 |  | 0
1600 | Pintura |  |  |  | 0
1601 | EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 82.69 |  | 0
1602 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 1037.54 |  | 0
1603 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | M2 | 1120.23 |  | 0
1604 | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS | KG | 7695.2 |  | 0
1605 | MASSA RASPADA | M2 | 489.28 |  | 0
1700 | Instalações hidráulicas |  |  |  | 0
Água fria
1701 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 93 |  | 0
1702 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 |  | 0
1703 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30 |  | 0
1704 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10 |  | 0
1705 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1´ - LINHA ESPECIAL | UN | 2 |  | 0
1706 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2´ - LINHA ESPECIAL | UN | 4 |  | 0
1707 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | UN | 20 |  | 0
1708 | REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | UN | 3 |  | 0
1709 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE, DN= 1 1/2´ | UN | 2 |  | 0
1710 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 1 1/2´ | UN | 2 |  | 0
1711 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS | UN | 4 |  | 0
1712 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 1 1/2´ | UN | 2 |  | 0
Esgoto
1713 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 124 |  | 0
1714 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 60 |  | 0
1715 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 75 |  | 0
1716 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 100 |  | 0
1717 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 12 |  | 0
1718 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 2 |  | 0
1719 | RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA | UN | 3 |  | 0
1720 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0
1721 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0
Drenagem
1722 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 50 |  | 0
1723 | GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 6´ | UN | 10 |  | 0
1724 | ABRAÇADEIRA DENTADA PARA TRAVAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, PARA TUBO EM FERRO FUNDIDO PREDIAL SMU, DN= 100 MM | UN | 20 |  | 0
1725 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 10 |  | 0
1800 | Louças e metais |  |  |  | 0
1801 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | UN | 4 |  | 0
1802 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 4 |  | 0
1803 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | UN | 4 |  | 0
1804 | ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4 |  | 0
1805 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | UN | 11 |  | 0
1806 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | UN | 4 |  | 0
1807 | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´ | UN | 15 |  | 0
1808 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 15 |  | 0
1809 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 8 |  | 0
1810 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN | 18 |  | 0
1811 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM | UN | 8 |  | 0
1812 | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM | UN | 4 |  | 0
1813 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 3.75 |  | 0
1814 | TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO | M2 | 9.84 |  | 0
1815 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM | UN | 7 |  | 0
1816 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 560X330X140MM | UN | 1 |  | 0
1817 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1´ X 1 1/2´ | UN | 8 |  | 0
1818 | VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1´ | UN | 8 |  | 0
1819 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN | 8 |  | 0
1820 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS | UN | 2 |  | 0
1821 | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4´ | UN | 3 |  | 0
1822 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC | UN | 3 |  | 0
1823 | ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM | UN | 3 |  | 0
1824 | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 1 |  | 0
1825 | DUCHA HIGIÊNICA CROMADA | UN | 1 |  | 0
1900 | Instalações elétricas |  |  |  | 0
Alimentadores
1901 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 4968 |  | 0
1902 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 1485 |  | 0
1903 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 750 |  | 0
1904 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 150 |  | 0
1905 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 150 |  | 0
1906 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 200 |  | 0
1907 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 200 |  | 0
Infra estrutura
1908 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | M | 645.3 |  | 0
1909 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM | M | 1505.7 |  | 0
1910 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 1250 |  | 0
1911 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2 1/2´ - COM ACESSÓRIOS | M | 200 |  | 0
1912 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM | UN | 2 |  | 0
1913 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM | UN | 4 |  | 0
1914 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM | UN | 2 |  | 0
1915 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 6 |  | 0
Iluminação
1916 | CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ | UN | 151 |  | 0
1917 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES 32 W/36 W | UN | 120 |  | 0
1918 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR ASSIMÉTRICA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 14 W | UN | 18 |  | 0
1919 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 28 W/54 W | UN | 5 |  | 0
1920 | LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA LED | UN | 8 |  | 0
1921 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 900 ATÉ 1050 IM - 9 A 10 W | UN | 240 |  | 0
1922 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W | UN | 18 |  | 0
1923 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 3400 ATÉ 4000 IM - 36 A 40 W | UN | 5 |  | 0
Interruptores e tomadas
1924 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | UN | 88 |  | 0
1925 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 55 |  | 0
1926 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA | CJ | 2 |  | 0
1927 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 25 |  | 0
1928 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 4 |  | 0
1929 | INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 2 |  | 0
Quadros e painéis
1930 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 2 |  | 0
1931 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  | 0
1932 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 1 |  | 0
1933 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 70 |  | 0
1934 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 30 |  | 0
1935 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 3 |  | 0
1936 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 4 |  | 0
1937 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATÉ 15 KA | UN | 4 |  | 0
1938 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA | UN | 3 |  | 0
1939 | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, BIPOLAR 415 VCA, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 1 |  | 0
1940 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 |  | 0
1941 | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 VCA, CORRENTE DE 300 A ATÉ 400 A | UN | 1 |  | 0
1942 | BARRAMENTO DE COBRE NU | KG | 2 |  | 0
2000 | SPDA |  |  |  | 0
2001 | CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 1 DESCIDA, ACABAMENTO CROMADO | UN | 2 |  | 0
2002 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO | UN | 20 |  | 0
2003 | BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DO APARELHO SINALIZADOR PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ | UN | 1 |  | 0
2004 | BRAÇADEIRA DE CONTRAVENTAGEM PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ | UN | 2 |  | 0
2005 | APOIO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ | UN | 2 |  | 0
2006 | BASE PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ | UN | 2 |  | 0
2007 | CONTRAVENTAGEM COM CABO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ | UN | 2 |  | 0
2008 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 3 M | UN | 10 |  | 0
2009 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² | M | 100 |  | 0
2010 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² | M | 120 |  | 0
2011 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA | UN | 10 |  | 0
2012 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² | UN | 20 |  | 0
2013 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² | UN | 10 |  | 0
2014 | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4´ X 1/4´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 52 |  | 0
2015 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 20 |  | 0
2016 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X, BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 35-35MM² | UN | 10 |  | 0
2017 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 5.4 |  | 0
2018 | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | M3 | 5.4 |  | 0
2100 | Ar condicionado, ventilação, exaustão e renovação de ar |  |  |  | 0
2101 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H | CJ | 12 |  | 0
2102 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H | CJ | 2 |  | 0
2103 | CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VÃO DE 1,20 M | CJ | 1 |  | 0
2200 | Instalações de comunicação |  |  |  | 0
2201 | PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 | UN | 3 |  | 0
2202 | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 20 US X 470 MM | UN | 2 |  | 0
2203 | SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS | UN | 2 |  | 0
2204 | BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK, 19´ X 800 MM | UN | 1 |  | 0
2205 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U | UN | 4 |  | 0
2206 | CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 150 |  | 0
2207 | CABO ÓPTICO MULTIMODO, 4 FIBRAS, 50/125 µM - USO INTERNO/EXTERNO | M | 150 |  | 0
2208 | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | UN | 15 |  | 0
2209 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | UN | 15 |  | 0
2210 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ | UN | 1 |  | 0
2211 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 |  | 0
2212 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0
2213 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0
2214 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 |  | 0
2215 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 150 X 150 X 80 MM | UN | 2 |  | 0
2216 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | M | 80 |  | 0
2217 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM | M | 10 |  | 0
2218 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 100 |  | 0
2300 | Combate a incêndio |  |  |  | 0
2301 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 4 KG | UN | 4 |  | 0
2302 | EXTINTOR MANUAL DE GÁS CARBÔNICO 5 BC - CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 4 |  | 0
2303 | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UN | 4 |  | 0
2304 | SUPORTE PARA EXTINTOR DE PISO EM AÇO INOXIDÁVEL | UN | 12 |  | 0
2305 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME | UN | 12 |  | 0
2306 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 29 |  | 0
2400 | Comunicação visual |  |  |  | 0
2401 | PLACA COMEMORATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO | M2 | 0.25 |  | 0
2402 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL | M2 | 1.51 |  | 0
2403 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO COM TEXTO EM VINIL | M2 | 1.24 |  | 0
2404 | PINTURA GRÁFICA | M2 | 148.5 |  | 0
2405 | ADESIVO GRÁFICO | M2 | 26.75 |  | 0
2406 | REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 3 MM E ACABAMENTO EM POLIÉSTER - USO INTERNO | M2 | 30 |  | 0
2500 | Gases medicinais |  |  |  | 0
2501 | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 40 |  | 0
2502 | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 40 |  | 0
2503 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 1´ | UN | 2 |  | 0
2504 | VÁLVULA GLOBO EM BRONZE, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR SATURADO E 300 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1´ | UN | 3 |  | 0
2505 | PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTÁVEL MECÂNICO, MONTAGEM INFERIOR COM DIÂMETRO DE 1/2" E/OU 1/4", FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 16 BAR | UN | 3 |  | 0
2506 | MANÔMETRO COM MOSTRADOR DE 4´, ESCALAS: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 KG/CM² | UN | 3 |  | 0
2507 | PIGTAIL EM LATÃO PARA MANÔMETRO, DN= 1/2´ | UN | 3 |  | 0
2508 | FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2´ | UN | 3 |  | 0
2509 | VÁLVULA SOLENÓIDE 1" PARA GASES | UNID | 3 |  | 0
2510 | INSTALAÇÃO DE MANIFOLD 1+1 | UNID | 3 |  | 0
2511 | RÉGUA P/GÁS MEDICINAL,EM ALUMÍNIO,DIMENSÕES: 850X220X70MM,COM: 01 PONTO P/ OXIGÊNIO, 01 PONTO P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 08 TOMADAS ELÉTRIC | UNID | 3 |  | 0
2512 | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | UN | 4 |  | 0
2513 | ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA | UN | 3 |  | 0
2600 | Abrigo de Lixo |  |  |  | 0
Fundação
2601 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 1.25 |  | 0
2602 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M3 | 0.18 |  | 0
2603 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 0.36 |  | 0
2604 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M3 | 1.42 |  | 0
2605 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 1.42 |  | 0
2606 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 1.73 |  | 0
2607 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | M2 | 1.73 |  | 0
2608 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 12.02 |  | 0
2609 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA | M3 | 1.07 |  | 0
2610 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM | M3 | 1.07 |  | 0
Estrutura
2611 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 68 |  | 0
2612 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 0.68 |  | 0
2613 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 0.68 |  | 0
2614 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | M2 | 4.05 |  | 0
Alvenaria
2615 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE B | M2 | 30.2 |  | 0
Revestimento
2616 | CHAPISCO | M2 | 60.4 |  | 0
2617 | EMBOÇO COMUM | M2 | 37.4 |  | 0
2618 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 23 |  | 0
2619 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA, TIPO MONOPOROSA, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 37.4 |  | 0
2620 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2 | 7.11 |  | 0
Esquadria
2621 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO | M2 | 10.08 |  | 0
Pintura
2622 | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 31.51 |  | 0
Instalações Hidraulicas
2623 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 3 |  | 0
2624 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 3 |  | 0
2625 | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4´ | UN | 3 |  | 0
2700 | Abrigo Entrada de Energia |  |  |  | 0
2701 | TE-11 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE UNICO - NEOENERGIA - 225 KVA 15KV- 220/127 V | UN | 1 |  | 0
2800 | Abrigo do Cavalete |  |  |  | 0
2801 | ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 1´ | UN | 1 |  | 0
2900 | Abrigo de Gás |  |  |  | 0
2901 | ENTRADA COMPLETA DE GÁS GLP COM 2 CILINDROS DE 45 KG | UN | 1 |  | 0
2902 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 25 |  | 0
2903 | VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 3/4´ | UN | 1 |  | 0
3000 | Reservatório - Cisterna |  |  |  | 0
Fundação
3001 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 42.88 |  | 0
3002 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M2 | 12.25 |  | 0
3003 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 1.23 |  | 0
3004 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA | M3 | 42.88 |  | 0
3005 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM | M3 | 42.88 |  | 0
Estrutura
3006 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 98.05 |  | 0
3007 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M3 | 13.48 |  | 0
3008 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 13.48 |  | 0
3009 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | KG | 29.66 |  | 0
3010 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | M2 | 53.46 |  | 0
Abrigo
3011 | PORTA/PORTINHOLA TIPO VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M2 | 0.64 |  | 0
3012 | ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE (EMBUTIR E INTERNO) | UN | 1 |  | 0
Instalações Hidraulicas
3013 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 1 CV, MONOESTÁGIO TRIFÁSICO, HMAN= 8 A 25 MCA E Q= 11 A 1,50 M³/H | UN | 2 |  | 0
3014 | QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE | UN | 1 |  | 0
3015 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS | UN | 1 |  | 0
3016 | TUBO GALVANIZADO DN= 1 1/4´, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5 |  | 0
3017 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/4´ | UN | 1 |  | 0
3018 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE, DN= 1 1/4´ | UN | 1 |  | 0
3019 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 1´ | UN | 1 |  | 0
3100 | Fechamento de divisa - Muro |  |  |  | 0
Fundação
3101 | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA | M | 7.5 |  | 0
3102 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 1.01 |  | 0
3103 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M2 | 2.25 |  | 0
3104 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 0.06 |  | 0
3105 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 30 |  | 0
3106 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | M3 | 0.25 |  | 0
3107 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 0.25 |  | 0
3108 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 2 |  | 0
3109 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A | M2 | 1 |  | 0
3110 | CHAPISCO | M2 | 2 |  | 0
3111 | EMBOÇO COMUM | M2 | 2 |  | 0
3112 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | M2 | 4 |  | 0
3113 | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | M3 | 0.55 |  | 0
3114 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA | M3 | 0.46 |  | 0
3115 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM | M3 | 0.46 |  | 0
Estrutura
3116 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 25 |  | 0
3117 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 0.25 |  | 0
3118 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 0.25 |  | 0
Alvenaria
3119 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B | M2 | 9 |  | 0
Revestimento
3120 | CHAPISCO | M2 | 18 |  | 0
3121 | EMBOÇO COMUM | M2 | 18 |  | 0
Pintura
3122 | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 18 |  | 0
3200 | Fechamento de divisa - Gradil |  |  |  | 0
Esquadria Metálica
3201 | PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA | M2 | 4.18 |  | 0
3202 | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA | M2 | 28.75 |  | 0
3300 | Iluminação Condominial |  |  |  | 0
Fundação
3301 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 0.32 |  | 0
3302 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M2 | 0.32 |  | 0
3303 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 0.02 |  | 0
3304 | FORMA EM TUBO DE PAPELÃO COM DIÂMETRO DE 35 CM | M | 1.6 |  | 0
3305 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | M3 | 0.27 |  | 0
3306 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 0.27 |  | 0
3307 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 40.5 |  | 0
3308 | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | M3 | 0.03 |  | 0
3309 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA | M3 | 0.29 |  | 0
3310 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM | M3 | 0.29 |  | 0
Instalação Elétrica
3311 | POSTE TELECÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA DUAS LUMINÁRIAS, ALTURA DE 3,00 M | UN | 2 |  | 0
3312 | LUMINÁRIA RETANGULAR FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA EM POSTE, TIPO PÉTALA PEQUENA | UN | 4 |  | 0
3313 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 300 X 300 MM | UN | 2 |  | 0
3314 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4´ X 3 M | UN | 2 |  | 0
3315 | ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO (POSTE) | UN | 2 |  | 0
3316 | BRAÇADEIRA CIRCULAR EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 140 ATÉ 300 MM | UN | 4 |  | 0
3317 | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO | UN | 2 |  | 0
3318 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | M | 10 |  | 0
3319 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 30 |  | 0
3320 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³ | M3 | 0.9 |  | 0
3400 | Piso intertravado |  |  |  | 0
3401 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 160.7 |  | 0
3402 | LASTRO DE AREIA | M3 | 8.04 |  | 0
3403 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA | M2 | 160.7 |  | 0
3404 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA | M3 | 168.74
3405 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM | M3 | 168.74
3500 | Piso de Concreto
3501 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 206
3502 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 10.3
3503 | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA | M3 | 14.42
3504 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | KG | 24.37
3505 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA | M3 | 24.72
3506 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM | M3 | 24.72
3600 | Bicicletário
3601 | BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2", COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, PARA FIXAÇÃO CHUMBADO/PARAFUSADO | UN | 10
3700 | Banco em concreto
3701 | BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM | UN | 2
3800 | Drenagem
3801 | LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO | M | 75
3802 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 13.5
3803 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M2 | 30 |  | 0
3804 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 1.13 |  | 0
3805 | HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM | M | 55 |  | 0
3806 | HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS | M | 55 |  | 0
3807 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 |  | 0
3808 | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | M3 | 4.91 |  | 0
3809 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA | M3 | 8.59 |  | 0
3810 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM | M3 | 8.59 |  | 0
3900 | Coleta de Esgoto |  |  |  | 0
3901 | LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO | M | 75 |  | 0
3902 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 33.75 |  | 0
3903 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M2 | 30 |  | 0
3904 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 1.5 |  | 0
3905 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 75 |  | 0
3906 | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | M3 | 22.83 |  | 0
3907 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA | M3 | 10.92 |  | 0
3908 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM | M3 | 10.92 |  | 0
3909 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 0
3910 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0
3911 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0
4000 | Distribuição de Água |  |  |  | 0
4001 | LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO | M | 35 |  | 0
4002 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 15.75 |  | 0
4003 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M2 | 14 |  | 0
4004 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 0.53 |  | 0
4005 | TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA CLASSE 15, DN= 50MM, (DE= 60MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 35 |  | 0
4006 | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | M3 | 10.82 |  | 0
4007 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA | M3 | 4.93 |  | 0
4008 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM | M3 | 4.93 |  | 0
4100 | Paisagismo |  |  |  | 0
4101 | TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM | M3 | 7.4 |  | 0
4102 | LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS) | M2 | 74 |  | 0
4103 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | M2 | 74 |  | 0
4200 | Serviço técnico especializado |  |  |  | 0
4201 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM | TX | 1 |  | 0
4202 | SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M) | M | 60 |  | 0
4203 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1 | UN | 12 |  | 0
4204 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 | UN | 12 |  | 0
4205 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1 | UN | 10 |  | 0
4206 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 | UN | 15 |  | 0
4207 | PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO EM FORMATO A1 | UN | 2 |  | 0
4208 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO, SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA E DEMANDA DE 75 KVA A 300 KVA | UN | 1 |  | 0
4209 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 |  | 0
4210 | PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E GESTÃO DE PERDAS | UN | 1 |  | 0
4300 | Serviço de limpeza final de obra |  |  |  | 0
4301 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 384.76 |  | 0
Total |  |  |  |  | 0
BDI |  |  |  |  | #REF!
Total Geral |  |  |  |  | #REF!

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DE BORACEIA
LOCAL: R. PROF. GERALDO RODRIGUES MONTEMOR, 645
MESES
Item | ETAPAS DE SERVIÇOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | VALOR
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | R$
A | SERVIÇOS PRELIMINARES /ADMINISTRAÇÃO / LIMPEZA / TERRALANAGEM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
B | REFORMA EDIFCAÇÃO | [9 empty] | 0% | 0% |  | 0%
[11 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
B | AMPLIAÇÃO EDIFCAÇÃO |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
C | INFRAESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
D | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0% | [10 empty] | 0% | 0%
|  | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
E | LIMPEZA FINAL | [11 empty] | 0% | 0%
[13 empty] | #REF! | #REF!
0%
0%
0%
0%
0
J | [13 empty] | 0%
K | [13 empty] | 0%
L | [13 empty] | 0%
M | [13 empty] | 0%
N | [13 empty] | 0%
O | [13 empty] | 0%
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!