## PLAN ZERADA
|  |  | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA |  |  | 2026-04-15
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
OBRA / SERVIÇOS: 1º ETAPA 2026 - INST DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM EXPANSÃO DE REDE SECUNDÁRIA
|  |  | LOCAL: Indaiá, Caiubura, Caiubura I, Chácaras, Chácara Vista Linda, Jd. Vista Linda, Centro, Maitinga, Boracéia, Guaratuba, Guaratuba III, Cond. Costa do Sol, Cond. Morada da Praia, Jd Veleiros, Jd São Lourenço, Ana Paula, Mangue Seco, Vicente de Carvalho, Albatroz II, Res Veromar. |  |  | REV. 0
[6 empty] | Valor | Valor
Ítem | Fonte | Código | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Unitário | Total
[6 empty] | R$ | R$
1.0 | A |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.1 |  |  | Postes
1.2 | CDHU 201 | 68.01.750 | Poste de concreto tubular cônico - 11m x 400daN | un | 118 |  | 0
1.3 | CDHU 201 | 04.21.130 | Retirada de poste de concreto | un | 5 |  | 0
1.4 | CDHU 201 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 40 |  | 0
2.0 |  |  | Rede Primaria
2.1 | CDHU 201 | 68.02.020 | Estrutura Primária M1 em fibra de vidro | un | 3 |  | 0
2.2 | CDHU 201 | 68.02.030 | Estrutura Primária B2 em fibra de vidro | un | 1 |  | 0
2.3 | CDHU 201 | 68.20.040 | Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300mm - Par + Parafusos | un | 8 |  | 0
3.0 |  |  | Rede Secundaria
3.1 | cotação |  | Alça Preformada p/ cabo de Alumínio 50,00MM2 Neutro Isolado (cor laranja) | un | 290 |  | 0
3.2 | CDHU 201 | 36.04.010 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | un | 218 |  | 0
3.3 | CDHU 201 | 36.04.030 | Suporte para 2 isolador de baixa tensão | un | 2 |  | 0
3.4 | CDHU 201 | 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 222 |  | 0
3.5 | CDHU 201 | 68.20.040 | Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300mm - Par + Parafusos | un | 153 |  | 0
3.6 | CDHU 201 | 68.02.010 | Estai poste a poste cordoalha 1/4" | un | 5 |  | 0
3.7 |  | ** | Cabo de Potencia Multiplexado de Aluminio XLPE Fases PRETO, CINZA E VERMELHO Secção 3x35MM2 - 0,6/1KV - NEUTRO AZUL ISOLADO COR AZUL SECÇÃO 50MM2 | m | 4045 | 0 | 0
| CPU1 | ** | Cabo de Potencia Multiplexado de Aluminio XLPE Fases PRETO, CINZA E VERMELHO Secção 3x35MM2 - 0,6/1KV - NEUTRO AZUL ISOLADO SECÇÃO 50MM2 | m |  |  | 0
|  | 88264 | ELETRICISTA | H | 0.45 |  | 0
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.56 |  | 0
|  | 050187* | Cabo de Potencia Multiplexado de Aluminio XLPE Fases PRETO, CINZA E VERMELHO Secção 3x35MM2 - 0,6/1KV - NEUTRO EM LIGA DE ALUMÍNIO ISOLADO COR AZUL SECÇÃO 50MM2 | m | 1
| SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M E VERTICAL ATÉ 18M. | Hr | 0.1 |  | 0
3.8 | CDHU 201 | 39.10.160 | Conector Bimetálico Perfurante CDP 120,00 / 25,00 MM2 - 120,0 | un | 565 |  | 0
4.0 |  |  | Iluminação
4.1 |  | 411006* | Braço de Luminária Pública Ø48,00 x Comprimento linear 2481MM - NORMA ELEKTRO ND.01.15.01/1 | un | 143 | 0 | 0
| CPU2 | 411006* | Braço de Luminária Pública Ø48,00 x Comprimento linear 2481MM | un |  |  | 0
|  | 88264 | ELETRICISTA | H | 0.5 |  | 0
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.7 |  | 0
|  | 101636 | Braço de Luminária Pública Ø48,00 x Comprimento linear 2481MM | m | 1 |  | 0
|  | 91925 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | m | 9 |  | 0
| SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M E VERTICAL ATÉ 18M. | Hr | 0.2 |  | 0
4.2 | SINAPI 03/2026 | 101655 | Luminária 55W - Temperatura de cor 4000/5000k Lente Policarbonato Distribuição Luminosa DML/DWL Proteção Salt Spray 1000hs Certificado inmetro Grau de Proteção IP66 Garantia 5 anos Fator de Potência > 0,92 Alumínio Injetado - Eficiência luminosa = 150 LM/W Mínimo | unid | 46 |  | 0
4.3 | SINAPI 03/2026 | 101656 | Luminária 80W - Temperatura de cor 4000/5000k Lente Policarbonato Distribuição Luminosa DML/DWL Proteção Salt Spray 1000hs Certificado inmetro Grau de Proteção IP66 Garantia 5 anos Fator de Potência > 0,92 Alumínio Injetado - Eficiência luminosa = 160 LM/W Mínimo | unid | 89 |  | 0
4.4 | SINAPI 03/2026 | 101657 | Luminária 120W - Temperatura de cor 4000/5000k Lente Policarbonato Distribuição Luminosa DML/DWL Proteção Salt Spray 1000hs Certificado inmetro Grau de Proteção IP66 Garantia 5 anos Fator de Potência > 0,92 Alumínio Injetado - Eficiência luminosa = 160 LM/W Mínimo | unid | 8 |  | 0
4.5 | SINAPI 03/2026 | 101632 | Relé fotoelétrico 50/60Hz 110/220V - 1200VA - SEM BASE | un | 141 |  | 0
4.6 | CDHU 201 | 68.20.040 | Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300mm - Par + Parafusos | un | 286 |  | 0
| COTAÇÃO |  | Parafuso Francês M16X45MM | un | 286 |  | 0
|  |  | Porca Quadrada M16X24X13MM | un | 286 |  | 0
5.0 |  |  | Aterramento
5.1 | CDHU 201 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 86 |  | 0
5.2 | CDHU 201 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 86 |  | 0
5.3 | SINAPI 03/2026 | 101549 | Grampo paralelo metálico, para redes aéreas de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. | un | 86 |  | 0
5.4 | CDHU 201 | 39.15.040 | Cabo de aço carbono COPANT 1006 a 1008, trefilado nu 4 BWG diametro 6,05mm para aterramento | m | 782 |  | 0
6.0 |  |  | Reparo de calçada
6.1 | CDHU 201 | 19.20.020 | Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa | m² | 30 |  | 0
7.0 |  |  | Podas
7.1 | SINAPI 03/2026 | 98533 | Poda em altura de Árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 M e menor que 0,60 M. | un | 20 |  | 0
7.2 | SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M E VERTICAL ATÉ 12M. | Hr | 40 |  | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM ( A ) |  |  |  | 0
|  |  | BDI - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (25,00%) |  |  |  | 0
|  |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS C/ BDI |  |  |  | 0