## Planilha
|  |  |  | Prazo: | 12 meses
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SAÚDE DA MULHER |  |  | B.D.I.: | 0%
| LOCAL: AV. ENGENHEIRO ARQUITETO EDUARDO CORREA DA COSTA JR. |  |  | L.S.:
Custo
Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Unitário | Preço Total
|  |  |  | R$ | R$
A | SERVIÇOS PRELIMINARES
100 | CANTEIRO DE OBRAS
SERVIÇOS PRELIMINARES
101 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 6 |  | 0
102 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M | M | 15 |  | 0
103 | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO | MXMES | 180 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 100 |  |  | 0
200 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADM
201 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 360 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 200 |  |  | 0
300 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS
301 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM | M2 | 101.92 |  | 0
302 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO | M2 | 391.86 |  | 0
303 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | M2 | 664.79 |  | 0
304 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PEITORIL, EM MATERIAL CERÂMICO E/OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE | M | 575.12 |  | 0
305 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM GESSO, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO | M2 | 75 |  | 0
306 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 | 1.83 |  | 0
307 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 2.43 |  | 0
308 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | M2 | 218.71 |  | 0
309 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO | M2 | 608.72 |  | 0
310 | REMOÇÃO CONDENSADORA COM REAPROVEITAMENTO | UN | 5 |  | 0
311 | REMOÇÃO MANUAL DE JUNTA DE DILATAÇÃO OU RETRAÇÃO, INCLUSIVE APOIO | M | 250 |  | 0
312 | REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO | M | 484.75 |  | 0
313 | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA | UN | 15 |  | 0
314 | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS | M | 20 |  | 0
315 | RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES | M2 | 2.88 |  | 0
316 | RETIRADA DE ARMÁRIO EM MADEIRA OU METAL | M2 | 7.68 |  | 0
317 | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | M2 | 5.2 |  | 0
318 | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO | M2 | 868.45 |  | 0
319 | RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS PERFIL QUALQUER | M2 | 774.97 |  | 0
320 | APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO | M2 | 768.55 |  | 0
321 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 164.6 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 300 |  |  | 0
B | SERVIÇOS EXTERNOS
400 | FACHADA E PISO - IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO
FACHADA
401 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | M2 | 100.56 |  | 0
402 | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) - INCLUSIVE INSTALAÇÃO | M2 | 83.8 |  | 0
403 | CHAPISCO COM ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO | M2 | 184.36 |  | 0
404 | REBOCO | M2 | 184.36 |  | 0
405 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10X10 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 100.56 |  | 0
PISO
406 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 8.5 |  | 0
407 | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA | M3 | 8.5 |  | 0
408 | JUNTA DE DILATAÇÃO OU VEDAÇÃO COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,5 CM - INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO | M | 167.6 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 400 |  |  | 0
500 | PINTURA EXTERNA
FACHADA
501 | LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO | M2 | 1597.95 |  | 0
502 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 1597.95 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 500 |  |  | 0
C | EDIFICAÇÃO
600 | COBERTURA
COBERTURA DE ACESSO - ESTRUTURAL E TELHAS
601 | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO | M2 | 87.7 |  | 0
602 | PREPARO DE BASE PARA SUPERFÍCIE METÁLICA COM FUNDO ANTIOXIDANTE | M2 | 87.7 |  | 0
603 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 87.7 |  | 0
604 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | M2 | 93.45 |  | 0
COBERTURA PRINCIPAL - ESTRUTURAL E TELHAS
605 | COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM | M2 | 3.45 |  | 0
606 | ESTRUTURA PONTALETADA PARA TELHAS ONDULADAS | M2 | 774.97 |  | 0
607 | TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 8 MM | M2 | 774.97 |  | 0
608 | CUMEEIRA UNIVERSAL EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO | M | 72.85 |  | 0
609 | TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA EM POLIPROPILENO | M2 | 10 |  | 0
CALHAS E PLATIBANDAS - IMPERMEABILIZAÇÃO E RUFOS
610 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 9 CM | M2 | 29.14 |  | 0
611 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 3.19 |  | 0
612 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM | M2 | 214.44 |  | 0
613 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 48.6 |  | 0
614 | TELA GALVANIZADA FIO 24 BWG, MALHA HEXAGONAL DE 1/2´, PARA ARMADURA DE ARGAMASSA | M2 | 178.24 |  | 0
615 | CHAPISCO COM ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO | M2 | 196.74 |  | 0
616 | REBOCO | M2 | 196.74 |  | 0
617 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M | M | 325.6 |  | 0
618 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | M | 70 |  | 0
619 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 107.44 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 600 |  |  | 0
700 | FECHAMENTOS
PAREDES
701 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | M2 | 15.54 |  | 0
702 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 73/48MM - 1ST / 1ST | M2 | 13.5 |  | 0
703 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 4 CM | M2 | 1.44 |  | 0
FORRO DE GESSO
704 | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO | M2 | 75 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 700 |  |  | 0
800 | REVESTIMENTOS
PAREDES
801 | CHAPISCO | M2 | 70.98 |  | 0
802 | REBOCO | M2 | 70.98 |  | 0
803 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | M2 | 97.98 |  | 0
804 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA, TIPO MONOPOROSA, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 107.4 |  | 0
PISOS
805 | LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 150 MICRAS, PARA CAMADA SEPARADORA DE PISO/PAVIMENTO | M2 | 48.71 |  | 0
806 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 2.43 |  | 0
807 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | M3 | 2.43 |  | 0
808 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA E CIMENTOS ADITIVADOS COM REFORÇO EM TELA POLIÉSTER | M2 | 7.8 |  | 0
809 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 25.25 |  | 0
810 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M2 | 595.59 |  | 0
811 | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M | 530.42 |  | 0
812 | PISO EPÓXI AUTONIVELANTE, MÚLTIPLAS CAMADAS, ESPESSURA 4 MM | M2 | 35.58 |  | 0
813 | RODAPÉ ABAULADO, COM ARGAMASSA EPOXI, ALTURA ENTRE 5 A 10 CM | M | 22.7 |  | 0
814 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE PISO EPÓXI | TX | 1 |  | 0
815 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 3.6 |  | 0
FORROS
816 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | M2 | 75 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 800 |  |  | 0
900 | ESQUADRIAS
PORTAS - JANELAS - GUARDA MACA
901 | JUNTA DE DILATAÇÃO OU VEDAÇÃO COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,5 CM - INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO | M | 250 |  | 0
902 | FOLHA DE PORTA LISA COMUM - 90 X 210 CM | UN | 2 |  | 0
903 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA | UN | 8 |  | 0
904 | PORTA MACHO E FÊMEA COM BATENTE DE MADEIRA - 90 X 210 CM | UN | 1 |  | 0
905 | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM | UN | 1 |  | 0
906 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA | CJ | 20 |  | 0
907 | PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE | M2 | 2.94 |  | 0
908 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO - BRANCO | M2 | 1.6 |  | 0
909 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 | M2 | 2.61 |  | 0
910 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 | UN | 1 |  | 0
911 | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM | M2 | 1.92 |  | 0
912 | PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA | M2 | 7.3 |  | 0
913 | REINSTALAÇÃO DE ARMÁRIO REMOVIDO | M2 | 7.68 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 900 |  |  | 0
1000 | PINTURA
FORROS / TETOS
1001 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 780.21 |  | 0
1002 | EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 35.58 |  | 0
PAREDE INTERNA
1003 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 1983.72 |  | 0
1004 | EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 76.2 |  | 0
PORTAS - ESCADAS - PATAMAR - GRADIL - GUARDA MACA
1005 | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO | M2 | 55.19 |  | 0
1006 | PREPARO DE BASE PARA SUPERFÍCIE METÁLICA COM FUNDO ANTIOXIDANTE | M2 | 11.69 |  | 0
1007 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 356.31 |  | 0
1008 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 18.99 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1000 |  |  | 0
D | INSTALAÇÕES PREDIAIS
1100 | LOUÇAS E BANCADAS
TAMPOS - LOUÇAS - DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS
1101 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 3.66 |  | 0
1102 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS | CJ | 2 |  | 0
1103 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 5 |  | 0
1104 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | UN | 4 |  | 0
1105 | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´ | UN | 6 |  | 0
1106 | TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO | M2 | 1.5 |  | 0
1107 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M | UN | 2 |  | 0
1108 | MÃO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 500 MM | UN | 11 |  | 0
1109 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN | 2 |  | 0
1110 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 18 A 20 LITROS | UN | 1 |  | 0
1111 | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4´ | UN | 1 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1100 |  |  | 0
1200 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
1201 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 40 |  | 0
1202 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | UN | 4 |  | 0
1203 | REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | UN | 1 |  | 0
INSTALAÇÃO ESGOTO
1204 | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´ | UN | 7 |  | 0
1205 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30 |  | 0
1206 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 15 |  | 0
1207 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 35 |  | 0
1208 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 6 |  | 0
1209 | RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA | UN | 1 |  | 0
1210 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 0
1211 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 0.36 |  | 0
INSTALAÇÃO PLUVIAL
1212 | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS OU TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 121.5 |  | 0
1213 | FURAÇÃO DE 6´ EM CONCRETO ARMADO | M | 1.2 |  | 0
1214 | TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, DN= 150MM (DE= 170MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 28 |  | 0
1215 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 91.45 |  | 0
1216 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 11 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1200 |  |  | 0
1300 | INSTALAÇÃO COMBATE CONTRA INCÊNDIO
BOMBEIROS
1301 | ABRIGO PARA HIDRANTE/MANGUEIRA (EMBUTIR E EXTERNO) | UN | 2 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1300 |  |  | 0
1400 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
DISTRIBUIÇÃO
1401 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 1 |  | 0
1402 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE, (1000 X 750 X 300) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 1 |  | 0
1403 | REMOÇÃO DE PORTA DE QUADRO OU PAINEL | M2 | 2 |  | 0
1404 | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 2 |  | 0
1405 | RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS | UN | 9 |  | 0
1406 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 10 |  | 0
1407 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 2 |  | 0
1408 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 600 |  | 0
1409 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 100 |  | 0
1410 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 50 |  | 0
1411 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 60 |  | 0
1412 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 120 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 15 |  | 0
1413 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM | M | 100 |  | 0
1414 | CANALETA EM PVC DE 20 X 12 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | M | 30 |  | 0
1415 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 90 |  | 0
1416 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 5 |  | 0
1417 | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | UN | 30 |  | 0
1418 | TOMADA DE CANALETA/PERFILADO UNIVERSAL 2P+T, COM CAIXA E TAMPA | CJ | 20 |  | 0
1419 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 20 |  | 0
1420 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 30 |  | 0
1421 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | UN | 20 |  | 0
1422 | PLACA DE 4´ X 2´ | UN | 10 |  | 0
1423 | LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR COM REFLETOR EM ALUMÍNIO JATEADO E DIFUSOR EM VIDRO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DUPLAS DE 18 W/26 W | UN | 3 |  | 0
1424 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32 W | UN | 3 |  | 0
1425 | REFLETOR LED 100 W - LUZ BRANCA | UN | 15 |  | 0
1426 | BRAÇO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 1,00 M PARA FIXAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA | UN | 12 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1400 |  |  | 0
1500 | SPDA
SPDA
1501 | CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 2 DESCIDAS, ACABAMENTO CROMADO | UN | 1 |  | 0
1502 | BRAÇADEIRA DE CONTRAVENTAGEM PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ | UN | 1 |  | 0
1503 | APOIO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ | UN | 1 |  | 0
1504 | BASE PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ | UN | 1 |  | 0
1505 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ | M | 1.5 |  | 0
1506 | SINALIZADOR DE OBSTÁCULO SIMPLES, SEM CÉLULA FOTOELÉTRICA | UN | 1 |  | 0
1507 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO | UN | 24 |  | 0
1508 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA | UN | 24 |  | 0
1509 | CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 3/4´ | UN | 24 |  | 0
1510 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 3 M | UN | 24 |  | 0
1511 | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4´ X 1/4´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 123 |  | 0
1512 | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO | UN | 24 |  | 0
1513 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM | UN | 24 |  | 0
1514 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X, BITOLA DO CABO DE 50-25MM² A 95-50MM² | UN | 48 |  | 0
1515 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² | M | 167.6 |  | 0
1516 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² | M | 167.6 |  | 0
1517 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 72 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1500 |  |  | 0
1600 | APARELHOS ELÉTRICOS
CLIMATIZAÇÃO - DISPOSTIVOS ELÉTRICOS
1601 | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H | UN | 2 |  | 0
1602 | DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 10CM (4´) | M | 10 |  | 0
1603 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA | UN | 1 |  | 0
1604 | CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VÃO DE 1,20 M | CJ | 2 |  | 0
1605 | INSTALAÇÃO EVAPORADORA E CONDENSADORA | UN | 6 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1600 |  |  | 0
E | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1700 | COMUNICAÇÃO VISUAL E ACESSIBILIDADE
DESIGN
1701 | REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF | M2 | 35 |  | 0
1702 | PLACA COMEMORATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO | M2 | 0.25 |  | 0
1703 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL | M2 | 2 |  | 0
1704 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO COM TEXTO EM VINIL | M2 | 2 |  | 0
1705 | PINTURA GRÁFICA | M2 | 165 |  | 0
1706 | ADESIVO GRÁFICO | M2 | 43 |  | 0
ACESSIBILIDADE
1707 | REVESTIMENTO SINTÉTICO DE BORRACHA OU PVC COLORIDO, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO | M2 | 9.73 |  | 0
1708 | MAPA TÁTIL 35 X45 CM - INCLUSIVE PEDESTAL | UND | 1 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1700 |  |  | 0
1800 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
SERVIÇOS FINAIS
1801 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 901.44 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1800 |  |  | 0
1900 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO
AVCB
1901 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1900 |  |  | 0
| SERVIÇOS PRELIMINARES |  | (+ BDI) | 0
| SERVIÇOS EXTERNOS |  | (+ BDI) | 0
| EDIFICAÇÃO |  | (+ BDI) | 0
| INSTALAÇÕES PREDIAIS |  | (+ BDI) | 0
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | (+ BDI) | 0
| TOTAL |  |  | 0
| BDI 0,00% |  |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SAÚDE DA MULHER
LOCAL: AV. ENGENHEIRO ARQUITETO EDUARDO CORREA DA COSTA JR.
MESES
Item | ETAPAS DE SERVIÇOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | VALOR
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | R$
100 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | SERVIÇOS EXTERNOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | EDIFICAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0