PREGÃO ELETRONICO N° 005/2026

PROCESSO N° 019/2026

EDITAL N° 005/2026

### CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ - SP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, QUE TEM POR ESCOPO O FORNECIMENTO CONTÍNUO E EVENTUAL, VISANDO ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONSTANTES DA “TABELA REVISTA SIMPRO”, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONFORME NECESSIDADE, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETA

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO POR LOTE.

MODO DE DISPUTA: ABERTO

ORIGEM DOS RECURSOS (COMUNICADO SDG Nº 028/2017 – TCE/SP): PRÓPRIO, ESTADUAL E FEDERAL.

TORNA-SE PÚBLICO QUE O MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ, Estado de São Paulo, por meio do Setor de Compras e Licitações, sediado na Rua dos Jasmins, nº 296 - Centro, nesta cidade, realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cuja sessão pública será realizada através do endereço eletrônico: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL: www.bll.org.br, cujas informações poderão ser obtidas no e-mail: licitacao2@guatapara.sp.gov.br objetivando o registro de preços para o fornecimento dos bens descritos no termo de referência, deste Edital, observadas as disposições pertinentes da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e do Portaria Municipal n.º 180/2025, de 12 de setembro de 2025, e demais normas aplicáveis, ainda de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 1 DE ABRIL DE 2026.

HORÁRIO: 09h seg, horário de Brasília – DF.

ENTREGA DAS PROPOSTAS: até 08h30min do dia 15 de abril de 2026. Local: BLL Compras - https://bll.org.br/universo-bll-compras/

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo(a) Pregoeiro(a).

Esta licitação é aberta para ampla participação de empresas em geral (artigo 49, III, da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, contudo serão asseguradas as MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE e MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS o tratamento diferenciado e simplificado instituído pela Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores.

As comunicações referentes ao certame serão publicadas na página oficial da Prefeitura de Guatapará, https://www.guatapará.sp.gov.br/ e da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br).

Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

#### DO OBJETO:

#### O objeto desta licitação:

#### REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, QUE TEM POR ESCOPO O FORNECIMENTO CONTÍNUO E EVENTUAL, VISANDO ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONSTANTES DA “TABELA REVISTA SIMPRO”, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONFORME NECESSIDADE, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

- DO REGISTRO DE PREÇOS:

- 2.1. As regras referentes ao sistema de registro de preços, órgão gerenciador e possíveis participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta da Ata de Registro de Preços, anexa a este edital.

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.

  - Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente cadastrados na plataforma digital especificada neste edital.

    - Os interessados deverão atender às condições exigidas pela plataforma para o cadastramento até a data prevista para recebimento das propostas.

    - O acesso ao sistema e encaminhamento da proposta devem ser feitos pelos licitantes na página inicial do site https://bll.org.br/, opção “Acesso ao Usuário”.

    - O Municipio de Motuca está isenta de quaisquer custos de operacionalização e uso do sistema, ficando a cargo do(a) licitante vencedor(a) do certame, os encargos financeiros ou de qualquer espécie estabelecidos com a provedora do sistema, equivalentes aos percentuais estabelecidos pela mesma sobre o valor contratual ajustado entre as partes (Licitante / BLL – Bolsa de Licitações e Leilões), a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação.

    - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida através do telefone (41) 3097-4600 - Curitiba-PR, através da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais quando for fazer uso de registros cadastrais eletrônicos, e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

    - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais junto à plataforma eletrônica onde ocorrerá a licitação, e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, antes de iniciada a licitação, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

  - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

  - No caso de haver itens exclusivos à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, ou no caso de cotas reservadas, nos termos da lei Complementar nº 123/2006, as informações constarão do Termo de Referência anexo ao Edital.

    - A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto nº 8.538, de 2015.

  - Não poderão disputar esta licitação:

    - aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

    - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

    - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

    - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

    - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

    - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

    - agente público do órgão ou entidade licitante;

    - pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

    - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O impedimento de que trata o item 3.8.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

  - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.8.2. e 3.8.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

  - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

  - O disposto nos itens 3.8.2 e 3.8.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

  - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

  - A vedação de que trata o item 3.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

  - Nesta licitação será permitida a participação de empresas em regime de consórcio, atendidas as condições do art. 15 da Lei Federal n. º 14.133, de 2021 e aquelas estabelecidas neste edital.

  - A empresa consorciada fica impedida de participar isoladamente desta licitação, assim como de integrar mais de um consórcio.

  - Deverá ser entregue, junto com os documentos de habilitação:

- a) comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, que discriminará os poderes e encargos de cada consorciado e indicará a etapa do objeto a que cada um ficará responsável, com o respectivo percentual de participação;

- b) documento com indicação da empresa responsável pelo consórcio, a qual deverá atender às condições de liderança fixadas neste edital.

  - A empresa líder será a representante e responsável por todas as comunicações e informações do Consórcio e deverá subscrever a proposta de preços, em nome do consórcio.

  - Os integrantes do consórcio respondem de forma solidária pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na de execução do contrato.

  - Qualquer uma das consorciadas poderá apresentar, em nome do consórcio, a garantia da execução, quando exigida.

  - O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no item 3.17, que deverá prever:

  - Compromissos e obrigações das consorciadas, dentre os quais o de que cada consorciada responderá, individual e solidariamente, pelas exigências de ordens fiscais, administrativas e contratuais pertinentes ao objeto da licitação;

  - Declaração expressa de responsabilidade solidária, ativa e passiva, das consorciadas pelos atos praticados pelo consórcio, em relação à licitação e, posteriormente, ao eventual Contrato, até o final de sua execução;

  - Compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa anuência do órgão ou entidade contratante, até a conclusão dos trabalhos ou fornecimento que vierem a ser contratados;

  - Compromisso de que o prazo de duração do consórcio deverá ser igual ou maior do que o prazo de vigência da contratação decorrentes desta licitação;

  - Compromisso expresso de que o consórcio não se constitui, nem se constituirá em pessoa jurídica distinta da de seus membros, bem como não terá denominação própria ou diferente das suas consorciadas;

  - Compromissos e a divisão do escopo no fornecimento para cada uma das consorciadas, individualmente, em relação ao objeto da licitação, bem como o percentual de participação de cada uma em relação ao fornecimento previsto.

  - A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato.

  - A habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - Nesta licitação, a fase de habilitação ocorrerá após encerradas as fases de apresentação de propostas, apresentação de lances e de julgamento, devendo o licitantes inserir os documentos de habilitação até o dia e horário estabelecidos neste edital.

  - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

  - Serão analisados os documentos de habilitação apenas da licitante declarada vencedora da fase de lances.

Os documentos de habilitação deverão ser enviados, preferencialmente até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, em respeito ao princípio da celeridade, previsto no artigo 5º da Lei 14.133/2021.

O licitante que, na excepcionalidade, optar pelo envio dos documentos de habilitação após a declaração de vencedor, terá o prazo de até 30 (trinta) minutos para fazê-lo, contados da solicitação da(o) Pregoeira(o) via chat.

  - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema (quando solicitado) e apresentará a DECLARAÇÃO, conforme Anexo III deste edital, que:

está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando for o caso.

  - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º a 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

  - A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

  - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

  - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, quando houver, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

  - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

  - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

  - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

  - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

  - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - valor unitário ou desconto...... (mensal, unitário etc., conforme o caso) e ...... (anual, total) do item;

    - Marca;

    - Fabricante;

5.1.4. Quantidade cotada.

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

  - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - Nesta licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

  - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

    - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

    - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando houver;

    - Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos.

  - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União ou Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme o caso, e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

  - Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.

  - Em todo caso, deverá ser garantido o pagamento do salário normativo previsto no instrumento coletivo aplicável ou do salário-mínimo vigente, o que for maior.

- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

  - A abertura da licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

  - O lance deverá ser ofertado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO POR LOTE.

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou de percentual de desconto superior, conforme o caso, ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% (por cento).

  - O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

  - O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

  - Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

    - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

    - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

    - Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

    - Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

  - Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

    - Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

    - No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

    - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

    - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

  - Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

    - Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

    - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

    - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

    - Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

    - Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

  - Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, poderá ser efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. Neste caso, o sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

    - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

    - A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

    - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

    - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

  - Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

    - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

      - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

      - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

      - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

      - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

    - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

      - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

      - empresas brasileiras;

      - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

      - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

    - Tratando-se de licitação em grupo, a contratação posterior de item específico do grupo exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade e serão observados os preços unitários máximos como critério de aceitabilidade.

    - Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

    - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

    - O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

    - O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 1 (uma) hora, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

    - É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

  - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

- DA FASE DE JULGAMENTO

  - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.8 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

SICAF;

Consulta de Sanções – Controladoria Geral da União (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 02/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 02/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 02/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), através do link: https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1&ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc; e

Pesquisa de Apenados, mantido pelo Tribula de Contas do Estado de São Paulo – TCESP, através do link: (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados).

  - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

  - Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

    - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

    - O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

  - Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

  - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 2.6.1 e 3.6 deste edital.

  - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

  - Em se tratando de contratação de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, informa-se que foram utilizados os seguintes acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho no cálculo do valor estimado pela Administração:

    - [indicar os acordos, dissídios ou convenções coletivas];

    - O(s) sindicato(s) indicado(s) no subitem acima não é (são) de utilização obrigatória pelos licitantes, mas, ao longo da execução contratual, sempre se exigirá o cumprimento dos acordos, dissídios ou convenções coletivas adotados por cada licitante/contratado.

  - Será desclassificada a proposta vencedora que:

    - contiver vícios insanáveis;

    - não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

    - apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

    - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

    - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

  - No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

    - A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

      - que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

      - inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

  - Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

    - Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

    - No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

    - No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

    - Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

  - Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

    - Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

    - Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual.

    - Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;

    - Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

    - Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.

  - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

    - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

    - Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

  - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

  - Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

  - Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

  - Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

  - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

  - Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

- DA FASE DE HABILITAÇÃO

  - Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos artigos 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

    - A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-ﬁnanceira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF, pelo registro cadastral da Administração Municipal ou pelo registro cadastral unificado constante do PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas.

  - Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

  - Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para o fim de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

  - Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

    - Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

  - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada ou cópia simples. No caso de cópia simples, deverá ser apresentado o documento original para fins de verificação da autenticidade.

    - A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal

  - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

  - Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

  - Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

  - Se o Termo de Referência indicar que para a contratação pretendida a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

    - O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado junto ao setor indicado no Termo de Referência, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

    - Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

  - A habilitação será verificada por meio do Sicaf ou através do registro cadastral municipal ou do registro unificado do PNCP, nos documentos por ele abrangidos.

- 8.11.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

  - É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no respectivo sistema de registro cadastral e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

    - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

  - A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

    - Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no registro cadastral serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de uma hora, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

    - Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

  - A verificação no respectivo sistema de registro cadastral ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

    - Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

    - Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

  - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, conforme Lei 14.133/21, art. 64, para o fim de:

    - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

    - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

  - Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.

  - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.15.1.

  - Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

  - Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 3 (três) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

- 9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

- (a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

- (b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

- 9.3. A ata de registro de preços será assinada preferencialmente por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

- 9.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

- 9.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

- 9.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

- 9.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

- 9.8. No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa licitante vencedora se obriga a assinar o Termo de Ciência e Notificação, conforme modelo constante do Anexo VI deste Edital.

- DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

  - Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro

    - dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

    - dos licitantes que mantiverem sua proposta original

  - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

    - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

    - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

  - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

    - quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

    - quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas na lei 14.133/2021.

  - Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

    - convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

    - adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

- DOS RECURSOS.

  - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, com relação à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

  - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

    - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

    - o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

    - o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

    - na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133 de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

  - . Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

  - . O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - . Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

  - . O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - . O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - . O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

- DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES.

  - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

    - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

    - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

      - não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

      - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

      - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

      - deixar de apresentar amostra;

      - apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

    - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

      - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

    - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

    - fraudar a licitação

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

      - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

      - induzir deliberadamente a erro no julgamento;

      - apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

    - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

    - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

  - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

    - advertência;

    - multa;

    - impedimento de licitar e contratar e

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

  - . Na aplicação das sanções serão considerados:

    - a natureza e a gravidade da infração cometida.

    - as peculiaridades do caso concreto

    - as circunstâncias agravantes ou atenuantes

    - os danos que dela provierem para a Administração Pública

    - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - . A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

    - Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

    - Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

  - . As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

  - . Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

  - . A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

  - . Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

  - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

  - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

  - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

  - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

  - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

  - A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados de forma eletrônica, pelos seguintes meios:

- 13.3.1. envio por e-mail licitacao2@guatapara.sp.gov.br  para, através da plataforma eletrônica de realização do certame ou através de protocolo físico junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, localizado na Rua dos Jasmins, 296, Centro, Centro, Guatapará/SP.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

    - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

  - . Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico licitacao2@guatapara.sp.gov.br

- 14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- 14.11.1. ANEXO I – Termo de Referência.

- 14.11.1.1. Apêndice do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar

- 14.11.2. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços.

- 14.11.3. ANEXO III – Modelo de Declarações.

- 14.11.4. ANEXO IV – Minuta da Ata de Registro de Preços.

- 14.11.4.1. Apêndice 1 do Anexo IV - Cadastro Reserva Propostas Iguais ao do Adjudicatário.

- 14.11.4.2. Apêndice 2 do Anexo IV - Cadastro Reserva Propostas Originais.

- 14.11.5. ANEXO V – Minuta do Contrato.

- 14.11.6. ANEXO VI – Termo de Ciência e Notificação.

- 14.11.7. ANEXO VII – Declaração de Documentos à Disposição do TCE.

Guatapará, --------- de --------------- de 2026.

GILDEMIR DE SOUZA
    PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRONICO N° 005/2026

PROCESSO N° 019/2026

ANEXO  I

TERMO DE REFERÊNCIA

- DO OBJETO:

  - Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de materiais médicos hospitalares, constantes da tabela “SIMPRO”, destinados às unidades de saúde gerenciadas pela Diretoria de Saúde do Município de Guatapará e ao atendimento de demandas judiciais, com entregas parceladas, conforme necessidade, pelo prazo de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência.

1.2. A contratação se dará conforme as tabelas abaixo, cujos quantitativos foram definidos levando-se em conta o consumo do Departamento Municipal de Saúde conforme previsto no Estudo Técnico Preliminar - ETP.

1.2.1. TABELA I: DA DIVISÃO DO OBJETO EM LOTES E DA DESCRIÇÃO.

| Lote | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Materiais Médico Hospitalares, de “A” a “Z”. Desconto em percentual sobre a Tabela SIMPRO. |

1.2.2. TABELA II: DA RELAÇÃO E DA QUANTIDADE ESTIMADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS A SEREM ADQUIRIDOS:

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 | Pacote | Abaixador de língua em plástico colorido com aroma e sabor sortidos, pacote com 100 unidades. Material: Plástico (preferencialmente polipropileno ou material de grau médico virgem), descartável de uso único. Dimensões: Comprimento mínimo de 14 cm; Largura mínima de 1,5 cm; Espessura mínima de 2 mm . |  |  |
|  | 1000 | Pacote com 100 unidades | Abaixado de língua de madeira pacote com 100 unidades Madeira natural de alta qualidade (marfim ou pinus reflorestado), de cor clara, com superfície totalmente lisa e uniforme. Acabamento (Criterioso): Bordas arredondadas e superfícies perfeitamente polidas, isentas de farpas, fendas, nós, manchas ou sujidades. O acabamento deve permitir o deslizamento seguro na cavidade oral sem causar microlesões. Resistência: Alta resistência mecânica; não deve quebrar ou lascar sob pressão moderada durante o exame clínico. Medidas: 14 cm (comprimento) x 1,4 cm (largura) x 0,5 mm (espessura) |  |  |
|  | 300 | Caixa c/100 Unidade | A Agulha Hipodérmica Descartável 13 mm x 0,45mm - Dispositivo para administração de medicamentos e coleta de fluidos corpóreos, de uso médico, hospitalar e laboratorial. - Dimensões: - Comprimento nominal: 13 mm (1/2 polegada). - Diâmetro externo nominal: 0,45 mm. - Calibre internacional padrão: 26 G (Gauge). - Material do Bisel (Tubo): Aço inoxidável tipo AISI 304, de alta resistência, temperado e polido. A parede do tubo deve ser ultrafina para permitir um fluxo adequado de fluidos. - Geometria: Ponta trifacetada, siliconizada (lubrificada com óleo de silicone de grau médico) para garantir penetração suave e atraumática. - Material do Canhão (Cubo): Fabricado em polipropileno atóxico, inerte, de grau médico, com código de cores universal para fácil identificação do calibre (cor Marrom para 26G). - Compatibilidade: Encaixe tipo Luer Lock ou Luer Slip , compatível com seringas padrão. - Características de Segurança e Embalagem: - Produto de uso único (descartável), atóxico, apirogênico. - Esterilizado por Óxido de Etileno ou Radiação Gama. - Embalagem individual tipo blister pack (papel grau cirúrgico e filme plástico), com abertura asséptica, garantindo a integridade do produto até o momento do uso. - Protetor da agulha (tampa) que assegure a integridade do conjunto. - Conformidade Normativa e Registros: - Conformidade com a Norma ABNT NBR ISO 7864 (Agulhas hipodérmicas estéreis de uso único). - Obrigatoriedade de Registro Ativo na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) na categoria de Correlato/Produto para Saúde |  |  |
|  | 300 | Caixa c/100 Unidades | Agulha descartável 25 x 7mm Cânula fabricada em aço inoxidável; Canhão confeccionado em polipropileno identificado por código de cores universal, conforme a ISO 6009:2016;Canhão com conicidade de 6%, permitindo conexão com seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; Lubrificada, oferecendo punção mais suave; Bisel trifacetado; Atóxica e apirogênica; Aprovada pelo INMETRO; Produto descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Cor: preto. Dimensões da agulha: 25 x 0,70mm. |  |  |
|  | 300 | Caixa c/100 Unidades | Agulha descartável 25 x 6mm Cânula fabricada em aço inoxidável; Canhão confeccionado em polipropileno identificado por código de cores universal, conforme a ISO 6009:2016; Canhão com conicidade de 6%, permitindo conexão com seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; Lubrificada, oferecendo punção mais suave; Bisel trifacetado; Atóxica e apirogênica Aprovada pelo INMETRO; Produto descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Cor: azul. Dimensões da agulha: 25 x 0,60mm. |  |  |
|  | 500 | Caixa c/100 Unidades | Agulha descartável 25 x 8mm Cânula fabricada em aço inoxidável; Canhão confeccionado em polipropileno identificado por código de cores universal, conforme a ISO 6009:2016; Canhão com conicidade de 6%, permitindo conexão com seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; Lubrificada, oferecendo punção mais suave; Bisel trifacetado; Atóxica e apirogênica; Aprovada pelo INMETRO; Produto descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Cor: verde. Dimensões da agulha: 25 x 0,80mm. |  |  |
|  | 800 | Caixa c/100 Unidades | Agulha descartável 30 x 7mm Cânula fabricada em aço inoxidável; Canhão confeccionado em polipropileno identificado por código de cores universal, conforme a ISO 6009:2016; Canhão com conicidade de 6%, permitindo conexão com seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; Lubrificada, oferecendo punção mais suave; Bisel trifacetado; Atóxica e apirogênica; Aprovada pelo INMETRO; Produto descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Cor: preto. Dimensões da agulha: 30 x 0,70mm. |  |  |
|  | 800 | Caixa c/100 Unidades | Agulha descartável 30 x 8mm Cânula fabricada em aço inoxidável; Canhão confeccionado em polipropileno identificado por código de cores universal, conforme a ISO 6009:2016; Canhão com conicidade de 6%, permitindo conexão com seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; Lubrificada, oferecendo punção mais suave; Bisel trifacetado; Atóxica e apirogênica; Aprovada pelo INMETRO; Produto descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Cor: verde. Dimensões da agulha: 30 x 0,80mm. |  |  |
|  | 800 | Caixa c/100 Unidades | Agulha descartável 40 x 12mm Cânula fabricada em aço inoxidável; Canhão confeccionado em polipropileno identificado por código de cores universal, conforme a ISO 6009:2016; Canhão com conicidade de 6%, permitindo conexão com seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; Lubrificada, oferecendo punção mais suave; Bisel trifacetado; Atóxica e apirogênica; Aprovada pelo INMETRO; Produto descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Cor: rosa. Dimensões da agulha: 40 x 1,20mm. |  |  |
|  | 800 | Caixa c/100 Unidades | Agulha descartável 40x12 mm 18 G A Agulha para Aspiração, possui a ponta romba, sem corte, projetada para garantir maior segurança ao profissional da saúde e evitar possíveis acidentes envolvendo materiais perfuro cortantes. * Cânula fabricada em aço inoxidável de alta qualidade; * Canhão com conicidade 6%, permitindo a conexão com seringas hipodérmicas Luer Slip ou Luer Lock; * Canhão em polipropileno colorido de fácil identificação, com tampa protetora inclusa; * Atóxico e apirogênico; * Esterilizado com Óxido de Etileno (ETO); * Produto estéril, descartável e de uso único. Proibido reprocessar ou reutilizar. Cartucho com 100 unidades. Cor: rosa. Gauge: 18G. Dimensões da agulha: 25 x 1,20mm. |  |  |
|  | 500 | Caixa c/100 Unidades | Agulha múltipla para coleta de sangue a vácuo estéril 25x08mm(21gx1) A Agulha para Coleta Múltipla é um dispositivo médico concebido para a coleta múltipla de sangue periférico no sistema a vácuo. A agulha é composta por duas extremidades: em uma, a cânula utilizada para realizar a punção venosa no paciente. Na outra ponta, um encaixe para o sistema de coleta, por onde flui o sangue venoso através da pressão negativa do tubo coletor. * Cânula fabricada em aço inoxidável, lubrificada para facilitar a punção e garantir aplicações fáceis e suaves; * Bisel trifacetado, proporcionando menor dor e mais conforto ao paciente; * Coberta por borracha sintética que impede a exposição da agulha e diminui as chances de injúrias ao profissional ou ao paciente durante as trocas dos tubos de coleta; * Esterilizado por Óxido de Etileno; * Produto estéril, descartável e de uso único. Proibido reutilizar ou reprocessar. Cartucho com 100 unidades. Cor: verde. Gauge: 21G. Dimensões da agulha: 25 x 0,80mm. |  |  |
|  | 150 | Pacote com 10 unidade | Aparelho de barbear descartável aparelho barbear, tipo descartável, material lâmina lâmina aço inox, quantidade lâminas 2 un, material cabo plástico |  |  |
|  | 10.000 | Pacote | Algodão hidrófilo em bolas com 100 gramas algodão hidrófilo, em bolas, apresentando aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, ausência de grumos, ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, p/ aplicação injeções e em vacinas, embalado em pacote com 100 g, com aproximadamente 100 bolas em cada pacote. |  |  |
|  | 15 | Pacote c/12 rolos | Atadura de algodão ortopédico 10cm x 1,00 mt pacote com 12 rolos. atadura de algodão ortopédico em rolo elaborado a partir de fibras 100% algodão cru, com baixo teor de impurezas, transformadas em rolos de mantas uniforme, possuem camada de goma aplicada em uma das faces, impermeabilizando-a, enrolada sobre si em papel acetinado, a uniformidade das mantas proporciona a confecção de um aparelho gessado também mais uniforme e confortável, cor: amarelada natural. similar à marca cremer ou de melhor qualidade. |  |  |
|  | 15 | Pacote | Atadura de algodão ortopédico 15cm x 1,00 mt pacote com 12 rolos. atadura de algodão ortopédico em rolo elaborado a partir de fibras 100% algodão cru,com baixo teor de impurezas, transformadas em rolos de mantas uniforme, possuem camada de goma aplicada em uma das faces, impermeabilizando-a, enrolada sobre si em papel acetinado, a uniformidade das mantas proporciona a confecção de um aparelho gessado também mais uniforme e confortável, cor: amarelada natural. similar à marca cremer ou de melhor qualidade. |  |  |
|  | 15 | Pacote | Atadura de algodão ortopédico 20cm x 1,00 mt pacote com 12 rolos. atadura de algodão ortopédico em rolo elaborado a partir de fibras 100% algodão cru,com baixo teor de impurezas, transformadas em rolos de mantas uniforme, possuem camada de goma aplicada em uma das faces,impermeabilizando-a,enrolada sobre si em papel acetinado, a uniformidade das mantas proporciona a confecção de um aparelho gessado também mais uniforme e confortável, cor: amarelada natural. similar à marca cremer ou de melhor qualidade. |  |  |
|  | 100 | unidade | Almotolia plástica na cor ambar com tampa 250ml. resistente a desinfecção por produtos químicos. material: corpo fabricado em polietileno de alta densidade (pead) ou polipropileno (pp) de primeira linha (virgem). o material deve ser resistente, flexível para compressão (quando aplicável) e quimicamente inerte aos antissépticos comuns. - graduação: escala volumétrica em relevo no corpo do frasco, de fácil leitura, permitindo o controle preciso do conteúdo remanescente. - tipos de bico e tampa: - bico: tipo reto , com ponta afilada para aplicação precisa. - vedação: tampa com rosca de segurança que garanta vedação hermética, impedindo vazamentos ou evaporação de soluções alcoólicas. deve acompanhar protetor (tampa menor) para o bico aplicador. |  |  |
|  | 100 | Unidades | Almotolia plástica transparente com capacidade para 250 ml. - Material: Corpo fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) ou polipropileno (PP) de primeira linha (virgem). O material deve ser resistente, flexível para compressão (quando aplicável) e quimicamente inerte aos antissépticos comuns. - Graduação: Escala volumétrica em relevo no corpo do frasco, de fácil leitura, permitindo o controle preciso do conteúdo remanescente. - Tipos de Bico e Tampa: - Bico: Tipo reto, com ponta afilada para aplicação precisa. - Vedação: Tampa com rosca de segurança que garanta vedação hermética, impedindo vazamentos ou evaporação de soluções alcoólicas. Deve acompanhar protetor (tampa menor) para o bico aplicador. |  |  |
|  | 1000 | Unidade | Algodão hidrófilo 500 gr, em camadas continuadas em forma de rolo (manta), provido de papel apropriado em toda sua extensão. o algodão deverá apresentar aspecto homogêneo e macio, boa absorção, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, ser inodoro, de cor branca. embalado em saco plástico individual. |  |  |
|  | 1000 | Pacote c/ 12 Unidades | Atadura Crepe 10cm, 13 fios, 100 % algodão. Cru Confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Observação: é a quantidade de fios por cm² que confere o poder de elasticidade. Possui um fio amarelo em diferenciação da Atadura de Crepom. As Ataduras de Crepom Cysne podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. As ataduras de crepom tipo Cysne oferecem grande flexibilidade, proporcionando a combinação ideal entre compressão e elasticidade, para maior liberdade de movimentos. Confeccionadas em tecido de algodão, são reutilizáveis, desde que mantidas em condições adequadas. Serve para terapia compressiva, aplicações ortopédicas e na prevenção contra contusões em atividades esportivas. Utilizada para: - Imobilização; - Compressão; - Procedimentos ortopédicos; - Proteção de curativos. Esterilização: Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama. Especificações Técnicas: - Contém 01 unidade de 1,80m em repouso; - 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; - Formato: Rolo; - Tamanho: 10 cm X 1,8m; - Dermatologicamente testado. - Produto com validade. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais; |  |  |
|  | 1000 | Pacote c/ 12 Unidades | Atadura Crepe 15cm, 13 fios, 100 % algodão. Cru Confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Observação: é a quantidade de fios por cm² que confere o poder de elasticidade. Possui um fio amarelo em diferenciação da Atadura de Crepom. As Ataduras de Crepom Cysne podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. As ataduras de crepom tipo Cysne oferecem grande flexibilidade, proporcionando a combinação ideal entre compressão e elasticidade, para maior liberdade de movimentos. Confeccionadas em tecido de algodão, são reutilizáveis, desde que mantidas em condições adequadas. Serve para terapia compressiva, aplicações ortopédicas e na prevenção contra contusões em atividades esportivas. Utilizada para: - Imobilização; - Compressão; - Procedimentos ortopédicos; - Proteção de curativos. Esterilização: Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama. Especificações Técnicas: - Contém 01 unidade de 1,80m em repouso; - 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; - Formato: Rolo; - Tamanho: 15 cm X 1,8m; - Dermatologicamente testado. - Produto com validade. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais; |  |  |
|  | 700 | Pacote c/ 12 Unidades | Atadura Crepe 20cm, 13 fios, 100 % algodão. Cru Confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Observação: é a quantidade de fios por cm² que confere o poder de elasticidade. Possui um fio amarelo em diferenciação da Atadura de Crepom. As Ataduras de Crepom Cysne podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. |  |  |
|  | 500 | Pacote | Avental descartável - em tecido: tnt sintético, 100% polipropileno, atóxico (não tecido de polipropileno laminado com película impermeável; tecido impermeável que repele líquidos e fluidos corporais; gramatura: entre 45g/m\´b2 e 50g/m\´b2). produzido de acordo com a abnt; manga com punho de ribana em cor branco; fechamento por amarração e ajuste na cintura. cor: branca tamanho: único embalagem: pacote com 10 unid. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Adaptador para coleta a vácuo com dispositivo com botão de segurança para descarte de agulha. Deve possuir um mecanismo de segurança integrado (ex: botão ou sistema articulado) que permita o descarte automático e seguro da agulha imediatamente após o uso, sem a necessidade de contato manual do operador com a agulha, prevenindo acidentes com perfurocortantes (em conformidade com a NR 32). - Mecanismo de Descarte: O sistema de segurança, após acionado (preferencialmente por botão tipo Push Button ou por trava articulada), deve travar a agulha permanentemente dentro do dispositivo ou ejetá-la automaticamente em um coletor de descarte apropriado, impossibilitando a reativação ou o retorno da agulha. - Compatível com todos os tamanhos de tubos de coleta a vácuo (padrão 13x75mm, 13x100mm, etc.) |  |  |
|  | 30 | Unidades | Bobina ECG papel termo sensível 80mm por 30 metros. Tipo de Papel: Papel térmico de alta sensibilidade e alta resolução, com superfície lisa e tratamento específico para evitar o acúmulo de resíduos (poeira de papel) na cabeça térmica da impressora. - Impressão da Quadrícula: Milimetrado com alta precisão (quadrícula padrão na cor salmão ou vermelha), com traçados nítidos e escalas de tempo e voltagem rigorosamente exatas. - Gramatura: Mínima de 55g/m² a 60g/m², garantindo resistência mecânica para que o papel não rasgue ou encrave durante o avanço. - Estabilidade da Imagem: O papel deve garantir a permanência da impressão (estabilidade da imagem) por um período mínimo de 5 anos, desde que armazenado corretamente, evitando o desbotamento precoce do exame. - Deve ser compatível com as principais marcas de eletrocardiógrafos do mercado que utilizam bobinas de 80mm |  |  |
|  | 10 | Unidade | Bulbo aspirador com ponta de borracha nº 8 , 30 ml material do bulbo (corpo): borracha natural de alta qualidade (látex) ou pvc flexível de grau médico, atóxico, que permita compressão e retorno elástico rápido e eficiente para criar o vácuo necessário. - material da ponta: borracha natural ou silicone macio e flexível, perfeitamente lisa e arredondada, sem rebarbas, para evitar lesões em mucosas sensíveis (como a nasal ou oral). |  |  |
|  | 10 | Unidade | Bacia - uso hospitalar, material aço inoxidável, diâmetro 35 cm, capacidade 4.700 ml |  |  |
|  | 20 | Unidades | Bandeja metálica, material aço inoxidável, formato retangular, comprimento 40 cm, largura 28 cm |  |  |
|  | 10 | Unidades | Bandeja inox retangular lisa para equipo 49x33cm bandeja inox retangular lisa para equipo 49x33cm |  |  |
|  | 1500 | Unidade | Bolsa Coletora de Urina 2000 ml Sistema Fechado Estéril * Confeccionado em PVC atóxico e apirogênico; * Possui tubo extensor transparente e flexível e conector universal escalonado, para conexão da bolsa de urina em sondas de Foley ou sondas de Demora; * Apresenta escala com graduação aproximada do volume urinário; * Possui ponto de coleta de amostra, com membrana autocicatrizante; * Modelo normal (com ponto de coleta de amostra); * Dispõe de sistema fechado; * Contém clamp corta fluxo e válvula antirrefluxo, que impede o retorno da urina; * Tubo com válvula de drenagem; * Alça de fixação para leito do tipo “cabide”, que permite que a bolsa possa ser presa na lateral da cama ou em cadeiras de rodas, e gancho para transporte; * Produto estéril, descartável e de uso único. |  |  |
|  | 150 | Caixa c/ 10 | Bisturi descartável com cabo n 10 bisturi descartável, material cabo polipropileno, material lâmina aço inoxidável, tamanho lâmina 20 mm, tipo manual, esterilidade estéril, características adicionais lâmina afiada, polida e com protetor |  |  |
|  | 70 | Caixa | Bisturi descartável com cabo nº 11 bisturi descartável, material cabo plástico, material lâmina aço inoxidável, tamanho lâmina 11 mm, tipo manual, esterilidade estéril, características adicionais lâmina afiada, polida e com protetor |  |  |
|  | 70 | Caixa | Bisturi descartável com cabo nº 12 bisturi descartável, material cabo plástico, material lâmina aço inoxidável, tamanho lâmina 12 mm, tipo manual, esterilidade estéril, características adicionais lâmina afiada, polida e com protetor |  |  |
|  | 70 | caixa | Bisturi descartável com cabo nº 15 bisturi descartável, material cabo plástico, material lâmina aço inoxidável, tamanho lâmina 15 mm, tipo manual, esterilidade estéril, características adicionais lâmina afiada, polida e com protetor |  |  |
|  | 70 | Caixa | Bisturi descartável com cabo nº 20 bisturi descartável, material cabo plástico, material lâmina aço inoxidável, tamanho lâmina 20 mm, tipo manual, esterilidade estéril, características adicionais lâmina afiada, polida e com protetor |  |  |
|  | 5 | Rolo | Cadarço Sarjado de Algodão 12 mm, cor: Branca - Rolo c/ 50 mt |  |  |
|  | 500 | Unidade | Campo estéreo 40x40cm cor azul. Confeccionado em Não Tecido (TNT) de alta tecnologia, preferencialmente SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) ou Spunlace, com gramatura mínima de 40g/m² a 50g/m². Deve possuir alta eficiência de barreira bacteriana (BFE) e viral. - Material impermeável a fluidos e líquidos biológicos, porém com boa respirabilidade. - Isento de desprendimento de partículas (baixo nível de liberação de fiapos/linting). |  |  |
|  | 20 | Kit | Kit com Cânula de Guedel, composto por no mínimo 6 cânulas que devem ser confeccionadas em PVC atóxico, transparente e flexível nos seguintes tamanhos: 0, 1, 2, 3, 4, 5. |  |  |
|  | 50 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 10, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 10, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 50 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 2 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 2,0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 50 | Unidade | cânula endotraqueal nº 3 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 3,0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 50 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 3,5 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 3,5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 50 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 4,0 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 4,0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 50 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 4,5 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 4,5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 50 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 5,0 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 5,0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 50 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 5,5 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 5,5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 50 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 6 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 6,0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 50 | Unidade | cânula endotraqueal nº 6,5 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 6,5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 80 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 7 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 7,0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 80 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 7,5 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 7,5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 80 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 8 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 8,0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 80 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 8,5 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 8,5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 50 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 9 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 9,0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 50 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 9,5 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 9,5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 10 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 2,5 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 2,5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 30 | Unidade | Cateter de acesso venoso central cateter central, aplicação venoso, matéria prima poliuretano radiopaco, diâmetro cerca 4 fr, vias duplo lúmen, lúmen 22 gau, comprimento cerca 20 cm, tipo fixação fixação subcutânea, conector conectores padrão, clamp em todas vias e tampas, componente kit introdutor completo, tipo uso estéril, descartável, embalagem individual |  |  |
|  | 30 | Unidade | Cateter de acesso venoso central cateter central, aplicação venoso, matéria prima poliuretano radiopaco, diâmetro cerca 7 fr, vias duplo lúmen, lúmen 16 gau, comprimento cerca 30 cm, tipo fixação fixação subcutânea, conector conectores padrão, clamp em todas vias e tampas, componente kit introdutor completo, tipo uso estéril, descartável, embalagem individual |  |  |
|  | 12 | Caixa c/100 | Cateter Intravenoso nº 18(jelco) c/ dispositivo de segurança 18G X 32mm * Fabricado em Poliuretano (PUR) e Polipropileno: * Agulha confeccionada em aço inoxidável; * Cateter radiopaco; * Canhão Luer 6% colorido, identificado por código de cores universal; * Possui filtro de retenção de bactérias hidrofóbicas; * Apresenta câmara transparente que permite a visualização do retorno sanguíneo; * Atende às recomendações da NR 32; * Produto estéril, livre de DEHP, atóxico e apirogênico; * Descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Calibre: 18G. Cor: verde. |  |  |
|  | 12 | Caixa c/100 | Cateter Intravenoso nº 14G X 45mm (jelco) c/ dispositivo De segurança * Fabricado em Poliuretano (PUR) e Polipropileno: * Agulha confeccionada em aço inoxidável; * Cateter radiopaco; * Canhão Luer 6% colorido, identificado por código de cores universal; * Possui filtro de retenção de bactérias hidrofóbicas; * Apresenta câmara transparente que permite a visualização do retorno sanguíneo; * Atende às recomendações da NR 32; * Produto estéril, livre de DEHP, atóxico e apirogênico; * Descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Calibre: 14G. Cor: laranja. Dimensão da agulha: 45mm. |  |  |
|  | 12 | Caixa c/100 | Cateter Intravenoso nº 16(jelco) c/ dispositivo De segurança * Fabricado em Poliuretano (PUR) e Polipropileno: * Agulha confeccionada em aço inoxidável; * Cateter radiopaco; * Canhão Luer 6% colorido, identificado por código de cores universal; * Possui filtro de retenção de bactérias hidrofóbicas; * Apresenta câmara transparente que permite a visualização do retorno sanguíneo; * Atende às recomendações da NR 32; * Produto estéril, livre de DEHP, atóxico e apirogênico; * Descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Calibre: 16G. Cor: cinza. Dimensão da agulha: 45mm. |  |  |
|  | 20 | Caixa c/100 | Cateter Intravenoso nº 20(jelco) c/ dispositivo. De segurança * Fabricado em Poliuretano (PUR) e Polipropileno: * Agulha confeccionada em aço inoxidável; * Cateter radiopaco; * Canhão Luer 6% colorido, identificado por código de cores universal; * Possui filtro de retenção de bactérias hidrofóbicas; * Apresenta câmara transparente que permite a visualização do retorno sanguíneo; * Atende às recomendações da NR 32; * Produto estéril, livre de DEHP, atóxico e apirogênico; * Descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Calibre: 20G. Cor: rosa. Dimensão da agulha: 32mm. |  |  |
|  | 100 | Caixa c/100 | Cateter Intravenoso nº 22 (jelco) * Fabricado em Poliuretano (PUR) e Polipropileno: * Agulha confeccionada em aço inoxidável; * Cateter radiopaco; * Canhão Luer 6% colorido, identificado por código de cores universal; * Possui filtro de retenção de bactérias hidrofóbicas; * Apresenta câmara transparente que permite a visualização do retorno sanguíneo; * Atende às recomendações da NR 32; * Produto estéril, livre de DEHP, atóxico e apirogênico; * Descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Calibre: 22G. Cor: azul. |  |  |
|  | 200 | Caixa c/100 | Cateter Intravenoso nº 24(jelco) c/ dispositivo De segurança * Fabricado em Poliuretano (PUR) e Polipropileno: * Agulha confeccionada em aço inoxidável; * Cateter radiopaco; * Canhão Luer 6% colorido, identificado por código de cores universal; * Possui filtro de retenção de bactérias hidrofóbicas; * Apresenta câmara transparente que permite a visualização do retorno sanguíneo; * Atende às recomendações da NR 32; * Produto estéril, livre de DEHP, atóxico e apirogênico; * Descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Calibre: 24G. Cor: amarelo. |  |  |
|  | 600 | Unidade | Cateter Tipo Óculos Infantil Cateter nasal em PVC atóxico, tipo “óculos”, com duas olivas macias e ajustáveis para oxigenoterapia de baixo fluxo, versão infantil, menor calibre e tamanho. |  |  |
|  | 1200 | Unidade | Cateter Tipo Óculos (Adulto) Cateter nasal em PVC atóxico, tipo “óculos”, com duas olivas macias e ajustáveis para oxigenoterapia de baixo fluxo. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Cateter Urinário Lubrificado Nº 12 Tipo de Lubrificação: Revestimento hidrofílico permanente e ativado (pronto para uso), que dispensa a adição manual de água ou lubrificante. A superfície do cateter deve ser extremamente lisa e escorregadia quando em contato com a solução estéril que acompanha o produto. - Material do Cateter: Confeccionado em polímero biocompatível, flexível e de grau médico, como Poliuretano (PU), PVC (Policloreto de Vinila) ou elastômero a base de poliolefina, atóxico e apirogênico. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Cateter Urinário Lubrificado Nº 14 Tipo de Lubrificação: Revestimento hidrofílico permanente e ativado (pronto para uso), que dispensa a adição manual de água ou lubrificante. A superfície do cateter deve ser extremamente lisa e escorregadia quando em contato com a solução estéril que acompanha o produto. - Material do Cateter: Confeccionado em polímero biocompatível, flexível e de grau médico, como Poliuretano (PU), PVC (Policloreto de Vinila) ou elastômero a base de poliolefina, atóxico e apirogênico. |  |  |
|  | 50 | Unidade | Circuito Respiratório compatível com ventilador igual ou superior a marca KTK/TAKAOKA Circuito respiratório para anestesia, sistema reinalatório (filtros/cal sodada), uso adulto. - Material: Traqueias em material polimérico de grau médico Polipropileno, de baixa complacência e alta flexibilidade, com lúmen interno liso para reduzir a resistência respiratória. - Configuração: Ramo duplo com peça em "Y" translúcida. |  |  |
|  | 100 | unidade | Colar Cervical de Resgate Infantil Colar cervical rígido, em polietileno de alta densidade, com revestimento em EVA, modelo de resgate, com abertura anterior para acesso traqueal. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Colar cervical PP Colar adulto Colar cervical rígido, em polietileno de alta densidade, com revestimento em EVA, modelo de resgate, com abertura anterior para acesso traqueal.. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Colar Cervical Tamanho G adulto Colar cervical rígido, em polietileno de alta densidade, com revestimento em EVA, modelo de resgate, com abertura anterior para acesso traqueal |  |  |
|  | 100 | Unidade | Colar Cervical Tamanho GG adulto Colar cervical rígido, em polietileno de alta densidade, com revestimento em EVA, modelo de resgate, com abertura anterior para acesso traqueal. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Colar Cervical Tamanho M adulto Colar cervical rígido, em polietileno de alta densidade, com revestimento em EVA, modelo de resgate, com abertura anterior para acesso traqueal. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Colar Cervical Tamanho P adulto Colar cervical rígido, em polietileno de alta densidade, com revestimento em EVA, modelo de resgate, com abertura anterior para acesso traqueal. |  |  |
|  | 20 | Unidade | Colchão hospitalar impermeável colchão uso hospitalar, material espuma flexível poliuretano, revestimento c/ capa não removível, totalmente impermeável, dimensões (c x l x a) cerca de 198 x 88 x 15 cm, densidade cerca de d-40 a d-45 kg/m3 |  |  |
|  | 600 | Unidade | Coletor Perfuro cortante 07 Lts Coletor para Material Perfuro-cortante 7litros Cor Amarela - Coletor para Material Perfurocortante; Em Material Resistente a Base de Papelão Que Possa Ser Incinerado, Revestido Intern. C/saco Plástico, Cinto de Revestimento; Com Sistema de Abertura e Fechamento Isento de Ruptura, Deformação Ou Perfuração, Com Alca de Transporte, Na Cor Amarela; Em Formato Compatível Com o Suporte Especifico para o Referido Coletor; Com Capacidade de 7 Litros, Bocal C/abertura Que Facilite o Descarte de Mat. Com Inscrições Legíveis e Indeléveis; o Produto Devera Apresentar Laudo Analítico Que Cumprimento Nbr 13853 e Nbr 7500 (simbologia) |  |  |
|  | 160 | Unidade | Coletor Perfuro cortante 3 Lts Coletor para Material Perfuro-cortante 3litros Cor Amarela - Coletor para Material Perfurocortante; Em Material Resistente a Base de Papelão Que Possa Ser Incinerado, Revestido Intern. C/saco Plástico, Cinto de Revestimento; Com Sistema de Abertura e Fechamento Isento de Ruptura, Deformação Ou Perfuração, Com Alca de Transporte, Na Cor Amarela; Em Formato Compatível Com o Suporte Especifico para o Referido Coletor; Com Capacidade de 3 Litros, Bocal C/abertura Que Facilite o Descarte de Mat. Com Inscrições Legíveis e Indeléveis; o Produto Devera Apresentar Laudo Analítico Que Cumprimento Nbr 13853 e Nbr 7500 |  |  |
|  | 600 | Unidade | Coletor Perfuro cortante 20 lts Coletor para Material Perfuro-cortante 20 Litros Cor Amarela - Coletor para Material Perfuro-cortante; Em Material Resistente a Base de Papelão Que Possa Ser Incinerado, Revestido Intern. C/saco Plástico, Cinto de Revestimento; Com Sistema de Abertura e Fechamento Isento de Ruptura, Deformação Ou Perfuração, Com Alca de Transporte, Na Cor Amarela; Em Formato Compatível Com o Suporte Especifico para o Referido Coletor; Com Capacidade de 20 Litros, Bocal C/abertura Que Facilite o Descarte de Mat. Com Inscrições Legíveis e Indeléveis; o Produto Devera Apresentar Laudo Analítico Que Comprove Cumprimento Nbr 13853 e Nbr 7500 |  |  |
|  | 500 | Pacote c/ 100 | Coletor de urina infantil é descrito como um dispositivo médico descartável, estéril, de uso pediátrico, com adesivo hipoalergênico, formato anatômico (masculino/feminino/unissex) e capacidade de 100ml, usado para coletar amostras de urina para exames, sendo fundamental a especificação de material atóxico e embalagem individual |  |  |
|  | 500 | Pacote c/ 100 | # KIT urina tubo PP 12ml c/ tampa Kit para coleta de urina foi desenvolvido a fim de tornar mais práticas às coletas. Contém um copo dosador, acompanhado de um tubo especial e uma tampa de pressão. O Kit facilita o manuseio e o transporte do material, evitando qualquer vazamento do conteúdo coletado. |  |  |
|  | 1.000 | Pacote | Coletor universal estéril transparente tampa c/ rosca (tb) - frasco 80 ml - 1ª linha o kit 100 unidades coletor universal de 80ml com tampa vermelha é a solução ideal para coleta segura e esterilizada de amostras em ambientes clínicos e laboratoriais. fabricado com materiais de alta qualidade e esterilizado por radiação ionizante, este coletor oferece confiabilidade máxima em procedimentos de coleta de fluidos biológicos. |  |  |
|  | 500 | Pacote | Coletor universal não estéril transparente tampa c/ rosca (tb) - frasco 80 ml - 1ª linha o kit 100 unidades coletor universal de 80ml com tampa vermelha é a solução ideal para coleta segura e esterilizada de amostras em ambientes clínicos e laboratoriais. fabricado com materiais de alta qualidade e esterilizado por radiação ionizante, este coletor oferece confiabilidade máxima em procedimentos de coleta de fluidos biológicos. |  |  |
|  | 150 | Unidade | Compressa Cirúrgica Non Woven Estéril 7,5cm x 7,5cm C/ 10 Un. Estéril: Material: Confeccionada em não tecido, com composição balanceada (geralmente 70% de viscose e 30% de poliéster). Deve ser isenta de alvejantes ópticos, amido e outras substâncias que possam causar reações teciduais. - Dimensões: - Aberta: Aproximadamente 15 cm x 15 cm. - Dobrada (tamanho final): 7,5 cm x 7,5 cm. - Estrutura: Mínimo de 4 camadas (4 dobras). |  |  |
|  | 25.000 | Envelope | Compressa de gaze hidrófila, 7,5 x 7,5 cm, 13 fios, estéril, envelope c/ 10. Tipo: Compressa de Gaze Hidrófila. Tecido 100% algodão: Alvejadas e isentas de impurezas. Esterilizada em ETO: Óxido de Etileno. Fios: 13 fios/cm². Dimensão dobrada: 7,5 x 7,5cm. Dimensão aberta: 15 x 30 cm. Registro ANVISA: 80245210083. |  |  |
|  | 500 | Pacote | Compressa de Gaze hidrófila, 7,5 x 7,5 cm, 13 fios, não estéril. Compressas de gaze com dimensões de 7,5cm x 7,5cm, com densidade de 13 fios por cm2, pacote com 500 unidades. |  |  |
|  | 60 | Unidade | Copo de umidificador para oxigênio Copo umidificador deoxigênio,250ml, conexão de entrada com rosca padrão, compatível com qualquer válvula reguladora ou fluxometro de cilindro de oxigênio. |  |  |
|  | 03 | Unidade | Corta anel Hospitalar manual: Material do Corpo: Aço inoxidável de grau cirúrgico (AISI 304 ou equivalente internacional ISO 7153-1), resistente à corrosão, esterilização repetida e impacto. - Lâmina de Corte: Lâmina de corte circular (serra) em carboneto de tungstênio ou material de alta resistência, projetada para cortar metais macios (ouro, prata) e, idealmente, metais duros (como aço cirúrgico, titânio ou tungstênio), mantendo a capacidade de corte ao longo do tempo. - Mecanismo de Segurança: - Possuir guia de proteção ou dispositivo de segurança que deslize por baixo do anel, posicionando-se entre a lâmina de corte e o dedo do paciente, prevenindo lesões. - Mecanismo de acionamento por manivela (giratório) que permita ao operador controlar a velocidade e a pressão do corte. - Acabamento: Totalmente polido, sem rebarbas ou cantos vivos, facilitando a limpeza e esterilização. - Limpeza e Esterilização: Autoclavável (suporta esterilização a vapor sob alta temperatura e pressão) ou compatível com desinfecção química de alto nível. - Conformidade Normativa e Registros: - Produto classificado como instrumento cirúrgico ou correlato, com Registro Ativo na ANVISA. |  |  |
|  | 50 | Pacote | Cobertura/saco para Óbito em Polietileno com Ziper (infantil ) Invólucro impermeável e resistente, feito de polietileno (PEBD ou PEAD), vedação contra fluidos, odores e contaminação, com zíper frontal para fácil abertura/fechamento e uma etiqueta para identificação de dados (hospital, data/hora) Disponível em tamanhos infantis (ex: 0,50m x 1,00m ou 0,90m x 1,50m), adaptado ao tamanho da criança. Possuir no mínimo 4 alças resistentes e soldadas eletronicamente ou termicamente ao corpo do saco, para facilitar o manuseio e transporte por duas pessoas de forma ergonômica. Cor: Opaca (padrão cinza, preto ou branco) |  |  |
|  | 50 | Pacote | Cobertura/saco para Óbito em Polietileno com Ziper (adulto) Material: Confeccionado em filme de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou material similar de alta resistência, com espessura mínima de 0,18 mm a 0,20 mm (180 a 200 micras). - Dimensões: Tamanho adulto padrão. Sugere-se dimensões aproximadas de 90 cm (largura) x 210 cm (comprimento), garantindo o acondicionamento completo de um corpo adulto. - Resistência e Vedação: - Material impermeável, inviolável e opaco, resistente a rasgos e perfurações moderadas. - Capacidade de suportar peso Fechamento: Zíper resistente (plástico ou nylon) de abertura total (do tipo que vai de ponta a ponta), que permita a vedação completa e segura, impedindo a exposição do corpo ou o vazamento de odores e fluidos. - Características Adicionais: - Alças: Possuir no mínimo 6 a 8 alças resistentes e soldadas eletronicamente ou termicamente ao corpo do saco, para facilitar o manuseio e transporte por duas ou mais pessoas de forma ergonômica. - Identificação: Área transparente ou etiqueta fixada para inserção de dados de identificação do falecido. - Cor: Opaca (padrão cinza, preto ou branco, semitranslúcido para visualização de etiquetas). - Conformidade: Produto de uso único e descartável, que deve seguir as normas de biossegurança e possuir Registro na ANVISA (se aplicável à classe de risco como produto para saúde) Disponível em diversos tamanhos, como Grande (G) ou Gigante (GG) para adultos (ex: 90x210cm, 90x220cm). |  |  |
|  | 20 | Unidade | Cuba rim em aço inoxidável; dimensões: 26 x 12 cm; capacidade: 700 ml; material: aço inoxidável. |  |  |
|  | 20 | unidade | Cuba redonda de inox. bacia para assepsia em aço inoxidável; dimensões: 8 x 4 cm; capacidade: 150 ml; material: aço inoxidável. |  |  |
|  | 10 | Unidade | Comadre em aço inox - comadre tipo pá, em aço inox, superfície lisa para o conforto e fácil limpeza, embalada individualmente, com capacidade para 2,5 litros.] |  |  |
|  | 10 | Unidade | Papagaio em aço inox Coletor de Urina (tipo papagaio) - Material: aço inoxidável, Capacidade para 1000 ml, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência |  |  |
|  | 100 | Unidade | - Coletor de urina 24 horas, frasco de 500ml geralmente fabricado em plástico (comummente PEAD - Polietileno de Alta Densidade - e tampas de Polipropileno), que é um material resistente, leve e seguro para o armazenamento de material biológico. tampa rosqueável, 500ml, o que pode ser suficiente para alguns pacientes, mas é comum que exames de 24 horas exijam frascos maiores (de 2 litros ou mais), pois o volume urinário diário médio é superior a 500ml. |  |  |
|  | 50 | Caixa/ com 500 unid. | # Curativo Esteril Pos Coleta, cor Bege é uma bandagem profissional, estéril, antialérgica e de alta absorção, projetada para estancar sangramentos rapidamente após punções, injeções e coletas em laboratórios e clínicas |  |  |
|  | 1000 | Unidade | Duplicador de Acesso Venoso de 3 vias: A torneira de 3 vias é um dispositivo duplicador de acesso venoso, que tem como função conectar e controlar o direcionamento do fluxo de soluções de três linhas distintas nas extremidades fêmea e macho do produto. A torneira permite a conexão simultânea de duas linhas de infusão (equipo ou extensor) e uma de acesso venoso (escalpe ou cateter).* Confeccionada em policarbonato; * Corpo transparente; * Composta por um manípulo colorido que gira 360° e serve de oclusor e direcionador de fluxo; * Disponível nas versões Luer Lock e Luer Slip; * Esterilizado com Óxido de Etileno; * Produto estéril, atóxico e apirogênico; * Descartável e de uso único. |  |  |
|  | 20 | unidades | Dreno de tórax estéril n° 10 Descrição Técnica Detalhada (Nº 10) - Material: PVC atóxico ou silicone de grau médico, transparente e flexível. - Calibre (Diâmetro): N. 10 (10 French), um calibre pequeno, frequentemente usado para pneumotórax ou drenagem de líquidos em menor volume. - Características do Tubo: - Multifenestrado: Possui múltiplos orifícios (furos) alternados, com acabamento suave para evitar lesões. - Radiopaco: Contém uma linha em toda sua extensão para permitir visualização em Raio-X. - Ponta: Arredondada e biselada (cortada em ângulo) para facilitar a introdução e o fluxo. - Marcadores: Pode ter marcadores de distância para ajudar a verificar a profundidade dentro do tórax. |  |  |
|  | 20 | Unidades | Dreno de tórax estéril n 32 Descrição Técnica: - Material: PVC cristal atóxico ou silicone grau farmacêutico, flexível e resistente. - Tamanho (Nº 32): Refere-se ao diâmetro em French (Fr), sendo um tamanho robusto, comum para hemotórax ou fístulas brônquicas. - Radiopaco: Contém um filamento ou linha que permite sua visualização em exames de imagem (Raio-X) para confirmar o posicionamento. - Multifurado: Possui vários orifícios (furos) ao longo da porção que fica dentro do corpo, facilitando a drenagem uniforme. - Atraumático: Extremidades arredondadas para minimizar lesões nos tecidos. - Conector: Possui uma ponta escalonada ou universal para conexão ao sistema de drenagem (frasco com selo d'água). - Esterilização: Esterilizado por Óxido de Etileno (ETO) e embalado em papel grau cirúrgico, pronto para uso único. |  |  |
|  | 20 | unidades | Dreno de tórax esteril nº 36 Descrição Técnica - Calibre: 36 FR (French). Um French equivale a aproximadamente 0,33 mm, resultando em um diâmetro externo de cerca de 12,0 mm. - Material: Geralmente fabricado em PVC cristal atóxico ou silicone grau farmacêutico, materiais que oferecem a flexibilidade e rigidez necessárias para inserção e permanência, evitando dobras (acotovelamentos). - Comprimento: Varia de acordo com o fabricante, sendo comum em torno de 45 cm a 50 cm. - Características Visuais e de Uso: - Transparente: Permite a visualização do fluido drenado. - Radiopaco: Possui um filamento ou linha em toda a sua extensão que permite a visualização e confirmação de seu posicionamento por meio de exames de imagem, como o raio-X. - Multifenestrado: Apresenta múltiplos orifícios (fenestrações) na extremidade a ser inserida para otimizar a drenagem. - Marcadores de Distância: Possui marcações ao longo do tubo para auxiliar na avaliação da profundidade de inserção. - Conector Universal: Acompanha um conector que permite a adaptação a diferentes sistemas coletores de drenagem (frascos de 500 ml a 2000 ml). - Esterilização: Produto de uso único, estéril, geralmente esterilizado por óxido de etileno (ETO). |  |  |
|  | 20 | Unidades | Dreno de tórax n º 28 Características Técnicas Principais: - Calibre: 28 Fr (French), um tamanho comum para certas condições como pneumotórax ou derrames pleurais menos espessos em adultos. - Material: PVC cristal atóxico ou Silicone de grau médico, garantindo flexibilidade e resistência. - Radiopaco: Contém um filamento (geralmente Bário) em toda a extensão para fácil visualização e posicionamento correto via radiografia. - Orifícios: Possui múltiplos furos (ex: 5 furos laterais e um central) estrategicamente posicionados e arredondados para otimizar a drenagem. - Conector: Escalonsado ou universal, permitindo conexão segura com o frasco coletor. - Esterilização: Esterilizado a Óxido de Etileno (EtO) e embalado individualmente em papel grau cirúrgico (PGC), pronto para uso. |  |  |
|  | 10 | unidades | Frasco coletor de dreno de tórax é um dispositivo médico estéril, transparente e graduado, feito de PVC, que coleta ar, sangue e fluidos da cavidade torácica através de um dreno, utilizando um selo d'água unidirecional para permitir a saída de gases/líquidos e impedir seu retorno Componentes e Características Principais - Frasco: Transparente, em PVC atóxico, com escala graduada para medir volumes (ex: 250ml, 1000ml, 2000ml). - Tampa: Rosqueável, com orifícios para conexão do dreno, respiro e, por vezes, monitoramento. - Selo d'água: Um mecanismo interno que cria uma barreira líquida, permitindo a saída de ar/líquido (visualizado como bolhas) e impedindo o ar de retornar ao tórax (efeito válvula). - Extensão: Tubo flexível de PVC com espiral anti-dobra para evitar colabamento, conectado ao dreno e ao frasco. - Pinça Corta-Fluxo: Para ocluir temporariamente o dreno, especialmente para troca do frasco ou mobilização do paciente. - Conector Escalonado/Universal: Facilita a conexão com diferentes calibres de drenos. - Alça: Para transporte e fixação do frasco. |  |  |
|  | 7.000 | Pacote c/ 50 unidades | Eletrodo Descartável adulto : é um dispositivo médico descartável, utilizado como condutor entre o paciente e o aparelho de diagnóstico durante exames como eletrocardiograma, teste ergométrico, monitorização, holter, entre outros. É hipoalergênico, não invasivo e possui alta capacidade de adesão e condutividade para aplicações de curta ou longa duração, com uso contínuo de até 72 horas. Composição do Eletrodo ECG Solidor: - Base de espuma de alta densidade em poliestileno (1 mm de espessura) - Gel sólido condutor: Cloreto de Potássio (KCl) - Pino prendedor: Aço inoxidável - Contra-pino: Cloreto de Prata (AgCl) - Capa plástica para proteção - Alta condutividade e estabilidade de sinal - Hipoalergênico e confortável mesmo em longas aplicações (até 72h) - Adesão eficaz com mínima interferência durante os exames - Compatível com diversos equipamentos de ECG - Base em espuma que se adapta ao corpo |  |  |
|  | 1.000 | Pacote c/50 unidades | Eletrodo Descartável Infantil é um dispositivo médico descartável, utilizado como condutor entre o paciente e o aparelho de diagnóstico durante exames como eletrocardiograma, teste ergométrico, monitorização, holter, entre outros. É hipoalergênico, não invasivo e possui alta capacidade de adesão e condutividade para aplicações de curta ou longa duração, com uso contínuo de até 72 horas. Composição do Eletrodo ECG Solidor: - Base de espuma de alta densidade em poliestileno (1 mm de espessura) - Gel sólido condutor: Cloreto de Potássio (KCl) - Pino prendedor: Aço inoxidável - Contra-pino: Cloreto de Prata (AgCl) - Capa plástica para proteção - Alta condutividade e estabilidade de sinal - Hipoalergênico e confortável mesmo em longas aplicações (até 72h) - Adesão eficaz com mínima interferência durante os exames - Compatível com diversos equipamentos de ECG - Base em espuma que se adapta ao corpo |  |  |
|  | 10 | Kit | Estesiômetro ( kit monofilamento ) O kit é composto por monofilamentos de diferentes espessuras e cores, cada um exigindo uma força específica para envergar e, assim, aplicar uma pressão calibrada na pele do paciente O kit deve ser composto por um conjunto de, no mínimo, 06 (seis) ou 07 (sete) monofilamentos de nylon, de comprimentos iguais, com cores e diâmetros diferentes. Identificação por Cores: As cores devem seguir o padrão internacionalmente reconhecido para facilitar o uso e a leitura dos resultados. As cores e suas forças nominais comuns incluem: - Verde (0,05g) - Azul (0,2g) - Violeta (2g) - Vermelho escuro (4g) - Laranja (10g) - Vermelho magenta (300g) - Nota: O filamento de 10g (laranja) é crucial para o rastreamento da perda da sensibilidade protetora no pé diabético |  |  |
|  | 1.000 | Unidade | O Equipo de Infusão Multivias com Clamp : * Confeccionado em PVC e polietileno; * Tubo flexível transparente com 18cm de comprimento; * Conector Luer Lock (fêmea) com conicidade 6%, para encaixe de dois ou quatro sistemas de infusão distintos; * Conector Luer Slip (macho) com conicidade 6% para encaixe de sistema venoso periférico; * Com clamp corta fluxo, para interrupção do fluxo quando necessário, com segurança; * Acompanha tampa protetora; * Disponível na versão com duas tampas extras; * Atóxico e apirogênico; * Produto estéril, descartável e de uso único. |  |  |
|  | 600 | Unidade | Equipo macrogotas fotossensível Luer Slip com câmara flexível, estéril, descartável, utilizado em sistema fechado, com respiro lateral para a administração de solução parenteral, acompanha saco protetor. deve ser compatível com todas as marcas de soluções em bolsa ou frascos. embalado individualmente com dados de identificação procedência, data de fabricação, tipo de esterilização prazo de validade, numero de lote, registro no ministério da saúde.o prazo de validade mínimo deve ser superior a 75% da validade total, a partir da data da entrega.. o produto deve seguir a norma técnica da abnt - nbr 14041. |  |  |
|  | 20.000 | Unidade | Equipo macrogotas bico Luer Slip com injetor lateral confeccionado em pvc atóxico, flexível, estéril, transparente, medindo aproximadamente 120 cm de comprimento, com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha, câmara flexível com gotejador macrogotas, filtro de retenção de partículas e filtro de ar hidrófobo bacteriológico, pinça rolete de alta precisão, injetor lateral( com aba de proteção) e conector tipo luer. deve ser compatível com todas as marcas de soluções em bolsa ou frascos. embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme transparente, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. o prazo de validade mínimo deve ser superior a 75% da validade total, a partir da data da entrega. O produto deve seguir a norma técnica da abnt - nbr 14041. |  |  |
|  | 10.000 | unidades | Equipo macrogotas bico Luer Lock com injetor lateral confeccionado em pvc atóxico, flexível, estéril, transparente, medindo aproximadamente 120 cm de comprimento, com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha, câmara flexível com gotejador macrogotas, filtro de retenção de partículas e filtro de ar hidrófobo bacteriológico, pinça rolete de alta precisão, injetor lateral( com aba de proteção) e conector tipo luer. deve ser compatível com todas as marcas de soluções em bolsa ou frascos. embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme transparente, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. o prazo de validade mínimo deve ser superior a 75% da validade total, a partir da data da entrega. O produto deve seguir a norma técnica da abnt - nbr 14041. |  |  |
|  | 3.000 | Unidade | Equipo para Nutrição Enteral modelo: macrogotas, Tipo: ESTÉRIL, Aplicação: para administração de nutrição enteral, Câmara de gotejamento: Flexível e Transparente, Tubo [material]: PVC flexível, atóxico e transparente, na cor azul. Conector [tipo]: Escalonato para diferentes diâmetros de sonda e com tampa protetora, .Embalagem: Individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, Complemento: Ponta perfurante que se adapte a frascos, bolsas ou ampolas plásticas com tampa protetora : regulador de fluxo que permita controle de gotejamento |  |  |
|  | 500 | Caixa c/100 | SCALP Vacutainer para Coleta - 23G (Azul Claro) para coleta de sangue a vácuo têm exclusiva trava de segurança que reduz o risco de acidentes com perfurocortantes. São indicados para coletas em pacientes pediátricos, geriátricos, pacientes em tratamentos quimioterápicos, coletas fechadas para hemocultura, curvas glicêmicas e todos aqueles que apresentam acessos venosos difíceis. Especificações: *Esterilizado por óxido de etileno. *Possui dispositivo de segurança. *Não tóxico. *Não pirogênico. *Proibido reprocessar. *Produto de uso único. Características: *Tamanho 23G 3/4 x 7'' (0,6 x 19mm x 178mm). |  |  |
|  | 50 | Pacotes c/ 100 Unidades | Escova cervical para colpocitologia não estéril, para coleta de material do canal endocervical. caracterisitcas: cabo plástico cilíndrico (16 cm), escova com cerdas no formato levemente cônico de 2 cm, base mais larga que o ápice e dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos. o diâmetro maior (cerdas da base do cone – 0,7 cm) e o diâmetro menor (cerdas do ápice do cone – 0,5 cm), comprimento total 18 cm |  |  |
|  | 1000 | Unidade | Esparadrapo 10cm x 4,5mt Branco O Esparadrapo Impermeável Cremer garante praticidade e conforto na fixação de curativos e ataduras. É resistente a água, tem excelente aderência, é fácil de remover e não deixa resíduos. Composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Possui ampla gama de utilização dentro do ambiente hospitalar, como fixação de curativos, ataduras, periféricos, sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão intravenosa, bandagens, janelas em aparelhos gessados, aparelhos extensores ortopédicos (tração cutânea) etc. Características Fácil de rasgar é de excelente fixação Flexibilidade Resistência Impermeabilidade. Enrolado em carretéis plásticos com abas Protegidos por capas, que mantém a integridade do produto. Especificação Composição: tecido 100% algodão e resina acrílica. Adesivo à base de de óxido de zinco, borracha natural e resina. Contem látex natural. |  |  |
|  | 50 | Unidade | Espátula de Ayres, pct c/ 100 é um instrumento ginecológico de madeira, descartável e não estéril, com duas extremidades (uma arredondada e outra bilobulada/coração) para coleta de material do colo do útero (ectocérvice e fundo do saco) para exames como Papanicolau, auxiliando na detecção precoce de alterações cervicais |  |  |
|  | 1000 | Unidades | Espéculo vaginal tamanho G, individual não estéril, descartável – Tamanho G –Espéculo plástico, anatômico, tamanho médio, com trava ajustável, embalagem individual, não estéril. |  |  |
|  | 1500 | Unidades | Espéculo vaginal tamanho M, individual não estéril, Descartável – Tamanho M – Espéculo plástico, anatômico, tamanho médio, com trava ajustável, embalagem individual, não estéril. |  |  |
|  | 1500 | Unidades | Espéculo vaginal tamanho P, individual não estéril, descartável – Tamanho P – Espéculo plástico, anatômico, tamanho médio, com trava ajustável, embalagem individual, não estéril. |  |  |
|  | 150 | Unidade | Extensão para oxigênio 1 metro é um tubo flexível, de PVC, usado para aumentar o alcance do fornecimento de oxigênio de um cilindro ou concentrador até o paciente, permitindo maior mobilidade, com conectores em suas pontas para ligar ao equipamento e ao cateter ou máscara, sendo um produto médico de uso individual e atóxico. Possui conectores em ambas as extremidades para ligar o equipamento de oxigênio (cilindro/concentrador) ao dispositivo de administração (cateter nasal/máscara) |  |  |
|  | 100 | Unidade | Filtro Respiratório HMEF Adulto sem traqueia Filtro Respiratório Trocador de Calor e Umidade com Ação Microbiológica (HMEF), Uso Adulto, Tipo Compacto/Direto. - Tipo: Eletrostático ou Plissado (Mecânico), de alta eficiência. - Design: Compacto e leve, projetado para ser conectado diretamente à peça "Y" do circuito respiratório ou ao tubo endotraqueal, eliminando a necessidade de uma traqueia extensora. Espaço Morto (Volume Interno): Ultrarreduzido (máximo de 60 a 90 ml) para minimizar a reinalação de CO₂. - Resistência ao Fluxo: Baixa (máximo de 2,5 cm H₂O a 60 L/min) para não sobrecarregar o esforço respiratório do paciente. - Conectores: Padrão ISO (22M/15F – 22F/15M) para garantir encaixe universal e hermético. - Saída Luer Lock (Capnografia): Deve possuir entrada para monitorização de CO₂ com tampa de vedação segura. - Estrutura: Carcaça transparente, fabricada em material leve e resistente, com design que não adiciona peso excessivo ao circuito ou ao paciente. Registro ativo na ANVISA e atendimento à norma ABNT NBR ISO 9360-1. |  |  |
|  | 600 | Unidade | Filtro Respiratório HMEF Pediátrico sem traqueia Performance Térmica: Retorno de umidade de, no mínimo, 30 mg H₂O/L (testado a um volume corrente pediátrico de 250ml). Espaço Morto (Volume Interno): Ultrarreduzido, entre 10 ml e 30 ml (máximo), para evitar a reinalação de CO₂ e garantir a segurança do paciente pequeno. - Peso: Extremamente leve (máximo de 15g a 25g) para evitar tração no tubo endotraqueal e minimizar o risco de extubação acidental. - Resistência ao Fluxo: Baixa resistência, não excedendo 2,0 cm H₂O a 30 L/min. - Conectores: Conexões padrão ISO (15 mm / 22 mm), garantindo acoplamento seguro e hermético ao circuito e à via aérea. - Porta de Monitorização: Deve possuir entrada Luer Lock para capnografia (CO₂), com tampa de vedação imperdível. - Estrutura: Carcaça translúcida para visualização de secreções ou condensação excessiva. Produto de uso único (descartável), estéril ou processado em ambiente controlado, isento de látex (Latex-Free) e DEHP. - Conformidade: Registro ativo na ANVISA e atendimento às normas NBR ISO 9360-1 e ISO 23328-1 |  |  |
|  | 5 | Caixa c/ 24 unidades | Fio de sutura catgut Simples 0 Tipo de Material: Sutura cirúrgica absorvível de origem animal (serosa de bovino ou submucosa de ovino), composta por fibras de colágeno natural purificado. - Acabamento: Fio polido para garantir uma superfície lisa, facilitando a passagem pelos tecidos (baixo coeficiente de atrito) e minimizando o trauma tecidual. |  |  |
|  | 5 | Caixa c/ 24 unidades | Fio de Sutura Catgut Simples – nº 2.0 – Agulha 3 cm 3/8 – 75 cm – c/ 24 unidades Fio absorvível natural tipo catgut simples, calibre 2.0, com agulha cilíndrica 3 cm 3/8 de círculo, fio de 75 cm, cor preta, estéril. |  |  |
|  | 5 | Caixa c/ 24 unidades | Fio de Sutura Nylon nº 2.0 – Agulha 20 mm 3/8 – 45 cm – Preto – c/ 24 unidades Fio de sutura não absorvível monofilamentar, nylon 2.0, com agulha triangular 20 mm 3/8 de círculo, fio de 45 cm, cor preta. |  |  |
|  | 5 | Caixa c/ 24 unidades | Fio de Sutura Nylon nº 3.0 – Agulha 20 mm 3/8 – 45 cm – Preto – c/ 24 unidades Mesma especificação do item anterior, com calibre 3.0. |  |  |
|  | 5 | Caixa c/ 24 unidades | Fio Cirúrgico de Catgute Simples 4-0 Fio de Sutura Nylon nº 4.0 – Agulha 20 mm 3/8 – 45 cm – Preto – c/ 24 unidades Fio de sutura não absorvível de nylon 4.0 com as mesmas características. |  |  |
|  | 5 | Caixa c/ 24 unidades | Fio de Sutura Nylon nº 5.0 – Agulha 20 mm 3/8 – 45 cm – Preto – c/ 24 unidades Fio de menor calibre (mais fino), para procedimentos delicados. |  |  |
|  | 20 | Caixa c/ 24 unidades | Fio agulhado para sutura nº 1.0 fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 1- 0, cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:3/8 corte reverso, comprimento agulha:cerca 3,5 cm, esterilidade:estéril |  |  |
|  | 30 | Caixa c/ 24 unidades | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 2- 0, cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:3/8 corte reverso, comprimento agulha:cerca 3,5 cm, esterilidade:estéril |  |  |
|  | 30 | Caixa c/ 24 unidades | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 3- 0, cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:3/8 corte reverso, comprimento agulha:cerca 3,0 cm, esterilidade:estéril agulha 20 m m |  |  |
|  | 30 | Caixa c/ 24 unidades | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 3- 0, cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:3/8 corte reverso, comprimento agulha:cerca 3,0 cm, esterilidade:estéril agulha 30 m m |  |  |
|  | 30 | Caixa c/ 24 unidades | Fio para sutura agulhado n° 4.0 fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4- 0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril |  |  |
|  | 30 | Caixa c/ 24 unidades | Fio para sutura agulhado n° 5.0 -fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 5- 0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3/8 círculo cortante, comprimento agulha: 2,5 cm, esterilidade: estéril |  |  |
|  | 10 | Caixa c/24 unidades | Fio para sutura agulhado nº 6.0 fio de sutura agulhado, material fio: nylon / poliamida preto, modelo fio: monofilamentar, diâmetro fio: 6-0, comprimento fio: cerca de 45 cm, tipo agulha:agulha 3/8 círculo, modelo agulha:cortante reversa / invertida, comprimento agulha:cerca de 16 mm, agulha 30 m m |  |  |
|  | 30 | Unidades | # Fio guia para intubacao bougie traqueal 15 fr p/ tubo 8,5/11,0mm 700mm- é um dispositivo estéril de uso único composto por um tubo de pvc (cloreto de polivinila) no modelo maciço. |  |  |
|  | 50 | Unidades | # Fio guia para intubacao bougie traqueal 10 fr p/ tubo 5,0/8,0mm 700mm é um dispositivo estéril de uso único composto por um tubo de pvc (cloreto de polivinila) no modelo maciço. |  |  |
|  | 50 | Unidades | # Fio guia para intubacao bougie traqueal 06 fr p/ tubo 2,5/4,5mm 535mm - é um dispositivo estéril de uso único composto por um tubo de pvc (cloreto de polivinila) no modelo maciço. |  |  |
|  | 100 | Unidades | # Fio guia para intubação traquelal 06fr d.e (mm) 2.0mm compr. (mm) 272mm para tubo 2,5 ao 4,5mm |  |  |
|  | 100 | Unidades | # Fio guia para intubação traquel 10fr d.e (mm) 3,3mm compr. (mm) 346mm para tubo 4,0 ao 6,0mm, informações adicionais - composto por um fio de alumínio flexível - envolto por uma barrinha plástica - embalado individualmente - produto de uso único. |  |  |
|  | 100 | Unidades | # Fio guia para intubação traquel 14fr d.e (mm) 4,7mm compr. (mm) 365mm para tubo 6,0 ao 10mm informações adicionais - composto por um fio de alumínio flexível - envolto por uma barrinha plástica - embalado individualmente - produto de uso único. |  |  |
|  | 1000 | Unidade | Fita crepe adesiva branca 16 mm - fita adesiva, material: crepe, tipo: monoface, largura: 16 mm, comprimento: 50 m, cor: branca, aplicaçao: multiuso. |  |  |
|  | 600 | Unidades | Fita para autoclave (19mm x 30m) fita indicadora para autoclave 19mmx30 m laboratório de referência>ciex hospfle |  |  |
|  | 600 | Unidade | Fita micropore 25 mm x 10m - fita hospitalar, tipo: microporosa, material: dorso em nao tecido, componentes: adesivo acrilico, dimensoes: cerca de 100 mm, caracteristicas adicionais: hipoalergenico, cor: com cor. |  |  |
|  | 600 | Unidade | Fita micropore 100 mm x 4,5m - fita hospitalar, tipo: microporosa, material: dorso em nao tecido, componentes: adesivo acrilico, dimensoes: cerca de 100 mm, caracteristicas adicionais: hipoalergenico, cor: com cor. |  |  |
|  | 20 | Unidade | Fixador Celular – frasco com 100 ml Fixador citológico em frasco de 100 ml, à base de álcool etílico, para conservação de lâminas com esfregaço citológico. |  |  |
|  | 50 | Unidade | Kit de cinto pra prancha resgate :Cintos para Prancha Conjunto 3 Peças Os Cintos para Prancha Conjunto 3 Peças são produzidos em nylon resistente, que garante segurança durante toda a remoção, este é um acessório indispensável para o seu kit de resgate. Informações adicionais: - Conjunto com 3 peças - Ideal para o processo de imobilização - Produzido em nylon resistente - Espessura: 2 mm - Comprimento: 1,54 m - Largura: 5 cm Nas cores: Verde, amarela e vermelha |  |  |
|  | 20 | Unidade | Kit Cirúrgico para Parto com Episiotomia |  |  |
|  | 50 | Unidade | Imobilizador Lateral de Cabeça Head Block : Dispositivo destinado à imobilização lateral da cabeça em vítimas de trauma, para uso conjunto com a prancha rígida de resgate. Deve possuir as seguintes características mínimas: Conjunto composto por duas laterais (blocos) e uma base/placa de fixação. Confeccionado em material impermeável, lavável, resistente à água, sangue e outros fluidos. Material atóxico, de alta densidade, rígido e de fácil higienização, podendo ser utilizado com álcool, hipoclorito ou desinfetantes hospitalares. Laterais com aberturas para visualização contínua das orelhas, permitindo avaliação de sangramento ou saída de líquido. Aberturas compatíveis para comunicação com o paciente e monitoramento auditivo. Compatível com prancha rígida adulto padrão (universal), sem necessidade de acessórios adicionais. Sistema de fixação por tiras/velcros resistentes, ajustáveis e de alta durabilidade. Deve permitir ajuste rápido, oferecendo imobilização estável e segura durante transporte. Produto leve, anatômico e de uso reutilizável. Cor: preferencialmente laranja ou amarela, de alta visibilidade (não obrigatório). Deve ser radiotransparente, permitindo realização de exames (RX, tomografia e ressonância) sem remoção do paciente. Entrega: produto novo, de primeiro uso, sem avarias. Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. Unidade de fornecimento: conjunto. |  |  |
|  | 150 | Pacote | Lençol descartável 20g/m3 com elastico 2,10x90cm com 10un |  |  |
|  | 02 | Unidades | Infravermelho para localização de veia: é um aparelho médico que utiliza luz infravermelha para detectar e mapear a rede vascular do paciente, projetando uma imagem em alta definição das veias diretamente na superfície da pele Descrição da Tecnologia e Funcionamento: Princípio de Funcionamento: O dispositivo emite luz infravermelha próxima (NIR) na pele. A hemoglobina no sangue absorve mais luz infravermelha do que o tecido circundante. Uma câmera capta essa diferença de absorção e um software processa a informação para criar um mapa digital do padrão venoso, que é então projetado em tempo real sobre a área da pele. - Visualização: O resultado é uma imagem clara e nítida das veias, que podem ser vistas pelo profissional de saúde, mesmo aquelas que são difíceis de localizar visualmente ou por palpação. - Características: - Portátil e Leve: Muitos modelos são portáteis e fáceis de manusear. - Tempo Real: A projeção é em tempo real, permitindo que o profissional acompanhe o procedimento. - Ajustes de Imagem: Alguns dispositivos oferecem diferentes cores de projeção e níveis de brilho para se adaptar a vários tons de pele e condições de iluminação. - Profundidade: A tecnologia pode identificar veias de até 15 mm de profundidade, com alguns modelos indicando a profundidade aproximada por meio de barras verdes na projeção |  |  |
|  | 3000 | Caixa | Frasco de Alimentação Enteral de 300ml é um recipiente médico de uso único, geralmente de plástico (Polietileno), transparente e graduado, usado para armazenar e administrar dietas ou água a pacientes que não conseguem engolir, através de sonda, por gravidade ou bomba enteral, sendo compatível com equipos de conexão cruzada e livre de Bisfenol A, com alça para suporte e tampa rosqueável. |  |  |
|  | 15 | Unidade | Garrote, material* borracha sintética, isento de látex natural, tipo* tipo fita, componente adicional trava adesiva, dimensões cerca de 2,5 x 45 cm, apresentação em rolo, pré cortada, tipo uso uso único |  |  |
|  | 100 | Unidade | Gaze Tipo Queijo, 13 fios, bobina c/ 91 mm x 91 m. |  |  |
|  | 5 | Unidade | Kit pinça de otorrino: um conjunto de instrumentos cirúrgicos especializados, geralmente em aço inoxidável, concebidos para procedimentos e exames nas áreas de otorrinolaringologia (ouvido, nariz e garganta Os kits variam, mas tipicamente incluem pinças com características específicas para a anatomia do ouvido, nariz e garganta: - Pinça Hartmann (ou "jacaré"): Uma pinça comum em otorrino, possui pontas serrilhadas e um mecanismo que lembra a boca de um jacaré, ideal para a remoção de corpos estranhos ou cera do canal auditivo. - Pinça Baioneta (ou Yankauer/Frazier): Frequentemente usada para aspiração (como parte de um kit de aspiração nasossinusal, por exemplo), mas também em procedimentos que exigem uma visualização clara, permitindo que a mão do operador não obstrua o campo de visão. - Pinça de Retirada de Ponto: Uma pinça menor e delicada, especificamente desenhada para a remoção de suturas em áreas sensíveis. - Pinça Kerrison: Uma pinça delicada, angulada, usada em procedimentos mais especializados, como cirurgias de ouvido ou sinusais, para remover pequenas quantidades de osso ou tecido. - Pinças Hemostáticas (como Crile ou Kelly): Usadas para pinçar vasos sanguíneos e controlar hemorragias, com serrilhas transversais nas mandíbulas para fixação firme. - Pinça Anatômica / de Dissecção: Usada para segurar e manipular tecidos delicadamente, sem traumatizá-loscas, facilitando a dissecção. |  |  |
|  | 10 | Unidades | Pinça Adson com Dente: - Design com dente 1x2: a pinça possui dentes finos e precisos que proporcionam um agarre seguro, evitando deslizamentos e permitindo maior controle durante os procedimentos; - Material de alta qualidade: fabricado em aço inoxidável resistente à corrosão, garantindo longa vida útil; - Tamanho compacto: com 12 cm de comprimento, é ideal para cirurgias que requerem precisão em áreas mais delicadas e restritas. Especificações técnicas: - Tamanho: 12 cm; - Dente: 1x2; - Material: aço inoxidável; - Embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação; |  |  |
|  | 10 | Unidades | Porta Agulha Mayo Hegar T/C (Vídea) 12cm - Design compacto e ergonômico: com o 12cm de comprimento, é ideal para suturas de colo uterino; - Mecanismo de trava: garante firmeza na fixação, evitando deslizamentos; - Material de alta qualidade: fabricado em aço inoxidável resistente à corrosão, garantindo longa vida útil; - Versatilidade: ideal para procedimentos em diversas especialidades médicas. Especificações técnicas: - Tamanho: 12 cm; - Material: aço inoxidável; - Embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação; |  |  |
|  | 10 | Unidades | # Tesoura íris ponta fina com faceta 11 cm. reta instrumental produzido em aço inoxidável, produto com 10 anos de garantia. modelo: tesoura íris ponta fina com faceta - reta tamanho: 11cm |  |  |
|  | 10 | Unidades | # Cureta dermatológica nº. 02 instrumental com produzido em aço inoxidável, modelo: cureta dermatológica nº.04 tamanho: 16cm |  |  |
|  | 10 | Unidades | # Cureta dermatológica nº. 4 instrumental produzido em aço inoxidável, modelo: cureta dermatológica nº. 4 tamanho: 16cm |  |  |
|  | 10 | Unidades | # Cureta SIMON reta n°5 . 13mm 22cm produzido em aço inoxidável, produto com 10 anos de garantia. modelo: cureta simon reta. n°5 tamanho: 22cm x 13mm |  |  |
|  | 10 | Unidades | # Cureta SIMON reta n°2 . 8,5mm 22cm instrumental produzido em aço inoxidável, produto com 10 anos de garantia. modelo: cureta simon reta n°2 tamanho: 22cm x 8,5mm |  |  |
|  | 10 | Unidades | # Pinça anatômica dissecção 12cm instrumental produzido em aço inoxidável modelo: pinça anatômica dissecção tamanho: 12cm # tesoura íris ponta romba 11 cm. reta instrumental produzido em aço inoxidável, produto com 10 anos de garantia. modelo: tesoura íris ponta romba - reta tamanho: 11 cm |  |  |
|  | 10 | Unidades | # Pinça para calázio media - 25mm instrumental produzido em aço inoxidável, produto com 10 anos de garantia. modelo: pinça para calázio media tamanho: 16cm ponta ativa: 25mm |  |  |
|  | 10 | Unidades | # Gancho 3 garras rombo instrumental produzido em aço inoxidável, produto com 10 anos de garantia. modelo: gancho 3 garras rombo tamanho: 16cm |  |  |
|  | 10 | Unidades | # Eletrodo faca EF07 - ø 2,38mm x 75mm ¦ ponta ativa: faca reta longa # eletrodo tipo faca reta ¦ medida de encaixe: ø 2,38mm ¦ medida do eletrodo: 75mm ¦ ponta faca (ativa): reta longa modelo: ef07 revestimento - termo retrátil azul |  |  |
|  | 10 | unidades | # Eletrodo bola EB01 - ø 2,38mm - 50mm ¦ ponta ativa: ø 2,0mm # eletrodo tipo bola ¦ medida de encaixe: ø 2,38mm ¦ medida do eletrodo: 50mm ¦ ponta bola (ativa): ø 2,0mm |  |  |
|  | 10 | Unidades | # Eletrodo alça EAL04 - ø 2,38mm x 50mm ¦ ponta ativa: ø 0,5mm x 5,0mm # eletrodo tipo alça ¦ medida de encaixe: ø 2,38mm ¦ medida do eletrodo: 50mm ¦ ponta alça (ativa): diâmetro do arame: 0,5mm x diâmetro da alça: 5,0mm |  |  |
|  | 10 | Unidades | # Eletrodo agulha EA02 - ø 2,38mm x 50mm ¦ ponta ativa: angulada 45º - ø 0,4mm x 10mm # eletrodo tipo agulha angulado ¦ medida de encaixe: ø 2,38mm ¦ medida do eletrodo: 50mm ¦ ponta agulha (ativa): ø 0,4mm x 10mm |  |  |
|  | 05 | Unidades | # Kit de ponteira de eletro cautério: O Kit Eletrodos para BP100, 150 e 400 - EMAI oferece 12 modelos de eletrodos para cortes, coagulação, dissecação e depilação, compatíveis com bisturis BP-100 Plus, BP-100 Digital, BP-150, BP-150S, BP-400 Plus e BP-400 Digital. O Kit Eletrodos para BP100, 150 e 400 - Emai é composto por: - A - Faca curva pequena (67mm); - B - Faca curva grande (83mm); - C - Faca reta pequena (67mm); - D - Faca reta grande (100mm); - E - Bola 2,1mm; - F - Bola 4,2mm; - G - Bola 6,0mm; - H - Bola 7,5mm; - I - Alça grande (9,0mm); - J - Alça pequena (4,5mm); - K - Agulha (85mm); - L - Agulha para epilação (66mm). As pontas eletrocirúrgicas da Emai são desenvolvidas para utilização nos bisturis eletrônicos BP-100 Plus, BP-100 Digital, BP-150, BP-150S, BP-400 Plus e BP-400 Digital, oferecendo alta precisão e versatilidade nos procedimentos cirúrgicos. Os eletrodos possuem haste de diâmetro de 2,4mm. Compatibilidade: - Bisturis Emai: BP-100 Plus, BP-100 Digital, BP-150, BP-150S, BP-400 Plus e BP-400 Digital. Indicações de uso: - Eletrodos tipo faca: cortes, incisões e resseções; - Eletrodos tipo bola: dessecação, coagulação e hemostasia; - Eletrodos tipo alça: dissecação de pólipos e coleta de amostras de tecidos; - Eletrodos tipo agulha: procedimentos de depilação. |  |  |
|  | 15 | Caixa c/ 100 unidades | Lâmina de Bisturi nº 12 – Caixa com 100 unidades Lâmina de aço carbono ou inox, estéril, descartável, compatível com cabos cirúrgicos padrão |  |  |
|  | 15 | Caixa c/ 100 Unidades | Lâmina de Bisturi Nª 11 Caixa com 100 unidades Lâmina de aço carbono ou inox, estéril, descartável, compatível com cabos cirúrgicos padrão |  |  |
|  | 15 | Caixa c/ 100 Unidades | Lâmina de Bisturi nº 15 – Caixa com 100 unidades Lâmina afiada, curva, para incisões delicadas. Estéril, compatível com cabo nº 3. |  |  |
|  | 15 | Caixa c/ 100 unidades | Lâmina de Bisturi Nª 21 Caixa com 100 unidades Lâmina de aço carbono ou inox, estéril, descartável, compatível com cabos cirúrgicos padrão |  |  |
|  | 20 | Kit | Lâmina Fosca para Microscopia – Caixa com 50 unidades Lâminas retangulares de vidro com uma extremidade fosca para anotação. Dimensões padrão: 26x76 mm |  |  |
|  | 05 | Unidade | Laringoscópio adulto LED é um instrumento médico essencial para visualizar as vias aéreas e auxiliar na intubação, combinando um cabo ergonômico (inox, compatível com pilhas/baterias) com lâminas intercambiáveis (curvas ou retas) que possuem iluminação LED brilhante e durável, oferecendo alta visibilidade, segurança e eficiência em procedimentos de emergência ou anestesia. |  |  |
|  | 02 | Unidade | Laringoscópio infantil LED é um instrumento médico essencial para visualizar as vias aéreas e auxiliar na intubação, combinando um cabo ergonômico (inox, compatível com pilhas/baterias) com lâminas intercambiáveis (curvas ou retas) que possuem iluminação LED brilhante e durável, oferecendo alta visibilidade, segurança e eficiência em procedimentos de emergência ou anestesia. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Lâmpada halogena p/ lamina laringoscópio universal |  |  |
|  | 50 | Unidade | Lampada LED luz branca 2,5 a 3V rosca grande (grossa) para laringoscópio, |  |  |
|  | 50 | unidades | Lampada LED luz branca 2,5 a 3V rosca pequena (fina) para laringoscopio |  |  |
|  | 1000 | Unidade | Luva Cirúrgica Estéril – Tamanhos 6,5 – Par Luva anatômica, com pó ou sem pó, estéril, para procedimentos cirúrgicos. Embaladas em pares.. |  |  |
|  | 1500 | Unidade | Luva Cirúrgica Nº 7,0 Luva anatômica, com pó ou sem pó, estéril, para procedimentos cirúrgicos. Embaladas em pares. |  |  |
|  | 1000 | Unidade | Luva Cirúrgica Nº 7,5 Luva anatômica, com pó ou sem pó, estéril, para procedimentos cirúrgicos. Embaladas em pares. |  |  |
|  | 500 | Unidade | Luva Cirúrgica Nº 8,0 Luva anatômica, com pó ou sem pó, estéril, para procedimentos cirúrgicos. Embaladas em pares.. |  |  |
|  | 300 | Unidade | Luva Cirúrgica Nº 8,5 Luva anatômica, com pó ou sem pó, estéril, para procedimentos cirúrgicos. Embaladas em pares.. |  |  |
|  | 5000 | Caixa c/100 unidades | Luva De Procedimento látex G c/ 100 unidades Luva ambidestra, não estéril, de látex, com ou sem pó, uso único. |  |  |
|  | 5000 | Caixa c/100 unidades | Luva De Procedimento látex M c/ 100 unidades Luva ambidestra, não estéril, de látex, com ou sem pó, uso único. |  |  |
|  | 4000 | Caixa c/100 unidades | Luva De Procedimento látex P c/ 100 unidades Luva ambidestra, não estéril, de látex, com ou sem pó, uso único. |  |  |
|  | 150 | Caixa c/ 100 | Luva de procedimento Nitrilica sem pó Tmanho P é uma luva descartável sintética, concebida para utilização em procedimentos não estéreis e não invasivos. Luva inteiramente sintética fabricada em Copolímero de Butadieno e Acrilonitrilo; Não estéril; Equipamento de Proteção Individual – EPI – tipo luva de segurança; Ambidestra; • Sem pó; • Luva tipo 2 para proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos; • Notificação Anvisa: 10330660267; • CA: 43.651 Cor : azul ou Rosa |  |  |
|  | 300 | Unidades | Malha tubular ortopédica: atadura ortopédica, material manta contínua de fibras de algodão, largura cerca de 10 cm, comprimento em repouso rolo cerca de 1,8 m, esterilidade não estéril |  |  |
|  | 30 | Unidade | Máscara Laríngea Supraglotica n º 01 máscara laríngea supraglótica n.º 1 é projetada para uso em neonatos (recém-nascidos) com peso inferior a 5 kg. Este dispositivo é um tubo supraglótico das vias respiratórias, inserido por via oral, que possui um manguito inflável em uma extremidade para vedação de baixa pressão ao redor da entrada da laringe. |  |  |
|  | 30 | Unidade | Máscara Laríngea Supraglotica nº 1,5 A máscara laríngea supraglótica n.º 1,5 é um dispositivo médico projetado para o manejo das vias aéreas em pacientes pediátricos, especificamente para aqueles com peso entre 5 e 10 kg |  |  |
|  | 30 | Unidade | Máscara Laríngea Supraglotica nº 2,0 A máscara laríngea supraglótica de tamanho nº 2.0 é projetada para uso em pacientes pediátricos com peso corporal entre 10 e 20 kg. O volume máximo de insuflação do manguito (balão) é de aproximadamente 10 mL. |  |  |
|  | 30 | Unidade | Mascará Laríngea Supraglotica nº2,5 máscara laríngea supraglótica nº 2.5 é um dispositivo de manuseio de vias aéreas projetado para uso em crianças com peso entre 20 e 30 kg. Ela fornece uma via aérea respiratória adequada para ventilação espontânea ou controlada durante a anestesia geral, sem a necessidade de laringoscopia na maioria dos casos. |  |  |
|  | 30 | Unidade | Mascará Laríngea Supraglotica nº 3,0 Descrição adicional: Tamanho:Nº 03 Indicação de uso: Pacientes com peso entre 30 a 50 kg Material: Silicone ou PVC médico, flexível e atóxico Componentes: Tubo conector (liga-se ao circuito respiratório) Cuff (balonete inflável que sela a laringe) Válvula de inflagem com conector tipo Luer Uso: Dispositivo reutilizável (em alguns modelos) ou descartável, conforme especificações do fabricante |  |  |
|  | 30 | Unidade | Mascará Laríngea Supraglotica nº 4,0 Descrição adicional: Tamanho nº 04: Indicado geralmente para adultos com peso entre 50 a 70 kg. Material: Fabricada em silicone ou PVC médico (atóxico, macio e flexível). Design anatômico: Moldado para se ajustar à laringe e garantir vedação adequada sem causar trauma. Cânula (tubo): Possui um tubo conectado a um balonete inflável que posiciona a máscara corretamente na faringe. Balonete de vedação: Ao ser inflado, sela a região ao redor da glote, permitindo ventilação e ficazsem invasão traqueal. Conector universal de 15 mm: Compatível com sistemas de ventilação e anestesia. Reutilizável ou descartável: Existem modelos de uso único e reutilizáveis (autoclaváveis até certo número de ciclos). |  |  |
|  | 30 | Unidade | Mascará Laríngea Supraglotica nº 5,0 Descriçãoadicional: Tamanho:Nº 5 Indicação: Adultos grandes —geralmente indicada para pacientes com peso entre 70 e 100 kg. Material:Usualmente feita de silicone médico ou PVCflexível, com balão inflável para vedação segura. Reutilizável ou descartável: Pode ser de uso único (descartável) ou reutilizável (esterilizável conforme especificações do fabricante). Conector: Padrão de 15 mm, compatível com sistemas de ventilação. Via aérea supraglótica: Fica acima das cordas vocais, sem entrar na traqueia. Cuff (balonete): Inflável, adapta-se à anatomia da hipofaringe para vedação eficiente. Marcação:Normalmente contém marcações como tamanho, volume máximo de insuflação do cuff e orientações de uso. |  |  |
|  | 30 | Caixa c/ 50 | Máscara Cirúrgica Descartável: é uma máscara descartável desenvolvida para a proteção do profissional da saúde e do ambiente contra possíveis contaminações causadas por secreções respiratórias geradas pelo profissional ou pelo paciente. A máscara possui tripla camada, e um filtro confeccionado em Meltblown, que oferece proteção contra microrganismos. * Confeccionada em camadas de não-tecido 100% polipropileno; * Possui tripla camada, soldadas eletronicamente por ultrassom; * Apresenta clipe nasal para ajuste adequado ao nariz; * Contém três pregas horizontais, para melhor moldagem da máscara no rosto do usuário; * Embaladas em pacotes plásticos; * Produto não estéril, descartável e de uso único. Cor : branca |  |  |
|  | 10 | Kit | Máscara de venture Kit máscara de venturi ADULTO apresentado como um sistema de arrasto de oxigênio, composto por máscara de venturi siliconizada, adulto, com clipe em sua porção nasal para adaptação, sem coxim, com aberturas laterais em seu corpo para exalação e dispositivo para fixação, com 6 conectores coloridos para diferenciação da fio2; extensão em pvc com adaptador para o umidificador, acompanha traquéia corrugada. permite desinfecção de alto nível. embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, , data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. o prazo de validade mínimo deve ser superior a 75% da validade total, a partir da data da entrega. |  |  |
|  | 05 | Kit | Máscara de venturi infantil Kit máscara de venturi INFANTIL apresentado como um sistema de arrasto de oxigênio, composto por máscara de venturi siliconizada, infantil, com clipe em sua porção nasal para adaptação, sem coxim, com aberturas laterais em seu corpo para exalação e dispositivo para fixação, com 6 conectores coloridos para diferenciação da fio2; extensão em pvc com adaptador para o umidificador, acompanha traquéia corrugada. permite desinfecção de alto nível. embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde o prazo de validade mínimo deve ser superior a 75% da validade total, a partir da data da entrega. |  |  |
|  | 300 | Unidade | Máscara N 95: Máscara de proteção respiratória do tipo N95, destinada à proteção do trato respiratório contra aerossóis, partículas sólidas e líquidas não oleosas. Deve possuir as seguintes características mínimas: Classificação: N95, conforme padrão NIOSH ou equivalente, com eficiência mínima de filtração de 95%. Formato: concha, semifacial ou dobrável, devendo garantir ajuste adequado ao rosto. Material: tecido filtrante em múltiplas camadas, atóxico, hipoalergênico, sem látex e resistente. Clipe nasal ajustável para vedação adequada. Elásticos ou tiras de fixação resistentes e confortáveis. Vedação facial que permita encaixe anatômico e seguro. Uso: descartável, de uso único. Certificações: Deve possuir CA (Certificado de Aprovação) válido do Ministério do Trabalho e/ou certificação ANVISA, quando aplicável. Condição de fornecimento: Produto novo, embalado individualmente, de primeiro uso. Prazo de validade mínimo: 18 meses a contar da data de entrega. Unidade de fornecimento: unidade/caixa (conforme necessidade do edital). |  |  |
|  | 500 | Unidade | Máscara com reservatório (alta concentração) adulto Mascara com reservatório e de não reinalação Transparente de vinil macio para conforto do paciente e avaliação visual Completa com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10 m Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável |  |  |
|  | 200 | Unidade | Máscara alta concentração infantil para oxigenio alongada com reservatório do tipo "bag" - com fita elástica para fixação na face. Com faixa metálica na altura do nariz para assegurar maior fixação. Deve ser confeccionada em material macio e transparente, preferencialmente vinil ou silicone, reutilizável, com tubo de oxigênio de no mínimo 2 m de comprimento. Com válvula unidirecional com conexão perfeita com a máscara e o reservatório, sem escapelam |  |  |
|  | 50 | Unidade | Óculos de Proteção Individual |  |  |
|  | 30 | Unidades | Pás para desfibrilador pá para desfibrilador, tipo equipamento externo automático- dea, modelo tipo eletrodo, adesiva, tamanho adulto, apresentação* par, compatibilidade c/ compatibilidade específica, esterilidade descartável compativel ao equipamento instramed |  |  |
|  | 100 | caixa | Papel Crepado para Esterilização 30x30cm é uma embalagem de celulose de alta qualidade, biodegradável, que forma uma barreira eficaz contra bactérias e umidade, mantendo materiais estéreis para autoclave (vapor, ETO, radiação), sendo flexível, resistente e de uso único, com boa filtração bacteriana (BFE) e viral (VFE). |  |  |
|  | 100 | Caixa | Papel Crepado para Esterilização 50 x 50cmé uma embalagem de celulose de alta qualidade, biodegradável, que forma uma barreira eficaz contra bactérias e umidade, mantendo materiais estéreis para autoclave (vapor, ETO, radiação), sendo flexível, resistente e de uso único, com boa filtração bacteriana (BFE) e viral (VFE). |  |  |
|  | 40 | Bobina | Papel Grau Cirúrgico Rolo 10x100m - Esterilização Descrição: Papel grau cirúrgico para embalagem de instrumentos a serem esterilizados |  |  |
|  | 40 | Bobina | Papel Grau Cirúrgico 30 cm x 100 m Esterilização Descrição: Papel grau cirúrgico para embalagem de instrumentos a serem esterilizados |  |  |
|  | 6.000 | Unidade | Papel Lençol Hospitalar 50 cm x 70 m Papel Lençol 0,70 x 50m Descrição: Papel lençol descartável, gramatura mínima 30g/m², rolo com 70 cm de largura e 50 m de comprimento |  |  |
|  | 50 | Unidade | Pinça dente de rato - 10 cm pinça anatômica, modelo 1: dente de rato, formato ponta: ponta reta, tipo ponta:1 x 2 dentes, comprimento total: cerca de 12 cm, componente: s/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável |  |  |
|  | 50 | Unidade | Pinça CHERON 24 CM Produto confeccionado em aço Inoxidável AISI-420 - Embalagem plástica individual constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade - Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação - Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE - Tamanhos 24cm. |  |  |
|  | 50 | Unidade | - Pinça para retirada de ponto: Tamanho: 12 centímetros. - Material: Geralmente Aço Inoxidável (AISI 410 ou 304), garantindo durabilidade e resistência à corrosão. - Design: Ponta fina e reta, com serrilhas internas para segurar o fio de sutura firmemente. - Tipos: Pode ser anatômica (com serrilhas internas) ou Adson (sem dentes), com variações de ponta. - Acabamento: Liso ou brilhante, com ranhuras nas alças para evitar deslizamento |  |  |
|  | 50 | Unidades | Pinça dente de rato - 12 cm pinça anatômica, modelo 1: dente de rato, formato ponta: ponta reta, tipo ponta:1 x 2 dentes, comprimento total: cerca de 12 cm, componente: s/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável |  |  |
|  | 50 | Unidade | Pinça KELLI curva - 12 cm pinça cirúrgica, modelo 1: KELLY, formato ponta: ponta curva, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 12 cm, componente: c/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável |  |  |
|  | 50 | Unidade | Pinça anatômica - aço inox pinça anatômica, modelo 1: dissecção, formato ponta:ponta reta, tipo ponta:serrilhada, comprimento total:cerca de 14 cm, componente:s/ cremalheira, material:aço inoxidável, esterilidade:esterilizável |  |  |
|  | 50 | Unidade | Porta agulha mayo 12 CM - Aço inoxidável cirúrgico de alta qualidade, garantindo durabilidade e possibilidade de esterilização (autoclavável). - Formato ergonômico com anéis (tipo tesoura) para os dedos, proporcionando pegada firme, e uma cremalheira para travamento progressivo. - Possui serrilhas cruzadas e ranhura para segurar a agulha com segurança, ou pode ter "vídea" (inserto de tungstênio) para fixação ainda mais precisa e duradoura. |  |  |
|  | 50 | Unidade | Tesoura Castroviejo Vannas Curva de 11 cm é um instrumento cirúrgico de alta precisão, classificado como uma micro-tesoura, projetado para procedimentos que exigem delicadeza extrema em tecidos finos Descrição Técnica :Design Castroviejo: Possui um cabo com mola (estilo pinça), que permite ao cirurgião realizar cortes precisos com movimentos mínimos de pressão. Pontas Vannas: Caracteriza-se por ter pontas extremamente finas e afiadas, ideais para microdissecção Curvatura: A lâmina curva facilita o acesso a ângulos difíceis e melhora a visibilidade do campo cirúrgico durante o corte. Comprimento: 11 cm (tamanho padrão para microcirurgia).Material: Geralmente fabricada em Aço Inoxidável AISI 420 de alta qualidade ou Titânio, garantindo resistência à corrosão e durabilidade após esterilização em autoclave |  |  |
|  | 20 | Unidade | Prancha longa de imobilização de coluna |  |  |
|  | 10 | Unidade | Reanimador Manual de Silicone Autoclavável Adulto (ambú) Descrição Detalhada: - Material: Silicone translúcido de alta resistência, permitindo ver a expansão pulmonar e suportar ciclos de esterilização (autoclavável a 134°C). - Componentes: - Balão Autoinflável: Retorna ao formato original após compressão, puxando o ar. - Máscara em Silicone: Acomoda-se ao rosto do paciente com coxim inflável para vedação. - Válvula Unidirecional (Bico de Pato): Direciona o ar para o paciente na inspiração e expira o ar para fora, impedindo refluxo. - Reservatório de Oxigênio: Bolsa anexa para enriquecer o ar com oxigênio (até 100%). - Conexões: Para máscara, reservatório e fonte de oxigênio. |  |  |
|  | 5 | Unidade | Reanimador Manual de Silicone Autoclavável Infantil (ambú) Descrição Detalhada: - Material: Silicone translúcido de alta resistência, permitindo ver a expansão pulmonar e suportar ciclos de esterilização (autoclavável a 134°C). - Componentes: - Balão Autoinflável: Retorna ao formato original após compressão, puxando o ar. - Máscara em Silicone: Acomoda-se ao rosto do paciente com coxim inflável para vedação. - Válvula Unidirecional (Bico de Pato): Direciona o ar para o paciente na inspiração e expira o ar para fora, impedindo refluxo. - Reservatório de Oxigênio: Bolsa anexa para enriquecer o ar com oxigênio (até 100%). - Conexões: Para máscara, reservatório e fonte de oxigênio. |  |  |
|  | 3 | Unidade | Reanimador Manual de Silicone Autoclavável neonatal Descrição Detalhada: - Material: Silicone translúcido de alta resistência, permitindo ver a expansão pulmonar e suportar ciclos de esterilização (autoclavável a 134°C). - Componentes: - Balão Autoinflável: Retorna ao formato original após compressão, puxando o ar. - Máscara em Silicone: Acomoda-se ao rosto do paciente com coxim inflável para vedação. - Válvula Unidirecional (Bico de Pato): Direciona o ar para o paciente na inspiração e expira o ar para fora, impedindo refluxo. - Reservatório de Oxigênio: Bolsa anexa para enriquecer o ar com oxigênio (até 100%). - Conexões: Para máscara, reservatório e fonte de oxigênio. |  |  |
|  | 100 | Caixa c/100 | Scalp 19 com dispositivo de segurança * Constituído de tubo translúcido de 30cm de comprimento; * Possui agulha com bisel trifacetado, fabricado em aço inoxidável; * Asas em PVC colorido, que auxiliam a venipuntura e facilitam a identificação do calibre; * Conector fêmea tipo Luer Lock 6%; * Atende às recomendações da NR 32; * Embalado individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico; * Produto atóxico e apirogênico; * Estéril, descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Gauge (calibre): 19G. Cor: creme. |  |  |
|  | 100 | Caixa c/100 | Scalp 21 com dispositivo de segurança * Constituído de tubo translúcido de 30cm de comprimento; * Possui agulha com bisel trifacetado, confeccionado em aço inoxidável; * Asas que auxiliam a venipuntura, fabricadas em PVC colorido e com diferentes cores para facilitar a identificação do calibre; * Conector fêmea tipo Luer Lock 6%; * Embalado individualmente em polietileno; * Produto atóxico e apirogênico; * Estéril, descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Gauge (calibre): 21G. Cor: verde. |  |  |
|  | 2000 | Caixa c/100 | Scalp 23 com dispositivo de segurança * Constituído de tubo translúcido com 30cm de comprimento; * Possui agulha com bisel trifacetado, confeccionada em aço inoxidável; * Asas fabricadas em Cloreto de polivinila (PVC) codificadas por cores, que auxiliam a venipuntura e facilitam a identificação do calibre; * Proporciona conforto e segurança para o paciente e o profissional da saúde, já que não há contato direto com o sangue coletado; * Requer apenas uma punção venosa para que o procedimento possa ser realizado; * Embalado individualmente; * Produto atóxico e apirogênico; * Estéril, descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Gauge (calibre): 23G. |  |  |
|  | 500 | Caixa c/100 | Scalp 25 com dispositivo de segurança * Constituído de tubo translúcido de 30cm de comprimento; * Possui agulha com bisel trifacetado, fabricado em aço inoxidável; * Asas em PVC colorido, que auxiliam a venipuntura e facilitam a identificação do calibre; * Conector fêmea tipo Luer Lock 6%; * Atende às recomendações da NR 32; * Embalado individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico; * Produto atóxico e apirogênico; * Estéril, descartável e de uso único. |  |  |
|  | 30.000 | Unidade | # Seringa 1 mL Para Insulina Com Agulha 0,30 x 8 mm Luer Slip Produto estéril. Esterilizado por Óxido de Etileno. Produto de uso único. Reprocessamento proibido. |  |  |
|  | 10.000 | Unidade | Seringa descartável 1 ml, sem agulha Especificação *Seringa 1ml. *Modelo do tipo insulina. *Bico Luer Slip (Bico Liso). *Sem agulha. |  |  |
|  | 50.000 | Unidade | Seringa descartável 10 ml, s/ agulha embalada individualmente Luer Lok Caixa fechada com 400 seringas; Seringa 10ml Luer Lock Sem Agulha Descartável; Produto confeccionado em polipropileno, siliconização interna e cilindro com anel de retenção. As Seringas Hipodérmicas Descartáveis BD promovem uma aplicação de medicação com menos dor e maior conforto. Características: Fabricadas com material atóxico, apirogênico e sem látex; Garantem a esterilidade e a qualidade requerida pelo padrão mundial; Marca: BD Capacidade: 10ml; Seringa com Bico Luer Lok; Sem Agulha; Apresentação: Caixa com 400 unidades |  |  |
|  | 50.000 | Unidade | Seringa descartável 20 ml, s/ agulha A seringa descartável sem agulha Luer Lock é estéril, transparente, atóxica, com bico que garante conexões seguras e sem vazamentos. O Bico Luer Lock é indicado para conexões que necessitam de mais segurança na hora de alguma manipulação, pois seu bico é rosqueável, evitando quaisquer vazamento e desprendimento da agulha; • Confeccionadas em prolipropileno especialmente desenvolvimento para as seringas, proporcionando maior transparência; • Siliconização interna que garante suavidade no deslize e no controle preciso para aplicação e aspiração de medicamentos; • O êmbolo não se desprende do cilindro devido ao especial anel de retenção; |  |  |
|  | 5.000 | Unidades | Seringa descartável 20 ml, s/ agulha * Confeccionada em polipropileno atóxica e apirogênica; * Possui corpo cilíndrico transparente, permitindo a visualização do conteúdo da seringa; * Escala de graduação altamente precisa, e com numeração legível e difícil de apagar; * Lubrificada internamente, oferecendo deslize suave do êmbolo; * Apresenta trava para controle do deslizamento, que impede o desprendimento da haste e do cilindro, evitando vazamentos; * Com conexão do tipo Luer Slip; * Aprovada pelo INMETRO; * Esterilizado em Óxido de Etileno; * Produto estéril, descartável e de uso único. |  |  |
|  | 50.000 | Unidade | Seringa descartável 3 ml : Seringa 3ml LUER LOCKÊ descartável e estéril Especificações: Seringa 3ml.Bico Luer Lock (Bico Rosca).Sem agulha. Confeccionadas em polipropileno especialmente proporcionando maior transparência. Siliconado interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. Cilindro com anel de reteno que evita perda do medicamento durante a aspiração. Códigos EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas.Principais características: O bico Luer-Lokª (rosca dupla) impede que a agulha se desprenda acidentalmente da seringa. Melhor leitura na dosagem através de stopper mais fino. embolo no se desprende do cilindro devido ao especial anel de reteno. Embalagem. |  |  |
|  | 150 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 06 Sonda flexível, estéril, atóxica, com conector universal para aspiração de vias aéreas superiores. |  |  |
|  | 2500 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 08 Sonda flexível, estéril, atóxica, com conector universal para aspiração de vias aéreas superiores. |  |  |
|  | 500 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 10 Sonda flexível, estéril, atóxica, com conector universal para aspiração de vias aéreas superiores. |  |  |
|  | 500 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 12 Sonda flexível, estéril, atóxica, com conector universal para aspiração de vias aéreas superiores. |  |  |
|  | 500 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 14 Sonda flexível, estéril, atóxica, com conector universal para aspiração de vias aéreas superiores. |  |  |
|  | 500 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 16 Sonda flexível, estéril, atóxica, com conector universal para aspiração de vias aéreas superiores. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 18 Sonda flexível, estéril, atóxica, com conector universal para aspiração de vias aéreas superiores. |  |  |
|  | 400 | Unidade | Sonda Gástrica Levine longa Nº 06 Sonda Nasogástrica n° 06 longa Sonda flexível, atóxica, para alimentação e aspiração, diâmetro 6 Fr, comprimento curto, estéril. |  |  |
|  | 300 | Unidade | Sonda Gástrica Levine longa Nº 08 Sonda Nasogástrica nº 08 curta Sonda flexível, atóxica, para alimentação e aspiração, diâmetro 8 Fr, comprimento curto, estéril. |  |  |
|  | 300 | Unidade | Sonda Gástrica Levine Longa Nº 10 Sonda Nasogástrica Nº 10 longa Sonda flexível, atóxica, para alimentação e aspiração, diâmetro 10 Fr, comprimento longo, estéril. |  |  |
|  | 300 | Unidade | Sonda Gástrica Levine curta Nº 10 Sonda Nasogástrica nº10 curta Sonda flexível, atóxica, para alimentação e aspiração, diâmetro 10 Fr, comprimento curto, estéril. |  |  |
|  | 300 | Unidade | Sonda Gástrica Levine longa Nº 12 Sonda Nasogástrica Nº12 longa Sonda flexível, atóxica, para alimentação e aspiração, diâmetro 12 Fr, comprimento longo, estéril. |  |  |
|  | 300 | Unidade | Sonda Gástrica Levine longa Nº 14 Sonda Nasogástrica Nº14 longa Sonda flexível, atóxica, para alimentação e aspiração, diâmetro 14 Fr, comprimento longo, estéril. |  |  |
|  | 300 | Unidade | Sonda Gástrica Levine longa Nº 16 Sonda Nasogástrica Nº16 longa Sonda flexível, atóxica, para alimentação e aspiração, diâmetro 16 Fr, comprimento longo, estéril. |  |  |
|  | 300 | Unidade | Sonda Gástrica Levine longa Nº 18 Sonda Nasogástrica Nº18 longa Sonda de PVC atóxico, flexível, estéril, grau médico, comprimento longo (aproximadamente 1 metro), calibre 18 Fr. Indicada para nutrição e aspiração gástrica em pacientes adultos. |  |  |
|  | 300 | Unidade | Sonda Gástrica Levine longa Nº 20 Sonda Nasogástrica nº20 longa Sonda de PVC atóxico, flexível, estéril, grau médico, comprimento longo (aproximadamente 1 metro), calibre 20 Fr. Indicada para nutrição e aspiração gástrica em pacientes adultos. |  |  |
|  | 150 | Unidade | Sonda Nasoenteral nº 06 Sonda de alimentação enteral com fio guia nº6 Sonda flexível para alimentação enteral, diâmetro 6 Fr, com fio guia para facilitar a inserção, material biocompatível e atóxico. |  |  |
|  | 50 | Unidade | Sonda Nasoenteral nº 08 Sonda de alimentação enteral com fio guia nº08 Sonda flexível para alimentação enteral, diâmetro 12 Fr, com fio guia para facilitar a inserção, material biocompatível e atóxico. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Sonda Nasoenteral nº 10 Sonda de alimentação enteral com fio guia nº10 Sonda flexível para alimentação enteral, diâmetro 10 Fr, com fio guia para facilitar a inserção, material biocompatível e atóxico. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Sonda Nasoenteral nº 12 Sonda de alimentação enteral com fio guia nº12 Sonda flexível para alimentação enteral, diâmetro 12 Fr, com fio guia para facilitar a inserção, material biocompatível e atóxico. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Sonda Nasoenteral nº 16 Sonda de alimentação enteral com fio guia nº15 Sonda flexível para alimentação enteral, diâmetro 15Fr, com fio guia para facilitar a inserção, material biocompatível e atóxico. |  |  |
|  | 300 | Unidade | Sonda uretral N º12 de uso único, em PVC atóxico e siliconizado, estéril, flexível, calibre 8 Fr, ponta arredondada e lateral com furos para drenagem. |  |  |
|  | 300 | Unidade | Sonda uretral nº 14 de uso único, em PVC atóxico e siliconizado, estéril, flexível, calibre 14 Fr, ponta arredondada e lateral com furos para drenagem. |  |  |
|  | 2500 | Unidade | Sonda uretral Nº 06 de uso único, em PVC atóxico e siliconizado, estéril, flexível, calibre 06 Fr, ponta arredondada e lateral com furos para drenagem |  |  |
|  | 2500 | Unidade | Sonda uretral Nº 08 de uso único, em PVC atóxico e siliconizado, estéril, flexível, calibre 08 Fr, ponta arredondada e lateral com furos para drenagem. |  |  |
|  | 2500 | Unidade | Sonda uretral Nº 10 de uso único, em PVC atóxico e siliconizado, estéril, flexível, calibre 10 Fr, ponta arredondada e lateral com furos para drenagem |  |  |
|  | 300 | Unidade | Sonda uretral Nº16 de uso único, em PVC atóxico e siliconizado, estéril, flexível, calibre 16 Fr, ponta arredondada e lateral com furos para drenagem. |  |  |
|  | 50 | Unidade | Sonda vesical de demora duas vias nº 08 sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 08 french, vias: 2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril |  |  |
|  | 100 | Unidade | Sonda vesical de demora duas vias nº 10 sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 10 french, vias: 2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril laboratório referencia>medix tkl |  |  |
|  | 100 | Unidade | Sonda vesical de demora duas vias nº12 sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 12 french, vias: 2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril laboratório referencia>medix tkl |  |  |
|  | 100 | Unidade | Sonda vesical de demora duas vias n°14 sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 14 french, vias: 2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril laboratório referencia>medix tkl |  |  |
|  | 200 | Unidade | Sonda vesical de demora duas vias nº 16 sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 16 french, vias: 2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril laboratório referencia>medix tkl |  |  |
|  | 120 | Unidade | Sonda vesical de demora duas vias n° 18 sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 18 french, vias: 2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril laboratório referencia>medix tkl |  |  |
|  | 100 | Unidade | Sonda vesical de demora duas vias nº 20 sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 20 french, vias: 2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril laboratório referencia>medix tkl |  |  |
|  | 100 | Unidade | Tala moldável resgate tam: XEG tala de imobilização aramada coberta por eva moldável e flexível com cor de identificação de acordo com o padrão para resgate tamanho EXG 1,20x12cm cm |  |  |
|  | 100 | Unidade | Tala moldável resgate tam: G tala de imobilização aramada coberta por eva moldável e flexível com cor de identificação de acordo com o padrão para resgate tamanho g 86,5x 10 cm |  |  |
|  | 100 | Unidade | Tala moldável resgate tam: M com cor de identificação de acordo com o padrão para resgate - tamanho m - dimensão 63x9cm |  |  |
|  | 100 | Unidade | Tala moldável resgate : tala de imobilização aramada coberta por eva moldável e flexível com cor de identificação de acordo com o padrão para resgate tamanho P 55x9 cm |  |  |
|  | 100 | Unidade | Tala de imobilização aramada, coberta por eva, moldável e flexível, com cor de identificação de acordo com o padrão para resgate - tam PP 25,5x9 cm |  |  |
|  | 50 | Unidade | Tesoura Iris reta 12 cm Características Principais - Material: Aço Inoxidável Cirúrgico (AISI 420). - Design: Reta, com pontas finas e afiadas para acesso preciso. - Função: Cortes delicados, dissecação de tecidos finos, corte de fios de sutura, gazes e preparação de ataduras. - Usos Comuns: Oftalmologia, odontologia, enfermagem, podologia, veterinária, e cirurgias em geral. |  |  |
|  | 25 | Unidade | Tesoura Tática Preta APH Ponta Romba Socorrista: é um item de APH (Atendimento Pré-Hospitalar) essencial, com descrição focada em segurança e funcionalidade: ponta arredondada (romba) para não ferir a vítima, lâminas de aço inox (muitas vezes serrilhadas/com apoio para corte resistente), cabo ergonômico, para cortar roupas, tecidos grossos, cintos de segurança, sendo usada por bombeiros e SAMU para resgate rápido e acesso a lesões Descrição detalhada para licitação - Nome: Tesoura Ponta Romba para Resgate/APH/Primeiros Socorros. - Finalidade: Corte de vestes, tecidos, cintos de segurança e materiais diversos em situações de emergência, sem lesionar a vítima. - Características: - Ponta: Romba/arredondada para segurança. - Lâminas: Aço Inox, com uma lisa e outra com apoio e micro-serrilhamento para materiais resistentes. - Cabo: Plástico, ergonômico, com olhais (para destros/canhotos). - Tamanho: Comum 19cm (pode variar). - Cor: Variada (preta, etc.). - Uso: Bombeiros, SAMU, equipes de resgate, APH, socorristas. |  |  |
|  | 50 | Unidades | Tesoura cirurgica reta romba em aço inox 16,5 cm |  |  |
|  | 50 | Unidade | Tesoura Lister de 20 cm Características Principais: - Material: Aço Inoxidável (AISI 420/410), de alta qualidade, durável e resistente à corrosão, conforme CFernandes. - Tamanho: 20 cm (8 polegadas), um tamanho comum para manuseio e corte eficaz. - Design: Lâminas anguladas e uma das pontas é romba (protegida) para evitar perfurar a pele ou tecidos, permitindo cortar sob bandagens sem lesar o paciente, segundo 1 e 5. - Uso: Especializada para cortar gesso, ataduras, bandagens, curativos e, ocasionalmente, cordão umbilical, sendo útil em ortopedia e resgate, como descrito em 3 e 5. |  |  |
|  | 15 | Unidade | Tesoura Ponta Romba 12 cm Características Principais: - Uso: Dissecação (separação) e corte de tecidos moles com delicadeza. - Design: Lâminas longas e finas com pontas rombas (arredondadas) para maior segurança. - Tamanho: 12 cm, oferecendo boa manobrabilidade em espaços menores. - Material: Geralmente feita de aço inoxidável cirúrgico, facilitando a esterilização. - Tipos: Disponível em versões reta e curva, dependendo da necessidade do procedimento |  |  |
|  | 30 | Pacote c/ 25 Unidades | Teste Rápido de Detecção Qualitativa de antígenos virais do vírus SARS – COV – 2 |  |  |
|  | 10 | Caixa de 100 unidades | Teste Rápido para Detecção de Gravidez – Beta- HCG |  |  |
|  | 100 | Pacotes | Touca Descartável tipo Sanfonada com Elástico - Material: Confeccionada em TNT (Tecido Não Tecido), 100% polipropileno, de grau médico. Possuir elástico duplo (ou elástico de alta resistência) soldado eletronicamente em toda a volta, garantindo fixação firme sem causar pressão excessiva ou desconforto na testa e orelhas. Cor branca, pacote com 100 unidades. |  |  |
|  | 50 | Unidade | Tubo Falcon 15 ml Estéril Confeccionado em Polipropileno (PP) de alta transparência, grau médico, quimicamente inerte e de baixa ligação proteica. - Capacidade: 15 ml. - Formato: Fundo cônico para facilitar a concentração de sedimentos/pellets. - Tampa: Tipo rosca (screw cap) em polietileno de alta densidade (PEAD), com design de vedação hermética (anel de vedação ou sistema de vedação por plugue) para evitar vazamentos, mesmo sob pressão ou transporte. |  |  |
|  | 5000 | Pacote c/ 100 unidades | Kit Coletor de Urina Descartável com Tubo Falcon Estéril Composição do Kit (Conjunto Único): - Frasco Coletor Primário (Pote): - Capacidade: Mínima de 80 mL . - Material: Polipropileno (PP) ou poliestireno (PS) de alta transparência, grau médico. - Tampa: Rosca larga, com vedação hermética e inviolável, que garanta 100% de estanqueidade para evitar vazamentos durante o transporte. |  |  |
|  | 5000 | Caixa com 100 unidades | Tubo para coleta de sangue á vácuo 5 ml , com gel e tampa amarela cx c/100 unidades. Ativador de Coágulo (Sílica): Revestimento interno com micropartículas de sílica para acelerar o processo de coagulação do sangue. - Gel Separador: Presença de gel inerte de alta densidade que forma uma barreira estável entre o soro e o coágulo após a centrifugação, permitindo a separação eficiente do soro sem contaminantes celulares. Material do Tubo: Confeccionado em plástico PET (Polietileno Tereftalato) transparente e resistente a quebras Volume: 5 ml Dimensão: 13 x 100 mm |  |  |
|  | 50 | Caixa com 100 unidades | Tubo Para Coleta À Vácuo Tampa azul com Citrato trissódico 9:1 Caixa Com 100 Unidades Material do Tubo: Confeccionado em plástico PET (Polietileno Tereftalato) transparente e resistente a quebras Volume: 3,6 ml Dimensão: 13 x 75mm |  |  |
|  | 5000 | Caixa com 100 unidades | Tubo Para Coleta À Vácuo Tampa Roxa Edta Caixa Com 100 Unidades. Aditivo(Anticoagulante): Revestimento interno com EDTA K3 Material do Tubo: Confeccionado em plástico PET (Polietileno Tereftalato) transparente e inquebrável, de grau médico. Volume: 4,0 ml Tamanho: 13 x 75 mm |  |  |
|  | 30 | Unidades | Vaselina Líquida, Fr c/ 1 l Líquido oleoso, límpido, incolor e totalmente transparente (cristal). - Inodoro e insípido (característica de alta pureza). - Insolúvel em água e álcool; solúvel em solventes orgânicos. - Estabilidade química: Deve ser quimicamente inerte e estável ao calor e à luz. O produto deve apresentar viscosidade padrão que permita o espalhamento uniforme sem ser excessivamente fluido ou denso. |  |  |
|  | 600 | Unidades | Curativo bota UNNA, caixa com 24 unidades, curativo bota de Unna, composto por bandagem elástica lateral, impregnada com pasta composta por glicerina, óxido de zinco, óleo de rícino, petrolato branco, água, acácia, trama com algodão e poliéster, com costura de reforço nas laterais, promovendo o acabamento da trama. Que tenha os emolientes distribuídos em toda sua extensão, com umidade homogênea. Indicado para tratamento ambulatorial de úlcera venosa e edema linfático dos membros inferiores, podendo permanecer por até 7 dias. Tamanho aproximado em 10, 20 cm de largura x 9,14 m de comprimento. |  |  |
|  | 500 | Unidade | Cobertura antimicrobiana para transferência de exsudato, auto aderente, a traumático, recortável e flexível, composto por camada de silicone suave e camada fina de espuma de poliuretano impregnada com sulfato de prata (1,2 mg/cm2 de prata) e carvão ativado e sem filme semipermeável. Pode permanecer por até 14 dias. Tamanho 15x20cm. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Curativo carvão ativado recortável, curativo de carvão ativado impregnado com prata selado em toda sua extensão entre duas camadas à base de nylon, recortável para melhor adaptação à lesão. Tamanho 10x10cm |  |  |
|  | 300 | Unidade | Curativo de hidrocolóide 10x10, em placa, estéril, flexível, com camada externa semipermeável. Tamanho 10x10 cm. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Curativo de alginato com AG 10X10, cobertura de hidro fibra de carboximetilcelulose e alginato de cálcio e rico em ácido gulurônico, com íons de prata de dispensação sustentada, estéril, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical, forma gel e mantém a umidade no leito da ferida. Derivado de algas marinhas, com apresentação em lâmina, absorvente, atóxica, hipoalergênica. Tamanho 10x10 cm. |  |  |
|  | 200 | Unidade | GAZE RAYON Embebida com ácidos graxos essenciais, lecitina de soja, triglicerídeos, óleo de copaíba, óleo de melaleuca, vitaminas A e E. Tamanho mínimo 7,5cmx15cm |  |  |
|  | 100 | Unidade | Malha tubular com elasticidade bidirecional a base de viscose e elastano coberto com poliamida. Tamanho 7,5cm x 10m. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Malha tubular com elasticidade bidirecional a base de viscose e elastano coberto com poliamida. Tamanho 10,75cm x 10m. |  |  |
|  | 500 | Unidade | Fita adesiva hipoalergênica para fixação, não estéril, porosa, permeável ao vapor, composta por não tecido (Sontara) 100% de poliéster elástico, não trançado, coberto com adesivo de poliacrilato, protegido com papel seccionado a cada 10 cm. Tamanho 2,5 cm x 10m. |  |  |
|  | 500 | Unidade | Fita adesiva hipoalergênica para fixação, não estéril, porosa, permeável ao vapor, composta por não tecido (Sontara) 100% de poliéster elástico, não trançado, coberto com adesivo de poliacrilato, protegido com papel seccionado a cada 10 cm. Tamanho 5cm x 10m. |  |  |
|  | 400 | Unidade | Filme atraumático, transparente, estéril, autoaderente, composto por camada de silicone suave e filme semipermeável de poliuretano, esterilizado a óxido de etileno. Tamanho 15x20cm. |  |  |
|  | 10.000 | Unidade | Pulseira de Identificação e Classificação de Risco Hospitalar, Descartável Confeccionada em material sintético de alta qualidade (polietileno de alta densidade, similar a papel) O material deve ser atóxico, hipoalergênico e isento de látex. - Finalidade: Identificação e sinalização rápida do grau de urgência ou riscos específicos do paciente (ex: alergia, risco de queda) conforme o protocolo institucional - Fechamento: Lacre autoadesivo com sistema de segurança inviolável (recortes de segurança tipo "casca de ovo" ou "estrelinha"), que impede a remoção ou a troca da pulseira sem danificá-la, garantindo a integridade da identificação. - Dimensões: Tamanho Único Adulto (largura aprox. 19 mm ou 25 mm; comprimento aprox. 25 cm). Cor: vermelha |  |  |
|  | 10.000 | Unidade | Pulseira de Identificação e Classificação de Risco Hospitalar, Descartável Confeccionada em material sintético de alta qualidade (polietileno de alta densidade, similar a papel) O material deve ser atóxico, hipoalergênico e isento de látex. - Finalidade: Identificação e sinalização rápida do grau de urgência ou riscos específicos do paciente (ex: alergia, risco de queda) conforme o protocolo institucional - Fechamento: Lacre autoadesivo com sistema de segurança inviolável (recortes de segurança tipo "casca de ovo" ou "estrelinha"), que impede a remoção ou a troca da pulseira sem danificá-la, garantindo a integridade da identificação. - Dimensões: Tamanho Único Adulto (largura aprox. 19 mm ou 25 mm; comprimento aprox. 25 cm). Cor: Laranja |  |  |
|  | 10.000 | Unidade | Pulseira de Identificação e Classificação de Risco Hospitalar, Descartável Confeccionada em material sintético de alta qualidade (polietileno de alta densidade, similar a papel) O material deve ser atóxico, hipoalergênico e isento de látex. - Finalidade: Identificação e sinalização rápida do grau de urgência ou riscos específicos do paciente (ex: alergia, risco de queda) conforme o protocolo institucional - Fechamento: Lacre autoadesivo com sistema de segurança inviolável (recortes de segurança tipo "casca de ovo" ou "estrelinha"), que impede a remoção ou a troca da pulseira sem danificá-la, garantindo a integridade da identificação. - Dimensões: Tamanho Único Adulto (largura aprox. 19 mm ou 25 mm; comprimento aprox. 25 cm). Cor: Amarela |  |  |
|  | 10.000 | Unidade | Pulseira de Identificação e Classificação de Risco Hospitalar, Descartável Confeccionada em material sintético de alta qualidade (polietileno de alta densidade, similar a papel) O material deve ser atóxico, hipoalergênico e isento de látex. - Finalidade: Identificação e sinalização rápida do grau de urgência ou riscos específicos do paciente (ex: alergia, risco de queda) conforme o protocolo institucional - Fechamento: Lacre autoadesivo com sistema de segurança inviolável (recortes de segurança tipo "casca de ovo" ou "estrelinha"), que impede a remoção ou a troca da pulseira sem danificá-la, garantindo a integridade da identificação. - Dimensões: Tamanho Único Adulto (largura aprox. 19 mm ou 25 mm; comprimento aprox. 25 cm). Cor: Verde |  |  |
|  | 10.000 | Unidade | Pulseira de Identificação e Classificação de Risco Hospitalar, Descartável Confeccionada em material sintético de alta qualidade (polietileno de alta densidade, similar a papel) O material deve ser atóxico, hipoalergênico e isento de látex. - Finalidade: Identificação e sinalização rápida do grau de urgência ou riscos específicos do paciente (ex: alergia, risco de queda) conforme o protocolo institucional - Fechamento: Lacre autoadesivo com sistema de segurança inviolável (recortes de segurança tipo "casca de ovo" ou "estrelinha"), que impede a remoção ou a troca da pulseira sem danificá-la, garantindo a integridade da identificação. - Dimensões: Tamanho Único Adulto (largura aprox. 19 mm ou 25 mm; comprimento aprox. 25 cm). Cor: Azul |  |  |

1.3. O objeto a ser contratado se enquadra na categoria de bens comuns, conforme art. 6º, XIII, da lei 14.133/2021, visto que possui padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por especificações usuais e amplamente reconhecidas no mercado.

1.4. Compra: aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento, conforme Art. 6º, X da Lei nº 14.133/2021.

1.5. O critério de julgamento adotado será o de maior desconto (Art. 33, II) por lote, com base na Revista SIMPRO, observadas as exigências contidas neste Termo de Referência.

1.6. Sobre a Utilização da Tabela SIMPRO:

1.6.1. A Simpro é uma revista Paulista da área da saúde que destaca as informações ligadas à saúde suplementar. Trata-se de uma revista com versões física e online.

1.6.2. Referida revista apresenta informações consistentes em códigos e preços de materiais e medicamentos, formando assim a Tabela SIMPRO, que vem sendo utilizada pela Administração Pública

como referência de valores de mercado, para a realização de licitações.

1.6.3. A tabela SIMPRO, conceituada como um banco de dados de materiais e medicamentos é utilizada como referência de informações, contendo preços, apresentação, registro ANVISA, código TUSS, classificação, embalagem e outros. Esta tabela é uma importante ferramenta direciona às compras e licitações públicas.

1.6.4. A Lista de Preços de Materiais hospitalares para compras públicas contém o teto de preço pelo qual entes da Administração Pública podem adquirir insumos dos fornecedores. Além disso, é responsável pela administração e difusão de informações detalhadas sobre mais de 120 mil produtos, informando descrição e sua indicação de uso. Por isto, torna-se uma grande ferramenta utilizada na gestão das áreas de compras e licitações.

1.6.5. O Registro de preços de MATERIAIS ODONTOLÓGICOS se faz necessário para atender a demanda junto a Departamento Municipal de Saúde, proporcionando assim a continuidade e ampliação na prestação de serviços públicos essenciais ao Município.

1.6.6. Além disso, a atenção a saúde, é um direito garantido pela Constituição Federal e por leis especificas, aos pacientes, que são atendidos pela saúde pública, ou seja, pacientes, que fazem tratamento pelo SUS — Sistema Único de Saúde.

1.6.7. A utilização de materiais e insumos médico hospitalares pode ser variável de acordo com a demanda de consumo ocasionada por fatores extraordinários, como por exemplo a descontinuação de tratamentos, surgimento de epidemias e pandemias entre outros. Baseado nesta oscilação e nesta mudança de perfil é que a Departamento Municipal de Saúde optou por fazer o processo de aquisição através do sistema de Registro de Preços para atender às necessidades dos serviços de saúde.

1.6.8. A opção pelo maior desconto na tabela de referência SIMPRO visa também a adequação à oscilação de demanda, principalmente no que se refere as demandas judiciais que são determinações extraordinárias, sem a possibilidade de previsão por parte da Administração. Sendo assim, o quantitativo pode eventualmente sofrer algumas alterações, o que impediria neste caso, o acúmulo de produtos em estoque.

1.7. DO VALOR DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS E DO DESCONTO OFERECIDO:

1.7.1. O valor dos materiais a serem fornecidos terá como base o valor constante da REVISTA SIMPRO, vigente na data de abertura das propostas, sobre o qual será aplicado o percentual de desconto oferecido pela licitante vencedora.

1.7.2. Deve ser observado pelos licitantes que a Administração Municipal, após pesquisa de preços, estabeleceu um percentual mínimo, que deverá servir como ponto de partida para os lances a serem ofertados na sessão pública de julgamento.

1.7.3. O percentual mínimo definido pela Administração Municipal após pesquisa de preços, tem como objetivo estabelecer um valor referencial com base em preços médios de mercado e não em preços máximos constantes da revista SIMPRO.

1.7.6. Deverão estar contidos no percentual de desconto sobre os valores constantes dos materiais na revista SIMPRO: tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais, encargos sociais e trabalhistas, despesas de transporte, fretes, seguro, pedágio, etc.

1.7.7. O julgamento das propostas será feito pelo critério de MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO POR ITEM.

1.7.8. O critério de julgamento adotado (maior desconto) se dará em razão do percentual incidente sobre a Revista SIMPRO, link: https://www.simpro.com.br/PortalPages/Revista/RevistaSimproHospitalar.aspx

1.7.9. A adjudicação do objeto licitado se dará com base no desconto percentual oferecido sobre os preços referenciais da revista SIMPRO.

1.7.9.1 O levantamento do mercado foi realizado mediante amostragem de itens, através de consulta no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP. O resultado da consulta comprovou que existem diversos fornecedores de materiais, conforme a tabela a seguir e pesquisas juntadas.

1.7.10. Após a realização de pesquisa de preços, restou definido um percentual mínimo de desconto, que deverá servir como ponto de partida para os lances a serem ofertados pelos licitantes na sessão pública de julgamento, conforme abaixo:

| Lote | Descrição | Desc. Médio e min. Aceitável em % | Valor Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiais Médico Hospitalares, incluso (fraldas) de “A” a “Z”. Desconto em percentual sobre a Tabela SIMPRO. | 71,00% | R$ 2.000.000,00 |

1.7.11. A licitante vencedora deverá fornecer o catálogo da revista SIMPRO, na data de assinatura da ata de registro de preços, sob pena de rescisão contratual ou cancelamento da ata.

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: a contratação a que se refere o item 1 acima, deverá atender às condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, devendo ser observado ainda:

  - Os materiais entregues pela contratada deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de validade a partir da data de entrega.

    - Os pedidos serão feitos parceladamente, não se admitindo entrega total dos produtos sem prévia autorização da Administração.

  - CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO.

2.2.1 DO PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Considerando as especificidades do objeto, entendemos que a contratação deverá ser parcelada em lotes por ser a forma mais vantajosa ao interesse público, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico, com vistas a propiciar o melhor aproveitamento do mercado e a ampliação da competitividade.

2.2.2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência desta contratação será de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de preços, podendo ser prorrogado nos termos da legislação em vigor, mediante justificativa.

2.2.3. DO CUSTO ESTIMADO TOTAL DA CONTRATAÇÃO: O custo total estimado da contratação a que se refere este Termo de Referência é de R$ 3.207.000,00 (três milhões, duzentos e sete mil reais).

2.3. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

2.3.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada no ETP – Estudo Técnico Preliminar.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se estabelecida no ETP – Estudo Técnico Preliminar.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto constante deste Termo de Referência.

4.2. Não haverá exigência de garantia da contratação tratada nos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

5. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

5.1. O fornecimento será realizado de forma não contínua, conforme necessidade e deverá obedecer ao disposto neste Termo de Referência.

5.2. O prazo de execução do objeto será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.

5.3. O início da execução do objeto se dará em até 5 (cinco) dias contados da assinatura do contrato ou da ata de registro de preços.

5.4. O objeto será executado mediante as disposições contidas no instrumento de contrato ou ata de registro de preços, respeitadas as especificações deste Termo de Referência.

5.5. A execução do objeto deverá seguir as disposições deste Termo de Referência, podendo haver alterações, mediante justificativa técnica aceita pelo Senhor Diretor André Luiz de Oliveira desde que necessárias ao bom andamento da execução contratual.

5.3. Os produtos / equipamentos deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua São Luiz, nº 111, Centro da cidade, no Almoxarifado Central e deverão obedecer ao disposto neste Termo de

Referência.

5.3.1. O objeto deste termo deverá ser fornecido de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as necessidades da Administração Municipal, mediante solicitação, por escrito, do Departamento requisitante, devendo ser entregue no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis.

5.3.2. Caso não seja possível a entrega na data estipulada, a empresa deverá justificar as respectivas razões, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.4. Não serão aceitos produtos com embalagens violadas, amassadas ou com marcas diferentes das ofertadas na proposta de preços.

5.5. A Administração Municipal não receberá os produtos entregues em desacordo com as especificações descritas neste Termo de Referência, podendo cancelar o registro de preços nos termos da legislação vigente.

5.6. Ficam condicionados, tanto o recebimento quanto a aceitação dos materiais, à fiscalização do farmacêutico e enfermeiro responsáveis a ser realizada no ato da entrega, cabendo a este verificar se os produtos correspondem aos descrito na Autorização de Fornecimento e se na embalagem do medicamento entregue está expresso o prazo de validade.

5.7. Caso o material não corresponda às especificações constantes da Autorização de Fornecimento ou esteja danificado pelo manuseio e estocagem, deverá ser devolvido e substituído pela contratada no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento da notificação, sob pena de aplicação das medidas coercitivas previstas na Lei nº 8.666/93 e posteriores atualizações.

5.8. A inspeção e fiscalização pela Administração Municipal não isenta, tampouco diminui, a responsabilidade da licitante vencedora quanto à garantia dos medicamentos.

5.9. Ocorrendo a falta de qualquer material no mercado, a licitante vencedora deverá comunicar imediatamente por escrito à Administração Municipal, para que sejam tomadas as devidas providências para não haver paralisação do fornecimento.

5.10. A contratada deverá observar parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade.

6. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o prazo de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostilamento (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

6.3. Após a assinatura do contrato, a contratante poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.4. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

6.4.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

6.4.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.4.3. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

6.4.4. No caso de constatadas ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato ou à autoridade superior.

6.5. A contratada deverá manter preposto aceito pela Administração para representá-la na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118).

6.5.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

6.6. A contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

6.7. A contratada será responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

6.8. Somente a contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

6.8.1. A inadimplência da contratada em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à contratante a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

6.9. A Administração Municipal poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.10. As comunicações entre a Administração Municipal e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.11. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, será exigida a apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.

7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

7.1. A avaliação da execução do objeto deverá levar em conta os itens 1 e 2 deste Termo de Referência, do qual constam especificação do objeto, unidade de medida e quantitativos.

7.2. Os pagamentos à Contratada serão realizados parceladamente, conforme entrega dos produtos solicitados pela Administração.

7.3. Poderão ser descontadas as importâncias relativas às quantidades de serviços/bens não aceitas e glosadas pelo Contratante por motivos imputáveis à Contratada, devendo haver proporcionalidade com a irregularidade verificada, quando restar comprovado:

7.3.1. Que não foram produzidos os resultados acordados;

7.3.2. Que a contratada deixou de executar, ou não executou dentro das quantidades mínimas, as atividades contratadas;

7.3.3. Que a contratada deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução dos serviços ou que os utilizou em quantidade ou qualidade inferior à necessária;

7.3.4. A realização dos descontos indicados no item anterior não prejudica a aplicação de sanções à Contratada, por conta da não execução dos serviços.

7.4. Os valores serão faturados de acordo com o preço auferido no processo de contratação.

7.5. As faturas deverão ser emitidas pela Contratada e apresentadas à contratante no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal, ou enviadas por e-mail para compras@santalucia.sp.gov.br

PAGAMENTO:

7.6. O pagamento será efetuado pela Contratante, mediante procedimento bancário, em conta corrente da contratada, em até 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal, que deverá contar com a manifestação favorável do Departamento Responsável.

7.7. Havendo erro na nota fiscal/fatura (preço diferente do contratado ou qualquer outra irregularidade) ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação do processo de pagamento será suspensa para que a contratada adote as providências necessárias à correção, passando a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da nota fiscal/fatura reapresentada.

7.8. Havendo atraso no pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido para tanto, incidirá correção monetária sobre o valor devido, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)                        I = ( 6 / 100 )                     I = 0,00016438

365                    TX = Percentual da taxa anual = 6%

7.9. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é devido no local do estabelecimento do prestador de serviço ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, em consonância com as disposições contidas na Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

7.10. O valor do pagamento será obtido mediante a aplicação dos preços unitários contratados às correspondentes quantidades de serviços efetivamente executados e de itens fornecidos, aplicando-se eventual desconto em função de irregularidade verificada por culpa da contratada, se for o caso.

8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

8.1. O fornecedor será selecionado através da realização de processo de licitação, na modalidade

pregão eletrônico, cujo critério de julgamento será o de maior desconto por lote, com base na revista SIMPRO.

8.2. As exigências de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade do objeto, conforme Lei Federal nº 14.133/2021.

8.3. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Ccadastro%2CcpfCnpj%2CnomeSancionado%2CufSancionado%2Corgao%2CcategoriaSancao%2CdataPublicacao%2CvalorMulta%2Cquantidade); e

c) Pesquisa na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relação-de-apenados).

8.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.5. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

8.6. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada por meio da análise dos documentos apresentados.

8.7. É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação de habilitação, ou encaminhar, quando solicitado pela contratante, a respectiva documentação atualizada.

8.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.9. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.10. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

8.11. Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de habilitação:

8.12. Habilitação Jurídica:

8.12.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.12.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.12.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.12.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.12.5. Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: decreto de autorização para funcionamento no Brasil;

8.12.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.12.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária - inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz;

8.12.8. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.13. Qualificação econômico-financeira:

8.13.1. Apresentar certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante com validade de até 60 dias de sua emissão.

8.14. Qualificação Técnica:

8.14.1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

8.14.1.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação

8.14.2. Alvará Sanitário expedida pela Vigilância Sanitária de produtos para saúde referentes ao CNAE 4645-1/01, contendo atividades licenciadas para armazenar, distribuir e transporte, anexado juntamente com os documentos de Habilitação

8.14.3. Alvará Sanitário expedida pela Vigilância Sanitária de Saneantes referentes ao CNAE 4649-4/08, contendo atividades licenciadas para armazenar, distribuir e transporte, anexado juntamente com os documentos de Habilitação.

8.14.4. Alvará Sanitário expedida pela Vigilância Sanitária para alimentos referentes ao CNAE 4637-1/99, contendo atividades licenciadas para armazenar, distribuir e transportar, anexado juntamente com os documentos de Habilitação.

8.14.5. Autorização de Funcionamento da empresa licitante, expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária e cópia da publicação no “Diário Oficial da União, tal como exigido pela legislação correlata, anexado juntamente com os documentos de Habilitação.

8.14.6. AFE para Armazenar/distribuir/expedir/transportar produtos para saúde - correlatos expedido pela ANVISA -Agência Nacional de Vigilância Sanitária, anexado juntamente com os documentos de Habilitação.

8.14.7. Certidão e Certificado de Registro e comprovação de regularidade da empresa junto ao Conselho Federal de Farmácia em vigor e com a indicação do responsável técnico da empresa juntamente com seu CRF emitidos pelo Conselho, anexado juntamente com os documentos de Habilitação.

8.14.8. Carta (s) expedido (s) necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de direito privado com especificações de seu credenciamento como distribuidor junto ao fabricante para licitar, comprar e revender o objeto de natureza similar ao deste termo, anexado juntamente com os documentos de Habilitação.

8.14.9. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OU CERTIDÃO, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o participante tenha prestado serviços compatíveis em características com o objeto desta licitação. O atestado deverá ser apresentado em papel timbrado, contendo razão social, CNPJ, endereço e telefone da pessoa jurídica emitente, data de emissão e identificação do responsável pela emissão do atestado (nome, cargo e assinatura).

8.14.9.1. Não serão aceitos atestados emitidos por empresa do mesmo grupo financeiro da empresa licitante, e nem por empresas que tenham vínculo de subcontratação entre si.

8.15. Habilitações Fiscal, Social e Trabalhista:

8.15.1. No caso de pessoa física: Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

8.15.2. No caso de pessoa jurídica: Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

8.15.3. Prova de inscrição no cadastro de CONTRIBUINTE ESTADUAL e/ou MUNICIPAL, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, a saber:

8.15.3.1. Se o ramo de atividade da empresa for comércio, deverá apresentar prova de inscrição estadual;

8.15.3.2. Se o ramo de atividade da empresa for prestação de serviço, deverá apresentar prova de Cadastro Municipal.

8.15.3.3. Se o ramo de atividade da empresa envolver comércio e prestação de serviço deverá apresentar prova de inscrição estadual e Municipal.

8.15.4. Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede ou do domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

8.15.4.1. Para efeito de esclarecimento, as licitantes sediadas no Estado de São Paulo, a regularidade de débito para com a Fazenda Estadual será atestada pela apresentação da Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado (débitos inscritos em dívida ativa), através do site: https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/sc/pages/crda/emitirCrda.jsf

8.15.5. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social.

8.15.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.15.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.15.7.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

8.15.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

8.15.9. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

8.15.10. Declaração de que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo único, art. 117, Constituição do Estado), somente para as licitantes com sede ou matriz no Estado de São Paulo;

8.15.11. Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;

8.15.12. Declaração de que cumpre a determinação de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021;

8.15.13. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

9.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município.

9.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: xxxxxx

10. DO REAJUSTE DE PREÇOS:

  - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em ___/___/____.

10.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA ou IGPM de dois meses anteriores ao aditamento, desde que observados os preços, condições e índice mais vantajosos para a Administração.

10.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

10.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

  - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

  - O reajuste será realizado por apostilamento.

Guatapará, 30 de março de 2026.

JESUEL APARECIDO CARVALHO

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

APÊNDICE DO ANEXO I

ETP – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

I. Descrição da necessidade da contratação.

A presente contratação, por meio de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futuro fornecimento de materiais médicos hospitalares, constantes da tabela “TABELA REVISTA SIMPRO”, faz-se necessária para atender de forma contínua e eficiente às demandas das unidades de saúde gerenciadas pela Diretoria de Saúde do Município da Guatapará.

Os itens objeto desta contratação são essenciais para a manutenção das atividades assistenciais, sendo amplamente utilizados no atendimento à população, tanto em procedimentos ambulatoriais quanto em ações de atenção básica, média e alta complexidade.

A adoção do Registro de Preços mostra-se a forma mais adequada de contratação, considerando a imprevisibilidade das quantidades a serem demandadas, a variação no consumo conforme o fluxo de atendimentos e a necessidade de reposição imediata para evitar a descontinuidade dos serviços de saúde. Tal sistema possibilita maior flexibilidade administrativa, assegurando o fornecimento conforme a real necessidade da Administração, sem a obrigatoriedade de aquisição integral dos quantitativos estimados.

Além disso, o Registro de Preços contribui para a economicidade e eficiência na gestão dos recursos públicos, permitindo a obtenção de preços mais vantajosos, padronização dos insumos utilizados, agilidade nas aquisições e redução de estoques excessivos ou desabastecimento.

Ressalta-se, ainda, que a utilização da Tabela Revista SIMPRO como referência assegura maior transparência, uniformidade e compatibilidade dos preços praticados com o mercado, atendendo aos princípios da legalidade, isonomia, eficiência e interesse público.

Diante do exposto, resta plenamente justificada a necessidade da contratação pretendida, uma vez que se trata de medida indispensável para garantir a continuidade, a qualidade e a segurança dos serviços prestados pela rede municipal de saúde do Município de Guatapará.

II. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual.

Atualmente, a Prefeitura Municipal não possui um Plano de Contratações Anual (PCA) formalmente elaborado. Apesar da ausência do PCA, a contratação está alinhada com os objetivos e consta no orçamento.

III. Requisitos da contratação.

Não será admitida a subcontratação deste objeto.

Não haverá exigência de garantia da contratação tratada nos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

IV. Estimativa das quantidades para a contratação;

TABELA I - Da divisão do objeto em itens e da descrição:

| Lote | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Materiais Médico Hospitalares de “A” a “Z”. Desconto em percentual sobre a Tabela SIMPRO. |

TABELA II: DA RELAÇÃO E DA QUANTIDADE ESTIMADA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES A SEREM ADQUIRIDOS:

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 | Pacote | Abaixador de língua em plástico colorido com aroma e sabor sortidos, pacote com 100 unidades. Material: Plástico (preferencialmente polipropileno ou material de grau médico virgem), descartável de uso único. Dimensões: Comprimento mínimo de 14 cm; Largura mínima de 1,5 cm; Espessura mínima de 2 mm . |  |  |
|  | 1000 | Pacote com 100 unidades | Abaixado de língua de madeira pacote com 100 unidades Madeira natural de alta qualidade (marfim ou pinus reflorestado), de cor clara, com superfície totalmente lisa e uniforme. Acabamento (Criterioso): Bordas arredondadas e superfícies perfeitamente polidas, isentas de farpas, fendas, nós, manchas ou sujidades. O acabamento deve permitir o deslizamento seguro na cavidade oral sem causar microlesões. Resistência: Alta resistência mecânica; não deve quebrar ou lascar sob pressão moderada durante o exame clínico. Medidas: 14 cm (comprimento) x 1,4 cm (largura) x 0,5 mm (espessura) |  |  |
|  | 300 | Caixa c/100 Unidade | A Agulha Hipodérmica Descartável 13 mm x 0,45mm - Dispositivo para administração de medicamentos e coleta de fluidos corpóreos, de uso médico, hospitalar e laboratorial. - Dimensões: - Comprimento nominal: 13 mm (1/2 polegada). - Diâmetro externo nominal: 0,45 mm. - Calibre internacional padrão: 26 G (Gauge). - Material do Bisel (Tubo): Aço inoxidável tipo AISI 304, de alta resistência, temperado e polido. A parede do tubo deve ser ultrafina para permitir um fluxo adequado de fluidos. - Geometria: Ponta trifacetada, siliconizada (lubrificada com óleo de silicone de grau médico) para garantir penetração suave e atraumática. - Material do Canhão (Cubo): Fabricado em polipropileno atóxico, inerte, de grau médico, com código de cores universal para fácil identificação do calibre (cor Marrom para 26G). - Compatibilidade: Encaixe tipo Luer Lock ou Luer Slip , compatível com seringas padrão. - Características de Segurança e Embalagem: - Produto de uso único (descartável), atóxico, apirogênico. - Esterilizado por Óxido de Etileno ou Radiação Gama. - Embalagem individual tipo blister pack (papel grau cirúrgico e filme plástico), com abertura asséptica, garantindo a integridade do produto até o momento do uso. - Protetor da agulha (tampa) que assegure a integridade do conjunto. - Conformidade Normativa e Registros: - Conformidade com a Norma ABNT NBR ISO 7864 (Agulhas hipodérmicas estéreis de uso único). - Obrigatoriedade de Registro Ativo na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) na categoria de Correlato/Produto para Saúde |  |  |
|  | 300 | Caixa c/100 Unidades | Agulha descartável 25 x 7mm Cânula fabricada em aço inoxidável; Canhão confeccionado em polipropileno identificado por código de cores universal, conforme a ISO 6009:2016;Canhão com conicidade de 6%, permitindo conexão com seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; Lubrificada, oferecendo punção mais suave; Bisel trifacetado; Atóxica e apirogênica; Aprovada pelo INMETRO; Produto descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Cor: preto. Dimensões da agulha: 25 x 0,70mm. |  |  |
|  | 300 | Caixa c/100 Unidades | Agulha descartável 25 x 6mm Cânula fabricada em aço inoxidável; Canhão confeccionado em polipropileno identificado por código de cores universal, conforme a ISO 6009:2016; Canhão com conicidade de 6%, permitindo conexão com seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; Lubrificada, oferecendo punção mais suave; Bisel trifacetado; Atóxica e apirogênica Aprovada pelo INMETRO; Produto descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Cor: azul. Dimensões da agulha: 25 x 0,60mm. |  |  |
|  | 500 | Caixa c/100 Unidades | Agulha descartável 25 x 8mm Cânula fabricada em aço inoxidável; Canhão confeccionado em polipropileno identificado por código de cores universal, conforme a ISO 6009:2016; Canhão com conicidade de 6%, permitindo conexão com seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; Lubrificada, oferecendo punção mais suave; Bisel trifacetado; Atóxica e apirogênica; Aprovada pelo INMETRO; Produto descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Cor: verde. Dimensões da agulha: 25 x 0,80mm. |  |  |
|  | 800 | Caixa c/100 Unidades | Agulha descartável 30 x 7mm Cânula fabricada em aço inoxidável; Canhão confeccionado em polipropileno identificado por código de cores universal, conforme a ISO 6009:2016; Canhão com conicidade de 6%, permitindo conexão com seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; Lubrificada, oferecendo punção mais suave; Bisel trifacetado; Atóxica e apirogênica; Aprovada pelo INMETRO; Produto descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Cor: preto. Dimensões da agulha: 30 x 0,70mm. |  |  |
|  | 800 | Caixa c/100 Unidades | Agulha descartável 30 x 8mm Cânula fabricada em aço inoxidável; Canhão confeccionado em polipropileno identificado por código de cores universal, conforme a ISO 6009:2016; Canhão com conicidade de 6%, permitindo conexão com seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; Lubrificada, oferecendo punção mais suave; Bisel trifacetado; Atóxica e apirogênica; Aprovada pelo INMETRO; Produto descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Cor: verde. Dimensões da agulha: 30 x 0,80mm. |  |  |
|  | 800 | Caixa c/100 Unidades | Agulha descartável 40 x 12mm Cânula fabricada em aço inoxidável; Canhão confeccionado em polipropileno identificado por código de cores universal, conforme a ISO 6009:2016; Canhão com conicidade de 6%, permitindo conexão com seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; Lubrificada, oferecendo punção mais suave; Bisel trifacetado; Atóxica e apirogênica; Aprovada pelo INMETRO; Produto descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Cor: rosa. Dimensões da agulha: 40 x 1,20mm. |  |  |
|  | 800 | Caixa c/100 Unidades | Agulha descartável 40x12 mm 18 G A Agulha para Aspiração, possui a ponta romba, sem corte, projetada para garantir maior segurança ao profissional da saúde e evitar possíveis acidentes envolvendo materiais perfuro cortantes. * Cânula fabricada em aço inoxidável de alta qualidade; * Canhão com conicidade 6%, permitindo a conexão com seringas hipodérmicas Luer Slip ou Luer Lock; * Canhão em polipropileno colorido de fácil identificação, com tampa protetora inclusa; * Atóxico e apirogênico; * Esterilizado com Óxido de Etileno (ETO); * Produto estéril, descartável e de uso único. Proibido reprocessar ou reutilizar. Cartucho com 100 unidades. Cor: rosa. Gauge: 18G. Dimensões da agulha: 25 x 1,20mm. |  |  |
|  | 500 | Caixa c/100 Unidades | Agulha múltipla para coleta de sangue a vácuo estéril 25x08mm(21gx1) A Agulha para Coleta Múltipla é um dispositivo médico concebido para a coleta múltipla de sangue periférico no sistema a vácuo. A agulha é composta por duas extremidades: em uma, a cânula utilizada para realizar a punção venosa no paciente. Na outra ponta, um encaixe para o sistema de coleta, por onde flui o sangue venoso através da pressão negativa do tubo coletor. * Cânula fabricada em aço inoxidável, lubrificada para facilitar a punção e garantir aplicações fáceis e suaves; * Bisel trifacetado, proporcionando menor dor e mais conforto ao paciente; * Coberta por borracha sintética que impede a exposição da agulha e diminui as chances de injúrias ao profissional ou ao paciente durante as trocas dos tubos de coleta; * Esterilizado por Óxido de Etileno; * Produto estéril, descartável e de uso único. Proibido reutilizar ou reprocessar. Cartucho com 100 unidades. Cor: verde. Gauge: 21G. Dimensões da agulha: 25 x 0,80mm. |  |  |
|  | 150 | Pacote com 10 unidade | Aparelho de barbear descartável aparelho barbear, tipo descartável, material lâmina lâmina aço inox, quantidade lâminas 2 un, material cabo plástico |  |  |
|  | 10.000 | Pacote | Algodão hidrófilo em bolas com 100 gramas algodão hidrófilo, em bolas, apresentando aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, ausência de grumos, ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, p/ aplicação injeções e em vacinas, embalado em pacote com 100 g, com aproximadamente 100 bolas em cada pacote. |  |  |
|  | 15 | Pacote c/12 rolos | Atadura de algodão ortopédico 10cm x 1,00 mt pacote com 12 rolos. atadura de algodão ortopédico em rolo elaborado a partir de fibras 100% algodão cru, com baixo teor de impurezas, transformadas em rolos de mantas uniforme, possuem camada de goma aplicada em uma das faces, impermeabilizando-a, enrolada sobre si em papel acetinado, a uniformidade das mantas proporciona a confecção de um aparelho gessado também mais uniforme e confortável, cor: amarelada natural. similar à marca cremer ou de melhor qualidade. |  |  |
|  | 15 | Pacote | Atadura de algodão ortopédico 15cm x 1,00 mt pacote com 12 rolos. atadura de algodão ortopédico em rolo elaborado a partir de fibras 100% algodão cru,com baixo teor de impurezas, transformadas em rolos de mantas uniforme, possuem camada de goma aplicada em uma das faces, impermeabilizando-a, enrolada sobre si em papel acetinado, a uniformidade das mantas proporciona a confecção de um aparelho gessado também mais uniforme e confortável, cor: amarelada natural. similar à marca cremer ou de melhor qualidade. |  |  |
|  | 15 | Pacote | Atadura de algodão ortopédico 20cm x 1,00 mt pacote com 12 rolos. atadura de algodão ortopédico em rolo elaborado a partir de fibras 100% algodão cru,com baixo teor de impurezas, transformadas em rolos de mantas uniforme, possuem camada de goma aplicada em uma das faces,impermeabilizando-a,enrolada sobre si em papel acetinado, a uniformidade das mantas proporciona a confecção de um aparelho gessado também mais uniforme e confortável, cor: amarelada natural. similar à marca cremer ou de melhor qualidade. |  |  |
|  | 100 | unidade | Almotolia plástica na cor ambar com tampa 250ml. resistente a desinfecção por produtos químicos. material: corpo fabricado em polietileno de alta densidade (pead) ou polipropileno (pp) de primeira linha (virgem). o material deve ser resistente, flexível para compressão (quando aplicável) e quimicamente inerte aos antissépticos comuns. - graduação: escala volumétrica em relevo no corpo do frasco, de fácil leitura, permitindo o controle preciso do conteúdo remanescente. - tipos de bico e tampa: - bico: tipo reto , com ponta afilada para aplicação precisa. - vedação: tampa com rosca de segurança que garanta vedação hermética, impedindo vazamentos ou evaporação de soluções alcoólicas. deve acompanhar protetor (tampa menor) para o bico aplicador. |  |  |
|  | 100 | Unidades | Almotolia plástica transparente com capacidade para 250 ml. - Material: Corpo fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) ou polipropileno (PP) de primeira linha (virgem). O material deve ser resistente, flexível para compressão (quando aplicável) e quimicamente inerte aos antissépticos comuns. - Graduação: Escala volumétrica em relevo no corpo do frasco, de fácil leitura, permitindo o controle preciso do conteúdo remanescente. - Tipos de Bico e Tampa: - Bico: Tipo reto, com ponta afilada para aplicação precisa. - Vedação: Tampa com rosca de segurança que garanta vedação hermética, impedindo vazamentos ou evaporação de soluções alcoólicas. Deve acompanhar protetor (tampa menor) para o bico aplicador. |  |  |
|  | 1000 | Unidade | Algodão hidrófilo 500 gr, em camadas continuadas em forma de rolo (manta), provido de papel apropriado em toda sua extensão. o algodão deverá apresentar aspecto homogêneo e macio, boa absorção, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, ser inodoro, de cor branca. embalado em saco plástico individual. |  |  |
|  | 1000 | Pacote c/ 12 Unidades | Atadura Crepe 10cm, 13 fios, 100 % algodão. Cru Confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Observação: é a quantidade de fios por cm² que confere o poder de elasticidade. Possui um fio amarelo em diferenciação da Atadura de Crepom. As Ataduras de Crepom Cysne podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. As ataduras de crepom tipo Cysne oferecem grande flexibilidade, proporcionando a combinação ideal entre compressão e elasticidade, para maior liberdade de movimentos. Confeccionadas em tecido de algodão, são reutilizáveis, desde que mantidas em condições adequadas. Serve para terapia compressiva, aplicações ortopédicas e na prevenção contra contusões em atividades esportivas. Utilizada para: - Imobilização; - Compressão; - Procedimentos ortopédicos; - Proteção de curativos. Esterilização: Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama. Especificações Técnicas: - Contém 01 unidade de 1,80m em repouso; - 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; - Formato: Rolo; - Tamanho: 10 cm X 1,8m; - Dermatologicamente testado. - Produto com validade. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais; |  |  |
|  | 1000 | Pacote c/ 12 Unidades | Atadura Crepe 15cm, 13 fios, 100 % algodão. Cru Confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Observação: é a quantidade de fios por cm² que confere o poder de elasticidade. Possui um fio amarelo em diferenciação da Atadura de Crepom. As Ataduras de Crepom Cysne podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. As ataduras de crepom tipo Cysne oferecem grande flexibilidade, proporcionando a combinação ideal entre compressão e elasticidade, para maior liberdade de movimentos. Confeccionadas em tecido de algodão, são reutilizáveis, desde que mantidas em condições adequadas. Serve para terapia compressiva, aplicações ortopédicas e na prevenção contra contusões em atividades esportivas. Utilizada para: - Imobilização; - Compressão; - Procedimentos ortopédicos; - Proteção de curativos. Esterilização: Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama. Especificações Técnicas: - Contém 01 unidade de 1,80m em repouso; - 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; - Formato: Rolo; - Tamanho: 15 cm X 1,8m; - Dermatologicamente testado. - Produto com validade. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais; |  |  |
|  | 700 | Pacote c/ 12 Unidades | Atadura Crepe 20cm, 13 fios, 100 % algodão. Cru Confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Observação: é a quantidade de fios por cm² que confere o poder de elasticidade. Possui um fio amarelo em diferenciação da Atadura de Crepom. As Ataduras de Crepom Cysne podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. |  |  |
|  | 500 | Pacote | Avental descartável - em tecido: tnt sintético, 100% polipropileno, atóxico (não tecido de polipropileno laminado com película impermeável; tecido impermeável que repele líquidos e fluidos corporais; gramatura: entre 45g/m\´b2 e 50g/m\´b2). produzido de acordo com a abnt; manga com punho de ribana em cor branco; fechamento por amarração e ajuste na cintura. cor: branca tamanho: único embalagem: pacote com 10 unid. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Adaptador para coleta a vácuo com dispositivo com botão de segurança para descarte de agulha. Deve possuir um mecanismo de segurança integrado (ex: botão ou sistema articulado) que permita o descarte automático e seguro da agulha imediatamente após o uso, sem a necessidade de contato manual do operador com a agulha, prevenindo acidentes com perfurocortantes (em conformidade com a NR 32). - Mecanismo de Descarte: O sistema de segurança, após acionado (preferencialmente por botão tipo Push Button ou por trava articulada), deve travar a agulha permanentemente dentro do dispositivo ou ejetá-la automaticamente em um coletor de descarte apropriado, impossibilitando a reativação ou o retorno da agulha. - Compatível com todos os tamanhos de tubos de coleta a vácuo (padrão 13x75mm, 13x100mm, etc.) |  |  |
|  | 30 | Unidades | Bobina ECG papel termo sensível 80mm por 30 metros. Tipo de Papel: Papel térmico de alta sensibilidade e alta resolução, com superfície lisa e tratamento específico para evitar o acúmulo de resíduos (poeira de papel) na cabeça térmica da impressora. - Impressão da Quadrícula: Milimetrado com alta precisão (quadrícula padrão na cor salmão ou vermelha), com traçados nítidos e escalas de tempo e voltagem rigorosamente exatas. - Gramatura: Mínima de 55g/m² a 60g/m², garantindo resistência mecânica para que o papel não rasgue ou encrave durante o avanço. - Estabilidade da Imagem: O papel deve garantir a permanência da impressão (estabilidade da imagem) por um período mínimo de 5 anos, desde que armazenado corretamente, evitando o desbotamento precoce do exame. - Deve ser compatível com as principais marcas de eletrocardiógrafos do mercado que utilizam bobinas de 80mm |  |  |
|  | 10 | Unidade | Bulbo aspirador com ponta de borracha nº 8 , 30 ml material do bulbo (corpo): borracha natural de alta qualidade (látex) ou pvc flexível de grau médico, atóxico, que permita compressão e retorno elástico rápido e eficiente para criar o vácuo necessário. - material da ponta: borracha natural ou silicone macio e flexível, perfeitamente lisa e arredondada, sem rebarbas, para evitar lesões em mucosas sensíveis (como a nasal ou oral). |  |  |
|  | 10 | Unidade | Bacia - uso hospitalar, material aço inoxidável, diâmetro 35 cm, capacidade 4.700 ml |  |  |
|  | 20 | Unidades | Bandeja metálica, material aço inoxidável, formato retangular, comprimento 40 cm, largura 28 cm |  |  |
|  | 10 | Unidades | Bandeja inox retangular lisa para equipo 49x33cm bandeja inox retangular lisa para equipo 49x33cm |  |  |
|  | 1500 | Unidade | Bolsa Coletora de Urina 2000 ml Sistema Fechado Estéril * Confeccionado em PVC atóxico e apirogênico; * Possui tubo extensor transparente e flexível e conector universal escalonado, para conexão da bolsa de urina em sondas de Foley ou sondas de Demora; * Apresenta escala com graduação aproximada do volume urinário; * Possui ponto de coleta de amostra, com membrana autocicatrizante; * Modelo normal (com ponto de coleta de amostra); * Dispõe de sistema fechado; * Contém clamp corta fluxo e válvula antirrefluxo, que impede o retorno da urina; * Tubo com válvula de drenagem; * Alça de fixação para leito do tipo “cabide”, que permite que a bolsa possa ser presa na lateral da cama ou em cadeiras de rodas, e gancho para transporte; * Produto estéril, descartável e de uso único. |  |  |
|  | 150 | Caixa c/ 10 | Bisturi descartável com cabo n 10 bisturi descartável, material cabo polipropileno, material lâmina aço inoxidável, tamanho lâmina 20 mm, tipo manual, esterilidade estéril, características adicionais lâmina afiada, polida e com protetor |  |  |
|  | 70 | Caixa | Bisturi descartável com cabo nº 11 bisturi descartável, material cabo plástico, material lâmina aço inoxidável, tamanho lâmina 11 mm, tipo manual, esterilidade estéril, características adicionais lâmina afiada, polida e com protetor |  |  |
|  | 70 | Caixa | Bisturi descartável com cabo nº 12 bisturi descartável, material cabo plástico, material lâmina aço inoxidável, tamanho lâmina 12 mm, tipo manual, esterilidade estéril, características adicionais lâmina afiada, polida e com protetor |  |  |
|  | 70 | caixa | Bisturi descartável com cabo nº 15 bisturi descartável, material cabo plástico, material lâmina aço inoxidável, tamanho lâmina 15 mm, tipo manual, esterilidade estéril, características adicionais lâmina afiada, polida e com protetor |  |  |
|  | 70 | Caixa | Bisturi descartável com cabo nº 20 bisturi descartável, material cabo plástico, material lâmina aço inoxidável, tamanho lâmina 20 mm, tipo manual, esterilidade estéril, características adicionais lâmina afiada, polida e com protetor |  |  |
|  | 5 | Rolo | Cadarço Sarjado de Algodão 12 mm, cor: Branca - Rolo c/ 50 mt |  |  |
|  | 500 | Unidade | Campo estéreo 40x40cm cor azul. Confeccionado em Não Tecido (TNT) de alta tecnologia, preferencialmente SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) ou Spunlace, com gramatura mínima de 40g/m² a 50g/m². Deve possuir alta eficiência de barreira bacteriana (BFE) e viral. - Material impermeável a fluidos e líquidos biológicos, porém com boa respirabilidade. - Isento de desprendimento de partículas (baixo nível de liberação de fiapos/linting). |  |  |
|  | 20 | Kit | Kit com Cânula de Guedel, composto por no mínimo 6 cânulas que devem ser confeccionadas em PVC atóxico, transparente e flexível nos seguintes tamanhos: 0, 1, 2, 3, 4, 5. |  |  |
|  | 50 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 10, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 10, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 50 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 2 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 2,0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 50 | Unidade | cânula endotraqueal nº 3 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 3,0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 50 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 3,5 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 3,5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 50 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 4,0 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 4,0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 50 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 4,5 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 4,5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 50 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 5,0 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 5,0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 50 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 5,5 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 5,5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 50 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 6 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 6,0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 50 | Unidade | cânula endotraqueal nº 6,5 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 6,5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 80 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 7 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 7,0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 80 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 7,5 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 7,5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 80 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 8 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 8,0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 80 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 8,5 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 8,5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 50 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 9 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 9,0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 50 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 9,5 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 9,5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 10 | Unidade | Cânula endotraqueal nº 2,5 tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, modelo curva magill, calibre 2,5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1 balãoalto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único |  |  |
|  | 30 | Unidade | Cateter de acesso venoso central cateter central, aplicação venoso, matéria prima poliuretano radiopaco, diâmetro cerca 4 fr, vias duplo lúmen, lúmen 22 gau, comprimento cerca 20 cm, tipo fixação fixação subcutânea, conector conectores padrão, clamp em todas vias e tampas, componente kit introdutor completo, tipo uso estéril, descartável, embalagem individual |  |  |
|  | 30 | Unidade | Cateter de acesso venoso central cateter central, aplicação venoso, matéria prima poliuretano radiopaco, diâmetro cerca 7 fr, vias duplo lúmen, lúmen 16 gau, comprimento cerca 30 cm, tipo fixação fixação subcutânea, conector conectores padrão, clamp em todas vias e tampas, componente kit introdutor completo, tipo uso estéril, descartável, embalagem individual |  |  |
|  | 12 | Caixa c/100 | Cateter Intravenoso nº 18(jelco) c/ dispositivo de segurança 18G X 32mm * Fabricado em Poliuretano (PUR) e Polipropileno: * Agulha confeccionada em aço inoxidável; * Cateter radiopaco; * Canhão Luer 6% colorido, identificado por código de cores universal; * Possui filtro de retenção de bactérias hidrofóbicas; * Apresenta câmara transparente que permite a visualização do retorno sanguíneo; * Atende às recomendações da NR 32; * Produto estéril, livre de DEHP, atóxico e apirogênico; * Descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Calibre: 18G. Cor: verde. |  |  |
|  | 12 | Caixa c/100 | Cateter Intravenoso nº 14G X 45mm (jelco) c/ dispositivo De segurança * Fabricado em Poliuretano (PUR) e Polipropileno: * Agulha confeccionada em aço inoxidável; * Cateter radiopaco; * Canhão Luer 6% colorido, identificado por código de cores universal; * Possui filtro de retenção de bactérias hidrofóbicas; * Apresenta câmara transparente que permite a visualização do retorno sanguíneo; * Atende às recomendações da NR 32; * Produto estéril, livre de DEHP, atóxico e apirogênico; * Descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Calibre: 14G. Cor: laranja. Dimensão da agulha: 45mm. |  |  |
|  | 12 | Caixa c/100 | Cateter Intravenoso nº 16(jelco) c/ dispositivo De segurança * Fabricado em Poliuretano (PUR) e Polipropileno: * Agulha confeccionada em aço inoxidável; * Cateter radiopaco; * Canhão Luer 6% colorido, identificado por código de cores universal; * Possui filtro de retenção de bactérias hidrofóbicas; * Apresenta câmara transparente que permite a visualização do retorno sanguíneo; * Atende às recomendações da NR 32; * Produto estéril, livre de DEHP, atóxico e apirogênico; * Descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Calibre: 16G. Cor: cinza. Dimensão da agulha: 45mm. |  |  |
|  | 20 | Caixa c/100 | Cateter Intravenoso nº 20(jelco) c/ dispositivo. De segurança * Fabricado em Poliuretano (PUR) e Polipropileno: * Agulha confeccionada em aço inoxidável; * Cateter radiopaco; * Canhão Luer 6% colorido, identificado por código de cores universal; * Possui filtro de retenção de bactérias hidrofóbicas; * Apresenta câmara transparente que permite a visualização do retorno sanguíneo; * Atende às recomendações da NR 32; * Produto estéril, livre de DEHP, atóxico e apirogênico; * Descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Calibre: 20G. Cor: rosa. Dimensão da agulha: 32mm. |  |  |
|  | 100 | Caixa c/100 | Cateter Intravenoso nº 22 (jelco) * Fabricado em Poliuretano (PUR) e Polipropileno: * Agulha confeccionada em aço inoxidável; * Cateter radiopaco; * Canhão Luer 6% colorido, identificado por código de cores universal; * Possui filtro de retenção de bactérias hidrofóbicas; * Apresenta câmara transparente que permite a visualização do retorno sanguíneo; * Atende às recomendações da NR 32; * Produto estéril, livre de DEHP, atóxico e apirogênico; * Descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Calibre: 22G. Cor: azul. |  |  |
|  | 200 | Caixa c/100 | Cateter Intravenoso nº 24(jelco) c/ dispositivo De segurança * Fabricado em Poliuretano (PUR) e Polipropileno: * Agulha confeccionada em aço inoxidável; * Cateter radiopaco; * Canhão Luer 6% colorido, identificado por código de cores universal; * Possui filtro de retenção de bactérias hidrofóbicas; * Apresenta câmara transparente que permite a visualização do retorno sanguíneo; * Atende às recomendações da NR 32; * Produto estéril, livre de DEHP, atóxico e apirogênico; * Descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Calibre: 24G. Cor: amarelo. |  |  |
|  | 600 | Unidade | Cateter Tipo Óculos Infantil Cateter nasal em PVC atóxico, tipo “óculos”, com duas olivas macias e ajustáveis para oxigenoterapia de baixo fluxo, versão infantil, menor calibre e tamanho. |  |  |
|  | 1200 | Unidade | Cateter Tipo Óculos (Adulto) Cateter nasal em PVC atóxico, tipo “óculos”, com duas olivas macias e ajustáveis para oxigenoterapia de baixo fluxo. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Cateter Urinário Lubrificado Nº 12 Tipo de Lubrificação: Revestimento hidrofílico permanente e ativado (pronto para uso), que dispensa a adição manual de água ou lubrificante. A superfície do cateter deve ser extremamente lisa e escorregadia quando em contato com a solução estéril que acompanha o produto. - Material do Cateter: Confeccionado em polímero biocompatível, flexível e de grau médico, como Poliuretano (PU), PVC (Policloreto de Vinila) ou elastômero a base de poliolefina, atóxico e apirogênico. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Cateter Urinário Lubrificado Nº 14 Tipo de Lubrificação: Revestimento hidrofílico permanente e ativado (pronto para uso), que dispensa a adição manual de água ou lubrificante. A superfície do cateter deve ser extremamente lisa e escorregadia quando em contato com a solução estéril que acompanha o produto. - Material do Cateter: Confeccionado em polímero biocompatível, flexível e de grau médico, como Poliuretano (PU), PVC (Policloreto de Vinila) ou elastômero a base de poliolefina, atóxico e apirogênico. |  |  |
|  | 50 | Unidade | Circuito Respiratório compatível com ventilador igual ou superior a marca KTK/TAKAOKA Circuito respiratório para anestesia, sistema reinalatório (filtros/cal sodada), uso adulto. - Material: Traqueias em material polimérico de grau médico Polipropileno, de baixa complacência e alta flexibilidade, com lúmen interno liso para reduzir a resistência respiratória. - Configuração: Ramo duplo com peça em "Y" translúcida. |  |  |
|  | 100 | unidade | Colar Cervical de Resgate Infantil Colar cervical rígido, em polietileno de alta densidade, com revestimento em EVA, modelo de resgate, com abertura anterior para acesso traqueal. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Colar cervical PP Colar adulto Colar cervical rígido, em polietileno de alta densidade, com revestimento em EVA, modelo de resgate, com abertura anterior para acesso traqueal.. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Colar Cervical Tamanho G adulto Colar cervical rígido, em polietileno de alta densidade, com revestimento em EVA, modelo de resgate, com abertura anterior para acesso traqueal |  |  |
|  | 100 | Unidade | Colar Cervical Tamanho GG adulto Colar cervical rígido, em polietileno de alta densidade, com revestimento em EVA, modelo de resgate, com abertura anterior para acesso traqueal. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Colar Cervical Tamanho M adulto Colar cervical rígido, em polietileno de alta densidade, com revestimento em EVA, modelo de resgate, com abertura anterior para acesso traqueal. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Colar Cervical Tamanho P adulto Colar cervical rígido, em polietileno de alta densidade, com revestimento em EVA, modelo de resgate, com abertura anterior para acesso traqueal. |  |  |
|  | 20 | Unidade | Colchão hospitalar impermeável colchão uso hospitalar, material espuma flexível poliuretano, revestimento c/ capa não removível, totalmente impermeável, dimensões (c x l x a) cerca de 198 x 88 x 15 cm, densidade cerca de d-40 a d-45 kg/m3 |  |  |
|  | 600 | Unidade | Coletor Perfuro cortante 07 Lts Coletor para Material Perfuro-cortante 7litros Cor Amarela - Coletor para Material Perfurocortante; Em Material Resistente a Base de Papelão Que Possa Ser Incinerado, Revestido Intern. C/saco Plástico, Cinto de Revestimento; Com Sistema de Abertura e Fechamento Isento de Ruptura, Deformação Ou Perfuração, Com Alca de Transporte, Na Cor Amarela; Em Formato Compatível Com o Suporte Especifico para o Referido Coletor; Com Capacidade de 7 Litros, Bocal C/abertura Que Facilite o Descarte de Mat. Com Inscrições Legíveis e Indeléveis; o Produto Devera Apresentar Laudo Analítico Que Cumprimento Nbr 13853 e Nbr 7500 (simbologia) |  |  |
|  | 160 | Unidade | Coletor Perfuro cortante 3 Lts Coletor para Material Perfuro-cortante 3litros Cor Amarela - Coletor para Material Perfurocortante; Em Material Resistente a Base de Papelão Que Possa Ser Incinerado, Revestido Intern. C/saco Plástico, Cinto de Revestimento; Com Sistema de Abertura e Fechamento Isento de Ruptura, Deformação Ou Perfuração, Com Alca de Transporte, Na Cor Amarela; Em Formato Compatível Com o Suporte Especifico para o Referido Coletor; Com Capacidade de 3 Litros, Bocal C/abertura Que Facilite o Descarte de Mat. Com Inscrições Legíveis e Indeléveis; o Produto Devera Apresentar Laudo Analítico Que Cumprimento Nbr 13853 e Nbr 7500 |  |  |
|  | 600 | Unidade | Coletor Perfuro cortante 20 lts Coletor para Material Perfuro-cortante 20 Litros Cor Amarela - Coletor para Material Perfuro-cortante; Em Material Resistente a Base de Papelão Que Possa Ser Incinerado, Revestido Intern. C/saco Plástico, Cinto de Revestimento; Com Sistema de Abertura e Fechamento Isento de Ruptura, Deformação Ou Perfuração, Com Alca de Transporte, Na Cor Amarela; Em Formato Compatível Com o Suporte Especifico para o Referido Coletor; Com Capacidade de 20 Litros, Bocal C/abertura Que Facilite o Descarte de Mat. Com Inscrições Legíveis e Indeléveis; o Produto Devera Apresentar Laudo Analítico Que Comprove Cumprimento Nbr 13853 e Nbr 7500 |  |  |
|  | 500 | Pacote c/ 100 | Coletor de urina infantil é descrito como um dispositivo médico descartável, estéril, de uso pediátrico, com adesivo hipoalergênico, formato anatômico (masculino/feminino/unissex) e capacidade de 100ml, usado para coletar amostras de urina para exames, sendo fundamental a especificação de material atóxico e embalagem individual |  |  |
|  | 500 | Pacote c/ 100 | # KIT urina tubo PP 12ml c/ tampa Kit para coleta de urina foi desenvolvido a fim de tornar mais práticas às coletas. Contém um copo dosador, acompanhado de um tubo especial e uma tampa de pressão. O Kit facilita o manuseio e o transporte do material, evitando qualquer vazamento do conteúdo coletado. |  |  |
|  | 1.000 | Pacote | Coletor universal estéril transparente tampa c/ rosca (tb) - frasco 80 ml - 1ª linha o kit 100 unidades coletor universal de 80ml com tampa vermelha é a solução ideal para coleta segura e esterilizada de amostras em ambientes clínicos e laboratoriais. fabricado com materiais de alta qualidade e esterilizado por radiação ionizante, este coletor oferece confiabilidade máxima em procedimentos de coleta de fluidos biológicos. |  |  |
|  | 500 | Pacote | Coletor universal não estéril transparente tampa c/ rosca (tb) - frasco 80 ml - 1ª linha o kit 100 unidades coletor universal de 80ml com tampa vermelha é a solução ideal para coleta segura e esterilizada de amostras em ambientes clínicos e laboratoriais. fabricado com materiais de alta qualidade e esterilizado por radiação ionizante, este coletor oferece confiabilidade máxima em procedimentos de coleta de fluidos biológicos. |  |  |
|  | 150 | Unidade | Compressa Cirúrgica Non Woven Estéril 7,5cm x 7,5cm C/ 10 Un. Estéril: Material: Confeccionada em não tecido, com composição balanceada (geralmente 70% de viscose e 30% de poliéster). Deve ser isenta de alvejantes ópticos, amido e outras substâncias que possam causar reações teciduais. - Dimensões: - Aberta: Aproximadamente 15 cm x 15 cm. - Dobrada (tamanho final): 7,5 cm x 7,5 cm. - Estrutura: Mínimo de 4 camadas (4 dobras). |  |  |
|  | 25.000 | Envelope | Compressa de gaze hidrófila, 7,5 x 7,5 cm, 13 fios, estéril, envelope c/ 10. Tipo: Compressa de Gaze Hidrófila. Tecido 100% algodão: Alvejadas e isentas de impurezas. Esterilizada em ETO: Óxido de Etileno. Fios: 13 fios/cm². Dimensão dobrada: 7,5 x 7,5cm. Dimensão aberta: 15 x 30 cm. Registro ANVISA: 80245210083. |  |  |
|  | 500 | Pacote | Compressa de Gaze hidrófila, 7,5 x 7,5 cm, 13 fios, não estéril. Compressas de gaze com dimensões de 7,5cm x 7,5cm, com densidade de 13 fios por cm2, pacote com 500 unidades. |  |  |
|  | 60 | Unidade | Copo de umidificador para oxigênio Copo umidificador deoxigênio,250ml, conexão de entrada com rosca padrão, compatível com qualquer válvula reguladora ou fluxometro de cilindro de oxigênio. |  |  |
|  | 03 | Unidade | Corta anel Hospitalar manual: Material do Corpo: Aço inoxidável de grau cirúrgico (AISI 304 ou equivalente internacional ISO 7153-1), resistente à corrosão, esterilização repetida e impacto. - Lâmina de Corte: Lâmina de corte circular (serra) em carboneto de tungstênio ou material de alta resistência, projetada para cortar metais macios (ouro, prata) e, idealmente, metais duros (como aço cirúrgico, titânio ou tungstênio), mantendo a capacidade de corte ao longo do tempo. - Mecanismo de Segurança: - Possuir guia de proteção ou dispositivo de segurança que deslize por baixo do anel, posicionando-se entre a lâmina de corte e o dedo do paciente, prevenindo lesões. - Mecanismo de acionamento por manivela (giratório) que permita ao operador controlar a velocidade e a pressão do corte. - Acabamento: Totalmente polido, sem rebarbas ou cantos vivos, facilitando a limpeza e esterilização. - Limpeza e Esterilização: Autoclavável (suporta esterilização a vapor sob alta temperatura e pressão) ou compatível com desinfecção química de alto nível. - Conformidade Normativa e Registros: - Produto classificado como instrumento cirúrgico ou correlato, com Registro Ativo na ANVISA. |  |  |
|  | 50 | Pacote | Cobertura/saco para Óbito em Polietileno com Ziper (infantil ) Invólucro impermeável e resistente, feito de polietileno (PEBD ou PEAD), vedação contra fluidos, odores e contaminação, com zíper frontal para fácil abertura/fechamento e uma etiqueta para identificação de dados (hospital, data/hora) Disponível em tamanhos infantis (ex: 0,50m x 1,00m ou 0,90m x 1,50m), adaptado ao tamanho da criança. Possuir no mínimo 4 alças resistentes e soldadas eletronicamente ou termicamente ao corpo do saco, para facilitar o manuseio e transporte por duas pessoas de forma ergonômica. Cor: Opaca (padrão cinza, preto ou branco) |  |  |
|  | 50 | Pacote | Cobertura/saco para Óbito em Polietileno com Ziper (adulto) Material: Confeccionado em filme de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou material similar de alta resistência, com espessura mínima de 0,18 mm a 0,20 mm (180 a 200 micras). - Dimensões: Tamanho adulto padrão. Sugere-se dimensões aproximadas de 90 cm (largura) x 210 cm (comprimento), garantindo o acondicionamento completo de um corpo adulto. - Resistência e Vedação: - Material impermeável, inviolável e opaco, resistente a rasgos e perfurações moderadas. - Capacidade de suportar peso Fechamento: Zíper resistente (plástico ou nylon) de abertura total (do tipo que vai de ponta a ponta), que permita a vedação completa e segura, impedindo a exposição do corpo ou o vazamento de odores e fluidos. - Características Adicionais: - Alças: Possuir no mínimo 6 a 8 alças resistentes e soldadas eletronicamente ou termicamente ao corpo do saco, para facilitar o manuseio e transporte por duas ou mais pessoas de forma ergonômica. - Identificação: Área transparente ou etiqueta fixada para inserção de dados de identificação do falecido. - Cor: Opaca (padrão cinza, preto ou branco, semitranslúcido para visualização de etiquetas). - Conformidade: Produto de uso único e descartável, que deve seguir as normas de biossegurança e possuir Registro na ANVISA (se aplicável à classe de risco como produto para saúde) Disponível em diversos tamanhos, como Grande (G) ou Gigante (GG) para adultos (ex: 90x210cm, 90x220cm). |  |  |
|  | 20 | Unidade | Cuba rim em aço inoxidável; dimensões: 26 x 12 cm; capacidade: 700 ml; material: aço inoxidável. |  |  |
|  | 20 | unidade | Cuba redonda de inox. bacia para assepsia em aço inoxidável; dimensões: 8 x 4 cm; capacidade: 150 ml; material: aço inoxidável. |  |  |
|  | 10 | Unidade | Comadre em aço inox - comadre tipo pá, em aço inox, superfície lisa para o conforto e fácil limpeza, embalada individualmente, com capacidade para 2,5 litros.] |  |  |
|  | 10 | Unidade | Papagaio em aço inox Coletor de Urina (tipo papagaio) - Material: aço inoxidável, Capacidade para 1000 ml, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência |  |  |
|  | 100 | Unidade | - Coletor de urina 24 horas, frasco de 500ml geralmente fabricado em plástico (comummente PEAD - Polietileno de Alta Densidade - e tampas de Polipropileno), que é um material resistente, leve e seguro para o armazenamento de material biológico. tampa rosqueável, 500ml, o que pode ser suficiente para alguns pacientes, mas é comum que exames de 24 horas exijam frascos maiores (de 2 litros ou mais), pois o volume urinário diário médio é superior a 500ml. |  |  |
|  | 50 | Caixa/ com 500 unid. | # Curativo Esteril Pos Coleta, cor Bege é uma bandagem profissional, estéril, antialérgica e de alta absorção, projetada para estancar sangramentos rapidamente após punções, injeções e coletas em laboratórios e clínicas |  |  |
|  | 1000 | Unidade | Duplicador de Acesso Venoso de 3 vias: A torneira de 3 vias é um dispositivo duplicador de acesso venoso, que tem como função conectar e controlar o direcionamento do fluxo de soluções de três linhas distintas nas extremidades fêmea e macho do produto. A torneira permite a conexão simultânea de duas linhas de infusão (equipo ou extensor) e uma de acesso venoso (escalpe ou cateter).* Confeccionada em policarbonato; * Corpo transparente; * Composta por um manípulo colorido que gira 360° e serve de oclusor e direcionador de fluxo; * Disponível nas versões Luer Lock e Luer Slip; * Esterilizado com Óxido de Etileno; * Produto estéril, atóxico e apirogênico; * Descartável e de uso único. |  |  |
|  | 20 | unidades | Dreno de tórax estéril n° 10 Descrição Técnica Detalhada (Nº 10) - Material: PVC atóxico ou silicone de grau médico, transparente e flexível. - Calibre (Diâmetro): N. 10 (10 French), um calibre pequeno, frequentemente usado para pneumotórax ou drenagem de líquidos em menor volume. - Características do Tubo: - Multifenestrado: Possui múltiplos orifícios (furos) alternados, com acabamento suave para evitar lesões. - Radiopaco: Contém uma linha em toda sua extensão para permitir visualização em Raio-X. - Ponta: Arredondada e biselada (cortada em ângulo) para facilitar a introdução e o fluxo. - Marcadores: Pode ter marcadores de distância para ajudar a verificar a profundidade dentro do tórax. |  |  |
|  | 20 | Unidades | Dreno de tórax estéril n 32 Descrição Técnica: - Material: PVC cristal atóxico ou silicone grau farmacêutico, flexível e resistente. - Tamanho (Nº 32): Refere-se ao diâmetro em French (Fr), sendo um tamanho robusto, comum para hemotórax ou fístulas brônquicas. - Radiopaco: Contém um filamento ou linha que permite sua visualização em exames de imagem (Raio-X) para confirmar o posicionamento. - Multifurado: Possui vários orifícios (furos) ao longo da porção que fica dentro do corpo, facilitando a drenagem uniforme. - Atraumático: Extremidades arredondadas para minimizar lesões nos tecidos. - Conector: Possui uma ponta escalonada ou universal para conexão ao sistema de drenagem (frasco com selo d'água). - Esterilização: Esterilizado por Óxido de Etileno (ETO) e embalado em papel grau cirúrgico, pronto para uso único. |  |  |
|  | 20 | unidades | Dreno de tórax esteril nº 36 Descrição Técnica - Calibre: 36 FR (French). Um French equivale a aproximadamente 0,33 mm, resultando em um diâmetro externo de cerca de 12,0 mm. - Material: Geralmente fabricado em PVC cristal atóxico ou silicone grau farmacêutico, materiais que oferecem a flexibilidade e rigidez necessárias para inserção e permanência, evitando dobras (acotovelamentos). - Comprimento: Varia de acordo com o fabricante, sendo comum em torno de 45 cm a 50 cm. - Características Visuais e de Uso: - Transparente: Permite a visualização do fluido drenado. - Radiopaco: Possui um filamento ou linha em toda a sua extensão que permite a visualização e confirmação de seu posicionamento por meio de exames de imagem, como o raio-X. - Multifenestrado: Apresenta múltiplos orifícios (fenestrações) na extremidade a ser inserida para otimizar a drenagem. - Marcadores de Distância: Possui marcações ao longo do tubo para auxiliar na avaliação da profundidade de inserção. - Conector Universal: Acompanha um conector que permite a adaptação a diferentes sistemas coletores de drenagem (frascos de 500 ml a 2000 ml). - Esterilização: Produto de uso único, estéril, geralmente esterilizado por óxido de etileno (ETO). |  |  |
|  | 20 | Unidades | Dreno de tórax n º 28 Características Técnicas Principais: - Calibre: 28 Fr (French), um tamanho comum para certas condições como pneumotórax ou derrames pleurais menos espessos em adultos. - Material: PVC cristal atóxico ou Silicone de grau médico, garantindo flexibilidade e resistência. - Radiopaco: Contém um filamento (geralmente Bário) em toda a extensão para fácil visualização e posicionamento correto via radiografia. - Orifícios: Possui múltiplos furos (ex: 5 furos laterais e um central) estrategicamente posicionados e arredondados para otimizar a drenagem. - Conector: Escalonsado ou universal, permitindo conexão segura com o frasco coletor. - Esterilização: Esterilizado a Óxido de Etileno (EtO) e embalado individualmente em papel grau cirúrgico (PGC), pronto para uso. |  |  |
|  | 10 | unidades | Frasco coletor de dreno de tórax é um dispositivo médico estéril, transparente e graduado, feito de PVC, que coleta ar, sangue e fluidos da cavidade torácica através de um dreno, utilizando um selo d'água unidirecional para permitir a saída de gases/líquidos e impedir seu retorno Componentes e Características Principais - Frasco: Transparente, em PVC atóxico, com escala graduada para medir volumes (ex: 250ml, 1000ml, 2000ml). - Tampa: Rosqueável, com orifícios para conexão do dreno, respiro e, por vezes, monitoramento. - Selo d'água: Um mecanismo interno que cria uma barreira líquida, permitindo a saída de ar/líquido (visualizado como bolhas) e impedindo o ar de retornar ao tórax (efeito válvula). - Extensão: Tubo flexível de PVC com espiral anti-dobra para evitar colabamento, conectado ao dreno e ao frasco. - Pinça Corta-Fluxo: Para ocluir temporariamente o dreno, especialmente para troca do frasco ou mobilização do paciente. - Conector Escalonado/Universal: Facilita a conexão com diferentes calibres de drenos. - Alça: Para transporte e fixação do frasco. |  |  |
|  | 7.000 | Pacote c/ 50 unidades | Eletrodo Descartável adulto : é um dispositivo médico descartável, utilizado como condutor entre o paciente e o aparelho de diagnóstico durante exames como eletrocardiograma, teste ergométrico, monitorização, holter, entre outros. É hipoalergênico, não invasivo e possui alta capacidade de adesão e condutividade para aplicações de curta ou longa duração, com uso contínuo de até 72 horas. Composição do Eletrodo ECG Solidor: - Base de espuma de alta densidade em poliestileno (1 mm de espessura) - Gel sólido condutor: Cloreto de Potássio (KCl) - Pino prendedor: Aço inoxidável - Contra-pino: Cloreto de Prata (AgCl) - Capa plástica para proteção - Alta condutividade e estabilidade de sinal - Hipoalergênico e confortável mesmo em longas aplicações (até 72h) - Adesão eficaz com mínima interferência durante os exames - Compatível com diversos equipamentos de ECG - Base em espuma que se adapta ao corpo |  |  |
|  | 1.000 | Pacote c/50 unidades | Eletrodo Descartável Infantil é um dispositivo médico descartável, utilizado como condutor entre o paciente e o aparelho de diagnóstico durante exames como eletrocardiograma, teste ergométrico, monitorização, holter, entre outros. É hipoalergênico, não invasivo e possui alta capacidade de adesão e condutividade para aplicações de curta ou longa duração, com uso contínuo de até 72 horas. Composição do Eletrodo ECG Solidor: - Base de espuma de alta densidade em poliestileno (1 mm de espessura) - Gel sólido condutor: Cloreto de Potássio (KCl) - Pino prendedor: Aço inoxidável - Contra-pino: Cloreto de Prata (AgCl) - Capa plástica para proteção - Alta condutividade e estabilidade de sinal - Hipoalergênico e confortável mesmo em longas aplicações (até 72h) - Adesão eficaz com mínima interferência durante os exames - Compatível com diversos equipamentos de ECG - Base em espuma que se adapta ao corpo |  |  |
|  | 10 | Kit | Estesiômetro ( kit monofilamento ) O kit é composto por monofilamentos de diferentes espessuras e cores, cada um exigindo uma força específica para envergar e, assim, aplicar uma pressão calibrada na pele do paciente O kit deve ser composto por um conjunto de, no mínimo, 06 (seis) ou 07 (sete) monofilamentos de nylon, de comprimentos iguais, com cores e diâmetros diferentes. Identificação por Cores: As cores devem seguir o padrão internacionalmente reconhecido para facilitar o uso e a leitura dos resultados. As cores e suas forças nominais comuns incluem: - Verde (0,05g) - Azul (0,2g) - Violeta (2g) - Vermelho escuro (4g) - Laranja (10g) - Vermelho magenta (300g) - Nota: O filamento de 10g (laranja) é crucial para o rastreamento da perda da sensibilidade protetora no pé diabético |  |  |
|  | 1.000 | Unidade | O Equipo de Infusão Multivias com Clamp : * Confeccionado em PVC e polietileno; * Tubo flexível transparente com 18cm de comprimento; * Conector Luer Lock (fêmea) com conicidade 6%, para encaixe de dois ou quatro sistemas de infusão distintos; * Conector Luer Slip (macho) com conicidade 6% para encaixe de sistema venoso periférico; * Com clamp corta fluxo, para interrupção do fluxo quando necessário, com segurança; * Acompanha tampa protetora; * Disponível na versão com duas tampas extras; * Atóxico e apirogênico; * Produto estéril, descartável e de uso único. |  |  |
|  | 600 | Unidade | Equipo macrogotas fotossensível Luer Slip com câmara flexível, estéril, descartável, utilizado em sistema fechado, com respiro lateral para a administração de solução parenteral, acompanha saco protetor. deve ser compatível com todas as marcas de soluções em bolsa ou frascos. embalado individualmente com dados de identificação procedência, data de fabricação, tipo de esterilização prazo de validade, numero de lote, registro no ministério da saúde.o prazo de validade mínimo deve ser superior a 75% da validade total, a partir da data da entrega.. o produto deve seguir a norma técnica da abnt - nbr 14041. |  |  |
|  | 20.000 | Unidade | Equipo macrogotas bico Luer Slip com injetor lateral confeccionado em pvc atóxico, flexível, estéril, transparente, medindo aproximadamente 120 cm de comprimento, com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha, câmara flexível com gotejador macrogotas, filtro de retenção de partículas e filtro de ar hidrófobo bacteriológico, pinça rolete de alta precisão, injetor lateral( com aba de proteção) e conector tipo luer. deve ser compatível com todas as marcas de soluções em bolsa ou frascos. embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme transparente, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. o prazo de validade mínimo deve ser superior a 75% da validade total, a partir da data da entrega. O produto deve seguir a norma técnica da abnt - nbr 14041. |  |  |
|  | 10.000 | unidades | Equipo macrogotas bico Luer Lock com injetor lateral confeccionado em pvc atóxico, flexível, estéril, transparente, medindo aproximadamente 120 cm de comprimento, com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha, câmara flexível com gotejador macrogotas, filtro de retenção de partículas e filtro de ar hidrófobo bacteriológico, pinça rolete de alta precisão, injetor lateral( com aba de proteção) e conector tipo luer. deve ser compatível com todas as marcas de soluções em bolsa ou frascos. embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme transparente, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. o prazo de validade mínimo deve ser superior a 75% da validade total, a partir da data da entrega. O produto deve seguir a norma técnica da abnt - nbr 14041. |  |  |
|  | 3.000 | Unidade | Equipo para Nutrição Enteral modelo: macrogotas, Tipo: ESTÉRIL, Aplicação: para administração de nutrição enteral, Câmara de gotejamento: Flexível e Transparente, Tubo [material]: PVC flexível, atóxico e transparente, na cor azul. Conector [tipo]: Escalonato para diferentes diâmetros de sonda e com tampa protetora, .Embalagem: Individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, Complemento: Ponta perfurante que se adapte a frascos, bolsas ou ampolas plásticas com tampa protetora : regulador de fluxo que permita controle de gotejamento |  |  |
|  | 500 | Caixa c/100 | SCALP Vacutainer para Coleta - 23G (Azul Claro) para coleta de sangue a vácuo têm exclusiva trava de segurança que reduz o risco de acidentes com perfurocortantes. São indicados para coletas em pacientes pediátricos, geriátricos, pacientes em tratamentos quimioterápicos, coletas fechadas para hemocultura, curvas glicêmicas e todos aqueles que apresentam acessos venosos difíceis. Especificações: *Esterilizado por óxido de etileno. *Possui dispositivo de segurança. *Não tóxico. *Não pirogênico. *Proibido reprocessar. *Produto de uso único. Características: *Tamanho 23G 3/4 x 7'' (0,6 x 19mm x 178mm). |  |  |
|  | 50 | Pacotes c/ 100 Unidades | Escova cervical para colpocitologia não estéril, para coleta de material do canal endocervical. caracterisitcas: cabo plástico cilíndrico (16 cm), escova com cerdas no formato levemente cônico de 2 cm, base mais larga que o ápice e dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos. o diâmetro maior (cerdas da base do cone – 0,7 cm) e o diâmetro menor (cerdas do ápice do cone – 0,5 cm), comprimento total 18 cm |  |  |
|  | 1000 | Unidade | Esparadrapo 10cm x 4,5mt Branco O Esparadrapo Impermeável Cremer garante praticidade e conforto na fixação de curativos e ataduras. É resistente a água, tem excelente aderência, é fácil de remover e não deixa resíduos. Composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Possui ampla gama de utilização dentro do ambiente hospitalar, como fixação de curativos, ataduras, periféricos, sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão intravenosa, bandagens, janelas em aparelhos gessados, aparelhos extensores ortopédicos (tração cutânea) etc. Características Fácil de rasgar é de excelente fixação Flexibilidade Resistência Impermeabilidade. Enrolado em carretéis plásticos com abas Protegidos por capas, que mantém a integridade do produto. Especificação Composição: tecido 100% algodão e resina acrílica. Adesivo à base de de óxido de zinco, borracha natural e resina. Contem látex natural. |  |  |
|  | 50 | Unidade | Espátula de Ayres, pct c/ 100 é um instrumento ginecológico de madeira, descartável e não estéril, com duas extremidades (uma arredondada e outra bilobulada/coração) para coleta de material do colo do útero (ectocérvice e fundo do saco) para exames como Papanicolau, auxiliando na detecção precoce de alterações cervicais |  |  |
|  | 1000 | Unidades | Espéculo vaginal tamanho G, individual não estéril, descartável – Tamanho G –Espéculo plástico, anatômico, tamanho médio, com trava ajustável, embalagem individual, não estéril. |  |  |
|  | 1500 | Unidades | Espéculo vaginal tamanho M, individual não estéril, Descartável – Tamanho M – Espéculo plástico, anatômico, tamanho médio, com trava ajustável, embalagem individual, não estéril. |  |  |
|  | 1500 | Unidades | Espéculo vaginal tamanho P, individual não estéril, descartável – Tamanho P – Espéculo plástico, anatômico, tamanho médio, com trava ajustável, embalagem individual, não estéril. |  |  |
|  | 150 | Unidade | Extensão para oxigênio 1 metro é um tubo flexível, de PVC, usado para aumentar o alcance do fornecimento de oxigênio de um cilindro ou concentrador até o paciente, permitindo maior mobilidade, com conectores em suas pontas para ligar ao equipamento e ao cateter ou máscara, sendo um produto médico de uso individual e atóxico. Possui conectores em ambas as extremidades para ligar o equipamento de oxigênio (cilindro/concentrador) ao dispositivo de administração (cateter nasal/máscara) |  |  |
|  | 100 | Unidade | Filtro Respiratório HMEF Adulto sem traqueia Filtro Respiratório Trocador de Calor e Umidade com Ação Microbiológica (HMEF), Uso Adulto, Tipo Compacto/Direto. - Tipo: Eletrostático ou Plissado (Mecânico), de alta eficiência. - Design: Compacto e leve, projetado para ser conectado diretamente à peça "Y" do circuito respiratório ou ao tubo endotraqueal, eliminando a necessidade de uma traqueia extensora. Espaço Morto (Volume Interno): Ultrarreduzido (máximo de 60 a 90 ml) para minimizar a reinalação de CO₂. - Resistência ao Fluxo: Baixa (máximo de 2,5 cm H₂O a 60 L/min) para não sobrecarregar o esforço respiratório do paciente. - Conectores: Padrão ISO (22M/15F – 22F/15M) para garantir encaixe universal e hermético. - Saída Luer Lock (Capnografia): Deve possuir entrada para monitorização de CO₂ com tampa de vedação segura. - Estrutura: Carcaça transparente, fabricada em material leve e resistente, com design que não adiciona peso excessivo ao circuito ou ao paciente. Registro ativo na ANVISA e atendimento à norma ABNT NBR ISO 9360-1. |  |  |
|  | 600 | Unidade | Filtro Respiratório HMEF Pediátrico sem traqueia Performance Térmica: Retorno de umidade de, no mínimo, 30 mg H₂O/L (testado a um volume corrente pediátrico de 250ml). Espaço Morto (Volume Interno): Ultrarreduzido, entre 10 ml e 30 ml (máximo), para evitar a reinalação de CO₂ e garantir a segurança do paciente pequeno. - Peso: Extremamente leve (máximo de 15g a 25g) para evitar tração no tubo endotraqueal e minimizar o risco de extubação acidental. - Resistência ao Fluxo: Baixa resistência, não excedendo 2,0 cm H₂O a 30 L/min. - Conectores: Conexões padrão ISO (15 mm / 22 mm), garantindo acoplamento seguro e hermético ao circuito e à via aérea. - Porta de Monitorização: Deve possuir entrada Luer Lock para capnografia (CO₂), com tampa de vedação imperdível. - Estrutura: Carcaça translúcida para visualização de secreções ou condensação excessiva. Produto de uso único (descartável), estéril ou processado em ambiente controlado, isento de látex (Latex-Free) e DEHP. - Conformidade: Registro ativo na ANVISA e atendimento às normas NBR ISO 9360-1 e ISO 23328-1 |  |  |
|  | 5 | Caixa c/ 24 unidades | Fio de sutura catgut Simples 0 Tipo de Material: Sutura cirúrgica absorvível de origem animal (serosa de bovino ou submucosa de ovino), composta por fibras de colágeno natural purificado. - Acabamento: Fio polido para garantir uma superfície lisa, facilitando a passagem pelos tecidos (baixo coeficiente de atrito) e minimizando o trauma tecidual. |  |  |
|  | 5 | Caixa c/ 24 unidades | Fio de Sutura Catgut Simples – nº 2.0 – Agulha 3 cm 3/8 – 75 cm – c/ 24 unidades Fio absorvível natural tipo catgut simples, calibre 2.0, com agulha cilíndrica 3 cm 3/8 de círculo, fio de 75 cm, cor preta, estéril. |  |  |
|  | 5 | Caixa c/ 24 unidades | Fio de Sutura Nylon nº 2.0 – Agulha 20 mm 3/8 – 45 cm – Preto – c/ 24 unidades Fio de sutura não absorvível monofilamentar, nylon 2.0, com agulha triangular 20 mm 3/8 de círculo, fio de 45 cm, cor preta. |  |  |
|  | 5 | Caixa c/ 24 unidades | Fio de Sutura Nylon nº 3.0 – Agulha 20 mm 3/8 – 45 cm – Preto – c/ 24 unidades Mesma especificação do item anterior, com calibre 3.0. |  |  |
|  | 5 | Caixa c/ 24 unidades | Fio Cirúrgico de Catgute Simples 4-0 Fio de Sutura Nylon nº 4.0 – Agulha 20 mm 3/8 – 45 cm – Preto – c/ 24 unidades Fio de sutura não absorvível de nylon 4.0 com as mesmas características. |  |  |
|  | 5 | Caixa c/ 24 unidades | Fio de Sutura Nylon nº 5.0 – Agulha 20 mm 3/8 – 45 cm – Preto – c/ 24 unidades Fio de menor calibre (mais fino), para procedimentos delicados. |  |  |
|  | 20 | Caixa c/ 24 unidades | Fio agulhado para sutura nº 1.0 fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 1- 0, cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:3/8 corte reverso, comprimento agulha:cerca 3,5 cm, esterilidade:estéril |  |  |
|  | 30 | Caixa c/ 24 unidades | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 2- 0, cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:3/8 corte reverso, comprimento agulha:cerca 3,5 cm, esterilidade:estéril |  |  |
|  | 30 | Caixa c/ 24 unidades | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 3- 0, cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:3/8 corte reverso, comprimento agulha:cerca 3,0 cm, esterilidade:estéril agulha 20 m m |  |  |
|  | 30 | Caixa c/ 24 unidades | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 3- 0, cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:3/8 corte reverso, comprimento agulha:cerca 3,0 cm, esterilidade:estéril agulha 30 m m |  |  |
|  | 30 | Caixa c/ 24 unidades | Fio para sutura agulhado n° 4.0 fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4- 0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril |  |  |
|  | 30 | Caixa c/ 24 unidades | Fio para sutura agulhado n° 5.0 -fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 5- 0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3/8 círculo cortante, comprimento agulha: 2,5 cm, esterilidade: estéril |  |  |
|  | 10 | Caixa c/24 unidades | Fio para sutura agulhado nº 6.0 fio de sutura agulhado, material fio: nylon / poliamida preto, modelo fio: monofilamentar, diâmetro fio: 6-0, comprimento fio: cerca de 45 cm, tipo agulha:agulha 3/8 círculo, modelo agulha:cortante reversa / invertida, comprimento agulha:cerca de 16 mm, agulha 30 m m |  |  |
|  | 30 | Unidades | # Fio guia para intubacao bougie traqueal 15 fr p/ tubo 8,5/11,0mm 700mm- é um dispositivo estéril de uso único composto por um tubo de pvc (cloreto de polivinila) no modelo maciço. |  |  |
|  | 50 | Unidades | # Fio guia para intubacao bougie traqueal 10 fr p/ tubo 5,0/8,0mm 700mm é um dispositivo estéril de uso único composto por um tubo de pvc (cloreto de polivinila) no modelo maciço. |  |  |
|  | 50 | Unidades | # Fio guia para intubacao bougie traqueal 06 fr p/ tubo 2,5/4,5mm 535mm - é um dispositivo estéril de uso único composto por um tubo de pvc (cloreto de polivinila) no modelo maciço. |  |  |
|  | 100 | Unidades | # Fio guia para intubação traquelal 06fr d.e (mm) 2.0mm compr. (mm) 272mm para tubo 2,5 ao 4,5mm |  |  |
|  | 100 | Unidades | # Fio guia para intubação traquel 10fr d.e (mm) 3,3mm compr. (mm) 346mm para tubo 4,0 ao 6,0mm, informações adicionais - composto por um fio de alumínio flexível - envolto por uma barrinha plástica - embalado individualmente - produto de uso único. |  |  |
|  | 100 | Unidades | # Fio guia para intubação traquel 14fr d.e (mm) 4,7mm compr. (mm) 365mm para tubo 6,0 ao 10mm informações adicionais - composto por um fio de alumínio flexível - envolto por uma barrinha plástica - embalado individualmente - produto de uso único. |  |  |
|  | 1000 | Unidade | Fita crepe adesiva branca 16 mm - fita adesiva, material: crepe, tipo: monoface, largura: 16 mm, comprimento: 50 m, cor: branca, aplicaçao: multiuso. |  |  |
|  | 600 | Unidades | Fita para autoclave (19mm x 30m) fita indicadora para autoclave 19mmx30 m laboratório de referência>ciex hospfle |  |  |
|  | 600 | Unidade | Fita micropore 25 mm x 10m - fita hospitalar, tipo: microporosa, material: dorso em nao tecido, componentes: adesivo acrilico, dimensoes: cerca de 100 mm, caracteristicas adicionais: hipoalergenico, cor: com cor. |  |  |
|  | 600 | Unidade | Fita micropore 100 mm x 4,5m - fita hospitalar, tipo: microporosa, material: dorso em nao tecido, componentes: adesivo acrilico, dimensoes: cerca de 100 mm, caracteristicas adicionais: hipoalergenico, cor: com cor. |  |  |
|  | 20 | Unidade | Fixador Celular – frasco com 100 ml Fixador citológico em frasco de 100 ml, à base de álcool etílico, para conservação de lâminas com esfregaço citológico. |  |  |
|  | 50 | Unidade | Kit de cinto pra prancha resgate :Cintos para Prancha Conjunto 3 Peças Os Cintos para Prancha Conjunto 3 Peças são produzidos em nylon resistente, que garante segurança durante toda a remoção, este é um acessório indispensável para o seu kit de resgate. Informações adicionais: - Conjunto com 3 peças - Ideal para o processo de imobilização - Produzido em nylon resistente - Espessura: 2 mm - Comprimento: 1,54 m - Largura: 5 cm Nas cores: Verde, amarela e vermelha |  |  |
|  | 20 | Unidade | Kit Cirúrgico para Parto com Episiotomia |  |  |
|  | 50 | Unidade | Imobilizador Lateral de Cabeça Head Block : Dispositivo destinado à imobilização lateral da cabeça em vítimas de trauma, para uso conjunto com a prancha rígida de resgate. Deve possuir as seguintes características mínimas: Conjunto composto por duas laterais (blocos) e uma base/placa de fixação. Confeccionado em material impermeável, lavável, resistente à água, sangue e outros fluidos. Material atóxico, de alta densidade, rígido e de fácil higienização, podendo ser utilizado com álcool, hipoclorito ou desinfetantes hospitalares. Laterais com aberturas para visualização contínua das orelhas, permitindo avaliação de sangramento ou saída de líquido. Aberturas compatíveis para comunicação com o paciente e monitoramento auditivo. Compatível com prancha rígida adulto padrão (universal), sem necessidade de acessórios adicionais. Sistema de fixação por tiras/velcros resistentes, ajustáveis e de alta durabilidade. Deve permitir ajuste rápido, oferecendo imobilização estável e segura durante transporte. Produto leve, anatômico e de uso reutilizável. Cor: preferencialmente laranja ou amarela, de alta visibilidade (não obrigatório). Deve ser radiotransparente, permitindo realização de exames (RX, tomografia e ressonância) sem remoção do paciente. Entrega: produto novo, de primeiro uso, sem avarias. Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. Unidade de fornecimento: conjunto. |  |  |
|  | 150 | Pacote | Lençol descartável 20g/m3 com elastico 2,10x90cm com 10un |  |  |
|  | 02 | Unidades | Infravermelho para localização de veia: é um aparelho médico que utiliza luz infravermelha para detectar e mapear a rede vascular do paciente, projetando uma imagem em alta definição das veias diretamente na superfície da pele Descrição da Tecnologia e Funcionamento: Princípio de Funcionamento: O dispositivo emite luz infravermelha próxima (NIR) na pele. A hemoglobina no sangue absorve mais luz infravermelha do que o tecido circundante. Uma câmera capta essa diferença de absorção e um software processa a informação para criar um mapa digital do padrão venoso, que é então projetado em tempo real sobre a área da pele. - Visualização: O resultado é uma imagem clara e nítida das veias, que podem ser vistas pelo profissional de saúde, mesmo aquelas que são difíceis de localizar visualmente ou por palpação. - Características: - Portátil e Leve: Muitos modelos são portáteis e fáceis de manusear. - Tempo Real: A projeção é em tempo real, permitindo que o profissional acompanhe o procedimento. - Ajustes de Imagem: Alguns dispositivos oferecem diferentes cores de projeção e níveis de brilho para se adaptar a vários tons de pele e condições de iluminação. - Profundidade: A tecnologia pode identificar veias de até 15 mm de profundidade, com alguns modelos indicando a profundidade aproximada por meio de barras verdes na projeção |  |  |
|  | 3000 | Caixa | Frasco de Alimentação Enteral de 300ml é um recipiente médico de uso único, geralmente de plástico (Polietileno), transparente e graduado, usado para armazenar e administrar dietas ou água a pacientes que não conseguem engolir, através de sonda, por gravidade ou bomba enteral, sendo compatível com equipos de conexão cruzada e livre de Bisfenol A, com alça para suporte e tampa rosqueável. |  |  |
|  | 15 | Unidade | Garrote, material* borracha sintética, isento de látex natural, tipo* tipo fita, componente adicional trava adesiva, dimensões cerca de 2,5 x 45 cm, apresentação em rolo, pré cortada, tipo uso uso único |  |  |
|  | 100 | Unidade | Gaze Tipo Queijo, 13 fios, bobina c/ 91 mm x 91 m. |  |  |
|  | 5 | Unidade | Kit pinça de otorrino: um conjunto de instrumentos cirúrgicos especializados, geralmente em aço inoxidável, concebidos para procedimentos e exames nas áreas de otorrinolaringologia (ouvido, nariz e garganta Os kits variam, mas tipicamente incluem pinças com características específicas para a anatomia do ouvido, nariz e garganta: - Pinça Hartmann (ou "jacaré"): Uma pinça comum em otorrino, possui pontas serrilhadas e um mecanismo que lembra a boca de um jacaré, ideal para a remoção de corpos estranhos ou cera do canal auditivo. - Pinça Baioneta (ou Yankauer/Frazier): Frequentemente usada para aspiração (como parte de um kit de aspiração nasossinusal, por exemplo), mas também em procedimentos que exigem uma visualização clara, permitindo que a mão do operador não obstrua o campo de visão. - Pinça de Retirada de Ponto: Uma pinça menor e delicada, especificamente desenhada para a remoção de suturas em áreas sensíveis. - Pinça Kerrison: Uma pinça delicada, angulada, usada em procedimentos mais especializados, como cirurgias de ouvido ou sinusais, para remover pequenas quantidades de osso ou tecido. - Pinças Hemostáticas (como Crile ou Kelly): Usadas para pinçar vasos sanguíneos e controlar hemorragias, com serrilhas transversais nas mandíbulas para fixação firme. - Pinça Anatômica / de Dissecção: Usada para segurar e manipular tecidos delicadamente, sem traumatizá-loscas, facilitando a dissecção. |  |  |
|  | 10 | Unidades | Pinça Adson com Dente: - Design com dente 1x2: a pinça possui dentes finos e precisos que proporcionam um agarre seguro, evitando deslizamentos e permitindo maior controle durante os procedimentos; - Material de alta qualidade: fabricado em aço inoxidável resistente à corrosão, garantindo longa vida útil; - Tamanho compacto: com 12 cm de comprimento, é ideal para cirurgias que requerem precisão em áreas mais delicadas e restritas. Especificações técnicas: - Tamanho: 12 cm; - Dente: 1x2; - Material: aço inoxidável; - Embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação; |  |  |
|  | 10 | Unidades | Porta Agulha Mayo Hegar T/C (Vídea) 12cm - Design compacto e ergonômico: com o 12cm de comprimento, é ideal para suturas de colo uterino; - Mecanismo de trava: garante firmeza na fixação, evitando deslizamentos; - Material de alta qualidade: fabricado em aço inoxidável resistente à corrosão, garantindo longa vida útil; - Versatilidade: ideal para procedimentos em diversas especialidades médicas. Especificações técnicas: - Tamanho: 12 cm; - Material: aço inoxidável; - Embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação; |  |  |
|  | 10 | Unidades | # Tesoura íris ponta fina com faceta 11 cm. reta instrumental produzido em aço inoxidável, produto com 10 anos de garantia. modelo: tesoura íris ponta fina com faceta - reta tamanho: 11cm |  |  |
|  | 10 | Unidades | # Cureta dermatológica nº. 02 instrumental com produzido em aço inoxidável, modelo: cureta dermatológica nº.04 tamanho: 16cm |  |  |
|  | 10 | Unidades | # Cureta dermatológica nº. 4 instrumental produzido em aço inoxidável, modelo: cureta dermatológica nº. 4 tamanho: 16cm |  |  |
|  | 10 | Unidades | # Cureta SIMON reta n°5 . 13mm 22cm produzido em aço inoxidável, produto com 10 anos de garantia. modelo: cureta simon reta. n°5 tamanho: 22cm x 13mm |  |  |
|  | 10 | Unidades | # Cureta SIMON reta n°2 . 8,5mm 22cm instrumental produzido em aço inoxidável, produto com 10 anos de garantia. modelo: cureta simon reta n°2 tamanho: 22cm x 8,5mm |  |  |
|  | 10 | Unidades | # Pinça anatômica dissecção 12cm instrumental produzido em aço inoxidável modelo: pinça anatômica dissecção tamanho: 12cm # tesoura íris ponta romba 11 cm. reta instrumental produzido em aço inoxidável, produto com 10 anos de garantia. modelo: tesoura íris ponta romba - reta tamanho: 11 cm |  |  |
|  | 10 | Unidades | # Pinça para calázio media - 25mm instrumental produzido em aço inoxidável, produto com 10 anos de garantia. modelo: pinça para calázio media tamanho: 16cm ponta ativa: 25mm |  |  |
|  | 10 | Unidades | # Gancho 3 garras rombo instrumental produzido em aço inoxidável, produto com 10 anos de garantia. modelo: gancho 3 garras rombo tamanho: 16cm |  |  |
|  | 10 | Unidades | # Eletrodo faca EF07 - ø 2,38mm x 75mm ¦ ponta ativa: faca reta longa # eletrodo tipo faca reta ¦ medida de encaixe: ø 2,38mm ¦ medida do eletrodo: 75mm ¦ ponta faca (ativa): reta longa modelo: ef07 revestimento - termo retrátil azul |  |  |
|  | 10 | unidades | # Eletrodo bola EB01 - ø 2,38mm - 50mm ¦ ponta ativa: ø 2,0mm # eletrodo tipo bola ¦ medida de encaixe: ø 2,38mm ¦ medida do eletrodo: 50mm ¦ ponta bola (ativa): ø 2,0mm |  |  |
|  | 10 | Unidades | # Eletrodo alça EAL04 - ø 2,38mm x 50mm ¦ ponta ativa: ø 0,5mm x 5,0mm # eletrodo tipo alça ¦ medida de encaixe: ø 2,38mm ¦ medida do eletrodo: 50mm ¦ ponta alça (ativa): diâmetro do arame: 0,5mm x diâmetro da alça: 5,0mm |  |  |
|  | 10 | Unidades | # Eletrodo agulha EA02 - ø 2,38mm x 50mm ¦ ponta ativa: angulada 45º - ø 0,4mm x 10mm # eletrodo tipo agulha angulado ¦ medida de encaixe: ø 2,38mm ¦ medida do eletrodo: 50mm ¦ ponta agulha (ativa): ø 0,4mm x 10mm |  |  |
|  | 05 | Unidades | # Kit de ponteira de eletro cautério: O Kit Eletrodos para BP100, 150 e 400 - EMAI oferece 12 modelos de eletrodos para cortes, coagulação, dissecação e depilação, compatíveis com bisturis BP-100 Plus, BP-100 Digital, BP-150, BP-150S, BP-400 Plus e BP-400 Digital. O Kit Eletrodos para BP100, 150 e 400 - Emai é composto por: - A - Faca curva pequena (67mm); - B - Faca curva grande (83mm); - C - Faca reta pequena (67mm); - D - Faca reta grande (100mm); - E - Bola 2,1mm; - F - Bola 4,2mm; - G - Bola 6,0mm; - H - Bola 7,5mm; - I - Alça grande (9,0mm); - J - Alça pequena (4,5mm); - K - Agulha (85mm); - L - Agulha para epilação (66mm). As pontas eletrocirúrgicas da Emai são desenvolvidas para utilização nos bisturis eletrônicos BP-100 Plus, BP-100 Digital, BP-150, BP-150S, BP-400 Plus e BP-400 Digital, oferecendo alta precisão e versatilidade nos procedimentos cirúrgicos. Os eletrodos possuem haste de diâmetro de 2,4mm. Compatibilidade: - Bisturis Emai: BP-100 Plus, BP-100 Digital, BP-150, BP-150S, BP-400 Plus e BP-400 Digital. Indicações de uso: - Eletrodos tipo faca: cortes, incisões e resseções; - Eletrodos tipo bola: dessecação, coagulação e hemostasia; - Eletrodos tipo alça: dissecação de pólipos e coleta de amostras de tecidos; - Eletrodos tipo agulha: procedimentos de depilação. |  |  |
|  | 15 | Caixa c/ 100 unidades | Lâmina de Bisturi nº 12 – Caixa com 100 unidades Lâmina de aço carbono ou inox, estéril, descartável, compatível com cabos cirúrgicos padrão |  |  |
|  | 15 | Caixa c/ 100 Unidades | Lâmina de Bisturi Nª 11 Caixa com 100 unidades Lâmina de aço carbono ou inox, estéril, descartável, compatível com cabos cirúrgicos padrão |  |  |
|  | 15 | Caixa c/ 100 Unidades | Lâmina de Bisturi nº 15 – Caixa com 100 unidades Lâmina afiada, curva, para incisões delicadas. Estéril, compatível com cabo nº 3. |  |  |
|  | 15 | Caixa c/ 100 unidades | Lâmina de Bisturi Nª 21 Caixa com 100 unidades Lâmina de aço carbono ou inox, estéril, descartável, compatível com cabos cirúrgicos padrão |  |  |
|  | 20 | Kit | Lâmina Fosca para Microscopia – Caixa com 50 unidades Lâminas retangulares de vidro com uma extremidade fosca para anotação. Dimensões padrão: 26x76 mm |  |  |
|  | 05 | Unidade | Laringoscópio adulto LED é um instrumento médico essencial para visualizar as vias aéreas e auxiliar na intubação, combinando um cabo ergonômico (inox, compatível com pilhas/baterias) com lâminas intercambiáveis (curvas ou retas) que possuem iluminação LED brilhante e durável, oferecendo alta visibilidade, segurança e eficiência em procedimentos de emergência ou anestesia. |  |  |
|  | 02 | Unidade | Laringoscópio infantil LED é um instrumento médico essencial para visualizar as vias aéreas e auxiliar na intubação, combinando um cabo ergonômico (inox, compatível com pilhas/baterias) com lâminas intercambiáveis (curvas ou retas) que possuem iluminação LED brilhante e durável, oferecendo alta visibilidade, segurança e eficiência em procedimentos de emergência ou anestesia. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Lâmpada halogena p/ lamina laringoscópio universal |  |  |
|  | 50 | Unidade | Lampada LED luz branca 2,5 a 3V rosca grande (grossa) para laringoscópio, |  |  |
|  | 50 | unidades | Lampada LED luz branca 2,5 a 3V rosca pequena (fina) para laringoscopio |  |  |
|  | 1000 | Unidade | Luva Cirúrgica Estéril – Tamanhos 6,5 – Par Luva anatômica, com pó ou sem pó, estéril, para procedimentos cirúrgicos. Embaladas em pares.. |  |  |
|  | 1500 | Unidade | Luva Cirúrgica Nº 7,0 Luva anatômica, com pó ou sem pó, estéril, para procedimentos cirúrgicos. Embaladas em pares. |  |  |
|  | 1000 | Unidade | Luva Cirúrgica Nº 7,5 Luva anatômica, com pó ou sem pó, estéril, para procedimentos cirúrgicos. Embaladas em pares. |  |  |
|  | 500 | Unidade | Luva Cirúrgica Nº 8,0 Luva anatômica, com pó ou sem pó, estéril, para procedimentos cirúrgicos. Embaladas em pares.. |  |  |
|  | 300 | Unidade | Luva Cirúrgica Nº 8,5 Luva anatômica, com pó ou sem pó, estéril, para procedimentos cirúrgicos. Embaladas em pares.. |  |  |
|  | 5000 | Caixa c/100 unidades | Luva De Procedimento látex G c/ 100 unidades Luva ambidestra, não estéril, de látex, com ou sem pó, uso único. |  |  |
|  | 5000 | Caixa c/100 unidades | Luva De Procedimento látex M c/ 100 unidades Luva ambidestra, não estéril, de látex, com ou sem pó, uso único. |  |  |
|  | 4000 | Caixa c/100 unidades | Luva De Procedimento látex P c/ 100 unidades Luva ambidestra, não estéril, de látex, com ou sem pó, uso único. |  |  |
|  | 150 | Caixa c/ 100 | Luva de procedimento Nitrilica sem pó Tmanho P é uma luva descartável sintética, concebida para utilização em procedimentos não estéreis e não invasivos. Luva inteiramente sintética fabricada em Copolímero de Butadieno e Acrilonitrilo; Não estéril; Equipamento de Proteção Individual – EPI – tipo luva de segurança; Ambidestra; • Sem pó; • Luva tipo 2 para proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos; • Notificação Anvisa: 10330660267; • CA: 43.651 Cor : azul ou Rosa |  |  |
|  | 300 | Unidades | Malha tubular ortopédica: atadura ortopédica, material manta contínua de fibras de algodão, largura cerca de 10 cm, comprimento em repouso rolo cerca de 1,8 m, esterilidade não estéril |  |  |
|  | 30 | Unidade | Máscara Laríngea Supraglotica n º 01 máscara laríngea supraglótica n.º 1 é projetada para uso em neonatos (recém-nascidos) com peso inferior a 5 kg. Este dispositivo é um tubo supraglótico das vias respiratórias, inserido por via oral, que possui um manguito inflável em uma extremidade para vedação de baixa pressão ao redor da entrada da laringe. |  |  |
|  | 30 | Unidade | Máscara Laríngea Supraglotica nº 1,5 A máscara laríngea supraglótica n.º 1,5 é um dispositivo médico projetado para o manejo das vias aéreas em pacientes pediátricos, especificamente para aqueles com peso entre 5 e 10 kg |  |  |
|  | 30 | Unidade | Máscara Laríngea Supraglotica nº 2,0 A máscara laríngea supraglótica de tamanho nº 2.0 é projetada para uso em pacientes pediátricos com peso corporal entre 10 e 20 kg. O volume máximo de insuflação do manguito (balão) é de aproximadamente 10 mL. |  |  |
|  | 30 | Unidade | Mascará Laríngea Supraglotica nº2,5 máscara laríngea supraglótica nº 2.5 é um dispositivo de manuseio de vias aéreas projetado para uso em crianças com peso entre 20 e 30 kg. Ela fornece uma via aérea respiratória adequada para ventilação espontânea ou controlada durante a anestesia geral, sem a necessidade de laringoscopia na maioria dos casos. |  |  |
|  | 30 | Unidade | Mascará Laríngea Supraglotica nº 3,0 Descrição adicional: Tamanho:Nº 03 Indicação de uso: Pacientes com peso entre 30 a 50 kg Material: Silicone ou PVC médico, flexível e atóxico Componentes: Tubo conector (liga-se ao circuito respiratório) Cuff (balonete inflável que sela a laringe) Válvula de inflagem com conector tipo Luer Uso: Dispositivo reutilizável (em alguns modelos) ou descartável, conforme especificações do fabricante |  |  |
|  | 30 | Unidade | Mascará Laríngea Supraglotica nº 4,0 Descrição adicional: Tamanho nº 04: Indicado geralmente para adultos com peso entre 50 a 70 kg. Material: Fabricada em silicone ou PVC médico (atóxico, macio e flexível). Design anatômico: Moldado para se ajustar à laringe e garantir vedação adequada sem causar trauma. Cânula (tubo): Possui um tubo conectado a um balonete inflável que posiciona a máscara corretamente na faringe. Balonete de vedação: Ao ser inflado, sela a região ao redor da glote, permitindo ventilação e ficazsem invasão traqueal. Conector universal de 15 mm: Compatível com sistemas de ventilação e anestesia. Reutilizável ou descartável: Existem modelos de uso único e reutilizáveis (autoclaváveis até certo número de ciclos). |  |  |
|  | 30 | Unidade | Mascará Laríngea Supraglotica nº 5,0 Descriçãoadicional: Tamanho:Nº 5 Indicação: Adultos grandes —geralmente indicada para pacientes com peso entre 70 e 100 kg. Material:Usualmente feita de silicone médico ou PVCflexível, com balão inflável para vedação segura. Reutilizável ou descartável: Pode ser de uso único (descartável) ou reutilizável (esterilizável conforme especificações do fabricante). Conector: Padrão de 15 mm, compatível com sistemas de ventilação. Via aérea supraglótica: Fica acima das cordas vocais, sem entrar na traqueia. Cuff (balonete): Inflável, adapta-se à anatomia da hipofaringe para vedação eficiente. Marcação:Normalmente contém marcações como tamanho, volume máximo de insuflação do cuff e orientações de uso. |  |  |
|  | 30 | Caixa c/ 50 | Máscara Cirúrgica Descartável: é uma máscara descartável desenvolvida para a proteção do profissional da saúde e do ambiente contra possíveis contaminações causadas por secreções respiratórias geradas pelo profissional ou pelo paciente. A máscara possui tripla camada, e um filtro confeccionado em Meltblown, que oferece proteção contra microrganismos. * Confeccionada em camadas de não-tecido 100% polipropileno; * Possui tripla camada, soldadas eletronicamente por ultrassom; * Apresenta clipe nasal para ajuste adequado ao nariz; * Contém três pregas horizontais, para melhor moldagem da máscara no rosto do usuário; * Embaladas em pacotes plásticos; * Produto não estéril, descartável e de uso único. Cor : branca |  |  |
|  | 10 | Kit | Máscara de venture Kit máscara de venturi ADULTO apresentado como um sistema de arrasto de oxigênio, composto por máscara de venturi siliconizada, adulto, com clipe em sua porção nasal para adaptação, sem coxim, com aberturas laterais em seu corpo para exalação e dispositivo para fixação, com 6 conectores coloridos para diferenciação da fio2; extensão em pvc com adaptador para o umidificador, acompanha traquéia corrugada. permite desinfecção de alto nível. embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, , data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. o prazo de validade mínimo deve ser superior a 75% da validade total, a partir da data da entrega. |  |  |
|  | 05 | Kit | Máscara de venturi infantil Kit máscara de venturi INFANTIL apresentado como um sistema de arrasto de oxigênio, composto por máscara de venturi siliconizada, infantil, com clipe em sua porção nasal para adaptação, sem coxim, com aberturas laterais em seu corpo para exalação e dispositivo para fixação, com 6 conectores coloridos para diferenciação da fio2; extensão em pvc com adaptador para o umidificador, acompanha traquéia corrugada. permite desinfecção de alto nível. embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde o prazo de validade mínimo deve ser superior a 75% da validade total, a partir da data da entrega. |  |  |
|  | 300 | Unidade | Máscara N 95: Máscara de proteção respiratória do tipo N95, destinada à proteção do trato respiratório contra aerossóis, partículas sólidas e líquidas não oleosas. Deve possuir as seguintes características mínimas: Classificação: N95, conforme padrão NIOSH ou equivalente, com eficiência mínima de filtração de 95%. Formato: concha, semifacial ou dobrável, devendo garantir ajuste adequado ao rosto. Material: tecido filtrante em múltiplas camadas, atóxico, hipoalergênico, sem látex e resistente. Clipe nasal ajustável para vedação adequada. Elásticos ou tiras de fixação resistentes e confortáveis. Vedação facial que permita encaixe anatômico e seguro. Uso: descartável, de uso único. Certificações: Deve possuir CA (Certificado de Aprovação) válido do Ministério do Trabalho e/ou certificação ANVISA, quando aplicável. Condição de fornecimento: Produto novo, embalado individualmente, de primeiro uso. Prazo de validade mínimo: 18 meses a contar da data de entrega. Unidade de fornecimento: unidade/caixa (conforme necessidade do edital). |  |  |
|  | 500 | Unidade | Máscara com reservatório (alta concentração) adulto Mascara com reservatório e de não reinalação Transparente de vinil macio para conforto do paciente e avaliação visual Completa com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10 m Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável |  |  |
|  | 200 | Unidade | Máscara alta concentração infantil para oxigenio alongada com reservatório do tipo "bag" - com fita elástica para fixação na face. Com faixa metálica na altura do nariz para assegurar maior fixação. Deve ser confeccionada em material macio e transparente, preferencialmente vinil ou silicone, reutilizável, com tubo de oxigênio de no mínimo 2 m de comprimento. Com válvula unidirecional com conexão perfeita com a máscara e o reservatório, sem escapelam |  |  |
|  | 50 | Unidade | Óculos de Proteção Individual |  |  |
|  | 30 | Unidades | Pás para desfibrilador pá para desfibrilador, tipo equipamento externo automático- dea, modelo tipo eletrodo, adesiva, tamanho adulto, apresentação* par, compatibilidade c/ compatibilidade específica, esterilidade descartável compativel ao equipamento instramed |  |  |
|  | 100 | caixa | Papel Crepado para Esterilização 30x30cm é uma embalagem de celulose de alta qualidade, biodegradável, que forma uma barreira eficaz contra bactérias e umidade, mantendo materiais estéreis para autoclave (vapor, ETO, radiação), sendo flexível, resistente e de uso único, com boa filtração bacteriana (BFE) e viral (VFE). |  |  |
|  | 100 | Caixa | Papel Crepado para Esterilização 50 x 50cmé uma embalagem de celulose de alta qualidade, biodegradável, que forma uma barreira eficaz contra bactérias e umidade, mantendo materiais estéreis para autoclave (vapor, ETO, radiação), sendo flexível, resistente e de uso único, com boa filtração bacteriana (BFE) e viral (VFE). |  |  |
|  | 40 | Bobina | Papel Grau Cirúrgico Rolo 10x100m - Esterilização Descrição: Papel grau cirúrgico para embalagem de instrumentos a serem esterilizados |  |  |
|  | 40 | Bobina | Papel Grau Cirúrgico 30 cm x 100 m Esterilização Descrição: Papel grau cirúrgico para embalagem de instrumentos a serem esterilizados |  |  |
|  | 6.000 | Unidade | Papel Lençol Hospitalar 50 cm x 70 m Papel Lençol 0,70 x 50m Descrição: Papel lençol descartável, gramatura mínima 30g/m², rolo com 70 cm de largura e 50 m de comprimento |  |  |
|  | 50 | Unidade | Pinça dente de rato - 10 cm pinça anatômica, modelo 1: dente de rato, formato ponta: ponta reta, tipo ponta:1 x 2 dentes, comprimento total: cerca de 12 cm, componente: s/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável |  |  |
|  | 50 | Unidade | Pinça CHERON 24 CM Produto confeccionado em aço Inoxidável AISI-420 - Embalagem plástica individual constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade - Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação - Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE - Tamanhos 24cm. |  |  |
|  | 50 | Unidade | - Pinça para retirada de ponto: Tamanho: 12 centímetros. - Material: Geralmente Aço Inoxidável (AISI 410 ou 304), garantindo durabilidade e resistência à corrosão. - Design: Ponta fina e reta, com serrilhas internas para segurar o fio de sutura firmemente. - Tipos: Pode ser anatômica (com serrilhas internas) ou Adson (sem dentes), com variações de ponta. - Acabamento: Liso ou brilhante, com ranhuras nas alças para evitar deslizamento |  |  |
|  | 50 | Unidades | Pinça dente de rato - 12 cm pinça anatômica, modelo 1: dente de rato, formato ponta: ponta reta, tipo ponta:1 x 2 dentes, comprimento total: cerca de 12 cm, componente: s/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável |  |  |
|  | 50 | Unidade | Pinça KELLI curva - 12 cm pinça cirúrgica, modelo 1: KELLY, formato ponta: ponta curva, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 12 cm, componente: c/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável |  |  |
|  | 50 | Unidade | Pinça anatômica - aço inox pinça anatômica, modelo 1: dissecção, formato ponta:ponta reta, tipo ponta:serrilhada, comprimento total:cerca de 14 cm, componente:s/ cremalheira, material:aço inoxidável, esterilidade:esterilizável |  |  |
|  | 50 | Unidade | Porta agulha mayo 12 CM - Aço inoxidável cirúrgico de alta qualidade, garantindo durabilidade e possibilidade de esterilização (autoclavável). - Formato ergonômico com anéis (tipo tesoura) para os dedos, proporcionando pegada firme, e uma cremalheira para travamento progressivo. - Possui serrilhas cruzadas e ranhura para segurar a agulha com segurança, ou pode ter "vídea" (inserto de tungstênio) para fixação ainda mais precisa e duradoura. |  |  |
|  | 50 | Unidade | Tesoura Castroviejo Vannas Curva de 11 cm é um instrumento cirúrgico de alta precisão, classificado como uma micro-tesoura, projetado para procedimentos que exigem delicadeza extrema em tecidos finos Descrição Técnica :Design Castroviejo: Possui um cabo com mola (estilo pinça), que permite ao cirurgião realizar cortes precisos com movimentos mínimos de pressão. Pontas Vannas: Caracteriza-se por ter pontas extremamente finas e afiadas, ideais para microdissecção Curvatura: A lâmina curva facilita o acesso a ângulos difíceis e melhora a visibilidade do campo cirúrgico durante o corte. Comprimento: 11 cm (tamanho padrão para microcirurgia).Material: Geralmente fabricada em Aço Inoxidável AISI 420 de alta qualidade ou Titânio, garantindo resistência à corrosão e durabilidade após esterilização em autoclave |  |  |
|  | 20 | Unidade | Prancha longa de imobilização de coluna |  |  |
|  | 10 | Unidade | Reanimador Manual de Silicone Autoclavável Adulto (ambú) Descrição Detalhada: - Material: Silicone translúcido de alta resistência, permitindo ver a expansão pulmonar e suportar ciclos de esterilização (autoclavável a 134°C). - Componentes: - Balão Autoinflável: Retorna ao formato original após compressão, puxando o ar. - Máscara em Silicone: Acomoda-se ao rosto do paciente com coxim inflável para vedação. - Válvula Unidirecional (Bico de Pato): Direciona o ar para o paciente na inspiração e expira o ar para fora, impedindo refluxo. - Reservatório de Oxigênio: Bolsa anexa para enriquecer o ar com oxigênio (até 100%). - Conexões: Para máscara, reservatório e fonte de oxigênio. |  |  |
|  | 5 | Unidade | Reanimador Manual de Silicone Autoclavável Infantil (ambú) Descrição Detalhada: - Material: Silicone translúcido de alta resistência, permitindo ver a expansão pulmonar e suportar ciclos de esterilização (autoclavável a 134°C). - Componentes: - Balão Autoinflável: Retorna ao formato original após compressão, puxando o ar. - Máscara em Silicone: Acomoda-se ao rosto do paciente com coxim inflável para vedação. - Válvula Unidirecional (Bico de Pato): Direciona o ar para o paciente na inspiração e expira o ar para fora, impedindo refluxo. - Reservatório de Oxigênio: Bolsa anexa para enriquecer o ar com oxigênio (até 100%). - Conexões: Para máscara, reservatório e fonte de oxigênio. |  |  |
|  | 3 | Unidade | Reanimador Manual de Silicone Autoclavável neonatal Descrição Detalhada: - Material: Silicone translúcido de alta resistência, permitindo ver a expansão pulmonar e suportar ciclos de esterilização (autoclavável a 134°C). - Componentes: - Balão Autoinflável: Retorna ao formato original após compressão, puxando o ar. - Máscara em Silicone: Acomoda-se ao rosto do paciente com coxim inflável para vedação. - Válvula Unidirecional (Bico de Pato): Direciona o ar para o paciente na inspiração e expira o ar para fora, impedindo refluxo. - Reservatório de Oxigênio: Bolsa anexa para enriquecer o ar com oxigênio (até 100%). - Conexões: Para máscara, reservatório e fonte de oxigênio. |  |  |
|  | 100 | Caixa c/100 | Scalp 19 com dispositivo de segurança * Constituído de tubo translúcido de 30cm de comprimento; * Possui agulha com bisel trifacetado, fabricado em aço inoxidável; * Asas em PVC colorido, que auxiliam a venipuntura e facilitam a identificação do calibre; * Conector fêmea tipo Luer Lock 6%; * Atende às recomendações da NR 32; * Embalado individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico; * Produto atóxico e apirogênico; * Estéril, descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Gauge (calibre): 19G. Cor: creme. |  |  |
|  | 100 | Caixa c/100 | Scalp 21 com dispositivo de segurança * Constituído de tubo translúcido de 30cm de comprimento; * Possui agulha com bisel trifacetado, confeccionado em aço inoxidável; * Asas que auxiliam a venipuntura, fabricadas em PVC colorido e com diferentes cores para facilitar a identificação do calibre; * Conector fêmea tipo Luer Lock 6%; * Embalado individualmente em polietileno; * Produto atóxico e apirogênico; * Estéril, descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Gauge (calibre): 21G. Cor: verde. |  |  |
|  | 2000 | Caixa c/100 | Scalp 23 com dispositivo de segurança * Constituído de tubo translúcido com 30cm de comprimento; * Possui agulha com bisel trifacetado, confeccionada em aço inoxidável; * Asas fabricadas em Cloreto de polivinila (PVC) codificadas por cores, que auxiliam a venipuntura e facilitam a identificação do calibre; * Proporciona conforto e segurança para o paciente e o profissional da saúde, já que não há contato direto com o sangue coletado; * Requer apenas uma punção venosa para que o procedimento possa ser realizado; * Embalado individualmente; * Produto atóxico e apirogênico; * Estéril, descartável e de uso único. Cartucho com 100 unidades. Gauge (calibre): 23G. |  |  |
|  | 500 | Caixa c/100 | Scalp 25 com dispositivo de segurança * Constituído de tubo translúcido de 30cm de comprimento; * Possui agulha com bisel trifacetado, fabricado em aço inoxidável; * Asas em PVC colorido, que auxiliam a venipuntura e facilitam a identificação do calibre; * Conector fêmea tipo Luer Lock 6%; * Atende às recomendações da NR 32; * Embalado individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico; * Produto atóxico e apirogênico; * Estéril, descartável e de uso único. |  |  |
|  | 30.000 | Unidade | # Seringa 1 mL Para Insulina Com Agulha 0,30 x 8 mm Luer Slip Produto estéril. Esterilizado por Óxido de Etileno. Produto de uso único. Reprocessamento proibido. |  |  |
|  | 10.000 | Unidade | Seringa descartável 1 ml, sem agulha Especificação *Seringa 1ml. *Modelo do tipo insulina. *Bico Luer Slip (Bico Liso). *Sem agulha. |  |  |
|  | 50.000 | Unidade | Seringa descartável 10 ml, s/ agulha embalada individualmente Luer Lok Caixa fechada com 400 seringas; Seringa 10ml Luer Lock Sem Agulha Descartável; Produto confeccionado em polipropileno, siliconização interna e cilindro com anel de retenção. As Seringas Hipodérmicas Descartáveis BD promovem uma aplicação de medicação com menos dor e maior conforto. Características: Fabricadas com material atóxico, apirogênico e sem látex; Garantem a esterilidade e a qualidade requerida pelo padrão mundial; Marca: BD Capacidade: 10ml; Seringa com Bico Luer Lok; Sem Agulha; Apresentação: Caixa com 400 unidades |  |  |
|  | 50.000 | Unidade | Seringa descartável 20 ml, s/ agulha A seringa descartável sem agulha Luer Lock é estéril, transparente, atóxica, com bico que garante conexões seguras e sem vazamentos. O Bico Luer Lock é indicado para conexões que necessitam de mais segurança na hora de alguma manipulação, pois seu bico é rosqueável, evitando quaisquer vazamento e desprendimento da agulha; • Confeccionadas em prolipropileno especialmente desenvolvimento para as seringas, proporcionando maior transparência; • Siliconização interna que garante suavidade no deslize e no controle preciso para aplicação e aspiração de medicamentos; • O êmbolo não se desprende do cilindro devido ao especial anel de retenção; |  |  |
|  | 5.000 | Unidades | Seringa descartável 20 ml, s/ agulha * Confeccionada em polipropileno atóxica e apirogênica; * Possui corpo cilíndrico transparente, permitindo a visualização do conteúdo da seringa; * Escala de graduação altamente precisa, e com numeração legível e difícil de apagar; * Lubrificada internamente, oferecendo deslize suave do êmbolo; * Apresenta trava para controle do deslizamento, que impede o desprendimento da haste e do cilindro, evitando vazamentos; * Com conexão do tipo Luer Slip; * Aprovada pelo INMETRO; * Esterilizado em Óxido de Etileno; * Produto estéril, descartável e de uso único. |  |  |
|  | 50.000 | Unidade | Seringa descartável 3 ml : Seringa 3ml LUER LOCKÊ descartável e estéril Especificações: Seringa 3ml.Bico Luer Lock (Bico Rosca).Sem agulha. Confeccionadas em polipropileno especialmente proporcionando maior transparência. Siliconado interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. Cilindro com anel de reteno que evita perda do medicamento durante a aspiração. Códigos EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas.Principais características: O bico Luer-Lokª (rosca dupla) impede que a agulha se desprenda acidentalmente da seringa. Melhor leitura na dosagem através de stopper mais fino. embolo no se desprende do cilindro devido ao especial anel de reteno. Embalagem. |  |  |
|  | 150 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 06 Sonda flexível, estéril, atóxica, com conector universal para aspiração de vias aéreas superiores. |  |  |
|  | 2500 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 08 Sonda flexível, estéril, atóxica, com conector universal para aspiração de vias aéreas superiores. |  |  |
|  | 500 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 10 Sonda flexível, estéril, atóxica, com conector universal para aspiração de vias aéreas superiores. |  |  |
|  | 500 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 12 Sonda flexível, estéril, atóxica, com conector universal para aspiração de vias aéreas superiores. |  |  |
|  | 500 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 14 Sonda flexível, estéril, atóxica, com conector universal para aspiração de vias aéreas superiores. |  |  |
|  | 500 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 16 Sonda flexível, estéril, atóxica, com conector universal para aspiração de vias aéreas superiores. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Sonda aspiração traqueal nº 18 Sonda flexível, estéril, atóxica, com conector universal para aspiração de vias aéreas superiores. |  |  |
|  | 400 | Unidade | Sonda Gástrica Levine longa Nº 06 Sonda Nasogástrica n° 06 longa Sonda flexível, atóxica, para alimentação e aspiração, diâmetro 6 Fr, comprimento curto, estéril. |  |  |
|  | 300 | Unidade | Sonda Gástrica Levine longa Nº 08 Sonda Nasogástrica nº 08 curta Sonda flexível, atóxica, para alimentação e aspiração, diâmetro 8 Fr, comprimento curto, estéril. |  |  |
|  | 300 | Unidade | Sonda Gástrica Levine Longa Nº 10 Sonda Nasogástrica Nº 10 longa Sonda flexível, atóxica, para alimentação e aspiração, diâmetro 10 Fr, comprimento longo, estéril. |  |  |
|  | 300 | Unidade | Sonda Gástrica Levine curta Nº 10 Sonda Nasogástrica nº10 curta Sonda flexível, atóxica, para alimentação e aspiração, diâmetro 10 Fr, comprimento curto, estéril. |  |  |
|  | 300 | Unidade | Sonda Gástrica Levine longa Nº 12 Sonda Nasogástrica Nº12 longa Sonda flexível, atóxica, para alimentação e aspiração, diâmetro 12 Fr, comprimento longo, estéril. |  |  |
|  | 300 | Unidade | Sonda Gástrica Levine longa Nº 14 Sonda Nasogástrica Nº14 longa Sonda flexível, atóxica, para alimentação e aspiração, diâmetro 14 Fr, comprimento longo, estéril. |  |  |
|  | 300 | Unidade | Sonda Gástrica Levine longa Nº 16 Sonda Nasogástrica Nº16 longa Sonda flexível, atóxica, para alimentação e aspiração, diâmetro 16 Fr, comprimento longo, estéril. |  |  |
|  | 300 | Unidade | Sonda Gástrica Levine longa Nº 18 Sonda Nasogástrica Nº18 longa Sonda de PVC atóxico, flexível, estéril, grau médico, comprimento longo (aproximadamente 1 metro), calibre 18 Fr. Indicada para nutrição e aspiração gástrica em pacientes adultos. |  |  |
|  | 300 | Unidade | Sonda Gástrica Levine longa Nº 20 Sonda Nasogástrica nº20 longa Sonda de PVC atóxico, flexível, estéril, grau médico, comprimento longo (aproximadamente 1 metro), calibre 20 Fr. Indicada para nutrição e aspiração gástrica em pacientes adultos. |  |  |
|  | 150 | Unidade | Sonda Nasoenteral nº 06 Sonda de alimentação enteral com fio guia nº6 Sonda flexível para alimentação enteral, diâmetro 6 Fr, com fio guia para facilitar a inserção, material biocompatível e atóxico. |  |  |
|  | 50 | Unidade | Sonda Nasoenteral nº 08 Sonda de alimentação enteral com fio guia nº08 Sonda flexível para alimentação enteral, diâmetro 12 Fr, com fio guia para facilitar a inserção, material biocompatível e atóxico. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Sonda Nasoenteral nº 10 Sonda de alimentação enteral com fio guia nº10 Sonda flexível para alimentação enteral, diâmetro 10 Fr, com fio guia para facilitar a inserção, material biocompatível e atóxico. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Sonda Nasoenteral nº 12 Sonda de alimentação enteral com fio guia nº12 Sonda flexível para alimentação enteral, diâmetro 12 Fr, com fio guia para facilitar a inserção, material biocompatível e atóxico. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Sonda Nasoenteral nº 16 Sonda de alimentação enteral com fio guia nº15 Sonda flexível para alimentação enteral, diâmetro 15Fr, com fio guia para facilitar a inserção, material biocompatível e atóxico. |  |  |
|  | 300 | Unidade | Sonda uretral N º12 de uso único, em PVC atóxico e siliconizado, estéril, flexível, calibre 8 Fr, ponta arredondada e lateral com furos para drenagem. |  |  |
|  | 300 | Unidade | Sonda uretral nº 14 de uso único, em PVC atóxico e siliconizado, estéril, flexível, calibre 14 Fr, ponta arredondada e lateral com furos para drenagem. |  |  |
|  | 2500 | Unidade | Sonda uretral Nº 06 de uso único, em PVC atóxico e siliconizado, estéril, flexível, calibre 06 Fr, ponta arredondada e lateral com furos para drenagem |  |  |
|  | 2500 | Unidade | Sonda uretral Nº 08 de uso único, em PVC atóxico e siliconizado, estéril, flexível, calibre 08 Fr, ponta arredondada e lateral com furos para drenagem. |  |  |
|  | 2500 | Unidade | Sonda uretral Nº 10 de uso único, em PVC atóxico e siliconizado, estéril, flexível, calibre 10 Fr, ponta arredondada e lateral com furos para drenagem |  |  |
|  | 300 | Unidade | Sonda uretral Nº16 de uso único, em PVC atóxico e siliconizado, estéril, flexível, calibre 16 Fr, ponta arredondada e lateral com furos para drenagem. |  |  |
|  | 50 | Unidade | Sonda vesical de demora duas vias nº 08 sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 08 french, vias: 2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril |  |  |
|  | 100 | Unidade | Sonda vesical de demora duas vias nº 10 sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 10 french, vias: 2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril laboratório referencia>medix tkl |  |  |
|  | 100 | Unidade | Sonda vesical de demora duas vias nº12 sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 12 french, vias: 2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril laboratório referencia>medix tkl |  |  |
|  | 100 | Unidade | Sonda vesical de demora duas vias n°14 sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 14 french, vias: 2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril laboratório referencia>medix tkl |  |  |
|  | 200 | Unidade | Sonda vesical de demora duas vias nº 16 sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 16 french, vias: 2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril laboratório referencia>medix tkl |  |  |
|  | 120 | Unidade | Sonda vesical de demora duas vias n° 18 sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 18 french, vias: 2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril laboratório referencia>medix tkl |  |  |
|  | 100 | Unidade | Sonda vesical de demora duas vias nº 20 sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 20 french, vias: 2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril laboratório referencia>medix tkl |  |  |
|  | 100 | Unidade | Tala moldável resgate tam: XEG tala de imobilização aramada coberta por eva moldável e flexível com cor de identificação de acordo com o padrão para resgate tamanho EXG 1,20x12cm cm |  |  |
|  | 100 | Unidade | Tala moldável resgate tam: G tala de imobilização aramada coberta por eva moldável e flexível com cor de identificação de acordo com o padrão para resgate tamanho g 86,5x 10 cm |  |  |
|  | 100 | Unidade | Tala moldável resgate tam: M com cor de identificação de acordo com o padrão para resgate - tamanho m - dimensão 63x9cm |  |  |
|  | 100 | Unidade | Tala moldável resgate : tala de imobilização aramada coberta por eva moldável e flexível com cor de identificação de acordo com o padrão para resgate tamanho P 55x9 cm |  |  |
|  | 100 | Unidade | Tala de imobilização aramada, coberta por eva, moldável e flexível, com cor de identificação de acordo com o padrão para resgate - tam PP 25,5x9 cm |  |  |
|  | 50 | Unidade | Tesoura Iris reta 12 cm Características Principais - Material: Aço Inoxidável Cirúrgico (AISI 420). - Design: Reta, com pontas finas e afiadas para acesso preciso. - Função: Cortes delicados, dissecação de tecidos finos, corte de fios de sutura, gazes e preparação de ataduras. - Usos Comuns: Oftalmologia, odontologia, enfermagem, podologia, veterinária, e cirurgias em geral. |  |  |
|  | 25 | Unidade | Tesoura Tática Preta APH Ponta Romba Socorrista: é um item de APH (Atendimento Pré-Hospitalar) essencial, com descrição focada em segurança e funcionalidade: ponta arredondada (romba) para não ferir a vítima, lâminas de aço inox (muitas vezes serrilhadas/com apoio para corte resistente), cabo ergonômico, para cortar roupas, tecidos grossos, cintos de segurança, sendo usada por bombeiros e SAMU para resgate rápido e acesso a lesões Descrição detalhada para licitação - Nome: Tesoura Ponta Romba para Resgate/APH/Primeiros Socorros. - Finalidade: Corte de vestes, tecidos, cintos de segurança e materiais diversos em situações de emergência, sem lesionar a vítima. - Características: - Ponta: Romba/arredondada para segurança. - Lâminas: Aço Inox, com uma lisa e outra com apoio e micro-serrilhamento para materiais resistentes. - Cabo: Plástico, ergonômico, com olhais (para destros/canhotos). - Tamanho: Comum 19cm (pode variar). - Cor: Variada (preta, etc.). - Uso: Bombeiros, SAMU, equipes de resgate, APH, socorristas. |  |  |
|  | 50 | Unidades | Tesoura cirurgica reta romba em aço inox 16,5 cm |  |  |
|  | 50 | Unidade | Tesoura Lister de 20 cm Características Principais: - Material: Aço Inoxidável (AISI 420/410), de alta qualidade, durável e resistente à corrosão, conforme CFernandes. - Tamanho: 20 cm (8 polegadas), um tamanho comum para manuseio e corte eficaz. - Design: Lâminas anguladas e uma das pontas é romba (protegida) para evitar perfurar a pele ou tecidos, permitindo cortar sob bandagens sem lesar o paciente, segundo 1 e 5. - Uso: Especializada para cortar gesso, ataduras, bandagens, curativos e, ocasionalmente, cordão umbilical, sendo útil em ortopedia e resgate, como descrito em 3 e 5. |  |  |
|  | 15 | Unidade | Tesoura Ponta Romba 12 cm Características Principais: - Uso: Dissecação (separação) e corte de tecidos moles com delicadeza. - Design: Lâminas longas e finas com pontas rombas (arredondadas) para maior segurança. - Tamanho: 12 cm, oferecendo boa manobrabilidade em espaços menores. - Material: Geralmente feita de aço inoxidável cirúrgico, facilitando a esterilização. - Tipos: Disponível em versões reta e curva, dependendo da necessidade do procedimento |  |  |
|  | 30 | Pacote c/ 25 Unidades | Teste Rápido de Detecção Qualitativa de antígenos virais do vírus SARS – COV – 2 |  |  |
|  | 10 | Caixa de 100 unidades | Teste Rápido para Detecção de Gravidez – Beta- HCG |  |  |
|  | 100 | Pacotes | Touca Descartável tipo Sanfonada com Elástico - Material: Confeccionada em TNT (Tecido Não Tecido), 100% polipropileno, de grau médico. Possuir elástico duplo (ou elástico de alta resistência) soldado eletronicamente em toda a volta, garantindo fixação firme sem causar pressão excessiva ou desconforto na testa e orelhas. Cor branca, pacote com 100 unidades. |  |  |
|  | 50 | Unidade | Tubo Falcon 15 ml Estéril Confeccionado em Polipropileno (PP) de alta transparência, grau médico, quimicamente inerte e de baixa ligação proteica. - Capacidade: 15 ml. - Formato: Fundo cônico para facilitar a concentração de sedimentos/pellets. - Tampa: Tipo rosca (screw cap) em polietileno de alta densidade (PEAD), com design de vedação hermética (anel de vedação ou sistema de vedação por plugue) para evitar vazamentos, mesmo sob pressão ou transporte. |  |  |
|  | 5000 | Pacote c/ 100 unidades | Kit Coletor de Urina Descartável com Tubo Falcon Estéril Composição do Kit (Conjunto Único): - Frasco Coletor Primário (Pote): - Capacidade: Mínima de 80 mL . - Material: Polipropileno (PP) ou poliestireno (PS) de alta transparência, grau médico. - Tampa: Rosca larga, com vedação hermética e inviolável, que garanta 100% de estanqueidade para evitar vazamentos durante o transporte. |  |  |
|  | 5000 | Caixa com 100 unidades | Tubo para coleta de sangue á vácuo 5 ml , com gel e tampa amarela cx c/100 unidades. Ativador de Coágulo (Sílica): Revestimento interno com micropartículas de sílica para acelerar o processo de coagulação do sangue. - Gel Separador: Presença de gel inerte de alta densidade que forma uma barreira estável entre o soro e o coágulo após a centrifugação, permitindo a separação eficiente do soro sem contaminantes celulares. Material do Tubo: Confeccionado em plástico PET (Polietileno Tereftalato) transparente e resistente a quebras Volume: 5 ml Dimensão: 13 x 100 mm |  |  |
|  | 50 | Caixa com 100 unidades | Tubo Para Coleta À Vácuo Tampa azul com Citrato trissódico 9:1 Caixa Com 100 Unidades Material do Tubo: Confeccionado em plástico PET (Polietileno Tereftalato) transparente e resistente a quebras Volume: 3,6 ml Dimensão: 13 x 75mm |  |  |
|  | 5000 | Caixa com 100 unidades | Tubo Para Coleta À Vácuo Tampa Roxa Edta Caixa Com 100 Unidades. Aditivo(Anticoagulante): Revestimento interno com EDTA K3 Material do Tubo: Confeccionado em plástico PET (Polietileno Tereftalato) transparente e inquebrável, de grau médico. Volume: 4,0 ml Tamanho: 13 x 75 mm |  |  |
|  | 30 | Unidades | Vaselina Líquida, Fr c/ 1 l Líquido oleoso, límpido, incolor e totalmente transparente (cristal). - Inodoro e insípido (característica de alta pureza). - Insolúvel em água e álcool; solúvel em solventes orgânicos. - Estabilidade química: Deve ser quimicamente inerte e estável ao calor e à luz. O produto deve apresentar viscosidade padrão que permita o espalhamento uniforme sem ser excessivamente fluido ou denso. |  |  |
|  | 600 | Unidades | Curativo bota UNNA, caixa com 24 unidades, curativo bota de Unna, composto por bandagem elástica lateral, impregnada com pasta composta por glicerina, óxido de zinco, óleo de rícino, petrolato branco, água, acácia, trama com algodão e poliéster, com costura de reforço nas laterais, promovendo o acabamento da trama. Que tenha os emolientes distribuídos em toda sua extensão, com umidade homogênea. Indicado para tratamento ambulatorial de úlcera venosa e edema linfático dos membros inferiores, podendo permanecer por até 7 dias. Tamanho aproximado em 10, 20 cm de largura x 9,14 m de comprimento. |  |  |
|  | 500 | Unidade | Cobertura antimicrobiana para transferência de exsudato, auto aderente, a traumático, recortável e flexível, composto por camada de silicone suave e camada fina de espuma de poliuretano impregnada com sulfato de prata (1,2 mg/cm2 de prata) e carvão ativado e sem filme semipermeável. Pode permanecer por até 14 dias. Tamanho 15x20cm. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Curativo carvão ativado recortável, curativo de carvão ativado impregnado com prata selado em toda sua extensão entre duas camadas à base de nylon, recortável para melhor adaptação à lesão. Tamanho 10x10cm |  |  |
|  | 300 | Unidade | Curativo de hidrocolóide 10x10, em placa, estéril, flexível, com camada externa semipermeável. Tamanho 10x10 cm. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Curativo de alginato com AG 10X10, cobertura de hidro fibra de carboximetilcelulose e alginato de cálcio e rico em ácido gulurônico, com íons de prata de dispensação sustentada, estéril, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical, forma gel e mantém a umidade no leito da ferida. Derivado de algas marinhas, com apresentação em lâmina, absorvente, atóxica, hipoalergênica. Tamanho 10x10 cm. |  |  |
|  | 200 | Unidade | GAZE RAYON Embebida com ácidos graxos essenciais, lecitina de soja, triglicerídeos, óleo de copaíba, óleo de melaleuca, vitaminas A e E. Tamanho mínimo 7,5cmx15cm |  |  |
|  | 100 | Unidade | Malha tubular com elasticidade bidirecional a base de viscose e elastano coberto com poliamida. Tamanho 7,5cm x 10m. |  |  |
|  | 100 | Unidade | Malha tubular com elasticidade bidirecional a base de viscose e elastano coberto com poliamida. Tamanho 10,75cm x 10m. |  |  |
|  | 500 | Unidade | Fita adesiva hipoalergênica para fixação, não estéril, porosa, permeável ao vapor, composta por não tecido (Sontara) 100% de poliéster elástico, não trançado, coberto com adesivo de poliacrilato, protegido com papel seccionado a cada 10 cm. Tamanho 2,5 cm x 10m. |  |  |
|  | 500 | Unidade | Fita adesiva hipoalergênica para fixação, não estéril, porosa, permeável ao vapor, composta por não tecido (Sontara) 100% de poliéster elástico, não trançado, coberto com adesivo de poliacrilato, protegido com papel seccionado a cada 10 cm. Tamanho 5cm x 10m. |  |  |
|  | 400 | Unidade | Filme atraumático, transparente, estéril, autoaderente, composto por camada de silicone suave e filme semipermeável de poliuretano, esterilizado a óxido de etileno. Tamanho 15x20cm. |  |  |
|  | 10.000 | Unidade | Pulseira de Identificação e Classificação de Risco Hospitalar, Descartável Confeccionada em material sintético de alta qualidade (polietileno de alta densidade, similar a papel) O material deve ser atóxico, hipoalergênico e isento de látex. - Finalidade: Identificação e sinalização rápida do grau de urgência ou riscos específicos do paciente (ex: alergia, risco de queda) conforme o protocolo institucional - Fechamento: Lacre autoadesivo com sistema de segurança inviolável (recortes de segurança tipo "casca de ovo" ou "estrelinha"), que impede a remoção ou a troca da pulseira sem danificá-la, garantindo a integridade da identificação. - Dimensões: Tamanho Único Adulto (largura aprox. 19 mm ou 25 mm; comprimento aprox. 25 cm). Cor: vermelha |  |  |
|  | 10.000 | Unidade | Pulseira de Identificação e Classificação de Risco Hospitalar, Descartável Confeccionada em material sintético de alta qualidade (polietileno de alta densidade, similar a papel) O material deve ser atóxico, hipoalergênico e isento de látex. - Finalidade: Identificação e sinalização rápida do grau de urgência ou riscos específicos do paciente (ex: alergia, risco de queda) conforme o protocolo institucional - Fechamento: Lacre autoadesivo com sistema de segurança inviolável (recortes de segurança tipo "casca de ovo" ou "estrelinha"), que impede a remoção ou a troca da pulseira sem danificá-la, garantindo a integridade da identificação. - Dimensões: Tamanho Único Adulto (largura aprox. 19 mm ou 25 mm; comprimento aprox. 25 cm). Cor: Laranja |  |  |
|  | 10.000 | Unidade | Pulseira de Identificação e Classificação de Risco Hospitalar, Descartável Confeccionada em material sintético de alta qualidade (polietileno de alta densidade, similar a papel) O material deve ser atóxico, hipoalergênico e isento de látex. - Finalidade: Identificação e sinalização rápida do grau de urgência ou riscos específicos do paciente (ex: alergia, risco de queda) conforme o protocolo institucional - Fechamento: Lacre autoadesivo com sistema de segurança inviolável (recortes de segurança tipo "casca de ovo" ou "estrelinha"), que impede a remoção ou a troca da pulseira sem danificá-la, garantindo a integridade da identificação. - Dimensões: Tamanho Único Adulto (largura aprox. 19 mm ou 25 mm; comprimento aprox. 25 cm). Cor: Amarela |  |  |
|  | 10.000 | Unidade | Pulseira de Identificação e Classificação de Risco Hospitalar, Descartável Confeccionada em material sintético de alta qualidade (polietileno de alta densidade, similar a papel) O material deve ser atóxico, hipoalergênico e isento de látex. - Finalidade: Identificação e sinalização rápida do grau de urgência ou riscos específicos do paciente (ex: alergia, risco de queda) conforme o protocolo institucional - Fechamento: Lacre autoadesivo com sistema de segurança inviolável (recortes de segurança tipo "casca de ovo" ou "estrelinha"), que impede a remoção ou a troca da pulseira sem danificá-la, garantindo a integridade da identificação. - Dimensões: Tamanho Único Adulto (largura aprox. 19 mm ou 25 mm; comprimento aprox. 25 cm). Cor: Verde |  |  |
|  | 10.000 | Unidade | Pulseira de Identificação e Classificação de Risco Hospitalar, Descartável Confeccionada em material sintético de alta qualidade (polietileno de alta densidade, similar a papel) O material deve ser atóxico, hipoalergênico e isento de látex. - Finalidade: Identificação e sinalização rápida do grau de urgência ou riscos específicos do paciente (ex: alergia, risco de queda) conforme o protocolo institucional - Fechamento: Lacre autoadesivo com sistema de segurança inviolável (recortes de segurança tipo "casca de ovo" ou "estrelinha"), que impede a remoção ou a troca da pulseira sem danificá-la, garantindo a integridade da identificação. - Dimensões: Tamanho Único Adulto (largura aprox. 19 mm ou 25 mm; comprimento aprox. 25 cm). Cor: Azul |  |  |

V. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.

Após levantamento, não identificamos alternativas de solução rápida no mercado para o problema apresentado que não seja a contratação na forma descrita nesse estudo.

Para a contratação em tela, verificou-se contratações similares feitas por outros órgãos e entidades da Administração, no intuito de identificar melhores práticas, metodologias e soluções que melhor se adequassem a nossa necessidade.

Na oportunidade, constatamos que a forma de contratação é similar aos modelos adotados em outras contratações no âmbito da Administração Pública.

VI. Estimativa do valor da contratação.

O valor estimado da contratação é de R$ sendo:

| Lote | Descrição | Desc. Médio e min. Aceitável em % | Valor Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiais Médicos Hospitalares, de “A” a “Z”. Desconto em percentual sobre a Tabela SIMPRO. | 51,00% | R$ 400.000,00 |

Trata-se da estimativa preliminar das porcentagens, que foi realizada pelo Departamento de Licitação, com base em consulta no PNCP, conforme anexo após este ETP.

O valor estimado da contratação foi elaborado seguindo as regras previstas no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, acompanhados dos preços referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, os quais foram utilizados para elaboração do orçamento estimativo.

VII - Descrição da solução como um todo;

A solução proposta busca garantir o abastecimento regular desses itens essenciais, assegurando suporte adequado à assistência à saúde, à recuperação e à manutenção do estado nutricional dos pacientes, conforme as demandas apresentadas, respeitando os princípios da economicidade,

eficiência e legalidade na administração pública.

VIII. Justificativa para o parcelamento ou não da contratação.

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso.

Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

Considerando as especificidades do objeto, entendemos que a contratação deverá ser parcelada em lotes por ser a forma mais vantajosa ao interesse público, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico, com vistas a propiciar o melhor aproveitamento do mercado e a ampliação da competitividade.

IX. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município. Os benefícios são o pronto atendimento às demandas para tratamentos dos atendimentos realizados dos munícipes.

X. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual.

Para a aquisição pretendida não se vislumbram providências prévias.

XI. Contratações correlatas e/ou interdependentes.

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários podem ser supridos apenas com a aquisição ora proposta.

XII. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável.

Não se verifica impactos ambientais relevantes.

XIII - Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

Considerando todos os aspectos técnicos, econômicos e de mercado que possam impactar no sucesso da contratação/aquisição emitida, esta equipe de planejamento declara VIÁVEL esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Guatapará, 30 de março de 2026.

JESUEL APARECIDO CARVALHO

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRONICO N° 005/2026

PROCESSO N° 019/2026

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(papel timbrado da empresa)

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2026.

A empresa: ____________________ (razão social), devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº ________________ e na Inscrição Estadual nº ________________, com sede na ______________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, apresenta a seguinte proposta comercial:

| LOTE | DESCRIÇÃO | PORCENTAGEM DESCONTO (%) |
| --- | --- | --- |
| 01 |  |  |

OBS. 01: Se houver divergência ou discrepância entre os valores unitário e total ou porcentagem, prevalecerá sempre o VALOR UNITÁRIO.

OBS. 02: Nos valores propostos acima, estão inclusos todos e quaisquer encargos inerentes ao fornecimento objeto desta proposta, tais como: tributos, taxas, transportes, carregamento, descarregamento, encargos sociais, trabalhistas, frete, seguro, e outros que, direta e indiretamente, incidam sobre o perfeito e integral cumprimento da proposta apresentada.

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO: As condições que envolvem a execução dos serviços ou fornecimentos (prazos, locais etc.), bem como o respectivo pagamento, devem seguir as disposições expressas no edital e termo de referência.

PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data limite para apresentação das propostas nesta licitação, sendo considerado prorrogado automaticamente, por iguais e sucessivos períodos até o término do processamento da respectiva licitação.

DECLARAÇÕES QUE ACOMPANHAM A PROPOSTA DE PREÇOS: A empresa licitante, autora desta proposta de preços, DECLARA, para os devidos fins e efeitos de direito que as mercadorias ofertadas nesta proposta comercial, atendem fielmente às disposições do Edital e dos anexos do respectivo Pregão Eletrônico e são de primeira qualidade.

DECLARA, ainda, sob as penas da lei, em especial quanto ao artigo 299, do Código Penal Brasileiro, que:

- a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela licitante, e o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da respectiva licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da respectiva licitação, por qualquer meio

ou por qualquer pessoa;

- não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da respectiva licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

- o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da respectiva licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

- o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Santa Lúcia - SP, antes da abertura oficial das propostas; e

- está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

_____________________, _____ de _______________ de 2026.

_______________________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME: ___________________________________________________

CPF Nº __________________________

ANEXO III

DECLARAÇÕES

(papel timbrado da empresa)

A empresa: ____________________ (razão social), devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº. _______________ com sede na ________________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins de cumprimento do exigido no Pregão Eletrônico nº. ----- / 2026 DECLARA que:

- que atende às exigências do edital quanto aos requisitos de habilitação (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

- que cumpre a determinação de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021;

- não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos;

- possui aptidão financeira para a execução do contrato/ata de registro de preço e que a sua PROPOSTA DE PREÇO compreende a integralidade dos custos para atendimento de eventuais direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

- atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo único, art. 117, Constituição do Estado)

- inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;

- não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal

- cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

- Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

j) para o caso de empresas ME, EPP e assemelhadas: não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores, cujos termos declara conhecer na íntegra;

k) para o caso de empresas ME, EPP e assemelhadas: que é enquadrada como ___________ (MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações posteriores, e que pretende utilizar-se do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores;

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

________________ , _____ de _____________ de 2026.

_____________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

PREGÃO ELETRÔNICO N° ----/2026

PROCESSO N° 019/2026

ANEXO IV

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ........./2026

O Município de Guatapará-SP, pessoa jurídica de direito público, com sede na rua dos Jasmins, 296, Centro, nesta cidade de Guatapará, inscrito no CNPJ/MF sob o nº, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor XXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, portador do RG nº XXXXXXXXXXX e do CPF n° XXXXXXXXXXXXXXXXX, considerando o julgamento da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a formação do REGISTRO DE PREÇOS nº ......./202..., publicado no ...... de ...../...../202....., processo administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 2.038, de  11 de dezembro de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

- DO OBJETO

  - Esta Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de ........ , especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Licitação nº ........../20..., que é parte integrante desta, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

- DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

  - O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

Item do TR; Quant. Máxima; Quant. Mínima; Unid.; Especificação; Valor unitário.

  - A listagem do cadastro de reserva referente ao registro de preços consta como anexo a esta Ata.

- ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

  - O órgão gerenciador será a Administração Municipal de Santa Lúcia/SP.

  - Além do órgão gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

- DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

  - Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

Vedação a acréscimo de quantitativos

  - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

- VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA.

  - A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

    - No caso de ser formalizado contrato decorrente da ata de registro de preços, a sua vigência será estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

    - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

  - A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

    - O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

  - Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

    - Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

    - Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

      - Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

      - Mantiverem sua proposta original.

    - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

  - O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

  - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

  - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

    - Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

    - Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 8.

  - O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

  - Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

  - A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

  - Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

  - Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

    - Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

    - Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

  - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

- ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS.

  - Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

    - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

    - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

    - Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

      - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

      - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

- NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS.

  - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

    - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

    - Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

    - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

    - Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

    - Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

    - Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 8.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

    - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

    - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 8.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

    - Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

    - O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

- CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS.

  - O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

    - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

    - Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

    - Não aceitar manter seu preço registrado; ou

    - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

      - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

  - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 88.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

  - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

  - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

    - Por razão de interesse público;

    - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

    - Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

- DAS PENALIDADES.

  - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

    - As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

  - É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos

  - órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

- CONDIÇÕES GERAIS.

  - As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

  - No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, esta Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Guatapará, ------------- de -------------- de 2026.

ANTONIO CARLOS ABUABUD JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

TESTEMUNHAS:

- ______________________________________________

- ______________________________________________

APÊNDICE DO ANEXO IV

CADASTRO RESERVA 1

FORNECEDORES QUE ACEITARAM IGUALAR OS VALORES OFERTADOS PELA LICITANTE VENCEDORA

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais aos do adjudicatário:

| Item | Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Especificação | Marca (se exigida no edital) | Modelo (se exigido no edital) | Unidade | QuantidadeMáxima | Quantidade Mínima | Valor Un | Prazo garantia ou validade |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

CADASTRO RESERVA 2

FORNECEDORES QUE MANTIVERAM SUA PROPOSTA ORIGINAL

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

| Item | Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Especificação | Marca (se exigida no edital) | Modelo (se exigido no edital) | Unidade | QuantidadeMáxima | Quantidade Mínima | Valor Un | Prazo garantia ou validade |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO V

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI A O MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ, E A EMPRESA  ......................................................... .............................................................

O Município de Guatapará-SP, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua dos jasmins, 296, Centro, Guatapará/SP, nesta cidade deGuatapará, inscrito no CNPJ/MF sob o nº, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor XXXXXXXXXX, brasileiro, casado, portador do RG nº XXXXXXXXXXX e do CPF nºXXXXXXXXXX, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) .............................., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por ..................................,conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

  - O objeto do presente instrumento é a contratação de .........................., nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

  - Objeto da contratação:

- Fornecedor: (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

- Item do TR; - Quant. Máxima; - Quant. Mínima; - Unid.; - Especificação; - Valor unitário.

  - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

O Termo de Referência;

O Edital da Licitação;

A Proposta do contratado;

Eventuais anexos dos documentos supracitados.

- CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

  - O prazo de vigência da contratação é de 1 (um ano), contado a partir da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

  - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

  - O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

- CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

  - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

- CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

  - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

- CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

  - O valor mensal da contratação é de R$ .......... (.....), perfazendo o valor total de R$ ....... (....).

  - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

  - O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

- CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

  - O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

- CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

  - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).

  - Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

  - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

  - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

  - Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

  - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

  - O reajuste será realizado por apostilamento.

- CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

  - São obrigações do Contratante:

  - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

  - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

  - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

  - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

  - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato.

  - Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

  - Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

  - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

  - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) , a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

  - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30(trinta) dias.

  - Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

  - O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

  - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

  - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

  - Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

  - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

  - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

  - Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

  - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

  - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

  - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

  - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

  - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

  - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

- CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

    - der causa à inexecução parcial do contrato;

    - der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - der causa à inexecução total do contrato;

    - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

    - apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

    - praticar ato fraudulento na execução do contrato;

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

    - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

- Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

- Multa:

      - moratória de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

        - O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

      - compensatória de 30 % (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante.

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente, conforme o caso.

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.4.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.4.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) :

- a natureza e a gravidade da infração cometida;

- as peculiaridades do caso concreto;

- as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- os danos que dela provierem para o Contratante;

- a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

11.4.8. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

11.4.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.1.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.1.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.1.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

12.1.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.1.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.1.6. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.1.7. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:

12.1.8. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.1.9. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.1.10. Indenizações e multas.

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

  - Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

  - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

- CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO

  - Fica eleito o Foro da Comarca de Américo Brasiliense para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação.

E por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Guatapará/SP, ___ de ____ de 2026.

_________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ- SP

GILDEMIR DE SOUZA

Prefeito Municipal

_________________________

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2-

ANEXO VI

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

REFERENTE – PROCESSO Nº. 019/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. __/2026

CONTRATANTE:		 CONTRATADO:		 CONTRATO Nº (DE ORIGEM):

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

- Estamos CIENTES de que:

- o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

- poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

- além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

- as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

- é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

- Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

# LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:

CPF:

# RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

# RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

# Pela contratada:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

# ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

# GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:  ___________________________

# DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

REFERENTE – PROCESSO Nº. 019/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. __/2026

CONTRATANTE:

CNPJ Nº:

CONTRATADA:

CNPJ Nº:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGÊNCIA:

OBJETO:

VALOR (R$):

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

LOCAL e DATA:

RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)