## DADOS
Prefeitura Municipal de Ouro - SC
AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE
Data do documento: | 28/11/2025
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA PLANILHA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Na planilha de orçamento apresenta dois campos editáveis: Coluna de custo e a coluna de valor do material.
A coluna de custo unitário é referente ao custo unitário de cada item.
A coluna de material deverá ser informado quanto do valor total do item corresponde ao custo do material. Caso nenhum valor seja informado, todo o custo será considerado como custo de serviço. Ao preencher o campo de material, a planilha recalculará automaticamente o valor do custo de serviço.

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Ouro - SC
Orcamento de obra - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) CENTRAL
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | ACESSIBILIDADE UBS CENTRAL | [13 empty] | Etapa
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | Etapa
1.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2.5 | 468.19 | 23.54 | 578.4 | [8 empty] | Item
1.1.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" | M | 8 | 29.05 | 23.54 | 35.89 | [8 empty] | Item
1.1.3 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM | MXMES | 16 | 46.88 | 23.54 | 57.92 | [8 empty] | Item
1.1.4 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, TELHA EM FIBROCIMENTO, E PISO BRITADO 10CM, COM PONTO DE TOMADA E ILUMINAÇÃO | M2 | 4 | 473 | 23.54 | 584.34 | [8 empty] | Item
1.2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | [13 empty] | Etapa
1.2.1 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA | UN | 8 | 190.09 | 23.54 | 234.84 | [8 empty] | Item
1.2.2 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL | M2 | 281.48 | 9.39 | 23.54 | 11.6 | [8 empty] | Item
1.2.3 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL | M2 | 592.49 | 4.35 | 23.54 | 5.37 | [8 empty] | Item
1.2.4 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL | UN | 8 | 15.23 | 23.54 | 18.82 | [8 empty] | Item
1.2.5 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL | M2 | 53.93 | 11.46 | 23.54 | 14.16 | [8 empty] | Item
1.2.6 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL | M2 | 75.73 | 29.61 | 23.54 | 36.58 | [8 empty] | Item
1.2.7 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO E PAREDE, DE FORMA MANUA | M2 | 117.54 | 27.28 | 23.54 | 33.7 | [8 empty] | Item
1.2.8 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL | M3 | 6.7 | 66.89 | 23.54 | 82.64 | [8 empty] | Item
1.2.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ | M3 | 21.97 | 10.32 | 23.54 | 12.75 | [8 empty] | Item
1.2.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM | 219.7 | 3.22 | 23.54 | 3.98 | [8 empty] | Item
1.3 | SUBSTITUIÇÃO COBERTURA | [13 empty] | Etapa
1.3.1 | ESTRUTURA E TELHAMENTO | [13 empty] | Etapa
1.3.1.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 13 M, PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO | UN | 8 | 2062.93 | 23.54 | 2548.54 | [8 empty] | Item
1.3.1.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS, COM PERFIL U ENRIJECIDO, PARA TELHADOS PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 | 281.48 | 48.3 | 23.54 | 59.67 | [8 empty] | Item
1.3.1.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA, PARA ESTRUTURAS QUE FICARÃO APARENTE | M2 | 170.82 | 13.49 | 23.54 | 16.67 | [8 empty] | Item
1.3.1.4 | REVISAO DA ESTRUTURA PARA NOVO TELHAMENTO, INCLUINDO SUBSITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS E REFORÇOS NO MESMO MATERIAL | M2 | 311.01 | 31.09 | 23.54 | 38.41 | [8 empty] | Item
1.3.1.5 | TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TIPO COLONINAL, E FACE INFERIOR EM CHAPA FORRO PLANA, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PINTURA EM FÁBRICA NAS DUAS FACES (VERIFICAR COR COM A FISCALIZAÇÃO), NUCLEO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, DE 30 MM. ÁREA PREVE TRANSPASSE E INCLINAÇÃO DE PROJETO | M2 | 592.49 | 186.14 | 23.54 | 229.96 | [8 empty] | Item
1.3.1.6 | CUMEEIRA METÁLICA PARA COBERTURA TERMOACÚSTICA, NA MESMA COR DA TELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 62.5 | 77.73 | 23.54 | 96.03 | [8 empty] | Item
1.3.1.7 | ACABAMENTO METÁLICO LATERAL PARA TELHA TERMOACÚSTICA, PINTADA NA COR DA TELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12.3 | 20 | 23.54 | 24.71 | [8 empty] | Item
1.3.1.8 | TESTEIRA DE MADEIRA PARA BEIRAIS, PINTADA E INSTALADA | M | 73.25 | 43.01 | 23.54 | 53.13 | [8 empty] | Item
1.3.2 | PLATIBANDA EM ACM | [13 empty] | Etapa
1.3.2.1 | ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE ACM COM PERFIS EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSO INSTALAÇÃO | M2 | 22.73 | 38.83 | 23.54 | 47.97 | [8 empty] | Item
1.3.2.2 | REVESTIMENTO EM FACHADA COM PLACAS DE ACM, E= 4MM, INCLUSO FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 22.73 | 465.79 | 23.54 | 575.44 | [8 empty] | Item
1.3.3 | PLUVIAL | [13 empty] | Etapa
1.3.3.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL- INCLUSO PINTURA | M | 20.2 | 161.21 | 23.54 | 199.16 | [8 empty] | Item
1.3.3.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL-INCLUSO PINTURA | M | 93.45 | 61.81 | 23.54 | 76.36 | [8 empty] | Item
1.3.3.3 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO- INCLUSO PINTURA | M | 36.5 | 56.07 | 23.54 | 69.27 | [8 empty] | Item
1.3.3.4 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33- INCLUSO PINTURA | M | 13.5 | 42.81 | 23.54 | 52.89 | [8 empty] | Item
1.3.3.5 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 22 | 64.28 | 23.54 | 79.41 | [8 empty] | Item
1.3.3.6 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10 | 77.01 | 23.54 | 95.14 | [8 empty] | Item
1.3.3.7 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA E PISO PARA TUBOS DE PVC DE ÁGUA PLUVIAL | M | 15 | 11.12 | 23.54 | 13.74 | [8 empty] | Item
1.3.3.8 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA E CONTRAPISO PARA TUBOS DE PVC DE ÁGUA PLUVIAL | M | 15 | 18.44 | 23.54 | 22.78 | [8 empty] | Item
1.3.3.9 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 343.04 | 23.54 | 423.79 | [8 empty] | Item
1.4 | FORRO PVC - BANHEIRO E BEIRAIS | [13 empty] | Etapa
1.4.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA BOX 07- WC PCD/FEM E BEIRAIS EXTERNOS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO | M2 | 57.69 | 71.11 | 23.54 | 87.85 | [8 empty] | Item
1.4.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PVC INCLUSO INSTALAÇÃO E CONEXÕES | M | 92.88 | 8.25 | 23.54 | 10.19 | [8 empty] | Item
1.5 | FECHAMENTOS | [13 empty] | Etapa
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 33.1 | 84.04 | 23.54 | 103.82 | [8 empty] | Item
1.5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 8.33 | 62.09 | 23.54 | 76.71 | [8 empty] | Item
1.5.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM | M | 10.3 | 88.45 | 23.54 | 109.27 | [8 empty] | Item
1.5.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM | M | 5.8 | 66.28 | 23.54 | 81.88 | [8 empty] | Item
1.5.5 | BRISES FIXAS EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA, ESTRUTUTRA DE VIGAS, COLUNAS, RUFOS E LONGARINAS EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA, CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 36.9 | 1409.21 | 14.45 | 1612.84 | [8 empty] | Item
1.6 | REVESTIMENTOS | [13 empty] | Etapa
1.6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 66.2 | 5.38 | 23.54 | 6.65 | [8 empty] | Item
1.6.2 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 66.2 | 44.66 | 23.54 | 55.17 | [8 empty] | Item
1.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, DOS DOIS BANHEIROS PCD | M2 | 44.94 | 65.41 | 23.54 | 80.81 | [8 empty] | Item
1.7 | PAVIMENTOS | [13 empty] | Etapa
1.7.1 | EXECUÇÃO DE RAMPAS INTERNAS COM PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO | M3 | 0.92 | 852.77 | 23.54 | 1053.51 | [8 empty] | Item
1.7.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM | M2 | 95.07 | 129.24 | 23.54 | 159.66 | [8 empty] | Item
1.7.3 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM | M | 114 | 11.04 | 23.54 | 13.64 | [8 empty] | Item
1.7.4 | SOLEIRA EM PEÇA ÚNICA DE GRANITO, SEM EMENDAS, LARGURA 15 CM, INSTALADA EM MUDANÇAS DE PISO (RAMPAS E ALGUMAS PORTAS) | M2 | 1.3 | 133.69 | 23.54 | 165.16 | [8 empty] | Item
1.8 | ESQUADRIAS | [13 empty] | Etapa
1.8.1 | PORTA | [13 empty] | Etapa
1.8.1.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA LAQUEADA EM FÁBRICA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NÃO SERÃO ACEITAS IMPERFEIÇÕES | UN | 2 | 1159.83 | 23.54 | 1432.85 | [8 empty] | Item
1.8.1.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA LAQUEADA EM FÁBRICA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NÃO SERÃO ACEITAS IMPERFEIÇÕES | UN | 2 | 1412.68 | 23.54 | 1745.22 | [8 empty] | Item
1.8.1.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA LAQUEADA EM FÁBRICA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NÃO SERÃO ACEITAS IMPERFEIÇÕES | UN | 12 | 1519.39 | 23.54 | 1877.05 | [8 empty] | Item
1.8.1.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 13.23 | 1116.38 | 23.54 | 1379.18 | [8 empty] | Item
1.8.1.5 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 3.72 | 1312.95 | 23.54 | 1622.02 | [8 empty] | Item
1.8.1.6 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | UN | 1 | 4004.78 | 23.54 | 4947.51 | [8 empty] | Item
1.8.1.7 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 1995.81 | 23.54 | 2465.62 | [8 empty] | Item
1.8.1.8 | PELICULA DE PROTEÇÃO APLICADA EM PORTAS DE VIDRO PARA AUMENTO DA SEGURANÇA E EVITAR A DISPERSÃO DE ESTILHAÇOS EM EVENTUAIS QUEBRAS | M2 | 5.67 | 49.39 | 23.54 | 61.02 | [8 empty] | Item
1.8.2 | JANELAS | [13 empty] | Etapa
1.8.2.1 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, INCLUINDO DISPOSITIVO DE ABERTURA ADEQUADO À ACESSIBILIDADE, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO (DETALHE BANHEIRO PCD) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 4.2 | 652.8 | 23.54 | 806.47 | [8 empty] | Item
1.8.2.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA FIXA (QUANDO FOR O CASO), BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E VEDAÇÃO COM SILICONE. INCLUI DISPOSITIVO DE ABERTURA EM DUAS ALTURAS, SENDO UMA DELAS ESPECIFICAMENTE DIMENSIONADA PARA ATENDER AOS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE, CONFORME DETALHADO EM PROJETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 39.65 | 381.74 | 23.54 | 471.6 | [8 empty] | Item
1.8.2.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA FIXA (QUANDO FOR O CASO), BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E VEDAÇÃO COM SILICONE. INCLUI DISPOSITIVO DE ABERTURA EM DUAS ALTURAS, SENDO UMA DELAS ESPECIFICAMENTE DIMENSIONADA PARA ATENDER AOS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE, CONFORME DETALHADO EM PROJETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 31.88 | 343.03 | 23.54 | 423.78 | [8 empty] | Item
1.8.3 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | [13 empty] | Etapa
1.8.3.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO ACESSÍVEL, ATENDENDO A NBR 9050/2020 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 311.03 | 23.54 | 384.25 | [8 empty] | Item
1.8.3.2 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 201.82 | 23.54 | 249.33 | [8 empty] | Item
1.8.3.3 | TORNEIRA DE PRESSÃO COM ACIONAMENTO EM LAVANCA PARA PCD, ATENDENDO A NORMA 9050/2020 | UN | 2 | 212.56 | 23.54 | 262.6 | [8 empty] | Item
1.8.3.4 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 806.91 | 23.54 | 996.86 | [8 empty] | Item
1.8.3.5 | CAIXA ACOPLADA PARA BACIA SANITÁRIA COM ACIONAMENTO PADRÃO PCD FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 698 | 23.54 | 862.31 | [8 empty] | Item
1.8.3.6 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 50.89 | 23.54 | 62.87 | [8 empty] | Item
1.8.3.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 4 | 213 | 23.54 | 263.14 | [8 empty] | Item
1.8.3.8 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 365.44 | 23.54 | 451.46 | [8 empty] | Item
1.8.3.9 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MÍNIMO 3CM | UN | 6 | 194 | 23.54 | 239.67 | [8 empty] | Item
1.8.3.10 | SIRENE AUDIOVISUAL PCD (NBR 9050), INCLUSO TODO O SISTEMA COM ACIONADOR E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 265 | 23.54 | 327.38 | [8 empty] | Item
1.8.3.11 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 2 | 57.73 | 23.54 | 71.32 | [8 empty] | Item
1.8.3.12 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 2 | 57.73 | 23.54 | 71.32 | [8 empty] | Item
1.8.3.13 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 69.07 | 23.54 | 85.33 | [8 empty] | Item
1.8.3.14 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | 2 | 22.92 | 23.54 | 28.32 | [8 empty] | Item
1.8.3.15 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 2.24 | 344 | 23.54 | 424.98 | [8 empty] | Item
1.9 | GERAIS ACESSIBILIDADE | [13 empty] | Etapa
1.9.1 | CADEIRA PARA ATENDIMENTO DE OBESO COM APOIO PARA OS BRAÇOS - NAS DIMENSÕES DA NBR 9050 | UN | 2 | 1411 | 23.54 | 1743.15 | [8 empty] | Item
1.9.2 | ADESIVO PARA LOCAL DE ESPERA PRIORIZADA ( ATENDIMENTO PREFERENCIAL), 0,8X1,2 | UN | 1 | 150 | 23.54 | 185.31 | [8 empty] | Item
1.9.3 | ADESIVO PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO | M2 | 0.41 | 102 | 23.54 | 126.01 | [8 empty] | Item
1.9.4 | PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 30X14CM - USO SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS (04 PALAVRAS) | UN | 41 | 108 | 23.54 | 133.42 | [8 empty] | Item
1.9.5 | CORRIMÃO DUPLO EM DUAS ALTURAS, FIXO NO PISO, INCLUSO PILARES, COM PROLONGAMENTO ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AÇO INOX DN 40MM, INCLUSO EXECUÇÃO E FIXAÇÃO | M | 25.2 | 350 | 23.54 | 432.39 | [8 empty] | Item
1.9.6 | CORRIMÃO DUPLO EM DUAS ALTURAS, FIXADO EM PAREDE, COM PROLONGAMENTO ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AÇO INOX DN 40MM, INCLUSO EXECUÇÃO E FIXAÇÃO | M | 6.7 | 280 | 23.54 | 345.91 | [8 empty] | Item
1.9.7 | GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,10M, BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM, INCLUSO CORRIMÃO DUPLO, ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AÇO INOX DN 40MM, INCLUSO EXECUÇÃO E FIXAÇÃO | M | 15.6 | 750 | 23.54 | 926.55 | [8 empty] | Item
1.9.8 | GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,10M, BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM, ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AÇO INOX DN 40MM, INCLUSO EXECUÇÃO E FIXAÇÃO | M | 4.1 | 600 | 23.54 | 741.24 | [8 empty] | Item
1.9.9 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 21.5 | 153.31 | 23.54 | 189.4 | [8 empty] | Item
1.10 | BALCÕES | [13 empty] | Etapa
1.10.1 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO (CONFORME ESCOLHA DA FISCALIZAÇÃO), E= *2,5* CM, FIXADO COM ARGAMASSA | M2 | 1.32 | 679.24 | 23.54 | 839.13 | [8 empty] | Item
1.10.2 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE GRANITO | M2 | 5.28 | 30.13 | 23.54 | 37.22 | [8 empty] | Item
1.10.3 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, PARA BANCADAS | M2 | 4.24 | 431.3 | 23.54 | 532.83 | [8 empty] | Item
1.11 | PINTURA | [13 empty] | Etapa
1.11.1 | INTERNA | [13 empty] | Etapa
1.11.1.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 1137.45 | 14.29 | 23.54 | 17.65 | [8 empty] | Item
1.11.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES | M2 | 1137.45 | 4.36 | 23.54 | 5.39 | [8 empty] | Item
1.11.1.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 1137.45 | 11.47 | 23.54 | 14.17 | [8 empty] | Item
1.11.1.4 | PINTURA COM TINTA EPOXI, DUAS DEMÃOS, INCLUSO EMASSAMENTO | M2 | 215.02 | 94.53 | 23.54 | 116.78 | [8 empty] | Item
1.11.2 | TETO | [13 empty] | Etapa
1.11.2.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO (INTERNO), DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 321.23 | 39.34 | 23.54 | 48.6 | [8 empty] | Item
1.11.2.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO | M2 | 321.23 | 5.54 | 23.54 | 6.84 | [8 empty] | Item
1.11.2.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 321.23 | 14.35 | 23.54 | 17.73 | [8 empty] | Item
1.11.3 | EXTERNA E MUROS | [13 empty] | Etapa
1.11.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | M2 | 733.52 | 2.26 | 23.54 | 2.79 | [8 empty] | Item
1.11.3.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA PARA CORREÇÃO DE FUROS E DEMAIS IMPERFEIÇÕES EXISTENTES | M2 | 18.34 | 36.93 | 23.54 | 45.62 | [8 empty] | Item
1.11.3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES | M2 | 733.52 | 4.36 | 23.54 | 5.39 | [8 empty] | Item
1.11.3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS | M2 | 733.52 | 20.66 | 23.54 | 25.52 | [8 empty] | Item
1.11.3.5 | PINTURA ARTÍSTICA EM PAREDE DE ALVENARIA, SIMBOLOGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DETALHE, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA | M2 | 7.3 | 164 | 23.54 | 202.61 | [8 empty] | Item
1.11.3.6 | LETRA EM CAIXA ALTA, COM MATERIAL ACM ESP 5CM E ALTURA DE 25CM INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 60 | 23.54 | 74.12 | [8 empty] | Item
1.12 | PAISAGISMO | [13 empty] | Etapa
1.12.1 | PLANTIO DE MUDA DE BUXINHO, COM ALTURAS VARIÁVEIS | UN | 9 | 175.86 | 23.54 | 217.26 | [8 empty] | Item
1.12.2 | PLANTIO DE MUDA DE ABACAXI ROXO | UN | 240 | 4.5 | 23.54 | 5.56 | [8 empty] | Item
1.12.3 | PLANTIO DE MUDA DE LAVANDA- COM ALTURA DE 50CM | UN | 24 | 47.05 | 23.54 | 58.13 | [8 empty] | Item
1.13 | INSTALACÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | Etapa
1.13.1 | ACESSORIOS | [13 empty] | Etapa
1.13.1.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 43.09 | 23.54 | 53.23 | [8 empty] | Item
1.13.1.2 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 21.77 | 23.54 | 26.89 | [8 empty] | Item
1.13.1.3 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 171.19 | 23.54 | 211.49 | [8 empty] | Item
1.13.1.4 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 4 | 10.25 | 23.54 | 12.66 | [8 empty] | Item
1.13.2 | CABO DE COBRE | [13 empty] | Etapa
1.13.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 124 | 3.56 | 23.54 | 4.4 | [8 empty] | Item
1.13.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 171.1 | 5.09 | 23.54 | 6.29 | [8 empty] | Item
1.13.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11.2 | 7.79 | 23.54 | 9.62 | [8 empty] | Item
1.13.3 | DISPOSITIVOS ELÉTRICOS | [13 empty] | Etapa
1.13.3.1 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 75.22 | 23.54 | 92.93 | [8 empty] | Item
1.13.3.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 66.57 | 23.54 | 82.24 | [8 empty] | Item
1.13.3.3 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 67.82 | 23.54 | 83.78 | [8 empty] | Item
1.13.4 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | [13 empty] | Etapa
1.13.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 383.26 | 23.54 | 473.48 | [8 empty] | Item
1.13.4.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 12.14 | 23.54 | 15 | [8 empty] | Item
1.13.4.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 71.23 | 23.54 | 88 | [8 empty] | Item
1.13.4.4 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 175.19 | 23.54 | 216.43 | [8 empty] | Item
1.13.5 | ELETRODUTO | [13 empty] | Etapa
1.13.5.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60.7 | 12.46 | 23.54 | 15.39 | [8 empty] | Item
1.14 | LUMINÁRIAS | [13 empty] | Etapa
1.14.1 | LUMINÁRIA DE LED, SOPREPOR TIPO SLIM, 36W , 6500K, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 87.51 | 23.54 | 108.11 | [8 empty] | Item
1.15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | Etapa
1.15.1 | ESGOTO | [13 empty] | Etapa
1.15.1.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 533.93 | 23.54 | 659.62 | [8 empty] | Item
1.15.1.2 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 76.27 | 23.54 | 94.22 | [8 empty] | Item
1.15.1.3 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 6 | 3.4 | 23.54 | 4.2 | [8 empty] | Item
1.15.1.4 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 7 | 2.15 | 23.54 | 2.66 | [8 empty] | Item
1.15.1.5 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 66.54 | 23.54 | 82.2 | [8 empty] | Item
1.15.1.6 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 13.45 | 23.54 | 16.62 | [8 empty] | Item
1.15.1.7 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 14.86 | 23.54 | 18.36 | [8 empty] | Item
1.15.1.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 31.05 | 23.54 | 38.36 | [8 empty] | Item
1.15.1.9 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 | 5.64 | 23.54 | 6.97 | [8 empty] | Item
1.15.1.10 | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 18.63 | 23.54 | 23.02 | [8 empty] | Item
1.15.1.11 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 8.84 | 23.54 | 10.92 | [8 empty] | Item
1.15.1.12 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 20.78 | 23.54 | 25.67 | [8 empty] | Item
1.15.1.13 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 6.2 | 23.54 | 7.66 | [8 empty] | Item
1.15.1.14 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 8 | 31.83 | 23.54 | 39.32 | [8 empty] | Item
1.15.1.15 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4.6 | 24.84 | 23.54 | 30.69 | [8 empty] | Item
1.15.1.16 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3.6 | 30.85 | 23.54 | 38.11 | [8 empty] | Item
1.15.1.17 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 47.87 | 23.54 | 59.14 | [8 empty] | Item
1.15.1.18 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 2 | 11.37 | 23.54 | 14.05 | [8 empty] | Item
1.15.2 | VENTILAÇÃO | [13 empty] | Etapa
1.15.2.1 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 2.15 | 23.54 | 2.66 | [8 empty] | Item
1.15.2.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 10.01 | 23.54 | 12.37 | [8 empty] | Item
1.15.2.3 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 11.3 | 23.54 | 13.96 | [8 empty] | Item
1.15.2.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 7.8 | 30.85 | 23.54 | 38.11 | [8 empty] | Item
1.15.2.5 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 17.58 | 23.54 | 21.72 | [8 empty] | Item
1.16 | INSTALACOES HIDRAULICAS | [13 empty] | Etapa
1.16.1 | ÁGUA FRIA | [13 empty] | Etapa
1.16.1.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 41.95 | 23.54 | 51.83 | [8 empty] | Item
1.16.1.2 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") | UN | 2 | 4.11 | 23.54 | 5.08 | [8 empty] | Item
1.16.1.3 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) | UN | 2 | 12.4 | 23.54 | 15.32 | [8 empty] | Item
1.16.1.4 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 6.52 | 23.54 | 8.05 | [8 empty] | Item
1.16.1.5 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5 | 3.2 | 23.54 | 3.95 | [8 empty] | Item
1.16.1.6 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5 | 7.61 | 23.54 | 9.4 | [8 empty] | Item
1.16.1.7 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 24.2 | 6.98 | 23.54 | 8.62 | [8 empty] | Item
1.16.1.8 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3 | 9.52 | 23.54 | 11.76 | [8 empty] | Item
1.17 | SERVIÇOS FINAIS | [13 empty] | Etapa
1.17.1 | LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | M2 | 605.62 | 2.5 | 23.54 | 3.09 | [8 empty] | Item
Valor total R$
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Ouro - SC
Orcamento de obra - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) CENTRAL
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Mês 4 | R$ Mês 4 | % Mês 5 | R$ Mês 5 | % Mês 6 | R$ Mês 6 | % Mês 7 | R$ Mês 7 | % Mês 8 | R$ Mês 8 | % Mês 9 | R$ Mês 9 | % Mês 10 | R$ Mês 10 | % Mês 11 | R$ Mês 11 | % Mês 12 | R$ Mês 12 | % Mês 13 | R$ Mês 13 | % Mês 14 | R$ Mês 14 | % Mês 15 | R$ Mês 15 | % Mês 16 | R$ Mês 16 | % Mês 17 | R$ Mês 17 | % Mês 18 | R$ Mês 18 | % Mês 19 | R$ Mês 19 | % Mês 20 | R$ Mês 20 | % Mês 21 | R$ Mês 21 | % Mês 22 | R$ Mês 22 | % Mês 23 | R$ Mês 23 | % Mês 24 | R$ Mês 24 | % Mês 25 | R$ Mês 25 | % Mês 26 | R$ Mês 26 | % Mês 27 | R$ Mês 27 | % Mês 28 | R$ Mês 28 | % Mês 29 | R$ Mês 29 | % Mês 30 | R$ Mês 30 | % Mês 31 | R$ Mês 31 | % Mês 32 | R$ Mês 32 | % Mês 33 | R$ Mês 33 | % Mês 34 | R$ Mês 34 | % Mês 35 | R$ Mês 35 | % Mês 36 | R$ Mês 36 | % Mês 37 | R$ Mês 37 | % Mês 38 | R$ Mês 38 | % Mês 39 | R$ Mês 39 | % Mês 40 | R$ Mês 40 | % Mês 41 | R$ Mês 41 | % Mês 42 | R$ Mês 42 | % Mês 43 | R$ Mês 43 | % Mês 44 | R$ Mês 44 | % Mês 45 | R$ Mês 45 | % Mês 46 | R$ Mês 46 | % Mês 47 | R$ Mês 47 | % Mês 48 | R$ Mês 48 | % Mês 49 | R$ Mês 49 | % Mês 50 | R$ Mês 50 | % Mês 51 | R$ Mês 51 | % Mês 52 | R$ Mês 52 | % Mês 53 | R$ Mês 53 | % Mês 54 | R$ Mês 54 | % Mês 55 | R$ Mês 55 | % Mês 56 | R$ Mês 56 | % Mês 57 | R$ Mês 57 | % Mês 58 | R$ Mês 58 | % Mês 59 | R$ Mês 59 | % Mês 60 | R$ Mês 60 | % Total | R$ Total
1 | ACESSIBILIDADE UBS CENTRAL |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Totais cronograma

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Ouro - SC
Orcamento de obra - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) CENTRAL
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3 | 5.5 | 4 | Administração Central
S+G | 0.8 | 1 | 0.8 | Seguro e Garantia
R | 0.97 | 1.27 | 1.27 | Risco
DF | 0.59 | 1.39 | 1.23 | Despesas Financeiras
L | 6.16 | 8.96 | 7.4 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 3
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 3
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Ouro - SC
Orcamento de obra - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) CENTRAL
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Ouro - SC
Orcamento de obra - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) CENTRAL
Data:
Empresa: |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  | UF:
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K |  | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE |  | [(1+k3)/(1-k4)]

## BDI Especifico
Prefeitura Municipal de Ouro - SC
Orcamento de obra - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) CENTRAL
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3 | 5.5 | 1.5 | Administração Central
S+G | 0.8 | 1 | 0.3 | Seguro e Garantia
R | 0.97 | 1.27 | 0.56 | Risco
DF | 0.59 | 1.39 | 0.85 | Despesas Financeiras
L | 6.16 | 8.96 | 3.5 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 3
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 3
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0