## Planilha1
ANEXO VI - PLANILHA DE SERVIÇOS
Instruções: Insira seus preços unitários nas colunas E e F (fundo azul)
Código | Descrição do Serviço / Material | UD | QTD | Unitário MO Licitante (R$) | Unitário MAT Licitante (R$) | Unitário Total (R$) | Preço Total (R$) | Mão de Obra Total (R$) | Materiais Total (R$) | Ref. Sanepar (R$) | Diferença (R$) | Diferença %
UC - 03 / 11 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA (CSB) - SERVIÇOS
Módulo: 002.007 - CADASTRO DE OBRAS
002.007.005 | Cadastro de obra localizada "As Built" | ud | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.87 | -197.87 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 002.007 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 197.87 | -197.87 | -100%
Módulo: 003.004 - PREPARO DO TERRENO
003.004.003 | Raspagem de camada vegetal | m² | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | -6.92 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 003.004 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.92 | -6.92 | -100%
Módulo: 004.001 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS
004.001.009 | Em terra compacta, prof. 0 m < h = 1 m | m³ | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.78 | -267.78 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 004.001 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 267.78 | -267.78 | -100%
Módulo: 004.013 - ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS
004.013.001 | Manual | m³ | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.24 | -60.24 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 004.013 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.24 | -60.24 | -100%
Módulo: 012.004 - PINTURA
012.004.013 | Fundo com primer de aderência (ferro galvanizado) | m² | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.87 | -16.87 | -100%
012.004.022 | Esmalte sintético | m² | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.13 | -36.13 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 012.004 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 53 | -53 | -100%
Módulo: 014.001 - INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA
014.001.001 | Cmb submerso (poço profundo) até 10 CV | ud | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.31 | -696.31 | -100%
014.001.011 | Montagem do edutor de 2” a 3” | ud | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.87 | -6360.87 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 014.001 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7057.18 | -7057.18 | -100%
Módulo: 014.004 - INSTALAÇÃO DE VÁLVULA
014.004.001 | Válvula JE DN 50 | ud | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.7 | -203.7 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 014.004 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 203.7 | -203.7 | -100%
Módulo: 014.045 - MONTAGEM DE TUBULAÇÃO AÇO/BRONZE
014.045.027 | Tubo e conexão FG JR 2 | ud | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.08 | -405.08 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 014.045 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 405.08 | -405.08 | -100%
Módulo: 014.046 - MONTAGEM DE TUBULAÇÃO PVC/RPVC/PRFV/PP/PEAD
014.046.027 | Tubo e conexão PVC JR 1” | ud | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.99 | -145.99 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 014.046 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 145.99 | -145.99 | -100%
| TOTAL DA UNIDADE UC - 03 / 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8397.76 | -8397.76 | -100%
UC - 04 / 11 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA (CSB) - MATERIAIS
Módulo: 999.001 - MATERIAL NÃO TABELADO
999.001.001 | valvula retencao liga de cobre com portinhola e anel de vedacao de silicone rosca bsp pn 16 pol 2” - 44059 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.75 | -439.75 | -100%
999.001.002 | registro gaveta liga de cobre rosca nbr 15705 pol 2 - 267872 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.9 | -171.9 | -100%
999.001.003 | te fg bsp pol 2” - 31470 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | -81.6 | -100%
999.001.004 | curva fg macho/femea 90 bsp pol 2” - 30422 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.42 | -153.42 | -100%
999.001.005 | bujao (plug) fg pol bsp pol 1/2” - 30996 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | -5.06 | -100%
999.001.006 | valvula esfera tripartida corpo esfera alavanca em inox 304/cf8passagem plena vedacao ptfe pn 20 (classe 300) rosca bsp pol 2” - 302113 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.36 | -672.36 | -100%
999.001.007 | uniao fg assento conico bronze bsp pol 2” - 134880 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.92 | -408.92 | -100%
999.001.008 | curva fg femea/femea 90 bsp pol 2” - 134163 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.14 | -325.14 | -100%
999.001.009 | adaptador pvc je bolsa/rosca com anel dn 50 pol 2” - 20117 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.44 | -59.44 | -100%
999.001.010 | niple fg bsp pol 2” - 30937 | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.12 | -389.12 | -100%
999.001.011 | luva fg bsp pol 2” - 30791 | UN | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.6 | -561.6 | -100%
999.001.012 | tubo pvc-u js pb pn750kpa nbr 5648 (6m) de 32 dn 25 - 27499 | M | 38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.16 | -346.16 | -100%
999.001.013 | tubo de aco carbono galvanizado a fogo classe pressao pesada com costura longitudinal 6m rosca (s/rebarba interna oxido zinco oleo tampas) bsp pol 2” - 311121 | M | 38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297.02 | -4297.02 | -100%
999.001.014 | conjunto motobomba submersa para poco tubular profundoh=190mca q=5m3/h rend>0,4 p=4,5kw t=220/380vtrifasica poco pol 6” - 338689 | CJ | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6694.8 | -6694.8 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 999.001 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 14606.29 | -14606.29 | -100%
| TOTAL DA UNIDADE UC - 04 / 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 14606.29 | -14606.29 | -100%
UC - 05 / 11 CASA DE QUÍMICA - SERVIÇOS
Módulo: 013.001 - ÁGUA
013.001.007 | Reservatório de polietileno 250 l | ud | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228.14 | -1228.14 | -100%
013.001.005 | Ponto de água predial | ud | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.77 | -943.77 | -100%
013.001.001 | Entrada de água em PVC diam. 20 mm | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | -171.6 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 013.001 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2343.51 | -2343.51 | -100%
Módulo: 013.003 - APARELHO E ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO
013.003.020 | Torneira metálica para jardim | ud | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.35 | -158.35 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 013.003 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 158.35 | -158.35 | -100%
Módulo: 014.004 - INSTALAÇÃO DE VÁLVULA
014.004.082 | Válvula PVC JR 1” | ud | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.49 | -95.49 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 014.004 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 95.49 | -95.49 | -100%
Módulo: 014.035 - INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO / INTERLIGAÇÃO
014.035.001 | Tubos e conexões até DN 32 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.15 | -29.15 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 014.035 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.15 | -29.15 | -100%
Módulo: 014.036 - INSTALAÇÃO DE DOSADOR
014.036.003 | Bomba dosadora | ud | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.43 | -439.43 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 014.036 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 439.43 | -439.43 | -100%
Módulo: 014.045 - MONTAGEM DE TUBULAÇÃO AÇO/BRONZE
014.045.024 | Tubo e conexão FG JR 1” | ud | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.04 | -290.04 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 014.045 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 290.04 | -290.04 | -100%
Módulo: 014.046 - MONTAGEM DE TUBULAÇÃO PVC/RPVC/PRFV/PP/PEAD
014.046.027 | Tubo e conexão PVC JR 1” | ud | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.72 | -41.72 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 014.046 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.72 | -41.72 | -100%
| TOTAL DA UNIDADE UC - 05 / 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3397.69 | -3397.69 | -100%
UC - 06 / 11 CASA DE QUÍMICA - MATERIAIS
Módulo: 999.001 - MATERIAL NÃO TABELADO
999.001.001 | luva fg bsp pol 3/4” - 30759 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.14 | -10.14 | -100%
999.001.002 | cotovelo fg bsp pol 3/4” - 29696 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | -12.76 | -100%
999.001.003 | valvula esfera pvc js uma uniao volante 1/4 volta vedacaocorpo borracha nitrilica esfera ptfe ou pp pn750kpanbr 5648 de 40 - 312438 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.47 | -70.47 | -100%
999.001.004 | bomba dosadora diafragma passo ou peristaltica ou diafragmaeletrom exceto hidrox calcio carvao com automacao4 a 20ma e display tipo 2a 10l/h 10bar - 310265 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7080 | -7080 | -100%
999.001.005 | tubo pvc-u js pb pn750kpa nbr 5648 (6m) de 40 dn 32 - 27510 | M | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.31 | -14.31 | -100%
999.001.006 | ADAPTADOR (LUVA) PVC JS BOLSA/ROSCA FEMEA NPT SCH80ASTM D2467 NSF/ANSI STD14/61 FDA 21 POL 1.1/4” - 301287 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.52 | -50.52 | -100%
999.001.007 | adaptador pp junta de compressao para pead com rosca machopn 16 - nbr 15803 de 20 pol 3/4” - 34827 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | -9.84 | -100%
999.001.008 | abracadeira em aco carbono galvanizada tipo u pol 3/4” - 100757 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.96 | -100.96 | -100%
999.001.009 | tubo de aco carbono galvanizado a fogo classe pressao pesada com costura longitudinal 6m rosca(s/rebarba interna oxido zinco oleo tampas) bsp pol 3/4” - 311123 | M | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.7 | -339.7 | -100%
999.001.010 | tubo polietileno pe 80 pn 10 (rolo com 50,0 m) de 20 - 43664 | M | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.56 | -126.56 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 999.001 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7815.26 | -7815.26 | -100%
| TOTAL DA UNIDADE UC - 06 / 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7815.26 | -7815.26 | -100%
UC - 07 / 11 TOMADA D'ÁGUA - SERVIÇOS
Módulo: 013.003 - APARELHO E ACESSÓRIO HIDROSSANITÁRIO
013.003.020 | Torneira metálica para jardim | ud | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.18 | -79.18 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 013.003 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 79.18 | -79.18 | -100%
Módulo: 014.045 - MONTAGEM DE TUBULAÇÃO AÇO/BRONZE
014.045.024 | Tubo e conexão FG JR 1” | ud | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.18 | -207.18 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 014.045 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 207.18 | -207.18 | -100%
Módulo: 014.046 - MONTAGEM DE TUBULAÇÃO PVC/RPVC/PRFV/PP/PEAD
014.046.001 | Tubo e conexão PVC/RPVC/PRFV JE/JEI DN 50 | ud | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.42 | -81.42 | -100%
014.046.027 | Tubo e conexão PVC JR 1” | ud | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.57 | -62.57 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 014.046 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 143.99 | -143.99 | -100%
| TOTAL DA UNIDADE UC - 07 / 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 430.35 | -430.35 | -100%
UC - 08 / 11 TOMADA D'ÁGUA - MATERIAIS
Módulo: 999.001 - MATERIAL NÃO TABELADO
999.001.001 | tubo de aco carbono galvanizado a fogo classe pressao pesada com costura longitudinal 6m rosca(s/rebarba interna oxido zinco oleo tampas) bsp pol 3/4” - 311123 | M | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.31 | -28.31 | -100%
999.001.002 | valvula retencao horizontal em bronze rosca bsp pn 16 pol 3/4” - 38105 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.04 | -138.04 | -100%
999.001.003 | cotovelo fg macho/femea bsp pol 3/4” - 158976 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | -14.27 | -100%
999.001.004 | cotovelo fg bsp pol 3/4” - 29696 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | -12.76 | -100%
999.001.005 | te de servico pp com adaptador e registro broca dn 50 de 20 - 278530 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.56 | -89.56 | -100%
999.001.006 | adaptador pp junta de compressao para pead com rosca machopn 16 - nbr 15803 de 20 pol 3/4” - 34827 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.76 | -14.76 | -100%
999.001.007 | tubo polietileno pe 80 pn 10 (rolo com 50,0 m) de 20 - 43664 | M | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.24 | -101.24 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 999.001 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 398.94 | -398.94 | -100%
| TOTAL DA UNIDADE UC - 08 / 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 398.94 | -398.94 | -100%
UC - 09 / 11 RESERVATÓRIO - SERVIÇOS
Módulo: 012.004 - PINTURA
012.004.001 | Raspagem, lixamento e limpeza | m² | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | -9.17 | -100%
012.004.012 | Fundo com primer antiferruginoso (ferro e aço) | m² | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | -16.24 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 012.004 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25.41 | -25.41 | -100%
Módulo: 014.004 - INSTALAÇÃO DE VÁLVULA
014.004.001 | Válvula JE DN 50 | ud | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.85 | -101.85 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 014.004 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 101.85 | -101.85 | -100%
Módulo: 014.045 - MONTAGEM DE TUBULAÇÃO AÇO/BRONZE
014.045.027 | Tubo e conexão FG JR 2 | ud | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330.98 | -1330.98 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 014.045 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1330.98 | -1330.98 | -100%
Módulo: 014.047 - CORTE DE TUBO
014.047.002 | Corte de tubo – FD/Aço/FG | m | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.12 | -2636.12 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 014.047 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2636.12 | -2636.12 | -100%
| TOTAL DA UNIDADE UC - 09 / 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4094.36 | -4094.36 | -100%
UC - 10 / 11 RESERVATÓRIO - MATERIAIS
Módulo: 999.001 - MATERIAL NÃO TABELADO
999.001.001 | niple fg bsp pol 2” - 30937 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.24 | -43.24 | -100%
999.001.002 | valvula retencao liga de cobre com portinhola e anel de vedacao de silicone rosca bsp pn 16 pol 2” - 44059 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.75 | -439.75 | -100%
999.001.003 | ADAPTADOR PP JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEADCOM ROSCA MACHO PN 16 - NBR 15803 DE 63 POL 2” - 261831 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.73 | -81.73 | -100%
999.001.004 | adaptador pvc je bolsa/rosca com anel dn 50 pol 2” - 20117 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | -19.81 | -100%
999.001.005 | uniao fg assento conico bronze bsp pol 2” - 134880 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.46 | -204.46 | -100%
999.001.006 | curva fg femea/femea 90 bsp pol 2” - 134163 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.57 | -162.57 | -100%
999.001.007 | cotovelo fg bsp pol 2” - 29734 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.74 | -122.74 | -100%
999.001.008 | valvula esfera tripartida corpo esfera alavanca em inox 304/cf8passagem plena vedacao ptfe pn 20 (classe 300) rosca bsp pol 2” - 302113 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.36 | -672.36 | -100%
999.001.009 | te fg bsp pol 2” - 31470 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.19 | -163.19 | -100%
999.001.010 | registro gaveta liga de cobre rosca nbr 15705 pol 2 - 267872 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.71 | -515.71 | -100%
999.001.011 | luva fg bsp pol 2” - 30791 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | -172.8 | -100%
999.001.012 | flange fg com sextavado bsp pol 2” - 30538 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.66 | -617.66 | -100%
999.001.013 | tubo de aco carbono galvanizado a fogo classe pressao pesada com costura longitudinal 6m rosca (s/rebarba interna oxido zinco oleo tampas) bsp pol 2” - 311121 | M | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4523.18 | -4523.18 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 999.001 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7739.2 | -7739.2 | -100%
| TOTAL DA UNIDADE UC - 10 / 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7739.2 | -7739.2 | -100%
UC - 11 / 11 OBRA ELÉTRICA
Módulo: 990.002 - OBRA CIVIL DENTRO DE OBRA ELÉTRICA
990.002.001 | Mão de Obra | gb | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63807.76 | -63807.76 | -100%
990.002.002 | Materiais | gb | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15285.55 | -15285.55 | -100%
| TOTAL DO BLOCO 990.002 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| TOTAL DA UNIDADE UC - 11 / 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL PROPOSTA LICITANTE | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%