[image: image1.png]Estado do Parana - CNPJ 75.368.928/0001-22

Rua Guadalajara, 645 - (44) 3568-8000 - CEP: 87340-000
e-mail: prefeitura@mambore.pr.gov.br

www.mambore.atende.net






AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2026
PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2026
CONTRATANTE: Município de Mamborê/Pr
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, REALOCAÇÃO, BEM COMO O FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MAMBORÊ/PR.
OS ITENS Nº 001; 003; 005 e 007 SERÁ DESTINADO AMPLA PARTICIPAÇÃO.

PARA OS DEMAIS ITENS: PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E EQUIPARADAS.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 897.690,83 (oitocentos e noventa e sete mil seiscentos e noventa reais e oitenta e ter centavos).
DATAS RELATIVAS AO CERTAME
Recebimento das propostas/documentos: Até às 08h25min do dia 28/05/2026
Sessão pública/lances: Às 08h30min do dia 28/05/2026
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço
Modo de disputa: Aberto e fechado
ENDEREÇOS: 
Local da realização da sessão: https://bll.org.br/
E-mail oficial: licitacoes@mambore.pr.gov.br
Telefone: (44) 3568-8033
LOCAIS DE PUBLICAÇÃO:
· Portal Nacional de Contratações Públicas
· Portal de Transparência do Município - https://Mamborê.atende.net/portaltransparencia/
· Diário Oficial do Município - Diário Oficial Eletrônico
· Mural das Licitações Municipais - www.tce.gov.br
· Jornal de circulação local - Jornal Tribuna do Interior
Mamborê, 12 de maio de 2026.
MAURO AUGUSTO DA ROCHA

Pregoeiro
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

	IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

	PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2026

	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2026

	OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, REALOCAÇÃO, BEM COMO O FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MAMBORÊ/PR.


	NATUREZA: Aquisição de bens e serviços



	VALOR MÁXIMO: R$ 897.690,83 (oitocentos e noventa e sete mil seiscentos e noventa reais e oitenta e ter centavos).


	Modo de disputa: Aberto e fechado


	CARACTERISTICA:
 (  ) CONTRATO
 (x) Sistema registro de preços (Ata registro de preços) ARP

	PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.

	DADOS GERAIS

	GARANTIA DE PROPOSTA: 

Não se aplica

	GARANTIA DE EXECUÇÃO:

Não


	CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

Menor preço

	ADJUDICAÇÃO:

Por item


	INVERSÃO DE FASES:

Não se aplica
	ANÁLISE/AVALIAÇÃO DA PROPOSTA:

Não será exigido neste processo 


	INTERVALO MÍNIMO ENTRE OS LANCES:

Não

	VEDADO PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO:

Não


	POSSIBILIDADE DE PROPOSTA EM QUANTITATIVO INFERIOR

Não


	TOLERÂNCIA DE CASAS DECIMAIS: Até 2 casas após a vírgula.


	DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA FINS DE ASSINATURA DE ARP/CONTRATO JUNTO AO MUNICÍPIO:
Não será exigido neste processo

	COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DO PRODUTO JUNTO A ÓRGÃOS REGULAMENTADORES:

Não será exigido neste processo


	LOCAIS DE PUBLICAÇÃO

	· Portal Nacional de Contratações Públicas
· Portal de Transparência do Município – https://Mamborê.atende.net/portaltransparencia 

· Diário Oficial do Município - https://mambore.atende.net/diariooficial/edicao
· Mural das Licitações Municipais - www.tce.gov.br;
· Jornal de circulação local - Jornal Tribuna do Interior.

	DATAS RELATIVAS AO CERTAME

	RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS/DOCUMENTOS

	Até às 08h25 min do dia 28/05/2026

	SESSÃO PÚBLICA/LANCES


	Às 08h30min do dia 28/05/2026


	BENEFÍCIO PARA LICITANTES ENQUADRADOS COMO MICRO E PEQUENAS (ME) EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)

	OS ITENS Nº 001; 003; 005 e 007 SERÁ DESTINADO AMPLA PARTICIPAÇÃO.

PARA OS DEMAIS ITENS: PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E EQUIPARADAS.



	ENDEREÇOS

	LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO:
https://bll.org.br/
	 EMAIL OFICIAL:
 licitacoes@mambore.pr.gov.br

	REGULAMENTOS MUNICIPAIS APLICÁVEIS



	Estabelece regras e diretrizes para a aplicação da Lei Federal nº14. 133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos, no âmbito da administração pública municipal direta, autárquica e fundacional.
110/2023



O Município de Mamborê/Pr, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 75.368.928/0001-22, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO, na forma eletrônico, nos termos da LEI 14.133/2021, LC123/2006 e as exigências estabelecidas neste Edital.

Integram este Edital, para todos os ﬁns e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - MINUTA(S)

ANEXO II - DECLARAÇÕES
ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA FINAL
ANEXO IV - TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO V - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 - DO OBJETIVO DO CERTAME
1.1 - O objetivo da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição do objeto descrito no quadro de dados gerais e detalhado no anexo IV deste Edital.

2 - DO CREDENCIAMENTO
2.1 - Do credenciamento na licitação 

2.1.1 - Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.                                                                    

2.1.2 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas devidamente cadastradas junto ao Sistema BLL - Compras.
2.1.3 - Não poderá participar da licitação:
a) Empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que estejam cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.

b) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados.

c) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

d) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

e) Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

f) Agente público do órgão ou entidade licitante, estendendo-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica;

g) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

h) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

i) Empresa que estiver declarada inidônea e que constem no:
I. Cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

II. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas ou suspensas;

III. Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça.
2.1.4 - O licitante deverá estar credenciado no Sistema descrito no item 2.1.2 deste edital, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas. 

2.1.5 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.1.6 - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.1.7 - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.1.8 - A obtenção dos benefícios a que se trata a Lei Complementar 123/06 (ME e EPP), fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.1.9 - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
2.1.9.1 - Não será aplicado o disposto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos termos do art. 4°, §1°, I, no caso de aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (R$ 4,8 mi).

2.1.10 - A licitação será conduzida por Pregoeiro, auxiliada por equipe de apoio, o qual tomará decisões, acompanhará o trâmite da licitação, dará impulso ao procedimento licitatório e executará quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

2.2 - DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA:

2.2.1 - As licitantes interessadas deverão nomear operador junto ao sistema BLL - Compras atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações relativos ao presente processo, no site  https://bll.org.br/.
2.2.2 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação juto ao sistema BLL - Compras, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências previstas neste edital.
2.2.3 - A licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
2.2.4 - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
3.1 - A participação no Pregão, se dará por acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtida junto ao operador do sistema BLL - Compras, onde também deverão informar-se a respeito de seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para a correta utilização do sistema. 
3.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

3.3 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.4 - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.
3.5 - Não poderão participar desta licitação os interessados que se enquadrem nas vedações previstas no item 2.1.3 deste edital.

4 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
4.2 - Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.
4.3 - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
4.3.1 - Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2 - Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.3.3 - Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.4 - Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
4.4 - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
4.5 - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
4.5.1 - No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.5.2 - Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6 - A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 ao 4.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
4.7 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
4.8 - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
4.9 - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
4.10 - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
4.10.1 - A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; 

4.10.2 - Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.11 - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
4.11.1 - Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

4.11.2 - Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto
4.12 - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.8 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
4.13 - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
4.14 - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
5.1.1 - Valor unitário e total do item/grupo ou percentual de desconto, conforme estabelecido no edital;

5.1.2 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações mínimas à especiﬁcação do Termo de Referência: descrição do produto ofertado com a indicação precisa da marca, modelo e demais informações, onde deverá contemplar no mínimo o exigido no Anexo IV - Termo de Referência, 
5.2 - Todas as especiﬁcações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
5.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
5.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, onde serão considerados os apresentados com até a quantidade de casas decimais toleradas neste processo, conforme previsto no quadro do preâmbulo deste edital, onde será desprezado qualquer valor além do permissivo.
5.5 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação (art. 90, §3º, e art. 155, VI, da Lei nº 14.133, de 2021). Caso a licitação for de registro de preços, o prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 01 ano contados da data da homologação do presente expediente, independente de menção expressa na proposta, salvo se esta ocorrer em prazo superior a 30 dias após a abertura das propostas, o que poderá ser reduzido equivalentemente.
5.6 - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 
5.7 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
5.8 - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Anexo IV - Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
5.9 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
6 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
6.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
6.2 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
6.3.1 - Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3.2 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.3.3 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
6.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
6.6 - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário/por grupo (conforme forma de julgamento previsto na tabela constante no preâmbulo do edital) e Anexo IV.
6.7 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.8 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
6.9 - Caso seja previsto neste edital (na tabela do Anexo IV), o intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.
6.10 - O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

7 - MODOS DE DISPUTA

7.1 - Considerando que o modo de disputa é “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
7.1.1 -
A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.1.2 -
Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.1.3 -
No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.1.4 -
Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.1.5 -
Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.2 - Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.3 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
7.4 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
7.5 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
7.6 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.7 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.8 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.
7.8.1 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.8.2 - A mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.8.3 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.8.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.9 - Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.10 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.10.1 - Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.10.2 - Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta lei;

7.10.3 - Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.10.4 - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

7.11 - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.11.1 - Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

7.11.2 - Empresas brasileiras;

7.11.3 - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.11.4 - Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
7.12 - Nos termos do § 2º do art. 60 da Lei 14.133/21, as regras previstas acima não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
7.13 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
7.13.1 - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.13.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.13.3 - O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.14 - O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.14.1 - É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
7.15 - Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7.16 - DESCONEXÃO DO SISTEMA NA ETAPA DE LANCES

7.16.1 - Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.16.2 - Caso a desconexão do sistema eletrônico persistir por tempo superior a dez minutos para o órgão ou a entidade promotora da licitação, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8 - DA FASE DE JULGAMENTO
8.1 - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto na legislação correlata e no item 2.1.3 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação (§ 4º do art. 91, da Lei nº 14.133, de 2021), mediante a consulta aos cadastros previstos no item 2.1.3, letra I deste edital.
8.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
8.3 - Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
8.3.1 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.3.2 - O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

8.3.3 - Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
8.4 - Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
8.5 - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 2.1.8, 2.1.9.1 deste edital.
8.6 - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
8.7 - Será desclassificada a proposta vencedora que: 
8.7.1 - Contiver vícios insanáveis;
8.7.2 - Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
8.7.3 - Após os lances, apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
8.7.3.1 - A classificação relativa aos preços será apurada após encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, onde será desclassificada a proposta e/ou item com valor acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação. Nos casos em que o valor inicial proposto se demonstrar inexequível, a proposta e/ou item será desclassificado antes mesmo dos lances.
8.8.4 - Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração;
8.8.5 - Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital ou seus anexos, desde que insanável.
8.8 - No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração.
8.8.1 - A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:
8.8.1.1 - Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.8.1.2 - Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
8.9 - Em contratação de serviços de engenharia (se for o caso), além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:
8.9.1 - Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
8.9.2 - No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do custo unitário orçado pela administração, conforme planilha anexa ao edital;
8.9.3 - No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
8.9.4 - Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
8.10 - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
8.11 - Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.
8.11.1 - Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 
8.12 - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.
8.12.1 - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
8.13 - Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

8.14 - Caso seja exigida a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência – Anexo IV, sob pena de não aceitação da proposta/item (conforme tipo de julgamento – item /grupo).
8.15 - Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.16 - Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.17 - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta ou item (conforme tipo de julgamento – item /grupo).do licitante será recusado.

8.18 - Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 
8.19 - Nos itens/grupos não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova veriﬁcação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ﬁcto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.20 - Aceita a proposta classiﬁcada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.
8.21 - Veriﬁcando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos, a proposta será desclassiﬁcada.

9 - DA HABILITAÇÃO
9.1 - Habilitação jurídica (Art. 66 da Lei 14.133/21)
9.1.1 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.1.2 - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.1.3 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.1.4 - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.1.5 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.1.6 - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.1.7 - No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.

9.1.8 - No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

9.1.9 - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
9.1.10 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
9.2 - Da comprovação da condição de microempresa e empresa de pequeno porte (Art. 4° da Lei 14.133/21)
9.2.1 - Para fins de assegurar os benefícios previstos nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar 123/06, a licitante deverá apresentar as seguintes comprovações:
a) Certidão expedida pela Junta Comercial com validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de expedição, nos termos do art. 3º da Instrução DREI n. 36/2017. 

b) Declaração de que, no ano-calendário do corrente ano, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública, cujo os valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos constantes no art. 4°, §2° da Lei ° 14.133/2021.

9.2.2 - Além da apresentação da certidão e declaração solicitados para fins de comprovação da qualidade de microempresa e empresa de pequeno porte, deverá a licitante, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime microempresa e empresa de pequeno porte no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer jus aos benefícios da Lei Complementar 123/06, nos termos do item 4.5 do edital.

9.2.3 - A falsidade da declaração de que trata da alínea “b” do item 10.2.1, sujeitará a licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
9.3 - Habilitação fiscal, social e trabalhista (Art. 68 da Lei 14.133/21)
9.3.1 - Prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

9.3.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, e Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, em conjunto/unificada, na forma da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014, expedido pela secretaria da Receita Federal, do domicílio ou sede do proponente;

9.3.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

9.3.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Municipais expedida pelo órgão municipal competente;

9.3.5 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.3.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas;

9.3.7 - Declaração de que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos e menores de 14 (quatorze) anos a não ser na condição de aprendiz - Declaração, nos termos contratantes do Anexo II deste edital.
9.4 - Habilitação Econômico-Financeira (Art. 68 da Lei 14.133/21)
a) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com validade de 180 dias, ou conforme a vara empresarial regional a ela pertencente, conforme decreto judiciário nº 179/2024DM;
9.5 - Declarações (Art. 63 da Lei 14.133/21)
9.5.1 - Declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

9.5.2 - Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

9.5.3 - Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.5.4 - Declaração nos termos contratantes do Anexo II deste edital.
9.6 - Qualificação técnico-profissional e técnico-operacional (Art. 67 da Lei 14.133/21) 
a) Apresentar no minimo um Atestado de Capacidade Técnica (ou Declaração) fornecido por entidade da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal ou por empresa privada, comprovando a prestação satisfatória de fornecimento do objeto semelhantes ao licitados neste Pregão, e, demonstrando a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação. O Atestado ou Declaração deverá conter a descrição dos itens fornecidos, dados do responsável pela emissão e telefone de contato. 

9.7 - Comprovação de regularidade do produto junto a órgãos regulamentadores: 

a) Não será exigido neste processo.

9.8 - Os documentos previstos acima, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021 (apenas pelo licitante vencedor), os quais deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital.

9.9 - Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
9.9.1 - Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para ﬁns de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
9.10 - No presente certame, será permitido a participação de consórcio de empresas:
a) A habilitação técnica, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado.

b) Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte para fins de comprovação de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

c) Deverá ser apresentado, comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados. 
c.1) O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso aqui previsto;
d) Deverá fazer indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;

e) Fica impedido de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;

f) É de responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.
9.11 - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal (art. 12, IV da Lei 14.133/21).
9.11.1 - O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade (art. 12, V da Lei 14.133/21).
9.12 - Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
9.13 - Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
9.13.1 - A habilitação será verificada, onde somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 
9.14 - A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
9.14.1 - Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 horas, improrrogável, sendo contado a partir solicitação do pregoeiro.
9.14.2 - Os documentos relativos à habilitação prevista no Anexo IV - Termo de Referência, somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem classificado.
9.15 - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, nos termos da lei.
9.15.1 - Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame.

9.15.2 - Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
9.16 - Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.
9.17 - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.
9.18 - Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
9.19 - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
9.19.1 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.19.2 - Caso os documentos de habilitação não mencionem o prazo de validade e/ou validação, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias contados de sua emissão, exceto para aqueles que o prazo seja indeterminado e/ou deﬁnido neste edital;
9.20 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
9.20.1 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a ﬁlial, todos os documentos deverão estar em nome da ﬁlial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.20.2 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e ﬁlial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
9.21 - A existência de restrição relativamente à regularidade ﬁscal e trabalhista não impede que a licitante qualiﬁcada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.21.1 - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
9.22 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualiﬁcada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade ﬁscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justiﬁcativa.
9.23 - A não-regularização ﬁscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classiﬁcação. Se, na ordem de classiﬁcação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação ﬁscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.24 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro poderá suspender a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.25 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.26 - Nos itens/grupos não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova veriﬁcação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ﬁcto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo- se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.27 - O licitante provisoriamente vencedor em um item/grupo, que estiver concorrendo em outro item/grupo, ﬁcará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item/grupo em que venceu às do item/grupo em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
9.28 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação ﬁxadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1 - Nos termos do item 7.15 e seguintes, será solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada (Anexo III), acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
10.2 - É facultado pela administração através do pregoeiro, prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
10.3 - A proposta ﬁnal do licitante mais bem classificado, deverá ser encaminhada no prazo previsto acima, a contar da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, conforme Anexo II
I e deverá:
10.3.1 - Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas.

10.3.2 - Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para ﬁns de pagamento (facultativo).
10.4 - A proposta ﬁnal deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.4.1 - Todas as especiﬁcações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo vinculam a Contratada.
10.5 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 12, II da Lei 14.133/21).
10.5.1 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.6 - A oferta deverá ser ﬁrme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassiﬁcação​​​​​​​​​​​​​​​.
10.7 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especiﬁcações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.8 - DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
a) Não será exigido neste processo.

11 - DOS RECURSOS
11.1 - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
11.2 - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 Lei 14.133/21, da ata de julgamento.
11.3 - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
11.3.1 - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão.
11.3.2 - O prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 15 (quinze) minutos.
11.4 - Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
11.5 - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
11.6 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
11.7 - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.8 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
11.9 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.10 - A apreciação dos recursos dar-se-á em fase única.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1 - A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1 - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.2 - Todos os licitantes remanescentes serão convocados para acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, comunicado no site oﬁcial, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1 - Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:
I - Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

II - Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

III - Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

IV - Adjudicar o objeto e homologar a licitação.
§ 1º Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

§ 2º O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

§ 3º Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

13.2 - DA FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
a) Da formalização do Contrato Administrativo ou Ata de Registro de Preço.

b) Adjudicado e homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato Administrativo ou Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

c) Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Contrato Administrativo ou Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida ao município.

d) O prazo estabelecido para assinatura do Contrato Administrativo ou Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

e) Serão formalizadas tantos Contratos Administrativos ou Atas de Registro de Preços quanto necessárias para que todos os itens/grupos constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns)/grupo(s), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

f) Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes que assim desejarem, poderão fazer constar em declaração, que aceitam praticar os preços iguais aos do licitante vencedor, onde em caso de necessidade, será assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação, nos termos da legislação correlata constante no quadro do preâmbulo do edital.

g) A vigência do presente Contrato Administrativo ou Ata de Registro de Preço é de 12 meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogada, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. (art. 84 da Lei 14.133/21).

13.3 - Na assinatura do instrumento, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
13.4 - Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. (Art. 90, § 2º da Lei 14.133/21).

13.5 - Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. (Art. 90, § 2º da Lei 14.133/21).

13.6 - Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

I - Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

II - Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

13.7 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante. (Art. 90, § 5º da Lei 14.133/21).

14 - DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA (no caso de Registro de Preço)

14.1 - Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes que assim desejarem, poderão fazer constar em ata, que aceitam praticar os preços iguais aos do licitante vencedor, onde em caso de necessidade, será assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação, nos termos da legislação correlata constante no quadro do preâmbulo do edital.
15 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1 - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de ﬁscalização estão previstos nos Anexo IV e Minutas de contrato ou ata de registro, quando for o caso.

16 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1 - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Anexo IV do edital e Minutas de contrato ou ata de registro, quando for o caso.

17 - DO PAGAMENTO
17.1 - As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Anexo IV.

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 - As causas de infrações e sanções administrativas estão constantes no Anexo IV – Termo de Referência, bem como na cláusula 20 deste edital.
18.2 - A aplicação das sanções previstas neste processo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

19 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
19.1 - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.
19.2 - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
19.3 - A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, através do e-mail: licitacoes@mambore.pr.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada para o endereço: Rua Guadalajara, 645.
19.4 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
19.4.1 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
19.5 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

20 - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

20.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o licitante que, com dolo ou culpa: 
20.1.1 - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

20.1.2 - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
20.1.2.1 - Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

20.1.2.2 - Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

20.1.2.3 - Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 

20.1.2.4 - Deixar de apresentar amostra;

20.1.2.5 - Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 
20.1.3 - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
20.1.3.1 - Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração;
20.1.4 - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.
20.1.5 - Fraudar a licitação.
20.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
20.1.6.1 - Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

20.1.6.2 - Induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

20.1.6.3 - Apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 
20.1.7 - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

20.1.8 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei n.º 12.846, de 2013.

20.1.9 - Der causa à inexecução parcial do contrato;

20.1.10 - Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

20.1.11 - Der causa à inexecução total do contrato;

20.1.12 - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame

20.1.13 - Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

20.1.14 - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

20.1.15 - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

20.1.16 - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida no curso da execução do contrato;

20.1.17 - Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
20.2 - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 
20.2.1 - Advertência (quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

20.2.2 - Multa (nos termos previstos no item 20.4);

20.2.3 - Impedimento de licitar e contratar (quando praticadas as condutas descritas nos itens 20.1.10 a 20.1.15 do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

20.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 20.1.6, 20.1.7, 20.1.8, 20.1.16 e 20.1.17, bem como nas alíneas 20.1.10 a 20.1.15, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei).
20.3 - Na aplicação das sanções serão considerados:
20.3.1 - A natureza e a gravidade da infração cometida.

20.3.2 - As peculiaridades do caso concreto

20.3.3 - As circunstâncias agravantes ou atenuantes

20.3.4 - Os danos que dela provierem para a administração pública

20.3.5 - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
20.4 - A multa será recolhida no percentual descrito abaixo, incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 dias úteis, a contar da comunicação oficial.
20.4.1 - Para as infrações previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, a multa será de 15% do valor do contrato licitado.

20.4.2 - Para as infrações previstas nos itens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e 20.1.8, a multa será de 30% do valor do contrato licitado.

20.4.3 - Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

20.4.4 - O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 

20.4.5 - Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
20.5 - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º).

20.6 - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).
20.6.1 - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

20.6.2 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).
20.7 - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
20.8 - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
20.9 - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 201.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
20.10 -  A sanção declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 desta Lei, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
20.11 - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e 20.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
20.12 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação. 

21 - DAS PRÁTICAS CORRUPTAS 
A contratada/detentora de ata de registro de preços que tenha sido declarada, temporária ou permanentemente, incursa em práticas de corrupção em licitações e/ou em execução de contratos, está sujeita às sanções previstas na legislação vigente. Se de acordo com o procedimento administrativo, ficar comprovado que um representante do CONTRATANTE, servidor ou quem atue em seu lugar e/ou contratada/detentora de ata de registro de preços, incorreu em práticas corruptas contrárias aos mais altos níveis éticos, o licitador, poderá:
a) Rejeitar qualquer proposta de adjudicação relacionada com o respectivo processo de aquisição ou contratação;

b) Declarar a contratada/detentora de ata de registro de preços inelegível, temporária ou permanentemente, para participar em futuras licitações ou contratos.
21.1 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
21.2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 
21.3 - Considerando os propósitos da clausulas acima, a contratada/detentora de ata de registro de preços concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
21.4 - Demais condições previstas na Lei 14.133/21.

22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1 - Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
22.2 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
22.3 - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.
22.4 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.5 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
22.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.7 - Será dada a prioridade de aquisição, aos produtos das cotas reservadas, quando forem adjudicadas aos licitantes qualificados como MPE’s, no entanto, se as vencedoras das cotas principal e reservada forem MPE’s distintas, será dado prioridade na contratação daquela que cotou o menor preço, justificando a escolha da cota que apresenta condições mais vantajosas a administração, mesmo que seja a cota principal.
22.7.1 - Ficam ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições da solicitação de compra, devidamente justificada pela administração.  
22.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
22.9 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
22.10 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
22.11 - O extrato do Edital estará disponibilizado no Diário Oficial do Município.

22.12 - O inteiro teor do edital e seus anexos estarão disponíveis, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e Portal Transparência do Município no endereço eletrônico: https://Mamborê.atende.net/portaltransparencia/.
22.13 - Os recursos e impugnações deverão ser apresentados/enviados para o e-mail licitacoes@mabore.pr.gov.br, aos cuidados da comissão de contratação.
22.14 - A licitante deverá para fins de comunicação pessoal oficial, informar um e-mail em que tenha uso constante, sendo tal endereço eletrônico o único meio oficial utilizado pelo Município para fins de comunicações processuais de quaisquer naturezas, inclusive impugnações, recursos e esclarecimentos, contando-se os prazos a partir do primeiro dia útil a contar do envio.
Mamborê/Pr, 12 de maio de 2026.

LUIZ FELIPE CARDOSO RADONSKI

Diretor da Divisão de Licitação e Contratos
Portaria 389/2025-DP
ANEXO I – MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de registro de preços nº _____/__________________ que entre si celebram, de um lado, o Município de __________________, e de outro a empresa, na forma abaixo.

OBJETO: __________________

O Município de __________________, com sede na __________________, inscrito(a) no CNPJ sob o nº __________________, neste ato representado(a) pelo(a) Sr. Prefeito_________________, inscrito no CPF sob n° __________________ e RG n° __________________, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e a empresa _____ inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, sediado(a) na _____, em _____ doravante designado FORNECEDOR, neste ato representada por _____, inscrito no CPF sob n° _____ e RG n° _____,  pactuam a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, nos termos do Art. 82, §6° da Lei 14.133/2021, segundo as cláusulas e condições seguintes:

1. Órgãos gerenciador e participantes

1.1. A presente ARP é integrada apenas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR identificado no preâmbulo.

2. Registros formalizados

2.1. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao fornecimento do objeto constante no preâmbulo, cujas especificações, preço(s), marca(s)/modelo(s), quantitativo(s) definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

__________________

2.2. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

a) Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

b) Proposta da licitante;

c) Documentos de Habilitação.

d) O edital de licitação Pregão n°__________________ – Processo Administrativo n° __________________.

2.3. O prazo de entrega, local de entrega, garantia dos produtos/serviços e demais condições relacionadas ao objeto deste contrato, estão previstos no Anexo IV – Termo de Referência.

2.4. O Município fiscalizará diretamente a entrega dos produtos/serviços, através de funcionário designado para este fim. A fiscalização da ata de registro de preços será exercida pelo o(a) Sr(a): ____________.

2.4.1. O fiscal do anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução da ata de registro de preços, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

2.4.2.O fiscal da ata de registro de preços, informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

2.4.3. O fiscal da ata de registro de preços será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

2.4.4. Os produtos/serviços somente serão considerados entregues/executados mediante o recebimento provisório, e ainda o definitivo pelos responsáveis designados para Fiscalização.

2.5. O objeto da ata de registro de preços será recebido:

I - Em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

II - Em se tratando de compras:

a) provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

2.5.1. O objeto da ata de registro de preços poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato/ata de registro de preços.

2.5.2. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do objeto nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução da ata de registro de preços.

2.6. O Gestor da ata de registro de preços, será o(a) Sr(a): ___________.

3. Vigência da ARP

3.1. A presente ARP tem vigência de 12 MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

a) A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

b) A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

c) A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no Decreto N° 100/2023.

4. Contratações futuras

4.1. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver), observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação

4.2. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Pregão n° __________________ – Processo Administrativo n°__________________.

5. Vínculos da ARP

5.1. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

5.2. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Pregão.

6. Adesão de órgão ou entidade pública não participante

6.1. Nos termos do regulamento constante no Decreto N°  100/2023.

7. Atribuições do gerenciador da ARP

7.1. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas as contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

7.2. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

a) Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

b) Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

c) Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

d) Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à(s) solicitação(os) de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à(s) solicitação(os) de ADESÃO(ÕES) realizada(s) por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência(s) complementar(es) necessária(s) ou até recomendando o indeferimento fundamentado;

e) Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão;

f) Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado;

g) Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

h) Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de  sanções  decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

i) Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular(es) contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

j) Instruir os autos de gestão da presente ARP.

k) Demais condições constantes no Anexo IV– Termo de Referência.

8. Atribuições do participante

8.1. Nos termos do regulamento constante no instrumento convocatório.

9. Obrigações do fornecedor

9.1. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

a) Retirar a respectiva nota de empenho ou autorização de compra, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias corridos, contados da convocação;

b) Indicar, no prazo máximo   de 05   dias   corridos, a concordância   ou   não   em   relação à(s) solicitação(os) de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

c) Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

d) Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.2 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

e) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

f) Fornecer, sempre que   solicitado, no   prazo   máximo   de 05 dias  corridos,   documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

g) Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

h) Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

i) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

j) Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

k) Demais condições constantes no Anexo IV– Termo de Referência.

10. Publicidade e divulgação

10.1. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município e.

10.2. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no Portal Transparência do ÓRGÃO GERENCIADOR, inclusive com a íntegra da ARP e alterações posteriores.

11. Alterações dos preços registrados

11.1. Os preços registrados poderão ser alterados nos termos permitidos no decreto constante no instrumento convocatório.

11.2. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada.

12. Sanções administrativas 

12.1. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no processo de licitação em epígrafe, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

12.2. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

12.3. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

12.4. As causas de infrações e sanções administrativas estão constantes no Anexo IV– Termo de Referência que faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços.

12.5. A aplicação das sanções previstas neste processo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

13. Cancelamento da ARP

13.1. O registro do preço do fornecedor será cancelado pelo órgão gerenciador quando o fornecedor:

I - For liberado;

II - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

IV - Sofrer sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

V - Não aceitar o preço revisado pela Administração.

13.2. A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

I - Pelo decurso do prazo de vigência;

II - Pelo cancelamento de todos os preços registrados;

III - por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado; e

IV - Por razões de interesse público, devidamente justificadas.

13.3. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

13.3.1. O fornecedor ou prestador será notificado por meio para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação.

14.Do pagamento:

14.1. O prazo, forma e condições de pagamento e dotações orçamentárias respectivas são as constantes no Anexo IV– Termo de Referência.

14.2. As dotações orçamentárias serão indicadas somente por ocasião de efetivação contratação.

15. Da fiscalização

15.1. O Município fiscalizará diretamente a entrega dos produtos/serviços, através de funcionário designado para este fim, conforme descrito no Anexo IV– Termo de Referência.

16. Da comunicação entre as partes

16.1. A comunicação processual de assuntos relacionados a este contrato será feita por meio (e-mail) entre as partes. 

16.2. A contratante define como oficial o seguinte e-mail _____.

16.3. A contratante se comunicará com a contratada/detentora da ata de registro de preços, através do e-mail informado pela contratada.

17. Das práticas corruptas

17.1. Nos termos constantes no edital de licitação.

18. Disposições finais

18.1. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei 14.133/2021, demais normas de regulam a matéria e o constante no Anexo IV do edital.

18.2. Este instrumento será publicado nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

18.3. É eleito o Foro da Comarca de Mamborê para dirimir os litígios que decorrerem da execução desta ata de registro de preços que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21. 

E por assim por estarem de acordo, assinam a presente Ata em três vias de igual teor, os representantes das partes acordantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 

Município de ______________/Pr, _____ de _____ de_____.
_________________________

Representante legal do CONTRATANTE

_________________________

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

 _________________________.

ANEXO II – DECLARAÇÕES

À 

Prefeitura Municipal de Mamborê/Pr
Referente: Pregão Eletrônico nº 028/2026.

A empresa.........................................................., inscrita no CNPJ nº .................................., vem pelo seu representante legal infra-assinado, DECLARAR, sob pena da Lei, que: 
a) Cumprimos o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não mantemos em nosso quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos e menores de 14 (quatorze) anos a não ser na condição de aprendiz (art. 68, VI da Lei 14.133/21).
b) Em atenção ao disposto no art. 63, I, da Lei 14.133/21, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação e que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, e declara estar ciente que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.
c) Que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação (art. 67, VI da Lei 14.133/21).
d) Em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar do referido Pregão foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido Pregão quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar do referido Pregão não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante órgão licitador, antes da abertura oficial das propostas.

e)  Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, IV da Lei 14.133/21).
f) A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1° da Lei 14.133/21).
g) Não mantemos vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, IV da Lei 14.133/21).
h) Declaro de que, no ano-calendário do corrente ano, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública, cujo os valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos constantes no art. 4°, §2° da Lei ° 14.133/2021
.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

________________________________

Local e Data

_____________________________________________

CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa

C.P.F __________________________

R.G ____________________________

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA FINAL

(licitante vencedor após fase de lances)

À 

Prefeitura Municipal de Mamborê/Pr
Referente: Pregão Eletrônico nº 028/2026.
Apresentamos nossa proposta de preços relativa ao seguinte objeto licitado: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, REALOCAÇÃO, BEM COMO O FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MAMBORÊ/PR., nos termos previstos no Anexo IV do Edital acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

NOME DA EMPRESA: _______     





CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: _______

REPRESENTANTE e CARGO: _______




CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: _______

ENDEREÇO e TELEFONE:_______



AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA (FACULTATIVO): _______

PREÇO (AJUSTADO AO LANCE VENCEDOR) - Deverá ser cotado, preço unitário e total por item/grupo, de acordo com o Anexo IV do Edital.

PROPOSTA: R$ (Por extenso) _______

DESCRIÇÃO DO PRODUTO (nos mesmos termos do item 5.1 do edital e seus subitens), compreendendo:  
	Item
	Unid.
	Qtde.
	Descrição
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	 TC "1.0" \f C \l "1"
1
	UN
	30
	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, SPLIT HI WALL, TENSÃO 220 V, SISTEMA INVERTER, INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES:  LIGA/DESLIGA; MODO CONTROLE DE TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER, FILTRO; SELO PROCEL EFICIÊNCIA A. CONDENSADORA QUADRADA.ITENS ORIGINAIS COM PROCEDENCIA COMPROVADA - AMPLA CONCORRENCIA.
	
	
	

	 TC "31.0" \f C \l "1"
2
	UN
	10
	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, SPLIT HI WALL, TENSÃO 220 V, SISTEMA INVERTER, INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES:  LIGA/DESLIGA; MODO CONTROLE DE TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER, FILTRO; SELO PROCEL EFICIÊNCIA A. CONDENSADORA QUADRADA.ITENS ORIGINAIS COM PROCEDENCIA COMPROVADA - COTA RESERVADA DO ITEM 001 PARA ME, EPP E EQUIPARADAS.
	
	
	

	 TC "2.0" \f C \l "1"
3
	UN
	22
	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, SPLIT HI WALL, TENSÃO 220 V, SISTEMA INVERTER, INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES:  LIGA/DESLIGA; MODO CONTROLE DE TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER, FILTRO; SELO PROCEL EFICIÊNCIA A. CONDENSADORA QUADRADA.ITENS ORIGINAIS COM PROCEDENCIA COMPROVADA - AMPLA PARTICIPAÇÃO.
	
	
	

	 TC "32.0" \f C \l "1"
4
	UN
	8
	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, SPLIT HI WALL, TENSÃO 220 V, SISTEMA INVERTER, INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES:  LIGA/DESLIGA; MODO CONTROLE DE TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER, FILTRO; SELO PROCEL EFICIÊNCIA A. CONDENSADORA QUADRADA.ITENS ORIGINAIS COM PROCEDENCIA COMPROVADA - COTA RESERVADA DO ITEM 003 PARA ME, EPP E EQUIPARADAS
	
	
	

	 TC "3.0" \f C \l "1"
5
	UN
	15
	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, SPLIT HI WALL, TENSÃO 220 V, SISTEMA INVERTER, INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES:  LIGA/DESLIGA; MODO CONTROLE DE TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER, FILTRO; SELO PROCEL EFICIÊNCIA A. CONDENSADORA QUADRADA.ITENS ORIGINAIS COM PROCEDENCIA COMPROVADA - AMPLA CONCORRENCIA.
	
	
	

	 TC "33.0" \f C \l "1"
6
	UN
	5
	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, SPLIT HI WALL, TENSÃO 220 V, SISTEMA INVERTER, INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES:  LIGA/DESLIGA; MODO CONTROLE DE TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER, FILTRO; SELO PROCEL EFICIÊNCIA A. CONDENSADORA QUADRADA.ITENS ORIGINAIS COM PROCEDENCIA COMPROVADA - COTA RESERVADA DO ITEM 005 PARA ME, EPP E EQUIPARADAS
	
	
	

	 TC "4.0" \f C \l "1"
7
	UN
	21
	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, SPLIT HI WALL, TENSÃO 220 V, SISTEMA INVERTER, INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES:  LIGA/DESLIGA; MODO CONTROLE DE TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER, FILTRO; SELO PROCEL EFICIÊNCIA A; CONDENSADORA QUADRADA.ITENS ORIGINAIS COM PROCEDENCIA COMPROVADA - AMPLA CONCORRENCIA.
	
	
	

	 TC "34.0" \f C \l "1"
8
	UN
	7
	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, SPLIT HI WALL, TENSÃO 220 V, SISTEMA INVERTER, INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES: LIGA/DESLIGA; MODO CONTROLE DE TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER, FILTRO; SELO PROCEL EFICIÊNCIA A; CONDENSADORA QUADRADA. ITENS ORIGINAIS COM PROCEDENCIA COMPROVADA - COTA RESERVADA DO ITEM 007 PARA ME, EPP E EQUIPARADAS
	
	
	

	 TC "5.0" \f C \l "1"
9
	MT
	470
	CABO ISOLADO PP 4 X 1,5 MM
	
	
	

	 TC "6.0" \f C \l "1"
10
	UN
	150
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS A 24.000 BTUS.
	
	
	

	 TC "7.0" \f C \l "1"
11
	HR.
	580
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO AO SETOR SOLICITANTE.
	
	
	

	 TC "8.0" \f C \l "1"
12
	HR.
	700
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, PARA GELADEIRA, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CENTRÍFUGA, FREEZER, BEBEDOURO, CÂMARA FRIA E SECADORA DE ROUPAS E AFINS, PERTENCENTES AO SETOR SOLICITANTE.
	
	
	

	 TC "9.0" \f C \l "1"
13
	UN
	50
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R22 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	
	
	

	 TC "10.0" \f C \l "1"
14
	UN
	50
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R22 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	
	
	

	 TC "11.0" \f C \l "1"
15
	UN
	25
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R22 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	
	
	

	 TC "12.0" \f C \l "1"
16
	UN
	25
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R22 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	
	
	

	 TC "13.0" \f C \l "1"
17
	UN
	25
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R22 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	
	
	

	 TC "14.0" \f C \l "1"
18
	UN
	15
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R410A PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	
	
	

	 TC "15.0" \f C \l "1"
19
	UN
	50
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R410A PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	
	
	

	 TC "16.0" \f C \l "1"
20
	UN
	15
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R410A PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	
	
	

	 TC "17.0" \f C \l "1"
21
	UN
	15
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R410A PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	
	
	

	 TC "18.0" \f C \l "1"
22
	UN
	10
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R410A PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	
	
	

	 TC "19.0" \f C \l "1"
23
	UN
	50
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R32 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	
	
	

	 TC "20.0" \f C \l "1"
24
	UN
	50
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R32 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	
	
	

	 TC "21.0" \f C \l "1"
25
	UN
	25
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R32 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	
	
	

	 TC "22.0" \f C \l "1"
26
	UN
	25
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R32 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	
	
	

	 TC "23.0" \f C \l "1"
27
	UN
	15
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R32 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	
	
	

	 TC "24.0" \f C \l "1"
28
	UN
	15
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R22 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	
	
	

	 TC "25.0" \f C \l "1"
29
	UN
	100
	SUPORTE PARA AR 30.000BTUS (PAR) EM AÇO GALVANIZADO OU COM  PINTURA ANTICORROSIVA, PARA USO EXTERNO
	
	
	

	 TC "26.0" \f C \l "1"
30
	UN
	100
	SUPORTE PARA AR 9.000 A 12.000 BTUS (PAR) EM AÇO GALVANIZADO OU COM  PINTURA ANTICORROSIVA, PARA USO EXTERNO
	
	
	

	 TC "27.0" \f C \l "1"
31
	UN
	100
	SUPORTE PARA AR 18.000 A 24.000 BTUS (PAR) EM AÇO GALVANIZADO OU COM  PINTURA ANTICORROSIVA, PARA USO EXTERNO
	
	
	

	 TC "28.0" \f C \l "1"
32
	MT
	370
	TUBO DE COBRE SEM COSTURA COM REVESTIMENTO DE TUBO ESPONJOSO PARA AR CONDICIONADO ESPESSURA 9.52 X 0.79 - 3/8
	
	
	

	 TC "29.0" \f C \l "1"
33
	MT
	365
	TUBO DE COBRE SEM COSTURA COM REVESTIMENTO DE TUBO ESPONJOSO PARA AR CONDICIONADO ESPESSURA 6,35 X 0.79 - ¼
	
	
	

	 TC "30.0" \f C \l "1"
34
	MT
	340
	TUBO DE COBRE SEM COSTURA COM REVESTIMENTO DE TUBO ESPONJOSO PARA AR CONDICIONADO ESPESSURA 12,70 X 79 MM - 1/2
	
	
	


Descrição detalhada do objeto ofertado com as seguintes indicações: marca ou origem e demais informações julgadas necessárias e convenientes pelo licitante, atendendo o mínimo exigido no Anexo IV do edital.

CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Anexo IV, deste Edital.
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação e demais despesas constantes no edital e anexos.

DECLARAÇÃO: Declaramos nos termos do Art. 63, § 1º da Lei 14.133/21, que, em nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
Conforme constante do item 5.5 do edital.

local e data_______
NOME E assinatura DO REPRESENTANTE DA EMPRESA_______
Obs 1: a interposição de recurso SUSPENDE o prazo de validade da proposta até decisão.
ANEXO IV
TERMO DE REFERENCIA

Pregão Eletrônico com Registro de Preços

Regência Artigo 28 Inciso I  e Artigo 82 da Lei nº 14.133/2021

1 - OBJETO
1.1 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, incluindo instalação, desinstalação, realocação, bem como o fornecimento e aquisição de equipamentos, peças, componentes e materiais correlatos, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais e dos diversos setores da Administração Pública do Município de Mamborê/PR, conforme condições, quantidades e especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência.
2 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E QUANTIDADES

2.1 - Os serviços e fornecimentos objeto desta contratação serão realizados de forma parcelada e sob demanda, conforme a necessidade das Secretarias Municipais e demais setores da Administração Pública do Município de Mamborê/PR, mediante emissão de ordens de serviço, autorizações de fornecimento ou instrumentos equivalentes, observando-se as especificações técnicas e condições estabelecidas neste Termo de Referência.
2.2 - O objeto da licitação tem a natureza de aquisição de bens e serviços comuns, considerando que os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, tanto para os serviços de manutenção quanto para o fornecimento de peças, componentes e equipamentos.
2.3 - Trata-se de contratação destinada a atender necessidades administrativas, operacionais e institucionais da Administração Pública, visando garantir o adequado funcionamento dos sistemas de climatização, a conservação dos equipamentos e a continuidade das atividades nos ambientes atendidos, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021.
2.4 - O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item, visando assegurar a proposta mais vantajosa para a Administração, com observância dos princípios da economicidade, competitividade e eficiência.
2.5 - A empresa a ser contratada deverá fornecer os equipamentos de ar-condicionado, bem como realizar os serviços de instalação, manutenção e demais atividades correlatas, em conformidade com as especificações técnicas, quantitativos estimados e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, os quais serão detalhados em tabela própria abaixo relacionada:

	Item
	Unid.
	Qtde.
	Descrição
	Preço Unit.
	Preço Total

	 TC "1.0" \f C \l "1"
1
	UN
	30
	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, SPLIT HI WALL, TENSÃO 220 V, SISTEMA INVERTER, INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES:  LIGA/DESLIGA; MODO CONTROLE DE TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER, FILTRO; SELO PROCEL EFICIÊNCIA A. CONDENSADORA QUADRADA.ITENS ORIGINAIS COM PROCEDENCIA COMPROVADA - AMPLA CONCORRENCIA.
	R$3.296,75
	R$98.902,50

	 TC "31.0" \f C \l "1"
2
	UN
	10
	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, SPLIT HI WALL, TENSÃO 220 V, SISTEMA INVERTER, INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES:  LIGA/DESLIGA; MODO CONTROLE DE TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER, FILTRO; SELO PROCEL EFICIÊNCIA A. CONDENSADORA QUADRADA.ITENS ORIGINAIS COM PROCEDENCIA COMPROVADA - COTA RESERVADA DO ITEM 001 PARA ME, EPP E EQUIPARADAS.
	R$3.296,75
	R$32.967,50

	 TC "2.0" \f C \l "1"
3
	UN
	22
	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, SPLIT HI WALL, TENSÃO 220 V, SISTEMA INVERTER, INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES:  LIGA/DESLIGA; MODO CONTROLE DE TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER, FILTRO; SELO PROCEL EFICIÊNCIA A. CONDENSADORA QUADRADA.ITENS ORIGINAIS COM PROCEDENCIA COMPROVADA - AMPLA PARTICIPAÇÃO.
	R$3.840,36
	R$84.487,92

	 TC "32.0" \f C \l "1"
4
	UN
	8
	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, SPLIT HI WALL, TENSÃO 220 V, SISTEMA INVERTER, INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES:  LIGA/DESLIGA; MODO CONTROLE DE TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER, FILTRO; SELO PROCEL EFICIÊNCIA A. CONDENSADORA QUADRADA.ITENS ORIGINAIS COM PROCEDENCIA COMPROVADA - COTA RESERVADA DO ITEM 003 PARA ME, EPP E EQUIPARADAS
	R$3.840,36
	R$30.722,88

	 TC "3.0" \f C \l "1"
5
	UN
	15
	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, SPLIT HI WALL, TENSÃO 220 V, SISTEMA INVERTER, INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES:  LIGA/DESLIGA; MODO CONTROLE DE TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER, FILTRO; SELO PROCEL EFICIÊNCIA A. CONDENSADORA QUADRADA.ITENS ORIGINAIS COM PROCEDENCIA COMPROVADA - AMPLA CONCORRENCIA.
	R$5.306,00
	R$79.590,00

	 TC "33.0" \f C \l "1"
6
	UN
	5
	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, SPLIT HI WALL, TENSÃO 220 V, SISTEMA INVERTER, INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES:  LIGA/DESLIGA; MODO CONTROLE DE TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER, FILTRO; SELO PROCEL EFICIÊNCIA A. CONDENSADORA QUADRADA.ITENS ORIGINAIS COM PROCEDENCIA COMPROVADA - COTA RESERVADA DO ITEM 005 PARA ME, EPP E EQUIPARADAS
	R$5.306,00
	R$26.530,00

	 TC "4.0" \f C \l "1"
7
	UN
	21
	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, SPLIT HI WALL, TENSÃO 220 V, SISTEMA INVERTER, INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES:  LIGA/DESLIGA; MODO CONTROLE DE TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER, FILTRO; SELO PROCEL EFICIÊNCIA A; CONDENSADORA QUADRADA.ITENS ORIGINAIS COM PROCEDENCIA COMPROVADA - AMPLA CONCORRENCIA.
	R$2.964,21
	R$62.248,41

	 TC "34.0" \f C \l "1"
8
	UN
	7
	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, SPLIT HI WALL, TENSÃO 220 V, SISTEMA INVERTER, INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES: LIGA/DESLIGA; MODO CONTROLE DE TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER, FILTRO; SELO PROCEL EFICIÊNCIA A; CONDENSADORA QUADRADA. ITENS ORIGINAIS COM PROCEDENCIA COMPROVADA - COTA RESERVADA DO ITEM 007 PARA ME, EPP E EQUIPARADAS
	R$2.964,21
	R$20.749,47

	 TC "5.0" \f C \l "1"
9
	MT
	470
	CABO ISOLADO PP 4 X 1,5 MM
	R$11,91
	R$5.597,70

	 TC "6.0" \f C \l "1"
10
	UN
	150
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS A 24.000 BTUS.
	R$508,12
	R$76.218,00

	 TC "7.0" \f C \l "1"
11
	HR.
	580
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO AO SETOR SOLICITANTE.
	R$136,34
	R$79.077,20

	 TC "8.0" \f C \l "1"
12
	HR.
	700
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, PARA GELADEIRA, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CENTRÍFUGA, FREEZER, BEBEDOURO, CÂMARA FRIA E SECADORA DE ROUPAS E AFINS, PERTENCENTES AO SETOR SOLICITANTE.
	R$114,09
	R$79.863,00

	 TC "9.0" \f C \l "1"
13
	UN
	50
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R22 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	R$240,00
	R$12.000,00

	 TC "10.0" \f C \l "1"
14
	UN
	50
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R22 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	R$280,41
	R$14.020,50

	 TC "11.0" \f C \l "1"
15
	UN
	25
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R22 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	R$326,66
	R$8.166,50

	 TC "12.0" \f C \l "1"
16
	UN
	25
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R22 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	R$384,83
	R$9.620,75

	 TC "13.0" \f C \l "1"
17
	UN
	25
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R22 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	R$417,25
	R$10.431,25

	 TC "14.0" \f C \l "1"
18
	UN
	15
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R410A PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	R$258,12
	R$3.871,80

	 TC "15.0" \f C \l "1"
19
	UN
	50
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R410A PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	R$301,25
	R$15.062,50

	 TC "16.0" \f C \l "1"
20
	UN
	15
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R410A PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	R$325,69
	R$4.885,35

	 TC "17.0" \f C \l "1"
21
	UN
	15
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R410A PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	R$412,91
	R$6.193,65

	 TC "18.0" \f C \l "1"
22
	UN
	10
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R410A PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	R$412,08
	R$4.120,80

	 TC "19.0" \f C \l "1"
23
	UN
	50
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R32 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	R$293,33
	R$14.666,50

	 TC "20.0" \f C \l "1"
24
	UN
	50
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R32 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	R$310,69
	R$15.534,50

	 TC "21.0" \f C \l "1"
25
	UN
	25
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R32 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	R$352,50
	R$8.812,50

	 TC "22.0" \f C \l "1"
26
	UN
	25
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R32 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	R$386,09
	R$9.652,25

	 TC "23.0" \f C \l "1"
27
	UN
	15
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R32 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	R$466,66
	R$6.999,90

	 TC "24.0" \f C \l "1"
28
	UN
	15
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R22 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	R$524,16
	R$7.862,40

	 TC "25.0" \f C \l "1"
29
	UN
	100
	SUPORTE PARA AR 30.000BTUS (PAR) EM AÇO GALVANIZADO OU COM  PINTURA ANTICORROSIVA, PARA USO EXTERNO
	R$120,66
	R$12.066,00

	 TC "26.0" \f C \l "1"
30
	UN
	100
	SUPORTE PARA AR 9.000 A 12.000 BTUS (PAR) EM AÇO GALVANIZADO OU COM  PINTURA ANTICORROSIVA, PARA USO EXTERNO
	R$64,80
	R$6.480,00

	 TC "27.0" \f C \l "1"
31
	UN
	100
	SUPORTE PARA AR 18.000 A 24.000 BTUS (PAR) EM AÇO GALVANIZADO OU COM  PINTURA ANTICORROSIVA, PARA USO EXTERNO
	R$77,85
	R$7.785,00

	 TC "28.0" \f C \l "1"
32
	MT
	370
	TUBO DE COBRE SEM COSTURA COM REVESTIMENTO DE TUBO ESPONJOSO PARA AR CONDICIONADO ESPESSURA 9.52 X 0.79 - 3/8
	R$39,48
	R$14.607,60

	 TC "29.0" \f C \l "1"
33
	MT
	365
	TUBO DE COBRE SEM COSTURA COM REVESTIMENTO DE TUBO ESPONJOSO PARA AR CONDICIONADO ESPESSURA 6,35 X 0.79 - ¼
	R$33,30
	R$12.154,50

	 TC "30.0" \f C \l "1"
34
	MT
	340
	TUBO DE COBRE SEM COSTURA COM REVESTIMENTO DE TUBO ESPONJOSO PARA AR CONDICIONADO ESPESSURA 12,70 X 79 MM - 1/2
	R$46,30
	R$15.742,00

	Valor total: R$ 897.690,83(oitocentos e noventa e sete mil seiscentos e noventa reais e oitenta e ter centavos)


2.6 - A licitação será realizada com participação ampla, assegurada a aplicação de tratamento diferenciado às microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e microempreendedores individuais (MEI), nos termos dos arts. 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147/2014.
2.7 - Para os lotes cujo valor estimado ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), será assegurada cota de até 25% destinada exclusivamente à participação de microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e microempreendedores individuais (MEI), em conformidade com o art. 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006.

3 - JUSTIFICATIVA  e OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO
3.1 - A presente contratação fundamenta-se na necessidade de garantir a adequada manutenção, conservação, funcionamento, reinstalação, adequação e recuperação de aparelhos de ar-condicionado, bem como de eletrodomésticos e equipamentos de refrigeração utilizados pelas Secretarias Municipais e demais setores da Administração Pública do Município de Mamborê/PR. Os serviços abrangidos pelo objeto são essenciais para assegurar condições adequadas de funcionamento dos ambientes administrativos, operacionais e institucionais, contribuindo diretamente para a continuidade e eficiência dos serviços públicos.

3.2 - Ressalta-se que o Município não dispõe de estrutura técnica própria suficiente, equipe especializada, ferramental adequado, capacidade operacional contínua e suporte técnico interno compatível com a complexidade e a recorrência das demandas de manutenção, instalação, desinstalação, realocação, reparo, substituição de componentes e demais serviços técnicos relacionados ao objeto, tornando imprescindível a contratação de empresa capacitada, apta a executar os serviços e, quando necessário, fornecer peças, materiais, componentes e equipamentos adequados, garantindo qualidade, segurança e eficiência na execução contratual.

3.3 - A contratação possui caráter sob demanda, sendo executada conforme a necessidade verificada ao longo do exercício, em razão do surgimento de falhas, desgaste natural dos equipamentos, necessidade de manutenção preventiva e corretiva, substituição de componentes, adequações operacionais e eventual reposição de equipamentos, o que contribui para a otimização dos recursos públicos, maior controle administrativo e melhor planejamento da execução contratual. A ausência desses serviços pode comprometer o funcionamento dos setores públicos, gerar paralisações, reduzir a vida útil dos equipamentos e impactar negativamente a continuidade das atividades administrativas e institucionais.

3.4 - O objeto da contratação visa atender ao interesse público, assegurando melhores condições operacionais, funcionais e estruturais para o desempenho das atividades administrativas e institucionais do Município, com foco na eficiência, economicidade, continuidade dos serviços públicos, conservação do patrimônio público e adequadas condições de utilização dos equipamentos abrangidos. A contratação será formalizada por meio de procedimento licitatório, preferencialmente na modalidade Pregão Eletrônico, em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

3.5 - O resultado esperado com a contratação consiste na melhoria das condições de funcionamento e conservação dos equipamentos atendidos, na redução de falhas e interrupções operacionais, no fortalecimento da capacidade de resposta da Administração às demandas de manutenção, no aumento da vida útil dos bens públicos, na racionalização dos recursos públicos e na garantia da continuidade das atividades administrativas com maior organização, segurança e eficiência.
4 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO

4.1 - A contratação deverá observar os seguintes requisitos: 

4.1.1 - Sustentabilidade e acessibilidade: 

4.1.1.1 - Além dos critérios de sustentabilidade estabelecidos no Guia de Contratações Sustentáveis (7ª edição, outubro de 2024), devem ser atendidos os seguintes requisitos:

a) O licitante/adjudicatário deverá adotar práticas que minimizem impactos ambientais negativos decorrentes da execução dos serviços e do fornecimento de peças, componentes e equipamentos, especialmente quanto à geração de resíduos, consumo de energia e utilização de insumos;

b) O licitante/adjudicatário deverá assumir responsabilidade por eventuais danos ambientais relacionados à execução contratual, promovendo as medidas corretivas cabíveis, quando necessário;

c) Os materiais e componentes utilizados deverão, sempre que possível, possuir maior durabilidade, eficiência energética e menor impacto ambiental ao longo de seu ciclo de vida;

d) A execução dos serviços deverá ocorrer de forma a não comprometer o funcionamento dos setores públicos nem as condições de acessibilidade dos ambientes administrativos;

e) Deverá ser assegurado o correto manejo e destinação ambientalmente adequada de resíduos, especialmente aqueles oriundos de manutenção e substituição de componentes.

4.1.2 - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 
4.2 - A descrição dos requisitos contemplados neste documento visa garantir uma contratação efetiva que atenda às expectativas da Administração Pública, em conformidade com os princípios e diretrizes da Lei nº 14.133/2021.

4.2.1 - Requisitos Gerais:
a) Capacidade de execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva conforme demanda da Administração;

b) Disponibilidade de equipe técnica qualificada e de recursos necessários à execução dos serviços;

c) Capacidade de fornecimento de peças, componentes e equipamentos compatíveis com os sistemas existentes;

d) Garantia de atendimento contínuo, evitando interrupções nos serviços;

e) Cumprimento dos prazos estabelecidos para atendimento das ordens de serviço.

4.2.2 - Requisitos Legais:
a) Conformidade com a legislação municipal, estadual e federal aplicável à prestação de serviços de manutenção e fornecimento de materiais;

b) Atendimento às normas de segurança do trabalho e às normas técnicas aplicáveis aos serviços de manutenção de sistemas de climatização;

c) Atendimento às normas ambientais vigentes, especialmente quanto ao manuseio e descarte de resíduos e gases refrigerantes, quando aplicável;

d) Regularidade fiscal e trabalhista.

4.2.3 - Requisitos de Sustentabilidade:
a) Redução de impactos ambientais decorrentes da execução dos serviços;

b) Destinação adequada de resíduos provenientes da manutenção, incluindo peças substituídas;

c) Utilização de materiais e componentes com maior durabilidade e eficiência, quando possível;

d) Planejamento logístico eficiente, visando redução de deslocamentos e emissões.

4.2.4 - Requisitos de Habilitação fiscal, social e trabalhista (Art. 68 da Lei 14.133/21):

a) Prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, e Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, em conjunto/unificada, na forma da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014, expedido pela secretaria da Receita Federal, do domicílio ou sede do proponente;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Municipais expedida pelo órgão municipal competente;

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas;

4.2.5 - Requisitos de Habilitação Jurídica

4.2.5.1 – Deverá ser observado o Artigo nº 62 da Lei 14.133/2021, principalmente no caso de sociedade simples a inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

4.2.6 - Requisitos de comprovação da condição de microempresa e empresa de pequeno porte (Art. 4° da Lei 14.133/21)

4.2.6.1 - Para fins de assegurar os benefícios previstos nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar 123/06, a licitante deverá apresentar as seguintes comprovações:

a) Certidão expedida pela Junta Comercial com validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de expedição, nos termos do art. 3º da Instrução DREI n. 36/2017.

b) Declaração de que, no ano-calendário do corrente ano, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos constantes no art. 4°, §2° da Lei ° 14.133/2021.

4.2.6.2 - Além da apresentação da certidão e declaração solicitadas para fins de comprovação da qualidade de microempresa e empresa de pequeno porte, deverá à licitante, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime microempresa e empresa de pequeno porte no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer jus aos benefícios da Lei Complementar 123/06.

4.2.6.3 - Falsidade da declaração de que trata da alínea “b” do item 5.2.6.1, sujeitará a licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

4.2.7 - Requisitos de Habilitação Econômico-Financeira (Art. 68 da Lei 14.133/21):

4.2.7.1 - Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com validade de 180 dias.

4.3 - Requisitos Técnicos Específicos dos Serviços:
4.3.1 - Os serviços deverão ser executados conforme normas técnicas aplicáveis e boas práticas do setor;

4.3.2 - As peças, componentes e equipamentos fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, compatíveis com os equipamentos existentes e atender às especificações técnicas exigidas;

4.3.3 - Os materiais utilizados deverão apresentar qualidade adequada, durabilidade e eficiência;

4.3.4 - Quando aplicável, os componentes deverão possuir identificação de fabricante, modelo e demais informações técnicas;

4.3.5 - Poderá ser exigida a apresentação de amostras ou catálogos técnicos para comprovação da qualidade dos materiais;

4.3.6 - A contratada deverá realizar diagnóstico técnico prévio nos casos de manutenção corretiva, com apresentação de relatório para aprovação da Administração;

4.3.7 - Os serviços deverão incluir testes operacionais após execução, garantindo o pleno funcionamento dos equipamentos.

4.4 - Os serviços e fornecimentos deverão ser executados conforme as especificações técnicas estabelecidas, observando padrões de qualidade, segurança e eficiência.

4.5 - Em caso de execução ou fornecimento em desacordo com as especificações, a Administração poderá recusar o serviço ou material, exigir correção ou substituição imediata e aplicar as sanções cabíveis.

4.6 - A execução contratual deverá observar integralmente a legislação vigente e as normas técnicas aplicáveis, especialmente aquelas relacionadas à segurança do trabalho e meio ambiente.

4.7 - Todos os custos diretos e indiretos relacionados à execução dos serviços e fornecimento de materiais serão de responsabilidade da contratada, incluindo transporte, tributos, encargos e demais despesas necessárias.

4.8 - A fiscalização do contrato caberá ao Município de Mamborê/PR, por meio de servidor designado, que acompanhará a execução dos serviços, a qualidade dos materiais e o cumprimento das obrigações contratuais.

4.9 - A contratada deverá manter todas as condições de habilitação durante a vigência da contratação.
4.10 - Os equipamentos e serviços serão entregues e executados nos locais indicados pela Administração Municipal, conforme definido nas Autorizações de Fornecimento e/ou Ordens de Serviço emitidas pela Secretaria solicitante.

4.11 - A entrega dos aparelhos de ar-condicionado e demais equipamentos deverá ocorrer no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pela Administração Municipal.

4.12 - Os serviços de instalação dos equipamentos deverão ser executados no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a entrega dos equipamentos ou emissão da respectiva Ordem de Serviço.

4.13 - Os serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva, reparos, reposição de gás, higienização, desmontagem, montagem e demais serviços correlatos em aparelhos de ar-condicionado, geladeiras, máquinas de lavar, centrífugas, secadoras de roupas e equipamentos afins deverão ser iniciados no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da Ordem de Serviço, devendo sua conclusão ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis, salvo casos de maior complexidade devidamente justificados e autorizados pela Administração Municipal.

4.14 - Em casos excepcionais e devidamente justificados, os prazos de entrega e/ou execução dos serviços poderão ser prorrogados, mediante solicitação formal da contratada e prévia autorização da Administração Municipal, desde que não haja prejuízo ao interesse público.
5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de Referência, da Ata de Registro de Preços ou do Contrato e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, bem como do fornecimento de equipamentos, peças, componentes e materiais correlatos, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

a) Responsabilizar-se pela execução dos serviços em conformidade com as especificações técnicas exigidas, garantindo a qualidade, segurança, eficiência e adequação dos serviços prestados e dos materiais utilizados;

b) Executar os serviços de forma parcelada, conforme demanda da Administração, nos prazos e locais estabelecidos, mediante emissão de ordens de serviço ou autorizações equivalentes;

c) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor da Ata ou contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021), prestando todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

d) Disponibilizar equipe técnica qualificada e os recursos necessários para a adequada execução dos serviços;

e) Substituir, às suas expensas, no prazo estabelecido pela Administração, peças, componentes, materiais ou equipamentos que apresentarem defeitos, estiverem em desacordo com as especificações técnicas ou que não atendam às condições de funcionamento;

f) O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização da Ata ou contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda do domicílio ou sede do contratado; 

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

g) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais, não transferindo à Administração qualquer responsabilidade por tais encargos;

h) Comunicar ao Fiscal da Ata ou contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal, falha relevante ou acidente que se verifique durante a execução dos serviços.

i) Garantir que os serviços sejam executados em conformidade com as normas técnicas e de segurança aplicáveis, bem como assegurar que as peças, componentes e equipamentos fornecidos sejam novos, de primeiro uso, compatíveis com os equipamentos existentes e atendam às especificações exigidas, responsabilizando-se pela sua qualidade e adequado funcionamento.

j) Manter, durante toda a vigência da contratação, as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

k) Cumprir, durante todo o período de execução da Ata ou contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116 da Lei nº 14.133, de 2021); (quando for o caso)

l) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal da Ata ou contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021); (quando for o caso).

m) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento da Ata ou contrato;

n) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
o) Observar as normas aplicáveis quanto ao transporte, armazenamento e manuseio de equipamentos, peças, componentes e materiais, garantindo sua integridade, adequado acondicionamento e compatibilidade com os serviços executados, até sua efetiva utilização ou instalação;

p) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
q) Executar os serviços nos locais e horários definidos pela Administração, compreendendo os prédios públicos, unidades administrativas e demais locais indicados, garantindo pontualidade, organização e adequada logística de atendimento.

r) Responsabilizar-se pela destinação adequada de eventuais resíduos gerados sob sua responsabilidade, observando a legislação ambiental vigente, quando aplicável.
6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com a ata ou contrato e seus anexos; 

6.2 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência, na ata ou contrato;
6.3 - Notificar o contratado, por escrito, sobre falhas, vícios, defeitos ou incorreções verificadas na execução dos serviços, para que sejam corrigidos, no todo ou em parte, às suas expensas; 

6.4 - Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata ou contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 

6.5 - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

6.6 - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente aos serviços/objeto efetivamente executados, no prazo, forma e condições estabelecidos na presente ata ou Contrato; 

6.7 - Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e ata ou Contrato; 

6.8 - Emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução da ata ou contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes ou protelatórios. 

6.9 - A Administração terá o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

6.10 - Responder aos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro apresentados pelo contratado no prazo legal, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021.

6.11 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução da ata ou contrato, nem por danos causados a terceiros decorrentes de atos do contratado, de seus empregados ou prepostos.

6.12 - Definir previamente, por meio de solicitação formal do setor requisitante, as condições específicas de cada atendimento, incluindo a descrição dos serviços a serem executados, identificação dos equipamentos, local de execução, prazo, bem como, quando aplicável, a especificação de peças, componentes ou equipamentos necessários, e demais informações indispensáveis ao adequado atendimento da demanda.

6.13 - Disponibilizar, quando necessário, as condições adequadas para a execução dos serviços nos locais indicados, tais como acesso aos equipamentos, liberação dos ambientes, condições mínimas de trabalho e servidores responsáveis pelo acompanhamento, conferência e atesto dos serviços executados e dos materiais eventualmente fornecidos.

7 - DA EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1 - A execução do objeto consiste na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, eletrodomésticos e equipamentos de refrigeração, incluindo instalação, desinstalação, realocação, diagnóstico técnico, substituição de peças e demais serviços correlatos, conforme demandas da Administração Municipal.

7.1.1 - Serviços de Manutenção Preventiva:
a) Execução dos serviços mediante solicitação e autorização da Administração;
b) Realização de limpeza geral dos equipamentos;
c) Verificação de funcionamento dos componentes elétricos e mecânicos;
d) Limpeza de filtros, serpentinas e demais partes internas;
e) Verificação de vazamentos e eficiência do sistema;
f) Ajustes necessários para garantir o funcionamento adequado;
g) Realização de testes após a manutenção;
h) Emissão de relatório técnico dos serviços executados.

7.1.2 - Serviços de Manutenção Corretiva:
a) Execução mediante solicitação da Administração;
b) Realização de diagnóstico técnico detalhado;
c) Identificação de falhas e defeitos;
d) Execução de reparos necessários;
e) Substituição de peças, quando necessário e mediante autorização prévia da Administração;
f) Testes completos após o reparo;
g) Garantia de restabelecimento do funcionamento do equipamento;
h) Emissão de relatório técnico contendo diagnóstico e serviços realizados.

7.1.3 - Instalação de Equipamentos:
a) Instalação de aparelhos conforme especificações técnicas;
b) Fixação adequada dos equipamentos;
c) Execução de ligações elétricas e de drenagem;
d) Verificação de funcionamento após instalação;
e) Garantia de segurança e estabilidade do equipamento.

7.1.4 - Desinstalação e Realocação:
a) Retirada segura dos equipamentos;
b) Preservação das condições de uso;
c) Transporte interno (quando aplicável);
d) Reinstalação em novo local, quando solicitado;
e) Testes de funcionamento após reinstalação.

7.1.5 - Fornecimento/Aquisição de Equipamentos:

a) O fornecimento de equipamentos deverá ocorrer mediante solicitação formal da Administração, conforme especificações técnicas definidas no Termo de Referência;

b) Os equipamentos fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, em perfeito estado de conservação e funcionamento;

c) Os produtos deverão atender às especificações técnicas exigidas, sendo compatíveis com a finalidade a que se destinam;

d) A contratada deverá garantir a entrega dos equipamentos no prazo estabelecido na ordem de fornecimento;

e) Os equipamentos deverão ser entregues devidamente embalados, acompanhados de manuais, certificados de garantia e demais documentos técnicos aplicáveis;

f) A contratada será responsável pelo transporte, carga e descarga dos equipamentos até o local indicado pela Administração;

g) No ato da entrega, os equipamentos serão submetidos à conferência quanto à quantidade, especificações e integridade física;

h) O recebimento provisório ocorrerá no momento da entrega, mediante verificação inicial;

i) O recebimento definitivo dar-se-á após a verificação da conformidade dos equipamentos com as especificações técnicas e testes de funcionamento, quando aplicável;

j) Os equipamentos que apresentarem defeitos, avarias ou desconformidade deverão ser substituídos no prazo estabelecido pela Administração, sem ônus adicional;

k) A contratada deverá garantir os equipamentos pelo prazo mínimo legal ou conforme especificação do fabricante, responsabilizando-se por eventuais defeitos de fabricação.

7.2 - Os serviços serão executados de forma parcelada e sob demanda, mediante emissão de ordem de serviço pela Administração Geral ou pelas Secretarias Municipais requisitantes, na qual constarão as informações necessárias para sua execução, tais como: identificação do local de atendimento, descrição do equipamento (tipo, capacidade e quantidade), natureza do serviço a ser realizado (manutenção preventiva, corretiva, instalação, desinstalação ou realocação), bem como prazo e condições específicas para a execução.

7.3 - A contratada deverá realizar o deslocamento, diagnóstico técnico, execução dos serviços, testes operacionais e finalização do atendimento, garantindo o pleno funcionamento dos equipamentos.

7.4 - O recebimento provisório dos serviços ocorrerá mediante verificação inicial pelo fiscal do contrato, quanto à conformidade com as especificações, execução dos serviços e funcionamento dos equipamentos.

7.5 - O recebimento definitivo dar-se-á após a conclusão dos serviços e análise do relatório técnico apresentado, mediante atesto do fiscal do contrato.

7.6 - Os serviços poderão ser recusados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo a contratada proceder às correções necessárias no prazo estabelecido pela Administração, sem ônus adicional.

7.7 - A contratada será responsável pela imediata correção de falhas, retrabalho de serviços executados inadequadamente e substituição de peças ou componentes defeituosos, garantindo o adequado funcionamento dos equipamentos.

7.8 - A execução dos serviços deverá observar os prazos estabelecidos pela Administração, especialmente quanto ao atendimento das ordens de serviço e à necessidade de restabelecimento do funcionamento dos equipamentos no menor tempo possível.

8 - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1 - A gestão do contrato será exercida por SANDRA DA SILVA NASCIMENTO AGOSTINHO -

Diretora da Secretaria da Administração, que atuará como Gestor do Contrato, responsável por acompanhar o cumprimento das cláusulas contratuais, prazos e obrigações assumidas pela contratada.
8.2 - A fiscalização da execução do objeto será exercida por; ALINE MARIA DE SÁ - Secretaria de Educação, LUCAS VERNEK - Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, LAURO VICENTE MAIESKI - Secretaria de Agricultura e Viação Rural, SARA DE OLIVEIRA MONTEIRO - Secretaria de Assistência Social, DILCIONE ANDREIA FERNANDES - Secretaria de Saúde, MARCO ANTONIO SIMAO IANNCZ - Administração Geral, THALITA MARIANI SENHORINI - Secretaria Do Desenvolvimento Social e Inovação Tecnológica, designado como Fiscais do Contrato, incumbido de verificar a conformidade da execução dos serviços com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência e demais documentos que compõem o processo de contratação.
8.3 - Compete ao Gestor e ao Fiscal do contrato adotar as medidas administrativas necessárias para garantir o fiel cumprimento do ajuste, inclusive a aplicação das penalidades previstas, se for o caso, conforme o disposto na Lei nº 14.133/2021.

8.4 - O acompanhamento da execução contratual deverá ser registrado em documentos próprios, devidamente formalizados, assegurando-se a publicidade, a rastreabilidade e o controle das atividades realizadas.

9 - CRITÉRIOS DE PAGAMENTO


9.1 - A avaliação da execução do objeto será realizada por Servidor designado, conforme indicado no item 8.2, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais, peças ou recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada

9.1.1 - Para fins de medição dos serviços, deverá ser considerado o efetivo atendimento realizado, mediante apresentação de relatório técnico ou ordem de serviço contendo, no mínimo, a identificação do local, equipamento atendido, descrição dos serviços executados, tempo de execução, peças eventualmente utilizadas e assinatura do responsável pelo acompanhamento.

9.1.2 - Nos serviços de manutenção corretiva que envolvam substituição de peças ou componentes, a execução ficará condicionada à autorização prévia da Administração, após análise do diagnóstico apresentado pela contratada.

9.2 - O pagamento será efetuado pelo Setor de Tesouraria Municipal no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com o calendário de pagamento desta municipalidade e mediante aprovação prévia e expressa dos gestores do contrato e aprovação para o faturamento.

9.2.1 - Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal (is) / fatura(s), o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização (ões).

9.2.2 - Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

9.3 - A Administração reserva o direito de reter o pagamento de faturas para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.
10 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

10.1 - A seleção do fornecedor para a prestação dos serviços e fornecimento de materiais e equipamentos será realizada por meio de processo licitatório, conforme as normas estabelecidas na Lei nº 14.133, de 2021, e as disposições do edital correspondente.

10.2 - O critério adotado para a seleção será o menor preço por item, desde que atendidas todas as exigências técnicas, comerciais e legais especificadas no edital, em conformidade com as necessidades do Município de Mamborê.

10.3 - O fornecedor deverá apresentar proposta comercial detalhada, contendo os seguintes elementos:

· Valor unitário e total dos serviços, materiais e/ou equipamentos ofertados;

· Prazo para execução dos serviços e/ou entrega dos materiais e equipamentos, conforme exigido no edital;

· Garantia dos serviços e dos equipamentos fornecidos, conforme as condições descritas no Termo de Referência;

· Termos de pagamento e condições gerais de execução e fornecimento.

10.4 - O fornecedor selecionado será aquele que oferecer o menor preço por item, desde que cumpra todas as exigências de qualificação técnica, jurídica, fiscal e trabalhista, conforme estabelecido no edital e no Termo de Referência.

10.5 - A contratação será formalizada por meio de Ata de Registro de Preços, na qual constarão todas as condições estabelecidas no processo licitatório, incluindo prazos, critérios de execução dos serviços, fornecimento de materiais e equipamentos, garantias e demais obrigações contratuais.

11 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1 - O valor estimado para a contratação será de R$ 897.690,83(oitocentos e noventa e sete mil seiscentos e noventa reias e oitenta e ter centavos) conforme as condições estabelecidas neste Termo de Referência e no edital de licitação.

11.2 - O valor final da contratação será ajustado com base na proposta apresentada pelo fornecedor selecionado, respeitando as condições especificadas no processo licitatório.

12 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 - As despesas decorrentes deste processo licitatório serão informadas pelo setor de contabilidade antes da confecção do edital (declaração orçamentária).

13 - SUSTENTABILIDADE EM ATENDIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS – QUANDO FOR O CASO 

13.1 - A execução dos serviços deverá observar os princípios de sustentabilidade previstos na legislação vigente, especialmente o disposto no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, bem como demais normas aplicáveis: 

13.1.1 - Adotar práticas que minimizem os impactos ambientais decorrentes da execução dos serviços, especialmente quanto ao uso de equipamentos, consumo de energia, utilização de insumos e geração de resíduos; 

13.1.2 - Priorizar, sempre que possível, a utilização de mão de obra local, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Município e da região;

13.1.3 - Promover a redução de resíduos gerados durante a execução dos serviços, assegurando o correto acondicionamento, armazenamento e destinação final ambientalmente adequada, especialmente no que se refere a componentes, peças substituídas e resíduos provenientes de equipamentos de refrigeração;

13.1.4 - Utilizar equipamentos, ferramentas e materiais em bom estado de conservação, que apresentem eficiência energética e estejam em conformidade com as normas técnicas e ambientais vigentes;

13.1.5 - Adotar boas práticas operacionais que reduzam o consumo de energia elétrica durante a execução dos serviços e promovam o uso racional de recursos;
13.1.6 - Observar as normas ambientais e de segurança aplicáveis à execução dos serviços, especialmente aquelas relacionadas à manipulação de equipamentos de climatização e refrigeração, incluindo o manejo adequado de gases refrigerantes, quando aplicável; 

13.2 - Os equipamentos, materiais e componentes utilizados, bem como os eventualmente fornecidos, deverão apresentar qualidade adequada, bom estado de conservação e funcionamento regular, atendendo às especificações técnicas exigidas neste Termo de Referência e às normas aplicáveis.

14 - SUBCONTRATAÇÃO

14.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

15 - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

15.1 - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

15.1.1 - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;  

15.1.2 - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

15.1.2.1 - Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

15.1.2.2 - Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

15.1.2.3 - Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou deixar de apresentar documentação técnica; (quando for o caso)

15.1.2.4 - apresentar documentação técnica, portfólio, atestados de capacidade técnica ou comprovação de execução de serviços similares em desacordo com as especificações do edital; (quando for o caso).

15.1.3 - Não celebrar a ata ou contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.3.1 - Recusar-se, sem justificativa, a assinar a ata de registro de preço ou contrato, ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

15.1.4 - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

15.1.5 - Fraudar a licitação;

15.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

15.1.6.1 - Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

15.1.6.2 - Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

15.1.6.3 - Apresentar documentação técnica, atestados ou comprovações de capacidade técnicos falsos ou incompatíveis com o objeto;

15.1.7 - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

15.1.8 - Executar serviços em desacordo com as normas técnicas e de segurança aplicáveis, especialmente quanto à manutenção de equipamentos, instalações elétricas, sistemas de refrigeração e utilização de peças e componentes, colocando em risco a integridade de pessoas ou bens.

15.1.9 - Utilizar peças, componentes ou materiais de procedência duvidosa, incompatíveis ou de qualidade inferior à exigida, comprometendo o funcionamento dos equipamentos ou a segurança da Administração
15.2 - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

15.2.1 - Advertência;

15.2.2 - Multa;

15.2.3 - Impedimento de licitar e contratar e

15.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

15.3 - Na aplicação das sanções serão considerados:

15.3.1 - A natureza e a gravidade da infração cometida

15.3.2 - As peculiaridades do caso concreto

15.3.3 - As circunstâncias agravantes ou atenuantes

15.3.4 - Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

15.3.5 - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

15.4 - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor da ata ou contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

15.4.1 - Para as infrações previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor da ata ou contrato licitado.

15.4.2 - Para as infrações previstas nos itens 15.1.4 a 15.1.7, a multa será de 15% a 30% do valor da ata ou contrato licitado.

15.5 - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

15.6 - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

15.7 - A sanção de impedimento de licitar e contratar, será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

15.8 - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 15.1.4 a 15.1.7, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 15.1.1 a 15.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

15.9 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 15.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

15.10 - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

15.11 - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

15.12 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

15.13 - A aplicação das sanções previstas neste TR não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

16 - REAJUSTE (QUANDO FOR O CASO)

16.1 - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data do orçamento estimado da contratação.

16.2 - Após o interregno de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

16.3 - Nos casos de alteração contratual unilateral, deverão ser observadas as disposições do art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

16.4 - As alterações de valores contratuais, para mais ou para menos, decorrentes de reequilíbrio econômico-financeiro, deverão observar o disposto no art. 135 da Lei nº 14.133/2021
17 - DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 - Fazem parte deste TR, DFD, ETP, Mapa de riscos, orçamentos, pesquisas de preço e quadro de composição de preços.

17.2 - Este TR foi elaborado de acordo com as informações prestadas no ETP
Mamborê, 17 de abril de 2026.

SANDRA DA SILVA NASCIMENTO AGOSTINHO

Diretora da Secretaria da Administração

Solicitante
ELENICE PEDROSO DOS SANTOS 

Responsável pela Elaboração do ETP - TR a pedido do solicitante
 ALINE MARIA DE SÁ

Fiscal Contratual designado pela Secretaria de Educação

THALITA MARIANI SENHORINI 

 Fiscal Contratual designado pela 

Secretaria do Desenvolvimento Social e Inovação Tecnológica
SARA DE OLIVEIRA MONTEIRO

Secretaria de Assistência Social

DILCIONE ANDREIA FERNANDES
Secretaria de Saúde

MARCO ANTONIO SIMAO IANNCZ

Administração Geral

LAURO VICENTE MAIESKI
Secretaria de Agricultura e Viação Rural

LUCAS VERNEK

Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo
ANEXO V

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1 - BEM/SERVIÇO A SER CONTRATADO/ADQUIRIDO

1.1 - O presente procedimento tem por finalidade estudar e avaliar alternativas para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, bem como de eletrodomésticos e equipamentos de refrigeração, compreendendo também os serviços de instalação, desinstalação, realocação, limpeza, higienização, recarga de gás refrigerante, diagnóstico, desmontagem, reparo, substituição de peças e componentes, montagem, testes de funcionamento e ajustes operacionais, além do fornecimento e aquisição de equipamentos, materiais e demais itens correlatos, visando identificar soluções que atendam à demanda da Administração Municipal de Mamborê/PR de forma eficiente, segura, econômica e adequada às necessidades dos diversos setores e prédios públicos municipais.
1.2 - Ressalta-se que, neste momento, ainda não há definição consolidada quanto ao formato definitivo da contratação, podendo o presente estudo abranger diferentes modelos de execução, tais como contratação por demanda, por item, por lote, sistema de registro de preços ou outras formas que se mostrem mais vantajosas à Administração, considerando aspectos técnicos, operacionais, logísticos e econômicos.

1.3 - A intenção é analisar os cenários possíveis, identificar práticas de mercado, definir parâmetros técnicos e operacionais e, a partir disso, delimitar a solução mais eficiente e adequada às necessidades do Município, assegurando qualidade na prestação dos serviços, adequado funcionamento dos equipamentos, suporte técnico especializado, durabilidade dos aparelhos, continuidade das atividades administrativas e melhores condições ambientais nos espaços públicos municipais.

2 - NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO E RESULTADOS PRETENDIDOS

2.1 - A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, bem como de eletrodomésticos e equipamentos de refrigeração, além da execução de serviços de instalação, desinstalação, realocação, limpeza, higienização, recarga de gás refrigerante, substituição de peças e componentes, bem como do fornecimento e aquisição de equipamentos e materiais correlatos, justifica-se pela necessidade de garantir o adequado funcionamento dos equipamentos utilizados nos diversos setores da Administração Pública do Município de Mamborê/PR. Tais serviços são essenciais para assegurar condições adequadas de uso, conservação, segurança, funcionalidade, salubridade e continuidade das atividades administrativas e institucionais.

2.2 - Ressalta-se que o Município não dispõe, de forma contínua e suficiente, de estrutura técnica própria, equipe especializada, ferramentas específicas e materiais adequados para a execução integral dos serviços de manutenção, reparo, instalação, remanejamento, substituição e recuperação dos equipamentos abrangidos pela presente contratação, tornando imprescindível a contratação de empresa capacitada, que disponha de conhecimento técnico, mão de obra qualificada e condições operacionais adequadas para a execução dos serviços e fornecimentos necessários.

2.3 - Destaca-se que a contratação possui natureza sob demanda, podendo contemplar tanto a execução de serviços técnicos especializados por hora trabalhada quanto o fornecimento de peças, componentes, materiais e equipamentos, conforme as necessidades verificadas ao longo do exercício, em razão de falhas, desgastes naturais, necessidade de manutenção periódica, reorganização física dos ambientes, substituição de equipamentos inservíveis e eventuais adequações operacionais dos setores públicos. A ausência dessa contratação pode comprometer o funcionamento regular das unidades administrativas, gerar prejuízos à rotina dos serviços públicos e ocasionar deterioração prematura dos equipamentos.

2.4 - Como resultados pretendidos, espera-se assegurar a melhoria das condições de funcionamento, conservação, durabilidade e eficiência dos aparelhos de ar-condicionado, eletrodomésticos e equipamentos de refrigeração utilizados pela Administração Municipal, garantir maior agilidade e qualidade na execução das manutenções e adequações necessárias, reduzir falhas e interrupções operacionais, padronizar os serviços e materiais empregados e promover maior planejamento, economicidade e racionalização dos recursos públicos.

2.5 - Diante do exposto, evidencia-se o interesse público na contratação dos referidos serviços e fornecimentos, a ser viabilizada por meio de procedimento licitatório adequado, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade, planejamento, continuidade do serviço público e legalidade, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021.

3 - DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

3.1 - Considerando que a lei nº 14.133 e o Decreto nº 10.947/2022 prevê que o Plano de Contratações Anual (PCA) é um instrumento de planejamento das contratações públicas e deve ser elaborado pelos órgãos a partir de documentos de formalização de demandas, na forma de regulamentos a serem editados pelos órgãos e entidades públicos e tem “com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias”. (art. 12, inc. VII, da Lei nº 14.133/2021.)

3.2 - Considerando ainda que o Decreto prevê que o Plano de Contratações Anual (PCA) poderá ser revisado e alterado por meio de inclusão, exclusão ou redimensionamento de itens;

3.3 - Considerando a importância de corrigir a não inclusão desta Licitação no PCA e para garantir a transparência, a legalidade e o atendimento adequado às demandas desta Unidade, observando que tal serviço é necessário para atender a demanda desde já é necessário a inclusão de tal fornecimento no PCA 2026 a fim de cumprir o que determina a Lei.

4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO

4.1 - A empresa contratada deverá comprovar sua regular constituição jurídica, mediante apresentação de CNPJ ativo, contrato social ou estatuto registrado, bem como demonstrar habilitação compatível com o objeto da contratação, especialmente para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, eletrodomésticos e equipamentos de refrigeração, instalação, desinstalação, realocação, substituição de componentes e fornecimento de equipamentos e materiais correlatos.

4.2 - A contratada deverá apresentar e manter atualizadas todas as certidões exigidas pela legislação vigente, comprovando regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, bem como ausência de débitos com os entes federativos, conforme exigido pela Lei nº 14.133/2021.

4.3 - A empresa deverá comprovar capacidade técnica compatível com o objeto, por meio de atestados de desempenho anterior que evidenciem a execução de serviços similares, tais como manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, eletrodomésticos e equipamentos de refrigeração, instalação, desinstalação, realocação, higienização, recarga de gás refrigerante, substituição de peças e fornecimento de equipamentos e materiais correlatos.

4.4 - Os serviços executados e os materiais, peças, componentes e equipamentos eventualmente fornecidos deverão estar em perfeitas condições de uso, atender às especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência e observar as normas técnicas e de segurança aplicáveis, garantindo a adequada funcionalidade, eficiência e durabilidade dos equipamentos abrangidos pela contratação.

4.5 - A execução dos serviços deverá contar com profissionais capacitados e tecnicamente habilitados, bem como, quando necessário, equipe técnica apta à instalação, desinstalação, manutenção, remanejamento, diagnóstico, desmontagem, reparo, testes e colocação em funcionamento dos equipamentos, assegurando a correta execução dos serviços e o adequado desempenho dos itens atendidos.

4.6 - No que se refere aos serviços de manutenção, instalação, realocação, substituição de componentes e reparos em geral, a contratada deverá utilizar ferramentas, instrumentos, equipamentos e materiais apropriados, observando as exigências técnicas dos fabricantes e as condições específicas de cada equipamento e local de atendimento.

4.7 - Todos os serviços deverão ser prestados em conformidade com as normas de segurança do trabalho, normas técnicas aplicáveis e legislação vigente, especialmente no que se refere a instalações elétricas, sistemas de climatização e refrigeração, manuseio de componentes, utilização de gases refrigerantes, desmontagem e montagem de equipamentos, trabalhos em altura, quando houver, e demais exigências pertinentes à execução do objeto.

4.8 - Em caso de serviços executados em desacordo com as especificações, com falhas técnicas, materiais inadequados, baixa qualidade na execução ou defeitos recorrentes, a Administração poderá aplicar sanções administrativas, exigir a imediata correção, ou substituição dos serviços, materiais, peças ou equipamentos e, se for o caso, proceder à rescisão contratual, nos termos da legislação vigente.

4.9 - Todos os custos diretos e indiretos necessários à execução dos serviços e fornecimentos, incluindo transporte, deslocamento, mão de obra, hora técnica, ferramentas, equipamentos, materiais de apoio, peças, componentes, carga de gás, testes, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e demais despesas inerentes ao objeto, serão de inteira responsabilidade da contratada, não cabendo à Administração qualquer ônus adicional além do valor contratado.

4.10 - A fiscalização da execução do contrato caberá ao Município de Mamborê, por intermédio de gestor e fiscal designados formalmente, os quais deverão acompanhar a correta execução dos serviços, o fornecimento dos materiais e equipamentos e o cumprimento das obrigações contratuais.

5 - MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

5.1 - A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, bem como de eletrodomésticos e equipamentos de refrigeração, incluindo serviços técnicos especializados por hora trabalhada, instalação, desinstalação, realocação, limpeza, higienização, recarga de gás refrigerante, diagnóstico, desmontagem, reparo, substituição de peças e componentes, montagem, testes de funcionamento e ajustes operacionais, além do fornecimento e aquisição de equipamentos e materiais correlatos, será executada de forma indireta, sob regime de demanda, conforme as necessidades das Secretarias Municipais e demais setores da Administração, mediante emissão de ordens de serviço, autorizações de fornecimento ou solicitações formais, observando-se critérios de qualidade, eficiência, economicidade e conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

5.2 - A empresa contratada deverá cumprir rigorosamente os prazos, condições e exigências estabelecidos no contrato, garantindo a plena execução dos serviços conforme solicitado pela Administração. O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais sujeitará a contratada às sanções administrativas cabíveis, nos termos da legislação vigente, do edital e do contrato.

5.3 - Os serviços e fornecimentos serão prestados nos locais indicados pela Administração Municipal, podendo abranger os diversos prédios públicos, unidades administrativas, secretarias, departamentos e demais setores vinculados ao Município de Mamborê/PR, conforme a necessidade de cada atendimento, manutenção, instalação, remanejamento, reparo ou substituição de equipamentos.

5.4 - A contratada será responsável pelo transporte, deslocamento, instalação, desinstalação, remanejamento, desmontagem, montagem, testes, regulagens e demais procedimentos necessários à execução dos serviços, bem como pelo fornecimento de mão de obra, hora técnica, ferramentas, equipamentos, peças, componentes, materiais e insumos indispensáveis ao adequado atendimento das demandas, devendo garantir o pleno funcionamento dos equipamentos atendidos.

5.5 - Os prazos para execução dos serviços e fornecimentos deverão ser compatíveis com a urgência e natureza de cada demanda, sendo previamente definidos pela Administração ou estabelecidos no instrumento contratual, devendo a contratada atender às solicitações dentro dos prazos fixados nas ordens de serviço ou autorizações de fornecimento, inclusive em situações que demandem maior agilidade ou atendimento prioritário.

5.6 - As notas fiscais deverão ser emitidas pela própria empresa contratada, na forma eletrônica, contendo a descrição detalhada dos serviços executados, inclusive quando remunerados por hora trabalhada, bem como dos materiais, peças, componentes e equipamentos eventualmente fornecidos, com indicação dos quantitativos, local de execução, período de atendimento e demais informações necessárias, acompanhadas dos dados bancários para pagamento.

5.7 - O recebimento dos serviços, materiais, peças ou equipamentos pela Administração não exime a contratada de sua responsabilidade quanto à qualidade, segurança, eficiência e pleno funcionamento dos itens fornecidos e dos serviços prestados. A contratada deverá corrigir, ajustar, refazer ou substituir, às suas expensas, quaisquer falhas, defeitos, inadequações ou irregularidades identificadas, garantindo a perfeita execução do objeto.

5.8 - A contratada deverá manter comunicação contínua com o setor responsável da Prefeitura, assegurando alinhamento quanto à execução dos serviços, atendimento das solicitações, suporte técnico adequado e condições necessárias para a fiscalização, acompanhamento e controle contratual.

6 - DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

6.1 - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

7 - DO REAJUSTE 

7.1 - Os preços são reajustáveis, mediante a apresentação da comprovação dos mesmos, conforme critérios da Lei nº 14.133/21.

8 - RELAÇÃO ENTRE DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE DO ITEM

8.1 - A quantidade estimada dos serviços e fornecimentos foi definida com base em levantamento prévio realizado junto às Secretarias Municipais, setores administrativos e unidades vinculadas à Administração Pública do Município de Mamborê/PR, considerando também a análise do histórico de contratações anteriores, especialmente o último procedimento licitatório relacionado ao objeto, bem como as demandas atualmente identificadas no Paço Municipal e demais repartições públicas.

8.2 - Foram analisadas as necessidades relacionadas à manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, bem como de eletrodomésticos e equipamentos de refrigeração, incluindo ainda a necessidade de instalação, desinstalação, realocação, diagnósticos, reparos, substituição de peças, fornecimento de materiais e eventual aquisição de equipamentos, de modo a dimensionar adequadamente a demanda estimada para atendimento dos diversos setores da Administração Municipal.

8.3 - A estimativa também considerou a natureza variável e sob demanda dos serviços e fornecimentos, uma vez que sua utilização está diretamente vinculada ao surgimento de falhas, desgastes naturais, necessidade de manutenção periódica, substituição de componentes, adequações operacionais e eventuais reposições de equipamentos ao longo do exercício, não sendo possível a definição de consumo fixo e contínuo para todos os itens.

8.4 - Dessa forma, as quantidades previstas foram estabelecidas com o objetivo de garantir a continuidade dos serviços, evitar contratações emergenciais, assegurar maior eficiência no planejamento administrativo e possibilitar o adequado atendimento das necessidades operacionais e institucionais do Município.

9 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

9.1 - O levantamento de mercado teve por objetivo identificar as alternativas disponíveis e tecnicamente adequadas para atender à demanda de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, bem como de eletrodomésticos e equipamentos de refrigeração, incluindo serviços técnicos especializados por hora trabalhada, instalação, desinstalação, realocação, diagnóstico, desmontagem, reparo, substituição de componentes, montagem, testes de funcionamento, ajustes operacionais e eventual fornecimento de peças, materiais e equipamentos destinados ao atendimento das necessidades da Administração Municipal de Mamborê/PR, considerando que o Município não dispõe de estrutura técnica própria, equipe especializada e meios operacionais suficientes para a execução integral desses serviços. Após a análise das soluções existentes no mercado, foram identificadas as seguintes alternativas possíveis:
9.1.1 - Estruturação de equipe técnica própria e aquisição de ferramentas, equipamentos e materiais pelo Município;
9.1.1.1 - Essa alternativa consiste na formação de equipe técnica própria, com a aquisição de ferramentas, instrumentos, equipamentos de apoio, materiais e insumos necessários à execução dos serviços de manutenção, reparo, instalação e diagnóstico dos equipamentos abrangidos pelo objeto. Embora essa solução proporcione maior autonomia operacional, demanda elevado investimento inicial, custos permanentes com capacitação, remuneração, encargos, reposição de materiais, aquisição de peças, manutenção de ferramentas e equipamentos, além de exigir estrutura administrativa e técnica específica, o que a torna economicamente e operacionalmente menos vantajosa para a realidade do Município.

9.1.2 - Contratação individualizada ou eventual dos serviços, conforme surgimento da necessidade; 


9.1.2.1 - Essa alternativa consiste na realização de contratações pontuais e específicas à medida que surgirem demandas de manutenção, reparo, instalação, substituição de componentes ou fornecimento de equipamentos. Embora possa atender necessidades isoladas, apresenta desvantagens como maior morosidade processual, risco de descontinuidade do atendimento, ausência de padronização, menor previsibilidade administrativa e possibilidade de custos mais elevados em razão da fragmentação das contratações ao longo do exercício.

9.1.3 - Registro de Preços para contratação de serviços e fornecimentos sob demanda;
9.1.3.1 - Após análise das alternativas, verificou-se que a adoção do Sistema de Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação dos serviços é a solução mais adequada, considerando a natureza variável e recorrente da demanda. Esse modelo permite a solicitação dos serviços conforme a necessidade da Administração, garantindo maior agilidade, eficiência, padronização e economicidade, além de evitar a realização de múltiplos processos licitatórios ao longo do exercício.

9.2 - Dessa forma, opta-se pela realização de procedimento licitatório visando ao Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sonorização, locação de palco, iluminação e anúncio volante, por se tratar da alternativa que melhor atende aos aspectos técnicos e econômicos, assegurando a continuidade das ações institucionais e o uso eficiente dos recursos públicos.

9.3 - Para subsidiar a estimativa de valores, foram realizadas pesquisas de preços junto a empresas e prestadores de serviços do ramo, bem como consultas a bancos de preços públicos e contratações similares realizadas por outros entes da Administração Pública, garantindo maior confiabilidade, compatibilidade e aderência aos valores praticados no mercado.
10 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	Ecoclima

solutions

R$
	Refrigeração Refrilar

R$
	Friomaq

R$
	Plataforma Banco de preços

R$
	Ivomaq

R$
	Média

R$

	001
	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, SPLIT HI WALL, TENSÃO 220 V, SISTEMA INVERTER, INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES:  LIGA/DESLIGA; MODO CONTROLE DE TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER, FILTRO; SELO PROCEL EFICIÊNCIA A. CONDENSADORA QUADRADA.ITENS ORIGINAIS COM PROCEDENCIA COMPROVADA - AMPLA CONCORRENCIA.
	0,0
	2.699,00
	2.950,00
	3.121,00
	4.417,00
	3.296,75

	002
	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, SPLIT HI WALL, TENSÃO 220 V, SISTEMA INVERTER, INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES:  LIGA/DESLIGA; MODO CONTROLE DE TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER, FILTRO; SELO PROCEL EFICIÊNCIA A. CONDENSADORA QUADRADA.ITENS ORIGINAIS COM PROCEDENCIA COMPROVADA - COTA RESERVADA DO ITEM 001 PARA ME, EPP E EQUIPARADAS.
	0,0
	2.699,00
	2.950,00
	3.121,00
	4.417,00
	3.296,75

	003
	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, SPLIT HI WALL, TENSÃO 220 V, SISTEMA INVERTER, INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES:  LIGA/DESLIGA; MODO CONTROLE DE TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER, FILTRO; SELO PROCEL EFICIÊNCIA A. CONDENSADORA QUADRADA.ITENS ORIGINAIS COM PROCEDENCIA COMPROVADA - AMPLA CONCORRENCIA.
	0,0
	3.580,00
	3.185,00
	3.906,44
	4.690,00
	3.840,36

	004
	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, SPLIT HI WALL, TENSÃO 220 V, SISTEMA INVERTER, INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES:  LIGA/DESLIGA; MODO CONTROLE DE TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER, FILTRO; SELO PROCEL EFICIÊNCIA A. CONDENSADORA QUADRADA.ITENS ORIGINAIS COM PROCEDENCIA COMPROVADA - COTA RESERVADA DO ITEM 003 PARA ME, EPP E EQUIPARADAS.
	0,0
	3.580,00
	3.185,00
	3.906,44
	4.690,00
	3.840,36

	005
	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, SPLIT HI WALL, TENSÃO 220 V, SISTEMA INVERTER, INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES:  LIGA/DESLIGA; MODO CONTROLE DE TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER, FILTRO; SELO PROCEL EFICIÊNCIA A. CONDENSADORA QUADRADA.ITENS ORIGINAIS COM PROCEDENCIA COMPROVADA - AMPLA CONCORRENCIA.
	0,0
	3.899,00
	5.450,00
	5.560,00
	6.315,00
	5.306,00

	006
	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, SPLIT HI WALL, TENSÃO 220 V, SISTEMA INVERTER, INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES:  LIGA/DESLIGA; MODO CONTROLE DE TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER, FILTRO; SELO PROCEL EFICIÊNCIA A. CONDENSADORA QUADRADA.ITENS ORIGINAIS COM PROCEDENCIA COMPROVADA  - COTA RESERVADA DO ITEM 005 PARA ME, EPP E EQUIPARADAS
	0,0
	3.899,00
	5.450,00
	5.560,00
	6.315,00
	5.306,00

	007
	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, SPLIT HI WALL, TENSÃO 220 V, SISTEMA INVERTER, INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES:  LIGA/DESLIGA; MODO CONTROLE DE TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER, FILTRO; SELO PROCEL EFICIÊNCIA A; CONDENSADORA QUADRADA.ITENS ORIGINAIS COM PROCEDENCIA COMPROVADA - AMPLA CONCORRENCIA.
	0,0
	2.470,00
	2.650,00
	2.726,87
	3.740,00
	2.964,21

	008
	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, SPLIT HI WALL, TENSÃO 220 V, SISTEMA INVERTER, INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES: LIGA/DESLIGA; MODO CONTROLE DE TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER, FILTRO; SELO PROCEL EFICIÊNCIA A; CONDENSADORA QUADRADA. ITENS ORIGINAIS COM PROCEDENCIA COMPROVADA - COTA RESERVADA DO ITEM 007 PARA ME, EPP E EQUIPARADAS
	0,0
	2.470,00
	2.650,00
	2.726,87
	3.740,00
	2.964,21

	009
	CABO ISOLADO PP 4 X 1,5 MM
	7,65
	18,00
	11.00
	11,00
	0,0
	11,91

	010
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS A 24.000 BTUS.
	500,00
	450,00
	540,00
	542,50
	0,0
	508,12

	011
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO AO SETOR SOLICITANTE.
	180,00
	150,00
	115,00
	100,38
	
	136,34

	012
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, PARA GELADEIRA, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CENTRÍFUGA, FREEZER, BEBEDOURO, CÂMARA FRIA E SECADORA DE ROUPAS E AFINS, PERTENCENTES AO SETOR SOLICITANTE.
	66,67
	150,00
	115,00
	124,70
	0,0
	114,09

	013
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R22 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	300,00
	250,00
	250,00
	160,00
	0,0
	240,00

	014
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R22 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	300,00
	270,00
	280,00
	271,67
	0,0
	280,41

	015
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R22 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	380,00
	290,00
	320,00
	316,66
	0,0
	326,66

	016
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R22 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	550,00
	320,00
	350,00
	319,33
	0,0
	384,83

	017
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R22 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	550,00
	350,00
	380,00
	389,00
	0,0
	417,25

	018
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R410A PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	300,00
	250,00
	275,00
	207,50
	0,0
	258,12

	019
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R410A PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	350,00
	270,00
	305,00
	280,00
	0,0
	301,25

	020
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R410A PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	350,00
	290,00
	335,00
	327,78
	0,0
	325,69

	021
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R410A PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	550,00
	320,00
	365,00
	416,66
	0,0
	412,91

	022
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R410A PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	420,00
	350,00
	395,00
	483,33
	0,0
	412,08

	023
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R32 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	340,00
	260,00
	290,00
	283,33
	0,0
	293,33

	024
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R32 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	340,00
	280,00
	330,00
	292,78
	0,0
	310,69

	025
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R32 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	420,00
	300,00
	370,00
	320,00
	0,0
	352,50

	026
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R32 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	420,00
	330,00
	410,00
	384,36
	0,0
	386,09

	027
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R32 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	420,00
	360,00
	450,00
	458,44
	0,0
	466,66

	028
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS R22 PELA PRÓPRIA CONTRATADA
	650,00
	500,00
	480,00
	466,67
	0,0
	524,16

	029
	SUPORTE PARA AR 30.000BTUS (PAR) EM AÇO GALVANIZADO OU COM  PINTURA ANTICORROSIVA, PARA USO EXTERNO
	140,00
	70,00
	160,00
	112,67
	0,0
	120,66

	030
	SUPORTE PARA AR 9.000 A 12.000 BTUS (PAR) EM AÇO GALVANIZADO OU COM  PINTURA ANTICORROSIVA, PARA USO EXTERNO
	55,00
	40,00
	75,00
	89,21
	0,0
	64,80

	031
	SUPORTE PARA AR 18.000 A 24.000 BTUS (PAR) EM AÇO GALVANIZADO OU COM  PINTURA ANTICORROSIVA, PARA USO EXTERNO
	75,00
	50,00
	95,00
	91,43
	0,0
	77,85

	032
	TUBO DE COBRE SEM COSTURA COM REVESTIMENTO DE TUBO ESPONJOSO PARA AR CONDICIONADO ESPESSURA 9.52 X 0.79 - 3/8
	33,00
	0,0
	27,00
	58,44
	0,0
	39,48

	033
	TUBO DE COBRE SEM COSTURA COM REVESTIMENTO DE TUBO ESPONJOSO PARA AR CONDICIONADO ESPESSURA 6,35 X 0.79 - ¼
	25,00
	0,0
	44,00
	30,90
	0,0
	33,30

	034
	TUBO DE COBRE SEM COSTURA COM REVESTIMENTO DE TUBO ESPONJOSO PARA AR CONDICIONADO ESPESSURA 12,70 X 79 MM - 1/2
	48,90
	0,0
	44,00
	46,02
	0,0
	46,30


10.1 - As estimativas preliminares de custo foram elaboradas com base em pesquisa de preços realizada junto a fornecedores locais e consultas na plataforma Banco de Preços. Os valores considerados encontram-se detalhados na Tabela de Composição de Preços abaixo, em conformidade com o disposto no art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

10.1 - A solução proposta consiste no registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, bem como de eletrodomésticos e equipamentos de refrigeração, incluindo serviços técnicos especializados por hora trabalhada, instalação, desinstalação, realocação, diagnóstico, desmontagem, reparo, substituição de peças e componentes, montagem, testes de funcionamento, ajustes operacionais, além do eventual fornecimento de peças, materiais, componentes e equipamentos destinados ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais e demais setores da Administração Pública do Município de Mamborê/PR.

10.2 -  Os serviços deverão compreender a execução completa das atividades necessárias ao adequado funcionamento, conservação, recuperação, reinstalação e adequação dos equipamentos abrangidos pelo objeto, incluindo deslocamento, transporte, desmontagem, montagem, instalação, manutenção, testes, regulagens e demais procedimentos técnicos necessários, bem como o eventual fornecimento de peças, componentes, materiais e equipamentos, quando constatada a necessidade para o perfeito atendimento da demanda.
10.3 - A empresa contratada deverá dispor de equipe técnica qualificada, ferramentas, instrumentos, equipamentos de apoio e capacidade operacional compatível com a execução dos serviços, bem como fornecer, quando necessário, peças, componentes, materiais e equipamentos em condições adequadas de uso, assegurando qualidade, segurança, eficiência e regularidade durante toda a prestação contratual.

10.4 -  O sistema de registro de preços permitirá que a Administração Municipal realize as contratações de forma parcelada e conforme a demanda de cada setor, de acordo com as necessidades verificadas ao longo da vigência contratual, garantindo maior flexibilidade, agilidade, eficiência administrativa e melhor adequação da contratação à realidade operacional do Município.

10.5 - A adoção dessa solução promove a padronização dos serviços e fornecimentos, melhora as condições de funcionamento e conservação dos equipamentos utilizados pela Administração, reduz riscos de paralisações e falhas operacionais, possibilita maior controle da execução contratual e contribui para a otimização dos recursos públicos, evitando contratações emergenciais e fragmentadas.

10.6 - Com a execução desta contratação, o Município de Mamborê/PR assegura melhores condições operacionais, funcionais e estruturais para o desempenho de suas atividades administrativas e institucionais, fortalecendo a continuidade dos serviços públicos, a adequada manutenção dos bens patrimoniais e a eficiência da gestão pública.

11 - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DO SERVIÇO

11.1 - Os serviços e fornecimentos serão prestados e entregues nos locais indicados pela Administração Municipal, conforme a natureza de cada demanda, atendimento técnico, manutenção, instalação, remanejamento, substituição ou fornecimento autorizado, sendo o acompanhamento e o recebimento provisório realizados pelo setor solicitante ou por servidor formalmente designado, mediante verificação do cumprimento das condições estabelecidas na ordem de serviço, autorização de fornecimento ou instrumento equivalente.

11.2 - O recebimento provisório ocorrerá após a execução de cada serviço ou entrega de cada item, mediante conferência dos serviços realizados, materiais, peças, componentes ou equipamentos fornecidos, bem como da verificação das condições de funcionamento, adequação técnica e conformidade com os requisitos contratados.

11.3 - O recebimento definitivo dar-se-á após a verificação da conformidade dos serviços e/ou fornecimentos com as especificações contratuais, mediante atesto da Nota Fiscal pelo responsável do setor solicitante, fiscal do contrato ou gestor designado, no prazo estabelecido pela Administração.

11.4 - Caso sejam constatadas irregularidades, falhas na execução, defeitos, vícios, baixa qualidade dos serviços ou desconformidade com as especificações exigidas, a contratada deverá realizar as correções, ajustes, substituições ou complementações necessárias, sem ônus adicional para a Administração, ficando o recebimento definitivo condicionado à regularização da pendência verificada.

12 - RECOMENDAÇÕES SOBRE AQUISIÇÃO SUSTENTÁVEL

12.1 - A empresa a ser contratada deverá observar, no que couber, as recomendações constantes no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Consultoria-Geral da União – AGU, 7ª edição, outubro de 2024, adotando práticas que minimizem os impactos ambientais decorrentes da execução dos serviços.

12.2 - Na prestação dos serviços, a contratada deverá priorizar a utilização de equipamentos eficientes do ponto de vista energético, especialmente nos sistemas de iluminação em LED e equipamentos de sonorização, contribuindo para a redução do consumo de energia elétrica.

12.3 - Deverão ser adotadas medidas para redução de resíduos gerados durante a montagem, operação e desmontagem das estruturas, promovendo o correto acondicionamento e destinação final ambientalmente adequada dos materiais utilizados.

12.4 - Nos serviços de anúncio volante, a contratada deverá manter os veículos em boas condições de funcionamento, buscando reduzir a emissão de poluentes atmosféricos e ruídos excessivos, em conformidade com a legislação ambiental e de trânsito vigente.

12.5 - Sempre que possível, a contratada deverá adotar práticas sustentáveis relacionadas à logística, transporte e operação dos serviços, visando à redução de impactos ambientais e à utilização racional dos recursos naturais.

13 - DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
13.1 - A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, bem como de eletrodomésticos e equipamentos de refrigeração, incluindo serviços técnicos correlatos e eventual fornecimento de peças, materiais, componentes e equipamentos, destinados ao atendimento das demandas da Administração Municipal de Mamborê/PR, possui potencial de impacto ambiental considerado controlável, desde que executada em conformidade com as normas técnicas, ambientais e operacionais aplicáveis. Trata-se de atividade técnica de manutenção, reparo, substituição e adequação funcional de equipamentos, sem envolver, em regra, intervenções ambientais diretas de grande porte.

13.2 - Ainda assim, algumas etapas da execução dos serviços podem gerar impactos ambientais indiretos ou pontuais, tais como consumo de energia elétrica, geração de resíduos sólidos e resíduos técnicos, substituição e descarte de peças e componentes, manuseio de fluidos e gases refrigerantes, transporte de equipamentos e materiais, além da eventual destinação inadequada de componentes elétricos, eletrônicos ou mecânicos oriundos das manutenções.

13.3 - Para minimizar e controlar tais impactos, deverão ser adotadas medidas mitigadoras, tais como: utilização, sempre que possível, de peças, componentes e equipamentos com maior eficiência energética; execução adequada dos procedimentos técnicos de manutenção e substituição; manuseio correto de gases refrigerantes e demais substâncias aplicáveis; acondicionamento, armazenamento temporário e destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados; organização e limpeza dos locais de atendimento; e planejamento logístico para otimizar deslocamentos e reduzir impactos ambientais decorrentes da execução contratual.

13.4 - Dessa forma, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da contratação são controláveis e de baixa a moderada magnitude, podendo ser adequadamente mitigados mediante a adoção de boas práticas técnicas e operacionais, da observância às normas ambientais aplicáveis e do adequado acompanhamento da execução contratual.

13.5 - Sempre que possível, a contratada deverá adotar práticas sustentáveis relacionadas à logística, transporte, execução dos serviços, uso racional de materiais e operação técnica, visando à redução dos impactos ambientais e à utilização consciente dos recursos naturais.

14 - PARCELAMENTO DE ITENS 

14.1 - Uma das exigências contidas no Art. 18, § 1º, inciso VIII da Lei 14.133/2023, refere-se às justificativas para o parcelamento ou não da contratação. Trata-se de item obrigatório a integrar o estudo técnico preliminar. 

14.2 - O art. 40, ainda, estabelece em seus §§ 2o. e 3o.:
“§ 2º Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, deverão ser considerados:
I - A viabilidade da divisão do objeto em lotes;

II - O aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; e

III - O dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. 

 § 3º O parcelamento não será adotado quando:
I - A economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

II - O objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido.

14.3 - No presente caso, o objeto compreende a prestação de serviços e o eventual fornecimento de itens distintos, porém correlatos, tais como manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, serviços técnicos especializados por hora trabalhada, manutenção de eletrodomésticos e equipamentos de refrigeração, instalação, desinstalação, realocação, substituição de componentes, bem como o fornecimento de peças, materiais e equipamentos, os quais podem ser organizados em itens específicos, considerando suas características técnicas, operacionais e de fornecimento.

14.4 - O parcelamento do objeto mostra-se tecnicamente viável e recomendável, pois permite a participação de um maior número de empresas especializadas em diferentes segmentos relacionados ao objeto, ampliando a competitividade e possibilitando a obtenção de melhores condições para a Administração, sem comprometer a qualidade da execução dos serviços e fornecimentos.

14.5 - Ressalta-se que o parcelamento deverá ser realizado de forma a não comprometer a adequada execução contratual, devendo ser observada a compatibilidade técnica e operacional entre os itens, especialmente nos casos em que os serviços e fornecimentos possuam relação funcional entre si ou demandem atendimento coordenado para a plena solução da necessidade administrativa.

14.6 - Dessa forma, conclui-se que a adoção do parcelamento por itens é a alternativa mais adequada para a presente contratação, por atender aos princípios da competitividade, economicidade, eficiência e vantajosidade para a Administração Pública, em conformidade com a legislação vigente.

15 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES 

15.1 - Não há contratações correlatas ou interdependentes. 

16 - PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

16.1 - Para garantir a correta execução do objeto dessa licitação, o Município adotará as seguintes providências;

16.1.1 Formalizar a instrução processual com a juntada de todos os documentos exigidos pela Lei nº 14.133/2021, incluindo: o Estudo Técnico Preliminar contendo a justificativa detalhada da contratação, demonstrando a necessidade dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, bem como de eletrodomésticos e equipamentos de refrigeração, incluindo serviços técnicos especializados por hora trabalhada, instalação, desinstalação, realocação, substituição de peças, componentes, materiais e eventual aquisição de equipamentos, além da impossibilidade de execução direta pelo Município; Mapa de Riscos; Termo de Referência detalhando o objeto, especificações técnicas dos serviços e fornecimentos, critérios de qualidade, condições de execução e fornecimento, forma de medição e pagamento, designação do fiscal do contrato, garantias e demais exigências aplicáveis; Edital; Comprovação de dotação orçamentária suficiente, vinculada à fonte legalmente disponível, garantindo a regularidade financeira e administrativa do procedimento; e Parecer jurídico atestando a viabilidade e regularidade da contratação.

16.1.2 - Após a conclusão dos trâmites internos, da fase de lances e da conferência dos documentos das empresas vencedoras, será formalizada a assinatura do contrato e/ou da Ata de Registro de Preços, conforme o caso, com definição clara das obrigações da contratada, prazos, condições de fornecimento e execução, critérios de fiscalização e recebimento dos serviços e itens fornecidos, assegurando conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

16.1.3 - O Município deverá organizar internamente o fluxo de solicitação dos serviços e fornecimentos, por meio do setor responsável ou da unidade administrativa competente, que ficará encarregado de planejar as demandas, emitir as ordens de serviço e autorizações de fornecimento, acompanhar a execução contratual e manter a comunicação com a empresa contratada.

16.1.4 - Durante a execução contratual, será realizado acompanhamento contínuo dos serviços e fornecimentos, por meio de relatórios, registros dos atendimentos executados, conferência dos materiais, peças, componentes e equipamentos eventualmente fornecidos, bem como verificação da qualidade dos serviços prestados, garantindo a eficiência, segurança e adequada execução do objeto contratado.
17 - VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
17.1 - Optou-se pela vigência da contratação com prazo de 12 (doze) meses, a partir da assinatura da Ata de Registro de Preço e/ou Contrato, podendo ser prorrogada conforme Artigo 105 da Lei nº 14.133 de 01/04/2021.
18 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

18.1 - Este posicionamento apoia-se nos seguintes fundamentos:

a) Observância dos princípios da eficiência, da publicidade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável (Art. 5º da Lei 14.133), que constituem diretrizes essenciais para a contratação pública em questão e que têm sido rigorosamente seguidos no decorrer de todo o processo de planejamento e estruturação do Edital.

b) Atendimento ao interesse público (art. 11 da Lei nº 14.133/2021), considerando que a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, bem como de eletrodomésticos e equipamentos de refrigeração, incluindo serviços técnicos especializados e eventual fornecimento de peças, materiais, componentes e equipamentos, contribuirá diretamente para a adequada conservação, funcionamento e continuidade das atividades administrativas e institucionais da Administração Municipal, promovendo melhores condições operacionais, segurança, funcionalidade e eficiência na prestação dos serviços públicos;
c) Viabilidade técnica e econômica, conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar (art. 18, incisos I e XI, da Lei nº 14.133/2021), evidenciada pela existência de empresas capacitadas no mercado e pela compatibilidade dos valores estimados com os praticados no setor, bem como pela adequação do modelo de contratação por registro de preços, considerando a natureza variável da demanda.

18.2 - Diante do exposto, conclui-se que a contratação proposta é viável sob os aspectos técnico, operacional e econômico, estando em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133/2021. Assim, recomenda-se a aprovação do presente Estudo Técnico Preliminar e o prosseguimento das demais fases do processo licitatório, visando à efetiva contratação da solução mais vantajosa para a Administração Pública.
Mamborê, 17 de abril de 2026.

SANDRA DA SILVA NASCIMENTO AGOSTINHO

Diretora da Secretaria da Administração

Solicitante
ELENICE PEDROSO DOS SANTOS 

Responsável pela Elaboração do ETP a pedido do solicitante
� Para a obtenção dos benefícios da Lei Complementar n° 123/2006, fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.





[image: image1.png]