ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- INFORMAÇÕES BÁSICAS

  - Objeto:  REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E PARCELADAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

  - Por se tratar de um objeto de baixa complexidade, os estudos preliminares serão simplificados.

- NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO

  - A contratação é necessária para assegurar que as unidades de saúde do Município, incluindo hospitais, postos de saúde e centros de atendimento, estejam devidamente equipadas para prestar cuidados de saúde adequados e eficazes. A disponibilidade desses materiais é crucial para o tratamento de pacientes, especialmente aqueles que se encontram em situações de maior vulnerabilidade, como os pacientes em estado vegetativo mencionados. A aquisição de materiais hospitalares é indispensável para a manutenção das operações diárias das unidades de saúde. Sem os insumos adequados, os profissionais de saúde não podem realizar procedimentos médicos com a segurança e a eficiência necessárias, o que pode comprometer o atendimento à população e gerar riscos desnecessários. A contratação também visa assegurar o cumprimento das normas técnicas e regulatórias estabelecidas pelos órgãos de vigilância sanitária e de saúde, como a ANVISA. A aquisição de materiais que atendam a esses requisitos é fundamental para garantir que os cuidados prestados estejam em conformidade com os mais altos padrões de segurança e qualidade.

- ÁREA REQUISITANTE

  - Local: Secretaria de Saúde

  - Solicitante/Secretário/Diretor: Lara Fernanda da Silva

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, por possuir padrões de desempenho e características gerais e especificas, usualmente, encontradas no mercado. (Art. 6, XLI da Lei 14.133/2021).

  - À vista disso, a licitação será realizada na modalidade Pregão Eletrônico.

  - É vedada a participação de empresas conforme o previsto no art. 14, da Lei 14.133/2021), além de: que estiverem reunidas em consórcio.

- Documentos a serem exigidos em Edital levando em consideração ao disposto no art. 70 da Lei 14.133/2021):

  - Habilitação jurídica: ato constitutivo (art. 66 da Lei 14.133/2021).

  - Habilitação fiscal e Trabalhista: (Art. 68, da Lei 14.133/2021).

  - Habilitação econômico-financeira: (Art. 69, II, da Lei 14.133/2021).

  - Qualificação técnica:

    - Autorização de funcionamento “Autorização e cadastro”, expedido pela ANVISA, para comercialização dos produtos, onde deverá constar situação ativa e cadastro.

    - Licença Sanitária, dentro do Prazo de validade, expedido pelo Município de origem da licitante, devidamente atualizada pelo órgão sanitário local (vigilância Sanitária) competente, autorizando a exercer atividades de comercialização e/ou fabricação de produtos, objeto deste certame, conforme Art.21 da lei nº 5.991 de 17 de Dezembro de 1973;

Justificativa das exigências técnicas: A licença sanitária e a autorização da ANVISA asseguram que os fornecedores de materiais hospitalares estejam em conformidade com as normas e padrões de qualidade exigidos pela legislação. Isso é essencial para garantir que os produtos entregues sejam seguros para uso em pacientes e cumpram os requisitos técnicos necessários para procedimentos médicos. Prevenção de Riscos Sanitários: A ANVISA realiza um controle rigoroso sobre a fabricação, distribuição e comercialização de materiais hospitalares, visando prevenir a circulação de produtos que possam representar riscos à saúde pública. A exigência dessas autorizações no processo de contratação impede que materiais de origem duvidosa ou de baixa qualidade sejam adquiridos, evitando potenciais danos à saúde dos pacientes. Conformidade com a Legislação Vigente: A exigência de licença sanitária e autorização da ANVISA está em conformidade com a legislação brasileira, que estipula que empresas que fabricam, distribuem ou comercializam produtos de saúde devem ser regulamentadas por esses órgãos. O cumprimento dessa exigência no processo de contratação garante que o processo está de acordo com as normativas legais, evitando possíveis sanções e assegurando a legalidade da aquisição.

- LEVANTAMENTO DE MERCADO | PESQUISA DE PREÇO

  - Na pesquisa de preço observou-se os parâmetros previsto no art. 23, I da Lei 14.133/2022 de forma combinada.

  - A pesquisa se deu diretamente com fornecedores e âmbito da administração pública.

  - Prezando pela celeridade e otimização da fase de orçamentação, foi dada preferência aos potenciais fornecedores (que atuam na área do objeto) constantes da relação desta Secretaria.

  - OS PREÇOS ORÇADOS SÃO AQUELES PRATICADOS NO MERCADO REGIONAL. NÃO ESTANDO COM SOBREPREÇO. OS ORÇAMENTOS SÃO VERDADEIROS E AUTÊNTICOS.

  - A metodologia para definição do preço de referência foi a MÉDIA dos preços dos preços coletados (TCU no Acórdão 4952/2012), conforme mapa de preço em anexo.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

  - Vislumbramos ser essa solução existente no mercado a mais adequada e vantajosa para o atender as necessidades do caso concreto para manter em funcionamento as atividades finalísticas desta secretaria com o propósito de evitar perdas e uso de materiais com prazo de validade vencido, além de adequar o estoque às demandas.

  - Assegurar que as unidades de saúde do Município, incluindo hospitais, postos de saúde e centros de atendimento, estejam devidamente equipadas para prestar cuidados de saúde adequados e eficazes. A disponibilidade desses materiais é crucial para o tratamento de pacientes, especialmente aqueles que se encontram em situações de maior vulnerabilidade, como os pacientes em estado vegetativo mencionados.

  - A aquisição de materiais hospitalares é indispensável para a manutenção das operações diárias das unidades de saúde. Sem os insumos adequados, os profissionais de saúde não podem realizar procedimentos médicos com a segurança e a eficiência necessárias, o que pode comprometer o atendimento à população e gerar riscos desnecessários.

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

  - As quantidades a serem adquiridas foram definidas com base em análise criteriosa do consumo do ano anterior extraída do sistema de gestão do Município de Itaúna do Sul/PR; considerando as necessidades sazonais ou eventuais aumentos no volume de atendimentos. Considerando o risco de obsolescência dos produtos, especialmente para itens com data de validade ou tecnologia em rápida evolução. Considerando o ciclo de reposição dos materiais, incluindo a frequência com que o estoque é renovado e o tempo de validade dos produtos.

  - Observação quanto a quantidade de alguns itens diferente dos arquivos da pesquisa de preço:

    - Para esclarecer o aumento da quantidade de alguns itens no processo de aquisição de material hospitalar, é importante destacar o contexto em que essa decisão foi tomada. Inicialmente, a Secretaria de Saúde realizou uma pesquisa de preços, estabelecendo quantidades e preços referenciais para os itens a serem adquiridos. Essa pesquisa foi fundamentada nas necessidades previstas à época.

    - No entanto, após a conclusão da pesquisa de preços, a Secretaria de Saúde foi informada sobre a transferência de pacientes internados na Santa Casa de Paranavaí para o Município de Itaúna. Esses pacientes, em estado vegetativo, exigem cuidados contínuos e específicos, o que demandou a reavaliação das necessidades previamente identificadas. Como resultado, foi necessário ajustar o termo de referência, aumentando a quantidade de alguns itens essenciais para atender às novas demandas decorrentes dessa transferência.

    - Essa alteração visa garantir que o Município de Itaúna esteja plenamente preparado para receber e cuidar desses pacientes, fornecendo todo o suporte necessário para a manutenção de suas condições de saúde. Por isso, o quantitativo de alguns itens foi ajustado, diferindo do previsto inicialmente na pesquisa de preços.

| Item | Especificação | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abaixador de Língua Embalada Abaixador de Língua Embalado Individual Estilo Un o Individual Estilo, Abaixador de língua de madeira. c/100 | 290 | Pacote |
| 2 | Água oxigenada 10% 1L | 80 | Unid |
| 3 | Agulha Gengival Curta 30G | 200 | Unid |
| 4 | Álcool 70% 1litro | 3.000 | Litros |
| 5 | Álcool em Gel 70 % galão 5L | 90 | Galão |
| 6 | Algodão Ortopédico, medindo 10 cm x 1,8m de comprimento em fibras cardadas 100%algodão hidrófobo, com goma em uma das facesc/ espessura mínima de 3mm, com relativa impermeabilidade e em mantas uniformes e contínuas, sem impurezas, embalagem individual em material que garanta a integridade do produto, apresentação do produto devera obedecer legislação atual vigente, embalagem pct c/ 12 UN | 50 | Pacote |
| 7 | Algodão Ortopédico, medindo 15 cm x 1,8m de comprimento em fibras cardadas 100%algodão hidrófobo, com goma em uma das facesc/ espessura mínima de 3mm, com relativa impermeabilidade e em mantas uniformes e contínuas, sem impurezas, embalagem individual em material que garanta a integridade do produto, apresentação do produto devera obedecer legislação atual vigente, embalagem pct c/ 12 UN | 50 | Pacote |
| 8 | Algodão Ortopédico, medindo20cm x 1,8de comprimento em fibras cardadas 100%algodão hidrófobo, com goma em uma das facesc/ espessura mínima de 3mm, com relativa impermeabilidade e em mantas uniformes e contínuas, sem impurezas, embalagem individual em material que garanta a integridade do produto, apresentação do produto devera obedecer legislação atual vigente, embalagem pct c/ 12 UNID | 50 | Pacote |
| 9 | Algodão hidrófilo ,pct c/ 500gr absorvente a qualquer solução, isento de impurezas, texturas e espessura uniformes, enrolado em papel azul, embalagem resistente | 150 | Pacote |
| 10 | Almotolia Plástica escura 100ml | 40 | Unid |
| 11 | Almotolia Plástica escura 250ml | 30 | Unid |
| 12 | Almotolia Plástica escura 500ml | 50 | Unid |
| 13 | Almotolia Plástica transparente 100ml | 30 | Unid |
| 14 | Almotolia Plástica transparente 250ml | 30 | Unid |
| 15 | Ambu Adulto | 15 | Unid |
| 16 | Ambu Pediátrico | 8 | Unid |
| 17 | Aparlho de Glicemia accu-chek active | 10 | Unid |
| 18 | Aparlho de Glicemia G.TECH free | 10 | Unid |
| 19 | Aparelho de Inalação portátil completo. | 5 | Unid |
| 20 | Atadura gessada 10cm x 3 m , de secagem rápida composta de gaze especial 100% algodão , alvejada, hidrolisada, impregnada por gesso alfa tipo ortopédica, com tempo de secagem de 4 a 6 minutos. | 40 | Unid. |
| 21 | Atadura gessada 12cm x 3 m , de secagem rápida composta de gaze especial 100% algodão , alvejada, hidrolisada, impregnada por gesso alfa tipo ortopédica, com tempo de secagem de 4 a 6 minutos. | 40 | Unid. |
| 22 | Atadura gessada 15cm x 3 m , de secagem rápida composta de gaze especial 100% algodão , alvejada, hidrolisada, impregnada por gesso alfa tipo ortopédica, com tempo de secagem de 4 a 6 minutos. | 40 | Unid. |
| 23 | Atadura gessada 20cm x 3m , de secagem rápida composta de gaze especial 100% algodão, alvejada, hidrolisada, impregnada por gesso alfa tipo ortopédica, com tempo de secagem de 4 a 6 minutos. | 50 | Unid. |
| 24 | Atadura de Crepe 13 Fios/cm2, 100% algodão, c/ dimensão de 8 cm x 1,80m em repouso e 4,50m esticado, bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamento, classe tipo I e elasticidade de 50%, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalada individualmente em material que garanta a integridade do produto, o produto devera ser entregue com laudo analítico que comprove o cumprimento NBR 14056, embalagem pcte c/ 12 rolos | 200 | Unid |
| 25 | Atadura de Crepe 13 Fios/cm2, 100% algodão, c/ dimensão de 10 cm x 1,80m em repouso e 4,50m esticado, bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamento, classe tipo I e elasticidade de 50%, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalada individualmente em material que garanta a integridade do produto, o produto devera ser entregue com laudo analítico que comprove o cumprimento NBR 14056, embalagem pcte c/ 12 rolos | 500 | Pct. |
| 26 | Atadura de Crepe 13 Fios/cm2, 100% algodão, c/ dimensão de 12 cm x 1,80m em repouso e 4,50m esticado, bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamento, classe tipo I e elasticidade de 50%, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalada individualmente em material que garanta a integridade do produto, o produto devera ser entregue com laudo analítico que comprove o cumprimento NBR 14056, embalagem pcte c/ 12 rolos | 800 | Pct |
| 27 | Atadura de Crepe 13 Fios/cm2, 100% algodão, c/ dimensão de 15cm x 1,80m em repouso e 4,50m esticado, bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamento, classe tipo I e elasticidade de 50%, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalada individualmente em material que garanta a integridade do produto, o produto devera ser entregue com laudo analítico que comprove o cumprimento NBR 14056, embalagem pcte c/ 12 rolos | 800 | Pct. |
| 28 | Atadura de Crepe 13 Fios/cm2, 100% algodão, c/ dimensão de 20 cm x 1,80m em repouso e 4,50m esticado, bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamento, classe tipo I e elasticidade de 50%, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalada individualmente em material que garanta a integridade do produto, o produto devera ser entregue com laudo analítico que comprove o cumprimento NBR 14056, embalagem pcte c/ 12 rolos | 1.000 | Pct. |
| 29 | Agulha Descartável 13x4,5, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática, o canhão permite acoplamento perfeito a seringa, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizada, embaladas individualmente c/ 100 unidades | 90 | Caixas |
| 30 | Agulha Descartável 20x5,5 estéril , composta de cânula com bisel, trifacetado esiliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática, o canhão permite acoplamento perfeito a seringa, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizada, embaladas individualmente com 100 unidades. | 40 | Caixas |
| 31 | Agulha Descartável 25x7, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática, o canhão permite acoplamento perfeito a seringa, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizada, embaladas individualmentec/ 100 unidades. | 130 | Caixas |
| 32 | Agulha Descartável 25x8, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática, o canhão permite acoplamento perfeito a seringa, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizada, embaladas individualmentec/ 100 unidades. | 250 | Caixas |
| 33 | Agulha Descartável 40x12, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática, o canhão permite acoplamento perfeito a seringa, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizada, embaladas individualmentec/ 100 unidades. | 250 | Caixas |
| 34 | Avental (jaleco) descartável , manga longa com elástico nos punhos TNT. Pacote com 10 unidades cada. | 350 | Pct. |
| 35 | Bolsa de Colostomia Aberta | 40 | Unid |
| 36 | Cateter Nasal Tipo Óculos, medida unica, esterilizado a gás de óxido de etileno estéril , embalado individualmente em embalagem com filme plástico, papel grau cirurgico, com data de esterilização, nº do lote e validade na embalagem. | 300 | Unid |
| 37 | Cabo de Bisturi n°03 | 5 | Unid |
| 38 | Cabo de Bisturi n°04 | 5 | Unid |
| 39 | Campo operatório tamanho 45x50cm | 150 | Unid |
| 40 | Cânula guedel n°0 | 10 | Unid |
| 41 | Cânula guedel n°1 | 10 | Unid |
| 42 | Cânula guedel n°2 | 10 | Unid |
| 43 | Cânula guedel n°3 | 10 | Unid |
| 44 | Cânula guedel n°4 | 15 | Unid |
| 45 | Cânula guedel n°5 | 15 | Unid |
| 46 | Cateter de Oxigênio n°10 | 20 | Pacote |
| 47 | Cateter de Oxigênio n°04 | 15 | Pacote |
| 48 | Cateter de Oxigênio n°06 | 20 | Pacote |
| 49 | Cateter de Oxigênio n°08 | 20 | Pacote |
| 50 | Cateter Intravenoso 16G, agulha com interior deparede fina e ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do canhão cinza, comprimento do cateter2"(50mm), agulha 1,25mm Feito de Ethylene tetra - fluoroethylene( Etfe), apresentam cio compatibilidade superior e eliminam os riscosde torção devido a sua flexibilidade. Esterilizado a óxido de Etileno, acondicionado em estojo de plástico rígido, embalagem individual | 500 | Unid |
| 51 | Cateter Intravenoso 18G, agulha com interior deparede fina e ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do canhão verde, comprimento do cateter 2°(50MM). Agulha 0,90MM. Feito de Ethylene tetra - fluoroethylene(Etfe), apresentam ciocompatibilidade superior e eliminam os riscosde torção devido a sua flexibilidade. Esterilizado a óxido de Etileno, acondicionado em estojo de plástico rígido, embalagem individual. | 800 | Unid |
| 52 | Cateter Intravenoso 20G,agulha com interior deparede fina e ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do canhão rosa,comprimento do cateter 1-1/4''(32MM), agulha 0,70MM. Feito de Ethylene tetra - fluoroethylene(Etfe), apresentam ciocompatibilidade superior e eliminam os riscosde torção devido a sua flexibilidade. Esterilizado a óxido de Etileno, acondicionado em estojo de plástico rígido, embalagem individual. | 4.000 | Unid |
| 53 | Cateter Intravenoso 22G,agulha com interior de parede fina e ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do canhão azul, comprimento do cateter 1''(25MM), agulha 0,55MM. Feito de Ethylene tetra - fluoroethylene (Etfe) apresentam ciocompatibilidade superior e eliminam os riscosde torção devido a sua flexibilidade. Esterilizado a óxido de Etileno, acondicionado em estojo de plástico rígido, embalagem individual. | 5.000 | Unid |
| 54 | Cateter Intravenoso 24G, agulha com interior deparede fina e ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do canhãoamarelo comprimento do cateter 0,75''(19MM), agulha de 0,7 MM. Feito de Ethylene tetra - fluoroethylene(Etfe), apresentam ciocompatibilidade superior e eliminam os riscosde torção devido a sua flexibilidade. Esterilizado a óxido de Etileno, acondicionado em estojo de plástico rígido, embalagem individual. | 8.000 | Unid |
| 55 | Clamp umbilical | 30 | Unid |
| 56 | Coletor de diurese (tipo comadre) confeccionado em plástico. | 10 | Unid |
| 57 | Coletor de Urina Sistema Fechado, usado para coleta de urina em adultos para exames laboratoriais, fabricado em material de polietileno transparente, atóxico, resistente. Graduado a cada 100 ml com capacidade de 2000 ml. Sistema de fechamento da \"Boca\" do coletor através de um cordão fixado no sistema. Identificado com data da coleta, nome do paciente, quarto e nome do médico. Não estéril. Embalagem Padrão. | 400 | Unid |
| 58 | Compressa de gaze 7,5x7,5 13 fios, alta capacidade de absorção e baixo desprendimento de partículas, alta capacidade de absorção e baixo desprendimento de partículas, qualidade superior e menor aderência, indicada p/ Limpeza e antissepsia da pele, cobertura de feridas e ferimentos, absorção de fluídos e secreções e demais situações que requeiram o uso de gaze de alto poder de absorção c/500 unidades. | 6.000 | Pacote |
| 59 | Compressa Campo Operatório 45x50, permite a transpiração da pele, OPSITET INCISE mantém-se aderido à pele ao redor da área operatória mesmo em cirurgias de longa duração. Ajuda a prevenir a migração de bactérias que pode resultar em infecção. Oferece uma superfície estéril ao redor da área operatória e auxilia na fixação dos campos adjacentes.Indicado a todos os tipos de cirurgias c/ 50 unidades | 40 | pacote |
| 60 | Copo Nebulizador Tradicional | 80 | Unid |
| 61 | Colar cervical comapoio mentoniano tamanho PP, confeccionado em espuma EVA e poliuretano, com fechamento em velcro, possui abertura para traqueia. | 20 | Unid |
| 62 | Colar cervical com apoio mentoniano tamanho P, confeccionado em espuma EVA e poliuretano, com fechamento em velcro, possui abertura para traquéia. | 10 | Unid |
| 63 | Colar cervical comapoio mentoniano tamanho M, confeccionado em espuma EVA e poliuretano, com fechamento em velcro, possui abertura para traquéia. | 15 | Unid |
| 64 | Colar cervical com apoio mentoniano tamanho G, confeccionado em espuma EVA e poliuretano, com fechamento em velcro, possui abertura para traquéia. | 15 | Unid |
| 65 | Detergente enzimático -1L | 20 | Litro |
| 66 | Dispositivo de Incontingência urinaria tamanho n°04 | 20 | Unid |
| 67 | Dispositivo de Incontingência urinaria tamanho n°05 | 20 | Unid |
| 68 | Dispositivo de Incontingência urinaria tamanho n°06 | 20 | Unid |
| 69 | Descarpak, coletor de material perfurocortantes13 l, confeccionado a partir do papelão ondulado (caixa externa e bandeja), papelão couro (cinta lateral e fundo rígido) e polietileno de alta densidade (sacola p/ revestimento), conforme exigido pela vigilância sanitária, cor externa amarela, c/ dizeres em preto; fabricado dentro das normas atuais exigidos pela IPT; | 1.000 | Unid |
| 70 | Descarpak, coletor de material perfurocortantes7 l, confeccionado a partir do papelão ondulado (caixa externa e bandeja), papelão couro (cinta lateral e fundo rígido) e polietileno de alta densidade (sacola p/ revestimento), conforme exigido pela vigilância sanitária, cor externa amarela, c/ dizeres em preto; fabricado dentro das normas atuais exigidos pela IPT; | 20 | Unid |
| 71 | Dreno Penrose Nº 01 com gazes esterilizada, utilizado nos mais diversos tipos de drenagens cirúrgicas, confeccionado em silicone grau Farma, é transparente e flexível, possui uma linha radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através do RX, sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colação de suas paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções,é antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. | 10 | Unid |
| 72 | Dreno Penrose Nº 02 com gazes esterilizada, utilizado nos mais diversos tipos de drenagens cirúrgicas, confeccionado em silicone grau Farma, é transparente e flexível, possui uma linha radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através do RX, sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colação de suas paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções,é antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. | 10 | Unid |
| 73 | Dreno Penrose Nº 03 com gazes esterilizada, utilizado nos mais diversos tipos de drenagens cirúrgicas, confeccionado em silicone grau Farma, é transparente e flexível, possui uma linha radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através do RX, sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colação de suas paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções,é antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. | 11 | Unid |
| 74 | Eletrodo para Monitoração cardíaca, uso adulto, formato gota, | 50 | Unid |
| 75 | Espéculo Grande, estéril, embalagem epirogênica, Fabricado em polipropileno (PP), embalagem Individual·. | 150 | Unid |
| 76 | Espéculo Médio LUBRIFICADO,estéril, embalagem epirogênica, Fabricado em polipropileno (PP), embalagem Individual. | 600 | Unid |
| 77 | Espéculo Pequeno LUBRIFICADO,estéril, embalagem epirogênica, Fabricado em polipropileno (PP), embalagem Individual. | 50 | Unid |
| 78 | Estetoscópio Duplo Auscultador com diafragma em PVC, olivas em PVC, biauricular em latão cromado, mola em aço- carbono temperadoauscultador duplo em latão cromado, tubo Y em PVC. | 50 | Unid |
| 79 | Equipo duas Vias | 3.000 | Unid |
| 80 | Equipo macro gotas | 6.000 | Unid |
| 81 | Equipo micro gotas | 400 | Unid |
| 82 | Equipo Para infusão de sangue flexível, lanceta perfurante p/ conexão ao recipiente de sangue; câmara dupla flexível sendo a primeira dotada de filtro de sangue p/ retenção de coágulos, e a segunda p/ visualização e controle de gotejamento; extensão em PVC; controlador de fluxo(gotejamento) tipo pinça rolete; conexão luer p/ dispositivo de acesso venoso, embalado individualmente em P.G. C. | 200 | Unid |
| 83 | Equipo Macrogotas Nutrição para Alimentação Enteral | 320 | Unid |
| 84 | Esparadrapo medindo 10x4,5m, cor branca, isento de substancia alérgica ou outrasquaisquer prejudiciais a saúde, bordasdevidamente acabadas com ou sem picotesenrolado em carretel plástico ou outro material apropriado e adequadamente recoberto, acondicionado de acordo com a praxe do fabricante, devendo constar externamente os dados de identificação e procedência | 600 | Unid |
| 85 | Esfigmomanômetro- Manômetro: mecânico, tipo aneroide - escala de 0 a 300 mmhg. Braçadeira: Adulta, fixação por velcro. OBS: O aparelho deve ser aprovado e ter certificado do INMETRO. | 20 | Unid |
| 86 | Esfigmomanômetro- Manômetro: mecânico, tipo aneroide – escala de 0 a 300 mmhg. Braçadeira: para Obeso, fixação por velcro. OBS: O aparelho deve ser aprovado e ter certificado do INMETRO. | 15 | Unid |
| 87 | Esfigmomanômetro – Manômetro: mecânico, tipo aneroide – escala de 0 a 300 mmhg. Braçadeira:Infantil, fixação por velcro. OBS: O aparelho deve ser aprovado e ter certificado do INMETRO. | 10 | Unid |
| 88 | Esponja Desc.c/ Pvpi Degermante 10%, escova com PVPI para antissepsia das mãos e antebraços | 5000 | Unid |
| 89 | Estetoscópio infantil | 4 | Unid |
| 90 | Fio de Sutura Cromado 1-0 | 10 | Caixa |
| 91 | Fio de Sutura Cromado 2-0 | 10 | Caixa |
| 92 | Fio de Sutura mononylon 2-0 | 8 | Caixa |
| 93 | Fio de Sutura mononylon 3-0 | 15 | Caixa |
| 94 | Fio de Sutura mononylon 4-0 | 10 | Caixa |
| 95 | Fio de Sutura mononylon 5-0 | 8 | Caixa |
| 96 | Fita para glicemia acctive, caixa c/50 unidades cada. | 200 | Caixa |
| 97 | Fita Micropore 50mmx10m, fita cirúrgicacom superfície adesiva. | 1.000 | Unid |
| 98 | Fita Micropore 25mmx10cm, fita cirúrgica, superfície adesiva. | 900 | Unid |
| 99 | Fita Adesiva branca hospitalar 16mmx50m, confeccionada c/ dorso de papel crepado tratado c/ latisses de estireno butadieno. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural e resina, e na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílica, embaladas individualmente. | 800 | Unid |
| 100 | Fita Adesiva branca hospitalar 50mmx10m, confeccionada c/ dorso de papel crepado tratado c/ latisses de estireno butadieno. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural e resina, e na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílica, embaladas individualmente. | 150 | Unid |
| 101 | Fita adesiva para autoclave 19mmx30m. | 50 | Unid |
| 102 | Fralda Geriátrica tamanho G c/24 | 300 | Pacote |
| 103 | Fralda Geriátrica tamanho M c/24 | 300 | Pacote |
| 104 | Fralda Geriátrica tamanho P c/24 | 50 | Pacote |
| 105 | Fralda Geriátrica tamanho XG c/24 | 300 | Pacote |
| 106 | Frasco para nutrição enteral produto higiênico não estéril de uso único, embalado individualmente fácil abertura 300 ml | 400 | Unid |
| 107 | Gel para ultrassom composto por água esterilizada polímero,carboxivinilico, espessante , conservante e agente sequestrante, , incolor , inodoro não gorduroso umectante e solúvel em agua .1KG / 5KG | 7 | Galão |
| 108 | Hipocloreto Sódico Galão 5L | 350 | Litro |
| 109 | Indicador Biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor, caixa contendo 10 unidades cada. | 14 | Cx |
| 110 | Lamina de bisturi nº10 em aço inoxidável, com duplo filamento de precisão, isenta de asperezas e sinais de oxidação, adaptável a cabos de bisturi padrão, formato anatômico, esterilizada com data de esterilização, nº do lote validade na embalagem individual cx c/100 unidades. | 8 | Caixa |
| 111 | Lamina de bisturi nº11 em aço inoxidável, com duplo filamento de precisão, isenta de asperezas e sinais de oxidação, adaptável a cabos de bisturi padrão, formato anatômico, esterilizada com data de esterilização, nº do lote validade na embalagem individual cx c/100 unidades. | 8 | Caixa |
| 112 | Lâmina de bisturi nº21 em aço inoxidável, com duplo filamento de precisão, isenta de asperezas e sinais de oxidação, adaptável a cabos de bisturi padrão, formato anatômico, esterilizada com data de esterilização, nº do lote validade na embalagem individual cx c/100 unidades | 20 | Caixa |
| 113 | Lâmina de bisturi nº22 em aço inoxidável, com duplo filamento de precisão, isenta de asperezas e sinais de oxidação, adaptável a cabos de bisturi padrão, formato anatômico, esterilizada com data de esterilização, nº do lote validade na embalagem individual cx c/100 unidades | 20 | Caixa |
| 114 | Lâmina de bisturi nº23 em aço inoxidável, com duplo filamento de precisão, isenta de asperezas e sinais de oxidação, adaptável a cabos de bisturi padrão, formato anatômico, esterilizada com data de esterilização, nº do lote validade na embalagem individual cx c/100 unidades | 5 | Caixa |
| 115 | Lâmina de bisturi nº24 em aço inoxidável, com duplo filamento de precisão, isenta de asperezas e sinais de oxidação, adaptável a cabos de bisturi padrão, formato anatômico, esterilizada com data de esterilização, nº do lote validade na embalagem individual cx c/100 unidades | 5 | Caixa |
| 116 | Luva de látex cirúrgica estéril nº 6,0 anatômica, estéril, hipoalérgica, textura uniforme e resistente, látex regular, que permite sensibilidade tátil, de fácil deslize, tamanho padrão nacional de medidas, esterilizando em embalagem com filme plástico, papelgrau cirúrgico com data de esterilização, nº do lote e validade na embalagem individual. | 300 | pares |
| 117 | Luva de látex cirúrgica estéril nº 6,5 anatômica, estéril, hipoalérgica, textura uniforme e resistente, látex regular, que permite sensibilidade tátil, de fácil deslize, tamanho padrão nacional de medidas, esterilizando em embalagem com filme plástico, papelgrau cirúrgico com data de esterilização, nº do lote e validade na embalagem individual. | 300 | pares |
| 118 | Luva de látex cirúrgica estéril nº 7,0 anatômica, estéril, hipoalérgica, textura uniforme e resistente, látex regular, que permite sensibilidade tátil, de fácil deslize, tamanho padrão nacional de medidas, esterilizando em embalagem com filme plástico, papelgrau cirúrgico com data de esterilização, nº do lote e validade na embalagem individual. | 300 | pares |
| 119 | Luva de látex cirúrgica estéril nº 7,5 anatômica, estéril, hipoalérgica, textura uniforme e resistente, látex regular, que permite sensibilidade tátil, de fácil deslize, tamanho padrão nacional de medidas, esterilizando em embalagem com filme plástico, papelgrau cirúrgico com data de esterilização, nº do lote e validade na embalagem individual. | 700 | pares |
| 120 | Luva de látex cirúrgica estéril nº 8,0 anatômica, estéril, hipoalergênica, textura uniforme e resistente, látex regular, que permite sensibilidade tátil, de fácil deslize, tamanho padrão nacional de medidas, esterilizando em embalagem com filme plástico, papelgrau cirúrgico com data de esterilização, nº do lote e validade na embalagem individual. | 300 | pares |
| 121 | Luva de látex cirúrgica estéril nº 8,5 anatômica, estéril, hipoalergênica, textura uniforme e resistente, látex regular, que permite sensibilidade tátil, de fácil deslize, tamanho padrão nacional de medidas, esterilizando em embalagem com filme plástico, papel grau cirúrgico com data de esterilização, nº do lote e validade na embalagem individual. | 100 | pares |
| 122 | Luva de látex para procedimentos não estéril tamanho Grande cx c /100 unidades | 300 | Caixa |
| 123 | Luva de látex para procedimentos não estéril tamanho Médio cx c /100 unidades | 800 | Caixa |
| 124 | Luva de látex para procedimentos não estéril tamanho Pequeno cx c /100 unidades | 800 | Caixa |
| 125 | Luva de látex para procedimentos não estéril tamanho Extra Pequeno cx c /100 unidades | 300 | Caixa |
| 126 | Mascara para nebulização adulta completa composta de máscara plástica, cabeçote e recipiente, extensão com conector 9/16, desmontável, atóxica e de fácil desinfecção. Micro nebulizador completo adulto. | 50 | Unid |
| 127 | Mascara para nebulização infantil completa composta de máscara plástica, cabeçote e recipiente, extensão com conector 9/16, desmontável, atóxica e de fácil desinfecção. Micro nebulizador completo infantil. | 50 | Unid |
| 128 | Máscara Cirúrgica, descartável, confeccionada em não tecido, tripla camada, elástico, com filtro bacteriano que proporciona uma eficiência de filtração bacteriana maior que9 5%, elástico resistentes de 40 cm de comprimento, clips nasal de 14 cm de comprimento, solda por ultrassom, cor branca cx c/ 50UN | 2.000 | caixa |
| 129 | Máscara facial para oxigênio terapia com sistema de VENTURI conjunto contendo: máscara facial alongadatamanho adulto, confeccionada em vinil macio e transparente, com formato anatômico sob-0-queixo, assegurando o conforto e visualização da face do paciente e anel metálico que permite melhor ajuste á face do paciente. Sistema seguroe de fácil aplicação. Diluidores codificados em seis corespara diferentes concentrações de 24%, 28%, 31%, 35%, 40% 50%. Inclui adaptador acrílico para entrada de nebulização de alta performance, tubo flexível para conexão dos diluidores, e tubo de oxigênio com 2,10 de comprimento com conector universal. | 5 | Unid |
| 130 | Máscara de oxigênio com reservatório e tubo de oxigênio alta concentração MD ADULTO | 20 | Unid |
| 131 | Máscara de oxigênio com reservatório e tubo de oxigênio alta concentração infantil | 20 | Unid |
| 132 | Máscara N95 proteção respiratória PFF2 – sem válvula. | 1.500 | Unid |
| 133 | Óculos cirúrgico de proteção, incolor, com ampla visão, contendo lentes e hastes resistentes a impactos, com protetores laterais ventilados, revestimento ante embaçante, possuindo ângulo de visão de 180 graus podendo ser sobreposto aos óculos corretivos. | 10 | Unid |
| 134 | Otoscópio Completo | 5 | Unid |
| 135 | Oxímetro | 30 | Unid |
| 136 | Papagaio Plástico 950ml | 15 | Unid |
| 137 | Papel Toalha-Pacote, papel não reciclado 1250 Folhas Branco | 1.250 | Pct. |
| 138 | Papel grau, com 50 mm x100 m, sendo o papel grau cirúrgico branco com gramatura 60 ou 80 mg2 e o plástico com poliéster mais Polipropileno, tratado com grande transparência e alta resistência mecânica com barreira microbiológica. Registro na ANVISA, dimensão, lote, fabricação e validade impressos na embalagem. Modelo: 5 cmx100m. | 20 | Rolo |
| 139 | Papel grau, com 80 mm x100 m, sendo o papel grau cirúrgico branco com gramatura 60 ou 80 mg2 e o plástico com poliéster mais Polipropileno, tratado com grande transparência e alta resistência mecânica com barreira microbiológica. Registro na ANVISA, dimensão, lote, fabricação e validade impressos na embalagem. Modelo: 8 cm x100 m. | 15 | Rolo |
| 140 | Papel grau, com 150 mm x100 m, sendo o papel grau cirúrgico branco com gramatura 60 ou 80 mg2 e o plástico com poliéster mais Polipropileno, tratado com grande transparência e alta resistência mecânica com barreira microbiológica. Registro na ANVISA, dimensão, lote, fabricação e validade impressos na embalagem. Modelo: 15 cm x 100m. | 100 | Rolo |
| 141 | Papel grau, com 250 mm x100 m, sendo o papel grau cirúrgico branco com gramatura 60 ou 80 mg2 e o plástico com poliéster mais Polipropileno, tratado com grande transparência e alta resistência mecânica com barreira microbiológica. Registro na ANVISA, dimensão, lote, fabricação e validade impressos na embalagem. Modelo: 25 cm x100m. | 50 | Rolo |
| 142 | Porta Papel Toalha | 15 | Rolo |
| 143 | Propé Antiderrapante-confeccionado em tecido não tecido (TNT), 100% polipropileno, através de processo totalmente automatizado, é descartável. Em tamanho único e de dimensão suficiente para abrigar os pés em sua totalidade, possui acabamento na borda superior com elástico / látex para melhor fixação aos pés calçados | 1.500 | Unid |
| 144 | PVPI Detergente 1L | 40 | Litro |
| 145 | PVPI tópico 1L | 50 | Litro |
| 146 | Prolongamento de silicone p/aspiração 1,80 | 10 | Unid |
| 147 | Protetor facial com viseira incolor hospitalar. Protetor facial composto por um visor em policarbonato incolor. Possui uma testeira em material plástico rígido, suspensão com ajuste simples . Utilizado em uso hospitalar para covid. | 10 | Unid |
| 148 | Sabonete liquido 5L | 40 | Unid |
| 149 | Saboneteira com Dispense | 30 | Unid |
| 150 | Saco de lixo Infectante/Hospitalar, modelo branco leitoso, com capacidade para 15 litros. Pacote com 100 unidades. | 15 | Pct. |
| 151 | Saco de lixo Infectante/Hospitalar, modelo branco leitoso, com capacidade para 30 litros. Pacote com 100 unidades. | 25 | Pct. |
| 152 | Saco de lixo Infectante/Hospitalar, modelo branco leitoso, com capacidade para 50 litros. Pacote com 100 unidades. | 200 | Pct. |
| 153 | Saco de lixo Infectante/Hospitalar, modelo branco leitoso, com capacidade para 100 litros. Pacote com 100 unidades. | 40 | Pct. |
| 154 | Scalp, dispositivo para infusão venosa, estéril calibre 19G, constituído de: 1 agulha de aço inoxidável, bisel trifacetado c/ protetor plástico, 1 acessório intermediário (asas), forma de borboleta, em plástico apropriado, 1 tubo deplástico provido de conector c/ tampa em plástico, siliconizado, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. | 200 | Caixa |
| 155 | Scalp, dispositivo para infusão venosa, estéril calibre 21G, constituído de: 1 agulha de aço inoxidável, bisel trifacetado c/ protetor plástico, 1 acessório intermediário (asas), forma de borboleta, em plástico apropriado, 1 tubo deplástico provido de conector c/ tampa em plástico, siliconizado, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. | 2.500 | Caixa |
| 156 | Scalp, dispositivo para infusão venosa, estéril calibre 23G, constituído de: 1 agulha de aço inoxidável, bisel trifacetado c/ protetor plástico, 1 acessório intermediário (asas), forma de borboleta, em plástico apropriado, 1 tubo deplástico provido de conector c/ tampa emplástico, siliconizado, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. | 2.500 | Caixa |
| 157 | Scalp, dispositivo para infusão venosa, estéril calibre 25G, constituído de: 1 agulha de aço inoxidável, bisel trifacetado c/ protetor plástico, 1 acessório intermediário (asas), forma de borboleta, em plástico apropriado, 1 tubo deplástico provido de conector c/ tampa em plástico, siliconizado, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. | 800 | Caixa |
| 158 | Scalp, dispositivo para infusão venosa, estéril calibre 27G, constituído de: 1 agulha de aço inoxidável, bisel trifacetado c/ protetor plástico, 1 acessório intermediário (asas), forma de borboleta, em plástico apropriado, 1 tubo deplástico provido de conector c/ tampa em plástico, siliconizado, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. | 800 | Caixa |
| 159 | Seringa para Insulina com capacidade 100UI com agulha fixa(integrada) | 3000 | Unid |
| 160 | Seringa plastiparck estéril, capacidade de 1 ml,com bico luer-lock de rosca dupla, êmbolo com anel de retenção, embalagem em papel grau cirúrgico | 1.000 | Unid |
| 161 | Seringa plastiparck estéril, capacidade de 3 ml,com bico luer-lock de rosca dupla, êmbolo com anel de retenção, embalagem em papel grau cirúrgico | 10.000 | Unid |
| 162 | Seringa plastiparck estéril, capacidade de 5 ml,com bico luer-lock de rosca dupla, êmbolo com anel de retenção, embalagem em papel grau cirúrgico | 15.000 | Unid |
| 163 | Seringa plastiparck estéril, capacidade de 10 ml,com bico luer-lock de rosca dupla, êmbolo com anel de retenção, embalagem em papel grau cirúrgico. | 15.000 | Unid |
| 164 | Seringa plastiparck estéril, capacidade de 20 ml,com bico luer-lock de rosca dupla, êmbolo com anel de retenção, embalagem em papel grau cirúrgico. | 15.000 | Unid |
| 165 | Sonda de aspiração traqueal n°10 | 150 | Unid |
| 166 | Sonda de aspiração traqueal n°06 | 150 | Unid |
| 167 | Sonda de aspiração traqueal n°08 | 150 | Unid |
| 168 | Sonda de aspiração traqueal nº12 | 800 | Unid |
| 169 | Sonda Endotraqueal Nº 3,0 | 10 | Unid |
| 170 | Sonda Endotraqueal Nº 7,0 | 20 | Unid |
| 171 | Sonda Endotraqueal Nº 7,5 | 20 | Unid |
| 172 | Sonda Endotraqueal Nº 8,0 | 20 | Unid |
| 173 | Sonda Foley 2 vias Nº 14 - 30ml, tubo com aproximadamente 30 a 40 cm, um ou mais olhos laterais e balonete em SILKOLATEX®, inflável na ponta distal. | 180 | Unid |
| 174 | Sonda Foley 2 vias Nº 16 - 30ml, tubo com aproximadamente 30 a 40 cm, um ou mais olhos laterais e balonete em SILKOLATEX®, inflável na ponta distal. | 180 | Unid |
| 175 | Sonda Foley 2 vias Nº 18 - 30ml, tubo com aproximadamente 30 a 40 cm, um ou mais olhos laterais e balonete em SILKOLATEX®, inflável na ponta distal. | 60 | Unid |
| 176 | Sonda Foley 2 vias Nº 20 - 30 ml, tubo com aproximadamente 30 a 40 cm, um ou mais olhos laterais e balonete em SILKOLATEX®, inflável na ponta distal. | 60 | Unid |
| 177 | Sonda Foley 2 vias Nº 22 - 30ml, tubo com aproximadamente 30 a 40 cm, um ou mais olhos laterais e balonete em SILKOLATEX®, inflável na ponta distal. | 60 | Unid |
| 178 | Sonda Nasogástrica curta Nº06, confeccionada em poli vinil, atóxico,flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno pct c/10 unidades. | 50 | Pacote |
| 179 | Sonda Nasogástrica curta Nº08, confeccionada em poli vinil, atóxico,flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno pct c/10 unidades. | 50 | Pacote |
| 180 | Sonda Nasogástrica curta Nº16, confeccionada em poli vinil, atóxico,flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno pct c/10 unidades. | 20 | Pacote |
| 181 | Sonda Nasogástrica curta Nº18, confeccionada em poli vinil, atóxico,flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno pct c/10 unidades. | 20 | Pacote |
| 182 | Sonda Nasogástrica curta Nº20, confeccionada em poli vinil, atóxico,flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno pct c/10 unidades. | 50 | Pacote |
| 183 | Sonda Nasogástrica longa Nº12, confeccionada em poli vinil, atóxico,flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno pct c/10 unidades. | 80 | Pacote |
| 184 | Sonda Nasogástrica longa Nº 14, confeccionada em poli vinil, atóxico,flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno pct c/10 unidades. | 50 | Pacote |
| 185 | Sonda Nasogástrica longa Nº 16, confeccionada em poli vinil, atóxico,flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno pct c/10 unidades. | 100 | Pacote |
| 186 | Sonda Nasogástrica longa Nº 18, confeccionada em poli vinil, atóxico,flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno pct c/10 unidades. | 200 | Pacote |
| 187 | Sonda Uretral n°06 | 50 | Unid |
| 188 | Sonda Uretral n°08 | 50 | Unid |
| 189 | Sonda Uretral n°10 | 1000 | Unid |
| 190 | Sonda Uretral n°12 | 1200 | Unid |
| 191 | Sonda Uretral n°14 | 500 | Unid. |
| 192 | Soro fisiológico 0,9%250ml | 6.000 | Unid |
| 193 | Soro fisiológico 0,9%1000ml | 4.700 | Unid |
| 194 | Soro fisiológico 0,9%100ml | 5.500 | Unid |
| 195 | Soro fisiológico 0,9%500ml | 5.500 | Unid |
| 196 | Soro glicofisiológico 500ml | 3.500 | Unid |
| 197 | Soro glicosado 100ml | 2.000 | Unid |
| 198 | Soro glicosado 250ml | 1.000 | Unid |
| 199 | Soro glicosado 500ml | 1.000 | Unid |
| 200 | Soro Ringer 500ml | 2.500 | Unid |
| 201 | Stopper-Adesivo, Bandagem hipoalérgica para uso após coleta de sangue ou aplicação de injeções,c/200 unidades | 20 | Caixa |
| 202 | Tala Metálica 12x180 | 10 | Pacote |
| 203 | Tala Para cateter estéril | 3500 | Unid |
| 204 | Tiras Reagentes para medicação de glicose G.TECH free c/50 tiras | 50 | Unid |
| 205 | Termômetro Clinico Digital com display de cristal líquido. | 40 | Unid |
| 206 | Touca Sanfonada c/ elástico descartável, fabricado em polipropilenohidrofílico material SDE alta tecnologia, leve e resistente, que absorve a umidade (suor), tamanho único, a embalagem devera estar de acordo com a legislação vigente, cor branca, pcte c/ 100UN. | 80 | Pct. |
| 207 | Umidificador de Oxigênio com tampa | 20 | Unid |
| 208 | Vaselina 1L | 20 | Litro |
| 209 | Indicador Químico para monitorar ciclos de esterilização a vapor, caixa contendo 250 unidades cada. | 20 | caixa |
| 210 | BOTA DE UNNA CURATIVO 10,2CMX9,2M | 50 | Unid |

- RESULTADO PRETENDIDO

  - Espera-se  suprir  a  necessidade  dos  materiais a fim evitar a interrupção dos serviços e garantir a continuidade do atendimento de forma segura e com qualidade aos usuários do SUS. Garantindo que as necessidades atuais e futuras da população sejam atendidas de forma eficaz.

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - A Estimativa do Valor da Contratação é de R$ 1.117.636,61 obtida a partir de consulta ao mercado.

  - "A pesquisa de preços foi conduzida de forma combinada, conforme o disposto na Lei 14.133/2021, utilizando-se as fontes estabelecidas no âmbito da Administração Pública, como contratações anteriores e bases de dados governamentais, além de cotações obtidas diretamente junto aos fornecedores do mercado. Essa abordagem visa garantir a obtenção de parâmetros de preço mais amplos e precisos, assegurando que a contratação pública seja pautada pelos princípios da economicidade e eficiência."

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

  - Vislumbramos como a melhor opção, parcelar o objeto, fundamentando-se no fato de que esta Secretaria deve receber seus materiais de acordo com sua demanda, evitando assim, desperdícios, quebras e perdas de validade, mediante remessa de Autorizações de Fornecimentos. Portanto, o critério de julgamento da pretendida contratação é menor preço por item, com ampla competitividade.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

  - Não se verifica.

- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

  - A presente contratação encontra respaldo institucional tendo compatibilidade com o plano plurianual e com as leis de diretrizes orçamentárias; e, adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual. Bem como, faz parte do planejamento anual desta secretaria.

  - Apesar de não ter sido elaborado um documento único – Plano anual de contratações, esta secretaria, dispõe de um cronograma/planilha com os serviços e materiais que necessita adquirir ao longo do exercício financeiro com seu planejamento estratégico com base na Lei Orçamentária desta municipalidade.

  - Além disso, a elaboração do PAC – Plano Anual de contratações não é obrigatório na nova Lei de Licitações. (Art. 18, §1º II da Lei 14.133/2021).

- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

  - A autoridade competente indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

  - Gestor do Contrato: Gilson José de Gois ou Lara Fernanda da Silva ou outro a ser indicado;

  - Fiscal do Contrato: Alex da Silva ou outro a ser indicado;

  - Algumas providências serão necessárias pela administração para iniciar a execução do objeto:

a)	Elaboração de minuta do edital;

b)	Realização de certificação de disponibilidade orçamentária;

c)	Designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso);

d)	Elaboração de minuta do contrato;

e)	Encaminhamento do processo para análise jurídica;

f)	Análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, com os ajustes indicados;

g)	Publicação e divulgação do edital e anexos;

h)	Resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;

i)	Realização do certame, com suas respectivas etapas;

j)	Realização de empenho; e

k)	Assinatura e publicação do contrato.

- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

  - As embalagens dos materiais sejam recicláveis ou reutilizáveis e que o fornecedor adote práticas de redução de embalagens desnecessárias. Os equipamentos, deverão possuir certificações de eficiência energética, como o selo Procel.

- MAPEAMENTO DE RISCOS

  - Essa análise permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

| Risco | Probabilidade | Impacto | Ação preventiva | Ação contingência | Dano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estimativa de preço em desacordo com os preços praticados no mercado | Baixa | Alto | Realizar adequada pesquisa de mercado, através da pesquisa de preço atual pela tabela SINAPI, DER/PR ou outra que venha ser substituída e nova cotações com fornecedores locais | Proceder com a apuração de eventuais equívocos na orçamentação e, caso não verificados os equívocos e não existirem interessados na licitação (deserta), avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação | Disputa de preço deserta |
| Prestação de serviço sem qualidade. | Baixa | Alto | Exigência de atestado e qualificação técnica de serviço semelhante. | Refazer os serviços de baixa qualidade e aplicação de sanções | Prejuízos financeiros e risco à qualidade do serviço. |
| Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato. | Baixa | Alto | Sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados | Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação | Atraso na execução do contrato |
| Falta de clareza quanto aos serviços a serem executados. | Média | Alto | Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer | Esclarecer dúvidas e incoerências, conforme questionamentos que venham a surgir no processo de disputa de preço. | Possível interferência na qualidade do serviço entregue |
| Licitação deserta ou fracassada. | Média | Alto | Encaminhar termo de referência durante a fase de cotação de preços para a maior quantidade de possíveis interessados em participar da licitação | Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas. | Não realizar a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do processo licitatório. |

- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

  - Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução se mostra possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

- RESPONSÁVEIS

Responsável pela pesquisa de preço, ETP e Termo de Referência: Diretora Executiva da pasta abaixo assinado.

______________________________

Lara Fernanda da Silva

Diretora Executiva de Saúde

Portaria nº 278/2023

A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. O objeto da licitação pode ser fornecido por diversas empresas do mercado. Nessa situação, caso a participação de consórcio fosse permitida, estaria limitando a concorrência, pois as empresas poderiam deixar de se concorrentes com objetivo de se unir, reduzindo a oportunidade de oferta de um preço mais justo pelo serviço.