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TERMO DE REFERÊNCIA

Dados do Órgão Gerenciador 
Prefeitura Municipal de Porto Vitória/PR. 
CNPJ: 75.688.366/0001-02. 
Órgão: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano
Endereço: Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717
CEP: 84615-000 
Cidade: Porto Vitória/PR. 
Fone: (42) 2101-9781

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO (art. 6ª, XXIII ‘a’ ‘i’ Lei 14.133/2021) 
1.1 Objeto:
Contratação de empresa para instalação e manutenção de rede elétrica de iluminação pública do Município de Porto Vitória e serviços de podas, desgalhamentos e corte de arvores nos espaços públicos.
	Item
	Descrição
	Unid
	Quant
	Valor Unit. R$
	Valor Total R$

	1
	Serviços elétricos, sendo mão de obra na instalação de luminárias, reatores, relês fotoelétricos e manutenção de rede de iluminação pública, com a troca de lâmpadas, incluindo instalações e manutenções de luminárias de LED com troca de luminárias e relês fotoelétricos. 
	Mês
	12
	R$ 2.497,00
	R$ 
29.964,00

	2
	Serviços de corte, desgalhamento e/ou podas de árvores de portes pequenas, médias e grandes nos espaços públicos e ruas sempre que se fizer necessário.
	Mês
	12
	R$ 1.136,22
	R$ 
13.634,64



1.1.1 Especificações: 
Os serviços constantes no Termo de Referência, deverão seguir as especificações mínimas descritas na tabela acima, do objeto do certame.

1.1.2 Natureza da contratação: 
Os bens objetos desta contratação se enquadram na categoria de bens e serviços comuns, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, de acordo com a Lei Federal 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 125/2025. 
A contratação objetiva, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, que garanta a boa qualidade a custos mais reduzidos, contribuindo para diminuição dos gastos governamentais. 
Objeto destinado à ampla disputa, tendo em vista a característica da aquisição, o que não interfere na concessão do tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se os dispositivos legais previstos na sessão I do capítulo V (acesso aos mercados) da Lei Complementar 123/2006 e alterações da Lei Complementar 147/2014. 

2. VIGÊNCIA 
2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses e terá sua eficácia após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, na forma do artigo 107 da Lei 14133/2021, permanecendo suas condições até o final da garantia contratual do bem, podendo ser prorrogada nos termos do Art. 107 da Lei 14.133/21.

3. PESQUISA DE PREÇO 
3.1 A pesquisa de preço foi realizada de acordo com o artigo 23 e seguintes da Lei 14.133/2021 e art. 26 e seguintes do Decreto Municipal nº 125/2025, bem como de acordo com a Instrução Normativa Municipal n° 02/2022. Desta forma, os valores previamente estimados para contratação são compatíveis com os valores praticados pelo mercado, definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros: 
[bookmark: art23§1][bookmark: art23§1i][bookmark: art23§1ii]I - Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
II - Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;  

Pesquisas de preços realizadas pelo servidor Élcio José Azeredo, tendo como base para licitação o menor preço por item.

3.2 MAPA DE PREÇOS
Em anexo conforme arquivo número 5 – MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS, onde se encontram os valores referentes as cotações de preços.

4. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
4.1. Após a pesquisa de preços analisados de forma crítica, atendendo ao art. 7º, §3º da IN nº 02/2022, chegou-se aos valores unitários dos itens. O cálculo se deu pelo menos preço por item, conforme mapa de preços. 
Valor unitário do item 1: R$ 2.497,00
Valor unitário do item 2: R$ 1.136,22

Valor global da contratação: R$ 43.598,64
4.2. Informa-se que este valor é uma estimativa inicial para a abertura dos lances, na fase de disputa do certame.
4.3. Para dimensionamento da proposta, a Licitante deverá atender a necessidade da demanda do Município para a obtenção dos itens a serem solicitados conforme segue: 
4.3.1 A empresa poderá receber no máximo até R$ 43.598,64 (quarenta e três mil quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos), referente aos itens licitados. 
4.3.2. Os itens poderão ser solicitados conforme a demanda e necessidade.

5. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (art. 6ª, XXIII ‘b’ Lei 14.133/2021) 
5.1 A presente licitação em forma de contratação do objeto utilizando a modalidade Pregão Eletrônico tipo menor preço por item. 
5.2. A empresa contratada deverá apresentar comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, preconizado pelo art.67 § 2º da Lei Federal 14.133/21, comprovação essa que será atendida por atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. Caso referidos atestados não detalhem e quantifiquem o fornecimento, aceitar-se-á, complementarmente aos documentos, cópia da (s) respectiva (s) Nota (s). Fiscal (ais).
5.3. Para o item 1 referente ao serviço de mão de obra na instalação de luminárias, reatores, relês fotoelétricos e manutenção de rede de iluminação pública, com a troca de lâmpadas, incluindo instalações e manutenções de luminárias de LED com troca de luminárias e relês fotoelétricos a empresa deverá ter profissional habilitado registrado no CREA – PR de engenheiro eletricista, seguido todas as diretrizes da NR 10, NR 35 e demais NRs (Normas Regulamentadoras), incluindo que seja realizado todos os serviços sempre por uma dupla de trabalhadores, visto que, poderão ser realizados serviços de podas de arvores próximos a rede elétrica gerando alto risco de choque elétrico. 
5.4. Para o item 2 referente aos serviços de corte, desgalhamento e/ou podas de árvores de portes pequenas, médias e grandes nos espaços públicos e ruas sempre que se fizer necessário., a empresa deverá seguir todas as diretrizes da NR 10, NR 35 e demais NRs (Normas Regulamentadoras), incluindo que seja realizado todos os serviços sempre por uma dupla de trabalhadores, visto que, o serviço de podas, desgalhamentos e cortes de arvores geram diversos riscos de acidentes. 
5.5. Os profissionais que realizarão os serviços deverão portar materiais, ferramentas e equipamentos de segurança (EPIs e EPCs) necessários e condizentes a realização do serviço com eletricidade, para unidade do serviço será considerada o mês, sendo obrigatória a empresa contratada sempre que solicitada atender a realização dos serviços, será avisada com pelo mínimo 5 (cinco) dias de antecedência a empresa para que esta se programe para realizar o atendimento aos serviços, a empresa poderá realizar vários atendimentos no mês que realizará os serviços, sempre que for solicitada pela secretaria requisitante. 
5.6. A empresa deverá fornecer ferramentas específicas aos funcionários que realizarão os serviços, visto que, os serviços elétricos e de podas de arvores próximas a rede elétrica demandam de ferramentas especificas para a realização dos mesmos, sendo que a administração Municipal não possui ferramentas especificas para medições de intensidade de corrente elétrica, tensão elétrica, potência e resistência elétrica, assim como demais ferramentas com isolação necessária para evitar danos à saúde dos trabalhadores. 
5.7. A empresa deverá arcar com todas as despesas relativas ao cumprimento do objeto contratado, quanto a locação de materiais, tais como impostos, taxas, encargos sociais, combustível, gastos com funcionários, gastos com veículos, cursos de aperfeiçoamento aos funcionários, locação veículos quando necessário, etc., bem como providenciais, também, quanto a legalização da prestação dos serviços perante aos órgãos municipais, estaduais e federais. Zelar pela manutenção da disciplina nos locais de serviço. 
5.8. Para ambos itens referentes aos serviços realizados, a empresa deverá possuir ou locar veículo a ser utilizado na execução dos serviços licitados, devidamente equipado com guindaste tipo munck ou escada rotativa 360º graus, ambas contendo cesto aéreo para execução dos serviços e proteção antichoque (até 1.000 volts) com alcance a uma altura mínima de 10 (dez) metros, devendo estar em conformidade com as exigências legais previstas em legislação específica e que deverá estar com documentação comprobatória, Será admitido que a licitante apresente Carta de Empresa de Locação de Veículo Munck conforme as exigências. Deverá ser redigida carta personalizada ao Município de Porto Vitória - PR indicando que em caso de a licitante sagrar-se vencedora do certame estará garantida a locação do veículo, devendo indicar a ficha técnica dele sendo com firma reconhecida ou assinatura com certificado digital.  O Município não será responsável pelas despesas decorrentes de locação do munck ou outros veículos a serem utilizadas pela contratada.
5.9. A empresa contratada deverá obedecer a todas as NTCs (NORMAS TÉCNICAS DA COPEL) durante todo o tempo de contrato com o Município de Porto Vitória, devendo obedecer também às normas de segurança do trabalho, Normas Regulamentadoras e demais Normas Técnicas. Assim como, todas as diretrizes da Concessionaria COPEL, documentações e demais exigências da Companhia Paranaense de Energia, isso vale para o serviço de podas, desgalhamentos e cortes de arvores, onde poderão ser realizadas próximas a rede de energia.
5.10. O licitante deverá apresentar no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando as condições, a qualidade, a presteza e agilidade dos serviços que prestou ou vem prestando pertinentes e compatíveis com o objeto do Edital, em características, quantidades e prazos. Declaração formal e expressa assinada pelo representante legal da proponente, de que, caso tenha o objeto da licitação homologado a seu favor disporá de infraestrutura técnica e operacional adequada, com recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços a serem contratados. A empresa ganhadora do certame para o item 1, referente aos serviços elétricos, sendo mão de obra na instalação de luminárias, reatores, relês fotoelétricos e manutenção de rede de iluminação pública, com a troca de lâmpadas, incluindo instalações e manutenções de luminárias de LED com troca de luminárias e relês fotoelétricos, necessariamente deverá ter registro no CREA - PR, homologado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA – PR da Licitante; tendo profissional habilitado com registro de inscrição no CREA - PR do Responsável Técnico para a realização de emissão de ART (anotação de responsabilidade técnica) sobre os serviços executados, o mesmo deverá ter formação como engenheiro eletricista e não poderá ser substituído sem autorização expressa do Município. Deverá haver a comprovação do vínculo empregatício entre o responsável técnico acima indicado e a proponente, mediante registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa ou contrato de prestação de serviços. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social, é vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo engenheiro como responsável técnico por mais de uma proponente.
5.11. A empresa deverá prestar os serviços conforme as solicitações da Administração, sendo realizado o pedido de atendimento com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência. Em casos de emergência, como curto circuito em reatores, fios e cabos soltos, entre outros, a empresa deverá realizar o atendimento com no máximo 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação da administração, a empresa poderá realizar vários atendimentos no mês que realizará os serviços, sempre que for solicitada, sendo realizado pagamento conforme prestado os serviços solicitados.
5.12. A empresa contratada é totalmente responsável por manter seus funcionários capacitados com cursos de aperfeiçoamento, toda a segurança para se evitar riscos e acidentes com choques elétricos ou demais acidentes aos funcionários é dever da empresa contratada com os seus funcionários.	
5.13. Os serviços possuem natureza continuada, cuja vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da administração conforme o art. 107 da Lei nº. 14.133/2021.
5.14. Conforme a responsabilidade da Prefeitura em vias públicas a manutenção de podas de arvores, assim como, para que não entre em contato com a fiação elétrica, sendo encontrado em https://www.copel.com/site/copel-distribuicao/poda-ou-erradicacao-de-arvores/ acesso em 10/08/2026 ás 11:11 horas.
5.15. Para a determinação dos preços de referência, buscamos preços de mercado, de forma a alcançamos preços mais próximos da realidade. Assim, considerando que o objeto se trata de bens de natureza comum, visto que pode ser objetivamente definido por meio das especificações usuais do mercado. 
5.16. A empresa vencedora do certame deverá apresentar garantia dos serviços executados, sendo essa de 90 (noventa) dias conforme Código de Defesa do Consumidor.
5.17. Os serviços possuem natureza continuada, cuja vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da administração conforme o art. 107 da Lei nº. 14.133/2021.
5.18. A fundamentação da contratação, seus quantitativos e demais condições encontram-se nos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

6. SOLUÇÃO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘c’ da Lei 14.133/2021) 
6.1 A descrição da solução como um todo, encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇAO (art. 6º, XXIII, alínea ‘d’ da Lei nº 14.133/21) 
7.1 Subcontratação 
7.1.1 É permitida a subcontratação parcial, em casos de que a proponente não possua caminhão devidamente equipado com guindaste tipo munck ou escada rotativa 360º graus, com cesto aéreo para execução dos serviços e proteção antichoque (até 1.000 volts) com alcance a uma altura mínima de 10 (dez) metros, devendo estar em conformidade com as exigências legais previstas em legislação específica e que deverá estar com documentação comprobatória, será admitido que a licitante apresente Carta de Empresa de Locação de Veículo Munck conforme as exigências. Deverá ser redigida carta personalizada ao Município de Porto Vitória - PR indicando que em caso de a licitante sagrar-se vencedora do certame estará garantida a locação do veículo, devendo indicar a ficha técnica dele sendo com firma reconhecida ou assinatura com certificado digital. 

7.2 Garantia dos Serviços 
7.2.1. Será avaliado os serviços pelo gestor do contrato e pela equipe técnica da secretaria requisitante, a garantia deverá ser conforme CDC (código de Defesa do Consumidor).
7.3. Da exigência de amostra: 
7.3.1. Não serão exigidas amostras. 
7.4 Indicações de marcas ou modelos:
7.4.1. Não serão exigidos outros critérios além dos citados na especificação técnica. 
7.5 Sustentabilidade 
7.5.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis (https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf) 

8. EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea “e” da Lei n. 14.133/2021). 
8.1. Após a emissão do empenho ou contrato a empresa será convocada para entrega do objeto, da seguinte forma:
8.1.2 Prazo de entrega: A CONTRATADA deverá realizar a prestação dos serviços em no máximo 5 (cinco) dias corridos a contar do 1º dia útil subsequente do recebimento do empenho/requisição de compra/autorização de fornecimento.
8.1.3 LOCAIS DE ENTREGA: A CONTRATADA deverá realizar os serviços nos locais designados pela Secretaria de Obras, onde se encontrarem os serviços descriminados neste termo, sendo estes realizados num prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos a contar do 1º dia útil subsequente do recebimento do empenho/requisição de compra/autorização de fornecimento, em casos de emergência, como curto circuito em reatores, fios e cabos soltos, entre outros, a empresa deverá realizar o atendimento com no máximo 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação da administração, salienta-se que a administração irá fornecer os itens necessários para as manutenções e novas instalações como por exemplo: lâmpadas, luminárias, reatores, relês, braços para luminárias, parafusos de fixação de braços das luminárias, fita isolante, fios, conector perfurante.
8.2 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste projeto e na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. 
8.3. É obrigação da CONTRATADA a entrega dos materiais solicitados com as especificações descritas neste projeto, zelar pela qualidade do produto entregue, e pelos prazos aqui determinados. 
8.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 
8.5. Quando se tratar de produto: entregar o material em condições adequadas para proteger o conteúdo contra danos durante o transporte, sob condições que envolvam embarques, desembarques, transportes por rodovias, marítimos, ferroviários e/ou aéreos, sendo a empresa vencedora responsável até a entrega em seu destino final, sem ônus para o Município de Porto Vitória. 
8.6 A licitante assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, de acidente de trabalho e quaisquer outras relativas a seu pessoal.
8.7 Do Recebimento do Objeto: 
8.7.1. Os serviços serão recebidos definitivamente conforme art. 18, do Decreto Municipal nº 125/2025. Outrossim, constatado vícios de quantidade ou qualidade, a Administração poderá aplicar as garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor. 
8.7.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
8.7.3 O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
8.7.4. Em caso de necessidade a contratada poderá solicitar adiamento de prazo de entrega desde que plenamente justificado e aceito pela Administração e que o adiamento não traga transtornos as atividades de atendimento à população e aos servidores desta.

9. GESTÃO CONTRATUAL (art. 6º, XXIII, alínea “f” da Lei nº 14.133/21) 
9.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
9.2 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelas pessoas abaixo nominados. 
9.3 Gestores do Contrato: 
Gestor: Laércio Antônio Schneider, Matrícula 16038.
9.4 Fiscais Administrativos: 
Fiscal administrativo: Silmar Valório, Matrícula: 17002
9.5 Fiscais Técnicos: 
Fiscal Técnico: Silmar Valório, Matrícula: 17002
9.6. Fiscais setoriais:
Raí Holowka Valório, Matrícula: 15059
Débora Baltes, Matrícula: 3009

10. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO (art. 6º, XXIII, alínea “g” da Lei nº 14.133/21) 
Recebimento 
10.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta. 
10.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
10.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado, mediante preenchimento e assinatura do relatório – parâmetros de fiscalização, conforme modelo. 
10.3.1. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais. 
10.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 
10.5. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo. 
10.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
Pagamento: 
10.7 O pagamento das obrigações observará a ordem cronológica de exigibilidade, nos termos do art. 141 da Lei 14.133/2023, cujos prazos serão limitados a: 
a) 30 (trinta dias) úteis para a liquidação da despesa, a contar do recebimento da Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração; e 
b) 30 (trinta dias) úteis para pagamento, a contar da liquidação da despesa. 
10.8 O pagamento somente será efetuado se a Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura estiver atestada pela fiscalização. 
10.9 A nota fiscal deverá ser emitida posteriormente à emissão do empenho, acompanhada dos seguintes documentos: 
10.9.1 prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
10.9.2 certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
10.9.3 certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal da sede do contratado; 
10.9.4 Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 
10.9.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT

11. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR (art. 6º, XXIII, alínea “h” da Lei nº 14.133/21)
11.1 A contratação será realizada conforme a Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 125/2025, através de contratação e com o procedimento de pregão eletrônico, do tipo menor preço pelo item. 
11.2. As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado Edital de pregão eletrônico, bem como os critérios de habilitação econômico-financeira. 
11.3. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, preconizado pelo art.67 § 2º da Lei Federal 14.133/21, comprovação essa que será atendida por atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. A empresa deverá ter profissional habilitado registrado no CREA – PR, sendo seguido todas as diretrizes da NR 10, da NR 35, incluindo que seja realizado todos os serviços sempre por uma dupla de trabalhadores, visto que, o serviço de elétrica é de alto risco de choque elétrico. Caso referidos atestados não detalhem e quantifiquem o fornecimento, aceitar-se-á, complementarmente aos documentos, cópia da (s) respectiva (s) nota (s) fiscal (ais). 
11.4 A empresa obrigatoriamente deverá informar a marca do bem em sua proposta inicial e final, quando couber. 
11.5 O fornecimento do objeto será em entrega parcelada.

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6º, XXIII, alínea “j” da Lei nº 14.133/21) 
12.1. As despesas para atender a esta contratação estão previstas no orçamento para o exercício de 2026, conforme abaixo: 

Unidade:05
Cód.Red. 105
Proj/Atividade: 2.026
Elemento: 3.3.90.39
Complemento do elemento: 1000 

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13. PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 
13.1 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual de 2026, conforme consta das informações básicas, deste Termo de Referência. 

14. FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL 
14.1. Conforme disposto na Lei Federal 14.133/2021, a Administração convocará o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei. 
14.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração. 
14.1.2. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato;
14.1.3. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
14.2. O instrumento de contrato poderá ser substituído por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, se aquisição de pequeno valor e sem compromissos futuros, sendo que ficam mantidas as condições estabelecidas neste Termo de Referência, as quais vinculam as partes.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
15.1 O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes do Edital e assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando as obrigações a seguir dispostas: 
15.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.
15.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 
15.4. Apresentar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos atualizados: 
15.4.1 prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
15.4.2 certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
15.4.3 certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual E Municipal da sede do contratado; 
15.4.4 Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 
15.4.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
15.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados. 
15.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual. 
15.7. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
15.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 
15.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato. 
15.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação. 
15.11. Sempre que solicitado, comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas. 
15.12. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE. 
15.13. É obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a qualificação. 
15.14. A Contratada deverá efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de referência e sua proposta, bem como a Nota Fiscal deverá constar as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, validade do produto, procedência e outras obrigatórias pela legislação vigente; 
15.15. Ter pleno conhecimento e aceitação, dos requisitos técnicos, do teor do Termo de Referência e seus anexos, documentos aplicáveis das normas e legislação pertinentes, não havendo nenhuma dúvida quanto ao objeto a ser entregue, bem como, concordar com todos os seus efeitos legais; 
15.16 Toda a mão de obra, necessária para a correta logística de transporte para o fornecimento do objeto e seus respectivos encargos sociais e trabalhistas ficarão sob a responsabilidade da empresa contratada; 
15.17. Indicar preposto para representá-la durante a execução do Termo de Contrato, quando for o caso.
 15.18. Utilizar empregados habilitados e com conhecimento completo dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
15.19. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
15.20 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
15.21. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;
15.22  Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
15.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
15.24. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
15.25. Observar as disposições do Decreto Federal 12.174 de 11 de setembro de 2024. 
15.26. A empresa ganhadora do certame para o item 1, referente aos serviços elétricos, sendo mão de obra na instalação de luminárias, reatores, relês fotoelétricos e manutenção de rede de iluminação pública, com a troca de lâmpadas, incluindo instalações e manutenções de luminárias de LED com troca de luminárias e relês fotoelétricos, necessariamente deverá ter registro no CREA - PR, homologado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA – PR da Licitante; tendo profissional habilitado com registro de inscrição no CREA - PR do Responsável Técnico para a realização de emissão de ART (anotação de responsabilidade técnica) sobre os serviços executados, o mesmo deverá ter formação como engenheiro eletricista e não poderá ser substituído sem autorização expressa do Município. Deverá haver a comprovação do vínculo empregatício entre o responsável técnico acima indicado e a proponente, mediante registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa ou contrato de prestação de serviços.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
16.1 São obrigações do CONTRATANTE: 
16.1.1. Solicitar a entrega do objeto à CONTRATADA através da emissão de Empenho/Ordem de Compra ou outro instrumento hábil. 
16.1.2 Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
16.1.3. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
16.1.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos. 
16.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133/2021. 
16.1.6 Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e no contrato. 
16.1.7. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 
16.1.7.1 A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 
16.1.8 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
16.1.9. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Contrato. 
16.1.10. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
16.1.11 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido, fixando prazo para a resposta da empresa e a sua ação corretiva. 
16.1.12. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do Termo de Contrato, através da fiscalização e gestão, cabendo a este, registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou impropriedades observadas. 
16.1.13. Observar para que, durante a vigência do presente Termo de Contrato, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida para a contratação, assim como a sua compatibilidade com as obrigações assumidas. 

17. REAJUSTE e REEQUILÍBRIO DO CONTRATO 
17.1 Independentemente do prazo de duração do contrato utilizar-se-á como critério de reajuste o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA a cada 12 meses, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, que no presente caso foi finalizado com formalização do mapa de preço no dia 10/09/2026.  
17.2 A concessão do reajuste será realizada de oficio mediante apostilamento ao contrato. 
17.3 nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
17.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 
17.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo; 
17.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
17.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
17.8. Surgindo fato desencadeador ocorrido após a assinatura do contrato, que cause desequilíbrio decorrente de fato imprevisível, ou previsível, mas insuperável por mais diligente que tenha sido a respectiva parte; que o risco não se encontre entre aqueles que sejam atribuídos pela própria parte; que esse fator de desequilíbrio não decorra de ação culposa ainda que indireta do requerente; que o desequilíbrio afete as condições financeiras da proposta, pode o Contratante conceder o reequilíbrio. 
17.9. O prazo para a Contratante analisar e decidir sobre o pedido de reequilíbrio é de 30 (trinta) dias corridos, sendo que em caso de ultrapassar esses dias, caberá incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês mais a correção monetária sob o respectivo montante. 
17.10. A exclusão do regime tributário do simples nacional por ato voluntário da contratada ou superação dos limites da receita bruta anual, que cuida o art. 30 da Lei Completar nº 123/2006, não enseja o reequilíbrio econômico financeiro do contrato.

18. ALTERAÇÃO SUBJETIVA: 
18.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

19. ESCLARECIMENTOS E EXIGÊNCIAS ADICIONAIS: 
Servidor: Laércio Antônio Schneider, Matrícula 16038
E-mail: obras@portovitoria.pr.gov.br; 
Fone: (42) 2101-9781 Ramal 205.                                                                                                  
Porto Vitória/PR, 10 de setembro de 2026.


_______________________________________________________
Servidor Responsável pela Pesquisa de Preços
Élcio José Azeredo
Matricula: 14017




_______________________________________________________
Laércio Antônio Schneider, Matrícula 16038.
Secretário de Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano


O conteúdo do presente Termo de Referência está detalhado de tal forma que propicia à administração o conhecimento pleno do objeto, de forma clara e precisa, permitindo aos futuros licitantes as informações necessárias à boa elaboração de sua proposta, mediante regras estabelecidas pela administração.

Analisado sob a ótica da oportunidade, conveniência e relevância para o interesse público, APROVO o presente Termo de Referência.


[bookmark: _GoBack]Porto Vitória/PR, 10 de setembro de 2026.






_________________________________________
Fabiano José Glaab
Prefeito Municipal
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