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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
ESTADO DO PARANÁ
E-mail: licitacao@bomsucesso.pr.gov.br
Praça Paraná, 77 – CEP 86940 000 – Bom Sucesso – Estado do Paraná
CNPJ: 75.771.261/0001-04

Fone (43)3442-1460 – (43)3442-2367


EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 7/2025
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS - MEs, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - MEIs e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPPs
1. Preâmbulo
1.1. O Município de Bom Sucesso, Estado do Paraná, através da sua Comissão de Contratação, composta pelo Pregoeiro Matheus Augusto Cleres e equipe de apoio, nomeado pelo Decreto Municipal de nº 160/2025, e com a devida autorização da Prefeita Municipal, Rosana Ferreira Lopes, e de conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006 com as alterações contidas na Lei Complementar nº 147/2014, além dos Decretos Municipais, torna público a realização de licitação na sede da Prefeitura do Município, sala de licitações, sito Praça Paraná, 77, Centro, Bom Sucesso-PR, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição do objeto do subitem 2.1, nas condições fixadas neste Edital e seus Anexos.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: As propostas serão encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico até as 09:00 do dia 09 de julho de 2025
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09:00 do dia 09 de julho de 2025
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:  às 09:01 do dia 09 de julho de 2025
LOCAL: PLATAFORMA BNC
1.2. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. 
1.3. Para participação na licitação, os interessados deverão cadastrar-se previamente no site http://www.bnc.org.br, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica celebrado com o Município de Bom Sucesso-PR
1.4. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as fases, sendo conduzido pelo Pregoeiro designado pelo Prefeito do Município de Bom Sucesso e responsável pelo processamento e julgamento.
1.5. O licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos no item 1.1. deste Edital.
1.6. A retirada do Edital poderá ser feita PRESENCIAL nos dias úteis, no horário das 8h00 às 11h30 e das 13h00 às 17h00, mediante assinatura de recebimento.
1.7. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura do Pregão, observada a hora de abertura do certame, quaisquer interessados poderão solicitar informações complementares, esclarecimentos, requerer providências ou formular impugnação contra clausula ou condições do edital, devendo ser enviadas ao Pregoeiro através do e-mail licitacao@bomsucesso.pr.gov.br. Manifestações enviadas após o horário final de antecedência não serão aceitas.
1.8. Entender-se por microempresas ou empresas de pequeno porte aptas a participar do presente certame aquelas definidas no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não se enquadram em nenhuma das situações previstas no §4º deste mesmo artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 
1.9. Em decorrência de fato superveniente a sessão pública do pregão eletrônico poderá ser conduzida pelo Pregoeiro Substituto, o qual encontra-se investido de poderes para tanto.
2. OBJETO
2.1. O objeto deste pregão, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando a  Aquisição de material de consumo e equipamentos odontológicos para a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bom Sucesso, para o período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência constante no anexo l, deste edital.
2.2.     Edital estará disponível aos interessados em participar da presente licitação, no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura do Município de Bom Sucesso, situada à Praça Paraná, 77, Centro. Estarão disponíveis também através do e-mail licitacao@bomsucesso.pr.gov.br e pelo site https://bomsucesso.eloweb.net/portaltransparencia/1/licitacoes. Uma vez retirado a licitante deverá preencher o Protocolo de Recebimento do Anexo II, para fins de controle de recebimento deste Edital.
2.3.    O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10/2024, data de 15 de janeiro de 2024.
2.4.    O objeto desta licitação enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei n.º 14.133/2021, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo ser licitado por meio da modalidade Pregão.
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Nesta licitação a disputa será para empresas que atendam aos requisitos do edital e sejam classificados como MicroEmpresa (ME), Microemprendedor Individual (MEI) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). Essa medida visa incentivar a participação de empresas menores e fomentar o desenvolvimento econômico local e regional, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 123/2006.
3.2. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. A falsidade da declaração de que trata os item, sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
3.3. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que, a critério discricionário da entidade promotora, cadastro prévio no  Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. Além de realizar o cadastro na PLATAFORMA BNC.
3.4. Credenciar-se previamente no SICAF.
3.5. Os documentos exigidos para habilitação não abrangidos no SICAF ou aqueles que o pregoeiro(a) solicitar, serão encaminhados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (DUAS HORAS), prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.
3.6. Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as sanções prevista no art. 156, inciso III (impedimento de licitar e contratar) e §4º do mesmo artigo, suspensos de participar de licitações e contratar com o município de Bom Sucesso, da Lei Federal n.º 14.133/202, conforme Anexo V.
3.7. Os declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 155, inciso IV, e art. 156, inciso IV, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
3.8. A consulta de eventual suspensão ou inidoneidade, constante nos itens anteriores, será realizada no Cadastro de Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no endereço: < https://servicos.tce.pr.gov.br/servicos/srv_ExibirRelatorios.aspx?t=30 > e no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS da Controladoria-Geral da União, no Endereço:<http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj%2Cnome%2CufSancionado%2Corgao%2CtipoSancao%2CdataPublicacao>.
3.9. Não há no seu quadro de sócios, dirigentes ou técnicos responsáveis, servidores públicos municipais pertencentes ao quadro próprio do Executivo Municipal, de modo que atenda aos ditames da Lei Orgânica do Município de Bom Sucesso-PR, conforme Anexo V.
3.10. Nos termos do artigo 66, da Lei nº 14.133/221 declara que dispõe capacidade para exercer direitos e assumir obrigações exigidos no Edital, bem como que está ciente e concorda com o disposto em Edital, conforme Anexo V.
3.11. Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo se contratados sob à condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7ª, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988. Conforme Anexo V.
3.12. Na presente licitação é vedada à participação de empresas em consórcio.
3.13. O Pregoeiro efetuará a avaliação do ramo de atividade através do Contrato Social ou de outro documento oficial que indique o ramo de atividade do licitante.
3.14. Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar somente uma única proposta, sob pena de rejeição de todas.
3.15. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado, previsto na Lei Complementar nº 123/2006, as pessoas jurídicas que se enquadrarem no artigo 3º, §4º, incisos I a XI da mencionada lei complementar. 
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico da BNC implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
4.2. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, modificada pela Lei Complementar Federal 147/2014 com as alterações e para que essas possam usufruir do tratamento diferenciado previsto no Capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, a declaração em campo próprio do sistema eletrônico, identificando-se como microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como o preenchimento da declaração constante dos modelos de anexos no presente edital.
4.3.  As declarações referidas no item anterior servirão como comprovação do enquadramento da PROPONENTE como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso, as quais declararão, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a qualificação como “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Artigos 42 a 49, da Lei Complementar nº 123/2006.
4.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um credenciado. A empresa que desejar alterar o seu representante credenciado para a continuidade do certame deverá apresentar nova procuração.
5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO
5.1. A participação na presente licitação se dará por meio da digitação da senha pessoal do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, EXCLUSIVAMENTE por meio do sistema eletrônico, observados rigorosamente a data e o horário limite estabelecidos neste Edital.
5.2. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site http://www.bnc.org.br .
5.3. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento das exigências de habilitação especificadas neste Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem realizadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
5.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus da perda de negócios em decorrência da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6. PREÇO MÁXIMO DA LICITAÇÃO
6.1. Valor Máximo estimado para este pregão é de R$ 360.414,27 (trezentos e sessenta mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e sete centavos).
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA INICIAL
7.1. O licitante deverá enviar sua PROPOSTA COMERCIAL ELETRÔNICA mediante o preenchimento no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
7.1.1. Valor unitário e total do item, deverão ser expressos em Real com apenas 02 (duas) casa após a vírgula;
7.1.2. Marca; (SE FOR O CASO)
7.1.3. Modelo; (SE FOR O CASO)
7.1.4. Em se tratando de produtos de fabricação da empresa, os campos marca e modelo deverão ser preenchidos sem identificar o titular da proposta; (Exemplo: a palavra “marca própria”).
7.1.5. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
7.2. A apresentação de proposta na Licitação será considerada como evidência de que a proponente:
7.2.1. Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e obteve do Pregoeiro todas as informações necessárias para a sua formulação;
7.2.2. Considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma proposta totalmente condizente com o objeto licitado;
7.2.3. Sendo vencedor da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços em todas as fases.
7.2.4. As propostas apresentadas e os lances formulados incluem todas e quaisquer despesas necessárias e indispensáveis para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e devem ser elaboradas em conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento convocatório, seus Anexos e os fatores a seguir:
7.2.5. Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das obrigações exigidas, incluindo mão de obra, seguros, frete, encargos sociais, tributos, transporte, equipamentos e outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto deste Edital e do respectivo contrato;
7.2.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

7.3. Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
8.1. A partir do horário previsto neste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a devida aceitabilidade.
8.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens via “chat”, em campo próprio do sistema eletrônico.
8.3. Ao participar do pregão eletrônico, é dever do licitante monitorar as operações no sistema durante a sessão pública. O licitante assume a responsabilidade pelos custos decorrentes da perda de oportunidades comerciais devido à falta de atenção a mensagens do sistema ou à desconexão do mesmo. Isso inclui a responsabilidade pelo não envio de documentos relacionados à proposta.
9. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
9.1. As propostas cadastradas pelos licitantes no sistema eletrônico que descumprirem as exigências do edital quanto à forma de sua apresentação e/ou apresentarem erros que prejudiquem a oferta de lances e o caráter competitivo durante o certame também serão desclassificadas, mediante decisão fundamentada do pregoeiro.
9.2. O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO” do sistema, confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.
10. FORMULAÇÃO DE LANCES
10.1. Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site http://www.bnc.org.br, conforme Edital.
10.1.1. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
10.1.2. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
10.1.3. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser conforme descrito no Termo de Referência (Anexo I).
10.2. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
10.3. O modo de disputa adotado será o “ABERTO”, no qual os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
10.3.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
10.3.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
10.3.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
10.3.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
10.3.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
10.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;
10.4.1. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance;
10.5. Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o pregoeiro poderá alertar o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente;
10.6. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do ITEM;
10.7. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances;
10.8. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados;
10.9. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação no site http://www.bnc.org.br
10.10. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
10.11. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços;
10.12.  Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.
10.13. Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances; 
10.14. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
10.15. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
10.16. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.17. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, convocação será em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
10.18. O disposto no item 10.12 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
10.19. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será observado o art. 60º da Lei Federal 14.133/2021 e art. 78º do Decreto 5.401/2023.
11. DA NEGOCIAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS ADEQUADAS
11.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
11.2. O pregoeiro poderá solicitar ao licitante melhor classificado que envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
11.3. A proposta do licitante classificado em primeiro lugar adequada ao último lance ofertado deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas no próprio sistema, a contar da solicitação do Pregoeiro e deverá:
11.4. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
11.5. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
11.6. O licitante poderá assinar a proposta final que é disponibilizada no sistema da BNC
11.7. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
11.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
11.9. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.
11.10. Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os valores unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores máximos/referência expressos no termo de referência, sob pena de desclassificação.
11.11. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
11.12. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
11.13. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
12.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
12.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
12.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
12.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
12.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
12.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
12.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
12.6.3. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
12.6.4. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
12.6.5. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
12.6.6. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
12.6.7. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
12.6.8. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada ME/EPP, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
12.6.8.1. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
12.6.8.2. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem homologados aos licitantes qualificados como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração.
12.7. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
12.8. Na ata da sessão, será incluído o registro dos licitantes que aceitarem cotar os produtos com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021. Tal registro tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata.
13. DOS BENEFÍCIOS PARA MEI,ME ou EPP
13.1. As empresas participantes após a fase de julgamento das Proposta de Preços, e forem vencedoras, deverão na fase de Habilitação Jurídica comprovar que estão enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas ou empresas de pequeno porte por meio de declaração de que atendem aos requisitos do art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006 (Anexo VI) cabendo ao Pregoeiro a faculdade de consultar o sítio oficial da Receita Federal, na internet, para ratificar a condição de microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte das empresas participantes.
13.2. Como condição de participação a licitante enquadrada como MEI, ME ou EPP deverá apresentar a documentação comprobatória dessa condição junto dos documentos de credenciamento, através da declaração constante no (Anexo VI). Anexo à declaração deverão apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial de que está enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, emitidas com até 180 (noventa) dias, contados da data de sua expedição.
13.3. A licitante que AUTO DECLARAR e não apresentar a documentação comprobatória da condição de MEI, ME ou EPP não poderá usufruir dos benefícios previstos em lei.
13.4. Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais.
13.5. Havendo empate, nos termos do §2º do artigo 44 da Lei Complementar nº 123, o microempreendedor individual, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, conforme § 3º, do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
13.6. Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas pelos microempreendedores individuais, microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, nos termos do § 2º do artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006, desde que esta não tenha sido apresentada por outro microempreendedor, microempresa ou empresa de pequeno porte.
13.7. Para efeito do exercício do direito de preferência dos microempreendedores, microempresas ou empresas de pequeno porte previsto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006, proceder-se-á na forma do artigo 45 do dispositivo legal mencionado.
13.8. Considerada a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatorias.
13.9. A declaração relativa ao enquadramento da empresa como microempreendedor, microempresa ou empresa de pequeno porte, será comprovada na fase de habilitação. A não comprovação implicará na inabilitação da licitante, podendo ser considerada declaração falsa, passível de aplicação das penalidades cabíveis.
13.10. O não atendimento do disposto no subitem 13.1 acima implicará renúncia ao direito de usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006, na presente licitação.   
13.11. Os microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista (subitem 14.1.2), mesmo que apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitadas sob condição.
13.12. No caso de microempreendedor, microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal ou trabalhista, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do LICITADOR, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa.
13.13. As certidões deverão ser entregues ao Pregoeiro dentro do prazo acima, para efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o seu direito em caso de recusa em assinar o contrato ou em aceitar retirar o instrumento equivalente, conforme art. 90, §5º, da Lei Federal n.º 14.133/2021
13.14. Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da proponente ao Pregoeiro decidirá quanto à habilitação final da mesma.
13.15. Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no subitem 13.14 ou não ocorrendo à contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pelo microempreendedor, microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serão convocadas os microempreendedores, microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipótese do subitem 13.8, segundo a ordem de classificação.
13.16. Na hipótese de não contratação de microempreendedor, microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do certame.
13.17. Documentação referente ao item 13, deverá ser anexado somente após o julgamento das propostas de preços e aberto o prazo para envio da documentação de Habilitação Jurídica conforme o item 14, na plataforma da BNC. 
14. DA HABILITAÇÃO
14.1. Encerrada a etapa de negociação, o detentor da menor oferta provisoriamente classificado em primeiro lugar terá os documentos de Habilitação Jurídica analisados pelo Pregoeiro e Comissão de Apoio, nos termos do art. 63, inciso II da Lei n.º 14.133/2021. TODOS OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER ANEXADOS EM DOCUMENTOS COMPLEMENTARES NA PLATAFORMA DA BNC, podendo ser solicitado encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas das certidões que não tiverem como atestar a veracidade Online, em no máximo 02 (dois) dias úteis, a contar do próximo dia útil em que foi declarado vencedor.
14.2. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos de habilitação jurídica nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.
14.2.1. Habilitação Jurídica:
a) Registro comercial na Junta Comercial, no caso de empresa individual;

b) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI) no caso de MEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16 de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no site <www.portaldoempreendedor.gov.br>;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Inscrição do ato constitutivo no registro civil das pessoas jurídicas do local de sua sede, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

f)             O contrato social, quando possível, deverá constar a denominação social e identificação do (s) ramo (s) de atividade (s) da empresa, o qual deverá ser compatível com o objeto licitado;

g) O contrato social em vigor, a que se refere à alínea “c”, trata-se da última alteração contratual consolidada ou na falta desta, a apresentação do primeiro ato constitutivo juntamente com a última alteração;

h) Às proponentes que tenham como ato constitutivo o ESTATUTO, que o apresente juntamente com a última ata que elegeu sua diretoria ou administradores. 
14.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas no Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito das Contribuições Federais, expedido pela Secretaria da Receita Federal da sede do proponente;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda da sede do proponente;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda da sede do proponente;

e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais;

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943;
g) A proponente que possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão Conjunta da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional/Receita Federal do Brasil, dentro do período de validade nelas indicados, poderá apresentá-las separadamente. Contudo, às proponentes que emitiram certidões negativas de débitos de INSS ou de Tributos Federais, após o dia 03 de novembro de 2014, deverão apresentar a certidão unificada que abrange todos os créditos tributários federais administrados pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
14.2.3. Qualificação Econômico-Financeira:
a) Certidão negativa de falência ou concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede do proponente, emitida com antecedência máxima de 90 (noventa) dias contados da sua respectiva emissão. 
14.2.4. Qualificação Técnica:
a) Licença Sanitária expedida pelo Município ou Estado da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado.
b) Autorização de Funcionamento da Empresa expedido pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e cópia legível da sua publicação no Diário Oficial da União, para a comercialização de produtos para saúde, cosméticos e saneantes, objeto desta licitação.
14.2.5. Outras Comprovações:
a) Declaração de Situação de Regularidade (Anexo V).
b) Declaração de que a proponente se enquadra como pequena ou microempresa para os fins da Lei Complementar nº 123/06 (Anexo VI), se for o caso. Anexo à declaração deverão apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial de que está enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, emitidas com até 90 (noventa) dias, contados da data de expedição.
c) Em se tratando de sociedade simples o documento apto para a comprovar a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) deve ser espedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Ou ainda, no caso de microempreendedor individual (MEI), apresentar o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI) na forma da Resolução CGSIM nº 16/2019, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no site <www.portaldoempreendedor.gov.br>.

d) A ausência de comprovação da condição de ME, EPP ou MEI tal como exigido na alínea anterior será interpretada como renúncia ao benefício previsto na Lei Complementar nº 123/2006, implicando a preclusão do direito.
e) Todas as comprovações acima serão para fins de julgamento de HABILITAÇÃO ou INABILITAÇÃO das proponentes; 
f) Declaração de Dados Atualizados para Contato da Empresa (Anexo VII).
14.3. No caso de não constar prazo de validade nas certidões exigidas por este Edital, somente serão aceitas àquelas emitidas com até 90 (noventa) dias, contados da data de sua expedição.
14.4. Em caso da proponente ser “FILIAL” a documentação deve ser pertinente à sua localização e não da sede da empresa, devendo, ainda, tanto a documentação como a proposta: se da matriz, só da matriz; se da filial, só da filial, exceto aquelas certidões que por sua própria natureza forem da matriz e abranjam as filiais.
14.5. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
14.6. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser assinadas pelo representante legal da empresa. 
14.7. A análise dos documentos de propostas e de habilitação deverá observar o cumprimento de todas as condições estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, bem como no presente edital e seus anexos.
14.8. Será inabilitada a licitante que deixar de atender qualquer das condições exigidas em edital de licitação, que não apresentar todos os documentos exigidos ou que os apresentem de forma diversa da fixada no presente edital, incompletos, incorretos, rasurados ou contendo corretivos ou de cujo teor não se possa inferir com precisão as exigências contidas em edital e a veracidade dos mesmos.
14.9. No caso dos documentos disponíveis e emitidos via internet, bem como, com certificação e assinatura digital, a critério do Pregoeiro e Comissão de Apoio poderá ser objeto de confirmação da sua veracidade junto ao órgão competente, não sendo necessária sua autenticação por cartório ou por servidor da Administração ou publicação na imprensa oficial.
15. DA QUALIDADE E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
15.1.  O objeto desta licitação deverão atender às normas técnicas e controle de qualidade. 
15.2. A qualidade dos produtos e equipamentos, objeto desta licitação deverá estar de acordo com os padrões e exigências da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a qual regulamenta a qualidade dos produtos no âmbito nacional. 
15.3. A qualidade dos produtos deverá obedecer, respectivamente, às normas técnicas e controle de qualidade e, atender, estritamente as descrições dos itens constantes no anexo I.
15.4. A licitante proponente que uma vez ciente dos requisites supramencionados não os atender de acordo com este Edital, poderá incorrer nas sanções administrativas previstas no Arts. 155 e 156, da Lei n° 14.133/2021.
16. Impugnação E SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO DO Ato Convocatório
16.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer interessado poderá solicitar esclarecimento, requerer providências ou impugnar o ato convocatório do PREGÃO, mediante requerimento fundamentado ao Pregoeiro.
16.2. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, com indicação da modalidade e número do certame, contendo o nome e qualificação do impugnante, representante legal (se houver), número do CNPJ ou CPF, Contrato social e/ou Documento Oficial de Identificação, endereço comercial, telefone, endereço eletrônico para contato.
16.3. As solicitações de esclarecimentos, providências, bem como a impugnação, poderão ser protocolados no setor de protocolo, através da plataforma eletrônica no site http://www.bnc.org.br, ou através do e-mail licitacao@bomsucesso.pr.gov.br, em tempo hábil, aos cuidados do Pregoeiro, de forma que o quanto antes se tome conhecimento da manifestação apresentada.
16.4. A interposição de recurso, se tempestiva, será julgada pelo Agente de Contratação/Pregoeiro e, se acolhida, poderá ser anulado, revogado, suspenso ou retificado o Edital com a designação de nova data para a realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações no Edital.
16.5. A interposição de recurso, intempestiva não será analisada pelo Agente de Contratação/Pregoeiro. O Município de Bom Sucesso-PR não reconhecerá ou atenderá as solicitações de esclarecimentos, providências, bem como a impugnação feitas verbalmente.
16.6. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitante, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei Federal n.º 14.133/2021.
17. RECURSOS
17.1. Se o resultado da decisão não for aceito qualquer licitante, na mesma sessão de proclamação do vencedor da licitação poderá manifestar imediata intenção de recorrer do ato decisório devendo o fato ser devidamente consignado em ata, observado o que segue:
17.1.1. Na manifestação, no prazo de 30 (trinta) minutos, após a fase de análise da documentação de habilitação e deliberações no certame, necessariamente, explicitará motivação consistente e esta será liminarmente avaliada pelo Pregoeiro, o qual decidirá pela sua aceitação ou não;
17.1.2. Presentes os pressupostos da admissibilidade, ao pregoeiro dará novamente por suspensa a sessão, concedendo ao interessado, na própria sessão, o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões recursais. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, disponibilizando-se, de imediato, vista do processo de licitação.
17.2. Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior competente em campo próprio do Sistema da Plataforma do BNC, por intermédio daquela que praticou ou através do e-mail licitacao@bomsucesso.pr.gov.br, para que, proceda a entrega ao Pregoeiro responsável pela licitação.
17.3. O acolhimento do recurso pela autoridade que prolatou a decisão importará na invalidação apenas dos atos não suscetíveis de aproveitamento.
17.4. Caso a decisão do pregoeiro seja pelo não provimento do recurso, os autos serão remetidos, com seu relatório em favor da manutenção da decisão, à autoridade superior, a quem caberá manter ou reformar a decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
17.5. A inocorrência de imediata manifestação do licitante no interesse de interposição de recurso ou a sua apresentação imotivada ou insubsistente implicará na preclusão do seu direito de recorrer do ato decisório e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
18. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
18.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso ou pela autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.
18.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
18.3. Na hipótese da licitante adjudicatária não entregar os documentos de acordo com os itens do edital, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, incluindo negociando o melhor preço.
19. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta da dotação específica, a saber:
09.025.10.301.0008.2.121.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
09.025.10.301.0008.2.121.4.4.90.52.00.00 - 1518  - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20. CONTRATAÇÃO
20.1. O contrato administrativo terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, obedecendo às regras previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.
20.2. Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado, para, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a convocação, assinar e retirar o Contrato ou instrumentos equivalentes, adaptados à proposta vencedora.
20.3. Como condição para celebração da contratação, a licitante adjudicatária deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação.
20.4. Quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, negociando diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
20.5. Decorridos 90 (noventa) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes não contratados liberados dos compromissos assumidos.
21. DA ENTREGA E RECEBIMENTO
21.1. A entrega SERÁ DE FORMA PARCELADA, em conformidade com as necessidades da Administração Pública do Município de Bom Sucesso/PR em veículo apropriado para este fim, conforme determinação da ANVISA, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras, entregue no local determinado, acompanhado da Nota Fiscal, diretamente a COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. 
21.2. O objeto da presente licitação será recebido:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação e, sendo atestada sua qualidade e conformidade aos termos do Edital, o objeto será recebido em caráter definitivo;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos;

c) Serão rejeitados no recebimento, os objetos fornecidos com especificações diferentes das constantes no ANEXO I e das MARCAS apresentadas na proposta, devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazos definidos no item 21.3 abaixo.

21.3. Caso o (s) objeto (s) sejam considerados INSATISFATÓRIOS, será lavrado termo de recusa, no qual se consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo máximo abaixo fixado:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença das características do objeto, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
22. PAGAMENTO
22.1. O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado do dia 10 (dez) ao dia 15 (quinze) do mês subsequente, após a entrega do objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal na quantidade solicitada pelo Departamento de Compras desta Municipalidade e prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais.
22.2. Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
22.3. O Município de Bom Sucesso poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada, nos termos deste Edital.
22.4. O Município de Bom Sucesso fará as retenções de acordo com a legislação vigente ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.
22.5. Na hipótese de atraso no pagamento da nota fiscal, desde que devidamente atestada, o valor devido pelo Município de Bom Sucesso poderá ser atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC-IBGE.
22.6. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.
23. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
23.1. O inadimplemento de obrigação principal ou acessória definida em contrato ensejará a aplicação das seguintes penalidades, sem prejuízo de rescisão, bem como demais medidas concernentes a esfera cível e criminal:
I – Advertência;

II – Multa;

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com  Administração Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos; e

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, cujo prazo não poderá ser superior a 02 (dois) anos.
23.2.  A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as sanções expressas nos incisos I, III e IV.
23.3. A pena de advertência será aplicada quando:
I – O contratado descumprir obrigação contratualmente assumida, desde que não seja o caso de cominação de penalidade de maior seriedade; ou

II – Em caso de substituição de penalidade de maior gravidade.

23.4. A multa será:
I – Natureza monitória, fixada em 3% (três por cento) do valor do contrato e será aplicada quando ocorrer inadimplemento contratual parcial, incidindo:

a) Diariamente ante ao descumprimento de prazo para execução e conclusão de serviço ou entrega do objeto, até o limite de 10 (dez) dias corridos contados da notificação, termo em que poderá ser considerado descumprimento total da obrigação;

b) Diariamente ante ao descumprimento de obrigação assessória definida em instrumento contratual, até o limite de 05 (cinco) dias corridos contados da notificação, termo em que poderá ser considerado descumprimento total da obrigação; e

c) Diariamente ante ao total descumprimento de obrigação trabalhista, previdenciária ou ambiental, até o limite de 05 (cinco) dias corridos contados da notificação, termo em que poderá ser considerado descumprimento total da obrigação.

II – Natureza compensatória, fixada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, aplicada quando configurado o inadimplemento contratual total, sem prejuízo da cobrança da multa moratória.

23.4.1. A multa deverá ser recolhida ao Tesouro do Município, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação, sendo descontada da garantia do respectivo contrato, se existir.
23.4.2. O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na dívida ativa, para cobrança judicial. 
23.4.3. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
23.4.4. O pagamento da multa não eximirá a contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto a Contratante, decorrentes das infrações cometidas. 
23.4.5. O pagamento da Contratada será suspenso em caso de procedimento administrativo para aplicação de penalidade, após o qual será devolvida à contratada ou estornada do empenho respectivo. 
23.4.6. O valor da multa será corrigido em conformidade ao cálculo de atualização monetária, reajuste e reequilíbrio econômico-financeiro. 
23.5. Consumado o marco em que poderá se considerar descumprimento total da obrigação, a Administração deverá avaliar a conveniência e oportunidade na continuidade do ajuste, podendo rescindir a relação contratual, sem prejuízo da continuidade de aplicação de multa ou outra penalidade administrativa. 
23.6. A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal de até 5 (cinco) anos será aplicada quando: 
I – a empresa ser penalizada com advertência, ao menos 2 (duas) vezes, nos últimos 2 (dois) anos; ou
II – interrupção de regular desenvolvimento de repartição administrativa.
23.6.1. Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, serão considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados as regras da razoabilidade e da proporcionalidade. 
23.7.  A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública se trata de sanção administrativa de máxima intensidade, destinada a punir faltas gravíssimas, de natureza dolosa, que violem a moralidade ou a eficiência administrativa, sendo que: 
I – a declaração de inidoneidade não tem efeito retroativo e não acarreta a rescisão imediata de outros contratos vigentes; 

II – poderão ser rescindidos os contratos vigentes com o sancionado desde que o gestor do contrato e o Secretário Municipal correspondente indiquem as razões de interesse público; 

III – a rescisão prevista no item anterior ocorrerá a partir da data da decisão irrecorrível que aplicar a sanção à contratada, sendo devido o pagamento apenas pelos serviços prestados ou bens fornecidos até então, relacionados ao objeto do contrato;
IV – a aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade impede a nova contratação do sancionado, enquanto durarem os efeitos da sanção, bem como a prorrogação do prazo de vigência de outros contratos vigentes firmados pelo sancionado;
V – decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o sancionado poderá requerer a sua reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos causados ao município.
23.8. O procedimento para a aplicação de penalidades administrativas será o expresso no Decreto Regulamentar instituído para esta e outras finalidades.
23.9. Sem prejuízo das penalidades expressas no Decreto Regulamentar, constatada a ocorrência de atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira de que trata a Lei nº 12.846/2013, deverá ser realizada a abertura de procedimento administrativo de responsabilização, conforme regulamento correspondente.
24. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
24.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
24.2. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

24.3. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
24.4. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
25. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
25.1. Homologada a licitação, será formalizado o Contrato Administrativo, documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, que será enviada ao licitante vencedor para assinatura.  
25.2. A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do contrato administrativo, para devolvê-lo assinado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n.º 14.133/2021.
25.3. O prazo para devolução do Contrato Administrativo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada e aceita pela Administração. 
25.4. A pessoa que assinar o contrato administrativo deverá demonstrar que possui poderes para praticar o ato, mediante de cópias autenticadas dos atos constitutivos, alterações demais documentos necessários a comprovação de seus poderes. A assinatura do contrato administrativo estará condicionada a apresentação do documento de procuração por escritura pública, devidamente reconhecida em cartório, que habilite o seu representante. No caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade do signatário nomear procurador, mediante apresentação de cópia do estatuto social ou contrato social em vigor e, quando se tratar de sociedade anônima, da ata de nomeação do signatário. No caso de o representante da empresa ser o sócio/proprietário, deverá apresentar documento de constituição da empresa. Em todos os casos os instrumentos de representação deverão vir acompanhado de documento oficial com foto.
25.5. Serão formalizados os contratos administrativos em conformidade com os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
25.6. Os preços dos contratos, com a indicação dos fornecedores, serão divulgados no PNCP e disponibilizado durante a vigência do contrato administrativo.
25.7. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada
25.8. Na hipótese de o convocado não assinar o contrato administrativo no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
26. DISPOSIÇÕES GERAIS
26.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante da contratação, independentemente de transcrição.
26.2. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos proponentes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram.
26.3. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.
26.4. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo que a falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a revogação da adjudicação ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
26.5. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação ou inabilitação.
26.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
26.7. As decisões referentes a este processo de licitação poderão ser comunicadas às proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o seu recebimento ou, ainda, mediante publicação no Órgão Oficial do Município.
26.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.
26.9. Não cabe à BNC qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.
26.10. Para atender a seus interesses, o Município de Bom Sucesso, Estado do Paraná, poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no art. 125, da Lei Federal n.º 14.133/2021.
26.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será da cidade de Jandaia do Sul, Estado do Paraná.
26.12. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida à proponente.
26.13. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante da contratação, independentemente de transcrição.
26.14. A proponente ao participar da presente operação, expressa automaticamente concordância aos termos deste Edital.
26.15. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação:
a) A promoção de diligência a esclarecer ou complementar a instrução do Processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública;

b) Revelar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e classificação do proponente, desde que sejam irrelevantes, não ficaram o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação;

c) Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas propostas.

26.16. O Pregoeiro, caso entenda necessário, poderá suspender a sessão pública para analisar os documentos e propostas comerciais.
26.17. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e ou documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
26.18. Após apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
26.19. Se alguma data marcada ou de fim de contagem de prazos coincidirem com decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público que impeça a realização de qualquer procedimento, este será automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
26.20. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, em ambos os casos, só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município de Bom Sucesso, Estado do Paraná.
26.21. As normas que disciplinam este pregão serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da futura contratação.
26.22. Como condição para a assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação, bem como assim para o recebimento dos pagamentos relativos aos materiais fornecidos e aceitos em toda a vigência da contratação.
26.23. Para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes na Minuta do Contrato (Anexo VIII).
26.24. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo pregoeiro com base na legislação vigente.
26.25. Em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 para todas as referências de tempo contidas no presente Edital será observado o horário oficial de Brasília e os horários de expediente da Prefeitura do Município de Bom Sucesso-PR.
26.26. Qualquer reclamação dos representantes legais das licitantes deverá ser feita durante a sessão pública, oportunidade em que será registrada na respectiva ata.
26.27. Ressalvadas as hipóteses de publicação do aviso do edital, dos atos de habilitação ou inabilitação, de classificação ou desclassificação da proposta, da anulação ou revogação da licitação e os demais procedimentos que visem a assegurar o conhecimento dos atos pelos interessados, as comunicações dirigidas por meio eletrônico ao representante do licitante suprem, para todos os efeitos, o dever de comunicação por parte do Município de Bom Sucesso-PR, os quais serão publicados diretamente no Diário Oficial Eletrônico do Município de Bom Sucesso-PR.
26.28. Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados quando, solicitados formalmente ao Pregoeiro, sito à Praça Paraná, nº 77, Centro – CEP 86.940-000 –FONE (0xx43) 3442 2367, de segunda a sexta-feira nos horários das 8:00h às 11:30h e das 13h às 17h ou através do e-mail licitacao@bomsucesso.pr.gov.br.
27. ANEXOS DO EDITAL
27.1. Integram o presente edital os seguintes anexos:
a) Anexo I – Termo de referência;

b) Anexo II – Modelo de proposta de preços;

c) Anexo III – Protocolo de recebimento de edital e dos anexos;

d) Anexo IV – Modelo de procuração;

e) Anexo V – Declaração de Situação de Regularidade;

f) Anexo VI – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte;

g) Anexo VII – Declaração de Dados Atualizados para contato da Empresa;

h) Anexo VIII – Contrato Administrativo;

Prefeitura do Município de Bom Sucesso - PR, 18 de junho de 2025
Marcos Aurélio Raniero
Secretário de Saúde

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 7/2025
1. DO OBJETO

O presente termo de referência tem por objeto a Aquisição de material de consumo odontológico para a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bom Sucesso, para o período de 12 (doze) meses.

Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde
Responsável: Marco Aurélio Raniero
2. DOS ITENS
LOTE 1

Valor Máximo do Lote: R$ 2.941,00 (dois mil, novecentos e quarenta e um reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Agente de união universal  para resina composta,  Primer e Bond 2.1 com flúor.
	FSC
	50
	R$ 58,8200
	R$ 2.941,0000


LOTE 2

Valor Máximo do Lote: R$ 1.659,60 (um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Agulha descartável, estéril, gengival curta para seringa carpule de uso odontológico nº 30G 22 mm com 100 unidades
	CX
	60
	R$ 27,6600
	R$ 1.659,6000


LOTE 3

Valor Máximo do Lote: R$ 2.179,00 (dois mil, cento e setenta e nove reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Agulha para Irrigação endodontica Saída Lateral Encaixe universal nas seringas tipo: Luer Slip e Luer Lock., Cânula de 27x25mm de comprimento. descartável, embalagem com 10 unidades
	CX
	100
	R$ 21,7900
	R$ 2.179,0000


LOTE 4

Valor Máximo do Lote: R$ 2.437,80 (dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Fio de sutura agulhado 4.0 nylon odontológica com 24 unidades agulha ½
	CX
	60
	R$ 40,6300
	R$ 2.437,8000


LOTE 5

Valor Máximo do Lote: R$ 1.683,50 (um mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Fio para sutura, agulhado 4.0 seda odontológica. Agulha ½. caixa com  24 unid.
	CX
	50
	R$ 33,6700
	R$ 1.683,5000


LOTE 6

Valor Máximo do Lote: R$ 1.971,00 (um mil, novecentos e setenta e um reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Algodão em rolete para isolamento relativo n° 2 com 100 unidades
	PCT
	300
	R$ 6,5700
	R$ 1.971,0000


LOTE 7

Valor Máximo do Lote: R$ 2.280,00 (dois mil, duzentos e oitenta reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Algodão em rolete para isolamento relativo n.01, com 100 unidades
	UNID
	200
	R$ 11,4000
	R$ 2.280,0000


LOTE 8

Valor Máximo do Lote: R$ 36.412,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e doze reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Solução estéril injetável de Cloridrato de Articaína 4% (40mg/ml) com Epinefrina 1:100.000, (10µg/ml), acondicionados em carpules (tubetes de vidro) com 1,8ml cada. Embalagem com 50 tubetes.
	CX
	200
	R$ 182,0600
	R$ 36.412,0000


LOTE 9

Valor Máximo do Lote: R$ 42.596,00 (quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Com vasoconstritor. Solução estéril injetável de Cloridrato de Lidocaína (20mg/ml) com hemitartarato de Epinefrina (0,02 mg/ml), acondicionados em carpules (tubetes de vidro livre de metilparabeno) com 1,8ml cada. Embalagem com 50 tubetes de plástico.
	CX
	400
	R$ 106,4900
	R$ 42.596,0000


LOTE 10

Valor Máximo do Lote: R$ 43.212,00 (quarenta e três mil, duzentos e doze reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Solução estéril injetável de Cloridrato de Mepivacaína 2% (20mg/ml) e Epinefrina 1:100.000 (10µg/ml), acondicionados em tubetes de vidro com êmbolos sincronizados. Embalagem com 50 tubetes de 1,8 mL cada.
	CX
	300
	R$ 144,0400
	R$ 43.212,0000


LOTE 11

Valor Máximo do Lote: R$ 5.233,50 (cinco mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Cloridrato de Lidocaína 2% Sem vasoconstritor. Tubete de vidro, com 50 unidades
	CX
	30
	R$ 174,4500
	R$ 5.233,5000


LOTE 12

Valor Máximo do Lote: R$ 2.430,80 (dois mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Anestésico Tópico 10% Spray  Embalagem com 1 frasco de 50ml. Solução spray de Lidocaína 10% (100mg/mL), sem vasoconstritor.
	FSC
	40
	R$ 60,7700
	R$ 2.430,8000


LOTE 13

Valor Máximo do Lote: R$ 5.469,60 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Kit Restaurador Provisório IRM Pó e Líquido -  Embalagem com 38g de Pó + 15ml de Líquido. * Composição Pó: Óxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila.Composição Líquido: Eugenol 99,5%, Ácido Acético 0,5%.
	kt
	30
	R$ 182,3200
	R$ 5.469,6000


LOTE 14

Valor Máximo do Lote: R$ 11.526,00 (onze mil, quinhentos e vinte e seis reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Cimento Provisório 38g. Consistência cremosa para fácil adaptação no interior da cavidade.Sem mistura não há perda de material.Fácil endurecimento pela ação da saliva. Fácil de remover.Expiração longa. Liberação de flúor.
	UNID
	200
	R$ 57,6300
	R$ 11.526,0000


LOTE 15

Valor Máximo do Lote: R$ 14.926,80 (quatorze mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Cimento de Ionômero de Vidro Restaurador. Embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação. Cor A3 Cimento de presa rápida. Autopolimerizável: ativação química. Possibilidade de aplicação em diferentes materiais para oferecer maior versatilidade. Biocompatível e de viscosidade adequada. Libera e atua como um reservatório recarregável de íons flúor. Fácil manipulação e aplicação. Possuir uma boa adesão ao esmalte e à dentina. Composição básica após a mistura das fases: Vidro de Alumino fluorsilicato, Ácido Policarboxílico, Ácido Tartárico, Fluoreto de Cálcio e Água.
	kt
	120
	R$ 124,3900
	R$ 14.926,8000


LOTE 16

Valor Máximo do Lote: R$ 648,90 (seiscentos e quarenta e oito reais e noventa centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio. Kit com 1 tubo de pasta base de 13g + 1 tubo de pasta catalisadora de 11g + 1 bloco de mistura.
	kt
	30
	R$ 21,6300
	R$ 648,9000


LOTE 17

Valor Máximo do Lote: R$ 155,40 (cento e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Hidroxido de cálcio P. A.  Com pH altamente alcalino (12,4).  Biocompatível. Alto grau de pureza. Estimula a formação de dentina esclerosada e reparadora. Atua como protetor da polpa contra os estímulos termoelétricos e da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores.  Provoca a inibição da proliferação bacteriana. Atua na endodontia como material intracanal como potente antimicrobiano.  Composição: Hidróxido de Cálcio P.A. (99 a 100,5%).
	FSC
	10
	R$ 15,5400
	R$ 155,4000


LOTE 18

Valor Máximo do Lote: R$ 172,20 (cento e setenta e dois reais e vinte centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Formocresol. Ideal para mumificação da polpa dental. .Conta com a função de fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia).Conta com ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes. Isso justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos. Composição: Formaldeído, orto-Cresol, Glicerina e Álcool Etílico 96º.
	FSC
	12
	R$ 14,3500
	R$ 172,2000


LOTE 19

Valor Máximo do Lote: R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Escova de Robinson CA. Para profilaxia, com  cerdas de nylon macias e flexíveis, capazes de penetrar cerca de 1 a 4mm dentro da margem  gengival, tornando possível realizar uma profilaxia suave e sem dor.
	UNID
	500
	R$ 3,9000
	R$ 1.950,0000


LOTE 20

Valor Máximo do Lote: R$ 5.490,00 (cinco mil, quatrocentos e noventa reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Escova  para higiene dental, cerdas macias cabo longo, cabeça pequena.
	UNID
	1.500
	R$ 3,6600
	R$ 5.490,0000


LOTE 21

Valor Máximo do Lote: R$ 269,80 (duzentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Fio dental 500 metros. Constituído de fibra de monocabos de polipropileno torcidos que garante resistência a ruptura.
	UNID
	20
	R$ 13,4900
	R$ 269,8000


LOTE 22

Valor Máximo do Lote: R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Flúor em Gel. Fluoreto Fosfatado Acidulado 1,23%: composto por fluoreto fosfatado acidulado a 1,23%, garantindo uma alta eficácia na prevenção de cáries e remineralização da estrutura dentária. Sabor Tutti-Frutti, Tixotropia Avançada. 200 ml
	FSC
	30
	R$ 4,7000
	R$ 141,0000


LOTE 23

Valor Máximo do Lote: R$ 810,00 (oitocentos e dez reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Pasta Profilática com 2% de Fluoreto de Sódio, para eliminar manchas persistentes. Sabor: Menta/tuti fruti. Embalagem: 1 pote de 23g.
	UNID
	50
	R$ 16,2000
	R$ 810,0000


LOTE 24

Valor Máximo do Lote: R$ 1.256,00 (um mil, duzentos e cinquenta e seis reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	 Pasta Profilática pediátrica com fórmula à base de água que facilita a remoção do produto após o procedimento, tornando o processo mais confortável para o paciente. Deve Conter flúor que auxilia na prevenção de cáries, reforçando a remineralização do esmalte dental durante a profilaxia. Textura ideal: apresenta uma consistência adequada, que impede que a pasta escorra para a cavidade bucal durante o procedimento, embalagem 90 gramas
	UNID
	100
	R$ 12,5600
	R$ 1.256,0000


LOTE 25

Valor Máximo do Lote: R$ 198,12 (cento e noventa e oito reais e doze centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Verniz de Flúor  Alta Concentração de Flúor: O verniz com flúor contém 5% de fluoreto de sódio, garantindo um efeito prolongado no esmalte dentário, essencial para a prevenção de cáries e para tratamentos de dessensibilização. Fácil Aplicação e Adesão Duradoura: A aplicação de verniz de flúor é simplificada graças à sua base adesiva de resinas naturais, que mantém o produto em contato prolongado com o esmalte, especialmente nas áreas mais necessitadas de proteção. Composição: colofônia, bálsamo de tolú e cera de abelha, o Flúor Fluorniz odontológico é seguro para uso regular, desde que o paciente não tenha condições como gengivite ulcerativa ou estomatite.
	FSC
	6
	R$ 33,0200
	R$ 198,1200


LOTE 26

Valor Máximo do Lote: R$ 502,80 (quinhentos e dois reais e oitenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Selante para fóssulas e fissuras fotopolimerizavel, cor opaca. Possuir 50% em peso de cargas inorgânicas. Composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325.
	UNID
	40
	R$ 12,5700
	R$ 502,8000


LOTE 27

Valor Máximo do Lote: R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Creme dental com flúor, com 90 gramas
	bisnag
	200
	R$ 2,4800
	R$ 496,0000


LOTE 28

Valor Máximo do Lote: R$ 113,90 (cento e treze reais e noventa centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Clorexidina 2% solução Aquosa Embalagem com 1 litro. Gliconato de clorexidina 2 (Solução Aquosa).
	UNID
	10
	R$ 11,3900
	R$ 113,9000


LOTE 29

Valor Máximo do Lote: R$ 150,30 (cento e cinquenta reais e trinta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Antisséptico Tópico Degermante.  2% de digliconato de clorexidina.  Solução com tensoativos. Composição: Cada 100ml contém: Digliconato de Clorexidina 2,0g Excipientes: glicerina , óxido de alquil dimetil amina, álcool etílico, hidroxietilcelulose, essência floral, corante amarelo (CI19140+16.255) e água purificada, 1 litro
	UNID
	10
	R$ 15,0300
	R$ 150,3000


LOTE 30

Valor Máximo do Lote: R$ 5.044,00 (cinco mil e quarenta e quatro reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Agua destilada para autoclave 5 L
	LT
	400
	R$ 12,6100
	R$ 5.044,0000


LOTE 31

Valor Máximo do Lote: R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Caixa para perfuro cortante Composto de papel resistente e saco plástico resistente.Tamanho: 7 litros. Capacidade útil: 5,3 litros. Medidas: 212 x 162 x 210 (Frente x Profundidade x Altura). Diâmetro bocal: 7,13. Possui alça dupla para transporte. Contra-trava de segurança. Produzido de acordo com o NBR 13853.
	UNID
	50
	R$ 3,6400
	R$ 182,0000


LOTE 32

Valor Máximo do Lote: R$ 9.324,00 (nove mil, trezentos e vinte e quatro reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Lubrificante spray para peças de alta e baixa rotação  Com bico aplicador. Óleo mineral de baixa viscosidade, não tóxico, com alto grau de pureza. Propriedade Antioxidante / Lubrificante / Ação detergente / bactericida (Durabilidade Maior). Lubrifica, limpa e protege peças de mão odontológicas. Alcance do jato até o final da caneta. Bicos de alta e baixa rotação. Compatível para todos equipamentos. Embalagem com 200 ml
	FSC
	300
	R$ 31,0800
	R$ 9.324,0000


LOTE 33

Valor Máximo do Lote: R$ 6.213,10 (seis mil, duzentos e treze reais e dez centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Caneta peça de mão de alta rotação. Formato ergonômico com ranhuras antiderrapantes. Fixação de brocas por sistema Push Button  Dispensa a utilização do saca-brocas.  Rolamentos de cerâmica e turbinas microbalanceadas  Sistema de rolamentos apoiados em anéis de borracha  Spray Triplo.  Iluminação em LED UV
	UNID
	10
	R$ 621,3100
	R$ 6.213,1000


LOTE 34

Valor Máximo do Lote: R$ 6.678,00 (seis mil, seiscentos e setenta e oito reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Peça de mão Contra Ângulo Baixa rotação. Com micromotor pneumático. Design ergonômico. Troca de broca simples com o sistema de mandril de botão de pressão. Substituição de componentes pelo usuário. Esterilizável. Fornecimento externo de refrigerante (clipe de spray, mangueira de refrigerante, limpador de bico) disponível como acessórios. Diâmetro externo da bainha: 18mm. Contra-Ângulo odontológico com sistema de aperto por botão, para brocas de contra-ângulo com diâmetro de 2,35mm (ISO 1797-1). Velocidade de acionamento: 40.000min-1. Conexão do motor conforme norma: ISO 3964. Peça de mão do contra-ângulo 1: 1. Tamanho da cabeça (diâmetro): 10,1mm. Altura da cabeça (com broca de 19mm): 20,8mm.
	UNID
	12
	R$ 556,5000
	R$ 6.678,0000


LOTE 35

Valor Máximo do Lote: R$ 4.099,04 (quatro mil e noventa e nove reais e quatro centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Fotopolimerizador odontológico. Produzir luz azul forte em ondas que variam entre 440 e 480 nm. Feixe colimado: Para uma cura mais profunda e consistente. Energia de cura consistente. Bateria com longo ciclo de vida. Com tecnologia avançada de dissipador de calor. Modo de aumento gradual embutido. Indicador de radiômetro embutido. Design leve e sem fio.
	UNID
	4
	R$ 1.024,7600
	R$ 4.099,0400


LOTE 36

Valor Máximo do Lote: R$ 3.826,68 (três mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Amalgamador Capsular  Amalgamador dental com tecnologia, temporizador digital e segurança. Ideal para todos os tipos de materiais odontológicos encapsulados. Garfo metálico com sistema universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro). Tampa de proteção em acrílico transparente de alto impacto. Emissão de 3 bips de advertência caso a tampa esteja aberta ao iniciar o funcionamento.Possui chave geral liga/desliga. Temporizador eletrônico digital até 99 segundos - conserva o tempo pré-determinado para uma nova operação. Programação de tempo com memória automática ao fim de cada operação que garante a repetição do tempo solicitado. Sistema de segurança que faz com que o equipamento funcione somente com a tampa acrílica protetora fechada, emitindo bips de advertência se a mesma estiver aberta. Painel digital com acionamentos por micro switch para mais precisão e suavidade. Seleção de baixa e alta velocidade, haste batedora com dupla velocidade, sendo: média de 4200 oscilações por minuto e alta de 5000 oscilações por minuto. Corpo injetado em ABS. Grande amplitude e frequência da haste, em forma de oito. Biela de transmissão com rolamento de dupla blindagem. Sistema de amortecedores, anulando as vibrações transmitidas pela frequência da haste. Base em ABS com apoios emborrachados garantindo uma perfeita estabilidade. Silencioso e de fácil limpeza. Temporizador eletrônico digital microprocessado. Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste, tornando o equipamento estável e extremamente silencioso.
	UNID
	4
	R$ 956,6700
	R$ 3.826,6800


LOTE 37

Valor Máximo do Lote: R$ 835,72 (oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Amálgama encapsulado de 2 porções    A consistência da mistura de GS-80, facilidade de manipulação e de aplicação, condensabilidade, brunimento, qualidade no contato interproximal, escultura e características de presa, asseguram que o resultado final da restauração esteja de acordo com as necessidades do profissional. Variação dimensional positiva. A variação dimensional positiva de GS-80 assegura um excelente selamento nas margens. Variação negativa contribui para sensibilidade no pós-operatório.  Composição: 40% de Prata, 31,3% de Estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de Mercúrio. Presa Regular. Pacote com 50 unidades
	PCT
	4
	R$ 208,9300
	R$ 835,7200


LOTE 38

Valor Máximo do Lote: R$ 1.639,16 (um mil, seiscentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Seladora para papel grau cirúrgico   Composição: aço carbono e pintura epóxi eletrostática na cor branca.  * Área para selagem: 31cm.  * Largura para selagem: 13mm.  * Voltagem: bivolt (127/220 V) automático.  * Frequência: 50/60 Hz.  * Potência máxima: 100 W.  * Peso: 2,745 Kg.  * Dimensões do produto: (A x L x C): 14 x 6 x 42,7 cm.
	UNID
	4
	R$ 409,7900
	R$ 1.639,1600


LOTE 39

Valor Máximo do Lote: R$ 8.659,34 (oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Bomba a vácuo •
Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Turbina com dimensionamento para alto rendimento. Temporizador de varredura. Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna. Turbina completa em liga de bronze. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza. Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. ESPECIFICAÇÕES: •
Dimensões sem gabinete: o
Comprimento: 27cm. o
Largura: 29cm. o
Altura: 32cm. •
Dimensões com gabinete: o
Comprimento: 30,0cm o
Largura: 32,7cm. o
Altura: 37,1cm. •
Peso Líquido:sem gabinete: 16,10 Kg. •
Peso Líquido com gabinete: 19,90 Kg. •
Peso Bruto com Embalagem: 17,00 Kg. •
Comando de acionamento: Eletrônico. •
Vácuo Máximo: 450 mmHg/17,62 inHg. •
Motor (potência): 1/2 Hp. •
Rotações do motor (r.p.m.): 3450-60 Hz. •
Alimentação: Bivolt 127V / 220V. •
Frequência:60 Hz. •
Corrente: 4,57(220V) / 13,1A(127V). •
Tensão na placa de comando:24 V. •
Vazão de ar máxima:200L/min. •
Consumo de água:0,30L/min.
	UNID
	2
	R$ 4.329,6700
	R$ 8.659,3400


LOTE 40

Valor Máximo do Lote: R$ 8.475,60 (oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Compressor de ar odontológico  Número de motores: 1 motor. 
Potência (motor): 1,20 HP (850W). 
Alimentação: Monofásico, compressor de ar 127V ou 220V (selecionável, consulte disponibilidade). 
Corrente nominal: 6,6A (127V) / 3,8A (220V). 
Velocidade de rotação do motor: 1750 r.p.m. 
Capacidade do reservatório: 40 Litros. 
Nível de ruído: 54 dB(A)/1m. 
Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa). Pressão mínima de trabalho: 80 PSI (0,55Mpa). 
Fluxo de ar (vazão efetiva): 220 l/min. (7,8 pc/min.). 
Dimensões do produto (C x L x A): 54,2 x 33 x 60 cm. 
Peso líquido: 30,5 Kg. 
Número de polos: 4. 
Número de pistões (cabeçote): 2. 
Consumo de energia: 0,85 KW/hora. 
Pressão de abertura da Válvula segurança: 130 PSI. 
Pintura eletrostática: Com tratamento interno e externo antioxidante. 
Reservatório: Certificado pelo INMETRO (Selo Compulsório). 
Pressostato: Com chave geral liga/desliga. 
Rele térmico: Protetor de sobrecarga de tensão). 
Dois manômetros: um para pressão interna do reservatório, outro para a pressão de saída de ar. 
Filtro de ar: Com drenagem automática. Ventoinha de refrigeração no motor: Sim. 
Filtro de aspiração: Sim. 
Válvula de alívio (solenoide): Sim.
	UNID
	2
	R$ 4.237,8000
	R$ 8.475,6000


LOTE 41

Valor Máximo do Lote: R$ 2.636,00 (dois mil, seiscentos e trinta e seis reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Touca descartável com elástico, atóxico 100% polipropileno, sanfonada com 100 unidades
	CX
	400
	R$ 6,5900
	R$ 2.636,0000


LOTE 42

Valor Máximo do Lote: R$ 4.935,00 (quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Sugador Cirúrgico Descartável Estéril  caixa com 40 unidades Possuir três diâmetros de pontas, que permitem sugar em várias situações cirúrgicas. * Sugador embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico. * Tubo com exclusiva curvatura confeccionado em PVC rígido. * Diâmetro do tubo: 5mm. * Ponteiras e porta-filtro confeccionado em polietileno de alta densidade.  * Diâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm.
	UNID
	500
	R$ 9,8700
	R$ 4.935,0000


LOTE 43

Valor Máximo do Lote: R$ 67,84 (sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Óculos de proteção e segurança com tratamento anti-embaçante.  Possuir armação e visor curvo confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material; O visor filtra 99,9 % todos raios ultravioleta. VLT (Índice da transmissão de Luz Visível) 90%; As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material da armação e possuem na parte interna borracha preta maleável e são fixadas ao visor através de parafusos plásticos;
	UNID
	8
	R$ 8,4800
	R$ 67,8400


LOTE 44

Valor Máximo do Lote: R$ 2.112,00 (dois mil, cento e doze reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Máscaras cirúrgicas triplas Descartáveis Fabricadas em TNT 100% Polipropileno de estrutura plana, flexível e porosa. Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e revestido com plástico. Processo automatizado. 50unid
	CX
	200
	R$ 10,5600
	R$ 2.112,0000


LOTE 45

Valor Máximo do Lote: R$ 24.930,00 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Babador Dental Descartável Impermeável  Dimensões: 330 x 450 mm, com 1 camada de papel 28 gr/m² + 1 camada de plástico. Pacote com 50 unid.
	PCT
	1.000
	R$ 24,9300
	R$ 24.930,0000


LOTE 46

Valor Máximo do Lote: R$ 1.579,50 (um mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Agulha gengival Curta para anestesia  Comprimento de 25mm, calibre 30G (0,3mm).  Produzida em aço inoxidável de alta resistência.  Bisel triplo produzido com corte a laser e sem rebarbas. Lacre térmico (solda à fusão), assegurando a esterilidade.  Esterilizada por óxido de etileno.  Siliconizada.  Apirogênica (livre de pirogênio). Descartável, de uso único.
	CX
	50
	R$ 31,5900
	R$ 1.579,5000


LOTE 47

Valor Máximo do Lote: R$ 270,00 (duzentos e setenta reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Luva cirugica estéril n. 6,5
	UNID
	200
	R$ 1,3500
	R$ 270,0000


LOTE 48

Valor Máximo do Lote: R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Luva cirúrgica estéril n. 7
	UNID
	200
	R$ 1,2200
	R$ 244,0000


LOTE 49

Valor Máximo do Lote: R$ 9.935,00 (nove mil, novecentos e trinta e cinco reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Luva para procedimento látex com pó tamanho P, com 100 unidades
	CX
	500
	R$ 19,8700
	R$ 9.935,0000


LOTE 50

Valor Máximo do Lote: R$ 10.195,00 (dez mil, cento e noventa e cinco reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Luva para procedimento látex com pó tamanho M, com 100 unidades
	CX
	500
	R$ 20,3900
	R$ 10.195,0000


LOTE 51

Valor Máximo do Lote: R$ 906,00 (novecentos e seis reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Abaixador lingual   Material: Madeira/plastico * Descartável. * Formato convencional. * 14 cm de comprimento, 1,4 cm de largura, 0,5 mm de espessura. * Superfícies e bordas lisas, pacote com 100 unidades
	PCT
	200
	R$ 4,5300
	R$ 906,0000


LOTE 52

Valor Máximo do Lote: R$ 118,60 (cento e dezoito reais e sessenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Indicador biológico  Modelo: Bio-Indicador com resultado do teste em 24 h. Apresentação: 10 frascos plásticos contendo tiras de papel com esporos Geobacillus stearothermophillus ATCC 7953 e ampolas de vidro seladas. Composição: Meio de cultura (Tryptic soy broth) e indicador pH-Púrpura bromocresol; Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953: população mínima de 105 a 106 esporos inoculados no disco de papel. Caixa com 10 unid.
	UNID
	4
	R$ 29,6500
	R$ 118,6000


LOTE 53

Valor Máximo do Lote: R$ 1.224,90 (um mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Papel grau cirúrgico para esterelizar 10cm x 100m
	UNID
	30
	R$ 40,8300
	R$ 1.224,9000


LOTE 54

Valor Máximo do Lote: R$ 2.039,40 (dois mil e trinta e nove reais e quarenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Papel grau cirúrgico para esterelizar 15cm x 100m
	UNID
	30
	R$ 67,9800
	R$ 2.039,4000


LOTE 55

Valor Máximo do Lote: R$ 2.639,40 (dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Papel grau cirúrgico para esterelizar 20cm x 100m
	UNID
	30
	R$ 87,9800
	R$ 2.639,4000


LOTE 56

Valor Máximo do Lote: R$ 3.344,70 (três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Papel grau cirúrgico para esterelizar 30cm x 100m
	UNID
	30
	R$ 111,4900
	R$ 3.344,7000


LOTE 57

Valor Máximo do Lote: R$ 1.206,00 (um mil, duzentos e seis reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Papel grau cirúrgico para esterelizar 05cm x 100m
	UNID
	30
	R$ 40,2000
	R$ 1.206,0000


LOTE 58

Valor Máximo do Lote: R$ 1.766,00 (um mil, setecentos e sessenta e seis reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Fita para autoclave 19mmx30 mts
	UNID
	100
	R$ 17,6600
	R$ 1.766,0000


LOTE 59

Valor Máximo do Lote: R$ 4.176,00 (quatro mil, cento e setenta e seis reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Detergente enzimático Possuir 4 enzimas. pH neutro. Eficaz contra a matéria orgânica. Possui alto poder desengordurante, removendo proteínas, amidos, lipídeos e componentes do biofilme e biocarga.  Super concentrado 1ml para cada 1 litro de água. Pode ser utilizado com água Potável. Indicado tanto para lavagem manual como com cuba ultrassônica odontológica de até 06 litros.
	LT
	150
	R$ 27,8400
	R$ 4.176,0000


LOTE 60

Valor Máximo do Lote: R$ 235,44 (duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Hipoclorito de Sódio 1% Solução de Milton. Frasco com1 litro
	LT
	12
	R$ 19,6200
	R$ 235,4400


LOTE 61

Valor Máximo do Lote: R$ 275,88 (duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Enxaguante bucal  a base de Gluconato de Clorhexidina 0,12%. Aroma: Menta. Com válvula pump. Sem álcool. A Clorhexidina permanece nos substratos aniônicos e é liberada gradualmente por até 8 horas. Mecanismo de ação catiônica: A Clorhexidina adere fortemente aos substratos aniônicos. Frasco com 2 litros
	UNID
	6
	R$ 45,9800
	R$ 275,8800


LOTE 62

Valor Máximo do Lote: R$ 450,80 (quatrocentos e cinquenta reais e oitenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Enxaguante bucall com flúor Zero Álcool. Contér  agente antibacteriano (CPC) que: mata os germes causadores da placa bacteriana, gengivite e mau hálito. Contér flúor. Sabor Suave. Frasco com 2 litros
	FSC
	8
	R$ 56,3500
	R$ 450,8000


LOTE 63

Valor Máximo do Lote: R$ 47,40 (quarenta e sete reais e quarenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Fita Banda Matriz de Poliéster 5mm. Embalagem com 50 unid.
	UNID
	20
	R$ 2,3700
	R$ 47,4000


LOTE 64

Valor Máximo do Lote: R$ 65,10 (sessenta e cinco reais e dez centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Fita de aço Banda matriz 05x0,05x500mm Tiras de aço para restauração.  com bordas lisas para preservação dos tecidos moles. * flexível para maior acomodação em volta do dente (promover o contorno interproximal).  Confeccionada de aço inoxidável.  Fácil remoção sem danificar a restauração.  Embalagem com 50cm de fita.
	UNID
	30
	R$ 2,1700
	R$ 65,1000


LOTE 65

Valor Máximo do Lote: R$ 66,30 (sessenta e seis reais e trinta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Fita de aço banda matriz 07x0x05x500mm  Tiras de aço para restauração. com bordas lisas para preservação dos tecidos moles. flexível para maior acomodação em volta do dente (promover o contorno interproximal). Confeccionada de aço inoxidável. Fácil remoção sem danificar a restauração.  Embalagem com 50cm de fita.
	UNID
	30
	R$ 2,2100
	R$ 66,3000


LOTE 66

Valor Máximo do Lote: R$ 2.226,30 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Disco de lixa para polimento e acabamento em resina. G- 08 ou 12 mm sortido Granulações variadas Embalagem com 26 unidades acompanha mandril Sistema de encaixe rápido, que facilita o acoplamento ao mandril.  Sem partes metálicas na superfície do disco, o que evita danos à resina durante o polimento.
	UNID
	30
	R$ 74,2100
	R$ 2.226,3000


LOTE 67

Valor Máximo do Lote: R$ 2.390,40 (dois mil, trezentos e noventa reais e quarenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Ponta para Acabamento em restaurações em resina composta (de silicone).  Composição: Tripolímero (Estireno-Butadieno-Metacrilato de Metila), Sílica Pirolítica Silanizada, Uretano Dimetacrilato, Canforoquinona, N-Metil Dietanolamina e Óxido de Alumínio. Finalidade: Para preparar superfícies de resina para o polimento final. Apresentação: Caixa com 7 pontas no formato escolhido (chama de vela, taça e disco).Categoria: Dentística e Estética.
	UNID
	40
	R$ 59,7600
	R$ 2.390,4000


LOTE 68

Valor Máximo do Lote: R$ 971,50 (novecentos e setenta e um reais e cinquenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Tiras de lixa de poliéster para acabamento proximal  Costado em poliéster com cobertura de micropartículas de óxido de alumínio; Possui centro neutro para facilitar a introdução na ameia; Granulações: Média e Fina; Maior aderência dos grãos de óxido de alumínio; Maior resistência devido ao costado de poliéster, sem ruptura; Duas granulações em 1 único produto;  Embalagem com 150 unidades de 2,5mm.
	UNID
	50
	R$ 19,4300
	R$ 971,5000


LOTE 69

Valor Máximo do Lote: R$ 79,54 (setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Lamina de bisturi n. 15 C em aço inoxidável, caixa com 100 unidades
	CX
	2
	R$ 39,7700
	R$ 79,5400


LOTE 70

Valor Máximo do Lote: R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Pincel Microaplicador micro brush Ponta flexível para aplicação. Permite aplicação em regiões de difícil alcance. Haste: dobrável. Material das pontas: cerdas de fibras. Material da haste: polipropileno. Tamanhos: regular, fino e extra fino Apresentação: microaplicador com 100 unidades.Categoria: Aplicador descartável.
	UNID
	50
	R$ 7,7000
	R$ 385,0000


LOTE 71

Valor Máximo do Lote: R$ 158,60 (cento e cinquenta e oito reais e sessenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Pincel Pelo de Marta Redondo Nº 308
	UNID
	10
	R$ 15,8600
	R$ 158,6000


LOTE 72

Valor Máximo do Lote: R$ 286,50 (duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Tira de Lixa de Aço  Tamanho: 125 mm x 4,0mm x 0,12mm. Embalagem com 12 unidades.
	UNID
	50
	R$ 5,7300
	R$ 286,5000


LOTE 73

Valor Máximo do Lote: R$ 77,48 (setenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Verniz forrador de cavidades tem capacidade de recobrir os túbulos dentinários, impedindo a penetração das substâncias que compõem os materiais de restauração e cimentação, reduzindo a sensibilidade pós-operatória. * A superfície tratada com Cavitine fica recoberta com uma fina película que isola e protege térmica e quimicamente a polpa dentária. * Seu uso é indispensável nas forrações de hidróxido de cálcio, sob as restaurações a silicato. * Cavitine também é compátivel com as resinas compostas. * Líquido claro ligeiramente amarelado com odor característico.   Frasco 15 ml
	UNID
	4
	R$ 19,3700
	R$ 77,4800


LOTE 74

Valor Máximo do Lote: R$ 77,85 (setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Evidenciador de placa bacteriana dental Corante da placa bacteriana pela ação da fuccina e agente complementar da higiene bucal. * Facilita a visualização da placa bacteriana, permitindo melhor higiene bucal dos pacientes. * Auxilia na prevenção da cárie e no controle de doenças bucais, detectando a placa dental na fase inicial. * Solução para uso tópico e bochecho. * Composição: Fucsina Básica 0,7%; Álcool 96º e Água Deionizada.
	UNID
	15
	R$ 5,1900
	R$ 77,8500


LOTE 75

Valor Máximo do Lote: R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Condicionador ácido fosfórico 37%. Embalagem com 3 seringas. Viscosidade adequada; * H3PO 37%; * Apresentação em forma Gel; * Controle sobre a área de aplicação; * Formação de porosidades, aumentando a área de contato; * Fácil aplicação e remoção.
	UNID
	100
	R$ 3,7000
	R$ 370,0000


LOTE 76

Valor Máximo do Lote: R$ 401,70 (quatrocentos e um reais e setenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Resina flow fotopolimerizavel microhibrida seringa com 2 g.  Cor A3. Excelente adaptação às paredes cavitarias, com menor risco de infiltrações. * Alta resistência mecânica: 72% de carga em peso. * Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. * Não escorre do local onde é aplicado. A resina flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada ela se mantém estática. * Elevada resistência mecânica. * Resina composta. * Consistência: Fluida. * Preenchimento: 2mm. * Média viscosidade. * Fotopolimerizável. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm. * Radiopaca. * Composição básica: contér 72 % de carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 a 5,0 microns. Contér ainda monômeros metacrílicos [como TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos.
	UNID
	30
	R$ 13,3900
	R$ 401,7000


LOTE 77

Valor Máximo do Lote: R$ 1.373,40 (um mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Resina composta fotopolimerizavel microhibrida cor A3 seringa com 4 g. •
Consistência: Composta.  •
Preenchimento: 2,5mm.  •
Restaurador universal microhíbrido.  •
Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol.  •
Elevada resistência ao desgaste para uso em áreas extensas e de elevado esforço mastigatório.  •
Elevada dureza.  •
Resistência à compressão e à fratura.  •
Efeito camaleônico que imita as estruturas dentais.  •
Proporciona fácil confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada.  •
Carga em zircônia e sílica para elevadas propriedades mecânicas.  •
Sistema de cores simplificado.  •
Maior fluorescência.  •
Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores.
	UNID
	30
	R$ 45,7800
	R$ 1.373,4000


LOTE 78

Valor Máximo do Lote: R$ 1.329,90 (um mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Resina composta fotopolimerizavel microhibrida cor A 3,5 seringa com 4 g. •
Consistência: Composta.  •
Preenchimento: 2,5mm.  •
Restaurador universal microhíbrido.  •
Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol.  •
Elevada resistência ao desgaste para uso em áreas extensas e de elevado esforço mastigatório.  •
Elevada dureza.  •
Resistência à compressão e à fratura.  •
Efeito camaleônico que imita as estruturas dentais.  •
Proporciona fácil confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada.  •
Carga em zircônia e sílica para elevadas propriedades mecânicas.  •
Sistema de cores simplificado.  •
Maior fluorescência.  •
Cor UD = Dentina universal.  •
Cor P = Pedo (pedriátrica).  •
Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores.
	UNID
	30
	R$ 44,3300
	R$ 1.329,9000


LOTE 79

Valor Máximo do Lote: R$ 923,10 (novecentos e vinte e três reais e dez centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Resina composta fotopolimerizavel microhibrida cor A2 seringa com 4 g. •
Consistência: Composta.  •
Preenchimento: 2,5mm.  •
Restaurador universal microhíbrido.  •
Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol.  •
Elevada resistência ao desgaste para uso em áreas extensas e de elevado esforço mastigatório.  •
Elevada dureza.  •
Resistência à compressão e à fratura.  •
Efeito camaleônico que imita as estruturas dentais.  •
Proporciona fácil confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada.  •
Carga em zircônia e sílica para elevadas propriedades mecânicas.  Sistema de cores simplificado. Maior fluorescência.  Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores.
	UNID
	30
	R$ 30,7700
	R$ 923,1000


LOTE 80

Valor Máximo do Lote: R$ 1.234,80 (um mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Resina composta fotopolimerizavel microhibrida cor A1 seringa com 4 g. •
Consistência: Composta.  •
Preenchimento: 2,5mm.  •
Restaurador universal microhíbrido.  •
Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol.  •
Elevada resistência ao desgaste para uso em áreas extensas e de elevado esforço mastigatório.  •
Elevada dureza.  •
Resistência à compressão e à fratura.  •
Efeito camaleônico que imita as estruturas dentais.  •
Proporciona fácil confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada.  •
Carga em zircônia e sílica para elevadas propriedades mecânicas.  •
Sistema de cores simplificado.  •
Maior fluorescência.  •
Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores.
	UNID
	30
	R$ 41,1600
	R$ 1.234,8000


LOTE 81

Valor Máximo do Lote: R$ 727,40 (setecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Resina composta fotopolimerizavel microhibrida cor UD dentina universal seringa com 4 g.  •
Consistência: Composta.  •
Preenchimento: 2,5mm.  •
Restaurador universal microhíbrido.  •
Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol.  •
Elevada resistência ao desgaste para uso em áreas extensas e de elevado esforço mastigatório.  •
Elevada dureza.  •
Resistência à compressão e à fratura.  •
Efeito camaleônico que imita as estruturas dentais.  •
Proporciona fácil confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada.  •
Carga em zircônia e sílica para elevadas propriedades mecânicas.  •
Sistema de cores simplificado.  •
Maior fluorescência.  •
Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores.
	UNID
	20
	R$ 36,3700
	R$ 727,4000


LOTE 82

Valor Máximo do Lote: R$ 900,00 (novecentos reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Resina composta fotopolimerizavel microhibrida cor A4 seringa com 4 g.  •
Consistência: Composta.  •
Preenchimento: 2,5mm.  •
Restaurador universal microhíbrido.  •
Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol.  •
Elevada resistência ao desgaste para uso em áreas extensas e de elevado esforço mastigatório.  •
Elevada dureza.  •
Resistência à compressão e à fratura.  •
Efeito camaleônico que imita as estruturas dentais.  •
Proporciona fácil confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada.  •
Carga em zircônia e sílica para elevadas propriedades mecânicas.  •
Sistema de cores simplificado.  •
Maior fluorescência.  •
Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores.
	UNID
	20
	R$ 45,0000
	R$ 900,0000


LOTE 83

Valor Máximo do Lote: R$ 588,40 (quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Resina composta fotopolimerizavel microhibrida cor B2 seringa com 4 g. •
Consistência: Composta.  •
Preenchimento: 2,5mm.  •
Restaurador universal microhíbrido.  •
Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol.  •
Elevada resistência ao desgaste para uso em áreas extensas e de elevado esforço mastigatório.  •
Elevada dureza.  •
Resistência à compressão e à fratura.  •
Efeito camaleônico que imita as estruturas dentais.  •
Proporciona fácil confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada.  •
Carga em zircônia e sílica para elevadas propriedades mecânicas.  •
Sistema de cores simplificado.  •
Maior fluorescência.  •
Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores.
	UNID
	20
	R$ 29,4200
	R$ 588,4000


LOTE 84

Valor Máximo do Lote: R$ 1.099,80 (um mil e noventa e nove reais e oitenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Cimento de ionômero de vidro modificado por resina cor A 3. Tripla Presa: Fotopolimerizável, Autopolimerizável E Reação Ácido-Base Do Ionômero De Vidro. Polimerização Garantida em Qualquer Situação Clínica, Mesmo Com Ausência De Luz. * Aplicação Em Único Incremento: Rapidez, Ideal Para Odontopediatra. * Liberação De Flúor: Evita O Aparecimento De Cárie. * Adesivo com Nanotecnologia: contém partícula de carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. * Adesivo com 10% de peso em carga.
	kt
	15
	R$ 73,3200
	R$ 1.099,8000


LOTE 85

Valor Máximo do Lote: R$ 403,00 (quatrocentos e três reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Espátula de resina composta flexível n. 01 * Autoclavável em até 135°C. * Busca proporcionar facilidade no procedimento odontológico. * Lâmina sem fio, indicada para espalhar substâncias pastosas. * Tamanhos: - N°1 (cor verde): 159,5 x ø8 mm.
	UNID
	10
	R$ 40,3000
	R$ 403,0000


LOTE 86

Valor Máximo do Lote: R$ 352,10 (trezentos e cinquenta e dois reais e dez centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Espátula para resina composta de titânio n. 09 Confeccionada em aço inox. Tamanho: 18cm.
	UNID
	10
	R$ 35,2100
	R$ 352,1000


LOTE 87

Valor Máximo do Lote: R$ 80,48 (oitenta reais e quarenta e oito centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Cabo para bisturi n. 03 em aço inox, autoclavavel
	UNID
	8
	R$ 10,0600
	R$ 80,4800


LOTE 88

Valor Máximo do Lote: R$ 221,60 (duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Escavador de dentina duplo oitavado em aço inox autoclavável n. 19
	UNID
	20
	R$ 11,0800
	R$ 221,6000


LOTE 89

Valor Máximo do Lote: R$ 175,20 (cento e setenta e cinco reais e vinte centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Escavador de dentina duplo oitavado em aço inox autoclavavel n. 17/18
	UNID
	20
	R$ 8,7600
	R$ 175,2000


LOTE 90

Valor Máximo do Lote: R$ 434,20 (quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Pinça clinica biangulada em aço inox autoclavavel n. 318
	UNID
	20
	R$ 21,7100
	R$ 434,2000


LOTE 91

Valor Máximo do Lote: R$ 230,60 (duzentos e trinta reais e sessenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Sonda exploradora n. 05 aço inox autoclavável
	UNID
	20
	R$ 11,5300
	R$ 230,6000


LOTE 92

Valor Máximo do Lote: R$ 97,32 (noventa e sete reais e trinta e dois centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Cureta Perio Mc Call em aço inox autoclavavel n. 17/18
	UNID
	6
	R$ 16,2200
	R$ 97,3200


LOTE 93

Valor Máximo do Lote: R$ 86,58 (oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Cureta Perio Mc Call em aço inox autoclavavel n. 13/14
	UNID
	6
	R$ 14,4300
	R$ 86,5800


LOTE 94

Valor Máximo do Lote: R$ 249,12 (duzentos e quarenta e nove reais e doze centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Cureta Gracey 8mm em aço inox autoclavavel n. G11/G12.
	UNID
	6
	R$ 41,5200
	R$ 249,1200


LOTE 95

Valor Máximo do Lote: R$ 291,54 (duzentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Cureta de Gracey 8mm em aço inox autoclavavel n. G05/G06
	UNID
	6
	R$ 48,5900
	R$ 291,5400


LOTE 96

Valor Máximo do Lote: R$ 851,40 (oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Bandeja metálica para bancada e jogo clinico Bandeja de inox. * Sem separação. * Tamanho 22 x 12 x 1,5cm.
	UNID
	20
	R$ 42,5700
	R$ 851,4000


LOTE 97

Valor Máximo do Lote: R$ 253,86 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Porta algodão em aço inox Dimensões: 08X10Ccm.
	UNID
	6
	R$ 42,3100
	R$ 253,8600


LOTE 98

Valor Máximo do Lote: R$ 1.196,90 (um mil, cento e noventa e seis reais e noventa centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Estojo Inox Perfurado autoclavavel Unidade. 20x10x5cm.
	UNID
	10
	R$ 119,6900
	R$ 1.196,9000


LOTE 99

Valor Máximo do Lote: R$ 283,70 (duzentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Placa de vidro para espatulação de materiais 20 mm
	UNID
	10
	R$ 28,3700
	R$ 283,7000


LOTE 100

Valor Máximo do Lote: R$ 53,70 (cinquenta e três reais e setenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Pote de Dappen de vidro
	UNID
	15
	R$ 3,5800
	R$ 53,7000


LOTE 101

Valor Máximo do Lote: R$ 3.391,22 (três mil, trezentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Porta Agulha Mayo Hegar Com Wídea  Tamanho: 14cm. * Autoclavável. * Fabricada em aço inoxidável AISI-420 com Wídea.
	UNID
	65
	R$ 52,5200
	R$ 3.391,2200


LOTE 102

Valor Máximo do Lote: R$ 730,10 (setecentos e trinta reais e dez centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Pinça Dietrich em aço inox autoclavavel
	UNID
	10
	R$ 73,0100
	R$ 730,1000


LOTE 103

Valor Máximo do Lote: R$ 292,30 (duzentos e noventa e dois reais e trinta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Porta Matriz Tofflemire em aço inox autoclavavel
	UNID
	10
	R$ 29,2300
	R$ 292,3000


LOTE 104

Valor Máximo do Lote: R$ 395,64 (trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Fórceps Infantil N° 27  Confeccionados em aço cirúrgico inoxidável com encaixe padrão americano.
	UNID
	6
	R$ 65,9400
	R$ 395,6400


LOTE 105

Valor Máximo do Lote: R$ 233,80 (duzentos e trinta e três reais e oitenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Fórceps 2 infantil  Autoclavável: Totalmente autoclavável. Material: Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade.
	UNID
	4
	R$ 58,4500
	R$ 233,8000


LOTE 106

Valor Máximo do Lote: R$ 237,96 (duzentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Fórceps 151S. infantil  Autoclavável: Totalmente autoclavável.  Material: Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade.
	UNID
	4
	R$ 59,4900
	R$ 237,9600


LOTE 107

Valor Máximo do Lote: R$ 236,32 (duzentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Fórceps 150S. infantil Em liga de Aço Inoxidável
	UNID
	4
	R$ 59,0800
	R$ 236,3200


LOTE 108

Valor Máximo do Lote: R$ 228,52 (duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Fórceps n. 150 adulto em aço inox autoclavavel
	UNID
	4
	R$ 57,1300
	R$ 228,5200


LOTE 109

Valor Máximo do Lote: R$ 66,60 (sessenta e seis reais e sessenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Broca diamantada esférica pescoço curto 1011
	UNID
	30
	R$ 2,2200
	R$ 66,6000


LOTE 110

Valor Máximo do Lote: R$ 72,60 (setenta e dois reais e sessenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Broca diamantada esférica pescoço curto 1012
	UNID
	30
	R$ 2,4200
	R$ 72,6000


LOTE 111

Valor Máximo do Lote: R$ 84,60 (oitenta e quatro reais e sessenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Broca diamantada esférica pescoço curto 1013
	UNID
	30
	R$ 2,8200
	R$ 84,6000


LOTE 112

Valor Máximo do Lote: R$ 73,20 (setenta e três reais e vinte centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Broca diamantada esférica pescoço curto 1014
	UNID
	30
	R$ 2,4400
	R$ 73,2000


LOTE 113

Valor Máximo do Lote: R$ 72,00 (setenta e dois reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Broca diamantada esférica pescoço curto 1015
	UNID
	30
	R$ 2,4000
	R$ 72,0000


LOTE 114

Valor Máximo do Lote: R$ 65,70 (sessenta e cinco reais e setenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Broca diamantada esférica pescoço curto 1016
	UNID
	30
	R$ 2,1900
	R$ 65,7000


LOTE 115

Valor Máximo do Lote: R$ 205,35 (duzentos e cinco reais e trinta e cinco centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Broca Carbide Cirúrgica FG 25mm n. 8  Em aço inox  Autoclavavel.
	UNID
	15
	R$ 13,6900
	R$ 205,3500


LOTE 116

Valor Máximo do Lote: R$ 147,60 (cento e quarenta e sete reais e sessenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Broca Carbide Cirúrgica FG 25mm n. OS 703 Em aço inox  Autoclavavel.
	UNID
	15
	R$ 9,8400
	R$ 147,6000


LOTE 117

Valor Máximo do Lote: R$ 7.298,00 (sete mil, duzentos e noventa e oito reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Kit de brocas diamantadas para acabamento e polimento em resina composta com 18 peças + Broqueiro autoclavável de 34 furos. Tripla Camada de Diamante
	UNID
	20
	R$ 364,9000
	R$ 7.298,0000


LOTE 118

Valor Máximo do Lote: R$ 47,00 (quarenta e sete reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Ponta Diamantada Cilíndrica Extremidade Ogival FG 3216 Em aço inox autoclavavel
	UNID
	20
	R$ 2,3500
	R$ 47,0000


LOTE 119

Valor Máximo do Lote: R$ 45,60 (quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Ponta Diamantada Cilíndrica Extremidade Ogival FG 3216F
	UNID
	20
	R$ 2,2800
	R$ 45,6000


LOTE 120

Valor Máximo do Lote: R$ 72,20 (setenta e dois reais e vinte centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Broca Carbide Esférica CA n. 01 100% carbide.
	UNID
	10
	R$ 7,2200
	R$ 72,2000


LOTE 121

Valor Máximo do Lote: R$ 56,90 (cinquenta e seis reais e noventa centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Broca Carbide Esférica CA n.02 100% carbide
	UNID
	10
	R$ 5,6900
	R$ 56,9000


LOTE 122

Valor Máximo do Lote: R$ 61,90 (sessenta e um reais e noventa centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Broca Carbide Esférica CA n. 03 100% carbide
	UNID
	10
	R$ 6,1900
	R$ 61,9000


LOTE 123

Valor Máximo do Lote: R$ 68,20 (sessenta e oito reais e vinte centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Broca Carbide Esférica CA n. 04 100% carbide
	UNID
	10
	R$ 6,8200
	R$ 68,2000


LOTE 124

Valor Máximo do Lote: R$ 63,60 (sessenta e três reais e sessenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Broca Carbide Esférica CA n. 05 100% carbide
	UNID
	10
	R$ 6,3600
	R$ 63,6000


LOTE 125

Valor Máximo do Lote: R$ 33,60 (trinta e três reais e sessenta centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Ponta Diamantada Cilíndrica FG 1092   Alta Rotação Em aço inox
	UNID
	15
	R$ 2,2400
	R$ 33,6000


LOTE 126

Valor Máximo do Lote: R$ 52,20 (cinquenta e dois reais e vinte centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Ponta Diamantada ponta de chama n. 3118F  Alta Rotação Em aço inox
	UNID
	20
	R$ 2,6100
	R$ 52,2000


LOTE 127

Valor Máximo do Lote: R$ 49,00 (quarenta e nove reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Ponta Diamantada Cônica Pontiaguda FG n. 3195F Alta rotação Em aço inox
	UNID
	20
	R$ 2,4500
	R$ 49,0000


LOTE 128

Valor Máximo do Lote: R$ 278,00 (duzentos e setenta e oito reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Broca Carbide Multilaminada 6 Lâminas FG n. 07  Broca de carboneto.  Alta Rotação. Autoclavavel.
	UNID
	20
	R$ 13,9000
	R$ 278,0000


LOTE 129

Valor Máximo do Lote: R$ 778,05 (setecentos e setenta e oito reais e cinco centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Kit brocas douradas diamantadas finas para acabamento e polimento em resina 1093/1112/1190/2135/3118/3168/3195 Autoclavavel
	kt
	15
	R$ 51,8700
	R$ 778,0500


LOTE 130

Valor Máximo do Lote: R$ 119,85 (cento e dezenove reais e oitenta e cinco centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Extirpa Nervos n. 20 Embalagem com 10 unidades. 25mm.
	UNID
	5
	R$ 23,9700
	R$ 119,8500


LOTE 131

Valor Máximo do Lote: R$ 111,15 (cento e onze reais e quinze centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Extirpa nervos n. 25 Embalagem com 10 unidades. 25mm
	UNID
	5
	R$ 22,2300
	R$ 111,1500


LOTE 132

Valor Máximo do Lote: R$ 76,32 (setenta e seis reais e trinta e dois centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Lima Hedstroem Série Especial n. 10 21mm Blister com 6 unidades. Em aço inox autoclavavel
	UNID
	6
	R$ 12,7200
	R$ 76,3200


LOTE 133

Valor Máximo do Lote: R$ 75,72 (setenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Lima Hedstroem Série Especial n. 15 21mm Blister com 6 unidades. Em aço inox autoclavavel
	UNID
	6
	R$ 12,6200
	R$ 75,7200


LOTE 134

Valor Máximo do Lote: R$ 140,82 (cento e quarenta reais e oitenta e dois centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Lima Hedstroem Série Especial n. 20  21mm Blister com 6 unidades. Em aço inox autoclavavel
	UNID
	6
	R$ 23,4700
	R$ 140,8200


LOTE 135

Valor Máximo do Lote: R$ 89,76 (oitenta e nove reais e setenta e seis centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Lima Hedstroem Série Especial n. 25 21mm Blister com 6 unidades. Em aço inox autoclavavel
	UNID
	6
	R$ 14,9600
	R$ 89,7600


LOTE 136

Valor Máximo do Lote: R$ 231,24 (duzentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Tesoura Metzembaum modelo curvo Tamanho aproximado 14cm. * Aço Inox. * Autoclavável.
	UNID
	6
	R$ 38,5400
	R$ 231,2400


LOTE 137

Valor Máximo do Lote: R$ 107,76 (cento e sete reais e setenta e seis centavos).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Tesoura Iris reta Aço inox  Autoclavavel
	UNID
	6
	R$ 17,9600
	R$ 107,7600


LOTE 138

Valor Máximo do Lote: R$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Sugador Cirúrgico Descartável Estéril  caixa com 40 unidades Possuir três diâmetros de pontas, que permitem sugar em várias situações cirúrgicas. * Sugador embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico. * Tubo com exclusiva curvatura confeccionado em PVC rígido. * Diâmetro do tubo: 5mm. * Ponteiras e porta-filtro confeccionado em polietileno de alta densidade.  * Diâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm.
	UNID
	50
	R$ 33,6000
	R$ 1.680,0000


LOTE 139

Valor Máximo do Lote: R$ 1.725,00 (um mil, setecentos e vinte e cinco reais).

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Kit Cirúrgico Estéril Nº 5 Branco 30gr Kit com 2 toalhas de mão + 1 campo para mesa 70 x 70 30g + 1 campo fenestrado 1,20 x 70 30g + 2 odonto protetor 20g + 1 protetor para refletor
	UNID
	100
	R$ 17,2500
	R$ 1.725,0000


LOTE 140

Valor Máximo do Lote: R$ 0,00 ().

	Ordem
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total (R$)

	1
	Micro motor odontológico.  Conexão: Borden (2 furos); Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus; Rotação: 5.000 a 20.000 rpm; Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa = 40 psi +- 5%; Consumo de ar: 52 l/min. +- 10%; Peso líquido: 77 gr; Peso Bruto: 115 gr;
	UNID
	0
	R$ 861,4300
	R$ 0,0000


3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Justifica-se a realização de processo licitatório, com julgamento, MENOR PREÇO POR ITEM.

4. LOCAL E FORMA DE ENTREGA

A entrega SERÁ DE FORMA PARCELADA em conformidade com as necessidades da Administração Pública do Município de Bom Sucesso/PR, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras, entregue no local determinado, acompanhado da Nota Fiscal, diretamente a COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. 
5. JUSTIFICATIVA
A presente contratação visa atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, quanto à aquisição de materiais e equipamentos para manutenção do consultório odontológico do município.
A justificativa para esta aquisição fundamenta-se na necessidade de garantir a manutenção e o aprimoramento dos serviços de saúde bucal oferecidos à população do município de Bom Sucesso – PR, promovendo assim uma melhora nos indicadores de saúde bucal e garantindo o acesso da população a atendimentos preventivos e curativos de qualidade.
A reposição de materiais de consumo e a aquisição de novos equipamentos odontológicos são indispensáveis para assegurar a continuidade dos atendimentos, a segurança dos pacientes e profissionais. A ausência desses itens compromete a efetividade das ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população.
Dessa forma, a aquisição proposta é medida necessária e urgente para manter a regularidade dos atendimentos odontológicos e assegurar a ampliação do acesso da população aos serviços de saúde bucal com qualidade, resolutividade e humanização.

6. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO:

Condições de Entrega:

O fornecimento SERÁ DE FORMA PARCELADA e efetuada no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras, entregue no local determinado, acompanhado da Nota Fiscal, diretamente a COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS.

Local de entrega: Praça Paraná, 77, Centro, Bom Sucesso – Paraná, CEP 86.940-000.

Horário de entrega: A entrega deverá ser realiza em dias úteis excetos feriados municipais, entre os horários: 8h00 às 11h30 e 13h00 às 17h00 horas.
Nos termos de art. 3º combinado com o art. 39º, VIII, da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1.990 - Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada. Os produtos deverão ser de qualidade, respeitando as características mínimas exigidas no Edital, e estar livres de defeitos que possam comprometer sua integridade.

7. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

7.1. Proposta e Documentos obrigatórios que deverão ser anexados no site pelas empresas participantes – Após Proposta vencedora
7.2. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO JURIDICA

7.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; ou Ato constitutivo (Estatuto ou Contrato Social em vigor), devidamente registrado no Órgão competente, acompanhado de documento comprobatório da eleição dos atuais administradores; ou Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Simples, acompanhada de prova de designação da diretoria em exercício.

7.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

7.3.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda.
7.3.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União.

7.3.3. Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual;

7.3.4. Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal de débito, relativa à sede ou do domicílio do licitante, com relação aos tributos mobiliários (ISS);

7.3.5. Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

7.3.6. Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas.

7.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

7.4.1. Certidão negativa de falência e concordata, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 90 (noventa) dias, da data limite para o recebimento das propostas da presente licitação.

7.5.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.5.1. Licença Sanitária expedida pelo Município ou Estado da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado.
7.5.2. Autorização de Funcionamento da Empresa expedido pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e cópia legível da sua publicação no Diário Oficial da União, para a comercialização de produtos para saúde, cosméticos e saneantes, objeto desta licitação.
7.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
7.6.1. Proposta Comercial – Modelo (Anexo II).
7.6.2. Declarações Unificadas, conforme Modelo (Anexo III).

7.6.3. Declaração de enquadramento de ME/EPP, conforme modelo do (Anexo V).

7.6.4. RG e CPF do representante legal da empresa.

7.7. DOS PRAZOS
7.7.1. O prazo de Vigência do Contrato será de 12 (doze) meses.
7.8. DO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.8.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida pelo Sra. Paula Salomé Hernandes ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração;

7.8.2. Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário;

7.8.3. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações;

7.8.4. O relatório de entrega dos serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações pertinentes aos mesmos;

7.8.5. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados como se fossem praticados pelo Contratante.
7.9. DAS SANÇOES
7.9.1. Nos termos do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita, poderá acarretar as seguintes sanções:

7.9.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;

7.9.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, o funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

7.9.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;

7.9.1.4. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

7.9.1.5. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

7.9.1.6.  Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

7.9.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

7.9.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.9.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas acima, as seguintes penalidades, nos limites previstos no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021.

7.9.2.1. O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no pagamento subsequente, sendo ainda aplicado juros de mora de 1,00% (um por cento) ao mês, ou 0,0333% por dia de atraso

7.9.2.2. Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será liquidado do seguro caução previsto neste instrumento.

7.9.2.3. As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas cumulativamente, exceto as multas escalonadas por datas, e a multa de advertência.

7.9.2.4. No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada.

8. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 

8.1. Fica designado pela Contratante o(a) Sr(a). Paula Salomé Hernandes como responsável pelo recebimento do objeto. A fiscalização de todas as fases da entrega será realizada pela Contratante, por intermédio do agente público designado como fiscal do contrato, com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização, obrigando-se o Fornecedor a facilitar, de modo amplo e completo, as ações do fiscal.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Comunicar ao Departamento de Compras, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a qualquer anormalidade que impeça o fornecimento do objeto contratado;

b) Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;

c) Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE durante a vigência do presente contrato ou ata de registro de preços, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este instrumento;

d) Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo das demais disposições do CDC;

e) Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato;

f) Manter as mesmas condições de habilitação;

g) Indicar o responsável que a responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais;

h) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o objeto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega;

i) Cumprir todas as especificações previstas no Edital que deu origem ao presente instrumento.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

a) Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução do Contrato Administrativo ou da Ata de Registro de Preços;

b) Promover o apontamento no dia do recebimento dos objetos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados;

c) Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de objetos para os fins previstos no contrato ou Ata e na Autorização de Fornecimento;

d) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento da contratação;

e) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

f) Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento dos objetos e de tudo dará ciência à Administração, conforme Lei Federal n.º 14.133/2021;

g) A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com a Lei Federal n.º 14.133/2021.

11. OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
11.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos, de sub operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
11.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
11.7. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
11.8. O Contratado deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
11.9. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
11.10. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
11.11. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
11.12. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.
11.13. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.
11.14.  Os contratos, e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.
Bom Sucesso, 18 de junho de 2025
Marcos Aurélio Raniero
Secretário de Saúde

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025
ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Prezado Senhor,

          Apresentamos e submetemos à apreciação deste Pregoeiro a nossa proposta de preços relativa ao Edital Pregão Eletrônico em epígrafe cujo objeto é a Aquisição de material de consumo e equipamentos odontológicos para a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bom Sucesso, para o período de 12 (doze) meses, conforme segue:

Descrição do objeto, conforme relação do ANEXO I, CONSTANDO, necessariamente: item, unidade, quantidade, descrição, MARCA/MODELO, preço unitário, bem como preço total (COM NO MÁXIMO DUAS CASAS APÓS A VÍRGULA).

• O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado de sua assinatura.
• Prazo mínimo da validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada para a abertura do envelope “A” – Proposta de Preços. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.
• O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado de 10 (dez) a 15 (quinze) dias após o efetivo recebimento.
• O(s) preço(s) proposto(s) acima contempla(m) todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento, inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital.
- Dados Bancários:

1 – Nome e Código do Banco: Ex.: BANCO xxxx COD. 000

2 – Nome e Código da Agência: Ex.: AGENCIA DE ...Nº AGÊNCIA 0000

3 – Localidade (cidade e estado) da Agência: EX.: xxxxxxx/PR

4 – Número de Conta Bancária da Proponente: Ex.: 00000-0

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada em Edital.

__________________, em ________ de ____ 2025
Atenciosamente,

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Obs.: Tendo em vista que os pagamentos ocorrerão exclusivamente por meio de transferência eletrônica, solicitados os valiosos préstimos no sentido de informar em sua proposta comercial o número da conta corrente, agência e banco, preferencialmente, Banco do Brasil.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2025
ANEXO III

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E DOS ANEXOS

EMPRESA:______________________________________________________________________

CNPJ/MF:_______________________________________________________________________

CIDADE: _________________________________ ESTADO: ______________________________

E-MAIL: ________________________________________________________________________

FONE: (____) ____________________________________________________________________

OBJETO: Aquisição de material de consumo e equipamentos odontológicos para a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bom Sucesso, para o período de 12 (doze) meses.
Obtivemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação supramencionada.

Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e a sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital e remetê-lo ao setor de licitação por meio do e-mail: licitacao@bomsucesso.pr.gov.br ou ser entregue diretamente ao Departamento de Licitações desta Prefeitura do Município de Bom Sucesso-PR.

A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município da responsabilidade de comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
Local: ____________________________, _____ de _________________ de 2025.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

E CARIMBO DA EMPRESA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2025
ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO
LOGOTIPO DA EMPRESA.................

PROCURAÇÃO

                                      Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a EMPRESA ______________________, com sede na Rua _________________________, nº _______, devidamente inscrita no CNPJ/MF, sob nº _____________, representada, neste ato, por seu sócio-gerente (ou gerente) Senhor (a) _______________________, brasileiro (a), estado civil, profissão, residente e domiciliado (a) nesta cidade, nomeia e constitui seu representante, o Senhor (a) _____________________________, estado civil, profissão, portador (a) da cédula de identidade, RG nº __________ e do CPF/MF, sob nº _________________, a quem são conferidos poderes para representar a empresa outorgante no Pregão nº 7/2025, instaurado pelo Município de Bom Sucesso-PR, em especial para firmar declarações, atas e contratos, formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

(local e data) ______________, ___ de ________________ de 2025.

Nome do Responsável Legal

Outorgante

OBS. ELABORAR PROCURAÇÃO COM O TIMBRE DA EMPRESA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025
ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÕES UNIFICADAS

EMPRESA:______________________________________________________________________

CNPJ:_______________________________________________________________________

OBJETO: Aquisição de material de consumo e equipamentos odontológicos para a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bom Sucesso, para o período de 12 (doze) meses.
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante __________________________________ (nome

completo), RG sob o nº ________________, CPF sob o nº __________________participante do Pregão Eletrônico. 

· Declara estar plenamente ciente e de acordo com as condições estabelecidas no edital e seus anexos, confirmando que a proposta apresentada contempla integralmente os custos necessários para assegurar os direitos trabalhistas garantidos pela Constituição Federal, pela legislação trabalhista, pelas normas infralegais, pelas convenções coletivas de trabalho e pelos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega definitiva da proposta, bem como atende integralmente aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
· Declara que não emprega menores de 18 anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não contrata menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e no inciso V do artigo 68 da Lei nº 14.133/2021, alterado pela Lei nº 9.854/1999;
· Declara que cumpre as determinações legais referentes à reserva de vagas destinadas a pessoas com deficiência, reabilitados da Previdência Social e aprendizes, nos termos do artigo 92, inciso XVII, da Lei nº 14.133/2021, e demais normativas aplicáveis.

· Declara que não possui impedimentos para participar de licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública, seja no âmbito Direto ou Indireto, e que não foi declarada inidônea por qualquer órgão do Poder Público, em qualquer esfera da Federação. Afirma ainda que não está sujeita a nenhuma circunstância ou fato que possa comprometer sua participação regular na presente licitação ou a celebração de contrato resultante, em conformidade com o artigo 156, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, alterado pela Lei nº 9.854/1999.
· Declara que não possui sócios ou administradores servidores ou com parentesco até terceiro grau, de

servidores e/ou dirigentes desta entidade, que impeçam a contratação desta empresa, nos termos das legislações vigentes aplicáveis;
· Declara que está ciente de que a falsidade na declaração de que trata os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

· Declara que é responsável pela fidelidade e legitimidades das informações e documentos apresentados digitalmente no sistema eletrônico, estando ciente de que a falsidade de qualquer documento ou a inverdade nele contida ficará sujeita às sanções administrativas e judiciais cabíveis.

Local: ____________________________, _____ de _________________ de 2025.

______________________

Nome e assinatura do representante legal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025
ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O signatário da presente, o senhor ______________, representante legalmente constituído da proponente _____________, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de __________ (microempresa ou empresa de pequeno porte), conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo que:

a) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006;

b) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
(local e data)_______________, ____de ___________ de 2025.

(nome e assinatura do responsável legal)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº7/2025
ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE DADOS ATUALIZADOS PARA CONTATO DA EMPRESA

Nota: Todos os dados para contrato deverão ser pessoais da empresa, não podendo ser entregue dados de terceiros alheios a contratação, como por exemplo, o Escritório de Contabilidade da empresa. Devendo conter no mínimo os seguintes dados atualizados: Nome da Empresa, CNPJ, Endereço Completo, e-mail, Telefone.

Obs: Caso não seja apresentado os dados atualizados da proponente, este órgão não será responsável do não recebimento de solicitação de produtos, envio de empenhos, notificações e afins.

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:

CIDADE:

CEP:

FONE:

E-MAIL:

RESPONSÁVEL POR ASSINAR O CONTRATO:

NOME:

CPF:

RG:

ÓRGÃO EMISSOR:

ENDEREÇO:

CIDADE:

CEP:

FONE:

E-MAIL:

COMUNICAÇÃO:

FONE GERAL:

E-MAIL PARA ENVIO DE EMPENHOS:

FONE PARA CONFIRMAR EMPENHOS:

E-MAIL PARA ENVIO DO CONTRATO/ATA:

OUTRO TELEFONE QUE CONSIDERAR NECESSÁRIO:

Informamos que, com relação ao item “COMUNICAÇÃO” no caso de a empresa consagrar-se vencedora o comunicado para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO será encaminhado para o e-mail indicado e que a empresa se declara ciente que disporá de 05 (cinco) dias para assinatura da mesma. Informamos, ainda, que havendo omissão por parte da empresa, no prazo estipulado, ensejará RENÚNCIA do direito de contratar com a administração, gerando, por consequência, abertura de Processo Administrativo, com aplicação de sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

Os EMPENHOS E/OU NOTIFICAÇÕES, também serão enviados para os e-mails informados acima, não podendo a empresa alegar desconhecimento.

Para não ocorrer dos e-mails enviados pela Administração não chegarem a Caixa principal da empresa, solicitamos que adicione como fonte confiável o e-mail licitacao@bomsucesso.pr.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025
ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº «Número_Contrato»/«Ano_Contrato»
Pelo presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de um lado o MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº _____________, com sede à Praça Paraná, 77, Centro, nesta cidade de Bom Sucesso – Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Rosana Ferreira Lopes, portador da Cédula de Identidade, RG nº _______________ e inscrito no CPF/MF nº _____________, residente e domiciliado nesta cidade de Bom Sucesso-PR e, de outro lado, a empresa: 

_________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº ______________________, com sede na Rua _________________, nº ___, na cidade de _____________, neste ato representada pelo Senhor (a) _________________________, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº _______________ e inscrito (a) no CPF/MF nº ______________________, residente e domiciliado a Rua ________, na cidade de _________, CEP ____________, doravante denominada CONTRATADA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente CONTRATO tem por objeto a Aquisição de material de consumo e equipamentos odontológicos para a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bom Sucesso, para o período de 12 (doze) meses, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentada na licitação do Pregão Eletrônico nº 7/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 – Os preços, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

	Item
	Quant.
	Unidade
	Descrição
	Marca
	Valor Unit.
	Valor Total


2.2 – Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

2.2.1 – O Termo de Referência;

2.2.2 – O Edital de Licitação; 

2.2.3 – A Proposta do Contratado; 

2.2.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

3.1 – O valor global do respectivo contrato administrativo é de R$XX.XXX,XX (XXX). 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

4.1 – O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data de emissão e assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.2 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento

4.3 - A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as

condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

CLÁUSULA QUINTA – DA SOLICITAÇÃO DO OBJETO

5.1 - Os produtos descritos neste Edital e seus Anexos serão solicitados de acordo com as necessidades do Município, mediante emissão de Autorização de Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras, os quais deverão ser entregues na Prefeitura Municipal, mais especificamente à comissão de recebimento de mercadorias durante a vigência do respectivo contrato.
CLÁUSULA SEXTA – FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO E VALIDADE 

6.1 - A CONTRATADA deverá retirar a Autorização de Fornecimento no prazo máximo de até 02 (dois) dias, contados da notificação enviada pelo Departamento de Compras do Departamento de Administração, no endereço constante no preâmbulo deste Edital.

6.2 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

6.3 - Caso o convocado não assinar o contrato administrativo no prazo e nas condições estabelecidos, nos itens anteriores, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

6.4 - Na hipótese de nenhum dos licitantes, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

6.4.1 - Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

6.4.2 - Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

6.5 - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS

7.1 – Os preços ajustados para a execução do objeto deste Contrato são os constantes do Contrato Administrativo e serão fixos e passíveis de recomposição.

7.2 – O preço deverá ser fixo equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta para pagamento na forma prevista no Edital.

7.3 – Deverão estar incluídas no preço todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos etc.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE

8.1 - Os preços inicialmente contratados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

8.1.1 - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.2 - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; 

8.1.3 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

8.1.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.1.5 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

8.1.6 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.1.7 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

8.1.8 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
CLÁUSULA NONA – DA QUALIDADE E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

9.1 - Os objetos desta licitação deverão atender às normas técnicas e controle de qualidade. 

9.2 - A qualidade dos produtos e equipamentos, objeto desta licitação deverá estar de acordo com os padrões e exigências da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a qual regulamenta a qualidade dos produtos no âmbito nacional.
9.3 - Fica assegurado a Secretaria de Saúde o direito de rejeitar os materiais entregues em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, ficando o fornecedor obrigado a substituir e/ou reparar os itens irregulares, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
9.4 -A entrega SERÁ DE FORMA PARCELADA que deverão ser realizadas parceladamente em conformidade com as necessidades da Administração Pública do Município de Bom Sucesso/PR, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras, entregue no local determinado, acompanhado da Nota Fiscal, diretamente a COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS.

9.7 – O objeto da presente licitação será recebido, conforme o disposto no artigo 140, inciso II, da Lei Federal n.º 14.133/2021:

d) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação e, sendo atestada sua qualidade e conformidade aos termos do Edital, o objeto será recebido em caráter definitivo;

e) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos;

f) Serão rejeitados no recebimento, os objetos fornecidos com especificações diferentes das constantes no ANEXO I e das MARCAS apresentadas na proposta, devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazos definidos no item 9.8 abaixo.

9.8 – Caso o (s) objeto (s) sejam considerados INSATISFATÓRIOS, será lavrado termo de recusa, no qual se consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo máximo abaixo fixado:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença das características do objeto, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1 - O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado do dia 10 (dez) ao dia 15 (quinze) do mês subsequente, após a entrega do objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal na quantidade solicitada pelo Departamento de Compras desta Municipalidade e prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais.

10.2 - Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

10.3 - O Município de Bom Sucesso-PR poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada, nos termos deste Edital.

10.4 - O Município de Bom Sucesso-PR fará as retenções de acordo com a legislação vigente ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.

10.5 - Na hipótese de atraso no pagamento da nota fiscal, desde que devidamente atestada, o valor devido pelo Município de Bom Sucesso-PR poderá ser atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação do IGPM.

10.6 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

I – Da Contratada:

a) Comunicar ao Departamento de Compras, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a qualquer anormalidade que impeça o fornecimento do objeto contratado;

b) Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;

c) Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE durante a vigência da presente ata, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este instrumento;

d) Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo das demais disposições do CDC;

e) Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato;

f) Manter as mesmas condições de habilitação;

g) Indicar o responsável que a responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais;

h) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o objeto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega;

i) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inciso II, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

j) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados, conforme art. 137, inciso II, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

k) Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação, art. 116, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

l) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a alínea acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas, art. 116, parágrafo único, da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

m) Cumprir todas as especificações previstas no Edital do PREGÃO ELETRONICA Nº 7/2025 que deu origem ao presente instrumento.

II – Do Contratante:
a) Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução do Contrato Administrativo;

b) Promover o apontamento no dia do recebimento dos objetos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados;

c) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

d) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento da contratação;

e) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

f) Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento dos objetos e de tudo dará ciência à Administração;

g) A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução da contratação.

h) Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houve controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1 – O Contrato Administrativo poderá ser rescindido nos seguintes casos:

a) Descumprir as condições do contrato administrativo, sem motivo justificado;

b) Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

c) Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima terceira;

d) Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado;

e) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração;

f) Demais hipóteses previstas na Art. 90, §7º, da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como deste contrato;

g) Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada;

h) Responsabilização por prejuízos causados à Administração.

i) Poderá ser rescindindo nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei Federal n.º 14.133/2021, com as consequências indicadas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133/2021, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES

14.1 – O descumprimento do Contrato Administrativo ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta.

14.2 - As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata. 

14.3 – Caso ocasionar recusa ou atraso injustificado, de entrega dos produtos, nos prazos previstos neste contrato, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total adjudicado para a proposta, até 5 (cinco) dias consecutivos. Após esse prazo, será acrescido à multa 1% (um por cento) sobre o total adjudicado para o lote por dia de atraso;

14.4 - Pela entrega dos produtos em desacordo com o solicitado, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total adjudicado para a proposta, por infração, com prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos para a efetiva adequação. Após esse prazo, será acrescido à multa 1% (um por cento) sobre o total adjudicado para o lote por dia sem a efetiva adequação, podendo, também, ser anulada a nota de empenho, rescindido o contrato;
14.5 - Quando da reincidência em imperfeição já notificada pelo CONTRATANTE, referente aos serviços prestados, aplicação de multa na razão de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), sobre o valor total adjudicado para a proposta, por reincidência, sendo que, a CONTRATADA terá um prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva adequação. Após 3 (três) reincidências e/ou após o prazo para adequação, poderá, também, ser anulada a nota de empenho e rescindido o contrato;
14.6 - O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão qualquer das ocorrências previstas no decorrer do contrato administrativo, dada a necessidade de instauração de procedimento para rescisão do contrato do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta da dotação específica, a saber:

09.025.10.301.0008.2.121.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
09.025.10.301.0008.2.121.4.4.90.52.00.00 - 1518  - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

16.1 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

17.1 – Caberá a gestão do contrato a(o) senhor(a) Marcos Aurelio Raniero, ocupante do cargo Secretário de Saúde, a quem compete às ações necessária ao fiel cumprimento das condições estipuladas nesta ata ou contrato e ainda: 

17.1.1 - Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação aplicável, no caso de constatar irregularidades cometida pela CONTRATADA; 

17.1.2 – Receber do Fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado; 

17.1.3 – Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados pela fiscalização; 

17.2 – Caberá ao fiscal do contrato, senhor(a), Paula Salomé Hernandes, o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor(a) do contrato todas as ocorrências em especial as que possam prejudicar o bom andamento da execução contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PROTEÇÃO DE DADOS

18.1 - As partes garantem que tomarão todas as medidas de segurança, de governança e boas práticas no tratamento de dados e informações. A adequação das medidas deverá levar em conta a Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), e diretrizes, padrões técnicos e boas práticas à serem determinadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o que poderá incluir selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

19.1 - Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20.1 - As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o Foro da Comarca de Jandaia do Sul, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1 - O vencimento do Contrato Administrativo não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

21.4 – Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias úteis, salvo disposição expressa em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

21.5 - A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão da Autorização de Fornecimento pelo Departamento de Compras.

21.6 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, se respectivo Edital de licitação Dispensa de forma Eletrônica, Código de Defesa do Consumidor, normas e princípios gerais dos contratos.
21.6 - Fazem parte integrante deste contrato administrativo, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no Edital seus anexos e as normas contidas na Lei Federal n.º 14/133/2021.

Estando justas e contratadas, firmam o presente Contrato Administrativo, em 02 (duas) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

Bom Sucesso, Estado do Paraná, ______ de ___________________ de 2025.

____________________________                     _______________________________

Rosana Ferreira Lopes                                                XXXXXXXXXXXXXXXX

Prefeita Municipal                                                     Representante Legal

Contratante                                                                    Contratada

Testemunhas:

       ________________________                                   _________________________    

   Assinatura e CPF


                           Assinatura e CPF
