## PLANILHA GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA
OBRA: AMPLIAÇÃO DE 02 SALAS E 02 BANHEIROS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SÍTIO DO PICA PAU AMARELO
Preço base: Sinapi Dezembro 2024 - Não Desonerado
1.277
Planilha Orçamentária | [10 empty] | BDI = | 21.58%
|  |  |  | AMPLIAÇÃO DE 02 SALAS E 02 BANHEIROS | un | 1 | [5 empty] | 363837.37
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | SINAPI |  |  | PR. UNIT.(R$) | PR. UNIT. COM BDI(R$) | VALOR (R$)
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [7 empty] | 12826.9631
| 1.1 |  |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO
| 1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (3,00x1,50) | m2 | 4.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 469.81 | 571.195 | 2570.3775
| 1.2 |  |  | LOCAÇÃO
| 1.2.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | m | 109.58 | #REF! | #REF! | #REF! | 76.12 | 92.5467 | 10141.2669
| 1.3 |  |  | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
| 1.3.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS | m2 | 135.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.7 | 0.85106 | 115.3186
| Subtotal | [10 empty] | 12826.9631
| 2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 3833.5021
| 2.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
| 2.1.1 |  |  | ATERRO MECANIZADO
| 2.1.1.1 | 96386 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m3 | 13.55 | #REF! | #REF! | #REF! | 7.31 | 8.8875 | 120.4256 | ÁREA X 0,20m (aterro)
| 2.1.2 |  |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA
| 2.1.2.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) | m3 | 19.44 |  |  |  | 122.62 | 149.0814 | 2898.1423
| 2.1.2.2 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) | m3 | 5.48 | #REF! | #REF! | #REF! | 61.68 | 74.9905 | 410.9482 | 68,5 x 0,20 x 0,40
| 2.1.2.3 | 101126 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) | m3 | 7.2 |  |  |  | 13.9 | 16.8996 | 121.6773 | 120,0 x 0,20 x 0,30 | (água; esgoto; elétrica)
| 2.1.3 |  |  | REATERRO MECANIZADO
| 2.1.3.1 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | m3 | 7.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 32.25 | 39.2096 | 282.3088
| Subtotal | [10 empty] | 3833.5021
| 3 |  |  | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 6573.5266
| 3.1 |  |  | ESTACAS DIVERSAS
| 3.1.1 | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUÍDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | m | 89 | #REF! | #REF! | #REF! | 60.75 | 73.8598 | 6573.5266
| Subtotal | [10 empty] | 6573.5266
| 4 |  |  | ESTRUTURAS | [7 empty] | 104262.4582
| 4.1 |  |  | FORMAS
| 4.1.1 | 92433 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES | m2 | 47.64 | #REF! | #REF! | #REF! | 84.57 | 102.8202 | 4898.3546
| 4.1.2 | 92467 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES | m2 | 73 | #REF! | #REF! | #REF! | 101.4 | 123.2821 | 8999.5948
| 4.1.3 | 96540 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM, 4 UTILIZAÇÕES | m2 | 28.73 | #REF! | #REF! | #REF! | 144.51 | 175.6953 | 5047.7248
| 4.1.4 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM, 4 UTILIZAÇÕES | m2 | 66.28 | #REF! | #REF! | #REF! | 109.37 | 132.972 | 8813.3872
| 4.2 |  |  | ARMADURAS
| 4.2.1 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM | kg | 123.13 |  |  |  | 23.26 | 28.2795 | 3482.0558
| 4.2.2 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM | kg | 0.6 |  |  |  | 20.33 | 24.7172 | 14.8303
| 4.2.3 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM | kg | 126.22 |  |  |  | 17.88 | 21.7385 | 2743.834
| 4.2.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM | kg | 64.1 |  |  |  | 15.4 | 18.7233 | 1200.1648
| 4.2.5 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM | kg | 19.9 |  |  |  | 11.58 | 14.079 | 280.1714
| 4.2.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | kg | 124.1 |  |  |  | 15.69 | 19.0759 | 2367.3194
| 4.2.7 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | kg | 2 |  |  |  | 14.32 | 17.4103 | 34.8205
| 4.2.8 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | kg | 291.2 |  |  |  | 13.12 | 15.9513 | 4645.0174
| 4.2.9 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | kg | 164.2 |  |  |  | 11.53 | 14.0182 | 2301.7842
| 4.2.10 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | kg | 62.9 |  |  |  | 9.61 | 11.6838 | 734.9134
| 4.3 |  |  | AÇOS
| 4.3.1 |  |  | CORTE E DOBRA DE AÇO
| 4.3.1.1 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL | kg | 92.7 |  |  |  | 10.42 | 12.6686 | 1174.3826 | 608 estribos x 0.90n
| 4.3.2 |  |  | MONTAGEM DE AÇO
| 4.3.2.1 | 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMTRO = 10,0 MMM | kg | 241.6 |  |  |  | 11.08 | 13.4711 | 3254.6091 | 89,00x4 = 356,00
| 4.4 |  |  | CONCRETO E GRAUTES
| 4.4.1 |  |  | ESTRUTURAL PREPARO MECÂNICO
| 4.4.1.1 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L | m3 | 31.89 |  |  |  | 468.99 | 570.198 | 18183.6156
| 4.4.2 |  |  | ESTRUTURAL USINADO
| 4.4.2.1 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m3 | 31.89 |  |  |  | 54 | 65.6532 | 2093.6805
| 4.4.3 |  |  | LASTROS
| 4.4.3.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM | m2 | 10.27 |  |  |  | 38.38 | 46.6624 | 479.2229
| 4.4.3.2 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5CM* | m3 | 0.75 |  |  |  | 199.48 | 242.5278 | 181.8958
| 4.5 |  |  | LAJES PRÉ-MOLDADAS
| 4.5.1 |  |  | LAJES PRÉ-MOLDADAS
| 4.5.1.1 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) | m2 | 126.7 |  |  |  | 191.24 | 232.5096 | 29458.9653
| 4.6 |  |  | ELEMENTOS DIVERSOS
| 4.6.1 |  |  | CINTA, VERGA E CONTRAVERGA
| 4.6.1.1 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM | m | 25.45 |  |  |  | 84.1 | 102.2488 | 2602.2315
| 4.6.1.2 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM | m | 17.05 |  |  |  | 61.26 | 74.4799 | 1269.8824
| Subtotal | [10 empty] | 104262.4582
| 5 |  |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | [7 empty] | 54194.9863
| 5.1 |  |  | ALVENARIA
| 5.1.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 256.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 142.17 | 172.8503 | 44353.3834
| 5.1.2 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 10.23 | #REF! | #REF! | #REF! | 166.86 | 202.8684 | 2075.3436
| 5.1.3 | 102253 | SINAPI | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 6.78 | #REF! | #REF! | #REF! | 942.15 | 1145.466 | 7766.2593
| Subtotal | [10 empty] | 54194.9863
| 6 |  |  | ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS | [7 empty] | 20840.9358
| 6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
| 6.1.1 |  | COMP-01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1380.33 | 1678.2052 | 3356.4104
| 6.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1253.68 | 1524.2241 | 3048.4483
| 6.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
| 6.2.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1.08 | #REF! | #REF! | #REF! | 1228.01 | 1493.0146 | 1612.4557
| 6.2.2 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANDO E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 12.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 734.48 | 892.9808 | 11430.154
| 6.2.3 | 94589 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 37.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 30.81 | 37.4588 | 1393.4673
| Subtotal | [10 empty] | 20840.9358
| 7 |  |  | COBERTURA | [7 empty] | 33739.9458
| 7.1 |  |  | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA
| 7.1.1 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 122.54 | #REF! | #REF! | #REF! | 99.83 | 121.3733 | 14873.0859
| 7.1.2 | 92261 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHJADA, PARA VÃOES MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO | un | 3 |  |  |  | 721.68 | 877.4185 | 2632.2556
| 7.1.3 | 92262 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHJADA, PARA VÃOES MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO | un | 3 |  |  |  | 854.84 | 1039.3145 | 3117.9434
| 7.2 |  |  | TELHA CERÂMICA
| 7.2.1 | 94204 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 122.54 | #REF! | #REF! | #REF! | 68.64 | 83.4525 | 10226.2708
| 7.2.2 | 94221 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 10.65 | #REF! | #REF! | #REF! | 30.45 | 37.0211 | 394.2748
| 7.2.3 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33 | m | 49.4 | #REF! | #REF! | #REF! | 41.56 | 50.5286 | 2496.1152
| Subtotal | [10 empty] | 33739.9458
| 8 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | [7 empty] | 90628.0511
| 8.1 |  |  | CHAPISCO
| 8.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 262.56 | #REF! | #REF! | #REF! | 5.18 | 6.2978 | 1653.5619
| 8.1.2 | 87900 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 155.1 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.79 | 11.9027 | 1846.106
| 8.1.3 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL | m² | 126.7 |  |  |  | 6.91 | 8.4012 | 1064.4293
| 8.2 |  |  | EMBOÇO E MASSA ÚNICA
| 8.2.1 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS | m² | 126.87 |  |  |  | 29.96 | 36.4254 | 4621.2864
| 8.2.2 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS | m² | 154.51 |  |  |  | 35.89 | 43.6351 | 6742.0534
| 8.2.3 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM | m² | 136.28 |  |  |  | 63.98 | 77.7869 | 10600.7966
| 8.2.4 | 90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS | m² | 122.55 |  |  |  | 49.66 | 60.3766 | 7399.1558
| 8.3 |  |  | REVESTIMENTO
| 8.3.1 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES | m² | 93.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 82.89 | 100.7777 | 9432.7892
| 8.3.2 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES | m² | 30.43 | #REF! | #REF! | #REF! | 72.17 | 87.7443 | 2670.0586
| 8.3.3 |  | COMP-02 | RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA = 7CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 57 | #REF! | #REF! | #REF! | 26.29 | 31.9634 | 1821.9128
| 8.3.4 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA | m² | 92.32 |  |  |  | 108.91 | 132.4128 | 12224.3477
| 8.3.5 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 | m² | 20.43 |  |  |  | 56.4 | 68.5711 | 1400.908
| 8.4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES
| 8.4.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m² | 63.36 |  |  |  | 46.22 | 56.1943 | 3560.4693
| 8.4.2 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM | m² | 11.02 |  |  |  | 136.41 | 165.8473 | 1827.637
| 8.5 |  |  | PEITORIL E SOLEIRA
| 8.5.1 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO | m | 12 |  |  |  | 145.52 | 176.9232 | 2123.0786
| 8.5.2 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM | m | 3.4 |  |  |  | 127.21 | 154.6619 | 525.8505
| 8.6 |  |  | CONTRAPISO
| 8.6.1 | 88477 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM | m² | 112.75 |  |  |  | 28.77 | 34.9786 | 3943.8333
| 8.7 |  |  | PISO DE CONCRETO
| 8.7.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | m³ | 0.7 |  |  |  | 677.38 | 823.5586 | 576.491
| 8.8 |  |  | PINTURA
| 8.8.1 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL | m² | 154.51 |  |  |  | 14.97 | 18.2005 | 2812.1633
| 8.8.2 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL | m² | 122.55 |  |  |  | 27.18 | 33.0454 | 4049.7192
| 8.8.3 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO | m² | 122.55 |  |  |  | 5.82 | 7.076 | 867.1584
| 8.8.4 | 102209 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO | m² | 19.11 |  |  |  | 10.02 | 12.1823 | 232.8041
| 8.8.5 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) | m² | 27.76 |  |  |  | 11.22 | 13.6413 | 378.6818
| 8.8.6 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) | m² | 27.76 |  |  |  | 11.05 | 13.4346 | 372.9442
| 8.8.7 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | 122.55 |  |  |  | 17.02 | 20.6929 | 2535.9169
| 8.8.8 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 290.79 |  |  |  | 14.01 | 17.0334 | 4953.1302
| 8.8.9 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | m² | 13.95 |  |  |  | 23.04 | 28.012 | 390.7678
| Subtotal | [10 empty] | 90628.0511
| 9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, GÁS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | [7 empty] | 22022.4176
| 9.1 |  |  | EXTINTORES
| 9.1.1 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 |  |  |  | 216.8 | 263.5854 | 263.5854
| 9.2 |  |  | TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIO
| 9.2.1 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10 |  |  |  | 3.93 | 4.7781 | 47.7809
| 9.2.2 | 94658 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 |  |  |  | 5.7 | 6.9301 | 27.7202
| 9.2.3 | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 |  |  |  | 11.61 | 14.1154 | 112.9235
| 9.3 |  |  | TUBOS DE PVC - ÁGUA FRIA
| 9.3.1 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 20 |  |  |  | 14.05 | 17.082 | 341.6398
| 9.3.2 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 18 |  |  |  | 20.37 | 24.7658 | 445.7852
| 9.3.3 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 30 |  |  |  | 16.16 | 19.6473 | 589.4198
| 9.3.4 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 |  |  |  | 14.19 | 17.2522 | 138.0176
| 9.3.5 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 |  |  |  | 10.68 | 12.9847 | 103.878
| 9.3.6 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 |  |  |  | 14.27 | 17.3495 | 104.0968
| 9.3.7 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 7 |  |  |  | 15.68 | 19.0637 | 133.4462
| 9.3.8 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 |  |  |  | 16.05 | 19.5136 | 97.5679
| 9.3.9 | 89620 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 |  |  |  | 13.21 | 16.0607 | 16.0607
| 9.3.10 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 |  |  |  | 24.03 | 29.2157 | 175.294
| 9.3.11 | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 |  |  |  | 33.35 | 40.5469 | 81.0939
| 9.3.12 | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 |  |  |  | 9.49 | 11.5379 | 23.0759
| 9.3.13 | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 |  |  |  | 10.12 | 12.3039 | 36.9117
| 9.4 |  |  | TUBOS DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
| 9.4.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 8 |  |  |  | 26.4 | 32.0971 | 256.777
| 9.4.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 12 |  |  |  | 32.92 | 40.0241 | 480.2896
| 9.4.3 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 20 |  |  |  | 45.84 | 55.7323 | 1114.6454
| 9.4.4 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | un | 4 |  |  |  | 12.8 | 15.5622 | 62.249
| 9.4.5 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | un | 2 |  |  |  | 31.01 | 37.702 | 75.4039
| 9.4.6 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | un | 8 |  |  |  | 12.55 | 15.2583 | 122.0663
| 9.4.7 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | un | 2 |  |  |  | 16.61 | 20.1944 | 40.3889
| 9.4.8 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | un | 4 |  |  |  | 46.46 | 56.4861 | 225.9443
| 9.4.9 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | un | 5 |  |  |  | 26.64 | 32.3889 | 161.9446
| 9.4.10 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | un | 2 |  |  |  | 46.94 | 57.0697 | 114.1393
| 9.4.11 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | un | 3 |  |  |  | 55.68 | 67.6957 | 203.0872
| 9.4.12 |  | COMP-03 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | un | 4 |  |  |  | 38.86 | 47.246 | 188.984
| 9.5 |  |  | TUBOS DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
| 9.5.1 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | m | 4.8 |  |  |  | 75.45 | 91.7321 | 440.3141
| 9.5.2 | 104169 | SINAPI | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | un | 1 |  |  |  | 153.19 | 186.2484 | 186.2484
| 9.6 |  |  | REGISTROS E VÁLVULAS
| 9.6.1 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 |  |  |  | 36.35 | 44.1943 | 44.1943
| 9.6.2 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 |  |  |  | 125.8 | 152.9476 | 305.8953
| 9.6.3 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 |  |  |  | 182.75 | 222.1875 | 444.3749
| 9.6.4 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 |  |  |  | 98.3 | 119.5131 | 478.0526
| 9.6.5 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 |  |  |  | 388.14 | 471.9006 | 1887.6024
| 9.6.6 |  | COMP-04 | TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 |  |  |  | 40.96 | 49.7992 | 199.1967
| 9.7 |  |  | RALOS E CAIXAS
| 9.7.1 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | un | 2 |  |  |  | 23.35 | 28.3889 | 56.7779
| 9.7.2 | 89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | un | 2 |  |  |  | 105.42 | 128.1696 | 256.3393
| 9.7.3 | 97903 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO | un | 1 |  |  |  | 887.79 | 1079.3751 | 1079.3751
| 9.7.4 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | un | 1 |  |  |  | 12.18 | 14.8084 | 14.8084
| 9.8 |  |  | LOUÇAS E METAIS
| 9.8.1 | 100848 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 4 |  |  |  | 630.11 | 766.0877 | 3064.351
| 9.8.2 | 100851 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 4 |  |  |  | 84.47 | 102.6986 | 410.7945
| 9.8.3 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | un | 4 |  |  |  | 100.47 | 122.1514 | 488.6057
| 9.8.4 |  | COMP-05 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" | un | 4 |  |  |  | 140.71 | 171.0752 | 684.3009
| 9.8.5 |  | COMP-06 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 |  |  |  | 922.63 | 1121.7336 | 2243.4671
| 9.8.6 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 |  |  |  | 292.98 | 356.2051 | 1424.8203
| 9.8.7 | 100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO | un | 4 |  |  |  | 317.64 | 386.1867 | 1544.7468
| 9.8.8 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 |  |  |  | 107.45 | 130.6377 | 522.5508
| 9.9 |  |  | DRENAGEM AR CONDICIONADO
| 9.9.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 15 |  |  |  | 20.25 | 24.6199 | 369.2992
| 9.9.2 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 |  |  |  | 8.99 | 10.93 | 43.7202
| 9.9.3 | 102665 | SINAPI | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA | m | 2 |  |  |  | 19.89 | 24.1823 | 48.3645
| Subtotal | [10 empty] | 22022.4176
| 10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | [7 empty] | 14493.0533
| 10.1 |  |  | QUADROS DE ENERGIA
| 10.1.1 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DIJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 509.33 | 619.2434 | 619.2434
| 10.2 |  |  | DISJUNTORES
| 10.2.1 |  |  | MONOPOLARES
| 10.2.1.1 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 14.23 | 17.3008 | 34.6017
| 10.2.1.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 15.8 | 19.2096 | 19.2096
| 10.2.2 |  |  | BIPOLARES
| 10.2.2.1 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 68.67 | 83.489 | 166.978
| 10.2.3 |  |  | TRIPOLARES
| 10.2.3.1 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 93.22 | 113.3369 | 113.3369
| 10.2.4 |  |  | SERVIÇOS EXTRAS
| 10.2.4.1 |  | COMP-07 | DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL(DR) BIPOLAR 32A / 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 184.66 | 224.5096 | 224.5096
| 10.2.5 |  |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES
| 10.2.5.1 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC DEN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 118 | #REF! | #REF! | #REF! | 11.36 | 13.8115 | 1629.7556
| 10.2.5.2 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 65 | #REF! | #REF! | #REF! | 11.46 | 13.9331 | 905.6494
| 10.2.6 |  |  | CAIXAS
| 10.2.6.1 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 187.68 | 228.1813 | 228.1813
| 10.2.6.2 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16 |  |  |  | 24.88 | 30.2491 | 483.9857
| 10.2.6.3 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 |  |  |  | 41.32 | 50.2369 | 301.4211
| 10.2.6.4 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 14 |  |  |  | 23.97 | 29.1427 | 407.9982
| 10.2.7 |  |  | CABOS
| 10.2.7.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUTOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 204 |  |  |  | 4.73 | 5.7507 | 1173.1497
| 10.2.7.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUTOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 89.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 7.22 | 8.7781 | 785.6378
| 10.2.7.3 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUTOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 325 | #REF! | #REF! | #REF! | 10.03 | 12.1945 | 3963.204
| 18.2.8 |  |  | INTERRUPTORES
| 10.2.8.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 |  |  |  | 36.59 | 44.4861 | 133.4584
| 10.2.8.2 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 |  |  |  | 55.59 | 67.5863 | 67.5863
| 10.2.8.3 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 |  |  |  | 74.58 | 90.6744 | 90.6744
| 10.2.9 |  |  | TOMADAS
| 10.2.9.1 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 |  |  |  | 58.75 | 71.4283 | 428.5695
| 10.2.9.2 | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 9 |  |  |  | 32.3 | 39.2703 | 353.4331
| 10.2.10 |  |  | LUMINÁRIAS
| 10.2.10.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 |  |  |  | 22.09 | 26.857 | 107.4281
| 10.2.10.2 | 673 | ORSE | LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA | un | 16 |  |  |  | 111.54 | 135.6103 | 2169.7653
| 10.2.10.3 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 |  |  |  | 35.07 | 42.6381 | 85.2762
| Subtotal | [10 empty] | 14493.0533
| 11 |  |  | DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) | [7 empty] | 421.53
| 11.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | m² | 136.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 2.54 | 3.0881 | 421.53
| Subtotal | [10 empty] | 421.53
| Custo TOTAL com BDI incluso | [10 empty] | 363837.37

## COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
CÓDIGOS |  | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | R$ UNIT. | MÃO DE OBRA | MATERIAL + EQUIP. + OUTROS | TOTAL
ABA SERVIÇOS | ABA INSUMOS
|  | COMPOSIÇÃO 01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD |  |  | 287.91 | 1074.47 | 1380.33
90806 |  |  | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 529.07 | 163.3 | 365.77 | 529.07
90822 |  |  | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 388.86 | 52.35 | 336.51 | 388.86
90830 |  |  | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 183.45 | 33.92 | 149.53 | 183.45
100659 |  |  | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10 | 15.23 | 2.28 | 12.95 | 152.3
102179 |  |  | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U | m2 | 0.22 | 426.57 | 70.63 | 355.94 | 93.85
| 1328 |  | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) | kg | 1.62 | 9.17 | 0 | 9.17 | 14.86
88262 |  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 35.87 | 26.01 | 9.86 | 17.94
|  | COMPOSIÇÃO 2 | RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA = 7CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD |  |  | 6.69 | 19.6 | 26.29
| 6186 |  | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | m | 1 | 15 | 0 | 15 | 15
| 4350 |  | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | un | 3 | 0.57 | 0 | 0.57 | 1.71
88262 |  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 35.87 | 26.01 | 9.86 | 5.38
88316 |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 28.01 | 18.58 | 9.43 | 4.2
|  | COMPOSIÇÃO 3 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UD |  |  | 8.51 | 30.35 | 38.86
| 296 |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | un | 3 | 1.41 | 0 | 1.41 | 4.23
| 3659 |  | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 20.39 | 0 | 20.39 | 20.39
| 20078 |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | un | 0.075 | 31.59 | 0 | 31.59 | 2.37
88248 |  |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1839 | 29.02 | 20.06 | 8.96 | 5.34
88267 |  |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1839 | 35.52 | 26.2 | 9.32 | 6.53
|  | COMPOSIÇÃO 4 | TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 |  |  | 15.4 | 25.56 | 40.96
| 12613 |  | TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM | un | 1 | 19.47 | 0 | 19.47 | 19.47
88248 |  |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.333 | 29.02 | 20.06 | 8.96 | 9.66
88267 |  |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.333 | 35.52 | 26.2 | 9.32 | 11.83
|  | COMPOSIÇÃO 5 | TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 |  |  | 15.4 | 125.31 | 140.71
| 1370 |  | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" | un | 1 | 119.22 | 0 | 119.22 | 119.22
88248 |  |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.333 | 29.02 | 20.06 | 8.96 | 9.66
88267 |  |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.333 | 35.52 | 26.2 | 9.32 | 11.83
|  | COMPOSIÇÃO 6 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD |  |  | 150.41 | 772.22 | 922.63
| 4823 |  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | kg | 0.7688 | 35.12 | 0 | 35.12 | 27
| 7568 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 12 | 0.49 | 0 | 0.49 | 5.88
| 11795 |  | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m2 | 0.9 | 679.24 | 0 | 679.24 | 611.32
| 37329 |  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | kg | 0.0308 | 92.75 | 0 | 92.75 | 2.86
| 37590 |  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | un | 4 | 16.86 | 0 | 16.86 | 67.44
88274 |  |  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3.8418 | 39.87 | 29.66 | 10.21 | 153.17
88316 |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.9622 | 28.01 | 18.58 | 9.43 | 54.96
|  | COMPOSIÇÃO 7 | DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL(DR) BIPOLAR 32A / 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD |  |  | 17.87 | 166.79 | 184.66
| 1574 |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | un | 2 | 1.87 | 0 | 1.87 | 3.74
| 39446 |  | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | un | 1 | 155.61 | 0 | 155.61 | 155.61
88247 |  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.378 | 30.16 | 20.5 | 9.66 | 11.4
88264 |  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.378 | 36.8 | 26.77 | 10.03 | 13.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS
REF. SINAPI - JUNHO/2024 SEM DESONERAÇÃO
Note on D36: FALTA BARRA

## BDI Edificação
BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EDITAL LICITAÇÃO EDIFICAÇÃO - ANEXO VII | [9 empty] | BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA - PROPOSTA EDIFICAÇÃO
IMPOSTOS |  | ISS = | 1.5 | [6 empty] | IMPOSTOS |  |  | ISS = | 1.5
|  | PIS = | 0.65 | [9 empty] | PIS = | 0.65
|  | COFINS = | 3 | [9 empty] | COFINS = | 3
|  | CPRB = | 0 | [9 empty] | CPRB = | 0
| TOTAL = |  | 5.15 | [8 empty] | TOTAL = |  | 5.15
TIPO DE SERVIÇO | SERVIÇOS | MATERIAIS | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | TIPO DE SERVIÇO |  | SERVIÇO | MATERIAIS | EQUIPAMENTOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4 | 3.45 | 4 | [6 empty] | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4 | 3.45 | 4
RISCOS | 1.27 | 0.85 | 1.27 | [6 empty] | RISCOS |  | 1.27 | 0.85 | 1.27
SEGUROS E GRANTIAS | 0.8 | 0.48 | 0.8 | [6 empty] | SEGUROS E GRANTIAS |  | 0.8 | 0.48 | 0.8
DESPESAS FINANCEIRAS | 1.23 | 0.85 | 1.23 | [6 empty] | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.23 | 0.85 | 1.23
LUCRO | 7.4 | 5.11 | 7.4 | [6 empty] | LUCRO |  | 7.4 | 5.11 | 7.4
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 21.5819 | 15.278 | 19.689 | [6 empty] | BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) |  | 21.5819 | 15.278 | 19.689
BDI=(((((1+(B8+B9+B10)/100)*(1+B11/100)*(1+B12/100))/(1-D6/100))-1)*100) | [9 empty] | BDI=(((((1+(M8+M9+M10)/100)*(1+M11/100)*(1+M12/100))/(1-O6/100))-1)*100)
1. BDI (SERVIÇO - OBRA) | 21.58% | [8 empty] | BDI (SERVIÇO - OBRA) |  | 21.58%
2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 15.28% | [8 empty] | BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) |  | 15.28%
3. BDI (EQUIPAMENTOS) | 19.69% | [8 empty] | BDI (EQUIPAMENTOS) |  | 19.69%
Preencher as células em "azul claro".
DIGITE
1 - Solicitar o valor do ISS do município | 5 |  | %
2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) | 30 |  | %
3- Fórmula de cálculo do ISS | =ISS x base de cálculo |  | %
4- Valor do ISS calculado | 1.5 |  | %
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.95% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 24% | 25.84% | 27.86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 22.8% | 27.48% | 30.95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| 11.1% | 14.02% | 16.8%
TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | RISCO |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 1% | 1.48% | 1.97% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGURO + GARANTIA | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCO | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESA FINANCEIRA | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | 3.5% | 5.11% | 6.22%
PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO*
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3.49% | 6.23% | 8.87%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.98% | 6.99% | 10.68%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 4.13% | 7.64% | 10.89%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.85% | 5.05% | 7.45%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 6.23% | 7.48% | 9.09%
*Para verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados a administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais abtidos no estudo de que tratam estes autos.
A PREFEITURA deverá imprimir em PDF esse documento do projeto e assinar digitalmente.
A Empresa deverá imprimir em PDF esse documento do projeto e assinar digitalmente.