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[Aquisição de câmaras de conservação de imunobiológicos]

1.1. Especificações e quantidades

	LOTE
	ITEM
	CÓDIGO EQUI
	DESCRIÇÃO RESUMIDA
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANTI
	Quantidade Adquirida nos ultimos 12 meses
	(%) Minimo aproximado  a ser adquirido

	1
	1
	18441
	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS COM CAPACIDADE INTERNA MINIMA DE 280 LITROS
	UNID
	02
	0
	100%


· Toda a descrição/especificação do objeto estará no anexo I

1.2. Da natureza do objeto

[X] Não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto Municipal n.º 01, de 02 de Janeiro de 2024.
[X] O objeto desta contratação é caracterizado como comum, com características e especificações usuais de mercado.

1.3. Da natureza continuada

[X] Sim 
[] Não

1.4. Da previsão no Plano Plurianual (PPA)

[X] Sim
[] Não
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A Justificativa da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

Nº Estudo Técnico Preliminar: 013/2024
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3.1. Modalidade de licitação

[] Pregão Eletrônico
[X] Dispensa de Licitação – Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021 
[] Inexigibilidade de Licitação - Art. 74 da Lei Federal nº 14.133/2021

3.2. Será adotado o Sistema de Registro de Preços?

[] Sim
[X] Não

3.2.1.  Justificativa para adoção do Sistema de Registro de Preços

[X] Não se aplica.
[] quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;
[] quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;
[] quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de uma secretaria.
[] quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração Pública.

3.3. Em atenção ao disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, quanto a participação na licitação:

01 [X] Participação exclusiva para ME/EPP - Valor referencial inferior a R$ 80.000,00 por lote/item
02 [] Participação com cota exclusiva para ME/EPP e demais para ampla concorrência - Valor referencial superior a R$ 80.000,00 de natureza divisível
03 [] Licitação exclusiva ampla concorrência - Valor referencial superior a R$ 80.000,00 de natureza indivisível.
04 [] Licitação exclusiva ampla concorrência - Valor referencial superior a R$ 80.000,00 de natureza divisível sem cota para ME/EPP.

3.3.1. Percentual para aplicação do Art. 48  da Lei Complementar n.º 123/2006 (alterado pela Lei Complementar nº 147/2014): 

[X] Não se aplica
[] 25% (Vinte e cinco por cento) 

3.3.2. Deverá haver prioridade para contratação local e/ou regional, conforme Art. 378 § 1º I do Decreto Municipal nº 01/2024?

[X] Nao se aplica na presente contratação
[] Aplica-se a regra de prioridade de contratação local ou regional

Justificativa: A opção pela preferência para as ME/EPP/MEI locais, deve-se ao fato de buscar a promoção do desenvolvimento no âmbito local e regional, dado que o valor das despesas referentes às compras a serem licitadas, reverterão em prol das empresas locais, permitindo-lhes o desenvolvimento empresarial, a manutenção dos empregos que já ofertam e ainda o retorno parcial do ICMS incidente sobre as mesmas vendas para a Prefeitura Municipal, numa cadeia que se em ambos os sentidos sucede em ambos os sentidos. A comprovação de possíveis proponentes locais está localizado nos autos do processo. 

3.4. Vistoria prévia / Visita técnica:

[X] Não será necessário
[] Vistoria facultativa

3.5. Será admitida a participação de consórcios?

[X] Não
[] Sim 

Justificativa: A vedação quanto à participação de consórcio de empresas no presente procedimento licitatório não limitará a competitividade.
A participação de consórcios é recomendável quando o objeto considerado for “de alta complexidade ou vulto”, o que não seria o caso do objeto sob exame.
Não há nada que justifique a participação de empresas em consórcios no objeto em apreço. Ele não se reveste de alta complexidade, tampouco é serviço de grande vulto econômico, ou seja, o edital não traz em seu termo de referência nenhuma característica própria que justificasse a admissão de empresas em consórcio.
A admissão de consórcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econômico atenta contra o princípio da competitividade, pois permitiria, com o aval da Administração Pública, a união de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via transversa, o princípio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pela Administração.

3.6. Será admitida a participação de cooperativas?

[X] Não
[] Sim 

3.7. Será admitida a subcontratação?

[X] Não
[] Sim 

3.8. Do parcelamento ou não da contratação:

[X] Não haverá parcelamento, devendo todo o objeto/serviço ser contratado em lote único, conforme justificativa pormenorizada no respectivo Estudo Técnico Preliminar.
[] Sim, todos os objetos/serviços deverão ser licitados em lotes distintos, conforme justificativa pormenorizada no respectivo Estudo Técnico Preliminar
[] Em partes, conforme justificativa pormenorizada no respectivo Estudo Técnico Preliminar

3.9. Do critério de julgamento:

[X] Menor preço
[] Maior desconto
[] Inexigibilidade de Licitação

Justificativa: Considerando a busca constante pelo menor dispêndio para a Administração Pública, o que faz parte do principio de economicidade (CF/88 Art. 70) optou-se pelo critério de julgamento acima assinalado, comprometendo-se fielmente ao atendimento dos padrões de qualidade mínimos definidos no presente termo de referência.
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4.1. Serão exigidos documentos adicionais juntamente com a proposta de preços (para análise da equipe técnica na fase de julgamento da proposta final de preços):

[X] Não
[] Sim

4.2. Será exigido amostra do(s) produto(s)/serviço(s) ou documentos complementares?

[X] Não
[] Sim

4.3. Será exigido prova de conceito?

[X] Não
[] Sim

4.4. Será exigida carta de solidariedade?

[X] Não
[] Sim

4.5. Será exigida garantia da proposta?

[X] Não
[] Sim
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[] Para fins de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, o fornecedor deverá comprovar os requisitos de habilitação constantes na minuta do edital padronizado.

[X] Para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, o fornecedor deverá comprovar os requisitos de habilitação constantes nos artigos 66 e 68 da Lei Federal nº 14.133/2021.


5.1. Qualificação técnica

[] Não se aplica.
[X] Se aplica. 
[X]Atestado de Capacidade Técnica emitido, no mínimo, por 01 (um) órgão público ou privado, comprovando aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto do presente edital.
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6.1. Descrição da solução como um todo

Para o Registro de Preços de empresas fornecedoras de materiais de enfermagem, é importante estabelecer requisitos claros que garantam a seleção de fornecedores qualificados, confiáveis e capazes de atender as necessidades da Administração Pública. Aqui alguns requisitos essenciais que serão considerados:

1. Regularidade Fiscal e Trabalhista: A empresa fornecedora deverá estar regularizada perante os órgãos competentes, comprovando a regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista por meio de certidões espeficicas.
2. Registro nos Órgãos Competentes: A empresa deverá possuir registro em ao menos um órgão competente, como a Receita Federal e outros órgãos reguladores da atividade empresarial.
3. Capacidade Técnica: A empresa Deverá comprovar sua capacidade técnica e operacional para fornecer os materiais necessários, considerando sua experiência, infraestrutura, equipamentos e recursos humanos disponíveis.
4. Qualidade dos Equipamentos: Os equipamentos fornecidos deverão atender aos padrões de qualidade estabelecidos pelas normas técnicas aplicáveis e especificações presentes nesse Termo de Referencia e nos seus anexos.
5. Capacidade de Entrega: Os materiais deverão ser fornecidos dentro do prazo estipulado, conforme os padrões exigidos para manter a qualidade do produtos e a entrega ocorrerá mediante solicitação da Secretária Municipal de Saúde.
6. Garantia e Assistência Técnica: A empresa deverá fornecer garantias adequadas para os materiais adquiridos e disponibilizar assistência técnica quando necessário, para garantir a qualidade e durabilidade dos produtos fornecidos.

6.2. Prazo de entrega/execução

Até [___10___] (DEZ) dias ÚTEIS contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

6.2.1. Local de entrega e horário para recebimento/execução:

· Local(is) para entrega dos bens ou prestação dos serviços: Secretária de Municipal de Saúde, Rua Pedro Zolner, Bairro Bom Jesus.
· Quais os horários a ser entregues ou executados: das 8h30min as 11h30min – das 13h30min as 16h.

6.3. Prazo de validade

[X] Não se aplica a esta contratação
[] Sim

6.4. Garantia de execução do contrato

[X] Não é necessário
[] Sim

6.5. Garantia do produto/serviço, manutenção e assistência técnica

[X] Garantia e/ou assistência técnica - Manter e oferecer garantia estabelecida na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
[] Garantia e ou assistencia técnica diferenciada ou complementar

6.6. Logística Reversa

[X] Não se aplica
[] Sim

6.7. Modelo de execução do objeto

Para fiscalizar a aquisição dos materiais de enfermagem e garantir que o contratado cumpra com os requisitos estabelecidos, é essencial estabelecer um conjunto claro de critérios e procedimentos de monitoramento e avaliação. Aqui está uma descrição detalhada de como o contratado será fiscalizado e como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos:

1. Cordialidade e Atendimento ao Cliente: A empresa vencedora será avaliada quanto à cordialidade e profissionalismo no atendimento ao cliente durante todo o processo de aquisição. Isso inclui a comunicação clara e eficaz, resolução rápida de dúvidas ou problemas e tratamento respeitoso aos clientes.
2. Pontualidade na Entrega: A empresa vencedora será avaliada quando a cordialidade e profissionalismo no atendimento ao cliente durante todo o processo de aquisição. Isso inclui a comunicação clara e eficaz, resolução rápida de dúvidas ou problemas e tratamento respeitoso aos clientes.
3. Qualidade dos Equipamentos Entregues: Os equipamentos fornecidos deverão atender aos padrões de qualidade estabelecidos pelas normas técnicas aplicáveis e especificações presentes nesse Termo de referencia e seus anexos. Caso algum dos produtos esteja fora de algum padrão especificado será de responsabilidade da empresa vencedora realizar a substituição do mesmo sem custos adicionais para a prefeitura.
4. Garantia e Assistência Técnica: A empresa deverá fornecer garantias adequadas para os materiais adquiridos e disponibilizar assistência técnica quando necessário, para garantir a qualidade e durabilidade dos produtos fornecidos.

Ao seguir essas diretrizes, será possível garantir que o contratado cumpra com os requisitos do contrato e produza os resultados pretendidos desde o início até o encerramento do contrato de aquisição de materiais de enfermagem
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7.1 Da contratada
O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de referência, seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
· manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.
· A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
· Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior;
· Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
· Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
· Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
· Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021;
· Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF ou outros site especifico de cada Ente ou Orgão, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato dos as condições exigidas para a habilitação na licitação; 
· Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante; 
· Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
· Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
· Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
· Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
· Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
· Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
· Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
· Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta; 
· Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
· Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
· Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
· Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
· Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
· Manter e oferecer garantia estabelecida na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), ou garantia/assistência técnica complementar diferenciada, conforme termo de referência.

7.2 Da contratante
Obriga-se a Administração/Contratante:
· Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
· Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
· Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
· Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
· Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
· Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
· Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura Municipal de Quitandinha para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
· Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
· A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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8.1. Instrumento Contratual

[] Contrato
[] Ata de Registro de Preços
[X] Nota de Empenho
[] Outro: ___________________________________________________

8.2. Natureza e vigência

[] Não continuo. Não há necessidade de prorrogação.
[] É continuo. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses prorrogáveis na forma do art 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
[] É continuo. O prazo de vigência da contratação é de 5 anos contados do(a) prorrogável por mais 5 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.  
[X] O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses por igual período e quantidades (Art 298 e Art 299 do Decreto Municipal nº 01/2024, em consonância com o disposto na Lei Federal 14.133/2021).

8.3. Reajuste

[X] Não se aplica, pois o mesmo não há possibilidade de prorrogação.
[] O reajuste do valor deste instrumento contratual será realizado após 12 meses da ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, utilizando-se o índice abaixo assinalado, na forma prevista no Art. 169 e seguintes do Decreto Municipal nº 01/2024.

Data de elaboração da planilha orçamentária: 17/06/2024

[] IPCA
[] Outro:  

8.4. Modelo de gestão do contrato

O contrato será acompanhado e fiscalizado pelos servidores abaixo designados, conforme o estabelecido no Decreto Municipal nº 01/2024.
A comunicação entre o contratante e o contratado se dará, preferencialmente, através de email institucional. Nos demais casos, principalmente quando há a necessidade de maior celeridade no processo de comunicação, poderá ser utilizado aplicativos de mensagens, devendo o fornecedor indicar qual o número telefônico adequado para tal no preenchimento de declaração unificada.

Gestor:
	Nome: Danielli Teixeira da Cruz

	Cargo: Secretária Municipal da Saúde

	E-mail: saude.quitandinha@gmail.com

	Telefone: (41) 3623-8100



Fiscal:
	Nome: Dirlene Resner

	Cargo: Assistente Social

	E-mail: dirleneresner@outlook.com

	Telefone:



Fiscal:
	Nome: Leide Daiane Koteghoski Soares Keres

	Cargo: Técnica Em Enfermagem

	E-mail: vigilancia.sanitaria@quitandinha.pr.gov.br

	Telefone: (41) 99227- 4109
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2. Condições e prazo de pagamento

O pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica diretamente na conta bancária da contratada em até 30 dias após o atesto da Nota Fiscal, após comprovadas o adimplemento da contratada em todas as suas obrigações, incluindo as condições de habilitação, já deduzidas as glosas e notas de débitos, assim como eventuais multas decorrentes do inadimplemento contratual. 
Caso a conta bancária informada não seja do Banco Oficial do Município, Banco do Brasil, será descontado do respectivo pagamento a taxa de transferência eletrônica.

É condição para pagamento a comprovação dos seguintes situações: 
a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social conjuntamente com os tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
b) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
c) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;

2. Recebimento provisório e definitivo

Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço/material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

[bookmark: _Toc165290736]DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão a conta da(s) fonte(s) de recursos:

	Exercício da despesa
	Fonte de recurso
	Grupo da fonte

	2024
	494 contra partida na fonte 303
	Do Exercício (E)

	EA
	519
	Do Exercício Anterior (EA)



As dotações orçamentárias estão dispostas em documento anexo a este Termo de Referência elaborado pelo Depto. De Contabilidade.

[bookmark: _Toc165290737]DO VALOR ESTIMADO




	CÓDIGO EQUI.
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO

	18441
	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS COM CAPACIDADE INTERNA MINIMA DE 280 LITROS, conforme ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA
	UNID
	02
	R$ 15.900,00

	VALOR TOTAL: 31.800,00



2. Parâmetros adotados para composição do valor estimado da contratação:

[X] I - a composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços, em bancos de preços disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
[X] II - os preços praticados em contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período máximo de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondentes;
[X] III - a utilização de dados de pesquisa de preços publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo municipal, estadual ou federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;
[X] IV - a pesquisa direta com no mínimo 03 (três) fornecedores ou prestadores de serviços, conforme o caso, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores, que deverá ter caráter subsidiário e suplementar; e
[] V – Base de notas fiscais do Estado do Paraná (NOTAPARANÁ), que deverá ter caráter subsidiário e suplementar.
[] Art. 371 do Decreto Municipal nº 01/2024 – Mínimo de 3 (três) notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos ou privados, no período de até 1 (um) ano anterior à data da presente contratação.

2. Método de cálculo do valor estimado da contratação:

[X] Menor preço
[] Média Aritmética
[] Mediana
[] Art. 371 do Decreto Municipal nº 01/2024 – Valor proposto de acordo com base na apresentação de no mínimo de 3 (três) notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos ou privados, no período de até 1 (um) ano anterior à data da presente contratação.

Justificativa: Menor preço aplica-se em casos de dispensa de licitação POR VALOR, no qual o MENOR PREÇO encontrado seja o de FORNECEDOR COTADO.

[bookmark: _Toc165290738]INFORMAÇÕES ADICIONAIS 


[bookmark: _Toc165290739]INDICAÇÃO RESPONSÁVEL NO ÓRGÃO PELOS ENCAMINHAMENTOS DE EVENTUAIS IMPUGNAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS QUANTO A PRESENTE CONTRATRAÇÃO

Nome: Gabrielle Rayane Figura Andrade
E-mail: saude.quitandinha@gmail.com
Telefone institucional: (41) 3623-8100





______________________________________
DANIELLI TEIXEIRA DA CRUZ
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 313/2021

ANEXO I
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO


	ITEM
	CÓDIGO EQUI
	DESCRIÇÃO RESUMIDA
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANT

	1
	18441
	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS COM CAPACIDADE INTERNA MINIMA DE 280 LITROS, TIPO VERTICAL, CONSTRUIDA EM CHAPA DE AÇO QUIMICAMENTE TRATADA, COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, MONTADA EM CHASSI METALICO, GABINETE INTERNO EM AÇO INOXIDAVEL COM PRATELEIRAS EM AÇO INOXIDAVEL CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA, ALARMES, LEITURA DE MINIMA E MAXIMA E ATUAL TEMPERATURA, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, DISCADOR TELEFONICO, CONTROLADOR DE TENSAO ELETRICA QUE ACIONA O SISTEMA DE EMERGECIA NA FALTA E INSTABILIDADE DE ENERGIA ELETRICA, PERIMITINDO A EMISSAO DE GRAFICOS DE PERFORMANCE DA ENERGIA ELETRICA. SISTEMA DE EMERGENCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELETRCA COM AUTONOMIA PARA 48 HORAS INTEGRADO AO GABINETE E DO MESMO FABRICANTE, ILUMINAÇÃO INTERNA, ATRAVES DE ACIONAMENTO AUTOMATICO QUANDO DA ABERTURA DA PORTA OU TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO. PORTA DE VIDRO DUPLA OU TRIPLA, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANETE, COM VEDAÇÃO ATRAVES DE PERFIL MAGNETICO, DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO. PAINEL DE COMANDO NA PARTE SUPERIOR DA CAMARA COM CHAVE GERAL. ALARMES QUANDO TEMPERATURA DE 2°C, TEMPERATURA ALTA ACIMA DE 8°C, FALTA DE ENERGIA ELETRICA, PORTA ABERTA, COM TECLA DE INIBIÇÃO PARA SILENCIAR. REGISTRO NA ANVISA FUNCIONAMENTO: 127/220VOLTS 50/60HZ GARANTIA DE 12 MESES COM PAINEL LCD COM SAÍDA PENDRIVE. ISOLAMENTO TÉRMICO DE ALTA DENSIDADE EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO, LIVRE DE CFC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 70MM A 100MM NAS PAREDES.
	UNID
	02
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