MINUTA ELABORADA CONFORME ART. 9º, INCISO III, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 044/2021, E DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO TÍTULO II, CAPÍTULO X, SEÇÃO V, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2026 ID XX/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2026

O MUNICÍPIO DE MORRETES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com registro no CNPJ/MF nº 76.022.490/0001-99 e sede na Praça Rocha Pombo, nº 10, Centro, Morretes – Paraná, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, o Sr. EUDES GUSTAVO DA SILVA SKAU KEMMER, brasileiro, portador do CPF/MF nº 047.XXX.XXX-23  e RG nº 13.XXX.XXX-9 SSP/PR, residente e domiciliado no Município de Morretes/PR, CEP nº 83.350-000, em conformidade com a Delegação constante no Decreto Municipal nº 560/2022, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS, visando a aquisição de materiais elétricos e acessórios, destinados ao Setor de Iluminação Pública do Município, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura, pelo período de 12 (doze) meses, no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2026, tipo menor preço por item, conforme consta dos autos do Processo Administrativo nº 97/2026, regido na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, na Lei Municipal nº 508, de 28 de novembro de 2017, no Decreto do Poder Executivo Municipal n° 2009/2025, no Decreto Federal nº 11.462 de 31 de março de 2023, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a defesa do consumidor, assim como na legislação municipal correlata:

(Nome da empresa), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica–CNPJ nº xxxxxxxx, sediada na xxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo seu xxxxxxxxxxxxxx, (nacionalidade), (estado civil), portador(a) da carteira de identidade nº xxxxxxx, expedida pela xxxxx, CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, residente e domiciliado em xxxxxxxx.

I – do objeto

A presente ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos e acessórios, destinados ao Setor de Iluminação Pública do Município, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura, pelo período de 12 (doze) meses, conforme as especificações técnicas constantes da documentação que constitui o Anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº XX/2026, Protocolo Interno nº 8313/2026:

Parágrafo primeiro. A descrição detalhada do objeto da Ata é aquela constante do termo de referência, que integra esta Ata de Registro de Preços como se nele estivesse expressamente transcrita.

Parágrafo segundo. Integram o presente instrumento, independentemente de transcrição, o Edital, Termo de Referência, e demais elementos constantes no Processo Administrativo nº 97/2026.

Parágrafo terceiro. As especificações técnicas acimas trazidas devem, obrigatoriamente, ser seguidas sob pena de não recebimento dos itens, sem prejuízo das multas e indenizações previstas nesta Ata.

Parágrafo quarto. Em caso de divergência quanto à descrição do objeto e demais especificações técnicas previstas no Termo de Referência frente a esta Ata de Registro de Preços, prevalecerão as do Termo de Referência.

II – DOS PRAZOS, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da data de assinatura.

Parágrafo primeiro. A Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme dispõe o art. 84 da Lei Federal nº 14.133, de 01º de abril de 2021.

Parágrafo segundo. Em caso de prorrogação da ata, poderá ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

Parágrafo terceiro. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Parágrafo quarto. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

Parágrafo quinto. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

Parágrafo sexto. O instrumento contratual de que trata o parágrafo quinto deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços

Parágrafo sétimo. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Parágrafo oitavo. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

- Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

Parágrafo nono. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

- Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

- Mantiverem sua proposta original.

- Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

Parágrafo décimo. O registro a que se refere ao parágrafo nono tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

Parágrafo décimo primeiro. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

Parágrafo décimo segundo. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere ao parágrafo nono, inciso II, somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

- Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

- Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no capítulo XVI.

Parágrafo décimo terceiro. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

Parágrafo décimo quarto. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

Parágrafo décimo quinto. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

Parágrafo décimo sexto. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

Parágrafo décimo sétimo. Quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item Parágrafo décimo segundo e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

Parágrafo décimo oitavo. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item Parágrafo nono, inciso I, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

- Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

- Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

- A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

III – DA CONTRATAÇÃO

O compromisso será formalizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, por intermédio de Ata, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o disposto no art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, observado o que está definido no termo de referência.

Parágrafo primeiro. Deverá ser respeitada, quando da formalização do termo de compromisso ou correlatos, a vigência estabelecida no instrumento convocatório.

Parágrafo segundo. O termo de compromisso decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado pela empresa vencedora no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da convocação expedida pela Prefeitura de Morretes.

IV – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade prevista que poderá ser contratada, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QNT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Poste de iluminação cônico contínuo engastado em fibra (PRFV) de 9m de comprimento total (L), 100 daN. Acabamento exterior liso com pintura especial em PU acrílico na cor cinza. Apresentar ficha técnica. | Unidade | 10 | R$ | R$ |
| 02 | Poste de iluminação cônico contínuo engastado em fibra (PRFV) de 12m de comprimento total (L), 200 daN. Acabamento exterior liso com pintura especial em PU acrílico na cor cinza. Apresentar ficha técnica. | Unidade | 05 | R$ | R$ |
| 03 | Suporte com parafusos de fixação para topo de poste metálico tubular com encaixe de 3,5’’ de diâmetro, para ser usado em iluminação do tipo “pétala” tripla. Espessura mínima de 1,5mm~2mm do metal. Braços (tubos) da pétala com 48mm de diâmetro e comprimento de 01 (um) metro cada haste tubular, onde será fixada uma luminária em cada extremidade. Ângulo de abertura das hastes reto, 90° em relação à base. *Galvanizado à fogo. (Vide ilustração). Será solicitada amostra para o Licitante vencedor. | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 04 | Suporte com parafusos de fixação para topo de poste metálico tubular com encaixe de 3,5’’ de diâmetro para ser usado em iluminação do tipo “pétala” dupla. Espessura mínima de 1,5mm~2mm do metal. Braços (tubos) da pétala com diâmetro de 48mm de diâmetro e comprimento de 01 (um) metro cada haste tubular, onde será fixada uma luminária em cada extremidade. Ângulo de abertura das hastes reto, 90° em relação à base. *Galvanizado à fogo. (Vide ilustração). Será solicitada amostra para o Licitante vencedor. | Unidade | 80 | R$ | R$ |
| 05 | Refletor retangular RGB (multicolor), em led smd, 100 watts com controle remoto e memória. Corpo em alumínio na cor preta, com alça para fixação e suporte. Bivolt AC(127/220v). Vida útil mínima de 50.000 horas, 9.000 lúmens. Fator de potência, maior ou igual a 0,6. Índice de proteção mínimo IP67. Apresentar ficha técnica. Será solicitada amostra para o Licitante vencedor. | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 06 | Refletor retangular RGB (multicolor), em led smd, 200 watts com controle remoto e memória. Corpo em alumínio na cor preta, com alça para fixação e suporte. Bivolt AC (127/220v). Vida útil mínima de 50.000 horas, 18.000lúmens. Fator de potência, maior ou igual a 0,6. Índice de proteção mínimo IP67. Apresentar ficha técnica. Será solicitada amostra para o Licitante vencedor. | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 07 | Refletor retangular RGB, em led smd, 400 watts com controle remoto e memória. Opção de no mínimo 16 cores. Iluminação de fachada de patrimônio público, corpo em alumínio na cor preta, com alça para fixação e suporte. Fluxo luminoso entre 32.000 ~ 40.000 lúmens. Bivolt AC (127/220v). Vida útil 50.000 horas. Fator de potência, maior ou igual a 0,6. Irc>70. Ângulo de abertura mínimo de 120°. Índice de proteção mínimo IP67. Apresentar ficha técnica. Será solicitada amostra para o Licitante vencedor. | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 08 | Kit com 04 (quatro) refletores led RGB 12 volts DC, 18 watts, na cor branca, módulo, fonte e controle remoto, para utilização aquática, submersos em água. Apresentar ficha técnica. Será solicitada amostra para o Licitante vencedor. | Kit | 10 | R$ | R$ |
| 09 | Refletor retangular em led smd 20 watts, corpo de alumínio na cor preta, com alça para fixação, eficiência luminosa mínima de 80lm/w, bivolt AC (90/265v). Com temperatura de cor de 5.500k. Vida útil mínima de 25.000 horas. Fator de potência, maior ou igual a 0,5. Irc>80. Ângulo de abertura de 120°. Índice de proteção mínimo IP66. Possuir válvula de respiro para evitar condensação e concentração de água no interior do produto. Apresentar ficha técnica | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 10 | Refletor retangular em led smd 50 watts, corpo de alumínio na cor preta, com alça para fixação, eficiência luminosa mínima de 80lm/w, bivolt AC (90/265v). Com temperatura de de 5.500k. Vida útil mínima de 25.000 horas. Fator de potência, maior ou igual a 0,5. Irc>80. Ângulo de abertura de 120°. Índice de proteção mínimo IP66. Possuir válvula de respiro para evitar condensação e concentração de água no interior do produto. Apresentar ficha técnica. | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 11 | Refletor retangular tipo N2 100 watts, modular industrial ultra LED smd, com lente de tecnologia flood light, corpo em alumínio com aletas para dissipação de calor, na cor cinza, preta, ou sem cor (natural do alumínio/carcaça). Deve possuir alça móvel articulada em aço para fixação, direcionamento e suporte. Fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens/por módulo, bivolt AC (85/265v). Com temperatura de cor de 5500k. Vida útil mínima de 70.000 horas. Fator de potência, maior ou igual a 0,99. Irc>80. Ângulo de abertura mínima de 90°. Indice de proteção mínimo IP66, garantia mínima de 3 anos. Apresentar ficha técnica. Será solicitada amostra para o Licitante vencedor. | Unidade | 30 | R$ | R$ |
| 12 | Refletor retangular tipo N2 200 watts, modular industrial ultra LED smd, com lente de tecnologia flood light, corpo em alumínio com aletas para dissipação de calor, na cor cinza, preta, ou sem cor (natural do alumínio/carcaça). Deve possuir alça móvel articulada em aço para fixação, direcionamento e suporte. Fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens/por módulo (total 36.000 lúmens), bivolt AC (85/265v). Com temperatura de cor de 5500k. Vida útil mínima de 70.000 horas. Fator de potência, maior ou igual a 0,99. Irc>80. Ângulo de abertura mínima de 90°. Indice de proteção mínimo IP66, garantia mínima de 3 anos. Apresentar ficha técnica. Será solicitada amostra para o Licitante vencedor. | Unidade | 20 | R$ | R$ |
| 13 | Refletor retangular tipo N2 400 watts, modular industrial ultra LED smd, com lente de tecnologia flood light, corpo em alumínio com aletas para dissipação de calor, na cor cinza, preta, ou sem cor (natural do alumínio/carcaça). Deve possuir alça móvel articulada em aço para fixação, direcionamento e suporte. Fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens/ por módulo (total de 72.000 lúmens), bivolt AC (85/265v). Com temperatura de cor de 5500k. Vida útil mínima de 70.000 horas. Fator de potência, maior ou igual a 0,99. Irc>80. Ângulo de abertura mínima de 90°. Indice de proteção mínimo IP66, garantia mínima de 3 anos. Apresentar ficha técnica. Será solicitada amostra para o Licitante vencedor. | Unidade | 20 | R$ | R$ |
| 14 | Braço BR2 para iluminação pública, padrão de referência COPEL (NTC 813952). Comprimento 1,8 metros, diâmetro do tubo de ~ 48mm, espessura da chapa metálica entre 2 a 3mm (tanto do tubo, quanto da sapata). Conjunto galvanizado a fogo. A sapata deverá possuir 2 furos para passagem de parafusos m16 (os furos deverão ser usinados de forma que os parafusos m16 passem livremente pelos mesmos). Os 2 furos nas sapatas deverão estar alinhados com os furos dos postes, de forma que seja possível instalar o braço com dois parafusos, o superior e o inferior. Inclusive com o furo inferior retangular ovalado, para melhor regulagem na instalação. Vide ilustração. Será solicitada amostra para o Licitante vencedor. | Unidade | 1500 | R$ | R$ |
| 15 | Braço BR3 para iluminação pública, padrão de referência COPEL (NTC 813953). Comprimento 3 metros, diâmetro do tubo de ~ 48mm, espessura da chapa metálica entre 2 a 3mm (tanto do tubo, quanto da sapata). Conjunto galvanizado a fogo. A sapata deverá possuir 2 furos para passagem de parafusos m16 (os furos deverão ser usinados de forma que os parafusos m16 passem livremente pelos mesmos). Os 2 furos nas sapatas deverão estar alinhados com os furos dos postes de concreto utilizados pela COPEL, de forma que seja possível instalar o braço com dois parafusos, o superior e o inferior. Inclusive com o furo inferior retangular ovalado, para melhor regulagem na instalação. (Vide ilustração). Será solicitada amostra para o Licitante vencedor. | Unidade | 500 | R$ | R$ |
| 16 | Luminária/arandela externa colonial tipo “sinhá”. Estrutura em ferro, detalhes em alumínio fundido e vidro. Na cor preto fosco. Medindo: 67 cm de altura, 39 cm de largura e 34 cm de base. Bivolt. Soquete / lâmpadas: 1 x e-27 (lâmpadas comuns ou led - máx. 60w). Conforme modelo abaixo, pois se trata de arandela já instalada e compondo a iluminação de áreas históricas e tombadas do município, portanto deverá ser igual. Poderá ser solicitada amostra para o Licitante vencedor, caso não seja possível identificar, ou se ter certeza apenas com documentações técnicas e ilustrativas apresentadas virtualmente. | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 17 | Luminária/pendente externa colonial tipo “bella Itália”. Estrutura/detalhes em ferro e alumínio fundido e vidro, revestido com pintura eletroestática, na cor preta. Medindo: 80 cm de altura, 25 cm de largura e 50 cm de cabeça. Bivolt. Soquete / lâmpadas: 1 x e-27 (lâmpadas comuns ou led - máx. 60w). Conforme modelo abaixo. Poderá ser solicitada amostra para o Licitante vencedor, caso não seja possível identificar, ou se ter certeza apenas com documentações técnicas e ilustrativas apresentadas virtualmente. | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 18 | Poste de luz externo colonial tipo “bella Itália”. Estrutura/detalhes em ferro e alumínio fundido e vidro, revestido com pintura eletroestática, na cor preta. Medindo: 190 cm de altura, 31 cm de largura, 21 cm de base, 58 cm de cabeça e tubo do poste liso de 2 polegadas. Bivolt. Soquete / lâmpadas: 1 x e-27 (lâmpadas comuns ou led - máx. 60w). Conforme modelo abaixo. Poderá ser solicitada amostra para o Licitante vencedor, caso não seja possível identificar, ou se ter certeza apenas com documentações técnicas e ilustrativas apresentadas virtualmente. | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 19 | Poste para área externa colonial tipo “sinhá 15003” confeccionado em aço e alumínio e vidro, revestido com pintura eletroestática, na cor preta. 152 cm de altura, 28 cm de largura, 21 cm de base, 52 cm de cabeça, tubo de 2”, bocal e-27 x 25w. Conforme modelo abaixo. Poderá ser solicitada amostra para o Licitante vencedor, caso não seja possível identificar, ou se ter certeza apenas com documentações técnicas e ilustrativas apresentadas virtualmente. | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 20 | Poste para área externa colonial tipo “sinhá 15001/1G” confeccionado em aço e alumínio e vidro, revestido com pintura eletroestática, na cor preta. 290 cm de altura, 28 cm de largura, 23 cm de base, 50 cm de cabeça, tubo de 3”, bocal e-27 x 25w. Conforme modelo abaixo. Poderá ser solicitada amostra para o Licitante vencedor, caso não seja possível identificar, ou se ter certeza apenas com documentações técnicas e ilustrativas apresentadas virtualmente. | Unidade | 200 | R$ | R$ |
| 21 | Poste para área externa colonial tipo “sinhá 15001/2G” confeccionado em aço e alumínio e vidro, revestido com pintura eletroestática, na cor preta. 254 cm de altura, 80 cm de largura, 23 cm de base, 53 cm de cabeça, tubo de 2”, bocal e-27/ 2x 25w. Conforme modelo abaixo. Poderá ser solicitada amostra para o Licitante vencedor, caso não seja possível identificar, ou se ter certeza apenas com documentações técnicas e ilustrativas apresentadas virtualmente. | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 22 | Poste para área externa colonial tipo “sinhá 15001/3G” confeccionado em aço e alumínio e vidro, revestido com pintura eletroestática, na cor preta. 290 cm de altura, 80 cm de largura, 23 cm de base, 90 cm de cabeça, tubo de 3”, bocal e-27/ 3x 25w. Conforme modelo abaixo, pois se trata de poste já instalado e compondo a iluminação de áreas históricas e tombadas do município, portanto deverá ser igual. Poderá ser solicitada amostra para o Licitante vencedor, caso não seja possível identificar, ou se ter certeza apenas com documentações técnicas e ilustrativas apresentadas virtualmente. | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 23 | Cabo multiplexado tríplex em alumínio, sendo dois cabos isolados na cor preta e o neutro nú (sem isolação e sem alma em aço). Secção 16mm². | Metro | 1000 | R$ | R$ |
| 24 | Luminária para iluminação pública em led de 30w, para instalação em haste metálica tubular (braço). As luminárias deverão ser obrigatoriamente fabricadas em alumínio injetado ou extrusado. Deverão possuir engates e conexões para braço de Ø48mm até Ø65mm. A luminária deverá possuir sistema de dissipação de calor por meio de aletas expostas ao tempo, para devida troca térmica. Estas aletas deverão formar uma única peça com a superfície que será(ão) instalada(s) a(s) placa(s) de led, não sendo aceitas aletas, encaixadas, parafusadas, coladas ou soldadas. O conjunto óptico deverá possuir lentes de distribuição dos fachos luminosos fabricados em polímeros termo resistentes com aditivos anti-amarelamento. Esta(s) lente(s) deverá ser fixada(s) por parafusos resistentes à ação do tempo, não sendo aceitas lentes encaixadas, de fecho rápido, ou presilhas uma vez que estas podem perder pressão e empenar ao longo do tempo e do uso. Possuir válvula de alívio de pressão. Dimerízável, com tomada pra relê, embutida na própria luminária, de 7 pinos para ser utilizada com tele gestão. IP≥67. | Unidade | 1000 | R$ | R$ |
| 25 | Luminária para iluminação pública em led de 100w, para instalação em haste metálica tubular (braço). As luminárias deverão ser obrigatoriamente fabricadas em alumínio injetado ou extrusado. Deverão possuir engates e conexões para braço de Ø48mm até Ø65mm. A luminária deverá possuir sistema de dissipação de calor por meio de aletas expostas ao tempo, para devida troca térmica. Estas aletas deverão formar uma única peça com a superfície que será(ão) instalada(s) a(s) placa(s) de led, não sendo aceitas aletas, encaixadas, parafusadas, coladas ou soldadas. O conjunto óptico deverá possuir lentes de distribuição dos fachos luminosos fabricados em polímeros termo resistentes com aditivos anti-amarelamento. Esta(s) lente(s) deverá ser fixada(s) por parafusos resistentes à ação do tempo, não sendo aceitas lentes encaixadas, de fecho rápido, ou presilhas uma vez que estas podem perder pressão e empenar ao longo do tempo e do uso | Unidade | 400 | R$ | R$ |
| 26 | Luminária para iluminação pública em led de 200w, para instalação em haste metálica tubular (braço). As luminárias deverão ser obrigatoriamente fabricadas em alumínio injetado ou extrusado. Deverão possuir engates e conexões para braço de Ø48mm até Ø65mm. A luminária deverá possuir sistema de dissipação de calor por meio de aletas expostas ao tempo, para devida troca térmica. Estas aletas deverão formar uma única peça com a superfície que será(ão) instalada(s) a(s) placa(s) de led, não sendo aceitas aletas, encaixadas, parafusadas, coladas ou soldadas. O conjunto óptico deverá possuir lentes de distribuição dos fachos luminosos fabricados em polímeros termo resistentes com aditivos anti-amarelamento. Esta(s) lente(s) deverá ser fixada(s) por parafusos resistentes à ação do tempo, não sendo aceitas lentes encaixadas, de fecho rápido, ou presilhas uma vez que estas podem perder pressão e empenar ao longo do tempo e do uso. Possuir válvula de alívio de pressão. Dimerízável, com tomada pra relê, embutida na própria luminária, de 7 pinos para ser utilizada com tele gestão. IP≥67. | Unidade | 200 | R$ | R$ |
| 27 | Sensor de Presença de sobrepor. Interruptor automático projetado para detectar movimentos em ambientes internos. Ângulo de Detecção de 360°, alcance de detecção de até 10 metros, tensão bivolt AC (127V ~ 220V) 50/60 Hz, carga Máxima Suportada de 800W (127V) e 1200W (220V), com ajuste de tempo de 8 minutos, deve ser na cor Branca, com dimensões de aproximadas entre 94mm x 32 mm e com peso aproximado de 88 g. Apresentar ficha técnica. | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 28 | "Lâmpada led tubular com filamentos em 360º, 40 watts de potência, cor 3.000K, bocal e-40, irc ≥ 80, bivolt AC 50/60Hz (110-220V), fluxo luminoso mínimo de 7.000 lúmens, vida útil mínima de 30.000 horas, garantia mínima de 2 anos. As especificações solicitadas para este item deverão ser comprovadas através da sua ficha técnica, ou embalagem, ou impressa no produto, ou laudo do fabricante. Deverão estar em língua portuguesa. Apresentar ficha técnica. Poderá ser solicitada amostra para o Licitante vencedor." | Unidade | 200 | R$ | R$ |
| 29 | Lâmpada led tubular com filamentos em 360º, 20 watts de potência, cor 3.000K, bocal e-27, irc ≥ 80, bivolt AC 50/60Hz (110-220V), fluxo luminoso mínimo de 3.000 lúmens, vida útil mínima de 30.000 horas, garantia mínima de 2 anos. As especificações solicitadas para este item deverão ser comprovadas através da sua ficha técnica, ou embalagem, ou impressa no produto, ou laudo do fabricante. Deverão estar em língua portuguesa. Será solicitada amostra para o Licitante vencedor. Apresentar ficha técnica. Poderá ser solicitada amostra para o Licitante vencedor. | Unidade | 200 | R$ | R$ |
| 30 | Chumbador tipo “J” para postes de iluminação, composto com quatro parafusos m16 e porcas sextavadas, conjunto galvanizados a fogo, para fixação de postes metálicos no solo. Para fixação em flanges de postes metálicos, conforme item 31, ou seja: (med. x dist.furos) 200 x 200 x 130mm | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 31 | Poste metálico reto telecônico flangeado, galvanizado à fogo com flange/base. Com 05 (cinco) metros de altura, diâmetro do topo entre 61 - 77mm², espessura máxima, do cano de 2,25mm. | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | R$ |

Parágrafo segundo. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota fiscal ou fatura, mediante apresentação de todos os documentos exigidos no Decreto Municipal nº 144/2021, que trata da Instrução Normativa nº 21/2021, através de boleto bancário, transferência eletrônica ou depósito em conta corrente previamente identificada pela fornecedora, mediante comprovação documental, fatura com a descrição dos produtos, número da licitação, itens e outros, juntamente com termo do recebimento e requerimento formal, devidamente atestada pelo Fiscal da Ata.

Parágrafo terceiro. O termo de recebimento, junto ao almoxarifado ou secretaria responsável, deverá acompanhar a fatura/nota fiscal, a CND do INSS, a CRF do FGTS, CNDT, CERTIDÃO FEDERAL, as CERTIDÕES DAS FAZENDAS PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAL da sede da Contratada.

Parágrafo quarto. Para emissão nota fiscal seguem os dados: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, CNPJ: 76.022.490/0001-99, endereço: Praça Rocha Pombo, nº 10 – Centro, Morretes-PR, CEP: 83.350-000.

V – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

Parágrafo primeiro. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

Parágrafo segundo. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados.

Parágrafo terceiro. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

Parágrafo quarto. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação.

Parágrafo quinto. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

VI – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes da presente Ata correrão às contas das seguintes dotações orçamentárias e/ou de outras posteriormente indicadas:

REDUZIDO 394 09.001.15.451.0240.2059.3.3.90.30.00.00 – Fonte 1507

VII – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021, e caput do art. 23 do Decreto Federal nº 11.462/2023.

Parágrafo único. Os termos de compromisso firmados decorrentes desta Ata de Registro de Preços poderão ser alterados, observando o disposto no art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021.

VIII – DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO

O termo de compromisso oriundo desta Ata de Registro de Preços será gerenciado pelos gestores, e um fiscais, conforme indicados no processo e disposto pelos Decretos Municipais nº 560/2022 e nº 1.694/2024.

Parágrafo primeiro. O Gestor e os fiscais da Ata farão anotações e exercerão controle em registro próprio de eventuais ocorrências ou anormalidades constatadas, determinando a imediata regularização e/ou providências administrativas cabíveis, sem que isso importe na redução da responsabilidade da FORNECEDORA pela boa execução da Ata.

FISCAL: ANDRÉ LUIZ MENDES LOPES, matrícula funcional 213379;

GESTOR: LUÍS FABIANO DIAS, matrícula funcional 265201.

IX – DA EXECUÇÃO

Os itens devem ser entregues nos locais indicados, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Empenho emitida pela Secretaria Municipal solicitante pela FORNECEDORA, sob pena de multa por atraso, sem prejuízo a outras sanções aplicáveis, observadas as determinações da Administração.

Parágrafo primeiro. A prorrogação de prazo de entrega somente será admitida mediante apresentação de justo motivo, devida e expressamente aceito pela Prefeitura Municipal de Morretes.

Parágrafo segundo. Na execução do contrato, as partes deverão responsabilizar-se pelo cumprimento dos requisitos definidos na Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados- LGPD), no que se refere ao tratamento de dados pessoais, à proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e de livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Parágrafo terceiro. As especificações técnicas devem, obrigatoriamente, ser seguidas, sob pena de não recebimento do objeto, sem prejuízo às sanções aplicáveis.

Parágrafo quarto. A Contratada assumirá a responsabilidade pelos custos decorrentes da entrega dos itens, devendo entregá-lo no local indicado pela Contratante.

Parágrafo quinto. A CONTRATADA assume a inteira responsabilidade quanto a impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o fornecimento dos itens contratados e tudo mais que for necessário.

Parágrafo sexto. Quando a qualidade do bem adquirido não corresponder às especificações exigidas, será ele rejeitado, exigindo-se a reparação ou substituição das partes não aceitas pela Contratante.

Parágrafo sétimo. Na eventualidade da necessidade, por qualquer motivo, da Contratada precisar substituir os itens, deverá, imediatamente e formalmente, comunicar à Secretaria Municipal de Administração, por escrito, com os respectivos documentos necessários.

Parágrafo oitavo. O objeto rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações exigidas, deverá ser substituído às custas da Contratada, sem ônus à Prefeitura Municipal de Morretes.

Parágrafo nono. O objeto do contrato poderá ser recebido provisoriamente, para posterior verificação de qualidade e quantidade.

Parágrafo décimo. A entrega do objeto não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas, em contrato e por força das disposições legais em vigor.

Parágrafo décimo primeiro. O aceite/aprovação da entrega do objeto à Administração se dará somente após vistoria realizada por equipe designada pela Prefeitura.

Parágrafo décimo segundo. O aceite de que trata o parágrafo anterior não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios ou desatendimento as especificações técnicas exigidas no termo de referência ou a ela atribuídos, ainda que verificados posteriormente, garantindo-se à Administração Pública as faculdades previstas no artigo 18, da Lei n.º 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

X – DAS GARANTIAS

Considerando a natureza da contratação, a FORNECEDORA garantirá a qualidade e quantidade dos itens, a contar da entrega, obrigando-se a substituir aquele que for fornecido em desacordo com o Termo de Referência e com o apresentado na proposta, em conformidade com o art. 24, da Lei 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor e demais disposições legais aplicáveis.

Parágrafo primeiro. A FORNECEDORA deverá comprometer-se a prestar a garantia mínima estabelecida nas especificações técnicas de cada produto constante desta Ata.

Parágrafo segundo. Verificando-se prejuízos ou irregularidades, a FORNECEDORA suprirá a Administração com os produtos em substituição àqueles não entregues de acordo com as especificações e condições estabelecidas nesta Ata, ou ressarcirá a Administração no valor equivalente, sem ônus a esta, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Parágrafo terceiro. O recebimento final dos produtos somente se efetivará após análise detalhada sob adequação às especificações requeridas no Termo de Referência e não exime a FORNECEDORA da responsabilidade por qualquer tipo de dano ocasionado em razão de defeitos ou não adequação aos termos desta Ata.

Parágrafo quarto. O descumprimento de qualquer uma das cláusulas integrantes da presente Ata, por parte da FORNECEDORA, acarretará a responsabilidade civil e criminal, sem prejuízo de outras sanções legais previstas na Lei 14.133/2021.

XI – DOS DEVERES DA FORNECEDORA

Além dos encargos de ordem legal e dos demais constantes em outras cláusulas e documentos integrantes desta Ata de Registro de Preços e seus anexos, e, sem alteração dos preços estipulados, obriga-se, ainda, a FORNECEDORA a:

I – Fornecer o objeto deste instrumento em conformidade com as especificações técnicas e, ainda, com as instruções emitidas, em perfeitas condições para a execução do contrato, atendendo todas as exigências legais pertinentes que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da avença, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não mencionadas;

II – Disponibilizar os itens nos locais determinados, bem como dentro dos prazos estabelecidos;

III – Emitir notas fiscais dos itens, sempre que estes forem solicitados;

IV – Encaminhar, juntamente das notas fiscais, as certidões negativas municipal, estadual, federal, FGTS e trabalhista;

V – Responsabilizar-se integralmente pelos produtos entregues nos termos da legislação vigente;

VI – Informar, por escrito, à fiscalização ou supervisão da Prefeitura Municipal, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a retirada do produto, indicando as medidas para corrigir tal situação;

VII – Manter os meios de comunicação atualizados, de forma a possibilitar o contato entre a Secretaria Municipal solicitante e a FORNECEDORA;

VIII – Assumir integral responsabilidade pelas despesas relativas ao frete/transporte referente ao envio dos materiais e produtos solicitados, dos seus funcionários, pagamento de impostos, taxas, emolumentos, encargos sociais, fiscais, previdenciários e tributários, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes de celebração desta aquisição;

IX – Responsabilizar-se por qualquer dano ou perda, resultante de embalagem inadequada, insuficiente ou feita sem os devidos cuidados, ainda que constatados após o recebimento dos produtos;

X – Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de algumas peças ou prestação do serviço pela Administração Municipal e pelos atrasos acarretados por esta rejeição, de acordo com as disposições da Ata;

XI – Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, as peças em que se verifiquem vícios, erros ou incorreções em decorrência do produto, bem como providenciar a substituição;

XII – Assumir todo e qualquer prejuízo causado à CONTRATANTE e/ou a terceiros, decorrentes de suas atividades e da desobediência das cláusulas contratuais, da legislação e atinente à entrega do produto em questão, ainda que observados após do recebimento;

XIII – Manter, durante a validade do instrumento contratual as mesmas condições que propiciaram a sua habilitação e classificação na licitação, e;

XIV – Responder pelas despesas de perícia, testes e análise dos materiais fornecidos, na forma do art. 140, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo primeiro. O não cumprimento das obrigações pela FORNECEDORA, inclusive com relação ao prazo de entrega, ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo segundo. A FORNECEDORA não ficará isenta das demais responsabilidades que a vinculam à Ata de Registro de Preços originada deste processo, por vícios ou equívocos eventualmente observados, nos termos da legislação aplicável.

XII – DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

São obrigações da Administração Municipal:

I – Receber os itens solicitados no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

II – Prestar à FORNECEDORA toda e qualquer informação de forma clara, quando por esta solicitada, necessária à perfeita execução da Ata de Registro de Preço;

III – Acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens solicitados, visando o atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas, devendo intervir, quando necessário, a fim de assegurar sua regularidade e o fiel cumprimento;

IV – Apresentar à FORNECEDORA os servidores autorizados a acompanhar, fiscalizar e conferir a qualidade e quantidade dos produtos ofertados e a prestação dos serviços;

V – Conferir a qualidade e a quantidade dos produtos pela FORNECEDORA;

VI – Emitir a "Ordem de Empenho", autorizando o início do fornecimento dos produtos, de forma individualizada à FORNECEDORA;

VII – Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata de Registro de Preço;

VIII – Efetuar o pagamento à FORNECEDORA no prazo avençado e nas condições pactuadas, após a entrega da nota fiscal no departamento competente;

IX – Solicitar, a qualquer tempo, dados e informações referentes ao objeto da avença;

X – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o especificado no termo de referência e no edital de licitação, cabendo à Contratada a substituição imediata dos produtos e reparação do serviço, sob pena de multa por atraso e/ou suspensão, até rescisão da Ata caso haja reincidência, sem prejuízo a outras penalidades aplicáveis;

XI – Comunicar à FORNECEDORA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos itens fornecidos, para que sejam substituídos, reparados ou corrigidos;

XII – Aplicar, quando necessário, as penalidades, advertências e sanções previstas em caso de inadimplência da avença, de acordo com as leis que regem a matéria;

XIII – Notificar, por escrito, à FORNECEDORA da aplicação de qualquer sanção, e;

XIV – Garantir à FORNECEDORA o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção.

XIII – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Os itens deverão ser disponibilizados nos locais determinados pela Secretaria Municipal solicitante, após a emissão da Ordem de Compra/Empenho.

Parágrafo primeiro. Obriga-se a FORNECEDORA do objeto desta Ata de Registro de Preço a atender todas as ordens emanadas da Prefeitura Municipal de Morretes, devendo fornecer todos os itens solicitados, reservando-se à Administração Municipal o direito de rejeitá-los caso não satisfaçam aos padrões de qualidade especificados.

Parágrafo segundo. Compete à FORNECEDORA comunicar imediatamente à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL irregularidades relacionadas com o fornecimento dos itens.

Parágrafo terceiro. Compete à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA solicitar à FORNECEDORA que sejam substituídos os itens que não se enquadrem nos padrões aceitáveis de qualidade e que necessitem de substituição, sempre que se constate que não são de boa qualidade.

Parágrafo quarto. O descumprimento de qualquer uma das cláusulas integrantes da presente Ata de Registro de Preços por parte da FORNECEDORA acarretará a responsabilidade civil e criminal, sem prejuízo de outras sanções legais previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo quinto. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA se obriga a garantir as condições necessárias para a regular execução da Ata, bem como realizar o pagamento da forma ajustada.

XIV – DAS SANÇÕES

São aplicáveis as sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

Parágrafo primeiro. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

Parágrafo segundo. A FORNECEDORA que inadimplir com as obrigações assumidas nesta Ata, no todo ou em parte, ficará sujeito às sanções e ao pagamento das multas previstas, conforme o caso, no Termo de Referência, na presente Ata de Registro e Preços e eventual contrato derivado, bem como na legislação aplicável à espécie.

Parágrafo terceiro. A FORNECEDORA que ensejar o retardamento da execução da Ata de Registro e Preços, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, estará sujeita à pena de suspensão de seu direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Morretes pelo prazo de até 03 (três) anos.

Parágrafo quarto. O prazo para pagamento de multas será de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de execução na forma estabelecida na Lei Federal nº 6.830/1980, respeitados o contraditório e ampla defesa.

Parágrafo quinto. Ressalvados os casos de força maior e ocorrência de fortuito externo, devidamente comprovados e aceitos pela Administração Municipal, caso a FORNECEDORA atrase a entrega dos itens ou descumpra outras condições contratuais, ficará sujeita às seguintes sanções:

I – Advertência, em caso de conduta que prejudique o andamento do procedimento licitatório ou da execução contratual;

II – Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento), aplicada sobre o valor do contrato, quando incorrer nos incisos IV, V e VI do caput do art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

III – Multa de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento), aplicada sobre o valor do contrato, aplicada sobre o valor do contrato, quando incorrer nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

IV – Suspensão do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Morretes, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, quando incorrer nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e

V – Declaração de inidoneidade, pelo prazo máximo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, quando incorrer nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a suspensão do direito de licitar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

Parágrafo sexto. Na aplicação das sanções serão considerados:

I – A natureza e a gravidade da infração cometida;

II - As peculiaridades do caso concreto;

III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para a Administração Pública; e

V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Parágrafo sétimo. A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Morretes será estendida aos diretores, responsáveis legais e sócios ou cotistas que façam parte do ato constitutivo da pessoa jurídica Contratada.

Parágrafo oitavo. A FORNECEDORA notificada da penalidade que poderá lhe ser aplicada, terá a faculdade de apresentar defesa nos termos do art. 157 da Lei Federal n° 14.133/2021.

Parágrafo nono. Da decisão sobre a aplicação da penalidade caberá recurso.

Parágrafo décimo. A autoridade competente, ouvido o pregoeiro ou o órgão vistoriador, decidirá pela procedência ou não do recurso.

Parágrafo décimo primeiro. Sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens precedentes, a autoridade competente poderá desclassificar a proposta de preço, sem que isto gere direitos indenizatórios ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante.

XV – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

A FORNECEDORA poderá ter seu registro cancelado quando:

I – Descumprir as condições estabelecidas nesta Ata de Registro e Preços, sem motivo justificado;

II – Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração Municipal, sem justificativa aceitável;

III – Não aceitar reduzir os preços registrados na hipótese destes se tornarem superiores àqueles praticados no mercado, ou;

IV – Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;

Parágrafo primeiro. O cancelamento do Registro de Preços nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III e IV será formalizado por documento instruído pela Secretaria gerenciadora da ata, assegurado o contraditório e ampla defesa.

Parágrafo segundo. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer também por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata de Registro e Preços, devidamente comprovado e justificado:

I – Por razão de interesse público, quando:

a) A Contratada não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

c) Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas;

d) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;

e) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço, sem justificativa aceitável;

f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.

g) Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Município de Morretes fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará os proponentes a nova ordem de registro.

II – A pedido do fornecedor, quando:

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro e Preços, por superveniente ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, ou;

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

XVI – DA ANTICORRUPÇÃO

Para a execução desta Ata de Registro de Preços, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar, ou se comprometer a aceitar, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção vedadas pela Lei Federal n° 12.846/2013, seja sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto desta licitação, ou de outra forma que não relacionada a esta Ata, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores atuem de maneira proba e honesta.

Parágrafo único. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

I – Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no desempenho de suas atividades;

II – Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão de fatos, com o objetivo de influenciar a execução dos recursos;

III – Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais ou não competitivos;

IV – Prática coercitiva: causar dano ou ameaça de dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução da Ata de Registro e Preços, e;

V – Prática obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções, ou fazer declarações falsas, aos representantes da Prefeitura Municipal, com o objetivo de impedir materialmente a fiscalização da execução da Ata.

XVII - ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA

O órgão gerenciador será o Município de Morretes, através da Secretária Municipal participante do certame e indicada no edital.

Além do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

XVIII - POSSIBILIDADE OU NÃO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados alguns requisitos, sendo um deles a:

I. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

Parágrafo primeiro. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

- O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

Parágrafo segundo.  Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

Parágrafo terceiro.  O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

Parágrafo quarto. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do capitulo XX.

Dos limites para as adesões

Parágrafo quinto. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

Parágrafo sexto. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

Parágrafo sétimo. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

Parágrafo oitavo. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

XIX – DISPOSIÇÕES GERAIS

Esta Ata de Registro e Preços implica compromisso de fornecimento nas condições aqui estabelecidas, bem como no edital de licitação e seus anexos, depois de cumpridos os requisitos de publicidade.

Parágrafo único. A existência de preços registrados não obriga a Secretaria Solicitante a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

XX – DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à Administração providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios do Paraná e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no prazo de 20 (vinte) dias úteis, conforme artigo 94, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

XXI – DA ELEIÇÃO DE FORO

É competente o foro da Comarca de Morretes para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços.

XXII – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

A presente Ata de Registro e Preços rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 14.133, de 01º de abril de 2021, pela legislação local pertinente e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

XXIII – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos referentes às cláusulas contratuais acima descritas serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, considerando as prerrogativas que gozam a Administração Pública.

XXIV – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

O MUNICÍPIO, na qualidade de Controlador de dados pessoais, e a CONTRATADA, na qualidade de Operadora, obrigam-se a cumprir integralmente a Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD).

Parágrafo primeiro. A CONTRATADA obriga-se a tratar os dados pessoais (incluindo dados sensíveis, se houver) acessados em razão deste contrato, única e exclusivamente para a execução da finalidade do objeto contratual, observando as seguintes disposições:

- É vedado à CONTRATADA utilizar os dados para fins diversos, como publicidade, comercialização ou cessão a terceiros, sem autorização expressa do MUNICÍPIO.

- A CONTRATADA deverá manter sigilo absoluto sobre todos os dados pessoais tratados.

Parágrafo segundo. A CONTRATADA é diretamente responsável pela segurança, sigilo e integridade dos dados pessoais que tratar, nos seguintes termos:

- A responsabilidade da CONTRATADA se estende aos seus sócios, funcionários, prepostos e a eventuais subcontratados (suboperadores).

- A CONTRATADA não poderá subcontratar o tratamento de dados pessoais sem autorização prévia e formal do MUNICÍPIO.

Parágrafo terceiro. A CONTRATADA declara e garante que adota medidas técnicas e administrativas de segurança da informação aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração ou vazamento, observando os critérios:

I. As medidas de segurança incluem, no mínimo:

a) Controle de acesso restrito aos dados, por meio de autenticação individual;

b) Registro (logs) de acesso aos sistemas que contenham os dados;

c) Adoção de criptografia para dados sensíveis em trânsito e em repouso;

d) Política de backups (cópias de segurança) segura e periódica.

Parágrafo quarto. O MUNICÍPIO, por meio de sua Unidade de Controle Interno (UCCI) ou do Encarregado de Dados (DPO), reserva-se o direito de, a qualquer tempo, auditar ou exigir relatórios técnicos que comprovem a adoção das medidas de segurança e o cumprimento da LGPD por parte da CONTRATADA.

Parágrafo quinto. Em caso de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, a CONTRATADA deverá comunicar o MUNICÍPIO no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, detalhando o ocorrido e as medidas adotadas.

Parágrafo sexto. O descumprimento das obrigações de proteção de dados (LGPD) previstas neste Contrato será considerado infração contratual grave, sujeitando a CONTRATADA às seguintes sanções, aplicadas cumulativamente ou não, garantido o contraditório e a ampla defesa:

- Advertência;

- Multa de 1% (um por cento) sobre o valor global atualizado do Contrato;

- Rescisão unilateral do Contrato por culpa da CONTRATADA, com aplicação das penalidades rescisórias cabíveis.

Parágrafo sétimo. Ao término deste Contrato, a CONTRATADA deverá interromper imediatamente o tratamento dos dados pessoais e proceder à devolução (se solicitado) ou à eliminação segura de toda a base de dados fornecida pelo MUNICÍPIO, emitindo um Termo de Encerramento de Tratamento.

XXV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Por estarem justos e contratados em conformidade com os parâmetros legais estabelecidos, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias.

PAÇO MUNICIPAL DO NHUNDIAQUARA, Morretes, XX de XX de 2026.

| EUDES GUSTAVO DA SILVA SKAU KEMMER Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas Contratante | XXXXXXXXXXXXXX Representante Legal Fornecedora |
| --- | --- |