PREGÃO

ELETRÔNICO

N.° 58/2026 - SERMALI

CONTRATANTE (UASG)

Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais – UASG N.° 987885

Pregoeira Andrezza Bloss e equipe de apoio, designados mediante Decreto Municipal n.° 6.950, de 10 de dezembro de 2025

OBJETO

Registro de preços para aquisição de materiais de permanentes destinados a atender a demanda das UPAS , DAS, CAM, NUTES e do Hospital e Maternidade São José do Município de São José dos Pinhais.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R$ 2.372.660,52 (dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 11/06/2026 às 09h (horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor preço por item

Modo de disputa:

Aberto

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2026

- O Município de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, através da Secretaria Municipal de Recursos Materiais e Licitações, no uso de suas atribuições legais, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal n.° 5.807, de 29 de dezembro de 2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

- DO OBJETO

O objeto da presente licitação é o Registro de preços para aquisição de materiais de permanentes destinados a atender a demanda das UPAS , DAS, CAM, NUTES e do Hospital e Maternidade São José do Município de São José dos Pinhais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

  - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante no Anexo II – Orçamento da Administração, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

  - O critério de julgamento adotado será o menor preço por item.

- DO REGISTRO DE PREÇOS

  - O Município de São José dos Pinhais não permitirá adesão às Atas de Registro de Preços decorrentes desta licitação.

- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  - As despesas futuras correrão por conta da rubrica 4.4.90.52.00.00 – Aparelhos, Equipamentos, Utensílios médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar.

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

    - Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

  - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

  - Quanto a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006:

    - Em cumprimento aos incisos I e III do art. 48 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, conforme Anexo II, a participação no certame será:

- EXCLUSIVA às pessoas jurídicas enquadradas ou equiparadas às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que declarem no campo próprio do sistema tal condição.

- Cota Principal (ampla concorrência) – são destinados a todos os interessados que atendam aos requisitos do edital.

- Cota Reservada – são RESTRITOS à participação de pessoas jurídicas enquadradas ou equiparadas às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sem prejuízo da sua participação na cota principal.

  - Não poderão disputar esta licitação:

    - Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

    - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

    - Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

    - Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

    - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

    - Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

    - Agente público do órgão ou entidade licitante;

    - Pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

    - Sociedades Cooperativas;

    - Pessoas Físicas;

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

    - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O impedimento de que trata o item 4.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

  - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 4.6.2 e 4.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

  - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

  - O disposto nos itens 4.6.2 e 4.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

  - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

  - A vedação de que trata o item 4.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

  - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

  - As impugnações e os pedidos de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, exclusivamente pelo e-mail pregoeiros.sermali@sjp.pr.gov.br (aos cuidados da Pregoeira – Andrezza Bloss).

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

    - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela Autoridade Competente, nos autos do processo de licitação.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - Na presente licitação, a fase de habilitação ocorrerá após as fases de apresentação de propostas de lances e de julgamento.

  - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

  - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

    - Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

    - Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

    - Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

    - Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

    - No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

    - Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

  - A falsidade da declaração de que trata os itens 6.3 ou 6.4 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

  - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

  - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

    - A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

    - Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

  - O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

    - Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

  - O valor final mínimo final parametrizado na forma do item 6.9 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

  - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

  - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

  - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - valor unitário do item; em algarismo, com 2(duas) casas decimais;

    - Marca;

    - Fabricante;

    - Quantidade cotada

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

    - O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

    - Quando o descritivo cadastrado no COMPRASGOV não corresponder ao especificado no Edital, o fornecedor deverá considerar apenas o disposto no Edital – ANEXO II.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

    - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

    - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

    - Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos.

  - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Município, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

  - A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

  - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item em algarismo com 2 (duas) casas decimais

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01(um centavo)

  - O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

  - O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa:

  - “ABERTO”, sendo que neste modo os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

    - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

    - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

    - Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

    - Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

  - Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

    - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

    - A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

    - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

    - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

  - Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

    - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

      - Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

      - Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

      - Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

      - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

    - Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

      - Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

      - Empresas brasileiras;

      - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

      - Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

    - Persistindo o empate, a classificação se fará, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

    - Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo

    - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

    - O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

    - O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital.

    - Deverão ser apresentados juntamente com a proposta vencedora os documentos abaixo relativos à qualificação do produto, no prazo e condições do item 8.20.5.

    - CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO ou NOTIFICAÇÃO no Ministério da Saúde, conforme Art. 12 da Lei n.º 6.360/1976, ou cópia legível da publicação do Registro do Produto no DOU, ou Solicitação de Revalidação, dentro do prazo previsto em lei.

    - Para produtos dispensados de registro, as proponentes deverão APRESENTAR o CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO ou sua publicação no DOU, se for o caso, conforme RDC/ANVISA nº 185, de 22 de outubro de 2001.

    - O número de registro do produto deverá corresponder àquele concedido pelo Ministério da Saúde para o produto cotado. Não serão aceitos números de protocolos de registro, somente números de protocolos de revalidação de registro.

    - Na apresentação do Certificado ou Notificação, ou cópia legível da publicação do Registro do Produto no DOU, ou a Solicitação de Revalidação dentro do prazo previsto em lei, ou Certificado de Isenção de Registro, a proponente deverá identificar a que item se refere tal documento.

    - A não comprovação deste registro acarretará na desclassificação da proposta. Serão aceitos documentos emitidos pelo site da ANVISA.

    - Para o subitem 8.20.7, poderá o fornecedor optar apenas por INFORMAR o REGISTRO DO PRODUTO em sua proposta, a Comissão da Secretaria Municipal de Sáude, responsável pela análise técnica, deverá consultar o Registro no site da ANVISA, e quando não localizado, por quaisquer motivos, reprovará a proposta.

    - Apresentar de maneira auxiliar e quando solicitado, para exame das propostas, se houver: MANUAL DE INSTRUÇÕES, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, FICHA DE INFORMAÇÃO SOBRE SEGURANÇA DO PRODUTO - FISPQ, CATÁLOGO ou PROSPECTO do material cotado totalmente legível, que contiver todas as informações necessárias para comparar as especificações do material com descritivo técnico contido no edital. Quando o documento estiver em língua estrangeira, deverá apresentar tradução, na forma da legislação brasileira. Entende-se por catálogo, prospecto, certificado ou manual, documento elaborado pelo fabricante ou extraído de consulta realizada pela Internet na página oficial do fabricante. No último caso, além da cópia, deverá ser indicado o endereço eletrônico do fabricante, com menção à página onde consta a informação apresentada.

    - É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

  - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

- DA FASE DE JULGAMENTO

  - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item Erro! Fonte de referência não encontrada. do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

    - SICAF;

    - Consulta ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx) ;

    - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) .

  - Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

    - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

    - O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

    - Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

  - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 4.5.1 e 6.4 deste edital.

  - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

  - Será desclassificada a proposta vencedora que:

    - Contiver vícios insanáveis;

    - Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

    - Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

    - Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

    - Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

  - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

    - A(s) proposta(s) melhor classificada(s) passará(ão) por análise técnica pela Secretaria Municipal de Saúde, a qual detém conhecimento específico do objeto licitado, e se responsabilizará pela ACEITAÇÃO ou RECUSA dos produtos ofertados nos quesitos: Descritivo / Marca / Fabricante / Modelo / Documentos Complementares, conforme o caso, sob pena de desclassificação da proposta.

  - Caso o Termo de Referência exija a apresentação de AMOSTRA, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

  - Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

  - Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema, conforme o RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRA, emitido pela área técnica da Secretaria requisitante.

  - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

  - Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

- DA FASE DE HABILITAÇÃO

  - Os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

    - A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-ﬁnanceira, poderá ser substituída pelo registro cadastral do SICAF, ou apresentada conforme elencado:

      - Habilitação Jurídica:

- Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

- Microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

- Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores

- Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

- Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

- Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

        - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

      - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Conjunta Tributos Federais e Dívida Ativa da União, abrangente ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, comprovando situação regular.

- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede ou domicílio da licitante.

- Certidão(ões) que comprove(m) regularidade dos Tributos Municipais do domicílio  ou sede da licitante.

- Certidão de regularidade de CRF – perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

- Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho, em plena validade emitida através do site http://www.tst.jus.br/certidao.

      - Qualificação Econômico-Financeira

- Certidão(ões) negativa(s) de pedido(s) de Falência, emitida(s) pelo(s) distribuidor(es) judicial(is) da sede da empresa, emitida(s) com antecedência máxima de 90 (noventa) dias.

      - Qualificação Técnica

10.1.1.4.1 LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL ou MUNICIPAL dentro de seu prazo de validade, da empresa licitante - domicílio ou sede - cuja(s) atividade(s) econômica(s) principal e secundária(s) esteja(m) elencada(s) no Art. 2º da Lei n.º 6.360/1976. Não será aceito protocolo de renovação. Nos locais onde não seja mais emitido este documento, apresentar cópia autenticada do deferimento publicado em Diário Oficial.

10.1.1.4.2. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (AFE), nos termos estabelecidos pela RDC/ANVISA nº 016/14.

10.1.1.5 A qualificação técnica apresentada passará por análise técnica pela Secretaria Municipal de Saúde, a qual detém conhecimento específico do objeto licitado, e responsabilizará pela HABILITAÇÃO ou INABILITAÇÃO neste quesito.

  - Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

  - Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

  - Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

  - Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - O licitante deverá apresentar, sob pena de inabilitação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

  - A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

    - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

  - É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).

    - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar inabilitação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

  - A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

    - Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de NO MÍNIMO, 02 (DUAS) HORAS, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

  - A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

    - Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

    - Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

  - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

    - Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

    - Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

  - Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

  - Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

  - A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

  - Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

- DOS RECURSOS

  - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

  - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

    - A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

    - O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

    - O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

    - Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

  - Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

  - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

  - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico oficial do Município de São José dos Pinhais: http://servicos.sjp.pr.gov.br/servicos/compras/controller/edital_lic/.

- DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO

  - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante declarado vencedor e homologará o procedimento licitatório.

    - Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar a(o) instrumento contratual no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da convocação, ocasião em que deverá apresentar a certidão negativa de débitos junto ao Município de São José dos Pinhais, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

    - Previamente a emissão do instrumento contratual, será efetuada consulta quanto a regularidade fiscal do adjudicatário junto ao Município de São José dos Pinhais (https://financas.sjp.pr.gov.br/contribuinteGateway/#/certidao).

    - Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o instrumento contratual estará sujeito às sanções previstas neste Edital.

  - Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

  - Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

  - Será dada prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.

- 13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação e convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

  - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

- (a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

- (b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

  - A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Portal da Transparência do Município.

  - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

  - O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no portal de Transparência do Município e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

  - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

  - Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

  - A validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada por período igual ao inicialmente fixado, mediante anuência do fornecedor e desde que comprovado o preço vantajoso, cuja prorrogação será formalizada por meio de termo aditivo.

    - Esgotados os quantitativos ou previsão de gastos da Ata de Registro de Preços antes do escoamento do seu prazo de vigência, a prorrogação poderá ser antecipada, com o restabelecimento do quantitativo ou previsão de gastos inicial, sem que ocorra acumulação de saldos entre os períodos.

13.9 A assinatura da Ata de Registro de Preços condiciona-se à apresentação da certidão negativa de débitos da adjudicatária junto ao Município de São José dos Pinhais.

- DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

  - Após a habilitação, e exaurida a fase recursal quando houver, os licitantes serão consultados via CHAT do COMPRASGOV, quanto ao interesse de participar da formação do cadastro reserva, o qual será incluído na Ata de Registro de Preços, na forma de anexo:

    - Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

    - Dos licitantes que mantiverem sua proposta original

  - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

    - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

    - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

  - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

    - Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

    - Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

  - Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

    - Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

    - Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

- DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

  - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

    - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

    - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

      - Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

      - Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

      - Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

      - Deixar de apresentar amostra;

      - Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

    - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

      - Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

    - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

    - Fraudar a licitação

    - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

      - Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

      - Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

      - Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

    - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

    - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

  - Com fulcro no art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal.

  - Em caso de aplicação de multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do objeto licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da comunicação oficial.

    - Para as infrações previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do objeto licitado.

    - Para as infrações previstas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do objeto licitado.

  - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

  - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão previamente instituída, assegurando-se o contraditório e ampla defesa, nos termos da Lei 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal n.° 5.807, de 2023.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Serão divulgados os atos da sessão pública no sistema eletrônico Comprasgov.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - Qualquer informação a respeito deste Edital será fornecida aos interessados pela SERMALI/DILIC, localizada na Rua Passos de Oliveira, 1101 – Centro - São José dos Pinhais/PR, telefone (41) 3299-5930, (41) 3381-6670 e/ou e-mail andrezza.bloss@sjp.pr.gov.br  em dias úteis, no horário compreendido das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min.

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência

ANEXO II – Orçamento da Administração/Preço Máximo/Especificações Técnicas

ANEXO III – Modelo da Carta Proposta

ANEXO IV – Minuta de Ata de Registro de Preços

São José dos Pinhais, 18 de maio de 2026.

IRANI APARECIDA DOS SANTOS

Secretária Municipal de Saúde

ANDRÉ GABARDO

Secretário Municipal de Recursos Materiais e Licitações

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

DISPONÍVEIS EM ARQUIVOS no endereço eletrônico: http://servicos.sjp.pr.gov.br/servicos/compras/controller/edital_lic/

ANEXO II

ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO/PREÇO MÁXIMO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## Em cumprimento ao inciso I do artigo 48 da Lei Complementar 123/2006 e alterações, os itens abaixo são destinados exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

| 01 | 450 | UNIDADE | 438928 | 304800-(ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO E PEDIATRICO P/ AUSCULTA CARDÍACA E PULMONAR)-Estetoscópio duplo, para uso adulto e pediátrico, com as seguintes especificações: Olivas auriculares fabricadas em nano silicone, que não absorvem sujidades e permitem fácil processo de higienização. Olivas macias, resistentes e projetadas para ajuste anatômico ao canal auditivo, sem a presença de roscas, plásticos ou metais internos, proporcionando excelente vedação acústica e conforto ao usuário. Hastes auriculares reforçadas, contendo molas internas e camada dupla de metal em sua composição, conferindo elevada resistência e ajustes. Auscultador em aço inoxidável (peça torácica), de configuração dupla, com membrana adulta de um lado e, do outro, membrana pediátrica, que permite a ausculta de pacientes de qualquer idade e tamanho (adulto e pediátrico), incluindo o exame de pequenas partes do corpo, como as artérias carótidas. Inclui modo sino sobressalente, com uma peça de aço inox intercambiável para o modo sino, de fácil e rápida conexão, projetada para ampliar as possibilidades de auscultação. Possui anel ""não frio"", que garante maior conforto térmico ao paciente durante o contato com a pele. Membranas ultrassensíveis e sintonizáveis, permitindo a ausculta de sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de girar o auscultador: os sons graves são alcançados com leve pressão, enquanto sons agudos são sintonizados com uma pressão um pouco mais firme. Materiais totalmente isentos de látex e ftalatos em todos os seus componentes (tubo e demais partes), minimizando o risco de reações alérgicas. Tubo confeccionado em PVC com no mínimo 78cm de comprimento, alta durabilidade e resistência à oleosidade da pele e à ação do álcool, com baixa suscetibilidade a manchas. Diafragma adulto no máximo 4,5mm e Sino 3,0mm, Diafragma pediátrico no máximo 3,9mm . O equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo. Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas e uma membrana para a campânula. Garantia mínima de 5 anos comprovada através do manual registrado na ANVISA. Deverá apresentar Carta de autorização do detentor do Registro, fabricante ou Importador autorizando o fornecimento do equipamento, para garantia de procedência legal. POSSUIR CARACTERÍSTICAS SIMILARES OU SUPERIORES ÀS MARCAS:HEINE, KINDCARE, LITTMANN e SPIRIT. Cores variadas conforme solicitação do serviço e para humanização do atendimento. (BR438928). | 155,11 | 69.799,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 80 | UNIDADE | 438926 | 304809-(ESTETOSCOPIO CLÍNICO NEONATAL)-Estetoscópio Clínico Neonatal - Estetoscópio Neonatal com auscultador duplo, fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência, como mesmo lado do auscultador. Diafragma de no máximo 2.9mm e Sino 2,3mm. Revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. Olivas confeccionadas com nanotecnologia para uma higiene eficaz. Todas as partes do produto devem ser isentos de látex. O equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo. Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas e uma membrana para a campânula . Garantia mínima de três anos comprovada através do manual registrado na ANVISA. COR: Cores variadas conforme solicitação do serviço e para humanização do atendimento. (BR438926). | 174,05 | 13.924,00 |
| 03 | 380 | UNIDADE | 435624 | 302591-(ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTÁTIL P/ OBESO - MOD ADULTO - CONVENIO SESA)-Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro.Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, bem como também o registro no Ministério da Saúde.(BR435624) | 143,41 | 54.495,80 |
| 04 | 500 | UNIDADE | 432681 | 300168-(ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COMPLETO - MOD ADULTO)-ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COMPLETO - MOD ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica resistente a queda, conforme certificação e livre de desregulagens frequentes. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia de calibração por 05 anos comprovada através de manual registrado an ANVISA. Deve acompanhar 01 braçadeira adulto completa, 01 válvula em metal ou gatilho, proporcionando maior durabilidade no esvaziamento do manguito e 01 pera (BR432681) | 78,78 | 39.390,00 |
| 05 | 300 | UNIDADE | 438927 | 300269-(ESFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO DIGITAL DE BRACO - TAM ADULTO)-ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL ADULTO, automático, de braço, com visor digital de cristais líquidos (LCD). Deve realizar a medição da pressão arterial e da pulsação. Limites mínimos de medição da tensão arterial: 30 a 280 mmHg. Limites mínimos de medição da pulsação: 40 a 180 por minuto. A insuflação deve ser confortável e rápida, deve inflar e desinflar automaticamente apenas o necessário, diminuindo o tempo de leitura e aumentando o conforto. Braçadeira: confeccionada em material de 1ª qualidade, anti-alérgico, resistente e impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço (de 22 a 32cm, permitindo variação de 1cm para mais ou para menos), indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Deve memorizar no mínimo as 30 últimas medições com indicação da data e hora a que foram realizadas. O funcionamento do aparelho deve ser através de pilhas alcalinas e deve vir acompanhado de adaptador para alimentação elétrica. Deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente.(BR438927) | 113,34 | 34.002,00 |
| 06 | 150 | UNIDADE | 432482 | 138629-(ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL DE PULSO)-ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL DE PULSO, Medidor de pressão arterial de pulso. Deve medir a pressão sistólica, pressão diastólica e frequência cardíaca. Com inflagem automática , funcionamento com pilha ( AAA deverá vir com as pilhas ) .Circunferência mínima da braçadeira de 135mm e máxima de 195mm. Com indicador de erro de movimento. Deverá vir com com estojo, com facilidade de mover e manusear, possibilitando as medições instantâneas. (BR432482). | 85,05 | 12.757,50 |
| 07 | 150 | UNIDADE | 432472 | 300242-(ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COMPLETO - MOD PEDIATRICO)-Esfigmomanometro aneróide portátil modelo pediátrico, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica resistente a queda, conforme certificação e livre de desregulagens frequentes. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro . Deve acompanhar 01 braçadeira infantil completa, 01 válvula em metal proporcionando maior durabilidade no esvaziamento do manguito , 01 pera e 01 bolsa . COR: colorido e de preferência estampado com motivos infantis. (BR432472). | 77,99 | 11.698,50 |
| 08 | 50 | UNIDADE | 432472 | 303184-(ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE - MOD NEONATAL - ACOMPANHA BOLSA C/ ZIPER )-Esfigmomanometro aneróide portátil modelo neonatal, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica resistente a queda, conforme certificação e livre de desregulagens frequentes. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro . Deve acompanhar 01 braçadeira neonatal completa, 01 válvula em metal proporcionando maior durabilidade no esvaziamento do manguito , 01 pera e 01 bolsa . COR: colorido e de preferência estampado com motivos infantis. (BR432472). | 90,21 | 4.510,50 |
| 09 | 30 | UNIDADE | 445618 | 303961-(LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL NEONATAL )-Laringoscópio Convencional Neonatal com cabo em aço inoxidável, compatível com pilhas tamanho AA. Lâmpada LED que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz LED. Deverá acompanhar 03 lâminas RETAS sendo 00,0 E 1 . Lâminas esterilizáveis e autoclaváveis, fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem; Garantia mínima de 12 meses. Deve possuir registro na Anvisa e certificação no inmetro. Ciclo de vida util comprovado no manual de no mínimo 5 (cinco) Anos. Deverão apresentar amostra. (BR445618). | 575,96 | 17.278,80 |
| 10 | 70 | UNIDADE | 445601 | 303779-(LARINGOSCOPIO INFANTIL FIBRA OPTICA E LED)-Cabo em metal, a prova de ferrugem, leve e resistente com superfície recartilhada, alimentação por pilhas alcalinas tipo AA, esterilizável e autoclavavel, acompanha laminas de fibra óptica, fabricada em aço inoxidável, a prova de ferrugem, lâmpada de LED de 2.5volts, vida útil de 50.000 hrs, conjunto de laminas curvas e retas com 5 laminas sendo: uma curva nº 2, reta nº 00,0,1 e 2. (BR445601). | 592,63 | 41.484,10 |
| 11 | 250 | UNIDADE | 299875 | 300275-(OXIMETRO PORTATIL DE DEDO - FUNCIONAMENTO PILHAS AAA/BATERIAS INCLUSAS)-OXIMETRO PORTATIL DE DEDO - Monitor portátil totalmente automático para monitorizacão contínua da saturação periférica de O2 (SpO2) e a Freqüência Cardíaca de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Faixa de medição: O-99% SpO2 Funcional (incrementos de 1 %). Pulso: Faixa de medição: 30 -250BPM (incrementos de 1 BPM). Utiliza sensores não invasivos do tipo dedo. Display gráfico de cristal líquido com iluminação de alto contraste para facilitar a visualização, apresenta os valores de SpO2, Freqüência cardíaca e qualidade de sinal captado. Mensagens na tela em português para ocorrências de falha de sensor, procurando pulso e alarme de procura muito longa. Funcionamento com pilhas AAA ou baterias que deverão estar inclusas. (BR299875). | 87,48 | 21.870,00 |
| 12 | 140 | UNIDADE | 343803 | 300203-(OTOSCOPIO C/ 5 ESPECULOS - ACOMPANHA ESTOJO DE TRANSPORTE)-Cabo de metal cromado para uso com 2 pilhas médias e regulagem de intensidade de luz, com cabeçote em metal cromado. Contém 5 espéculos de diferentes medidas, capa antiderrapante para melhor empunhadura. Acondicionado em bolsa própria. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Espéculos: números 1, 2, 3, 4, 5. (BR343803) | 257,70 | 36.078,00 |
| 13 | 160 | UNIDADE | 474168 | 107928-(TERMOMETRO P/ OUVIDO/TESTA)-Termômetro digital , modelo pistola, com sensor infravermelho indicado para medir a temperatura corporal , sem contato com a pele, com medição precisa, segura e rápida. Podendo ser utilizado em adultos e crianças e também, que permita captar a temperatura de líquidos e objetos. Tempo de Medição aproximado de 1 segundo,distância para medição de aproximadamente 3 a 15 cm. Visor de LCD com retro iluminação; Memória das últimas medições; Alarme de febre e auto desligamento; Indicador de bateria fraca, alimentação por pilhas AAA Inclusas. Faixa de medição aproximada de 32,0 a 43,0 ºC (Pele) e 0 a 100°C (Superfície ou objetos). Manual em português (BR474168) | 86,77 | 13.883,20 |
| 14 | 28 | UNIDADE | 469955 | 304810-(CADEIRA DE TRANSPORTE P/ AMBIENTE HOSPITALAR)-Deverá possuir:* 4 rodízios em poliuretano, sendo 2 dianteiros com no mínimo 5""de diâmetro e 2 traseiros com maior dimensão, para facilitar as manobras;* 2 rodízios anti-inclinação;* Sistema de travamento e liberação único acionado por pedal localizado na região próxima aos pés do manobrista;* Estrutura em aço carbono,anti-ferrugem;* Assento e encosto em polipropileno na cor azul;* Todos os materiais devem permitir a lavagem e desinfecção;* Capacidade de carga de no mínimo225kg;* Suporte de soro em aço inoxidável;* Suporte para cilindro de oxigênio fixo;* Apoios de braço com recolhimento para facilitar a entrada do paciente;* Alças para empurrar com algulo engonômico de 90°* Apoios de pé móveis;* Suporte de prontuário vazado;* Apoios de perna móvel;* Cinto subabdominal* Todos os Componentes móveis não devem ser passíveis de remoção;* Largura do assento com dimensões aproximadas de 55cm /- 5cm;* Giro 360°* Altura do assento de no máximo 54cm; /- 2cm;* Dimensões globais aproximadas:100cmx70cm /- 5cm;* Atender ao disposto ABNT NBR (apresentar certificado);* Possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis)meses;Possui características similares à OPTIMUS MT - 450 - metahospitalar , PRIME TC- Stryker ou S -SAM 003 - Provita Medical. (BR469955). | 977,20 | 27.361,60 |

## Conforme o inciso III do artigo 48 da Lei Complementar 123/2006 e alterações, os itens abaixo são bens de natureza divisível referente às cotas de 75% ou mais (Ampla Concorrência) e de até 25% (Exclusivo ME/EPP).

| Item | Quant | Codigo BR | Cota | Descrição do Produto | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 150 UNIDADES | 485445 | 75% Ampla Concorrência | 304801-(esfigmomanometro de pedestal adulto/obeso)-esfigmomanômetro de pedestal adulto/obeso: com manguito obeso, aparelho para medir pressão arterial aneroide com pedestal que possuí 5 rodízios com freio e cesto aramado fixo a coluna para acondicionamento dos acessórios, para uso em paciente obeso, com certificado de calibração pelo inmetro, corpo em material termoplástico com visor de ponteiro medindo aproximadamente 15x15 cm, com graduação de 0 a 300 mmhg com subdivisões de 2 em 2 mmhg, visor confeccionado em material de alta resistência, alça de transporte, manguito: obeso, ambidestro, antialérgico, bolsa e pêra: confeccionados em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex, tubo extensor espiralado, em pvc de aproximadamente 1,0 m de comprimento e sem emendas, válvula de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar, base em aço carbono ou inox, 02 braçadeiras em tecido de nylon resistente com fecho de velcro adulto/obeso. registro na anvisa e portaria do inmetro gravada internamente a escala, garantia de 1 ano para o equipamento contra defeitos de fabricação. possuir características similares ou superiores às marcas: mikatos, premium, heine, welch allyn. (br485445). | 495,66 | 74.349,00 |
| 16 | 50 UNIDADES | 485445 | 25% Exclusivo ME/EPP | 304801-(esfigmomanometro de pedestal adulto/obeso)-esfigmomanômetro de pedestal adulto/obeso: com manguito obeso, aparelho para medir pressão arterial aneroide com pedestal que possuí 5 rodízios com freio e cesto aramado fixo a coluna para acondicionamento dos acessórios, para uso em paciente obeso, com certificado de calibração pelo inmetro, corpo em material termoplástico com visor de ponteiro medindo aproximadamente 15x15 cm, com graduação de 0 a 300 mmhg com subdivisões de 2 em 2 mmhg, visor confeccionado em material de alta resistência, alça de transporte, manguito: obeso, ambidestro, antialérgico, bolsa e pêra: confeccionados em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex, tubo extensor espiralado, em pvc de aproximadamente 1,0 m de comprimento e sem emendas, válvula de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar, base em aço carbono ou inox, 02 braçadeiras em tecido de nylon resistente com fecho de velcro adulto/obeso. registro na anvisa e portaria do inmetro gravada internamente a escala, garantia de 1 ano para o equipamento contra defeitos de fabricação. possuir características similares ou superiores às marcas: mikatos, premium, heine, welch allyn. (br485445). | 495,66 | 24.783,00 |
| 17 | 75 UNIDADES | 445606 | 75% Ampla Concorrência | 300334-(LARINGOSCOPIO - TAM ADULTO - CONVENCIONAL )-Laringoscópio Adulto com cabo em metal recartilhado à prova de ferrugem, leve e resistente, cabo com superfície com melhor aderência e segurança, alimentação por pilhas tipo C. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz POR LÂMPADA DE LED . Deverá acompanhar 4 lâminas CURVAS MACINTOSH sendo: 2, 3,4 e 5 e deverá acompanhar 03 RETAS MILLER 2,3 e 4 . Lâminas esterilizáveis e autoclaváveis, fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem; Garantia mínima de 12 meses. Ciclo de vida util comprovado no manual de no mínimo 5 (cinco) Anos. (BR445606). | 1.091,17 | 81.837,75 |
| 18 | 25 UNIDADES | 445606 | 25% Exclusivo ME/EPP | 300334-(LARINGOSCOPIO - TAM ADULTO - CONVENCIONAL )-Laringoscópio Adulto com cabo em metal recartilhado à prova de ferrugem, leve e resistente, cabo com superfície com melhor aderência e segurança, alimentação por pilhas tipo C. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz POR LÂMPADA DE LED . Deverá acompanhar 4 lâminas CURVAS MACINTOSH sendo: 2, 3,4 e 5 e deverá acompanhar 03 RETAS MILLER 2,3 e 4 . Lâminas esterilizáveis e autoclaváveis, fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem; Garantia mínima de 12 meses. Ciclo de vida util comprovado no manual de no mínimo 5 (cinco) Anos. (BR445606). | 1.091,17 | 27.279,25 |
| 19 | 75 UNIDADES | 445617 | 75% Ampla Concorrência | 300455-( LARINGOSCOPIO- TAM ADULTO - C/ FIBRA OPTICA )-Especificações técnicas mínimas: Finalidade: utilizada para visualização direta da laringe, permitindo os seguintes procedimentos: entubação endotraqueal, aspiração da orofaringe e traqueia, retirada de corpos estranhos e introdução dirigida de sonda nasogástrica . Descrição: equipamento metálico cromado formado por um cabo tipo padrão com tampa de rosca e mola em aço inoxidável, compatível com pilhas médias, com feixe de luz de fibra óptica, lâmpada de halogênio, que promove iluminação internas na sua extremidade. Deverá acompanhar 4 lâminas CURVAS MACINTOSH sendo: 2, 3,4 e 5 e deverá acompanhar 03 RETAS MILLER 2,3 e 4 acondicionado em bolsa de courvin, fechado com zíper; encaixe para lamina padrão internacional; Normativas: Garantia de 01 (um) anos; Técnico da Empresa para demonstração e instalação do equipamento; Registro na ANVISA; Assistência Técnica estabelecida no Estado do Paraná. (BR445617). | 1.387,68 | 104.076,00 |
| 20 | 25 UNIDADES | 445617 | 25% Exclusivo ME/EPP | 300455-( LARINGOSCOPIO- TAM ADULTO - C/ FIBRA OPTICA )-Especificações técnicas mínimas: Finalidade: utilizada para visualização direta da laringe, permitindo os seguintes procedimentos: entubação endotraqueal, aspiração da orofaringe e traqueia, retirada de corpos estranhos e introdução dirigida de sonda nasogástrica . Descrição: equipamento metálico cromado formado por um cabo tipo padrão com tampa de rosca e mola em aço inoxidável, compatível com pilhas médias, com feixe de luz de fibra óptica, lâmpada de halogênio, que promove iluminação internas na sua extremidade. Deverá acompanhar 4 lâminas CURVAS MACINTOSH sendo: 2, 3,4 e 5 e deverá acompanhar 03 RETAS MILLER 2,3 e 4 acondicionado em bolsa de courvin, fechado com zíper; encaixe para lamina padrão internacional; Normativas: Garantia de 01 (um) anos; Técnico da Empresa para demonstração e instalação do equipamento; Registro na ANVISA; Assistência Técnica estabelecida no Estado do Paraná. (BR445617). | 1.387,68 | 34.692,00 |
| 21 | 150 UNIDADES | 299875 | 75% Ampla Concorrência | 303407-(OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - FREQUENCIA CARDIACA 25-300 PPM - CONVENIO SESA)-OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - Descrição básica: Aparelho eletrônico portátil microprocessado para monitorização contínua da saturação de oxigênio no sangue e a freqüência de pulso periférico de adultos, pediátricos e neonatais, não invasivo.Especificações técnicas mínimas: Deve operar por espectrometria com display LCD ou LED de grande visibilidade tanto a luz do dia como ambiente noturno; Possuir teclado de membrana de toque sensível e fácil operação, para uso em ambulâncias. Deve ser compacto, resistente (display resistente a impactos) para uso pré-hospitalar; Alimentação elétrica mediante bateria recarregável com autonomia de no mínimo 24 horas, com base carregadora (com alimentação bivolt) ou pilhas alcalinas tamanho AA; Memória interna de armazenamento de dados de saturação e pulso de pelo menos 10 minutos; Deve possuir alarmes sonoros e visuais ajustáveis para alta e baixa Sp02, alta e baixa freqüência de pulso e baixa perfusão. Faixa de medida e apresentação digital de valores para Sp02 (faixa mínima de O a 100%), frequência cardíaca (faixa mínima de 25 a 300 ppm), e intensidade de pulso(bargraf). Para pacientes neonatais a precisão de medição de Sp02 deve ser no máximo de 3% na faixa de 70% a 100%; Permitir o uso de sensor digital para paciente adulto, pediátrico e neonatal. Possuir alto desempenho e confiabilidade quando operado com pacientes de baixa perfusão, pacientes de pele escura e paciente prematuros. Deve vir acompanhado dos seguintes acessórios: 02 (dois) sensores de oximetria permanentes (tipo clip) adulto, 01 (um) sensor de oximetria permanente infantil, 01(um) sensor de oximetria permanente (tipo Y) neonatal, e manual de operação. Certificação mínima IPX2 (resistência a água); Deve ter certificado de registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação (BR299875). | 1.309,18 | 196.377,00 |
| 22 | 50 UNIDADES | 299875 | 25% Exclusivo ME/EPP | 303407-(OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - FREQUENCIA CARDIACA 25-300 PPM - CONVENIO SESA)-OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - Descrição básica: Aparelho eletrônico portátil microprocessado para monitorização contínua da saturação de oxigênio no sangue e a freqüência de pulso periférico de adultos, pediátricos e neonatais, não invasivo.Especificações técnicas mínimas: Deve operar por espectrometria com display LCD ou LED de grande visibilidade tanto a luz do dia como ambiente noturno; Possuir teclado de membrana de toque sensível e fácil operação, para uso em ambulâncias. Deve ser compacto, resistente (display resistente a impactos) para uso pré-hospitalar; Alimentação elétrica mediante bateria recarregável com autonomia de no mínimo 24 horas, com base carregadora (com alimentação bivolt) ou pilhas alcalinas tamanho AA; Memória interna de armazenamento de dados de saturação e pulso de pelo menos 10 minutos; Deve possuir alarmes sonoros e visuais ajustáveis para alta e baixa Sp02, alta e baixa freqüência de pulso e baixa perfusão. Faixa de medida e apresentação digital de valores para Sp02 (faixa mínima de O a 100%), frequência cardíaca (faixa mínima de 25 a 300 ppm), e intensidade de pulso(bargraf). Para pacientes neonatais a precisão de medição de Sp02 deve ser no máximo de 3% na faixa de 70% a 100%; Permitir o uso de sensor digital para paciente adulto, pediátrico e neonatal. Possuir alto desempenho e confiabilidade quando operado com pacientes de baixa perfusão, pacientes de pele escura e paciente prematuros. Deve vir acompanhado dos seguintes acessórios: 02 (dois) sensores de oximetria permanentes (tipo clip) adulto, 01 (um) sensor de oximetria permanente infantil, 01(um) sensor de oximetria permanente (tipo Y) neonatal, e manual de operação. Certificação mínima IPX2 (resistência a água); Deve ter certificado de registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação (BR299875). | 1.309,18 | 65.459,00 |
| 23 | 13 UNIDADES | 338672 | 75% Ampla Concorrência | 304812-(OTOSCOPIO DIGITAL )-OTOSCOPIO DIGITAL - Kit contendo, câmera para captação em alta resolução full HD das imagens do ouvido, nariz, garganta e pele. Iluminação a LED, com controle de intensidade da luz e zoom. Visor De no mínimo 1.5 polegadas TFT-LCD colorido com ajuste de exposição da imagem. Alcance de foco de 8 a 35mm. Capacidade de armazenamento do cartão Micro SD para 100.000 imagens ou b12 horas de vídeos.Transferências das imagens e vídeos para computador via USB e WiFi. Deve possibilitar a visualização sincronizada das imagens com um monitor externo via USB e Wi-Fi. Bateria recarregável de Lithium com autonomia de no mínio 6 horas. Acessórios: mochila ou estojo para transporte do kit e todos os cabos necessários para conexões e transmissões de dados e imagens. (BR338672). | 5.507,74 | 71.600,62 |
| 24 | 05 UNIDADES | 338672 | 25% Exclusivo ME/EPP | 304812-(OTOSCOPIO DIGITAL )-OTOSCOPIO DIGITAL - Kit contendo, câmera para captação em alta resolução full HD das imagens do ouvido, nariz, garganta e pele. Iluminação a LED, com controle de intensidade da luz e zoom. Visor De no mínimo 1.5 polegadas TFT-LCD colorido com ajuste de exposição da imagem. Alcance de foco de 8 a 35mm. Capacidade de armazenamento do cartão Micro SD para 100.000 imagens ou b12 horas de vídeos.Transferências das imagens e vídeos para computador via USB e WiFi. Deve possibilitar a visualização sincronizada das imagens com um monitor externo via USB e Wi-Fi. Bateria recarregável de Lithium com autonomia de no mínio 6 horas. Acessórios: mochila ou estojo para transporte do kit e todos os cabos necessários para conexões e transmissões de dados e imagens. (BR338672). | 5.507,74 | 27.538,70 |
| 25 | 60 UNIDADES | 283266 | 75% Ampla Concorrência | 303052-(OFTALMOSCOPIO - CONVENIO SESA)-""Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas;Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexoMínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias;Faixa mínima de dioptrias: -25 a 22;Marcador de dioptrias iluminado;Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras;Borracha de proteção para evitar riscos na lente;Cabeça em ABS resistente a impactos;Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo;Cabo metálico;Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria;Estojo macio ou rígido;Garantia mínima de 01 ano;Manual de instruções em Português;Apresentar registro na ANVISA. (BR283266). | 1.126,11 | 67.566,60 |
| 26 | 20 UNIDADES | 283266 | 25% Exclusivo ME/EPP | 303052-(OFTALMOSCOPIO - CONVENIO SESA)-""Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas;Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexoMínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias;Faixa mínima de dioptrias: -25 a 22;Marcador de dioptrias iluminado;Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras;Borracha de proteção para evitar riscos na lente;Cabeça em ABS resistente a impactos;Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo;Cabo metálico;Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria;Estojo macio ou rígido;Garantia mínima de 01 ano;Manual de instruções em Português;Apresentar registro na ANVISA. (BR283266). | 1.126,11 | 22.522,20 |
| 27 | 22 UNIDADES | 482533 | 75% Ampla Concorrência | 116058-(PISTOLA PRESSURIZADA P/ LIMPEZA/SECAGEM DE MATERIAS)-PISTOLA PRESSURIZADA P/ LIMPEZA/SECAGEM DE MATERIAS - Permitir o enxágüe com segurança e a retirada dos resíduos e garantir secagem. Pistolas independentes de Ar, Água e Detergente, identificados por sensores, de fácil manuseio. Acionamento com pedal. Bicos cônicos que encaixem em lúmem inferior a cinco milímetros. Constituida em material autoclavável a baixa temperatura Deverá atender a RDC 15/ANVISA. (BR482533). | 12.796,36 | 281.519,92 |
| 28 | 08 UNIDADES | 482533 | 25% Exclusivo ME/EPP | 116058-(PISTOLA PRESSURIZADA P/ LIMPEZA/SECAGEM DE MATERIAS)-PISTOLA PRESSURIZADA P/ LIMPEZA/SECAGEM DE MATERIAS - Permitir o enxágüe com segurança e a retirada dos resíduos e garantir secagem. Pistolas independentes de Ar, Água e Detergente, identificados por sensores, de fácil manuseio. Acionamento com pedal. Bicos cônicos que encaixem em lúmem inferior a cinco milímetros. Constituida em material autoclavável a baixa temperatura Deverá atender a RDC 15/ANVISA. (BR482533). | 12.796,36 | 102.370,88 |
| 29 | 105 UNIDADES | 347768 | 75% Ampla Concorrência | 301633-(MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR C/ MESA DE REFEICAO ACOPLADA - COR BRANCO )-MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR C/ MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA - COR BRANCO: Construída em MDF com revestimento BP (melaminico de baixa pressão), cor Branco, contendo;* 1 Gaveta* 1 Armário inferior com porta e prateleira* Mesa de refeição acoplada com altura regulável, guia em aço carbono ou inox e tampo em MDF com revestimento BP (melaminico de baixa pressão)* Base com 4 rodíziosDimensões aproximadas da mesa de cabeceira:* Comprimento: 44 cm* Largura: 42 cm* Altura: 82 cmDimensões aproximadas do tampo da mesa de refeição:* Comprimento: 60 cm* Largura : 31 cm * Altura regulável com mínimo de 120cm (BR347768). | 902,20 | 94.731,00 |
| 30 | 35 UNIDADES | 347768 | 25% Exclusivo ME/EPP | 301633-(MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR C/ MESA DE REFEICAO ACOPLADA - COR BRANCO )-MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR C/ MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA - COR BRANCO: Construída em MDF com revestimento BP (melaminico de baixa pressão), cor Branco, contendo;* 1 Gaveta* 1 Armário inferior com porta e prateleira* Mesa de refeição acoplada com altura regulável, guia em aço carbono ou inox e tampo em MDF com revestimento BP (melaminico de baixa pressão)* Base com 4 rodíziosDimensões aproximadas da mesa de cabeceira:* Comprimento: 44 cm* Largura: 42 cm* Altura: 82 cmDimensões aproximadas do tampo da mesa de refeição:* Comprimento: 60 cm* Largura : 31 cm * Altura regulável com mínimo de 120cm (BR347768). | 902,20 | 31.577,00 |
| 31 | 150 UNIDADES | 239692 | 75% Ampla Concorrência | 300267-(MESA CLINICA AUXILIAR EM ACO INOX/ABS S/ RODA 400X600X800 MM)-MESA CLINICA AUXILIAR - Em inox ou em ABS, Tampo e prateleira em chapa de aço inox 20.Pés em tubo redondo de 1"""" x 1,25 mm, com ponteiras de borracha. Tamanho: 40x60x80 cm. (BR239692). | 581,47 | 87.220,50 |
| 32 | 50 UNIDADES | 239692 | 25% Exclusivo ME/EPP | 300267-(MESA CLINICA AUXILIAR EM ACO INOX/ABS S/ RODA 400X600X800 MM)-MESA CLINICA AUXILIAR - Em inox ou em ABS, Tampo e prateleira em chapa de aço inox 20.Pés em tubo redondo de 1"""" x 1,25 mm, com ponteiras de borracha. Tamanho: 40x60x80 cm. (BR239692). | 581,47 | 29.073,50 |
| 33 | 97 UNIDADES | 325910 | 75% Ampla Concorrência | 304807-(MESA P/ EXAME CLÍNICO - TIPO DIVÃ C/ SUPORTE P/ LENÇOL)-MESA P/ EXAME CLÍNICO - TIPO DIVÃ - Estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor branca. Deverá possuir três (3) ou quatro( 4) gavetas laterais e duas (2) portas no centro, com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvim na cor azul céu ou bege ( ESCOLHA DO SERVIÇO DE SAÚDE SOLICITANTE ) , sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. Dimensões do móvel (variação permitida 5%): Comprimento 1,85m; largura 0,64m; altura 0,76m. Dimensões do estofamento (variação permitida 5%): Comprimento 1,85m; largura 0,64m; altura na cabeceira 0,15m e nos pés e parte central 0,10m. O revestimento estofado deverá apresentar espuma com densidade 33, revestida em courvim soft . A marca do fabricante deverá vir gravada na maca ou em plaqueta metálica fixada de forma resistente na cama. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. (BR325910). | 1.955,47 | 189.680,59 |
| 34 | 33 UNIDADES | 325910 | 25% Exclusivo ME/EPP | 304807-(MESA P/ EXAME CLÍNICO - TIPO DIVÃ C/ SUPORTE P/ LENÇOL)-MESA P/ EXAME CLÍNICO - TIPO DIVÃ - Estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor branca. Deverá possuir três (3) ou quatro( 4) gavetas laterais e duas (2) portas no centro, com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvim na cor azul céu ou bege ( ESCOLHA DO SERVIÇO DE SAÚDE SOLICITANTE ) , sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. Dimensões do móvel (variação permitida 5%): Comprimento 1,85m; largura 0,64m; altura 0,76m. Dimensões do estofamento (variação permitida 5%): Comprimento 1,85m; largura 0,64m; altura na cabeceira 0,15m e nos pés e parte central 0,10m. O revestimento estofado deverá apresentar espuma com densidade 33, revestida em courvim soft . A marca do fabricante deverá vir gravada na maca ou em plaqueta metálica fixada de forma resistente na cama. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. (BR325910). | 1.955,47 | 64.530,51 |
| 35 | 150 UNIDADES | 468595 | 75% Ampla Concorrência | 303880-(POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR P/ COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA C/ TRENDLEMBURG)-deve possuir estrutura de alto reforço para unidades com alto fluxo de utilização e atender aos pacientes de no mínimo 150KG. ACIONAMENTO: sistema pneumático dotado de pistão a gás, acionado por alavanca lateral. Apresenta movimentos suaves e precisos, que proporcionam segurança e conforto ao paciente e ao profissional. O acionamento do apoio de pernas é acionado de forma concomitante ao do encosto, por meio do sistema pneumático a gás. TOTALMENTE RECLINÁVEL, permitindo várias posições, inclusive o TRENDELEMBURG até 12° .ESTRUTURA: confeccionada em aço tubular oblongo, com parede de no mínimo 1,5 mm.APOIO DE BRAÇOS FIXOS: Em aço e estofados com espuma poliuretano densidade 33, revestimento em courvin azul ou bege . SUPORTE PARA SORO em aço inoxidável.ACABAMENTO: as partes metálicas em acabamento antioxidante e pintura eletrostática .ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE PERNAS: o assento, encosto e apoio de pernas são estofados com espuma poliuretano densidade 33. O assento e o encosto devem ser constituídos internamente de percintas elásticas que fazem com que a poltrona se molde ao corpo do paciente , proporcionando maior conforto. Movimentos de encosto e peseira independentes, acionados por meio de alavancas laterais e peseira com regulagem em cremalheira. REVESTIMENTO EM COURVIN: As partes estofadas devem ser de revestimento courvin náutico de excelente espessura e alta qualidade, que apresente longa vida útil e permite fácil assepsia sem ressecar ou deformar.PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS: Os parafusos, porcas e arruelas utilizadas no equipamento devem ser confeccionados em aço inoxidável, o que elimina o risco de pontos de ferrugem, em partes com esse tipo de contato.DIMENSÕES ÚTEIS APROXIMADAS : Largura: 0,54 cm x Largura total: 0,78 m x Comprimento (deitada): 1,66 m.POSSUIR REGISTRO ANVISA . (BR468595). | 1.476,71 | 221.506,50 |
| 36 | 50 UNIDADES | 468595 | 25% Exclusivo ME/EPP | 303880-(POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR P/ COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA C/ TRENDLEMBURG)-deve possuir estrutura de alto reforço para unidades com alto fluxo de utilização e atender aos pacientes de no mínimo 150KG. ACIONAMENTO: sistema pneumático dotado de pistão a gás, acionado por alavanca lateral. Apresenta movimentos suaves e precisos, que proporcionam segurança e conforto ao paciente e ao profissional. O acionamento do apoio de pernas é acionado de forma concomitante ao do encosto, por meio do sistema pneumático a gás. TOTALMENTE RECLINÁVEL, permitindo várias posições, inclusive o TRENDELEMBURG até 12° .ESTRUTURA: confeccionada em aço tubular oblongo, com parede de no mínimo 1,5 mm.APOIO DE BRAÇOS FIXOS: Em aço e estofados com espuma poliuretano densidade 33, revestimento em courvin azul ou bege . SUPORTE PARA SORO em aço inoxidável.ACABAMENTO: as partes metálicas em acabamento antioxidante e pintura eletrostática .ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE PERNAS: o assento, encosto e apoio de pernas são estofados com espuma poliuretano densidade 33. O assento e o encosto devem ser constituídos internamente de percintas elásticas que fazem com que a poltrona se molde ao corpo do paciente , proporcionando maior conforto. Movimentos de encosto e peseira independentes, acionados por meio de alavancas laterais e peseira com regulagem em cremalheira. REVESTIMENTO EM COURVIN: As partes estofadas devem ser de revestimento courvin náutico de excelente espessura e alta qualidade, que apresente longa vida útil e permite fácil assepsia sem ressecar ou deformar.PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS: Os parafusos, porcas e arruelas utilizadas no equipamento devem ser confeccionados em aço inoxidável, o que elimina o risco de pontos de ferrugem, em partes com esse tipo de contato.DIMENSÕES ÚTEIS APROXIMADAS : Largura: 0,54 cm x Largura total: 0,78 m x Comprimento (deitada): 1,66 m.POSSUIR REGISTRO ANVISA . (BR468595). | 1.476,71 | 73.835,50 |

TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 2.372.660,52(dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos)

OBSERVAÇÕES:

Ao elaborar sua proposta, o fornecedor deverá estar ciente de todas as condições para o fornecimento dos produtos, constantes neste Edital e seus Anexos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO CONTRATUAL, ESPECIFICAÇÕES DA GARANTIA, CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORMA E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

ANEXO III

MODELO DA CARTA PROPOSTA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º ---/2026 - SERMALI.

A empresa __________________ com sede na cidade de ____________________, Rua ____________________, n.º ______, Bairro ___________, com CNPJ sob n.º ______________, propõe a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, ...................., conforme subitem 1.1 do edital em epígrafe, de acordo com a Cotação de Preços e anexos a seguir e nas seguintes condições:

| Item | Quantidade | Und | Descrição – Marca/Modelo | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ ---- (em algarismos e por extenso) |  |  |  |  |  |

- Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação e se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.

- Declaramos ainda que nossa empresa não foi declarada inidônea nem encontra-se suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

- Para fins do disposto no Prejulgado 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Acórdão 2745/10 – TCE/PR, declaramos que não possuímos sócio, cotista ou dirigente, bem como não possuímos em nosso quadro funcional nem iremos contratar empregados com incompatibilidades com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção, de chefia, de assessoramento, que seja membro da comissão de licitação, Pregoeiro ou autoridade ligada à contratação.

c.1) Essa declaração possui validade enquanto perdurar o prazo de vigência/execução do Instrumento Contratual em tela.

c.2) Estou ciente de que qualquer alteração nas condições aqui declaradas obrigam a imediata comunicação à Administração, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

- Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará a Ata de Registro de Preços, o Sr(a). ____________________, portador(a) da carteira de identidade RG nº _______________ e CPF/MF nº ________________.

- A validade da proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de recebimento das propostas, conforme estipulado no presente edital.

- Para contato informamos:

Responsável/Representante Legal (nome completo): _________________________

Telefone Fixo n.º: (__) ______________

Telefone Celular nº: (__) __________________

E-mail: _____________________________________

Local / data

_________________________________

Nome, RG e assinatura do Responsável ou Representante Legal

ANEXO IV

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MINUTA - Lei nº 14.133/2021 – AQUISIÇÕES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° ____/2026-SERMALI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E A EMPRESA ------------------

O Município de São José dos Pinhais, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Passos de Oliveira, n. º 1101, Bairro Centro, CEP 83.030-720 e inscrito(a) CNPJ sob n.º 76.105.543/0001-35, neste ato representado(a) pelo(a) Prefeito(a) Municipal Margarida Maria Singer, portador(a) da Matrícula Funcional nº 22282-0, empossado(a) a partir de 01° de janeiro de 2021, e pelo(a) Secretário(a) Municipal de ......................... (cargo e nome), portador da Matrícula Funcional nº .........., nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no Diário Oficial do Município de ..... de ............... de ..........., doravante denominado MUNICÍPIO, e o(a) profissional/empresa ..............................,inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na..................................., doravante designado DETENTOR(A) DA ATA, neste ato representado(a) por.................................. (nome e função no contrato), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo/Solicitação de Contratação nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023 e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico n.° .../202_-SERMALI, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para aquisição de materiais de permanentes destinados a atender a demanda das UPAS , DAS, CAM, NUTES e do Hospital e Maternidade São José do Município de São José dos Pinhais, conforme abaixo relacionados, considerando as condições dispostas no Termo de Referência, anexo ...... do edital de Licitação nº ........../202__ que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| Item | Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Especificação (marca / modelo) | Unidade de medida | Quantidade | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme Art. 265, § 1º do Decreto Municipal nº 5807de 29 de dezembro de 2023.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir da divulgação no Portal Nacional de Contratações públicas - PNCP (art. 94 da Lei nº. 14.133/2021), sem prejuízo da publicação no Diário Oficial do Município de forma complementar (art. 175 da Lei nº. 14.133/2021), podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo Município por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

O instrumento contratual de que trata o item 4.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

Mantiverem sua proposta original.

Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

O registro a que se refere o item 4.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 4.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 7.

O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 4.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 4.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

A prorrogação que trata o item 4.1. será formalizada por meio de termo aditivo.

Esgotados os quantitativos ou previsão de gastos desta ata de registro de preços antes do escoamento do seu prazo de vigência, a prorrogação poderá ser antecipada, com restabelecimento do quantitativo ou previsão de gastos inicial, sem que ocorra acumulação de saldos entre os períodos.

ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação;

Os preços contratados serão reajustáveis a partir de 12 (doze) meses da data do orçamento estimado 07/01/2026, nos termos do art. 25, § 7° da Lei n.° 14.133/2021 com base no IPCA/FGV (ou em sua falta, o índice que vier a substituí-lo) ou, ainda, em índice mais favorável para a Administração Pública mediante negociação.

No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Município ora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Na hipótese prevista no item anterior, o Município convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

Se não obtiver êxito nas negociações, o Município procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao Município a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo Município e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 7.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o Município convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 4.7.

Se não obtiver êxito nas negociações, o Município procederá o cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 7.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 6.2 e no item 6.2.1, o Município atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

O registro do fornecedor será cancelado pelo Município, quando o fornecedor:

Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o Município, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 7.1 será formalizado por despacho do Município, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o Município poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo Município, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

DO PAGAMENTO

A Detentora da Ata deverá apresentar a NOTA FISCAL através do  portal do Fornecedor (www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretaria-administracao/portal-do-fornecedor/).

A Nota Fiscal deverá ser emitida pelo mesmo estabelecimento (matriz ou filial) cujo CNPJ comprovou sua habilitação, a qual não poderá conter emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devendo nela constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA N.º 1101 - CENTRO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR

CEP: 83.030-720

CNPJ N.º 76.105.543/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL – ISENTA

EMPENHO N.º ___________/2026.

Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- o prazo de validade;

- a data da emissão;

- os dados do contrato e do órgão contratante;

- o período respectivo de execução do contrato;

- o valor a pagar; e

- eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a detentora da ata providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

A Administração deverá realizar consulta, conforme item anterior, para:

- verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

- identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

Constatando-se a situação de irregularidade da detentora da ata, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Município deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da detentora da ata, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o Município deverá adotar as medidas necessárias ao cancelamento da ata nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a detentora da ata a ampla defesa.

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pelo cancelamento da ata, caso a detentora da ata não regularize sua situação.

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela detentora da ata, com base no fornecimento efetuado, em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da fatura correta que deverá corresponder ao produto efetivamente fornecido.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

A detentora da ata regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

No caso de atraso pelo Município, os valores devidos a detentora da ata serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, e na sua falta, aquele que vier a substituí-lo.

A liberação do pagamento fica vinculada à apresentação da NOTA FISCAL através do  portal do Fornecedor (www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretaria-administracao/portal-do-fornecedor/ ), juntamente com a comprovação da continuidade das condições de habilitação, em especial:

Prova de Regularidade (certidão) relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), em plena validade.

Certidão que comprove Regularidade de Tributos Municipais junto ao Município de São José dos Pinhais, em plena validade.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas nesta Ata.

As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

É da competência do Município a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço.

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a detentora da ata que:

    - der causa à inexecução parcial da Nota de Empenho;

    - der causa à inexecução parcial da Nota de Empenho que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - der causa à inexecução total da Nota de Empenho;

    - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto registrado sem motivo justificado;

    - apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução da Ata de Registro de Preços;

    - praticar ato fraudulento na execução da Ata de Registro de Preços;

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

    - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Serão aplicadas a detentora da ata que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- Advertência, quando a detentora da ata der causa à inexecução parcial da Nota de Empenho, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

- Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima desta Ata de Registro de Preços, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima desta Ata de Registro de Preços, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

- Multa:

  - Moratória de 0,3% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a incidência de 30% (trinta por cento). Após o 30º (trigésimo) dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; a partir do 31º (trigésimo primeiro) será cabível a multa compensatória

  - Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h”do subitem 9.3, de 15% a 30 % do valor da Nota de Empenho.

  - Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 9.3, de 15% a 30%  do valor da Nota de Empenho.

  - Para infração descrita na alínea “b” do subitem 9.3, a multa será de 5% a 15%  do valor da Nota de Empenho.

  - Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 9.3, a multa será de 5% a 15%  do valor da Nota de Empenho.

  - Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 9.3, a multa será de 5% a 15% do valor da Nota de Empenho.

Para a aplicação de qualquer penalidade contratual será imprescindível a prévia instauração do devido processo administrativo sancionatório, assegurando-se o contraditório e ampla defesa, nos termos da Lei 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal n.° 5.807, de 2023.

CLÁUSULA DE FRAUDE E CORRUPÇÃO

O Banco Mundial exige que o Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde - SESA, Mutuários de Empréstimo (incluindo beneficiários do empréstimo do Banco), licitantes, fornecedores, empreiteiros e seus agentes (sejam eles declarados ou não), subcontratados, subconsultores, prestadores de serviço e fornecedores, além de todo funcionário a eles vinculado, que mantenham os mais elevados padrões de ética durante a aquisição e execução de contratos financiados pelo Banco. Em consequência desta política, o Banco:

- a) define, para os fins desta disposição, os termos indicados a seguir:

- (i) "prática corrupta": significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar de modo indevido a ação de terceiros;

- (ii) "prática fraudulenta": significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forma intencional ou irresponsável induza ou tente induzir uma parte a erro, com o objetivo de obter beneficio financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;

- (iii) "prática colusiva": significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte;

- (iv) "prática coercitiva": significa prejudicar ou causar dano, ou ameaçar prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua propriedade, para influenciar indevidamente as ações de uma parte;

- (v) "prática obstrutiva": significa:

- (aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou

- (bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover inspeção ou auditoria, estabelecidos no parágrafo (e) abaixo:

- (b) rejeitará uma proposta de outorga se determinar que o licitante recomendado para a outorga do contrato, ou qualquer do seu pessoal, ou seus agentes, subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou funcionários, envolveu-se, direta ou indiretamente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em questão;

- (c) declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela do empréstimo alocada a um contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuário ou de um beneficiário de qualquer parte dos recursos empréstimo envolveram-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de aquisição ou de implementação do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para combater essas práticas quando de sua ocorrência, inclusive por falhar em informar tempestivamente o Banco no momento em que tomou conhecimento dessas práticas;

- (d) sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, de acordo com os procedimentos de sanção cabíveis do Banco, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado: (i) para a outorga de contratos financiados pelo Banco; e (ii) para ser designado subempreiteiro, consultor, fornecedor ou prestador de serviço de uma empresa elegível que esteja recebendo a outorga de um contrato financiado pelo Banco;

- (e) Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, agentes, pessoal, consultores, prestadores de serviço e fornecedores, deverão permitir que o Banco inspecione todas as contas e registros, além de outros documentos referentes à apresentação das propostas e à execução do contrato, e os submeta a auditoria por profissionais designados pelo Banco.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital ou no Termo de Referência, anexo ao Edital.

DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A fiscalização da Ata de Registro de Preços seguirá o Decreto Municipal nº. 5.807, de 2023.

Para a gestão e fiscalização desta Ata pela Administração foram designados os seguintes servidores, conforme Portaria n.° 001/2026:

- GESTOR(A): Gregorio Augusto Medeiros Lopes, Matrícula Funcional n.º 21473;

- GESTORES SUPLENTES : Maiara Bloke Lenceh da Costa, Matrícula Funcional n.º 21573-02; Kairo Rodrigo Raicoski Aliganchuki, Matrícula Funcional n.º 22937;

- FISCAIS: Mirian Oliveira de Quadros da Silva, Matrícula Funcional n.º 16400-02;

- Marcelle Fernanda Soares, Matrícula Funcional n.º 017816-01;

- Ana Paula de Morais Maia Barros, Matrícula Funcional n.º 018620-01;

- A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da detentora da Ata, pelos danos causados ao Município ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, para dirimir os litígios que decorrerem da execução desta Ata de Registro de Preços que não puderem ser compostos pela conciliação.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

- São José dos Pinhais,[dia]de[mês] de[ano].

TESTEMUNHAS:

MARGARIDA MARIA SINGER

PREFEITA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DETENTORA DA ATA

Anexo I da Ata de Registro de Preços

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

| Item | Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Especificação (marca / modelo) | Unidade de medida | Quantidade | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

| Item | Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Especificação (marca / modelo) | Unidade de medida | Quantidade | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |