## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Reforma Museu Histórioco de Rio Branco do Sul MUHRBS | SINAPI - 09/2025 - Paraná SBC - 11/2025 - Paraná ORSE - 08/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 07/2025 - Minas Gerais SIURB - 07/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo FDE - 07/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás EMBASA - 06/2025 - sem_encargos EMOP - 09/2025 - Rio de Janeiro SCO - 09/2025 - Rio de Janeiro | 26,99% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
C4165 | SEINFRA | PISO MONOLÍTICO DE POLIURETANO, ANTIDERRAPANTE, AUTONIVELANTE, S/ JUNTAS | 0 | m² | 233,84 | 261,00 | 61.032,24 | 10,79 | 10,79
15.04.70 | EMBASA | PAINEL EM CHAPA LISA DE MDF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15 | m² | 52,0 | 952,42 | 49.525,84 | 8,76 | 19,55
104466 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.245,4 | 36,99 | 46.067,34 | 8,15 | 27,70
103262 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | Instalações de ar condicionado | UN | 4,0 | 10.393,07 | 41.572,28 | 7,35 | 35,05
55.06.47 | EMBASA | FORNEC. E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA EM MDF | 55 | m² | 57,0 | 623,15 | 35.519,55 | 6,28 | 41,33
90768 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 180,0 | 145,46 | 26.182,80 | 4,63 | 45,96
96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | Forros | m² | 233,84 | 101,63 | 23.765,15 | 4,20 | 50,16
96112 | SINAPI | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | Forros | m² | 112,52 | 208,50 | 23.460,42 | 4,15 | 54,31
9309 | ORSE | Piso em chapa xadrez 3/16" - 4,75m, inclusive revestimento emborrachado plurigoma, na cor preta ou similar | Esquadrias de Ferro | m² | 14,64 | 1.593,47 | 23.328,40 | 4,13 | 58,44
102147 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021 | Vidros e Espelhos | m² | 25,35 | 559,72 | 14.188,90 | 2,51 | 60,94
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m² | 120,0 | 115,35 | 13.842,00 | 2,45 | 63,39
92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura | m² | 80,0 | 132,90 | 10.632,00 | 1,88 | 65,27
101746 | SINAPI | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | Pisos | m² | 21,0 | 384,08 | 8.065,68 | 1,43 | 66,70
87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 87,9 | 91,06 | 8.004,17 | 1,42 | 68,11
100391 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura | m² | 243,0 | 32,11 | 7.802,73 | 1,38 | 69,49
103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado | M | 80,0 | 97,36 | 7.788,80 | 1,38 | 70,87
99849 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 | Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias | M | 8,0 | 935,06 | 7.480,48 | 1,32 | 72,19
COMP-012. | Próprio | Porta madeira 80/210 com chapa metálica | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | uni | 4,0 | 1.819,55 | 7.278,20 | 1,29 | 73,48
100329 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | m² | 245,0 | 28,35 | 6.945,75 | 1,23 | 74,71
HMRBS114 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UNI | 3,0 | 2.193,96 | 6.581,88 | 1,16 | 75,87
94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 55,0 | 107,47 | 5.910,85 | 1,05 | 76,92
105001 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024 | Acessibilidade | M | 3,0 | 1.925,37 | 5.776,11 | 1,02 | 77,94
88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 233,84 | 22,09 | 5.165,52 | 0,91 | 78,85
103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado | M | 80,0 | 63,66 | 5.092,80 | 0,90 | 79,75
94441 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | m² | 80,0 | 63,54 | 5.083,20 | 0,90 | 80,65
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 270,0 | 18,31 | 4.943,70 | 0,87 | 81,53
C4166 | SEINFRA | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM VIGAS TRELIÇADAS E TABLADO DE MADEIRA | 0 | m² | 15,0 | 323,90 | 4.858,50 | 0,86 | 82,39
104756 | SINAPI | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | Forros | m² | 16,0 | 283,91 | 4.542,56 | 0,80 | 83,19
10118002 | SIURB INFRA | ICO.03 - BARRA DE AÇO ROSCADA DE ALTA CAPACIDADE PARA TIRANTE - D= 25 MM. TENSÃO DE ESCOAMENTO MÍNIMA 500 MPA | Infraestrutura | M | 42,46 | 97,43 | 4.136,87 | 0,73 | 83,92
030101 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | 301 | m³ | 60,0 | 68,71 | 4.122,60 | 0,73 | 84,65
HMRBS002 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 6,0 | 654,02 | 3.924,12 | 0,69 | 85,34
102238 | SINAPI | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MDF, LINHA 90 MM - PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. AF_01/2021 | Instalações de Divisórias Diversas | m² | 28,0 | 134,31 | 3.760,68 | 0,67 | 86,01
96358 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | Paredes em Drywall | m² | 30,0 | 121,47 | 3.644,10 | 0,64 | 86,65
94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 55,0 | 63,32 | 3.482,60 | 0,62 | 87,27
97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 291,44 | 11,14 | 3.246,64 | 0,57 | 87,84
103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 27,12 | 119,66 | 3.245,17 | 0,57 | 88,42
110525 | SBC | KIT PORTA DE MADEIRA CORRER LISA DIREITA 213x80,5x12cm ESEL | ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 1,0 | 3.138,92 | 3.138,92 | 0,56 | 88,97
C1371 | SEINFRA | FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 | 0 | M | 425,0 | 6,88 | 2.924,00 | 0,52 | 89,49
95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | M | 90,0 | 31,56 | 2.840,40 | 0,50 | 89,99
104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado | M | 80,0 | 33,24 | 2.659,20 | 0,47 | 90,46
105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M | 30,0 | 75,95 | 2.278,50 | 0,40 | 90,86
COMP-013. | Próprio | Porta madeira 80/210 com chapa metálica, visor e barra PCD | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | uni | 1,0 | 2.172,49 | 2.172,49 | 0,38 | 91,25
97895 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 7,0 | 308,64 | 2.160,48 | 0,38 | 91,63
87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 54,24 | 37,88 | 2.054,61 | 0,36 | 91,99
040339 | SBC | SOLDA FILETE PERFIL DE ACO I-PORTICO ESTRUTURAL SOLDADO | ESTRUTURA | M | 22,83 | 76,18 | 1.739,18 | 0,31 | 92,30
200090 | SBC | ESCADA CIRCULAR METALICA COM DEGRAUS CHAPA XADREZ | ELEMENTOS DECORATIVOS | M | 2,2 | 781,38 | 1.719,03 | 0,30 | 92,61
88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 54,24 | 29,85 | 1.619,06 | 0,29 | 92,89
99858 | SINAPI | CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 | Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias | M | 6,0 | 264,35 | 1.586,10 | 0,28 | 93,17
86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 2,0 | 775,83 | 1.551,66 | 0,27 | 93,45
100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 4,0 | 382,90 | 1.531,60 | 0,27 | 93,72
023319 | SBC | INSTALACAO DE PONTO TOMADA 10A 250V EMBUTIDA EM PISO | REFORMA E RECONSTRUCAO | UN | 8,0 | 190,04 | 1.520,32 | 0,27 | 93,99
270501 | AGETOP CIVIL | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 2705 | m² | 243,11 | 5,99 | 1.456,22 | 0,26 | 94,24
1201005009 | AGESUL | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A, CAPACIDADE PARA 48 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 12 | UN | 1,0 | 1.455,63 | 1.455,63 | 0,26 | 94,50
02.90.29 | EMBASA | REMOCAO DE RODAPE | 2 | M | 218,85 | 6,24 | 1.365,62 | 0,24 | 94,74
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 14,43 | 93,75 | 1.352,81 | 0,24 | 94,98
08.08.051 | FDE | EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG | Combate a incendio : demais serviços | UN | 4,0 | 337,47 | 1.349,88 | 0,24 | 95,22
1401000156 | AGESUL | SINAPI - 101908 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE | 14 | UN | 5,0 | 268,90 | 1.344,50 | 0,24 | 95,46
93123 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 35 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Instalações em Cobre | UN | 16,0 | 80,10 | 1.281,60 | 0,23 | 95,69
130311 | SBC | RODAPE INVERTIDO DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | M | 20,0 | 61,60 | 1.232,00 | 0,22 | 95,90
73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | PINT - PINTURAS | m² | 28,56 | 36,85 | 1.052,43 | 0,19 | 96,09
83372 | SINAPI | CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 998,63 | 998,63 | 0,18 | 96,27
8072 | ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | m | 5,0 | 199,09 | 995,45 | 0,18 | 96,44
91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 29,0 | 32,64 | 946,56 | 0,17 | 96,61
104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 54,24 | 15,51 | 841,26 | 0,15 | 96,76
09.09.083 | FDE | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | Luminarias internas | UN | 10,0 | 81,79 | 817,90 | 0,14 | 96,90
97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 233,84 | 3,18 | 743,61 | 0,13 | 97,03
9067 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 1,0 | 730,94 | 730,94 | 0,13 | 97,16
9688 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 1,0 | 720,78 | 720,78 | 0,13 | 97,29
101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1,0 | 688,79 | 688,79 | 0,12 | 97,41
ED-29400 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ED- | un | 18,0 | 33,18 | 597,24 | 0,11 | 97,52
8071 | ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | m | 5,0 | 118,39 | 591,95 | 0,10 | 97,62
102251 | SINAPI | PORTA/PAINEL CEGO PARA DIVISÓRIA (N1) PVC E=35MM, S/ BONECA, INCLUSO BATENTE, TESTEIRO, DOBRADIÇAS E FECHADURA. AF_01/2021 | Instalações de Divisórias Diversas | m² | 3,0 | 185,67 | 557,01 | 0,10 | 97,72
070421 | AGETOP CIVIL | BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 3/4" | 704 | PAR | 192,0 | 2,90 | 556,80 | 0,10 | 97,82
9004072 | SIURB | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V | Edificação | UN | 1,0 | 546,47 | 546,47 | 0,10 | 97,92
104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | M | 64,0 | 7,59 | 485,76 | 0,09 | 98,00
87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 54,24 | 8,81 | 477,85 | 0,08 | 98,09
060818 | SBC | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18W, BASE G5 | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS | UN | 6,0 | 79,21 | 475,26 | 0,08 | 98,17
86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 1,0 | 456,09 | 456,09 | 0,08 | 98,25
ED-15740 | SETOP | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | ED- | un | 5,0 | 84,93 | 424,65 | 0,08 | 98,33
7917 | ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | m | 5,0 | 81,04 | 405,20 | 0,07 | 98,40
92867 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 8,0 | 48,61 | 388,88 | 0,07 | 98,47
104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 19,0 | 19,72 | 374,68 | 0,07 | 98,53
9011051 | SIURB | CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2 | Edificação | M | 5,0 | 71,26 | 356,30 | 0,06 | 98,60
91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 15,0 | 22,64 | 339,60 | 0,06 | 98,66
96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 3,0 | 111,20 | 333,60 | 0,06 | 98,72
ED-50202 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ED- | un | 10,0 | 33,18 | 331,80 | 0,06 | 98,77
072585 | AGETOP CIVIL | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | 725 | Un | 10,0 | 33,14 | 331,40 | 0,06 | 98,83
11.14.61 | SUDECAP | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, RETANGULAR, DE EMBUTIR, 4"X2" REF 91941 | CAIXA E ACESSORIOS | UN | 30,0 | 10,89 | 326,70 | 0,06 | 98,89
C4630 | SEINFRA | REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | 0 | PT | 2,0 | 157,15 | 314,30 | 0,06 | 98,95
91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 10,0 | 31,29 | 312,90 | 0,06 | 99,00
12884 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | Sinalização Vertical | un | 10,0 | 30,26 | 302,60 | 0,05 | 99,05
072578 | AGETOP CIVIL | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | 725 | Un | 10,0 | 29,79 | 297,90 | 0,05 | 99,11
COMP-14 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,35 | 807,77 | 282,71 | 0,05 | 99,16
95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 2,0 | 128,15 | 256,30 | 0,05 | 99,20
062207 | SBC | INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 10A -250V | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS | UN | 5,0 | 47,59 | 237,95 | 0,04 | 99,24
ED-15750 | SETOP | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO VERMELHA, USO ESPECÍFICO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | ED- | un | 5,0 | 46,70 | 233,50 | 0,04 | 99,29
86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 1,0 | 223,17 | 223,17 | 0,04 | 99,33
8070 | ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | m | 5,0 | 43,73 | 218,65 | 0,04 | 99,36
93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 2,0 | 107,57 | 215,14 | 0,04 | 99,40
062194 | SBC | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES COM SUPORTE E PLACA PIALPLUS | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS | UN | 2,0 | 95,12 | 190,24 | 0,03 | 99,44
070708 | SEDOP | Cobertura - telha de aluminio ondulada e=0,5mm | 0 | m² | 1,0 | 164,54 | 164,54 | 0,03 | 99,46
60.01.03 | EMBASA | ELETRODUTO ACO GALVANIZADO 3/4" | 60 | M | 24,0 | 6,85 | 164,40 | 0,03 | 99,49
97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 10,0 | 15,81 | 158,10 | 0,03 | 99,52
60.01.02 | EMBASA | ELETRODUTO ACO GALVANIZADO 1" | 60 | M | 30,0 | 5,16 | 154,80 | 0,03 | 99,55
102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | Drenos | UN | 4,0 | 38,42 | 153,68 | 0,03 | 99,58
97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 5,0 | 29,44 | 147,20 | 0,03 | 99,60
080734 | AGETOP CIVIL | DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA | 807 | un | 2,0 | 72,49 | 144,98 | 0,03 | 99,63
100825 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 32MM X 1 1/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Instalações de Gás em PEX Multicamadas | UN | 16,0 | 8,82 | 141,12 | 0,02 | 99,65
95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 2,0 | 68,23 | 136,46 | 0,02 | 99,68
44.03.315 | CPOS/CDHU | TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA | 44.03 | un | 1,0 | 131,49 | 131,49 | 0,02 | 99,70
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 7,0 | 18,51 | 129,57 | 0,02 | 99,72
071982 | AGETOP CIVIL | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16" | 719 | Un | 192,0 | 0,67 | 128,64 | 0,02 | 99,75
100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 2,0 | 59,25 | 118,50 | 0,02 | 99,77
ED-50199 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ED- | un | 5,0 | 22,62 | 113,10 | 0,02 | 99,79
1301003000 | AGESUL | SINAPI - 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 13 | UN | 1,0 | 100,62 | 100,62 | 0,02 | 99,80
ED-50205 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ED- | un | 3,0 | 33,18 | 99,54 | 0,02 | 99,82
9004060 | SIURB | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA | Edificação | UN | 1,0 | 82,17 | 82,17 | 0,01 | 99,84
97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 2,0 | 40,80 | 81,60 | 0,01 | 99,85
93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 1,0 | 79,85 | 79,85 | 0,01 | 99,87
064026 | SBC | DISJUNTOR DIN BIPOLAR 16A CURVA C STECK | INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS | UN | 1,0 | 70,07 | 70,07 | 0,01 | 99,88
8484 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 1,0 | 65,51 | 65,51 | 0,01 | 99,89
96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m³ | 0,35 | 169,93 | 59,47 | 0,01 | 99,90
ED-34475 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | ED- | un | 1,0 | 58,00 | 58,00 | 0,01 | 99,91
C0534 | SEINFRA | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | 0 | M | 5,0 | 11,11 | 55,55 | 0,01 | 99,92
ED-15735 | SETOP | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | ED- | un | 1,0 | 53,58 | 53,58 | 0,01 | 99,93
ED-34474 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | ED- | un | 1,0 | 50,69 | 50,69 | 0,01 | 99,94
3797 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | m | 5,0 | 10,13 | 50,65 | 0,01 | 99,95
3796 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | m | 5,0 | 8,96 | 44,80 | 0,01 | 99,96
11.60.10 | SUDECAP | LÂMPADA MILHO LED 36W 3300 LUMENS BASE E27 | LAMPADAS - 127V/220V | UN | 1,0 | 41,91 | 41,91 | 0,01 | 99,96
97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | UN | 2,0 | 20,91 | 41,82 | 0,01 | 99,97
ED-5622 | SETOP | PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | ED- | un | 5,0 | 7,54 | 37,70 | 0,01 | 99,98
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 5,0 | 6,19 | 30,95 | 0,01 | 99,98
9005023 | SIURB | CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | Edificação | UN | 1,0 | 30,36 | 30,36 | 0,01 | 99,99
104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 1,0 | 28,21 | 28,21 | 0,00 | 99,99
059261 | SBC | ELETRODUTO PVC RIGIDO 2"" | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV | M | 1,0 | 27,31 | 27,31 | 0,00 | 100,00
020137 | AGETOP CIVIL | REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | 201 | Un | 2,0 | 6,80 | 13,60 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 445338.2
[5 empty] | Total do BDI |  | 120165.71
[5 empty] | Total Geral |  | 565503.91
_______________________________________________________________ ENG. EDVANDO EDUARDO GOMES DA SILVA - CREA-PR 139637/D