## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Ponto de Apoio à Saúde - Jacaré | SINAPI - 01/2026 - Paraná SBC - 02/2026 - Paraná SICRO3 - 10/2025 - Paraná SETOP - 10/2025 - Minas Gerais FDE - 10/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2025 - Goiás DERPR - 08/2025 - Paraná | 27,86% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Mão de Obra |  | Total | Peso (%)
[9 empty] | Valor | %
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 50368.76 | 7.921%
1.1 | 90769 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 90 | 140.11 | 179.14 | 15129 | 93.84 |  | 2.535%
1.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m² | 42 | 95.24 | 121.77 | 1704.36 | 33.33 |  | 0.8042%
1.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 6 | 473.49 | 605.4 | 290.46 | 8 |  | 0.5712%
1.4 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 6 | 742.18 | 948.95 | 0 | 0 |  | 0.8953%
1.5 | 73847/003 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 6 | 1206.89 | 1543.12 | 0 | 0 |  | 1.456%
1.6 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | Locação de Obras | M | 100 | 82.49 | 105.47 | 4615 | 43.76 |  | 1.659%
2 |  |  | ARQUITETÔNICO | [7 empty] | 224782.71 | 35.35%
2.1 |  |  | ALVENARIA EDIFICAÇÃO | [7 empty] | 69694.59 | 10.96%
2.1.1 | 103368 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 299.79 | 78.68 | 100.6 | 12600.17 | 41.78 |  | 4.743%
2.1.2 | 105025 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M | 46.35 | 62.29 | 79.64 | 979.38 | 26.53 |  | 0.5805%
2.1.3 | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M | 22.5 | 57.37 | 73.35 | 454.05 | 27.51 |  | 0.2595%
2.1.4 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 599.58 | 5.53 | 7.07 | 2086.54 | 49.22 |  | 0.6666%
2.1.5 | 104951 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 599.58 | 39.08 | 49.96 | 13670.42 | 45.64 |  | 4.71%
2.2 |  |  | ALVENARIA MUDO DE DIVISA | [7 empty] | 32046.77 | 5.039%
2.2.1 | 103368 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 134 | 78.68 | 100.6 | 5632.02 | 41.78 |  | 2.12%
2.2.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 268 | 5.53 | 7.07 | 932.64 | 49.22 |  | 0.298%
2.2.3 | 104951 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 134 | 39.08 | 49.96 | 3055.2 | 45.64 |  | 1.053%
2.2.4 | 104648 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 134 | 19.94 | 25.49 | 1598.62 | 46.8 |  | 0.5371%
2.2.5 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 134 | 12.72 | 16.26 | 938 | 43.05 |  | 0.3426%
2.2.6 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 67 | 51.16 | 65.41 | 667.99 | 15.24 |  | 0.6892%
2.3 |  |  | PISO INTERNO | [7 empty] | 22793.22 | 3.584%
2.3.1 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | Pisos | m² | 105.77 | 76.03 | 97.21 | 535.2 | 5.21 |  | 1.617%
2.3.2 | 88476 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | Contrapiso | m² | 105.77 | 21.73 | 27.78 | 262.31 | 8.93 |  | 0.4621%
2.3.3 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 113.64 | 65.89 | 84.24 | 2497.81 | 26.09 |  | 1.505%
2.4 |  |  | ACABAMENTO PAREDE INTERNA | [7 empty] | 22680.25 | 3.567%
2.4.1 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 131.95 | 73.52 | 94 | 4217.12 | 34 |  | 1.95%
2.4.2 | 104616 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 6.94 | 368.48 | 471.13 | 323.47 | 9.89 |  | 0.5142%
2.4.3 | 104648 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 167.84 | 19.94 | 25.49 | 2002.33 | 46.8 |  | 0.6728%
2.4.4 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 167.84 | 12.72 | 16.26 | 1174.88 | 43.05 |  | 0.4292%
2.5 |  |  | ACABAMENTO PAREDE EXTERNA | [7 empty] | 6480.84 | 1.019%
2.5.1 | 104648 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 155.23 | 19.94 | 25.49 | 1851.89 | 46.8 |  | 0.6222%
2.5.2 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 155.23 | 12.72 | 16.26 | 1086.61 | 43.05 |  | 0.3969%
2.6 |  |  | ACABAMENTO TETO | [7 empty] | 14841 | 2.334%
2.6.1 | 87887 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 100 | 17.39 | 22.23 | 621 | 27.94 |  | 0.3496%
2.6.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 100 | 39.92 | 51.04 | 2794 | 54.74 |  | 0.8026%
2.6.3 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 100 | 42.89 | 54.83 | 3189 | 58.16 |  | 0.8622%
2.6.4 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 100 | 15.89 | 20.31 | 974 | 47.96 |  | 0.3194%
2.7 |  |  | PORTAS E JANELAS | [7 empty] | 22957.61 | 3.61%
2.7.1 | 90825 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 11 | 868.15 | 1110.01 | 1474.77 | 12.08 |  | 1.92%
2.7.2 | 105810 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, VIDRO INCLUSO, COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas | m² | 31.85 | 87.39 | 111.73 | 1830.74 | 51.45 |  | 0.5596%
2.7.3 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | m² | 5 | 1124.5 | 1437.78 | 116.35 | 1.62 |  | 1.13%
2.8 |  |  | TELHADO | [7 empty] | 33288.43 | 5.235%
2.8.1 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura | m² | 132.27 | 114.93 | 146.94 | 3674.46 | 18.91 |  | 3.056%
2.8.2 | 94441 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | m² | 132.27 | 51.32 | 65.61 | 2002.57 | 23.08 |  | 1.365%
2.8.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 31.65 | 87.14 | 111.41 | 622.56 | 17.66 |  | 0.5545%
2.8.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 25.2 | 51.16 | 65.41 | 251.24 | 15.24 |  | 0.2592%
3 |  |  | ESTRUTURAL EDIFICAÇÃO | [7 empty] | 166527.18 | 26.19%
3.1 |  |  | ESTACAS | [7 empty] | 39822.82 | 6.262%
3.1.1 | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | Estacas Escavadas Sem Fluido Estabilizante | M | 248 | 61.73 | 78.92 | 2435.36 | 12.44 |  | 3.078%
3.1.2 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 613 | 13.17 | 16.83 | 2402.96 | 23.29 |  | 1.622%
3.1.3 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 411 | 18.91 | 24.17 | 3974.37 | 40.01 |  | 1.562%
3.2 |  |  | BLOCOS | [7 empty] | 7418.34 | 1.167%
3.2.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m³ | 1.9 | 130.04 | 166.26 | 210.98 | 66.79 |  | 0.04967%
3.2.2 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 12.55 | 92.15 | 117.82 | 799.56 | 54.07 |  | 0.2325%
3.2.3 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 35 | 14.92 | 19.07 | 191.8 | 28.74 |  | 0.105%
3.2.4 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 69 | 23.27 | 29.75 | 933.57 | 45.48 |  | 0.3228%
3.2.5 | 01.07.002 | FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 1.07 | m² | 12.55 | 11.75 | 15.02 | 53.59 | 28.43 |  | 0.02964%
3.2.6 | COMP-14 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1.9 | 658.28 | 841.67 | 273.62 | 17.11 |  | 0.2515%
3.2.7 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 12.55 | 69.55 | 88.92 | 506.39 | 45.38 |  | 0.1755%
3.3 |  |  | VIGA BALDRAME | [7 empty] | 32472.07 | 5.106%
3.3.1 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m³ | 5.93 | 62.88 | 80.39 | 141.49 | 29.68 |  | 0.07496%
3.3.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 79.16 | 78.88 | 100.85 | 4164.61 | 52.17 |  | 1.255%
3.3.3 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 304 | 17.45 | 22.31 | 2219.2 | 32.72 |  | 1.067%
3.3.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 104 | 14.92 | 19.07 | 569.92 | 28.74 |  | 0.3119%
3.3.5 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 66 | 11.07 | 14.15 | 199.98 | 21.41 |  | 0.1469%
3.3.6 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 84 | 10.19 | 13.02 | 188.16 | 17.2 |  | 0.172%
3.3.7 | 01.07.002 | FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 1.07 | m² | 79.16 | 11.75 | 15.02 | 338.01 | 28.43 |  | 0.187%
3.3.8 | COMP-14 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 5.93 | 658.28 | 841.67 | 853.98 | 17.11 |  | 0.7849%
3.3.9 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 79.16 | 69.55 | 88.92 | 3194.11 | 45.38 |  | 1.107%
3.4 |  |  | VIGAS AÉREAS | [7 empty] | 27092.32 | 4.26%
3.4.1 | 92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 95.75 | 73.71 | 94.24 | 3190.39 | 35.36 |  | 1.419%
3.4.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 325 | 12.43 | 15.89 | 906.75 | 17.56 |  | 0.8121%
3.4.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 107 | 10.85 | 13.87 | 194.74 | 13.12 |  | 0.2334%
3.4.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 78 | 8.99 | 11.49 | 89.7 | 10.01 |  | 0.1409%
3.4.5 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 7.95 | 1035.36 | 1323.81 | 2972.82 | 28.25 |  | 1.655%
3.5 |  |  | PILARES | [7 empty] | 23885.6 | 3.756%
3.5.1 | 92445 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 86.4 | 76.25 | 97.49 | 3707.42 | 44.01 |  | 1.325%
3.5.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 153 | 15.3 | 19.56 | 977.67 | 32.67 |  | 0.4706%
3.5.3 | 104110 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 15 | 20.15 | 25.76 | 151.2 | 39.13 |  | 0.06076%
3.5.4 | 104108 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 382 | 13.26 | 16.95 | 1539.46 | 23.78 |  | 1.018%
3.5.5 | 104107 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 12 | 11.07 | 14.15 | 36.6 | 21.55 |  | 0.0267%
3.5.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 33 | 8.58 | 10.97 | 26.4 | 7.29 |  | 0.05693%
3.5.7 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 24 | 9.61 | 12.28 | 14.64 | 4.97 |  | 0.04635%
3.5.8 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 5.98 | 625.42 | 799.66 | 291.94 | 6.11 |  | 0.752%
3.6 |  |  | LAJE | [7 empty] | 35836.03 | 5.635%
3.6.1 | 103760 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 91.05 | 136.89 | 175.02 | 4105.44 | 25.76 |  | 2.506%
3.6.2 | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 15.86 | 19.83 | 25.35 | 150.04 | 37.32 |  | 0.06322%
3.6.3 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 669 | 12.99 | 16.6 | 2341.5 | 21.08 |  | 1.746%
3.6.4 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 10.48 | 626.36 | 800.86 | 535.11 | 6.38 |  | 1.32%
4 |  |  | ESTRUTURAL MURO DE DIVISA | [7 empty] | 58790.26 | 9.245%
4.1 |  |  | ESTACA | [7 empty] | 8381.63 | 1.318%
4.1.1 | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | Estacas Escavadas Sem Fluido Estabilizante | M | 55 | 61.73 | 78.92 | 540.1 | 12.44 |  | 0.6826%
4.1.2 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 122.06 | 13.17 | 16.83 | 478.48 | 23.29 |  | 0.323%
4.1.3 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 82.2 | 18.91 | 24.17 | 794.87 | 40.01 |  | 0.3124%
4.2 |  |  | BLOCO | [7 empty] | 4200.56 | 0.6605%
4.2.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m³ | 1.3 | 130.04 | 166.26 | 144.35 | 66.79 |  | 0.03399%
4.2.2 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 8.36 | 92.15 | 117.82 | 532.62 | 54.07 |  | 0.1549%
4.2.3 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 23.33 | 14.92 | 19.07 | 127.85 | 28.74 |  | 0.06996%
4.2.4 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 46 | 23.27 | 29.75 | 622.38 | 45.48 |  | 0.2152%
4.2.5 | 01.07.002 | FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 1.07 | m² | 8.36 | 11.75 | 15.02 | 35.7 | 28.43 |  | 0.01974%
4.2.6 | COMP-14 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1.26 | 658.28 | 841.67 | 181.45 | 17.11 |  | 0.1668%
4.3 |  |  | VIGA BALDRAME | [7 empty] | 20598.91 | 3.239%
4.3.1 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m³ | 4.02 | 62.88 | 80.39 | 95.92 | 29.68 |  | 0.05082%
4.3.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 53.6 | 78.88 | 100.85 | 2819.9 | 52.17 |  | 0.85%
4.3.3 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 182.4 | 17.45 | 22.31 | 1331.52 | 32.72 |  | 0.6399%
4.3.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 62.4 | 14.92 | 19.07 | 341.95 | 28.74 |  | 0.1871%
4.3.5 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 50.4 | 10.19 | 13.02 | 112.9 | 17.2 |  | 0.1032%
4.3.6 | 01.07.002 | FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 1.07 | m² | 53.6 | 11.75 | 15.02 | 228.87 | 28.43 |  | 0.1266%
4.3.7 | COMP-14 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 4.02 | 658.28 | 841.67 | 578.92 | 17.11 |  | 0.5321%
4.3.8 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 53.6 | 69.55 | 88.92 | 2162.76 | 45.38 |  | 0.7495%
4.4 |  |  | PILARES | [7 empty] | 15918.28 | 2.503%
4.4.1 | 92445 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 57.6 | 76.25 | 97.49 | 2471.62 | 44.01 |  | 0.883%
4.4.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 102 | 15.3 | 19.56 | 651.78 | 32.67 |  | 0.3137%
4.4.3 | 104110 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 10 | 20.15 | 25.76 | 100.8 | 39.13 |  | 0.04051%
4.4.4 | 104108 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 254.66 | 13.26 | 16.95 | 1026.28 | 23.78 |  | 0.6788%
4.4.5 | 104107 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 8 | 11.07 | 14.15 | 24.4 | 21.55 |  | 0.0178%
4.4.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 22 | 8.58 | 10.97 | 17.6 | 7.29 |  | 0.03795%
4.4.7 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 16 | 9.61 | 12.28 | 9.76 | 4.97 |  | 0.0309%
4.4.8 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 3.98 | 625.42 | 799.66 | 194.3 | 6.11 |  | 0.5005%
4.5 |  |  | CINTA SUPERIOR | [7 empty] | 9690.88 | 1.524%
4.5.1 | 090605 | SBC | CINTA AMARRACAO SUPERIOR MURO EXTERNO 10cm CONCRETO 1:3:5 | 90 | M | 67 | 113.13 | 144.64 | 7997.12 | 82.52 |  | 1.524%
5 |  |  | HIDROSSANITÁRIO | [7 empty] | 50238.39 | 7.9%
5.1 |  |  | ÁGUA FRIA | [7 empty] | 7533.69 | 1.185%
5.1.1 | 94694 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 5 | 26.75 | 34.2 | 57.35 | 33.54 |  | 0.02689%
5.1.2 | 105189 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 2 | 23.76 | 30.37 | 18.44 | 30.36 |  | 0.009551%
5.1.3 | 94688 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 4 | 8.27 | 10.57 | 18.84 | 44.56 |  | 0.006649%
5.1.4 | 052877 | SBC | CRUZETA PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm | 52 | UN | 1 | 42.17 | 53.91 | 23.02 | 42.7 |  | 0.008477%
5.1.5 | 103998 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 8 | 16.52 | 21.12 | 59.84 | 35.42 |  | 0.02657%
5.1.6 | 052195 | SBC | JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50mm | 52 | UN | 8 | 23.05 | 29.47 | 139.68 | 59.25 |  | 0.03707%
5.1.7 | 052232 | SBC | JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm | 52 | UN | 17 | 11.26 | 14.39 | 201.45 | 82.35 |  | 0.03847%
5.1.8 | 058161 | SBC | CURVA 90 ELETRODUTO PVC SOLDAVEL 25mm | 58 | UN | 18 | 14.54 | 18.59 | 213.3 | 63.74 |  | 0.05262%
5.1.9 | 102609 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Caixas de Água para Edificações | UN | 1 | 1409.33 | 1801.96 | 16.52 | 0.92 |  | 0.2834%
5.1.10 | ED-49845 | SETOP | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 25 MM X 3/4" | ED- | un | 1 | 22.73 | 29.06 | 3.47 | 11.94 |  | 0.00457%
5.1.11 | ED-49846 | SETOP | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 32 MM X 1" | ED- | un | 1 | 31.38 | 40.12 | 3.47 | 8.65 |  | 0.006309%
5.1.12 | ED-49848 | SETOP | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2" | ED- | un | 3 | 53.92 | 68.94 | 16.19 | 7.83 |  | 0.03252%
5.1.13 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 11 | 43.87 | 56.09 | 74.47 | 12.07 |  | 0.09702%
5.1.14 | 95249 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 1 | 67.06 | 85.74 | 6.77 | 7.9 |  | 0.01348%
5.1.15 | 104056 | SINAPI | REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 3 | 26.88 | 34.36 | 10.77 | 10.45 |  | 0.01621%
5.1.16 | 103037 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 2 | 55.66 | 71.16 | 18.26 | 12.83 |  | 0.02238%
5.1.17 | 89351 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 1 | 36.7 | 46.92 | 6.77 | 14.43 |  | 0.007378%
5.1.18 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 1 | 43.23 | 55.27 | 11.7 | 21.17 |  | 0.008691%
5.1.19 | 94690 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 1 | 12.98 | 16.59 | 6.16 | 37.13 |  | 0.002609%
5.1.20 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 1 | 15.14 | 19.35 | 9.97 | 51.52 |  | 0.003043%
5.1.21 | 89868 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado | UN | 12 | 7.06 | 9.02 | 54.12 | 50 |  | 0.01702%
5.1.22 | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | M | 48 | 7.28 | 9.3 | 135.84 | 30.43 |  | 0.0702%
5.1.23 | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | M | 34 | 23.02 | 29.43 | 235.28 | 23.51 |  | 0.1573%
5.1.24 | 94649 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | M | 3 | 13.01 | 16.63 | 11.13 | 22.31 |  | 0.007845%
5.1.25 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 18 | 48.85 | 62.45 | 116.82 | 10.39 |  | 0.1768%
5.1.26 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 12 | 21.4 | 27.36 | 98.64 | 30.04 |  | 0.05163%
5.2 |  |  | ESGOTO | [7 empty] | 33011.92 | 5.191%
5.2.1 | 053888 | SBC | FOSSA SEPTICA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE 5000L NBR 7229 | 53 | UN | 1 | 5634.29 | 7204 | 823.04 | 11.42 |  | 1.133%
5.2.2 | 053044 | SBC | FILTRO ANAEROBIO 5000 LITROS PRETO ACQUALIMP | 53 | UN | 1 | 5913.53 | 7561.03 | 825.77 | 10.92 |  | 1.189%
5.2.3 | 053650 | SBC | SUMIDOURO PARA FOSSA SEPTICA D=1,20x5,0m COM ANEIS DE CONCRETO | 53 | UN | 1 | 6606.01 | 8446.44 | 3109.59 | 36.82 |  | 1.328%
5.2.4 | 103981 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 17 | 20.98 | 26.82 | 200.43 | 43.96 |  | 0.0717%
5.2.5 | 103985 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 24 | 26.07 | 33.33 | 338.64 | 42.33 |  | 0.1258%
5.2.6 | 89515 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 1 | 80.69 | 103.17 | 11.36 | 11.01 |  | 0.01622%
5.2.7 | 053331 | SBC | JOELHO 45 PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100mm | 53 | UN | 11 | 45.84 | 58.61 | 432.63 | 67.1 |  | 0.1014%
5.2.8 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 20 | 14.9 | 19.05 | 128.4 | 33.7 |  | 0.05991%
5.2.9 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 29 | 16.65 | 21.28 | 226.2 | 36.65 |  | 0.09704%
5.2.10 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 4 | 32.43 | 41.46 | 53.4 | 32.2 |  | 0.02608%
5.2.11 | 104353 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 11 | 45.14 | 57.71 | 140.91 | 22.2 |  | 0.09982%
5.2.12 | 104355 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 1 | 52.21 | 66.75 | 15.3 | 22.92 |  | 0.0105%
5.2.13 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 2 | 20.14 | 25.75 | 5.58 | 10.83 |  | 0.008098%
5.2.14 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 8 | 55.72 | 71.24 | 126.32 | 22.16 |  | 0.08962%
5.2.15 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 8 | 25.57 | 32.69 | 83.28 | 31.84 |  | 0.04112%
5.2.16 | 053489 | SBC | CAIXA SIFONADA PVC 100x100x40mm C/ RALO E GRELHA ANTI INSETO | 53 | UN | 12 | 127.11 | 162.52 | 644.4 | 33.04 |  | 0.3067%
5.2.17 | 053910 | SBC | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC DN 50mm | 53 | UN | 10 | 23.55 | 30.11 | 80.5 | 26.74 |  | 0.04735%
5.2.18 | 94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | M | 15 | 19.47 | 24.89 | 74.4 | 19.93 |  | 0.05871%
5.2.19 | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | M | 38 | 23.02 | 29.43 | 262.96 | 23.51 |  | 0.1759%
5.2.20 | 94653 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | M | 1 | 57 | 72.88 | 13.73 | 18.84 |  | 0.01146%
5.2.21 | 053450 | SBC | TUBO PVC ESGOTO SERIE LEVE 100mm | 53 | M | 33 | 27.98 | 35.77 | 303.6 | 25.72 |  | 0.1856%
5.2.22 | 053799 | SBC | REDUCAO EXCENTRICA SERIE NORMAL DN 100x50mm | 53 | UN | 1 | 40.62 | 51.93 | 20.08 | 38.67 |  | 0.008166%
5.3 |  |  | PLUVIAL | [7 empty] | 9692.78 | 1.524%
5.3.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 32 | 87.14 | 111.41 | 629.44 | 17.66 |  | 0.5606%
5.3.2 | 053922 | SBC | TUBO DRENAGEM PVC 100mm | 53 | M | 35 | 111.89 | 143.06 | 4130.35 | 82.49 |  | 0.7874%
5.3.3 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 6 | 48.5 | 62.01 | 100.68 | 27.06 |  | 0.05851%
5.3.4 | ED-51055 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | ED- | un | 3 | 126.98 | 162.35 | 57.62 | 11.83 |  | 0.07659%
5.3.5 | 89556 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 5 | 40.9 | 52.29 | 26.35 | 10.08 |  | 0.04111%
6 |  |  | SANITÁRIOS E ÁREAS MOLHADAS | [7 empty] | 18498.05 | 2.909%
6.1 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 3 | 186.61 | 238.59 | 54.42 | 7.6 |  | 0.1126%
6.2 | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 5 | 379.03 | 484.62 | 208.15 | 8.59 |  | 0.381%
6.3 | 86874 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 1 | 669.38 | 855.86 | 37.19 | 4.35 |  | 0.1346%
6.4 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 4 | 653.09 | 835.04 | 151.96 | 4.55 |  | 0.5252%
6.5 | 100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 12 | 304.45 | 389.26 | 485.28 | 10.39 |  | 0.7345%
6.6 | 080734 | AGETOP CIVIL | DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA | 807 | un | 12 | 59.74 | 76.38 | 163.68 | 17.86 |  | 0.1441%
6.7 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 12 | 54.79 | 70.05 | 161.52 | 19.21 |  | 0.1322%
6.8 | 080533 | AGETOP CIVIL | DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M | 805 | un | 4 | 58.19 | 74.4 | 70.36 | 23.64 |  | 0.0468%
6.9 | 190475 | SBC | BANCADA (PIA) ACO INOX E CUBA A ESQUERDA 1,0x0,52 FABRINOX | 190 | UN | 3 | 369.68 | 472.67 | 317.52 | 22.39 |  | 0.223%
6.10 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 12 | 64.45 | 82.4 | 48.84 | 4.94 |  | 0.1555%
6.11 | 102147 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO. AF_11/2025 | Vidros e Espelhos | m² | 3.6 | 441.13 | 564.02 | 38.23 | 1.88 |  | 0.3193%
7 |  |  | ELÉTRICO | [7 empty] | 14836.74 | 2.333%
7.1 | 062341 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM 4x2"" TIGREFLEX AMARELA | 62 | UN | 22 | 17.73 | 22.66 | 401.5 | 80.54 |  | 0.07839%
7.2 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 15 | 43.27 | 55.32 | 418.05 | 50.38 |  | 0.1305%
7.3 | 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 6 | 45.74 | 58.48 | 192.3 | 54.81 |  | 0.05518%
7.4 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 11 | 40.14 | 51.32 | 254.87 | 45.15 |  | 0.08877%
7.5 | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 6 | 69.98 | 89.47 | 263.22 | 49.03 |  | 0.08442%
7.6 | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 5 | 44.91 | 57.42 | 131.95 | 45.96 |  | 0.04515%
7.7 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 5 | 36.37 | 46.5 | 112.7 | 48.47 |  | 0.03656%
7.8 | 101872 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1 | 215.13 | 275.06 | 83.09 | 30.21 |  | 0.04325%
7.9 | 09.85.005 | FDE | LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W | 9.85 | UN | 1 | 26.56 | 33.95 | 3.26 | 9.6 |  | 0.005339%
7.10 | ED-13346 | SETOP | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | ED- | un | 22 | 68.6 | 87.71 | 360.5 | 18.68 |  | 0.3034%
7.11 | 09.84.003 | FDE | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS | 9.84 | UN | 2 | 42.09 | 53.81 | 42.28 | 39.29 |  | 0.01692%
7.12 | 061551 | SBC | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1"" | 61 | M | 10 | 23.87 | 30.52 | 78 | 25.56 |  | 0.04799%
7.13 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 177 | 4.37 | 5.58 | 249.57 | 25.27 |  | 0.1553%
7.14 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 113 | 5.87 | 7.5 | 203.4 | 24 |  | 0.1333%
7.15 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 25 | 8.6 | 10.99 | 60.75 | 22.11 |  | 0.0432%
7.16 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 6 | 12.09 | 15.45 | 19.08 | 20.58 |  | 0.01458%
7.17 | 106499 | SINAPI | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO XLPE 90°C 35MM² TR 15KV AÉREO PARA REDE AÉREA COMPACTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | M | 50 | 0.23 | 0.29 | 10.5 | 72.41 |  | 0.00228%
7.18 | 078205 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 25mm2 | 78 | M | 40 | 27.29 | 34.89 | 82.4 | 5.9 |  | 0.2195%
7.19 | 09.03.026 | FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 120 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | 9.03 | M | 10 | 191.61 | 244.99 | 1047.2 | 42.74 |  | 0.3853%
7.20 | ED-5434 | SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | ED- | un | 1 | 235 | 300.47 | 11.89 | 3.96 |  | 0.04725%
7.21 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1 | 15.81 | 20.21 | 3.99 | 19.74 |  | 0.003178%
7.22 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 2 | 14.61 | 18.68 | 5.84 | 15.63 |  | 0.005875%
7.23 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 12 | 13.5 | 17.26 | 26.4 | 12.75 |  | 0.03257%
7.24 | 09.02.105 | FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X225A | 9.02 | UN | 1 | 327.48 | 418.71 | 69.81 | 16.67 |  | 0.06584%
7.25 | ED-34507 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 300A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO | ED- | un | 1 | 1438.04 | 1838.67 | 48.44 | 2.63 |  | 0.2891%
8 |  |  | PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [7 empty] | 1354.62 | 0.213%
8.1 | 060680 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS | 60 | UN | 4 | 43.44 | 55.54 | 92.08 | 41.45 |  | 0.03494%
8.2 | ED-50199 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ED- | un | 4 | 19.78 | 25.29 | 24.9 | 24.61 |  | 0.01591%
8.3 | ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ED- | un | 6 | 38.85 | 49.67 | 37.35 | 12.53 |  | 0.04686%
8.4 | 08.08.051 | FDE | EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG | 8.08 | UN | 2 | 264.24 | 337.85 | 49.96 | 7.39 |  | 0.1063%
8.5 | ED-32247 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ED- | un | 1 | 45.04 | 57.58 | 6.22 | 10.81 |  | 0.009055%
9 |  |  | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | [7 empty] | 11184.75 | 1.759%
9.1 | 078366 | SBC | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM CHAPA DE ENCOSTO REFORCADA | 78 | UN | 45 | 26.32 | 33.65 | 708.3 | 46.78 |  | 0.2381%
9.2 | 078206 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 | 78 | M | 52 | 39.43 | 50.41 | 107.12 | 4.09 |  | 0.4122%
9.3 | 078212 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 | 78 | M | 61 | 55.48 | 70.93 | 125.66 | 2.9 |  | 0.6804%
9.4 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 12 | 80.12 | 102.44 | 186.84 | 15.2 |  | 0.1933%
9.5 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 4 | 157.91 | 201.9 | 128.64 | 15.93 |  | 0.127%
9.6 | 104747 | SINAPI | PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CORDOALHA NÃO ENTERRADA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 14 | 6.36 | 8.13 | 55.58 | 48.83 |  | 0.0179%
9.7 | 078370 | SBC | TERMINAL AEREO FERRO ZINCADO A FOGO PARA ATERRAMENTO | 78 | UN | 25 | 17.89 | 22.87 | 128.75 | 22.52 |  | 0.08991%
10 |  |  | SOM_TV_LÓGICA_TELEFONIA_CFTV_ALARME | [7 empty] | 6365.29 | 1.001%
10.1 | 106077 | SINAPI | TOMADA RJ45 CAT 6E (COMPLETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | UN | 6 | 26.92 | 34.41 | 144.78 | 70.12 |  | 0.03247%
10.2 | 062200 | SBC | TOMADA ANTENA TV 4X2 E PLACA BRANCO COMPOSE WEG | 62 | UN | 1 | 32.1 | 41.04 | 16.86 | 41.08 |  | 0.006454%
10.3 | 98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | UN | 1 | 46.73 | 59.74 | 24.13 | 40.39 |  | 0.009394%
10.4 | COMP-003 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM ELETICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un. | 7 | 81.09 | 103.68 | 70.63 | 9.73 |  | 0.1141%
10.5 | 058228 | SBC | LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1"" | 58 | UN | 38 | 9.27 | 11.85 | 294.12 | 65.32 |  | 0.07081%
10.6 | 058186 | SBC | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1"" | 58 | M | 61 | 10.64 | 13.6 | 520.33 | 62.72 |  | 0.1305%
10.7 | 052510 | SBC | CURVA 90 PVC RIGIDO ROSCA 1"" | 52 | UN | 12 | 31.02 | 39.66 | 169.2 | 35.55 |  | 0.07484%
10.8 | 059042 | SBC | CAIXA DE TELEFONE PADRAO TELEBRAS EMBUTIR No.4 60x60x12cm | 59 | UN | 1 | 259.95 | 332.37 | 98.06 | 29.5 |  | 0.05227%
10.9 | 100554 | SINAPI | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | M | 8 | 8.44 | 10.79 | 42.32 | 49.03 |  | 0.01357%
10.10 | COMP-004 | Próprio | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un. | 6 | 9.89 | 12.64 | 39.24 | 51.74 |  | 0.01193%
10.11 | 059209 | SBC | CABO TELEFONICO CCI 50 2 PARES SEM BLINDAGEM | 59 | M | 40 | 8.17 | 10.44 | 341.2 | 81.7 |  | 0.06567%
10.12 | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | M | 37 | 8.28 | 10.58 | 19.24 | 4.91 |  | 0.06156%
10.13 | 89556 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 5 | 40.9 | 52.29 | 26.35 | 10.08 |  | 0.04111%
10.14 | 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 3 | 101.16 | 129.34 | 82.92 | 21.37 |  | 0.06102%
10.15 | 071887 | AGETOP CIVIL | PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS | 718 | Un | 1 | 840.87 | 1075.13 | 106.33 | 9.89 |  | 0.1691%
10.16 | 10000078 | Próprio | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 1 | 428.82 | 548.28 | 0 | 0 |  | 0.08622%
11 |  |  | IMPLANTAÇÃO_ÁREA EXTERNA | [7 empty] | 32045.81 | 5.039%
11.1 | 105521 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | m² | 63.5 | 4.43 | 5.66 | 102.87 | 28.62 |  | 0.05652%
11.2 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | m² | 63.5 | 11.94 | 15.26 | 262.26 | 27.06 |  | 0.1524%
11.3 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | Pisos | m² | 29.48 | 76.03 | 97.21 | 149.17 | 5.21 |  | 0.4506%
11.4 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado | m² | 277.55 | 72.4 | 92.57 | 3022.52 | 11.76 |  | 4.04%
11.5 | 104930 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), TIPO PAVER (FINCADINHA) EM TRECHO RETO, EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 45X08X608X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 32.15 | 9.54 | 12.19 | 242.41 | 61.86 |  | 0.06163%
11.6 | 271852 | AGETOP CIVIL | LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA | 2718 | m | 2 | 690.97 | 883.47 | 0 | 0 |  | 0.2779%
12 |  |  | LIMPEZA FINAL OBRA | [7 empty] | 930.85 | 0.1464%
12.1 | 270501 | AGETOP CIVIL | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 2705 | m² | 145 | 4.67 | 5.97 | 522 | 60.3 |  | 0.1361%
12.2 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | m³ | 5 | 10.2 | 13.04 | 12.65 | 19.4 |  | 0.01025%
[8 empty] | Total sem BDI |  | 497407.59
[8 empty] | Total do BDI |  | 138515.82
[8 empty] | Total Geral |  | 635923.41
_______________________________________________________________ Departamento de Arquitetura e Engenharia Diretor