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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR


1. INTRODUÇÃO
1.1. O presente documento constitui a primeira etapa da fase de planejamento da contratação, apresentando os estudos técnicos necessários à contratação de empresa especializada para o Fornecimento e Instalação de Sistema de Bombeamento de Esgoto Bruto em Linha para aplicação em sistemas da Sanepar, conforme as especificações técnicas constantes em anexo e as condições estabelecidas no Convênio nº 1018/2025, firmado entre o Município e a Secretaria de Estado das Cidades – SECID.

1.2. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública, considerando Art. 18 da Lei 14.133/2021.


2. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1. A presente contratação tem como objetivo o fornecimento e a instalação de um sistema de bombeamento de esgoto bruto, que será integrado ao sistema da SANEPAR, para atender o bairro Bela Vista, no Município de Cândido de Abreu.
Atualmente, parte da população do bairro Bela Vista não conta com rede pública de esgoto, utilizando fossas sépticas como alternativa. Essa situação gera dificuldades sanitárias e ambientais, além de não garantir condições adequadas de saúde e qualidade de vida à população.

Para que esses moradores possam ser ligados ao sistema público de esgotamento sanitário, é necessária a implantação de um sistema de bombeamento (elevatória), tendo em vista que o declive do terreno impede o escoamento do esgoto por gravidade até a rede existente. Dessa forma, o bombeamento é a solução técnica adequada para permitir o correto encaminhamento dos efluentes.

A demanda pela implantação do sistema decorre de solicitações da própria comunidade, sendo uma necessidade real e urgente para o bairro. Ciente da importância dessa melhoria, a gestão municipal buscou parceria com o Estado, por meio da Secretaria de Estado das Cidades, visando à captação de recursos financeiros, considerando o alto valor do investimento.

Assim, a contratação proposta está alinhada ao Convênio nº 1018/2025, firmado entre o Município de Cândido de Abreu e a Secretaria de Estado das Cidades – SECID, e tem como finalidade garantir o acesso ao sistema de esgotamento sanitário, melhorar as condições de saúde pública e promover a qualidade de vida da população atendida.



3. DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PCA

A presente contratação não está prevista em Plano Anual de Contratações.


4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. Requisitos Gerais
A empresa contratada deverá atender às exigências legais aplicáveis à contratação de obras públicas, conforme previsto na legislação vigente (Lei nº 14.133/2021), especialmente no que se refere à comprovação de habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista e qualificação econômico-financeira.
a) Habilitação Jurídica: Comprovação de que a empresa está regularmente constituída como pessoa jurídica, com registro na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
b) Regularidade Fiscal e Trabalhista: Apresentação de certidões negativas ou positivas com efeito de negativa, demonstrando que a empresa está em dia com suas obrigações fiscais (federal, estadual e municipal), trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
c) Qualificação Econômico-Financeira: Comprovação da boa situação econômico-financeira da empresa, por meio de:
.- Balanço patrimonial do último exercício social, acompanhado do parecer do contador;
.- Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da empresa;
.- Índices contábeis, quando exigidos no edital (ex.: liquidez geral, solvência, endividamento).


4.1.1 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO –TÉCNICOS
a) A empresa contratada deverá possuir comprovada capacidade técnica e experiência na execução de serviços de fornecimento e instalação de sistemas de bombeamento de esgoto, mediante apresentação de atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto da contratação;
b) Os materiais, equipamentos e componentes a serem utilizados deverão atender integralmente às normas técnicas da ABNT, às exigências da SANEPAR e às demais legislações e regulamentos aplicáveis ao saneamento básico;
c) Os serviços deverão contemplar todas as etapas necessárias à implantação do sistema, incluindo, no mínimo: fornecimento de materiais e equipamentos, mão de obra especializada, transporte, montagem, instalação, interligações, testes operacionais e comissionamento do sistema;
d) A contratada deverá executar os serviços em conformidade com o cronograma físico-financeiro, observando as condições, prazos e exigências estabelecidas no Convênio nº 1018/2025, firmado entre o Município de Cândido de Abreu e a Secretaria de Estado das Cidades – SECID;
e) O sistema implantado deverá ser plenamente compatível com a rede de esgotamento sanitário existente, garantindo seu funcionamento adequado, eficiência operacional e segurança ambiental;
f) A contratada deverá fornecer garantia dos equipamentos e dos serviços executados, conforme prazos e condições estabelecidos no edital e no contrato.

5. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO
5.1. A estimativa de quantitativos apresentada neste Estudo Técnico Preliminar tem como base a necessidade de atendimento ao sistema de esgotamento sanitário do Bairro Bela Vista, conforme levantamento técnico realizado pela SANEPAR, órgão operador do sistema.
Indicadores:
· Lote 1: Equipamento – 01 (uma) unidade
 
6. LEVANTAMENTO DE MERCADO
6.1. Com a finalidade de subsidiar a estimativa de custos da contratação, foi realizado levantamento de mercado por meio de pesquisa de preços junto a três empresas atuantes no ramo, compatíveis com o objeto pretendido, observadas as especificações técnicas fornecidas pela SANEPAR, de modo a atender adequadamente às necessidades do sistema de esgotamento sanitário.
6.2. A pesquisa considerou soluções disponíveis no mercado, com características técnicas compatíveis com as necessidades do Município e com as exigências da Sanepar e do Convênio nº 1018/2025.
6.3. Os valores obtidos são preços praticados no mercado para o fornecimento e instalação de sistema de bombeamento de esgoto, observadas as condições técnicas e operacionais do objeto.
6.4. As informações levantadas serviram de base para a estimativa de custos, que comporão o Termo de Referência e os demais documentos do processo licitatório.

Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário

7. ESTIMATIVA DE VALOR
7.1 Estima-se o valor prévio para o fornecimento e implantação do sistema de bombeamento de esgoto em R$ 348.085,12 (trezentos e quarenta e oito mil oitenta e cinco reais e doze centavos), conforme planilha em anexo, obtido a partir da média dos valores apurados na pesquisa de mercado.

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
8.1. Diante da necessidade de atender o bairro Bela Vista com sistema adequado de coleta e encaminhamento de esgoto sanitário, a solução definida consiste no fornecimento e implantação de sistema de bombeamento de esgoto bruto, viabilizando a integração dos imóveis ao sistema operado pela SANEPAR, especialmente em razão do declive do terreno que impede o escoamento por gravidade.
8.2. A solução adotada contempla a realização de Pregão Eletrônico, modalidade prevista na Lei nº 14.133/2021, por se tratar de bens e serviços comuns. Essa forma de contratação assegura maior competitividade, transparência, isonomia entre os licitantes e economicidade ao processo, permitindo ampla participação de fornecedores qualificados.
8.3. Após a celebração do contrato, a execução dos serviços deverá observar rigorosamente o cronograma físico-financeiro, as especificações técnicas e os prazos estabelecidos, garantindo o fornecimento e a implantação do sistema de bombeamento em conformidade com as diretrizes do Convênio nº 1018/2025, firmado entre o Município de Cândido de Abreu e a Secretaria de Estado das Cidades – SECID


9. PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO
9.1.O item elencado será contratado em parcela única e de forma imediata.
Pela própria característica do bem e quantidade a ser adquirida,o parcelamento é inviável.


10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
10.1. A implantação do sistema de bombeamento de esgoto no bairro Bela Vista proporcionará a ampliação do acesso da população ao sistema público de esgotamento sanitário, garantindo melhores condições de saúde, higiene e qualidade de vida. O projeto contribuirá para a redução de riscos ambientais, eliminação do uso de fossas sépticas inadequadas e prevenção da contaminação do solo e dos recursos hídricos. Além disso, resultará em melhoria do saneamento básico, valorização dos imóveis e atendimento a uma demanda histórica da comunidade, promovendo bem-estar social e desenvolvimento urbano sustentável.

11. [bookmark: _Hlk212926576] DAS PROVIDENCIAS DA ADMINISTRAÇÃO
11.1. As providências a serem adotadas pela Administração Municipal tiveram início com a formalização do convênio com o Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado das Cidades - SECID, com o objetivo de viabilizar o repasse financeiro necessário para implantação do sistema de bombeamento de esgoto. Na sequência, serão adotados os procedimentos administrativos para a instauração do processo licitatório, por meio da modalidade pregão eletrônico, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.
11.2. Concluída a fase licitatória, será realizada a formalização da contratação, por meio da assinatura do respectivo instrumento contratual, observando-se os prazos, condições, especificações e cláusulas estabelecidas tanto na ata da licitação quanto no convênio firmado, garantindo a conformidade jurídica e técnica da contratação.
11.3. Adicionalmente, caberá ao Município a designação formal de um agente público como fiscal do contrato, responsável pelo acompanhamento da execução do processo, fiscalização do cumprimento das obrigações assumidas pela empresa contratada e registro de ocorrências relevantes durante a vigência contratual.
11.4. Essas providências visam assegurar a regularidade, legalidade e eficiência da contratação, em consonância com os princípios que regem a Administração Pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

12. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E FISCALIZAÇÃO
12.1. O pedido do inicio dos serviços será efetuado através da emissão de Requisição de Compra, documento este que será enviado em arquivo formato PDF através de endereço eletrônico (e- mail) para o detentor (o pedido será enviado para o e-mail que a empresa declarou ser oficial na Declaração de Pleno atendimento). É de total responsabilidade dos detentores, o acompanhamento dos pedidos e do processo por e-mails e também do portal transparência do Município de Cândido de Abreu. Esta Administração não efetuará ligações telefônicas para confirmação de recebimentos das Ordens de Compra. Toda e qualquer responsabilidade por datas e prazos fica por conta licitante detentora;
12.2. A empresa quando da entrega do item deverá obrigatoriamente informar na nota fiscal:
12.3. Descrição do objeto;
12.4. Termo de Garantia e conclusão;
12.5. A entrega do objeto, da presente licitação, deverá ser efetuada nos locais indicados, através da emissão da Requisição de Compra, e Ordem de Serviço onde estará indicado o endereço, sendo que toda e qualquer despesa decorrente da obra serão suportadas pela empresa vencedora do certame.
12.6. Prazo máximo de entrega: 240 (duzentos e quarenta) dias corridos após o recebimento da Requisição e Ordem de Serviço, seguindo cronograma fisico-financeiro podendo ser prorrogado mediante justificativa.
12.7. O recebimento definitivo do item fica condicionado à aprovação pelo fiscal e gestor do Convênio, em relação à qualidade do mesmo, que terá como referência o padrão de qualidade indicado no Anexo I deste edital de licitação. A recusa no recebimento do item deverá ser fundamentada, e o contratado deverá providenciar um sistema com a qualidade exigida  na condição e preço apresentado na licitação. Se o sistema de bombeamento de esgoto apresentado pela segunda vez novamente for reprovado, em relação à qualidade, devidamente fundamentado, a empresa será desclassificada e sofrerá as penalidades cabíveis.
12.8. Os serviços deverão ser entregue acompanhado da respectiva nota fiscal, devendo o responsável pelo recebimento ser identificado no verso da nota fiscal com o nome completo e nº do CPF, bem como de sua assinatura, comprovando o recebimento do mesmo em perfeitas condições de uso.
12.9. A contratante se reserva no direito de em qualquer momento solicitar a contratada à apresentação da Nota Fiscal de compra junto ao seu fornecedor comprovando a origem do mesmo.
12.10. Toda e qualquer despesa decorrente da entrega serão suportadas pela empresa vencedora.
12.11. O recebimento, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da empresa detentora pela qualidade e características  entregue, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do mesmo, durante todo prazo de vigência do Contrato ou outro instrumento que lhe vier substituir.
12.12. À presença de fiscalização pela contratante não elimina e nem diminui a responsabilidade da empresa contratada.
12.13. A Gestão e Fiscalização desta Contratação fica a Cargo do Responsável Contratante.


13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não existem contratações correlatas ou interdependentes a este processo.

14. IMPACTOS AMBIENTAIS
A implantação do sistema de bombeamento de esgoto terá impacto ambiental positivo, ao substituir o uso de fossas sépticas individuais, reduzindo o risco de contaminação do solo, do lençol freático e dos recursos hídricos. A adequada coleta e encaminhamento do esgoto para tratamento contribuirá para a melhoria das condições sanitárias e ambientais do bairro Bela Vista.
Os impactos negativos decorrentes da fase de implantação serão pontuais e temporários, restritos às atividades de instalação, sendo mitigados mediante o cumprimento das normas ambientais vigentes, correto manejo de resíduos e adoção de boas práticas de obra, não havendo previsão de danos ambientais permanentes, respeitando-se as normas ambientais vigentes.


15. CONCLUSÃO

Diante do exposto acima, conclui-se que a alternativa é tecnicamente viável ao jus que se presta. Submete o estudo ao crivo dos gestores responsáveis.

                                                                   Cândido de Abreu, 29 de janeiro de 2026


	
Cleunice de Fátima Koziel Champoski
Secretária de Planejamento
Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar
	
Rodrigo Marques de Oliveira
Secretário de Obras e Desenvolvimento
Responsável pela aprovação do Estudo Técnico Preliminar
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