PARECER CONTÁBIL

Em atenção à solicitação do Sr. VOLMAR DUARTE, Prefeito do Município de  Salgado Filho, para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme especificação abaixo:

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

506 - 1 . 15001 . 22 . 661 . 18 . 1.1 . 0 . 449051 Obras e Instalações

Pregão: 0010 - Climatizadores Reabertura

Forma de julgamento: Por item

Tipo da licitação: Menor preço

Objeto da licitação: Aquisição de Climatizadores Evaporativos

| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Qtd licitada | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36455 - Climatizador evaporativo, vazão de ar 45.000m³/h, consumo de energia 1,05kwh, capacidade de água no reservatório 65L + rede, abertura de parede 140x140cm, dimensões total (AxLxP) 209x195x105cm, alimen Climatizador evaporativo, vazão de ar 45.000m³/h, consumo de energia 1,05kwh, capacidade de água no reservatório 65L + rede, abertura de parede 140x140cm, dimensões total (AxLxP) 209x195x105cm, alimentação elétrica 220v, peso 152kg, distribuidor de ar com direcionamento horizontal e vertical, motor 1 CV, ruído máximo de 75dB, painel de led e controle remoto. Equipamento certificado compulsoriamente de acordo com Portaria nº 371 de 2009 do INMETRO, atualizado na Portaria 148/2022, que atesta a segurança elétrica e mecânica do equipamento. Garantia de 12 meses Instalação completa do equipamento, compreendendo abertura da parede, materiais elétricos e hidráulicos necessários para instalação em distância máxima de 8 metros do ponto de instalação até o ponto de energia e hidráulico, com altura de instalação máxima de 3 metros de altura. | UN | 2 | 20.931,67 | 41.863,34 |
| Total Geral |  |  |  |  | 41.863,34 |

Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL

Salgado Filho-PR, 6 de maio de 2026

Cleber Diego Toigo

Contador

SC – 036652/O-5 T-PR