SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Excelentíssimo Prefeito Municipal

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento licitatório conforme especificações relacionadas a abaixo. A existência de recursos orçamentários foi confirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor.

Pregão Eletrônico 0010 - Climatizadores Reabertura

Objeto da licitação: Aquisição de Climatizadores Evaporativos

Forma de julgamento: Por item

Tipo da licitação: Menor preço

| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Qtd licitada | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36455 - Climatizador evaporativo, vazão de ar 45.000m³/h, consumo de energia 1,05kwh, capacidade de água no reservatório 65L + rede, abertura de parede 140x140cm, dimensões total (AxLxP) 209x195x105cm, alimen Climatizador evaporativo, vazão de ar 45.000m³/h, consumo de energia 1,05kwh, capacidade de água no reservatório 65L + rede, abertura de parede 140x140cm, dimensões total (AxLxP) 209x195x105cm, alimentação elétrica 220v, peso 152kg, distribuidor de ar com direcionamento horizontal e vertical, motor 1 CV, ruído máximo de 75dB, painel de led e controle remoto. Equipamento certificado compulsoriamente de acordo com Portaria nº 371 de 2009 do INMETRO, atualizado na Portaria 148/2022, que atesta a segurança elétrica e mecânica do equipamento. Garantia de 12 meses Instalação completa do equipamento, compreendendo abertura da parede, materiais elétricos e hidráulicos necessários para instalação em distância máxima de 8 metros do ponto de instalação até o ponto de energia e hidráulico, com altura de instalação máxima de 3 metros de altura. | UN | 2 | 20.931,67 | 41.863,34 |
| Total Geral |  |  |  |  | 41.863,34 |

Condições de Pagamento: 30

Prazo de Entrega: CONFORME TR

Forma de Reajuste: CONFORME TR

Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL

Salgado Filho-PR, 6 de maio de 2026

________________________________________

CRISTIANO CARBONERA CARVALHO