## Plan1
MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS
DATA |  |  | OBJETO | [6 empty] | VALOR TOTAL
2025-05-28 |  |  | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 1254080
ANEXO | LOTE | ITEM | PRODUTO / SERVIÇO | UNIDADE | QTDE. | ATR EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | KJA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | ODONTO TEC LTDA | CHAGAS ENGENHARIA LTDA | MÉDIA ARITMÉTICA | TOTAL
i | 1 | 1 | Serviço de mão de obra especializada em manutenção preventiva, corretiva, limpezas e reparos de equipamentos médico-hospitalares, com fornecimento de peças. | Hrs | 250 | 250 | 350 | 500 | /////////// | 366.6667 | 91666.6667
i | 1 | 2 | Serviço de instalação, calibração, qualificação e certificação de equipamentos médico-hospitalares. | Serviço | 10 | 400 | 600 | 600 | /////////// | 533.3333 | 5333.3333
i | 1 | 3 | Biela com 02 rolamentos - aspirador cirúrgico. | UN | 2 | 280 | 360 | 500 | /////////// | 380 | 760
i | 1 | 4 | Boião com tampa - aspirador cirúrgico | UN | 2 | 190 | 290 | 600 | /////////// | 360 | 720
i | 1 | 5 | Borracha de vedação - aspirador cirúrgico | UN | 2 | 120 | 180 | 300 | /////////// | 200 | 400
i | 1 | 6 | Cabeçote completo - aspirador cirúrgico | UN | 2 | 360 | 480 | 1500 | /////////// | 780 | 1560
i | 1 | 7 | Cabo força - aspirador cirúrgico. | UN | 2 | 90 | 140 | 150 | /////////// | 126.6667 | 253.3333
i | 1 | 8 | Cabo plástico pelim - aspirador cirúrgico. | UN | 2 | 110 | 150 | 200 | /////////// | 153.3333 | 306.6667
i | 1 | 9 | Cachimbo do filtro - aspirador cirúrgico | UN | 2 | 150 | 110 | 200 | /////////// | 153.3333 | 306.6667
i | 1 | 10 | Chave liga/desliga - aspirador cirúrgico. | UN | 2 | 80 | 95 | 100 | /////////// | 91.6667 | 183.3333
i | 1 | 11 | Compressor remanufaturado - aspirador cirúrgico. | UN | 2 | 790 | 820 | 2000 | /////////// | 1203.3333 | 2406.6667
i | 1 | 12 | Coxinho motor - aspirador cirúrgico. | UN | 2 | 240 | 270 | 200 | /////////// | 236.6667 | 473.3333
i | 1 | 13 | Diafragma - aspirador cirúrgico. | UN | 2 | 160 | 260 | 400 | /////////// | 273.3333 | 546.6667
i | 1 | 14 | Diafragma com parafuso - aspirador cirúrgico. | UN | 2 | 210 | 378 | 500 | /////////// | 362.6667 | 725.3333
i | 1 | 15 | Filtro de feltro - aspirador cirúrgico | UN | 2 | 75 | 95 | 300 | /////////// | 156.6667 | 313.3333
i | 1 | 16 | Frasco 5l - aspirador cirúrgico. | UN | 2 | 250 | 340 | 200 | /////////// | 263.3333 | 526.6667
i | 1 | 17 | Mangueira silicone - aspirador cirúrgico. | UN | 2 | 190 | 290 | 300 | /////////// | 260 | 520
i | 1 | 18 | Motor - aspirador cirúrgico. | UN | 2 | 1500 | 2600 | 1900 | /////////// | 2000 | 4000
i | 1 | 19 | Motor novo - aspirador cirúrgico | UN | 1 | 1500 | 2800 | 2300 | /////////// | 2200 | 2200
i | 1 | 20 | Niple - aspirador cirúrgico. | UN | 2 | 50 | 70 | 300 | /////////// | 140 | 280
i | 1 | 21 | Palhetas (jogo) - aspirador cirúrgico. | UN | 2 | 230 | 260 | 600 | /////////// | 363.3333 | 726.6667
i | 1 | 22 | Pé borracha - aspirador cirúrgico | UN | 2 | 40 | 60 | 200 | /////////// | 100 | 200
i | 1 | 23 | Pedal comando - aspirador cirúrgico. | UN | 2 | 320 | 680 | 400 | /////////// | 466.6667 | 933.3333
i | 1 | 24 | Porca conexão - aspirador cirúrgico. | UN | 2 | 100 | 200 | 100 | /////////// | 133.3333 | 266.6667
i | 1 | 25 | Porta fusível - aspirador cirúrgico. | UN | 2 | 140 | 240 | 150 | /////////// | 176.6667 | 353.3333
i | 1 | 26 | Registro - aspirador cirúrgico. | UN | 2 | 200 | 400 | 300 | /////////// | 300 | 600
i | 1 | 27 | Registro alivio - aspirador cirúrgico. | UN | 2 | 350 | 680 | 300 | /////////// | 443.3333 | 886.6667
i | 1 | 28 | Reparo - aspirador cirúrgico | UN | 2 | 250 | 360 | 1900 | /////////// | 836.6667 | 1673.3333
i | 1 | 29 | Rodízios - aspirador cirúrgico. | UN | 2 | 120 | 140 | 300 | /////////// | 186.6667 | 373.3333
i | 1 | 30 | Rolamento - aspirador cirúrgico. | UN | 2 | 110 | 250 | 200 | /////////// | 186.6667 | 373.3333
i | 1 | 31 | Tampa vidro coletor - aspirador cirúrgico. | UN | 2 | 150 | 280 | 300 | /////////// | 243.3333 | 486.6667
i | 1 | 32 | Vacuômetro - aspirador cirúrgico. | UN | 2 | 360 | 389 | 500 | /////////// | 416.3333 | 832.6667
i | 1 | 33 | Virabrequim - aspirador cirúrgico. | UN | 2 | 275 | 750 | 400 | /////////// | 475 | 950
i | 1 | 34 | Biela com 02 rolamentos - aspirador de secreções. | UN | 2 | 280 | 400 | 500 | /////////// | 393.3333 | 786.6667
i | 1 | 35 | Boião com tampa - aspirador de secreções. | UN | 2 | 190 | 250 | 600 | /////////// | 346.6667 | 693.3333
i | 1 | 36 | Borracha de vedação - aspirador de secreções. | UN | 2 | 120 | 140 | 300 | /////////// | 186.6667 | 373.3333
i | 1 | 37 | Cabeçote completo - aspirador de secreções. | UN | 2 | 360 | 890 | 1500 | /////////// | 916.6667 | 1833.3333
i | 1 | 38 | Cabo força - aspirador de secreções. | UN | 2 | 90 | 98 | 150 | /////////// | 112.6667 | 225.3333
i | 1 | 39 | Cabo plástico pelim - aspirador de secreções. | UN | 2 | 110 | 210 | 200 | /////////// | 173.3333 | 346.6667
i | 1 | 40 | Cachimbo do filtro - aspirador de secreções. | UN | 2 | 150 | 180 | 200 | /////////// | 176.6667 | 353.3333
i | 1 | 41 | Chave liga/desliga - aspirador de secreções. | UN | 2 | 80 | 90 | 100 | /////////// | 90 | 180
i | 1 | 42 | Coxinho motor - aspirador de secreções. | UN | 2 | 240 | 350 | 300 | /////////// | 296.6667 | 593.3333
i | 1 | 43 | Diafragma - aspirador de secreções. | UN | 2 | 160 | 290 | 200 | /////////// | 216.6667 | 433.3333
i | 1 | 44 | Filtro de feltro - aspirador de secreções. | UN | 2 | 210 | 320 | 400 | /////////// | 310 | 620
i | 1 | 45 | Fraco coletor - aspirador de secreções. | UN | 2 | 75 | 93 | 500 | /////////// | 222.6667 | 445.3333
i | 1 | 46 | Mangueira de silicone – aspirador de secreções. | UN | 2 | 250 | 280 | 300 | /////////// | 276.6667 | 553.3333
i | 1 | 47 | Mangueira de silicone, vácuo-frasco – aspirador de secreções. | UN | 2 | 190 | 240 | 300 | /////////// | 243.3333 | 486.6667
i | 1 | 48 | Motor - aspirador de secreções. | UN | 2 | 1500 | 2500 | 800 | /////////// | 1600 | 3200
i | 1 | 49 | Motor novo - aspirador de secreções. | UN | 2 | 1500 | 2800 | 1200 | /////////// | 1833.3333 | 3666.6667
i | 1 | 50 | Niple - aspirador de secreções. | UN | 2 | 50 | 90 | 200 | /////////// | 113.3333 | 226.6667
i | 1 | 51 | Palhetas (jogo) - aspirador de secreções. | UN | 2 | 230 | 360 | 400 | /////////// | 330 | 660
i | 1 | 52 | Pé borracha - aspirador de secreções. | UN | 2 | 40 | 90 | 600 | /////////// | 243.3333 | 486.6667
i | 1 | 53 | Pedal comando - aspirador de secreções. | UN | 2 | 320 | 650 | 300 | /////////// | 423.3333 | 846.6667
i | 1 | 54 | Porca conexão - aspirador de secreções. | UN | 2 | 100 | 200 | 100 | /////////// | 133.3333 | 266.6667
i | 1 | 55 | Porta fusível - aspirador de secreções. | UN | 2 | 140 | 250 | 150 | /////////// | 180 | 360
i | 1 | 56 | Registro - aspirador de secreções. | UN | 2 | 200 | 400 | 200 | /////////// | 266.6667 | 533.3333
i | 1 | 57 | Reparo - aspirador de secreções. | UN | 2 | 350 | 520 | 200 | /////////// | 356.6667 | 713.3333
i | 1 | 58 | Rodízios - aspirador de secreções. | UN | 2 | 250 | 360 | 100 | /////////// | 236.6667 | 473.3333
i | 1 | 59 | Rolamento - aspirador de secreções. | UN | 2 | 120 | 140 | 300 | /////////// | 186.6667 | 373.3333
i | 1 | 60 | Tampa coletor - aspirador de secreções. | UN | 2 | 110 | 220 | 200 | /////////// | 176.6667 | 353.3333
i | 1 | 61 | Vacuômetro - aspirador de secreções. | UN | 2 | 150 | 260 | 400 | /////////// | 270 | 540
i | 1 | 62 | Virabrequim - aspirador de secreções. | UN | 2 | 360 | 580 | 500 | /////////// | 480 | 960
i | 1 | 63 | Célula de carga - balança digital adulto. | UN | 2 | 600 | 800 | /////////// | /////////// | 700 | 1400
i | 1 | 64 | Display de cristal líquido - balança digital adulto. | UN | 2 | 550 | 650 | /////////// | /////////// | 600 | 1200
i | 1 | 65 | Display de leds - balança digital adulto. | UN | 2 | 450 | 500 | /////////// | /////////// | 475 | 950
i | 1 | 66 | Microprocessador - balança digital adulto. | UN | 2 | 390 | 460 | /////////// | /////////// | 425 | 850
i | 1 | 67 | Nível - balança digital adulto. | UN | 2 | 90 | 120 | /////////// | /////////// | 105 | 210
i | 1 | 68 | Placa conversora - balança digital adulto. | UN | 2 | 1100 | 2000 | /////////// | /////////// | 1550 | 3100
i | 1 | 69 | Teclado de membrana - balança digital adulto. | UN | 2 | 610 | 850 | /////////// | /////////// | 730 | 1460
i | 1 | 70 | Ventosa de fixação - balança digital adulto. | UN | 2 | 180 | 240 | /////////// | /////////// | 210 | 420
i | 1 | 71 | Célula de carga - balança digital pediátrica. | UN | 2 | 600 | 800 | /////////// | /////////// | 700 | 1400
i | 1 | 72 | Display de cristal líquido - balança digital pediátrica. | UN | 2 | 550 | 690 | /////////// | /////////// | 620 | 1240
i | 1 | 73 | Display de leds - balança digital pediátrica | UN | 2 | 450 | 520 | /////////// | /////////// | 485 | 970
i | 1 | 74 | Microprocessador - balança digital pediátrica. | UN | 2 | 390 | 580 | /////////// | /////////// | 485 | 970
i | 1 | 75 | Nível - balança digital pediátrica. | UN | 2 | 90 | 100 | /////////// | /////////// | 95 | 190
i | 1 | 76 | Placa conversora - balança digital pediátrica. | UN | 2 | 1100 | 780 | /////////// | /////////// | 940 | 1880
i | 1 | 77 | Teclado de membrana - balança digital pediátrica. | UN | 2 | 610 | 250 | /////////// | /////////// | 430 | 860
i | 1 | 78 | Ventosa de fixação - balança digital pediátrica. | UN | 2 | 180 | 260 | /////////// | /////////// | 220 | 440
i | 1 | 79 | Cabo de força – berço aquecido. | UN | 2 | 90 | 150 | /////////// | /////////// | 120 | 240
i | 1 | 80 | Chave liga/desliga. – berço aquecido. | UN | 2 | 80 | 150 | /////////// | /////////// | 115 | 230
i | 1 | 81 | Concha - berço aquecido. | UN | 2 | 900 | 1200 | /////////// | /////////// | 1050 | 2100
i | 1 | 82 | Lâmpada alógena - berço aquecido. | UN | 2 | 250 | 650 | /////////// | /////////// | 450 | 900
i | 1 | 83 | Led - berço aquecido. | UN | 2 | 250 | 540 | /////////// | /////////// | 395 | 790
i | 1 | 84 | Resistencia - berço aquecido. | UN | 2 | 680 | 740 | /////////// | /////////// | 710 | 1420
i | 1 | 85 | Rodizio (peça) - berço aquecido. | UN | 2 | 300 | 800 | /////////// | /////////// | 550 | 1100
i | 1 | 86 | Sensor RN temperatura - berço aquecido. | UN | 2 | 490 | 580 | /////////// | /////////// | 535 | 1070
i | 1 | 87 | Soquete - berço aquecido. | UN | 2 | 160 | 180 | /////////// | /////////// | 170 | 340
i | 1 | 88 | Termômetro digital- berço aquecido. | UN | 2 | 490 | 560 | /////////// | /////////// | 525 | 1050
i | 1 | 89 | Termostato - berço aquecido. | UN | 2 | 650 | 790 | /////////// | /////////// | 720 | 1440
i | 1 | 90 | Transformador 127x12 - berço aquecido. | UN | 2 | 820 | 890 | /////////// | /////////// | 855 | 1710
i | 1 | 91 | Bateria – bomba de infusão para equipo. | UN | 2 | 700 | 900 | /////////// | /////////// | 800 | 1600
i | 1 | 92 | Painel – bomba de infusão para equipo. | UN | 2 | 650 | 850 | /////////// | /////////// | 750 | 1500
i | 1 | 93 | Placa principal – bomba de infusão para equipo. | UN | 2 | 1050 | 1250 | /////////// | /////////// | 1150 | 2300
i | 1 | 94 | Presilhas de fixação – bomba de infusão para equipo. | UN | 2 | 590 | 790 | /////////// | /////////// | 690 | 1380
i | 1 | 95 | Sensor de ar – bomba de infusão para equipo. | UN | 2 | 650 | 780 | /////////// | /////////// | 715 | 1430
i | 1 | 96 | Sensor de gotas – bomba de infusão para equipo. | UN | 2 | 800 | 970 | /////////// | /////////// | 885 | 1770
i | 1 | 97 | Bateria – bomba de infusão peristáltica. | UN | 2 | 700 | 850 | /////////// | /////////// | 775 | 1550
i | 1 | 98 | Painel – bomba de infusão peristáltica. | UN | 2 | 650 | 760 | /////////// | /////////// | 705 | 1410
i | 1 | 99 | Placa principal – bomba de infusão peristáltica. | UN | 2 | 1050 | 1180 | /////////// | /////////// | 1115 | 2230
i | 1 | 100 | Presilhas de fixação – bomba de infusão peristáltica. | UN | 2 | 590 | 780 | /////////// | /////////// | 685 | 1370
i | 1 | 101 | Sensor de ar – bomba de infusão peristáltica. | UN | 2 | 650 | 730 | /////////// | /////////// | 690 | 1380
i | 1 | 102 | Sensor de gotas – bomba de infusão peristáltica. | UN | 2 | 800 | 950 | /////////// | /////////// | 875 | 1750
i | 1 | 103 | Painel – cama hospitalar. | UN | 2 | 610 | 780 | /////////// | /////////// | 695 | 1390
i | 1 | 104 | Motor – cama hospitalar. | UN | 2 | 1500 | 2000 | /////////// | /////////// | 1750 | 3500
i | 1 | 105 | Rodízios – cama hospitalar. | UN | 2 | 900 | 1500 | /////////// | /////////// | 1200 | 2400
i | 1 | 106 | Cabos de alimentação – cama hospitalar. | UN | 2 | 90 | 150 | /////////// | /////////// | 120 | 240
i | 1 | 107 | Fonte de alimentação – cama hospitalar. | UN | 2 | 700 | 900 | /////////// | /////////// | 800 | 1600
i | 1 | 108 | Rodas – cama hospitalar. | UN | 2 | 900 | 1400 | /////////// | /////////// | 1150 | 2300
i | 1 | 109 | Transmissor – cama hospitalar. | UN | 2 | 180 | 450 | /////////// | /////////// | 315 | 630
i | 1 | 110 | Cabos de conexão – cama hospitalar. | UN | 2 | 100 | 250 | /////////// | /////////// | 175 | 350
i | 1 | 111 | Teclado | UN | 2 | 490 | 580 | /////////// | /////////// | 535 | 1070
i | 1 | 112 | Bateria – cardiotocógrafo. | UN | 2 | 1200 | 1500 | /////////// | /////////// | 1350 | 2700
i | 1 | 113 | Cabo de força padrão – cardiotocógrafo. | UN | 2 | 90 | 150 | /////////// | /////////// | 120 | 240
i | 1 | 114 | Cintas de Monitorização – cardiotocógrafo. | UN | 2 | 350 | 460 | /////////// | /////////// | 405 | 810
i | 1 | 115 | Display – cardiotocógrafo. | UN | 2 | 2500 | 3600 | /////////// | /////////// | 3050 | 6100
i | 1 | 116 | Eletrodos – cardiotocógrafo. | UN | 2 | 1700 | 2480 | /////////// | /////////// | 2090 | 4180
i | 1 | 117 | Fusível – cardiotocógrafo. | UN | 2 | 50 | 98 | /////////// | /////////// | 74 | 148
i | 1 | 118 | Placa eletrônica – cardiotocógrafo. | UN | 2 | 3500 | 4600 | /////////// | /////////// | 4050 | 8100
i | 1 | 119 | Sensor Marcador de eventos – cardiotocógrafo. | UN | 2 | 1200 | 3000 | /////////// | /////////// | 2100 | 4200
i | 1 | 120 | Transdutor Toco – cardiotocógrafo. | UN | 2 | 1800 | 1900 | /////////// | /////////// | 1850 | 3700
i | 1 | 121 | US Dopler – cardiotocógrafo. | UN | 2 | 1600 | 2010 | /////////// | /////////// | 1805 | 3610
i | 1 | 122 | Adaptador para alimentação 12V – cardioversor. | UN | 2 | 600 | 800 | /////////// | /////////// | 700 | 1400
i | 1 | 123 | Bateria interna 12v 7ah – cardioversor. | UN | 2 | 540 | 680 | /////////// | /////////// | 610 | 1220
i | 1 | 124 | Bateria selada – cardioversor. | UN | 2 | 1400 | 1800 | /////////// | /////////// | 1600 | 3200
i | 1 | 125 | Cabo de sincronismo – cardioversor. | UN | 2 | 800 | 900 | /////////// | /////////// | 850 | 1700
i | 1 | 126 | Cabo ECG – cardioversor. | UN | 2 | 800 | 900 | /////////// | /////////// | 850 | 1700
i | 1 | 127 | Capacitor 16UF 7000vdc – cardioversor. | UN | 2 | 2100 | 3000 | /////////// | /////////// | 2550 | 5100
i | 1 | 128 | Capacitor 22UF 5000vdc – cardioversor. | UN | 2 | 2500 | 3000 | /////////// | /////////// | 2750 | 5500
i | 1 | 129 | Capacitor de 32 MF 9000v – cardioversor. | UN | 2 | 2800 | 3000 | /////////// | /////////// | 2900 | 5800
i | 1 | 130 | Indutor – cardioversor. | UN | 2 | 1500 | 2000 | /////////// | /////////// | 1750 | 3500
i | 1 | 131 | Monitor cristal líquido – cardioversor. | UN | 2 | 3100 | 4000 | /////////// | /////////// | 3550 | 7100
i | 1 | 132 | Pás de aplicação de Carga – cardioversor. | UN | 2 | 4000 | 4800 | /////////// | /////////// | 4400 | 8800
i | 1 | 133 | Placa controle de carga – cardioversor. | UN | 2 | 4500 | 4800 | /////////// | /////////// | 4650 | 9300
i | 1 | 134 | Placa fonte controle – cardioversor. | UN | 2 | 2500 | 3500 | /////////// | /////////// | 3000 | 6000
i | 1 | 135 | Placa para CPU – cardioversor. | UN | 2 | 4500 | 1000 | /////////// | /////////// | 2750 | 5500
i | 1 | 136 | Rele de descarga interna – cardioversor. | UN | 2 | 900 | 1900 | /////////// | /////////// | 1400 | 2800
i | 1 | 137 | Teclado de membrana – cardioversor. | UN | 2 | 1800 | 2400 | /////////// | /////////// | 2100 | 4200
i | 1 | 138 | Transformador de alimentação – cardioversor. | UN | 2 | 1100 | 1800 | /////////// | /////////// | 1450 | 2900
i | 1 | 139 | Transformador p/ CV-10 e D-10 – cardioversor. | UN | 2 | 1500 | 1900 | /////////// | /////////// | 1700 | 3400
i | 1 | 140 | Adaptador para alimentação 12V – cardioversor/desfibrilador. | UN | 2 | 600 | 800 | /////////// | /////////// | 700 | 1400
i | 1 | 141 | Bateria interna 12v 7ah – cardioversor/desfibrilador. | UN | 2 | 540 | 800 | /////////// | /////////// | 670 | 1340
i | 1 | 142 | Bateria selada – cardioversor/desfibrilador. | UN | 2 | 1400 | 1700 | /////////// | /////////// | 1550 | 3100
i | 1 | 143 | Cabo de sincronismo – cardioversor/desfibrilador. | UN | 2 | 800 | 980 | /////////// | /////////// | 890 | 1780
i | 1 | 144 | Cabo ECG – cardioversor/desfibrilador. | UN | 2 | 800 | 890 | /////////// | /////////// | 845 | 1690
i | 1 | 145 | Capacitor 16UF 7000vdc – cardioversor/desfibrilador. | UN | 2 | 2100 | 2800 | /////////// | /////////// | 2450 | 4900
i | 1 | 146 | Capacitor 22UF 5000vdc – cardioversor/desfibrilador. | UN | 2 | 2500 | 2900 | /////////// | /////////// | 2700 | 5400
i | 1 | 147 | Capacitor de 32 MF 9000v – cardioversor/desfibrilador. | UN | 2 | 2800 | 3600 | /////////// | /////////// | 3200 | 6400
i | 1 | 148 | Indutor – cardioversor/desfibrilador. | UN | 2 | 1500 | 2000 | /////////// | /////////// | 1750 | 3500
i | 1 | 149 | Monitor cristal líquido – cardioversor/desfibrilador. | UN | 2 | 3100 | 3400 | /////////// | /////////// | 3250 | 6500
i | 1 | 150 | Pás de aplicação de Carga – cardioversor/desfibrilador. | UN | 2 | 4000 | 5000 | /////////// | /////////// | 4500 | 9000
i | 1 | 151 | Placa controle de carga – cardioversor/desfibrilador. | UN | 2 | 4500 | 5500 | /////////// | /////////// | 5000 | 10000
i | 1 | 152 | Placa fonte controle – cardioversor/desfibrilador. | UN | 2 | 2500 | 6450 | /////////// | /////////// | 4475 | 8950
i | 1 | 153 | Placa para CPU – cardioversor/desfibrilador. | UN | 2 | 4500 | 6000 | /////////// | /////////// | 5250 | 10500
i | 1 | 154 | Rele de descarga interna – cardioversor/desfibrilador. | UN | 2 | 900 | 2000 | /////////// | /////////// | 1450 | 2900
i | 1 | 155 | Teclado de membrana – cardioversor/desfibrilador. | UN | 2 | 1800 | 2000 | /////////// | /////////// | 1900 | 3800
i | 1 | 156 | Transformador de alimentação – cardioversor/desfibrilador. | UN | 2 | 1100 | 2500 | /////////// | /////////// | 1800 | 3600
i | 1 | 157 | Transformador p/ CV-10 e D-10 – cardioversor/desfibrilador. | UN | 2 | 1500 | 2500 | /////////// | /////////// | 2000 | 4000
i | 1 | 158 | Adaptador para alimentação 12V – desfibrilador externo DEA. | UN | 2 | 600 | 800 | /////////// | /////////// | 700 | 1400
i | 1 | 159 | Bateria interna 12v 7ah – desfibrilador externo DEA. | UN | 2 | 540 | 980 | /////////// | /////////// | 760 | 1520
i | 1 | 160 | Bateria selada – desfibrilador externo DEA. | UN | 2 | 1400 | 1700 | /////////// | /////////// | 1550 | 3100
i | 1 | 161 | Cabo de sincronismo – desfibrilador externo DEA. | UN | 2 | 800 | 900 | /////////// | /////////// | 850 | 1700
i | 1 | 162 | Cabo ECG – desfibrilador externo DEA. | UN | 2 | 800 | 900 | /////////// | /////////// | 850 | 1700
i | 1 | 163 | Capacitor 16UF 7000vdc – desfibrilador externo DEA. | UN | 2 | 2100 | 3400 | /////////// | /////////// | 2750 | 5500
i | 1 | 164 | Capacitor 22UF 5000vdc – desfibrilador externo DEA. | UN | 2 | 2500 | 3400 | /////////// | /////////// | 2950 | 5900
i | 1 | 165 | Capacitor de 32 MF 9000v – desfibrilador externo DEA. | UN | 2 | 2800 | 3500 | /////////// | /////////// | 3150 | 6300
i | 1 | 166 | Indutor – desfibrilador externo DEA. | UN | 2 | 1500 | 2000 | /////////// | /////////// | 1750 | 3500
i | 1 | 167 | Monitor cristal líquido – desfibrilador externo DEA. | UN | 2 | 3100 | 3200 | /////////// | /////////// | 3150 | 6300
i | 1 | 168 | Pás de aplicação de Carga – desfibrilador externo DEA. | UN | 2 | 4000 | 5000 | /////////// | /////////// | 4500 | 9000
i | 1 | 169 | Placa controle de carga – desfibrilador externo DEA. | UN | 2 | 4000 | 5500 | /////////// | /////////// | 4750 | 9500
i | 1 | 170 | Placa fonte controle – desfibrilador externo DEA. | UN | 2 | 2500 | 3600 | /////////// | /////////// | 3050 | 6100
i | 1 | 171 | Placa para CPU – desfibrilador externo DEA. | UN | 2 | 4500 | 4800 | /////////// | /////////// | 4650 | 9300
i | 1 | 172 | Rele de descarga interna – desfibrilador externo DEA. | UN | 2 | 900 | 1000 | /////////// | /////////// | 950 | 1900
i | 1 | 173 | Teclado de membrana – desfibrilador externo DEA. | UN | 2 | 1800 | 2060 | /////////// | /////////// | 1930 | 3860
i | 1 | 174 | Transformador de alimentação – desfibrilador externo DEA. | UN | 2 | 1100 | 2000 | /////////// | /////////// | 1550 | 3100
i | 1 | 175 | Transformador p/ CV-10 e D-10 – desfibrilador externo DEA. | UN | 2 | 1500 | 2000 | /////////// | /////////// | 1750 | 3500
i | 1 | 176 | Braçadeira de borracha – eletrocardiógrafo. | UN | 2 | 700 | 900 | /////////// | /////////// | 800 | 1600
i | 1 | 177 | Cabeçote térmico – eletrocardiógrafo. | UN | 2 | 2900 | 3500 | /////////// | /////////// | 3200 | 6400
i | 1 | 178 | Cabo de paciente de 12 derivações rabicho pino banana – eletrocardiógrafo. | UN | 2 | 1700 | 1900 | /////////// | /////////// | 1800 | 3600
i | 1 | 179 | Eletrodo pré cordial em prata clorada de 24mm de diâmetro com pera (bomba de sucção) em silicone – eletrocardiógrafo. | UN | 2 | 700 | 900 | /////////// | /////////// | 800 | 1600
i | 1 | 180 | Eletrodo tipo clip transparente para adultos / infantil – eletrocardiógrafo. | UN | 2 | 700 | 900 | /////////// | /////////// | 800 | 1600
i | 1 | 181 | Fonte chaveador – eletrocardiógrafo. | UN | 2 | 2500 | 3000 | /////////// | /////////// | 2750 | 5500
i | 1 | 182 | Microprocessador – eletrocardiógrafo. | UN | 2 | 990 | 1100 | /////////// | /////////// | 1045 | 2090
i | 1 | 183 | Placa do teclado – eletrocardiógrafo. | UN | 2 | 850 | 950 | /////////// | /////////// | 900 | 1800
i | 1 | 184 | Placa eletrônica – eletrocardiógrafo. | UN | 2 | 900 | 950 | /////////// | /////////// | 925 | 1850
i | 1 | 185 | Placa pré amplificadora – eletrocardiógrafo. | UN | 2 | 900 | 1000 | /////////// | /////////// | 950 | 1900
i | 1 | 186 | Rabicho – eletrocardiógrafo. | UN | 2 | 90 | 120 | /////////// | /////////// | 105 | 210
i | 1 | 187 | Teclado de membrana – eletrocardiógrafo. | UN | 2 | 1100 | 1500 | /////////// | /////////// | 1300 | 2600
i | 1 | 188 | Transformador de alimentação – eletrocardiógrafo. | UN | 2 | 750 | 890 | /////////// | /////////// | 820 | 1640
i | 1 | 189 | Bateria 12v 7ah – monitor cardíaco. | UN | 2 | 540 | 890 | /////////// | /////////// | 715 | 1430
i | 1 | 190 | Cabo conector – monitor cardíaco. | UN | 2 | 610 | 690 | /////////// | /////////// | 650 | 1300
i | 1 | 191 | Cabo de ECG – monitor cardíaco. | UN | 2 | 800 | 970 | /////////// | /////////// | 885 | 1770
i | 1 | 192 | Cabo neopich – monitor cardíaco. | UN | 2 | 400 | 700 | /////////// | /////////// | 550 | 1100
i | 1 | 193 | Cabo paciente – monitor cardíaco. | UN | 2 | 800 | 980 | /////////// | /////////// | 890 | 1780
i | 1 | 194 | Cabo Sensor de SPO2 – monitor cardíaco. | UN | 2 | 800 | 980 | /////////// | /////////// | 890 | 1780
i | 1 | 195 | Chaves seletoras p/m-10 – monitor cardíaco. | UN | 2 | 1800 | 2400 | /////////// | /////////// | 2100 | 4200
i | 1 | 196 | Display – monitor cardíaco. | UN | 2 | 2200 | 2700 | /////////// | /////////// | 2450 | 4900
i | 1 | 197 | Fonte chave adora – monitor cardíaco. | UN | 2 | 1400 | 1900 | /////////// | /////////// | 1650 | 3300
i | 1 | 198 | Interface do ECG – monitor cardíaco. | UN | 2 | 1500 | 2500 | /////////// | /////////// | 2000 | 4000
i | 1 | 199 | Interface do oxímetro – monitor cardíaco. | UN | 2 | 1500 | 2000 | /////////// | /////////// | 1750 | 3500
i | 1 | 200 | Interface do PNI – monitor cardíaco. | UN | 2 | 1500 | 2000 | /////////// | /////////// | 1750 | 3500
i | 1 | 201 | Interface do termômetro – monitor cardíaco. | UN | 2 | 1500 | 2400 | /////////// | /////////// | 1950 | 3900
i | 1 | 202 | Manguito – monitor cardíaco. | UN | 2 | 210 | 800 | /////////// | /////////// | 505 | 1010
i | 1 | 203 | Microprocessador – monitor cardíaco. | UN | 2 | 1100 | 1500 | /////////// | /////////// | 1300 | 2600
i | 1 | 204 | Módulo PNI – monitor cardíaco. | UN | 2 | 1800 | 2500 | /////////// | /////////// | 2150 | 4300
i | 1 | 205 | Motor do insuflador – monitor cardíaco. | UN | 2 | 1400 | 2700 | /////////// | /////////// | 2050 | 4100
i | 1 | 206 | Painel de acrílico p/m-10 – monitor cardíaco. | UN | 2 | 700 | 1000 | /////////// | /////////// | 850 | 1700
i | 1 | 207 | Placa amplificadora ECG – monitor cardíaco. | UN | 2 | 1500 | 2500 | /////////// | /////////// | 2000 | 4000
i | 1 | 208 | Placa de sinal cabo – monitor cardíaco. | UN | 2 | 1500 | 2500 | /////////// | /////////// | 2000 | 4000
i | 1 | 209 | Placa fonte A/C – monitor cardíaco. | UN | 2 | 1600 | 2600 | /////////// | /////////// | 2100 | 4200
i | 1 | 210 | Processador – monitor cardíaco. | UN | 2 | 1100 | 2100 | /////////// | /////////// | 1600 | 3200
i | 1 | 211 | Sensor de dedo – monitor cardíaco. | UN | 2 | 800 | 900 | /////////// | /////////// | 850 | 1700
i | 1 | 212 | Sensor de pressão – monitor cardíaco. | UN | 2 | 900 | 900 | /////////// | /////////// | 900 | 1800
i | 1 | 213 | Sensor de temperatura – monitor cardíaco. | UN | 2 | 800 | 900 | /////////// | /////////// | 850 | 1700
i | 1 | 214 | Tubo de imagem p/m-10 – monitor cardíaco. | UN | 2 | 1300 | 2300 | /////////// | /////////// | 1800 | 3600
i | 1 | 215 | Cabo força – oxímetro de pulso. | UN | 2 | 90 | 100 | /////////// | /////////// | 95 | 190
i | 1 | 216 | Cabo sensor de dedo – oxímetro de pulso. | UN | 2 | 800 | 900 | /////////// | /////////// | 850 | 1700
i | 1 | 217 | Cristal líquido – oxímetro de pulso. | UN | 2 | 400 | 600 | /////////// | /////////// | 500 | 1000
i | 1 | 218 | Membrana Frontal – oxímetro de pulso. | UN | 2 | 450 | 800 | /////////// | /////////// | 625 | 1250
i | 1 | 219 | Placa Comando – oxímetro de pulso. | UN | 2 | 400 | 800 | /////////// | /////////// | 600 | 1200
i | 1 | 220 | Porta fusível – oxímetro de pulso. | UN | 2 | 90 | 110 | /////////// | /////////// | 100 | 200
i | 1 | 221 | Transformador – oxímetro de pulso. | UN | 2 | 250 | 350 | /////////// | /////////// | 300 | 600
i | 1 | 222 | Bateria de lítio - compatível com Ventilador pulmonar Luft 3, marca LEISTUNG. | UN | 2 | 2100 | 3000 | /////////// | /////////// | 2550 | 5100
i | 1 | 223 | Leitor de fluxo - compatível com Ventilador pulmonar Luft 3, marca LEISTUNG. | UN | 2 | 2500 | 3500 | /////////// | /////////// | 3000 | 6000
i | 1 | 224 | Mangueiras - compatível com Ventilador pulmonar Luft 3, marca LEISTUNG. | UN | 2 | 1500 | 1800 | /////////// | /////////// | 1650 | 3300
i | 1 | 225 | Membrana de silicone - compatível com Ventilador pulmonar Luft 3, marca LEISTUNG. | UN | 2 | 400 | 800 | /////////// | /////////// | 600 | 1200
i | 1 | 226 | Tampa da válvula exalatória - compatível com Ventilador pulmonar Luft 3, marca LEISTUNG. | UN | 2 | 300 | 900 | /////////// | /////////// | 600 | 1200
i | 1 | 227 | Válvula - compatível com Ventilador pulmonar Luft 3, marca LEISTUNG. | UN | 2 | 1500 | 2500 | /////////// | /////////// | 2000 | 4000
i | 1 | 228 | Válvula exalatória - compatível com Ventilador pulmonar Luft 3, marca LEISTUNG. | UN | 2 | 700 | 990 | /////////// | /////////// | 845 | 1690
627040