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	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

 ESTADO DO PARANÁ

Departamento de Gestão de Compras // Divisão de Licitações



EDITAL PREGÃO – FORNECIMENTO DE BENS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 242/2024
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná

ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Administração 

ORGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde
OBJETO

Registro de preços para a aquisição de materiais médico-hospitalares, laboratoriais, equipamentos e correlatos para suprir a demanda das unidades descentralizadas da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R$3.550.155,89 (Três milhões, quinhentos e cinquenta mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)
DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 27/11/2024 às 08:30h (horário de Brasília)
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA

Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL COMPRAS // - https://bllcompras.com/
Critério de Julgamento:
Menor preço, por item
Modo de disputa:
Aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

Não – Ampla Concorrência 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 79/2024
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 242/2024
O Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, por meio do Departamento de Gestão de Compras, sediado na Rua Espírito Santo, n° 777 – Centro, torna público que realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, dos arts. 273 e ss. do Decreto Municipal n.º 77, de 14 de março de 2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para a aquisição de materiais médico-hospitalares, laboratoriais, equipamentos e correlatos para suprir a demanda das unidades descentralizadas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/).

3.2. Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Portal de Licitações através do site http://bll.org.br.

3.3. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

3.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Marechal Cândido Rondon/PR, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

3.6. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.6.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.7. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.8. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.9. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.10. A licitação será de ampla concorrência para todos os itens.
3.10.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.11. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

3.12. Não poderão disputar esta licitação:

3.12.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.12.2. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.12.3. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.12.4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.12.5. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.12.6. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.12.7. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.12.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.12.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.13. O impedimento de que trata o item 3.12.2 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
4.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
4.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
4.5.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
4.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
4.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
4.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
4.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
4.9. Após a fase de envio de lances, serão disponibilizados para acesso público todos os documentos que compõem a proposta dos licitantes.
4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
4.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
4.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
4.11.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
4.11.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
4.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.10 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
4.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
4.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitário do item;

5.1.2. Marca e/ou fabricante; 

5.1.3. Quantidade cotada, devendo respeitar o total para cada item;
5.1.4. Registro/Cadastro/Notificação do Produto no Ministério da Saúde conforme Lei n° 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências e suas alterações, para os itens considerados produtos para a saúde, inclusive para produtos importados;
5.1.5. Para os produtos dispensados de registro, cadastro e ou notificação, as empresas deverão apresentar o respectivo ato formal de dispensa de registro;
5.1.6. Apresentar catálogos ou fichas técnicas dos itens visando a comprovação das especificações solicitadas;
5.1.6.1. Todos os documentos citados anteriormente devem ser enviados/apresentados junto com a proposta.

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.2.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 
5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
5.7.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
5.7.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos.
5.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração e/ou por parte dos contratados pode ensejar responsabilização e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$0,01 (Um centavo).
6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que os autores das ofertas de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

6.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.  

6.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

6.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada no âmbito de Marechal Cândido Rondon pela Lei Complementar Municipal n.º 68/2009.

6.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.20.5. Nas licitações cujo item de contratação ultrapasse o valor de R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos reais), não se aplica a regra de empate ficto mencionada acima.

6.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.21.1.2. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, adotando-se as regras contidas no art. 200, do Dec. Mun. 77/2023;
6.21.1.3. Sorteio, na forma do art. 201 do Dec. Mun. 77/2023.
6.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.22.1.  Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo;
6.22.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
6.22.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.22.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
6.22.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital.

6.22.6. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.12 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;  

7.1.2. TCE – Tribunal de Contas do Estado do Paraná

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 

7.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.1.5. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica, poderá haver a consulta complementar através da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Diante da suspeita de ocorrência impeditiva indireta, o processo licitatório será suspenso, para investigar se a participação da pessoa jurídica no processo de contratação teve como objetivo burlar os efeitos da sanção aplicada a outra empresa com quadro societário comum (art. 370 do Dec. Mun. 77/2023). 

7.3.1. O interessado será notificado para manifestação no prazo de 2 (dois) dias úteis;

7.3.2. Os argumentos de defesa serão analisados e avaliados, realizando-se as diligências necessárias para a prova dos fatos, adotando-se as medidas necessárias a apurar, dentre outras: 

I – as condições de constituição da pessoa jurídica ou do início da sua relação com os sócios da empresa sancionada; 

II – a atividade econômica desenvolvida pelas empresas; 

III – a composição do quadro societário e identidade dos dirigentes/administradores; e

IV – o compartilhamento de estrutura física ou de pessoal. 

7.3.3. Formado o convencimento acerca da existência de ocorrência impeditiva indireta, o licitante será INABILITADO. 

7.3.4. Na sequência, o processo será remetido à autoridade para adoção das demais providências indicadas nos arts. 368 e ss. do Dec. Mun. 77/2023.

7.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens próprios deste edital.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos arts. 196 e ss. do Dec. Mun. n. 77/2023.

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

7.7.1. contiver vícios insanáveis;

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.8. Considera-se indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante ou da área especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes
7.15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema, bem como publicação junto ao Diário Oficial do Município.

7.16. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, conforme segue:
8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
8.1.1.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
8.1.1.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.1.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
8.1.1.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
8.1.1.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;
8.1.1.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
8.1.1.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
8.1.1.8. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971;
8.1.1.9.  Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021;
8.1.1.10. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165);
8.1.1.10.1. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
8.1.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
8.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.1.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.1.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.1.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.1.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.1.2.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.1.2.7. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
8.1.2.7.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.1.2.7.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
8.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

8.1.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
8.1.3.2. Caso o documento não indique prazo de validade, a certidão será considerada válida pelo prazo de 90 (noventa ) dias, contados da data de sua emissão.
8.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.1.4.1. Autorização de funcionamento da proponente emitida pela Anvisa onde constam as atividades sujeitas a vigilância sanitária que o estabelecimento está apto a exercer, regular, perfeitamente legíveis;
8.1.4.2. Certificado de Licença Sanitária emitido pela autoridade sanitária competente dos Estados ou Distrito Federal ou Município, aquela que couber, onde constem as atividades sujeitas à vigilância sanitária que o estabelecimento está apto a exercer, regular. 
8.1.4.2.1. Estando o certificado de licença vencido, a licitante deverá apresentar, de forma legível o protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do certificado vencido. Os protocolos de revalidação do certificado deverão estar acompanhados de comprovante de tramitação ou declaração do órgão público concedente da referida licença.
8.1.5. PROGRAMA DE INTEGRIDADE

8.1.5.1. Apresentar declaração de que possui ou implantará Programa de Integridade, caso o valor total de contratos firmados pela empresa com o Município no exercício financeiro ultrapasse R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
8.2. Em caso de concessões ou consórcios, a declaração será exigida independentemente do valor da contratação.
8.3. Referido Programa deverá estar implantado até a assinatura do contrato, devendo ser atendidos, tanto para sua existência, quanto para sua aplicação por parte das empresas, os parâmetros descritos no art. 4º, da Lei nº 5.311/2022.
8.4. Caso o Programa não esteja implantado até a data da assinatura do contrato, o representante legal da empresa deverá firmar nova declaração, comprometendo-se a fazê-lo no prazo de 6 (seis) meses, contados da celebração do contrato.
8.5. As microempresas e empresas de pequeno porte estarão dispensadas do cumprimento dos parâmetros indicados nos incisos III, V, IX, X, XIII, XIV e XV, do caput do art. 4º, da referida lei.
8.6. Caso haja dúvidas acerca da veracidade do conteúdo das declarações prestadas pela empresa, poderão ser efetuadas diligências e requisitados documentos visando a efetiva comprovação da implantação do Programa, conforme diretrizes estabelecidas no § 1º, do art. 4º, da Lei nº 5.311/2022.
8.7. A pessoa física ou jurídica que de alguma maneira praticar fraude para comprovar a efetiva implantação do programa de integridade ou não comprovar os parâmetros no tempo previsto, ficará sujeita às cominações previstas na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, na Portaria nº 909, de 07 de abril de 2015, da Controladoria-Geral da União e de outros normativos que porventura sucederem os ordenamentos citados e que tratem da matéria
8.8. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, econômico-ﬁnanceira e de qualificação técnica, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

8.9. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.10. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para ﬁns de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.11. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.12. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.13. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

8.14. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.15. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.16. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.17. Tendo a empresa optado pela substituição dos documentos de habilitação pelo registro cadastral no SICAF, a habilitação será verificada por tal meio, nos documentos por ele abrangidos.

8.17.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 

8.18. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
8.18.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
8.19. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
8.19.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no mínimo 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.
8.20. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.
8.20.1. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, TODOS os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no art. 206, § 3° do Dec. Mun. 77/2023.
8.20.2. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
8.21. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e art. 206, § 4.° do Dec. Mun. n.° 77/2023):
8.21.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
8.21.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
8.22. Na análise dos documentos de habilitação, poderão ser sanados erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.
8.23. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.13.1.
8.24. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
8.25. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.
8.26. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021. 

9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.
9.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

9.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços no Portal do Município.

9.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

9.7.Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

10.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

10.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e 

10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

10.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

10.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
10.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

10.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

10.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

10.4.1.  convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

10.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

11.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

11.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.mcr.pr.gov.br
12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

12.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

12.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

12.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

12.1.5. fraudar a licitação

12.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

12.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

12.2.1. advertência; 

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto

12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

12.4.1. Para as infrações previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infrações previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado
12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

12.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 13.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 285, § 2.° do Dec. Mun. n.° 77/2023. 

12.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

12.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios:  

13.3.1. Pelo endereço de e-mail licita@mcr.pr.gov.br;

13.3.2. Através de Emissão de Processo Digital (Protocolo) no site www.mcr.pr.gov.br
13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

14. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

14.1. As partes declaram que eventuais dados pessoais que porventura venham a ser disponibilizados para a execução do objeto do presente edital serão requeridos, utilizados e/ou tratados estritamente para atendimento da finalidade a que se propõem, comprometendo-se as partes a adotar as melhores práticas de governança e segurança de dados pessoais, em conformidade com a Lei n.º 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

15.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

15.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

15.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

15.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

15.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

15.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

15.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.mcr.pr.gov.br.
15.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

15.11.1. ANEXO I - Termo de Referência

15.11.2. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

15.11.3. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato

15.11.4. ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços

15.11.5. ANEXO IV – Modelo de proposta
15.11.6.  ANEXO V - Modelo de declaração de atendimento à Lei Municipal nº 5409/2023 – Instituição do Programa de Integridade

Marechal Cândido Rondon, Paraná, em 11 de novembro de 2024
MARCIO ANDREI RAUBER

Prefeito
MARCIANE MARIA SPECHT
Secretária Municipal de Saúde
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2024
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. Aquisição de materiais médico-hospitalares, laboratoriais, equipamentos e correlatos para suprir a demanda de atendimentos nas unidades descentralizadas da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da tabela abaixo, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento:

	Item
	Descrição
	CATMAT
	Unidade
	Quantidade
	Valor unitário
	Valor total

	 TC "1.0" \f C \l "1"
1
	Abaixador de língua em madeira (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, 1,4 cm de largura e 0,5 mm de espessura. Pacote com 100 unidades, com dados de identificação e procedência do produto.
	348807
	Pacote
	1000
	R$5,7400
	R$5.740,00

	 TC "2.0" \f C \l "1"
2
	Abaixador de língua embalado individualmente, descartável. Formato convencional liso. Superfície e bordas perfeitamente acabadas. Espessura e largura uniformes em toda a sua extensão. Medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 14 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 peças.
	423465
	Pacote
	1000
	R$10,5600
	R$10.560,00

	 TC "3.0" \f C \l "1"
3
	Cloreto férrico, concentração 50 %, gel, frasco com no mínimo 10 g
	422125
	Frasco
	24
	R$27,3900
	R$657,36

	 TC "4.0" \f C \l "1"
4
	Afastador Baufour válvula curva 80 x 45 em aço inoxidável
	474072
	Frasco
	2
	R$964,5000
	R$1.929,00

	 TC "5.0" \f C \l "1"
5
	Afastador de Farabeuf 20 mm x 180 mm em aço inoxidável
	474124
	Unidade
	10
	R$33,4400
	R$334,40

	 TC "6.0" \f C \l "1"
6
	Afastador Sami Arap com 5 válvulas em aço inoxidável
	473855
	Unidade
	3
	R$3.514,0000
	R$10.542,00

	 TC "7.0" \f C \l "1"
7
	Agulha anestésica espinhal raqui tamanho 27 g x 3 1/2 (90 x 0,4 mm). Com mandril; bisel tipo Quincke, com ponta biselada e anatômica, codificado por cores. Canhão luer lock com visor translúcido e inteiramente cônico. Latex free. Estilete ajustado a agulha reduzindo a remoção de tecidos durante a punção. Estéril.
	389941
	Unidade
	2000
	R$12,4000
	R$24.800,00

	 TC "8.0" \f C \l "1"
8
	Agulha anestésica espinhal raqui tamanho 26 g x 3 1/2 (90 x 0,45 mm). Com mandril; bisel tipo Quincke, com ponta biselada e anatômica, codificado por cores. Canhão luer lock com visor translúcido e inteiramente cônico. Latex free. Estilete ajustado a agulha reduzindo a remoção de tecidos durante a punção. Estéril.
	389250
	Unidade
	500
	R$14,4900
	R$7.245,00


	 TC "9.0" \f C \l "1"
9
	Agulha descartável 24 G ¾ (0,55 mm x 20 mm), atóxica, apirogênica, cânula de aço cromoniquel, inoxidável, parede fina, siliconização uniforme, bisel trifacetado, cone luer com extremidade lisa, embalagem individual estéril, abertura em pétalas. Embalagem com data de validade e dados de identificação e procedência
	439811
	Unidade
	45000
	R$0,1400
	R$6.300,00

	 TC "10.0" \f C \l "1"
10
	Agulha descartável 26 G 1/2 (13 mm x 4,5 mm), atóxica, apirogênica, cânula de aço cromoniquel, inoxidável, parede fina, siliconização uniforme, bisel trifacetado, cone luer com extremidade lisa, embalagem individual estéril, com abertura em pétalas. Embalagem com data de validade e dados de identificação e procedência
	439812
	Unidade
	35000
	R$0,1000
	R$3.500,00

	11
	Agulha descartável 22 G 1 (25 mm x 7 mm), atóxica, apirogênica, cânula de aço cromoniquel, inoxidável, parede fina, siliconização uniforme, bisel trifacetado, cone luer com extremidade lisa, embalagem individual estéril, com abertura em pétalas. Embalagem com data de validade e dados de identificação e procedência
	439807
	Unidade
	50000
	R$0,0900
	R$4.500,00

	12
	Agulha descartável 22 G 1 (25 mm x 7 mm), com dispositivo de segurança, atóxica, apirogênica, cânula de aço cromoniquel, inoxidável, parede fina, siliconização uniforme, bisel trifacetado, cone luer com extremidade lisa, embalagem individual estéril, com abertura em pétalas. Embalagem com data de validade e dados de identificação e procedência
	397524
	Unidade
	10000
	R$0,1400
	R$1.400,00

	13
	Agulha descartável 21 G 1 (25 mm x 8 mm) com dispositivo de segurança, atóxica, apirogênica, cânula de aço cromoniquel, inoxidável, parede fina, siliconização uniforme, bisel trifacetado, cone luer com extremidade lisa, embalagem individual estéril, com abertura em pétalas. Embalagem com data de validade e dados de identificação e procedência
	397502
	Unidade
	10000
	R$0,2100
	R$2.100,00

	14
	Agulha descartável 21 G 1 (25 mm x 8 mm), atóxica, apirogênica, cânula de aço cromoniquel, inoxidável, parede fina, siliconização uniforme, bisel trifacetado, cone luer com extremidade lisa, embalagem individual estéril, com abertura em pétalas. Embalagem com data de validade e dados de identificação e procedência
	439804
	Unidade
	86400
	R$0,1000
	R$8.640,00

	15
	Agulha descartável 18 G 1 1/2 (40 mm x 1,2 mm), atóxica, apirogênica, cânula de aço cromoniquel, inoxidável, parede fina, siliconização uniforme, bisel trifacetado, cone luer com extremidade lisa, embalagem individual estéril, com abertura em pétalas. Embalagem com data de validade e dados de identificação e procedência
	439799
	Unidade
	60000
	R$0,1100
	R$6.600,00

	16
	Agulha para anestesia raquidiana 22 G X 1 ½ (0,70 X 40 mm). Agulha de ponta Quincke, canhão translucido que proporciona rápida visualização do liquor; estilete ajustado a agulha que reduza a possibilidade de remoção de tecidos durante a punção. Latex free. Estéril
	389182
	Unidade
	1000
	R$7,9600
	R$7.960,00

	17
	Agulha para peridural 16 g x 3 1/2 . Cânula deve ser demarcada em cm, com aletas que proporcionam facilidade no manuseio. Estéril.
	390121
	Unidade
	2000
	R$20,1700
	R$40.340,00

	18
	Agulha para peridural 18 g x 3 1/2. Cânula deve ser demarcada em cm, com aletas que proporcionam facilidade no manuseio. Estéri
	390124
	Unidade
	2000
	R$15,8000
	R$31.600,00

	19
	Agulha para raqui 22 G x 31/2”. Bisel tipo Quincke pontiagudo para esforço reduzido na punção. Canhão transparente que permite a visualização do liquor. Diâmetro: (0,70 mm x 88 mm). Embalagem estéril, contendo informações do fabricante e do produto)
	389190
	Unidade
	500
	R$11,2900
	R$5.645,00

	20
	Agulha raquidiana espinhal 25 G x 3 1/2 (90 x 0,38 mm). Agulha com ponta Quinckecom desing que proporcione velocidade no retorno do líquor e melhor fluxo do agente anestésico; encaixe com canhão/estilete que oriente posicionamento adequado do bisel e que fixe o estilete evitando o deslocamento durante a punção. O canhão deve ser translúcido que proporcione rápida visualização do líquor; estilete ajustado à agulha para reduzir possibilidade de remoção de tecidos durante a punção. Isento de látex. Estéril.
	389230
	Unidade
	500
	R$15,5100
	R$7.755,00

	21
	Agulha para raqui anestesia 25 G x 4 3/4 com guia. Deve possuir paredes mais finas para retorno mais rápido do líquor e melhor infusão do anestérico. Conector luer lock transparente. Estilet ajustado ao bisel evitando a obstrução da agulha e ponta proximal colorida seguindo padrão internacional de cores.
	389231
	Unidade
	250
	R$15,9800
	R$3.995,00

	22
	Agulha/cânula de insuflação de Veress 2 mm x 120 mm em aço inoxidavel esterelizavel
	439950
	Unidade
	1
	R$794,4900
	R$794,49

	23
	Algodão ortopédico 6 cm x 1,80 m. Pacote com 12 unidades.
	448244
	Pacote
	30
	R$5,2900
	R$158,70

	24
	Algodão ortopédico 8 cm x 1,80 m. Pacote com 12 unidades.
	448245
	Pacote
	30
	R$7,4200
	R$222,60

	25
	Algodão ortopédico 10 cm x 1,80 m. Pacote com 12 unidades.
	448246
	Pacote
	60
	R$9,9500
	R$597,00

	26
	Algodão ortopédico 12 cm x 1,80 m. Pacote com 12 unidades.
	448247
	Pacote
	60
	R$10,8900
	R$653,40

	27
	Algodão ortopédico 15 cm x 1,80 m. Pacote com 12 unidades.
	448249
	Pacote
	60
	R$11,6100
	R$696,60

	28
	Algodão ortopédico 20 cm x 1,80 m. Pacote com 12 unidades.
	448248
	Pacote
	54
	R$15,8100
	R$853,74

	29
	Anuscópio descartável sistema fechado. Composto de corpo em poliestireno cristal, embolo e ponteira em poliestireno de alto impacto com abertura proximal de aproximadamente 3,5 cm de diâmetro, abertura distal de aproximadamente 2,0 de diâmetro, extensão do segmento cilíndrico de aproximadamente 9 cm e embolo de comprimento total de aproximadamente 13 cm. Embalagem individual contendo dados do produto e fabricante'
	438931
	Unidade
	50
	R$3,3400
	R$167,00

	30
	Azul de metileno 0,01%. Solução composta de água purificada e azul de metileno. Corante fotossensível para utilização em laserterapia. Seringa com 1 ml.
	358462
	Seringa
	100
	R$16,6500
	R$1.665,00

	31
	Aplicador de clips universal médio grande tamanho 28 cm angulado para a direita
	444119
	Unidade
	2
	R$5.010,1300
	R$10.020,26

	32
	Aplicador de clipes de titânio médio grande para videocirurgia.Comprimento aproximado da haste 36 cm, diâmetro cerca de 10 mm . Reutilizável.
	444123
	Unidade
	2
	R$3.428,6800
	R$6.857,36

	33
	Clipador laparoscópico para clipes de polímero tamanho médio - grande (verde).Comprimento: 35 cm. Que tenha clique macio, com alinhamento correto e giro de 360º. Reutilizável
	444136
	Unidade
	2
	R$1.088,7300
	R$2.177,46

	34
	Clipador laparoscópico para clipes de polímero tamanho grande (roxo). Comprimento: 35 cm. Que tenha clique macio, com alinhamento correto e giro de 360º. Reutilizável
	444137
	Unidade
	2
	R$1.088,7300
	R$2.177,46

	35
	Aparelho de barbear descartável, com 02 lâminas
	283964
	Unidade
	700
	R$1,0200
	R$714,00

	36
	Auto lanceta automática 23 g. Automática: acionamento por contato. Espessura ultrafina. Atende nr32, não permitindo reutilização. Agulha de aço inoxidável tipo 304. Corpo da lanceta em plástico e tampa em abs. Diâmetro da agulha 23 g, tipo trifacetada. Esterilizada por óxido de etileno. Caixa com o mínimo 100 unidades.
	338605
	Caixa
	3000
	R$13,8500
	R$41.550,00

	37
	Bandagem triangular de algodão tamanho médio. Dimensões: 2 m x 1,40 m x 1,40 m. Confeccionado em 100 % algodão tipo cru
	478140
	Unidade
	1000
	R$7,1600
	R$7.160,00

	38
	Bandeja cirurgica medidas 40 x 29 x 1 cm (variação de +/- 1cm) em aço inoxidável
	440144
	Unidade
	40
	R$122,4400
	R$4.897,60

	39
	Bandeja odontológica lisa em aço inox, dimensões 24 x 18 x 1,5 cm.
	440162
	Unidade
	30
	R$38,0300
	R$1.140,90

	40
	Bandeja odontológica lisa em aço inox, dimensões 22 x 12 x 1,5 cm.
	440147
	Unidade
	70
	R$24,8300
	R$1.738,10

	41
	Bolsa coleta de sangue simples 500 ml, com solução anticoagulante CPDA-1, estéril e apirogênica contendo 1 bolsa satélite para a transferência de hemocomponentes.
	368394
	Unidade
	300
	R$28,2200
	R$8.466,00

	42
	Bolsa coletora de especime para cirurgia laparoscopia, com sistema introdutor e manopla. Para uso em trocarter de 10 mm. Volume: 200 ml. Estéril.
	444274
	Unidade
	150
	R$111,3400
	R$16.701,00

	43
	Bolsa térmica para água quente, capacidade 2.000 ml. Fabricada em látex natural, com ranhuras para aumentar a difusão de calor. Com bordas reforçadas e bocal firme. Com tampa.
	433749
	Unidade
	40
	R$45,0000
	R$1.800,00

	44
	Bota imobilizadora bilateral tamanho medio cano longo. Para imobilizar e/ou estabilizar regiões do pé, tornozelo e perna. Palmilha que absorva impactos e que minimize a sobrecarga nas estruturas do pé, tornozelo e perna. Protetor de calcanhar confeccionado em material macio. Hastes anatômicas que possam encaixar na perna e panturrilha. Fechamento com fechos de velcro com passadores.
	452211
	Unidade
	4
	R$108,3600
	R$433,44

	45
	Bota imobilizadora bilateral tamanho grande cano longo. Para imobilizar e/ou estabilizar regiões do pé, tornozelo e perna. Palmilha que absorva impactos e que minimize a sobrecarga nas estruturas do pé, tornozelo e perna. Protetor de calcanhar confeccionado em material macio. Hastes anatômicas que possam encaixar na perna e panturrilha. Fechamento com fechos de velcro com passadores.
	452210
	Unidade
	6
	R$126,7300
	R$760,38

	46
	Cabo flexivel macho fêmea para pinça monopolar 3 mm. Compativel com bisturi eletrônico.Autoclavável, com 3 metro de comprimento
	474377
	Unidade
	2
	R$555,7500
	R$1.111,50

	47
	Cabo para bisturi nº 3 fabricado em aço inoxidável
	299683
	Unidade
	50
	R$11,3400
	R$567,00

	48
	Cabo para bisturi nº 4 fabricado em aço inoxidável
	299116
	Unidade
	50
	R$13,0700
	R$653,50

	49
	Cadarço sarjado, 90% algodão e 10% poliéster; 1,5 cm de largura e 10 metros de comprimento, cor branca.
	440708
	Rolo
	120
	R$4,0100
	R$481,20

	50
	Cadarço sarjado,100 % algodão; 14 mm de largura e 50 metros de comprimento, cor branca.
	373304
	Rolo
	50
	R$19,8600
	R$993,00

	51
	Cal sodada absorvente de CO2, granulada, branca, (com indicador que muda de cor, BRANCO PARA VIOLETA, quando saturado em CO2). Isenta de hidróxido de potássio (KOH) e hidróxido de sódio
(NAOH), para aparelhos de anestesia. Galão com minimo de 4,3 kg +/-0,2 kg. 
	301510
	Galão
	20
	R$173,4500
	R$3.469,00


	52
	Campo para mesa Mayo, estéril. Confeccionado em não tecido extra absorvente e filme impermeável. Anti-deslizante e anti-reflexiva. Resistente a rasgos. Barreira microbiana e dobra cirúrgica. Esterilizada por óxido de etileno.
	607213
	Unidade
	150
	R$13,9100
	R$2.086,50

	53
	Cânula (bainha) janela lisa com torneira 5 mm x 11 cm em aço inoxidável
	446425
	Unidade
	2
	R$1.589,0900
	R$3.178,18

	54
	Cânula (bainha) janela lisa com torneira 10 mm x 11 cm em aço inoxidavel
	446429
	Unidade
	1
	R$1.947,2300
	R$1.947,23

	55
	Cânula de aspiração e irrigação ponta agulha 5 mm x 36 cm reutilizável
	475376
	Unidade
	1
	R$370,3700
	R$370,37

	56
	Canula de aspiração e irrigação sem válvula 10 mm x 36 cm reutilizável
	475377
	Unidade
	1
	R$307,7700
	R$307,77

	57
	Canula de dissecção tipo esfera angulada 3 mm x 36 cm reutilizável
	475376
	Unidade
	2
	R$837,7800
	R$1.675,56

	58
	Canula de dissecção tipo esfera angulada 5 mm x 36 cm reutilizável
	475376
	Unidade
	2
	R$837,7800
	R$1.675,56

	59
	Canula de dissecção espatula angulada 5 mm x 36 cm reutilizável
	475376
	Unidade
	2
	R$837,7800
	R$1.675,56

	60
	Canula de dissecção tipo gancho em ângulo reto 5 mm x 36 cm de compimento reutilizável
	475376
	Unidade
	2
	R$837,7800
	R$1.675,56

	61
	Cânula de guedel estéril, nº 0, fabricada em polietileno.
	422824
	Unidade
	60
	R$2,6400
	R$158,40

	62
	Cânula de guedel estéril, nº 01, fabricada em polietileno.
	422819
	Unidade
	60
	R$2,9800
	R$178,80

	63
	Cânula de guedel estéril, n 02, fabricada em polietileno.
	450964
	Unidade
	60
	R$2,6300
	R$157,80

	64
	Cânula de guedel estéril, n 03, fabricada em polietileno.
	450965
	Unidade
	60
	R$3,0100
	R$180,60

	65
	Cânula de guedel estéril, n 04, fabricada em polietileno.
	450966
	Unidade
	50
	R$3,1700
	R$158,50

	66
	Cânula de guedel estéril, n 05, fabricada em polietileno.
	450967
	Unidade
	50
	R$2,6800
	R$134,00

	67
	Cânula de traqueostomia composta por: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, com adaptador para seringas luer e luer-look, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar a introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Tamanho 4 mm.
	255105
	Unidade
	5
	R$26,2900
	R$131,45

	68
	Cânula de traqueostomia composta por: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, com adaptador para seringas luer e luer-look, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar a introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Tamanho 4,5 mm
	255099
	Unidade
	5
	R$18,8000
	R$94,00

	69
	Cânula de traqueostomia composta por: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressãoe alto volume, com adaptador para seringas luer e luer-look, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar a introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Tamanho 5,0 mm.
	255098
	Unidade
	5
	R$18,5800
	R$92,90

	70
	Cânula de traqueostomia composta por: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, com adaptador para seringas luer e luer-look, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar a introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Tamanho 5,5 mm
	255104
	Unidade
	5
	R$20,8600
	R$104,30

	71
	Cânula de traqueostomia composta por: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, com adaptador para seringas luer e luer-look, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar a introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Tamanho 7,0 mm
	255926
	Unidade
	5
	R$24,3400
	R$121,70

	72
	Cânula de traqueostomia composta por: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, com adaptador para seringas luer e luer-look, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar a introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Tamanho 7,5 mm
	255102
	Unidade
	5
	R$23,3000
	R$116,50

	73
	Cânula de traqueostomia composta por: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, com adaptador para seringas luer e luer-look, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar a introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Tamanho 8,0 mm
	255101
	Unidade
	5
	R$22,1200
	R$110,60

	74
	Cânula de traqueostomia composta por: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, com adaptador para seringas luer e luer-look, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar a introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Tamanho 6,5 mm
	255103
	Unidade
	5
	R$21,5000
	R$107,50

	75
	Cânula de traqueostomia composta por:1 0 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, com adaptador para seringas luer e luer-look, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar a introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Tamanho 6 mm
	255100
	Unidade
	5
	R$19,3800
	R$96,90

	76
	Canula nasofaríngea 4 mm. Fabricado em PVC medicinal macio, não tóxico, sem látex.Flexivel, com bordas arredondadas, maleáveis e macias. Extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. Estéril.
	474773
	Unidade
	5
	R$30,9600
	R$154,80

	77
	Canula nasofaríngea 4,5 mm. Fabricado em PVC medicinal macio, não tóxico, sem látex.Flexivel, com bordas arredondadas, maleáveis e macias. Extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. Estéril.
	474774
	Unidade
	5
	R$24,0000
	R$120,00

	78
	Canula nasofaríngea 5 mm. Fabricado em PVC medicinal macio, não tóxico, sem látex.Flexivel, com bordas arredondadas, maleáveis e macias. Extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. Estéril.
	474775
	Unidade
	5
	R$32,2800
	R$161,40

	79
	Canula nasofaríngea 5,5 mm. Fabricado em PVC medicinal macio, não tóxico, sem látex.Flexivel, com bordas arredondadas, maleáveis e macias. Extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. Estéril.
	474776
	Unidade
	5
	R$31,0200
	R$155,10

	80
	Canula nasofaríngea 6 mm. Fabricado em PVC medicinal macio, não tóxico, sem látex.Flexivel, com bordas arredondadas, maleáveis e macias. Extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. Estéril.
	474777
	Unidade
	5
	R$35,8500
	R$179,25

	81
	Canula nasofaríngea 6,5 mm. Fabricado em PVC medicinal macio, não tóxico, sem látex.Flexivel, com bordas arredondadas, maleáveis e macias. Extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. Estéril.
	474778
	Unidade
	5
	R$34,1600
	R$170,80

	82
	Canula nasofaríngea 7 mm. Fabricado em PVC medicinal macio, não tóxico, sem látex.Flexivel, com bordas arredondadas, maleáveis e macias. Extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. Estéril.
	474779
	Unidade
	8
	R$34,5900
	R$276,72

	83
	Canula nasofaríngea 7,5 mm. Fabricado em PVC medicinal macio, não tóxico, sem látex.Flexivel, com bordas arredondadas, maleáveis e macias. Extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. Estéril.
	474780
	Unidade
	8
	R$29,6000
	R$236,80

	84
	Canula nasofaríngea 8 mm. Fabricado em PVC medicinal macio, não tóxico, sem látex.Flexivel, com bordas arredondadas, maleáveis e macias. Extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. Estéril.
	474781
	Unidade
	8
	R$32,6700
	R$261,36

	85
	Canula nasofaríngea 8,5 mm. Fabricado em PVC medicinal macio, não tóxico, sem látex.Flexivel, com bordas arredondadas, maleáveis e macias. Extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. Estéril.
	474782
	Unidade
	5
	R$25,4200
	R$127,10

	86
	Capa para colchão 100 % impermeável, confeccionada em Napa Bagum PVC. Com ziper. Dimensões: 188 cm x 88 cm x 15 cm. Cor azul.
	--
	Unidade
	40
	R$61,4200
	R$2.456,80

	87
	Capa para videolaparoscopia,confeccionado em plástico (camisa para cabo de video), estéril, esterilizado em óxido de etileno ou raio gama, medindo 12,5 x 250 cm (+/- 1cm), uso descartável, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. Dimensões aproximadas: Comprimento 3000 mm, largura 150 mm
	600019
	Unidade
	1000
	R$3,1200
	R$3.120,00

	88
	Clamp umbical em PVC, estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem com dados do produto e fabricante
	447065
	Unidade
	1000
	R$0,4100
	R$410,00

	89
	Clip hemostático confeccionado em polimero não absorvivel, utilizado em ligadura de vasos, tamanho grande 5 a 13 mm. Uso único, estéril, embalado em materia que promova barreira microbiana e abertura asseptica. Embalagem: cartucho com 6 unidades
	443992
	Cartucho
	100
	R$192,6800
	R$19.268,00

	90
	Clip hemostático confeccionado em polimero não absorvivel, utilizado em ligadura de vasos, tamanho médio - grande 3 a 10 mm. Uso único, estéril, embalado em materia que promova barreira microbiana e abertura asseptica. Embalagem: cartucho com 6 unidades
	443994
	Cartucho
	150
	R$187,1900
	R$28.078,50

	91
	Clipador laparoscopico de 10mm metálico reutilizável para clipes metálicos tamanho grande
	444137
	Unidade
	1
	R$732,5100
	R$732,51

	92
	Clipe hemostático uso cirurgico material titânio tipo ligadura tamanho pequeno amarelo. Embalagem:Cartucho com 6 clips
	443989
	Cartucho
	100
	R$32,0800
	R$3.208,00

	93
	Clipe hemostático uso cirurgico material titânio tipo ligadura tamanho médio-grande verde. Embalagem:Cartucho com 6 clips
	443990
	Cartucho
	300
	R$33,6500
	R$10.095,00

	94
	Clipe hemostático uso cirurgico material titânio tipo ligadura tamanho grande laranja. Embalagem:Cartucho com 6 clips
	443987
	Cartucho
	100
	R$46,4900
	R$4.649,00

	95
	Cateter epidural 16 G. Cateter de nylon transparente com ponta radiopaca, fechado na ponta, 3 olhos laterais, 16 G com 1,1 mm de diâmetro externo, priming de 0,25 ml. Comprimento: 90 cm. Cateter epidural graduado, um conector de cateter epidural Luer Lock e um guia para o catete Embalagem com dados de identificação e procedência;
	455931
	Unidade
	100
	R$53,1900
	R$5.319,00

	96
	Cateter epidural 18 G, com ponta lisa para minimizar trauma durante a inserção, com conector Luer, marca de extremidade distal para ajudar a confirmação visual de cateter completa na remoção. Com 01 agulha Tuohy 18 g x 80 mm. Embalagem com dados de identificação e procedência;
	455932
	Unidade
	100
	R$50,6300
	R$5.063,00

	97
	Dispositivo externo masculino para incontinência urinária autoadesivo 25 mm, descartável, não estéril, dotado de formato tubular, com elasticidade e maleabilidade compatível com sua utilização. Confeccionado em material não-látex, antialergico, livre de emendas ou outros defeitos que prejudiquem a sua aplicação. O dispositivo deverá ter forma antibloqueio, assegurando o fluxo de urina, mesmo quanto estiver torcido ou dobrado. A extremidade proximal não deverá apresentar borda reforçada, a fim de evitar garroteamento. Deverá conter adesivo (fita ou hidrocolóide) hipoalergênico
	484430
	Unidade
	800
	R$8,4500
	R$6.760,00

	98
	Dispositivo externo masculino para incontinência urinária autoadesivo 30 mm, descartável, não estéril, dotado de formato tubular, com elasticidade e maleabilidade compatível com sua utilização.Confeccionado em material não-látex, antialergico, livre de emendas ou outros defeitos que prejudiquem a sua aplicação. O dispositivo deverá ter forma antibloqueio, assegurando o fluxo de urina, mesmo quanto estiver torcido ou dobrado. A extremidade proximal não deverá apresentar borda reforçada, a fim de evitar garroteamento. Deverá conter adesivo (fita ou hidrocolóide) hipoalergênico
	484428
	Unidade
	1500
	R$9,4200
	R$14.130,00

	99
	Dispositivo externo masculino para incontinência urinária autoadesivo 35 mm, descartável, não estéril, dotado de formato tubular, com elasticidade e maleabilidade compatível com sua utilização. Confeccionado em material não-látex, antialergico, livre de emendas ou outros defeitos que prejudiquem a sua aplicação. O dispositivo deverá ter forma antibloqueio, assegurando o fluxo de urina, mesmo quanto estiver torcido ou dobrado. A extremidade proximal não deverá apresentar borda reforçada, a fim de evitar garroteamento. Deverá conter adesivo (fita ou hidrocolóide) hipoalergênico
	484431
	Unidade
	800
	R$8,9600
	R$7.168,00

	100
	Cateter intravenoso periférico, 14 G. Constituidos por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado. Cateter ou cânula em biomaterial poliuretano. Protetor do conjunto agulha/cateter. Conector Luer-lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação. Câmara de refluxo em “cristal”. Tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo “bio-seletivo”. Embalado individualmente em blister estéril
	437181
	Unidade
	20000
	R$0,9200
	R$18.400,00

	101
	Cateter intravenoso periférico, 16 G. Constituidos por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado. Cateter ou cânula em biomaterial poliuretano. Protetor do conjunto agulha/cateter. Conector Luer-lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação. Câmara de refluxo em “cristal”. Tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo “bio-seletivo”. Embalado individualmente em blister estéril.
	437182
	Unidade
	20000
	R$1,1500
	R$23.000,00

	102
	Cateter intravenoso periférico, 18 G. Constituidos por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado. Cateter ou cânula em biomaterial poliuretano. Protetor do conjunto agulha/cateter. Conector Luer-lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação. Câmara de refluxo em “cristal”. Tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo “bio-seletivo”. Embalado individualmente em blister estéril.
	437183
	Unidade
	30000
	R$1,1500
	R$34.500,00

	103
	Cateter intravenoso periférico, 20 G. Constituidos por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado. Cateter ou cânula em biomaterial poliuretano. Protetor do conjunto agulha/cateter. Conector Luer-lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação. Câmara de refluxo em “cristal”. Tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo “bio-seletivo”. Embalado individualmente em blister estéril
	437184
	Unidade
	40000
	R$1,1500
	R$46.000,00

	104
	Cateter intravenoso periférico, 22 G. Constituidos por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado. Cateter ou cânula em biomaterial poliuretano. Protetor do conjunto agulha/cateter. Conector Luer-lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação. Câmara de refluxo em “cristal”. Tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo “bio-seletivo”. Embalado individualmente em blister estéril
	437185
	Unidade
	40000
	R$1,2000
	R$48.000,00

	105
	Cateter intravenoso periférico, 24 G. Constituidos por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado. Cateter ou cânula em biomaterial poliuretano. Protetor do conjunto agulha/cateter. Conector Luer-lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação. Câmara de refluxo em “cristal”. Tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo “bio-seletivo”. Embalado individualmente em blister estéril
	437186
	Unidade
	35000
	R$1,2400
	R$43.400,00

	106
	Cateter intravenoso periférico, 24 G x 0,56 - Neonatal. Constituidos por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado. Cateter ou cânula em biomaterial poliuretano. Protetor do conjunto agulha/cateter. Conector Luer-lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação. Câmara de refluxo em “cristal”. Tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo “bio-seletivo”. Embalado individualmente em blister estéril
	441271
	Unidade
	10000
	R$1,8600
	R$18.600,00

	107
	Cateter nasal tipo óculos adulto. Dispositivo para instilação de oxigênio ou ar comprimido (cateter tipo óculos), através de introdutores nasais do paciente. Compõe-se de circuito de tubos de PVC com introdutor nasal, por onde flui o oxigênio ou ar a ser instilado. Adaptam-se atrás dos pavilhões auriculares como hastes de óculos e conecta-se a linha de oxigênio ou ar. Embalado individualmente, com dados do produto e identificação do fabricante
	395230
	Unidade
	2000
	R$1,1400
	R$2.280,00

	108
	Cateter nasal tipo óculos infantil. Dispositivo para instilação de oxigênio ou ar comprimido através de introdutores nasais do paciente. Constituído por PVC atóxico siliconado, estéril, atóxico, descartável. Embalagem individual, contendo informações sobre a procedência e identificação do produto, além de data de fabricação e prazo de validade
	282205
	Unidade
	800
	R$1,4600
	R$1.168,00

	109
	Cinta pélvica para estabilização de fraturas. Cinta de imobilização pélvica utilizada para a imobilização de fraturas pélvicas. Com fecho rápido em fivela e velcro; frente estreita para introdução posterior de cateter urinário. Radiolucente, reutilizável, podendo ser higienizado com soluções detergentes e antimicrobianas padrão. Com cobertura plástica de baixa fricção em sua parte posterior permitindo deslizamentofacilitado por baixo da vítima. Com tecido interno macio que evite desconforto durante sua utilização. Extensor com velcro que possibilite fixação rápida e fácil uma vez que a fivela autostop seja engatada. Tamanho M e G.
	602087
	Unidade
	4
	R$642,2000
	R$2.568,80

	110
	Cateter confeccionado em POLIURETANO hipoalergênico, revestido c/ lubrificante, composto de Pvp e Cloreto de sódio em toda extensão; extremidade não traumáticas, bem acabadas, orificios biselados e Ìubrificados, com controle de rigidez do cateter atravês da solução ìsotônica, resistente a torçôes 1 canal, Ch/n° 12 díâmetro de 4mm; descartável, atóxico apirogênico. Cateter Urinário, hidrofilico, lubrificado, estéril, feminino, para cateterismo intermitente; embalado em matenal que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	435976
	Unidade
	5000
	R$11,7100
	R$58.550,00

	111
	Cateter confeccionado em POLIURETANO, hipoalergênico, revestido c/ lubrificante, composto de Pvp e Cloreto de Sódio em toda extensăo; extremidades não traumáticas, bem acabadas, orificios biselados e lubrificados, com controle de rigidez do cateter através da soluçăo lsotônica, resistente a torçôes 1 canal, Ch/n° 12, diâmetro de 4mm; descartável, atóxico apirogênico. Cateter Urinário, hidrofilico, lubrificado, estéril, masculino, para cateterismo intermitente; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	435976
	Unidade
	15000
	R$11,7100
	R$175.650,00

	112
	Cinto de fixação, com alça C.A de polipropileno de 50 mm, fechos tic- tac em nylon de 50 mm; 03 cintos de 02 metros cada, nas cores verde, vermelho e amarelo. Regulador 50 mm em nylon. Fecho tic-tac em nylon.
	372363
	Jogo
	80
	R$31,9400
	R$2.555,20

	113
	Circuito completo em silicone para respirador, compativel com modelo Leistung Luft 3. Composto por 4 traqueias em silicone 22 x 600 mm, 02 drenos e 1 conector em Y. Esterilizável.
	614937
	Conjunto
	5
	R$392,4400
	R$1.962,20

	114
	Cizalha Liston 19 cm curva simples para osso, em aço inoxidável
	477764
	Unidade
	2
	R$447,6600
	R$895,32

	115
	Cloreto férrico, concentração 50 %, gel, frasco com no mínimo 20 ml
	422125
	Frasco
	30
	R$24,2000
	R$726,00

	116
	Colar cervical adulto - regulável - para alinhamento neutral, prevenção de desvio lateral flexão anterior/posterior e extensão da espinha cervical durante transporte e rotina de cuidados do paciente traumatizado. Destinado a imobilização da coluna cervical em uma única peça ajustável com 16 posições para ajuste personalizado denstro de uma faixa de 4 ajustes padrões para adultos. Apoio de mento (queixo) dobrável para facilitar procedimentos de intubação.
	455921
	Unidade
	100
	R$93,7500
	R$9.375,00

	117
	Colar cervical ajustável infantil. Confeccionado em PVC rígido, de tamanho ajustável. Com 12 regulagens de tamanhos possiveis. Com apoio de queixo pré-moldado e dobrável. Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha.om velcro extra para ajustes a pescoços finos. Que tenha grande abertura traqueal, podendo ser aumentada conforme utilização da regulagem maior. Com trava de regulagem que possibilite o ajuste por igual da altura através de cremalheira intena. Com botão de segurança para auxiliar na fixação da regulagem.
	455924
	Unidade
	50
	R$101,4300
	R$5.071,50

	118
	Colchão inflavel pneumatico uso hospitalar tipo caixa de ovo aberto, impermeável, indeformável, permite assepsia, tamanho aproximado quando cheio 1,90 x 90 cm. Composição PVC. Máxima resistência ate 130 kg.
	601129
	Unidade
	200
	R$149,0600
	R$29.812,00

	119
	Colchão pneumático, anti escaras com pressão alternada, capacidade de até 135kg, composto por 130 células interconectadas, fabricado em pvc resistente, a prova d'água. Medidas aproximadas: comprimento do colchão de 186cm, largura de 90cm, altura de 7cm inflado, a embalagem deve conter 1 colchão, 1 motor 110 V, 1 mangueira de conexão e um kit reparo para pequenos furos.
	335775
	Unidade
	40
	R$222,1700
	R$8.886,80

	120
	Coletor de secreções bronquinho. Frasco coletor de secreção, capacidade 120 ml, 10 cm com tampa rosca e duas vias, estéril. Com alça para transporte e fixação e etiqueta de identificação.
	436316
	Unidade
	100
	R$5,9900
	R$599,00


	121
	Coletor de urina com câmara Pasteur, sistema fechado 02 litros. Bolsa para coleta de diurese, graduada aproximadamente até 2.000 ml, transparente na parte de frente e opaca no verso, com local para identificação de paciente. Com filtro hidrófobo na parte superior; camara gotejadora tipo Pasteur felxivel com dispositivo anti-refluxo. Tubo extensor de aproximadamente 1,20 cm em PVC transparente, com pinça corta-fluxo e conector com ajuste para sonda vesical e tampa protetora. Membrana auto cicatrizante para ponto de punção para coleta. Suporte de fixação com haste dupla para fixação beira leito e cordão para fixação em maca. Tubo de ergonômico com pinça corta fluxo, com proteção e acomodação do tubo em coldre protetor. Livre de látex. Embalagem estéril com todos os dados do produto e do fabricante
	432133
	Unidade
	1500
	R$6,4700
	R$9.705,00

	122
	Coletor de urina de perna 500 ml sem extensão, confeccionado em PVC atóxico pneumático, sistema fechado, conector de entrada e saída de drenagem, tiras de borracha laminada para fixação na perna (com regulagem). Esterilizado a oxido de etileno, em papel grau cirúrgico
	419393
	Unidade
	100
	R$18,9400
	R$1.894,00

	123
	Coletor de urina feminino (comadre), em aço inoxidável, capacidade 2,5 litros. Dimensões aproximadas: 40 cm x 28 cm. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência do produto
	385775
	Unidade
	20
	R$166,0300
	R$3.320,60

	124
	Coletor de urina masculino (papagaio), em aço inoxidável, capacidade 1.000 ml. Dimensões aproximadas: 26 cm x 13 cm. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência do produto
	385777
	Unidade
	20
	R$104,6400
	R$2.092,80

	125
	Coletor de urina sistema aberto tipo garrafa. Frasco translúcido atóxico, com capacidade de 1.200 ml, confeccionado em polipropileno inodoro, com tampa protetora. Escala volumétrica em alto relevo, graduado com escala de 100 ml.Tubo extensor em PVC atóxico com aproximadamente 100 cm de comprimento, com pinça corta fluxo. Conector universal em PVC. Alça de dados do produto e do fabricante.
	460850
	Unidade
	200
	R$3,6700
	R$734,00

	126
	Conjunto completo para inalação adulto, com máscara plástica, pediátrico, extensão e elástico. Conector amarelo para ar comprimido, rosca amarela ¾ 16 UNF. Embalado individualmente, com informações do fabricante e do produto
	435416
	Conjunto
	30
	R$8,9900
	R$269,70

	127
	Conjunto completo para inalação infantil, com máscara plástica, adulto, extensão e elástico. Conector amarelo para ar comprimido, rosca amarela ¾ 16 UNF. Embalado individualmente, com informações do fabricante e do produto
	435417
	Conjunto
	30
	R$9,0700
	R$272,10

	128
	Conjunto completo para nebulização oxigênio adulto, com máscara em pvc, elástico, extensão e copo dosador. Conector verde. Embalado individualmente, com informações do fabricante e do produto
	435418
	Conjunto
	300
	R$7,9600
	R$2.388,00

	129
	Conjunto completo para nebulização oxigênio infantil, com máscara plástica, elástico, extensão e copo dosador. Conector verde. Embalado individualmente, com informações do fabricante e do produto
	435419
	Conjunto
	300
	R$8,0000
	R$2.400,00

	130
	Conjunto de anestesia Baraka adulto. Balão de borracha (látex) 03 litros. Conector com entrada de gás; válvula unidirecional em policarbonato com válvula de segurança. Máscara facial com bojo de policarbonato e coxim de vinil
	456099
	Conjunto
	2
	R$253,5000
	R$507,00

	131
	Conjunto de drenagem de tórax, sem dreno, com as seguintes características: frasco coletor confeccionado em pvc rígido, resistente, transparente e atóxico; graduação no frasco a cada 50 ml, com marcação indelével; capacidade mínima de 1.500 ml; tampa móvel de rosca que permita total vedação do frasco com duas saídas para conexões intermediárias, sendo um respiro; tubo coletor intermediário confeccionado em PVC ou silicone, com comprimento de 1,25m; clamp de fechamento em pvc rígido e resistente com denteamento suficientemente profundo para garantir vedação completa da drenagem, com alça para transporte. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados do produto e fabricante, bem como data de esterilização e data de validade
	277764
	Conjunto
	100
	R$26,5600
	R$2.656,00

	132
	Cuba redonda em aço inoxidável, 09 cm x 5,5 cm, capacidade aproximada de 200 ml. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência do produto
	439209
	Unidade
	30
	R$22,8100
	R$684,30

	133
	Cuba redonda em aço inoxidável, 13 x 06 cm, capacidade aproximada de 500 ml. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência do produto
	439207
	Unidade
	50
	R$33,6200
	R$1.681,00

	134
	Cuba retangular inox, 22 x 12 x 1,5 cm, lisa, sem tampa. Embalagem individual em saco plástico, constando os dados de identificação e procedência
	439217
	Unidade
	30
	R$51,3500
	R$1.540,50

	135
	Cuba retangular inox, 30 x 20 x 4 cm, lisa, sem tampa. Embalagem individual em saco plástico, constando os dados de identificação e procedência
	439221
	Unidade
	30
	R$58,1500
	R$1.744,50

	136
	Cuba rim, 26 x 12 cm, em aço inoxidável de 1ª qualidade. Embalagem individual em saco plástico, constando os dados de identificação e procedência
	439214
	Unidade
	50
	R$46,1600
	R$2.308,00

	137
	Dispositivo para administração de medicamentos/soluções; com 2 conectores luer lock fêmea universais com tampas, tubo flexível e transparente em pvc de 60mm de comprimento, 2 clamp corta fluxo, conector 2 vias, um conector luer slip macho universal com protetor. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico.
	457526
	Unidade
	25000
	R$0,8900
	R$22.250,00

	138
	Dispositivo para incontinência urinária masculina nº 06. Produzido em látex atóxico puro, em forma de preservativo com extremidade afunilada e reforçada. Extensão em PVC atóxico com aproximadamente 80 cm. Embalagem individual, com todas as informações do produto e do fabricante.dispositivo incontinÊncia
	481226
	Unidade
	5000
	R$2,0000
	R$10.000,00

	139
	Dispositivo para incontinência urinária masculina nº 05. Produzido em látex atóxico puro, em forma de preservativo com extremidade afunilada e reforçada. Extensão em PVC atóxico com aproximadamente 80 cm. Embalagem individual, com todas as informações do produto e do fabricante.
	270585
	Unidade
	5000
	R$2,1600
	R$10.800,00

	140
	Dispositivo para transferência de soluções. Permite acesso aos recipientes de soluções parenterais em sistema fechado. Características: conexão Luer Lock (fêmea): permite retirada da solução através da seringa. Embalagem individual, esterilizado por óxido de etileno
	479648
	Unidade
	25000
	R$0,6300
	R$15.750,00

	141
	Dosador oral para medicamentos, 03 ml, constituído de cilindro na cor azul, com anel de retenção que impessa o desprendimentos livre do embolo. Haste confeccionada em polímero atóxico, apirogênico, inerte, funcionando como embolo, não interagindo com o medicamento. Escala de graduação em ml, com alto grau de precisão. Bico em diâmetro maior, impedindo o acoplamento de agulhas. Com tampa, que evite a contaminação do medicamento. Com adaptador universal hospitalar, confeccionado em borracha termoplástica, atóxica, inerte e flexível, adaptando-se a frascos com bocais de diversos diâmetros. Acompanha etiquetas de identificação.
	385646
	Unidade
	10000
	R$0,3700
	R$3.700,00


	142
	Dosador oral para medicamentos, 05 ml, constituído de cilindro na cor azul, com anel de retenção que impessa o desprendimentos livre do embolo. Haste confeccionada em polímero atóxico, apirogênico, inerte, funcionando como embolo, não interagindo com o medicamento. Escala de graduação em ml, com alto grau de precisão. Bico em diâmetro maior, impedindo o acoplamento de agulhas. Com tampa, que evite a contaminação do medicamento. Com adaptador universal hospitalar, confeccionado em borracha termoplástica, atóxica, inerte e flexível, adaptando-se a frascos com bocais de diversos diâmetros. Acompanha etiquetas de identificação
	385645
	Unidade
	10000
	R$0,4100
	R$4.100,00

	143
	Dosador oral para medicamentos, 10 ml, constituído de cilindro na cor azul, com anel de retenção que impessa o desprendimentos livre do embolo. Haste confeccionada em polímero atóxico, apirogênico, inerte, funcionando como embolo, não interagindo com o medicamento. Escala de graduação em ml, com alto grau de precisão. Bico em diâmetro maior, impedindo o acoplamento de agulhas. Com tampa, que evite a contaminação do medicamento. Com adaptador universal hospitalar, confeccionado em borracha termoplástica, atóxica, inerte e flexível, adaptando-se a frascos com bocais de diversos diâmetros. Acompanha etiquetas de identificação
	385647
	Unidade
	10000
	R$0,5400
	R$5.400,00

	144
	Dreno Kehr, nº12, em látex siliconizado, apirogênico, atóxico, formato tubular em T, uniforme em toda a sua extensão, sem rebarbas e/ou defeitos; com paredes finas maleáveis. Estéril. Embalagem individual, resistente, com abertura em pétala asséptica, contendo identificação do produto e do fabricante.
	438509
	Unidade
	100
	R$11,7300
	R$1.173,00

	145
	Dreno Kehr, nº14, em látex siliconizado, apirogênico, atóxico, formato tubular em T, uniforme em toda a sua extensão, sem rebarbas e/ou defeitos; com paredes finas maleáveis. Estéril. Embalagem individual, resistente, com abertura em pétala asséptica, contendo identificação do produto e do fabricante.
	438502
	Unidade
	100
	R$14,3200
	R$1.432,00

	146
	Dreno de Penrose, estéril, nº01. Embalagem com 01 unidade, com dados do produto e identificação do fabricante.
	438519
	Unidade
	150
	R$1,6300
	R$244,50

	147
	Dreno de Penrose, estéril, nº02. Embalagem com 01 unidade, com dados do produto e identificação do fabricante
	438522
	Unidade
	150
	R$2,0000
	R$300,00

	148
	Dreno de Penrose, estéril, nº03. Embalagem com 01 unidade, com dados do produto e identificação do fabricante
	440500
	Unidade
	150
	R$2,5500
	R$382,50

	149
	Dreno de sucção 4.8. Deve possuir tubo extensor com, no mínimo 100 cm de comprimento. Reservatório sanfonado com capacidade para mínimo de 600 ml de conteúdo; escala graduada para aferição do volume drenado; conector dreno x tubo em Y com linhas indicando o local para corte, de acordo com o calibre do dreno. Deve possuir dreno radiopaco e multi perfurado, para permitir drenagem. Informações sobre procedência e validade devem estar impressas na embalagem
	440724
	Unidade
	60
	R$22,3600
	R$1.341,60

	150
	Dreno torácico nº 10 com tubo constituído em PVC grau médio flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conecção longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	438473
	Unidade
	20
	R$4,5200
	R$90,40

	151
	Dreno torácico nº 14 com tubo constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em Polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	438485
	Unidade
	20
	R$6,2800
	R$125,60

	152
	Dreno torácico nº 16 com tubo constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em Polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	438467
	Unidade
	30
	R$4,6500
	R$139,50

	153
	Dreno torácico nº 18 com tubo constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arrendondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conecção longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em Polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	438463
	Unidade
	30
	R$6,3800
	R$191,40

	154
	Dreno torácico nº 20 com tubo constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em Polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	438475
	Unidade
	30
	R$4,6600
	R$139,80

	155
	Dreno torácico nº 22 com tubo constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em Polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	438464
	Unidade
	35
	R$4,9800
	R$174,30

	156
	Dreno torácico nº 24 com tubo constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arrendondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conecção longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em Polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e pazo de validade
	438489
	Unidade
	35
	R$5,5800
	R$195,30

	157
	Dreno torácico nº 28 com tubo constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arrendondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conecção longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em Polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	438494
	Unidade
	35
	R$6,1000
	R$213,50

	158
	Dreno torácico nº 30 com tubo constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arrendondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conecção longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em Polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	438500
	Unidade
	35
	R$5,8500
	R$204,75

	159
	Dreno torácico nº 32 com tubo constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arrendondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conecção longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em Polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	438501
	Unidade
	35
	R$5,5300
	R$193,55

	160
	Dreno torácico nº 34 com tubo constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conecção longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em Polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	438495
	Unidade
	35
	R$5,5100
	R$192,85

	161
	Dreno torácico nº 36 com tubo constituído em PVC grau médio flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conecção longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	438491
	Unidade
	35
	R$5,7800
	R$202,30

	162
	Dreno torácico nº 38 com tubo constituído em PVC grau médio flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conecção longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	438469
	Unidade
	35
	R$6,2300
	R$218,05

	163
	Eletrodo descartável de espuma de polietileno com adesivo em borracha retangular (32 mm x 45 mm) com gel, para monitorização cardíaca, constituído por um dorso de espuma de alta densidade, impermeável, pinça de aço inoxidável, adesivo hipoalérgico, contra pino de prata/cloreto de prata Ag/AgCl, gel sólido de cloreto de potássio (KCl), incorporado a uma esponja cilíndrica e protegidos contra ressecamento por um anel plástico. Embalagem com dados de identificação e procedência
	461243
	Unidade
	20000
	R$0,2300
	R$4.600,00

	164
	Equipo de infusão com camara de gotejamento flexível, em PVC cristal, com filtro e entrada de ar, pinça rolete, corta fluxo dedicado, trecho de silicone, injetor lateral, luer lock rotativo e tampa oclusora com filtro hidrofóbico. Comprimento aproximado 2,35 m. Estéril. Compatível com bomba de infusão Samtronic ICATU S.
	610297
	Unidade
	5000
	R$23,2600
	R$116.300,00

	165
	Equipo de infusão com camara de gotejamento flexível, fotoprotetor, com filtro e entrada de ar, pinça rolete, corta fluxo dedicado, trecho de silicone, injetor lateral, luer lock rotativo e tampa oclusora com filtro hidrofóbico. Comprimento aproximado 2,35 m. Estéril. Compatível com bomba de infusão Samtronic ICATU S.
	610304
	Unidade
	1000
	R$25,2000
	R$25.200,00

	166
	Equipo simples, estéril, atóxico, apirogênico, comprimento aproximado de 1,80 m, constituido por ponta perfurante trifacetada tipo universal, com entrada de ar com filtro e filtro de particulas, câmara gotejadora flexivel macrogotas, tubo em PVC translúcido, injetor lateral autocicatrizante em Y, pinça corta fluxo (tipo rolete) e conector luer lock, com capas protetoras nas extremidades. Compativel com bombas de infusão Biosensor.
	610307
	Unidade
	5000
	R$25,1400
	R$125.700,00

	167
	Equipo simples fotoprotetor, estéril, atóxico, apirogênico, comprimento aproximado de 1,80 m, constituido por ponta perfurante trifacetada tipo universal, com entrada de ar com filtro e filtro de particulas, câmara gotejadora flexivel macrogotas, tubo em PVC ambar, injetor lateral autocicatrizante em Y, pinça corta fluxo (tipo rolete) e conector luer lock, com capas protetoras nas extremidades. Compativel com bombas de infusão Biosensor.
	610293
	Unidade
	2000
	R$29,7100
	R$59.420,00

	168
	Equipo de infusão macrogotas com camara gotejadora com filtro de particulas, em PVC cristal, entrada de ar com filtro hidrófobo e tampareversível, trecho de silicone, pinça rolete , injetor lateral livre de latex, isento de látex, conector Luer Lock reversivel com o paciente, com filtro hidrófobo para eliminação de ar durante a realzação do preenchimento. Comprimento aproximado 2,80 m. Estéril. Compatível com bomba de infusão Infusomat Compact BBraun.
	610305
	Unidade
	3000
	R$35,3600
	R$106.080,00

	169
	Equipo de infusão macrogotas com camara gotejadora ambar com filtro de particulas, tubo em PVC ambar, entrada de ar com filtro hidrófobo e tampa reversível, trecho de silicone, pinça rolete ,isento de látex, conector Luer Lock reversivel com o paciente, com filtro hidrófobo para eliminação de ar durante a realização do preenchimento. Bolsa protetora para soluções fotossensíveis. Comprimento aproximado 2,85 m. Estéril. Compatível com bomba de infusão Infusomat Compact BBraun.
	610306
	Unidade
	500
	R$32,9700
	R$16.485,00

	170
	Equipo com câmara graduada microgotas injetor lateral tipo bureta. Estéril. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Composto de lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução com filtro de ar bacteriológico; câmara graduada de 150 ml, flexível. Injetor lateral em Y a 20 cm do conector. Controlador de fluxo tipo pinça rolete e conexão luer para dispositivo de acesso venoso. Embalagem contendo dados do produto e do fabricante
	609723
	Unidade
	500
	R$3,5700
	R$1.785,00

	171
	Equipo macrogotas para infusão de soluções fotossensíveis com pinça rolete de alta precisão; injetor lateral em “Y’’ com área para rápida assepsia, com membrana autocicatrizante ou valvulado; dispositivo de entrada de ar com filtro hidrófobo de 15 micras; câmara de gotejamento âmbar com filtro de fluído no seu interior (malha de 15 micras) flexível, macrogotas e perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível uniforme; de cor âmbar, igual ou superior a 1, 20 m de comprimento. Conector luer lock reversível e bolsa fotoprotetora para ampolas e frascos. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade.
	609644
	Unidade
	3000
	R$3,2100
	R$9.630,00

	172
	Equipo microgotas flexível com injetor lateral. Lanceta perfurante para conexão ao recipiente lateral, sem látex. Tubo em PVC de 1,50 m, atóxico e transparente. Controlador de fluxo tipo pinça rolete em polietileno. Ponta Luer universal. Câmara cotejadora flexível transparente, sem entrada de ar, filtro de partículas de 15 micra. Embalado individualmente, embalagem contendo informações do produto e fabricante
	609555
	Unidade
	3000
	R$2,1300
	R$6.390,00

	173
	Equipo para infusão de sangue e derivados com lanceta perfurante para conexão ao recipiente de sangue. Câmara dupla flexível, sendo a primeira dotada de filtro de sangue para retenção de coágulos e a segunda para visualização e controle de gotejamento. Extensão em PVC. Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete. Conexão Luer par dispositivo de acesso venoso.Embalado individualmente, em embalagem estéril, com informações do produto e fabricante, bem com data de esterilização e prazo de validade
	609777
	Unidade
	1500
	R$3,8000
	R$5.700,00

	174
	Equipo para infusão de solução parenteral macrogotas, com controlador de infusão intravenosa, possuindo ponta perfurante trifacetada acompanhada de ponta protetora; câmara de gotejamento flexível, com filtro de partículas de 15 micra; filtro de ar com malha de 0,22 micra, tubo extensor de PVC com 150 cm, flexível, transparente; injetor lateral em ”Y” e conector spin Luer Lock com filtro hidrofóbico. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico, com dados de identificação e procedência
	616945
	Unidade
	70000
	R$1,4400
	R$100.800,00

	175
	Escova de assepsia a base de polivinilpirrolidona (pvpi) em solução degermante. Com 1% de iodo ativo
	477514
	Unidade
	600
	R$2,4500
	R$1.470,00


	176
	Esfigmomanômetro analógico aneróide de braço. Faixa de operação até 300 mmHg. Braçadeira em Nylon, com fecho em velcro. Dimensões aproximadas da braçadeira: 14 cm (largura) e 52 cm (comprimento). Circunferências do braço: 18 a 36 cm. Isento de látex.
	432681
	Unidade
	300
	R$79,5700
	R$23.871,00

	177
	Esfigmomanômetro analógico aneróide de braço. Faixa de operação até 300 mmHg. Braçadeira em Nylon, com fecho em velcro. Dimensões aproximadas da braçadeira: 18 cm (largura) e 68 cm (comprimento)adulto obeso. Circunferências de braço:34 à 52 cm. Isento de látex.
	435624
	Unidade
	100
	R$86,9300
	R$8.693,00

	178
	Esfigmomanômetro analógico aneróide de braço Braçadeira confeccionada em nylon com fecho de metal (pino/botão). Manômetro aneroide com escalas de 0 a 300 mmHg. Dimensões aproximadas da braçadeira: 14 cm (largura) e 52 cm (comprimento). Circunferências do braço: 18 a 36 cm. Isento de látex.
	432469
	Unidade
	300
	R$94,6900
	R$28.407,00

	179
	Esfigmomanômetro digital em PVC. Braçadeira em velcro (tamanho aproximado de 22-42 cm), para medir pressão arterial, sistólica, diastólica e a frequencia cardíaca. Totalmente automático; visor digital com data, hora e indicador gráfico de nível de hipertensão. Deve incluir: manual em português e estojo de transporte. Alimentação a pilha.
	436498
	Unidade
	300
	R$141,7700
	R$42.531,00

	180
	Esparadrapo impermeável, na cor branca, medindo 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento, fios de algodão, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resina, fácil de rasgar e de excelente flexibilidade. Enrolado em carretel, com capa protetora. Embalagem com dados de identificação e procedência
	446603
	Unidade
	5000
	R$10,1800
	R$50.900,00

	181
	Espaçador valvulado para inalação de medicamento spray (bombinha). Deve possuir encaixe universal, com válvulas em silicone unidirecional no bocal. Máscara media mácia e atóxica. Capacidade de 250 ml.
	362097
	Unidade
	50
	R$27,0000
	R$1.350,00

	182
	Espaçador valvulado para inalação de medicamento spray (bombinha). Deve possuir encaixe universal, com válvulas em silicone unidirecional no bocal. Máscara grande mácia e atóxica (adulto). Capacidade de 250 ml.
	321787
	Unidade
	200
	R$28,3800
	R$5.676,00

	183
	Espaçador valvulado para inalação de medicamento spray (bombinha). Deve possuir encaixe universal, com válvulas em silicone unidirecional no bocal. Máscara pequena mácia e atóxica. Capacidade de 250 ml
	357699
	Unidade
	50
	R$33,3600
	R$1.668,00

	184
	Espátula Reverdin Abdominal Baioneta, 28 cm, em aço inoxidável
	455317
	Unidade
	5
	R$108,5600
	R$542,80

	185
	Especulo vaginal lubrificado estéril, descartável, tamanho Médio, fabricado em poliestireno cristal, com bordas atraumáticas, com parafuso rosqueado e rosca tipo borboleta ou tecnicamente compatível, com elementos articulados, simétricos, com abertura e fechamento completos. Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade
	479752
	Unidade
	7000
	R$1,3600
	R$9.520,00

	186
	Especulo vaginal lubrificado estéril, descartável, tamanho Pequeno, fabricado em poliestireno cristal, com bordas atraumáticas, com parafuso rosqueado e rosca tipo borboleta ou tecnicamente compatível, com elementos articulados, simétricos, com abertura e fechamento completos. Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade
	479753
	Unidade
	4000
	R$1,4100
	R$5.640,00

	187
	Especulo vaginal lubrificado estéril, descartável, tamanho Grande, fabricado em poliestireno cristal, com bordas atraumáticas, com parafuso rosqueado e rosca tipo borboleta ou tecnicamente compatível, com elementos articulados, simétricos, com abertura e fechamento completos. Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade
	479751
	Unidade
	4000
	R$1,8100
	R$7.240,00

	188
	Estetoscópio, tipo Rappaport, adulto e pediátrico. Com olivas e diafragma para conversão em diferentes formas de uso. Tubo duplo para auscuta. Deve conter para de oliva rosqueável dura, par de oliva roqueável macia, par de oliva rosqueável silicone, 02 pares de membrana de plástico rígido, anel rosqueado de cobre cromado (infantil e adulto). Base rosqueada de cobre cromado, possibilitando a troca do sino ou diafragma (infantil e adulto). Câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado). Tubo duplo de PVC ligado através de anéis metálicos. Fone biauricular de cobre cromado. Diafragma aberto (sino prolongador) tamanho pequeno, tamanho médio e tamanho grande. Auscultador
	438928
	Unidade
	150
	R$42,8900
	R$6.433,50

	189
	Estojo perfurado autoclavavel com tampa e fecho. Dimensões aproximadas: 32 x 16 x 8 cm. Em aço inoxidável.
	480560
	Unidade
	5
	R$426,2200
	R$2.131,10

	190
	Extrator obstétrico em policarbonato e revestimento interno em poliéster, cúpula fetal e haste flexível, sem empunhadura, para parto vaginal, com bomba a vácuo em policarbonato com medidor de pressão, descartável, estéril, embalagem individual, atender legislação vigente e pertinente ao produto.
	617275
	Unidade
	5
	R$381,7300
	R$1.908,65

	191
	Extensor para aspiração estéril 24 FR, 03 metros. Extensor confeccionado e, tubo de PVC, atóxico, apirogênico, transparente de paredes finas e flexíveis, com conector em PVC nas duas extremidades. Embalado individualemnte em papel grau cirurgico, identificado com os dados do produto e fabricante.
	298141
	Unidade
	1000
	R$6,8500
	R$6.850,00

	192
	Extensor estéril para cateter de oxigênio. Confeccionado com tubo de PVC, verde com conector anelado, flexível e atóxico. Tubo com comprimento 200 cm, com diâmetor interno de 6 mm e externo 8 mm. Produto isento de látex.
	458439
	Unidade
	1000
	R$2,7900
	R$2.790,00

	193
	Extensor para gastrostomia/jejunostomia (adaptador para sonda gástrica), 02 vias. Extensor escalonado para gastrostomia e jejunostomia, tamanho único.
	463295
	Unidade
	1500
	R$4,7600
	R$7.140,00

	194
	Extrator de apendice e redutor para bainha janela 10 mm para 5 mm tipo diafragma 10 mm x 11 cm em aço inoxidável
	361400
	Unidade
	1
	R$322,7000
	R$322,70

	195
	Estojo autoclavável para esterilização com cavidades, tampa, furos e trava. Desenvolvido em termoplástico. Caixa plástica de isntrumentais para esterilização e armazenamento com tampa transparente, utilizada para 12 instrumentais com 36 cm.Dimensões externas aproximadas: 56,31 cm x 27,24 cm x 14,48 cm.
	480589
	Unidade
	1
	R$3.964,8300
	R$3.964,83

	196
	Estojo para instrumentais. Caixa para esterilização, armazenamento e trasporte. Constituida em polimero. Com tampa, furos, trava e suporte em silicone para endoscópio. Dimensões aproximadas: 45 x 10 x 5 cm. 
	480603
	Unidade
	1
	R$990,0000
	R$990,00

	197
	Faixa elástica com sistema de trava em plástico para punção de veias, para garroteamento de membros superior e inferior. Adulto e infantil. Na cor azul
	445577
	Unidade
	60
	R$9,6800
	R$580,80

	198
	Frasco coletor de amostras universal, estéril. Frasco confeccionado em polipropileno transparente ou outro material compativel com tampa vermelha. Frasco graduado com capacidade mínima de 80 ml. Embalagem estéril com todos os dados do produto e do fabricante.
	436310
	Unidade
	15000
	R$0,4600
	R$6.900,00

	199
	Frasco de aspiração , capacidade 5 litros. Fabricado em policarbonato autoclavável até 121ºC, com tampa e boia. Tampa esterilizável. Para aspirador cirurgico.
	619215
	Unidade
	5
	R$453,6200
	R$2.268,10

	200
	Filtro Hme antibacteriano/antiviral com traqueia para proteção e prevenção da transmissão de microrganismos entre pacientes e equipamentos respiratórios ou de anestesia, composto por cápsula de plástico rígido transparente contendo no interior filtro hidrofóbico barreira bactéria / vírus com filtração eletrostática.
	479628
	Unidade
	600
	R$7,6200
	R$4.572,00

	201
	Fio de kirschner, material aço inoxidável, comprimento 300 mm, diâmetro 1.0 mm. Autoclavável.
	437882
	Unidade
	200
	R$12,7000
	R$2.540,00

	202
	Fio de kirschner, material aço inoxidável, comprimento 300 mm, diâmetro 1,5 mm. Autoclavável.
	437882
	Unidade
	200
	R$11,9000
	R$2.380,00

	203
	Fio de kirschner, material aço inoxidável, comprimento 300 mm, diâmetro 2,0 mm. Autoclavável.
	437882
	Unidade
	200
	R$12,7000
	R$2.540,00

	204
	Fio de kirschner, material aço inoxidável, comprimento 300 mm, diâmetro 2,5 mm. Autoclavável.
	437882
	Unidade
	200
	R$12,7000
	R$2.540,00

	205
	Fio de kirschner, material aço inoxidável, comprimento 300 mm, diâmetro 3,0 mm. Autoclavável.
	437279
	Unidade
	200
	R$12,6400
	R$2.528,00

	206
	Fio de kirschner, material aço inoxidável, comprimento 300 mm, diâmetro 3,5 mm. Autoclavável.
	437279
	Unidade
	200
	R$13,0000
	R$2.600,00

	207
	Fio de kirschner, material aço inoxidável, comprimento 300 mm, diâmetro 4,0 mm. Autoclavável.
	437280
	Unidade
	50
	R$15,3000
	R$765,00

	208
	Fio de kirschner, material aço inoxidável, comprimento 300 mm, diâmetro 4,5 mm. Autoclavável.
	437280
	Unidade
	50
	R$15,5000
	R$775,00

	209
	Fio de kirschner, material aço inoxidável, comprimento 300 mm, diâmetro 5,0 mm. Autoclavável.
	437310
	Unidade
	50
	R$14,9000
	R$745,00

	210
	Fio Cirúrgico de catgut cromado tamanho 0, comprimento 70 cm (+/- 5)cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 40 mm, 1/2 de círculo, corpo cilíndrico, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	487020
	Envelope
	420
	R$4,7200
	R$1.982,40

	211
	Fio Cirúrgico de catgut cromado tamanho 1, comprimento 70 cm (+/- 5)cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 40 mm, 1/2 de círculo, corpo cilíndrico, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	487026
	Envelope
	720
	R$4,9900
	R$3.592,80

	212
	Fio Cirúrgico de catgut cromado tamanho 2-0, comprimento 70 cm (+/- 5)cm,. Contendo 01 agulha, com comprimento de 40 mm, 1/2 de círculo, corpo cilíndrico, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	487008
	Envelope
	420
	R$4,7700
	R$2.003,40

	213
	Fio Cirúrgico de catgut cromado tamanho 3-0, comprimento 75 cm (+/- 5)cm,. Contendo 01 agulha, com comprimento de 40 mm, 1/2 de círculo, corpo cilíndrico, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	487001
	Envelope
	420
	R$4,7700
	R$2.003,40

	214
	Fio cirúrgico de catgut simples tamanho 0, comprimento 70 cm (+/- 5) cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 40 mm, 1/2 de círculo, corpo cilíndrico, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	486977
	Envelope
	2400
	R$4,8100
	R$11.544,00

	215
	Fio cirúrgico de catgut simples tamanho 1, comprimento 70 cm (+/- 5) cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 40 mm, 1/2 de círculo, corpo cilíndrico, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	486986
	Envelope
	3000
	R$5,1700
	R$15.510,00

	216
	Fio cirúrgico de catgut simples tamanho 2-0, comprimento 70 cm (+/- 5) cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 40 mm, 1/2 de círculo, corpo cilíndrico, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	486965
	Envelope
	3000
	R$4,7600
	R$14.280,00

	217
	Fio cirúrgico de catgut simples tamanho 2-0, comprimento 70 cm (+/- 5) cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 36,4 mm, 1/2 de círculo, corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	486964
	Envelope
	3000
	R$5,8100
	R$17.430,00

	218
	Fio cirúrgico de catgut simples tamanho 3-0, comprimento 70 cm (+/- 5) cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 31 mm, 1/2 de círculo, corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	486954
	Envelope
	1200
	R$5,0700
	R$6.084,00

	219
	Fio cirúrgico de catgut simples tamanho 3-0, comprimento 70 cm (+/- 5) cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 40 mm, 1/2 de círculo, corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	486956
	Envelope
	1200
	R$4,8800
	R$5.856,00

	220
	Fio cirúrgico de poliamida (nylon) tamanho 0, monofilamentar, inabsorvivel, sintético, comprimento 45 cm (+/- 5 cm), cor preta. Contendo 01 agulha, com comprimento de 30 mm, 3/8 círculo, ponta triangular, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	487460
	Envelope
	1200
	R$1,9200
	R$2.304,00

	221
	Fio cirúrgico de poliamida (nylon) tamanho 2/0, monofilamentar, inabsorvivel, sintético, comprimento 45 cm (+/- 5 cm), cor preta. Contendo 01 agulha, com comprimento de 19 mm, 3/8 círculo, ponta triangular, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	487450
	Envelope
	2400
	R$3,0900
	R$7.416,00

	222
	Fio cirúrgico de poliamida (nylon) tamanho 2/0, monofilamentar, inabsorvivel, sintético, comprimento 45 cm (+/- 5 cm), cor preta. Contendo 01 agulha, com comprimento de 30 mm, 3/8 círculo, ponta triangular, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	487452
	Envelope
	3000
	R$1,9400
	R$5.820,00

	223
	Fio cirúrgico de poliamida (nylon) tamanho 2/0, monofilamentar, inabsorvivel, sintético, comprimento 45 cm (+/- 5 cm), cor preta. Contendo 01 agulha, com comprimento de 40 mm, 3/8 círculo, ponta triangular, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	487454
	Envelope
	3000
	R$2,4900
	R$7.470,00

	224
	Fio cirúrgico de poliamida (nylon) tamanho 3-0, monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 45 cm (+/- 5)cm, cor preta. Contendo 01 agulha, com comprimento de 35 mm, 3/8 circulo, ponta triangular, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	487446
	Envelope
	4200
	R$2,2100
	R$9.282,00

	225
	Fio cirúrgico de poliamida (nylon) tamanho 3-0, monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 45 cm (+/- 5)cm, cor preta. Contendo 01 agulha, com comprimento de 30 mm, 3/8 circulo, ponta triangular, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	487445
	Envelope
	4200
	R$1,8000
	R$7.560,00

	226
	Fio cirúrgico de poliamida (nylon) tamanho 3-0, monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 45 cm (+/- 5)cm, cor preta. Contendo 01 agulha, com comprimento de 20 mm, 3/8 circulo, ponta triangular, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica.
	487443
	Envelope
	4200
	R$1,6900
	R$7.098,00

	227
	Fio de sutura de Nylon monofilamentar 3-0, 75 cm, agulha 3,5 cm, 1/2 circulo, vascular. Estéril. Embalagem com todos os dados do produto e fabricante.
	487447
	Envelope
	4200
	R$3,1700
	R$13.314,00

	228
	Fio cirúrgico de poliamida (nylon) tamanho 4-0, monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 45 cm (+/- 5)cm, cor preta. Contendo 01 agulha, com comprimento de 40 mm, 3/8 circulo, ponta triangular, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	281891
	Envelope
	4200
	R$1,6900
	R$7.098,00

	229
	Fio cirúrgico de poliamida (nylon) tamanho 4-0, monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 45 cm (+/- 5)cm, cor preta. Contendo 01 agulha, com comprimento de 20 mm, 3/8 circulo, ponta triangular, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	487427
	Envelope
	4200
	R$1,9300
	R$8.106,00

	230
	Fio de sutura de Nylon (4-0) monofilamentar, 75 cm,com agulha 2,0 cm, 1/2 circulo. Estéril. Embalagem com todos os dados do produto e do fabricante.
	487432
	Envelope
	4200
	R$2,3300
	R$9.786,00

	231
	Fio cirúrgico de poliamida (nylon) tamanho 5-0, monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 45 cm (+/- 5)cm, cor preta. Contendo 01 agulha, com comprimento de 20 mm, 3/8 circulo, ponta triangular, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	487416
	Envelope
	2400
	R$2,3000
	R$5.520,00

	232
	Fio de sutura de Nylon (poliamida) 8-0, 13 cm, com agulha cilindrica ponta cônica de 6 mm, 3/8 de círculo. Estéril. Embalagem com todos os dados do produto e fabricante.
	487401
	Envelope
	720
	R$53,0800
	R$38.217,60

	233
	Fio cirúrgico inabsorvível, de origem sintética (polipropileno), tamanho 0, monofilamentar, diâmetro 0, 75cm de comprimento, com agulha de 40 mm de comprimento e 1/2 de circunferência, cilindrica. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	487534
	Envelope
	720
	R$2,8500
	R$2.052,00

	234
	Fio cirúrgico inabsorvível, de origem sintética (polipropileno), tamanho 3-0, monofilamentar, 75 cm comprimento, com agulha de 30 mm de comprimento e 1/2 de circunferência, cilindrica. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	487521
	Envelope
	720
	R$4,1400
	R$2.980,80

	235
	Fio de sutura de polipropileno azul 6-0, 75 cm, com 02 agulhas 1,3 cm, 3/8 de círculo, cardiovascular cilindrica. Estéril. Embalagem com todos os dados do produto e fabricante.
	487490
	Envelope
	420
	R$11,9300
	R$5.010,60

	236
	Fio de sutura de polipropileno azul 7-0, 60 cm, monofilamentar, com 02 agulhas tamanho 9,3 mm, 3/8 de circulo. Estéril. Embalagem com todos os dados do produto e fabricante.
	487478
	Envelope
	420
	R$22,7100
	R$9.538,20

	237
	Fio de sutura algodão tamanho 0 sem agulha 15 cm x 45 cm. Sutura de origem vegetal e sintética, não absorvível, obtida da torção de fibras longas de algodão e filamentos de poliéster tratados.
	600609
	Envelope
	420
	R$2,6000
	R$1.092,00

	238
	Fio de sutura, material seda multifilamentar, trançada, tamanho 3-0, cor preta, sem agulha, 15 x 45 cm. Fio inabsorvivel, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	600131
	Envelope
	720
	R$4,1100
	R$2.959,20

	239
	Fio de sutura, material seda multifilamentar, trançada, tamanho 2-0, cor preta, sem agulha, 15 x 45 cm. Fio inabsorvivel, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	600133
	Envelope
	720
	R$4,6200
	R$3.326,40

	240
	Fio poliglactina 910, tamanho 0 , comprimento 70 cm (+/- 5) cm, cor violeta. Contendo 01 agulha com comprimento 35 mm, ½ círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	487214
	Envelope
	720
	R$8,9300
	R$6.429,60

	241
	Fio poliglactina 910, tamanho 0 , comprimento 70 cm (+/- 5) cm, cor violeta. Contendo 01 agulha com comprimento 40 mm, ½ círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	487153
	Envelope
	720
	R$8,1200
	R$5.846,40

	242
	Fio poliglactina 910, tamanho 1, comprimento 70 cm (+/- 5) cm, cor violeta. Contendo 01 agulha com comprimento 40 mm, ½ círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	487173
	Envelope
	3000
	R$6,7500
	R$20.250,00

	243
	Fio poliglactina 910, tamanho 2-0 , comprimento 70 cm (+/- 5) cm. Contendo 01 agulha com comprimento 40 mm, ½ círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	487132
	Envelope
	1400
	R$8,2600
	R$11.564,00

	244
	Fio poliglactina 910, tamanho 2-0 , comprimento 70 cm (+/- 5) cm. Contendo 01 agulha com comprimento 30 mm, 3/8 círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	487142
	Envelope
	1400
	R$8,5400
	R$11.956,00

	245
	Fio poliglactina 910, tamanho 2-0 , comprimento 70 cm (+/- 5) cm. Contendo 01 agulha com comprimento 26 mm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	604834
	Envelope
	1400
	R$14,9500
	R$20.930,00

	246
	Fio poliglactina 910, tamanho 3-0 , comprimento 70 cm (+/- 5) cm, cor violeta. Contendo 01 agulha com comprimento 26 mm, 1/2 de círculo, ponta triangular, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	487114
	Envelope
	1400
	R$7,8400
	R$10.976,00

	247
	Fio poliglactina 910, tamanho 3-0 , comprimento 70 cm (+/- 5) cm, cor violeta. Contendo 01 agulha com comprimento 30 mm, 1/2 de círculo, ponta triangular, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	487122
	Envelope
	1400
	R$7,7700
	R$10.878,00

	248
	Fio poliglactina 910, tamanho 3-0 , comprimento 70 cm (+/- 5) cm, cor violeta. Contendo 01 agulha com comprimento 35 mm, 1/2 de círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	487115
	Envelope
	1400
	R$7,7700
	R$10.878,00

	249
	Fio poliglactina 910, tamanho 4-0 , comprimento 70 cm (+/- 5) cm, cor violeta. Contendo 01 agulha com comprimento 25 mm, 1/2 de círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	487105
	Envelope
	720
	R$7,2700
	R$5.234,40

	250
	Fio de sutura poliglecaprone 25, 3-0 . Contendo 01 agulha com comprimento 35 mm, 1/2 de círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	487257
	Envelope
	720
	R$8,5700
	R$6.170,40

	251
	Fita adesiva hospitalar composta por papel crepado branco e adesivo à base de borracha natural. Dimensões: 19 mm x 50 m.
	487257
	Rolo
	1440
	R$3,6800
	R$5.299,20

	252
	Fita/trena de medidas antropométricas simples, branca. Em fibra de vidro para medições de circunferência do corpo, com trava e retenção automática, faixa de medição mínima 150 cm
	487257
	Unidade
	60
	R$30,9900
	R$1.859,40

	253
	Fita microporosa 1,2 cm x 10 m, confeccionada com substrato de não-tecido á base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva a base de poliacrilato de hipoalergênico. Enrolada em carretel e com capa protetora. Embalagem com dados de identificação e procedência
	437866
	Unidade
	400
	R$2,3200
	R$928,00

	254
	Fita microporosa 10 cm x 10 m, confeccionada com substrato de não-tecido á base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva a base de poliacrilato de hipoalergênico. Enrolada em carretel e com capa protetora. Embalagem com dados de identificação e procedência
	437866
	Unidade
	1020
	R$9,0000
	R$9.180,00

	255
	Fita microporosa 2,5 cm x 10 m, confeccionada com substrato de não-tecido á base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva a base de poliacrilato de hipoalergênico. Enrolada em carretel e com capa protetora. Embalagem com dados de identificação e procedência
	437865
	Unidade
	1200
	R$2,6800
	R$3.216,00

	256
	Fita microporosa 5 cm x 10 m, confeccionada com substrato de não-tecido á base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva a base de poliacrilato de hipoalergênico. Enrolada em carretel e com capa protetora. Embalagem com dados de identificação e procedência
	437867
	Unidade
	1600
	R$5,0500
	R$8.080,00

	257
	Fita Kinésio bandagem adesiva. Composição: 96 % algodão no mínimoElasticidade ; adesivo de acrilato eudérmico, poroso, resistente a água e isento de látex. Com elasticidade similar ao músculo e pele, com elasticidade de 140 %. Medidas aproximadas: 05 cm x 5 m. Cor bege.
	478135
	Unidade
	15
	R$32,7700
	R$491,55

	258
	Fixador adesivo de tubos e sondas nasais, para uso adulto, confeccionado em TNT- tecido não tecido na cor branca ou bege/nude, possuir formato anatômico, acabamento linear sem cortes ou rebarbas, prolongamento ou braçadeira para fixação da sonda, face adesiva que não agrida a pele e vir acompanhado de no mínimo uma tira adesiva para demarcação. Deve ser de fácil aplicação e remoção, hipoalergênico e livre de látex
	481524
	Unidade
	500
	R$7,9500
	R$3.975,00

	259
	Fixador adesivo para sondas e cateteres na pele. Constituído de uma placa adesiva acrílico hipoalergênico e do lado oposto uma lâmina de espuma de polietileno com sistema de abas reutilizáveis. Dimensões aproximadas: 100 x 38 mm.
	481523
	Unidade
	350
	R$6,3200
	R$2.212,00

	260
	Fixador cefálico de silicone. Em silicone resistênte, sem látex e autoclavável. Compatível com máscaras de coxim inflavel para VNI, anestesia e outras máscaras para terapia respiratória. Com perfurações ao longo da tira permitindo regular ajuste em cada paciente Tamanho adulto.
	454173
	Unidade
	50
	R$41,5800
	R$2.079,00

	261
	Fixador de tubo orotraqueal confeccionado em material de fibra de algodão flexivel, sem espuma, sistema de fixação com trava de segurança, atóxico, aaderente, impermeável, descartável. Adulto
	481528
	Unidade
	100
	R$7,6700
	R$767,00

	262
	Fixador de tubo orotraqueal confeccionado em material de fibra de algodão flexivel, sem espuma, sistema de fixação com trava de segurança, atóxico, aderente, impermeável, descartável. Pediátrico
	481527
	Unidade
	30
	R$6,7800
	R$203,40

	263
	Forceps Simpson 35 cm para obstetricia produzido em aço inoxidável.
	302959
	Unidade
	3
	R$1.248,1100
	R$3.744,33

	264
	Formol estabilizado 37%, 01 litro
	362990
	Litro
	15
	R$15,3200
	R$229,80

	265
	Garrote livre de látex. Não talcado, Descartável a cada 36 cm. Tamanho: 2,5 cm x 36 cm. Embalagem dispensadora. Caixa com rolo de 25 tiras
	477135
	Caixa
	50
	R$21,3700
	R$1.068,50

	266
	Gel condutor translúcido, a base de polímero carboxivinilico, sem sal, álcool e pH neutro, incolor, inodoro, hidrossolúvel, hipoalergênico e não gorduroso. Meio de contato para exames de eletrocardiograma, ecocardiografia e ultrassom. Embalagem em bolsa ou frasco plástico, com minimo de 250 g, com informações sobre o produto e fabricante, bem como data de fabricação e prazo de validade
	438929
	Unidade
	400
	R$3,9200
	R$1.568,00

	267
	Gel condutor translúcido, a base de polímero carboxivinilico, sem sal, álcool e pH neutro, incolor, inodoro, hidrossolúvel, hipoalergênico e não gorduroso. Meio de contato para exames de eletrocardiograma, ecocardiografia e ultrassom. Embalagem em bolsa ou frasco plástico, com 01 kg, com informações sobre o produto e fabricante, bem como data de fabricação e prazo de validade
	438929
	Unidade
	300
	R$7,1800
	R$2.154,00

	268
	Guia “Bougie” para intubação traqueal, estéril, tamanho adulto, para uso com tubos traqueais entre 5,5 mm a 10,0 mm. Dimensões: comprimento 70 cm, diâmetro 15 CH. Cor contrastante amarelo brilhante, superfície antiaderente, segmento distal angulado, haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida e pontas arredondadas e atraumáticas. Isento de látex. Embalagem individual, com dados do produto e fabricante
	452990
	Unidade
	20
	R$36,9300
	R$738,60

	269
	Guia “Bougie” para intubação traqueal, estéril, tamanho infantil, para uso com tubos traqueais maiores ou iguais a 4 mm. Dimensões: comprimento 70 cm, diâmetro 10 CH. Cor contrastante amarelo brilhante , superfície antiaderente, segmento distal angulado, haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida e pontas arredondadas e atraumáticas. Isento de látex. Embalagem individual, com dados do produto e fabricante
	452991
	Unidade
	15
	R$34,4800
	R$517,20

	270
	Hastes flexíveis de polipropileno e algodão, sem adição de produtos químicos. Caixa com 75 unidades
	481317
	Caixa
	500
	R$1,6200
	R$810,00

	271
	Histerômetro Collin 28 cm confeccionada em aço inoxidável
	442460
	Unidade
	30
	R$72,7500
	R$2.182,50

	272
	Imobilizador Universal de Cabeça Adulto, equipado, fabricado em espuma, aplicada camada externa de tinta emborrachada, que transfira para toda a peça características impermeabilizantes. Composta por uma base retangular que possui cintas em nylon emborrachado e velcro para afixar a base da maca. Duas peças independentes de formato trapezoidal (coxim), fabricadas com as mesmas características da peça anterior, com velcro reforçado na sua base e bem fixado para não se soltar quando puxar o mesmo de preferência costurado, permitindo assim sua fixação na base retangular fixada na maca. E dois tirantes compostos por cinta de nylon com velcro e acabamento emborrachado, que permita a fixação da cabeça da vítima nas peças trapezoidais.
	360783
	Unidade
	40
	R$104,9900
	R$4.199,60

	273
	Kit cânula para aspiração cirúrgica Yankauer. Extensao em 100 % em PVC grau médico com conector flexível. Tubo 1/4 com 3 metros. Bico Yankauer em poliestireno rigido, com ponta atraumática. Livre de látex. Esteril. Descartável.
	459118
	Kit
	1000
	R$7,1700
	R$7.170,00

	274
	Kit cateter venoso central duplo lúmen. Tamanho 7,0 FR x 20 cm. Composto por: 01 cateter em poliuretano e radiopaco, com lúmens internos 14 G/18G e marcações de comprimento com divisões em centimetros no corpo do cateter, ponta atraumática, flexivel e pinça corta-fluxo nas extensões; dilatador de vasos, guia metálica 0,035 " x 60 cm com ponta em "J" com avançador anatômico, seringa de 5 ml, agulha introdutoria 18 G x 70 mm, 01 tampa protetora com membrana auto cicatrizante e clamp de fixação móvel para o cateter. Embalagem esteril, contendo todos os dados do kit bem como do fabricante.
	465679
	Kit
	300
	R$71,2300
	R$21.369,00

	275
	Kit cateter venoso central duplo lúmen pediatrico. Tamanho 4,0 FR x 13 cm. Composto por: 01 cateter em poliuretano e radiopaco e com marcações de comprimento com divisões em centimetros no corpo do cateter, ponta atraumática, flexivel e pinça corta-fluxo nas extensões; dilatador de vasos, guia metálica 0,018 " x 45 cm com ponta em "J" com dispensador, seringa de 5 ml com agulha 20 x 5,5, agulha introdutoria 21 G x 5 cm, 1 aba de sutura, 02 tampas Luer, 01 abraçadeira. Embalagem esteril, contendo todos os dados do kit bem como do fabricante.
	461424
	Kit
	30
	R$83,1600
	R$2.494,80

	276
	Kit cateter venoso central duplo lúmen pediatrico. Tamanho 5,0 FR x 13 cm. Composto por: 01 cateter em poliuretano e radiopaco e com marcações de comprimento com divisões em centimetros no corpo do cateter, ponta atraumática, flexivel e pinça corta-fluxo nas extensões, dilatador de vasos, guia metálica 0,018 " x 45 cm com ponta em "J" com dispensador, seringa de 5 ml com agulha 20 x 5,5, agulha introdutoria 21 G x 5 cm, 1 aba de sutura, 02 tampas Luer, 01 abraçadeira. Embalagem esteril, contendo todos os dados do kit bem como do fabricante.
	437915
	Kit
	30
	R$87,7400
	R$2.632,20

	277
	Kit cateter venoso central Mono lúmen. Tamanho 14 G x 20 cm. Composto por: 01 cateter em poliuretano com ponta macia e flexivel, com marcação centimetrada, retilinea; 01 agulha de punção 18 Ga x 6,35 cm aproximadamente; conector luer-lock; 01 seringa 5 Cc luer -slip; 01 fio guia ponta J; dilatador de vasos compativel com o cateter; asa para fixação; esteril, atoxico, apirogenico. Embalagem com todos os dados do produto e do fabricante.
	437285
	Kit
	50
	R$70,3300
	R$3.516,50

	278
	Kit escovas para limpeza para produtos. Conjunto com 3 unidades, 3 mm, 5 mm e 10 mm x 42 cm de comprimento
	--
	Kit
	5
	R$194,0000
	R$970,00

	279
	kit reservatório para reanimador manual adulto. Capacidade de armazenamento de aproximadamente 2.500 ml, com balão em silicone básico autoclavavel e extensão (tubo).
	478679
	Kit
	60
	R$42,1700
	R$2.530,20

	280
	kit reservatório para reanimador manual infantil/neonatal. Capacidade de armazenamento de aproximadamente 1.000 ml, com balão em silicone básico autoclavavel e extensão (tubo).
	478693
	Kit
	10
	R$34,4200
	R$344,20

	281
	Lâmina de bisturi, nº 11, em aço carbono, em forma de “faca” esterilizado por exposição a raios gama. Resistente a corrosão e perda de fiação. Embaladas em papel aluminizado, que mantenha as lâminas estéreis, preservando a integridade asséptica do produto. Embalagem com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de esterilização e prazo de validade. Caixa com 100 unidades
	313571
	Caixa
	20
	R$26,6600
	R$533,20

	282
	Lâmina de bisturi, nº15, em aço carbono, em forma de “faca” esterilizado por exposição a raios gama. Resistente a corrosão e perda de fiação. Embaladas em papel aluminizado, que mantenha as lâminas estéreis, preservando a integridade asséptica do produto. Embalagem com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de esterilização e prazo de validade. Caixa com 100 unidades
	273178
	Caixa
	30
	R$27,1200
	R$813,60

	283
	Lâmina de bisturi, nº 20, em aço carbono, em forma de “faca” esterilizado por exposição a raios gama. Resistente a corrosão e perda de fiação. Embaladas em papel aluminizado, que mantenha as lâminas estéreis, preservando a integridade asséptica do produto. Embalagem com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de esterilização e prazo de validade. Caixa com 100 unidades
	361077
	Caixa
	80
	R$28,7300
	R$2.298,40

	284
	Lâmina de bisturi, nº 21, em aço carbono, em forma de “faca” esterilizado por exposição a raios gama. Resistente a corrosão e perda de fiação. Embaladas em papel aluminizado, que mantenha as lâminas estéreis, preservando a integridade asséptica do produto. Embalagem com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de esterilização e prazo de validade. Caixa com 100 unidades
	273179
	Caixa
	80
	R$26,7700
	R$2.141,60

	285
	Lâmina de bisturi, nº 23, em aço carbono, em forma de “faca” esterilizado por exposição a raios gama. Resistente a corrosão e perda de fiação. Embaladas em papel aluminizado, que mantenha as lâminas estéreis, preservando a integridade asséptica do produto. Embalagem com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de esterilização e prazo de validade.Caixa com 100 unidades
	313631
	Caixa
	80
	R$27,8600
	R$2.228,80

	286
	Lanterna clínica de alta performance com iluminação LED de 2,2 V. Confeccionada em metal leva de alta qualidade. Alimentação através de duas pilhas AAA. Com clipe de bolso. Medidas aproximadas: 14 cm de comprimento e 1,2 cm de diâmetro. Embalagem individual, com dados do produto e fabricante
	445191
	Unidade
	50
	R$28,3400
	R$1.417,00

	287
	Lugol Forte para teste de Schiller, frasco com 500 ml
	327212
	Frasco
	12
	R$82,1300
	R$985,56

	288
	Lubrificante intimo, em gel a base de água purificada, polimero, propilenoglicol, conservante e neutralizante. Sache com 5 gramas.
	325424
	Sache
	3000
	R$0,4100
	R$1.230,00

	289
	Mandril (guia) para intubação endotraqueal com botão, adulto. Fabricado em material flexível cromado. Diâmetro 3,2 x 420 mm
	452984
	Unidade
	10
	R$37,0900
	R$370,90

	290
	Mandril (guia) para intubação endotraqueal com botão, infantil. Fabricado em material flexível. Diâmetro 2,0 x 300 mm.
	452985
	Unidade
	5
	R$37,2000
	R$186,00

	291
	Manopla (empunhadura) com cremalheira para pinça endoscópica com trava 5mm, que seja compativel com pinças Bhiosupply.
	468891
	Unidade
	3
	R$657,5000
	R$1.972,50

	292
	Manta térmica aluminizada para resgate. Produzida em polietileno aluminizado, que não seja deformável, a prova d'água. Tamanho aproximando: 2,10 m x 1,40 m.
	613767
	Unidade
	400
	R$9,8800
	R$3.952,00

	293
	Mascara com elástico, balão para oxigênio e extensão para conexão em oxigênio. Modelo adulto. Capacidade do reservatório: 1.000 ml. Extensão em PVC. Máscara em PVC com presilha em aço. Não estéril. Embalada individualmente, com dados sobre o produto e fabricante
	454575
	Unidade
	1000
	R$7,9600
	R$7.960,00

	294
	Mascara com elástico, balão para oxigênio e extensão para conexão em oxigênio. Modelo infantil. Capacidade aproximada do reservatório: 750 ml. Extensão em PVC. Máscara em PVC com presilha em aço. Não estéril. Embalada individualmente, com dados sobre o produto e fabricante.
	454574
	Unidade
	500
	R$7,0700
	R$3.535,00

	295
	Máscara de anestesia com coxim inflável n º 0. Máscara facial em PVC, descartável, formato anatômico e coxim inflável com válvula de segurança, acompanhada com anel de fixação para retenção.
	454590
	Unidade
	10
	R$23,8000
	R$238,00

	296
	Máscara de anestesia com coxim inflável n º 1. Máscara facial em PVC, descartável, formato anatômico e coxim inflável com válvula de segurança, acompanhada com anel de fixação para retenção.
	454587
	Unidade
	10
	R$32,1400
	R$321,40

	297
	Máscara de anestesia com coxim inflável n º 2. Máscara facial em PVC, descartável, formato anatômico e coxim inflável com válvula de segurança, acompanhada com anel de fixação para retenção.
	454589
	Unidade
	30
	R$23,7800
	R$713,40

	298
	Máscara de anestesia com coxim inflável n º 3. Máscara facial em PVC, descartável, formato anatômico e coxim inflável com válvula de segurança, acompanhada com anel de fixação para retenção.
	454588
	Unidade
	40
	R$36,1800
	R$1.447,20

	299
	Máscara de anestesia com coxim inflável n º 4. Máscara facial em PVC, descartável, formato anatômico e coxim inflável com válvula de segurança, acompanhada com anel de fixação para retenção.
	454583
	Unidade
	40
	R$28,1700
	R$1.126,80

	300
	Máscara de anestesia com coxim inflável n º 5. Máscara facial em PVC, descartável, formato anatômico e coxim inflável com válvula de segurança, acompanhada com anel de fixação para retenção.
	454581
	Unidade
	40
	R$28,0000
	R$1.120,00

	301
	Máscara de anestesia com coxim inflável n º 6. Máscara facial em PVC, descartável, formato anatômico e coxim inflável com válvula de segurança, acompanhada com anel de fixação para retenção.
	454582
	Unidade
	40
	R$32,3300
	R$1.293,20

	302
	Máscara de oxigênio para traqueostomia adulto. Máscara em PVC resistente e não tóxico. Com conector para tubo de oxigênio. Com cupula em PVC transparente para visualização e conector que permite ângulo giratório de até 360° e entrada em circuito padrão.
	454547
	Unidade
	50
	R$9,4700
	R$473,50

	303
	Máscara de venturi de não reinalação com reservatório, tamanho adulto, transparente, de vinil macio, completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10 m. Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável;
	454554
	Unidade
	72
	R$10,8900
	R$784,08

	304
	Máscara de venturi de não reinalação com reservatório, tamanho infantil, transparente, de vinil macio, completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10 m. Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável
	454555
	Unidade
	60
	R$10,0000
	R$600,00

	305
	Mascara laringea nº 1. Descartável.Fabricada 100% silicone grau médico, totalmente livre de látex. Com reforço em espiral para minimizar esmagamento. Com barras que protegem a obstrução acidental da epiglote. Com encaixe para manutenção de medicamento por seringa. Estéril.
	451122
	Unidade
	15
	R$21,0900
	R$316,35

	306
	Mascara laringea nº 1,5. Descartável.Fabricada 100% silicone grau médico, totalmente livre de látex. Com reforço em espiral para minimizar esmagamento. Com barras que protegem a obstrução acidental da epiglote. Com encaixe para manutenção de medicamento por seringa. Estéril.
	451127
	Unidade
	15
	R$21,4500
	R$321,75

	307
	Mascara laringea nº 2. Descartável.Fabricada 100% silicone grau médico, totalmente livre de látex. Com reforço em espiral para minimizar esmagamento. Com barras que protegem a obstrução acidental da epiglote. Com encaixe para manutenção de medicamento por seringa. Estéril.
	451123
	Unidade
	15
	R$23,5400
	R$353,10

	308
	Mascara laringea nº 2,5. Descartável.Fabricada 100% silicone grau médico, totalmente livre de látex. Com reforço em espiral para minimizar esmagamento. Com barras que protegem a obstrução acidental da epiglote. Com encaixe para manutenção de medicamento por seringa. Estéril.
	451121
	Unidade
	15
	R$21,5600
	R$323,40

	309
	Mascara laringea nº 3. Descartável.Fabricada 100% silicone grau médico, totalmente livre de látex. Com reforço em espiral para minimizar esmagamento. Com barras que protegem a obstrução acidental da epiglote. Com encaixe para manutenção de medicamento por seringa. Estéril.
	451124
	Unidade
	30
	R$23,8900
	R$716,70

	310
	Mascara laringea nº 4. Descartável.Fabricada 100% silicone grau médico, totalmente livre de látex. Com reforço em espiral para minimizar esmagamento. Com barras que protegem a obstrução acidental da epiglote. Com encaixe para manutenção de medicamento por seringa. Estéril.
	451125
	Unidade
	30
	R$28,3300
	R$849,90

	311
	Mascara laringea nº 5. Descartável.Fabricada 100% silicone grau médico, totalmente livre de látex. Com reforço em espiral para minimizar esmagamento. Com barras que protegem a obstrução acidental da epiglote. Com encaixe para manutenção de medicamento por seringa. Estéril.
	451126
	Unidade
	30
	R$29,3600
	R$880,80

	312
	Mascara laringea nº 6. Descartável.Fabricada 100% silicone grau médico, totalmente livre de látex. Com reforço em espiral para minimizar esmagamento. Com barras que protegem a obstrução acidental da epiglote. Com encaixe para manutenção de medicamento por seringa. Estéril.
	451481
	Unidade
	30
	R$23,9700
	R$719,10

	313
	Oxímetro de pulso portátil adulto (tipo dedo). Para detecção da saturação de oxigênio (SpO2%) e frequência cardíaca (BPM). Com função de desligamento automático e indicador de carga das pilha Display em LED. Baixo consumo de energia. Faixa de medição SPO2: 70%-99% (resolução:+-1%/Precisão:+- 2%). Frequencia cardíaca BPM faixa de medição:30 - 240 bpm (resolução: +-1%/Precisão: +-1bpm). Alimentação: 02 pilhas alcalinas pequenas AAA - 1,5V (pilhas devem estar inclusas).
	441981
	Unidade
	200
	R$83,4100
	R$16.682,00

	314
	Oxímetro de pulso portátil pediátrico. Para dedos a partir de 7 mm de largura. Com função de desligamento automático e indicador de carga das pilha. Visor em Oled. Baixo consumo de energia. Faixa de medição SPO2: 70%-100% (resolução:+-1%/Precisão:+- 2%). Frequencia cardíaca BPM faixa de medição:30 - 250 bpm (resolução: +-1%/Precisão: +-1bpm). Alimentação: 02 pilhas alcalinas pequenas AAA - 1,5V (pilhas devem estar inclusas).
	441981
	Unidade
	80
	R$91,3000
	R$7.304,00

	315
	Oximetro de pulso para atender adultos, pediatricos e neonatais;parametros: saturacao periferica de oxigenio no sangue (spo2); monitor: tela lcd colorida de alta resolucao, curva pletismografica, display configuravel; sistema seguranca: alarme audiovisuais para alta e baixa frequencia de pulso e saturacao, baixa perfusao, sensor desconectado, situacao da bateria; sistema iluminacao: iluminacao de alto contraste para facilitar a visualizacao em todos os angulos, mesmo em condicoes de baixa luminosidade; configuracao: pulso faixa de medicao 30 a 250 bpm, spo2 faixa de medicao: 0 a 100%, temperatura de operacao: 0 a 45 °c, tendencias tabulares e graficas de ate 24 horas (minuto a minuto),alimentacao bivolt automatico, atraves de bateria de litio recarregavel incorporado ao equipamento, com autonomia de no minimo 4 a 5 horas; acessorios: 01 bateria de litio, 01 sensor de sp02 de dedo adulto, 01 sensor de sp02 de dedo pediatrico e 01 sensor de sp02 de dedo neonato, 1 cabo de energia, capa protetora e um manual de operacao.
	441981
	Unidade
	20
	R$1.569,2000
	R$31.384,00

	316
	Papagaio com tampa de vedação fabricado em polipropileno de alto impacto. Com alça de transporte. Graduado. Capacidade: 1.000 ml 
	334606
	Unidade
	20
	R$8,4500
	R$169,00

	317
	Papel lençol 70 cm x 50 m, fabricado com 100 % de fibras de celulose virgem. Embalado individualmente com identificação do fabricante e dados do produto
	481789
	Rolo
	4000
	R$10,0900
	R$40.360,00

	318
	Papel para cardiotocógrafo, compatível com aparelho General Meditech 112-S. Bloco de 112 mm x 100 mm, com 150 folhas
	454804
	Bloco
	400
	R$27,4100
	R$10.964,00

	319
	Papel térmico, bobina, 80 mm x 20 m, compativel com aparelho de eletrocardiograma Alfamed Compassus 3.000.
	438059
	Bobina
	600
	R$5,8900
	R$3.534,00

	320
	Pás adesivas/eletrodos descartáveis adulto, compativel com DEA desfibrilador Isis Instramed.
	453771
	Unidade
	25
	R$540,5200
	R$13.513,00

	321
	Pás adesivas/eletrodos descartáveis infantil, compativel com DEA desfibrilador Isis Instramed.
	453772
	Unidade
	25
	R$537,5400
	R$13.438,50

	322
	Pás adesivas/eletrodos descartáveis com conector ADULTO (conector preto), compativel com desfibrilador DEA CMOS DRAKE LIFE 400.
	453771
	Unidade
	40
	R$548,8300
	R$21.953,20

	323
	Pás adesivas/eletrodos descartáveis com conector INFANTIL (conector preto), compativel com desfibrilador DEA CMOS DRAKE LIFE 400.
	453772
	Unidade
	40
	R$548,4600
	R$21.938,40

	324
	Pás adesivas/eletrodos descartáveis com conector ADULTO (conector AZUL E BRANCO), compativel com desfibrilador DEA CMOS DRAKE LIFE 400.
	453771
	Unidade
	30
	R$555,4900
	R$16.664,70

	325
	Pás adesivas/eletrodos descartáveis com conector INFANTIL (conector AZUL E BRANCO), compativel com desfibrilador DEA CMOS DRAKE LIFE 400.
	453772
	Unidade
	30
	R$557,7600
	R$16.732,80

	326
	Pinça Adson com dente 12 cm confeccionada em aço inoxidável;
	468018
	Unidade
	40
	R$18,1900
	R$727,60

	327
	Pinça Adson sem dente 12 cm confeccionada em aço inoxidável
	468017
	Unidade
	40
	R$19,8200
	R$792,80

	328
	Pinça Allis 15 cm confeccionada em aço inoxidável;
	467757
	Unidade
	40
	R$33,2700
	R$1.330,80

	329
	Pinça Allis 18 cm 5 x 6 dentes em aço inoxidável
	467758
	Unidade
	10
	R$64,4900
	R$644,90

	330
	Pinça Allis 20 cm 5 x 6 dentes em aço inoxidável
	467749
	Unidade
	10
	R$41,4400
	R$414,40

	331
	Pinça Allis 25 cm confeccionada em aço inoxidável;
	467754
	Unidade
	10
	R$79,0700
	R$790,70

	332
	Pinça de apreensão Endolinch, especial para vesícula, apoio de fundo de vesícula, fenestrada, serrilhada, isolada 5 mm x 36 com cremalheira
	465118
	Unidade
	1
	R$2.506,5200
	R$2.506,52

	333
	Pinça cirúrgica de apreensão especial vesícula fenestrada 5 mm x 36 com cremalheira 
	465108
	Unidade
	1
	R$2.961,7100
	R$2.961,71

	334
	Pinça cirúrgica de apreensão dentada 2 x 4 serrilhada isolada 5 mm x 36 cm com cremalheira
	465127
	Unidade
	1
	R$2.586,4700
	R$2.586,47

	335
	Pinça Debakey Satinsky 19 cm arco 3,5 em aço inoxidável
	--
	Unidade
	3
	R$1.282,9500
	R$3.848,85

	336
	Pinça Cheron 25 cm em aço inoxidável
	467873
	Unidade
	20
	R$62,6000
	R$1.252,00

	337
	Pinça Collin 25 cm reta em aço inoxidável
	467904
	Unidade
	15
	R$115,8600
	R$1.737,90

	338
	Pinça anatômica dente de rato 12 cm confeccionada em aço inoxidável
	467995
	Unidade
	30
	R$19,6700
	R$590,10

	339
	Pinça anatômica dente de rato 14 cm confeccionada em aço inoxidável
	467996
	Unidade
	40
	R$18,0300
	R$721,20

	340
	Pinça anatômica dente de rato 20 cm confeccionada em aço inoxidável
	467992
	Unidade
	20
	R$26,3700
	R$527,40

	341
	Pinça anatômica dente de rato 25 cm confeccionada em aço inoxidável
	467999
	Unidade
	20
	R$25,4800
	R$509,60

	342
	Pinça anatômica dissecção 12 cm confeccionada em aço inoxidável
	467744
	Unidade
	20
	R$19,0700
	R$381,40

	343
	Pinça anatômica dissecção 14 cm confeccionada em aço inoxidável
	467745
	Unidade
	40
	R$15,9100
	R$636,40

	344
	Pinça anatômica dissecção 16 cm confeccionada em aço inoxidável
	467746
	Unidade
	30
	R$18,9800
	R$569,40

	345
	Pinça anatômica dissecção 18 cm confeccionada em aço inoxidável
	467747
	Unidade
	30
	R$19,8600
	R$595,80

	346
	Pinça anatômica dissecção 20 cm confeccionada em aço inoxidável
	467741
	Unidade
	20
	R$29,1800
	R$583,60

	347
	Pinça anatômica 25 cm confeccionada em aço inoxidável
	467748
	Unidade
	25
	R$31,9600
	R$799,00

	348
	Pinça Backhaus 15cm em aço inoxidavel
	467871
	Unidade
	20
	R$59,8000
	R$1.196,00

	349
	Pinça Dartigues Histerolabo para útero 24 cm produzida em aço inoxidável
	467945
	Unidade
	4
	R$220,7300
	R$882,92

	350
	Pinça Lahey com garras 2 x 2, 24 cm confeccionada em aço inoxidável
	467915
	Unidade
	5
	R$364,3500
	R$1.821,75

	351
	Pinça de Thomas Gaylor 24 cm para biopsia em aço inoxidavel
	467950
	Unidade
	2
	R$367,5900
	R$735,18

	352
	Pinça para videocirurgia, aplicação dissecção ponteira curva tipo Maryland, haste isolada, dimensão: cerca de 5 mm x 35 cm, componente: manopla sem cremalheira, com conexão para bisturi bipolar, rotatória, reutilizável.
	465146
	Unidade
	1
	R$3.408,6300
	R$3.408,63

	353
	Pinça Faure reta 20 cm em aço inoxidável
	467791
	Unidade
	10
	R$133,4300
	R$1.334,30

	354
	Pinça Faure curva 22 cm confeccionada em aço inoxidável
	467795
	Unidade
	22
	R$99,8100
	R$2.195,82

	355
	Pinça Foerster com serrilha 20 cm curva em aço inoxidável
	467883
	Unidade
	15
	R$59,7500
	R$896,25

	356
	Pinça Foerster com serrilha 20 cm reta, em aço inoxidável
	467889
	Unidade
	15
	R$101,0000
	R$1.515,00

	357
	Pinça Halstead Mosquito curva hemostatica 12 cm confeccionada em aço inoxidável
	467857
	Unidade
	30
	R$27,2100
	R$816,30

	358
	Pinça Halstead Mosquito reta com serrilha 12 cm confeccionada em aço inoxidável
	467854
	Unidade
	30
	R$25,7100
	R$771,30

	359
	Pinça Halstead Mosquito reta 18 cm em aço inoxidável
	467856
	Unidade
	20
	R$53,9100
	R$1.078,20

	360
	Pinça hartmann serrilhada 14 cm para curativo auricular, confeccionada em aço inoxidável
	474435
	Unidade
	15
	R$207,9900
	R$3.119,85

	361
	Pinça Kelly curva 16 cm confeccionada em aço inoxidável
	467839
	Unidade
	40
	R$30,9600
	R$1.238,40

	362
	Pinça Kelly reta 16 cm confeccionada em aço inoxidável
	467834
	Unidade
	40
	R$31,0100
	R$1.240,40

	363
	Pinça Kelly reta 14 cm confeccionada em aço inoxidável
	467833
	Unidade
	40
	R$27,5800
	R$1.103,20

	364
	Pinça Kelly curva 14 cm confeccionada em aço inoxidável
	467838
	Unidade
	40
	R$31,8300
	R$1.273,20

	365
	Pinça Kelly reta 18 cm em aço inoxidável
	467835
	Unidade
	30
	R$37,1500
	R$1.114,50

	366
	Pinça Kelly curva 18 cm confeccionada em aço inoxidável
	467840
	Unidade
	30
	R$43,0600
	R$1.291,80

	367
	Pinça Kocher reta 14 confeccionada em aço inoxidável
	467799
	Unidade
	30
	R$32,1700
	R$965,10

	368
	Pinça Kocher reta 20 cm confeccionada em aço inoxidável;
	299377
	Unidade
	30
	R$69,1400
	R$2.074,20

	369
	Pinça kocher curva 24 cm com 1x 2 dentes confeccionada em aço
inoxidável
	299377
	Unidade
	10
	R$91,8900
	R$918,90

	370
	Pinça kocher longa atraumática 25 cm curva confeccionada em aço
inoxidável
	467918
	Unidade
	4
	R$527,7400
	R$2.110,96

	371
	Pinça kocher longa atraumática 25 cm reta confeccionada em aço
inoxidável
	
	Unidade
	7
	R$622,1800
	R$4.355,26

	372
	Pinça hemostática Mayo Robson curva 25 cm em aço inoxidável
	470604
	Unidade
	3
	R$640,7500
	R$1.922,25

	373
	Pinça Magill 15 cm, infantil em aço inoxidável
	467863
	Unidade
	5
	R$65,9000
	R$329,50

	374
	Pinça Magil 20 cm confeccionada em aço inoxidável
	278856
	Unidade
	10
	R$90,0100
	R$900,10

	375
	Pinça mixter 22 cm com ponta fina, fabricada em aço inoxidável;
	467774
	Unidade
	10
	R$77,4500
	R$774,50

	376
	Pinça mixter 24 cm em aço inoxidável
	467777
	Unidade
	10
	R$133,5200
	R$1.335,20

	377
	Pinça Museux (Jacobs) reta 24 cm em aço inoxidável
	467943
	Unidade
	8
	R$117,0700
	R$936,56

	378
	Pinça Pozzi para colo uterino 24 cm confeccionada em aço inoxidável
	250176
	Unidade
	25
	R$60,2200
	R$1.505,50

	379
	Pinça Rochester Pean curva 24 cm
	467820
	Unidade
	2
	R$91,8900
	R$183,78

	380
	Pinça Rochester Pean reta 24 cm
	467815
	Unidade
	2
	R$82,4800
	R$164,96

	381
	Pinça clamp de Bakey - Satinsky 26 cm boca 5,5 cm em aço inoxidável
	601039
	Unidade
	3
	R$1.212,4500
	R$3.637,35

	382
	Pinça Winter 27cm curva nº 01
	467938
	Unidade
	5
	R$173,8800
	R$869,40

	383
	Pinça Winter 27cm curva nº 02
	467938
	Unidade
	5
	R$177,3900
	R$886,95

	384
	Pinça Winter 27cm curva nº 03
	467938
	Unidade
	5
	R$172,8100
	R$864,05

	385
	Pinça Z clamp parametrial 24 cm 45º semi curva em aço inoxidável
	470619
	Unidade
	10
	R$785,5200
	R$7.855,20

	386
	Pipeta Pasteur para transferência de amostras. Fabricado em polietileno (peça única), não estéril. Capacidade total 03 ml (77 gotas), graduada
	423975
	Unidade
	1500
	R$0,2100
	R$315,00

	387
	Porta agulha laparoscopico reto com videa, espessura 5 mm, comprimento 33 cm. Que proporcione alta precisão de sutura, com ajuste perfeito sobre a agulha, com trava macia e suave. 
	471282
	Unidade
	2
	R$1.889,0000
	R$3.778,00

	388
	Porta agulha laparoscopico curvo para mão direita com videa, espessura 5 mm, comprimento 33 cm. Que proporcione ata precisão de sutura, com ajuste perfeito sobre a agulha, com trava macia e suave. 
	471290
	Unidade
	2
	R$2.056,0700
	R$4.112,14

	389
	Ponta aspirativa de Yankauer 27 cm em aço inoxidavel
	475261
	Unidade
	10
	R$130,2900
	R$1.302,90

	390
	Porta agulha Mayo Hegar 12 cm com videa confeccionado em aço inoxidável
	471144
	Unidade
	25
	R$169,3800
	R$4.234,50

	391
	Porta agulha Mayo Hegar 16 cm confeccionado em aço inoxidável
	471146
	Unidade
	10
	R$48,1600
	R$481,60

	392
	Porta agulha Mayo Hegar 18 cm ponta curva com videa confeccionado em aço inoxidável
	471167
	Unidade
	10
	R$200,7600
	R$2.007,60

	393
	Porta agulha Mayo Hegar 20 cm ponta curva com videa confeccionado em aço inoxidável
	471169
	Unidade
	10
	R$204,0900
	R$2.040,90

	394
	Pinça Pata de Gato - Russa 20 cm em aço inoxidável
	468063
	Unidade
	5
	R$66,4000
	R$332,00

	395
	Pinça Professor Medina para biópsia uterina 24 cm 4 mm em aço inoxidável
	600994
	Unidade
	5
	R$226,2700
	R$1.131,35

	396
	Prancha Rígida Adulto (Polietileno). Maca para imobilização e transporte de vítima traumatizada, para salvamento aquático terrestre e aéreo; fabricado em polietileno, possibilitando a melhor limpeza e assepsia. Com aberturas para o cinto tipo aranha, pegadores amplos para facilitar o uso de luvas, design em ângulo para melhor acomodação do paciente, 100% transparente para Raio X, possuir abertura específica para imobilização, peso aproximado de 6,5 kg. Capacidade de carga minima de 180 kg.
	421129
	Unidade
	5
	R$460,0900
	R$2.300,45

	397
	Protetor ocular para fototerapia ou para uso em incubadora. Confeccionado em tecido que não solta resíduos, hipoalergênico, blackout integrado ajustavem e sem costuras. Tamanho PP
	479673
	Unidade
	200
	R$12,9000
	R$2.580,00

	398
	Protetor ocular para fototerapia ou para uso em incubadora. Confeccionado em tecido que não solta resíduos, hipoalergênico, blackout integrado ajustavem e sem costuras. Tamanho P
	479672
	Unidade
	200
	R$11,5000
	R$2.300,00

	399
	Protetor ocular para fototerapia ou para uso em incubadora. Confeccionado em tecido que não solta resíduos, hipoalergênico, blackout integrado ajustavem e sem costuras. Tamanho M
	479671
	Unidade
	200
	R$12,2300
	R$2.446,00

	400
	Protetor ocular para fototerapia ou para uso em incubadora. Confeccionado em tecido que não solta resíduos, hipoalergênico, blackout integrado ajustavem e sem costuras. Tamanho G
	479670
	Unidade
	200
	R$11,6200
	R$2.324,00

	401
	Pulseira para identificação regulável, tamanho adulto e neonatal (para mãe e filho). Inodoro, atóxico e anti-alérgico. Com fecho em plug. Cor banca
	479732
	Conjunto
	1500
	R$1,3600
	R$2.040,00

	402
	Pulseira para identificação regulável, tamanho adulto. Inodoro, atóxico e anti-alérgico. Com fecho em plug, 100 % lamina de polivinil. Cor banca
	384038
	Unidade
	20000
	R$0,7000
	R$14.000,00

	403
	Reanimador manual infantil Completo (AMBU), em silicone translúcido de alta qualidade. Balão de silicone autoclavável com válvula tipo pop off. Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança. Reservatório de oxigênio 900ml com válvula. Máscara facial recém -nato de silicone translúcido, autoclavável, com formato anatômico e excelente vedação.
	456412
	Unidade
	10
	R$145,0100
	R$1.450,10

	404
	Reanimador manual adulto Completo (AMBU), em silicone translúcido de alta qualidade. Balão de silicone autoclavável com válvula tipo pop off. Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança. Reservatório de oxigênio 2700ml com válvula. Máscara facial adulto de silicone translúcido, autoclavável, com formato anatômico e excelente vedação
	456408
	Unidade
	30
	R$145,6300
	R$4.368,90

	405
	Reanimador ventilatório manual tipo “ambu” para neonato, autoclavavel e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa confeccionada em silicone grau farmacêutico, com capacidade para até 250 ml, de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional em polímero autoclavavel e inquebrável, com diafragma em silicone, autoclavavel. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e mascara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão, bolsa reservatória de 1000 ml em silicone grau farmacêutica, autoclavavel. Mascara com bojo transparente e coxim em silicone tamanho neonato
	456414
	Unidade
	10
	R$144,1400
	R$1.441,40

	406
	Régua Antropométrica Pediátrica -Estrutura em aço carbono, tubo retangular 20 x 30mm; Extremidades em polietileno; Pintura eletrostática a pó, tratamento antiferruginoso e secagem em estufa; Escala adesiva milimétrica; Dimensões: 300 ~ 1000mm.
	613481
	Unidade
	30
	R$135,1600
	R$4.054,80

	407
	Saco coletor de urina adulto sistema aberto, descartável, não estéril, confeccionado em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico, e maleável, com capacidade para 2.000 ml, marcações aproximadas com intervalos graduais de 50 a 100 ml até 2.000 ml, com cordão de polipropileno na extremidade superior, embalagem com 100 unidades, com dados de identificação e procedência,
	419399
	Pacote
	350
	R$81,0800
	R$28.378,00

	408
	Scalp número 19, sendo dispositivo intravenoso periférico, com agulha inoxidável, paredes ultra finas, bisel trifacetado, asas de empunhadura flexível alinhadas e antiderrapantes em pvc na cor correspondente a seu calibre, com calibre da agulha impresso, cânula de vinil atóxico com aproximadamente 30cm de comprimento. Conector tipo luer lock e tampa obturadora para perfurações intermitentes. Atóxico, apirogênico, descartável, embalados individualmente em embalagem plástica ou papel grau cirúrgico esterilizada por radiação gama ou óxido de etileno
	437168
	Unidade
	800
	R$0,3900
	R$312,00

	409
	Scalp número 21, sendo dispositivo intravenoso periférico, com agulha inoxidável, paredes ultra finas, bisel trifacetado, asas de empunhadura flexível alinhadas e antiderrapantes em pvc na cor correspondente a seu calibre, com calibre da agulha impresso, cânula de vinil atóxico com aproximadamente 30cm de comprimento. Conector tipo luer lock e tampa obturadora para perfurações intermitentes. Atóxico, apirogênico, descartável, embalados individualmente em embalagem plástica ou papel grau cirúrgico esterilizada por radiação gama ou óxido de etileno
	437170
	Unidade
	3000
	R$0,3200
	R$960,00

	410
	Scalp número 23, sendo dispositivo intravenoso periférico, com agulha inoxidável, paredes ultra finas, bisel trifacetado, asas de empunhadura flexível alinhadas e antiderrapantes em pvc na cor correspondente a seu calibre, com calibre da agulha impresso, cânula de vinil atóxico com aproximadamente 30cm de comprimento. Conector tipo luer lock e tampa obturadora para perfurações intermitentes. Atóxico, apirogênico, descartável, embalados individualmente em embalagem plástica ou papel grau cirúrgico esterilizada por radiação gama ou óxido de etileno
	437171
	Unidade
	800
	R$0,3500
	R$280,00

	411
	Scalp número 25, sendo dispositivo intravenoso periférico, com agulha inoxidável, paredes ultra finas, bisel trifacetado, asas de empunhadura flexível alinhadas e antiderrapantes em pvc na cor correspondente a seu calibre, com calibre da agulha impresso, cânula de vinil atóxico com aproximadamente 30cm de comprimento. Conector tipo luer lock e tampa obturadora para perfurações intermitentes. Atóxico, apirogênico, descartável, embalados individualmente em embalagem plástica ou papel grau cirúrgico esterilizada por radiação gama ou óxido de etileno
	437169
	Unidade
	500
	R$0,3500
	R$175,00

	412
	Scalp número 27, sendo dispositivo intravenoso periférico, com agulha inoxidável, paredes ultra finas, bisel trifacetado, asas de empunhadura flexível alinhadas e antiderrapantes em pvc na cor correspondente a seu calibre, com calibre da agulha impresso, cânula de vinil atóxico com aproximadamente 30cm de comprimento. Conector tipo luer lock e tampa obturadora para perfurações intermitentes. Atóxico, apirogênico, descartável, embalados individualmente em embalagem plástica ou papel grau cirúrgico esterilizada por radiação gama ou óxido de etileno
	437343
	Unidade
	500
	R$0,3200
	R$160,00

	413
	Seringa descartável 03 ml, sem agulha, confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico tipo Luer lock, estéril. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 0,5 ml e subdivisões de 0,1 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade a seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustando ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, dados de identificação e procedência, registro no Ministério da Saúde
	439625
	Unidade
	60000
	R$0,1700
	R$10.200,00

	414
	Seringa descartável 03 ml, sem agulha, confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico tipo Luer slip, estéril. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 0,5 ml e subdivisões de 0,1 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade a seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustando ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, dados de identificação e procedência, registro no Ministério da Saúde
	439625
	Unidade
	80000
	R$0,1500
	R$12.000,00

	415
	Seringa descartável 05 ml, sem agulha, confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico tipo Luer slip, estéril. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade a seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustando ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, dados de identificação e procedência, registro no Ministério da Saúde
	439624
	Unidade
	80000
	R$0,1600
	R$12.800,00

	416
	Seringa descartável 05 ml, sem agulha, confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico tipo Luer lock, estéril. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade a seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustando ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, dados de identificação e procedência, registro no Ministério da Saúde.
	439624
	Unidade
	80000
	R$0,1800
	R$14.400,00

	417
	Seringa descartável 10 ml, sem agulha, confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico tipo Luer lock, estéril. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade a seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustando ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, dados de identificação e procedência, registro no Ministério da Saúde.
	439626
	Unidade
	100000
	R$0,2400
	R$24.000,00

	418
	Seringa descartável 10 ml, sem agulha, confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico tipo Luer slip, estéril. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade a seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustando ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, dados de identificação e procedência, registro no Ministério da Saúde
	439626
	Unidade
	100000
	R$0,2700
	R$27.000,00

	419
	Seringa descartável 20 ml, sem agulha, confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico tipo Luer lock, estéril. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões a cada 1 ml e marcações numéricas a cada 5 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade a seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustando ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, dados de identificação e procedência, registro no Ministério da Saúde
	439627
	Unidade
	60000
	R$0,4400
	R$26.400,00

	420
	Seringa descartável 20 ml, sem agulha, confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico tipo Luer slip, estéril. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões a cada 1 ml e marcações numéricas a cada 5 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade a seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustando ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, dados de identificação e procedência, registro no Ministério da Saúde
	439627
	Unidade
	60000
	R$0,4600
	R$27.600,00

	421
	Seringa descartável 60 ml, bico cateter/sonda, sem agulha. Cilindro altamente transparente, com pistão confeccionado em TPE, atóxico, livre de látex, embalada individualmente. Embalagem com informações do produto,data de esterilização e prazo de validade
	439636
	Unidade
	3000
	R$1,7600
	R$5.280,00

	422
	Seringa para insulina 0,5 ml (50 UI), de uso único, com escala graduada de 1 em 1 unidade. Com agulha fixa (integrada) de 8 mm de comprimento x 0,3 mm (30G) de diâmetro. Estéril.
	478828
	Unidade
	20000
	R$0,2800
	R$5.600,00

	423
	Seringa de insulina 1 ml (100 UI) sem agulha. Seringa composta por cilindro em polipropileno, embolo em borracha. Haste, flange, capa protetora e canhão em polipropileno. Conexão Luer Slip sem agulha. Estéril.
	443469
	Unidade
	8000
	R$0,1700
	R$1.360,00

	424
	Seringa plástica epidural 07 ml para perda de resistência, com baixa fricção e cilindro graduado, confeccionada em polietileno. Esteril
	439621
	Unidade
	200
	R$18,2000
	R$3.640,00

	425
	Sistema para tratamento cirurgico da incontinencia urinaria feminina de esforço, por via transobturadora, minimamente invasivo, composto por: "sling"/implante permanente, em tela monofilamentar de polipropileno tipo 1 e 2, agulhas tipo transobturadora com cabos montados. Esteril, descartável, de uso único, em embalagem que permita abertura e transferencia asseptica, com dados de rotulagem conforme legislação vigente
	450086
	Kit
	50
	R$1.413,4100
	R$70.670,50

	426
	Sonda de aspiração traqueal, material pvc atóxico flexível, tipo uso descartável, características adicionais ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem estéril, embalagem individual, espessura nº 06
	279760
	Unidade
	3000
	R$0,5600
	R$1.680,00

	427
	Sonda de aspiração traqueal, material pvc atóxico flexível, tipo uso descartável, características adicionais ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem estéril, embalagem individual, espessura nº 08
	279763
	Unidade
	6000
	R$0,6200
	R$3.720,00

	428
	Sonda de aspiração traqueal, material pvc atóxico flexível, tipo uso descartável, características adicionais ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem estéril, embalagem individual, espessura nº 10
	279765
	Unidade
	10000
	R$0,6300
	R$6.300,00

	429
	Sonda de aspiração traqueal, material pvc atóxico flexível, tipo uso descartável, características adicionais ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem estéril, embalagem individual, espessura nº 12
	279764
	Unidade
	25000
	R$0,6000
	R$15.000,00

	430
	Sonda de aspiração traqueal, material pvc atóxico flexível, tipo uso descartável, características adicionais ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem estéril, embalagem individual, espessura nº 14
	289968
	Unidade
	10000
	R$0,6700
	R$6.700,00

	431
	Sonda de aspiração traqueal, material pvc atóxico flexível, tipo uso descartável, características adicionais ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem estéril, embalagem individual, espessura nº 16
	279762
	Unidade
	3000
	R$0,7200
	R$2.160,00

	432
	Sonda endotraqueal sem balão, em PVC com silicone, descartável, número 2, com conector semi montado, estéril. Cânula transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída. Embalagem com informações do produto e do fabricante
	451204
	Unidade
	50
	R$3,3400
	R$167,00

	433
	Sonda endotraqueal sem balão, em PVC com silicone, descartável, número 2,5, com conector semi montado, estéril. Cânula transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída. Embalagem com informações do produto e do fabricante
	451268
	Unidade
	50
	R$3,3700
	R$168,50

	434
	Sonda endotraqueal com balão, número 3,0, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	451230
	Unidade
	70
	R$3,8500
	R$269,50

	435
	Sonda endotraqueal sem balão, em PVC com silicone, descartável, número 3, com conector semi montado, estéril. Cânula transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída. Embalagem com informações do produto e do fabricante
	451424
	Unidade
	50
	R$3,7500
	R$187,50

	436
	Sonda endotraqueal com balão, número 3,5, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	451428
	Unidade
	70
	R$4,3800
	R$306,60

	437
	Sonda endotraqueal com balão, número 4,0, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	451216
	Unidade
	80
	R$3,7300
	R$298,40

	438
	Sonda endotraqueal sem balão, em PVC com silicone, descartável, número 4,5, com conector semi montado, estéril. Cânula transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída. Embalagem com informações do produto e do fabricante
	451192
	Unidade
	50
	R$3,6000
	R$180,00

	439
	Sonda endotraqueal com balão, número 4,5, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	451231
	Unidade
	80
	R$4,0100
	R$320,80

	440
	Sonda endotraqueal com balão, número 5,0, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	451316
	Unidade
	80
	R$4,0400
	R$323,20

	441
	Sonda endotraqueal sem balão, em PVC com silicone, descartável, número 5, com conector semi montado, estéril. Cânula transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída. Embalagem com informações do produto e do fabricante
	451196
	Unidade
	80
	R$3,5600
	R$284,80

	442
	Sonda endotraqueal com balão, número 5,5, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	451322
	Unidade
	80
	R$4,1400
	R$331,20

	443
	Sonda endotraqueal com balão, número 6,0, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	451431
	Unidade
	80
	R$3,6500
	R$292,00

	444
	Sonda endotraqueal com balão, número 6,5, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	451225
	Unidade
	80
	R$3,9000
	R$312,00

	445
	Sonda endotraqueal com balão, número 7,0, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	451201
	Unidade
	150
	R$3,4700
	R$520,50

	446
	Sonda endotraqueal com balão, número 7,5, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	451212
	Unidade
	400
	R$3,9200
	R$1.568,00

	447
	Sonda endotraqueal com balão, número 8,0, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	451256
	Unidade
	400
	R$3,5400
	R$1.416,00

	448
	Sonda endotraqueal com balão, número 8,5, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	451218
	Unidade
	100
	R$3,6100
	R$361,00

	449
	Sonda endotraqueal com balão, número 9,0, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	451416
	Unidade
	30
	R$3,5500
	R$106,50

	450
	Sonda Foley de silicone 2 vias nº 08 (balão 3 a 5 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	435998
	Unidade
	50
	R$12,3300
	R$616,50

	451
	Sonda Foley de silicone 2 vias nº 10 (balão3 a 5 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balã
	436000
	Unidade
	50
	R$8,8700
	R$443,50

	452
	Sonda Foley de silicone 2 vias nº 12 (balão 3 a 5 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	436001
	Unidade
	60
	R$7,7300
	R$463,80

	453
	Sonda Foley de silicone 2 vias nº 14 (balão 5 a 15 ml ). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	464222
	Unidade
	100
	R$6,7300
	R$673,00

	454
	Sonda Foley de silicone 2 vias nº 16 (balão 5 a 15 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	464225
	Unidade
	500
	R$7,0200
	R$3.510,00

	455
	Sonda Foley de silicone 2 vias nº 18 (balão 5 a 15 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	435997
	Unidade
	500
	R$7,9000
	R$3.950,00

	456
	Sonda Foley de silicone 2 vias nº 20 (balão 15 a 30 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	436078
	Unidade
	150
	R$7,7000
	R$1.155,00

	457
	Sonda Foley de silicone 2 vias nº 22 (balão 15 a 30 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	436077
	Unidade
	100
	R$7,9200
	R$792,00

	458
	Sonda Foley de silicone 2 vias nº 24 (balão 15 a 30 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	436836
	Unidade
	50
	R$8,3200
	R$416,00

	459
	Sonda Foley de silicone 3 vias nº 16 (balão 15 a 30 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	436838
	Unidade
	150
	R$5,2000
	R$780,00

	460
	Sonda Foley de silicone 3 vias nº 18 (balão 15 a 30 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	436837
	Unidade
	150
	R$8,4400
	R$1.266,00

	461
	Sonda Foley de silicone 3 vias nº 20 (balão 15 a 30 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	438578
	Unidade
	30
	R$6,2100
	R$186,30

	462
	Sonda Foley de silicone 3 vias nº 22 (balão 15 a 30 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	438575
	Unidade
	30
	R$8,0200
	R$240,60

	463
	Sonda Foley de silicone 3 vias nº 24 (balão 30 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	438576
	Unidade
	30
	R$4,9700
	R$149,10

	464
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 2 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 10 ml. Calibre 08; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	436040
	Unidade
	50
	R$4,0800
	R$204,00

	465
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 2 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 10 ml. Calibre 10; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	436008
	Unidade
	50
	R$4,0300
	R$201,50

	466
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 2 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 30 ml. Calibre 12; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	436009
	Unidade
	60
	R$2,8200
	R$169,20

	467
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 2 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 30 ml. Calibre 14; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	436002
	Unidade
	100
	R$2,8500
	R$285,00

	468
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 2 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 30 ml. Calibre 14; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	436007
	Unidade
	500
	R$2,7600
	R$1.380,00

	469
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 2 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 30 ml. Calibre 18; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	436003
	Unidade
	500
	R$2,6700
	R$1.335,00

	470
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 2 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 30 ml. Calibre 20; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	436010
	Unidade
	150
	R$2,9400
	R$441,00

	471
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 2 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 30 ml. Calibre 22; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	436004
	Unidade
	100
	R$2,8000
	R$280,00

	472
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 2 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 30 ml. Calibre 24; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	438573
	Unidade
	50
	R$3,0600
	R$153,00

	473
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 2 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 30 ml. Calibre 24; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	436015
	Unidade
	150
	R$4,1200
	R$618,00

	474
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 3 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 30 ml. Calibre 18; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	436012
	Unidade
	150
	R$3,7100
	R$556,50

	475
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 3 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 30 ml. Calibre 20; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	436018
	Unidade
	30
	R$4,0900
	R$122,70

	476
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 3 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 30 ml. Calibre 22; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	436013
	Unidade
	30
	R$4,2000
	R$126,00

	477
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 3 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 30 ml. Calibre 24; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	436014
	Unidade
	30
	R$3,7200
	R$111,60

	478
	Sonda nasogastrica longa n° 6, descartável, siliconizada, confeccionada em PVC, transparente, flexível, atóxico, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente pediátrico de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal devidamente acabada, com dispositivo conector e tampa; embalada individualmente, com dados de identificação e procedência
	437216
	Unidade
	200
	R$0,9500
	R$190,00

	479
	Sonda nasogastrica longa n° 8, descartável, siliconizada, confeccionada em PVC, transparente, flexível, atóxico, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente pediátrico de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal devidamente acabada, com dispositivo conector e tampa; embalada individualmente, com dados de identificação e procedência
	
	Unidade
	200
	R$1,3100
	R$262,00

	480
	Sonda nasogastrica longa n°04, descartável, siliconizada, confeccionada em PVC,transparente, flexível, atóxico, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente pediátrico de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal devidamente acabada, com dispositivo conector e tampa; embalada individualmente, com dados de identificação e procedência
	
	Unidade
	400
	R$0,8700
	R$348,00

	481
	Sonda nasogastrica longa n°10, descartável, siliconizada, confeccionada em PVC,transparente, flexível, atóxico, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente pediátrico de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal devidamente acabada, com dispositivo conector e tampa; embalada individualmente, com dados de identificação e procedência
	
	Unidade
	500
	R$1,1800
	R$590,00

	482
	Sonda nasogastrica longa n°14, descartável, siliconizada, confeccionada em PVC,transparente, flexível, atóxico, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente pediátrico de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal devidamente acabada, com dispositivo conector e tampa; embalada individualmente, com dados de identificação e procedência
	
	Unidade
	500
	R$1,2600
	R$630,00

	483
	Sonda nasogastrica longa n°16, descartável, siliconizada, confeccionada em PVC,transparente, flexível, atóxico, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente pediátricode forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal devidamente acabada, com dispositivo conector e tampa; embalada individualmente, com dados de identificação e procedência
	
	Unidade
	500
	R$1,2900
	R$645,00

	484
	Sonda nasogastrica longa n°18, descartável, siliconizada, confeccionada em PVC,transparente, flexível, atóxico, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente pediátrico de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal devidamente acabada, com dispositivo conector e tampa; embalada individualmente, com dados de identificação e procedência
	
	Unidade
	800
	R$1,3600
	R$1.088,00

	485
	Sonda nasogastrica longa n°20, descartável, siliconizada, confeccionada em PVC,transparente, flexível, atóxico, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente pediátrico de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal devidamente acabada, com dispositivo conector e tampa; embalada individualmente,com dados de identificação e procedência
	
	Unidade
	200
	R$1,5000
	R$300,00

	486
	Sonda nasogastrica longa n°22, descartável, siliconizada, confeccionada em PVC,transparente, flexível, atóxico, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente pediátrico de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal devidamente acabada, com dispositivo conector e tampa; embalada individualmente,com dados de identificação e procedência
	
	Unidade
	200
	R$1,4400
	R$288,00

	487
	Sonda de gastrostomia de reposição, tamanho 12 FR. Produzida em silicone grau médico, 02 vias. Com balão de silicone inflavel com extremidade plana. Anel de fixação 90°. Com linha radiopaca ao longo do tubo. Embalagem estéril contendo todos os dados referentes ao produto e fabricante
	440135
	Unidade
	20
	R$125,8600
	R$2.517,20

	488
	Sonda de gastrostomia de reposição, tamanho 14 FR. Produzida em silicone grau médico, 02 vias. Com balão de silicone inflavel com extremidade plana. Anel de fixação 90°. Com linha radiopaca ao longo do tubo. Embalagem estéril contendo todos os dados referentes ao produto e fabricante.
	440131
	Unidade
	20
	R$127,5400
	R$2.550,80

	489
	Sonda de gastrostomia de reposição, tamanho 18 FR. Produzida em silicone grau médico, 02 vias. Com balão de silicone inflavel com extremidade plana. Anel de fixação 90°. Com linha radiopaca ao longo do tubo. Embalagem estéril contendo todos os dados referentes ao produto e fabricante.
	440132
	Unidade
	30
	R$133,1900
	R$3.995,70

	490
	Sonda de gastrostomia de reposição, tamanho 20 FR. Produzida em silicone grau médico, 02 vias. Com balão de silicone inflavel com extremidade plana. Anel de fixação 90°. Com linha radiopaca ao longo do tubo. Embalagem estéril contendo todos os dados referentes ao produto e fabricante.
	440136
	Unidade
	30
	R$92,7900
	R$2.783,70

	491
	Sonda nasoenteral nº 06. Confeccionada em poliuretano ou silicone, com marcações de posicionamento, radiopaco. Com fio-guia em aço inox pré-lubrificado e ponta distal atraumática com cilindro de tungstênio. Extremidade proximal com conector em Y, dupla via, com tampa em PVC atóxico. Estéril, embalada individualmente. Calibre: 06 FR. Comprimento: 60 cm
	435898
	Unidade
	100
	R$10,0100
	R$1.001,00

	492
	Sonda nasoenteral n º 08. Confeccionada em poliuretano ou silicone, com marcações de posicionamento, radiopaco. Com fio-guia em aço inox pré-lubrificado e ponta distal atraumática com cilindro de tungstênio. Extremidade proximal com conector em Y, dupla via, com tampa em PVC atóxico. Estéril, embalada individualmente. Calibre: 08 FR. Comprimento: 60 cm
	435900
	Unidade
	100
	R$9,1500
	R$915,00

	493
	Sonda nasoenteral nº 12. Confeccionada em poliuretano ou silicone com marcações de posicionamento, radiopaco. Com fio-guia em aço inox pré-lubrificado e ponta distal atraumática com cilindro de tungstênio. Extremidade proximal com conector em Y, dupla via, com tampa em PVC atóxico. Estéril, embalada individualmente. Calibre: 12 FR. Comprimento: 120cm.
	435902
	Unidade
	400
	R$10,0300
	R$4.012,00

	494
	Sonda uretral nº 04. Confeccionada em material polivinil atóxico incolor, estéril, descartavel, flexivel, siliconada, com aproximadamente 40 cm de comprimento, com conector na parte proximal em PVC atóxico. Com tampa na porção média do conector (presa ou solta), com extremidade distal fechada e arredondada, apresentando orificio oval próximo a ponta. Isento de rebarbas e/ou saliencias. Que apresente flexibilidade e maciez adequada ao fim que se destina, com espessura uniforme, isenta de manchas ou quaisquer defeitos. Produto em embalagem estéril, contendo todas as informações do produto e fabricante.
	439069
	Unidade
	600
	R$0,6700
	R$402,00

	495
	Sonda uretral nº 06. Confeccionada em material polivinil atóxico incolor, estéril, descartavel, flexivel, siliconada, com aproximadamente 40 cm de comprimento, com conector na parte proximal em PVC atóxico. Com tampa na porção média do conector (presa ou solta), com extremidade distal fechada e arredondada, apresentando orificio oval próximo a ponta. Isento de rebarbas e/ou saliencias. Que apresente flexibilidade e maciez adequada ao fim que se destina, com espessura uniforme, isenta de manchas ou quaisquer defeitos. Produto em embalagem estéril, contendo todas as informações do produto e fabricante.
	436228
	Unidade
	2000
	R$0,7500
	R$1.500,00

	496
	Sonda uretral nº 08. Confeccionada em material polivinil atóxico incolor, estéril, descartavel, flexivel, siliconada, com aproximadamente 40 cm de comprimento, com conector na parte proximal em PVC atóxico. Com tampa na porção média do conector (presa ou solta), com extremidade distal fechada e arredondada, apresentando orificio oval próximo a ponta. Isento de rebarbas e/ou saliencias. Que apresente flexibilidade e maciez adequada ao fim que se destina, com espessura uniforme, isenta de manchas ou quaisquer defeitos. Produto em embalagem estéril, contendo todas as informações do produto e fabricante.
	438409
	Unidade
	7500
	R$0,6300
	R$4.725,00

	497
	Sonda uretral nº 10. Confeccionada em material polivinil atóxico incolor, estéril, descartavel, flexivel, siliconada, com aproximadamente 40 cm de comprimento, com conector na parte proximal em PVC atóxico. Com tampa na porção média do conector (presa ou solta), com extremidade distal fechada e arredondada, apresentando orificio oval próximo a ponta. Isento de rebarbas e/ou saliencias. Que apresente flexibilidade e maciez adequada ao fim que se destina, com espessura uniforme, isenta de manchas ou quaisquer defeitos. Produto em embalagem estéril, contendo todas as informações do produto e fabricante.
	436042
	Unidade
	11000
	R$0,6400
	R$7.040,00

	498
	Sonda uretral nº 12. Confeccionada em material polivinil atóxico incolor, estéril, descartavel, flexivel, siliconada, com aproximadamente 40 cm de comprimento, com conector na parte proximal em PVC atóxico. Com tampa na porção média do conector (presa ou solta), com extremidade distal fechada e arredondada, apresentando orificio oval próximo a ponta. Isento de rebarbas e/ou saliencias. Que apresente flexibilidade e maciez adequada ao fim que se destina, com espessura uniforme, isenta de manchas ou quaisquer defeitos. Produto em embalagem estéril, contendo todas as informações do produto e fabricante.
	435986
	Unidade
	60000
	R$0,6200
	R$37.200,00

	499
	Sonda uretral nº 14. Confeccionada em material polivinil atóxico incolor, estéril, descartavel, flexivel, siliconada, com aproximadamente 40 cm de comprimento, com conector na parte proximal em PVC atóxico. Com tampa na porção média do conector (presa ou solta), com extremidade distal fechada e arredondada, apresentando orificio oval próximo a ponta. Isento de rebarbas e/ou saliencias. Que apresente flexibilidade e maciez adequada ao fim que se destina, com espessura uniforme, isenta de manchas ou quaisquer defeitos. Produto em embalagem estéril, contendo todas as informações do produto e fabricante.
	435982
	Unidade
	12000
	R$0,8100
	R$9.720,00

	500
	Tábua para massagem cardíaca, confeccionada em polipropileno. Medidas aproximadas: 61 cm x 41 cm x 6 mm (comprimento x largura x espessura). Peso aproximado da tábua: 1,5 KG. Que suporte até 200 kg.
	427815
	Unidade
	17
	R$215,5800
	R$3.664,86

	501
	Tampa com conector luer lock interno e externo. Dispositivo rigido para oclusões de conexões luer macho e fêmea. Isento de látex. Uso único. Estéril.
	479659
	Unidade
	40000
	R$0,4600
	R$18.400,00

	502
	Tala de imobilização de dedo em alumínio recoberto por espuma, tamanho 12 mm x 180 mm, pacote com 12 unidades
	452217
	Unidade
	50
	R$8,3300
	R$416,50

	503
	Tala de imobilização de dedo em alumínio recoberto por espuma, tamanho 16 mm x 180 mm, pacote com 12 unidad
	452218
	Unidade
	50
	R$9,1400
	R$457,00

	504
	Tala de imobilização de dedo em alumínio recoberto por espuma, tamanho 19 mm x 180 mm, pacote com 12 unidades
	452220
	Unidade
	50
	R$14,5400
	R$727,00

	505
	Tala de imobilização de dedo em alumínio recoberto por espuma, tamanho 26 mm x 180 mm, pacote com 12 unidades
	452223
	Unidade
	50
	R$14,4000
	R$720,00

	506
	Tala de papelão grande tamanho aproximado 90 x 20 cm
	452194
	Unidade
	200
	R$3,3200
	R$664,00

	507
	Tala de papelão média tamanho aproximado 50 x 20 cm
	452195
	Unidade
	300
	R$1,8000
	R$540,00

	508
	Tala de papelão pequena tamanho aproximado 30 x 20 cm
	452196
	Unidade
	200
	R$1,8900
	R$378,00

	509
	Tela cirúrgica, inorgânica, de polipropileno, medindo 250 (+/- 25) cm2, tamanho aproximado de 15 x 15 cm. Implantável, estéril, de uso único. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número do lote, prazo de validade e resgistro no Ministério da Saúde/Anvisa.
	435028
	Unidade
	200
	R$62,9200
	R$12.584,00

	510
	Tela cirúrgica, inorgânica, de polipropileno, medindo 950 (+/- 100) cm2, tamanho aproximado de 30 x 30 cm. Implantável, estéril, de uso único. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número do lote, prazo de validade e resgistro no Ministério da Saúde/Anvisa.
	435030
	Unidade
	100
	R$80,6400
	R$8.064,00

	511
	Teste - Dengue IgG/IgM/NS1. Testes rápido (conjunto completo) que detecta SIMULTANEAMENTE a proteina NS1 e os anticorpos IgG e IgM para os quatro sorotipos conhecidos (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4). Metodologia: imunocromatografia. Tipos de amostras: soro, plasma e sangue total. Tempo de areação: 15 a 20 minutos. Sensibilidade mínima: 92,8% (NS1); 99,5% IgG/IgM. Especificidade mínima: 98,4 % (NS1); 98,5% IgG/IgM. Deve acompanhar: tubos capilares/conta-gotas (5 µL) e conta-gotas (25μl) para cada teste e instrução de uso. Será considerado com 01 (um) teste a detecção dos 03 (três) analitos juntos.
	412589
	Unidade
	8000
	R$11,5000
	R$92.000,00

	512
	Teste qualitativo indicado para a triagem imunológica do beta-HCG em soro, plasma ou urina. Detecta níveis da fração beta-HCG a partir de 10 UI/L pelo método imunocromatográfico
	332730
	Unidade
	4000
	R$1,1800
	R$4.720,00

	513
	Teste rápido para detecção qualitativa de antigenos do coronavírus (SARS-COV-2).Kits de testes rápidos imunocromatográficos para detecção qualitativa específica de SARS-CoV2 em amostras de swab de nasofaringe, com resultados de até 20 mim. Com sensibilidade maiori ou igua a 91 % e especificidade maior ou igual a 98%, comprovador por entidade certificadora nacional. Ser possível a leitura manual, sem necessidade de equipamentos. Kit com cassetes (dispositivo de teste), tampão de corrida, tampa conta-gotas e swab esteril para coleta, acompanhados de instruções de uso.
	467047
	Unidade
	8000
	R$8,7500
	R$70.000,00

	514
	Teste rápido combo antígeno sars-cov2 e influenza a+b +teste rápido antígeno sars-cov 2: teste rápido combo para detecção qualitativa, simultânea e diferenciada de antígeno da covid-19 (sars-cov-2) e influenza a+b, pela metodologia de imunocromatografia - amostra swab de nasofaringe (insumos e acessórios para coleta). Característica de desempenho: sensibilidade (mínima): sars-cov-2: 95,00% influenza a: 94,00% influenza b: 90,00% especificidade (mínima): sars-cov-2: 98,00% influenza a: 98,00% influenza b: 98,00% material para coleta: dispositivo de teste vedado, tubo de diluição, solução tampão, haste esterilizada para coletas de amostras nasal/nasofaríngeo/orofaríngeo.
	484008
	Unidade
	4000
	R$14,6300
	R$58.520,00

	515
	Tesoura Iris curva 12 cm confeccionada em aço inoxidavel
	471573
	Unidade
	30
	R$18,9100
	R$567,30

	516
	Tesoura Iris reta 12 cm confeccionada em aço inoxidavel
	47571
	Unidade
	30
	R$18,9500
	R$568,50

	517
	Tesoura Mayo stille 15 cm reta, ponta reta em aço inoxidável
	471492
	Unidade
	30
	R$33,0700
	R$992,10

	518
	Tesoura Mayo stille 17 cm ponta curva em aço inoxidável
	471484
	Unidade
	10
	R$34,9000
	R$349,00

	519
	Tesoura Metzembaum curva serrilhada giratória 5 mm x 36 cm sem cremalheira
	463112
	Unidade
	2
	R$3.337,6500
	R$6.675,30

	520
	Tesoura Metzenbaum curva 15 cm confeccionada em aço inoxidavel
	377750
	Unidade
	20
	R$36,5600
	R$731,20

	521
	Tesoura Metzenbaum reta 15 cm confeccionada em aço inoxidavel
	471511
	Unidade
	20
	R$34,0000
	R$680,00

	522
	Tesoura Metzenbaum curva 18 cm confeccionada em aço inoxidavel
	471529
	Unidade
	15
	R$43,4600
	R$651,90

	523
	Tesoura Metzenbaum reta 18 cm confeccionada em aço inoxidavel
	471512
	Unidade
	15
	R$58,9900
	R$884,85

	524
	Tesoura Metzenbaum curva 20 cm ponta delicada confeccionada em aço inoxidável
	471530
	Unidade
	15
	R$50,5900
	R$758,85

	525
	Tesoura Metzenbaum curva 23 cm confeccionada em aço inoxidável
	471507
	Unidade
	25
	R$69,8000
	R$1.745,00

	526
	Tesoura Metzenbaum reta 23 cm confeccionada em aço inoxidável
	471515
	Unidade
	20
	R$53,9600
	R$1.079,20

	527
	Tesoura Spencer 12 cm para retirada de pontos confeccionada em aço inoxidável
	471593
	Unidade
	40
	R$28,3500
	R$1.134,00

	528
	Tesoura com ponta boleada (de segurança), tamanho aproximando 16 cm, em aço inoxidável
	471437
	Unidade
	20
	R$46,8300
	R$936,60

	529
	Tesoura tática de resgate multifuncional. Tesoura de resgate com 6 (seis) funções. com ponta romba para situaçções de emergência. Confeccnionada em aço e material plástico (pegada); dobrável, com as funcionalidades: tesoura médicapara cortar roupas, cortador de cinto de segurança, cortador de anel, régua de 5 cm, chave para abrie válvula de oxigênio e quebra de vidro; pegada para dois dedos em um dos cabos além do polegar no cabo oposto; com coldre em polímeo moldado com injeção preto para a tesoura com sistem MOLLE.
	471655
	Unidade
	10
	R$93,1600
	R$931,60

	530
	Termo-higrômetro digital, com temperatura e umidade interna/externa, com visor de cristal líquido, cabo com no mínimo 01 metro, função °C e °F
	369794
	Unidade
	100
	R$77,6700
	R$7.767,00

	531
	Termômetro clinico digital de temperatura máxima, á prova d’água, unidade de medição em graus (Cº), com precisão decimal. Emite sinais sonoros diferenciados ao final da medição. Desligamento automático. Tomada de temperatura em 1 minuto. Ecologicamente correto, sem mercúrio ou substâncias tóxicas. Pilha inclusa: 01 pilha 1,5 V LR41, tipo botão
	435801
	Unidade
	200
	R$10,7400
	R$2.148,00

	532
	Termômetro digital para geladeira, de máxima e mínima, com cabo extensor, para controle de temperatura de uso interno e externo, confeccionado em plástico resistente com função momento, máxima e mínima, escala em graus célsius e fahrenheit e temperatura interna de -10 a +60°C, e externa de -50 a +70° C, com 02 visores de cristal liquido de 3 (três) dígitos, com capacidade de memorizar temperaturas, comandos individuais, funcionamento a pilha 1 x 1,5 AA, cabo de 3 metros, com ponta inox
	384214
	Unidade
	30
	R$66,7300
	R$2.001,90

	533
	Termometro digital infravermelho para medir temperatura corporal (medição da radiação de calor pela testa). Estrutura deve ser em plástico rígido; faixa aproximanda de funcionamento para o corpo humano de 10° C a 50 ° C; objetos de 0°C a 118 ° C. Memoria de amostragem automatica da ultima medição , display em LCD com retroiluminação, com escala de leituraem celsius. Indicador de pilha com carga baixa.
	438089
	Unidade
	60
	R$61,0700
	R$3.664,20

	534
	Tipoia imobilizadora bilateral tamanho infantil G para descanso de braço e antebraço. Composição: 85 % de algodão no mínimo, com uma camada de espuma. Cor preta
	452156
	Unidade
	5
	R$70,8300
	R$354,15

	535
	Tipoia para braço dupla bilateral tamanho adulto M. Confeccionada em poliamida cor preto, fecho para fechamento e fivelas plásticas para ajuste.
	452157
	Unidade
	5
	R$54,5000
	R$272,50

	536
	Tipoia para braço dupla bilaterial tamanho adulto G. Confeccionada em poliamida cor preto, fecho para fechamento e fivelas plásticas para ajuste.
	452156
	Unidade
	10
	R$68,4700
	R$684,70

	537
	Tipoia para braço dupla bilaterial tamanho adulto GG. Confeccionada em poliamida cor preto, fecho para fechamento e fivelas plásticas para ajuste.
	452158
	Unidade
	5
	R$52,3200
	R$261,60

	538
	Torneira 03 vias, corpo transparente com três extremidades de conexão (02 fêmeas luer lock e 01 macho luer slip), com manipulo colorido pra direcionamento e oclusão de fluxo. Embalados individualmente, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	457481
	Unidade
	20000
	R$0,7400
	R$14.800,00

	539
	Trocater com ponta protegida 10 mm x 11 cm 
	446404
	Unidade
	2
	R$1.657,2600
	R$3.314,52

	540
	Trocater (obturador) ponta piramidal 5 mm x 11 cm
	446406
	Unidade
	5
	R$1.918,1500
	R$9.590,75

	541
	Trocater (obturador) ponta piramidal 10 mm x 11 cm
	446407
	Unidade
	2
	R$1.713,1800
	R$3.426,36

	542
	Tubo de látex 100% puro, cor âmbar. Parede interna lisa e parede uniforme, semitransparente e com alta flexibilidade e extrema resistência a tração. Resistente a produtos químicos, isento de aromas e perfumes. Modelo 200: diâmetro interno 2,5 mm e diâmetro externo 5 mm. Embalagem com dados do produto e identificação do fabricante. Pacote com 15 metros
	459103
	Rolo
	5
	R$31,9800
	R$159,90

	543
	Tubo de ensaio 5ml com tampa, em poliestireno transparente. Medida aproximada: 12 x 75
	454840
	Unidade
	1000
	R$0,5900
	R$590,00

	544
	Tubo de silicone nº 202, fabricado com silicone 100% puro. Cor natural, transparente. Parede interna lisa de espessura uniforme. Parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave). Resistente a produtos químicos. Isento de aroma ou perfuma. Rolo com 15 metros
	460728
	Rolo
	10
	R$136,9800
	R$1.369,80

	545
	Tubo de silicone nº 204, fabricado com silicone 100% puro. Cor natural, transparente. Parede interna lisa de espessura uniforme. Parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave). Resistente a produtos químicos. Isento de aroma ou perfuma. Rolo com 15 metros.
	459110
	Rolo
	30
	R$136,8100
	R$4.104,30

	546
	Torniquete de aplicação pré-hospitalar para controle de hemorragias severas em membros superiores e inferiores. Composto por fitas de poliéster de alta tenacidade; barra de torçã ode aluminio com proteção anodizada; clipe de retenção e passador em polímero de alta densidade; placa de estabilização em polímero; fota com ganchos e argolas em nylon. Dimensões aproximadas: largura da fita: 38 mm; comprimento total aberto: 990 mm
	485515
	Unidade
	10
	R$172,0400
	R$1.720,40

	547
	Umidificador de oxigênio, corpo confeccionado com enxerto de latão isento de óleos/graxas (limpo quimicamente) e injetado em termoplástico (polipropileno) de alta resistência em cores normatizadas pela ABNT. Etiquetas com identificação de gás, normatizadas pela ABNT. Copo confeccionado em termoplástico (polipropileno) de alta resistência. Indicação de níveis mínimo e máximo, 250 ml. Conector de entrada com borboleta confeccionada com enxerto em latão (limpo quimicamente) e injetados com termoplástico (polipropileno) de alta densidade com rosca interna para fixação do conector de gás pela ABNT, bem como a cor. Niple confeccionado em latão cromado, de acordo com as normas ABNT para cada gás. Conector de saída confeccionado em polipropileno junto com tampa, pra conexão de mangueira com máscara
	435413
	Unidade
	200
	R$15,8800
	R$3.176,00

	548
	Válvula de peso Steiner lâmina longa 15 cm em aço inoxidavel
	620856
	Unidade
	2
	R$1.426,7400
	R$2.853,48

	549
	Valvula de Auvard de peso 38x80 mm em aço inoxidável
	328268
	Unidade
	2
	R$684,8100
	R$1.369,62

	550
	Válvula 45X80mm curva para afastador Balfour
	473893
	Unidade
	5
	R$276,6700
	R$1.383,35

	551
	Válvula rotatória para tubo de aspiração e irrigação 
	607831
	Unidade
	1
	R$1.875,0000
	R$1.875,00

	552
	Válvula supra púbica confeccionada em aço inoxidavel
	473896
	Unidade
	4
	R$210,0800
	R$840,32

	553
	Vaselina líquida 100%, embalagem com 1.000 ml
	431301
	Litro
	96
	R$37,3200
	R$3.582,72


1.2.
Será utilizado o Sistema de Registros de Preços, sendo que as estimativas de consumo para os itens acima, são assim distribuídas:

	Item
	Medida de Unidade
	Requisição Mínima
	Requisição Máxima
	Quantidade Total

	 TC "1.0" \f C \l "1"
1
	Pacote
	100
	300
	1000

	 TC "2.0" \f C \l "1"
2
	Pacote
	100
	300
	1000

	 TC "3.0" \f C \l "1"
3
	Frasco
	6
	8
	24

	 TC "4.0" \f C \l "1"
4
	Frasco
	1
	2
	2

	 TC "5.0" \f C \l "1"
5
	Unidade
	1
	5
	10

	 TC "6.0" \f C \l "1"
6
	Unidade
	1
	2
	3

	 TC "7.0" \f C \l "1"
7
	Unidade
	200
	500
	2000

	 TC "8.0" \f C \l "1"
8
	Unidade
	25
	100
	500

	 TC "9.0" \f C \l "1"
9
	Unidade
	10.000
	20.000
	45000

	 TC "10.0" \f C \l "1"
10
	Unidade
	7.000
	15.000
	35000

	11
	Unidade
	10.000
	20.000
	50000

	12
	Unidade
	1.000
	3.000
	10000

	13
	Unidade
	1.000
	5.000
	10000

	14
	Unidade
	20.000
	30.000
	86400

	15
	Unidade
	15.000
	30.000
	60000

	16
	Unidade
	300
	500
	1000

	17
	Unidade
	300
	500
	2000

	18
	Unidade
	300
	500
	2000

	19
	Unidade
	50
	100
	500

	20
	Unidade
	25
	100
	500

	21
	Unidade
	25
	100
	250

	22
	Unidade
	1
	1
	1

	23
	Pacote
	5
	10
	30

	24
	Pacote
	5
	10
	30

	25
	Pacote
	15
	30
	60

	26
	Pacote
	15
	30
	60

	27
	Pacote
	15
	30
	60

	28
	Pacote
	5
	10
	54

	29
	Unidade
	10
	20
	50

	30
	Seringa
	10
	15
	100

	31
	Unidade
	1
	2
	2

	32
	Unidade
	1
	2
	2

	33
	Unidade
	1
	2
	2

	34
	Unidade
	1
	2
	2

	35
	Unidade
	50
	150
	700

	36
	Caixa
	100
	300
	3000

	37
	Unidade
	100
	150
	1000

	38
	Unidade
	10
	20
	40

	39
	Unidade
	10
	15
	30

	40
	Unidade
	10
	15
	70

	41
	Unidade
	30
	50
	300

	42
	Unidade
	10
	50
	150

	43
	Unidade
	5
	15
	40

	44
	Unidade
	2
	4
	4

	45
	Unidade
	2
	6
	6

	46
	Unidade
	1
	2
	2

	47
	Unidade
	10
	20
	50

	48
	Unidade
	10
	20
	50

	49
	Rolo
	10
	30
	120

	50
	Rolo
	5
	20
	50

	51
	Galão
	5
	10
	20

	52
	Unidade
	15
	30
	150

	53
	Unidade
	1
	2
	2

	54
	Unidade
	1
	1
	1

	55
	Unidade
	1
	1
	1

	56
	Unidade
	1
	1
	1

	57
	Unidade
	1
	2
	2

	58
	Unidade
	1
	2
	2

	59
	Unidade
	1
	2
	2

	60
	Unidade
	1
	2
	2

	61
	Unidade
	10
	15
	60

	62
	Unidade
	10
	15
	60

	63
	Unidade
	10
	15
	60

	64
	Unidade
	10
	15
	60

	65
	Unidade
	10
	15
	50

	66
	Unidade
	10
	15
	50

	67
	Unidade
	2
	5
	5

	68
	Unidade
	2
	5
	5

	69
	Unidade
	2
	5
	5

	70
	Unidade
	2
	5
	5

	71
	Unidade
	2
	5
	5

	72
	Unidade
	2
	5
	5

	73
	Unidade
	2
	5
	5

	74
	Unidade
	2
	5
	5

	75
	Unidade
	2
	5
	5

	76
	Unidade
	2
	5
	5

	77
	Unidade
	2
	5
	5

	78
	Unidade
	2
	5
	5

	79
	Unidade
	2
	5
	5

	80
	Unidade
	2
	5
	5

	81
	Unidade
	2
	5
	5

	82
	Unidade
	2
	5
	8

	83
	Unidade
	2
	5
	8

	84
	Unidade
	2
	5
	8

	85
	Unidade
	2
	5
	5

	86
	Unidade
	10
	40
	40

	87
	Unidade
	100
	200
	1000

	88
	Unidade
	100
	150
	1000

	89
	Cartucho
	30
	50
	100

	90
	Cartucho
	30
	50
	150

	91
	Unidade
	1
	1
	1

	92
	Cartucho
	30
	50
	100

	93
	Cartucho
	30
	50
	300

	94
	Cartucho
	30
	50
	100

	95
	Unidade
	30
	50
	100

	96
	Unidade
	30
	50
	100

	97
	Unidade
	30
	100
	800

	98
	Unidade
	50
	150
	1500

	99
	Unidade
	30
	100
	800

	100
	Unidade
	5.000
	8.000
	20000

	101
	Unidade
	8.000
	10.000
	20000

	102
	Unidade
	10.000
	15.000
	30000

	103
	Unidade
	10.000
	15.000
	40000

	104
	Unidade
	10.000
	15.000
	40000

	105
	Unidade
	5.000
	10.000
	35000

	106
	Unidade
	3.000
	5.000
	10000

	107
	Unidade
	300
	500
	2000

	108
	Unidade
	200
	400
	800

	109
	Unidade
	1
	2
	4

	110
	Unidade
	500
	1.000
	5000

	111
	Unidade
	1.000
	2.000
	15000

	112
	Jogo
	30
	50
	80

	113
	Conjunto
	1
	3
	5

	114
	Unidade
	1
	2
	2

	115
	Frasco
	10
	15
	30

	116
	Unidade
	30
	50
	100

	117
	Unidade
	10
	15
	50

	118
	Unidade
	50
	70
	200

	119
	Unidade
	10
	20
	40

	120
	Unidade
	20
	50
	100

	121
	Unidade
	200
	300
	1500

	122
	Unidade
	20
	50
	100

	123
	Unidade
	5
	10
	20

	124
	Unidade
	5
	10
	20

	125
	Unidade
	30
	50
	200

	126
	Conjunto
	10
	15
	30

	127
	Conjunto
	10
	15
	30

	128
	Conjunto
	50
	70
	300

	129
	Conjunto
	50
	70
	300

	130
	Conjunto
	1
	2
	2

	131
	Conjunto
	20
	30
	100

	132
	Unidade
	10
	15
	30

	133
	Unidade
	10
	15
	50

	134
	Unidade
	10
	20
	30

	135
	Unidade
	10
	20
	30

	136
	Unidade
	10
	20
	50

	137
	Unidade
	1.000
	3.000
	25000

	138
	Unidade
	500
	1.000
	5000

	139
	Unidade
	500
	1.000
	5000

	140
	Unidade
	1.000
	5.000
	25000

	141
	Unidade
	1.000
	3.000
	10000

	142
	Unidade
	1.000
	3.000
	10000

	143
	Unidade
	1.000
	3.000
	10000

	144
	Unidade
	10
	20
	100

	145
	Unidade
	10
	20
	100

	146
	Unidade
	15
	30
	150

	147
	Unidade
	15
	30
	150

	148
	Unidade
	15
	30
	150

	149
	Unidade
	20
	30
	60

	150
	Unidade
	5
	10
	20

	151
	Unidade
	5
	10
	20

	152
	Unidade
	5
	10
	30

	153
	Unidade
	5
	10
	30

	154
	Unidade
	5
	10
	30

	155
	Unidade
	5
	10
	35

	156
	Unidade
	5
	10
	35

	157
	Unidade
	5
	10
	35

	158
	Unidade
	5
	10
	35

	159
	Unidade
	5
	10
	35

	160
	Unidade
	5
	10
	35

	161
	Unidade
	5
	10
	35

	162
	Unidade
	5
	10
	35

	163
	Unidade
	5.000
	7.000
	20000

	164
	Unidade
	500
	1.000
	5000

	165
	Unidade
	200
	300
	1000

	166
	Unidade
	500
	1.000
	5000

	167
	Unidade
	500
	1.000
	2000

	168
	Unidade
	500
	1.000
	3000

	169
	Unidade
	50
	100
	500

	170
	Unidade
	50
	100
	500

	171
	Unidade
	500
	1.000
	3000

	172
	Unidade
	500
	1.000
	3000

	173
	Unidade
	200
	500
	1500

	174
	Unidade
	5.000
	10.000
	70000

	175
	Unidade
	120
	300
	600

	176
	Unidade
	50
	100
	300

	177
	Unidade
	20
	30
	100

	178
	Unidade
	50
	100
	300

	179
	Unidade
	50
	100
	300

	180
	Unidade
	500
	700
	5000

	181
	Unidade
	20
	30
	50

	182
	Unidade
	50
	100
	200

	183
	Unidade
	10
	20
	50

	184
	Unidade
	2
	5
	5

	185
	Unidade
	400
	1.200
	7000

	186
	Unidade
	400
	1.200
	4000

	187
	Unidade
	400
	1.200
	4000

	188
	Unidade
	20
	50
	150

	189
	Unidade
	1
	3
	5

	190
	Unidade
	1
	3
	5

	191
	Unidade
	100
	200
	1000

	192
	Unidade
	100
	200
	1000

	193
	Unidade
	100
	200
	1500

	194
	Unidade
	1
	1
	1

	195
	Unidade
	1
	1
	1

	196
	Unidade
	1
	1
	1

	197
	Unidade
	20
	30
	60

	198
	Unidade
	1.000
	3.000
	15000

	199
	Unidade
	2
	5
	5

	200
	Unidade
	50
	100
	600

	201
	Unidade
	20
	50
	200

	202
	Unidade
	20
	50
	200

	203
	Unidade
	20
	50
	200

	204
	Unidade
	20
	50
	200

	205
	Unidade
	20
	50
	200

	206
	Unidade
	20
	50
	200

	207
	Unidade
	5
	10
	50

	208
	Unidade
	5
	10
	50

	209
	Unidade
	5
	10
	50

	210
	Envelope
	24
	120
	420

	211
	Envelope
	72
	120
	720

	212
	Envelope
	24
	120
	420

	213
	Envelope
	24
	120
	420

	214
	Envelope
	120
	408
	2400

	215
	Envelope
	120
	408
	3000

	216
	Envelope
	120
	408
	3000

	217
	Envelope
	120
	408
	3000

	218
	Envelope
	72
	120
	1200

	219
	Envelope
	72
	120
	1200

	220
	Envelope
	72
	120
	1200

	221
	Envelope
	120
	408
	2400

	222
	Envelope
	120
	408
	3000

	223
	Envelope
	120
	408
	3000

	224
	Envelope
	120
	408
	4200

	225
	Envelope
	120
	408
	4200

	226
	Envelope
	120
	408
	4200

	227
	Envelope
	120
	408
	4200

	228
	Envelope
	120
	408
	4200

	229
	Envelope
	120
	408
	4200

	230
	Envelope
	120
	408
	4200

	231
	Envelope
	72
	120
	2400

	232
	Envelope
	24
	120
	720

	233
	Envelope
	24
	120
	720

	234
	Envelope
	24
	120
	720

	235
	Envelope
	24
	120
	420

	236
	Envelope
	24
	120
	420

	237
	Envelope
	24
	120
	420

	238
	Envelope
	24
	120
	720

	239
	Envelope
	24
	120
	720

	240
	Envelope
	24
	120
	720

	241
	Envelope
	24
	120
	720

	242
	Envelope
	72
	420
	3000

	243
	Envelope
	72
	420
	1400

	244
	Envelope
	72
	420
	1400

	245
	Envelope
	72
	420
	1400

	246
	Envelope
	72
	420
	1400

	247
	Envelope
	72
	420
	1400

	248
	Envelope
	72
	420
	1400

	249
	Envelope
	72
	420
	720

	250
	Envelope
	24
	120
	720

	251
	Rolo
	500
	700
	1440

	252
	Unidade
	10
	30
	60

	253
	Unidade
	100
	150
	400

	254
	Unidade
	300
	500
	1020

	255
	Unidade
	300 
	500
	1200

	256
	Unidade
	300
	500
	1600

	257
	Unidade
	3
	5
	15

	258
	Unidade
	50
	100
	500

	259
	Unidade
	50
	100
	350

	260
	Unidade
	10
	20
	50

	261
	Unidade
	10
	20
	100

	262
	Unidade
	5
	10
	30

	263
	Unidade
	1
	3
	3

	264
	Litro
	3
	5
	15

	265
	Caixa
	10
	20
	50

	266
	Unidade
	50
	100
	400

	267
	Unidade
	30
	50
	300

	268
	Unidade
	3
	5
	20

	269
	Unidade
	3
	5
	15

	270
	Caixa
	50
	150
	500

	271
	Unidade
	10
	15
	30

	272
	Unidade
	10
	30
	40

	273
	Kit
	100
	200
	1000

	274
	Kit
	50
	100
	300

	275
	Kit
	10
	15
	30

	276
	Kit
	10
	15
	30

	277
	Kit
	10
	15
	50

	278
	Kit
	1
	5
	5

	279
	Kit
	10
	15
	60

	280
	Kit
	5
	7
	10

	281
	Caixa
	10
	15
	20

	282
	Caixa
	10
	15
	30

	283
	Caixa
	20
	30
	80

	284
	Caixa
	20
	30
	80

	285
	Caixa
	20
	30
	80

	286
	Unidade
	10
	15
	50

	287
	Frasco
	2
	5
	12

	288
	Sache
	500
	1.000
	3000

	289
	Unidade
	2
	5
	10

	290
	Unidade
	1
	3
	5

	291
	Unidade
	1
	3
	3

	292
	Unidade
	50
	100
	400

	293
	Unidade
	100
	150
	1000

	294
	Unidade
	50
	100
	500

	295
	Unidade
	2
	5
	10

	296
	Unidade
	2
	5
	10

	297
	Unidade
	5
	10
	30

	298
	Unidade
	5
	10
	40

	299
	Unidade
	5
	10
	40

	300
	Unidade
	5
	10
	40

	301
	Unidade
	5
	10
	40

	302
	Unidade
	10
	20
	50

	303
	Unidade
	10
	20
	72

	304
	Unidade
	10
	20
	60

	305
	Unidade
	3
	5
	15

	306
	Unidade
	3
	5
	15

	307
	Unidade
	3
	5
	15

	308
	Unidade
	3
	5
	15

	309
	Unidade
	5
	10
	30

	310
	Unidade
	5
	10
	30

	311
	Unidade
	5
	10
	30

	312
	Unidade
	5
	10
	30

	313
	Unidade
	30
	50
	200

	314
	Unidade
	20
	30
	80

	315
	Unidade
	5
	10
	20

	316
	Unidade
	5
	10
	20

	317
	Rolo
	500
	1.000
	4000

	318
	Bloco
	30
	50
	400

	319
	Bobina
	30
	50
	600

	320
	Unidade
	5
	10
	25

	321
	Unidade
	5
	10
	25

	322
	Unidade
	10
	20
	40

	323
	Unidade
	10
	20
	40

	324
	Unidade
	5
	10
	30

	325
	Unidade
	5
	10
	30

	326
	Unidade
	10
	20
	40

	327
	Unidade
	10
	20
	40

	328
	Unidade
	10
	20
	40

	329
	Unidade
	3
	5
	10

	330
	Unidade
	3
	5
	10

	331
	Unidade
	3
	5
	10

	332
	Unidade
	1
	1
	1

	333
	Unidade
	1
	1
	1

	334
	Unidade
	1
	1
	1

	335
	Unidade
	1
	3
	3

	336
	Unidade
	5
	10
	20

	337
	Unidade
	3
	5
	15

	338
	Unidade
	5
	10
	30

	339
	Unidade
	5
	20
	40

	340
	Unidade
	3
	5
	20

	341
	Unidade
	3
	5
	20

	342
	Unidade
	3
	5
	20

	343
	Unidade
	10
	20
	40

	344
	Unidade
	5
	10
	30

	345
	Unidade
	5
	10
	30

	346
	Unidade
	3
	5
	20

	347
	Unidade
	5
	7
	25

	348
	Unidade
	5
	7
	20

	349
	Unidade
	1
	4
	4

	350
	Unidade
	1
	5
	5

	351
	Unidade
	1
	2
	2

	352
	Unidade
	1
	1
	1

	353
	Unidade
	1
	3
	10

	354
	Unidade
	5
	7
	22

	355
	Unidade
	3
	5
	15

	356
	Unidade
	3
	5
	15

	357
	Unidade
	5
	10
	30

	358
	Unidade
	5
	10
	30

	359
	Unidade
	5
	10
	20

	360
	Unidade
	3
	5
	15

	361
	Unidade
	10
	20
	40

	362
	Unidade
	10
	20
	40

	363
	Unidade
	10
	20
	40

	364
	Unidade
	10
	20
	40

	365
	Unidade
	5
	10
	30

	366
	Unidade
	5
	10
	30

	367
	Unidade
	5
	10
	30

	368
	Unidade
	5
	10
	30

	369
	Unidade
	3
	5
	10

	370
	Unidade
	1
	4
	4

	371
	Unidade
	2
	5
	7

	372
	Unidade
	1
	3
	3

	373
	Unidade
	1
	3
	5

	374
	Unidade
	2
	5
	10

	375
	Unidade
	2
	5
	10

	376
	Unidade
	2
	5
	10

	377
	Unidade
	1
	3
	8

	378
	Unidade
	5
	10
	25

	379
	Unidade
	1
	2
	2

	380
	Unidade
	1
	2
	2

	381
	Unidade
	1
	3
	3

	382
	Unidade
	1
	3
	5

	383
	Unidade
	1
	3
	5

	384
	Unidade
	1
	3
	5

	385
	Unidade
	1
	5
	10

	386
	Unidade
	100
	300
	1500

	387
	Unidade
	1
	2
	2

	388
	Unidade
	1
	2
	2

	389
	Unidade
	3
	5
	10

	390
	Unidade
	3
	5
	25

	391
	Unidade
	3
	5
	10

	392
	Unidade
	3
	5
	10

	393
	Unidade
	3
	5
	10

	394
	Unidade
	1
	3
	5

	395
	Unidade
	1
	3
	5

	396
	Unidade
	1
	3
	5

	397
	Unidade
	20
	50
	200

	398
	Unidade
	20
	50
	200

	399
	Unidade
	20
	50
	200

	400
	Unidade
	20
	50
	200

	401
	Conjunto
	300
	500
	1500

	402
	Unidade
	300
	500
	20000

	403
	Unidade
	3
	5
	10

	404
	Unidade
	5
	10
	30

	405
	Unidade
	1
	3
	10

	406
	Unidade
	5
	10
	30

	407
	Pacote
	30
	50
	350

	408
	Unidade
	100
	200
	800

	409
	Unidade
	300
	400
	3000

	410
	Unidade
	100
	200
	800

	411
	Unidade
	100
	150
	500

	412
	Unidade
	100
	150
	500

	413
	Unidade
	10.000
	20.000
	60000

	414
	Unidade
	10.000
	20.000
	80000

	415
	Unidade
	10.000
	20.000
	80000

	416
	Unidade
	10.000
	20.000
	80000

	417
	Unidade
	10.000
	20.000
	100000

	418
	Unidade
	10.000
	20.000
	100000

	419
	Unidade
	10.000
	20.000
	60000

	420
	Unidade
	10.000
	20.000
	60000

	421
	Unidade
	100
	300
	3000

	422
	Unidade
	3.000
	5.000
	20000

	423
	Unidade
	1.000
	3.000
	8000

	424
	Unidade
	20
	50
	200

	425
	Kit
	10
	20
	50

	426
	Unidade
	100
	300
	3000

	427
	Unidade
	150
	300
	6000

	428
	Unidade
	500
	1.000
	10000

	429
	Unidade
	500
	2.000
	25000

	430
	Unidade
	500
	1.000
	10000

	431
	Unidade
	100
	300
	3000

	432
	Unidade
	5
	10
	50

	433
	Unidade
	5
	10
	50

	434
	Unidade
	10
	20
	70

	435
	Unidade
	5
	10
	50

	436
	Unidade
	10
	20
	70

	437
	Unidade
	20
	30
	80

	438
	Unidade
	5
	10
	50

	439
	Unidade
	20
	30
	80

	440
	Unidade
	20
	30
	80

	441
	Unidade
	20
	30
	80

	442
	Unidade
	20
	30
	80

	443
	Unidade
	20
	30
	80

	444
	Unidade
	20
	30
	80

	445
	Unidade
	30
	50
	150

	446
	Unidade
	50
	100
	400

	447
	Unidade
	50
	100
	400

	448
	Unidade
	50
	70
	100

	449
	Unidade
	5
	10
	30

	450
	Unidade
	5
	10
	50

	451
	Unidade
	5
	10
	50

	452
	Unidade
	10
	15
	60

	453
	Unidade
	10
	20
	100

	454
	Unidade
	30
	50
	500

	455
	Unidade
	30
	50
	500

	456
	Unidade
	30
	50
	150

	457
	Unidade
	10
	20
	100

	458
	Unidade
	5
	10
	50

	459
	Unidade
	10
	20
	150

	460
	Unidade
	10
	20
	150

	461
	Unidade
	5
	10
	30

	462
	Unidade
	5
	10
	30

	463
	Unidade
	5
	10
	30

	464
	Unidade
	5
	10
	50

	465
	Unidade
	5
	10
	50

	466
	Unidade
	5
	10
	60

	467
	Unidade
	10
	20
	100

	468
	Unidade
	30
	50
	500

	469
	Unidade
	30
	50
	500

	470
	Unidade
	20
	30
	150

	471
	Unidade
	10
	20
	100

	472
	Unidade
	5
	10
	50

	473
	Unidade
	10
	15
	150

	474
	Unidade
	10
	15
	150

	475
	Unidade
	3
	5
	30

	476
	Unidade
	3
	5
	30

	477
	Unidade
	3
	5
	30

	478
	Unidade
	20
	50
	200

	479
	Unidade
	20
	50
	200

	480
	Unidade
	50
	100
	400

	481
	Unidade
	50
	100
	500

	482
	Unidade
	50
	100
	500

	483
	Unidade
	50
	100
	500

	484
	Unidade
	100
	200
	800

	485
	Unidade
	20
	50
	200

	486
	Unidade
	20
	50
	200

	487
	Unidade
	3
	5
	20

	488
	Unidade
	3
	5
	20

	489
	Unidade
	3
	5
	30

	490
	Unidade
	3
	5
	30

	491
	Unidade
	10
	20
	100

	492
	Unidade
	10
	20
	100

	493
	Unidade
	50
	100
	400

	494
	Unidade
	50
	100
	600

	495
	Unidade
	300
	500
	2000

	496
	Unidade
	500
	1.000
	7500

	497
	Unidade
	500
	1.000
	11000

	498
	Unidade
	1.000
	5.000
	60000

	499
	Unidade
	500
	1.500
	12000

	500
	Unidade
	5
	10
	17

	501
	Unidade
	1.000
	3.000
	40000

	502
	Unidade
	10
	20
	50

	503
	Unidade
	10
	20
	50

	504
	Unidade
	10
	20
	50

	505
	Unidade
	10
	20
	50

	506
	Unidade
	30
	50
	200

	507
	Unidade
	30
	50
	300

	508
	Unidade
	30
	50
	200

	509
	Unidade
	10
	50
	200

	510
	Unidade
	5
	10
	100

	511
	Unidade
	1.000
	3.000
	8000

	512
	Unidade
	500
	1.000
	4000

	513
	Unidade
	1.000
	3.000
	8000

	514
	Unidade
	500
	1.000
	4000

	515
	Unidade
	5
	10
	30

	516
	Unidade
	5
	10
	30

	517
	Unidade
	5
	10
	30

	518
	Unidade
	2
	5
	10

	519
	Unidade
	1
	2
	2

	520
	Unidade
	2
	5
	20

	521
	Unidade
	2
	5
	20

	522
	Unidade
	2
	5
	15

	523
	Unidade
	2
	5
	15

	524
	Unidade
	2
	5
	15

	525
	Unidade
	2
	5
	25

	526
	Unidade
	2
	5
	20

	527
	Unidade
	10
	15
	40

	528
	Unidade
	2
	5
	20

	529
	Unidade
	1
	3
	10

	530
	Unidade
	20
	30
	100

	531
	Unidade
	30
	50
	200

	532
	Unidade
	5
	10
	30

	533
	Unidade
	5
	10
	60

	534
	Unidade
	1
	5
	5

	535
	Unidade
	1
	5
	5

	536
	Unidade
	1
	5
	10

	537
	Unidade
	1
	5
	5

	538
	Unidade
	1.500
	3.000
	20000

	539
	Unidade
	1
	2
	2

	540
	Unidade
	1
	5
	5

	541
	Unidade
	1
	2
	2

	542
	Rolo
	1
	3
	5

	543
	Unidade
	100
	300
	1000

	544
	Rolo
	1
	3
	10

	545
	Rolo
	5
	7
	30

	546
	Unidade
	3
	5
	10

	547
	Unidade
	30
	50
	200

	548
	Unidade
	1
	2
	2

	549
	Unidade
	1
	2
	2

	550
	Unidade
	1
	3
	5

	551
	Unidade
	1
	1
	1

	552
	Unidade
	1
	2
	4

	553
	Litro
	12
	24
	96


1.3 Justifica-se a utilização do Sistema de Registro de preços, tendo em vista que:

1.3.1. Considerando a natureza do objeto, não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado, nos termos do art. 274, inciso IV do Dec.Mun. 77/2023.

1.4.  Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, de fornecimento contínuo, conforme a justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar

1.5. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 01(um) ano, prorrogável por igual período, caso os preços permaneçam vantajosos.

1.5.1. Nos termos do art. 95 da Lei 14.133/2021, será obrigatória a expedição de contrato para a execução do objeto, sendo que o prazo será de 5 (cinco) anos, contatos a partir da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da mesma Lei de Licitações.

1.5.1.1. O fornecimento é considerado como continuo tendo em vista que a necessidade administrativa de receber os bens é permanente. 

1.5.1.2. Contratos plurianuais apresentam vantagens significativas, tais com:

1.5.1.2.1. Estabilidade contratual e redução de riscos: Contratos plurianuais estabelecem uma relação estável e de longo prazo com fornecedores, minimizando os riscos associados a flutuações de mercado e garantindo continuidade no fornecimento;

1.5.1.2.2. Eficiência no Planejamento e na Execução Orçamentária: Tais contratos permitem um planejamento orçamentário mais consistente e previsível, facilitando uma gestão de recursos mais eficaz ao longo de vários anos;

1.5.1.2.3. Maior Interesse de Licitantes na Participação do Certame: A possibilidade de contratos de longo prazo atrai um número maior de participantes para as licitações, aumentando a competitividade e melhorando as condições de contratação pela administração pública.

1.5.1.2.4. Continuidade dos fornecimentos: A duração estendida dos contratos assegura a não interrupção dos fornecimentos de bens, reduzindo os riscos de paralisações nos serviços por falta de materiais;

1.5.1.2.5. Redução de custos administrativos: A diminuição na frequência de licitações e renovações de contratos traz significativas economias nos custos administrativos, desde a preparação de licitações até a gestão e supervisão de contratos, liberando recursos para outras áreas vitais.

1.6. O contrato indicará as demais regras aplicáveis à sua vigência.

2.
GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2.1
Será exigida a garantia legal sobre o objeto do contrato, conforme prazos dispostos na Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2.1.1.
Em caso de oferta voluntária de garantia contratual, complementar à garantia legal (CDC), pelo fornecedor ou fabricante, o respectivo prazo será acrescido à garantia legal, sendo obrigatório seu cumprimento.

3.
FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

3.1
A fundamentação da contratação encontra-se disposta no capítulo 3 (Necessidade da Contratação) contido no ETP, anexo deste TR.

3.2 As disposições relacionadas ao Plano de Contratação Anual, às leis orçamentárias e outros instrumentos de planejamento, constam no Capítulo 4 (Referência a outros instrumentos de planejamento) do ETP.

4.
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
4.1
A descrição da solução com um todo consta no Capítulo 7 de ETP.

5.
REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Regras de beneficio para MPE’s

5.1.1. Conforme Capítulo 8, item 8.1. do ETP.

5.2. Sustentabilidade 

5.2.1. Conforme Capítulo 8, item 8.2.   do ETP.

5.3. Indicação de marca/modelo

5.3.1. Conforme Capítulo 8, item 8.3 do ETP.

5.4. Vedação de contratação de marca/modelo

5.4.1. Conforme Capítulo 8, item 8.4. do ETP.

5.5. Exigência de amostra

5.5.1. Conforme Capítulo 8, item 8.5. do ETP.

5.6. Exigência de carta de solidariedade

5.6.1. Não se aplica.

5.7. Inversão de fases do processo

5.7.1. Conforme Capítulo 8, item 8.6. do ETP.

5.8. Participação de cooperativas de trabalho

5.8.1. Conforme Capítulo 8, item 8.7. do ETP.

5.9. Instalação de ponto de atendimento local

5.9.1. Conforme Capítulo 8, item 8.8. do ETP.

5.10 Obrigações do contratante

5.10.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.10.1. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste no Edital e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.10.2. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
5.10.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
5.10.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.10.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto desta contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.11. Obrigações do contratado

5.11.1. Cumprir as exigências previstas no Edital;
5.11.2. Entregar os produtos dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência;

5.11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

5.11.4. A substituição de materiais de materiais licitados, por outros de qualidade igual ou superior ou marca de produto licitado somente será admitida com AUTORIZAÇÃO DA CONTRATANTE ficando limitada as demonstrações pelo contratado, da ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de conseqüências incalculáveis posteriores à apresentação o da proposta e que impeça, a entrega do produto ofertado na proposta de preços. Para tanto a CONTRATADA deverá protocolar pedido de alteração, no departamento desta prefeitura, com a devida justificativa, juntando documentos que comprovem o motivo da alteração, o não atendimento a esta obrigação, acarretará em penalidade.
5.11.5. Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial das aquisições dos produtos da presente licitação. A fusão, cisão ou incorporação só será admitida com o consentimento prévio e por escrito da(s) CONTRATANTE(S) e desde que não afete a boa execução do contrato;

5.11.6. A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer os objetos a que se refere este Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações. Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da empresa a ser contratada para efetuar a substituição do mesmo;

5.11.7. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

5.11.8. Deverão ser atendidas pela empresa a ser contratada além das determinações da fiscalização deste Município, todas as prescrições que por circunstância da lei devam ser acatadas;

5.11.9. A empresa contratada deverá no tocante ao fornecimento e entrega do item objeto deste Certame, OBEDECER rigorosamente a todas as disposições legais pertinentes.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (ROTINA DE EXECUÇÃO)

6.1. A execução do objeto ocorrerá mediante expedição da respectiva REQUISIÇÃO, na qual devem constar as informações relevantes para o fornecimento.
6.2
A entrega deve ser realizada parceladamente, considerando-se a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. 

6.2.1. Periodicidade da entrega parcelada: De acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Saúde;

6.2.2.
Quantidade mínima de cada entrega: De acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Saúde;

6.3.
 Os itens serão adquiridos conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias úteis após a solicitação a contar da efetivação do empenho;

6.4. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Central de Abastecimento Farmacêutico/Farmácia Básica, Rua São Paulo, 648. Centro. CEP: 85.960-142.

6.4.1. As entregas deverão ocorrer nos dias úteis, das 8h às 11h e das 13:30h às 16:30h.
6.5.
Na data da entrega, o prazo de validade a transcorrer deverá ser igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do prazo previsto, ou seja, que ainda não tenha decorrido 20% (vinte por cento) do prazo de validade total. Caso contrário, se solicitada, a empresa deverá efetuar a troca do produto, sem qualquer ônus adicional para o município, observando-se o prazo de 20 (vinte) dias para solicitação de substituição, contados do recebimento do item. Solicitações de entregas com validade menor que a exigida do edital, deverão ser enviadas para o email cafmarechalcandidorondon@gmail.com, apresentando justificativa, para análise do órgão requisitante. Somente serão aceitas entregas acompanhadas da DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE TROCA depois do aceite e emissão de AUTORIZAÇÃO EXPRESSA do órgão requisitante.

6.5.1. O acondicionamento e o transporte dos itens devem ser feitos em embalagens apropriadas para cada tipo de produto, capazes de manter a integridade e organização dos medicamentos, possibilitando a verificação das informações necessárias no ato do recebimento, conforme art. 56 da RDC ANVISA nº 430/2020.

6.5.2. As embalagens internas e externas devem estar limpas, livres de pó, secas e sem sinais de umidade prévia.

6.5.3. Os veículos, equipamentos e contêineres utilizados para transporte e acondicionamento não devem expor os materiais a condições que possam afetar sua estabilidade e a integridade de sua embalagem ou gerar contaminações de qualquer natureza. Os veículos e contêineres devem dispor de manutenção e limpeza adequadas (arts. 67 e 68 da RDC ANVISA nº 430/2020). Os itens não podem ser transportados, por exemplo, com saneantes, agrotóxicos, fertilizantes, tintas, solventes, combustível, alimentos, bebidas, em contato com pneus (estepe), em veículo com carroceria aberta, isolada com lona ou capota marítima.

6.5.4. Para o armazenamento e transporte dos materiais devem ser utilizados paletes de material que permita a limpeza e não constitua fonte de contaminação, tais como madeira tratada, alumínio ou materiais plásticos (art. 52 da RDC ANVISA nº 430/2020).

6.5.5. É vedada às empresas transportadoras ou operador logístico, quando na atividade de transportador, a violação da carga transportada (art. 65 da RDC ANVISA nº 430/2020).

6.5.6. O descarregamento dos itens ficará a cargo da transportadora, que deverá acondicionar as embalagens em paletes da contratante, respeitando a forma de empilhamento e altura definida pelo fabricante e previamente acordada com o(a) funcionário(a) responsável pelo recebimento, assim como transportar os paletes até a área de recebimento indicada.

6.5.7. O descarregamento deverá ser realizado por Nota fiscal e por lote, com as etiquetas das embalagens externas visíveis. Caso haja fração, esta deverá ser colocada na parte superior do empilhamento para possibilitar a contagem e conferência.

6.5.8. As embalagens externas deverão mencionar as informações sobre o produto, dentre elas: nome do produto, quantidade, lote e validade, bem como as condições corretas de armazenamento: temperatura e empilhamento máximo.

6.5.9. As etiquetas da transportadora e/ou do fornecedor não devem estar sobrepostas nas etiquetas originais dos fabricantes impedindo a visibilidade da descrição, dos lotes e validades dos produtos.

6.6. A contratada deverá confirmar dia e horário de entrega junto a Secretaria requisitante, para o devido acompanhamento pelos responsáveis pelo recebimento, verificação e fiscalização.

6.7. O fornecedor estará sujeito à fiscalização no ato de entrega e posteriormente.

6.8. Caso não seja possível a entrega no prazo/data assinalado, a empresa deverá comunicar as razões com 3 (três) dias de antecedência, para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

6.9. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 7 (sete) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.10. Também serão rejeitados os produtos que exijam registro em órgão competente na hipótese de se verificar registro inexistente, inválido, vencido ou cancelado, cabendo, nesse caso, a sustituição nos termos do item anterior, sem prejuízo da apuração por eventual responsabilidade da empresa.

6.11. Subcontratação
6.11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

6.12. Procedimentos de transição e finalização do contrato
6.12.1. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1.
O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

7.2.
Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução, quando existente, será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

7.3.  As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de ulteriores meios idôneos de comunicação, inclusive mensagem eletrônica.
7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
7.5. Fiscalização 
7.5.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo gestor e fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput), promovendo-se a designação de fiscais técnico, administrativo e setoriais (ou de execução), conforme a complexidade do objeto.

7.7. Fiscalização Técnica
7.7.1.
O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 
7.7.2.
O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, conforme art. 117, § 1.º da Lei 14133/2021, e arts. 22 e ss. do Dec. Mun. 77/2023;
7.7.3.
Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 
7.7.4.
O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 
7.7.5.
No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 
7.7.6.
O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

7.8. Fiscalização Administrativa
7.8.1.
O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário, em conformidade com as disposições do art. 25 e ss. do Dec. Mun. 77/2023.
7.8.2.
Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

7.8.3. Os fiscais administrativos serão indicados logo após a homologação do processo. 

7.8.3.1. Tal procedimento tem sido adotado devido à quantidade de atas, normalmente numerosas, possibilitando a distribuição isonômica entre os servidores designados.

7.9. Gestor do Contrato
7.9.1.
A gestora do contrato servidora VIVIANE SPIER WARKEN coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto Municipal nº 77/2023, arts. 13 e ss.).
7.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 
7.9.3.
O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 
7.9.4.
O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 
7.9.5.
O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 
7.9.6.
O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
7.9.7.
O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

8. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO, MEDIÇÃO E PAGAMENTO
8.1. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

8.1.1. 
Os bens serão recebidos provisoriamente, no ato da entrega, juntamente com a Nota fiscal, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

8.1.1.1. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo haver ser substituidos no prazo de 07 (sete) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.1.1.2. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado.

8.1.2.
O prazo de recebimento definitivo poderá, excepcionalmente, ser prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.1.2.1. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.1.3.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, computando-se a prorrogação indicada no item anterior, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

8.1.4. Para as contratações de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do srt. 75 da Lei 14.133/2021, o prazo máximo de recebimento definitivo será de 03 (três) dias úteis.

8.1.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

8.2. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

8.2.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias, prorrogável por igual período mediante justificativa, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

8.2.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

8.2.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser apresentada acompanhada, obrigatoriamente, dos documentos de comprovação da regularidade fiscal, que pode ser constatada por meio de consulta on-line do SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

8.2.4. É responsabilidade da empresa contratada informar a superveniência de causa impeditiva à manutenção do contrato sendo que, previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração poderá realizar consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.2.5. Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

8.2.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.2.7. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

8.2.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

8.2.9. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

8.2.10. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

8.2.10.1. o prazo de validade;

8.2.10.2. a data de emissão;

8.2.10.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

8.2.10.4. o período de execução do objeto;

8.2.10.5. o valor a pagar; e

8.2.10.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.2.10.7. A nota fiscal deverá também vir preenchida com o Código GTIN, bem como dos campos dos Grupos I80 (rastreabilidade do produto) e K (detalhamento específico de medicamento e de matérias-primas farmacêuticas.

8.2.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária.

8.2.12. Quando do pagamento, serão efetuadas as retenções tributárias incidentes, considerados os percentuais estabelecidos na legislação vigente, ainda que divirjam dos percentuais de tributos indicados na planilha.

8.2.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.2.14. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à execução do objeto, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento reiniciará após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à Contratante.

8.2.15. No caso de atraso no pagamento por culpa do Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de correção monetária.

8.3. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO

8.3.1. Não se aplica

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

9.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1.1.
O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM.
9.1.2. Os fornecedores deverão apresentar juntamente com a proposta:

9.1.2.1.  Registro/Cadastro/Notificação do Produto no Ministério da Saúde conforme Lei n° 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências e suas alterações, para os itens considerados produtos para a saúde, inclusive para produtos importados.

9.1.2.2. Para os produtos dispensados de registro, cadastro e ou notificação, as empresas deverão apresentar o respectivo ato formal de dispensa de registro.

9.1.2.3. Apresentar catálogos ou fichas técnicas dos itens visando a comprovação das especificações solicitadas.

9.2. Forma de fornecimento

9.2.1. O fornecimento do objeto será PARCELADO.

9.3. Exigências de habilitação

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.3.1. Habilitação jurídica

9.3.1.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.3.1.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.3.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.3.1.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.3.1.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

9.3.1.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.3.1.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

9.3.1.8. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.3.1.9. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

9.3.1.10. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

9.3.1.11. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.4.
Habilitações fiscal, social e trabalhista:

9.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.4.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.4.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.4.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.5. Qualificação econômico-financeira

9.5.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

9.6. Qualificação técnica

9.6.1.Certificado de Licença Sanitária emitido pela autoridade sanitária competente dos Estados ou Distrito Federal ou Municípios, aquela que couber, onde constam as atividades sujeitas a vigilância sanitária que o estabelecimento está apto a exercer, regular.

9.6.1.1.Estando o certificado vencido, a licitante deverá apresentar, de forma legível o protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada do certificado vencido. Os protocolos de revalidação do certificado deverão estar acompanhados de comprovante de tramitação ou declaração do órgão público concedente da referida licença.

9.6.1.2. Autorização de Funcionamento da proponente emitida pela Anvisa onde constam as atividades sujeitas a vigilância sanitária que o estabelecimento está apto a exercer, regular, perfeitamente legíveis. 

9.7.Vistoria

9.7.1. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local.

9.9. Garantia da proposta (art. 58 da Lei 14.133/2021)

9.9.1. Não será necessário exigir a garantia da proposta

9.10. Garantia da execução do contrato

9.10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

( X )Baixo valor da contratação;

(    )Aquisição para entrega imediata da integralidade do bem.

(    )Baixo risco de não satisfação de créditos pelo contratado que pudessem ser atribuidos ao Municipio, por responsabilidade subsidiária.

10.
ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1.
O custo estimado dos itens componentes da presente licitação é de R$ 3.550.155,89, conforme custos unitários apostos na tabela em anexo, sendo referido valor indicado como PREÇO MÁXIMO DO OBJETO.

10.2. A verificação do valor de mercado foi realizada de forma superficial na etapa de estudo preliminar, havendo posterior ampliação da pesquisa de preços, conforme MAPA DE PREÇOS disponível no Portal do Cidadão.

10.3. No valor acima mencionado estão incluídos todos os encargos incidentes sobre o fornecimento do objeto, inclusive transporte, frete, tributos, obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e outras.

10.4. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

10.5. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, conforme disposto no art. 291 e ss. do Decreto Municipal n° 77/2023.

11.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1.
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município, conforme abaixo.

11.2.
A dotação relativa aos exercícios financeiros subseqüentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

	Órgão:
	2 - Poder Executivo



	Unidade:
	13 - Fundo Municipal de Saúde



	Ação:
	2061 - Manutenção e ampliação do Hospital Municipal Dr. Cruzatti



	Vínculos:
	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional



	Subelementos:
	3.339.030.210.000.000.000 - Material de limpeza e produção de higienização

3.339.030.250.000.000.000 - Material para manutenção de bens móveis

3.339.030.360.000.000.000 - Material hospitalar

3.339.030.440.000.000.000 - Material de sinalização visual e afins

	

	Órgão:
	2 - Poder Executivo



	Unidade:
	13 - Fundo Municipal de Saúde



	Ação:
	2061 - Manutenção e ampliação do Hospital Municipal Dr. Cruzatti



	Vínculos:
	00303 -  Saude / Percent.vinculado S/rec.impost.



	Subelementos:
	3.449.052.080.000.000.000 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar

	

	Órgão:
	2 - Poder Executivo



	Unidade:
	13 - Fundo Municipal de Saúde



	Ação:
	2062 - Manutenção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento e da Unidade de Suporte Básico - SAMU



	Vínculos:
	00303 - Saude / Percent.vinculado S/rec.impost.



	Subelementos:
	3.339.030.360.000.000.000 - Material hospitalar

	

	Órgão:
	2 - Poder Executivo



	Unidade:
	13 - Fundo Municipal de Saúde



	Ação:
	2062 - Manutenção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento e da Unidade de Suporte Básico - SAMU



	Vínculos:
	00303 - Saude / Percent.vinculado S/rec.impost.



	Subelementos:
	3.449.052.080.000.000.000 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar

	

	Órgão:
	2 - Poder Executivo



	Unidade:
	13 - Fundo Municipal de Saúde



	Ação:
	2063 - Ampliação da Estratégia Saúde da Família e Manutenção das Unidades Básicas de Saúde e da Clínica da Mulher e da Criança.



	Vínculos:
	00303 - Saude / Percent.vinculado S/rec.impost.



	Subelementos:
	3.339.030.280.000.000.000 - Material de proteção e segurança

3.339.030.350.000.000.000 - Material laboratorial

3.339.030.360.000.000.000 - Material hospitalar

	

	Órgão:
	2 - Poder Executivo



	Unidade:
	13 - Fundo Municipal de Saúde



	Ação:
	2063 - Ampliação da Estratégia Saúde da Família e Manutenção das Unidades Básicas de Saúde e da Clínica da Mulher e da Criança.



	Vínculos:
	00303 - Saude / Percent.vinculado S/rec.impost.



	Subelementos:
	3.449.052.080.000.000.000 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar


	

	Órgão:
	2 - Poder Executivo



	Unidade:
	13 - Fundo Municipal de Saúde



	Ação:
	2065 - Conclusão e Manutenção da Central de Medicamentos e da Farmácia Básica



	Vínculos:
	00000 - Recursos Livres



	Subelementos:
	3.339.032.990.400.000.000 - Materiais de saúde, exceto medic. uso domic. - dist. gratuita


                                                                              Marechal Cândido Rondon - PR, 04 de Outubro de 2024

 _________________________                                                                      ___________________________

  Rosangela Engel Swarowsky                                                                                     Leandro Dalamaria
     Farmacêutica Bioquímica                                                                                Secretário Municipal de Saúde
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2024
       APÊNDICE DO ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
     ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

	Memorando Nº 4216/2024

Ato de designação de equipe de planejamento nº 165/2024

	Objeto da Licitação: Aquisição de materiais médico-hospitalares, laboratoriais, equipamentos e correlatos para suprir a demanda de atendimentos nas unidades descentralizadas da Secretaria Municipal de Saúde.

	Equipe de Planejamento: 
Membro 1: 

Nome: Rosangela Engel Swarowsky

Cargo: Farmacêutica Bioquímica

E-mail: rosangelaengel@hotmail.com
Membro 2: 

Nome: Amanda Caroline Martins  Schweder

Cargo: Farmacêutica

E-mail:amandamartins727@gmail.com

Membro 3: 

Nome: Andreia Guissardi

Cargo: Enfermeira

E-mail: ccihmcr@hotmail.com




2. ASPECTOS GERAIS:

2.1. O Objeto de estudo do presente documento é a Aquisição de materiais médico-hospitalares, laboratoriais, equipamentos e correlatos para suprir a demanda de atendimentos nas unidades descentralizadas da Secretaria Municipal de Saúde

2.2. Análise da contratação anterior:

2.2.1. Houve contratação anterior para o mesmo objeto?

( X )Sim   (   ) Não

Pregão eletrônico sistema registro de preços 121/2022

2.2.2. Foi realizada a etapa de ESTUDOS PRELIMINARES?

(   )Sim  ( X )Não

2.2.3. Houve impugnação do edital?

(  )Sim  ( x ) Não

2.2.4. Houve recursos quanto às etapas da licitação?

(  )Sim  ( x )Não

2.2.5. Há registro de aplicação de penalidade à (s) empresa(s) Contratada(s)?

(   )Sim  ( x  ) Não

2.2.6. Durante a execução do contrato:

2.2.6.1. Houve designação formal de gestor do contrato?

(   )Sim   ( x )Não

2.2.6.2. Houve designação de fiscal administrativo?

(  x )Sim   (   ) Não

2.2.6.3. Houve designação de fiscal técnico?

(   )Sim   (  x ) Não

2.2.6.4. Houve designação de fiscais de execução (ou setoriais)?

(  x )Sim   (   )Não

Comissão de recebimento.

3. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

3.1. Aquisição de materiais médico-hospitalares, laboratoriais, equipamentos e correlatos para suprir a demanda de atendimentos nas unidades descentralizadas da Secretaria Municipal de Saúde.

3.2. Este processo tem por finalidade a aquisição, sob demanda, de materiais médico-hospitalares, laboratoriais e equipamentos essenciais para o atendimento aos pacientes a nível ambulatorial, hospitalar e a domicilio, assim como propiciar as condições necessárias para a realização de procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos nas unidades descentralizadas da Secretaria Municipal de Saúde.

3.3. Os materiais de consumo hospitalar são itens usados no dia a dia de atendimentos médicos que não podem ser reutilizados e precisam ter os estoques reabastecidos periodicamente. São artigos fundamentais em qualquer tipo de procedimento e, por serem usados apenas uma vez, oferecem mais segurança aos pacientes e profissionais, pois afasta o risco de contaminação. Os materiais que constam no processo são utilizados diariamente e com eles é possível a realização de procedimentos e a continuidade dos tratamentos, através de assistência segura e de qualidade, que impacta na recuperação do paciente de maneira mais eficaz.

3.3. Os itens são imprescindíveis para o efetivo desempenho das atividades, possibilitando a continuidade dos serviços prestados pelas unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde.

3.4. Trata-se de itens que não constam em atas vigentes.

4. REFERÊNCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO SE HOUVER: 

4.1. A contratação está prevista no Plano de Contratações Anuais, classificada com grau de prioridade Alto.
4.2. PPA / LDO /LOA
4.2.1. Plano Plurianual (PPA):

4.2.1.1. Nos termos do art. 3° da Lei Municipal nº 5272/2021 – Plano plurianual, “O PPA 2022 – 2025 é o instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas desta administração pública municipal, com o propósito de viabiliza a implementação e a gestão das políticas públicas, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável, estabelecendo para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas correntes e de capital, relativas aos programas de duração continuada”

4.2.1.2. Também o art. 5º diz que “O PPA 2022 – 2025 reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Município (...)”

4.2.1.3. Em anexo, são apresentados referidos programas, dentre os quais destacamos:

4.2.1.3.1. Programa 50 – Saúde: Gestão pela vida, que tem por objetivos: “Planejar, implementar, manter, garantir e promover ações de Saúde Preventiva e Curativa no Município; desenvolver tantas ações quanto necessárias para garantir os serviços e manutenção da rede de saúde para todos, garantindo uma gestão pela vida. Prestar atendimento básico de saúde à população rondonense; proporcionar atendimento de saúde nas casas dos pacientes que não possuem condições físicas de se deslocar às Unidades Básicas de Saúde; trabalhar na promoção e prevenção da saúde; proporcionar infraestrutura e condições físicas para o funcionamento das Unidades de Saúde; manter estoque suficiente de medicamentos que compõe a farmácia básica; proceder a orientação e a fiscalização sanitária e epidemiológica no município; organizar e estruturar os diversos setores, para atendimento acolhedor e resolutivo, baseado em critérios de risco; buscar reduzir filas e tempo de espera com ampliação do acesso à saúde; trabalhar na promoção e prevenção da saúde nas áreas de vigilância em saúde, saúde bucal e saúde da família; dinamizar o atendimento de urgência e emergência; ampliar e equipar o hospital municipal para um atendimento eficiente de baixa e média complexidade e maternidade; implantar o CDI – Centro de Diagnóstico por Imagem – com tomografia, densitometria, mamografia, eletrocardiograma e ultrassonografia; criar o Banco de Leite Materno.

Ação: 2061 – Manutenção e ampliação do Hospital Dr. Cruzatti. Descrição detalhada: “Manter, ampliar, reformar e adquirir equipamentos para o funcionamento do Hospital Municiapl Dr. Cruzatti. Realizar procedimentos cirúrgicos por vídeo, de pequeno e médio porte. Implantar o programa "Mãe Nota 10 - Meu bebê, meu tesouro" e sala de parto natural. Ampliar os nascimentos por parto normal. Implantar serviço de urgência e emergência 24h para pediatria. Desenvolver tantas ações quanto necessárias para garantir e manter o desenvolvimento e manutenção do hospital municipal.
Ação: 2062 - Manutenção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento e da Unidade de Suporte Básico. Descrição detalhada: Manter a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, primando pela qualidade nos atendimentos aos pacientes de urgência e emergência, com recursos humanos e materiais de qualidade. Realizar a manutenção predial da unidade de suporte básico do SAMU. Realizar estudo de viabilidade de Implantação de mais uma UPA porte I no município.

Ação: 2063 - Ampliação da Estratégia Saúde da Família e Manutenção das Unidades Básicas de Saúde. Descrição detalhada: Aumentar o percentual de cobertura populacional das equipes ESF. Manter/implementar Cobertura de Saúde Bucal. Implantar/implementar a estratificação de risco e plano de cuidados para população em geral. Implantar programas de saúde disponibilizados pelo Ministério da Saúde, conforme habilitação do município. Realizar levantamento dos problemas de saúde na família. Manter as Unidades de Saúde, dotando-as de recursos humanos capacitados e materiais adequados para o atendimento do público alvo. Promover, manter e garantir ações de enfrentamento aos diversos agravos, tais como: dengue, COVID-19, tuberculose, etc. 

Ação: 2064 – Manutenção do Centro integrado de Saúde. Descrição detalhada: Manter o Centro Integrado de Saúde, primando pela qualidade no atendimento aos pacientes eletivos, com recursos humanos e materiais de qualidade. Manter ações desenvolvidas por equipes multidisciplinares da saúde APS/NASF. Manter o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) e a sua equipe habilitada no Ministério da Saúde

Ação: 2065 – Conclusão e Manutenção da Central de Medicamentos e da Farmácia Básica. Descrição detalhada: Concluir e manter a Central de Medicamentos. Adquirir, dispensar e armazenar medicamentos, fraldas, dietas e fórmulas infantis adquiridos através de Processo Licitatório, para a Central de Medicamentos, Farmácia Básica e Unidades de Saúde. Manter um programa para garantir a assistência farmacêutica básica à população. Manter o programa remédio em casa, com entrega de medicamentos de uso contínuo para idosos, diabéticos, hipertensos e outros grupos, em seus domicílios.

4.2.2. Lei de diretrizes Orçamentárias – LDO:
4.2.2.1. No que se refere às diretrizes orçamentárias, a Lei 5.429, de 28 de junho de 2023 diz, no art. 4º que:

Art. 4º. As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2024, são aquelas definidas nos anexos desta Lei, as quais estão em conformidade com o Projeto de Lei do Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025, considerando as prioridades apresentadas pelas reivindicações da sociedade e confirmadas pelos órgãos da Administração Municipal.

§ 1º Os recursos estimados na Lei Orçamentária para o exercício de 2024 serão destinados preferencialmente, para as prioridades e metas definidas no Anexo II desta Lei, não se constituindo em limites à programação das despesas.
§ 2º Na elaboração e durante a execução do Orçamento do exercício de 2024 o Poder Executivo Municipal poderá alterar as metas definidas nesta Lei, aumentando ou diminuindo seus quantitativos a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas e o atendimento às necessidades da sociedade.

4.2.2.2. Ademais, mencionando as referidas Ações: 
4.2.2.2.1. Ação 2061 – Manutenção e ampliação do Hospital Dr. Cruzatti, no Anexo I das Metas e Prioridades, com indicação do valor vinculado da ordem de R$ 7.718.450,00 (sete milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e cinqüenta reais) e de valor ordinário de R$ 6.678.000,00 (seis milhões, seiscentos e setenta e oito mil reais).

4.2.2.2.2. Ação 2062 - Manutenção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento e da Unidade de Suporte Básico, no Anexo I das Metas e Prioridades, com indicação do valor vinculado da ordem de R$ 7.160.878,00 (sete milhões, cento e sessenta mil, oitocentos e setenta e oito reais) e de valor ordinário de R$ 4.590.000,00 (quatro milhões, quinhentos e noventa mil reais).

4.2.2.2.3. Ação 2063 - Ampliação da Estratégia Saúde da Família e Manutenção das Unidades Básicas de Saúde e da Clínica da Mulher e da Criança, no Anexo I das Metas e Prioridades, com indicação do valor vinculado da ordem de R$ 14.531.050,00 (quatorze milhões, quinhentos e trinta e um mil e cinqüenta reais) e de valor ordinário de R$ 6.235.000,00 (seis milhões, duzentos e trinta e cinco mil reais).

4.2.2.2.4. Ação 2064 - Manutenção do Centro Integrado de Saúde, no Anexo I das Metas e Prioridades, com indicação do valor vinculado da ordem de R$ 4.842.400,00 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e dois mil e quatrocentos reais) e de valor ordinário de R$ 4.110.000,00 (quatro milhões, cento e dez mil reais).

4.2.2.2.5. Ação 2065 - Conclusão e Manutenção da Central de Medicamentos e da Farmácia Básica, no Anexo I das Metas e Prioridades, com indicação do valor vinculado da ordem de R$ 2.702.850,00 (dois milhões, setecentos e dois mil, oitocentos e cinqüenta reais) e de valor ordinário de R$ 1.961.596,00 (um milhão, novecentos e sessenta e um mil, quinhentos e noventa e seis reais).

4.2.3. Lei Orçamentária Anual – LOA:

4.2.3.1. Por fim, quanto à Lei Orçamentária Anual, a Lei 5.465, de 28 de novembro de 2023, Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Marechal Cândido Rondon para o Exercício Financeiro de 2024, mencionando em anexo o PROGRAMA 50 – SAÚDE: GESTÃO PELA VIDA e as respectivas ações:

4.2.3.2. Ação 2061 – Manutenção e ampliação do Hospital Dr. Cruzatti encontra-se descrita no anexo, com recursos de R$ 14.396.450,00 (quatorze milhões, trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e cinqüenta reais) destinados para referida ação.

4.2.3.3. Ação 2062 - Manutenção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento e da Unidade de Suporte Básico encontra-se descrita no anexo, com recursos de R$ 11.750.878,00 (onze milhões, setecentos e cinqüenta mil, oitocentos e setenta e oito reais) destinados para referida ação.

4.2.3.4. Ação 2063 - Ampliação da Estratégia Saúde da Família e Manutenção das Unidades Básicas de Saúde e da Clínica da Mulher e da Criança encontra-se descrita no anexo, com recursos de R$ 20.766.050,00 (vinte milhões, setecentos e sessenta e seis mil e cinqüenta reais) destinados para referida ação.

4.2.3.5. Ação 2064 - Manutenção do Centro Integrado de Saúde encontra-se descrita no anexo, com recursos de R$ 8.952.400,00 (oito milhões, novecentos e cinqüenta e dois mil e quatrocentos reais) destinados para referida ação.

4.2.3.6. Ação 2065 - Conclusão e Manutenção da Central de Medicamentos e da Farmácia Básica encontra-se descrita no anexo, com recursos de R$ 4.664.446,00 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais) destinados para referida ação.

4.3. A contratação pretendida é necessária para a manutenção da normalidade das atividades da Secretaria, a fim de que possa realizar as atividades que são de sua própria competência.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR:
5.1. Levantamento de mercado:

5.1.1. Para o levantamento de mercado, foram realizadas pesquisas em contratações similares de outros entes públicos, com o objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que possam proporcionar melhor atendimento às necessidades da Administração. Diante disso, encontramos as seguintes informações:
5.1.1.1. Município de Sete Lagoas – MG

Pregão eletrônico nº 85/2024. 

Processo administrativo: 314/2024

Critério de julgamento: menor preço por item. 

Modalidade: Registro de preços. 

Modo de disputa: aberto.

Participação: exclusivo ME/EPP/Equiparadas 

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais Médico-Hospitalares, incluindo sondas Foley, sondas gástricas, sondas uretrais e outros itens correlatos visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas/MG.

As especificações dos itens não foram realizadas de acordo com o CATMAT (Catálogo de Materiais).

Não houve pré-qualificação previa do bem.

Foi solicitada amostra do material.

Foi estabelecido apenas 01 (um) local de entrega, sendo estipulado prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da nota de empenho.

Vigência da ata de registro de preços: 12 (doze) meses

5.1.1.2. Município de Curitiba – PR

Processo administrativo nº01 – 172082/2024 

Pregão eletrônico nº 1857/2024

Objeto: Seleção de propostas para fornecimento de material médico hospitalar através do sistema de registro de preços, pelo período de 01(um) ano – com itens exclusivos e cota reservada para microempresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedores individuais – ME/EPP/MEI e itens para ampla participação;

Modalidade: Registro de preços. 

Modo de disputa: aberto.

Critério de julgamento: menor preço por itens.

Modalidade: Registro de preços

Participação: itens exclusivos e cota reservada para microempresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedores individuais – ME/EPP/MEI e itens para ampla participação 

As especificações dos itens foram realizadas de acordo com o CATMAT (Catálogo de Materiais).

Para entrega, foi estipulado prazo de 15 (quinze) dias corridos a partir da liberação da nota de empenho.

Vigência da ata de registro de preços: 12 (doze) meses

5.1.1.3. Município de Sertãozinho - SP

Processo administrativo nº 152/2024

Pregão eletrônico n° 18/2024.

Modo de disputa: Aberto 

Participação: Preferência ME/EPP/Equiparadas

Objeto: Aquisição de materiais de consumo de enfermagem para os setores da Secretaria da Saúde

Critério de julgamento: Menor preço por lote

Modalidade: Registro de preços

Participação: Preferência ME/EPP/equiparadas

As especificações dos itens não foram realizadas de acordo com o CATMAT (Catálogo de Materiais).

Foi solicitada amostra do material.

Prazo de entrega de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da autorização de entrega.

Foram estipulados vários locais de entrega, sem acréscimo de valor.

Para alguns itens foi indicada marca de referência.

5.1.1.4. Universidade Estadual de Londrina – Hospital Universitário 

Processo administrativo nº 67106.000659/2023-53

Pregão eletrônico nº 63/2024

Objeto: Fornecimento parcelado de materiais médico hospitalares diversos (laminas e cabo de bisturi diversos e outros) para o Hospital Universitário - HU UEL e Centro Odontológico Universitário - COU-UEL, pelo período de 12 (doze) meses.

Participação: Ampla concorrência.

Modalidade: Registro de preços

Critério de julgamento: menor preço por itens.

Prazo para entrega de 10 (dez)dias úteis

Vigência da ata de registro de preços: 12 (doze) meses

5.1.1.5. Ministério da Defesa – Exército Brasileiro

Processo administrativo n° 64122.003315/2024-91

Pregão eletrônico nº 90009/2024

Objeto: Aquisição de material de consumo para a Seção de Saúde do 54° BIS

Critério de julgamento: menor preço por item

Modo de Disputa: aberto e fechado.

Prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias contados da emissão da nota de empenho.

5.1.2. Também foram levadas em consideração informações de contratos realizados pelo sistema “S” e de empresas locais que contratam o mesmo tipo de serviço. Mencionamos as seguintes contratações:
5.1.2.1. Serviço social do comércio - SESC/Paraná

Pregão Eletrônico 65/2024

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo odontológicos e médico-hospitalares para as clínicas odontológicas e projeto SESC Saúde Mulher do SESC Paraná.

Critério de julgamento: menor preço por lote

Participação: Ampla concorrência.

Prazo para entrega: 20 (vinte) dias consecutivos contados a partir da data de assinatura do Pedido Ao Fornecedor.

Foi indicada marca de referencia.

Vigência da ata de registro de preços: 09 (nove) meses.

5.2. Tipo de solução a contratar:
5.2.1. Diante das informações levantadas nas contratações encontradas no levantamento de mercado indicadas acima, encontramos 06 (seis) possíveis soluções para a presente contratação:
5.2.1.1. Aquisição através de licitação mediante sistema de registro de preços, com participação preferencial para ME/EPP/Equiparadas, menor preço por item;
5.2.1.2. Aquisição através de licitação com registro de preços, com ampla concorrência, menor preço por item;

5.2.1.3. Aquisição através de licitação com registro de preços, exclusividade ME/EPP e equiparadas, menor preço por item.

5.2.1.4. Aquisição através de licitação com registro de preços, cota para microempresas, exclusividade ME/EPP e equiparadas e ampla concorrência, menor preço por item.

5.2.1.5. Aquisição através de licitação com registro de preços, com participação preferencial para ME/EPP/Equiparadas, menor preço por lotes de itens;

5.2.1.6. Aquisição através de licitação com registro de preços, com participação ampla concorrência, menor preço por lotes de itens;

5.2.2. Analisando as soluções acima apontadas, essa equipe de estudo entende que a solução "Aquisição através de licitação mediante sistema de registro de preços, com ampla concorrência e menor preço por item é a mais adequada para o atendimento da necessidade pública uma vez que:

5.2.2.1. Propicia uma melhor sistemática de controle e fiscalização nos fornecimentos, reduzindo os recursos financeiros necessários para o atendimento da necessidade pública e minimizando os riscos de eventuais prejuízos.
5.2.2.2. Permite flexibilidade e parcelamento das contratações.
5.2.2.3. O registro de preços garante uma maior economia ao erário, pois apesar da demanda ser constante, ela pode sofrer mudanças de caráter técnico e administrativo, devido a vários fatores internos e externos que podem ser administrados com quantitativos disponíveis em registro.
6. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:

6.1. A contratação será realizada:

6.1.1. Por item, tendo em vista ser esta a regra da licitação quando o objeto for divisível, sendo que a equipe de estudo constatou não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala com a divisão em itens, o que também proporcionará ampliação na participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, podem fazê-lo em relação a itens ou unidades autônomas.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS, PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE, CONTRATAÇÕES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES E DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:
7.1. Descrição da solução como um todo:
7.1.1. Aquisição de materiais médico-hospitalares, laboratoriais, equipamentos e correlatos para suprir a demanda de atendimentos nas unidades descentralizadas da Secretaria Municipal de Saúde.
7.1.2. O procedimento de aquisição será conduzido através de pregão eletrônico, pelo sistema de registro de preços, critério de julgamento menor preço unitário.
7.2. Demonstrativo dos resultados pretendidos: 
7.2.1. Como benefícios diretos e/ou indiretos da contratação, pretendem-se alcançar os seguintes resultados: 
7.2.1.1. Na modalidade pregão, na forma eletrônica, almeja-se atingir economicidade, eficácia e eficiência com a contratação, bem como o melhor aproveitamento dos recursos materiais, ao se estipular normas e critérios de aceitação do objeto;
7.2.1.2. Garantir o pleno atendimento das demandas assistenciais aos usuários do Sistema Único de Saúde; 
7.3. Providências para adequação do ambiente: 

7.3.1. Não serão necessárias adequações no ambiente.
7.4. Contratações correlatas ou interdependentes:

7.4.1. Considerando a necessidade pública apresentada neste estudo preliminar, não existem contratos correlatos ou interdependentes, sendo que a contratação a ser realizada representa a SOLUÇÃO INTEGRAL da necessidade pública.

7.5. Descrição de possíveis impactos ambientais
7.5.1. As empresas deverão atender aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como:

7.5.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2;

7.5.1.2. Que os bens devem, preferencialmente, ser acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

7.5.1.3. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substance), tais como: mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(Vi)), cádmio (Cd) bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

7.5.1.4.  Não obstante às obrigações da contratada, a contratante também possui obrigações quanto ao descarte de resíduos. O descarte de resíduos sólidos e químicos, será realizado pela contratante por meio de contrato com empresas especializadas no correto descarte e incineração de resíduos. 

8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

8.1. Regras de benefício para micro e pequenas:

8.1.1. Da não utilização de lotes exclusivos e cotas reservadas da lei complementar 123/2006 - (Art. 48, I e III):
8.1.1.1. Muito embora por imposição da Lei Complementar nº 123/2006, por força do art. I e III, o qual prevê que a administração pública deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente para a participação das ME/EPP/MEI nos itens com valores até R$ 80.000,00 e, ainda em itens com valores superiores a estes aplicar a divisão de cotas até 25 % para a contratação das ME/EPP/MEI, existem casos em que tal aplicação não se torna viável e nem tão pouco vantajoso para a administração pública.

8.1.1.2. Desta forma, a contratação a que se pretende, neste procedimento, trata-se de produtos que por sua natureza são oferecidos diretamente por grandes distribuidores ou até mesmo pelos seus fabricantes, e a aplicação dos benefícios inibirá a participação destas possíveis proponentes e, por conseguinte diminuirá a concorrência, além de poder incidir em contratação menos vantajosa.

8.1.1.3. A não aplicação das regras previstas nos artigos 47 e 48 ad Lei Complementar nº 123/2006 objetiva a ampliação da competitividade, pois sendo a licitação de ampla participação possibilita a participação de todas as empresas interessadas, independentemente de seu enquadramento, ressaltando-se que não haverá óbice a aplicação das demais regras de tratamento diferenciado e favorecido previstas Lei Complementar nº 123/2006 relativas às contratações públicas.

8.2. Critérios e Práticas de Sustentabilidade

8.2.1. A empresa que vier a ser contratada adotará as seguintes práticas de sustentabilidade, quando couber:
8.2.1.1. Fornecer preferencialmente embalagens que sejam constituídas, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2, com origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens e cujo processo de fabricação observe os requisitos ambientais para obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO com produtos;
8.2.1.2. Os materiais ofertados devem ser produzidos por fabricantes compromissados com o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental.
8.2.1.3. De acordo com o art. 7º, XI, nº 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, os fornecedores devem ofertar produtos que sejam acondicionados em embalagens recicladas ou recicláveis, de papelão ou de plástico à base de etanol de cada de açúcar (se for o caso) ou constituídos por outros materiais naturais.
8.3. Indicação de marca/modelo:

8.3.1. Apenas haverá indicação de marca para aquisição de materiais que devem ser compatíveis com equipamentos já adquiridos e em utilização nas unidades descentralizadas da Secretaria Municipal de Saúde.
8.4. 8.4. Vedação de contratação de Marca/Modelo:

8.4.1.Não se aplica.

8.5. Exigência de amostra/Exame de conformidade/Prova de conceitos:

8.5.1.Não se aplica

8.6. 8.6. Inversão de fases do processo:

8.6.1.Não se aplica.

8.7. 8.7.Participação de cooperativas de trabalho:

8.7.1. Será permitida a participação de cooperativas de trabalho?
(    ) SIM – JUSTIFICAR

(    ) NÃO  

( X ) NÃO SE APLICA

8.8. Instalação de ponto de atendimento local:
8.8.1. Exigência de posterior instalação de ponto de atendimento local

(    ) SIM – JUSTIFICAR

(    ) NÃO  

( X ) NÃO SE APLICA

8.9. Vistoria:

(   ) SIM    ( X )NÃO

Obs.: Somente pode ser exigida vistoria obrigatória caso tal exigência seja imprescindível para a apresentação da proposta ou execução do objeto.

8.10. Transição contratual:

(   ) SIM    ( X )NÃO

Obs.: Em caso positivo, descrever regras para a transição:

8.11. Requisitos de habilitação:

8.11.1. Sem prejuízo das exigências de habilitação jurídicas regularmente exigidas em todas as licitações, a equipe de planejamento recomenda a exigência de:

8.11.1.1. Qualificação técnica:

8.11.1.1.1. Certificado de Licença Sanitária emitido pela autoridade sanitária competente dos Estados ou Distrito Federal ou Municípios, aquela que couber, onde constam as atividades sujeitas a vigilância sanitária que o estabelecimento está apto a exercer, regular.

8.11.1.1.1.1.Estando o certificado vencido, a licitante deverá apresentar, de forma legível o protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada do certificado vencido. Os protocolos de revalidação do certificado deverão estar acompanhados de comprovante de tramitação ou declaração do órgão público concedente da referida licença. 

8.11.1.1.2. Autorização de Funcionamento da proponente emitida pela Anvisa onde constam as atividades sujeitas a vigilância sanitária que o estabelecimento está apto a exercer, regular, perfeitamente legíveis.

8.11.1.2. Qualificação econômico-financeira:

8.11.1.2.1. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de Insolvência Civil, expedida no domicílio da pessoa física.

8.11. Obrigações de contratante e contratado:

8.11.1. Obrigações do contratante:

8.11.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital;

8.11.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Edital e na Proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

8.11.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

8.11.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.

8.11.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital.

8.11.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto desta contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.11.2. Obrigações da contratada:

8.11.2.1. A contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e de sua proposta, assumindo, como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

8.11.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constante no Edital e sua proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, lote dos produtos, data de fabricação e prazo de validade.

8.11.2.3. Substituir reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado pelo edital, o objeto com avarias e defeitos;

8.11.2.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.11.2.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.11.2.6. Responder por todas as despesas incidentes sobre o fornecimento do bem, inclusive despesas com transporte, frete, carregamento, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, bem como outros custos diretos ou indiretos do fornecimento, exceto aqueles indicados à responsabilidade da Contratante;

8.11.2.7. Não será admitida a substituição dos bens, ainda que por outros de mesma qualidade ou superior, salvo a demonstração da impossibilidade de entrega do bem indicado na proposta, mediante requerimento por escrito da Contratada e com autorização expressa da Secretaria interessada.

9. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E ESTIMATIVA DE PREÇOS:

9.1. A licitação pretende contratar os itens nos seguintes moldes:

	Item
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor Total

	 TC "1.0" \f C \l "1"
1
	Abaixador de língua em madeira (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, 1,4 cm de largura e 0,5 mm de espessura. Pacote com 100 unidades, com dados de identificação e procedência do produto.
	Pacote
	1000
	R$5,7400
	R$5.740,00

	 TC "2.0" \f C \l "1"
2
	Abaixador de língua embalado individualmente, descartável. Formato convencional liso. Superfície e bordas perfeitamente acabadas. Espessura e largura uniformes em toda a sua extensão. Medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 14 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 peças.
	Pacote
	1000
	R$10,5600
	R$10.560,00

	 TC "3.0" \f C \l "1"
3
	Cloreto férrico, concentração 50 %, gel, frasco com no mínimo 10 g
	Frasco
	24
	R$27,3900
	R$657,36

	 TC "4.0" \f C \l "1"
4
	Afastador Baufour válvula curva 80 x 45 em aço inoxidável
	Frasco
	2
	R$964,5000
	R$1.929,00

	 TC "5.0" \f C \l "1"
5
	Afastador de Farabeuf 20 mm x 180 mm em aço inoxidável
	Unidade
	10
	R$33,4400
	R$334,40

	 TC "6.0" \f C \l "1"
6
	Afastador Sami Arap com 5 válvulas em aço inoxidável
	Unidade
	3
	R$3.514,0000
	R$10.542,00

	 TC "7.0" \f C \l "1"
7
	Agulha anestésica espinhal raqui tamanho 27 g x 3 1/2 (90 x 0,4 mm). Com mandril; bisel tipo Quincke, com ponta biselada e anatômica, codificado por cores. Canhão luer lock com visor translúcido e inteiramente cônico. Latex free. Estilete ajustado a agulha reduzindo a remoção de tecidos durante a punção. Estéril.
	Unidade
	2000
	R$12,4000
	R$24.800,00

	 TC "8.0" \f C \l "1"
8
	Agulha anestésica espinhal raqui tamanho 26 g x 3 1/2 (90 x 0,45 mm). Com mandril; bisel tipo Quincke, com ponta biselada e anatômica, codificado por cores. Canhão luer lock com visor translúcido e inteiramente cônico. Latex free. Estilete ajustado a agulha reduzindo a remoção de tecidos durante a punção. Estéril.
	Unidade
	500
	R$14,4900
	R$7.245,00

	 TC "9.0" \f C \l "1"
9
	Agulha descartável 24 G ¾ (0,55 mm x 20 mm), atóxica, apirogênica, cânula de aço cromoniquel, inoxidável, parede fina, siliconização uniforme, bisel trifacetado, cone luer com extremidade lisa, embalagem individual estéril, abertura em pétalas. Embalagem com data de validade e dados de identificação e procedência
	Unidade
	45000
	R$0,1400
	R$6.300,00

	 TC "10.0" \f C \l "1"
10
	Agulha descartável 26 G 1/2 (13 mm x 4,5 mm), atóxica, apirogênica, cânula de aço cromoniquel, inoxidável, parede fina, siliconização uniforme, bisel trifacetado, cone luer com extremidade lisa, embalagem individual estéril, com abertura em pétalas. Embalagem com data de validade e dados de identificação e procedência
	Unidade
	35000
	R$0,1000
	R$3.500,00

	11
	Agulha descartável 22 G 1 (25 mm x 7 mm), atóxica, apirogênica, cânula de aço cromoniquel, inoxidável, parede fina, siliconização uniforme, bisel trifacetado, cone luer com extremidade lisa, embalagem individual estéril, com abertura em pétalas. Embalagem com data de validade e dados de identificação e procedência
	Unidade
	50000
	R$0,0900
	R$4.500,00


	12
	Agulha descartável 22 G 1 (25 mm x 7 mm), com dispositivo de segurança, atóxica, apirogênica, cânula de aço cromoniquel, inoxidável, parede fina, siliconização uniforme, bisel trifacetado, cone luer com extremidade lisa, embalagem individual estéril, com abertura em pétalas. Embalagem com data de validade e dados de identificação e procedência
	Unidade
	10000
	R$0,1400
	R$1.400,00

	13
	Agulha descartável 21 G 1 (25 mm x 8 mm) com dispositivo de segurança, atóxica, apirogênica, cânula de aço cromoniquel, inoxidável, parede fina, siliconização uniforme, bisel trifacetado, cone luer com extremidade lisa, embalagem individual estéril, com abertura em pétalas. Embalagem com data de validade e dados de identificação e procedência
	Unidade
	10000
	R$0,2100
	R$2.100,00

	14
	Agulha descartável 21 G 1 (25 mm x 8 mm), atóxica, apirogênica, cânula de aço cromoniquel, inoxidável, parede fina, siliconização uniforme, bisel trifacetado, cone luer com extremidade lisa, embalagem individual estéril, com abertura em pétalas. Embalagem com data de validade e dados de identificação e procedência
	Unidade
	86400
	R$0,1000
	R$8.640,00

	15
	Agulha descartável 18 G 1 1/2 (40 mm x 1,2 mm), atóxica, apirogênica, cânula de aço cromoniquel, inoxidável, parede fina, siliconização uniforme, bisel trifacetado, cone luer com extremidade lisa, embalagem individual estéril, com abertura em pétalas. Embalagem com data de validade e dados de identificação e procedência
	Unidade
	60000
	R$0,1100
	R$6.600,00

	16
	Agulha para anestesia raquidiana 22 G X 1 ½ (0,70 X 40 mm). Agulha de ponta Quincke, canhão translucido que proporciona rápida visualização do liquor; estilete ajustado a agulha que reduza a possibilidade de remoção de tecidos durante a punção. Latex free. Estéril
	Unidade
	1000
	R$7,9600
	R$7.960,00

	17
	Agulha para peridural 16 g x 3 1/2 . Cânula deve ser demarcada em cm, com aletas que proporcionam facilidade no manuseio. Estéril.
	Unidade
	2000
	R$20,1700
	R$40.340,00

	18
	Agulha para peridural 18 g x 3 1/2. Cânula deve ser demarcada em cm, com aletas que proporcionam facilidade no manuseio. Estéri
	Unidade
	2000
	R$15,8000
	R$31.600,00

	19
	Agulha para raqui 22 G x 31/2”. Bisel tipo Quincke pontiagudo para esforço reduzido na punção. Canhão transparente que permite a visualização do liquor. Diâmetro: (0,70 mm x 88 mm). Embalagem estéril, contendo informações do fabricante e do produto)
	Unidade
	500
	R$11,2900
	R$5.645,00

	20
	Agulha raquidiana espinhal 25 G x 3 1/2 (90 x 0,38 mm). Agulha com ponta Quinckecom desing que proporcione velocidade no retorno do líquor e melhor fluxo do agente anestésico; encaixe com canhão/estilete que oriente posicionamento adequado do bisel e que fixe o estilete evitando o deslocamento durante a punção. O canhão deve ser translúcido que proporcione rápida visualização do líquor; estilete ajustado à agulha para reduzir possibilidade de remoção de tecidos durante a punção. Isento de látex. Estéril.
	Unidade
	500
	R$15,5100
	R$7.755,00

	21
	Agulha para raqui anestesia 25 G x 4 3/4 com guia. Deve possuir paredes mais finas para retorno mais rápido do líquor e melhor infusão do anestérico. Conector luer lock transparente. Estilet ajustado ao bisel evitando a obstrução da agulha e ponta proximal colorida seguindo padrão internacional de cores.
	Unidade
	250
	R$15,9800
	R$3.995,00

	22
	Agulha/cânula de insuflação de Veress 2 mm x 120 mm em aço inoxidavel esterelizavel
	Unidade
	1
	R$794,4900
	R$794,49

	23
	Algodão ortopédico 6 cm x 1,80 m. Pacote com 12 unidades.
	Pacote
	30
	R$5,2900
	R$158,70

	24
	Algodão ortopédico 8 cm x 1,80 m. Pacote com 12 unidades.
	Pacote
	30
	R$7,4200
	R$222,60

	25
	Algodão ortopédico 10 cm x 1,80 m. Pacote com 12 unidades.
	Pacote
	60
	R$9,9500
	R$597,00

	26
	Algodão ortopédico 12 cm x 1,80 m. Pacote com 12 unidades.
	Pacote
	60
	R$10,8900
	R$653,40

	27
	Algodão ortopédico 15 cm x 1,80 m. Pacote com 12 unidades.
	Pacote
	60
	R$11,6100
	R$696,60

	28
	Algodão ortopédico 20 cm x 1,80 m. Pacote com 12 unidades.
	Pacote
	54
	R$15,8100
	R$853,74

	29
	Anuscópio descartável sistema fechado. Composto de corpo em poliestireno cristal, embolo e ponteira em poliestireno de alto impacto com abertura proximal de aproximadamente 3,5 cm de diâmetro, abertura distal de aproximadamente 2,0 de diâmetro, extensão do segmento cilíndrico de aproximadamente 9 cm e embolo de comprimento total de aproximadamente 13 cm. Embalagem individual contendo dados do produto e fabricante'
	Unidade
	50
	R$3,3400
	R$167,00

	30
	Azul de metileno 0,01%. Solução composta de água purificada e azul de metileno. Corante fotossensível para utilização em laserterapia. Seringa com 1 ml.
	Seringa
	100
	R$16,6500
	R$1.665,00

	31
	Aplicador de clips universal médio grande tamanho 28 cm angulado para a direita
	Unidade
	2
	R$5.010,1300
	R$10.020,26

	32
	Aplicador de clipes de titânio médio grande para videocirurgia.Comprimento aproximado da haste 36 cm, diâmetro cerca de 10 mm . Reutilizável.
	Unidade
	2
	R$3.428,6800
	R$6.857,36

	33
	Clipador laparoscópico para clipes de polímero tamanho médio - grande (verde).Comprimento: 35 cm. Que tenha clique macio, com alinhamento correto e giro de 360º. Reutilizável
	Unidade
	2
	R$1.088,7300
	R$2.177,46

	34
	Clipador laparoscópico para clipes de polímero tamanho grande (roxo). Comprimento: 35 cm. Que tenha clique macio, com alinhamento correto e giro de 360º. Reutilizável
	Unidade
	2
	R$1.088,7300
	R$2.177,46

	35
	Aparelho de barbear descartável, com 02 lâminas
	Unidade
	700
	R$1,0200
	R$714,00

	36
	Auto lanceta automática 23 g. Automática: acionamento por contato. Espessura ultrafina. Atende nr32, não permitindo reutilização. Agulha de aço inoxidável tipo 304. Corpo da lanceta em plástico e tampa em abs. Diâmetro da agulha 23 g, tipo trifacetada. Esterilizada por óxido de etileno. Caixa com o mínimo 100 unidades.
	Caixa
	3000
	R$13,8500
	R$41.550,00

	37
	Bandagem triangular de algodão tamanho médio. Dimensões: 2 m x 1,40 m x 1,40 m. Confeccionado em 100 % algodão tipo cru
	Unidade
	1000
	R$7,1600
	R$7.160,00

	38
	Bandeja cirurgica medidas 40 x 29 x 1 cm (variação de +/- 1cm) em aço inoxidável
	Unidade
	40
	R$122,4400
	R$4.897,60

	39
	Bandeja odontológica lisa em aço inox, dimensões 24 x 18 x 1,5 cm.
	Unidade
	30
	R$38,0300
	R$1.140,90

	40
	Bandeja odontológica lisa em aço inox, dimensões 22 x 12 x 1,5 cm.
	Unidade
	70
	R$24,8300
	R$1.738,10

	41
	Bolsa coleta de sangue simples 500 ml, com solução anticoagulante CPDA-1, estéril e apirogênica contendo 1 bolsa satélite para a transferência de hemocomponentes.
	Unidade
	300
	R$28,2200
	R$8.466,00

	42
	Bolsa coletora de especime para cirurgia laparoscopia, com sistema introdutor e manopla. Para uso em trocarter de 10 mm. Volume: 200 ml. Estéril.
	Unidade
	150
	R$111,3400
	R$16.701,00

	43
	Bolsa térmica para água quente, capacidade 2.000 ml. Fabricada em látex natural, com ranhuras para aumentar a difusão de calor. Com bordas reforçadas e bocal firme. Com tampa.
	Unidade
	40
	R$45,0000
	R$1.800,00


	44
	Bota imobilizadora bilateral tamanho medio cano longo. Para imobilizar e/ou estabilizar regiões do pé, tornozelo e perna. Palmilha que absorva impactos e que minimize a sobrecarga nas estruturas do pé, tornozelo e perna. Protetor de calcanhar confeccionado em material macio. Hastes anatômicas que possam encaixar na perna e panturrilha. Fechamento com fechos de velcro com passadores.
	Unidade
	4
	R$108,3600
	R$433,44

	45
	Bota imobilizadora bilateral tamanho grande cano longo. Para imobilizar e/ou estabilizar regiões do pé, tornozelo e perna. Palmilha que absorva impactos e que minimize a sobrecarga nas estruturas do pé, tornozelo e perna. Protetor de calcanhar confeccionado em material macio. Hastes anatômicas que possam encaixar na perna e panturrilha. Fechamento com fechos de velcro com passadores.
	Unidade
	6
	R$126,7300
	R$760,38

	46
	Cabo flexivel macho fêmea para pinça monopolar 3 mm. Compativel com bisturi eletrônico.Autoclavável, com 3 metro de comprimento
	Unidade
	2
	R$555,7500
	R$1.111,50

	47
	Cabo para bisturi nº 3 fabricado em aço inoxidável
	Unidade
	50
	R$11,3400
	R$567,00

	48
	Cabo para bisturi nº 4 fabricado em aço inoxidável
	Unidade
	50
	R$13,0700
	R$653,50

	49
	Cadarço sarjado, 90% algodão e 10% poliéster; 1,5 cm de largura e 10 metros de comprimento, cor branca.
	Rolo
	120
	R$4,0100
	R$481,20

	50
	Cadarço sarjado,100 % algodão; 14 mm de largura e 50 metros de comprimento, cor branca.
	Rolo
	50
	R$19,8600
	R$993,00

	51
	Cal sodada absorvente de CO2, granulada, branca, (com indicador que muda de cor, BRANCO PARA VIOLETA, quando saturado em CO2). Isenta de hidróxido de potássio (KOH) e hidróxido de sódio
(NAOH), para aparelhos de anestesia. Galão com minimo de 4,3 kg +/-0,2 kg. 
	Galão
	20
	R$173,4500
	R$3.469,00

	52
	Campo para mesa Mayo, estéril. Confeccionado em não tecido extra absorvente e filme impermeável. Anti-deslizante e anti-reflexiva. Resistente a rasgos. Barreira microbiana e dobra cirúrgica. Esterilizada por óxido de etileno.
	Unidade
	150
	R$13,9100
	R$2.086,50

	53
	Cânula (bainha) janela lisa com torneira 5 mm x 11 cm em aço inoxidável
	Unidade
	2
	R$1.589,0900
	R$3.178,18

	54
	Cânula (bainha) janela lisa com torneira 10 mm x 11 cm em aço inoxidavel
	Unidade
	1
	R$1.947,2300
	R$1.947,23

	55
	Cânula de aspiração e irrigação ponta agulha 5 mm x 36 cm reutilizável
	Unidade
	1
	R$370,3700
	R$370,37

	56
	Canula de aspiração e irrigação sem válvula 10 mm x 36 cm reutilizável
	Unidade
	1
	R$307,7700
	R$307,77

	57
	Canula de dissecção tipo esfera angulada 3 mm x 36 cm reutilizável
	Unidade
	2
	R$837,7800
	R$1.675,56

	58
	Canula de dissecção tipo esfera angulada 5 mm x 36 cm reutilizável
	Unidade
	2
	R$837,7800
	R$1.675,56

	59
	Canula de dissecção espatula angulada 5 mm x 36 cm reutilizável
	Unidade
	2
	R$837,7800
	R$1.675,56

	60
	Canula de dissecção tipo gancho em ângulo reto 5 mm x 36 cm de compimento reutilizável
	Unidade
	2
	R$837,7800
	R$1.675,56

	61
	Cânula de guedel estéril, nº 0, fabricada em polietileno.
	Unidade
	60
	R$2,6400
	R$158,40

	62
	Cânula de guedel estéril, nº 01, fabricada em polietileno.
	Unidade
	60
	R$2,9800
	R$178,80

	63
	Cânula de guedel estéril, n 02, fabricada em polietileno.
	Unidade
	60
	R$2,6300
	R$157,80

	64
	Cânula de guedel estéril, n 03, fabricada em polietileno.
	Unidade
	60
	R$3,0100
	R$180,60

	65
	Cânula de guedel estéril, n 04, fabricada em polietileno.
	Unidade
	50
	R$3,1700
	R$158,50

	66
	Cânula de guedel estéril, n 05, fabricada em polietileno.
	Unidade
	50
	R$2,6800
	R$134,00

	67
	Cânula de traqueostomia composta por: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, com adaptador para seringas luer e luer-look, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar a introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Tamanho 4 mm.
	Unidade
	5
	R$26,2900
	R$131,45

	68
	Cânula de traqueostomia composta por: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, com adaptador para seringas luer e luer-look, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar a introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Tamanho 4,5 mm
	Unidade
	5
	R$18,8000
	R$94,00

	69
	Cânula de traqueostomia composta por: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressãoe alto volume, com adaptador para seringas luer e luer-look, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar a introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Tamanho 5,0 mm.
	Unidade
	5
	R$18,5800
	R$92,90

	70
	Cânula de traqueostomia composta por: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, com adaptador para seringas luer e luer-look, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar a introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Tamanho 5,5 mm
	Unidade
	5
	R$20,8600
	R$104,30

	71
	Cânula de traqueostomia composta por: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, com adaptador para seringas luer e luer-look, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar a introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Tamanho 7,0 mm
	Unidade
	5
	R$24,3400
	R$121,70

	72
	Cânula de traqueostomia composta por: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, com adaptador para seringas luer e luer-look, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar a introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Tamanho 7,5 mm
	Unidade
	5
	R$23,3000
	R$116,50

	73
	Cânula de traqueostomia composta por: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, com adaptador para seringas luer e luer-look, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar a introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Tamanho 8,0 mm
	Unidade
	5
	R$22,1200
	R$110,60

	74
	Cânula de traqueostomia composta por: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, com adaptador para seringas luer e luer-look, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar a introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Tamanho 6,5 mm
	Unidade
	5
	R$21,5000
	R$107,50


	75
	Cânula de traqueostomia composta por: 01  cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, com adaptador para seringas luer e luer-look, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar a introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Tamanho 6 mm
	Unidade
	5
	R$19,3800
	R$96,90

	76
	Canula nasofaríngea 4 mm. Fabricado em PVC medicinal macio, não tóxico, sem látex.Flexivel, com bordas arredondadas, maleáveis e macias. Extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. Estéril.
	Unidade
	5
	R$30,9600
	R$154,80

	77
	Canula nasofaríngea 4,5 mm. Fabricado em PVC medicinal macio, não tóxico, sem látex.Flexivel, com bordas arredondadas, maleáveis e macias. Extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. Estéril.
	Unidade
	5
	R$24,0000
	R$120,00

	78
	Canula nasofaríngea 5 mm. Fabricado em PVC medicinal macio, não tóxico, sem látex.Flexivel, com bordas arredondadas, maleáveis e macias. Extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. Estéril.
	Unidade
	5
	R$32,2800
	R$161,40

	79
	Canula nasofaríngea 5,5 mm. Fabricado em PVC medicinal macio, não tóxico, sem látex.Flexivel, com bordas arredondadas, maleáveis e macias. Extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. Estéril.
	Unidade
	5
	R$31,0200
	R$155,10

	80
	Canula nasofaríngea 6 mm. Fabricado em PVC medicinal macio, não tóxico, sem látex. Flexível, com bordas arredondadas, maleáveis e macias. Extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. Estéril.
	Unidade
	5
	R$35,8500
	R$179,25

	81
	Canula nasofaríngea 6,5 mm. Fabricado em PVC medicinal macio, não tóxico, sem látex. Flexível, com bordas arredondadas, maleáveis e macias. Extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. Estéril.
	Unidade
	5
	R$34,1600
	R$170,80

	82
	Canula nasofaríngea 7 mm. Fabricado em PVC medicinal macio, não tóxico, sem látex. Flexível, com bordas arredondadas, maleáveis e macias. Extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. Estéril.
	Unidade
	8
	R$34,5900
	R$276,72

	83
	Canula nasofaríngea 7,5 mm. Fabricado em PVC medicinal macio, não tóxico, sem látex. Flexível, com bordas arredondadas, maleáveis e macias. Extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. Estéril.
	Unidade
	8
	R$29,6000
	R$236,80

	84
	Canula nasofaríngea 8 mm. Fabricado em PVC medicinal macio, não tóxico, sem látex. Flexível, com bordas arredondadas, maleáveis e macias. Extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. Estéril.
	Unidade
	8
	R$32,6700
	R$261,36

	85
	Canula nasofaríngea 8,5 mm. Fabricado em PVC medicinal macio, não tóxico, sem látex. Flexível, com bordas arredondadas, maleáveis e macias. Extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. Estéril.
	Unidade
	5
	R$25,4200
	R$127,10

	86
	Capa para colchão 100 % impermeável, confeccionada em Napa Bagum PVC. Com ziper. Dimensões: 188 cm x 88 cm x 15 cm. Cor azul.
	Unidade
	40
	R$61,4200
	R$2.456,80

	87
	Capa para videolaparoscopia,confeccionado em plástico (camisa para cabo de video), estéril, esterilizado em óxido de etileno ou raio gama, medindo 12,5 x 250 cm (+/- 1cm), uso descartável, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.Dimensões aproximadas: Comprimento3000mm, largura 150mm
	Unidade
	1000
	R$3,1200
	R$3.120,00

	88
	Clamp umbical em PVC, estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem com dados do produto e fabricante
	Unidade
	1000
	R$0,4100
	R$410,00

	89
	Clip hemostático confeccionado em polimero não absorvivel, utilizado em ligadura de vasos, tamanho grande 5 a 13 mm. Uso único, estéril, embalado em materia que promova barreira microbiana e abertura asseptica. Embalagem: cartucho com 6 unidades
	Cartucho
	100
	R$192,6800
	R$19.268,00

	90
	Clip hemostático confeccionado em polimero não absorvivel, utilizado em ligadura de vasos, tamanho médio - grande 3 a 10 mm. Uso único, estéril, embalado em materia que promova barreira microbiana e abertura asseptica. Embalagem: cartucho com 6 unidades
	Cartucho
	150
	R$187,1900
	R$28.078,50

	91
	Clipador laparoscopico de 10mm metálico reutilizável para clipes metálicos tamanho grande
	Unidade
	1
	R$732,5100
	R$732,51

	92
	Clipe hemostático uso cirurgico material titânio tipo ligadura tamanho pequeno amarelo. Embalagem:Cartucho com 6 clips
	Cartucho
	100
	R$32,0800
	R$3.208,00

	93
	Clipe hemostático uso cirurgico material titânio tipo ligadura tamanho médio-grande verde. Embalagem:Cartucho com 6 clips
	Cartucho
	300
	R$33,6500
	R$10.095,00

	94
	Clipe hemostático uso cirurgico material titânio tipo ligadura tamanho grande laranja. Embalagem:Cartucho com 6 clips
	Cartucho
	100
	R$46,4900
	R$4.649,00

	95
	Cateter epidural 16 G. Cateter de nylon transparente com ponta radiopaca, fechado na ponta, 3 olhos laterais, 16 G com 1,1 mm de diâmetro externo, priming de 0,25 ml. Comprimento: 90 cm. Cateter epidural graduado, um conector de cateter epidural Luer Lock e um guia para o catete Embalagem com dados de identificação e procedência;
	Unidade
	100
	R$53,1900
	R$5.319,00

	96
	Cateter epidural 18 G, com ponta lisa para minimizar trauma durante a inserção, com conector Luer, marca de extremidade distal para ajudar a confirmação visual de cateter completa na remoção. Com 01 agulha Tuohy 18 g x 80 mm. Embalagem com dados de identificação e procedência;
	Unidade
	100
	R$50,6300
	R$5.063,00

	97
	Dispositivo externo masculino para incontinência urinária autoadesivo 25 mm, descartável, não estéril, dotado de formato tubular, com elasticidade e maleabilidade compatível com sua utilização. Confeccionado em material não-látex, antialergico, livre de emendas ou outros defeitos que prejudiquem a sua aplicação. O dispositivo deverá ter forma antibloqueio, assegurando o fluxo de urina, mesmo quanto estiver torcido ou dobrado. A extremidade proximal não deverá apresentar borda reforçada, a fim de evitar garroteamento. Deverá conter adesivo (fita ou hidrocolóide) hipoalergênico
	Unidade
	800
	R$8,4500
	R$6.760,00

	98
	Dispositivo externo masculino para incontinência urinária autoadesivo 30 mm, descartável, não estéril, dotado de formato tubular, com elasticidade e maleabilidade compatível com sua utilização.Confeccionado em material não-látex, antialergico, livre de emendas ou outros defeitos que prejudiquem a sua aplicação. O dispositivo deverá ter forma antibloqueio, assegurando o fluxo de urina, mesmo quanto estiver torcido ou dobrado. A extremidade proximal não deverá apresentar borda reforçada, a fim de evitar garroteamento. Deverá conter adesivo (fita ou hidrocolóide) hipoalergênico
	Unidade
	1500
	R$9,4200
	R$14.130,00


	99
	Dispositivo externo masculino para incontinência urinária autoadesivo 35 mm, descartável, não estéril, dotado de formato tubular, com elasticidade e maleabilidade compatível com sua utilização. Confeccionado em material não-látex, antialergico, livre de emendas ou outros defeitos que prejudiquem a sua aplicação. O dispositivo deverá ter forma antibloqueio, assegurando o fluxo de urina, mesmo quanto estiver torcido ou dobrado. A extremidade proximal não deverá apresentar borda reforçada, a fim de evitar garroteamento. Deverá conter adesivo (fita ou hidrocolóide) hipoalergênico
	Unidade
	800
	R$8,9600
	R$7.168,00

	100
	Cateter intravenoso periférico, 14 G. Constituidos por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado. Cateter ou cânula em biomaterial poliuretano. Protetor do conjunto agulha/cateter. Conector Luer-lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação. Câmara de refluxo em “cristal”. Tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo “bio-seletivo”. Embalado individualmente em blister estéril
	Unidade
	20000
	R$0,9200
	R$18.400,00

	101
	Cateter intravenoso periférico, 16 G. Constituidos por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado. Cateter ou cânula em biomaterial poliuretano. Protetor do conjunto agulha/cateter. Conector Luer-lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação. Câmara de refluxo em “cristal”. Tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo “bio-seletivo”. Embalado individualmente em blister estéril.
	Unidade
	20000
	R$1,1500
	R$23.000,00

	102
	Cateter intravenoso periférico, 18 G. Constituidos por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado. Cateter ou cânula em biomaterial poliuretano. Protetor do conjunto agulha/cateter. Conector Luer-lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação. Câmara de refluxo em “cristal”. Tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo “bio-seletivo”. Embalado individualmente em blister estéril.
	Unidade
	30000
	R$1,1500
	R$34.500,00

	103
	Cateter intravenoso periférico, 20 G. Constituidos por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado. Cateter ou cânula em biomaterial poliuretano. Protetor do conjunto agulha/cateter. Conector Luer-lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação. Câmara de refluxo em “cristal”. Tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo “bio-seletivo”. Embalado individualmente em blister estéril
	Unidade
	40000
	R$1,1500
	R$46.000,00

	104
	Cateter intravenoso periférico, 22 G. Constituidos por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado. Cateter ou cânula em biomaterial poliuretano. Protetor do conjunto agulha/cateter. Conector Luer-lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação. Câmara de refluxo em “cristal”. Tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo “bio-seletivo”. Embalado individualmente em blister estéril
	Unidade
	40000
	R$1,2000
	R$48.000,00

	105
	Cateter intravenoso periférico, 24 G. Constituidos por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado. Cateter ou cânula em biomaterial poliuretano. Protetor do conjunto agulha/cateter. Conector Luer-lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação. Câmara de refluxo em “cristal”. Tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo “bio-seletivo”. Embalado individualmente em blister estéril
	Unidade
	35000
	R$1,2400
	R$43.400,00


	106
	Cateter intravenoso periférico, 24 G x 0,56 - Neonatal. Constituidos por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado. Cateter ou cânula em biomaterial poliuretano. Protetor do conjunto agulha/cateter. Conector Luer-lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação. Câmara de refluxo em “cristal”. Tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo “bio-seletivo”. Embalado individualmente em blister estéril
	Unidade
	10000
	R$1,8600
	R$18.600,00

	107
	Cateter nasal tipo óculos adulto. Dispositivo para instilação de oxigênio ou ar comprimido (cateter tipo óculos), através de introdutores nasais do paciente. Compõe-se de circuito de tubos de PVC com introdutor nasal, por onde flui o oxigênio ou ar a ser instilado. Adaptam-se atrás dos pavilhões auriculares como hastes de óculos e conecta-se a linha de oxigênio ou ar. Embalado individualmente, com dados do produto e identificação do fabricante
	Unidade
	2000
	R$1,1400
	R$2.280,00

	108
	Cateter nasal tipo óculos infantil. Dispositivo para instilação de oxigênio ou ar comprimido através de introdutores nasais do paciente. Constituído por PVC atóxico siliconado, estéril, atóxico, descartável. Embalagem individual, contendo informações sobre a procedência e identificação do produto, além de data de fabricação e prazo de validade
	Unidade
	800
	R$1,4600
	R$1.168,00

	109
	Cinta pélvica para estabilização de fraturas. Cinta de imobilização pélvica utilizada para a imobilização de fraturas pélvicas. Com fecho rápido em fivela e velcro; frente estreita para introdução posterior de cateter urinário. Radiolucente, reutilizável, podendo ser higienizado com soluções detergentes e antimicrobianas padrão. Com cobertura plástica de baixa fricção em sua parte posterior permitindo deslizamentofacilitado por baixo da vítima. Com tecido interno macio que evite desconforto durante sua utilização. Extensor com velcro que possibilite fixação rápida e fácil uma vez que a fivela autostop seja engatada. Tamanho M e G.
	Unidade
	4
	R$642,2000
	R$2.568,80

	110
	Cateter confeccionado em POLIURETANO hipoalergênico, revestido c/ lubrificante, composto de Pvp e Cloreto de sódio em toda extensão; extremidade não traumáticas, bem acabadas, orificios biselados e Ìubrificados, com controle de rigidez do cateter atravês da solução ìsotônica, resistente a torçôes 1 canal, Ch/n° 12 díâmetro de 4mm; descartável, atóxico apirogênico. Cateter Urinário, hidrofilico, lubrificado, estéril, feminino, para cateterismo intermitente; embalado em matenal que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Unidade
	5000
	R$11,7100
	R$58.550,00

	111
	Cateter confeccionado em POLIURETANO, hipoalergênico, revestido c/ lubrificante, composto de Pvp e Cloreto de Sódio em toda extensăo; extremidades não traumáticas, bem acabadas, orificios biselados e lubrificados, com controle de rigidez do cateter através da soluçăo lsotônica, resistente a torçôes 1 canal, Ch/n° 12, diâmetro de 4mm; descartável, atóxico apirogênico. Cateter Urinário, hidrofilico, lubrificado, estéril, masculino, para cateterismo intermitente; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Unidade
	15000
	R$11,7100
	R$175.650,00

	112
	Cinto de fixação, com alça C.A de polipropileno de 50 mm, fechos tic- tac em nylon de 50 mm; 03 cintos de 02 metros cada, nas cores verde, vermelho e amarelo. Regulador 50 mm em nylon. Fecho tic-tac em nylon.
	Jogo
	80
	R$31,9400
	R$2.555,20

	113
	Circuito completo em silicone para respirador, compativel com modelo Leistung Luft 3. Composto por 4 traqueias em silicone 22 x 600 mm, 02 drenos e 1 conector em Y. Esterilizável.
	Conjunto
	5
	R$392,4400
	R$1.962,20

	114
	Cizalha Liston 19 cm curva simples para osso, em aço inoxidável
	Unidade
	2
	R$447,6600
	R$895,32

	115
	Cloreto férrico, concentração 50 %, gel, frasco com no mínimo 20 ml
	Frasco
	30
	R$24,2000
	R$726,00

	116
	Colar cervical adulto - regulável - para alinhamento neutral, prevenção de desvio lateral flexão anterior/posterior e extensão da espinha cervical durante transporte e rotina de cuidados do paciente traumatizado. Destinado a imobilização da coluna cervical em uma única peça ajustável com 16 posições para ajuste personalizado denstro de uma faixa de 4 ajustes padrões para adultos. Apoio de mento (queixo) dobrável para facilitar procedimentos de intubação.
	Unidade
	100
	R$93,7500
	R$9.375,00

	117
	Colar cervical ajustável infantil. Confeccionado em PVC rígido, de tamanho ajustável. Com 12 regulagens de tamanhos possiveis. Com apoio de queixo pré-moldado e dobrável. Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha.om velcro extra para ajustes a pescoços finos. Que tenha grande abertura traqueal, podendo ser aumentada conforme utilização da regulagem maior. Com trava de regulagem que possibilite o ajuste por igual da altura através de cremalheira intena. Com botão de segurança para auxiliar na fixação da regulagem.
	Unidade
	50
	R$101,4300
	R$5.071,50

	118
	Colchão inflavel pneumatico uso hospitalar tipo caixa de ovo aberto, impermeável, indeformável, permite assepsia, tamanho aproximado quando cheio 1,90 x 90 cm. Composição PVC. Máxima resistência ate 130 kg.
	Unidade
	200
	R$149,0600
	R$29.812,00

	119
	Colchão pneumático, anti escaras com pressão alternada, capacidade de até 135kg, composto por 130 células interconectadas, fabricado em pvc resistente, a prova d'água. Medidas aproximadas: comprimento do colchão de 186cm, largura de 90cm, altura de 7cm inflado, a embalagem deve conter 1 colchão, 1 motor 110 V, 1 mangueira de conexão e um kit reparo para pequenos furos.
	Unidade
	40
	R$222,1700
	R$8.886,80

	120
	Coletor de secreções bronquinho. Frasco coletor de secreção, capacidade 120 ml, 10 cm com tampa rosca e duas vias, estéril. Com alça para transporte e fixação e etiqueta de identificação.
	Unidade
	100
	R$5,9900
	R$599,00

	121
	Coletor de urina com câmara Pasteur, sistema fechado 02 litros. Bolsa para coleta de diurese, graduada aproximadamente até 2.000 ml, transparente na parte de frente e opaca no verso, com local para identificação de paciente. Com filtro hidrófobo na parte superior; camara gotejadora tipo Pasteur felxivel com dispositivo anti-refluxo. Tubo extensor de aproximadamente 1,20 cm em PVC transparente, com pinça corta-fluxo e conector com ajuste para sonda vesical e tampa protetora. Membrana auto cicatrizante para ponto de punção para coleta. Suporte de fixação com haste dupla para fixação beira leito e cordão para fixação em maca. Tubo de ergonômico com pinça corta fluxo, com proteção e acomodação do tubo em coldre protetor. Livre de látex. Embalagem estéril com todos os dados do produto e do fabricante
	Unidade
	1500
	R$6,4700
	R$9.705,00


	122
	Coletor de urina de perna 500 ml sem extensão, confeccionado em PVC atóxico pneumático, sistema fechado, conector de entrada e saída de drenagem, tiras de borracha laminada para fixação na perna (com regulagem). Esterilizado a oxido de etileno, em papel grau cirúrgico
	Unidade
	100
	R$18,9400
	R$1.894,00

	123
	Coletor de urina feminino (comadre), em aço inoxidável, capacidade 2,5 litros. Dimensões aproximadas: 40 cm x 28 cm. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência do produto
	Unidade
	20
	R$166,0300
	R$3.320,60

	124
	Coletor de urina masculino (papagaio), em aço inoxidável, capacidade 1.000 ml. Dimensões aproximadas: 26 cm x 13 cm. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência do produto
	Unidade
	20
	R$104,6400
	R$2.092,80

	125
	Coletor de urina sistema aberto tipo garrafa. Frasco translúcido atóxico, com capacidade de 1.200 ml, confeccionado em polipropileno inodoro, com tampa protetora. Escala volumétrica em alto relevo, graduado com escala de 100 ml.Tubo extensor em PVC atóxico com aproximadamente 100 cm de comprimento, com pinça corta fluxo. Conector universal em PVC. Alça de dados do produto e do fabricante.
	Unidade
	200
	R$3,6700
	R$734,00

	126
	Conjunto completo para inalação adulto, com máscara plástica, pediátrico, extensão e elástico. Conector amarelo para ar comprimido, rosca amarela ¾ 16 UNF. Embalado individualmente, com informações do fabricante e do produto
	Conjunto
	30
	R$8,9900
	R$269,70

	127
	Conjunto completo para inalação infantil, com máscara plástica, adulto, extensão e elástico. Conector amarelo para ar comprimido, rosca amarela ¾ 16 UNF. Embalado individualmente, com informações do fabricante e do produto
	Conjunto
	30
	R$9,0700
	R$272,10

	128
	Conjunto completo para nebulização oxigênio adulto, com máscara em pvc, elástico, extensão e copo dosador. Conector verde. Embalado individualmente, com informações do fabricante e do produto
	Conjunto
	300
	R$7,9600
	R$2.388,00

	129
	Conjunto completo para nebulização oxigênio infantil, com máscara plástica, elástico, extensão e copo dosador. Conector verde. Embalado individualmente, com informações do fabricante e do produto
	Conjunto
	300
	R$8,0000
	R$2.400,00

	130
	Conjunto de anestesia Baraka adulto. Balão de borracha (látex) 03 litros. Conector com entrada de gás; válvula unidirecional em policarbonato com válvula de segurança. Máscara facial com bojo de policarbonato e coxim de vinil
	Conjunto
	2
	R$253,5000
	R$507,00

	131
	Conjunto de drenagem de tórax, sem dreno, com as seguintes características: frasco coletor confeccionado em pvc rígido, resistente, transparente e atóxico; graduação no frasco a cada 50 ml, com marcação indelével; capacidade mínima de 1.500 ml; tampa móvel de rosca que permita total vedação do frasco com duas saídas para conexões intermediárias, sendo um respiro; tubo coletor intermediário confeccionado em PVC ou silicone, com comprimento de 1,25m; clamp de fechamento em pvc rígido e resistente com denteamento suficientemente profundo para garantir vedação completa da drenagem, com alça para transporte. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados do produto e fabricante, bem como data de esterilização e data de validade
	Conjunto
	100
	R$26,5600
	R$2.656,00


	132
	Cuba redonda em aço inoxidável, 09 cm x 5,5 cm, capacidade aproximada de 200 ml. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência do produto
	Unidade
	30
	R$22,8100
	R$684,30

	133
	Cuba redonda em aço inoxidável, 13 x 06 cm, capacidade aproximada de 500 ml. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência do produto
	Unidade
	50
	R$33,6200
	R$1.681,00

	134
	Cuba retangular inox, 22 x 12 x 1,5 cm, lisa, sem tampa. Embalagem individual em saco plástico, constando os dados de identificação e procedência
	Unidade
	30
	R$51,3500
	R$1.540,50

	135
	Cuba retangular inox, 30 x 20 x 4 cm, lisa, sem tampa. Embalagem individual em saco plástico, constando os dados de identificação e procedência
	Unidade
	30
	R$58,1500
	R$1.744,50

	136
	Cuba rim, 26 x 12 cm, em aço inoxidável de 1ª qualidade. Embalagem individual em saco plástico, constando os dados de identificação e procedência
	Unidade
	50
	R$46,1600
	R$2.308,00

	137
	Dispositivo para administração de medicamentos/soluções; com 2 conectores luer lock fêmea universais com tampas, tubo flexível e transparente em pvc de 60mm de comprimento, 2 clamp corta fluxo, conector 2 vias, um conector luer slip macho universal com protetor. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico.
	Unidade
	25000
	R$0,8900
	R$22.250,00

	138
	Dispositivo para incontinência urinária masculina nº 06. Produzido em látex atóxico puro, em forma de preservativo com extremidade afunilada e reforçada. Extensão em PVC atóxico com aproximadamente 80 cm. Embalagem individual, com todas as informações do produto e do fabricante.dispositivo incontinÊncia
	Unidade
	5000
	R$2,0000
	R$10.000,00

	139
	Dispositivo para incontinência urinária masculina nº 05. Produzido em látex atóxico puro, em forma de preservativo com extremidade afunilada e reforçada. Extensão em PVC atóxico com aproximadamente 80 cm. Embalagem individual, com todas as informações do produto e do fabricante.
	Unidade
	5000
	R$2,1600
	R$10.800,00

	140
	Dispositivo para transferência de soluções. Permite acesso aos recipientes de soluções parenterais em sistema fechado. Características: conexão Luer Lock (fêmea): permite retirada da solução através da seringa.Embalagem individual, esterilizado por óxido de etileno
	Unidade
	25000
	R$0,6300
	R$15.750,00

	141
	Dosador oral para medicamentos, 03 ml, constituído de cilindro na cor azul, com anel de retenção que impessa o desprendimentos livre do embolo. Haste confeccionada em polímero atóxico, apirogênico, inerte, funcionando como embolo, não interagindo com o medicamento. Escala de graduação em ml, com alto grau de precisão. Bico em diâmetro maior, impedindo o acoplamento de agulhas. Com tampa, que evite a contaminação do medicamento. Com adaptador universal hospitalar, confeccionado em borracha termoplástica, atóxica, inerte e flexível, adaptando-se a frascos com bocais de diversos diâmetros. Acompanha etiquetas de identificação.
	Unidade
	10000
	R$0,3700
	R$3.700,00

	142
	Dosador oral para medicamentos, 05 ml, constituído de cilindro na cor azul, com anel de retenção que impessa o desprendimentos livre do embolo. Haste confeccionada em polímero atóxico, apirogênico, inerte, funcionando como embolo, não interagindo com o medicamento. Escala de graduação em ml, com alto grau de precisão. Bico em diâmetro maior, impedindo o acoplamento de agulhas. Com tampa, que evite a contaminação do medicamento. Com adaptador universal hospitalar, confeccionado em borracha termoplástica, atóxica, inerte e flexível, adaptando-se a frascos com bocais de diversos diâmetros. Acompanha etiquetas de identificação
	Unidade
	10000
	R$0,4100
	R$4.100,00

	143
	Dosador oral para medicamentos, 10 ml, constituído de cilindro na cor azul, com anel de retenção que impessa o desprendimentos livre do embolo. Haste confeccionada em polímero atóxico, apirogênico, inerte, funcionando como embolo, não interagindo com o medicamento. Escala de graduação em ml, com alto grau de precisão. Bico em diâmetro maior, impedindo o acoplamento de agulhas. Com tampa, que evite a contaminação do medicamento. Com adaptador universal hospitalar, confeccionado em borracha termoplástica, atóxica, inerte e flexível, adaptando-se a frascos com bocais de diversos diâmetros. Acompanha etiquetas de identificação
	Unidade
	10000
	R$0,5400
	R$5.400,00

	144
	Dreno Kehr, nº12, em látex siliconizado, apirogênico, atóxico, formato tubular em T, uniforme em toda a sua extensão, sem rebarbas e/ou defeitos; com paredes finas maleáveis. Estéril. Embalagem individual, resistente, com abertura em pétala asséptica, contendo identificação do produto e do fabricante.
	Unidade
	100
	R$11,7300
	R$1.173,00

	145
	Dreno Kehr, nº14, em látex siliconizado, apirogênico, atóxico, formato tubular em T, uniforme em toda a sua extensão, sem rebarbas e/ou defeitos; com paredes finas maleáveis. Estéril. Embalagem individual, resistente, com abertura em pétala asséptica, contendo identificação do produto e do fabricante.
	Unidade
	100
	R$14,3200
	R$1.432,00

	146
	Dreno de Penrose, estéril, nº01. Embalagem com 01 unidade, com dados do produto e identificação do fabricante.
	Unidade
	150
	R$1,6300
	R$244,50

	147
	Dreno de Penrose, estéril, nº02. Embalagem com 01 unidade, com dados do produto e identificação do fabricante
	Unidade
	150
	R$2,0000
	R$300,00

	148
	Dreno de Penrose, estéril, nº03. Embalagem com 01 unidade, com dados do produto e identificação do fabricante
	Unidade
	150
	R$2,5500
	R$382,50

	149
	Dreno de sucção 4.8. Deve possuir tubo extensor com, no mínimo 100 cm de comprimento. Reservatório sanfonado com capacidade para mínimo de 600 ml de conteúdo; escala graduada para aferição do volume drenado; conector dreno x tubo em Y com linhas indicando o local para corte, de acordo com o calibre do dreno. Deve possuir dreno radiopaco e multi perfurado, para permitir drenagem. Informações sobre procedência e validade devem estar impressas na embalagem
	Unidade
	60
	R$22,3600
	R$1.341,60

	150
	Dreno torácico nº 10 com tubo constituído em PVC grau médio flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conecção longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	Unidade
	20
	R$4,5200
	R$90,40

	151
	Dreno torácico nº 14 com tubo constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em Polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	Unidade
	20
	R$6,2800
	R$125,60

	152
	Dreno torácico nº 16 com tubo constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em Polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	Unidade
	30
	R$4,6500
	R$139,50

	153
	Dreno torácico nº 18 com tubo constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arrendondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conecção longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em Polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	Unidade
	30
	R$6,3800
	R$191,40

	154
	Dreno torácico nº 20 com tubo constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em Polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	Unidade
	30
	R$4,6600
	R$139,80

	155
	Dreno torácico nº 22 com tubo constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em Polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	Unidade
	35
	R$4,9800
	R$174,30

	156
	Dreno torácico nº 24 com tubo constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arrendondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conecção longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em Polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e pazo de validade
	Unidade
	35
	R$5,5800
	R$195,30

	157
	Dreno torácico nº 28 com tubo constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arrendondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conecção longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em Polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	Unidade
	35
	R$6,1000
	R$213,50

	158
	Dreno torácico nº 30 com tubo constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arrendondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conecção longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em Polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	Unidade
	35
	R$5,8500
	R$204,75

	159
	Dreno torácico nº 32 com tubo constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arrendondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conecção longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em Polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	Unidade
	35
	R$5,5300
	R$193,55

	160
	Dreno torácico nº 34 com tubo constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conecção longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em Polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	Unidade
	35
	R$5,5100
	R$192,85

	161
	Dreno torácico nº 36 com tubo constituído em PVC grau médio flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conecção longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	Unidade
	35
	R$5,7800
	R$202,30

	162
	Dreno torácico nº 38 com tubo constituído em PVC grau médio flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave, e no lado distal possui uma extremidade de conecção longamente biselada facilitando a drenagem. Conector em polietileno com adaptação apropriada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	Unidade
	35
	R$6,2300
	R$218,05

	163
	Eletrodo descartável de espuma de polietileno com adesivo em borracha retangular (32 mm x 45 mm) com gel, para monitorização cardíaca, constituído por um dorso de espuma de alta densidade, impermeável, pinça de aço inoxidável, adesivo hipoalérgico, contra pino de prata/cloreto de prata Ag/AgCl, gel sólido de cloreto de potássio (KCl), incorporado a uma esponja cilíndrica e protegidos contra ressecamento por um anel plástico. Embalagem com dados de identificação e procedência
	Unidade
	20000
	R$0,2300
	R$4.600,00

	164
	Equipo de infusão com camara de gotejamento flexível, em PVC cristal, com filtro e entrada de ar, pinça rolete, corta fluxo dedicado, trecho de silicone, injetor lateral, luer lock rotativo e tampa oclusora com filtro hidrofóbico. Comprimento aproximado 2,35 m. Estéril. Compatível com bomba de infusão Samtronic ICATU S.
	Unidade
	5000
	R$23,2600
	R$116.300,00

	165
	Equipo de infusão com camara de gotejamento flexível, fotoprotetor, com filtro e entrada de ar, pinça rolete, corta fluxo dedicado, trecho de silicone, injetor lateral, luer lock rotativo e tampa oclusora com filtro hidrofóbico. Comprimento aproximado 2,35 m. Estéril. Compatível com bomba de infusão Samtronic ICATU S.
	Unidade
	1000
	R$25,2000
	R$25.200,00

	166
	Equipo simples, estéril, atóxico, apirogênico, comprimento aproximado de 1,80 m, constituido por ponta perfurante trifacetada tipo universal, com entrada de ar com filtro e filtro de particulas, câmara gotejadora flexivel macrogotas, tubo em PVC translúcido, injetor lateral autocicatrizante em Y, pinça corta fluxo (tipo rolete) e conector luer lock, com capas protetoras nas extremidades. Compativel com bombas de infusão Biosensor.
	Unidade
	5000
	R$25,1400
	R$125.700,00

	167
	Equipo simples fotoprotetor, estéril, atóxico, apirogênico, comprimento aproximado de 1,80 m, constituido por ponta perfurante trifacetada tipo universal, com entrada de ar com filtro e filtro de particulas, câmara gotejadora flexivel macrogotas, tubo em PVC ambar, injetor lateral autocicatrizante em Y, pinça corta fluxo (tipo rolete) e conector luer lock, com capas protetoras nas extremidades. Compativel com bombas de infusão Biosensor.
	Unidade
	2000
	R$29,7100
	R$59.420,00

	168
	Equipo de infusão macrogotas com camara gotejadora com filtro de particulas, em PVC cristal, entrada de ar com filtro hidrófobo e tampareversível, trecho de silicone, pinça rolete , injetor lateral livre de latex, isento de látex, conector Luer Lock reversivel com o paciente, com filtro hidrófobo para eliminação de ar durante a realzação do preenchimento. Comprimento aproximado 2,80 m. Estéril. Compatível com bomba de infusão Infusomat Compact BBraun.
	Unidade
	3000
	R$35,3600
	R$106.080,00

	169
	Equipo de infusão macrogotas com camara gotejadora ambar com filtro de particulas, tubo em PVC ambar, entrada de ar com filtro hidrófobo e tampa reversível, trecho de silicone, pinça rolete ,isento de látex, conector Luer Lock reversivel com o paciente, com filtro hidrófobo para eliminação de ar durante a realização do preenchimento. Bolsa protetora para soluções fotossensíveis. Comprimento aproximado 2,85 m. Estéril. Compatível com bomba de infusão Infusomat Compact BBraun.
	Unidade
	500
	R$32,9700
	R$16.485,00

	170
	Equipo com câmara graduada microgotas injetor lateral tipo bureta. Estéril. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Composto de lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução com filtro de ar bacteriológico; câmara graduada de 150 ml, flexível. Injetor lateral em Y a 20 cm do conector. Controlador de fluxo tipo pinça rolete e conexão luer para dispositivo de acesso venoso. Embalagem contendo dados do produto e do fabricante
	Unidade
	500
	R$3,5700
	R$1.785,00

	171
	Equipo macrogotas para infusão de soluções fotossensíveis com pinça rolete de alta precisão; injetor lateral em “Y’’ com área para rápida assepsia, com membrana autocicatrizante ou valvulado; dispositivo de entrada de ar com filtro hidrófobo de 15 micras; câmara de gotejamento âmbar com filtro de fluído no seu interior (malha de 15 micras) flexível, macrogotas e perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível uniforme; de cor âmbar, igual ou superior a 1, 20 m de comprimento. Conector luer lock reversível e bolsa fotoprotetora para ampolas e frascos. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade.
	Unidade
	3000
	R$3,2100
	R$9.630,00

	172
	Equipo microgotas flexível com injetor lateral. Lanceta perfurante para conexão ao recipiente lateral, sem látex. Tubo em PVC de 1,50 m, atóxico e transparente. Controlador de fluxo tipo pinça rolete em polietileno. Ponta Luer universal. Câmara cotejadora flexível transparente, sem entrada de ar, filtro de partículas de 15 micra. Embalado individualmente, embalagem contendo informações do produto e fabricante
	Unidade
	3000
	R$2,1300
	R$6.390,00

	173
	Equipo para infusão de sangue e derivados com lanceta perfurante para conexão ao recipiente de sangue. Câmara dupla flexível, sendo a primeira dotada de filtro de sangue para retenção de coágulos e a segunda para visualização e controle de gotejamento. Extensão em PVC. Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete. Conexão Luer par dispositivo de acesso venoso.Embalado individualmente, em embalagem estéril, com informações do produto e fabricante, bem com data de esterilização e prazo de validade
	Unidade
	1500
	R$3,8000
	R$5.700,00

	174
	Equipo para infusão de solução parenteral macrogotas, com controlador de infusão intravenosa, possuindo ponta perfurante trifacetada acompanhada de ponta protetora; câmara de gotejamento flexível, com filtro de partículas de 15 micra; filtro de ar com malha de 0,22 micra, tubo extensor de PVC com 150 cm, flexível, transparente; injetor lateral em ”Y” e conector spin Luer Lock com filtro hidrofóbico. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico, com dados de identificação e procedência
	Unidade
	70000
	R$1,4400
	R$100.800,00

	175
	Escova de assepsia a base de polivinilpirrolidona (pvpi) em solução degermante. Com 1% de iodo ativo
	Unidade
	600
	R$2,4500
	R$1.470,00

	176
	Esfigmomanômetro analógico aneróide de braço. Faixa de operação até 300 mmHg. Braçadeira em Nylon, com fecho em velcro. Dimensões aproximadas da braçadeira: 14 cm (largura) e 52 cm (comprimento). Circunferências do braço: 18 a 36 cm. Isento de látex.
	Unidade
	300
	R$79,5700
	R$23.871,00

	177
	Esfigmomanômetro analógico aneróide de braço. Faixa de operação até 300 mmHg. Braçadeira em Nylon, com fecho em velcro. Dimensões aproximadas da braçadeira: 18 cm (largura) e 68 cm (comprimento)adulto obeso. Circunferências de braço:34 à 52 cm. Isento de látex.
	Unidade
	100
	R$86,9300
	R$8.693,00

	178
	Esfigmomanômetro analógico aneróide de braço Braçadeira confeccionada em nylon com fecho de metal (pino/botão). Manômetro aneroide com escalas de 0 a 300 mmHg. Dimensões aproximadas da braçadeira: 14 cm (largura) e 52 cm (comprimento). Circunferências do braço: 18 a 36 cm. Isento de látex.
	Unidade
	300
	R$94,6900
	R$28.407,00

	179
	Esfigmomanômetro digital em PVC. Braçadeira em velcro (tamanho aproximado de 22-42 cm), para medir pressão arterial, sistólica, diastólica e a frequencia cardíaca. Totalmente automático; visor digital com data, hora e indicador gráfico de nível de hipertensão. Deve incluir: manual em português e estojo de transporte. Alimentação a pilha.
	Unidade
	300
	R$141,7700
	R$42.531,00

	180
	Esparadrapo impermeável, na cor branca, medindo 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento, fios de algodão, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resina, fácil de rasgar e de excelente flexibilidade. Enrolado em carretel, com capa protetora. Embalagem com dados de identificação e procedência
	Unidade
	5000
	R$10,1800
	R$50.900,00

	181
	Espaçador valvulado para inalação de medicamento spray (bombinha). Deve possuir encaixe universal, com válvulas em silicone unidirecional no bocal. Máscara media mácia e atóxica. Capacidade de 250 ml.
	Unidade
	50
	R$27,0000
	R$1.350,00

	182
	Espaçador valvulado para inalação de medicamento spray (bombinha). Deve possuir encaixe universal, com válvulas em silicone unidirecional no bocal. Máscara grande mácia e atóxica (adulto). Capacidade de 250 ml.
	Unidade
	200
	R$28,3800
	R$5.676,00


	183
	Espaçador valvulado para inalação de medicamento spray (bombinha). Deve possuir encaixe universal, com válvulas em silicone unidirecional no bocal. Máscara pequena mácia e atóxica. Capacidade de 250 ml
	Unidade
	50
	R$33,3600
	R$1.668,00

	184
	Espátula Reverdin Abdominal Baioneta, 28 cm, em aço inoxidável
	Unidade
	5
	R$108,5600
	R$542,80

	185
	Especulo vaginal lubrificado estéril, descartável, tamanho Médio, fabricado em poliestireno cristal, com bordas atraumáticas, com parafuso rosqueado e rosca tipo borboleta ou tecnicamente compatível, com elementos articulados, simétricos, com abertura e fechamento completos. Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade
	Unidade
	7000
	R$1,3600
	R$9.520,00

	186
	Especulo vaginal lubrificado estéril, descartável, tamanho Pequeno, fabricado em poliestireno cristal, com bordas atraumáticas, com parafuso rosqueado e rosca tipo borboleta ou tecnicamente compatível, com elementos articulados, simétricos, com abertura e fechamento completos. Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade
	Unidade
	4000
	R$1,4100
	R$5.640,00

	187
	Especulo vaginal lubrificado estéril, descartável, tamanho Grande, fabricado em poliestireno cristal, com bordas atraumáticas, com parafuso rosqueado e rosca tipo borboleta ou tecnicamente compatível, com elementos articulados, simétricos, com abertura e fechamento completos. Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade
	Unidade
	4000
	R$1,8100
	R$7.240,00

	188
	Estetoscópio, tipo Rappaport, adulto e pediátrico. Com olivas e diafragma para conversão em diferentes formas de uso. Tubo duplo para auscuta. Deve conter para de oliva rosqueável dura, par de oliva roqueável macia, par de oliva rosqueável silicone, 02 pares de membrana de plástico rígido, anel rosqueado de cobre cromado (infantil e adulto). Base rosqueada de cobre cromado, possibilitando a troca do sino ou diafragma (infantil e adulto). Câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado). Tubo duplo de PVC ligado através de anéis metálicos. Fone biauricular de cobre cromado. Diafragma aberto (sino prolongador) tamanho pequeno, tamanho médio e tamanho grande. Auscultador
	Unidade
	150
	R$42,8900
	R$6.433,50

	189
	Estojo perfurado autoclavavel com tampa e fecho. Dimensões aproximadas: 32 x 16 x 8 cm. Em aço inoxidável.
	Unidade
	5
	R$426,2200
	R$2.131,10

	190
	Extrator obstétrico em policarbonato e revestimento interno em poliéster, cúpula fetal e haste flexível, sem empunhadura, para parto vaginal, com bomba a vácuo em policarbonato com medidor de pressão, descartável, estéril, embalagem individual, atender legislação vigente e pertinente ao produto.
	Unidade
	5
	R$381,7300
	R$1.908,65


	191
	Extensor para aspiração estéril 24 FR, 03 metros. Extensor confeccionado e, tubo de PVC, atóxico, apirogênico, transparente de paredes finas e flexíveis, com conector em PVC nas duas extremidades. Embalado individualemnte em papel grau cirurgico, identificado com os dados do produto e fabricante.
	Unidade
	1000
	R$6,8500
	R$6.850,00

	192
	Extensor estéril para cateter de oxigênio. Confeccionado com tubo de PVC, verde com conector anelado, flexível e atóxico. Tubo com comprimento 200 cm, com diâmetor interno de 6 mm e externo 8 mm. Produto isento de látex.
	Unidade
	1000
	R$2,7900
	R$2.790,00

	193
	Extensor para gastrostomia/jejunostomia (adaptador para sonda gástrica), 02 vias. Extensor escalonado para gastrostomia e jejunostomia, tamanho único.
	Unidade
	1500
	R$4,7600
	R$7.140,00

	194
	Extrator de apendice e redutor para bainha janela 10 mm para 5 mm tipo diafragma 10 mm x 11 cm em aço inoxidável
	Unidade
	1
	R$322,7000
	R$322,70

	195
	Estojo autoclavável para esterilização com cavidades, tampa, furos e trava. Desenvolvido em termoplástico. Caixa plástica de isntrumentais para esterilização e armazenamento com tampa transparente, utilizada para 12 instrumentais com 36 cm.Dimensões externas aproximadas: 56,31 cm x 27,24 cm x 14,48 cm.
	Unidade
	1
	R$3.964,8300
	R$3.964,83

	196
	Estojo para instrumentais. Caixa para esterilização, armazenamento e trasporte . Constituida em polimero. Com tampa, furos, trava e suporte em silicone para endoscópio. Dimensões aproximadas: 45 x 10 x 5 cm. 
	Unidade
	1
	R$990,0000
	R$990,00

	197
	Faixa elástica com sistema de trava em plástico para punção de veias, para garroteamento de membros superior e inferior. Adulto e infantil. Na cor azul
	Unidade
	60
	R$9,6800
	R$580,80

	198
	Frasco coletor de amostras universal, estéril. Frasco confeccionado em polipropileno transparente ou outro material compativel com tampa vermelha. Frasco graduado com capacidade mínima de 80 ml. Embalagem estéril com todos os dados do produto e do fabricante.
	Unidade
	15000
	R$0,4600
	R$6.900,00

	199
	Frasco de aspiração , capacidade 5 litros. Fabricado em policarbonato autoclavável até 121ºC, com tampa e boia. Tampa esterilizável. Para aspirador cirurgico.
	Unidade
	5
	R$453,6200
	R$2.268,10

	200
	Filtro Hme antibacteriano/antiviral com traqueia para proteção e prevenção da transmissão de microrganismos entre pacientes e equipamentos respiratórios ou de anestesia, composto por cápsula de plástico rígido transparente contendo no interior filtro hidrofóbico barreira bactéria / vírus com filtração eletrostática.
	Unidade
	600
	R$7,6200
	R$4.572,00

	201
	Fio de kirschner, material aço inoxidável, comprimento 300 mm, diâmetro 1.0 mm. Autoclavável.
	Unidade
	200
	R$12,7000
	R$2.540,00

	202
	Fio de kirschner, material aço inoxidável, comprimento 300 mm, diâmetro 1,5 mm. Autoclavável.
	Unidade
	200
	R$11,9000
	R$2.380,00

	203
	Fio de kirschner, material aço inoxidável, comprimento 300 mm, diâmetro 2,0 mm. Autoclavável.
	Unidade
	200
	R$12,7000
	R$2.540,00

	204
	Fio de kirschner, material aço inoxidável, comprimento 300 mm, diâmetro 2,5 mm. Autoclavável.
	Unidade
	200
	R$12,7000
	R$2.540,00

	205
	Fio de kirschner, material aço inoxidável, comprimento 300 mm, diâmetro 3,0 mm. Autoclavável.
	Unidade
	200
	R$12,6400
	R$2.528,00

	206
	Fio de kirschner, material aço inoxidável, comprimento 300 mm, diâmetro 3,5 mm. Autoclavável.
	Unidade
	200
	R$13,0000
	R$2.600,00

	207
	Fio de kirschner, material aço inoxidável, comprimento 300 mm, diâmetro 4,0 mm. Autoclavável.
	Unidade
	50
	R$15,3000
	R$765,00

	208
	Fio de kirschner, material aço inoxidável, comprimento 300 mm, diâmetro 4,5 mm. Autoclavável.
	Unidade
	50
	R$15,5000
	R$775,00

	209
	Fio de kirschner, material aço inoxidável, comprimento 300 mm, diâmetro 5,0 mm. Autoclavável.
	Unidade
	50
	R$14,9000
	R$745,00

	210
	Fio Cirúrgico de catgut cromado tamanho 0, comprimento 70 cm (+/- 5)cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 40 mm, 1/2 de círculo, corpo cilíndrico, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	420
	R$4,7200
	R$1.982,40

	211
	Fio Cirúrgico de catgut cromado tamanho 1, comprimento 70 cm (+/- 5)cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 40 mm, 1/2 de círculo, corpo cilíndrico, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	720
	R$4,9900
	R$3.592,80

	212
	Fio Cirúrgico de catgut cromado tamanho 2-0, comprimento 70 cm (+/- 5)cm,. Contendo 01 agulha, com comprimento de 40 mm, 1/2 de círculo, corpo cilíndrico, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	420
	R$4,7700
	R$2.003,40

	213
	Fio Cirúrgico de catgut cromado tamanho 3-0, comprimento 75 cm (+/- 5)cm,. Contendo 01 agulha, com comprimento de 40 mm, 1/2 de círculo, corpo cilíndrico, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	420
	R$4,7700
	R$2.003,40

	214
	Fio cirúrgico de catgut simples tamanho 0, comprimento 70 cm (+/- 5) cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 40 mm, 1/2 de círculo, corpo cilíndrico, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	2400
	R$4,8100
	R$11.544,00

	215
	Fio cirúrgico de catgut simples tamanho 1, comprimento 70 cm (+/- 5) cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 40 mm, 1/2 de círculo, corpo cilíndrico, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	3000
	R$5,1700
	R$15.510,00

	216
	Fio cirúrgico de catgut simples tamanho 2-0, comprimento 70 cm (+/- 5) cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 40 mm, 1/2 de círculo, corpo cilíndrico, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	3000
	R$4,7600
	R$14.280,00

	217
	Fio cirúrgico de catgut simples tamanho 2-0, comprimento 70 cm (+/- 5) cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 36,4 mm, 1/2 de círculo, corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	3000
	R$5,8100
	R$17.430,00

	218
	Fio cirúrgico de catgut simples tamanho 3-0, comprimento 70 cm (+/- 5) cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 31 mm, 1/2 de círculo, corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	1200
	R$5,0700
	R$6.084,00

	219
	Fio cirúrgico de catgut simples tamanho 3-0, comprimento 70 cm (+/- 5) cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 40 mm, 1/2 de círculo, corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	1200
	R$4,8800
	R$5.856,00

	220
	Fio cirúrgico de poliamida (nylon) tamanho 0, monofilamentar, inabsorvivel, sintético, comprimento 45 cm (+/- 5 cm), cor preta. Contendo 01 agulha, com comprimento de 30 mm, 3/8 círculo, ponta triangular, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	1200
	R$1,9200
	R$2.304,00

	221
	Fio cirúrgico de poliamida (nylon) tamanho 2/0, monofilamentar, inabsorvivel, sintético, comprimento 45 cm (+/- 5 cm), cor preta. Contendo 01 agulha, com comprimento de 19 mm, 3/8 círculo, ponta triangular, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	2400
	R$3,0900
	R$7.416,00

	222
	Fio cirúrgico de poliamida (nylon) tamanho 2/0, monofilamentar, inabsorvivel, sintético, comprimento 45 cm (+/- 5 cm), cor preta. Contendo 01 agulha, com comprimento de 30 mm, 3/8 círculo, ponta triangular, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	3000
	R$1,9400
	R$5.820,00

	223
	Fio cirúrgico de poliamida (nylon) tamanho 2/0, monofilamentar, inabsorvivel, sintético, comprimento 45 cm (+/- 5 cm), cor preta. Contendo 01 agulha, com comprimento de 40 mm, 3/8 círculo, ponta triangular, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	3000
	R$2,4900
	R$7.470,00

	224
	Fio cirúrgico de poliamida (nylon) tamanho 3-0, monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 45 cm (+/- 5)cm, cor preta. Contendo 01 agulha, com comprimento de 35 mm, 3/8 circulo, ponta triangular, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	4200
	R$2,2100
	R$9.282,00

	225
	Fio cirúrgico de poliamida (nylon) tamanho 3-0, monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 45 cm (+/- 5)cm, cor preta. Contendo 01 agulha, com comprimento de 30 mm, 3/8 circulo, ponta triangular, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	4200
	R$1,8000
	R$7.560,00

	226
	Fio cirúrgico de poliamida (nylon) tamanho 3-0, monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 45 cm (+/- 5)cm, cor preta. Contendo 01 agulha, com comprimento de 20 mm, 3/8 circulo, ponta triangular, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica.
	Envelope
	4200
	R$1,6900
	R$7.098,00

	227
	Fio de sutura de Nylon monofilamentar 3-0, 75 cm, agulha 3,5 cm, 1/2 circulo, vascular. Estéril. Embalagem com todos os dados do produto e fabricante.
	Envelope
	4200
	R$3,1700
	R$13.314,00

	228
	Fio cirúrgico de poliamida (nylon) tamanho 4-0, monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 45 cm (+/- 5)cm, cor preta. Contendo 01 agulha, com comprimento de 40 mm, 3/8 circulo, ponta triangular, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	4200
	R$1,6900
	R$7.098,00

	229
	Fio cirúrgico de poliamida (nylon) tamanho 4-0, monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 45 cm (+/- 5)cm, cor preta. Contendo 01 agulha, com comprimento de 20 mm, 3/8 circulo, ponta triangular, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	4200
	R$1,9300
	R$8.106,00

	230
	Fio de sutura de Nylon (4-0) monofilamentar, 75 cm,com agulha 2,0 cm, 1/2 circulo. Estéril. Embalagem com todos os dados do produto e do fabricante.
	Envelope
	4200
	R$2,3300
	R$9.786,00

	231
	Fio cirúrgico de poliamida (nylon) tamanho 5-0, monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 45 cm (+/- 5)cm, cor preta. Contendo 01 agulha, com comprimento de 20 mm, 3/8 circulo, ponta triangular, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	2400
	R$2,3000
	R$5.520,00

	232
	Fio de sutura de Nylon (poliamida) 8-0, 13 cm, com agulha cilindrica ponta cônica de 6 mm, 3/8 de círculo. Estéril. Embalagem com todos os dados do produto e fabricante.
	Envelope
	720
	R$53,0800
	R$38.217,60

	233
	Fio cirúrgico inabsorvível, de origem sintética (polipropileno), tamanho 0, monofilamentar, diâmetro 0, 75cm de comprimento, com agulha de 40 mm de comprimento e 1/2 de circunferência, cilindrica. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	720
	R$2,8500
	R$2.052,00

	234
	Fio cirúrgico inabsorvível, de origem sintética (polipropileno), tamanho 3-0, monofilamentar, 75 cm comprimento, com agulha de 30 mm de comprimento e 1/2 de circunferência, cilindrica. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	720
	R$4,1400
	R$2.980,80

	235
	Fio de sutura de polipropileno azul 6-0, 75 cm, com 02 agulhas 1,3 cm, 3/8 de círculo, cardiovascular cilindrica. Estéril. Embalagem com todos os dados do produto e fabricante.
	Envelope
	420
	R$11,9300
	R$5.010,60

	236
	Fio de sutura de polipropileno azul 7-0, 60 cm, monofilamentar, com 02 agulhas tamanho 9,3 mm, 3/8 de circulo. Estéril. Embalagem com todos os dados do produto e fabricante.
	Envelope
	420
	R$22,7100
	R$9.538,20

	237
	Fio de sutura algodão tamanho 0 sem agulha 15 cm x 45 cm. Sutura de origem vegetal e sintética, não absorvível, obtida da torção de fibras longas de algodão e filamentos de poliéster tratados.
	Envelope
	420
	R$2,6000
	R$1.092,00

	238
	Fio de sutura, material seda multifilamentar, trançada, tamanho 3-0, cor preta, sem agulha, 15 x 45 cm. Fio inabsorvivel, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	720
	R$4,1100
	R$2.959,20

	239
	Fio de sutura, material seda multifilamentar, trançada, tamanho 2-0, cor preta, sem agulha, 15 x 45 cm. Fio inabsorvivel, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	720
	R$4,6200
	R$3.326,40

	240
	Fio poliglactina 910, tamanho 0 , comprimento 70 cm (+/- 5) cm, cor violeta. Contendo 01 agulha com comprimento 35 mm, ½ círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	720
	R$8,9300
	R$6.429,60

	241
	Fio poliglactina 910, tamanho 0 , comprimento 70 cm (+/- 5) cm, cor violeta. Contendo 01 agulha com comprimento 40 mm, ½ círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	720
	R$8,1200
	R$5.846,40

	242
	Fio poliglactina 910, tamanho 1, comprimento 70 cm (+/- 5) cm, cor violeta. Contendo 01 agulha com comprimento 40 mm, ½ círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	3000
	R$6,7500
	R$20.250,00

	243
	Fio poliglactina 910, tamanho 2-0 , comprimento 70 cm (+/- 5) cm. Contendo 01 agulha com comprimento 40 mm, ½ círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	1400
	R$8,2600
	R$11.564,00

	244
	Fio poliglactina 910, tamanho 2-0 , comprimento 70 cm (+/- 5) cm. Contendo 01 agulha com comprimento 30 mm, 3/8 círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	1400
	R$8,5400
	R$11.956,00

	245
	Fio poliglactina 910, tamanho 2-0 , comprimento 70 cm (+/- 5) cm. Contendo 01 agulha com comprimento 26 mm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	1400
	R$14,9500
	R$20.930,00

	246
	Fio poliglactina 910, tamanho 3-0 , comprimento 70 cm (+/- 5) cm, cor violeta. Contendo 01 agulha com comprimento 26 mm, 1/2 de círculo, ponta triangular, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	1400
	R$7,8400
	R$10.976,00

	247
	Fio poliglactina 910, tamanho 3-0 , comprimento 70 cm (+/- 5) cm, cor violeta. Contendo 01 agulha com comprimento 30 mm, 1/2 de círculo, ponta triangular, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	1400
	R$7,7700
	R$10.878,00

	248
	Fio poliglactina 910, tamanho 3-0 , comprimento 70 cm (+/- 5) cm, cor violeta. Contendo 01 agulha com comprimento 35 mm, 1/2 de círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	1400
	R$7,7700
	R$10.878,00

	249
	Fio poliglactina 910, tamanho 4-0 , comprimento 70 cm (+/- 5) cm, cor violeta. Contendo 01 agulha com comprimento 25 mm, 1/2 de círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	720
	R$7,2700
	R$5.234,40

	250
	Fio de sutura poliglecaprone 25, 3-0 . Contendo 01 agulha com comprimento 35 mm, 1/2 de círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Envelope
	720
	R$8,5700
	R$6.170,40

	251
	Fita adesiva hospitalar composta por papel crepado branco e adesivo à base de borracha natural. Dimensões: 19 mm x 50 m.
	Rolo
	1440
	R$3,6800
	R$5.299,20

	252
	Fita/trena de medidas antropométricas simples, branca. Em fibra de vidro para medições de circunferência do corpo, com trava e retenção automática, faixa de medição mínima 150 cm
	Unidade
	60
	R$30,9900
	R$1.859,40

	253
	Fita microporosa 1,2 cm x 10 m, confeccionada com substrato de não-tecido á base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva a base de poliacrilato de hipoalergênico. Enrolada em carretel e com capa protetora. Embalagem com dados de identificação e procedência
	Unidade
	400
	R$2,3200
	R$928,00

	254
	Fita microporosa 10 cm x 10 m, confeccionada com substrato de não-tecido á base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva a base de poliacrilato de hipoalergênico. Enrolada em carretel e com capa protetora. Embalagem com dados de identificação e procedência
	Unidade
	1020
	R$9,0000
	R$9.180,00

	255
	Fita microporosa 2,5 cm x 10 m, confeccionada com substrato de não-tecido á base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva a base de poliacrilato de hipoalergênico. Enrolada em carretel e com capa protetora. Embalagem com dados de identificação e procedência
	Unidade
	1200
	R$2,6800
	R$3.216,00

	256
	Fita microporosa 5 cm x 10 m, confeccionada com substrato de não-tecido á base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva a base de poliacrilato de hipoalergênico. Enrolada em carretel e com capa protetora. Embalagem com dados de identificação e procedência
	Unidade
	1600
	R$5,0500
	R$8.080,00

	257
	Fita Kinésio bandagem adesiva. Composição: 96 % algodão no mínimoElasticidade ; adesivo de acrilato eudérmico, poroso, resistente a água e isento de látex. Com elasticidade similar ao músculo e pele, com elasticidade de 140 %. Medidas aproximadas: 05 cm x 5 m. Cor bege.
	Unidade
	15
	R$32,7700
	R$491,55

	258
	Fixador adesivo de tubos e sondas nasais, para uso adulto, confeccionado em TNT- tecido não tecido na cor branca ou bege/nude, possuir formato anatômico, acabamento linear sem cortes ou rebarbas, prolongamento ou braçadeira para fixação da sonda, face adesiva que não agrida a pele e vir acompanhado de no mínimo uma tira adesiva para demarcação. Deve ser de fácil aplicação e remoção, hipoalergênico e livre de látex
	Unidade
	500
	R$7,9500
	R$3.975,00

	259
	Fixador adesivo para sondas e cateteres na pele. Constituído de uma placa adesiva acrílico hipoalergênico e do lado oposto uma lâmina de espuma de polietileno com sistema de abas reutilizáveis. Dimensões aproximadas: 100 x 38 mm.
	Unidade
	350
	R$6,3200
	R$2.212,00

	260
	Fixador cefálico de silicone. Em silicone resistênte, sem látex e autoclavável. Compatível com máscaras de coxim inflavel para VNI, anestesia e outras máscaras para terapia respiratória. Com perfurações ao longo da tira permitindo regular ajuste em cada paciente Tamanho adulto.
	Unidade
	50
	R$41,5800
	R$2.079,00

	261
	Fixador de tubo orotraqueal confeccionado em material de fibra de algodão flexivel, sem espuma, sistema de fixação com trava de segurança, atóxico, aaderente, impermeável, descartável. Adulto
	Unidade
	100
	R$7,6700
	R$767,00

	262
	Fixador de tubo orotraqueal confeccionado em material de fibra de algodão flexivel, sem espuma, sistema de fixação com trava de segurança, atóxico, aderente, impermeável, descartável. Pediátrico
	Unidade
	30
	R$6,7800
	R$203,40

	263
	Forceps Simpson 35 cm para obstetricia produzido em aço inoxidável.
	Unidade
	3
	R$1.248,1100
	R$3.744,33

	264
	Formol estabilizado 37%, 01 litro
	Litro
	15
	R$15,3200
	R$229,80

	265
	Garrote livre de látex. Não talcado, Descartável a cada 36 cm. Tamanho: 2,5 cm x 36 cm. Embalagem dispensadora. Caixa com rolo de 25 tiras
	Caixa
	50
	R$21,3700
	R$1.068,50

	266
	Gel condutor translúcido, a base de polímero carboxivinilico, sem sal, álcool e pH neutro, incolor, inodoro, hidrossolúvel, hipoalergênico e não gorduroso. Meio de contato para exames de eletrocardiograma, ecocardiografia e ultrassom. Embalagem em bolsa ou frasco plástico, com minimo de 250 g, com informações sobre o produto e fabricante, bem como data de fabricação e prazo de validade
	Unidade
	400
	R$3,9200
	R$1.568,00

	267
	Gel condutor translúcido, a base de polímero carboxivinilico, sem sal, álcool e pH neutro, incolor, inodoro, hidrossolúvel, hipoalergênico e não gorduroso. Meio de contato para exames de eletrocardiograma, ecocardiografia e ultrassom. Embalagem em bolsa ou frasco plástico, com 01 kg, com informações sobre o produto e fabricante, bem como data de fabricação e prazo de validade
	Unidade
	300
	R$7,1800
	R$2.154,00

	268
	Guia “Bougie” para intubação traqueal, estéril, tamanho adulto, para uso com tubos traqueais entre 5,5 mm a 10,0 mm. Dimensões: comprimento 70 cm, diâmetro 15 CH. Cor contrastante amarelo brilhante, superfície antiaderente, segmento distal angulado, haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida e pontas arredondadas e atraumáticas. Isento de látex. Embalagem individual, com dados do produto e fabricante
	Unidade
	20
	R$36,9300
	R$738,60

	269
	Guia “Bougie” para intubação traqueal, estéril, tamanho infantil, para uso com tubos traqueais maiores ou iguais a 4 mm. Dimensões: comprimento 70 cm, diâmetro 10 CH. Cor contrastante amarelo brilhante , superfície antiaderente, segmento distal angulado, haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida e pontas arredondadas e atraumáticas. Isento de látex. Embalagem individual, com dados do produto e fabricante
	Unidade
	15
	R$34,4800
	R$517,20

	270
	Hastes flexíveis de polipropileno e algodão, sem adição de produtos químicos. Caixa com 75 unidades
	Caixa
	500
	R$1,6200
	R$810,00

	271
	Histerômetro Collin 28 cm confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	30
	R$72,7500
	R$2.182,50

	272
	Imobilizador Universal de Cabeça Adulto, equipado, fabricado em espuma, aplicada camada externa de tinta emborrachada, que transfira para toda a peça características impermeabilizantes. Composta por uma base retangular que possui cintas em nylon emborrachado e velcro para afixar a base da maca. Duas peças independentes de formato trapezoidal (coxim), fabricadas com as mesmas características da peça anterior, com velcro reforçado na sua base e bem fixado para não se soltar quando puxar o mesmo de preferência costurado, permitindo assim sua fixação na base retangular fixada na maca. E dois tirantes compostos por cinta de nylon com velcro e acabamento emborrachado, que permita a fixação da cabeça da vítima nas peças trapezoidais.
	Unidade
	40
	R$104,9900
	R$4.199,60

	273
	Kit cânula para aspiração cirúrgica Yankauer. Extensao em 100 % em PVC grau médico com conector flexível. Tubo 1/4 com 3 metros. Bico Yankauer em poliestireno rigido, com ponta atraumática. Livre de látex. Esteril. Descartável.
	Kit
	1000
	R$7,1700
	R$7.170,00

	274
	Kit cateter venoso central duplo lúmen. Tamanho 7,0 FR x 20 cm. Composto por: 01 cateter em poliuretano e radiopaco, com lúmens internos 14 G/18G e marcações de comprimento com divisões em centimetros no corpo do cateter, ponta atraumática, flexivel e pinça corta-fluxo nas extensões; dilatador de vasos, guia metálica 0,035 " x 60 cm com ponta em "J" com avançador anatômico, seringa de 5 ml, agulha introdutoria 18 G x 70 mm, 01 tampa protetora com membrana auto cicatrizante e clamp de fixação móvel para o cateter. Embalagem esteril, contendo todos os dados do kit bem como do fabricante.
	Kit
	300
	R$71,2300
	R$21.369,00

	275
	Kit cateter venoso central duplo lúmen pediatrico. Tamanho 4,0 FR x 13 cm. Composto por: 01 cateter em poliuretano e radiopaco e com marcações de comprimento com divisões em centimetros no corpo do cateter, ponta atraumática, flexivel e pinça corta-fluxo nas extensões; dilatador de vasos, guia metálica 0,018 " x 45 cm com ponta em "J" com dispensador, seringa de 5 ml com agulha 20 x 5,5, agulha introdutoria 21 G x 5 cm, 1 aba de sutura, 02 tampas Luer, 01 abraçadeira. Embalagem esteril, contendo todos os dados do kit bem como do fabricante.
	Kit
	30
	R$83,1600
	R$2.494,80

	276
	Kit cateter venoso central duplo lúmen pediatrico. Tamanho 5,0 FR x 13 cm. Composto por: 01 cateter em poliuretano e radiopaco e com marcações de comprimento com divisões em centimetros no corpo do cateter, ponta atraumática, flexivel e pinça corta-fluxo nas extensões, dilatador de vasos, guia metálica 0,018 " x 45 cm com ponta em "J" com dispensador, seringa de 5 ml com agulha 20 x 5,5, agulha introdutoria 21 G x 5 cm, 1 aba de sutura, 02 tampas Luer, 01 abraçadeira. Embalagem esteril, contendo todos os dados do kit bem como do fabricante.
	Kit
	30
	R$87,7400
	R$2.632,20

	277
	Kit cateter venoso central Mono lúmen. Tamanho 14 G x 20 cm. Composto por: 01 cateter em poliuretano com ponta macia e flexivel, com marcação centimetrada, retilinea; 01 agulha de punção 18 Ga x 6,35 cm aproximadamente; conector luer-lock; 01 seringa 5 Cc luer -slip; 01 fio guia ponta J; dilatador de vasos compativel com o cateter; asa para fixação; esteril, atoxico, apirogenico. Embalagem com todos os dados do produto e do fabricante.
	Kit
	50
	R$70,3300
	R$3.516,50

	278
	Kit escovas para limpeza para produtos. Conjunto com 3 unidades, 3 mm, 5 mm e 10 mm x 42 cm de comprimento
	Kit
	5
	R$194,0000
	R$970,00

	279
	kit reservatório para reanimador manual adulto. Capacidade de armazenamento de aproximadamente 2.500 ml, com balão em silicone básico autoclavavel e extensão (tubo).
	Kit
	60
	R$42,1700
	R$2.530,20

	280
	kit reservatório para reanimador manual infantil/neonatal. Capacidade de armazenamento de aproximadamente 1.000 ml, com balão em silicone básico autoclavavel e extensão (tubo).
	Kit
	10
	R$34,4200
	R$344,20

	281
	Lâmina de bisturi, nº 11, em aço carbono, em forma de “faca” esterilizado por exposição a raios gama. Resistente a corrosão e perda de fiação. Embaladas em papel aluminizado, que mantenha as lâminas estéreis, preservando a integridade asséptica do produto. Embalagem com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de esterilização e prazo de validade. Caixa com 100 unidades
	Caixa
	20
	R$26,6600
	R$533,20

	282
	Lâmina de bisturi, nº15, em aço carbono, em forma de “faca” esterilizado por exposição a raios gama. Resistente a corrosão e perda de fiação. Embaladas em papel aluminizado, que mantenha as lâminas estéreis, preservando a integridade asséptica do produto. Embalagem com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de esterilização e prazo de validade. Caixa com 100 unidades
	Caixa
	30
	R$27,1200
	R$813,60

	283
	Lâmina de bisturi, nº 20, em aço carbono, em forma de “faca” esterilizado por exposição a raios gama. Resistente a corrosão e perda de fiação. Embaladas em papel aluminizado, que mantenha as lâminas estéreis, preservando a integridade asséptica do produto. Embalagem com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de esterilização e prazo de validade. Caixa com 100 unidades
	Caixa
	80
	R$28,7300
	R$2.298,40

	284
	Lâmina de bisturi, nº 21, em aço carbono, em forma de “faca” esterilizado por exposição a raios gama. Resistente a corrosão e perda de fiação. Embaladas em papel aluminizado, que mantenha as lâminas estéreis, preservando a integridade asséptica do produto. Embalagem com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de esterilização e prazo de validade. Caixa com 100 unidades
	Caixa
	80
	R$26,7700
	R$2.141,60

	285
	Lâmina de bisturi, nº 23, em aço carbono, em forma de “faca” esterilizado por exposição a raios gama. Resistente a corrosão e perda de fiação. Embaladas em papel aluminizado, que mantenha as lâminas estéreis, preservando a integridade asséptica do produto. Embalagem com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de esterilização e prazo de validade.Caixa com 100 unidades
	Caixa
	80
	R$27,8600
	R$2.228,80

	286
	Lanterna clínica de alta performance com iluminação LED de 2,2 V. Confeccionada em metal leva de alta qualidade. Alimentação através de duas pilhas AAA. Com clipe de bolso. Medidas aproximadas: 14 cm de comprimento e 1,2 cm de diâmetro. Embalagem individual, com dados do produto e fabricante
	Unidade
	50
	R$28,3400
	R$1.417,00

	287
	Lugol Forte para teste de Schiller, frasco com 500 ml
	Frasco
	12
	R$82,1300
	R$985,56

	288
	Lubrificante intimo, em gel a base de água purificada, polimero, propilenoglicol, conservante e neutralizante. Sache com 5 gramas.
	Sache
	3000
	R$0,4100
	R$1.230,00

	289
	Mandril (guia) para intubação endotraqueal com botão, adulto. Fabricado em material flexível cromado. Diâmetro 3,2 x 420 mm
	Unidade
	10
	R$37,0900
	R$370,90

	290
	Mandril (guia) para intubação endotraqueal com botão, infantil. Fabricado em material flexível. Diâmetro 2,0 x 300 mm.
	Unidade
	5
	R$37,2000
	R$186,00

	291
	Manopla (empunhadura) com cremalheira para pinça endoscópica com trava 5mm, que seja compativel com pinças Bhiosupply.
	Unidade
	3
	R$657,5000
	R$1.972,50

	292
	Manta térmica aluminizada para resgate. Produzida em polietileno aluminizado, que não seja deformável, a prova d'água. Tamanho aproximando: 2,10 m x 1,40 m.
	Unidade
	400
	R$9,8800
	R$3.952,00

	293
	Mascara com elástico, balão para oxigênio e extensão para conexão em oxigênio. Modelo adulto. Capacidade do reservatório: 1.000 ml. Extensão em PVC. Máscara em PVC com presilha em aço. Não estéril. Embalada individualmente, com dados sobre o produto e fabricante
	Unidade
	1000
	R$7,9600
	R$7.960,00

	294
	Mascara com elástico, balão para oxigênio e extensão para conexão em oxigênio. Modelo infantil. Capacidade aproximada do reservatório: 750 ml. Extensão em PVC. Máscara em PVC com presilha em aço. Não estéril. Embalada individualmente, com dados sobre o produto e fabricante.
	Unidade
	500
	R$7,0700
	R$3.535,00

	295
	Máscara de anestesia com coxim inflável n º 0. Máscara facial em PVC, descartável, formato anatômico e coxim inflável com válvula de segurança, acompanhada com anel de fixação para retenção.
	Unidade
	10
	R$23,8000
	R$238,00

	296
	Máscara de anestesia com coxim inflável n º 1. Máscara facial em PVC, descartável, formato anatômico e coxim inflável com válvula de segurança, acompanhada com anel de fixação para retenção.
	Unidade
	10
	R$32,1400
	R$321,40

	297
	Máscara de anestesia com coxim inflável n º 2. Máscara facial em PVC, descartável, formato anatômico e coxim inflável com válvula de segurança, acompanhada com anel de fixação para retenção.
	Unidade
	30
	R$23,7800
	R$713,40

	298
	Máscara de anestesia com coxim inflável n º 3. Máscara facial em PVC, descartável, formato anatômico e coxim inflável com válvula de segurança, acompanhada com anel de fixação para retenção.
	Unidade
	40
	R$36,1800
	R$1.447,20

	299
	Máscara de anestesia com coxim inflável n º 4. Máscara facial em PVC, descartável, formato anatômico e coxim inflável com válvula de segurança, acompanhada com anel de fixação para retenção.
	Unidade
	40
	R$28,1700
	R$1.126,80

	300
	Máscara de anestesia com coxim inflável n º 5. Máscara facial em PVC, descartável, formato anatômico e coxim inflável com válvula de segurança, acompanhada com anel de fixação para retenção.
	Unidade
	40
	R$28,0000
	R$1.120,00

	301
	Máscara de anestesia com coxim inflável n º 6. Máscara facial em PVC, descartável, formato anatômico e coxim inflável com válvula de segurança, acompanhada com anel de fixação para retenção.
	Unidade
	40
	R$32,3300
	R$1.293,20

	302
	Máscara de oxigênio para traqueostomia adulto. Máscara em PVC resistente e não tóxico. Com conector para tubo de oxigênio. Com cupula em PVC transparente para visualização e conector que permite ângulo giratório de até 360° e entrada em circuito padrão.
	Unidade
	50
	R$9,4700
	R$473,50

	303
	Máscara de venturi de não reinalação com reservatório, tamanho adulto, transparente, de vinil macio, completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10 m. Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável;
	Unidade
	72
	R$10,8900
	R$784,08

	304
	Máscara de venturi de não reinalação com reservatório, tamanho infantil, transparente, de vinil macio, completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10 m. Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável
	Unidade
	60
	R$10,0000
	R$600,00

	305
	Mascara laringea nº 1. Descartável.Fabricada 100% silicone grau médico, totalmente livre de látex. Com reforço em espiral para minimizar esmagamento. Com barras que protegem a obstrução acidental da epiglote. Com encaixe para manutenção de medicamento por seringa. Estéril.
	Unidade
	15
	R$21,0900
	R$316,35

	306
	Mascara laringea nº 1,5. Descartável.Fabricada 100% silicone grau médico, totalmente livre de látex. Com reforço em espiral para minimizar esmagamento. Com barras que protegem a obstrução acidental da epiglote. Com encaixe para manutenção de medicamento por seringa. Estéril.
	Unidade
	15
	R$21,4500
	R$321,75

	307
	Mascara laringea nº 2. Descartável.Fabricada 100% silicone grau médico, totalmente livre de látex. Com reforço em espiral para minimizar esmagamento. Com barras que protegem a obstrução acidental da epiglote. Com encaixe para manutenção de medicamento por seringa. Estéril.
	Unidade
	15
	R$23,5400
	R$353,10

	308
	Mascara laringea nº 2,5. Descartável.Fabricada 100% silicone grau médico, totalmente livre de látex. Com reforço em espiral para minimizar esmagamento. Com barras que protegem a obstrução acidental da epiglote. Com encaixe para manutenção de medicamento por seringa. Estéril.
	Unidade
	15
	R$21,5600
	R$323,40

	309
	Mascara laringea nº 3. Descartável.Fabricada 100% silicone grau médico, totalmente livre de látex. Com reforço em espiral para minimizar esmagamento. Com barras que protegem a obstrução acidental da epiglote. Com encaixe para manutenção de medicamento por seringa. Estéril.
	Unidade
	30
	R$23,8900
	R$716,70

	310
	Mascara laringea nº 4. Descartável.Fabricada 100% silicone grau médico, totalmente livre de látex. Com reforço em espiral para minimizar esmagamento. Com barras que protegem a obstrução acidental da epiglote. Com encaixe para manutenção de medicamento por seringa. Estéril.
	Unidade
	30
	R$28,3300
	R$849,90

	311
	Mascara laringea nº 5. Descartável.Fabricada 100% silicone grau médico, totalmente livre de látex. Com reforço em espiral para minimizar esmagamento. Com barras que protegem a obstrução acidental da epiglote. Com encaixe para manutenção de medicamento por seringa. Estéril.
	Unidade
	30
	R$29,3600
	R$880,80

	312
	Mascara laringea nº 6. Descartável.Fabricada 100% silicone grau médico, totalmente livre de látex. Com reforço em espiral para minimizar esmagamento. Com barras que protegem a obstrução acidental da epiglote. Com encaixe para manutenção de medicamento por seringa. Estéril.
	Unidade
	30
	R$23,9700
	R$719,10

	313
	Oxímetro de pulso portátil adulto (tipo dedo). Para detecção da saturação de oxigênio (SpO2%) e frequência cardíaca (BPM). Com função de desligamento automático e indicador de carga das pilha Display em LED. Baixo consumo de energia. Faixa de medição SPO2: 70%-99% (resolução:+-1%/Precisão:+- 2%). Frequencia cardíaca BPM faixa de medição:30 - 240 bpm (resolução: +-1%/Precisão: +-1bpm). Alimentação: 02 pilhas alcalinas pequenas AAA - 1,5V (pilhas devem estar inclusas).
	Unidade
	200
	R$83,4100
	R$16.682,00

	314
	Oxímetro de pulso portátil pediátrico. Para dedos a partir de 7 mm de largura. Com função de desligamento automático e indicador de carga das pilha. Visor em Oled. Baixo consumo de energia. Faixa de medição SPO2: 70%-100% (resolução:+-1%/Precisão:+- 2%). Frequencia cardíaca BPM faixa de medição:30 - 250 bpm (resolução: +-1%/Precisão: +-1bpm). Alimentação: 02 pilhas alcalinas pequenas AAA - 1,5V (pilhas devem estar inclusas).
	Unidade
	80
	R$91,3000
	R$7.304,00

	315
	Oximetro de pulso para atender adultos, pediatricos e neonatais;parametros: saturacao periferica de oxigenio no sangue (spo2); monitor: tela lcd colorida de alta resolucao, curva pletismografica, display configuravel; sistema seguranca: alarme audiovisuais para alta e baixa frequencia de pulso e saturacao, baixa perfusao, sensor desconectado, situacao da bateria; sistema iluminacao: iluminacao de alto contraste para facilitar a visualizacao em todos os angulos, mesmo em condicoes de baixa luminosidade; configuracao: pulso faixa de medicao 30 a 250 bpm, spo2 faixa de medicao: 0 a 100%, temperatura de operacao: 0 a 45 °c, tendencias tabulares e graficas de ate 24 horas (minuto a minuto),alimentacao bivolt automatico, atraves de bateria de litio recarregavel incorporado ao equipamento, com autonomia de no minimo 4 a 5 horas; acessorios: 01 bateria de litio, 01 sensor de sp02 de dedo adulto, 01 sensor de sp02 de dedo pediatrico e 01 sensor de sp02 de dedo neonato, 1 cabo de energia, capa protetora e um manual de operacao.
	Unidade
	20
	R$1.569,2000
	R$31.384,00

	316
	Papagaio com tampa de vedação fabricado em polipropileno de alto impacto. Com alça de transporte. Graduado. Capacidade: 1.000 ml 
	Unidade
	20
	R$8,4500
	R$169,00

	317
	Papel lençol 70 cm x 50 m, fabricado com 100 % de fibras de celulose virgem. Embalado individualmente com identificação do fabricante e dados do produto
	Rolo
	4000
	R$10,0900
	R$40.360,00

	318
	Papel para cardiotocógrafo, compatível com aparelho General Meditech 112-S. Bloco de 112 mm x 100 mm, com 150 folhas
	Bloco
	400
	R$27,4100
	R$10.964,00

	319
	Papel térmico, bobina, 80 mm x 20 m, compativel com aparelho de eletrocardiograma Alfamed Compassus 3.000.
	Bobina
	600
	R$5,8900
	R$3.534,00

	320
	Pás adesivas/eletrodos descartáveis adulto, compativel com DEA desfibrilador Isis Instramed.
	Unidade
	25
	R$540,5200
	R$13.513,00

	321
	Pás adesivas/eletrodos descartáveis infantil, compativel com DEA desfibrilador Isis Instramed.
	Unidade
	25
	R$537,5400
	R$13.438,50

	322
	Pás adesivas/eletrodos descartáveis com conector ADULTO (conector preto), compativel com desfibrilador DEA CMOS DRAKE LIFE 400.
	Unidade
	40
	R$548,8300
	R$21.953,20

	323
	Pás adesivas/eletrodos descartáveis com conector INFANTIL (conector preto), compativel com desfibrilador DEA CMOS DRAKE LIFE 400.
	Unidade
	40
	R$548,4600
	R$21.938,40

	324
	Pás adesivas/eletrodos descartáveis com conector ADULTO (conector AZUL E BRANCO), compativel com desfibrilador DEA CMOS DRAKE LIFE 400.
	Unidade
	30
	R$555,4900
	R$16.664,70

	325
	Pás adesivas/eletrodos descartáveis com conector INFANTIL (conector AZUL E BRANCO), compativel com desfibrilador DEA CMOS DRAKE LIFE 400.
	Unidade
	30
	R$557,7600
	R$16.732,80

	326
	Pinça Adson com dente 12 cm confeccionada em aço inoxidável;
	Unidade
	40
	R$18,1900
	R$727,60

	327
	Pinça Adson sem dente 12 cm confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	40
	R$19,8200
	R$792,80

	328
	Pinça Allis 15 cm confeccionada em aço inoxidável;
	Unidade
	40
	R$33,2700
	R$1.330,80

	329
	Pinça Allis 18 cm 5 x 6 dentes em aço inoxidável
	Unidade
	10
	R$64,4900
	R$644,90

	330
	Pinça Allis 20 cm 5 x 6 dentes em aço inoxidável
	Unidade
	10
	R$41,4400
	R$414,40

	331
	Pinça Allis 25 cm confeccionada em aço inoxidável;
	Unidade
	10
	R$79,0700
	R$790,70

	332
	Pinça de apreensão Endolinch, especial para vesícula, apoio de fundo de vesícula, fenestrada, serrilhada, isolada 5 mm x 36 com cremalheira
	Unidade
	1
	R$2.506,5200
	R$2.506,52

	333
	Pinça cirúrgica de apreensão especial vesícula fenestrada 5 mm x 36 com cremalheira 
	Unidade
	1
	R$2.961,7100
	R$2.961,71

	334
	Pinça cirúrgica de apreensão dentada 2 x 4 serrilhada isolada 5 mm x 36 cm com cremalheira
	Unidade
	1
	R$2.586,4700
	R$2.586,47

	335
	Pinça Debakey Satinsky 19 cm arco 3,5 em aço inoxidável
	Unidade
	3
	R$1.282,9500
	R$3.848,85

	336
	Pinça Cheron 25 cm em aço inoxidável
	Unidade
	20
	R$62,6000
	R$1.252,00

	337
	Pinça Collin 25 cm reta em aço inoxidável
	Unidade
	15
	R$115,8600
	R$1.737,90

	338
	Pinça anatômica dente de rato 12 cm confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	30
	R$19,6700
	R$590,10

	339
	Pinça anatômica dente de rato 14 cm confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	40
	R$18,0300
	R$721,20

	340
	Pinça anatômica dente de rato 20 cm confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	20
	R$26,3700
	R$527,40

	341
	Pinça anatômica dente de rato 25 cm confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	20
	R$25,4800
	R$509,60

	342
	Pinça anatômica dissecção 12 cm confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	20
	R$19,0700
	R$381,40

	343
	Pinça anatômica dissecção 14 cm confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	40
	R$15,9100
	R$636,40

	344
	Pinça anatômica dissecção 16 cm confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	30
	R$18,9800
	R$569,40

	345
	Pinça anatômica dissecção 18 cm confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	30
	R$19,8600
	R$595,80

	346
	Pinça anatômica dissecção 20 cm confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	20
	R$29,1800
	R$583,60

	347
	Pinça anatômica 25 cm confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	25
	R$31,9600
	R$799,00

	348
	Pinça Backhaus 15cm em aço inoxidavel
	Unidade
	20
	R$59,8000
	R$1.196,00

	349
	Pinça Dartigues Histerolabo para útero 24 cm produzida em aço inoxidável
	Unidade
	4
	R$220,7300
	R$882,92

	350
	Pinça Lahey com garras 2 x 2, 24 cm confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	5
	R$364,3500
	R$1.821,75

	351
	Pinça de Thomas Gaylor 24 cm para biopsia em aço inoxidavel
	Unidade
	2
	R$367,5900
	R$735,18

	352
	Pinça para videocirurgia, aplicação dissecção ponteira curva tipo Maryland, haste isolada, dimensão: cerca de 5 mm x 35 cm, componente: manopla sem cremalheira, com conexão para bisturi bipolar, rotatória, reutilizável.
	Unidade
	1
	R$3.408,6300
	R$3.408,63

	353
	Pinça Faure reta 20 cm em aço inoxidável
	Unidade
	10
	R$133,4300
	R$1.334,30

	354
	Pinça Faure curva 22 cm confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	22
	R$99,8100
	R$2.195,82

	355
	Pinça Foerster com serrilha 20 cm curva em aço inoxidável
	Unidade
	15
	R$59,7500
	R$896,25

	356
	Pinça Foerster com serrilha 20 cm reta, em aço inoxidável
	Unidade
	15
	R$101,0000
	R$1.515,00

	357
	Pinça Halstead Mosquito curva hemostatica 12 cm confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	30
	R$27,2100
	R$816,30

	358
	Pinça Halstead Mosquito reta com serrilha 12 cm confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	30
	R$25,7100
	R$771,30

	359
	Pinça Halstead Mosquito reta 18 cm em aço inoxidável
	Unidade
	20
	R$53,9100
	R$1.078,20

	360
	Pinça hartmann serrilhada 14 cm para curativo auricular, confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	15
	R$207,9900
	R$3.119,85

	361
	Pinça Kelly curva 16 cm confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	40
	R$30,9600
	R$1.238,40

	362
	Pinça Kelly reta 16 cm confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	40
	R$31,0100
	R$1.240,40

	363
	Pinça Kelly reta 14 cm confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	40
	R$27,5800
	R$1.103,20

	364
	Pinça Kelly curva 14 cm confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	40
	R$31,8300
	R$1.273,20

	365
	Pinça Kelly reta 18 cm em aço inoxidável
	Unidade
	30
	R$37,1500
	R$1.114,50

	366
	Pinça Kelly curva 18 cm confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	30
	R$43,0600
	R$1.291,80

	367
	Pinça Kocher reta 14 confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	30
	R$32,1700
	R$965,10

	368
	Pinça Kocher reta 20 cm confeccionada em aço inoxidável;
	Unidade
	30
	R$69,1400
	R$2.074,20

	369
	Pinça kocher curva 24 cm com 1x 2 dentes confeccionada em aço
inoxidável
	Unidade
	10
	R$91,8900
	R$918,90

	370
	Pinça kocher longa atraumática 25 cm curva confeccionada em aço
inoxidável
	Unidade
	4
	R$527,7400
	R$2.110,96

	371
	Pinça kocher longa atraumática 25 cm reta confeccionada em aço
inoxidável
	Unidade
	7
	R$622,1800
	R$4.355,26

	372
	Pinça hemostática Mayo Robson curva 25 cm em aço inoxidável
	Unidade
	3
	R$640,7500
	R$1.922,25

	373
	Pinça Magill 15 cm, infantil em aço inoxidável
	Unidade
	5
	R$65,9000
	R$329,50

	374
	Pinça Magil 20 cm confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	10
	R$90,0100
	R$900,10

	375
	Pinça mixter 22 cm com ponta fina, fabricada em aço inoxidável;
	Unidade
	10
	R$77,4500
	R$774,50

	376
	Pinça mixter 24 cm em aço inoxidável
	Unidade
	10
	R$133,5200
	R$1.335,20

	377
	Pinça Museux (Jacobs) reta 24 cm em aço inoxidável
	Unidade
	8
	R$117,0700
	R$936,56

	378
	Pinça Pozzi para colo uterino 24 cm confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	25
	R$60,2200
	R$1.505,50

	379
	Pinça Rochester Pean curva 24 cm
	Unidade
	2
	R$91,8900
	R$183,78

	380
	Pinça Rochester Pean reta 24 cm
	Unidade
	2
	R$82,4800
	R$164,96

	381
	Pinça clamp de Bakey - Satinsky 26 cm boca 5,5 cm em aço inoxidável
	Unidade
	3
	R$1.212,4500
	R$3.637,35

	382
	Pinça Winter 27cm curva nº 01
	Unidade
	5
	R$173,8800
	R$869,40

	383
	Pinça Winter 27cm curva nº 02
	Unidade
	5
	R$177,3900
	R$886,95

	384
	Pinça Winter 27cm curva nº 03
	Unidade
	5
	R$172,8100
	R$864,05

	385
	Pinça Z clamp parametrial 24 cm 45º semi curva em aço inoxidável
	Unidade
	10
	R$785,5200
	R$7.855,20

	386
	Pipeta Pasteur para transferência de amostras. Fabricado em polietileno (peça única), não estéril. Capacidade total 03 ml (77 gotas), graduada
	Unidade
	1500
	R$0,2100
	R$315,00

	387
	Porta agulha laparoscopico reto com videa, espessura 5 mm, comprimento 33 cm. Que proporcione alta precisão de sutura, com ajuste perfeito sobre a agulha, com trava macia e suave. 
	Unidade
	2
	R$1.889,0000
	R$3.778,00

	388
	Porta agulha laparoscopico curvo para mão direita com videa, espessura 5 mm, comprimento 33 cm. Que proporcione ata precisão de sutura, com ajuste perfeito sobre a agulha, com trava macia e suave. 
	Unidade
	2
	R$2.056,0700
	R$4.112,14

	389
	Ponta aspirativa de Yankauer 27 cm em aço inoxidavel
	Unidade
	10
	R$130,2900
	R$1.302,90

	390
	Porta agulha Mayo Hegar 12 cm com videa confeccionado em aço inoxidável
	Unidade
	25
	R$169,3800
	R$4.234,50

	391
	Porta agulha Mayo Hegar 16 cm confeccionado em aço inoxidável
	Unidade
	10
	R$48,1600
	R$481,60

	392
	Porta agulha Mayo Hegar 18 cm ponta curva com videa confeccionado em aço inoxidável
	Unidade
	10
	R$200,7600
	R$2.007,60

	393
	Porta agulha Mayo Hegar 20 cm ponta curva com videa confeccionado em aço inoxidável
	Unidade
	10
	R$204,0900
	R$2.040,90

	394
	Pinça Pata de Gato - Russa 20 cm em aço inoxidável
	Unidade
	5
	R$66,4000
	R$332,00

	395
	Pinça Professor Medina para biópsia uterina 24 cm 4 mm em aço inoxidável
	Unidade
	5
	R$226,2700
	R$1.131,35

	396
	Prancha Rígida Adulto (Polietileno). Maca para imobilização e transporte de vítima traumatizada, para salvamento aquático terrestre e aéreo; fabricado em polietileno, possibilitando a melhor limpeza e assepsia. Com aberturas para o cinto tipo aranha, pegadores amplos para facilitar o uso de luvas, design em ângulo para melhor acomodação do paciente, 100% transparente para Raio X, possuir abertura específica para imobilização, peso aproximado de 6,5 kg. Capacidade de carga minima de 180 kg.
	Unidade
	5
	R$460,0900
	R$2.300,45

	397
	Protetor ocular para fototerapia ou para uso em incubadora. Confeccionado em tecido que não solta resíduos, hipoalergênico, blackout integrado ajustavem e sem costuras. Tamanho PP
	Unidade
	200
	R$12,9000
	R$2.580,00

	398
	Protetor ocular para fototerapia ou para uso em incubadora. Confeccionado em tecido que não solta resíduos, hipoalergênico, blackout integrado ajustavem e sem costuras. Tamanho P
	Unidade
	200
	R$11,5000
	R$2.300,00

	399
	Protetor ocular para fototerapia ou para uso em incubadora. Confeccionado em tecido que não solta resíduos, hipoalergênico, blackout integrado ajustavem e sem costuras. Tamanho M
	Unidade
	200
	R$12,2300
	R$2.446,00

	400
	Protetor ocular para fototerapia ou para uso em incubadora. Confeccionado em tecido que não solta resíduos, hipoalergênico, blackout integrado ajustavem e sem costuras. Tamanho G
	Unidade
	200
	R$11,6200
	R$2.324,00

	401
	Pulseira para identificação regulável, tamanho adulto e neonatal (para mãe e filho). Inodoro, atóxico e anti-alérgico. Com fecho em plug. Cor banca
	Conjunto
	1500
	R$1,3600
	R$2.040,00

	402
	Pulseira para identificação regulável, tamanho adulto. Inodoro, atóxico e anti-alérgico. Com fecho em plug, 100 % lamina de polivinil. Cor banca
	Unidade
	20000
	R$0,7000
	R$14.000,00

	403
	Reanimador manual infantil Completo (AMBU), em silicone translúcido de alta qualidade. Balão de silicone autoclavável com válvula tipo pop off. Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança. Reservatório de oxigênio 900ml com válvula. Máscara facial recém -nato de silicone translúcido, autoclavável, com formato anatômico e excelente vedação.
	Unidade
	10
	R$145,0100
	R$1.450,10

	404
	Reanimador manual adulto Completo (AMBU), em silicone translúcido de alta qualidade. Balão de silicone autoclavável com válvula tipo pop off. Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança. Reservatório de oxigênio 2700ml com válvula. Máscara facial adulto de silicone translúcido, autoclavável, com formato anatômico e excelente vedação
	Unidade
	30
	R$145,6300
	R$4.368,90

	405
	Reanimador ventilatório manual tipo “ambu” para neonato, autoclavavel e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa confeccionada em silicone grau farmacêutico, com capacidade para até 250 ml, de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional em polímero autoclavavel e inquebrável, com diafragma em silicone, autoclavavel. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e mascara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão, bolsa reservatória de 1000 ml em silicone grau farmacêutica, autoclavavel. Mascara com bojo transparente e coxim em silicone tamanho neonato
	Unidade
	10
	R$144,1400
	R$1.441,40

	406
	Régua Antropométrica Pediátrica -Estrutura em aço carbono, tubo retangular 20 x 30mm; Extremidades em polietileno; Pintura eletrostática a pó, tratamento antiferruginoso e secagem em estufa; Escala adesiva milimétrica; Dimensões: 300 ~ 1000mm.
	Unidade
	30
	R$135,1600
	R$4.054,80

	407
	Saco coletor de urina adulto sistema aberto, descartável, não estéril, confeccionado em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico, e maleável, com capacidade para 2.000 ml, marcações aproximadas com intervalos graduais de 50 a 100 ml até 2.000 ml, com cordão de polipropileno na extremidade superior, embalagem com 100 unidades, com dados de identificação e procedência,
	Pacote
	350
	R$81,0800
	R$28.378,00

	408
	Scalp número 19, sendo dispositivo intravenoso periférico, com agulha inoxidável, paredes ultra finas, bisel trifacetado, asas de empunhadura flexível alinhadas e antiderrapantes em pvc na cor correspondente a seu calibre, com calibre da agulha impresso, cânula de vinil atóxico com aproximadamente 30cm de comprimento. Conector tipo luer lock e tampa obturadora para perfurações intermitentes. Atóxico, apirogênico, descartável, embalados individualmente em embalagem plástica ou papel grau cirúrgico esterilizada por radiação gama ou óxido de etileno
	Unidade
	800
	R$0,3900
	R$312,00

	409
	Scalp número 21, sendo dispositivo intravenoso periférico, com agulha inoxidável, paredes ultra finas, bisel trifacetado, asas de empunhadura flexível alinhadas e antiderrapantes em pvc na cor correspondente a seu calibre, com calibre da agulha impresso, cânula de vinil atóxico com aproximadamente 30cm de comprimento. Conector tipo luer lock e tampa obturadora para perfurações intermitentes. Atóxico, apirogênico, descartável, embalados individualmente em embalagem plástica ou papel grau cirúrgico esterilizada por radiação gama ou óxido de etileno
	Unidade
	3000
	R$0,3200
	R$960,00

	410
	Scalp número 23, sendo dispositivo intravenoso periférico, com agulha inoxidável, paredes ultra finas, bisel trifacetado, asas de empunhadura flexível alinhadas e antiderrapantes em pvc na cor correspondente a seu calibre, com calibre da agulha impresso, cânula de vinil atóxico com aproximadamente 30cm de comprimento. Conector tipo luer lock e tampa obturadora para perfurações intermitentes. Atóxico, apirogênico, descartável, embalados individualmente em embalagem plástica ou papel grau cirúrgico esterilizada por radiação gama ou óxido de etileno
	Unidade
	800
	R$0,3500
	R$280,00

	411
	Scalp número 25, sendo dispositivo intravenoso periférico, com agulha inoxidável, paredes ultra finas, bisel trifacetado, asas de empunhadura flexível alinhadas e antiderrapantes em pvc na cor correspondente a seu calibre, com calibre da agulha impresso, cânula de vinil atóxico com aproximadamente 30cm de comprimento. Conector tipo luer lock e tampa obturadora para perfurações intermitentes. Atóxico, apirogênico, descartável, embalados individualmente em embalagem plástica ou papel grau cirúrgico esterilizada por radiação gama ou óxido de etileno
	Unidade
	500
	R$0,3500
	R$175,00

	412
	Scalp número 27, sendo dispositivo intravenoso periférico, com agulha inoxidável, paredes ultra finas, bisel trifacetado, asas de empunhadura flexível alinhadas e antiderrapantes em pvc na cor correspondente a seu calibre, com calibre da agulha impresso, cânula de vinil atóxico com aproximadamente 30cm de comprimento. Conector tipo luer lock e tampa obturadora para perfurações intermitentes. Atóxico, apirogênico, descartável, embalados individualmente em embalagem plástica ou papel grau cirúrgico esterilizada por radiação gama ou óxido de etileno
	Unidade
	500
	R$0,3200
	R$160,00

	413
	Seringa descartável 03 ml, sem agulha, confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico tipo Luer lock, estéril. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 0,5 ml e subdivisões de 0,1 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade a seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustando ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, dados de identificação e procedência, registro no Ministério da Saúde
	Unidade
	60000
	R$0,1700
	R$10.200,00

	414
	Seringa descartável 03 ml, sem agulha, confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico tipo Luer slip, estéril. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 0,5 ml e subdivisões de 0,1 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade a seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustando ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, dados de identificação e procedência, registro no Ministério da Saúde
	Unidade
	80000
	R$0,1500
	R$12.000,00

	415
	Seringa descartável 05 ml, sem agulha, confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico tipo Luer slip, estéril. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade a seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustando ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, dados de identificação e procedência, registro no Ministério da Saúde
	Unidade
	80000
	R$0,1600
	R$12.800,00

	416
	Seringa descartável 05 ml, sem agulha, confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico tipo Luer lock, estéril. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade a seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustando ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, dados de identificação e procedência, registro no Ministério da Saúde.
	Unidade
	80000
	R$0,1800
	R$14.400,00

	417
	Seringa descartável 10 ml, sem agulha, confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico tipo Luer lock, estéril. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade a seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustando ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, dados de identificação e procedência, registro no Ministério da Saúde.
	Unidade
	100000
	R$0,2400
	R$24.000,00

	418
	Seringa descartável 10 ml, sem agulha, confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico tipo Luer slip, estéril. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade a seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustando ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, dados de identificação e procedência, registro no Ministério da Saúde
	Unidade
	100000
	R$0,2700
	R$27.000,00

	419
	Seringa descartável 20 ml, sem agulha, confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico tipo Luer lock, estéril. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões a cada 1 ml e marcações numéricas a cada 5 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade a seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustando ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, dados de identificação e procedência, registro no Ministério da Saúde
	Unidade
	60000
	R$0,4400
	R$26.400,00

	420
	Seringa descartável 20 ml, sem agulha, confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico tipo Luer slip, estéril. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões a cada 1 ml e marcações numéricas a cada 5 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade a seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustando ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, dados de identificação e procedência, registro no Ministério da Saúde
	Unidade
	60000
	R$0,4600
	R$27.600,00

	421
	Seringa descartável 60 ml, bico cateter/sonda, sem agulha. Cilindro altamente transparente, com pistão confeccionado em TPE, atóxico, livre de látex, embalada individualmente. Embalagem com informações do produto,data de esterilização e prazo de validade
	Unidade
	3000
	R$1,7600
	R$5.280,00

	422
	Seringa para insulina 0,5 ml (50 UI), de uso único, com escala graduada de 1 em 1 unidade. Com agulha fixa (integrada) de 8 mm de comprimento x 0,3 mm (30G) de diâmetro. Estéril.
	Unidade
	20000
	R$0,2800
	R$5.600,00

	423
	Seringa de insulina 1 ml (100 UI) sem agulha. Seringa composta por cilindro em polipropileno, embolo em borracha. Haste, flange, capa protetora e canhão em polipropileno. Conexão Luer Slip sem agulha. Estéril.
	Unidade
	8000
	R$0,1700
	R$1.360,00

	424
	Seringa plástica epidural 07 ml para perda de resistência, com baixa fricção e cilindro graduado, confeccionada em polietileno. Esteril
	Unidade
	200
	R$18,2000
	R$3.640,00

	425
	Sistema para tratamento cirurgico da incontinencia urinaria feminina de esforço, por via transobturadora, minimamente invasivo, composto por: "sling"/implante permanente, em tela monofilamentar de polipropileno tipo 1 e 2, agulhas tipo transobturadora com cabos montados. Esteril, descartável, de uso único, em embalagem que permita abertura e transferencia asseptica, com dados de rotulagem conforme legislação vigente
	Kit
	50
	R$1.413,4100
	R$70.670,50

	426
	Sonda de aspiração traqueal, material pvc atóxico flexível, tipo uso descartável, características adicionais ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem estéril, embalagem individual, espessura nº 06
	Unidade
	3000
	R$0,5600
	R$1.680,00

	427
	Sonda de aspiração traqueal, material pvc atóxico flexível, tipo uso descartável, características adicionais ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem estéril, embalagem individual, espessura nº 08
	Unidade
	6000
	R$0,6200
	R$3.720,00

	428
	Sonda de aspiração traqueal, material pvc atóxico flexível, tipo uso descartável, características adicionais ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem estéril, embalagem individual, espessura nº 10
	Unidade
	10000
	R$0,6300
	R$6.300,00

	429
	Sonda de aspiração traqueal, material pvc atóxico flexível, tipo uso descartável, características adicionais ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem estéril, embalagem individual, espessura nº 12
	Unidade
	25000
	R$0,6000
	R$15.000,00

	430
	Sonda de aspiração traqueal, material pvc atóxico flexível, tipo uso descartável, características adicionais ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem estéril, embalagem individual, espessura nº 14
	Unidade
	10000
	R$0,6700
	R$6.700,00

	431
	Sonda de aspiração traqueal, material pvc atóxico flexível, tipo uso descartável, características adicionais ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem estéril, embalagem individual, espessura nº 16
	Unidade
	3000
	R$0,7200
	R$2.160,00

	432
	Sonda endotraqueal sem balão, em PVC com silicone, descartável, número 2, com conector semi montado, estéril. Cânula transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída. Embalagem com informações do produto e do fabricante
	Unidade
	50
	R$3,3400
	R$167,00

	433
	Sonda endotraqueal sem balão, em PVC com silicone, descartável, número 2,5, com conector semi montado, estéril. Cânula transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída. Embalagem com informações do produto e do fabricante
	Unidade
	50
	R$3,3700
	R$168,50

	434
	Sonda endotraqueal com balão, número 3,0, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	Unidade
	70
	R$3,8500
	R$269,50

	435
	Sonda endotraqueal sem balão, em PVC com silicone, descartável, número 3, com conector semi montado, estéril. Cânula transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída. Embalagem com informações do produto e do fabricante
	Unidade
	50
	R$3,7500
	R$187,50

	436
	Sonda endotraqueal com balão, número 3,5, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	Unidade
	70
	R$4,3800
	R$306,60

	437
	Sonda endotraqueal com balão, número 4,0, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	Unidade
	80
	R$3,7300
	R$298,40

	438
	Sonda endotraqueal sem balão, em PVC com silicone, descartável, número 4,5, com conector semi montado, estéril. Cânula transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída. Embalagem com informações do produto e do fabricante
	Unidade
	50
	R$3,6000
	R$180,00

	439
	Sonda endotraqueal com balão, número 4,5, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	Unidade
	80
	R$4,0100
	R$320,80

	440
	Sonda endotraqueal com balão, número 5,0, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	Unidade
	80
	R$4,0400
	R$323,20

	441
	Sonda endotraqueal sem balão, em PVC com silicone, descartável, número 5, com conector semi montado, estéril. Cânula transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída. Embalagem com informações do produto e do fabricante
	Unidade
	80
	R$3,5600
	R$284,80

	442
	Sonda endotraqueal com balão, número 5,5, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	Unidade
	80
	R$4,1400
	R$331,20

	443
	Sonda endotraqueal com balão, número 6,0, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	Unidade
	80
	R$3,6500
	R$292,00

	444
	Sonda endotraqueal com balão, número 6,5, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	Unidade
	80
	R$3,9000
	R$312,00

	445
	Sonda endotraqueal com balão, número 7,0, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	Unidade
	150
	R$3,4700
	R$520,50

	446
	Sonda endotraqueal com balão, número 7,5, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	Unidade
	400
	R$3,9200
	R$1.568,00

	447
	Sonda endotraqueal com balão, número 8,0, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	Unidade
	400
	R$3,5400
	R$1.416,00

	448
	Sonda endotraqueal com balão, número 8,5, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	Unidade
	100
	R$3,6100
	R$361,00

	449
	Sonda endotraqueal com balão, número 9,0, de PVC com silicone (termosensível), com baixa pressão e alto volume. Balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi montado transparente, graduado, linha radiopaca contínua. Extremidade retraída atraumatica, orfício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Embalagem estéril, com dados de identificação e procedência do produto, bem como data de fabricação e prazo de validade
	Unidade
	30
	R$3,5500
	R$106,50

	450
	Sonda Foley de silicone 2 vias nº 08 (balão 3 a 5 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	Unidade
	50
	R$12,3300
	R$616,50

	451
	Sonda Foley de silicone 2 vias nº 10 (balão3 a 5 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balã
	Unidade
	50
	R$8,8700
	R$443,50

	452
	Sonda Foley de silicone 2 vias nº 12 (balão 3 a 5 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	Unidade
	60
	R$7,7300
	R$463,80

	453
	Sonda Foley de silicone 2 vias nº 14 (balão 5 a 15 ml ). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	Unidade
	100
	R$6,7300
	R$673,00

	454
	Sonda Foley de silicone 2 vias nº 16 (balão 5 a 15 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	Unidade
	500
	R$7,0200
	R$3.510,00

	455
	Sonda Foley de silicone 2 vias nº 18 (balão 5 a 15 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	Unidade
	500
	R$7,9000
	R$3.950,00

	456
	Sonda Foley de silicone 2 vias nº 20 (balão 15 a 30 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	Unidade
	150
	R$7,7000
	R$1.155,00

	457
	Sonda Foley de silicone 2 vias nº 22 (balão 15 a 30 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	Unidade
	100
	R$7,9200
	R$792,00

	458
	Sonda Foley de silicone 2 vias nº 24 (balão 15 a 30 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	Unidade
	50
	R$8,3200
	R$416,00

	459
	Sonda Foley de silicone 3 vias nº 16 (balão 15 a 30 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	Unidade
	150
	R$5,2000
	R$780,00

	460
	Sonda Foley de silicone 3 vias nº 18 (balão 15 a 30 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	Unidade
	150
	R$8,4400
	R$1.266,00

	461
	Sonda Foley de silicone 3 vias nº 20 (balão 15 a 30 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	Unidade
	30
	R$6,2100
	R$186,30

	462
	Sonda Foley de silicone 3 vias nº 22 (balão 15 a 30 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	Unidade
	30
	R$8,0200
	R$240,60

	463
	Sonda Foley de silicone 3 vias nº 24 (balão 30 ml). Cateter urológico com tubo 100% silicone transparente, com balão inflável na parte distal com boa distensibilidade. Com flexibilidade adequada e que não cause irritação ao paciente. Espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com válvula tipo luer do balão. Ponta arredondada e fechada com 2 orificios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências. Extremidade distal adaptavel a bolsa coletora sistema fechado. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão. Embalagem estéril, individual, contendo todas as informações do produto, tais como calibre e capacidade do balão.
	Unidade
	30
	R$4,9700
	R$149,10

	464
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 2 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 10 ml. Calibre 08; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Unidade
	50
	R$4,0800
	R$204,00

	465
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 2 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 10 ml. Calibre 10; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Unidade
	50
	R$4,0300
	R$201,50

	466
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 2 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 30 ml. Calibre 12; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Unidade
	60
	R$2,8200
	R$169,20

	467
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 2 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 30 ml. Calibre 14; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Unidade
	100
	R$2,8500
	R$285,00

	468
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 2 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 30 ml. Calibre 14; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Unidade
	500
	R$2,7600
	R$1.380,00

	469
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 2 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 30 ml. Calibre 18; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Unidade
	500
	R$2,6700
	R$1.335,00

	470
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 2 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 30 ml. Calibre 20; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Unidade
	150
	R$2,9400
	R$441,00

	471
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 2 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 30 ml. Calibre 22; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Unidade
	100
	R$2,8000
	R$280,00

	472
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 2 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 30 ml. Calibre 24; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Unidade
	50
	R$3,0600
	R$153,00

	473
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 2 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 30 ml. Calibre 24; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Unidade
	150
	R$4,1200
	R$618,00

	474
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 3 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 30 ml. Calibre 18; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Unidade
	150
	R$3,7100
	R$556,50

	475
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 3 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 30 ml. Calibre 20; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Unidade
	30
	R$4,0900
	R$122,70

	476
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 3 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 30 ml. Calibre 22; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Unidade
	30
	R$4,2000
	R$126,00

	477
	Sonda foley em latex de borracha natural, siliconizada, estéril, 3 vias, com balão fácil insuflação e resistente a alta pressão comportando até 30 ml. Calibre 24; numero do calibre estampado em local visível. Conector distai universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
	Unidade
	30
	R$3,7200
	R$111,60

	478
	Sonda nasogastrica longa n° 6, descartável, siliconizada, confeccionada em PVC, transparente, flexível, atóxico, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente pediátrico de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal devidamente acabada, com dispositivo conector e tampa; embalada individualmente, com dados de identificação e procedência
	Unidade
	200
	R$0,9500
	R$190,00

	479
	Sonda nasogastrica longa n° 8, descartável, siliconizada, confeccionada em PVC, transparente, flexível, atóxico, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente pediátrico de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal devidamente acabada, com dispositivo conector e tampa; embalada individualmente, com dados de identificação e procedência
	Unidade
	200
	R$1,3100
	R$262,00

	480
	Sonda nasogastrica longa n°04, descartável, siliconizada, confeccionada em PVC,transparente, flexível, atóxico, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente pediátrico de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal devidamente acabada, com dispositivo conector e tampa; embalada individualmente, com dados de identificação e procedência
	Unidade
	400
	R$0,8700
	R$348,00

	481
	Sonda nasogastrica longa n°10, descartável, siliconizada, confeccionada em PVC,transparente, flexível, atóxico, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente pediátrico de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal devidamente acabada, com dispositivo conector e tampa; embalada individualmente, com dados de identificação e procedência
	Unidade
	500
	R$1,1800
	R$590,00

	482
	Sonda nasogastrica longa n°14, descartável, siliconizada, confeccionada em PVC,transparente, flexível, atóxico, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente pediátrico de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal devidamente acabada, com dispositivo conector e tampa; embalada individualmente, com dados de identificação e procedência
	Unidade
	500
	R$1,2600
	R$630,00

	483
	Sonda nasogastrica longa n°16, descartável, siliconizada, confeccionada em PVC,transparente, flexível, atóxico, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente pediátricode forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal devidamente acabada, com dispositivo conector e tampa; embalada individualmente, com dados de identificação e procedência
	Unidade
	500
	R$1,2900
	R$645,00

	484
	Sonda nasogastrica longa n°18, descartável, siliconizada, confeccionada em PVC,transparente, flexível, atóxico, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente pediátrico de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal devidamente acabada, com dispositivo conector e tampa; embalada individualmente, com dados de identificação e procedência
	Unidade
	800
	R$1,3600
	R$1.088,00

	485
	Sonda nasogastrica longa n°20, descartável, siliconizada, confeccionada em PVC,transparente, flexível, atóxico, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente pediátrico de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal devidamente acabada, com dispositivo conector e tampa; embalada individualmente,com dados de identificação e procedência
	Unidade
	200
	R$1,5000
	R$300,00

	486
	Sonda nasogastrica longa n°22, descartável, siliconizada, confeccionada em PVC,transparente, flexível, atóxico, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente pediátrico de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal devidamente acabada, com dispositivo conector e tampa; embalada individualmente,com dados de identificação e procedência
	Unidade
	200
	R$1,4400
	R$288,00

	487
	Sonda de gastrostomia de reposição, tamanho 12 FR. Produzida em silicone grau médico, 02 vias. Com balão de silicone inflavel com extremidade plana. Anel de fixação 90°. Com linha radiopaca ao longo do tubo. Embalagem estéril contendo todos os dados referentes ao produto e fabricante
	Unidade
	20
	R$125,8600
	R$2.517,20

	488
	Sonda de gastrostomia de reposição, tamanho 14 FR. Produzida em silicone grau médico, 02 vias. Com balão de silicone inflavel com extremidade plana. Anel de fixação 90°. Com linha radiopaca ao longo do tubo. Embalagem estéril contendo todos os dados referentes ao produto e fabricante.
	Unidade
	20
	R$127,5400
	R$2.550,80

	489
	Sonda de gastrostomia de reposição, tamanho 18 FR. Produzida em silicone grau médico, 02 vias. Com balão de silicone inflavel com extremidade plana. Anel de fixação 90°. Com linha radiopaca ao longo do tubo. Embalagem estéril contendo todos os dados referentes ao produto e fabricante.
	Unidade
	30
	R$133,1900
	R$3.995,70

	490
	Sonda de gastrostomia de reposição, tamanho 20 FR. Produzida em silicone grau médico, 02 vias. Com balão de silicone inflavel com extremidade plana. Anel de fixação 90°. Com linha radiopaca ao longo do tubo. Embalagem estéril contendo todos os dados referentes ao produto e fabricante.
	Unidade
	30
	R$92,7900
	R$2.783,70

	491
	Sonda nasoenteral nº 06. Confeccionada em poliuretano ou silicone, com marcações de posicionamento, radiopaco. Com fio-guia em aço inox pré-lubrificado e ponta distal atraumática com cilindro de tungstênio. Extremidade proximal com conector em Y, dupla via, com tampa em PVC atóxico. Estéril, embalada individualmente. Calibre: 06 FR. Comprimento: 60 cm
	Unidade
	100
	R$10,0100
	R$1.001,00

	492
	Sonda nasoenteral n º 08. Confeccionada em poliuretano ou silicone, com marcações de posicionamento, radiopaco. Com fio-guia em aço inox pré-lubrificado e ponta distal atraumática com cilindro de tungstênio. Extremidade proximal com conector em Y, dupla via, com tampa em PVC atóxico. Estéril, embalada individualmente. Calibre: 08 FR. Comprimento: 60 cm
	Unidade
	100
	R$9,1500
	R$915,00

	493
	Sonda nasoenteral nº 12. Confeccionada em poliuretano ou silicone com marcações de posicionamento, radiopaco. Com fio-guia em aço inox pré-lubrificado e ponta distal atraumática com cilindro de tungstênio. Extremidade proximal com conector em Y, dupla via, com tampa em PVC atóxico. Estéril, embalada individualmente. Calibre: 12 FR. Comprimento: 120cm.
	Unidade
	400
	R$10,0300
	R$4.012,00

	494
	Sonda uretral nº 04. Confeccionada em material polivinil atóxico incolor, estéril, descartavel, flexivel, siliconada, com aproximadamente 40 cm de comprimento, com conector na parte proximal em PVC atóxico. Com tampa na porção média do conector (presa ou solta), com extremidade distal fechada e arredondada, apresentando orificio oval próximo a ponta. Isento de rebarbas e/ou saliencias. Que apresente flexibilidade e maciez adequada ao fim que se destina, com espessura uniforme, isenta de manchas ou quaisquer defeitos. Produto em embalagem estéril, contendo todas as informações do produto e fabricante.
	Unidade
	600
	R$0,6700
	R$402,00

	495
	Sonda uretral nº 06. Confeccionada em material polivinil atóxico incolor, estéril, descartavel, flexivel, siliconada, com aproximadamente 40 cm de comprimento, com conector na parte proximal em PVC atóxico. Com tampa na porção média do conector (presa ou solta), com extremidade distal fechada e arredondada, apresentando orificio oval próximo a ponta. Isento de rebarbas e/ou saliencias. Que apresente flexibilidade e maciez adequada ao fim que se destina, com espessura uniforme, isenta de manchas ou quaisquer defeitos. Produto em embalagem estéril, contendo todas as informações do produto e fabricante.
	Unidade
	2000
	R$0,7500
	R$1.500,00

	496
	Sonda uretral nº 08. Confeccionada em material polivinil atóxico incolor, estéril, descartavel, flexivel, siliconada, com aproximadamente 40 cm de comprimento, com conector na parte proximal em PVC atóxico. Com tampa na porção média do conector (presa ou solta), com extremidade distal fechada e arredondada, apresentando orificio oval próximo a ponta. Isento de rebarbas e/ou saliencias. Que apresente flexibilidade e maciez adequada ao fim que se destina, com espessura uniforme, isenta de manchas ou quaisquer defeitos. Produto em embalagem estéril, contendo todas as informações do produto e fabricante.
	Unidade
	7500
	R$0,6300
	R$4.725,00

	497
	Sonda uretral nº 10. Confeccionada em material polivinil atóxico incolor, estéril, descartavel, flexivel, siliconada, com aproximadamente 40 cm de comprimento, com conector na parte proximal em PVC atóxico. Com tampa na porção média do conector (presa ou solta), com extremidade distal fechada e arredondada, apresentando orificio oval próximo a ponta. Isento de rebarbas e/ou saliencias. Que apresente flexibilidade e maciez adequada ao fim que se destina, com espessura uniforme, isenta de manchas ou quaisquer defeitos. Produto em embalagem estéril, contendo todas as informações do produto e fabricante.
	Unidade
	11000
	R$0,6400
	R$7.040,00

	498
	Sonda uretral nº 12. Confeccionada em material polivinil atóxico incolor, estéril, descartavel, flexivel, siliconada, com aproximadamente 40 cm de comprimento, com conector na parte proximal em PVC atóxico. Com tampa na porção média do conector (presa ou solta), com extremidade distal fechada e arredondada, apresentando orificio oval próximo a ponta. Isento de rebarbas e/ou saliencias. Que apresente flexibilidade e maciez adequada ao fim que se destina, com espessura uniforme, isenta de manchas ou quaisquer defeitos. Produto em embalagem estéril, contendo todas as informações do produto e fabricante.
	Unidade
	60000
	R$0,6200
	R$37.200,00

	499
	Sonda uretral nº 14. Confeccionada em material polivinil atóxico incolor, estéril, descartavel, flexivel, siliconada, com aproximadamente 40 cm de comprimento, com conector na parte proximal em PVC atóxico. Com tampa na porção média do conector (presa ou solta), com extremidade distal fechada e arredondada, apresentando orificio oval próximo a ponta. Isento de rebarbas e/ou saliencias. Que apresente flexibilidade e maciez adequada ao fim que se destina, com espessura uniforme, isenta de manchas ou quaisquer defeitos. Produto em embalagem estéril, contendo todas as informações do produto e fabricante.
	Unidade
	12000
	R$0,8100
	R$9.720,00

	500
	Tábua para massagem cardíaca, confeccionada em polipropileno. Medidas aproximadas: 61 cm x 41 cm x 6 mm (comprimento x largura x espessura). Peso aproximado da tábua: 1,5 KG. Que suporte até 200 kg.
	Unidade
	17
	R$215,5800
	R$3.664,86

	501
	Tampa com conector luer lock interno e externo. Dispositivo rigido para oclusões de conexões luer macho e fêmea. Isento de látex. Uso único. Estéril.
	Unidade
	40000
	R$0,4600
	R$18.400,00

	502
	Tala de imobilização de dedo em alumínio recoberto por espuma, tamanho 12 mm x 180 mm, pacote com 12 unidades
	Unidade
	50
	R$8,3300
	R$416,50

	503
	Tala de imobilização de dedo em alumínio recoberto por espuma, tamanho 16 mm x 180 mm, pacote com 12 unidad
	Unidade
	50
	R$9,1400
	R$457,00

	504
	Tala de imobilização de dedo em alumínio recoberto por espuma, tamanho 19 mm x 180 mm, pacote com 12 unidades
	Unidade
	50
	R$14,5400
	R$727,00

	505
	Tala de imobilização de dedo em alumínio recoberto por espuma, tamanho 26 mm x 180 mm, pacote com 12 unidades
	Unidade
	50
	R$14,4000
	R$720,00

	506
	Tala de papelão grande tamanho aproximado 90 x 20 cm
	Unidade
	200
	R$3,3200
	R$664,00

	507
	Tala de papelão média tamanho aproximado 50 x 20 cm
	Unidade
	300
	R$1,8000
	R$540,00

	508
	Tala de papelão pequena tamanho aproximado 30 x 20 cm
	Unidade
	200
	R$1,8900
	R$378,00

	509
	Tela cirúrgica, inorgânica, de polipropileno, medindo 250 (+/- 25) cm2, tamanho aproximado de 15 x 15 cm. Implantável, estéril, de uso único. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número do lote, prazo de validade e resgistro no Ministério da Saúde/Anvisa.
	Unidade
	200
	R$62,9200
	R$12.584,00

	510
	Tela cirúrgica, inorgânica, de polipropileno, medindo 950 (+/- 100) cm2, tamanho aproximado de 30 x 30 cm. Implantável, estéril, de uso único. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número do lote, prazo de validade e resgistro no Ministério da Saúde/Anvisa.
	Unidade
	100
	R$80,6400
	R$8.064,00

	511
	Teste - Dengue IgG/IgM/NS1. Testes rápido (conjunto completo) que detecta SIMULTANEAMENTE a proteina NS1 e os anticorpos IgG e IgM para os quatro sorotipos conhecidos (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4). Metodologia: imunocromatografia. Tipos de amostras: soro, plasma e sangue total. Tempo de areação: 15 a 20 minutos. Sensibilidade mínima: 92,8% (NS1); 99,5% IgG/IgM. Especificidade mínima: 98,4 % (NS1); 98,5% IgG/IgM. Deve acompanhar: tubos capilares/conta-gotas (5 µL) e conta-gotas (25μl) para cada teste e instrução de uso. Será considerado com 01 (um) teste a detecção dos 03 (três) analitos juntos.
	Unidade
	8000
	R$11,5000
	R$92.000,00

	512
	Teste qualitativo indicado para a triagem imunológica do beta-HCG em soro, plasma ou urina. Detecta níveis da fração beta-HCG a partir de 10 UI/L pelo método imunocromatográfico
	Unidade
	4000
	R$1,1800
	R$4.720,00

	513
	Teste rápido para detecção qualitativa de antigenos do coronavírus (SARS-COV-2).Kits de testes rápidos imunocromatográficos para detecção qualitativa específica de SARS-CoV2 em amostras de swab de nasofaringe, com resultados de até 20 mim. Com sensibilidade maiori ou igua a 91 % e especificidade maior ou igual a 98%, comprovador por entidade certificadora nacional. Ser possível a leitura manual, sem necessidade de equipamentos. Kit com cassetes (dispositivo de teste), tampão de corrida, tampa conta-gotas e swab esteril para coleta, acompanhados de instruções de uso.
	Unidade
	8000
	R$8,7500
	R$70.000,00

	514
	Teste rápido combo antígeno sars-cov2 e influenza a+b +teste rápido antígeno sars-cov 2: teste rápido combo para detecção qualitativa, simultânea e diferenciada de antígeno da covid-19 (sars-cov-2) e influenza a+b, pela metodologia de imunocromatografia - amostra swab de nasofaringe (insumos e acessórios para coleta). Característica de desempenho: sensibilidade (mínima): sars-cov-2: 95,00% influenza a: 94,00% influenza b: 90,00% especificidade (mínima): sars-cov-2: 98,00% influenza a: 98,00% influenza b: 98,00% material para coleta: dispositivo de teste vedado, tubo de diluição, solução tampão, haste esterilizada para coletas de amostras nasal/nasofaríngeo/orofaríngeo.
	Unidade
	4000
	R$14,6300
	R$58.520,00

	515
	Tesoura Iris curva 12 cm confeccionada em aço inoxidavel
	Unidade
	30
	R$18,9100
	R$567,30

	516
	Tesoura Iris reta 12 cm confeccionada em aço inoxidavel
	Unidade
	30
	R$18,9500
	R$568,50

	517
	Tesoura Mayo stille 15 cm reta, ponta reta em aço inoxidável
	Unidade
	30
	R$33,0700
	R$992,10

	518
	Tesoura Mayo stille 17 cm ponta curva em aço inoxidável
	Unidade
	10
	R$34,9000
	R$349,00

	519
	Tesoura Metzembaum curva serrilhada giratória 5 mm x 36 cm sem cremalheira
	Unidade
	2
	R$3.337,6500
	R$6.675,30

	520
	Tesoura Metzenbaum curva 15 cm confeccionada em aço inoxidavel
	Unidade
	20
	R$36,5600
	R$731,20

	521
	Tesoura Metzenbaum reta 15 cm confeccionada em aço inoxidavel
	Unidade
	20
	R$34,0000
	R$680,00

	522
	Tesoura Metzenbaum curva 18 cm confeccionada em aço inoxidavel
	Unidade
	15
	R$43,4600
	R$651,90

	523
	Tesoura Metzenbaum reta 18 cm confeccionada em aço inoxidavel
	Unidade
	15
	R$58,9900
	R$884,85

	524
	Tesoura Metzenbaum curva 20 cm ponta delicada confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	15
	R$50,5900
	R$758,85

	525
	Tesoura Metzenbaum curva 23 cm confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	25
	R$69,8000
	R$1.745,00

	526
	Tesoura Metzenbaum reta 23 cm confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	20
	R$53,9600
	R$1.079,20

	527
	Tesoura Spencer 12 cm para retirada de pontos confeccionada em aço inoxidável
	Unidade
	40
	R$28,3500
	R$1.134,00

	528
	Tesoura com ponta boleada (de segurança), tamanho aproximando 16 cm, em aço inoxidável
	Unidade
	20
	R$46,8300
	R$936,60

	529
	Tesoura tática de resgate multifuncional. Tesoura de resgate com 6 (seis) funções. com ponta romba para situaçções de emergência. Confeccnionada em aço e material plástico (pegada); dobrável, com as funcionalidades: tesoura médicapara cortar roupas, cortador de cinto de segurança, cortador de anel, régua de 5 cm, chave para abrie válvula de oxigênio e quebra de vidro; pegada para dois dedos em um dos cabos além do polegar no cabo oposto; com coldre em polímeo moldado com injeção preto para a tesoura com sistem MOLLE.
	Unidade
	10
	R$93,1600
	R$931,60

	530
	Termo-higrômetro digital, com temperatura e umidade interna/externa, com visor de cristal líquido, cabo com no mínimo 01 metro, função °C e °F
	Unidade
	100
	R$77,6700
	R$7.767,00

	531
	Termômetro clinico digital de temperatura máxima, á prova d’água, unidade de medição em graus (Cº), com precisão decimal. Emite sinais sonoros diferenciados ao final da medição. Desligamento automático. Tomada de temperatura em 1 minuto. Ecologicamente correto, sem mercúrio ou substâncias tóxicas. Pilha inclusa: 01 pilha 1,5 V LR41, tipo botão
	Unidade
	200
	R$10,7400
	R$2.148,00

	532
	Termômetro digital para geladeira, de máxima e mínima, com cabo extensor, para controle de temperatura de uso interno e externo, confeccionado em plástico resistente com função momento, máxima e mínima, escala em graus célsius e fahrenheit e temperatura interna de -10 a +60°C, e externa de -50 a +70° C, com 02 visores de cristal liquido de 3 (três) dígitos, com capacidade de memorizar temperaturas, comandos individuais, funcionamento a pilha 1 x 1,5 AA, cabo de 3 metros, com ponta inox
	Unidade
	30
	R$66,7300
	R$2.001,90

	533
	Termometro digital infravermelho para medir temperatura corporal (medição da radiação de calor pela testa). Estrutura deve ser em plástico rígido; faixa aproximanda de funcionamento para o corpo humano de 10° C a 50 ° C; objetos de 0°C a 118 ° C. Memoria de amostragem automatica da ultima medição , display em LCD com retroiluminação, com escala de leituraem celsius. Indicador de pilha com carga baixa.
	Unidade
	60
	R$61,0700
	R$3.664,20

	534
	Tipoia imobilizadora bilateral tamanho infantil G para descanso de braço e antebraço. Composição: 85 % de algodão no mínimo, com uma camada de espuma. Cor preta
	Unidade
	5
	R$70,8300
	R$354,15

	535
	Tipoia para braço dupla bilateral tamanho adulto M. Confeccionada em poliamida cor preto, fecho para fechamento e fivelas plásticas para ajuste.
	Unidade
	5
	R$54,5000
	R$272,50

	536
	Tipoia para braço dupla bilaterial tamanho adulto G. Confeccionada em poliamida cor preto, fecho para fechamento e fivelas plásticas para ajuste.
	Unidade
	10
	R$68,4700
	R$684,70

	537
	Tipoia para braço dupla bilaterial tamanho adulto GG. Confeccionada em poliamida cor preto, fecho para fechamento e fivelas plásticas para ajuste.
	Unidade
	5
	R$52,3200
	R$261,60

	538
	Torneira 03 vias, corpo transparente com três extremidades de conexão (02 fêmeas luer lock e 01 macho luer slip), com manipulo colorido pra direcionamento e oclusão de fluxo. Embalados individualmente, com dados de identificação e procedência, bem como data de esterilização e prazo de validade
	Unidade
	20000
	R$0,7400
	R$14.800,00

	539
	Trocater com ponta protegida 10 mm x 11 cm 
	Unidade
	2
	R$1.657,2600
	R$3.314,52

	540
	Trocater (obturador) ponta piramidal 5 mm x 11 cm
	Unidade
	5
	R$1.918,1500
	R$9.590,75

	541
	Trocater (obturador) ponta piramidal 10 mm x 11 cm
	Unidade
	2
	R$1.713,1800
	R$3.426,36

	542
	Tubo de látex 100% puro, cor âmbar. Parede interna lisa e parede uniforme, semitransparente e com alta flexibilidade e extrema resistência a tração. Resistente a produtos químicos, isento de aromas e perfumes. Modelo 200: diâmetro interno 2,5 mm e diâmetro externo 5 mm. Embalagem com dados do produto e identificação do fabricante. Pacote com 15 metros
	Rolo
	5
	R$31,9800
	R$159,90

	543
	Tubo de ensaio 5ml com tampa, em poliestireno transparente. Medida aproximada: 12 x 75
	Unidade
	1000
	R$0,5900
	R$590,00

	544
	Tubo de silicone nº 202, fabricado com silicone 100% puro. Cor natural, transparente. Parede interna lisa de espessura uniforme. Parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave). Resistente a produtos químicos. Isento de aroma ou perfuma. Rolo com 15 metros
	Rolo
	10
	R$136,9800
	R$1.369,80

	545
	Tubo de silicone nº 204, fabricado com silicone 100% puro. Cor natural, transparente. Parede interna lisa de espessura uniforme. Parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave). Resistente a produtos químicos. Isento de aroma ou perfuma. Rolo com 15 metros.
	Rolo
	30
	R$136,8100
	R$4.104,30

	546
	Torniquete de aplicação pré-hospitalar para controle de hemorragias severas em membros superiores e inferiores. Composto por fitas de poliéster de alta tenacidade; barra de torçã ode aluminio com proteção anodizada; clipe de retenção e passador em polímero de alta densidade; placa de estabilização em polímero; fota com ganchos e argolas em nylon. Dimensões aproximadas: largura da fita: 38 mm; comprimento total aberto: 990 mm
	Unidade
	10
	R$172,0400
	R$1.720,40

	547
	Umidificador de oxigênio, corpo confeccionado com enxerto de latão isento de óleos/graxas (limpo quimicamente) e injetado em termoplástico (polipropileno) de alta resistência em cores normatizadas pela ABNT. Etiquetas com identificação de gás, normatizadas pela ABNT. Copo confeccionado em termoplástico (polipropileno) de alta resistência. Indicação de níveis mínimo e máximo, 250 ml. Conector de entrada com borboleta confeccionada com enxerto em latão (limpo quimicamente) e injetados com termoplástico (polipropileno) de alta densidade com rosca interna para fixação do conector de gás pela ABNT, bem como a cor. Niple confeccionado em latão cromado, de acordo com as normas ABNT para cada gás. Conector de saída confeccionado em polipropileno junto com tampa, pra conexão de mangueira com máscara
	Unidade
	200
	R$15,8800
	R$3.176,00

	548
	Válvula de peso Steiner lâmina longa 15 cm em aço inoxidavel
	Unidade
	2
	R$1.426,7400
	R$2.853,48

	549
	Valvula de Auvard de peso 38x80 mm em aço inoxidável
	Unidade
	2
	R$684,8100
	R$1.369,62

	550
	Válvula 45X80mm curva para afastador Balfour
	Unidade
	5
	R$276,6700
	R$1.383,35

	551
	Válvula rotatória para tubo de aspiração e irrigação 
	Unidade
	1
	R$1.875,0000
	R$1.875,00

	552
	Válvula supra púbica confeccionada em aço inoxidável.
	Unidade
	4
	R$210,0800
	R$840,32

	553
	Vaselina líquida 100%, embalagem com 1.000 ml
	Litro
	96
	R$37,3200
	R$3.582,72

	Valor total
	R$

3.550.155,89


9.2. As quantidades acima foram estabelecidas;

(   ) com base nos quantitativos executados pelo Município na contratação anterior, considerado o mesmo período de tempo

( X ) com base nos levantamentos realizados pela Equipe de Planejamento da contratação, considerando a média estatística de consumo e da previsão de utilização dos itens para o período de vigência da respectiva ata. 

9.2.1. Havendo qualquer discordância entre a descrição do CATMAT e a do edital, prevalece a descrição do item conforme edital.
9.3. Em relação aos preços, em atendimento ao disposto nos arts. 79 e ss. do Decreto Municipal n.º 77/2023, que trata do orçamento estimativo, para o objeto pretendido foram realizadas as seguintes pesquisas de preço:

9.3.1. Composição de custos menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços (COMPRASNET), nos bancos (ou tabelas) de preços oficiais para objetos em geram, ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)

( x )painel de consulta de preços (PNCP)

(   )bancos ou tabelas de preços oficiais

( x )banco de preços em saúde (BPS)

9.3.2. Preços praticados em contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período máximo de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente:

( x ) preços similares da própria administração:

Processo licitatório nº 121/2022

( x )preços similares de outros contratantes públicos

*Dados referentes às pesquisas de outros entes públicos constam na planilha de formação de preços anexa a este estudo.

9.3.3. Utilização de dados de pesquisa de preços publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo municipal, estadual ou federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio ampla, desde que contenham a data e hora de acesso:

(   ) pesquisa de preço publicada em mídia especializada;

(   )tabela de referência aprovada pelo Poder Executivo 

( x  )sitio eletrônico especializado ou de domínio público

http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes?windowId=4a9
*Demais sites de pesquisa constam na planilha de formação preços anexa a este estudo.

9.3.4. Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores ou prestadores de serviços, conforme o caso, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

9.3.4.1. Não foi realizada pesquisa direta com fornecedores.

9.3.5. Pesquisa na base nacional de notas fiscais ou no aplicativo Nota Paraná

( x )Base nacional de Notas fiscais

( x )Nota Paraná

9.4. Referencial de preço

9.4.1. O preço final para a contratação foi obtido através da MÉDIA PONDERADA dos valores obtidos nas diversas fontes de pesquisa.  

9.4.2. A Planilha de custos e formação de preço encontra-se em anexo e será disponibilizada para consulta no portal cidadão.

10. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

10.1. A contratação terá por finalidade o fornecimento de bens contínuos. 

10.2. O objeto será contratado mediante PREGÃO, conforme art. 6.º, XLI e 29 da Lei 14.133/2021, sendo classificado como de natureza COMUM, tendo em vista que os padrões de desempenho e qualidade dos itens podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

10.3. O critério de julgamento a ser adotado será de menor preço por item.

10.4. Assim, após o estudo preliminar, verificamos que o objeto é de fundamental importância conforme descrito no item 3, motivo pelo qual a equipe de estudo preliminar DECLARA A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO.

10.5. Por fim, considerando as informações levantadas, a equipe de planejamento entende que o ETP deve ser classificado como NÃO SIGILOSO, nos termos da Lei 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação – sendo divulgado na sua integralidade.

Marechal Cândido Rondon – PR, em 01 de Outubro de 2024.

Equipe de planejamento: 

            Rosangela Engel Swarowsky                                        Amanda Caroline Martins Schweder

               Farmacêutica Bioquímica                                                              Farmacêutica

                Andreia Guissardi                                                            Rodrigo Emerson Copetti                         

                Enfermeira                                                            Diretor Esp. Dep. Gestão de Compras                        

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2024
ANEXO II – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º ___/2024
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 242/2024
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 79/2024
O Município de Marechal Cândido Rondon, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa no Paço Municipal, sito à Rua Espírito Santo n.º 777, centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o n.º 76.205.814/0001-24, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Marcio Andrei Rauber, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa .............................. inscrita no CNPJ sob o nº ............................, com sede na Rua/Av..........................n.º ........., Bairro/Vila/Estrada......., na cidade de............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., tendo em vista o que consta no Processo Licitatório nº 242/2023 e em observância às disposições da Lei nº 14.133 de 1.º de abril de 2021, do Decreto Municipal n.º 77/2021 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais médico-hospitalares, laboratoriais, equipamentos e correlatos para suprir a demanda das unidades descentralizadas da Secretaria Municipal de Saúde, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

	ITEM


	ESPECIFICAÇÃO
	CATMAT
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANTIDADE
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
2.1. O prazo de vigência da contratação é de 5 (cinco) anos, contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

2.2.  O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual;
2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. PREÇO
5.1.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....)

5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.1.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO 
5.2.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agencia e conta corrente indicados pelo contratado. 

5.2.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária de pagamento. 
5.3. PRAZO DE PAGAMENTO
5.3.1. O prazo para pagamento ao contratado e as demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este contrato. 

6. CLÁUSULA SÉXTA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO 
6.1. REVISÃO DOS PREÇOS 
6.1.1. Durante a execução contratual, sobrevindo força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou, ainda, fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, será assegurada a REVISÃO DOS PREÇOS, conforme descrito no art. 124, II, “d” da Lei n.º 14.133/2023 c/c art. 317 do Decreto Municipal n.º 77/2023, cabendo à empresa protocolar sua solicitação: 

6.1.1.1. no portal do cidadão, no endereço “https://marechalcandidorondon.atende.net/”, através do menu “Principais Serviços > Emissão de Processo Digital (Protocolo)”. Dúvidas podem ser sanadas através do endereço de e-mail ogsrp@mcr.pr.gov.br; ou, 
6.1.1.2. diretamente no departamento de Protocolo desta Prefeitura.
6.1.2. O pedido de REVISÃO deverá conter as justificativas e estar acompanhado de documentação idônea a demonstrar a variação dos preços e demonstração dos motivos que embasaram o referido pedido;

6.1.3. Poderão ser apresentados os seguintes documentos para tal comprovação:

6.1.3.1. Notas Fiscais próximas à data da apresentação da proposta de preço - para comprovação do custo do produto no momento da formulação da proposta – e Notas Fiscais contemporâneas ao pedido de revisão - para comprovação da variação no custo do produto;

6.1.3.2. Notas Fiscais de venda a outras pessoas jurídicas de direito público ou privado, utilizando-se o mesmo critério citado no item anterior;

6.1.3.3. Orçamentos do fabricante ou fornecedor do produto, desde que devidamente identificados, constando a logo da empresa, carimbo do CNPJ e assinatura do responsável/representante legal da empresa. Caso se trate de MEI, ME/EPP, o Comprovante de Inscrição e Situação cadastral deverá ser anexado ao orçamento;

6.1.3.4. Poderão, ainda, ser apresentadas comprovação de variação de preços com base nos preços praticados por outros órgãos públicos, consultados através de:

6.1.3.4.1. Site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Campo Informações para todos http://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/Relacon/Licitacao;

6.1.3.4.2. Compras Net, campo Painel de Preços https://www.gov.br/compras/pt-br/;

6.1.3.4.3. Nota Paraná, campo Menor Preço e campo Calcular Preço;

6.1.3.4.4. PNCP, portal Nacional de Contratações Publicas, https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1;

6.1.3.4.5. Consulta de preços, via internet. Nesse caso, deverão ser apresentados, no mínimo, três orçamentos de fontes diversas.

6.1.4. O OGSRP e/ou a Secretaria interessada poderão realizar diligências visando a verificação das variações mencionadas, ainda que o pedido esteja acompanhado da documentação supramencionada.

6.1.5. DO REAJUSTE 
6.1.6. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 
6.1.7. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.1.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.1.9. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

6.1.10. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.1.11. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.1.12. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

6.1.13. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
7.1. São obrigações do Contratante:
7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

7.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

7.1.7. Adotar as medidas necessárias em caso de descumprimento de obrigações do contratado, com a notificação da empresa e a instauração de processo administrativo de responsabilização; 

7.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

7.1.8.1.  A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 
7.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês.

7.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

8.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

8.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.1.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

8.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

8.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção ou Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

8.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

8.1.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.1.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 

8.1.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
8.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021).

8.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
8.1.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
8.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

8.1.17. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

8.1.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

8.1.19. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

8.1.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

8.1.21. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

8.1.22. Caso o valor de contratos firmados pela empresa com o Município no exercício financeiro ultrapasse R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos reais), a empresa deverá comprovar que possui Programa de integridade de que trata a Lei Municipal n° 5.311/2022, implantando ou, ainda, firmar declaração de que promoverá a efetiva implementação no prazo de 6 (seis) meses, contados da celebração do contrato.

MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO
8.1.23. O Contratado deve observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), o Decreto n.º 11.129, de 11 de julho de 2022, e o Decreto Municipal n.º 255, de 08 de setembro de 2020, bem como os tratados internacionais vigentes, que regem a matéria, sem prejuízo da responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes dos atos de improbidade administrativa de que trata a Lei 8.429/1992 e dos atos ilícitos alcançados pela Lei 14.133/2021, bem como outras normas referentes a licitações e contratos com da administração pública.  

8.1.23.1. O compromisso indicado acima, implica nos seguintes efeitos:

(i) declaração do licitante, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, de estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013;
(ii) obrigação de tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei  nº 12.846/2013;
(iii) compromisso de envidar os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade, sob as penas da lei”;
8.1.24. (iv) declaração de ciência de que na eventualidade de apuração de prática de atos lesivos contra a Administração Pública Municipal dieta e indireta, o respectivo processo administrativo atenderá ao disposto na Lei 12.846/2013 e no Decreto Municipal n.º 255/2020.
9. CLÁUSULA NONA– GARANTIA DE EXECUÇÃO 

9.1.   Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

9.2. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;

i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”. “f” e “g” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do subitem acima deste Contrato, bem como nas condutas descritas nas alíneas “b” até “g” que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. Multa:
1. Moratória de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia, sobre o valor do contrato celebrado com contratação direta, em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. 

a) no cálculo da multa, sendo apurado resultado inferior a 0,5% (meio por cento), o valor será arredondado para 0,5%, conforme art. 156, § 3º, da Lei nº 14.133/2021.

b) Após o décimo quinto dia de atraso e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, com a conversão da multa em compensatória, podendo haver a extinção unilateral do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença, nos termos do art. 162, Parágrafo Único da Lei 14133/2021.

2. Moratória de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
i. O atraso superior ao dobro do prazo assinalado para início/execução do serviço autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 
3. Compensatória, para a inexecução parcial que não se enquadre na alínea “b” do subitem 10.1 acima, cujo valor será de 0,5% (meio por cento) a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

4. Compensatória, para a infração descrita na alínea “b” do subitem 11.1 acima, a multa será de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

5. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 10.1 acima, de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

6. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “d”, “e” e “f” do subitem 10.1, de 0,5% (meio por cento) a 8% (oito por cento) do valor do Contrato.

7. Para a infração descrita na letra “g” do subitem 10.1, a multa será de 0,5% (meio por cento) a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

8. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “h”, “i”, “j” e “k” do subitem 10.1, de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

10.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

10.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

10.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo de responsabilização, que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como as disposições contidas no Decreto Municipal n.º 77/2023 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).
10.9.  O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021), sem prejuízo da alimentação de outros sistemas.
10.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
10.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o Município. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

11.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.1.1. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.1.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.1.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.2. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
11.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.3. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.3.3. Indenizações e multas.

11.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

11.5. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

12.1.1. Orgão: 02 – Poder Executivo

12.1.2. Unidade: 013 – Fundo Municipal de Saúde
12.1.3. Fonte: 505 – Royalties Tratado de Itaipu Binacional
12.1.4. Ação: 2061 – Manutenção e ampliação do Hospital Municipal Dr. Cruzatti 

12.1.5. Elemento de Despesa: 3.339.030.210 - Material de limpeza e produção de higienização // 3.339.030.250 - Material para manutenção de bens móveis // 3.339.030.360 - Material hospitalar // 3.339.030.440 - Material de sinalização visual e afins
12.1.6. Orgão: 02 – Poder Executivo

12.1.7. Unidade: 013 – Fundo Municipal de Saúde

12.1.8. Fonte: 303 – Saude / Percent.vinculado S/rec.impost.

12.1.9. Ação: 2061 – Manutenção e ampliação do Hospital Municipal Dr. Cruzatti 

12.1.10. Elemento de Despesa: 3.449.052.080 – Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar

12.1.11. Orgão: 02 – Poder Executivo

12.1.12. Unidade: 013 – Fundo Municipal de Saúde

12.1.13. Fonte: 303 – Saude / Percent.vinculado S/rec.impost.

12.1.14. Ação: 2062 – Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento e da Unidade de Suporte Básico - SAMU 

12.1.15. Elemento de Despesa: 3.339.030.360 – Material hospitalar

12.1.16. Orgão: 02 – Poder Executivo

12.1.17. Unidade: 013 – Fundo Municipal de Saúde

12.1.18. Fonte: 303 – Saude / Percent.vinculado S/rec.impost.

12.1.19. Ação: 2062 – Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento e da Unidade de Suporte Básico - SAMU 

12.1.20. Elemento de Despesa: 3.449.052.080 – Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar

12.1.21. Orgão: 02 – Poder Executivo

12.1.22. Unidade: 013 – Fundo Municipal de Saúde

12.1.23. Fonte: 303 – Saude / Percent.vinculado S/rec.impost.

12.1.24. Ação: 2063 – Ampliação da Estratégia Saúde da Família e Manutenção das Unidades Básicas de Saúde e da Clínica da Mulher e da Criança

12.1.25. Elemento de Despesa: 3.339.030.280 - Material de proteção e segurança // 3.339.030.350 - Material laboratorial // 3.339.030.360 - Material hospitalar

12.1.26. Orgão: 02 – Poder Executivo

12.1.27. Unidade: 013 – Fundo Municipal de Saúde

12.1.28. Fonte: 303 – Saude / Percent.vinculado S/rec.impost.

12.1.29. Ação: 2063 – Ampliação da Estratégia Saúde da Família e Manutenção das Unidades Básicas de Saúde e da Clínica da Mulher e da Criança

12.1.30. Elemento de Despesa: 3.449.052.080 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar

12.1.31. Orgão: 02 – Poder Executivo

12.1.32. Unidade: 013 – Fundo Municipal de Saúde

12.1.33. Fonte: 000 – Recursos livres

12.1.34. Ação: 2065 – Conclusão e Manutenção da Central de Medicamentos e da Farmácia Básica 

12.1.35. Elemento de Despesa: 3.339.032.990.400 – Materiais de saúde, exceto medic. uso domic. – dist.gratuita
12.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
15.1. Incumbirá ao contratante providenciar a divulgação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei 14133/2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Marechal Cândido Rondon, XX de _________________ de 202X.

_________________________

Representante legal do CONTRATANTE
_________________________

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

Secretária Municipal de Saúde
       Fiscal Administrativo de Contrato - SMSA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2024
ANEXO III – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2024 

O MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, Estado do Paraná, com sede na Rua Espírito Santo, nº 777, Centro, na cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 76.205.814/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito, Sr. Marcio Andrei Rauber, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 79/2024, publicada no PNCP, processo licitatório n.º 242/2024, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 77/2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a aquisição de materiais médico-hospitalares, laboratoriais, equipamentos e correlatos para suprir a demanda das unidades descentralizadas da Secretaria Municipal de Saúde, especificado no Termo de Referência, anexo do edital de Licitação nº 79/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como a(s) proposta(s) cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s), independentemente de transcrição.
2. DA EMPRESA, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
Empresa detentora da Ata

2.1 XXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na Rua XXXXXXXX, nº XXX, Município de XXXXXXXXXXXX, Estado do XXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representada pelo seu representante, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
Preços, especificações e quantidades
2.2. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	MARCA/MODELO
	QUANTID. MÍNIMA
	QUANT. MÁXIMA
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	
	
	
	
	
	
	


2.3. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.
2.4. Será exigida garantia legal dos bens conforme item 2 do Termo de Referência. 
3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração

3.2. Além do gerenciador, é órgão participante do registro de preços a Secretaria Municipal de Saúde.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.
5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1.  O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1.  Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e 

5.4.2.2.  Mantiverem sua proposta original. 

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2.  Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2.  Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve seus custos, nas seguintes situações:

6.1.1.  Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; 

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;  

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o órgão gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado. 

7.1.3.  Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o órgão gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão gerenciador e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o órgão gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão gerenciador atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre os órgãos ou as entidades participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante.

8.3. O órgão gerenciador que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Competirá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.5. Caso o remanejamento possa representar algum acréscimo de custo para o fornecimento/execução, caberá ao fornecedor detentor da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.6. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão gerenciador, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS
9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. For liberado

9.1.2. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;

9.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese de se tornar superior àqueles praticados no mercado, bem como não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no art. 293, § 2.º do Dec. Mun. n.º 77/2023;

9.1.4. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável; ou

9.1.5.  Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.5.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão gerenciador poderá, mediante decisão fundamentada, manter o registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão gerenciador poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo órgão gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas: 

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2.  A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 295 e ss. Dec. Mun. nº 77/2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata. 

10.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 276, inc. X do Dec. Mun. n.º 77/2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 278, inc. XI, do Dec. Mun. n.º 77/2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1 As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, acompanhamento e fiscalização do objeto e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência anexo ao edital.

11.2. Estendem-se à execução do objeto todas as disposições contidas na minuta de contrato anexa ao edital, mesmo nos casos de execução mediante substituição do contrato por outros instrumentos, da qual a empresa dá ciência do conhecimento, vinculando-se ao seu cumprimento com a assinatura da presente ata.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Marechal Cândido Rondon, __ de novembro de 2024.

MARCIO ANDREI RAUBER

Prefeito

Responsável legal da CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Responsável legal da CONTRATADA

ANEXO À ARP
CADASTRO RESERVA
Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

	Item

do

TR
	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)



	X
	Especificação
	Marca 

(se exigida no edital)
	Modelo

(se exigido no edital)
	Unidade
	QuantidadeMáxima
	Quantidade Mínima
	Valor Un
	Prazo garantia ou validade

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

	Item

do

TR
	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)



	X
	Especificação
	Marca 

(se exigida no edital)
	Modelo

(se exigido no edital)
	Unidade
	QuantidadeMáxima
	Quantidade Mínima
	Valor Un
	Prazo garantia ou validade

	
	
	
	
	
	
	
	
	


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2024
ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA
PROPOSTA DE PREÇOS 

À 
Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon 
Rua Espírito Santo, nº 777, Centro – Marechal Cândido Rondon - PR 
Referente: Licitação Modalidade Pregão nº 79/2024, Abertura 27 de novembro de 2024 às 08h30min. 
Proponente: ____________________________________________________________________________.
Razão Social: ___________________________________________________________________________. 
Endereço: ______________________________________________________________________________. 
Telefone: ____________________________ E-mail: ____________________________________________.
CNPJ: _________________________________________________________________________________.
Assunto: PROPOSTA
MD Pregoeiro e Ilmos. Senhores da Equipe de Apoio
Vimos apresentar através desta, por intermédio do nosso Representante Legal, o Sr. _________________, portador do RG nº _____, e do CPF nº _____, em atendimento ao disposto no mencionado Edital, a nossa proposta para o fornecimento, conforme tabela abaixo:
	ITEM

	ESPECIFICAÇÃO
	N.º ANVISA

	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANTIDADE
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL
	


O valor global da nossa proposta é de R$ _____ (_________ reais).

Informações bancárias para depósito: Banco____________, Agência_______, Conta__________.

Nos preços estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos com frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionados com o objeto da presente licitação.

Prazo de validade da proposta: XX (quantidade por extenso) dias. (mínimo de 60 dias)

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. 

(cidade), em __ de _____ 2024. 

____________________________________

Nome do Representante Legal

Função

PREGÃO ELETRÔNICO N° 79/2024

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇAO DE ATENDIMENTO À LEI MUNICIPAL Nº 5409/2023 – INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

DECLARAÇAO DE ATENDIMENTO À LEI MUNICIPAL Nº 5409/2023

Instituição do Programa de Integridade nas empresas que contratarem com a Administração Pública do Município de Marechal Cândido Rondon
Objeto: Registro de preços para a aquisição e instalação de lousas digitais, telas interativas, quadros laminados melamínicos e quadros de vidro temperado para atender a demanda das Escolas Municipais e CMEIs. 
A empresa _________________________________, inscrita no CNPJ nº ______________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)___________________, portador(a) do documento CPF nº ___________, DECLARA que:

Para participação da licitante no presente certame, a mesma: (i) declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei n° 12.846/2013 e na lei municipal n.º 5311, de 22 de fevereiro de 2022; alterada pela lei municipal nº 5409/2023 (ii) se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013; (iii) firma o compromisso de envidar os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade, sob as penas da lei”; (iv) declara ter ciência de que na eventualidade de apuração de prática de atos lesivos contra a Administração Pública Municipal Direta e Indireta, o respectivo processo administrativo atenderá ao disposto no Decreto Municipal n.° 255/2020; (v) declara ter ciência de que, no momento da assinatura do contrato – ainda que por substituição por outros instrumentos hábeis – apurando-se que a empresa possui montante total anual contratado com o Município igual ou superior aos valores indicados nos incisos do § 1.º do art. 1.º da lei municipal nº 5311/2022, alterada pela lei municipal nº 5409/2023, ser-lhe-á exigida a implantação de programa de integridade, nos termos da referida lei, sendo facultado à Administração exigir, a qualquer tempo, prova da efetiva implantação e cumprimento do programa, conforme art. 4º, § 5º, da lei citada.”

(Local), __ de _________________ de 2024.
_____________________________________

Nome do Representante Legal

Função
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