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	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

 ESTADO DO PARANÁ

Departamento de Gestão de Compras // Divisão de Licitações



EDITAL PREGÃO – FORNECIMENTO DE BENS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2025
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná

ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Administração 

ORGÃOS PARTICIPANTES: Secretaria Municipal de Educação





Secretaria Municipal de Esporte e Lazer





Secretaria Municipal de Cultura





Secretaria Municipal Infraestrutura





Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico





Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável





Secretaria Municipal de Saúde





Secretaria Municipal de Planejamento





Secretaria Municipal de Assistência Social





Secretaria Municipal de Mobilidade

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE





Fundação Promotora de Eventos - PROEM

OBJETO

Registro de preços para a aquisição de materiais e equipamentos elétricos para anteder as demandas das Secretarias Municipais, o SAAE e a PROEM
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R$2.802.964,69 (Dois milhões e oitocentos e dois mil e novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos)
DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 09/04/2025 às 08:30h (horário de Brasília)

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA

Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL COMPRAS // - https://bllcompras.com/
Critério de Julgamento:
Menor preço, por item
Modo de disputa:
Aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

Sim – Misto // Itens exclusivos para ME/EPP e itens ampla concorrência
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2025
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 23/2025
O Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, por meio do Departamento de Gestão de Compras, sediado na Rua Espírito Santo, n° 777 – Centro, torna público que realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, dos arts. 273 e ss. do Decreto Municipal n.º 77, de 14 de março de 2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
1. DO OBJETO

O objeto da presente licitação é a aquisição de materiais e equipamentos elétricos para anteder as demandas das Secretarias Municipais, o SAAE e a PROEM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/).

3.2. Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Portal de Licitações através do site http://bll.org.br.

3.3. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

3.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Marechal Cândido Rondon/PR, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

3.6. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.6.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.7. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.8. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.9. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.10. A licitação será de ampla concorrência para os itens 274 e 217, e exclusiva para ME/EPP conforme L.C. nº 123/2006 e suas alterações para os demais itens.
3.10.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.11. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

3.12. Não poderão disputar esta licitação:

3.12.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.12.2. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.12.3. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.12.4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.12.5. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.12.6. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.12.7. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.12.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.12.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.13. O impedimento de que trata o item 3.12.2 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
4.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
4.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
4.5.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
4.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
4.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
4.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
4.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
4.9. Após a fase de envio de lances, serão disponibilizados para acesso público todos os documentos que compõem a proposta dos licitantes.
4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
4.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
4.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
4.11.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
4.11.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
4.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.10 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
4.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
4.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitário do item;

5.1.2. Marca e/ou fabricante; 

5.1.3. Quantidade cotada, devendo respeitar o total para cada item;
5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.2.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 
5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
5.7.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
5.7.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos.
5.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração e/ou por parte dos contratados pode ensejar responsabilização e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de:

6.8.1. Para os itens 1 à 6, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 69, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 140, 141, 143, 153, 154, 157 à 163, 165 à 171, 176, 179, 197, 211, 212, 213, 214, 225, 246 à 255, 286, 287, 290, 296, 297 e 299: intervalo de R$0,01 (Um centavo);
6.8.2. Para os itens 7, 11, 15, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 49, 61, 62, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 76 à 83, 89, 91, 93, 96 à 103, 110 à 122, 124, 131, 132, 133, 134, 138, 139, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 155, 156, 164, 173, 174, 175, 177, 178, 180 à 196, 198 à 203, 205, 209, 210, 218, 221, 222, 223, 224, 226 à 231, 236 à 245, 261, 269, 270, 276 à 284, 288, 289, 291, 292, 298, 300, 301, 302 e 304 à 309: intervalo de R$0,10 (Dez centavos);

6.8.3. Para os itens 12, 14, 41, 43, 45, 54, 63, 67, 68, 75, 94, 95, 104 à 109, 123, 125 à 130, 135, 136, 137, 148, 152, 172, 204, 206, 207, 208, 215, 219, 233, 234, 235, 258, 259, 260, 262 à 268, 271 à 275, 285, 293, 294, 295 e 303: intervalo de R$1,00 (Um real);

6.8.4. Para os itens 13, 44, 53, 56, 84, 216, 217, 220, 232, 256, 257: intervalo de R$10,00 (Dez reais).

6.8.5. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
6.9. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.10. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.10.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.10.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.10.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que os autores das ofertas de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

6.12.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.12, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.12.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.12.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.12.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.12.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.12.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.  

6.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada no âmbito de Marechal Cândido Rondon pela Lei Complementar Municipal n.º 68/2009.

6.19.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.19.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.19.5. Nas licitações cujo item de contratação ultrapasse o valor de R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), não se aplica a regra de empate ficto mencionada acima.

6.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

6.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.20.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.20.1.2. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, adotando-se as regras contidas no art. 200, do Dec. Mun. 77/2023;
6.20.1.3. Sorteio, na forma do art. 201 do Dec. Mun. 77/2023.

6.20.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.20.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.20.2.2. empresas brasileiras;

6.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.20.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.21.1.  Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo;
6.21.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
6.21.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.21.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital.

6.21.6. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.22. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.12 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;  

7.1.2. TCE – Tribunal de Contas do Estado do Paraná

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 

7.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.1.5. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica, poderá haver a consulta complementar através da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Diante da suspeita de ocorrência impeditiva indireta, o processo licitatório será suspenso, para investigar se a participação da pessoa jurídica no processo de contratação teve como objetivo burlar os efeitos da sanção aplicada a outra empresa com quadro societário comum (art. 370 do Dec. Mun. 77/2023). 

7.3.1. O interessado será notificado para manifestação no prazo de 2 (dois) dias úteis;

7.3.2. Os argumentos de defesa serão analisados e avaliados, realizando-se as diligências necessárias para a prova dos fatos, adotando-se as medidas necessárias a apurar, dentre outras: 

I – as condições de constituição da pessoa jurídica ou do início da sua relação com os sócios da empresa sancionada; 

II – a atividade econômica desenvolvida pelas empresas; 

III – a composição do quadro societário e identidade dos dirigentes/administradores; e

IV – o compartilhamento de estrutura física ou de pessoal. 

7.3.3. Formado o convencimento acerca da existência de ocorrência impeditiva indireta, o licitante será INABILITADO. 

7.3.4. Na sequência, o processo será remetido à autoridade para adoção das demais providências indicadas nos arts. 368 e ss. do Dec. Mun. 77/2023.

7.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens próprios deste edital.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos arts. 196 e ss. do Dec. Mun. n. 77/2023.

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

7.7.1. contiver vícios insanáveis;

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.8. Considera-se indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante ou da área especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes
7.15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema, bem como publicação junto ao Diário Oficial do Município.

7.16. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, conforme segue:
8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
8.1.1.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
8.1.1.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.1.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
8.1.1.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
8.1.1.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;
8.1.1.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
8.1.1.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
8.1.1.8. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971;
8.1.1.9.  Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021;
8.1.1.10. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165);
8.1.1.10.1. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
8.1.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
8.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.1.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.1.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.1.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.1.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.1.2.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.1.2.7. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
8.1.2.7.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.1.2.7.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
8.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

8.1.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).
8.1.3.1.1. Caso o documento não indique prazo de validade, a certidão será considerada válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão.
8.1.4. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1.4.1. Declaração de que o licitante tem ciência de que deverá apresentar, para assinatura da ata de registro de preço ou para assinatura do contrato, todas as licenças exigíveis para o exercício da atividade/cumprimento do objeto, tais como: licença de localização e funcionamento, licença sanitária, licenças ambientais ou de órgãos de fiscalização da atividade ou outras que venham a incidir sobre o objeto.
8.1.5. PROGRAMA DE INTEGRIDADE

8.1.5.1. Apresentar declaração de que possui ou implantará Programa de Integridade, caso o valor total de contratos firmados pela empresa com o Município no exercício financeiro R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

8.1.5.2. Em caso de concessões ou consórcios, a declaração será exigida independentemente do valor da contratação.

8.1.5.3. Referido Programa deverá estar implantado até a assinatura do contrato, devendo ser atendidos, tanto para sua existência, quanto para sua aplicação por parte das empresas, os parâmetros descritos no art. 4°, da Lei n° 5.311/2022.

8.1.5.4. Caso o Programa não esteja implantado até a data da assinatura do contrato, o representante legal da empresa deverá firmar nova declaração, comprometendo-se a fazê-lo no prazo de 6 (seis) meses, contados da celebração do contrato.

8.1.5.5. As microempresas e empresas de pequeno porte estarão dispensadas do cumprimento dos parâmetros indicados nos incisos III, V, IX, X, XIII, XIV e XV, do caput do art. 4º, da referida lei.

8.1.5.6. Caso haja dúvidas acerca da veracidade do conteúdo das declarações prestadas pela empresa, poderão ser efetuadas diligências e requisitados documentos visando a efetiva comprovação da implantação do Programa, conforme diretrizes estabelecidas no § 1º, do art. 4º, da Lei nº 5.311/2022.

8.1.5.7. A pessoa física ou jurídica que de alguma maneira praticar fraude para comprovar a efetiva implantação do programa de integridade ou não comprovar os parâmetros no tempo previsto, ficará sujeita às cominações previstas na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, na Portaria nº 909, de 07 de abril de 2015, da Controladoria-Geral da União e de outros normativos que porventura sucederem os ordenamentos citados e que tratem da matéria

8.2. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, econômico-ﬁnanceira e de qualificação técnica, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

8.3. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.4. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para ﬁns de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.5. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.6. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.7. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

8.8. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.9. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.10. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.11. Tendo a empresa optado pela substituição dos documentos de habilitação pelo registro cadastral no SICAF, a habilitação será verificada por tal meio, nos documentos por ele abrangidos.

8.11.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 

8.12. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
8.12.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
8.13. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
8.13.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no mínimo 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.
8.14. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.
8.14.1. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, TODOS os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no art. 206, § 3° do Dec. Mun. 77/2023.
8.14.2. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
8.15. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e art. 206, § 4.° do Dec. Mun. n.° 77/2023):
8.15.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
8.15.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
8.16. Na análise dos documentos de habilitação, poderão ser sanados erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.
8.17. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.13.1.
8.18. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
8.19. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.
8.20. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021. 

9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.
9.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

9.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços no Portal do Município.

9.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

9.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

10.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

10.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e 

10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

10.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

10.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
10.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

10.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

10.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

10.4.1.  convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

10.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.
11. DO TERMO DE CONTRATO

11.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

11.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital

11.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá: 

11.3.1. encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento; 

11.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

11.4.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

11.4.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste Edital;

11.4.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

11.5. Os prazos dos itens 11.2 e 11.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

11.6. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

11.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

11.7.1. Deve-se proceder, ainda, com a verificação da regularidade fiscal, e com as consultas ao Sistema de Registro Cadastral Unificado do PCNP, se houver, ou ao Sistema de registro cadastral de fornecedores (sicaf), ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitindo as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

11.7.2. A existência de irregularidades nos cadastros supramencionados pode constituir fator impeditivo para a contratação, em conformidade com a legislação vigente.

12. DOS RECURSOS

12.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

12.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

12.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

12.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

12.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

12.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

12.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

12.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

12.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.mcr.pr.gov.br
13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

13.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

13.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

13.1.5. fraudar a licitação

13.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

13.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

13.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

13.2.1. advertência; 

13.2.2. multa;

13.2.3. impedimento de licitar e contratar e

13.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto

13.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

13.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

13.4.1. Para as infrações previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infrações previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado
13.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

13.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

13.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 13.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 285, § 2.° do Dec. Mun. n.° 77/2023. 

13.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

13.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.
14. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

14.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

14.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios:  

14.3.1. Pelo endereço de e-mail licita@mcr.pr.gov.br;

14.3.2. Através de Emissão de Processo Digital (Protocolo) no site www.mcr.pr.gov.br
14.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

14.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

14.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
15. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

15.1. As partes declaram que eventuais dados pessoais que porventura venham a ser disponibilizados para a execução do objeto do presente edital serão requeridos, utilizados e/ou tratados estritamente para atendimento da finalidade a que se propõem, comprometendo-se as partes a adotar as melhores práticas de governança e segurança de dados pessoais, em conformidade com a Lei n.º 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
16. MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO

16.1. A participação na presente licitação implica no compromisso dos licitantes de observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), o Decreto n.º 11.129, de 11 de julho de 2022, e o Decreto Municipal n.º 255, de 08 de setembro de 2020, bem como os tratados internacionais vigentes, que regem a matéria, sem prejuízo da responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes dos atos de improbidade administrativa de que trata a Lei 8.429/1992 e dos atos ilícitos alcançados pela Lei 14133/2021, bem como outras normas referentes a licitações e contratos com da administração pública.

16.1.1. O compromisso indicado acima, implica nos seguintes efeitos:

16.1.1.1. declaração do licitante, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, de estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013;

16.1.1.2. obrigação de tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei nº 12.846/2013;

16.1.1.3. compromisso de envidar os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade, sob as penas da lei”;

16.1.2. declaração de ciência de que na eventualidade de apuração de prática de atos lesivos contra a Administração Pública Municipal direta e Indireta, o respectivo processo administrativo atenderá ao disposto na Lei 12.846/2013 e no Decreto Municipal n.º 255/2020.
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

17.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

17.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

17.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

17.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

17.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

17.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

17.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

17.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.mcr.pr.gov.br.
17.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

17.11.1. ANEXO I - Termo de Referência

17.11.2. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

17.11.3. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato

17.11.4. ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços

17.11.5. ANEXO IV – Modelo de proposta 
17.11.6.           ANEXO V - Modelo de declaração de ciência de posterior apresentação das licenças exigidas para exercício da atividade/execução do objeto

17.11.7. ANEXO V - Modelo de declaração de atendimento à Lei Municipal n° 5311/2023 – Instituição do Programa de Integridade.

Marechal Cândido Rondon, Paraná, em 24 de março de 2025
ADRIANO BACKES
Prefeito
VALMIR MONTEIRO
Secretário Municipal de Administração
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA(COMPRAS)

PREGÃO ELETRÔNICO MULTIENTIDADES

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

1.  DEFINIÇÃO DO OBJETO 
1.1.      Aquisição de materiais e equipamentos elétricos para atender a demanda das Secretarias Municipais, nos termos da tabela abaixo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

	ITEM
	DESCRITIVO
	UNIDADE
	CATMAT
	QUANTIDADE
	 VALOR UNITÁRIO 
	 VALOR TOTAL 

	1
	ABRAÇADEIRA DE NYLON COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 3,6 MM (PACOTES COM 100 UNIDADES)
	UNIDADE
	614213
	158
	R$ 0,29
	R$ 45,82

	2
	ABRAÇADEIRA DE NYLON COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 400MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 4,8MM (PACOTES COM 100 UNIDADES)
	UNIDADE
	614214
	180
	R$ 0,64
	R$ 115,20

	3
	ABRAÇADEIRA DE NYLON COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 765MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 8,8MM (PACOTES COM 50 UNIDADES)
	UNIDADE
	612933
	320
	R$ 2,82
	R$ 902,40

	4
	ABRAÇADEIRA EM AÇO CARBONO TIPO U, 1 POLEGADAS
	UNIDADE
	622702
	266
	R$ 1,17
	R$ 311,22

	5
	ABRAÇADEIRA EM AÇO CARBONO TIPO U, 3 POLEGADAS
	UNIDADE
	622683
	166
	R$ 2,53
	R$ 419,98

	6
	ABRAÇADEIRA EM AÇO CARBONO TIPO U, 3/4 POLEGADAS
	UNIDADE
	622457
	658
	R$ 1,25
	R$ 822,50

	7
	ABRAÇADEIRA REFORÇADA PARA CAIXA CN1 PADRÃO COPEL
	UNIDADE
	609998
	42
	R$ 37,00
	R$ 1.554,00

	8
	ADAPTADOR PARA TOMADA PADRÃO (2P)
	UNIDADE
	603510
	180
	R$ 5,21
	R$ 937,80

	9
	ALÇA PREFORMADA PARA CABOS DE ALUMINI0 16MM
	UNIDADE
	319602
	79
	R$ 5,33
	R$ 421,07

	10
	ALÇA PRÉFORMADA PARA CABOS DE ALUMÍNIO 1OMM
	UNIDADE
	319613
	101
	R$ 4,29
	R$ 433,29

	11
	ALÇA PREFORMADA PARA CABOS DE ALUMÍNIO 95MM
	UNIDADE
	319613
	45
	R$ 26,46
	R$ 1.190,70

	12
	ALICATE AMPERIMETRO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MININMAS: DISPLAY LCD/CONTAGEM 3 5/6 DÍGITOS 6000, ILUMINAÇÃO (DISPLAY E GARRA), TRUE RMS, CORRENTE DC 200U/60/600A/1000ª, CORRENTE AC 60/600/1000ª, TANSÃO DC 6/60/600/1000V, TENSÃO AC 6/60/600/1000V, RESISTÊNCIA 600/6/60/600K/6M/60M, TEMPERATURA -20-1000ºC, CAPACITÂNCIA 60N/600N/6U/600U/6M/60MF, FREQUÊNCIA 100/1000/10KHZ (GARRAE BORNE), DETECÇÃO DE TENSÃO SEM CONTATO (NCV), TESTE DE CONTINUIDADE, MUDANÇA DE FAIXA AUTOMÁTICA, PRECISÃO BÁSICA 2,5%, CATEGORIA DE SEGURANÇA CAT IV 600V/ CAT III 1000V, ALIMENTAÇÃO 3X1,5 AAA
	UNIDADE
	623915
	9
	R$ 642,19
	R$ 5.779,71

	13
	  ALICATE WATTÍMETRO-CAT IV 600V DISPLAY: LCD DUPLO OU TRIPLO DE 4 DÍGITOS- MUDANÇA DE FAIXA: AUTOMÁTICA- INDICAÇÃO DE SOBREFAIXA: “OL”- AUTO POWER OFF- DISPLAY COM ILUMINAÇÃO.- TAXA DE ATUALIZAÇÃO MÍNIMA: 2 VEZES POR SEGUNDO- TRUE RMS AC - DATA HOLD- FUNÇÃO MAX/MIN- MEDIÇÃO DE ENERGIA TRIFÁSICA TOTAL- MEDIÇÃO DA TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (TOTAL E ÚNICA)- DATA LOGGER: CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 99 REGISTROS EM GRAVAÇÃO SIMPLES OU CONTINUA DE DADOS- INTERFACE USB - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C A 60°C- ABERTURA DE GARRA: APROXIMADAMENTE 50MM # CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS MÍNIMAS: - TENSÃO AC (TRUE RMS):-  VALOR MÁXIMO: 600VRMS - FREQUÊNCIA:-  FAIXA: 40HZ ~ 80HZ- POTENCIA ATIVA:-  FAIXAS: 6KW ATÉ 600KW APROXIMADAMENTE -  PRECISÃO: ± (3%+5D)-  VALORES MÁXIMOS: 600VRMS E 1000ARMS- POTÊNCIA REATIVA:-  FAIXAS: 6KVAR ATÉ 600KVAR APROXIMADAMENTE-  VALORES MÁXIMOS: MÍNIMO 600VRMS E 1000ARMS- POTÊNCIA APARENTE:-  FAIXAS: 6KVA ATÉ 600KVA APROXIMADAMENTE-  VALORES MÁXIMOS: MÍNIMO 600VRMS E 1000ARMS- ENERGIA ATIVA:-  FAIXAS: 1 ~ 9999 KWH-  RESOLUÇÃO: 0.001KWH- ÂNGULO DE FASE:-  FAIXA: 0º ~ 360º-  RESOLUÇÃO: 1º- CORRENTE AC (TRUE RMS):-  FAIXAS: APROXIMADAMENTE 50A, 250A, 1000A -  PRECISÃO: ± (2%+5D) -  RESOLUÇÃO: 0.1A, 1A -  VALOR MÁXIMO: NO MÍNIMO 1000ARMS- FATOR DE POTÊNCIA:-  FAIXA: 0.300 ~ 1.000 - INTERFACE:-  INTERFACE USB PARA COMUNICAÇÃO COM O PC- SOFTWARE:-  IDIOMA: INGLÊS OU PORTUGUÊS-  COMPATIBILIDADE: WINDOWS-  FUNÇÕES DISPONÍVEIS: MEDIDOR DIGITAL MODO AVALIAÇÃO TABELA DE REGISTRO (DADOS X TEMPO) GRÁFICO DE REGISTRO (DADOS X TEMPO) ZOOM DO GRÁFICO -  ARQUIVOS: .XLS (COMPATIBILIDADE COM EXCEL)/.TXT /*.BMP -  IMPRESSÃO: TABELA- ACESSÓRIOS:-  MANUAL DE INSTRUÇÕES (1 PEÇA) -  PONTAS DE PROVA (4 PEÇAS) -  GARRAS JACARÉ (4 PEÇAS) -  BATERIA-  CABO USB (1 PEÇA)-  CD COM SOFTWARE (ALTERNATIVAMENTE, O SOFTWARE PODE SER DISPONIBILIZADO PARA DOWNLOAD ONLINE)-  MALETA PARA TRANSPORTE (1 PEÇA)OBS: O SOFTWARE DEVE PERMITIR EXPORTAÇÃO DE DADOS, E NÃO DEVE TER NENHUM TIPO DE CUSTO MENSAL, ASSINATURA, ETCREFERÊNCIA: MINIPA-ET-4055; HIKARI HA-4020
	UNIDADE
	429324
	2
	R$ 2.253,81
	R$ 4.507,62

	14
	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO FREQUÊNCIA (HZ) 1.9 GHZ COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COR PRETO; COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS; DISPLAY/TELA 1.4"; NÚMERO DE MONOFONES 1; 50 MEMÓRIA/REGISTROS; DISCAGEM RÁPIDA; DISTÂNCIA FORA DA BASE ATÉ 50 METROS; DURAÇÃO DA BATERIA COM O FONE FORA DA BASE 200 HORAS; COM REDISCAGEM; AGENDA COM CAPACIDADE DE CONTATOS 50; COM CHAMADA EM ESPERA; CAMPAINHA COM VOLUME; IDIOMAS DO MENU PORTUGUÊS; COM LOCALIZADOR DO MONOFONE; VOLTAGEM BIVOLT; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.
	UNIDADE
	457622
	88
	R$ 201,44
	R$ 17.726,72

	15
	ARAME GALVANIZADO Nº16 - ROLO DE 1 KG
	ROLO
	396480
	28
	R$ 30,48
	R$ 853,44

	16
	ARRUELA DE ALUMÍNIO 1.1/4
	UNIDADE
	606401
	890
	R$ 1,96
	R$ 1.744,40

	17
	ARRUELA DE ALUMÍNIO 2.1/2
	UNIDADE
	606400
	890
	R$ 4,69
	R$ 4.174,10

	18
	BOBINA PARA CONTATOR COMPATÍVEL COM A MARCA SIEMENS MODELO 3TF43 220V
	UNIDADE
	13537
	9
	R$ 90,36
	R$ 813,24

	19
	BOBINA PARA CONTATOR JNG CJX1-16B 220W
	UNIDADE
	13537
	9
	R$ 49,64
	R$ 446,76

	20
	BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO  "1"
	UNIDADE
	331716
	95
	R$ 1,85
	R$ 175,75

	21
	BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO  1 1/4
	UNIDADE
	384800
	65
	R$ 2,57
	R$ 167,05

	22
	BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4
	UNIDADE
	331716
	95
	R$ 1,28
	R$ 121,60

	23
	CABEÇOTE ALUMÍNIO 3/4
	UNIDADE
	329916
	55
	R$ 3,61
	R$ 198,55

	24
	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 2. 1/2
	UNIDADE
	397026
	55
	R$ 15,24
	R$ 838,20

	25
	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO "1"
	UNIDADE
	356965
	55
	R$ 4,10
	R$ 225,50

	26
	CABO DE ALUMINIO ISOLADO, 120MM, 1KV, COM NO MÍNIMO 13,2MM DE DIÂMETRO NOMINAL E PESO APROXIMADO DE 418KG POR KM.
	METRO
	334450
	210
	R$ 18,61
	R$ 3.908,10

	27
	CABO DE ALUMINIO ISOLADO, 70MM, 1KV, COM NO MÍNIMO 9,55MM DE DIÂMETRO NOMINAL E PESO APROXIMADO DE 244KG POR KM.
	METRO
	355723
	210
	R$ 19,31
	R$ 4.055,10

	28
	CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX  95MM² COM NEUTRO COM ALMA DE AÇO
	METRO
	612357
	100
	R$ 74,48
	R$ 7.448,00

	29
	CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 16MM² COM NEUTRO COM ALMA DE AÇO
	METRO
	604787
	300
	R$ 13,45
	R$ 4.035,00

	30
	CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 35MM² COM NEUTRO COM ALMA DE AÇO
	METRO
	602775
	100
	R$ 25,87
	R$ 2.587,00

	31
	CABO DE ALUMINIO TRIPLEX AUTOSUSTENTADO 3X6 16 MM
	METRO
	604787
	350
	R$ 11,21
	R$ 3.923,50

	32
	CABO DE COBRE  PP 3X4MM² ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C DIÂMETRO MIN CONDUTOR 2,4MM PESO 100M 20,6KG
	METRO
	614025
	900
	R$ 14,82
	R$ 13.338,00

	33
	CABO DE COBRE PARALELO 2X1,15MM²
	METRO
	 
	700
	R$ 3,53
	R$ 2.471,00

	34
	CABO DE COBRE PARALELO 2X2,5MM² 300V DIÂMETRO MIN CONDUTOR 2MM PESO 100M 6,1KG
	METRO
	472687
	1100
	R$ 6,26
	R$ 6.886,00

	35
	CABO DE COBRE PP 2 X 2,5MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C DIÂMETRO CONDUTOR MIN 2MM PESO 100M 12,2KG
	METRO
	614025
	1705
	R$ 6,80
	R$ 11.594,00

	36
	CABO DE COBRE PP 2X1,5MM² ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C DIÂMETRO CONDUTOR MIN1,5MM, PESO 100M MIN 7,9KG
	METRO
	614025
	605
	R$ 4,84
	R$ 2.928,20

	37
	CABO DE COBRE PP 2X4 MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C, DIÂMETRO MIN CONDUTOR 2,4MM, PESO MIN 16,8 KG/100M
	METRO
	614025
	400
	R$ 9,72
	R$ 3.888,00

	38
	CABO DE COBRE PP 2X6MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C, COM NO MÍNIMO 2,9MM DE DIÂMETRO NOMINAL, COM NO MÍNIMO 11,6MM DE DE DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO, COM PESO APROXIMADO DE 22,9KG POR 100M, DISPONÍVEL NA PRETO
	METRO
	614025
	950
	R$ 15,17
	R$ 14.411,50

	39
	CABO DE COBRE PP 3X10MM² ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C
	METRO
	614025
	900
	R$ 37,46
	R$ 33.714,00

	40
	CABO DE COBRE PP 3X6MM² ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C, COM NO MÍNIMO 2,9MM DE DIÂMETRO NOMINAL, COM NO MÍNIMO 12,4MM DE DE DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO, COM PESO APROXIMADO DE 29KG POR 100M, DISPONÍVEL NA COR PRETA
	METRO
	614025
	1100
	R$ 20,15
	R$ 22.165,00

	41
	CABO FLEXIVEL  DE COBRE TENDO AS ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS DE 10MM ²  ISOLAÇÃO XLPE 1KV 90° DIAMETRO MIN CONDUTOR 3,9MM, PESO MINIMO 100M 12,2KG
	ROLO
	418899
	14
	R$ 964,68
	R$ 13.505,52

	42
	CABO FLEXÍVEL  DE COBRE TENDO AS ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS DE 2,5MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C VERMELHO, BRANCO OU AMARELO
	METRO
	623607
	1250
	R$ 2,32
	R$ 2.900,00

	43
	CABO FLEXÍVEL  DE COBRE TENDO AS ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS DE 2,5MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C VERMELHO, BRANCO OU AMARELO DIÂMETRO CONDUTOR MIN 2MM, PESO MINIMO 100M 3KG
	ROLO
	415283
	23
	R$ 232,52
	R$ 5.347,96

	44
	CABO FLEXÍVEL DE COBRE  TENDO AS ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS 25MM² ISOLAÇÃO XLPE 1KV 90°C DIAMETRO MIN CONDUTOR 6,5MM, PESO 100M 26,6KG
	ROLO
	415299
	18
	R$ 2.394,53
	R$ 43.101,54

	45
	CABO FLEXÍVEL DE COBRE 1,5MM²,  ISOLAÇÃO PVC 750V 70ºC PESO MINIMO 1,9 KG/100M DIÂMETRO EXTERNO 2,9MM. PRETO, VERMELHO OU AMARELO
	ROLO
	 
	64
	R$ 187,02
	R$ 11.969,28

	46
	CABO FLEXÍVEL DE COBRE 10MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C  VERMELHO
	METRO
	415282
	503
	R$ 9,84
	R$ 4.949,52

	47
	CABO FLEXÍVEL DE COBRE 2,5MM² ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C AZUL
	METRO
	623607
	1200
	R$ 2,32
	R$ 2.784,00

	48
	CABO FLEXÍVEL DE COBRE 2,5MM² ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C PRETO
	METRO
	404249
	805
	R$ 2,31
	R$ 1.859,55

	49
	CABO FLEXÍVEL DE COBRE 35MM² ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C  DIÂMETRO CONDUTOR MIN 7,5 MM, PESO MNIMO 100M 34KG
	METRO
	623607
	400
	R$ 35,75
	R$ 14.300,00

	50
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 4MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C DIÂMETRO MIN 2,4MM PESO MIN 4,4KG/100M
	METRO
	404249
	705
	R$ 3,99
	R$ 2.812,95

	51
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 4MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C DIÂMETRO MIN 2,4MM PESO MIN 4,4KG/100M, AZUL
	METRO
	458408
	700
	R$ 4,10
	R$ 2.870,00

	52
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 6MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C , ISOLAMENTO EM DUPLA CAMADA, COM NO MÍNIMO 2,9MM DE DIÂMETRO NOMINAL, COM NO MÍNIMO 4,5MM DE DE DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO, COM PESO APROXIMADO DE 6,2KG POR 100M, DISPONÍVEL NAS CORES VERDE, PRETO, AZUL, BRANCO E VERMELHO
	METRO
	415297
	1355
	R$ 5,59
	R$ 7.574,45

	53
	CABO FLEXÍVEL DE COBRE TENDO AS ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS DE  16MM² ISOLAÇÃO XLPE 1KV 90°C DIÂMETRO DO CONDUTOR  5MM, PESO MINIMO 100M 17.7KG
	ROLO
	415296
	13
	R$ 1.575,86
	R$ 20.486,18

	54
	CABO FLEXIVEL DE COBRE TENDO AS ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS DE 4MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C DIAMETRO MIN CONDUTOR 2,4MM, PESO 100M 4,4KG, BRANCO, VERMELHO, AMARELO
	ROLO
	415299
	27
	R$ 355,98
	R$ 9.611,46

	55
	CABO LISO PARA TELEFONE RJ11 - 2 METROS
	UNIDADE
	41793
	210
	R$ 8,23
	R$ 1.728,30

	56
	CABO PP FLEXÍVEL 4X10MM² ISOLAÇÃO 0,6/1KV ROLO COM 100 METROS
	ROLO
	614025
	4
	R$ 4.859,29
	R$ 19.437,16

	57
	CABO TELEFÔNICO INTERNO 2 PARES TRANÇADOS 0,5MM, BLINDADO ESTANHADO
	METRO
	358178
	282
	R$ 1,18
	R$ 332,76

	58
	CAIXA COM TAMPA 1  POSTO COMPATÍVEL COM SISTEMA X LIZFLEX  MARCA TRAMONTINA OU 1 POSIÇÃO
	UNIDADE
	401641
	310
	R$ 5,84
	R$ 1.810,40

	59
	CAIXA COM TAMPA 2 POSTOS COMPATÍVEL COM SISTEMA X LIZFLEX MARCA TRAMONTINA
	UNIDADE
	347173
	310
	R$ 6,93
	R$ 2.148,30

	60
	CAIXA COM TAMPA 3 POSTOS COMPATÍVEL COM SISTEMA X LIZFLEX MARCA TRAMONTINA
	UNIDADE
	341695
	250
	R$ 7,76
	R$ 1.940,00

	61
	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PLÁSTICA 5 DISJUNTOR DIN
	UNIDADE
	615812
	57
	R$ 34,14
	R$ 1.945,98

	62
	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PLÁSTICA, PARA NO MÍNIMO 2 DISJUNTOR DIN COM GRAU DE PROTEÇÃO IP-44
	UNIDADE
	615812
	76
	R$ 12,79
	R$ 972,04

	63
	CAIXA DE MEDIÇÃO GNE DISJ E MEDIDOR 200A
	PEÇAS DIVERSAS
	374924
	5
	R$ 886,66
	R$ 4.433,30

	64
	CAIXA DE PASSAGEM 10X10X08
	UNIDADE
	600295
	83
	R$ 36,03
	R$ 2.990,49

	65
	CAIXA DE PASSAGEM 30X30 CONCRETO
	UNIDADE
	619267
	71
	R$ 58,20
	R$ 4.132,20

	66
	CAIXA DE PASSAGEM PVC PARA ELETRODUTO DE 20X20X10
	UNIDADE
	485226
	101
	R$ 70,25
	R$ 7.095,25

	67
	CAIXA EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO UN 103,02 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONARIA LOCAL) PADRÃO COPEL
	UNIDADE
	374924
	5
	R$ 373,85
	R$ 1.869,25

	68
	CAIXA POLIFÁSICA COPEL CNPH COM LENTE
	UNIDADE
	440977
	5
	R$ 559,07
	R$ 2.795,35

	69
	CANALETA 20X10CM 2MTS
	UNIDADE
	608938
	430
	R$ 8,63
	R$ 3.710,90

	70
	CANALETA 50 X 50 X 2000MM
	METRO
	601072
	210
	R$ 66,44
	R$ 13.952,40

	71
	CANALETA PARA SUPERFICIE COM RETENTOR E ADESIVO, 20 X 12 MM BARRA COM 2 METROS
	UNIDADE
	614258
	495
	R$ 13,63
	R$ 6.746,85

	72
	CHAVE TESTE DE VOLTAGEM, DE 100 A 500V, COM CLIP PARA BOLSO, CABO ISOLADO TRANSPARENTE, COM TAMANHO DE 135MM
	UNIDADE
	440979
	22
	R$ 12,44
	R$ 273,68

	73
	CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS 5500W 110V DIMENSÃO MÍNIMA  DO BOCAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 125 MM
	UNIDADE
	452534
	62
	R$ 71,03
	R$ 4.403,86

	74
	CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS 5500W 220V DIMENSÃO MÍNIMA  DO BOCAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 125 MM
	UNIDADE
	614569
	173
	R$ 74,48
	R$ 12.885,04

	75
	CHUVEIRO TURBO ELETRÔNICO 220V  DIMENSÃO MÍNIMA  DO BOCAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   125 MM
	UNIDADE
	452534
	94
	R$ 258,58
	R$ 24.306,52

	76
	CONDULETE 1 POLEGADAS
	UNIDADE
	460988
	92
	R$ 18,90
	R$ 1.738,80

	77
	CONDULETE 1 TIPO X 1.1/2
	UNIDADE
	460985
	72
	R$ 39,15
	R$ 2.818,80

	78
	CONDULETE 3/4 POLEGADAS
	UNIDADE
	460983
	122
	R$ 13,85
	R$ 1.689,70

	79
	CONECTOR PERFURANTE PARA DERIVAÇÃO ISOLAÇÃO 1 KV PRINCIPAL 16-95MM DERIVADO 4-35MM
	UNIDADE
	336379
	1231
	R$ 23,38
	R$ 28.780,78

	80
	CONECTOR PERFURANTE PARA DERIVAÇÃO ISOLAÇÃO 1KV PRINCIPAL 25-150NNM DERIVADO 25-150MM
	UNIDADE
	336376
	150
	R$ 32,08
	R$ 4.812,00

	81
	CONECTOR PERFURANTE PARA DERIVAÇÃO,ISOLAÇÂO 1KV PRINCIPAL 10-95MM DERIVADO 1,5-10MM
	UNIDADE
	336406
	175
	R$ 14,02
	R$ 2.453,50

	82
	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO SIMPLES PARA CABO 25MM
	PEÇAS DIVERSAS
	402784
	41
	R$ 12,89
	R$ 528,49

	83
	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO SIMPLES PARA CABO 95 MM
	PEÇAS DIVERSAS
	402783
	40
	R$ 46,59
	R$ 1.863,60

	84
	CONTACTORA 3-TF46 45A EM AC-3 220V
	UNIDADE
	623606
	12
	R$ 413,49
	R$ 4.961,88

	85
	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1  1/2 POLEGADAS
	UNIDADE
	287743
	12
	R$ 4,91
	R$ 58,92

	86
	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1 POLEGADA
	UNIDADE
	287745
	45
	R$ 2,91
	R$ 130,95

	87
	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 2 POLEGADAS
	UNIDADE
	395471
	22
	R$ 9,41
	R$ 207,02

	88
	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4 POLEGADAS
	UNIDADE
	312649
	45
	R$ 2,81
	R$ 126,45

	89
	CURVA 90 GRAUS LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1  1/2 POLEGADA COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	408740
	12
	R$ 15,38
	R$ 184,56

	90
	CURVA 90 GRAUS LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1 POLEGADA COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	469284
	12
	R$ 9,54
	R$ 114,48

	91
	CURVA 90 GRAUS LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 2 POLEGADA COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	316917
	17
	R$ 21,53
	R$ 366,01

	92
	CURVA 90 GRAUS LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4 POLEGADA COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	622434
	12
	R$ 6,53
	R$ 78,36

	93
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC 2.½  POLEGADAS
	UNIDADE
	316913
	17
	R$ 35,88
	R$ 609,96

	94
	DETECTOR DE SEQUÊNCIA DE FASE 90V A 1000V
	UNIDADE
	47815
	12
	R$ 180,52
	R$ 2.166,24

	95
	DETECTOR DE TENSÃO AC 90-1000V
	UNIDADE
	474815
	13
	R$ 159,20
	R$ 2.069,60

	96
	DISJUNTOR  MONOPOLAR 20A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	484195
	57
	R$ 12,00
	R$ 684,00

	97
	DISJUNTOR  MONOPOLAR 25A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	484197
	59
	R$ 12,53
	R$ 739,27

	98
	DISJUNTOR BIPOLAR 16A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	397605
	58
	R$ 41,28
	R$ 2.394,24

	99
	DISJUNTOR BIPOLAR 20A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	484195
	60
	R$ 44,20
	R$ 2.652,00

	100
	DISJUNTOR BIPOLAR 25A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	616751
	59
	R$ 42,89
	R$ 2.530,51

	101
	DISJUNTOR BIPOLAR 32A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	624311
	140
	R$ 43,70
	R$ 6.118,00

	102
	DISJUNTOR BIPOLAR 40A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	623126
	41
	R$ 42,74
	R$ 1.752,34

	103
	DISJUNTOR BIPOLAR 50A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	624311
	28
	R$ 48,61
	R$ 1.361,08

	104
	DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA 3X125A
	UNIDADE
	617770
	28
	R$ 404,73
	R$ 11.332,44

	105
	DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA 3X150A
	UNIDADE
	617770
	23
	R$ 425,58
	R$ 9.788,34

	106
	DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA 3X175A
	UNIDADE
	617770
	24
	R$ 454,27
	R$ 10.902,48

	107
	DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA 3X200A
	UNIDADE
	617770
	29
	R$ 459,71
	R$ 13.331,59

	108
	DISJUNTOR DR TETRAPOLAR 100A (ALTA SENSIBILIDADE 30MA)
	UNIDADE
	61186
	15
	R$ 326,96
	R$ 4.904,40

	109
	DISJUNTOR DR TETRAPOLAR 40A (ALTA SENSIBILIDADE 30MA)
	UNIDADE
	473480
	25
	R$ 198,51
	R$ 4.962,75

	110
	DISJUNTOR ELETROMECÂNICO NEMA 1X15A
	UNIDADE
	450059
	26
	R$ 18,92
	R$ 491,92

	111
	DISJUNTOR ELETROMECÂNICO NEMA 1X20A
	UNIDADE
	450052
	23
	R$ 18,75
	R$ 431,25

	112
	DISJUNTOR ELETROMECÂNICO NEMA 1X30A
	UNIDADE
	426898
	23
	R$ 19,69
	R$ 452,87

	113
	DISJUNTOR ELETROMECÂNICO NEMA 2X15A
	UNIDADE
	450059
	23
	R$ 71,27
	R$ 1.639,21

	114
	DISJUNTOR ELETROMECÂNICO NEMA 2X20A
	UNIDADE
	450052
	25
	R$ 73,83
	R$ 1.845,75

	115
	DISJUNTOR ELETROMECÂNICO NEMA 2X30A
	UNIDADE
	450054
	23
	R$ 82,42
	R$ 1.895,66

	116
	DISJUNTOR ELETROMECÂNICO NEMA 3X30A
	UNIDADE
	426898
	23
	R$ 99,39
	R$ 2.285,97

	117
	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	623163
	57
	R$ 10,47
	R$ 596,79

	118
	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	623126
	38
	R$ 14,10
	R$ 535,80

	119
	DISJUNTOR MONOPOLAR 40A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	624311
	38
	R$ 14,44
	R$ 548,72

	120
	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	624311
	40
	R$ 14,91
	R$ 596,40

	121
	DISJUNTOR NEMA 2X40A
	UNIDADE
	450058
	18
	R$ 92,48
	R$ 1.664,64

	122
	DISJUNTOR NEMA 2X50A
	UNIDADE
	482688
	18
	R$ 94,12
	R$ 1.694,16

	123
	DISJUNTOR NEMA 3 X 100A
	UNIDADE
	482690
	30
	R$ 143,83
	R$ 4.314,90

	124
	DISJUNTOR NEMA 3X40A
	UNIDADE
	450058
	18
	R$ 94,88
	R$ 1.707,84

	125
	DISJUNTOR NEMA 3X50A
	UNIDADE
	482688
	39
	R$ 106,84
	R$ 4.166,76

	126
	DISJUNTOR NEMA 3X60A
	UNIDADE
	482645
	38
	R$ 122,14
	R$ 4.641,32

	127
	DISJUNTOR NEMA 3X70A
	UNIDADE
	482689
	38
	R$ 131,68
	R$ 5.003,84

	128
	DISJUNTOR NEMA 3X90A
	UNIDADE
	482690
	18
	R$ 140,49
	R$ 2.528,82

	129
	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	48203
	35
	R$ 189,27
	R$ 6.624,45

	130
	DISJUNTOR TRIPOLAR 150A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	622894
	35
	R$ 427,85
	R$ 14.974,75

	131
	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	622898
	78
	R$ 53,65
	R$ 4.184,70

	132
	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	622971
	78
	R$ 58,07
	R$ 4.529,46

	133
	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	622973
	78
	R$ 64,69
	R$ 5.045,82

	134
	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	622974
	78
	R$ 68,10
	R$ 5.311,80

	135
	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	622977
	35
	R$ 123,72
	R$ 4.330,20

	136
	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	622978
	49
	R$ 136,59
	R$ 6.692,91

	137
	DUCHA HIGIÊNICA, 3 TEMPERATURA, COM NO MÍNIMO 4300W, 220V
	UNIDADE
	335014
	25
	R$ 338,05
	R$ 8.451,25

	138
	ELETRO CALHA DE PVC 20X20X2M
	METRO
	434158
	210
	R$ 30,70
	R$ 6.447,00

	139
	ELETRO CALHA DE PVC 30X30X2M
	METRO
	434158
	160
	R$ 41,93
	R$ 6.708,80

	140
	ELETRODUTO CORRUGADO 1 POLEGADA
	METRO
	320375
	200
	R$ 3,52
	R$ 704,00

	141
	ELETRODUTO CORRUGADO 2 POLEGADAS
	METRO
	322505
	950
	R$ 8,34
	R$ 7.923,00

	142
	ELETRODUTO CORRUGADO 3 POLEGADAS
	METRO
	322505
	380
	R$ 14,27
	R$ 5.422,60

	143
	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4
	METRO
	254622
	518
	R$ 2,39
	R$ 1.238,02

	144
	ELETRODUTO PVC 2.1/2
	UNIDADE
	424718
	4
	R$ 69,78
	R$ 279,12

	145
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1  1/2 POLEGADA, COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	333741
	30
	R$ 44,49
	R$ 1.334,70

	146
	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1   POLEGADA, COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	364704
	30
	R$ 23,72
	R$ 711,60

	147
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 2 POLEGADA, COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	614043
	50
	R$ 58,00
	R$ 2.900,00

	148
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3 POLEGADAS
	UNIDADE
	327547
	50
	R$ 106,89
	R$ 5.344,50

	149
	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4  POLEGADA, COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	373698
	30
	R$ 14,86
	R$ 445,80

	150
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, ANTI-CHAMA DN 20 MM (1/2")
	METRO
	408743
	80
	R$ 11,33
	R$ 906,40

	151
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, ANTI-CHAMA DN 40 MM (1 1/4")
	METRO
	408745
	80
	R$ 31,51
	R$ 2.520,80

	152
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, ANTI-CHAMA DN 85 MM (3") 3 METROS
	UNIDADE
	408745
	84
	R$ 103,17
	R$ 8.666,28

	153
	ESPELHO PLACA CEGA 4 X 2, COR BRANCA, COM SUPORTE/ENCAIXE
	UNIDADE
	 
	130
	R$ 2,78
	R$ 361,40

	154
	FITA DE AÇO PERFURADA 19MM
	METRO
	428924
	190
	R$ 4,77
	R$ 906,30

	155
	FITA DUPLA FACE 19MM X 20 METROS
	UNIDADE
	614251
	85
	R$ 76,19
	R$ 6.476,15

	156
	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 19MM X 20 METROS
	UNIDADE
	614251
	105
	R$ 77,08
	R$ 8.093,40

	157
	FITA ISOLANTE - ROLO 10 METROS
	UNIDADE
	483487
	146
	R$ 6,27
	R$ 915,42

	158
	FITA ISOLANTE - ROLO 5 METROS
	UNIDADE
	614251
	50
	R$ 3,70
	R$ 185,00

	159
	FITA ISOLANTE 19MM ROLO 20M
	UNIDADE
	614251
	121
	R$ 8,05
	R$ 974,05

	160
	FITA ISOLANTE COR AMARELA 10M
	UNIDADE
	321185
	62
	R$ 6,50
	R$ 403,00

	161
	FITA ISOLANTE COR AZUL 10M
	UNIDADE
	425180
	40
	R$ 6,74
	R$ 269,60

	162
	FITA ISOLANTE COR BRANCA 10M
	UNIDADE
	449598
	68
	R$ 7,14
	R$ 485,52

	163
	FITA ISOLANTE COR VERMELA 10M
	UNIDADE
	321186
	37
	R$ 6,97
	R$ 257,89

	164
	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO, COM NO MÍNIMO 19MM DE LARGURA E 10M DE COMPRIMENTO, PARA APLICAÇÃO EM QUALQUER SUPERFÍCIE, COR PRETA, COM PESO APROXIMADO DE 500G O ROLO.
	ROLO
	604732
	287
	R$ 32,82
	R$ 9.419,34

	165
	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M
	UNIDADE
	465553
	215
	R$ 4,73
	R$ 1.016,95

	166
	FUSÍVEL DE VIDRO 5X20MM 10A 250V
	UNIDADE
	340013
	1025
	R$ 1,33
	R$ 1.363,25

	167
	FUSÍVEL DE VIDRO 5X20MM 15A 250V
	UNIDADE
	422453
	1035
	R$ 1,28
	R$ 1.324,80

	168
	FUSÍVEL DE VIDRO 5X20MM 7A 250V
	UNIDADE
	398345
	1060
	R$ 1,09
	R$ 1.155,40

	169
	FUSÍVEL DE VIDRO 6X30MM 10A 250V
	UNIDADE
	340013
	1050
	R$ 1,80
	R$ 1.890,00

	170
	FUSÍVEL DE VIDRO 6X30MM 20A 250V
	UNIDADE
	359709
	1050
	R$ 2,07
	R$ 2.173,50

	171
	FUSÍVEL DE VIDRO 6X30MM 20A 250V
	UNIDADE
	359709
	1040
	R$ 2,19
	R$ 2.277,60

	172
	FUSÍVEL NH 630A RETARDADO
	UNIDADE
	438639
	20
	R$ 252,95
	R$ 5.059,00

	173
	GRAMPO PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8
	PEÇAS DIVERSAS
	624002
	130
	R$ 10,73
	R$ 1.394,90

	174
	HASTE ATERRAMENTO LAM. BAIXA CAMADA 12,7MMX2,4M
	UNIDADE
	623965
	80
	R$ 65,20
	R$ 5.216,00

	175
	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM TOMADA
	UNIDADE
	423823
	170
	R$ 12,22
	R$ 2.077,40

	176
	INTERRUPTOR DE SOBREPOR
	UNIDADE
	250645
	105
	R$ 8,03
	R$ 843,15

	177
	INTERRUPTOR DUPLO DE EMBUTIR BRANCO
	UNIDADE
	299580
	75
	R$ 11,62
	R$ 871,50

	178
	INTERRUPTOR DUPLO DE EMBUTIR COM TOMADA
	UNIDADE
	423823
	90
	R$ 21,66
	R$ 1.949,40

	179
	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR BRANCO
	UNIDADE
	483582
	85
	R$ 9,00
	R$ 765,00

	180
	ISOLADOR DE PORCELANA REX 72X72
	UNIDADE
	621948
	50
	R$ 21,70
	R$ 1.085,00

	181
	LÂMPADA BULBO LED LEITOSA E27 30W MAIOR QUE 800 LUMMENS 6400K, 100-240V
	UNIDADE
	624046
	940
	R$ 20,93
	R$ 19.674,20

	182
	LÂMPADA COMPACTA 45W 127V
	UNIDADE
	446945
	540
	R$ 46,20
	R$ 24.948,00

	183
	LÂMPADA DICRÓICA DIMERIZAVEL LED 7 WATS 3000K 85 A 265 VAC
	UNIDADE
	468639
	70
	R$ 29,66
	R$ 2.076,20

	184
	LÂMPADA DICRÓICA LED 6W GU10 - LUZ BRANCA FRIA E BRANCA QUENTE - BIVOLT DIMERIZAVEL
	UNIDADE
	603066
	145
	R$ 53,31
	R$ 7.729,95

	185
	LAMPADA ESPIRAL 25W 127V 6400K
	UNIDADE
	420156
	140
	R$ 19,40
	R$ 2.716,00

	186
	LAMPADA ESPIRAL 33W 127V 6400K
	UNIDADE
	457574
	140
	R$ 27,90
	R$ 3.906,00

	187
	LAMPADA ESPIRAL 45W 127V 6400K
	UNIDADE
	446090
	155
	R$ 54,72
	R$ 8.481,60

	188
	LÂMPADA ESPIRAL 59W 127V 6400K
	UNIDADE
	446090
	105
	R$ 60,38
	R$ 6.339,90

	189
	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W, 6400K, BASE e27, BULBO 4U, EFICIÊNCIA LUMINOSA 63 lm/W
	UNIDADE
	397379
	130
	R$ 35,43
	R$ 4.605,90

	190
	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 33W 220V 6400K E27
	UNIDADE
	446011
	30
	R$ 33,07
	R$ 992,10

	191
	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR16W  TEMPERATURA DA COR 6400K BULBO T8 IRC >80$% BASE G13 FLUXO LUMINOSO 1000 LUMENS DIÂMETRO 25MM COMPRIMENTO 600MM
	UNIDADE
	441418
	70
	R$ 16,36
	R$ 1.145,20

	192
	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W TEMPERATURA DA COR 6400K, BULBO T8 IRC >80% BASE G13, FLUXO LUMINOSO 2115 LUMENS  DIÂMETRO 25MM COMPRIMENTO 1210MM
	UNIDADE
	454048
	100
	R$ 19,12
	R$ 1.912,00

	193
	LAMPADA HO LED TUBULAR 40W, 240CM 6400K 100-240V EM POLICARBONATO LEITOSO, BASE G13 COM PRESILIA CENTRAL, LIGAÇÃO EM UMA DAS EXTREMIDADES
	UNIDADE
	464303
	220
	R$ 77,52
	R$ 17.054,40

	194
	LAMPADA LED BULBO 12W 127/220V SOQUETE E-27 6400K
	UNIDADE
	446036
	805
	R$ 10,51
	R$ 8.460,55

	195
	LAMPADA LED BULBO 15W 127/220V SOQUETE E-27 6400K
	UNIDADE
	469642
	615
	R$ 13,82
	R$ 8.499,30

	196
	LAMPADA LED BULBO 18W E27, 6500K, BIVOLT, COM NO MÍNIMO 1100 LUMENS, ABERTURA MÍNIMA DE 160 GRAUS.
	UNIDADE
	614454
	915
	R$ 25,74
	R$ 23.552,10

	197
	LAMPADA LED BULBO 9W 127V SOQUETE E-27
	UNIDADE
	624340
	570
	R$ 8,75
	R$ 4.987,50

	198
	LAMPADA LED TUBULAR T8 1200MM 4000 K, IGUAL OU SUPERIOR A 18W TENSÃO 110-240V, 60HZ, BASE G13, ÂNGULO RAIO 120°, 1600 LUMENS, VIDA ÚTIL COM NO MÍNIMO 25.000 HORAS, ABNT IEC/PAS 62612:2013. LIGAÇÃO EM UMA DAS EXTREMIDADES
	UNIDADE
	614451
	360
	R$ 22,95
	R$ 8.262,00

	199
	LAMPADA LED TUBULAR T8 1200MM 6400 K, IGUAL OU SUPERIOR A 18W TENSÀO 110-240V, 60HZ, BASE G13, ANGULO RAI0120°,MINIMO 1850 LUMENS, COM NO MÍNIMO 25.000 HORAS, BULBO EM POLICARBONATO LEITOSO, LIGAÇÃO EM UMA DAS EXTREMIDADES, ABNT IEC/PAS 62612:2013,
	UNIDADE
	608411
	530
	R$ 19,52
	R$ 10.345,60

	200
	LAMPADA LED TUBULAR T8 600MM 6400 K,IGUAL OU SUPERIOR A 9W TENSÃO 110-240V, 60HZ, BASE G13, ÂNGULO RAIO 120°, 800 LUMENS, COM NO MÍNIMO 25.000 HORAS, ABNT IEC/PAS 62612:2013, LIGAÇÃO EM UMA DAS EXTREMIDADES
	UNIDADE
	614453
	220
	R$ 15,34
	R$ 3.374,80

	201
	LAMPADA VAPOR METALICO 150W
	UNIDADE
	480063
	30
	R$ 39,85
	R$ 1.195,50

	202
	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W E40
	UNIDADE
	416150
	30
	R$ 58,00
	R$ 1.740,00

	203
	LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W OVOIDE/TUBULAR
	UNIDADE
	458299
	180
	R$ 52,15
	R$ 9.387,00

	204
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32X
	UNIDADE
	624053
	90
	R$ 216,07
	R$ 19.446,30

	205
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS BI-VOLT
	UNIDADE
	624161
	535
	R$ 25,61
	R$ 13.701,35

	206
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 110/220V, AUTONOMIA DE 3 HORAS, ÁREA DE ABRANGÊNCIA 250M², FLUXO LUMINOSO 1.200 LUMENS 02 FARÓIS, COM 2X24 SMD LEDS DE ALTA POTÊNCIA, BATERIA  GEL SELADA LEAD ACID 6V/4AH, GRAU DE PROTEÇÃO IP-20, TEMPERATURA DA COR DO LED 6000 - 7000K, MATERIAL PLÁSTICO ABS, VIDA ÚTIL 200 CICLOS, CONSUMO 4W, DIMENSÕES: 195 X 227 X 56.4 MM, PESO 1300G, LENTE COM ÂNGULO DE 140°.
	UNIDADE
	624048
	160
	R$ 158,51
	R$ 25.361,60

	207
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 110/220V, AUTONOMIA DE 3 HORAS, ÁREA DE ABRANGÊNCIA 600M², FLUXO LUMINOSO 3.000 LUMENS 02 FARÓIS, COM 2X24 SMD LEDS DE ALTA POTÊNCIA, BATERIA  GEL SELADA LEAD ACID, GRAU DE PROTEÇÃO IP-20, TEMPERATURA DA COR DO LED 6000 - 7000K, MATERIAL PLÁSTICO ABS, VIDA ÚTIL 200 CICLOS, LENTE COM ÂNGULO DE 140°.
	UNIDADE
	624161
	135
	R$ 299,12
	R$ 40.381,20

	208
	LUMINÁRIA LED 200W ILUMINAÇÃO PÚBLICA POSTE IP67 BIVOLT, TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000-6500K), COM 04 CHIPS, FLUXO LUMINOSO: 24.000 LÚMENS, COM PROTEÇÃO: IP67 (PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E POEIRA), EM ALUMINIO E ACRILÍCO REFORÇADO, COM VIDA ÚTIL: 50.000(MÉDIA) E TAMANHO DO ENCAIXE DO POSTE: 5,3 CM
	UNIDADE
	624049
	70
	R$ 747,62
	R$ 52.333,40

	209
	LUMINÁRIA TARTARUGA ALUMÍNIO PARA LÂMPADAS 150 WATTS
	UNIDADE
	373680
	130
	R$ 67,62
	R$ 8.790,60

	210
	LUVA ELETRODUTO 2 1/2
	UNIDADE
	444725
	10
	R$ 14,49
	R$ 144,90

	211
	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1  POLEGADA COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	622404
	32
	R$ 4,52
	R$ 144,64

	212
	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/2 POLEGADA COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	443537
	2
	R$ 5,47
	R$ 10,94

	213
	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO 2 POLEGADA COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	434660
	32
	R$ 7,32
	R$ 234,24

	214
	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 POLEGADA COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	458356
	30
	R$ 2,40
	R$ 72,00

	215
	LUXÍMETRO DE 20000 LUX
	UNIDADE
	300676
	8
	R$ 700,26
	R$ 5.602,08

	216
	MANGUEIRA DE LED DECORATIVA RGB MIN 5W/M ROLO 100MTS COM 5 FONTES E CONEXÕES 220V(COTA PARA ME/EPP)
	ROLO
	604125
	58
	R$ 1.374,12
	R$ 79.698,96

	217
	MANGUEIRA DE LED DECORATIVA RGB MIN 5W/M ROLO 100MTS COM 5 FONTES E CONEXÕES 220V
	ROLO
	604125
	529
	R$ 1.374,12
	R$ 726.909,48

	218
	MASSA DE CALAFETAR EM  FILETES, EMBALAGEM 350G
	CAIXA
	625003
	29
	R$ 14,49
	R$ 420,21

	219
	MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER 20 A 80M MULTIMETRO DIGITAL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DISPLAY LCD/CONTAGEM: 3 1/2 DÍGITOS/2000; ILUMINAÇÃO: SIM; TRUE RMS: SIM; TENSÃO DC: 200M/2/20/200/1000V; TENSÃO AC: 200M/2/20/200/750V; CORRENTE DC: 2M/20M/200M/20A; CORRENTE AC: 2M/20M/200M/20A; RESISTÊNCIA: 200/2K/20K/200K/2M/20M/200MOHMS; TEMPERATURA: -20~+1000°C; CAPACITÂNCIA: 20N/200N/2U/20U/200UF/2000UF; INDUTÂNCIA: 2M/20M/200M/2H/20H; FREQUÊNCIA: 10/100/1K/10K/100K/1MHZ; TESTE DE CONTINUIDADE/DIODO: SIM; TESTE HFE: SIM; DATA/PEAK HOLD: SIM; MÁX./MÍN./RELATIVO: SIM; AUTODESLIGAMENTO: SIM; MUDANÇA DE FAIXA: MANUAL; PRECISÃO BÁSICA: 0,005; CATEGORIA DE SEGURANÇA: CAT III 1000V.
	UNIDADE
	349854
	1
	R$ 895,60
	R$ 895,60

	220
	MICRÔMETRO EXTERNO DIGITAL, CAPACIDADE DE 0-25MM, RESOLUÇÃO 0,001MM, COM PROTEÇÃO NO MÍNIMO IP 65 E FUNÇÃO DE AUTO DESLIGAMENTO
	UNIDADE
	217140
	3
	R$ 1.342,36
	R$ 4.027,08

	221
	MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO , 10A 250V BRANCO COMPATÍVEL COM A MARCA TRAMONTINA
	UNIDADE
	621093
	150
	R$ 13,06
	R$ 1.959,00

	222
	MÓDULO INTERRUPTOR PIALPLUS PARALELO 10A 250V
	UNIDADE
	621093
	161
	R$ 27,81
	R$ 4.477,41

	223
	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V  COMPATÍVEL  COM A MARCA TRAMONTINA  PARA LINHA LIZ, LIZFLEX, LUX2
	UNIDADE
	485953
	190
	R$ 12,71
	R$ 2.414,90

	224
	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES PIAL PLUS, 10A 250V BRANCO
	UNIDADE
	426916
	195
	R$ 18,24
	R$ 3.556,80

	225
	MÓDULO TAMPO CEGO COMPATÍVEL COM A MARCA TRAMONTINA
	UNIDADE
	422768
	140
	R$ 1,65
	R$ 231,00

	226
	MÓDULO TOMADA 20A
	UNIDADE
	422768
	265
	R$ 11,34
	R$ 3.005,10

	227
	MÓDULO TOMADA 2P+T 20A VERMELHA
	UNIDADE
	421191
	180
	R$ 15,57
	R$ 2.802,60

	228
	MÓDULO TOMADA 2P+T,  20A 250V VERMELHA COMPATÍVEL COM A MARCA TRAMONTINA LINHA  LIZFLEX
	UNIDADE
	622453
	152
	R$ 12,38
	R$ 1.881,76

	229
	MÓDULO TOMADA 2P+T, 20A 250V BRANCA COMPATÍVEL COM A MARCA TRAMONTINA LINHA  LIZFLEX
	UNIDADE
	485954
	260
	R$ 13,07
	R$ 3.398,20

	230
	MÓDULO TOMADA PARA TELEFONE RJ11 LIZFLEX BRANCO COMPATÍVEL COM A MARCA TRAMONTINA
	UNIDADE
	392095
	227
	R$ 16,97
	R$ 3.852,19

	231
	MÓDULO TOMADA RJ45 CAT.6 BRANCO COMPATÍVEL COM A MARCA TRAMONTINA LINHA  LIZFLEX
	UNIDADE
	617244
	242
	R$ 19,71
	R$ 4.769,82

	232
	MULTÍMETRO COM ALICATE AMPERÍMETRO TRUE RMS
	UNIDADE
	616913
	8
	R$ 1.284,22
	R$ 10.273,76

	233
	NÚCLEO/SUPORTE CENTRAL PARA 4 LUMINÁRIAS EM H PARA POSTE COM TOPO 180MM CIRCULAR PARA FIXAÇÃO. CONTENDO BRAÇOS COM 3 GRAUS DE ELEVAÇÃO, 600MM DE COMPRIMENTO E 48.3MM DE DIÂMETRO; E GERMINAÇÃO  DO SUPORTE DE 3 GRAUS DE ELEVAÇÃO E 240MM COMPRIMENTO PARA LUMINÁRIA 48.3MM DIÂMETRO. CONJUNTO GALVANIZADO CORTA FOGO CONTENDO PARAFUSO PRISIONEIRO ANTICORROSIVO.
	UNIDADE
	404054
	7
	R$ 348,87
	R$ 2.442,09

	234
	PAINEL ELÉTRICO QUADRO DE COMANDO 300X300X200MM
	UNIDADE
	616646
	37
	R$ 213,42
	R$ 7.896,54

	235
	PAQUÍMETRO DIGITAL FABRICADO EM AÇO INOX, COM DISPLAY EM LCD, COM FAIXA DE MEDIÇÃO 1MM -150MM (6")
	UNIDADE
	620900
	9
	R$ 402,21
	R$ 3.619,89

	236
	PARAFUSO CABEÇA QUAD.125MM
	UNIDADE
	364723
	360
	R$ 13,36
	R$ 4.809,60

	237
	PARAFUSO CABEÇA QUAD.250MM
	UNIDADE
	364595
	350
	R$ 18,12
	R$ 6.342,00

	238
	PARAFUSO CABEÇA QUAD.300MM
	UNIDADE
	301238
	400
	R$ 22,12
	R$ 8.848,00

	239
	PARAFUSO CABEÇA QUAD.350MM
	UNIDADE
	259366
	370
	R$ 23,85
	R$ 8.824,50

	240
	PARAFUSO CABEÇA QUAD.400MM
	UNIDADE
	364723
	370
	R$ 31,56
	R$ 11.677,20

	241
	PARAFUSO MÁQUINA 5/8 X 175MM
	UNIDADE
	259366
	652
	R$ 13,04
	R$ 8.502,08

	242
	PASSADOR FIO 10MT
	UNIDADE
	274757
	31
	R$ 27,35
	R$ 847,85

	243
	PASSADOR FIO 20MT
	UNIDADE
	274757
	36
	R$ 33,83
	R$ 1.217,88

	244
	PASTA LUBRIFICANTE PARA FIOS
	UNIDADE
	478578
	35
	R$ 33,91
	R$ 1.186,85

	245
	PISCA PISCA NATALINO LED RGB 100 LEDS 100-240V
	UNIDADE
	448561
	297
	R$ 38,24
	R$ 11.357,28

	246
	PLAFON PVC 1 LAMPADA E-27
	UNIDADE
	446450
	400
	R$ 6,03
	R$ 2.412,00

	247
	PLAFLON.SPOT 200W PORCELANA BCO INTERNEED
	UNIDADE
	403005
	170
	R$ 6,38
	R$ 1.084,60

	248
	PLUG FEMEA 2P 10A
	UNIDADE
	463209
	204
	R$ 4,85
	R$ 989,40

	249
	PLUG FEMEA 2P+T 20A
	UNIDADE
	463208
	224
	R$ 7,11
	R$ 1.592,64

	250
	PLUG FEMEA PARA EXTENSÃO REFORÇADO 10A 250V
	UNIDADE
	463209
	322
	R$ 7,09
	R$ 2.282,98

	251
	PLUG FEMEA PARA EXTENSÃO REFORÇADO 20A 250V
	UNIDADE
	463208
	269
	R$ 8,56
	R$ 2.302,64

	252
	PLUG MACHO 2P 10A
	UNIDADE
	614411
	242
	R$ 5,01
	R$ 1.212,42

	253
	PLUG MACHO 2P+T 20A
	UNIDADE
	614410
	242
	R$ 8,87
	R$ 2.146,54

	254
	PLUG MACHO PARA EXTENSÃO REFORÇADO 10A 250V
	UNIDADE
	428747
	230
	R$ 5,03
	R$ 1.156,90

	255
	PLUG MACHO PARA EXTENSÃO REFORÇADO 20A 250V
	UNIDADE
	428431
	184
	R$ 8,52
	R$ 1.567,68

	256
	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12 M 300 DAN BASE 410 MM E 170 MM DE TOPO
	UNIDADE
	447911
	32
	R$ 2.476,39
	R$ 79.244,48

	257
	POSTE PT 200 DAN
	UNIDADE
	452774
	31
	R$ 1.240,69
	R$ 38.461,39

	258
	PROJETOR LED - IP65 OU SUPERIOR - 3000K - 9000 LUMENS
	UNIDADE
	601290
	15
	R$ 330,24
	R$ 4.953,60

	259
	PUNHO PARA FUSIVEL NH - SACA FUSIVEL
	UNIDADE
	416891
	13
	R$ 315,77
	R$ 4.105,01

	260
	QUADRO DISTRIBUIDOR SOBREPOR 30 DIN 100A TRIFÁSICO
	UNIDADE
	622834
	8
	R$ 677,90
	R$ 5.423,20

	261
	QUADRO EXTERNO PARA 6 DISJUNTORES
	UNIDADE
	485990
	8
	R$ 67,23
	R$ 537,84

	262
	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W EXTERNO SEM FOTOCÉLULA
	UNIDADE
	433617
	100
	R$ 105,27
	R$ 10.527,00

	263
	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 SEM FOTOCÉLULA
	UNIDADE
	433620
	100
	R$ 121,94
	R$ 12.194,00

	264
	REATOR VAPOR METÁLICO 400W SEM FOTOCÉLULA EXTERNO
	UNIDADE
	416227
	90
	R$ 146,13
	R$ 13.151,70

	265
	REATOR VAPOR METÁLICO EXTERNO AF 400W/220V
	UNIDADE
	433618
	140
	R$ 142,18
	R$ 19.905,20

	266
	REFLETOR DE LED 100W. BIVOLT AUTOMÁTICA; FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTÊNCIA - IGUAL OU SUPERIOR A 0,98; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70, PROTETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA, IP MÍNIMO 66 DO PRODUTO; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000HS (L70) SISTEMA DE ATERRAMENTO; FLUXO LUMINOSO EFETIVO MAIOR OU IGUAL DE 12.000/LM MAIOR OU IGUAL 120LM/W; ÂNGULO DE IRRADIAÇÃO ABERTO; TEMPERATURA DE COR ACIMA DE 6000KOU SUPERIOR.
	UNIDADE
	620741
	220
	R$ 136,59
	R$ 30.049,80

	267
	REFLETOR DE LED 150W. REFLETOR BIVOLT AUTOMÁTICA; FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTÊNCIA - IGUAL OU SUPERIOR A 0,98; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70, PROTETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA, IP MÍNIMO 66 DO PRODUTO; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000HS (L70) SISTEMA DE ATERRAMENTO; FLUXO LUMINOSO EFETIVO MAIOR OU IGUAL DE 18.000/LM MAIOR OU IGUAL 120LM/W; ÂNGULO DE IRRADIAÇÃO ABERTO; TEMPERATURA DE COR ACIMA DE 5000K.
	UNIDADE
	470260
	254
	R$ 182,23
	R$ 46.286,42

	268
	REFLETOR DE LED 220V 400W, COM 08 CHIPS,  FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTEEM MALHA FECHADA;  ALTO FATOR DE POTÊNCIA, IGUAL OU SUPERIOR A 0,98. DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE  INFERIOR A 10%. INDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES(IRC) MAIOR OU IGUAL A 70. PROTETOR CONTRA SURTOS 10KV.  IP MINIMO 66. LED COM VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50000HS. FLUXO LUMINOSO 120 LUMENS/W TEMPERATURA  DA COR 6000K OU SUPERIOR
	UNIDADE
	433196
	110
	R$ 540,78
	R$ 59.485,80

	269
	REFLETOR DE LED BIVOLT 20W FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTEEM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTÊNCIA, IGUAL OU SUPERIOR A 0,98. DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%. INDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES(IRC) MAIOR OU IGUAL A 70. PROTETOR CONTRA SURTOS10KV.  IP MINIMO 66. LED COM VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50000HS. FLUXO LUMINOSO 120 LUMENS/W TEMPERATURA DA COR 6000K OU SUPERIOR
	UNIDADE
	624054
	121
	R$ 48,72
	R$ 5.895,12

	270
	REFLETOR DE LED BIVOLT 50W  FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTEEM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTÊNCIA, IGUAL OU SUPERIOR A 0,98. DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%. INDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES(IRC) MAIOR OU IGUAL A 70. PROTETOR CONTRA SURTOS10KV. IP MINIMO 66. LED COM VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50000HS. FLUXO LUMINOSO 120 LUMENS/W TEMPERATURA DA COR 6000K OU SUPERIOR
	UNIDADE
	470263
	146
	R$ 74,20
	R$ 10.833,20

	271
	REFLETOR DE LED COM POTENCIA MÁXIMA DE 250W. BIVOLT AUTOMÁTICA; FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTENCIA -IGUAL OU SUPERIOR A 0,98; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70,PROTETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA, IP MÍNIMO 66 DO PRODUTO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, LENTE DE PROTEÇÃO EM VIDRO PLANO TEMPERADO,  LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000HS(L70) SISTEMA DE ATERRAMENTO; FLUXO LUMINOSO EFETIVO MAIOR OU IGUAL DE 37.500/LM  150LM/W, ÂNGULO DE IRRADIAÇÃO LENTE DE 60°, TEMPERATURA MÉDIA DE COR  5000K. GARANTIA DE 5 ANOS. MARCA DE REFERÊNCIA CONEXLED E/OU ZAGONEL E/OU ESB.
	UNIDADE
	463255
	80
	R$ 955,87
	R$ 76.469,60

	272
	REFLETOR DE LED COM POTENCIA MÁXIMA DE 500W. BIVOLT AUTOMÁTICA; FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTENCIA -IGUAL OU SUPERIOR A 0,98; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70,PROTETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA, IP MÍNIMO 66 DO PRODUTO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, LENTE DE PROTEÇÃO EM VIDRO PLANO TEMPERADO,  LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000HS(L70) SISTEMA DE ATERRAMENTO; FLUXO LUMINOSO EFETIVO MAIOR OU IGUAL DE 75.000/LM  150LM/W, ÂNGULO DE IRRADIAÇÃO LENTE DE 60°, TEMPERATURA MÉDIA DE COR  5000K. GARANTIA DE 5 ANOS.. MARCA DE REFERÊNCIA CONEXLED E/OU ZAGONEL E/OU ESB.
	UNIDADE
	360126
	45
	R$ 782,23
	R$ 35.200,35

	273
	REFLETOR DE LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 400W BIVOLT AUTOMÁTICO; FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; FATOR DE POTÊNCIA - IGUAL OU SUPERIOR A 0,90; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70, IP MÍNIMO 66 DO PRODUTO; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 25.000HS, SISTEMA DE ATERRAMENTO; FLUXO LUMINOSO EFETIVO MAIOR OU IGUAL DE 30.000/LM, MAIOR OU IGUAL 90LM/W; ÂNGULO DE IRRADIAÇÃO DE NO MÍNIMO 120°; TEMPERATURA MÉDIA DE COR DE NO MÍNIMO 5000K. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO.(COTA ME/EPP)
	UNIDADE
	335323
	70
	R$ 371,39
	R$ 25.997,30

	274
	REFLETOR DE LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 400W BIVOLT AUTOMÁTICO; FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; FATOR DE POTÊNCIA - IGUAL OU SUPERIOR A 0,90; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70, IP MÍNIMO 66 DO PRODUTO; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 25.000HS, SISTEMA DE ATERRAMENTO; FLUXO LUMINOSO EFETIVO MAIOR OU IGUAL DE 30.000/LM, MAIOR OU IGUAL 90LM/W; ÂNGULO DE IRRADIAÇÃO DE NO MÍNIMO 120°; TEMPERATURA MÉDIA DE COR DE NO MÍNIMO 5000K. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO.
	UNIDADE
	335323
	210
	R$ 371,39
	R$ 77.991,90

	275
	REFLETOR LED BIVOLT 250W REFLETOR DE LED BIVOLT 250 W FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTÊNCIA, IGUAL OU SUPERIOR A 0,98. DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%. INDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES(IRC) MAIOR OU IGUAL A 70. PROTETOR CONTRA SURTOS10KV. IP MINIMO 66. LED COM VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50000HS. FLUXO LUMINOSO 120 LUMENS/W TEMPERATURA DA COR 6000K OU SUPERIOR
	UNIDADE
	463255
	150
	R$ 490,99
	R$ 73.648,50

	276
	RELE FOTO ELÉTRICO 220V COM BASE
	UNIDADE
	602254
	50
	R$ 36,33
	R$ 1.816,50

	277
	RELE FOTO ELÉTRICO 220V SEM BASE
	UNIDADE
	339103
	50
	R$ 30,23
	R$ 1.511,50

	278
	RELE FOTOELÉTRICO, BIVOLT, COM PROTEÇÃO E CONECTOR, TENSÃO 127V/600W - 220V/100W
	UNIDADE
	482550
	100
	R$ 45,37
	R$ 4.537,00

	279
	RESISTÊNCIA 127V 5500W COMPATÍVEL COM MAXIDUXA MARCA LORENZETI
	UNIDADE
	614419
	91
	R$ 23,08
	R$ 2.100,28

	280
	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 5500W 220V COMPATÍVEL COM A MARCA LORENZETTI MAXI DUCHA
	UNIDADE
	443336
	276
	R$ 25,04
	R$ 6.911,04

	281
	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO TURBO ELETRÔNICO 220V
	UNIDADE
	614419
	111
	R$ 25,73
	R$ 2.856,03

	282
	RESISTÊNCIA PARA DUCHA HIGIÊNICA, 3 TEMPERATURAS, 4300W, 220V
	UNIDADE
	458592
	27
	R$ 37,06
	R$ 1.000,62

	283
	RESISTÊNCIA PARA TORNEIRA ELÉTRICA, 4 TEMPERATURAS, 210V, 4800W
	UNIDADE
	475774
	11
	R$ 23,50
	R$ 258,50

	284
	RESISTÊNCIA PARA TORNEIRA ELÉTRICA, 4 TEMPERATURAS, 220V, 5500W
	UNIDADE
	475775
	13
	R$ 24,87
	R$ 323,31

	285
	RODA DE MEDIÇÃO (TRENA) COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: DIÂMETRO DA RODA: 31,83CM, LIMITE DE CONTAGEM: 9.999,9 M, PRECISÃO: MAIS OU MENOS 5 MM/M, CIRCUNFERÊNCIA DA RODA: 1 M, UNIDADES DE MEDIÇÃO: M/DM, PESO: 1,4 KG
	UNIDADE
	603904
	11
	R$ 682,74
	R$ 7.510,14

	286
	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR
	UNIDADE
	263398
	50
	R$ 4,88
	R$ 244,00

	287
	SOQUETE SIMPLES PENDENTE
	UNIDADE
	603200
	165
	R$ 3,97
	R$ 655,05

	288
	TERMINAL DE COMPRESSÃO SEM ISOLAÇÃO COM BOCA EXPANDIDA TIPO OLHAL 70MM
	UNIDADE
	350345
	201
	R$ 10,29
	R$ 2.068,29

	289
	TERMINAL DE COMPRESSÃO TM-95MM
	UNIDADE
	350340
	40
	R$ 11,96
	R$ 478,40

	290
	TERMINAL DE PRESSÃO 25MM
	UNIDADE
	409828
	501
	R$ 9,46
	R$ 4.739,46

	291
	TERMINAL DE PRESSÃO 50MM
	UNIDADE
	359204
	501
	R$ 11,58
	R$ 5.801,58

	292
	TERMINAL PINO COMPRIDO MACIÇO 95MM PADRÃO COPEL
	UNIDADE
	314657
	40
	R$ 42,82
	R$ 1.712,80

	293
	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO A LASER PORTÁTIL
	UNIDADE
	474168
	39
	R$ 320,43
	R$ 12.496,77

	294
	TESTADOR DE CABOS DE REDE, KIT LOCALIZADOR DE CABOS (GERADOR DE TOM - RJ-11 E RJ-45). DEVE POSSUIR SUPORTE A LOCALIZAÇÃO DE CABOS DE TELEFONE E REDE; DEVE TER SUPORTE A VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DO CABO LAN (PAR TRANÇADO SEM BLINDAGEM); SUPORTE A RJ-11 E RJ-45; DEVE ACOMPANHAR ESTOJO PARA TRANSPORTE, FONE DE OUVIDO, PATCH CORD, CABO COM GARRAS JACARÉ E PLUGUE RJ-11 AO MENOS; DISTÂNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO: 100 METROS; FREQUÊNCIA DO TOM: 1KHZ; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES IN LOCO.
	UNIDADE
	603351
	3
	R$ 264,93
	R$ 794,79

	295
	TIMER DIGITAL PARA TRILHO
	UNIDADE
	455482
	11
	R$ 153,02
	R$ 1.683,22

	296
	TOMADA (ADAPTADOR) EM T
	UNIDADE
	311176
	365
	R$ 9,21
	R$ 3.361,65

	297
	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T BRANCA 20A
	UNIDADE
	618467
	310
	R$ 8,18
	R$ 2.535,80

	298
	TOMADA EXTERNA RETANGULAR 2P+T 20A
	UNIDADE
	614591
	285
	R$ 10,20
	R$ 2.907,00

	299
	TOMADA SOBREPOR 20A
	UNIDADE
	311957
	325
	R$ 9,22
	R$ 2.996,50

	300
	TRENA 10 METROS
	UNIDADE
	331403
	56
	R$ 37,65
	R$ 2.108,40

	301
	TRENA 5 METROS
	UNIDADE
	349854
	40
	R$ 28,50
	R$ 1.140,00

	302
	TRENA 50 METROS
	UNIDADE
	251883
	39
	R$ 98,84
	R$ 3.854,76

	303
	TRENA A LASER ALCANCE 50 METROS
	UNIDADE
	402542
	9
	R$ 465,32
	R$ 4.187,88

	304
	TRILHO METÁLICO LISO PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES 35MM X 2M
	UNIDADE
	261405
	62
	R$ 26,70
	R$ 1.655,40

	305
	TUBO DE SOLDA DE ESTANHO 183MMX10 63X37 25GRAMAS
	UNIDADE
	353944
	18
	R$ 22,46
	R$ 404,28

	306
	TUBO PARA LIGAÇÃO DE CHUVEIRO
	UNIDADE
	380311
	86
	R$ 14,10
	R$ 1.212,60

	307
	TUBO PVC PRETO 1 POLEGADAS
	METRO
	399175
	120
	R$ 13,88
	R$ 1.665,60

	308
	TUBO PVC PRETO 3/4 POLEGADAS
	METRO
	456165
	130
	R$ 11,32
	R$ 1.471,60

	309
	VEDA CALHA 280G TRANSPARENTE
	UNIDADE
	454850
	165
	R$ 22,27
	R$ 3.674,55

	Valor total : R$ 2.802.964,69 (Dois milhões, oitocentos e dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).


1.2. Será utilizado o Sistema de Registro de Preços, tendo em vista as estimativas de consumo para os itens acima, são assim distribuídas:

	ÓRGÃO GERENCIADOR (SMAD)

	ITEM 
	MEDIDA DE UNIDADE
	REQUISIÇÃO MÍNIMA
	REQUISIÇÃO MÁXIMA
	QUANTIDADE TOTAL

	33
	METRO
	1
	50
	100

	34
	METRO
	1
	50
	100

	35
	METRO
	1
	50
	100

	36
	METRO
	1
	50
	100

	48
	METRO
	1
	50
	100

	71
	UNIDADE
	1
	25
	50

	178
	UNIDADE
	1
	10
	20

	179
	UNIDADE
	1
	10
	20

	199
	UNIDADE
	1
	50
	100

	221
	UNIDADE
	1
	15
	30

	222
	UNIDADE
	1
	15
	30

	223
	UNIDADE
	1
	15
	30

	224
	UNIDADE
	1
	15
	30

	225
	UNIDADE
	1
	15
	30

	226
	UNIDADE
	1
	15
	30

	227
	UNIDADE
	1
	15
	30

	228
	UNIDADE
	1
	15
	30

	229
	UNIDADE
	1
	15
	30

	230
	UNIDADE
	1
	5
	10

	231
	UNIDADE
	1
	5
	10

	246
	UNIDADE
	1
	5
	10

	248
	UNIDADE
	1
	10
	20

	249
	UNIDADE
	1
	10
	20

	250
	UNIDADE
	1
	10
	20

	251
	UNIDADE
	1
	15
	30

	252
	UNIDADE
	1
	15
	30

	253
	UNIDADE
	1
	15
	30

	254
	UNIDADE
	1
	15
	30

	255
	UNIDADE
	1
	15
	30

	288
	UNIDADE
	1
	1
	1

	290
	UNIDADE
	1
	1
	1

	291
	UNIDADE
	1
	1
	1

	296
	UNIDADE
	1
	15
	30

	297
	UNIDADE
	1
	15
	30

	298
	UNIDADE
	1
	15
	30

	299
	UNIDADE
	1
	15
	30

	300
	UNIDADE
	1
	1
	2

	301
	UNIDADE
	1
	1
	2

	302
	UNIDADE
	1
	1
	2


	ÓRGÃO PARTICIPANTE - (SECRETARIAS + SAAE E/OU PROEM)

	ITEM 
	MEDIDA DE UNIDADE
	REQUISIÇÃO MÍNIMA
	REQUISIÇÃO MÁXIMA
	QUANTIDADE TOTAL

	1
	UNIDADE
	1
	79
	158

	2
	UNIDADE
	1
	90
	180

	3
	UNIDADE
	1
	160
	320

	4
	UNIDADE
	1
	133
	266

	5
	UNIDADE
	1
	83
	166

	6
	UNIDADE
	1
	329
	658

	7
	UNIDADE
	1
	21
	42

	8
	UNIDADE
	1
	90
	180

	9
	UNIDADE
	1
	40
	79

	10
	UNIDADE
	1
	51
	101

	11
	UNIDADE
	1
	23
	45

	12
	UNIDADE
	1
	5
	9

	13
	UNIDADE
	1
	1
	2

	14
	UNIDADE
	1
	44
	88

	15
	ROLO
	1
	14
	28

	16
	UNIDADE
	1
	445
	890

	17
	UNIDADE
	1
	445
	890

	18
	UNIDADE
	1
	5
	9

	19
	UNIDADE
	1
	5
	9

	20
	UNIDADE
	1
	48
	95

	21
	UNIDADE
	1
	33
	65

	22
	UNIDADE
	1
	48
	95

	23
	UNIDADE
	1
	28
	55

	24
	UNIDADE
	1
	28
	55

	25
	UNIDADE
	1
	28
	55

	26
	METRO
	1
	105
	210

	27
	METRO
	1
	105
	210

	28
	METRO
	1
	50
	100

	29
	METRO
	1
	150
	300

	30
	METRO
	1
	50
	100

	31
	METRO
	1
	175
	350

	32
	METRO
	1
	450
	900

	33
	METRO
	1
	300
	600

	34
	METRO
	1
	500
	1.000

	35
	METRO
	1
	803
	1.605

	36
	METRO
	1
	253
	505

	37
	METRO
	1
	200
	400

	38
	METRO
	1
	475
	950

	39
	METRO
	1
	450
	900

	40
	METRO
	1
	550
	1.100

	41
	ROLO
	1
	7
	14

	42
	METRO
	1
	625
	1.250

	43
	ROLO
	1
	12
	23

	44
	ROLO
	1
	9
	18

	45
	ROLO
	1
	32
	64

	46
	METRO
	1
	252
	503

	47
	METRO
	1
	600
	1.200

	48
	METRO
	1
	353
	705

	49
	METRO
	1
	200
	400

	50
	METRO
	1
	353
	705

	51
	METRO
	1
	350
	700

	52
	METRO
	1
	678
	1.355

	53
	ROLO
	1
	7
	13

	54
	ROLO
	1
	14
	27

	55
	UNIDADE
	1
	105
	210

	56
	ROLO
	1
	2
	4

	57
	METRO
	1
	141
	282

	58
	UNIDADE
	1
	155
	310

	59
	UNIDADE
	1
	155
	310

	60
	UNIDADE
	1
	125
	250

	61
	UNIDADE
	1
	29
	57

	62
	UNIDADE
	1
	38
	76

	63
	PEÇAS DIVERSAS
	1
	3
	5

	64
	UNIDADE
	1
	42
	83

	65
	UNIDADE
	1
	36
	71

	66
	UNIDADE
	1
	51
	101

	67
	UNIDADE
	1
	3
	5

	68
	UNIDADE
	1
	3
	5

	69
	UNIDADE
	1
	215
	430

	70
	METRO
	1
	105
	210

	71
	UNIDADE
	1
	223
	445

	72
	UNIDADE
	1
	11
	22

	73
	UNIDADE
	1
	31
	62

	74
	UNIDADE
	1
	87
	173

	75
	UNIDADE
	1
	47
	94

	76
	UNIDADE
	1
	46
	92

	77
	UNIDADE
	1
	36
	72

	78
	UNIDADE
	1
	61
	122

	79
	UNIDADE
	1
	616
	1.231

	80
	UNIDADE
	1
	75
	150

	81
	UNIDADE
	1
	88
	175

	82
	PEÇAS DIVERSAS
	1
	21
	41

	83
	PEÇAS DIVERSAS
	1
	20
	40

	84
	UNIDADE
	1
	6
	12

	85
	UNIDADE
	1
	6
	12

	86
	UNIDADE
	1
	23
	45

	87
	UNIDADE
	1
	11
	22

	88
	UNIDADE
	1
	23
	45

	89
	UNIDADE
	1
	6
	12

	90
	UNIDADE
	1
	6
	12

	91
	UNIDADE
	1
	9
	17

	92
	UNIDADE
	1
	6
	12

	93
	UNIDADE
	1
	9
	17

	94
	UNIDADE
	1
	6
	12

	95
	UNIDADE
	1
	7
	13

	96
	UNIDADE
	1
	29
	57

	97
	UNIDADE
	1
	30
	59

	98
	UNIDADE
	1
	29
	58

	99
	UNIDADE
	1
	30
	60

	100
	UNIDADE
	1
	30
	59

	101
	UNIDADE
	1
	70
	140

	102
	UNIDADE
	1
	21
	41

	103
	UNIDADE
	1
	14
	28

	104
	UNIDADE
	1
	14
	28

	105
	UNIDADE
	1
	12
	23

	106
	UNIDADE
	1
	12
	24

	107
	UNIDADE
	1
	15
	29

	108
	UNIDADE
	1
	8
	15

	109
	UNIDADE
	1
	13
	25

	110
	UNIDADE
	1
	13
	26

	111
	UNIDADE
	1
	12
	23

	112
	UNIDADE
	1
	12
	23

	113
	UNIDADE
	1
	12
	23

	114
	UNIDADE
	1
	13
	25

	115
	UNIDADE
	1
	12
	23

	116
	UNIDADE
	1
	12
	23

	117
	UNIDADE
	1
	29
	57

	118
	UNIDADE
	1
	19
	38

	119
	UNIDADE
	1
	19
	38

	120
	UNIDADE
	1
	20
	40

	121
	UNIDADE
	1
	9
	18

	122
	UNIDADE
	1
	9
	18

	123
	UNIDADE
	1
	15
	30

	124
	UNIDADE
	1
	9
	18

	125
	UNIDADE
	1
	20
	39

	126
	UNIDADE
	1
	19
	38

	127
	UNIDADE
	1
	19
	38

	128
	UNIDADE
	1
	9
	18

	129
	UNIDADE
	1
	18
	35

	130
	UNIDADE
	1
	18
	35

	131
	UNIDADE
	1
	39
	78

	132
	UNIDADE
	1
	39
	78

	133
	UNIDADE
	1
	39
	78

	134
	UNIDADE
	1
	39
	78

	135
	UNIDADE
	1
	18
	35

	136
	UNIDADE
	1
	25
	49

	137
	UNIDADE
	1
	13
	25

	138
	METRO
	1
	105
	210

	139
	METRO
	1
	80
	160

	140
	METRO
	1
	100
	200

	141
	METRO
	1
	475
	950

	142
	METRO
	1
	190
	380

	143
	METRO
	1
	259
	518

	144
	UNIDADE
	1
	2
	4

	145
	UNIDADE
	1
	15
	30

	146
	UNIDADE
	1
	15
	30

	147
	UNIDADE
	1
	25
	50

	148
	UNIDADE
	1
	25
	50

	149
	UNIDADE
	1
	15
	30

	150
	METRO
	1
	40
	80

	151
	METRO
	1
	40
	80

	152
	UNIDADE
	1
	42
	84

	153
	UNIDADE
	1
	65
	130

	154
	METRO
	1
	95
	190

	155
	UNIDADE
	1
	43
	85

	156
	UNIDADE
	1
	53
	105

	157
	UNIDADE
	1
	73
	146

	158
	UNIDADE
	1
	25
	50

	159
	UNIDADE
	1
	61
	121

	160
	UNIDADE
	1
	31
	62

	161
	UNIDADE
	1
	20
	40

	162
	UNIDADE
	1
	34
	68

	163
	UNIDADE
	1
	19
	37

	164
	ROLO
	1
	144
	287

	165
	UNIDADE
	1
	108
	215

	166
	UNIDADE
	1
	513
	1.025

	167
	UNIDADE
	1
	518
	1.035

	168
	UNIDADE
	1
	530
	1.060

	169
	UNIDADE
	1
	525
	1.050

	170
	UNIDADE
	1
	525
	1.050

	171
	UNIDADE
	1
	520
	1.040

	172
	UNIDADE
	1
	10
	20

	173
	PEÇAS DIVERSAS
	1
	65
	130

	174
	UNIDADE
	1
	40
	80

	175
	UNIDADE
	1
	85
	170

	176
	UNIDADE
	1
	53
	105

	177
	UNIDADE
	1
	38
	75

	178
	UNIDADE
	1
	35
	70

	179
	UNIDADE
	1
	33
	65

	180
	UNIDADE
	1
	25
	50

	181
	UNIDADE
	1
	470
	940

	182
	UNIDADE
	1
	270
	540

	183
	UNIDADE
	1
	35
	70

	184
	UNIDADE
	1
	73
	145

	185
	UNIDADE
	1
	70
	140

	186
	UNIDADE
	1
	70
	140

	187
	UNIDADE
	1
	78
	155

	188
	UNIDADE
	1
	53
	105

	189
	UNIDADE
	1
	65
	130

	190
	UNIDADE
	1
	15
	30

	191
	UNIDADE
	1
	35
	70

	192
	UNIDADE
	1
	50
	100

	193
	UNIDADE
	1
	110
	220

	194
	UNIDADE
	1
	403
	805

	195
	UNIDADE
	1
	308
	615

	196
	UNIDADE
	1
	458
	915

	197
	UNIDADE
	1
	285
	570

	198
	UNIDADE
	1
	180
	360

	199
	UNIDADE
	1
	215
	430

	200
	UNIDADE
	1
	110
	220

	201
	UNIDADE
	1
	15
	30

	202
	UNIDADE
	1
	15
	30

	203
	UNIDADE
	1
	90
	180

	204
	UNIDADE
	1
	45
	90

	205
	UNIDADE
	1
	268
	535

	206
	UNIDADE
	1
	80
	160

	207
	UNIDADE
	1
	68
	135

	208
	UNIDADE
	1
	35
	70

	209
	UNIDADE
	1
	65
	130

	210
	UNIDADE
	1
	5
	10

	211
	UNIDADE
	1
	16
	32

	212
	UNIDADE
	1
	1
	2

	213
	UNIDADE
	1
	16
	32

	214
	UNIDADE
	1
	15
	30

	215
	UNIDADE
	1
	4
	8

	216
	ROLO
	1
	29
	58

	217
	ROLO
	1
	265
	529

	218
	CAIXA
	1
	15
	29

	219
	UNIDADE
	1
	1
	1

	220
	UNIDADE
	1
	2
	3

	221
	UNIDADE
	1
	60
	120

	222
	UNIDADE
	1
	66
	131

	223
	UNIDADE
	1
	80
	160

	224
	UNIDADE
	1
	83
	165

	225
	UNIDADE
	1
	55
	110

	226
	UNIDADE
	1
	118
	235

	227
	UNIDADE
	1
	75
	150

	228
	UNIDADE
	1
	61
	122

	229
	UNIDADE
	1
	115
	230

	230
	UNIDADE
	1
	109
	217

	231
	UNIDADE
	1
	116
	232

	232
	UNIDADE
	1
	4
	8

	233
	UNIDADE
	1
	4
	7

	234
	UNIDADE
	1
	19
	37

	235
	UNIDADE
	1
	5
	9

	236
	UNIDADE
	1
	180
	360

	237
	UNIDADE
	1
	175
	350

	238
	UNIDADE
	1
	200
	400

	239
	UNIDADE
	1
	185
	370

	240
	UNIDADE
	1
	185
	370

	241
	UNIDADE
	1
	326
	652

	242
	UNIDADE
	1
	16
	31

	243
	UNIDADE
	1
	18
	36

	244
	UNIDADE
	1
	18
	35

	245
	UNIDADE
	1
	149
	297

	246
	UNIDADE
	1
	195
	390

	247
	UNIDADE
	1
	85
	170

	248
	UNIDADE
	1
	92
	184

	249
	UNIDADE
	1
	102
	204

	250
	UNIDADE
	1
	151
	302

	251
	UNIDADE
	1
	120
	239

	252
	UNIDADE
	1
	106
	212

	253
	UNIDADE
	1
	106
	212

	254
	UNIDADE
	1
	100
	200

	255
	UNIDADE
	1
	77
	154

	256
	UNIDADE
	1
	16
	32

	257
	UNIDADE
	1
	16
	31

	258
	UNIDADE
	1
	8
	15

	259
	UNIDADE
	1
	7
	13

	260
	UNIDADE
	1
	4
	8

	261
	UNIDADE
	1
	4
	8

	262
	UNIDADE
	1
	50
	100

	263
	UNIDADE
	1
	50
	100

	264
	UNIDADE
	1
	45
	90

	265
	UNIDADE
	1
	70
	140

	266
	UNIDADE
	1
	110
	220

	267
	UNIDADE
	1
	127
	254

	268
	UNIDADE
	1
	55
	110

	269
	UNIDADE
	1
	61
	121

	270
	UNIDADE
	1
	73
	146

	271
	UNIDADE
	1
	40
	80

	272
	UNIDADE
	1
	23
	45

	273
	UNIDADE
	1
	35
	70

	274
	UNIDADE
	1
	105
	210

	275
	UNIDADE
	1
	75
	150

	276
	UNIDADE
	1
	25
	50

	277
	UNIDADE
	1
	25
	50

	278
	UNIDADE
	1
	50
	100

	279
	UNIDADE
	1
	46
	91

	280
	UNIDADE
	1
	138
	276

	281
	UNIDADE
	1
	56
	111

	282
	UNIDADE
	1
	14
	27

	283
	UNIDADE
	1
	6
	11

	284
	UNIDADE
	1
	7
	13

	285
	UNIDADE
	1
	6
	11

	286
	UNIDADE
	1
	25
	50

	287
	UNIDADE
	1
	83
	165

	288
	UNIDADE
	1
	100
	200

	289
	UNIDADE
	1
	20
	40

	290
	UNIDADE
	1
	250
	500

	291
	UNIDADE
	1
	250
	500

	292
	UNIDADE
	1
	20
	40

	293
	UNIDADE
	1
	20
	39

	294
	UNIDADE
	1
	2
	3

	295
	UNIDADE
	1
	6
	11

	296
	UNIDADE
	1
	168
	335

	297
	UNIDADE
	1
	140
	280

	298
	UNIDADE
	1
	128
	255

	299
	UNIDADE
	1
	148
	295

	300
	UNIDADE
	1
	27
	54

	301
	UNIDADE
	1
	19
	38

	302
	UNIDADE
	1
	19
	37

	303
	UNIDADE
	1
	5
	9

	304
	UNIDADE
	1
	31
	62

	305
	UNIDADE
	1
	9
	18

	306
	UNIDADE
	1
	43
	86

	307
	METRO
	1
	60
	120

	308
	METRO
	1
	65
	130

	309
	UNIDADE
	1
	83
	165


	QUANTIDADE POR ÓRGÃO REQUISITANTE

	ITEM
	UNIDADE
	SMAD
	SAAE
	PROEM
	SMED
	SMEL
	SMC
	SMI
	SMDE
	SMAPS
	SMSA
	SMP
	SMAS
	SMM
	QUANTIDADE

	1
	UNIDADE
	0
	0
	30
	1
	100
	3
	5
	10
	0
	5
	0
	4
	0
	158

	2
	UNIDADE
	0
	0
	25
	1
	100
	10
	5
	10
	20
	5
	0
	4
	0
	180

	3
	UNIDADE
	0
	0
	15
	2
	150
	3
	5
	20
	20
	5
	0
	0
	100
	320

	4
	UNIDADE
	0
	100
	5
	5
	50
	0
	0
	50
	20
	20
	0
	10
	6
	266

	5
	UNIDADE
	0
	50
	5
	5
	0
	0
	0
	50
	20
	20
	0
	10
	6
	166

	6
	UNIDADE
	0
	500
	0
	2
	50
	0
	0
	50
	20
	20
	0
	10
	6
	658

	7
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	2
	0
	0
	0
	42

	8
	UNIDADE
	0
	50
	5
	20
	0
	5
	5
	20
	5
	50
	0
	10
	10
	180

	9
	UNIDADE
	0
	50
	0
	5
	4
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	79

	10
	UNIDADE
	0
	50
	0
	5
	6
	0
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	101

	11
	UNIDADE
	0
	20
	0
	5
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	45

	12
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	3
	1
	0
	2
	9

	13
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	2

	14
	UNIDADE
	0
	0
	1
	30
	2
	5
	3
	15
	5
	10
	0
	15
	2
	88

	15
	ROLO
	0
	0
	1
	0
	2
	0
	10
	4
	3
	2
	0
	6
	0
	28

	16
	UNIDADE
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	500
	50
	300
	0
	20
	0
	890

	17
	UNIDADE
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	500
	50
	300
	0
	20
	0
	890

	18
	UNIDADE
	0
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	9

	19
	UNIDADE
	0
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	9

	20
	UNIDADE
	0
	50
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	95

	21
	UNIDADE
	0
	20
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	65

	22
	UNIDADE
	0
	50
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	95

	23
	UNIDADE
	0
	20
	0
	5
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55

	24
	UNIDADE
	0
	20
	0
	5
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55

	25
	UNIDADE
	0
	20
	0
	5
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55

	26
	METRO
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	60
	100
	0
	0
	0
	0
	210

	27
	METRO
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	60
	100
	0
	0
	0
	0
	210

	28
	METRO
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	100

	29
	METRO
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	300

	30
	METRO
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	31
	METRO
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	300
	0
	0
	0
	0
	350

	32
	METRO
	0
	300
	0
	0
	100
	0
	0
	300
	0
	200
	0
	0
	0
	900

	33
	METRO
	100
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	50
	150
	0
	0
	0
	700

	34
	METRO
	100
	300
	0
	100
	100
	0
	0
	200
	0
	200
	0
	100
	0
	1.100

	35
	METRO
	100
	300
	0
	100
	200
	0
	5
	400
	200
	150
	0
	200
	50
	1.705

	36
	METRO
	100
	300
	0
	0
	100
	0
	5
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	605

	37
	METRO
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	200
	0
	100
	0
	400

	38
	METRO
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	200
	600
	0
	0
	0
	50
	950

	39
	METRO
	0
	300
	0
	100
	100
	0
	0
	100
	300
	0
	0
	0
	0
	900

	40
	METRO
	0
	300
	0
	100
	100
	0
	0
	200
	400
	0
	0
	0
	0
	1.100

	41
	ROLO
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	5
	2
	2
	0
	2
	0
	14

	42
	METRO
	0
	300
	0
	250
	200
	0
	0
	0
	200
	200
	0
	100
	0
	1.250

	43
	ROLO
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	5
	5
	3
	3
	0
	4
	0
	23

	44
	ROLO
	0
	3
	0
	1
	1
	0
	0
	5
	5
	1
	0
	2
	0
	18

	45
	ROLO
	0
	5
	0
	1
	0
	0
	0
	3
	50
	5
	0
	0
	0
	64

	46
	METRO
	0
	3
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	0
	200
	0
	100
	0
	503

	47
	METRO
	0
	300
	0
	200
	200
	0
	0
	0
	200
	200
	0
	100
	0
	1.200

	48
	METRO
	100
	5
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	0
	300
	0
	200
	0
	805

	49
	METRO
	0
	300
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	400

	50
	METRO
	0
	0
	0
	0
	200
	0
	5
	200
	0
	200
	0
	100
	0
	705

	51
	METRO
	0
	300
	0
	150
	0
	0
	0
	150
	0
	100
	0
	0
	0
	700

	52
	METRO
	0
	500
	0
	250
	200
	0
	5
	200
	0
	200
	0
	0
	0
	1.355

	53
	ROLO
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	5
	2
	1
	0
	2
	0
	13

	54
	ROLO
	0
	5
	0
	1
	4
	0
	0
	5
	5
	3
	0
	4
	0
	27

	55
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	100
	0
	210

	56
	ROLO
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	4

	57
	METRO
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	80
	2
	0
	0
	100
	0
	282

	58
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	10
	30
	0
	150
	0
	20
	0
	310

	59
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	10
	30
	0
	150
	0
	20
	0
	310

	60
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	10
	30
	0
	100
	0
	10
	0
	250

	61
	UNIDADE
	0
	20
	0
	1
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	6
	0
	57

	62
	UNIDADE
	0
	20
	0
	1
	0
	0
	0
	50
	0
	5
	0
	0
	0
	76

	63
	PEÇAS DIVERSAS
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	5

	64
	UNIDADE
	0
	0
	0
	50
	2
	0
	0
	20
	5
	1
	0
	5
	0
	83

	65
	UNIDADE
	0
	20
	0
	2
	2
	0
	0
	40
	2
	0
	0
	5
	0
	71

	66
	UNIDADE
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	40
	5
	1
	0
	5
	0
	101

	67
	UNIDADE
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	5

	68
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	5

	69
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	20
	20
	0
	80
	50
	150
	0
	10
	0
	430

	70
	METRO
	0
	0
	0
	100
	10
	0
	0
	80
	10
	10
	0
	0
	0
	210

	71
	UNIDADE
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	15
	80
	100
	150
	0
	50
	0
	495

	72
	UNIDADE
	0
	0
	1
	0
	10
	0
	0
	5
	0
	3
	0
	1
	2
	22

	73
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	6
	6
	62

	74
	UNIDADE
	0
	0
	0
	20
	20
	0
	3
	70
	6
	50
	0
	4
	0
	173

	75
	UNIDADE
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	50
	0
	4
	0
	94

	76
	UNIDADE
	0
	50
	0
	2
	0
	0
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	92

	77
	UNIDADE
	0
	50
	0
	2
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	72

	78
	UNIDADE
	0
	100
	0
	2
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	122

	79
	UNIDADE
	0
	1.200
	0
	1
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	10
	0
	1.231

	80
	UNIDADE
	0
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	10
	0
	150

	81
	UNIDADE
	0
	120
	0
	0
	15
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	20
	0
	175

	82
	PEÇAS DIVERSAS
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	41

	83
	PEÇAS DIVERSAS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	40

	84
	UNIDADE
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	12

	85
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	2
	0
	0
	0
	0
	12

	86
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	10
	5
	0
	0
	0
	0
	45

	87
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	10
	2
	0
	0
	0
	0
	22

	88
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	10
	5
	0
	0
	0
	0
	45

	89
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	2
	0
	0
	0
	0
	12

	90
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	2
	0
	0
	0
	0
	12

	91
	UNIDADE
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	10
	2
	0
	0
	0
	0
	17

	92
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	2
	0
	0
	0
	0
	12

	93
	UNIDADE
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	10
	2
	0
	0
	0
	0
	17

	94
	UNIDADE
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	2
	3
	0
	0
	0
	12

	95
	UNIDADE
	0
	2
	0
	4
	0
	0
	0
	5
	0
	2
	0
	0
	0
	13

	96
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	2
	10
	0
	5
	0
	57

	97
	UNIDADE
	0
	20
	0
	2
	0
	0
	0
	20
	2
	10
	0
	5
	0
	59

	98
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	3
	10
	0
	5
	0
	58

	99
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	2
	0
	0
	20
	3
	10
	0
	5
	0
	60

	100
	UNIDADE
	0
	20
	0
	1
	0
	0
	0
	20
	3
	10
	0
	5
	0
	59

	101
	UNIDADE
	0
	50
	0
	2
	0
	0
	0
	70
	3
	10
	0
	5
	0
	140

	102
	UNIDADE
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	20
	3
	10
	0
	5
	0
	41

	103
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	5
	0
	28

	104
	UNIDADE
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	28

	105
	UNIDADE
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	23

	106
	UNIDADE
	0
	5
	0
	1
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	24

	107
	UNIDADE
	0
	10
	0
	0
	1
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	29

	108
	UNIDADE
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	15

	109
	UNIDADE
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	25

	110
	UNIDADE
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	5
	2
	26

	111
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	5
	0
	23

	112
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	5
	0
	23

	113
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	5
	0
	23

	114
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	5
	2
	25

	115
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	5
	0
	23

	116
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	5
	0
	23

	117
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	2
	10
	0
	5
	0
	57

	118
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	3
	10
	0
	5
	0
	38

	119
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	3
	10
	0
	5
	0
	38

	120
	UNIDADE
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	20
	3
	10
	0
	5
	0
	40

	121
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	18

	122
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	18

	123
	UNIDADE
	0
	10
	0
	0
	2
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	30

	124
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	18

	125
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	1
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	39

	126
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	38

	127
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	38

	128
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	18

	129
	UNIDADE
	0
	10
	0
	0
	2
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	0
	0
	35

	130
	UNIDADE
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	5
	0
	35

	131
	UNIDADE
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	5
	0
	78

	132
	UNIDADE
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	5
	0
	78

	133
	UNIDADE
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	5
	0
	78

	134
	UNIDADE
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	5
	0
	78

	135
	UNIDADE
	0
	10
	0
	0
	2
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	0
	0
	35

	136
	UNIDADE
	0
	20
	0
	1
	0
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	5
	0
	49

	137
	UNIDADE
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	25

	138
	METRO
	0
	50
	0
	50
	50
	0
	0
	50
	0
	10
	0
	0
	0
	210

	139
	METRO
	0
	50
	0
	50
	0
	0
	0
	50
	0
	10
	0
	0
	0
	160

	140
	METRO
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	200

	141
	METRO
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	50
	800
	0
	0
	0
	0
	0
	950

	142
	METRO
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	50
	200
	30
	0
	0
	0
	0
	380

	143
	METRO
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	100
	300
	3
	15
	0
	0
	0
	518

	144
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	4

	145
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	30

	146
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	30

	147
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	148
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	149
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	30

	150
	METRO
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	80

	151
	METRO
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	80

	152
	UNIDADE
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	50
	30
	0
	0
	0
	0
	2
	84

	153
	UNIDADE
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	20
	50
	30
	0
	10
	0
	130

	154
	METRO
	0
	100
	0
	0
	10
	0
	0
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	190

	155
	UNIDADE
	0
	5
	5
	30
	10
	10
	0
	10
	0
	10
	0
	5
	0
	85

	156
	UNIDADE
	0
	5
	5
	30
	15
	20
	5
	10
	0
	10
	0
	5
	0
	105

	157
	UNIDADE
	0
	0
	10
	50
	0
	0
	0
	50
	6
	20
	0
	10
	0
	146

	158
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	20
	0
	0
	0
	50

	159
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	10
	5
	20
	50
	6
	20
	0
	10
	0
	121

	160
	UNIDADE
	0
	5
	2
	5
	0
	0
	0
	10
	20
	20
	0
	0
	0
	62

	161
	UNIDADE
	0
	5
	0
	5
	0
	0
	0
	10
	0
	20
	0
	0
	0
	40

	162
	UNIDADE
	0
	5
	3
	10
	0
	0
	0
	10
	20
	20
	0
	0
	0
	68

	163
	UNIDADE
	0
	5
	2
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	20
	0
	0
	0
	37

	164
	ROLO
	0
	100
	2
	100
	0
	0
	10
	50
	20
	0
	0
	5
	0
	287

	165
	UNIDADE
	0
	0
	2
	100
	10
	3
	10
	30
	0
	50
	0
	10
	0
	215

	166
	UNIDADE
	0
	1.000
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	1.025

	167
	UNIDADE
	0
	1.000
	0
	5
	0
	0
	10
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	1.035

	168
	UNIDADE
	0
	1.000
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	30
	20
	0
	0
	0
	1.060

	169
	UNIDADE
	0
	1.000
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	1.050

	170
	UNIDADE
	0
	1.000
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	1.050

	171
	UNIDADE
	0
	1.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	1.040

	172
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	20

	173
	PEÇAS DIVERSAS
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	130

	174
	UNIDADE
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	20
	0
	0
	0
	0
	80

	175
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	20
	30
	0
	20
	0
	170

	176
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	50
	0
	30
	0
	20
	0
	105

	177
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	30
	10
	10
	0
	20
	0
	75

	178
	UNIDADE
	20
	0
	0
	0
	5
	0
	5
	30
	0
	10
	0
	20
	0
	90

	179
	UNIDADE
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	30
	0
	10
	0
	20
	0
	85

	180
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	181
	UNIDADE
	0
	200
	0
	0
	10
	0
	50
	130
	10
	500
	0
	40
	0
	940

	182
	UNIDADE
	0
	0
	0
	400
	0
	0
	0
	50
	10
	50
	0
	30
	0
	540

	183
	UNIDADE
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	70

	184
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	30
	0
	15
	0
	0
	0
	145

	185
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	30
	0
	140

	186
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	20
	0
	140

	187
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	15
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	20
	0
	155

	188
	UNIDADE
	0
	0
	0
	50
	15
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	20
	0
	105

	189
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	130

	190
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	30

	191
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	20
	0
	0
	20
	0
	70

	192
	UNIDADE
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	20
	0
	100

	193
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	100
	0
	60
	0
	20
	0
	220

	194
	UNIDADE
	0
	200
	0
	300
	15
	0
	0
	50
	0
	200
	0
	40
	0
	805

	195
	UNIDADE
	0
	0
	0
	300
	35
	0
	0
	50
	0
	200
	0
	30
	0
	615

	196
	UNIDADE
	0
	200
	0
	300
	35
	0
	20
	80
	0
	250
	0
	30
	0
	915

	197
	UNIDADE
	0
	200
	0
	100
	0
	0
	0
	100
	50
	100
	0
	20
	0
	570

	198
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	20
	50
	50
	100
	0
	40
	0
	360

	199
	UNIDADE
	100
	50
	0
	100
	0
	0
	20
	100
	30
	100
	0
	30
	0
	530

	200
	UNIDADE
	0
	50
	0
	100
	0
	0
	0
	50
	0
	20
	0
	0
	0
	220

	201
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	30

	202
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	30

	203
	UNIDADE
	0
	50
	0
	50
	0
	0
	0
	30
	50
	0
	0
	0
	0
	180

	204
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	50
	0
	0
	0
	0
	90

	205
	UNIDADE
	0
	0
	0
	250
	0
	0
	5
	40
	50
	150
	0
	40
	0
	535

	206
	UNIDADE
	0
	0
	0
	30
	50
	0
	0
	10
	0
	50
	0
	20
	0
	160

	207
	UNIDADE
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	5
	30
	0
	50
	0
	40
	0
	135

	208
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	30
	0
	0
	10
	0
	70

	209
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	50
	40
	0
	0
	0
	130

	210
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	10

	211
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	32

	212
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	2

	213
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	32

	214
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30

	215
	UNIDADE
	0
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	1
	0
	0
	8

	216
	ROLO
	0
	0
	0
	0
	0
	58
	0
	 
	 
	0
	0
	 
	0
	58

	217
	ROLO
	0
	0
	0
	0
	0
	22
	0
	500
	2
	0
	0
	5
	0
	529

	218
	CAIXA
	0
	5
	0
	10
	0
	0
	0
	5
	2
	2
	0
	5
	0
	29

	219
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	220
	UNIDADE
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	3

	221
	UNIDADE
	30
	0
	0
	20
	0
	0
	10
	30
	0
	40
	0
	20
	0
	150

	222
	UNIDADE
	30
	0
	0
	20
	0
	0
	10
	30
	1
	50
	0
	20
	0
	161

	223
	UNIDADE
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	0
	100
	0
	20
	0
	190

	224
	UNIDADE
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	5
	100
	0
	20
	0
	195

	225
	UNIDADE
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	0
	50
	0
	20
	0
	140

	226
	UNIDADE
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	5
	150
	0
	40
	0
	265

	227
	UNIDADE
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	0
	70
	0
	20
	0
	180

	228
	UNIDADE
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	20
	2
	70
	0
	20
	0
	152

	229
	UNIDADE
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	0
	150
	0
	20
	0
	260

	230
	UNIDADE
	10
	0
	0
	10
	0
	0
	5
	30
	2
	150
	0
	20
	0
	227

	231
	UNIDADE
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	2
	150
	0
	40
	0
	242

	232
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	3
	0
	0
	0
	8

	233
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	2
	0
	0
	0
	0
	7

	234
	UNIDADE
	0
	10
	0
	2
	20
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	37

	235
	UNIDADE
	0
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	1
	3
	1
	0
	0
	9

	236
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	50
	10
	0
	0
	200
	0
	360

	237
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	200
	0
	350

	238
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	50
	50
	0
	0
	200
	0
	400

	239
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	50
	20
	0
	0
	200
	0
	370

	240
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	50
	20
	0
	0
	200
	0
	370

	241
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	50
	2
	0
	0
	500
	0
	652

	242
	UNIDADE
	0
	5
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	20
	3
	0
	2
	0
	31

	243
	UNIDADE
	0
	5
	0
	1
	0
	0
	0
	4
	20
	5
	0
	1
	0
	36

	244
	UNIDADE
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	10
	20
	3
	0
	0
	0
	35

	245
	UNIDADE
	0
	0
	0
	200
	0
	50
	2
	40
	0
	0
	0
	5
	0
	297

	246
	UNIDADE
	10
	50
	0
	5
	10
	0
	0
	50
	5
	250
	0
	20
	0
	400

	247
	UNIDADE
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	20
	20
	100
	0
	20
	0
	170

	248
	UNIDADE
	20
	50
	0
	0
	20
	0
	10
	40
	0
	50
	0
	10
	4
	204

	249
	UNIDADE
	20
	50
	0
	20
	20
	0
	10
	40
	0
	50
	0
	10
	4
	224

	250
	UNIDADE
	20
	50
	0
	2
	0
	0
	0
	200
	0
	40
	0
	10
	0
	322

	251
	UNIDADE
	30
	50
	0
	50
	5
	4
	0
	60
	0
	50
	0
	20
	0
	269

	252
	UNIDADE
	30
	50
	0
	2
	20
	0
	10
	50
	20
	40
	0
	20
	0
	242

	253
	UNIDADE
	30
	50
	0
	2
	20
	0
	10
	50
	0
	40
	0
	40
	0
	242

	254
	UNIDADE
	30
	50
	0
	50
	5
	0
	5
	20
	10
	40
	0
	20
	0
	230

	255
	UNIDADE
	30
	0
	0
	50
	5
	4
	5
	20
	10
	40
	0
	20
	0
	184

	256
	UNIDADE
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	10
	15
	5
	0
	0
	0
	0
	32

	257
	UNIDADE
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	31

	258
	UNIDADE
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	15

	259
	UNIDADE
	0
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	13

	260
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	5
	0
	0
	0
	0
	8

	261
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	8

	262
	UNIDADE
	0
	0
	0
	80
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	263
	UNIDADE
	0
	0
	0
	80
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	264
	UNIDADE
	0
	0
	0
	80
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	90

	265
	UNIDADE
	0
	50
	0
	80
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	140

	266
	UNIDADE
	0
	30
	0
	100
	0
	20
	0
	20
	10
	30
	0
	10
	0
	220

	267
	UNIDADE
	0
	50
	4
	100
	0
	30
	0
	20
	10
	30
	0
	10
	0
	254

	268
	UNIDADE
	0
	30
	0
	50
	0
	0
	0
	15
	0
	10
	0
	5
	0
	110

	269
	UNIDADE
	0
	30
	6
	20
	0
	0
	0
	25
	0
	30
	0
	10
	0
	121

	270
	UNIDADE
	0
	30
	6
	50
	0
	0
	0
	20
	0
	30
	0
	10
	0
	146

	271
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	30
	10
	10
	0
	0
	0
	80

	272
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	15
	0
	0
	20
	0
	10
	0
	0
	0
	45

	273
	UNIDADE
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	20
	40
	0
	10
	0
	0
	0
	70

	274
	UNIDADE
	0
	0
	0
	10
	200
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	0
	0
	210

	275
	UNIDADE
	0
	30
	0
	50
	0
	0
	0
	20
	10
	30
	0
	10
	0
	150

	276
	UNIDADE
	0
	0
	0
	10
	10
	0
	0
	5
	0
	15
	0
	10
	0
	50

	277
	UNIDADE
	0
	0
	0
	10
	10
	0
	0
	5
	0
	15
	0
	10
	0
	50

	278
	UNIDADE
	0
	50
	0
	10
	0
	0
	0
	20
	0
	15
	0
	5
	0
	100

	279
	UNIDADE
	0
	0
	0
	20
	5
	0
	0
	50
	10
	0
	0
	6
	0
	91

	280
	UNIDADE
	0
	0
	0
	15
	5
	0
	0
	200
	0
	50
	0
	6
	0
	276

	281
	UNIDADE
	0
	0
	0
	25
	0
	0
	0
	20
	10
	50
	0
	6
	0
	111

	282
	UNIDADE
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	2
	0
	20
	0
	0
	0
	27

	283
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	4
	0
	4
	0
	11

	284
	UNIDADE
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	3
	0
	0
	4
	0
	4
	0
	13

	285
	UNIDADE
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	11

	286
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	287
	UNIDADE
	0
	50
	0
	15
	0
	0
	5
	50
	3
	10
	0
	20
	12
	165

	288
	UNIDADE
	101
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200

	289
	UNIDADE
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	40

	290
	UNIDADE
	01
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	500

	291
	UNIDADE
	01
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	500

	292
	UNIDADE
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	40

	293
	UNIDADE
	0
	3
	0
	30
	0
	0
	0
	2
	3
	0
	0
	0
	1
	39

	294
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	3

	295
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	11

	296
	UNIDADE
	30
	50
	0
	150
	10
	0
	5
	30
	10
	50
	0
	30
	0
	365

	297
	UNIDADE
	30
	0
	0
	150
	5
	0
	5
	30
	10
	60
	0
	20
	0
	310

	298
	UNIDADE
	30
	0
	0
	150
	0
	0
	5
	30
	0
	50
	0
	20
	0
	285

	299
	UNIDADE
	30
	0
	0
	150
	10
	0
	5
	50
	10
	50
	0
	20
	0
	325

	300
	UNIDADE
	2
	10
	1
	10
	0
	0
	10
	3
	5
	3
	10
	2
	0
	56

	301
	UNIDADE
	2
	10
	0
	10
	0
	0
	0
	3
	5
	3
	5
	2
	0
	40

	302
	UNIDADE
	2
	2
	1
	10
	0
	0
	10
	3
	0
	0
	10
	1
	0
	39

	303
	UNIDADE
	0
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	3
	0
	2
	0
	0
	0
	9

	304
	UNIDADE
	0
	20
	0
	2
	0
	0
	0
	30
	10
	0
	0
	0
	0
	62

	305
	UNIDADE
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	10
	0
	0
	0
	0
	18

	306
	UNIDADE
	0
	10
	0
	20
	10
	0
	0
	30
	10
	0
	0
	6
	0
	86

	307
	METRO
	0
	0
	0
	10
	100
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	120

	308
	METRO
	0
	0
	0
	20
	100
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	130

	309
	UNIDADE
	0
	0
	0
	50
	20
	0
	5
	10
	0
	50
	0
	30
	0
	165

	TOTAIS
	1326
	17087
	 
	8610
	3848
	272
	 
	11786
	4390
	9115
	31
	4694
	267
	 


    1.2.1 A justificativa da utilização do Sistema de Registro de Preços é a seguinte:

· Considerando as características do objeto, haverá a necessidade de contratações frequentes, conforme art. 274, I do Dec. Mun. 77/2023

· A Administração pretende realizar a aquisição de bens para atendimento a mais de um órgão ou entidade, conforme disposto no art. 274, inciso III do Dec. Mun. 77/2023

1.3. Os bens objeto desta contratação, são caracterizados como comuns conforme a justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, caso os preços permaneçam vantajosos.

1.4.1 Nos termos do art. 95 da Lei 14.133/2021, será obrigatória a expedição de contrato para execução do objeto, sendo que o prazo será de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da mesma Lei de Licitações.

1.5. O contrato indicará as demais regras aplicáveis à sua vigência.

1.6. A empresa que vier a ser contratada adotará as práticas de sustentabilidade descritas no Item “b” do Capítulo 8 (Requisitos da Contratação) do Estudo Técnico Preliminar, anexo a este TR.

GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2. GARANTIA DOS BENS

2.1. Em caso de oferta voluntária de garantia contratual, complementar à garantia legal (CDC), pelo fornecedor ou fabricante, o respectivo prazo será acrescido à garantia legal, sendo obrigatório seu cumprimento.

3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
3.1. A fundamentação da contratação encontra-se disposta no capítulo 03 (Necessidade da Contratação) contido no ETP, anexo deste TR. 

3.2. As disposições relacionadas ao Plano de Contratação Anual, às leis orçamentárias e outros instrumentos de planejamento, constam no Capítulo 04 (Referência a outros instrumentos de planejamento) do ETP. 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

4.1. A descrição da solução como um todo consta no Capítulo 07 do ETP.
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Regras de benefício para MPE’s

5.1. As medidas de privilégio indicadas no art. 48 da LC 123/2006, serão aplicadas às ME/EPP que estejam sediadas em qualquer localidade, conforme avaliação realizada e registrada no memorando nº 1170/2025, em resposta ao pedido de enquadramento no Programa Compras Marechal (memorando nº 1148/2025), a presente licitação não atende aos requisitos necessários.

5.2. A contratação decorrente deste processo, adotará a(s) seguinte(s) medida(s) indicada(s) no art. 48 da LC 123/2006: 

5.2.1 Licitação Exclusiva para Micro e Pequenas empresas nos itens/lotes de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

5.2.2 Tendo em vista a natureza divisível do bem a ser adquirido, será reservada uma cota de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. 

5.2.3 Os itens 274 e 217 não se enquadram nas condições reservadas às microempresas e empresas de pequeno porte ME/EPP, sendo assim, são ampla concorrência, os demais itens são exclusivos ME/EPP.

Sustentabilidade 
5.3. Priorizar o uso de materiais reciclados, reutilizados e biodegradáveis reduzindo a extração de recursos naturais e o volume de resíduos;
5.4. Respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sobre resíduos sólidos;

5.5. Os bens sejam preferencialmente, acondicionados em embalagens adequadas, com o menor volume possível, com utilização de materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenamento; 

5.6. os bens não contenham substâncias perigosas (mercúrio, chumbo, cromo hexavalente, cádmio, bifenilos polibromados, éteres difenil polibromados, entre outros) em concentração acima daquela indicada pelas normas de segurança do trabalho.

5.7. LOGISTICA REVERSA DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE SÓDIO E MERCÚRIO E DE LUZ MISTA: Logística reversa de Lâmpadas fluorescentes A Contratada deverá providenciar o recolhimento e o adequado descarte das Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, inservíveis originárias da contratação, recolhendo-as aos pontos de coleta ou centrais de armazenamento mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, conforme lei nº 20.132, de 20 de janeiro de 2020 do estado do Paraná e nos termos do artigo 33, inciso V, da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, obedecendo aos procedimentos recomendados pelo Guia de Contratações Sustentáveis:

• sempre que acionada pela Contratante, a Contratada recolherá as lâmpadas utilizadas, bem como 

suas embalagens, em prazo máximo definido pelo gestor, em função da quantidade e características do 

mercado consumidor, a contar do recebimento da solicitação;

• a Contratada enviará o material recolhido ao fabricante ou empresa recicladora onde ocorrerá a 

reciclagem, salvo se houver contrato de descontaminação vigente, nos quantitativos mínimos para cada 

recolhimento, conforme definido pela Contratante;

• a Contratada apresentará documento comprobatório do descarte, emitido pela empresa responsável 

pela reciclagem do material, no qual constará, obrigatoriamente: nome, endereço e telefone da empresa, 

bem como o nome do responsável pelo recebimento do material, data, hora e local do descarte; e

• na impossibilidade de emissão de documento comprobatório por parte da empresa recicladora, a 

Contratada deverá entregar documento de próprio punho em que informe todos os dados solicitados acima 

a fim de possibilitar a comprovação do descarte pela Contratante.

• Por relevante, recomenda-se que as obrigações da futura contratada indicadas aqui sejam inseridas 

também na Ata de Registro de Preços para resguardar a Administração, tendo em vista a desnecessidade 

de utilização de contrato por tratar-se de bens de pronta entrega.

Fonte: Guia de contratações sustentáveis do MPF.

Brasília: MPF, 2016

Indicação de marca/modelo

5.8. Não há indicação de marca/modelo

Vedação de contratação de marca/modelo

5.9. Não há vedação de contratação de marca/modelo

Exigência de amostra/exame de conformidade/prova de conceito

5.10. Não será exigida amostra

Exigência de carta de solidariedade

5.11. Não será exigida carta de solidariedade

Inversão de fases do processo

5.12. Não será aplicada a inversão de fases
Participação de cooperativas de trabalho

5.13. Não se aplica.

Instalação de ponto de atendimento local

5.14. Não se aplica

Obrigações do contratante

5.15. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.16. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Edital e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.17. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.18. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; 

5.19. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

5.20. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Obrigações do contratado

5.21. Cumprir as exigências previstas no Edital;
5.22. Entregar os produtos dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência;
5.23. O contratado se compromete a cumprir todas as exigências do Edital e deste Termo de Referência, com especial atenção aos critérios de sustentabilidade estabelecidos no Capítulo 8.
5.24. LOGISTICA REVERSA DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE SÓDIO E MERCÚRIO E DE LUZ MISTA:

5.24.1 Logística reversa de Lâmpadas fluorescentes A Contratada deverá providenciar o recolhimento e o adequado descarte das Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, inservíveis originárias da contratação, recolhendo-as aos pontos de coleta ou centrais de armazenamento mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, conforme lei nº 20.132, de 20 de janeiro de 2020 do estado do Paraná e nos termos do artigo 33, inciso V, da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, obedecendo aos procedimentos recomendados pelo Guia de Contratações Sustentáveis:

• sempre que acionada pela Contratante, a Contratada recolherá as lâmpadas utilizadas, bem como 

suas embalagens, em prazo máximo definido pelo gestor, em função da quantidade e características do 

mercado consumidor, a contar do recebimento da solicitação;

• a Contratada enviará o material recolhido ao fabricante ou empresa recicladora onde ocorrerá a 

reciclagem, salvo se houver contrato de descontaminação vigente, nos quantitativos mínimos para cada 

recolhimento, conforme definido pela Contratante;

• a Contratada apresentará documento comprobatório do descarte, emitido pela empresa responsável 

pela reciclagem do material, no qual constará, obrigatoriamente: nome, endereço e telefone da empresa, 

bem como o nome do responsável pelo recebimento do material, data, hora e local do descarte; e

• na impossibilidade de emissão de documento comprobatório por parte da empresa recicladora, a 

Contratada deverá entregar documento de próprio punho em que informe todos os dados solicitados acima 

a fim de possibilitar a comprovação do descarte pela Contratante.

• Por relevante, recomenda-se que as obrigações da futura contratada indicadas aqui sejam inseridas 

também na Ata de Registro de Preços para resguardar a Administração, tendo em vista a desnecessidade 

de utilização de contrato por tratar-se de bens de pronta entrega.

Fonte: Guia de contratações sustentáveis do MPF.

Brasília: MPF, 2016

5.25. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
5.26. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);
5.27. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
5.28. A substituição de materiais licitados, por outros de qualidade igual ou superior ou marca de produto licitado somente será admitida com autorização da CONTRATANTE mediante parecer jurídico; ou autorização do Órgão Gerenciador;
5.29. A substituição dos itens licitados, por outros de qualidade igual ou superior somente será admitida com AUTORIZAÇÃO da CONTRATANTE ficando limitada a demonstração, pelo contratado, da ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis posteriores à apresentação da proposta e que impeçam a entrega do produto ofertado na proposta de preços, para tanto a CONTRATADA deverá protocolar pedido de alteração, no departamento de Protocolo desta Prefeitura, com a devida justificativa, juntando documentos que comprovem o motivo da alteração.
5.30. Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial das aquisições dos produtos da presente licitação. A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas com o consentimento prévio e por escrito da(s) CONTRATANTE(S) e desde que não afete a boa execução do contrato;
5.31. A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer os objetos a que se refere ao Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações. Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da empresa a ser contratada para efetuar a substituição do mesmo;
5.32. Deverão ser atendidas pela empresa a ser contratada além das determinações da fiscalização deste município, todas as prescrições que por circunstância da lei devam ser acatadas;
5.33. A empresa contratada deverá no tocante ao fornecimento e entrega do item objeto deste Certame, OBEDECER rigorosamente a todas as disposições legais pertinentes.
5.34. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o item adquirido no qual se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, da execução, da instalação/montagem, do serviço de assistência técnica ou de materiais empregados;
5.35. Dispor de assistência técnica com capacidade de atendimento em um prazo de 20 (vinte) dias úteis da comunicação do problema;
5.36. Substituir os itens no prazo máximo de 5 (dias) uteis caso constatada qualquer irregularidade pela Contratante após serem recebidos;
5.37. Em caso de substituição dos itens, as despesas decorrentes da devolução e nova entrega serão de responsabilidade da Contratada;
5.38. Responder por quaisquer danos causados diretamente aos itens adquiridos ou a outros bens de propriedade da Contratante ou de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega/instalação/montagem ou prestação de assistência técnica.
5.39. Cumprir os demais requisitos fixados no edital.
5.40. Poderá o Termo de Referência dispor de outros requisitos, comuns e/ou específicos. 

6. EXECUÇÃO DO OBJETO (ROTINA DE EXECUÇÃO)
6.1. A execução do objeto ocorrerá mediante expedição da respectiva REQUISIÇÃO, na qual deve constar as informações relevantes para o fornecimento. 
6.2. A entrega deve ser realizada parceladamente, no prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação de compra, considerando-se a necessidade das Secretarias solicitantes, conforme descrito abaixo: 

1. Periodicidade da entrega parcelada: De acordo com a demanda da Administração.

2. Quantidade mínima de cada entrega: De acordo com a demanda da Administração.

6.3. Os bens deverão ser entregues no(s) endereço(s) apresentados nas ORDENS DE COMPRA.

6.4. A contratada deverá confirmar o dia e horário de entrega junto à Secretaria requisitante, para que os fiscais de contrato e/ou equipe de recebimento possam fazer o acompanhamento da entrega para verificação do objeto.

6.5. O fornecedor estará sujeito à fiscalização no ato de entrega e posteriormente.

6.6. Caso não seja possível a entrega no prazo/data assinalado, a empresa deverá comunicar as razões com 02 (dois) dias de antecedência, para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior. 

6.7. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste TR e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

6.8. Também serão rejeitados os produtos que exijam registro em órgão competente na hipótese de se verificar registro inexistente, inválido, vencido ou cancelado, cabendo, nesse caso, a substituição nos termos do item anterior, sem prejuízo da apuração por eventual responsabilidade da empresa. 

Subcontratação
6.9. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável

	Fiscal de execução
	Carine Graciele Leonhardt

	Fiscal Administrativo
	Diego Matheus Reinicke

	Secretaria Municipal de Administração

	Fiscal de execução
	Comissão de recebimento designada pela Portaria n° 147/2025, de 15 de janeiro de 2025.

	Fiscal Administrativo
	Jean Tjuli Aguiar Oechsle

	Secretaria Municipal de Educação

	Fiscal de execução
	 Matheus Rogério Roesler Sabka

	Fiscal Administrativo
	Priscilla Daiane Lopes

	Secretaria Municipal de Educação

	Fiscal de execução
	 Matheus Rogério Roesler Sabka

	Fiscal Administrativo
	Priscilla Daiane Lopes

	PROEM

	Fiscal de execução
	Alberto Joris

	Fiscal Administrativo
	Simone Weiss

	Secretaria Municipal de Mobilidade

	Paço
	Franciele Aline Brand/Lariane Fiorini

	Unidade Operacional
	Marlon Luis Schmitt Vieira

	Rodoviária Municipal e Aeródromo
	José Joir Nascimento

	Instituto de identificação
	Suzana Angelita Weber Ferreira

	Secretaria Municipal de Planejamento

	Fiscal de execução
	Eduardo Pianovski Francisconi

	Fiscal Administrativo
	Lucinei Aparecida Pivotto Klein

	Secretaria Municipal de Saúde

	Fiscal de execução
	Comissão de recebimento designada pela Portaria n° 147/2025, de 15 de janeiro de 2025.

	Fiscal Administrativo
	Ademir Schmoller

	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

	Fiscal de execução
	Lucio Flávio Fernandes

	Fiscal Administrativo
	André Luiz Wobeto

	SAAE

	Fiscal de execução
	Dreycon Flavio de Oliveira

	Fiscal Administrativo
	Fábio Alexandre Regelmeier

	Secretaria Municipal de Infraestrutura

	Fiscal de execução
	Nadir Ten Caten da Silva

	Fiscal Administrativo
	Walter Carneiro Krüger

	Secretaria Municipal de Cultura

	Fiscal de execução
	Neusa Mara Probst

	Fiscal Administrativo
	Roselaine Feiden 

	Secretaria Municipal de Assistência Social

	Fiscal de execução
	Douglas Fernando Link

Roberto Samuel Schumann

	Fiscal Administrativo
	Jenice Corte Loch


Procedimentos de transição e finalização do contrato

6.10. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).
7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).
7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de ulteriores meios idôneos de comunicação, inclusive mensagem eletrônica.
7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
Fiscalização

7.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo gestor e pelos fiscais do contrato, ou pelos respectivos substitutos, nos termos do art. 117, caput da Lei 14.133/2021, promovendo-se a designação de fiscais técnico, administrativo e setoriais (ou de execução) conforme a complexidade do objeto.

7.7. Em atendimento ao disposto no art. 34, Parágrafo Único do Dec. Mun. 77/2023, é obrigatória a designação de, no mínimo, 1 (um) agente público como gestor de contrato e 1 (um) agente público como responsável pela fiscalização da execução do objeto, sendo que, no caso de haver um único servidor designado para a fiscalização, esse deverá exercer todas as atribuições indicadas no referido decreto para a fiscalização. 

7.8. Ficam designados: 

Fiscalização Técnica

7.9. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 

7.9.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, conforme art. 117, § 1.º da Lei 14133/2021, e arts. 22 e ss. do Dec. Mun. 77/2023;

7.9.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

7.9.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

7.9.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

7.9.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

7.10. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário, em conformidade com as disposições do art. 25 e ss. do Dec. Mun. 77/2023.

7.10.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; 

Fiscalização setorial

7.11. Compete ao fiscal setorial ou de execução realizar o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos e administrativos, devendo: 

7.11.1.  avaliar constantemente o cumprimento da rotina de execução indicada no TR; 

7.11.2. anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, indicando dia, mês e ano, bem como o nome de eventuais empregados envolvidos na ocorrência - especialmente, quando se tratar de serviço com regime de dedicação exclusiva de mão de obra - , determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados, encaminhando os apontamentos ao gestor de contrato para as providências cabíveis.


7.11.3. comunicar imediatamente ao gestor de contrato as intercorrências que prejudiquem a execução do objeto, inclusive atrasos ou ausências em contratos de serviços, em especial com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

7.11.4. cumprir outras responsabilidades determinadas no TR, contrato ou outros instrumentos legais. 
Gestor do Contrato
7.12. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto Municipal nº 77/2023, arts. 13 e ss.).

7.12.1. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 
7.12.2. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 
7.12.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

7.12.4.  gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 

7.12.5. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

7.12.6. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

8.1.      Os bens serão recebidos provisoriamente, no ato da entrega, juntamente com a Nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

8.1.1. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

8.2. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

8.2.1. O prazo de recebimento definitivo poderá, excepcionalmente, ser prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para aferição do atendimento das exigências contratuais. 

8.2.2. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo

8.2.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, computando-se a prorrogação indicada no item anterior, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

8.3. Para as contratações de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei 14133/2021, o prazo máximo de recebimento definitivo será de 05 dias úteis.

8.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Liquidação e Pagamento 
8.5. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, prorrogável por igual período mediante justificativa, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
8.6. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.
8.7. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser apresentada acompanhada, obrigatoriamente, dos documentos de comprovação da regularidade fiscal, que pode ser constatada por meio de consulta on-line do SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.   
8.8. É responsabilidade da empresa contratada informar a superveniência de causa impeditiva à manutenção do contrato sendo que, previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração poderá realizar consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
8.9. Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
8.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
8.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
8.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 
8.13. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
8.14. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
8.14.1. o prazo de validade; 
8.14.2. a data da emissão; 
8.14.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 
8.14.4. o período de execução do objeto; 
8.14.5. o valor a pagar; e 
8.14.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
8.15. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária.

8.16. Quando do pagamento, serão efetuadas as retenções tributárias incidentes, considerados os percentuais estabelecidos na legislação vigente, ainda que divirjam dos percentuais de tributos indicados na planilha. 

8.17. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.18. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à execução do objeto, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento reiniciará após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à Contratante.

8.19. No caso de atraso no pagamento por culpa do Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC (do índice Nacional de Preços ao Consumidor) de correção monetária.
Antecipação de pagamento

8.20. Não se aplica

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
9.1. 
O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.
Forma de fornecimento

9.2. O fornecimento do objeto será continuado.

Exigências de habilitação

9.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

Habilitação jurídica

9.4. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

9.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

9.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

9.11. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.12. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

9.13. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

9.14. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

9.23. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

Qualificação Técnica

9.24. Devido à baixa complexidade dos itens não será exigido.

Comprovação do atendimento de exigências legais para o exercício da atividade

9.25. Declaração de que o licitante tem ciência de que deverá apresentar, para assinatura da ata de registro de preço – quando adotado o SRP – ou para assinatura do contrato, todas as licenças exigíveis para o exercício da atividade/cumprimento do objeto, tais como: licença de localização e funcionamento, licença sanitária,

          Vistoria

9.26.  Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.
Garantia de proposta (art. 58 da Lei 14.133/21)

9.27. Não haverá exigência de garantia de proposta, pelo baixo valor da contratação.

Garantia da execução do contrato (art. 96 e ss. da Lei 14.133/21)

9.28. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelo baixo valor da contratação.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação é de R$2.802.933,36(Dois milhões, oitocentos e dois mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos), conforme custos unitários apostos na tabela em anexo.
10.2. A verificação do valor de mercado foi realizada na etapa de estudo preliminar, podendo ser consultada em referido documento, anexo deste TR sendo as fontes indicadas consideradas como suficientes para o cumprimento do disposto no art. 23 da Lei 14133/2021 e 79 e ss. do Dec. Mun. 77/2023.

10.3. No valor acima mencionado estão incluídos todos os encargos incidentes sobre o fornecimento do objeto, inclusive transporte, frete, tributos, obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e outras. 

10.4. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

10.5. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, conforme disposto no art. 291 e ss. do Dec. Mun. 77/2023 

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município, conforme abaixo:

	Secretaria Municipal de Administração

	Dotação
	02.005.04.122.005.2009 Manutenção e conservação dos bens móveis e imóveis -02.005.04.451.0005.2010

	Dotação
	02.005.04.451.0005.2010 Reestruturação e Ampliação das Edificações do Parque de Exposições Álvaro Dias

	Elemento
	3.33.90.30.0000.00000000.0 -Material de consumo

	Fonte
	0  e 505

	 

	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável

	Dotação
	02.011.0020.0122.00040.2047 – Manutenção do Gabinete da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável

	Elemento
	3.33.90.30.0000.00000000.0 -Material de consumo

	Fonte
	000-Recursos Livres

	 

	Secretaria Municipal de Educação

	Dotação
	02.006.0012.0361.0015.2016- Manutenção das escolas municipais e centros de educação infantil

	Elemento
	3.33.90.30.0000.00000000.0 -Material de consumo

	Fonte
	000-Recursos Livres

	 

	Proem

	Dotação
	06.001.0013.695.0200.2400 – Promover, Incentivar e Explorar Eventos, Atividades e Turismo;

	Elemento
	3.33.90.30.0000.00000000.0 -Material de consumo

	Fonte
	000 – Recursos Livres e 001

	 

	Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana

	Dotação
	02.020.0004.0122.0070.2092 – Manutenção da Secretaria de Mobilidade

	Dotação
	02.020.0015.0451.0070.2094- Manutenção da Sinalização de Trânsito.

	Dotação
	02.020.0026.0782.0070.2098- Manutenção da Rodoviária Municipal Germano Bosenbecker.

	Dotação
	02.020.00260781.0070.2099- Manutenção e revitalização da infraestrutura aeroportuária.

	Elemento
	3.33.90.30.0000.00000000.0 -Material de consumo

	Fonte
	000/505

	 

	Secretaria Municipal de Planejamento

	Dotação
	 02.003.0004.0121.0005.2006 - Manutenção da Secretaria de Planejamento.

	Elemento
	3339030420000000000 - Ferramentas

	Fonte
	 505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

	Secretaria Municipal de Saúde

	Dotação
	02.012.0010.0122.0050.2060- Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

	Dotação
	02.013.0010.0302.0050.2061-Manutenção e ampliação do Hospital Municipal Dr. Cruzatti

	Dotação
	02.013..0010.0302.0050.2062-Manutenção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento e da Unidade de Suporte Básico - SAMU

	Dotação
	02.013.0010.0301.0050.2063 0010.0301.0050-Ampliação da Estratégia Saúde da Família e Manutenção das Unidades Básicas de Saúde e da Clínica da Mulher e da Criança.

	Dotação
	02.013.0010.0301.0050.2064-Manutenção do Centro Integrado de Saúde

	Dotação
	02.0.13.0010.0303.0050.2065-Conclusão e Manutenção da Central de Medicamentos e da Farmácia Básica

	Dotação
	02.013.0010.0302.0050.2066-Manutenção da Frota de veículos da Secretaria de Saúde

	Dotação
	02.013.0010.0301.0050.2067-Manter e ampliar o atendimento psiquiátrico através do CAPS

	Dotação
	02.013.0010.0304.0050.2072- Vigilância em Saúde

	Elemento
	3.33.90.30.0000.00000000.0 -Material de consumo

	Fonte
	000/505/303

	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

	Dotação
	02.010.0023.0695.0035.2045-Manutenção e remodelação do Parque de Lazer de Porto Mendes

	Dotação
	02.010.0022.0661.0030.2035-Manutenção e melhorias ns Parques Industriais

	Elemento
	3.33.90.30.0000.00000000.0 -Material de consumo

	Fonte
	 505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

	Serviço Autônomo de Água e Esgoto

	Dotação
	17051200182303-Manutenção do Sistema de abastecimento de água no município

	Dotação
	0004.0122.0004 1101 – Infraestrutura geral da autarquia

	Elemento
	3449052000000000000 – Equipamentos e material permanente

	Elemento
	3.33.90.30.0000.00000000.0 -Material de consumo

	Fonte
	000

	Secretaria Municipal de Infraestrutura

	Dotação
	2047- Manutenção do gabinete da Secretaria de Infraestrutura

	Elemento
	3.33.90.30.0000.00000000.0 -Material de consumo

	Fonte
	000

	Secretaria Municipal de Cultura

	Dotação
	02.008.0004.0122.0025.2025 - Manutenção do Gabinete da Secretaria de Cultura

	Elemento
	3.33.90.30 -Material de consumo

	Fonte
	000/505

	Secretaria Municipal de Assistência Social

	Dotação
	015. 0008.0122.0060.2080 - Secretaria de Assistência Social

	Dotação
	015.0008.0122.0060.2081 - Conselho Tutelar

	Dotação
	016. 0008.0243.0060.2084 - Caf

	Dotação
	016. 0008.0244.0060.2088 - Cras

	Dotação
	016. 0008.0244.0060.2089 - Creas

	Dotação
	017. 0008.0243.0060.6001 - Casa lar

	Elemento
	3.33.90.30 -Material de consumo

	Fonte
	000/505


11.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Marechal Cândido Rondon - PR, 17 de fevereiro de 2025. 

	
	Bruna Camila Zastrow

Analista Técnico


	
	Valmir Monteiro
 Secretário Municipal de Administração


	


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025
       APÊNDICE DO ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. DADOS DO PROCESSO: 

	  Memorando/Ordem de Compra/documento de formalização da demanda: 

  ATO DE DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO n°27/2025



	Objeto da Licitação: Aquisição de materiais e equipamentos elétricos para atender a demanda das Secretarias Municipais e Autarquias do Município de Marechal Cândido Rondon/PR.



	  Equipe de Planejamento: 

 Membro 1: 

 Nome: Bruna Camila Zastrow

 Cargo: Analista Técnico 

 e-mail: brunazastrow6@gmail.com

 Membro 2: 

 Nome: Rodrigo Emerson Copetti

 Cargo: Diretor especial de Departamento

 e-mail: rodrigoprefeituramarechal@gmail.com




2. ASPECTOS GERAIS:

O objeto de estudo do presente documento é a Aquisição de materiais e equipamentos elétricos, visando definir as especificações técnicas, os critérios de seleção e as condições de contratação para atender a demanda das Secretarias Municipais.

a.      Análise da contratação anterior:  

i. Houve contratação anterior para o mesmo objeto?

(x ) SIM   (   ) NÃO

	Processo Licitatório
	Pregão
	Ata
	Empresa

	36/2023
	17/2023
	215/2023
	ELETRO LUZ COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

	
	
	216/2023
	DINAMICA SHOP EIRELI

	
	
	217/2023
	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

	
	
	218/2023
	NATHALIA ROSANA CARARO MULLER

	
	
	219/2023
	RSE FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

	
	
	220/2023
	MARIA CLARA LEME PADILHA 06292912175

	
	
	221/2023
	CIANO PRESENTES EIRELI

	
	
	222/2023
	POLEZA COMERCIAL LTDA

	
	
	223/2023
	R. ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS

	
	
	224/2023
	IT ASSUNCAO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

	
	
	225/2023
	MARIO SERGIO AMADO JUNIOR 05557930957

	
	
	226/2023
	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

	
	
	227/2023
	GLOBEXX DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

	
	
	228/2023
	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

	
	
	229/2023
	FORCE DISTRIBUIDORA DE MAT ELETRICOS LTDA

	
	
	230/2023
	MAKSOB CONSTRUTORA LTDA

	
	
	231/2023
	SÓLIDA DISTRIBUIDORA LTDA

	
	
	232/2023
	C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA

	
	
	233/2023
	MARCOS FERARI LTDA


ii. Foi realizada a etapa de ESTUDOS PRELIMINARES?

(   ) SIM (  x ) NÃO

3.      NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:
a. As diversas Secretarias que compõem a estrutura municipal necessitam adquirir materiais e equipamentos elétricos para a manutenção, ampliação e adequação de suas instalações, garantindo a continuidade e qualidade dos serviços prestados à população. A aquisição desses itens visa suprir demandas operacionais e técnicas, assegurando o funcionamento adequado dos equipamentos e das redes elétricas utilizadas nos prédios públicos e espaços administrados pelo município.

b. SMAG - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável: A aquisição de materiais elétricos é essencial para a manutenção periódica das unidades so b responsabilidade da SMAG, garantindo o bom funcionamento e a segurança das instalações.

c. SMAD - Secretaria Municipal de Administração: Os materiais elétricos são indispensáveis para a execução de serviços e a manutenção das instalações elétricas dos prédios da administração, assegurando o funcionamento adequado e a segurança dos espaços.

d. SMSA - Secretaria Municipal de Saúde: A SMSA, responsável por diversas Unidades de Saúde, Hospitais e UPAs, investe recursos públicos em sua infraestrutura. A aquisição de materiais e equipamentos elétricos, por meio de processo licitatório, é crucial para garantir a operacionalidade e a segurança desses espaços, que atendem à população.

e. SMDE - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico: A aquisição de materiais elétricos é fundamental para atender à demanda de manutenção e execução de obras e serviços na infraestrutura elétrica da SMDE, CEMEP, SINE, PROCON e Parque de Lazer Annita Wanderer. O quantitativo foi calculado com base nas necessidades projetadas e na demanda dos últimos períodos, visando evitar a falta de material e garantir o bom andamento das atividades.

f.  SMED - Secretaria Municipal de Educação: A SMED é responsável pela manutenção e conservação das Escolas e CMEIs do município. A aquisição de materiais elétricos é necessária para realizar reparos, manutenção preventiva e corretiva das instalações escolares, garantindo um ambiente adequado para o desenvolvimento das atividades educacionais e a segurança de alunos e servidores.

g. SMEL - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer: A SMEL utilizará os materiais elétricos para eventuais manutenções nos Ginásios de Esportes da Vila Gaúcha, CAF, Ney Braga e do interior, Módulo Esportivo, Estádio Municipal, Pista de Bicicross e outros locais sob responsabilidade da secretaria.

h. SMM - Secretaria Municipal de Mobilidade: Os materiais elétricos são necessários para a execução de trabalhos, manutenção de prédios vinculados à SMM e sinalização semafórica, abrangendo a unidade operacional, instituto de identificação, rodoviária municipal e aeródromo.

i. SMI- Secretaria Municipal de Infraestrutura: Justifica a necessidade de possíveis demandas onde serão necessárias nos locais de responsabilidade da secretaria.
j. SMC- Secretaria Municipal de Cultura: a utilização de materiais elétricos na manutenção normal da secretaria é essencial para garantir a segurança, a continuidade das operações, a eficiência energética e a conservação do patrimônio, além da garantia de se manter dentro das conformidades legais. sendo que poderão ser utilizadas: Escola Municipal de Artes, Teatro Municipal Hedio Strey, Museu Histórico de Porto Mendes e nas Bibliotecas Pública Martinho Lutero e Cidadã Alice Weirich.

k. SMAS- Secretaria Municipal de Assistência Social: Justificativa a necessidade de quantitativos e levantamentos já utilizados em exercícios anteriores e planejamentos futuros observando que estes produtos se referrem a unidades descentralizadas como CAF, CASA DE ACOLHIMENTO, CASA LAR, CONSELHO TUTELAR, CRAS I, CRAS II, CREAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
l. SMP - Secretaria Municipal de Planejamento: A aquisição de materiais elétricos é justificada pela necessidade de garantir o desempenho das funções da Secretaria Municipal de Planejamento.

m. SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto: O SAAE necessita de materiais elétricos para a manutenção de sistemas de bombeamento, estações elevatórias e painéis elétricos. O estoque atual está defasado, comprometendo a confiabilidade dos equipamentos e podendo causar falhas no abastecimento de água e no tratamento de esgoto. A falta desses materiais impacta a segurança operacional, aumenta custos com manutenções emergenciais e reduz a eficiência energética. A aquisição visa garantir a continuidade dos serviços, evitar interrupções, atender às normas técnicas e melhorar a infraestrutura elétrica, aprimorando a qualidade do abastecimento, reduzindo o tempo de inatividade dos sistemas e otimizando as operações.

n. PROEM- Fundação Promotora de Evento justifica a aquisição de materiais elétricos pela necessidade de garantir o desempenho de suas funções.

4. REFERÊNCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO: 
a. A contratação está prevista no Plano de Contratações Anuais, classificada com grau de prioridade MÉDIO.
b. PPA/LDO/LOA
b.1) Plano Plurianual (PPA): 

Nos termos do art. 3.° da Lei Municipal n.° 5272/2021 - Plano Plurianual, "O PPA 2022-2025 é o instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas desta administração pública municipal, com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, orientar a definição de prioridades, e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável, estabelecendo para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas correntes e de capital, relativas aos programas de duração continuada." Também o art. 5.° diz que "O PPA 2022-2025 reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Município (...)" Em anexo, são apresentados referidos programas, dentre os quais, destaco o PROGRAMA 5- GESTÃO ÉTICA E TRANSPARENTE , que tem por Objetivos:” Garantir as condições que permitam maior eficiência e produtividade na economia do município e dar cumprimento ao Plano de Governo; Implantar ações de modernização para eficiência e transparência da gestão; promover transparência aos atos e fatos administrativos e levar ao conhecimento da comunidade rondonense os projetos implantados pela municipalidade; Proporcionar suporte técnico e legal à administração municipal nas diversas ações de interesse do município, dando segurança jurídica à gestão; :Coordenar a Política de Planejamento e acompanhar da Execução Orçamentária do município; implantar e implementar ações relativas ao planejamento urbanístico; elaborar projetos para solicitação de recursos ao 19overnos federal e estadual e entidades não governamentais; realizar o acompanhamento do Plano Diretor. Promover a eficiência dos serviços administrativos, apoiando os demais órgãos da administração pública municipal, bem como a manutenção e conservação do patrimônio e a seleção, admissão e implementação da política de recursos humanos; integrar os processos de compras públicas; efetuar a gestão de recursos humanos e das despesas com manutenção mínima (luz, água, energia, informática e telecomunicações), dos serviços de terceiros. e das demais despesas necessárias ao funcionamento do Paço Municipal; Buscar a excelência dos processos administrativos, identificando aqueles que podem ser revistos, reestruturados ou mesmo automatizados, com vistas a torná-los mais eficientes; modernizar e integrar as tecnologias de informação; realizar ações de capacitação estratégica. Promover a eficiência dos serviços públicos no setor fazendário, compreendendo o regular lançamento de arrecadação dos tributos municipais; promover o controle dos recursos financeiros auferidos pelo município, e sua regular aplicação; realizar o registro contábil dos atos e fatos da administração e proceder a prestação de contas dos recursos de convênios e a prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná; regular fiscalização dos contribuintes, objetivando aumento das receitas municipais; manter e gerir os recursos para dar condições e garantir a continuidade das rotinas de trabalho e serviços postos à disposição dos Contribuintes.

b.2) Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO: 

No que se refere às diretrizes orçamentárias, a Lei 5.429, de 28 de junho de 2023 diz, no art. 4.º: “As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2025 são aquelas definidas nos anexos desta Lei, as quais estão em conformidade com o Projeto de lei do Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025, considerando as prioridades apresentadas pelas reivindicações da sociedade e confirmadas pelos órgãos da Administração Municipal.

§ 1º Os recursos estimados na Lei Orçamentária para o exercício de 2025 serão destinados preferencialmente, para as prioridades e metas definidas no Anexo II desta Lei, não se constituindo em limites à programação das despesas.

§ 2º Na elaboração e durante a execução do Orçamento do exercício de 2025 o Poder Executivo Municipal poderá alterar as metas definidas nesta Lei, aumentando ou diminuindo seus quantitativos a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas e o atendimento às necessidades da sociedade.”.

As ações específicas a serem utilizadas no presente processo de contratação estarão expostas na íntegra mediante Capítulo 10 do Termo de Referência.

b.3) Lei Orçamentária Anual – LOA: 

Por fim, quanto à Lei Orçamentária Anual, a Lei 5.550, de 04 de dezembro de 2024, Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Marechal Cândido Rondon para o Exercício de 2025.

As ações específicas a serem utilizadas no presente processo de contratação estarão expostas na íntegra mediante Capítulo 10 do Termo de Referência.

c. A contratação pretendida é necessária para a manutenção da normalidade das atividades da Secretaria, a fim de que possa realizar as atividades que são de sua própria competência. 
5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR
a. Levantamento de mercado. 

i. Para o levantamento de mercado, foram realizadas pesquisas em contratações similares de outros entes públicos, com o objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que possam proporcionar melhor atendimento às necessidades da Administração. Diante disso, encontramos as seguintes informações: 
1. Município de VERA CRUZ DO OESTE/PR- ARP n°351/2024 até a 358/2024-empresa: Acr Comércio E Serviços Ltda, Globexx Do Brasil Importação E Exportação Ltda, I.R. Compercio E Materiais Elétricos Ltda, Jf Materiais E Serviços Ltda, Jf Materiais E Serviços Ltda, Lendário Com E Importação De Mats Elétricos Ltda, Mork Telecom Produtos E Serviços Para Telecumicações Ltda, Juwan Materiais E Serviços. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. O processo licitatório, conduzido de acordo com a Lei 14.133/2021, foi realizado por meio de pregão eletrônico do tipo menor preço e por item, utilizando o sistema de registro de preços, com a ata válida por 12 meses. O município de Vera Cruz do Oeste estabeleceu uma garantia de 24 meses (2 anos) para o item "relé" e de 6 meses para os demais itens. Não houve exigência ou restrição de marcas, e, nesse processo, foi dada prioridade para empresas locais da região.

2. Município de QUINTA DO SOL/PR. Objeto: Registro de preços, com vigência de 12 meses, para futura e eventual aquisição de materiais de construção. A licitação foi realizada por meio de pregão eletrônico, do tipo menor preço. Embora a descrição não mencione materiais elétricos, o processo contempla 443 itens, incluindo diversos itens dessa categoria. Não foi permitida a subcontratação, e não houve exigência de garantias, sendo a garantia aplicada conforme o Código de Defesa do Consumidor. O prazo de entrega dos bens é de 10 dias após a autorização de fornecimento, e o pagamento será realizado em até 10 dias. O processo adotou exclusividade para ME’s e EPP’s sediadas em Engenheiro Beltrão e Quinta do Sol.

3. Autarquia Municipal de Saúde de APUCARANA/PR. Objeto : aquisição de materiais de construção, materiais elétricos, hidráulicos e ferramentas para manutenção a serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde e demais prédios pertencentes a esta Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana. O processo licitatório contempla 284 itens e foi conduzido por meio de pregão eletrônico, utilizando o sistema de registro de preços. A garantia aplicada será aquela prevista no Código de Defesa do Consumidor. Neste certame, foi exigida a apresentação de amostras para os itens 43, 44 e 45, referentes a cabos flexíveis com tensão nominal de trabalho. Não há restrição quanto às marcas, desde que os produtos atendam integralmente às especificações descritas no objeto da licitação. O certame foi exclusivo para ME e EPP, e os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 10 dias úteis a partir do recebimento da nota de empenho. Como habilitação técnica foi exigida a apresentação de atestado de capacidade técnico-operacional, demonstrando fornecimento anterior do produto solicitado com especificações idênticas e em quantidade igual ou superior a 30% do item em que a licitante estiver participando, caso necessário.

b. tipo de solução a contratar:

i. Diante das informações levantadas nas contratações encontradas no levantamento de mercado indicadas acima, encontramos 02 (duas) possíveis soluções para a presente contratação: 
1. SOLUÇÃO 1: Aquisição de materiais e equipamentos elétricos.

2. SOLUÇÃO 2: Contratação de empresa especializada para execução de serviços com fornecimento de material.

ii. Analisando as soluções acima apontadas, essa equipe de estudo entende que a SOLUÇÃO 01 é a mais adequada para o atendimento da necessidade pública, tendo em vista que a adoção da solução acima apontada visa propiciar uma melhor sistemática de controle e fiscalização dos serviços prestados, reduzindo os recursos financeiros necessários para o atendimento da necessidade pública e minimizando os riscos de eventuais prejuízos à Administração. Além disso, verificamos a existência de um pregão vigente para a contratação de eletricista com fornecimento de material. No entanto, alguns dos itens listados não exigem a contratação de uma empresa, como, por exemplo, um aparelho telefônico, que pode ser substituído por um servidor.

iii. Recomenda-se que sejam exigidos: 

1. Vistoria, não se aplica.

2. Garantia da proposta, não será exigida.

3. Garantia da execução, não será exigida.

6. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO
a. A contratação será realizada:

   (x  ) POR ITEM, tendo em vista ser esta a regra da licitação quando o objeto for divisível, sendo que a equipe de estudo constatou não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala com a divisão em itens, o que também proporcionará ampliação na participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, podem fazê-lo em relação a itens ou unidades autônomas. 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS, PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE, CONTRATAÇÕES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES e DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
a. Descrição da solução como um todo: 

1.1.1.1. Os bens objeto desta contratação serão fornecidos de forma contínua, com possibilidade de prorrogação, uma vez que atendem a uma necessidade pública permanente por mais de um exercício financeiro. Isso garante o funcionamento das atividades essenciais do órgão ou entidade, evitando que sua interrupção comprometa a prestação do serviço público ou o cumprimento da missão institucional do Município. Ressalta-se que não há regime de dedicação exclusiva de mão de obra, pois trata-se de uma aquisição de materiais.

1.1.1.2. Para atender às demandas imediatas do Município, torna-se necessária a formação de um Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais elétricos.

1.1.1.3. A aquisição de materiais e equipamentos elétricos visa garantir a manutenção e a melhoria da infraestrutura elétrica das instalações públicas, assegurando maior eficiência energética, segurança e continuidade dos serviços prestados à população. Além disso, pretende-se otimizar os processos administrativos e evitar a descontinuidade no fornecimento de materiais essenciais.

1.1.1.4. Para a correta utilização dos materiais adquiridos, poderão ser necessárias adequações na infraestrutura elétrica dos prédios públicos, incluindo a instalação de novos dispositivos, substituição de equipamentos obsoletos e melhorias na rede elétrica existente. Essas adequações deverão ser realizadas conforme as normas técnicas vigentes, garantindo segurança e eficiência no consumo de energia.

1.1.1.5. A compra e utilização de materiais elétricos podem gerar impactos ambientais relacionados ao descarte inadequado de equipamentos antigos, ao consumo de energia e à geração de resíduos eletrônicos. Para minimizar esses impactos, serão adotadas medidas como a destinação correta dos materiais obsoletos, a aquisição de equipamentos de maior eficiência energética e a promoção de práticas sustentáveis no uso dos recursos elétricos.

i. OBRIGAÇÕES DE CONTRATANTE E CONTRATADO
1. Obrigações do contratante: 

a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

b. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Edital e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
c. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

d. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; 

e. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

f. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

2. Obrigações de contratado: 

a. Cumprir as exigências previstas no Edital;
b. Entregar os produtos dentro do prazo estabelecido no Termo de Referência;

c. O contratado se compromete a cumprir todas as exigências do Edital e no Termo de Referência, com especial atenção aos critérios de sustentabilidade estabelecidos no Capítulo 8.

d. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

e. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

f. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

g. A substituição de materiais licitados, por outros de qualidade igual ou superior ou marca de produto licitado somente será admitida com autorização da CONTRATANTE mediante parecer jurídico; ou autorização do Órgão Gerenciador;

h. A substituição dos itens licitados, por outros de qualidade igual ou superior somente será admitida com AUTORIZAÇÃO da CONTRATANTE ficando limitada a demonstração, pelo contratado, da ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis posteriores à apresentação da proposta e que impeçam a entrega do produto ofertado na proposta de preços, para tanto a CONTRATADA deverá protocolar pedido de alteração, no departamento de Protocolo desta Prefeitura, com a devida justificativa, juntando documentos que comprovem o motivo da alteração.

i. Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial das aquisições dos produtos da presente licitação. A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas com o consentimento prévio e por escrito da(s) CONTRATANTE(S) e desde que não afete a boa execução do contrato;

j. A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer os objetos a que se refere ao Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações. Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da empresa a ser contratada para efetuar a substituição do mesmo;

k. Deverão ser atendidas pela empresa a ser contratada além das determinações da fiscalização deste município, todas as prescrições que por circunstância da lei devam ser acatadas;

l. A empresa contratada deverá no tocante ao fornecimento e entrega do item objeto deste Certame, OBEDECER rigorosamente a todas as disposições legais pertinentes.

m. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o item adquirido no qual se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, da execução, da instalação/montagem, do serviço de assistência técnica ou de materiais empregados;

n. Dispor de assistência técnica com capacidade de atendimento em um prazo de 20 (vinte) dias úteis da comunicação do problema;

o. Substituir os itens no prazo máximo de 5 (dias) uteis caso constatada qualquer irregularidade pela Contratante após serem recebidos;

p. Em caso de substituição dos itens, as despesas decorrentes da devolução e nova entrega serão de responsabilidade da Contratada;

q. Responder por quaisquer danos causados diretamente aos itens adquiridos ou a outros bens de propriedade da Contratante ou de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega/instalação/montagem ou prestação de assistência técnica.

r. Cumprir os demais requisitos fixados no edital.

s. Poderá o Termo de Referência dispor de outros requisitos, comuns e/ou específicos. 

b. Demonstrativo dos resultados pretendidos: 

i. Como benefícios diretos e/ou indiretos da contratação, pretende-se alcançar os seguintes resultados: 
1. Em termos de economicidade, tendo em vista que a substituição de equipamentos obsoletos por materiais mais modernos e eficientes contribuirá para a redução do consumo de energia elétrica, gerando economia a médio e longo prazo.
2. Em termos operacionais, na melhoria na qualidade das instalações elétricas como a substituição de componentes desgastados ou inadequados reduz riscos de falhas, curtos-circuitos e acidentes, aumentando a segurança das instalações. Além disso, na garantia de continuidade dos serviços públicos pois assegura a manutenção adequada da infraestrutura municipal, evitando interrupções que possam comprometer o funcionamento de prédios públicos, escolas, hospitais e demais órgãos.

c. Providências prévias à celebração do contrato, pela Administração: 

i. Não serão necessárias adequações no ambiente.

Contratações correlatas ou interdependentes:

i. Considerando a necessidade pública apresentada neste estudo preliminar, não existem contratos correlatos ou interdependentes, sendo que a contratação a ser realiza representa a SOLUÇÃO INTEGRAL da necessidade pública.

d. Descrição de possíveis impactos ambientais

i. os equipamentos elétricos consomem energia, o que pode levar a um aumento da demanda por fontes não renováveis e contribuir para as mudanças climáticas.

ii. O descarte inadequado de equipamentos eletrônicos, pode contaminar o solo e a água com substâncias tóxicas.

iii. O transporte dos equipamentos desde as fábricas até os locais de uso gera emissões de gases poluentes.

8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
a. REGRAS DE BENEFÍCIO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: 
i. As medidas de privilégio indicadas no art. 48 da LC 123/2006, serão aplicadas às ME/EPP que estejam sediadas em qualquer localidade, conforme avaliação realizada e registrada no memorando nº 1170/2025, em resposta ao pedido de enquadramento no Programa Compras Marechal (memorando nº 1148/2025), a presente licitação não atende aos requisitos necessários.

ii. A contratação decorrente deste processo, adotará a(s) seguinte(s) medida(s) indicada(s) no art. 48 da LC 123/2006: 

· Licitação Exclusiva para Micro e Pequenas empresas nos itens/lotes de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

· Tendo em vista a natureza divisível do bem a ser adquirido, será reservada uma cota de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. 

· Os itens 274 e 217 não se enquadram nas condições reservadas às microempresas e empresas de pequeno porte ME/EPP, sendo assim, são ampla concorrência, os demais itens são exclusivos ME/EPP.
b.      CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE
i.      A empresa que vier a ser contratada adotará as seguintes práticas de sustentabilidade, quando couber:

1. Priorizar o uso de materiais reciclados, reutilizados e biodegradáveis reduzindo a extração de recursos naturais e o volume de resíduos;
2. Respeitar as normas brasileiras - NBR publicadas pela associação brasileira de normas técnicas sobre resíduos sólidos; 
3. Os bens sejam preferencialmente, acondicionados em embalagens adequadas, com o menor volume possível, com utilização de materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenamento; 

4. os bens não contenham substâncias perigosas (mercúrio, chumbo, cromo hexavalente, cádmio, bifenilos polibromados, éteres difenil polibromados, entre outros) em concentração acima daquela indicada pelas normas de segurança do trabalho.

5. LOGISTICA REVERSA DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE SÓDIO E MERCÚRIO E DE LUZ MISTA.

c. INDICAÇÃO DE MARCA/MODELO

i. Não se aplica.

d. VEDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE MARCA/MODELO

i. Não se aplica.

e. EXIGÊNCIA DE AMOSTRA/EXAME DE CONFORMIDADE/PROVA DE CONCEITO

i. Não se aplica.
f. EXIGÊNCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE

i. Não será exigida.

g. INVERSÃO DE FASES DO PROCESSO      

i. Não será exigida.

h.      PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO: Será permitida a participação de cooperativas de trabalho?

( ) SIM – JUSTIFICAR

( ) NÃO  

(x) NÃO SE APLICA

i. INSTALAÇÃO DE PONTO DE ATENDIMENTO LOCAL Exigência de posterior instalação de ponto de atendimento local

(  ) SIM - JUSTIFICAR

(  ) NÃO 

(x) NÃO SE APLICA

j. VISTORIA

(   ) SIM     ( x ) NÃO

k. TRANSIÇÃO CONTRATUAL, 

(    ) SIM     (  x   ) NÃO 

l. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: 
i. Sem prejuízo das exigências de habilitação jurídica regularmente exigidas em todas as licitações, a equipe de planejamento recomenda a exigência de comprovação de: 
1. Qualificação Técnico-Profissional e Técnico Operacional, nos seguintes termos:
i. não aplicável em decorrência da baixa complexidade do objeto licitado.

2. Habilitação Econômico-Financeira
i. mediante apresentação da Certidão Negativa de Falência e Concordata, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias.
9.      ESTIMATIVA DE QUANTIDADES e ESTIMATIVA DE PREÇOS
a.      A licitação pretende contratar empresa para fornecimento de materiais e equipamentos elétricos para atender a demanda das Secretarias Municipais e Autarquias do Município de Marechal Cândido Rondon/PR nos seguintes moldes:  

	ITEM
	 
	UNIDADE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	DESCRIÇÃO
	
	SMAD
	SAAE
	PROEM
	SMED
	SMEL
	SMC
	SMI
	SMDE
	SMAPS
	SMSA
	SMP
	SMAS
	SMM
	QUANTIDADE

	1
	ABRAÇADEIRA DE NYLON COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 3,6 MM (PACOTES COM 100 UNIDADES)
	UNIDADE
	0
	0
	30
	1
	100
	3
	5
	10
	0
	5
	0
	4
	0
	158

	2
	ABRAÇADEIRA DE NYLON COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 400MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 4,8MM (PACOTES COM 100 UNIDADES)
	UNIDADE
	0
	0
	25
	1
	100
	10
	5
	10
	20
	5
	0
	4
	0
	180

	3
	ABRAÇADEIRA DE NYLON COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 765MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 8,8MM (PACOTES COM 50 UNIDADES)
	UNIDADE
	0
	0
	15
	2
	150
	3
	5
	20
	20
	5
	0
	0
	100
	320

	4
	ABRAÇADEIRA EM AÇO CARBONO TIPO U, 1 POLEGADAS
	UNIDADE
	0
	100
	5
	5
	50
	0
	0
	50
	20
	20
	0
	10
	6
	266

	5
	ABRAÇADEIRA EM AÇO CARBONO TIPO U, 3 POLEGADAS
	UNIDADE
	0
	50
	5
	5
	0
	0
	0
	50
	20
	20
	0
	10
	6
	166

	6
	ABRAÇADEIRA EM AÇO CARBONO TIPO U, 3/4 POLEGADAS
	UNIDADE
	0
	500
	0
	2
	50
	0
	0
	50
	20
	20
	0
	10
	6
	658

	7
	ABRAÇADEIRA REFORÇADA PARA CAIXA CN1 PADRÃO COPEL
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	2
	0
	0
	0
	42

	8
	ADAPTADOR PARA TOMADA PADRÃO (2P)
	UNIDADE
	0
	50
	5
	20
	0
	5
	5
	20
	5
	50
	0
	10
	10
	180

	9
	ALÇA PREFORMADA PARA CABOS DE ALUMINI0 16MM
	UNIDADE
	0
	50
	0
	5
	4
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	79

	10
	ALÇA PRÉFORMADA PARA CABOS DE ALUMÍNIO 1OMM
	UNIDADE
	0
	50
	0
	5
	6
	0
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	101

	11
	ALÇA PREFORMADA PARA CABOS DE ALUMÍNIO 95MM
	UNIDADE
	0
	20
	0
	5
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	45

	12
	ALICATE AMPERIMETRO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MININMAS: DISPLAY LCD/CONTAGEM 3 5/6 DÍGITOS 6000, ILUMINAÇÃO (DISPLAY E GARRA), TRUE RMS, CORRENTE DC 200U/60/600A/1000ª, CORRENTE AC 60/600/1000ª, TANSÃO DC 6/60/600/1000V, TENSÃO AC 6/60/600/1000V, RESISTÊNCIA 600/6/60/600K/6M/60M, TEMPERATURA -20-1000ºC, CAPACITÂNCIA 60N/600N/6U/600U/6M/60MF, FREQUÊNCIA 100/1000/10KHZ (GARRAE BORNE), DETECÇÃO DE TENSÃO SEM CONTATO (NCV), TESTE DE CONTINUIDADE, MUDANÇA DE FAIXA AUTOMÁTICA, PRECISÃO BÁSICA 2,5%, CATEGORIA DE SEGURANÇA CAT IV 600V/ CAT III 1000V, ALIMENTAÇÃO 3X1,5 AAA
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	3
	1
	0
	2
	9

	13
	  ALICATE WATTÍMETRO-CAT IV 600V DISPLAY: LCD DUPLO OU TRIPLO DE 4 DÍGITOS- MUDANÇA DE FAIXA: AUTOMÁTICA- INDICAÇÃO DE SOBREFAIXA: “OL”- AUTO POWER OFF- DISPLAY COM ILUMINAÇÃO.- TAXA DE ATUALIZAÇÃO MÍNIMA: 2 VEZES POR SEGUNDO- TRUE RMS AC - DATA HOLD- FUNÇÃO MAX/MIN- MEDIÇÃO DE ENERGIA TRIFÁSICA TOTAL- MEDIÇÃO DA TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (TOTAL E ÚNICA)- DATA LOGGER: CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 99 REGISTROS EM GRAVAÇÃO SIMPLES OU CONTINUA DE DADOS- INTERFACE USB - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C A 60°C- ABERTURA DE GARRA: APROXIMADAMENTE 50MM # CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS MÍNIMAS: - TENSÃO AC (TRUE RMS):-  VALOR MÁXIMO: 600VRMS - FREQUÊNCIA:-  FAIXA: 40HZ ~ 80HZ- POTENCIA ATIVA:-  FAIXAS: 6KW ATÉ 600KW APROXIMADAMENTE -  PRECISÃO: ± (3%+5D)-  VALORES MÁXIMOS: 600VRMS E 1000ARMS- POTÊNCIA REATIVA:-  FAIXAS: 6KVAR ATÉ 600KVAR APROXIMADAMENTE-  VALORES MÁXIMOS: MÍNIMO 600VRMS E 1000ARMS- POTÊNCIA APARENTE:-  FAIXAS: 6KVA ATÉ 600KVA APROXIMADAMENTE-  VALORES MÁXIMOS: MÍNIMO 600VRMS E 1000ARMS- ENERGIA ATIVA:-  FAIXAS: 1 ~ 9999 KWH-  RESOLUÇÃO: 0.001KWH- ÂNGULO DE FASE:-  FAIXA: 0º ~ 360º-  RESOLUÇÃO: 1º- CORRENTE AC (TRUE RMS):-  FAIXAS: APROXIMADAMENTE 50A, 250A, 1000A -  PRECISÃO: ± (2%+5D) -  RESOLUÇÃO: 0.1A, 1A -  VALOR MÁXIMO: NO MÍNIMO 1000ARMS- FATOR DE POTÊNCIA:-  FAIXA: 0.300 ~ 1.000 - INTERFACE:-  INTERFACE USB PARA COMUNICAÇÃO COM O PC- SOFTWARE:-  IDIOMA: INGLÊS OU PORTUGUÊS-  COMPATIBILIDADE: WINDOWS-  FUNÇÕES DISPONÍVEIS: MEDIDOR DIGITAL MODO AVALIAÇÃO TABELA DE REGISTRO (DADOS X TEMPO) GRÁFICO DE REGISTRO (DADOS X TEMPO) ZOOM DO GRÁFICO -  ARQUIVOS: .XLS (COMPATIBILIDADE COM EXCEL)/.TXT /*.BMP -  IMPRESSÃO: TABELA- ACESSÓRIOS:-  MANUAL DE INSTRUÇÕES (1 PEÇA) -  PONTAS DE PROVA (4 PEÇAS) -  GARRAS JACARÉ (4 PEÇAS) -  BATERIA-  CABO USB (1 PEÇA)-  CD COM SOFTWARE (ALTERNATIVAMENTE, O SOFTWARE PODE SER DISPONIBILIZADO PARA DOWNLOAD ONLINE)-  MALETA PARA TRANSPORTE (1 PEÇA)OBS: O SOFTWARE DEVE PERMITIR EXPORTAÇÃO DE DADOS, E NÃO DEVE TER NENHUM TIPO DE CUSTO MENSAL, ASSINATURA, ETCREFERÊNCIA: MINIPA-ET-4055; HIKARI HA-4020
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	2

	14
	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO FREQUÊNCIA (HZ) 1.9 GHZ COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COR PRETO; COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS; DISPLAY/TELA 1.4"; NÚMERO DE MONOFONES 1; 50 MEMÓRIA/REGISTROS; DISCAGEM RÁPIDA; DISTÂNCIA FORA DA BASE ATÉ 50 METROS; DURAÇÃO DA BATERIA COM O FONE FORA DA BASE 200 HORAS; COM REDISCAGEM; AGENDA COM CAPACIDADE DE CONTATOS 50; COM CHAMADA EM ESPERA; CAMPAINHA COM VOLUME; IDIOMAS DO MENU PORTUGUÊS; COM LOCALIZADOR DO MONOFONE; VOLTAGEM BIVOLT; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.
	UNIDADE
	0
	0
	1
	30
	2
	5
	3
	15
	5
	10
	0
	15
	2
	88

	15
	ARAME GALVANIZADO Nº16 - ROLO DE 1 KG
	ROLO
	0
	0
	1
	0
	2
	0
	10
	4
	3
	2
	0
	6
	0
	28

	16
	ARRUELA DE ALUMÍNIO 1.1/4
	UNIDADE
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	500
	50
	300
	0
	20
	0
	890

	17
	ARRUELA DE ALUMÍNIO 2.1/2
	UNIDADE
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	500
	50
	300
	0
	20
	0
	890

	18
	BOBINA PARA CONTATOR COMPATÍVEL COM A MARCA SIEMENS MODELO 3TF43 220V
	UNIDADE
	0
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	9

	19
	BOBINA PARA CONTATOR JNG CJX1-16B 220W
	UNIDADE
	0
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	9

	20
	BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO  "1"
	UNIDADE
	0
	50
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	95

	21
	BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO  1 1/4
	UNIDADE
	0
	20
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	65

	22
	BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4
	UNIDADE
	0
	50
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	95

	23
	CABEÇOTE ALUMÍNIO 3/4
	UNIDADE
	0
	20
	0
	5
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55

	24
	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 2. 1/2
	UNIDADE
	0
	20
	0
	5
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55

	25
	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO "1"
	UNIDADE
	0
	20
	0
	5
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55

	26
	CABO DE ALUMINIO ISOLADO, 120MM, 1KV, COM NO MÍNIMO 13,2MM DE DIÂMETRO NOMINAL E PESO APROXIMADO DE 418KG POR KM.
	METRO
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	60
	100
	0
	0
	0
	0
	210

	27
	CABO DE ALUMINIO ISOLADO, 70MM, 1KV, COM NO MÍNIMO 9,55MM DE DIÂMETRO NOMINAL E PESO APROXIMADO DE 244KG POR KM.
	METRO
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	60
	100
	0
	0
	0
	0
	210

	28
	CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX  95MM² COM NEUTRO COM ALMA DE AÇO
	METRO
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	100

	29
	CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 16MM² COM NEUTRO COM ALMA DE AÇO
	METRO
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	300

	30
	CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 35MM² COM NEUTRO COM ALMA DE AÇO
	METRO
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	31
	CABO DE ALUMINIO TRIPLEX AUTOSUSTENTADO 3X6 16 MM
	METRO
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	300
	0
	0
	0
	0
	350

	32
	CABO DE COBRE  PP 3X4MM² ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C DIÂMETRO MIN CONDUTOR 2,4MM PESO 100M 20,6KG
	METRO
	0
	300
	0
	0
	100
	0
	0
	300
	0
	200
	0
	0
	0
	900

	33
	CABO DE COBRE PARALELO 2X1,15MM²
	METRO
	100
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	50
	150
	0
	0
	0
	700

	34
	CABO DE COBRE PARALELO 2X2,5MM² 300V DIÂMETRO MIN CONDUTOR 2MM PESO 100M 6,1KG
	METRO
	100
	300
	0
	100
	100
	0
	0
	200
	0
	200
	0
	100
	0
	1.100

	35
	CABO DE COBRE PP 2 X 2,5MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C DIÂMETRO CONDUTOR MIN 2MM PESO 100M 12,2KG
	METRO
	100
	300
	0
	100
	200
	0
	5
	400
	200
	150
	0
	200
	50
	1.705

	36
	CABO DE COBRE PP 2X1,5MM² ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C DIÂMETRO CONDUTOR MIN1,5MM, PESO 100M MIN 7,9KG
	METRO
	100
	300
	0
	0
	100
	0
	5
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	605

	37
	CABO DE COBRE PP 2X4 MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C, DIÂMETRO MIN CONDUTOR 2,4MM, PESO MIN 16,8 KG/100M
	METRO
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	200
	0
	100
	0
	400

	38
	CABO DE COBRE PP 2X6MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C, COM NO MÍNIMO 2,9MM DE DIÂMETRO NOMINAL, COM NO MÍNIMO 11,6MM DE DE DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO, COM PESO APROXIMADO DE 22,9KG POR 100M, DISPONÍVEL NA PRETO
	METRO
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	200
	600
	0
	0
	0
	50
	950

	39
	CABO DE COBRE PP 3X10MM² ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C
	METRO
	0
	300
	0
	100
	100
	0
	0
	100
	300
	0
	0
	0
	0
	900

	40
	CABO DE COBRE PP 3X6MM² ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C, COM NO MÍNIMO 2,9MM DE DIÂMETRO NOMINAL, COM NO MÍNIMO 12,4MM DE DE DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO, COM PESO APROXIMADO DE 29KG POR 100M, DISPONÍVEL NA COR PRETA
	METRO
	0
	300
	0
	100
	100
	0
	0
	200
	400
	0
	0
	0
	0
	1.100

	41
	CABO FLEXIVEL  DE COBRE TENDO AS ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS DE 10MM ²  ISOLAÇÃO XLPE 1KV 90° DIAMETRO MIN CONDUTOR 3,9MM, PESO MINIMO 100M 12,2KG
	ROLO
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	5
	2
	2
	0
	2
	0
	14

	42
	CABO FLEXÍVEL  DE COBRE TENDO AS ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS DE 2,5MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C VERMELHO, BRANCO OU AMARELO
	METRO
	0
	300
	0
	250
	200
	0
	0
	0
	200
	200
	0
	100
	0
	1.250

	43
	CABO FLEXÍVEL  DE COBRE TENDO AS ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS DE 2,5MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C VERMELHO, BRANCO OU AMARELO DIÂMETRO CONDUTOR MIN 2MM, PESO MINIMO 100M 3KG
	ROLO
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	5
	5
	3
	3
	0
	4
	0
	23

	44
	CABO FLEXÍVEL DE COBRE  TENDO AS ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS 25MM² ISOLAÇÃO XLPE 1KV 90°C DIAMETRO MIN CONDUTOR 6,5MM, PESO 100M 26,6KG
	ROLO
	0
	3
	0
	1
	1
	0
	0
	5
	5
	1
	0
	2
	0
	18

	45
	CABO FLEXÍVEL DE COBRE 1,5MM²,  ISOLAÇÃO PVC 750V 70ºC PESO MINIMO 1,9 KG/100M DIÂMETRO EXTERNO 2,9MM. PRETO, VERMELHO OU AMARELO
	ROLO
	0
	5
	0
	1
	0
	0
	0
	3
	50
	5
	0
	0
	0
	64

	46
	CABO FLEXÍVEL DE COBRE 10MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C  VERMELHO
	METRO
	0
	3
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	0
	200
	0
	100
	0
	503

	47
	CABO FLEXÍVEL DE COBRE 2,5MM² ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C AZUL
	METRO
	0
	300
	0
	200
	200
	0
	0
	0
	200
	200
	0
	100
	0
	1.200

	48
	CABO FLEXÍVEL DE COBRE 2,5MM² ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C PRETO
	METRO
	100
	5
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	0
	300
	0
	200
	0
	805

	49
	CABO FLEXÍVEL DE COBRE 35MM² ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C  DIÂMETRO CONDUTOR MIN 7,5 MM, PESO MNIMO 100M 34KG
	METRO
	0
	300
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	400

	50
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 4MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C DIÂMETRO MIN 2,4MM PESO MIN 4,4KG/100M
	METRO
	0
	0
	0
	0
	200
	0
	5
	200
	0
	200
	0
	100
	0
	705

	51
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 4MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C DIÂMETRO MIN 2,4MM PESO MIN 4,4KG/100M, AZUL
	METRO
	0
	300
	0
	150
	0
	0
	0
	150
	0
	100
	0
	0
	0
	700

	52
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 6MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C , ISOLAMENTO EM DUPLA CAMADA, COM NO MÍNIMO 2,9MM DE DIÂMETRO NOMINAL, COM NO MÍNIMO 4,5MM DE DE DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO, COM PESO APROXIMADO DE 6,2KG POR 100M, DISPONÍVEL NAS CORES VERDE, PRETO, AZUL, BRANCO E VERMELHO
	METRO
	0
	500
	0
	250
	200
	0
	5
	200
	0
	200
	0
	0
	0
	1.355

	53
	CABO FLEXÍVEL DE COBRE TENDO AS ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS DE  16MM² ISOLAÇÃO XLPE 1KV 90°C DIÂMETRO DO CONDUTOR  5MM, PESO MINIMO 100M 17.7KG
	ROLO
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	5
	2
	1
	0
	2
	0
	13

	54
	CABO FLEXIVEL DE COBRE TENDO AS ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS DE 4MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C DIAMETRO MIN CONDUTOR 2,4MM, PESO 100M 4,4KG, BRANCO, VERMELHO, AMARELO
	ROLO
	0
	5
	0
	1
	4
	0
	0
	5
	5
	3
	0
	4
	0
	27

	55
	CABO LISO PARA TELEFONE RJ11 - 2 METROS
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	100
	0
	210

	56
	CABO PP FLEXÍVEL 4X10MM² ISOLAÇÃO 0,6/1KV ROLO COM 100 METROS
	ROLO
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	4

	57
	CABO TELEFÔNICO INTERNO 2 PARES TRANÇADOS 0,5MM, BLINDADO ESTANHADO
	METRO
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	80
	2
	0
	0
	100
	0
	282

	58
	CAIXA COM TAMPA 1  POSTO COMPATÍVEL COM SISTEMA X LIZFLEX  MARCA TRAMONTINA OU 1 POSIÇÃO
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	10
	30
	0
	150
	0
	20
	0
	310

	59
	CAIXA COM TAMPA 2 POSTOS COMPATÍVEL COM SISTEMA X LIZFLEX MARCA TRAMONTINA
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	10
	30
	0
	150
	0
	20
	0
	310

	60
	CAIXA COM TAMPA 3 POSTOS COMPATÍVEL COM SISTEMA X LIZFLEX MARCA TRAMONTINA
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	10
	30
	0
	100
	0
	10
	0
	250

	61
	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PLÁSTICA 5 DISJUNTOR DIN
	UNIDADE
	0
	20
	0
	1
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	6
	0
	57

	62
	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PLÁSTICA, PARA NO MÍNIMO 2 DISJUNTOR DIN COM GRAU DE PROTEÇÃO IP-44
	UNIDADE
	0
	20
	0
	1
	0
	0
	0
	50
	0
	5
	0
	0
	0
	76

	63
	CAIXA DE MEDIÇÃO GNE DISJ E MEDIDOR 200A
	PEÇAS DIVERSAS
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	5

	64
	CAIXA DE PASSAGEM 10X10X08
	UNIDADE
	0
	0
	0
	50
	2
	0
	0
	20
	5
	1
	0
	5
	0
	83

	65
	CAIXA DE PASSAGEM 30X30 CONCRETO
	UNIDADE
	0
	20
	0
	2
	2
	0
	0
	40
	2
	0
	0
	5
	0
	71

	66
	CAIXA DE PASSAGEM PVC PARA ELETRODUTO DE 20X20X10
	UNIDADE
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	40
	5
	1
	0
	5
	0
	101

	67
	CAIXA EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO UN 103,02 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONARIA LOCAL) PADRÃO COPEL
	UNIDADE
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	5

	68
	CAIXA POLIFÁSICA COPEL CNPH COM LENTE
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	5

	69
	CANALETA 20X10CM 2MTS
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	20
	20
	0
	80
	50
	150
	0
	10
	0
	430

	70
	CANALETA 50 X 50 X 2000MM
	METRO
	0
	0
	0
	100
	10
	0
	0
	80
	10
	10
	0
	0
	0
	210

	71
	CANALETA PARA SUPERFICIE COM RETENTOR E ADESIVO, 20 X 12 MM BARRA COM 2 METROS
	UNIDADE
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	15
	80
	100
	150
	0
	50
	0
	495

	72
	CHAVE TESTE DE VOLTAGEM, DE 100 A 500V, COM CLIP PARA BOLSO, CABO ISOLADO TRANSPARENTE, COM TAMANHO DE 135MM
	UNIDADE
	0
	0
	1
	0
	10
	0
	0
	5
	0
	3
	0
	1
	2
	22

	73
	CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS 5500W 110V DIMENSÃO MÍNIMA  DO BOCAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 125 MM
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	6
	6
	62

	74
	CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS 5500W 220V DIMENSÃO MÍNIMA  DO BOCAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 125 MM
	UNIDADE
	0
	0
	0
	20
	20
	0
	3
	70
	6
	50
	0
	4
	0
	173

	75
	CHUVEIRO TURBO ELETRÔNICO 220V  DIMENSÃO MÍNIMA  DO BOCAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   125 MM
	UNIDADE
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	50
	0
	4
	0
	94

	76
	CONDULETE 1 POLEGADAS
	UNIDADE
	0
	50
	0
	2
	0
	0
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	92

	77
	CONDULETE 1 TIPO X 1.1/2
	UNIDADE
	0
	50
	0
	2
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	72

	78
	CONDULETE 3/4 POLEGADAS
	UNIDADE
	0
	100
	0
	2
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	122

	79
	CONECTOR PERFURANTE PARA DERIVAÇÃO ISOLAÇÃO 1 KV PRINCIPAL 16-95MM DERIVADO 4-35MM
	UNIDADE
	0
	1.200
	0
	1
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	10
	0
	1.231

	80
	CONECTOR PERFURANTE PARA DERIVAÇÃO ISOLAÇÃO 1KV PRINCIPAL 25-150NNM DERIVADO 25-150MM
	UNIDADE
	0
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	10
	0
	150

	81
	CONECTOR PERFURANTE PARA DERIVAÇÃO,ISOLAÇÂO 1KV PRINCIPAL 10-95MM DERIVADO 1,5-10MM
	UNIDADE
	0
	120
	0
	0
	15
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	20
	0
	175

	82
	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO SIMPLES PARA CABO 25MM
	PEÇAS DIVERSAS
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	41

	83
	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO SIMPLES PARA CABO 95 MM
	PEÇAS DIVERSAS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	40

	84
	CONTACTORA 3-TF46 45A EM AC-3 220V
	UNIDADE
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	12

	85
	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1  1/2 POLEGADAS
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	2
	0
	0
	0
	0
	12

	86
	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1 POLEGADA
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	10
	5
	0
	0
	0
	0
	45

	87
	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 2 POLEGADAS
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	10
	2
	0
	0
	0
	0
	22

	88
	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4 POLEGADAS
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	10
	5
	0
	0
	0
	0
	45

	89
	CURVA 90 GRAUS LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1  1/2 POLEGADA COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	2
	0
	0
	0
	0
	12

	90
	CURVA 90 GRAUS LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1 POLEGADA COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	2
	0
	0
	0
	0
	12

	91
	CURVA 90 GRAUS LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 2 POLEGADA COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	10
	2
	0
	0
	0
	0
	17

	92
	CURVA 90 GRAUS LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4 POLEGADA COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	2
	0
	0
	0
	0
	12

	93
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC 2.½  POLEGADAS
	UNIDADE
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	10
	2
	0
	0
	0
	0
	17

	94
	DETECTOR DE SEQUÊNCIA DE FASE 90V A 1000V
	UNIDADE
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	2
	3
	0
	0
	0
	12

	95
	DETECTOR DE TENSÃO AC 90-1000V
	UNIDADE
	0
	2
	0
	4
	0
	0
	0
	5
	0
	2
	0
	0
	0
	13

	96
	DISJUNTOR  MONOPOLAR 20A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	2
	10
	0
	5
	0
	57

	97
	DISJUNTOR  MONOPOLAR 25A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	0
	20
	0
	2
	0
	0
	0
	20
	2
	10
	0
	5
	0
	59

	98
	DISJUNTOR BIPOLAR 16A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	3
	10
	0
	5
	0
	58

	99
	DISJUNTOR BIPOLAR 20A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	2
	0
	0
	20
	3
	10
	0
	5
	0
	60

	100
	DISJUNTOR BIPOLAR 25A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	0
	20
	0
	1
	0
	0
	0
	20
	3
	10
	0
	5
	0
	59

	101
	DISJUNTOR BIPOLAR 32A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	0
	50
	0
	2
	0
	0
	0
	70
	3
	10
	0
	5
	0
	140

	102
	DISJUNTOR BIPOLAR 40A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	20
	3
	10
	0
	5
	0
	41

	103
	DISJUNTOR BIPOLAR 50A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	5
	0
	28

	104
	DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA 3X125A
	UNIDADE
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	28

	105
	DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA 3X150A
	UNIDADE
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	23

	106
	DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA 3X175A
	UNIDADE
	0
	5
	0
	1
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	24

	107
	DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA 3X200A
	UNIDADE
	0
	10
	0
	0
	1
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	29

	108
	DISJUNTOR DR TETRAPOLAR 100A (ALTA SENSIBILIDADE 30MA)
	UNIDADE
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	15

	109
	DISJUNTOR DR TETRAPOLAR 40A (ALTA SENSIBILIDADE 30MA)
	UNIDADE
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	25

	110
	DISJUNTOR ELETROMECÂNICO NEMA 1X15A
	UNIDADE
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	5
	2
	26

	111
	DISJUNTOR ELETROMECÂNICO NEMA 1X20A
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	5
	0
	23

	112
	DISJUNTOR ELETROMECÂNICO NEMA 1X30A
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	5
	0
	23

	113
	DISJUNTOR ELETROMECÂNICO NEMA 2X15A
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	5
	0
	23

	114
	DISJUNTOR ELETROMECÂNICO NEMA 2X20A
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	5
	2
	25

	115
	DISJUNTOR ELETROMECÂNICO NEMA 2X30A
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	5
	0
	23

	116
	DISJUNTOR ELETROMECÂNICO NEMA 3X30A
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	5
	0
	23

	117
	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	2
	10
	0
	5
	0
	57

	118
	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	3
	10
	0
	5
	0
	38

	119
	DISJUNTOR MONOPOLAR 40A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	3
	10
	0
	5
	0
	38

	120
	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	20
	3
	10
	0
	5
	0
	40

	121
	DISJUNTOR NEMA 2X40A
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	18

	122
	DISJUNTOR NEMA 2X50A
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	18

	123
	DISJUNTOR NEMA 3 X 100A
	UNIDADE
	0
	10
	0
	0
	2
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	30

	124
	DISJUNTOR NEMA 3X40A
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	18

	125
	DISJUNTOR NEMA 3X50A
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	1
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	39

	126
	DISJUNTOR NEMA 3X60A
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	38

	127
	DISJUNTOR NEMA 3X70A
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	38

	128
	DISJUNTOR NEMA 3X90A
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	18

	129
	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	0
	10
	0
	0
	2
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	0
	0
	35

	130
	DISJUNTOR TRIPOLAR 150A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	5
	0
	35

	131
	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	5
	0
	78

	132
	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	5
	0
	78

	133
	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	5
	0
	78

	134
	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	5
	0
	78

	135
	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	0
	10
	0
	0
	2
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	0
	0
	35

	136
	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	0
	20
	0
	1
	0
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	5
	0
	49

	137
	DUCHA HIGIÊNICA, 3 TEMPERATURA, COM NO MÍNIMO 4300W, 220V
	UNIDADE
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	25

	138
	ELETRO CALHA DE PVC 20X20X2M
	METRO
	0
	50
	0
	50
	50
	0
	0
	50
	0
	10
	0
	0
	0
	210

	139
	ELETRO CALHA DE PVC 30X30X2M
	METRO
	0
	50
	0
	50
	0
	0
	0
	50
	0
	10
	0
	0
	0
	160

	140
	ELETRODUTO CORRUGADO 1 POLEGADA
	METRO
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	200

	141
	ELETRODUTO CORRUGADO 2 POLEGADAS
	METRO
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	50
	800
	0
	0
	0
	0
	0
	950

	142
	ELETRODUTO CORRUGADO 3 POLEGADAS
	METRO
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	50
	200
	30
	0
	0
	0
	0
	380

	143
	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4
	METRO
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	100
	300
	3
	15
	0
	0
	0
	518

	144
	ELETRODUTO PVC 2.1/2
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	4

	145
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1  1/2 POLEGADA, COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	30

	146
	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1   POLEGADA, COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	30

	147
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 2 POLEGADA, COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	148
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3 POLEGADAS
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	149
	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4  POLEGADA, COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	30

	150
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, ANTI-CHAMA DN 20 MM (1/2")
	METRO
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	80

	151
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, ANTI-CHAMA DN 40 MM (1 1/4")
	METRO
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	80

	152
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, ANTI-CHAMA DN 85 MM (3") 3 METROS
	UNIDADE
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	50
	30
	0
	0
	0
	0
	2
	84

	153
	ESPELHO PLACA CEGA 4 X 2, COR BRANCA, COM SUPORTE/ENCAIXE
	UNIDADE
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	20
	50
	30
	0
	10
	0
	130

	154
	FITA DE AÇO PERFURADA 19MM
	METRO
	0
	100
	0
	0
	10
	0
	0
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	190

	155
	FITA DUPLA FACE 19MM X 20 METROS
	UNIDADE
	0
	5
	5
	30
	10
	10
	0
	10
	0
	10
	0
	5
	0
	85

	156
	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 19MM X 20 METROS
	UNIDADE
	0
	5
	5
	30
	15
	20
	5
	10
	0
	10
	0
	5
	0
	105

	157
	FITA ISOLANTE - ROLO 10 METROS
	UNIDADE
	0
	0
	10
	50
	0
	0
	0
	50
	6
	20
	0
	10
	0
	146

	158
	FITA ISOLANTE - ROLO 5 METROS
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	20
	0
	0
	0
	50

	159
	FITA ISOLANTE 19MM ROLO 20M
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	10
	5
	20
	50
	6
	20
	0
	10
	0
	121

	160
	FITA ISOLANTE COR AMARELA 10M
	UNIDADE
	0
	5
	2
	5
	0
	0
	0
	10
	20
	20
	0
	0
	0
	62

	161
	FITA ISOLANTE COR AZUL 10M
	UNIDADE
	0
	5
	0
	5
	0
	0
	0
	10
	0
	20
	0
	0
	0
	40

	162
	FITA ISOLANTE COR BRANCA 10M
	UNIDADE
	0
	5
	3
	10
	0
	0
	0
	10
	20
	20
	0
	0
	0
	68

	163
	FITA ISOLANTE COR VERMELA 10M
	UNIDADE
	0
	5
	2
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	20
	0
	0
	0
	37

	164
	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO, COM NO MÍNIMO 19MM DE LARGURA E 10M DE COMPRIMENTO, PARA APLICAÇÃO EM QUALQUER SUPERFÍCIE, COR PRETA, COM PESO APROXIMADO DE 500G O ROLO.
	ROLO
	0
	100
	2
	100
	0
	0
	10
	50
	20
	0
	0
	5
	0
	287

	165
	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M
	UNIDADE
	0
	0
	2
	100
	10
	3
	10
	30
	0
	50
	0
	10
	0
	215

	166
	FUSÍVEL DE VIDRO 5X20MM 10A 250V
	UNIDADE
	0
	1.000
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	1.025

	167
	FUSÍVEL DE VIDRO 5X20MM 15A 250V
	UNIDADE
	0
	1.000
	0
	5
	0
	0
	10
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	1.035

	168
	FUSÍVEL DE VIDRO 5X20MM 7A 250V
	UNIDADE
	0
	1.000
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	30
	20
	0
	0
	0
	1.060

	169
	FUSÍVEL DE VIDRO 6X30MM 10A 250V
	UNIDADE
	0
	1.000
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	1.050

	170
	FUSÍVEL DE VIDRO 6X30MM 20A 250V
	UNIDADE
	0
	1.000
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	1.050

	171
	FUSÍVEL DE VIDRO 6X30MM 20A 250V
	UNIDADE
	0
	1.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	1.040

	172
	FUSÍVEL NH 630A RETARDADO
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	20

	173
	GRAMPO PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8
	PEÇAS DIVERSAS
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	130

	174
	HASTE ATERRAMENTO LAM. BAIXA CAMADA 12,7MMX2,4M
	UNIDADE
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	20
	0
	0
	0
	0
	80

	175
	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM TOMADA
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	20
	30
	0
	20
	0
	170

	176
	INTERRUPTOR DE SOBREPOR
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	50
	0
	30
	0
	20
	0
	105

	177
	INTERRUPTOR DUPLO DE EMBUTIR BRANCO
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	30
	10
	10
	0
	20
	0
	75

	178
	INTERRUPTOR DUPLO DE EMBUTIR COM TOMADA
	UNIDADE
	20
	0
	0
	0
	5
	0
	5
	30
	0
	10
	0
	20
	0
	90

	179
	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR BRANCO
	UNIDADE
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	30
	0
	10
	0
	20
	0
	85

	180
	ISOLADOR DE PORCELANA REX 72X72
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	181
	LÂMPADA BULBO LED LEITOSA E27 30W MAIOR QUE 800 LUMMENS 6400K, 100-240V
	UNIDADE
	0
	200
	0
	0
	10
	0
	50
	130
	10
	500
	0
	40
	0
	940

	182
	LÂMPADA COMPACTA 45W 127V
	UNIDADE
	0
	0
	0
	400
	0
	0
	0
	50
	10
	50
	0
	30
	0
	540

	183
	LÂMPADA DICRÓICA DIMERIZAVEL LED 7 WATS 3000K 85 A 265 VAC
	UNIDADE
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	70

	184
	LÂMPADA DICRÓICA LED 6W GU10 - LUZ BRANCA FRIA E BRANCA QUENTE - BIVOLT DIMERIZAVEL
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	30
	0
	15
	0
	0
	0
	145

	185
	LAMPADA ESPIRAL 25W 127V 6400K
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	30
	0
	140

	186
	LAMPADA ESPIRAL 33W 127V 6400K
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	20
	0
	140

	187
	LAMPADA ESPIRAL 45W 127V 6400K
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	15
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	20
	0
	155

	188
	LÂMPADA ESPIRAL 59W 127V 6400K
	UNIDADE
	0
	0
	0
	50
	15
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	20
	0
	105

	189
	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W, 6400K, BASE e27, BULBO 4U, EFICIÊNCIA LUMINOSA 63 lm/W
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	130

	190
	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 33W 220V 6400K E27
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	30

	191
	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR16W  TEMPERATURA DA COR 6400K BULBO T8 IRC >80$% BASE G13 FLUXO LUMINOSO 1000 LUMENS DIÂMETRO 25MM COMPRIMENTO 600MM
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	20
	0
	0
	20
	0
	70

	192
	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W TEMPERATURA DA COR 6400K, BULBO T8 IRC >80% BASE G13, FLUXO LUMINOSO 2115 LUMENS  DIÂMETRO 25MM COMPRIMENTO 1210MM
	UNIDADE
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	20
	0
	100

	193
	LAMPADA HO LED TUBULAR 40W, 240CM 6400K 100-240V EM POLICARBONATO LEITOSO, BASE G13 COM PRESILIA CENTRAL, LIGAÇÃO EM UMA DAS EXTREMIDADES
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	100
	0
	60
	0
	20
	0
	220

	194
	LAMPADA LED BULBO 12W 127/220V SOQUETE E-27 6400K
	UNIDADE
	0
	200
	0
	300
	15
	0
	0
	50
	0
	200
	0
	40
	0
	805

	195
	LAMPADA LED BULBO 15W 127/220V SOQUETE E-27 6400K
	UNIDADE
	0
	0
	0
	300
	35
	0
	0
	50
	0
	200
	0
	30
	0
	615

	196
	LAMPADA LED BULBO 18W E27, 6500K, BIVOLT, COM NO MÍNIMO 1100 LUMENS, ABERTURA MÍNIMA DE 160 GRAUS.
	UNIDADE
	0
	200
	0
	300
	35
	0
	20
	80
	0
	250
	0
	30
	0
	915

	197
	LAMPADA LED BULBO 9W 127V SOQUETE E-27
	UNIDADE
	0
	200
	0
	100
	0
	0
	0
	100
	50
	100
	0
	20
	0
	570

	198
	LAMPADA LED TUBULAR T8 1200MM 4000 K, IGUAL OU SUPERIOR A 18W TENSÃO 110-240V, 60HZ, BASE G13, ÂNGULO RAIO 120°, 1600 LUMENS, VIDA ÚTIL COM NO MÍNIMO 25.000 HORAS, ABNT IEC/PAS 62612:2013. LIGAÇÃO EM UMA DAS EXTREMIDADES
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	20
	50
	50
	100
	0
	40
	0
	360

	199
	LAMPADA LED TUBULAR T8 1200MM 6400 K, IGUAL OU SUPERIOR A 18W TENSÀO 110-240V, 60HZ, BASE G13, ANGULO RAI0120°,MINIMO 1850 LUMENS, COM NO MÍNIMO 25.000 HORAS, BULBO EM POLICARBONATO LEITOSO, LIGAÇÃO EM UMA DAS EXTREMIDADES, ABNT IEC/PAS 62612:2013,
	UNIDADE
	100
	50
	0
	100
	0
	0
	20
	100
	30
	100
	0
	30
	0
	530

	200
	LAMPADA LED TUBULAR T8 600MM 6400 K,IGUAL OU SUPERIOR A 9W TENSÃO 110-240V, 60HZ, BASE G13, ÂNGULO RAIO 120°, 800 LUMENS, COM NO MÍNIMO 25.000 HORAS, ABNT IEC/PAS 62612:2013, LIGAÇÃO EM UMA DAS EXTREMIDADES
	UNIDADE
	0
	50
	0
	100
	0
	0
	0
	50
	0
	20
	0
	0
	0
	220

	201
	LAMPADA VAPOR METALICO 150W
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	30

	202
	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W E40
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	30

	203
	LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W OVOIDE/TUBULAR
	UNIDADE
	0
	50
	0
	50
	0
	0
	0
	30
	50
	0
	0
	0
	0
	180

	204
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32X
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	50
	0
	0
	0
	0
	90

	205
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS BI-VOLT
	UNIDADE
	0
	0
	0
	250
	0
	0
	5
	40
	50
	150
	0
	40
	0
	535

	206
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 110/220V, AUTONOMIA DE 3 HORAS, ÁREA DE ABRANGÊNCIA 250M², FLUXO LUMINOSO 1.200 LUMENS 02 FARÓIS, COM 2X24 SMD LEDS DE ALTA POTÊNCIA, BATERIA  GEL SELADA LEAD ACID 6V/4AH, GRAU DE PROTEÇÃO IP-20, TEMPERATURA DA COR DO LED 6000 - 7000K, MATERIAL PLÁSTICO ABS, VIDA ÚTIL 200 CICLOS, CONSUMO 4W, DIMENSÕES: 195 X 227 X 56.4 MM, PESO 1300G, LENTE COM ÂNGULO DE 140°.
	UNIDADE
	0
	0
	0
	30
	50
	0
	0
	10
	0
	50
	0
	20
	0
	160

	207
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 110/220V, AUTONOMIA DE 3 HORAS, ÁREA DE ABRANGÊNCIA 600M², FLUXO LUMINOSO 3.000 LUMENS 02 FARÓIS, COM 2X24 SMD LEDS DE ALTA POTÊNCIA, BATERIA  GEL SELADA LEAD ACID, GRAU DE PROTEÇÃO IP-20, TEMPERATURA DA COR DO LED 6000 - 7000K, MATERIAL PLÁSTICO ABS, VIDA ÚTIL 200 CICLOS, LENTE COM ÂNGULO DE 140°.
	UNIDADE
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	5
	30
	0
	50
	0
	40
	0
	135

	208
	LUMINÁRIA LED 200W ILUMINAÇÃO PÚBLICA POSTE IP67 BIVOLT, TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000-6500K), COM 04 CHIPS, FLUXO LUMINOSO: 24.000 LÚMENS, COM PROTEÇÃO: IP67 (PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E POEIRA), EM ALUMINIO E ACRILÍCO REFORÇADO, COM VIDA ÚTIL: 50.000(MÉDIA) E TAMANHO DO ENCAIXE DO POSTE: 5,3 CM
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	30
	0
	0
	10
	0
	70

	209
	LUMINÁRIA TARTARUGA ALUMÍNIO PARA LÂMPADAS 150 WATTS
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	50
	40
	0
	0
	0
	130

	210
	LUVA ELETRODUTO 2 1/2
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	10

	211
	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1  POLEGADA COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	32

	212
	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/2 POLEGADA COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	2

	213
	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO 2 POLEGADA COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	32

	214
	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 POLEGADA COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30

	215
	LUXÍMETRO DE 20000 LUX
	UNIDADE
	0
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	1
	0
	0
	8

	216
	MANGUEIRA DE LED DECORATIVA RGB MIN 5W/M ROLO 100MTS COM 5 FONTES E CONEXÕES 220V(COTA PARA ME/EPP)
	ROLO
	0
	0
	0
	0
	0
	58
	0
	 
	 
	0
	0
	 
	0
	58

	217
	MANGUEIRA DE LED DECORATIVA RGB MIN 5W/M ROLO 100MTS COM 5 FONTES E CONEXÕES 220V
	ROLO
	0
	0
	0
	0
	0
	22
	0
	500
	2
	0
	0
	5
	0
	529

	218
	MASSA DE CALAFETAR EM  FILETES, EMBALAGEM 350G
	CAIXA
	0
	5
	0
	10
	0
	0
	0
	5
	2
	2
	0
	5
	0
	29

	219
	MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER 20 A 80M MULTIMETRO DIGITAL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DISPLAY LCD/CONTAGEM: 3 1/2 DÍGITOS/2000; ILUMINAÇÃO: SIM; TRUE RMS: SIM; TENSÃO DC: 200M/2/20/200/1000V; TENSÃO AC: 200M/2/20/200/750V; CORRENTE DC: 2M/20M/200M/20A; CORRENTE AC: 2M/20M/200M/20A; RESISTÊNCIA: 200/2K/20K/200K/2M/20M/200MOHMS; TEMPERATURA: -20~+1000°C; CAPACITÂNCIA: 20N/200N/2U/20U/200UF/2000UF; INDUTÂNCIA: 2M/20M/200M/2H/20H; FREQUÊNCIA: 10/100/1K/10K/100K/1MHZ; TESTE DE CONTINUIDADE/DIODO: SIM; TESTE HFE: SIM; DATA/PEAK HOLD: SIM; MÁX./MÍN./RELATIVO: SIM; AUTODESLIGAMENTO: SIM; MUDANÇA DE FAIXA: MANUAL; PRECISÃO BÁSICA: 0,005; CATEGORIA DE SEGURANÇA: CAT III 1000V.
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	220
	MICRÔMETRO EXTERNO DIGITAL, CAPACIDADE DE 0-25MM, RESOLUÇÃO 0,001MM, COM PROTEÇÃO NO MÍNIMO IP 65 E FUNÇÃO DE AUTO DESLIGAMENTO
	UNIDADE
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	3

	221
	MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO , 10A 250V BRANCO COMPATÍVEL COM A MARCA TRAMONTINA
	UNIDADE
	30
	0
	0
	20
	0
	0
	10
	30
	0
	40
	0
	20
	0
	150

	222
	MÓDULO INTERRUPTOR PIALPLUS PARALELO 10A 250V
	UNIDADE
	30
	0
	0
	20
	0
	0
	10
	30
	1
	50
	0
	20
	0
	161

	223
	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V  COMPATÍVEL  COM A MARCA TRAMONTINA  PARA LINHA LIZ, LIZFLEX, LUX2
	UNIDADE
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	0
	100
	0
	20
	0
	190

	224
	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES PIAL PLUS, 10A 250V BRANCO
	UNIDADE
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	5
	100
	0
	20
	0
	195

	225
	MÓDULO TAMPO CEGO COMPATÍVEL COM A MARCA TRAMONTINA
	UNIDADE
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	0
	50
	0
	20
	0
	140

	226
	MÓDULO TOMADA 20A
	UNIDADE
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	5
	150
	0
	40
	0
	265

	227
	MÓDULO TOMADA 2P+T 20A VERMELHA
	UNIDADE
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	0
	70
	0
	20
	0
	180

	228
	MÓDULO TOMADA 2P+T,  20A 250V VERMELHA COMPATÍVEL COM A MARCA TRAMONTINA LINHA  LIZFLEX
	UNIDADE
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	20
	2
	70
	0
	20
	0
	152

	229
	MÓDULO TOMADA 2P+T, 20A 250V BRANCA COMPATÍVEL COM A MARCA TRAMONTINA LINHA  LIZFLEX
	UNIDADE
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	0
	150
	0
	20
	0
	260

	230
	MÓDULO TOMADA PARA TELEFONE RJ11 LIZFLEX BRANCO COMPATÍVEL COM A MARCA TRAMONTINA
	UNIDADE
	10
	0
	0
	10
	0
	0
	5
	30
	2
	150
	0
	20
	0
	227

	231
	MÓDULO TOMADA RJ45 CAT.6 BRANCO COMPATÍVEL COM A MARCA TRAMONTINA LINHA  LIZFLEX
	UNIDADE
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	2
	150
	0
	40
	0
	242

	232
	MULTÍMETRO COM ALICATE AMPERÍMETRO TRUE RMS
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	3
	0
	0
	0
	8

	233
	NÚCLEO/SUPORTE CENTRAL PARA 4 LUMINÁRIAS EM H PARA POSTE COM TOPO 180MM CIRCULAR PARA FIXAÇÃO. CONTENDO BRAÇOS COM 3 GRAUS DE ELEVAÇÃO, 600MM DE COMPRIMENTO E 48.3MM DE DIÂMETRO; E GERMINAÇÃO  DO SUPORTE DE 3 GRAUS DE ELEVAÇÃO E 240MM COMPRIMENTO PARA LUMINÁRIA 48.3MM DIÂMETRO. CONJUNTO GALVANIZADO CORTA FOGO CONTENDO PARAFUSO PRISIONEIRO ANTICORROSIVO.
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	2
	0
	0
	0
	0
	7

	234
	PAINEL ELÉTRICO QUADRO DE COMANDO 300X300X200MM
	UNIDADE
	0
	10
	0
	2
	20
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	37

	235
	PAQUÍMETRO DIGITAL FABRICADO EM AÇO INOX, COM DISPLAY EM LCD, COM FAIXA DE MEDIÇÃO 1MM -150MM (6")
	UNIDADE
	0
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	1
	3
	1
	0
	0
	9

	236
	PARAFUSO CABEÇA QUAD.125MM
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	50
	10
	0
	0
	200
	0
	360

	237
	PARAFUSO CABEÇA QUAD.250MM
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	200
	0
	350

	238
	PARAFUSO CABEÇA QUAD.300MM
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	50
	50
	0
	0
	200
	0
	400

	239
	PARAFUSO CABEÇA QUAD.350MM
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	50
	20
	0
	0
	200
	0
	370

	240
	PARAFUSO CABEÇA QUAD.400MM
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	50
	20
	0
	0
	200
	0
	370

	241
	PARAFUSO MÁQUINA 5/8 X 175MM
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	50
	2
	0
	0
	500
	0
	652

	242
	PASSADOR FIO 10MT
	UNIDADE
	0
	5
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	20
	3
	0
	2
	0
	31

	243
	PASSADOR FIO 20MT
	UNIDADE
	0
	5
	0
	1
	0
	0
	0
	4
	20
	5
	0
	1
	0
	36

	244
	PASTA LUBRIFICANTE PARA FIOS
	UNIDADE
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	10
	20
	3
	0
	0
	0
	35

	245
	PISCA PISCA NATALINO LED RGB 100 LEDS 100-240V
	UNIDADE
	0
	0
	0
	200
	0
	50
	2
	40
	0
	0
	0
	5
	0
	297

	246
	PLAFON PVC 1 LAMPADA E-27
	UNIDADE
	10
	50
	0
	5
	10
	0
	0
	50
	5
	250
	0
	20
	0
	400

	247
	PLAFLON.SPOT 200W PORCELANA BCO INTERNEED
	UNIDADE
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	20
	20
	100
	0
	20
	0
	170

	248
	PLUG FEMEA 2P 10A
	UNIDADE
	20
	50
	0
	0
	20
	0
	10
	40
	0
	50
	0
	10
	4
	204

	249
	PLUG FEMEA 2P+T 20A
	UNIDADE
	20
	50
	0
	20
	20
	0
	10
	40
	0
	50
	0
	10
	4
	224

	250
	PLUG FEMEA PARA EXTENSÃO REFORÇADO 10A 250V
	UNIDADE
	20
	50
	0
	2
	0
	0
	0
	200
	0
	40
	0
	10
	0
	322

	251
	PLUG FEMEA PARA EXTENSÃO REFORÇADO 20A 250V
	UNIDADE
	30
	50
	0
	50
	5
	4
	0
	60
	0
	50
	0
	20
	0
	269

	252
	PLUG MACHO 2P 10A
	UNIDADE
	30
	50
	0
	2
	20
	0
	10
	50
	20
	40
	0
	20
	0
	242

	253
	PLUG MACHO 2P+T 20A
	UNIDADE
	30
	50
	0
	2
	20
	0
	10
	50
	0
	40
	0
	40
	0
	242

	254
	PLUG MACHO PARA EXTENSÃO REFORÇADO 10A 250V
	UNIDADE
	30
	50
	0
	50
	5
	0
	5
	20
	10
	40
	0
	20
	0
	230

	255
	PLUG MACHO PARA EXTENSÃO REFORÇADO 20A 250V
	UNIDADE
	30
	0
	0
	50
	5
	4
	5
	20
	10
	40
	0
	20
	0
	184

	256
	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12 M 300 DAN BASE 410 MM E 170 MM DE TOPO
	UNIDADE
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	10
	15
	5
	0
	0
	0
	0
	32

	257
	POSTE PT 200 DAN
	UNIDADE
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	31

	258
	PROJETOR LED - IP65 OU SUPERIOR - 3000K - 9000 LUMENS
	UNIDADE
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	15

	259
	PUNHO PARA FUSIVEL NH - SACA FUSIVEL
	UNIDADE
	0
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	13

	260
	QUADRO DISTRIBUIDOR SOBREPOR 30 DIN 100A TRIFÁSICO
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	5
	0
	0
	0
	0
	8

	261
	QUADRO EXTERNO PARA 6 DISJUNTORES
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	8

	262
	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W EXTERNO SEM FOTOCÉLULA
	UNIDADE
	0
	0
	0
	80
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	263
	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 SEM FOTOCÉLULA
	UNIDADE
	0
	0
	0
	80
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	264
	REATOR VAPOR METÁLICO 400W SEM FOTOCÉLULA EXTERNO
	UNIDADE
	0
	0
	0
	80
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	90

	265
	REATOR VAPOR METÁLICO EXTERNO AF 400W/220V
	UNIDADE
	0
	50
	0
	80
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	140

	266
	REFLETOR DE LED 100W. BIVOLT AUTOMÁTICA; FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTÊNCIA - IGUAL OU SUPERIOR A 0,98; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70, PROTETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA, IP MÍNIMO 66 DO PRODUTO; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000HS (L70) SISTEMA DE ATERRAMENTO; FLUXO LUMINOSO EFETIVO MAIOR OU IGUAL DE 12.000/LM MAIOR OU IGUAL 120LM/W; ÂNGULO DE IRRADIAÇÃO ABERTO; TEMPERATURA DE COR ACIMA DE 6000KOU SUPERIOR.
	UNIDADE
	0
	30
	0
	100
	0
	20
	0
	20
	10
	30
	0
	10
	0
	220

	267
	REFLETOR DE LED 150W. REFLETOR BIVOLT AUTOMÁTICA; FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTÊNCIA - IGUAL OU SUPERIOR A 0,98; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70, PROTETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA, IP MÍNIMO 66 DO PRODUTO; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000HS (L70) SISTEMA DE ATERRAMENTO; FLUXO LUMINOSO EFETIVO MAIOR OU IGUAL DE 18.000/LM MAIOR OU IGUAL 120LM/W; ÂNGULO DE IRRADIAÇÃO ABERTO; TEMPERATURA DE COR ACIMA DE 5000K.
	UNIDADE
	0
	50
	4
	100
	0
	30
	0
	20
	10
	30
	0
	10
	0
	254

	268
	REFLETOR DE LED 220V 400W, COM 08 CHIPS,  FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTEEM MALHA FECHADA;  ALTO FATOR DE POTÊNCIA, IGUAL OU SUPERIOR A 0,98. DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE  INFERIOR A 10%. INDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES(IRC) MAIOR OU IGUAL A 70. PROTETOR CONTRA SURTOS 10KV.  IP MINIMO 66. LED COM VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50000HS. FLUXO LUMINOSO 120 LUMENS/W TEMPERATURA  DA COR 6000K OU SUPERIOR
	UNIDADE
	0
	30
	0
	50
	0
	0
	0
	15
	0
	10
	0
	5
	0
	110

	269
	REFLETOR DE LED BIVOLT 20W FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTEEM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTÊNCIA, IGUAL OU SUPERIOR A 0,98. DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%. INDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES(IRC) MAIOR OU IGUAL A 70. PROTETOR CONTRA SURTOS10KV.  IP MINIMO 66. LED COM VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50000HS. FLUXO LUMINOSO 120 LUMENS/W TEMPERATURA DA COR 6000K OU SUPERIOR
	UNIDADE
	0
	30
	6
	20
	0
	0
	0
	25
	0
	30
	0
	10
	0
	121

	270
	REFLETOR DE LED BIVOLT 50W  FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTEEM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTÊNCIA, IGUAL OU SUPERIOR A 0,98. DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%. INDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES(IRC) MAIOR OU IGUAL A 70. PROTETOR CONTRA SURTOS10KV. IP MINIMO 66. LED COM VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50000HS. FLUXO LUMINOSO 120 LUMENS/W TEMPERATURA DA COR 6000K OU SUPERIOR
	UNIDADE
	0
	30
	6
	50
	0
	0
	0
	20
	0
	30
	0
	10
	0
	146

	271
	REFLETOR DE LED COM POTENCIA MÁXIMA DE 250W. BIVOLT AUTOMÁTICA; FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTENCIA -IGUAL OU SUPERIOR A 0,98; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70,PROTETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA, IP MÍNIMO 66 DO PRODUTO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, LENTE DE PROTEÇÃO EM VIDRO PLANO TEMPERADO,  LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000HS(L70) SISTEMA DE ATERRAMENTO; FLUXO LUMINOSO EFETIVO MAIOR OU IGUAL DE 37.500/LM  150LM/W, ÂNGULO DE IRRADIAÇÃO LENTE DE 60°, TEMPERATURA MÉDIA DE COR  5000K. GARANTIA DE 5 ANOS. MARCA DE REFERÊNCIA CONEXLED E/OU ZAGONEL E/OU ESB.
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	30
	10
	10
	0
	0
	0
	80

	272
	REFLETOR DE LED COM POTENCIA MÁXIMA DE 500W. BIVOLT AUTOMÁTICA; FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTENCIA -IGUAL OU SUPERIOR A 0,98; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70,PROTETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA, IP MÍNIMO 66 DO PRODUTO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, LENTE DE PROTEÇÃO EM VIDRO PLANO TEMPERADO,  LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000HS(L70) SISTEMA DE ATERRAMENTO; FLUXO LUMINOSO EFETIVO MAIOR OU IGUAL DE 75.000/LM  150LM/W, ÂNGULO DE IRRADIAÇÃO LENTE DE 60°, TEMPERATURA MÉDIA DE COR  5000K. GARANTIA DE 5 ANOS.. MARCA DE REFERÊNCIA CONEXLED E/OU ZAGONEL E/OU ESB.
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	15
	0
	0
	20
	0
	10
	0
	0
	0
	45

	273
	REFLETOR DE LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 400W BIVOLT AUTOMÁTICO; FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; FATOR DE POTÊNCIA - IGUAL OU SUPERIOR A 0,90; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70, IP MÍNIMO 66 DO PRODUTO; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 25.000HS, SISTEMA DE ATERRAMENTO; FLUXO LUMINOSO EFETIVO MAIOR OU IGUAL DE 30.000/LM, MAIOR OU IGUAL 90LM/W; ÂNGULO DE IRRADIAÇÃO DE NO MÍNIMO 120°; TEMPERATURA MÉDIA DE COR DE NO MÍNIMO 5000K. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO.(COTA ME/EPP)
	UNIDADE
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	20
	40
	0
	10
	0
	0
	0
	70

	274
	REFLETOR DE LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 400W BIVOLT AUTOMÁTICO; FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; FATOR DE POTÊNCIA - IGUAL OU SUPERIOR A 0,90; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70, IP MÍNIMO 66 DO PRODUTO; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 25.000HS, SISTEMA DE ATERRAMENTO; FLUXO LUMINOSO EFETIVO MAIOR OU IGUAL DE 30.000/LM, MAIOR OU IGUAL 90LM/W; ÂNGULO DE IRRADIAÇÃO DE NO MÍNIMO 120°; TEMPERATURA MÉDIA DE COR DE NO MÍNIMO 5000K. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO.
	UNIDADE
	0
	0
	0
	10
	200
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	0
	0
	210

	275
	REFLETOR LED BIVOLT 250W REFLETOR DE LED BIVOLT 250 W FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTÊNCIA, IGUAL OU SUPERIOR A 0,98. DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%. INDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES(IRC) MAIOR OU IGUAL A 70. PROTETOR CONTRA SURTOS10KV. IP MINIMO 66. LED COM VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50000HS. FLUXO LUMINOSO 120 LUMENS/W TEMPERATURA DA COR 6000K OU SUPERIOR
	UNIDADE
	0
	30
	0
	50
	0
	0
	0
	20
	10
	30
	0
	10
	0
	150

	276
	RELE FOTO ELÉTRICO 220V COM BASE
	UNIDADE
	0
	0
	0
	10
	10
	0
	0
	5
	0
	15
	0
	10
	0
	50

	277
	RELE FOTO ELÉTRICO 220V SEM BASE
	UNIDADE
	0
	0
	0
	10
	10
	0
	0
	5
	0
	15
	0
	10
	0
	50

	278
	RELE FOTOELÉTRICO, BIVOLT, COM PROTEÇÃO E CONECTOR, TENSÃO 127V/600W - 220V/100W
	UNIDADE
	0
	50
	0
	10
	0
	0
	0
	20
	0
	15
	0
	5
	0
	100

	279
	RESISTÊNCIA 127V 5500W COMPATÍVEL COM MAXIDUXA MARCA LORENZETI
	UNIDADE
	0
	0
	0
	20
	5
	0
	0
	50
	10
	0
	0
	6
	0
	91

	280
	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 5500W 220V COMPATÍVEL COM A MARCA LORENZETTI MAXI DUCHA
	UNIDADE
	0
	0
	0
	15
	5
	0
	0
	200
	0
	50
	0
	6
	0
	276

	281
	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO TURBO ELETRÔNICO 220V
	UNIDADE
	0
	0
	0
	25
	0
	0
	0
	20
	10
	50
	0
	6
	0
	111

	282
	RESISTÊNCIA PARA DUCHA HIGIÊNICA, 3 TEMPERATURAS, 4300W, 220V
	UNIDADE
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	2
	0
	20
	0
	0
	0
	27

	283
	RESISTÊNCIA PARA TORNEIRA ELÉTRICA, 4 TEMPERATURAS, 210V, 4800W
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	4
	0
	4
	0
	11

	284
	RESISTÊNCIA PARA TORNEIRA ELÉTRICA, 4 TEMPERATURAS, 220V, 5500W
	UNIDADE
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	3
	0
	0
	4
	0
	4
	0
	13

	285
	RODA DE MEDIÇÃO (TRENA) COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: DIÂMETRO DA RODA: 31,83CM, LIMITE DE CONTAGEM: 9.999,9 M, PRECISÃO: MAIS OU MENOS 5 MM/M, CIRCUNFERÊNCIA DA RODA: 1 M, UNIDADES DE MEDIÇÃO: M/DM, PESO: 1,4 KG
	UNIDADE
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	11

	286
	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	287
	SOQUETE SIMPLES PENDENTE
	UNIDADE
	0
	50
	0
	15
	0
	0
	5
	50
	3
	10
	0
	20
	12
	165

	288
	TERMINAL DE COMPRESSÃO SEM ISOLAÇÃO COM BOCA EXPANDIDA TIPO OLHAL 70MM
	UNIDADE
	1   1
 1
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	201

	289
	TERMINAL DE COMPRESSÃO TM-95MM
	UNIDADE
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	40

	290
	TERMINAL DE PRESSÃO 25MM
	UNIDADE
	01
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	501

	291
	TERMINAL DE PRESSÃO 50MM
	UNIDADE
	01
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	501

	292
	TERMINAL PINO COMPRIDO MACIÇO 95MM PADRÃO COPEL
	UNIDADE
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	40

	293
	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO A LASER PORTÁTIL
	UNIDADE
	0
	3
	0
	30
	0
	0
	0
	2
	3
	0
	0
	0
	1
	39

	294
	TESTADOR DE CABOS DE REDE, KIT LOCALIZADOR DE CABOS (GERADOR DE TOM - RJ-11 E RJ-45). DEVE POSSUIR SUPORTE A LOCALIZAÇÃO DE CABOS DE TELEFONE E REDE; DEVE TER SUPORTE A VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DO CABO LAN (PAR TRANÇADO SEM BLINDAGEM); SUPORTE A RJ-11 E RJ-45; DEVE ACOMPANHAR ESTOJO PARA TRANSPORTE, FONE DE OUVIDO, PATCH CORD, CABO COM GARRAS JACARÉ E PLUGUE RJ-11 AO MENOS; DISTÂNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO: 100 METROS; FREQUÊNCIA DO TOM: 1KHZ; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES IN LOCO.
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	3

	295
	TIMER DIGITAL PARA TRILHO
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	11

	296
	TOMADA (ADAPTADOR) EM T
	UNIDADE
	30
	50
	0
	150
	10
	0
	5
	30
	10
	50
	0
	30
	0
	365

	297
	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T BRANCA 20A
	UNIDADE
	30
	0
	0
	150
	5
	0
	5
	30
	10
	60
	0
	20
	0
	310

	298
	TOMADA EXTERNA RETANGULAR 2P+T 20A
	UNIDADE
	30
	0
	0
	150
	0
	0
	5
	30
	0
	50
	0
	20
	0
	285

	299
	TOMADA SOBREPOR 20A
	UNIDADE
	30
	0
	0
	150
	10
	0
	5
	50
	10
	50
	0
	20
	0
	325

	300
	TRENA 10 METROS
	UNIDADE
	2
	10
	1
	10
	0
	0
	10
	3
	5
	3
	10
	2
	0
	56

	301
	TRENA 5 METROS
	UNIDADE
	2
	10
	0
	10
	0
	0
	0
	3
	5
	3
	5
	2
	0
	40

	302
	TRENA 50 METROS
	UNIDADE
	2
	2
	1
	10
	0
	0
	10
	3
	0
	0
	10
	1
	0
	39

	303
	TRENA A LASER ALCANCE 50 METROS
	UNIDADE
	0
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	3
	0
	2
	0
	0
	0
	9

	304
	TRILHO METÁLICO LISO PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES 35MM X 2M
	UNIDADE
	0
	20
	0
	2
	0
	0
	0
	30
	10
	0
	0
	0
	0
	62

	305
	TUBO DE SOLDA DE ESTANHO 183MMX10 63X37 25GRAMAS
	UNIDADE
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	10
	0
	0
	0
	0
	18

	306
	TUBO PARA LIGAÇÃO DE CHUVEIRO
	UNIDADE
	0
	10
	0
	20
	10
	0
	0
	30
	10
	0
	0
	6
	0
	86

	307
	TUBO PVC PRETO 1 POLEGADAS
	METRO
	0
	0
	0
	10
	100
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	120

	308
	TUBO PVC PRETO 3/4 POLEGADAS
	METRO
	0
	0
	0
	20
	100
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	130

	309
	VEDA CALHA 280G TRANSPARENTE
	UNIDADE
	0
	0
	0
	50
	20
	0
	5
	10
	0
	50
	0
	30
	0
	165


	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	VALOR UNT.
	VALOR TOTAL

	1
	ABRAÇADEIRA DE NYLON COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 3,6 MM (PACOTES COM 100 UNIDADES)
	UNIDADE
	158
	 R$                    0,29 
	 R$                     45,82 

	2
	ABRAÇADEIRA DE NYLON COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 400MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 4,8MM (PACOTES COM 100 UNIDADES)
	UNIDADE
	180
	 R$                    0,64 
	 R$                   115,20 

	3
	ABRAÇADEIRA DE NYLON COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 765MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 8,8MM (PACOTES COM 50 UNIDADES)
	UNIDADE
	320
	 R$                    2,82 
	 R$                   902,40 

	4
	ABRAÇADEIRA EM AÇO CARBONO TIPO U, 1 POLEGADAS
	UNIDADE
	266
	 R$                    1,17 
	 R$                   311,22 

	5
	ABRAÇADEIRA EM AÇO CARBONO TIPO U, 3 POLEGADAS
	UNIDADE
	166
	 R$                    2,53 
	 R$                   419,98 

	6
	ABRAÇADEIRA EM AÇO CARBONO TIPO U, 3/4 POLEGADAS
	UNIDADE
	658
	 R$                    1,25 
	 R$                   822,50 

	7
	ABRAÇADEIRA REFORÇADA PARA CAIXA CN1 PADRÃO COPEL
	UNIDADE
	42
	 R$                  37,00 
	 R$                1.554,00 

	8
	ADAPTADOR PARA TOMADA PADRÃO (2P)
	UNIDADE
	180
	 R$                    5,21 
	 R$                   937,80 

	9
	ALÇA PREFORMADA PARA CABOS DE ALUMINI0 16MM
	UNIDADE
	79
	 R$                    5,33 
	 R$                   421,07 

	10
	ALÇA PRÉFORMADA PARA CABOS DE ALUMÍNIO 1OMM
	UNIDADE
	101
	 R$                    4,29 
	 R$                   433,29 

	11
	ALÇA PREFORMADA PARA CABOS DE ALUMÍNIO 95MM
	UNIDADE
	45
	 R$                  26,46 
	 R$                1.190,70 

	12
	ALICATE AMPERIMETRO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MININMAS: DISPLAY LCD/CONTAGEM 3 5/6 DÍGITOS 6000, ILUMINAÇÃO (DISPLAY E GARRA), TRUE RMS, CORRENTE DC 200U/60/600A/1000ª, CORRENTE AC 60/600/1000ª, TANSÃO DC 6/60/600/1000V, TENSÃO AC 6/60/600/1000V, RESISTÊNCIA 600/6/60/600K/6M/60M, TEMPERATURA -20-1000ºC, CAPACITÂNCIA 60N/600N/6U/600U/6M/60MF, FREQUÊNCIA 100/1000/10KHZ (GARRAE BORNE), DETECÇÃO DE TENSÃO SEM CONTATO (NCV), TESTE DE CONTINUIDADE, MUDANÇA DE FAIXA AUTOMÁTICA, PRECISÃO BÁSICA 2,5%, CATEGORIA DE SEGURANÇA CAT IV 600V/ CAT III 1000V, ALIMENTAÇÃO 3X1,5 AAA
	UNIDADE
	9
	 R$               642,19 
	 R$                5.779,71 

	13
	  ALICATE WATTÍMETRO-CAT IV 600V DISPLAY: LCD DUPLO OU TRIPLO DE 4 DÍGITOS- MUDANÇA DE FAIXA: AUTOMÁTICA- INDICAÇÃO DE SOBREFAIXA: “OL”- AUTO POWER OFF- DISPLAY COM ILUMINAÇÃO.- TAXA DE ATUALIZAÇÃO MÍNIMA: 2 VEZES POR SEGUNDO- TRUE RMS AC - DATA HOLD- FUNÇÃO MAX/MIN- MEDIÇÃO DE ENERGIA TRIFÁSICA TOTAL- MEDIÇÃO DA TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (TOTAL E ÚNICA)- DATA LOGGER: CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 99 REGISTROS EM GRAVAÇÃO SIMPLES OU CONTINUA DE DADOS- INTERFACE USB - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C A 60°C- ABERTURA DE GARRA: APROXIMADAMENTE 50MM # CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS MÍNIMAS: - TENSÃO AC (TRUE RMS):-  VALOR MÁXIMO: 600VRMS - FREQUÊNCIA:-  FAIXA: 40HZ ~ 80HZ- POTENCIA ATIVA:-  FAIXAS: 6KW ATÉ 600KW APROXIMADAMENTE -  PRECISÃO: ± (3%+5D)-  VALORES MÁXIMOS: 600VRMS E 1000ARMS- POTÊNCIA REATIVA:-  FAIXAS: 6KVAR ATÉ 600KVAR APROXIMADAMENTE-  VALORES MÁXIMOS: MÍNIMO 600VRMS E 1000ARMS- POTÊNCIA APARENTE:-  FAIXAS: 6KVA ATÉ 600KVA APROXIMADAMENTE-  VALORES MÁXIMOS: MÍNIMO 600VRMS E 1000ARMS- ENERGIA ATIVA:-  FAIXAS: 1 ~ 9999 KWH-  RESOLUÇÃO: 0.001KWH- ÂNGULO DE FASE:-  FAIXA: 0º ~ 360º-  RESOLUÇÃO: 1º- CORRENTE AC (TRUE RMS):-  FAIXAS: APROXIMADAMENTE 50A, 250A, 1000A -  PRECISÃO: ± (2%+5D) -  RESOLUÇÃO: 0.1A, 1A -  VALOR MÁXIMO: NO MÍNIMO 1000ARMS- FATOR DE POTÊNCIA:-  FAIXA: 0.300 ~ 1.000 - INTERFACE:-  INTERFACE USB PARA COMUNICAÇÃO COM O PC- SOFTWARE:-  IDIOMA: INGLÊS OU PORTUGUÊS-  COMPATIBILIDADE: WINDOWS-  FUNÇÕES DISPONÍVEIS: MEDIDOR DIGITAL MODO AVALIAÇÃO TABELA DE REGISTRO (DADOS X TEMPO) GRÁFICO DE REGISTRO (DADOS X TEMPO) ZOOM DO GRÁFICO -  ARQUIVOS: .XLS (COMPATIBILIDADE COM EXCEL)/.TXT /*.BMP -  IMPRESSÃO: TABELA- ACESSÓRIOS:-  MANUAL DE INSTRUÇÕES (1 PEÇA) -  PONTAS DE PROVA (4 PEÇAS) -  GARRAS JACARÉ (4 PEÇAS) -  BATERIA-  CABO USB (1 PEÇA)-  CD COM SOFTWARE (ALTERNATIVAMENTE, O SOFTWARE PODE SER DISPONIBILIZADO PARA DOWNLOAD ONLINE)-  MALETA PARA TRANSPORTE (1 PEÇA)OBS: O SOFTWARE DEVE PERMITIR EXPORTAÇÃO DE DADOS, E NÃO DEVE TER NENHUM TIPO DE CUSTO MENSAL, ASSINATURA, ETCREFERÊNCIA: MINIPA-ET-4055; HIKARI HA-4020
	UNIDADE
	2
	 R$            2.253,81 
	 R$                4.507,62 

	14
	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO FREQUÊNCIA (HZ) 1.9 GHZ COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COR PRETO; COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS; DISPLAY/TELA 1.4"; NÚMERO DE MONOFONES 1; 50 MEMÓRIA/REGISTROS; DISCAGEM RÁPIDA; DISTÂNCIA FORA DA BASE ATÉ 50 METROS; DURAÇÃO DA BATERIA COM O FONE FORA DA BASE 200 HORAS; COM REDISCAGEM; AGENDA COM CAPACIDADE DE CONTATOS 50; COM CHAMADA EM ESPERA; CAMPAINHA COM VOLUME; IDIOMAS DO MENU PORTUGUÊS; COM LOCALIZADOR DO MONOFONE; VOLTAGEM BIVOLT; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.
	UNIDADE
	88
	 R$               201,44 
	 R$              17.726,72 

	15
	ARAME GALVANIZADO Nº16 - ROLO DE 1 KG
	ROLO
	28
	 R$                  30,48 
	 R$                   853,44 

	16
	ARRUELA DE ALUMÍNIO 1.1/4
	UNIDADE
	890
	 R$                    1,96 
	 R$                1.744,40 

	17
	ARRUELA DE ALUMÍNIO 2.1/2
	UNIDADE
	890
	 R$                    4,69 
	 R$                4.174,10 

	18
	BOBINA PARA CONTATOR COMPATÍVEL COM A MARCA SIEMENS MODELO 3TF43 220V
	UNIDADE
	9
	 R$                  90,36 
	 R$                   813,24 

	19
	BOBINA PARA CONTATOR JNG CJX1-16B 220W
	UNIDADE
	9
	 R$                  49,64 
	 R$                   446,76 

	20
	BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO  "1"
	UNIDADE
	95
	 R$                    1,85 
	 R$                   175,75 

	21
	BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO  1 1/4
	UNIDADE
	65
	 R$                    2,57 
	 R$                   167,05 

	22
	BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4
	UNIDADE
	95
	 R$                    1,28 
	 R$                   121,60 

	23
	CABEÇOTE ALUMÍNIO 3/4
	UNIDADE
	55
	 R$                    3,61 
	 R$                   198,55 

	24
	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 2. 1/2
	UNIDADE
	55
	 R$                  15,24 
	 R$                   838,20 

	25
	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO "1"
	UNIDADE
	55
	 R$                    4,10 
	 R$                   225,50 

	26
	CABO DE ALUMINIO ISOLADO, 120MM, 1KV, COM NO MÍNIMO 13,2MM DE DIÂMETRO NOMINAL E PESO APROXIMADO DE 418KG POR KM.
	METRO
	210
	 R$                  18,61 
	 R$                3.908,10 

	27
	CABO DE ALUMINIO ISOLADO, 70MM, 1KV, COM NO MÍNIMO 9,55MM DE DIÂMETRO NOMINAL E PESO APROXIMADO DE 244KG POR KM.
	METRO
	210
	 R$                  19,31 
	 R$                4.055,10 

	28
	CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX  95MM² COM NEUTRO COM ALMA DE AÇO
	METRO
	100
	 R$                  74,48 
	 R$                7.448,00 

	29
	CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 16MM² COM NEUTRO COM ALMA DE AÇO
	METRO
	300
	 R$                  13,45 
	 R$                4.035,00 

	30
	CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 35MM² COM NEUTRO COM ALMA DE AÇO
	METRO
	100
	 R$                  25,87 
	 R$                2.587,00 

	31
	CABO DE ALUMINIO TRIPLEX AUTOSUSTENTADO 3X6 16 MM
	METRO
	350
	 R$                  11,21 
	 R$                3.923,50 

	32
	CABO DE COBRE  PP 3X4MM² ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C DIÂMETRO MIN CONDUTOR 2,4MM PESO 100M 20,6KG
	METRO
	900
	 R$                  14,82 
	 R$              13.338,00 

	33
	CABO DE COBRE PARALELO 2X1,15MM²
	METRO
	700
	 R$                    3,53 
	 R$                2.471,00 

	34
	CABO DE COBRE PARALELO 2X2,5MM² 300V DIÂMETRO MIN CONDUTOR 2MM PESO 100M 6,1KG
	METRO
	1.100
	 R$                    6,26 
	 R$                6.886,00 

	35
	CABO DE COBRE PP 2 X 2,5MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C DIÂMETRO CONDUTOR MIN 2MM PESO 100M 12,2KG
	METRO
	1.705
	 R$                    6,80 
	 R$              11.594,00 

	36
	CABO DE COBRE PP 2X1,5MM² ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C DIÂMETRO CONDUTOR MIN1,5MM, PESO 100M MIN 7,9KG
	METRO
	605
	 R$                    4,84 
	 R$                2.928,20 

	37
	CABO DE COBRE PP 2X4 MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C, DIÂMETRO MIN CONDUTOR 2,4MM, PESO MIN 16,8 KG/100M
	METRO
	400
	 R$                    9,72 
	 R$                3.888,00 

	38
	CABO DE COBRE PP 2X6MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C, COM NO MÍNIMO 2,9MM DE DIÂMETRO NOMINAL, COM NO MÍNIMO 11,6MM DE DE DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO, COM PESO APROXIMADO DE 22,9KG POR 100M, DISPONÍVEL NA PRETO
	METRO
	950
	 R$                  15,17 
	 R$              14.411,50 

	39
	CABO DE COBRE PP 3X10MM² ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C
	METRO
	900
	 R$                  37,46 
	 R$              33.714,00 

	40
	CABO DE COBRE PP 3X6MM² ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C, COM NO MÍNIMO 2,9MM DE DIÂMETRO NOMINAL, COM NO MÍNIMO 12,4MM DE DE DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO, COM PESO APROXIMADO DE 29KG POR 100M, DISPONÍVEL NA COR PRETA
	METRO
	1.100
	 R$                  20,15 
	 R$              22.165,00 

	41
	CABO FLEXIVEL  DE COBRE TENDO AS ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS DE 10MM ²  ISOLAÇÃO XLPE 1KV 90° DIAMETRO MIN CONDUTOR 3,9MM, PESO MINIMO 100M 12,2KG
	ROLO
	14
	 R$               964,68 
	 R$              13.505,52 

	42
	CABO FLEXÍVEL  DE COBRE TENDO AS ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS DE 2,5MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C VERMELHO, BRANCO OU AMARELO
	METRO
	1.250
	 R$                    2,32 
	 R$                2.900,00 

	43
	CABO FLEXÍVEL  DE COBRE TENDO AS ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS DE 2,5MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C VERMELHO, BRANCO OU AMARELO DIÂMETRO CONDUTOR MIN 2MM, PESO MINIMO 100M 3KG
	ROLO
	23
	 R$               232,52 
	 R$                5.347,96 

	44
	CABO FLEXÍVEL DE COBRE  TENDO AS ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS 25MM² ISOLAÇÃO XLPE 1KV 90°C DIAMETRO MIN CONDUTOR 6,5MM, PESO 100M 26,6KG
	ROLO
	18
	 R$            2.394,53 
	 R$              43.101,54 

	45
	CABO FLEXÍVEL DE COBRE 1,5MM²,  ISOLAÇÃO PVC 750V 70ºC PESO MINIMO 1,9 KG/100M DIÂMETRO EXTERNO 2,9MM. PRETO, VERMELHO OU AMARELO
	ROLO
	64
	 R$               187,02 
	 R$              11.969,28 

	46
	CABO FLEXÍVEL DE COBRE 10MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C  VERMELHO
	METRO
	503
	 R$                    9,84 
	 R$                4.949,52 

	47
	CABO FLEXÍVEL DE COBRE 2,5MM² ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C AZUL
	METRO
	1.200
	 R$                    2,32 
	 R$                2.784,00 

	48
	CABO FLEXÍVEL DE COBRE 2,5MM² ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C PRETO
	METRO
	805
	 R$                    2,31 
	 R$                1.859,55 

	49
	CABO FLEXÍVEL DE COBRE 35MM² ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C  DIÂMETRO CONDUTOR MIN 7,5 MM, PESO MNIMO 100M 34KG
	METRO
	400
	 R$                  35,75 
	 R$              14.300,00 

	50
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 4MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C DIÂMETRO MIN 2,4MM PESO MIN 4,4KG/100M
	METRO
	705
	 R$                    3,99 
	 R$                2.812,95 

	51
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 4MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C DIÂMETRO MIN 2,4MM PESO MIN 4,4KG/100M, AZUL
	METRO
	700
	 R$                    4,10 
	 R$                2.870,00 

	52
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 6MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C , ISOLAMENTO EM DUPLA CAMADA, COM NO MÍNIMO 2,9MM DE DIÂMETRO NOMINAL, COM NO MÍNIMO 4,5MM DE DE DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO, COM PESO APROXIMADO DE 6,2KG POR 100M, DISPONÍVEL NAS CORES VERDE, PRETO, AZUL, BRANCO E VERMELHO
	METRO
	1.355
	 R$                    5,59 
	 R$                7.574,45 

	53
	CABO FLEXÍVEL DE COBRE TENDO AS ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS DE  16MM² ISOLAÇÃO XLPE 1KV 90°C DIÂMETRO DO CONDUTOR  5MM, PESO MINIMO 100M 17.7KG
	ROLO
	13
	 R$            1.575,86 
	 R$              20.486,18 

	54
	CABO FLEXIVEL DE COBRE TENDO AS ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS DE 4MM²  ISOLAÇÃO PVC 750V 70°C DIAMETRO MIN CONDUTOR 2,4MM, PESO 100M 4,4KG, BRANCO, VERMELHO, AMARELO
	ROLO
	27
	 R$               355,98 
	 R$                9.611,46 

	55
	CABO LISO PARA TELEFONE RJ11 - 2 METROS
	UNIDADE
	210
	 R$                    8,23 
	 R$                1.728,30 

	56
	CABO PP FLEXÍVEL 4X10MM² ISOLAÇÃO 0,6/1KV ROLO COM 100 METROS
	ROLO
	4
	 R$            4.859,29 
	 R$              19.437,16 

	57
	CABO TELEFÔNICO INTERNO 2 PARES TRANÇADOS 0,5MM, BLINDADO ESTANHADO
	METRO
	282
	 R$                    1,18 
	 R$                   332,76 

	58
	CAIXA COM TAMPA 1  POSTO COMPATÍVEL COM SISTEMA X LIZFLEX  MARCA TRAMONTINA OU 1 POSIÇÃO
	UNIDADE
	310
	 R$                    5,84 
	 R$                1.810,40 

	59
	CAIXA COM TAMPA 2 POSTOS COMPATÍVEL COM SISTEMA X LIZFLEX MARCA TRAMONTINA
	UNIDADE
	310
	 R$                    6,93 
	 R$                2.148,30 

	60
	CAIXA COM TAMPA 3 POSTOS COMPATÍVEL COM SISTEMA X LIZFLEX MARCA TRAMONTINA
	UNIDADE
	250
	 R$                    7,76 
	 R$                1.940,00 

	61
	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PLÁSTICA 5 DISJUNTOR DIN
	UNIDADE
	57
	 R$                  34,14 
	 R$                1.945,98 

	62
	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PLÁSTICA, PARA NO MÍNIMO 2 DISJUNTOR DIN COM GRAU DE PROTEÇÃO IP-44
	UNIDADE
	76
	 R$                  12,79 
	 R$                   972,04 

	63
	CAIXA DE MEDIÇÃO GNE DISJ E MEDIDOR 200A
	PEÇAS DIVERSAS
	5
	 R$               886,66 
	 R$                4.433,30 

	64
	CAIXA DE PASSAGEM 10X10X08
	UNIDADE
	83
	 R$                  36,03 
	 R$                2.990,49 

	65
	CAIXA DE PASSAGEM 30X30 CONCRETO
	UNIDADE
	71
	 R$                  58,20 
	 R$                4.132,20 

	66
	CAIXA DE PASSAGEM PVC PARA ELETRODUTO DE 20X20X10
	UNIDADE
	101
	 R$                  70,25 
	 R$                7.095,25 

	67
	CAIXA EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO UN 103,02 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONARIA LOCAL) PADRÃO COPEL
	UNIDADE
	5
	 R$               373,85 
	 R$                1.869,25 

	68
	CAIXA POLIFÁSICA COPEL CNPH COM LENTE
	UNIDADE
	5
	 R$               559,07 
	 R$                2.795,35 

	69
	CANALETA 20X10CM 2MTS
	UNIDADE
	430
	 R$                    8,63 
	 R$                3.710,90 

	70
	CANALETA 50 X 50 X 2000MM
	METRO
	210
	 R$                  66,44 
	 R$              13.952,40 

	71
	CANALETA PARA SUPERFICIE COM RETENTOR E ADESIVO, 20 X 12 MM BARRA COM 2 METROS
	UNIDADE
	495
	 R$                  13,63 
	 R$                6.746,85 

	72
	CHAVE TESTE DE VOLTAGEM, DE 100 A 500V, COM CLIP PARA BOLSO, CABO ISOLADO TRANSPARENTE, COM TAMANHO DE 135MM
	UNIDADE
	22
	 R$                  12,44 
	 R$                   273,68 

	73
	CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS 5500W 110V DIMENSÃO MÍNIMA  DO BOCAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 125 MM
	UNIDADE
	62
	 R$                  71,03 
	 R$                4.403,86 

	74
	CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS 5500W 220V DIMENSÃO MÍNIMA  DO BOCAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 125 MM
	UNIDADE
	173
	 R$                  74,48 
	 R$              12.885,04 

	75
	CHUVEIRO TURBO ELETRÔNICO 220V  DIMENSÃO MÍNIMA  DO BOCAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   125 MM
	UNIDADE
	94
	 R$               258,58 
	 R$              24.306,52 

	76
	CONDULETE 1 POLEGADAS
	UNIDADE
	92
	 R$                  18,90 
	 R$                1.738,80 

	77
	CONDULETE 1 TIPO X 1.1/2
	UNIDADE
	72
	 R$                  39,15 
	 R$                2.818,80 

	78
	CONDULETE 3/4 POLEGADAS
	UNIDADE
	122
	 R$                  13,85 
	 R$                1.689,70 

	79
	CONECTOR PERFURANTE PARA DERIVAÇÃO ISOLAÇÃO 1 KV PRINCIPAL 16-95MM DERIVADO 4-35MM
	UNIDADE
	1.231
	 R$                  23,38 
	 R$              28.780,78 

	80
	CONECTOR PERFURANTE PARA DERIVAÇÃO ISOLAÇÃO 1KV PRINCIPAL 25-150NNM DERIVADO 25-150MM
	UNIDADE
	150
	 R$                  32,08 
	 R$                4.812,00 

	81
	CONECTOR PERFURANTE PARA DERIVAÇÃO,ISOLAÇÂO 1KV PRINCIPAL 10-95MM DERIVADO 1,5-10MM
	UNIDADE
	175
	 R$                  14,02 
	 R$                2.453,50 

	82
	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO SIMPLES PARA CABO 25MM
	PEÇAS DIVERSAS
	41
	 R$                  12,89 
	 R$                   528,49 

	83
	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO SIMPLES PARA CABO 95 MM
	PEÇAS DIVERSAS
	40
	 R$                  46,59 
	 R$                1.863,60 

	84
	CONTACTORA 3-TF46 45A EM AC-3 220V
	UNIDADE
	12
	 R$               413,49 
	 R$                4.961,88 

	85
	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1  1/2 POLEGADAS
	UNIDADE
	12
	 R$                    4,91 
	 R$                     58,92 

	86
	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1 POLEGADA
	UNIDADE
	45
	 R$                    2,91 
	 R$                   130,95 

	87
	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 2 POLEGADAS
	UNIDADE
	22
	 R$                    9,41 
	 R$                   207,02 

	88
	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4 POLEGADAS
	UNIDADE
	45
	 R$                    2,81 
	 R$                   126,45 

	89
	CURVA 90 GRAUS LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1  1/2 POLEGADA COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	12
	 R$                  15,38 
	 R$                   184,56 

	90
	CURVA 90 GRAUS LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1 POLEGADA COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	12
	 R$                    9,54 
	 R$                   114,48 

	91
	CURVA 90 GRAUS LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 2 POLEGADA COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	17
	 R$                  21,53 
	 R$                   366,01 

	92
	CURVA 90 GRAUS LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4 POLEGADA COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	12
	 R$                    6,53 
	 R$                     78,36 

	93
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC 2.½  POLEGADAS
	UNIDADE
	17
	 R$                  35,88 
	 R$                   609,96 

	94
	DETECTOR DE SEQUÊNCIA DE FASE 90V A 1000V
	UNIDADE
	12
	 R$               180,52 
	 R$                2.166,24 

	95
	DETECTOR DE TENSÃO AC 90-1000V
	UNIDADE
	13
	 R$               159,20 
	 R$                2.069,60 

	96
	DISJUNTOR  MONOPOLAR 20A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	57
	 R$                  12,00 
	 R$                   684,00 

	97
	DISJUNTOR  MONOPOLAR 25A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	59
	 R$                  12,53 
	 R$                   739,27 

	98
	DISJUNTOR BIPOLAR 16A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	58
	 R$                  41,28 
	 R$                2.394,24 

	99
	DISJUNTOR BIPOLAR 20A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	60
	 R$                  44,20 
	 R$                2.652,00 

	100
	DISJUNTOR BIPOLAR 25A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	59
	 R$                  42,89 
	 R$                2.530,51 

	101
	DISJUNTOR BIPOLAR 32A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	140
	 R$                  43,70 
	 R$                6.118,00 

	102
	DISJUNTOR BIPOLAR 40A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	41
	 R$                  42,74 
	 R$                1.752,34 

	103
	DISJUNTOR BIPOLAR 50A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	28
	 R$                  48,61 
	 R$                1.361,08 

	104
	DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA 3X125A
	UNIDADE
	28
	 R$               404,73 
	 R$              11.332,44 

	105
	DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA 3X150A
	UNIDADE
	23
	 R$               425,58 
	 R$                9.788,34 

	106
	DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA 3X175A
	UNIDADE
	24
	 R$               454,27 
	 R$              10.902,48 

	107
	DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA 3X200A
	UNIDADE
	29
	 R$               459,71 
	 R$              13.331,59 

	108
	DISJUNTOR DR TETRAPOLAR 100A (ALTA SENSIBILIDADE 30MA)
	UNIDADE
	15
	 R$               326,96 
	 R$                4.904,40 

	109
	DISJUNTOR DR TETRAPOLAR 40A (ALTA SENSIBILIDADE 30MA)
	UNIDADE
	25
	 R$               198,51 
	 R$                4.962,75 

	110
	DISJUNTOR ELETROMECÂNICO NEMA 1X15A
	UNIDADE
	26
	 R$                  18,92 
	 R$                   491,92 

	111
	DISJUNTOR ELETROMECÂNICO NEMA 1X20A
	UNIDADE
	23
	 R$                  18,75 
	 R$                   431,25 

	112
	DISJUNTOR ELETROMECÂNICO NEMA 1X30A
	UNIDADE
	23
	 R$                  19,69 
	 R$                   452,87 

	113
	DISJUNTOR ELETROMECÂNICO NEMA 2X15A
	UNIDADE
	23
	 R$                  71,27 
	 R$                1.639,21 

	114
	DISJUNTOR ELETROMECÂNICO NEMA 2X20A
	UNIDADE
	25
	 R$                  73,83 
	 R$                1.845,75 

	115
	DISJUNTOR ELETROMECÂNICO NEMA 2X30A
	UNIDADE
	23
	 R$                  82,42 
	 R$                1.895,66 

	116
	DISJUNTOR ELETROMECÂNICO NEMA 3X30A
	UNIDADE
	23
	 R$                  99,39 
	 R$                2.285,97 

	117
	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	57
	 R$                  10,47 
	 R$                   596,79 

	118
	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	38
	 R$                  14,10 
	 R$                   535,80 

	119
	DISJUNTOR MONOPOLAR 40A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	38
	 R$                  14,44 
	 R$                   548,72 

	120
	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	40
	 R$                  14,91 
	 R$                   596,40 

	121
	DISJUNTOR NEMA 2X40A
	UNIDADE
	18
	 R$                  92,48 
	 R$                1.664,64 

	122
	DISJUNTOR NEMA 2X50A
	UNIDADE
	18
	 R$                  94,12 
	 R$                1.694,16 

	123
	DISJUNTOR NEMA 3 X 100A
	UNIDADE
	30
	 R$               143,83 
	 R$                4.314,90 

	124
	DISJUNTOR NEMA 3X40A
	UNIDADE
	18
	 R$                  94,88 
	 R$                1.707,84 

	125
	DISJUNTOR NEMA 3X50A
	UNIDADE
	39
	 R$               106,84 
	 R$                4.166,76 

	126
	DISJUNTOR NEMA 3X60A
	UNIDADE
	38
	 R$               122,14 
	 R$                4.641,32 

	127
	DISJUNTOR NEMA 3X70A
	UNIDADE
	38
	 R$               131,68 
	 R$                5.003,84 

	128
	DISJUNTOR NEMA 3X90A
	UNIDADE
	18
	 R$               140,49 
	 R$                2.528,82 

	129
	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	35
	 R$               189,27 
	 R$                6.624,45 

	130
	DISJUNTOR TRIPOLAR 150A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	35
	 R$               427,85 
	 R$              14.974,75 

	131
	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	78
	 R$                  53,65 
	 R$                4.184,70 

	132
	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	78
	 R$                  58,07 
	 R$                4.529,46 

	133
	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	78
	 R$                  64,69 
	 R$                5.045,82 

	134
	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	78
	 R$                  68,10 
	 R$                5.311,80 

	135
	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	35
	 R$               123,72 
	 R$                4.330,20 

	136
	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A PARA TRILHO DIN
	UNIDADE
	49
	 R$               136,59 
	 R$                6.692,91 

	137
	DUCHA HIGIÊNICA, 3 TEMPERATURA, COM NO MÍNIMO 4300W, 220V
	UNIDADE
	25
	 R$               338,05 
	 R$                8.451,25 

	138
	ELETRO CALHA DE PVC 20X20X2M
	METRO
	210
	 R$                  30,70 
	 R$                6.447,00 

	139
	ELETRO CALHA DE PVC 30X30X2M
	METRO
	160
	 R$                  41,93 
	 R$                6.708,80 

	140
	ELETRODUTO CORRUGADO 1 POLEGADA
	METRO
	200
	 R$                    3,52 
	 R$                   704,00 

	141
	ELETRODUTO CORRUGADO 2 POLEGADAS
	METRO
	950
	 R$                    8,34 
	 R$                7.923,00 

	142
	ELETRODUTO CORRUGADO 3 POLEGADAS
	METRO
	380
	 R$                  14,27 
	 R$                5.422,60 

	143
	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4
	METRO
	518
	 R$                    2,39 
	 R$                1.238,02 

	144
	ELETRODUTO PVC 2.1/2
	UNIDADE
	4
	 R$                  69,78 
	 R$                   279,12 

	145
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1  1/2 POLEGADA, COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	30
	 R$                  44,49 
	 R$                1.334,70 

	146
	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1   POLEGADA, COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	30
	 R$                  23,72 
	 R$                   711,60 

	147
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 2 POLEGADA, COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	50
	 R$                  58,00 
	 R$                2.900,00 

	148
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3 POLEGADAS
	UNIDADE
	50
	 R$               106,89 
	 R$                5.344,50 

	149
	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4  POLEGADA, COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	30
	 R$                  14,86 
	 R$                   445,80 

	150
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, ANTI-CHAMA DN 20 MM (1/2")
	METRO
	80
	 R$                  11,33 
	 R$                   906,40 

	151
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, ANTI-CHAMA DN 40 MM (1 1/4")
	METRO
	80
	 R$                  31,51 
	 R$                2.520,80 

	152
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, ANTI-CHAMA DN 85 MM (3") 3 METROS
	UNIDADE
	84
	 R$               103,17 
	 R$                8.666,28 

	153
	ESPELHO PLACA CEGA 4 X 2, COR BRANCA, COM SUPORTE/ENCAIXE
	UNIDADE
	130
	 R$                    2,78 
	 R$                   361,40 

	154
	FITA DE AÇO PERFURADA 19MM
	METRO
	190
	 R$                    4,77 
	 R$                   906,30 

	155
	FITA DUPLA FACE 19MM X 20 METROS
	UNIDADE
	85
	 R$                  76,19 
	 R$                6.476,15 

	156
	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 19MM X 20 METROS
	UNIDADE
	105
	 R$                  77,08 
	 R$                8.093,40 

	157
	FITA ISOLANTE - ROLO 10 METROS
	UNIDADE
	146
	 R$                    6,27 
	 R$                   915,42 

	158
	FITA ISOLANTE - ROLO 5 METROS
	UNIDADE
	50
	 R$                    3,70 
	 R$                   185,00 

	159
	FITA ISOLANTE 19MM ROLO 20M
	UNIDADE
	121
	 R$                    8,05 
	 R$                   974,05 

	160
	FITA ISOLANTE COR AMARELA 10M
	UNIDADE
	62
	 R$                    6,50 
	 R$                   403,00 

	161
	FITA ISOLANTE COR AZUL 10M
	UNIDADE
	40
	 R$                    6,74 
	 R$                   269,60 

	162
	FITA ISOLANTE COR BRANCA 10M
	UNIDADE
	68
	 R$                    7,14 
	 R$                   485,52 

	163
	FITA ISOLANTE COR VERMELA 10M
	UNIDADE
	37
	 R$                    6,97 
	 R$                   257,89 

	164
	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO, COM NO MÍNIMO 19MM DE LARGURA E 10M DE COMPRIMENTO, PARA APLICAÇÃO EM QUALQUER SUPERFÍCIE, COR PRETA, COM PESO APROXIMADO DE 500G O ROLO.
	ROLO
	287
	 R$                  32,82 
	 R$                9.419,34 

	165
	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M
	UNIDADE
	215
	 R$                    4,73 
	 R$                1.016,95 

	166
	FUSÍVEL DE VIDRO 5X20MM 10A 250V
	UNIDADE
	1.025
	 R$                    1,33 
	 R$                1.363,25 

	167
	FUSÍVEL DE VIDRO 5X20MM 15A 250V
	UNIDADE
	1.035
	 R$                    1,28 
	 R$                1.324,80 

	168
	FUSÍVEL DE VIDRO 5X20MM 7A 250V
	UNIDADE
	1.060
	 R$                    1,09 
	 R$                1.155,40 

	169
	FUSÍVEL DE VIDRO 6X30MM 10A 250V
	UNIDADE
	1.050
	 R$                    1,80 
	 R$                1.890,00 

	170
	FUSÍVEL DE VIDRO 6X30MM 20A 250V
	UNIDADE
	1.050
	 R$                    2,07 
	 R$                2.173,50 

	171
	FUSÍVEL DE VIDRO 6X30MM 20A 250V
	UNIDADE
	1.040
	 R$                    2,19 
	 R$                2.277,60 

	172
	FUSÍVEL NH 630A RETARDADO
	UNIDADE
	20
	 R$               252,95 
	 R$                5.059,00 

	173
	GRAMPO PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8
	PEÇAS DIVERSAS
	130
	 R$                  10,73 
	 R$                1.394,90 

	174
	HASTE ATERRAMENTO LAM. BAIXA CAMADA 12,7MMX2,4M
	UNIDADE
	80
	 R$                  65,20 
	 R$                5.216,00 

	175
	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM TOMADA
	UNIDADE
	170
	 R$                  12,22 
	 R$                2.077,40 

	176
	INTERRUPTOR DE SOBREPOR
	UNIDADE
	105
	 R$                    8,03 
	 R$                   843,15 

	177
	INTERRUPTOR DUPLO DE EMBUTIR BRANCO
	UNIDADE
	75
	 R$                  11,62 
	 R$                   871,50 

	178
	INTERRUPTOR DUPLO DE EMBUTIR COM TOMADA
	UNIDADE
	90
	 R$                  21,66 
	 R$                1.949,40 

	179
	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR BRANCO
	UNIDADE
	85
	 R$                    9,00 
	 R$                   765,00 

	180
	ISOLADOR DE PORCELANA REX 72X72
	UNIDADE
	50
	 R$                  21,70 
	 R$                1.085,00 

	181
	LÂMPADA BULBO LED LEITOSA E27 30W MAIOR QUE 800 LUMMENS 6400K, 100-240V
	UNIDADE
	940
	 R$                  20,93 
	 R$              19.674,20 

	182
	LÂMPADA COMPACTA 45W 127V
	UNIDADE
	540
	 R$                  46,20 
	 R$              24.948,00 

	183
	LÂMPADA DICRÓICA DIMERIZAVEL LED 7 WATS 3000K 85 A 265 VAC
	UNIDADE
	70
	 R$                  29,66 
	 R$                2.076,20 

	184
	LÂMPADA DICRÓICA LED 6W GU10 - LUZ BRANCA FRIA E BRANCA QUENTE - BIVOLT DIMERIZAVEL
	UNIDADE
	145
	 R$                  53,31 
	 R$                7.729,95 

	185
	LAMPADA ESPIRAL 25W 127V 6400K
	UNIDADE
	140
	 R$                  19,40 
	 R$                2.716,00 

	186
	LAMPADA ESPIRAL 33W 127V 6400K
	UNIDADE
	140
	 R$                  27,90 
	 R$                3.906,00 

	187
	LAMPADA ESPIRAL 45W 127V 6400K
	UNIDADE
	155
	 R$                  54,72 
	 R$                8.481,60 

	188
	LÂMPADA ESPIRAL 59W 127V 6400K
	UNIDADE
	105
	 R$                  60,38 
	 R$                6.339,90 

	189
	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W, 6400K, BASE e27, BULBO 4U, EFICIÊNCIA LUMINOSA 63 lm/W
	UNIDADE
	130
	 R$                  35,43 
	 R$                4.605,90 

	190
	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 33W 220V 6400K E27
	UNIDADE
	30
	 R$                  33,07 
	 R$                   992,10 

	191
	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR16W  TEMPERATURA DA COR 6400K BULBO T8 IRC >80$% BASE G13 FLUXO LUMINOSO 1000 LUMENS DIÂMETRO 25MM COMPRIMENTO 600MM
	UNIDADE
	70
	 R$                  16,36 
	 R$                1.145,20 

	192
	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W TEMPERATURA DA COR 6400K, BULBO T8 IRC >80% BASE G13, FLUXO LUMINOSO 2115 LUMENS  DIÂMETRO 25MM COMPRIMENTO 1210MM
	UNIDADE
	100
	 R$                  19,12 
	 R$                1.912,00 

	193
	LAMPADA HO LED TUBULAR 40W, 240CM 6400K 100-240V EM POLICARBONATO LEITOSO, BASE G13 COM PRESILIA CENTRAL, LIGAÇÃO EM UMA DAS EXTREMIDADES
	UNIDADE
	220
	 R$                  77,52 
	 R$              17.054,40 

	194
	LAMPADA LED BULBO 12W 127/220V SOQUETE E-27 6400K
	UNIDADE
	805
	 R$                  10,51 
	 R$                8.460,55 

	195
	LAMPADA LED BULBO 15W 127/220V SOQUETE E-27 6400K
	UNIDADE
	615
	 R$                  13,82 
	 R$                8.499,30 

	196
	LAMPADA LED BULBO 18W E27, 6500K, BIVOLT, COM NO MÍNIMO 1100 LUMENS, ABERTURA MÍNIMA DE 160 GRAUS.
	UNIDADE
	915
	 R$                  25,74 
	 R$              23.552,10 

	197
	LAMPADA LED BULBO 9W 127V SOQUETE E-27
	UNIDADE
	570
	 R$                    8,75 
	 R$                4.987,50 

	198
	LAMPADA LED TUBULAR T8 1200MM 4000 K, IGUAL OU SUPERIOR A 18W TENSÃO 110-240V, 60HZ, BASE G13, ÂNGULO RAIO 120°, 1600 LUMENS, VIDA ÚTIL COM NO MÍNIMO 25.000 HORAS, ABNT IEC/PAS 62612:2013. LIGAÇÃO EM UMA DAS EXTREMIDADES
	UNIDADE
	360
	 R$                  22,95 
	 R$                8.262,00 

	199
	LAMPADA LED TUBULAR T8 1200MM 6400 K, IGUAL OU SUPERIOR A 18W TENSÀO 110-240V, 60HZ, BASE G13, ANGULO RAI0120°,MINIMO 1850 LUMENS, COM NO MÍNIMO 25.000 HORAS, BULBO EM POLICARBONATO LEITOSO, LIGAÇÃO EM UMA DAS EXTREMIDADES, ABNT IEC/PAS 62612:2013,
	UNIDADE
	530
	 R$                  19,52 
	 R$              10.345,60 

	200
	LAMPADA LED TUBULAR T8 600MM 6400 K,IGUAL OU SUPERIOR A 9W TENSÃO 110-240V, 60HZ, BASE G13, ÂNGULO RAIO 120°, 800 LUMENS, COM NO MÍNIMO 25.000 HORAS, ABNT IEC/PAS 62612:2013, LIGAÇÃO EM UMA DAS EXTREMIDADES
	UNIDADE
	220
	 R$                  15,34 
	 R$                3.374,80 

	201
	LAMPADA VAPOR METALICO 150W
	UNIDADE
	30
	 R$                  39,85 
	 R$                1.195,50 

	202
	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W E40
	UNIDADE
	30
	 R$                  58,00 
	 R$                1.740,00 

	203
	LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W OVOIDE/TUBULAR
	UNIDADE
	180
	 R$                  52,15 
	 R$                9.387,00 

	204
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32X
	UNIDADE
	90
	 R$               216,07 
	 R$              19.446,30 

	205
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS BI-VOLT
	UNIDADE
	535
	 R$                  25,61 
	 R$              13.701,35 

	206
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 110/220V, AUTONOMIA DE 3 HORAS, ÁREA DE ABRANGÊNCIA 250M², FLUXO LUMINOSO 1.200 LUMENS 02 FARÓIS, COM 2X24 SMD LEDS DE ALTA POTÊNCIA, BATERIA  GEL SELADA LEAD ACID 6V/4AH, GRAU DE PROTEÇÃO IP-20, TEMPERATURA DA COR DO LED 6000 - 7000K, MATERIAL PLÁSTICO ABS, VIDA ÚTIL 200 CICLOS, CONSUMO 4W, DIMENSÕES: 195 X 227 X 56.4 MM, PESO 1300G, LENTE COM ÂNGULO DE 140°.
	UNIDADE
	160
	 R$               158,51 
	 R$              25.361,60 

	207
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 110/220V, AUTONOMIA DE 3 HORAS, ÁREA DE ABRANGÊNCIA 600M², FLUXO LUMINOSO 3.000 LUMENS 02 FARÓIS, COM 2X24 SMD LEDS DE ALTA POTÊNCIA, BATERIA  GEL SELADA LEAD ACID, GRAU DE PROTEÇÃO IP-20, TEMPERATURA DA COR DO LED 6000 - 7000K, MATERIAL PLÁSTICO ABS, VIDA ÚTIL 200 CICLOS, LENTE COM ÂNGULO DE 140°.
	UNIDADE
	135
	 R$               299,12 
	 R$              40.381,20 

	208
	LUMINÁRIA LED 200W ILUMINAÇÃO PÚBLICA POSTE IP67 BIVOLT, TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000-6500K), COM 04 CHIPS, FLUXO LUMINOSO: 24.000 LÚMENS, COM PROTEÇÃO: IP67 (PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E POEIRA), EM ALUMINIO E ACRILÍCO REFORÇADO, COM VIDA ÚTIL: 50.000(MÉDIA) E TAMANHO DO ENCAIXE DO POSTE: 5,3 CM
	UNIDADE
	70
	 R$               747,62 
	 R$              52.333,40 

	209
	LUMINÁRIA TARTARUGA ALUMÍNIO PARA LÂMPADAS 150 WATTS
	UNIDADE
	130
	 R$                  67,62 
	 R$                8.790,60 

	210
	LUVA ELETRODUTO 2 1/2
	UNIDADE
	10
	 R$                  14,49 
	 R$                   144,90 

	211
	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1  POLEGADA COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	32
	 R$                    4,52 
	 R$                   144,64 

	212
	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/2 POLEGADA COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	2
	 R$                    5,47 
	 R$                     10,94 

	213
	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO 2 POLEGADA COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	32
	 R$                    7,32 
	 R$                   234,24 

	214
	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 POLEGADA COMPATÍVEL COM A MARCA 3M
	UNIDADE
	30
	 R$                    2,40 
	 R$                     72,00 

	215
	LUXÍMETRO DE 20000 LUX
	UNIDADE
	8
	 R$               700,26 
	 R$                5.602,08 

	216
	MANGUEIRA DE LED DECORATIVA RGB MIN 5W/M ROLO 100MTS COM 5 FONTES E CONEXÕES 220V(COTA PARA ME/EPP)
	ROLO
	58
	 R$            1.374,12 
	 R$              79.698,96 

	217
	MANGUEIRA DE LED DECORATIVA RGB MIN 5W/M ROLO 100MTS COM 5 FONTES E CONEXÕES 220V
	ROLO
	529
	 R$            1.374,12 
	 R$           726.909,48 

	218
	MASSA DE CALAFETAR EM  FILETES, EMBALAGEM 350G
	CAIXA
	29
	 R$                  14,49 
	 R$                   420,21 

	219
	MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER 20 A 80M MULTIMETRO DIGITAL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DISPLAY LCD/CONTAGEM: 3 1/2 DÍGITOS/2000; ILUMINAÇÃO: SIM; TRUE RMS: SIM; TENSÃO DC: 200M/2/20/200/1000V; TENSÃO AC: 200M/2/20/200/750V; CORRENTE DC: 2M/20M/200M/20A; CORRENTE AC: 2M/20M/200M/20A; RESISTÊNCIA: 200/2K/20K/200K/2M/20M/200MOHMS; TEMPERATURA: -20~+1000°C; CAPACITÂNCIA: 20N/200N/2U/20U/200UF/2000UF; INDUTÂNCIA: 2M/20M/200M/2H/20H; FREQUÊNCIA: 10/100/1K/10K/100K/1MHZ; TESTE DE CONTINUIDADE/DIODO: SIM; TESTE HFE: SIM; DATA/PEAK HOLD: SIM; MÁX./MÍN./RELATIVO: SIM; AUTODESLIGAMENTO: SIM; MUDANÇA DE FAIXA: MANUAL; PRECISÃO BÁSICA: 0,005; CATEGORIA DE SEGURANÇA: CAT III 1000V.
	UNIDADE
	1
	 R$               895,60 
	 R$                   895,60 

	220
	MICRÔMETRO EXTERNO DIGITAL, CAPACIDADE DE 0-25MM, RESOLUÇÃO 0,001MM, COM PROTEÇÃO NO MÍNIMO IP 65 E FUNÇÃO DE AUTO DESLIGAMENTO
	UNIDADE
	3
	 R$            1.342,36 
	 R$                4.027,08 

	221
	MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO , 10A 250V BRANCO COMPATÍVEL COM A MARCA TRAMONTINA
	UNIDADE
	150
	 R$                  13,06 
	 R$                1.959,00 

	222
	MÓDULO INTERRUPTOR PIALPLUS PARALELO 10A 250V
	UNIDADE
	161
	 R$                  27,81 
	 R$                4.477,41 

	223
	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V  COMPATÍVEL  COM A MARCA TRAMONTINA  PARA LINHA LIZ, LIZFLEX, LUX2
	UNIDADE
	190
	 R$                  12,71 
	 R$                2.414,90 

	224
	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES PIAL PLUS, 10A 250V BRANCO
	UNIDADE
	195
	 R$                  18,24 
	 R$                3.556,80 

	225
	MÓDULO TAMPO CEGO COMPATÍVEL COM A MARCA TRAMONTINA
	UNIDADE
	140
	 R$                    1,65 
	 R$                   231,00 

	226
	MÓDULO TOMADA 20A
	UNIDADE
	265
	 R$                  11,34 
	 R$                3.005,10 

	227
	MÓDULO TOMADA 2P+T 20A VERMELHA
	UNIDADE
	180
	 R$                  15,57 
	 R$                2.802,60 

	228
	MÓDULO TOMADA 2P+T,  20A 250V VERMELHA COMPATÍVEL COM A MARCA TRAMONTINA LINHA  LIZFLEX
	UNIDADE
	152
	 R$                  12,38 
	 R$                1.881,76 

	229
	MÓDULO TOMADA 2P+T, 20A 250V BRANCA COMPATÍVEL COM A MARCA TRAMONTINA LINHA  LIZFLEX
	UNIDADE
	260
	 R$                  13,07 
	 R$                3.398,20 

	230
	MÓDULO TOMADA PARA TELEFONE RJ11 LIZFLEX BRANCO COMPATÍVEL COM A MARCA TRAMONTINA
	UNIDADE
	227
	 R$                  16,97 
	 R$                3.852,19 

	231
	MÓDULO TOMADA RJ45 CAT.6 BRANCO COMPATÍVEL COM A MARCA TRAMONTINA LINHA  LIZFLEX
	UNIDADE
	242
	 R$                  19,71 
	 R$                4.769,82 

	232
	MULTÍMETRO COM ALICATE AMPERÍMETRO TRUE RMS
	UNIDADE
	8
	 R$            1.284,22 
	 R$              10.273,76 

	233
	NÚCLEO/SUPORTE CENTRAL PARA 4 LUMINÁRIAS EM H PARA POSTE COM TOPO 180MM CIRCULAR PARA FIXAÇÃO. CONTENDO BRAÇOS COM 3 GRAUS DE ELEVAÇÃO, 600MM DE COMPRIMENTO E 48.3MM DE DIÂMETRO; E GERMINAÇÃO  DO SUPORTE DE 3 GRAUS DE ELEVAÇÃO E 240MM COMPRIMENTO PARA LUMINÁRIA 48.3MM DIÂMETRO. CONJUNTO GALVANIZADO CORTA FOGO CONTENDO PARAFUSO PRISIONEIRO ANTICORROSIVO.
	UNIDADE
	7
	 R$               348,87 
	 R$                2.442,09 

	234
	PAINEL ELÉTRICO QUADRO DE COMANDO 300X300X200MM
	UNIDADE
	37
	 R$               213,42 
	 R$                7.896,54 

	235
	PAQUÍMETRO DIGITAL FABRICADO EM AÇO INOX, COM DISPLAY EM LCD, COM FAIXA DE MEDIÇÃO 1MM -150MM (6")
	UNIDADE
	9
	 R$               402,21 
	 R$                3.619,89 

	236
	PARAFUSO CABEÇA QUAD.125MM
	UNIDADE
	360
	 R$                  13,36 
	 R$                4.809,60 

	237
	PARAFUSO CABEÇA QUAD.250MM
	UNIDADE
	350
	 R$                  18,12 
	 R$                6.342,00 

	238
	PARAFUSO CABEÇA QUAD.300MM
	UNIDADE
	400
	 R$                  22,12 
	 R$                8.848,00 

	239
	PARAFUSO CABEÇA QUAD.350MM
	UNIDADE
	370
	 R$                  23,85 
	 R$                8.824,50 

	240
	PARAFUSO CABEÇA QUAD.400MM
	UNIDADE
	370
	 R$                  31,56 
	 R$              11.677,20 

	241
	PARAFUSO MÁQUINA 5/8 X 175MM
	UNIDADE
	652
	 R$                  13,04 
	 R$                8.502,08 

	242
	PASSADOR FIO 10MT
	UNIDADE
	31
	 R$                  27,35 
	 R$                   847,85 

	243
	PASSADOR FIO 20MT
	UNIDADE
	36
	 R$                  33,83 
	 R$                1.217,88 

	244
	PASTA LUBRIFICANTE PARA FIOS
	UNIDADE
	35
	 R$                  33,91 
	 R$                1.186,85 

	245
	PISCA PISCA NATALINO LED RGB 100 LEDS 100-240V
	UNIDADE
	297
	 R$                  38,24 
	 R$              11.357,28 

	246
	PLAFON PVC 1 LAMPADA E-27
	UNIDADE
	400
	 R$                    6,03 
	 R$                2.412,00 

	247
	PLAFLON.SPOT 200W PORCELANA BCO INTERNEED
	UNIDADE
	170
	 R$                    6,38 
	 R$                1.084,60 

	248
	PLUG FEMEA 2P 10A
	UNIDADE
	204
	 R$                    4,85 
	 R$                   989,40 

	249
	PLUG FEMEA 2P+T 20A
	UNIDADE
	224
	 R$                    7,11 
	 R$                1.592,64 

	250
	PLUG FEMEA PARA EXTENSÃO REFORÇADO 10A 250V
	UNIDADE
	322
	 R$                    7,09 
	 R$                2.282,98 

	251
	PLUG FEMEA PARA EXTENSÃO REFORÇADO 20A 250V
	UNIDADE
	269
	 R$                    8,56 
	 R$                2.302,64 

	252
	PLUG MACHO 2P 10A
	UNIDADE
	242
	 R$                    5,01 
	 R$                1.212,42 

	253
	PLUG MACHO 2P+T 20A
	UNIDADE
	242
	 R$                    8,87 
	 R$                2.146,54 

	254
	PLUG MACHO PARA EXTENSÃO REFORÇADO 10A 250V
	UNIDADE
	230
	 R$                    5,03 
	 R$                1.156,90 

	255
	PLUG MACHO PARA EXTENSÃO REFORÇADO 20A 250V
	UNIDADE
	184
	 R$                    8,52 
	 R$                1.567,68 

	256
	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12 M 300 DAN BASE 410 MM E 170 MM DE TOPO
	UNIDADE
	32
	 R$            2.476,39 
	 R$              79.244,48 

	257
	POSTE PT 200 DAN
	UNIDADE
	31
	 R$            1.240,69 
	 R$              38.461,39 

	258
	PROJETOR LED - IP65 OU SUPERIOR - 3000K - 9000 LUMENS
	UNIDADE
	15
	 R$               330,24 
	 R$                4.953,60 

	259
	PUNHO PARA FUSIVEL NH - SACA FUSIVEL
	UNIDADE
	13
	 R$               315,77 
	 R$                4.105,01 

	260
	QUADRO DISTRIBUIDOR SOBREPOR 30 DIN 100A TRIFÁSICO
	UNIDADE
	8
	 R$               677,90 
	 R$                5.423,20 

	261
	QUADRO EXTERNO PARA 6 DISJUNTORES
	UNIDADE
	8
	 R$                  67,23 
	 R$                   537,84 

	262
	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W EXTERNO SEM FOTOCÉLULA
	UNIDADE
	100
	 R$               105,27 
	 R$              10.527,00 

	263
	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 SEM FOTOCÉLULA
	UNIDADE
	100
	 R$               121,94 
	 R$              12.194,00 

	264
	REATOR VAPOR METÁLICO 400W SEM FOTOCÉLULA EXTERNO
	UNIDADE
	90
	 R$               146,13 
	 R$              13.151,70 

	265
	REATOR VAPOR METÁLICO EXTERNO AF 400W/220V
	UNIDADE
	140
	 R$               142,18 
	 R$              19.905,20 

	266
	REFLETOR DE LED 100W. BIVOLT AUTOMÁTICA; FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTÊNCIA - IGUAL OU SUPERIOR A 0,98; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70, PROTETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA, IP MÍNIMO 66 DO PRODUTO; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000HS (L70) SISTEMA DE ATERRAMENTO; FLUXO LUMINOSO EFETIVO MAIOR OU IGUAL DE 12.000/LM MAIOR OU IGUAL 120LM/W; ÂNGULO DE IRRADIAÇÃO ABERTO; TEMPERATURA DE COR ACIMA DE 6000KOU SUPERIOR.
	UNIDADE
	220
	 R$               136,59 
	 R$              30.049,80 

	267
	REFLETOR DE LED 150W. REFLETOR BIVOLT AUTOMÁTICA; FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTÊNCIA - IGUAL OU SUPERIOR A 0,98; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70, PROTETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA, IP MÍNIMO 66 DO PRODUTO; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000HS (L70) SISTEMA DE ATERRAMENTO; FLUXO LUMINOSO EFETIVO MAIOR OU IGUAL DE 18.000/LM MAIOR OU IGUAL 120LM/W; ÂNGULO DE IRRADIAÇÃO ABERTO; TEMPERATURA DE COR ACIMA DE 5000K.
	UNIDADE
	254
	 R$               182,23 
	 R$              46.286,42 

	268
	REFLETOR DE LED 220V 400W, COM 08 CHIPS,  FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTEEM MALHA FECHADA;  ALTO FATOR DE POTÊNCIA, IGUAL OU SUPERIOR A 0,98. DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE  INFERIOR A 10%. INDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES(IRC) MAIOR OU IGUAL A 70. PROTETOR CONTRA SURTOS 10KV.  IP MINIMO 66. LED COM VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50000HS. FLUXO LUMINOSO 120 LUMENS/W TEMPERATURA  DA COR 6000K OU SUPERIOR
	UNIDADE
	110
	 R$               540,78 
	 R$              59.485,80 

	269
	REFLETOR DE LED BIVOLT 20W FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTEEM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTÊNCIA, IGUAL OU SUPERIOR A 0,98. DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%. INDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES(IRC) MAIOR OU IGUAL A 70. PROTETOR CONTRA SURTOS10KV.  IP MINIMO 66. LED COM VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50000HS. FLUXO LUMINOSO 120 LUMENS/W TEMPERATURA DA COR 6000K OU SUPERIOR
	UNIDADE
	121
	 R$                  48,72 
	 R$                5.895,12 

	270
	REFLETOR DE LED BIVOLT 50W  FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTEEM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTÊNCIA, IGUAL OU SUPERIOR A 0,98. DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%. INDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES(IRC) MAIOR OU IGUAL A 70. PROTETOR CONTRA SURTOS10KV. IP MINIMO 66. LED COM VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50000HS. FLUXO LUMINOSO 120 LUMENS/W TEMPERATURA DA COR 6000K OU SUPERIOR
	UNIDADE
	146
	 R$                  74,20 
	 R$              10.833,20 

	271
	REFLETOR DE LED COM POTENCIA MÁXIMA DE 250W. BIVOLT AUTOMÁTICA; FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTENCIA -IGUAL OU SUPERIOR A 0,98; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70,PROTETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA, IP MÍNIMO 66 DO PRODUTO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, LENTE DE PROTEÇÃO EM VIDRO PLANO TEMPERADO,  LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000HS(L70) SISTEMA DE ATERRAMENTO; FLUXO LUMINOSO EFETIVO MAIOR OU IGUAL DE 37.500/LM  150LM/W, ÂNGULO DE IRRADIAÇÃO LENTE DE 60°, TEMPERATURA MÉDIA DE COR  5000K. GARANTIA DE 5 ANOS. MARCA DE REFERÊNCIA CONEXLED E/OU ZAGONEL E/OU ESB.
	UNIDADE
	80
	 R$               955,87 
	 R$              76.469,60 

	272
	REFLETOR DE LED COM POTENCIA MÁXIMA DE 500W. BIVOLT AUTOMÁTICA; FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTENCIA -IGUAL OU SUPERIOR A 0,98; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70,PROTETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA, IP MÍNIMO 66 DO PRODUTO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, LENTE DE PROTEÇÃO EM VIDRO PLANO TEMPERADO,  LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000HS(L70) SISTEMA DE ATERRAMENTO; FLUXO LUMINOSO EFETIVO MAIOR OU IGUAL DE 75.000/LM  150LM/W, ÂNGULO DE IRRADIAÇÃO LENTE DE 60°, TEMPERATURA MÉDIA DE COR  5000K. GARANTIA DE 5 ANOS.. MARCA DE REFERÊNCIA CONEXLED E/OU ZAGONEL E/OU ESB.
	UNIDADE
	45
	 R$               782,23 
	 R$              35.200,35 

	273
	REFLETOR DE LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 400W BIVOLT AUTOMÁTICO; FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; FATOR DE POTÊNCIA - IGUAL OU SUPERIOR A 0,90; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70, IP MÍNIMO 66 DO PRODUTO; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 25.000HS, SISTEMA DE ATERRAMENTO; FLUXO LUMINOSO EFETIVO MAIOR OU IGUAL DE 30.000/LM, MAIOR OU IGUAL 90LM/W; ÂNGULO DE IRRADIAÇÃO DE NO MÍNIMO 120°; TEMPERATURA MÉDIA DE COR DE NO MÍNIMO 5000K. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO.(COTA ME/EPP)
	UNIDADE
	70
	 R$               371,39 
	 R$              25.997,30 

	274
	REFLETOR DE LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 400W BIVOLT AUTOMÁTICO; FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; FATOR DE POTÊNCIA - IGUAL OU SUPERIOR A 0,90; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70, IP MÍNIMO 66 DO PRODUTO; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 25.000HS, SISTEMA DE ATERRAMENTO; FLUXO LUMINOSO EFETIVO MAIOR OU IGUAL DE 30.000/LM, MAIOR OU IGUAL 90LM/W; ÂNGULO DE IRRADIAÇÃO DE NO MÍNIMO 120°; TEMPERATURA MÉDIA DE COR DE NO MÍNIMO 5000K. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO.
	UNIDADE
	210
	 R$               371,39 
	 R$              77.991,90 

	275
	REFLETOR LED BIVOLT 250W REFLETOR DE LED BIVOLT 250 W FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTÊNCIA, IGUAL OU SUPERIOR A 0,98. DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%. INDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES(IRC) MAIOR OU IGUAL A 70. PROTETOR CONTRA SURTOS10KV. IP MINIMO 66. LED COM VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50000HS. FLUXO LUMINOSO 120 LUMENS/W TEMPERATURA DA COR 6000K OU SUPERIOR
	UNIDADE
	150
	 R$               490,99 
	 R$              73.648,50 

	276
	RELE FOTO ELÉTRICO 220V COM BASE
	UNIDADE
	50
	 R$                  36,33 
	 R$                1.816,50 

	277
	RELE FOTO ELÉTRICO 220V SEM BASE
	UNIDADE
	50
	 R$                  30,23 
	 R$                1.511,50 

	278
	RELE FOTOELÉTRICO, BIVOLT, COM PROTEÇÃO E CONECTOR, TENSÃO 127V/600W - 220V/100W
	UNIDADE
	100
	 R$                  45,37 
	 R$                4.537,00 

	279
	RESISTÊNCIA 127V 5500W COMPATÍVEL COM MAXIDUXA MARCA LORENZETI
	UNIDADE
	91
	 R$                  23,08 
	 R$                2.100,28 

	280
	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 5500W 220V COMPATÍVEL COM A MARCA LORENZETTI MAXI DUCHA
	UNIDADE
	276
	 R$                  25,04 
	 R$                6.911,04 

	281
	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO TURBO ELETRÔNICO 220V
	UNIDADE
	111
	 R$                  25,73 
	 R$                2.856,03 

	282
	RESISTÊNCIA PARA DUCHA HIGIÊNICA, 3 TEMPERATURAS, 4300W, 220V
	UNIDADE
	27
	 R$                  37,06 
	 R$                1.000,62 

	283
	RESISTÊNCIA PARA TORNEIRA ELÉTRICA, 4 TEMPERATURAS, 210V, 4800W
	UNIDADE
	11
	 R$                  23,50 
	 R$                   258,50 

	284
	RESISTÊNCIA PARA TORNEIRA ELÉTRICA, 4 TEMPERATURAS, 220V, 5500W
	UNIDADE
	13
	 R$                  24,87 
	 R$                   323,31 

	285
	RODA DE MEDIÇÃO (TRENA) COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: DIÂMETRO DA RODA: 31,83CM, LIMITE DE CONTAGEM: 9.999,9 M, PRECISÃO: MAIS OU MENOS 5 MM/M, CIRCUNFERÊNCIA DA RODA: 1 M, UNIDADES DE MEDIÇÃO: M/DM, PESO: 1,4 KG
	UNIDADE
	11
	 R$               682,74 
	 R$                7.510,14 

	286
	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR
	UNIDADE
	50
	 R$                    4,88 
	 R$                   244,00 

	287
	SOQUETE SIMPLES PENDENTE
	UNIDADE
	165
	 R$                    3,97 
	 R$                   655,05 

	288
	TERMINAL DE COMPRESSÃO SEM ISOLAÇÃO COM BOCA EXPANDIDA TIPO OLHAL 70MM
	UNIDADE
	201
	 R$                  10,29 
	 R$                2.068,29 

	289
	TERMINAL DE COMPRESSÃO TM-95MM
	UNIDADE
	40
	 R$                  11,96 
	 R$                   478,40 

	290
	TERMINAL DE PRESSÃO 25MM
	UNIDADE
	501
	 R$                    9,46 
	 R$                4.739,46 

	291
	TERMINAL DE PRESSÃO 50MM
	UNIDADE
	501
	 R$                  11,58 
	 R$                5.801,58 

	292
	TERMINAL PINO COMPRIDO MACIÇO 95MM PADRÃO COPEL
	UNIDADE
	40
	 R$                  42,82 
	 R$                1.712,80 

	293
	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO A LASER PORTÁTIL
	UNIDADE
	39
	 R$               320,43 
	 R$              12.496,77 

	294
	TESTADOR DE CABOS DE REDE, KIT LOCALIZADOR DE CABOS (GERADOR DE TOM - RJ-11 E RJ-45). DEVE POSSUIR SUPORTE A LOCALIZAÇÃO DE CABOS DE TELEFONE E REDE; DEVE TER SUPORTE A VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DO CABO LAN (PAR TRANÇADO SEM BLINDAGEM); SUPORTE A RJ-11 E RJ-45; DEVE ACOMPANHAR ESTOJO PARA TRANSPORTE, FONE DE OUVIDO, PATCH CORD, CABO COM GARRAS JACARÉ E PLUGUE RJ-11 AO MENOS; DISTÂNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO: 100 METROS; FREQUÊNCIA DO TOM: 1KHZ; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES IN LOCO.
	UNIDADE
	3
	 R$               264,93 
	 R$                   794,79 

	295
	TIMER DIGITAL PARA TRILHO
	UNIDADE
	11
	 R$               153,02 
	 R$                1.683,22 

	296
	TOMADA (ADAPTADOR) EM T
	UNIDADE
	365
	 R$                    9,21 
	 R$                3.361,65 

	297
	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T BRANCA 20A
	UNIDADE
	310
	 R$                    8,18 
	 R$                2.535,80 

	298
	TOMADA EXTERNA RETANGULAR 2P+T 20A
	UNIDADE
	285
	 R$                  10,20 
	 R$                2.907,00 

	299
	TOMADA SOBREPOR 20A
	UNIDADE
	325
	 R$                    9,22 
	 R$                2.996,50 

	300
	TRENA 10 METROS
	UNIDADE
	56
	 R$                  37,65 
	 R$                2.108,40 

	301
	TRENA 5 METROS
	UNIDADE
	40
	 R$                  28,50 
	 R$                1.140,00 

	302
	TRENA 50 METROS
	UNIDADE
	39
	 R$                  98,84 
	 R$                3.854,76 

	303
	TRENA A LASER ALCANCE 50 METROS
	UNIDADE
	9
	 R$               465,32 
	 R$                4.187,88 

	304
	TRILHO METÁLICO LISO PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES 35MM X 2M
	UNIDADE
	62
	 R$                  26,70 
	 R$                1.655,40 

	305
	TUBO DE SOLDA DE ESTANHO 183MMX10 63X37 25GRAMAS
	UNIDADE
	18
	 R$                  22,46 
	 R$                   404,28 

	306
	TUBO PARA LIGAÇÃO DE CHUVEIRO
	UNIDADE
	86
	 R$                  14,10 
	 R$                1.212,60 

	307
	TUBO PVC PRETO 1 POLEGADAS
	METRO
	120
	 R$                  13,88 
	 R$                1.665,60 

	308
	TUBO PVC PRETO 3/4 POLEGADAS
	METRO
	130
	 R$                  11,32 
	 R$                1.471,60 

	309
	VEDA CALHA 280G TRANSPARENTE
	UNIDADE
	165
	 R$                  22,27 
	 R$                3.674,55 

	TOTAIS
	 
	 R$                                             2.802.964,69 


b. As quantidades acima forma estabelecidas

(x) com base nos levantamentos realizados pelas Secretarias interessadas. 

c. Em relação aos preços, em atendimento ao disposto nos arts. 79 e ss. do Decreto Municipal n.º 77/2023, que trata do orçamento estimativo, para o objeto pretendido foram realizadas as seguintes pesquisas de preço: 

I. composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços (COMPRASNET), nos bancos (ou tabelas) de preços oficiais para objetos em geral, ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): 

(x) Portal Nacional de Contratações Públicas-PNCP  -https://www.gov.br/pncp/pt-br


(x) Bancos de preços oficiais consultada no link: https://app.bancodeprecos.com.br/Account/Access
(x) Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL Compras; Pesquisa de Preços - BLLCOMPRAS
(x) Painel de preços - https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-servicos


II. preços praticados em contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período máximo de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente: 

(x) preços similares da própria administração (consulta obrigatória, conforme art. 79, § 4.º do Dec. Mun. 77/2023): 

· Processo Licitatório 36/2023 - Pregão 17/2023 

(x) preços similares de outros contratantes públicos:

· Município de Jataizinho/PR – Pregão 056/2024;

· Município de Paranacity/PR- Pregão 01/2025.

III.
utilização de dados de pesquisa de preços publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo municipal, estadual ou federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso: 

(x) pesquisa de preço publicada em mídia especializada: 

(x) Sítio eletrônico especializado: Diversos portais e-commerce (Internet);

(x) Tribunal de contas do Estado do Paraná - https://pit.tce.pr.gov.br/Licitacao




d. REFERENCIAL DE PREÇO

i. O preço final para a contratação foi obtido da seguinte forma: através de média aritmética simples. 

ii. O MAPA DE PREÇOS encontra-se em anexo e será disponibilizada para consulta através do link: https://marechalcandidorondon.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1..

10. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
a. A contratação terá por finalidade o fornecimento de bens contínuos

b. O objeto será contratado mediante PREGÃO, conforme art. 6.º, XLI e 29 da Lei 14.133/2021, sendo classificado como de natureza COMUM, tendo em vista que os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital mediante especificações usuais no mercado.

c. O critério de julgamento a ser adotado será de menor preço.

d. Assim, após o estudo preliminar, verificamos que o objeto é de fundamental importância para aumentar a eficiência e reduzir os custos operacionais das secretarias municipais motivo pelo qual a equipe de estudo preliminar DECLARA A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO. 

e. Por fim, considerando as informações levantadas, a equipe de planeamento entende que o ETP
 deve ser classificado como NÃO SIGILOSO, nos termos da Lei 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação – sendo divulgado na sua integralidade

Marechal Cândido Rondon - PR, em 17 de fevereiro 2025.

		Bruna Camila Zastrow

Analista Técnico

		Rodrigo Emerson Copetti
 Diretor Especial de Departamento

	

	


REGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025
ANEXO II – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º ___/2025
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 23/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2025
O Município de Marechal Cândido Rondon, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa no Paço Municipal, sito à Rua Espírito Santo n.º 777, centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o n.º 76.205.814/0001-24, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Adriano Backes, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa .............................. inscrita no CNPJ sob o nº ............................, com sede na Rua/Av..........................n.º ........., Bairro/Vila/Estrada......., na cidade de............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., tendo em vista o que consta no Processo Licitatório nº 23/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133 de 1.º de abril de 2021, do Decreto Municipal n.º 77/2021 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais e equipamentos elétricos para anteder as demandas das Secretarias Municipais, o SAAE e a PROEM, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
1.1. Objeto da contratação:

	ITEM


	ESPECIFICAÇÃO
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANTIDADE
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1. O Termo de Referência;

1.2.2. O Edital da Licitação;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.
2.1.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.2. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadasas abrangências de aplicação.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. PREÇO
5.1.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....)

5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.1.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO 
5.2.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

5.2.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária de pagamento. 
5.3. PRAZO DE PAGAMENTO
5.3.1. O prazo para pagamento ao contratado e as demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este contrato. 

6. CLÁUSULA SÉXTA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO 
6.1. REVISÃO DOS PREÇOS 
6.1.1. Durante a execução contratual, sobrevindo força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou, ainda, fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, será assegurada a REVISÃO DOS PREÇOS, conforme descrito no art. 124, II, “d” da Lei n.º 14.133/2023 c/c art. 317 do Decreto Municipal n.º 77/2023, cabendo à empresa protocolar sua solicitação: 

6.1.1.1. no portal do cidadão, no endereço “https://marechalcandidorondon.atende.net/”, através do menu “Principais Serviços > Emissão de Processo Digital (Protocolo)”. Dúvidas podem ser sanadas através do endereço de e-mail ogsrp@mcr.pr.gov.br; ou, 
6.1.1.2. diretamente no departamento de Protocolo desta Prefeitura.
6.1.2. O pedido de REVISÃO deverá conter as justificativas e estar acompanhado de documentação idônea a demonstrar a variação dos preços e demonstração dos motivos que embasaram o referido pedido;

6.1.3. Poderão ser apresentados os seguintes documentos para tal comprovação:

6.1.3.1. Notas Fiscais próximas à data da apresentação da proposta de preço - para comprovação do custo do produto no momento da formulação da proposta – e Notas Fiscais contemporâneas ao pedido de revisão - para comprovação da variação no custo do produto;

6.1.3.2. Notas Fiscais de venda a outras pessoas jurídicas de direito público ou privado, utilizando-se o mesmo critério citado no item anterior;

6.1.3.3. Orçamentos do fabricante ou fornecedor do produto, desde que devidamente identificados, constando a logo da empresa, carimbo do CNPJ e assinatura do responsável/representante legal da empresa. Caso se trate de MEI, ME/EPP, o Comprovante de Inscrição e Situação cadastral deverá ser anexado ao orçamento;

6.1.3.4. Poderão, ainda, ser apresentadas comprovação de variação de preços com base nos preços praticados por outros órgãos públicos, consultados através de:

6.1.3.4.1. Site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Campo Informações para todos http://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/Relacon/Licitacao;

6.1.3.4.2. Compras Net, campo Painel de Preços https://www.gov.br/compras/pt-br/;

6.1.3.4.3. Nota Paraná, campo Menor Preço e campo Calcular Preço;

6.1.3.4.4. PNCP, portal Nacional de Contratações Publicas, https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1;

6.1.3.4.5. Consulta de preços, via internet. Nesse caso, deverão ser apresentados, no mínimo, três orçamentos de fontes diversas.

6.1.4. O OGSRP e/ou a Secretaria interessada poderão realizar diligências visando a verificação das variações mencionadas, ainda que o pedido esteja acompanhado da documentação supramencionada.

6.2. DO REAJUSTE 
6.2.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 
6.2.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.2.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.2.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

6.2.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.2.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.2.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

6.2.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
7.1. São obrigações do Contratante:
7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

7.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

7.1.7. Adotar as medidas necessárias em caso de descumprimento de obrigações do contratado, com a notificação da empresa e a instauração de processo administrativo de responsabilização; 

7.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

7.1.8.1.  A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 
7.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês.

7.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

8.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

8.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.1.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

8.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

8.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção ou Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

8.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

8.1.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.1.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 

8.1.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
8.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021).

8.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
8.1.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
8.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

8.1.17. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

8.1.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

8.1.19. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

8.1.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

8.1.21. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

8.1.22. Caso o valor total de contratos firmados pela empresa com o Município no exercício financeiro ultrapasse R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), a empresa deverá comprovar que possui Programa de Integridade de que trata a Lei Municipal n° 5.311/2022, implantado ou, ainda, firmar declaração de que promoverá a efetiva implementação no prazo de 6 (seis) meses, contados da celebração do contrato.

MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO

8.1.23. O contratado deverá observar os preceitos legais pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei anticorrupção (Lei n° 12.846/2013), o Decreto n° 11.129, de 11 de julho de 2022, e o Decreto Municipal n° 255, de 08 de setembro de 2020, bem como os tratados internacionais vigentes, que regem a matéria, sem prejuízo da responsabilização e aplicação das penalidades decorrentes dos atos de improbidade administrativa de que trata a Lei 8.429/1992 e dos atos ilícitos alcançados pela Lei 14.133/2021, bem como outras normas referentes a licitações e contratos com a administração pública.

8.1.23.1. O compromisso indicado acima, implica nos seguintes efeitos:

(i) declaração do licitante, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, de estar ciente dos dispositivos contidos na Lei n° 12.846/2013;

(ii) obrigação de tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013;

(iii) compromisso de envidar os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhore práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade, sob as penas da lei”;
(iv)  declaração de ciência de que na eventualidade de apuração de prática de atos lesivos contra a Administração Pública Municipal direta e Indireta, o respectivo processo administrativo atenderá ao disposto na Lei 12.846/2013 e no Decreto Municipal n° 255/2020.

9. CLÁUSULA NONA– GARANTIA DE EXECUÇÃO 

9.1.   Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

9.2. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;

i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”. “f” e “g” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do subitem acima deste Contrato, bem como nas condutas descritas nas alíneas “b” até “g” que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. Multa:
1. Moratória de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia, sobre o valor do contrato celebrado com contratação direta, em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. 

a) no cálculo da multa, sendo apurado resultado inferior a 0,5% (meio por cento), o valor será arredondado para 0,5%, conforme art. 156, § 3º, da Lei nº 14.133/2021.

b) Após o décimo quinto dia de atraso e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, com a conversão da multa em compensatória, podendo haver a extinção unilateral do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença, nos termos do art. 162, Parágrafo Único da Lei 14133/2021.

2. Moratória de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
i. O atraso superior ao dobro do prazo assinalado para início/execução do serviço autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 
3. Compensatória, para a inexecução parcial que não se enquadre na alínea “b” do subitem 10.1 acima, cujo valor será de 0,5% (meio por cento) a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

4. Compensatória, para a infração descrita na alínea “b” do subitem 11.1 acima, a multa será de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

5. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 10.1 acima, de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

6. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “d”, “e” e “f” do subitem 10.1, de 0,5% (meio por cento) a 8% (oito por cento) do valor do Contrato.

7. Para a infração descrita na letra “g” do subitem 10.1, a multa será de 0,5% (meio por cento) a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

8. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “h”, “i”, “j” e “k” do subitem 10.1, de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

10.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

10.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

10.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo de responsabilização, que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como as disposições contidas no Decreto Municipal n.º 77/2023 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).
10.9.  O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021), sem prejuízo da alimentação de outros sistemas.
10.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
10.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o Município. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

11.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.1.1. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.1.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.1.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.2. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
11.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.3. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.3.3. Indenizações e multas.

11.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

11.5. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

12.1.1. Orgão: 02 – Poder Executivo

12.1.2. Unidade: 004 – Secretaria Municipal de Administração
12.1.3. Fonte: 0 – Recursos Livres
12.1.4. Ação: 2009 – Manutenção e conservação dos bens móveis e imóveis  

12.1.5. Elemento de Despesa: 3.339.030.260 – Material elétrico e eletrônico
12.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
15.1. Incumbirá ao contratante providenciar a divulgação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei 14133/2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Marechal Cândido Rondon, XX de _________________ de 202X.

_________________________

Representante legal do CONTRATANTE
_________________________

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

Secretário Municipal de Administração
       Fiscal Administrativo de Contrato - SMAD
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025
ANEXO III – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025 

O MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, Estado do Paraná, com sede na Rua Espírito Santo, nº 777, Centro, na cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 76.205.814/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito, Sr. Adriano Backes, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 23/2025, publicada no PNCP, processo licitatório n.º 23/2025, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 77/2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

2. A presente Ata tem por objeto o aquisição de materiais e equipamentos elétricos para anteder as demandas das Secretarias Municipais, o SAAE e a PROEM, especificado no Termo de Referência, anexo do edital de Licitação nº 13/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a(s) proposta(s) cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s), independentemente de transcrição.
2. DA EMPRESA, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
Empresa detentora da Ata

2.1 XXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na Rua XXXXXXXX, nº XXX, Município de XXXXXXXXXXXX, Estado do XXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representada pelo seu representante, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
Preços, especificações e quantidades
2.2. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	MARCA/MODELO
	QUANTID. MÍNIMA
	QUANT. MÁXIMA
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	
	
	
	
	
	
	


2.3. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.
2.4. Será exigida garantia legal dos bens conforme item 2 do Termo de Referência. 
3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração

3.2. Além do gerenciador, são órgãos participantes do registro de preços: 

	QUANTIDADE POR ÓRGÃO REQUISITANTE

	ITEM
	UNIDADE
	SMAD
	SAAE
	PROEM
	SMED
	SMEL
	SMC
	SMI
	SMDE
	SMAPS
	SMSA
	SMP
	SMAS
	SMM
	QUANTIDADE

	1
	UNIDADE
	0
	0
	30
	1
	100
	3
	5
	10
	0
	5
	0
	4
	0
	158

	2
	UNIDADE
	0
	0
	25
	1
	100
	10
	5
	10
	20
	5
	0
	4
	0
	180

	3
	UNIDADE
	0
	0
	15
	2
	150
	3
	5
	20
	20
	5
	0
	0
	100
	320

	4
	UNIDADE
	0
	100
	5
	5
	50
	0
	0
	50
	20
	20
	0
	10
	6
	266

	5
	UNIDADE
	0
	50
	5
	5
	0
	0
	0
	50
	20
	20
	0
	10
	6
	166

	6
	UNIDADE
	0
	500
	0
	2
	50
	0
	0
	50
	20
	20
	0
	10
	6
	658

	7
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	2
	0
	0
	0
	42

	8
	UNIDADE
	0
	50
	5
	20
	0
	5
	5
	20
	5
	50
	0
	10
	10
	180

	9
	UNIDADE
	0
	50
	0
	5
	4
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	79

	10
	UNIDADE
	0
	50
	0
	5
	6
	0
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	101

	11
	UNIDADE
	0
	20
	0
	5
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	45

	12
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	3
	1
	0
	2
	9

	13
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	2

	14
	UNIDADE
	0
	0
	1
	30
	2
	5
	3
	15
	5
	10
	0
	15
	2
	88

	15
	ROLO
	0
	0
	1
	0
	2
	0
	10
	4
	3
	2
	0
	6
	0
	28

	16
	UNIDADE
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	500
	50
	300
	0
	20
	0
	890

	17
	UNIDADE
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	500
	50
	300
	0
	20
	0
	890

	18
	UNIDADE
	0
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	9

	19
	UNIDADE
	0
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	9

	20
	UNIDADE
	0
	50
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	95

	21
	UNIDADE
	0
	20
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	65

	22
	UNIDADE
	0
	50
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	95

	23
	UNIDADE
	0
	20
	0
	5
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55

	24
	UNIDADE
	0
	20
	0
	5
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55

	25
	UNIDADE
	0
	20
	0
	5
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55

	26
	METRO
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	60
	100
	0
	0
	0
	0
	210

	27
	METRO
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	60
	100
	0
	0
	0
	0
	210

	28
	METRO
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	100

	29
	METRO
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	300

	30
	METRO
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	31
	METRO
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	300
	0
	0
	0
	0
	350

	32
	METRO
	0
	300
	0
	0
	100
	0
	0
	300
	0
	200
	0
	0
	0
	900

	33
	METRO
	100
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	50
	150
	0
	0
	0
	700

	34
	METRO
	100
	300
	0
	100
	100
	0
	0
	200
	0
	200
	0
	100
	0
	1.100

	35
	METRO
	100
	300
	0
	100
	200
	0
	5
	400
	200
	150
	0
	200
	50
	1.705

	36
	METRO
	100
	300
	0
	0
	100
	0
	5
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	605

	37
	METRO
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	200
	0
	100
	0
	400

	38
	METRO
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	200
	600
	0
	0
	0
	50
	950

	39
	METRO
	0
	300
	0
	100
	100
	0
	0
	100
	300
	0
	0
	0
	0
	900

	40
	METRO
	0
	300
	0
	100
	100
	0
	0
	200
	400
	0
	0
	0
	0
	1.100

	41
	ROLO
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	5
	2
	2
	0
	2
	0
	14

	42
	METRO
	0
	300
	0
	250
	200
	0
	0
	0
	200
	200
	0
	100
	0
	1.250

	43
	ROLO
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	5
	5
	3
	3
	0
	4
	0
	23

	44
	ROLO
	0
	3
	0
	1
	1
	0
	0
	5
	5
	1
	0
	2
	0
	18

	45
	ROLO
	0
	5
	0
	1
	0
	0
	0
	3
	50
	5
	0
	0
	0
	64

	46
	METRO
	0
	3
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	0
	200
	0
	100
	0
	503

	47
	METRO
	0
	300
	0
	200
	200
	0
	0
	0
	200
	200
	0
	100
	0
	1.200

	48
	METRO
	100
	5
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	0
	300
	0
	200
	0
	805

	49
	METRO
	0
	300
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	400

	50
	METRO
	0
	0
	0
	0
	200
	0
	5
	200
	0
	200
	0
	100
	0
	705

	51
	METRO
	0
	300
	0
	150
	0
	0
	0
	150
	0
	100
	0
	0
	0
	700

	52
	METRO
	0
	500
	0
	250
	200
	0
	5
	200
	0
	200
	0
	0
	0
	1.355

	53
	ROLO
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	5
	2
	1
	0
	2
	0
	13

	54
	ROLO
	0
	5
	0
	1
	4
	0
	0
	5
	5
	3
	0
	4
	0
	27

	55
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	100
	0
	210

	56
	ROLO
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	4

	57
	METRO
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	80
	2
	0
	0
	100
	0
	282

	58
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	10
	30
	0
	150
	0
	20
	0
	310

	59
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	10
	30
	0
	150
	0
	20
	0
	310

	60
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	10
	30
	0
	100
	0
	10
	0
	250

	61
	UNIDADE
	0
	20
	0
	1
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	6
	0
	57

	62
	UNIDADE
	0
	20
	0
	1
	0
	0
	0
	50
	0
	5
	0
	0
	0
	76

	63
	PEÇAS DIVERSAS
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	5

	64
	UNIDADE
	0
	0
	0
	50
	2
	0
	0
	20
	5
	1
	0
	5
	0
	83

	65
	UNIDADE
	0
	20
	0
	2
	2
	0
	0
	40
	2
	0
	0
	5
	0
	71

	66
	UNIDADE
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	40
	5
	1
	0
	5
	0
	101

	67
	UNIDADE
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	5

	68
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	5

	69
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	20
	20
	0
	80
	50
	150
	0
	10
	0
	430

	70
	METRO
	0
	0
	0
	100
	10
	0
	0
	80
	10
	10
	0
	0
	0
	210

	71
	UNIDADE
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	15
	80
	100
	150
	0
	50
	0
	495

	72
	UNIDADE
	0
	0
	1
	0
	10
	0
	0
	5
	0
	3
	0
	1
	2
	22

	73
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	6
	6
	62

	74
	UNIDADE
	0
	0
	0
	20
	20
	0
	3
	70
	6
	50
	0
	4
	0
	173

	75
	UNIDADE
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	50
	0
	4
	0
	94

	76
	UNIDADE
	0
	50
	0
	2
	0
	0
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	92

	77
	UNIDADE
	0
	50
	0
	2
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	72

	78
	UNIDADE
	0
	100
	0
	2
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	122

	79
	UNIDADE
	0
	1.200
	0
	1
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	10
	0
	1.231

	80
	UNIDADE
	0
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	10
	0
	150

	81
	UNIDADE
	0
	120
	0
	0
	15
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	20
	0
	175

	82
	PEÇAS DIVERSAS
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	41

	83
	PEÇAS DIVERSAS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	40

	84
	UNIDADE
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	12

	85
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	2
	0
	0
	0
	0
	12

	86
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	10
	5
	0
	0
	0
	0
	45

	87
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	10
	2
	0
	0
	0
	0
	22

	88
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	10
	5
	0
	0
	0
	0
	45

	89
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	2
	0
	0
	0
	0
	12

	90
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	2
	0
	0
	0
	0
	12

	91
	UNIDADE
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	10
	2
	0
	0
	0
	0
	17

	92
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	2
	0
	0
	0
	0
	12

	93
	UNIDADE
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	10
	2
	0
	0
	0
	0
	17

	94
	UNIDADE
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	2
	3
	0
	0
	0
	12

	95
	UNIDADE
	0
	2
	0
	4
	0
	0
	0
	5
	0
	2
	0
	0
	0
	13

	96
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	2
	10
	0
	5
	0
	57

	97
	UNIDADE
	0
	20
	0
	2
	0
	0
	0
	20
	2
	10
	0
	5
	0
	59

	98
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	3
	10
	0
	5
	0
	58

	99
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	2
	0
	0
	20
	3
	10
	0
	5
	0
	60

	100
	UNIDADE
	0
	20
	0
	1
	0
	0
	0
	20
	3
	10
	0
	5
	0
	59

	101
	UNIDADE
	0
	50
	0
	2
	0
	0
	0
	70
	3
	10
	0
	5
	0
	140

	102
	UNIDADE
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	20
	3
	10
	0
	5
	0
	41

	103
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	5
	0
	28

	104
	UNIDADE
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	28

	105
	UNIDADE
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	23

	106
	UNIDADE
	0
	5
	0
	1
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	24

	107
	UNIDADE
	0
	10
	0
	0
	1
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	29

	108
	UNIDADE
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	15

	109
	UNIDADE
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	25

	110
	UNIDADE
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	5
	2
	26

	111
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	5
	0
	23

	112
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	5
	0
	23

	113
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	5
	0
	23

	114
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	5
	2
	25

	115
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	5
	0
	23

	116
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	5
	0
	23

	117
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	2
	10
	0
	5
	0
	57

	118
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	3
	10
	0
	5
	0
	38

	119
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	3
	10
	0
	5
	0
	38

	120
	UNIDADE
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	20
	3
	10
	0
	5
	0
	40

	121
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	18

	122
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	18

	123
	UNIDADE
	0
	10
	0
	0
	2
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	30

	124
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	18

	125
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	1
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	39

	126
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	38

	127
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	38

	128
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	5
	0
	0
	0
	18

	129
	UNIDADE
	0
	10
	0
	0
	2
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	0
	0
	35

	130
	UNIDADE
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	5
	0
	35

	131
	UNIDADE
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	5
	0
	78

	132
	UNIDADE
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	5
	0
	78

	133
	UNIDADE
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	5
	0
	78

	134
	UNIDADE
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	5
	0
	78

	135
	UNIDADE
	0
	10
	0
	0
	2
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	0
	0
	35

	136
	UNIDADE
	0
	20
	0
	1
	0
	0
	0
	10
	3
	10
	0
	5
	0
	49

	137
	UNIDADE
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	25

	138
	METRO
	0
	50
	0
	50
	50
	0
	0
	50
	0
	10
	0
	0
	0
	210

	139
	METRO
	0
	50
	0
	50
	0
	0
	0
	50
	0
	10
	0
	0
	0
	160

	140
	METRO
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	200

	141
	METRO
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	50
	800
	0
	0
	0
	0
	0
	950

	142
	METRO
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	50
	200
	30
	0
	0
	0
	0
	380

	143
	METRO
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	100
	300
	3
	15
	0
	0
	0
	518

	144
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	4

	145
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	30

	146
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	30

	147
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	148
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	149
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	30

	150
	METRO
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	80

	151
	METRO
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	80

	152
	UNIDADE
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	50
	30
	0
	0
	0
	0
	2
	84

	153
	UNIDADE
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	20
	50
	30
	0
	10
	0
	130

	154
	METRO
	0
	100
	0
	0
	10
	0
	0
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	190

	155
	UNIDADE
	0
	5
	5
	30
	10
	10
	0
	10
	0
	10
	0
	5
	0
	85

	156
	UNIDADE
	0
	5
	5
	30
	15
	20
	5
	10
	0
	10
	0
	5
	0
	105

	157
	UNIDADE
	0
	0
	10
	50
	0
	0
	0
	50
	6
	20
	0
	10
	0
	146

	158
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	20
	0
	0
	0
	50

	159
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	10
	5
	20
	50
	6
	20
	0
	10
	0
	121

	160
	UNIDADE
	0
	5
	2
	5
	0
	0
	0
	10
	20
	20
	0
	0
	0
	62

	161
	UNIDADE
	0
	5
	0
	5
	0
	0
	0
	10
	0
	20
	0
	0
	0
	40

	162
	UNIDADE
	0
	5
	3
	10
	0
	0
	0
	10
	20
	20
	0
	0
	0
	68

	163
	UNIDADE
	0
	5
	2
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	20
	0
	0
	0
	37

	164
	ROLO
	0
	100
	2
	100
	0
	0
	10
	50
	20
	0
	0
	5
	0
	287

	165
	UNIDADE
	0
	0
	2
	100
	10
	3
	10
	30
	0
	50
	0
	10
	0
	215

	166
	UNIDADE
	0
	1.000
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	1.025

	167
	UNIDADE
	0
	1.000
	0
	5
	0
	0
	10
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	1.035

	168
	UNIDADE
	0
	1.000
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	30
	20
	0
	0
	0
	1.060

	169
	UNIDADE
	0
	1.000
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	1.050

	170
	UNIDADE
	0
	1.000
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	1.050

	171
	UNIDADE
	0
	1.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	1.040

	172
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	20

	173
	PEÇAS DIVERSAS
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	130

	174
	UNIDADE
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	20
	0
	0
	0
	0
	80

	175
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	20
	30
	0
	20
	0
	170

	176
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	50
	0
	30
	0
	20
	0
	105

	177
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	30
	10
	10
	0
	20
	0
	75

	178
	UNIDADE
	20
	0
	0
	0
	5
	0
	5
	30
	0
	10
	0
	20
	0
	90

	179
	UNIDADE
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	30
	0
	10
	0
	20
	0
	85

	180
	UNIDADE
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	181
	UNIDADE
	0
	200
	0
	0
	10
	0
	50
	130
	10
	500
	0
	40
	0
	940

	182
	UNIDADE
	0
	0
	0
	400
	0
	0
	0
	50
	10
	50
	0
	30
	0
	540

	183
	UNIDADE
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	70

	184
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	30
	0
	15
	0
	0
	0
	145

	185
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	30
	0
	140

	186
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	20
	0
	140

	187
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	15
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	20
	0
	155

	188
	UNIDADE
	0
	0
	0
	50
	15
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	20
	0
	105

	189
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	130

	190
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	30

	191
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	20
	0
	0
	20
	0
	70

	192
	UNIDADE
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	20
	0
	100

	193
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	100
	0
	60
	0
	20
	0
	220

	194
	UNIDADE
	0
	200
	0
	300
	15
	0
	0
	50
	0
	200
	0
	40
	0
	805

	195
	UNIDADE
	0
	0
	0
	300
	35
	0
	0
	50
	0
	200
	0
	30
	0
	615

	196
	UNIDADE
	0
	200
	0
	300
	35
	0
	20
	80
	0
	250
	0
	30
	0
	915

	197
	UNIDADE
	0
	200
	0
	100
	0
	0
	0
	100
	50
	100
	0
	20
	0
	570

	198
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	20
	50
	50
	100
	0
	40
	0
	360

	199
	UNIDADE
	100
	50
	0
	100
	0
	0
	20
	100
	30
	100
	0
	30
	0
	530

	200
	UNIDADE
	0
	50
	0
	100
	0
	0
	0
	50
	0
	20
	0
	0
	0
	220

	201
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	30

	202
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	30

	203
	UNIDADE
	0
	50
	0
	50
	0
	0
	0
	30
	50
	0
	0
	0
	0
	180

	204
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	50
	0
	0
	0
	0
	90

	205
	UNIDADE
	0
	0
	0
	250
	0
	0
	5
	40
	50
	150
	0
	40
	0
	535

	206
	UNIDADE
	0
	0
	0
	30
	50
	0
	0
	10
	0
	50
	0
	20
	0
	160

	207
	UNIDADE
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	5
	30
	0
	50
	0
	40
	0
	135

	208
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	30
	0
	0
	10
	0
	70

	209
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	50
	40
	0
	0
	0
	130

	210
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	10

	211
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	32

	212
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	2

	213
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	32

	214
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30

	215
	UNIDADE
	0
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	1
	0
	0
	8

	216
	ROLO
	0
	0
	0
	0
	0
	58
	0
	 
	 
	0
	0
	 
	0
	58

	217
	ROLO
	0
	0
	0
	0
	0
	22
	0
	500
	2
	0
	0
	5
	0
	529

	218
	CAIXA
	0
	5
	0
	10
	0
	0
	0
	5
	2
	2
	0
	5
	0
	29

	219
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	220
	UNIDADE
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	3

	221
	UNIDADE
	30
	0
	0
	20
	0
	0
	10
	30
	0
	40
	0
	20
	0
	150

	222
	UNIDADE
	30
	0
	0
	20
	0
	0
	10
	30
	1
	50
	0
	20
	0
	161

	223
	UNIDADE
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	0
	100
	0
	20
	0
	190

	224
	UNIDADE
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	5
	100
	0
	20
	0
	195

	225
	UNIDADE
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	0
	50
	0
	20
	0
	140

	226
	UNIDADE
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	5
	150
	0
	40
	0
	265

	227
	UNIDADE
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	0
	70
	0
	20
	0
	180

	228
	UNIDADE
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	20
	2
	70
	0
	20
	0
	152

	229
	UNIDADE
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	0
	150
	0
	20
	0
	260

	230
	UNIDADE
	10
	0
	0
	10
	0
	0
	5
	30
	2
	150
	0
	20
	0
	227

	231
	UNIDADE
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	2
	150
	0
	40
	0
	242

	232
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	3
	0
	0
	0
	8

	233
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	2
	0
	0
	0
	0
	7

	234
	UNIDADE
	0
	10
	0
	2
	20
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	37

	235
	UNIDADE
	0
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	1
	3
	1
	0
	0
	9

	236
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	50
	10
	0
	0
	200
	0
	360

	237
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	200
	0
	350

	238
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	50
	50
	0
	0
	200
	0
	400

	239
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	50
	20
	0
	0
	200
	0
	370

	240
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	50
	20
	0
	0
	200
	0
	370

	241
	UNIDADE
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	50
	2
	0
	0
	500
	0
	652

	242
	UNIDADE
	0
	5
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	20
	3
	0
	2
	0
	31

	243
	UNIDADE
	0
	5
	0
	1
	0
	0
	0
	4
	20
	5
	0
	1
	0
	36

	244
	UNIDADE
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	10
	20
	3
	0
	0
	0
	35

	245
	UNIDADE
	0
	0
	0
	200
	0
	50
	2
	40
	0
	0
	0
	5
	0
	297

	246
	UNIDADE
	10
	50
	0
	5
	10
	0
	0
	50
	5
	250
	0
	20
	0
	400

	247
	UNIDADE
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	20
	20
	100
	0
	20
	0
	170

	248
	UNIDADE
	20
	50
	0
	0
	20
	0
	10
	40
	0
	50
	0
	10
	4
	204

	249
	UNIDADE
	20
	50
	0
	20
	20
	0
	10
	40
	0
	50
	0
	10
	4
	224

	250
	UNIDADE
	20
	50
	0
	2
	0
	0
	0
	200
	0
	40
	0
	10
	0
	322

	251
	UNIDADE
	30
	50
	0
	50
	5
	4
	0
	60
	0
	50
	0
	20
	0
	269

	252
	UNIDADE
	30
	50
	0
	2
	20
	0
	10
	50
	20
	40
	0
	20
	0
	242

	253
	UNIDADE
	30
	50
	0
	2
	20
	0
	10
	50
	0
	40
	0
	40
	0
	242

	254
	UNIDADE
	30
	50
	0
	50
	5
	0
	5
	20
	10
	40
	0
	20
	0
	230

	255
	UNIDADE
	30
	0
	0
	50
	5
	4
	5
	20
	10
	40
	0
	20
	0
	184

	256
	UNIDADE
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	10
	15
	5
	0
	0
	0
	0
	32

	257
	UNIDADE
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	31

	258
	UNIDADE
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	15

	259
	UNIDADE
	0
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	13

	260
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	5
	0
	0
	0
	0
	8

	261
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	8

	262
	UNIDADE
	0
	0
	0
	80
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	263
	UNIDADE
	0
	0
	0
	80
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	264
	UNIDADE
	0
	0
	0
	80
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	90

	265
	UNIDADE
	0
	50
	0
	80
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	140

	266
	UNIDADE
	0
	30
	0
	100
	0
	20
	0
	20
	10
	30
	0
	10
	0
	220

	267
	UNIDADE
	0
	50
	4
	100
	0
	30
	0
	20
	10
	30
	0
	10
	0
	254

	268
	UNIDADE
	0
	30
	0
	50
	0
	0
	0
	15
	0
	10
	0
	5
	0
	110

	269
	UNIDADE
	0
	30
	6
	20
	0
	0
	0
	25
	0
	30
	0
	10
	0
	121

	270
	UNIDADE
	0
	30
	6
	50
	0
	0
	0
	20
	0
	30
	0
	10
	0
	146

	271
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	30
	10
	10
	0
	0
	0
	80

	272
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	15
	0
	0
	20
	0
	10
	0
	0
	0
	45

	273
	UNIDADE
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	20
	40
	0
	10
	0
	0
	0
	70

	274
	UNIDADE
	0
	0
	0
	10
	200
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	0
	0
	210

	275
	UNIDADE
	0
	30
	0
	50
	0
	0
	0
	20
	10
	30
	0
	10
	0
	150

	276
	UNIDADE
	0
	0
	0
	10
	10
	0
	0
	5
	0
	15
	0
	10
	0
	50

	277
	UNIDADE
	0
	0
	0
	10
	10
	0
	0
	5
	0
	15
	0
	10
	0
	50

	278
	UNIDADE
	0
	50
	0
	10
	0
	0
	0
	20
	0
	15
	0
	5
	0
	100

	279
	UNIDADE
	0
	0
	0
	20
	5
	0
	0
	50
	10
	0
	0
	6
	0
	91

	280
	UNIDADE
	0
	0
	0
	15
	5
	0
	0
	200
	0
	50
	0
	6
	0
	276

	281
	UNIDADE
	0
	0
	0
	25
	0
	0
	0
	20
	10
	50
	0
	6
	0
	111

	282
	UNIDADE
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	2
	0
	20
	0
	0
	0
	27

	283
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	4
	0
	4
	0
	11

	284
	UNIDADE
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	3
	0
	0
	4
	0
	4
	0
	13

	285
	UNIDADE
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	11

	286
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	287
	UNIDADE
	0
	50
	0
	15
	0
	0
	5
	50
	3
	10
	0
	20
	12
	165

	288
	UNIDADE
	101
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200

	289
	UNIDADE
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	40

	290
	UNIDADE
	01
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	500

	291
	UNIDADE
	01
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	500

	292
	UNIDADE
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	40

	293
	UNIDADE
	0
	3
	0
	30
	0
	0
	0
	2
	3
	0
	0
	0
	1
	39

	294
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	3

	295
	UNIDADE
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	11

	296
	UNIDADE
	30
	50
	0
	150
	10
	0
	5
	30
	10
	50
	0
	30
	0
	365

	297
	UNIDADE
	30
	0
	0
	150
	5
	0
	5
	30
	10
	60
	0
	20
	0
	310

	298
	UNIDADE
	30
	0
	0
	150
	0
	0
	5
	30
	0
	50
	0
	20
	0
	285

	299
	UNIDADE
	30
	0
	0
	150
	10
	0
	5
	50
	10
	50
	0
	20
	0
	325

	300
	UNIDADE
	2
	10
	1
	10
	0
	0
	10
	3
	5
	3
	10
	2
	0
	56

	301
	UNIDADE
	2
	10
	0
	10
	0
	0
	0
	3
	5
	3
	5
	2
	0
	40

	302
	UNIDADE
	2
	2
	1
	10
	0
	0
	10
	3
	0
	0
	10
	1
	0
	39

	303
	UNIDADE
	0
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	3
	0
	2
	0
	0
	0
	9

	304
	UNIDADE
	0
	20
	0
	2
	0
	0
	0
	30
	10
	0
	0
	0
	0
	62

	305
	UNIDADE
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	10
	0
	0
	0
	0
	18

	306
	UNIDADE
	0
	10
	0
	20
	10
	0
	0
	30
	10
	0
	0
	6
	0
	86

	307
	METRO
	0
	0
	0
	10
	100
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	120

	308
	METRO
	0
	0
	0
	20
	100
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	130

	309
	UNIDADE
	0
	0
	0
	50
	20
	0
	5
	10
	0
	50
	0
	30
	0
	165

	TOTAIS
	1326
	17087
	 
	8610
	3848
	272
	 
	11786
	4390
	9115
	31
	4694
	267
	 


4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.
5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1.  O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1.  Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e 

5.4.2.2.  Mantiverem sua proposta original. 

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2.  Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2.  Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve seus custos, nas seguintes situações:

6.1.1.  Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; 

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;  

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o órgão gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado. 

7.1.3.  Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o órgão gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão gerenciador e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o órgão gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão gerenciador atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre os órgãos ou as entidades participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante.

8.3. O órgão gerenciador que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Competirá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.5. Caso o remanejamento possa representar algum acréscimo de custo para o fornecimento/execução, caberá ao fornecedor detentor da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.6. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão gerenciador, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS
9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. For liberado

9.1.2. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;

9.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese de se tornar superior àqueles praticados no mercado, bem como não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no art. 293, § 2.º do Dec. Mun. n.º 77/2023;

9.1.4. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável; ou

9.1.5.  Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.5.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão gerenciador poderá, mediante decisão fundamentada, manter o registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão gerenciador poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo órgão gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas: 

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2.  A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 295 e ss. Dec. Mun. nº 77/2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata. 

10.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 276, inc. X do Dec. Mun. n.º 77/2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 278, inc. XI, do Dec. Mun. n.º 77/2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1 As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, acompanhamento e fiscalização do objeto e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência anexo ao edital.

11.2. Estendem-se à execução do objeto todas as disposições contidas na minuta de contrato anexa ao edital, mesmo nos casos de execução mediante substituição do contrato por outros instrumentos, da qual a empresa dá ciência do conhecimento, vinculando-se ao seu cumprimento com a assinatura da presente ata.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Marechal Cândido Rondon, __ de abril de 2025.

ADRIANO BACKES
Prefeito

Responsável legal da CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Responsável legal da CONTRATADA

ANEXO À ARP
CADASTRO RESERVA
Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

	Item

do

TR
	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)



	X
	Especificação
	Marca 

(se exigida no edital)
	Modelo

(se exigido no edital)
	Unidade
	QuantidadeMáxima
	Quantidade Mínima
	Valor Un
	Prazo garantia ou validade

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

	Item

do

TR
	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)



	X
	Especificação
	Marca 

(se exigida no edital)
	Modelo

(se exigido no edital)
	Unidade
	QuantidadeMáxima
	Quantidade Mínima
	Valor Un
	Prazo garantia ou validade

	
	
	
	
	
	
	
	
	


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025
ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA
PROPOSTA DE PREÇOS 

À 
Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon 
Rua Espírito Santo, nº 777, Centro – Marechal Cândido Rondon - PR 
Referente: Licitação Modalidade Pregão nº 13/2025, Abertura 09 de abril de 2025 às 08h30min. 
Proponente: ____________________________________________________________________________.
Razão Social: ___________________________________________________________________________. 
Endereço: ______________________________________________________________________________. 
Telefone: ____________________________ E-mail: ____________________________________________.
CNPJ: _________________________________________________________________________________.
Assunto: PROPOSTA
MD Pregoeiro e Ilmos. Senhores da Equipe de Apoio
Vimos apresentar através desta, por intermédio do nosso Representante Legal, o Sr. _________________, portador do RG nº _____, e do CPF nº _____, em atendimento ao disposto no mencionado Edital, a nossa proposta para o fornecimento, conforme tabela abaixo:
	ITEM

	ESPECIFICAÇÃO
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANTIDADE
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL
	


O valor global da nossa proposta é de R$ _____ (_________ reais).

Informações bancárias para depósito: Banco____________, Agência_______, Conta__________.

Nos preços estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos com frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionados com o objeto da presente licitação.

Prazo de validade da proposta: XX (quantidade por extenso) dias. (mínimo de 60 dias)

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. 

(cidade), em __ de _____ 2025. 

____________________________________

Nome do Representante Legal

Função

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE POSTERIOR APRESENTAÇÃO DAS LICENÇAS EXIGIDAS PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE/EXECUÇÃO DO OBJETO
Processo n. xx/2025

[PREGÃO xx/2025] 

Declaro que a empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) no ____________________, inscrição estadual no ________________________, estabelecida em _________________________, tem ciência de que deverá apresentar para assinatura [da ata de registro de preço – quando adotado o SRP] OU [para assinatura do contrato], todas as licenças exigíveis para o exercício da atividade/cumprimento do objeto, tais como: licença de localização e funcionamento, licença sanitária, licenças ambientais ou de órgãos de fiscalização da atividade ou outras que venham a incidir sobre o objeto.

Marechal Cândido Rondon – PR., xx de xx de 2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇAO DE ATENDIMENTO À LEI MUNICIPAL Nº 5311/2023 – INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE
DECLARAÇAO DE ATENDIMENTO À LEI MUNICIPAL Nº 5311/2023
Instituição do Programa de Integridade nas empresas que contratarem com a Administração Pública do Município de Marechal Cândido Rondon
Objeto: Registro de preços para a contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estruturas para eventos e solenidades oficiais do Município, para atender a demanda das Secretarias Municipais e a Fundação Promotora de Eventos – PROEM. 
A empresa _________________________________, inscrita no CNPJ nº ______________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)___________________, portador(a) do documento CPF nº ___________, DECLARA que:
  
Para participação da licitante no presente certame, a mesma: (i) declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei n° 12.846/2013 e na lei municipal n.º 5311, de 22 de fevereiro de 2022; alterada pela lei municipal nº 5409/2023 (ii) se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013; (iii) firma o compromisso de envidar os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade, sob as penas da lei”; (iv) declara ter ciência de que na eventualidade de apuração de prática de atos lesivos contra a Administração Pública Municipal Direta e Indireta, o respectivo processo administrativo atenderá ao disposto no Decreto Municipal n.° 255/2020; (v) declara ter ciência de que, no momento da assinatura do contrato – ainda que por substituição por outros instrumentos hábeis – apurando-se que a empresa possui montante total anual contratado com o Município igual ou superior aos valores indicados nos incisos do § 1.º do art. 1.º da lei municipal nº 5311/2022, alterada pela lei municipal nº 5409/2023, ser-lhe-á exigida a implantação de programa de integridade, nos termos da referida lei, sendo facultado à Administração exigir, a qualquer tempo, prova da efetiva implantação e cumprimento do programa, conforme art. 4º, § 5º, da lei citada.”
(Local), __ de _________________ de 2025.
_____________________________________
Nome do Representante Legal
Função
[image: image1.jpg]