	[image: image1.jpg]



	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

 ESTADO DO PARANÁ

Departamento de Gestão de Compras // Divisão de Licitações



EDITAL PREGÃO – FORNECIMENTO DE BENS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/2026
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná

ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde
OBJETO

Registro de preços para a aquisição de aquisição de móveis, equipamentos e materiais médico-hospitalares, conforme Resolução SESA Nº 886/2025.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R$1.048.170,61 (um milhão e quarenta e oito mil e cento e setenta reais e sessenta e um centavos)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 03/07/2026 às 08:30h (horário de Brasília)

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA

Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL COMPRAS // - https://bllcompras.com/
Critério de Julgamento:
Menor preço, por item

Modo de disputa:
Aberto

FORMA DE FORNECIMENTO

Fornecimento sob demanda
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

Sim – Misto // Itens exclusivos para ME/EPP e item ampla concorrência
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2026
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 48/2026
O Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, por meio do Departamento de Gestão de Compras, sediado na Rua Espírito Santo, n° 777 – Centro, torna público que realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, dos arts. 273 e ss. do Decreto Municipal n.º 77, de 14 de março de 2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para a aquisição de aquisição de móveis, equipamentos e materiais médico-hospitalares, conforme Resolução SESA Nº 886/2025, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Portal de Licitações através do site http://bll.org.br.

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

3.3. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Marechal Cândido Rondon/PR, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

3.5. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.6. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.7. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.8. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.9. A licitação será de ampla concorrência para os itens 36, 39 e 40 e exclusiva para ME/EPP conforme L.C. nº 123/2006 e suas alterações para os demais itens.
3.10. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

3.11. Não poderão disputar esta licitação:

3.11.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.11.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre fornecimento de bens a ele relacionados;
3.11.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre fornecimento de bens a ela necessários; 
3.11.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.11.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.11.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.11.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.11.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.11.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.11.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.11.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.12. O impedimento de que trata o item 3.11.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
3.13. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
3.14. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
3.15. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.16. A vedação de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.13.1 deste Edital.
4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
4.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
4.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
4.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
4.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
4.10. Após a fase de envio de lances, serão disponibilizados para acesso público todos os documentos que compõem a proposta dos licitantes.
4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
4.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
4.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
4.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
4.12.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
4.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
4.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
4.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitário do item;

5.1.2. Marca e/ou fabricante; 

5.1.3. Quantidade cotada, devendo respeitar o total para cada item;
5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.2.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 
5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
5.7.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
5.7.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos.
5.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração e/ou por parte dos contratados pode ensejar responsabilização e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de:
6.8.1. Para os itens 23 e 37:  intervalo de lances de R$0,10 (Dez centavos);
6.8.2. Para os itens 2, 5, 12, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 31 e 34:  intervalo de lances de R$1,00 (Um real);
6.8.3. Para os itens 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 à 18, 20, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 40 e 41: intervalo de lances de R$10,00 (Dez reais)

6.8.4. Para os itens 33, 36 e 39: intervalo de lances de R$100,00 (cem reais)

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que os autores das ofertas de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

6.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.  

6.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

6.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada no âmbito de Marechal Cândido Rondon pela Lei Complementar Municipal n.º 68/2009.

6.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.20.5. Nas licitações cujo item de contratação ultrapasse o valor de R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), não se aplica a regra de empate ficto mencionada acima.

6.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.21.1.2. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, adotando-se as regras contidas no art. 200, do Dec. Mun. 77/2023;

6.21.1.3. Sorteio, na forma do art. 201 do Dec. Mun. 77/2023.

6.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.22.1.  Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo;
6.22.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
6.22.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.22.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
6.22.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital.

6.22.5.1. Para os ITENS: 33, 36, 38, 39, 40 e 41 a licitante deverá apresentar REGISTRO NA ANVISA, demonstrando aptidão para o fornecimento dos bens pretendidos.
6.22.6. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.11 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;  

7.1.2. TCE – Tribunal de Contas do Estado do Paraná

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 

7.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Diante da suspeita de ocorrência impeditiva indireta, o processo licitatório será suspenso, para investigar se a participação da pessoa jurídica no processo de contratação teve como objetivo burlar os efeitos da sanção aplicada a outra empresa com quadro societário comum (art. 370 do Dec. Mun. 77/2023). 

7.3.1. O interessado será notificado para manifestação no prazo de 2 (dois) dias úteis;

7.3.2. Os argumentos de defesa serão analisados e avaliados, realizando-se as diligências necessárias para a prova dos fatos, adotando-se as medidas necessárias a apurar, dentre outras: 

I – as condições de constituição da pessoa jurídica ou do início da sua relação com os sócios da empresa sancionada; 

II – a atividade econômica desenvolvida pelas empresas; 

III – a composição do quadro societário e identidade dos dirigentes/administradores; e

IV – o compartilhamento de estrutura física ou de pessoal. 

7.3.3. Formado o convencimento acerca da existência de ocorrência impeditiva indireta, o licitante será INABILITADO. 

7.3.4. Na sequência, o processo será remetido à autoridade para adoção das demais providências indicadas nos arts. 368 e ss. do Dec. Mun. 77/2023.

7.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens próprios deste edital.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos arts. 196 e ss. do Dec. Mun. n. 77/2023.

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

7.7.1. contiver vícios insanáveis;

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.8. Considera-se indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante ou da área especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes
7.15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Para fins de habilitação serão exigidos os documentos abaixo, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.333/2021, conforme indicado no capítulo próprio do Termo de Referência:
8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
8.1.1.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
8.1.1.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.1.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
8.1.1.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
8.1.1.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;
8.1.1.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
8.1.1.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
8.1.1.8. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971;
8.1.1.8.1. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
8.1.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
8.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.1.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.1.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.1.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.1.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.1.2.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.1.2.7. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
8.1.2.7.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.1.2.7.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
8.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
8.1.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
8.2. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.3. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas: 
8.3.1.1. Para os ITENS: 33, 36, 38, 39, 40 e 41:

A) a licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa já forneceu, AO MENOS UMA VEZ, equipamentos médico-hospitalares ou compatíveis em características com o objeto licitado, demonstrando aptidão para o fornecimento dos bens pretendidos.

8.3.2. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.3.3. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
8.4. Comprovação do atendimento de exigências para o exercício da atividade/execução do objeto
8.4.1. Declaração de ciência quanto à necessidade de apresentação das licenças, autorizações, registros ou demais documentos exigíveis para o exercício da atividade ou para o cumprimento do objeto, conforme previsto no Termo de Referência, incluindo, quando for o caso, licença de localização e funcionamento, licença sanitária, licenças ambientais, autorizações de órgãos de fiscalização da atividade, bem como outros requisitos de qualificação técnica ou habilitação que, nos termos do TR, tenham sido expressamente relegados à fase de execução contratual. Tais documentos deverão ser apresentados como condição para assinatura da ata de registro de preços – quando adotado o Sistema de Registro de Preços (SRP) – e/ou para assinatura do contrato.

8.3. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, econômico-financeira e de qualificação técnica, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF, hipótese em que a habilitação será verificada por tal meio, nos documentos por ele abrangidos.

8.3.1. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção desatualização de dados.

8.3.2. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

8.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 
8.5. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
8.5.1.
Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no mínimo 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro
8.6. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.
8.6.1. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, TODOS os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no art. 206, § 3° do Dec. Mun. 77/2023.
8.6.2. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
8.7. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e art. 206, § 4.° do Dec. Mun. n.° 77/2023)
8.7.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
8.7.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
8.8. Na análise dos documentos de habilitação, poderão ser sanados erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.
8.9. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.6.1.
8.10. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
8.11. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.
8.12. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
8.13. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
8.14. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
8.15. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
8.16. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
8.17. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para ﬁns de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
8.18. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.
8.18.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021. 
9.1.1. Para fins de assinatura da Ata de Registro de Preços, a contratada deverá apresentar seu registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadores de Recursos Ambientais do IBAMA.

9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.
9.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

9.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços no Portal do Município.

9.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

9.7.Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado. igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
9.7.1 O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
9.7.2 Em caso de prorrogação da ata, poderá haver renovação do quantitativo originalmente registrado, na forma do disposto no art. 289 do Dec. Mun. 77/2023.

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

10.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

10.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e 

10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

10.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

10.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
10.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

10.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

10.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

10.4.1.  convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

10.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11. DO TERMO DE CONTRATO

11.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

11.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

11.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá: 

11.3.1. encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento; 

11.3.2. adotar outro meio eletrônico, como a remessa via e-mail, assegurando o prazo de 05 (cinco) dias úteis para resposta após recebimento da notificação encaminhada pela Administração.

11.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

11.4.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

11.4.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste Edital;

11.4.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

11.5. Os prazos dos itens 11.2 e 11.3.1 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

11.6. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

11.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

11.7.1. Deve-se proceder, ainda, com a verificação da regularidade fiscal, e com as consultas ao Sistema de Registro Cadastral Unificado do PCNP, se houver, ou ao Sistema de registro cadastral de fornecedores (SICAF), ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitindo as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.
11.7.2. A existência de irregularidades nos cadastros supramencionados pode constituir fator impeditivo para a contratação, em conformidade com a legislação vigente.
12. DOS RECURSOS

12.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

12.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

12.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

12.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

12.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

12.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

12.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

12.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

12.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.mcr.pr.gov.br
13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

13.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

13.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

13.1.5. fraudar a licitação

13.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

13.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

13.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

13.2.1. advertência; 

13.2.2. multa;

13.2.3. impedimento de licitar e contratar e

13.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto

13.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

13.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

13.4.1. Para as infrações previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infrações previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado
13.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

13.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

13.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 13.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 285, § 2.° do Dec. Mun. n.° 77/2023. 

13.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

13.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o presente edital por suposta irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133/2021, devendo o pedido ser protocolado até 3 (três) dias úteis antes da data prevista para a abertura do certame.
14.2. As respostas às impugnações e aos pedidos de esclarecimento serão disponibilizadas no sítio eletrônico oficial do Município, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

14.3. As impugnações e os pedidos de esclarecimento poderão ser encaminhados por meio eletrônico, pelos seguintes canais oficiais:

14.3.1. Via correspondência eletrônica, através do endereço de e-mail: licita@mcr.pr.gov.br;

14.3.2. Via Emissão de Protocolo – Emissão de Processo Digital, através do endereço eletrônico: www.mcr.pr.gov.br ou através da versão móvel de aplicativo para utilização em aparelhos celulares smartphones, disponível para download na loja de aplicativos: Atende.net.

14.3.3. Em caso de dúvidas quanto à emissão do protocolo-processo digital, estas poderão ser sanadas por meio de tutorial disponibilizado no Autoatendimento do site do Município, ou ainda por intermédio do canal oficial de comunicação do Setor de Protocolo, disponível para ligações e atendimento via aplicativo WhatsApp, através do número (45) 3284-8830.

14.4. O pedido de esclarecimento e/ou impugnação será recebido pelo servidor designado para o exercício da função de Agente de Contratação/Pregoeiro(a), o qual será responsável por elaborar a resposta ou, quando o assunto demandar análise específica, inclusive de natureza técnica ou jurídica, encaminhar o pedido à área demandante ou ao setor competente, a fim de que seja emitida manifestação apta a subsidiar a decisão ou resposta final.

14.5. A apresentação de impugnações e de pedidos de esclarecimento não suspenderá os prazos previstos no presente certame.

14.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação constitui medida de caráter excepcional, devendo ser devidamente motivada pelo(a) Pregoeiro(a) ou Agente de Contratação, nos autos do processo licitatório.

14.7. Caso a impugnação seja acolhida, será fixada e devidamente publicada nova data para a realização do certame.

15. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
15.1. As partes declaram que eventuais dados pessoais que porventura venham a ser disponibilizados para a execução do objeto do presente edital serão requeridos, utilizados e/ou tratados estritamente para atendimento da finalidade a que se propõem, comprometendo-se as partes a adotar as melhores práticas de governança e segurança de dados pessoais, em conformidade com a Lei n.° 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
16. DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO
16.1. A participação na presente licitação implica no compromisso dos licitantes de observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), o Decreto n.º 11.129, de 11 de julho de 2022, e o Decreto Municipal n.º 255, de 08 de setembro de 2020, bem como os tratados internacionais vigentes, que regem a matéria, sem prejuízo da responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes dos atos de improbidade administrativa de que trata a Lei 8.429/1992 e dos atos ilícitos alcançados pela Lei 14133/2021, bem como outras normas referentes a licitações e contratos com da administração pública

16.2. O compromisso indicado acima, implica nos seguintes efeitos:

16.3. declaração do licitante, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, de estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013;

16.4. obrigação de tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei nº 12.846/2013;

16.5. compromisso de envidar os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade, sob as penas da lei”;

16.6. declaração de ciência de que na eventualidade de apuração de prática de atos lesivos contra a Administração Pública Municipal direta e indireta, o respectivo processo administrativo atenderá ao disposto na Lei 12.846/2013 e no Decreto Municipal n.º 255/2020.
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

17.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

17.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.
17.4. Caso a presente licitação se refira a objeto a ser executado no próximo exercício financeiro e não tendo havido aprovação da respectiva Lei Orçamentária Anual, a validade desta licitação e da futura contratação fica condicionada à aprovação, na Lei Orçamentária Anual, do crédito previsto em caráter provisório, nos termos do art. 108 do Decreto Municipal nº 77/2023.
17.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

17.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

17.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

17.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

17.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

17.11. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.mcr.pr.gov.br.
17.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

17.12.1. ANEXO I - Termo de Referência

17.12.2. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

17.12.3. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato

17.12.4. ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços

17.12.5. ANEXO IV – Modelo de proposta 
17.12.6. ANEXO V - Modelo de declaração de ciência de posterior apresentação das licenças exigidas para exercício da atividade/execução do objeto.
Marechal Cândido Rondon, Paraná, em 22 de junho de 2026
ADRIANO BACKES
Prefeito
LEANDRO DALAMARIA
Secretário Municipal de Saúde
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2026
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

COMPRAS – FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO

1.  DEFINIÇÃO DO OBJETO 
1.1. O objeto da presente licitação é aquisição de móveis, equipamentos e materiais médico-hospitalares custeados com recursos provenientes do Programa Equipamentos Hospitalares, conforme Proposta FNS nº 25000.105862/2025-15, oriunda de emenda parlamentar, bem como com recursos decorrentes da Resolução SESA nº 886/2025, havendo, ainda, contrapartida financeira por parte do Município para complementação do investimento, quando necessário. Para atendimento das unidades pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da tabela abaixo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

	ITEM
	DESCRITIVO
	CATMAT
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	 VALOR UNITÁRIO 
	 VALOR TOTAL 

	1
	ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS, MATERIAL : MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MINÍMAS: TAMANHO DO ARMÁRIO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) = 150 CM X 54,7 CM X 32,2 CM, COR TABACO, TIPO DE PORTA: PIVOTANTE, DOBRADIÇAS: METÁLICAS, PUXADORES: PRETO PVC, SENDO 01 EM CADA PORTA DOBRADIÇAS. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL.
	614420
	UNIDADE
	6
	 R$                         1.246,99 
	 R$                       7.481,94 

	2
	ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS, MATERIAL : MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MINÍMAS: TAMANHO DO ARMÁRIO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) = 100 CM X 54,7 CM X 32,2 CM, COR TABACO, TIPO DE PORTA: PIVOTANTE, DOBRADIÇAS: METÁLICAS, PUXADORES: PRETO PVC, SENDO 01 EM CADA PORTA DOBRADIÇAS. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL
	614420
	UNIDADE
	7
	 R$                             672,53 
	 R$                       4.707,71 

	3
	ARMÁRIO AÉREO COM 5 PORTAS, MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA DE 25MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO DO ARMÁRIO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)= 200 CM X 54,7CM X 32,2CM, COR TABACO, TIPO DE PORTA: PIVOTANTE, DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES: PRETO PVC, SENDO 01 EM CADA PORTA DOBRADIÇA, 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL
	614420
	UNIDADE
	6
	 R$                         1.850,96 
	 R$                     11.105,76 

	4
	CONJUNTO DE ARMÁRIO AÉREO E BALCÃO: ARMÁRIO AÉREO COM 5 PORTAS, MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA DE 25MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO DO ARMÁRIO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)=250CMX54,7CMX32,2CM, COR TABACO, TIPO DE PORTA: PIVOTANTE, DOBRADIÇAS: METÁLICAS, PUXADORES: PRETO PVC, SENDO 01 EM CADA PORTA DOBRADIÇA, 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL. DEVE ACOMPANHAR BALCÃO COM MESMO MATERIAL E COR E ESPESSURA, COM CARACTERISTICAS MINIMAS LxAxP (250CMX85CMX52CM), COM 4 PORTAS PIVOTANTES, 3 GAVETAS, COM PUXADORES PRETO PVC, COM 1 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MOVEL,CONTENDO TAMPO EM AÇO INOX TIPO PIA DE UMA CUBA TAMANHO MÍNIMO DE 1,5M E COMPLEMENTADO COM TAMPO EM MDF
	612612
	UNIDADE
	1
	 R$                         1.113,73 
	 R$                       1.113,73 

	5
	ARMÁRIO TIPO BALCÃO COM TAMPO, 3 PORTAS: MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA 25MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO DO BALCAO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)  =100CM X 70CM X55CM. COR TABACO. TIPO DE PORTA: PIVOTANTE. DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES: PRETOS PVC SENDO 01 EM CADA PORTA., 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL, TAMPO: EM MDP ou MDF NA COR DO MÓVEL. PÉS DO MÓVEL COM 4 RODÍZIOS MÓVEIS DE SILICONE COM 2 POLEGADAS.
	231908
	UNIDADE
	1
	 R$                             995,73 
	 R$                           995,73 

	6
	ARMÁRIO TIPO BALCÃO COM TAMPO, 3 PORTAS: MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA 25MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO DO BALCAO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)  =140CM X 85CM X55CM. COR TABACO. TIPO DE PORTA: PIVOTANTE. DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES: PRETOS PVC SENDO 01 EM CADA PORTA., 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL, TAMPO: EM MDP ou MDF NA COR DO MÓVEL. PÉS DO MÓVEL COM 4 RODÍZIOS MÓVEIS DE SILICONE COM 2 POLEGADAS.
	231908
	UNIDADE
	1
	 R$                         1.192,15 
	 R$                       1.192,15 

	7
	ARMÁRIO TIPO BALCÃO COM TAMPO, 9 PORTAS: MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA DE 25MM DE ALTA DENSIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO DO BALCÃO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE= 300CM X 70CM X 55CM, COR TABACO. TIPO DE PORTA: PIVOTANTE. DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES: PRETO PVC SENDO 01 EM CADA PORTA. TAMPO: EM MDP ou MDF NA COR DO MÓVEL. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL. PÉS DO MÓVEL COM 4 RODÍZIOS MÓVEIS DE SILICONE COM 2 POLEGADAS
	231908
	UNIDADE
	1
	 R$                         2.330,16 
	 R$                       2.330,16 

	8
	ARMÁRIO VITRINE EM AÇO, COM PORTAS DE VIDRO TRANSPARENTE E PRATELEIRAS. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (COMPRIMENTO X ALTURA X PROFUNDIDADE): 0,66CM X 1,65M X 0,40CM.  MATERIAL: CHAPA DE AÇO CARBONO. MATERIAL DA PORTA: PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE, MÍNIMO 3MM DE ESPESSURA, COM NO MÍNIMO 2 PRATELEIRAS. TIPO DE FECHADURA: FECHADURA TIPO YALE.
	343687
	UNIDADE
	3
	 R$                         1.382,97 
	 R$                       4.148,91 

	9
	ARQUIVO DE AÇO COM 5 GAVETAS. (AS DUAS SUPERIORES PARA FICHAS PAUTADAS 5X7 POLEGADAS). DIMENSÕES MÍNIMAS: 130CM DE ALTURA, 45CM DE LARGURA, 65CM DE PROFUNDIDADE. PESO MÍNIMO SUPORTADO POR GAVETA: 25KG. COM CORREDIÇA TELESCÓPICA. COM PUXADORES TIPO ALÇA E SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE (COM 2 CHAVES INCLUSAS). COM SAPATAS NIVELADORAS. COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI LISA NA COR CINZA CLARO. O ITEM DEVE ATENDER A ABNT NBR 13961:2010. 
	280869
	UNIDADE
	1
	 R$                         1.481,89 
	 R$                       1.481,89 

	10
	ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS, MATERIAL : MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MINÍMAS: TAMANHO DO ARMÁRIO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) = 140 CM X 54,7 CM X 32,2 CM, COR TABACO, TIPO DE PORTA: PIVOTANTE, DOBRADIÇAS: METÁLICAS, PUXADORES: PRETO PVC, SENDO 01 EM CADA PORTA DOBRADIÇAS. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL
	614420
	UNIDADE
	3
	 R$                         1.158,88 
	 R$                       3.476,64 

	11
	ARMÁRIO TIPO BALCÃO COM TAMPO, 3 PORTAS: MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS: TAMANHO DO BALCÃO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) = 140 CM X 85 CM X 55 CM. COR TABACO. TIPO DE PORTA: PIVOTANTE. DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES: PRETOS PVC SENDO 01 EM CADA PORTA. TAMPO: EM MDP ou MDF NA COR DO MÓVEL. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL. PÉS DO MÓVEL COM 4 RODIZIOS MÓVEIS DE SILICONE COM 2 POLEGADAS
	231908
	UNIDADE
	1
	 R$                         1.192,15 
	 R$                       1.192,15 

	12
	MESA RETA. COR TABACO, DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 170CM, ALTURA 75CM, PROFUNDIDADE: 60CM, ESPESSURA: 3CM. DETALHAMENTOS: TAMPO EM MDP ou MDF COM BORDAS ARREDONDADAS; 2 PASSA FIOS COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO NO TAMPO; PANÉIS ABAIXO DO TAMPO EM MDP ou MDF; MDP ou MDF COM ACABAMENTO FOSCO/OPACO; PÉS PARA SUSTENTAÇÃO LATERAL E CENTRAL EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA COM TINTA EPÓXI NA COR PRETA; SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL; 3 GAVETAS COM CHAVE, NO MESMO MATERIAL E COR DO TAMPO. O ITEM DEVE ATENDER OS PADRÕES DA NR 17, NBR 13966, NBR 13967.
	275582
	UNIDADE
	6
	 R$                             507,32 
	 R$                       3.043,92 

	13
	ARMÁRIO AÉREO COM 5 PORTAS, MATERIAL : MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MINÍMAS: TAMANHO DO ARMÁRIO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) = 200 CM X 54,7 CM X 32,2 CM, COR TABACO, TIPO DE PORTA: PIVOTANTE, DOBRADIÇAS: METÁLICAS, PUXADORES: PRETO PVC, SENDO 01 EM CADA PORTA DOBRADIÇAS. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL
	614420
	UNIDADE
	2
	 R$                         2.385,85 
	 R$                       4.771,70 

	14
	ARMÁRIO TIPO BALCÃO COM TAMPO, 5 PORTAS: MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS: TAMANHO DO BALCÃO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) = 200 CM X 85 CM X 55 CM. COR TABACO. TIPO DE PORTA: PIVOTANTE. DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES: PRETOS PVC SENDO 01 EM CADA PORTA. TAMPO: EM MDP ou MDF NA COR DO MÓVEL. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL. PÉS DO MÓVEL COM 4 RODIZIOS MÓVEIS DE SILICONE COM 2 POLEGADAS. OS PRODUTOS DEVERÃO ATENDER AOS PADRÕES DA NBR 13961/2010
	231908
	UNIDADE
	4
	 R$                         3.093,66 
	 R$                     12.374,64 

	15
	ARMÁRIO TIPO BALCÃO COM TAMPO, 3 PORTAS: MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MINÍMAS: TAMANHO DO BALCÃO (LARGURA X ALTURA X
PROFUNDIDADE) = 150 CM X 70 CM X 55 CM.
COR TABACO. TIPO DE PORTA: PIVOTANTE.
DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES:
PRETOS PVC SENDO 01 EM CADA PORTA.
TAMPO: EM MDP ou MDF NA COR DO MÓVEL. 01
PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL.
PÉS DO MÓVEL COM 4 RODIZIOS MÓVEIS DE
SILICONE COM 2 POLEGADAS.
	231908
	UNIDADE
	6
	 R$                         1.516,92 
	 R$                       9.101,52 

	16
	ARMÁRIO TIPO BALCÃO COM TAMPO, 5 PORTAS: MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MINÍMAS: TAMANHO DO BALCÃO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) = 250 CM X 70 CM X 55 CM. COR TABACO. TIPO DE PORTA: PIVOTANTE. DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES: PRETOS PVC SENDO 01 EM CADA PORTA. TAMPO: EM MDP ou MDF NA COR DO MÓVEL. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL. PÉS DO MÓVEL COM 4 RODIZIOS MÓVEIS DE SILICONE COM 2 POLEGADAS
	231908
	UNIDADE
	3
	 R$                         1.999,28 
	 R$                       5.997,84 

	17
	ARMÁRIO TIPO BALCÃO COM TAMPO, 6 PORTAS: MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MINÍMAS: TAMANHO DO BALCÃO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) = 300 CM X 70 CM X 55 CM. COR TABACO. TIPO DE PORTA: PIVOTANTE. DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES: PRETOS PVC SENDO 01 EM CADA PORTA. TAMPO: EM MDP ou MDF NA COR DO MÓVEL. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL. PÉS DO MÓVEL COM 4 RODIZIOS MÓVEIS DE SILICONE COM 2 POLEGADAS
	231908
	UNIDADE
	5
	 R$                         2.830,27 
	 R$                     14.151,35 

	18
	ARMÁRIO DE AÇO ALTO, COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 190CM DE ALTURA, 120CM DE LARGURA, 40CM DE PROFUNDIDADE. PESO SUPORTADO POR CADA PRATELEIRA: 40KG. COM REGULAGEM PARA PRATELEIRAS A CADA 10CM. COM PUXADOR E SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE (COM 2 CHAVES INCLUSAS). COM SAPATAS NIVELADORAS. COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI LISA NA COR CINZA CLARO. O ITEM DEVE ATENDER A ABNT NBR 13961:2010.
	614420
	UNIDADE
	3
	 R$                         1.289,86 
	 R$                       3.869,58 

	19
	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO. COM LED SINALIZADOR NA BASE (EM USO/CARGA), FUNÇÃO LOCALIZAR, FUNÇÕES FLASH, REDISCAR E MUDO, COM NO MÍNIMO 03 CAMPAINHAS DIFERENTES, CONTROLE DE VOLUME, BATERIA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 8 HORAS EM USO, SOM DE TECLA, BASE CONEXÃO RJ11, FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA.
	465497
	UNIDADE
	12
	 R$                             173,84 
	 R$                       2.086,08 

	20
	ESTANTE DE AÇO MODULAR COM 6 PRATELEIRAS COM REFORÇO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 198CMDE ALTURA, 92CM DE LARGURA, 40CM DE PROFUNDIDADE. PESO SUPORTADO POR PRATELEIRA: 90KG. COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI LISA NA COR CINZA CLARO. O ITEM DEVE ATENDER A ABNT NBR 13961:2010.
	611482
	UNIDADE
	30
	 R$                         1.325,82 
	 R$                     39.774,60 

	21
	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS. CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP BP ou MDF, COM ACABAMENTO FOSCO/OPACO, BORDAS ARREDONDADAS E RODÍZIOS.  DIMENSÕES MÍNIMAS: 70CM DE ALTURA, 45CM DE PROFUNDIDADE, 42CM DE LARGURA, 2.5CM DE ESPESSURA. DIMENSÕES ÚTEIS MÍNIMAS DA GAVETA MÉDIA: 12.5CM DE ALTURA, 35CM DE LARGURA, 37CM DE PROFUNDIDADE. COR A ESCOLHER PELO CONTRATANTE (MARFIM, AMÊNDOA OU TABACO). O ITEM DEVE ATENDER A ABNT NBR 13961:2010.
	617017
	UNIDADE
	6
	 R$                             532,99 
	 R$                       3.197,94 

	22
	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO RECEPCIONISTA (CAIXA ALTA). COM APOIO DE BRAÇOS E PARA OS PÉS (ARO). ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO. COR DO TECIDO A ESCOLHER PELO CONTRATANTE (VERDE ESCURO OU PRETO). PESO SUPORTADO: 110KG. MEDIDAS APROXIMADAS ASSENTO: LARGURA DE 55 A 65CM E PROFUNDIDADE: DE 50 A 60CM. ALTURA ATÉ O TOPO DO ENCOSTO: DE 100 A 115CM. ALTURA MÍNIMA DO PISO AO TOPO DO ASSENTO: 60CM. ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA E ESPESSURA MÍNIMA DE 5CM. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO 100% DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGARÇAMENTO, SOLIDEZ À LUZ E NÃO REAGENTE A MANCHAS. REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO (PISTÃO A GÁS), DO APOIO PARA BRAÇOS E DO ARO PARA PÉS. REGULAGEM DE INCLINAÇÃO PARA O ENCOSTO. BASE EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, COM 5 PONTOS DE APOIO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM RODÍZIOS DUPLOS. O ITEM DEVE ATENDER A NR-17 E A ABNT NBR 13962:2018.
	617704
	UNIDADE
	40
	 R$                             619,87 
	 R$                     24.794,80 

	23
	CADEIRA DE POLIPROPILENO SEM APOIO PARA BRAÇOS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POLIPROPILENO COM ADITIVOS ANTI-UV, PRODUTO MONOBLOCO, PARA USO INTERNO E EXTERNO, CLASSE B (USO IRRESTRITO), PESO SUPORTADO (KG): MÍNIMO: (CARGA ESTÁTICA) 182KG, DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 43 CM, ALTURA: 89 CM, COMPRIMENTO:  51 CM, COR: BRANCA, DEVERÁ INFORMAR DATA DE FABRICAÇÃO. GARANTIA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. OS PRODUTOS DEVERÃO ATENDER NORMA ABNT NBR 14776 E CERTIFICADO DO INMETRO PORTARIA 341 E 342/2014(NORMAS VIGENTES)
	617704
	UNIDADE
	20
	 R$                               79,56 
	 R$                       1.591,20 

	24
	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO DIRETOR. COM APOIO DE BRAÇOS, ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO. COR DO TECIDO A ESCOLHER PELO CONTRATANTE (VERDE ESCURO OU PRETO). PESO SUPORTADO: 110KG. MEDIDAS APROXIMADAS ASSENTO: LARGURA DE 55 A 65CM E PROFUNDIDADE: DE 50 A 60CM. ALTURA ATÉ O TOPO DO ENCOSTO: DE 80 A 100CM. ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA E ESPESSURA MÍNIMA DE 5CM. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO 100% DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGARÇAMENTO, SOLIDEZ À LUZ E NÃO REAGENTE A MANCHAS. REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO (PISTÃO A GÁS) E DO APOIO PARA BRAÇOS. REGULAGEM DE INCLINAÇÃO PARA O ENCOSTO. BASE EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, COM 5 PONTOS DE APOIO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM RODÍZIOS DUPLOS. O ITEM DEVE ATENDER A NR-17 E A ABNT NBR 13962:2018.
	613254
	UNIDADE
	2
	 R$                             703,90 
	 R$                       1.407,80 

	25
	LONGARINA TIPO ISO, 4 LUGARES, SEM BRAÇOS. ESTRUTURA EM AÇO OBLONGO COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DISPONIBILIDADE DE CORES A ESCOLHA DA CONTRATANTE. PESO SUPORTADO: 120KG. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA 46CM X PROFUNDIDADE 40CM. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO: LARGURA 46CM X ALTURA 30CM. O ITEM DEVE ATENDER A ABNT NBR 13962:2018. 
	618213
	UNIDADE
	5
	 R$                             608,89 
	 R$                       3.044,45 

	26
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM DESCANÇO DE BRAÇO.CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM DESCANÇO DE BRAÇO COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PESO REAL SUPORTADO (KG): 110KG, ALTURA TOTAL MÍNIMA DE 84 CM E MÁXIMA DE 95 CM, ACABAMENTO DO ASSENTO/ENCOSTO: COURVIN. REGULAGEM DE ALTURA - PISTÃO A GÁS, BASE CINCO PATAS EM NYLON, TOTALMENTE EM AÇO, RODÍZIO DUPLOS COM GIRO COM RODAS DE 50 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO INJETADO. COR PRETA. MEDIDAS MÍNIMAS: ENCOSTO: 45 CM, PROFUNDIDADE: 40 CM, ESPESSURA: 5 CM. GARANTIA DE 12 MESES. OS PRODUTOS DEVERÃO ATENDER AOS PADRÕES DA NBR 13962.
	617704
	UNIDADE
	20
	 R$                             390,07 
	 R$                       7.801,40 

	27
	ARMÁRIO/GUARDA VOLUME DE AÇO, CHAPA 26 (0,45MM) COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ALTURA 1,96 M, LARGURA: 0,93M, PROFUNDIDADE: 036M, COM 12 (DOZE) PORTAS COM VENEZIANAS. COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MÉDIOS, INDEPENDENTES, SEM DIVISÓRIA INTERNA, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI LISA, NA COR CINZA, DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS
	483429
	UNIDADE
	5
	 R$                         1.415,33 
	 R$                       7.076,65 

	28
	CAMA BELICHE EM AÇO TUBULAR REFORÇADO COM ESCADA COM ESPAÇO MÍNIMO ENTRE AS CAMAS COM 85CM. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 80 CM DE LARGURA, ALTURA DE NO MÍNIMO 1,50 METROS E COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1,90 METROS. COM PROTEÇÃO DA CAMA SUPERIOR. COM ESTRADO DE MADEIRA OU AÇO. IDEAL PARA COLCHÕES DE SOLTEIRO (188X78CM) COM PINTURA EPÓXI. SUPORTA ATÉ 110KG.
	615965
	UNIDADE
	15
	 R$                         1.198,79 
	 R$                     17.981,85 

	29
	COLCHÃO DE SOLTEIRO DE ESPUMA DE NO MÍNIMO D33, EM TECIDO 100% POLIÉSTER, ANTIÁCARO, ANTIFUNGO, MEDIDA DE NO MÍNIMO 78CM DE LARGURA, 1,88 DE PROFUNDIDADE, E 18 CM DE ALTURA.
	613901
	UNIDADE
	18
	 R$                             476,33 
	 R$                       8.573,94 

	30
	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS LAYER 2 FULL - GARANTIA: LIFETIME COM A FABRICANTE; TAMANHO: 1U; DEVE TER SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM RACK 19"; DEVE ACOMPANHAR SUPORTES PARA FIXAÇÃO EM RACK, PORCAS-GAIOLAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO EM RACK CONFORME SUPORTES; QUANTIDADE MÍNIMA DE PORTAS: 24 RJ-45 10/100/1000 + 2 PORTAS SFP+ 100/1000/10000; 2 PORTAS 10GBASE-T; LAYER 2 FULL AO MENOS, PODENDO SER SUPERIOR; CAPACIDADE DE SWITCHING (FULL-DUPLEX) 90 GBIT/S OU SUPERIOR; SE O SWITCH POSSUIR CONEXÃO SERIAL, A MESMA DEVE SER ATRAVÉS DE CONEXÃO USB; DEVE ACOMPANHAR CABO DE ENERGIA NO PADRÃO BRASILEIRO DE PLUGUES E TOMADAS, CASO NÃO VENHA DIRETO DE FÁBRICA, O FORNECEDOR DEVERÁ ENTREGAR SEPARADAMENTE; TODAS AS INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO DEVE CONTER NO SITE DA FABRICANTE; REFERÊNCIA ARUBA INSTANT ON 1960 24G 2XGT 2SFP+ (JL806A)
	393273
	UNIDADE
	2
	 R$                         5.447,98 
	 R$                     10.895,96 

	31
	MESA RETA. COR A ESCOLHER PELO CONTRATANTE (MARFIM, AMÊNDOA OU TABACO); DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 150CM, ALTURA 75CM, PROFUNDIDADE: 60CM, ESPESSURA: 3CM. DETALHAMENTOS: TAMPO EM MDP ou MDF COM BORDAS ARREDONDADAS; 2 PASSA FIOS COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO NO TAMPO; PANÉIS ABAIXO DO TAMPO EM MDP ou MDF; MDP ou MDF COM ACABAMENTO FOSCO/OPACO; PÉS PARA SUSTENTAÇÃO LATERAL E CENTRAL EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA COM TINTA EPÓXI NA COR PRETA; SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL; 3 GAVETAS COM CHAVE, NO MESMO MATERIAL E COR DO TAMPO. O ITEM DEVE ATENDER OS PADRÕES DA NR 17, NBR 13966, NBR 13967.
	275582
	UNIDADE
	8
	 R$                             507,32 
	 R$                       4.058,56 

	32
	MESA PARA EXAMES -LEITO ESTOFADO COM CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA; ARMAÇÃO TUBULAR, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ACABAMENTO EM INOX. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 X 0,50 X 0,80 M.
	17143
	UNIDADE
	5
	 R$                         1.773,33 
	 R$                       8.866,65 

	33
	MESA CIRÚRGICA (COM TRENDELEMBURG)  BASE TRAPEZOIDAL DOTADAS RODAS QUE FACILITAM O DESLOCAMENTO, DIRECIONAMENTO E MANOBRAS. DESLOCAMENTO ELÉTRICO ACIONADO POR CONTROLE REMOTO, COM INTERVENÇÃO E/OU PREPARAÇÃO MANUAL LONGITUDINAL DO TAMPO PARA AMOS OS LADOS (DORSO). POSSUIR SISTEMA A PEDAL PARA FIXAÇÃO AO PISO, CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. INTERNAMENTE: BASE CONFECCIONADA EM AÇO, COM TRATAMENTO JATEADO, PINTURA ELETROSTÁTICA E SECAGEM EM ESTUFA 180°. - MATÉRIA PRIMA DO REVESTIMENTO DA BASE (CARENAGEM): AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE A CORROSÃO E DE FÁCIL LIMPEZA. - SANFONA FABRICADA EM NYLON EMBORRACHADO COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTER PROPORCIONA ISOLAMENTO PARA ENTRADA DE LÍQUIDOS - GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA LÍQUIDOS: IP-42 (MÍNIMO) - DEVE TER ACABAMENTO DE BOA QUALIDADE ENTRE A COLUNA DE ELEVAÇÃO E O CHASSI DO TAMPO. - LEITO: TAMPO FABRICADO EM PEAD LEITOSO, MATERIAL TOTALMENTE RADIOTRANSPARENTE AO RX E AO USO DE INTENSIFICADOR DE IMAGEM, DIVIDIDO EM CINCO SEÇÕES: CABECEIRA, APOIO DORSAL, RENAL, ASSENTO E PERNEIRAS BI-PARTIDAS. - GUIAS LATERAIS PORTA ACESSÓRIOS: CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. -  MOVIMENTOS DO LEITO ACIONADOS POR CONTROLE REMOTO: ELEVAR E BAIXAR DO APOIO DORSAL; TRENDELEMBURG E REVERSO DO TRENDELEMBURG; ELEVAR E BAIXAR DO RENAL; ELEVAR E BAIXAR TOTAL DO LEITO. LATERALIDADE SENTIDO HORÁRIO E ANTI -HORÁRIO; MOVIMENTOS DO LEITO ACIONADOS POR SISTEMA PNEUMÁTICO: ACLIVE E PROCLIVE DA CABECEIRA; ACLIVE E PROCLIVE DOS APOIOS DE PERNAS (PERNEIRAS). SISTEMA DE EMERGÊNCIA: SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA CASOS DE QUEDA DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA, COM AUTONOMIA POR UM PERÍODO DE ATÉ 02 HORAS, SEM INTERRUPÇÃO NO FUNCIONAMENTO. TENSÃO DE TRABALHO DOS ATUADORES: 24 VOLTS. ACESSÓRIOS MÍNIMOS  FORNECIDOS: 01 PAR DE APOIOS DE BRAÇOS REMOVÍVEIS COM MOVIMENTOS DE 180°; 01 ARCO DE NARCOSE EM AÇO INOXIDÁVEL; 01 CONJUNTO DE COLCHONETES EM ESPUMA COM REVESTIMENTO EM COURVIM ANTI-MOFO. PAR DE SUPORTES LATERAIS; PAR DE PORTA COXAS; PAR DE OMBREIRAS; GAVETA PARA LÍQUIDOS; PAR DE MUNHEQUEIRAS; APOIO DE PERNAS INTEIRIÇO. KIT ACOPLÁVEL ORTOPÉDICO; KIT ACOPLÁVEL GINECOLÓGICO, OBSTÉTRICO, UROLÓGICO; KIT ACOPLÁVEL DE OBESIDADE. DIMENSÕES: LARGURA (ÚTIL): 500 MM. COMPRIMENTO (TOTAL): 2.000 MM. ALTURA MÍNIMA: 780 MM. ALTURA MÁXIMA: 980 MM. PESO MÍNIMO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 230 KG. TENSÃO ELÉTRICA: 127 OU 220 VOLTS.OBSERVAÇÕES:1. APRESENTAR O CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E MANUAL, FOLDER OU PROSPECTO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO NO DIA DA LICITAÇÃO.2. MANUAL DE UTILIZAÇÃO/OPERAÇÃO NA LÍNGUA PORTUGUESA;GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES..
	 328269
	UNIDADE
	2
	 R$                       20.367,55 
	 R$                     40.735,10 

	34
	CADEIRA DE BANHO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO. ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL, ENCOSTO EM NYLON, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXOS APOIO PARA OS PÉS FIXOS, FREIOS BILATERAIS RODAS TRASEIRAS ARO 06, GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS RODAS DIANTEIRAS ARO 06, COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA
	16898
	UNIDADE
	6
	 R$                             578,73 
	 R$                       3.472,38 

	35
	CADEIRA DE BANHO PARA OBESOS CONSTRUÍDA EM AÇO PINTURA EPÓXI APOIO DE BRAÇOS FIXO PEDAL RETRÁTIL. PARA PESSOAS COM ATÉ 200KG
	16898
	UNIDADE
	4
	 R$                         2.219,83 
	 R$                       8.879,32 

	36
	LAVADORA TERMODESINFETADORA 
CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA MÍNIMA DE 260 LITROS E MÍNIMO DE 8 BANDEJAS PARA UTILIZAÇÃO EM PROCESSOS DE DESINFECÇÃO TÉRMICA EM MATERIAIS USADOS OU CONTAMINADOS PASSÍVEIS DE UMIDADE OU TEMPERATURA.
CÂMARA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304 OU SUPERIOR, COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO E ACABAMENTO POLIDO COM ILUMINAÇÃO.
O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR/PERMITIR:
CONEXÕES DE ÁGUA, VÁLVULAS DE FECHAMENTO E ABERTURA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS E DO TIPO PNEUMÁTICAS OU MANUAL TIPO BASCULANTE.
PAINEL FRONTAL COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO DO TIPO TOUCH SCREEN COM NO MÍNIMO 5 POLEGADAS COLORIDO PARA ACOMPANHAMENTO DOS CICLOS;
VISTA FRONTAL DO EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR INTERAÇÃO COM O AMBIENTE PELO COMANDO TOUCH SCREEN, INFORMANDO ATRAVÉS DA MUDANÇA DE CORES AS ETAPAS DO PROCESSO, FIM DE CICLO E ALARMES DE FORMA QUE SEJA POSSÍVEL VISUALIZAR AS MUDANÇAS DE CORES DE FORMA EVIDENTE A QUALQUER DISTÂNCIA DENTRO DO AMBIENTE ONDE ESTIVER INSTALADA.
SISTEMA COM NO MÍNIMO 03 BOMBAS PERISTÁLTICAS COM CONTROLE DE VOLUME DE DOSAGEM DE DETERGENTES, CONTROLE DE NÍVEL MÍNIMO DE DETERGENTE, ALARME DE FALHA NA QUANTIDADE DOSADA, DOSAGEM MÍNIMA DE 1ML;
BLOQUEIO DE UM NOVO CICLO CASO O NÍVEL DE DETERGENTE ESTEJA BAIXO CONFORME ABNT NBR ISO 15.883-1:2013;CONTROLE E REGISTRO DE TEMPERATURA DA ÁGUA E DO AR DE SECAGEM ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT100 CLASSE “A”; 
SISTEMAS DE CONTROLE E REGISTRO DE TEMPERATURA DA ÁGUA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE FORMA INDEPENDENTE CONFORME ITEM 5.11.3 DA ABNT NBR ISO 15.883-1:2013. A DIFERENÇA DE TEMPERATURA ENTRE OS DOIS SENSORES NÃO DEVE SER SUPERIOR A 2°C, CONFORME ITEM 5.12.7 DA ABNT NBR ISO 15.883- 1:2013. UM ALARME DEVE SER GERADO CASO HAJA VARIAÇÃO ENTRE A TEMPERATURA DE CONTROLE E A DE VERIFICAÇÃO;
SISTEMA HIDRÁULICO COM TUBULAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; 
SISTEMA DE ENTRADA DE ÁGUA COM 3 ENTRADAS: ENTRADA DE ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE E ÁGUA PURIFICADA DEVEM SER SEPARADAS. ALARME DE NÍVEL DE ENCHIMENTO DE ÁGUA.
SENSOR DE PRESSÃO PARA A ÁGUA DE RECIRCULAÇÃO, QUE GERA ALARME EM CASO DE BAIXA PRESSÃO OU OUTRO SISTEMA QUE NÃO PERMITA A QUEDA DE PRESSÃO DA ÁGUA DE RECIRCULAÇÃO DURANTE O FUNCIONAMENTO DA TERMODESINFECTORA;
02 PORTAS COM ABERTURA AUTOMÁTICA VERTICAL OU MANUAL, COM ESTRUTURA EM AÇO INOX E VIDRO DUPLO TEMPERADO.

SISTEMA DE SECAGEM EMBUTIDO NA LAVADORA COM VENTILADOR, AQUECEDOR ELÉTRICO E FILTRO BACTERIOLÓGICO E DIRECIONAR O AR QUENTE PARA A CÂMARA;
DISJUNTOR DIFERENCIAL TIPO DR PARA PROTEÇÃO DAS RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS DE AQUECIMENTO;
COMANDO MICROPROCESSADOR TOUCH SCREEN, POR DISPLAY COLORIDO COM NO MÍNIMO 4 PROGRAMAS PRÉ-PROGRAMADOS, SENDO QUE NO MINIMO 1 NÃO DEVE CONTEMPLAR A FASE DE DESINFECÇÃO, MAIS 9 CICLOS EXTRAS ACESSÍVEIS PARA ALTERAÇÃO/INTERVENÇÃO DO USUÁRIO POR INTERMÉDIO DE UMA SENHA COM NÍVEL DE SUPERVISOR. CADA PROGRAMA DEVE PERMITIR HABILITAR MINIMENTE 5 FASES DISTINTAS MAIS A SECAGEM. OS CICLOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DEVEM POSSUIR REGISTRO DE INFORMAÇÃO DE A0.
TELA DE CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS, SENSORES DE TEMPERATURA, DOSADORES ETC., PARA AUXILIAR AS OPERAÇÕES DE CALIBRAÇÃO; 
CONEXÃO DO EQUIPAMENTO A SISTEMAS EXTERNOS DE COLETA DE DADOS DOS CICLOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO VIA PORTA USB; 

IMPRESSORA EMBUTIDA NO PAINEL PARA REGISTRO DO PROCESSO. DEVE CONTER MINIMAMENTE: ALARMES, QUE DEVERÃO SER MOSTRADOS NO MONITOR TOUCH SCREEN E REGISTRADOS NA IMPRESSORA. FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA; FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DO AR; BAIXA PRESSÃO NA BOMBA DE ÁGUA DE LIMPEZA; PORTA NÃO FECHADA; FALTA DE ENERGIA; BOTÃO DE EMERGÊNCIA ACIONADO;
DISJUNTOR TÉRMICO ACIONADO. ARMAZENAMENTO INTERNO PARA O ÚLTIMO CICLO EXECUTADO NA LAVADORA PARA POSSIBILITAR A REIMPRESSÃO DO CICLO; E CAPACIDADE DE REGISTRO DE NO MÍNIMO 200 CICLOS POSSIBILITANDO ACESSO OU EXTRAÇÃO DOS DADOS VIA USB. 
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA E RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DA LAVADORA;
01 RACK PARA INSTRUMENTAIS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 BANDEJAS; 
01 RACK PARA MATERIAL DE ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA COM NO MÍNIMO 8 BOCAIS PARA TRAQUEIAS, CONEXÃO PARA COPOS, MÁSCARAS, CONEXÕES, TUBOS, BALÕES DE RESPIRAÇÃO E CESTO COM TAMPA PARA MATERIAL DE NEBULIZAÇÃO. 
CASO O  RACK DE MATERIAL PARA ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA NÃO COMPORTE TAMBÉM MATERIAL PARA NEBULIZAÇÃO, DEVERÁ SER INCLUIDO UM RACK EXTRA PARA ESTA FUNÇÃO.
O VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COMO CARROS E OUTROS ACESSÓRIOS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO.
08 BANDEJAS EM AÇO INOX PARA ACOMODAÇÃO DE INSTRUMENTOS EM GERAL;
01 BANDEJA EM AÇO INOX DE MALHA PEQUENA E COM TAMPA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PEQUENOS;
ACOMPANHAR DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS CRÍTICOS DO PROCESSO, REGISTROS DOS TESTES REALIZADOS EM FÁBRICA ANTES DO ENVIO DO EQUIPAMENTO, DEVENDO SER CONSTRUÍDA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA NORMA NBR ISO 15.883-1:2013;
REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO À ANVISA;
MANUAL DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM PORTUGUÊS DO BRASIL.
A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME SERÁ RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO/MONTAGEM, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL, CONFORME EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. (MARCA DE REFERÊNCIA STERIS)
	8744
	UNIDADE
	1
	 R$                    366.951,83 
	 R$                  366.951,83 

	37
	OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO -OXÍMETRO DE PULSO COM DISPLAY GRÁFICO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE ABSORÇÃO DE INFRA-VERMELHO NÃO DISPERSIVO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SENSORES REUTILIZÁVEIS: Y PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E NEONATAIS E DE DEDO PARA PACIENTES ADULTOS CURVAS: PLETISMOGRÁFICA E TENDÊNCIAS PARÂMETROS:SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA E TENDÊNCIA 24 HS COM REGISTRO DOS EVENTOS (MEMÓRIA). SPO2 : RANGE: 0 - 100 %, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1 % E PRECISÃO MÍNIMA: 2 % (NA FAIXA DE 80 A 100 %) FREQUÊNCIA CARDÍACA: RANGE: 30 - 250 BPM, RESOLUÇÃO: 1 BPM, PRECISÃO: 1 % TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: ATÉ 15 SEGUNDOS APÓS COLOCAÇÃO DO SENSOR ALÇA LATERAL PARA TRANSPORTE EVOLUÇÃO AUDÍVEL DE SPO2, COM VARIAÇÃO DO TOM DO BIP DE ACORDO COM VARIAÇÃO DA SATURAÇÃO. ALARMES: VISUAL E SONORO, COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE TANTO AUTOMATICO QUANTO MANUAL PELO OPERADOR PARA TODOS OS PARÂMETROS ALIMENTAÇÃO: ENTRADA 110/220, 60 HZ E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HS. PESO MÁXIMO COM BATERIA: 3,5 KG (PARA UMA AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS) ACESSÓRIOS INCLUSOS (POR APARELHO): 02 SENSORES "Y" ORIGINAL, COM CABO, PARA USO PEDIÁTRICO. 02 SENSORES DE DEDOS.
	532
	UNIDADE
	10
	 R$                               97,60 
	 R$                           976,00 

	38
	DESFIBRILADOR SEMI AUTOMÁTICO DEA: APARELHO COM MEDIDAS MÁXIMAS DE 250X140X300MM, POSSUINDO ONDA BIFÁSICA PARA CHOQUE, AJUSTE AUTOMÁTICO DE IMPEDÂNCIA PARA OU SO EM ADULTOS OU EM CRIANÇAS. O CHOQUE PARA ADULTOS DEVERÁ SER NO MÍNIMO, DE 100J (CEM JOULES). O CHOQUE PARA CRIANÇAS DEVERÁ SER, NO MÍNIMO, DE 50J (CINQUENTA JOULES). DEVERÁ ACOMPANHAR BATERIA NÃO RECARREGÁVEL DE LÍTIO DE ALTA PERFORMANCE PARA NO MÍNIMO 200 CHOQUES OU 4 HORAS DE MONITORIZAÇÃO-O PESO MÁXIMO DO CONJUNTO COMPLETO (DEA, BATERIA, BOLSA E ELETRODOS) NÃO PODERÁ EXCEDER A 2,5 (DOIS E MEIO) QUILOGRAMAS. - DEVERÁ ACOMPANHAR
TRÊS PARES DE ELETRODOS ADESIVOS PARA ADULTO E UM PAR DE ELETRODOS ADESIVOS PARA CRIANÇAS, MULTIFUNCIONAIS, DESCARTÁVEIS. DEVERÁ POSSUIR
INSTRUÇÕES DE ÁUDIO BEM CLARAS E ÍCONES VISUAIS AUTO EXPLICATIVOS DOS PROCEDIMENTOS DE RCP.-DEVERÁ PERMITIR REGISTRO EM MEMÓRIA DE: ECG CONTÍNUO, EVENTOS CRÍTICOS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS. DEVERÁ POSSIBILITAR ATRAVÉS DE PORTA INFRAVERMELHA OU USB PRÓPRIA CONEXÃO PARA O SISTEMA OPERACIONAL "WINDOWSXP" OU SUPERIOR PARA ACESSO DOS DADOS DA MEMÓRIA, PERMITINDO A LEITURA POSTERIOR DO TRAÇADO DE ECG, PROCEDIMENTO EXECUTADOS E DEMAIS DADOS DISPONÍVEIS PARA ARQUIVO. DEVERÁ SER FORNECIDO HARDWARE E SOFTWAR E NECESSÁRIOS PARA ESTA TRANSMISSÃO. DEVERÁ REALIZAR AUTOTESTE PERIÓDICO COM AVISOS DE BATERIA BAIXA E NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. DEVERÁ TER INSTRUÇÃO DE VOZ EM PORTUGUÊS, ALTOFALANTES INTERNOS, SINAIS SONOROS E BOTÃO DE 

CHOQUE COM INDICADOR LUMINOSO. DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO CERTIFICAÇÃO - IP-54 (RESISTÊNCIA A PÓ E ÁGUA) E SER RESISTENTE A QUEDA, NO MÍNIMO DE UM METRO DE ALTURA. – DEVERÁ PERMITIR ATUALIZAÇÕES DOS
PROTOCOL (PROCEDIMENTOS);-DEVERÁ POSSUIR SISTEMA AUTOMÁTICO DE IDENTIFICAÇÃO DOS ELETRODOS, DIFERENCIANDO O DE ADULTO E O INFANTIL; DEVERÁ POSSUIR TEMPO DE CARGA PARA APLICAÇÃO DE CHOQUE DE NO MÁXIMO DEZ SEGUNDOS PARA ENERGIA MÁXIMA COM UMA BATERIA/CONJUNTO DE PILHAS NOVO CARREGADO. - MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE, NO MÍNIMO, CINCO ANO PARA O DEA E SEUS ACESSÓRIOS. REGISTRO NA ANVISA
	30167
	UNIDADE
	3
	 R$                         6.953,52 
	 R$                     20.860,56 

	39
	APARELHO DE RAIOS X - MÓVEL
COMANDO E GERADOR DE RAIOS-X: POTÊNCIA DE NO MÍNIMO DE 20KW OU SUPERIOR; SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO; PAINEL DE MEMBRANA COM TECLAS DO TIPO SIMPLES TOQUE; KV PARA RADIOGRAFIA DE 40KV OU MENOR A 125KV OU MAIOR (COM AO MENOS 23 PASSOS OU MAIS); MA PARA RADIOGRAFIA DE PELO MENOS 200 MA OU MAIOR; VARIAÇÃO DE MAS DE 0,5 OU MENOR A 160MAS OU MAIOR; TEMPO DE EXPOSIÇÃO MÍNIMO DE 4 MS OU MENOR; PROGRAMA DE DETECÇÃO DE FALHAS COM INDICAÇÃO NO DISPLAY DIGITAL DO PAINEL; ACIONAMENTO DE ÂNODO GIRATÓRIO POR IMPULSO RÁPIDO; CABO DISPARADOR EM DOIS ESTÁGIOS COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 3M; CABO DE REDE COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 4M; CONEXÃO VIA TOMADA SIMPLES DE 3 PINOS; BRAÇO ARTICULADO PANTOGRÁFICO OU TELESCÓPICO; SISTEMA CONJUGADO AO GERADOR; ESTATIVA PORTA-TUBO COM BRAÇO ARTICULADO OU TELESCÓPICO; ROTAÇÃO DO CONJUNTO UNIDADE SELADA/COLIMADOR DE 170 GRAUS; TUBO DE RAIOS X COM ÂNODO GIRATÓRIO DE ROTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2.800 RPM; FOCO DUPLO DE NO MÁXIMO 1,5MM E 0,6MM OU FOCO ÚNICO DE 0,8MM; CAPACIDADE CALÓRICA DO ÂNODO DE NO MÍNIMO 105KHU OU SUPERIOR. COLIMADOR MANUAL COM CAMPO LUMINOSO AJUSTÁVEL INDICANDO ÁREA A SER IRRADIADA; TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DE 30S; ROTAÇÃO DO CAMPO DE RADIAÇÃO DE PELO MENOS 90 GRAUS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM SISTEMA DE RADIOGRAFIA DIGITAL DIRETA (DR), INCLUINDO DETECTOR DIGITAL E ESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS, COM SOFTWARE EMBARCADO PARA VISUALIZAÇÃO, PÓS-PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE IMAGENS EM PADRÃO DICOM. A INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS DE ARQUIVAMENTO E COMUNICAÇÃO DE IMAGENS (PACS) DEVERÁ SER POSSÍVEL. REGISTRO NA ANVISA
	284297
	UNIDADE
	1
	 R$                    246.000,00 
	 R$                  246.000,00 

	40
	BOMBA DE INFUSÃO BOMBA PARA EQUIPO UNIVERSAL DE USO ESPECÍFICO EM BOMBA (CONFORME RDC 4/2011 DA ANVISA), COM ERRO NÃO SUPERIOR A 5% EM RELAÇÃO AOS PARÂMETROS PROGRAMADOS (VAZÃO, VOLUME E TEMPO); O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR SOFTWARE NA LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL) E MANUAL EM PORTUGUÊS (BRASIL); O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR INFUSÃO PARENTERAL E ENTERAL; VOLUME DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL DE 0,1 A 9.999ML; VAZÃO PROGRAMÁVEL DE 0,1 A 999 ML/H; TEMPO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL ATÉ 99H59M; POSSUIR AS FUNÇÕES: TITULAÇÃO, BOLUS (COM VOLUME E VAZÃO AJUSTÁVEIS), KVO (AJUSTÁVEL PELO MENOS DE 0 ATÉ 5ML/H), ALARME COM VOLUME DO SOM AJUSTÁVEL, SENSOR DE AR COM AJUSTES PARA USO ENTERAL OU PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA PARA ESTA MODALIDADE, OCLUSÃO COM AJUSTE DE PRESSÃO, BIBLIOTECA DE DROGAS, BLOQUEIO DE TECLADO, LOG DE EVENTOS (NO MÍNIMO 1.000 EVENTOS) E MODO TRANSPORTE (OU SIMILAR). DEVE POSSIBILITAR AS PROGRAMAÇÕES PARA: VOLUME X VAZÃO, COM CÁLCULO AUTOMÁTICO DO TEMPO; VOLUME X TEMPO, COM CÁLCULO AUTOMÁTICO DA VAZÃO; SOMENTE VAZÃO; PESO X CONCENTRAÇÃO X DOSE. PERMITIR AJUSTES DE CONTRASTE E ILUMINAÇÃO DO VISOR, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO SEGURA DOS PARÂMETROS EM QUALQUER AMBIENTE; BATERIA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 5H OPERANDO A 25ML/H; O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE POSSUIR ALGUM SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO DE MAIS DE UM EQUIPAMENTO NUMA MESMA TOMADA ELÉTRICA PARA OTIMIZAR O USO DE TOMADAS; POSSUIR ALGUM SISTEMA DE CORTA FLUXO DO TIPO AUTOMÁTICO QUE SEJA ATIVADO QUANDO O EQUIPAMENTO DETECTAR UM EVENTO DE VAZÃO LIVRE NA LINHA DE INFUSÃO PARA EVITAR QUE O PACIENTE SEJA AFETADO POR ESSE EVENTO; O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR EMPILHAMENTO OU VIR ACOMPANHADO COM SUPORTE PARA BANCADA (EM AÇO INOX E COMPATÍVEL COM A BANCADA EXISTENTE NA INSTITUIÇÃO) QUE PERMITA EMPILHAR NO MÍNIMO 3 EQUIPAMENTOS; O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO NA FAIXA 115V A 230V; O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 2,2KG; POSSUIR SISTEMA DE FIXAÇÃO EM SUPORTE DE SORO PARA TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE; POSSUIR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ALARMES SONOROS E VISUAIS: AR NA LINHA; BATERIA BAIXA; PRÉ-ALARME DE FIM DE INFUSÃO; INFUSÃO COMPLETA; VAZÃO LIVRE; FRASCO VAZIO OU SEM GOTEJAMENTO; INFUSÃO INTERROMPIDA; OCLUSÃO E BATERIA CRÍTICA. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER O ITEM ACOMPANHADO DE NO MÍNIMO 50 EQUIPOS;
	458711
	UNIDADE
	9
	 R$                         9.798,33 
	 R$                     88.184,97 

	41
	BOMBA PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS POR SERINGA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPATÍVEL, NO MÍNIMO, COM SERINGAS DE TAMANHOS DE 10, 20, 30 E 50/60 ML; VAZÃO PROGRAMÁVEL, NA FAIXA DE 0.1 A 1000 ML/H - AJUSTE COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0.1 ML/H; AJUSTE DE VOLUME DE INFUSÃO A PARTIR DE 1 ML COM RESOLUÇÃO DE 0.1 ML; DEVE POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA A MOVIMENTAÇÃO ACIDENTAL DO ÊMBOLO DA SERINGA QUANDO A BOMBA NÃO ESTIVER INFUNDINDO; DEVE POSSUIR KVO E FUNÇÃO BOLUS PROGRAMÁVEL; MODOS DE PROGRAMAÇÃO, COM CÁLCULO AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE DE INFUSÃO, NOS SEGUINTES MODOS MÍNIMOS: PROGRAMAÇÃO DE VOLUME E VAZÃO, COM TEMPO COMO VARIÁVEL RESULTANTE; PROGRAMAÇÃO DE VOLUME E TEMPO, COM VAZÃO COMO VARIÁVEL RESULTANTE; PROGRAMAÇÃO DE PESO DO PACIENTE, CONCENTRAÇÃO DE MEDICAMENTO E DOSE, COM VAZÃO COMO VARIÁVEL RESULTANTE; DEVE POSSUIR DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COM INDICAÇÕES MÍNIMAS DE: TIPO DE SERINGA E DADOS DA PROGRAMAÇÃO/INFUSÃO ATUAL; DEVE POSSUIR SENSOR DE OCLUSÃO; DEVE POSSUIR EQUIPO, COM FIXAÇÃO DIRETA DA SERINGA NA BOMBA; DEVE POSSUIR MECANISMO QUE PERMITA SUA FIXAÇÃO EM SUPORTE; ALARME DE FINAL DE INFUSÃO; ALARME DO EQUIPAMENTO EM "STAND BY"; DEVE POSSUIR AUTO TESTE NO INÍCIO DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; CADA EQUIPAMENTO FORNECIDO DEVE SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM 10 UNIDADES DE SERINGA DE 50ML. TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: BIVOLT (110/220V) AUTOMÁTICO; BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 5 HORAS EM FUNCIONAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; REGISTRO NA ANVISA. (A EMPRESA DEVE FORNECER 100 UNIDADES DE EQUIPOS COMPATÍVEIS COM A MARCA E O MODELO A SER ENTREGUE)
	458711
	UNIDADE
	7
	 R$                         5.488,75 
	 R$                     38.421,25 

	VALOR TOTAL
	 R$                                       1.048.170,61 


Para os ITENS: 33, 36, 38, 39, 40 e 41:

Registro na ANVISA para os mesmos itens.
1.2 O objeto do contrato se enquadra como fornecimento de bens, comuns, na modalidade NÃO contínua.

1.3. Será utilizado o Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa apresentada adiante, sendo que as estimativas de consumo para os itens acima, são assim distribuídas:

	ÓRGÃO GERENCIADOR (SMSA)

	ITEM 
	MEDIDA DE UNIDADE
	REQUISIÇÃO MÍNIMA
	REQUISIÇÃO MÁXIMA
	QUANTIDADE TOTAL

	1
	UNIDADE
	1
	6
	6

	2
	UNIDADE
	1
	7
	7

	3
	UNIDADE
	1
	6
	6

	4
	UNIDADE
	1
	1
	1

	5
	UNIDADE
	1
	1
	1

	6
	UNIDADE
	1
	1
	1

	7
	UNIDADE
	1
	1
	1

	8
	UNIDADE
	1
	3
	3

	9
	UNIDADE
	1
	1
	1

	10
	UNIDADE
	1
	3
	3

	11
	UNIDADE
	1
	1
	1

	12
	UNIDADE
	1
	6
	6

	13
	UNIDADE
	1
	2
	2

	14
	UNIDADE
	1
	4
	4

	15
	UNIDADE
	1
	6
	6

	16
	UNIDADE
	1
	3
	3

	17
	UNIDADE
	1
	5
	5

	18
	UNIDADE
	1
	3
	3

	19
	UNIDADE
	1
	12
	12

	20
	UNIDADE
	1
	30
	30

	21
	UNIDADE
	1
	6
	6

	22
	UNIDADE
	1
	40
	40

	23
	UNIDADE
	1
	20
	20

	24
	UNIDADE
	1
	2
	2

	25
	UNIDADE
	1
	5
	5

	26
	UNIDADE
	1
	20
	20

	27
	UNIDADE
	1
	5
	5

	28
	UNIDADE
	1
	15
	15

	29
	UNIDADE
	1
	18
	18

	30
	UNIDADE
	1
	2
	2

	31
	UNIDADE
	1
	8
	8

	32
	UNIDADE
	1
	5
	5

	33
	UNIDADE
	1
	2
	2

	34
	UNIDADE
	1
	6
	6

	35
	UNIDADE
	1
	4
	4

	36
	UNIDADE
	1
	1
	1

	37
	UNIDADE
	1
	10
	10

	38
	UNIDADE
	1
	3
	3

	39
	UNIDADE
	1
	1
	1

	40
	UNIDADE
	1
	9
	9

	41
	UNIDADE
	1
	7
	7


    1.3.1 A justificativa da utilização do Sistema de Registro de Preços é a seguinte:

1.3.1.1
A adoção do Sistema de Registro de Preços mostra-se adequada em razão da conveniência administrativa na aquisição dos bens com previsão de fornecimento parcelado, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do art. 274, inciso II, do Decreto Municipal nº 77/2023. Considerando a diversidade dos móveis, equipamentos e materiais médico-hospitalares que compõem o objeto, bem como a necessidade de distribuição dos itens entre as diversas unidades de saúde do Município, o registro de preços permitirá que as aquisições ocorram de forma planejada e gradativa, observada a disponibilidade dos recursos provenientes da Proposta FNS nº 25000.105862/2025-15, da Resolução SESA nº 886/2025 e da contrapartida municipal, garantindo maior eficiência logística, otimização do armazenamento e melhor gestão dos recursos públicos.

1.3.1.2
A Secretaria interessada entende que há conveniência na aquisição de bens com previsão de entregas parceladas, conforme art. 274, II do Dec. Mun. 77/2023

Vigência da Ata de Registro de Preços e possibilidade de prorrogação com renovação de quantitativos

1.2. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, caso os preços permaneçam vantajosos, e desde que atendidos os requisitos do art. 299, § 5.º do Dec. Mun. 77/2023, com possibilidade de renovação dos quantitativos registrados até o limite do quantitativo original.

Vigência do contrato

1.3. O fornecimento de bens NÃO é enquadrado como continuado.

1.3.1. Havendo a expedição de contrato a partir de saldo da ARP, seu prazo de vigência será de mais 12 (doze meses), sendo as quantidades proporcionais à 1/12 (um doze avos) dos totais indicados para o item para cada mês de execução contratual, sendo que as respectivas hipóteses de prorrogação serão regidas pelas disposições dos arts. 105 a 114 da Lei 14.133/2021.O contrato indicará as demais regras aplicáveis à sua vigência. 

1.3.1.1. Entende-se que a entrega quando solicitada não passará do prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento. 

1.4. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.5. Os bens objeto desta contratação, são caracterizados como comuns, conforme a justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2.     GARANTIA DOS BENS
O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 
2.1.1.      Havendo prestação de serviços associado ao fornecimento de bem, o prazo de garantia do serviço será de 03 (três) meses.
2.2. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o contratado deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante. 
2.2.1. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante. 
2.2.2. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas. 
2.3. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias. 

2.4. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento. 

2.5. Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparo ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada. 

2.6. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

2.7. Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos. 

2.8. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos. 

2.9. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado. 

2.10. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
2.1. A fundamentação da contratação encontra-se disposta no capítulo 3 (Necessidade da Contratação) contido no ETP, anexo deste TR. 

2.2. As disposições relacionadas ao Plano de Contratação Anual, às leis orçamentárias e outros instrumentos de planejamento, constam no Capítulo 4 (Referência a outros instrumentos de planejamento) do ETP. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1.  A descrição da solução como um todo consta no Capítulo 7 do ETP.
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Regras de benefício para MPE’s

4.1. Encontra-se no Capítulo 8 do ETP.

Sustentabilidade 
4.2. Conforme o item 8 letra “b” do caderno de Estudo Técnico Preliminar.

Indicação de marca/modelo

4.3 Não há indicação de marca/modelo

Vedação de contratação de marca/modelo

4.4.
Não há vedação de contratação de marca/modelo

Exigência de amostra/exame de conformidade/prova de conceito

4.5.
Não será exigida amostra

Exigência de carta de solidariedade

5.5. Não será exigida carta de solidariedade

Inversão de fases do processo

5.6. Não será aplicada a inversão de fases

Participação de cooperativas de trabalho

5.7. Não se aplica.

Instalação de ponto de atendimento local

5.8. Não se aplica.

Obrigações do contratante

5.19 . Conforme Item 7 “i” do caderno de Estudos Técnicos Preliminares.

Obrigações do contratado

5.20.
Conforme Item 7 “ii” do caderno de Estudos Técnicos Preliminares.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (ROTINA DE EXECUÇÃO)

6.1. A execução do objeto ocorrerá mediante expedição da respectiva REQUISIÇÃO, na qual deve constar as informações relevantes para o fornecimento. 
6.2. A entrega deve ser realizada parceladamente, considerando-se a necessidade da Administração, conforme descrito abaixo: 

6.2.1. Entrega dos equipamentos dentro do prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação da secretaria a contar da efetivação do empenho, nos locais pertencentes a municipalidade, de responsabilidade da secretaria, inclusive no interior do Município, quando for o caso, sem qualquer ônus a mais para o Município;

6.2.2. A contratada deverá confirmar a data e horário da entrega junto a Secretaria, para que os fiscais de contrato e equipe de recebimento possam fazer a verificação do(s) objeto(s), observando os horários, que seja de segunda-feira à sexta-feira, das 08h00 às 11h00 e 13h30 às 16h30;

6.2.3. O equipamento deverá ser entregue devidamente protegido e embalado adequadamente contra danos de transporte e acompanhados das respectivas notas fiscais de fornecimento;

6.2.4. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada inclusive a instalação dos equipamentos, aparelhos /mobiliário;

6.2.5. Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes que comprovem a qualidade do produto ofertado. Para tanto, o produto será submetido a análises técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes de que o produto considerado insatisfatório, em qualquer das análises, será automaticamente recusado, devendo ser, imediatamente, substituído;

6.3. Os bens deverão ser entregues no(s) endereço(s) abaixo indicados:

Hospital Municipal Cruzatti, localizado na Rua 12 de Outubro nº 1380, ou conforme solicitação da Secretaria interessada.

6.4. A contratada deverá confirmar o dia e horário de entrega junto à Secretaria requisitante, para que os fiscais de contrato e/ou equipe de recebimento possam fazer o acompanhamento da entrega para verificação do objeto.

6.5. O fornecedor estará sujeito à fiscalização no ato de entrega e posteriormente.

6.7. Caso não seja possível a entrega no prazo/data assinalado, a empresa deverá comunicar as razões com 10 dias de antecedência, para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior. 

6.8. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste TR e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.9. Também serão rejeitados os produtos que exijam registro em órgão competente na hipótese de se verificar registro inexistente, inválido, vencido ou cancelado, cabendo, nesse caso, a substituição nos termos do item anterior, sem prejuízo da apuração por eventual responsabilidade da empresa. 

Subcontratação

6.10. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.
Procedimentos de transição e finalização do contrato

6.11. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).
7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).
7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de ulteriores meios idôneos de comunicação, inclusive mensagem eletrônica.
7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
Fiscalização

7.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo gestor e pelo fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, nos termos do art. 117, caput da Lei 14.133/2021, promovendo-se a designação de fiscais técnico, administrativo e setoriais (ou de execução) conforme a complexidade do objeto.

7.7. Em atendimento ao disposto no art. 34, Parágrafo Único do Dec. Mun. 77/2023, é obrigatória a designação de, no mínimo, 1 (um) agente público como gestor de contrato e 1 (um) agente público como responsável pela fiscalização da execução do objeto, sendo que, no caso de haver um único servidor designado para a fiscalização, esse deverá exercer todas as atribuições indicadas no referido decreto para a fiscalização. 

7.8. Ficam designados: 

como GESTORA DE CONTRATO a servidora ROSELAINE FEIDEN;

como GESTORA DE CONTRATO suplente a servidora ELOISA MARLI KNOB WEBER;

como fiscal administrativo o servidor ADEMIR SCHMOELLER; 

como fiscal administrativo suplente o servidor CLEITON MICHEL SPECHT;

como fiscal de execução o servidor HENRIQUE LUIZ CORTE;

como fiscal de execução suplente a servidora BRUNA JULIANA BUSH DE FREITAS.

Fiscalização Técnica

7.9. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 

7.9.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, conforme art. 117, § 1.º da Lei 14133/2021, e arts. 22 e ss. do Dec. Mun. 77/2023;

7.9.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

7.9.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

7.9.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

7.9.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

7.7. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário, em conformidade com as disposições do art. 25 e ss. do Dec. Mun. 77/2023.

7.7.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; 

Fiscalização setorial

7.11. Compete ao fiscal setorial ou de execução realizar o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos e administrativos, devendo: 

7.11.1.  avaliar constantemente o cumprimento da rotina de execução indicada no TR; 

7.11.2. anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, indicando dia, mês e ano, bem como o nome de eventuais empregados envolvidos na ocorrência - especialmente, quando se tratar de serviço com regime de dedicação exclusiva de mão de obra - , determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados, encaminhando os apontamentos ao gestor de contrato para as providências cabíveis.

7.11.3. comunicar imediatamente ao gestor de contrato as intercorrências que prejudiquem a execução do objeto, inclusive atrasos ou ausências em contratos de serviços, em especial com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

7.11.4. cumprir outras responsabilidades determinadas no TR, contrato ou outros instrumentos legais. 
Gestor do Contrato
7.12. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto Municipal nº 77/2023, arts. 13 e ss.).

7.12.1. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 

7.12.2. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

7.12.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

7.12.4.  gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 

7.12.5. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

7.12.6. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

8.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, no ato da entrega, juntamente com a Nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

Para os ITENS: 33, 36, 38, 39, 40 e 41:

a licitante deverá apresentar REGISTRO NA ANVISA, demonstrando aptidão para o fornecimento dos bens pretendidos.

8.1.1. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.2. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

8.2.1. O prazo de recebimento definitivo poderá, excepcionalmente, ser prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para aferição do atendimento das exigências contratuais. 

8.2.2. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo

8.2.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, computando-se a prorrogação indicada no item anterior, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

8.3. Para as contratações de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei 14133/2021, o prazo máximo de recebimento definitivo será de 10 dias úteis.

8.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Liquidação e Pagamento 
8.5. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias, prorrogável por igual período mediante justificativa, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
8.6. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.
8.7. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser apresentada acompanhada, obrigatoriamente, dos documentos de comprovação da regularidade fiscal, que pode ser constatada por meio de consulta on-line do SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.   
8.8. É responsabilidade da empresa contratada informar a superveniência de causa impeditiva à manutenção do contrato sendo que, previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração poderá realizar consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
8.9. Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
8.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
8.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
8.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 
8.13. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
8.14. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
8.14.1. o prazo de validade; 
8.14.2. a data da emissão; 
8.14.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 
8.14.4. o período de execução do objeto; 
8.14.5. o valor a pagar; e 
8.14.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
8.15. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária.

8.16. Quando do pagamento, serão efetuadas as retenções tributárias incidentes, considerados os percentuais estabelecidos na legislação vigente, ainda que divirjam dos percentuais de tributos indicados na planilha. 

8.17. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.18. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à execução do objeto, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento reiniciará após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à Contratante.

8.19.      No caso de atraso no pagamento por culpa do Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice XXX (xxx)  de correção monetária.
Antecipação de pagamento

8.20. NÃO SE APLICA

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

9.1.1
Para os ITENS: 33, 36, 38, 39, 40 e 41:

9.1.1.1. A licitante deverá apresentar REGISTRO NA ANVISA, demonstrando aptidão para o fornecimento dos bens pretendidos.

Forma de fornecimento

9.2. O fornecimento do objeto será sob demanda.

Exigências de habilitação

9.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

Habilitação jurídica

9.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

OU

9.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

OU

9.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

OU

9.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

OU

9.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

OU

9.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

9.10. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

9.11. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.12. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.15. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.16. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.17. Estando a contratada estabelecida em município diverso do contratante, será exigida, também, a regularidade fiscal perante o Município de Marechal Cândido Rondon.

9.18. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição

9.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

9.21. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

Qualificação Técnica

9.22. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.23.      Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas: 
Para os ITENS: 33, 36, 38, 39, 40 e 41:

A) a licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa já forneceu, AO MENOS UMA VEZ, equipamentos médico-hospitalares ou compatíveis em características com o objeto licitado, demonstrando aptidão para o fornecimento dos bens pretendidos.

9.23.1. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.23.2. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.23.3. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Comprovação do atendimento de exigências legais para o exercício da atividade

9.24. Declaração de que o licitante tem ciência de que deverá apresentar, para assinatura da ata de registro de preço – quando adotado o SRP – ou para assinatura do contrato, todas as licenças exigíveis para o exercício da atividade/cumprimento do objeto, tais como: licença de localização e funcionamento, licença sanitária, licenças ambientais ou de órgãos de fiscalização da atividade ou outras que venham a incidir sobre o objeto

          Vistoria

9.25. Não há necessidade da realização de avaliação prévia do local.

Garantia de proposta (art. 58 da Lei 14.133/21)

9.26. Não será exigido garantia da proposta.

Garantia da execução do contrato (art. 96 e ss. da Lei 14.133/21)

9.27. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas: 

(   ) baixo valor da contratação;

( x ) aquisição para entrega imediata da integralidade do bem;

(   ) baixo risco de não satisfação de créditos pelo contratado que pudessem ser atribuídos ao Município, por responsabilidade subsidiária.

10.      ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 1.048.170,61 (um milhão quarenta e oito mil cento e setenta reais e sessenta e um centavos), conforme custos unitários apostos na em anexo, sendo referido valor indicado como PREÇO MÁXIMO do objeto.

10.1.1
O método utilizado para a definição da cesta de preços, e as totalidades das fontes obtidas encontram-se expostas junto ao item 9.1.2 e subsequente do Estudo Técnico Preliminar.

10.1.2
O MAPA DE PREÇOS encontra-se em anexo e será disponibilizada para consulta através do link: https://marechalcandidorondon.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes.

10.2. No valor acima mencionado estão incluídos todos os encargos incidentes sobre o fornecimento do objeto, inclusive transporte, frete, tributos, obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e outras. 

10.3. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

10.4. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, conforme disposto no art. 291 e ss. do Dec. Mun. 77/2023.

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.2. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município, conforme abaixo:

	Recursos Utilizados

	Órgão
	12 – Secretaria Municipal de Saúde

	Unidade
	002 – Fundo Municipal de Saúde

	Ação
	2048 – Manutenção e Modernização do serviço hospitalar

	Vínculo
	1124 – Emenda – equip,hospital (superávit); 
462 – FES/PR I.F. aquis. equip. e mat. Perm. (superávit);
505 – Royalties Tratado de Itaipu Binacional;

	Subelemento 
	3449052000000000000 – Equipamentos e material permanente


11.3.      A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
Marechal Cândido Rondon - PR  11 de junho de 2026.

_________________________________

LEANDRO DALAMARIA
Secretário Municipal de Saúde
_________________________________

JOÃO GUILHERME SPOHR

Assistente Administrativo, servidor responsável por elaborar o Termo de Referência, com base nos quantitativos e documentos encaminhados pelo setor solicitante.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2026
Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. DADOS DO PROCESSO: 

	Memorando/Ordem de Compra/documento de formalização da demanda: 

Memorando 11964/2025; Ato de Designação 034/2026

	Objeto da Licitação: O objeto do presente estudo preliminar é a aquisição de móveis, equipamentos e materiais médico-hospitalares para atendimento das unidades pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde.

	Equipe de Planejamento: 

Membro 1: 

Nome: João Guilherme Spohr

Cargo: Assistente Administrativo

e-mail: joaospohr.adm@gmail.com

Membro 2: 

Nome: Rodrigo Emerson Copetti

Cargo: Assistente Administrativo

e-mail: rodrigoprefeituramcr@gmail.com

Membro 3: 

Nome: Andreia Guissardi

Cargo: Enfermeira 

e-mail: enf.guissardi@hotmail.com



2. ASPECTOS GERAIS:

O objeto de estudo do presente estudo preliminar é a escolha mais vantajosa para aquisição de móveis, equipamentos e materiais médico-hospitalares para atendimento das unidades pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde.

a.      Análise da contratação anterior:  

i. Houve contratação anterior para o mesmo objeto?

( x ) SIM   (   ) NÃO 

ii. Foi realizada a etapa de ESTUDOS PRELIMINARES?

( x ) SIM (   ) NÃO

iii. Se SIM: 

1.  os parâmetros utilizados para a contratação anterior: 

(   ) são adequados para a nova contratação

( x ) são adequados em parte, para a nova contratação

(   ) não são adequados para a nova contratação

2.      Houve impugnação do edital?

( x ) SIM   (   ) NÃO

Impugnação apresentada pela empresa OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, inscrita no CNPJ sob nº 33.583.026/0001-69, alegando que os preços de alguns itens estariam INEXEQUÍVEIS.
3. Houve recursos quanto às etapas da licitação?

(   ) SIM   ( x ) NÃO

4.  Há registro de aplicação de penalidade à empresa contratada?

(   ) SIM   ( x ) NÃO 

5. Durante a execução do contrato: 

a) Houve designação formal de gestor do contrato? 

( x ) SIM     (    ) NÃO

b) Houve designação de fiscal administrativo?

( x ) SIM     (    ) NÃO

c) Houve designação de fiscal técnico?

(   ) SIM     ( x ) NÃO

d) Houve designação de fiscais de execução (ou setoriais)? 

(   ) SIM     ( x ) NÃO

6. Outras informações relevantes: 

3.      NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:
a. A Secretaria Municipal de Saúde identifica a necessidade da presente contratação em razão da crescente complexidade das demandas assistenciais, bem como da ampliação e reorganização dos serviços de saúde ofertados à população, o que exige estrutura adequada, segura e compatível com as normas técnicas e regulatórias vigentes. O atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) demanda meios apropriados para garantir a continuidade do cuidado, a acessibilidade, a segurança e a qualidade dos serviços prestados nesta Municipalidade.

b. A contratação torna-se especialmente necessária para assegurar as condições adequadas de transporte e apoio às atividades assistenciais, considerando que a ausência ou insuficiência de recursos apropriados impacta diretamente a operacionalização dos serviços de saúde. Tal cenário pode resultar em atrasos no atendimento, limitações na capacidade de resposta da rede municipal, aumento de riscos operacionais e comprometimento da segurança tanto dos pacientes quando dos profissionais envolvidos.

c. Ressalta-se que a necessidade também decorre da evolução das normativas aplicáveis ao setor da saúde, em especial aquelas voltadas à segurança, conforto e acessibilidade dos usuários, as quais impõem padrões mínimos de qualidade e adequação dos equipamentos e meios utilizados pela Administração Pública. O não atendimento a tais exigências pode acarretar prejuízos à assistência prestada, além de riscos administrativos e regulatórios ao Município.

d. Ademais, observa-se que a utilização de estruturas inadequadas ou obsoletas implica aumento de custos com manutenção corretiva, maior incidência de falhas operacionais e indisponibilidade de serviços, fatores que impactam negativamente a eficiência administrativa e a qualidade do atendimento à população. A contratação proposta visa mitigar esses riscos, promovendo maior confiabilidade, padronização e modernização dos recursos empregados pela Secretaria Municipal de Saúde.

e. Destaca-se, ainda, que a medida contribuirá para o fortalecimento da rede municipal de saúde, assegurando melhores condições de trabalho aos profissionais, maior conforto aos usuários e maior efetividade na prestação dos serviços públicos de saúde. O público-alvo compreende pacientes internados, usuários ambulatoriais, grupos com necessidades especiais e a população em geral, que dependem diretamente do adequado funcionamento da estrutura municipal de saúde.

f. Por fim, a contratação mostra-se alinhada aos princípios da eficiência, da continuidade do serviço público, da economicidade e do interesse público, sendo indispensável para garantir que o Município atenda de forma adequada às demandas atuais e futuras da área da saúde, promovendo a melhoria contínua da assistência e o cumprimento das obrigações legais e institucionais atribuídas à Secretaria Municipal de Saúde.

g. Ressalta-se que determinados itens a serem adquiridos no âmbito da presente contratação serão custeados com recursos provenientes do Programa Equipamentos Hospitalares, conforme Proposta FNS nº 25000.105862/2025-15, oriunda de emenda parlamentar, bem como com recursos decorrentes da Resolução SESA nº 886/2025, havendo, ainda, contrapartida financeira por parte do Município para complementação do investimento, quando necessário.

4. REFERÊNCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO: 
a. A contratação está prevista no Plano de Contratações Anuais, classificada com grau de prioridade ALTO.
b.      PPA/LDO/LOA
b.1) Plano Plurianual (PPA): 

Nos termos do art. 3.º da Lei Municipal n.º 5642/2025 - Plano Plurianual, “O PPA 2026-2029 é o instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas desta administração pública municipal, com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável, estabelecendo para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas correntes e de capital, relativas aos programas de duração continuada.”

Também o art. 5.º diz que “O PPA 2026-2029 reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Município (...)”

Em anexo, são apresentados referidos programas, dentre os quais, destaco:

PROGRAMA 55 – SAÚDE: CUIDADO COM A VIDA COM OLHAR PARA O FUTURO que tem por Objetivos: “Fortalecer e qualificar a Rede de Atenção à Saúde, ampliando a Atenção Primária, Especializada e de Urgência e Emergência, com foco na integralidade e resolutividade do cuidado, por meio da implementação e qualificação das linhas de cuidado da saúde da mulher, do homem, da criança, do adolescente, da pessoa com deficiência, do idoso, da saúde bucal, da saúde mental e da assistência farmacêutica, garantindo o acesso universal e equitativo à população; 

Qualificar e integrar as ações de Vigilância em Saúde, promovendo o fortalecimento da vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e em saúde do trabalhador, com foco na prevenção, controle e monitoramento de doenças transmissíveis, agravos ocupacionais e riscos ambientais, de forma articulada com a Atenção Básica e demais políticas públicas municipais; 

Aprimorar a gestão do SUS no município, com foco na estruturação física e organizacional dos serviços de saúde, valorização dos profissionais, qualificação da logística e transporte sanitário e promoção da educação permanente, assegurando também o fortalecimento dos mecanismos de participação e controle social, por meio do apoio ao Conselho Municipal de Saúde, à Ouvidoria e demais espaços de escuta e deliberação da população.

Fortalecer e qualificar a Rede de Atenção à Saúde, ampliando a Atenção Primária, Especializada e de Urgência e Emergência, com foco na integralidade e resolutividade do cuidado, por meio da implementação e qualificação das linhas de cuidado da saúde da mulher, do homem, da criança, do adolescente, da pessoa com deficiência, do idoso, da saúde bucal, da saúde mental e da assistência farmacêutica, garantindo o acesso universal e equitativo à população; 

Qualificar e integrar as ações de Vigilância em Saúde, promovendo o fortalecimento da vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e em saúde do trabalhador, com foco na prevenção, controle e monitoramento de doenças transmissíveis, agravos ocupacionais e riscos ambientais, de forma articulada com a Atenção Básica e demais políticas públicas municipais; 

Aprimorar a gestão do SUS no município, com foco na estruturação física e organizacional dos serviços de saúde, valorização dos profissionais, qualificação da logística e transporte sanitário e promoção da educação permanente, assegurando também o fortalecimento dos mecanismos de participação e controle social, por meio do apoio ao Conselho Municipal de Saúde, à Ouvidoria e demais espaços de escuta e deliberação da população. 

Ação: 1003 - Funcional: 0010.0512.0055 - Implantação e ampliação do saneamento básico 

Ação: 2047 - Funcional: 0010.0122.0055 - Manutenção do gabinete da Secretaria Municipal de Saúde 

Ação: 2048 - Funcional: 0010.0302.0055 - Manutenção e modernização do serviço hospitalar 

Ação: 2049 - Funcional: 0010.0302.0055 - Manutenção e ampliação do serviço de urgência e emergência 

Ação: 2050 - Funcional: 0010.0301.0055 - Ampliação e manutenção da atenção primária e dos serviços complementares de cuidado continuado 

Ação: 2051 - Funcional: 0010.0303.0055 - Manutenção e qualificação da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS 

Ação: 2052 - Funcional: 0010.0302.0055 - Manutenção e ampliação do serviço de logística e transporte sanitário 

Ação: 2053 - Funcional: 0010.0301.0055 - Manutenção e qualificação das ações de saúde mental no âmbito do CAPS 

Ação: 2054 - Funcional: 0010.0122.0055 - Manutenção das ações de controle social do SUS 

Ação: 2055 - Funcional: 0010.0302.0055 - Manutenção das ações de urgência e emergência e gestão associada de unidades de saúde via CONSAMU 

Ação: 2056 - Funcional: 0010.0302.0055 - Manutenção e ampliação do CISCOPAR 

Ação: 2057 - Funcional: 0010.0303.0055 - Manutenção do Consórcio Paraná Saúde 

Ação: 2058 - Funcional: 0010.0302.0055 - Manutenção dos atendimentos especializados em saúde 

Ação: 2059 - Funcional: 0010.0304.0055 - Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde 

Ação: 2060 - Funcional: 0010.0451.0055 - Construção e manutenção do Pronto Atendimento Municipal e Maternidade
b.2) Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO: 

No que se refere às diretrizes orçamentárias, a Lei 5.429, de 28 de junho de 2023 diz, no art. 4.º que 

Art. 4.º As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2024 são aquelas definidas nos anexos desta Lei, as quais estão em conformidade com o Projeto de Lei do Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025, considerando as prioridades apresentadas pelas reivindicações da sociedade e confirmadas pelos órgãos da Administração Municipal.

§ 1º Os recursos estimados na Lei Orçamentária para o exercício de 2024 serão destinados preferencialmente, para as prioridades e metas definidas no Anexo II desta Lei, não se constituindo em limites à programação das despesas.

§ 2º Na elaboração e durante a execução do Orçamento do exercício de 2024 o Poder Executivo Municipal poderá alterar as metas definidas nesta Lei, aumentando ou diminuindo seus quantitativos a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas e o atendimento às necessidades da sociedade.

As ações específicas a serem utilizadas no presente processo de contratação estarão expostas na íntegra mediante Capítulo 10 do Termo de Referência
b.3) Lei Orçamentária Anual – LOA: 

Por fim, quanto à Lei Orçamentária Anual, a Lei 5.465, de 27 de novembro de 2025, Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Marechal Cândido Rondon para o Exercício Financeiro de 2026, mencionando em anexo

PROGRAMA 55 – SAÚDE: CUIDADO COM A VIDA COM OLHAR PARA O FUTURO e a respectiva ação : 2050 - Ampliação e manutenção da atenção primária e dos serviços complementares de cuidado encontra-se descrita no anexo, com recursos de R$ 34.837.000,00 destinados para referida ação.

c. A contratação pretendida complementa a atuação da Secretaria quanto ao atendimento dos munícipes no que se refere a assistência a saúde, seja ela cirúrgica, internamento, exames, disponibilização de alguma especialidade.

i. no exemplo acima, de demanda relacionada à ampliação do Hosp. Cruzatti, DEVEM ser indicadas disposições legais do Plano Municipal de Saúde, resoluções do Conselho Municipal de Saúde, etc.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR
Com o objetivo de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde quanto à estruturação, modernização e manutenção dos serviços assistenciais, foi realizado levantamento de mercado visando identificar as diferentes soluções disponíveis para o fornecimento de móveis, equipamentos e materiais médico-hospitalares, considerando aspectos relacionados à logística de suprimento, padronização, inovação tecnológica e eficiência operacional.


A análise do mercado demonstra que os fornecedores do setor de saúde disponibilizam distintas formas de atendimento às demandas de órgãos públicos, as quais podem ser agrupadas nas seguintes soluções:

SOLUÇÃO 1 – Aquisição direta e pontual de bens médico-hospitalares, por item ou lote específico: consiste na aquisição isolada de móveis, equipamentos e materiais médico-hospitalares conforme a necessidade imediata de cada unidade de saúde. Embora amplamente utilizada, essa solução demanda a realização de múltiplos procedimentos licitatórios ao longo do exercício, podendo gerar maior complexibilidade administrativa, menor padronização dos itens adquiridos e menor previsibilidade no abastecimento.

SOLUÇÃO 2 – Registro de preços para fornecimento parcelado e sob demanda: nesta solução, o mercado oferece a possibilidade de fornecimento de móveis, equipamentos e materiais médico-hospitalares mediante registro de preço, permitindo contratações futuras conforme a necessidade da Administração. Tal alternativa proporciona maior flexibilidade operacional, racionalização dos processos administrativos, melhor planejamento logístico e padronização dos itens, além de possibilitar a adequação contínua às demandas variáveis da rede municipal de saúde.

SOLUÇÃO 3 – Locação de equipamentos médico-hospitalares: alguns fornecedores disponibilizam a locação de determinados equipamentos médico-hospitalares, geralmente associada à manutenção corretiva e preventiva. Essa solução é a mais adequada para tecnologias de alto custo, uso temporário ou rápida obsolescência, porém pode limitar a autonomia da Administração Pública, restringir a disponibilidade simultânea de equipamentos e não atender de forma satisfatória às necessidades permanentes das unidades de saúde centralizadas ou não.

SOLUÇÃO 4 – Contratação de serviços integrados com fornecimento de equipamentos e materiais: o mercado também oferece soluções integradas que englobam a prestação de serviços assistenciais ou operacionais com fornecimento de equipamentos e materiais médico-hospitalares. Embora aplicável em situações específicas, essa alternativa reduz a flexibilidade da Administração na gestão dos bens, além de não se mostrar adequada para o abastecimento contínuo e diversificado das unidades de saúde centralizadas ou não.


Após a análise das soluções disponíveis no mercado, verifica-se que a SOLUÇÂO 2: Registro de preços para aquisição de móveis, equipamentos e materiais médico-hospitalares se apresenta como alternativa mais eficiente e compatível com a natureza da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, especialmente considerando que a maior parte dos produtos, equipamentos e materiais será destinada à ampliação do Hospital Municipal Dr. Cruzatti, cujas etapas de execução demandam fornecimento gradual e ajustável ao cronograma físico-operacional da obra. Essa solução permite atendimento contínuo e sob demanda às necessidades das unidades, promove maior padronização dos itens adquiridos, otimiza a gestão de estoques e reduz significativamente os riscos de desabastecimento.


Dessa forma, o levantamento de mercado evidencia que a adoção do sistema de registro de preços está alinhada às práticas amplamente utilizadas no setor público, às soluções atualmente disponíveis no mercado e os princípios da eficiência, economicidade e continuidade dos serviços públicos, mostrando-se a alternativa mais vantajosa para a Administração, ao assegurar flexibilidade, planejamento adequado e melhor aproveitamento dos recursos públicos para atender às necessidades decorrentes da ampliação do referido Hospital e das demais unidades de saúde.

a. Levantamento de mercado. 

i. Para o levantamento de mercado, foram realizadas pesquisas em contratações similares de outros entes públicos, com o objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que possam proporcionar melhor atendimento às necessidades da Administração. Diante disso, encontramos as seguintes informações: 
1. Município de ITABIRA – ARP – nº 312/2024 – empresa: EMPRESA Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda Objeto: Registro de preços, por item, para eventual aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e aparelho de ar condicionado para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Itabira/MG, conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, com vigência de 12 meses.

2. Município DE ITAPIPOCA– ARP n.º 202407170002/2024 – empresa: VMI TECNOLOGIAS LTDA. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITAPIPOCA, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE AJUSTE Nº 002/2023, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO – SESA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – CE. Pregão eletrônico, ARP.

3. ORGÃO: Empresa Brasileira de serviços Hospitalares - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS ARP 561/2024 Objeto: Aquisição eventual de equipamentos médico-assistenciais de diversas unidades do Hospital das Clínicas da UFMG-Ebserh Licitação por item

b. tipo de solução a contratar:

i. Diante das informações levantadas nas contratações encontradas no levantamento de mercado indicadas acima, encontramos uma possível solução para a presente contratação: 
1. SOLUÇÃO 2: Registro de preços para fornecimento parcelado e sob demanda: nesta solução, o mercado oferece a possibilidade de fornecimento de móveis, equipamentos e materiais médico-hospitalares mediante registro de preço, permitindo contratações futuras conforme a necessidade da Administração. Tal alternativa proporciona maior flexibilidade operacional, racionalização dos processos administrativos, melhor planejamento logístico e padronização dos itens, além de possibilitar a adequação contínua às demandas variáveis da rede municipal de saúde.
ii. Analisando as soluções acima apontadas, essa equipe de estudo entende que a SOLUÇÃO 2 é a mais adequada para o atendimento da necessidade pública, tendo em vista que permite a maior flexibilidade na aquisição dos móveis, equipamentos e materiais médico-hospitalares, possibilitando o fornecimento parcelado e sob demanda, conforme a real necessidade da Administração Pública, evitando aquisições excessivas ou desnecessárias, promovendo a racionalização dos recursos públicos, a padronização dos itens e maior eficiência no atendimento às demandas variáveis da rede municipal de saúde.

iii. Recomenda-se que sejam exigidos: 

1. Vistoria, tendo em vista que xxx

2. Garantia da proposta, tendo em vista que xxx

3. Garantia da execução, tendo em vista que xxx

6. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO
a. A contratação será realizada:

( x ) POR ITEM, tendo em vista ser esta a regra da licitação quando o objeto for divisível, sendo que a equipe de estudo constatou não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala com a divisão em itens, o que também proporcionará ampliação na participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, podem fazê-lo em relação a itens ou unidades autônomas. 
7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS, PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE, CONTRATAÇÕES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES e DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
a. Descrição da solução como um todo: 

A solução proposta consiste na realização de procedimento licitatório na moralidade pregão eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços, visando à aquisição de móveis, equipamentos e materiais médico-hospitalares, com fornecimento parcelado e sob demanda, conforme a necessidade da Administração Pública Municipal. Tal solução permite maior flexibilidade operacional, melhor planejamento.

A contratação tem como objetivo principal garantir o adequado aparelhamento das unidades da rede municipal de saúde, em especial para atender à ampliação do Hospital Municipal Cruzatti, possibilitando a estruturação de novos ambientes assistenciais, a substituição de equipamentos obsoletos e o fortalecimento da capacidade operacional dos serviços de saúde. Com isso, busca-se assegurar melhores condições de atendimento à população, maior eficiência na prestação dos serviços, segurança aos pacientes e aos profissionais de saúde, bem como a continuidade e a qualidade da assistência prestada.

Por meio do registro de preços, a Administração poderá realizar contratações futuras de forma planejada, padronizada e eficiente, observando a disponibilidade orçamentária e as fontes de recursos, inclusive aquelas oriundas de emendas parlamentares, resoluções estaduais e contrapartida municipal. A solução adotada está em conformidade com a legislação vigente, especialmente a Lei nº 14.133/2021, e atende aos princípios da economicidade, eficiência, planejamento, competitividade e interesse público.

Ressalta-se que determinados itens a serem adquiridos no âmbito da presente contratação serão custeados com recursos provenientes do Programa Equipamentos Hospitalares, conforme Proposta FNS nº 25000.105862/2025-15, oriunda de emenda parlamentar, bem como com recursos decorrentes da Resolução SESA nº 886/2025, havendo, ainda, contrapartida financeira por parte do Município para complementação do investimento, quando necessário.
i. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1. Receber o objeto dentro do prazo e condições específicas no Edital e seus anexos;

2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Edital e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Edital e seus anexos;

6. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente processo, bem como qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, propostos ou subordinados.

ii. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

1. Cumprir as exigências contidas no edital;
2. Entregar o objeto dentro do prazo de 30 (trinta) dias quando se tratar de equipamentos médico hospitalares e prazo de no máximo 45 (quarenta e cinco dias) em se tratando de móveis que precisam ser fabricados/confeccionados, exceto em casos excepcionais e com justificativa escrita ao gestor de contrato e secretário da pasta;
3. Garantir que os produtos fornecidos sejam novos, de primeiro uso, sem avarias, defeitos ou vícios de fabricação, atendendo às normas técnicas, sanitárias e de qualidade aplicáveis, inclusive aquelas expedidas pelos órgãos reguladores competentes, quando couber;
4. Efetuar a entrega dos produtos nos locais indicados pela Administração, dentro dos prazos estabelecidos, responsabilizando-se integralmente pelos custos de transporte, carga, descarga, seguros e demais despesas necessárias à perfeita execução do objeto;
5. Substituir, sem ônus adicional para a Administração, no prazo estipulado, os produtos que apresentarem defeitos, irregularidades, não conformidades ou divergências em relação às especificações exigidas, inclusive aqueles recusados no recebimento;

6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;
7. Manter, durante toda a vigência da ata de registro de preços (se for adotada) e dos eventuais contratos dela decorrentes, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório;
8. A substituição de materiais licitados, por outros de qualidade igual ou superior ou marca de produto licitado somente será admitida com autorização da CONTRATANTE mediante parecer jurídico, ou autorização do Órgão Gerenciador, ficando limitada a demonstração, pelo contratado, da ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis posteriores à apresentação da proposta e que impeça a entrega do produto ofertado na proposta de preços, para tanto a CONTRATADA deverá protocolar pedido de alteração, no departamento desta prefeitura, com a devida justificativa, juntando documentos que comprovem o motivo da alteração;
9. Não será admitida, cessão, transferência, total ou parcial das aquisições dos produtos da presente licitação. A fusão, cisão ou incorporação, só serão admitidas com o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE e desde que não afete a boa execução da ata (se for adotada);
10. A empresa vencedora obriga-se a fornecer os objetos a que se refere este Estudo Técnico Preliminar, de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações. Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante sua utilização normal vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da empresa a ser contratada para efetuar a substituição do mesmo.
11. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, que antecedem a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
12. Deverão ser atendidas pela empresa a ser contratada além das determinações da fiscalização deste Prefeitura, todas as prescrições que por circunstância da lei devam ser acatadas;
13. Responsabilizar-se, por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outros decorrentes da execução do objeto, não se estabelecendo vínculo empregatício ou responsabilidade solidária ou subsidiária com a Administração Pública;
14. Prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados pela Administração, sempre que necessário, relacionados ao fornecimento dos produtos;
15. Comunicar imediatamente à Administração qualquer fato superveniente que possa comprometer o cumprimento das obrigações assumidas ou a regular execução do objeto;
16. Observar, e cumprir as normas de segurança, saúde, meio ambiente e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ao fornecimento dos produtos;
17. Arcar com eventuais perdas, danos ou prejuízos causados à Administração, desde que comprovadamente decorrentes de ação ou omissão da Contratada na execução do objeto;
18. A empresa deverá fazer a instalação dos objetos no ato da entrega (quando passível de instalação), juntamente com a entrega técnica;
19. A empresa contratada deverá no tocante ao fornecimento e entrega do item objeto deste certame, obedecer rigorosamente a todas as disposições legais pertinentes.
b.      Demonstrativo dos resultados pretendidos: 

i. Como benefícios diretos e/ou indiretos da contratação, pretende-se alcançar os seguintes resultados: 
1. Em termos de economicidade, pretende-se assegurar a aquisição de equipamentos e afins com o melhor custo-benefício, tendo em vista que a realização do processo licitatório possibilita a ampla competitividade entre os fornecedores, resultando na obtenção de preços mais vantajosos para a Administração Pública.
2. Em termos de melhor aproveitamento dos recursos humanos e/ou recursos materiais e/ou recursos financeiros, busca-se garantir a adequada estrutura tecnológica para o desempenho das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista que equipamentos e insumos adequados reduzem o trabalho, aumentam a produtividade dos serviços e asseguram a continuidade dos serviços e contribuem para a eficiência na gestão dos recursos públicos.
c. Providências prévias à celebração do contrato, pela Administração: 

i. ( x ) Não serão necessárias adequações no ambiente

d. Contratações correlatas ou interdependentes: 

i. ( x ) Considerando a necessidade pública apresentada neste estudo preliminar, não existem contratos correlatos ou interdependentes, sendo que a contratação a ser realiza representa a SOLUÇÃO INTEGRAL da necessidade pública.

e. Descrição de possíveis impactos ambientais

i. A aquisição de móveis, equipamentos e materiais médico-hospitalares pode gerar impactos ambientais indiretos, principalmente relacionados ao consumo de recursos naturais, à geração de resíduos sólidos e ao uso de embalagens. Os móveis e equipamentos podem envolver materiais como madeira, metal, plástico e componentes eletrônicos, cuja produção demanda energia e matéria-prima, além de eventual geração de resíduos ao final de sua vida útil. Já os materiais médico-hospitalares, especialmente os descartáveis, podem resultar em aumento da geração de resíduos de serviço de saúde, exigindo manejo e destinação ambientalmente adequados, conforme a legislação vigente. 

ii.  Para a mitigação destes impactos, a Administração Pública priorizará, sempre que possível, a aquisição de produtos com maior durabilidade, eficiência energética, materiais recicláveis ou reutilizáveis, bem como fornecedores que atendam às normas ambientais aplicáveis. O Correto armazenamento, uso racional e a destinação final adequada dos resíduos gerados serão de responsabilidade dos órgãos usuários, em conformidade com as normas ambientais e sanitária, de modo a minimizar eventuais danos ao meio ambiente. 
8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
a. REGRAS DE BENEFÍCIO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: 
i. A(s) medida(s) de privilégio indicadas no art. 48 da LC 123/2006, será(ao) aplicada(s) às ME/EPP que
1. ( ) estejam sediadas exclusivamente na região denominada GRANDE MARECHAL, tendo em vista que xxx

2. ( ) estejam sediadas exclusivamente na região denominada REGIÃO OESTE DO PARANÁ, tendo em vista que xxx

3. ( x ) estejam sediadas em qualquer localidade, tendo em vista que o objeto licitado se refere ao registro de preços para aquisição de móveis, equipamentos e materiais médico-hospitalares, os quais não demandam atendimento presencial contínuo nas dependências da Administração Pública, sendo plenamente viável o fornecimento mediante entrega dos produtos no local indicado, sem prejuízo à eficiência, à competitividade e a ampla participação de interessados.

ii. A contratação decorrente deste processo, adotará a(s) seguinte(s) medida(s) indicada(s) no art. 48 da LC 123/2006: 

1. ( X ) licitação Exclusiva para Micro e Pequenas empresas nos itens/lotes de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

2. (   ) exigência de que a empresa contratada subcontrate microempresa ou empresa de pequeno porte para o cumprimento da seguinte parcela do objeto: XXX 

3. (   ) tendo em vista a natureza divisível do bem a ser adquirido, será reservada uma cota de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. 

iii. Para a medida indicada no item anterior, será aplicada PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no Município de Marechal Cândido Rondon, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, tendo em vista fomentar a economia local.

b. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE
i. A empresa que vier a ser contratada adotará as seguintes práticas de sustentabilidade, quando couber:

1. A empresa contratada poderá adotar, sempre que possível, critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução do objeto, tais como a utilização de materiais recicláveis, reciclados ou biodegradáveis na fabricação e embalagem dos produtos, adoção de processos produtivos que reduzam o consumo de água, energia e matéria-prima, logística eficiente que minimize a emissão de poluentes no transporte e entrega dos bens, e observância às normas ambientais vigentes e aplicáveis às atividades desenvolvidas.

c. INDICAÇÃO DE MARCA/MODELO

Não se aplica.

d. VEDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE MARCA/MODELO

Não se aplica.

e. EXIGÊNCIA DE AMOSTRA/EXAME DE CONFORMIDADE/PROVA DE CONCEITO

Não se aplica.

f. EXIGÊNCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE

Não se aplica.

g. INVERSÃO DE FASES DO PROCESSO
Não se aplica.

h.      PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO: Será permitida a participação de cooperativas de trabalho?

(   ) SIM – JUSTIFICAR

(   ) NÃO  

( x ) NÃO SE APLICA

i. INSTALAÇÃO DE PONTO DE ATENDIMENTO LOCAL Exigência de posterior instalação de ponto de atendimento local

(    ) SIM - JUSTIFICAR

(     ) NÃO 

( x ) NÃO SE APLICA

j. VISTORIA

(   ) SIM     ( x ) NÃO

k. TRANSIÇÃO CONTRATUAL, 

(    ) SIM     ( x ) NÃO 

l. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: 
i. Sem prejuízo das exigências de habilitação jurídica regularmente exigidas em todas as licitações, a equipe de planejamento recomenda a exigência de comprovação de: 
1. Qualificação Técnico-Profissional e Técnico Operacional, nos seguintes termos:
1.a) Para os ITENS: 33 , 36 , 38 , 39 , 40 e 41.
a) Para fins de comprovação técnico-operacional, a licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa já forneceu, AO MENOS UMA VEZ, equipamentos médico-hospitalares ou compatíveis em características com o objeto licitado, demonstrando aptidão para o fornecimento dos bens pretendidos.

b) Registro na ANVISA Para os ITENS: 33, 36, 38, 39,40 e 41.
2. Habilitação Econômico-Financeira, MEDIANTE DEMONSTRAÇÃO DOS SEGUINTES COEFICIENTES E ÍNDICES ECONÔMICOS: 
a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade. Caso não conste prazo de validade no documento, será considerada a certidão emitida, no máximo de 60 (sessenta) dias contados da data da apresentação.

9.      ESTIMATIVA DE QUANTIDADES e ESTIMATIVA DE PREÇOS
a. A licitação pretende contratar empresa visando a aquisição de móveis, equipamentos e materiais médico-hospitalares para atendimento das unidades pertencentes à Secretaria de Saúde, nos seguintes moldes:  

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE POR ITEM
	 

	
	
	
	FNS
	SESA
	CRUZATTI
	MUNIC
	TOTAL

	1
	ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS, MATERIAL : MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MINÍMAS: TAMANHO DO ARMÁRIO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) = 150 CM X 54,7 CM X 32,2 CM, COR TABACO, TIPO DE PORTA: PIVOTANTE, DOBRADIÇAS: METÁLICAS, PUXADORES: PRETO PVC, SENDO 01 EM CADA PORTA DOBRADIÇAS. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL.
	 UND
	 
	 
	6
	 
	6

	2
	ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS, MATERIAL : MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MINÍMAS: TAMANHO DO ARMÁRIO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) = 100 CM X 54,7 CM X 32,2 CM, COR TABACO, TIPO DE PORTA: PIVOTANTE, DOBRADIÇAS: METÁLICAS, PUXADORES: PRETO PVC, SENDO 01 EM CADA PORTA DOBRADIÇAS. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL
	 UND
	 
	5
	2
	 
	7

	3
	ARMÁRIO AÉREO COM 5 PORTAS, MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA DE 25MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO DO ARMÁRIO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)= 200 CM X 54,7CM X 32,2CM, COR TABACO, TIPO DE PORTA: PIVOTANTE, DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES: PRETO PVC, SENDO 01 EM CADA PORTA DOBRADIÇA, 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL
	 UND
	 
	6
	 
	 
	6

	4
	CONJUNTO DE ARMÁRIO AÉREO E BALCÃO: ARMÁRIO AÉREO COM 5 PORTAS, MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA DE 25MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO DO ARMÁRIO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)=250CMX54,7CMX32,2CM, COR TABACO, TIPO DE PORTA: PIVOTANTE, DOBRADIÇAS: METÁLICAS, PUXADORES: PRETO PVC, SENDO 01 EM CADA PORTA DOBRADIÇA, 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL. DEVE ACOMPANHAR BALCÃO COM MESMO MATERIAL E COR E ESPESSURA, COM CARACTERISTICAS MINIMAS LxAxP (250CMX85CMX52CM), COM 4 PORTAS PIVOTANTES, 3 GAVETAS, COM PUXADORES PRETO PVC, COM 1 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MOVEL,CONTENDO TAMPO EM AÇO INOX TIPO PIA DE UMA CUBA TAMANHO MÍNIMO DE 1,5M E COMPLEMENTADO COM TAMPO EM MDF
	 UND
	 
	1
	 
	 
	1

	5
	ARMÁRIO TIPO BALCÃO COM TAMPO, 3 PORTAS: MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA 25MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO DO BALCAO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)  =100CM X 70CM X55CM. COR TABACO. TIPO DE PORTA: PIVOTANTE. DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES: PRETOS PVC SENDO 01 EM CADA PORTA., 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL, TAMPO: EM MDP ou MDF NA COR DO MÓVEL. PÉS DO MÓVEL COM 4 RODÍZIOS MÓVEIS DE SILICONE COM 2 POLEGADAS.
	 UND
	 
	1
	 
	 
	1

	6
	ARMÁRIO TIPO BALCÃO COM TAMPO, 3 PORTAS: MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA 25MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO DO BALCAO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)  =140CM X 85CM X55CM. COR TABACO. TIPO DE PORTA: PIVOTANTE. DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES: PRETOS PVC SENDO 01 EM CADA PORTA., 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL, TAMPO: EM MDP ou MDF NA COR DO MÓVEL. PÉS DO MÓVEL COM 4 RODÍZIOS MÓVEIS DE SILICONE COM 2 POLEGADAS.
	 UND
	 
	1
	 
	 
	1

	7
	ARMÁRIO TIPO BALCÃO COM TAMPO, 9 PORTAS: MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA DE 25MM DE ALTA DENSIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO DO BALCÃO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE= 300CM X 70CM X 55CM, COR TABACO. TIPO DE PORTA: PIVOTANTE. DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES: PRETO PVC SENDO 01 EM CADA PORTA. TAMPO: EM MDP ou MDF NA COR DO MÓVEL. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL. PÉS DO MÓVEL COM 4 RODÍZIOS MÓVEIS DE SILICONE COM 2 POLEGADAS
	 UND
	 
	1
	 
	 
	1

	8
	ARMÁRIO VITRINE EM AÇO, COM PORTAS DE VIDRO TRANSPARENTE E PRATELEIRAS. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (COMPRIMENTO X ALTURA X PROFUNDIDADE): 0,66CM X 1,65M X 0,40CM.  MATERIAL: CHAPA DE AÇO CARBONO. MATERIAL DA PORTA: PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE, MÍNIMO 3MM DE ESPESSURA, COM NO MÍNIMO 2 PRATELEIRAS. TIPO DE FECHADURA: FECHADURA TIPO YALE.
	 UND
	 
	3
	 
	 
	3

	9
	ARQUIVO DE AÇO COM 5 GAVETAS. (AS DUAS SUPERIORES PARA FICHAS PAUTADAS 5X7 POLEGADAS). DIMENSÕES MÍNIMAS: 130CM DE ALTURA, 45CM DE LARGURA, 65CM DE PROFUNDIDADE. PESO MÍNIMO SUPORTADO POR GAVETA: 25KG. COM CORREDIÇA TELESCÓPICA. COM PUXADORES TIPO ALÇA E SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE (COM 2 CHAVES INCLUSAS). COM SAPATAS NIVELADORAS. COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI LISA NA COR CINZA CLARO. O ITEM DEVE ATENDER A ABNT NBR 13961:2010. 
	 UND
	 
	1
	 
	 
	1

	10
	ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS, MATERIAL : MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MINÍMAS: TAMANHO DO ARMÁRIO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) = 140 CM X 54,7 CM X 32,2 CM, COR TABACO, TIPO DE PORTA: PIVOTANTE, DOBRADIÇAS: METÁLICAS, PUXADORES: PRETO PVC, SENDO 01 EM CADA PORTA DOBRADIÇAS. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL
	 UND
	 
	 
	3
	 
	3

	11
	ARMÁRIO TIPO BALCÃO COM TAMPO, 3 PORTAS: MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA 2 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS: TAMANHO DO BALCÃO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) = 140 CM X 85 CM X 55 CM. COR TABACO. TIPO DE PORTA: PIVOTANTE. DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES: PRETOS PVC SENDO 01 EM CADA PORTA. TAMPO: EM MDP ou MDF NA COR DO MÓVEL. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL. PÉS DO MÓVEL COM 4 RODIZIOS MÓVEIS DE SILICONE COM 2 POLEGADAS
	 UND
	 
	1
	 
	 
	1

	12
	MESA RETA. COR TABACO, DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 170CM, ALTURA 75CM, PROFUNDIDADE: 60CM, ESPESSURA: 3CM. DETALHAMENTOS: TAMPO EM MDP ou MDF COM BORDAS ARREDONDADAS; 2 PASSA FIOS COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO NO TAMPO; PANÉIS ABAIXO DO TAMPO EM MDP; MDP ou MDF COM ACABAMENTO FOSCO/OPACO; PÉS PARA SUSTENTAÇÃO LATERAL E CENTRAL EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA COM TINTA EPÓXI NA COR PRETA; SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL; 3 GAVETAS COM CHAVE, NO MESMO MATERIAL E COR DO TAMPO. O ITEM DEVE ATENDER OS PADRÕES DA NR 17, NBR 13966, NBR 13967.
	 UND
	 
	6
	 
	 
	6

	13
	ARMÁRIO AÉREO COM 5 PORTAS, MATERIAL : MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MINÍMAS: TAMANHO DO ARMÁRIO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) = 200 CM X 54,7 CM X 32,2 CM, COR TABACO, TIPO DE PORTA: PIVOTANTE, DOBRADIÇAS: METÁLICAS, PUXADORES: PRETO PVC, SENDO 01 EM CADA PORTA DOBRADIÇAS. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL
	UND 
	 
	 
	2
	 
	2

	14
	ARMÁRIO TIPO BALCÃO COM TAMPO, 5 PORTAS: MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS: TAMANHO DO BALCÃO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) = 200 CM X 85 CM X 55 CM. COR TABACO. TIPO DE PORTA: PIVOTANTE. DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES: PRETOS PVC SENDO 01 EM CADA PORTA. TAMPO: EM MDP ou MDF NA COR DO MÓVEL. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL. PÉS DO MÓVEL COM 4 RODIZIOS MÓVEIS DE SILICONE COM 2 POLEGADAS. OS PRODUTOS DEVERÃO ATENDER AOS PADRÕES DA NBR 13961/2010
	 UND
	 
	1
	3
	 
	4

	15
	ARMÁRIO TIPO BALCÃO COM TAMPO, 3 PORTAS: MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MINÍMAS: TAMANHO DO BALCÃO (LARGURA X ALTURA X
PROFUNDIDADE) = 150 CM X 70 CM X 55 CM.
COR TABACO. TIPO DE PORTA: PIVOTANTE.
DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES:
PRETOS PVC SENDO 01 EM CADA PORTA.
TAMPO: EM MDP ou MDF NA COR DO MÓVEL. 01
PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL.
PÉS DO MÓVEL COM 4 RODIZIOS MÓVEIS DE
SILICONE COM 2 POLEGADAS.
	 UND
	 
	5
	1
	 
	6

	16
	ARMÁRIO TIPO BALCÃO COM TAMPO, 5 PORTAS: MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MINÍMAS: TAMANHO DO BALCÃO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) = 250 CM X 70 CM X 55 CM. COR TABACO. TIPO DE PORTA: PIVOTANTE. DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES: PRETOS PVC SENDO 01 EM CADA PORTA. TAMPO: EM MDP ou MDF NA COR DO MÓVEL. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL. PÉS DO MÓVEL COM 4 RODIZIOS MÓVEIS DE SILICONE COM 2 POLEGADAS
	 UND
	 
	 
	1
	2
	3

	17
	ARMÁRIO TIPO BALCÃO COM TAMPO, 6 PORTAS: MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MINÍMAS: TAMANHO DO BALCÃO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) = 300 CM X 70 CM X 55 CM. COR TABACO. TIPO DE PORTA: PIVOTANTE. DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES: PRETOS PVC SENDO 01 EM CADA PORTA. TAMPO: EM MDP ou MDF NA COR DO MÓVEL. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL. PÉS DO MÓVEL COM 4 RODIZIOS MÓVEIS DE SILICONE COM 2 POLEGADAS
	 UND
	 
	4
	1
	 
	5

	18
	ARMÁRIO DE AÇO ALTO, COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 190CM DE ALTURA, 120CM DE LARGURA, 40CM DE PROFUNDIDADE. PESO SUPORTADO POR CADA PRATELEIRA: 40KG. COM REGULAGEM PARA PRATELEIRAS A CADA 10CM. COM PUXADOR E SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE (COM 2 CHAVES INCLUSAS). COM SAPATAS NIVELADORAS. COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI LISA NA COR CINZA CLARO. O ITEM DEVE ATENDER A ABNT NBR 13961:2010.
	 UND
	 
	 
	3
	 
	3

	19
	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO. COM LED SINALIZADOR NA BASE (EM USO/CARGA), FUNÇÃO LOCALIZAR, FUNÇÕES FLASH, REDISCAR E MUDO, COM NO MÍNIMO 03 CAMPAINHAS DIFERENTES, CONTROLE DE VOLUME, BATERIA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 8 HORAS EM USO, SOM DE TECLA, BASE CONEXÃO RJ11, FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA.
	 UND
	 
	 
	12
	 
	12

	20
	ESTANTE DE AÇO MODULAR COM 6 PRATELEIRAS COM REFORÇO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 198CMDE ALTURA, 92CM DE LARGURA, 40CM DE PROFUNDIDADE. PESO SUPORTADO POR PRATELEIRA: 90KG. COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI LISA NA COR CINZA CLARO. O ITEM DEVE ATENDER A ABNT NBR 13961:2010.
	 UND
	 
	 
	30
	 
	30

	21
	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS. CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP BP ou MDF, COM ACABAMENTO FOSCO/OPACO, BORDAS ARREDONDADAS E RODÍZIOS.  DIMENSÕES MÍNIMAS: 70CM DE ALTURA, 45CM DE PROFUNDIDADE, 42CM DE LARGURA, 2.5CM DE ESPESSURA. DIMENSÕES ÚTEIS MÍNIMAS DA GAVETA MÉDIA: 12.5CM DE ALTURA, 35CM DE LARGURA, 37CM DE PROFUNDIDADE. COR A ESCOLHER PELO CONTRATANTE (MARFIM, AMÊNDOA OU TABACO). O ITEM DEVE ATENDER A ABNT NBR 13961:2010.
	 UND
	 
	 
	6
	 
	6

	22
	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO RECEPCIONISTA (CAIXA ALTA). COM APOIO DE BRAÇOS E PARA OS PÉS (ARO). ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO. COR DO TECIDO A ESCOLHER PELO CONTRATANTE (VERDE ESCURO OU PRETO). PESO SUPORTADO: 110KG. MEDIDAS APROXIMADAS ASSENTO: LARGURA DE 55 A 65CM E PROFUNDIDADE: DE 50 A 60CM. ALTURA ATÉ O TOPO DO ENCOSTO: DE 100 A 115CM. ALTURA MÍNIMA DO PISO AO TOPO DO ASSENTO: 60CM. ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA E ESPESSURA MÍNIMA DE 5CM. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO 100% DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGARÇAMENTO, SOLIDEZ À LUZ E NÃO REAGENTE A MANCHAS. REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO (PISTÃO A GÁS), DO APOIO PARA BRAÇOS E DO ARO PARA PÉS. REGULAGEM DE INCLINAÇÃO PARA O ENCOSTO. BASE EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, COM 5 PONTOS DE APOIO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM RODÍZIOS DUPLOS. O ITEM DEVE ATENDER A NR-17 E A ABNT NBR 13962:2018.
	 UND
	 
	25
	15
	 
	40

	23
	CADEIRA DE POLIPROPILENO SEM APOIO PARA BRAÇOS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POLIPROPILENO COM ADITIVOS ANTI-UV, PRODUTO MONOBLOCO, PARA USO INTERNO E EXTERNO, CLASSE B (USO IRRESTRITO), PESO SUPORTADO (KG): MÍNIMO: (CARGA ESTÁTICA) 182KG, DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 43 CM, ALTURA: 89 CM, COMPRIMENTO:  51 CM, COR: BRANCA, DEVERÁ INFORMAR DATA DE FABRICAÇÃO. GARANTIA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. OS PRODUTOS DEVERÃO ATENDER NORMA ABNT NBR 14776 E CERTIFICADO DO INMETRO PORTARIA 341 E 342/2014(NORMAS VIGENTES)
	 UND
	 
	20
	 
	 
	20

	24
	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO DIRETOR. COM APOIO DE BRAÇOS, ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO. COR DO TECIDO A ESCOLHER PELO CONTRATANTE (VERDE ESCURO OU PRETO). PESO SUPORTADO: 110KG. MEDIDAS APROXIMADAS ASSENTO: LARGURA DE 55 A 65CM E PROFUNDIDADE: DE 50 A 60CM. ALTURA ATÉ O TOPO DO ENCOSTO: DE 80 A 100CM. ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA E ESPESSURA MÍNIMA DE 5CM. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO 100% DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGARÇAMENTO, SOLIDEZ À LUZ E NÃO REAGENTE A MANCHAS. REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO (PISTÃO A GÁS) E DO APOIO PARA BRAÇOS. REGULAGEM DE INCLINAÇÃO PARA O ENCOSTO. BASE EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, COM 5 PONTOS DE APOIO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM RODÍZIOS DUPLOS. O ITEM DEVE ATENDER A NR-17 E A ABNT NBR 13962:2018.
	 UND
	 
	2
	 
	 
	2

	25
	LONGARINA TIPO ISO, 4 LUGARES, SEM BRAÇOS. ESTRUTURA EM AÇO OBLONGO COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DISPONIBILIDADE DE CORES A ESCOLHA DA CONTRATANTE. PESO SUPORTADO: 120KG. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA 46CM X PROFUNDIDADE 40CM. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO: LARGURA 46CM X ALTURA 30CM. O ITEM DEVE ATENDER A ABNT NBR 13962:2018. 
	 UND
	 
	5
	 
	 
	5

	26
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM DESCANÇO DE BRAÇO.CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM DESCANÇO DE BRAÇO COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PESO REAL SUPORTADO (KG): 110KG, ALTURA TOTAL MÍNIMA DE 84 CM E MÁXIMA DE 95 CM, ACABAMENTO DO ASSENTO/ENCOSTO: COURVIN. REGULAGEM DE ALTURA - PISTÃO A GÁS, BASE CINCO PATAS EM NYLON, TOTALMENTE EM AÇO, RODÍZIO DUPLOS COM GIRO COM RODAS DE 50 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO INJETADO. COR PRETA. MEDIDAS MÍNIMAS: ENCOSTO: 45 CM, PROFUNDIDADE: 40 CM, ESPESSURA: 5 CM. GARANTIA DE 12 MESES. OS PRODUTOS DEVERÃO ATENDER AOS PADRÕES DA NBR 13962.
	 UND
	 
	 
	20
	 
	20

	27
	ARMÁRIO/GUARDA VOLUME DE AÇO, CHAPA 26 (0,45MM) COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ALTURA 1,96 M, LARGURA: 0,93M, PROFUNDIDADE: 036M, COM 12 (DOZE) PORTAS COM VENEZIANAS. COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MÉDIOS, INDEPENDENTES, SEM DIVISÓRIA INTERNA, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI LISA, NA COR CINZA, DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS
	 UND
	 
	 
	5
	 
	5

	28
	CAMA BELICHE EM AÇO TUBULAR REFORÇADO COM ESCADA COM ESPAÇO MÍNIMO ENTRE AS CAMAS COM 85CM. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 80 CM DE LARGURA, ALTURA DE NO MÍNIMO 1,50 METROS E COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1,90 METROS. COM PROTEÇÃO DA CAMA SUPERIOR. COM ESTRADO DE MADEIRA OU AÇO. IDEAL PARA COLCHÕES DE SOLTEIRO (188X78CM) COM PINTURA EPÓXI. SUPORTA ATÉ 110KG.
	 UND
	 
	6
	9
	 
	15

	29
	COLCHÃO DE SOLTEIRO DE ESPUMA DE NO MÍNIMO D33, EM TECIDO 100% POLIÉSTER, ANTIÁCARO, ANTIFUNGO, MEDIDA DE NO MÍNIMO 78CM DE LARGURA, 1,88 DE PROFUNDIDADE, E 18 CM DE ALTURA.
	 UND
	 
	 
	18
	 
	18

	30
	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS LAYER 2 FULL - GARANTIA: LIFETIME COM A FABRICANTE; TAMANHO: 1U; DEVE TER SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM RACK 19"; DEVE ACOMPANHAR SUPORTES PARA FIXAÇÃO EM RACK, PORCAS-GAIOLAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO EM RACK CONFORME SUPORTES; QUANTIDADE MÍNIMA DE PORTAS: 24 RJ-45 10/100/1000 + 2 PORTAS SFP+ 100/1000/10000; 2 PORTAS 10GBASE-T; LAYER 2 FULL AO MENOS, PODENDO SER SUPERIOR; CAPACIDADE DE SWITCHING (FULL-DUPLEX) 90 GBIT/S OU SUPERIOR; SE O SWITCH POSSUIR CONEXÃO SERIAL, A MESMA DEVE SER ATRAVÉS DE CONEXÃO USB; DEVE ACOMPANHAR CABO DE ENERGIA NO PADRÃO BRASILEIRO DE PLUGUES E TOMADAS, CASO NÃO VENHA DIRETO DE FÁBRICA, O FORNECEDOR DEVERÁ ENTREGAR SEPARADAMENTE; TODAS AS INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO DEVE CONTER NO SITE DA FABRICANTE; REFERÊNCIA ARUBA INSTANT ON 1960 24G 2XGT 2SFP+ (JL806A)
	 UND
	 
	2
	 
	 
	2

	31
	MESA RETA. COR A ESCOLHER PELO CONTRATANTE (MARFIM, AMÊNDOA OU TABACO); DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 150CM, ALTURA 75CM, PROFUNDIDADE: 60CM, ESPESSURA: 3CM. DETALHAMENTOS: TAMPO EM MDP ou MDF COM BORDAS ARREDONDADAS; 2 PASSA FIOS COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO NO TAMPO; PANÉIS ABAIXO DO TAMPO EM MDP ou MDF; MDP ou MDF COM ACABAMENTO FOSCO/OPACO; PÉS PARA SUSTENTAÇÃO LATERAL E CENTRAL EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA COM TINTA EPÓXI NA COR PRETA; SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL; 3 GAVETAS COM CHAVE, NO MESMO MATERIAL E COR DO TAMPO. O ITEM DEVE ATENDER OS PADRÕES DA NR 17, NBR 13966, NBR 13967.
	 UND
	 
	8
	 
	 
	8

	32
	MESA PARA EXAMES -LEITO ESTOFADO COM CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA; ARMAÇÃO TUBULAR, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ACABAMENTO EM INOX. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 X 0,50 X 0,80 M.
	 UND
	 
	5
	 
	 
	5

	33
	MESA CIRÚRGICA (COM TRENDELEMBURG)  BASE TRAPEZOIDAL DOTADAS RODAS QUE FACILITAM O DESLOCAMENTO, DIRECIONAMENTO E MANOBRAS. DESLOCAMENTO ELÉTRICO ACIONADO POR CONTROLE REMOTO, COM INTERVENÇÃO E/OU PREPARAÇÃO MANUAL LONGITUDINAL DO TAMPO PARA AMOS OS LADOS (DORSO). POSSUIR SISTEMA A PEDAL PARA FIXAÇÃO AO PISO, CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. INTERNAMENTE: BASE CONFECCIONADA EM AÇO, COM TRATAMENTO JATEADO, PINTURA ELETROSTÁTICA E SECAGEM EM ESTUFA 180°. - MATÉRIA PRIMA DO REVESTIMENTO DA BASE (CARENAGEM): AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE A CORROSÃO E DE FÁCIL LIMPEZA. - SANFONA FABRICADA EM NYLON EMBORRACHADO COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTER PROPORCIONA ISOLAMENTO PARA ENTRADA DE LÍQUIDOS - GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA LÍQUIDOS: IP-42 (MÍNIMO) - DEVE TER ACABAMENTO DE BOA QUALIDADE ENTRE A COLUNA DE ELEVAÇÃO E O CHASSI DO TAMPO. - LEITO: TAMPO FABRICADO EM PEAD LEITOSO, MATERIAL TOTALMENTE RADIOTRANSPARENTE AO RX E AO USO DE INTENSIFICADOR DE IMAGEM, DIVIDIDO EM CINCO SEÇÕES: CABECEIRA, APOIO DORSAL, RENAL, ASSENTO E PERNEIRAS BI-PARTIDAS. - GUIAS LATERAIS PORTA ACESSÓRIOS: CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. -  MOVIMENTOS DO LEITO ACIONADOS POR CONTROLE REMOTO: ELEVAR E BAIXAR DO APOIO DORSAL; TRENDELEMBURG E REVERSO DO TRENDELEMBURG; ELEVAR E BAIXAR DO RENAL; ELEVAR E BAIXAR TOTAL DO LEITO. LATERALIDADE SENTIDO HORÁRIO E ANTI -HORÁRIO; MOVIMENTOS DO LEITO ACIONADOS POR SISTEMA PNEUMÁTICO: ACLIVE E PROCLIVE DA CABECEIRA; ACLIVE E PROCLIVE DOS APOIOS DE PERNAS (PERNEIRAS). SISTEMA DE EMERGÊNCIA: SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA CASOS DE QUEDA DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA, COM AUTONOMIA POR UM PERÍODO DE ATÉ 02 HORAS, SEM INTERRUPÇÃO NO FUNCIONAMENTO. TENSÃO DE TRABALHO DOS ATUADORES: 24 VOLTS. ACESSÓRIOS MÍNIMOS  FORNECIDOS: 01 PAR DE APOIOS DE BRAÇOS REMOVÍVEIS COM MOVIMENTOS DE 180°; 01 ARCO DE NARCOSE EM AÇO INOXIDÁVEL; 01 CONJUNTO DE COLCHONETES EM ESPUMA COM REVESTIMENTO EM COURVIM ANTI-MOFO. PAR DE SUPORTES LATERAIS; PAR DE PORTA COXAS; PAR DE OMBREIRAS; GAVETA PARA LÍQUIDOS; PAR DE MUNHEQUEIRAS; APOIO DE PERNAS INTEIRIÇO. KIT ACOPLÁVEL ORTOPÉDICO; KIT ACOPLÁVEL GINECOLÓGICO, OBSTÉTRICO, UROLÓGICO; KIT ACOPLÁVEL DE OBESIDADE. DIMENSÕES: LARGURA (ÚTIL): 500 MM. COMPRIMENTO (TOTAL): 2.000 MM. ALTURA MÍNIMA: 780 MM. ALTURA MÁXIMA: 980 MM. PESO MÍNIMO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 230 KG. TENSÃO ELÉTRICA: 127 OU 220 VOLTS.OBSERVAÇÕES:1. APRESENTAR O CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E MANUAL, FOLDER OU PROSPECTO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO NO DIA DA LICITAÇÃO.2. MANUAL DE UTILIZAÇÃO/OPERAÇÃO NA LÍNGUA PORTUGUESA;GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES..
	UND 
	 
	1
	1
	 
	2

	34
	CADEIRA DE BANHO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO. ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL, ENCOSTO EM NYLON, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXOS APOIO PARA OS PÉS FIXOS, FREIOS BILATERAIS RODAS TRASEIRAS ARO 06, GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS RODAS DIANTEIRAS ARO 06, COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA
	 UND
	 
	 
	6
	 
	6

	35
	CADEIRA DE BANHO PARA OBESOS CONSTRUÍDA EM AÇO PINTURA EPÓXI APOIO DE BRAÇOS FIXO PEDAL RETRÁTIL. PARA PESSOAS COM ATÉ 200KG
	 UND
	 
	 
	4
	 
	4

	36
	LAVADORA TERMODESINFETADORA 
CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA MÍNIMA DE 260 LITROS E MÍNIMO DE 8 BANDEJAS PARA UTILIZAÇÃO EM PROCESSOS DE DESINFECÇÃO TÉRMICA EM MATERIAIS USADOS OU CONTAMINADOS PASSÍVEIS DE UMIDADE OU TEMPERATURA.
CÂMARA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304 OU SUPERIOR, COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO E ACABAMENTO POLIDO COM ILUMINAÇÃO.
O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR/PERMITIR:
CONEXÕES DE ÁGUA, VÁLVULAS DE FECHAMENTO E ABERTURA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS E DO TIPO PNEUMÁTICAS OU MANUAL TIPO BASCULANTE.
PAINEL FRONTAL COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO DO TIPO TOUCH SCREEN COM NO MÍNIMO 5 POLEGADAS COLORIDO PARA ACOMPANHAMENTO DOS CICLOS;
VISTA FRONTAL DO EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR INTERAÇÃO COM O AMBIENTE PELO COMANDO TOUCH SCREEN, INFORMANDO ATRAVÉS DA MUDANÇA DE CORES AS ETAPAS DO PROCESSO, FIM DE CICLO E ALARMES DE FORMA QUE SEJA POSSÍVEL VISUALIZAR AS MUDANÇAS DE CORES DE FORMA EVIDENTE A QUALQUER DISTÂNCIA DENTRO DO AMBIENTE ONDE ESTIVER INSTALADA.
SISTEMA COM NO MÍNIMO 03 BOMBAS PERISTÁLTICAS COM CONTROLE DE VOLUME DE DOSAGEM DE DETERGENTES, CONTROLE DE NÍVEL MÍNIMO DE DETERGENTE, ALARME DE FALHA NA QUANTIDADE DOSADA, DOSAGEM MÍNIMA DE 1ML;
BLOQUEIO DE UM NOVO CICLO CASO O NÍVEL DE DETERGENTE ESTEJA BAIXO CONFORME ABNT NBR ISO 15.883-1:2013;CONTROLE E REGISTRO DE TEMPERATURA DA ÁGUA E DO AR DE SECAGEM ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT100 CLASSE “A”; 
SISTEMAS DE CONTROLE E REGISTRO DE TEMPERATURA DA ÁGUA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE FORMA INDEPENDENTE CONFORME ITEM 5.11.3 DA ABNT NBR ISO 15.883-1:2013. A DIFERENÇA DE TEMPERATURA ENTRE OS DOIS SENSORES NÃO DEVE SER SUPERIOR A 2°C, CONFORME ITEM 5.12.7 DA ABNT NBR ISO 15.883- 1:2013. UM ALARME DEVE SER GERADO CASO HAJA VARIAÇÃO ENTRE A TEMPERATURA DE CONTROLE E A DE VERIFICAÇÃO;
SISTEMA HIDRÁULICO COM TUBULAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; 
SISTEMA DE ENTRADA DE ÁGUA COM 3 ENTRADAS: ENTRADA DE ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE E ÁGUA PURIFICADA DEVEM SER SEPARADAS. ALARME DE NÍVEL DE ENCHIMENTO DE ÁGUA.
SENSOR DE PRESSÃO PARA A ÁGUA DE RECIRCULAÇÃO, QUE GERA ALARME EM CASO DE BAIXA PRESSÃO OU OUTRO SISTEMA QUE NÃO PERMITA A QUEDA DE PRESSÃO DA ÁGUA DE RECIRCULAÇÃO DURANTE O FUNCIONAMENTO DA TERMODESINFECTORA;
02 PORTAS COM ABERTURA AUTOMÁTICA VERTICAL OU MANUAL, COM ESTRUTURA EM AÇO INOX E VIDRO DUPLO TEMPERADO.

SISTEMA DE SECAGEM EMBUTIDO NA LAVADORA COM VENTILADOR, AQUECEDOR ELÉTRICO E FILTRO BACTERIOLÓGICO E DIRECIONAR O AR QUENTE PARA A CÂMARA;
DISJUNTOR DIFERENCIAL TIPO DR PARA PROTEÇÃO DAS RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS DE AQUECIMENTO;
COMANDO MICROPROCESSADOR TOUCH SCREEN, POR DISPLAY COLORIDO COM NO MÍNIMO 4 PROGRAMAS PRÉ-PROGRAMADOS, SENDO QUE NO MINIMO 1 NÃO DEVE CONTEMPLAR A FASE DE DESINFECÇÃO, MAIS 9 CICLOS EXTRAS ACESSÍVEIS PARA ALTERAÇÃO/INTERVENÇÃO DO USUÁRIO POR INTERMÉDIO DE UMA SENHA COM NÍVEL DE SUPERVISOR. CADA PROGRAMA DEVE PERMITIR HABILITAR MINIMENTE 5 FASES DISTINTAS MAIS A SECAGEM. OS CICLOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DEVEM POSSUIR REGISTRO DE INFORMAÇÃO DE A0.
TELA DE CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS, SENSORES DE TEMPERATURA, DOSADORES ETC., PARA AUXILIAR AS OPERAÇÕES DE CALIBRAÇÃO; 
CONEXÃO DO EQUIPAMENTO A SISTEMAS EXTERNOS DE COLETA DE DADOS DOS CICLOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO VIA PORTA USB; 

IMPRESSORA EMBUTIDA NO PAINEL PARA REGISTRO DO PROCESSO. DEVE CONTER MINIMAMENTE: ALARMES, QUE DEVERÃO SER MOSTRADOS NO MONITOR TOUCH SCREEN E REGISTRADOS NA IMPRESSORA. FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA; FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DO AR; BAIXA PRESSÃO NA BOMBA DE ÁGUA DE LIMPEZA; PORTA NÃO FECHADA; FALTA DE ENERGIA; BOTÃO DE EMERGÊNCIA ACIONADO;
DISJUNTOR TÉRMICO ACIONADO. ARMAZENAMENTO INTERNO PARA O ÚLTIMO CICLO EXECUTADO NA LAVADORA PARA POSSIBILITAR A REIMPRESSÃO DO CICLO; E CAPACIDADE DE REGISTRO DE NO MÍNIMO 200 CICLOS POSSIBILITANDO ACESSO OU EXTRAÇÃO DOS DADOS VIA USB. 
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA E RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DA LAVADORA;
01 RACK PARA INSTRUMENTAIS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 BANDEJAS; 
01 RACK PARA MATERIAL DE ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA COM NO MÍNIMO 8 BOCAIS PARA TRAQUEIAS, CONEXÃO PARA COPOS, MÁSCARAS, CONEXÕES, TUBOS, BALÕES DE RESPIRAÇÃO E CESTO COM TAMPA PARA MATERIAL DE NEBULIZAÇÃO. 
CASO O  RACK DE MATERIAL PARA ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA NÃO COMPORTE TAMBÉM MATERIAL PARA NEBULIZAÇÃO, DEVERÁ SER INCLUIDO UM RACK EXTRA PARA ESTA FUNÇÃO.
O VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COMO CARROS E OUTROS ACESSÓRIOS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO.
08 BANDEJAS EM AÇO INOX PARA ACOMODAÇÃO DE INSTRUMENTOS EM GERAL;
01 BANDEJA EM AÇO INOX DE MALHA PEQUENA E COM TAMPA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PEQUENOS;
ACOMPANHAR DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS CRÍTICOS DO PROCESSO, REGISTROS DOS TESTES REALIZADOS EM FÁBRICA ANTES DO ENVIO DO EQUIPAMENTO, DEVENDO SER CONSTRUÍDA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA NORMA NBR ISO 15.883-1:2013;
REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO À ANVISA;
MANUAL DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM PORTUGUÊS DO BRASIL.
A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME SERÁ RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO/MONTAGEM, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL, CONFORME EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. (MARCA DE REFERENCIA STERIS)


	 UND
	 
	1
	 
	 
	1

	37
	OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO -OXÍMETRO DE PULSO COM DISPLAY GRÁFICO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE ABSORÇÃO DE INFRA-VERMELHO NÃO DISPERSIVO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SENSORES REUTILIZÁVEIS: Y PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E NEONATAIS E DE DEDO PARA PACIENTES ADULTOS CURVAS: PLETISMOGRÁFICA E TENDÊNCIAS PARÂMETROS:SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA E TENDÊNCIA 24 HS COM REGISTRO DOS EVENTOS (MEMÓRIA). SPO2 : RANGE: 0 - 100 %, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1 % E PRECISÃO MÍNIMA: 2 % (NA FAIXA DE 80 A 100 %) FREQUÊNCIA CARDÍACA: RANGE: 30 - 250 BPM, RESOLUÇÃO: 1 BPM, PRECISÃO: 1 % TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: ATÉ 15 SEGUNDOS APÓS COLOCAÇÃO DO SENSOR ALÇA LATERAL PARA TRANSPORTE EVOLUÇÃO AUDÍVEL DE SPO2, COM VARIAÇÃO DO TOM DO BIP DE ACORDO COM VARIAÇÃO DA SATURAÇÃO. ALARMES: VISUAL E SONORO, COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE TANTO AUTOMATICO QUANTO MANUAL PELO OPERADOR PARA TODOS OS PARÂMETROS ALIMENTAÇÃO: ENTRADA 110/220, 60 HZ E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HS. PESO MÁXIMO COM BATERIA: 3,5 KG (PARA UMA AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS) ACESSÓRIOS INCLUSOS (POR APARELHO): 02 SENSORES "Y" ORIGINAL, COM CABO, PARA USO PEDIÁTRICO. 02 SENSORES DE DEDOS.
	UND 
	 
	5
	5
	 
	10

	38
	DESFIBRILADOR SEMI AUTOMÁTICO DEA: APARELHO COM MEDIDAS MÁXIMAS DE 250X140X300MM, POSSUINDO ONDA BIFÁSICA PARA CHOQUE, AJUSTE AUTOMÁTICO DE IMPEDÂNCIA PARA OU SO EM ADULTOS OU EM CRIANÇAS. O CHOQUE PARA ADULTOS DEVERÁ SER NO MÍNIMO, DE 100J (CEM JOULES). O CHOQUE PARA CRIANÇAS DEVERÁ SER, NO MÍNIMO, DE 50J (CINQUENTA JOULES). DEVERÁ ACOMPANHAR BATERIA NÃO RECARREGÁVEL DE LÍTIO DE ALTA PERFORMANCE PARA NO MÍNIMO 200 CHOQUES OU 4 HORAS DE MONITORIZAÇÃO-O PESO MÁXIMO DO CONJUNTO COMPLETO (DEA, BATERIA, BOLSA E ELETRODOS) NÃO PODERÁ EXCEDER A 2,5 (DOIS E MEIO) QUILOGRAMAS. - DEVERÁ ACOMPANHAR
TRÊS PARES DE ELETRODOS ADESIVOS PARA ADULTO E UM PAR DE ELETRODOS ADESIVOS PARA CRIANÇAS, MULTIFUNCIONAIS, DESCARTÁVEIS. DEVERÁ POSSUIR
INSTRUÇÕES DE ÁUDIO BEM CLARAS E ÍCONES VISUAIS AUTO EXPLICATIVOS DOS PROCEDIMENTOS DE RCP.-DEVERÁ PERMITIR REGISTRO EM MEMÓRIA DE: ECG CONTÍNUO, EVENTOS CRÍTICOS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS. DEVERÁ POSSIBILITAR ATRAVÉS DE PORTA INFRAVERMELHA OU USB PRÓPRIA CONEXÃO PARA O SISTEMA OPERACIONAL "WINDOWSXP" OU SUPERIOR PARA ACESSO DOS DADOS DA MEMÓRIA, PERMITINDO A LEITURA POSTERIOR DO TRAÇADO DE ECG, PROCEDIMENTO EXECUTADOS E DEMAIS DADOS DISPONÍVEIS PARA ARQUIVO. DEVERÁ SER FORNECIDO HARDWARE E SOFTWAR E NECESSÁRIOS PARA ESTA TRANSMISSÃO. DEVERÁ REALIZAR AUTOTESTE PERIÓDICO COM AVISOS DE BATERIA BAIXA E NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. DEVERÁ TER INSTRUÇÃO DE VOZ EM PORTUGUÊS, ALTOFALANTES INTERNOS, SINAIS SONOROS E BOTÃO DE CHOQUE COM INDICADOR LUMINOSO. DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO CERTIFICAÇÃO - IP-54 (RESISTÊNCIA A PÓ E ÁGUA) E SER RESISTENTE A QUEDA, NO MÍNIMO DE UM METRO DE ALTURA. – DEVERÁ PERMITIR ATUALIZAÇÕES DOS
PROTOCOL (PROCEDIMENTOS);-DEVERÁ POSSUIR SISTEMA AUTOMÁTICO DE IDENTIFICAÇÃO DOS ELETRODOS, DIFERENCIANDO O DE ADULTO E O INFANTIL; DEVERÁ POSSUIR TEMPO DE CARGA PARA APLICAÇÃO DE CHOQUE DE NO MÁXIMO DEZ SEGUNDOS PARA ENERGIA MÁXIMA COM UMA BATERIA/CONJUNTO DE PILHAS NOVO CARREGADO. - MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE, NO MÍNIMO, CINCO ANO PARA O DEA E SEUS ACESSÓRIOS.
	 UND
	 
	 
	3
	 
	3

	39
	APARELHO DE RAIOS X - MÓVEL
COMANDO E GERADOR DE RAIOS-X: POTÊNCIA DE NO MÍNIMO DE 20KW OU SUPERIOR; SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO; PAINEL DE MEMBRANA COM TECLAS DO TIPO SIMPLES TOQUE; KV PARA RADIOGRAFIA DE 40KV OU MENOR A 125KV OU MAIOR (COM AO MENOS 23 PASSOS OU MAIS); MA PARA RADIOGRAFIA DE PELO MENOS 200 MA OU MAIOR; VARIAÇÃO DE MAS DE 0,5 OU MENOR A 160MAS OU MAIOR; TEMPO DE EXPOSIÇÃO MÍNIMO DE 4 MS OU MENOR; PROGRAMA DE DETECÇÃO DE FALHAS COM INDICAÇÃO NO DISPLAY DIGITAL DO PAINEL; ACIONAMENTO DE ÂNODO GIRATÓRIO POR IMPULSO RÁPIDO; CABO DISPARADOR EM DOIS ESTÁGIOS COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 3M; CABO DE REDE COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 4M; CONEXÃO VIA TOMADA SIMPLES DE 3 PINOS; BRAÇO ARTICULADO PANTOGRÁFICO OU TELESCÓPICO; SISTEMA CONJUGADO AO GERADOR; ESTATIVA PORTA-TUBO COM BRAÇO ARTICULADO OU TELESCÓPICO; ROTAÇÃO DO CONJUNTO UNIDADE SELADA/COLIMADOR DE 170 GRAUS; TUBO DE RAIOS X COM ÂNODO GIRATÓRIO DE ROTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2.800 RPM; FOCO DUPLO DE NO MÁXIMO 1,5MM E 0,6MM OU FOCO ÚNICO DE 0,8MM; CAPACIDADE CALÓRICA DO ÂNODO DE NO MÍNIMO 105KHU OU SUPERIOR. COLIMADOR MANUAL COM CAMPO LUMINOSO AJUSTÁVEL INDICANDO ÁREA A SER IRRADIADA; TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DE 30S; ROTAÇÃO DO CAMPO DE RADIAÇÃO DE PELO MENOS 90 GRAUS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM SISTEMA DE RADIOGRAFIA DIGITAL DIRETA (DR), INCLUINDO DETECTOR DIGITAL E ESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS, COM SOFTWARE EMBARCADO PARA VISUALIZAÇÃO, PÓS-PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE IMAGENS EM PADRÃO DICOM. A INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS DE ARQUIVAMENTO E COMUNICAÇÃO DE IMAGENS (PACS) DEVERÁ SER POSSÍVEL.
	UND 
	 
	1
	 
	 
	1

	40
	BOMBA DE INFUSÃO BOMBA PARA EQUIPO UNIVERSAL DE USO ESPECÍFICO EM BOMBA (CONFORME RDC 4/2011 DA ANVISA), COM ERRO NÃO SUPERIOR A 5% EM RELAÇÃO AOS PARÂMETROS PROGRAMADOS (VAZÃO, VOLUME E TEMPO); O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR SOFTWARE NA LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL) E MANUAL EM PORTUGUÊS (BRASIL); O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR INFUSÃO PARENTERAL E ENTERAL; VOLUME DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL DE 0,1 A 9.999ML; VAZÃO PROGRAMÁVEL DE 0,1 A 999 ML/H; TEMPO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL ATÉ 99H59M; POSSUIR AS FUNÇÕES: TITULAÇÃO, BOLUS (COM VOLUME E VAZÃO AJUSTÁVEIS), KVO (AJUSTÁVEL PELO MENOS DE 0 ATÉ 5ML/H), ALARME COM VOLUME DO SOM AJUSTÁVEL, SENSOR DE AR COM AJUSTES PARA USO ENTERAL OU PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA PARA ESTA MODALIDADE, OCLUSÃO COM AJUSTE DE PRESSÃO, BIBLIOTECA DE DROGAS, BLOQUEIO DE TECLADO, LOG DE EVENTOS (NO MÍNIMO 1.000 EVENTOS) E MODO TRANSPORTE (OU SIMILAR). DEVE POSSIBILITAR AS PROGRAMAÇÕES PARA: VOLUME X VAZÃO, COM CÁLCULO AUTOMÁTICO DO TEMPO; VOLUME X TEMPO, COM CÁLCULO AUTOMÁTICO DA VAZÃO; SOMENTE VAZÃO; PESO X CONCENTRAÇÃO X DOSE. PERMITIR AJUSTES DE CONTRASTE E ILUMINAÇÃO DO VISOR, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO SEGURA DOS PARÂMETROS EM QUALQUER AMBIENTE; BATERIA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 5H OPERANDO A 25ML/H; O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE POSSUIR ALGUM SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO DE MAIS DE UM EQUIPAMENTO NUMA MESMA TOMADA ELÉTRICA PARA OTIMIZAR O USO DE TOMADAS; POSSUIR ALGUM SISTEMA DE CORTA FLUXO DO TIPO AUTOMÁTICO QUE SEJA ATIVADO QUANDO O EQUIPAMENTO DETECTAR UM EVENTO DE VAZÃO LIVRE NA LINHA DE INFUSÃO PARA EVITAR QUE O PACIENTE SEJA AFETADO POR ESSE EVENTO; O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR EMPILHAMENTO OU VIR ACOMPANHADO COM SUPORTE PARA BANCADA (EM AÇO INOX E COMPATÍVEL COM A BANCADA EXISTENTE NA INSTITUIÇÃO) QUE PERMITA EMPILHAR NO MÍNIMO 3 EQUIPAMENTOS; O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO NA FAIXA 115V A 230V; O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 2,2KG; POSSUIR SISTEMA DE FIXAÇÃO EM SUPORTE DE SORO PARA TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE; POSSUIR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ALARMES SONOROS E VISUAIS: AR NA LINHA; BATERIA BAIXA; PRÉ-ALARME DE FIM DE INFUSÃO; INFUSÃO COMPLETA; VAZÃO LIVRE; FRASCO VAZIO OU SEM GOTEJAMENTO; INFUSÃO INTERROMPIDA; OCLUSÃO E BATERIA CRÍTICA. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER O ITEM ACOMPANHADO DE NO MÍNIMO 50 EQUIPOS;
	 UND
	4
	5
	 
	 
	9

	41
	BOMBA PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS POR SERINGA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPATÍVEL, NO MÍNIMO, COM SERINGAS DE TAMANHOS DE 10, 20, 30 E 50/60 ML; VAZÃO PROGRAMÁVEL, NA FAIXA DE 0.1 A 1000 ML/H - AJUSTE COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0.1 ML/H; AJUSTE DE VOLUME DE INFUSÃO A PARTIR DE 1 ML COM RESOLUÇÃO DE 0.1 ML; DEVE POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA A MOVIMENTAÇÃO ACIDENTAL DO ÊMBOLO DA SERINGA QUANDO A BOMBA NÃO ESTIVER INFUNDINDO; DEVE POSSUIR KVO E FUNÇÃO BOLUS PROGRAMÁVEL; MODOS DE PROGRAMAÇÃO, COM CÁLCULO AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE DE INFUSÃO, NOS SEGUINTES MODOS MÍNIMOS: PROGRAMAÇÃO DE VOLUME E VAZÃO, COM TEMPO COMO VARIÁVEL RESULTANTE; PROGRAMAÇÃO DE VOLUME E TEMPO, COM VAZÃO COMO VARIÁVEL RESULTANTE; PROGRAMAÇÃO DE PESO DO PACIENTE, CONCENTRAÇÃO DE MEDICAMENTO E DOSE, COM VAZÃO COMO VARIÁVEL RESULTANTE; DEVE POSSUIR DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COM INDICAÇÕES MÍNIMAS DE: TIPO DE SERINGA E DADOS DA PROGRAMAÇÃO/INFUSÃO ATUAL; DEVE POSSUIR SENSOR DE OCLUSÃO; DEVE POSSUIR EQUIPO, COM FIXAÇÃO DIRETA DA SERINGA NA BOMBA; DEVE POSSUIR MECANISMO QUE PERMITA SUA FIXAÇÃO EM SUPORTE; ALARME DE FINAL DE INFUSÃO; ALARME DO EQUIPAMENTO EM "STAND BY"; DEVE POSSUIR AUTO TESTE NO INÍCIO DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; CADA EQUIPAMENTO FORNECIDO DEVE SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM 10 UNIDADES DE SERINGA DE 50ML. TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: BIVOLT (110/220V) AUTOMÁTICO; BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 5 HORAS EM FUNCIONAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; REGISTRO NA ANVISA. (A EMPRESA DEVE FORNECER 100 UNIDADES DE EQUIPOS COMPATÍVEIS COM A MARCA E O MODELO A SER ENTREGUE)
	UND 
	7
	 
	 
	 
	7


b. As quantidades acima forma estabelecidas

· (   ) com base nos quantitativos executados pelo Município na contratação anterior, considerado o mesmo período de tempo

· ( X ) com base nos levantamentos realizados pela equipe de planejamento da contratação. 

· Memorando Interno nº 11964/2025, Hospital Cruzatti.

c. Em relação aos preços, em atendimento ao disposto nos arts. 79 e ss. do Decreto Municipal n.º 77/2023, que trata do orçamento estimativo, para o objeto pretendido foram realizadas as seguintes pesquisas de preço: 

I. composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços (COMPRASNET), nos bancos (ou tabelas) de preços oficiais para objetos em geral, ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): 

(   ) painel de preços do Gov Federal

( x ) bancos ou tabelas de preços oficiais consultada no link https://www.bancodeprecos.com.br/Home/Dashboard

(   ) banco de preços em saúde (BPS) 

II. preços praticados em contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período máximo de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente: 

( x ) preços similares da própria administração (consulta obrigatória, conforme art. 79, § 4.º do Dec. Mun. 77/2023): 

· Processo Licitatório nº 219/2024 – Pregão Eletrônico 74/2024

· Pregão Eletrônico 48/2024.


(  x  ) preços similares de outros contratantes públicos:

· Pregão Eletrônico 90005/2026 - Comando do Exército, Base Adm. do Complexo de Saúde do RJ.

· Pregão Eletrônico 261/2024 - Universidade Estadual de Londrina (UEL).

III.
utilização de dados de pesquisa de preços publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo municipal, estadual ou federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso: 

(   ) pesquisa de preço publicada em mídia especializada: 

( x ) Tabela de referência aprovada pelo Poder Executivo Federal, através do Link: https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/2026/1327/0/0/detalhar-equipamento

(   ) Sítio eletrônico especializado ou de domínio público: 

IV.
pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores ou prestadores de serviços, conforme o caso, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital:

	EMPRESA
	RAZÃO SOCIAL
	CNPJ
	CONTATO

	1
	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA
	55.979.736/0001-45
	labo@labodental.com.br

	2
	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	37.885.137/0001-80
	amb_distribuidora@hotmail.com

	3
	ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	48.146.516/0001-75
	consultivo@consultivogestao.com.br

	4
	ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843
	16.633.511/0001-80
	asjustino@yahoo.com.br

	5
	54.051.187 MARINA FERREIRA LEMOS
	54.051.187/0001-81
	contato@andheus.com.br

	6
	AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	53.441.926/0001-89
	augusmed.comercial@gmail.com

	7
	BGF COMERCIAL LTDA
	37.650.759/0001-20
	vendas1bgf@gmail.com

	8
	C. E. CARVALHO - COMERCIAL
	24.864.422/0001-73
	parana.med@hotmail.com

	9
	CASSIA COUTINHO LUCAS
	14.487.450/0001-65
	soekipo@hotmail.com

	10
	CIRURGICA IZAMED LTDA
	12.967.916/0001-02
	alvaro.izamed@outlook.com

	11
	COMERCIAL & SERVICOS COSTA EIRELI
	39.324.214/0001-59
	costa@gmail.com

	12
	CSS ISOLAMENTOS LTDA
	29.774.842/0001-82
	cssisolamentosltda@yahoo.com

	13
	D BERLATO & CIA LTDA
	12.630.233/0001-57
	dgbcomercial@gmail.com

	14
	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
	05.375.249/0001-03
	sac@alliage-global.com

	15
	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA
	31.401.798/0001-07
	controleempenho1@mgodonto.com.br

	16
	DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA
	15.072.183/0001-28
	florangel.parametro@gmail.com

	17
	DENTAL UNIVERSO LTDA
	26.395.502/0001-52
	licita@dentaluniverso.com.br

	18
	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
	40.061.199/0001-82
	meridionaldistribuidora@outlook.com

	19
	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI
	36.999.842/0001-46
	falecom@equipsul.com

	20
	FDZ COMERCIAL LTDA UF
	58.467.216/0001-41
	fdzcomercial2024@gmail.com

	21
	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI
	30.921.204/0001-26
	florestamed@gmail.com

	22
	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	05.234.475/0001-66
	vendas@hifarma.com.br

	23
	IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA
	51.477.402/0001-12
	izzy.distribuidora@gmail.com

	24
	JB LICITACOES LTDA
	48.489.837/0001-72
	jblicitacoes2@gmail.com

	25
	JESSICA BARCELOS VIANA
	30.324.551/0001-71
	comercialbarcelos@hotmail.com

	26
	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	54.647.123/0001-48
	jthospitalar@hotmail.com

	27
	L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA
	54.416.857/0001-16
	lcparticipacoescomercio@gmail.com

	28
	M V R de Souza Comercio Atacadista Ltda
	24.912.303/0001-49
	mvratacadista@gmail.com

	29
	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL LTDA
	97.533.241/0001-38
	royal@distribuidora.com.br

	30
	MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA
	21.552.695/0001-94
	medicalsillda@gmail.com

	31
	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
	06.189.855/0001-99
	vendas3@medsystemhospitalar.com.br

	32
	MM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.
	33.609.404/0001-36
	mmprodutos1@gmail.com

	33
	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	33.583.026/0001-69
	olimpioequipamentos@hotmail.com

	34
	POLUX COMERCIAL LTDA
	12.287.498/0001-02
	editais@poluxcomercial.com.br

	35
	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
	42.247.960/0001-09
	primedistribuidorathe@gmail.com

	36
	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI
	30.323.616/0001-64
	valdir@grupovscosta.com.br

	37
	REZENDE INDUSTRIA FABRICACAO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	33.813.237/0001-40
	equiparpr@hotmail.com

	38
	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	50.867.070/0001-10
	rglmedadm@gmail.com

	39
	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA
	02.605.669/0001-32
	vrcomercialhospitalar@gmail.com

	40
	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI
	30.059.238/0001-53
	troialicitacoes@hotmail.com

	41
	V.L. FUZETI - COMERCIAL
	05.523.731/0001-35
	comercial@morimed.com.br

	42
	HORIZON MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	26.189.890/0001-15
	carlos.wolff@horizonmedical.com.br

	43
	FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA
	29.178.797/0001-01
	simoneferman74@gmail.com

	44
	PERFECTA PLANEJADOS LTDA
	22.768.882/0001-72
	licitaperfecta@gmail.com

	45
	GLOBAL VIDA E SAUDE LTDA - ME
	19.142.659/0001-00
	crisglobal@grupoglobalped.com.br

	46
	UNIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI
	07.189.487/0001-41
	unimoveisescolares@gmail.com

	47
	FARIAS RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
	13.457.500/0001-07
	fariarodriguesind@gmail.com

	48
	MAZINI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
	02.402.735/0001-77
	alcimarjr83@gmail.com

	49
	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA
	08.925.642/0001-03
	perflexmoveis@gmail.com

	50
	TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO LTDA
	20.315.728/0001-10
	tekcadlicita@gmail.com

	51
	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA
	34.845.729/0001-80
	COMERCIALDEACOMOVEIS2@HOTMAIL.COM

	52
	JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA
	20.252.467/0001-36
	JUSTOMOVEIS23@HOTMAIL.COM

	53
	DAC MOVEIS LTDA
	56.101.450/0001-25
	dacmoveis@hotmail.com

	54
	URSA COMERCIAL LTDA
	26.628.908/0001-38
	ursaltda@gmail.com

	55
	ROBERTO FERREIRA JUNIOR IMUNIZAÇÃO
	23.887.319/0001-86
	roberto.ferreirajnior@hotmail.com

	56
	GIATTO MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA
	19.821.440/0001-38
	(45) 9982-2706

	57
	PROJETTA MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA
	26.877.042/0001-07
	(45) 99835-9524



	58
	DETALL MÓVEIS PLANEJADOS LTDA
	62.184.849/0001-10
	(45) 99916-7936

	59
	SO MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME
	54.965.075/0001-36
	(45) 3254-1195

	60
	C4 MOVEIS SOB MEDIDA LTDA
	50.674.145/0001-46
	(45) 99934-3220

	61
	MOVEIS SCHRODER LTDA
	26.851.776/0001-09
	(45) 99974-0006

	62
	MOVEIS BOLZAN LTDA
	01.660.960/0001-40
	(45) 99968-9052

	63
	JR MOVEIS SOB MEDIDA LTDA
	38.301.195/0001-82
	 (45) 99916-9400

	64
	JB MOVEIS LTDA
	18.371.563/0001-51
	(45) 99981-3274


(x)
Pedido de Orçamentação enviada – 30 de janeiro de 2026.

No dia 30 de janeiro de 2026, foi enviado o pedido de orçamentação às empresas anteriormente apresentadas.

· Dos itens referentes aos equipamentos médicos, houve retorno apenas de duas empresas.

Até a presente data, registrou-se resposta de apenas duas empresas: BIG METAL e HORIZON MEDICAL.

A empresa HORIZON MEDICAL apresentou orçamentação apenas de 1 item, enquanto a empresa BIG METAL apresentou proposta para apenas 5 itens.

· Dos itens referentes aos móveis sob medida, não houve retorno de nenhuma empresa do ramo.

(x)
Empresas que demonstraram NÃO TER INTERESSE em contratações públicas ou não quiseram oferecer orçamentação:

· JR MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA

· GIATTO MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA

· DETALL MÓVEIS PLANEJADOS LTDA

d. REFERENCIAL DE PREÇO

i. O preço final para a contratação foi obtido da seguinte forma: através de média simples.

	ITEM
	DESCRITIVO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	 VALOR UNITÁRIO 
	 VALOR TOTAL 

	1
	ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS, MATERIAL : MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MINÍMAS: TAMANHO DO ARMÁRIO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) = 150 CM X 54,7 CM X 32,2 CM, COR TABACO, TIPO DE PORTA: PIVOTANTE, DOBRADIÇAS: METÁLICAS, PUXADORES: PRETO PVC, SENDO 01 EM CADA PORTA DOBRADIÇAS. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL.
	UNIDADE
	6
	 R$                         1.246,99 
	 R$                       7.481,94 

	2
	ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS, MATERIAL : MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MINÍMAS: TAMANHO DO ARMÁRIO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) = 100 CM X 54,7 CM X 32,2 CM, COR TABACO, TIPO DE PORTA: PIVOTANTE, DOBRADIÇAS: METÁLICAS, PUXADORES: PRETO PVC, SENDO 01 EM CADA PORTA DOBRADIÇAS. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL
	UNIDADE
	7
	 R$                             672,53 
	 R$                       4.707,71 

	3
	ARMÁRIO AÉREO COM 5 PORTAS, MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA DE 25MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO DO ARMÁRIO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)= 200 CM X 54,7CM X 32,2CM, COR TABACO, TIPO DE PORTA: PIVOTANTE, DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES: PRETO PVC, SENDO 01 EM CADA PORTA DOBRADIÇA, 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL
	UNIDADE
	6
	 R$                         1.850,96 
	 R$                     11.105,76 

	4
	CONJUNTO DE ARMÁRIO AÉREO E BALCÃO: ARMÁRIO AÉREO COM 5 PORTAS, MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA DE 25MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO DO ARMÁRIO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)=250CMX54,7CMX32,2CM, COR TABACO, TIPO DE PORTA: PIVOTANTE, DOBRADIÇAS: METÁLICAS, PUXADORES: PRETO PVC, SENDO 01 EM CADA PORTA DOBRADIÇA, 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL. DEVE ACOMPANHAR BALCÃO COM MESMO MATERIAL E COR E ESPESSURA, COM CARACTERISTICAS MINIMAS LxAxP (250CMX85CMX52CM), COM 4 PORTAS PIVOTANTES, 3 GAVETAS, COM PUXADORES PRETO PVC, COM 1 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MOVEL,CONTENDO TAMPO EM AÇO INOX TIPO PIA DE UMA CUBA TAMANHO MÍNIMO DE 1,5M E COMPLEMENTADO COM TAMPO EM MDF
	UNIDADE
	1
	 R$                         1.113,73 
	 R$                       1.113,73 

	5
	ARMÁRIO TIPO BALCÃO COM TAMPO, 3 PORTAS: MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA 25MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO DO BALCAO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)  =100CM X 70CM X55CM. COR TABACO. TIPO DE PORTA: PIVOTANTE. DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES: PRETOS PVC SENDO 01 EM CADA PORTA., 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL, TAMPO: EM MDP ou MDF NA COR DO MÓVEL. PÉS DO MÓVEL COM 4 RODÍZIOS MÓVEIS DE SILICONE COM 2 POLEGADAS.
	UNIDADE
	1
	 R$                             995,73 
	 R$                           995,73 

	6
	ARMÁRIO TIPO BALCÃO COM TAMPO, 3 PORTAS: MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA 25MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO DO BALCAO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)  =140CM X 85CM X55CM. COR TABACO. TIPO DE PORTA: PIVOTANTE. DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES: PRETOS PVC SENDO 01 EM CADA PORTA., 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL, TAMPO: EM MDP ou MDF NA COR DO MÓVEL. PÉS DO MÓVEL COM 4 RODÍZIOS MÓVEIS DE SILICONE COM 2 POLEGADAS.
	UNIDADE
	1
	 R$                         1.192,15 
	 R$                       1.192,15 

	7
	ARMÁRIO TIPO BALCÃO COM TAMPO, 9 PORTAS: MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA DE 25MM DE ALTA DENSIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO DO BALCÃO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE= 300CM X 70CM X 55CM, COR TABACO. TIPO DE PORTA: PIVOTANTE. DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES: PRETO PVC SENDO 01 EM CADA PORTA. TAMPO: EM MDP ou MDF NA COR DO MÓVEL. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL. PÉS DO MÓVEL COM 4 RODÍZIOS MÓVEIS DE SILICONE COM 2 POLEGADAS
	UNIDADE
	1
	 R$                         2.330,16 
	 R$                       2.330,16 

	8
	ARMÁRIO VITRINE EM AÇO, COM PORTAS DE VIDRO TRANSPARENTE E PRATELEIRAS. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (COMPRIMENTO X ALTURA X PROFUNDIDADE): 0,66CM X 1,65M X 0,40CM.  MATERIAL: CHAPA DE AÇO CARBONO. MATERIAL DA PORTA: PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE, MÍNIMO 3MM DE ESPESSURA, COM NO MÍNIMO 2 PRATELEIRAS. TIPO DE FECHADURA: FECHADURA TIPO YALE.
	UNIDADE
	3
	 R$                         1.382,97 
	 R$                       4.148,91 

	9
	ARQUIVO DE AÇO COM 5 GAVETAS. (AS DUAS SUPERIORES PARA FICHAS PAUTADAS 5X7 POLEGADAS). DIMENSÕES MÍNIMAS: 130CM DE ALTURA, 45CM DE LARGURA, 65CM DE PROFUNDIDADE. PESO MÍNIMO SUPORTADO POR GAVETA: 25KG. COM CORREDIÇA TELESCÓPICA. COM PUXADORES TIPO ALÇA E SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE (COM 2 CHAVES INCLUSAS). COM SAPATAS NIVELADORAS. COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI LISA NA COR CINZA CLARO. O ITEM DEVE ATENDER A ABNT NBR 13961:2010. 
	UNIDADE
	1
	 R$                         1.481,89 
	 R$                       1.481,89 

	10
	ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS, MATERIAL : MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MINÍMAS: TAMANHO DO ARMÁRIO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) = 140 CM X 54,7 CM X 32,2 CM, COR TABACO, TIPO DE PORTA: PIVOTANTE, DOBRADIÇAS: METÁLICAS, PUXADORES: PRETO PVC, SENDO 01 EM CADA PORTA DOBRADIÇAS. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL
	UNIDADE
	3
	 R$                         1.158,88 
	 R$                       3.476,64 

	11
	ARMÁRIO TIPO BALCÃO COM TAMPO, 3 PORTAS: MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS: TAMANHO DO BALCÃO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) = 140 CM X 85 CM X 55 CM. COR TABACO. TIPO DE PORTA: PIVOTANTE. DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES: PRETOS PVC SENDO 01 EM CADA PORTA. TAMPO: EM MDP ou MDF NA COR DO MÓVEL. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL. PÉS DO MÓVEL COM 4 RODIZIOS MÓVEIS DE SILICONE COM 2 POLEGADAS
	UNIDADE
	1
	 R$                         1.192,15 
	 R$                       1.192,15 

	12
	MESA RETA. COR TABACO, DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 170CM, ALTURA 75CM, PROFUNDIDADE: 60CM, ESPESSURA: 3CM. DETALHAMENTOS: TAMPO EM MDP ou MDF COM BORDAS ARREDONDADAS; 2 PASSA FIOS COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO NO TAMPO; PANÉIS ABAIXO DO TAMPO EM MDP ou MDF; MDP ou MDF COM ACABAMENTO FOSCO/OPACO; PÉS PARA SUSTENTAÇÃO LATERAL E CENTRAL EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA COM TINTA EPÓXI NA COR PRETA; SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL; 3 GAVETAS COM CHAVE, NO MESMO MATERIAL E COR DO TAMPO. O ITEM DEVE ATENDER OS PADRÕES DA NR 17, NBR 13966, NBR 13967.
	UNIDADE
	6
	 R$                             507,32 
	 R$                       3.043,92 

	13
	ARMÁRIO AÉREO COM 5 PORTAS, MATERIAL : MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MINÍMAS: TAMANHO DO ARMÁRIO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) = 200 CM X 54,7 CM X 32,2 CM, COR TABACO, TIPO DE PORTA: PIVOTANTE, DOBRADIÇAS: METÁLICAS, PUXADORES: PRETO PVC, SENDO 01 EM CADA PORTA DOBRADIÇAS. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL
	UNIDADE
	2
	 R$                         2.385,85 
	 R$                       4.771,70 

	14
	ARMÁRIO TIPO BALCÃO COM TAMPO, 5 PORTAS: MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS: TAMANHO DO BALCÃO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) = 200 CM X 85 CM X 55 CM. COR TABACO. TIPO DE PORTA: PIVOTANTE. DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES: PRETOS PVC SENDO 01 EM CADA PORTA. TAMPO: EM MDP ou MDF NA COR DO MÓVEL. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL. PÉS DO MÓVEL COM 4 RODIZIOS MÓVEIS DE SILICONE COM 2 POLEGADAS. OS PRODUTOS DEVERÃO ATENDER AOS PADRÕES DA NBR 13961/2010
	UNIDADE
	4
	 R$                         3.093,66 
	 R$                     12.374,64 

	15
	ARMÁRIO TIPO BALCÃO COM TAMPO, 3 PORTAS: MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MINÍMAS: TAMANHO DO BALCÃO (LARGURA X ALTURA X
PROFUNDIDADE) = 150 CM X 70 CM X 55 CM.
COR TABACO. TIPO DE PORTA: PIVOTANTE.
DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES:
PRETOS PVC SENDO 01 EM CADA PORTA.
TAMPO: EM MDP ou MDF NA COR DO MÓVEL. 01
PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL.
PÉS DO MÓVEL COM 4 RODIZIOS MÓVEIS DE
SILICONE COM 2 POLEGADAS.
	UNIDADE
	6
	 R$                         1.516,92 
	 R$                       9.101,52 

	16
	ARMÁRIO TIPO BALCÃO COM TAMPO, 5 PORTAS: MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MINÍMAS: TAMANHO DO BALCÃO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) = 250 CM X 70 CM X 55 CM. COR TABACO. TIPO DE PORTA: PIVOTANTE. DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES: PRETOS PVC SENDO 01 EM CADA PORTA. TAMPO: EM MDP ou MDF NA COR DO MÓVEL. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL. PÉS DO MÓVEL COM 4 RODIZIOS MÓVEIS DE SILICONE COM 2 POLEGADAS
	UNIDADE
	3
	 R$                         1.999,28 
	 R$                       5.997,84 

	17
	ARMÁRIO TIPO BALCÃO COM TAMPO, 6 PORTAS: MATERIAL: MDP ou MDF CHAPA 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MINÍMAS: TAMANHO DO BALCÃO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) = 300 CM X 70 CM X 55 CM. COR TABACO. TIPO DE PORTA: PIVOTANTE. DOBRADIÇAS: METÁLICAS. PUXADORES: PRETOS PVC SENDO 01 EM CADA PORTA. TAMPO: EM MDP ou MDF NA COR DO MÓVEL. 01 PRATELEIRA INTERNA NA COR DO MÓVEL. PÉS DO MÓVEL COM 4 RODIZIOS MÓVEIS DE SILICONE COM 2 POLEGADAS
	UNIDADE
	5
	 R$                         2.830,27 
	 R$                     14.151,35 

	18
	ARMÁRIO DE AÇO ALTO, COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 190CM DE ALTURA, 120CM DE LARGURA, 40CM DE PROFUNDIDADE. PESO SUPORTADO POR CADA PRATELEIRA: 40KG. COM REGULAGEM PARA PRATELEIRAS A CADA 10CM. COM PUXADOR E SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE (COM 2 CHAVES INCLUSAS). COM SAPATAS NIVELADORAS. COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI LISA NA COR CINZA CLARO. O ITEM DEVE ATENDER A ABNT NBR 13961:2010.
	UNIDADE
	3
	 R$                         1.289,86 
	 R$                       3.869,58 

	19
	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO. COM LED SINALIZADOR NA BASE (EM USO/CARGA), FUNÇÃO LOCALIZAR, FUNÇÕES FLASH, REDISCAR E MUDO, COM NO MÍNIMO 03 CAMPAINHAS DIFERENTES, CONTROLE DE VOLUME, BATERIA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 8 HORAS EM USO, SOM DE TECLA, BASE CONEXÃO RJ11, FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA.
	UNIDADE
	12
	 R$                             173,84 
	 R$                       2.086,08 

	20
	ESTANTE DE AÇO MODULAR COM 6 PRATELEIRAS COM REFORÇO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 198CMDE ALTURA, 92CM DE LARGURA, 40CM DE PROFUNDIDADE. PESO SUPORTADO POR PRATELEIRA: 90KG. COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI LISA NA COR CINZA CLARO. O ITEM DEVE ATENDER A ABNT NBR 13961:2010.
	UNIDADE
	30
	R$                1.325,82 


	R$         39.774,60 



	21
	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS. CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP BP ou MDF, COM ACABAMENTO FOSCO/OPACO, BORDAS ARREDONDADAS E RODÍZIOS.  DIMENSÕES MÍNIMAS: 70CM DE ALTURA, 45CM DE PROFUNDIDADE, 42CM DE LARGURA, 2.5CM DE ESPESSURA. DIMENSÕES ÚTEIS MÍNIMAS DA GAVETA MÉDIA: 12.5CM DE ALTURA, 35CM DE LARGURA, 37CM DE PROFUNDIDADE. COR A ESCOLHER PELO CONTRATANTE (MARFIM, AMÊNDOA OU TABACO). O ITEM DEVE ATENDER A ABNT NBR 13961:2010.
	UNIDADE
	6
	 R$                             532,99 
	 R$                       3.197,94 

	22
	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO RECEPCIONISTA (CAIXA ALTA). COM APOIO DE BRAÇOS E PARA OS PÉS (ARO). ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO. COR DO TECIDO A ESCOLHER PELO CONTRATANTE (VERDE ESCURO OU PRETO). PESO SUPORTADO: 110KG. MEDIDAS APROXIMADAS ASSENTO: LARGURA DE 55 A 65CM E PROFUNDIDADE: DE 50 A 60CM. ALTURA ATÉ O TOPO DO ENCOSTO: DE 100 A 115CM. ALTURA MÍNIMA DO PISO AO TOPO DO ASSENTO: 60CM. ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA E ESPESSURA MÍNIMA DE 5CM. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO 100% DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGARÇAMENTO, SOLIDEZ À LUZ E NÃO REAGENTE A MANCHAS. REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO (PISTÃO A GÁS), DO APOIO PARA BRAÇOS E DO ARO PARA PÉS. REGULAGEM DE INCLINAÇÃO PARA O ENCOSTO. BASE EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, COM 5 PONTOS DE APOIO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM RODÍZIOS DUPLOS. O ITEM DEVE ATENDER A NR-17 E A ABNT NBR 13962:2018.
	UNIDADE
	40
	 R$                             619,87 
	 R$                     24.794,80 

	23
	CADEIRA DE POLIPROPILENO SEM APOIO PARA BRAÇOS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POLIPROPILENO COM ADITIVOS ANTI-UV, PRODUTO MONOBLOCO, PARA USO INTERNO E EXTERNO, CLASSE B (USO IRRESTRITO), PESO SUPORTADO (KG): MÍNIMO: (CARGA ESTÁTICA) 182KG, DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 43 CM, ALTURA: 89 CM, COMPRIMENTO:  51 CM, COR: BRANCA, DEVERÁ INFORMAR DATA DE FABRICAÇÃO. GARANTIA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. OS PRODUTOS DEVERÃO ATENDER NORMA ABNT NBR 14776 E CERTIFICADO DO INMETRO PORTARIA 341 E 342/2014(NORMAS VIGENTES)
	UNIDADE
	20
	 R$                               79,56 
	 R$                       1.591,20 

	24
	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO DIRETOR. COM APOIO DE BRAÇOS, ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO. COR DO TECIDO A ESCOLHER PELO CONTRATANTE (VERDE ESCURO OU PRETO). PESO SUPORTADO: 110KG. MEDIDAS APROXIMADAS ASSENTO: LARGURA DE 55 A 65CM E PROFUNDIDADE: DE 50 A 60CM. ALTURA ATÉ O TOPO DO ENCOSTO: DE 80 A 100CM. ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA E ESPESSURA MÍNIMA DE 5CM. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO 100% DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGARÇAMENTO, SOLIDEZ À LUZ E NÃO REAGENTE A MANCHAS. REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO (PISTÃO A GÁS) E DO APOIO PARA BRAÇOS. REGULAGEM DE INCLINAÇÃO PARA O ENCOSTO. BASE EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, COM 5 PONTOS DE APOIO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM RODÍZIOS DUPLOS. O ITEM DEVE ATENDER A NR-17 E A ABNT NBR 13962:2018.
	UNIDADE
	2
	 R$                             703,90 
	 R$                       1.407,80 

	25
	LONGARINA TIPO ISO, 4 LUGARES, SEM BRAÇOS. ESTRUTURA EM AÇO OBLONGO COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DISPONIBILIDADE DE CORES A ESCOLHA DA CONTRATANTE. PESO SUPORTADO: 120KG. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA 46CM X PROFUNDIDADE 40CM. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO: LARGURA 46CM X ALTURA 30CM. O ITEM DEVE ATENDER A ABNT NBR 13962:2018. 
	UNIDADE
	5
	 R$                             608,89 
	 R$                       3.044,45 

	26
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM DESCANÇO DE BRAÇO.CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM DESCANÇO DE BRAÇO COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PESO REAL SUPORTADO (KG): 110KG, ALTURA TOTAL MÍNIMA DE 84 CM E MÁXIMA DE 95 CM, ACABAMENTO DO ASSENTO/ENCOSTO: COURVIN. REGULAGEM DE ALTURA - PISTÃO A GÁS, BASE CINCO PATAS EM NYLON, TOTALMENTE EM AÇO, RODÍZIO DUPLOS COM GIRO COM RODAS DE 50 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO INJETADO. COR PRETA. MEDIDAS MÍNIMAS: ENCOSTO: 45 CM, PROFUNDIDADE: 40 CM, ESPESSURA: 5 CM. GARANTIA DE 12 MESES. OS PRODUTOS DEVERÃO ATENDER AOS PADRÕES DA NBR 13962.
	UNIDADE
	20
	 R$                             390,07 
	 R$                       7.801,40 

	27
	ARMÁRIO/GUARDA VOLUME DE AÇO, CHAPA 26 (0,45MM) COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ALTURA 1,96 M, LARGURA: 0,93M, PROFUNDIDADE: 036M, COM 12 (DOZE) PORTAS COM VENEZIANAS. COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MÉDIOS, INDEPENDENTES, SEM DIVISÓRIA INTERNA, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI LISA, NA COR CINZA, DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS
	UNIDADE
	5
	 R$                         1.415,33 
	 R$                       7.076,65 

	28
	CAMA BELICHE EM AÇO TUBULAR REFORÇADO COM ESCADA COM ESPAÇO MÍNIMO ENTRE AS CAMAS COM 85CM. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 80 CM DE LARGURA, ALTURA DE NO MÍNIMO 1,50 METROS E COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1,90 METROS. COM PROTEÇÃO DA CAMA SUPERIOR. COM ESTRADO DE MADEIRA OU AÇO. IDEAL PARA COLCHÕES DE SOLTEIRO (188X78CM) COM PINTURA EPÓXI. SUPORTA ATÉ 110KG.
	UNIDADE
	15
	 R$                         1.198,79 
	 R$                     17.981,85 

	29
	COLCHÃO DE SOLTEIRO DE ESPUMA DE NO MÍNIMO D33, EM TECIDO 100% POLIÉSTER, ANTIÁCARO, ANTIFUNGO, MEDIDA DE NO MÍNIMO 78CM DE LARGURA, 1,88 DE PROFUNDIDADE, E 18 CM DE ALTURA.
	UNIDADE
	18
	 R$                             476,33 
	 R$                       8.573,94 

	30
	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS LAYER 2 FULL - GARANTIA: LIFETIME COM A FABRICANTE; TAMANHO: 1U; DEVE TER SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM RACK 19"; DEVE ACOMPANHAR SUPORTES PARA FIXAÇÃO EM RACK, PORCAS-GAIOLAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO EM RACK CONFORME SUPORTES; QUANTIDADE MÍNIMA DE PORTAS: 24 RJ-45 10/100/1000 + 2 PORTAS SFP+ 100/1000/10000; 2 PORTAS 10GBASE-T; LAYER 2 FULL AO MENOS, PODENDO SER SUPERIOR; CAPACIDADE DE SWITCHING (FULL-DUPLEX) 90 GBIT/S OU SUPERIOR; SE O SWITCH POSSUIR CONEXÃO SERIAL, A MESMA DEVE SER ATRAVÉS DE CONEXÃO USB; DEVE ACOMPANHAR CABO DE ENERGIA NO PADRÃO BRASILEIRO DE PLUGUES E TOMADAS, CASO NÃO VENHA DIRETO DE FÁBRICA, O FORNECEDOR DEVERÁ ENTREGAR SEPARADAMENTE; TODAS AS INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO DEVE CONTER NO SITE DA FABRICANTE; REFERÊNCIA ARUBA INSTANT ON 1960 24G 2XGT 2SFP+ (JL806A)
	UNIDADE
	2
	 R$                         5.447,98 
	 R$                     10.895,96 

	31
	MESA RETA. COR A ESCOLHER PELO CONTRATANTE (MARFIM, AMÊNDOA OU TABACO); DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 150CM, ALTURA 75CM, PROFUNDIDADE: 60CM, ESPESSURA: 3CM. DETALHAMENTOS: TAMPO EM MDP ou MDF COM BORDAS ARREDONDADAS; 2 PASSA FIOS COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO NO TAMPO; PANÉIS ABAIXO DO TAMPO EM MDP ou MDF; MDP ou MDF COM ACABAMENTO FOSCO/OPACO; PÉS PARA SUSTENTAÇÃO LATERAL E CENTRAL EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA COM TINTA EPÓXI NA COR PRETA; SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL; 3 GAVETAS COM CHAVE, NO MESMO MATERIAL E COR DO TAMPO. O ITEM DEVE ATENDER OS PADRÕES DA NR 17, NBR 13966, NBR 13967.
	UNIDADE
	8
	 R$                             507,32 
	 R$                       4.058,56 

	32
	MESA PARA EXAMES -LEITO ESTOFADO COM CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA; ARMAÇÃO TUBULAR, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ACABAMENTO EM INOX. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 X 0,50 X 0,80 M.
	UNIDADE
	5
	 R$                         1.773,33 
	 R$                       8.866,65 

	33
	MESA CIRÚRGICA (COM TRENDELEMBURG)  BASE TRAPEZOIDAL DOTADAS RODAS QUE FACILITAM O DESLOCAMENTO, DIRECIONAMENTO E MANOBRAS. DESLOCAMENTO ELÉTRICO ACIONADO POR CONTROLE REMOTO, COM INTERVENÇÃO E/OU PREPARAÇÃO MANUAL LONGITUDINAL DO TAMPO PARA AMOS OS LADOS (DORSO). POSSUIR SISTEMA A PEDAL PARA FIXAÇÃO AO PISO, CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. INTERNAMENTE: BASE CONFECCIONADA EM AÇO, COM TRATAMENTO JATEADO, PINTURA ELETROSTÁTICA E SECAGEM EM ESTUFA 180°. - MATÉRIA PRIMA DO REVESTIMENTO DA BASE (CARENAGEM): AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE A CORROSÃO E DE FÁCIL LIMPEZA. - SANFONA FABRICADA EM NYLON EMBORRACHADO COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTER PROPORCIONA ISOLAMENTO PARA ENTRADA DE LÍQUIDOS - GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA LÍQUIDOS: IP-42 (MÍNIMO) - DEVE TER ACABAMENTO DE BOA QUALIDADE ENTRE A COLUNA DE ELEVAÇÃO E O CHASSI DO TAMPO. - LEITO: TAMPO FABRICADO EM PEAD LEITOSO, MATERIAL TOTALMENTE RADIOTRANSPARENTE AO RX E AO USO DE INTENSIFICADOR DE IMAGEM, DIVIDIDO EM CINCO SEÇÕES: CABECEIRA, APOIO DORSAL, RENAL, ASSENTO E PERNEIRAS BI-PARTIDAS. - GUIAS LATERAIS PORTA ACESSÓRIOS: CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. -  MOVIMENTOS DO LEITO ACIONADOS POR CONTROLE REMOTO: ELEVAR E BAIXAR DO APOIO DORSAL; TRENDELEMBURG E REVERSO DO TRENDELEMBURG; ELEVAR E BAIXAR DO RENAL; ELEVAR E BAIXAR TOTAL DO LEITO. LATERALIDADE SENTIDO HORÁRIO E ANTI -HORÁRIO; MOVIMENTOS DO LEITO ACIONADOS POR SISTEMA PNEUMÁTICO: ACLIVE E PROCLIVE DA CABECEIRA; ACLIVE E PROCLIVE DOS APOIOS DE PERNAS (PERNEIRAS). SISTEMA DE EMERGÊNCIA: SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA CASOS DE QUEDA DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA, COM AUTONOMIA POR UM PERÍODO DE ATÉ 02 HORAS, SEM INTERRUPÇÃO NO FUNCIONAMENTO. TENSÃO DE TRABALHO DOS ATUADORES: 24 VOLTS. ACESSÓRIOS MÍNIMOS  FORNECIDOS: 01 PAR DE APOIOS DE BRAÇOS REMOVÍVEIS COM MOVIMENTOS DE 180°; 01 ARCO DE NARCOSE EM AÇO INOXIDÁVEL; 01 CONJUNTO DE COLCHONETES EM ESPUMA COM REVESTIMENTO EM COURVIM ANTI-MOFO. PAR DE SUPORTES LATERAIS; PAR DE PORTA COXAS; PAR DE OMBREIRAS; GAVETA PARA LÍQUIDOS; PAR DE MUNHEQUEIRAS; APOIO DE PERNAS INTEIRIÇO. KIT ACOPLÁVEL ORTOPÉDICO; KIT ACOPLÁVEL GINECOLÓGICO, OBSTÉTRICO, UROLÓGICO; KIT ACOPLÁVEL DE OBESIDADE. DIMENSÕES: LARGURA (ÚTIL): 500 MM. COMPRIMENTO (TOTAL): 2.000 MM. ALTURA MÍNIMA: 780 MM. ALTURA MÁXIMA: 980 MM. PESO MÍNIMO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 230 KG. TENSÃO ELÉTRICA: 127 OU 220 VOLTS.OBSERVAÇÕES:1. APRESENTAR O CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E MANUAL, FOLDER OU PROSPECTO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO NO DIA DA LICITAÇÃO.2. MANUAL DE UTILIZAÇÃO/OPERAÇÃO NA LÍNGUA PORTUGUESA;GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES..
	UNIDADE
	2
	 R$                       20.367,55 
	 R$                     40.735,10 

	34
	CADEIRA DE BANHO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO. ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL, ENCOSTO EM NYLON, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXOS APOIO PARA OS PÉS FIXOS, FREIOS BILATERAIS RODAS TRASEIRAS ARO 06, GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS RODAS DIANTEIRAS ARO 06, COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA
	UNIDADE
	6
	 R$                             578,73 
	 R$                       3.472,38 

	35
	CADEIRA DE BANHO PARA OBESOS CONSTRUÍDA EM AÇO PINTURA EPÓXI APOIO DE BRAÇOS FIXO PEDAL RETRÁTIL. PARA PESSOAS COM ATÉ 200KG
	UNIDADE
	4
	 R$                         2.219,83 
	 R$                       8.879,32 

	36
	LAVADORA TERMODESINFETADORA 
CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA MÍNIMA DE 260 LITROS E MÍNIMO DE 8 BANDEJAS PARA UTILIZAÇÃO EM PROCESSOS DE DESINFECÇÃO TÉRMICA EM MATERIAIS USADOS OU CONTAMINADOS PASSÍVEIS DE UMIDADE OU TEMPERATURA.
CÂMARA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304 OU SUPERIOR, COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO E ACABAMENTO POLIDO COM ILUMINAÇÃO.
O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR/PERMITIR:
CONEXÕES DE ÁGUA, VÁLVULAS DE FECHAMENTO E ABERTURA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS E DO TIPO PNEUMÁTICAS OU MANUAL TIPO BASCULANTE.
PAINEL FRONTAL COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO DO TIPO TOUCH SCREEN COM NO MÍNIMO 5 POLEGADAS COLORIDO PARA ACOMPANHAMENTO DOS CICLOS;
VISTA FRONTAL DO EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR INTERAÇÃO COM O AMBIENTE PELO COMANDO TOUCH SCREEN, INFORMANDO ATRAVÉS DA MUDANÇA DE CORES AS ETAPAS DO PROCESSO, FIM DE CICLO E ALARMES DE FORMA QUE SEJA POSSÍVEL VISUALIZAR AS MUDANÇAS DE CORES DE FORMA EVIDENTE A QUALQUER DISTÂNCIA DENTRO DO AMBIENTE ONDE ESTIVER INSTALADA.
SISTEMA COM NO MÍNIMO 03 BOMBAS PERISTÁLTICAS COM CONTROLE DE VOLUME DE DOSAGEM DE DETERGENTES, CONTROLE DE NÍVEL MÍNIMO DE DETERGENTE, ALARME DE FALHA NA QUANTIDADE DOSADA, DOSAGEM MÍNIMA DE 1ML;
BLOQUEIO DE UM NOVO CICLO CASO O NÍVEL DE DETERGENTE ESTEJA BAIXO CONFORME ABNT NBR ISO 15.883-1:2013;CONTROLE E REGISTRO DE TEMPERATURA DA ÁGUA E DO AR DE SECAGEM ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT100 CLASSE “A”; 
SISTEMAS DE CONTROLE E REGISTRO DE TEMPERATURA DA ÁGUA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE FORMA INDEPENDENTE CONFORME ITEM 5.11.3 DA ABNT NBR ISO 15.883-1:2013. A DIFERENÇA DE TEMPERATURA ENTRE OS DOIS SENSORES NÃO DEVE SER SUPERIOR A 2°C, CONFORME ITEM 5.12.7 DA ABNT NBR ISO 15.883- 1:2013. UM ALARME DEVE SER GERADO CASO HAJA VARIAÇÃO ENTRE A TEMPERATURA DE CONTROLE E A DE VERIFICAÇÃO;
SISTEMA HIDRÁULICO COM TUBULAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; 
SISTEMA DE ENTRADA DE ÁGUA COM 3 ENTRADAS: ENTRADA DE ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE E ÁGUA PURIFICADA DEVEM SER SEPARADAS. ALARME DE NÍVEL DE ENCHIMENTO DE ÁGUA.
SENSOR DE PRESSÃO PARA A ÁGUA DE RECIRCULAÇÃO, QUE GERA ALARME EM CASO DE BAIXA PRESSÃO OU OUTRO SISTEMA QUE NÃO PERMITA A QUEDA DE PRESSÃO DA ÁGUA DE RECIRCULAÇÃO DURANTE O FUNCIONAMENTO DA TERMODESINFECTORA;
02 PORTAS COM ABERTURA AUTOMÁTICA VERTICAL OU MANUAL, COM ESTRUTURA EM AÇO INOX E VIDRO DUPLO TEMPERADO.

SISTEMA DE SECAGEM EMBUTIDO NA LAVADORA COM VENTILADOR, AQUECEDOR ELÉTRICO E FILTRO BACTERIOLÓGICO E DIRECIONAR O AR QUENTE PARA A CÂMARA;
DISJUNTOR DIFERENCIAL TIPO DR PARA PROTEÇÃO DAS RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS DE AQUECIMENTO;
COMANDO MICROPROCESSADOR TOUCH SCREEN, POR DISPLAY COLORIDO COM NO MÍNIMO 4 PROGRAMAS PRÉ-PROGRAMADOS, SENDO QUE NO MINIMO 1 NÃO DEVE CONTEMPLAR A FASE DE DESINFECÇÃO, MAIS 9 CICLOS EXTRAS ACESSÍVEIS PARA ALTERAÇÃO/INTERVENÇÃO DO USUÁRIO POR INTERMÉDIO DE UMA SENHA COM NÍVEL DE SUPERVISOR. CADA PROGRAMA DEVE PERMITIR HABILITAR MINIMENTE 5 FASES DISTINTAS MAIS A SECAGEM. OS CICLOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DEVEM POSSUIR REGISTRO DE INFORMAÇÃO DE A0.
TELA DE CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS, SENSORES DE TEMPERATURA, DOSADORES ETC., PARA AUXILIAR AS OPERAÇÕES DE CALIBRAÇÃO; 
CONEXÃO DO EQUIPAMENTO A SISTEMAS EXTERNOS DE COLETA DE DADOS DOS CICLOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO VIA PORTA USB; 

IMPRESSORA EMBUTIDA NO PAINEL PARA REGISTRO DO PROCESSO. DEVE CONTER MINIMAMENTE: ALARMES, QUE DEVERÃO SER MOSTRADOS NO MONITOR TOUCH SCREEN E REGISTRADOS NA IMPRESSORA. FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA; FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DO AR; BAIXA PRESSÃO NA BOMBA DE ÁGUA DE LIMPEZA; PORTA NÃO FECHADA; FALTA DE ENERGIA; BOTÃO DE EMERGÊNCIA ACIONADO;
DISJUNTOR TÉRMICO ACIONADO. ARMAZENAMENTO INTERNO PARA O ÚLTIMO CICLO EXECUTADO NA LAVADORA PARA POSSIBILITAR A REIMPRESSÃO DO CICLO; E CAPACIDADE DE REGISTRO DE NO MÍNIMO 200 CICLOS POSSIBILITANDO ACESSO OU EXTRAÇÃO DOS DADOS VIA USB. 
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA E RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DA LAVADORA;
01 RACK PARA INSTRUMENTAIS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 BANDEJAS; 
01 RACK PARA MATERIAL DE ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA COM NO MÍNIMO 8 BOCAIS PARA TRAQUEIAS, CONEXÃO PARA COPOS, MÁSCARAS, CONEXÕES, TUBOS, BALÕES DE RESPIRAÇÃO E CESTO COM TAMPA PARA MATERIAL DE NEBULIZAÇÃO. 
CASO O  RACK DE MATERIAL PARA ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA NÃO COMPORTE TAMBÉM MATERIAL PARA NEBULIZAÇÃO, DEVERÁ SER INCLUIDO UM RACK EXTRA PARA ESTA FUNÇÃO.
O VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COMO CARROS E OUTROS ACESSÓRIOS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIO.
08 BANDEJAS EM AÇO INOX PARA ACOMODAÇÃO DE INSTRUMENTOS EM GERAL;
01 BANDEJA EM AÇO INOX DE MALHA PEQUENA E COM TAMPA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PEQUENOS;
ACOMPANHAR DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS CRÍTICOS DO PROCESSO, REGISTROS DOS TESTES REALIZADOS EM FÁBRICA ANTES DO ENVIO DO EQUIPAMENTO, DEVENDO SER CONSTRUÍDA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA NORMA NBR ISO 15.883-1:2013;
REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO À ANVISA;
MANUAL DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM PORTUGUÊS DO BRASIL.
A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME SERÁ RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO/MONTAGEM, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL, CONFORME EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. (MARCA DE REFERÊNCIA STERIS)
	UNIDADE
	1
	 R$                    366.951,83 
	 R$                  366.951,83 

	37
	OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO -OXÍMETRO DE PULSO COM DISPLAY GRÁFICO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE ABSORÇÃO DE INFRA-VERMELHO NÃO DISPERSIVO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SENSORES REUTILIZÁVEIS: Y PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E NEONATAIS E DE DEDO PARA PACIENTES ADULTOS CURVAS: PLETISMOGRÁFICA E TENDÊNCIAS PARÂMETROS:SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA E TENDÊNCIA 24 HS COM REGISTRO DOS EVENTOS (MEMÓRIA). SPO2 : RANGE: 0 - 100 %, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1 % E PRECISÃO MÍNIMA: 2 % (NA FAIXA DE 80 A 100 %) FREQUÊNCIA CARDÍACA: RANGE: 30 - 250 BPM, RESOLUÇÃO: 1 BPM, PRECISÃO: 1 % TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: ATÉ 15 SEGUNDOS APÓS COLOCAÇÃO DO SENSOR ALÇA LATERAL PARA TRANSPORTE EVOLUÇÃO AUDÍVEL DE SPO2, COM VARIAÇÃO DO TOM DO BIP DE ACORDO COM VARIAÇÃO DA SATURAÇÃO. ALARMES: VISUAL E SONORO, COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE TANTO AUTOMATICO QUANTO MANUAL PELO OPERADOR PARA TODOS OS PARÂMETROS ALIMENTAÇÃO: ENTRADA 110/220, 60 HZ E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HS. PESO MÁXIMO COM BATERIA: 3,5 KG (PARA UMA AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS) ACESSÓRIOS INCLUSOS (POR APARELHO): 02 SENSORES "Y" ORIGINAL, COM CABO, PARA USO PEDIÁTRICO. 02 SENSORES DE DEDOS.
	UNIDADE
	10
	 R$                               97,60 
	 R$                           976,00 

	38
	DESFIBRILADOR SEMI AUTOMÁTICO DEA: APARELHO COM MEDIDAS MÁXIMAS DE 250X140X300MM, POSSUINDO ONDA BIFÁSICA PARA CHOQUE, AJUSTE AUTOMÁTICO DE IMPEDÂNCIA PARA OU SO EM ADULTOS OU EM CRIANÇAS. O CHOQUE PARA ADULTOS DEVERÁ SER NO MÍNIMO, DE 100J (CEM JOULES). O CHOQUE PARA CRIANÇAS DEVERÁ SER, NO MÍNIMO, DE 50J (CINQUENTA JOULES). DEVERÁ ACOMPANHAR BATERIA NÃO RECARREGÁVEL DE LÍTIO DE ALTA PERFORMANCE PARA NO MÍNIMO 200 CHOQUES OU 4 HORAS DE MONITORIZAÇÃO-O PESO MÁXIMO DO CONJUNTO COMPLETO (DEA, BATERIA, BOLSA E ELETRODOS) NÃO PODERÁ EXCEDER A 2,5 (DOIS E MEIO) QUILOGRAMAS. - DEVERÁ ACOMPANHAR
TRÊS PARES DE ELETRODOS ADESIVOS PARA ADULTO E UM PAR DE ELETRODOS ADESIVOS PARA CRIANÇAS, MULTIFUNCIONAIS, DESCARTÁVEIS. DEVERÁ POSSUIR
INSTRUÇÕES DE ÁUDIO BEM CLARAS E ÍCONES VISUAIS AUTO EXPLICATIVOS DOS PROCEDIMENTOS DE RCP.-DEVERÁ PERMITIR REGISTRO EM MEMÓRIA DE: ECG CONTÍNUO, EVENTOS CRÍTICOS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS. DEVERÁ POSSIBILITAR ATRAVÉS DE PORTA INFRAVERMELHA OU USB PRÓPRIA CONEXÃO PARA O SISTEMA OPERACIONAL "WINDOWSXP" OU SUPERIOR PARA ACESSO DOS DADOS DA MEMÓRIA, PERMITINDO A LEITURA POSTERIOR DO TRAÇADO DE ECG, PROCEDIMENTO EXECUTADOS E DEMAIS DADOS DISPONÍVEIS PARA ARQUIVO. DEVERÁ SER FORNECIDO HARDWARE E SOFTWAR E NECESSÁRIOS PARA ESTA TRANSMISSÃO. DEVERÁ REALIZAR AUTOTESTE PERIÓDICO COM AVISOS DE BATERIA BAIXA E NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. DEVERÁ TER INSTRUÇÃO DE VOZ EM PORTUGUÊS, ALTOFALANTES INTERNOS, SINAIS SONOROS E BOTÃO DE CHOQUE COM INDICADOR LUMINOSO. DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO CERTIFICAÇÃO - IP-54 (RESISTÊNCIA A PÓ E ÁGUA) E SER RESISTENTE A QUEDA, NO MÍNIMO DE UM METRO DE ALTURA. – DEVERÁ PERMITIR ATUALIZAÇÕES DOS
PROTOCOL (PROCEDIMENTOS);-DEVERÁ POSSUIR SISTEMA AUTOMÁTICO DE IDENTIFICAÇÃO DOS ELETRODOS, DIFERENCIANDO O DE ADULTO E O INFANTIL; DEVERÁ POSSUIR TEMPO DE CARGA PARA APLICAÇÃO DE CHOQUE DE NO MÁXIMO DEZ SEGUNDOS PARA ENERGIA MÁXIMA COM UMA BATERIA/CONJUNTO DE PILHAS NOVO CARREGADO. - MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE, NO MÍNIMO, CINCO ANO PARA O DEA E SEUS ACESSÓRIOS.


	UNIDADE
	3
	 R$                         6.953,52 
	 R$                     20.860,56 

	39
	APARELHO DE RAIOS X - MÓVEL
COMANDO E GERADOR DE RAIOS-X: POTÊNCIA DE NO MÍNIMO DE 20KW OU SUPERIOR; SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO; PAINEL DE MEMBRANA COM TECLAS DO TIPO SIMPLES TOQUE; KV PARA RADIOGRAFIA DE 40KV OU MENOR A 125KV OU MAIOR (COM AO MENOS 23 PASSOS OU MAIS); MA PARA RADIOGRAFIA DE PELO MENOS 200 MA OU MAIOR; VARIAÇÃO DE MAS DE 0,5 OU MENOR A 160MAS OU MAIOR; TEMPO DE EXPOSIÇÃO MÍNIMO DE 4 MS OU MENOR; PROGRAMA DE DETECÇÃO DE FALHAS COM INDICAÇÃO NO DISPLAY DIGITAL DO PAINEL; ACIONAMENTO DE ÂNODO GIRATÓRIO POR IMPULSO RÁPIDO; CABO DISPARADOR EM DOIS ESTÁGIOS COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 3M; CABO DE REDE COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 4M; CONEXÃO VIA TOMADA SIMPLES DE 3 PINOS; BRAÇO ARTICULADO PANTOGRÁFICO OU TELESCÓPICO; SISTEMA CONJUGADO AO GERADOR; ESTATIVA PORTA-TUBO COM BRAÇO ARTICULADO OU TELESCÓPICO; ROTAÇÃO DO CONJUNTO UNIDADE SELADA/COLIMADOR DE 170 GRAUS; TUBO DE RAIOS X COM ÂNODO GIRATÓRIO DE ROTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2.800 RPM; FOCO DUPLO DE NO MÁXIMO 1,5MM E 0,6MM OU FOCO ÚNICO DE 0,8MM; CAPACIDADE CALÓRICA DO ÂNODO DE NO MÍNIMO 105KHU OU SUPERIOR. COLIMADOR MANUAL COM CAMPO LUMINOSO AJUSTÁVEL INDICANDO ÁREA A SER IRRADIADA; TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DE 30S; ROTAÇÃO DO CAMPO DE RADIAÇÃO DE PELO MENOS 90 GRAUS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM SISTEMA DE RADIOGRAFIA DIGITAL DIRETA (DR), INCLUINDO DETECTOR DIGITAL E ESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS, COM SOFTWARE EMBARCADO PARA VISUALIZAÇÃO, PÓS-PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE IMAGENS EM PADRÃO DICOM. A INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS DE ARQUIVAMENTO E COMUNICAÇÃO DE IMAGENS (PACS) DEVERÁ SER POSSÍVEL.
	UNIDADE
	1
	 R$                    246.000,00 
	 R$                  246.000,00 

	40
	BOMBA DE INFUSÃO BOMBA PARA EQUIPO UNIVERSAL DE USO ESPECÍFICO EM BOMBA (CONFORME RDC 4/2011 DA ANVISA), COM ERRO NÃO SUPERIOR A 5% EM RELAÇÃO AOS PARÂMETROS PROGRAMADOS (VAZÃO, VOLUME E TEMPO); O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR SOFTWARE NA LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL) E MANUAL EM PORTUGUÊS (BRASIL); O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR INFUSÃO PARENTERAL E ENTERAL; VOLUME DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL DE 0,1 A 9.999ML; VAZÃO PROGRAMÁVEL DE 0,1 A 999 ML/H; TEMPO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL ATÉ 99H59M; POSSUIR AS FUNÇÕES: TITULAÇÃO, BOLUS (COM VOLUME E VAZÃO AJUSTÁVEIS), KVO (AJUSTÁVEL PELO MENOS DE 0 ATÉ 5ML/H), ALARME COM VOLUME DO SOM AJUSTÁVEL, SENSOR DE AR COM AJUSTES PARA USO ENTERAL OU PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA PARA ESTA MODALIDADE, OCLUSÃO COM AJUSTE DE PRESSÃO, BIBLIOTECA DE DROGAS, BLOQUEIO DE TECLADO, LOG DE EVENTOS (NO MÍNIMO 1.000 EVENTOS) E MODO TRANSPORTE (OU SIMILAR). DEVE POSSIBILITAR AS PROGRAMAÇÕES PARA: VOLUME X VAZÃO, COM CÁLCULO AUTOMÁTICO DO TEMPO; VOLUME X TEMPO, COM CÁLCULO AUTOMÁTICO DA VAZÃO; SOMENTE VAZÃO; PESO X CONCENTRAÇÃO X DOSE. PERMITIR AJUSTES DE CONTRASTE E ILUMINAÇÃO DO VISOR, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO SEGURA DOS PARÂMETROS EM QUALQUER AMBIENTE; BATERIA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 5H OPERANDO A 25ML/H; O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE POSSUIR ALGUM SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO DE MAIS DE UM EQUIPAMENTO NUMA MESMA TOMADA ELÉTRICA PARA OTIMIZAR O USO DE TOMADAS; POSSUIR ALGUM SISTEMA DE CORTA FLUXO DO TIPO AUTOMÁTICO QUE SEJA ATIVADO QUANDO O EQUIPAMENTO DETECTAR UM EVENTO DE VAZÃO LIVRE NA LINHA DE INFUSÃO PARA EVITAR QUE O PACIENTE SEJA AFETADO POR ESSE EVENTO; O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR EMPILHAMENTO OU VIR ACOMPANHADO COM SUPORTE PARA BANCADA (EM AÇO INOX E COMPATÍVEL COM A BANCADA EXISTENTE NA INSTITUIÇÃO) QUE PERMITA EMPILHAR NO MÍNIMO 3 EQUIPAMENTOS; O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO NA FAIXA 115V A 230V; O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 2,2KG; POSSUIR SISTEMA DE FIXAÇÃO EM SUPORTE DE SORO PARA TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE; POSSUIR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ALARMES SONOROS E VISUAIS: AR NA LINHA; BATERIA BAIXA; PRÉ-ALARME DE FIM DE INFUSÃO; INFUSÃO COMPLETA; VAZÃO LIVRE; FRASCO VAZIO OU SEM GOTEJAMENTO; INFUSÃO INTERROMPIDA; OCLUSÃO E BATERIA CRÍTICA. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER O ITEM ACOMPANHADO DE NO MÍNIMO 50 EQUIPOS;
	UNIDADE
	9
	 R$                         9.798,33 
	 R$                     88.184,97 

	41
	BOMBA PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS POR SERINGA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPATÍVEL, NO MÍNIMO, COM SERINGAS DE TAMANHOS DE 10, 20, 30 E 50/60 ML; VAZÃO PROGRAMÁVEL, NA FAIXA DE 0.1 A 1000 ML/H - AJUSTE COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0.1 ML/H; AJUSTE DE VOLUME DE INFUSÃO A PARTIR DE 1 ML COM RESOLUÇÃO DE 0.1 ML; DEVE POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA A MOVIMENTAÇÃO ACIDENTAL DO ÊMBOLO DA SERINGA QUANDO A BOMBA NÃO ESTIVER INFUNDINDO; DEVE POSSUIR KVO E FUNÇÃO BOLUS PROGRAMÁVEL; MODOS DE PROGRAMAÇÃO, COM CÁLCULO AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE DE INFUSÃO, NOS SEGUINTES MODOS MÍNIMOS: PROGRAMAÇÃO DE VOLUME E VAZÃO, COM TEMPO COMO VARIÁVEL RESULTANTE; PROGRAMAÇÃO DE VOLUME E TEMPO, COM VAZÃO COMO VARIÁVEL RESULTANTE; PROGRAMAÇÃO DE PESO DO PACIENTE, CONCENTRAÇÃO DE MEDICAMENTO E DOSE, COM VAZÃO COMO VARIÁVEL RESULTANTE; DEVE POSSUIR DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COM INDICAÇÕES MÍNIMAS DE: TIPO DE SERINGA E DADOS DA PROGRAMAÇÃO/INFUSÃO ATUAL; DEVE POSSUIR SENSOR DE OCLUSÃO; DEVE POSSUIR EQUIPO, COM FIXAÇÃO DIRETA DA SERINGA NA BOMBA; DEVE POSSUIR MECANISMO QUE PERMITA SUA FIXAÇÃO EM SUPORTE; ALARME DE FINAL DE INFUSÃO; ALARME DO EQUIPAMENTO EM "STAND BY"; DEVE POSSUIR AUTO TESTE NO INÍCIO DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; CADA EQUIPAMENTO FORNECIDO DEVE SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM 10 UNIDADES DE SERINGA DE 50ML. TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: BIVOLT (110/220V) AUTOMÁTICO; BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 5 HORAS EM FUNCIONAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; REGISTRO NA ANVISA. (A EMPRESA DEVE FORNECER 100 UNIDADES DE EQUIPOS COMPATÍVEIS COM A MARCA E O MODELO A SER ENTREGUE)


	UNIDADE
	7
	 R$                         5.488,75 
	 R$                     38.421,25 

	VALOR TOTAL                                 R$      1.048.170,61 (um milhão quarenta e oito mil cento e setenta reais e sessenta e um centavos).


ii. A planilha de custos e formação de preços será incluída como anexo do edital.

10. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

a. A contratação terá por finalidade o fornecimento de bens.

b. O objeto será contratado mediante PREGÃO, conforme art. 6.º, XLI e 29 da Lei 14.133/2021, sendo classificado como de natureza COMUM, tendo em vista que os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital mediante especificações usuais no mercado.

c. O critério de julgamento a ser adotado será de menor preço por item.

d. Assim, após o estudo preliminar, verificamos que o objeto é de fundamental importância para a ampliação do Hospital Municipal Cruzatti, tendo em vista que permitirá o adequado aparelhamento e estruturação dos novos ambientes assistenciais, garantindo melhores condições d saúde e suporte às demandas decorrentes da expansão da unidade, motivo pelo qual a equipe de estudo preliminar DECLARA A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO. 

e. Por fim, considerando as informações levantadas, a equipe de planeamento entende que o ETP deve ser classificado como NÃO SIGILOSO, nos termos da Lei 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação – sendo divulgado na sua integralidade.

Marechal Cândido Rondon - PR, 24 de fevereiro de 2026.
	João Guilherme Spohr

Assistente Administrativo


	Rodrigo Emerson Copetti

Assistente Administrativo

	Andreia Guissardi

Enfermeira


	


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2026
ANEXO II – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º ___/2026
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 48/2026
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2026
O Município de Marechal Cândido Rondon, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa no Paço Municipal, sito à Rua Espírito Santo n.º 777, centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o n.º 76.205.814/0001-24, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Adriano Backes, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa .............................. inscrita no CNPJ sob o nº ............................, com sede na Rua/Av..........................n.º ........., Bairro/Vila/Estrada......., na cidade de............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., tendo em vista o que consta no Processo Licitatório nº 48/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133 de 1.º de abril de 2021, do Decreto Municipal n.º 77/2021 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a aquisição de aquisição de móveis, equipamentos e materiais médico-hospitalares, conforme Resolução SESA Nº 886/2025, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
1.2. Objeto da contratação:

	ITEM


	ESPECIFICAÇÃO
	CATMAT
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANTIDADE
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. PREÇO
5.1.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....)

5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.1.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO 
5.2.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agencia e conta corrente indicados pelo contratado. 

5.2.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária de pagamento. 
5.3. PRAZO DE PAGAMENTO
5.3.1. O prazo para pagamento ao contratado e as demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este contrato. 

6. CLÁUSULA SÉXTA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO 
6.1. REVISÃO DOS PREÇOS 
6.1.1. Durante a execução contratual, sobrevindo força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou, ainda, fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, será assegurada a REVISÃO DOS PREÇOS, conforme descrito no art. 124, II, “d” da Lei n.º 14.133/2023 c/c art. 317 do Decreto Municipal n.º 77/2023, cabendo à empresa protocolar sua solicitação: 

6.1.1.1. no portal do cidadão, no endereço “https://marechalcandidorondon.atende.net/”, através do menu “Principais Serviços > Emissão de Processo Digital (Protocolo)”. Dúvidas podem ser sanadas através do endereço de e-mail ogsrp@mcr.pr.gov.br; ou, 
6.1.1.2. diretamente no departamento de Protocolo desta Prefeitura.
6.1.2. O pedido de REVISÃO deverá conter as justificativas e estar acompanhado de documentação idônea a demonstrar a variação dos preços e demonstração dos motivos que embasaram o referido pedido;

6.1.3. Poderão ser apresentados os seguintes documentos para tal comprovação:

6.1.3.1. Notas Fiscais próximas à data da apresentação da proposta de preço - para comprovação do custo do produto no momento da formulação da proposta – e Notas Fiscais contemporâneas ao pedido de revisão - para comprovação da variação no custo do produto;

6.1.3.2. Notas Fiscais de venda a outras pessoas jurídicas de direito público ou privado, utilizando-se o mesmo critério citado no item anterior;

6.1.3.3. Orçamentos do fabricante ou fornecedor do produto, desde que devidamente identificados, constando a logo da empresa, carimbo do CNPJ e assinatura do responsável/representante legal da empresa. Caso se trate de MEI, ME/EPP, o Comprovante de Inscrição e Situação cadastral deverá ser anexado ao orçamento;

6.1.3.4. Poderão, ainda, ser apresentadas comprovação de variação de preços com base nos preços praticados por outros órgãos públicos, consultados através de:

6.1.3.4.1. Site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Campo Informações para todos http://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/Relacon/Licitacao;

6.1.3.4.2. Compras Net, campo Painel de Preços https://www.gov.br/compras/pt-br/;

6.1.3.4.3. Nota Paraná, campo Menor Preço e campo Calcular Preço;

6.1.3.4.4. PNCP, portal Nacional de Contratações Publicas, https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1;

6.1.3.4.5. Consulta de preços, via internet. Nesse caso, deverão ser apresentados, no mínimo, três orçamentos de fontes diversas.

6.1.4. O OGSRP e/ou a Secretaria interessada poderão realizar diligências visando a verificação das variações mencionadas, ainda que o pedido esteja acompanhado da documentação supramencionada.
6.1.5. DO REAJUSTE 
6.1.6. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 
6.1.7. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.1.7.1.  A assinatura de aditivo de contrato referente à prorrogação do prazo, acréscimos ou supressões do objeto, sem a ressalva em relação ao reajustamento de preços, importará em renúncia da contratada quanto às parcelas reajustáveis anteriores ao aditivo.

6.1.7.2.  Quando, antes da data do reajustamento tiver ocorrido revisão dos preços do contrato para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, será a revisão considerada por ocasião do reajuste, para evitar a acumulação injustificada. 

6.1.7.3. Se, por culpa da contratada, forem ultrapassados os prazos, o reajustamento só será aplicado com índice correspondente ao respectivo período de execução previsto no cronograma físico-financeiro, sem prejuízo da aplicação de eventuais penalidades. 

6.1.7.4. Se a contratada antecipar o cronograma, o reajustamento somente será aplicado com índice correspondente ao período de execução efetiva, conforme planilha de medição. 

6.1.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.1.9. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

6.1.10. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.1.11. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.1.12. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

6.1.13. O reajuste será realizado por apostilamento.
6.1.13.1. Se concomitantemente ao reajustamento, houver a necessidade de prorrogação de prazo e/ou acréscimo ou supressão de objeto, tais alterações serão formalizadas no mesmo termo aditivo.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
7.1. São obrigações do Contratante:
7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

7.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

7.1.7. Adotar as medidas necessárias em caso de descumprimento de obrigações do contratado, com a notificação da empresa e a instauração de processo administrativo de responsabilização; 

7.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

7.1.8.1.  A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 
7.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês.

7.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

8.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

8.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.1.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

8.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

8.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção ou Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

8.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

8.1.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.1.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 

8.1.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
8.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021).

8.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
8.1.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
8.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

8.1.17. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

8.1.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

8.1.19. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

8.1.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

8.1.21. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

8.1.22. Caso o valor total de contratos firmados pela empresa com o Município no exercício financeiro ultrapasse R$1.500.00,00 (um milhão e quinhentos mil reais), a empresa deverá comprovar que possui Programa de Integridade de que trata a Lei Municipal n° 5.311/2022, implantado ou ainda, firmar declaração de que promoverá a efetiva implementação no prazo de 6 (seis) meses, contados da celebração do contrato.

MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO
8.1.23. O Contratado deve observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), o Decreto n.º 11.129, de 11 de julho de 2022, e o Decreto Municipal n.º 255, de 08 de setembro de 2020, bem como os tratados internacionais vigentes, que regem a matéria, sem prejuízo da responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes dos atos de improbidade administrativa de que trata a Lei 8.429/1992 e dos atos ilícitos alcançados pela Lei 14.133/2021, bem como outras normas referentes a licitações e contratos com da administração pública.  

8.1.23.1. O compromisso indicado acima, implica nos seguintes efeitos:

(i) declaração do licitante, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, de estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013;
(ii) obrigação de tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei nº 12.846/2013;
(iii) compromisso de envidar os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade, sob as penas da lei”;
(iv) declaração de ciência de que na eventualidade de apuração de prática de atos lesivos contra a Administração Pública Municipal direta e indireta, o respectivo processo administrativo atenderá ao disposto na Lei 12.846/2013 e no Decreto Municipal n.º 255/2020.
9.1. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

9.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 

9.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 

9.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

9.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado. 

9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações. 

9.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD. 

9.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

9.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. 

9.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado. 

9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

9.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

9.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

9.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

9.1.   Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

9.2. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;

i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”. “f” e “g” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do subitem acima deste Contrato, bem como nas condutas descritas nas alíneas “b” até “g” que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. Multa:
1. Moratória de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia, sobre o valor do contrato celebrado com contratação direta, em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. 

a) no cálculo da multa, sendo apurado resultado inferior a 0,5% (meio por cento), o valor será arredondado para 0,5%, conforme art. 156, § 3º, da Lei nº 14.133/2021.

b) Após o décimo quinto dia de atraso e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, com a conversão da multa em compensatória, podendo haver a extinção unilateral do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença, nos termos do art. 162, Parágrafo Único da Lei 14133/2021.

2. Moratória de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
i. O atraso superior ao dobro do prazo assinalado para início/execução do serviço autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 
3. Compensatória, para a inexecução parcial que não se enquadre na alínea “b” do subitem 10.1 acima, cujo valor será de 0,5% (meio por cento) a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

4. Compensatória, para a infração descrita na alínea “b” do subitem 10.1 acima, a multa será de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

5. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 10.1 acima, de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

6. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “d”, “e” e “f” do subitem 10.1, de 0,5% (meio por cento) a 8% (oito por cento) do valor do Contrato.

7. Para a infração descrita na letra “g” do subitem 10.1, a multa será de 0,5% (meio por cento) a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

8. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “h”, “i”, “j” e “k” do subitem 10.1, de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

10.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

10.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

10.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo de responsabilização, que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como as disposições contidas no Decreto Municipal n.º 77/2023 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).
10.9.  O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021), sem prejuízo da alimentação de outros sistemas.
10.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
10.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o Município. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

11.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

11.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

11.4. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e  

11.5. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

11.6. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.6.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
11.6.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.6.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.7. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.7.3. Indenizações e multas.

11.8. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

11.9. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

	Recursos Utilizados

	Órgão
	12 – Secretaria Municipal de Saúde

	Unidade
	002 – Fundo Municipal de Saúde

	Ação
	2048 – Manutenção e Modernização do serviço hospitalar

	Vínculo
	1124 – Emenda – equip,hospital (superávit); 
462 – FES/PR I.F. aquis. equip. e mat. Perm. (superávit);
505 – Royalties Tratado de Itaipu Binacional;

	Subelemento 
	3449052000000000000 – Equipamentos e material permanente


12.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
15.1. Incumbirá ao contratante providenciar a divulgação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei 14133/2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Marechal Cândido Rondon, XX de _________________ de 202X.

_______________________

Representante legal do CONTRATANTE
________________________

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

Secretário Municipal de Saúde
       Fiscal Administrativo de Contrato – SMSA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2026
ANEXO III – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2026
O MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, Estado do Paraná, com sede na Rua Espírito Santo, nº 777, Centro, na cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 76.205.814/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito, Sr. Adriano Backes, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 42/2026, publicada no PNCP, processo licitatório n.º 48/2025, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 77/2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

ATENÇÃO: Para fins de assinatura da ARP a empresa deverá apresentar as licenças que comprovem o regular exercício da atividade, especificamente relacionadas ao local da prestação do serviço para o Município, tais como: alvará de localização e funcionamento, alvará sanitário, licenças ambientais ou de outros órgãos de fiscalização da atividade, entre outras que venham a incidir.

1. DO OBJETO

1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a aquisição de aquisição de móveis, equipamentos e materiais médico-hospitalares, conforme Resolução SESA Nº 886/2025, especificado no Termo de Referência, anexo do edital de Licitação nº 42/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a(s) proposta(s) cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s), independentemente de transcrição.
2. DA EMPRESA, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
Empresa detentora da Ata
2.1 XXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na Rua XXXXXXXX, nº XXX, Município de XXXXXXXXXXXX, Estado do XXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representada pelo seu representante, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
Preços, especificações e quantidades
2.2. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	MARCA/MODELO
	QUANTID. MÍNIMA
	QUANT. MÁXIMA
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	
	
	
	
	
	
	


2.3. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.
2.4. Será exigida garantia legal dos bens conforme item 2 do Termo de Referência. 
3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saúde.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.
5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1.  O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1.  Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e 

5.4.2.2.  Mantiverem sua proposta original. 

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2.  Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2.  Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve seus custos, nas seguintes situações:

6.1.1.  Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; 

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;  

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o órgão gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado. 

7.1.3.  Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o órgão gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão gerenciador e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o órgão gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão gerenciador atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre os órgãos ou as entidades participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante.

8.3. O órgão gerenciador que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Competirá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.5. Caso o remanejamento possa representar algum acréscimo de custo para o fornecimento/execução, caberá ao fornecedor detentor da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.6. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão gerenciador, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS
9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. For liberado

9.1.2. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;

9.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese de se tornar superior àqueles praticados no mercado, bem como não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no art. 293, § 2.º do Dec. Mun. n.º 77/2023;

9.1.4. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável; ou

9.1.5.  Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.5.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão gerenciador poderá, mediante decisão fundamentada, manter o registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão gerenciador poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo órgão gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas: 

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2.  A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 295 e ss. Dec. Mun. nº 77/2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata. 

10.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 276, inc. X do Dec. Mun. n.º 77/2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 278, inc. XI, do Dec. Mun. n.º 77/2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1 As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais participantes (se houver).
Marechal Cândido Rondon, __ de ____________ de 2026.

ADRIANO BACKES
Prefeito

Responsável legal da CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Responsável legal da CONTRATADA

ANEXO A ARP - CADASTRO RESERVA
Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

	Item

do

TR
	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)



	X
	Especificação
	Marca 

(se exigida no edital)
	Modelo

(se exigido no edital)
	Unidade
	QuantidadeMáxima
	Quantidade Mínima
	Valor Un
	Prazo garantia ou validade

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

	Item

do

TR
	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)



	X
	Especificação
	Marca 

(se exigida no edital)
	Modelo

(se exigido no edital)
	Unidade
	QuantidadeMáxima
	Quantidade Mínima
	Valor Un
	Prazo garantia ou validade

	
	
	
	
	
	
	
	
	


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2026
ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA
PROPOSTA DE PREÇOS 

À 
Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon 
Rua Espírito Santo, nº 777, Centro – Marechal Cândido Rondon - PR 
Referente: Licitação Modalidade Pregão nº 42/2026, Abertura 03 de julho de 2026 às 08h30min. 
Proponente: ____________________________________________________________________________.
Razão Social: ___________________________________________________________________________. 
Endereço: ______________________________________________________________________________. 
Telefone: ____________________________ E-mail: ____________________________________________.
CNPJ: _________________________________________________________________________________.
Assunto: PROPOSTA
MD Pregoeiro e Ilmos. Senhores da Equipe de Apoio
Vimos apresentar através desta, por intermédio do nosso Representante Legal, o Sr. _________________, portador do RG nº _____, e do CPF nº _____, em atendimento ao disposto no mencionado Edital, a nossa proposta para o fornecimento, conforme tabela abaixo:
	ITEM

	ESPECIFICAÇÃO
	CATMAT


	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANTIDADE
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL
	


O valor global da nossa proposta é de R$ _____ (_________ reais).

Informações bancárias para depósito: Banco____________, Agência_______, Conta__________.

Nos preços estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos com frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionados com o objeto da presente licitação.

Prazo de validade da proposta: XX (quantidade por extenso) dias. (mínimo de 60 dias)

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. 

(cidade), em __ de _____ 2025. 

____________________________________

Nome do Representante Legal

Função

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2026
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE POSTERIOR APRESENTAÇÃO DAS LICENÇAS EXIGIDAS PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE/EXECUÇÃO DO OBJETO

Processo n. 48/2026
[PREGÃO 42/2026] 

Declaro que a empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) no ____________________, inscrição estadual no ________________________, estabelecida em _________________________, tem ciência de que deverá apresentar para assinatura [da ata de registro de preço – quando adotado o SRP] OU [para assinatura do contrato], todas as licenças exigíveis para o exercício da atividade/cumprimento do objeto, tais como: licença de localização e funcionamento, licença sanitária, licenças ambientais ou de órgãos de fiscalização da atividade ou outras que venham a incidir sobre o objeto.

Marechal Cândido Rondon – PR., xx de julho de 2026
[image: image1.jpg]