SERVIÇOS CONTÍNUOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. Contratação de serviços de empresa especializada para manutenção de cabeamento estruturado, redes de telecomunicações, infraestrutura metálica, fibra óptica, organização de racks e serviços correlatos, com fornecimento de materiais, sob demanda, para atendimento às necessidades do Município de Marechal Cândido Rondon, nos termos da tabela abaixo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

| LOTE 01 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRITIVO | CATMAT/CATSERV | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA | 27570 | Metros | 2.470 | R$ 66,50 | R$ 164.255,00 |
| 2 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LANÇAMENTO DE CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL | 27570 | Metros | 7.400 | R$ 13,63 | R$ 100.862,00 |
| 3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FUSÃO, CONECTORIZAÇÃO | 27570 | Unidade | 242 | R$ 146,26 | R$ 35.394,92 |
| 4 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE RACK E MONTAGEM | 27570 | Unidade | 82 | R$ 487,00 | R$ 39.934,00 |
| 5 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DE RACK | 27570 | Horas | 400 | R$ 170,00 | R$ 68.000,00 |
| 6 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO, CAIXA DE PASSAGEM, CONDULETE | 27090 | Horas | 1.340 | R$ 125,00 | R$ 167.500,00 |
| 7 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO DE DADOS | 27570 | Unidade | 1.160 | R$ 75,38 | R$ 87.440,80 |
| 8 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REMOÇÃO DE CABEAMENTO DE DADOS, TELEFONIA, VÍDEO, SEM USO | 27570 | Horas | 530 | R$ 135,00 | R$ 71.550,00 |
| 9 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE VÍDEO, PODENDO SER HDMI, VGA, DVI | 27570 | Horas | 475 | R$ 153,12 | R$ 72.732,00 |
| 10 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - VERIFICAÇÃO E REPARO DE DEFEITOS EM CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, VOZ E TELEFONIA (CAT5, CAT6 E CABEAMENTO TELEFÔNICO) | 27570 | Horas | 470 | R$ 135,00 | R$ 63.450,00 |
| 11 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO DIO 1U OU MINI DIO | 27570 | Unidade | 138 | R$ 148,64 | R$ 20.512,32 |
| 12 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE CÂMERAS | 27570 | Unidade | 281 | R$ 245,54 | R$ 68.996,74 |
| 13 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REMANEJAMENTO DE PONTO DE REDE LÓGICA OU TELEFÔNICO | 27570 | Unidade | 570 | R$ 134,41 | R$ 76.613,70 |
| 14 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CRIMPAGEM, CONECTORIZAÇÃO E TERMINAÇÃO DE CABEAMENTO DE DADOS E VOZ | 27570 | Unidade | 1.000 | R$ 93,75 | R$ 93.750,00 |
| 15 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE ACCESS POINT | 27570 | Unidade | 222 | R$ 206,29 | R$ 45.796,38 |
| 16 | CABO DE REDE CAT6 HOMOLOGADO ANATEL - AZUL | 481372 | Metros | 6.950 | R$ 10,56 | R$ 73.392,00 |
| 17 | CABO DE REDE CAT6 HOMOLOGADO ANATEL - VERMELHO | 481372 | Metros | 1.200 | R$ 10,56 | R$ 12.672,00 |
| 18 | CABO DE REDE CAT6A HOMOLOGADO ANATEL – AZUL | 481372 | Metros | 600 | R$ 27,82 | R$ 16.692,00 |
| 19 | RACK FECHADO 12U DE PAREDE | 422721 | Unidade | 37 | R$ 960,21 | R$ 35.527,77 |
| 20 | GUIA DE CABOS, 1U, PADRÃO 19" | 245487 | Unidade | 70 | R$ 44,97 | R$ 3.147,90 |
| 21 | PATCH CORD 1M OU INFERIOR, CAT6 - AZUL | 472692 | Unidade | 820 | R$ 33,38 | R$ 27.371,60 |
| 22 | PATCH CORD 1M OU INFERIOR, CAT6 - VERMELHO | 472692 | Unidade | 380 | R$ 33,38 | R$ 12.684,40 |
| 23 | PATCH CORD 1M OU INFERIOR, CAT6 - AMARELO | 472692 | Unidade | 190 | R$ 33,38 | R$ 6.342,20 |
| 24 | REGUA DE TOMADA PARA RACK 1U 19" COM 12 TOMADAS | 395404 | Unidade | 47 | R$ 152,78 | R$ 7.180,66 |
| 25 | CONECTOR FÊMEA RJ45 CAT6 - KEYSTONE | 469535 | Unidade | 1.190 | R$ 44,04 | R$ 52.407,60 |
| 26 | CONECTOR MACHO RJ45 CAT6 | 375963 | Unidade | 400 | R$ 4,69 | R$ 1.876,00 |
| 27 | ELETRODUTO 1" ZINCADO | 322596 | Metros | 3.020 | R$ 18,36 | R$ 55.447,20 |
| 28 | CURVA 90º PARA ELETRODUTO - ZINCADO | 398691 | Unidade | 970 | R$ 24,47 | R$ 23.735,90 |
| 29 | CONDULETE 1" ZINCADO | 460015 | Unidade | 1.200 | R$ 23,62 | R$ 28.344,00 |
| 30 | TAMPA METÁLICA PARA CONDULETE 1" COM 2 ENTRADAS RJ45 | 292874 | Unidade | 720 | R$ 7,47 | R$ 5.378,40 |
| 31 | ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO 1" ZINCADO TIPO D | 639780 | Unidade | 1.830 | R$ 2,80 | R$ 5.124,00 |
| 32 | TAMPÃO PARA CONDULETE 1" | 420432 | Unidade | 1.400 | R$ 0,35 | R$ 490,00 |
| 33 | LUVA DE ELETRODUTO 1" ZINCADO | 398693 | Unidade | 1.800 | R$ 10,68 | R$ 19.224,00 |
| 34 | ELETROCALHA METÁLICA LISA COM TAMPA 100 x 50mm | 619742 | Metros | 2.470 | R$ 114,97 | R$ 283.975,90 |
| 35 | CURVA P/ ELETROCALHA METÁLICA LISA COM TAMPA 100 X 50mm | 639425 | Unidade | 660 | R$ 16,38 | R$ 10.810,80 |
| 36 | CRUZETA P/ ELETROCALHA METÁLICA LISA COM TAMPA 100 X 50mm | 343522 | Unidade | 210 | R$ 35,02 | R$ 7.354,20 |
| 37 | DESVIO DIREITA/ESQUERDA P/ ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100 x 50mm | 406535 | Unidade | 405 | R$ 40,25 | R$ 16.301,25 |
| 38 | SAÍDA HORIZONTAL/VERTICAL PARA ELETRODUTO 1" P/ ELETROCALHA METÁLICA LISA COM TAMPA | 603959 | Unidade | 1.080 | R$ 2,57 | R$ 2.775,60 |
| 39 | CANTONEIRA ZZ | 408090 | Unidade | 1.110 | R$ 2,43 | R$ 2.697,30 |
| 40 | TE GALVANIZADO P/ ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100X50 | 403650 | Unidade | 395 | R$ 26,23 | R$ 10.360,85 |
| 41 | CURVA 90º P/ ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100x50mm | 639424 | Unidade | 690 | R$ 37,02 | R$ 25.543,80 |
| 42 | CURVA VERTICAL 90º P/ ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100x50mm | 612054 | Unidade | 520 | R$ 28,61 | R$ 14.877,20 |
| 43 | EMENDA INTERNA U DE 100X50MM | 618668 | Unidade | 370 | R$ 3,93 | R$1.454,10 |
| 44 | TE VERTICAL DE DESCIDA GALVANIZADO P/ ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100X50mm | 471381 | Unidade | 425 | R$ 50,12 | R$ 21.301,00 |
| 45 | MÃO FRANCESA AÇO GALVANIZADO | 441588 | Unidade | 600 | R$ 41,08 | R$ 24.648,00 |
| 46 | PERFILADO PERFURADO | 406449 | Metros | 460 | R$ 8,30 | R$ 3.818,00 |
| 47 | TIRANTES ROSCADOS | 403322 | Unidade | 590 | R$ 28,86 | R$ 17.027,40 |
| 48 | CAIXA DE EMENDA AÉREA, P/POSTE, C/ SUPORTE, COMPLETA | 604215 | Unidade | 28 | R$ 159,72 | R$ 4.472,16 |
| 49 | CABO ÓPTICO AÉREO, USO EXTERNO | 348307 | Metros | 1.920 | R$ 7,81 | R$ 14.995,20 |
| 50 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA | 379927 | Unidade | 60 | R$ 1,90 | R$ 114,00 |
| 51 | CORDÃO ÓPTICO SM DUPLEX, LC-UPC/LC-UPC, 1,5M | 404621 | Unidade | 70 | R$ 33,40 | R$ 2.338,00 |
| 52 | CORDÃO ÓPTICO SM DUPLEX, LC-UPC/SC-APC, 1,5M | 404621 | Unidade | 70 | R$ 35,19 | R$ 2.463,30 |
| 53 | DIO 24 FIBRAS SC-APC 1U | 125563 | Unidade | 16 | R$ 585,28 | R$ 9.364,48 |
| 54 | MINI DIO 12 FIBRAS SC-APC | 125563 | Unidade | 11 | R$ 425,00 | R$ 4.675,00 |
| TOTAL R$ 2.045.193,03 |  |  |  |  |  |  |

OBS: Os itens apresentados nas planilhas abaixo correspondem as descrições dos itens apresentados na planilha acima.

1.2. Será utilizado o Sistema de Registro de Preços, sendo que as estimativas de consumo para os itens acima, são assim distribuídas:

| 1. ÓRGÃO GERENCIADOR (SMAD) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | MEDIDA DE UNIDADE | REQUISIÇÃO MÍNIMA | REQUISIÇÃO MÁXIMA | QUANTIDADE TOTAL |
| 1 | Metros | 1 | 300 | 600 |
| 2 | Metros | 1 | 500 | 1.000 |
| 3 | Unidade | 1 | 25 | 50 |
| 4 | Unidade | 1 | 3 | 5 |
| 5 | Horas | 1 | 30 | 60 |
| 6 | Horas | 1 | 90 | 180 |
| 7 | Unidade | 1 | 175 | 350 |
| 8 | Horas | 1 | 40 | 80 |
| 9 | Horas | 1 | 10 | 20 |
| 10 | Horas | 1 | 5 | 10 |
| 11 | Unidade | 1 | 12 | 24 |
| 12 | Unidade | 1 | 30 | 60 |
| 13 | Unidade | 1 | 50 | 100 |
| 14 | Unidade | 1 | 100 | 200 |
| 15 | Unidade | 1 | 10 | 20 |
| 16 | Metros | 1 | 500 | 1.000 |
| 17 | Metros | 1 | 150 | 300 |
| 18 | Metros | 1 | 200 | 400 |
| 19 | Unidade | 1 | 3 | 5 |
| 20 | Unidade | 1 | 10 | 20 |
| 21 | Unidade | 1 | 150 | 300 |
| 22 | Unidade | 1 | 50 | 100 |
| 23 | Unidade | 1 | 25 | 50 |
| 24 | Unidade | 1 | 6 | 12 |
| 25 | Unidade | 1 | 50 | 100 |
| 26 | Unidade | 1 | 50 | 100 |
| 27 | Metros | 1 | 300 | 600 |
| 28 | Unidade | 1 | 125 | 250 |
| 29 | Unidade | 1 | 175 | 350 |
| 30 | Unidade | 1 | 50 | 100 |
| 31 | Unidade | 1 | 50 | 100 |
| 32 | Unidade | 1 | 110 | 220 |
| 33 | Unidade | 1 | 140 | 280 |
| 34 | Metros | 1 | 300 | 600 |
| 35 | Unidade | 1 | 70 | 140 |
| 36 | Unidade | 1 | 25 | 50 |
| 37 | Unidade | 1 | 45 | 90 |
| 38 | Unidade | 1 | 120 | 240 |
| 39 | Unidade | 1 | 120 | 240 |
| 40 | Unidade | 1 | 50 | 100 |
| 41 | Unidade | 1 | 70 | 140 |
| 42 | Unidade | 1 | 50 | 100 |
| 43 | Unidade | 1 | 50 | 100 |
| 44 | Unidade | 1 | 45 | 90 |
| 45 | Unidade | 1 | 50 | 100 |
| 46 | Metros | 1 | 50 | 100 |
| 47 | Unidade | 1 | 50 | 100 |
| 48 | Unidade | 1 | 4 | 8 |
| 49 | Metros | 1 | 500 | 1.000 |
| 50 | Unidade | 1 | 15 | 30 |
| 51 | Unidade | 1 | 15 | 30 |
| 52 | Unidade | 1 | 15 | 30 |
| 53 | Unidade | 1 | 4 | 8 |
| 54 | Unidade | 1 | 2 | 3 |

| ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIAS MUNICIPAIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | MEDIDA DE UNIDADE | REQUISIÇÃO MÍNIMA | REQUISIÇÃO MÁXIMA | QUANTIDADE TOTAL |
| 1 | Metros | 1 | 935 | 1.870 |
| 2 | Metros | 1 | 3.200 | 6.400 |
| 3 | Unidade | 1 | 96 | 192 |
| 4 | Unidade | 1 | 39 | 77 |
| 5 | Horas | 1 | 170 | 340 |
| 6 | Horas | 1 | 580 | 1.160 |
| 7 | Unidade | 1 | 405 | 810 |
| 8 | Horas | 1 | 225 | 450 |
| 9 | Horas | 1 | 228 | 455 |
| 10 | Horas | 1 | 230 | 460 |
| 11 | Unidade | 1 | 57 | 114 |
| 12 | Unidade | 1 | 111 | 221 |
| 13 | Unidade | 1 | 235 | 470 |
| 14 | Unidade | 1 | 400 | 800 |
| 15 | Unidade | 1 | 101 | 202 |
| 16 | Metros | 1 | 2.975 | 5.950 |
| 17 | Metros | 1 | 450 | 900 |
| 18 | Metros | 1 | 100 | 200 |
| 19 | Unidade | 1 | 16 | 32 |
| 20 | Unidade | 1 | 25 | 50 |
| 21 | Unidade | 1 | 260 | 520 |
| 22 | Unidade | 1 | 140 | 280 |
| 23 | Unidade | 1 | 70 | 140 |
| 24 | Unidade | 1 | 18 | 35 |
| 25 | Unidade | 1 | 545 | 1.090 |
| 26 | Unidade | 1 | 150 | 300 |
| 27 | Metros | 1 | 1.210 | 2.420 |
| 28 | Unidade | 1 | 360 | 720 |
| 29 | Unidade | 1 | 425 | 850 |
| 30 | Unidade | 1 | 310 | 620 |
| 31 | Unidade | 1 | 865 | 1.730 |
| 32 | Unidade | 1 | 590 | 1.180 |
| 33 | Unidade | 1 | 760 | 1.520 |
| 34 | Metros | 1 | 935 | 1.870 |
| 35 | Unidade | 1 | 260 | 520 |
| 36 | Unidade | 1 | 80 | 160 |
| 37 | Unidade | 1 | 158 | 315 |
| 38 | Unidade | 1 | 420 | 840 |
| 39 | Unidade | 1 | 435 | 870 |
| 40 | Unidade | 1 | 148 | 295 |
| 41 | Unidade | 1 | 275 | 550 |
| 42 | Unidade | 1 | 210 | 420 |
| 43 | Unidade | 1 | 135 | 270 |
| 44 | Unidade | 1 | 168 | 335 |
| 45 | Unidade | 1 | 250 | 500 |
| 46 | Metros | 1 | 180 | 360 |
| 47 | Unidade | 1 | 245 | 490 |
| 48 | Unidade | 1 | 10 | 20 |
| 49 | Metros | 1 | 460 | 920 |
| 50 | Unidade | 1 | 15 | 30 |
| 51 | Unidade | 1 | 20 | 40 |
| 52 | Unidade | 1 | 20 | 40 |
| 53 | Unidade | 1 | 4 | 8 |
| 54 | Unidade | 1 | 4 | 8 |

| ITEM | UND | QUANTIDADE POR ÓRGÃO REQUISITANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SMAD | SMED | SMEL | SMC | SMDE | SMP | SMAG | SMS | SMFA | SMIN | SMAS | PROC | SMMU | TOTAL |
| 1 | Metros | 600 | 600 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 1.000 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2.470 |
| 2 | Metros | 1.000 | 1.000 | 200 | 200 | 500 | 300 | 500 | 2.000 | 300 | 100 | 1.000 | 200 | 100 | 7.400 |
| 3 | Unidade | 50 | 30 | 10 | 16 | 20 | 6 | 20 | 40 | 6 | 8 | 20 | 6 | 10 | 242 |
| 4 | Unidade | 5 | 20 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 25 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 82 |
| 5 | Horas | 60 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 400 |
| 6 | Horas | 180 | 300 | 40 | 60 | 80 | 30 | 70 | 300 | 30 | 40 | 120 | 30 | 60 | 1.340 |
| 7 | Unidade | 350 | 100 | 20 | 20 | 50 | 30 | 50 | 350 | 30 | 20 | 100 | 20 | 20 | 1.160 |
| 8 | Horas | 80 | 100 | 20 | 25 | 30 | 10 | 30 | 120 | 10 | 20 | 50 | 10 | 25 | 530 |
| 9 | Horas | 20 | 300 | 20 | 30 | 10 | 5 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 475 |
| 10 | Horas | 10 | 200 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 100 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 470 |
| 11 | Unidade | 24 | 30 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | 32 | 2 | 4 | 10 | 2 | 6 | 138 |
| 12 | Unidade | 60 | 40 | 6 | 10 | 15 | 4 | 12 | 80 | 4 | 6 | 30 | 4 | 10 | 281 |
| 13 | Unidade | 100 | 150 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 100 | 30 | 10 | 50 | 10 | 10 | 570 |
| 14 | Unidade | 200 | 200 | 20 | 50 | 50 | 30 | 50 | 200 | 30 | 40 | 100 | 10 | 20 | 1.000 |
| 15 | Unidade | 20 | 30 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 120 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 222 |
| 16 | Metros | 1.000 | 1.500 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 2.000 | 100 | 100 | 1.500 | 100 | 50 | 6.950 |
| 17 | Metros | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1.200 |
| 18 | Metros | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 19 | Unidade | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 |
| 20 | Unidade | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 21 | Unidade | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 820 |
| 22 | Unidade | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 23 | Unidade | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 24 | Unidade | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 25 | Unidade | 100 | 350 | 50 | 20 | 50 | 20 | 20 | 350 | 20 | 20 | 150 | 20 | 20 | 1.190 |
| 26 | Unidade | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 27 | Metros | 600 | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.500 | 50 | 50 | 50 | 0 | 20 | 3.020 |
| 28 | Unidade | 250 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 970 |
| 29 | Unidade | 350 | 150 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 500 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.200 |
| 30 | Unidade | 100 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 720 |
| 31 | Unidade | 100 | 250 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 20 | 20 | 300 | 20 | 20 | 1.830 |
| 32 | Unidade | 220 | 120 | 50 | 80 | 100 | 40 | 100 | 300 | 40 | 50 | 180 | 40 | 80 | 1.400 |
| 33 | Unidade | 280 | 150 | 60 | 100 | 140 | 50 | 120 | 400 | 50 | 60 | 240 | 50 | 100 | 1.800 |
| 34 | Metros | 600 | 600 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 1.000 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2.470 |
| 35 | Unidade | 140 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 200 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 660 |
| 36 | Unidade | 50 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 37 | Unidade | 90 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 35 | 120 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 405 |
| 38 | Unidade | 240 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1.080 |
| 39 | Unidade | 240 | 150 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1.110 |
| 40 | Unidade | 100 | 40. | 0 | 0 | 50 | 0 | 45 | 120 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 395 |
| 41 | Unidade | 140 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 70 | 200 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 690 |
| 42 | Unidade | 100 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 50 | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 520 |
| 43 | Unidade | 100 | 200 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 44 | Unidade | 90 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 45 | 120 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 425 |
| 45 | Unidade | 100 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 600 |
| 46 | Metros | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 460 |
| 47 | Unidade | 100 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 590 |
| 48 | Unidade | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 49 | Metros | 1.000 | 200 | 10 | 10 | 200 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920 |
| 50 | Unidade | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 51 | Unidade | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 52 | Unidade | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 53 | Unidade | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 54 | Unidade | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |

1.2.1. A justificativa da utilização do Sistema de Registro de Preços é a seguinte:

Considerando a natureza do objeto, não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado, nos termos do art. 274, inciso IV do Dec. Mun. 77/2023.

1.2.2.  O(s) serviço(s) objeto desta licitação, é (são) caracterizados como de natureza comum conforme a justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

Vigência da Ata de Registro de Preços e possibilidade de prorrogação com renovação de quantitativos

1.3. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, caso os preços permaneçam vantajosos, e desde que atendidos os requisitos do art. 299, § 5.º do Dec. Mun. 77/2023, com possibilidade de renovação dos quantitativos registrados até o limite do quantitativo original.

Vigência do contrato

1.4. O serviço é enquadrado como serviço continuado tendo em vista que se destina à manutenção permanente da infraestrutura de cabeamento estruturado, redes de telecomunicações, fibra óptica, infraestrutura metálica, organização de racks e demais componentes da rede lógica do Município, cuja necessidade é contínua e indispensável para assegurar a disponibilidade, a segurança e o adequado funcionamento dos serviços públicos, sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar.

1.4.1. Nos termos do art. 95 da Lei 14.133/2021, será obrigatória a expedição de contrato para execução do objeto, sendo que o prazo será de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da mesma Lei de Licitações.

1.5. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua, quando cabível, indicará as demais regras aplicáveis à sua vigência.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação encontra-se disposta no capítulo 3 (três), (Necessidade da Contratação) contido no ETP, anexo deste TR.

2.2. As disposições relacionadas ao Plano de Contratação Anual, às leis orçamentárias e outros instrumentos de planejamento, constam no Capítulo 4 (quatro), (Referência a outros instrumentos de planejamento) do ETP.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. A descrição da solução como um todo consta no Capítulo 7 (sete) do ETP.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Considerando que o valor estimado da contratação é superior a R$ 80.000,00, não se aplica a licitação exclusiva prevista no art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006

4.1.1 Quanto às demais medidas previstas no art. 48, especialmente a reserva de cota e a exigência de subcontratação, seu afastamento justifica-se pelas características do objeto, que compreende solução integrada e interdependente de manutenção, implantação e adequação de infraestrutura de cabeamento estruturado, redes de telecomunicações, fibra óptica, racks e demais serviços correlatos, com fornecimento de materiais e execução sob demanda.

4.1.2 A adoção dessas medidas poderia resultar na fragmentação da execução, comprometendo a padronização e compatibilidade técnica dos serviços e materiais, a coordenação dos atendimentos, a atribuição de responsabilidades e a eficiência da fiscalização contratual, caracterizando possível prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto e ausência de vantagem para a Administração.

4.1.3 Dessa forma, o afastamento das medidas de tratamento diferenciado previstas no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 encontra fundamento no § 3º do art. 48 e no art. 49, incisos II e III, da mesma Lei, diante da ausência de vantagem para a Administração e do risco de prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto decorrente da fragmentação ou subcontratação.

4.1.4 Ressalva-se a observância dos demais direitos e benefícios legalmente assegurados às microempresas e empresas de pequeno porte que sejam aplicáveis ao procedimento.

4.2. Sustentabilidade

4.2.1. A empresa que vier a ser contratada adotará as seguintes práticas de sustentabilidade, quando couber:

4.2.2. Cumprir a legislação ambiental, trabalhista e de saúde e segurança do trabalho vigente durante toda a execução contratual.

4.2.3. Promover o uso racional de materiais, priorizando o adequado dimensionamento dos insumos empregados, de forma a minimizar desperdícios durante a execução dos serviços.

4.2.4. Realizar a segregação, acondicionamento, transporte e destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados, tais como cabos, conectores, eletrocalhas, canaletas, embalagens, materiais metálicos, componentes eletrônicos e demais resíduos provenientes das atividades executadas, observando a legislação ambiental aplicável.

4.2.5. Priorizar, sempre que tecnicamente viável, a reutilização de materiais em bom estado de conservação, desde que previamente autorizada pela fiscalização e sem prejuízo da qualidade, da segurança e do desempenho da solução.

4.2.6. Utilizar materiais e equipamentos que atendam às normas técnicas vigentes, privilegiando produtos com maior durabilidade, eficiência e menor impacto ambiental ao longo de seu ciclo de vida.

4.2.7. Adotar procedimentos que reduzam o consumo de energia elétrica, água e demais recursos naturais durante a execução dos serviços.

4.2.8. Evitar desperdícios de materiais e promover boas práticas de armazenamento, transporte e manuseio dos insumos utilizados na prestação dos serviços.

4.2.9. Orientar seus empregados quanto às boas práticas de sustentabilidade, prevenção da poluição, uso consciente dos recursos naturais e correta destinação dos resíduos gerados.

4.2.10. Adotar medidas para prevenir vazamentos, derramamentos ou qualquer forma de contaminação do meio ambiente decorrente da execução contratual.

4.2.11. Sempre que possível, utilizar documentos em meio eletrônico, reduzindo a impressão de papéis e priorizando a tramitação digital das Ordens de Serviço, relatórios técnicos e demais documentos relacionados ao contrato.

4.3. Indicação de marca/modelo

4.3.1. Não há indicação de marca/modelo.

4.4. Vedação de contratação de marca/modelo

4.4.1. Não há vedação de contratação de marca/modelo.

4.5. Exigência de amostra/exame de conformidade/prova de conceito

4.5.1.  Não será exigida amostra.

4.6. Exigência de carta de solidariedade

4.6.1.  Não será exigida carta de solidariedade.

4.7. Inversão de fases do processo

4.7.1. Não será aplicada a inversão de fases.

4.8. Participação de cooperativas

4.8.1. Não se aplica.

4.9. Instalação de ponto de atendimento local

4.9.1. Não se aplica.

4.10. Obrigações do contratante

4.10.1. Solicitar os serviços por meio do sistema disponibilizado pelo Departamento de Tecnologia da Informação.

4.10.2. Disponibilizar à CONTRATADA acesso ao sistema utilizado para abertura e acompanhamento das Ordens de Serviço.

4.10.3. Fornecer todas as informações necessárias para execução dos serviços, incluindo local, descrição da demanda e demais orientações técnicas.

4.10.4. Avaliar os levantamentos técnicos apresentados pela CONTRATADA, podendo aprová-los, solicitar ajustes ou rejeitá-los mediante justificativa técnica.

4.10.5. Emitir a Ordem de Serviço após aprovação técnica e autorização administrativa.

4.10.6. Fiscalizar a execução contratual por intermédio do Departamento de Tecnologia da Informação.

4.10.7. Validar, inspecionar e emitir o aceite dos serviços executados.

4.10.8. Rejeitar serviços executados em desacordo com o Termo de Referência, exigindo sua correção sem ônus adicional.

4.10.9. Disponibilizar os materiais cuja responsabilidade de fornecimento esteja expressamente atribuída ao Município.

4.10.10. Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma e prazos previstos no contrato, após o recebimento definitivo dos serviços.

4.10.11. Notificar formalmente a CONTRATADA acerca de falhas, defeitos ou descumprimentos contratuais.

4.10.12. Aplicar as penalidades cabíveis em caso de inadimplemento contratual.

4.10.13. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais, Termo de Referência e proposta apresentada.

4.10.14. Disponibilizar modelo de Termo de Confidencialidade para assinatura antes do início da execução.

4.10.15. Autorizar eventual prorrogação de prazo quando devidamente justificada e tecnicamente aceita.

4.10.16. Receber, conferir e arquivar a documentação técnica, relatórios, projetos, certificações e demais documentos produzidos pela CONTRATADA.

4.11. Obrigações do contratado

4.11.1. Executar os serviços conforme as especificações do Termo de Referência, normas técnicas aplicáveis e orientações do Departamento de Tecnologia da Informação (TI).

4.11.2. Atender às solicitações de serviço no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, salvo os atendimentos classificados como emergenciais ou urgentes.

4.11.3. Iniciar os atendimentos emergenciais em até 4 (quatro) horas úteis, com solução em até 24 (vinte e quatro) horas úteis.

4.11.4. Iniciar os atendimentos urgentes em até 8 (oito) horas úteis, com solução em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.

4.11.5. Executar os serviços no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço, admitida prorrogação devidamente justificada e autorizada.

4.11.6. Realizar visita técnica sempre que solicitada, apresentando levantamento completo dos serviços, materiais, quantitativos, cronograma e informações técnicas necessárias. A visita técnica destinada ao levantamento das condições do local, à avaliação da demanda e à elaboração do pré-orçamento constitui obrigação inerente à execução contratual, não sendo devida qualquer remuneração específica, cobrança por hora técnica, deslocamento ou qualquer outro custo adicional à CONTRATANTE para sua realização. Todos os custos decorrentes dessa atividade deverão estar contemplados nos preços ofertados pela CONTRATADA.

4.11.7. Executar os serviços somente após autorização formal da Administração.

4.11.8. Registrar todos os atendimentos no sistema disponibilizado pelo Município, incluindo fotografias, relatórios, testes e demais documentos exigidos.

4.11.9. Manter equipe técnica em quantidade suficiente e devidamente qualificada para atendimento simultâneo das demandas.

4.11.10. Designar preposto para representar a empresa perante o Município durante toda a execução contratual.

4.11.11. Fornecer uniformes e crachás de identificação aos seus empregados.

4.11.12. Disponibilizar todos os equipamentos, ferramentas, instrumentos, andaimes, escadas, plataformas e demais recursos necessários à execução dos serviços.

4.11.13. Cumprir integralmente as Normas Regulamentadoras aplicáveis, especialmente NR-06, NR-10 e NR-35.

4.11.14. Utilizar exclusivamente materiais novos, de primeira qualidade, certificados e homologados quando exigido.

4.11.15. Fornecer todos os materiais consumíveis necessários à execução dos serviços, bem como aqueles não previstos na relação de materiais do Termo de Referência.

4.11.16. Arcar integralmente com despesas de transporte, alimentação, deslocamentos, logística e demais custos operacionais, inclusive para atendimento em distritos e zona rural.

4.11.17. Não subcontratar, total ou parcialmente, a execução dos serviços.

4.11.18. Manter absoluto sigilo sobre todas as informações técnicas, administrativas, senhas, topologias de rede, projetos e demais dados obtidos durante a execução contratual.

4.11.19. Cumprir integralmente a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e assinar Termo de Confidencialidade antes do início da execução.

4.11.20. Corrigir, sem ônus para a Administração, quaisquer falhas, defeitos ou não conformidades identificadas durante a garantia.

4.11.21. Garantir os serviços executados pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses.

4.11.22. Atender às solicitações de correção em garantia no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis.

4.11.23. Reparar integralmente quaisquer danos causados às instalações ou à infraestrutura do Município durante a execução dos serviços.

4.11.24. Limpar completamente os locais após a execução dos serviços, removendo resíduos e recompondo as condições originais do ambiente.

4.11.25. Executar todos os testes, certificações, medições e validações previstos nas normas técnicas e no Termo de Referência.

4.11.26. Elaborar e entregar toda a documentação técnica, relatórios, projetos, registros fotográficos, certificações e demais documentos exigidos pelo Departamento de TI.

4.11.27. Informar previamente qualquer inconsistência técnica, impossibilidade de execução ou necessidade de alteração do projeto para aprovação da Administração.

4.11.28. Entregar ao Município todos os materiais removidos quando determinado, sendo vedada sua apropriação sem autorização formal.

4.11.29. Responsabilizar-se pela qualidade técnica, estabilidade, segurança e conformidade normativa dos serviços executados.

4.11.30. Observar rigorosamente os padrões técnicos da ABNT, ANSI/TIA, ISO/IEC e demais normas aplicáveis aos serviços contratados.

4.11.31. Não empregar menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos da Constituição Federal e da legislação trabalhista.

4.11.32. Manter, durante toda a execução contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando a documentação comprobatória sempre que solicitada pela Administração.

4.11.33. Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e demais obrigações decorrentes da execução do contrato, bem como pelo recolhimento dos tributos incidentes, isentando o Município de qualquer responsabilidade.

4.11.34. É vedada a utilização, para execução do contrato, de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, observadas as hipóteses e impedimentos previstos na legislação aplicável.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (ROTINA DE EXECUÇÃO)

Condições de execução do objeto

5.1. A execução do objeto seguirá as seguintes regras:

5.1.1. Início da execução do objeto deverá ocorrer em até 2 (dois) dias úteis após a emissão da ordem de serviço.

5.1.2. Os chamados urgentes derivados das Secretarias de Educação e Saúde deverão ser atendidos em até 8 horas úteis.

5.1.3. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, estarão descritas no capítulo pertinente e no Anexo I.

5.2. Local da prestação dos serviços

5.2.1. Os serviços serão prestados no(s) local(ais) abaixo indicado(s):

Todos os locais de atendimento pertencem ao Município de Marechal Cândido Rondon, conforme mapeamento disponível no seguinte endereço eletrônico:

Mapa geral dos locais: https://umap.openstreetmap.fr/pt-br/map/2025-pontos-de-internet-pmmcr_564867#11/-24.5556/-54.0356

Os serviços poderão abranger locais não previstos inicialmente nesta relação, em razão da construção, locação, cessão ou disponibilização de novos imóveis pelo Município, os quais poderão ser incorporados ao escopo de atendimento conforme a demanda administrativa, sem que isso caracterize alteração do objeto contratual.

Os serviços deverão ser executados em todos os locais atendidos pelo Município, independentemente da distância, localização geográfica ou tipo de serviço a ser realizado, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA o deslocamento e a execução das atividades. A título exemplificativo, a CONTRATADA poderá ser demandada a deslocar-se até distritos ou localidades mais afastadas mesmo para a realização de serviços pontuais ou de pequeno porte, não cabendo qualquer ônus adicional à CONTRATANTE.

|  | DESCRIÇÃO | ENDEREÇO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paço Municipal | Rua espírito santo, 777 - Centro |
| 2 | Secretaria de Infraestrutura | Rua Helmuth Priesnitz, 5469 - Vila Gaucha |
| 3 | Secretaria de Esportes e Lazer | Rua Ceará, 1515, em frente ao Ginásio de Esportes Ney Braga – Centro |
| 4 | Secretaria de Educação | R. Pastor Meyer, 733 - Centro, Mal. Cândido Rondon - PR, 85960-000 |
| 5 | Teatro Municipal/Secretaria de Cultura | Avenida Rio Grande do Sul, Chácara 156D, em frente ao Lago Municipal – Bairro São Lucas |
| 6 | CMEI Pequeno Líder | Rua Maranhão, 1717 – Bairro Líder |
| 7 | CMEI Pequeno Polegar | Rua Belém, 699, anexo ao CAF – Bairro Botafogo |
| 8 | CMEI Portal da Vida | Rua São Pedro, ao lado do Posto de Saúde Marechal – Bairro Marechal |
| 9 | CMEI Vila Gaúcha | Avenida Rio Grande do Sul, 5678, ao lado do Posto de Saúde Vila Gaúcha – Vila Gaúcha |
| 10 | CMEI Zilda Arns | Rua Arnaldo Willms, 810 – Bairro Boa Vista |
| 11 | CMEI Jardim Primavera | Rua das Flores, 566 – Bairro Primavera |
| 12 | CMEI 24 de Maio | Rua Concórdia, 2141 – Bairro Líder |
| 13 | CMEI Pequeno Príncipe | Rua José Bonifácio, 155, próximo ao Colégio Martin Luther – Centro |
| 14 | Escola Municipal Ana Paula | Rua 31 de março, 5300 – Ana Paula |
| 15 | Escola Municipal Antônio Rockenbach | Rua Belém, 887, próximo ao Supermercado Weimann Botafogo |
| 16 | Escola Municipal Bento Munhoz da Rocha Neto | Rua Dom João VI, 1370, ao lado da Antiga Polícia Militar – Centro |
| 17 | Escola Municipal Criança Feliz | Rua Presidente Costa e Silva, 1300 – Centro |
| 18 | Escola Municipal Érico Veríssimo | Rua Vitória, 770 – Bairro Alvorada |
| 19 | Escola Municipal Jean Piaget | Rua Minas Gerias, 188 – Centro |
| 20 | Escola Municipal Osvino Carlos Weirich | Rua das Hortências, 441, próximo à Associação do SAAE – Higienópolis |
| 21 | Escola Municipal 25 de Julho | Travessa Cuiabá – Primavera |
| 22 | Escola Municipal 25 de Março | Avenida Rio Grande do Sul, 5676, ao lado do Posto de Saúde – Vila Gaúcha |
| 23 | Escola Municipal Waldomiro Liessen | Avenida Rio Grande do Sul, 3132 – Marechal |
| 24 | Escola Municipal Costa e Silva – Margarida | Avenida Prata, 316 – Distrito de Margarida |
| 25 | Escola Municipal Floriano Peixoto – Iguiporã | Avenida Luiz Ernesto Fleck, 2040 – Distrito de Iguiporã |
| 26 | Escola Municipal Julia Wanderley – Novo Horizonte | Rua Januário Trento, 308, ao lado do Posto de Saúde de Novo Horizonte – Distrito de Novo Horizonte |
| 27 | Escola Municipal Comandante Luiz A. M. Rego – Porto Mendes | Avenida Capitão Heitor Mendes, próximo ao Museu – Porto Mendes |
| 28 | Escola Municipal São João Batista – Novo Três Passos | Rua Olavo Bilac, 460 – Distrito de Novo Três Passos |
| 29 | Escola Municipal São Roque – São Roque | Rua Barão do Santo Angelo – Distrito de São Roque |
| 30 | Escola Rural Municipal Almirante Barroso – Curvado | PRC-467 – Vila Curvado |
| 31 | Escola Municial Idalina V. Guzzoni | Rua Guilherme Wollstein, nº 579, Bairro Boa Vista |
| 32 | SMAD – Café Colonial | Rua Ceará, 1499, em frente ao Ginásio de Esportes Ney Braga - Centro |
| 33 | SMAPDS – Feira do Parque | Rua Espirito Santo (esquina prefeitura) - Centro |
| 34 | SMAPDS – QG Agricultura (Parque de Exposições) | Rua Ceará, s/n - Centro |
| 35 | SMAPDS – Horto Municipal | PR-491, saída para Novo Três Passos – Esquina Guaíra |
| 36 | SMAPDS – Lago Municipal | Avenida Rio Grande do Sul, s/n – Bairro do Lago |
| 37 | SMAS – Casa Lar | Rua Edwino Ohweler, 2288 – São Lucas |
| 38 | SMAS – CAF | Rua Belém, 699 – Botafogo |
| 39 | SMAS – CRAS | Rua Sao Paulo, esquina com Irio Welp |
| 40 | SMAS – CREAS | Rua Castelo Branco, esquina com a rua Goiás – Centro |
| 41 | SMAS - CRAS II | R. Recife, 137 - Alvorada, Mal. Cândido Rondon - PR, 85960-000 |
| 42 | SMAS - Acolhimento de Mulheres (assistência mulheres) | R. Jose Bonifacio, n 449, esquina com a Ceara |
| 43 | SMAS - CRAS Margarida | Rua Toledo, Margarida S/N |
| 44 | SMAS – Conselho Tutelar | RuaDom Joao VI, esquina pernambuco Centro |
| 45 | SMAS – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em Porto Mendes | Avenida Capitão Heitor, ao lado do destacamento da Polícia Militar – Distrito de Porto Mendes |
| 46 | SMAS – Anexo Secretaria; (Centro de distribuição) | Rua Espírito Santo, 900, ao lado do CRAS – Centro |
| 47 | SMC – Museu de Porto Mendes | Avenida Capitão Heitor Mendes, s/n, ao lado do Supermercado Jorge – Porto Mendes |
| 48 | SMC – Biblioteca Municipal | Rua Sergipe, 625, ao lado da Câmara dos Vereadores – Centro |
| 49 | SMC – Biblioteca Cidadã | Rua São Jorge, 540, ao lado do Posto de Saúde São Lucas – São Lucas |
| 50 | SMC – Escola de Artes | Rua 15 de Novembro com a rua Maranhão, dentro do Parque de Exposições, ao lado da Casa Cultural – Centro |
| 51 | SMC – Casa Cultural (centro de eventos) | Rua 15 de Novembro com a rua Maranhão, dentro do Parque de Exposições |
| 52 | SMED – Transporte Escolar (centro de eventos) | Rua Ceará, s/n, mesmo pavilhão da Feira do Parque – Centro |
| 53 | SMEL – Ginásio de Esportes Ney Braga | Rua Ceará, 1570, em frente ao Módulo Desportivo e Café Colonial - Centro |
| 54 | SMEL – Ginásio Vila Gaúcha | Rua Santa Catarina, em frente ao SENAC – Vila Gaúcha |
| 54 | SMEL – Pista de Bicicross Max Mulling | Rua Juvelino Ribeiro, esquina com rua Tulipas, próximo ao Posto de Saúde Augusto – Higienópolis |
| 55 | SMEL - Ginásio Marechal (CAF) | Rua 7 de setembro, botafogo, s/n |
| 56 | SMDE – Parque de Lazer de Porto Mendes | Avenida Capitão Heitor Mendes, s/n, Distrito de Porto Mendes |
| 57 | SMDE – SINE | Rua Tiradentes, 1025 – Centro |
| 58 | SMDE – PROCON | Rua Santa Catarina, 1124 – Centro |
| 59 | SMDE – Portal de Entrada do Município | Avenida Rio Grande do Sul, s/n, próximo ao trevo de entrada do Município – BR-163 – Marechal |
| 60 | SMDE - Parque de Lazer de Porto Mendes - Quadra de Esportes | Avenida Capitão Heitor Mendes, s/n, Distrito de Porto Mendes (dentro do parque) |
| 61 | SMM – Rodoviária | Rua Independência, 300 – Centro |
| 62 | SMM – Instituto de Identificação | Rua Pernambuco, 815, próximo ao Colégio Martin Luther – Centro |
| 63 | SMM – Corpo de Bombeiros | Rua Pernambuco, 680, ao lado da antiga Secretaria Municipal de Infraestrutura – Centro |
| 64 | SMM – Corpo de Bombeiros (Parque de Exposições) | Rua XV de Novembro, s/n, dentro do Parque de Exposições – Centro |
| 65 | SMM – Polícia Militar – BPFRON (Parque de Exposições (PREFEITURINHA) | Rua XV de Novembro, s/n, dentro do Parque de Exposições – Centro |
| 66 | SMI – Cemitério | Avenida Rio Grande do Sul, s/n – Vila Gaúcha |
| 67 | SMM – Aeroporto | Rodovia PR-495, s/n – Higienópolis |
| 68 | SMI – Depósito – Iluminação Pública | Rua Ceará, s/n, anexo ao Estádio Municipal Valdir Schneider – Centro |
| 69 | SMDE – CEMEP | Rua Sergipe, 625 – 2° Andar, em cima da Biblioteca Municipal – Centro |
| 70 | SMDE - Parque de Lazer de Porto Mendes - Atracadouro | Avenida Capitão Heitor Mendes (ao lado do atracadouro) |
| 71 | SMAD - Depósito Patrimônio | Avenida Rio Grande do Sul, 3075 - Parque Industrial II |
| 72 | SMC – Pavilhão Alemão | dentro do Parque de Exposições – Centro |
| 73 | SMAPDS - Aterro Sanitário | Linha Neuhaus – Zona Rural |
| 74 | SMAD – Centro de Eventos | Rua Ceará, 1433 - Centro |
| 75 | UPA; | Rua Presidente Costa e Silva, 510 – Líder |
| 76 | Hospital Municipal | Rua 12 de outubro |
| 77 | CIS | Rua Sete de Setembro, 803 – Centro |
| 78 | Farmácia Básica | Rua São Paulo, CENTRO |
| 79 | Setor de Frota | Rua Dom João VI, 1159 – Centro |
| 80 | CAPS | Rua Sete de Setembro, 1945 – Centro |
| 81 | Combate a Endemias | Rua São Pedro, s/n, próximo ao Posto de Saúde Marechal – Marechal |
| 82 | Clínica da Mulher | Rua Sete de Setembro, 1744 – Centro |
| 83 | Posto de Saúde Novo Três Passos | Rua Olavo Bilac, 407 – Distrito de Novo Três Passos |
| 84 | Posto de Saúde São Roque | Rua Teresópolis, s/n – Distrito de São Roque |
| 85 | Posto de Saúde Bom Jardim | Avenida Itaipu, s/n – Distrito de Bom Jardim |
| 86 | Posto de Saúde Jardim Líder | Rua Afonso Diesel com Raul Ernesto Hack, Universitário |
| 87 | Posto de Saúde Alvorada | Rua Salvador, s/n – Alvorada |
| 88 | Posto de Saúde Vila Gaúcha | Avenida Rio Grande do Sul, s/n, ao lado do CMEI Vila Gaúcha e Escola Municipal 25 de Março – Vila Gaúcha |
| 89 | Posto de Saúde Jardim Marechal | Rua São Pedro, 694 – Marechal |
| 90 | Posto de Saúde São Lucas | Rua São Jorge, 516 – São Lucas |
| 91 | Posto de Saúde Augusto | Rua Tulipas, 800 – Higienópolis |
| 92 | Posto de Saúde Jardim Primavera | Rua Campo Grande, s/n – Primavera |
| 93 | Posto de Saúde Porto Mendes | Rua Capitão Heitor Mendes, s/n – Distrito de Porto Mendes |
| 94 | Posto de Saúde Margarida | Avenida Prata, s/n – Distrito de Margarida |
| 95 | Posto de Saúde Botafogo | Rua Belém, s/n – Botafogo |
| 96 | Posto de Saúde São Francisco | Rua Andorinhas, 5189 – São Francisco |
| 97 | Posto de Saúde Boa Vista | Rua Wily Julio Wasen, s/n – Qd 04 Lt 08 – Boa Vista |
| 98 | Posto de Saúde Iguiporã | Avenida Luis Ernesto Flech, s/n – Distrito de Iguiporã |
| 99 | Posto de Saúde Novo Horizonte | Novo Horizonte |
| 100 | Vigilância Sanitária | Rua Independência n°940 - Centro |
| 101 | Programa Mover | R. Rio Grande do Norte, n 636, sala 1 |
| 102 | SMSA - SAMU | Rua Amapá, 1730 – Líder |
| 103 | SAD - Serviço de Atenção Domiciliar | RUA MARANHAO, 1727 , Jardim Lider |
| 104 | Centro de Especialidades | Rua São Paulo, CENTRO, Antigo Kurtz |
| 105 | Paço Municipal | Rua espírito santo, 777 - Centro |

5.3. Rotinas a serem cumpridas

5.3.1. A execução dos serviços observará as rotinas

A execução dos serviços observará fluxo operacional previamente definido pela CONTRATANTE, contemplando as etapas de solicitação da demanda, visita técnica, elaboração de pré-orçamento, análise técnica, autorização administrativa, emissão de Ordem de Serviço, execução, comprovação e aceite dos serviços.

Os serviços serão executados sob demanda, mediante emissão de Ordem de Serviço, de acordo com as necessidades da Administração, podendo abranger todas as unidades administrativas pertencentes ao Município, incluindo sede, distritos e áreas rurais.

a) Solicitação de Visita Técnica e Pré-Orçamento

A CONTRATANTE, por meio do Departamento de Tecnologia da Informação (TI), realizará a solicitação de visita técnica e levantamento prévio dos serviços exclusivamente por meio de aplicativo ou sistema informatizado disponibilizado pela Administração, ao qual a CONTRATADA deverá possuir acesso durante a vigência contratual.

A solicitação deverá conter, sempre que possível:

- Descrição preliminar da necessidade identificada;

- Identificação da unidade solicitante;

- Endereço/local de execução;

- Informações técnicas disponíveis;

- Demais dados necessários para avaliação inicial da demanda.

A visita técnica destinada ao levantamento das condições do local, à avaliação da demanda e à elaboração do pré-orçamento constitui obrigação inerente à execução contratual, não sendo devida qualquer remuneração específica, cobrança por hora técnica, deslocamento ou qualquer outro custo adicional à CONTRATANTE para sua realização. Todos os custos decorrentes dessa atividade deverão estar contemplados nos preços ofertados pela CONTRATADA.

b) Prazo para Realização da Visita Técnica

Após o recebimento da solicitação registrada no sistema, a CONTRATADA deverá realizar a visita técnica no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contadas a partir da disponibilização da demanda no aplicativo.

A visita técnica terá como objetivo realizar o levantamento das condições existentes, identificar as necessidades de intervenção, avaliar os materiais necessários e definir tecnicamente os serviços a serem executados.

c) Levantamento Técnico Prévio de Materiais e Serviços

Após a realização da visita técnica, a CONTRATADA deverá registrar no aplicativo o levantamento técnico detalhado da demanda, contendo, no mínimo:

- Descrição dos materiais necessários;

- Quantitativos estimados;

- Descrição dos serviços a serem realizados;

- Procedimentos técnicos previstos;

- Informações relevantes para execução;

- Estimativa de prazo para conclusão;

- Demais observações técnicas pertinentes.

O levantamento deverá observar as normas técnicas aplicáveis, as boas práticas de engenharia e telecomunicações, bem como os padrões e especificações definidos pela CONTRATANTE.

d) Avaliação Técnica pelo Departamento de TI

O levantamento apresentado pela CONTRATADA será submetido à análise técnica do Departamento de Tecnologia da Informação da CONTRATANTE, que poderá:

- Aprovar integralmente a proposta apresentada;

- Solicitar ajustes, complementações ou esclarecimentos técnicos;

- Rejeitar o levantamento, mediante justificativa técnica devidamente registrada.

A aprovação técnica não representa autorização para execução dos serviços, servindo exclusivamente como validação da solução proposta.

e) Autorização Administrativa

Após a aprovação técnica pelo Departamento de TI, o levantamento será encaminhado à Secretaria responsável pela unidade demandante para análise e autorização administrativa.

A execução dos serviços somente poderá ser iniciada após a autorização formal da demanda pela autoridade ou setor competente.

f) Emissão de Ordem de Serviço e Execução

Após a autorização administrativa, o Departamento de Tecnologia da Informação emitirá a respectiva Ordem de Serviço, por meio do aplicativo ou sistema disponibilizado pela CONTRATANTE, autorizando formalmente o início da execução.

A CONTRATADA deverá executar os serviços exclusivamente conforme os itens autorizados na Ordem de

Serviço, observando:

- Os quantitativos aprovados;

- As especificações técnicas definidas;

- Os padrões de instalação e organização da infraestrutura existente;

- As normas de segurança aplicáveis;

- As orientações da fiscalização contratual.

É vedada a execução de serviços ou fornecimento de materiais não autorizados previamente pela CONTRATANTE.

g) Comprovação da Execução dos Serviços

Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá registrar no aplicativo ou sistema disponibilizado pela CONTRATANTE todas as informações necessárias para comprovação da execução, incluindo, quando aplicável:

- Registros fotográficos dos serviços realizados;

- Relatórios de testes e certificações;

- Resultados de medições técnicas;

- Documentação técnica pertinente;

- Demais evidências solicitadas pela fiscalização.

h) Validação e Aceite dos Serviços

A conclusão dos serviços estará condicionada à análise, fiscalização e aceite pelo Departamento de Tecnologia da Informação da CONTRATANTE, que verificará a conformidade entre:

- A demanda inicial;

- O levantamento técnico aprovado;

- A Ordem de Serviço emitida;

- Os serviços efetivamente executados.

Caso sejam identificadas divergências, falhas ou inconformidades técnicas, a CONTRATADA deverá providenciar as correções necessárias no prazo determinado pela fiscalização, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE, permanecendo responsável pela adequada entrega dos serviços contratados.

5.4. Materiais a serem disponibilizados

5.4.1. Para a perfeita execução dos serviços contratados, a CONTRATADA deverá disponibilizar todos os materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, acessórios e utensílios necessários à execução das atividades, em quantidade e qualidade compatíveis com os serviços demandados, responsabilizando-se pela substituição daqueles que apresentarem desgaste, defeito ou inadequação durante a execução contratual.

5.4.2. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todos os materiais necessários à execução dos serviços, inclusive aqueles de natureza complementar, acessórios ou não expressamente relacionados na planilha de materiais estimados, desde que indispensáveis à adequada conclusão da demanda autorizada.

5.4.3. Os materiais fornecidos deverão atender às especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência, Especificações Técnicas Complementares dos Materiais e Serviços (Anexo I), normas técnicas aplicáveis e padrões definidos pela CONTRATANTE, garantindo qualidade, compatibilidade, segurança e desempenho adequado da infraestrutura instalada.

5.4.4. Quando houver previsão expressa de fornecimento de materiais pela CONTRATANTE, estes serão disponibilizados conforme definido na Ordem de Serviço ou documentação de autorização da demanda, permanecendo sob responsabilidade da CONTRATADA a correta instalação, aplicação e utilização dos materiais disponibilizados.

5.5. Outras informações relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5.1. A demanda indicada neste Termo de Referência tem como base as características da infraestrutura existente e as necessidades operacionais da CONTRATANTE, considerando a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção, instalação, adequação e expansão de infraestrutura de cabeamento estruturado, redes de telecomunicações, fibra óptica, organização de racks e serviços correlatos, com fornecimento de materiais, sob demanda.

5.5.2. Para o adequado dimensionamento da proposta, a CONTRATADA deverá considerar as seguintes características da execução contratual:

a) Abrangência dos atendimentos: os serviços poderão ser realizados em todas as unidades administrativas pertencentes ao Município, incluindo prédios públicos, escolas, unidades de saúde, departamentos, distritos e áreas rurais, podendo haver necessidade de deslocamento da equipe técnica até diferentes locais de execução;

b) Execução sob demanda: os serviços não possuem execução contínua ou quantidade fixa mensal, sendo realizados conforme as necessidades identificadas pela Administração, mediante solicitação, análise técnica, autorização e emissão de Ordem de Serviço;

c) Diversidade de serviços técnicos: a contratação poderá envolver atividades de diferentes níveis de complexidade, incluindo manutenção preventiva e corretiva, instalação, remanejamento, substituição, adequação e ampliação de pontos de rede, cabeamento metálico e óptico, infraestrutura de suporte e organização de ativos passivos de telecomunicações;

d) Fornecimento de materiais: a CONTRATADA deverá considerar em sua proposta a disponibilização dos materiais necessários à execução dos serviços autorizados, incluindo materiais acessórios, componentes complementares, elementos de fixação, identificação, organização e demais itens indispensáveis à perfeita conclusão dos serviços;

e) Necessidade de mão de obra especializada: a execução dos serviços exige profissionais capacitados em infraestrutura de redes, cabeamento estruturado, fibra óptica e instalações de telecomunicações, com conhecimento das normas técnicas aplicáveis e utilização de ferramentas adequadas;

f) Utilização de equipamentos e ferramentas específicas: a CONTRATADA deverá disponibilizar todos os equipamentos, instrumentos de medição, ferramentas e acessórios necessários à execução dos serviços, incluindo equipamentos para testes, certificações e intervenções em redes ópticas e metálicas, quando aplicável;

g) Atendimento conforme criticidade da demanda: algumas solicitações poderão possuir caráter emergencial ou prioritário em razão de impacto na disponibilidade dos serviços públicos, exigindo capacidade operacional para atendimento dentro dos prazos estabelecidos pela CONTRATANTE;

h) Necessidade de organização e documentação técnica: os serviços executados deverão ser devidamente registrados, identificados e documentados, incluindo registros fotográficos, relatórios técnicos, testes, medições e demais evidências necessárias para fiscalização e aceite;

i) Compatibilidade com infraestrutura existente: as soluções propostas deverão considerar a infraestrutura atualmente instalada, preservando padrões de organização, identificação, segurança, desempenho e compatibilidade técnica com os equipamentos e sistemas existentes.

5.5.3. A CONTRATADA deverá realizar a análise das condições gerais do objeto e considerar, para elaboração de sua proposta, todos os custos diretos e indiretos necessários à completa execução contratual, incluindo deslocamentos, mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais, encargos e demais despesas relacionadas ao cumprimento das obrigações assumidas.

5.5.4. As quantidades previstas no Termo de Referência possuem caráter estimativo e foram estabelecidas com base no histórico de demandas e na necessidade de manutenção da infraestrutura existente, não representando garantia de contratação integral dos quantitativos previstos, ficando a execução condicionada às necessidades efetivas da Administração e à emissão das respectivas Ordens de Serviço.

5.6. Especificação da garantia do serviço - art. 40, § 1.º, inciso III da Lei 14.133/2021

5.6.1. O prazo de garantia contratual dos serviços executados pela CONTRATADA, complementar à garantia legal aplicável, será de 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento definitivo ou aceite formal dos serviços pelo Departamento de Tecnologia da Informação (TI) da CONTRATANTE.

5.6.2. A garantia abrangerá todos os serviços executados e os materiais fornecidos pela CONTRATADA no âmbito das Ordens de Serviço autorizadas, incluindo mão de obra, instalação, configuração, montagem, organização, fixação, identificação, certificações, testes e demais atividades necessárias à perfeita execução do objeto.

5.6.3. Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá corrigir, reparar, refazer ou substituir, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE, quaisquer falhas, defeitos, vícios ou inconformidades identificadas que sejam decorrentes da execução dos serviços ou da qualidade dos materiais empregados.

5.6.4. A CONTRATADA deverá iniciar o atendimento das solicitações de garantia no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, contadas a partir da notificação formal realizada pela CONTRATANTE por meio do aplicativo ou sistema disponibilizado pelo Departamento de TI, devendo solucionar a ocorrência no prazo definido pela fiscalização, considerando a complexidade do reparo e a continuidade dos serviços públicos envolvidos.

5.6.5. Quando constatada a necessidade de substituição de materiais ou componentes fornecidos pela CONTRATADA durante o período de garantia, estes deverão ser substituídos por materiais novos, de características iguais ou superiores aos originalmente instalados, sem custos adicionais para a CONTRATANTE.

5.6.6. A garantia não abrangerá danos decorrentes de:

a) Intervenções realizadas por terceiros não autorizados pela CONTRATADA ou pela CONTRATANTE;

b) Alterações indevidas na infraestrutura instalada;

c) Uso inadequado ou em desacordo com as orientações técnicas fornecidas;

d) Casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados.

5.6.7. A exigência de garantia contratual complementar justifica-se pela natureza técnica do objeto, que envolve serviços especializados de infraestrutura de telecomunicações e instalação de componentes cuja execução inadequada pode comprometer a disponibilidade, segurança e funcionamento das redes de comunicação da Administração.

5.6.8. A garantia prevista neste item não prejudica os direitos assegurados pela garantia legal prevista na legislação aplicável, especialmente aqueles estabelecidos na Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), quando cabíveis.

5.7. Subcontratação

5.7.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

5.8. Procedimentos de transição e finalização do contrato

5.8.1. Os procedimentos de transição e finalização do contrato constituem-se das seguintes etapas:

a) Entrega dos registros e informações técnicas referentes aos serviços executados durante a vigência contratual, incluindo relatórios de atendimento, intervenções realizadas, materiais aplicados e alterações efetuadas na infraestrutura de rede.

b) Atualização e disponibilização da documentação técnica eventualmente produzida durante a execução dos serviços, tais como identificação de pontos, organização de racks, registros de enlaces ópticos, certificações e demais informações necessárias à continuidade operacional.

c) Conclusão ou formalização das pendências existentes, mediante encerramento das ordens de serviço em andamento e validação pela fiscalização do contrato.

d) Devolução de eventuais materiais, equipamentos ou recursos disponibilizados pela Administração para execução dos serviços, quando aplicável.

e) Realização do aceite final dos serviços executados, mediante verificação da conformidade pela fiscalização contratual.

5.8.2. Considerando que a contratação possui natureza continuada e será executada sob demanda, os procedimentos de transição e finalização terão caráter administrativo e documental, não envolvendo transferência de sistemas ou processos operacionais críticos, mas assegurando a preservação das informações técnicas necessárias à continuidade da manutenção da infraestrutura de telecomunicações do Município.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de ulteriores meios idôneos de comunicação, inclusive mensagem eletrônica.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.6.1. Considerando que o objeto será executado sob demanda, mediante emissão de Ordens de Serviço, não será exigida a permanência do preposto da Contratada nas dependências da Administração durante todo o período de execução contratual. O preposto deverá estar disponível para comunicação e acionamento pela fiscalização do contrato, sempre que necessário, devendo acompanhar e garantir o atendimento das solicitações dentro dos prazos estabelecidos.

6.6.2. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

6.7. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor e pelo fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, nos termos do art. 117, caput da Lei 14.133/2021, promovendo-se a designação de fiscais técnico, administrativo e setoriais (ou de execução) conforme a complexidade do objeto.

6.8. Ficam designados:

6.8.1. Como GESTORES DE CONTRATO os servidores:

Mun. de Marechal Cândido Rondon: Mauricio Cunha Pinto - Analista de Sistemas, na qualidade de membro titular e Julio Fernando de Abreu Hippler – Diretor do Departamento de TI, na qualidade de membro suplente.

6.8.2. Como fiscal técnico o servidor: Julio Fernando de Abreu Hippler - Diretor do Departamento de TI.

FISCAIS ADMINISTRATIVOS

| Secretaria | Titular | Suplente |
| --- | --- | --- |
| SMAD | LUANA CAROLINA SCHAURICH | ANGÉLICA LISBOA VALENTE BAUM |
| SMED | VANUSA SEHN | SANDRA CRISTINE BARBIAN |
| SMEL | SÉRGIO LUIZ LANGE | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS |
| SMC | MARIANA GABRIELI BACKES | ELIZABETH DE AMORIN KURTZ |
| SMDE | ANDRÉ LUIZ WOBETO | LUCIO FLÁVIO FERNANDES |
| SMP | LUCINEI APARECIDA PIVOTTO KLEIN | VANESSA ALINE SCHNEIDER GARCIA |
| SMAPDS | ELINEU NEUBECKER | TALYTA DE LARA SEGUNDO |
| SMS | AGNES VANICE WALLOW | CLEITON MICHEL SPECHT |
| SMFA | GUSTAVO STRIEDER KRUGER | SOLANGE GRACIELI WELTER |
| SMIN | NADIR TEN CATEN DA SILVA | CLARA MÉCIA BARBOSA LINS |
| SMAS | JENICE CORTE LOCH | DOUGLAS FERNANDO LINK |
| PROC | THAIS UHLEIN | ELOISA MEINERZ DA SILVA |
| SMMU | FRANCIELE ALINE BRAND | LARIANE FIORINI |

FISCAIS DE EXECUÇÃO

| Secretaria | Titular | Suplente |
| --- | --- | --- |
| SMAD | FERNANDO JUNIOR HARTWIG - TÉCNICO DE INFORMÁTICA | WESLEY KUHN DALL OGLIO – TÉCNICO DE INFORMÁTICA |
| SMED | ARIEL REUTER GONCALVES - TÉCNICO DE INFORMÁTICA | LUCAS ROVAGNOLLO DOS SANTOS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA |
| SMEL | WERLES SILVA DE OLIVEIRA - TÉCNICO DE INFORMÁTICA | WESLEY KUHN DALL OGLIO - TÉCNICO DE INFORMÁTICA |
| SMC | FERNANDO JUNIOR HARTWIG - TÉCNICO DE INFORMÁTICA | WERLES SILVA DE OLIVEIRA - TÉCNICO DE INFORMÁTICA |
| SMDE | WESLEY KUHN DALL OGLIO - TÉCNICO DE INFORMÁTICA | FERNANDO JUNIOR HARTWIG - TÉCNICO DE INFORMÁTICA |
| SMP | FERNANDO JUNIOR HARTWIG - TÉCNICO DE INFORMÁTICA | WESLEY KUHN DALL OGLIO - TÉCNICO DE INFORMÁTICA |
| SMAPDS | FERNANDO JUNIOR HARTWIG - TÉCNICO DE INFORMÁTICA | WERLES SILVA DE OLIVEIRA - TÉCNICO DE INFORMÁTICA |
| SMS | ALEF REUTER GONCALVES - TÉCNICO DE INFORMÁTICA | YURI VITICOV DIAS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA |
| SMFA | FERNANDO JUNIOR HARTWIG - TÉCNICO DE INFORMÁTICA | FERNANDO JUNIOR HARTWIG - TÉCNICO DE INFORMÁTICA |
| SMIN | WESLEY KUHN DALL OGLIO - TÉCNICO DE INFORMÁTICA | WERLES SILVA DE OLIVEIRA - TÉCNICO DE INFORMÁTICA |
| SMAS | WESLEY KUHN DALL OGLIO - TÉCNICO DE INFORMÁTICA | WERLES SILVA DE OLIVEIRA - TÉCNICO DE INFORMÁTICA |
| PROC | FERNANDO JUNIOR HARTWIG - TÉCNICO DE INFORMÁTICA | FERNANDO JUNIOR HARTWIG - TÉCNICO DE INFORMÁTICA |
| SMMU | WESLEY KUHN DALL OGLIO - TÉCNICO DE INFORMÁTICA | FERNANDO JUNIOR HARTWIG - TÉCNICO DE INFORMÁTICA |

Fiscalização Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.9.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, conforme art. 117, § 1.º da Lei 14.133/2021, e arts. 22 e ss. do Dec. Mun. 77/2023.

6.9.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.9.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.9.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.9.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

6.10. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário, em conformidade com as disposições do art. 25 e ss. do Dec. Mun. 77/2023.

6.10.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

6.10.2. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

a) Acompanhar a regularidade documental e fiscal da Contratada durante toda a vigência contratual, verificando a validade dos documentos exigidos na contratação;

b) Conferir a compatibilidade entre os serviços executados, as Ordens de Serviço emitidas, os relatórios apresentados pela Contratada e os documentos necessários para liquidação e pagamento;

c) Verificar a correta apresentação das notas fiscais, relatórios de execução, medições, registros fotográficos e demais documentos comprobatórios exigidos para o aceite dos serviços;

d) Acompanhar a aplicação de materiais fornecidos pela Contratada, quando previstos no escopo contratual, verificando sua correspondência com as especificações técnicas e quantitativos aprovados;

e) Registrar ocorrências relacionadas à execução contratual, adotando as providências administrativas necessárias para correção de eventuais irregularidades;

f) Encaminhar ao gestor do contrato informações sobre necessidade de alterações contratuais, aplicação de sanções, glosas ou demais medidas administrativas decorrentes da execução do objeto.

Fiscalização de execução (ou setorial)

6.11. Compete ao fiscal de execução (ou setorial) realizar o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos e administrativos, devendo:

6.11.1. Avaliar constantemente o cumprimento da rotina de execução indicada no TR;

6.11.2. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, indicando dia, mês e ano, bem como o nome de eventuais empregados envolvidos na ocorrência - especialmente, quando se tratar de serviço com regime de dedicação exclusiva de mão de obra - , determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados, encaminhando os apontamentos ao gestor de contrato para as providências cabíveis.

6.11.3. Comunicar imediatamente ao gestor de contrato as intercorrências que prejudiquem a execução do objeto, inclusive atrasos ou ausências em contratos de serviços, em especial com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

6.11.4. Cumprir outras responsabilidades determinadas no TR, contrato ou outros instrumentos legais.

Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto Municipal nº 77/2023, arts. 13 e ss.).

6.12.1. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.12.2. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.12.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e de execução (ou setorial) quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.12.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.12.5. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.12.6. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto será realizada mediante critérios objetivos de medição e aferição da qualidade dos serviços prestados, considerando os resultados efetivamente entregues pela Contratada, em conformidade com as Ordens de Serviço emitidas, as especificações técnicas previstas neste Termo de Referência e demais documentos integrantes da contratação.

7.1.1. Em razão das características do objeto, que consiste na prestação de serviços técnicos especializados de manutenção, instalação, adequação e organização de infraestrutura de telecomunicações, executados sob demanda, não será utilizado Instrumento de Medição de Resultado (IMR) específico em documento apartado, sendo adotados os critérios de medição e avaliação estabelecidos neste item como instrumento equivalente de aferição da qualidade da execução contratual.

7.2. A medição dos serviços será realizada com base nas unidades de medida previstas na planilha de quantitativos e preços contratada, considerando exclusivamente os serviços efetivamente executados, os materiais efetivamente fornecidos e aplicados, as respectivas Ordens de Serviço autorizadas pela Administração e o aceite da fiscalização contratual.

7.3. Para fins de aferição da execução contratual e autorização do pagamento, serão considerados os seguintes critérios:

a) Unidade de medida para faturamento e mensuração do resultado: os serviços serão medidos conforme os quantitativos efetivamente executados, de acordo com os itens constantes da proposta contratada e das Ordens de Serviço emitidas pela Administração.

b) Critérios de qualidade da execução contratual: os serviços deverão ser executados em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, normas técnicas aplicáveis e orientações da fiscalização, incluindo, quando aplicável, organização, identificação, testes, certificações, registros e documentação técnica.

c) Cumprimento dos prazos estabelecidos: será verificado o atendimento aos prazos de resposta, início e conclusão dos serviços definidos neste Termo de Referência.

d) Comprovação da execução: a Contratada deverá apresentar relatório técnico dos serviços realizados, contendo, quando aplicável, descrição das atividades executadas, localização dos serviços, materiais empregados, quantitativos realizados, registros fotográficos, resultados de testes e demais documentos necessários à comprovação do atendimento.

e) Aceite da fiscalização: o pagamento estará condicionado à verificação e aceite dos serviços pela fiscalização técnica e administrativa do contrato.

7.4. Será indicada retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.4.1. Não produziu os resultados acordados.

7.4.2. Deixou de executar, ou executou com qualidade inferior à mínima exigida, as atividades contratadas.

7.4.3. Executou serviços em desacordo com as especificações técnicas, normas aplicáveis ou determinações da fiscalização.

7.4.4. Deixou de utilizar materiais, equipamentos, ferramentas ou recursos técnicos necessários à adequada execução do objeto, ou utilizou produtos em quantidade ou qualidade inferior à demandada.

7.4.5. Não apresentou os documentos comprobatórios necessários para validação da medição.

7.5. A glosa decorrente da aferição da qualidade ou quantidade dos serviços executados não possui caráter sancionatório, correspondendo exclusivamente ao ajuste dos valores devidos em razão dos resultados efetivamente entregues, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no contrato quando caracterizado descumprimento das obrigações assumidas.

7.6. A fiscalização contratual poderá utilizar mecanismos complementares de acompanhamento e avaliação da execução do objeto, sempre que necessários para verificar a qualidade, conformidade e adequação dos serviços prestados.

7.7. O pagamento será efetuado após a comprovação da execução dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal, relatório técnico de execução, documentos de medição e demais documentos exigidos pela fiscalização, observados os procedimentos administrativos de liquidação e pagamento da Administração.

7.8. A medição e o pagamento observarão o princípio do pagamento vinculado ao resultado efetivamente entregue, em conformidade com as disposições do Decreto Municipal nº 77/2023, especialmente quanto à adoção de critérios objetivos de medição, avaliação da qualidade e eventual adequação dos valores quando os resultados esperados não forem alcançados.

Recebimento e aceitação do objeto

7.9. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133/2021 e arts. 23, 25, inc. VI e 29 do Dec. Mun. 77/2021).

7.10 O prazo da disposição acima será contado a partir da conclusão da execução dos serviços solicitados e da apresentação da documentação comprobatória necessária à sua avaliação, não se aplicando medição fixa mensal ou bimestral, em razão da natureza do objeto, que será executado sob demanda mediante Ordens de Serviço.

7.11. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (art. 23 do Dec. Mun. 77/2023)

7.12. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (art. 25, inciso VI do Dec. Mun. 77/2021).

7.13. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo, referente a parcela de serviço sob sua fiscalização. (art. 29 do Dec. Mun. 77/2023)

7.14. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de medição, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.14.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.14.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.14.3. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133/2021)

7.14.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.14.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.15. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.16. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.16.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme arts. 13, § 1.º, inciso VI e 307, § 2.º do Dec. Mun. 77/2023 c/c art. 174, § 3.º inciso III da Lei 14.133/2021.

7.16.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.16.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.16.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.16.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.17. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal referente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.18. Nenhum prazo de recebimento correrá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.19. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação e Pagamento

7.20. O pagamento será realizado no  prazo máximo de até 10 (dez) dias, prorrogável por igual período mediante justificativa, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

7.22. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser apresentada acompanhada, obrigatoriamente,  dos documentos de comprovação da regularidade fiscal, que pode ser constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.23. É responsabilidade da empresa contratada informar a superveniência de causa impeditiva à manutenção do contrato sendo que, previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração poderá realizar consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.24. Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.25. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.26. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.27. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

7.28. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

7.29. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.29.1. O prazo de validade.

7.29.2. A data da emissão.

7.29.3. Os dados do contrato e do órgão contratante.

7.29.4. O período respectivo de execução do contrato.

7.29.5. O valor a pagar.

7.29.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.30. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária.

7.31. Quando do pagamento, serão efetuadas as retenções tributárias incidentes, considerados os percentuais estabelecidos na legislação vigente, ainda que divirjam dos percentuais de tributos indicados na planilha.

7.32. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.33. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à execução do objeto, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento reiniciará após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à Contratante.

7.34. No caso de atraso no pagamento por culpa do Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA de correção monetária.

Antecipação de pagamento

7.35. Não será adotada a antecipação de pagamento.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

Regime de execução

8.2. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço unitário.

XXVIII - empreitada por preço unitário: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas.

Exigências de habilitação

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.4. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12.  Ato de autorização para o exercício da atividade de ............ (especificar a atividade contratada sujeita à autorização), expedido por ....... (especificar o órgão competente) nos termos do art. ..... da (Lei/Decreto) n°

8.12.1. Não se aplica.

8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.22. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor – (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.23. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

a. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).

b. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

c. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.24. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.

8.25. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.26. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação técnica-operacional

8.27. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

8.27.1. Comprovação de que a empresa tenha executado, NO MÍNIMO, 1 (um) serviço pertinente e compatível com o objeto da contratação, mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que demonstre(m) execução de serviços relacionados a manutenção, instalação, adequação ou organização de cabeamento estruturado e/ou redes de telecomunicações, admitindo-se, para fins de comprovação da compatibilidade técnica, experiência em uma ou mais das seguintes atividades: cabeamento estruturado, redes de telecomunicações, infraestrutura metálica, redes ou enlaces em fibra óptica e organização ou adequação de racks e seus componentes.

8.28. Os atestados poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.29. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

8.30. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

8.31. A apresentação de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte será admitido, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

8.32. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Qualificação Técnico-Profissional

8.33. A licitante deverá comprovar que possui, na data da apresentação da proposta, no mínimo, 1 (um) profissional ou técnico integrante de seu quadro permanente ou com vínculo contratual compatível com a execução do objeto, devidamente capacitado para a realização dos serviços e que tenha participado, na condição de responsável técnico ou integrante da equipe técnica, da execução de, no mínimo, 1 (um) serviço pertinente e compatível com as características e a complexidade do objeto da contratação.

Para fins de comprovação da experiência técnico-profissional, serão considerados pertinentes e compatíveis os serviços anteriormente executados que envolvam, isolada ou conjuntamente, atividades relacionadas à manutenção, instalação, adequação ou organização de cabeamento estruturado, redes de telecomunicações, infraestrutura metálica, redes ou enlaces em fibra óptica e organização ou adequação de racks e seus componentes.

A comprovação da experiência profissional poderá ser realizada mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, certidão(ões) ou outro(s) documento(s) profissional(is) admitido(s) pela legislação aplicável, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do profissional ou com indicação expressa de sua participação na execução do serviço.

8.34.1. Considerando que o objeto poderá envolver atividades realizadas em altura, tais como instalação, manutenção e adequação de infraestrutura de telecomunicações, a licitante deverá comprovar, para o profissional indicado, treinamento válido em:

a) NR-35 – Trabalho em Altura, conforme disposições da Norma Regulamentadora vigente, quando houver execução de atividades enquadradas nessa condição.

8.34.2. Devem ser apresentados, obrigatoriamente, os comprovantes dos treinamentos complementares exigidos pelas Normas Regulamentadoras aplicáveis, de acordo com a natureza das atividades a serem executadas, especialmente:

a) NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI);

b) NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, quando houver atividades envolvendo instalações ou proximidade de componentes elétricos;

8.34.3. A comprovação do vínculo do profissional indicado com a licitante deverá ser realizada mediante apresentação de documento legalmente válido, tais como:

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

b) Contrato de trabalho ou contrato de prestação de serviços;

c) Contrato social ou documento equivalente, quando integrante do quadro societário;

d) Outro documento hábil que demonstre vínculo profissional compatível com a execução do objeto.

8.34.4. A exigência de comprovação de capacitação técnica tem por finalidade assegurar que a empresa contratada disponha de profissionais aptos a executar os serviços com segurança, observando as normas regulamentadoras aplicáveis e reduzindo riscos operacionais durante a execução contratual.

Outras comprovações relacionadas a qualificação técnica

8.35. Não serão exigidos documentos ou requisitos adicionais de qualificação técnica além daqueles expressamente previstos neste Termo de Referência e no Edital.

Escritório ou ponto de atendimento local

8.36. Não será exigido.

Comprovação do atendimento de exigências para o exercício da atividade/execução do objeto

8.37. Declaração de que o licitante tem ciência de que deverá apresentar, como condição para a assinatura da Ata de Registro de Preços – quando adotado o Sistema de Registro de Preços – ou do contrato, todas as licenças, documentos técnicos, registros e demais comprovações exigíveis para o regular exercício da atividade e cumprimento do objeto, conforme estabelecido no Termo de Referência, tais como: licença de localização e funcionamento, licença sanitária, licenças ambientais ou emitidas por órgãos de fiscalização da atividade, bem como documentos que comprovem as características mínimas exigidas de veículos ou máquinas a serem utilizados na prestação do serviço, como ano de fabricação, capacidade, potência, entre outros requisitos técnicos definidos no Termo de Referência, cuja comprovação tenha sido expressamente postergada para esta fase de contratação.

8.37.1. Inclui-se, ainda, quando aplicável, a obrigação de comprovação de inscrição e regularidade fiscal perante o Município de Marechal Cândido Rondon, na hipótese de a contratada estar estabelecida em município diverso e desde que se trate de serviço cujo ISSQN seja devido no local da prestação e este ocorra no referido Município, nos termos da jurisprudência consolidada do Tema 1020 do STF.

Vistoria

8.38. A realização de vistoria técnica no(s) local(is) de execução dos serviços é facultativa, ficando a critério da licitante.

8.38.1. A licitante que optar por não realizar a vistoria não poderá alegar, posteriormente, desconhecimento das condições do local para justificar pedidos de aditivos, prorrogações de prazo, reequilíbrio econômico-financeiro ou o descumprimento de obrigações contratuais decorrentes de fatos que poderiam ter sido verificados mediante a vistoria.

8.38.2. A apresentação da proposta implicará a plena ciência e aceitação das condições de execução dos serviços, presumindo-se que a licitante obteve todas as informações necessárias para a elaboração de sua proposta, independentemente da realização de vistoria.

Garantia de proposta (art. 58 da Lei 14.133/21)

8.39. Não será exigida garantia da proposta.

Garantia da execução do contrato (art. 96 e ss. da Lei 14.133/21)

8.40. Não haverá exigência de garantia da execução, pelas razões abaixo justificadas:

A decisão fundamenta-se no fato de que o objeto consiste na prestação de serviços comuns, executados sob demanda, com medições e pagamentos condicionados aos serviços efetivamente realizados e recebidos pela fiscalização, permitindo acompanhamento contínuo da execução contratual. Além disso, os riscos inerentes à contratação podem ser adequadamente mitigados por meio da fiscalização do contrato, da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021, das glosas de pagamentos, das retenções cabíveis e dos demais mecanismos de controle contratual, sem que a ausência de garantia comprometa o interesse público ou a adequada execução do objeto.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 2.045.193,03 (dois milhões, quarenta e cinco mil, cento e noventa e três reais e três centavos), o indicado constante no campo 1 “Definição do Objeto” neste TR, conforme custos unitários apostos na mesma tabela, sendo referido valor indicado como PREÇO MÁXIMO do objeto.

9.2. No valor acima mencionado estão incluídos todos os encargos incidentes sobre o fornecimento do objeto, inclusive transporte, frete, tributos, obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e outras.

9.3. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

9.4. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo preços registrados, conforme disposto no art. 291 e ss. do Dec. Mun. 77/2023.

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município, conforme abaixo:

| Ação – Órgão Gerenciador | FONTE |
| --- | --- |
| 0004.0122.0005.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 000 |
| 0012.0122.0020.2014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 000 |
| 0012.0365.0020.2018 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIS | 104/107 |
| 0027.0451.0025.2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | 000/505 |
| 0004.0122.0030.2027 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA | 000/505 |
| 0004.0122.0035.2035 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 000 |
| 0011.0333.0035.2037 - GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES | 505 |
| 0014.0422.0035.2087 - MANUTENÇÃO DO PROCON | 505 |
| 0023.0691.0035.2036 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL | 505 |
| 0023.0695.0040.2038 - MANUTENÇÃO E FOMENTO AO TURISMO | 000 |
| 0027.0451.0040.2039 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE LAZER E ACOLHIMENTO TURÍSTICO | 000/505 |
| 0004.0121.0005.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 000/505 |
| 0004.0122.0045.2040 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 000 |
| 0010.0122.0055.2047 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 303 |
| 0010.0302.0055.2048 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO HOSPITALAR | 000 |
| 0010.0302.0055.2049 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 000 |
| 0010.0301.0055.2050 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE CUIDADO CONTINUADO | 000 |
| 0010.0303.0055.2051 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS | 303 |
| 0010.0302.0055.2052 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE SANITÁRIO | 303 |
| 0010.0301.0055.2053 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL NO ÂMBITO DO CAPS | 303 |
| 0010.0302.0055.2058 - MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE | 303 |
| 0010.0304.0055.2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 303 |
| 0004.0122.0005.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA | 000 |
| 0004.0122.0060.2061 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 000 |
| 0008.0122.0065.2067 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 000 |
| 0008.0122.0065.2068 - CONSELHO TUTELAR | 000 |
| 0008.0243.0065.2072 - CENTRO DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA - CAF | 000 |
| 0008.0244.0065.2075 - MANUTENÇÃO DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 000 |
| 0008.0244.0065.2076 - MANUTENÇÃO DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 000 |
| 0008.0243.0065.6001 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FAMÍLIA ACOLHEDORA | 000 |
| 0003.0092.0005.2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | 000 |
| 0004.0122.0070.2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE | 000 |
| 0006.0182.0070.2081 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS, PARCERIAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 000 |
| 0026.0782.0070.2084 - MANUTENÇÃO E REMODELAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL GERMANO BOSENBECKER | 000 |
| 0026.0781.0070.2085 - MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL BALDUINO HELMUTH JOPE | 000 |

SUBELEMENTO

3.339.039.160.000.000.000 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.339.030.260.000.000.000 – MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.449.052.420.000.000.000 – MOBILIÁRIO EM GERAL

10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Marechal Cândido Rondon - PR, em 21 de setembro 2026.

| Luan Felipe Pickler Assistente Administrativo Fernando Junior Hartwig Técnico de Informática. |  | Julio Fernando de Abreu Hippler Diretor de TI |
| --- | --- | --- |

ANEXO I

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES DOS MATERIAIS E SERVIÇOS

1.1. SERVIÇOS

A CONTRATADA será responsável pelos materiais consumíveis da execução do serviço. Pode-se referenciar como materiais consumíveis: parafusos, buchas, parabolt, vergalhão, porcas, arruelas, estribos, suportes, cintas plásticas e de velcro, etiquetas para identificação, adaptadores pré-fabricados, luvas, emendas, conectores retos, entre outros necessários e compatíveis com a tecnologia de caminho, encaminhamento e/ou cabeamento solicitada e com as características da edificação, não especificado nos itens MATERIAIS.

A CONTRATADA deverá relatar à equipe técnica do Departamento de TI qualquer inconsistência detectada no projeto de Instalação ou qualquer evento que comprometa a execução da instalação ou conduza ao desatendimento das especificações técnicas ou ainda que leve a alterações na estimativa de custos do projeto. Soluções alternativas deverão ser discutidas e aprovadas com antecedência pelo Departamento de TI.

Todo material necessário para os reparos que não seja fornecido pelo Município ou listado previamente será de responsabilidade integral da empresa contratada.

Eventuais danos causados à infraestrutura existente durante a execução dos serviços deverão ser integralmente reparados pela CONTRATADA, sem ônus ao Município.

Após a conclusão de cada serviço executado, a CONTRATADA deverá realizar a limpeza completa do ambiente de trabalho, sempre que necessário, em razão de atividades que envolvam perfurações, cortes, passagem de cabos, remoção de materiais ou quaisquer outras intervenções na infraestrutura, garantindo a remoção de resíduos, poeira, sobras de materiais e detritos gerados durante a execução.

A limpeza deverá assegurar a recomposição das condições originais de uso do local, preservando a organização, a estética, a segurança e a funcionalidade do ambiente, não sendo admitida a entrega do serviço sem a devida higienização da área afetada.

Poderá ser visitado, com no máximo 01 (um) dia útil de antecedência à abertura da licitação, as instalações do Paço Municipal, assim como quaisquer unidades sob a gestão municipal, que o proponente julgue necessário, mediante agendamento prévio junto ao Departamento de TI através do e-mail (licitacoes.ti@mcr.pr.gov.br).

No caso de entender desnecessária a visita técnica, a proponente declara que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem realizados, não sendo possível alegar desconhecimento deste posteriormente.

ITEM 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA

Instalação de eletrocalha metálica para suporte e organização de cabos de rede, com fornecimento de alguns materiais, atendendo às normas técnicas e de segurança vigentes.

Especificações técnicas:

Deverá ser realizado a instalação conforme NBR 14565;

Instalação com suportes adequados, respeitando um espaçamento máximo de 2 metros entre os pontos.

O sistema de eletrocalhas deve ser devidamente aterrado conforme a norma ABNT NBR 5410, para evitar problemas de interferência eletromagnética e garantir a segurança elétrica.

A eletrocalha deverá ser marcada/etiquetada como USO EXCLUSIVO PARA DADOS, conforme orientações do Departamento de TI;

Todos os materiais e serviços devem estar em conformidade com as normas TIA/EIA-568-C (cabeamento estruturado), TIA/EIA-569-B (espaços e caminhos de telecomunicações) e TIA-606-C (identificação de infraestrutura de telecomunicações).

Todos os acessórios, não previstos em materiais, como buchas, parafusos, chumbador, arruela, porca, e outros necessários para a devida instalação, devem ser fornecidos e instalados pela CONTRATADA, sem custos adicionais a CONTRATANTE, para garantir a proteção dos cabos e a facilidade de manutenção.

Trajeto e condições de instalação:

As eletrocalhas serão instaladas em locais indicados pelo Departamento de TI, conforme projeto realizado, que poderão incluir:

Forros; Lajes; Pavilhões de pré moldados, como por exemplo, estruturas do Centro de Eventos; Postes; entre outros locais que envolvam alturas.

Conforme for necessário, haverá a necessidade de perfuração das estruturas já citadas.

A instalação da eletrocalha em áreas de difícil acesso será realizada com o auxílio de ferramentas adequadas, respeitando as condições locais e garantindo a integridade da instalação.

A contratada deverá prever o uso de andaimes, escadas ou outros equipamentos adequados para acesso seguro às áreas de difícil acesso, e seguir todas as normas de segurança do trabalho, incluindo NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) e NR-35 (Trabalho em Altura).

Não será permitido a alteração das estruturas originais das eletrocalhas, envolvendo "dobras" ou algo do gênero.

Para as deflexões e conexões deverão ser utilizadas peças adequadas, tais como: Te, Emenda, Desvio ou Cruzeta, confeccionados com o mesmo tipo de chapa da eletrocalha.

A contratada será responsável pelo fornecimento de todo o material necessário não previsto em materiais

O serviço somente será considerado concluído e passível de medição após validação do Departamento de TI, mediante inspeção visual, testes funcionais e entrega da documentação técnica exigida.

ITEM 2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LANÇAMENTO DE CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL Serviço de lançamento de cabos de telecomunicações em geral, incluindo cabos de dados metálicos (par trançado) de quaisquer categorías (Cat5e, Cat6, Cat6A, Cat7 ou superiores), cabos de fibra óptica (monomodo e/ou multimodo), entre outros cabos compatíveis com aplicações de redes de dados, voz e telecomunicações, seguindo as orientações e trajetos indicados pelo Departamento de TI. A instalação deve ser realizada em conformidade com as normas de cabeamento estruturado, considerando locais de difícil acesso para passagem dos cabos.

Especificações técnicas:

O lançamento dos cabos deve seguir as diretrizes das normas TIA/EIA-568 (para cabeamento estruturado), TIA/EIA-569 (para espaços e caminhos de telecomunicações), garantindo a integridade e desempenho do sistema.

Deverá ser realizada a instalação conforme NBR 14565;

Trajeto e condições de instalação:

Os cabos serão lançados nos locais indicados pelo Departamento de TI, que poderão incluir:

Forros;

Lajes;

Pavilhões de pré-moldados, como por exemplo, estruturas do Centro de Eventos;

Postes;

Entre outros locais que envolvam alturas.

Conforme for necessário, haverá a necessidade de perfuração das estruturas já citadas.

A passagem dos cabos em áreas de difícil acesso será realizada com o auxílio de ferramentas adequadas, respeitando as condições locais e garantindo a integridade dos cabos durante a instalação.

Organização e fixação:

Durante o lançamento, os cabos devem ser devidamente organizados e agrupados, evitando torções, nós ou dobras acentuadas, mantendo o raio mínimo de curvatura conforme as especificações da norma TIA/EIA-568, para garantir a integridade do sinal e a durabilidade do cabo.

Os cabos devem ser fixados adequadamente com abraçadeiras (sem compressão excessiva), de forma organizada e sem tensionamento excessivo, garantindo que não haja estresse mecânico nos condutores.

Cada cabo lançado deve ser identificado com etiquetas claras e duráveis em ambos os extremos, seguindo o padrão de identificação da norma TIA-606, facilitando a manutenção e gestão futura da rede.

Não poderão ser feitas emendas ao longo do lance, com risco de oxidação e com isto provocar falhas na comunicação;

Nos casos de passagem por áreas metálicas, a CONTRATADA deve garantir que os cabos estejam devidamente protegidos contra interferências eletromagnéticas, e que quaisquer eletrodutos metálicos ou infraestruturas relacionadas estejam aterrados conforme ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão).

A CONTRATADA deverá prever o uso de andaimes, escadas ou outros equipamentos adequados para acesso seguro às áreas de difícil acesso, e seguir todas as normas de segurança do trabalho, incluindo NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) e NR-35 (Trabalho em Altura).

Os cabos deverão ser crimpados, conectorizados ou fusionados pela CONTRATADA conforme orientações do Departamento de TI, podendo ser em patch panels, keystone, conectores modulares, conectores ópticos, tomadas de sobrepor e/ou outros.

Após a conclusão do lançamento dos cabos, todos os pontos devem ser testados com equipamento adequado, conforme o tipo de cabeamento instalado, para garantir o desempenho dos pontos instalados.

A unidade de medição do serviço de lançamento será por metro linear de cabo efetivamente lançado e validado. O comprimento máximo por lance, sem emendas, deverá respeitar os limites estabelecidos pelas normas TIA/EIA-568 para cada tipo de cabeamento (90 metros para canal horizontal de par trançado metálico).

O serviço somente será considerado concluído e passível de medição após validação do Departamento de TI, mediante inspeção visual, testes funcionais e entrega da documentação técnica exigida.

ITEM 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FUSÃO E CONECTORIZAÇÃO

A CONTRATADA deverá realizar o teste com OTDR nas bobinas dos cabos ópticos antes do lançamento ou da entrega para a equipe técnica do Município.

Os testes com OTDR são exigidos para garantir a integridade da fibra óptica fornecida e para estabelecer o padrão de atenuação, para verificação da manutenção das características do cabo após o lançamento.

No lançamento dos cabos ópticos a CONTRATADA deverá observar as recomendações do fabricante para que o link atenda às necessidades do Município e especificadas neste termo de referência.

Onde indicado pela equipe técnica do Município, a CONTRATADA poderá ser requisitada a instalar placas de identificação nos cabos por meio de abraçadeiras ou fixação adequada em via aérea ou em caixas de passagem.

Para a entrega dos links ópticos a CONTRATADA deverá elaborar um relatório de certificação contendo, pelo menos:

Medida de atenuação total do link;

Teste de verificação visual nos conectores ópticos, com imagem dos conectores antes e depois da limpeza;

Teste do link com LSPM e OTDR, conforme ABNT NBR 16869-2, contendo:

Detalhes dos parâmetros medidos;

Configuração de ensaio;

Informações do equipamento de ensaio: fabricante e tipo, número de série e certificado de calibração válido e comprimento de onda;

Características do cabeamento óptico: categoria de desempenho e tipo de fibra;

características dos conectores e acopladores;

detalhes de obtenção da referência para ensaio;

operador do ensaio;

resultado da medição.

Relatório fotográfico de todos os trechos representativos do link óptico incluindo, pelo menos, todas as caixas de passagem, interior dos DIO’s, montagem nos racks, subidas e descidas dos cabos e mudanças de encaminhamento.

Os resultados dos testes com OTDR e LSPM deverão ser apresentados exatamente como gerados pelo instrumento ou software do fabricante do instrumento. Não serão aceitos relatórios de testes elaborados em softwares de edição de textos, imagens ou semelhantes.

Todos os arquivos dos relatórios deverão ser anexados no relatório final, em formato PDF, sem proteção.

Se for necessária licença específica para a geração dos relatórios de testes com OTDR e LSPM, esta é de responsabilidade da CONTRATADA.

As fibras neste item, poderão ser passadas em, forros, lages, ou locais de difícil acesso, sendo esta para utilização “interna” entre equipamentos do Município.

O lançamento de fibra óptica aérea deverá observar, além das normas técnicas vigentes, as recomendações do fabricante do cabo e, quando aplicável, as normas da concessionária local de energia ou telecomunicações.

A unidade de medição será por fusão individual (por fibra) efetivamente executada e certificada.

Cada emenda por fusão deverá apresentar atenuação máxima de 0,1 dB (zero vírgula um decibél). Emendas que superem este limite deverão ser refeitas pela CONTRATADA, sem ônus adicional.

A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todo o material necessário não previsto em materiais

O serviço somente será considerado concluído e passível de medição após validação do Departamento de TI, mediante inspeção visual, testes funcionais e entrega da documentação técnica exigida.

ITEM 4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE RACK E MONTAGEM

Serviço especializado de instalação, montagem e organização de rack de telecomunicações, incluindo o posicionamento e conexão de cabos de rede e energia, dispositivos ativos (switches, roteadores, etc.) e acessórios, garantindo eficiência e segurança, conforme normas técnicas vigentes.

Especificações técnicas:

A execução do serviço deve seguir as normas TIA/EIA-568-C (padrões de cabeamento estruturado), TIA/EIA-569-B (espaços e caminhos de telecomunicações) e TIA-606-C (sistema de identificação de infraestrutura de telecomunicações).

Deverá ser realizado a instalação conforme NBR 14565;

Montagem do rack:

O rack deve ser instalado e nivelado no local designado, utilizando parafusos e buchas adequados fornecidos pela CONTRATADA, para garantir estabilidade e segurança dos equipamentos.

Deve ser seguido o padrão ABNT NBR 5280 para racks de telecomunicações quanto à montagem e segurança do rack.

Guias e organizadores de cabos devem ser instalados e utilizados para permitir a organização eficiente dos cabos de rede e energia.

A organização e disposição dos equipamentos devem assegurar acessibilidade e facilidade de manutenção, com disposição adequada dos componentes ativos e passivos.

Instalação e organização de dispositivos:

Patch Panels: Instalação e organização de patch panels conforme a necessidade, com capacidade compatível ao número de pontos de rede previstos, atendendo aos padrões TIA/EIA-568-C para cabeamento de categoria Cat6 ou superior.

Equipamentos ativos: Montagem e disposição de switches, roteadores e outros dispositivos ativos de rede, utilizando os organizadores de cabos para evitar obstruções ao fluxo de ar e garantir fácil acesso aos equipamentos.

Organização de cabos: Cabos de rede e energia devem ser dispostos separadamente para evitar interferência eletromagnética (EMI), mantendo uma organização visual clara, conforme a norma TIA/EIA-569-B.

Os cabos quando terminados no rack devem ser amarrados com velcro (disponibilizado pela CONTRATADA), e deve seguir a orientação do patch panel, evitando grandes formações de cabos de um único lado.

O rack e todos os equipamentos conectados devem ser aterrados conforme a norma ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão), garantindo a proteção de usuários e dispositivos.

Todos os cabos de rede, energia e conexões devem ser identificados de maneira clara e durável, conforme a norma TIA-606-C, facilitando manutenções e futuras expansões.

A CONTRATADA deverá prever o uso de andaimes, escadas ou outros equipamentos adequados para acesso seguro às áreas de difícil acesso, e seguir todas as normas de segurança do trabalho, incluindo NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) e NR-35 (Trabalho em Altura).

A disposição dos equipamentos deve garantir o fluxo de ar adequado, prevenindo superaquecimento e aumentando a vida útil dos dispositivos, respeitando os espaços entre os componentes conforme as melhores práticas de gerenciamento térmico.

Após a instalação e organização dos cabos e dispositivos, todos os pontos de rede devem ser testados conforme a norma TIA/EIA-568-C.2..

A CONTRATADA deverá documentar todo o RACK e enviar para o Departamento de TI do Município. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todo o material necessário não previsto em materiais

O serviço somente será considerado concluído e passível de medição após validação do Departamento de TI, mediante inspeção visual, testes funcionais e entrega da documentação técnica exigida.

ITEM 5 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DE RACK

Serviço especializado de organização e readequação de rack de telecomunicações já instalado, com rearranjo dos cabos de rede, energia e demais dispositivos, visando otimizar o fluxo de ar, reduzir interferências e melhorar a acessibilidade.

Especificações técnicas: A organização deve atender às diretrizes das normas TIA/EIA-568-C (para cabeamento estruturado) e TIA/EIA-569-B (relativas a espaços e caminhos de telecomunicações).

Todos os cabos de rede, energia e periféricos devem ser devidamente etiquetados conforme a norma TIA-606-C, para facilitar a identificação e futuras manutenções.

Utilização de organizadores de cabos verticais e horizontais com capacidade compatível, para uma disposição adequada dos cabos, evitando cruzamentos e nós que possam comprometer o desempenho.

Deverá ser realizado a instalação conforme NBR 14565;

Os cabos quando terminados no rack devem ser amarrados com velcro, e deve seguir a orientação do patch panel, evitando grandes formações de cabos de um único lado.

A reorganização deve permitir o fluxo de ar adequado dentro do rack, de acordo com as melhores práticas de gerenciamento térmico, minimizando a chance de sobreaquecimento dos equipamentos.

A CONTRATADA deverá prever o uso de andaimes, escadas ou outros equipamentos adequados para acesso seguro às áreas de difícil acesso, e seguir todas as normas de segurança do trabalho, incluindo NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) e NR-35 (Trabalho em Altura).

Após a organização, deve ser realizado o teste dos cabos utilizando equipamento adequado, conforme a norma TIA-568-C.2, para garantir o desempenho correto de todos os pontos reorganizados.

Caso sejam identificados cabos danificados ou fora do padrão, devem ser substituídos por cabos fornecidos pelo MUNICÍPIO ou pela CONTRATADA, conforme cada situação.

O rack deve ser devidamente limpo, com aspirador ou outros materiais necessários para a limpeza;

A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todo o material necessário não previsto em materiais

O serviço somente será considerado concluído e passível de medição após validação do Departamento de TI, mediante inspeção visual, testes funcionais e entrega da documentação técnica exigida.

ITEM 6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO, CAIXA DE PASSAGEM, CONDULETE

Instalação de eletroduto rígido para passagem e proteção de cabos, de acordo com as normas aplicáveis de segurança e telecomunicações.

Especificações técnicas:

A instalação deve seguir as diretrizes da TIA/EIA-569-B, garantindo que os eletrodutos sejam dimensionados adequadamente para o volume de cabos a ser passado, preservando a integridade dos condutores e respeitando os raios mínimos de curvatura.

Deverá ser realizado a instalação conforme NBR 14565;

Os eletrodutos podem ser instalados em paredes de concreto, em divisórias, forros, teto, conforme orientação do Departamento de TI.

Acompanhando cada condulete (caixa de passagem), deverá ser fornecida uma tampa cega, para o espaço não utilizado.

No caso dos conduletes para DADOS, o mesmo deverá estar sem tampa, visto a previsão da tampa para 2x rj45 em materiais, conforme projeto especificado pelo TI.

Os eletrodutos e conduletes utilizados em instalações expostas a intempéries deverão ser instalados de modo a garantir a perfeita vedação da instalação.

As conexões e junções do eletroduto devem ser realizadas com conectores e acopladores adequados, que garantam a integridade da instalação e a segurança elétrica fornecidos pela CONTRATADA.

A instalação dos eletrodutos inclui montagem e fixação dos conduletes, assim como as tampas.

As fixações em parede, teto ou outra parte da construção deverão ficar a uma distância máxima de 1 metro entre si. Quando acessórios como curvas, deflexões, trocas de nível, desvios horizontais, emendas ou assemelhados forem utilizados, estes deverão ser fixados independente da distância máxima entre as fixações especificadas.

Não será admitida a execução de dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas adequadas pré-fabricadas ou conduletes que atendam às normas quanto ao raio de curvatura admitido para o tipo de cabo a ser instalado;

O acoplamento entre eletrodutos e perfilados/eletrocalhas ou canaletas deverá ser feito através de derivação pré-fabricada adequada para a perfeita fixação dos mesmos. O acabamento dos eletrodutos nas derivações deverá ser realizado com anel rosqueado, livre de rebarbas que possam danificar o revestimento dos cabos na sua instalação.

Todos os custos com furação, andaimes, ou qualquer outro material necessário, é de responsabilidade da CONTRATADA.

Em alguns casos, haverá necessidade de furação em lage, forros, parede, para a passagem correta.

Todas as interligações necessárias do eletroduto, com eletrocalhas, rack, e outros, deverão ser realizadas pela CONTRATADA, conforme orientações do Departamento de TI.

A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todo o material necessário não especificado em materiais

O serviço somente será considerado concluído e passível de medição após validação do Departamento de TI, mediante inspeção visual, testes funcionais e entrega da documentação técnica exigida.

ITEM 7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO DE DADOS

Serviço de certificação dos pontos de rede lógica com cabos UTP Cat 6, conforme normas internacionais, para garantir o desempenho e a conformidade da infraestrutura de rede. A certificação verifica a integridade dos cabos, a qualidade da transmissão de dados e assegura que os pontos de rede estão operando dentro dos parâmetros exigidos para redes de alta velocidade.

Especificações técnicas:

Normas aplicáveis:

A certificação deverá ser realizada de acordo com as normas TIA/EIA-568-C e ISO/IEC 11801, que estabelecem os requisitos de desempenho para cabeamento de par trançado e suas aplicações em redes locais (LAN). Além disso, deverá atender às exigências da ABNT NBR 14565 para sistemas de cabeamento estruturado.

Equipamentos de certificação:

O serviço deverá ser executado utilizando certificadores de cabos homologados e calibrados, que atendam às normas vigentes, como equipamentos das séries Fluke Networks DSX-5000 ou equivalentes.

O certificador deve realizar testes completos de desempenho em frequências até 250 MHz, conforme especificações do cabo UTP Cat 6, garantindo a capacidade de suportar redes Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps).

Testes incluídos na certificação:

Continuidade: Verificação da continuidade do cabeamento, certificando que todos os pares estão conectados corretamente e sem interrupções.

Perda de inserção (Attenuation): Mede a perda de sinal ao longo do cabo, garantindo que o sinal transmitido mantenha a integridade ao passar por toda a extensão do cabo.

Next (Near-End Crosstalk): Verifica a interferência entre os pares de cabos na extremidade próxima, garantindo que o cabeamento pode suportar a taxa de transmissão de dados.

Return Loss: Mede a quantidade de sinal que é refletido de volta para a origem, assegurando que o cabo está devidamente terminado.

Delay Skew: Mede a diferença de tempo na propagação entre os pares de cabos, assegurando que os dados trafeguem de maneira sincronizada.

Wiremap: Verifica a integridade da pinagem (mapeamento dos fios) de acordo com a norma T568A ou T568B, identificando possíveis inversões ou curto-circuitos.

Documentação dos resultados:

Após a execução dos testes, será emitido um relatório completo de certificação, contendo os resultados de cada ponto testado, e se estão em conformidade com as especificações exigidas para cabos UTP Cat 6.

Os relatórios deverão ser entregues em formato digital (PDF) ao contratante, contendo informações detalhadas de cada ponto de rede testado, com a aprovação ou reprovação de cada ponto, bem como o diagnóstico detalhado em caso de falhas.

Em caso de pontos reprovados, a CONTRATADA deverá, mediante acordo prévio, apresentar um plano de ação para correção das falhas, sendo detalhado e orçado à parte se solicitado, e após a correção, realizar a re-certificação dos pontos já corrigidos, sem novos custos.

No caso de certificação de cabos fornecidos pelo município, ou que não tenham sido fornecidos pela CONTRATADA, a mesma não será responsabilizada por reprovação na certificação, apenas sendo obrigados a disponibilizar o relatório.

A certificadora utilizada pela CONTRATADA deverá possuir certificado de calibração válido, emitido pelo fabricante ou laboratório acreditado, com data de calibração não superior a 36 (trinta e seis) meses na data da assinatura do contrato.

A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todo o material necessário não especificado em materiais

O serviço somente será considerado concluído e passível de medição após validação do Departamento de TI, mediante inspeção visual, testes funcionais e entrega da documentação técnica exigida.

ITEM 8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REMOÇÃO DE CABEAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES SEM USO (DADOS, TELEFONIA, ÁUDIO, VÍDEO E SINAL)

A prestação de serviço consiste na remoção técnica, organizada e segura de cabeamento de Tecnologia da Informação (TI) e telecomunicações sem uso, abrangendo quaisquer tipos de cabos não elétricos, tais como cabos de dados (CAT5e, CAT6, CAT6A ou superiores), cabeamento de telefonia, cabos de áudio, vídeo, sinal, controle e multimídia, incluindo, mas não se limitando a HDMI, VGA, DisplayPort, USB, serial, coaxial, fibra óptica, cabos de microfone, som ambiente, CFTV, interfonia, automação, controle de acesso, alarmes e sistemas correlatos, garantindo a preservação integral da infraestrutura física existente e o descarte ambientalmente adequado do material removido.

Cabeamento de rede de dados:

Remoção de cabos de rede antigos ou obsoletos, tais como CAT5e, CAT6, CAT6A ou similares, que não estejam mais em uso, respeitando a integridade dos eletrodutos, canaletas, racks, forros, shafts, calhas e demais elementos da infraestrutura física.

Cabeamento de telefonia:

Remoção de fios, cabos e pares telefônicos obsoletos, desconectados ou inutilizados, preservando a infraestrutura disponível para futuras reinstalações.

Outros cabeamentos de TI e telecomunicações:

Remoção de cabos de áudio, vídeo, multimídia, controle, sinal e comunicação, incluindo HDMI, VGA, DisplayPort, USB, coaxiais, fibra óptica, cabos de som, microfone, CFTV, automação, controle de acesso e sistemas afins, que estejam danificados, inutilizados ou fora de operação, mantendo a organização, segurança e integridade do ambiente.

A execução dos serviços deverá observar critérios técnicos rigorosos, de forma a não danificar o cabeamento ativo, os sistemas em operação, os eletrodutos, canaletas, forros, lajes, racks, calhas, shafts ou quaisquer outros componentes da infraestrutura predial e lógica existente.

Os cabos removidos deverão ser cuidadosamente identificados, desenrolados, desacoplados e retirados, evitando cortes, tracionamentos excessivos ou rompimentos que possam causar interferência, danos físicos ou interrupções nos sistemas adjacentes em funcionamento.

Sempre que necessário, a CONTRATADA deverá realizar acesso a forros, lajes técnicas, shafts, eletrocalhas, dutos subterrâneos ou demais espaços confinados, utilizando equipamentos adequados e observando integralmente as normas de segurança do trabalho vigentes.

Quando houver necessidade de remoção seletiva, a CONTRATADA deverá seguir rigorosamente as orientações do Departamento de TI, identificando de forma precisa quais cabos deverão ser removidos e quais deverão permanecer em operação, garantindo a continuidade dos serviços essenciais e a integridade dos sistemas ativos.

Ao final dos serviços, deverá ser apresentado relatório técnico, contendo, no mínimo, descrição das atividades executadas, tipos de cabeamento removidos, locais atendidos, registros fotográficos e eventuais observações técnicas relevantes.

Após a remoção, os cabos deverão ser organizados, separados e destinados conforme orientação do Departamento de TI, podendo ser entregues ao Município ou descartados de forma ambientalmente adequada, atendendo integralmente às normas ambientais e legislações vigentes relativas ao descarte de resíduos eletrônicos e de telecomunicações.

Concluídos os serviços, o ambiente deverá ser integralmente limpo, organizado e desobstruído, sem resíduos de cabos, presilhas, canaletas, suportes ou materiais removidos, garantindo a plena funcionalidade do espaço para futuras instalações, manutenções ou reorganizações.

A unidade de medição será por ponto de origem/destino removido, independentemente da metragem do cabo. Todo material removido deverá ser entregue ao Departamento de TI, devidamente separado por tipo, salvo orientação em contrário. É vedado à CONTRATADA apropriar-se de qualquer material removido sem autorização formal.

O serviço somente será considerado concluído e passível de medição e faturamento após validação formal do Departamento de TI, mediante inspeção visual, verificação técnica e análise da documentação apresentada.

ITEM 9 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE VÍDEO, PODENDO SER HDMI, VGA, DVI

Serviço de passagem de cabo HDMI ou cabo de tecnologia similar (DisplayPort, DVI, etc.). A CONTRATADA deverá garantir a remoção, se necessário, do cabo antigo, além de uma instalação eficiente e organizada, adequada para a transmissão de sinal audiovisual de alta qualidade.

Especificações técnicas:

Normas aplicáveis: O serviço de instalação deverá seguir as melhores práticas estabelecidas pela HDMI Licensing, LLC, e as normas de cabeamento estruturado TIA/EIA-568-C, no que se refere à organização e roteamento de cabos, garantindo uma infraestrutura organizada e funcional.

Materiais:

Cabo HDMI ou similar (DisplayPort, DVI): O material será fornecido pelo contratante, não havendo necessidade de fornecimento pela CONTRATADA.

Trajeto e condições de instalação: O cabo HDMI ou similar será passado nos locais indicados pelo Departamento de TI, podendo incluir trajetos por forros, lajes, eletrodutos ou canaletas existentes.

A CONTRATADA deverá realizar o serviço de passagem de cabos nos trajetos definidos, assegurando que o cabo esteja devidamente acomodado e não cause interferências ou danos estruturais.

Remoção do cabo antigo: Caso necessário, a CONTRATADA deverá realizar a remoção completa dos cabos antigos, garantindo que a infraestrutura não seja danificada durante o processo.

Os cabos removidos deverão ser entregues ao contratante ou descartados conforme normas de descarte de eletrônicos, caso assim for instruído.

Organização e fixação: A organização e fixação dos cabos devem ser realizadas de forma cuidadosa, garantindo que o cabo não fique tensionado ou torcido. Caso seja necessária a utilização de fixadores, estes serão fornecidos pelo contratante.

A instalação deve respeitar o raio mínimo de curvatura recomendado para o tipo de cabo, para evitar perda de qualidade do sinal.

Conectividade e testes: Após a instalação, será realizado um teste de conectividade para verificar a integridade do sinal de áudio e vídeo, assegurando que o cabo HDMI ou similar está funcionando corretamente e sem falhas. Esse teste deverá ser realizado pela CONTRATADA.

O serviço somente será considerado concluído e passível de medição após validação do Departamento de TI, mediante inspeção visual, testes funcionais e entrega da documentação técnica exigida.

ITEM 10 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – VERIFICAÇÃO E REPARO DE DEFEITOS EM CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, VOZ E TELEFONIA (CAT5, CAT6 E CABEAMENTO TELEFÔNICO)

A prestação de serviço consiste na verificação, diagnóstico e reparo de defeitos em cabeamento estruturado de rede lógica, voz e telefonia, abrangendo toda a infraestrutura existente, incluindo cabos do tipo CAT5, CAT6 e cabeamento telefônico, conexões, blocos de terminação, painéis, racks, pontos terminais e demais componentes da rede, conforme especificações deste Termo de Referência e orientações do Departamento de Tecnologia da Informação do Município.

Os serviços compreendem a análise técnica detalhada da infraestrutura, visando identificar e corrigir falhas tais como: rompimento de cabos, mau contato, oxidação, conexões defeituosas, inversão de polaridade, curto-circuitos, interferência eletromagnética, ruídos, atenuação excessiva de sinal, falhas de continuidade, interferências externas e inadequações na instalação, bem como quaisquer outras não conformidades que comprometam o desempenho, estabilidade e disponibilidade dos serviços de dados e telefonia.

As correções deverão ser executadas mediante ferramentas apropriadas e procedimentos técnicos adequados, assegurando a restauração integral da funcionalidade da rede, incluindo, quando necessário, a execução de novas conexões em blocos Bargoa, blocos Krone, painéis ATA, patch panels, tomadas RJ-45 e RJ-11, ou outros sistemas de conexão utilizados pelo Município, sempre observando os padrões técnicos definidos pelo Departamento de TI.

Os serviços deverão contemplar a realização de testes de continuidade, desempenho, certificação, polaridade e qualidade do sinal, utilizando instrumentos calibrados, tais como testadores de rede, certificadores de cabeamento, toners, testadores de linha e demais equipamentos necessários, garantindo que todos os pontos atendam aos padrões vigentes de cabeamento estruturado e telefonia, assegurando integridade, estabilidade, baixa perda de sinal e ausência de ruídos ou interferências.

A CONTRATADA deverá empregar equipe técnica qualificada, com experiência comprovada em cabeamento estruturado e telefonia, responsabilizando-se integralmente pela qualidade técnica, segurança e conformidade normativa dos serviços executados.

Todo material necessário à execução dos serviços, não fornecido pelo Município ou não previsto na lista de materiais, será de responsabilidade integral da CONTRATADA, não sendo devido qualquer custo adicional à CONTRATANTE. Os serviços deverão ser executados com a menor intervenção possível na infraestrutura existente, preservando a estética, organização, integridade física do ambiente e funcionalidade operacional, atendendo rigorosamente às normas técnicas aplicáveis e às normas de segurança do trabalho vigentes.

Ao final de cada intervenção, deverá ser emitido relatório técnico detalhado, contendo, no mínimo, descrição dos serviços executados, medições realizadas, equipamentos utilizados e registro fotográfico dos pontos reparados, o qual deverá ser apresentado à fiscalização técnica do Município para validação e aceitação, garantindo transparência, rastreabilidade e controle das atividades realizadas.

O serviço compreende o diagnóstico e o reparo como atividade única e indissociável. Não será admitida cobrança separada para diagnóstico e para execução do reparo. Caso o reparo demande substituição de materiais não fornecidos pelo Município, a CONTRATADA deverá informar previamente ao Departamento de TI para aprovação.

O serviço somente será considerado concluído e passível de medição e faturamento após validação formal do Departamento de TI, mediante inspeção visual, testes funcionais e análise da documentação técnica apresentada.

ITEM 11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO DIO 1U OU MINI DIO

A prestação de serviço consiste na instalação de Distribuidores Internos Ópticos (DIO) no formato 1U ou Mini DIO, conforme especificações do edital e orientações do Departamento de Tecnologia da Informação. O serviço inclui a fixação física do DIO em racks, painéis ou suportes adequados, garantindo alinhamento, estabilidade mecânica e fácil acesso para manutenção futura, observando as boas práticas de organização de cabeamento óptico.

Durante a instalação, a CONTRATADA deverá realizar a acomodação correta dos cabos ópticos no interior do DIO, respeitando o raio mínimo de curvatura dos cabos, utilizando bandejas organizadoras, protetores de emenda e guias internos, evitando dobras acentuadas ou esforços que possam comprometer a integridade da fibra óptica.

As conexões ópticas deverão ser devidamente identificadas e fixadas nos adaptadores previstos, garantindo baixa perda de sinal, seguindo as recomendações das normas técnicas TIA/EIA-568-C, TIA/EIA-569-B e ABNT NBR 14565. Caso seja necessário, deverão ser realizadas fusões com precisão utilizando máquinas de fusão apropriadas e certificadas, de modo a assegurar desempenho máximo e confiabilidade do enlace óptico.

Todos os materiais auxiliares necessários para a instalação, incluindo parafusos, suportes, protetores, identificadores e organizadores internos, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, garantindo padrão de acabamento técnico adequado e segurança na instalação.

O serviço somente será considerado concluído e passível de medição após validação do Departamento de TI, mediante inspeção visual, testes funcionais e entrega da documentação técnica exigida.

ITEM 12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE CÂMERAS

A prestação de serviço consiste na instalação e fixação de câmeras de videomonitoramento, abrangendo todas as etapas necessárias para garantir o correto posicionamento, fixação e funcionamento dos equipamentos, de acordo com as especificações do memorial descritivo e orientações do Departamento de Tecnologia da Informação. O serviço inclui a definição do ponto ideal de instalação, considerando ângulo de cobertura, iluminação, proteção contra intempéries e acessibilidade para manutenção futura.

A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento e utilização de suportes, abraçadeiras, parafusos e demais acessórios necessários para a fixação segura das câmeras em paredes, pilares, estruturas metálicas ou quaisquer outros locais indicados, respeitando normas técnicas e garantindo a estabilidade mecânica dos equipamentos. Em alguns casos, as câmeras poderão ser instaladas em altura ou em locais de difícil acesso, sendo necessário o uso de equipamentos adequados, como escadas, andaimes ou plataformas elevatórias, respeitando todas as normas de segurança do trabalho, incluindo NR-10 e NR-35.

O serviço deverá contemplar a passagem de cabos de alimentação e de dados (rede ou fibra, conforme o modelo da câmera) em eletrocalhas, conduítes, forros ou outras infraestruturas disponíveis, assegurando organização, proteção e integridade do cabeamento, evitando dobras acentuadas, tensão excessiva ou danos aos cabos.

Após a instalação física, a CONTRATADA deverá realizar os ajustes necessários de foco, alinhamento do campo de visão, teste de funcionamento e posicionamento adequado das câmeras, garantindo que todos os equipamentos instalados operem corretamente e atendam aos padrões de qualidade e segurança exigidos.

Este item abrange exclusivamente a instalação física, fixação mecânica e passagem de cabeamento para câmeras. A configuração lógica dos equipamentos (NVR, software de monitoramento, endereçamento IP) será realizada pela equipe do Departamento de TI, salvo orientação expressa em contrário na Ordem de Serviço.

O serviço somente será considerado concluído e passível de medição após validação do Departamento de TI, mediante inspeção visual, testes funcionais e entrega da documentação técnica exigida.

ITEM 13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REMANEJAMENTO DE PONTO DE REDE LÓGICA OU TELEFÔNICO

A prestação de serviço consiste no remanejamento de pontos de rede lógica, abrangendo a realocação de tomadas de dados, cabos de rede e, se necessário, eletrodutos, conforme orientação e direcionamento do Departamento de Tecnologia da Informação. O serviço inclui a avaliação da infraestrutura existente para definir a melhor rota de passagem dos cabos, garantindo o mínimo de interferência em outros sistemas, preservando a estética e a organização do ambiente.Durante o remanejamento, a CONTRATADA deverá assegurar que todos os cabos sejam corretamente acomodados, evitando dobras acentuadas, torções, tensão excessiva ou danos aos condutores.

As tomadas e conexões deverão ser reinstaladas ou realocadas de forma segura e funcional, garantindo continuidade e desempenho adequado da rede.

Os serviços poderão ser executados em locais de difícil acesso, como forros, lajes, conduítes ou calhas, sendo necessário o uso de equipamentos apropriados, como escadas, andaimes ou plataformas elevatórias, e observando todas as normas de segurança do trabalho, incluindo NR-10 e NR-35.

A passagem dos cabos nesses ambientes deverá ser realizada de forma organizada, garantindo proteção, integridade e facilidade de manutenção futura, em conformidade com as normas técnicas de cabeamento estruturado.

Após a conclusão do remanejamento, a CONTRATADA deverá assegurar que o ponto de rede realocado esteja em pleno funcionamento, realizando todos os testes necessários para garantir a continuidade, desempenho e confiabilidade da conexão.

A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todo o material necessário não previsto em materiais

O serviço somente será considerado concluído e passível de medição após validação do Departamento de TI, mediante inspeção visual, testes funcionais e entrega da documentação técnica exigida.

ITEM 14 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CRIMPAGEM, CONECTORIZAÇÃO E TERMINAÇÃO DE CABEAMENTO DE DADOS E VOZ

A prestação de serviço consiste na execução de crimpagem, conectorização, terminação, reorganização e adequação de cabeamento estruturado de dados e voz, abrangendo cabos de rede (CAT5e, CAT6, CAT6A ou superiores) e cabeamento telefônico, conforme demanda do Município, observando rigorosamente os padrões técnicos de cabeamento estruturado, as normas vigentes e as orientações do Departamento de Tecnologia da Informação.

Os serviços compreendem, entre outros:

Crimpagem e conectorização de cabos de dados, utilizando conectores RJ-45, conforme os padrões TIA/EIA-568 (A ou B), ISO/IEC 11801 e ABNT NBR 14565, incluindo confecção de patch cords, terminação em tomadas, keystones, patch panels e racks;

Crimpagem e conectorização de cabeamento telefônico, utilizando conectores RJ-11, RJ-12 ou outros padrões compatíveis, bem como terminação em blocos Bargoa, blocos Krone, painéis ATA, quadros de distribuição e demais sistemas utilizados pelo Município;

Reorganização, reaperto, reterminação e substituição de conectores, quando constatadas falhas de contato, oxidação, mau encaixe, inversão de pares, rompimentos ou qualquer outra não conformidade que comprometa o desempenho da rede;

Identificação, etiquetagem e organização dos cabos, conforme padrão definido pelo Departamento de TI, visando padronização, rastreabilidade e facilidade de manutenção futura.

Todos os serviços deverão ser executados mediante ferramentas apropriadas e instrumentos calibrados, tais como alicates de crimpagem, punch-down tools, testadores de rede, certificadores de cabeamento, toners e equipamentos equivalentes, assegurando precisão técnica, qualidade de conexão e conformidade com os padrões normativos aplicáveis.

As crimpagens e terminações deverão garantir continuidade elétrica, integridade do sinal, baixa perda, mínima interferência e plena estabilidade operacional, sendo obrigatória a realização de testes de continuidade, mapeamento de pares, polaridade e desempenho em todos os pontos atendidos.

A CONTRATADA deverá empregar equipe técnica qualificada, com experiência comprovada em cabeamento estruturado e telefonia, responsabilizando-se integralmente pela qualidade, segurança, desempenho e conformidade normativa dos serviços executados.

Todo material necessário à execução dos serviços, quando não fornecido pelo Município ou não previsto na lista de materiais, será de responsabilidade integral da CONTRATADA, não cabendo qualquer ônus adicional à CONTRATANTE.

Ao final de cada intervenção, deverá ser emitido relatório técnico, contendo, no mínimo, descrição dos serviços executados, quantidade de pontos atendidos, tipos de conectores utilizados, resultados dos testes realizados e eventuais observações técnicas relevantes, o qual deverá ser apresentado à fiscalização do Departamento de TI para validação e aceitação.

O serviço somente será considerado concluído e passível de medição e faturamento após validação formal do Departamento de TI, mediante inspeção visual, verificação técnica e análise da documentação apresentada.

ITEM 15 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSTALAÇÃO FÍSICA, FIXAÇÃO E INFRAESTRUTURA PARA ACCESS POINTS

A prestação de serviço consiste na execução de instalação física, fixação, montagem estrutural, interligação lógica básica e adequação da infraestrutura necessária para instalação de equipamentos Access Point (AP) destinados a redes sem fio, conforme demanda do Município, em ambientes internos e externos, observando rigorosamente os padrões técnicos aplicáveis, as normas vigentes de segurança e as orientações do Departamento de Tecnologia da Informação.

Instalação e fixação de Access Points em forros, lajes, tetos, paredes, postes, mastros, estruturas metálicas, fachadas, áreas abertas e demais locais indicados pelo Município, podendo ocorrer em pontos elevados, mediante utilização de técnicas e equipamentos adequados, garantindo estabilidade mecânica, segurança estrutural e posicionamento correto do equipamento;

Interligação física do equipamento Access Point ao ponto lógico disponível, incluindo conectorização, terminação, reaperto e organização dos cabos, quando necessário;

Reorganização, substituição ou adequação da infraestrutura existente, sempre que constatadas não conformidades que possam comprometer a fixação, estabilidade, segurança ou integridade do equipamento.

Todos os serviços deverão ser executados mediante ferramentas apropriadas e instrumentos adequados, assegurando precisão técnica, qualidade de fixação, organização da infraestrutura e conformidade com os padrões normativos aplicáveis.

Em instalações realizadas em locais elevados, áreas externas, postes, fachadas, lajes ou ambientes de difícil acesso, a CONTRATADA deverá observar rigorosamente as normas de segurança do trabalho, especialmente as Normas Regulamentadoras vigentes, incluindo, no mínimo, NR-06 (EPI) e NR-35 (Trabalho em Altura), responsabilizando-se integralmente pela segurança de sua equipe e de terceiros.

A CONTRATADA deverá empregar equipe técnica qualificada, com experiência comprovada em infraestrutura de redes, montagem e fixação de equipamentos de telecomunicações, responsabilizando-se integralmente pela qualidade, segurança, estabilidade e conformidade normativa dos serviços executados.

Todo material necessário à execução dos serviços, quando não fornecido pelo Município ou não previsto na lista de materiais, será de responsabilidade integral da CONTRATADA, não cabendo qualquer ônus adicional à CONTRATANTE.

Ao final de cada intervenção, deverá ser emitido relatório técnico, contendo, no mínimo, descrição dos serviços executados, quantidade de pontos atendidos, locais de instalação, tipos de suportes e materiais utilizados, bem como eventuais observações técnicas relevantes, o qual deverá ser apresentado à fiscalização do Departamento de TI para validação e aceitação.

O serviço somente será considerado concluído e passível de medição e faturamento após validação formal do Departamento de TI, mediante inspeção visual, verificação técnica da instalação e análise da documentação apresentada.

1.2. MATERIAIS

Junto da proposta, deverá ser enviado o catálogo de cada um desses materiais, para avaliação se atende aos requisitos especificados.

CABEAMENTO METÁLICO

ITEM 16 - CABO DE REDE CAT6 HOMOLOGADO ANATEL – AZUL

Deve possuir homologação anatel conforme resolução anatel nº 715/2019; o número da homologação deve ser apresentada junto da proposta; comprimento: 305 metros; cm - anti-chamas; blindagem não blindado (u/utp); cor: azul; capa constituído por pvc retardante a chama; isolamento de polietileno diâmetro nominal 6,2mm ambiente de instalação interno; compatibilidade toda a linha fcs; cumpre os requisitos físicos e elétricos das normas ansi/tia/eia-568c.2 e iso/iec11801; o cabo está de acordo com as diretivas rohs (restriction of hazardous substances); pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo: atm -155 (utp), af-phy-oo15.000 e af-phy-0018.000, 155/51/25 mbps tp-pmd , ansi x3t9.5, 100 mbps gigabit ethernet, ieee 802.3ab 1000 baset, ieee 802.3an 2006 100base-tx, ieee 802.3u, 100 mbps 100base-t4, ieee 802.3u ,100 mbps 100vg-anylan, ieee802.12, 100 mbps 10base-t , ieee802.3, 10 mbps token ring, ieee802.5 , 4/16 mbps 3x-as400, ibm, 10 mbps compatível com conector rj-45 macho cat.6 tsb-155 atm lan 1.2 gbit/s, af-phy 0162.000 2001; normas aplicáveis tia-568-c.2, iso/iec 11801, ul 444, abnt nbr 14703 e abnt nbr 14705; condutor fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 23awg; isolamento polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm; resistência de isolamento 10000 mo.km - quantidade de pares 4 pares, 23awg - os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. velocidade de propagação nominal de ao menos 68%; deve suportar poe +; os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si; deve ser enviado na proposta datasheet e/ou site do fabricante, sob pena de desclassificação do item; referência: furukawa cat6 ou equivalente;

ITEM 17 - CABO DE REDE CAT6 HOMOLOGADO ANATEL – VERMELHO

Deve possuir homologação anatel conforme resolução anatel nº 715/2019; o número da homologação deve ser apresentada junto da proposta; comprimento: 305 metros; cm - anti-chamas; blindagem não blindado (u/utp); cor: vermelho; capa constituído por pvc retardante a chama; isolamento de polietileno diâmetro nominal 6,2mm ambiente de instalação interno; compatibilidade toda a linha fcs; cumpre os requisitos físicos e elétricos das normas ansi/tia/eia-568c.2 e iso/iec11801; o cabo está de acordo com as diretivas rohs (restriction of hazardous substances); pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo: atm -155 (utp), af-phy-oo15.000 e af-phy-0018.000, 155/51/25 mbps tp-pmd , ansi x3t9.5, 100 mbps gigabit ethernet, ieee 802.3ab 1000 baset, ieee 802.3an 2006 100base-tx, ieee 802.3u, 100 mbps 100base-t4, ieee 802.3u ,100 mbps 100vg-anylan, ieee802.12, 100 mbps 10base-t , ieee802.3, 10 mbps token ring, ieee802.5 , 4/16 mbps 3x-as400, ibm, 10 mbps compatível com conector rj-45 macho cat.6 tsb-155 atm lan 1.2 gbit/s, af-phy 0162.000 2001; normas aplicáveis tia-568-c.2, iso/iec 11801, ul 444, abnt nbr 14703 e abnt nbr 14705; condutor fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 23awg; isolamento polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm; resistência de isolamento 10000 mo.km - quantidade de pares 4 pares, 23awg - os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. velocidade de propagação nominal de ao menos 68%; deve suportar poe +; os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si; deve ser enviado na proposta datasheet e/ou site do fabricante, sob pena de desclassificação do item; referência: furukawa cat6 ou equivalente;

ITEM 18 – CABO DE REDE CAT6A HOMOLOGADO ANATEL – AZUL

Cabo de rede Categoria 6A, para aplicações em redes locais estruturadas, destinado à transmissão de dados, voz, vídeo e multimídia, com desempenho mínimo para 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T), devendo atender integralmente às especificações técnicas abaixo: Deve possuir homologação ANATEL, conforme Resolução ANATEL nº 715/2019, sendo obrigatória a apresentação do número de homologação juntamente com a proposta, sob pena de desclassificação do item. Comprimento: rolo padrão de 305 metros Classe de inflamabilidade: CM – retardante à chama (anti-chamas) Cor: Azul, Blindagem: não blindado (U/UTP) Cor: azul Ambiente de instalação: interno Capa externa: constituída em PVC retardante à chama, resistente à propagação de incêndio, conforme normas aplicáveis. Diâmetro externo nominal: aproximadamente 7,5 mm Isolamento: polietileno de alta densidade (HDPE) Condutor: fio sólido de cobre eletrolítico nu, recozido, com diâmetro nominal 23 AWG Quantidade de pares: 4 pares trançados (23 AWG) Os condutores isolados deverão ser reunidos dois a dois, formando os pares, com passos de torcimento adequados, de modo a atender aos níveis de diafonia (NEXT, FEXT, PSNEXT, ACR-F, ELFEXT) exigidos pelas normas, minimizando interferências eletromagnéticas e garantindo alto desempenho elétrico. Desempenho elétrico e físico:

O cabo deverá cumprir integralmente os requisitos físicos e elétricos das normas: ANSI/TIA/EIA-568-C.2  ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 Classe EA IEC 61156-5 UL 444 ABNT NBR 14703 ABNT NBR 14705 Compatibilidade: compatível com toda a linha de conectores, tomadas, patch panels e acessórios padrão FCS, ou equivalentes, bem como com conectores RJ-45 macho Categoria 6A. Aplicações suportadas: O cabo deverá suportar plenamente os seguintes padrões de redes e aplicações: 10GBASE-T – IEEE 802.3an (10 Gigabit Ethernet) 1000BASE-T – IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) 100BASE-TX – IEEE 802.3u (Fast Ethernet)  10BASE-T – IEEE 802.3 (Ethernet) ATM, Token Ring, ISDN, voz, vídeo digital, CFTV IP e demais aplicações compatíveis Velocidade de propagação nominal: ≥ 68% Resistência de isolamento: mínima de 10.000 MΩ.km Alimentação remota: deverá suportar integralmente PoE, PoE+ e PoE++, conforme IEEE 802.3af, 802.3at e 802.3bt, garantindo operação segura para dispositivos de alta potência. Conformidade ambiental: o cabo deverá estar em conformidade com a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances), não contendo substâncias perigosas acima dos limites permitidos. Documentação obrigatória: deverá ser apresentado, juntamente com a proposta, datasheet técnico oficial do fabricante e/ou link do site oficial, contendo todas as especificações técnicas exigidas neste item, sob pena de desclassificação.

Referência técnica: Furukawa CAT6A;

ITEM 19 - RACK FECHADO 12U DE PAREDE

Rack fechado padrão 19″, com largura total de 600 mm, profundidades de 600 mm e no tamanho de no mínimo 12U. Com porta e visor em vidro temperado ou acrílico, pintura micro epóxi na cor preta RAL 9004, e capacidade de carga estática de 500 kg. Estrutura em aço 1,5 mm; Laterais com fecho rápido e aletas para ventilação; Planos frontal e traseiro numerados em Us. As principais peças do rack possuem terminais de aterramento; Entrada e saída de cabos pelo teto ou pela base do rack; Teto com preparação para instalação de ventiladores; Para fixação em Parede. Pintura eletrostática pó preto ou cinza;

ITEM 20 - GUIA DE CABOS HORIZONTAL 1U ALTA DENSIDADE

Deve possuir 1u de altura; 19 polegadas (padrão para rack); deve acompanhar suportes para fixação em rack junto com parafusos e porca-gaiola para fixação no rack; corpo metálico com pintura em epóxi;

ITEM 21 - PATCH CORD 1M OU INFERIOR, CAT6 – AZUL

Comprimento: 1m ou inferior; categoria: 6; capacidade de transmissão nominal mínima: 1gbps; cor: azul; 100% cobre; deve ser homologado anatel (acompanha selo colado anatel); deve vir lacrado de fábrica, possuindo em sua embalagem informações técnicas do importador ou fabricante, código de barras ean válido do produto e também informações sobre o mesmo: Referência: Furukawa.

ITEM 22 - PATCH CORD 1M OU INFERIOR, CAT6 - VERMELHO

Comprimento: 1m ou inferior; categoria: 6; capacidade de transmissão nominal mínima: 1gbps; cor: vermelho; 100% cobre; deve ser homologado anatel (acompanha selo colado anatel); deve vir lacrado de fábrica, possuindo em sua embalagem informações técnicas do importador ou fabricante, código de barras ean válido do produto e também informações sobre o mesmo: Referência: Furukawa.

ITEM 23 - PATCH CORD 1M OU INFERIOR, CAT6 - AMARELO

Comprimento: 1m ou inferior; categoria: 6; capacidade de transmissão nominal mínima: 1gbps; cor: amarelo; 100% cobre; deve ser homologado anatel (acompanha selo colado anatel); deve vir lacrado de fábrica, possuindo em sua embalagem informações técnicas do importador ou fabricante, código de barras ean válido do produto e também informações sobre o mesmo: Referência: Furukawa.

ITEM 24 - RÉGUA DE TOMADA PARA RACK 1U 19" COM 12 TOMADAS

Tamanho: 1u; deve possuir botão liga/desliga; deve possuir fusível; deve acompanhar suportes para fixação em rack junto com parafusos e porca-gaiola para fixação do filtro de linha no rack; garantia mínima de 12 meses in loco

ITEM 25 - CONECTOR FÊMEA RJ45 CAT6 -  KEYSTONE

Conector fêmea RJ45 categoria Cat6, tipo Keystone, compatível com painéis de conexão e tomadas modulares RJ45 padrão 19”, 45x45 mm ou similares. Fabricado em material de alta resistência, com contatos em cobre fosforoso banhados a ouro, garantindo baixa resistência elétrica e alta durabilidade. Permite a terminação de cabos UTP/STP Cat6 seguindo o padrão T568A/T568B, com travas de fixação para assegurar conexão segura e confiável.

ITEM 26 - CONECTOR MACHO RJ45 CAT6

Conector macho RJ45 categoria Cat6, compatível com cabos UTP/STP Cat6, utilizado em terminação de patch cords e conexões diretas em equipamentos de rede. Fabricado em material resistente, com contatos em cobre fosforoso banhados a ouro, garantindo baixa resistência elétrica, alta durabilidade e desempenho conforme padrão TIA/EIA-568-C. Possui trava de fixação para assegurar conexão firme e confiável, suportando uso contínuo sem comprometimento da integridade do cabo ou do sinal.

ELETRODUTOS

ITEM 27 - ELETRODUTO 1" ZINCADO

Eletroduto rígido de alumínio com diâmetro nominal de 1 polegada (25 mm), com superfície zincada para proteção contra corrosão. Compatível com passagem de cabos elétricos, de dados e de telecomunicações, garantindo resistência mecânica adequada e durabilidade. Permite fixação em paredes, lajes ou estruturas metálicas, seguindo normas técnicas vigentes, e é compatível com conexões e acessórios padronizados para eletrodutos metálicos de mesma dimensão.

ITEM 28 - CURVA 90º PARA ELETRODUTO - ZINCADO

Curva rígida de alumínio zincado com ângulo de 90°, compatível com eletrodutos metálicos de 1”.

ITEM 29 - CONDULETE 1" ZINCADO

Os conduletes metálicos para os eletrodutos deverão ser fornecidos sem rosca para instalações internas, com parafusos para fixação dos eletrodutos e montados com tampa e junta de vedação adequadas. Os conduletes deverão ser confeccionados em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e resistência à corrosão. Os conduletes para eletroduto de até 1” deverão ser tipo condulete múltiplo com 5 entradas (4 laterais e 1 no fundo), nas laterais mais longas as aberturas deverão ser próximas das extremidades permitindo montagem da peça tipo LR e LL.

ITEM 30 - TAMPA METÁLICA PARA CONDULETE 1" COM 2 POSTOS/ENTRADAS RJ45

Deverá possuir 2 postos para RJ45 fêmea KEYSTONE; Deverá ser compatível com o Condulete 1”; Deve ser em alumínio sem pintura; possui elevada resistência mecânica e à corrosão;

ITEM 31 - ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO 1" ZINCADO TIPO D

Abraçadeira tipo D com cunha; Segurar ou amarrar eletrodutos;

ITEM 32 - TAMPÃO PARA CONDULETE 1”

Acessório destinado ao fechamento de condulete com rosca ou encaixe para eletroduto de 1 polegada, fabricado em aço galvanizado ou material equivalente, utilizado para vedação e proteção de entradas não utilizadas, garantindo acabamento, segurança e integridade da instalação, conforme memorial descritivo.

ITEM 33 - LUVA DE ELETRODUTO 1" ZINCADO

Luva para eletroduto 1” em alumínio; deve possuir parafusos para fixação dos eletrodutos a serem interligados;

ELETROCALHAS

ITEM 34 - ELETROCALHA METÁLICA LISA COM TAMPA 100 x 50mm

Fabricadas em chapas de aço, conforme a NBR 11888-2 e NBR 7013. Dobradas em forma de “U”. Totalmente perfuradas, oferecendo ventilação nos cabos. Possui linha de sustentação e elementos de fixação, que seguem as mesmas características construtivas das eletrocalhas, seus acessórios possuem forma geométrica própria para atender diversas situações de montagem e distribuição de cabos, sendo o raio padrão dos acessórios 150 mm. Por serem aparentes, proporcionam rápida instalação e ampliação, além de oferecerem fácil manutenção e inspeções periódicas, permitindo a visualização de toda linha de distribuição. Utilizadas para passagem de fios e cabos, distribuição de energia elétrica, telefonia e dados, em qualquer tipo de instalação. Em instalações com a necessidade de tampa, ela deve ser do tipo encaixe;

ITEM 35 - CURVA P/ ELETROCALHA METÁLICA LISA COM TAMPA 100 x 50 mm

Acessório metálico perfurado, utilizado para mudança de direção da eletrocalha em ângulos variados, mantendo a organização e proteção dos cabos. Em instalações com a necessidade de tampa, ela deve ser do tipo encaixe;

ITEM 36 - CRUZETA P/ ELETROCALHA METÁLICA LISA COM TAMPA 100 x 50 mm

Peça metálica perfurada para conexão cruzada de quatro eletrocalhas no mesmo plano, permitindo derivação em duas direções perpendiculares.Em instalações com a necessidade de tampa, ela deve ser do tipo encaixe;

ITEM 37 - DESVIO DIREITA/ESQUERDA P/ ELETROCALHA METÁLICA LISA COM TAMPA 100 x 50 mm

Componente metálico perfurado para desviar a trajetória da eletrocalha lateralmente para a direita ou esquerda, sem interromper a passagem dos cabos. Em instalações com a necessidade de tampa, ela deve ser do tipo encaixe;

ITEM 38 - SAÍDA HORIZONTAL/VERTICAL PARA ELETRODUTO 1" P/ ELETROCALHA METÁLICA LISA COM TAMPA

Acessório que permite a conexão segura de eletroduto de 1” à eletrocalha metálica perfurada, possibilitando saída na horizontal ou vertical para continuidade do sistema de cabos. Em instalações com a necessidade de tampa, ela deve ser do tipo encaixe;

ITEM 39 - CANTONEIRA ZZ

Estrutura metálica em formato “ZZ”, utilizada para fixação, sustentação e alinhamento de eletrocalhas em paredes, tetos ou estruturas, garantindo estabilidade do sistema. Em instalações com a necessidade de tampa, ela deve ser do tipo encaixe;

ITEM 40 - TE GALVANIZADO P/ ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100 x 50 mm

Acessório metálico galvanizado que permite a derivação de cabos em três direções, formando um “T” no mesmo plano da eletrocalha. Em instalações com a necessidade de tampa, ela deve ser do tipo encaixe;

ITEM 41 - CURVA 90º P/ ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100 x 50 mm

Peça metálica perfurada para mudança de direção da eletrocalha em 90º no plano horizontal, mantendo a integridade dos cabos. Em instalações com a necessidade de tampa, ela deve ser do tipo encaixe;

ITEM 42 - CURVA VERTICAL 90º P/ ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100 x 50 mm

Componente metálico perfurado que possibilita mudança de direção da eletrocalha em 90º no plano vertical (subida ou descida). Em instalações com a necessidade de tampa, ela deve ser do tipo encaixe;

ITEM 43 - EMENDA INTERNA U DE 100 x 50 mm

Peça metálica em formato “U” para junção interna e alinhamento de segmentos de eletrocalha, garantindo continuidade e firmeza na instalação. Em instalações com a necessidade de tampa, ela deve ser do tipo encaixe;

ITEM 44 - TÊ VERTICAL DE DESCIDA GALVANIZADO P/ ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100 x 50 mm

Acessório metálico galvanizado que permite derivação vertical descendente da eletrocalha, mantendo a passagem e proteção dos cabos. Em instalações com a necessidade de tampa, ela deve ser do tipo encaixe;

ITEM 45 - MÃO FRANCESA

Suporte metálico destinado à sustentação de eletrocalhas, perfilados ou bandejas, fabricado em aço galvanizado ou material equivalente, adequado para fixação em parede ou estrutura, proporcionando apoio e estabilidade ao sistema de eletrocalhas, conforme memorial descritivo.

ITEM 46 - PERFILADO PERFURADO

Perfil metálico perfurado, fabricado em aço galvanizado ou material equivalente, utilizado para suporte, fixação e sustentação de eletrocalhas, eletrodutos e demais infraestruturas, permitindo montagem modular, ajuste e fixação segura, conforme memorial descritivo.

ITEM 47 - TIRANTE ROSCADO

Elemento de fixação metálica com rosca contínua, de 1 metro, fabricado em aço galvanizado ou material equivalente, utilizado para suspensão e nivelamento de eletrocalhas, perfilados e estruturas metálicas, compatível com porcas e arruelas adequadas, conforme memorial descritivo.

CABEAMENTO ÓPTICO

ITEM 48 - CAIXA DE EMENDA AÉREA, PARA POSTE, COM SUPORTE, COMPLETA

Conjunto destinado à acomodação, proteção e organização das emendas ópticas em redes aéreas de fibra óptica.

Estrutura em polímero de alta resistência mecânica e UV, vedação hermética IP68 contra poeira e água.

Capacidade mínima para 24 a 48 fibras, com bandejas internas articuladas para acomodação de emendas por fusão.

Entrada/saída com buchas de vedação em borracha para cabos de diferentes bitolas, permitindo até 4 entradas/saídas.

Fornecida com suporte metálico galvanizado para fixação em poste circular ou quadrado.

Inclui acessórios de fixação, protetores termo contráteis e kits de organização interna.

ITEM 49 - CABO ÓPTICO AÉREO, USO EXTERNO

Cabo óptico auto sustentado para redes de telecomunicações externas.

Construção do tipo ADSS (All Dielectric Self Supported) .

Fibra óptica monomodo (ITU-T G.652.D ou superior), com baixa atenuação (<0,35 dB/km em 1310 nm e <0,22 dB/km em 1550 nm).

Ao menos OM2 8FO;

Elemento central dielétrico de resistência, revestimento com tubos de gel ou dry-core.

Revestimento externo em polietileno preto, resistente a intempéries, raios UV e tração mecânica.

Suportado em vãos aéreos de até 80 metros, sem necessidade de cabo mensageiro metálico.

ITEM 50 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA

Dispositivo padronizado para marcação e rastreabilidade da rede óptica.

Confeccionada em material plástico de alta resistência ou alumínio anodizado.

Impressão em baixo relevo ou gravação a laser, resistente a intempéries, abrasão e UV.

Dimensões mínimas 100 x 25 mm, com furação para fixação em poste ou cordoalha.

Identificação com código único (alfanumérico) ou QR-Code para rastreabilidade em sistemas de gestão.

ITEM 51 - CORDÃO ÓPTICO SM DUPLEX, LC-UPC/LC-UPC, 1,5M

Cordão óptico duplex (par de fibras monomodo) para conexões em DIOs, switches e equipamentos ópticos.

Fibra óptica monomodo, diâmetro 9/125 µm, revestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Conector LC-UPC/LC-UPC em ambas as extremidades, acabamento polido Ultra Physical Contact (UPC).

Perda de inserção ≤ 0,3 dB; retorno óptico ≥ 50 dB.

Comprimento nominal de 1,5 m, atendendo normas TIA/EIA-568 e IEC 61754.

ITEM 52 - CORDÃO ÓPTICO SM DUPLEX, LC-UPC/SC-APC, 1,5M

Semelhante ao item anterior, porém com conector SC-APC em uma das extremidades.

Polimento em ângulo (APC – Angled Physical Contact), garantindo retorno óptico ≥ 60 dB.

Indicado para enlaces onde a reflexão deve ser minimizada, como redes GPON/FTTH.

8. DIO 24 Fibras LC-UPC 1U

Distribuidor Interno Óptico para rack 19”, altura 1U (44,45 mm).

Estrutura metálica em aço tratado com pintura epóxi anticorrosiva.

Capacidade de até 24 fibras, com adaptadores LC-UPC pré-instalados.

Bandeja interna deslizante para melhor organização e manutenção.

Entradas traseiras para cabos com prensa-cabos e guias de fibras.

Inclui kit de acessórios (protetores, emenda, organizadores e etiquetas).

ITEM 53 - DIO 24 FIBRAS SC-APC 1U

Descrição:

Distribuidor Interno Óptico (DIO) padrão rack 19”, altura 1U, com capacidade para até 24 fibras ópticas, equipado com conectores do tipo SC-APC, destinado à organização, acomodação e terminação de fibras em redes ópticas internas.

Especificações mínimas exigidas:

Capacidade para até 24 fibras ópticas;

Padrão SC-APC, com adaptadores/acopladores instalados;

Dimensões compatíveis com rack 19”, altura 1U;

Estrutura em chapa metálica com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática;

Bandejas internas para acomodação de emendas e organização de fibras, com guias para evitar microcurvaturas;

Compatível com fibras monomodo (SM) e multimodo (MM);

Entradas de cabos ópticos adequadas e saídas para pig tails/cordões ópticos;

Tampa frontal removível ou de fácil acesso, permitindo manutenção e inspeção rápida;

Deve permitir a instalação de protetores de emenda e acomodação de pig tails;

Fixação em rack por meio de parafusos e suportes adequados;

Fornecido com 24 adaptadores/acopladores SC-APC instalados;

Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

Aplicação:

Utilizado em redes ópticas internas de telecomunicações, datacenters, redes corporativas, sistemas FTTH e cabeamento estruturado, permitindo a terminação, proteção e organização de fibras ópticas em ambientes com racks padrão 19”.

ITEM  54 - MINI DIO 12 FIBRAS LC-UPC

Mini Distribuidor Interno Óptico (Mini DIO) com capacidade para até 12 fibras ópticas, compatível com conectores do tipo SC-APC, destinado à organização, proteção e terminação de fibras em redes ópticas internas.

Especificações mínimas exigidas:

Capacidade para até 12 fibras ópticas;

Compatível com conectores padrão LC-APC;

Estrutura em material termoplástico de alta resistência ou chapa metálica tratada contra corrosão;

Deve possuir bandeja(s) interna(s) para acomodação de emendas e fibras, com sistema de guia para evitar microcurvaturas;

Compatível com fibras monomodo (SM) e multimodo (MM);

Deve possuir entradas para cabos ópticos e saídas para pig tails/cordões;

Dimensões compactas, adequado para instalação em ambientes internos com limitação de espaço;

Fornecido com adaptadores SC-APC instalados;

Deve permitir instalação em parede ou em rack (conforme modelo disponibilizado pelo fabricante);

Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

Aplicação:

Utilizado em redes ópticas internas de telecomunicações, FTTH, redes corporativas e sistemas prediais, garantindo organização, proteção e confiabilidade nas conexões de fibras.