TERMO DE REFERÊNCIA

OBRAS DE ENGENHARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Processo Licitatório n.°...........

- DEFINIÇÃO DO OBJETO

  - Contratação de Obra de construção de quadra Society na Praça Willy Barth, nos termos da tabela abaixo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

| Item | Descrição / especificação | Catser | Unidade de medida | Quantidade | Valor Unitário |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Construção de quadra de Society na praça Willy Barth, compreendendo serviços de preparação do terreno, drenagem, execução das camadas estruturais do campo, instalação de gramado sintético, fornecimento e instalação de traves, construção de mureta, fundações e instalação de alambrado metálico perimetral, além de serviços complementares necessários ao pleno funcionamento da estrutura. | Não localizado | Serviço | 1 | R$ 335.814,82 |
| Valor total: R$ 335.814,82 |  |  |  |  |  |

  - A obra objeto desta licitação, caracteriza-se como de natureza comum de engenharia.

  - O prazo do contrato será o definido como necessário à integral execução do escopo, conforme estipulado no Cronograma Físico Financeiro. Sendo assim, o prazo de execução será de 3 (três) meses e o de vigência 6 (seis) meses.

    - Tratando-se de contratação com previsão de conclusão de escopo predefinido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, observado o disposto no art. 111 da Lei n.º 14.133/2021.

  - O contrato indicará as demais regras aplicáveis à sua vigência.

- FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1 A fundamentação da contratação consta no capítulo 3 do ETP.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

  - A descrição da solução como um todo consta no capítulo 7 do ETP.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Regras de benefício para MPE’s

  - Não enquadrado nas A contratação decorrente deste processo, somente adotará a seguinte medida indicada no art. 48 da LC 123/2006:

(X) exigência de que a empresa contratada subcontrate microempresa ou empresa de pequeno porte para o cumprimento da seguinte parcela do objeto: Limpeza do terreno, locação da obra, transporte de materiais, escavações, drenagem, execução de camadas de base, instalação de gramado sintético, fornecimento e instalação das traves, limpeza final da obra e demais serviços acessórios e complementares que não componham a parcela maior de relevância técnica, desde que autorizado pela fiscalização, conforme parecer técnico para definição dos critérios de subcontratação.

Não havendo obrigatoriedade de contratação de micro e pequena empresas para a execução das parcelas de maior relevância técnica.

Sustentabilidade

  - Destinação ambientalmente correta dos resíduos de construção e demolição gerados pela obra, para posterior reciclagem, reutilização ou destinação final.

Indicação de marca/modelo

  - Neste processo não haverá indicação de marca ou modelo.

Vedação de contratação de marca/modelo

  - Neste processo não haverá vedação de marca/modelo.

Exigência de amostra/prova de conceito

  - A contratada deverá submeter à apreciação e aprovação da fiscalização amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem empregados na execução da obra, conforme disposições complementares no memorial descritivo.

    - A apresentação das amostras deverá ser acompanhada pela fiscal técnico de execução de obras, a Arquiteta e Urbanista Bruna Carolina Rieger, CAU/PR n° A88055-8, ou na falta desta, pelo suplente o Engenheiro Civil William Henrique da Silva, CREA/PR n° 193.114/D.

Exigência de carta de solidariedade

  - Não será exigida carta de solidariedade.

Inversão de fases do processo

  - Não será solicitará a inversão de fases do processo.

Participação de cooperativas de trabalho

  - Não se aplica.

Instalação de ponto de atendimento local

  - Não se aplica.

Obrigações do contratante

  - As obrigações do contratante serão posteriormente previstas em cláusula específica da minuta de contrato.

Obrigações do contratado

  - As obrigações do contratado serão posteriormente previstas em cláusula específica da minuta de contrato.

  - Além disso, a empresa deverá atender todas as obrigações e orientações previstas no capítulo 5 deste TR e nos respectivos memoriais descritivos.

- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (ROTINA DE EXECUÇÃO)

Condições de execução do objeto

  - A execução do objeto seguirá as seguintes regras:

    - Início da execução do objeto (obra e projeto executivo) em 5 (cinco) dias, contados da emissão da ordem de serviço.

    - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto da licitação, correrão por conta exclusiva da contratada;

    - Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em conformidade com os projetos fornecidos, com os demais projetos e/ou detalhes a serem elaborados ou modificados, bem como com as disposições deste Memorial Descritivo, com as normas técnicas da ABNT ou demais normas aplicáveis em cada caso específico (ou suas sucessoras), e em observância à legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente.

    - A execução das obras, assim como a elaboração de eventuais novos projetos complementares, alterações ou cadastramentos, deverá ser devidamente registrada junto ao CREA ou CAU, mediante a emissão da correspondente ART ou RRT, conforme o caso.

    - Deverá a contratada efetuar a limpeza do canteiro da obra, removendo de dejetos e sobras de materiais, a cada etapa correspondente a cada medição, e na integralidade para finalização da obra, antes da última medição.

      - Deverá destinar os resíduos e entulhos em caçambas adequadas, promovendo sua remoção periódica.

    - A contratada deve seguir o cronograma de realização dos serviços: conforme cronograma físico-financeiro anexo.

    - Todas orientações gerais para a execução do serviço, dados da obra, placa da obra, obrigações e serviços a serem executados estão previstos no memorial descritivo e devem ser atendidos.

Local e horário da prestação dos serviços

  - Os serviços serão prestados no(s) local(ais) e horário(s) abaixo indicado(s):

    - Praça Willy Barth.

    - A localização exata da obra será informada pela fiscal de execução da obra, a Arquiteta e Urbanista Bruna Carolina Rieger.

Rotinas a serem cumpridas

  - A execução dos serviços observará as rotinas indicadas no memorial descritivo, em anexo.

Materiais e equipamentos a serem disponibilizados

  - Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais e equipamentos de primeira qualidade ou qualidade extra, entendendo-se por tais aqueles que apresentam o mais alto nível de qualidade disponível na linha do produto, atendendo integralmente às especificações da ABNT, do INMETRO e demais normas pertinentes.

  - Os materiais, modelos e tipos deverão estar em conformidade com os projetos, este memorial e as especificações, este memorial e as especificações gerais, sendo sua aprovação sujeita à previa da fiscalização.

  - Demais informações a respeito constam no memorial descritivo correspondente.

Outras informações relevantes para o dimensionamento da proposta

  - Durante todas as etapas da obra, a Contratada deverá fornecer e instalar os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) necessários, conforme as determinações da NR-18, constante da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança aplicáveis.

  - Deverá, igualmente, fornecer a todos os trabalhadores os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados a cada atividade, em conformidade com as NR-06 e NR-18 da mesma Portaria, responsabilizando-se por sua correta utilização e manutenção.

  - A execução e utilização de andaimes e demais estruturas de apoio deverão atender integralmente às normas de segurança vigentes, especialmente as prescrições da NR-18.

  - Nota: Todos os custos relacionados aos serviços, materiais e equipamentos mencionados neste item estão inclusos no BDI (Bonificação e Despesas Indiretas).

  - Deverá ser providenciada uma placa de obra de 200x125cm, conforme modelo do edital, voltada para a rua da frente da edificação.

  - Será de responsabilidade da contratada providenciar a confecção e afixação das placas de obra da empresa de execução, em local visível, de acordo com as exigências do CREA-PR e/ou CAU e da Prefeitura Municipal.

  - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto da licitação, correrão por conta exclusiva da contratada;

Especificação da garantia do serviço - art. 40, § 1.º, inciso III da Lei 14.133/2021

  - A empresa contratada responsável pela execução da obra deverá garantir à qualidade dos materiais e execução deste projeto uma vida útil mínima de 05 (cinco) anos.

Subcontratação

  - Será admitida a subcontratação da limpeza do terreno, locação da obra, transporte de materiais, escavações, drenagem, execução de camadas de base, instalação de gramado sintético, fornecimento e instalação das traves, limpeza final da obra e demais serviços acessórios e complementares que não componham a parcela maior de relevância técnica, desde que autorizado pela fiscalização, conforme parecer técnico para definição dos critérios de subcontratação.

  - Procedimentos de transição e finalização do contrato

  - Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

  - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

  - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de ulteriores meios idôneos de comunicação, inclusive mensagem eletrônica.

  - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

  - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.5.1 Conforme recomendação da Secretaria de Planejamento, deverá haver a primeira reunião com a presente do fiscal de execução. Tal reunião será agendada pelo referido fiscal, que comunicará data e horário à gestão de contratos da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável.

Preposto

  - A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

    - A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor e/ou fiscal(is) do contrato, e/ou pelos respectivos substitutos, nos termos do art. 117, caput da Lei 14.133/2021, promovendo-se a designação de fiscais técnico, administrativo e setoriais (ou de execução) conforme a complexidade do objeto.

  - Ficam designados:

    - Como GESTOR DE CONTRATO a servidora Carine Graciele Leonhardt, ocupante do cargo de Analista Técnica e como suplente a servidora Laine Raiele Verruck, ocupante do cargo de Assistente Administrativa;

    - Como FISCAL TÉCNICA DE EXECUÇÃO a Arquiteta e Urbanista Bruna Carolina Rieger, CAU/PR N° A88055-8, e como suplente o Engenheiro Civil Willian Henrique Silva, CREA/PR n° 193.114/D.

    - Como FISCAL ADMINISTRATIVO o servidor Elineu Neubecker, ocupante do cargo de Assistente Administrativo (reabilitado) e como suplente, a servidora Talyta de Lara Segundo, ocupante do cargo de Assistente administrativo.

    - Como FISCAL SETORIAL a servidora Sandra de Oliveira, ocupante do cargo de Diretora de Departamento e como suplente o servidor Airton Antonio Bohnen, ocupante do cargo de Chefe de Setor.

Fiscalização Técnica

  - O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

    - O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, conforme art. 117, § 1.º da Lei 14.133/2021, e arts. 22 e ss. do Dec. Mun. 77/2023.

    - Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

    - O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

    - No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

    - O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

  - O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário, em conformidade com as disposições do art. 25 e ss. do Dec. Mun. 77/2023.

    - Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Fiscalização setorial

  - Compete ao fiscal setorial ou de execução realizar o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos e administrativos, devendo:

    - avaliar constantemente o cumprimento da rotina de execução indicada no TR;

    - anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, indicando dia, mês e ano, bem como o nome de eventuais empregados envolvidos na ocorrência - especialmente, quando se tratar de serviço com regime de dedicação exclusiva de mão de obra -, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados, encaminhando os apontamentos ao gestor de contrato para as providências cabíveis.

    - comunicar imediatamente ao gestor de contrato as intercorrências que prejudiquem a execução do objeto, inclusive atrasos ou ausências em contratos de serviços, em especial com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

    - cumprir outras responsabilidades determinadas no TR, contrato ou outros instrumentos legais.

Gestor do Contrato

  - O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto Municipal nº 77/2023, arts. 13 e ss.).

    - O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

    - O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

    - O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

    - O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

    - O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

    - O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

  - A avaliação da execução do objeto ficará sob responsabilidade do fiscal técnico, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, cabendo a este o parecer definitivo atestando a conclusão de cada etapa da obra.

  - Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

    - não produziu os resultados acordados,

    - deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

    - deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

  - A utilização do método de medição não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

  - A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

    - Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia das atividades executadas no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada, acompanhada do Diário da Obra;

    - Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando as atividades previstas para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;

    - Juntamente com a primeira medição, a Contratada deverá apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social e o Alvará de Construção quando necessário;

    - A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

    - A Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.

    - A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva das atividades executadas.

    - Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

    - O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste instrumento contratual.

    - O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

    - Do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual;

    - Da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais (SICAF) ou à documentação mencionada no artigo 68, incisos III e IV, da Lei n°14.133, de 2021;

    - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação às atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados.

Recebimento e aceitação do objeto

  - Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133/2021 e arts. 23, 25, inc. VI e 29 do Dec. Mun. 77/2021).

  - O prazo da disposição acima será contado ao final de medição de execução do serviço, com a comprovação da prestação da parcela correspondente ao referido período.

  - O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (art. 23 do Dec. Mun. 77/2023)

  - O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (art. 25, inciso VI do Dec. Mun. 77/2021)

  - O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo, referente a parcela de serviço sob sua fiscalização. (art. 29 do Dec. Mun. 77/2023)

  - Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de medição, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

    - Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

    - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

    - A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133/2021)

    - O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

    - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

  - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

    - Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme arts. 13, § 1.º, inciso VI e 307, § 2.º do Dec. Mun. 77/2023 c/c art. 174, § 3.º inciso III da Lei 14.133/2021;

    - Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

    - Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

    - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

    - Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

  - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal referente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

  - Nenhum prazo de recebimento correrá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

  - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação e Pagamento

  - O pagamento será realizado no  prazo máximo de até 10 (dez) dias, prorrogável por igual período mediante justificativa, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

  - O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

  - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser apresentada acompanhada, obrigatoriamente,  dos documentos de comprovação da regularidade fiscal, que pode ser constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

  - É responsabilidade da empresa contratada informar a superveniência de causa impeditiva à manutenção do contrato sendo que, previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração poderá realizar consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

  - Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

  - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

  - Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

  - Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

    - o prazo de validade;

    - a data da emissão;

    - os dados do contrato e do órgão contratante;

    - o período respectivo de execução do contrato;

    - o valor a pagar; e

    - eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária.

  - Quando do pagamento, serão efetuadas as retenções tributárias incidentes, considerados os percentuais estabelecidos na legislação vigente, ainda que divirjam dos percentuais de tributos indicados na planilha.

  - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à execução do objeto, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento reiniciará após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à Contratante.

  - No caso de atraso no pagamento por culpa do Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor de correção monetária.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

  - O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Regime de execução

  - O regime de execução do contrato será o de Empreitada por preço global.

Exigências de habilitação

  - Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os requisitos regulamente indicados nos editais, e, ainda:

Qualificação econômico-financeira

  - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II;

Qualificação Técnico-Operacional

  - Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente (CREA, CAU e/ou CFT), em plena validade.

  - Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

  - Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

- Execução de alambrado de quadra ou campo esportivo em no mínimo de 280 m2, conforme previsto no Estudo Técnico da Qualificação Técnica.

  - Para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, será admitida a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante ou não.

  - Os atestados poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante

  - Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

  - Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

  - A apresentação de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte será admitido, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

  - O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Qualificação Técnico-Profissional

  - Registro ou inscrição na entidade profissional competente;

  - Comprovação de regularidade perante o órgão fiscalizador da profissão ou atividade.

  - Apresentar profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s):

- Para Engenheiro Civil ou equivalente: de quadra ou campo esportivo com instalação de alambrado, conforme previsto no Estudo Técnico da Qualificação Técnica.

  - O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

  - Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 desta Lei em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

Outras comprovações

  - Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual;

  - Não será admitida a participação de cooperativas na presente licitação, tendo em vista a natureza do objeto.

Comprovação do atendimento de exigências legais para o exercício da atividade

  - Declaração de que o licitante tem ciência de que deverá apresentar, para assinatura da ata de registro de preço – quando adotado o SRP – ou para assinatura do contrato, todas as licenças exigíveis para o exercício da atividade/cumprimento do objeto, tais como: licença de localização e funcionamento, licença sanitária, licenças ambientais ou de órgãos de fiscalização da atividade ou outras que venham a incidir sobre o objeto.

Vistoria

  - A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor da SMP designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 11:30 horas e das 13:15 horas às 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone 45 3254 4065, sendo o caso, a empresa deverá expedir a declaração de que realizou a vistoria.

  - Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

  - Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

    - Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria deverão ser encaminhadas à Comissão de Licitação, mediante pedido de informações através de protocolo, antes da data fixada para a sessão pública.

  - Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

  - A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

Garantia de proposta

  - Não será exigida a garantia da proposta do artigo nº 58 da Lei 14.133.

Garantia da execução do contrato (art. 96 e ss. da Lei 14.133/21)

  - Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, no percentual de 5% (cinco porcento) do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

  - A garantia nas modalidades caução e fiança bancária deverá ser prestada em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato.

  - No caso de seguro-garantia sua apresentação deverá ocorrer, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

- ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - O custo estimado total da contratação é de R$ 335.814,82 (trezentos e trinta e cinco mil oitocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos) conforme descrição dos serviços e os respectivos custos unitários apostos na Planilha Orçamentaria (PO).

  - A verificação do valor de mercado foi realizada através de consulta a Tabela Referencial SINAPI disponibilizada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para parametrização do valor total da obra, conforme indicado na PO.

  - No valor acima mencionado estão incluídos todos os encargos incidentes sobre o fornecimento do objeto, inclusive transporte, frete, tributos, obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e outras.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município, conforme abaixo:

Ação: 2045 – Manutenção de áreas verdes, arborização e práticas de conservação de recursos naturais

Elemento: 3.44.90.51 – Obras e Instalações

Vínculo: 000 – Recursos livres.

  - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Marechal Cândido Rondon, 06 de outubro de 2026.

| Carine Graciele Leonhardt Analista Técnica | Marciel Evandro Escher Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável |
| --- | --- |