CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO       nº      /2.0     											LOTE Nº: 04

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste – PR.

NOME DO BEM: CORTINA DE AR 1,2 M			 						Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 02 (DUAS)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |
| # MARCA / MODELO | ## Indicar |  |
| # Comprimento | ## 1,2 metros |  |
| - Vazão Mínima | 1.600 m³/h |  |
| - Motor Elétrico | ## 110 - 220 V |  |
| - Potência | ## 200 W |  |
| - Velocidades | ## Duas |  |
| - Controle Remoto | ## SIM |  |
| - Baixo nível de Ruído ( <60 db) | ## SIM |  |
| - Carcaça | Aço pintado ou Inox |  |
| - Instalação Inclusa | SIM |  |
| - Garantia | ## 12 meses a partida da instalação |  |

Obs.: A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo o mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

Carimbo e assinatura legal

Nome responsável legal:

Carteira de identidade -       nº e Órgão Emissor

,       de        de 20     .