ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

I - Informações Gerais

1. Processo Administrativo: Processo nº _________/2026.

2. Setor Requisitante: Secretaria de Administração, Secretaria de Educação, Secretaria de Obras, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde.

3. Equipe de Planejamento da Contratação: Alexandro Beretta, Aline Firmino Neves Vasconcelos, Amanda Frezzato Catelan, Cláudia Janz da Silva e Rosiane Neia Storti.

4. Observações: O presente estudo tem por objetivo identificar a solução mais adequada para a aquisição de materiais elétricos destinados à realização de pequenos reparos e manutenções nas diversas secretarias do Município de Bandeirantes–PR.

II - Diagnóstico da Situação Atual:

- Descrição do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada (artigo 15, caput, §1º do Decreto nº 3.537/2023):

O Município de Bandeirantes é composto por diversas secretarias, distribuídas em vários setores e prédios destinados ao atendimento da população. Grande parte dessas edificações públicas possui estruturas antigas, o que demanda a realização de manutenções periódicas para garantir a conservação das instalações e a adequada prestação dos serviços públicos.

Nesse contexto, a manutenção regular dos sistemas elétricos mostra-se essencial para a prevenção de falhas, interrupções e riscos que possam comprometer o funcionamento de serviços públicos municipais, tais como unidades escolares, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), estabelecimentos de saúde, assistência social e setores administrativos.

A aquisição de materiais elétricos adequados possibilita a execução de manutenções preventivas de forma eficiente, reduzindo a necessidade de intervenções corretivas emergenciais, que, além de mais onerosas para o Município, podem gerar prejuízos à continuidade dos serviços e à segurança dos usuários e servidores.

Destaca-se, ainda, que a segurança dos servidores públicos e da população deve ser prioridade, sendo imprescindível a utilização de materiais elétricos certificados e em conformidade com as normas técnicas vigentes, de modo a minimizar os riscos de acidentes elétricos, curtos-circuitos e incêndios.

Adicionalmente, faz-se necessária a adoção de soluções mais sustentáveis, como a utilização de lâmpadas de tecnologia LED, que apresentam maior eficiência energética, menor consumo de energia elétrica e maior vida útil, contribuindo para a redução de custos operacionais e impactos ambientais.

Por fim, evidencia-se a necessidade de disponibilizar aos servidores responsáveis pela manutenção elétrica os materiais, ferramentas e dispositivos de segurança adequados, garantindo condições apropriadas para a execução dos serviços de manutenção e reparos, com eficiência, qualidade e segurança no ambiente de trabalho.

2.	Alinhamento entre a contratação e o planejamento da Administração (artigo 15, §1º, II, do Decreto nº 3.537/2023):

A necessidade está prevista no Plano de Contratações Anual referente ao ano de 2026, conforme publicado no Diário Oficial Eletrônico, aos dias 08 de janeiro de 2026, de acordo com as especificações abaixo:

| SETOR REQUISITANTE | SEQUÊNCIA | Nº PÁGINA |
| --- | --- | --- |
| ADMINISTRAÇÃO | ADM0109 | 27 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | SASM0012 | 54 |
| EDUCAÇÃO | ED0048 | 38 |
| OBRAS | SO0031 | 69 |
| SAÚDE | SAU0007 | 57 |

O Plano Anual de Contratações – PAC e o Documento de Formalização de Demanda – DFD preveem a realização de procedimento licitatório na modalidade pregão-eletrônico, é certo que tais instrumentos possuem natureza meramente programática e indicativa, não tendo a autonomia de definir de forma absoluta a solução a ser adotada pela Administração.

Conforme dispõe o art. 18 da Lei nº 14.133/2021 e o art. 15 do Decreto Municipal nº 3.537/2023, é no âmbito do Estudo Técnico Preliminar (ETP) que se procede à análise comparativa das alternativas disponíveis, à verificação da vantajosidade econômica e técnica, bem como à identificação da solução mais adequada ao atendimento da necessidade pública.

Portanto, a contratação ora proposta está alinhada ao planejamento administrativo, mas fundamenta-se, de forma estruturada, no presente Estudo Técnico Preliminar, que é o verdadeiro instrumento de análise da melhor solução e viabilidade da contratação.

3.	Descrição dos requisitos da potencial contratação (artigo 15, §1º, III, do Decreto nº 3.537/2023):

| Itens | Descrição |
| --- | --- |
| 01 | Abraçadeira universal de 3mm, padrão copel. Confeccionada em chapa de aço galvanizado. |
| 02 | Alicate amperímetro digital com multímetro, portátil, com garra para medição de corrente alternada, display digital de fácil leitura, alimentação por bateria ou pilha. |
| 03 | Alicate de pressão manual multifuncional de 10”, confeccionado em aço de alta resistência, com mecanismo de ajuste de pressão, comprimento nominal de 10'', empunhadura revestida em material antiderrapante. |
| 04 | Alicate hidráulico corta-cabos, com acionamento hidráulico manual, capacidade de corte para cabos elétricos de no mínimo 50 mm de diâmetro, deverá conter lâminas em aço de alta resistência. |
| 05 | Alicate hidráulico prensa-terminais, com acionamento hidráulico manual, para crimpagem de terminais elétricos, faixa de trabalho de 16 a 300 mm. |
| 06 | Alicate universal isolado para eletricista 8”, confeccionado em aço carbono de alta resistência, comprimento nominal de 8 '', deverá possuir cabos isolados. |
| 07 | Arame galvanizado de 14 awg, fio liso, deverá ser fornecido em rolo. |
| 08 | Balde de lona para ferramentas, confeccionado em lona resistente, com fundo reforçado em couro, contendo alça para transporte. |
| 09 | Base para rele fotocélula. a alça deverá ser confeccionada em aço. Corrente nominal de 10a e tensão de 100 a 240 vca. |
| 10 | Botina de segurança, contendo bico de proteção confeccionado em pvc, nº 40, deverá possuir sola antiderrapante e resistente, deverá ser confeccionada com material durável e possuir elástico na lateral. Deverá possuir ca (certificado de aprovação) válido. |
| 11 | Botina de segurança, contendo bico de proteção confeccionado em pvc, nº 42, deverá possuir sola antiderrapante e resistente, deverá ser confeccionada com material durável e possuir elástico na lateral. Deverá possuir ca (certificado de aprovação) válido. |
| 12 | Broca de aço para ferro/metal - 6mm. |
| 13 | Broca de aço para ferro/metal - 8mm. |
| 14 | Broca de aço para ferro/metal - 10mm. |
| 15 | Broca de aço para ferro/metal - 12mm. |
| 16 | Broca de aço videa para concreto, com engate rápido - 6mm. |
| 17 | Broca de aço videa para concreto, com engate rápido - 8mm. |
| 18 | Broca de aço videa para concreto, com engate rápido - 10mm. |
| 19 | Broca de aço videa para concreto, com engate rápido - 12mm. |
| 20 | Cabeçote confeccionado em pvc rígido, 1’’, resistente e adequado para uso. |
| 21 | Cabo de cobre, sólido, 16mm². |
| 22 | Cabo de cobre, sólido, 25mm². |
| 23 | Cabo de cobre, sólido, 35mm². |
| 24 | Cabo de cobre, sólido, 70mm². |
| 25 | Cabo de cobre, sólido, 750v, 10mm². |
| 26 | Cabo flexível pp 4x16mm. |
| 27 | Caixa metálica de medição, padrão copel, modelo cn1, capacidade de corrente de 10 a 100a. |
| 28 | Canaleta de pvc rígido, contendo dupla face, cor branca, dimensões 20 x 10 x 2000 mm, destinada à organização e proteção de cabos elétricos em instalações internas, fornecida pronta para instalação, resistente a impactos, de fácil manutenção. |
| 29 | Canaleta de pvc rígido, contendo dupla face, cor branca, dimensões 50 x 20 x 2000 mm, destinada à organização e proteção de cabos elétricos em instalações internas, fornecida pronta para instalação, resistente a impactos, de fácil manutenção. |
| 30 | Capacete de segurança para eletricista, contendo aba frontal, tipo II, deverá possuir jugular ajustável e carneira interna, cor laranja, resistente a impactos e perfurações, adequado para proteção em instalações elétricas. Deverá possuir ca (certificado de aprovação) válido. |
| 31 | Capacitor 25uf - 250 vac. |
| 32 | Capacitor 30uf - 380 v. |
| 33 | Capacitor para ar condicionado 50uf - 440 vac, simples. |
| 34 | Capacitor para ventilador - 2 fios ,10uf - 250v. |
| 35 | Chave de controle de velocidade para ventilador de parede, compatível com caixa 4x2, contendo capacidade de corrente nominal adequada para motores de ventiladores residenciais e comerciais. |
| 36 | Chave de fenda, confeccionada em aço cromo vanádio - 1/4 x 8”, contendo cabo isolado. |
| 37 | Chave de fenda, confeccionada em aço cromo vanádio - 1/4 x 10”, contendo cabo isolado. |
| 38 | Chave de fenda, confeccionada em aço cromo vanádio - 3/16 x 5”, contendo cabo isolado. |
| 39 | Chave inglesa, cromada, confeccionada em aço carbono - 10”. |
| 40 | Chave philips, confeccionada em aço cromo vanádio - 1/4 x 8”. |
| 41 | Chave philips, confeccionada em aço cromo vanádio - 3/16 x 5”. |
| 42 | Chave philips, confeccionada em aço cromo vanádio - 3/16 x 8”. |
| 43 | Chave philips, confeccionada em aço cromo vanádio - 5/16 x 8”. |
| 44 | Chuveiro elétrico, potência mínima de 5.500 w, tensão 127 v, com regulagem eletrônica de temperatura. Contendo mangueira. |
| 45 | Chuveiro elétrico residencial, potência mínima de 7.500 w, tensão 220, com regulagem eletrônica de temperatura. Contendo mangueira. |
| 46 | Cinta de borracha para apoio de escada em postes, extensível de 30/35 cm. |
| 47 | Conector derivação perfurante - cdp 25x120mm. |
| 48 | Conector derivação perfurante - cdp 120x120mm. |
| 49 | Conector split bolt, 10mm, confeccionado em cobre. |
| 50 | Conector split bolt, 16mm, confeccionado em cobre. |
| 51 | Conector split bolt, 25mm, confeccionado em cobre. |
| 52 | Conector split bolt, 35mm, confeccionado em cobre. |
| 53 | Conector split bolt, 70 mm, confeccionado em cobre. |
| 54 | Conector split bolt, 120 mm, confeccionado em cobre. |
| 55 | Conector tapit 10mm. |
| 56 | Contator tripolar, 32a – 220v. |
| 57 | Curva de eletroduto, rígido, confeccionada em pvc, antichama, diâmetro nominal 1 ’’, contendo rosca. |
| 58 | Disjuntor din bipolar 16a. |
| 59 | Disjuntor din bipolar 20a. |
| 60 | Disjuntor din bipolar 32a. |
| 61 | Disjuntor din bipolar 50a. |
| 62 | Disjuntor din tripolar 50a. |
| 63 | Disjuntor din tripolar 100a. |
| 64 | Ducha higiênica elétrica, acionamento 1/4 de volta, potência mínima de 4.300 w, tensão 220 v, contendo controle eletrônico de temperatura. |
| 65 | Eletroduto rígido, confeccionado em pvc, diâmetro nominal de 1’’, comprimento mínimo de 3 metros, contendo rosca. |
| 66 | Escada dobrável, confeccionada em alumínio, contendo no mínimo 4 degraus, leve e resistente à corrosão, adequada para uso residencial e profissional, com superfície antiderrapante nos degraus e dispositivo de travamento de segurança. |
| 67 | Escada extensível, confeccionada em alumínio, contendo no mínimo 5x2 degraus, leve e resistente à corrosão, com superfície antiderrapante nos degraus e dispositivo de travamento de segurança. |
| 68 | Escada extensível, confeccionada em alumínio, contendo no mínimo 8x2 degraus, leve e resistente à corrosão, com degraus antiderrapantes e dispositivo de travamento de segurança. |
| 69 | Escada extensível, confeccionada em madeira, contendo no mínimo 5x2 degraus, resistente e adequada para uso residencial ou profissional, com degraus antiderrapantes e dispositivos de travamento de segurança. |
| 70 | Escada extensível, confeccionada em madeira, contendo no mínimo 7x2 degraus, resistente, com degraus antiderrapantes e dispositivo de travamento de segurança. |
| 71 | Escada extensível tipo “d”, confeccionada em fibra de vidro, contendo no mínimo 23 degraus, estrutura vazada, comprimento mínimo fechada de 4,20 m, resistente, leve e contendo isolante elétrico, com degraus antiderrapantes e dispositivos de travamento de segurança. |
| 72 | Escada singela, confeccionada em fibra de vidro, comprimento mínimo de 6,00 m, indicada para uso em postes, contendo pés emborrachados antiderrapantes, resistente, leve e contendo isolante elétrico. |
| 73 | Fecho confeccionado em aço inox, 1/2", para fita. |
| 74 | Filtro de linha 10a, contendo no mínimo 5 tomadas. Deverá possuir fusível. |
| 75 | Fio de cobre, flexível, isolado - 2,5mm². |
| 76 | Fio de cobre, flexível, isolado - 4,0mm². |
| 77 | Fio de cobre, flexível, isolado - 6,0mm². |
| 78 | Fio de cobre, flexível, isolado – 10mm². |
| 79 | Fio de cobre, paralelo, 2 x 1,0mm. |
| 80 | Fio de cobre, paralelo, 2 x 1,5mm. |
| 81 | Fio de cobre, paralelo, 2x 2,5mm. |
| 82 | Fio de cobre, paralelo, 2 x 4,0mm. |
| 83 | Fita isolante, cor preta, largura mínima de 18 mm e comprimento mínimo de 20 metros. |
| 84 | Fita lisa em aço inoxidável, largura ½”, comprimento mínimo de 30 metros, apresentação em rol, deverá ser resistente à corrosão e intempéries. |
| 85 | Guia passa-fio, confeccionado em poliéster de alta resistência, diâmetro nominal 4”, comprimento mínimo de 20 m, deverá possuir ponteiras em aço flexível. |
| 86 | Ignitor 220v -100 pf. |
| 87 | Interruptor simples (1 módulo), contendo 1 tomada de embutir 2p + t, 10a/250v, 4x2, incluindo módulo, suporte e placa, cor branco. |
| 88 | Interruptor simples (1 módulo), de embutir, 10a/250v, 4x2, incluindo módulo, suporte e placa, cor branco. |
| 89 | Interruptor simples (2 módulos), de embutir, 10a/250v, 4x2, incluindo módulo, suporte e placa, cor branco. |
| 90 | Interruptor simples (3 módulos), de embutir, 10a/250v, 4x2, incluindo módulo, suporte e placa, cor branco. |
| 91 | Jogo de serra copo bimetal de diversos tamanhos, contendo no mínimo 15 peças entre acessórios e serra copos. |
| 92 | Jogo de serra copo para alvenaria, diamantada, contendo no mínimo 4 peças dos tamanhos: 20,25,35 e 45 mm. |
| 93 | Lâmpada bulbo led - 20w - e27 – 220v – 6500k. |
| 94 | Lâmpada bulbo led - 40w – e27 – 127v – 6500k. |
| 95 | Lâmpada fluorescente compacta 85w/220v – branca. |
| 96 | Lâmpada halógena 100w - e27 - 127v – branca. |
| 97 | Lâmpada halógena 100w - e27 - 220v – branca. |
| 98 | Lâmpada led tubular t8 - 18w – 6500k – 1,20m. |
| 99 | Luva pvc para eletroduto, roscável, 1’’. |
| 100 | Luva pvc para eletroduto, roscável, 3/4". |
| 101 | Mangueira eletroduto corrugada, confeccionada em pvc – 2 / ½. |
| 102 | Máquina de cintar poste galvanizada, para fita de aço inox. |
| 103 | Parafuso cabeça sextavada, para bucha plástica - 10mm. |
| 104 | Parafuso cabeça sextavada, para bucha plástica - 12mm. |
| 105 | Parafuso philips cabeça chata, para bucha plástica - 6mm. |
| 106 | Parafuso philips cabeça chata, para bucha plástica - 8mm. |
| 107 | Parafuso sextavado brocante -5,5x22 mm. |
| 108 | Pistola manual aplicadora de silicone ou poliuretano (pu), confeccionada em aço e/ou alumínio resistente, projetada para cartuchos padrão, contendo gatilho ergonômico e rosca de ajuste para controle do fluxo de material. |
| 109 | Plafon pvc - com soquete de porcelana – e27 - 100w – branco. |
| 110 | Plug fêmea, 20a 3 pinos. |
| 111 | Plug macho, 20a 3 pinos. |
| 112 | Poste de concreto armado, seção duplo t, padrão copel, contendo no mínimo 7,2 metros e no mínimo de 75 dan. |
| 113 | Quadro de distribuição de embutir, com capacidade de no mínimo 36 disjuntores. |
| 114 | Refletor led, 100w - 6500k. |
| 115 | Refletor led, 500w – 6500k. |
| 116 | Rele fotocélula bivolt. |
| 117 | Rex galvanizado para poste, contendo 1 estribo, sem roldana. |
| 118 | Sapata de borracha para escada extensiva, interna, pacote contendo no mínimo 20 pçs. |
| 119 | Soquete adaptador em porcelana, rosca padrão e27, deverá permitir adaptação para lâmpadas com rosca e40. |
| 120 | Soquete adaptador em porcelana, rosca padrão e40, deverá permitir adaptação para lâmpadas com rosca e27. |
| 121 | Soquete e 27 4a 250 v, confeccionado em pvc, deverá conter rabicho. |
| 122 | Soquete para calha tubular, para lâmpadas t8 – 18w. |
| 123 | Tomada dupla 10a 250v, de embutir. Completa, incluindo suporte, módulos e placa, 4x2. Cor branco. |
| 124 | Tomada dupla 20a 250v, de embutir. Completa, incluindo suporte, módulos e placa, 4x2. Cor branco. |
| 125 | Tomada simples 10a 250v de embutir. Completa, incluindo suporte, módulo e placa, 4x2. Cor branco. |
| 126 | Tomada simples 10a 250v de sobrepor. Conjunto completo. Cor branco. |
| 127 | Tomada simples 20a 250v de embutir. Completa, incluindo suporte, módulo e placa, 4x2. Cor branco. |
| 128 | Tomada simples 20a 250v de sobrepor. Conjunto completo. Cor branco. |
| Padrões mínimos de qualidade relativos ao objeto. | - Os materiais deverão estar em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT e possuir certificação junto ao INMETRO quando aplicável. - Os produtos deverão ser fabricados com materiais de boa qualidade e duráveis, reduzindo assim a necessidade de substituições frequentes. - Deverão apresentar desempenho compatível com sua finalidade, suportando as cargas elétricas previstas, mantendo funcionamento adequado ao longo do tempo. - Os produtos deverão apresentar procedência comprovada, contendo a identificação do fabricante e especificações técnicas claras. |
| Prazo de disponibilidade da solução à Administração | - Os materiais elétricos apresentam prazo de disponibilidade prolongado, onde a vida útil varia de acordo com os tipos de materiais, condições de uso e correta instalação. A vida útil de determinados itens pode variar entre 05 (cinco) a 20 (vinte) anos, ou mais. - Embora os materiais elétricos possuam vida útil prolongada, a disponibilização dos itens anualmente mostra-se necessária em razão da natureza contínua e variável das demandas de manutenção dos prédios públicos municipais. |

3.1. MATRIZ DE RISCO: Os riscos inerentes à fase de planejamento, contratação e execução encontram-se detalhados na Matriz de Riscos anexa ao processo.

III - Prospecção de Soluções (artigo 15, §1º, V e VI):

1.	Levantamento de Mercado (artigo 15, §1º V, do Decreto nº 3.537/2023):

Para atender à necessidade das unidades requisitantes, conforme o objeto descrito neste processo, foram avaliadas possíveis soluções para suprir a demanda do município, tendo sido identificada a seguintes possibilidades:

| SOLUÇÃO 01 | PONTOS POSITIVOS | PONTOS NEGATIVOS |
| --- | --- | --- |
| - Aquisição através de processos licitatórios realizados pelo próprio município. | - A realização de processos licitatórios garante o cumprimento dos princípios constitucionais da Administração Pública; - Estimula a participação de diferentes fornecedores, o que pode acarretar em preços mais vantajosos; - A realização do processo, permite a definição dos padrões de qualidade e formas de entrega; - Com a formalização de termo contratual, existe obrigações a serem cumpridas, onde caso não ocorra a execução, possibilita a aplicação de penalidades previstas. | - Os trâmites são complexos e demorados, onde caso não ocorra planejamento, poderá acarretar no atraso do atendimento das necessidades; - Empresas participantes podem apresentar impugnações, o que pode acarretar na retificação do Edital; - As empresas podem não cumprir com as entregas previstas, gerando atrasos e adoção de medidas corretivas. |

| SOLUÇÃO 02 | PONTOS POSITIVOS | PONTOS NEGATIVOS |
| --- | --- | --- |
| - Realização de processos que contemplem manutenções continuadas com fornecimento de insumos. | - A empresa contratada seria responsável tanto pela execução dos serviços, quanto pelo fornecimento dos materiais, excluindo a necessidade de vários contratos; -Redução de riscos de falta de materiais; - Diminuição de processos de aquisição para a cobertura da demanda, uma vez que poderia se enquadrar em prestação de serviços. | - Custo elevado, devida a inclusão da mão de obra; - Materiais vinculado à prestação de serviços tende a apresentar valores unitários mais elevados, uma vez que inclui custos indiretos, margem de lucro e riscos assumidos pela contratada. - A execução das manutenções ficaria condicionada à disponibilidade e cronograma da empresa contratada, o que pode comprometer o atendimento rápido de demandas emergenciais; |

| SOLUÇÃO 03 | PONTOS POSITIVOS | PONTOS NEGATIVOS |
| --- | --- | --- |
| - Adesão a atas de registro de preços de outros entes públicos. | - A adesão a atas vigentes pode reduzir significativamente o tempo necessário para a contratação; - Diminui a necessidade de elaboração e condução de procedimento licitatório próprio, com economia de tempo e recursos humanos; - Os valores constantes na ata já foram objeto de disputa competitiva, o que tende a assegurar preços compatíveis com o mercado à época da licitação. | - A adesão somente é viável se houver atas vigentes que atendam integralmente às especificações técnicas da necessidade do Município; - A Administração fica vinculada às especificações, marcas e condições estabelecidas pelo órgão gerenciador da ata, podendo não refletir plenamente as necessidades locais; - Os saldos disponíveis na ata podem ser insuficientes para atender à totalidade da demanda municipal. - A adesão depende de autorização do órgão responsável pela ata, o que pode inviabilizar ou atrasar a contratação. |

Após a análise das alternativas disponíveis para suprir a demanda por materiais elétricos, conclui-se que a aquisição por meio de processo licitatório realizado pelo próprio Município de Bandeirantes é a solução mais adequada e vantajosa para a Administração Pública.

Tal escolha se justifica, principalmente, pelo fato de o Município já dispor de servidores aptos a executar os serviços de manutenção elétrica, o que torna desnecessária a contratação de mão de obra terceirizada, evitando a sobreposição de funções e o aumento injustificado de custos. Dessa forma, a aquisição direta dos materiais possibilita o melhor aproveitamento da força de trabalho própria, promovendo eficiência e economicidade.

Além disso, a realização de processo licitatório próprio permite maior controle sobre as especificações técnicas, quantidades e qualidade dos materiais adquiridos, assegurando que os produtos atendam às reais necessidades das diversas secretarias municipais e estejam em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes.

A opção também garante maior transparência, segurança jurídica e aderência aos princípios da legalidade, da eficiência e do interesse público, além de possibilitar planejamento adequado das aquisições, controle de estoque e atendimento ágil às demandas de manutenção preventiva e corretiva dos prédios públicos.

Diante do exposto, a aquisição de materiais elétricos por meio de processo licitatório próprio mostra-se a alternativa mais eficiente, econômica e compatível com a estrutura administrativa e operacional do Município, assegurando a continuidade dos serviços públicos e a adequada manutenção das instalações elétricas.

Em consulta ao Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP, verificou-se que diversos municípios vêm adotando o Pregão Eletrônico para a aquisição de materiais elétricos, conforme consulta realizada abaixo:

Edital nº 3/2026

Id contratação PNCP: 01612269000191-1-000004/2026

Modalidade da Contratação: Pregão - Eletrônico

Última Atualização: 05/02/2026

Órgão: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Local: Esperança Nova/PR

Objeto: O objeto da presente licitação será registro de preços para aquisição de materiais de construção, ferramentas e materiais elétricos para manutenção dos bens imóveis em atendimento as necessidades das Secretarias e Divisões do Município de Esperança Nova/PR, Lei Federal nº. 14.133/2021, de 01 de abril de 2021 e suas alterações.

Edital nº 90002/2026

Id contratação PNCP: 95583571000102-1-000003/2026

Modalidade da Contratação: Pregão - Eletrônico

Última Atualização: 30/01/2026

Órgão: MUNICIPIO DE MARIPA

Local: Maripá/PR

Objeto: Aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública do Município de Maripá/PR

Edital nº 90002/2026

Id contratação PNCP: 76995414000160-1-000011/2026

Modalidade da Contratação: Pregão - Eletrônico

Última Atualização: 30/01/2026

Órgão: MUNICIPIO DE CHOPINZINHO

Local: Chopinzinho/PR

Objeto: Registro de Preços para Contratação de Empresa para a Aquisição Eventual e Futura de Materiais Elétricos, para atendimento das Secretarias Municipais do Município de Chopinzinho – PR.

2.	Estimativa do valor da contratação (art. 15, §1º VI do Decreto nº 3.537/2023):

Mediante a relação de itens utilizados para realização de reparos e manutenções, considerando ainda as características e especificações técnicas do objeto, procedeu-se à pesquisa de preços em conformidade com o artigo 23 e seguintes da Lei nº 14.133/2021 e com os artigos 368 e seguintes do Decreto Municipal nº 3.537/2023.

A atividade foi conduzida pela servidora FERNANDA DO CARMO DA SILVEIRA, responsável pela coleta e análise dos dados mercadológicos, devidamente anexados a este Estudo Técnico Preliminar.

A pesquisa considerou os seguintes elementos:

| x | Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP; |
| --- | --- |
| x | Painel de Preços do Governo Federal; |
|  | Banco de Preços em Saúde; |
| x | Contratações similares feitas pela Administração Pública, inclusive mediante sistema de registro de preços; |
| x | Dados de pesquisa publicada em mídia especializada ou de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal; (Ex. Tabela Fipe, CMED, tabelas oficiais.) |
| x | Sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; |
| x | Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail; |
| x | Pesquisa através de notas fiscais eletrônicas emitidas em características similares; |
|  | Outros: |

Considerando os elementos levantados, verifica-se que o valor global obtido junto às diferentes fontes pesquisas se deu em R$358.653,48 (trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos).

3.	Escolha da solução (consequência dos incisos V e VI do §1º do art. 15 do Decreto nº 3.537/2023):

Considerando-se a natureza do objeto, trata-se de bens comuns, uma vez que os materiais elétricos possuem padrões de qualidade e desempenho que podem ser definidos em edital, enquadrando-se no conceito estabelecido pela Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 3.537/2023.

A contratação deverá ocorrer mediante licitação, conforme previsto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, o qual menciona mecanismo para assegurar a isonomia entre os concorrentes, a seleção da proposta mais vantajosa e a observância do princípio da legalidade e da eficiência administrativa.

Com base no disposto no art. 28 da Lei nº 14.133/2021, que elenca as modalidades licitatórias possíveis como: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo, e considerando que o objeto a ser contratado consiste em bens comuns, a modalidade mais adequada é o pregão.

Conforme o art. 6º, inciso XLI, da Nova Lei de Licitações, o pregão é a modalidade obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns, utilizando-se como critério de julgamento o menor preço ou o maior desconto. Considerando ainda o art. 29, determina que o pregão será preferencialmente realizado na forma eletrônica, admitindo-se a forma presencial apenas em casos devidamente justificados.

A opção pelo pregão eletrônico justifica-se por promover maior amplitude de competitividade, permitir a participação de fornecedores de todo o território nacional, reduzir custos operacionais e aumentar a transparência e a eficiência do procedimento, alinhando-se às diretrizes do governo digital e às inovações tecnológicas exigidas pela atual legislação.

Ademais, considerando a diversidade de itens solicitados, a adoção do critério de julgamento por menor preço por item é a estratégia que melhor atende ao interesse público, pois permite que fornecedores especializados possam competir por itens específicos, favorecendo a economicidade e a obtenção de melhores preços unitários.

Assim, conclui-se que, diante da natureza dos bens, do valor estimado da contratação e dos princípios que regem a Administração Pública, a modalidade pregão, na forma eletrônica, com julgamento pelo menor preço por item, é a que melhor se adequa aos objetivos da contratação, garantindo a legalidade, a transparência, a celeridade e a vantajosidade do certame.

IV - Detalhamento da Solução Escolhida:

1.	Descrição da solução como um todo (art. 15, §1º, VII do Decreto nº 3.537/2023):

1.1. Estimativas de quantidades: As quantidades totais estimadas para a aquisição dos itens foram definidas com base nas informações fornecidas pelo responsável pelas manutenções elétricas do Município. Após, os quantitativos foram distribuídos entre as diversas secretarias, conforme demonstrado a seguir, considerando as eventuais demandas.

| Nº | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | QTD ADM | QTD OBRAS | QTD ASSISTÊNCIA | QTD EDUCAÇÃO | QTD SAÚDE | QTD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abraçadeira universal de 3mm, padrão copel. Confeccionada em chapa de aço galvanizado. | Und | 2 | 8 |  |  |  | 10 |
| 2 | Alicate amperímetro digital com multímetro, portátil, com garra para medição de corrente alternada, display digital de fácil leitura, alimentação por bateria ou pilha. | Und | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 3 | Alicate de pressão manual multifuncional de 10”, confeccionado em aço de alta resistência, com mecanismo de ajuste de pressão, comprimento nominal de 10'', empunhadura revestida em material antiderrapante. | Und | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 4 | Alicate hidráulico corta-cabos, com acionamento hidráulico manual, capacidade de corte para cabos elétricos de no mínimo 50 mm de diâmetro, deverá conter lâminas em aço de alta resistência. | Und | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 5 | Alicate hidráulico prensa-terminais, com acionamento hidráulico manual, para crimpagem de terminais elétricos, faixa de trabalho de 16 a 300 mm. | Und | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 6 | Alicate universal isolado para eletricista 8”, confeccionado em aço carbono de alta resistência, comprimento nominal de 8 '', deverá possuir cabos isolados. | Und | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 7 | Arame galvanizado de 14 awg, fio liso, deverá ser fornecido em rolo. | Kg | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 40 |
| 8 | Balde de lona para ferramentas, confeccionado em lona resistente, com fundo reforçado em couro, contendo alça para transporte. | Und | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 9 | Base para rele fotocélula. A alça deverá ser confeccionada em aço. Corrente nominal de 10a e tensão de 100 a 240 vca. | Und | 10 | 10 | 10 | 50 | 20 | 100 |
| 10 | Botina de segurança, contendo bico de proteção confeccionado em pvc, nº 40, deverá possuir sola antiderrapante e resistente, deverá ser confeccionada com material durável e possuir elástico na lateral. Deverá possuir ca (certificado de aprovação) válido. | Par | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 11 | Botina de segurança, contendo bico de proteção confeccionado em pvc, nº 42, deverá possuir sola antiderrapante e resistente, deverá ser confeccionada com material durável e possuir elástico na lateral. Deverá possuir ca (certificado de aprovação) válido. | Par | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 12 | Broca de aço para ferro/metal - 6mm. | Und | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 13 | Broca de aço para ferro/metal - 8mm. | Und | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 14 | Broca de aço para ferro/metal - 10mm. | Und | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 15 | Broca de aço para ferro/metal - 12mm. | Und | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 16 | Broca de aço videa para concreto, com engate rápido - 6mm. | Und | 3 |  |  |  |  | 3 |
| 17 | Broca de aço videa para concreto, com engate rápido - 8mm. | Und | 3 |  |  |  |  | 3 |
| 18 | Broca de aço videa para concreto, com engate rápido - 10mm. | Und | 3 |  |  |  |  | 3 |
| 19 | Broca de aço videa para concreto, com engate rápido - 12mm. | Und | 3 |  |  |  |  | 3 |
| 20 | Cabeçote confeccionado em pvc rígido, 1’’, resistente e adequado para uso. | Und | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 | 50 |
| 21 | Cabo de cobre, sólido, 16mm². | Metro | 30 | 30 | 30 | 70 | 40 | 200 |
| 22 | Cabo de cobre, sólido, 25mm². | Metro | 10 | 10 | 10 | 50 | 20 | 100 |
| 23 | Cabo de cobre, sólido, 35mm². | Metro | 10 | 10 | 10 | 50 | 20 | 100 |
| 24 | Cabo de cobre, sólido, 70mm². | Metro | 10 | 10 | 10 | 50 | 20 | 100 |
| 25 | Cabo de cobre, sólido, 750v, 10mm². | Metro | 30 | 30 | 30 | 70 | 40 | 200 |
| 26 | Cabo flexível pp 4x16mm. | Metro | 10 | 10 | 10 | 50 | 20 | 100 |
| 27 | Caixa metálica de medição, padrão copel, modelo cn1, capacidade de corrente de 10 a 100a. | Und | 2 | 8 |  |  |  | 10 |
| 28 | Canaleta de pvc rígido, contendo dupla face, cor branca, dimensões 20 x 10 x 2000 mm, destinada à organização e proteção de cabos elétricos em instalações internas, fornecida pronta para instalação, resistente a impactos, de fácil manutenção. | Und | 50 | 20 | 30 | 300 | 100 | 500 |
| 29 | Canaleta de pvc rígido, contendo dupla face, cor branca, dimensões 50 x 20 x 2000 mm, destinada à organização e proteção de cabos elétricos em instalações internas, fornecida pronta para instalação, resistente a impactos, de fácil manutenção. | Und | 5 | 2 | 3 | 30 | 10 | 50 |
| 30 | Capacete de segurança para eletricista, contendo aba frontal, tipo ii, deverá possuir jugular ajustável e carneira interna, cor laranja, resistente a impactos e perfurações, adequado para proteção em instalações elétricas. Deverá possuir ca (certificado de aprovação) válido. | Und | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 31 | Capacitor 25uf - 250 vac. | Und | 10 | 2 | 8 | 60 | 20 | 100 |
| 32 | Capacitor 30uf - 380 v. | Und | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 | 25 |
| 33 | Capacitor para ar condicionado 50uf - 440 vac, simples. | Und | 10 | 2 | 3 | 20 | 15 | 50 |
| 34 | Capacitor para ventilador - 2 fios ,10uf - 250v. | Und | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 25 |
| 35 | Chave de controle de velocidade para ventilador de parede, compatível com caixa 4x2, contendo capacidade de corrente nominal adequada para motores de ventiladores residenciais e comerciais. | Und | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 25 |
| 36 | Chave de fenda, confeccionanda em aço cromo vanádio - 1/4 x 8”, contendo cabo isolado. | Und | 10 |  |  |  |  | 10 |
| 37 | Chave de fenda, confeccionada em aço cromo vanádio - 1/4 x 10”, contendo cabo isolado. | Und | 10 |  |  |  |  | 10 |
| 38 | Chave de fenda, confeccionada em aço cromo vanádio - 3/16 x 5”, contendo cabo isolado. | Und | 10 |  |  |  |  | 10 |
| 39 | Chave inglesa, cromada, confeccionada em aço carbono - 10”. | Und | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 40 | Chave philips, confeccionada em aço cromo vanádio - 1/4 x 8”. | Und | 10 |  |  |  |  | 10 |
| 41 | Chave philips, confeccionada em aço cromo vanádio - 3/16 x 5”. | Und | 10 |  |  |  |  | 10 |
| 42 | Chave philips, confeccionada em aço cromo vanádio - 3/16 x 8”. | Und | 10 |  |  |  |  | 10 |
| 43 | Chave philips, confeccionada em aço cromo vanádio - 5/16 x 8”. | Und | 10 |  |  |  |  | 10 |
| 44 | Chuveiro elétrico, potência mínima de 5.500 w, tensão 127 v, com regulagem eletrônica de temperatura. Contendo mangueira. | Und |  |  |  | 30 |  | 30 |
| 45 | Chuveiro elétrico residencial, potência mínima de 7.500 w, tensão 220, com regulagem eletrônica de temperatura. Contendo mangueira. | Und |  |  |  | 60 |  | 60 |
| 46 | Cinta de borracha para apoio de escada em postes, extensível de 30/35 cm. | Und | 3 |  |  |  |  | 3 |
| 47 | Conector derivação perfurante - cdp 25x120mm. | Und | 10 | 10 | 10 | 50 | 20 | 100 |
| 48 | Conector derivação perfurante - cdp 120x120mm. | Und | 10 | 10 | 10 | 50 | 20 | 100 |
| 49 | Conector split bolt, 10mm, confeccionado em cobre. | Und | 5 | 3 | 3 | 20 | 19 | 50 |
| 50 | Conector split bolt, 16mm, confeccionado em cobre. | Und | 5 | 3 | 3 | 20 | 19 | 50 |
| 51 | Conector split bolt, 25mm, confeccionado em cobre. | Und | 2 | 2 | 2 | 18 | 6 | 30 |
| 52 | Conector split bolt, 35mm, confeccionado em cobre. | Und | 2 | 2 | 2 | 18 | 6 | 30 |
| 53 | Conector split bolt, 70 mm, confeccionado em cobre. | Und | 2 | 2 | 2 | 18 | 6 | 30 |
| 54 | Conector split bolt, 120 mm, confeccionado em cobre. | Und | 2 | 2 | 2 | 18 | 6 | 30 |
| 55 | Conector tapit 10mm. | Und | 10 | 10 | 10 | 50 | 20 | 100 |
| 56 | Contator tripolar, 32a – 220v. | Und | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 |
| 57 | Curva de eletroduto, rígido, confeccionada em pvc, antichama, diâmetro nominal 1 ’’, contendo rosca. | Und | 5 | 2 | 3 | 30 | 20 | 60 |
| 58 | Disjuntor din bipolar 16a. | Und | 5 | 2 | 3 | 30 | 10 | 50 |
| 59 | Disjuntor din bipolar 20a. | Und | 10 | 4 | 6 | 60 | 20 | 100 |
| 60 | Disjuntor din bipolar 32a. | Und | 5 | 2 | 3 | 30 | 10 | 50 |
| 61 | Disjuntor din bipolar 50a. | Und | 5 | 2 | 3 | 30 | 10 | 50 |
| 62 | Disjuntor din tripolar 50a. | Und | 5 | 2 | 3 | 30 | 10 | 50 |
| 63 | Disjuntor din tripolar 100a. | Und | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 20 |
| 64 | Ducha higiênica elétrica, acionamento 1/4 de volta, potência mínima de 4.300 w, tensão 220 v, contendo controle eletrônico de temperatura. | Und |  |  |  | 30 |  | 30 |
| 65 | Eletroduto rígido, confeccionado em pvc, diâmetro nominal de 1’’, comprimento mínimo de 3 metros, contendo rosca. | Und | 10 | 4 | 6 | 60 | 20 | 100 |
| 66 | Escada dobrável, confeccionada em alumínio, contendo no mínimo 4 degraus, leve e resistente à corrosão, adequada para uso residencial e profissional, com superfície antiderrapante nos degraus e dispositivo de travamento de segurança. | Und | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 67 | Escada extensível, confeccionada em alumínio, contendo no mínimo 5x2 degraus, leve e resistente à corrosão, com superfície antiderrapante nos degraus e dispositivo de travamento de segurança. | Und | 3 |  |  |  |  | 3 |
| 68 | Escada extensível, confeccionada em alumínio, contendo no mínimo 8x2 degraus, leve e resistente à corrosão, com degraus antiderrapantes e dispositivo de travamento de segurança. | Und | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 69 | Escada extensível, confeccionada em madeira, contendo no mínimo 5x2 degraus, resistente e adequada para uso residencial ou profissional, com degraus antiderrapantes e dispositivos de travamento de segurança. | Und | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 70 | Escada extensível, confeccionada em madeira, contendo no mínimo 7x2 degraus, resistente, com degraus antiderrapantes e dispositivo de travamento de segurança. | Und | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 71 | Escada extensível tipo “d”, confeccionada em fibra de vidro, contendo no mínimo 23 degraus, estrutura vazada, comprimento mínimo fechada de 4,20 m, resistente, leve e contendo isolante elétrico, com degraus antiderrapantes e dispositivos de travamento de segurança. | Und | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 72 | Escada singela, confeccionada em fibra de vidro, comprimento mínimo de 6,00 m, indicada para uso em postes, contendo pés emborrachados antiderrapantes, resistente, leve e contendo isolante elétrico. | Und | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 73 | Fecho confeccionado em aço inox, 1/2", para fita. | Und | 5 | 2 | 3 | 30 | 10 | 50 |
| 74 | Filtro de linha 10a, contendo no mínimo 5 tomadas. Deverá possuir fusível. | Und | 15 | 5 | 10 | 40 | 30 | 100 |
| 75 | Fio de cobre, flexível, isolado - 2,5mm². | Metro | 500 | 300 | 200 | 3000 | 1000 | 5000 |
| 76 | Fio de cobre, flexível, isolado - 4,0mm². | Metro | 500 | 300 | 200 | 3000 | 1000 | 5000 |
| 77 | Fio de cobre, flexível, isolado - 6,0mm². | Metro | 100 | 50 | 50 | 500 | 300 | 1000 |
| 78 | Fio de cobre, flexível, isolado – 10mm². | Metro | 50 | 30 | 20 | 200 | 100 | 400 |
| 79 | Fio de cobre, paralelo, 2 x 1,0mm. | Metro | 300 | 100 | 100 | 1000 | 500 | 2000 |
| 80 | Fio de cobre, paralelo, 2 x 1,5mm. | Metro | 300 | 100 | 100 | 1000 | 500 | 2000 |
| 81 | Fio de cobre, paralelo, 2x 2,5mm. | Metro | 300 | 100 | 100 | 1000 | 500 | 2000 |
| 82 | Fio de cobre, paralelo, 2 x 4,0mm. | Metro | 100 | 50 | 50 | 500 | 300 | 1000 |
| 83 | Fita isolante, cor preta, largura mínima de 18 mm e comprimento mínimo de 20 metros. | Und | 100 | 50 | 50 | 200 | 100 | 500 |
| 84 | Fita lisa em aço inoxidável, largura ½”, comprimento mínimo de 30 metros, apresentação em rol, deverá ser resistente à corrosão e intempéries. | Und | 8 | 2 |  |  |  | 10 |
| 85 | Guia passa-fio, confeccionado em poliéster de alta resistência, diâmetro nominal 4”, comprimento mínimo de 20 m, deverá possuir ponteiras em aço flexível. | Rolo | 1 |  |  | 2 | 1 | 4 |
| 86 | Ignitor 220v -100 pf. | Und | 10 | 5 | 5 | 50 | 30 | 100 |
| 87 | Interruptor simples (1 módulo), contendo 1 tomada de embutir 2p + t, 10a/250v, 4x2, incluindo módulo, suporte e placa, cor branco. | Und | 30 | 10 | 10 | 100 | 50 | 200 |
| 88 | Interruptor simples (1 módulo), de embutir, 10a/250v, 4x2, incluindo módulo, suporte e placa, cor branco. | Und | 10 | 10 | 10 | 50 | 20 | 100 |
| 89 | Interruptor simples (2 módulos), de embutir, 10a/250v, 4x2, incluindo módulo, suporte e placa, cor branco. | Und | 5 |  |  | 20 | 5 | 30 |
| 90 | Interruptor simples (3 módulos), de embutir, 10a/250v, 4x2, incluindo módulo, suporte e placa, cor branco. | Und | 5 |  |  | 20 | 5 | 30 |
| 91 | Jogo de serra copo bimetal de diversos tamanhos, contendo no mínimo 15 peças entre acessórios e serra copos. | Jogo | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 92 | Jogo de serra copo para alvenaria, diamantada, contendo no mínimo 4 peças dos tamanhos: 20,25,35 e 45 mm. | Jogo | 3 |  |  |  |  | 3 |
| 93 | Lâmpada bulbo led - 20w - e27 – 220v – 6500k. | Und | 100 | 50 | 50 | 200 | 100 | 500 |
| 94 | Lâmpada bulbo led - 40w – e27 – 127v – 6500k. | Und | 300 | 150 | 150 | 600 | 300 | 1500 |
| 95 | Lâmpada fluorescente compacta 85w/220v – branca. | Und | 30 | 10 | 10 | 120 | 30 | 200 |
| 96 | Lâmpada halógena 100w - e27 - 127v – branca. | Und | 15 | 5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
| 97 | Lâmpada halógena 100w - e27 - 220v – branca. | Und | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 20 |
| 98 | Lâmpada led tubular t8 - 18w – 6500k – 1,20m. | Und | 100 | 50 | 50 | 300 | 100 | 600 |
| 99 | Luva pvc para eletroduto, roscável, 1’’. | Und | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 100 | Luva pvc para eletroduto, roscável, 3/4". | Und | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 101 | Mangueira eletroduto corrugada, confeccionada em pvc – 2 / ½. | Metro | 30 | 10 | 10 | 100 | 50 | 200 |
| 102 | Máquina de cintar poste galvanizada, para fita de aço inox. | Und | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 103 | Parafuso cabeça sextavada, para bucha plástica - 10mm. | Und | 300 | 200 | 100 | 1000 | 400 | 2000 |
| 104 | Parafuso cabeça sextavada, para bucha plástica - 12mm. | Und | 15 | 5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
| 105 | Parafuso philips cabeça chata, para bucha plástica - 6mm. | Und | 200 | 50 | 50 | 500 | 200 | 1000 |
| 106 | Parafuso philips cabeça chata, para bucha plástica - 8mm. | Und | 200 | 50 | 50 | 500 | 200 | 1000 |
| 107 | Parafuso sextavado brocante -5,5x22 mm. | Und | 15 | 5 | 10 | 50 | 20 | 100 |
| 108 | Pistola manual aplicadora de silicone ou poliuretano (pu), confeccionada em aço e/ou alumínio resistente, projetada para cartuchos padrão, contendo gatilho ergonômico e rosca de ajuste para controle do fluxo de material. | Und | 3 |  |  |  |  | 3 |
| 109 | Plafon pvc - com soquete de porcelana – e27 - 100w – branco. | Und | 100 | 25 | 25 | 250 | 100 | 500 |
| 110 | Plug fêmea, 20a 3 pinos. | Und | 20 | 10 | 10 | 110 | 50 | 200 |
| 111 | Plug macho, 20a 3 pinos. | Und | 20 | 10 | 10 | 110 | 50 | 200 |
| 112 | Poste de concreto armado, seção duplo t, padrão copel, contendo no mínimo 7,2 metros e no mínimo de 75 dan. | Und | 8 | 2 |  |  |  | 10 |
| 113 | Quadro de distribuição de embutir, com capacidade de no mínimo 36 disjuntores. | Und | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 114 | Refletor led, 100w - 6500k. | Und | 100 | 78 | 2 | 10 | 10 | 200 |
| 115 | Refletor led, 500w – 6500k. | Und | 100 | 78 | 2 | 10 | 10 | 200 |
| 116 | Rele fotocélula bivolt. | Und | 80 | 10 | 10 | 150 | 50 | 300 |
| 117 | Rex galvanizado para poste, contendo 1 estribo, sem roldana. | Und | 15 | 5 |  |  |  | 20 |
| 118 | Sapata de borracha para escada extensiva, interna, pacote contendo no mínimo 20 pçs. | Und | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 119 | Soquete adaptador em porcelana, rosca padrão e27, deverá permitir adaptação para lâmpadas com rosca e40. | Und | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 20 |
| 120 | Soquete adaptador em porcelana, rosca padrão e40, deverá permitir adaptação para lâmpadas com rosca e27. | Und | 5 | 3 | 2 | 30 | 10 | 50 |
| 121 | Soquete e 27 4a 250 v, confeccionado em pvc, deverá conter rabicho. | Und | 10 | 6 | 4 | 60 | 20 | 100 |
| 122 | Soquete para calha tubular, para lâmpadas t8 – 18w. | Und | 5 | 3 | 2 | 30 | 10 | 50 |
| 123 | Tomada dupla 10a 250v, de embutir. Completa, incluindo suporte, módulos e placa, 4x2. cor branco. | Und | 30 | 10 | 10 | 100 | 50 | 200 |
| 124 | Tomada dupla 20a 250v, de embutir. Completa, incluindo suporte, módulos e placa, 4x2. Cor branco. | Und | 30 | 10 | 10 | 100 | 50 | 200 |
| 125 | Tomada simples 10a 250v de embutir. Completa, incluindo suporte, módulo e placa, 4x2. Cor branco. | Und | 50 | 20 | 10 | 160 | 60 | 300 |
| 126 | Tomada simples 10a 250v de sobrepor. Conjunto completo. Cor branco. | Und | 50 | 30 | 20 | 300 | 100 | 500 |
| 127 | Tomada simples 20a 250v de embutir. Completa, incluindo suporte, módulo e placa, 4x2. Cor branco. | Und | 30 | 10 | 10 | 100 | 50 | 200 |
| 128 | Tomada simples 20a 250v de sobrepor. Conjunto completo. Cor branco. | Und | 50 | 30 | 20 | 300 | 100 | 500 |

1.2. Amostra: Não serão solicitadas amostras para o presente processo.

1.3. Critérios de Sustentabilidade:

A aquisição de materiais elétricos, por si só, não gera impactos ambientais diretos relevantes, uma vez que se trata apenas do fornecimento de itens destinados à manutenção das instalações públicas. Porém, deverão ser observadas as diretrizes se aplicáveis constantes no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, além do cumprimento dos seguintes critérios:

- Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de documentos;

- Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a função “duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal;

- Dar destinação sustentável a todos os resíduos produzidos, privilegiando se possível o reuso e a reciclagem dos materiais utilizados;

- Quando necessário, fornecer aos empregados os equipamentos de segurança necessários para a execução do contrato;

- Encaminhar os produtos em embalagens com menos volume;

- Os fornecedores contratados devem observar as normas ambientais vigentes, especialmente no que se refere ao fornecimento de produtos certificados ou em conformidade com padrões de segurança, que atendam às normas da ABNT aplicáveis, que não utilizem substâncias proibidas ou restritas por legislação ambiental.

A solicitação desses requisitos visa alinhar a contratação às boas práticas de sustentabilidade e responsabilidade ambiental, tais medidas contribuem para a redução de impactos ambientais, incentivam o reaproveitamento e a destinação correta de resíduos. Além disso, acreditamos que são práticas simples, acessíveis e cada vez mais comuns no mercado, que não comprometem a competitividade entre as empresas, mas sim agregam valor ao objeto contratado e fortalecem o compromisso socioambiental da contratante e dos fornecedores envolvidos.

1.4. Critérios de Pagamento

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Nota Fiscal.

Em caso de atraso por parte do Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente, considerando o período entre o término do prazo de pagamento e a data do efetivo pagamento, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para correção monetária.

As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas em nome do Município de Bandeirantes, inscrito no CNPJ sob o nº 76.235.753/0001-48, com endereço na Rua Frei Rafael Proner, nº 1457, Centro, Bandeirantes/PR, contendo obrigatoriamente o número da licitação, do contrato e da solicitação de fornecimento/empenho, quando aplicável.

Os demais critérios serão estabelecidos no Termo de Referência.

1.5. Das Contratações Anteriores

O Município de Bandeirantes/PR possui histórico de aquisições de materiais elétricos destinados a diversas secretarias do município, conduzidos através de processos de licitações próprios.

Temos como exemplo os seguintes dados:

- “Aquisição de materiais elétricos para atender diversas secretarias do município de Bandeirantes-Pr.”- Processo de número 19/2025;

- “Aquisição de materiais elétricos, eletrônicos, fitas adesivas, ferramentas, tubos e conexões, epi para eletricista, ferragens, escadas e postes de concreto para diversas secretarias do município de Bandeirantes-Pr”- processo de número 89/2023;

- “Aquisição de materiais elétricos e equipamentos de segurança, para atender diversas secretarias do município de Bandeirantes-Pr” – processo de número 249/2022.

Esse histórico reforça a capacidade administrativa do Município de planejar, executar e fiscalizar contratos dessa natureza, considerando, ainda, a avaliação dos itens em comparação com os demais processos, de modo a possibilitar o atendimento mais satisfatório à execução da demanda.

1.6. Da Subcontratação

No presente processo, não será permitida a subcontratação pelos seguintes motivos:

- O objeto é simples e se resume à compra e entrega dos itens, não havendo partes complexas ou divisíveis a serem delegadas.

- As manutenções serão realizadas pelos próprios servidores do município, onde a contratada será responsável apenas pela entrega dos produtos, e não pela execução de serviços.

- A subcontratação é desnecessária e aumentaria a cadeia de responsabilidade e o risco de descumprimento, o que é desproporcional à simplicidade da contratação.

Portanto, em decorrência da natureza da contratação, onde acreditamos que as empresas do ramo possuem capacidade técnica para a execução total do objeto, para o presente processo, não será permitida a subcontratação.

1.7. Da Participação de Cooperativas

Se aplicará a presente contratação a possibilidade de participação de cooperativas desde que estas declarem que cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133/2021.

1.8. Da Participação de Consórcios

Não será permitida a participação de empresas de forma consorciada, considerando a natureza comum do objeto, visto que no mercado encontram-se várias empresas aptas a fornecer o objeto de forma isolada. Essa medida visa evitar a formação de oligopólios ou monopólios, fomentar a competição saudável, promover a transparência e responsabilização, além de reduzir potenciais conflitos de interesse. Dessa forma, busca-se garantir uma licitação competitiva, eficiente e em conformidade com os princípios fundamentais da Administração Pública.

1.9. Da participação de MEI’s, ME’s ou EPP’s

Considerando que o valor estimado para a contratação ultrapassa R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, o presente processo licitatório deverá contemplar apenas a reserva de cota de até 25% do valor total da contratação destinada às Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedores Individuais (MEI), conforme inciso III do art. 48.

Tal providência encontra respaldo no fato de que foram obtidos, no mínimo, três orçamentos válidos apresentados por empresas regularmente enquadradas nessas categorias, em conformidade com a legislação vigente, o que evidencia a viabilidade de participação competitiva e assegura a observância aos princípios da legalidade, isonomia e promoção do desenvolvimento econômico.

Esclarecemos ainda que não será aplicada preferência para empresas sediadas no município ou na região, tendo em vista a inexistência de, ao menos, três orçamentos válidos provenientes de empresas estabelecidas na área de abrangência da AMUNOP, conforme exigência prevista na Lei Municipal nº 4.169/2022. Assim, a adoção da cota reservada limita-se apenas ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006, não se configurando, no caso concreto, a concessão de tratamento diferenciado de âmbito regional.

Portanto, a aplicação de cota reservada às empresas classificadas como ME, EPP e MEI encontra respaldo na Lei Complementar nº 123/2006, tendo como finalidade promover o desenvolvimento econômico e social e incentivar a participação dos pequenos negócios nas contratações públicas, fortalecendo a competitividade e a geração de emprego e renda.

1.10. Garantia da execução contratual

Não será exigida garantia contratual para a execução do objeto. No entanto, a ausência de garantia não exime o fornecedor de sua responsabilidade pela perfeita execução do contrato. O inadimplemento de qualquer obrigação contratual poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas neste instrumento, incluindo a retenção de pagamentos.

1.11. Manutenção e Assistência Técnica

Não será exigida manutenção ou assistência técnica, por não se aplicarem ao presente processo licitatório, tendo em vista que o objeto consiste na aquisição de materiais elétricos classificados como bens de consumo. Eventuais vícios ou defeitos de fabricação deverão ser atendidos pela garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Lei nº 8.078/1990.

1.12. Da Duração do Contrato

O contrato terá vigência inicial de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data da publicação do extrato no Diário Oficial do Município, disponível no endereço eletrônico: https://www.bandeirantes.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico e no PNCP.

O prazo de vigência poderá ser prorrogado em razão do objeto se enquadrar em fornecimento contínuo, nos termos dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, desde que a prorrogação seja considerada vantajosa para a Administração Pública.

Durante toda a vigência do contrato, as empresas contratadas deverão manter atualizados seus dados cadastrais, incluindo endereço eletrônico, telefone de contato e responsável pelas operações. Essa obrigação deverá constar expressamente no Termo de Referência como encargo das contratadas.

1.13. Da necessidade ou não de vistoria dos licitantes ao local de execução do objeto

Considerando que o objeto da presente contratação consiste na aquisição de materiais elétricos, fica dispensada a realização de vistoria prévia pelos licitantes.

1.14. Modelo de Gestão

O modelo de gestão contratual será fixado no Termo de Referência, conforme preceitua o art. 117 da Lei nº 14.133/2021 e o art. 404 do Decreto Municipal nº 3.537/2023, prevendo a designação formal de fiscal e gestor do contrato.

Para a presente contratação, ficam indicados como responsáveis os servidores designados pela Portaria nº 2.416/2026, que atenderão às atribuições de acompanhamento, controle e execução contratual.

Fiscal do Contrato

| Secretaria Municipal | Nome do Servidor |
| --- | --- |
| Administração | Diego Aparecido Correa |

Gestora do Contrato

| Secretaria Municipal | Nome do Servidor |
| --- | --- |
| Administração | Cláudia Janz da Silva |

1.15. Do Sigilo das Informações e da Proteção de Dados Pessoais

Em atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), à Lei nº 14.133/2021, ao Decreto Municipal nº 3.537/2023 e demais normas aplicáveis, a contratada deverá:

- Manter sigilo sobre todas as informações, dados, documentos administrativos e especificações técnicas recebidas ou geradas em decorrência da execução contratual, abstendo-se de utilizá-las para finalidade distinta daquela prevista no contrato firmado;

- Adotar medidas técnicas e administrativas de segurança para proteger dados pessoais eventualmente tratados durante o processo de entrega, faturamento, treinamento operacional e prestação de assistência técnica, prevenindo acessos não autorizados e incidentes como destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão indevida de dados;

- Assegurar que empregados, representantes e eventuais terceiros envolvidos em etapas acessórias (como transporte logístico) observem as mesmas obrigações de sigilo e proteção de dados, sob pena de responsabilização solidária por violações ocorridas;

- Comunicar imediatamente à Administração qualquer incidente de segurança da informação que envolva dados pessoais ou documentos sigilosos relacionados à execução contratual, colaborando com as medidas corretivas necessárias;

- Restituir ou destruir, ao final do contrato, todos os documentos, registros eletrônicos e informações obtidas durante a execução, observadas as orientações da Administração e as obrigações legais de guarda documental.

O descumprimento dessas obrigações sujeitará a contratada às sanções contratuais, administrativas e legais previstas na Lei nº 14.133/2021, na LGPD e na legislação aplicável, além da obrigação de reparar eventuais danos causados à Administração Pública ou a terceiros.

1.16. Margem de Preferência

A aplicação do critério de margem de preferência, nos termos do art. 26 da Lei nº 14.133/2021, possui caráter facultativo, condicionando-se à realização de estudos técnicos que demonstrem sua vantajosidade para a Administração.

O Decreto nº 11.890/2024, que regulamenta a matéria, aplica-se no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, não impondo sua adoção automática aos entes municipais, em respeito à autonomia administrativa assegurada constitucionalmente.

Ressalte-se que a utilização da margem de preferência exige avaliação técnica, orçamentária e estratégica quanto à conveniência e oportunidade de sua aplicação, devendo ser adotada apenas quando comprovadamente compatível com os princípios da competitividade, da economicidade e do interesse público.

No caso em análise, justifica-se a não aplicação da margem de preferência, tendo em vista:

- A inexistência de obrigatoriedade legal para o Município;

- A autonomia administrativa na condução de seus procedimentos licitatórios;

- A preservação da ampla competitividade e da economicidade do certame.

Dessa forma, opta-se por dar prosseguimento ao processo licitatório sem a aplicação do critério de margem de preferência.

1.17. Qualificação técnica-operacional exigida da licitante

A LICITANTE deverá comprovar aptidão para o fornecimento de bens ou a execução de serviços com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à do objeto desta contratação, mediante a apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou ainda por conselhos profissionais competentes, quando aplicável.

- Para fins de comprovação, os atestados apresentados deverão atender, no mínimo, aos seguintes requisitos:

- Referirem-se ao fornecimento de produtos como materiais elétricos ou produtos similares, devendo o volume operacional corresponder a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do valor previsto da contratação;

- Será permitida, para fins de comprovação do quantitativo mínimo exigido, a apresentação de diferentes atestados cujas execuções tenham ocorrido de forma simultânea, desde que somadas atendam aos critérios estabelecidos;

- Os atestados de capacidade técnica poderão ser emitidos em nome da matriz ou de filial da LICITANTE;

- A LICITANTE deverá fornecer todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, incluindo, quando solicitado, cópias dos contratos que os fundamentam, endereços das contratantes e locais de execução dos serviços, bem como quaisquer outros documentos pertinentes.

A exigência de atestado de capacidade técnica no processo de aquisição de materiais elétricos tem como finalidade resguardar a Administração Pública quanto à adequada execução contratual, assegurando que a empresa licitante possui experiência prévia no fornecimento de objetos compatíveis em características, quantidades e complexidade com o objeto da licitação.

A aquisição de materiais elétricos demanda não apenas o fornecimento de produtos, mas também a observância rigorosa de normas técnicas aplicáveis, padrões de qualidade e requisitos de segurança, considerando que tais materiais serão empregados em sistemas elétricos cuja falha pode comprometer o funcionamento de equipamentos, instalações e, principalmente, a segurança de pessoas e patrimônio.

Dessa forma, o atestado de capacidade técnica comprova que a empresa já executou fornecimentos similares de maneira satisfatória, demonstrando aptidão operacional, capacidade logística, regularidade no cumprimento de prazos e conformidade com especificações técnicas. Tal exigência reduz significativamente os riscos de:

- Entrega de materiais em desconformidade com as normas técnicas vigentes;

- Atrasos no fornecimento;

- Problemas de qualidade que possam comprometer a segurança das instalações;

- Prejuízos financeiros decorrentes de substituições, retrabalho ou paralisação de serviços.

Além disso, a solicitação do atestado não restringe indevidamente a competitividade, desde que observados os limites legais e a exigência seja compatível e proporcional ao objeto licitado. Ao contrário, promove uma concorrência qualificada, selecionando fornecedores tecnicamente aptos e evitando a contratação de empresas sem experiência comprovada no fornecimento de materiais elétricos.

Por fim, a medida encontra respaldo na legislação vigente, que autoriza a exigência de comprovação de qualificação técnica como requisito de habilitação, desde que pertinente e proporcional ao objeto contratado.

2. Justificativas para o Parcelamento ou Não da Contratação (artigo 15, §1º, VIII do Decreto nº 3.537/2023)

Considerando a variedade de materiais elétricos que compõem o objeto do presente processo, abrangendo itens com características, usos e fornecedores distintos, a adoção do critério de julgamento por item, em detrimento da contratação por lote, revela-se a estratégia mais vantajosa e eficiente para a Administração Pública.

A licitação por item permitirá selecionar, de forma individualizada, a proposta mais vantajosa para cada item, assegurando melhores preços, condições de fornecimento específicas e maior economicidade. Essa abordagem amplia a competitividade do certame.

Além disso, a contratação por item favorece o controle de qualidade na entrega, possibilitando a responsabilização direta e específica dos fornecedores por eventuais falhas em produtos entregues.

A execução contratual por item também proporciona maior flexibilidade para a gestão de eventuais intercorrências, como atrasos ou necessidade de substituição de produtos. Assim, evita-se o comprometimento do fornecimento como um todo.

Diante do exposto, a adoção do critério de julgamento por item alinha-se aos princípios da vantajosidade, economicidade, eficiência e isonomia, assegurando à Administração Pública a melhor relação custo-benefício e promovendo uma contratação mais justa, transparente e compatível com a natureza do objeto licitado.

3. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes (art. 15, §1º, XI do Decreto nº 3.537/2023)

O objeto da presente contratação consiste na aquisição de materiais elétricos destinados ao atendimento das demandas de diversas Secretarias Municipais. Registra-se que há contratação correlata vigente, formalizada por meio do Pregão Eletrônico nº 28/2025, com término previsto para julho de 2026. Contudo, o referido processo não contempla a integralidade dos itens atualmente necessários à adequada manutenção dos prédios públicos, conforme apurado no novo levantamento de demandas, o que justifica a instauração do presente procedimento, considerando ainda que o mesmo se encerrará no mês de julho.

No que se refere à eventual contratação interdependente, não se verifica sua ocorrência no caso em análise, tendo em vista que os materiais a serem adquiridos serão utilizados pelos próprios servidores do quadro funcional, inexistindo a necessidade de contratação de mão de obra especializada ou de terceiros para a execução dos serviços correspondentes.

4- Resultados pretendidos (art. 15, §1º, IX do Decreto nº 3.537/2023):

Os resultados esperados com a presente contratação são:

- Assegurar a continuidade dos serviços públicos, garantindo a manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas dos prédios públicos, evitando interrupções no atendimento à população.

- Promover maior eficiência na gestão patrimonial, possibilitando a reposição imediata de materiais necessários à conservação da infraestrutura elétrica das unidades administrativas.

- Reduzir custos com manutenções emergenciais, por meio da disponibilidade prévia de materiais, evitando contratações urgentes e potencialmente mais onerosas.

- Garantir condições adequadas de segurança, tanto para servidores quanto para usuários dos prédios públicos, prevenindo riscos decorrentes de instalações elétricas inadequadas ou deterioradas.

- Assegurar economicidade e melhor aproveitamento dos recursos públicos, mediante processo licitatório que possibilite a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

5 – Providências para a Regular Contratação (art. 15, §1º, X do Decreto nº 3.537/2023)

Para assegurar a efetiva e regular contratação dos materiais elétricos, objeto deste Estudo Técnico Preliminar, serão adotadas as seguintes providências pela Administração Municipal:

- Realização da certificação de disponibilidade orçamentária.

- Elaboração do Termo de Referência, contendo todos os elementos necessários para a aquisição dos itens.

- Análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante formalização de documento com os ajustes indicados.

- A administração deverá providenciar capacitação para o fiscal e o gestor do contrato, caso seja necessário, visando a plena execução de suas funções.

- Publicação e divulgação do edital e seus anexos.

- Elaboração do contrato.

- Acompanhamento da execução do contrato por meio do fiscal designado, nas esferas técnica e administrativa.

- Recebimento do objeto da contratação.

- Realização do monitoramento contínuo execução do objeto pela empresa contratada, assegurando o cumprimento dos requisitos e padrões de qualidade descritivos no decorrer do processo.

- Pagamento dentro do prazo programado.

6 – Possíveis Impactos Ambientais (art. 15, §1º, XII do Decreto nº 3.537/2023)

Para a presente contratação, não se vislumbra impactos ambientais muito significativos de forma direta, porém nota-se os seguintes pontos:

- A substituição de cabos, lâmpadas, disjuntores e tomadas gera resíduos que podem ser perigosos, como lâmpadas fluorescentes, cabos elétricos com PVC e metais. Plásticos e metais de difícil decomposição também podem acumular no meio ambiente se descartados incorretamente.

- Materiais com componentes tóxicos ou químicos, se descartados inadequadamente, podem contaminar solo e água, afetando fauna, flora e a saúde humana.

- A fabricação e aquisição desses materiais demandam energia, água e matérias-primas (metais, plásticos e componentes químicos), gerando impactos indiretos, como emissões de gases de efeito estufa durante a produção.

- Materiais com menor eficiência energética consomem mais eletricidade durante o uso, aumentando indiretamente as emissões de gases de efeito estufa geradas na produção de energia elétrica.

Impactos positivos mitigadores:

- A aquisição de materiais mais eficientes, como lâmpadas LED e dispositivos com maior vida útil, reduz o consumo de energia e a frequência de substituição, diminuindo a geração de resíduos e a pegada ambiental.

- A contratação de fornecedores comprometidos com normas ambientais garante produtos certificados, livres de substâncias proibidas, reduzindo riscos ambientais e promovendo sustentabilidade.

V – Posicionamento Conclusivo

O presente Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 3.537/2023, tem por finalidade subsidiar a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais elétricos, destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias.

A proposta de aquisição desses itens por meio de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, com critério de julgamento por menor preço por item, apresenta-se como a alternativa mais adequada às necessidades da Administração, considerando a natureza comum do objeto.

Além de atender aos princípios da legalidade, isonomia, eficiência e economicidade, a adoção desse formato licitatório assegura segurança jurídica ao processo e efetiva capacidade de suprimento, especialmente diante do caráter rotineiro, essencial e de demanda contínua dos materiais elétricos a serem adquiridos.

Diante de tais fundamentos, declaramos pela viabilidade da contratação.

Bandeirantes (PR), 13 de fevereiro de 2026

# ___________________________________

# ALEXANDRO BERETTA

# Secretário de Saúde

# __________________________________

# ALINE FIRMINO NEVES VASCONCELOS

# Secretária de Educação e Cultura

# _________________________________

# AMANDA FREZZATO CATELAN

# Secretária de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano

# __________________________________

# CLÁUDIA JANZ DA SILVA

# Secretária de Administração

__________________________________

ROSIANE NEIA STORTI

Secretária de Assistência Social e Assuntos da Família