ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

1. INTRODUÇÃO: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade analisar a viabilidade da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL, EM TECNOLOGIA LED, INCLUINDO PODA DE ÁRVORES VISANDO À MELHORIA DA EFICIÊNCIA LUMINOSA, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONDIÇÕES A SEREM DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Este documento atende às exigências da Lei nº 14.133/2021, subsidiando a tomada de decisão quanto à necessidade e adequação da contratação.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A rede de iluminação pública municipal demanda manutenção contínua para garantir segurança, mobilidade urbana e qualidade de vida da população.

Observa-se:

- Falhas frequentes em pontos de iluminação LED;

- Necessidade de substituição de componentes;

- Obstrução luminosa causada por vegetação;

- Ausência de equipe técnica especializada suficiente no quadro próprio.

Assim, torna-se necessária a contratação de empresa especializada para assegurar a continuidade e eficiência do serviço público.

3. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

A estimativa será baseada em:

- Histórico de atendimentos anteriores;

- Quantidade de pontos de iluminação existentes no município;

- Média mensal de intervenções preventivas e corretivas;

- Demanda estimada de podas técnicas.

A contratação será por hora trabalhada, considerando:

- Equipes operacionais;

- Uso de caminhão cesto aéreo;

- Atendimento sob demanda.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram identificadas no mercado empresas especializadas que:

- Prestam serviços de manutenção em iluminação pública LED;

- Possuem equipes técnicas habilitadas;

- Dispõem de caminhão cesto aéreo isolado;

- Atendem exigências de segurança (EPIs e EPCs);

- Contam com responsáveis técnicos habilitados.

O modelo de contratação por hora é amplamente utilizado na administração pública, garantindo flexibilidade e economicidade.

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado será obtido por meio de:

- Pesquisa de preços com fornecedores do ramo;

- Painéis de preços públicos.

O custo considerará:

- Mão de obra especializada;

- Equipamentos e ferramentas;

- Veículos;

- Encargos trabalhistas;

- Responsabilidade técnica.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na contratação de empresa que forneça:

- Equipe técnica qualificada;

- Serviços de manutenção preventiva e corretiva;

- Diagnóstico de falhas;

- Substituição de componentes;

- Regulagem de luminárias;

- Poda de árvore para desobstrução da iluminação;

- Caminhão cesto aéreo auto-isolado;

- EPIs e EPCs;

A execução será sob demanda, com remuneração por hora trabalhada.

7. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A contratação deverá estar prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) do exercício correspondente, alinhada às diretrizes de planejamento da administração municipal.

8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A empresa contratada deverá:

- Comprovar capacidade técnica;

- Possuir registro nos conselhos profissionais competentes;

- Disponibilizar profissionais qualificados;

- Fornecer equipamentos adequados;

- Atender normas de segurança do trabalho;

- Garantir atendimento ágil às demandas;

- Cumprir legislação ambiental vigente;

9. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Não se recomenda o parcelamento da contratação, considerando que:

- Os serviços são interdependentes;

- A execução integrada garante maior eficiência;

- Evita conflitos de responsabilidade;

- Reduz custos operacionais.

Portanto, a contratação deverá ocorrer de forma global.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação, espera-se:

- Melhoria na qualidade da iluminação pública;

- Redução de falhas e tempo de resposta;

- Aumento da segurança pública;

- Maior eficiência energética;

- Redução de riscos operacionais;

- Atendimento adequado à população.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE AO CONTRATO

Antes da contratação, deverão ser realizadas:

- Elaboração do Termo de Referência;

- Pesquisa de preços;

- Verificação de dotação orçamentária;

- Definição da modalidade de licitação;

- Aprovação jurídica;

- Planejamento da fiscalização contratual.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A contratação pode se relacionar com:

- Aquisição de materiais elétricos;

- Projetos de expansão da iluminação pública;

- Serviços urbanos complementares.

Não há dependência direta que impeça a contratação.

13. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Possíveis impactos:

- Geração de resíduos (lâmpadas e componentes);

- Intervenção em vegetação urbana (podas);

- Uso de veículos e emissão de poluentes.

Medidas mitigadoras:

- Destinação adequada de resíduos;

- Uso de equipamentos eficientes;

- Cumprimento da legislação ambiental.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO

Diante do exposto, conclui-se que a contratação é:

✔ Necessária
✔ Viável técnica e economicamente
✔ Adequada ao interesse público

Recomenda-se o prosseguimento do processo licitatório para contratação de empresa especializada, conforme condições a serem estabelecidas no Termo de Referência.

Guairaçá, 16 de abril de 2026.

_______________________________________

MARIONILDO BONI

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS