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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR


1 - Descrição das Necessidades
A presente contratação tem por objetivo atender à necessidade da Unidade Mista de Saúde.
Esta unidade esteve em reforma reestruturando a parte física, readequando ambientes, e para melhor identificação da unidade faz-se necessário a aquisição equipamentos e mobiliários médico hospitalar.
Os equipamentos e mobiliários médico hospitalar utilizados anterior a reforma foram remanejados para outros setores e já estão sem as condições de uso para a nova unidade, e os que serão adquiridos serão para adequarem os ambientes já que alguns não possuímos em quantidades suficientes e outros estão também sem condições de uso, desgastados pelo tempo e uso.
Dessa forma, faz-se necessária a aquisição de equipamentos e mobiliários médico hospitalar adequados a UMS, garantindo melhores condições de trabalho e maior eficiência no atendimento.
 
2 - Área Requisitante
Secretaria Municipal de saúde

3 - Descrição dos Requisitos da Contratação
Os equipamentos e mobiliários médico hospitalar deverão possuir alta durabilidade, resistência à umidade e fácil higienização, considerando tratar-se de ambiente de saúde. 
	ITEM
	DESCRITIVO
	QUANT


	01
	Escada 2 degraus
Especificações Mínimas:
Produto confeccionado em aço inox;
Pés com ponteira plástica na cor preta;
Piso em MDF revestido por borracha antiderrapante na cor preta;
Capacidade de carga: 120Kg
Estrutura: Aço inox;
Acabamento: Polido;
Capacidade suportada: 120 Kg;
Ponteiras plásticas;
Dimensões gerais: 48x46x35cm (Profundidade x Largura x Altura)
	15 unid

	02
	Poltrona medicação
Especificações Mínimas:
Reclinável em até 04 posições;
Estrutura: Tubo de aço carbono de 1.1/4” x 1,20mm e 7/8" x 1,20mm;
Acabamento: Costurado encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D23R com 70mm de espessura, revestidos em tecido Corano cor caramelo;
Pés: Ponteiras plásticas; 
Movimento: Simultâneos de encosto e descana pés comandado por meio e alavanca lateral;
Pintura: Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática a pó.
Dimensões mínimas:
Deitada: 162 x 75 x 55 cm (C x L x A)
Sentada: 95 x 075 x 120 cm (C x L x A)
Assento Livre: 55 cm (L)
Peso Aprox.: 22 Kg
Capacidade Aprox.: 150 Kg
	7 unid

	03
	Balança antropométrica com medidor de altura
Especificações mínimas:
Capacidade de pesagem: até 200 kg
Divisão: 50 g (alta precisão)
Plataforma: 40 x 40 cm
Régua Antropométrica Até 2,40 metros
Estrutura: aço carbono resistente com acabamento em pintura epóxi
Display: LED vermelho de alto brilho (ideal para ambientes com pouca luz)
Teclado: 4 teclas simples e de fácil operação
Funções: Liga/Desliga, Tara e Zero
Alimentação: bivolt automático (110/220V)
Pés reguláveis: com borracha antiderrapante
Proteção: contra sobrecarga
Certificação: aprovado pelo INMETRO

	4 unid.

	04
	Balança Pediátrica Eletrônica Antropométrica
Especificações Mínimas:
Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes;
Faixa de medição antropométrica na concha de 54 cm;
Gabinete em Plástico ABS;
Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura;
Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plastica;
Pés reguláveis em borracha sintética;
Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático;
Função TARA até capacidade máxima da balança;
Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;
01 ano de garantia; Bivolt.
	2 unid.

	05
	Maca ginecológica com mocho
Mesa Ginecológica Elétrica com Ajuste Preciso e Segurança
Especificações mínimas:
Mesa Ginecológica Elétrica de alto desempenho, para procedimentos ginecológicos e obstétricos, controle Intuitivo Interface clara e normatizada para operação facilitada, movimento de precisão motores isentos de óleo para deslocamentos suaves e silenciosos, fabricada em aço com tratamento antiferrugem e pintura epóxi.
Sistema de proteção contra sobrecarga, bloqueio de segurança com alertas sonoro e visual, e sensor de fim de curso.
Estofamento em courvim com espuma injetada, hipoalergênico e não irritante.
Pedal com fio, pedal sem fio Bluetooth (até 20m de alcance) e comando manual portátil para máxima flexibilidade.
Suporta até 250 kg, assegurando robustez e segurança em todos os procedimentos.
Tensão: Bivolt 110V-230V
Potência: 266W
Dimensões (Posição Cama): 1,77m (C) x 0,84m (L) x 1,00m (A)
Peso Líquido: 111 kg
Modo de Operação: 2min ligado / 18min desligado
Mocho incluso confeccionado com mesmo material da maca com encosto.
	1 unid

	06
	Biombo triplo inox com rodas 
Especificações mínimas:
Produto confeccionado em aço inox;
Aba central com ponteiras plásticas;
Abas laterais com movimento 180º e com rodas giratórias de 2";
Cortinas em plástico PVC 0,20 branco;
Fácil higienização;
Estrutura: Aço inox;
Acabamento: Polido;
Rodas giratórias de 2";
Abas laterais com movimento de 180°
Dimensões: 50x182cm (aberto) / 66cm (fechado)x177cm (Profundidade x Largura x Altura)
	3 unid.

	07
	Carrinho de curativo
Especificações mínimas:
Fabricado em aço inoxidável, para transporte e organização de materiais de curativo, tampo e prateleira com varandas para evitar quedas de objetos, suporte para balde e bacia inox, e 4 rodízios, com freios em dois deles para segurança. 
Estrutura e bandejas em aço inoxidável, dimensões 75-80 cm de comprimento, 40-45 cm de largura e 80-85 cm de altura, acompanha balde e bacia em aço inox.
	2 unid

	08
	Ramper
Especificações Mínimas:
Estrutura em tubos esmaltados de 19.05mm, com rodízios giratórios de 42mm, saco em tecido resistente de algodão crú, aço inoxidável rodizio 2 (50mm) PVC preto sem freios, aço inoxidável rodizio 3 soft PVC sem freios
	5 unid.

	09
	Cama Hospitalar Motorizada 
Especificações Mínimas:
Estrutura em aço carbono, tubos retangulares de 50x30 mm, 
Leito articulado em chapa de aço, dividido em quatro seções, tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó, grades Laterais, Cabeceira e Peseira em PEAD, grades laterais semi-giro em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), sistema semi-giro, trava de segurança, para segurança do paciente durante o uso, cabeceira e a peseira, em PEAD com suporte em aço carbono, removíveis sem a necessidade de ferramentas, facilitando a higienização, o transporte do paciente e a realização de procedimentos médicos.
Mobilidade com Rodízios Hospitalares
Possuir rodízios hospitalares de 3 polegadas, sendo dois com freios em diagonal, 
Sistema Motorizado e Movimentos Terapêuticos movimentos acionados eletricamente por dois atuadores bivolt, controlados por controle remoto com fio, garantindo praticidade e precisão nos ajustes.
Movimentos e posições:
· Fowler
· Elevação da Cabeceira
· Posição Sentada
· Flexão de Pernas
· Vascular
· Cardíaca
· Elevação do Leito

Especificações Técnicas mínimas:
· Carga de trabalho segura: 180 kg
· Peso máximo do paciente: 150 kg
· Altura mínima / máxima: 460 mm – 650 mm (±5 mm)
· Largura útil / total: 900 mm – 1050 mm (±5 mm)
· Comprimento útil / total: 1900 mm – 2000 mm (±5 mm)
· Comprimento de operação: 2200 mm (±5 mm)
· Deslocamento na elevação do leito: 135 mm (±5 mm)
Ângulos de ajuste:
· Dorso: 50°
· Coxas: 40°
· Panturrilhas: 17° (±5)
· Dimensões: C1000 x L500 x A2150 mm
· Volume: 1,08 m³
· Peso: 90 kg

	11 unid

	10
	Poltrona Hospitalar para acompanhante:
Especificações Mínimas:
Poltrona giratória reclinável para descanso.
Mecanismo reclinável através de sistema articulado com três estágios comandados por meio de alavanca lateral, proporcionar movimentos simultâneos do encosto com o apoio para pés.
Base Giratória Metálica com Sapatas Plásticas de Proteção.
Estrutura em madeira tratada.
Estofado com espuma D28 e revestida em courvim cor cinza, impermeável de fácil higienização.
Dimensões fechado: 70c70c104cm
Dimensões Deitado: 70x90x150 cm.
Capacidade 120kg.
	9 unid

	11
	Suporte para Soro em Aço Inox Altura Regulável com Rodízios
Especificações mínimas:
Aço Inox com Rodízios
-Base em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm, com 04 pés ( H )
Coluna fixada à base em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm.
Haste em tubo de aço inox redondo de 5/8 x 1.00mm. 4 ganchos no topo (opcional alternados).
Altura regulável por meio de manipulo. Pés com rodízios giratórios de 2’’ de diâmetro.
Altura regulável por anel de fixação – manípulo.
Dimensão aproximada:
· -Base 0,45 x 0,45m.
· -Altura Mínima: 1,80m - Altura máxima: 2,10m.
	15 unid.

	12
	Colchão hospitalar
Especificações mínimas:
Espuma densidade D33, capa impermeável de courvin/napa, facilitando a higienização e prevenindo infecções suporte firme (até 120 kg) e propriedades antiácaro/antifúngico. 
	11 unid.

	13
	Travesseiro hospitalar impermeável 
Especificações mínimas:
Revestimento (Capa): Confeccionado em napa, Courvin ou Bagum (PVC), material impermeável e antialérgico.
Enchimento: Composto por espuma de poliuretano (flocos) ou fibra siliconada 100% poliéster, garantindo conforto e maciez.
Superfície lavável com água, sabão neutro ou desinfetantes suaves, facilitando a remoção de líquidos, secreções e odores.
Fechamento por solda eletrônica 
Dimensões 63 cm por 4
Antiácaros, antibacteriano 
	20 unid.

	14
	Mesa mayo hospitalar de inox com três rodízios, com ajuste de altura
	03 uni

	15
	Mesa auxiliadora 60x40x80 com rodizio em inox, tampo e prateleiras em chapa nº 22 (0,75 mm).
	02 unid.

	16
	Armário vitrine com 4 prateleira 
Especificações mínimas:
Confeccionada em chapas de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó, portas e laterais em vidro cristal de 4mm de espessura, fechadura cilíndrica com chave tipo Yale nas portas para controle de acesso, com 2 portas, pés revestidos por ponteiras de PVC, (1,60\text{m}\) de altura.
	03 unid.

	17
	Foco ginecológico led com espelho
Especificações mínimas:
Iluminação: LED de alta intensidade 4W 6.000K - luz branca.
Intensidade Luminosa: 28.000 lux (a 300 mm) ou 80-100 lumens.
Vida Útil do LED: 60.000 horas.
Estrutura: Pedestal de aço com pintura epóxi, rodízios base com 4 rodas e haste flexível cromada.
Altura: Regulável, geralmente variando 1,20m.
Voltagem: Bivolt automático (110V/220V).
Espelho: Giratório, acoplado ao cabeçote.
	02 unid.

	18
	Foco ginecológico led
Especificações mínimas:
Iluminação: LED de alta intensidade 4W 6.000K - luz branca.
Intensidade Luminosa: 28.000 lux (a 300 mm) ou 80-100 lumens.
Vida Útil do LED: 60.000 horas.
Estrutura: Pedestal de aço com pintura epóxi, rodízios base com 4 rodas e haste flexível cromada.
Altura: Regulável, geralmente variando 1,20m.
Voltagem: Bivolt automático (110V/220V).

	02 unid.



4 - Levantamento de Mercado
Foram realizadas pesquisas de preços utilizando:
· Cotação direta com fornecedores do ramo
· Painéis de preço 

Foram obtidos no mínimo três referenciais de preços por item.

5 - Descrição da Solução como um todo
Foram consideradas as seguintes alternativas:
· Manutenção dos equipamentos e mobiliários médicos já utilizados em outros prédios, porém não se adequam aos ambientes reformados, e também não são suficientes para toda a unidade. 
· Compra de novos equipamentos e mobiliários médicos já adequando os ambientes onde serão utilizados

Diante disso, a aquisição conforme especificação apresentada mostrou-se a solução mais adequada.
A solução consiste na aquisição de equipamentos e mobiliários médicos novos, adequados para cada ambiente e necessidade. Além disso, novos móveis e equipamentos terão mais durabilidade e estando de acordo com as especificações atenderão as necessidades do ambiente e também agilidade e eficiência no atendimento à população, colaborando com o trabalho e bem estar dos servidores e consequentemente dos pacientes atendidos.

6 - Estimativa das quantidades a serem contratadas
A estimativa das quantidades está na tabela abaixo.
Para se chegar nestas quantidades foi realizado estudo por ambiente da unidade, observando o que cada local necessitará para o bom funcionamento. 

	ITEM
	DESCRITIVO
	QUANT

	LOCAL/AMBIENTE A SER DESTINADO

	01
	Escada 2 degraus
	16 unid.
	9- Enfermarias
3- Consultórios
2- Sala de medicação
1- Sala de emergência 
1- Sala de vacina
1- Sala de curativo

	02
	Poltrona medicação
	7 unid.
	Sala de medicação

	03
	Balança antropométrica com medidor de altura
	4 unid.
	1-Sala pré consulta
3- Consultórios

	04
	Balança Pediátrica Eletrônica Antropométrica

	2 unid.
	1- 1-Sala pré consulta
2- 2-Consultorio pediátrico

	05
	Maca ginecológica com mocho
	1 unid.
	1-Consultorio ginecológico 

	06
	Biombo triplo inox com rodas 
	3 unid.
	2-Sala de emergência 
1-Consultorio ginecologia

	07
	Carrinho de curativo
	2 unid. 
	1-Sala de curativo 
1-Sala de emergência 

	08
	Ramper

	5 unid.
	2- Sala de curativo
3-Uso geral

	09
	Cama hospitalar
	10 unid
	9-Enfermaria
1-Sala de emergência 

	10
	Poltrona Hospitalar para acompanhante
	9 unid
	Enfermarias 

	11
	Suporte para Soro em Aço Inox Altura 
	15 unid.
	9-Enfermarias
5-Sala de medicação
1-Sala de emergência 

	12
	Colchão hospitalar 
	11 unid.
	9-Enfermaria
1-Sala de emergência
1-Reserva

	13
	Travesseiro hospitalar impermeável  
	20 unid.
	9-Enfermarias
4-Sala de medicação
1-Sala de emergência
6-Reserva

	14
	Mesa mayo hospitalar 
	03 uni
	2- Sala de emergência 
1-Sala de curativo

	15
	Mesa auxiliadora 60x40x80 
	02 unid.
	2- Sala de emergência 
1-Sala de curativo

	16
	Armário vitrini com 4 prateleira 
	03 unid.
	2- Sala de emergência 
1-Posto de enfermagem

	17
	Foco ginecológico led com espelho
	02 unid.
	Consultório ginecologia

	18
	Foco ginecológico led
	02 unid.
	Consultório ginecologia



7 - Estimativa do valor da Contratação
Com base na pesquisa de mercado, o valor estimado é: R$ 195.142,76 (cento e noventa e cinco mil, cento e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos).

O valor encontra-se compatível com o mercado.
A contratação será realizada por meio de Pregão Eletrônico, nos termos da Lei nº 14.133/2021, utilizando o critério de julgamento de menor preço por item, em razão da natureza comum do objeto.
A escolha pelo menor preço obtido demonstra a vantajosidade da contratação, sendo observados os princípios da economicidade e eficiência.

8 - Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
Não haverá parcelamento da solução, considerando que os itens possuem relação funcional e operacional entre si, sendo necessária compatibilidade visual, padronização estética e instalação integrada.
9 - Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
Não se aplica

10 - Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
Embora a contratação não esteja prevista no Plano Anual de Contratações, a necessidade decorre de situação superveniente relacionada à reforma e reestruturação da Unidade Mista de Saúde.

11- Resultados Pretendidos 
· Melhor organização dos ambientes
· Agilidade no atendimento
· Conforto e qualidade de atendimento para os pacientes
· Melhoria nas condições de trabalho dos servidores 

12 - Providências a serem adotadas 
· Designação de fiscal de contrato
· Conferência do material no ato da entrega
· Verificação da conformidade com as especificações

13. Análise de riscos

	
	Risco 
	Probabilidade 
	Impacto 
	Nível do risco
	Mitigação 
	Responsável 

	01
	Atraso na entrega dos equipamentos e móveis

	Média

	Alto

	Alto

	Estabelecer prazo contratual claro, aplicação de penalidades e acompanhamento da entrega
	Fiscal do Contrato


	02
	Entrega de produtos em desacordo com as especificações
	Média

	Alto

	Alto

	Conferência técnica no recebimento e recusa de itens incompatíveis

	Fiscal do contrato 


	03
	Baixa qualidade ou durabilidade dos materiais
	Média

	Média

	Média

	Exigir garantia mínima, marcas certificadas e materiais compatíveis com uso hospitalar
	Fiscal do Contrato


	04
	Falta de assistência técnica durante garantia
	Média

	Alto

	Alto

	Exigir assistência técnica autorizada e garantia contratual mínima
	Fiscal do Contrato


	05
	Fracasso ou itens desertos no pregão eletrônico
	Média

	Médio

	Médio

	Ampla divulgação do certame e especificações sem restrição de competitividade
	Agente de Contratação


	06
	Direcionamento involuntário de marca nas especificações
	Média

	Alto

	Alto

	Revisão técnica das descrições com foco em características funcionais e não comerciais
	Equipe de Planejamento


	07
	Incompatibilidade elétrica dos eletrodomésticos com a unidade
	Baixa

	Alto

	Médio

	Verificar tensão elétrica da unidade antes da aquisição

	Setor de Engenharia/Manutenção


	08
	Danos as cadeiras, longarinas e eletrodomésticos durante transporte
	Média

	Médio

	Médio

	Exigir transporte adequado e conferência no ato da entrega
	Fiscal do Contrato


	09
	Entrega parcial dos itens contratados
	Média

	Médio

	Médio

	Controle rigoroso das entregas e aplicação de sanções contratuais
	Fiscal do Contrato


	10
	Oscilação de preços de mercado antes da contratação
	Média

	Médio

	Médio

	Atualização das cotações antes da publicação do edital

	Secretaria de Saúde


	11
	 inadequados ao espaço físico da unidade
	Baixa

	Alto

	Médio

	Conferência prévia das dimensões e layout dos ambientes
	Secretaria de Saúde


	12
	Problemas na montagem/instalação das cadeiras, longarinas e eletrodomésticos
	Média

	Médio

	Médio

	Exigir instalação e montagem pelo fornecedor quando aplicável
	Fiscal do Contrato


	13
	Interrupção do atendimento por atraso na estruturação da unidade
	Média

	Alto

	Alto

	Planejamento do cronograma de entrega priorizando setores essenciais
	Secretaria Municipal de Saúde


	14
	Descarte inadequado de embalagens e resíduos
	Baixa

	Baixo

	Baixo 
	Orientar descarte ambientalmente adequado conforme legislação
	Fiscal do contrato



Conclusão: A contratação apresenta riscos administrativos e operacionais considerados controláveis, desde que adotadas as medidas preventivas e mitigatórias previstas nesta matriz, garantindo maior segurança na execução contratual e na adequada estruturação da Unidade Mista de Saúde.

14 - Possíveis Impactos Ambientais 
Os impactos ambientais decorrentes da contratação são considerados baixos. Os materiais deverão observar, quando aplicável, critérios de sustentabilidade, eficiência energética e descarte ambientalmente adequado das embalagens e resíduos, conforme legislação vigente.

15 - Declaração de Viabilidade 
(X) Esta Equipe de Planejamento da Contratação declara VIÁVEL esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o inciso XIII art. 7° da IN SEGES/ME nº 40, de 22 de maio de 2020. 
( ) Esta Equipe de planejamento declara INVIÁVEL esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o inciso XIII art. 7° da IN SEGES/ME nº 40, de 22 de maio de 2020. 

Justificativa da Viabilidade/Inviabilidade:
A contratação é considerada VIÁVEL sob os aspectos técnico, operacional e financeiro, atendendo ao interesse público e proporcionando melhoria na organização, acessibilidade e identificação da Unidade Mista de Saúde.

16 - Responsáveis 



ANDREIA CRISTINA PIRES
Secretaria Municipal de Saúde



ANA PAULA RODRIGUES
Enfermeira 


Ourizona, 18 de maio de 2026.
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