ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1 - Descrição das Necessidades

A presente contratação tem por objetivo atender à necessidade da Unidade Mista de Saúde.

Esta unidade esteve em reforma reestruturando a parte física, readequando ambientes, e para melhor identificação da unidade faz-se necessário a aquisição equipamentos e mobiliários médico hospitalar.

Os equipamentos e mobiliários médico hospitalar utilizados anterior a reforma foram remanejados para outros setores e já estão sem as condições de uso para a nova unidade, e os que serão adquiridos serão para adequarem os ambientes já que alguns não possuímos em quantidades suficientes e outros estão também sem condições de uso, desgastados pelo tempo e uso.

Dessa forma, faz-se necessária a aquisição de equipamentos e mobiliários médico hospitalar adequados a UMS, garantindo melhores condições de trabalho e maior eficiência no atendimento.

2 - Área Requisitante

Secretaria Municipal de saúde

3 - Descrição dos Requisitos da Contratação

Os equipamentos e mobiliários médico hospitalar deverão possuir alta durabilidade, resistência à umidade e fácil higienização, considerando tratar-se de ambiente de saúde.

| ITEM | DESCRITIVO | QUANT |
| --- | --- | --- |
| 01 | Escada 2 degraus Especificações Mínimas: Produto confeccionado em aço inox; Pés com ponteira plástica na cor preta; Piso em MDF revestido por borracha antiderrapante na cor preta; Capacidade de carga: 120Kg Estrutura: Aço inox; Acabamento: Polido; Capacidade suportada: 120 Kg; Ponteiras plásticas; Dimensões gerais: 48x46x35cm (Profundidade x Largura x Altura) | 15 unid |
| 02 | Poltrona medicação Especificações Mínimas: Reclinável em até 04 posições; Estrutura: Tubo de aço carbono de 1.1/4” x 1,20mm e 7/8" x 1,20mm; Acabamento: Costurado encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D23R com 70mm de espessura, revestidos em tecido Corano cor caramelo; Pés: Ponteiras plásticas; Movimento: Simultâneos de encosto e descana pés comandado por meio e alavanca lateral; Pintura: Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática a pó. Dimensões mínimas: Deitada: 162 x 75 x 55 cm (C x L x A) Sentada: 95 x 075 x 120 cm (C x L x A) Assento Livre: 55 cm (L) Peso Aprox.: 22 Kg Capacidade Aprox.: 150 Kg | 7 unid |
| 03 | Balança antropométrica com medidor de altura Especificações mínimas: Capacidade de pesagem: até 200 kg Divisão: 50 g (alta precisão) Plataforma: 40 x 40 cm Régua Antropométrica Até 2,40 metros Estrutura: aço carbono resistente com acabamento em pintura epóxi Display: LED vermelho de alto brilho (ideal para ambientes com pouca luz) Teclado: 4 teclas simples e de fácil operação Funções: Liga/Desliga, Tara e Zero Alimentação: bivolt automático (110/220V) Pés reguláveis: com borracha antiderrapante Proteção: contra sobrecarga Certificação: aprovado pelo INMETRO | 4 unid. |
| 04 | Balança Pediátrica Eletrônica Antropométrica Especificações Mínimas: Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes; Faixa de medição antropométrica na concha de 54 cm; Gabinete em Plástico ABS; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plastica; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; Bivolt. | 2 unid. |
| 05 | Maca ginecológica com mocho Mesa Ginecológica Elétrica com Ajuste Preciso e Segurança Especificações mínimas: Mesa Ginecológica Elétrica de alto desempenho, para procedimentos ginecológicos e obstétricos, controle Intuitivo Interface clara e normatizada para operação facilitada, movimento de precisão motores isentos de óleo para deslocamentos suaves e silenciosos, fabricada em aço com tratamento antiferrugem e pintura epóxi. Sistema de proteção contra sobrecarga, bloqueio de segurança com alertas sonoro e visual, e sensor de fim de curso. Estofamento em courvim com espuma injetada, hipoalergênico e não irritante. Pedal com fio, pedal sem fio Bluetooth (até 20m de alcance) e comando manual portátil para máxima flexibilidade. Suporta até 250 kg, assegurando robustez e segurança em todos os procedimentos. Tensão: Bivolt 110V-230V Potência: 266W Dimensões (Posição Cama): 1,77m (C) x 0,84m (L) x 1,00m (A) Peso Líquido: 111 kg Modo de Operação: 2min ligado / 18min desligado Mocho incluso confeccionado com mesmo material da maca com encosto. | 1 unid |
| 06 | Biombo triplo inox com rodas Especificações mínimas: Produto confeccionado em aço inox; Aba central com ponteiras plásticas; Abas laterais com movimento 180º e com rodas giratórias de 2"; Cortinas em plástico PVC 0,20 branco; Fácil higienização; Estrutura: Aço inox; Acabamento: Polido; Rodas giratórias de 2"; Abas laterais com movimento de 180° Dimensões: 50x182cm (aberto) / 66cm (fechado)x177cm (Profundidade x Largura x Altura) | 3 unid. |
| 07 | Carrinho de curativo Especificações mínimas: Fabricado em aço inoxidável, para transporte e organização de materiais de curativo, tampo e prateleira com varandas para evitar quedas de objetos, suporte para balde e bacia inox, e 4 rodízios, com freios em dois deles para segurança. Estrutura e bandejas em aço inoxidável, dimensões 75-80 cm de comprimento, 40-45 cm de largura e 80-85 cm de altura, acompanha balde e bacia em aço inox. | 2 unid |
| 08 | Ramper Especificações Mínimas: Estrutura em tubos esmaltados de 19.05mm, com rodízios giratórios de 42mm, saco em tecido resistente de algodão crú, aço inoxidável rodizio 2 (50mm) PVC preto sem freios, aço inoxidável rodizio 3 soft PVC sem freios | 5 unid. |
| 09 | Cama Hospitalar Motorizada Especificações Mínimas: Estrutura em aço carbono, tubos retangulares de 50x30 mm, Leito articulado em chapa de aço, dividido em quatro seções, tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó, grades Laterais, Cabeceira e Peseira em PEAD, grades laterais semi-giro em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), sistema semi-giro, trava de segurança, para segurança do paciente durante o uso, cabeceira e a peseira, em PEAD com suporte em aço carbono, removíveis sem a necessidade de ferramentas, facilitando a higienização, o transporte do paciente e a realização de procedimentos médicos. Mobilidade com Rodízios Hospitalares Possuir rodízios hospitalares de 3 polegadas, sendo dois com freios em diagonal, Sistema Motorizado e Movimentos Terapêuticos movimentos acionados eletricamente por dois atuadores bivolt, controlados por controle remoto com fio, garantindo praticidade e precisão nos ajustes. Movimentos e posições: - Fowler - Elevação da Cabeceira - Posição Sentada - Flexão de Pernas - Vascular - Cardíaca - Elevação do Leito Especificações Técnicas mínimas: - Carga de trabalho segura: 180 kg - Peso máximo do paciente: 150 kg - Altura mínima / máxima: 460 mm – 650 mm (±5 mm) - Largura útil / total: 900 mm – 1050 mm (±5 mm) - Comprimento útil / total: 1900 mm – 2000 mm (±5 mm) - Comprimento de operação: 2200 mm (±5 mm) - Deslocamento na elevação do leito: 135 mm (±5 mm) Ângulos de ajuste: - Dorso: 50° - Coxas: 40° - Panturrilhas: 17° (±5) - Dimensões: C1000 x L500 x A2150 mm - Volume: 1,08 m³ - Peso: 90 kg | 11 unid |
| 10 | Poltrona Hospitalar para acompanhante: Especificações Mínimas: Poltrona giratória reclinável para descanso. Mecanismo reclinável através de sistema articulado com três estágios comandados por meio de alavanca lateral, proporcionar movimentos simultâneos do encosto com o apoio para pés. Base Giratória Metálica com Sapatas Plásticas de Proteção. Estrutura em madeira tratada. Estofado com espuma D28 e revestida em courvim cor cinza, impermeável de fácil higienização. Dimensões fechado: 70c70c104cm Dimensões Deitado: 70x90x150 cm. Capacidade 120kg. | 9 unid |
| 11 | Suporte para Soro em Aço Inox Altura Regulável com Rodízios Especificações mínimas: Aço Inox com Rodízios -Base em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm, com 04 pés ( H ) Coluna fixada à base em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm. Haste em tubo de aço inox redondo de 5/8 x 1.00mm. 4 ganchos no topo (opcional alternados). Altura regulável por meio de manipulo. Pés com rodízios giratórios de 2’’ de diâmetro. Altura regulável por anel de fixação – manípulo. Dimensão aproximada: - -Base 0,45 x 0,45m. - -Altura Mínima: 1,80m - Altura máxima: 2,10m. | 15 unid. |
| 12 | Colchão hospitalar Especificações mínimas: Espuma densidade D33, capa impermeável de courvin/napa, facilitando a higienização e prevenindo infecções suporte firme (até 120 kg) e propriedades antiácaro/antifúngico. | 11 unid. |
| 13 | Travesseiro hospitalar impermeável Especificações mínimas: Revestimento (Capa): Confeccionado em napa, Courvin ou Bagum (PVC), material impermeável e antialérgico. Enchimento: Composto por espuma de poliuretano (flocos) ou fibra siliconada 100% poliéster, garantindo conforto e maciez. Superfície lavável com água, sabão neutro ou desinfetantes suaves, facilitando a remoção de líquidos, secreções e odores. Fechamento por solda eletrônica Dimensões 63 cm por 4 Antiácaros, antibacteriano | 20 unid. |
| 14 | Mesa mayo hospitalar de inox com três rodízios, com ajuste de altura | 03 uni |
| 15 | Mesa auxiliadora 60x40x80 com rodizio em inox, tampo e prateleiras em chapa nº 22 (0,75 mm). | 02 unid. |
| 16 | Armário vitrine com 4 prateleira Especificações mínimas: Confeccionada em chapas de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó, portas e laterais em vidro cristal de 4mm de espessura, fechadura cilíndrica com chave tipo Yale nas portas para controle de acesso, com 2 portas, pés revestidos por ponteiras de PVC, (1,60\text{m}\) de altura. | 03 unid. |
| 17 | Foco ginecológico led com espelho Especificações mínimas: Iluminação: LED de alta intensidade 4W 6.000K - luz branca. Intensidade Luminosa: 28.000 lux (a 300 mm) ou 80-100 lumens. Vida Útil do LED: 60.000 horas. Estrutura: Pedestal de aço com pintura epóxi, rodízios base com 4 rodas e haste flexível cromada. Altura: Regulável, geralmente variando 1,20m. Voltagem: Bivolt automático (110V/220V). Espelho: Giratório, acoplado ao cabeçote. | 02 unid. |
| 18 | Foco ginecológico led Especificações mínimas: Iluminação: LED de alta intensidade 4W 6.000K - luz branca. Intensidade Luminosa: 28.000 lux (a 300 mm) ou 80-100 lumens. Vida Útil do LED: 60.000 horas. Estrutura: Pedestal de aço com pintura epóxi, rodízios base com 4 rodas e haste flexível cromada. Altura: Regulável, geralmente variando 1,20m. Voltagem: Bivolt automático (110V/220V). | 02 unid. |

4 - Levantamento de Mercado

Foram realizadas pesquisas de preços utilizando:

- Cotação direta com fornecedores do ramo

- Painéis de preço

Foram obtidos no mínimo três referenciais de preços por item.

5 - Descrição da Solução como um todo

Foram consideradas as seguintes alternativas:

- Manutenção dos equipamentos e mobiliários médicos já utilizados em outros prédios, porém não se adequam aos ambientes reformados, e também não são suficientes para toda a unidade.

- Compra de novos equipamentos e mobiliários médicos já adequando os ambientes onde serão utilizados

Diante disso, a aquisição conforme especificação apresentada mostrou-se a solução mais adequada.

A solução consiste na aquisição de equipamentos e mobiliários médicos novos, adequados para cada ambiente e necessidade. Além disso, novos móveis e equipamentos terão mais durabilidade e estando de acordo com as especificações atenderão as necessidades do ambiente e também agilidade e eficiência no atendimento à população, colaborando com o trabalho e bem estar dos servidores e consequentemente dos pacientes atendidos.

6 - Estimativa das quantidades a serem contratadas

A estimativa das quantidades está na tabela abaixo.

Para se chegar nestas quantidades foi realizado estudo por ambiente da unidade, observando o que cada local necessitará para o bom funcionamento.

| ITEM | DESCRITIVO | QUANT | LOCAL/AMBIENTE A SER DESTINADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Escada 2 degraus | 16 unid. | 9- Enfermarias 3- Consultórios 2- Sala de medicação 1- Sala de emergência 1- Sala de vacina 1- Sala de curativo |
| 02 | Poltrona medicação | 7 unid. | Sala de medicação |
| 03 | Balança antropométrica com medidor de altura | 4 unid. | 1-Sala pré consulta 3- Consultórios |
| 04 | Balança Pediátrica Eletrônica Antropométrica | 2 unid. | - 1-Sala pré consulta - 2-Consultorio pediátrico |
| 05 | Maca ginecológica com mocho | 1 unid. | 1-Consultorio ginecológico |
| 06 | Biombo triplo inox com rodas | 3 unid. | 2-Sala de emergência 1-Consultorio ginecologia |
| 07 | Carrinho de curativo | 2 unid. | 1-Sala de curativo 1-Sala de emergência |
| 08 | Ramper | 5 unid. | 2- Sala de curativo 3-Uso geral |
| 09 | Cama hospitalar | 10 unid | 9-Enfermaria 1-Sala de emergência |
| 10 | Poltrona Hospitalar para acompanhante | 9 unid | Enfermarias |
| 11 | Suporte para Soro em Aço Inox Altura | 15 unid. | 9-Enfermarias 5-Sala de medicação 1-Sala de emergência |
| 12 | Colchão hospitalar | 11 unid. | 9-Enfermaria 1-Sala de emergência 1-Reserva |
| 13 | Travesseiro hospitalar impermeável | 20 unid. | 9-Enfermarias 4-Sala de medicação 1-Sala de emergência 6-Reserva |
| 14 | Mesa mayo hospitalar | 03 uni | 2- Sala de emergência 1-Sala de curativo |
| 15 | Mesa auxiliadora 60x40x80 | 02 unid. | 2- Sala de emergência 1-Sala de curativo |
| 16 | Armário vitrini com 4 prateleira | 03 unid. | 2- Sala de emergência 1-Posto de enfermagem |
| 17 | Foco ginecológico led com espelho | 02 unid. | Consultório ginecologia |
| 18 | Foco ginecológico led | 02 unid. | Consultório ginecologia |

7 - Estimativa do valor da Contratação

Com base na pesquisa de mercado, o valor estimado é: R$ 195.142,76 (cento e noventa e cinco mil, cento e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos).

O valor encontra-se compatível com o mercado.

A contratação será realizada por meio de Pregão Eletrônico, nos termos da Lei nº 14.133/2021, utilizando o critério de julgamento de menor preço por item, em razão da natureza comum do objeto.

A escolha pelo menor preço obtido demonstra a vantajosidade da contratação, sendo observados os princípios da economicidade e eficiência.

8 - Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não haverá parcelamento da solução, considerando que os itens possuem relação funcional e operacional entre si, sendo necessária compatibilidade visual, padronização estética e instalação integrada.

9 - Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica

10 - Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Embora a contratação não esteja prevista no Plano Anual de Contratações, a necessidade decorre de situação superveniente relacionada à reforma e reestruturação da Unidade Mista de Saúde.

11- Resultados Pretendidos

- Melhor organização dos ambientes

- Agilidade no atendimento

- Conforto e qualidade de atendimento para os pacientes

- Melhoria nas condições de trabalho dos servidores

12 - Providências a serem adotadas

- Designação de fiscal de contrato

- Conferência do material no ato da entrega

- Verificação da conformidade com as especificações

13. Análise de riscos

|  | Risco | Probabilidade | Impacto | Nível do risco | Mitigação | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Atraso na entrega dos equipamentos e móveis | Média | Alto | Alto | Estabelecer prazo contratual claro, aplicação de penalidades e acompanhamento da entrega | Fiscal do Contrato |
| 02 | Entrega de produtos em desacordo com as especificações | Média | Alto | Alto | Conferência técnica no recebimento e recusa de itens incompatíveis | Fiscal do contrato |
| 03 | Baixa qualidade ou durabilidade dos materiais | Média | Média | Média | Exigir garantia mínima, marcas certificadas e materiais compatíveis com uso hospitalar | Fiscal do Contrato |
| 04 | Falta de assistência técnica durante garantia | Média | Alto | Alto | Exigir assistência técnica autorizada e garantia contratual mínima | Fiscal do Contrato |
| 05 | Fracasso ou itens desertos no pregão eletrônico | Média | Médio | Médio | Ampla divulgação do certame e especificações sem restrição de competitividade | Agente de Contratação |
| 06 | Direcionamento involuntário de marca nas especificações | Média | Alto | Alto | Revisão técnica das descrições com foco em características funcionais e não comerciais | Equipe de Planejamento |
| 07 | Incompatibilidade elétrica dos eletrodomésticos com a unidade | Baixa | Alto | Médio | Verificar tensão elétrica da unidade antes da aquisição | Setor de Engenharia/Manutenção |
| 08 | Danos as cadeiras, longarinas e eletrodomésticos durante transporte | Média | Médio | Médio | Exigir transporte adequado e conferência no ato da entrega | Fiscal do Contrato |
| 09 | Entrega parcial dos itens contratados | Média | Médio | Médio | Controle rigoroso das entregas e aplicação de sanções contratuais | Fiscal do Contrato |
| 10 | Oscilação de preços de mercado antes da contratação | Média | Médio | Médio | Atualização das cotações antes da publicação do edital | Secretaria de Saúde |
| 11 | inadequados ao espaço físico da unidade | Baixa | Alto | Médio | Conferência prévia das dimensões e layout dos ambientes | Secretaria de Saúde |
| 12 | Problemas na montagem/instalação das cadeiras, longarinas e eletrodomésticos | Média | Médio | Médio | Exigir instalação e montagem pelo fornecedor quando aplicável | Fiscal do Contrato |
| 13 | Interrupção do atendimento por atraso na estruturação da unidade | Média | Alto | Alto | Planejamento do cronograma de entrega priorizando setores essenciais | Secretaria Municipal de Saúde |
| 14 | Descarte inadequado de embalagens e resíduos | Baixa | Baixo | Baixo | Orientar descarte ambientalmente adequado conforme legislação | Fiscal do contrato |

Conclusão: A contratação apresenta riscos administrativos e operacionais considerados controláveis, desde que adotadas as medidas preventivas e mitigatórias previstas nesta matriz, garantindo maior segurança na execução contratual e na adequada estruturação da Unidade Mista de Saúde.

14 - Possíveis Impactos Ambientais

Os impactos ambientais decorrentes da contratação são considerados baixos. Os materiais deverão observar, quando aplicável, critérios de sustentabilidade, eficiência energética e descarte ambientalmente adequado das embalagens e resíduos, conforme legislação vigente.

15 - Declaração de Viabilidade

(X) Esta Equipe de Planejamento da Contratação declara VIÁVEL esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o inciso XIII art. 7° da IN SEGES/ME nº 40, de 22 de maio de 2020.

( ) Esta Equipe de planejamento declara INVIÁVEL esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o inciso XIII art. 7° da IN SEGES/ME nº 40, de 22 de maio de 2020.

Justificativa da Viabilidade/Inviabilidade:

A contratação é considerada VIÁVEL sob os aspectos técnico, operacional e financeiro, atendendo ao interesse público e proporcionando melhoria na organização, acessibilidade e identificação da Unidade Mista de Saúde.

16 - Responsáveis

ANDREIA CRISTINA PIRES

Secretaria Municipal de Saúde

ANA PAULA RODRIGUES

Enfermeira

Ourizona, 18 de maio de 2026.