EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

Registro de Preços para aquisição futura e eventual de materiais hospitalares, destinados a atender as necessidades do Departamento Municipal de Saúde do Município de Floresta/PR, conforme especificações, quantidades estimadas e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e anexos deste edital.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R$ 5.139.898,89 (cinco milhões, cento e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos).

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 26/11/2025 às 08hs:30min. (horário de Brasília)

Critério de Julgamento:

MENOR PREÇO

Modo de disputa:

ABERTO

PREGÃO ELETRÔNICO

MUNICIPIO DE FLORESTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025

Processo Administrativo n° 115/2025

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o(a) MUNICIPIO DE FLORESTA, CNPJ 76.282.706/0001-55, por meio do(a) SECRETARIA DE SAÚDE, sediado(a) , 2420, bairro , na cidade de Floresta/PR , CEP 87.120-000, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade Pregão Eletrônico, na forma Eletrônica, com critério de julgamento Menor Preço , Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

Data da Sessão Pública: 26/11/2025

Hora Inicial: 08:30

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é Registro de Preços para aquisição futura e eventual de materiais hospitalares, destinados a atender as necessidades do Departamento Municipal de Saúde do Município de Floresta/PR, conforme especificações, quantidades estimadas e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e anexos deste edital. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em 362 (trezentos e sessenta e dois) itens, conforme tabela constante do Termo de Referência/Projeto Básico, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e na plataforma www.bnc.org.br

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5. Para os itens 01 ao 349 a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.6. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.7. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123 de 2006, e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

3.9. Não poderão disputar esta licitação:

3.9.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.9.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

3.9.3. sociedades cooperativas;

3.9.4. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.9.5. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.9.6. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.9.7. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.9.8. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.9.9. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1996, concorrendo entre si;

3.9.10. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.9.11. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.9.12. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.11. O impedimento de que trata o item 3.9.7 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.12. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.9.5 e 3.9.6 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.13. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.14. O disposto nos itens 3.9.5 e 3.9.6 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.15. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

3.16. A vedação de que trata o item 3.10 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. ORÇAMENTO ESTIMADO SIGILOSO

4.1. O orçamento estimado da presente contratação não será de caráter sigiloso.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

5.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

5.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

5.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

5.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

5.4. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema se o produto ou serviço ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência, quando for o caso, para usufruir do benefício.

5.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

5.5.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.6. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

5.6.1. de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.6.2. que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

5.6.3. de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.6.4. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.6.5. cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.6.6. constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.6.7. que participe do capital de outra pessoa jurídica;

5.6.8. que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

5.6.9. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.6.10. constituída sob a forma de sociedade por ações.

5.6.11. cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

5.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 5.3 ou 5.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

5.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

5.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

5.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.12. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema.

5.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 5.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

5.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Quantidade cotada, devendo respeitar o mínimo estipulado no Termo de Referência.

6.1.2. Marca/item.

6.1.3. Valor expresso em Reais (R$).

| LOTE | SEQ | DESCRIÇÃO | PERIODICIDADE | QTDE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ABAIXADOR DE LÍNGUA. MATERIAL: MADEIRA LISA, POLIDA, C/ BORDA ARREDONDADA, COMPRIMENTO: CERCA DE 14 CM. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. USO ÚNICO. PCTE C/ 100 UNID. CÓDIGO BR: 629305. | PACOTE | 1.500 |
| 2 | 1 | AFASTADOR CIRÚRGICO MANUAL, MODELO: DOYEN SUPRAPÚBICA, MODELO PONTA: PÁ CURVA, DIMENSÃO PÁ: CERCA DE 60 X 90 MM, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 30 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0473896. | UND | 15 |
| 3 | 1 | ÁGUA DESTILADA GALÃO 5 LITROS - CÓDIGO BR: 0276839 | UND | 100 |
| 4 | 1 | AGUA DESTILADA, FRASCO DE 500 ML, ESTÉRIL PARA DILUÍÇÃO E PREPARO DE MEDICAÇÃO E UMIDIFICAÇÃO DE OXIGÊNIO EM AMBIENTE HOSPITALAR - CÓDIGO BR: 0276839 | FRASCO | 1.000 |
| 5 | 1 | AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO: PARA RAQUIDIANA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 25 G X 3 ½, TIPO PONTA: PONTA QUINCKE, COMPONENTE: COM MANDRIL, CONECTOR UNIVERSAL: CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, TIPO USO: DESCATAVÉL. ESTILIDADE: ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0389218 | UND | 1.000 |
| 6 | 1 | AGULHA P/ ANESTESIA REGIONAL, TIPO ANESTESIA: RAQUIDIANA, MODELO AGULHA: AGULHA PONTA QUINCKE, DIÂMETRO AGULHA: 27 G, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 3 1/2" - 90 MM, MATERIAL AGULHA: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CONECTOR: LUER TRANSPARENTE, COMPONENTE: C/ MANDRIL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 626589 | UND | 500 |
| 7 | 1 | AGULHA HIPODÉRMICA. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 18 G X 1 1/2", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32. TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UND. CÓDIGO BR: 397494 | CAIXA | 2.000 |
| 8 | 1 | AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 21 G X 1", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR,32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. – CAIXA COM 100 UND CÓDIGO BR: 397502 | CAIXA | 400 |
| 9 | 1 | AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 21 G X 1", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR,32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. – CAIXA COM 100 UND CÓDIGO BR: 397502 | CAIXA | 500 |
| 10 | 1 | NISTATINA APRESENTAÇAO ASSOCIADA COM OXIDO DE ZINCO CONCENTRAÇAO: 100.000UI +200MG/G TIPO DE MEDICAMENTO: CREME CODIGO BR: 279297 | Bisnag | 1.000 |
| 11 | 1 | AGULHA HIPODÉRMICA. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 23 G X 1", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO. TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32. TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CÓDIGO BR: 397507 | CAIXA | 200 |
| 12 | 1 | AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 24 G X 3,4", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR,32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. – CÓDIGO BR: 397510 | CAIXA | 400 |
| 13 | 1 | AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 26 G X 1,2", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR,32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. –CÓDIGO BR: 397513 | CAIXA | 500 |
| 14 | 1 | ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70° GL - FRASCO COM 100 ML - CÓDIGO BR: 0269941 | UND | 3.000 |
| 15 | 1 | ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70° GL - FRASCO COM 1000 ML - CÓDIGO BR: 0269941 | FRASCO | 2.000 |
| 16 | 1 | ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70° GL – APRESENTAÇÃO: GEL. GALÃO 5,00 L. CÓDIGO BR: 0269943 | GALÃO | 1.000 |
| 17 | 1 | ATADURA ORTOPÉDICA. MATERIAL: MANTA CONTÍNUA DE FIBRAS DE ALGODÃO, LARGURA: CERCA DE 15 CM, COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 1,0 M ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628465 | UND | 1.000 |
| 18 | 1 | ALGODÃO, TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM BOLAS, MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL – EMBALAGEM 500,00G - CÓDIGO BR: 628475 | UND | 1.000 |
| 19 | 1 | ALGODÃO USO EM SAÚDE. TIPO: HIDRÓFILO, MATERIAL: FIBRAS DE ALGODÃO PURIFICADO, APRESENTAÇÃO: ROLO. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628473. | ROLO | 2.000 |
| 20 | 1 | ALGODÃO, TIPO:ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, PACOTE COM 12 UNIDADES CODIGO BR: 0448249 | PACOTE | 2.000 |
| 21 | 1 | ALGODÃO, TIPO:ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO:20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, PACOTE COM 12 UNIDADES CODIGO BR: 0448248 | PACOTE | 2.000 |
| 22 | 1 | ALGODÃO, TIPO:ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO:8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, PACOTE COM 12 UNIDADES CODIGO BR: 0448245 | PACOTE | 1.000 |
| 23 | 1 | APARELHO DE BARBEAR, TIPO: DESCARTÁVEL, MATERIAL LÂMINA AÇO INOX, QUANTIDADE LÂMINAS: 2 LÂMINAS UM, MATERIAL CABO PLÁSTICO - CÓDIGO BR: 0283964 | UND | 600 |
| 24 | 1 | AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE O² MEDICINAL (COMPLETO) PRESSÃO DE CILINDRO (ALTA PRESSÃO) COM 1 MANÔMETRO, 1 FLUXÔMETRO. ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: (0 a 315 KGF/CM²), CORPO: LATÃO CROMADO, SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 +/- 0,3 KGF/CM, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA. | UND | 15 |
| 25 | 1 | ATADURA CREPOM. TIPO: CERCA DE 13 FIOS / CM², MATERIAL: FAIXA DE TECIDO 100% ALGODÃO, LARGURA: CERCA DE 10 CM, COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 1,8 M. ESTERILIDADE: ESTÉRIL. PACOTE COM 12 UNIDADES. CÓDIGO BR: 628396. | PACOTE | 4.000 |
| 26 | 1 | ATADURA CREPOM. TIPO: CERCA DE 18 FIOS / CM², MATERIAL: FAIXA DE TECIDO 100% ALGODÃO, LARGURA: CERCA DE 15 CM, COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 1,8 M. ESTERILIDADE: ESTÉRIL. PACOTE COM 12 UNIDADES. CÓDIGO BR: 628352. | PACOTE | 5.000 |
| 27 | 1 | ATADURA CREPOM. TIPO: CERCA DE 13 FIOS / CM², MATERIAL: FAIXA DE TECIDO 100% ALGODÃO, LARGURA: CERCA DE 15 CM, COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 1,8 M. ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628398. PACOTE COM 12 UNIDADES. | PACOTE | 3.000 |
| 28 | 1 | ATADURA CREPOM. TIPO: CERCA DE 13 FIOS / CM², MATERIAL: FAIXA DE TECIDO 100% ALGODÃO, LARGURA: CERCA DE 20 CM, COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 1,8 M. ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628399. PACOTE COM 12 UNIDADES. | PACOTE | 1.000 |
| 29 | 1 | ATADURA GESSADA. MATERIAL: GESSO C/ TECIDO 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICA: SECAGEM RÁPIDA, LARGURA: CERCA DE 15 CM, COMPRIMENTO: ROLO CERCA DE 3,0 M. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628325. | PACOTE | 1.000 |
| 30 | 1 | ATADURA GESSADA. MATERIAL: GESSO C/ TECIDO 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICA: SECAGEM RÁPIDA, LARGURA: CERCA DE 10 CM, COMPRIMENTO: ROLO CERCA DE 3,0 M. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628323. | PACOTE | 1.000 |
| 31 | 1 | ATADURA GESSADA. MATERIAL: GESSO C/ TECIDO 100% ALGODÃO. CARACTERÍSTICA: SECAGEM RÁPIDA. LARGURA: CERCA DE 20 CM. COMPRIMENTO: ROLO CERCA DE 4,0 M. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628326. | PACOTE | 1.000 |
| 32 | 1 | ATADURA DE RAYON. MATERIAL: FAIXA DE TECIDO SINTÉTICO – VISCOSE. LARGURA: CERCA DE 8 CM. COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 5 M. ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628403. | PACOTE | 2.000 |
| 33 | 1 | ATADURA DE RAYON. MATERIAL: FAIXA DE TECIDO SINTÉTICO – VISCOSE. LARGURA: CERCA DE 15 CM. COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 5 M. ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628405. | PACOTE | 2.000 |
| 34 | 1 | AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL:NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO SMS, TIPO DE BARREIRA:C/ BARREIRA BACTERIANA, PROPRIEDADE:HIDROREPELENTE, GRAMATURA:CERCA DE 50 G/M2, MODELO MANGA:LONGA C/ PUNHO EM MALHA – CODIGO BR: 0604916 | UND | 4.000 |
| 35 | 1 | AVENTAL. MODELO: LONGO, TIPO: IMPERMEÁVEL, COR: BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA 30G/M2. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL/MANGA LONGA/PUNHOS ELÁSTICOS/ABERTURA. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 335478. | UND | 1.000 |
| 36 | 1 | AVENTAL PROCEDIMENTO – PARAMENTAÇÃO. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO TNT PROPRIEDADE: HIDROREPELENTE, GRAMATURA: CERCA DE 40 G/M2 MODELO MANGA: LONGA C/ PUNHO DE ELÁSTICO, TAMANHO: GRANDE (G) COR: BRANCO, TIPO FECHAMENTO: POSTERIOR P/ PESCOÇO E CINTURA. CÓDIGO BR: 604946. | UND | 2.000 |
| 37 | 1 | AVENTAL PROCEDIMENTO – PARAMENTAÇÃO. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO TNT PROPRIEDADE: HIDROREPELENTE, GRAMATURA: CERCA DE 50 G/M2, MODELO MANGA: LONGA C/ PUNHO DE ELÁSTICO, TAMANHO: EXTRA GRANDE (XG) COR: COM COR, TIPO FECHAMENTO: POSTERIOR P/ PESCOÇO E CINTURA. CÓDIGO BR: 604949 | UND | 1.000 |
| 38 | 1 | BANDEJA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: LISA, DIMENSÕES: CERCA DE 30 X 20 X 4 CM, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0440141 | UND | 100 |
| 39 | 1 | BENZINA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, COM ODOR DE GASOLINA, FÓRMULA QUÍMICA: MISTURA DE HIDROCARBONETOS DERIVADOS DO PETRÓLEO, FAIXA DE DESTILAÇÃO: DESTILADOS NA FAIXA ENTRE 60 E 120¿C, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 97%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BENZINA RETIFICADA NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64742-49-0 – FRASCO COM 1 LITRO. CÓDIGO BR: 0380630. | UND | 100 |
| 40 | 1 | BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, MATERIAL*: PVC. TIPO*: SISTEMA FECHADO, MODELO: DIURESE HORÁRIA 500ML, CAPACIDADE*: CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO: GRADUADA, VÁLVULA: VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA: CLAMP CORTA FLUXO, FILTRO: FILTRO HIDROFÓBICO/BACTERIOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS*: CÂMARA PASTEUR FLEXÍVEL, CONECTOR: CONECTOR UNIVERSAL, COMPONENTES: ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, OUTROS COMPONENTES: MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTERILIDADE*: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM*: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 432133 | UND | 2.000 |
| 41 | 1 | BORRIFADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO: MATERIAL DE LIMPEZA - FRASCO 1000,00 ML – CÓDIGO BR: 307885 | FRASCO | 100 |
| 42 | 1 | BORRIFADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO: MATERIAL DE LIMPEZA - FRASCO 500 ML – CÓDIGO BR: 272254 | UND | 100 |
| 43 | 1 | BOTA DE UNNA. MATERIAL: MALHA DE TECIDO SINTÉTICO E ALGODÃO. COMPOSIÇÃO ADICIONAL: IMPREGNADA C/ PASTA ÓXIDO DE ZINCO E ASSOCIAÇÕES. DIMENSÕES: CERCA DE 10 CM X 9 M. EMBALAGEM: EM ROLO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 477877. | UND | 500 |
| 44 | 1 | BRAÇADEIRA COM MANGUEIRA PARA PNI – MONITOR 01 VIA, COM MANGUITO REMOVÍVEL EM SILICONE, PRÓPRIO PARA MONITOR, PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO. TAMANHO: ADULTO. MODELO STAR 8000D. APARELHO COMEN E/OU NIHON KOHDEN MODELO PVM-2703 | UND | 10 |
| 45 | 1 | BRAÇADEIRA COM MANGUEIRA PARA PNI – MONITOR 01 VIA, COM MANGUITO REMOVÍVEL EM SILICONE, PRÓPRIO PARA MONITOR, PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO. TAMANHO: OBESO. MODELO STAR 8000D. APARELHO COMEN E/OU NIHON KOHDEN MODELO PVM-2703 | UND | 10 |
| 46 | 1 | CADARÇO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 50 M, LARGURA: 1 CM - CÓDIGO BR: 0368820 | ROLO | 500 |
| 47 | 1 | CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO: 26 CM, LARGURA: 17,50 CM, ALTURA: 8,50 CM, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA E TRAVAS, TIPO: CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE: 2,50 L – CÓDIGO BR: 440728 | UND | 100 |
| 48 | 1 | CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO: 40 CM, LARGURA: 27 CM, ALTURA: 13 CM, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA E TRAVAS, TIPO: CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE: 13,50 L – CÓDIGO BR: 440730 | UND | 100 |
| 49 | 1 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: 11 MM, ACESSÓRIOS: MANDRIL COM GUIA, ACESSÓRIOS 01: COM HASTE, ACESSÓRIOS 02: CÂNULA INTERNA, ESTERELIDADE: ESTÉRIL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL – CÓDIGO BR: 425449 | UND | 10 |
| 50 | 1 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: 12 MM, ACESSÓRIOS: MANDRIL COM GUIA, ACESSÓRIOS 01: COM HASTE, ACESSÓRIOS 02: CÂNULA INTERNA, ESTERELIDADE: ESTÉRIL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL - CÓDIGO BR: 425450 | UND | 10 |
| 51 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL: POLÍMERO, TAMANHO: TAMANHO Nº 0, ESTERELIDADE: ESTÉRIL- CÓDIGO BR: 422824 | UND | 20 |
| 52 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL: POLÍMERO, TAMANHO : TAMANHO Nº 00, ESTERELIDADE : ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 422821 | UND | 20 |
| 53 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL : POLÍMERO, TAMANHO : TAMANHO Nº 000, ESTERELIDADE : ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 450982 | UND | 20 |
| 54 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL:POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO: Nº 1, TIPO:GUEDEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0316020 | UND | 10 |
| 55 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL:POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO: Nº 2, TIPO:GUEDEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0316021 | UND | 10 |
| 56 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL:POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO: Nº 3, TIPO:GUEDEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0316022 | UND | 10 |
| 57 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL:POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO: Nº 4, TIPO:GUEDEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL -CÓDIGO BR: 0316023 | UND | 10 |
| 58 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL:POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO: Nº 5, TIPO:GUEDEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0316024 | UND | 10 |
| 59 | 1 | CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA:ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM AÇO INOX, TIPO RODÍZIO:RODÍZIOS GIRATÓRIOS, ACESSÓRIOS:GRADIL, SUPORTE P/BALDE E BACIA, MEDIDA:45 X 75 X 80 CM, OUTROS COMPONENTES:BALDE AÇO INOX 5L, BACIA AÇO INOX – CODIGO BR: 0380906 | UND | 5 |
| 60 | 1 | CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA:CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS:03 GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE:SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01:SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS:TÁBUA DE MASSAGEM CA, CODIGO BR: 0410759 | UND | 5 |
| 61 | 1 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 10, TIPO LUBRIFICAÇÃO: SILICONIZADA, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA INTERMITENTE– CÓDIGO BR: 289967 | UND | 2.000 |
| 62 | 1 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 8, TIPO LUBRIFICAÇÃO: SILICONIZADA, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA INTERMITENTE. COM 20 UNIDADES. CÓDIGO BR: 0289969. | UND | 2.000 |
| 63 | 1 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 14, TIPO LUBRIFICAÇÃO: SILICONIZADA, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA INTERMITENTE – CÓDIGO BR: 289968 | UND | 2.000 |
| 64 | 1 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, ESPESSURA: Nº 16 – CÓDIGO BR: 0279762 | UND | 2.000 |
| 65 | 1 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCATÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, ESPESSURA: Nº 12 – CÓDIGO BR: 0279764 | UND | 5.000 |
| 66 | 1 | CATETER CENTRAL Nº. 16GA X 12” CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO EM BIOMATERIAL VIALON, 16GA X 12” (1,7 MM X 30,5 CM) E AGULHA 14GA, BAINHA PLÁSTICA, SUPORTE PARA AGULHA COM FORMATO ANATÔMICO, ORIFÍCIOS PARA SUTURA DE FIXAÇÃO, FECHO DE SEGURANÇA E SUPERFÍCIE ANTI-DERRAPANTE, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, EMBALAGEM EM PLÁSTICO TUBULAR SEMI-RÍGIDO, TRANSPARENTE, COM TAMPA LACRADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO. LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. - CÓD. BR: 0437290 | UND | 200 |
| 67 | 1 | CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO: VENOSO, MATÉRIA PRIMA: POLIURETANO RADIOPACO, VIAS: MONO LÚMEN, LÚMEN: 19 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 30 CM, TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, CLAMP E TAMPA, COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO. TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0437576 | UND | 200 |
| 68 | 1 | CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO. MODELO: TIPO ÓCULOS, APLICAÇÃO: P/ OXIGENOTERAPIA, MATERIAL: TUBO PLÁSTICO C/ PRONGA DE SILICONE, CONECTOR: COMPATÍVEL C/ FONTE O2, TAMANHO: INFANTIL, COMPRIMENTO, CERCA DE 2,5 M. ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 621732 | UND | 3.000 |
| 69 | 1 | CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, MODELO: TIPO ÓCULOS, APLICAÇÃO: P/ OXIGENOTERAPIA, MATERIAL: TUBO PLÁSTICO C/ PRONGA DE SILICONE, CONECTOR: COMPATÍVEL C/ FONTE O2, TAMANHO: NEONATAL, COMPRIMENTO: CERCA DE 1,5 M, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 621721 | UND | 1.000 |
| 70 | 1 | CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, MODELO: TIPO ÓCULOS, APLICAÇÃO: P/ OXIGENOTERAPIA, MATERIAL: TUBO PLÁSTICO C/ PRONGA DE SILICONE, CONECTOR: COMPATÍVEL C/ FONTE O2, TAMANHO: ADULTO, COMPRIMENTO: CERCA DE 2,5 M. ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 621731 | UND | 5.000 |
| 71 | 1 | CATETER PERIFÉRICO VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIMETRO: 19 GAU, COMPONENTE ADICIONAL COM ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - CÓD BR: 0437164 | un | 5.000 |
| 72 | 1 | CATETER PERIFÉRICO VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 1: C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32. | un | 50.000 |
| 73 | 1 | CATETER PERIFÉRICO VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 1: C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32. TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. – CÓDIGO BR: 0437174 | un | 50.000 |
| 74 | 1 | CATETER PERIFÉRICO VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 25 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 1: C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32. TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. – CÓDIGO BR: 0437172 | un | 10.000 |
| 75 | 1 | CATETER PERIFÉRICO VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 27 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 1: C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32. TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. – CÓDIGO BR: 0437187 | un | 10.000 |
| 76 | 1 | CIRCUITO P, VENTILADOR PULMONAR, TIPO: COMPLETO, TAMANHO: PEDIÁTRICO, MATERIAL: SILICONE, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C, EQUIPAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTERILIZÁVEL | un | 5 |
| 77 | 1 | CIRCUITO P, VENTILADOR PULMONAR, TIPO: COMPLETO, TAMANHO: PEDIÁTRICO, MATERIAL: SILICONE, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C, EQUIPAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTERILIZÁVEL | un | 5 |
| 78 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL:POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO: Nº 6, TIPO:GUEDEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL | un | 10 |
| 79 | 1 | LANCETA MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL PONTA AFIA DA, TRIFACETADA USO: DESCARTÁVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, EMBALA GEM INDIVIDUAL TIPO: COM SISTEMA RETRÁTIL CODIGO BR:338605 | cx | 500 |
| 80 | 1 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM: 1%, APLICAÇÃO: SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA. FRASCO DE 1 LITRO. – CÓDIGO BR: 0296990 | frasco | 500 |
| 81 | 1 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM: 0,5% APLICAÇÃO: SOLUÇÃO ALCOÓLICA - FRASCO 1,00 L - CÓDIGO BR: 0269878 | frasco | 1.000 |
| 82 | 1 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL: 13L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO: DESCARTÁVEL – CÓDIGO BR: 0363482 | un | 10.000 |
| 83 | 1 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL: 7 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO: DESCARTÁVEL –CÓDIGO BR: 0363484 | un | 10.000 |
| 84 | 1 | COLETOR MATERIAL, PÉRFURO – CORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL: 3 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TANPA, COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO: DESCARTÁVEL - CÓDIGO BR:0363483 | un | 5.000 |
| 85 | 1 | COMADRE, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2.000 ML, TAMANHO: TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, TIPO: TIPO PÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: C/ALÇA – CÓDIGO BR: 422609 | un | 30 |
| 86 | 1 | COMPADRE (URINOL), MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 1 LT – CÓDIGO BR: 385777 | un | 30 |
| 87 | 1 | COMPRESSA DE GAZE. MODELO: COMPRESSA C/ DOBRAS E CAMADAS, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, DENSIDADE: CERCA DE 13 FIOS / CM2, RADIOPACIDADE: COM ELEMENTO RADIOPACO, DIMENSÃO FECHADA: CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 628250 PACOTE | pct | 5.000 |
| 88 | 1 | COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO: CIRÚRGICA, MATERIAL: 100 % ALGODÃO, DIMENSÕES: CERCA DE 25 X 25 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FIO RADIOPACO, ACESSÓRIOS: COM CORDÃO IDENTIFICADOR, ESTERILIDADE: USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM 50 UNIDADES. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, E REGISTRO NO M.S - CÓDIGO BR: 0442722 UNIDADE | un | 500 |
| 89 | 1 | COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO, TIPO: COM PRÉ-ENCOLHIMENTO. DIMENSÃO: CERCA DE 25 X 28 CM, MATERIAL: 100% ALGODÃO, RADIOPACIDADE: C/ ELEMENTO RADIOPACO, FIXAÇÃO: C/ DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 623085 | un | 5.000 |
| 90 | 1 | CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, COMPONENTES: 1 CONECTOR DRENO – TUBO, TAMPA ROSCA 3 VIAS, FRASCO, APLICAÇÃO: EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS TORÁCICOS, VOLUME: 2000 ML. GRADUAÇÃO DE 50 EM 50 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBO EXTTENSOR EM PVC COM PINÇA CLAM - 0284069 UNIDAD | un | 10 |
| 91 | 1 | CUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: REDONDO, CAPACIDADE: CERCA DE 150 ML – CÓDIGO BR: 439208 UNIDAD | un | 30 |
| 92 | 1 | CURATIVO REDONDO ESTÉRIL, ANTI-ALÉRGICO, NA COR BEGE, PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE APÓS A COLETA, FITA MICROPOROSA, DISCO ABSORVENTE DE TECIDO AGULHADO E PROTEGIDO POR PAPEL SILICONADO, DIAMETRO: 25 MM, COM REGISTRO DO MS, DE USO ÚNICO, CAIXA COM 500 UNIDADES, COM VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES NO ATO DA ENTREGA. CX | cx | 1.500 |
| 93 | 1 | CURATIVO, MATERIAL: ACETATO DE CELULOSE, REVESTIMENTO: COM COLÁGENO, DIMENSÃO: CERCA DE 10 X 10 CM, PERMEABILIDADE: PERMEÁVEL A LÍQUIDOS, COMPONENTES: ADERENTE SEM BORDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PELÍCULA PROTETORA, ESTERELIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL - ROLO 10,00 M | rolo | 30 |
| 94 | 1 | CURATIVO, MATERIAL: RAYON, REVESTIMENTO: REVESTIDO COM PETROLATO, FORMATO: ROLO, DIMENSÃO: CERCA DE 7,5 X 150 CM, COMPONENTES: NÃO ADERENTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POROSO, ESTERELIDADE: ESTÉRIL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL UNIDAD | un | 50 |
| 95 | 1 | CURATIVO, TIPO: HIDROCOLÓIDE, MATERIAL: POLIURETANO, REVESTIMENTO: REVESTIDO COM CARMELOSE, GELATINA E PECTINA, DIMENSÃO: CERCA DE 10 X 10 CM, PERMEABILIDADE: IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, COMPONENTES: ADERENTE, ESTERELIDADE: ESTÉRIL, CAIXA C/ 10 UNIDADES UNIDAD | un | 300 |
| 96 | 1 | CURATIVO, TIPO:HIDROCOLÓIDE, MATERIAL: POLIURETANO, REVESTIMENTO: REVESTIDO COM CARMELOSE, GELATINA E PECTINA, DIMENSÃO: CERCA DE 15 X 15 CM, PERMEABILIDADE: IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, COMPONENTES: ADERENTE, ESTERELIDADE: ESTÉRIL, CAIXA C/ 05 UNIDADES PACOTE | PAC | 300 |
| 97 | 1 | CURATIVO., MATERIAL: NÃO TECIDO, RESINA E ADESIVO, COMPONENTES: COM ALMOFADA VISCOSE ANTISSÉPTICA, FORMATO: REDONDO, OPACIDADE: OPACO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MICROPOROSO, HIPOALERGÊNICO, ESTERILIDADE : ESTÉRIL – CAIXA 500 UNIDADES CAIXA | Caixa | 500 |
| 98 | 1 | DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO: A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE - FRASCO 1000 ML. CÓDIGO BR: 0328078 FRASCO | Caixa | 200 |
| 99 | 1 | DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES: EM LÁTEX, MALEÁVEL, ANEL DE CONTORNO, SEM EXTENSOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 5 – KIT COM 30 UNIDADES CÓDIGO BR: 0313441 UND | un | 1.000 |
| 100 | 1 | DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES: EM LÁTEX,MALEÁVEL, ANEL DE CONTORNO, SEM EXTENSOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 6 - KIT COM 30 UNIDADES – CÓDIGO BR: 0313439 UND | un | 1.000 |
| 101 | 1 | DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO : TIPO BALANÇA PEDIÁTRICA, MODELO: ELÉTRICA, MATERIAL : GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTE I: C, VISOR E AJUSTE DIGITAL, COMPONENTE II: CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO, COMPONENTE III: PÉS REGULÁVEIS, CAPACIDADE MÁXIMA CARGA: ATÉ 20 KG UNIDAD | un | 10 |
| 102 | 1 | DISPOSITIVO, LANTERNA CLÍNICA, DUAS PILHAS PEQUENAS E COM CONTROLE DE LIGA E DESLIGA - CÓDIGO BR: 0438920 UNID | un | 10 |
| 103 | 1 | DRENO CIRÚRGICO, DE PENROSE, LÁTEX ATÓXICO, COM PÓ BIO - ABSORVÍVEL, COM GAZE, Nº 1, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 0279569 COM 12 UNIDADES UNIDAD | un | 40 |
| 104 | 1 | ELETRODO P/ MONITORIZAÇÃO CARDÍACA - ECG MODELO: DE SUPERFÍCIE, TIPO: ADESIVO, MATERIAL SENSOR: PRATA/PRATA CLORADA, ADICIONAL 1: C/ GEL CONDUTOR, TAMANHOS: ADULTO, ACESSÓRIO: C/ CABO COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO. USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 482369. PACOTE COM 50 UNIDADES. PACOTE | PAC | 2.000 |
| 105 | 1 | ELETRODO PARA DESFIBRILAÇÃO CMOS DRAKE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO OS ELETRODOS CMOS DRAKE MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS, PARA USO ADULTO E INFANTIL, SÃO CONSTITUÍDOS POR UM PAR DE ELETRODOS PRÉ-GELIFICADOS, AUTOADESIVOS, EQUIPADOS EM CABO COM UM ÚNICO CONECTOR BIPOLAR PARA A LIGAÇÃO DIRETA OU INDIRETA AO DESFIBRILADOR/ESTIMULADOR UND | un | 10 |
| 106 | 1 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 20 CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO. TIPO USO: USO ÚNICO. – CÓDIGO BR: 0442384 ROLO | rolo | 500 |
| 107 | 1 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1: P/ ESTERILIZAÇÃO DE FORMALDEÍDO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2 APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE TAMANHO: CERCA DE 10 CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 442484 ROLO | rolo | 100 |
| 108 | 1 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 60 CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO . CÓDIGO BR: 0442389 ROLO | rolo | 100 |
| 109 | 1 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 40 CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO - CÓDIGO BR: 0443097 ROLO | rolo | 100 |
| 110 | 1 | EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL, MATERIAL:PVC ÂMBAR SEM DEHP P/ SOLUÇÃO FOTOSSENSÍVEL, CÂMARA GOTEJAMENTO:MACROGOTAS, FLEXÍVEL, C/ RESPIRO, REGULADOR DE FLUXO MANUAL:PINÇA ROLETE, COMPRIMENTO TUBO:ATÉ 180 CM, TIPO INJETOR LATERAL:C/ 1 INJETOR, CODIGO BR: 0609593 UN | un | 1.000 |
| 111 | 1 | EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO C/ FILTRO DE AR – CÓDIGO BR: 609817 UNIDADE | un | 5.000 |
| 112 | 1 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO - EQUIPO ICASET EI 0421 0000, EM PVC CRISTAL/ TRANPARENTE/ APROXIMDAMENTE 2,35M PARA BOMBA DE INFUSÃO SANTRONIC – ICATU S UN | un | 500 |
| 113 | 1 | EQUIPO, TIPO DE EQUIPO: DE INFUSÃO, MATERIAL: PVC CRISTAL, COMPRIMENTO: MÍN. 120 CM, TIPO CÂMARA: CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL C, FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR: MICROGOTAS, TIPO PINÇA: PINÇA REGULADORA DE FLUXO, TIPO INJETOR: INJETOR LATERAL VALVULADO, TIPO CONECTOR: LUER ROTATIVO C, TAMPA E FILTRO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL,DESCARTÁVEL UNIDAD | un | 2.000 |
| 114 | 1 | EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR, VIAS: 2 VIAS, MATERIAL: POLÍMERO, COMPRIMENTO: CERCA 20 CM, TIPO CONEXÃO: LUER LOCK / SLIP, PRESSÃO MÁXIMA: ATÉ CERCA DE 100 PSI, COMPONENTE ADICIONAL: C/ CLAMP, TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 0459685 UNIDAD | un | 10.000 |
| 115 | 1 | EQUIPO, TIPO DE EQUIPO: DE INFUSÃO, MATERIAL: PVC CRISTAL, COMPRIMENTO: MÍN. 140 CM, TIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C, FILTRO PARTÍCULAS 15 MICRAS, TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXO, TIPO INJETOR: C,INJETOR LATERAL"Y",AUTOCICATRIZANTE, TIPO CONECTOR: LUER C, TAMPA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL,DESCARTÁVEL UNIDAD | un | 30.000 |
| 116 | 1 | EQUIPO, TIPO DE EQUIPO: P, NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL: PVC CRISTAL, COMPRIMENTO: MÍN. 180 CM, TIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C,FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR: CONECTOR P, SONDA ESCALONADO C, TAMPA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL,DESCARTÁVEL. | un | 2.000 |
| 117 | 1 | EQUIPO/EXTENSOR DE IRRIGAÇÃO CONTINUA EQUIPO DE IRRIGAÇÃO CONTINUA (2 VIAS) ADAPTÁVEL A SONDA VESICAL DE DEMORA; CONSTITUÍDO POR TUBO EM PLÁSTICO PVC, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO, EPIROGÊNICO, BI COMPATÍVEL COM AS SOLUÇÕES, POSSUINDO EM SUA EXTREMIDADE SUPERIOR 1, 2 OU 4 PENETRADORES, COM NO MÍNIMO 220 CM. NA PARTE INFERIOR ENCONTRA-SE UM CONECTOR ESCALONADO PARA CONEXÃO COM A SONDA. UNIDAD | un | 3.000 |
| 118 | 1 | ESFIGMOMANÔMETRO, AJUESTE: ANALÓGICO, ANNERÓIDE, TIPO: DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM TECIDO TIPO FECHO: FECHO EM METAL, TAMANHO ADULTO OBESO - CÓDIGO BR: 0432481 UNIDAD | un | 100 |
| 119 | 1 | ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA:BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO:FECHO EM VELCRO, TAMANHO: INFANTIL CODIGO BR: 0432472 UND | un | 100 |
| 120 | 1 | ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO: DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, TAMANHO: ADULTO – CÓDIGO BR: 0432468 UND | un | 50 |
| 121 | 1 | ESPÁTULA USO MÉDICO, MODELO 1: REVERDIN, MODELO 02: BAIONETA, MATERIAL*: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO*: CERCA DE 28 CM, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 455317. UNIDAD | un | 15 |
| 122 | 1 | ESPÉCULO, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:VAGINAL, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/LUBRIFICAÇÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALÁGEM - CÓDIGO BR: 0322445 UNIDAD | un | 1.000 |
| 123 | 1 | ESPÉCULO, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:VAGINAL, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO CÓDIGO BR: 0275472 UNIDAD | un | 2.000 |
| 124 | 1 | ESPÉCULO, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:VAGINAL, TAMANHO:PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO - CÓDIGO BR: 0275473 UNIDAD | un | 2.000 |
| 125 | 1 | ESPAÇADOR. APLICAÇÃO: INALAÇÃO DE BRONCODILATADOR, TIPO: ENCAIXE UNIVERSAL, BOCAL COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESERVATÓRIO RÍGIDO EM METAL, TAMANHO PEQUENO MODELO: MÁSCARA POLÍMERO, TAMANHO DE 0 A 2 ANOS. CÓDIGO BR: 472673. UNIDADE | un | 50 |
| 126 | 1 | ESTABILIZADOR, TIPO:CABEÇA EM E.V.A. PARA PRANCHA DE RESGATE, COMPONENTES:4 TIRAS POLIPROPILENO, 76CM, PARA QUEIXO E TESTA, OUTROS COMPONENTES:FECHO EM VELCRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:40CM X 25CM (HEAD BLOCK – CODIGO BR: 0360783 UN | un | 20 |
| 127 | 1 | ESTETOSCÓPIO, TIPO: BIAURICULAR, ACESSÓRIOS: OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE, HASTE: HASTE AÇO INOX, TUBO: TUBO “Y” SILICONE, AUSCULTADOR: AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO: PEDIÁTRICO - CÓDIGO BR: 0438923 UNIDAD | un | 50 |
| 128 | 1 | FILME LABORATÓRIO, MATERIAL:PELÍCULA TRANSPARENTE, ADICIONAL:HIDROFÓBICA, ADERENTE, MOLDÁVEL, APLICAÇÃO:PARA VEDAÇÃO, DIMENSÕES:10 CM – CODIGO BR: 0410026 ROLO | rolo | 200 |
| 129 | 1 | FILTRO TERAPIA RESPIRATÓRIA, APLICAÇÃO: P/ CIRCUITO RESPIRATÓRIO, MODELO: HMEF, TIPO: TROCA CALOR E UMIDADE C/ BARREIRA MICROBIOLÓGICA, TIPO MEMBRANA: HIDRÓFOBICO E HIGROSCÓPICO, COMPONENTE: CONEXÕES PADRÃO C/ VIA P/ CAPNOGRAFIA, COMPONENTE ADICIONAL: C/ TRAQUÉIA CORRUGADA, TAMANHO: ADULTO. ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 479620 UNIDADE | rolo | 300 |
| 130 | 1 | FIO DE SUTURA S/ AGULHA. MATERIAL: POLIÉSTER C/ ALGODÃO AZUL MODELO: MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO: 2-0, COMPRIMENTO: 15 X CERCA DE 45 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CÓDIGO BR: 600140 CAIXA | cx | 20 |
| 131 | 1 | FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: POLIÉSTER C/ ALGODÃO AZUL, MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 2-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CÓDIGO BR: 487623 CAIXA | cx | 20 |
| 132 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 1-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL.(CAIXA COM 24 ENVELOPES) - CÓDIGO BR: 0281083 | cx | 30 |
| 133 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 3-0, COMPRIMENTO: COMPRI. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - (CAIXA COM 24 ENVELOPES ) CÓDIGO BR: 0281085 CX | cx | 30 |
| 134 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 2-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - (CAIXA COM 24 ENVELOPES) CÓDIGO BR: 0281116 CAIXA | cx | 30 |
| 135 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 4-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILDIADE: ESTÉRIL. - (CAIXA COM 24 ENVELOPES ) CÓDIGO BR: 0281086 CX | cx | 30 |
| 136 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, TIPO FIO: 0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - (CAIXA COM 24 ENVELOPES ) CÓDIGO BR: 0281041 CAIXA | Caixa | 30 |
| 137 | 1 | FIO DE SUTURA S/ AGULHA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES, MODELO: MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO: 2-0, COMPRIMENTO: CERCA DE 150 CM ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CÓDIGO BR: 600108. CAIXA | Caixa | 20 |
| 138 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES, MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR DIÂMETRO FIO: Nº 1, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CÓDIGO BR: 486985 CAIXA | Caixa | 30 |
| 139 | 1 | FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: CATGUT SIMPLES, MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 2-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CÓDIGO BR: 486960. CAIXA | Caixa | 30 |
| 140 | 1 | FIO DE SUTURA AGULHADO. MATERIAL FIO: CATGUT SIMPLES, MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 2-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 150 CM TIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 40 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CÓDIGO BR: 0486967. CAIXA | Caixa | 10 |
| 141 | 1 | FIO DE SUTURA AGULHADO. MATERIAL FIO: CATGUT SIMPLES, MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 3-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM TIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 40 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CÓDIGO BR: 0486956. CAIXA | Caixa | 10 |
| 142 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, TIPO FIO: 3-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO O CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - (CAIXA COM 24 ENVELOPES ) CÓDIGO BR: 0281044 CAIXA | Caixa | 20 |
| 143 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES COM AGULHA, TIPO FIO: 4-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTEILIDADE: ESTÉRIL. (CAIXA 24 ENVELOPES) - CÓDIGO BR: 0281045 CAIXA | Caixa | 50 |
| 144 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 2-0 COR: PRETO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILDADE: ESTÉRIL. (CAIXA C/ 24 ENVELOPES) - CÓDIGO BR: 0281893 CAIXA | Caixa | 50 |
| 145 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 4-0, COR: INCOLOR, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 ENVELOPES - CÓDIGO BR: 0294765 CAIXA | Caixa | 25 |
| 146 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO: MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 4-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 40 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 630957. CAIXA | Caixa | 25 |
| 147 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 4-0, COR: PRETO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA: 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 1,50 CM, ESTERILIDADES: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 ENVELOPES - CÓDIGO BR: 0281343 CAIXA | Caixa | 10 |
| 148 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 3-0, COR: PRETO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILIDADES: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 ENVELOPES - CÓDIGO BR: 0281898 CAIXA | Caixa | 100 |
| 149 | 1 | FIO VICRYL (POLIGLACTINA 910) 1-0, VIOLETA TRANÇADA, AGULHA 1/2 28MM, CÍRCULO CORTANTE. ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES CX | Caixa | 30 |
| 150 | 1 | FIO DE SUTURA POLIGLACTINA (910). COR: VIOLETA, MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 0 / 1-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CX | Caixa | 10 |
| 151 | 1 | FIO DE SUTURA POLIGLACTINA (910) COR: VIOLETA, MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR, COMPONENTE FIO: C/ BACTERIOSTÁTICO / BACTERICIDA DIÂMETRO FIO: 4-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 26 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CX | Caixa | 10 |
| 152 | 1 | FIO VICRYL (POLIGLACTINA 910) 2-0 , VIOLETA TRANÇADA, AGULHA 1/2 28MM, CÍRCULO CORTANTE. ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CX | Caixa | 20 |
| 153 | 1 | FITA ADESIVA, MATERIAL: TEFLON, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 30 M, APLICAÇÃO: MÁQUINA SELADORA UNIDAD | un | 50 |
| 154 | 1 | FITA ADESIVA, MATERIAL: TEFLON, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 15 M, APLICAÇÃO: MÁQUINA SELADORA UNIDAD | un | 30 |
| 155 | 1 | FITA ADESIVA, MATERIAL:CREPE, TIPO:MONOFACE, LARGURA:19 MM, COMPRIMENTO:30 M, COR:BEGE, APLICAÇÃO:MULTIUSO - CÓDIGO BR: 0279026 UNID | un | 200 |
| 156 | 1 | FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL: ALGODÃO, COMPONENTES: ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES: CERCA DE 10 MM, COR: COM COR. - (ROLO 4,50M) - CÓDIGO BR: 0437860 ROLO | rolo | 4.000 |
| 157 | 1 | FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL: DORSO EM ALGODÃO, COMPONENTES:ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES:CERCA DE 50 MM, COR:COM COR – ROLO 4,50M – CÓDIGO BR: 0437862 ROLO | rolo | 2.000 |
| 158 | 1 | FITA HOSPITALAR, TIPO:MICROPOROSA, MATERIAL:DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES:ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES:CERCA DE 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HIPOALERGÊNICO, COR:COM COR (ROLO 10,00 M) - CÓDIGO BR: 0437865 | rolo | 8.000 |
| 159 | 1 | FITA ADESIVA, MATERIAL: PAPEL CREPADO, TIPO: FITA ADESIVA AUTOCLAVE LARGURA: 19 MM, COMPRIMENTO: 30 M, APLICAÇÃO: ESTERILIZAÇÃO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. CÓDIGO BR: 626170 ROLO | rolo | 500 |
| 160 | 1 | FITA HOSPITALAR, TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO DIMENSÕES: CERCA DE 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICO, COR: COM COR (ROLO 10,00 M). CÓDIGO BR: 0437867 | rolo | 5.000 |
| 161 | 1 | FITA TEFLON PARA SELADORA COM ADESIVO, TENDO 50 MM DE LARGURA E COM NO MÍNIMO 10 M DE COMPRIMENTO POR ROLO. | ROLO | 30 |
| 162 | 1 | FIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICO, APLICAÇÃO: P/ CATETER / SONDA, MATERIAL: FILME ADESIVO TRANSPARENTE, COMPONENTE: C/ SILICONE, COMPONENTE ADICIONAL: FENESTRADO DIMENSÕES: CERCA DE 7,0 X 9,0 CM, TIPO USO: ESTÉRIL. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 483394. UNIDADE | UN | 500 |
| 163 | 1 | FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA OXIGENIO | UN | 15 |
| 164 | 1 | FRASCO - ALMOTOLIA, MATERIAL: EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO: BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCA, COR: TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 250 ML. (FRASCO) - CÓDIGO BR: 0279893 FRASCO | frasco | 1.000 |
| 165 | 1 | FRASCO - ALMOTOLIA, MATERIAL: EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO: BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCA, COR: ÂMBAR, CAPACIDADE: 250 ML. (FRASCO) - CÓDIGO BR: 0279887 - FRASCO | frasco | 500 |
| 166 | 1 | FRASCO P/ SECREÇÃO E URINA, MODELO: GRAVITACIONAL, TIPO: TIPO GARRAFA, MATERIAL: POLÍMERO TRANSPARENTE, GRADUADO. VOLUME: CERCA DE 1200 ML, COMPONENTE: ALÇA E EXTENSOR C/ CLAMP, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 625219. FRASCO | frasco | 2.000 |
| 167 | 1 | GARROTE, LÁTEX 200, BASE DE PVC PARA FIXAÇÃO - CÓDIGO BR: 0395335 UNID | un | 200 |
| 168 | 1 | GEL CONDUTOR, COMPOSIÇÃO: A BASE DE ÁGUA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PH NEUTRO (FRASCO DE 100,00 G) - CÓDIGO BR: 0438929 | frasco | 500 |
| 169 | 1 | GEL CONDUTOR, COMPOSIÇÃO: A BASE DE ÁGUA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PH NEUTRO (FRASCO COM 5 KG) - CÓDIGO BR: 0438929 | frasco | 50 |
| 170 | 1 | GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL HASTE: METAL, TAMANHO : ADULTO, ESTERILIDADE : ESTERILIZÁVEL | un | 30 |
| 171 | 1 | GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL HASTE: METAL, TAMANHO : INFANTIL, ESTERILIDADE : ESTERILIZÁVEL | un | 20 |
| 172 | 1 | HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO: ESPONJA, PRINCÍPIO ATIVO: GELATINA PURIFICADA, DIMENSÕES: CERCA DE 10 X 10 CM, ESTERILIDADE*: DESCARTÁVEL E ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 431235. | un | 50 |
| 173 | 1 | HASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ALGODÃO, APLICAÇÃO: HIGIENE PESSOAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 2 PONTAS. CÓDIGO BR: 481317. | un | 2.000 |
| 174 | 1 | INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO: PRIMEIRA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO: TIRA DE PAPEL IMPREGNADA COM ESPOROS, ESPÉRCIE: BACILLUS ATROPHAEUS, APLICAÇÃO: PARA ESTERILIZAÇÃO POR CALOR SECO (CAIXA 50,00 UND) - CÓDIGO BR: 0336600 | Caixa | 250 |
| 175 | 1 | INDICADOR QUÍMICO, CLASSE: CLASSE V, TIPO USO: INTERNO, TIPO: INTEGRADOR, APRESENTAÇÃO: TIRA DE PAPEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR ENTRE 121ºC A 134ºC. PACOTE COM 250 UNIDADES. CÓDIGO BR: 0332346 | PAC | 100 |
| 176 | 1 | LACRE SEGURANÇA, MATERIAL: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO: 16 CM, APLICAÇÃO: FECHAMENTO DE MALOTES, TIPO: ESCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NUMERADO SEQÜENCIALMENTE, LOGOMARCA DO ÓRGÃO, COR: AZUL | un | 1.000 |
| 177 | 1 | LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL Nº 11, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL – CAIXA COM 100- CÓDIGO BR: 0239064 | Caixa | 100 |
| 178 | 1 | LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 10, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, AFIADA, POLIDA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FITA DE – CAIXA COM 100 -CÓDIGO BR: 0244906 | Caixa | 100 |
| 179 | 1 | LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 15, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL – CAIXA COM 100 - CÓDIGO BR: 0239065 | Caixa | 100 |
| 180 | 1 | LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 23, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL (CAIXA 100,00 UNID) - CÓDIGO BR: 0239058 | Caixa | 100 |
| 181 | 1 | LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA: DE LED, COMPONENTES: C, 5 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS: C,CABO, MATERIAL 2: EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM : C, ESTOJO | un | 10 |
| 182 | 1 | LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, LARGURA: 0.70 M, COMPRIMENTO: 50 M, APRESENTAÇÃO: ROLO. - CÓDIGO BR: 0352012 | un | 1.000 |
| 183 | 1 | LOÇÃO OLEOSA A BASE DE AGE E TCM. COMPOSIÇÃO: (TRIGLICERÍDEOS ÁC.CÁPRICO,CAPRÍLICO E LINOLÊICO), COMPONENTES: LECITINA DE SOJA, ÓLEOS DE GIRASSOL E COPAÍBA, OUTROS COMPONENTES: ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", FORMA FARMACÊUTICA: LOÇÃO CREMOSA HIDRATANTE. FRASCO COM 200 ML. CÓDIGO BR: 348002 | frasco | 1.000 |
| 184 | 1 | LUVA CIRÚRGICA. MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 6,50 ESTERLIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FORMATO: ANATÔMICO, EMBALAGEM: CONFORME NORMA - CÓDIGO BR: 0269946 | par | 2.500 |
| 185 | 1 | LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: BORRACHA NATURAL – LÁTEX, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: ANATÔMICO, PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR: C/ COR, TAMANHO: Nº 7,5, APRESENTAÇÃO: EM PAR, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0620077 | par | 4.000 |
| 186 | 1 | LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: BORRACHA NATURAL – LÁTEX, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: ANATÔMICO, PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR: C/ COR, TAMANHO: Nº 8,0, APRESENTAÇÃO: EM PAR, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: | par | 2.000 |
| 187 | 1 | LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: BORRACHA NATURAL – LÁTEX, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: ANATÔMICO, PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR: C/ COR, TAMANHO: Nº 7,0. APRESENTAÇÃO: EM PAR, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0620076 | par | 4.000 |
| 188 | 1 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL INTEGRA E UNIFORME, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS> LUBRIFICADA COM PÓ BIOASBORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMATO ANA (CAIXA 100,00 UND.) CÓDIGO BR: 0269892 | Caixa | 3.000 |
| 189 | 1 | LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. MATERIAL: BORRACHA NATURAL – LÁTEX, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: AMBIDESTRA, PÓ: SEM PÓ COR: C/ COR, TAMANHO: PEQUENO – P, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 619845 | Caixa | 200 |
| 190 | 1 | LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. MATERIAL: BORRACHA NATURAL – LÁTEX, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: AMBIDESTRA, PÓ: SEM PÓ COR: C/ COR, TAMANHO: MEDIO - M, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 619846 | Caixa | 200 |
| 191 | 1 | LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. MATERIAL: BORRACHA NATURAL – LÁTEX, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: AMBIDESTRA, PÓ: SEM PÓ COR: C/ COR, TAMANHO: GRANDE – G, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 619847 | Caixa | 200 |
| 192 | 1 | LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRURGICO, MATERIAL: BORRACHA SINTÉTICA/ VINIL / PVC, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: AMBIDESTRA,PÓ: SEM PÓ, COR: TRASNPARENTE, TAMANHO: PEQUENO - P ESTERELIDADE : NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO – CÓDIGO BR: 619832 | CAIXA | 1.500 |
| 193 | 1 | LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRURGICO, MATERIAL: BORRACHA SINTÉTICA/ VINIL / PVC, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: AMBIDESTRA,PÓ: SEM PÓ, COR: TRASNPARENTE, TAMANHO: MÉDIO - M ESTERELIDADE : NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO – CÓDIGO BR: 619837 | CAIXA | 1.500 |
| 194 | 1 | LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRURGICO, MATERIAL: BORRACHA SINTÉTICA/ VINIL / PVC, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: AMBIDESTRA,PÓ: SEM PÓ, COR: TRASNPARENTE, TAMANHO: GRANDE - G ESTERELIDADE : NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO – CÓDIGO BR: 619834 | CAIXA | 1.000 |
| 195 | 1 | MACA DE RESGATE, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:PRANCHA, TAMANHO:ADULTO, LARGURA:CERCA DE 0,40 M, CAPACIDADE DE CARGA:ATÉ 250 KG, COMPONENTES:ATÉ 5 CINTOS DE SEGURANÇA, COMPONENTES 01:CINTO IMOBILIZADOR PARA CABEÇA – CODIGO BR: 0411867 | UND | 20 |
| 196 | 1 | MALETA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 BANDEJAS COM DIVISÓRIAS INTERNAS PARA OS MEDICAMENTOS E SUPORTE DE PAREDE, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS , ABERTURA PARA FECHAMENTO COM CADEADO E ALÇA DE MÃO, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,40 X 0,20 CM. | UND | 20 |
| 197 | 1 | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, ALGODÃO, 10 CM, 15 M CODIGO BR: 0319688 | ROLO | 2.000 |
| 198 | 1 | MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO: P/ ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:ADULTO, TIPO FIXAÇÃO:C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL:C/ VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO. CODIGO BR: 0454574 | UND | 100 |
| 199 | 1 | MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO: P/ ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:INFANTIL, TIPO FIXAÇÃO:C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL:C/ VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO CODIGO BR: 0454575 | UND | 100 |
| 200 | 1 | MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO: P/ ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:INFANTIL, TIPO FIXAÇÃO:C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL:C/ VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO CODIGO BR: 0454575 | UND | 2.000 |
| 201 | 1 | MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMANHO: Nº 1 INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOJO PLICARBONATO, COXIM INFLÁVEL, SILICONIZADA - CÓDIGO BR: 0347357 | UND | 500 |
| 202 | 1 | MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, TAMANHO: INFANTIL, APLICAÇÃO: TIPO VENTURI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 6 CONECTORES, SISTEMA PRESSÓRICO, ESCALA E CORES, COMPONENTES: ELÁSTICO FIXAÇÃO - CÓDIGO BR: 0368209 | UND | 10 |
| 203 | 1 | MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL: PVC, TIPO USO: DESCARTÁVEL, TAMANHO: ADULTO, APLICAÇÃO: TIPO VENTURI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DILUIDOR DE AR DE ARRASTOP FIXO, COMPONENTES; TUBO PVC CRISTAL, CONEXÃO UNIVERSAL - CÓDIGO BR: 0285014 | UND | 500 |
| 204 | 1 | MÁSCARA VENTILAÇÃO, MATERIAL: BORRACHA, TIPO: FACIAL, TIPO BASE: C/ RESERVATÓRIO, INDICAÇÃO: ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BORDAS ACOLCHOADAS, FIXADOR EM VELCRO - CÓDIGO BR: 0282708 | UND | 10 |
| 205 | 1 | MÁSCARA, TIPO: ANTIALÉRGICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL/ÚNICO, TIPO FIXAÇÃO: ELÁSTICO, APLICAÇÃO: EM CIRURGIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAMATURA 30 G/M², TRIPLA CAMADA DE FILTRAGEM, FORMATO: RETANGULAR, COR: BRANCA (CAIXA 50 UNID.) - CÓDIGO BR: 0250311 | CAIXA | 5.000 |
| 206 | 1 | MÁSCARA, TIPO: P/ PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS ÓXICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEMI – FACIL, CLASSE PFF – 2, REFERÊNCIA 3M N95, MODE - CÓDIGO BR: 0313379 | UND | 2.000 |
| 207 | 1 | MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO: MICRONEBULIZADOR, SAÍDA: P/ AR COMPRIMIDO, TIPO MÁSCARA: MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO: ADULTO, TIPO FRASCO: FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA, VOLUME: CERCA DE 10 ML, TIPO EXTENSÃO: EXTENSOR EM PVC C/ CONECTORES, COMPRIMENTO E – CÓDIGO BR: 0435416 | UND | 200 |
| 208 | 1 | MATERIAL GASOTERAPIA. MODELO: MICRONEBULIZADOR, SAÍDA: P/ AR COMPRIMIDO, TIPO MÁSCARA: MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO: INFANTIL TIPO FRASCO: FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA, VOLUME: CERCA DE 10 ML, TIPO EXTENSÃO: EXTENSOR EM PVC C/ CONECTORES, COMPRIMENTO EXTENSÃO: CERCA DE 1,5 M, ESTERILIDADE*: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 435417. | UND | 200 |
| 209 | 1 | MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA:TUBO 1&QUOT;, MATERIAL TAMPO:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:RETANGULAR, COMPRIMENT TAMPO:60 CM, LARGURA TAMPO:40 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA / PRATELEIRA – CODIGO BR: 0293861 | UND | 10 |
| 210 | 1 | MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA:TUBOS 20 X 20, MATERIAL TAMPO:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:PARA ARMAZENAMENTO E PREPARO DE ANESTÉSICOS, COMPRIMENTO TAMPO:40 CM, LARGURA TAMPO:60 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 4 RODÍZIOS DE 2 – CODIGO BR: 0289530 | UND | 10 |
| 211 | 1 | MESA DE MAYO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA:ALTURA REGULÁVEL C/ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUNA, COMPONENTES:BANDEJA AÇO INOX MEDINDO 0,35 X 0,50M,RODÍZIOS 2”T – CODIGO BR: 0274849 | UND | 10 |
| 212 | 1 | MICRONEBULIZADOR, ADULTO, MÁSCARA EM PVC ATÓXICO, COPO ADAPTÁVEL, EXTENSOR C/ CONEXÃO UNIVERSAL REDE DE AR COMPRIMIDO - CÓDIGO BR: 0298580 | UND | 50 |
| 213 | 1 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO: ARMAÇÃO EM AÇO REVESTIDO DE POLIPROPILENO, MATERIAL LENTE: LENTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, INCOLOR, TIPO LENTE: ANTI-EMBAÇANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AJUSTE E REGULAGEM LATERAL, ESTERELIZÁVEL A FRIO - CÓDIGO BR: 0362345 | UND | 100 |
| 214 | 1 | ÓRTESE EXTERNA PARA COLUNA VERTEBRAL - NÃO IMPLANTÁVEL. MODELO: COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOSPITALAR, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO: ACOLCHOADO, ESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNAL, ADICIONAIS: ABERTURA FRONTAL E POSTERIOR, TIPO FECHO: VELCRO COM 5 CM, TAMANHO: NEONATAL, CARACTERÍSTICA, ADICIONAL: PEÇA ÚNICA, RADIOTRANSPARENTE. CÓDIGO BR: 455907 | UND | 50 |
| 215 | 1 | ÓRTESE EXTERNA PARA COLUNA VERTEBRAL - NÃO IMPLANTÁVEL. MODELO: COLAR CERVICAL, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO: ATOALHADO, ESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OPCIONAIS: FUROS DE VENTILAÇÃO, TIPO FECHO: TIRAS AJUSTÁVEIS EM VELCRO, TAMANHO: PEQUENO. CÓDIGO BR: 455923 | UND | 100 |
| 216 | 1 | ÓRTESE EXTERNA PARA COLUNA VERTEBRAL - NÃO IMPLANTÁVEL. MODELO: COLAR CERVICAL, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO: ATOALHADO, ESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OPCIONAIS: FUROS DE VENTILAÇÃO, TIPO FECHO: TIRAS AJUSTÁVEIS EM VELCRO, TAMANHO: MÉDIO. CÓDIGO BR: 455922 | UND | 100 |
| 217 | 1 | ÓRTESE EXTERNA PARA COLUNA VERTEBRAL - NÃO IMPLANTÁVEL. MODELO: COLAR CERVICAL, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO: ATOALHADO, ESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OPCIONAIS: FUROS DE VENTILAÇÃO, TIPO FECHO: TIRAS AJUSTÁVEIS EM VELCRO, TAMANHO: GRANDE. CÓDIGO BR: 455921 | UND | 100 |
| 218 | 1 | OXIMETRO DE PULSO DE DEDO. | UND | 300 |
| 219 | 1 | PANO MULTIUSO ROLO BOBINA DE PANO MULTIUSO COM NO MÍNIMO 30 CM DE LARGURA E NO MÍNIMO 600 M DE COMPRIMENTO, PICOTADOS COM NO MÍNIMO A CADA 50 CM. | ROLO | 20 |
| 220 | 1 | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES / 100 ML - CÓDIGO BR: 0277319 | FRASCO | 200 |
| 221 | 1 | PETROLATO, CONCENTRAÇÃO: PURO, FORMA FARMACÊUTICA: LÍQUIDO TÓPICO FRASCO 1.000ML – CÓDIGO BR: 0431301 | UND | 50 |
| 222 | 1 | PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1:DENTE DE RATO, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, COMPONENTE:S/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL CODIGO BR 0467995 | UND | 50 |
| 223 | 1 | PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1: DENTE DE RATO, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM COMPONENTE: S/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467997. | UND | 50 |
| 224 | 1 | PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1: DENTE DE RATO, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM COMPONENTE: S/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467998. | UND | 50 |
| 225 | 1 | PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1:DENTE DE RATO, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 14 CM, COMPONENTE:S/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL CÓDIGO BR 0467996 | UND | 50 |
| 226 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 2: APREENSÃO DEFERENTE, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: ENCAIXE, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0474441. | UND | 15 |
| 227 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: ALLIS, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: 5 X 6 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467753. | UND | 15 |
| 228 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: ALLIS, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: 5 X 6 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467750. | UND | 15 |
| 229 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: MIXTER, FORMATO PONTA: PONTA CURVA TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 467783. | UND | 25 |
| 230 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: ROCHESTER CARMALT, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHA MISTA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467824. | UND | 25 |
| 231 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: ROCHESTER CARMALT, FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: SERRILHA MISTA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 467829. | UND | 25 |
| 232 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: ROCHESTER PEAN, FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467819. | UND | 25 |
| 233 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: ROCHESTER PEAN, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467814. | UND | 25 |
| 234 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1:KELLY, FORMATO PONTA:PONTA CURVA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, COMPONENTE:C/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL CÓDIGO BR 0467838 | UND | 50 |
| 235 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1:KELLY, FORMATO PONTA:PONTA CURVA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 14 CM, COMPONENTE:C/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL CÓDIGO BR 0467839 | UND | 50 |
| 236 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA. MODELO 1: KELLY, FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 467839. | UND | 50 |
| 237 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA. MODELO 1: KELLY, FORMATO PONTA: PONTA CURVA TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 467840. | UND | 50 |
| 238 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1:KELLY, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, COMPONENTE:C/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL CÓDIGO BR 0467832 | UND | 50 |
| 239 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1:KELLY, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 14 CM, COMPONENTE:C/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL CODIGO BR 0467833 | UND | 50 |
| 240 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: KELLY, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467834. | UND | 50 |
| 241 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA. MODELO 1: KELLY, FORMATO PONTA: PONTA RETA. TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467835. | UND | 50 |
| 242 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: WERTHEIM CULLEN, FORMATO PONTA: PONTA ANGULADA, TIPO PONTA: SERRILHA LONGITUDINAL, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 22 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0606197. | UND | 15 |
| 243 | 1 | PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO: MAYO HEGAR, TIPO PONTA: PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA: C/ VÍDEA, HASTE: HASTE RETA, ADICIONAL 1: COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471144. | UND | 100 |
| 244 | 1 | PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO: MAYO HEGAR, TIPO PONTA: PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA: C/ VÍDEA, HASTE: HASTE RETA, ADICIONAL 1: COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM, MATERIAL: AÇO NOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471152. | UND | 100 |
| 245 | 1 | PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO: MAYO HEGAR, TIPO PONTA: PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA: C/ VÍDEA, HASTE: HASTE RETA, ADICIONAL 1: COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471153. | UND | 100 |
| 246 | 1 | PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO: MAYO HEGAR, TIPO PONTA: PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA: C/ VÍDEA, HASTE: HASTE RETA, ADICIONAL 1: COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471154. | UND | 100 |
| 247 | 1 | PROTETOR OCULAR, APLICAÇÃO:TIPO OCLUSOR, FORMATO:OVAL, MODELO:MONOCULAR, MATERIAL:HIPOALERGÊNICO, TAMANHO:ADULTO, COMPONENTE:BORDA C/ FIXAÇÃO ADESIVA, ESTERILIDADE:USO ÚNICO, -CÓDIGO BR: 0479674 | UND | 1.000 |
| 248 | 1 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM: 0,2% APLICAÇÃO: SOLUÇÃO AQUOSA - FRASCO 100ML | UND | 500 |
| 249 | 1 | PROTETOR SOLAR FPS 70 PROTEÇÃO + HIDRATAÇÃO + ANTIOXIDANTE MUITO ALTA PROTEÇÃO UVA + UVB, COM ATIVO HIALURÔNICO, COM NIACINAMIDA E VITAMINA E, TEXTURA LEVE E RÁPIDA ABSORÇÃO, RESISTENTE À ÁGUA E SUOR, FORMA FARMACEUTICA CREME, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, 200ML | UND | 160 |
| 250 | 1 | PROTETOR SOLAR FACIAL OIL FREE FPS 50, UVA + UVB, TOQUE SECO, 50G | UND | 160 |
| 251 | 1 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES ADULTO. COR: BRANCA. MATERIAL: PVC, COM APROXIMADAMENTE 2,5 CM DE LARGURA E COM PINOS DE REGULAGEM. | UND | 20.000 |
| 252 | 1 | REANIMADOR, MATERIAL: SILICONE, TIPO: MANUAL, CAPACIDADE: 500 ML, COMPONENTES: RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA SILICONE, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO: TAMANHO INFANTIL - CÓDIGO BR: 0299818 | UND | 10 |
| 253 | 1 | REANIMADOR, MATERIAL: SILICONE, TIPO: MANUAL, CAPACIDADE: RESERVATÓRIO COM 2500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÁSCARA TIPO CONCHA RÍGIDA E TRANSLÚCIDA, COMPONENTES: VÁLVULA DE NÃO REINALAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO: TAMANHO ADULTO- CÓDIGO BR: 0294150 | UND | 30 |
| 254 | 1 | RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 300 ML, COMPONENTES: COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA ETIQUETA, BICO CONECTOR, GRADUAÇÃO: GRADUADO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, ATÓXICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL – CÓDIGO BR: 0395537 | UND | 10.000 |
| 255 | 1 | SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL: AÇO INOX AISI 430, VOLTAGEM: 110/220 V, FUNCIONAMENTO: À PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM INTERRUPTOR GERAL, REGULADOR DE TEMPERATURA, POTÊNCIA: APROXIMADAMENTE 90 W, ALTURA: 1.400 MM, PESO: 40 KG.- CÓDIGO BR: 0270930 | UND | 7 |
| 256 | 1 | SENSOR USO MÉDICO, APLICAÇÃO: DE OXIMETRIA, MODELO: DE DEDO, COMPONENTES: C, CABO, TAMANHO: TAMANHO ADULTO, COMPATIBILIDADE: C, COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL | UND | 20 |
| 257 | 1 | SENSOR USO MÉDICO, APLICAÇÃO: DE OXIMETRIA, MODELO: DE DEDO, COMPONENTES: C, CABO, TAMANHO: TAMANHO NEONATAL, COMPATIBILIDADE: C, COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL | UND | 20 |
| 258 | 1 | SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:1 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, TIPO AGULHA:C/ AGULHA 27,5 G X 1/2", ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO | UND | 30.000 |
| 259 | 1 | SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:20 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL CÓDIGO BR 0439636 | UND | 30.000 |
| 260 | 1 | SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 5 ML, BICO LUER LOCK, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL ¬¬ - CÓDIGO BR: 0279402 | UND | 50.000 |
| 261 | 1 | SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 60 ML, TIPO BICO: BICO TIPO CATETER, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0439636 | UND | 500 |
| 262 | 1 | SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO TRASNPARENTE, CAPACIDADE: 10 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0439626. | UND | 50.000 |
| 263 | 1 | SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 3 ML, BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK, ÊMBOLO C/ROLHA BORRACHA, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, C/ AGULHA 25 X 0,7 MM, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, - CÓDIGO BR: 0405501 | UND | 20.000 |
| 264 | 1 | SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CÂNULA: CONECTOR DE ARTICULAÇÃO DUPLA VIA IRRIGAÇÃO: VIA DE IRRIGAÇÃO C/ TRAVA ANTI - REFLUXO, SONDA: SONDA 50 CM APROX. GRADUADA E PROTEGIDA, VÁLVULA SUCÇÃO: VÁLVULA SUCÇÃO C/ TRAVA DE SEGURANÇA P/ USO EM TOT, CARACTERÍSTICA.- CÓDIGO BR: 0277949 | UND | 200 |
| 265 | 1 | SISTEMA P/ ESTOMIA, APLICAÇÃO: INTESTINAL, TIPO: BOLSA C, BASE ADESIVA 1 PEÇA, MODELO: DRENÁVEL, TIPO BOLSA: ANTIODOR TRANSPARENTE, COMPONENTES: C, FILTRO GASES, TIPO BASE: ADESIVO MICROPOROSO E RESINA MISTA - KARAYA, ESTRUTURA: PLANA, TIPO RECORTE BASE ADESIVA: PRÉ-CORTADA ATÉ 70 MM, TIPO USO: ADULTO | UND | 150 |
| 266 | 1 | SISTEMA P, ESTOMIA, APLICAÇÃO: INTESTINAL, TIPO: BOLSA C, BASE ADESIVA 1 PEÇA, MODELO: DRENÁVEL, TIPO BOLSA: ANTIODOR TRANSPARENTE, TIPO BASE: RESINA SINTÉTICA, ESTRUTURA: PLANA, TIPO RECORTE BASE ADESIVA: RECORTÁVEL, TIPO USO: INFANTIL | UND | 150 |
| 267 | 1 | SISTEMA P, ESTOMIA, APLICAÇÃO: INTESTINAL, TIPO: BOLSA C, BASE ADESIVA 1 PEÇA, MODELO: FECHADA, TIPO BOLSA: ANTIODOR TRANSPARENTE, COMPONENTES: C, FILTRO GASES, TIPO BASE: ADESIVO MICROPOROSO E RESINA SINTÉTICA, ESTRUTURA: PLANA, TIPO RECORTE BASE ADESIVA: RECORTÁVEL, TIPO USO: ADULTO | UND | 150 |
| 268 | 1 | SONDA BOTTON GASTROSTOMIA EM NIVEL DA PELE 20FR X 2,5CM | Kit | 5 |
| 269 | 1 | SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: NASOENTERAL, MATERIAL: POLIURETANO, CALIBRE: Nº 12, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CONECTOR: CONECTOR EM Y C/ TAMPA, GRADUAÇÃO: GRADUADA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, OUTROS COMPONENTES: C/ FIO GUIA - CÓDIGO BR: 0435902 | UND | 100 |
| 270 | 1 | SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: N°12, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFICIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - CODIGO BR: 045902 | UND | 1.000 |
| 271 | 1 | SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 10, TAMANHO: CURTA, COMPRIMENTO: CERCA 50 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - PACOTE 10 UNIDADES CÓDIGO BR: 0438396 | PACOTE | 1.000 |
| 272 | 1 | SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: Nº 16, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0438986 | UND | 1.000 |
| 273 | 1 | SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGÁSTRICA, MODELO:LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 6, TAMANHO: CURTA, COMPRIMENTO: CERCA 50 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0435903 | UND | 1.000 |
| 274 | 1 | SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: Nº 14, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 438985 | UND | 1.000 |
| 275 | 1 | SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: Nº 16, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CÓDIGO BR: 438986 | UND | 1.000 |
| 276 | 1 | SONDA TRATO NASOGÁSTRICA, MODELO:LEVINE, MATERIAL:PVC, CALIBRE:Nº 18, TAMANHO:LONGA, COMPRIMENTO:CERCA 120 CM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES:PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS | UND | 1.000 |
| 277 | 1 | SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGÁSTRICA. MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC CALIBRE: Nº 20, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 435911 | UND | 1.000 |
| 278 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 18 FRENCH, VIAS: 3 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTAVEL - CÓDIGO BR: 0436012 | UND | 200 |
| 279 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 12 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0436009. | UND | 200 |
| 280 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 20 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0436010 | UND | 50 |
| 281 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 16 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0436007 | UND | 500 |
| 282 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: POLIURETANO, CALIBRE: 6 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: CERCA 20 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ADICIONAIS: LUBRIFICADA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0435970 | UND | 1.000 |
| 283 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: POLIURETANO, CALIBRE: 8 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO:CERCA 20 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ADICIONAIS: LUBRIFICADA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0435971 | UND | 1.000 |
| 284 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 4 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL - CÓDIGO BR: 0439069 | UND | 1.000 |
| 285 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 12 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0438413. | UND | 5.000 |
| 286 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:14 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM –CODIGO BR: 0435986 | UND | 2.000 |
| 287 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:16- FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CODIGO BR: 0435986 | UND | 2.000 |
| 288 | 1 | SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, Nº 10, MALEÁVEL,TRANSPARENTE,ATRAUMÁTICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - CÓDIGO BR: 0278681 | UND | 2.000 |
| 289 | 1 | SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, Nº 14, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - CÓDIGO BR: 0278683 | UND | 200 |
| 290 | 1 | SUPORTE PARA PERFURO CORTANTE, CAPACIDADE: 13 LITROS EM FERRO PINTADO, BRANCO | UND | 200 |
| 291 | 1 | SUPORTE PARA SORO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO, REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA, RODÍZIOS: COM RODÍZIOS DE 2", GANCHOS: 4 GANCHOS | UND | 50 |
| 292 | 1 | TALA ORTOPÉDICA, MATERIAL: PAPELÃO, USO: MEMBROS INFERIORES, TIPO: ARTICULÁVEL, TAMANHO: ADULTO - CÓDIGO BR: 0288508 | UND | 2.000 |
| 293 | 1 | TALA ORTOPÉDICA, MATERIAL:PAPELÃO, USO:MEMBROS SUPERIORES, TIPO:ARTICULÁVEL, TAMANHO:ADULTO - CÓDIGO BR: 0288509 | UND | 2.000 |
| 294 | 1 | TAMPA PROTETORA USO MÉDICO, APLICAÇÃO 1:P/ CONECTORES - EQUIPO, EXTENSOR, SERINGA, CATETER, TIPO:LUER LOCK E SLIP, MATERIAL:POLÍMERO, TIPO USO:ESTÉRIL, USO ÚNICO, CAIXA COM 100 UNIDADES CODIGO BR: 0479659 | CAIXA | 1.000 |
| 295 | 1 | TELA CIRÚRGICA, MODELO: IMPLANTÁVEL, MATERIAL: MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, APLICAÇÃO: NÃO ABSORVÍVEL, DIMENSÕES: CERCA DE 10 X 15 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 476573 | UND | 100 |
| 296 | 1 | TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:DIGITAL, INFRAVERMELHO, ESCALA:ATÉ 50 ¿C, TIPO :USO EM TESTA, COMPONENTES:C/ ALARMES, MEDIÇÃO À DISTÂNCIA, MEMÓRIA:MEMÓRIA ATÉ 10 MEDIÇÕES - CÓDIGO BR: 0438089 | UND | 50 |
| 297 | 1 | TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:VIDRO, C/ COLUNA DE MERCÚRIO, ESCALA:ATÉ 45 ¿C, TIPO :USO AXILAR E ORAL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL - CÓDIGO BR: 0435800 | UND | 100 |
| 298 | 1 | TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL, APLICAÇÃO: MONITORAMENTO TEMPERATURA E HUMIDADE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: PILHA, COM FIO EXTENSOR, PARA GELADEIRA E PARA AMBIENTE. | UND | 50 |
| 299 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: MAYO, TIPO PONTA: PONTA CURVA HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 471482. | UND | 25 |
| 300 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: MAYO, TIPO PONTA: PONTA CURVA HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 471481. | UND | 25 |
| 301 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: MAYO, TIPO PONTA: PONTA CURVA HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471480. | UND | 25 |
| 302 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: MAYO, TIPO PONTA: PONTA RETA HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471471. | UND | 25 |
| 303 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: METZENBAUM, TIPO PONTA: PONTA CURVA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471542 | UND | 25 |
| 304 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: METZENBAUM, TIPO PONTA: PONTA CURVA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471542 | UND | 25 |
| 305 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: METZENBAUM, TIPO PONTA: PONTA CURVA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471541. | UND | 25 |
| 306 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: METZENBAUM, TIPO PONTA: PONTA RETA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471523. | UND | 25 |
| 307 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: METZENBAUM, TIPO PONTA: PONTA RETA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471521. | UND | 25 |
| 308 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: ÍRIS, TIPO PONTA: PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA: FINA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471566. | UND | 50 |
| 309 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: ÍRIS, TIPO PONTA: PONTA CURVA CARACTERÍSTICA PONTA: FINA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471573. | UND | 50 |
| 310 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: SPENCER / BUCK, TIPO PONTA: PONTA RETA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471593. | UND | 25 |
| 311 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: SPENCER / BUCK, TIPO PONTA: PONTA CURVA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471596. | UND | 25 |
| 312 | 1 | TORNEIRINHA 1, MATERIAL:PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, TIPO SISTEMA:3 VIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PROTETOR LUER-LOCK, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, TIPO USO:DESCARTÁVEL. CODIGO BR: 0270531 | UND | 5.000 |
| 313 | 1 | TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA COR: SEM COR, GRAMATURA: CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO: ÚNICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX- CÓDIGO BR: 0428619 | UND | 10.000 |
| 314 | 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO ARAMADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 9,0. TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 0451378. | UND | 200 |
| 315 | 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO ARAMADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 3,0. TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 0451370 | UND | 200 |
| 316 | 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO ARAMADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 4,0. TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 0451377 | UND | 200 |
| 317 | 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL MATERIAL: PVC SILICONIZADO ARAMADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 7,0. TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 0451380. | UND | 200 |
| 318 | 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO ARAMADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 8,0. TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA , COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 0451385 | UND | 200 |
| 319 | 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC , MODELO: CURVA MAGILL , CALIBRE: 5,0. TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY , COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO , COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO , TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ADICIONAL: C/ GUIA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO . CÓDIGO BR: 0451388. | UND | 200 |
| 320 | 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC ARAMADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 6,0 TIPOS PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0451357 | UND | 200 |
| 321 | 1 | TUBO SUPRAGLÓTICO, MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL*: SILICONE, VIAS: VIA P/ ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO*: Nº 2, COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃO, ADICIONAIS: C/ PROTEÇÃO CONTRA MORDEDURA, ESTERILIDADE*: REUTILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 451118 | UND | 20 |
| 322 | 1 | TUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL*: SILICONE, VIAS: VIA P/ ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO*: Nº 3, COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃO, ADICIONAIS: C/ PROTEÇÃO CONTRA MORDEDURA, ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 451119. | UND | 20 |
| 323 | 1 | TUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL*: SILICONE, FORMATO: EM "L", TAMANHO*: Nº 5, COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃO. ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 451111. | UND | 20 |
| 324 | 1 | CURATIVO, TIPO: HIDROGEL, REVESTIMENTO: COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARMELOSE, CARACTERISTICA ADICIONAL: GEL, ESTERELIDADE: ESTÉRIL BISNAGA 25,00G CODIGO BR: 0448241 | UND | 2.000 |
| 325 | 1 | ÁCIDO FOSFÓRICO (DESINCRUSTANTE) 1.000ML PARA USO HOSPITALAR– DESINCRUSTANTE, REMOVEDOR À BASE ÁCIDO FOSFÓRICO, DESENVOLVIDO PARA REMOÇÃO DE FERRUGEM, CORROSÃO, MANCHAS E OXIDAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS INOXIDÁVEIS. FRASCO DE PLÁSTICO RESISTENTE, PROVIDO DE LACRE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 200 |
| 326 | 1 | FITA HOSPITALAR, TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO DIMENSÕES: CERCA DE 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICO, COR: BRANCA (ROLO 10M). | UND | 5.000 |
| 327 | 1 | FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL: ALGODÃO, COMPONENTES: ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES: CERCA DE 100 MM, COR: BRANCO. - (ROLO 10M) | UND | 5.000 |
| 328 | 1 | IODOPOLIVIDONA CONCENTRAÇAO: A 10% (TEOR DE IODO %) FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇAO AQUOSA- FRASCO-100ML CODIGO BR:338605 | UND | 500 |
| 329 | 1 | OXIMETRO DE PULSO DE DEDO INFANTIL | UND | 200 |
| 330 | 1 | CURATIVO, MATERIAL: ACETATO DE CELULOSE, ROLO REVESTIMENTO: COM COLÁGENO, DIMENSÃO: CERCA DE 10 X 10 CM, PERMEABILIDADE: PERMEÁVEL A LÍQUIDOS, COMPONENTES: ADERENTE SEM BORDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PELÍCULA PROTETORA, ESTERELIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL - ROLO 10,00 M | UND | 50 |
| 331 | 1 | TESOURA RETIRADA DE PONTO 12 CM MATERIAL: UNIDADADE PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS, EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE | UND | 50 |
| 332 | 1 | PRODUTO: PINÇA HARTMANN 20 CM JACARÉ DELICADA CATEGORIA: INSTRUMENTO ARTICULADO NÃO-CORTANTE MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MODELO: RETO TAMANHO: 20 CM | UND | 50 |
| 333 | 1 | EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL INFUSÃO HOSPITALAR 2 VIAS GRAVITACIONAL PONTA CRUZ + PONTA LANCETA EQUIPO ENFITCARE 2 VIAS COM CONECTOR SPIKE E CONECTORB DISTAL ENFIT. EQUIPO ENTERAL ENFIT DUAS VIAS COM PERFURADOR SPIKE E PERFURADOR EM CRUZ;.CÂMARA DE GOTEJAMENTO; .CONJUNTO PINÇA ROLETE E CONECTOR DISTAL ENFIT; .EXTENSÃO DO EQUIPO: 150 CM DE TUBO DE PVC VIOLETA. .DIÂMETRO DO TUBO: 3.0 X 4.0 MM – 9 FRENCH. .EQUIPO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM PROTETORES NAS EXTREMIDADES, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO; .ISENTO DE LÁTEX. | UN | 300 |
| 334 | 1 | CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:16 GAU, COMPRIMENTO:CERCA 50 MM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1:CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA. CÓDIGO BR: 0437176 | UN | 1.000 |
| 335 | 1 | CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 18 GAU COMPRIMENTO: CERCA 45 MM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CÓDIGO BR: 0437177 | UN | 15.000 |
| 336 | 1 | CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 26 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 20 MM, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR C/ CLAMP, CONECTOR: CONECTOR EM Y, C/ 1 VIA P/ ALTA PRESSÃO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 445302 | UN | 5.000 |
| 337 | 1 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO:0,12%, FORMA FARMACÊUTICA:COLUTÓRIO FRASCO DE 1 LITRO- CODIGO BR: 0341174 | FRASCO | 500 |
| 338 | 1 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM: 2%, APLICAÇÃO: DEGERMANTE - FRASCO 1000,00 ML – CÓDIGO BR: 269876 | FRASCO | 1.000 |
| 339 | 1 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM: 4%, APLICAÇÃO: DEGERMANTE - FRASCO 1000,00ML - CÓDIGO BR: 0269877 | FRASCO | 1.000 |
| 340 | 1 | COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO, TIPO: SEM PRÉ-ENCOLHIMENTO, DIMENSÃO: CERCA DE 45 X 50 CM, MATERIAL: 100% ALGODÃO, RADIOPACIDADE: C/ ELEMENTO RADIOPACO, FIXAÇÃO: C/ DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 623075. | UN | 2.000 |
| 341 | 1 | ELETRODOS ADESIVOS PARA ELETROESTIMULAÇÃO, FLEXÍVEL/REUTILIZÁVEL - TAM: 5 X 9CM, RETANGULAR | UN | 2.500 |
| 342 | 1 | LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA: DE LED, COMPONENTES: C, 5 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS: C,CABO, MATERIAL 2: EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: INFALTIL, EMBALAGEM : C, ESTOJO | UN | 10 |
| 343 | 1 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL INTEGRA E UNIFORME, TAMANHO: PP, CARACTERÍSTICAS ADICIONBAIS: LIBRIFICDA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÉVEL, MODELO: (CAIXA 100,00 UND.) | CAIXA | 2.500 |
| 344 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: MAYO, TIPO PONTA: PONTA RETA HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 471469. | UN | 50 |
| 345 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: MAYO, TIPO PONTA: PONTA RETA HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 471470. | UN | 50 |
| 346 | 1 | CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 14 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 20 MM, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR C/ CLAMP, CONECTOR: CONECTOR EM Y, C/ 1 VIA P/ ALTA PRESSÃO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 44530 | UN | 5.000 |
| 347 | 1 | TESTE RÁPIDO TROPONINA - Teste rápido qualitativo baseado na membrana para detecção Troponina Cardíaca I (cTnl) em sangue total, soro ou plasma. | UN | 2.000 |
| 348 | 1 | CLAMP PVC RÍGIDO, UMBILICAL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, DESCARTÁVEL, EMBALGAEM INDIVIDUAL - CÓDIGO BR: 0278705 | UN | 3.000 |
| 349 | 1 | Medidor de Glicose similar ao Freestyle Plus C/1 | UN | 24 |
| 350 | 1 | COMPRESSA DE GAZE. MODELO: ROLO - TIPO QUEIJO, C/ DOBRAS E CAMADAS, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, DENSIDADE: CERCA DE 13 FIOS / CM2, RADIOPACIDADE: SEM ELEMENTO RADIOPACO, DIMENSÃO FECHADA: CERCA DE 9 CM X 90 METROS, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. | rolo | 3.000 |
| 351 | 1 | COMPRESSA GAZE, MODELO: COMPRESSA C/ DOBRAS E CAMADAS, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, DENSIDADE: CERCA DE 13 FIOS / CM2, RADIOPACIDADE: COM ELEMENTO RADIOPACO, DIMENSÃO FECHADA: CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. PACOTE COM 500 UNIDADES. CÓDIGO BR: 628256 | pct | 5.000 |
| 352 | 1 | FRALDA DESCARTÁVEL. TIPO FIXAÇÃO: TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS TAMANHO: ADULTO GRANDE, MATERIAL: TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO: IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: BARREIRA ANTIVAZAMENTO. CÓDIGO BR: 616013 UNID | UN | 7.000 |
| 353 | 1 | FRALDA DESCARTÁVEL. TIPO FIXAÇÃO: TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS TAMANHO: ADULTO EXTRA GRANDE X, MATERIAL: TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO: IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: BARREIRA ANTIVAZAMENTO. CÓDIGO BR: 616014 | UN | 7.000 |
| 354 | 1 | FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, TAMANHO:MÉDIO, PESO USUÁRIO:DE 40 A 70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO:FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUÁRIO:ADULTO, USO:ALGODÃO - CÓDIGO BR: 0358131 | UN | 7.000 |
| 355 | 1 | FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, TAMANHO:PEQUENO, PESO USUÁRIO:ATÉ 40 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO:FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUÁRIO:ADULTO, USO:ALGODÃO- CÓDIGO BR: 0427338 UNID | UN | 5.000 |
| 356 | 1 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL INTEGRA E UNIFORME, TAMANHO: M, CARACTERÍSTICAS ADICIONBAIS: LIBRIFICDA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÉVEL, MODELO: (CAIXA 100,00 UND.) | Caixa | 5.000 |
| 357 | 1 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL INTEGRA E UNIFORME, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONBAIS: LUBRIFICDA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÉVEL, MODELO: (CAIXA 100,00 UND.) - CÓDIGO BR: 0269894 | Caixa | 5.000 |
| 358 | 1 | OXÍMETRO, TIPO: MESA, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1: 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1: CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1: CERCA 16 H, ALIMENTAÇÃO: REDE ELÉTRICA, ACESSÓRIOS: C, SENSOR | UND | 200 |
| 359 | 1 | DESINFETANTE DE ALTO NIVEL. ÁCIDO PERACÉTICO. COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO AO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E ÁCIDO ACÉTICO, CONCENTRAÇÕES MÍNIMAS 2% + 6,3% + 22%. SOLUÇÃO AQUOSA. INDICADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO. AGENTE BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA EFICAZ CONTRA UM AMPLO ESPECTRO DE MICROORGANISMOS, INCLUINDO OS ESPORULADOS. DESINFETANTE QUÍMICO A FRIO DE AÇÃO RÁPIDA E EFICIENTE PARA A ÁREA ODONTO-MEDICA-HOSPITALAR. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GALÃO 5 LITROS | UND | 500 |
| 360 | 1 | CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 22 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 25 MM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CÓDIGO BR: 0437179. | UN | 50.000 |
| 361 | 1 | CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 26 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 20 MM, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR C/ CLAMP, CONECTOR: CONECTOR EM Y, C/ 1 VIA P/ ALTA PRESSÃO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 44530 | UN | 20.000 |
| 362 | 1 | CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:24 GAU, COMPRIMENTO:CERCA 20 MM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1:CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA. CÓDIGO BR: 0437180 | UN | 50.000 |

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.2.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

6.5.1. No regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, a cotação adequada será a que corresponde à média das alíquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos últimos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, ou por outro meio hábil.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

6.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência/Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência/Projeto Básico;

6.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

7.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valor entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,1% (Um décimo por cento)

| LOTE | SEQ | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ABAIXADOR DE LÍNGUA. MATERIAL: MADEIRA LISA, POLIDA, C/ BORDA ARREDONDADA, COMPRIMENTO: CERCA DE 14 CM. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. USO ÚNICO. PCTE C/ 100 UNID. CÓDIGO BR: 629305. | PACOTE | 1.500 | 6,52 | 9.780,00 |
| 2 | 1 | AFASTADOR CIRÚRGICO MANUAL, MODELO: DOYEN SUPRAPÚBICA, MODELO PONTA: PÁ CURVA, DIMENSÃO PÁ: CERCA DE 60 X 90 MM, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 30 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0473896. | UND | 15 | 484,78 | 7.271,70 |
| 3 | 1 | ÁGUA DESTILADA GALÃO 5 LITROS - CÓDIGO BR: 0276839 | UND | 100 | 10,39 | 1.039,00 |
| 4 | 1 | AGUA DESTILADA, FRASCO DE 500 ML, ESTÉRIL PARA DILUÍÇÃO E PREPARO DE MEDICAÇÃO E UMIDIFICAÇÃO DE OXIGÊNIO EM AMBIENTE HOSPITALAR - CÓDIGO BR: 0276839 | FRASCO | 1.000 | 8,33 | 8.330,00 |
| 5 | 1 | AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO: PARA RAQUIDIANA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 25 G X 3 ½, TIPO PONTA: PONTA QUINCKE, COMPONENTE: COM MANDRIL, CONECTOR UNIVERSAL: CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, TIPO USO: DESCATAVÉL. ESTILIDADE: ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0389218 | UND | 1.000 | 5,85 | 5.850,00 |
| 6 | 1 | AGULHA P/ ANESTESIA REGIONAL, TIPO ANESTESIA: RAQUIDIANA, MODELO AGULHA: AGULHA PONTA QUINCKE, DIÂMETRO AGULHA: 27 G, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 3 1/2" - 90 MM, MATERIAL AGULHA: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CONECTOR: LUER TRANSPARENTE, COMPONENTE: C/ MANDRIL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 626589 | UND | 500 | 8,69 | 4.345,00 |
| 7 | 1 | AGULHA HIPODÉRMICA. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 18 G X 1 1/2", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32. TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UND. CÓDIGO BR: 397494 | CAIXA | 2.000 | 23,98 | 47.960,00 |
| 8 | 1 | AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 21 G X 1", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR,32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. – CAIXA COM 100 UND CÓDIGO BR: 397502 | CAIXA | 400 | 24,20 | 9.680,00 |
| 9 | 1 | AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 21 G X 1", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR,32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. – CAIXA COM 100 UND CÓDIGO BR: 397502 | CAIXA | 500 | 24,20 | 12.100,00 |
| 10 | 1 | NISTATINA APRESENTAÇAO ASSOCIADA COM OXIDO DE ZINCO CONCENTRAÇAO: 100.000UI +200MG/G TIPO DE MEDICAMENTO: CREME CODIGO BR: 279297 | Bisnag | 1.000 | 9,26 | 9.260,00 |
| 11 | 1 | AGULHA HIPODÉRMICA. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 23 G X 1", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO. TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32. TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CÓDIGO BR: 397507 | CAIXA | 200 | 23,93 | 4.786,00 |
| 12 | 1 | AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 24 G X 3,4", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR,32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. – CÓDIGO BR: 397510 | CAIXA | 400 | 23,90 | 9.560,00 |
| 13 | 1 | AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 26 G X 1,2", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR,32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. –CÓDIGO BR: 397513 | CAIXA | 500 | 23,93 | 11.965,00 |
| 14 | 1 | ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70° GL - FRASCO COM 100 ML - CÓDIGO BR: 0269941 | UND | 3.000 | 1,31 | 3.930,00 |
| 15 | 1 | ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70° GL - FRASCO COM 1000 ML - CÓDIGO BR: 0269941 | FRASCO | 2.000 | 5,83 | 11.660,00 |
| 16 | 1 | ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70° GL – APRESENTAÇÃO: GEL. GALÃO 5,00 L. CÓDIGO BR: 0269943 | GALÃO | 1.000 | 40,42 | 40.420,00 |
| 17 | 1 | ATADURA ORTOPÉDICA. MATERIAL: MANTA CONTÍNUA DE FIBRAS DE ALGODÃO, LARGURA: CERCA DE 15 CM, COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 1,0 M ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628465 | UND | 1.000 | 1,41 | 1.410,00 |
| 18 | 1 | ALGODÃO, TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM BOLAS, MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL – EMBALAGEM 500,00G - CÓDIGO BR: 628475 | UND | 1.000 | 16,28 | 16.280,00 |
| 19 | 1 | ALGODÃO USO EM SAÚDE. TIPO: HIDRÓFILO, MATERIAL: FIBRAS DE ALGODÃO PURIFICADO, APRESENTAÇÃO: ROLO. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628473. | ROLO | 2.000 | 13,54 | 27.080,00 |
| 20 | 1 | ALGODÃO, TIPO:ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, PACOTE COM 12 UNIDADES CODIGO BR: 0448249 | PACOTE | 2.000 | 15,74 | 31.480,00 |
| 21 | 1 | ALGODÃO, TIPO:ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO:20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, PACOTE COM 12 UNIDADES CODIGO BR: 0448248 | PACOTE | 2.000 | 21,34 | 42.680,00 |
| 22 | 1 | ALGODÃO, TIPO:ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO:8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, PACOTE COM 12 UNIDADES CODIGO BR: 0448245 | PACOTE | 1.000 | 10,35 | 10.350,00 |
| 23 | 1 | APARELHO DE BARBEAR, TIPO: DESCARTÁVEL, MATERIAL LÂMINA AÇO INOX, QUANTIDADE LÂMINAS: 2 LÂMINAS UM, MATERIAL CABO PLÁSTICO - CÓDIGO BR: 0283964 | UND | 600 | 1,06 | 636,00 |
| 24 | 1 | AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE O² MEDICINAL (COMPLETO) PRESSÃO DE CILINDRO (ALTA PRESSÃO) COM 1 MANÔMETRO, 1 FLUXÔMETRO. ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: (0 a 315 KGF/CM²), CORPO: LATÃO CROMADO, SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 +/- 0,3 KGF/CM, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA. | UND | 15 | 457,97 | 6.869,55 |
| 25 | 1 | ATADURA CREPOM. TIPO: CERCA DE 13 FIOS / CM², MATERIAL: FAIXA DE TECIDO 100% ALGODÃO, LARGURA: CERCA DE 10 CM, COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 1,8 M. ESTERILIDADE: ESTÉRIL. PACOTE COM 12 UNIDADES. CÓDIGO BR: 628396. | PACOTE | 4.000 | 6,66 | 26.640,00 |
| 26 | 1 | ATADURA CREPOM. TIPO: CERCA DE 18 FIOS / CM², MATERIAL: FAIXA DE TECIDO 100% ALGODÃO, LARGURA: CERCA DE 15 CM, COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 1,8 M. ESTERILIDADE: ESTÉRIL. PACOTE COM 12 UNIDADES. CÓDIGO BR: 628352. | PACOTE | 5.000 | 10,07 | 50.350,00 |
| 27 | 1 | ATADURA CREPOM. TIPO: CERCA DE 13 FIOS / CM², MATERIAL: FAIXA DE TECIDO 100% ALGODÃO, LARGURA: CERCA DE 15 CM, COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 1,8 M. ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628398. PACOTE COM 12 UNIDADES. | PACOTE | 3.000 | 9,71 | 29.130,00 |
| 28 | 1 | ATADURA CREPOM. TIPO: CERCA DE 13 FIOS / CM², MATERIAL: FAIXA DE TECIDO 100% ALGODÃO, LARGURA: CERCA DE 20 CM, COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 1,8 M. ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628399. PACOTE COM 12 UNIDADES. | PACOTE | 1.000 | 13,54 | 13.540,00 |
| 29 | 1 | ATADURA GESSADA. MATERIAL: GESSO C/ TECIDO 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICA: SECAGEM RÁPIDA, LARGURA: CERCA DE 15 CM, COMPRIMENTO: ROLO CERCA DE 3,0 M. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628325. | PACOTE | 1.000 | 4,17 | 4.170,00 |
| 30 | 1 | ATADURA GESSADA. MATERIAL: GESSO C/ TECIDO 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICA: SECAGEM RÁPIDA, LARGURA: CERCA DE 10 CM, COMPRIMENTO: ROLO CERCA DE 3,0 M. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628323. | PACOTE | 1.000 | 2,85 | 2.850,00 |
| 31 | 1 | ATADURA GESSADA. MATERIAL: GESSO C/ TECIDO 100% ALGODÃO. CARACTERÍSTICA: SECAGEM RÁPIDA. LARGURA: CERCA DE 20 CM. COMPRIMENTO: ROLO CERCA DE 4,0 M. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628326. | PACOTE | 1.000 | 6,78 | 6.780,00 |
| 32 | 1 | ATADURA DE RAYON. MATERIAL: FAIXA DE TECIDO SINTÉTICO – VISCOSE. LARGURA: CERCA DE 8 CM. COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 5 M. ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628403. | PACOTE | 2.000 | 9,29 | 18.580,00 |
| 33 | 1 | ATADURA DE RAYON. MATERIAL: FAIXA DE TECIDO SINTÉTICO – VISCOSE. LARGURA: CERCA DE 15 CM. COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 5 M. ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628405. | PACOTE | 2.000 | 13,63 | 27.260,00 |
| 34 | 1 | AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL:NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO SMS, TIPO DE BARREIRA:C/ BARREIRA BACTERIANA, PROPRIEDADE:HIDROREPELENTE, GRAMATURA:CERCA DE 50 G/M2, MODELO MANGA:LONGA C/ PUNHO EM MALHA – CODIGO BR: 0604916 | UND | 4.000 | 18,99 | 75.960,00 |
| 35 | 1 | AVENTAL. MODELO: LONGO, TIPO: IMPERMEÁVEL, COR: BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA 30G/M2. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL/MANGA LONGA/PUNHOS ELÁSTICOS/ABERTURA. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 335478. | UND | 1.000 | 2,07 | 2.070,00 |
| 36 | 1 | AVENTAL PROCEDIMENTO – PARAMENTAÇÃO. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO TNT PROPRIEDADE: HIDROREPELENTE, GRAMATURA: CERCA DE 40 G/M2 MODELO MANGA: LONGA C/ PUNHO DE ELÁSTICO, TAMANHO: GRANDE (G) COR: BRANCO, TIPO FECHAMENTO: POSTERIOR P/ PESCOÇO E CINTURA. CÓDIGO BR: 604946. | UND | 2.000 | 7,49 | 14.980,00 |
| 37 | 1 | AVENTAL PROCEDIMENTO – PARAMENTAÇÃO. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO TNT PROPRIEDADE: HIDROREPELENTE, GRAMATURA: CERCA DE 50 G/M2, MODELO MANGA: LONGA C/ PUNHO DE ELÁSTICO, TAMANHO: EXTRA GRANDE (XG) COR: COM COR, TIPO FECHAMENTO: POSTERIOR P/ PESCOÇO E CINTURA. CÓDIGO BR: 604949 | UND | 1.000 | 9,81 | 9.810,00 |
| 38 | 1 | BANDEJA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: LISA, DIMENSÕES: CERCA DE 30 X 20 X 4 CM, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0440141 | UND | 100 | 109,73 | 10.973,00 |
| 39 | 1 | BENZINA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, COM ODOR DE GASOLINA, FÓRMULA QUÍMICA: MISTURA DE HIDROCARBONETOS DERIVADOS DO PETRÓLEO, FAIXA DE DESTILAÇÃO: DESTILADOS NA FAIXA ENTRE 60 E 120¿C, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 97%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BENZINA RETIFICADA NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64742-49-0 – FRASCO COM 1 LITRO. CÓDIGO BR: 0380630. | UND | 100 | 47,49 | 4.749,00 |
| 40 | 1 | BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, MATERIAL*: PVC. TIPO*: SISTEMA FECHADO, MODELO: DIURESE HORÁRIA 500ML, CAPACIDADE*: CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO: GRADUADA, VÁLVULA: VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA: CLAMP CORTA FLUXO, FILTRO: FILTRO HIDROFÓBICO/BACTERIOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS*: CÂMARA PASTEUR FLEXÍVEL, CONECTOR: CONECTOR UNIVERSAL, COMPONENTES: ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, OUTROS COMPONENTES: MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTERILIDADE*: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM*: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 432133 | UND | 2.000 | 3,79 | 7.580,00 |
| 41 | 1 | BORRIFADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO: MATERIAL DE LIMPEZA - FRASCO 1000,00 ML – CÓDIGO BR: 307885 | FRASCO | 100 | 21,81 | 2.181,00 |
| 42 | 1 | BORRIFADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO: MATERIAL DE LIMPEZA - FRASCO 500 ML – CÓDIGO BR: 272254 | UND | 100 | 11,17 | 1.117,00 |
| 43 | 1 | BOTA DE UNNA. MATERIAL: MALHA DE TECIDO SINTÉTICO E ALGODÃO. COMPOSIÇÃO ADICIONAL: IMPREGNADA C/ PASTA ÓXIDO DE ZINCO E ASSOCIAÇÕES. DIMENSÕES: CERCA DE 10 CM X 9 M. EMBALAGEM: EM ROLO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 477877. | UND | 500 | 28,88 | 14.440,00 |
| 44 | 1 | BRAÇADEIRA COM MANGUEIRA PARA PNI – MONITOR 01 VIA, COM MANGUITO REMOVÍVEL EM SILICONE, PRÓPRIO PARA MONITOR, PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO. TAMANHO: ADULTO. MODELO STAR 8000D. APARELHO COMEN E/OU NIHON KOHDEN MODELO PVM-2703 | UND | 10 | 655,28 | 6.552,80 |
| 45 | 1 | BRAÇADEIRA COM MANGUEIRA PARA PNI – MONITOR 01 VIA, COM MANGUITO REMOVÍVEL EM SILICONE, PRÓPRIO PARA MONITOR, PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO. TAMANHO: OBESO. MODELO STAR 8000D. APARELHO COMEN E/OU NIHON KOHDEN MODELO PVM-2703 | UND | 10 | 694,58 | 6.945,80 |
| 46 | 1 | CADARÇO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 50 M, LARGURA: 1 CM - CÓDIGO BR: 0368820 | ROLO | 500 | 19,96 | 9.980,00 |
| 47 | 1 | CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO: 26 CM, LARGURA: 17,50 CM, ALTURA: 8,50 CM, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA E TRAVAS, TIPO: CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE: 2,50 L – CÓDIGO BR: 440728 | UND | 100 | 34,66 | 3.466,00 |
| 48 | 1 | CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO: 40 CM, LARGURA: 27 CM, ALTURA: 13 CM, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA E TRAVAS, TIPO: CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE: 13,50 L – CÓDIGO BR: 440730 | UND | 100 | 48,29 | 4.829,00 |
| 49 | 1 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: 11 MM, ACESSÓRIOS: MANDRIL COM GUIA, ACESSÓRIOS 01: COM HASTE, ACESSÓRIOS 02: CÂNULA INTERNA, ESTERELIDADE: ESTÉRIL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL – CÓDIGO BR: 425449 | UND | 10 | 123,34 | 1.233,40 |
| 50 | 1 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: 12 MM, ACESSÓRIOS: MANDRIL COM GUIA, ACESSÓRIOS 01: COM HASTE, ACESSÓRIOS 02: CÂNULA INTERNA, ESTERELIDADE: ESTÉRIL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL - CÓDIGO BR: 425450 | UND | 10 | 137,53 | 1.375,30 |
| 51 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL: POLÍMERO, TAMANHO: TAMANHO Nº 0, ESTERELIDADE: ESTÉRIL- CÓDIGO BR: 422824 | UND | 20 | 1,54 | 30,80 |
| 52 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL: POLÍMERO, TAMANHO : TAMANHO Nº 00, ESTERELIDADE : ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 422821 | UND | 20 | 1,59 | 31,80 |
| 53 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL : POLÍMERO, TAMANHO : TAMANHO Nº 000, ESTERELIDADE : ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 450982 | UND | 20 | 1,97 | 39,40 |
| 54 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL:POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO: Nº 1, TIPO:GUEDEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0316020 | UND | 10 | 1,52 | 15,20 |
| 55 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL:POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO: Nº 2, TIPO:GUEDEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0316021 | UND | 10 | 1,58 | 15,80 |
| 56 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL:POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO: Nº 3, TIPO:GUEDEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0316022 | UND | 10 | 1,69 | 16,90 |
| 57 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL:POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO: Nº 4, TIPO:GUEDEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL -CÓDIGO BR: 0316023 | UND | 10 | 1,52 | 15,20 |
| 58 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL:POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO: Nº 5, TIPO:GUEDEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0316024 | UND | 10 | 1,57 | 15,70 |
| 59 | 1 | CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA:ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM AÇO INOX, TIPO RODÍZIO:RODÍZIOS GIRATÓRIOS, ACESSÓRIOS:GRADIL, SUPORTE P/BALDE E BACIA, MEDIDA:45 X 75 X 80 CM, OUTROS COMPONENTES:BALDE AÇO INOX 5L, BACIA AÇO INOX – CODIGO BR: 0380906 | UND | 5 | 1.373,09 | 6.865,45 |
| 60 | 1 | CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA:CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS:03 GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE:SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01:SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS:TÁBUA DE MASSAGEM CA, CODIGO BR: 0410759 | UND | 5 | 3.210,00 | 16.050,00 |
| 61 | 1 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 10, TIPO LUBRIFICAÇÃO: SILICONIZADA, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA INTERMITENTE– CÓDIGO BR: 289967 | UND | 2.000 | 0,72 | 1.440,00 |
| 62 | 1 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 8, TIPO LUBRIFICAÇÃO: SILICONIZADA, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA INTERMITENTE. COM 20 UNIDADES. CÓDIGO BR: 0289969. | UND | 2.000 | 0,71 | 1.420,00 |
| 63 | 1 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 14, TIPO LUBRIFICAÇÃO: SILICONIZADA, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA INTERMITENTE – CÓDIGO BR: 289968 | UND | 2.000 | 1,03 | 2.060,00 |
| 64 | 1 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, ESPESSURA: Nº 16 – CÓDIGO BR: 0279762 | UND | 2.000 | 1,01 | 2.020,00 |
| 65 | 1 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCATÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, ESPESSURA: Nº 12 – CÓDIGO BR: 0279764 | UND | 5.000 | 0,87 | 4.350,00 |
| 66 | 1 | CATETER CENTRAL Nº. 16GA X 12” CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO EM BIOMATERIAL VIALON, 16GA X 12” (1,7 MM X 30,5 CM) E AGULHA 14GA, BAINHA PLÁSTICA, SUPORTE PARA AGULHA COM FORMATO ANATÔMICO, ORIFÍCIOS PARA SUTURA DE FIXAÇÃO, FECHO DE SEGURANÇA E SUPERFÍCIE ANTI-DERRAPANTE, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, EMBALAGEM EM PLÁSTICO TUBULAR SEMI-RÍGIDO, TRANSPARENTE, COM TAMPA LACRADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO. LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. - CÓD. BR: 0437290 | UND | 200 | 154,41 | 30.882,00 |
| 67 | 1 | CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO: VENOSO, MATÉRIA PRIMA: POLIURETANO RADIOPACO, VIAS: MONO LÚMEN, LÚMEN: 19 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 30 CM, TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, CLAMP E TAMPA, COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO. TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0437576 | UND | 200 | 160,00 | 32.000,00 |
| 68 | 1 | CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO. MODELO: TIPO ÓCULOS, APLICAÇÃO: P/ OXIGENOTERAPIA, MATERIAL: TUBO PLÁSTICO C/ PRONGA DE SILICONE, CONECTOR: COMPATÍVEL C/ FONTE O2, TAMANHO: INFANTIL, COMPRIMENTO, CERCA DE 2,5 M. ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 621732 | UND | 3.000 | 1,51 | 4.530,00 |
| 69 | 1 | CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, MODELO: TIPO ÓCULOS, APLICAÇÃO: P/ OXIGENOTERAPIA, MATERIAL: TUBO PLÁSTICO C/ PRONGA DE SILICONE, CONECTOR: COMPATÍVEL C/ FONTE O2, TAMANHO: NEONATAL, COMPRIMENTO: CERCA DE 1,5 M, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 621721 | UND | 1.000 | 5,09 | 5.090,00 |
| 70 | 1 | CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, MODELO: TIPO ÓCULOS, APLICAÇÃO: P/ OXIGENOTERAPIA, MATERIAL: TUBO PLÁSTICO C/ PRONGA DE SILICONE, CONECTOR: COMPATÍVEL C/ FONTE O2, TAMANHO: ADULTO, COMPRIMENTO: CERCA DE 2,5 M. ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 621731 | UND | 5.000 | 1,43 | 7.150,00 |
| 71 | 1 | CATETER PERIFÉRICO VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIMETRO: 19 GAU, COMPONENTE ADICIONAL COM ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - CÓD BR: 0437164 | un | 5.000 | 0,42 | 2.100,00 |
| 72 | 1 | CATETER PERIFÉRICO VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 1: C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32. | un | 50.000 | 0,65 | 32.500,00 |
| 73 | 1 | CATETER PERIFÉRICO VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 1: C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32. TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. – CÓDIGO BR: 0437174 | un | 50.000 | 0,84 | 42.000,00 |
| 74 | 1 | CATETER PERIFÉRICO VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 25 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 1: C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32. TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. – CÓDIGO BR: 0437172 | un | 10.000 | 1,09 | 10.900,00 |
| 75 | 1 | CATETER PERIFÉRICO VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 27 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 1: C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32. TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. – CÓDIGO BR: 0437187 | un | 10.000 | 0,55 | 5.500,00 |
| 76 | 1 | CIRCUITO P, VENTILADOR PULMONAR, TIPO: COMPLETO, TAMANHO: PEDIÁTRICO, MATERIAL: SILICONE, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C, EQUIPAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTERILIZÁVEL | un | 5 | 214,16 | 1.070,80 |
| 77 | 1 | CIRCUITO P, VENTILADOR PULMONAR, TIPO: COMPLETO, TAMANHO: PEDIÁTRICO, MATERIAL: SILICONE, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C, EQUIPAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTERILIZÁVEL | un | 5 | 427,63 | 2.138,15 |
| 78 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL:POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO: Nº 6, TIPO:GUEDEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL | un | 10 | 1,54 | 15,40 |
| 79 | 1 | LANCETA MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL PONTA AFIA DA, TRIFACETADA USO: DESCARTÁVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, EMBALA GEM INDIVIDUAL TIPO: COM SISTEMA RETRÁTIL CODIGO BR:338605 | cx | 500 | 26,98 | 13.490,00 |
| 80 | 1 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM: 1%, APLICAÇÃO: SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA. FRASCO DE 1 LITRO. – CÓDIGO BR: 0296990 | frasco | 500 | 12,64 | 6.320,00 |
| 81 | 1 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM: 0,5% APLICAÇÃO: SOLUÇÃO ALCOÓLICA - FRASCO 1,00 L - CÓDIGO BR: 0269878 | frasco | 1.000 | 13,87 | 13.870,00 |
| 82 | 1 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL: 13L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO: DESCARTÁVEL – CÓDIGO BR: 0363482 | un | 10.000 | 5,20 | 52.000,00 |
| 83 | 1 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL: 7 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO: DESCARTÁVEL –CÓDIGO BR: 0363484 | un | 10.000 | 3,83 | 38.300,00 |
| 84 | 1 | COLETOR MATERIAL, PÉRFURO – CORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL: 3 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TANPA, COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO: DESCARTÁVEL - CÓDIGO BR:0363483 | un | 5.000 | 2,44 | 12.200,00 |
| 85 | 1 | COMADRE, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2.000 ML, TAMANHO: TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, TIPO: TIPO PÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: C/ALÇA – CÓDIGO BR: 422609 | un | 30 | 209,03 | 6.270,90 |
| 86 | 1 | COMPADRE (URINOL), MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 1 LT – CÓDIGO BR: 385777 | un | 30 | 155,57 | 4.667,10 |
| 87 | 1 | COMPRESSA DE GAZE. MODELO: COMPRESSA C/ DOBRAS E CAMADAS, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, DENSIDADE: CERCA DE 13 FIOS / CM2, RADIOPACIDADE: COM ELEMENTO RADIOPACO, DIMENSÃO FECHADA: CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 628250 PACOTE | pct | 5.000 | 0,46 | 2.300,00 |
| 88 | 1 | COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO: CIRÚRGICA, MATERIAL: 100 % ALGODÃO, DIMENSÕES: CERCA DE 25 X 25 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FIO RADIOPACO, ACESSÓRIOS: COM CORDÃO IDENTIFICADOR, ESTERILIDADE: USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM 50 UNIDADES. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, E REGISTRO NO M.S - CÓDIGO BR: 0442722 UNIDADE | un | 500 | 62,17 | 31.085,00 |
| 89 | 1 | COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO, TIPO: COM PRÉ-ENCOLHIMENTO. DIMENSÃO: CERCA DE 25 X 28 CM, MATERIAL: 100% ALGODÃO, RADIOPACIDADE: C/ ELEMENTO RADIOPACO, FIXAÇÃO: C/ DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 623085 | un | 5.000 | 10,28 | 51.400,00 |
| 90 | 1 | CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, COMPONENTES: 1 CONECTOR DRENO – TUBO, TAMPA ROSCA 3 VIAS, FRASCO, APLICAÇÃO: EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS TORÁCICOS, VOLUME: 2000 ML. GRADUAÇÃO DE 50 EM 50 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBO EXTTENSOR EM PVC COM PINÇA CLAM - 0284069 UNIDAD | un | 10 | 41,38 | 413,80 |
| 91 | 1 | CUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: REDONDO, CAPACIDADE: CERCA DE 150 ML – CÓDIGO BR: 439208 UNIDAD | un | 30 | 27,87 | 836,10 |
| 92 | 1 | CURATIVO REDONDO ESTÉRIL, ANTI-ALÉRGICO, NA COR BEGE, PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE APÓS A COLETA, FITA MICROPOROSA, DISCO ABSORVENTE DE TECIDO AGULHADO E PROTEGIDO POR PAPEL SILICONADO, DIAMETRO: 25 MM, COM REGISTRO DO MS, DE USO ÚNICO, CAIXA COM 500 UNIDADES, COM VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES NO ATO DA ENTREGA. CX | cx | 1.500 | 14,39 | 21.585,00 |
| 93 | 1 | CURATIVO, MATERIAL: ACETATO DE CELULOSE, REVESTIMENTO: COM COLÁGENO, DIMENSÃO: CERCA DE 10 X 10 CM, PERMEABILIDADE: PERMEÁVEL A LÍQUIDOS, COMPONENTES: ADERENTE SEM BORDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PELÍCULA PROTETORA, ESTERELIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL - ROLO 10,00 M | rolo | 30 | 29,91 | 897,30 |
| 94 | 1 | CURATIVO, MATERIAL: RAYON, REVESTIMENTO: REVESTIDO COM PETROLATO, FORMATO: ROLO, DIMENSÃO: CERCA DE 7,5 X 150 CM, COMPONENTES: NÃO ADERENTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POROSO, ESTERELIDADE: ESTÉRIL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL UNIDAD | un | 50 | 103,85 | 5.192,50 |
| 95 | 1 | CURATIVO, TIPO: HIDROCOLÓIDE, MATERIAL: POLIURETANO, REVESTIMENTO: REVESTIDO COM CARMELOSE, GELATINA E PECTINA, DIMENSÃO: CERCA DE 10 X 10 CM, PERMEABILIDADE: IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, COMPONENTES: ADERENTE, ESTERELIDADE: ESTÉRIL, CAIXA C/ 10 UNIDADES UNIDAD | un | 300 | 80,56 | 24.168,00 |
| 96 | 1 | CURATIVO, TIPO:HIDROCOLÓIDE, MATERIAL: POLIURETANO, REVESTIMENTO: REVESTIDO COM CARMELOSE, GELATINA E PECTINA, DIMENSÃO: CERCA DE 15 X 15 CM, PERMEABILIDADE: IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, COMPONENTES: ADERENTE, ESTERELIDADE: ESTÉRIL, CAIXA C/ 05 UNIDADES PACOTE | PAC | 300 | 17,38 | 5.214,00 |
| 97 | 1 | CURATIVO., MATERIAL: NÃO TECIDO, RESINA E ADESIVO, COMPONENTES: COM ALMOFADA VISCOSE ANTISSÉPTICA, FORMATO: REDONDO, OPACIDADE: OPACO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MICROPOROSO, HIPOALERGÊNICO, ESTERILIDADE : ESTÉRIL – CAIXA 500 UNIDADES CAIXA | Caixa | 500 | 16,45 | 8.225,00 |
| 98 | 1 | DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO: A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE - FRASCO 1000 ML. CÓDIGO BR: 0328078 FRASCO | Caixa | 200 | 20,04 | 4.008,00 |
| 99 | 1 | DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES: EM LÁTEX, MALEÁVEL, ANEL DE CONTORNO, SEM EXTENSOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 5 – KIT COM 30 UNIDADES CÓDIGO BR: 0313441 UND | un | 1.000 | 49,64 | 49.640,00 |
| 100 | 1 | DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES: EM LÁTEX,MALEÁVEL, ANEL DE CONTORNO, SEM EXTENSOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 6 - KIT COM 30 UNIDADES – CÓDIGO BR: 0313439 UND | un | 1.000 | 50,61 | 50.610,00 |
| 101 | 1 | DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO : TIPO BALANÇA PEDIÁTRICA, MODELO: ELÉTRICA, MATERIAL : GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTE I: C, VISOR E AJUSTE DIGITAL, COMPONENTE II: CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO, COMPONENTE III: PÉS REGULÁVEIS, CAPACIDADE MÁXIMA CARGA: ATÉ 20 KG UNIDAD | un | 10 | 787,66 | 7.876,60 |
| 102 | 1 | DISPOSITIVO, LANTERNA CLÍNICA, DUAS PILHAS PEQUENAS E COM CONTROLE DE LIGA E DESLIGA - CÓDIGO BR: 0438920 UNID | un | 10 | 26,69 | 266,90 |
| 103 | 1 | DRENO CIRÚRGICO, DE PENROSE, LÁTEX ATÓXICO, COM PÓ BIO - ABSORVÍVEL, COM GAZE, Nº 1, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 0279569 COM 12 UNIDADES UNIDAD | un | 40 | 7,95 | 318,00 |
| 104 | 1 | ELETRODO P/ MONITORIZAÇÃO CARDÍACA - ECG MODELO: DE SUPERFÍCIE, TIPO: ADESIVO, MATERIAL SENSOR: PRATA/PRATA CLORADA, ADICIONAL 1: C/ GEL CONDUTOR, TAMANHOS: ADULTO, ACESSÓRIO: C/ CABO COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO. USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 482369. PACOTE COM 50 UNIDADES. PACOTE | PAC | 2.000 | 13,80 | 27.600,00 |
| 105 | 1 | ELETRODO PARA DESFIBRILAÇÃO CMOS DRAKE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO OS ELETRODOS CMOS DRAKE MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS, PARA USO ADULTO E INFANTIL, SÃO CONSTITUÍDOS POR UM PAR DE ELETRODOS PRÉ-GELIFICADOS, AUTOADESIVOS, EQUIPADOS EM CABO COM UM ÚNICO CONECTOR BIPOLAR PARA A LIGAÇÃO DIRETA OU INDIRETA AO DESFIBRILADOR/ESTIMULADOR UND | un | 10 | 469,64 | 4.696,40 |
| 106 | 1 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 20 CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO. TIPO USO: USO ÚNICO. – CÓDIGO BR: 0442384 ROLO | rolo | 500 | 84,74 | 42.370,00 |
| 107 | 1 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1: P/ ESTERILIZAÇÃO DE FORMALDEÍDO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2 APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE TAMANHO: CERCA DE 10 CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 442484 ROLO | rolo | 100 | 51,98 | 5.198,00 |
| 108 | 1 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 60 CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO . CÓDIGO BR: 0442389 ROLO | rolo | 100 | 426,06 | 42.606,00 |
| 109 | 1 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 40 CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO - CÓDIGO BR: 0443097 ROLO | rolo | 100 | 197,56 | 19.756,00 |
| 110 | 1 | EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL, MATERIAL:PVC ÂMBAR SEM DEHP P/ SOLUÇÃO FOTOSSENSÍVEL, CÂMARA GOTEJAMENTO:MACROGOTAS, FLEXÍVEL, C/ RESPIRO, REGULADOR DE FLUXO MANUAL:PINÇA ROLETE, COMPRIMENTO TUBO:ATÉ 180 CM, TIPO INJETOR LATERAL:C/ 1 INJETOR, CODIGO BR: 0609593 UN | un | 1.000 | 1,95 | 1.950,00 |
| 111 | 1 | EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO C/ FILTRO DE AR – CÓDIGO BR: 609817 UNIDADE | un | 5.000 | 0,98 | 4.900,00 |
| 112 | 1 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO - EQUIPO ICASET EI 0421 0000, EM PVC CRISTAL/ TRANPARENTE/ APROXIMDAMENTE 2,35M PARA BOMBA DE INFUSÃO SANTRONIC – ICATU S UN | un | 500 | 48,39 | 24.195,00 |
| 113 | 1 | EQUIPO, TIPO DE EQUIPO: DE INFUSÃO, MATERIAL: PVC CRISTAL, COMPRIMENTO: MÍN. 120 CM, TIPO CÂMARA: CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL C, FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR: MICROGOTAS, TIPO PINÇA: PINÇA REGULADORA DE FLUXO, TIPO INJETOR: INJETOR LATERAL VALVULADO, TIPO CONECTOR: LUER ROTATIVO C, TAMPA E FILTRO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL,DESCARTÁVEL UNIDAD | un | 2.000 | 2,02 | 4.040,00 |
| 114 | 1 | EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR, VIAS: 2 VIAS, MATERIAL: POLÍMERO, COMPRIMENTO: CERCA 20 CM, TIPO CONEXÃO: LUER LOCK / SLIP, PRESSÃO MÁXIMA: ATÉ CERCA DE 100 PSI, COMPONENTE ADICIONAL: C/ CLAMP, TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 0459685 UNIDAD | un | 10.000 | 0,70 | 7.000,00 |
| 115 | 1 | EQUIPO, TIPO DE EQUIPO: DE INFUSÃO, MATERIAL: PVC CRISTAL, COMPRIMENTO: MÍN. 140 CM, TIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C, FILTRO PARTÍCULAS 15 MICRAS, TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXO, TIPO INJETOR: C,INJETOR LATERAL"Y",AUTOCICATRIZANTE, TIPO CONECTOR: LUER C, TAMPA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL,DESCARTÁVEL UNIDAD | un | 30.000 | 0,97 | 29.100,00 |
| 116 | 1 | EQUIPO, TIPO DE EQUIPO: P, NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL: PVC CRISTAL, COMPRIMENTO: MÍN. 180 CM, TIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C,FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR: CONECTOR P, SONDA ESCALONADO C, TAMPA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL,DESCARTÁVEL. | un | 2.000 | 1,00 | 2.000,00 |
| 117 | 1 | EQUIPO/EXTENSOR DE IRRIGAÇÃO CONTINUA EQUIPO DE IRRIGAÇÃO CONTINUA (2 VIAS) ADAPTÁVEL A SONDA VESICAL DE DEMORA; CONSTITUÍDO POR TUBO EM PLÁSTICO PVC, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO, EPIROGÊNICO, BI COMPATÍVEL COM AS SOLUÇÕES, POSSUINDO EM SUA EXTREMIDADE SUPERIOR 1, 2 OU 4 PENETRADORES, COM NO MÍNIMO 220 CM. NA PARTE INFERIOR ENCONTRA-SE UM CONECTOR ESCALONADO PARA CONEXÃO COM A SONDA. UNIDAD | un | 3.000 | 26,47 | 79.410,00 |
| 118 | 1 | ESFIGMOMANÔMETRO, AJUESTE: ANALÓGICO, ANNERÓIDE, TIPO: DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM TECIDO TIPO FECHO: FECHO EM METAL, TAMANHO ADULTO OBESO - CÓDIGO BR: 0432481 UNIDAD | un | 100 | 90,73 | 9.073,00 |
| 119 | 1 | ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA:BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO:FECHO EM VELCRO, TAMANHO: INFANTIL CODIGO BR: 0432472 UND | un | 100 | 74,65 | 7.465,00 |
| 120 | 1 | ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO: DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, TAMANHO: ADULTO – CÓDIGO BR: 0432468 UND | un | 50 | 71,83 | 3.591,50 |
| 121 | 1 | ESPÁTULA USO MÉDICO, MODELO 1: REVERDIN, MODELO 02: BAIONETA, MATERIAL*: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO*: CERCA DE 28 CM, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 455317. UNIDAD | un | 15 | 167,35 | 2.510,25 |
| 122 | 1 | ESPÉCULO, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:VAGINAL, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/LUBRIFICAÇÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALÁGEM - CÓDIGO BR: 0322445 UNIDAD | un | 1.000 | 2,05 | 2.050,00 |
| 123 | 1 | ESPÉCULO, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:VAGINAL, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO CÓDIGO BR: 0275472 UNIDAD | un | 2.000 | 1,79 | 3.580,00 |
| 124 | 1 | ESPÉCULO, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:VAGINAL, TAMANHO:PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO - CÓDIGO BR: 0275473 UNIDAD | un | 2.000 | 1,74 | 3.480,00 |
| 125 | 1 | ESPAÇADOR. APLICAÇÃO: INALAÇÃO DE BRONCODILATADOR, TIPO: ENCAIXE UNIVERSAL, BOCAL COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESERVATÓRIO RÍGIDO EM METAL, TAMANHO PEQUENO MODELO: MÁSCARA POLÍMERO, TAMANHO DE 0 A 2 ANOS. CÓDIGO BR: 472673. UNIDADE | un | 50 | 28,32 | 1.416,00 |
| 126 | 1 | ESTABILIZADOR, TIPO:CABEÇA EM E.V.A. PARA PRANCHA DE RESGATE, COMPONENTES:4 TIRAS POLIPROPILENO, 76CM, PARA QUEIXO E TESTA, OUTROS COMPONENTES:FECHO EM VELCRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:40CM X 25CM (HEAD BLOCK – CODIGO BR: 0360783 UN | un | 20 | 113,74 | 2.274,80 |
| 127 | 1 | ESTETOSCÓPIO, TIPO: BIAURICULAR, ACESSÓRIOS: OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE, HASTE: HASTE AÇO INOX, TUBO: TUBO “Y” SILICONE, AUSCULTADOR: AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO: PEDIÁTRICO - CÓDIGO BR: 0438923 UNIDAD | un | 50 | 9,72 | 486,00 |
| 128 | 1 | FILME LABORATÓRIO, MATERIAL:PELÍCULA TRANSPARENTE, ADICIONAL:HIDROFÓBICA, ADERENTE, MOLDÁVEL, APLICAÇÃO:PARA VEDAÇÃO, DIMENSÕES:10 CM – CODIGO BR: 0410026 ROLO | rolo | 200 | 367,80 | 73.560,00 |
| 129 | 1 | FILTRO TERAPIA RESPIRATÓRIA, APLICAÇÃO: P/ CIRCUITO RESPIRATÓRIO, MODELO: HMEF, TIPO: TROCA CALOR E UMIDADE C/ BARREIRA MICROBIOLÓGICA, TIPO MEMBRANA: HIDRÓFOBICO E HIGROSCÓPICO, COMPONENTE: CONEXÕES PADRÃO C/ VIA P/ CAPNOGRAFIA, COMPONENTE ADICIONAL: C/ TRAQUÉIA CORRUGADA, TAMANHO: ADULTO. ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 479620 UNIDADE | rolo | 300 | 9,01 | 2.703,00 |
| 130 | 1 | FIO DE SUTURA S/ AGULHA. MATERIAL: POLIÉSTER C/ ALGODÃO AZUL MODELO: MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO: 2-0, COMPRIMENTO: 15 X CERCA DE 45 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CÓDIGO BR: 600140 CAIXA | cx | 20 | 54,40 | 1.088,00 |
| 131 | 1 | FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: POLIÉSTER C/ ALGODÃO AZUL, MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 2-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CÓDIGO BR: 487623 CAIXA | cx | 20 | 61,15 | 1.223,00 |
| 132 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 1-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL.(CAIXA COM 24 ENVELOPES) - CÓDIGO BR: 0281083 | cx | 30 | 120,82 | 3.624,60 |
| 133 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 3-0, COMPRIMENTO: COMPRI. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - (CAIXA COM 24 ENVELOPES ) CÓDIGO BR: 0281085 CX | cx | 30 | 115,44 | 3.463,20 |
| 134 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 2-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - (CAIXA COM 24 ENVELOPES) CÓDIGO BR: 0281116 CAIXA | cx | 30 | 105,55 | 3.166,50 |
| 135 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 4-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILDIADE: ESTÉRIL. - (CAIXA COM 24 ENVELOPES ) CÓDIGO BR: 0281086 CX | cx | 30 | 106,00 | 3.180,00 |
| 136 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, TIPO FIO: 0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - (CAIXA COM 24 ENVELOPES ) CÓDIGO BR: 0281041 CAIXA | Caixa | 30 | 100,81 | 3.024,30 |
| 137 | 1 | FIO DE SUTURA S/ AGULHA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES, MODELO: MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO: 2-0, COMPRIMENTO: CERCA DE 150 CM ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CÓDIGO BR: 600108. CAIXA | Caixa | 20 | 125,22 | 2.504,40 |
| 138 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES, MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR DIÂMETRO FIO: Nº 1, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CÓDIGO BR: 486985 CAIXA | Caixa | 30 | 112,59 | 3.377,70 |
| 139 | 1 | FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: CATGUT SIMPLES, MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 2-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CÓDIGO BR: 486960. CAIXA | Caixa | 30 | 110,06 | 3.301,80 |
| 140 | 1 | FIO DE SUTURA AGULHADO. MATERIAL FIO: CATGUT SIMPLES, MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 2-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 150 CM TIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 40 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CÓDIGO BR: 0486967. CAIXA | Caixa | 10 | 104,81 | 1.048,10 |
| 141 | 1 | FIO DE SUTURA AGULHADO. MATERIAL FIO: CATGUT SIMPLES, MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 3-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM TIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 40 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CÓDIGO BR: 0486956. CAIXA | Caixa | 10 | 102,09 | 1.020,90 |
| 142 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, TIPO FIO: 3-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO O CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - (CAIXA COM 24 ENVELOPES ) CÓDIGO BR: 0281044 CAIXA | Caixa | 20 | 100,63 | 2.012,60 |
| 143 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES COM AGULHA, TIPO FIO: 4-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTEILIDADE: ESTÉRIL. (CAIXA 24 ENVELOPES) - CÓDIGO BR: 0281045 CAIXA | Caixa | 50 | 78,84 | 3.942,00 |
| 144 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 2-0 COR: PRETO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILDADE: ESTÉRIL. (CAIXA C/ 24 ENVELOPES) - CÓDIGO BR: 0281893 CAIXA | Caixa | 50 | 82,22 | 4.111,00 |
| 145 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 4-0, COR: INCOLOR, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 ENVELOPES - CÓDIGO BR: 0294765 CAIXA | Caixa | 25 | 41,32 | 1.033,00 |
| 146 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO: MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 4-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 40 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 630957. CAIXA | Caixa | 25 | 44,93 | 1.123,25 |
| 147 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 4-0, COR: PRETO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA: 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 1,50 CM, ESTERILIDADES: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 ENVELOPES - CÓDIGO BR: 0281343 CAIXA | Caixa | 10 | 50,12 | 501,20 |
| 148 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 3-0, COR: PRETO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILIDADES: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 ENVELOPES - CÓDIGO BR: 0281898 CAIXA | Caixa | 100 | 45,57 | 4.557,00 |
| 149 | 1 | FIO VICRYL (POLIGLACTINA 910) 1-0, VIOLETA TRANÇADA, AGULHA 1/2 28MM, CÍRCULO CORTANTE. ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES CX | Caixa | 30 | 309,74 | 9.292,20 |
| 150 | 1 | FIO DE SUTURA POLIGLACTINA (910). COR: VIOLETA, MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 0 / 1-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CX | Caixa | 10 | 305,35 | 3.053,50 |
| 151 | 1 | FIO DE SUTURA POLIGLACTINA (910) COR: VIOLETA, MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR, COMPONENTE FIO: C/ BACTERIOSTÁTICO / BACTERICIDA DIÂMETRO FIO: 4-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 26 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CX | Caixa | 10 | 311,07 | 3.110,70 |
| 152 | 1 | FIO VICRYL (POLIGLACTINA 910) 2-0 , VIOLETA TRANÇADA, AGULHA 1/2 28MM, CÍRCULO CORTANTE. ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CX | Caixa | 20 | 312,18 | 6.243,60 |
| 153 | 1 | FITA ADESIVA, MATERIAL: TEFLON, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 30 M, APLICAÇÃO: MÁQUINA SELADORA UNIDAD | un | 50 | 287,71 | 14.385,50 |
| 154 | 1 | FITA ADESIVA, MATERIAL: TEFLON, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 15 M, APLICAÇÃO: MÁQUINA SELADORA UNIDAD | un | 30 | 195,89 | 5.876,70 |
| 155 | 1 | FITA ADESIVA, MATERIAL:CREPE, TIPO:MONOFACE, LARGURA:19 MM, COMPRIMENTO:30 M, COR:BEGE, APLICAÇÃO:MULTIUSO - CÓDIGO BR: 0279026 UNID | un | 200 | 3,20 | 640,00 |
| 156 | 1 | FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL: ALGODÃO, COMPONENTES: ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES: CERCA DE 10 MM, COR: COM COR. - (ROLO 4,50M) - CÓDIGO BR: 0437860 ROLO | rolo | 4.000 | 10,39 | 41.560,00 |
| 157 | 1 | FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL: DORSO EM ALGODÃO, COMPONENTES:ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES:CERCA DE 50 MM, COR:COM COR – ROLO 4,50M – CÓDIGO BR: 0437862 ROLO | rolo | 2.000 | 5,30 | 10.600,00 |
| 158 | 1 | FITA HOSPITALAR, TIPO:MICROPOROSA, MATERIAL:DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES:ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES:CERCA DE 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HIPOALERGÊNICO, COR:COM COR (ROLO 10,00 M) - CÓDIGO BR: 0437865 | rolo | 8.000 | 2,70 | 21.600,00 |
| 159 | 1 | FITA ADESIVA, MATERIAL: PAPEL CREPADO, TIPO: FITA ADESIVA AUTOCLAVE LARGURA: 19 MM, COMPRIMENTO: 30 M, APLICAÇÃO: ESTERILIZAÇÃO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. CÓDIGO BR: 626170 ROLO | rolo | 500 | 4,07 | 2.035,00 |
| 160 | 1 | FITA HOSPITALAR, TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO DIMENSÕES: CERCA DE 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICO, COR: COM COR (ROLO 10,00 M). CÓDIGO BR: 0437867 | rolo | 5.000 | 6,43 | 32.150,00 |
| 161 | 1 | FITA TEFLON PARA SELADORA COM ADESIVO, TENDO 50 MM DE LARGURA E COM NO MÍNIMO 10 M DE COMPRIMENTO POR ROLO. | ROLO | 30 | 284,87 | 8.546,10 |
| 162 | 1 | FIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICO, APLICAÇÃO: P/ CATETER / SONDA, MATERIAL: FILME ADESIVO TRANSPARENTE, COMPONENTE: C/ SILICONE, COMPONENTE ADICIONAL: FENESTRADO DIMENSÕES: CERCA DE 7,0 X 9,0 CM, TIPO USO: ESTÉRIL. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 483394. UNIDADE | UN | 500 | 4,33 | 2.165,00 |
| 163 | 1 | FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA OXIGENIO | UN | 15 | 114,05 | 1.710,75 |
| 164 | 1 | FRASCO - ALMOTOLIA, MATERIAL: EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO: BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCA, COR: TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 250 ML. (FRASCO) - CÓDIGO BR: 0279893 FRASCO | frasco | 1.000 | 3,60 | 3.600,00 |
| 165 | 1 | FRASCO - ALMOTOLIA, MATERIAL: EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO: BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCA, COR: ÂMBAR, CAPACIDADE: 250 ML. (FRASCO) - CÓDIGO BR: 0279887 - FRASCO | frasco | 500 | 3,60 | 1.800,00 |
| 166 | 1 | FRASCO P/ SECREÇÃO E URINA, MODELO: GRAVITACIONAL, TIPO: TIPO GARRAFA, MATERIAL: POLÍMERO TRANSPARENTE, GRADUADO. VOLUME: CERCA DE 1200 ML, COMPONENTE: ALÇA E EXTENSOR C/ CLAMP, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 625219. FRASCO | frasco | 2.000 | 6,55 | 13.100,00 |
| 167 | 1 | GARROTE, LÁTEX 200, BASE DE PVC PARA FIXAÇÃO - CÓDIGO BR: 0395335 UNID | un | 200 | 48,02 | 9.604,00 |
| 168 | 1 | GEL CONDUTOR, COMPOSIÇÃO: A BASE DE ÁGUA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PH NEUTRO (FRASCO DE 100,00 G) - CÓDIGO BR: 0438929 | frasco | 500 | 2,41 | 1.205,00 |
| 169 | 1 | GEL CONDUTOR, COMPOSIÇÃO: A BASE DE ÁGUA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PH NEUTRO (FRASCO COM 5 KG) - CÓDIGO BR: 0438929 | frasco | 50 | 27,46 | 1.373,00 |
| 170 | 1 | GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL HASTE: METAL, TAMANHO : ADULTO, ESTERILIDADE : ESTERILIZÁVEL | un | 30 | 10,57 | 317,10 |
| 171 | 1 | GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL HASTE: METAL, TAMANHO : INFANTIL, ESTERILIDADE : ESTERILIZÁVEL | un | 20 | 10,48 | 209,60 |
| 172 | 1 | HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO: ESPONJA, PRINCÍPIO ATIVO: GELATINA PURIFICADA, DIMENSÕES: CERCA DE 10 X 10 CM, ESTERILIDADE*: DESCARTÁVEL E ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 431235. | un | 50 | 18,19 | 909,50 |
| 173 | 1 | HASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ALGODÃO, APLICAÇÃO: HIGIENE PESSOAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 2 PONTAS. CÓDIGO BR: 481317. | un | 2.000 | 2,40 | 4.800,00 |
| 174 | 1 | INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO: PRIMEIRA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO: TIRA DE PAPEL IMPREGNADA COM ESPOROS, ESPÉRCIE: BACILLUS ATROPHAEUS, APLICAÇÃO: PARA ESTERILIZAÇÃO POR CALOR SECO (CAIXA 50,00 UND) - CÓDIGO BR: 0336600 | Caixa | 250 | 82,95 | 20.737,50 |
| 175 | 1 | INDICADOR QUÍMICO, CLASSE: CLASSE V, TIPO USO: INTERNO, TIPO: INTEGRADOR, APRESENTAÇÃO: TIRA DE PAPEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR ENTRE 121ºC A 134ºC. PACOTE COM 250 UNIDADES. CÓDIGO BR: 0332346 | PAC | 100 | 62,86 | 6.286,00 |
| 176 | 1 | LACRE SEGURANÇA, MATERIAL: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO: 16 CM, APLICAÇÃO: FECHAMENTO DE MALOTES, TIPO: ESCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NUMERADO SEQÜENCIALMENTE, LOGOMARCA DO ÓRGÃO, COR: AZUL | un | 1.000 | 15,43 | 15.430,00 |
| 177 | 1 | LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL Nº 11, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL – CAIXA COM 100- CÓDIGO BR: 0239064 | Caixa | 100 | 25,45 | 2.545,00 |
| 178 | 1 | LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 10, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, AFIADA, POLIDA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FITA DE – CAIXA COM 100 -CÓDIGO BR: 0244906 | Caixa | 100 | 25,91 | 2.591,00 |
| 179 | 1 | LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 15, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL – CAIXA COM 100 - CÓDIGO BR: 0239065 | Caixa | 100 | 26,00 | 2.600,00 |
| 180 | 1 | LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 23, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL (CAIXA 100,00 UNID) - CÓDIGO BR: 0239058 | Caixa | 100 | 26,19 | 2.619,00 |
| 181 | 1 | LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA: DE LED, COMPONENTES: C, 5 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS: C,CABO, MATERIAL 2: EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM : C, ESTOJO | un | 10 | 743,99 | 7.439,90 |
| 182 | 1 | LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, LARGURA: 0.70 M, COMPRIMENTO: 50 M, APRESENTAÇÃO: ROLO. - CÓDIGO BR: 0352012 | un | 1.000 | 10,14 | 10.140,00 |
| 183 | 1 | LOÇÃO OLEOSA A BASE DE AGE E TCM. COMPOSIÇÃO: (TRIGLICERÍDEOS ÁC.CÁPRICO,CAPRÍLICO E LINOLÊICO), COMPONENTES: LECITINA DE SOJA, ÓLEOS DE GIRASSOL E COPAÍBA, OUTROS COMPONENTES: ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", FORMA FARMACÊUTICA: LOÇÃO CREMOSA HIDRATANTE. FRASCO COM 200 ML. CÓDIGO BR: 348002 | frasco | 1.000 | 6,50 | 6.500,00 |
| 184 | 1 | LUVA CIRÚRGICA. MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 6,50 ESTERLIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FORMATO: ANATÔMICO, EMBALAGEM: CONFORME NORMA - CÓDIGO BR: 0269946 | par | 2.500 | 1,26 | 3.150,00 |
| 185 | 1 | LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: BORRACHA NATURAL – LÁTEX, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: ANATÔMICO, PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR: C/ COR, TAMANHO: Nº 7,5, APRESENTAÇÃO: EM PAR, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0620077 | par | 4.000 | 1,26 | 5.040,00 |
| 186 | 1 | LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: BORRACHA NATURAL – LÁTEX, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: ANATÔMICO, PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR: C/ COR, TAMANHO: Nº 8,0, APRESENTAÇÃO: EM PAR, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: | par | 2.000 | 1,27 | 2.540,00 |
| 187 | 1 | LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: BORRACHA NATURAL – LÁTEX, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: ANATÔMICO, PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR: C/ COR, TAMANHO: Nº 7,0. APRESENTAÇÃO: EM PAR, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0620076 | par | 4.000 | 1,28 | 5.120,00 |
| 188 | 1 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL INTEGRA E UNIFORME, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS> LUBRIFICADA COM PÓ BIOASBORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMATO ANA (CAIXA 100,00 UND.) CÓDIGO BR: 0269892 | Caixa | 3.000 | 20,12 | 60.360,00 |
| 189 | 1 | LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. MATERIAL: BORRACHA NATURAL – LÁTEX, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: AMBIDESTRA, PÓ: SEM PÓ COR: C/ COR, TAMANHO: PEQUENO – P, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 619845 | Caixa | 200 | 22,18 | 4.436,00 |
| 190 | 1 | LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. MATERIAL: BORRACHA NATURAL – LÁTEX, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: AMBIDESTRA, PÓ: SEM PÓ COR: C/ COR, TAMANHO: MEDIO - M, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 619846 | Caixa | 200 | 22,25 | 4.450,00 |
| 191 | 1 | LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. MATERIAL: BORRACHA NATURAL – LÁTEX, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: AMBIDESTRA, PÓ: SEM PÓ COR: C/ COR, TAMANHO: GRANDE – G, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 619847 | Caixa | 200 | 22,50 | 4.500,00 |
| 192 | 1 | LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRURGICO, MATERIAL: BORRACHA SINTÉTICA/ VINIL / PVC, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: AMBIDESTRA,PÓ: SEM PÓ, COR: TRASNPARENTE, TAMANHO: PEQUENO - P ESTERELIDADE : NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO – CÓDIGO BR: 619832 | CAIXA | 1.500 | 14,02 | 21.030,00 |
| 193 | 1 | LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRURGICO, MATERIAL: BORRACHA SINTÉTICA/ VINIL / PVC, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: AMBIDESTRA,PÓ: SEM PÓ, COR: TRASNPARENTE, TAMANHO: MÉDIO - M ESTERELIDADE : NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO – CÓDIGO BR: 619837 | CAIXA | 1.500 | 14,00 | 21.000,00 |
| 194 | 1 | LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRURGICO, MATERIAL: BORRACHA SINTÉTICA/ VINIL / PVC, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: AMBIDESTRA,PÓ: SEM PÓ, COR: TRASNPARENTE, TAMANHO: GRANDE - G ESTERELIDADE : NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO – CÓDIGO BR: 619834 | CAIXA | 1.000 | 13,96 | 13.960,00 |
| 195 | 1 | MACA DE RESGATE, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:PRANCHA, TAMANHO:ADULTO, LARGURA:CERCA DE 0,40 M, CAPACIDADE DE CARGA:ATÉ 250 KG, COMPONENTES:ATÉ 5 CINTOS DE SEGURANÇA, COMPONENTES 01:CINTO IMOBILIZADOR PARA CABEÇA – CODIGO BR: 0411867 | UND | 20 | 447,68 | 8.953,60 |
| 196 | 1 | MALETA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 BANDEJAS COM DIVISÓRIAS INTERNAS PARA OS MEDICAMENTOS E SUPORTE DE PAREDE, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS , ABERTURA PARA FECHAMENTO COM CADEADO E ALÇA DE MÃO, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,40 X 0,20 CM. | UND | 20 | 175,97 | 3.519,40 |
| 197 | 1 | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, ALGODÃO, 10 CM, 15 M CODIGO BR: 0319688 | ROLO | 2.000 | 10,63 | 21.260,00 |
| 198 | 1 | MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO: P/ ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:ADULTO, TIPO FIXAÇÃO:C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL:C/ VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO. CODIGO BR: 0454574 | UND | 100 | 6,99 | 699,00 |
| 199 | 1 | MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO: P/ ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:INFANTIL, TIPO FIXAÇÃO:C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL:C/ VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO CODIGO BR: 0454575 | UND | 100 | 6,95 | 695,00 |
| 200 | 1 | MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO: P/ ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:INFANTIL, TIPO FIXAÇÃO:C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL:C/ VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO CODIGO BR: 0454575 | UND | 2.000 | 7,47 | 14.940,00 |
| 201 | 1 | MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMANHO: Nº 1 INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOJO PLICARBONATO, COXIM INFLÁVEL, SILICONIZADA - CÓDIGO BR: 0347357 | UND | 500 | 15,27 | 7.635,00 |
| 202 | 1 | MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, TAMANHO: INFANTIL, APLICAÇÃO: TIPO VENTURI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 6 CONECTORES, SISTEMA PRESSÓRICO, ESCALA E CORES, COMPONENTES: ELÁSTICO FIXAÇÃO - CÓDIGO BR: 0368209 | UND | 10 | 8,03 | 80,30 |
| 203 | 1 | MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL: PVC, TIPO USO: DESCARTÁVEL, TAMANHO: ADULTO, APLICAÇÃO: TIPO VENTURI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DILUIDOR DE AR DE ARRASTOP FIXO, COMPONENTES; TUBO PVC CRISTAL, CONEXÃO UNIVERSAL - CÓDIGO BR: 0285014 | UND | 500 | 8,09 | 4.045,00 |
| 204 | 1 | MÁSCARA VENTILAÇÃO, MATERIAL: BORRACHA, TIPO: FACIAL, TIPO BASE: C/ RESERVATÓRIO, INDICAÇÃO: ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BORDAS ACOLCHOADAS, FIXADOR EM VELCRO - CÓDIGO BR: 0282708 | UND | 10 | 17,83 | 178,30 |
| 205 | 1 | MÁSCARA, TIPO: ANTIALÉRGICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL/ÚNICO, TIPO FIXAÇÃO: ELÁSTICO, APLICAÇÃO: EM CIRURGIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAMATURA 30 G/M², TRIPLA CAMADA DE FILTRAGEM, FORMATO: RETANGULAR, COR: BRANCA (CAIXA 50 UNID.) - CÓDIGO BR: 0250311 | CAIXA | 5.000 | 5,22 | 26.100,00 |
| 206 | 1 | MÁSCARA, TIPO: P/ PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS ÓXICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEMI – FACIL, CLASSE PFF – 2, REFERÊNCIA 3M N95, MODE - CÓDIGO BR: 0313379 | UND | 2.000 | 3,83 | 7.660,00 |
| 207 | 1 | MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO: MICRONEBULIZADOR, SAÍDA: P/ AR COMPRIMIDO, TIPO MÁSCARA: MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO: ADULTO, TIPO FRASCO: FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA, VOLUME: CERCA DE 10 ML, TIPO EXTENSÃO: EXTENSOR EM PVC C/ CONECTORES, COMPRIMENTO E – CÓDIGO BR: 0435416 | UND | 200 | 9,68 | 1.936,00 |
| 208 | 1 | MATERIAL GASOTERAPIA. MODELO: MICRONEBULIZADOR, SAÍDA: P/ AR COMPRIMIDO, TIPO MÁSCARA: MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO: INFANTIL TIPO FRASCO: FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA, VOLUME: CERCA DE 10 ML, TIPO EXTENSÃO: EXTENSOR EM PVC C/ CONECTORES, COMPRIMENTO EXTENSÃO: CERCA DE 1,5 M, ESTERILIDADE*: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 435417. | UND | 200 | 9,20 | 1.840,00 |
| 209 | 1 | MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA:TUBO 1&QUOT;, MATERIAL TAMPO:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:RETANGULAR, COMPRIMENT TAMPO:60 CM, LARGURA TAMPO:40 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA / PRATELEIRA – CODIGO BR: 0293861 | UND | 10 | 732,42 | 7.324,20 |
| 210 | 1 | MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA:TUBOS 20 X 20, MATERIAL TAMPO:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:PARA ARMAZENAMENTO E PREPARO DE ANESTÉSICOS, COMPRIMENTO TAMPO:40 CM, LARGURA TAMPO:60 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 4 RODÍZIOS DE 2 – CODIGO BR: 0289530 | UND | 10 | 806,05 | 8.060,50 |
| 211 | 1 | MESA DE MAYO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA:ALTURA REGULÁVEL C/ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUNA, COMPONENTES:BANDEJA AÇO INOX MEDINDO 0,35 X 0,50M,RODÍZIOS 2”T – CODIGO BR: 0274849 | UND | 10 | 711,58 | 7.115,80 |
| 212 | 1 | MICRONEBULIZADOR, ADULTO, MÁSCARA EM PVC ATÓXICO, COPO ADAPTÁVEL, EXTENSOR C/ CONEXÃO UNIVERSAL REDE DE AR COMPRIMIDO - CÓDIGO BR: 0298580 | UND | 50 | 10,99 | 549,50 |
| 213 | 1 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO: ARMAÇÃO EM AÇO REVESTIDO DE POLIPROPILENO, MATERIAL LENTE: LENTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, INCOLOR, TIPO LENTE: ANTI-EMBAÇANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AJUSTE E REGULAGEM LATERAL, ESTERELIZÁVEL A FRIO - CÓDIGO BR: 0362345 | UND | 100 | 4,24 | 424,00 |
| 214 | 1 | ÓRTESE EXTERNA PARA COLUNA VERTEBRAL - NÃO IMPLANTÁVEL. MODELO: COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOSPITALAR, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO: ACOLCHOADO, ESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNAL, ADICIONAIS: ABERTURA FRONTAL E POSTERIOR, TIPO FECHO: VELCRO COM 5 CM, TAMANHO: NEONATAL, CARACTERÍSTICA, ADICIONAL: PEÇA ÚNICA, RADIOTRANSPARENTE. CÓDIGO BR: 455907 | UND | 50 | 13,50 | 675,00 |
| 215 | 1 | ÓRTESE EXTERNA PARA COLUNA VERTEBRAL - NÃO IMPLANTÁVEL. MODELO: COLAR CERVICAL, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO: ATOALHADO, ESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OPCIONAIS: FUROS DE VENTILAÇÃO, TIPO FECHO: TIRAS AJUSTÁVEIS EM VELCRO, TAMANHO: PEQUENO. CÓDIGO BR: 455923 | UND | 100 | 13,74 | 1.374,00 |
| 216 | 1 | ÓRTESE EXTERNA PARA COLUNA VERTEBRAL - NÃO IMPLANTÁVEL. MODELO: COLAR CERVICAL, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO: ATOALHADO, ESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OPCIONAIS: FUROS DE VENTILAÇÃO, TIPO FECHO: TIRAS AJUSTÁVEIS EM VELCRO, TAMANHO: MÉDIO. CÓDIGO BR: 455922 | UND | 100 | 13,70 | 1.370,00 |
| 217 | 1 | ÓRTESE EXTERNA PARA COLUNA VERTEBRAL - NÃO IMPLANTÁVEL. MODELO: COLAR CERVICAL, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO: ATOALHADO, ESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OPCIONAIS: FUROS DE VENTILAÇÃO, TIPO FECHO: TIRAS AJUSTÁVEIS EM VELCRO, TAMANHO: GRANDE. CÓDIGO BR: 455921 | UND | 100 | 13,08 | 1.308,00 |
| 218 | 1 | OXIMETRO DE PULSO DE DEDO. | UND | 300 | 65,72 | 19.716,00 |
| 219 | 1 | PANO MULTIUSO ROLO BOBINA DE PANO MULTIUSO COM NO MÍNIMO 30 CM DE LARGURA E NO MÍNIMO 600 M DE COMPRIMENTO, PICOTADOS COM NO MÍNIMO A CADA 50 CM. | ROLO | 20 | 87,66 | 1.753,20 |
| 220 | 1 | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES / 100 ML - CÓDIGO BR: 0277319 | FRASCO | 200 | 1,71 | 342,00 |
| 221 | 1 | PETROLATO, CONCENTRAÇÃO: PURO, FORMA FARMACÊUTICA: LÍQUIDO TÓPICO FRASCO 1.000ML – CÓDIGO BR: 0431301 | UND | 50 | 51,55 | 2.577,50 |
| 222 | 1 | PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1:DENTE DE RATO, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, COMPONENTE:S/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL CODIGO BR 0467995 | UND | 50 | 11,53 | 576,50 |
| 223 | 1 | PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1: DENTE DE RATO, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM COMPONENTE: S/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467997. | UND | 50 | 18,07 | 903,50 |
| 224 | 1 | PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1: DENTE DE RATO, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM COMPONENTE: S/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467998. | UND | 50 | 18,71 | 935,50 |
| 225 | 1 | PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1:DENTE DE RATO, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 14 CM, COMPONENTE:S/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL CÓDIGO BR 0467996 | UND | 50 | 15,36 | 768,00 |
| 226 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 2: APREENSÃO DEFERENTE, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: ENCAIXE, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0474441. | UND | 15 | 330,35 | 4.955,25 |
| 227 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: ALLIS, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: 5 X 6 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467753. | UND | 15 | 104,30 | 1.564,50 |
| 228 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: ALLIS, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: 5 X 6 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467750. | UND | 15 | 26,76 | 401,40 |
| 229 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: MIXTER, FORMATO PONTA: PONTA CURVA TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 467783. | UND | 25 | 42,76 | 1.069,00 |
| 230 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: ROCHESTER CARMALT, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHA MISTA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467824. | UND | 25 | 199,21 | 4.980,25 |
| 231 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: ROCHESTER CARMALT, FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: SERRILHA MISTA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 467829. | UND | 25 | 209,11 | 5.227,75 |
| 232 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: ROCHESTER PEAN, FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467819. | UND | 25 | 24,24 | 606,00 |
| 233 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: ROCHESTER PEAN, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467814. | UND | 25 | 39,82 | 995,50 |
| 234 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1:KELLY, FORMATO PONTA:PONTA CURVA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, COMPONENTE:C/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL CÓDIGO BR 0467838 | UND | 50 | 31,96 | 1.598,00 |
| 235 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1:KELLY, FORMATO PONTA:PONTA CURVA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 14 CM, COMPONENTE:C/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL CÓDIGO BR 0467839 | UND | 50 | 41,72 | 2.086,00 |
| 236 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA. MODELO 1: KELLY, FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 467839. | UND | 50 | 62,94 | 3.147,00 |
| 237 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA. MODELO 1: KELLY, FORMATO PONTA: PONTA CURVA TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 467840. | UND | 50 | 92,40 | 4.620,00 |
| 238 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1:KELLY, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, COMPONENTE:C/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL CÓDIGO BR 0467832 | UND | 50 | 30,31 | 1.515,50 |
| 239 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1:KELLY, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 14 CM, COMPONENTE:C/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL CODIGO BR 0467833 | UND | 50 | 40,47 | 2.023,50 |
| 240 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: KELLY, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467834. | UND | 50 | 34,23 | 1.711,50 |
| 241 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA. MODELO 1: KELLY, FORMATO PONTA: PONTA RETA. TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467835. | UND | 50 | 117,36 | 5.868,00 |
| 242 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: WERTHEIM CULLEN, FORMATO PONTA: PONTA ANGULADA, TIPO PONTA: SERRILHA LONGITUDINAL, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 22 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0606197. | UND | 15 | 548,65 | 8.229,75 |
| 243 | 1 | PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO: MAYO HEGAR, TIPO PONTA: PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA: C/ VÍDEA, HASTE: HASTE RETA, ADICIONAL 1: COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471144. | UND | 100 | 66,82 | 6.682,00 |
| 244 | 1 | PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO: MAYO HEGAR, TIPO PONTA: PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA: C/ VÍDEA, HASTE: HASTE RETA, ADICIONAL 1: COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM, MATERIAL: AÇO NOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471152. | UND | 100 | 54,44 | 5.444,00 |
| 245 | 1 | PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO: MAYO HEGAR, TIPO PONTA: PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA: C/ VÍDEA, HASTE: HASTE RETA, ADICIONAL 1: COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471153. | UND | 100 | 23,34 | 2.334,00 |
| 246 | 1 | PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO: MAYO HEGAR, TIPO PONTA: PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA: C/ VÍDEA, HASTE: HASTE RETA, ADICIONAL 1: COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471154. | UND | 100 | 60,03 | 6.003,00 |
| 247 | 1 | PROTETOR OCULAR, APLICAÇÃO:TIPO OCLUSOR, FORMATO:OVAL, MODELO:MONOCULAR, MATERIAL:HIPOALERGÊNICO, TAMANHO:ADULTO, COMPONENTE:BORDA C/ FIXAÇÃO ADESIVA, ESTERILIDADE:USO ÚNICO, -CÓDIGO BR: 0479674 | UND | 1.000 | 2,55 | 2.550,00 |
| 248 | 1 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM: 0,2% APLICAÇÃO: SOLUÇÃO AQUOSA - FRASCO 100ML | UND | 500 | 17,55 | 8.775,00 |
| 249 | 1 | PROTETOR SOLAR FPS 70 PROTEÇÃO + HIDRATAÇÃO + ANTIOXIDANTE MUITO ALTA PROTEÇÃO UVA + UVB, COM ATIVO HIALURÔNICO, COM NIACINAMIDA E VITAMINA E, TEXTURA LEVE E RÁPIDA ABSORÇÃO, RESISTENTE À ÁGUA E SUOR, FORMA FARMACEUTICA CREME, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, 200ML | UND | 160 | 99,66 | 15.945,60 |
| 250 | 1 | PROTETOR SOLAR FACIAL OIL FREE FPS 50, UVA + UVB, TOQUE SECO, 50G | UND | 160 | 42,93 | 6.868,80 |
| 251 | 1 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES ADULTO. COR: BRANCA. MATERIAL: PVC, COM APROXIMADAMENTE 2,5 CM DE LARGURA E COM PINOS DE REGULAGEM. | UND | 20.000 | 0,54 | 10.800,00 |
| 252 | 1 | REANIMADOR, MATERIAL: SILICONE, TIPO: MANUAL, CAPACIDADE: 500 ML, COMPONENTES: RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA SILICONE, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO: TAMANHO INFANTIL - CÓDIGO BR: 0299818 | UND | 10 | 140,36 | 1.403,60 |
| 253 | 1 | REANIMADOR, MATERIAL: SILICONE, TIPO: MANUAL, CAPACIDADE: RESERVATÓRIO COM 2500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÁSCARA TIPO CONCHA RÍGIDA E TRANSLÚCIDA, COMPONENTES: VÁLVULA DE NÃO REINALAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO: TAMANHO ADULTO- CÓDIGO BR: 0294150 | UND | 30 | 139,74 | 4.192,20 |
| 254 | 1 | RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 300 ML, COMPONENTES: COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA ETIQUETA, BICO CONECTOR, GRADUAÇÃO: GRADUADO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, ATÓXICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL – CÓDIGO BR: 0395537 | UND | 10.000 | 0,93 | 9.300,00 |
| 255 | 1 | SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL: AÇO INOX AISI 430, VOLTAGEM: 110/220 V, FUNCIONAMENTO: À PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM INTERRUPTOR GERAL, REGULADOR DE TEMPERATURA, POTÊNCIA: APROXIMADAMENTE 90 W, ALTURA: 1.400 MM, PESO: 40 KG.- CÓDIGO BR: 0270930 | UND | 7 | 845,20 | 5.916,40 |
| 256 | 1 | SENSOR USO MÉDICO, APLICAÇÃO: DE OXIMETRIA, MODELO: DE DEDO, COMPONENTES: C, CABO, TAMANHO: TAMANHO ADULTO, COMPATIBILIDADE: C, COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL | UND | 20 | 1.414,24 | 28.284,80 |
| 257 | 1 | SENSOR USO MÉDICO, APLICAÇÃO: DE OXIMETRIA, MODELO: DE DEDO, COMPONENTES: C, CABO, TAMANHO: TAMANHO NEONATAL, COMPATIBILIDADE: C, COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL | UND | 20 | 1.890,65 | 37.813,00 |
| 258 | 1 | SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:1 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, TIPO AGULHA:C/ AGULHA 27,5 G X 1/2", ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO | UND | 30.000 | 0,25 | 7.500,00 |
| 259 | 1 | SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:20 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL CÓDIGO BR 0439636 | UND | 30.000 | 0,32 | 9.600,00 |
| 260 | 1 | SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 5 ML, BICO LUER LOCK, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL ¬¬ - CÓDIGO BR: 0279402 | UND | 50.000 | 1,58 | 79.000,00 |
| 261 | 1 | SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 60 ML, TIPO BICO: BICO TIPO CATETER, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0439636 | UND | 500 | 1,12 | 560,00 |
| 262 | 1 | SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO TRASNPARENTE, CAPACIDADE: 10 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0439626. | UND | 50.000 | 0,24 | 12.000,00 |
| 263 | 1 | SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 3 ML, BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK, ÊMBOLO C/ROLHA BORRACHA, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, C/ AGULHA 25 X 0,7 MM, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, - CÓDIGO BR: 0405501 | UND | 20.000 | 0,14 | 2.800,00 |
| 264 | 1 | SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CÂNULA: CONECTOR DE ARTICULAÇÃO DUPLA VIA IRRIGAÇÃO: VIA DE IRRIGAÇÃO C/ TRAVA ANTI - REFLUXO, SONDA: SONDA 50 CM APROX. GRADUADA E PROTEGIDA, VÁLVULA SUCÇÃO: VÁLVULA SUCÇÃO C/ TRAVA DE SEGURANÇA P/ USO EM TOT, CARACTERÍSTICA.- CÓDIGO BR: 0277949 | UND | 200 | 45,80 | 9.160,00 |
| 265 | 1 | SISTEMA P/ ESTOMIA, APLICAÇÃO: INTESTINAL, TIPO: BOLSA C, BASE ADESIVA 1 PEÇA, MODELO: DRENÁVEL, TIPO BOLSA: ANTIODOR TRANSPARENTE, COMPONENTES: C, FILTRO GASES, TIPO BASE: ADESIVO MICROPOROSO E RESINA MISTA - KARAYA, ESTRUTURA: PLANA, TIPO RECORTE BASE ADESIVA: PRÉ-CORTADA ATÉ 70 MM, TIPO USO: ADULTO | UND | 150 | 10,17 | 1.525,50 |
| 266 | 1 | SISTEMA P, ESTOMIA, APLICAÇÃO: INTESTINAL, TIPO: BOLSA C, BASE ADESIVA 1 PEÇA, MODELO: DRENÁVEL, TIPO BOLSA: ANTIODOR TRANSPARENTE, TIPO BASE: RESINA SINTÉTICA, ESTRUTURA: PLANA, TIPO RECORTE BASE ADESIVA: RECORTÁVEL, TIPO USO: INFANTIL | UND | 150 | 13,34 | 2.001,00 |
| 267 | 1 | SISTEMA P, ESTOMIA, APLICAÇÃO: INTESTINAL, TIPO: BOLSA C, BASE ADESIVA 1 PEÇA, MODELO: FECHADA, TIPO BOLSA: ANTIODOR TRANSPARENTE, COMPONENTES: C, FILTRO GASES, TIPO BASE: ADESIVO MICROPOROSO E RESINA SINTÉTICA, ESTRUTURA: PLANA, TIPO RECORTE BASE ADESIVA: RECORTÁVEL, TIPO USO: ADULTO | UND | 150 | 0,97 | 145,50 |
| 268 | 1 | SONDA BOTTON GASTROSTOMIA EM NIVEL DA PELE 20FR X 2,5CM | Kit | 5 | 1.210,30 | 6.051,50 |
| 269 | 1 | SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: NASOENTERAL, MATERIAL: POLIURETANO, CALIBRE: Nº 12, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CONECTOR: CONECTOR EM Y C/ TAMPA, GRADUAÇÃO: GRADUADA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, OUTROS COMPONENTES: C/ FIO GUIA - CÓDIGO BR: 0435902 | UND | 100 | 10,71 | 1.071,00 |
| 270 | 1 | SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: N°12, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFICIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - CODIGO BR: 045902 | UND | 1.000 | 1,37 | 1.370,00 |
| 271 | 1 | SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 10, TAMANHO: CURTA, COMPRIMENTO: CERCA 50 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - PACOTE 10 UNIDADES CÓDIGO BR: 0438396 | PACOTE | 1.000 | 1,30 | 1.300,00 |
| 272 | 1 | SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: Nº 16, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0438986 | UND | 1.000 | 1,50 | 1.500,00 |
| 273 | 1 | SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGÁSTRICA, MODELO:LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 6, TAMANHO: CURTA, COMPRIMENTO: CERCA 50 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0435903 | UND | 1.000 | 1,11 | 1.110,00 |
| 274 | 1 | SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: Nº 14, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 438985 | UND | 1.000 | 1,37 | 1.370,00 |
| 275 | 1 | SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: Nº 16, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CÓDIGO BR: 438986 | UND | 1.000 | 1,55 | 1.550,00 |
| 276 | 1 | SONDA TRATO NASOGÁSTRICA, MODELO:LEVINE, MATERIAL:PVC, CALIBRE:Nº 18, TAMANHO:LONGA, COMPRIMENTO:CERCA 120 CM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES:PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS | UND | 1.000 | 1,64 | 1.640,00 |
| 277 | 1 | SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGÁSTRICA. MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC CALIBRE: Nº 20, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 435911 | UND | 1.000 | 1,92 | 1.920,00 |
| 278 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 18 FRENCH, VIAS: 3 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTAVEL - CÓDIGO BR: 0436012 | UND | 200 | 10,38 | 2.076,00 |
| 279 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 12 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0436009. | UND | 200 | 3,29 | 658,00 |
| 280 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 20 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0436010 | UND | 50 | 3,11 | 155,50 |
| 281 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 16 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0436007 | UND | 500 | 3,38 | 1.690,00 |
| 282 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: POLIURETANO, CALIBRE: 6 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: CERCA 20 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ADICIONAIS: LUBRIFICADA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0435970 | UND | 1.000 | 0,72 | 720,00 |
| 283 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: POLIURETANO, CALIBRE: 8 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO:CERCA 20 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ADICIONAIS: LUBRIFICADA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0435971 | UND | 1.000 | 0,78 | 780,00 |
| 284 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 4 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL - CÓDIGO BR: 0439069 | UND | 1.000 | 0,78 | 780,00 |
| 285 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 12 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0438413. | UND | 5.000 | 0,77 | 3.850,00 |
| 286 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:14 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM –CODIGO BR: 0435986 | UND | 2.000 | 0,85 | 1.700,00 |
| 287 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:16- FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CODIGO BR: 0435986 | UND | 2.000 | 0,90 | 1.800,00 |
| 288 | 1 | SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, Nº 10, MALEÁVEL,TRANSPARENTE,ATRAUMÁTICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - CÓDIGO BR: 0278681 | UND | 2.000 | 0,88 | 1.760,00 |
| 289 | 1 | SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, Nº 14, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - CÓDIGO BR: 0278683 | UND | 200 | 1,06 | 212,00 |
| 290 | 1 | SUPORTE PARA PERFURO CORTANTE, CAPACIDADE: 13 LITROS EM FERRO PINTADO, BRANCO | UND | 200 | 31,90 | 6.380,00 |
| 291 | 1 | SUPORTE PARA SORO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO, REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA, RODÍZIOS: COM RODÍZIOS DE 2", GANCHOS: 4 GANCHOS | UND | 50 | 209,44 | 10.472,00 |
| 292 | 1 | TALA ORTOPÉDICA, MATERIAL: PAPELÃO, USO: MEMBROS INFERIORES, TIPO: ARTICULÁVEL, TAMANHO: ADULTO - CÓDIGO BR: 0288508 | UND | 2.000 | 3,02 | 6.040,00 |
| 293 | 1 | TALA ORTOPÉDICA, MATERIAL:PAPELÃO, USO:MEMBROS SUPERIORES, TIPO:ARTICULÁVEL, TAMANHO:ADULTO - CÓDIGO BR: 0288509 | UND | 2.000 | 6,18 | 12.360,00 |
| 294 | 1 | TAMPA PROTETORA USO MÉDICO, APLICAÇÃO 1:P/ CONECTORES - EQUIPO, EXTENSOR, SERINGA, CATETER, TIPO:LUER LOCK E SLIP, MATERIAL:POLÍMERO, TIPO USO:ESTÉRIL, USO ÚNICO, CAIXA COM 100 UNIDADES CODIGO BR: 0479659 | CAIXA | 1.000 | 18,91 | 18.910,00 |
| 295 | 1 | TELA CIRÚRGICA, MODELO: IMPLANTÁVEL, MATERIAL: MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, APLICAÇÃO: NÃO ABSORVÍVEL, DIMENSÕES: CERCA DE 10 X 15 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 476573 | UND | 100 | 64,71 | 6.471,00 |
| 296 | 1 | TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:DIGITAL, INFRAVERMELHO, ESCALA:ATÉ 50 ¿C, TIPO :USO EM TESTA, COMPONENTES:C/ ALARMES, MEDIÇÃO À DISTÂNCIA, MEMÓRIA:MEMÓRIA ATÉ 10 MEDIÇÕES - CÓDIGO BR: 0438089 | UND | 50 | 106,04 | 5.302,00 |
| 297 | 1 | TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:VIDRO, C/ COLUNA DE MERCÚRIO, ESCALA:ATÉ 45 ¿C, TIPO :USO AXILAR E ORAL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL - CÓDIGO BR: 0435800 | UND | 100 | 14,86 | 1.486,00 |
| 298 | 1 | TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL, APLICAÇÃO: MONITORAMENTO TEMPERATURA E HUMIDADE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: PILHA, COM FIO EXTENSOR, PARA GELADEIRA E PARA AMBIENTE. | UND | 50 | 117,52 | 5.876,00 |
| 299 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: MAYO, TIPO PONTA: PONTA CURVA HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 471482. | UND | 25 | 32,92 | 823,00 |
| 300 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: MAYO, TIPO PONTA: PONTA CURVA HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 471481. | UND | 25 | 25,22 | 630,50 |
| 301 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: MAYO, TIPO PONTA: PONTA CURVA HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471480. | UND | 25 | 22,80 | 570,00 |
| 302 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: MAYO, TIPO PONTA: PONTA RETA HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471471. | UND | 25 | 35,26 | 881,50 |
| 303 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: METZENBAUM, TIPO PONTA: PONTA CURVA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471542 | UND | 25 | 30,92 | 773,00 |
| 304 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: METZENBAUM, TIPO PONTA: PONTA CURVA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471542 | UND | 25 | 27,28 | 682,00 |
| 305 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: METZENBAUM, TIPO PONTA: PONTA CURVA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471541. | UND | 25 | 24,14 | 603,50 |
| 306 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: METZENBAUM, TIPO PONTA: PONTA RETA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471523. | UND | 25 | 25,62 | 640,50 |
| 307 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: METZENBAUM, TIPO PONTA: PONTA RETA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471521. | UND | 25 | 24,26 | 606,50 |
| 308 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: ÍRIS, TIPO PONTA: PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA: FINA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471566. | UND | 50 | 25,93 | 1.296,50 |
| 309 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: ÍRIS, TIPO PONTA: PONTA CURVA CARACTERÍSTICA PONTA: FINA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471573. | UND | 50 | 24,37 | 1.218,50 |
| 310 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: SPENCER / BUCK, TIPO PONTA: PONTA RETA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471593. | UND | 25 | 24,12 | 603,00 |
| 311 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: SPENCER / BUCK, TIPO PONTA: PONTA CURVA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471596. | UND | 25 | 21,47 | 536,75 |
| 312 | 1 | TORNEIRINHA 1, MATERIAL:PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, TIPO SISTEMA:3 VIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PROTETOR LUER-LOCK, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, TIPO USO:DESCARTÁVEL. CODIGO BR: 0270531 | UND | 5.000 | 0,79 | 3.950,00 |
| 313 | 1 | TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA COR: SEM COR, GRAMATURA: CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO: ÚNICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX- CÓDIGO BR: 0428619 | UND | 10.000 | 0,12 | 1.200,00 |
| 314 | 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO ARAMADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 9,0. TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 0451378. | UND | 200 | 7,98 | 1.596,00 |
| 315 | 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO ARAMADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 3,0. TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 0451370 | UND | 200 | 4,08 | 816,00 |
| 316 | 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO ARAMADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 4,0. TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 0451377 | UND | 200 | 4,10 | 820,00 |
| 317 | 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL MATERIAL: PVC SILICONIZADO ARAMADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 7,0. TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 0451380. | UND | 200 | 3,97 | 794,00 |
| 318 | 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO ARAMADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 8,0. TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA , COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 0451385 | UND | 200 | 4,24 | 848,00 |
| 319 | 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC , MODELO: CURVA MAGILL , CALIBRE: 5,0. TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY , COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO , COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO , TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ADICIONAL: C/ GUIA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO . CÓDIGO BR: 0451388. | UND | 200 | 3,77 | 754,00 |
| 320 | 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC ARAMADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 6,0 TIPOS PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0451357 | UND | 200 | 4,12 | 824,00 |
| 321 | 1 | TUBO SUPRAGLÓTICO, MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL*: SILICONE, VIAS: VIA P/ ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO*: Nº 2, COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃO, ADICIONAIS: C/ PROTEÇÃO CONTRA MORDEDURA, ESTERILIDADE*: REUTILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 451118 | UND | 20 | 31,98 | 639,60 |
| 322 | 1 | TUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL*: SILICONE, VIAS: VIA P/ ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO*: Nº 3, COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃO, ADICIONAIS: C/ PROTEÇÃO CONTRA MORDEDURA, ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 451119. | UND | 20 | 34,44 | 688,80 |
| 323 | 1 | TUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL*: SILICONE, FORMATO: EM "L", TAMANHO*: Nº 5, COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃO. ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 451111. | UND | 20 | 33,88 | 677,60 |
| 324 | 1 | CURATIVO, TIPO: HIDROGEL, REVESTIMENTO: COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARMELOSE, CARACTERISTICA ADICIONAL: GEL, ESTERELIDADE: ESTÉRIL BISNAGA 25,00G CODIGO BR: 0448241 | UND | 2.000 | 18,86 | 37.720,00 |
| 325 | 1 | ÁCIDO FOSFÓRICO (DESINCRUSTANTE) 1.000ML PARA USO HOSPITALAR– DESINCRUSTANTE, REMOVEDOR À BASE ÁCIDO FOSFÓRICO, DESENVOLVIDO PARA REMOÇÃO DE FERRUGEM, CORROSÃO, MANCHAS E OXIDAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS INOXIDÁVEIS. FRASCO DE PLÁSTICO RESISTENTE, PROVIDO DE LACRE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 200 | 91,29 | 18.258,00 |
| 326 | 1 | FITA HOSPITALAR, TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO DIMENSÕES: CERCA DE 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICO, COR: BRANCA (ROLO 10M). | UND | 5.000 | 9,03 | 45.150,00 |
| 327 | 1 | FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL: ALGODÃO, COMPONENTES: ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES: CERCA DE 100 MM, COR: BRANCO. - (ROLO 10M) | UND | 5.000 | 14,57 | 72.850,00 |
| 328 | 1 | IODOPOLIVIDONA CONCENTRAÇAO: A 10% (TEOR DE IODO %) FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇAO AQUOSA- FRASCO-100ML CODIGO BR:338605 | UND | 500 | 7,59 | 3.795,00 |
| 329 | 1 | OXIMETRO DE PULSO DE DEDO INFANTIL | UND | 200 | 130,85 | 26.170,00 |
| 330 | 1 | CURATIVO, MATERIAL: ACETATO DE CELULOSE, ROLO REVESTIMENTO: COM COLÁGENO, DIMENSÃO: CERCA DE 10 X 10 CM, PERMEABILIDADE: PERMEÁVEL A LÍQUIDOS, COMPONENTES: ADERENTE SEM BORDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PELÍCULA PROTETORA, ESTERELIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL - ROLO 10,00 M | UND | 50 | 87,48 | 4.374,00 |
| 331 | 1 | TESOURA RETIRADA DE PONTO 12 CM MATERIAL: UNIDADADE PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS, EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE | UND | 50 | 22,63 | 1.131,50 |
| 332 | 1 | PRODUTO: PINÇA HARTMANN 20 CM JACARÉ DELICADA CATEGORIA: INSTRUMENTO ARTICULADO NÃO-CORTANTE MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MODELO: RETO TAMANHO: 20 CM | UND | 50 | 521,28 | 26.064,00 |
| 333 | 1 | EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL INFUSÃO HOSPITALAR 2 VIAS GRAVITACIONAL PONTA CRUZ + PONTA LANCETA EQUIPO ENFITCARE 2 VIAS COM CONECTOR SPIKE E CONECTORB DISTAL ENFIT. EQUIPO ENTERAL ENFIT DUAS VIAS COM PERFURADOR SPIKE E PERFURADOR EM CRUZ;.CÂMARA DE GOTEJAMENTO; .CONJUNTO PINÇA ROLETE E CONECTOR DISTAL ENFIT; .EXTENSÃO DO EQUIPO: 150 CM DE TUBO DE PVC VIOLETA. .DIÂMETRO DO TUBO: 3.0 X 4.0 MM – 9 FRENCH. .EQUIPO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM PROTETORES NAS EXTREMIDADES, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO; .ISENTO DE LÁTEX. | UN | 300 | 1,08 | 324,00 |
| 334 | 1 | CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:16 GAU, COMPRIMENTO:CERCA 50 MM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1:CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA. CÓDIGO BR: 0437176 | UN | 1.000 | 3,70 | 3.700,00 |
| 335 | 1 | CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 18 GAU COMPRIMENTO: CERCA 45 MM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CÓDIGO BR: 0437177 | UN | 15.000 | 3,97 | 59.550,00 |
| 336 | 1 | CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 26 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 20 MM, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR C/ CLAMP, CONECTOR: CONECTOR EM Y, C/ 1 VIA P/ ALTA PRESSÃO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 445302 | UN | 5.000 | 2,27 | 11.350,00 |
| 337 | 1 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO:0,12%, FORMA FARMACÊUTICA:COLUTÓRIO FRASCO DE 1 LITRO- CODIGO BR: 0341174 | FRASCO | 500 | 31,75 | 15.875,00 |
| 338 | 1 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM: 2%, APLICAÇÃO: DEGERMANTE - FRASCO 1000,00 ML – CÓDIGO BR: 269876 | FRASCO | 1.000 | 30,14 | 30.140,00 |
| 339 | 1 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM: 4%, APLICAÇÃO: DEGERMANTE - FRASCO 1000,00ML - CÓDIGO BR: 0269877 | FRASCO | 1.000 | 45,22 | 45.220,00 |
| 340 | 1 | COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO, TIPO: SEM PRÉ-ENCOLHIMENTO, DIMENSÃO: CERCA DE 45 X 50 CM, MATERIAL: 100% ALGODÃO, RADIOPACIDADE: C/ ELEMENTO RADIOPACO, FIXAÇÃO: C/ DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 623075. | UN | 2.000 | 27,52 | 55.040,00 |
| 341 | 1 | ELETRODOS ADESIVOS PARA ELETROESTIMULAÇÃO, FLEXÍVEL/REUTILIZÁVEL - TAM: 5 X 9CM, RETANGULAR | UN | 2.500 | 12,84 | 32.100,00 |
| 342 | 1 | LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA: DE LED, COMPONENTES: C, 5 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS: C,CABO, MATERIAL 2: EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: INFALTIL, EMBALAGEM : C, ESTOJO | UN | 10 | 1.572,81 | 15.728,10 |
| 343 | 1 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL INTEGRA E UNIFORME, TAMANHO: PP, CARACTERÍSTICAS ADICIONBAIS: LIBRIFICDA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÉVEL, MODELO: (CAIXA 100,00 UND.) | CAIXA | 2.500 | 24,80 | 62.000,00 |
| 344 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: MAYO, TIPO PONTA: PONTA RETA HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 471469. | UN | 50 | 49,69 | 2.484,50 |
| 345 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: MAYO, TIPO PONTA: PONTA RETA HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 471470. | UN | 50 | 52,19 | 2.609,50 |
| 346 | 1 | CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 14 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 20 MM, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR C/ CLAMP, CONECTOR: CONECTOR EM Y, C/ 1 VIA P/ ALTA PRESSÃO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 44530 | UN | 5.000 | 2,45 | 12.250,00 |
| 347 | 1 | TESTE RÁPIDO TROPONINA - Teste rápido qualitativo baseado na membrana para detecção Troponina Cardíaca I (cTnl) em sangue total, soro ou plasma. | UN | 2.000 | 8,60 | 17.200,00 |
| 348 | 1 | CLAMP PVC RÍGIDO, UMBILICAL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, DESCARTÁVEL, EMBALGAEM INDIVIDUAL - CÓDIGO BR: 0278705 | UN | 3.000 | 0,48 | 1.440,00 |
| 349 | 1 | Medidor de Glicose similar ao Freestyle Plus C/1 | UN | 24 | 402,81 | 9.667,44 |
| 350 | 1 | COMPRESSA DE GAZE. MODELO: ROLO - TIPO QUEIJO, C/ DOBRAS E CAMADAS, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, DENSIDADE: CERCA DE 13 FIOS / CM2, RADIOPACIDADE: SEM ELEMENTO RADIOPACO, DIMENSÃO FECHADA: CERCA DE 9 CM X 90 METROS, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. | rolo | 3.000 | 80,52 | 241.560,00 |
| 351 | 1 | COMPRESSA GAZE, MODELO: COMPRESSA C/ DOBRAS E CAMADAS, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, DENSIDADE: CERCA DE 13 FIOS / CM2, RADIOPACIDADE: COM ELEMENTO RADIOPACO, DIMENSÃO FECHADA: CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. PACOTE COM 500 UNIDADES. CÓDIGO BR: 628256 | pct | 5.000 | 20,55 | 102.750,00 |
| 352 | 1 | FRALDA DESCARTÁVEL. TIPO FIXAÇÃO: TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS TAMANHO: ADULTO GRANDE, MATERIAL: TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO: IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: BARREIRA ANTIVAZAMENTO. CÓDIGO BR: 616013 UNID | UN | 7.000 | 18,91 | 132.370,00 |
| 353 | 1 | FRALDA DESCARTÁVEL. TIPO FIXAÇÃO: TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS TAMANHO: ADULTO EXTRA GRANDE X, MATERIAL: TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO: IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: BARREIRA ANTIVAZAMENTO. CÓDIGO BR: 616014 | UN | 7.000 | 19,16 | 134.120,00 |
| 354 | 1 | FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, TAMANHO:MÉDIO, PESO USUÁRIO:DE 40 A 70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO:FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUÁRIO:ADULTO, USO:ALGODÃO - CÓDIGO BR: 0358131 | UN | 7.000 | 18,55 | 129.850,00 |
| 355 | 1 | FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, TAMANHO:PEQUENO, PESO USUÁRIO:ATÉ 40 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO:FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUÁRIO:ADULTO, USO:ALGODÃO- CÓDIGO BR: 0427338 UNID | UN | 5.000 | 19,78 | 98.900,00 |
| 356 | 1 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL INTEGRA E UNIFORME, TAMANHO: M, CARACTERÍSTICAS ADICIONBAIS: LIBRIFICDA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÉVEL, MODELO: (CAIXA 100,00 UND.) | Caixa | 5.000 | 20,26 | 101.300,00 |
| 357 | 1 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL INTEGRA E UNIFORME, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONBAIS: LUBRIFICDA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÉVEL, MODELO: (CAIXA 100,00 UND.) - CÓDIGO BR: 0269894 | Caixa | 5.000 | 20,37 | 101.850,00 |
| 358 | 1 | OXÍMETRO, TIPO: MESA, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1: 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1: CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1: CERCA 16 H, ALIMENTAÇÃO: REDE ELÉTRICA, ACESSÓRIOS: C, SENSOR | UND | 200 | 1.119,22 | 223.844,00 |
| 359 | 1 | DESINFETANTE DE ALTO NIVEL. ÁCIDO PERACÉTICO. COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO AO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E ÁCIDO ACÉTICO, CONCENTRAÇÕES MÍNIMAS 2% + 6,3% + 22%. SOLUÇÃO AQUOSA. INDICADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO. AGENTE BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA EFICAZ CONTRA UM AMPLO ESPECTRO DE MICROORGANISMOS, INCLUINDO OS ESPORULADOS. DESINFETANTE QUÍMICO A FRIO DE AÇÃO RÁPIDA E EFICIENTE PARA A ÁREA ODONTO-MEDICA-HOSPITALAR. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GALÃO 5 LITROS | UND | 500 | 233,71 | 116.855,00 |
| 360 | 1 | CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 22 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 25 MM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CÓDIGO BR: 0437179. | UN | 50.000 | 2,46 | 123.000,00 |
| 361 | 1 | CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 26 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 20 MM, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR C/ CLAMP, CONECTOR: CONECTOR EM Y, C/ 1 VIA P/ ALTA PRESSÃO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 44530 | UN | 20.000 | 4,18 | 83.600,00 |
| 362 | 1 | CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:24 GAU, COMPRIMENTO:CERCA 20 MM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1:CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA. CÓDIGO BR: 0437180 | UN | 50.000 | 2,66 | 133.000,00 |

7.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

7.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto.

7.11. No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação , sem prejuízo da aplicação da aplicação da margem de preferência e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

7.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.18. Ao final da fase de lances, será aplicado o benefício da margem de preferência, nos termos do art. 26 da Lei 14133/21.

7.18.1. Para produtos ou serviços abrangidos por margem de preferência normal ou adicional, caso a proposta de menor preço não tenha por objeto produto ou serviço contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos ou serviços que façam jus ao diferencial de preço, pela ordem de classificação, para fins de aceitação pelo Pregoeiro.

7.18.2. Nestas situações, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.

7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.19.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência, apenas poderão se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus às margens de preferência (art. 5º, §9º, I, do Decreto n.º 8538, de 2015).

7.19.2. O parâmetro para o empate ficto, nesse caso, consistirá no preço ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razão da aplicação da margem de preferência.

7.19.3. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.19.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.19.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.19.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.19.7. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

7.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.21.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.21.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

7.21.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme Decreto nº 11.430, de 8 de março de 2023;

7.21.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto nº 12.304, de 2024.

7.22. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.22.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

7.22.2. empresas brasileiras;

7.22.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.22.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.24.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.24.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.24.4. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.24.5. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 3.9 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União.

8.2. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1. A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei n° 8.429, de 1992 , também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

8.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

8.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

8.4.Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs ou tenha se valido da aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro verificará se o licitante faz jus ao benefício aplicado.

8.4.1. Caso o licitante não venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao benefício da margem de preferência, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

8.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

8.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

8.6.1. contiver vícios insanáveis;

8.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência/Projeto Básico;

8.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do preço máximo definido para a contratação;

8.6.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

8.6.5. não cumpra os critérios de aceitabilidade de preços definidos no Termo de Referência.

8.6.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

8.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

8.8. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada após diligência do Pregoeiro, que comprove:

8.8.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.8.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.9. Em contratação de obras e serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

8.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, contratação semi-integrada ou contratação integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

8.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

8.9.3. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

8.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

8.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semiintegrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

8.11.2. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;

8.11.3. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

8.11.4. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.

8.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

8.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

8.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8.14. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta.

8.15. Caso o Termo de Referência/Projeto Básico exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

8.16. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.17. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.18. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

9. DA FASE DE HABILITAÇÃO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-ﬁnanceira, não será substituída pelo registro cadastral no SICAF.

9.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para ﬁns de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

9.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei .

9.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

9.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.9. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.9.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.10. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

9.10.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

9.11. A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

9.11.1. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro.

9.12. A a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

9.12.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.12.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

9.13. Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 9.11.1, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de novos documentos de habilitação ou a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas) horas, para:

9.13.1. a aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

9.13.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

9.13.3. suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo licitante;

9.13.4. suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública.

9.14. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

9.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.

9.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem

9.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente

10.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

10.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá:

a) encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento;

b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrônico para que seja assinado digitalmente em até 5 (cinco) dias úteis; ou

c) outro meio eletrônico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta após recebimento da notificação pela Administração.

10.4. Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

10.5. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

10.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente será exigido o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin e a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

10.6.1. A existência do registro do Cadin constitui fator impeditivo para a contratação.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

11.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

11.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência/Projeto Básico, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

11.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

11.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

11.8. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

11.8.1. Em caso de prorrogação da ata, poderá ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

12. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:.

12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 26 da Lei nº 14.133, de 2021; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

12.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

12.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

12.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

12.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

13. DOS RECURSOS

13.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

13.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

13.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

13.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

13.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

13.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

13.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.bnc.org.br e www.floresta.pr.gov.br/licitacao

14. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Pregoeiro/a durante o certame;

14.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

14.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

14.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

14.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

14.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

14.1.6. fraudar a licitação;

14.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.1.8. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

14.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1. advertência;

14.2.2. multa;

14.2.3. impedimento de licitar e contratar e

14.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

14.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

14.3.2. as peculiaridades do caso concreto

14.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

14.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

14.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.4. A multa será recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

14.4.1. Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 0.5% a 15% do valor do contrato licitado.

14.4.2. Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

14.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

14.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo o qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

14.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 14.1.4, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

14.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial.

14.15.1. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

15.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

15.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: www.bnc.org.br  ou licitacao@floresta.pr.gov.br

15.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

15.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

15.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

16.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

16.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

16.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

16.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

16.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.floresta.pr.gov.br  ou www.bnc.ogr.br

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

16.11.1. ANEXO I - Termo de Referência.

16.11.2 ANEXO II  -  Modelo de proposta

16.11.3 – ANEXO III – Modelo de declaração

16.11.4. ANEXO IV - Minuta de Ata de Registro de Preço

16.11.5 ANEXO V  - Cadastro Reserva

FLORESTA, 11 de novembro de 2025

............................................................................

SABRINA ALMEIDA

PREGOEIRA MUNICIPAL

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1.  OBJETO

1.1. Aquisição de materiais hospitalares destinados a atender as necessidades do Departamento Municipal de Saúde do Município de FLORESTA, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência e demais anexos do edital.

1.2. Natureza do objeto

( X ) Aquisição de bens

(  ) Serviço comum

(  ) Serviço de engenharia
(  ) Serviço especial

(  ) Execução de obra

(  ) Locação

1.2 – O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bens de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.3 – A aquisição é caracterizada como comum e continuada, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4 – A aquisição do objeto, se dará pelo Menor Preço por item/lote, visto ser uma abordagem comum baseada no princípio de buscar a proposta mais econômica para a aquisição dos produtos. A seleção da proposta com o menor preço unitário tende a resultar em economia de recursos públicos.

2 – DA LEI 123/2006 – MICRO E PEQUENA EMPRESA

(      ) ampla Concorrência

(  x  ) licitação com cota reservada para ME e EPP

(      ) licitação exclusiva para ME e EPP

Se a licitação for exclusiva para ME e EPP:

(   ) local

( X ) regional

(   ) sem restrição territorial

Os lotes 350 ao 362  serão destinados a ampla concorrência, visto que o valor encontra-se acima do limite permitido para licitação exclusiva para MPE’s, motivando esses lotes serem para ampla concorrência.

Os lotes 01 ao 349 serão exclusivos para para ME, EPP e MEI sediadas nos municípios do ÂMBITO REGIONAL – AMUSEP.

Justificativa que fundamenta a abertura de Procedimento Licitatório com aplicação do Benefício constante do Artigo 47 e  48 da LC nº 123/06, e Lei Municipal nº01/2022 e Prejulgado nº 027 – TCE/PR, uma vez que o objeto a ser contratado em primeira análise apresenta indícios de ser possível tal aplicação de licitação exclusiva com restrição territorial.

O processo licitatório será RESTRITO à participação de microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), COM SEDE NO ÂMBITO REGIONAL, para o cumprimento do inciso I do art. 44 da Lei Complementar n.º 001/2022, em consonância com inciso I, alínea “c” do art. 7º do Decreto Municipal n.º 065/2022 de 08 de março de 2022 .

Conceitua-se REGIONAL – área geográfica da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (AMUSEP), constituída por 30 municípios: Ângulo, Astorga, Atalaia, Colorado, Doutor Camargo, Floraí, Floresta, Florida, Iguaraçu, Itaguajé, Itambé, Ivatuba, Lobato, Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, Maringá, Munhoz de Mello, Nossa Senhora das Graças, Nova Esperança, Ourizona, Paiçandu, Paranacity, Presidente Castelo Branco, Santa Fé, Santa Inês, Santo Inácio, São Jorge do Ivaí, Sarandi e Uniflor, nos termos do inciso II do art. 43 da Lei Complementar n.º 001/2022.

A referida exclusividade está amparada no PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO constante no Anexo I do Decreto Municipal n.º 065/2022 (presente no Anexo I – A deste Termo de Referência), respeitando o Prejulgado 27 Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), em razão da política pública nele bem especificada e exaustivamente demonstrada concernente ao Programa FLORESTA COMPRA AQUI.

O Município de Floresta em busca de fomentar a economia vem buscando desenvolver ações de estimulo ao desenvolvimento econômico local/regional, dentre essas ações o programa “FLORESTA COMPRA AQUI”. O programa também contempla capacitação buscando melhoria do ambiente dos pequenos negócios em diversas áreas de gestão (Marketing Digital, Gestão Visual de Loja, Controles Financeiros, Canais de Vendas, Relacionamento e Compras Públicas), estão envolvidos nesta política pública a Associação Comercial do município ACIESTA, Associação de Produtores Rurais, SEBRAE, Servidores Municipais e Empresários.

Nesse mesmo sentido, o processo licitatório atende aos objetivos propostos no art. 47, Lei Complementar n.º 123/2006, em razão do desenvolvimento social e econômico do Município de Floresta e da região da AMUSEP, conforme preconiza o Prejulgado nº 27/2019 do TCE-PR e também a existência de ao menos três fornecedores capazes de atender ao objeto do edital no ÂMBITO REGIONAL, conforme acórdão 877/2016.

Quanto aos requisitos de possibilidade contidos no Art. 49 da Lei 123/2006, destaca-se a existência de no mínimo 03 (três) Microempresas sediadas regionalmente aptas a participação na Licitação, sendo comprovado através de pesquisa a procedimentos licitatórios de anos anteriores, pelos orçamentos apresentados e pela apresentação do cartão do CNPJ em que consta o ramo de que atende ao objeto deste procedimento, as quais foram pesquisadas e conferidos pela setor de Compras e Licitações.

Encontra-se neste procedimento justificada que a base territorial para aplicação do benefício constante do Art. 48 da Lei 123/2006, seja as empresas sediados região geográfica definida pelo Decreto Municipal nº065/2022, assim comprovando existir o mínimo de empresas necessárias a poder definir a abrangência territorial.

3. DESCRIÇÃO DOS LOTES:

| LOTE | SEQ | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ABAIXADOR DE LÍNGUA. MATERIAL: MADEIRA LISA, POLIDA, C/ BORDA ARREDONDADA, COMPRIMENTO: CERCA DE 14 CM. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. USO ÚNICO. PCTE C/ 100 UNID. CÓDIGO BR: 629305. | PACOTE | 1.500 | 6,52 | 9.780,00 |
| 2 | 1 | AFASTADOR CIRÚRGICO MANUAL, MODELO: DOYEN SUPRAPÚBICA, MODELO PONTA: PÁ CURVA, DIMENSÃO PÁ: CERCA DE 60 X 90 MM, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 30 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0473896. | UND | 15 | 484,78 | 7.271,70 |
| 3 | 1 | ÁGUA DESTILADA GALÃO 5 LITROS - CÓDIGO BR: 0276839 | UND | 100 | 10,39 | 1.039,00 |
| 4 | 1 | AGUA DESTILADA, FRASCO DE 500 ML, ESTÉRIL PARA DILUÍÇÃO E PREPARO DE MEDICAÇÃO E UMIDIFICAÇÃO DE OXIGÊNIO EM AMBIENTE HOSPITALAR - CÓDIGO BR: 0276839 | FRASCO | 1.000 | 8,33 | 8.330,00 |
| 5 | 1 | AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO: PARA RAQUIDIANA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 25 G X 3 ½, TIPO PONTA: PONTA QUINCKE, COMPONENTE: COM MANDRIL, CONECTOR UNIVERSAL: CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, TIPO USO: DESCATAVÉL. ESTILIDADE: ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0389218 | UND | 1.000 | 5,85 | 5.850,00 |
| 6 | 1 | AGULHA P/ ANESTESIA REGIONAL, TIPO ANESTESIA: RAQUIDIANA, MODELO AGULHA: AGULHA PONTA QUINCKE, DIÂMETRO AGULHA: 27 G, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 3 1/2" - 90 MM, MATERIAL AGULHA: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CONECTOR: LUER TRANSPARENTE, COMPONENTE: C/ MANDRIL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 626589 | UND | 500 | 8,69 | 4.345,00 |
| 7 | 1 | AGULHA HIPODÉRMICA. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 18 G X 1 1/2", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32. TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UND. CÓDIGO BR: 397494 | CAIXA | 2.000 | 23,98 | 47.960,00 |
| 8 | 1 | AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 21 G X 1", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR,32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. – CAIXA COM 100 UND CÓDIGO BR: 397502 | CAIXA | 400 | 24,20 | 9.680,00 |
| 9 | 1 | AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 21 G X 1", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR,32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. – CAIXA COM 100 UND CÓDIGO BR: 397502 | CAIXA | 500 | 24,20 | 12.100,00 |
| 10 | 1 | NISTATINA APRESENTAÇAO ASSOCIADA COM OXIDO DE ZINCO CONCENTRAÇAO: 100.000UI +200MG/G TIPO DE MEDICAMENTO: CREME CODIGO BR: 279297 | Bisnag | 1.000 | 9,26 | 9.260,00 |
| 11 | 1 | AGULHA HIPODÉRMICA. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 23 G X 1", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO. TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32. TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CÓDIGO BR: 397507 | CAIXA | 200 | 23,93 | 4.786,00 |
| 12 | 1 | AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 24 G X 3,4", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR,32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. – CÓDIGO BR: 397510 | CAIXA | 400 | 23,90 | 9.560,00 |
| 13 | 1 | AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 26 G X 1,2", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR,32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. –CÓDIGO BR: 397513 | CAIXA | 500 | 23,93 | 11.965,00 |
| 14 | 1 | ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70° GL - FRASCO COM 100 ML - CÓDIGO BR: 0269941 | UND | 3.000 | 1,31 | 3.930,00 |
| 15 | 1 | ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70° GL - FRASCO COM 1000 ML - CÓDIGO BR: 0269941 | FRASCO | 2.000 | 5,83 | 11.660,00 |
| 16 | 1 | ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70° GL – APRESENTAÇÃO: GEL. GALÃO 5,00 L. CÓDIGO BR: 0269943 | GALÃO | 1.000 | 40,42 | 40.420,00 |
| 17 | 1 | ATADURA ORTOPÉDICA. MATERIAL: MANTA CONTÍNUA DE FIBRAS DE ALGODÃO, LARGURA: CERCA DE 15 CM, COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 1,0 M ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628465 | UND | 1.000 | 1,41 | 1.410,00 |
| 18 | 1 | ALGODÃO, TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM BOLAS, MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL – EMBALAGEM 500,00G - CÓDIGO BR: 628475 | UND | 1.000 | 16,28 | 16.280,00 |
| 19 | 1 | ALGODÃO USO EM SAÚDE. TIPO: HIDRÓFILO, MATERIAL: FIBRAS DE ALGODÃO PURIFICADO, APRESENTAÇÃO: ROLO. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628473. | ROLO | 2.000 | 13,54 | 27.080,00 |
| 20 | 1 | ALGODÃO, TIPO:ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, PACOTE COM 12 UNIDADES CODIGO BR: 0448249 | PACOTE | 2.000 | 15,74 | 31.480,00 |
| 21 | 1 | ALGODÃO, TIPO:ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO:20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, PACOTE COM 12 UNIDADES CODIGO BR: 0448248 | PACOTE | 2.000 | 21,34 | 42.680,00 |
| 22 | 1 | ALGODÃO, TIPO:ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO:8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, PACOTE COM 12 UNIDADES CODIGO BR: 0448245 | PACOTE | 1.000 | 10,35 | 10.350,00 |
| 23 | 1 | APARELHO DE BARBEAR, TIPO: DESCARTÁVEL, MATERIAL LÂMINA AÇO INOX, QUANTIDADE LÂMINAS: 2 LÂMINAS UM, MATERIAL CABO PLÁSTICO - CÓDIGO BR: 0283964 | UND | 600 | 1,06 | 636,00 |
| 24 | 1 | AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE O² MEDICINAL (COMPLETO) PRESSÃO DE CILINDRO (ALTA PRESSÃO) COM 1 MANÔMETRO, 1 FLUXÔMETRO. ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: (0 a 315 KGF/CM²), CORPO: LATÃO CROMADO, SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 +/- 0,3 KGF/CM, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA. | UND | 15 | 457,97 | 6.869,55 |
| 25 | 1 | ATADURA CREPOM. TIPO: CERCA DE 13 FIOS / CM², MATERIAL: FAIXA DE TECIDO 100% ALGODÃO, LARGURA: CERCA DE 10 CM, COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 1,8 M. ESTERILIDADE: ESTÉRIL. PACOTE COM 12 UNIDADES. CÓDIGO BR: 628396. | PACOTE | 4.000 | 6,66 | 26.640,00 |
| 26 | 1 | ATADURA CREPOM. TIPO: CERCA DE 18 FIOS / CM², MATERIAL: FAIXA DE TECIDO 100% ALGODÃO, LARGURA: CERCA DE 15 CM, COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 1,8 M. ESTERILIDADE: ESTÉRIL. PACOTE COM 12 UNIDADES. CÓDIGO BR: 628352. | PACOTE | 5.000 | 10,07 | 50.350,00 |
| 27 | 1 | ATADURA CREPOM. TIPO: CERCA DE 13 FIOS / CM², MATERIAL: FAIXA DE TECIDO 100% ALGODÃO, LARGURA: CERCA DE 15 CM, COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 1,8 M. ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628398. PACOTE COM 12 UNIDADES. | PACOTE | 3.000 | 9,71 | 29.130,00 |
| 28 | 1 | ATADURA CREPOM. TIPO: CERCA DE 13 FIOS / CM², MATERIAL: FAIXA DE TECIDO 100% ALGODÃO, LARGURA: CERCA DE 20 CM, COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 1,8 M. ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628399. PACOTE COM 12 UNIDADES. | PACOTE | 1.000 | 13,54 | 13.540,00 |
| 29 | 1 | ATADURA GESSADA. MATERIAL: GESSO C/ TECIDO 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICA: SECAGEM RÁPIDA, LARGURA: CERCA DE 15 CM, COMPRIMENTO: ROLO CERCA DE 3,0 M. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628325. | PACOTE | 1.000 | 4,17 | 4.170,00 |
| 30 | 1 | ATADURA GESSADA. MATERIAL: GESSO C/ TECIDO 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICA: SECAGEM RÁPIDA, LARGURA: CERCA DE 10 CM, COMPRIMENTO: ROLO CERCA DE 3,0 M. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628323. | PACOTE | 1.000 | 2,85 | 2.850,00 |
| 31 | 1 | ATADURA GESSADA. MATERIAL: GESSO C/ TECIDO 100% ALGODÃO. CARACTERÍSTICA: SECAGEM RÁPIDA. LARGURA: CERCA DE 20 CM. COMPRIMENTO: ROLO CERCA DE 4,0 M. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628326. | PACOTE | 1.000 | 6,78 | 6.780,00 |
| 32 | 1 | ATADURA DE RAYON. MATERIAL: FAIXA DE TECIDO SINTÉTICO – VISCOSE. LARGURA: CERCA DE 8 CM. COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 5 M. ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628403. | PACOTE | 2.000 | 9,29 | 18.580,00 |
| 33 | 1 | ATADURA DE RAYON. MATERIAL: FAIXA DE TECIDO SINTÉTICO – VISCOSE. LARGURA: CERCA DE 15 CM. COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 5 M. ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 628405. | PACOTE | 2.000 | 13,63 | 27.260,00 |
| 34 | 1 | AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL:NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO SMS, TIPO DE BARREIRA:C/ BARREIRA BACTERIANA, PROPRIEDADE:HIDROREPELENTE, GRAMATURA:CERCA DE 50 G/M2, MODELO MANGA:LONGA C/ PUNHO EM MALHA – CODIGO BR: 0604916 | UND | 4.000 | 18,99 | 75.960,00 |
| 35 | 1 | AVENTAL. MODELO: LONGO, TIPO: IMPERMEÁVEL, COR: BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA 30G/M2. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL/MANGA LONGA/PUNHOS ELÁSTICOS/ABERTURA. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 335478. | UND | 1.000 | 2,07 | 2.070,00 |
| 36 | 1 | AVENTAL PROCEDIMENTO – PARAMENTAÇÃO. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO TNT PROPRIEDADE: HIDROREPELENTE, GRAMATURA: CERCA DE 40 G/M2 MODELO MANGA: LONGA C/ PUNHO DE ELÁSTICO, TAMANHO: GRANDE (G) COR: BRANCO, TIPO FECHAMENTO: POSTERIOR P/ PESCOÇO E CINTURA. CÓDIGO BR: 604946. | UND | 2.000 | 7,49 | 14.980,00 |
| 37 | 1 | AVENTAL PROCEDIMENTO – PARAMENTAÇÃO. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO TNT PROPRIEDADE: HIDROREPELENTE, GRAMATURA: CERCA DE 50 G/M2, MODELO MANGA: LONGA C/ PUNHO DE ELÁSTICO, TAMANHO: EXTRA GRANDE (XG) COR: COM COR, TIPO FECHAMENTO: POSTERIOR P/ PESCOÇO E CINTURA. CÓDIGO BR: 604949 | UND | 1.000 | 9,81 | 9.810,00 |
| 38 | 1 | BANDEJA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: LISA, DIMENSÕES: CERCA DE 30 X 20 X 4 CM, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0440141 | UND | 100 | 109,73 | 10.973,00 |
| 39 | 1 | BENZINA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, COM ODOR DE GASOLINA, FÓRMULA QUÍMICA: MISTURA DE HIDROCARBONETOS DERIVADOS DO PETRÓLEO, FAIXA DE DESTILAÇÃO: DESTILADOS NA FAIXA ENTRE 60 E 120¿C, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 97%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BENZINA RETIFICADA NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64742-49-0 – FRASCO COM 1 LITRO. CÓDIGO BR: 0380630. | UND | 100 | 47,49 | 4.749,00 |
| 40 | 1 | BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, MATERIAL*: PVC. TIPO*: SISTEMA FECHADO, MODELO: DIURESE HORÁRIA 500ML, CAPACIDADE*: CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO: GRADUADA, VÁLVULA: VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA: CLAMP CORTA FLUXO, FILTRO: FILTRO HIDROFÓBICO/BACTERIOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS*: CÂMARA PASTEUR FLEXÍVEL, CONECTOR: CONECTOR UNIVERSAL, COMPONENTES: ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, OUTROS COMPONENTES: MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTERILIDADE*: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM*: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 432133 | UND | 2.000 | 3,79 | 7.580,00 |
| 41 | 1 | BORRIFADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO: MATERIAL DE LIMPEZA - FRASCO 1000,00 ML – CÓDIGO BR: 307885 | FRASCO | 100 | 21,81 | 2.181,00 |
| 42 | 1 | BORRIFADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO: MATERIAL DE LIMPEZA - FRASCO 500 ML – CÓDIGO BR: 272254 | UND | 100 | 11,17 | 1.117,00 |
| 43 | 1 | BOTA DE UNNA. MATERIAL: MALHA DE TECIDO SINTÉTICO E ALGODÃO. COMPOSIÇÃO ADICIONAL: IMPREGNADA C/ PASTA ÓXIDO DE ZINCO E ASSOCIAÇÕES. DIMENSÕES: CERCA DE 10 CM X 9 M. EMBALAGEM: EM ROLO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 477877. | UND | 500 | 28,88 | 14.440,00 |
| 44 | 1 | BRAÇADEIRA COM MANGUEIRA PARA PNI – MONITOR 01 VIA, COM MANGUITO REMOVÍVEL EM SILICONE, PRÓPRIO PARA MONITOR, PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO. TAMANHO: ADULTO. MODELO STAR 8000D. APARELHO COMEN E/OU NIHON KOHDEN MODELO PVM-2703 | UND | 10 | 655,28 | 6.552,80 |
| 45 | 1 | BRAÇADEIRA COM MANGUEIRA PARA PNI – MONITOR 01 VIA, COM MANGUITO REMOVÍVEL EM SILICONE, PRÓPRIO PARA MONITOR, PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO. TAMANHO: OBESO. MODELO STAR 8000D. APARELHO COMEN E/OU NIHON KOHDEN MODELO PVM-2703 | UND | 10 | 694,58 | 6.945,80 |
| 46 | 1 | CADARÇO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 50 M, LARGURA: 1 CM - CÓDIGO BR: 0368820 | ROLO | 500 | 19,96 | 9.980,00 |
| 47 | 1 | CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO: 26 CM, LARGURA: 17,50 CM, ALTURA: 8,50 CM, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA E TRAVAS, TIPO: CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE: 2,50 L – CÓDIGO BR: 440728 | UND | 100 | 34,66 | 3.466,00 |
| 48 | 1 | CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO: 40 CM, LARGURA: 27 CM, ALTURA: 13 CM, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA E TRAVAS, TIPO: CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE: 13,50 L – CÓDIGO BR: 440730 | UND | 100 | 48,29 | 4.829,00 |
| 49 | 1 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: 11 MM, ACESSÓRIOS: MANDRIL COM GUIA, ACESSÓRIOS 01: COM HASTE, ACESSÓRIOS 02: CÂNULA INTERNA, ESTERELIDADE: ESTÉRIL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL – CÓDIGO BR: 425449 | UND | 10 | 123,34 | 1.233,40 |
| 50 | 1 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: 12 MM, ACESSÓRIOS: MANDRIL COM GUIA, ACESSÓRIOS 01: COM HASTE, ACESSÓRIOS 02: CÂNULA INTERNA, ESTERELIDADE: ESTÉRIL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL - CÓDIGO BR: 425450 | UND | 10 | 137,53 | 1.375,30 |
| 51 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL: POLÍMERO, TAMANHO: TAMANHO Nº 0, ESTERELIDADE: ESTÉRIL- CÓDIGO BR: 422824 | UND | 20 | 1,54 | 30,80 |
| 52 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL: POLÍMERO, TAMANHO : TAMANHO Nº 00, ESTERELIDADE : ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 422821 | UND | 20 | 1,59 | 31,80 |
| 53 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL : POLÍMERO, TAMANHO : TAMANHO Nº 000, ESTERELIDADE : ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 450982 | UND | 20 | 1,97 | 39,40 |
| 54 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL:POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO: Nº 1, TIPO:GUEDEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0316020 | UND | 10 | 1,52 | 15,20 |
| 55 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL:POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO: Nº 2, TIPO:GUEDEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0316021 | UND | 10 | 1,58 | 15,80 |
| 56 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL:POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO: Nº 3, TIPO:GUEDEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0316022 | UND | 10 | 1,69 | 16,90 |
| 57 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL:POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO: Nº 4, TIPO:GUEDEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL -CÓDIGO BR: 0316023 | UND | 10 | 1,52 | 15,20 |
| 58 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL:POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO: Nº 5, TIPO:GUEDEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0316024 | UND | 10 | 1,57 | 15,70 |
| 59 | 1 | CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA:ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM AÇO INOX, TIPO RODÍZIO:RODÍZIOS GIRATÓRIOS, ACESSÓRIOS:GRADIL, SUPORTE P/BALDE E BACIA, MEDIDA:45 X 75 X 80 CM, OUTROS COMPONENTES:BALDE AÇO INOX 5L, BACIA AÇO INOX – CODIGO BR: 0380906 | UND | 5 | 1.373,09 | 6.865,45 |
| 60 | 1 | CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA:CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS:03 GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE:SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01:SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS:TÁBUA DE MASSAGEM CA, CODIGO BR: 0410759 | UND | 5 | 3.210,00 | 16.050,00 |
| 61 | 1 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 10, TIPO LUBRIFICAÇÃO: SILICONIZADA, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA INTERMITENTE– CÓDIGO BR: 289967 | UND | 2.000 | 0,72 | 1.440,00 |
| 62 | 1 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 8, TIPO LUBRIFICAÇÃO: SILICONIZADA, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA INTERMITENTE. COM 20 UNIDADES. CÓDIGO BR: 0289969. | UND | 2.000 | 0,71 | 1.420,00 |
| 63 | 1 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 14, TIPO LUBRIFICAÇÃO: SILICONIZADA, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA INTERMITENTE – CÓDIGO BR: 289968 | UND | 2.000 | 1,03 | 2.060,00 |
| 64 | 1 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, ESPESSURA: Nº 16 – CÓDIGO BR: 0279762 | UND | 2.000 | 1,01 | 2.020,00 |
| 65 | 1 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCATÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, ESPESSURA: Nº 12 – CÓDIGO BR: 0279764 | UND | 5.000 | 0,87 | 4.350,00 |
| 66 | 1 | CATETER CENTRAL Nº. 16GA X 12” CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO EM BIOMATERIAL VIALON, 16GA X 12” (1,7 MM X 30,5 CM) E AGULHA 14GA, BAINHA PLÁSTICA, SUPORTE PARA AGULHA COM FORMATO ANATÔMICO, ORIFÍCIOS PARA SUTURA DE FIXAÇÃO, FECHO DE SEGURANÇA E SUPERFÍCIE ANTI-DERRAPANTE, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, EMBALAGEM EM PLÁSTICO TUBULAR SEMI-RÍGIDO, TRANSPARENTE, COM TAMPA LACRADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO. LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. - CÓD. BR: 0437290 | UND | 200 | 154,41 | 30.882,00 |
| 67 | 1 | CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO: VENOSO, MATÉRIA PRIMA: POLIURETANO RADIOPACO, VIAS: MONO LÚMEN, LÚMEN: 19 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 30 CM, TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, CLAMP E TAMPA, COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO. TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0437576 | UND | 200 | 160,00 | 32.000,00 |
| 68 | 1 | CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO. MODELO: TIPO ÓCULOS, APLICAÇÃO: P/ OXIGENOTERAPIA, MATERIAL: TUBO PLÁSTICO C/ PRONGA DE SILICONE, CONECTOR: COMPATÍVEL C/ FONTE O2, TAMANHO: INFANTIL, COMPRIMENTO, CERCA DE 2,5 M. ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 621732 | UND | 3.000 | 1,51 | 4.530,00 |
| 69 | 1 | CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, MODELO: TIPO ÓCULOS, APLICAÇÃO: P/ OXIGENOTERAPIA, MATERIAL: TUBO PLÁSTICO C/ PRONGA DE SILICONE, CONECTOR: COMPATÍVEL C/ FONTE O2, TAMANHO: NEONATAL, COMPRIMENTO: CERCA DE 1,5 M, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 621721 | UND | 1.000 | 5,09 | 5.090,00 |
| 70 | 1 | CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, MODELO: TIPO ÓCULOS, APLICAÇÃO: P/ OXIGENOTERAPIA, MATERIAL: TUBO PLÁSTICO C/ PRONGA DE SILICONE, CONECTOR: COMPATÍVEL C/ FONTE O2, TAMANHO: ADULTO, COMPRIMENTO: CERCA DE 2,5 M. ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 621731 | UND | 5.000 | 1,43 | 7.150,00 |
| 71 | 1 | CATETER PERIFÉRICO VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIMETRO: 19 GAU, COMPONENTE ADICIONAL COM ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - CÓD BR: 0437164 | un | 5.000 | 0,42 | 2.100,00 |
| 72 | 1 | CATETER PERIFÉRICO VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 1: C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32. | un | 50.000 | 0,65 | 32.500,00 |
| 73 | 1 | CATETER PERIFÉRICO VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 1: C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32. TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. – CÓDIGO BR: 0437174 | un | 50.000 | 0,84 | 42.000,00 |
| 74 | 1 | CATETER PERIFÉRICO VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 25 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 1: C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32. TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. – CÓDIGO BR: 0437172 | un | 10.000 | 1,09 | 10.900,00 |
| 75 | 1 | CATETER PERIFÉRICO VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 27 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 1: C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32. TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. – CÓDIGO BR: 0437187 | un | 10.000 | 0,55 | 5.500,00 |
| 76 | 1 | CIRCUITO P, VENTILADOR PULMONAR, TIPO: COMPLETO, TAMANHO: PEDIÁTRICO, MATERIAL: SILICONE, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C, EQUIPAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTERILIZÁVEL | un | 5 | 214,16 | 1.070,80 |
| 77 | 1 | CIRCUITO P, VENTILADOR PULMONAR, TIPO: COMPLETO, TAMANHO: PEDIÁTRICO, MATERIAL: SILICONE, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C, EQUIPAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTERILIZÁVEL | un | 5 | 427,63 | 2.138,15 |
| 78 | 1 | CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL:POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO: Nº 6, TIPO:GUEDEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL | un | 10 | 1,54 | 15,40 |
| 79 | 1 | LANCETA MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL PONTA AFIA DA, TRIFACETADA USO: DESCARTÁVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, EMBALA GEM INDIVIDUAL TIPO: COM SISTEMA RETRÁTIL CODIGO BR:338605 | cx | 500 | 26,98 | 13.490,00 |
| 80 | 1 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM: 1%, APLICAÇÃO: SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA. FRASCO DE 1 LITRO. – CÓDIGO BR: 0296990 | frasco | 500 | 12,64 | 6.320,00 |
| 81 | 1 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM: 0,5% APLICAÇÃO: SOLUÇÃO ALCOÓLICA - FRASCO 1,00 L - CÓDIGO BR: 0269878 | frasco | 1.000 | 13,87 | 13.870,00 |
| 82 | 1 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL: 13L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO: DESCARTÁVEL – CÓDIGO BR: 0363482 | un | 10.000 | 5,20 | 52.000,00 |
| 83 | 1 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL: 7 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO: DESCARTÁVEL –CÓDIGO BR: 0363484 | un | 10.000 | 3,83 | 38.300,00 |
| 84 | 1 | COLETOR MATERIAL, PÉRFURO – CORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL: 3 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TANPA, COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO: DESCARTÁVEL - CÓDIGO BR:0363483 | un | 5.000 | 2,44 | 12.200,00 |
| 85 | 1 | COMADRE, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2.000 ML, TAMANHO: TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, TIPO: TIPO PÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: C/ALÇA – CÓDIGO BR: 422609 | un | 30 | 209,03 | 6.270,90 |
| 86 | 1 | COMPADRE (URINOL), MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 1 LT – CÓDIGO BR: 385777 | un | 30 | 155,57 | 4.667,10 |
| 87 | 1 | COMPRESSA DE GAZE. MODELO: COMPRESSA C/ DOBRAS E CAMADAS, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, DENSIDADE: CERCA DE 13 FIOS / CM2, RADIOPACIDADE: COM ELEMENTO RADIOPACO, DIMENSÃO FECHADA: CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 628250 PACOTE | pct | 5.000 | 0,46 | 2.300,00 |
| 88 | 1 | COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO: CIRÚRGICA, MATERIAL: 100 % ALGODÃO, DIMENSÕES: CERCA DE 25 X 25 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FIO RADIOPACO, ACESSÓRIOS: COM CORDÃO IDENTIFICADOR, ESTERILIDADE: USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM 50 UNIDADES. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, E REGISTRO NO M.S - CÓDIGO BR: 0442722 UNIDADE | un | 500 | 62,17 | 31.085,00 |
| 89 | 1 | COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO, TIPO: COM PRÉ-ENCOLHIMENTO. DIMENSÃO: CERCA DE 25 X 28 CM, MATERIAL: 100% ALGODÃO, RADIOPACIDADE: C/ ELEMENTO RADIOPACO, FIXAÇÃO: C/ DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 623085 | un | 5.000 | 10,28 | 51.400,00 |
| 90 | 1 | CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, COMPONENTES: 1 CONECTOR DRENO – TUBO, TAMPA ROSCA 3 VIAS, FRASCO, APLICAÇÃO: EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS TORÁCICOS, VOLUME: 2000 ML. GRADUAÇÃO DE 50 EM 50 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBO EXTTENSOR EM PVC COM PINÇA CLAM - 0284069 UNIDAD | un | 10 | 41,38 | 413,80 |
| 91 | 1 | CUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: REDONDO, CAPACIDADE: CERCA DE 150 ML – CÓDIGO BR: 439208 UNIDAD | un | 30 | 27,87 | 836,10 |
| 92 | 1 | CURATIVO REDONDO ESTÉRIL, ANTI-ALÉRGICO, NA COR BEGE, PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE APÓS A COLETA, FITA MICROPOROSA, DISCO ABSORVENTE DE TECIDO AGULHADO E PROTEGIDO POR PAPEL SILICONADO, DIAMETRO: 25 MM, COM REGISTRO DO MS, DE USO ÚNICO, CAIXA COM 500 UNIDADES, COM VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES NO ATO DA ENTREGA. CX | cx | 1.500 | 14,39 | 21.585,00 |
| 93 | 1 | CURATIVO, MATERIAL: ACETATO DE CELULOSE, REVESTIMENTO: COM COLÁGENO, DIMENSÃO: CERCA DE 10 X 10 CM, PERMEABILIDADE: PERMEÁVEL A LÍQUIDOS, COMPONENTES: ADERENTE SEM BORDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PELÍCULA PROTETORA, ESTERELIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL - ROLO 10,00 M | rolo | 30 | 29,91 | 897,30 |
| 94 | 1 | CURATIVO, MATERIAL: RAYON, REVESTIMENTO: REVESTIDO COM PETROLATO, FORMATO: ROLO, DIMENSÃO: CERCA DE 7,5 X 150 CM, COMPONENTES: NÃO ADERENTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POROSO, ESTERELIDADE: ESTÉRIL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL UNIDAD | un | 50 | 103,85 | 5.192,50 |
| 95 | 1 | CURATIVO, TIPO: HIDROCOLÓIDE, MATERIAL: POLIURETANO, REVESTIMENTO: REVESTIDO COM CARMELOSE, GELATINA E PECTINA, DIMENSÃO: CERCA DE 10 X 10 CM, PERMEABILIDADE: IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, COMPONENTES: ADERENTE, ESTERELIDADE: ESTÉRIL, CAIXA C/ 10 UNIDADES UNIDAD | un | 300 | 80,56 | 24.168,00 |
| 96 | 1 | CURATIVO, TIPO:HIDROCOLÓIDE, MATERIAL: POLIURETANO, REVESTIMENTO: REVESTIDO COM CARMELOSE, GELATINA E PECTINA, DIMENSÃO: CERCA DE 15 X 15 CM, PERMEABILIDADE: IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, COMPONENTES: ADERENTE, ESTERELIDADE: ESTÉRIL, CAIXA C/ 05 UNIDADES PACOTE | PAC | 300 | 17,38 | 5.214,00 |
| 97 | 1 | CURATIVO., MATERIAL: NÃO TECIDO, RESINA E ADESIVO, COMPONENTES: COM ALMOFADA VISCOSE ANTISSÉPTICA, FORMATO: REDONDO, OPACIDADE: OPACO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MICROPOROSO, HIPOALERGÊNICO, ESTERILIDADE : ESTÉRIL – CAIXA 500 UNIDADES CAIXA | Caixa | 500 | 16,45 | 8.225,00 |
| 98 | 1 | DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO: A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE - FRASCO 1000 ML. CÓDIGO BR: 0328078 FRASCO | Caixa | 200 | 20,04 | 4.008,00 |
| 99 | 1 | DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES: EM LÁTEX, MALEÁVEL, ANEL DE CONTORNO, SEM EXTENSOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 5 – KIT COM 30 UNIDADES CÓDIGO BR: 0313441 UND | un | 1.000 | 49,64 | 49.640,00 |
| 100 | 1 | DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES: EM LÁTEX,MALEÁVEL, ANEL DE CONTORNO, SEM EXTENSOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 6 - KIT COM 30 UNIDADES – CÓDIGO BR: 0313439 UND | un | 1.000 | 50,61 | 50.610,00 |
| 101 | 1 | DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO : TIPO BALANÇA PEDIÁTRICA, MODELO: ELÉTRICA, MATERIAL : GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTE I: C, VISOR E AJUSTE DIGITAL, COMPONENTE II: CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO, COMPONENTE III: PÉS REGULÁVEIS, CAPACIDADE MÁXIMA CARGA: ATÉ 20 KG UNIDAD | un | 10 | 787,66 | 7.876,60 |
| 102 | 1 | DISPOSITIVO, LANTERNA CLÍNICA, DUAS PILHAS PEQUENAS E COM CONTROLE DE LIGA E DESLIGA - CÓDIGO BR: 0438920 UNID | un | 10 | 26,69 | 266,90 |
| 103 | 1 | DRENO CIRÚRGICO, DE PENROSE, LÁTEX ATÓXICO, COM PÓ BIO - ABSORVÍVEL, COM GAZE, Nº 1, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 0279569 COM 12 UNIDADES UNIDAD | un | 40 | 7,95 | 318,00 |
| 104 | 1 | ELETRODO P/ MONITORIZAÇÃO CARDÍACA - ECG MODELO: DE SUPERFÍCIE, TIPO: ADESIVO, MATERIAL SENSOR: PRATA/PRATA CLORADA, ADICIONAL 1: C/ GEL CONDUTOR, TAMANHOS: ADULTO, ACESSÓRIO: C/ CABO COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO. USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 482369. PACOTE COM 50 UNIDADES. PACOTE | PAC | 2.000 | 13,80 | 27.600,00 |
| 105 | 1 | ELETRODO PARA DESFIBRILAÇÃO CMOS DRAKE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO OS ELETRODOS CMOS DRAKE MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS, PARA USO ADULTO E INFANTIL, SÃO CONSTITUÍDOS POR UM PAR DE ELETRODOS PRÉ-GELIFICADOS, AUTOADESIVOS, EQUIPADOS EM CABO COM UM ÚNICO CONECTOR BIPOLAR PARA A LIGAÇÃO DIRETA OU INDIRETA AO DESFIBRILADOR/ESTIMULADOR UND | un | 10 | 469,64 | 4.696,40 |
| 106 | 1 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 20 CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO. TIPO USO: USO ÚNICO. – CÓDIGO BR: 0442384 ROLO | rolo | 500 | 84,74 | 42.370,00 |
| 107 | 1 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1: P/ ESTERILIZAÇÃO DE FORMALDEÍDO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2 APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE TAMANHO: CERCA DE 10 CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 442484 ROLO | rolo | 100 | 51,98 | 5.198,00 |
| 108 | 1 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 60 CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO . CÓDIGO BR: 0442389 ROLO | rolo | 100 | 426,06 | 42.606,00 |
| 109 | 1 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 40 CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO - CÓDIGO BR: 0443097 ROLO | rolo | 100 | 197,56 | 19.756,00 |
| 110 | 1 | EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL, MATERIAL:PVC ÂMBAR SEM DEHP P/ SOLUÇÃO FOTOSSENSÍVEL, CÂMARA GOTEJAMENTO:MACROGOTAS, FLEXÍVEL, C/ RESPIRO, REGULADOR DE FLUXO MANUAL:PINÇA ROLETE, COMPRIMENTO TUBO:ATÉ 180 CM, TIPO INJETOR LATERAL:C/ 1 INJETOR, CODIGO BR: 0609593 UN | un | 1.000 | 1,95 | 1.950,00 |
| 111 | 1 | EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO C/ FILTRO DE AR – CÓDIGO BR: 609817 UNIDADE | un | 5.000 | 0,98 | 4.900,00 |
| 112 | 1 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO - EQUIPO ICASET EI 0421 0000, EM PVC CRISTAL/ TRANPARENTE/ APROXIMDAMENTE 2,35M PARA BOMBA DE INFUSÃO SANTRONIC – ICATU S UN | un | 500 | 48,39 | 24.195,00 |
| 113 | 1 | EQUIPO, TIPO DE EQUIPO: DE INFUSÃO, MATERIAL: PVC CRISTAL, COMPRIMENTO: MÍN. 120 CM, TIPO CÂMARA: CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL C, FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR: MICROGOTAS, TIPO PINÇA: PINÇA REGULADORA DE FLUXO, TIPO INJETOR: INJETOR LATERAL VALVULADO, TIPO CONECTOR: LUER ROTATIVO C, TAMPA E FILTRO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL,DESCARTÁVEL UNIDAD | un | 2.000 | 2,02 | 4.040,00 |
| 114 | 1 | EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR, VIAS: 2 VIAS, MATERIAL: POLÍMERO, COMPRIMENTO: CERCA 20 CM, TIPO CONEXÃO: LUER LOCK / SLIP, PRESSÃO MÁXIMA: ATÉ CERCA DE 100 PSI, COMPONENTE ADICIONAL: C/ CLAMP, TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 0459685 UNIDAD | un | 10.000 | 0,70 | 7.000,00 |
| 115 | 1 | EQUIPO, TIPO DE EQUIPO: DE INFUSÃO, MATERIAL: PVC CRISTAL, COMPRIMENTO: MÍN. 140 CM, TIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C, FILTRO PARTÍCULAS 15 MICRAS, TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXO, TIPO INJETOR: C,INJETOR LATERAL"Y",AUTOCICATRIZANTE, TIPO CONECTOR: LUER C, TAMPA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL,DESCARTÁVEL UNIDAD | un | 30.000 | 0,97 | 29.100,00 |
| 116 | 1 | EQUIPO, TIPO DE EQUIPO: P, NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL: PVC CRISTAL, COMPRIMENTO: MÍN. 180 CM, TIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C,FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR: CONECTOR P, SONDA ESCALONADO C, TAMPA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL,DESCARTÁVEL. | un | 2.000 | 1,00 | 2.000,00 |
| 117 | 1 | EQUIPO/EXTENSOR DE IRRIGAÇÃO CONTINUA EQUIPO DE IRRIGAÇÃO CONTINUA (2 VIAS) ADAPTÁVEL A SONDA VESICAL DE DEMORA; CONSTITUÍDO POR TUBO EM PLÁSTICO PVC, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO, EPIROGÊNICO, BI COMPATÍVEL COM AS SOLUÇÕES, POSSUINDO EM SUA EXTREMIDADE SUPERIOR 1, 2 OU 4 PENETRADORES, COM NO MÍNIMO 220 CM. NA PARTE INFERIOR ENCONTRA-SE UM CONECTOR ESCALONADO PARA CONEXÃO COM A SONDA. UNIDAD | un | 3.000 | 26,47 | 79.410,00 |
| 118 | 1 | ESFIGMOMANÔMETRO, AJUESTE: ANALÓGICO, ANNERÓIDE, TIPO: DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM TECIDO TIPO FECHO: FECHO EM METAL, TAMANHO ADULTO OBESO - CÓDIGO BR: 0432481 UNIDAD | un | 100 | 90,73 | 9.073,00 |
| 119 | 1 | ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA:BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO:FECHO EM VELCRO, TAMANHO: INFANTIL CODIGO BR: 0432472 UND | un | 100 | 74,65 | 7.465,00 |
| 120 | 1 | ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO: DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, TAMANHO: ADULTO – CÓDIGO BR: 0432468 UND | un | 50 | 71,83 | 3.591,50 |
| 121 | 1 | ESPÁTULA USO MÉDICO, MODELO 1: REVERDIN, MODELO 02: BAIONETA, MATERIAL*: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO*: CERCA DE 28 CM, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 455317. UNIDAD | un | 15 | 167,35 | 2.510,25 |
| 122 | 1 | ESPÉCULO, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:VAGINAL, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/LUBRIFICAÇÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALÁGEM - CÓDIGO BR: 0322445 UNIDAD | un | 1.000 | 2,05 | 2.050,00 |
| 123 | 1 | ESPÉCULO, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:VAGINAL, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO CÓDIGO BR: 0275472 UNIDAD | un | 2.000 | 1,79 | 3.580,00 |
| 124 | 1 | ESPÉCULO, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:VAGINAL, TAMANHO:PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO - CÓDIGO BR: 0275473 UNIDAD | un | 2.000 | 1,74 | 3.480,00 |
| 125 | 1 | ESPAÇADOR. APLICAÇÃO: INALAÇÃO DE BRONCODILATADOR, TIPO: ENCAIXE UNIVERSAL, BOCAL COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESERVATÓRIO RÍGIDO EM METAL, TAMANHO PEQUENO MODELO: MÁSCARA POLÍMERO, TAMANHO DE 0 A 2 ANOS. CÓDIGO BR: 472673. UNIDADE | un | 50 | 28,32 | 1.416,00 |
| 126 | 1 | ESTABILIZADOR, TIPO:CABEÇA EM E.V.A. PARA PRANCHA DE RESGATE, COMPONENTES:4 TIRAS POLIPROPILENO, 76CM, PARA QUEIXO E TESTA, OUTROS COMPONENTES:FECHO EM VELCRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:40CM X 25CM (HEAD BLOCK – CODIGO BR: 0360783 UN | un | 20 | 113,74 | 2.274,80 |
| 127 | 1 | ESTETOSCÓPIO, TIPO: BIAURICULAR, ACESSÓRIOS: OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE, HASTE: HASTE AÇO INOX, TUBO: TUBO “Y” SILICONE, AUSCULTADOR: AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO: PEDIÁTRICO - CÓDIGO BR: 0438923 UNIDAD | un | 50 | 9,72 | 486,00 |
| 128 | 1 | FILME LABORATÓRIO, MATERIAL:PELÍCULA TRANSPARENTE, ADICIONAL:HIDROFÓBICA, ADERENTE, MOLDÁVEL, APLICAÇÃO:PARA VEDAÇÃO, DIMENSÕES:10 CM – CODIGO BR: 0410026 ROLO | rolo | 200 | 367,80 | 73.560,00 |
| 129 | 1 | FILTRO TERAPIA RESPIRATÓRIA, APLICAÇÃO: P/ CIRCUITO RESPIRATÓRIO, MODELO: HMEF, TIPO: TROCA CALOR E UMIDADE C/ BARREIRA MICROBIOLÓGICA, TIPO MEMBRANA: HIDRÓFOBICO E HIGROSCÓPICO, COMPONENTE: CONEXÕES PADRÃO C/ VIA P/ CAPNOGRAFIA, COMPONENTE ADICIONAL: C/ TRAQUÉIA CORRUGADA, TAMANHO: ADULTO. ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 479620 UNIDADE | rolo | 300 | 9,01 | 2.703,00 |
| 130 | 1 | FIO DE SUTURA S/ AGULHA. MATERIAL: POLIÉSTER C/ ALGODÃO AZUL MODELO: MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO: 2-0, COMPRIMENTO: 15 X CERCA DE 45 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CÓDIGO BR: 600140 CAIXA | cx | 20 | 54,40 | 1.088,00 |
| 131 | 1 | FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: POLIÉSTER C/ ALGODÃO AZUL, MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 2-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CÓDIGO BR: 487623 CAIXA | cx | 20 | 61,15 | 1.223,00 |
| 132 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 1-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL.(CAIXA COM 24 ENVELOPES) - CÓDIGO BR: 0281083 | cx | 30 | 120,82 | 3.624,60 |
| 133 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 3-0, COMPRIMENTO: COMPRI. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - (CAIXA COM 24 ENVELOPES ) CÓDIGO BR: 0281085 CX | cx | 30 | 115,44 | 3.463,20 |
| 134 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 2-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - (CAIXA COM 24 ENVELOPES) CÓDIGO BR: 0281116 CAIXA | cx | 30 | 105,55 | 3.166,50 |
| 135 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 4-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILDIADE: ESTÉRIL. - (CAIXA COM 24 ENVELOPES ) CÓDIGO BR: 0281086 CX | cx | 30 | 106,00 | 3.180,00 |
| 136 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, TIPO FIO: 0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - (CAIXA COM 24 ENVELOPES ) CÓDIGO BR: 0281041 CAIXA | Caixa | 30 | 100,81 | 3.024,30 |
| 137 | 1 | FIO DE SUTURA S/ AGULHA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES, MODELO: MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO: 2-0, COMPRIMENTO: CERCA DE 150 CM ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CÓDIGO BR: 600108. CAIXA | Caixa | 20 | 125,22 | 2.504,40 |
| 138 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES, MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR DIÂMETRO FIO: Nº 1, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CÓDIGO BR: 486985 CAIXA | Caixa | 30 | 112,59 | 3.377,70 |
| 139 | 1 | FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: CATGUT SIMPLES, MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 2-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CÓDIGO BR: 486960. CAIXA | Caixa | 30 | 110,06 | 3.301,80 |
| 140 | 1 | FIO DE SUTURA AGULHADO. MATERIAL FIO: CATGUT SIMPLES, MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 2-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 150 CM TIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 40 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CÓDIGO BR: 0486967. CAIXA | Caixa | 10 | 104,81 | 1.048,10 |
| 141 | 1 | FIO DE SUTURA AGULHADO. MATERIAL FIO: CATGUT SIMPLES, MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 3-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM TIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 40 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CÓDIGO BR: 0486956. CAIXA | Caixa | 10 | 102,09 | 1.020,90 |
| 142 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, TIPO FIO: 3-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO O CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - (CAIXA COM 24 ENVELOPES ) CÓDIGO BR: 0281044 CAIXA | Caixa | 20 | 100,63 | 2.012,60 |
| 143 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES COM AGULHA, TIPO FIO: 4-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTEILIDADE: ESTÉRIL. (CAIXA 24 ENVELOPES) - CÓDIGO BR: 0281045 CAIXA | Caixa | 50 | 78,84 | 3.942,00 |
| 144 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 2-0 COR: PRETO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILDADE: ESTÉRIL. (CAIXA C/ 24 ENVELOPES) - CÓDIGO BR: 0281893 CAIXA | Caixa | 50 | 82,22 | 4.111,00 |
| 145 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 4-0, COR: INCOLOR, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 ENVELOPES - CÓDIGO BR: 0294765 CAIXA | Caixa | 25 | 41,32 | 1.033,00 |
| 146 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO: MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 4-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 40 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 630957. CAIXA | Caixa | 25 | 44,93 | 1.123,25 |
| 147 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 4-0, COR: PRETO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA: 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 1,50 CM, ESTERILIDADES: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 ENVELOPES - CÓDIGO BR: 0281343 CAIXA | Caixa | 10 | 50,12 | 501,20 |
| 148 | 1 | FIO DE SUTURA, MATERIL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 3-0, COR: PRETO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILIDADES: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 ENVELOPES - CÓDIGO BR: 0281898 CAIXA | Caixa | 100 | 45,57 | 4.557,00 |
| 149 | 1 | FIO VICRYL (POLIGLACTINA 910) 1-0, VIOLETA TRANÇADA, AGULHA 1/2 28MM, CÍRCULO CORTANTE. ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES CX | Caixa | 30 | 309,74 | 9.292,20 |
| 150 | 1 | FIO DE SUTURA POLIGLACTINA (910). COR: VIOLETA, MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 0 / 1-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CX | Caixa | 10 | 305,35 | 3.053,50 |
| 151 | 1 | FIO DE SUTURA POLIGLACTINA (910) COR: VIOLETA, MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR, COMPONENTE FIO: C/ BACTERIOSTÁTICO / BACTERICIDA DIÂMETRO FIO: 4-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 26 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CX | Caixa | 10 | 311,07 | 3.110,70 |
| 152 | 1 | FIO VICRYL (POLIGLACTINA 910) 2-0 , VIOLETA TRANÇADA, AGULHA 1/2 28MM, CÍRCULO CORTANTE. ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES. CX | Caixa | 20 | 312,18 | 6.243,60 |
| 153 | 1 | FITA ADESIVA, MATERIAL: TEFLON, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 30 M, APLICAÇÃO: MÁQUINA SELADORA UNIDAD | un | 50 | 287,71 | 14.385,50 |
| 154 | 1 | FITA ADESIVA, MATERIAL: TEFLON, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 15 M, APLICAÇÃO: MÁQUINA SELADORA UNIDAD | un | 30 | 195,89 | 5.876,70 |
| 155 | 1 | FITA ADESIVA, MATERIAL:CREPE, TIPO:MONOFACE, LARGURA:19 MM, COMPRIMENTO:30 M, COR:BEGE, APLICAÇÃO:MULTIUSO - CÓDIGO BR: 0279026 UNID | un | 200 | 3,20 | 640,00 |
| 156 | 1 | FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL: ALGODÃO, COMPONENTES: ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES: CERCA DE 10 MM, COR: COM COR. - (ROLO 4,50M) - CÓDIGO BR: 0437860 ROLO | rolo | 4.000 | 10,39 | 41.560,00 |
| 157 | 1 | FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL: DORSO EM ALGODÃO, COMPONENTES:ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES:CERCA DE 50 MM, COR:COM COR – ROLO 4,50M – CÓDIGO BR: 0437862 ROLO | rolo | 2.000 | 5,30 | 10.600,00 |
| 158 | 1 | FITA HOSPITALAR, TIPO:MICROPOROSA, MATERIAL:DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES:ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES:CERCA DE 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HIPOALERGÊNICO, COR:COM COR (ROLO 10,00 M) - CÓDIGO BR: 0437865 | rolo | 8.000 | 2,70 | 21.600,00 |
| 159 | 1 | FITA ADESIVA, MATERIAL: PAPEL CREPADO, TIPO: FITA ADESIVA AUTOCLAVE LARGURA: 19 MM, COMPRIMENTO: 30 M, APLICAÇÃO: ESTERILIZAÇÃO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. CÓDIGO BR: 626170 ROLO | rolo | 500 | 4,07 | 2.035,00 |
| 160 | 1 | FITA HOSPITALAR, TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO DIMENSÕES: CERCA DE 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICO, COR: COM COR (ROLO 10,00 M). CÓDIGO BR: 0437867 | rolo | 5.000 | 6,43 | 32.150,00 |
| 161 | 1 | FITA TEFLON PARA SELADORA COM ADESIVO, TENDO 50 MM DE LARGURA E COM NO MÍNIMO 10 M DE COMPRIMENTO POR ROLO. | ROLO | 30 | 284,87 | 8.546,10 |
| 162 | 1 | FIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICO, APLICAÇÃO: P/ CATETER / SONDA, MATERIAL: FILME ADESIVO TRANSPARENTE, COMPONENTE: C/ SILICONE, COMPONENTE ADICIONAL: FENESTRADO DIMENSÕES: CERCA DE 7,0 X 9,0 CM, TIPO USO: ESTÉRIL. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 483394. UNIDADE | UN | 500 | 4,33 | 2.165,00 |
| 163 | 1 | FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA OXIGENIO | UN | 15 | 114,05 | 1.710,75 |
| 164 | 1 | FRASCO - ALMOTOLIA, MATERIAL: EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO: BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCA, COR: TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 250 ML. (FRASCO) - CÓDIGO BR: 0279893 FRASCO | frasco | 1.000 | 3,60 | 3.600,00 |
| 165 | 1 | FRASCO - ALMOTOLIA, MATERIAL: EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO: BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCA, COR: ÂMBAR, CAPACIDADE: 250 ML. (FRASCO) - CÓDIGO BR: 0279887 - FRASCO | frasco | 500 | 3,60 | 1.800,00 |
| 166 | 1 | FRASCO P/ SECREÇÃO E URINA, MODELO: GRAVITACIONAL, TIPO: TIPO GARRAFA, MATERIAL: POLÍMERO TRANSPARENTE, GRADUADO. VOLUME: CERCA DE 1200 ML, COMPONENTE: ALÇA E EXTENSOR C/ CLAMP, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 625219. FRASCO | frasco | 2.000 | 6,55 | 13.100,00 |
| 167 | 1 | GARROTE, LÁTEX 200, BASE DE PVC PARA FIXAÇÃO - CÓDIGO BR: 0395335 UNID | un | 200 | 48,02 | 9.604,00 |
| 168 | 1 | GEL CONDUTOR, COMPOSIÇÃO: A BASE DE ÁGUA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PH NEUTRO (FRASCO DE 100,00 G) - CÓDIGO BR: 0438929 | frasco | 500 | 2,41 | 1.205,00 |
| 169 | 1 | GEL CONDUTOR, COMPOSIÇÃO: A BASE DE ÁGUA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PH NEUTRO (FRASCO COM 5 KG) - CÓDIGO BR: 0438929 | frasco | 50 | 27,46 | 1.373,00 |
| 170 | 1 | GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL HASTE: METAL, TAMANHO : ADULTO, ESTERILIDADE : ESTERILIZÁVEL | un | 30 | 10,57 | 317,10 |
| 171 | 1 | GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL HASTE: METAL, TAMANHO : INFANTIL, ESTERILIDADE : ESTERILIZÁVEL | un | 20 | 10,48 | 209,60 |
| 172 | 1 | HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO: ESPONJA, PRINCÍPIO ATIVO: GELATINA PURIFICADA, DIMENSÕES: CERCA DE 10 X 10 CM, ESTERILIDADE*: DESCARTÁVEL E ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 431235. | un | 50 | 18,19 | 909,50 |
| 173 | 1 | HASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ALGODÃO, APLICAÇÃO: HIGIENE PESSOAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 2 PONTAS. CÓDIGO BR: 481317. | un | 2.000 | 2,40 | 4.800,00 |
| 174 | 1 | INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO: PRIMEIRA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO: TIRA DE PAPEL IMPREGNADA COM ESPOROS, ESPÉRCIE: BACILLUS ATROPHAEUS, APLICAÇÃO: PARA ESTERILIZAÇÃO POR CALOR SECO (CAIXA 50,00 UND) - CÓDIGO BR: 0336600 | Caixa | 250 | 82,95 | 20.737,50 |
| 175 | 1 | INDICADOR QUÍMICO, CLASSE: CLASSE V, TIPO USO: INTERNO, TIPO: INTEGRADOR, APRESENTAÇÃO: TIRA DE PAPEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR ENTRE 121ºC A 134ºC. PACOTE COM 250 UNIDADES. CÓDIGO BR: 0332346 | PAC | 100 | 62,86 | 6.286,00 |
| 176 | 1 | LACRE SEGURANÇA, MATERIAL: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO: 16 CM, APLICAÇÃO: FECHAMENTO DE MALOTES, TIPO: ESCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NUMERADO SEQÜENCIALMENTE, LOGOMARCA DO ÓRGÃO, COR: AZUL | un | 1.000 | 15,43 | 15.430,00 |
| 177 | 1 | LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL Nº 11, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL – CAIXA COM 100- CÓDIGO BR: 0239064 | Caixa | 100 | 25,45 | 2.545,00 |
| 178 | 1 | LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 10, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, AFIADA, POLIDA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FITA DE – CAIXA COM 100 -CÓDIGO BR: 0244906 | Caixa | 100 | 25,91 | 2.591,00 |
| 179 | 1 | LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 15, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL – CAIXA COM 100 - CÓDIGO BR: 0239065 | Caixa | 100 | 26,00 | 2.600,00 |
| 180 | 1 | LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 23, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL (CAIXA 100,00 UNID) - CÓDIGO BR: 0239058 | Caixa | 100 | 26,19 | 2.619,00 |
| 181 | 1 | LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA: DE LED, COMPONENTES: C, 5 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS: C,CABO, MATERIAL 2: EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM : C, ESTOJO | un | 10 | 743,99 | 7.439,90 |
| 182 | 1 | LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, LARGURA: 0.70 M, COMPRIMENTO: 50 M, APRESENTAÇÃO: ROLO. - CÓDIGO BR: 0352012 | un | 1.000 | 10,14 | 10.140,00 |
| 183 | 1 | LOÇÃO OLEOSA A BASE DE AGE E TCM. COMPOSIÇÃO: (TRIGLICERÍDEOS ÁC.CÁPRICO,CAPRÍLICO E LINOLÊICO), COMPONENTES: LECITINA DE SOJA, ÓLEOS DE GIRASSOL E COPAÍBA, OUTROS COMPONENTES: ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", FORMA FARMACÊUTICA: LOÇÃO CREMOSA HIDRATANTE. FRASCO COM 200 ML. CÓDIGO BR: 348002 | frasco | 1.000 | 6,50 | 6.500,00 |
| 184 | 1 | LUVA CIRÚRGICA. MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 6,50 ESTERLIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FORMATO: ANATÔMICO, EMBALAGEM: CONFORME NORMA - CÓDIGO BR: 0269946 | par | 2.500 | 1,26 | 3.150,00 |
| 185 | 1 | LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: BORRACHA NATURAL – LÁTEX, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: ANATÔMICO, PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR: C/ COR, TAMANHO: Nº 7,5, APRESENTAÇÃO: EM PAR, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0620077 | par | 4.000 | 1,26 | 5.040,00 |
| 186 | 1 | LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: BORRACHA NATURAL – LÁTEX, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: ANATÔMICO, PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR: C/ COR, TAMANHO: Nº 8,0, APRESENTAÇÃO: EM PAR, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: | par | 2.000 | 1,27 | 2.540,00 |
| 187 | 1 | LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: BORRACHA NATURAL – LÁTEX, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: ANATÔMICO, PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR: C/ COR, TAMANHO: Nº 7,0. APRESENTAÇÃO: EM PAR, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0620076 | par | 4.000 | 1,28 | 5.120,00 |
| 188 | 1 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL INTEGRA E UNIFORME, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS> LUBRIFICADA COM PÓ BIOASBORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMATO ANA (CAIXA 100,00 UND.) CÓDIGO BR: 0269892 | Caixa | 3.000 | 20,12 | 60.360,00 |
| 189 | 1 | LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. MATERIAL: BORRACHA NATURAL – LÁTEX, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: AMBIDESTRA, PÓ: SEM PÓ COR: C/ COR, TAMANHO: PEQUENO – P, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 619845 | Caixa | 200 | 22,18 | 4.436,00 |
| 190 | 1 | LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. MATERIAL: BORRACHA NATURAL – LÁTEX, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: AMBIDESTRA, PÓ: SEM PÓ COR: C/ COR, TAMANHO: MEDIO - M, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 619846 | Caixa | 200 | 22,25 | 4.450,00 |
| 191 | 1 | LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. MATERIAL: BORRACHA NATURAL – LÁTEX, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: AMBIDESTRA, PÓ: SEM PÓ COR: C/ COR, TAMANHO: GRANDE – G, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 619847 | Caixa | 200 | 22,50 | 4.500,00 |
| 192 | 1 | LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRURGICO, MATERIAL: BORRACHA SINTÉTICA/ VINIL / PVC, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: AMBIDESTRA,PÓ: SEM PÓ, COR: TRASNPARENTE, TAMANHO: PEQUENO - P ESTERELIDADE : NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO – CÓDIGO BR: 619832 | CAIXA | 1.500 | 14,02 | 21.030,00 |
| 193 | 1 | LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRURGICO, MATERIAL: BORRACHA SINTÉTICA/ VINIL / PVC, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: AMBIDESTRA,PÓ: SEM PÓ, COR: TRASNPARENTE, TAMANHO: MÉDIO - M ESTERELIDADE : NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO – CÓDIGO BR: 619837 | CAIXA | 1.500 | 14,00 | 21.000,00 |
| 194 | 1 | LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRURGICO, MATERIAL: BORRACHA SINTÉTICA/ VINIL / PVC, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: AMBIDESTRA,PÓ: SEM PÓ, COR: TRASNPARENTE, TAMANHO: GRANDE - G ESTERELIDADE : NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO – CÓDIGO BR: 619834 | CAIXA | 1.000 | 13,96 | 13.960,00 |
| 195 | 1 | MACA DE RESGATE, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:PRANCHA, TAMANHO:ADULTO, LARGURA:CERCA DE 0,40 M, CAPACIDADE DE CARGA:ATÉ 250 KG, COMPONENTES:ATÉ 5 CINTOS DE SEGURANÇA, COMPONENTES 01:CINTO IMOBILIZADOR PARA CABEÇA – CODIGO BR: 0411867 | UND | 20 | 447,68 | 8.953,60 |
| 196 | 1 | MALETA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 BANDEJAS COM DIVISÓRIAS INTERNAS PARA OS MEDICAMENTOS E SUPORTE DE PAREDE, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS , ABERTURA PARA FECHAMENTO COM CADEADO E ALÇA DE MÃO, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,40 X 0,20 CM. | UND | 20 | 175,97 | 3.519,40 |
| 197 | 1 | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, ALGODÃO, 10 CM, 15 M CODIGO BR: 0319688 | ROLO | 2.000 | 10,63 | 21.260,00 |
| 198 | 1 | MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO: P/ ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:ADULTO, TIPO FIXAÇÃO:C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL:C/ VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO. CODIGO BR: 0454574 | UND | 100 | 6,99 | 699,00 |
| 199 | 1 | MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO: P/ ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:INFANTIL, TIPO FIXAÇÃO:C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL:C/ VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO CODIGO BR: 0454575 | UND | 100 | 6,95 | 695,00 |
| 200 | 1 | MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO: P/ ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:INFANTIL, TIPO FIXAÇÃO:C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL:C/ VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO CODIGO BR: 0454575 | UND | 2.000 | 7,47 | 14.940,00 |
| 201 | 1 | MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMANHO: Nº 1 INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOJO PLICARBONATO, COXIM INFLÁVEL, SILICONIZADA - CÓDIGO BR: 0347357 | UND | 500 | 15,27 | 7.635,00 |
| 202 | 1 | MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, TAMANHO: INFANTIL, APLICAÇÃO: TIPO VENTURI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 6 CONECTORES, SISTEMA PRESSÓRICO, ESCALA E CORES, COMPONENTES: ELÁSTICO FIXAÇÃO - CÓDIGO BR: 0368209 | UND | 10 | 8,03 | 80,30 |
| 203 | 1 | MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL: PVC, TIPO USO: DESCARTÁVEL, TAMANHO: ADULTO, APLICAÇÃO: TIPO VENTURI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DILUIDOR DE AR DE ARRASTOP FIXO, COMPONENTES; TUBO PVC CRISTAL, CONEXÃO UNIVERSAL - CÓDIGO BR: 0285014 | UND | 500 | 8,09 | 4.045,00 |
| 204 | 1 | MÁSCARA VENTILAÇÃO, MATERIAL: BORRACHA, TIPO: FACIAL, TIPO BASE: C/ RESERVATÓRIO, INDICAÇÃO: ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BORDAS ACOLCHOADAS, FIXADOR EM VELCRO - CÓDIGO BR: 0282708 | UND | 10 | 17,83 | 178,30 |
| 205 | 1 | MÁSCARA, TIPO: ANTIALÉRGICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL/ÚNICO, TIPO FIXAÇÃO: ELÁSTICO, APLICAÇÃO: EM CIRURGIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAMATURA 30 G/M², TRIPLA CAMADA DE FILTRAGEM, FORMATO: RETANGULAR, COR: BRANCA (CAIXA 50 UNID.) - CÓDIGO BR: 0250311 | CAIXA | 5.000 | 5,22 | 26.100,00 |
| 206 | 1 | MÁSCARA, TIPO: P/ PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS ÓXICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEMI – FACIL, CLASSE PFF – 2, REFERÊNCIA 3M N95, MODE - CÓDIGO BR: 0313379 | UND | 2.000 | 3,83 | 7.660,00 |
| 207 | 1 | MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO: MICRONEBULIZADOR, SAÍDA: P/ AR COMPRIMIDO, TIPO MÁSCARA: MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO: ADULTO, TIPO FRASCO: FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA, VOLUME: CERCA DE 10 ML, TIPO EXTENSÃO: EXTENSOR EM PVC C/ CONECTORES, COMPRIMENTO E – CÓDIGO BR: 0435416 | UND | 200 | 9,68 | 1.936,00 |
| 208 | 1 | MATERIAL GASOTERAPIA. MODELO: MICRONEBULIZADOR, SAÍDA: P/ AR COMPRIMIDO, TIPO MÁSCARA: MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO: INFANTIL TIPO FRASCO: FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA, VOLUME: CERCA DE 10 ML, TIPO EXTENSÃO: EXTENSOR EM PVC C/ CONECTORES, COMPRIMENTO EXTENSÃO: CERCA DE 1,5 M, ESTERILIDADE*: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 435417. | UND | 200 | 9,20 | 1.840,00 |
| 209 | 1 | MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA:TUBO 1&QUOT;, MATERIAL TAMPO:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:RETANGULAR, COMPRIMENT TAMPO:60 CM, LARGURA TAMPO:40 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA / PRATELEIRA – CODIGO BR: 0293861 | UND | 10 | 732,42 | 7.324,20 |
| 210 | 1 | MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA:TUBOS 20 X 20, MATERIAL TAMPO:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:PARA ARMAZENAMENTO E PREPARO DE ANESTÉSICOS, COMPRIMENTO TAMPO:40 CM, LARGURA TAMPO:60 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 4 RODÍZIOS DE 2 – CODIGO BR: 0289530 | UND | 10 | 806,05 | 8.060,50 |
| 211 | 1 | MESA DE MAYO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA:ALTURA REGULÁVEL C/ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUNA, COMPONENTES:BANDEJA AÇO INOX MEDINDO 0,35 X 0,50M,RODÍZIOS 2”T – CODIGO BR: 0274849 | UND | 10 | 711,58 | 7.115,80 |
| 212 | 1 | MICRONEBULIZADOR, ADULTO, MÁSCARA EM PVC ATÓXICO, COPO ADAPTÁVEL, EXTENSOR C/ CONEXÃO UNIVERSAL REDE DE AR COMPRIMIDO - CÓDIGO BR: 0298580 | UND | 50 | 10,99 | 549,50 |
| 213 | 1 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO: ARMAÇÃO EM AÇO REVESTIDO DE POLIPROPILENO, MATERIAL LENTE: LENTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, INCOLOR, TIPO LENTE: ANTI-EMBAÇANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AJUSTE E REGULAGEM LATERAL, ESTERELIZÁVEL A FRIO - CÓDIGO BR: 0362345 | UND | 100 | 4,24 | 424,00 |
| 214 | 1 | ÓRTESE EXTERNA PARA COLUNA VERTEBRAL - NÃO IMPLANTÁVEL. MODELO: COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOSPITALAR, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO: ACOLCHOADO, ESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNAL, ADICIONAIS: ABERTURA FRONTAL E POSTERIOR, TIPO FECHO: VELCRO COM 5 CM, TAMANHO: NEONATAL, CARACTERÍSTICA, ADICIONAL: PEÇA ÚNICA, RADIOTRANSPARENTE. CÓDIGO BR: 455907 | UND | 50 | 13,50 | 675,00 |
| 215 | 1 | ÓRTESE EXTERNA PARA COLUNA VERTEBRAL - NÃO IMPLANTÁVEL. MODELO: COLAR CERVICAL, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO: ATOALHADO, ESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OPCIONAIS: FUROS DE VENTILAÇÃO, TIPO FECHO: TIRAS AJUSTÁVEIS EM VELCRO, TAMANHO: PEQUENO. CÓDIGO BR: 455923 | UND | 100 | 13,74 | 1.374,00 |
| 216 | 1 | ÓRTESE EXTERNA PARA COLUNA VERTEBRAL - NÃO IMPLANTÁVEL. MODELO: COLAR CERVICAL, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO: ATOALHADO, ESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OPCIONAIS: FUROS DE VENTILAÇÃO, TIPO FECHO: TIRAS AJUSTÁVEIS EM VELCRO, TAMANHO: MÉDIO. CÓDIGO BR: 455922 | UND | 100 | 13,70 | 1.370,00 |
| 217 | 1 | ÓRTESE EXTERNA PARA COLUNA VERTEBRAL - NÃO IMPLANTÁVEL. MODELO: COLAR CERVICAL, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO: ATOALHADO, ESTRUTURA: APOIO MENTONIANO, OPCIONAIS: FUROS DE VENTILAÇÃO, TIPO FECHO: TIRAS AJUSTÁVEIS EM VELCRO, TAMANHO: GRANDE. CÓDIGO BR: 455921 | UND | 100 | 13,08 | 1.308,00 |
| 218 | 1 | OXIMETRO DE PULSO DE DEDO. | UND | 300 | 65,72 | 19.716,00 |
| 219 | 1 | PANO MULTIUSO ROLO BOBINA DE PANO MULTIUSO COM NO MÍNIMO 30 CM DE LARGURA E NO MÍNIMO 600 M DE COMPRIMENTO, PICOTADOS COM NO MÍNIMO A CADA 50 CM. | ROLO | 20 | 87,66 | 1.753,20 |
| 220 | 1 | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES / 100 ML - CÓDIGO BR: 0277319 | FRASCO | 200 | 1,71 | 342,00 |
| 221 | 1 | PETROLATO, CONCENTRAÇÃO: PURO, FORMA FARMACÊUTICA: LÍQUIDO TÓPICO FRASCO 1.000ML – CÓDIGO BR: 0431301 | UND | 50 | 51,55 | 2.577,50 |
| 222 | 1 | PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1:DENTE DE RATO, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, COMPONENTE:S/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL CODIGO BR 0467995 | UND | 50 | 11,53 | 576,50 |
| 223 | 1 | PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1: DENTE DE RATO, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM COMPONENTE: S/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467997. | UND | 50 | 18,07 | 903,50 |
| 224 | 1 | PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1: DENTE DE RATO, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM COMPONENTE: S/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467998. | UND | 50 | 18,71 | 935,50 |
| 225 | 1 | PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1:DENTE DE RATO, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 14 CM, COMPONENTE:S/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL CÓDIGO BR 0467996 | UND | 50 | 15,36 | 768,00 |
| 226 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 2: APREENSÃO DEFERENTE, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: ENCAIXE, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0474441. | UND | 15 | 330,35 | 4.955,25 |
| 227 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: ALLIS, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: 5 X 6 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467753. | UND | 15 | 104,30 | 1.564,50 |
| 228 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: ALLIS, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: 5 X 6 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467750. | UND | 15 | 26,76 | 401,40 |
| 229 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: MIXTER, FORMATO PONTA: PONTA CURVA TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 467783. | UND | 25 | 42,76 | 1.069,00 |
| 230 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: ROCHESTER CARMALT, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHA MISTA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467824. | UND | 25 | 199,21 | 4.980,25 |
| 231 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: ROCHESTER CARMALT, FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: SERRILHA MISTA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 467829. | UND | 25 | 209,11 | 5.227,75 |
| 232 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: ROCHESTER PEAN, FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467819. | UND | 25 | 24,24 | 606,00 |
| 233 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: ROCHESTER PEAN, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467814. | UND | 25 | 39,82 | 995,50 |
| 234 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1:KELLY, FORMATO PONTA:PONTA CURVA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, COMPONENTE:C/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL CÓDIGO BR 0467838 | UND | 50 | 31,96 | 1.598,00 |
| 235 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1:KELLY, FORMATO PONTA:PONTA CURVA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 14 CM, COMPONENTE:C/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL CÓDIGO BR 0467839 | UND | 50 | 41,72 | 2.086,00 |
| 236 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA. MODELO 1: KELLY, FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 467839. | UND | 50 | 62,94 | 3.147,00 |
| 237 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA. MODELO 1: KELLY, FORMATO PONTA: PONTA CURVA TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 467840. | UND | 50 | 92,40 | 4.620,00 |
| 238 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1:KELLY, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, COMPONENTE:C/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL CÓDIGO BR 0467832 | UND | 50 | 30,31 | 1.515,50 |
| 239 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1:KELLY, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 14 CM, COMPONENTE:C/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL CODIGO BR 0467833 | UND | 50 | 40,47 | 2.023,50 |
| 240 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: KELLY, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467834. | UND | 50 | 34,23 | 1.711,50 |
| 241 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA. MODELO 1: KELLY, FORMATO PONTA: PONTA RETA. TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0467835. | UND | 50 | 117,36 | 5.868,00 |
| 242 | 1 | PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: WERTHEIM CULLEN, FORMATO PONTA: PONTA ANGULADA, TIPO PONTA: SERRILHA LONGITUDINAL, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 22 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0606197. | UND | 15 | 548,65 | 8.229,75 |
| 243 | 1 | PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO: MAYO HEGAR, TIPO PONTA: PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA: C/ VÍDEA, HASTE: HASTE RETA, ADICIONAL 1: COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471144. | UND | 100 | 66,82 | 6.682,00 |
| 244 | 1 | PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO: MAYO HEGAR, TIPO PONTA: PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA: C/ VÍDEA, HASTE: HASTE RETA, ADICIONAL 1: COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM, MATERIAL: AÇO NOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471152. | UND | 100 | 54,44 | 5.444,00 |
| 245 | 1 | PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO: MAYO HEGAR, TIPO PONTA: PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA: C/ VÍDEA, HASTE: HASTE RETA, ADICIONAL 1: COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471153. | UND | 100 | 23,34 | 2.334,00 |
| 246 | 1 | PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO: MAYO HEGAR, TIPO PONTA: PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA: C/ VÍDEA, HASTE: HASTE RETA, ADICIONAL 1: COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471154. | UND | 100 | 60,03 | 6.003,00 |
| 247 | 1 | PROTETOR OCULAR, APLICAÇÃO:TIPO OCLUSOR, FORMATO:OVAL, MODELO:MONOCULAR, MATERIAL:HIPOALERGÊNICO, TAMANHO:ADULTO, COMPONENTE:BORDA C/ FIXAÇÃO ADESIVA, ESTERILIDADE:USO ÚNICO, -CÓDIGO BR: 0479674 | UND | 1.000 | 2,55 | 2.550,00 |
| 248 | 1 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM: 0,2% APLICAÇÃO: SOLUÇÃO AQUOSA - FRASCO 100ML | UND | 500 | 17,55 | 8.775,00 |
| 249 | 1 | PROTETOR SOLAR FPS 70 PROTEÇÃO + HIDRATAÇÃO + ANTIOXIDANTE MUITO ALTA PROTEÇÃO UVA + UVB, COM ATIVO HIALURÔNICO, COM NIACINAMIDA E VITAMINA E, TEXTURA LEVE E RÁPIDA ABSORÇÃO, RESISTENTE À ÁGUA E SUOR, FORMA FARMACEUTICA CREME, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, 200ML | UND | 160 | 99,66 | 15.945,60 |
| 250 | 1 | PROTETOR SOLAR FACIAL OIL FREE FPS 50, UVA + UVB, TOQUE SECO, 50G | UND | 160 | 42,93 | 6.868,80 |
| 251 | 1 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES ADULTO. COR: BRANCA. MATERIAL: PVC, COM APROXIMADAMENTE 2,5 CM DE LARGURA E COM PINOS DE REGULAGEM. | UND | 20.000 | 0,54 | 10.800,00 |
| 252 | 1 | REANIMADOR, MATERIAL: SILICONE, TIPO: MANUAL, CAPACIDADE: 500 ML, COMPONENTES: RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA SILICONE, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO: TAMANHO INFANTIL - CÓDIGO BR: 0299818 | UND | 10 | 140,36 | 1.403,60 |
| 253 | 1 | REANIMADOR, MATERIAL: SILICONE, TIPO: MANUAL, CAPACIDADE: RESERVATÓRIO COM 2500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÁSCARA TIPO CONCHA RÍGIDA E TRANSLÚCIDA, COMPONENTES: VÁLVULA DE NÃO REINALAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO: TAMANHO ADULTO- CÓDIGO BR: 0294150 | UND | 30 | 139,74 | 4.192,20 |
| 254 | 1 | RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 300 ML, COMPONENTES: COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA ETIQUETA, BICO CONECTOR, GRADUAÇÃO: GRADUADO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, ATÓXICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL – CÓDIGO BR: 0395537 | UND | 10.000 | 0,93 | 9.300,00 |
| 255 | 1 | SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL: AÇO INOX AISI 430, VOLTAGEM: 110/220 V, FUNCIONAMENTO: À PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM INTERRUPTOR GERAL, REGULADOR DE TEMPERATURA, POTÊNCIA: APROXIMADAMENTE 90 W, ALTURA: 1.400 MM, PESO: 40 KG.- CÓDIGO BR: 0270930 | UND | 7 | 845,20 | 5.916,40 |
| 256 | 1 | SENSOR USO MÉDICO, APLICAÇÃO: DE OXIMETRIA, MODELO: DE DEDO, COMPONENTES: C, CABO, TAMANHO: TAMANHO ADULTO, COMPATIBILIDADE: C, COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL | UND | 20 | 1.414,24 | 28.284,80 |
| 257 | 1 | SENSOR USO MÉDICO, APLICAÇÃO: DE OXIMETRIA, MODELO: DE DEDO, COMPONENTES: C, CABO, TAMANHO: TAMANHO NEONATAL, COMPATIBILIDADE: C, COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL | UND | 20 | 1.890,65 | 37.813,00 |
| 258 | 1 | SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:1 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, TIPO AGULHA:C/ AGULHA 27,5 G X 1/2", ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO | UND | 30.000 | 0,25 | 7.500,00 |
| 259 | 1 | SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:20 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL CÓDIGO BR 0439636 | UND | 30.000 | 0,32 | 9.600,00 |
| 260 | 1 | SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 5 ML, BICO LUER LOCK, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL ¬¬ - CÓDIGO BR: 0279402 | UND | 50.000 | 1,58 | 79.000,00 |
| 261 | 1 | SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 60 ML, TIPO BICO: BICO TIPO CATETER, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0439636 | UND | 500 | 1,12 | 560,00 |
| 262 | 1 | SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO TRASNPARENTE, CAPACIDADE: 10 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0439626. | UND | 50.000 | 0,24 | 12.000,00 |
| 263 | 1 | SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 3 ML, BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK, ÊMBOLO C/ROLHA BORRACHA, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, C/ AGULHA 25 X 0,7 MM, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, - CÓDIGO BR: 0405501 | UND | 20.000 | 0,14 | 2.800,00 |
| 264 | 1 | SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CÂNULA: CONECTOR DE ARTICULAÇÃO DUPLA VIA IRRIGAÇÃO: VIA DE IRRIGAÇÃO C/ TRAVA ANTI - REFLUXO, SONDA: SONDA 50 CM APROX. GRADUADA E PROTEGIDA, VÁLVULA SUCÇÃO: VÁLVULA SUCÇÃO C/ TRAVA DE SEGURANÇA P/ USO EM TOT, CARACTERÍSTICA.- CÓDIGO BR: 0277949 | UND | 200 | 45,80 | 9.160,00 |
| 265 | 1 | SISTEMA P/ ESTOMIA, APLICAÇÃO: INTESTINAL, TIPO: BOLSA C, BASE ADESIVA 1 PEÇA, MODELO: DRENÁVEL, TIPO BOLSA: ANTIODOR TRANSPARENTE, COMPONENTES: C, FILTRO GASES, TIPO BASE: ADESIVO MICROPOROSO E RESINA MISTA - KARAYA, ESTRUTURA: PLANA, TIPO RECORTE BASE ADESIVA: PRÉ-CORTADA ATÉ 70 MM, TIPO USO: ADULTO | UND | 150 | 10,17 | 1.525,50 |
| 266 | 1 | SISTEMA P, ESTOMIA, APLICAÇÃO: INTESTINAL, TIPO: BOLSA C, BASE ADESIVA 1 PEÇA, MODELO: DRENÁVEL, TIPO BOLSA: ANTIODOR TRANSPARENTE, TIPO BASE: RESINA SINTÉTICA, ESTRUTURA: PLANA, TIPO RECORTE BASE ADESIVA: RECORTÁVEL, TIPO USO: INFANTIL | UND | 150 | 13,34 | 2.001,00 |
| 267 | 1 | SISTEMA P, ESTOMIA, APLICAÇÃO: INTESTINAL, TIPO: BOLSA C, BASE ADESIVA 1 PEÇA, MODELO: FECHADA, TIPO BOLSA: ANTIODOR TRANSPARENTE, COMPONENTES: C, FILTRO GASES, TIPO BASE: ADESIVO MICROPOROSO E RESINA SINTÉTICA, ESTRUTURA: PLANA, TIPO RECORTE BASE ADESIVA: RECORTÁVEL, TIPO USO: ADULTO | UND | 150 | 0,97 | 145,50 |
| 268 | 1 | SONDA BOTTON GASTROSTOMIA EM NIVEL DA PELE 20FR X 2,5CM | Kit | 5 | 1.210,30 | 6.051,50 |
| 269 | 1 | SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: NASOENTERAL, MATERIAL: POLIURETANO, CALIBRE: Nº 12, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CONECTOR: CONECTOR EM Y C/ TAMPA, GRADUAÇÃO: GRADUADA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, OUTROS COMPONENTES: C/ FIO GUIA - CÓDIGO BR: 0435902 | UND | 100 | 10,71 | 1.071,00 |
| 270 | 1 | SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: N°12, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFICIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - CODIGO BR: 045902 | UND | 1.000 | 1,37 | 1.370,00 |
| 271 | 1 | SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 10, TAMANHO: CURTA, COMPRIMENTO: CERCA 50 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - PACOTE 10 UNIDADES CÓDIGO BR: 0438396 | PACOTE | 1.000 | 1,30 | 1.300,00 |
| 272 | 1 | SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: Nº 16, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0438986 | UND | 1.000 | 1,50 | 1.500,00 |
| 273 | 1 | SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGÁSTRICA, MODELO:LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 6, TAMANHO: CURTA, COMPRIMENTO: CERCA 50 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0435903 | UND | 1.000 | 1,11 | 1.110,00 |
| 274 | 1 | SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: Nº 14, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 438985 | UND | 1.000 | 1,37 | 1.370,00 |
| 275 | 1 | SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: Nº 16, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CÓDIGO BR: 438986 | UND | 1.000 | 1,55 | 1.550,00 |
| 276 | 1 | SONDA TRATO NASOGÁSTRICA, MODELO:LEVINE, MATERIAL:PVC, CALIBRE:Nº 18, TAMANHO:LONGA, COMPRIMENTO:CERCA 120 CM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES:PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS | UND | 1.000 | 1,64 | 1.640,00 |
| 277 | 1 | SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGÁSTRICA. MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC CALIBRE: Nº 20, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 435911 | UND | 1.000 | 1,92 | 1.920,00 |
| 278 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 18 FRENCH, VIAS: 3 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTAVEL - CÓDIGO BR: 0436012 | UND | 200 | 10,38 | 2.076,00 |
| 279 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 12 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0436009. | UND | 200 | 3,29 | 658,00 |
| 280 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 20 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0436010 | UND | 50 | 3,11 | 155,50 |
| 281 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 16 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM: INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0436007 | UND | 500 | 3,38 | 1.690,00 |
| 282 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: POLIURETANO, CALIBRE: 6 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: CERCA 20 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ADICIONAIS: LUBRIFICADA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0435970 | UND | 1.000 | 0,72 | 720,00 |
| 283 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: POLIURETANO, CALIBRE: 8 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO:CERCA 20 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ADICIONAIS: LUBRIFICADA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0435971 | UND | 1.000 | 0,78 | 780,00 |
| 284 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 4 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL - CÓDIGO BR: 0439069 | UND | 1.000 | 0,78 | 780,00 |
| 285 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 12 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 0438413. | UND | 5.000 | 0,77 | 3.850,00 |
| 286 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:14 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM –CODIGO BR: 0435986 | UND | 2.000 | 0,85 | 1.700,00 |
| 287 | 1 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:16- FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CODIGO BR: 0435986 | UND | 2.000 | 0,90 | 1.800,00 |
| 288 | 1 | SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, Nº 10, MALEÁVEL,TRANSPARENTE,ATRAUMÁTICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - CÓDIGO BR: 0278681 | UND | 2.000 | 0,88 | 1.760,00 |
| 289 | 1 | SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, Nº 14, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - CÓDIGO BR: 0278683 | UND | 200 | 1,06 | 212,00 |
| 290 | 1 | SUPORTE PARA PERFURO CORTANTE, CAPACIDADE: 13 LITROS EM FERRO PINTADO, BRANCO | UND | 200 | 31,90 | 6.380,00 |
| 291 | 1 | SUPORTE PARA SORO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO, REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA, RODÍZIOS: COM RODÍZIOS DE 2", GANCHOS: 4 GANCHOS | UND | 50 | 209,44 | 10.472,00 |
| 292 | 1 | TALA ORTOPÉDICA, MATERIAL: PAPELÃO, USO: MEMBROS INFERIORES, TIPO: ARTICULÁVEL, TAMANHO: ADULTO - CÓDIGO BR: 0288508 | UND | 2.000 | 3,02 | 6.040,00 |
| 293 | 1 | TALA ORTOPÉDICA, MATERIAL:PAPELÃO, USO:MEMBROS SUPERIORES, TIPO:ARTICULÁVEL, TAMANHO:ADULTO - CÓDIGO BR: 0288509 | UND | 2.000 | 6,18 | 12.360,00 |
| 294 | 1 | TAMPA PROTETORA USO MÉDICO, APLICAÇÃO 1:P/ CONECTORES - EQUIPO, EXTENSOR, SERINGA, CATETER, TIPO:LUER LOCK E SLIP, MATERIAL:POLÍMERO, TIPO USO:ESTÉRIL, USO ÚNICO, CAIXA COM 100 UNIDADES CODIGO BR: 0479659 | CAIXA | 1.000 | 18,91 | 18.910,00 |
| 295 | 1 | TELA CIRÚRGICA, MODELO: IMPLANTÁVEL, MATERIAL: MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, APLICAÇÃO: NÃO ABSORVÍVEL, DIMENSÕES: CERCA DE 10 X 15 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 476573 | UND | 100 | 64,71 | 6.471,00 |
| 296 | 1 | TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:DIGITAL, INFRAVERMELHO, ESCALA:ATÉ 50 ¿C, TIPO :USO EM TESTA, COMPONENTES:C/ ALARMES, MEDIÇÃO À DISTÂNCIA, MEMÓRIA:MEMÓRIA ATÉ 10 MEDIÇÕES - CÓDIGO BR: 0438089 | UND | 50 | 106,04 | 5.302,00 |
| 297 | 1 | TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:VIDRO, C/ COLUNA DE MERCÚRIO, ESCALA:ATÉ 45 ¿C, TIPO :USO AXILAR E ORAL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL - CÓDIGO BR: 0435800 | UND | 100 | 14,86 | 1.486,00 |
| 298 | 1 | TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL, APLICAÇÃO: MONITORAMENTO TEMPERATURA E HUMIDADE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: PILHA, COM FIO EXTENSOR, PARA GELADEIRA E PARA AMBIENTE. | UND | 50 | 117,52 | 5.876,00 |
| 299 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: MAYO, TIPO PONTA: PONTA CURVA HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 471482. | UND | 25 | 32,92 | 823,00 |
| 300 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: MAYO, TIPO PONTA: PONTA CURVA HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 471481. | UND | 25 | 25,22 | 630,50 |
| 301 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: MAYO, TIPO PONTA: PONTA CURVA HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471480. | UND | 25 | 22,80 | 570,00 |
| 302 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: MAYO, TIPO PONTA: PONTA RETA HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471471. | UND | 25 | 35,26 | 881,50 |
| 303 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: METZENBAUM, TIPO PONTA: PONTA CURVA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471542 | UND | 25 | 30,92 | 773,00 |
| 304 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: METZENBAUM, TIPO PONTA: PONTA CURVA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471542 | UND | 25 | 27,28 | 682,00 |
| 305 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: METZENBAUM, TIPO PONTA: PONTA CURVA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471541. | UND | 25 | 24,14 | 603,50 |
| 306 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: METZENBAUM, TIPO PONTA: PONTA RETA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471523. | UND | 25 | 25,62 | 640,50 |
| 307 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: METZENBAUM, TIPO PONTA: PONTA RETA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471521. | UND | 25 | 24,26 | 606,50 |
| 308 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: ÍRIS, TIPO PONTA: PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA: FINA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471566. | UND | 50 | 25,93 | 1.296,50 |
| 309 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: ÍRIS, TIPO PONTA: PONTA CURVA CARACTERÍSTICA PONTA: FINA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471573. | UND | 50 | 24,37 | 1.218,50 |
| 310 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: SPENCER / BUCK, TIPO PONTA: PONTA RETA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471593. | UND | 25 | 24,12 | 603,00 |
| 311 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: SPENCER / BUCK, TIPO PONTA: PONTA CURVA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0471596. | UND | 25 | 21,47 | 536,75 |
| 312 | 1 | TORNEIRINHA 1, MATERIAL:PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, TIPO SISTEMA:3 VIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PROTETOR LUER-LOCK, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, TIPO USO:DESCARTÁVEL. CODIGO BR: 0270531 | UND | 5.000 | 0,79 | 3.950,00 |
| 313 | 1 | TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA COR: SEM COR, GRAMATURA: CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO: ÚNICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX- CÓDIGO BR: 0428619 | UND | 10.000 | 0,12 | 1.200,00 |
| 314 | 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO ARAMADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 9,0. TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 0451378. | UND | 200 | 7,98 | 1.596,00 |
| 315 | 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO ARAMADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 3,0. TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 0451370 | UND | 200 | 4,08 | 816,00 |
| 316 | 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO ARAMADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 4,0. TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 0451377 | UND | 200 | 4,10 | 820,00 |
| 317 | 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL MATERIAL: PVC SILICONIZADO ARAMADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 7,0. TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 0451380. | UND | 200 | 3,97 | 794,00 |
| 318 | 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO ARAMADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 8,0. TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA , COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 0451385 | UND | 200 | 4,24 | 848,00 |
| 319 | 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC , MODELO: CURVA MAGILL , CALIBRE: 5,0. TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY , COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO , COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO , TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ADICIONAL: C/ GUIA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO . CÓDIGO BR: 0451388. | UND | 200 | 3,77 | 754,00 |
| 320 | 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC ARAMADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 6,0 TIPOS PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0451357 | UND | 200 | 4,12 | 824,00 |
| 321 | 1 | TUBO SUPRAGLÓTICO, MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL*: SILICONE, VIAS: VIA P/ ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO*: Nº 2, COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃO, ADICIONAIS: C/ PROTEÇÃO CONTRA MORDEDURA, ESTERILIDADE*: REUTILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 451118 | UND | 20 | 31,98 | 639,60 |
| 322 | 1 | TUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL*: SILICONE, VIAS: VIA P/ ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO*: Nº 3, COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃO, ADICIONAIS: C/ PROTEÇÃO CONTRA MORDEDURA, ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 451119. | UND | 20 | 34,44 | 688,80 |
| 323 | 1 | TUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL*: SILICONE, FORMATO: EM "L", TAMANHO*: Nº 5, COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃO. ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 451111. | UND | 20 | 33,88 | 677,60 |
| 324 | 1 | CURATIVO, TIPO: HIDROGEL, REVESTIMENTO: COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARMELOSE, CARACTERISTICA ADICIONAL: GEL, ESTERELIDADE: ESTÉRIL BISNAGA 25,00G CODIGO BR: 0448241 | UND | 2.000 | 18,86 | 37.720,00 |
| 325 | 1 | ÁCIDO FOSFÓRICO (DESINCRUSTANTE) 1.000ML PARA USO HOSPITALAR– DESINCRUSTANTE, REMOVEDOR À BASE ÁCIDO FOSFÓRICO, DESENVOLVIDO PARA REMOÇÃO DE FERRUGEM, CORROSÃO, MANCHAS E OXIDAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS INOXIDÁVEIS. FRASCO DE PLÁSTICO RESISTENTE, PROVIDO DE LACRE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 200 | 91,29 | 18.258,00 |
| 326 | 1 | FITA HOSPITALAR, TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO DIMENSÕES: CERCA DE 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICO, COR: BRANCA (ROLO 10M). | UND | 5.000 | 9,03 | 45.150,00 |
| 327 | 1 | FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL: ALGODÃO, COMPONENTES: ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES: CERCA DE 100 MM, COR: BRANCO. - (ROLO 10M) | UND | 5.000 | 14,57 | 72.850,00 |
| 328 | 1 | IODOPOLIVIDONA CONCENTRAÇAO: A 10% (TEOR DE IODO %) FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇAO AQUOSA- FRASCO-100ML CODIGO BR:338605 | UND | 500 | 7,59 | 3.795,00 |
| 329 | 1 | OXIMETRO DE PULSO DE DEDO INFANTIL | UND | 200 | 130,85 | 26.170,00 |
| 330 | 1 | CURATIVO, MATERIAL: ACETATO DE CELULOSE, ROLO REVESTIMENTO: COM COLÁGENO, DIMENSÃO: CERCA DE 10 X 10 CM, PERMEABILIDADE: PERMEÁVEL A LÍQUIDOS, COMPONENTES: ADERENTE SEM BORDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PELÍCULA PROTETORA, ESTERELIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL - ROLO 10,00 M | UND | 50 | 87,48 | 4.374,00 |
| 331 | 1 | TESOURA RETIRADA DE PONTO 12 CM MATERIAL: UNIDADADE PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS, EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE | UND | 50 | 22,63 | 1.131,50 |
| 332 | 1 | PRODUTO: PINÇA HARTMANN 20 CM JACARÉ DELICADA CATEGORIA: INSTRUMENTO ARTICULADO NÃO-CORTANTE MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MODELO: RETO TAMANHO: 20 CM | UND | 50 | 521,28 | 26.064,00 |
| 333 | 1 | EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL INFUSÃO HOSPITALAR 2 VIAS GRAVITACIONAL PONTA CRUZ + PONTA LANCETA EQUIPO ENFITCARE 2 VIAS COM CONECTOR SPIKE E CONECTORB DISTAL ENFIT. EQUIPO ENTERAL ENFIT DUAS VIAS COM PERFURADOR SPIKE E PERFURADOR EM CRUZ;.CÂMARA DE GOTEJAMENTO; .CONJUNTO PINÇA ROLETE E CONECTOR DISTAL ENFIT; .EXTENSÃO DO EQUIPO: 150 CM DE TUBO DE PVC VIOLETA. .DIÂMETRO DO TUBO: 3.0 X 4.0 MM – 9 FRENCH. .EQUIPO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM PROTETORES NAS EXTREMIDADES, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO; .ISENTO DE LÁTEX. | UN | 300 | 1,08 | 324,00 |
| 334 | 1 | CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:16 GAU, COMPRIMENTO:CERCA 50 MM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1:CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA. CÓDIGO BR: 0437176 | UN | 1.000 | 3,70 | 3.700,00 |
| 335 | 1 | CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 18 GAU COMPRIMENTO: CERCA 45 MM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CÓDIGO BR: 0437177 | UN | 15.000 | 3,97 | 59.550,00 |
| 336 | 1 | CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 26 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 20 MM, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR C/ CLAMP, CONECTOR: CONECTOR EM Y, C/ 1 VIA P/ ALTA PRESSÃO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 445302 | UN | 5.000 | 2,27 | 11.350,00 |
| 337 | 1 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO:0,12%, FORMA FARMACÊUTICA:COLUTÓRIO FRASCO DE 1 LITRO- CODIGO BR: 0341174 | FRASCO | 500 | 31,75 | 15.875,00 |
| 338 | 1 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM: 2%, APLICAÇÃO: DEGERMANTE - FRASCO 1000,00 ML – CÓDIGO BR: 269876 | FRASCO | 1.000 | 30,14 | 30.140,00 |
| 339 | 1 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM: 4%, APLICAÇÃO: DEGERMANTE - FRASCO 1000,00ML - CÓDIGO BR: 0269877 | FRASCO | 1.000 | 45,22 | 45.220,00 |
| 340 | 1 | COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO, TIPO: SEM PRÉ-ENCOLHIMENTO, DIMENSÃO: CERCA DE 45 X 50 CM, MATERIAL: 100% ALGODÃO, RADIOPACIDADE: C/ ELEMENTO RADIOPACO, FIXAÇÃO: C/ DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓDIGO BR: 623075. | UN | 2.000 | 27,52 | 55.040,00 |
| 341 | 1 | ELETRODOS ADESIVOS PARA ELETROESTIMULAÇÃO, FLEXÍVEL/REUTILIZÁVEL - TAM: 5 X 9CM, RETANGULAR | UN | 2.500 | 12,84 | 32.100,00 |
| 342 | 1 | LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA: DE LED, COMPONENTES: C, 5 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS: C,CABO, MATERIAL 2: EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: INFALTIL, EMBALAGEM : C, ESTOJO | UN | 10 | 1.572,81 | 15.728,10 |
| 343 | 1 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL INTEGRA E UNIFORME, TAMANHO: PP, CARACTERÍSTICAS ADICIONBAIS: LIBRIFICDA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÉVEL, MODELO: (CAIXA 100,00 UND.) | CAIXA | 2.500 | 24,80 | 62.000,00 |
| 344 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: MAYO, TIPO PONTA: PONTA RETA HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 471469. | UN | 50 | 49,69 | 2.484,50 |
| 345 | 1 | TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: MAYO, TIPO PONTA: PONTA RETA HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 471470. | UN | 50 | 52,19 | 2.609,50 |
| 346 | 1 | CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 14 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 20 MM, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR C/ CLAMP, CONECTOR: CONECTOR EM Y, C/ 1 VIA P/ ALTA PRESSÃO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 44530 | UN | 5.000 | 2,45 | 12.250,00 |
| 347 | 1 | TESTE RÁPIDO TROPONINA - Teste rápido qualitativo baseado na membrana para detecção Troponina Cardíaca I (cTnl) em sangue total, soro ou plasma. | UN | 2.000 | 8,60 | 17.200,00 |
| 348 | 1 | CLAMP PVC RÍGIDO, UMBILICAL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, DESCARTÁVEL, EMBALGAEM INDIVIDUAL - CÓDIGO BR: 0278705 | UN | 3.000 | 0,48 | 1.440,00 |
| 349 | 1 | Medidor de Glicose similar ao Freestyle Plus C/1 | UN | 24 | 402,81 | 9.667,44 |
| 350 | 1 | COMPRESSA DE GAZE. MODELO: ROLO - TIPO QUEIJO, C/ DOBRAS E CAMADAS, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, DENSIDADE: CERCA DE 13 FIOS / CM2, RADIOPACIDADE: SEM ELEMENTO RADIOPACO, DIMENSÃO FECHADA: CERCA DE 9 CM X 90 METROS, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. | rolo | 3.000 | 80,52 | 241.560,00 |
| 351 | 1 | COMPRESSA GAZE, MODELO: COMPRESSA C/ DOBRAS E CAMADAS, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, DENSIDADE: CERCA DE 13 FIOS / CM2, RADIOPACIDADE: COM ELEMENTO RADIOPACO, DIMENSÃO FECHADA: CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. PACOTE COM 500 UNIDADES. CÓDIGO BR: 628256 | pct | 5.000 | 20,55 | 102.750,00 |
| 352 | 1 | FRALDA DESCARTÁVEL. TIPO FIXAÇÃO: TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS TAMANHO: ADULTO GRANDE, MATERIAL: TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO: IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: BARREIRA ANTIVAZAMENTO. CÓDIGO BR: 616013 UNID | UN | 7.000 | 18,91 | 132.370,00 |
| 353 | 1 | FRALDA DESCARTÁVEL. TIPO FIXAÇÃO: TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS TAMANHO: ADULTO EXTRA GRANDE X, MATERIAL: TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO: IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: BARREIRA ANTIVAZAMENTO. CÓDIGO BR: 616014 | UN | 7.000 | 19,16 | 134.120,00 |
| 354 | 1 | FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, TAMANHO:MÉDIO, PESO USUÁRIO:DE 40 A 70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO:FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUÁRIO:ADULTO, USO:ALGODÃO - CÓDIGO BR: 0358131 | UN | 7.000 | 18,55 | 129.850,00 |
| 355 | 1 | FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, TAMANHO:PEQUENO, PESO USUÁRIO:ATÉ 40 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO:FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUÁRIO:ADULTO, USO:ALGODÃO- CÓDIGO BR: 0427338 UNID | UN | 5.000 | 19,78 | 98.900,00 |
| 356 | 1 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL INTEGRA E UNIFORME, TAMANHO: M, CARACTERÍSTICAS ADICIONBAIS: LIBRIFICDA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÉVEL, MODELO: (CAIXA 100,00 UND.) | Caixa | 5.000 | 20,26 | 101.300,00 |
| 357 | 1 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL INTEGRA E UNIFORME, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONBAIS: LUBRIFICDA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÉVEL, MODELO: (CAIXA 100,00 UND.) - CÓDIGO BR: 0269894 | Caixa | 5.000 | 20,37 | 101.850,00 |
| 358 | 1 | OXÍMETRO, TIPO: MESA, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1: 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1: CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1: CERCA 16 H, ALIMENTAÇÃO: REDE ELÉTRICA, ACESSÓRIOS: C, SENSOR | UND | 200 | 1.119,22 | 223.844,00 |
| 359 | 1 | DESINFETANTE DE ALTO NIVEL. ÁCIDO PERACÉTICO. COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO AO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E ÁCIDO ACÉTICO, CONCENTRAÇÕES MÍNIMAS 2% + 6,3% + 22%. SOLUÇÃO AQUOSA. INDICADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO. AGENTE BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA EFICAZ CONTRA UM AMPLO ESPECTRO DE MICROORGANISMOS, INCLUINDO OS ESPORULADOS. DESINFETANTE QUÍMICO A FRIO DE AÇÃO RÁPIDA E EFICIENTE PARA A ÁREA ODONTO-MEDICA-HOSPITALAR. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GALÃO 5 LITROS | UND | 500 | 233,71 | 116.855,00 |
| 360 | 1 | CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 22 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 25 MM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CÓDIGO BR: 0437179. | UN | 50.000 | 2,46 | 123.000,00 |
| 361 | 1 | CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 26 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 20 MM, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR C/ CLAMP, CONECTOR: CONECTOR EM Y, C/ 1 VIA P/ ALTA PRESSÃO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR: 44530 | UN | 20.000 | 4,18 | 83.600,00 |
| 362 | 1 | CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:24 GAU, COMPRIMENTO:CERCA 20 MM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1:CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA. CÓDIGO BR: 0437180 | UN | 50.000 | 2,66 | 133.000,00 |

4. DA JUSTIFICATIVA

A presente contratação tem por objetivo a aquisição de materiais hospitalares, visando atender às necessidades das Unidades de Saúde do Município e do Hospital Municipal, de modo a garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde prestados à população.

A aquisição desses materiais justifica-se pela necessidade de manter o pleno funcionamento das atividades assistenciais, ambulatoriais e hospitalares, assegurando que os profissionais de saúde disponham dos insumos indispensáveis para a execução adequada dos procedimentos médicos, de enfermagem e de apoio diagnóstico e terapêutico.

Ressalta-se que a reposição e manutenção do estoque desses materiais são essenciais para o cumprimento das ações pactuadas junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme diretrizes do Ministério da Saúde, evitando a descontinuidade dos atendimentos e garantindo a segurança e o bem-estar dos pacientes.

Assim, a realização do processo licitatório mostra-se imprescindível para assegurar a eficiência, economicidade e regularidade no fornecimento de materiais hospitalares, contribuindo diretamente para a promoção, proteção e recuperação da saúde da população municipal.

4.1. Fundamentação da contratação

O presente documento está baseado em Estudo Técnico Preliminar disponível no ETP.

Após estudo Técnico Preliminar o quantum destinado departamento de saúde tem por escopo atender as próprias demandas em suas unidades administrativas e operacionais, inclui-se neste processo uma reserva técnica para atender as demandas imprevisíveis dos Órgãos e entidades do Município, como por exemplo: no decorrer da ata registro de preço pode ter e aumento de pacienta atendido

O quantitativo do ano de 2024, não foi suficiente para atender ata registro de preço por 12 (doze) meses, devido o aumento da população e dos atendimentos realizados à população.

O presente documento está baseado em Estudo Técnico Preliminar disponível no Processo Administrativo indicado no item 1 deste TR.

4.2. Para as quantidades solicitadas

Os produtos para esta aquisição, serão utilizados nos Departamento Municipal de Saúde no decorrer de 2025, as definições das quantidades a serem adquiridas para os departamentos, tiveram como referência o (histórico de consumo dos produtos no sistema Elotech), alguns itens constam sem saldo e outros não data até o vencimento da ata registro de preço.

5.  DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, uma vez que, enquadra-se na categoria de bens comuns, de que trata a Lei nº 14.133/2021, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, entende-se que melhor solução para a contratação, é a aquisição através da realização de processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, por meio de contrato, do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE/item, PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS”.

A descrição da solução como um todo encontra-se por menorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

5.1. MARCAS NÃO RECOMENDADAS

Durante avaliação técnica realizada pela equipe multiprofissional da Secretaria Municipal de Saúde, conforme ata datada de 19 de setembro de 2025 (Anexo 01 deste Termo de Referencia), foi deliberada a não aprovação da marca M2 LIFE para o item cateter periférico (Abocath). A decisão fundamenta-se em diversos relatos de falhas de desempenho observadas no uso deste material nas Unidades de Saúde e no Hospital Municipal, sendo constatado que o cateter provoca dor acentuada e desconforto nos pacientes durante a punção, apresenta fragilidade com ocorrência de rompimentos e abertura da veia durante o acesso, além de tendência à deformação, dificultando o manuseio pelos profissionais de enfermagem. Verificou-se ainda a necessidade frequente de utilização de mais de uma unidade para o mesmo acesso, ocasionando desperdício de material e aumento de custos, comprometendo, assim, a segurança do paciente e a qualidade da assistência prestada.

Diante das evidências técnicas e dos relatos da equipe assistencial, concluiu-se que a marca M2 LIFE não apresenta qualidade compatível com as necessidades do serviço, não devendo, portanto, ser considerada apta nos próximos processos licitatórios referentes à aquisição de cateter periférico. Recomenda-se, assim, a substituição por material de melhor desempenho técnico, que ofereça maior resistência, maleabilidade, facilidade de punção e conforto ao paciente, em conformidade com os padrões de qualidade exigidos pelo Ministério da Saúde e pelas boas práticas assistenciais.

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1 – A contratação objeto deste termo de referência apresenta os seguintes requisitos internos:

6.1.1 – Da execução do objeto

6.1.1.1 –O objeto deverá ser entregue mediante a expedição de solicitação de fornecimento pela Secretaria de Saúde, juntamente com a Autorização de Fornecimento, expedida pelo Setor de Compras da Prefeitura.

6.1.1.2 – A empresa contratada deverá efetuar a entrega dos produtos, no prazo de até 10 (dez) dias contadas a partir da expedição da nota de autorização de despesa, sem que ocorra qualquer ônus ao Município de Floresta, no Departamento Municipal de Saúde, localizada na Av. Getúlio Vargas 2845 nesta Cidade e Estado.

6.1.1.3 – Os produtos, uma vez solicitados deverão ser entregues pelo fornecedor, conforme cronograma ou necessidade do órgão, de uma única vez, a ele cabendo a total responsabilidade quanto ao correto atendimento, no tocante às especificações, condições e obrigações e prazos de validade.

6.1.1.4– Ao participar do certame, a empresa conhece e concorda com TODAS AS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, os produtos cotados são por unidade, e a espécie deste PREGÃO É REGISTRO DE PREÇO, estando ciente de que não poderá ser alterada a SOLICITAÇÃO DE DESPESA para ajuste de embalagens,  pois sua participação no certame é a ciência das regras que deverão ser cumpridas no momento das entregas dos produtos.

6.1.1.5– A licitante vencedora deverá indicar e manter ATUALIZADO E-MAIL E TELEFONE da licitante na DECLARAÇÃO UNIFICADA, para o qual serão remetidas as Solicitação de Despesa, pois o atraso ou não entrega do produto não será justificado pelo argumento de não recebimento do e-mail. E demais comunicações relativas a futura e eventual execução contratual, o qual será tido por e-mail oficial, reputando-se recebidas todas as comunicações remetidas para o mesmo.

6.2 – Especificações para Entregas

6.2.1. A entrega deverá ser realizada de acordo com as quantidades e especificações contidas na Nota de Autorização de Despesa, não sendo admitido entrega em desconforme ou alteração no formato dos itens embalados.

6.2.2. Os produtos poderão ser rejeitados se estiverem em desacordo com as especificações e condições estabelecidas neste documento e na Ata de Registro de Preço, ficando a detentora obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares, caso os produtos sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Prefeitura, ou em quantidade inferior ao estabelecido, a empresa deverá substituí-los ou complementá-las no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

6.2.3. Caso a substituição/reparação dos produtos não ocorra no prazo determinado, estará a detentora incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções.

6.2.4. A quantidade para fornecimento será solicitada pelos órgãos gerenciadores, por escrito e dentro do prazo e validade do registro de preços, de acordo com as suas necessidades, livre de fretes e demais taxas.

6.2.5. O atraso na entrega dos materiais hospitalares, acarretará Advertência escrita, conforme consta no edital, onde será encaminhada Notificação por e-mail e disponibilizado no Portal da Transparência do Município, cabendo a licitante acompanhar o processo, pois poderá incorrer em sanções administrativas e multas.

6.2.6. A não entrega dos materiais hospitalares no prazo estabelecido, implicará na decadência do direito do licitante à manutenção dos seus preços no sistema de registro, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

6.2.7.A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

6.2.8.Serão de responsabilidade do fornecedor que tiver seus preços registrados, o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em decorrência de danos causados ao órgão participante desta Ata ou a terceiros ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionados com o cumprimento do Edital e com as obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preços.

6.2.9.O Município de Floresta poderá, até o momento da emissão da Autorização de Fornecimento, desistir da contratação do objeto proposto, no seu todo ou em parte, sem que caibam quaisquer direitos ao licitante vencedor.

6.2.10.À critério da Administração, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado economicamente desequilibrado, em função de significativa variação de mercado.

6.2.11Os materiais deverão ser entregues em condições ideais para o uso, e deverão estar em conformidade com a legislação vigente, respeitando rigorosamente as especificações contidas neste Edital e seus Anexos

6.2.12. As embalagens primárias individuais dos materiais hospitalares devem apresentar o número do lote, data de fabricação e prazo de validade, denominação genérica do produto e concentração.

6.2.13. As embalagens múltiplas (embalagem hospitalar) devem ser acompanhadas de tantas bulas quantas forem as embalagens primárias constantes das mesmas

6.2.14.. As embalagens de transporte devem apresentar as condições corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento máximo, etc).

6.2.15. No caso de produtos acondicionados em bisnagas, as mesmas deverão apresentar lacre no bico de dispensação e tampa com dispositivo para seu rompimento. Os aplicadores que acompanham cremes, pomadas ou geleias ginecológicas devem estar protegidos por material adequado e convenientemente selado

6.2.16. Aceitar-se-á apenas dois lotes por produto. Nos casos em que as quantidades requisitadas excederem ao número de unidades fabricadas por lote, aceitar-se-á o número de lotes suficientes para atendimento.

6.2.17. Em caso de líquidos, o volume dever ser especificado na embalagem

6.2.18 Os rótulos devem estar aderidos corretamente nas embalagens.

6.2.22. A (s) nota fiscal dos produtos deverá ser entregue no momento da entrega;

6.3 Da Validade dos materiais

O prazo de validade dos produtos cotados deverá ser de no mínimo 75% do prazo de validade, contado da data de fabricação.

6.4– Encargos

As despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto, correrão por conta exclusiva da contratada.

6.1.6 – Vigência Da Ata de Registro de Preços

A vigência Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada nos termos do Art. 84 da Lei 14.133/2021.

6.1.7 – Subcontratação

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

6.1.8 – Garantia da contratação

Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

– MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1 – O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2 – As comunicações entre o Município e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.3 – A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7.3.1 – Responsáveis pela gestão e fiscalização:

Sra. Renata Caroline Biz Pazinato Marangoni Diretora do Departamento Municipal de Saúde matrícula: 500541- Gestor do Contrato: Servidor com atribuições gerenciais, designado para coordenar e comandar o processo de gestão da execução contratual, indicado por autoridade competente; Franciele Ruiz matrícula: 400669 - Fiscal: Servidor indicado pela autoridade competente para fiscalizar o contrato do ponto de vista funcional e quanto aos aspectos administrativos.

8– CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

8.1 – Os itens serão recebidos pelo Departamento de Saúde, podendo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, da seguinte forma:

Em caráter provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com as especificações técnicas, pelo prazo de máximo de 05 (cinco) dias úteis do período de provisoriedade;

Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade e consequente aceitação dos produtos pelo fiscal do contrato.

7.2 – No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.3 – O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

Liquidação

7.4 –Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de trinta dias úteis para fins de liquidação. O setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

O prazo de validade;

A data da emissão;

Os dados do contrato e do órgão contratante;

O período respectivo de execução do contrato;

O valor a pagar; e

Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.5 – Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.6 – A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.7 – A Administração deverá realizar consulta para:

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas;

7.8 – Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante;

7.9 – Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;

7.10 – Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa;

7.11 – Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação no que se refere a regularidade fiscal.

Prazo de pagamento

7.12 – O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, por meio de liquidação, após comprovadas o adimplemento da contratada em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos.

Forma de pagamento

7.13 – O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado na nota fiscal ou instrumento equivalente.

7.14 – Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.15 – Quanto ao pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.15.1 – Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.16 – O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar, para tanto, juntamente com a nota fiscal a empresa DEVERÁ enviar uma DECLARAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, OU O VALOR DEVERA ESTAR DESCONTADO NA NOTA FISCAL, conforme DECRETO MUNICIPAL 146/2023.

8 – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1 – O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade

PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço por itens.

8.2 – Exigências de habilitação:

8.2.1 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.3 – Habilitação Jurídica:

- No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

- No caso de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.

- No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.

- no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz,

- No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

- No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.

- Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.3.2–Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

b) Prova de inscrição no Cadastro Municipal do Município da sede da licitante – Alvará;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de Dívida ativa da União, Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedido pela Secretaria da Receita Federal do domicílio ou sede da proponente, ou outra forma equivalente admitida pela legislação pátria vigente;

d) Prova de regularidade para a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado do domicílio ou sede da proponente, ou outra forma equivalente admitida pela legislação pátria vigente;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda do domicílio ou sede da proponente, ou outra forma equivalente admitida pela legislação pátria vigente;

f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS.

Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em no do licitante, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz

- se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filial.

8.3.3 –Comprovação da Qualificação Trabalhista:

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

8.3.4 – Comprovação da Qualificação Econômica Financeira:

8.3.4.1 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.3.4.2 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.3.4.3 Caso não conste na certidão negativa de falência a data ou prazo de validade, somente serão aceitas certidões expedidas há menos de 01 (um) ano anterior à data de apresentação.

8.3.4.4 Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo

Não Circulante);

II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

8.3.4.5 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [patrimônio líquido mínimo] de 5% [cinco por cento] do [valor total estimado da contratação]

8.3.4.6 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.3.4.7 O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º).

8.3.8 –Comprovação de Qualificação Técnica:

a) Um ou mais atestado (s) de Capacidade Técnica da Empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução satisfatória do objeto da presente licitação, observando-se que tal (is) atestado (s) não seja (m) emitido (s) pela própria empresa ou por empresa do mesmo grupo empresarial. O atestado deverá conter as seguintes informações: Nome, CNPJ e endereço completo do emitente; Descrição do produto fornecido ou serviço prestado; Nome da empresa que prestou (s) o (s) serviço (s); Data de emissão; Assinatura e identificação do signatário (nome e cargo ou função que exerce junto à emitente).

b) Alvará Sanitário ou Licença Sanitária expedida pela vigilância sanitária estadual ou municipal da sede do licitante

c) Autorização de funcionamento emitido pela ANVISA

e) Apresentar PPRA e PCMSO de acordo com Resolução ANVISA RDC nº 16/2013 8.2.3.

8.3.6 –Outras documentações a serem apresentadas:

a) Declaração Unificada, conforme o modelo em Anexo III.

8.4 –Documento apresentado com validade expirada acarretará a inabilitação do proponente.

8.5 As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de abertura da sessão deste Pregão;

8.6–Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome da licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço.

8.7 –Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9 – ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1 – Preliminarmente, baseados em pesquisa de preços de acordo com o Art. 23 da Lei Federal 14.133/2021, estimamos em R$ 5.139.898,89 (Cinco milhões, cento e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos.) o valor de referência da contratação ora pretendida.

9.2 – A pesquisa de preços, visando economicidade e eficiência conforme Decreto Municipal nº 77/2025, utilizou as fontes abaixo, conforme cesta de preço em anexo.

- ORÇAMENTOS

CIRÚRGICA ITAMBÉ EIRELI - ME– CNPJ: 26.847.096/0001-11

LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES – CNPJ: 38.170.314/0001-05

PRO-SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI – CNPJ: 07.344.756/0001-05

- BANCO DE PREÇOS PRIVADO: NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda - CNPJ 07.797.967/0001.95.

QR CODE:

10 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos apresentados mediante parecer contábil/financeiro.

10.2 – A contratação será atendida pela seguinte dotação:

DOTAÇÃO

11.1 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

ANEXO II

Modelo de Proposta - Lei 14.133/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Razão social: _ _ _

CNPJ: _ _ _

Endereço: _ _ _

E-mail: _ _ _

Telefone: _ _ _

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

Nome: _ _ _

CPF: _ _ _

Declaração de estar enquadrado como MPE - Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual ou sociedade cooperativa, em condições para usufruir do tratamento jurídico diferenciado determinado na Lei Complementar 123/2006, em especial quanto ao § 4° do art. 3°, assim como estar ciente de que será penalizado caso esta declaração for falsa:

(  ) Declaramos que SIM

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Preço por Item:

| Item | Descrição |  | Unidade | Quantidade | Marca | Preço (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Unitário | Total |
| xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  | Unid. | xxxxxxx |  |  |  |
|  |  | Preço Total Geral: |  |  |  |  |  |

Valor total geral por extenso: _ _ _

Validade desta proposta: 90 (noventa) dias

Data: _ _ _

Razão Social do Fornecedor

Nome do Representante Legal

(Assinatura)

ANEXO III

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº xxx/2025 – PMF

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

Á pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de FLORESTA, Estado do Paraná

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ..../.....

Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na ............................................, através de seu representante legal infra-assinado, que:

- Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

- Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

- Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

- Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

- Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)............................................................., Portador(a) do RG sob nº ................................................. e CPF nº ........................................................, cuja função/cargo é..................................................(sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do contrato.

- Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail:

Telefone: (------)

- Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

- Nomeamos e constituímos o senhor(a)........................................., portador(a) do CPF/MF sob n.º..................................., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.º ...../...... e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

.............................................................................., ........, ................................... de 2025.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo)

ANEXO V

MINUTA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0xx/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0xx/2025 - REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0xx/2025

O(A) [órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços], com sede no(a) [endereço], na cidade de [cidade]/[UF], inscrito(a) no CNPJ sob o nº [CNPJ], neste ato representado(a) pelo(a) [cargo e nome], nomeado(a) pela Portaria nº XX, de [dia] de [mês] de [ano], publicada no DOU de [dia] de [mês] de [ano], portador da Matrícula Funcional nº [nº matrícula], considerando o julgamento da [licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica], para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./202..., publicada no ...... de ...../...../202....., processo administrativo n.º xxxxx.xxxxxx/xxxx-xx, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no [Edital de licitação], sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

- DO OBJETO

  - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de [objeto], especificado(s) no(s) item(ns) XX do Termo de Referência, anexo XX do [edital de licitação]  n.º xxxx/xxxx, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

- DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

  - O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| Item do TR | Fornecedor [razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Especificação | Marca (se exigida no edital) | Modelo (se exigido no edital) | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Mínima | Valor Unitário | Prazo garantia ou validade |

  - A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

- ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

  - O órgão gerenciador será o(a) [órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços].

  - Além do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

- DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

  - Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedação a acréscimo de quantitativos

  - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

- VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

  - A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

    - Em caso de prorrogação da ata, [poderá] ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

    - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

    - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

  - A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

    - O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

  - Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

    - Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no [edital] e se obrigar nos limites dela;

    - Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

      - Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

      - Mantiverem sua proposta original.

    - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

  - O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

  - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

  - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

    - Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no [edital]; e

    - Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

  - O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

  - Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

  - A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

  - Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

  - Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do [edital, poderá:

    - Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

    - Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

  - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

- ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

  - Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

    - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

    - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

    - Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

      - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

      - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

- NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

  - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

    - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

    - Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

    - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

    - Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

    - Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

    - Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

    - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

    - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

    - Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

    - O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

- REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

  - O remanejamento somente poderá ser feito:

    - De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

    - De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

  - O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

  - Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

  - Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

  - Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

  - Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

- CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

  - O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

    - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

    - Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

    - Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

    - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

      - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

  - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

  - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

  - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

    - Por razão de interesse público;

    - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

    - Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e  27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

- DAS PENALIDADES

  - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no [edital].

    - As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

  - É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

  - O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao [edital].

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Anexo V

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

| Item do TR | Fornecedor [razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Especificação | Marca (se exigida no edital) | Modelo (se exigido no edital) | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Mínima | Valor Unitário | Prazo garantia ou validade |

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

| Item do TR | Fornecedor [razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Especificação | Marca (se exigida no edital) | Modelo (se exigido no edital) | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Mínima | Valor Unitário | Prazo garantia ou validade |