PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2026

(Processo Administrativo n° 169/2026)

REGISTRO DE PREÇOS

## I – DO PREÂMBULO:

1.1 Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICIPIO DE MANDAGUAÇU, por meio do setor de licitações, sediado na Rua Bernardino Bogo 175, centro, na cidade de Mandaguaçu, Estado do Paraná, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO-Registro de Preço, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento de menor preço por Item,   aplicando-se ao PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021 e demais legislação aplicável e ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, e as exigências estabelecidas neste Edital.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, e suas alterações, Decreto Municipal 8441/23 e 8483/23, e demais legislações e normas regulamentares aplicáveis à espécie e às condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.1.1.Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília-DF.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 09h do dia 31/07/2026;

ABERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE PREÇOS:  às 09:15h do dia 31/07/2026;

LOCAL: https://www.bll.org.br

1.2. Para participação na licitação, os interessados deverão acessar na Internet o site:  bllcompras.com/Home/Login – Acesso Público – Promotor Mandaguaçu.

1.3. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as fases, sendo conduzido por Pregoeiro designado pelo Prefeito do Município de Mandaguaçu e responsável pelo processamento e julgamento.

1.4. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no item 1.1.1. deste Edital.

1.5. O presente Edital de Pregão Eletrônico estará à disposição dos interessados no Departamento de Compras e Licitações, à Rua Bernardino Bogo 175, Centro, nesta cidade de Mandaguaçu, Estado do Paraná e no Portal da Transparência do Município.

1.6. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura do Pregão, quaisquer pessoas poderão solicitar esclarecimentos, requerer providências ou formular impugnação escrita contra cláusulas ou condições do Edital.

1.7. As consultas e informações complementares referentes à presente licitação poderão ser feitas pelo e-mail: licitacaomandaguacu@hotmail.com, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública.

1.8. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: https://www.bll.org.br

1.9. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritos na BLL e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do EDITAL.

1.10. Todos os licitantes interessados em participar dos certames licitatórios processados pelo Município de Mandaguaçu deverão se credenciar no Portal de Licitações, através do site: https://www.bll.org.br

II – DO OBJETO:

2.1. Registro de preços para futura contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de materiais médicos hospitalares, equipamentos e materiais para central de esterilização, para atender a Secretária Municipal de Saúde.

| ITEM | CATMAT | UNIDADE | DESCRIÇÃO | Qtde (CMM + 30%) | Valor máximo unitário | Valor máximo total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 629305 | PACOTE C0M 100 UNIDADES | Abaixador de língua, aproximadamente 14cm de comprimento, 1,4cm de largura, 0,5mm de espessura, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda sua extensão, material em madeira, descartável não estéril. | 200 | R$ 5,23 | R$ 1.046,00 |
| 2 | 483362 | CAIXA COM 500 UNIDADES | Absorvente adesivo hipoalérgico stopper composto por fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva; papel siliconado poliéster, cor de pele na medida de 2,5 por 2,5 em formato arredondado, embalado individualmente. | 250 | R$ 9,04 | R$ 2.260,00 |
| 3 | 367898 | UNIDADE | Água destilada galão 5 litros. Livre de íons inorgânicos com baixa condutividade, conforme Farmacopeia Brasileira 6ª edição. | 120 | R$ 11,93 | R$ 1.431,60 |
| 4 | 439812 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Agulha hipodérmica 13 X 0,45mm (DIMENSÃO 26G 1/2"), estéril, apirogênica, siliconada com bisel trifacetado em aço inoxidável, lúmen com parede fina, cânula siliconada que desliza facilmente, canhão plástico na cor CINZA com acoplamento nas seringas de bico slip e luer lock, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, translucido, protetor de agulha com formato hexagonal e sem látex em sua composição. Embalagem individual em protetor plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados da identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e ou prazo de validade e número do registro no ministério da saúde. Embaladas em caixas secundárias com 100 unidades, atendendo as normas da ABNT-NBR 9259. | 160 | R$ 8,12 | R$ 1.299,20 |
| 5 | 439811 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Agulha hipodérmica 20 X 0,55mm (DIMENSÃO 24G 3/4"), estéril, apirogênica, siliconada com bisel trifacetado em aço inoxidável, lúmen com parede fina, cânula siliconada que desliza facilmente, canhão plástico na cor VIOLETA com acoplamento nas seringas de bico slip e luer lock, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, translucido, protetor de agulha com formato hexagonal e sem látex em sua composição. Embalagem individual em protetor plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados da identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e ou prazo de validade e número do registro no ministério da saúde. Embaladas em caixas secundárias com 100 unidades, atendendo as normas da ABNT-NBR 9259. | 160 | R$ 7,88 | R$ 1.260,80 |
| 6 | 439804 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Agulha hipodérmica 25 X 0,8mm (DIMENSÃO 21G 1"), estéril, apirogênica, siliconada com bisel trifacetado em aço inoxidável, lúmen com parede fina, cânula siliconada que desliza facilmente, canhão plástico na cor VERDE com acoplamento nas seringas de bico slip e luer lock, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, translucido, protetor de agulha com formato hexagonal e sem látex em sua composição. Embalagem individual em protetor plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados da identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e ou prazo de validade e número do registro no ministério da saúde. Embaladas em caixas secundárias com 100 unidades, atendendo as normas da ABNT-NBR 9259. | 100 | R$ 7,45 | R$ 745,00 |
| 7 | 439807 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Agulha hipodérmica 25 X 0,7mm (DIMENSÃO 22G 1"), estéril, apirogênica, siliconada com bisel trifacetado em aço inoxidável, lúmen com parede fina, cânula siliconada que desliza facilmente, canhão plástico na cor PRETA com acoplamento nas seringas de bico slip e luer lock, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, translucido, protetor de agulha com formato hexagonal e sem látex em sua composição. Embalagem individual em protetor plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados da identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e ou prazo de validade e número do registro no ministério da saúde. Embaladas em caixas secundárias com 100 unidades, atendendo as normas da ABNT-NBR 9259. | 500 | R$ 7,60 | R$ 3.800,00 |
| 8 | 439809 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Agulha hipodérmica 25 X 0,6mm (DIMENSÃO 23G 1"), estéril, apirogênica, siliconada com bisel trifacetado em aço inoxidável, lúmen com parede fina, cânula siliconada que desliza facilmente, canhão plástico na cor AZUL com acoplamento nas seringas de bico slip e luer lock, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, translucido, protetor de agulha com formato hexagonal e sem látex em sua composição. Embalagem individual em protetor plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados da identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e ou prazo de validade e número do registro no ministério da saúde. Embaladas em caixas secundárias com 100 unidades, atendendo as normas da ABNT-NBR 9259. | 50 | R$ 7,86 | R$ 393,00 |
| 9 | 439805 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Agulha hipodérmica 30 X 0,8mm (DIMENSÃO 21G 1 1/4"), estéril, apirogênica, siliconada com bisel trifacetado em aço inoxidável, lúmen com parede fina, cânula siliconada que desliza facilmente, canhão plástico na cor VERDE com acoplamento nas seringas de bico slip e luer lock, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, translucido, protetor de agulha com formato hexagonal e sem látex em sua composição. Embalagem individual em protetor plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados da identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e ou prazo de validade e número do registro no ministério da saúde. Embaladas em caixas secundárias com 100 unidades, atendendo as normas da ABNT-NBR 9259. | 160 | R$ 7,53 | R$ 1.204,80 |
| 10 | 439799 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Agulha hipodérmica 40 X 1,20mm (DIMENSÃO 18G 1 1/2"), estéril, apirogênica, siliconada com bisel trifacetado em aço inoxidável, lúmen com parede fina, cânula siliconada que desliza facilmente, canhão plástico na cor ROSA com acoplamento nas seringas de bico slip e luer lock, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, translucido, protetor de agulha com formato hexagonal e sem látex em sua composição. Embalagem individual em protetor plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados da identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e ou prazo de validade e número do registro no ministério da saúde. Embaladas em caixas secundárias com 100 unidades, atendendo as normas da ABNT-NBR 9259. | 500 | R$ 8,15 | R$ 4.075,00 |
| 11 | 269941 | FRASCO | Álcool 70% equivalente a 70° INPM/GL: acondicionado em frasco de plástico não reciclado, com 1000 ml, com tampa que impeça vazamentos e evaporações. Na embalagem de cada frasco deverá constar o nº do lote, data de validade e procedência. | 1.800 | R$ 6,07 | R$ 10.926,00 |
| 12 | 443454 | FRASCO | Álcool em gel 70º glicerinado, com válvula Pump. Frasco 500ml | 500 | R$ 6,50 | R$ 3.250,00 |
| 13 | 628473 | ROLO | Algodão hidrófilo confeccionado em 100% fibras de algodão em camadas (manta) continuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão deverá apresentar aspecto homogêneo e macio, inodoro, ausências de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso líquido 500 gramas, embalados em saco plástico individual. | 400 | R$ 13,00 | R$ 5.200,00 |
| 14 | 628445 | UNIDADE | Algodão Uso Médico Tipo: Ortopédico, Apresentação: Em Mantas, Material: Em Fibra De Algodão Cru, Tamanho: 10CM x 1,8m, Características Adicionais: Enrolado Em Papel Apropriado, Tipo Embalagem: Embalagem Individual. constando externamente os dados de identificação e procedência. Acondicionado em pacotes plástico contendo 12 unidades. Seguindo os padrões em conformidade com NBR 14056 - ABNT. | 50 | R$ 10,70 | R$ 535,00 |
| 15 | 628448 | UNIDADE | Algodão Uso Médico Tipo: Ortopédico, Apresentação: Em Mantas, Material: Em Fibra De Algodão Cru, Tamanho: 20CM x 1,8m, Características Adicionais: Enrolado Em Papel Apropriado, Tipo Embalagem: Embalagem Individual. constando externamente os dados de identificação e procedência. Acondicionado em pacotes plástico contendo 12 unidades. Seguindo os padrões em conformidade com NBR 14056 - ABNT. | 50 | R$ 17,72 | R$ 886,00 |
| 16 | 280476 | UNIDADE | Almotolia plástica bico reto, transparente, com protetor, graduada em ml. Tampa em rosca. Capacidade de 250ml. | 100 | R$ 2,93 | R$ 293,00 |
| 17 | 279895 | UNIDADE | Almotolia plástica bico reto, transparente, com protetor, graduada em ml. Tampa em rosca. Capacidade de 500ml. | 50 | R$ 4,15 | R$ 207,50 |
| 18 | 279887 | UNIDADE | Almotolia plástica bico reto, âmbar, com protetor, graduada em ml. Tampa em rosca. Capacidade de 250ml. | 50 | R$ 3,12 | R$ 156,00 |
| 19 | 283964 | UNIDADE | Aparelho de barbear descartável, com duas (2) lâminas de aço inox, cabo plástico. | 400 | R$ 0,84 | R$ 336,00 |
| 20 | 628350 | UNIDADE | Ataduras crepom 18 fios/cm2, medindo 10cm x 1,8m, cor natural do fio 100% algodão e composição que permite um perfeito enfaixamento com distribuição de elasticidade e compressão uniforme. Bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos. Embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência. Acondicionado em pacotes plástico contendo 12 unidades. Seguindo os padrões em conformidade com NBR 14056 - ABNT. | 10.000 | R$ 4,92 | R$ 49.200,00 |
| 21 | 628351 | UNIDADE | Ataduras crepom 18 fios/cm2, medindo 12cm x 1,8m, cor natural do fio 100% algodão e composição que permite um perfeito enfaixamento com distribuição de elasticidade e compressão uniforme. Bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos. Embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência. Acondicionado em pacotes plástico contendo 12 unidades. Seguindo os padrões em conformidade com NBR 14056 - ABNT. | 8.000 | R$ 7,10 | R$ 56.800,00 |
| 22 | 628352 | UNIDADE | Ataduras crepom 18 fios/cm2, medindo 15cm x 1,8m, cor natural do fio 100% algodão e composição que permite um perfeito enfaixamento com distribuição de elasticidade e compressão uniforme. Bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos. Embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência. Acondicionado em pacotes plástico contendo 12 unidades. Seguindo os padrões em conformidade com NBR 14056 - ABNT. | 10.000 | R$ 7,56 | R$ 75.600,00 |
| 23 | 628353 | UNIDADE | Ataduras crepom 18 fios/cm2, medindo 20cm x 1,8m, cor natural do fio 100% algodão e composição que permite um perfeito enfaixamento com distribuição de elasticidade e compressão uniforme. Bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos. Embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência. Acondicionado em pacotes plástico contendo 12 unidades. Seguindo os padrões em conformidade com NBR 14056 - ABNT. | 8.000 | R$ 10,08 | R$ 80.640,00 |
| 24 | 628323 | UNIDADE | Atadura GESSADA 10cmX 3M, 100% algodão, secagem ultra rápida. Embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência | 50 | R$ 2,24 | R$ 112,00 |
| 25 | 628326 | UNIDADE | Atadura GESSADA 20cmX 4M, 100% algodão, secagem ultra rápida. Embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência | 50 | R$ 4,62 | R$ 231,00 |
| 26 | 628403 | UNIDADE | Atadura RAYON curativo, medindo 7,5cm x 5m, revestido com petrolato, alta absorção e baixa aderência, poroso, estéril. Fabricada em fibras sintéticas 100% Rayon, livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas. Garantia: 03 meses contra defeito de fabricação. | 80 | R$ 5,20 | R$ 416,00 |
| 27 | 604946 | UNIDADE | Avental Descartável em TNT 100% polipropileno, Gramatura: 40 g/m² (hipoalergênico e atóxico), manga Longa, com elástico nos punhos, aberto nas costas com tiras para amarrar na cintura e no pescoço. Cor: Branca; Tamanho: Único. Garante resistência à umidade, à abrasão e à ação de fungos e bactérias; elevada inércia química; leveza; não estéril; atóxica, não inflamável e esterilizável; não absorve líquido (como água, corantes, sangue, etc.) e apresenta impermeabilidade de 80%. Registro na ANVISA. | 500 | R$ 2,33 | R$ 1.165,00 |
| 28 | 478150 | ROLO | Bandagem elástica Kinesio 4cm x 5m, autoaderente, composta por malha de tecido sintético e algodão. Com cor, embalagem invidual em rolo. Uso único. | 10 | R$ 22,92 | R$ 229,20 |
| 29 | 478140 | UNIDADE | Bandagem Triangular; Tamanho G; Material: malha de algodão. Cor: tecido cru; dimensão: 1,40m x 1,40m x 2m; reutilizável. Embalagem individual. | 20 | R$ 10,77 | R$ 215,40 |
| 30 | 438059 | UNIDADE | Bobina (papel) para ECG - 80MM x 30m. Composição: papel termossensível. | 30 | R$ 8,70 | R$ 261,00 |
| 31 | 461738 | UNIDADE | Bobina (papel) para ECG - 216MM x 30m. Composição: papel termossensível | 30 | R$ 22,70 | R$ 681,00 |
| 32 | 419371 | UNIDADE | Bolsa coletora de urina sistema fechado com extensão capacidade para 2 litros, PVC, graduação de 100 em 100ml, com válvula antirreflexo, clamp corta fluxo, alça de sustentação, membrana auto cicatrizante (ponto de coleta de amostra: membrana de látex auto cicatrizante), estéril, descartável. Aprovado pela ANVISA e Registro no MS. | 500 | R$ 3,33 | R$ 1.665,00 |
| 33 | 477877 | UNIDADE | Bota de Unna – bandagem elástica de gaze branca impregnada com pasta, não solidificável, de oxido de zinco, rícino, glicerina, óleo de rícino e petrolato branco, para confecção de bota de unna, medindo 10,2cm de largura x 9,14m de comprimento, embalagem individual, estéril. | 200 | R$ 21,00 | R$ 4.200,00 |
| 34 | 442291 | UNIDADE | Cadarço para fixação de tubo endotraqueal, 100% algodão, com aproximadamente 10mm de largura. Rolo com 10m. | 500 | R$ 5,68 | R$ 2.840,00 |
| 35 | 422824 | UNIDADE | Cânula orofaríngea guedel, n.º 0 - comprimento de 5 cm e cor para identificação azul. Fabricada em pvc atóxico, transparente e inodora. Embalada individualmente. Estéril. | 10 | R$ 2,00 | R$ 20,00 |
| 36 | 422819 | UNIDADE | Cânula orofaríngea guedel, n º 1 - comprimento de 6 cm e cor para identificação preta. Fabricada em PVC atóxico, transparente e inodora. Embalada individualmente. Estéril. | 10 | R$ 2,38 | R$ 23,80 |
| 37 | 427150 | UNIDADE | Cânula orofaríngea guedel, n.º 2 - comprimento de 7 cm e cor para identificação branca. Fabricada em PVC atóxico, transparente e inodora. Embalada individualmente. Estéril. | 10 | R$ 2,04 | R$ 20,40 |
| 38 | 422817 | UNIDADE | Cânula orofaríngea guedel, n.º 3 - comprimento de 8 cm e cor para identificação verde. Fabricada em pvc atóxico, transparente e inodora. Embalada individualmente. Estéril. | 10 | R$ 2,01 | R$ 20,10 |
| 39 | 422820 | UNIDADE | Cânula orofaríngea guedel, n.º 4 - comprimento de 9 cm e cor para identificação amarela. Fabricada em PVC atóxico, transparente e inodora. Embalada individualmente. Estéril. | 10 | R$ 2,05 | R$ 20,50 |
| 40 | 422818 | UNIDADE | Cânula orofaríngea guedel, n.º 5 - comprimento de 10 cm e cor para identificação vermelha. Fabricada em PVC atóxico, transparente e inodora. Embalada individualmente. Estéril. | 10 | R$ 2,19 | R$ 21,90 |
| 41 | 437181 | UNIDADE | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha", número 14, constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado cateter (ou cânula) em biomaterial teflon; protetor do conjunto agulha/cateter; conector luer lock, translúcido na cor cinza e com ranhuras p/fixação; câmara de refluxo em "cristal"; tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo "bio-seletivo"; periférica, p/infusões de média duração, comprimento do cateter 50mm; embalagem individual. Em blister estéril reembalado em caixa com 50 peças, procedência nacional. | 200 | R$ 0,87 | R$ 174,00 |
| 42 | 437182 | UNIDADE | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha", número 16, constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado cateter (ou cânula) em biomaterial teflon; protetor do conjunto agulha/cateter; conector luer lock, translúcido na cor cinza e com ranhuras p/fixação; câmara de refluxo em "cristal"; tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo "bio-seletivo"; periférica, p/infusões de média duração, comprimento do cateter 50mm; embalagem individual. Em blister estéril reembalado em caixa com 50 peças, procedência nacional. | 200 | R$ 0,80 | R$ 160,00 |
| 43 | 437183 | UNIDADE | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha", número 18, constituído por: agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado cateter (ou cânula) em biomaterial teflon; protetor do conjunto agulha/cateter; conector luer-lock, translúcido na cor cinza e com ranhuras p/fixação; câmara de refluxo em "cristal"; tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo "bio-seletivo"; periférica, p/infusões de média duração, comprimento do cateter 45mm; embalagem individual. Em blister estéril reembalado em caixa com 50 peças, procedência nacional. | 1.000 | R$ 0,87 | R$ 870,00 |
| 44 | 437184 | UNIDADE | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha", número 20, constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado cateter (ou cânula) em biomaterial teflon; protetor do conjunto agulha/cateter; conector luer-lock, translúcido na cor cinza e com ranhuras p/fixação; câmara de refluxo em "cristal"; tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo "bio-seletivo"; periférica, p/infusões de média duração, comprimento do cateter 30mm; embalagem individual. Em blister estéril reembalado em caixa com 50 peças, procedência nacional. | 5.000 | R$ 0,80 | R$ 4.000,00 |
| 45 | 437185 | UNIDADE | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha", número 22, constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado cateter (ou cânula) em biomaterial teflon; protetor do conjunto agulha/cateter; conector luer-lock, translúcido na cor cinza e com ranhuras p/fixação; câmara de refluxo em "cristal"; tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo "bio-seletivo"; periférica, p/infusões de média duração, comprimento do cateter 25mm; embalagem individual. Em blister estéril reembalado em caixa com 50 peças, procedência nacional. | 20.000 | R$ 0,87 | R$ 17.400,00 |
| 46 | 437186 | UNIDADE | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha", número 24, constituído por: agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado cateter (ou cânula) em biomaterial teflon; protetor do conjunto agulha/cateter; conector luer-lock, translúcido na cor cinza e com ranhuras p/fixação; câmara de refluxo em "cristal"; tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo "bio-seletivo"; periférica, p/infusões de média duração, comprimento do cateter 20mm; embalagem individual. Em blister estéril reembalado em caixa com 50 peças, procedência nacional. | 15.000 | R$ 1,11 | R$ 16.650,00 |
| 47 | 441271 | UNIDADE | Cateter periférico intravenoso – 24GN (NEONATAL), Agulha 24gn x 0.55 (0,7 x14mm), Fluxo: 27ml/min, cateter periférico, polímero radiopaco, venoso, agulha aço inox, 24 GAU, cerca 15 mm, conector padrão, câmera refluxo c/ filtro, c/ sistema segurança segundo NR 32, estéril, descartável, embalagem individual. | 200 | R$ 2,07 | R$ 414,00 |
| 48 | 441236 | UNIDADE | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha", número 26, Agulha 26 x 0,6x19, Fluxo: 13ml/min constituído por: agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado cateter (ou cânula) em biomaterial teflon; protetor do conjunto agulha/cateter; conector luer-lock, translúcido na cor cinza e com ranhuras p/fixação; câmara de refluxo em "cristal"; tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo "bio-seletivo"; periférica, p/infusões de média duração, comprimento do cateter 20mm; embalagem individual. Em blister estéril reembalado em caixa com 50 peças, procedência nacional. | 200 | R$ 1,89 | R$ 378,00 |
| 49 | 621740 | UNIDADE | Cateter nasal ADULTO tipo óculos - descartável, apirogênico, estéril em embalagem individual. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. | 650 | R$ 1,05 | R$ 682,50 |
| 50 | 621754 | UNIDADE | Cateter nasal INFANTIL tipo óculos - descartável, apirogênico, estéril em embalagem individual. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. | 50 | R$ 1,08 | R$ 54,00 |
| 51 | 447065 | UNIDADE | Clamp Umbilical. Estéril e descartável, confeccionado em corpo único com material plástico resistente com formato e sistema denteado tipo pinça em v, com bordas arredondadas não traumáticas, duplamente serrilhadas para evitar vazamento quando em uso, apresentando um sistema de travamento e lacre definitivo com fecho plástico inviolável, embalados individualmente. | 20 | R$ 0,49 | R$ 9,80 |
| 52 | 269881 | UNIDADE | Clorexidina 0,2% solução aquosa. Almotolia com 100 ml | 240 | R$ 1,50 | R$ 360,00 |
| 53 | 269876 | UNIDADE | Clorexidina Degermante Antisséptico 2%. Almotolia com 100 ml | 600 | R$ 2,64 | R$ 1.584,00 |
| 54 | 269878 | UNIDADE | Clorexidina solução alcóolica 0,5%. Almotolia com 100 ml | 300 | R$ 2,13 | R$ 639,00 |
| 55 | 623109 | UNIDADE | Coletor de material perfurocortante, capacidade para 13 litros, rígido, impermeável, resistente a perfurações. características e acabamento: constituído de papelão resistente a perfuração na cor amarela translucida, projetado de forma a permitir a autoclavagem e incinerações em conformidade com os órgãos estaduais de saúde pública e controle ambiental. Dotado de tampa e bocal que evitam o contato e o retorno do material descartado (tipo pétala), com sobre tampa de fechamento seguro livre de vazamentos. Com símbolo internacionalmente normatizado para material infectante e linha demarcatória de enchimento assim como demais identificações e advertências (número de registro no Ministério da Saúde.) Dimensões aproximadas: altura interna livre mínima de 20 cm, diâmetro interno mínimo de 20 cm espessura da parede mínima de 1,27mm, constituído de sacola plástica amarela, fundo rígido, cinta lateral, coletor semi montado e bandeja interna. Com instrução de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a Norma ABNT NBR/13853 de 05/1997, RDC N.º 306, CONAMA 358. | 1.500 | R$ 5,03 | R$ 7.545,00 |
| 56 | 623107 | UNIDADE | Coletor de material perfurocortante, capacidade para 3 litros, rígido, impermeável, resistente a perfurações. características e acabamento: constituído de papelão resistente a perfuração na cor amarela translucida, projetado de forma a permitir a autoclavagem e incinerações em conformidade com os órgãos estaduais de saúde pública e controle ambiental. Dotado de tampa e bocal que evitam o contato e o retorno do material descartado (tipo pétala), com sobre tampa de fechamento seguro livre de vazamentos. Com símbolo internacionalmente normatizado para material infectante e linha demarcatória de enchimento assim como demais identificações e advertências (número de registro no Ministério da Saúde.) Espessura da parede mínima de 1,27mm, constituído de sacola plástica amarela, fundo rígido, cinta lateral, coletor semi montado e bandeja interna. Com instrução de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a Norma ABNT NBR/13853 de 05/1997, RDC N.º 306, CONAMA 358. | 350 | R$ 2,93 | R$ 1.025,50 |
| 57 | 628237 | UNIDADE | Compressa cirúrgica de gaze hidrófila confeccionada com 13 fios/cm2, 100% algodão em tecido tipo tela, tamanho nominal de 7,5cm x 7,5cm fechada e 30 cm x15 cm aberta, com 8 dobras e 5 camadas. Cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro, que evitam soltura de fios, isenta de quaisquer defeitos prejudiciais a sua utilização, embalada em pacote grau cirúrgico com 10 unidades, contando externamente os dados de identificação e procedência. Estéril, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, inodoras e insípidas, esterilização feita por irradiação gama ou por óxido de etileno. | 80.000 | R$ 0,55 | R$ 44.000,00 |
| 58 | 614334 | UNIDADE | Compressa de Gaze Algodonada 10 x 15cm estéril, constituída por uma camada de papel absorvente recoberta por duas mantas de algodão hidrófilo, alta absorção, com envoltório de tecido de gaze 13 fios. | 200 | R$ 1,54 | R$ 308,00 |
| 59 | 614335 | UNIDADE | Compressa de gaze Algodonada 30 x 60cm estéril, constituída por uma camada de papel absorvente recoberta por duas mantas de algodão hidrófilo, alta absorção, com envoltório de tecido de gaze 13 fios. | 200 | R$ 13,54 | R$ 2.708,00 |
| 60 | 628269 | ROLO | Compressa de gaze em rolo “tipo queijo”. 13 fios/cm2, isenta de impurezas, 8 camadas. Comprimento: 91m. Não estéril. | 200 | R$ 34,69 | R$ 6.938,00 |
| 61 | 628243 | PACOTE COM 500 UNIDADES | Compressa de gaze hidrófila, confeccionada com 13 fios/cm2 em tamanho nominal de 7,5 x 7,5, com 8 dobras e 5 camadas. A compressa aberta tem aproximadamente uma área de 420 cm² e peso bruto de 0,416 kg na cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro, embalada em pacote plástico com 500 unidades, contando externamente os dados de identificação e procedência nacional. | 250 | R$ 19,50 | R$ 4.875,00 |
| 62 | 461243 | PACOTE COM 50 UNIDADES | Eletrodo descartável para ECG: ADULTO E PEDIÁTRICO - não estéril; - descartável, de uso individual e por procedimento; - mola de aço inoxidável; - gel condutor sólido, filme PET; - espuma médica com gel adesivo médico; - fita porosa ou tecido macio, autoaderente; - capa plástica que mantém a umidade do gel; - formatos redondo, oval e retangular; - material: plástico ABS revestido com Ag/Agcl (eletrodo de referência); | 150 | R$ 11,50 | R$ 1.725,00 |
| 63 | 453771 | UNIDADE | Eletrodo Adesivo Pás para Desfibrilador – Material resistente de alta durabilidade, tamanho ADULTO, eletrodos multifunções descartáveis para desfibrilação externa, compatível com o desfibrilador externo automático (DEA), marca INTRAMED - ISI; garantia mínima de 1 ano após a entrega. Registro na ANVISA | 100 | R$ 304,05 | R$ 30.405,00 |
| 64 | 453771 | UNIDADE | Eletrodo Adesivo Pás para Desfibrilador – Material resistente de alta durabilidade, tamanho ADULTO, eletrodos multifunções descartáveis para desfibrilação externa, compatível com o desfibrilador externo automático (DEA), marca CMOS DRAKE, modelo LIFE 400 FUTURA; garantia mínima de 1 ano após a entrega. Registro na ANVISA | 100 | R$ 530,00 | R$ 53.000,00 |
| 65 | 453772 | UNIDADE | Eletrodo Adesivo Pás para Desfibrilador - Material resistente de alta durabilidade, tamanho INFANTIL, eletrodos multifunções descartáveis para desfibrilação externa, compatível com o desfibrilador externo automático (DEA), marca INTRAMED - ISI; garantia mínima de 1 ano após a entrega. Registro na ANVISA. | 100 | R$ 495,84 | R$ 49.584,00 |
| 66 | 453772 | UNIDADE | Eletrodo Adesivo Pás para Desfibrilador - Material resistente de alta durabilidade, tamanho INFANTIL, eletrodos multifunções descartáveis para desfibrilação externa, compatível com o desfibrilador externo automático (DEA), marca CMOS DRAKE, modelo LIFE 400 FUTURA; garantia mínima de 1 ano após a entrega. Registro na ANVISA. | 100 | R$ 526,18 | R$ 52.618,00 |
| 67 | 609810 | UNIDADE | EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL: dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções enterais. - conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) a sonda de alimentação enteral. - viabiliza o controle de fluxo de soluções. composição básica: - ponta perfurante para conexão ao recipiente de solução. - câmara flexível para visualização gotejamento. - extensão em pvc azul (evita conexão acidental com acesso venoso). - controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete - conexão LUER SLIP específico para administração de soluções enterais. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. | 2.000 | R$ 0,84 | R$ 1.680,00 |
| 68 | 609820 | UNIDADE | EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL: dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções enterais. - conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) a sonda de alimentação enteral. - viabiliza o controle de fluxo de soluções. composição básica: - ponta perfurante para conexão ao recipiente de solução. - câmara flexível para visualização gotejamento. - extensão em pvc azul (evita conexão acidental com acesso venoso). - controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete - conector ESCALONADO específico para administração de soluções enterais. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. | 4.000 | R$ 0,97 | R$ 3.880,00 |
| 69 | 609564 | UNIDADE | EQUIPO FOTOPROTETOR: material: pvc cristal âmbar, macrogotas, comprimento: mín. 120 cm, tipo câmara: câmara flexível c/filtro ar, tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de fluxo, tipo conector: luer c/ tampa. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. | 35 | R$ 4,20 | R$ 147,00 |
| 70 | 609456 | UNIDADE | EQUIPO MACROGOTAS - infusão de 20 gotas/ml, com injetor lateral auto cicatrizante, com filtro lateral de ar, estéril, atóxico, para administração de soluções parenterais. Deve possuir ponta perfurante adaptável a qualquer tipo de frasco ou bolsa, sem causar vazamento. Possuir câmara de gotejamento transparente permitindo o monitoramento do fluxo da solução que está sendo administrada. Possuir filtro de ar hidrófobo para retenção de partículas. Tubo de PVC flexível e transparente com comprimento mínimo de 1,50m e com filtro de fluido de 15 micras. Deverá possuir pinça rolete corta fluxo, com fechamento total do gotejamento, conector luer universal para perfeito ajuste aos dispositivos de infusão e tampa protetora. Deve ser estéril e embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. | 45.000 | R$ 0,85 | R$ 38.250,00 |
| 71 | 609706 | UNIDADE | EQUIPO MICROGOTAS - infusão 60 microgotas/ml, com injetor lateral auto cicatrizante, com filtro lateral de ar, estéril, atóxico, para administração de soluções parenterais. Deve possuir ponta perfurante adaptável a qualquer tipo de frasco ou bolsa, sem causar vazamento. Possuir câmera de gotejamento transparente permitindo o monitoramento do fluxo da solução que está sendo administrada. Possuir filtro de ar hidrófobo para retenção de partículas. Tubo de PVC flexível e transparente com comprimento mínimo de 1,50m e filtro de fluido com 15 micras. Deverá possuir pinça rolete corta fluxo, com fechamento total do gotejamento, conector luer universal para perfeito ajuste aos dispositivos de infusão e tampa protetora. Deve ser estéril e embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. | 100 | R$ 1,57 | R$ 157,00 |
| 72 | 610298 | UNIDADE | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL - dispositivo indicado para todos os modelos de Bombas de infusão universal. Volume máximo de armazenamento a 40ºC 22ml; - embalado Individualmente; - comprimento aproximado 265cm; - registro na ANVISA; - câmara gotejadora flexível com filtro de ar; - com pinça reguladora de fluxo e corta fluxo; - Injetor lateral “Y”; - tubo intermediado por segmento de silicone grau médico, para posicionamento no sensor de gotas; - utilizado para infusão parenteral. Fabricado conforme ISO 8536-8 - IS -P; Embalagem individual, em grau cirúrgico, contendo etiqueta com dados de fabricação, identificação do fabricante, procedência, esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde. | 100 | R$ 17,00 | R$ 1.700,00 |
| 73 | 437168 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Escalpe nº 19 - cateter para infusão venosa aguçada de bisel, curto, trifacetado com asas de plástico leve que se dobre facilmente, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipos ou qualquer outro dispositivo. Embalagem individual com selagem eficiente que permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS. Caixa com 100 unidades | 5 | R$ 21,25 | R$ 106,25 |
| 74 | 437170 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Escalpe nº 21 - cateter para infusão venosa aguçada de bisel, curto, trifacetado com asas de plástico leve que se dobre facilmente, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipos ou qualquer outro dispositivo. Embalagem individual com selagem eficiente que permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS. Caixa com 100 unidades | 50 | R$ 25,00 | R$ 1.250,00 |
| 75 | 437171 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Escalpe nº 23- cateter para infusão venosa aguçada de bisel, curto, trifacetado com asas de plástico leve que se dobre facilmente, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipos ou qualquer outro dispositivo. Embalagem individual com selagem eficiente que permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS. Caixa com 100 unidades | 30 | R$ 20,40 | R$ 612,00 |
| 76 | 437169 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Escalpe nº 25- cateter para infusão venosa aguçada de bisel, curto, trifacetado com asas de plástico leve que se dobre facilmente, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipos ou qualquer outro dispositivo. Embalagem individual com selagem eficiente que permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS. Caixa com 100 unidades | 10 | R$ 20,99 | R$ 209,90 |
| 77 | 620163 | UNIDADE | Escova Degermação Modelo: Dupla face com cerdas e esponja, Antisséptico Degermante: Clorexidina 2%, Uso Único, Embalagem Individual. | 200 | R$ 1,82 | R$ 364,00 |
| 78 | 362097 | UNIDADE | Espaçador para medicamento em aerossol adulto/infantil: - encaixe universal para todos os tipos de dispensadores de aerossol; - tubo totalmente transparente para melhor visualização do spray; - tratamento antiestático, permitindo a inalação total da dose ministrada; - máscaras macias em PVC, com vedação total do ambiente externo: 1 adulto e 1 infantil; - válvula dupla, no tubo e na máscara, garantindo a retenção máxima do medicamento; - material 100% BPA Free; - garante a inalação correta do spray de medicamento. Embalagem unitária contendo externamente dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no MS. | 50 | R$ 20,87 | R$ 1.043,50 |
| 79 | 437861 | ROLO | Esparadrapo impermeável composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante com massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. 25MM x 4,5M. | 500 | R$ 4,14 | R$ 2.070,00 |
| 80 | 479747 | UNIDADE | Espéculo vaginal descartável grau cirúrgico tamanho GRANDE para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno. As valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. O parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao espéculo. | 500 | R$ 1,51 | R$ 755,00 |
| 81 | 479748 | UNIDADE | Espéculo vaginal descartável grau cirúrgico tamanho MÉDIO para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno. As valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. O parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao espéculo. | 1.000 | R$ 1,28 | R$ 1.280,00 |
| 82 | 479749 | UNIDADE | Espéculo vaginal descartável grau cirúrgico tamanho PEQUENO para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno. As valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. O parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao espéculo. | 1.500 | R$ 1,20 | R$ 1.800,00 |
| 83 | 459685 | UNIDADE | EXTENSOR MULTIVIAS (Equipo multivias - polifix) - indicado para infusão endovenosa simultânea de soluções parenterais. - conector fêmea luer slip são componentes destinados à adaptação em equipos de administração endovenosa ou seringas descartáveis, conforme norma ABNT NBR ISO 594-1 e ISO 594-2; - pinça clamp destinadas a realizar interrupção no fluxo da solução endovenosa administrada; - tubo flexível (pvc) flexível de 18 cm, transparente, com presença de extensões distais para duas vias; - conector luer lock tipo macho destinado à ligação do equipo multivias ao dispositivo de punção venosa, conforme norma ABNT NBR ISO 594-1 e ISO 594-2; - tampas protetoras acessórios adaptáveis aos conectores terminais do equipo multivias garantem a esterilidade do produto até o momento do uso; - atóxico e apirogênico; - esterilizados por óxido de etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação; - norma de referência ABNT NBR ISO 8536-5; - embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no ministério da saúde; | 3.000 | R$ 0,77 | R$ 2.310,00 |
| 84 | 457527 | UNIDADE | Extensor Infusão Vascular Vias: 2 Vias (Equipo Multivias), Material: Polímero, Comprimento: Cerca 15 CM, Calibre: Cerca 6 FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip / Valvulado, Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Clamp, Tipo Uso: Estéril, Uso Único. Uso PEDIÁTRICO. | 200 | R$ 3,01 | R$ 602,00 |
| 85 | 416714 | UNIDADE | Filtro bacteriano adulto (Filtro de barreira HME reto) - composto por cápsula de plástico rígido transparente - contendo no interior um disco HME de espuma em poliuretano com impregnação de cloreto de cálcio, cuja característica higroscópica retém a umidade do ar expirado pelo paciente, proporcionando assim, uma umidificação adequada ao processo de ventilação. Uso único | 20 | R$ 6,60 | R$ 132,00 |
| 86 | 486959 | CAIXA COM 24 UNIDADES | FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT SIMPLES 2-0, cerca de 75cm, com agulha 3/8 cilíndrica de 20mm.Estéril. Embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. Caixa com 24 envelopes. | 10 | R$ 84,52 | R$ 845,20 |
| 87 | 486950 | CAIXA COM 24 UNIDADES | FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT SIMPLES 3-0, cerca de 75cm, com agulha 3/8 cilíndrica de 30mm.Estéril. Embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. Caixa com 24 envelopes. | 10 | R$ 96,60 | R$ 966,00 |
| 88 | 486947 | CAIXA COM 24 UNIDADES | FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT SIMPLES 4-0, cerca de 75cm, com agulha 3/8 cilíndrica de 40mm.Estéril. Embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. Caixa com 24 envelopes. | 10 | R$ 98,88 | R$ 988,80 |
| 89 | 487451 | CAIXA COM 24 UNIDADES | FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 2-0, cerca de 45cm, com agulha 3/8 cilíndrica de 25mm.Estéril. Embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. Caixa com 24 envelopes. | 10 | R$ 37,79 | R$ 377,90 |
| 90 | 487443 | CAIXA COM 24 UNIDADES | FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 3-0, cerca de 45cm, com agulha 3/8 cilíndrica de 20mm.Estéril. Embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. Caixa com 24 envelopes. | 50 | R$ 32,68 | R$ 1.634,00 |
| 91 | 487429 | CAIXA COM 24 UNIDADES | FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 4-0, cerca de 45cm, com agulha 3/8 cilíndrica de 30mm.Estéril. Embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. Caixa com 24 envelopes. | 20 | R$ 31,50 | R$ 630,00 |
| 92 | 487416 | CAIXA COM 24 UNIDADES | FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 5-0, cerca de 45cm, com agulha 3/8 cilíndrica de 20mm.Estéril. Embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. Caixa com 24 envelopes. | 10 | R$ 32,88 | R$ 328,80 |
| 93 | 487408 | CAIXA COM 24 UNIDADES | FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 6-0, cerca de 45cm, com agulha 3/8 cilíndrica de 20mm.Estéril. Embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. Caixa com 24 envelopes. | 10 | R$ 33,48 | R$ 334,80 |
| 94 | 487132 | CAIXA COM 24 UNIDADES | FIO DE SUTURA AGULHADO VICRYL 2-0 (Poliglactina violeta), cerca de 75cm, com agulha 1/2 cilíndrica de 40mm.Estéril. Embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. Caixa com 24 envelopes. | 4 | R$ 234,48 | R$ 937,92 |
| 95 | 452986 | UNIDADE | FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO: ADULTO. Fio em “J”, ponta suave e atraumática, autoclavável a 134 graus celsius, para tubo endotraqueal ≥ 7mm. Comprimento: 45cm. | 10 | R$ 30,69 | R$ 306,90 |
| 96 | 332343 | UNIDADE | Fita adesiva para autoclave 19mm x 30m, confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Ideal para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave, funciona como indicadora de esterilização (Classe I), pois possui listras diagonais de tinta termo reativa que, quando submetidas à esterilização, mudam sua coloração de branco para preto. Embalada individualmente trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da saúde. | 200 | R$ 3,82 | R$ 764,00 |
| 97 | 631803 | UNIDADE | Fita adesiva crepe fina, tamanho: 19MM x 50 metros, composição: cola aquosa, atóxica e papel crepado. Embalada individualmente trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da saúde. | 1.000 | R$ 3,79 | R$ 3.790,00 |
| 98 | 631732 | UNIDADE | Fita cirúrgica com capa, constituída de Rayon viscoso não trancado, poroso, superfície adesiva impregnada de substancia a base de éter sintético, quimicamente inerte, medindo 25mm de largura x 10m de comprimento, hipoalergênica, "micropore", procedência nacional. | 2.500 | R$ 2,45 | R$ 6.125,00 |
| 99 | 437867 | UNIDADE | Fita cirúrgica com capa, constituída de Rayon viscoso não trancado, poroso, superfície adesiva impregnada de substancia a base de éter sintético, quimicamente inerte, medindo 50mm de largura x 10m de comprimento, hipoalergênica, "micropore", procedência nacional. | 250 | R$ 4,14 | R$ 1.035,00 |
| 100 | 442932 | UNIDADE | Fita métrica medida corporal - 150cm com trava | 10 | R$ 17,42 | R$ 174,20 |
| 101 | 395534 | UNIDADE | Frasco para dieta enteral. Produto de uso único. Produto higiênico não estéril. Atóxico. 500 ml. Com Tampa Rosqueada, alça, etiqueta, bico conector, graduado. Tipo Uso: Descartável, apresentação: Embalagem Individual | 5.000 | R$ 1,16 | R$ 5.800,00 |
| 102 | 614779 | UNIDADE | Garrote isento de látex, não talcado. Uso único, destacável a cada 46cm. Tamanho: 2,5cm x 46cm. Embalagem dispensadora com rolo de 25 tiras. Apresentação: unitário. | 10 | R$ 8,85 | R$ 88,50 |
| 103 | 481317 | CAIXA | Haste flexível - composto por hastes de polipropileno algodão, hidroxietilcelulose e triclosan - caixa com 150 unidades. | 50 | R$ 2,85 | R$ 142,50 |
| 104 | 461424 | UNIDADE | Kit de cateterização duplo lúmen composto de cateter de acesso venoso central em poliuretano ou silicone, duplo lúmen, calibre 4fr x 13cm, 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em nitinol 0.032” x 60cm com ponta macia, 01 agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia 18G x 7cm, 01 dilatador de veia 08fr x 10cm, 1 aleta de sutura móvel com trava, fixador de cateter; estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação e rotulagem do produto deverão atender a legislação vigente. | 10 | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
| 105 | 437298 | UNIDADE | Kit de cateterização duplo lúmen composto de cateter de acesso venoso central em poliuretano ou silicone, duplo lúmen, calibre 7fr x 20cm, 01 fio guia com avançador nitinol 0.035”(0.89x600mm), 01 agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia 18G 1.06x65mm, 01 dilatador de veia 10fr x 15cm, 01 seringa fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia, 02 conectores livres de agulha e tampa, fixador de cateter; estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação e rotulagem do produto deverão atender a legislação vigente. | 15 | R$ 64,87 | R$ 973,05 |
| 106 | 619323 | UNIDADE | Kit de drenagem mediastinal/pleural composto por sistema de drenagem com frasco de 2000 ml + dreno n. 28 + extensão + conector + clamp ou estrangulador para interromper o fluxo). Estéril, em embalagem individual, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro na Anvisa | 10 | R$ 32,89 | R$ 328,90 |
| 107 | 440106 | UNIDADE | Kit para gastrostomia mic-key low profile 14 fr x 1,5 cm button para gastrostomia a nível da pele; material: silicone grau médico com fita radiopaca ao longo do seu comprimento. Balão de silicone para fixação interna | 5 | R$ 641,99 | R$ 3.209,95 |
| 108 | 440109 | UNIDADE | Kit para gastrostomia mic-key low profile 16 fr x 1,5 cm button para gastrostomia a nível da pele; material: silicone grau médico com fita radiopaca ao longo do seu comprimento. Balão de silicone para fixação interna | 5 | R$ 641,99 | R$ 3.209,95 |
| 109 | 440114 | UNIDADE | Kit para gastrostomia mic-key low profile 18 fr x 1,5 cm button para gastrostomia a nível da pele; material: silicone grau médico com fita radiopaca ao longo do seu comprimento. Balão de silicone para fixação interna | 5 | R$ 553,91 | R$ 2.769,55 |
| 110 | Não localizado | UNIDADE | Kit parto para ambulância e emergências (descartável): - 01 bisturi descartável retrátil com trava de segurança em 3 estágios aprovado NR32; - 01 lençol descartável hipoalérgico com elástico 2,00 x 0,90m; - 01 avental descartável hipoalérgico manga longa com elástico; - 01 saco para descarte de lixo hospitalar; - 02 pacote c/10 compressas de gazes 7,5 x 7,5m; - 01 pulseira de identificação mãe e filho; - 01 curativo cirúrgico; - 01 absorvente hospitalar; - 01 bulbo aspirador; - 02 clamps umbilical; - 02 pares de luva cirúrgica; - 02 álcool em sachê para assepsia; - 02 mantas térmicas aluminizadas. | 10 | R$ 93,13 | R$ 931,30 |
| 111 | 456409 | UNIDADE | KIT REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) ADULTO. Incluso reanimador reutilizável, máscara facial anatômica, transparente em silicone com borda acolchoada ou em PVC transparente com coxim inflável, atóxico; balão auto inflável em vinil com capacidade 1,5L, bolsa reservatório e tubo de oxigênio. Embalagem individual, que atenda à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. | 15 | R$ 126,83 | R$ 1.902,45 |
| 112 | 456410 | UNIDADE | KIT REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) INFANTIL. Incluso reanimador reutilizável, máscara facial anatômica, transparente em silicone com borda acolchoada ou em PVC transparente com coxim inflável, atóxico; balão auto inflável em vinil com capacidade 500ml, bolsa reservatório e tubo de oxigênio. Embalagem individual, que atenda à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. | 15 | R$ 117,76 | R$ 1.766,40 |
| 113 | 280861 | PACOTE | Lacre de segurança, plástico, numerado, fechamento de carrinho de emergência. Tipo espinha de peixe. Comprimento 16cm com dupla trava. Amarelo. Pacote com 100 unidades | 50 | R$ 15,00 | R$ 750,00 |
| 114 | 313571 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Lâmina de bisturi em aço carbono estéril, esterilizado com raio gama, uso único. Tamanho nº 11. Caixa com 100 unidades. | 50 | R$ 27,00 | R$ 1.350,00 |
| 115 | 313628 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Lâmina de bisturi em aço carbono estéril, esterilizado com raio gama, uso único. Tamanho nº 12 Caixa com 100 unidades. | 20 | R$ 31,22 | R$ 624,40 |
| 116 | 273178 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Lâmina de bisturi em aço carbono estéril, esterilizado com raio gama, uso único. Tamanho nº 15. Caixa com 100 unidades. | 50 | R$ 25,00 | R$ 1.250,00 |
| 117 | 290667 | UNIDADE | Lâmina de laringoscópio inox convencional LED RETA reutilizável n. 1 | 5 | R$ 120,00 | R$ 600,00 |
| 118 | 290668 | UNIDADE | Lâmina de laringoscópio inox convencional LED RETA reutilizável n. 2 | 5 | R$ 110,00 | R$ 550,00 |
| 119 | 351483 | UNIDADE | Lâmina de laringoscópio inox convencional LED RETA reutilizável n. 3 | 5 | R$ 101,00 | R$ 505,00 |
| 120 | 445356 | UNIDADE | Lâmina de laringoscópio inox convencional LED RETA reutilizável n. 4 | 5 | R$ 96,00 | R$ 480,00 |
| 121 | 328276 | UNIDADE | Lâmina de laringoscópio inox convencional LED CURVA reutilizável n. 1 | 5 | R$ 89,99 | R$ 449,95 |
| 122 | 360643 | UNIDADE | Lâmina de laringoscópio inox convencional LED CURVA reutilizável n. 2 | 5 | R$ 89,99 | R$ 449,95 |
| 123 | 360644 | UNIDADE | Lâmina de laringoscópio inox convencional LED CURVA reutilizável n. 3 | 5 | R$ 93,10 | R$ 465,50 |
| 124 | 351484 | UNIDADE | Lâmina de laringoscópio inox convencional LED CURVA reutilizável n. 4 | 5 | R$ 89,99 | R$ 449,95 |
| 125 | 341773 | UNIDADE | Lâmpada para laringoscópio universal - rosca pequena. Tensão 2,5v. | 20 | R$ 36,19 | R$ 723,80 |
| 126 | 615779 | PACOTE COM 10 UNIDADES | Lençol descartável de uso hospitalar. Matéria prima: 100% polipropileno, não tecido Tnt, Gramatura 1: Cerca De 30 G/M2, Dimensões: Cerca De 180 X 220 Cm, com elástico. | 5.000 | R$ 8,60 | R$ 43.000,00 |
| 127 | 481789 | ROLO | Lençol de papel hospitalar descartável, 100% fibra celulose virgem, resistente, dimensões 50m x 70cm, invólucro individual em plástico atóxico, embalagem de entrega com até 10 rolos. Produto e embalagem devem estar de acordo com normas e legislações vigentes. | 2.000 | R$ 8,73 | R$ 17.460,00 |
| 128 | 620101 | PAR | Luva cirúrgica estéril – tamanho 6.5 – confeccionada em látex natural e atóxico, textura uniforme e antiderrapante, ajuste anatômico, lubrificado com pó bioabsorvível e não alergênico, espessura mínima de 0,21 mm (podendo variar +/- 0,02 mm), boa elasticidade, resistente a tração, alta sensibilidade tátil, acabamento no punho em frisos ou bainha, numeração de acordo com padrão nacional, número impresso na luva, embalada em par, em envelope marcando mão direita e esquerda, dobrado sobre si, embalagem dupla e que possibilite abertura asséptica. Certificado de Aprovação (CA) para proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. dados de identificação, tipo de esterilização, validade. Registro no MS. | 800 | R$ 1,42 | R$ 1.136,00 |
| 129 | 620102 | PAR | Luva cirúrgica estéril – tamanho 7.0 – confeccionada em látex natural e atóxico, textura uniforme e antiderrapante, ajuste anatômico, lubrificado com pó bioabsorvível e não alergênico, espessura mínima de 0,21 mm (podendo variar +/- 0,02 mm), boa elasticidade, resistente a tração, alta sensibilidade tátil, acabamento no punho em frisos ou bainha, numeração de acordo com padrão nacional, número impresso na luva, embalada em par, em envelope marcando mão direita e esquerda, dobrado sobre si, embalagem dupla e que possibilite abertura asséptica. Certificado de Aprovação (CA) para proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. dados de identificação, tipo de esterilização, validade. Registro no MS. | 1.000 | R$ 1,18 | R$ 1.180,00 |
| 130 | 620103 | PAR | Luva cirúrgica estéril – tamanho 7.5 – confeccionada em látex natural e atóxico, textura uniforme e antiderrapante, ajuste anatômico, lubrificado com pó bioabsorvível e não alergênico, espessura mínima de 0,21 mm (podendo variar +/- 0,02 mm), boa elasticidade, resistente a tração, alta sensibilidade tátil, acabamento no punho em frisos ou bainha, numeração de acordo com padrão nacional, número impresso na luva, embalada em par, em envelope marcando mão direita e esquerda, dobrado sobre si, embalagem dupla e que possibilite abertura asséptica. Certificado de Aprovação (CA) para proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. dados de identificação, tipo de esterilização, validade. Registro no MS. | 1.000 | R$ 1,20 | R$ 1.200,00 |
| 131 | 620104 | PAR | Luva cirúrgica estéril – tamanho 8.0 – confeccionada em látex natural e atóxico, textura uniforme e antiderrapante, ajuste anatômico, lubrificado com pó bioabsorvível e não alergênico, espessura mínima de 0,21 mm (podendo variar +/- 0,02 mm), boa elasticidade, resistente a tração, alta sensibilidade tátil, acabamento no punho em frisos ou bainha, numeração de acordo com padrão nacional, número impresso na luva, embalada em par, em envelope marcando mão direita e esquerda, dobrado sobre si, embalagem dupla e que possibilite abertura asséptica. Certificado de Aprovação (CA) para proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. dados de identificação, tipo de esterilização, validade. Registro no MS. | 600 | R$ 1,13 | R$ 678,00 |
| 132 | 619839 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Luva de procedimento – Luva de látex para procedimento hospitalar descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos com bainha, formato anatómico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de qualquer defeito, lubrificadas com pó bio absorvível. Tamanho “PP”. Registro na ANVISA. | 600 | R$ 18,00 | R$ 10.800,00 |
| 133 | 619840 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Luva de procedimento – Luva de látex para procedimento hospitalar descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos com bainha, formato anatómico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de qualquer defeito, lubrificadas com pó bio absorvível. Tamanho “P”. Registro na ANVISA. | 1.200 | R$ 18,00 | R$ 21.600,00 |
| 134 | 619841 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Luva de procedimento – Luva de látex para procedimento hospitalar descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos com bainha, formato anatómico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de qualquer defeito, lubrificadas com pó bio absorvível. Tamanho “M”. Registro na ANVISA. | 1.000 | R$ 18,55 | R$ 18.550,00 |
| 135 | 619842 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Luva de procedimento – Luva de látex para procedimento hospitalar descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos com bainha, formato anatómico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de qualquer defeito, lubrificadas com pó bio absorvível. Tamanho “G”. Registro na ANVISA. | 500 | R$ 18,69 | R$ 9.345,00 |
| 136 | 619837 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Luva de vinil sem pó atóxica – tamanho “M”: - não estéril; - fabricada em PVC incolor; - isenta de pó; - ambidestra – aprovadas pelo Ministério do Trabalho. - atóxica e apirogênica; - descartável e de uso único; Registro na ANVISA. | 100 | R$ 13,58 | R$ 1.358,00 |
| 137 | 619824 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Luva nitrílica sem pó atóxica – tamanho “M”: - não estéril; - isenta de pó; - ambidestra – aprovadas pelo Ministério do Trabalho. - atóxica e apirogênica; - descartável e de uso único. Registro na ANVISA. | 50 | R$ 22,01 | R$ 1.100,50 |
| 138 | 619860 | PACOTE COM 100 UNIDADES | Luva plástica descartável, não estéril, transparente, sem pó, ambidestra, tamanho único, pacote com 100 unidades. Registro na ANVISA. | 50 | R$ 3,00 | R$ 150,00 |
| 139 | 628495 | UNIDADE | Malha tubular ortopédica 10cm X 15M, 100% algodão. Estéril, uso único. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. | 50 | R$ 10,66 | R$ 533,00 |
| 140 | 628498 | UNIDADE | Malha tubular ortopédica 20cm X 15M, 100% algodão. Estéril, uso único. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 50 | R$ 15,22 | R$ 761,00 |
| 141 | 613767 | UNIDADE | Manta térmica aluminizada, para isolamento térmico. Tamanho: 2,10 X 1,40m. Poliéster metalizada não deformável e impermeável. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 150 | R$ 5,95 | R$ 892,50 |
| 142 | 485312 | CAIXA COM 50 UNIDADE | Máscara cirúrgica, tipo: não tecido, 3 camadas (2 camadas externas e 1 camada interna de filtro de retenção bacteriana), pregas horizontais, atóxica, tipo de fixação: com elástico, características adicionais: clip nasal embutido, hipoalergênica, tipo uso: descartável. Embaladas em caixas com 50 unidades, contendo dados de validade, lote e registro na ANVISA. | 600 | R$ 4,16 | R$ 2.496,00 |
| 143 | 454566 | UNIDADE | Máscara de alta concentração de oxigênio ADULTO, com balão reservatório 1000ml, tubo extensor de no mínimo 2m, permitindo a alta concentração de oxigênio. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 70 | R$ 6,15 | R$ 430,50 |
| 144 | 454567 | UNIDADE | Máscara de alta concentração de oxigênio com reservatório INFANTIL, completa com reservatório e tubo extensor, permitindo a alta concentração de oxigênio. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 50 | R$ 6,14 | R$ 307,00 |
| 145 | 454554 | UNIDADE | Máscara facial para oxigenoterapia com sistema de Venturi ADULTO – conjunto contendo máscara facial alongada, confeccionada em vinil macio e transparente, com formato anatômico sob o queixo, assegurando conforto e visualização da face do paciente e anel metálico que permite melhor ajuste à face do paciente. Sistema seguro e de fácil aplicação. Diluidores codificados em seis cores para diferentes concentrações de 24%, 28%, 31%, 40% e 50%. Inclui adaptador acrílico para entrada de nebulização de alta performance, tudo flexível para conexão dos diluidores, e tubo de oxigênio com 2,10 de comprimento com conector universal. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 20 | R$ 8,47 | R$ 169,40 |
| 146 | 454555 | UNIDADE | Máscara facial para oxigenoterapia com sistema de Venturi INFANTIL – conjunto contendo máscara facial alongada, confeccionada em vinil macio e transparente, com formato anatômico sob-o-queixo, assegurando conforto e visualização da face do paciente e anel metálico que permite melhor ajuste à face do paciente. Sistema seguro e de fácil aplicação. Diluidores codificados em seis cores para diferentes concentrações de 24%, 28%, 31%, 40% e 50%. Inclui adaptador acrílico para entrada de nebulização de alta performance, tudo flexível para conexão dos diluidores, e tubo de oxigênio com 2,10 de comprimento com conector universal. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 20 | R$ 7,82 | R$ 156,40 |
| 147 | 451076 | UNIDADE | MÁSCARA LARÍNGEA EM SILICONE N° 1 - máscara laríngea; em silicone, atóxico, livre de látex, flexível, com coxim inflável, descartável, código de cores no balão piloto, com indicação de peso do paciente e volume de inflagem do coxim gravados no tubo da máscara (linha de referência); com conector padrão e proteção contra morderura, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 10 | R$ 24,70 | R$ 247,00 |
| 148 | 451080 | UNIDADE | MÁSCARA LARÍNGEA EM SILICONE N° 1,5 - máscara laríngea; em silicone, atóxico, livre de látex, flexível, com coxim inflável, descartável, código de cores no balão piloto, com indicação de peso do paciente e volume de inflagem do coxim gravados no tubo da máscara (linha de referência); com conector padrão e proteção contra morderura, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 10 | R$ 22,23 | R$ 222,30 |
| 149 | 451077 | UNIDADE | MÁSCARA LARÍNGEA EM SILICONE N° 2 - máscara laríngea; em silicone, atóxico, livre de látex, flexível, com coxim inflável, descartável, código de cores no balão piloto, com indicação de peso do paciente e volume de inflagem do coxim gravados no tubo da máscara (linha de referência); com conector padrão e proteção contra morderura, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 10 | R$ 22,13 | R$ 221,30 |
| 150 | 451075 | UNIDADE | MÁSCARA LARÍNGEA EM SILICONE N° 2,5 - máscara laríngea; em silicone, atóxico, livre de látex, flexível, com coxim inflável, descartável, código de cores no balão piloto, com indicação de peso do paciente e volume de inflagem do coxim gravados no tubo da máscara (linha de referência); com conector padrão e proteção contra morderura, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 10 | R$ 22,99 | R$ 229,90 |
| 151 | 451078 | UNIDADE | MÁSCARA LARÍNGEA EM SILICONE N° 3 - máscara laríngea; em silicone, atóxico, livre de látex, flexível, com coxim inflável, descartável, código de cores no balão piloto, com indicação de peso do paciente e volume de inflagem do coxim gravados no tubo da máscara (linha de referência); com conector padrão e proteção contra morderura, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 10 | R$ 21,06 | R$ 210,60 |
| 152 | 451079 | UNIDADE | MÁSCARA LARÍNGEA EM SILICONE N° 4 - máscara laríngea; em silicone, atóxico, livre de látex, flexível, com coxim inflável, descartável, código de cores no balão piloto, com indicação de peso do paciente e volume de inflagem do coxim gravados no tubo da máscara (linha de referência); com conector padrão e proteção contra morderura, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 15 | R$ 24,18 | R$ 362,70 |
| 153 | 451482 | UNIDADE | MÁSCARA LARÍNGEA EM SILICONE N° 5 - máscara laríngea; em silicone, atóxico, livre de látex, flexível, com coxim inflável, descartável, código de cores no balão piloto, com indicação de peso do paciente e volume de inflagem do coxim gravados no tubo da máscara (linha de referência); com conector padrão e proteção contra morderura, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 15 | R$ 23,48 | R$ 352,20 |
| 154 | 485531 | UNIDADE | Máscara semifacial descartável dobrável pff2/n95, tamanho único, sem válvula de exalação, possui solda por ultrassom em todo seu perímetro, confeccionada com filtro de manta sintética, para uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente fabricada conforme as certificações NBR e portarias do inmetro. | 400 | R$ 1,29 | R$ 516,00 |
| 155 | 435416 | UNIDADE | Micronebulizador completo ADULTO com máscara, extensão e copinho para medicamentos. Uso em oxigênio hospitalar ou nebulizadores com saída de ROSCA. | 20 | R$ 8,20 | R$ 164,00 |
| 156 | 435417 | UNIDADE | Micronebulizador completo INFANTIL com máscara, extensão e copinho para medicamentos. Uso em oxigênio hospitalar ou nebulizadores com saída de ROSCA. | 20 | R$ 7,82 | R$ 156,40 |
| 157 | 277319 | FRASCO | Peróxido de hidrogênio (Água oxigenada) 10 volumes, frasco de 1000ml. Registro na ANVISA. | 30 | R$ 5,23 | R$ 156,90 |
| 158 | 443469 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Seringa de plástico descartável 01ml, SEM AGULHA. Atóxica, apirogênica, integra, com transparência, rigidez e resistência. Com rolha do embolo de borracha, livre de defeitos e rebarbas, corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado, com anel de retenção na extremidade distal que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro, graduada em escala ml, traços e números claros, legíveis e isentos de falhas, com divisões com traços longos e subdivisões com traços curtos. Bico SLIP, que garanta conexão segura e sem vazamentos a canhões de agulhas e cateteres. Estéril. Embalada individualmente em papel "grau cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura, a embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, modo de utilização, lote, validade e Registro na Anvisa. | 40 | R$ 18,71 | R$ 748,40 |
| 159 | 439625 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Seringa de plástico descartável 03ml, SEM AGULHA. Atóxica, apirogênico, integra, com transparência, rigidez e resistência. Com rolha do embolo de borracha, livre de defeitos e rebarbas, corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado, com anel de retenção na extremidade distal que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro, graduada em escala ml, traços e números claros, legíveis e isentos de falhas, com divisões com traços longos e subdivisões com traços curtos. Bico LUER LOCK, que garanta conexão segura e sem vazamentos a canhões de agulhas e cateteres. Estéril. Embalada individualmente em papel "grau cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura, a embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, modo de utilização, lote, validade e Registro na Anvisa. | 250 | R$ 16,00 | R$ 4.000,00 |
| 160 | 439624 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Seringa de plástico descartável 05ml, SEM AGULHA. Atóxica, apirogênica, integra, com transparência, rigidez e resistência. Com rolha do embolo de borracha, livre de defeitos e rebarbas, corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado, com anel de retenção na extremidade distal que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro, graduada em escala ml, traços e números claros, legíveis e isentos de falhas, com divisões com traços longos e subdivisões com traços curtos. Bico LUER LOCK, que garanta conexão segura e sem vazamentos a canhões de agulhas e cateteres. Estéril. Embalada individualmente em papel "grau cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura, a embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, modo de utilização, lote, validade e Registro na Anvisa. | 700 | R$ 16,50 | R$ 11.550,00 |
| 161 | 439626 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Seringa de plástico descartável 10ml. SEM AGULHA. Atóxica, apirogênica, integra, com transparência, rigidez e resistência. Com rolha do embolo de borracha, livre de defeitos e rebarbas, corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado, com anel de retenção na extremidade distal que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro, graduada em escala ml, traços e números claros, legíveis e isentos de falhas, com divisões com traços longos e subdivisões com traços curtos. Bico LUER LOCK, que garanta conexão segura e sem vazamentos a canhões de agulhas e cateteres. Estéril. Embalada individualmente em papel "grau cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura, a embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, modo de utilização, lote, validade e Registro na Anvisa. | 600 | R$ 25,50 | R$ 15.300,00 |
| 162 | 439630 | CAIXA COM 50 UNIDADES | Seringa de plástico descartável 20ml. Atóxica, apirogênico, integra, com transparência, rigidez e resistência. Com rolha do embolo de borracha, livre de defeitos e rebarbas, corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado, com anel de retenção na extremidade distal que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro, graduada em escala ml, traços e números claros, legíveis e isentos de falhas, com divisões com traços longos e subdivisões com traços curtos. Bico SLIP, que garanta conexão segura e sem vazamentos a canhões de agulhas e cateteres. Estéril. Embalada individualmente em papel "grau cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura, a embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, modo de utilização, lote, validade e Registro na Anvisa. | 100 | R$ 22,50 | R$ 2.250,00 |
| 163 | 439636 | UNIDADE | Seringa de plástico descartável 60ml. Atóxica, apirogênico, integra, com transparência, rigidez e resistência. Com rolha do embolo de borracha, livre de defeitos e rebarbas, corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado, com anel de retenção na extremidade distal que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro, graduada em escala ml, traços e números claros, legíveis e isentos de falhas, com divisões com traços longos e subdivisões com traços curtos. Bico CATETER, que garanta conexão segura e sem vazamentos a canhões de agulhas e cateteres. Estéril. Embalada individualmente em papel "grau cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura, a embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, modo de utilização, lote, validade e Registro na Anvisa. | 250 | R$ 1,59 | R$ 397,50 |
| 164 | 458987 | UNIDADE | Solução de limpeza de feridas PHMB (Polihexametileno Biguanida) 0,2%. Solução aquosa de uso tópico. Frasco 100ml. Registro na ANVISA. | 300 | R$ 77,73 | R$ 23.319,00 |
| 165 | 435899 | UNIDADE | Sonda de alimentação enteral (NASOENTERAL) em Poliuretano Nº 08 FR. Composta por tubo radiopaco em toda sua extensão; - Acompanha fio-guia em aço inox pré-lubrificado composto por 7 fios trançados e ponta atraumática; estéril. Embalada individualmente, a embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, lote, validade e Registro na MS. | 20 | R$ 8,54 | R$ 170,80 |
| 166 | 435901 | UNIDADE | Sonda de alimentação enteral (NASOENTERAL) em Poliuretano Nº 10 FR. Composta por tubo radiopaco em toda sua extensão; - Acompanha fio-guia em aço inox pré-lubrificado composto por 7 fios trançados e ponta atraumática; estéril. Embalada individualmente, a embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, lote, validade e Registro na MS. | 50 | R$ 8,70 | R$ 435,00 |
| 167 | 435902 | UNIDADE | Sonda de alimentação enteral (NASOENTERAL) em Poliuretano Nº 12 FR. Composta por tubo radiopaco em toda sua extensão; - Acompanha fio-guia em aço inox pré-lubrificado composto por 7 fios trançados e ponta atraumática; estéril. Embalada individualmente, a embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, lote, validade e Registro na MS. | 100 | R$ 8,32 | R$ 832,00 |
| 168 | 289970 | UNIDADE | Sonda de aspiração traqueal nº 04. Dispositivo utilizado para aspiração de secreções as árvores traqueobrônquicas do sistema respiratório e vias aéreas. Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector especial com válvula que permite controlar a sucção desejada. Com cores diferenciadas para cada numeração no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno. Embalada individualmente. A embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, lote, validade e Registro na MS. | 100 | R$ 0,54 | R$ 54,00 |
| 169 | 289966 | UNIDADE | Sonda de aspiração traqueal nº 06. Dispositivo utilizado para aspiração de secreções as árvores traqueobrônquicas do sistema respiratório e vias aéreas. Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector especial com válvula que permite controlar a sucção desejada. Com cores diferenciadas para cada numeração no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno. Embalada individualmente. A embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, lote, validade e Registro na MS. | 400 | R$ 0,64 | R$ 256,00 |
| 170 | 289969 | UNIDADE | Sonda de aspiração traqueal nº 08. Dispositivo utilizado para aspiração de secreções as árvores traqueobrônquicas do sistema respiratório e vias aéreas. Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector especial com válvula que permite controlar a sucção desejada. Com cores diferenciadas para cada numeração no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno. Embalada individualmente. A embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, lote, validade e Registro na MS. | 2.500 | R$ 0,56 | R$ 1.400,00 |
| 171 | 289967 | UNIDADE | Sonda de aspiração traqueal nº 10. Dispositivo utilizado para aspiração de secreções as árvores traqueobrônquicas do sistema respiratório e vias aéreas. Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector especial com válvula que permite controlar a sucção desejada. Com cores diferenciadas para cada numeração no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno. Embalada individualmente. A embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, lote, validade e Registro na MS. | 600 | R$ 0,56 | R$ 336,00 |
| 172 | 373735 | UNIDADE | Sonda de aspiração traqueal nº 12. Dispositivo utilizado para aspiração de secreções as árvores traqueobrônquicas do sistema respiratório e vias aéreas. Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector especial com válvula que permite controlar a sucção desejada. Com cores diferenciadas para cada numeração no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno. Embalada individualmente. A embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, lote, validade e Registro na MS. | 5.000 | R$ 0,67 | R$ 3.350,00 |
| 173 | 289968 | UNIDADE | Sonda de aspiração traqueal nº 14. Dispositivo utilizado para aspiração de secreções as árvores traqueobrônquicas do sistema respiratório e vias aéreas. Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector especial com válvula que permite controlar a sucção desejada. Com cores diferenciadas para cada numeração no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno. Embalada individualmente. A embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, lote, validade e Registro na MS. | 200 | R$ 0,70 | R$ 140,00 |
| 174 | 389960 | UNIDADE | Sonda de aspiração traqueal nº 16. Dispositivo utilizado para aspiração de secreções as árvores traqueobrônquicas do sistema respiratório e vias aéreas. Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector especial com válvula que permite controlar a sucção desejada. Com cores diferenciadas para cada numeração no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno. Embalada individualmente. A embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, lote, validade e Registro na MS. | 100 | R$ 0,70 | R$ 70,00 |
| 175 | 436008 | UNIDADE | SONDA DE FOLEY N. 10 FR, duas vias, 3cc e balão de 30 ml, estéril, descartável. Confeccionada em borracha natural, atóxica, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com duas vias, uma do balão e a outra com ponta levemente alargada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem-acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 2,62 | R$ 131,00 |
| 176 | 436009 | UNIDADE | SONDA DE FOLEY N. 12 FR, duas vias, 3cc e balão de 30ml, estéril, descartável. Confeccionada em borracha natural, atóxica, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com duas vias, uma do balão e a outra com ponta levemente alargada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem-acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 2,44 | R$ 122,00 |
| 177 | 436002 | UNIDADE | SONDA DE FOLEY N. 14 FR, duas vias, 3cc e balão de 30 ml, estéril, descartável. Confeccionada em borracha natural, atóxica, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com duas vias, uma do balão e a outra com ponta levemente alargada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem-acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 2,31 | R$ 115,50 |
| 178 | 436007 | UNIDADE | SONDA DE FOLEY N. 16 FR, duas vias, 3cc e balão de 30 ml, estéril, descartável. Confeccionada em borracha natural, atóxica, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com duas vias, uma do balão e a outra com ponta levemente alargada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem-acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS. | 150 | R$ 2,30 | R$ 345,00 |
| 179 | 436003 | UNIDADE | SONDA DE FOLEY N. 18 FR, duas vias, 3cc e balão de 30 ml, estéril, descartável. Confeccionada em borracha natural, atóxica, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com duas vias, uma do balão e a outra com ponta levemente alargada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem-acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS. | 150 | R$ 2,31 | R$ 346,50 |
| 180 | 436078 | UNIDADE | SONDA DE FOLEY N. 20 FR, duas vias, 3cc e balão de 30 ml, estéril, descartável. Confeccionada em borracha natural, atóxica, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com duas vias, uma do balão e a outra com ponta levemente alargada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem-acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 2,36 | R$ 118,00 |
| 181 | 463621 | UNIDADE | Sonda de gastrostomia de substituição ou troca biotube-t 16fr 20ml a sonda de gastrostomia de substituição ou troca biotube-t é um artigo médico-hospitalar formado por um tubo (cateter ou sonda) em 100% silicone grau médico composto por tubo graduado em centímetros, com linha radiopaca, balonete de retenção interna. Provido de três vias, sendo uma para alimentação, a segunda para medicação e a terceira via para preenchimento do balonete de retenção. As vias são vedadas por plug adaptador e permitem conexão com seringa ou equipo. O dispositivo conta ainda com disco de retenção externa, válvula de controle de enchimento do baronete e anel colorido identificador da medida de diâmetro em (FRENCH) | 5 | R$ 68,63 | R$ 343,15 |
| 182 | 437216 | UNIDADE | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 06 em PVC siliconizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumatica, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. Descartável, atóxica, esterilizada descartável, com 04 orifícios laterais, embalado individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 100 | R$ 0,79 | R$ 79,00 |
| 183 | 437217 | UNIDADE | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 08 em PVC siliconizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumatica, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. Descartável, atóxica, esterilizada descartável, com 04 orifícios laterais, embalado individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 100 | R$ 0,82 | R$ 82,00 |
| 184 | 435906 | UNIDADE | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10 em PVC siliconizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumatica, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. Descartável, atóxica, esterilizada descartável, com 04 orifícios laterais, embalado individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 100 | R$ 0,83 | R$ 83,00 |
| 185 | 435907 | UNIDADE | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12 em PVC siliconizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumatica, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. Descartável, atóxica, esterilizada descartável, com 04 orifícios laterais, embalado individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 100 | R$ 0,94 | R$ 94,00 |
| 186 | 435909 | UNIDADE | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16 em PVC siliconizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumatica, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. Descartável, atóxica, esterilizada descartável, com 04 orifícios laterais, embalado individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 100 | R$ 1,00 | R$ 100,00 |
| 187 | 435910 | UNIDADE | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 em PVC siliconizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumatica, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. Descartável, atóxica, esterilizada descartável, com 04 orifícios laterais, embalado individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 100 | R$ 1,20 | R$ 120,00 |
| 188 | 435911 | UNIDADE | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20 em PVC siliconizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumatica, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. Descartável, atóxica, esterilizada descartável, com 04 orifícios laterais, embalado individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 100 | R$ 1,20 | R$ 120,00 |
| 189 | 435912 | UNIDADE | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 22 em PVC siliconizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumatica, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. Descartável, atóxica, esterilizada descartável, com 04 orifícios laterais, embalado individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 100 | R$ 1,33 | R$ 133,00 |
| 190 | 436228 | UNIDADE | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N.º 06 - estéril, confeccionada em PVC, atóxico e flexível, possuindo conector com tampa e dispõe de orifícios para não causar desconforto ao paciente, embalada individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 100 | R$ 0,54 | R$ 54,00 |
| 191 | 436229 | UNIDADE | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N.º 08 - estéril, confeccionada em PVC, atóxico e flexível, possuindo conector com tampa e dispõe de orifícios para não causar desconforto ao paciente, embalada individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 100 | R$ 0,51 | R$ 51,00 |
| 192 | 436230 | UNIDADE | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N.º 10 - estéril, confeccionada em PVC, atóxico e flexível, possuindo conector com tampa e dispõe de orifícios para não causar desconforto ao paciente, embalada individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 6.000 | R$ 0,55 | R$ 3.300,00 |
| 193 | 436231 | UNIDADE | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N.º 12 - estéril, confeccionada em PVC, atóxico e flexível, possuindo conector com tampa e dispõe de orifícios para não causar desconforto ao paciente, embalada individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 5.000 | R$ 0,58 | R$ 2.900,00 |
| 194 | 435982 | UNIDADE | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N.º 14 - estéril, confeccionada em PVC, atóxico e flexível, possuindo conector com tampa e dispõe de orifícios para não causar desconforto ao paciente, embalada individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 200 | R$ 0,60 | R$ 120,00 |
| 195 | 435985 | UNIDADE | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N.º 16 - estéril, confeccionada em PVC atóxico e flexível, possuindo conector com tampa e dispõe de orifícios para não causar desconforto ao paciente, embalada individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 100 | R$ 0,66 | R$ 66,00 |
| 196 | 435983 | UNIDADE | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N.º 18 - estéril, confeccionada em PVC atóxico e flexível, possuindo conector com tampa e dispõe de orifícios para não causar desconforto ao paciente, embalada individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 50 | R$ 0,69 | R$ 34,50 |
| 197 | 452194 | UNIDADE | Tala de papelão - tamanho “G” - moldável; - possui marcação para dobras; - pode ser usada juntamente de fita crepe, gaze ou bandagem; - fácil e rápida de montar; - uso único; - descartável; - produzida em papelão; - dimensões aproximadas: 70cm X 20cm; | 100 | R$ 3,27 | R$ 327,00 |
| 198 | 479659 | UNIDADE | Tampa Protetora Uso Médico (Protetor para cone luer). Aplicação: P/ Conectores - Equipo, Extensor, Seringa, Cateter, Tipo: Luer Lock E Slip, Material: Polímero, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Embalagem individual. | 3.000 | R$ 0,17 | R$ 510,00 |
| 199 | 428620 | PACOTE COM 100 UNIDADES | Touca sanfonada descartável com elástico branca, fabricada em não tecido 100% polipropileno. Gramatura cerca de 30G/m2. Atóxica. Embalagem com 100 unidades, contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação/validade e registro no MS. | 100 | R$ 8,23 | R$ 823,00 |
| 200 | 459110 | UNIDADE | Tubo de silicone n.º 204, 6x12mm, rolo de 15 metros. Autoclavável. Embalado individualmente em saco plástico de polietileno e selado a quente. | 5 | R$ 105,19 | R$ 525,95 |
| 201 | 451266 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 3 SEM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal. Modelo: Curva Magill. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 2,76 | R$ 138,00 |
| 202 | 451271 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 3,5 SEM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal. Modelo: Curva Magill. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 3,02 | R$ 151,00 |
| 203 | 451272 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 4 SEM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal. Modelo: Curva Magill. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 2,78 | R$ 139,00 |
| 204 | 451267 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 4,5 SEM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal. Modelo: Curva Magill. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 2,80 | R$ 140,00 |
| 205 | 451298 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 5 COM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Modelo: Curva Magill. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS | 50 | R$ 3,19 | R$ 159,50 |
| 206 | 451304 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 5,5 COM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Modelo: Curva Magill. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 3,38 | R$ 169,00 |
| 207 | 451305 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 6 COM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Modelo: Curva Magill. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 3,30 | R$ 165,00 |
| 208 | 451308 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 6,5 COM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Modelo: Curva Magill. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 3,24 | R$ 162,00 |
| 209 | 451303 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 7 COM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Modelo: Curva Magill. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 3,26 | R$ 163,00 |
| 210 | 451296 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 7,5 COM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Modelo: Curva Magill. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 3,30 | R$ 165,00 |
| 211 | 451310 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 8 COM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Modelo: Curva Magill. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 3,35 | R$ 167,50 |
| 212 | 451302 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 8,5 COM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Modelo: Curva Magill. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 3,32 | R$ 166,00 |
| 213 | 451301 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 9 COM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Modelo: Curva Magill. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 3,79 | R$ 189,50 |
| 214 | 451297 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 9,5 COM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Modelo: Curva Magill. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 3,50 | R$ 175,00 |
| 215 | Não localizado | UNIDADE | Tubo extensor para oxigênio, confeccionado em PVC atóxico, esterilizado pelo processo de óxido de etileno. Destinado a prolongar a tubulação de cateter nasal, cumprimento: 7m. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. | 5 | R$ 70,47 | R$ 352,35 |
| 216 | 437901 | UNIDADE | Umidificador de O2 c/ extensão e máscara. Tampa e corpo de nylon com rosca em metal. frasco plástico de 250ml, com níveis máximo e mínimo. Conexão de entrada de oxigênio com rosca padrão 9/16 x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou medidor de vazão de rede canalizada. Adquirido com extensão de tubo de PVC, com intermediário e máscara plástica, formando-se assim o conjunto para umidificação. | 50 | R$ 14,79 | R$ 739,50 |
| 217 | 481460 | UNIDADE | Uripen - dispositivo para incontinência urinária masculina, é uma película fina de borracha, que se encaixa no pênis e se conecta a uma bolsa coletora de urina. Confeccionado: em puro látex natural. Nº 05. | 1.000 | R$ 2,42 | R$ 2.420,00 |
| 218 | 481442 | UNIDADE | Uripen - dispositivo para incontinência urinária masculina, é uma película fina de borracha, que se encaixa no pênis e se conecta a uma bolsa coletora de urina. Confeccionado: em puro látex natural. Nº 06. | 1.000 | R$ 1,97 | R$ 1.970,00 |
| 219 | 481443 | UNIDADE | Uripen - dispositivo para incontinência urinária masculina, é uma película fina de borracha, que se encaixa no pênis e se conecta a uma bolsa coletora de urina. Confeccionado: em puro látex natural. Nº 07. | 320 | R$ 2,09 | R$ 668,80 |
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME) |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 348040 | GALÃO DE 5 LITROS | Ácido peracético à 0,2% - esterilizante/desinfetante de alto nível, liquido a frio, na concentração de 0,20% de ácido peracético com inibidor de corrosão. Galão 5 litros. | 60 | R$ 183,12 | R$ 10.987,20 |
| 221 | 625454 | UNIDADE | AUTOCLAVE VERTICAL: Autoclave descontaminação, tipo estrutura; caldeira vertical em aço inoxidável; capacidade mínima de 50 litros. Com sistema microprocessado para esterilização de diferentes materiais e instrumentos termorresistentes utilizando alto vácuo pulsante e vapor saturado sob pressão, embalados ou não, sólidos, ocos oclusos ou semi-oclusos, canulados, vidrarias e tecidos. Possuir programas de testes específicos, Bowie & Dick e Leak Test. Termo Manômetro superior e válvula de segurança; mínimo 10 Sistemas de Segurança, emissão de relatório em PDF dos parâmetros dos ciclos de esterilização gravados em pen drive com conexão USB ou impressora, sistema de pré-aquecimento para otimizar o tempo, secagem automática com a porta fechada, tampa e câmara horizontal em aço inoxidável AISI 304, abertura e travamento da porta motorizado, abastecimento automático com reservatório externo de água destilada. Deve possuir registro na ANVISA. Voltagem: 220 V. A instalação e desbloqueio do equipamento deverão ser realizados pelo fabricante e/ou rede credenciada, deve ser fornecido a qualificação de instalação e qualificação térmica do equipamento com garantia mínima de 12 meses. Fabricada e certificada de acordo com os padrões internacionais ABNT NBR ISO 9001:2008, ABNT NBR ISO 13485:2012 e GMP ANVISA (RDC 16). Manual de instruções em português. | 1 | R$ 15.807,70 | R$ 15.807,70 |
| 222 | 625463 | UNIDADE | Autoclave HORIZONTAL: material aço inox, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 200L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando automático microprocessado eletrônico, possui 8 programas de esterilização pré definidos, tais como: Pacotes; Instrumentais; Líquidos/Vidraria; Termossensíveis; Teste de Bowie Dick e Ciclo Flash, mais dois programas livres totalmente alteráveis e selecionáveis pelo usuário e protegido por meio de senha para uma maior segurança. Possibilita a configuração da temperatura de trabalho de 90 a 135°C e tempo de esterilização e secagem de até 99 minutos cada. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 304 com isolação térmica, a câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Porta com barreira sanitária e sistema de emergência, fabricada em aço inoxidável, maciça e abaulada internamente, com acabamento polido sanitário e brilhante. Comandada por volante central, tem seu fechamento hermético através da introdução de hastes de aperto nos orifícios do flange, e dotado de guarnição de silicone, que garante total vedação do vapor. Sistema hidráulico com tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. Deve conter caixa de comando para proteção de sobrecarga. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Abastecido automaticamente por meio de bomba de água, com funcionamento elétrico feito através de resistências acopladas ao equipamento. Com eletrodos ou boia para controlar o nível de água e cortar a corrente elétrica no caso de obstrução do fornecimento de água, protegendo as resistências contra queima. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo:1 carro externo para transporte do carro interno, 1 carro interno de carga com prateleira para acomodação dos materiais, 1 impressora serial térmica, para registro das informações do ciclo selecionado. A instalação e desbloqueio do equipamento deverão ser realizados pelo fabricante e/ou rede credenciada, deve ser fornecido a qualificação de instalação. Registro na ANVISA e garantia mínima de 12 meses. Fabricada e certificada de acordo com os padrões internacionais ABNT NBR ISO 9001:2008, ABNT NBR ISO 13485:2012 e GMP ANVISA (RDC 16). Manual de instruções em português. Voltagem: 220 V. | 1 | R$ 112.814,90 | R$ 112.814,90 |
| 223 | 443860 | UNIDADE | Detergente a base de 5 enzimas, utilizado nas operações de limpeza, removendo resíduos orgânicos em equipamentos, artigos e instrumentos médico hospitalares, odontológicos e laboratoriais. Frasco 1 litro. | 200 | R$ 22,38 | R$ 4.476,00 |
| 224 | 481974 | UNIDADE | Escova para limpeza de instrumentos em geral na CME. Cerdas de nylon, cabo antiderrapante, rígido, comprimento total cerca de 20cm. Autoclavável. | 10 | R$ 34,00 | R$ 340,00 |
| 225 | 412644 | FRASCO COM 30 UNIDADES | Fita indicadora de pH em ácido peracético. Frasco com 30 unidades. | 50 | R$ 86,93 | R$ 4.346,50 |
|  | 428831 | UNIDADE | Fita vinílica para marcação e identificação instrumental. Rolo 7 metros x 6mm. Isento de látex, autoclavável. Cores variadas a serem definidas no momento do pedido. | 20 | R$ 113,63 | R$ 2.272,60 |
| 226 | 380799 | CAIXA COM 10 UNIDADES | Indicador biológico. Indicado para realizar a monitoração dos ciclos de esterilização a vapor. Fabricado conforme ISSO 11138-1. RESULTADO EM 2 (DUAS) HORAS. Sensível a Bacillus strearothermophilus. Fácil de usa e não necessita de análise ou teste sofisticado em laboratório. Armazenado em temperatura controlada, longe de esterilizantes. Não dessecar. Embalagem com 10 unidades. | 100 | R$ 21,00 | R$ 2.100,00 |
| 227 | 332346 | EMBALAGEM COM 250 UNIDADES | Integrador Tipo 5 para monitoramento de processo de esterilização a vapor. Verificação das condições de esterilização: tempo, temperatura/pressão e qualidade de vapor. Embalagem com 250 tiras de papel, com dados de lote, fabricação e prazo de validade. | 5 | R$ 70,00 | R$ 350,00 |
| 228 | 445858 | UNIDADE | Lente (Lupa) intensificadora de imagem para central de material de esterilização (CME). Tipi: Bancada, Formato: Redonda, de vidro; Faixa Ampliação: 8 Vezes, Diâmetro: 127MM, Iluminação: no mínimo 48 LEDs, Características Adicionais: Articulável extensível até 1m, Cabo Ac Universal, Tensão: 127~220 V, 60Hz, Material: Metal, Material Base: Metal, capa branca. Acessórios: Fixador morsa. Registro na Anvisa. Garantia mínima de 12 meses. | 1 | R$ 616,94 | R$ 616,94 |
| 229 | Não localizado | UNIDADE | Pistola de ar comprimido em alumínio anodizado, para limpeza e secagem de materiais cirúrgicos em central de material esterilizável (CME), com no mínimo oito bicos que se adaptem a todos os tipos de materiais canulados; sistema de engate rápido; mangueira em aspiral flexível; pressão ajustável; autoclavável. Com compressor de ar 110v, isento de óleo e motor de 1/4hp. O equipamento deve atender a RDC 15 da ANVISA. Possuir registro na ANVISA, certificado no Inmetro e garantia de no mínimo 12 meses. | 1 | R$ 4.398,83 | R$ 4.398,83 |
| 230 | Não localizado | UNIDADE | Rolo para esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Composição: Papel grau cirúrgico com filme polímero multilaminado. - secagem rápida. - produto para esterilização a vapor. - tamanho 8cm x 100 m. Rolo. | 100 | R$ 53,18 | R$ 5.318,00 |
| 231 | 442484 | UNIDADE | Rolo para esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Composição: Papel grau cirúrgico com filme polímero multilaminado. - secagem rápida. - produto para esterilização a vapor. - tamanho 10cm x 100 m. Rolo. | 100 | R$ 40,00 | R$ 4.000,00 |
| 232 | 443438 | UNIDADE | Rolo para esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Composição: Papel grau cirúrgico com filme polímero multilaminado. - secagem rápida. - produto para esterilização a vapor. - tamanho 15 cm x 50 m. rolo. | 100 | R$ 45,03 | R$ 4.503,00 |
| 233 | 442483 | UNIDADE | Rolo para esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Composição: Papel grau cirúrgico com filme polímero multilaminado. - secagem rápida. - produto para esterilização a vapor. - tamanho 20cm x 100 m. | 100 | R$ 80,84 | R$ 8.084,00 |
| 234 | 446031 | UNIDADE | Rolo para esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Composição: Papel grau cirúrgico com filme polímero multilaminado. - secagem rápida. - produto para esterilização a vapor. - tamanho 25cm x 50 m. | 100 | R$ 79,00 | R$ 7.900,00 |
| 235 | 442407 | UNIDADE | Rolo para esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Composição: Papel grau cirúrgico com filme polímero multilaminado. - secagem rápida. - produto para esterilização a vapor. - tamanho 35cm x 100 m. | 100 | R$ 131,00 | R$ 13.100,00 |
| 236 | 258361 | UNIDADE | Seladora bivolt automático. Sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Sistema de avisos com LEDs indicativos e bips sonoros no teclado de membrana. Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. Botão Liga/Desliga. Potência: no mínimo 180W. Largura da selagem: no mínimo 12mm. Comprimento da selagem: no mínimo 300mm (30cm). Deve acompanhar manual impresso de operação e serviço em português. Garantia de 12 (doze) meses. Produto certificado pelo INMETRO. Registro na ANVISA. | 2 | R$ 1.752,23 | R$ 3.504,46 |
| 237 | 340811 | CAIXA COM 10 PEÇAS | Teste de Remoção de ar e penetração de calor tipo pacote pronto 4K - Bowie & Dick. | 300 | R$ 66,00 | R$ 19.800,00 |
| EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL CIRÚRGICO |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 407740 | UNIDADE | Apoio para braço hospitalar: Material: Aço Inoxidável; acabamento da estrutura: pintura em epóxi; Regulagem: regulagem de altura por manopla; com 4 pés em ferro fundido; revestimento: courvin ou napa. | 20 | R$ 139,71 | R$ 2.794,20 |
| 239 | 459185 | UNIDADE | Aspirador cirúrgico hospitalar, elétrico móvel, pressão de vácuo: cerca de 650MMHG, fluxo de aspiração: de 15 A 30 LPM. Com dois (2) frascos em plástico, com capacidade de 5L X 5L. Sistema antitransbordamento, filtro bacteriológico, pedestal com rodízios e acionamento por pedal. Manual de instruções. Aprovado pela Anvisa. Tensão: 110/220V. Garantia mínima de 12 meses. | 1 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
| 240 | 459186 | UNIDADE | Aspirador de secreção, tipo: portátil, elétrico, capacidade do frasco coletor: cerca de 1,3 litros, potência do motor: 1/4 HP, frequência: 60 HZ, pressão máxima: vazão 19L/min, vacuômetro 550MMHG. Contendo: 01 unidade de aspiração, 01 tubo de sucção, 01 extensão, 01 recipiente de capacidade de 1,5 litros em material de polipropileno transparente, 01 tampa e 01 manual de instruções. Aprovado pela Anvisa. Tensão: 110/220V. Garantia mínima de 12 meses. | 5 | R$ 500,50 | R$ 2.502,50 |
| 241 | 442491 | UNIDADE | Balança antropométrica adulto com régua. Estrutura em chapa de aço carbono, com altura mínima de 100 cm. Plataforma de pesagem, com medidas aproximadas de 40 cm x 50 cm, aceita-se variação de +/- 10 cm; confeccionada em chapa de aço, com tapete de borracha antiderrapante, na cor preta, pés reguláveis em borracha. Antropômetro manual, em aço inox polido ou alumínio anodizado, acoplado à coluna da balança, graduada em 0,5 cm, numeradas a cada centímetro, iniciando a numeração em 1,00 m e terminando em 2,00 m. capacidade de pesagem até 200 kg, resolução da balança em divisões de 50 gramas. Display digital com 06 dígitos, de alta visibilidade, sendo maior/igual a 2 cm, visor em LED ou LCD com backlight, ter comandos de liga, desliga, e tecla tara. Fonte de alimentação de 90 à 240 VAC com chaveamento automático bivolt automático. Frequência de alimentação 60 Hz. Tipo de cabo de alimentação deve seguir a NBR 14136. A balança deverá ser entregue testada e calibrada. O produto deverá possuir tratamento antiferruginoso e anticorrosivo, pintura em epóxi pó na cor branca. No equipamento deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante e número de série. Garantia mínima de 12 meses a contar do fornecimento. Necessário registro ANVISA e certificado do INMETRO | 10 | R$ 1.300,01 | R$ 13.000,10 |
| 242 | 613999 | UNIDADE | Balança pesar pessoas portátil: capacidade: 180 KG; divisão: 100 G; alimentação: bateria ou pilha; características adicionais: plataforma de vidro, com piso e pés antiderrapantes, modelo display cristal líquido ou LED, desligamento automático. Garantia mínima de 12 meses. | 10 | R$ 74,53 | R$ 745,30 |
| 243 | 472668 | UNIDADE | Balança pediátrica: Modelo: elétrica; Material: gabinete plástico; com visor e ajuste digital; concha anatômica em polipropileno injetado; pés reguláveis. Capacidade máxima até 25 kg. Aprovado pela Anvisa. Tensão: 110V. Garantia mínima de 12 meses. | 10 | R$ 714,99 | R$ 7.149,90 |
| 244 | 398925 | UNIDADE | Bandeja lisa de inox inoxidável, utilizada em hospital, permitindo maior higiene nos procedimentos. Tamanho 30 x 20 x 4cm. | 30 | R$ 49,48 | R$ 1.484,40 |
| 245 | 405841 | UNIDADE | Biombo duplo hospitalar dobrável: material: aço inoxidável; acabamento da estrutura: pintura eletrostática a pó na cor branca; tipo: duplo dobrável; Dimensões mínimas: altura: 1,80m x largura: 1,75m; tipo de rodízio: 2 ponteiras fixas e 1 giratória; acabamento do rodízio: termoplástica; Características adicionais: tecido em algodão cru reforçado. | 10 | R$ 359,11 | R$ 3.591,10 |
| 246 | 406368 | UNIDADE | Bomba de infusão universal (equipo universal). Construída em policarbonato, possui taxa exata e volume constante através de um sistema exclusivo e preciso de sensores e controle micro processado, que além de controlar precisamente a taxa de infusão, controla mecanicamente seu movimento de transição através de sua placa peristáltica inteligente. Tela de LCD para ajustes e configurações; painel de LED’S para registro de volume infundido; LED’S indicadores de funcionamento; compatível com equipos padrão de qualquer marca; possui alarmes audiovisuais; sensor de gotas; ajuste de volume de infusão pré definido; modos de trabalho: ml/h, gotas/min e bolus; três níveis de indicação de oclusão no sistema; função purgar; KVO (manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; gravação automática da última infusão; funcionamento por mais de 4 horas em bateria recarregável; classe de proteção ipx4; peso líquido aproximado: 1,8 kg; dimensões: 140 x 157 x 220mm. Características adicionais: alça para transporte, teclado de membrana. O equipamento deverá possuir registro na ANVISA; Garantia mínima de 12 meses incluindo peças e mão de obra. | 5 | R$ 4.230,24 | R$ 21.151,20 |
| 247 | 272821 | UNIDADE | Cabo de bisturi n° 3. Instrumento cirúrgico não articulado e não cortante. Produzido em aço inoxidável. Utilizado para colocação de lâminas de 10 a 15. | 10 | R$ 8,10 | R$ 81,00 |
| 248 | 480723 | UNIDADE | Cardioversor com desfibrilador: Equipamento portátil, compacto e robusto, adequado para uso hospitalar e pré-hospitalar. Desfibrilador com tecnologia bifásica, com ajuste de energia mínimo de 1 a 200 Joules (ou superior). Modos de operação: Desfibrilação manual; Cardioversão sincronizada; Modo DEA (Desfibrilador Externo Automático). Monitor multiparamétrico integrado com exibição em tela colorida de alta resolução (mínimo 6 polegadas). Monitorização de ECG com cabo de 3 ou 5 derivações. Capacidade de análise automática de ritmo cardíaco no modo DEA. Marcapasso transcutâneo (não invasivo), com ajustes de frequência e corrente. Alarmes visuais e sonoros configuráveis. Bateria recarregável com autonomia mínima de 2 horas de monitorização contínua ou múltiplos choques. Possibilidade de funcionamento em rede elétrica e bateria. Registro e armazenamento de eventos (memória interna), com possibilidade de transferência de dados. Impressora térmica integrada para registro de eventos e traçados de ECG. Interface simples e intuitiva, com comandos em português. Proteção contra interferências e segurança elétrica conforme normas vigentes (ANVISA, IEC, ABNT). Acessórios Inclusos: Pás de desfibrilação adulto e infantil reutilizáveis; Eletrodos descartáveis para DEA; Cabo de ECG; Bateria recarregável; carregador/fonte de alimentação; Papel térmico para impressora; manual do usuário em português. Possuir: registro ativo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); Certificação de conformidade com normas técnicas nacionais e internacionais aplicáveis. Garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica: assistência técnica autorizada no país. | 1 | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 |
| 249 | 410761 | UNIDADE | Carrinho de emergência hospitalar: estrutura chapas de aço inoxidável, gavetas 04 gavetas, sendo a 1ª com divisão, suporte para monitor, base giratória, rodízios com rodízios, características adicionais 01 suporte soro e cilindro de O2, acessórios tábua de massagem cardíaca, acessórios 01 extensão elétrica, mínimo 5 metros e até 7 plugs. Dimensões mínimas: altura 80cm, largura 52cm, comprimento 75cm acessórios 02 travas de gavetas com lacre. | 5 | R$ 2.870,00 | R$ 14.350,00 |
| 250 | 614417 | UNIDADE | Carrinho Transporte DE MATERIAL: Aço Carbono, Capacidade: 150 KG, Altura: 81 CM, Largura: 47 CM, Comprimento: 73 CM, Quantidade Rodas: 2 Rodízios Fixos E 2 Giratórios, Tipo: Plataforma, Características Adicionais: Plataforma Plástico, Alça Dobrável Com Trava, Aplicação: Transporte De Materiais. | 2 | R$ 428,00 | R$ 856,00 |
| 251 | 385775 | UNIDADE | Comadre hospitalar tipo pá com alça: em aço inoxidável, capacidade: 2.500mL; tamanho adulto padrão mundial. | 10 | R$ 165,03 | R$ 1.650,30 |
| 252 | 385777 | UNIDADE | Compadre Papagaio (urinol), material: aço inoxidável, capacidade: 1000ml. Uso hospitalar, para coleta de urina em pacientes acamados. | 10 | R$ 110,00 | R$ 1.100,00 |
| 253 | 439209 | UNIDADE | Cuba uso hospitalar para assepsia, autoclavável material: aço inox, formato: redondo, 8cm, capacidade: cerca de 200 ml | 30 | R$ 17,56 | R$ 526,80 |
| 254 | 439214 | UNIDADE | Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: tipo rim, capacidade: cerca de 700 ml | 30 | R$ 43,95 | R$ 1.318,50 |
| 255 | 615326 | UNIDADE | Desfibrilador externo automático (DEA) em corpo único, o equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG do paciente e indicar a aplicação do choque para reversão de parada nos casos de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso mediante o acionamento manual pelo operador. O equipamento deverá possuir forma de onda bifásica exponencial truncada com ajuste automático em função da impedância do paciente adulto e pediátrico, com carga que abranja no máximo 200 joules para pacientes adultos e 50 joules para pacientes pediátricos por onda bifásica e impedância- compensada. O equipamento deverá possuir bateria recarregável com carregador bivolt de seleção automática de tensão ou bateria descartável (peça ou conjunto). A garantia (no caso de bateria recarregável) ou a vida útil (no caso de bateria descartável) não poderá ser inferior à 04 (quatro) anos e em sendo bateria descartável deverá ter capacidade que permita autonomia de utilização do aparelho para, no mínimo, 200 choques ou 4 horas de tempo operacional quando nova, além de indicador de aviso de bateria fraca, o qual deve permitir, no mínimo, 6 choques ou 10 minutos de tempo de operação quando acionado o aviso de bateria fraca. O equipamento deverá possuir diariamente e de maneira automática um sistema automático de verificação ou auto teste de todos os componentes essenciais para o funcionamento do desfibrilador tais como: teste do nível da carga da bateria, teste dos circuitos internos, teste do software e da presença e da integridade do eletrodo, contando com um sistema de aviso com sistema de alarme áudio visual quando o aparelho necessitar de manutenção preventiva, reparativa, ou quando a carga da bateria estiver baixa, de forma a garantir o bom estado e a segurança em sua utilização para os usuários e os pacientes. O peso total do desfibrilador externo automático com a bateria e pás instaladas deverá ser de no máximo, 2,3 kg; deverá possuir sistema de eletrodo que possibilite a aplicação de choques em pacientes adultos e pediátricos. Caso não sejam eletrodos específicos para desfibrilação em pacientes pediátricos de reconhecimento automático o aparelho deverá ter chave pediátrica ou modo pediátrico que possibilite o procedimento de desfibrilação em crianças com idade inferior a 8 anos, ou 25Kg com segurança administrando carga não superior a 50 joules para o modo infantil ou pediátrico. Cada equipamento deverá ser fornecido com 2 pares de eletrodos autoadesivos descartáveis de desfibrilação adulto e pediátrico em quantidade suficiente para, no mínimo, atendimentos adulto e pediátrico; Os eletrodos autoadesivos descartáveis de desfibrilação adulto e infantil deverão possuir o desenho da posição correta de aplicação no corpo humano; O equipamento deverá permitir registro em memória interna ou através de dispositivo de armazenamento externo (cartão de memória ou similar), do registro de ECG contínuo (pré-choque, choque e pós-choque) de no mínimo os últimos 15 minutos, eventos críticos, ações do aparelho e procedimentos realizados; Possibilidade futura para a transmissão de dados armazenados no equipamento, através de tecnologia sem fio, por meio de porta infravermelho, wifi ou bluetooth, para computador que atenda o sistema operacional “Windows 7 ou versão posterior” para acesso dos dados da memória interna ou através de dispositivo de armazenamento externo (cartão de memória ou similar), permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis; Possuir modo de desfibrilação semiautomático ou modo DEA com mensagens e orientações de voz em português operando em conformidade com as recomendações para reanimação cardiopulmonar da American Heart Association de 2010, devidamente comprovado pelo manual de usuário vigente na ANVISA; Possuir sistema de voz para mensagens e orientações em português para auxílio do procedimento de ressuscitação cárdio pulmonar - RCP para paciente adulto e infantil e fornecendo instruções claras por áudio sobre a quantidade adequada, frequência e profundidade das compressões cardíacas, bem como, para as ventilações estando atualizado com o protocolo da American Heart Association de 2010 devidamente comprovado pelo manual de usuário registrado na ANVISA; Possuir alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso; Deverá possuir índice de proteção (Ingress Protection) contra sólidos e líquido igual ou superior a classificação IP55, comprovado por entidade certificadora reconhecida e pelo manual do usuário registrado na ANVISA; Deverá possuir tempo total de carga para aplicação de choque após a pausa da RCP de, no máximo, dez segundos para energia máxima com uma bateria nova totalmente carregada; Cada equipamento deverá ser entregue com manual de funcionamento e manutenção em português do Brasil; Deverá ser entregue com bolsa para transporte própria para o desfibrilador que permita mesmo quando fechada visualizar o indicador de status do equipamento, deverá ser resistente e impermeável e possuir alças de ombro com ajuste de tamanho e alça para transporte manual, a qual pode ser suprida pela alça do próprio aparelho quando esta for projetada para tal uso em conjunto com a bolsa. Ter compartimento interno para acessórios em módulo compacto, exceto para equipamentos que possuam em sua própria estrutura, compartimento para os referidos acessórios; Garantia e Assistência Técnica: Garantia mínima de 1 ano, Assistência técnica permanente durante o período de garantia disponível no Estado de entrega, por empresa credenciada e autorizada pelo fabricante, Disponibilidade de peças de reposição. O equipamento deverá ser compatível com os eletrodos adesivos pás para desfibrilador das marcas INTRAMED – ISI e/ou CMOS DRAKE modelo LIFE 400 FUTURA, que são utilizadas no município. | 1 | R$ 7.431,96 | R$ 7.431,96 |
| 256 | 454905 | UNIDADE | Detector fetal tipo: portátil, ajuste: ajuste digital e tela gráfica, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar. Tipo: portátil; Tecnologia: digital; Display: possui. O equipamento deverá possuir registro na ANVISA; Garantia mínima de 12 meses. | 20 | R$ 441,41 | R$ 8.828,20 |
| 257 | 617878 | UNIDADE | Escada hospitalar: estrutura em aço inoxidável e pintura eletrostática; 3 degraus com revestimento antiderrapante; características adicionais: pés com ponteira de borracha. Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50cm; Capacidade de carga: mínimo de 150kg. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES. | 80 | R$ 139,50 | R$ 11.160,00 |
| 258 | 432470 | UNIDADE | ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO, analógico, escala 0-300mHg, com precisão de +/- 3mmHg, livre de látex, braçadeira em TECIDO com fecho em velcro para braço direito e esquerdo, alta resistência e durabilidade da braçadeira, alcance da circunferência 25 a 35cm, manômetro aneroide com visor graduado de 20 a 300 mmHg com selo do INMETRO, preciso e de fácil leitura, válvula de metal permitindo a retenção e o esvaziamento de ar, bolsa de ar, pera e tubos conectores de borracha, com um perfeito controle do enchimento e esvaziamento do ar. Com garantia de calibração igual ou superior à 5 anos, Auferido pelo INMETRO, EXCETO MARCA PREMIUM E SOLIDOR, DEVIDO A PROBLEMAS RELACIONADOS COM A QUALIDADE NAS ÚLTIMAS AQUISIÇÕES. | 100 | R$ 66,80 | R$ 6.680,00 |
| 259 | 435624 | UNIDADE | ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO OBESO, analógico, escala 0-300mHg, com precisão de +/- 3mmHg, livre de látex, braçadeira em NYLON com fecho em velcro para braço direito e esquerdo, alta resistência e durabilidade da braçadeira, alcance da circunferência 35 a 51cm manômetro aneroide com visor graduado de 20 a 300 mmHg com selo do INMETRO, preciso e de fácil leitura, válvula de metal permitindo a retenção e o esvaziamento de ar, bolsa de ar, pera e tubos conectores de borracha, com um perfeito controle do enchimento e esvaziamento do ar. Com garantia de calibração igual ou superior à 5 anos, Auferido pelo INMETRO,EXCETO MARCA PREMIUM E SOLIDOR, DEVIDO A PROBLEMAS RELACIONADOS COM A QUALIDADE NAS ÚLTIMAS AQUISIÇÕES. | 20 | R$ 87,80 | R$ 1.756,00 |
| 260 | 434227 | UNIDADE | ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO PEDESTAL COM RODÍZIO: Ajuste: analógico, aneroide; tipo: de braço; faixa de operação: até 300 mmhg; braçadeira em nylon; fecho em velcro. Aprovado pela Anvisa. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica | 5 | R$ 343,00 | R$ 1.715,00 |
| 261 | 432472 | UNIDADE | ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL, analógico, escala 0-300mHg, com precisão de +/- 3mmHg, livre de látex, braçadeira em NYLON com fecho em velcro para braço direito e esquerdo, alta resistência e durabilidade da braçadeira, alcance da circunferência 10 a 18cm manômetro aneroide com visor graduado de 20 a 300 mmHg com selo do INMETRO, preciso e de fácil leitura, válvula de metal permitindo a retenção e o esvaziamento de ar, bolsa de ar, pera e tubos conectores de borracha, com um perfeito controle do enchimento e esvaziamento do ar. Com garantia de calibração igual ou superior à 5 anos, Auferido pelo INMETRO,EXCETO MARCA PREMIUM E SOLIDOR, DEVIDO A PROBLEMAS RELACIONADOS COM A QUALIDADE NAS ÚLTIMAS AQUISIÇÕES. | 10 | R$ 65,75 | R$ 657,50 |
| 262 | 482044 | UNIDADE | FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED: Descrição básica: Refletor parabólico, regulável e fixado em pedestal móvel para realização de exames clínicos e ginecológicos. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS I. Características gerais: 1. Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos; 2. Lâmpada de LED; 3. Potência da lâmpada de Led de 5W ou superior; 4. Temperatura de Cor (Kelvin) de 5.500 a 6.500 K; 5. Haste superior flexível; 6. Pedestal com haste inferior pintada tinta epóxi; 7. Altura ajustável; 8. Pintura em epóxi branca; 9. Base do pedestal com no mínimo 04 rodízios giratórios de borracha com freio; 10. Alimentação elétrica: bivolt automático (127/220VAC). II. ACESSÓRIOS 1. Empresa deverá fornecer todos os acessórios indispensáveis para o funcionamento do Foco Clínico. | 5 | R$ 395,00 | R$ 1.975,00 |
| 263 | 442460 | UNIDADE | Histerômetro modelo Collin, material em aço inoxidável cirúrgico, com escala métrica (cm), geralmente com cerca de 28cm de comprimento, com fecho para travamento. Esterilizável (autoclavável). Registro na ANVISA. | 5 | R$ 70,50 | R$ 352,50 |
| 264 | 441158 | UNIDADE | LASER TERAPÊUTICO: emite luz vermelha e infravermelha com finalidade antinflamatórias, cicatrizantes e analgésicas. Indicado para bioestimulação nas áreas de odontologia, fisioterapia e medicina em geral. Especificações técnicas: tensão de alimentação: 90-240v; peso da peça de mão: 0,300 kg; dimensão da peça de mão: 21cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade); dimensão do suporte de peça de mão: 11cm(altura), 6 cm (largura) x 19 cm (profundidade); diâmetro da fibra: 600 um; bateria li-on; comprimento de onda laser vermelho: 660 nm +/- 10 nm; potência útil do emissor de laser vermelho: 100nw +/- 20%; comprimento da onda laser infravermelho: 660 nm +/- 10 nm; potência do emissor de laser infravermelho: 100nw +/- 20%. Itens inclusos: 01 peça de mão; 01 suporte para peça de mão; 01 fonte de alimentação; 01 case para transporte, 03 espaçadores, 01 óculos de proteção, 01 manual do usuário; 01 termo de garantia. Marca de referência: Therapy XT ou de melhor qualidade. Registro na Anvisa. Bivolt. Garantia mínima de 12 meses. | 2 | R$ 3.999,99 | R$ 7.999,98 |
| 265 | 399804 | UNIDADE | Mesa clínica: estrutura tubular em aço Inoxidável; leito fixo e cabeceira reclinável 4 posições; acabamento da superfície: pintura epóxi; colchonete confeccionado em espuma densidade mínima D26, revestido com courvin de alta qualidade. Capacidade de 200 kg. Tamanho: (C x L x A) 190 x 65 x 80cm. Acessório: suporte para papel. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. | 50 | R$ 1.488,40 | R$ 74.420,00 |
| 266 | 399808 | UNIDADE | Mesa clínica PEDIÁTRICA: estrutura tubular em aço Inoxidável; leito fixo e cabeceira reclinável 4 posições; acabamento da superfície: pintura epóxi; colchonete confeccionado em espuma densidade mínima D28, revestido com courvin de alta qualidade. Capacidade de 200 kg. Tamanho: (C x L x A) 120 x 60 x 80cm. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. | 10 | R$ 580,57 | R$ 5.805,70 |
| 267 | 415928 | UNIDADE | Mesa ginecológica, estrutura: tubo aço, material leito: chapa aço inox, estofado revestido em courvin dividido em seções móveis com regulagem (cabeceira, assento e perneira), espuma densidade mínima D28. Características adicionais: balde aço inox, material porta-coxa: porta-coxas estofado. Suporta até 200Kg. Ergonomia: 5 níveis de elevação de troco e perna. Kit apoio de perna inox. Suporte de Lençol com pintura epóxi anti ferrugem. Suporte para Colposcópio portátil cromado. | 5 | R$ 1.690,00 | R$ 8.450,00 |
| 268 | 415922 | UNIDADE | Mesa de mayo: material: estrutura tubular em aço inox, altura: altura regulável, componentes: bandeja aço inox mínimo de 46 x 30cm, outros componentes: 3 rodízios | 10 | R$ 183,00 | R$ 1.830,00 |
| 269 | 481241 | UNIDADE | Mesa de cabeceira hospitalar com refeição acoplada: possui uma gaveta e um armário inferior com porta e prateleira; mesa de refeição acoplada com altura regulável; tampo de MDF revestida em BP; base com quatro rodízios de 2 polegadas. construída em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão). Deve possuir: 1 gaveta, 1 armário inferior com porta e prateleira + mesa de refeição acoplada com altura regulável, guia em aço carbono e tampo em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão). Base com 4 rodízios. Dimensões aproximadas da cabeceira. comprimento: 44 cm. largura: 42 cm. altura: 82 cm. Dimensões aproximadas do tampo da mesa de refeição: comprimento: 60 cm largura: 31 cm. Produto entregue montado. Garantia mínima de 12 meses. | 10 | R$ 837,18 | R$ 8.371,80 |
| 270 | 422565 | UNIDADE | Monitor multiparâmetro, tipo: pré configurado, modular, 5 parâmetros básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP, registros: mínimo 6 curvas simultâneas, tipo de tela: tela LCD 10", alta resolução, características adicionais: congelamento tela e memória, componentes: alarmes, bateria, acessórios: completo com cabos e sensores. Com suporte p/ monitor. Tipo/tamanho pré configurado/de 10'' a 12''. Alimentação elétrica: Bivolt ou 220 V, frequência 60 Hz. O equipamento deverá possuir registro na ANVISA; Garantia mínima de 12 meses. | 5 | R$ 6.449,09 | R$ 32.245,45 |
| 271 | 481732 | UNIDADE | Monitor de sinais vitais para triagem de pré-consulta: tela de alta resolução LCD colorida NO MÍNIMO 10", leve, portátil. Para pacientes adultos, pediátricos e neonatos. Apresente SpO2 de baixa perfusão com tom de pulso, PNI e temperatura com termômetro sem contato físico. Características: categoria de alarme em 3 níveis de prioridade, alarme visual, tom de pulso e SpO2; estado de bateria indicado por LED; botão sensível ao toque de segurança; alimentação: 100 a 240 VAC; 50/60Hz; bateria recarregável; cabo de força padrão; linguagem: português. Acessórios adicionais: tubo extensor de PNI; braçadeira reutilizável de vários tamanhos (coxa, braço, adulto, obeso, adolescente, pediátrico, infantil e neonatal); tubo extensor de pressão arterial; cabo extensor de SpO2; sensor SpO2 reutilizável adulto e pediátrico; cabo de alimentação padrão; adaptador de energia padrão; manual de operação e comprovantes de calibração e inspeção de segurança; termômetro sem contato físico (temperatura por infravermelho); suporte para pedestal; carrinho de transporte; bolsa de transporte; suporte para fixação. Voltagem 127/220v. Registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. | 10 | R$ 5.819,99 | R$ 58.199,90 |
| 272 | 427767 | UNIDADE | Mocho com encosto anatômico, acabamento liso e cantos arredondados de fácil limpeza e assepsia. Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e antideformante. Base com 5 rodízios de poliamida, resistente, proporciona excelente estabilidade e fácil mobilidade. Possuir ajuste de altura e fácil adaptação à estrutura dos profissionais. Assento com ajuste de altura entre 41 e 52cm. Assento com sistema central de elevação do assento a gás através de alavanca lateral, promovendo movimentos suaves. Capacidade de carga: 150 Kg. Altura mínima da base: 410 mm. Altura máxima da base: 520mm. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. | 15 | R$ 658,47 | R$ 9.877,05 |
| 273 | 343803 | UNIDADE | Otoscópio com 5 espéculos e estojo, cabo em metal cromado com capa antiderrapante, para uso com duas pilhas médias e regulagem de intensidade de luz, com cabeçote de metal cromado e lâmpada incandescente, acondicionado 4m bolsa própria. Espéculos nº 1 (2,8mm), 2 (4,2mm), 3 (5,0mm), 4 (6,0mm) e 5 (9,5mm). | 10 | R$ 267,00 | R$ 2.670,00 |
| 274 | 441979 | UNIDADE | Oxímetro de pulso de mesa para atender adultos, pediátricos e neonatais; parâmetros: saturação periférica de oxigênio no sangue (spo2); monitor: tela LCD colorida de alta resolução, curva pletismográfica, display configurável; sistema segurança: alarme audiovisuais para alta e baixa frequência de pulso e saturação, baixa perfusão, sensor desconectado, situação da bateria; sistema iluminação: iluminação de alto contraste para facilitar a visualização em todos os ângulos, mesmo em condições de baixa luminosidade; configuração: pulso faixa de medição 30 a 250 bpm, Spo2 faixa de medição: 0 a 100%, temperatura de operação: 0 a 45 °c, tendencias tabulares e gráficas de até 24 horas (minuto a minuto),alimentação bivolt automático, através de bateria de lítio recarregável incorporado ao equipamento, com autonomia de no mínimo 4 a 5 horas; acessórios: 01 bateria de lítio, 01 sensor de Sp02 de dedo adulto, pediátrico e neonato, 1 cabo de energia, capa protetora e um manual de operação. Registro na Anvisa. Garantia mínima de 12 meses. | 10 | R$ 1.295,50 | R$ 12.955,00 |
| 275 | 299875 | UNIDADE | Oxímetro portátil - sensor e eletrônica na mesma unidade, compacto, possui visor digital de fácil leitura, com indicação dos valores numéricos de saturação de oxigênio e frequência cardíaca, liga e desliga automaticamente, indica quando as pilhas estão fracas, não requer manutenção nem calibragem. Saturação de oxigênio de 0 a 100%, frequência cardíaca de 18 a 300 batidas por minuto. Fonte de energia: duas pilhas aaa (alcalinas). Dimensões 3,3 cm x 3,3 cm x 5,7 cm, acessórios: manual em português, um cordão com trava. Garantia de fábrica de no mínimo 12 meses. Certificado pela ANVISA. (Exceto marca Fingertip - Pulse Oximeter, por problemas de qualidade na última licitação) | 30 | R$ 83,31 | R$ 2.499,30 |
| 276 | 419859 | UNIDADE | Pilhas AA, 1,5 Volts; alcalina; embalagem com 4 unidades. | 100 | R$ 6,20 | R$ 620,00 |
| 277 | 419860 | UNIDADE | Pilhas AAA, 1,5 Volts; alcalina; embalagem com 4 unidades. | 150 | R$ 6,69 | R$ 1.003,50 |
| 278 | 419862 | UNIDADE | Pilhas C, 1,5 Volts; alcalina; embalagem com 2 unidades. | 50 | R$ 12,69 | R$ 634,50 |
| 279 | 467997 | UNIDADE | Pinça anatômica dente de rato 16cm, instrumento cirúrgico não articulado não cortante, produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Embalada individualmente em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Com garantia contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com padrões nacionais de qualidade, normas da ABNT, CE e registro no ministério da saúde. | 20 | R$ 16,00 | R$ 320,00 |
| 280 | 467746 | UNIDADE | Pinça anatômica dissecção em aço inox, com serrilha, ponta reta, 16 cm. Embalada individualmente em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Com garantia contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com padrões nacionais de qualidade, normas da ABNT, CE e registro no ministério da saúde. | 10 | R$ 13,69 | R$ 136,90 |
| 281 | 601265 | UNIDADE | Pinça cirúrgica Jacaré, em aço inox, cerca de 16cm, ponta reta, serrilhada, haste angulada, esterilizável. Embalada individualmente em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Com garantia contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com padrões nacionais de qualidade, normas da ABNT, CE e registro no Ministério da Saúde. | 10 | R$ 240,73 | R$ 2.407,30 |
| 282 | 467854 | UNIDADE | Pinça Halstead Mosquito, em aço inox, 12cm, ponta reta, serrilhada, esterilizável. Embalada individualmente em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Com garantia contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com padrões nacionais de qualidade, normas da ABNT, CE e registro no Ministério da saúde | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| 283 | 467839 | UNIDADE | Pinça kelly, em aço inox, 16cm, curva. Embalada individualmente em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Com garantia contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com padrões nacionais de qualidade, normas da ABNT, CE e registro no ministério da saúde. | 10 | R$ 28,22 | R$ 282,20 |
| 284 | 467834 | UNIDADE | Pinça kelly, em aço inox, 16cm, reta. Embalada individualmente em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Com garantia contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com padrões nacionais de qualidade, normas da ABNT, CE e registro no ministério da saúde. | 10 | R$ 29,99 | R$ 299,90 |
| 285 | 467809 | UNIDADE | Pinça Kocher dente de rato, em aço inox, ponta curva, 1 X 2 dentes, comprimento total: cerca de 18cm, com cremalheira, esterilizável. Fabricado de acordo com padrões nacionais de qualidade, normas da ABNT, CE e registro no ministério da saúde. | 10 | R$ 36,39 | R$ 363,90 |
| 286 | 467864 | UNIDADE | Pinça Magill - a pinça em formato de tesoura de aço inoxidável curva-se ao longo do eixo com um anel distal acentuado e coberto na extremidade. Pode ser ocasionalmente utilizada também em situações de emergência, para remover corpos estranhos da faringe e da laringe, à volta da área das cordas vocais. Tamanho adulto, 25cm. Embalada individualmente em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Com garantia contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com padrões nacionais de qualidade, normas da ABNT, CE e registro no ministério da saúde. | 10 | R$ 76,07 | R$ 760,70 |
| 287 | 484081 | UNIDADE | Poltrona hospitalar AZUL para coleta de sangue e medicação; para uso de paciente, reclinável em até 4 posições com movimentos simultâneos do encosto e apoio dos pés; estrutura em chapa de aço, com pintura epóxi após tratamento antiferruginoso; movimentos independentes do encosto e elevação dos pés, acionados por pistão a gás; revestimento em courvin, assento, estofada com espuma de poliuretano injetado com 10cm de espessura; com braços estofados. pés com ponteiras de borracha ou pvc ou rodízios; dimensões: 160 (reclinada) x 55 x 45 cm (cxlxa) aproximadamente. capacidade 150 kg; acompanha 02 conchas laterais em aço inox com para apoio dos braços, removíveis e ajustáveis na altura e inclinação. Garantia 12 meses. | 25 | R$ 1.052,30 | R$ 26.307,50 |
| 288 | 471209 | UNIDADE | Porta agulha Olsen hegar 14cm, produzido em aço inoxidável, utilizado para fixação de agulha durante a sutura, porta agulha com tesoura acoplada, facilitando o trabalho na hora da sutura. | 15 | R$ 145,63 | R$ 2.184,45 |
| 289 | 608826 | UNIDADE | Régua antropométrica para recém nascidos e crianças até 100cm, com cursor fixo e uma guia móvel. Escala métrica em mm e cm. Material: polímero. | 10 | R$ 130,00 | R$ 1.300,00 |
| 290 | 431085 | UNIDADE | Suporte de parede de metal para coletor perfuro cortante – 13 litros. | 30 | R$ 27,80 | R$ 834,00 |
| 291 | 422626 | UNIDADE | Suporte saco hamper, material: aço inoxidável, acabamento: estrutura tubular, características adicionais: 3 rodízios 2", acessórios: saco algodão cru, capacidade: 100L. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação. | 10 | R$ 270,00 | R$ 2.700,00 |
| 292 | 442282 | UNIDADE | Tambor inox para gaze e algodão GRANDE (32CM X 24CM aproximadamente), com alça. | 10 | R$ 54,14 | R$ 541,40 |
| 293 | 442282 | UNIDADE | Tambor inox para gaze e algodão MÉDIO (20CM X 18CM aproximadamente), com alça. | 10 | R$ 54,14 | R$ 541,40 |
| 294 | 435801 | UNIDADE | Termômetro clinico digital para verificação de temperatura axilar e oral. Isento de mercúrio ou substância tóxica. Unidade de medição em graus Celsius (ºc), até 45º, com precisão decimal. Resultado da medição em 1 minuto, através de beep sonoro, visor de cristal líquido de fácil visualização. Ponta a prova d´água, memória da última medição. Bateria lr41 (1,5v) inclusa. Com certificado de garantia e certificado de aprovação pelo Inmetro. | 50 | R$ 10,80 | R$ 540,00 |
| 295 | 471566 | UNIDADE | Tesoura Íris reta 12cm. Confeccionado em aço inoxidável, embalagem plástica individual. Esterilizável. | 10 | R$ 17,31 | R$ 173,10 |
| 296 | 471655 | UNIDADE | Tesoura ponta romba para bandagem e vestes 19cm. Confeccionado em aço inoxidável, embalagem plástica individual. Esterilizável. | 2 | R$ 26,50 | R$ 53,00 |
| 297 | 471592 | UNIDADE | Tesoura Spencer 9cm, ponta reta. Confeccionado em aço inoxidável. Embalagem plástica individual. Esterilizável. | 10 | R$ 38,00 | R$ 380,00 |
| 298 | 471497 | UNIDADE | Tesoura Mayo Stille 15cm, ponta curva. Confeccionado em aço inoxidável. Embalagem plástica individual. Esterilizável. | 10 | R$ 40,69 | R$ 406,90 |
| 299 | 413724 | UNIDADE | Trocador de fraldas de parede, retrátil, confeccionado em polietileno ou material similar. Capacidade de no mínimo 90 kg distribuídos. Possui sistema antibactericida. Sistema de abertura pneumático. Medidas aproximadas do trocador de 89 cm de comprimento por 55 cm de altura. Possui cinto de segurança. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. | 2 | R$ 1.610,98 | R$ 3.221,96 |
| 300 | 229647 | UNIDADE | Válvula reguladora de cilindro de ar comprimido com fluxômetro e manômetro. | 10 | R$ 299,99 | R$ 2.999,90 |
| 301 | 389770 | UNIDADE | Válvula reguladora de cilindro de gás medicinal (oxigênio). Tipo rosca. Fechamento manual com fluxômetro e manômetro. | 30 | R$ 242,47 | R$ 7.274,10 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | R$1.649.810,10 |  |

2.2. Os proponentes deverão apresentar cotação Menor Preço Por Item.

2.3. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste Edital, correrão às expensas de recursos orçamentários do Município de Mandaguaçu para o exercício de 2026. Abaixo descritas:

# 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente:

| DESPESA | Proj.Ativid. | FONTE | NOME RECURSO |
| --- | --- | --- | --- |
| 186 | 2.044 | 0303 | Saúde – Mínimo 15% CF/88 |
| 186 | 2.044 | 0494 | Atenção Básica |
| 196 | 2.080 | 0303 | Saúde – Mínimo 15% CF/88 |
| 169 | 2.042 | 0303 | Saúde – Mínimo 15% CF/88 |

# 3.3.90.30 – Material de Consumo:

| DESPESA | Proj.Ativid. | FONTE | NOME RECURSO |
| --- | --- | --- | --- |
| 180 | 2.044 | 0303 | Saúde – Mínimo 15% CF/88 |
| 180 | 2.044 | 0494 | Atenção Básica |
| 193 | 2.080 | 0494 | Atenção Básica |
| 164 | 2.042 | 0303 | Saúde – Mínimo 15% CF/88 |

- 2.3.1. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

2.4. Valor máximo da licitação: de R$1.649.810,10 (um milhão seiscentos e quarenta e nove mil, oitocentos e dez reais e dez centavos).

2.4.1. Devem estar incluídas no preço cotado todas as despesas com mão de obra, tributos e/ou      contribuições e quaisquer outros encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação.

2.5. Será utilizado o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, nos termos do item 8 deste Edital.

## III - DO PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

3.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, na forma do artigo 84 da Lei n° 14.133, de 2021 e do artigo 12, inciso X do Decreto Municipal n. º 8.441/2023, podendo ainda ser renovado o quantitativo originalmente estabelecido na Ata, caso em que será desconsiderado eventual saldo remanescente.

3.2.Da Possibilidade de Prorrogação do Contrato

a)Nos casos de contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, bem como seus quantitativos inicialmente estabelecidos, poderão ser prorrogados por igual período, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

b)Já nos casos de contrato de serviços e fornecimentos contínuos, decorrente deste processo, poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitando a vigência máxima decenal, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

c)Para ambos os casos a prorrogação contratual ocorrerá nos moldes estabelecidos acima desde que:

I – Haja justificativa da Administração quanto à continuidade da necessidade do serviço;
II – Seja demonstrada a vantagem da prorrogação em relação à realização de nova licitação;
III – Permaneçam as condições iniciais do contrato, ou seja, formalmente ajustado o equilíbrio econômico-financeiro.

IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

4.1. Serão consideradas em condições de participação neste Pregão Eletrônico as empresas que, tendo ramo de atividade compatível com o objeto da presente licitação e satisfaçam as disposições contidas nos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 – e efetuem as seguintes comprovações:

4.1.1. Quanto à habilitação jurídica:

- Registro comercial, no caso de empresário individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes devidamente registradas, em se tratando de sociedade empresarial, e, no caso de sociedade por ações, a ata registrada da assembleia de eleição da diretoria;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- Ata, registrada na Junta Comercial, das assembleias que tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor e ata de eleição dos administradores em exercício, no caso de cooperativas;

4.1.2. Quanto à regularidade fiscal e trabalhista:

- Prova de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda);

- Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.º 8.212/1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;

- Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

- Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/FGTS).

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

4.2. Os licitantes anexarão os documentos de habilitação e proposta ajustada, após a fase de lances na plataforma eletrônica no prazo de até 02 horas da convocação do agente de contratação, do pregoeiro ou da comissão de contratação, no campo “Documentos complementares e PÓS DISPUTA.

4.2.1. A documentação deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para o recebimento de proposta deste Edital (data de emissão/expedição e validade), e em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documentação que não foram anexados na plataforma eletrônica, bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo ou quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as condições exigidas neste Edital. (Exceto documentos complementares quando solicitados pelo Pregoeiro). Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas de que “não são válidas para fins licitatórios.”

4.2.2. Independente da ordem de classificação, todas as licitantes deverão estar com a documentação em dia na data da licitação (no caso das ME, EPP e MEI, mesmo que vencida a data de validade dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista).

4.3. As certidões que não apresentarem o prazo de validade em seu corpo serão consideradas válidas desde que emitidas com antecedência máxima de até 60 (sessenta) dias da data prevista para a abertura do Pregão.

4.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

4.3.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, consoante o subitem 4.3.1, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou certidões positivas com efeito de certidão negativa.

4.3.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 4.3.2, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da ata de registro de preços, ou revogar a licitação.

4.4. O descumprimento do subitem acima implicará inabilitação do licitante.

4.5. Na presente licitação é vedada a representação de mais de uma empresa pelo mesmo representante.

4.6. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, as que estejam suspensas de licitar pelo Município de Mandaguaçu e/ou declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente. As consultas serão realizadas nos portais do TCU e do TCE-PR:

https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=2046:5

https://crcap.tce.pr.gov.br/ConsultarImpedidos.aspx

4.7. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:

I - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

III - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

IV - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;

V - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

VI - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

§ 1º O impedimento de que trata o inciso III, será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

§ 2º A critério da Administração e exclusivamente a seu objeto/serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os incisos I e II, poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

§ 3º Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

§ 4º O disposto não impede a licitação ou a contratação de obra ou serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

§ 5º Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea.

4.8. A participação neste certame importa ao proponente irrestrita e irretratável aceitação das condições inscritas no presente Edital, além da observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitação de que deverá fornecer o objeto em perfeitas condições de uso funcional.

V – DA FORMA DE CREDENCIAMENTO:

5.1. O Credenciamento será realizado na plataforma da BLL-Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.2. O cadastro na BLL deve ser feito no sítio https://www.bll.org.br

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais na plataforma BLL e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem 5.5 poderá ensejar desclassificação no   momento da habilitação.

5.6. A condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, garante o usufruto do tratamento diferenciado, exige ao se credenciar para participar desta licitação a declaração em campo próprio do sistema eletrônico, identificando-se como microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.7. As declarações referidas no item anterior servirão como comprovação do enquadramento da PROPONENTE como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso, as quais declararão, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a qualificação como “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido.

VI – DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO:

6.1. A participação na presente licitação se dará exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados rigorosamente a data e o horário limite estabelecidos neste Edital.

6.2. Poderão participar deste Pregão interessados com ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular na Plataforma BLL.

6.3. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento das exigências de habilitação especificadas neste Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem realizadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus da perda de negócios em decorrência da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5. Será vedada a participação de empresas:

a) com falência decretada;

b) declaradas inidôneas por qualquer ente ou órgão público da Administração Pública (União, Estados, DF ou Municípios) ou suspensas pelo município de Mandaguaçu/PR;

6.6 Como condição para participação no Pregão, a licitante apresentará:

a) Declaração, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

b) Declaração sob as penas da lei, de que até a data de realização desta licitação inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

c) Declaração de que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

d) Declaração de que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

e) Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

f) Declaração que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação.

g) Declaração sob as penas da Lei acerca do cumprimento da cota de aprendizagem instruída no art. 429 da CLT.

6.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

VII – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO:

7.1. A proposta deverá ser preenchida conforme modelo da proposta anexo ao Edital.

7.1.1. As propostas de preços deverão ser apresentadas em moeda corrente nacional, limitado o preço unitário a 02 (duas) casas após a vírgula.

7.2. Concluída satisfatoriamente a negociação, o licitante vencedor deverá encaminhar a proposta ajustada ao valor final ofertado com a descrição do objeto ofertado e o preço com o valor da negociação, no prazo de até 02 horas da convocação do agente de contratação, do pregoeiro ou da comissão de contratação.

7.3. Os preços e os objetos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.4. Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente a descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo as características do objeto cotado, informando em campo próprio do sistema, preço unitário por item.

7.5. A apresentação de proposta na Licitação será considerada como evidência de que a proponente:

a) examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e obteve do Pregoeiro todas as informações necessárias para a sua formulação;

b) considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma proposta totalmente condizente com o objeto licitado;

c) sendo vencedor da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa execução do objeto licitado em todas as fases.

7.6. As propostas apresentadas e os lances formulados incluem todas e quaisquer despesas necessárias e indispensáveis para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e da respectiva ata, termo contratual e devem ser elaboradas em conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento convocatório, seus Anexos e os fatores a seguir:

a) deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das obrigações exigidas, incluindo mão de obra, seguros, frete, encargos sociais, tributos, transporte, equipamentos e outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto deste Edital e da respectiva ata de registro de preços;

b) especificação do objeto, observadas as características exigidas no presente Edital;

c) validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da apresentação da mesma, podendo ser suspenso esse prazo na hipótese de interposição de recurso administrativo ou judicial, e também na fase de apresentação de amostras, se solicitadas.

7.7. O Município de Mandaguaçu não aceitará cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto, na forma da lei.

7.8. Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou omissão da parte da empresa ou de representante.

7.9. O Pregoeiro poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.10. Para o julgamento das propostas de preços será adotado o critério de Menor Preço Por Item, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.

7.11. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

7.12. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

VIII – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO E FORMULAÇÃO DOS LANCES:

8.1. A partir do horário previsto neste Edital, terá início a sessão pública do Pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a devida aceitabilidade.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

8.3. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.4. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances.

8.5. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

8.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.7. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados do valor, em tempo real, do menor lance registrado.

8.8. O sistema não identificará os autores dos lances aos demais participantes.

8.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo).

8.10. Será adotado o modo de disputa ABERTO, onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado.

8.11. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.12. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

8.13. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no item 8.11 a sessão pública será encerrada automaticamente.

8.14. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no item 8.11, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço.

8.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.17. O Pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível à realização de eventual diligência.

8.18. Realizada a diligência, o Pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será dado prosseguimento à sessão pública.

8.19. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado.

8.20. O prazo de envio de duas horas, poderá ser alterado por solicitação do licitante convocado ou por decisão do Pregoeiro, ambas as opções devidamente justificadas.

8.21. Caso não seja encaminhada a proposta ajustada, o licitante será desclassificado e poderá sofrer as sanções previstas no item X deste Edital.

8.22. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, previamente ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, mediante a consulta nos documentos de habilitação.

8.23. Se o licitante que apresentar a proposta ou lance de menor valor não cumprir às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

8.24. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

IX – DOS RECURSOS:

9.1. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal.

9.2. Após declarado vencedor, a proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo em até trinta minutos, através do portal eletrônico, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhe facultada a juntada de memoriais e o inteiro teor das razões de recurso no prazo de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.

9.4. Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente.

9.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6. Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior competente por intermédio da que praticou o ato. O recurso será cadastrado em campo específico na plataforma BLL.

X – DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

    - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

    - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

      - não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

      - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

      - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

      - deixar de apresentar amostra;

      - apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

    - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

      - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

    - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

    - fraudar a licitação

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

      - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

      - induzir deliberadamente a erro no julgamento;

      - apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

    - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

    - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

  - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

    - advertência;

    - multa;

    - impedimento de licitar e contratar e

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

    - a natureza e a gravidade da infração cometida.

    - as peculiaridades do caso concreto

    - as circunstâncias agravantes ou atenuantes

    - os danos que dela provierem para a Administração Pública

    - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

    - Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 10% do valor do contrato licitado.

    - Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa será de 20% do valor do contrato licitado.

  - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

  - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

  - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

  - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

  - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do Decreto Municipal 8483/2023.

  - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 3 (tres) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

XI – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO:

11.1. Homologada a licitação e adjudicado o objeto, ao Município de Mandaguaçu convocará o adjudicatário, que deverá assinar o termo de contrato ou a Ata do Sistema de Registro de Preço em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021.

11.2. O Município de Mandaguaçu convocará os proponentes remanescentes para celebrar a ata de registro de preço, na ordem de classificação, quando o convocado não assinar a ata de registro de preço no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital ou não apresentar situação regular de habilitação, e assim sucessivamente, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021.

11.3. Ocorrendo a hipótese indicada no item anterior, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida pelo licitante vencedor e adjudicatário, com as sujeições às penalidades legais da Lei Federal nº 14.133/2021.

XII – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, DE PAGAMENTO, ENTREGA E GARANTIA:

12.1. Do Contrato/Ata de Registro de Preço:

12.1.1 Direitos e Obrigações do Contratante: O Município de Mandaguaçu–PR, obriga-se a:

12.1.1.1. Aderir a ata de registro de preço e determinar a execução do objeto. 12.1.1.2. Designar formal e legalmente um servidor(a) devidamente capacitado para fiscalizar e acompanhar o andamento dos produtos/serviços, bem como para dirimir as possíveis dúvidas existentes referentes a contratação;

12.1.1.3. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos/serviços, objeto desta licitação, sob o viés quantitativo/qualitativo;

12.1.1.4. Receber o objeto contratado, nos termos, prazos, quantidades, qualidade e condições postos no Edital;

12.1.1.5. Rejeitar os produtos entregues em desacordo com o estipulado neste  Edital;

12.1.1.6. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na entrega dos produtos adquiridos;

12.1.1.7. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em conta-corrente, cumprindo todos os requisitos legais.

12.2. Direitos e Obrigações da Contratada:

12.2.1. Obriga-se a manter durante a vigência da a ata de registro de preço, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para a contratação, devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer sua manutenção.

12.2.2. Não poderá ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigações decorrentes da a ata de registro de preço, sem a prévia e expressa concordância do CONTRATANTE.

12.2.3. Responsabiliza-se por todos os danos e prejuízos causados a terceiros, ficando o CONTRATANTE isento de qualquer responsabilidade civil ou ressarcimento de eventuais despesas.

12.2.4. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as dívidas porventura advindas da presente compra junto ao comércio ou indústria, ficando o CONTRATANTE isento de quaisquer responsabilidades perante os mesmos.

12.2.5. Quando da formalização da ata de registro de preço poderão ser previstos outros direitos e obrigações a critério da administração, nos termos da lei e do Edital.

12.3. Condições de Pagamento:

12.3.1. O pagamento será efetuado até 30 dias após a entrega do objeto licitado, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente recebida pelo preposto da do Municipio de Mandaguaçu-PR.

12.3.2. Quando da efetivação das compras, o fornecedor deverá descrever os bens na Nota Fiscal obedecendo a mesma descrição constante da Nota de Empenho.

12.3.3. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seus vencimentos correrão 20 (vinte) dias após a data de sua reapresentação.

12.3.4. Os pagamentos efetuados em atraso pela Administração serão acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde que o atraso não tenha sido por culpa da contratada.

12.4. Condições de entrega e recebimento:

a) O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da Nota de empenho, em remessa única.

b)Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

c)Os bens deverão ser entregues em dias de expediente de segunda-feira à sexta-feira, no Almoxarifado da Secretária Municipal de Saúde, situado na Avenida Munhoz da Rocha, 1332, Centro, do município de Mandaguaçu – PR. O horário de entrega do objeto desse termo é das 08h:00 às 16h:30 do qual poderá ser confirmado pelo fone: (44) 3245-2990, ramal 305.

d)Os itens deverão ser entregues com no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de seu prazo de validade vigente.

e)Na Nota Fiscal deverá constar lote, validade e fabricante.

f)Todos os itens deverão atender a toda a legislação pertinente à materiais médicos hospitalares, produtos para a saúde, soluções de infusão endovenosa e equipamentos, e normas técnicas em vigor correspondentes à utilização, transporte e acondicionamento dos produtos e embalagens, expedidas pelos órgãos e agências reguladoras competentes;

g)Todos os produtos e equipamentos devem ter registro na ANVISA, de procedência nacional ou com autorização de importação emitida pelo Ministério da Saúde/ ANVISA;

h)Os equipamentos deverão ter pelo menos 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação;

i)Os itens entregues deverão atender integralmente o descritivo do TR e edital;

j)A empresa que cotar os itens, deverá garantir a composição e concentração na quantidade e qualidade do produto.

k)Correrá por conta da contratada as despesas de embalagem, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento dos materiais.

l)Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 2 (dois) dias, pela responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste edital e na proposta.

m)Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste edital e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

n)Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

o)Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

p)O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

12.4.1.DAS AMOSTRAS

a) Considerando que se trata de recursos públicos, os quais devem ser aplicados de maneira eficiente e em benefício da população, a equipe do setor de compras da área da saúde solicita a exigência de amostras obrigatórias pela(s) empresa(s) vencedora(s) do certame licitatório ou das que a seguirem no item (caso estas venham a ser chamadas, posteriormente, ao processo), dos seguintes itens, conforme descrito na Tabela 1 deste instrumento: 20 à 23; 57; 60; 61 e 72.

b)A Empresa deverá apresentar duas (02) amostras acompanhadas de catálogo e/ou ficha técnica do produto, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, após a classificação dos itens pelo pregoeiro;

c)Todas as amostras deverão ser entregues relacionadas em lista, com duas vias, com a identificação da empresa licitante, com as seguintes especificações: n. º do Pregão a que está relacionado, quantidades de amostras entregues com dados por item de: marca/modelo, código do modelo/produto, procedência, lote, validade e nº. Registro Anvisa;

d)As amostras deverão ser entregues na embalagem original do fabricante, contendo externamente os dados de identificação do produto conforme legislação vigente e o especificado em cada item. Cada amostra deverá estar identificada com o n. º do Pregão e o item a que se refere;

LOCAL PARA ENTREGA DAS AMOSTRAS: ALMOXARIFADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANDAGUAÇU AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA, 1332 CENTRO. CEP 87160-000 MANDAGUAÇU-PR TEL. (44) 3245-2990 – RAMAL 305 SÓ SE ADMITIRÁ ENTREGA DE AMOSTRAS NOS DIAS ÚTEIS DAS 08H ÁS 16:30H

e)Em nenhuma hipótese as amostras apresentadas serão tidas como início da entrega dos materiais ofertados e as mesmas deverão ser fornecidas sem ônus financeiros para a Contratante;

f)Se o primeiro colocado não apresentar a amostra, ou se esta não atender o edital, será convocado o 2º classificado, em igualdade de condições ao 1º, e assim sucessivamente;

g)Para a análise das amostras será adotado o critério objetivo de comparação entre a especificação do material proposto pela empresa e a especificação mínima exigida para o item, no TR e Edital, para que seja possível verificar se a amostra apresentada atende as condições mínimas exigidas;

h)As amostras serão analisadas por pessoal técnico do Pronto Socorro Municipal de Mandaguaçu, testando a resistência, aderência, durabilidade, qualidade e outros aspectos que garantem a qualidade dos materiais;

i)Terá a amostra desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, a empresa que:

-Não apresentar a amostra no prazo e nas condições solicitadas;

-Apresentar produto de baixa qualidade;

-O produto ofertado não contemplar as exigências do Edital e de seus anexos, ou a legislação aplicada.

j)A não apresentação das amostras solicitadas dentro do prazo estabelecido ou se for constatado que as mesmas não atendem ao que está especificado no objeto, implicará na sua desclassificação para o respectivo item;

k)As amostras apresentadas pelos proponentes, classificado ou desclassificado serão retidas sem ônus pela Secretaria Municipal de Saúde, que poderá usá-las para teste, devolução ou doação, conforme achar conveniente e necessário;

l)Durante a vigência do processo, as amostras ficarão à disposição da equipe de recebimento para comparação com os produtos recebidos.

XIII – DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO:

13.1. A Administração do Município de Mandaguaçu convocará oficialmente a licitante vencedora, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, assinar a ata de registro de preço, aceitar ou retirar o instrumento equivalente (nota de empenho) sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021.

13.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração do Município de Mandaguaçu.

13.3. É facultado à Administração do Município de Mandaguaçu, quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, examinada, quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, independentemente da cominação prevista no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021.

13.4. Caberá a contratada manter-se, durante toda a execução da ata de registro de preço, as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão.

13.5. A contratada está obrigada não só pelos termos da ata de registro de preço, mas, também, por todos os termos do instrumento convocatório e de sua proposta.

13.6. A execução da ata de registro de preço, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

13.7. A inexecução total ou parcial da ata de registro de preço enseja a sua rescisão, conforme Lei Federal nº 14.133/2021.

13.8. A rescisão da ata de registro de preço poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Município de Mandaguaçu, nos casos enumerados nos incisos art. 104 da Lei Federal nº 14.133/2021.

XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

14.1. O Pregoeiro reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvidas ou julgar necessário.

14.2. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos proponentes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram.

14.3. O Município de Mandaguaçu se reserva no direito de revogar, anular ou transferir a presente licitação, em caso de interesse público.

14.4. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Municipio de Mandaguaçu revoga-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

14.4.1. O município poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

14.5. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo que a falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a revogação da adjudicação ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

14.6. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação ou inabilitação.

14.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

14.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

14.9. As decisões referentes a este processo de licitação poderão ser comunicadas às proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o seu recebimento ou, ainda, mediante publicação no Órgão Oficial do Município de Mandaguaçu -PR.

14.10. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.

14.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o desta cidade de Mandaguaçu, Estado do Paraná.

14.12. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento de Compras e Licitações do Município de Mandaguaçu, para melhores esclarecimentos.

14.13. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO – Os licitantes, fornecedores, empreiteiros e seus agentes (sejam eles declarados ou não), subcontratados, subconsultores, prestadores de serviços e fornecedores, além de todo funcionário a eles vinculados, deverão manter os mais elevados padrões de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

14.14. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

14.15. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.

14.16. Do Controle e Fiscalização da execução da ata de Registro de Preço:

14.16.1. Nos casos de atraso ou de falta de indicação, de desligamento ou de afastamento extemporâneo e definitivo do gestor ou do fiscal da ata de registro de preço e seus substitutos eventuais, até que seja providenciada a indicação, a competência de suas atribuições caberá a Autoridade Máxima da Unidade Requisitante.

14.17. Fiscalização

A gestão do contrato será realizada pela Secretaria de Saúde, Sra. Natalia Dillio Ferin;

A fiscalização administrativa será realizada pela Diretora Administrativa da Secretária de Saúde, Sra. Jéssika Cardoso Baldin;

A fiscalização técnica será desempenhada pela Diretora de Assistência em Saúde, Sra. Paola Samira Nabarrete Pineli;

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

14.17.1.Fiscalização Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto municipal nº 8425/2023, art. 11, VI);

O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto municipal nº 8425/2023, art. 11, II);

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto municipal nº 8425/2023, art. 11, III);

O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto municipal nº 8425/2023, art. 11, IV);

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto municipal nº 8425/2023, art. 11, V);

O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto municipal nº 8425/2023, art. 11, VII);

14.17.2.Fiscalização Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Decreto municipal nº 8425/2023, art. 12, I e II);

Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto municipal nº 8425/2023, art. 12, IV).

14.17.3.Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto municipal nº 8425/2023, art. 10, IV).

O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto municipal nº 8425/2023, art. 10,  II).

O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto municipal nº 8425/2023, art. 10, III).

O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

XV – DOS ANEXOS:

15.1. Compõem este Edital os seguintes Anexos:

| ANEXO I | Termo de Referência |
| --- | --- |
| ANEXO II | Ata de Registro de Preço |
| ANEXO III | Estudo Técnico Preliminar |
| ANEXO IV | Contrato |

Mandaguaçu PR, 17 de julho de 2026.

Jose Roberto Mendes

Prefeito Municipal

ANEXO I - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2026

TERMO DE REFERÊNCIA

- CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

  - O objeto do presente termo de referência é a abertura de licitação pelo sistema de registro de preços para futura contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de materiais médicos hospitalares, equipamentos e materiais para central de esterilização, para atender a Secretária Municipal de Saúde, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, no edital e demais anexos integrantes deste processo.

Tabela 1. Descritivo itens a serem licitados

| ITEM | CATMAT | UNIDADE | DESCRIÇÃO | Qtde (CMM + 30%) | Valor máximo unitário | Valor máximo total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 629305 | PACOTE C0M 100 UNIDADES | Abaixador de língua, aproximadamente 14cm de comprimento, 1,4cm de largura, 0,5mm de espessura, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda sua extensão, material em madeira, descartável não estéril. | 200 | R$ 5,23 | R$ 1.046,00 |
| 2 | 483362 | CAIXA COM 500 UNIDADES | Absorvente adesivo hipoalérgico stopper composto por fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva; papel siliconado poliéster, cor de pele na medida de 2,5 por 2,5 em formato arredondado, embalado individualmente. | 250 | R$ 9,04 | R$ 2.260,00 |
| 3 | 367898 | UNIDADE | Água destilada galão 5 litros. Livre de íons inorgânicos com baixa condutividade, conforme Farmacopeia Brasileira 6ª edição. | 120 | R$ 11,93 | R$ 1.431,60 |
| 4 | 439812 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Agulha hipodérmica 13 X 0,45mm (DIMENSÃO 26G 1/2"), estéril, apirogênica, siliconada com bisel trifacetado em aço inoxidável, lúmen com parede fina, cânula siliconada que desliza facilmente, canhão plástico na cor CINZA com acoplamento nas seringas de bico slip e luer lock, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, translucido, protetor de agulha com formato hexagonal e sem látex em sua composição. Embalagem individual em protetor plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados da identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e ou prazo de validade e número do registro no ministério da saúde. Embaladas em caixas secundárias com 100 unidades, atendendo as normas da ABNT-NBR 9259. | 160 | R$ 8,12 | R$ 1.299,20 |
| 5 | 439811 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Agulha hipodérmica 20 X 0,55mm (DIMENSÃO 24G 3/4"), estéril, apirogênica, siliconada com bisel trifacetado em aço inoxidável, lúmen com parede fina, cânula siliconada que desliza facilmente, canhão plástico na cor VIOLETA com acoplamento nas seringas de bico slip e luer lock, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, translucido, protetor de agulha com formato hexagonal e sem látex em sua composição. Embalagem individual em protetor plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados da identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e ou prazo de validade e número do registro no ministério da saúde. Embaladas em caixas secundárias com 100 unidades, atendendo as normas da ABNT-NBR 9259. | 160 | R$ 7,88 | R$ 1.260,80 |
| 6 | 439804 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Agulha hipodérmica 25 X 0,8mm (DIMENSÃO 21G 1"), estéril, apirogênica, siliconada com bisel trifacetado em aço inoxidável, lúmen com parede fina, cânula siliconada que desliza facilmente, canhão plástico na cor VERDE com acoplamento nas seringas de bico slip e luer lock, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, translucido, protetor de agulha com formato hexagonal e sem látex em sua composição. Embalagem individual em protetor plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados da identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e ou prazo de validade e número do registro no ministério da saúde. Embaladas em caixas secundárias com 100 unidades, atendendo as normas da ABNT-NBR 9259. | 100 | R$ 7,45 | R$ 745,00 |
| 7 | 439807 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Agulha hipodérmica 25 X 0,7mm (DIMENSÃO 22G 1"), estéril, apirogênica, siliconada com bisel trifacetado em aço inoxidável, lúmen com parede fina, cânula siliconada que desliza facilmente, canhão plástico na cor PRETA com acoplamento nas seringas de bico slip e luer lock, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, translucido, protetor de agulha com formato hexagonal e sem látex em sua composição. Embalagem individual em protetor plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados da identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e ou prazo de validade e número do registro no ministério da saúde. Embaladas em caixas secundárias com 100 unidades, atendendo as normas da ABNT-NBR 9259. | 500 | R$ 7,60 | R$ 3.800,00 |
| 8 | 439809 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Agulha hipodérmica 25 X 0,6mm (DIMENSÃO 23G 1"), estéril, apirogênica, siliconada com bisel trifacetado em aço inoxidável, lúmen com parede fina, cânula siliconada que desliza facilmente, canhão plástico na cor AZUL com acoplamento nas seringas de bico slip e luer lock, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, translucido, protetor de agulha com formato hexagonal e sem látex em sua composição. Embalagem individual em protetor plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados da identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e ou prazo de validade e número do registro no ministério da saúde. Embaladas em caixas secundárias com 100 unidades, atendendo as normas da ABNT-NBR 9259. | 50 | R$ 7,86 | R$ 393,00 |
| 9 | 439805 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Agulha hipodérmica 30 X 0,8mm (DIMENSÃO 21G 1 1/4"), estéril, apirogênica, siliconada com bisel trifacetado em aço inoxidável, lúmen com parede fina, cânula siliconada que desliza facilmente, canhão plástico na cor VERDE com acoplamento nas seringas de bico slip e luer lock, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, translucido, protetor de agulha com formato hexagonal e sem látex em sua composição. Embalagem individual em protetor plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados da identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e ou prazo de validade e número do registro no ministério da saúde. Embaladas em caixas secundárias com 100 unidades, atendendo as normas da ABNT-NBR 9259. | 160 | R$ 7,53 | R$ 1.204,80 |
| 10 | 439799 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Agulha hipodérmica 40 X 1,20mm (DIMENSÃO 18G 1 1/2"), estéril, apirogênica, siliconada com bisel trifacetado em aço inoxidável, lúmen com parede fina, cânula siliconada que desliza facilmente, canhão plástico na cor ROSA com acoplamento nas seringas de bico slip e luer lock, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, translucido, protetor de agulha com formato hexagonal e sem látex em sua composição. Embalagem individual em protetor plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados da identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e ou prazo de validade e número do registro no ministério da saúde. Embaladas em caixas secundárias com 100 unidades, atendendo as normas da ABNT-NBR 9259. | 500 | R$ 8,15 | R$ 4.075,00 |
| 11 | 269941 | FRASCO | Álcool 70% equivalente a 70° INPM/GL: acondicionado em frasco de plástico não reciclado, com 1000 ml, com tampa que impeça vazamentos e evaporações. Na embalagem de cada frasco deverá constar o nº do lote, data de validade e procedência. | 1.800 | R$ 6,07 | R$ 10.926,00 |
| 12 | 443454 | FRASCO | Álcool em gel 70º glicerinado, com válvula Pump. Frasco 500ml | 500 | R$ 6,50 | R$ 3.250,00 |
| 13 | 628473 | ROLO | Algodão hidrófilo confeccionado em 100% fibras de algodão em camadas (manta) continuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão deverá apresentar aspecto homogêneo e macio, inodoro, ausências de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso líquido 500 gramas, embalados em saco plástico individual. | 400 | R$ 13,00 | R$ 5.200,00 |
| 14 | 628445 | UNIDADE | Algodão Uso Médico Tipo: Ortopédico, Apresentação: Em Mantas, Material: Em Fibra De Algodão Cru, Tamanho: 10CM x 1,8m, Características Adicionais: Enrolado Em Papel Apropriado, Tipo Embalagem: Embalagem Individual. constando externamente os dados de identificação e procedência. Acondicionado em pacotes plástico contendo 12 unidades. Seguindo os padrões em conformidade com NBR 14056 - ABNT. | 50 | R$ 10,70 | R$ 535,00 |
| 15 | 628448 | UNIDADE | Algodão Uso Médico Tipo: Ortopédico, Apresentação: Em Mantas, Material: Em Fibra De Algodão Cru, Tamanho: 20CM x 1,8m, Características Adicionais: Enrolado Em Papel Apropriado, Tipo Embalagem: Embalagem Individual. constando externamente os dados de identificação e procedência. Acondicionado em pacotes plástico contendo 12 unidades. Seguindo os padrões em conformidade com NBR 14056 - ABNT. | 50 | R$ 17,72 | R$ 886,00 |
| 16 | 280476 | UNIDADE | Almotolia plástica bico reto, transparente, com protetor, graduada em ml. Tampa em rosca. Capacidade de 250ml. | 100 | R$ 2,93 | R$ 293,00 |
| 17 | 279895 | UNIDADE | Almotolia plástica bico reto, transparente, com protetor, graduada em ml. Tampa em rosca. Capacidade de 500ml. | 50 | R$ 4,15 | R$ 207,50 |
| 18 | 279887 | UNIDADE | Almotolia plástica bico reto, âmbar, com protetor, graduada em ml. Tampa em rosca. Capacidade de 250ml. | 50 | R$ 3,12 | R$ 156,00 |
| 19 | 283964 | UNIDADE | Aparelho de barbear descartável, com duas (2) lâminas de aço inox, cabo plástico. | 400 | R$ 0,84 | R$ 336,00 |
| 20 | 628350 | UNIDADE | Ataduras crepom 18 fios/cm2, medindo 10cm x 1,8m, cor natural do fio 100% algodão e composição que permite um perfeito enfaixamento com distribuição de elasticidade e compressão uniforme. Bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos. Embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência. Acondicionado em pacotes plástico contendo 12 unidades. Seguindo os padrões em conformidade com NBR 14056 - ABNT. | 10.000 | R$ 4,92 | R$ 49.200,00 |
| 21 | 628351 | UNIDADE | Ataduras crepom 18 fios/cm2, medindo 12cm x 1,8m, cor natural do fio 100% algodão e composição que permite um perfeito enfaixamento com distribuição de elasticidade e compressão uniforme. Bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos. Embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência. Acondicionado em pacotes plástico contendo 12 unidades. Seguindo os padrões em conformidade com NBR 14056 - ABNT. | 8.000 | R$ 7,10 | R$ 56.800,00 |
| 22 | 628352 | UNIDADE | Ataduras crepom 18 fios/cm2, medindo 15cm x 1,8m, cor natural do fio 100% algodão e composição que permite um perfeito enfaixamento com distribuição de elasticidade e compressão uniforme. Bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos. Embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência. Acondicionado em pacotes plástico contendo 12 unidades. Seguindo os padrões em conformidade com NBR 14056 - ABNT. | 10.000 | R$ 7,56 | R$ 75.600,00 |
| 23 | 628353 | UNIDADE | Ataduras crepom 18 fios/cm2, medindo 20cm x 1,8m, cor natural do fio 100% algodão e composição que permite um perfeito enfaixamento com distribuição de elasticidade e compressão uniforme. Bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos. Embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência. Acondicionado em pacotes plástico contendo 12 unidades. Seguindo os padrões em conformidade com NBR 14056 - ABNT. | 8.000 | R$ 10,08 | R$ 80.640,00 |
| 24 | 628323 | UNIDADE | Atadura GESSADA 10cmX 3M, 100% algodão, secagem ultra rápida. Embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência | 50 | R$ 2,24 | R$ 112,00 |
| 25 | 628326 | UNIDADE | Atadura GESSADA 20cmX 4M, 100% algodão, secagem ultra rápida. Embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência | 50 | R$ 4,62 | R$ 231,00 |
| 26 | 628403 | UNIDADE | Atadura RAYON curativo, medindo 7,5cm x 5m, revestido com petrolato, alta absorção e baixa aderência, poroso, estéril. Fabricada em fibras sintéticas 100% Rayon, livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas. Garantia: 03 meses contra defeito de fabricação. | 80 | R$ 5,20 | R$ 416,00 |
| 27 | 604946 | UNIDADE | Avental Descartável em TNT 100% polipropileno, Gramatura: 40 g/m² (hipoalergênico e atóxico), manga Longa, com elástico nos punhos, aberto nas costas com tiras para amarrar na cintura e no pescoço. Cor: Branca; Tamanho: Único. Garante resistência à umidade, à abrasão e à ação de fungos e bactérias; elevada inércia química; leveza; não estéril; atóxica, não inflamável e esterilizável; não absorve líquido (como água, corantes, sangue, etc.) e apresenta impermeabilidade de 80%. Registro na ANVISA. | 500 | R$ 2,33 | R$ 1.165,00 |
| 28 | 478150 | ROLO | Bandagem elástica Kinesio 4cm x 5m, autoaderente, composta por malha de tecido sintético e algodão. Com cor, embalagem invidual em rolo. Uso único. | 10 | R$ 22,92 | R$ 229,20 |
| 29 | 478140 | UNIDADE | Bandagem Triangular; Tamanho G; Material: malha de algodão. Cor: tecido cru; dimensão: 1,40m x 1,40m x 2m; reutilizável. Embalagem individual. | 20 | R$ 10,77 | R$ 215,40 |
| 30 | 438059 | UNIDADE | Bobina (papel) para ECG - 80MM x 30m. Composição: papel termossensível. | 30 | R$ 8,70 | R$ 261,00 |
| 31 | 461738 | UNIDADE | Bobina (papel) para ECG - 216MM x 30m. Composição: papel termossensível | 30 | R$ 22,70 | R$ 681,00 |
| 32 | 419371 | UNIDADE | Bolsa coletora de urina sistema fechado com extensão capacidade para 2 litros, PVC, graduação de 100 em 100ml, com válvula antirreflexo, clamp corta fluxo, alça de sustentação, membrana auto cicatrizante (ponto de coleta de amostra: membrana de látex auto cicatrizante), estéril, descartável. Aprovado pela ANVISA e Registro no MS. | 500 | R$ 3,33 | R$ 1.665,00 |
| 33 | 477877 | UNIDADE | Bota de Unna – bandagem elástica de gaze branca impregnada com pasta, não solidificável, de oxido de zinco, rícino, glicerina, óleo de rícino e petrolato branco, para confecção de bota de unna, medindo 10,2cm de largura x 9,14m de comprimento, embalagem individual, estéril. | 200 | R$ 21,00 | R$ 4.200,00 |
| 34 | 442291 | UNIDADE | Cadarço para fixação de tubo endotraqueal, 100% algodão, com aproximadamente 10mm de largura. Rolo com 10m. | 500 | R$ 5,68 | R$ 2.840,00 |
| 35 | 422824 | UNIDADE | Cânula orofaríngea guedel, n.º 0 - comprimento de 5 cm e cor para identificação azul. Fabricada em pvc atóxico, transparente e inodora. Embalada individualmente. Estéril. | 10 | R$ 2,00 | R$ 20,00 |
| 36 | 422819 | UNIDADE | Cânula orofaríngea guedel, n º 1 - comprimento de 6 cm e cor para identificação preta. Fabricada em PVC atóxico, transparente e inodora. Embalada individualmente. Estéril. | 10 | R$ 2,38 | R$ 23,80 |
| 37 | 427150 | UNIDADE | Cânula orofaríngea guedel, n.º 2 - comprimento de 7 cm e cor para identificação branca. Fabricada em PVC atóxico, transparente e inodora. Embalada individualmente. Estéril. | 10 | R$ 2,04 | R$ 20,40 |
| 38 | 422817 | UNIDADE | Cânula orofaríngea guedel, n.º 3 - comprimento de 8 cm e cor para identificação verde. Fabricada em pvc atóxico, transparente e inodora. Embalada individualmente. Estéril. | 10 | R$ 2,01 | R$ 20,10 |
| 39 | 422820 | UNIDADE | Cânula orofaríngea guedel, n.º 4 - comprimento de 9 cm e cor para identificação amarela. Fabricada em PVC atóxico, transparente e inodora. Embalada individualmente. Estéril. | 10 | R$ 2,05 | R$ 20,50 |
| 40 | 422818 | UNIDADE | Cânula orofaríngea guedel, n.º 5 - comprimento de 10 cm e cor para identificação vermelha. Fabricada em PVC atóxico, transparente e inodora. Embalada individualmente. Estéril. | 10 | R$ 2,19 | R$ 21,90 |
| 41 | 437181 | UNIDADE | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha", número 14, constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado cateter (ou cânula) em biomaterial teflon; protetor do conjunto agulha/cateter; conector luer lock, translúcido na cor cinza e com ranhuras p/fixação; câmara de refluxo em "cristal"; tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo "bio-seletivo"; periférica, p/infusões de média duração, comprimento do cateter 50mm; embalagem individual. Em blister estéril reembalado em caixa com 50 peças, procedência nacional. | 200 | R$ 0,87 | R$ 174,00 |
| 42 | 437182 | UNIDADE | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha", número 16, constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado cateter (ou cânula) em biomaterial teflon; protetor do conjunto agulha/cateter; conector luer lock, translúcido na cor cinza e com ranhuras p/fixação; câmara de refluxo em "cristal"; tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo "bio-seletivo"; periférica, p/infusões de média duração, comprimento do cateter 50mm; embalagem individual. Em blister estéril reembalado em caixa com 50 peças, procedência nacional. | 200 | R$ 0,80 | R$ 160,00 |
| 43 | 437183 | UNIDADE | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha", número 18, constituído por: agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado cateter (ou cânula) em biomaterial teflon; protetor do conjunto agulha/cateter; conector luer-lock, translúcido na cor cinza e com ranhuras p/fixação; câmara de refluxo em "cristal"; tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo "bio-seletivo"; periférica, p/infusões de média duração, comprimento do cateter 45mm; embalagem individual. Em blister estéril reembalado em caixa com 50 peças, procedência nacional. | 1.000 | R$ 0,87 | R$ 870,00 |
| 44 | 437184 | UNIDADE | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha", número 20, constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado cateter (ou cânula) em biomaterial teflon; protetor do conjunto agulha/cateter; conector luer-lock, translúcido na cor cinza e com ranhuras p/fixação; câmara de refluxo em "cristal"; tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo "bio-seletivo"; periférica, p/infusões de média duração, comprimento do cateter 30mm; embalagem individual. Em blister estéril reembalado em caixa com 50 peças, procedência nacional. | 5.000 | R$ 0,80 | R$ 4.000,00 |
| 45 | 437185 | UNIDADE | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha", número 22, constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado cateter (ou cânula) em biomaterial teflon; protetor do conjunto agulha/cateter; conector luer-lock, translúcido na cor cinza e com ranhuras p/fixação; câmara de refluxo em "cristal"; tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo "bio-seletivo"; periférica, p/infusões de média duração, comprimento do cateter 25mm; embalagem individual. Em blister estéril reembalado em caixa com 50 peças, procedência nacional. | 20.000 | R$ 0,87 | R$ 17.400,00 |
| 46 | 437186 | UNIDADE | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha", número 24, constituído por: agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado cateter (ou cânula) em biomaterial teflon; protetor do conjunto agulha/cateter; conector luer-lock, translúcido na cor cinza e com ranhuras p/fixação; câmara de refluxo em "cristal"; tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo "bio-seletivo"; periférica, p/infusões de média duração, comprimento do cateter 20mm; embalagem individual. Em blister estéril reembalado em caixa com 50 peças, procedência nacional. | 15.000 | R$ 1,11 | R$ 16.650,00 |
| 47 | 441271 | UNIDADE | Cateter periférico intravenoso – 24GN (NEONATAL), Agulha 24gn x 0.55 (0,7 x14mm), Fluxo: 27ml/min, cateter periférico, polímero radiopaco, venoso, agulha aço inox, 24 GAU, cerca 15 mm, conector padrão, câmera refluxo c/ filtro, c/ sistema segurança segundo NR 32, estéril, descartável, embalagem individual. | 200 | R$ 2,07 | R$ 414,00 |
| 48 | 441236 | UNIDADE | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha", número 26, Agulha 26 x 0,6x19, Fluxo: 13ml/min constituído por: agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado cateter (ou cânula) em biomaterial teflon; protetor do conjunto agulha/cateter; conector luer-lock, translúcido na cor cinza e com ranhuras p/fixação; câmara de refluxo em "cristal"; tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo "bio-seletivo"; periférica, p/infusões de média duração, comprimento do cateter 20mm; embalagem individual. Em blister estéril reembalado em caixa com 50 peças, procedência nacional. | 200 | R$ 1,89 | R$ 378,00 |
| 49 | 621740 | UNIDADE | Cateter nasal ADULTO tipo óculos - descartável, apirogênico, estéril em embalagem individual. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. | 650 | R$ 1,05 | R$ 682,50 |
| 50 | 621754 | UNIDADE | Cateter nasal INFANTIL tipo óculos - descartável, apirogênico, estéril em embalagem individual. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. | 50 | R$ 1,08 | R$ 54,00 |
| 51 | 447065 | UNIDADE | Clamp Umbilical. Estéril e descartável, confeccionado em corpo único com material plástico resistente com formato e sistema denteado tipo pinça em v, com bordas arredondadas não traumáticas, duplamente serrilhadas para evitar vazamento quando em uso, apresentando um sistema de travamento e lacre definitivo com fecho plástico inviolável, embalados individualmente. | 20 | R$ 0,49 | R$ 9,80 |
| 52 | 269881 | UNIDADE | Clorexidina 0,2% solução aquosa. Almotolia com 100 ml | 240 | R$ 1,50 | R$ 360,00 |
| 53 | 269876 | UNIDADE | Clorexidina Degermante Antisséptico 2%. Almotolia com 100 ml | 600 | R$ 2,64 | R$ 1.584,00 |
| 54 | 269878 | UNIDADE | Clorexidina solução alcóolica 0,5%. Almotolia com 100 ml | 300 | R$ 2,13 | R$ 639,00 |
| 55 | 623109 | UNIDADE | Coletor de material perfurocortante, capacidade para 13 litros, rígido, impermeável, resistente a perfurações. características e acabamento: constituído de papelão resistente a perfuração na cor amarela translucida, projetado de forma a permitir a autoclavagem e incinerações em conformidade com os órgãos estaduais de saúde pública e controle ambiental. Dotado de tampa e bocal que evitam o contato e o retorno do material descartado (tipo pétala), com sobre tampa de fechamento seguro livre de vazamentos. Com símbolo internacionalmente normatizado para material infectante e linha demarcatória de enchimento assim como demais identificações e advertências (número de registro no Ministério da Saúde.) Dimensões aproximadas: altura interna livre mínima de 20 cm, diâmetro interno mínimo de 20 cm espessura da parede mínima de 1,27mm, constituído de sacola plástica amarela, fundo rígido, cinta lateral, coletor semi montado e bandeja interna. Com instrução de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a Norma ABNT NBR/13853 de 05/1997, RDC N.º 306, CONAMA 358. | 1.500 | R$ 5,03 | R$ 7.545,00 |
| 56 | 623107 | UNIDADE | Coletor de material perfurocortante, capacidade para 3 litros, rígido, impermeável, resistente a perfurações. características e acabamento: constituído de papelão resistente a perfuração na cor amarela translucida, projetado de forma a permitir a autoclavagem e incinerações em conformidade com os órgãos estaduais de saúde pública e controle ambiental. Dotado de tampa e bocal que evitam o contato e o retorno do material descartado (tipo pétala), com sobre tampa de fechamento seguro livre de vazamentos. Com símbolo internacionalmente normatizado para material infectante e linha demarcatória de enchimento assim como demais identificações e advertências (número de registro no Ministério da Saúde.) Espessura da parede mínima de 1,27mm, constituído de sacola plástica amarela, fundo rígido, cinta lateral, coletor semi montado e bandeja interna. Com instrução de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a Norma ABNT NBR/13853 de 05/1997, RDC N.º 306, CONAMA 358. | 350 | R$ 2,93 | R$ 1.025,50 |
| 57 | 628237 | UNIDADE | Compressa cirúrgica de gaze hidrófila confeccionada com 13 fios/cm2, 100% algodão em tecido tipo tela, tamanho nominal de 7,5cm x 7,5cm fechada e 30 cm x15 cm aberta, com 8 dobras e 5 camadas. Cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro, que evitam soltura de fios, isenta de quaisquer defeitos prejudiciais a sua utilização, embalada em pacote grau cirúrgico com 10 unidades, contando externamente os dados de identificação e procedência. Estéril, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, inodoras e insípidas, esterilização feita por irradiação gama ou por óxido de etileno. | 80.000 | R$ 0,55 | R$ 44.000,00 |
| 58 | 614334 | UNIDADE | Compressa de Gaze Algodonada 10 x 15cm estéril, constituída por uma camada de papel absorvente recoberta por duas mantas de algodão hidrófilo, alta absorção, com envoltório de tecido de gaze 13 fios. | 200 | R$ 1,54 | R$ 308,00 |
| 59 | 614335 | UNIDADE | Compressa de gaze Algodonada 30 x 60cm estéril, constituída por uma camada de papel absorvente recoberta por duas mantas de algodão hidrófilo, alta absorção, com envoltório de tecido de gaze 13 fios. | 200 | R$ 13,54 | R$ 2.708,00 |
| 60 | 628269 | ROLO | Compressa de gaze em rolo “tipo queijo”. 13 fios/cm2, isenta de impurezas, 8 camadas. Comprimento: 91m. Não estéril. | 200 | R$ 34,69 | R$ 6.938,00 |
| 61 | 628243 | PACOTE COM 500 UNIDADES | Compressa de gaze hidrófila, confeccionada com 13 fios/cm2 em tamanho nominal de 7,5 x 7,5, com 8 dobras e 5 camadas. A compressa aberta tem aproximadamente uma área de 420 cm² e peso bruto de 0,416 kg na cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro, embalada em pacote plástico com 500 unidades, contando externamente os dados de identificação e procedência nacional. | 250 | R$ 19,50 | R$ 4.875,00 |
| 62 | 461243 | PACOTE COM 50 UNIDADES | Eletrodo descartável para ECG: ADULTO E PEDIÁTRICO - não estéril; - descartável, de uso individual e por procedimento; - mola de aço inoxidável; - gel condutor sólido, filme PET; - espuma médica com gel adesivo médico; - fita porosa ou tecido macio, autoaderente; - capa plástica que mantém a umidade do gel; - formatos redondo, oval e retangular; - material: plástico ABS revestido com Ag/Agcl (eletrodo de referência); | 150 | R$ 11,50 | R$ 1.725,00 |
| 63 | 453771 | UNIDADE | Eletrodo Adesivo Pás para Desfibrilador – Material resistente de alta durabilidade, tamanho ADULTO, eletrodos multifunções descartáveis para desfibrilação externa, compatível com o desfibrilador externo automático (DEA), marca INTRAMED - ISI; garantia mínima de 1 ano após a entrega. Registro na ANVISA | 100 | R$ 304,05 | R$ 30.405,00 |
| 64 | 453771 | UNIDADE | Eletrodo Adesivo Pás para Desfibrilador – Material resistente de alta durabilidade, tamanho ADULTO, eletrodos multifunções descartáveis para desfibrilação externa, compatível com o desfibrilador externo automático (DEA), marca CMOS DRAKE, modelo LIFE 400 FUTURA; garantia mínima de 1 ano após a entrega. Registro na ANVISA | 100 | R$ 530,00 | R$ 53.000,00 |
| 65 | 453772 | UNIDADE | Eletrodo Adesivo Pás para Desfibrilador - Material resistente de alta durabilidade, tamanho INFANTIL, eletrodos multifunções descartáveis para desfibrilação externa, compatível com o desfibrilador externo automático (DEA), marca INTRAMED - ISI; garantia mínima de 1 ano após a entrega. Registro na ANVISA. | 100 | R$ 495,84 | R$ 49.584,00 |
| 66 | 453772 | UNIDADE | Eletrodo Adesivo Pás para Desfibrilador - Material resistente de alta durabilidade, tamanho INFANTIL, eletrodos multifunções descartáveis para desfibrilação externa, compatível com o desfibrilador externo automático (DEA), marca CMOS DRAKE, modelo LIFE 400 FUTURA; garantia mínima de 1 ano após a entrega. Registro na ANVISA. | 100 | R$ 526,18 | R$ 52.618,00 |
| 67 | 609810 | UNIDADE | EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL: dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções enterais. - conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) a sonda de alimentação enteral. - viabiliza o controle de fluxo de soluções. composição básica: - ponta perfurante para conexão ao recipiente de solução. - câmara flexível para visualização gotejamento. - extensão em pvc azul (evita conexão acidental com acesso venoso). - controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete - conexão LUER SLIP específico para administração de soluções enterais. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. | 2.000 | R$ 0,84 | R$ 1.680,00 |
| 68 | 609820 | UNIDADE | EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL: dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções enterais. - conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) a sonda de alimentação enteral. - viabiliza o controle de fluxo de soluções. composição básica: - ponta perfurante para conexão ao recipiente de solução. - câmara flexível para visualização gotejamento. - extensão em pvc azul (evita conexão acidental com acesso venoso). - controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete - conector ESCALONADO específico para administração de soluções enterais. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. | 4.000 | R$ 0,97 | R$ 3.880,00 |
| 69 | 609564 | UNIDADE | EQUIPO FOTOPROTETOR: material: pvc cristal âmbar, macrogotas, comprimento: mín. 120 cm, tipo câmara: câmara flexível c/filtro ar, tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de fluxo, tipo conector: luer c/ tampa. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. | 35 | R$ 4,20 | R$ 147,00 |
| 70 | 609456 | UNIDADE | EQUIPO MACROGOTAS - infusão de 20 gotas/ml, com injetor lateral auto cicatrizante, com filtro lateral de ar, estéril, atóxico, para administração de soluções parenterais. Deve possuir ponta perfurante adaptável a qualquer tipo de frasco ou bolsa, sem causar vazamento. Possuir câmara de gotejamento transparente permitindo o monitoramento do fluxo da solução que está sendo administrada. Possuir filtro de ar hidrófobo para retenção de partículas. Tubo de PVC flexível e transparente com comprimento mínimo de 1,50m e com filtro de fluido de 15 micras. Deverá possuir pinça rolete corta fluxo, com fechamento total do gotejamento, conector luer universal para perfeito ajuste aos dispositivos de infusão e tampa protetora. Deve ser estéril e embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. | 45.000 | R$ 0,85 | R$ 38.250,00 |
| 71 | 609706 | UNIDADE | EQUIPO MICROGOTAS - infusão 60 microgotas/ml, com injetor lateral auto cicatrizante, com filtro lateral de ar, estéril, atóxico, para administração de soluções parenterais. Deve possuir ponta perfurante adaptável a qualquer tipo de frasco ou bolsa, sem causar vazamento. Possuir câmera de gotejamento transparente permitindo o monitoramento do fluxo da solução que está sendo administrada. Possuir filtro de ar hidrófobo para retenção de partículas. Tubo de PVC flexível e transparente com comprimento mínimo de 1,50m e filtro de fluido com 15 micras. Deverá possuir pinça rolete corta fluxo, com fechamento total do gotejamento, conector luer universal para perfeito ajuste aos dispositivos de infusão e tampa protetora. Deve ser estéril e embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. | 100 | R$ 1,57 | R$ 157,00 |
| 72 | 610298 | UNIDADE | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL - dispositivo indicado para todos os modelos de Bombas de infusão universal. Volume máximo de armazenamento a 40ºC 22ml; - embalado Individualmente; - comprimento aproximado 265cm; - registro na ANVISA; - câmara gotejadora flexível com filtro de ar; - com pinça reguladora de fluxo e corta fluxo; - Injetor lateral “Y”; - tubo intermediado por segmento de silicone grau médico, para posicionamento no sensor de gotas; - utilizado para infusão parenteral. Fabricado conforme ISO 8536-8 - IS -P; Embalagem individual, em grau cirúrgico, contendo etiqueta com dados de fabricação, identificação do fabricante, procedência, esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde. | 100 | R$ 17,00 | R$ 1.700,00 |
| 73 | 437168 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Escalpe nº 19 - cateter para infusão venosa aguçada de bisel, curto, trifacetado com asas de plástico leve que se dobre facilmente, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipos ou qualquer outro dispositivo. Embalagem individual com selagem eficiente que permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS. Caixa com 100 unidades | 5 | R$ 21,25 | R$ 106,25 |
| 74 | 437170 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Escalpe nº 21 - cateter para infusão venosa aguçada de bisel, curto, trifacetado com asas de plástico leve que se dobre facilmente, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipos ou qualquer outro dispositivo. Embalagem individual com selagem eficiente que permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS. Caixa com 100 unidades | 50 | R$ 25,00 | R$ 1.250,00 |
| 75 | 437171 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Escalpe nº 23- cateter para infusão venosa aguçada de bisel, curto, trifacetado com asas de plástico leve que se dobre facilmente, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipos ou qualquer outro dispositivo. Embalagem individual com selagem eficiente que permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS. Caixa com 100 unidades | 30 | R$ 20,40 | R$ 612,00 |
| 76 | 437169 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Escalpe nº 25- cateter para infusão venosa aguçada de bisel, curto, trifacetado com asas de plástico leve que se dobre facilmente, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipos ou qualquer outro dispositivo. Embalagem individual com selagem eficiente que permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS. Caixa com 100 unidades | 10 | R$ 20,99 | R$ 209,90 |
| 77 | 620163 | UNIDADE | Escova Degermação Modelo: Dupla face com cerdas e esponja, Antisséptico Degermante: Clorexidina 2%, Uso Único, Embalagem Individual. | 200 | R$ 1,82 | R$ 364,00 |
| 78 | 362097 | UNIDADE | Espaçador para medicamento em aerossol adulto/infantil: - encaixe universal para todos os tipos de dispensadores de aerossol; - tubo totalmente transparente para melhor visualização do spray; - tratamento antiestático, permitindo a inalação total da dose ministrada; - máscaras macias em PVC, com vedação total do ambiente externo: 1 adulto e 1 infantil; - válvula dupla, no tubo e na máscara, garantindo a retenção máxima do medicamento; - material 100% BPA Free; - garante a inalação correta do spray de medicamento. Embalagem unitária contendo externamente dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no MS. | 50 | R$ 20,87 | R$ 1.043,50 |
| 79 | 437861 | ROLO | Esparadrapo impermeável composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante com massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. 25MM x 4,5M. | 500 | R$ 4,14 | R$ 2.070,00 |
| 80 | 479747 | UNIDADE | Espéculo vaginal descartável grau cirúrgico tamanho GRANDE para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno. As valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. O parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao espéculo. | 500 | R$ 1,51 | R$ 755,00 |
| 81 | 479748 | UNIDADE | Espéculo vaginal descartável grau cirúrgico tamanho MÉDIO para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno. As valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. O parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao espéculo. | 1.000 | R$ 1,28 | R$ 1.280,00 |
| 82 | 479749 | UNIDADE | Espéculo vaginal descartável grau cirúrgico tamanho PEQUENO para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno. As valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. O parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao espéculo. | 1.500 | R$ 1,20 | R$ 1.800,00 |
| 83 | 459685 | UNIDADE | EXTENSOR MULTIVIAS (Equipo multivias - polifix) - indicado para infusão endovenosa simultânea de soluções parenterais. - conector fêmea luer slip são componentes destinados à adaptação em equipos de administração endovenosa ou seringas descartáveis, conforme norma ABNT NBR ISO 594-1 e ISO 594-2; - pinça clamp destinadas a realizar interrupção no fluxo da solução endovenosa administrada; - tubo flexível (pvc) flexível de 18 cm, transparente, com presença de extensões distais para duas vias; - conector luer lock tipo macho destinado à ligação do equipo multivias ao dispositivo de punção venosa, conforme norma ABNT NBR ISO 594-1 e ISO 594-2; - tampas protetoras acessórios adaptáveis aos conectores terminais do equipo multivias garantem a esterilidade do produto até o momento do uso; - atóxico e apirogênico; - esterilizados por óxido de etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação; - norma de referência ABNT NBR ISO 8536-5; - embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no ministério da saúde; | 3.000 | R$ 0,77 | R$ 2.310,00 |
| 84 | 457527 | UNIDADE | Extensor Infusão Vascular Vias: 2 Vias (Equipo Multivias), Material: Polímero, Comprimento: Cerca 15 CM, Calibre: Cerca 6 FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip / Valvulado, Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Clamp, Tipo Uso: Estéril, Uso Único. Uso PEDIÁTRICO. | 200 | R$ 3,01 | R$ 602,00 |
| 85 | 416714 | UNIDADE | Filtro bacteriano adulto (Filtro de barreira HME reto) - composto por cápsula de plástico rígido transparente - contendo no interior um disco HME de espuma em poliuretano com impregnação de cloreto de cálcio, cuja característica higroscópica retém a umidade do ar expirado pelo paciente, proporcionando assim, uma umidificação adequada ao processo de ventilação. Uso único | 20 | R$ 6,60 | R$ 132,00 |
| 86 | 486959 | CAIXA COM 24 UNIDADES | FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT SIMPLES 2-0, cerca de 75cm, com agulha 3/8 cilíndrica de 20mm.Estéril. Embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. Caixa com 24 envelopes. | 10 | R$ 84,52 | R$ 845,20 |
| 87 | 486950 | CAIXA COM 24 UNIDADES | FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT SIMPLES 3-0, cerca de 75cm, com agulha 3/8 cilíndrica de 30mm.Estéril. Embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. Caixa com 24 envelopes. | 10 | R$ 96,60 | R$ 966,00 |
| 88 | 486947 | CAIXA COM 24 UNIDADES | FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT SIMPLES 4-0, cerca de 75cm, com agulha 3/8 cilíndrica de 40mm.Estéril. Embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. Caixa com 24 envelopes. | 10 | R$ 98,88 | R$ 988,80 |
| 89 | 487451 | CAIXA COM 24 UNIDADES | FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 2-0, cerca de 45cm, com agulha 3/8 cilíndrica de 25mm.Estéril. Embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. Caixa com 24 envelopes. | 10 | R$ 37,79 | R$ 377,90 |
| 90 | 487443 | CAIXA COM 24 UNIDADES | FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 3-0, cerca de 45cm, com agulha 3/8 cilíndrica de 20mm.Estéril. Embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. Caixa com 24 envelopes. | 50 | R$ 32,68 | R$ 1.634,00 |
| 91 | 487429 | CAIXA COM 24 UNIDADES | FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 4-0, cerca de 45cm, com agulha 3/8 cilíndrica de 30mm.Estéril. Embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. Caixa com 24 envelopes. | 20 | R$ 31,50 | R$ 630,00 |
| 92 | 487416 | CAIXA COM 24 UNIDADES | FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 5-0, cerca de 45cm, com agulha 3/8 cilíndrica de 20mm.Estéril. Embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. Caixa com 24 envelopes. | 10 | R$ 32,88 | R$ 328,80 |
| 93 | 487408 | CAIXA COM 24 UNIDADES | FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 6-0, cerca de 45cm, com agulha 3/8 cilíndrica de 20mm.Estéril. Embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. Caixa com 24 envelopes. | 10 | R$ 33,48 | R$ 334,80 |
| 94 | 487132 | CAIXA COM 24 UNIDADES | FIO DE SUTURA AGULHADO VICRYL 2-0 (Poliglactina violeta), cerca de 75cm, com agulha 1/2 cilíndrica de 40mm.Estéril. Embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. Caixa com 24 envelopes. | 4 | R$ 234,48 | R$ 937,92 |
| 95 | 452986 | UNIDADE | FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO: ADULTO. Fio em “J”, ponta suave e atraumática, autoclavável a 134 graus celsius, para tubo endotraqueal ≥ 7mm. Comprimento: 45cm. | 10 | R$ 30,69 | R$ 306,90 |
| 96 | 332343 | UNIDADE | Fita adesiva para autoclave 19mm x 30m, confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Ideal para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave, funciona como indicadora de esterilização (Classe I), pois possui listras diagonais de tinta termo reativa que, quando submetidas à esterilização, mudam sua coloração de branco para preto. Embalada individualmente trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da saúde. | 200 | R$ 3,82 | R$ 764,00 |
| 97 | 631803 | UNIDADE | Fita adesiva crepe fina, tamanho: 19MM x 50 metros, composição: cola aquosa, atóxica e papel crepado. Embalada individualmente trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da saúde. | 1.000 | R$ 3,79 | R$ 3.790,00 |
| 98 | 631732 | UNIDADE | Fita cirúrgica com capa, constituída de Rayon viscoso não trancado, poroso, superfície adesiva impregnada de substancia a base de éter sintético, quimicamente inerte, medindo 25mm de largura x 10m de comprimento, hipoalergênica, "micropore", procedência nacional. | 2.500 | R$ 2,45 | R$ 6.125,00 |
| 99 | 437867 | UNIDADE | Fita cirúrgica com capa, constituída de Rayon viscoso não trancado, poroso, superfície adesiva impregnada de substancia a base de éter sintético, quimicamente inerte, medindo 50mm de largura x 10m de comprimento, hipoalergênica, "micropore", procedência nacional. | 250 | R$ 4,14 | R$ 1.035,00 |
| 100 | 442932 | UNIDADE | Fita métrica medida corporal - 150cm com trava | 10 | R$ 17,42 | R$ 174,20 |
| 101 | 395534 | UNIDADE | Frasco para dieta enteral. Produto de uso único. Produto higiênico não estéril. Atóxico. 500 ml. Com Tampa Rosqueada, alça, etiqueta, bico conector, graduado. Tipo Uso: Descartável, apresentação: Embalagem Individual | 5.000 | R$ 1,16 | R$ 5.800,00 |
| 102 | 614779 | UNIDADE | Garrote isento de látex, não talcado. Uso único, destacável a cada 46cm. Tamanho: 2,5cm x 46cm. Embalagem dispensadora com rolo de 25 tiras. Apresentação: unitário. | 10 | R$ 8,85 | R$ 88,50 |
| 103 | 481317 | CAIXA | Haste flexível - composto por hastes de polipropileno algodão, hidroxietilcelulose e triclosan - caixa com 150 unidades. | 50 | R$ 2,85 | R$ 142,50 |
| 104 | 461424 | UNIDADE | Kit de cateterização duplo lúmen composto de cateter de acesso venoso central em poliuretano ou silicone, duplo lúmen, calibre 4fr x 13cm, 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em nitinol 0.032” x 60cm com ponta macia, 01 agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia 18G x 7cm, 01 dilatador de veia 08fr x 10cm, 1 aleta de sutura móvel com trava, fixador de cateter; estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação e rotulagem do produto deverão atender a legislação vigente. | 10 | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
| 105 | 437298 | UNIDADE | Kit de cateterização duplo lúmen composto de cateter de acesso venoso central em poliuretano ou silicone, duplo lúmen, calibre 7fr x 20cm, 01 fio guia com avançador nitinol 0.035”(0.89x600mm), 01 agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia 18G 1.06x65mm, 01 dilatador de veia 10fr x 15cm, 01 seringa fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia, 02 conectores livres de agulha e tampa, fixador de cateter; estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação e rotulagem do produto deverão atender a legislação vigente. | 15 | R$ 64,87 | R$ 973,05 |
| 106 | 619323 | UNIDADE | Kit de drenagem mediastinal/pleural composto por sistema de drenagem com frasco de 2000 ml + dreno n. 28 + extensão + conector + clamp ou estrangulador para interromper o fluxo). Estéril, em embalagem individual, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro na Anvisa | 10 | R$ 32,89 | R$ 328,90 |
| 107 | 440106 | UNIDADE | Kit para gastrostomia mic-key low profile 14 fr x 1,5 cm button para gastrostomia a nível da pele; material: silicone grau médico com fita radiopaca ao longo do seu comprimento. Balão de silicone para fixação interna | 5 | R$ 641,99 | R$ 3.209,95 |
| 108 | 440109 | UNIDADE | Kit para gastrostomia mic-key low profile 16 fr x 1,5 cm button para gastrostomia a nível da pele; material: silicone grau médico com fita radiopaca ao longo do seu comprimento. Balão de silicone para fixação interna | 5 | R$ 641,99 | R$ 3.209,95 |
| 109 | 440114 | UNIDADE | Kit para gastrostomia mic-key low profile 18 fr x 1,5 cm button para gastrostomia a nível da pele; material: silicone grau médico com fita radiopaca ao longo do seu comprimento. Balão de silicone para fixação interna | 5 | R$ 553,91 | R$ 2.769,55 |
| 110 | Não localizado | UNIDADE | Kit parto para ambulância e emergências (descartável): - 01 bisturi descartável retrátil com trava de segurança em 3 estágios aprovado NR32; - 01 lençol descartável hipoalérgico com elástico 2,00 x 0,90m; - 01 avental descartável hipoalérgico manga longa com elástico; - 01 saco para descarte de lixo hospitalar; - 02 pacote c/10 compressas de gazes 7,5 x 7,5m; - 01 pulseira de identificação mãe e filho; - 01 curativo cirúrgico; - 01 absorvente hospitalar; - 01 bulbo aspirador; - 02 clamps umbilical; - 02 pares de luva cirúrgica; - 02 álcool em sachê para assepsia; - 02 mantas térmicas aluminizadas. | 10 | R$ 93,13 | R$ 931,30 |
| 111 | 456409 | UNIDADE | KIT REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) ADULTO. Incluso reanimador reutilizável, máscara facial anatômica, transparente em silicone com borda acolchoada ou em PVC transparente com coxim inflável, atóxico; balão auto inflável em vinil com capacidade 1,5L, bolsa reservatório e tubo de oxigênio. Embalagem individual, que atenda à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. | 15 | R$ 126,83 | R$ 1.902,45 |
| 112 | 456410 | UNIDADE | KIT REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) INFANTIL. Incluso reanimador reutilizável, máscara facial anatômica, transparente em silicone com borda acolchoada ou em PVC transparente com coxim inflável, atóxico; balão auto inflável em vinil com capacidade 500ml, bolsa reservatório e tubo de oxigênio. Embalagem individual, que atenda à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. | 15 | R$ 117,76 | R$ 1.766,40 |
| 113 | 280861 | PACOTE | Lacre de segurança, plástico, numerado, fechamento de carrinho de emergência. Tipo espinha de peixe. Comprimento 16cm com dupla trava. Amarelo. Pacote com 100 unidades | 50 | R$ 15,00 | R$ 750,00 |
| 114 | 313571 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Lâmina de bisturi em aço carbono estéril, esterilizado com raio gama, uso único. Tamanho nº 11. Caixa com 100 unidades. | 50 | R$ 27,00 | R$ 1.350,00 |
| 115 | 313628 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Lâmina de bisturi em aço carbono estéril, esterilizado com raio gama, uso único. Tamanho nº 12 Caixa com 100 unidades. | 20 | R$ 31,22 | R$ 624,40 |
| 116 | 273178 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Lâmina de bisturi em aço carbono estéril, esterilizado com raio gama, uso único. Tamanho nº 15. Caixa com 100 unidades. | 50 | R$ 25,00 | R$ 1.250,00 |
| 117 | 290667 | UNIDADE | Lâmina de laringoscópio inox convencional LED RETA reutilizável n. 1 | 5 | R$ 120,00 | R$ 600,00 |
| 118 | 290668 | UNIDADE | Lâmina de laringoscópio inox convencional LED RETA reutilizável n. 2 | 5 | R$ 110,00 | R$ 550,00 |
| 119 | 351483 | UNIDADE | Lâmina de laringoscópio inox convencional LED RETA reutilizável n. 3 | 5 | R$ 101,00 | R$ 505,00 |
| 120 | 445356 | UNIDADE | Lâmina de laringoscópio inox convencional LED RETA reutilizável n. 4 | 5 | R$ 96,00 | R$ 480,00 |
| 121 | 328276 | UNIDADE | Lâmina de laringoscópio inox convencional LED CURVA reutilizável n. 1 | 5 | R$ 89,99 | R$ 449,95 |
| 122 | 360643 | UNIDADE | Lâmina de laringoscópio inox convencional LED CURVA reutilizável n. 2 | 5 | R$ 89,99 | R$ 449,95 |
| 123 | 360644 | UNIDADE | Lâmina de laringoscópio inox convencional LED CURVA reutilizável n. 3 | 5 | R$ 93,10 | R$ 465,50 |
| 124 | 351484 | UNIDADE | Lâmina de laringoscópio inox convencional LED CURVA reutilizável n. 4 | 5 | R$ 89,99 | R$ 449,95 |
| 125 | 341773 | UNIDADE | Lâmpada para laringoscópio universal - rosca pequena. Tensão 2,5v. | 20 | R$ 36,19 | R$ 723,80 |
| 126 | 615779 | PACOTE COM 10 UNIDADES | Lençol descartável de uso hospitalar. Matéria prima: 100% polipropileno, não tecido Tnt, Gramatura 1: Cerca De 30 G/M2, Dimensões: Cerca De 180 X 220 Cm, com elástico. | 5.000 | R$ 8,60 | R$ 43.000,00 |
| 127 | 481789 | ROLO | Lençol de papel hospitalar descartável, 100% fibra celulose virgem, resistente, dimensões 50m x 70cm, invólucro individual em plástico atóxico, embalagem de entrega com até 10 rolos. Produto e embalagem devem estar de acordo com normas e legislações vigentes. | 2.000 | R$ 8,73 | R$ 17.460,00 |
| 128 | 620101 | PAR | Luva cirúrgica estéril – tamanho 6.5 – confeccionada em látex natural e atóxico, textura uniforme e antiderrapante, ajuste anatômico, lubrificado com pó bioabsorvível e não alergênico, espessura mínima de 0,21 mm (podendo variar +/- 0,02 mm), boa elasticidade, resistente a tração, alta sensibilidade tátil, acabamento no punho em frisos ou bainha, numeração de acordo com padrão nacional, número impresso na luva, embalada em par, em envelope marcando mão direita e esquerda, dobrado sobre si, embalagem dupla e que possibilite abertura asséptica. Certificado de Aprovação (CA) para proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. dados de identificação, tipo de esterilização, validade. Registro no MS. | 800 | R$ 1,42 | R$ 1.136,00 |
| 129 | 620102 | PAR | Luva cirúrgica estéril – tamanho 7.0 – confeccionada em látex natural e atóxico, textura uniforme e antiderrapante, ajuste anatômico, lubrificado com pó bioabsorvível e não alergênico, espessura mínima de 0,21 mm (podendo variar +/- 0,02 mm), boa elasticidade, resistente a tração, alta sensibilidade tátil, acabamento no punho em frisos ou bainha, numeração de acordo com padrão nacional, número impresso na luva, embalada em par, em envelope marcando mão direita e esquerda, dobrado sobre si, embalagem dupla e que possibilite abertura asséptica. Certificado de Aprovação (CA) para proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. dados de identificação, tipo de esterilização, validade. Registro no MS. | 1.000 | R$ 1,18 | R$ 1.180,00 |
| 130 | 620103 | PAR | Luva cirúrgica estéril – tamanho 7.5 – confeccionada em látex natural e atóxico, textura uniforme e antiderrapante, ajuste anatômico, lubrificado com pó bioabsorvível e não alergênico, espessura mínima de 0,21 mm (podendo variar +/- 0,02 mm), boa elasticidade, resistente a tração, alta sensibilidade tátil, acabamento no punho em frisos ou bainha, numeração de acordo com padrão nacional, número impresso na luva, embalada em par, em envelope marcando mão direita e esquerda, dobrado sobre si, embalagem dupla e que possibilite abertura asséptica. Certificado de Aprovação (CA) para proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. dados de identificação, tipo de esterilização, validade. Registro no MS. | 1.000 | R$ 1,20 | R$ 1.200,00 |
| 131 | 620104 | PAR | Luva cirúrgica estéril – tamanho 8.0 – confeccionada em látex natural e atóxico, textura uniforme e antiderrapante, ajuste anatômico, lubrificado com pó bioabsorvível e não alergênico, espessura mínima de 0,21 mm (podendo variar +/- 0,02 mm), boa elasticidade, resistente a tração, alta sensibilidade tátil, acabamento no punho em frisos ou bainha, numeração de acordo com padrão nacional, número impresso na luva, embalada em par, em envelope marcando mão direita e esquerda, dobrado sobre si, embalagem dupla e que possibilite abertura asséptica. Certificado de Aprovação (CA) para proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. dados de identificação, tipo de esterilização, validade. Registro no MS. | 600 | R$ 1,13 | R$ 678,00 |
| 132 | 619839 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Luva de procedimento – Luva de látex para procedimento hospitalar descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos com bainha, formato anatómico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de qualquer defeito, lubrificadas com pó bio absorvível. Tamanho “PP”. Registro na ANVISA. | 600 | R$ 18,00 | R$ 10.800,00 |
| 133 | 619840 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Luva de procedimento – Luva de látex para procedimento hospitalar descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos com bainha, formato anatómico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de qualquer defeito, lubrificadas com pó bio absorvível. Tamanho “P”. Registro na ANVISA. | 1.200 | R$ 18,00 | R$ 21.600,00 |
| 134 | 619841 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Luva de procedimento – Luva de látex para procedimento hospitalar descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos com bainha, formato anatómico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de qualquer defeito, lubrificadas com pó bio absorvível. Tamanho “M”. Registro na ANVISA. | 1.000 | R$ 18,55 | R$ 18.550,00 |
| 135 | 619842 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Luva de procedimento – Luva de látex para procedimento hospitalar descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos com bainha, formato anatómico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de qualquer defeito, lubrificadas com pó bio absorvível. Tamanho “G”. Registro na ANVISA. | 500 | R$ 18,69 | R$ 9.345,00 |
| 136 | 619837 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Luva de vinil sem pó atóxica – tamanho “M”: - não estéril; - fabricada em PVC incolor; - isenta de pó; - ambidestra – aprovadas pelo Ministério do Trabalho. - atóxica e apirogênica; - descartável e de uso único; Registro na ANVISA. | 100 | R$ 13,58 | R$ 1.358,00 |
| 137 | 619824 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Luva nitrílica sem pó atóxica – tamanho “M”: - não estéril; - isenta de pó; - ambidestra – aprovadas pelo Ministério do Trabalho. - atóxica e apirogênica; - descartável e de uso único. Registro na ANVISA. | 50 | R$ 22,01 | R$ 1.100,50 |
| 138 | 619860 | PACOTE COM 100 UNIDADES | Luva plástica descartável, não estéril, transparente, sem pó, ambidestra, tamanho único, pacote com 100 unidades. Registro na ANVISA. | 50 | R$ 3,00 | R$ 150,00 |
| 139 | 628495 | UNIDADE | Malha tubular ortopédica 10cm X 15M, 100% algodão. Estéril, uso único. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. | 50 | R$ 10,66 | R$ 533,00 |
| 140 | 628498 | UNIDADE | Malha tubular ortopédica 20cm X 15M, 100% algodão. Estéril, uso único. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 50 | R$ 15,22 | R$ 761,00 |
| 141 | 613767 | UNIDADE | Manta térmica aluminizada, para isolamento térmico. Tamanho: 2,10 X 1,40m. Poliéster metalizada não deformável e impermeável. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 150 | R$ 5,95 | R$ 892,50 |
| 142 | 485312 | CAIXA COM 50 UNIDADE | Máscara cirúrgica, tipo: não tecido, 3 camadas (2 camadas externas e 1 camada interna de filtro de retenção bacteriana), pregas horizontais, atóxica, tipo de fixação: com elástico, características adicionais: clip nasal embutido, hipoalergênica, tipo uso: descartável. Embaladas em caixas com 50 unidades, contendo dados de validade, lote e registro na ANVISA. | 600 | R$ 4,16 | R$ 2.496,00 |
| 143 | 454566 | UNIDADE | Máscara de alta concentração de oxigênio ADULTO, com balão reservatório 1000ml, tubo extensor de no mínimo 2m, permitindo a alta concentração de oxigênio. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 70 | R$ 6,15 | R$ 430,50 |
| 144 | 454567 | UNIDADE | Máscara de alta concentração de oxigênio com reservatório INFANTIL, completa com reservatório e tubo extensor, permitindo a alta concentração de oxigênio. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 50 | R$ 6,14 | R$ 307,00 |
| 145 | 454554 | UNIDADE | Máscara facial para oxigenoterapia com sistema de Venturi ADULTO – conjunto contendo máscara facial alongada, confeccionada em vinil macio e transparente, com formato anatômico sob o queixo, assegurando conforto e visualização da face do paciente e anel metálico que permite melhor ajuste à face do paciente. Sistema seguro e de fácil aplicação. Diluidores codificados em seis cores para diferentes concentrações de 24%, 28%, 31%, 40% e 50%. Inclui adaptador acrílico para entrada de nebulização de alta performance, tudo flexível para conexão dos diluidores, e tubo de oxigênio com 2,10 de comprimento com conector universal. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 20 | R$ 8,47 | R$ 169,40 |
| 146 | 454555 | UNIDADE | Máscara facial para oxigenoterapia com sistema de Venturi INFANTIL – conjunto contendo máscara facial alongada, confeccionada em vinil macio e transparente, com formato anatômico sob-o-queixo, assegurando conforto e visualização da face do paciente e anel metálico que permite melhor ajuste à face do paciente. Sistema seguro e de fácil aplicação. Diluidores codificados em seis cores para diferentes concentrações de 24%, 28%, 31%, 40% e 50%. Inclui adaptador acrílico para entrada de nebulização de alta performance, tudo flexível para conexão dos diluidores, e tubo de oxigênio com 2,10 de comprimento com conector universal. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 20 | R$ 7,82 | R$ 156,40 |
| 147 | 451076 | UNIDADE | MÁSCARA LARÍNGEA EM SILICONE N° 1 - máscara laríngea; em silicone, atóxico, livre de látex, flexível, com coxim inflável, descartável, código de cores no balão piloto, com indicação de peso do paciente e volume de inflagem do coxim gravados no tubo da máscara (linha de referência); com conector padrão e proteção contra morderura, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 10 | R$ 24,70 | R$ 247,00 |
| 148 | 451080 | UNIDADE | MÁSCARA LARÍNGEA EM SILICONE N° 1,5 - máscara laríngea; em silicone, atóxico, livre de látex, flexível, com coxim inflável, descartável, código de cores no balão piloto, com indicação de peso do paciente e volume de inflagem do coxim gravados no tubo da máscara (linha de referência); com conector padrão e proteção contra morderura, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 10 | R$ 22,23 | R$ 222,30 |
| 149 | 451077 | UNIDADE | MÁSCARA LARÍNGEA EM SILICONE N° 2 - máscara laríngea; em silicone, atóxico, livre de látex, flexível, com coxim inflável, descartável, código de cores no balão piloto, com indicação de peso do paciente e volume de inflagem do coxim gravados no tubo da máscara (linha de referência); com conector padrão e proteção contra morderura, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 10 | R$ 22,13 | R$ 221,30 |
| 150 | 451075 | UNIDADE | MÁSCARA LARÍNGEA EM SILICONE N° 2,5 - máscara laríngea; em silicone, atóxico, livre de látex, flexível, com coxim inflável, descartável, código de cores no balão piloto, com indicação de peso do paciente e volume de inflagem do coxim gravados no tubo da máscara (linha de referência); com conector padrão e proteção contra morderura, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 10 | R$ 22,99 | R$ 229,90 |
| 151 | 451078 | UNIDADE | MÁSCARA LARÍNGEA EM SILICONE N° 3 - máscara laríngea; em silicone, atóxico, livre de látex, flexível, com coxim inflável, descartável, código de cores no balão piloto, com indicação de peso do paciente e volume de inflagem do coxim gravados no tubo da máscara (linha de referência); com conector padrão e proteção contra morderura, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 10 | R$ 21,06 | R$ 210,60 |
| 152 | 451079 | UNIDADE | MÁSCARA LARÍNGEA EM SILICONE N° 4 - máscara laríngea; em silicone, atóxico, livre de látex, flexível, com coxim inflável, descartável, código de cores no balão piloto, com indicação de peso do paciente e volume de inflagem do coxim gravados no tubo da máscara (linha de referência); com conector padrão e proteção contra morderura, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 15 | R$ 24,18 | R$ 362,70 |
| 153 | 451482 | UNIDADE | MÁSCARA LARÍNGEA EM SILICONE N° 5 - máscara laríngea; em silicone, atóxico, livre de látex, flexível, com coxim inflável, descartável, código de cores no balão piloto, com indicação de peso do paciente e volume de inflagem do coxim gravados no tubo da máscara (linha de referência); com conector padrão e proteção contra morderura, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente. Embalagem individual, externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro na ANVISA. | 15 | R$ 23,48 | R$ 352,20 |
| 154 | 485531 | UNIDADE | Máscara semifacial descartável dobrável pff2/n95, tamanho único, sem válvula de exalação, possui solda por ultrassom em todo seu perímetro, confeccionada com filtro de manta sintética, para uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente fabricada conforme as certificações NBR e portarias do inmetro. | 400 | R$ 1,29 | R$ 516,00 |
| 155 | 435416 | UNIDADE | Micronebulizador completo ADULTO com máscara, extensão e copinho para medicamentos. Uso em oxigênio hospitalar ou nebulizadores com saída de ROSCA. | 20 | R$ 8,20 | R$ 164,00 |
| 156 | 435417 | UNIDADE | Micronebulizador completo INFANTIL com máscara, extensão e copinho para medicamentos. Uso em oxigênio hospitalar ou nebulizadores com saída de ROSCA. | 20 | R$ 7,82 | R$ 156,40 |
| 157 | 277319 | FRASCO | Peróxido de hidrogênio (Água oxigenada) 10 volumes, frasco de 1000ml. Registro na ANVISA. | 30 | R$ 5,23 | R$ 156,90 |
| 158 | 443469 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Seringa de plástico descartável 01ml, SEM AGULHA. Atóxica, apirogênica, integra, com transparência, rigidez e resistência. Com rolha do embolo de borracha, livre de defeitos e rebarbas, corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado, com anel de retenção na extremidade distal que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro, graduada em escala ml, traços e números claros, legíveis e isentos de falhas, com divisões com traços longos e subdivisões com traços curtos. Bico SLIP, que garanta conexão segura e sem vazamentos a canhões de agulhas e cateteres. Estéril. Embalada individualmente em papel "grau cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura, a embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, modo de utilização, lote, validade e Registro na Anvisa. | 40 | R$ 18,71 | R$ 748,40 |
| 159 | 439625 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Seringa de plástico descartável 03ml, SEM AGULHA. Atóxica, apirogênico, integra, com transparência, rigidez e resistência. Com rolha do embolo de borracha, livre de defeitos e rebarbas, corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado, com anel de retenção na extremidade distal que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro, graduada em escala ml, traços e números claros, legíveis e isentos de falhas, com divisões com traços longos e subdivisões com traços curtos. Bico LUER LOCK, que garanta conexão segura e sem vazamentos a canhões de agulhas e cateteres. Estéril. Embalada individualmente em papel "grau cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura, a embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, modo de utilização, lote, validade e Registro na Anvisa. | 250 | R$ 16,00 | R$ 4.000,00 |
| 160 | 439624 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Seringa de plástico descartável 05ml, SEM AGULHA. Atóxica, apirogênica, integra, com transparência, rigidez e resistência. Com rolha do embolo de borracha, livre de defeitos e rebarbas, corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado, com anel de retenção na extremidade distal que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro, graduada em escala ml, traços e números claros, legíveis e isentos de falhas, com divisões com traços longos e subdivisões com traços curtos. Bico LUER LOCK, que garanta conexão segura e sem vazamentos a canhões de agulhas e cateteres. Estéril. Embalada individualmente em papel "grau cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura, a embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, modo de utilização, lote, validade e Registro na Anvisa. | 700 | R$ 16,50 | R$ 11.550,00 |
| 161 | 439626 | CAIXA COM 100 UNIDADES | Seringa de plástico descartável 10ml. SEM AGULHA. Atóxica, apirogênica, integra, com transparência, rigidez e resistência. Com rolha do embolo de borracha, livre de defeitos e rebarbas, corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado, com anel de retenção na extremidade distal que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro, graduada em escala ml, traços e números claros, legíveis e isentos de falhas, com divisões com traços longos e subdivisões com traços curtos. Bico LUER LOCK, que garanta conexão segura e sem vazamentos a canhões de agulhas e cateteres. Estéril. Embalada individualmente em papel "grau cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura, a embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, modo de utilização, lote, validade e Registro na Anvisa. | 600 | R$ 25,50 | R$ 15.300,00 |
| 162 | 439630 | CAIXA COM 50 UNIDADES | Seringa de plástico descartável 20ml. Atóxica, apirogênico, integra, com transparência, rigidez e resistência. Com rolha do embolo de borracha, livre de defeitos e rebarbas, corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado, com anel de retenção na extremidade distal que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro, graduada em escala ml, traços e números claros, legíveis e isentos de falhas, com divisões com traços longos e subdivisões com traços curtos. Bico SLIP, que garanta conexão segura e sem vazamentos a canhões de agulhas e cateteres. Estéril. Embalada individualmente em papel "grau cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura, a embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, modo de utilização, lote, validade e Registro na Anvisa. | 100 | R$ 22,50 | R$ 2.250,00 |
| 163 | 439636 | UNIDADE | Seringa de plástico descartável 60ml. Atóxica, apirogênico, integra, com transparência, rigidez e resistência. Com rolha do embolo de borracha, livre de defeitos e rebarbas, corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado, com anel de retenção na extremidade distal que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro, graduada em escala ml, traços e números claros, legíveis e isentos de falhas, com divisões com traços longos e subdivisões com traços curtos. Bico CATETER, que garanta conexão segura e sem vazamentos a canhões de agulhas e cateteres. Estéril. Embalada individualmente em papel "grau cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura, a embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, modo de utilização, lote, validade e Registro na Anvisa. | 250 | R$ 1,59 | R$ 397,50 |
| 164 | 458987 | UNIDADE | Solução de limpeza de feridas PHMB (Polihexametileno Biguanida) 0,2%. Solução aquosa de uso tópico. Frasco 100ml. Registro na ANVISA. | 300 | R$ 77,73 | R$ 23.319,00 |
| 165 | 435899 | UNIDADE | Sonda de alimentação enteral (NASOENTERAL) em Poliuretano Nº 08 FR. Composta por tubo radiopaco em toda sua extensão; - Acompanha fio-guia em aço inox pré-lubrificado composto por 7 fios trançados e ponta atraumática; estéril. Embalada individualmente, a embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, lote, validade e Registro na MS. | 20 | R$ 8,54 | R$ 170,80 |
| 166 | 435901 | UNIDADE | Sonda de alimentação enteral (NASOENTERAL) em Poliuretano Nº 10 FR. Composta por tubo radiopaco em toda sua extensão; - Acompanha fio-guia em aço inox pré-lubrificado composto por 7 fios trançados e ponta atraumática; estéril. Embalada individualmente, a embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, lote, validade e Registro na MS. | 50 | R$ 8,70 | R$ 435,00 |
| 167 | 435902 | UNIDADE | Sonda de alimentação enteral (NASOENTERAL) em Poliuretano Nº 12 FR. Composta por tubo radiopaco em toda sua extensão; - Acompanha fio-guia em aço inox pré-lubrificado composto por 7 fios trançados e ponta atraumática; estéril. Embalada individualmente, a embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, lote, validade e Registro na MS. | 100 | R$ 8,32 | R$ 832,00 |
| 168 | 289970 | UNIDADE | Sonda de aspiração traqueal nº 04. Dispositivo utilizado para aspiração de secreções as árvores traqueobrônquicas do sistema respiratório e vias aéreas. Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector especial com válvula que permite controlar a sucção desejada. Com cores diferenciadas para cada numeração no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno. Embalada individualmente. A embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, lote, validade e Registro na MS. | 100 | R$ 0,54 | R$ 54,00 |
| 169 | 289966 | UNIDADE | Sonda de aspiração traqueal nº 06. Dispositivo utilizado para aspiração de secreções as árvores traqueobrônquicas do sistema respiratório e vias aéreas. Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector especial com válvula que permite controlar a sucção desejada. Com cores diferenciadas para cada numeração no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno. Embalada individualmente. A embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, lote, validade e Registro na MS. | 400 | R$ 0,64 | R$ 256,00 |
| 170 | 289969 | UNIDADE | Sonda de aspiração traqueal nº 08. Dispositivo utilizado para aspiração de secreções as árvores traqueobrônquicas do sistema respiratório e vias aéreas. Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector especial com válvula que permite controlar a sucção desejada. Com cores diferenciadas para cada numeração no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno. Embalada individualmente. A embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, lote, validade e Registro na MS. | 2.500 | R$ 0,56 | R$ 1.400,00 |
| 171 | 289967 | UNIDADE | Sonda de aspiração traqueal nº 10. Dispositivo utilizado para aspiração de secreções as árvores traqueobrônquicas do sistema respiratório e vias aéreas. Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector especial com válvula que permite controlar a sucção desejada. Com cores diferenciadas para cada numeração no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno. Embalada individualmente. A embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, lote, validade e Registro na MS. | 600 | R$ 0,56 | R$ 336,00 |
| 172 | 373735 | UNIDADE | Sonda de aspiração traqueal nº 12. Dispositivo utilizado para aspiração de secreções as árvores traqueobrônquicas do sistema respiratório e vias aéreas. Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector especial com válvula que permite controlar a sucção desejada. Com cores diferenciadas para cada numeração no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno. Embalada individualmente. A embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, lote, validade e Registro na MS. | 5.000 | R$ 0,67 | R$ 3.350,00 |
| 173 | 289968 | UNIDADE | Sonda de aspiração traqueal nº 14. Dispositivo utilizado para aspiração de secreções as árvores traqueobrônquicas do sistema respiratório e vias aéreas. Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector especial com válvula que permite controlar a sucção desejada. Com cores diferenciadas para cada numeração no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno. Embalada individualmente. A embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, lote, validade e Registro na MS. | 200 | R$ 0,70 | R$ 140,00 |
| 174 | 389960 | UNIDADE | Sonda de aspiração traqueal nº 16. Dispositivo utilizado para aspiração de secreções as árvores traqueobrônquicas do sistema respiratório e vias aéreas. Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector especial com válvula que permite controlar a sucção desejada. Com cores diferenciadas para cada numeração no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno. Embalada individualmente. A embalagem deve conter informações sobre o produto, número de modelo, lote, validade e Registro na MS. | 100 | R$ 0,70 | R$ 70,00 |
| 175 | 436008 | UNIDADE | SONDA DE FOLEY N. 10 FR, duas vias, 3cc e balão de 30 ml, estéril, descartável. Confeccionada em borracha natural, atóxica, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com duas vias, uma do balão e a outra com ponta levemente alargada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem-acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 2,62 | R$ 131,00 |
| 176 | 436009 | UNIDADE | SONDA DE FOLEY N. 12 FR, duas vias, 3cc e balão de 30ml, estéril, descartável. Confeccionada em borracha natural, atóxica, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com duas vias, uma do balão e a outra com ponta levemente alargada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem-acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 2,44 | R$ 122,00 |
| 177 | 436002 | UNIDADE | SONDA DE FOLEY N. 14 FR, duas vias, 3cc e balão de 30 ml, estéril, descartável. Confeccionada em borracha natural, atóxica, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com duas vias, uma do balão e a outra com ponta levemente alargada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem-acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 2,31 | R$ 115,50 |
| 178 | 436007 | UNIDADE | SONDA DE FOLEY N. 16 FR, duas vias, 3cc e balão de 30 ml, estéril, descartável. Confeccionada em borracha natural, atóxica, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com duas vias, uma do balão e a outra com ponta levemente alargada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem-acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS. | 150 | R$ 2,30 | R$ 345,00 |
| 179 | 436003 | UNIDADE | SONDA DE FOLEY N. 18 FR, duas vias, 3cc e balão de 30 ml, estéril, descartável. Confeccionada em borracha natural, atóxica, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com duas vias, uma do balão e a outra com ponta levemente alargada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem-acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS. | 150 | R$ 2,31 | R$ 346,50 |
| 180 | 436078 | UNIDADE | SONDA DE FOLEY N. 20 FR, duas vias, 3cc e balão de 30 ml, estéril, descartável. Confeccionada em borracha natural, atóxica, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com duas vias, uma do balão e a outra com ponta levemente alargada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem-acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 2,36 | R$ 118,00 |
| 181 | 463621 | UNIDADE | Sonda de gastrostomia de substituição ou troca biotube-t 16fr 20ml a sonda de gastrostomia de substituição ou troca biotube-t é um artigo médico-hospitalar formado por um tubo (cateter ou sonda) em 100% silicone grau médico composto por tubo graduado em centímetros, com linha radiopaca, balonete de retenção interna. Provido de três vias, sendo uma para alimentação, a segunda para medicação e a terceira via para preenchimento do balonete de retenção. As vias são vedadas por plug adaptador e permitem conexão com seringa ou equipo. O dispositivo conta ainda com disco de retenção externa, válvula de controle de enchimento do baronete e anel colorido identificador da medida de diâmetro em (FRENCH) | 5 | R$ 68,63 | R$ 343,15 |
| 182 | 437216 | UNIDADE | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 06 em PVC siliconizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumatica, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. Descartável, atóxica, esterilizada descartável, com 04 orifícios laterais, embalado individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 100 | R$ 0,79 | R$ 79,00 |
| 183 | 437217 | UNIDADE | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 08 em PVC siliconizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumatica, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. Descartável, atóxica, esterilizada descartável, com 04 orifícios laterais, embalado individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 100 | R$ 0,82 | R$ 82,00 |
| 184 | 435906 | UNIDADE | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10 em PVC siliconizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumatica, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. Descartável, atóxica, esterilizada descartável, com 04 orifícios laterais, embalado individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 100 | R$ 0,83 | R$ 83,00 |
| 185 | 435907 | UNIDADE | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12 em PVC siliconizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumatica, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. Descartável, atóxica, esterilizada descartável, com 04 orifícios laterais, embalado individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 100 | R$ 0,94 | R$ 94,00 |
| 186 | 435909 | UNIDADE | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16 em PVC siliconizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumatica, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. Descartável, atóxica, esterilizada descartável, com 04 orifícios laterais, embalado individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 100 | R$ 1,00 | R$ 100,00 |
| 187 | 435910 | UNIDADE | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 em PVC siliconizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumatica, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. Descartável, atóxica, esterilizada descartável, com 04 orifícios laterais, embalado individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 100 | R$ 1,20 | R$ 120,00 |
| 188 | 435911 | UNIDADE | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20 em PVC siliconizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumatica, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. Descartável, atóxica, esterilizada descartável, com 04 orifícios laterais, embalado individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 100 | R$ 1,20 | R$ 120,00 |
| 189 | 435912 | UNIDADE | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 22 em PVC siliconizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumatica, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. Descartável, atóxica, esterilizada descartável, com 04 orifícios laterais, embalado individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 100 | R$ 1,33 | R$ 133,00 |
| 190 | 436228 | UNIDADE | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N.º 06 - estéril, confeccionada em PVC, atóxico e flexível, possuindo conector com tampa e dispõe de orifícios para não causar desconforto ao paciente, embalada individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 100 | R$ 0,54 | R$ 54,00 |
| 191 | 436229 | UNIDADE | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N.º 08 - estéril, confeccionada em PVC, atóxico e flexível, possuindo conector com tampa e dispõe de orifícios para não causar desconforto ao paciente, embalada individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 100 | R$ 0,51 | R$ 51,00 |
| 192 | 436230 | UNIDADE | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N.º 10 - estéril, confeccionada em PVC, atóxico e flexível, possuindo conector com tampa e dispõe de orifícios para não causar desconforto ao paciente, embalada individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 6.000 | R$ 0,55 | R$ 3.300,00 |
| 193 | 436231 | UNIDADE | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N.º 12 - estéril, confeccionada em PVC, atóxico e flexível, possuindo conector com tampa e dispõe de orifícios para não causar desconforto ao paciente, embalada individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 5.000 | R$ 0,58 | R$ 2.900,00 |
| 194 | 435982 | UNIDADE | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N.º 14 - estéril, confeccionada em PVC, atóxico e flexível, possuindo conector com tampa e dispõe de orifícios para não causar desconforto ao paciente, embalada individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 200 | R$ 0,60 | R$ 120,00 |
| 195 | 435985 | UNIDADE | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N.º 16 - estéril, confeccionada em PVC atóxico e flexível, possuindo conector com tampa e dispõe de orifícios para não causar desconforto ao paciente, embalada individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 100 | R$ 0,66 | R$ 66,00 |
| 196 | 435983 | UNIDADE | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N.º 18 - estéril, confeccionada em PVC atóxico e flexível, possuindo conector com tampa e dispõe de orifícios para não causar desconforto ao paciente, embalada individualmente em filme de polietileno deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS. | 50 | R$ 0,69 | R$ 34,50 |
| 197 | 452194 | UNIDADE | Tala de papelão - tamanho “G” - moldável; - possui marcação para dobras; - pode ser usada juntamente de fita crepe, gaze ou bandagem; - fácil e rápida de montar; - uso único; - descartável; - produzida em papelão; - dimensões aproximadas: 70cm X 20cm; | 100 | R$ 3,27 | R$ 327,00 |
| 198 | 479659 | UNIDADE | Tampa Protetora Uso Médico (Protetor para cone luer). Aplicação: P/ Conectores - Equipo, Extensor, Seringa, Cateter, Tipo: Luer Lock E Slip, Material: Polímero, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Embalagem individual. | 3.000 | R$ 0,17 | R$ 510,00 |
| 199 | 428620 | PACOTE COM 100 UNIDADES | Touca sanfonada descartável com elástico branca, fabricada em não tecido 100% polipropileno. Gramatura cerca de 30G/m2. Atóxica. Embalagem com 100 unidades, contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação/validade e registro no MS. | 100 | R$ 8,23 | R$ 823,00 |
| 200 | 459110 | UNIDADE | Tubo de silicone n.º 204, 6x12mm, rolo de 15 metros. Autoclavável. Embalado individualmente em saco plástico de polietileno e selado a quente. | 5 | R$ 105,19 | R$ 525,95 |
| 201 | 451266 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 3 SEM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal. Modelo: Curva Magill. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 2,76 | R$ 138,00 |
| 202 | 451271 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 3,5 SEM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal. Modelo: Curva Magill. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 3,02 | R$ 151,00 |
| 203 | 451272 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 4 SEM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal. Modelo: Curva Magill. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 2,78 | R$ 139,00 |
| 204 | 451267 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 4,5 SEM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal. Modelo: Curva Magill. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 2,80 | R$ 140,00 |
| 205 | 451298 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 5 COM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Modelo: Curva Magill. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS | 50 | R$ 3,19 | R$ 159,50 |
| 206 | 451304 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 5,5 COM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Modelo: Curva Magill. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 3,38 | R$ 169,00 |
| 207 | 451305 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 6 COM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Modelo: Curva Magill. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 3,30 | R$ 165,00 |
| 208 | 451308 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 6,5 COM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Modelo: Curva Magill. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 3,24 | R$ 162,00 |
| 209 | 451303 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 7 COM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Modelo: Curva Magill. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 3,26 | R$ 163,00 |
| 210 | 451296 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 7,5 COM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Modelo: Curva Magill. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 3,30 | R$ 165,00 |
| 211 | 451310 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 8 COM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Modelo: Curva Magill. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 3,35 | R$ 167,50 |
| 212 | 451302 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 8,5 COM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Modelo: Curva Magill. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 3,32 | R$ 166,00 |
| 213 | 451301 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 9 COM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Modelo: Curva Magill. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 3,79 | R$ 189,50 |
| 214 | 451297 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 9,5 COM BALÃO, estéril, descartável. Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Modelo: Curva Magill. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote método, data e validade de esterilização, data de fabricação elou prazo de validade e número de registro no MS. | 50 | R$ 3,50 | R$ 175,00 |
| 215 | Não localizado | UNIDADE | Tubo extensor para oxigênio, confeccionado em PVC atóxico, esterilizado pelo processo de óxido de etileno. Destinado a prolongar a tubulação de cateter nasal, cumprimento: 7m. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. | 5 | R$ 70,47 | R$ 352,35 |
| 216 | 437901 | UNIDADE | Umidificador de O2 c/ extensão e máscara. Tampa e corpo de nylon com rosca em metal. frasco plástico de 250ml, com níveis máximo e mínimo. Conexão de entrada de oxigênio com rosca padrão 9/16 x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou medidor de vazão de rede canalizada. Adquirido com extensão de tubo de PVC, com intermediário e máscara plástica, formando-se assim o conjunto para umidificação. | 50 | R$ 14,79 | R$ 739,50 |
| 217 | 481460 | UNIDADE | Uripen - dispositivo para incontinência urinária masculina, é uma película fina de borracha, que se encaixa no pênis e se conecta a uma bolsa coletora de urina. Confeccionado: em puro látex natural. Nº 05. | 1.000 | R$ 2,42 | R$ 2.420,00 |
| 218 | 481442 | UNIDADE | Uripen - dispositivo para incontinência urinária masculina, é uma película fina de borracha, que se encaixa no pênis e se conecta a uma bolsa coletora de urina. Confeccionado: em puro látex natural. Nº 06. | 1.000 | R$ 1,97 | R$ 1.970,00 |
| 219 | 481443 | UNIDADE | Uripen - dispositivo para incontinência urinária masculina, é uma película fina de borracha, que se encaixa no pênis e se conecta a uma bolsa coletora de urina. Confeccionado: em puro látex natural. Nº 07. | 320 | R$ 2,09 | R$ 668,80 |
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME) |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 348040 | GALÃO DE 5 LITROS | Ácido peracético à 0,2% - esterilizante/desinfetante de alto nível, liquido a frio, na concentração de 0,20% de ácido peracético com inibidor de corrosão. Galão 5 litros. | 60 | R$ 183,12 | R$ 10.987,20 |
| 221 | 625454 | UNIDADE | AUTOCLAVE VERTICAL: Autoclave descontaminação, tipo estrutura; caldeira vertical em aço inoxidável; capacidade mínima de 50 litros. Com sistema microprocessado para esterilização de diferentes materiais e instrumentos termorresistentes utilizando alto vácuo pulsante e vapor saturado sob pressão, embalados ou não, sólidos, ocos oclusos ou semi-oclusos, canulados, vidrarias e tecidos. Possuir programas de testes específicos, Bowie & Dick e Leak Test. Termo Manômetro superior e válvula de segurança; mínimo 10 Sistemas de Segurança, emissão de relatório em PDF dos parâmetros dos ciclos de esterilização gravados em pen drive com conexão USB ou impressora, sistema de pré-aquecimento para otimizar o tempo, secagem automática com a porta fechada, tampa e câmara horizontal em aço inoxidável AISI 304, abertura e travamento da porta motorizado, abastecimento automático com reservatório externo de água destilada. Deve possuir registro na ANVISA. Voltagem: 220 V. A instalação e desbloqueio do equipamento deverão ser realizados pelo fabricante e/ou rede credenciada, deve ser fornecido a qualificação de instalação e qualificação térmica do equipamento com garantia mínima de 12 meses. Fabricada e certificada de acordo com os padrões internacionais ABNT NBR ISO 9001:2008, ABNT NBR ISO 13485:2012 e GMP ANVISA (RDC 16). Manual de instruções em português. | 1 | R$ 15.807,70 | R$ 15.807,70 |
| 222 | 625463 | UNIDADE | Autoclave HORIZONTAL: material aço inox, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 200L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando automático microprocessado eletrônico, possui 8 programas de esterilização pré definidos, tais como: Pacotes; Instrumentais; Líquidos/Vidraria; Termossensíveis; Teste de Bowie Dick e Ciclo Flash, mais dois programas livres totalmente alteráveis e selecionáveis pelo usuário e protegido por meio de senha para uma maior segurança. Possibilita a configuração da temperatura de trabalho de 90 a 135°C e tempo de esterilização e secagem de até 99 minutos cada. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 304 com isolação térmica, a câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Porta com barreira sanitária e sistema de emergência, fabricada em aço inoxidável, maciça e abaulada internamente, com acabamento polido sanitário e brilhante. Comandada por volante central, tem seu fechamento hermético através da introdução de hastes de aperto nos orifícios do flange, e dotado de guarnição de silicone, que garante total vedação do vapor. Sistema hidráulico com tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. Deve conter caixa de comando para proteção de sobrecarga. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Abastecido automaticamente por meio de bomba de água, com funcionamento elétrico feito através de resistências acopladas ao equipamento. Com eletrodos ou boia para controlar o nível de água e cortar a corrente elétrica no caso de obstrução do fornecimento de água, protegendo as resistências contra queima. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo:1 carro externo para transporte do carro interno, 1 carro interno de carga com prateleira para acomodação dos materiais, 1 impressora serial térmica, para registro das informações do ciclo selecionado. A instalação e desbloqueio do equipamento deverão ser realizados pelo fabricante e/ou rede credenciada, deve ser fornecido a qualificação de instalação. Registro na ANVISA e garantia mínima de 12 meses. Fabricada e certificada de acordo com os padrões internacionais ABNT NBR ISO 9001:2008, ABNT NBR ISO 13485:2012 e GMP ANVISA (RDC 16). Manual de instruções em português. Voltagem: 220 V. | 1 | R$ 112.814,90 | R$ 112.814,90 |
| 223 | 443860 | UNIDADE | Detergente a base de 5 enzimas, utilizado nas operações de limpeza, removendo resíduos orgânicos em equipamentos, artigos e instrumentos médico hospitalares, odontológicos e laboratoriais. Frasco 1 litro. | 200 | R$ 22,38 | R$ 4.476,00 |
| 224 | 481974 | UNIDADE | Escova para limpeza de instrumentos em geral na CME. Cerdas de nylon, cabo antiderrapante, rígido, comprimento total cerca de 20cm. Autoclavável. | 10 | R$ 34,00 | R$ 340,00 |
| 225 | 412644 | FRASCO COM 30 UNIDADES | Fita indicadora de pH em ácido peracético. Frasco com 30 unidades. | 50 | R$ 86,93 | R$ 4.346,50 |
|  | 428831 | UNIDADE | Fita vinílica para marcação e identificação instrumental. Rolo 7 metros x 6mm. Isento de látex, autoclavável. Cores variadas a serem definidas no momento do pedido. | 20 | R$ 113,63 | R$ 2.272,60 |
| 226 | 380799 | CAIXA COM 10 UNIDADES | Indicador biológico. Indicado para realizar a monitoração dos ciclos de esterilização a vapor. Fabricado conforme ISSO 11138-1. RESULTADO EM 2 (DUAS) HORAS. Sensível a Bacillus strearothermophilus. Fácil de usa e não necessita de análise ou teste sofisticado em laboratório. Armazenado em temperatura controlada, longe de esterilizantes. Não dessecar. Embalagem com 10 unidades. | 100 | R$ 21,00 | R$ 2.100,00 |
| 227 | 332346 | EMBALAGEM COM 250 UNIDADES | Integrador Tipo 5 para monitoramento de processo de esterilização a vapor. Verificação das condições de esterilização: tempo, temperatura/pressão e qualidade de vapor. Embalagem com 250 tiras de papel, com dados de lote, fabricação e prazo de validade. | 5 | R$ 70,00 | R$ 350,00 |
| 228 | 445858 | UNIDADE | Lente (Lupa) intensificadora de imagem para central de material de esterilização (CME). Tipi: Bancada, Formato: Redonda, de vidro; Faixa Ampliação: 8 Vezes, Diâmetro: 127MM, Iluminação: no mínimo 48 LEDs, Características Adicionais: Articulável extensível até 1m, Cabo Ac Universal, Tensão: 127~220 V, 60Hz, Material: Metal, Material Base: Metal, capa branca. Acessórios: Fixador morsa. Registro na Anvisa. Garantia mínima de 12 meses. | 1 | R$ 616,94 | R$ 616,94 |
| 229 | Não localizado | UNIDADE | Pistola de ar comprimido em alumínio anodizado, para limpeza e secagem de materiais cirúrgicos em central de material esterilizável (CME), com no mínimo oito bicos que se adaptem a todos os tipos de materiais canulados; sistema de engate rápido; mangueira em aspiral flexível; pressão ajustável; autoclavável. Com compressor de ar 110v, isento de óleo e motor de 1/4hp. O equipamento deve atender a RDC 15 da ANVISA. Possuir registro na ANVISA, certificado no Inmetro e garantia de no mínimo 12 meses. | 1 | R$ 4.398,83 | R$ 4.398,83 |
| 230 | Não localizado | UNIDADE | Rolo para esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Composição: Papel grau cirúrgico com filme polímero multilaminado. - secagem rápida. - produto para esterilização a vapor. - tamanho 8cm x 100 m. Rolo. | 100 | R$ 53,18 | R$ 5.318,00 |
| 231 | 442484 | UNIDADE | Rolo para esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Composição: Papel grau cirúrgico com filme polímero multilaminado. - secagem rápida. - produto para esterilização a vapor. - tamanho 10cm x 100 m. Rolo. | 100 | R$ 40,00 | R$ 4.000,00 |
| 232 | 443438 | UNIDADE | Rolo para esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Composição: Papel grau cirúrgico com filme polímero multilaminado. - secagem rápida. - produto para esterilização a vapor. - tamanho 15 cm x 50 m. rolo. | 100 | R$ 45,03 | R$ 4.503,00 |
| 233 | 442483 | UNIDADE | Rolo para esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Composição: Papel grau cirúrgico com filme polímero multilaminado. - secagem rápida. - produto para esterilização a vapor. - tamanho 20cm x 100 m. | 100 | R$ 80,84 | R$ 8.084,00 |
| 234 | 446031 | UNIDADE | Rolo para esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Composição: Papel grau cirúrgico com filme polímero multilaminado. - secagem rápida. - produto para esterilização a vapor. - tamanho 25cm x 50 m. | 100 | R$ 79,00 | R$ 7.900,00 |
| 235 | 442407 | UNIDADE | Rolo para esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Composição: Papel grau cirúrgico com filme polímero multilaminado. - secagem rápida. - produto para esterilização a vapor. - tamanho 35cm x 100 m. | 100 | R$ 131,00 | R$ 13.100,00 |
| 236 | 258361 | UNIDADE | Seladora bivolt automático. Sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Sistema de avisos com LEDs indicativos e bips sonoros no teclado de membrana. Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. Botão Liga/Desliga. Potência: no mínimo 180W. Largura da selagem: no mínimo 12mm. Comprimento da selagem: no mínimo 300mm (30cm). Deve acompanhar manual impresso de operação e serviço em português. Garantia de 12 (doze) meses. Produto certificado pelo INMETRO. Registro na ANVISA. | 2 | R$ 1.752,23 | R$ 3.504,46 |
| 237 | 340811 | CAIXA COM 10 PEÇAS | Teste de Remoção de ar e penetração de calor tipo pacote pronto 4K - Bowie & Dick. | 300 | R$ 66,00 | R$ 19.800,00 |
| EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL CIRÚRGICO |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 407740 | UNIDADE | Apoio para braço hospitalar: Material: Aço Inoxidável; acabamento da estrutura: pintura em epóxi; Regulagem: regulagem de altura por manopla; com 4 pés em ferro fundido; revestimento: courvin ou napa. | 20 | R$ 139,71 | R$ 2.794,20 |
| 239 | 459185 | UNIDADE | Aspirador cirúrgico hospitalar, elétrico móvel, pressão de vácuo: cerca de 650MMHG, fluxo de aspiração: de 15 A 30 LPM. Com dois (2) frascos em plástico, com capacidade de 5L X 5L. Sistema antitransbordamento, filtro bacteriológico, pedestal com rodízios e acionamento por pedal. Manual de instruções. Aprovado pela Anvisa. Tensão: 110/220V. Garantia mínima de 12 meses. | 1 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
| 240 | 459186 | UNIDADE | Aspirador de secreção, tipo: portátil, elétrico, capacidade do frasco coletor: cerca de 1,3 litros, potência do motor: 1/4 HP, frequência: 60 HZ, pressão máxima: vazão 19L/min, vacuômetro 550MMHG. Contendo: 01 unidade de aspiração, 01 tubo de sucção, 01 extensão, 01 recipiente de capacidade de 1,5 litros em material de polipropileno transparente, 01 tampa e 01 manual de instruções. Aprovado pela Anvisa. Tensão: 110/220V. Garantia mínima de 12 meses. | 5 | R$ 500,50 | R$ 2.502,50 |
| 241 | 442491 | UNIDADE | Balança antropométrica adulto com régua. Estrutura em chapa de aço carbono, com altura mínima de 100 cm. Plataforma de pesagem, com medidas aproximadas de 40 cm x 50 cm, aceita-se variação de +/- 10 cm; confeccionada em chapa de aço, com tapete de borracha antiderrapante, na cor preta, pés reguláveis em borracha. Antropômetro manual, em aço inox polido ou alumínio anodizado, acoplado à coluna da balança, graduada em 0,5 cm, numeradas a cada centímetro, iniciando a numeração em 1,00 m e terminando em 2,00 m. capacidade de pesagem até 200 kg, resolução da balança em divisões de 50 gramas. Display digital com 06 dígitos, de alta visibilidade, sendo maior/igual a 2 cm, visor em LED ou LCD com backlight, ter comandos de liga, desliga, e tecla tara. Fonte de alimentação de 90 à 240 VAC com chaveamento automático bivolt automático. Frequência de alimentação 60 Hz. Tipo de cabo de alimentação deve seguir a NBR 14136. A balança deverá ser entregue testada e calibrada. O produto deverá possuir tratamento antiferruginoso e anticorrosivo, pintura em epóxi pó na cor branca. No equipamento deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante e número de série. Garantia mínima de 12 meses a contar do fornecimento. Necessário registro ANVISA e certificado do INMETRO | 10 | R$ 1.300,01 | R$ 13.000,10 |
| 242 | 613999 | UNIDADE | Balança pesar pessoas portátil: capacidade: 180 KG; divisão: 100 G; alimentação: bateria ou pilha; características adicionais: plataforma de vidro, com piso e pés antiderrapantes, modelo display cristal líquido ou LED, desligamento automático. Garantia mínima de 12 meses. | 10 | R$ 74,53 | R$ 745,30 |
| 243 | 472668 | UNIDADE | Balança pediátrica: Modelo: elétrica; Material: gabinete plástico; com visor e ajuste digital; concha anatômica em polipropileno injetado; pés reguláveis. Capacidade máxima até 25 kg. Aprovado pela Anvisa. Tensão: 110V. Garantia mínima de 12 meses. | 10 | R$ 714,99 | R$ 7.149,90 |
| 244 | 398925 | UNIDADE | Bandeja lisa de inox inoxidável, utilizada em hospital, permitindo maior higiene nos procedimentos. Tamanho 30 x 20 x 4cm. | 30 | R$ 49,48 | R$ 1.484,40 |
| 245 | 405841 | UNIDADE | Biombo duplo hospitalar dobrável: material: aço inoxidável; acabamento da estrutura: pintura eletrostática a pó na cor branca; tipo: duplo dobrável; Dimensões mínimas: altura: 1,80m x largura: 1,75m; tipo de rodízio: 2 ponteiras fixas e 1 giratória; acabamento do rodízio: termoplástica; Características adicionais: tecido em algodão cru reforçado. | 10 | R$ 359,11 | R$ 3.591,10 |
| 246 | 406368 | UNIDADE | Bomba de infusão universal (equipo universal). Construída em policarbonato, possui taxa exata e volume constante através de um sistema exclusivo e preciso de sensores e controle micro processado, que além de controlar precisamente a taxa de infusão, controla mecanicamente seu movimento de transição através de sua placa peristáltica inteligente. Tela de LCD para ajustes e configurações; painel de LED’S para registro de volume infundido; LED’S indicadores de funcionamento; compatível com equipos padrão de qualquer marca; possui alarmes audiovisuais; sensor de gotas; ajuste de volume de infusão pré definido; modos de trabalho: ml/h, gotas/min e bolus; três níveis de indicação de oclusão no sistema; função purgar; KVO (manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; gravação automática da última infusão; funcionamento por mais de 4 horas em bateria recarregável; classe de proteção ipx4; peso líquido aproximado: 1,8 kg; dimensões: 140 x 157 x 220mm. Características adicionais: alça para transporte, teclado de membrana. O equipamento deverá possuir registro na ANVISA; Garantia mínima de 12 meses incluindo peças e mão de obra. | 5 | R$ 4.230,24 | R$ 21.151,20 |
| 247 | 272821 | UNIDADE | Cabo de bisturi n° 3. Instrumento cirúrgico não articulado e não cortante. Produzido em aço inoxidável. Utilizado para colocação de lâminas de 10 a 15. | 10 | R$ 8,10 | R$ 81,00 |
| 248 | 480723 | UNIDADE | Cardioversor com desfibrilador: Equipamento portátil, compacto e robusto, adequado para uso hospitalar e pré-hospitalar. Desfibrilador com tecnologia bifásica, com ajuste de energia mínimo de 1 a 200 Joules (ou superior). Modos de operação: Desfibrilação manual; Cardioversão sincronizada; Modo DEA (Desfibrilador Externo Automático). Monitor multiparamétrico integrado com exibição em tela colorida de alta resolução (mínimo 6 polegadas). Monitorização de ECG com cabo de 3 ou 5 derivações. Capacidade de análise automática de ritmo cardíaco no modo DEA. Marcapasso transcutâneo (não invasivo), com ajustes de frequência e corrente. Alarmes visuais e sonoros configuráveis. Bateria recarregável com autonomia mínima de 2 horas de monitorização contínua ou múltiplos choques. Possibilidade de funcionamento em rede elétrica e bateria. Registro e armazenamento de eventos (memória interna), com possibilidade de transferência de dados. Impressora térmica integrada para registro de eventos e traçados de ECG. Interface simples e intuitiva, com comandos em português. Proteção contra interferências e segurança elétrica conforme normas vigentes (ANVISA, IEC, ABNT). Acessórios Inclusos: Pás de desfibrilação adulto e infantil reutilizáveis; Eletrodos descartáveis para DEA; Cabo de ECG; Bateria recarregável; carregador/fonte de alimentação; Papel térmico para impressora; manual do usuário em português. Possuir: registro ativo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); Certificação de conformidade com normas técnicas nacionais e internacionais aplicáveis. Garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica: assistência técnica autorizada no país. | 1 | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 |
| 249 | 410761 | UNIDADE | Carrinho de emergência hospitalar: estrutura chapas de aço inoxidável, gavetas 04 gavetas, sendo a 1ª com divisão, suporte para monitor, base giratória, rodízios com rodízios, características adicionais 01 suporte soro e cilindro de O2, acessórios tábua de massagem cardíaca, acessórios 01 extensão elétrica, mínimo 5 metros e até 7 plugs. Dimensões mínimas: altura 80cm, largura 52cm, comprimento 75cm acessórios 02 travas de gavetas com lacre. | 5 | R$ 2.870,00 | R$ 14.350,00 |
| 250 | 614417 | UNIDADE | Carrinho Transporte DE MATERIAL: Aço Carbono, Capacidade: 150 KG, Altura: 81 CM, Largura: 47 CM, Comprimento: 73 CM, Quantidade Rodas: 2 Rodízios Fixos E 2 Giratórios, Tipo: Plataforma, Características Adicionais: Plataforma Plástico, Alça Dobrável Com Trava, Aplicação: Transporte De Materiais. | 2 | R$ 428,00 | R$ 856,00 |
| 251 | 385775 | UNIDADE | Comadre hospitalar tipo pá com alça: em aço inoxidável, capacidade: 2.500mL; tamanho adulto padrão mundial. | 10 | R$ 165,03 | R$ 1.650,30 |
| 252 | 385777 | UNIDADE | Compadre Papagaio (urinol), material: aço inoxidável, capacidade: 1000ml. Uso hospitalar, para coleta de urina em pacientes acamados. | 10 | R$ 110,00 | R$ 1.100,00 |
| 253 | 439209 | UNIDADE | Cuba uso hospitalar para assepsia, autoclavável material: aço inox, formato: redondo, 8cm, capacidade: cerca de 200 ml | 30 | R$ 17,56 | R$ 526,80 |
| 254 | 439214 | UNIDADE | Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: tipo rim, capacidade: cerca de 700 ml | 30 | R$ 43,95 | R$ 1.318,50 |
| 255 | 615326 | UNIDADE | Desfibrilador externo automático (DEA) em corpo único, o equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG do paciente e indicar a aplicação do choque para reversão de parada nos casos de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso mediante o acionamento manual pelo operador. O equipamento deverá possuir forma de onda bifásica exponencial truncada com ajuste automático em função da impedância do paciente adulto e pediátrico, com carga que abranja no máximo 200 joules para pacientes adultos e 50 joules para pacientes pediátricos por onda bifásica e impedância- compensada. O equipamento deverá possuir bateria recarregável com carregador bivolt de seleção automática de tensão ou bateria descartável (peça ou conjunto). A garantia (no caso de bateria recarregável) ou a vida útil (no caso de bateria descartável) não poderá ser inferior à 04 (quatro) anos e em sendo bateria descartável deverá ter capacidade que permita autonomia de utilização do aparelho para, no mínimo, 200 choques ou 4 horas de tempo operacional quando nova, além de indicador de aviso de bateria fraca, o qual deve permitir, no mínimo, 6 choques ou 10 minutos de tempo de operação quando acionado o aviso de bateria fraca. O equipamento deverá possuir diariamente e de maneira automática um sistema automático de verificação ou auto teste de todos os componentes essenciais para o funcionamento do desfibrilador tais como: teste do nível da carga da bateria, teste dos circuitos internos, teste do software e da presença e da integridade do eletrodo, contando com um sistema de aviso com sistema de alarme áudio visual quando o aparelho necessitar de manutenção preventiva, reparativa, ou quando a carga da bateria estiver baixa, de forma a garantir o bom estado e a segurança em sua utilização para os usuários e os pacientes. O peso total do desfibrilador externo automático com a bateria e pás instaladas deverá ser de no máximo, 2,3 kg; deverá possuir sistema de eletrodo que possibilite a aplicação de choques em pacientes adultos e pediátricos. Caso não sejam eletrodos específicos para desfibrilação em pacientes pediátricos de reconhecimento automático o aparelho deverá ter chave pediátrica ou modo pediátrico que possibilite o procedimento de desfibrilação em crianças com idade inferior a 8 anos, ou 25Kg com segurança administrando carga não superior a 50 joules para o modo infantil ou pediátrico. Cada equipamento deverá ser fornecido com 2 pares de eletrodos autoadesivos descartáveis de desfibrilação adulto e pediátrico em quantidade suficiente para, no mínimo, atendimentos adulto e pediátrico; Os eletrodos autoadesivos descartáveis de desfibrilação adulto e infantil deverão possuir o desenho da posição correta de aplicação no corpo humano; O equipamento deverá permitir registro em memória interna ou através de dispositivo de armazenamento externo (cartão de memória ou similar), do registro de ECG contínuo (pré-choque, choque e pós-choque) de no mínimo os últimos 15 minutos, eventos críticos, ações do aparelho e procedimentos realizados; Possibilidade futura para a transmissão de dados armazenados no equipamento, através de tecnologia sem fio, por meio de porta infravermelho, wifi ou bluetooth, para computador que atenda o sistema operacional “Windows 7 ou versão posterior” para acesso dos dados da memória interna ou através de dispositivo de armazenamento externo (cartão de memória ou similar), permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis; Possuir modo de desfibrilação semiautomático ou modo DEA com mensagens e orientações de voz em português operando em conformidade com as recomendações para reanimação cardiopulmonar da American Heart Association de 2010, devidamente comprovado pelo manual de usuário vigente na ANVISA; Possuir sistema de voz para mensagens e orientações em português para auxílio do procedimento de ressuscitação cárdio pulmonar - RCP para paciente adulto e infantil e fornecendo instruções claras por áudio sobre a quantidade adequada, frequência e profundidade das compressões cardíacas, bem como, para as ventilações estando atualizado com o protocolo da American Heart Association de 2010 devidamente comprovado pelo manual de usuário registrado na ANVISA; Possuir alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso; Deverá possuir índice de proteção (Ingress Protection) contra sólidos e líquido igual ou superior a classificação IP55, comprovado por entidade certificadora reconhecida e pelo manual do usuário registrado na ANVISA; Deverá possuir tempo total de carga para aplicação de choque após a pausa da RCP de, no máximo, dez segundos para energia máxima com uma bateria nova totalmente carregada; Cada equipamento deverá ser entregue com manual de funcionamento e manutenção em português do Brasil; Deverá ser entregue com bolsa para transporte própria para o desfibrilador que permita mesmo quando fechada visualizar o indicador de status do equipamento, deverá ser resistente e impermeável e possuir alças de ombro com ajuste de tamanho e alça para transporte manual, a qual pode ser suprida pela alça do próprio aparelho quando esta for projetada para tal uso em conjunto com a bolsa. Ter compartimento interno para acessórios em módulo compacto, exceto para equipamentos que possuam em sua própria estrutura, compartimento para os referidos acessórios; Garantia e Assistência Técnica: Garantia mínima de 1 ano, Assistência técnica permanente durante o período de garantia disponível no Estado de entrega, por empresa credenciada e autorizada pelo fabricante, Disponibilidade de peças de reposição. O equipamento deverá ser compatível com os eletrodos adesivos pás para desfibrilador das marcas INTRAMED – ISI e/ou CMOS DRAKE modelo LIFE 400 FUTURA, que são utilizadas no município. | 1 | R$ 7.431,96 | R$ 7.431,96 |
| 256 | 454905 | UNIDADE | Detector fetal tipo: portátil, ajuste: ajuste digital e tela gráfica, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar. Tipo: portátil; Tecnologia: digital; Display: possui. O equipamento deverá possuir registro na ANVISA; Garantia mínima de 12 meses. | 20 | R$ 441,41 | R$ 8.828,20 |
| 257 | 617878 | UNIDADE | Escada hospitalar: estrutura em aço inoxidável e pintura eletrostática; 3 degraus com revestimento antiderrapante; características adicionais: pés com ponteira de borracha. Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50cm; Capacidade de carga: mínimo de 150kg. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES. | 80 | R$ 139,50 | R$ 11.160,00 |
| 258 | 432470 | UNIDADE | ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO, analógico, escala 0-300mHg, com precisão de +/- 3mmHg, livre de látex, braçadeira em TECIDO com fecho em velcro para braço direito e esquerdo, alta resistência e durabilidade da braçadeira, alcance da circunferência 25 a 35cm, manômetro aneroide com visor graduado de 20 a 300 mmHg com selo do INMETRO, preciso e de fácil leitura, válvula de metal permitindo a retenção e o esvaziamento de ar, bolsa de ar, pera e tubos conectores de borracha, com um perfeito controle do enchimento e esvaziamento do ar. Com garantia de calibração igual ou superior à 5 anos, Auferido pelo INMETRO, EXCETO MARCA PREMIUM E SOLIDOR, DEVIDO A PROBLEMAS RELACIONADOS COM A QUALIDADE NAS ÚLTIMAS AQUISIÇÕES. | 100 | R$ 66,80 | R$ 6.680,00 |
| 259 | 435624 | UNIDADE | ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO OBESO, analógico, escala 0-300mHg, com precisão de +/- 3mmHg, livre de látex, braçadeira em NYLON com fecho em velcro para braço direito e esquerdo, alta resistência e durabilidade da braçadeira, alcance da circunferência 35 a 51cm manômetro aneroide com visor graduado de 20 a 300 mmHg com selo do INMETRO, preciso e de fácil leitura, válvula de metal permitindo a retenção e o esvaziamento de ar, bolsa de ar, pera e tubos conectores de borracha, com um perfeito controle do enchimento e esvaziamento do ar. Com garantia de calibração igual ou superior à 5 anos, Auferido pelo INMETRO,EXCETO MARCA PREMIUM E SOLIDOR, DEVIDO A PROBLEMAS RELACIONADOS COM A QUALIDADE NAS ÚLTIMAS AQUISIÇÕES. | 20 | R$ 87,80 | R$ 1.756,00 |
| 260 | 434227 | UNIDADE | ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO PEDESTAL COM RODÍZIO: Ajuste: analógico, aneroide; tipo: de braço; faixa de operação: até 300 mmhg; braçadeira em nylon; fecho em velcro. Aprovado pela Anvisa. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica | 5 | R$ 343,00 | R$ 1.715,00 |
| 261 | 432472 | UNIDADE | ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL, analógico, escala 0-300mHg, com precisão de +/- 3mmHg, livre de látex, braçadeira em NYLON com fecho em velcro para braço direito e esquerdo, alta resistência e durabilidade da braçadeira, alcance da circunferência 10 a 18cm manômetro aneroide com visor graduado de 20 a 300 mmHg com selo do INMETRO, preciso e de fácil leitura, válvula de metal permitindo a retenção e o esvaziamento de ar, bolsa de ar, pera e tubos conectores de borracha, com um perfeito controle do enchimento e esvaziamento do ar. Com garantia de calibração igual ou superior à 5 anos, Auferido pelo INMETRO,EXCETO MARCA PREMIUM E SOLIDOR, DEVIDO A PROBLEMAS RELACIONADOS COM A QUALIDADE NAS ÚLTIMAS AQUISIÇÕES. | 10 | R$ 65,75 | R$ 657,50 |
| 262 | 482044 | UNIDADE | FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED: Descrição básica: Refletor parabólico, regulável e fixado em pedestal móvel para realização de exames clínicos e ginecológicos. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS I. Características gerais: 1. Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos; 2. Lâmpada de LED; 3. Potência da lâmpada de Led de 5W ou superior; 4. Temperatura de Cor (Kelvin) de 5.500 a 6.500 K; 5. Haste superior flexível; 6. Pedestal com haste inferior pintada tinta epóxi; 7. Altura ajustável; 8. Pintura em epóxi branca; 9. Base do pedestal com no mínimo 04 rodízios giratórios de borracha com freio; 10. Alimentação elétrica: bivolt automático (127/220VAC). II. ACESSÓRIOS 1. Empresa deverá fornecer todos os acessórios indispensáveis para o funcionamento do Foco Clínico. | 5 | R$ 395,00 | R$ 1.975,00 |
| 263 | 442460 | UNIDADE | Histerômetro modelo Collin, material em aço inoxidável cirúrgico, com escala métrica (cm), geralmente com cerca de 28cm de comprimento, com fecho para travamento. Esterilizável (autoclavável). Registro na ANVISA. | 5 | R$ 70,50 | R$ 352,50 |
| 264 | 441158 | UNIDADE | LASER TERAPÊUTICO: emite luz vermelha e infravermelha com finalidade antinflamatórias, cicatrizantes e analgésicas. Indicado para bioestimulação nas áreas de odontologia, fisioterapia e medicina em geral. Especificações técnicas: tensão de alimentação: 90-240v; peso da peça de mão: 0,300 kg; dimensão da peça de mão: 21cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade); dimensão do suporte de peça de mão: 11cm(altura), 6 cm (largura) x 19 cm (profundidade); diâmetro da fibra: 600 um; bateria li-on; comprimento de onda laser vermelho: 660 nm +/- 10 nm; potência útil do emissor de laser vermelho: 100nw +/- 20%; comprimento da onda laser infravermelho: 660 nm +/- 10 nm; potência do emissor de laser infravermelho: 100nw +/- 20%. Itens inclusos: 01 peça de mão; 01 suporte para peça de mão; 01 fonte de alimentação; 01 case para transporte, 03 espaçadores, 01 óculos de proteção, 01 manual do usuário; 01 termo de garantia. Marca de referência: Therapy XT ou de melhor qualidade. Registro na Anvisa. Bivolt. Garantia mínima de 12 meses. | 2 | R$ 3.999,99 | R$ 7.999,98 |
| 265 | 399804 | UNIDADE | Mesa clínica: estrutura tubular em aço Inoxidável; leito fixo e cabeceira reclinável 4 posições; acabamento da superfície: pintura epóxi; colchonete confeccionado em espuma densidade mínima D26, revestido com courvin de alta qualidade. Capacidade de 200 kg. Tamanho: (C x L x A) 190 x 65 x 80cm. Acessório: suporte para papel. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. | 50 | R$ 1.488,40 | R$ 74.420,00 |
| 266 | 399808 | UNIDADE | Mesa clínica PEDIÁTRICA: estrutura tubular em aço Inoxidável; leito fixo e cabeceira reclinável 4 posições; acabamento da superfície: pintura epóxi; colchonete confeccionado em espuma densidade mínima D28, revestido com courvin de alta qualidade. Capacidade de 200 kg. Tamanho: (C x L x A) 120 x 60 x 80cm. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. | 10 | R$ 580,57 | R$ 5.805,70 |
| 267 | 415928 | UNIDADE | Mesa ginecológica, estrutura: tubo aço, material leito: chapa aço inox, estofado revestido em courvin dividido em seções móveis com regulagem (cabeceira, assento e perneira), espuma densidade mínima D28. Características adicionais: balde aço inox, material porta-coxa: porta-coxas estofado. Suporta até 200Kg. Ergonomia: 5 níveis de elevação de troco e perna. Kit apoio de perna inox. Suporte de Lençol com pintura epóxi anti ferrugem. Suporte para Colposcópio portátil cromado. | 5 | R$ 1.690,00 | R$ 8.450,00 |
| 268 | 415922 | UNIDADE | Mesa de mayo: material: estrutura tubular em aço inox, altura: altura regulável, componentes: bandeja aço inox mínimo de 46 x 30cm, outros componentes: 3 rodízios | 10 | R$ 183,00 | R$ 1.830,00 |
| 269 | 481241 | UNIDADE | Mesa de cabeceira hospitalar com refeição acoplada: possui uma gaveta e um armário inferior com porta e prateleira; mesa de refeição acoplada com altura regulável; tampo de MDF revestida em BP; base com quatro rodízios de 2 polegadas. construída em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão). Deve possuir: 1 gaveta, 1 armário inferior com porta e prateleira + mesa de refeição acoplada com altura regulável, guia em aço carbono e tampo em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão). Base com 4 rodízios. Dimensões aproximadas da cabeceira. comprimento: 44 cm. largura: 42 cm. altura: 82 cm. Dimensões aproximadas do tampo da mesa de refeição: comprimento: 60 cm largura: 31 cm. Produto entregue montado. Garantia mínima de 12 meses. | 10 | R$ 837,18 | R$ 8.371,80 |
| 270 | 422565 | UNIDADE | Monitor multiparâmetro, tipo: pré configurado, modular, 5 parâmetros básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP, registros: mínimo 6 curvas simultâneas, tipo de tela: tela LCD 10", alta resolução, características adicionais: congelamento tela e memória, componentes: alarmes, bateria, acessórios: completo com cabos e sensores. Com suporte p/ monitor. Tipo/tamanho pré configurado/de 10'' a 12''. Alimentação elétrica: Bivolt ou 220 V, frequência 60 Hz. O equipamento deverá possuir registro na ANVISA; Garantia mínima de 12 meses. | 5 | R$ 6.449,09 | R$ 32.245,45 |
| 271 | 481732 | UNIDADE | Monitor de sinais vitais para triagem de pré-consulta: tela de alta resolução LCD colorida NO MÍNIMO 10", leve, portátil. Para pacientes adultos, pediátricos e neonatos. Apresente SpO2 de baixa perfusão com tom de pulso, PNI e temperatura com termômetro sem contato físico. Características: categoria de alarme em 3 níveis de prioridade, alarme visual, tom de pulso e SpO2; estado de bateria indicado por LED; botão sensível ao toque de segurança; alimentação: 100 a 240 VAC; 50/60Hz; bateria recarregável; cabo de força padrão; linguagem: português. Acessórios adicionais: tubo extensor de PNI; braçadeira reutilizável de vários tamanhos (coxa, braço, adulto, obeso, adolescente, pediátrico, infantil e neonatal); tubo extensor de pressão arterial; cabo extensor de SpO2; sensor SpO2 reutilizável adulto e pediátrico; cabo de alimentação padrão; adaptador de energia padrão; manual de operação e comprovantes de calibração e inspeção de segurança; termômetro sem contato físico (temperatura por infravermelho); suporte para pedestal; carrinho de transporte; bolsa de transporte; suporte para fixação. Voltagem 127/220v. Registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. | 10 | R$ 5.819,99 | R$ 58.199,90 |
| 272 | 427767 | UNIDADE | Mocho com encosto anatômico, acabamento liso e cantos arredondados de fácil limpeza e assepsia. Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e antideformante. Base com 5 rodízios de poliamida, resistente, proporciona excelente estabilidade e fácil mobilidade. Possuir ajuste de altura e fácil adaptação à estrutura dos profissionais. Assento com ajuste de altura entre 41 e 52cm. Assento com sistema central de elevação do assento a gás através de alavanca lateral, promovendo movimentos suaves. Capacidade de carga: 150 Kg. Altura mínima da base: 410 mm. Altura máxima da base: 520mm. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. | 15 | R$ 658,47 | R$ 9.877,05 |
| 273 | 343803 | UNIDADE | Otoscópio com 5 espéculos e estojo, cabo em metal cromado com capa antiderrapante, para uso com duas pilhas médias e regulagem de intensidade de luz, com cabeçote de metal cromado e lâmpada incandescente, acondicionado 4m bolsa própria. Espéculos nº 1 (2,8mm), 2 (4,2mm), 3 (5,0mm), 4 (6,0mm) e 5 (9,5mm). | 10 | R$ 267,00 | R$ 2.670,00 |
| 274 | 441979 | UNIDADE | Oxímetro de pulso de mesa para atender adultos, pediátricos e neonatais; parâmetros: saturação periférica de oxigênio no sangue (spo2); monitor: tela LCD colorida de alta resolução, curva pletismográfica, display configurável; sistema segurança: alarme audiovisuais para alta e baixa frequência de pulso e saturação, baixa perfusão, sensor desconectado, situação da bateria; sistema iluminação: iluminação de alto contraste para facilitar a visualização em todos os ângulos, mesmo em condições de baixa luminosidade; configuração: pulso faixa de medição 30 a 250 bpm, Spo2 faixa de medição: 0 a 100%, temperatura de operação: 0 a 45 °c, tendencias tabulares e gráficas de até 24 horas (minuto a minuto),alimentação bivolt automático, através de bateria de lítio recarregável incorporado ao equipamento, com autonomia de no mínimo 4 a 5 horas; acessórios: 01 bateria de lítio, 01 sensor de Sp02 de dedo adulto, pediátrico e neonato, 1 cabo de energia, capa protetora e um manual de operação. Registro na Anvisa. Garantia mínima de 12 meses. | 10 | R$ 1.295,50 | R$ 12.955,00 |
| 275 | 299875 | UNIDADE | Oxímetro portátil - sensor e eletrônica na mesma unidade, compacto, possui visor digital de fácil leitura, com indicação dos valores numéricos de saturação de oxigênio e frequência cardíaca, liga e desliga automaticamente, indica quando as pilhas estão fracas, não requer manutenção nem calibragem. Saturação de oxigênio de 0 a 100%, frequência cardíaca de 18 a 300 batidas por minuto. Fonte de energia: duas pilhas aaa (alcalinas). Dimensões 3,3 cm x 3,3 cm x 5,7 cm, acessórios: manual em português, um cordão com trava. Garantia de fábrica de no mínimo 12 meses. Certificado pela ANVISA. (Exceto marca Fingertip - Pulse Oximeter, por problemas de qualidade na última licitação) | 30 | R$ 83,31 | R$ 2.499,30 |
| 276 | 419859 | UNIDADE | Pilhas AA, 1,5 Volts; alcalina; embalagem com 4 unidades. | 100 | R$ 6,20 | R$ 620,00 |
| 277 | 419860 | UNIDADE | Pilhas AAA, 1,5 Volts; alcalina; embalagem com 4 unidades. | 150 | R$ 6,69 | R$ 1.003,50 |
| 278 | 419862 | UNIDADE | Pilhas C, 1,5 Volts; alcalina; embalagem com 2 unidades. | 50 | R$ 12,69 | R$ 634,50 |
| 279 | 467997 | UNIDADE | Pinça anatômica dente de rato 16cm, instrumento cirúrgico não articulado não cortante, produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Embalada individualmente em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Com garantia contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com padrões nacionais de qualidade, normas da ABNT, CE e registro no ministério da saúde. | 20 | R$ 16,00 | R$ 320,00 |
| 280 | 467746 | UNIDADE | Pinça anatômica dissecção em aço inox, com serrilha, ponta reta, 16 cm. Embalada individualmente em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Com garantia contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com padrões nacionais de qualidade, normas da ABNT, CE e registro no ministério da saúde. | 10 | R$ 13,69 | R$ 136,90 |
| 281 | 601265 | UNIDADE | Pinça cirúrgica Jacaré, em aço inox, cerca de 16cm, ponta reta, serrilhada, haste angulada, esterilizável. Embalada individualmente em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Com garantia contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com padrões nacionais de qualidade, normas da ABNT, CE e registro no Ministério da Saúde. | 10 | R$ 240,73 | R$ 2.407,30 |
| 282 | 467854 | UNIDADE | Pinça Halstead Mosquito, em aço inox, 12cm, ponta reta, serrilhada, esterilizável. Embalada individualmente em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Com garantia contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com padrões nacionais de qualidade, normas da ABNT, CE e registro no Ministério da saúde | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| 283 | 467839 | UNIDADE | Pinça kelly, em aço inox, 16cm, curva. Embalada individualmente em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Com garantia contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com padrões nacionais de qualidade, normas da ABNT, CE e registro no ministério da saúde. | 10 | R$ 28,22 | R$ 282,20 |
| 284 | 467834 | UNIDADE | Pinça kelly, em aço inox, 16cm, reta. Embalada individualmente em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Com garantia contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com padrões nacionais de qualidade, normas da ABNT, CE e registro no ministério da saúde. | 10 | R$ 29,99 | R$ 299,90 |
| 285 | 467809 | UNIDADE | Pinça Kocher dente de rato, em aço inox, ponta curva, 1 X 2 dentes, comprimento total: cerca de 18cm, com cremalheira, esterilizável. Fabricado de acordo com padrões nacionais de qualidade, normas da ABNT, CE e registro no ministério da saúde. | 10 | R$ 36,39 | R$ 363,90 |
| 286 | 467864 | UNIDADE | Pinça Magill - a pinça em formato de tesoura de aço inoxidável curva-se ao longo do eixo com um anel distal acentuado e coberto na extremidade. Pode ser ocasionalmente utilizada também em situações de emergência, para remover corpos estranhos da faringe e da laringe, à volta da área das cordas vocais. Tamanho adulto, 25cm. Embalada individualmente em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Com garantia contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com padrões nacionais de qualidade, normas da ABNT, CE e registro no ministério da saúde. | 10 | R$ 76,07 | R$ 760,70 |
| 287 | 484081 | UNIDADE | Poltrona hospitalar AZUL para coleta de sangue e medicação; para uso de paciente, reclinável em até 4 posições com movimentos simultâneos do encosto e apoio dos pés; estrutura em chapa de aço, com pintura epóxi após tratamento antiferruginoso; movimentos independentes do encosto e elevação dos pés, acionados por pistão a gás; revestimento em courvin, assento, estofada com espuma de poliuretano injetado com 10cm de espessura; com braços estofados. pés com ponteiras de borracha ou pvc ou rodízios; dimensões: 160 (reclinada) x 55 x 45 cm (cxlxa) aproximadamente. capacidade 150 kg; acompanha 02 conchas laterais em aço inox com para apoio dos braços, removíveis e ajustáveis na altura e inclinação. Garantia 12 meses. | 25 | R$ 1.052,30 | R$ 26.307,50 |
| 288 | 471209 | UNIDADE | Porta agulha Olsen hegar 14cm, produzido em aço inoxidável, utilizado para fixação de agulha durante a sutura, porta agulha com tesoura acoplada, facilitando o trabalho na hora da sutura. | 15 | R$ 145,63 | R$ 2.184,45 |
| 289 | 608826 | UNIDADE | Régua antropométrica para recém nascidos e crianças até 100cm, com cursor fixo e uma guia móvel. Escala métrica em mm e cm. Material: polímero. | 10 | R$ 130,00 | R$ 1.300,00 |
| 290 | 431085 | UNIDADE | Suporte de parede de metal para coletor perfuro cortante – 13 litros. | 30 | R$ 27,80 | R$ 834,00 |
| 291 | 422626 | UNIDADE | Suporte saco hamper, material: aço inoxidável, acabamento: estrutura tubular, características adicionais: 3 rodízios 2", acessórios: saco algodão cru, capacidade: 100L. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação. | 10 | R$ 270,00 | R$ 2.700,00 |
| 292 | 442282 | UNIDADE | Tambor inox para gaze e algodão GRANDE (32CM X 24CM aproximadamente), com alça. | 10 | R$ 54,14 | R$ 541,40 |
| 293 | 442282 | UNIDADE | Tambor inox para gaze e algodão MÉDIO (20CM X 18CM aproximadamente), com alça. | 10 | R$ 54,14 | R$ 541,40 |
| 294 | 435801 | UNIDADE | Termômetro clinico digital para verificação de temperatura axilar e oral. Isento de mercúrio ou substância tóxica. Unidade de medição em graus Celsius (ºc), até 45º, com precisão decimal. Resultado da medição em 1 minuto, através de beep sonoro, visor de cristal líquido de fácil visualização. Ponta a prova d´água, memória da última medição. Bateria lr41 (1,5v) inclusa. Com certificado de garantia e certificado de aprovação pelo Inmetro. | 50 | R$ 10,80 | R$ 540,00 |
| 295 | 471566 | UNIDADE | Tesoura Íris reta 12cm. Confeccionado em aço inoxidável, embalagem plástica individual. Esterilizável. | 10 | R$ 17,31 | R$ 173,10 |
| 296 | 471655 | UNIDADE | Tesoura ponta romba para bandagem e vestes 19cm. Confeccionado em aço inoxidável, embalagem plástica individual. Esterilizável. | 2 | R$ 26,50 | R$ 53,00 |
| 297 | 471592 | UNIDADE | Tesoura Spencer 9cm, ponta reta. Confeccionado em aço inoxidável. Embalagem plástica individual. Esterilizável. | 10 | R$ 38,00 | R$ 380,00 |
| 298 | 471497 | UNIDADE | Tesoura Mayo Stille 15cm, ponta curva. Confeccionado em aço inoxidável. Embalagem plástica individual. Esterilizável. | 10 | R$ 40,69 | R$ 406,90 |
| 299 | 413724 | UNIDADE | Trocador de fraldas de parede, retrátil, confeccionado em polietileno ou material similar. Capacidade de no mínimo 90 kg distribuídos. Possui sistema antibactericida. Sistema de abertura pneumático. Medidas aproximadas do trocador de 89 cm de comprimento por 55 cm de altura. Possui cinto de segurança. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. | 2 | R$ 1.610,98 | R$ 3.221,96 |
| 300 | 229647 | UNIDADE | Válvula reguladora de cilindro de ar comprimido com fluxômetro e manômetro. | 10 | R$ 299,99 | R$ 2.999,90 |
| 301 | 389770 | UNIDADE | Válvula reguladora de cilindro de gás medicinal (oxigênio). Tipo rosca. Fechamento manual com fluxômetro e manômetro. | 30 | R$ 242,47 | R$ 7.274,10 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | R$1.649.810,10 |  |

  - O objeto desta contratação é considerado como um bem comum, portanto a escolha da modalidade para este processo de licitação atende os requisitos do art. 6º, XIII, e art. 29 da Lei nº 14.133, de 2021. Ademais, não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal n. º 8.417, de 07 de fevereiro de 2023.

  - O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses (um ano) contados da homologação do processo de licitação na modalidade pregão eletrônico, poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, na forma do artigo 84 da Lei n° 14.133, de 2021 e do artigo 12, inciso X do Decreto Municipal n. º 8.441/2023 de 04 de abril de 2023.

  - O preço global máximo para a presente contratação é de R$1.583.235,70 (Um milhão quinhentos e oitenta e três mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta centavos), conforme custos unitários apostos na tabela acima.

  - Havendo divergência entre a descrição do item registrado na plataforma BLL e na tabela acima, prevalecerá esta última como referência exata dos respectivos.

  - O registro de preços não obriga esta Administração a firmar contratações nas demandas estimadas, ou contratar os itens registrados, podendo realizar licitações específicas, obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos detentores do registro de preços, sendo-lhes assegurada a preferência no fornecimento, em igualdade de condições. (Artigo 83 da Lei n° 14.133, de 2021).

  - A forma e critério de julgamento a ser utilizado no presente certame será o menor preço por ITEM.

- FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

  - O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual (PCA) para o ano de 2026.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

  - A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência (TR).

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

    - A presente aquisição será formalizada pela nota de empenho como documento equivalente ao Termo de Contrato.

    - Subcontratação:

    - Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

  - Garantia da Contratação:

    - Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da Nota de empenho, em remessa única.

Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

Os bens deverão ser entregues em dias de expediente de segunda-feira à sexta-feira, no Almoxarifado da Secretária Municipal de Saúde, situado na Avenida Munhoz da Rocha, 1332, Centro, do município de Mandaguaçu – PR. O horário de entrega do objeto desse termo é das 08h:00 às 16h:30 do qual poderá ser confirmado pelo fone: (44) 3245-2990, ramal 305.

Os itens deverão ser entregues com no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de seu prazo de validade vigente.

Na Nota Fiscal deverá constar lote, validade e fabricante.

Todos os itens deverão atender a toda a legislação pertinente à materiais médicos hospitalares, produtos para a saúde, soluções de infusão endovenosa e equipamentos, e normas técnicas em vigor correspondentes à utilização, transporte e acondicionamento dos produtos e embalagens, expedidas pelos órgãos e agências reguladoras competentes;

Todos os produtos e equipamentos devem ter registro na ANVISA, de procedência nacional ou com autorização de importação emitida pelo Ministério da Saúde/ ANVISA;

Os equipamentos deverão ter pelo menos 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação;

Os itens entregues deverão atender integralmente o descritivo do TR e edital;

A empresa que cotar os itens, deverá garantir a composição e concentração na quantidade e qualidade do produto.

Correrá por conta da contratada as despesas de embalagem, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento dos materiais.

Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 2 (dois) dias, pela responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste TR e na proposta.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste TR e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

  - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

  - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

  - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo gestor e fiscais do contrato.

    - A gestão do contrato será realizada pela Secretaria de Saúde, Sra. Natalia Dillio Ferin;

    - A fiscalização administrativa será realizada pela Diretora Administrativa da Secretária de Saúde, Sra. Jéssika Cardoso Baldin;

    - A fiscalização técnica será desempenhada pela Diretora de Assistência em Saúde, Sra. Paola Samira Nabarrete Pineli;

6.6.4 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

Fiscalização Técnica

  - O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto Municipal nº 8.425, de 2023, art. 11, VI);

    - O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Decreto Municipal nº 8.425, de 2023, art. 11, II);

    - Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto Municipal nº 8.425, de 2023, art. 11, III);

    - O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal nº 8.425, de 2023, art. 11, IV);

    - No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto Municipal nº 8.425, de 2023, art. 11, V);

    - O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto Municipal nº 8.425, de 2023, art. 11, VII);

Fiscalização Administrativa

  - O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 12. I e II, do Decreto Municipal nº 8.425, de 2023);

    - Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência (Decreto Municipal nº 8.425, de 2023, art. 12, IV);

Gestor do Contrato

  - O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto Municipal nº 8.425, de 2023, art. 10, IV);

  - O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto Municipal nº 8.425, de 2023, art. 10, II);

  - O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto Municipal nº 8.425, de 2023, art. 10, III);

  - O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto Municipal nº 8.425, de 2023, art. 10, IX);

  - O gestor do contrato deverá elaborar relatório final de que trata a alínea “d” do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 2021, com informações obtidas durante a execução do contrato. (Decreto Municipal nº 8.425, de 2023, art. 10, VI);

  - O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Do recebimento

  - Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 2 (dois) dias, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta;

  - Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, na proposta, da amostra enviada (para itens que se aplica) e com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), devendo ser substituídos no prazo de 10 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

  - O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado;

  - O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais;

  - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento;

  - O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo;

  - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

- Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, o setor competente, para fins de liquidação, deverá verificar se o documento apresentado expressa os elementos necessários e essenciais, tais como:

    - a data de emissão;

    - os dados do contrato e do órgão contratante;

    - o período respectivo de execução do contrato;

    - o valor a pagar; e

    - eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

  - Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

Prazo de pagamento

  - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da apresentação da Nota Fiscal.

Forma de Pagamento

  - O pagamento será realizado através de crédito em conta corrente;

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

    - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente;

  - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

- O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, sob regime de REGISTRO DE PREÇOS, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

Forma de Fornecimento

- O fornecimento do objeto será de forma parcelada, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme modelo de execução descrito no tópico 5 deste TR.

Exigências de habilitação

8.3. Os requisitos para fins de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômica-financeira serão disciplinados no Edital.

Condições especiais

8.4. Por se tratar da aquisição de produtos destinados à saúde, a pessoa jurídica para participar do processo licitatório deverá apresentar:

- Cópia da Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), ou da respectiva publicação no Diário Oficial da União, com atividade compatível para: indústria, distribuidora, e/ou importadora de medicamentos, cosméticos ou correlatos, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, quando aplicável;

- Cópia da Autorização de Funcionamento da Empresa ou da respectiva publicação no Diário Oficial da União, com atividade compatível com indústria, distribuidora e/ou importadora para produtos para a saúde, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

- Licença Sanitária Estadual ou Municipal da empresa participante, compatível com a atividade desenvolvida pela empresa, dentro do prazo de validade;

- Certificado de Regularidade Técnica da empresa participante, emitido pelo Conselho Regional de classe do estado da empresa licitante;

- Todos os equipamentos e materiais classificados como permanentes deverão ser acompanhados de catálogos técnicos em português.

As cópias descritas nos itens acima deverão ser anexadas na plataforma BLL.

Da análise de amostras

8.5. Considerando que se trata de recursos públicos, os quais devem ser aplicados de maneira eficiente e em benefício da população, a equipe do setor de compras da área da saúde solicita a exigência de amostras obrigatórias pela(s) empresa(s) vencedora(s) do certame licitatório ou das que a seguirem no item (caso estas venham a ser chamadas, posteriormente, ao processo), dos seguintes itens, conforme descrito na Tabela 1 deste instrumento: 20 à 23; 57; 60; 61 e 72.

8.6. A Empresa deverá apresentar duas (02) amostras acompanhadas de catálogo e/ou ficha técnica do produto, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, após a classificação dos itens pelo pregoeiro;

8.7. Todas as amostras deverão ser entregues relacionadas em lista, com duas vias, com a identificação da empresa licitante, com as seguintes especificações: n. º do Pregão a que está relacionado, quantidades de amostras entregues com dados por item de: marca/modelo, código do modelo/produto, procedência, lote, validade e nº. Registro Anvisa;

8.8. As amostras deverão ser entregues na embalagem original do fabricante, contendo externamente os dados de identificação do produto conforme legislação vigente e o especificado em cada item. Cada amostra deverá estar identificada com o n. º do Pregão e o item a que se refere;

LOCAL PARA ENTREGA DAS AMOSTRAS: ALMOXARIFADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANDAGUAÇU AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA, 1332 CENTRO. CEP 87160-000 MANDAGUAÇU-PR TEL. (44) 3245-2990 – RAMAL 305 SÓ SE ADMITIRÁ ENTREGA DE AMOSTRAS NOS DIAS ÚTEIS DAS 08H ÁS 16:30H

8.9. Em nenhuma hipótese as amostras apresentadas serão tidas como início da entrega dos materiais ofertados e as mesmas deverão ser fornecidas sem ônus financeiros para a Contratante;

8.10. Se o primeiro colocado não apresentar a amostra, ou se esta não atender o edital, será convocado o 2º classificado, em igualdade de condições ao 1º, e assim sucessivamente;

8.11. Para a análise das amostras será adotado o critério objetivo de comparação entre a especificação do material proposto pela empresa e a especificação mínima exigida para o item, no TR e Edital, para que seja possível verificar se a amostra apresentada atende as condições mínimas exigidas;

8.12. As amostras serão analisadas por pessoal técnico do Pronto Socorro Municipal de Mandaguaçu, testando a resistência, aderência, durabilidade, qualidade e outros aspectos que garantem a qualidade dos materiais;

8.13. Terá a amostra desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, a empresa que:

    - Não apresentar a amostra no prazo e nas condições solicitadas;

    - Apresentar produto de baixa qualidade;

    - O produto ofertado não contemplar as exigências do Edital e de seus anexos, ou a legislação aplicada.

  - A não apresentação das amostras solicitadas dentro do prazo estabelecido ou se for constatado que as mesmas não atendem ao que está especificado no objeto, implicará na sua desclassificação para o respectivo item;

  - As amostras apresentadas pelos proponentes, classificado ou desclassificado serão retidas sem ônus pela Secretaria Municipal de Saúde, que poderá usá-las para teste, devolução ou doação, conforme achar conveniente e necessário;

  - Durante a vigência do processo, as amostras ficarão à disposição da equipe de recebimento para comparação com os produtos recebidos.

- ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

- O custo estimado total da contratação é de R$1.583.235,70 (Um milhão quinhentos e oitenta e três mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta centavos), conforme custos unitários apostos na tabela 1, deste TR. Esse valor também será considerado como valor máximo do processo de licitação.

9.2. Por tratar-se de Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, nas seguintes situações em conformidade com o art. 22 do Decreto Municipal nº 8441/2023:

    - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n.º 14.133, de 2021;

    - Em caso de criação alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

    - Serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para contratação, ou

    - Poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - A contratação será atendida pela seguinte dotação:

# 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente:

| DESPESA | Proj.Ativid. | FONTE | NOME RECURSO |
| --- | --- | --- | --- |
| 186 | 2.044 | 0303 | Saúde – Mínimo 15% CF/88 |
| 186 | 2.044 | 0494 | Atenção Básica |
| 196 | 2.080 | 0303 | Saúde – Mínimo 15% CF/88 |
| 169 | 2.042 | 0303 | Saúde – Mínimo 15% CF/88 |

# 3.3.90.30 – Material de Consumo:

| DESPESA | Proj.Ativid. | FONTE | NOME RECURSO |
| --- | --- | --- | --- |
| 180 | 2.044 | 0303 | Saúde – Mínimo 15% CF/88 |
| 180 | 2.044 | 0494 | Atenção Básica |
| 193 | 2.080 | 0494 | Atenção Básica |
| 164 | 2.042 | 0303 | Saúde – Mínimo 15% CF/88 |

  - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes.

Mandaguaçu, 07 de julho de 2026.

| Débora Canassa Volpato Farmacêutica Municipal | Jéssika Cardoso Baldin Diretora Administrativa da Secretária de Saúde |
| --- | --- |
| Natalia Dillio Ferin Secretária Municipal de Saúde | Paola Samira Nabarrete Pineli Diretora de Atenção em Saúde |

ANEXO II - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º .........

O MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU, com sede na Rua Bernardino Bogo, 175, na cidade de Mandaguaçu, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.285.329/0001-08, neste ato representado pelo prefeito municipal, Jose Roberto Mendes, portador do RG Nº **** e do CPF Nº .........., considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./202..., publicada no ...... de ...../...../202....., processo administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

- DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para futura contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de materiais médicos hospitalares, equipamentos e materiais para central de esterilização, para atender a Secretária Municipal de Saúde, especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... [do edital de Licitação nº ........../20..., que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

- DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

  - O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| Item do TR | Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Especificação | Marca (se exigida no edital) | Modelo (se exigido no edital) | Unidade | QuantidadeMáxima | Quantidade Mínima | Valor Un | Prazo garantia ou validade |

- ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E  PARTICIPANTE(S)

  - O órgão gerenciador será a Secretaria de .......

- VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

  - A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

    - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

    - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

  - A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

    - O instrumento contratual deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

  - Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

    - Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

    - Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

      - Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

      - Mantiverem sua proposta original.

    - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

  - O registro de fornecedores para o cadastro de reserva, tem por objetivo se valer deste cadastro para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

  - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

  - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

    - Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital e;

    - Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

  - O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

  - Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

  - A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

  - Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

  - Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

    - Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

    - Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

  - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

- ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

  - Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

    - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

    - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

    - Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

      - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

      - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

- NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

  - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

    - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

    - Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

    - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

    - Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

    - Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

    - Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

    - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

    - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

    - Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

    - O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

- REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

  - O remanejamento somente poderá ser feito:

    - De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

    - De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

  - O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

  - Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no Decreto Municipal.

  - Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

  - Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

  - Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

- CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

  - O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

    - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

    - Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

    - Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no Decreto Municipal; ou

    - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

      - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

  - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

  - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

  - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

    - Por razão de interesse público;

    - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

    - Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do Decreto Municipal.

- DAS PENALIDADES

  - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

    - As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

  - É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade do Decreto Municipal.

  - O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Mandaguaçu, ** de ** de 202*

Assinaturas

_________________________________________

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

ANEXO III - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  - MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO

# Informações Básicas

  - Unidade Requisitante: Secretária de Saúde

# Objeto da contratação

  - Aquisição parcelada de materiais médicos hospitalares, equipamentos e materiais para central de esterilização, para atender a Secretária Municipal de Saúde, conforme Termo de Referência, onde estão discriminados os itens, suas quantidades, unidades, código CATMAT e valores máximos estimados.

# Definição da Modalidade e Natureza

  - O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de registro de preço, com fundamento na hipótese do art. 82, da Lei nº 14.133/2021. A forma e critério de julgamento a ser utilizado no presente certame será o menor preço por ITEM.

  - O objeto desta contratação é considerado como um bem comum, portanto a escolha da modalidade para este processo de licitação atende os requisitos do art. 6º, XIII, e art. 29 da Lei nº 14.133, de 2021. Ademais, não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 8.417, de 07 de fevereiro de 2023.

# Descrição da necessidade

  - O presente estudo visa a aquisição de materiais médicos hospitalares, equipamentos e  materiais para a central de esterilização, em condições, descrições, quantidades, frequência e periodicidade descritos nesse ETP e no Termo de Referência (TR).

  - A solicitação visa atender as demandas geradas pelos estabelecimentos e serviços de saúde de Mandaguaçu.

  - As quantidades solicitadas foram estimadas levando-se em consideração a demanda mensal das unidades, observando-se as características da população, os serviços prestados no munícipio, o estoque disponível, as novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) que serão inauguradas e as características de cada item, respeitando o consumo de acordo com a sazonalidade e também desabastecimento sofridos, através de relatório de “Entrada e Saída” do ALMOXARIFADO DE MATERIAIS MÉDICOS/HOSPITALARES MUNICIPAL, emitido pelo Sistema Hórus, analisando-se os últimos doze meses de consumo. As quantidades estabelecidas  visam suprir as necessidades durante o período de 12 (doze) meses, acrescidos de 30%, prevendo-se possíveis aumento do consumo, como em casos de epidemias de dengue, por exemplo, e imprevistos que possam ocorrer durante o período de vigência do registro de preço ou até que ocorra um novo processo de compra (atrasos para elaboração de nova licitação e itens infrutíferos), evitando possíveis prejuízos aos serviços de saúde do município, tal como, o desabastecimento dos itens.

  - Os bens serão entregues sob a supervisão do fiscal de contrato,  no intuito de atender aos interesses da Instituição.

# Área requisitante

Secretaria Municipal de Saúde

# Descrição dos Requisitos da Contratação

  - A contratada obriga-se a responder pela qualidade e integridade dos materiais.

  - As licitantes vencedoras deverão atender a toda a legislação pertinente à materiais médicos hospitalares, produtos para a saúde e equipamentos, e normas técnicas em vigor correspondentes à utilização, transporte e acondicionamento dos produtos e embalagens, expedidas pelos órgãos e agências reguladoras competentes;

  - Todos os produtos e equipamentos devem ter registro na ANVISA, de procedência nacional ou com autorização de importação emitida pelo Ministério da Saúde/ ANVISA;

  - Os equipamentos deverão ter pelo menos 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação;

  - Os itens entregues deverão atender integralmente o descritivo do TR e edital;

  - A não observância destas condições implicará em inaceitação, sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte do fornecedor inadimplente, isentando a administração de qualquer indenização.

  - VALIDADE DOS PRODUTOS: os itens deverão ser entregues com no mínimo 75% do prazo de validade.

  - A contratada substituirá, no prazo de 10 (dez) dias, após comunicação do fiscal de contrato, o fornecido no qual se verifiquem deteriorações, defeitos de fabricação ou má qualidade (no que  couber), sem prejuízo de aplicação de sanções administrativas previstas no edital;

    - A contratada fica obrigada a realizar a troca no prazo estipulado acima (prazo contado a partir da notificação), às suas custas e sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, sendo a mesma responsável pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

  - A contratada deve comunicar a administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

  - SERÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

    - Todas as despesas de embalagem, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento dos itens deste registro de preço;

    - O fornecimento do quantitativo total da Nota de Empenho;

    - A manutenção, durante toda execução do contrato, de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas.

  - A contratada não poderá transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

  - A contratada não poderá utilizar de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

  - A contratada é responsável pela garantia dos itens ofertados (observando os prazos fixados no Código de Defesa do Consumidor).

  - A instituição rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento em desacordo com as condições estabelecidas no edital e no TR.

# Fornecimento e Aceitação

  - Os itens serão entregues somente após emissão de Nota de Empenho.

  - O prazo de entrega dos bens é de quinze dias, contados do recebimento da Nota de empenho, em remessa única, sendo considerado inadimplemento a entrega de outra forma, ensejando, consequentemente, a convocação da segunda colocada e a aplicação das penalidades cabíveis.

  - Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos cinco dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

  - Os bens deverão ser entregues em dias de expediente de segunda feira à sexta feira, no Almoxarifado da Secretária Municipal de Saúde, situado na Avenida Munhoz da Rocha, nº 1332, Centro, do município de Mandaguaçu – PR. O horário de entrega do objeto desse termo é das 08h:00 às 16h:30 do qual poderá ser confirmado pelo fone: (44) 3245-2990, ramal 305.

  - Os itens deverão ser entregues com no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de seu prazo de validade vigente, conforme descrito anteriormente.

  - Na Nota Fiscal deverá constar lote, validade e fabricante.

  - Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de dois dias, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste instrumento, no Termo de Referência e na proposta.

  - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de dois dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

  - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

# Levantamento de Mercado e estimativa de preço

  - Em essência, o estudo técnico preliminar deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação.

  - A teor do Art. 18, § 2º da Lei nº 14.133/21 prevê que o levantamento de soluções alternativas não constitui requisito obrigatório quando se tratar de solução já consolidada e de contratação rotineira, cuja metodologia de suprimento é estabelecida, estável e satisfatória, portanto, não há que se gastar energia de planejamento com a prospecção de novas soluções.

  - No presente caso, a unidade requisitante relata demanda rotineira e reiterada no tempo, cuja solução já se mostra devidamente instituída, eficaz e suficiente ao atendimento do interesse público. Ademais, não há, até o momento, soluções alternativas mais vantajosas que justifiquem esforço adicional de prospecção de mercado.

  - Em razão disso, não há razões que recomendem o levantamento de soluções no presente.

  - Para estimativas dos valores unitários, foram buscados os valores praticados no mercado através de pesquisa de preço com fornecedores, solicitados via email, já participantes de processos de licitação anteriores do município e fornecedores da região, além de consultas em bases de dados públicas como Compras Gov e Banco de Preços em Saúde (BPS/Painel de Preços), que permite a consulta de contratos similares firmados pela administração pública, nos últimos doze meses. Neste caso, referenciou-se a mediana encontrada de cada item, afim de evitar valores inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados.

  - Foi consultado ainda, a plataforma do Nota Paraná, para obtenção de preços baseadas nas notas fiscais eletrônicas emitidas em todo estado, nos últimos 180 dias.

  - Em adicional, utilizou-se a plataforma Banco de Preços (BP) esta, subsidiada pelo município de Mandaguaçu, respeitando-se os Incisos I e II do Art. 5° da Instrução Normativa SEGES/ME n.° 65/2021, em compras realizadas nos últimos cento e oitenta dias, para o item 222, por não ter tido sucesso nas buscas das plataformas citadas anteriormente.

  - Ademais, para a composição da cesta de preços, buscou-se contratações similares de outros entes, como as atas de homologações da Prefeitura Municipal de Marialva, além das atas de homologações dos últimos Pregões n.º30/2025, e n.º97/2025, realizados pela Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, para a aquisição do mesmo objeto de contratação deste ETP;

  - Em todas as buscas, foram excluídos valores impraticáveis no mercado (valores muito baixos ou muito alto);

  - Para os itens, que permaneceram com menos de três orçamentos, realizou-se a busca na internet em TRÊS sites diferentes de domínio br e calculou-se a média de valores encontrados.

  - Após formar a cesta de preços, calculou-se a média, mediana, desvio padrão e coeficiente de variação de cada item, para se determinar o valor máximo unitário para o edital, conforme descrito no “Demonstrativo da Formulação de Preço Referência”, apêndice deste processo.

# Descrição da solução como um todo

  - Analisando as alternativas disponíveis e que atendam à necessidade da área requisitante, considerando a viabilidade técnica e econômica, a solução que se mostrou mais vantajosa é a realização de licitação por registro de preço. Esta solução evita que os produtos fiquem em estoque e percam sua validade, sendo sua aquisição proporcional à demanda (parcelada).

  - As licitantes deverão apresentar suas propostas com base nas suas estimativas de custo para o fornecimento.

  - O fornecimento só será efetivado após emissão da Nota de Empenho e mediante Ordem de Fornecimento expedida pelo setor responsável.

    - Na Ordem de Fornecimento constará: a descrição, a quantidade e o valor dos itens empenhados, o prazo de entrega, o responsável pela solicitação e a referência à Nota de Empenho.

# Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

  - As quantidades solicitadas dos itens são para o atendimento das demandas pelo período de 12 (doze) meses, acrescidos de 30%.

  - Para as estimativas foram levados em consideração:

- A demanda mensal dos estabelecimentos e serviços de saúde;

- A inauguração de novas (UBS) Tamagi e Vila Guadiana;

- Uma margem de segurança sobre a quantidade média consumida anteriormente, tendo em vista os diversos fatores que podem influenciar no consumo;

- A disponibilidade orçamentária; e

- O prazo para ocorrer a próxima licitação.

  - As quantidades estão listadas de forma individual no apêndice intitulado “Demonstrativo da Formulação de Preço Referência”.

# Estimativa do Valor da Contratação

  - O valor total estimado para o atendimento das demandas é R$1.646.466,50 (Um milhão seiscentos e quarenta e seis mil quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). Esse valor também será considerado como valor máximo do processo de licitação.

- Justificativa para o parcelamento da solução

  - A presente contratação é única e ocorrerá de forma parcelada, conforme demanda e necessidade da secretaria municipal de saúde, envolvendo o fornecimento de bens comuns, pois conforme já demonstrado anteriormente é o formato economicamente mais viável e que tem os melhores resultados para as especificidades de nossa Instituição.

  - A alternativa não apresenta nenhum entrave à concorrência ou à participação das empresas.

# Contratações correlatas e/ou Interdependentes

  - Não será necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para o fornecimento dos materiais.

# Previsão da contratação no Plano de Contratações Anual (PCA)

# Essa contratação está prevista no PCA para o ano de 2026.

# Benefícios a serem alcançados com a contratação

  - A Prefeitura Municipal de Mandaguaçu almeja com esta aquisição, assegurar, dentre outros benefícios:

- Reestabelecer o estoque dos materiais médico hospitalares, equipamentos e materiais da central de esterilização;

- Adiquirir novos equipamentos;

- Equipar a UBS Tamagi para a inauguração;

- Garantir os atendimentos aos usuários do pelos estabelecimentos de saúde;

- Zelar pelo reestabeleciemento da saúde dos usuários do SUS;

- Adquirir o total dos itens demandados, visando diminuir o risco de termos tais atendimentos prejudicados, tanto nas unidades quanto aos pacientes, incluindo risco de vida;

- Evitar o desabastecimento dos itens;

- Mitigar chances do inadimplemento contratual por parte de empresa que possa gerar desgaste ou custos para a Administração.

# Providências a serem adotadas

  - A aquisição é a própria providência adotada diante das demandas. Desta forma, entendemos que, momentaneamente, não haverá necessidade de outro tipo de adequação ou providência a ser tomada.

  - Os indicados ao acompanhamento e fiscalização das entregas deverão adequar seus conhecimentos para a correta verificação e análise do que está sendo fornecido, e deverão realizar o mapeamento dos riscos durante a gestão, indicando possíveis melhorias para as futuras contratações.

# Possíveis impactos ambientais

  - A contratação alinha-se às finalidades do órgão e é viável do ponto de vista ambiental, econômico e estratégico;

  - Os itens acompanham material descartável, porém são destinados a coleta seletiva (cooperativa de reciclagem);

  - Os itens que entram em contato com material biológico, são recolhidos por empresa especializada em resíduos sólidos em saúde (RSS), cuja destinação final é feita de forma a minimizar possíveis impactos ambientais.

# Declaração de viabilidade

Declara-se viável esta contratação.

  - Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciam que a aquisição pretendida, visando atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde de Mandaguaçu, mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Sendo necessária análise de viabilidade econômico-financeira e jurídica pelas autoridades competentes para que elas possam tomar ciência dos atos e as providências cabíveis.

# Responsável: Débora Canassa Volpato – Farmacêutica Municipal

Elaborado em 16 de junho de 2026

ANEXO IV - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº .../2026

MINUTA DE CONTRATO DE COMPRA Nº ***/2026 (Modelo AGU)

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021
 LICITAÇÃO

MUNICIPIO DE MANDAGUAÇU

(Processo Administrativo n°...........)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE MANDAGUAÇU E .............................................................

Pelo presente instrumento de contrato que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 76.285.329/0001-08, com sede administrativa na Rua Bernardino Bogo 175, Centro, em Mandaguaçu, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. ......, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº .............., portador da Cédula de Identidade nº ..........., residente e domiciliado nesta cidade de Mandaguaçu, Paraná, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa _________________, inscrita no CNPJ nº ________________, com sede à _________________, nº_____, CEP: ______, na cidade de ______, Estado do _______, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio administrador o Sr. _________________, portador da Cédula de Identidade, RG nº __________ SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº ____________, residente e domiciliado na cidade de .........., Estado do Paraná, resolvem na melhor forma de direito, o presente contrato pelas cláusulas e condições seguintes:

DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Processo Administrativo n.º ........./2026, no Pregão Eletronico n° ____/2026, homologado em _____de ______de 2026, publicado no Jornal ........, de ___________de ______ de 2026, edição nº ____, que integram o presente Termo, e nos fundamentos e disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, das Leis Complementares nº 147/2014, do Decreto Municipal nº 8441/2023 e demais legislações aplicáveis.

- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

O objeto do presente instrumento é o Registro de preços para futura contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de materiais médicos hospitalares, equipamentos e materiais para central de esterilização, para atender a Secretária Municipal de Saúde.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

  - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

    - O Termo de Referência;

    - O Edital da Licitação;

    - A Proposta do contratado;

    - Eventuais anexos dos documentos supracitados.

- CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1.O prazo de vigência do contrato será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, na forma do artigo 84 da Lei n° 14.133, de 2021, e do artigo 12, inciso X, do Decreto Municipal nº 8.441/2023.

    - A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

  - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

  - O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

- CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO

a) O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da Nota de empenho, em remessa única.

b)Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

c)Os bens deverão ser entregues em dias de expediente de segunda-feira à sexta-feira, no Almoxarifado da Secretária Municipal de Saúde, situado na Avenida Munhoz da Rocha, 1332, Centro, do município de Mandaguaçu – PR. O horário de entrega do objeto desse termo é das 08h:00 às 16h:30 do qual poderá ser confirmado pelo fone: (44) 3245-2990, ramal 305.

d)Os itens deverão ser entregues com no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de seu prazo de validade vigente.

e)Na Nota Fiscal deverá constar lote, validade e fabricante.

f)Todos os itens deverão atender a toda a legislação pertinente à materiais médicos hospitalares, produtos para a saúde, soluções de infusão endovenosa e equipamentos, e normas técnicas em vigor correspondentes à utilização, transporte e acondicionamento dos produtos e embalagens, expedidas pelos órgãos e agências reguladoras competentes;

g)Todos os produtos e equipamentos devem ter registro na ANVISA, de procedência nacional ou com autorização de importação emitida pelo Ministério da Saúde/ ANVISA;

h)Os equipamentos deverão ter pelo menos 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação;

i)Os itens entregues deverão atender integralmente o descritivo do TR e edital;

j)A empresa que cotar os itens, deverá garantir a composição e concentração na quantidade e qualidade do produto.

k)Correrá por conta da contratada as despesas de embalagem, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento dos materiais.

l)Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 2 (dois) dias, pela responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste edital e na proposta.

m)Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste edital e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

n)Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

o)Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

p)O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

4.CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

- 4.1.Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5.CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

- 5.1.O valor por item do contrato é de R$ .......... (.....).

5.2.No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

- 5.3.O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal.

6.2.O pagamento será realizado através de crédito em conta corrente;

6.3.Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

6.4.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente;

6.5.O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

7.1.Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

7.2.Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA/IBGE do período, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4.No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5.Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6.Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8.O reajuste será realizado por apostilamento.

8.CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do Contratante:

8.1.Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.2.Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.3.Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.4.Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.5.Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato.

8.6.Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.7.Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.8.Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.9. A Administração terá o prazo de trinta dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.10.Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de sete dias.

8.11.A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1.O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2.Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.3.Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.4.Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5.Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6.Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7.Quando não for possível a verificação da regularidade da documentação da contratada, o mesmo deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.8.Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.9.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.10.Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.11.Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.12.Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.13.Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.14.  Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.15.Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.16.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

10.CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 10.1.  Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1.Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

    - der causa à inexecução parcial do contrato;

    - der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - der causa à inexecução total do contrato;

    - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

    - apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

    - praticar ato fraudulento na execução do contrato;

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

    - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2.Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

- Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

- Multa: De acordo com o Decreto Municipal 8.481/23:

A sanção de multa será aplicada isolada ou cumulativamente com outras penalidades no caso de atraso injustificado ou em qualquer outro caso de inexecução que implique prejuízo ou transtorno à administração na forma prevista em contrato.

1º A multa será calculada na forma prevista e não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado.

2º A multa de que trata o caput poderá, na forma do edital ou contrato, ser descontada de pagamento eventualmente devido pela contratante em razão de outros contratos firmados com a Administração.

3º Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será de forma administrativa e posteriormente cobrada judicialmente, se for o caso.

4º A aplicação de multa moratória não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

5º Salvo quando houver dúvida jurídica específica, fica dispensada a elaboração de parecer jurídico nos processos que impliquem na aplicação de multa isolada ou combinada com a pena de advertência.

11.3.A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4.Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.5.Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.6.Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.7.Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.8.A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.9.Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a natureza e a gravidade da infração cometida;

- as peculiaridades do caso concreto;

- as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- os danos que dela provierem para o Contratante;

- a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.10.Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.11.A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.12.O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.13.As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.14.Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

- 12.1.O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.2.O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.3.A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.4.Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

12.5.O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.6.Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.7.A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.8.Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.9.O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.10.Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.11.Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.12.Indenizações e multas.

12.13.A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.14.O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

A contratação será atendida pelas seguintes dotações:

# 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente:

| DESPESA | Proj.Ativid. | FONTE | NOME RECURSO |
| --- | --- | --- | --- |
| 186 | 2.044 | 0303 | Saúde – Mínimo 15% CF/88 |
| 186 | 2.044 | 0494 | Atenção Básica |
| 196 | 2.080 | 0303 | Saúde – Mínimo 15% CF/88 |
| 169 | 2.042 | 0303 | Saúde – Mínimo 15% CF/88 |

# 3.3.90.30 – Material de Consumo:

| DESPESA | Proj.Ativid. | FONTE | NOME RECURSO |
| --- | --- | --- | --- |
| 180 | 2.044 | 0303 | Saúde – Mínimo 15% CF/88 |
| 180 | 2.044 | 0494 | Atenção Básica |
| 193 | 2.080 | 0494 | Atenção Básica |
| 164 | 2.042 | 0303 | Saúde – Mínimo 15% CF/88 |

13.1.A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1.Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1.Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2.O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3.As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4.Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1.Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

Fica eleito o Foro da Comarca de Mandaguaçu, Estado do Paraná, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DA FISCALIZAÇÂO E GESTAO DO CONTRATO

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Fiscalização

A gestão do contrato será realizada pela Secretaria de Saúde, Sra. Natalia Dillio Ferin;

A fiscalização administrativa será realizada pela Diretora Administrativa da Secretária de Saúde, Sra. Jéssika Cardoso Baldin;

A fiscalização técnica será desempenhada pela Diretora de Assistência em Saúde, Sra. Paola Samira Nabarrete Pineli;

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

Fiscalização Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto municipal nº 8425/2023, art. 11, VI);

O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto municipal nº 8425/2023, art. 11, II);

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto municipal nº 8425/2023, art. 11, III);

O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto municipal nº 8425/2023, art. 11, IV);

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto municipal nº 8425/2023, art. 11, V);

O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto municipal nº 8425/2023, art. 11, VII);

Fiscalização Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Decreto municipal nº 8425/2023, art. 12, I e II);

Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto municipal nº 8425/2023, art. 12, IV).

Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto municipal nº 8425/2023, art. 10, IV).

O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto municipal nº 8425/2023, art. 10, II).

O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto municipal nº 8425/2023, art. 10, III).

O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.[Local], [dia] de [mês] de [ano].

_________________________

Representante legal do CONTRATANTE

________________________

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2-

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO Nº. 64/2026 - (RP)

PROCESSO Nº. 169/2026

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM;

Objeto: Registro de preços para futura contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de materiais médicos hospitalares, equipamentos e materiais para central de esterilização, para atender a Secretária Municipal de Saúde.

Valor Máximo: R$1.649.810,10 (um milhão seiscentos e quarenta e nove mil, oitocentos e dez reais e dez centavos).

Data e Horário do termino do recebimento das propostas das empresas, até às 09:00 horas do dia 31/07/2026;

Data e Horário da sessão de disputa de preços, às 09:15 horas do dia 31/07/2026;

Local: Rua Bernardino Bogo, 175 centro, no Município de Mandaguaçu, Estado do Paraná;

Informações: O edital e seus anexos estão à disposição na Rua Bernardino Bogo, l75, Centro Fone (44) 3245-8400, Mandaguaçu, Estado do Paraná – site www.mandaguacu.pr.gov.br

Mandaguaçu, 17 de julho de 2026

Jose Roberto Mendes

Prefeito Municipal